	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 03/2023/QĐ-UBND
	Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 129/TTr-SXD ngày 07 tháng 10 năm 2022 và Báo cáo số 16/BC-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tại Phụ lục I;

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II;

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục III;

4. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục IV;

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

6. Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp tại Phụ lục VI;

7. Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp tại Phụ lục VII.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP); là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; báo cáo định kỳ (06 tháng, hằng năm), đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để tiến hành rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung đơn giá theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND các huyện, TX, TP sao gửi);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, CN (VTC-60).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Nghị


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1742711900/Don gia.zip


Phu luc III.doc







PHỤ LỤC III


ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ngày 16/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Đơn giá khảo sát xây dựng) quy định chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.



b) Đơn giá khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; yêu cầu quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng. Đơn giá được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



c) Đơn giá khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.



- Bảng các chi phí đơn giá gồm:



+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu trực tiếp được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu khác theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.



Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với các đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.



+ Chi phí nhân công: Là chi phí sử dụng lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp được tính bằng số ngày công theo cấp bậc kỹ sư, công nhân theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát xây dựng nhân với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá.



Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp được tính bằng số lượng ca máy thi công, máy phục vụ (nếu có) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng nhân với đơn giá ca máy, thiết bị khảo sát trong bộ đơn giá. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thực hiện khảo sát.



Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



2. Kết cấu tập đơn giá


Tập đơn giá khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác và các phụ lục kèm theo; cụ thể các chương như sau:



Chương I: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm



Chương II: Công tác thăm dò địa vật lý



Chương III: Công tác khoan



Chương IV: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan



Chương V: Công tác thí nghiệm tại hiện trường



Chương VI: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng



Chương VII: Công tác đo khống chế cao ChươngVIII: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hìn



Chương IX: Công tác số hóa bản đồ



Chương X: Công tác đo vẽ bản đồ



3. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Ngoài thuyết minh sử dụng chung, trong các chương của đơn giá khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát.



- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá khảo sát xây dựng nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


CA.10000 ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.



- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công.



- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy được bảo quản trong hộp đựng mẫu.



- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hồ đào, rãnh đào.



- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.



- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.



3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công được nhân với các hệ số sau:


- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k=1,2.



- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố >10m: k=1,15.



CA.11000 ĐÀO KHÔNG CHỐNG


CA.11100 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M



CA.11200 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào đất đá bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Đào không chống


			


			


			


			





			


			Độ sâu từ 0m - 2m:


			


			


			


			





			CA.11110


			- Cấp đất đá I-III


			m³


			15.740


			662.834


			





			CA.11120


			- Cấp đất đá IV-V


			m³


			15.740


			994.252


			





			


			Độ sâu từ 0m - 4m


			


			


			


			





			CA.11210


			- Cấp đất đá I-III 


			m³


			15.740 


			718.071 


			





			CA.11220


			 - Cấp đất đá IV-V


			m³


			15.740


			1.049.488


			








CA.12000 ĐÀO CÓ CHỐNG


CA.12100 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M



CA.12200 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M



CA.12300 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào đất đá bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Đào có chống


			


			


			


			





			


			Độ sâu từ 0m - 2m


			


			


			


			





			CA.12110



CA.12120


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV-V


			m³



m³


			63.700



63.700


			883.779



1.215.196


			





			


			Độ sâu từ 0m - 4m


			


			


			


			





			CA.12210



CA.12220


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV-V


			m³



m³


			63.700



63.700


			966.634



1.436.141


			





			


			Độ sâu từ 0m - 6m


			


			


			


			





			CA.12310



CA.12320


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV-V


			m³



m³


			63.700



63.700


			1.132.342



1.712.322


			








CA.21100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.



- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.



- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.



- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.



- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.



- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.



- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.



- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.



- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.



- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.



- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.



- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Đơn giá tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.



- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.



3. Các công việc chưa tính vào đơn giá:


- Lấy mẫu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào giếng đứng


			


			


			


			





			


			Độ sâu từ 0m - 10m


			


			


			


			





			CA.21110


			- Cấp đất đá IV-V


			m³


			527.508


			2.362.098


			1.600.878








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


CB.11000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN



CB.11100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES - 125


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp:



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



- Kiểm tra tình trạng máy.



- Ra khẩu lệnh đập búa.



- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.



+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.



- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.



- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.



- Độ sâu trung bình từ 5-10m.



3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Khoảng cách giữa các tuyến >100m: 


			k = 1,05;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 5m: 


			k = 1,1;





			- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: 


			k = 1,2;





			- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: 


			k = 1,4;





			- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: 


			k = 1,0;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: 


			k = 1,2;








			- Khi độ sâu thăm dò >10-15m: 


			k = 1,25;





			- Thăm dò địa chấn dưới sông: 


			k = 1,4;





			- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang: 


			k = 2,0.








Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES - 125


			


			


			


			





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 2m


			


			


			


			





			CB.11110



CB.11120


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			4.926



5.696


			835.338



1.046.957


			27.292



34.368








CB.11200 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.



- Số lần bắn là 1-3 lần.



3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: 


			k = 1,3;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 10m: 


			k = 1,35;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi: 


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:  


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:  


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:  


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:  


			k = 1,2.





			- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):


			





			> 10 m, 


			k = 1,09;





			> 15 m, 


			k = 1,2.








- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:



+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: đồng/1 quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TROSX - 12, gây dao động bằng phương pháp bắn súng


			


			


			


			





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			


			


			


			





			CB.11210



CB.11220


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			35.707



36.457


			1.247.438



1.492.471


			90.584



107.270








CB.11300 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



+ Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ:



- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp



+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.



- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.



- Số lần bắn là 1-3 lần.



3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: 


			k = 1,3;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi:  


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:  


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:  


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:  


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:  


			k = 1,2.





			- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):





			> 10m, 


			k = 1,2;





			> 15m, 


			k = 1,4.








- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:



+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.



+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.



+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TROSX - 24, gây dao động bằng phương pháp bắn súng


			


			


			


			





			CB.11310



CB.11320


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			55.191



56.692


			1.559.298



1.871.157


			106.475



126.088








CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


CB.21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát. phát.



+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.



+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực



- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.



- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác. b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.



- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.



- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.



- Khoảng cách giữa các điểm bằng 10m.



3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Khoảng cách giữa các tuyến



			


			> 50m - 100m:


			k = 1,05;





			


			> 100m - 200m: 


			k = 1,1;





			


			> 200m: 


			k = 1,2;








- Độ dài thiết bị



			


			> 500m - 700m: 


			k = 1,15;





			


			> 700m - 1000m: 


			k = 1,3;





			


			> 1000m:  


			k = 1,5;








- Phương pháp đo



			+ Phương pháp nạp điện đo thế: 


			k = 0,8;





			+ Phương pháp nạp điện đo gradien:  


			k = 1,15;





			+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh: 


			k = 1,2;





			+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: 


			k = 1,4;





			+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh:  


			k = 1,27;





			+ Mặt cắt đối xứng kép: 


			k = 1,4.








Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện


			


			


			


			





			CB.21110



CB.21120


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			4.256



4.256


			116.947



147.576


			1.138



1.448








CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).



+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.



+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).



+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.



+ Tiến hành bù phân cực.



+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.



+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca. b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.



3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo: 


			k = 1,1;





			- Điều kiện tiếp địa:


			





			+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: 


			k = 1,1;





			+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: 


			k = 1,2;





			+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: 


			k = 1,4;





			- Nếu dùng phương pháp đo gradien: 


			k = 1,4.








Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên


			


			


			


			





			CB.21210



CB.21220


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			2.314



2.709


			61.258



91.887


			1.104



1.621








CB.21300 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành đo vẽ:



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.



+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.



+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.



+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.



- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).



3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- AB > 1.000m:  


			k = 1,3;








- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.



			


			Từ 7- 9mm: 


			k = 1,15;





			


			Từ 5- 7mm: 


			k = 1,25;





			- Đo theo phương pháp 3 cực: 


			k = 1,1;





			- Đo trên sông, hồ: 


			k = 1,4;





			- Đo các khe nứt:  


			k = 0,5.








Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng


			


			


			


			





			CB.21310



CB.21320


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			59.675



59.906


			1.879.511



2.436.403


			15.516



19.998








CB.31000 THĂM DÒ TỪ


CB.31100 THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.



- Triển khai các hệ thống đo.



- Tiến hành thực hiện đo vẽ:



+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.



+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.



+ Chỉnh cung bù.



+ Lấy chuẩn máy.



+ Đo thành phần thẳng đứng ϵ z của từng địa từ.



- Lên đồ thị từ trường ϵ z cùng với các điểm đo tại chỗ.



- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.



b) Nội nghiệp



- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.



- Đơn giá chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị ϵz ở những điều kiện bình thường.



Đơn vị tính: đồng/1quan sát địa vật lý



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thăm dò từ bằng máy MF - 2 -100


			


			


			


			





			CB.31110



CB.31120


			- Cấp địa hình I - II



- Cấp địa hình III - IV


			quan sát



quan sát


			


			62.093



91.887


			854



1.323








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC KHOAN


CC.11000 KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 04.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.



- Hiệp khoan dài 0,5m.



- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.



- Khoan khô.



- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.



3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Đường kính lỗ khoan từ > 150 mm đến ≤ 230mm: 


			k = 1,1;





			- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan: 


			k = 1,1;





			- Hiệp khoan > 0,5m: 


			k = 0,9;





			- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công: 


			k = 1,2;





			- Khi khoan trên sông nước (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi)


			k = 1,3.








4. Trường hợp khoan không ống chống:


Đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ đơn giá chi phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.



CC.11100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M



CC.11200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan thủ công trên cạn


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			


			


			


			





			CC.11110



CC.11120


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			80.769



82.676


			623.719



1.030.250


			10.505



15.758





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m


			


			


			


			





			CC.11210



CC.11220


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			82.074



84.340


			634.857



1.063.664


			10.983



16.236








CC.21000 KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).



- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.



- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.



- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.



3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:



			- Khoan ngang:  


			k = 1,5;





			- Khoan xiên:  


			k =1,2;





			- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm: 


			k=1,1;





			- Đường kính lỗ khoan > 250mm:  


			k=1,2;





			- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan: 


			k=1,05;





			- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công: 


			k=1,05;





			- Hiệp khoan > 0,5m: 


			k=0,9;





			- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét: 


			k=1,05;





			- Khoan khô: 


			k=1,15;





			- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự: 


			k=1,3.








4. Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như sau:


- Khoan không ống chống: Đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ chi phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.



- Khoan không lẫy mẫu: Đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ chi phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.



CC.21100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M



CC.21200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



CC.21300 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



CC.21400 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


CC.21500 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			





			CC.21110



CC.21120



CC.21130



CC.21140



CC.21150


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m


m


			58.482



83.589



114.048



137.440



180.576


			490.065



704.468



999.621



971.777



1.317.050


			7.364



16.365



27.002



24.548



38.458





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			





			CC.21210



CC.21220



CC.21230



CC.21240



CC.21250


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			58.292



83.111



110.870



136.434



178.778


			517.910



743.451



1.049.741



1.027.466



1.397.799


			7.364



17.184



29.458



28.640



41.731





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			


			


			


			





			CC.21310



CC.21320



CC.21330



CC.21340



CC.21350


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			58.133



82.495



107.575



136.191



176.979






			565.245



821.416



1.149.982



1.138.844



1.506.393






			8.182



19.638



31.913



30.276



45.822









			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			


			


			


			





			CC.21410



CC.21420



CC.21430



CC.21440



CC.21450


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			57.394



81.899



104.484



137.913



179.416


			581.952



871.536



1.241.869



1.225.162



1.659.538


			16.150



36.705



63.132



58.728



86.624





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			


			


			


			





			CC.21510



CC.21520



CC.21530



CC.21540



CC.21550


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			56.929



81.028



99.468



139.634



181.852


			604.228



907.734



1.300.343



1.275.283



1.729.150


			17.618



41.109



70.473



63.132



95.432








CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC ≥ 9M)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy bơm, ống nước và các vật liệu khác.



- Lắp đặt ống nước, bơm nước phục vụ công tác khoan.



- Tháo dỡ máy bơm, ống nước, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



CC.21600 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M



C.21700 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



C.21800 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



C.21900 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M



CC.22000 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			





			CC.21610



CC.21620



CC.21630



CC.21640



CC.21650


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			1.324



1.324



1.324



1.324



1.324


			194.912



264.524



342.489



361.980



467.789


			33.440



66.881



109.441



124.641



148.961





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			





			CC.21710



CC.21720



CC.21730



CC.21740



CC.21750


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			1.324



1.324



1.324



1.324



1.324


			197.697



267.308



345.273



361.980



473.358


			36.480



69.921



118.561



133.761



161.122





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			


			


			


			





			CC.21810



CC.21820



CC.21830



CC.21840



CC.21850


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV – VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			1.324



1.324



1.324



1.324



1.324


			214.403



292.368



389.824



395.393



478.927


			39.520



88.161



145.921



164.162



197.602





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			


			


			


			





			CC.21910



CC.21920



CC.21930



CC.21940



CC.21950


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			1.324



1.324



1.324



1.324



1.324


			219.972



306.291



398.178



417.669



556.892


			42.560



100.321



161.122



182.402



218.882





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			


			


			


			





			CC.22010



CC.22020



CC.22030



CC.22040



CC.22050


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m



m



m



m



m


			1.324



1.324



1.324



1.324



1.324


			225.541



314.644



406.531



428.807



570.814


			48.640



112.481



179.362



203.682



246.242








CC.31000 KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.



- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).



- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.



- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.



- Lỗ khoan rửa bằng nước.



- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng, ...).



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.



- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng, ...).



4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:



			- Khoan xiên: 


			k = 1,2;





			- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm: 


			k = 1,1;





			- Đường kính lỗ khoan > 250mm: 


			k = 1,2;





			- Khoan không lấy mẫu:  


			k = 0,8;





			- Hiệp khoan > 0,5m:  


			k = 0,9;





			- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:  


			k = 1,05;





			- Khoan khô: 


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s: 


			k = 1,1;





			- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s: 


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thủy triều lên xuống: 


			k = 1,2;





			- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự: 


			k = 1,3.








5. Trường hợp khoan không lấy mẫu:


Đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ đơn giá chi phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.



CC.31100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M



CC.31200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M



CC.31300 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M



CC.31400 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			








			CC.31110



CC.31120



CC.31130



CC.31140



CC.31150


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			


			71.258



98.802



130.983



155.089



198.941


			726.744



1.033.035



1.445.135



1.425.644



1.885.079


			8.182



19.638



31.913



29.458



45.822





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			





			CC.31210



CC.31220



CC.31230



CC.31240



CC.31250


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			


			71.099



98.207



127.600



154.886



197.857


			760.158



1.085.939



1.525.884



1.498.039



2.029.871


			9.000



20.457



35.185



33.549



50.733





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			


			


			


			





			CC.31310



CC.31320



CC.31330



CC.31340



CC.31350






			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI 



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII






			m m m



m m m m



m


			70.938



97.474



125.516



155.562



197.065






			807.493



1.152.766



1.651.185



1.617.771



2.177.448






			9.820



23.729



41.731



37.640



54.824









			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			


			


			


			





			CC.31410



CC.31420



CC.31430



CC.31440



CC.31450


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			


			57.394



81.899



104.484



137.913



179.416


			826.985



1.230.731



1.751.425



1.729.150



2.325.024


			19.086



45.513



76.346



73.409



105.710








CC.40000 KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.



- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.



- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.



- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.



- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06.



- Hố khoan thẳng đứng.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.



3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.



CC.41000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM



CC.41100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M



CC.41200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất đường kính lỗ khoan đến 400m


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			


			


			


			





			CC.41110



CC.41120


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			18.021



21.167


			412.100



623.719


			31.168



46.751





			


			Độ sâu hố khoan > 10m


			


			


			


			





			CC.41210



CC.41220


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			18.021



21.167


			439.945



676.624


			33.394



51.204








CC.42000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM



CC.42100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


CC.42200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất đường kính lỗ khoan từ > 400m đến 600m


			


			


			


			





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			


			


			


			





			CC.42110



CC.42120


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			18.021



21.167


			445.514



693.331


			35.620



53.430





			


			Độ sâu hố khoan > 10m


			


			


			


			





			CC.42210



CC.42220


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m


			18.021



21.167


			473.358



743.451


			40.073



57.883








CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


CD.11100 ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.



- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.



- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.



- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.



- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.



- Hạ ống đơn và loại ống ɸ 65 mm.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CD.11110


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			m


			35.572


			250.601


			








Ghi chú:


- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì đơn giá nhân công được nhân hệ số: k = 1,1.



- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:



+ Ống thép ɸ 75 mm: k = 1,3.



+ Ống thép ɸ 93 mm: k = 1,5.



- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá được nhân với hệ số: k = 1,5.


CHƯƠNG V


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


CE.10000 THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.



- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường.



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.



- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.



- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE.11100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH


Đơn vị tính: đồng/1xuyên



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.11110


			Thí nghiệm xuyên tĩnh


			m


			1.376


			236.679


			36.982








CE.11200 THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG


Đơn vị tính: đồng/1xuyên



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.11210


			Thí nghiệm xuyên động


			m


			1.210


			155.930


			22.873








CE.11300 THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.11310


			Thí nghiệm cắt quay bằng máy


			điểm


			15.719


			403.747


			33.071








Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).



CE.11400 THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT


Đơn vị tính: đồng/1lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT


			


			


			


			





			CE.11410



CE.11420


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI


			lần tn


lần tn


			22.172



26.197


			208.835



320.213


			1.108



1.661








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11500 NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nén ngang trong lỗ khoan


			


			


			


			





			CE.11510



CE.11520


			- Cấp đất đá I-III



- Cấp đất đá IV - VI


			điểm



điểm


			10.724



12.382


			350.842



467.789


			63.063



81.081








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11600 HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1lần hút



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.11610


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan, hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần


			lần hút


			97.382


			2.951.528


			1.596.016








- Điều kiện áp dụng:


Tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.



Ghi chú:



			+ Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ;


			





			+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, đơn giá được nhân với hệ số: 


			k = 1,05;





			+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, đơn giá nhân với hệ số: 


			k = 1,1;





			+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, đơn giá được nhân với hệ số: 


			k = 2,0;





			+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), đơn giá nhân với hệ số: 


			k = 1,8.








CE.11700 ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ép



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.11710


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/phút mét, độ sâu ép nước h ≤ 50m


			đoạn ép


			56.311


			3.391.472


			478.805








- Điều kiện áp dụng:


+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.



+ Độ sâu ép nước h ≤ 50m.



Ghi chú:


+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:



			* Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét: 


			k = 1,1;





			* Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét: 


			k = 1,2;





			* Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m: 


			k = 1,05;





			* Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m: 


			k = 1,1.








+ Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11800 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1lần đổ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/phút


			


			


			


			





			CE.11810


			- Nguồn nước cấp cách vị trí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			16.615


			612.581


			








- Điều kiện áp dụng:


+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút.



+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.



Ghi chú:


+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số  = 1,2.



+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.



+ Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11900 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO


Đơn vị tính: đồng/1lần đổ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/phút


			


			


			


			





			CE.11910


			 - Nguồn nước cấp cách vị trí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			18.966


			612.581


			








- Điều kiện áp dụng:


+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút.



+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.



Ghi chú:


+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.



+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.



+ Đơn giá chưa bao gồm chi phí công tác đào đất tạo hố.



CE.12000 MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng/1lần múc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.12010


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			lần múc


			15.026


			668.270


			








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.12000 THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng/1điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.12110


			Thí nghiệm cbr hiện trường


			điểm t.n


			33.547


			1.670.676


			168.637








CE.12200 THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Xác định vị trí thí nghiệm.



- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng/1điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.12210


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần belkenman


			điểm t.n


			23.177


			389.824


			233.991








CE.12300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn, ...v v).



- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ấm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.



- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE. 12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC ÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


CE. 12320 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN OẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


Đơn vị tính: đồng/1điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường


			


			


			


			





			CE.12310


			- Đường đất hoặc cát đồng nhất thí nghiệm trên mặt


			điểm t.n


			2.035


			556.892


			38.523





			 CE.12320


			  - Đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối thí nghiệm trên mặt


			điểm t.n


			 4.774


			 835.338


			 38.523








CE.12400 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



CE. 12410 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM


CE. 12420 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM


Đơn vị tính: đồng/10điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng tấm ép cứng


			


			


			


			





			CE.12410


			- Đường kính bàn nén D = 34cm


			10 điểm


			203.654


			696.115


			1.354.787





			CE.12420


			- Đường kính bàn nén D = 76cm


			10 điểm


			203.671


			696.115


			2.162.871








CE.12500 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỌC NEO


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.



- Chống hố đào bằng ván gỗ.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.



- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ, ...).



- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.



- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.



- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Điều kiện áp dụng:


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.



- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.



- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.



3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,05.



- Trong trường họp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:



+ Đơn giá vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.



+ Đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.



- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ɸ 14, que hàn, máy hàn mà tính thêm chi phí khoan + neo.



Đơn vị tính: đồng/1điểm thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp neo cọc trong


			


			


			


			





			CE.12510


			 - Điều kiện địa hình khô ráo, cọc neo có đủ để làm đối trọng, cấp tải trọng nén đến 50 tấn


			lần t.n


			2.296.287


			15.314.530


			4.024.049








CE.12600 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.



- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo,...).



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.



- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.



- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



Đơn vị tính: đồng/1tấn tải trọng thí nghiệm/1lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải


			


			


			


			





			CE.12610



CE.12620



CE.12630



CE.12640


			- Tải trọng nén 100 ÷ 500 tấn



- Tải trọng nén ≤ 1.000 tấn



- Tải trọng nén ≤ 1.500 tấn



- Tải trọng nén ≤ 2.000 tấn


			t/lần t.n



t/lần t.n



t/lần t.n


t/lần t.n


			23.359



22.238



20.180



18.630


			57.836



50.167



43.023



36.667


			72.545



62.028



56.278



53.403








CE.12700 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng/1lần thí nghiệm/1cọc thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.12710


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)


			lần t.n



/cọc t.n


			18.428


			282.661


			237.967








CE.12800 THÍ NGHIỆM ÉP CỌC BIẾN DẠNG LỚN PDA


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm.



- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tá.c



- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm.



- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.



- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



2. Những công việc chưa tính trong đơn giá:


- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.



- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.



- Dàn giáo phục vụ thi công.



Đơn vị tính: đồng/1lần thí nghiệm/1cọc thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA


			


			


			


			





			CE.12810


			- Đường kính cọc ≤ 1000 mm


			lần t.n /cọc t.n


			3.796.538


			7.668.920


			5.729.312





			CE.12820


			- Đường kính cọc ≤ 1500 mm


			lần t.n /cọc t.n


			5.253.150


			8.718.920


			7.110.890





			CE.12830


			- Đường kính cọc ≤ 2000 mm


			lần t.n /cọc t.n


			6.723.938


			10.882.704


			9.054.421








CE.12900 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng/1mặt cắt siêu âm/1lần thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.12910


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm


			mặt cắt siêu âm/lần t.n


			2.520


			443.823


			154.550








CE.13000 THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


1. Thành phần công việc:


- Vệ sinh hiện trường



+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.



+ Thổi sạch, khô nền.



+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.



- Đổ, lắp cọc mốc



+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.



+ Rửa sạch lỗ khoan.



+ Đặt cọc mốc.



- Đổ bệ bê tông



+ Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.



+ Bê tông đạt mác 200.



- Lắp ráp



+ Lắp các tấm đệm, kích.



+ Lắp dàn khung đồng hồ.



+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ.



+ Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực.



+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.



- Kiểm nghiệm dụng cụ



+ Đồng hồ áp lực.



+ Hệ thống làm việc của dầu.



+ Kiểm tra piston.



+ Kiểm tra hệ thống indicate.



- Thí nghiệm thử



+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng, v.v...



+ Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.



+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.



+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.



- Thí nghiệm chính thức.



+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.



+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.



+ Thời gian mỗi cấp là 16 x 3 = 48 giờ.



+ Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 x 3 = 144 giờ.



- Thu dọn, lật bệ.



+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.



+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.



+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.



+ Thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính: đồng/1bệ thí nghiệm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			CE.13010


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			bệ t.n


			6.488.914


			90.773.396


			20.606.783








CHƯƠNG VI


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


CF.11000 ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.



- Đúc mốc bê tông.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.



- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.



- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.



- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.



- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


Cấp địa hình theo phụ lục số 07.



3. Ghi chú: Đơn giá công tác đo vẽ tam giác hạng IV, đường chuyền hạng IV, Giải tích cấp 1, giải tích cấp 2, đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 dưới đây áp dụng cho địa hình cấp III. Trường hợp có cấp địa hình khác thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:



			- Địa hình cấp I  


			k = 0,7;





			- Địa hình cấp II 


			k = 0,85;





			- Địa hình cấp IV 


			k = 1,2;





			- Địa hình cấp V 


			k = 1,6;





			- Địa hình cấp VI 


			k = 2,0.








CF.11100 TAM GIÁC HẠNG 4


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tam giác hạng 4 


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11110 


			- Cấp địa hình III  


			điểm 


			243.025 


			12.484.982 


			1.100.001 





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11120


			- Cấp địa hình III


			điểm


			243.025


			12.412.390


			3.464.887








CF.11200 ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đường chuyền hạng 4


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11210 


			- Cấp địa hình III


			điểm 


			184.426 


			9.678.111 


			816.913 





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11220


			- Cấp địa hình III


			điểm


			184.426


			8.787.513


			2.573.406








CF.11300 GIẢI TÍCH CẤP 1


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Giải tích cấp 1


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11310


			- Cấp địa hình III


			điểm


			123.265


			5.540.476


			236.177





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11320


			- Cấp địa hình III


			điểm


			123.265


			5.280.098


			742.900








CF.11400 GIẢI TÍCH CẤP 2


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Giải tích cấp 2


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11410


			- Cấp địa hình III


			điểm


			31.698


			2.223.827


			66.323





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11420


			- Cấp địa hình III


			điểm


			31.698


			2.152.707


			142.637








CF.11500 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đường chuyền cấp 1


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11510


			- Cấp địa hình III


			điểm


			123.265


			4.721.795


			74.412





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11520


			- Cấp địa hình III


			điểm


			123.265


			4.642.322


			231.784








CF.11600 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2


Đơn vị tính: đồng/1điểm



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đường chuyền cấp 2


			


			


			


			





			


			Dùng máy toàn đạc điện tử TS06


			


			


			


			





			CF.11610


			- Cấp địa hình III


			điểm


			31.698


			1.730.916


			42.059





			


			Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)


			


			


			


			





			CF.11620


			- Cấp địa hình III


			điểm


			31.698


			1.684.378


			95.092








CF.21100 CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.



- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.



- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


Các quy định về mốc hiện hành có liên quan.



- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 07.



Đơn vị tính: đồng/1mốc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắn mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch 


			


			


			


			





			CF.21110



CF.21120



CF.21130



CF.21140



CF.21150



CF.21160


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			mốc



mốc



mốc



mốc



mốc



mốc


			47.278



47.278



47.278



47.278



47.278



47.278


			564.350



755.914



952.887



1.162.114



1.408.250



1.683.985


			24.265



27.500



30.735



33.970



40.442



51.765








Ghi chú:


- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.



- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8478:2010 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:



+ Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.



+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.



+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông quan trọng: k = 5,2.



+ Mốc tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt lòng hồ, mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0.


CHƯƠNG VII


CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO


CG.11000 ĐO KHỐNG CHẾ CAO


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.



- Đúc mốc bê tông.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.



- Đo thủy chuẩn.



- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.



- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 08.



- Đơn giá tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.



CG.11100 THỦY CHUẨN HẠNG 3


Đơn vị tính: đồng/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thủy chuẩn hạng 3


			


			


			


			





			CG.11110



CG.11120



CG.11130



CG.11140



CG.11150


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			km



km



km



km


km


			24.077



24.077



24.077



24.077



24.077


			1.330.052



1.576.827



2.078.410



2.928.676



4.209.405


			5.723



6.175



6.778



10.695



17.021








CG.11200 THỦY CHUẨN HẠNG 4


Đơn vị tính: đồng/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thủy chuẩn hạng 4


			


			


			


			





			CG.11210



CG.11220



CG.11230



CG.11240



CG.11250


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			km



km



km



km



km


			13.138



13.138



13.138



13.138



13.138


			1.244.850



1.434.108



1.861.786



2.509.032



3.625.245


			3.916



4.820



5.723



9.037



14.761








CG.11300 THỦY CHUẨN KỸ THUẬT


Đơn vị tính: đồng/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thủy chuẩn kỹ thuật


			


			


			


			





			CG.11310



CG.11320



CG.11330



CG.11340



CG.11350


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			km



km



km



km



km


			2.955



2.955



4.137



4.137



4.137


			614.311



762.439



957.106



1.330.212



2.210.310


			2.862



3.464



4.519



6.778



9.037








CHƯƠNG VIII


CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CH.11000 ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CH.11100 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.



- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.



- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, tọa độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đo cắt dọc tuyến công trình.



- Cắm đường cong của tuyến công trình.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Đơn giá cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài đơn giá này.



- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.



- Áp dụng đơn giá cho công tác đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.



3. Các hệ số khi áp dụng đơn giá khác với các điều kiện trên:


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,1.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen, ...) đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,2.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn


			


			


			


			





			CH.11110



CH.11120



CH.11130



CH.11140



CH.11150



CH.11160


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			14.685



17.380



23.260



25.955



31.834



34.529


			323.856



424.649



552.648



724.401



945.159



1.256.049


			14.834



20.396



26.114



36.930



50.219



70.616








CH.11200 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát thực địa.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.



- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.



- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).



- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.



- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.



3. Các hệ số khi áp dụng đơn giá khác với các điều kiện trên:


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm:



+ Vật liệu:



Mốc bê tông đúc sẵn: 2 cái.



Xi măng PCB30: 10 kg.



Vật liệu khác: 5%.



+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4/7: 3 công.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn


			


			


			


			





			CH.11210



CH.11220



CH.11230



CH.11240



CH.11250



CH.11260


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			21.165



25.398



29.631



33.864



38.096



42.329


			394.020



513.666



668.712



872.603



1.158.274



1.503.928


			16.681



25.946



32.743



45.717



67.954



102.545








CH.11300 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát tổng hợp.



- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.



- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.



- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh).



- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.



- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền ... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước


			


			


			


			





			CH.11310



CH.11320



CH.11330



CH.11340



CH.11350


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			14.685



17.380



23.260



25.955



31.834


			423.373



553.838



722.169



958.676



1.244.029


			16.688



23.951



29.667



42.958



57.636








CH.11400 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.



- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.



Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm chi phí vật liệu:



+ Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc.



+ Xi măng PCB30: 10 kg.



+ Vật liệu khác: 5%.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			


			


			


			





			CH.11410



CH.11420



CH.11430



CH.11440



CH.11450


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			16.931



16.931



25.398



25.398



33.864


			675.545



886.673



1.160.249



1.500.727



1.983.125


			42.007



59.924



85.559



106.563



157.681








CH.21000 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG


CH.21100 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc > 30%.



- Đo phần giao chéo trên không.



- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn nhà cửa trong phạm vi hành lang tuyến.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Đơn giá áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,3.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ lập dự án thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,3.



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2.



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2.



3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước.



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).



- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).



- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, tuyến đường dây 22kv hoặc 35kv


			


			


			


			





			CH.21110



CH.21120



CH.21130



CH.21140



CH.21150



CH.21160


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			21.619



21.619



21.619



24.056



24.056



24.056


			845.397



937.358



1.023.909



1.122.236



1.168.456



1.292.714


			49.180



54.032



57.268



59.210



62.445



65.681








CH.21200 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110kV VÀ 220 kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.



- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng.



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.



- Đo phần giao chéo trên không.



- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.



- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.



- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Đơn giá áp dụng để phục vụ thiết kế kỹ thuật.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kv và 220 kv phục vụ lập dự án thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,3.



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2.



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2.



3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước.



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).



- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).



- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



CH.21210 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 KV


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, tuyến đường dây 110kv


			


			


			


			





			CH.21211



CH.21212



CH.21213



CH.21214



CH.21215



CH.21216


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			24.056



24.056



24.056



24.056



24.056



24.056


			1.152.546



1.304.170



1.436.782



1.535.268



1.576.079



1.778.854


			59.534



64.387



67.623



73.126



76.361



81.214








CH.21220 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 KV


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, tuyến đường dây 220kv


			


			


			


			





			CH.21221



CH.21222



CH.21223



CH.21224



CH.21225



CH.21226


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			23.619



23.619



23.619



26.056



26.056



26.056


			1.407.747



1.497.402



1.690.953



1.865.012



1.943.529



2.133.498


			67.205



70.205



86.705



91.807



94.808



103.807








CH.21300 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến mỗi bên 25m.



- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.



- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.



- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.



- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở những nơi có độ dốc ngang tuyến > 20°.



- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.



- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ, kích thước, kết cấu công trình.



- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.



- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.



- Mặt cắt địa chất vẽ trên mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, ngang 1/500.



- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500kV phục vụ lập dự án thì đơn giá được nhân với hệ số k = 03;



- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 02;



- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2;



3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước



- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).



- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.



- Phục hồi và bàn giao tuyến.



- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.



- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).



- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).



- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.



- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, tuyến đường dây 500kv


			


			


			


			





			CH.21310



CH.21320



CH.21330



CH.21340



CH.21350



CH.21360


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			33.962



33.962



33.962



35.598



35.598



35.598


			2.487.542



2.618.963



2.955.552



3.259.365



3.390.627



3.730.000


			48.536



51.772



66.331



69.566



72.801



76.036








CHƯƠNG IX


CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


CI.11000 SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


1. Thành phần công việc:


a) Số hóa bản đồ địa hình:



- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn, ...). Chuẩn bị cơ sở toán học.



- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương, ...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu hên bản đồ gốc so với quy định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.



- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm tọa độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).



- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000.



Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.



Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).



- Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã quy định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy. Sửa chữa sau kiểm tra.



- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.



- In bản đồ trên giấy (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).



- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện kết quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.



b) Chuyển BĐĐH số dạng vector từ hệ VN-72 sang VN-2000:



- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.



- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...).



Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên, ...).



- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.



c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):



- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.



- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông, ...), biên tập các yếu tố nội dung theo quy định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.



- In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).



- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).



- Hiện, tráng phim.



- Sửa chữa phim.



- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.



2. Điều kiện áp dụng:


Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11.



CI.11100 TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CI.11110



CI.11120



CI.11130



CI.11140


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			846



846



846



846


			1.575.000



1.627.500



1.785.000



1.968.750


			28.454



28.503



28.552



28.601








CI.11200 TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CI.11210



CI.11220



CI.11230



CI.11240


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			846



846



846



846


			1.522.500



1.680.000



1.890.000



2.047.500


			28.405



28.454



28.503



28.552








CI.11300 TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CI.11310



CI.11320



CI.11330



CI.11340


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			213



213



213



213


			262.500



367.500



420.000



525.000


			7.391



7.415



7.436



7.465








CI.11400 TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


CI.11500 TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CI.11410



CI.11420



CI.11430



CI.11440


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			55



55



55



55


			105.000



131.250



157.500



183.750


			3.590



3.596



3.600



3.608





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CI.11510


CI.11520



CI.11530



CI.11540


			- Loại khó khăn 1


- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha


ha



ha



ha


			55


55



55



55


			65.625


78.750



91.875



105.000


			3.588


3.593



3.599



3.606








CI.11600 TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


CI.11700 TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/5.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CI.11610



CI.11620



CI.11630



CI.11640


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			15



15



15



15


			31.500



36.750



42.000



47.250


			508



513



518



523





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CI.11710



CI.11720



CI.11730



CI.11740


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			ha



ha



ha



ha


			15



15



15



15


			23.625



26.250



31.500



36.750


			506



511



515



521








CI.11800 TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Số hóa bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CI.11810



CI.11820



CI.11830



CI.11840


			- Loại khó khăn 1



- Loại khó khăn 2



- Loại khó khăn 3



- Loại khó khăn 4


			10 ha



10 ha



10 ha



10 ha


			37



37



37



37


			157.500



183.750



210.000



236.250


			214



224



234



244








CHƯƠNG X


CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ


CK.10000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ.



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng.



- Vẽ đường đồng mức.



- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



CK.11100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



CK.11200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/200


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.11110



CK.11120



CK.11130



CK.11140



CK.11150


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			ha



ha



ha



ha



ha


			46.458



46.458



57.414



57.414



68.370


			2.960.336



4.018.872



5.506.044



7.335.925



10.247.257


			143.978



207.228



317.391



387.112



549.039





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.11210



CK.11220



CK.11230



CK.11240


CK.11250



CK.11260


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV


- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			ha



ha



ha



ha



ha



ha


			46.458



46.458



57.414



57.414


68.370



68.370


			2.817.936



3.813.227



5.248.291



6.990.665


9.748.777



13.790.722


			135.890



194.286



302.832



370.937


528.010



771.307








CK.11300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


CK.11400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/500


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.11310



CK.11320



CK.11330



CK.11340



CK.11350


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			ha



ha



ha



ha



ha


			14.092



14.092



19.047



19.047



24.003


			1.052.649



1.487.012



2.058.526



2.808.319



3.942.355


			53.869



102.562



160.959



233.753



334.211





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.11410



CK.11420



CK.11430



CK.11440



CK.11450



CK.11460


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			ha



ha



ha



ha



ha



ha


			14.092



14.092



19.047



19.047



24.003



24.003


			1.003.326



1.410.164



1.959.721



2.657.087



3.752.938



5.340.988


			50.634



96.092



152.870



214.342



316.416



481.579








CK.11500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M



Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.11510



CK.11520



CK.11530



CK.11540



CK.11550



CK.11560


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			225.906



265.006



345.920



365.470



509.105



528.655


			35.974.655



49.265.818



68.194.164



93.250.237



134.011.207



182.459.275


			2.084.431



3.135.125



4.783.259



7.376.721



11.928.907



16.570.781








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công nhân với hệ số k= 1,07.



CK.11600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.11610



CK.11620



CK.11630



CK.11640



CK.11650



CK.11660


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			225.906



265.006



345.920



365.470



509.105



528.655


			34.222.248



47.005.743



64.784.341



88.280.527



124.842.579



173.460.242


			1.915.390



3.329.244



4.479.465



6.933.486



10.327.435



15.625.268








CK.11700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.11710



CK.11720



CK.11730



CK.11740



CK.11750



CK.11760


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			46.960



54.780



82.191



90.011



112.194



123.924


			15.996.984



22.355.993



34.950.869



46.239.931



65.120.941



91.753.387


			897.855



1.201.662



1.867.511



2.927.443



4.503.776



6.755.544








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công nhân với hệ số k= 1,07.



CK.11800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.11810



CK.11820



CK.11830



CK.11840



CK.11850



CK.11860


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			46.960



54.780



82.191



90.011



112.194



123.924


			14.456.674



20.128.425



31.595.398



43.147.058



61.838.565



86.912.081


			820.208



1.104.602



1.741.334



2.743.032



4.241.718



6.367.308








Ck.11900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



CK.12000 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/5.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.11910



CK.11920



CK.11930



CK.11940



CK.11950



CK.11960


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			41.734



49.554



71.737



79.557



113.471



113.471


			9.275.676



12.298.938



15.266.352



21.594.106



29.857.171



41.773.497


			497.613



652.907



744.646



1.156.991



1.813.133



2.802.201





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.12010



CK.12020



CK.12030



CK.12040



CK.12050



CK.12060


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			41.734



49.554



71.737



79.557



113.471



113.471


			8.751.499



10.844.468



14.457.055



20.056.102



30.922.846



39.981.788


			453.936



592.249



686.411



1.069.638



1.677.250



2.608.084








CK.12200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



CK.12200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.12110



CK.12120



CK.12130



CK.12140



CK.12150



CK.12160


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			27.913



27.913



41.734



41.734



54.780



54.780


			3.659.456



4.443.693



5.914.869



8.175.778



11.413.602



16.105.271


			232.306



279.379



327.753



490.168



715.352



1.092.441





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.12210



CK.12220



CK.12230



CK.12240



CK.12250



CK.12260


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			27.913



27.913



41.734



41.734



54.780



54.780


			3.763.426



4.574.550



6.048.033



8.353.726



11.747.787



16.736.338


			292.159



348.938



416.723



621.198



911.088



1.383.617








CK.20000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG THIẾT BỊ ĐO GPS VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa hình.



- Vẽ đường đồng mức.



- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



CK.21100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


CK.21200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/200


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.21110



CK.21120


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			ha



ha


			46.458



46.458


			2.716.186



3.716.728


			423.592



613.936





			


			Đường đồng mức 1m 


			


			


			


			





			CK.21210



CK.21220


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			ha



ha


			46.458



46.458


			2.612.450



3.538.448


			405.763



584.220








CK.21300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


CK.21400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/500


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.21310



CK.21320


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			ha ha



ha ha


			14.092



14.092


			970.231



1.469.349


			160.954



303.753





			


			Đường đồng mức 1m 


			


			


			


			





			CK.21410



CK.21420


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			


			14.092



14.092


			923.693



1.387.091


			149.068



279.981








CK.21500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.21510



CK.21520


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			75.376



114.476


			33.602.749



46.934.930


			5.590.708



8.397.266








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công nhân với hệ số k= 1,07.



CK.21600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.21610



CK.21620


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			75.376



114.476


			30.416.418



43.671.137


			4.770.546



8.320.004








CK.21700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.21710



CK.21720


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			46.960



54.780


			14.334.158



19.820.392


			2.320.581



2.995.087








Ghi chú: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì đơn giá nhân công nhân với hệ số k= 1,07.



CK.21800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.21810



CK.21820


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			46.960



54.780


			13.659.534



18.751.822


			2.237.376



2.983.200








CK.21900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


CK.22000 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/5.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.21910



CK.21920


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			41.734



49.554


			8.185.161



10.787.111


			1.242.033



1.629.153





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.22010



CK.22020


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			30.004



30.004


			7.320.249



9.131.915


			1.135.056



1.480.574








CK.22100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


CK.22200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện, bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.22110



CK.22120


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			27.913



27.913


			3.498.436



4.227.621


			656.351



787.263





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.22210



CK.22220


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II


			100ha



100ha


			27.913



27.913


			3.042.115



3.683.314


			549.374



656.513








CK.30000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng.



- Vẽ đường đồng mức.



- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


Cấp địa hình theo phụ lục số 13.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


Công tác thi công phương tiện nối (tàu, thuyền, phao, phà).



CK.31100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



CK.31200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



CK.31300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thuỷ bình điện tử


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.31110



CK.31120



CK.31130



CK.31140



CK.31150


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V


			ha



ha



ha



ha



ha 


			36.958



36.958



47.438



47.438



57.917


			3.636.849



4.943.669



6.763.688



9.071.601



12.696.123


			109.682



161.609



257.213



315.610



464.760





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.31210



CK.31220



CK.31230



CK.31240



CK.31250



CK.31260


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			ha



ha



ha



ha



ha


			36.958



36.958



47.438



47.438



57.917



57.917


			3.478.061



4.705.407



6.448.897



8.658.642



12.113.079



17.058.661


			106.446



153.520



249.125



313.993



450.200



662.438





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CK.31310



CK.31320



CK.31330



CK.31340



CK.31350


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V


			ha



ha



ha



ha



ha


			13.479



13.479



18.219



18.219



22.959


			1.276.191



1.805.778



2.472.675



3.341.954



4.710.510


			40.766



79.752



130.062



183.445



272.577








CK.31400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M 


CK.31500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



CK.31600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



Đơn vị tính: đồng/1ha; 100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thuỷ bình điện tử


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.31410



CK.31420



CK.31430



CK.31440



CK.31450



CK.31460


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			ha



ha



ha



ha



ha



ha


			13.479



13.479



18.219



18.219



22.959



22.959


			1.224.243



1.696.154



2.349.288



3.183.007



4.488.477



6.364.983


			39.148



74.899



123.592



175.357



259.635



393.900





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.31510



CK.31520



CK.31530



CK.31540



CK.31550



CK.31560


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			225.906



265.006



345.920



365.470



509.105



528.655


			43.655.499



59.611.182



82.217.703



111.744.676



158.924.981



216.402.689


			1.521.957



2.359.121



3.742.272



5.873.242



9.484.423



13.314.393





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.31610



CK.31620



CK.31630



CK.31640



CK.31650



CK.31660


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			225.906



265.006



345.920



365.470



509.105



528.655


			41.678.200



55.761.843



78.231.606



105.695.527



149.248.539



206.139.829


			1.395.780



2.195.739



3.519.035



5.562.654



8.363.392



12.644.687








CK.31700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M



CK.31800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



CK.31900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thuỷ bình điện tử


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CK.31710



CK.31720



CK.31730



CK.31740



CK.31750



CK.31760


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			198.536



206.356



259.900



267.720



383.985



395.715


			19.268.885



27.284.415



42.843.822



55.268.073



77.975.117



110.699.387


			651.479



886.857



1.479.275



2.300.418



3.320.592



5.435.346





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.31810



CK.31820



CK.31830



CK.31840



CK.31850



CK.31860


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			46.960



54.780



82.191



90.011



112.194



123.924


			18.301.119



25.728.196



40.526.354



52.306.229



74.747.988



104.736.716


			596.479



818.916



1.360.849



2.171.006



3.428.975



5.164.712





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.31910



CK.31920



CK.31930



CK.31940



CK.31950



CK.31960


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			41.734



49.554



71.737



79.557



113.471



113.471


			11.300.838



15.055.346



18.757.268



26.453.321



36.448.713



50.473.882


			362.536



484.022



557.154



875.351



1.391.564



2.167.418








CK.32000 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M



CK.32100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



CK.32200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M


Đơn vị tính: đồng/100ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ chi tết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thuỷ bình điện tử


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.32010



CK.32020



CK.32030



CK.32040



CK.32050



CK.32060


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			41.734



49.554



71.737



79.557



113.471



113.471


			10.719.941



13.243.447



17.751.796



24.563.776



34.415.493



48.433.179


			335.036



446.816



516.713



813.880



1.299.357



2.031.536





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CK.32110



CK.32120



CK.32130



CK.32140



CK.32150



CK.32160


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			27.913



27.913



42.779



42.779



54.780



54.780


			4.381.073



5.380.976



7.218.095



9.947.566



13.858.482



19.448.452


			172.127



209.496



249.619



376.121



552.613



843.478





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CK.32210



CK.32220



CK.32230



CK.32240



CK.32250



CK.32260


			- Địa hình cấp I



- Địa hình cấp II



- Địa hình cấp III



- Địa hình cấp IV



- Địa hình cấp V



- Địa hình cấp VI


			100ha



100ha



100ha



100ha



100ha



100ha


			27.913



27.913



42.779



42.779



54.780



54.780


			4.150.846



5.093.232



7.206.319



9.440.573



13.145.844



18.439.557


			157.568



193.320



231.824



350.238



517.024



785.243








CK.40000 ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


1. Thành phần công việc:


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.



- Lập phương án thi công đo vẽ.



- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.



- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.



- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.



- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.



- Đo vẽ các điểm khe nứt.



- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.



- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.



- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.



- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu, ... vận chuyển mẫu.



- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.



- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.



- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.



2. Điều kiện áp dụng:


Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng tại phụ lục số14.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.



- Công tác xác định động đất.



- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.



- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.



- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.



- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.



- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.



CK.41100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000


CK.41200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000


CK.41300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000


CK.41400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000


CK.41500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000


CK.41600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000


Đơn vị tính: đồng/1km2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ bản đồ địa chất công trình


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/200.000


			


			


			


			





			CK.41110



CK.41120



CK.41130


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			km2


km2


km2


			3.557



3.911



3.911


			727.125



824.250



1.344.000


			3.093



3.093



3.093





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000


			


			


			


			





			CK.41210



CK.41220



CK.41230


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			


			6.256



6.441



6.441


			1.635.375



1.853.250



3.045.000


			6.180



6.180



6.180





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/50.000


			


			


			


			





			CK.41310



CK.41320



CK.41330


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			


			10.951



10.951



10.951


			3.640.875



4.147.500



6.798.750


			16.679



16.679



16.679





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/25.000


			


			


			


			





			CK.41410



CK.41420



CK.41430


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			


			20.108



20.108



20.108


			8.111.250



9.240.000



15.198.750


			55.584



55.584



55.584





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			CK.41510



CK.41520



CK.41530


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			


			38.533



38.533



38.533


			21.866.250



30.240.000



47.880.000


			16



16



16





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000


			


			


			


			





			CK.41610



CK.41620



CK.41630


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			


			64.977



64.977



64.977


			39.401.250



52.867.500



97.505.625


			30



30



30








CK.41700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000


CK.41800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000


CK.41900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500


Đơn vị tính: đồng/1ha



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo vẽ bản đồ địa chất công trình


			


			


			


			





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			


			


			


			





			CK.41710



CK.41720



CK.41730


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			ha 


ha 


ha


			15.378



15.378



15.378


			1.099.875



1.779.750



3.570.000


			1



1



1





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			


			


			


			





			CK.41810



CK.41820



CK.41830


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			ha 



ha 



ha


			4.629



4.629



4.629


			2.205.000



3.570.000



6.510.000


			1



1



1





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/500


			


			


			


			





			CK.41910



CK.41920



CK.41930


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			ha 



ha 



ha


			11.990



11.990



11.990


			4.252.500



6.930.000



12.600.000


			1



1



1








PHỤ LỤC 01


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ



- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.



- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.



- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.



- Đất rời trạng thái xốp.



- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông



- Đất tàn tích các loại.



- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.



- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.





			IV


			- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.



- Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.



- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt.



- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.





			V


			- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.



- Đất thuộc sản phẩm phong hóa mạnh của các đá.



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...



- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...



- Đất dính ở trạng thái cứng.



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.



- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.








PHỤ LỤC 02


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời: Hoàng thổ, cát (không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.





			II


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hóa của đá macma và biến chất đã bị các lanh hóa hoàn toàn, quặng sát óc rơ.





			III


			Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.



Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hóa chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhếtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hóa. Thanh đá yếu, than nâu.



Đá phiến tale hủy hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hóa bở rời. Bau xít dạng sét.





			IV


			Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hóa mạnh và bị talo hóa. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hóa mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hóa.



Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.





			V


			Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hóa Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hóa, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hóa. Kimbeclit dạng dăm sét.





			VI


			Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit- thạch anh, Xerixit- cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hóa về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hóa yếu. Đunit không bị phong hóa, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.





			VII


			Acgilit ailic hóa, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hóa hóa. Đá vôi. Các linaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hóa yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hóa. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hóa tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hóa. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hóa, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhếtit.





			VIII


			Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hóa, đá vôi silic hóa và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hóa. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hóa. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hóa. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hóa. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắc sit hematit, manhếtit, pit chắc xít, bau xít (đia spe).





			IX


			Bazan không bị phong hóa. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hóa, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhếtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhếtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhếtit và xerixit hóa. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hóa. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hóa, đá sừng hóa, lipôtit bị phong hóa, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit- gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hóa, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hóa. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.





			X


			Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hóa. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit- granat. Quặng manhếtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hóa. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hóa mạnh và đá sừng hóa.





			XI


			Anbitofia hạt mịn và bị sừng hóa. Japitlit không bị phong hóa. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhếtit - homanit.





			XII


			Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hóa, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.








PHỤ LỤC 03


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


			Cấp địa hình


			Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp





			I


			- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.



- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10 độ.



- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.





			II


			- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20 độ) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.



- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.



- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.





			III


			- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.



- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).





			IV


			- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.



- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30 độ, khe suối sâu, hiểm trở.



- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.



- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.








PHỤ LỤC 04


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Đất rời ở trạng thái rất xốp.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hóa chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hòa nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.



- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.



- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.



- Đất rời ở trạng thái xốp.





			III


			- Đất dính chứa từ 10 - 30% dăm sạn hoặc sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, chứa từ 10 - 30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...



- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10 - 30%.



- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.



- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.



- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			IV


			- Đất dính lẫn 30 - 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ và chứa từ 30 - 50% đá vụn, gạch vụn...



- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.



- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt.





			V


			- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...



- Sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các đá.



- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.



- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.



- Đất dính ở trạng thái cứng.



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.








PHỤ LỤC 05


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


			Cấp đất đá


			Nhóm đất đá


			Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ





			1


			2


			3





			I


			Đất tơi xốp, rất mềm bở


			- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).



- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.





			II


			Đất tương đối cứng chắc


			- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.



- Đất thuộc tầng văn hóa lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).



- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.



- Cát chảy không áp.



- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hóa hoàn toàn.



- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.





			III


			Đất cứng tới đá mềm


			- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.



- Đá thuộc tầng văn hóa lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).



- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.



- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hóa bở rời. Đá Macnơ.



- Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các đá.



- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.





			IV


			Đá mềm


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			V


			Đá hơi cứng


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phonghóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.



- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.





			VI


			Đá cứng vừa


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.



- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.



- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.





			VII


			Đá tương đối cứng


			- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hóa nhẹ.



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.



- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.





			VIII


			Đá khá cứng


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.



- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			IX


			Đá cứng


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.



- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.



Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			X


			Đá cứng tới rất cứng


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.



- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			XI


			Đá rất cứng


			- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			XII


			Đặc biệt cứng


			- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.








PHỤ LỤC 06


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc.





			II


			Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).





			III


			Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.





			IV-V


			Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan. Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.








PHỤ LỤC 07


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.



- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.



- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.



- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thủy triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.





			IV


			- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.



- Vùng bãi thủy triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.



- Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.



- Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su... Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.





			V


			- Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.



- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.



- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.





			VI


			- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.



- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.



- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp. đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.








PHỤ LỤC 08



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ



dàng.





			II


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.



- Tuyến thủy chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.



- Tuyến thủy chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.





			III


			- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thủy chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ≤ 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.





			IV


			- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.



- Tuyến thủy chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc ≤ 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.





			V


			- Tuyến thủy chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.



- Tuyến thủy chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ≤ 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.



- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.



- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.



- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.



- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.



- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



- Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.








PHỤ LỤC 09



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN


			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.





			III


			- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thủy triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.





			IV


			- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.



- Tuyến đo qua vùng bãi thủy triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.



- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ÷ 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.



- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.





			V


			- Vùng rừng núi cao 100 ÷150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%








PHỤ LỤC 10



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC


			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.



- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Sông rộng 101 ÷ 300m, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thủy triều.



- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.





			III


			- Sông rộng 301 ÷ 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi và công trình thủy công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.



- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng 501 ÷ 1000m.



- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.



- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.





			V


			- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.



- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.








PHỤ LỤC 11



BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


			Loại khó khăn


			Đặc điểm





			1


			- Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thủy hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.





			2


			- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.





			3


			- Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.





			4


			- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thủy hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2.








PHỤ LỤC 12



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.



- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.





			II


			- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.



- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.



- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.



- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.





			IV


			- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.



- Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.





			V


			- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.



- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.



- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.



- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.








PHỤ LỤC 13



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC


			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.



- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)





			II


			- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thủy công, chịu ảnh hưởng của thủy triều.



- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.





			III


			- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thủy công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ < 40%.



- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.





			V


			- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.



- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





			VI


			- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.



- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.



- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.








PHỤ LỤC 14



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


			TT


			Cấp


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (≤10 độ).



- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.



- Tầng đánh dấu rõ ràng.



- Nham thạch ổn định.



- Có thể gặp đá phún xuất.


			- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.



- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.



- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.



- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.


			- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.



- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.



- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.



- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.





			2


			Địa hình địa mạo


			- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi



- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết


			- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.



- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.


			- Các dạng địa mạo khó nhận biết.



- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.





			3


			Địa chất vật lý


			- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.



- Quy mô nhỏ hẹp.


			- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng


			- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.



- Quy mô lớn và phức tạp.





			4


			Địa chất


			- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.



- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.



- Thành phần hóa học của nước dưới đất khá đồng nhất.


			- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.



- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.


			- Quan hệ địa chất thủy văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.



- Thành phần hóa học biến đổi nhiều.





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.





			6


			Điều kiện giao thông


			- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.



- Giao thông khó khăn.








Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng


			TT


			Yếu tố ảnh hưởng


			ĐVT


			Cấp phức tạp địa chất công trình





			


			


			


			I


			II


			III





			1



2



3



4



5



6


			Cấu tạo địa chất



Địa hình địa mạo



Địa chất vật lý



Địa chất thủy văn



Mức độ lộ của đá gốc



Giao thông trong vùng


			điểm 


điểm 


điểm 


điểm 


điểm 


điểm


			1



1



1



1



1



1


			2



2



2



2



2



2


			3



3



3



3



3



3








Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát


			TT


			Cấp phức tạp


			ĐVT


			Tổng số điểm





			1



2



3


			Cấp I



Cấp II



Cấp III


			điểm



điểm



điểm


			9



10 - 14



15 - 18








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Ắc quy


			cái


			100.000





			2


			Ắc quy (12Vx2) + (6Vx1)


			bộ


			100.000





			3


			Ắc quy 12V


			bộ


			100.000





			4


			Áp kế (250 bar)


			cái


			250.000





			5


			Áp kế (5-25-100 bar)


			bộ


			303.600





			6


			Áp kế bình hơi (25 bar)


			cái


			303.600





			7


			Bàn đập


			chiếc


			100.000





			8


			Bàn đệm


			chiếc


			50.000





			9


			Bàn nén D=34cm


			cái


			300.000





			10


			Bàn nén D=76cm


			cái


			450.000





			11


			Bình khí CO2 (100 bar)


			cái


			200.000





			12


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			25.000





			13


			Bộ kính ép


			bộ


			350.000





			14


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			1.300.000





			15


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			150.000





			16


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			150.000





			17


			Bóng điện


			cái


			83.000





			18


			Bóng điện 100W


			cái


			200.000





			19


			Bóng điện 220V-200W


			cái


			214.000





			20


			Bóng điện 36W


			cái


			83.000





			21


			Bu lông cường độ cao M16


			cái


			10.000





			22


			Búa


			chiếc


			12.000





			23


			Búa 2kg


			cái


			20.000





			24


			Búa địa chất


			cái


			25.000





			25


			Cần cắt cánh (40 cái)


			bộ


			5.500.000





			26


			Cần chốt


			m


			150.000





			27


			Cần khoan


			m


			650.000





			28


			Cần khoan 25x105x800mm


			cái


			56.000





			29


			Cần xoắn


			m


			180.000





			30


			Cần xuyên


			m


			150.000





			31


			Cánh cắt (E60-E70-E100)


			bộ


			3.600.000





			32


			Cáp múc nước


			m


			10.000





			33


			Cáp thép D6-8mm


			m


			10.000





			34


			Cát chuẩn


			kg


			250





			35


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			260.000





			36


			Cầu chì sứ


			cái


			3.500





			37


			Cầu dao điện 3 pha


			cái


			64.800





			38


			Chốt búa


			chiếc


			2.600





			39


			Chốt cần


			cái


			6.300





			40


			Cọc gỗ 4x4x40cm


			cái


			3.400





			41


			Cọc gỗ 4x4x40cm


			cọc


			3.400





			42


			Cọc neo


			bộ


			950.000





			43


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			56.000





			44


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			56.000





			45


			Cuốc chim


			cái


			48.000





			46


			Đá 1x2


			m3


			312.650





			47


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			241.947





			48


			Đá mài đĩa


			viên


			13.200





			49


			Dầm I300-350, L >3,5m


			kg


			24.816





			50


			Dàn đo lún


			bộ


			1.000.000





			51


			Dao gạt đất


			cái


			10.000





			52


			Dao vòng hợp kim


			cái


			50.000





			53


			Dầu công nghiệp 20


			kg


			25.000





			54


			Đầu đo gia tốc và biến dạng


			bộ


			3.000.000





			55


			Dầu kích


			kg


			25.000





			56


			Đầu nối cần


			bộ


			265.000





			57


			Đầu nối ống chống


			cái


			40.000





			58


			Dây cáp điện 3 pha


			m


			34.800





			59


			Dây địa chấn


			m


			3.500





			60


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			3.410





			61


			Dây điện


			m


			5.870





			62


			Dây điện 1x2


			m


			5.870





			63


			Dây điện nổ mìn


			m


			5.870





			64


			Dây điện súp


			m


			5.870





			65


			Dây thép f2 - 3


			kg


			16.000





			66


			Địa bàn địa chất


			cái


			70.000





			67


			Đĩa CD


			cái


			2.000





			68


			Điện cực đồng


			cái


			50.000





			69


			Điện cực không phân cực


			cái


			70.000





			70


			Điện cực sắt


			cái


			25.000





			71


			Đinh


			kg


			18.000





			72


			Đinh + dây thép


			kg


			21.500





			73


			Đinh chữ U


			kg


			16.360





			74


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			140.000





			75


			Đồng hồ để bàn


			cái


			50.000





			76


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			360.000





			77


			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2


			cái


			250.000





			78


			Đồng hồ đo điện


			cái


			681.800





			79


			Đồng hồ đo điện vạn năng


			chiếc


			1.438.800





			80


			Đồng hồ đo lún


			cái


			150.000





			81


			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h


			cái


			136.300





			82


			Đồng hồ đo mức nước


			cái


			60.000





			83


			Đồng hồ đo nước


			cái


			60.000





			84


			Đồng hồ lưu lượng


			cái


			136.300





			85


			Đục thép


			cái


			15.000





			86


			Đui điện


			cái


			3.000





			87


			Ghen cao su f63


			m


			16.500





			88


			Ghen kim loại f63


			m


			36.360





			89


			Giấy ảnh


			m


			16.000





			90


			Giấy ảnh khổ 140mm


			m


			16.000





			91


			Giấy can


			cuộn


			30.000





			92


			Giấy Diamat


			tờ


			5.000





			93


			Giấy gói mẫu


			ram


			20.000





			94


			Giấy ráp


			tờ


			12.730





			95


			Gỗ dán 25mm


			m2


			72.500





			96


			Gỗ dán 40mm


			m2


			116.000





			97


			Gỗ nhóm V


			m3


			4.000.000





			98


			Gỗ tấm


			m3


			3.000.000





			99


			Hộp gỗ đựng mẫu


			hộp


			25.000





			100


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			25.000





			101


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			20.000





			102


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400)mm


			cái


			20.000





			103


			Hộp tôn (200x100x1)mm


			cái


			18.000





			104


			Hộp tôn (200x200x1)mm


			cái


			10.000





			105


			Kính lập thể


			cái


			70.000





			106


			Kính lúp


			cái


			50.000





			107


			Kíp điện vi sai


			cái


			11.320





			108


			Lưỡi cắt đất


			cái


			50.000





			109


			Màng buồng nước f 270


			cái


			11.000





			110


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			15.000





			111


			Mũi khoan


			cái


			65.000





			112


			Mũi khoan bê tông D10


			cái


			15.000





			113


			Mũi khoan chữ thập f46mm


			cái


			70.000





			114


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			125.000





			115


			Mũi khoan kim cương


			cái


			800.000





			116


			Mũi xuyên


			cái


			50.000





			117


			Mũi xuyên cắt


			cái


			50.000





			118


			Mũi xuyên hình nón


			cái


			50.000





			119


			Nắp đậy ống


			cái


			3.000





			120


			Nhiệt kế


			cái


			70.000





			121


			Nước


			lít


			7





			122


			Ống cao su dẫn nước


			m


			4.000





			123


			Ống cao su dẫn nước f16


			cái


			4.000





			124


			Ống cao su dẫn nước f16 - f18


			m


			4.000





			125


			Ống cao su mềm


			m


			4.000





			126


			Ống chống


			bộ


			300.000





			127


			Ống chống


			m


			300.000





			128


			Ống đo thí nghiệm


			cái


			5.000





			129


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			25.000





			130


			Ống đồng trục f 25 và f 50


			bộ


			55.000





			131


			Ống kẽm f 32


			m


			27.270





			132


			Ống mẫu


			ống


			7.000





			133


			Ống mẫu đơn


			m


			45.000





			134


			Ống mẫu kép


			cái


			70.000





			135


			Ống múc nước dài 2m


			cái


			65.000





			136


			Ống ngoài f 16


			m


			3.600





			137


			Ống nước fi 50


			m


			30.100





			138


			Ống súng + quả đạn


			bộ


			230.000





			139


			Ống thép D65mm


			m


			31.430





			140


			Ống tổ ống dài 1m


			ống


			16.000





			141


			Paraphin


			kg


			20.000





			142


			Phao thử độ chặt


			bộ


			30.000





			143


			Phễu rót cát


			bộ


			13.000





			144


			Pin 1,5 vôn


			cái


			1.800





			145


			Pin 1,5 vôn


			quả


			1.800





			146


			Pin 69 vôn


			hòm


			3.000





			147


			Pin BTO - 45


			hòm


			55.000





			148


			Pin dùng cho đo nước


			đôi


			3.000





			149


			Quả bo


			quả


			15.000





			150


			Quả bo cao su


			quả


			15.000





			151


			Quả búa 14T


			quả


			21.000.000





			152


			Quả búa 20T


			quả


			31.500.000





			153


			Que hàn


			kg


			27.500





			154


			Sắt tròn f 14


			kg


			19.500





			155


			Sổ đo


			quyển


			9.090





			156


			Sổ đo các loại


			quyển


			9.090





			157


			Sổ đo nước


			quyển


			9.090





			158


			Sổ ép nước


			quyển


			9.090





			159


			Sổ ghi chép múc nước


			quyển


			9.090





			160


			Sổ hút nước


			quyển


			9.090





			161


			Sơn đỏ + trắng


			kg


			44.810





			162


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			44.810





			163


			Sơn trắng + đỏ


			mg


			45





			164


			Sunphat đồng


			kg


			11.000





			165


			Thép dầm I và kích các loại


			kg


			24.186





			166


			Thép f8 - f10


			kg


			19.500





			167


			Thép gai f10


			kg


			19.700





			168


			Thép gai f16


			kg


			19.500





			169


			Thép gai f22


			kg


			19.700





			170


			Thép gai f32 - 40


			kg


			19.700





			171


			Thép gia cố đầu cọc


			kg


			19.500





			172


			Thép hình các loại


			kg


			24.186





			173


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			181.800





			174


			Thùng đo lưu lượng 60 lít


			cái


			150.000





			175


			Thùng đựng nước


			cái


			25.000





			176


			Thùng gánh nước


			đôi


			50.000





			177


			Thùng phân ly


			cái


			100.000





			178


			Thuốc ảnh hiện và hãm


			lít


			15.000





			179


			Thước dây 50m


			cái


			70.000





			180


			Thước mét


			cái


			5.000





			181


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			57.900





			182


			Thước thép 20m


			cái


			30.000





			183


			Thước thép 42m


			cái


			50.000





			184


			Thước thép 5m


			cái


			10.000





			185


			Tời cuốn dây


			cái


			50.000





			186


			Tời cuốn dây địa chấn


			cái


			50.000





			187


			Tời cuốn dây điện


			cái


			50.000





			188


			Tời địa chấn


			chiếc


			120.000





			189


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			5.000





			190


			Tuy ô dẫn nước


			m


			3.000





			191


			Xẻng


			cái


			20.000





			192


			Xi măng PCB30


			kg


			1.309





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm I


			công


			276.181





			2


			Nhân công bậc 4,5/7 nhóm I


			công


			301.288





			3


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			4


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			262.500





			5


			Kỹ sư bậc 5,0/8


			công


			286.875





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Biến thế thắp sáng


			ca


			6.096





			2


			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT


			ca


			11.076





			3


			Bộ khoan tay


			ca


			47.752





			4


			Bộ nén ngang GA


			ca


			450.450





			5


			Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn)


			ca


			1.096.978





			6


			Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy)


			ca


			540.291





			7


			Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ)


			ca


			294.514





			8


			Bộ thiết bị siêu âm


			ca


			478.189





			9


			Búa căn MO - 10 (chưa tính khí nén)


			ca


			11.171





			10


			Búa khoan tay P30


			ca


			19.424





			11


			Cần Belkenman


			ca


			19.475





			12


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 16 t


			ca


			2.362.068





			13


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 25 t


			ca


			2.738.041





			14


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 40 t


			ca


			3.469.793





			15


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5 t


			ca


			1.748.724





			16


			Cân phân tích


			ca


			10.054





			17


			Cần trục ô tô - sức nâng: 10 t


			ca


			2.084.454





			18


			Kích nâng - sức nâng: 100 t


			ca


			302.157





			19


			Kích nâng - sức nâng: 250 t


			ca


			325.726





			20


			Kích nâng - sức nâng: 50 t


			ca


			292.376





			21


			Kích nâng - sức nâng: 500 t


			ca


			376.955





			22


			Kính hiển vi


			ca


			7.065





			23


			Máy ảnh


			ca


			6.726





			24


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 7 kW ÷ 7,5 kW


			ca


			35.394





			25


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 120 cv


			ca


			1.303.525





			26


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 25 cv


			ca


			304.003





			27


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 75 cv


			ca


			971.314





			28


			Máy CBR


			ca


			61.220





			29


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			400.565





			30


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 7 kW


			ca


			317.944





			31


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			15.278





			32


			Máy khoan GK-250


			ca


			143.940





			33


			Máy khoan XY-1A


			ca


			80.222





			34


			Máy khoan XY-3


			ca


			222.626





			35


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 120 m3/h


			ca


			603.763





			36


			Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: 600 m3/h


			ca


			1.649.582





			37


			Máy phát điện 2,5kW


			ca


			8.975





			38


			Máy quạt gió - công suất: 2,5 kW


			ca


			37.106





			39


			Máy scanner (khổ Ao)


			ca


			149.078





			40


			Máy thăm dò địa vật lý MF-2-100


			ca


			41.852





			41


			Máy thăm dò địa vật lý UJ-18


			ca


			33.804





			42


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			14.767





			43


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			147.059





			44


			Máy vẽ plotter


			ca


			84.979





			45


			Máy vi tính


			ca


			9.630





			46


			Máy xuyên động RA-50


			ca


			57.182





			47


			Máy xuyên tĩnh Gouda


			ca


			462.272





			48


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 1 mạch (ES-125)


			ca


			99.101





			49


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 12 mạch (Triosx- 12)


			ca


			292.130





			50


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 24 mạch (Triosx- 24)


			ca


			343.379





			51


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 1,5 t


			ca


			588.023





			52


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 t


			ca


			1.616.168





			53


			Ống nhòm


			ca


			1.020





			54


			Thiết bị đo ngẫu lực


			ca


			231.596





			55


			Thùng trục 0,5 m3


			ca


			6.811





			56


			Tủ sấy


			ca


			11.348








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Trang





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


			





			


			CHƯƠNG I - CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


			





			CA.10000


			Đào đất đá bằng thủ công


			





			CA.11000


			Đào không chống


			





			CA.11100


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m


			





			CA.11200


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m


			





			CA.12000


			Đào có chống


			





			CA.12100


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m


			





			CA.12200


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m


			





			CA.12300


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m


			





			CA.21100


			Đào giếng đứng


			





			


			CHƯƠNG II - CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


			





			CB.11000


			Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn


			





			CB.11100


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES - 125


			





			CB.11200


			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx-12


			





			CB.11300


			Thăm dò địa chấn bằng máy Triosx-24


			





			CB.21000


			Thăm dò địa vật lý điện


			





			CB.21100


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện


			





			CB.21200


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên


			





			CB.21300


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng


			





			CB.31000


			Thăm dò từ


			





			CB.31100


			Thăm dò từ bằng máy MF-2-100


			





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC KHOAN


			





			CC.11000


			Khoan thủ công trên cạn


			





			CC.11100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			





			CC.11200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m


			





			CC.21100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			





			CC.21200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			





			CC.21300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			





			CC.21400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			





			CC.21500


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			





			CC.21600


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			





			CC.21700


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			





			CC.21800


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			





			CC.21900


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			





			CC.22000


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			





			CC.31000


			Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở dưới nước


			





			CC.31100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			





			CC.31200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			





			CC.31300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			





			CC.31400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			





			CC.40000


			Khoan vào đất đường kính lớn


			





			CC.41000


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm


			





			CC.41100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			





			CC.41200


			Độ sâu hố khoan > 10m


			





			CC.42000


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm


			





			CC.42100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			





			CC.42200


			Độ sâu hố khoan > 10m


			





			


			CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


			





			CD.11100


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			





			


			CHƯƠNG V - CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


			





			CE.10000


			Thí nghiệm tại hiện trường


			





			CE.11100


			Thí nghiệm xuyên tĩnh


			





			CE.11200


			Thí nghiệm xuyên động


			





			CE.11300


			Thí nghiệm cắt quay bằng máy


			





			CE.11400


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT


			





			CE.11500


			Nén ngang trong lỗ khoan


			





			CE.11600


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			





			CE.11700


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			





			CE.11800


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			





			CE.11900


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào


			





			CE.12000


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			





			CE.12200


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần belkenman


			





			CE.12300


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường


			





			CE.12400


			Thí nghiệm đo mođun đàn hồi bằng tấm ép cứng


			





			CE.12500


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo


			





			CE.12600


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải


			





			CE.12700


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (pit)


			





			CE.12800


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA


			





			CE.12900


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm


			





			CE.13000


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			





			


			CHƯƠNG VI - CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ


MẶT BẰNG


			





			CF.11000


			Đo lưới khống chế mặt bằng


			





			CF.11100


			Tam giác hạng 4


			





			CF.11200


			Đường chuyền hạng 4


			





			CF.11300


			Giải tích cấp 1


			





			CF.11400


			Giải tích cấp 2


			





			CF.11500


			Đường chuyền cấp 1


			





			CF.11600


			Đường chuyền cấp 2


			





			CF.21100


			Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch


			





			


			CHƯƠNG VII - CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO


			





			CG.11000


			Đo khống chế cao


			





			CG.11100


			Thủy chuẩn hạng 3


			





			CG.11200


			Thủy chuẩn hạng 4


			





			CG.11300


			Thủy chuẩn kỹ thuật


			





			


			CHƯƠNG VIII - CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


			





			CH.11000


			Đo vẽ mặt cắt địa hình


			





			CH.11100


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn


			





			CH.11200


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn


			





			CH.11300


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước


			





			CH.11400


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			





			CH.21000


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không


			





			CH.21100


			Đo vẽ tuyến đường dây 22kv hoặc 35kv


			





			CH.21200


			Đo vẽ tuyến đường dây 110kv và 220 kv


			





			CH.21210


			Đo vẽ tuyến đường dây 110 kv


			





			CH.21220


			Đo vẽ tuyến đường dây 220 kv


			





			CH.21300


			Đo vẽ tuyến đường dây 500 kv


			





			


			CHƯƠNG IX - CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


			





			CI.11000


			Số hóa bản đồ địa hình


			





			CI.11100


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			





			CI.11200


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			





			CI.11300


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			





			CI.11400


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m


			





			CI.11500


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m


			





			CI.11600


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1 m


			





			CI.11700


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m


			





			CI.11800


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m


			





			


			CHƯƠNG X - CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ


			





			CK.11100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.11200


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1 m


			





			CK.11300


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.11400


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			





			CK.11500


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			





			CK.11600


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.11700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m


			





			CK.11800


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.11900


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.12000


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m


			





			CK.12100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.12200


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m


			





			CK.20000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử


			





			CK.21100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.21200


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1 m


			





			CK.21300


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.21400


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			





			CK.21500


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			





			CK.21600


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.21700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m


			





			CK.21800


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.21900


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.22000


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m


			





			CK.22100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2 m


			





			CK.22200


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m


			





			CK.30000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử


			





			CK.31100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.31200


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1 m


			





			CK.31300


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			





			CK.31400


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			





			CK.31500


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			





			CK.31600


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m


			





			CK.31700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m


			





			CK.31800


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m


			





			CK.31900


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m


			





			CK.32000


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			





			CK.32100


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m


			





			CK.32200


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			





			CK.40000


			Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình


			





			CK.41100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200.000


			





			CK.41200


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000


			





			CK.41300


			Bản đồ tỷ lệ 1/50.000


			





			CK.41400


			Bản đồ tỷ lệ 1/25.000


			





			CK.41500


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			





			CK.41600


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000


			





			CK.41700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000


			





			CK.41800


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000


			





			CK.41900


			Bản đồ tỷ lệ 1/500


			





			


			PHỤ LỤC 01 - BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


			





			


			PHỤ LỤC 02 - BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC


			





			


			ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


			





			


			PHỤ LỤC 03 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


			





			


			PHỤ LỤC 04 - BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG


			





			


			PHỤ LỤC 05 - BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


			





			


			PHỤ LỤC 06 - BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


			





			


			PHỤ LỤC 07 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


			





			


			PHỤ LỤC 08 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


			





			


			PHỤ LỤC 09 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN


			





			


			PHỤ LỤC 10 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC


			





			


			PHỤ LỤC 11 - BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


			





			


			PHỤ LỤC 12 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN


			





			


			PHỤ LỤC 13 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC


			





			


			PHỤ LỤC 14 - BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


			





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			





			


			MỤC LỤC


			






















Phu luc IV.doc







PHỤ LỤC IV


ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ngày 16/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định chi phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



b) Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng. Đơn giá dược lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



c) Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các chi phí đơn giá gồm:



+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu trực tiếp được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.



Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.



Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.



+ Chi phí nhân công: Là chi phí lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc nhân với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá.



Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp được tính bằng số lượng ca máy thi công, máy phục vụ (nếu có) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng nhân với đơn giá ca máy, thiết bị thi công trong bộ đơn giá. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



3. Kết cấu tập đơn giá


Tập đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:



Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình



Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình



Chương III : Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị



Chương IV : Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị



4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với trường hợp có khối lượng sửa chữa xây dựng có quy mô sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng công trình xây dựng theo quy định.



- Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập đơn giá này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước, ... thì áp dụng đơn giá xây dựng công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:



			+ Hệ số điều chỉnh vật liệu: 


			k = 1,02





			+ Hệ số điều chỉnh nhân công: 


			k = 1,15





			+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: 


			k = 1,05








- Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định chi phí gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố, ... và vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.



- Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng định mức cấp phối vật liệu quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.



- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



CHƯƠNG I



CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


1. QUI ĐỊNH CHUNG


- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.



- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của đơn giá.



- Trường hợp phá dỡ có yêu cầu thu hồi vật liệu thì chi phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được đơn giá trong các bảng đơn giá, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì đơn giá chi phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:



+ Bổ sung chi phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg.



+ Bổ sung chi phí máy thi công: Máy hàn 23KW là 0,25 ca.



+ Chi phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.



2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.



- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.



SA.10000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



SA.11000 PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ móng bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11111



SA.11112



SA.11113


			- Móng bê tông gạch vỡ



- Móng bê tông không cốt thép



- Móng bê tông có cốt thép


			m3


m3



m3


			


			537.447



951.583



1.365.720


			





			


			Phá dỡ móng xây bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11121



SA.11131


			- Móng gạch



- Móng đá


			m3



m3


			


			465.322



837.580


			








SA.11210 PHÁ DỠ NỀN GẠCH


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.11211



SA.11212



SA.11213



SA.11214



SA.11215


			- Phá dỡ nền gạch đất nung



- Phá dỡ nền gạch lá nem



- Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại



- Phá dỡ nền gạch đất nung vỉanghiêng



- Phá dỡ nền láng vữa xi măng


			m2


m2


m2


m2


m2


			


			16.286



18.613



20.939



32.573



9.306


			








SA.11220 PHÁ DỠ NỀN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.11221



SA.11231



SA.11232



SA.11241



SA.11251


			- Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ



- Phá dỡ nền bê tông không cốt thép



- Phá dỡ nền bê tông có cốt thép



- Phá dỡ nền bê tông than xỉ



- Phá dỡ nền bê tông tảng rời


			m3


m3


m3


m3


m3


			


			446.709



951.583



1.365.720



423.443



479.282


			








SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG


SA.11310 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ tường bê tông không cốt thép


			


			


			


			





			SA.11311



SA.11312


			- Chiều dày tường ≤ 11cm



- Chiều dày tường ≤ 22cm


			m3


m3


			


			853.866



1.105.140


			








SA.11320 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ tường bê tông cốt thép bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11321



SA.11322


			- Chiều dày tường ≤ 11cm



- Chiều dày tường ≤ 22cm


			m3


m3


			


			865.499



1.137.712


			








SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI


D9ơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ tường xây gạch


			


			


			


			





			SA.11331



SA.11332



SA.11333


			- Chiều dày tường ≤ 11cm



- Chiều dày tường ≤ 22cm



- Chiều dày tường ≤ 33cm


			m3


m3


m3


			


			267.560



295.479



311.766


			








SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ tường xây đá các loại


			


			


			


			





			SA.11341



SA.11342


			- Chiều dày tường ≤ 22cm



- Chiều dày tường ≤ 33cm


			m3


m3


			


			311.766



388.544


			








SA.11400 PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG CỘT, TRỤ, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái


			


			


			


			





			SA.11411



SA.11421



SA.11422



SA.11431


			- Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép



- Cột, trụ, bê tông cốt thép



- Cột, trụ, gạch, đá



- Sàn, mái bê tông cốt thép


			m3


m3


m3


m3


			


			1.740.304



1.472.744



407.157



1.786.836


			








SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


			


			


			


			





			SA.11511



SA.11512


			- Phá dỡ bờ nóc xây gạch



- Phá dỡ bờ nóc xây ngói bò


			m3


m3


			


			9.306



4.653


			








SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng


			


			


			


			





			SA.11521



SA.11522



SA.11523



SA.11524


			- Gạch vỉa nghiêng trên mái



- Xi măng láng trên mái



- Bê tông xỉ trên mái



- Gạch lá nem


			m2


m2


m2


m2


			


			69.798



44.206



51.185



34.899


			








SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá lớp vữa trát


			


			


			


			





			SA.11611



SA.11612


			- Tường, cột, trụ



- Xà, dầm, trần


			m2


m2


			


			27.919



44.206


			








SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ hàng rào


			


			


			


			





			SA.11711



SA.11712


			- Tre, gỗ



- Dây thép gai


			m2


m2


			


			4.653



9.306


			








SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt


			


			


			


			





			SA.11811



SA.11812


			- Tường, cột, trụ



- Xà, dầm, trần


			m2


m2


			


			13.960



16.286






			





			


			Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt


			


			


			


			





			SA.11821



SA.11822



SA.11823



SA.11824


			- Bê tông



- Gỗ



- Kính



- Kim loại


			m2


m2


m2


m2


			


			25.593



23.266



34.899



46.532


			








SA.11900 CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông


			


			


			


			





			SA.11911



SA.11921


			- Cạo rỉ các kết cấu thép



- Đục nhám mặt bê tông


			m2


m2


			


			58.165



34.899


			








SA.12100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m+


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn


			


			


			


			





			SA.12111



SA.12112


			- Bê tông có cốt thép



- Bê tông không cốt thép


			m3


m3


			26.950






			160.536



134.943


			281.145



161.460





			


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan cầm tay


			


			


			


			





			SA.12121



SA.12122


			- Bê tông có cốt thép



- Bê tông không cốt thép


			m3


m3


			26.950


			539.774



502.548


			133.850



26.057








SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ khuôn cửa


			


			


			


			





			SA.21111



SA.21112


			- Tháo dỡ khuôn cửa đơn



- Tháo dỡ khuôn cửa kép


			m



m


			


			25.442



38.163


			








SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI


SA.21210 THÁO DỠ BẬC THANG GỖ



SA.21220 THÁO DỠ YẾM THANG GỖ



SA.21230 THÁO DỠ LAN CAN GỖ


Đơn vị tính: đồng/1bậc; 1m2; 1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.21211



SA.21221



SA.21231


			- Tháo dỡ bậc thang



- Tháo dỡ yếm thang



- Tháo dỡ lan can gỗ


			bậc



m2


m


			


			15.265



20.354



25.442


			








SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGĂN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ vách ngăn


			


			


			


			





			SA.21241



SA.21242



SA.21243


			- Khung mắt cáo



- Giấy, ván ép, gỗ ván



- Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao


			m2


m2


m2


			


			7.633



10.177



27.986


			








SA.21250 THÁO DỠ TƯỜNG GỖ, VÁN SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn


			


			


			


			





			SA.21251



SA.21252


			- Tường gỗ



- Ván sàn


			m2


m2


			


			10.177



15.265


			








SA.21260 THÁO DỠ MÁI



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ mái ngói


			


			


			


			





			SA.21261



SA.21262


			- Chiều cao ≤ 4m



- Chiều cao ≤ 16m


			m2


m2


			


			17.809



25.442


			





			


			Tháo dỡ mái fibroxi măng 


			


			


			


			





			SA.21263



SA.21264


			- Chiều cao ≤ 4m



- Chiều cao ≤ 16m


			m2


m2


			


			15.265



17.809


			











SA.21270 THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.21271



SA.21272



SA.21273


			- Tháo dỡ trần



- Tháo dỡ gạch ốp tường



- Tháo dỡ gạch ốp chân tường


			m2


m2


m2


			


			15.265



27.986



33.075


			








SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH


Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			


			


			


			





			SA.21311



SA.21312



SA.21313



SA.21314



SA.21315


			- Tháo dỡ bồn tắm



- Tháo dỡ chậu rửa



- Tháo dỡ bệ xí



- Tháo dỡ chậu tiểu



- Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác


			bộ



bộ 


bộ



bộ



bộ


			


			127.211



27.986



38.163



38.163



7.633


			








SA.21400 THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.21411



SA.21412



SA.21413



SA.21414



SA.21415



SA.21416


			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 20kg



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 50kg



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 150kg



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 250kg



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 350kg


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			


			22.898



33.075



53.428



68.694



96.680



183.183


			








SA.21500 THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẲN BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			SA.21511



SA.21512


			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 2T



- Trọng lượng cấu kiện ≤ 5T


			cấu kiện



cấu kiện


			


			30.531



45.796


			59.450



59.450








SA.21600 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Dichuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu.



Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ các kết cấu thép:


			


			


			


			





			SA.21611



SA.21612



SA.21613



SA.21614


			- Cột thép



- Xà, dầm, giằng



- Vì kèo, xà gồ



- Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp


			100m2


100m2


100m2


100m2


			407.882



483.152



633.693



603.505


			2.347.539



2.623.720



3.176.082



4.004.625


			1.764.531



2.566.091



3.028.832



2.689.617








SA.21700 THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo tấm lợp, tấm che tường


			


			


			


			





			SA.21711



SA.21712



SA.21721


			- Tấm lợp tôn



- Tấm lợp Fibro xi măng



- Tấm che tường


			100m2


100m2


100m2


			


			890.474



1.144.895



1.399.316


			893.663



1.092.255



1.290.847








SA.21800 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			


			


			


			





			SA.21811


			- Tháo dỡ gạch trong ống khói


			tấn


			


			1.049.488


			





			SA.21821


			- Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke


			tấn


			


			800.925


			





			SA.21831


			- Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói


			tấn


			


			497.126


			





			SA.21841


			- Tháo dỡ gạch thân xiclon


			tấn


			


			994.252


			





			SA.21851


			- Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép


			tấn


			


			1.380.905


			





			SA.21861


			- Tháo dỡ gạch trong côn, cút


			tấn


			


			1.601.850


			








SA.30000 CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.31100 ÷ SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH


Đơn vị tính: đồng/1lỗ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục lỗ thông tường xây gạch Chiều dày tường ≤ 11cm


			


			


			


			





			SA.31111



SA.31112



SA.31113


			- Tiết diện lỗ ≤ 0,04m2


- Tiết diện lỗ ≤ 0,09m2


- Tiết diện lỗ ≤ 0,15m2


			lỗ



lỗ



lỗ


			


			20.354



25.442



30.531


			





			


			Chiều dày tường ≤ 22cm


			


			


			


			





			SA.31121



SA.31122



SA.31123


			- Tiết diện lỗ ≤0,04m2


- Tiết diện lỗ ≤0,09m2


- Tiết diện lỗ ≤0,15m2


			lỗ



lỗ



lỗ


			


			30.531



35.619



40.707


			








SA.31200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1lỗ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục lỗ thông tường bê tông


			


			


			


			





			


			Chiều dày tường ≤ 11cm


			


			


			


			





			SA.31211



SA.31212



SA.31213


			- Tiết diện lỗ ≤ 0,04m2


- Tiết diện lỗ ≤ 0,09m+


- Tiết diện lỗ ≤ 0,15m2


			lỗ



lỗ



lỗ


			


			114.489



147.564



236.612


			





			


			Chiều dày tường ≤ 22cm


			


			


			


			





			SA.31221



SA.31222



SA.31223


			- Tiết diện lỗ ≤0,04m2


- Tiết diện lỗ ≤0,09m2


- Tiết diện lỗ ≤0,15m2


			


			


			259.509



338.380



544.461


			








SA.31300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục mở tường làm cửa


Tường bê tông


			


			


			


			





			SA.31311



SA.31312



SA.31313


			- Chiều dày tường ≤ 11cm



- Chiều dày tường ≤ 22cm



- Chiều dày tường ≤ 33cm


			m2


m2


m2


			


			407.074



778.528



984.609


			





			


			Tường xây gạch


			


			


			


			





			SA.31321



SA.31322



SA.31323


			- Chiều dày tường ≤ 11cm



- Chiều dày tường ≤ 22cm



- Chiều dày tường ≤ 33cm


			m2


m2


m2


			


			81.415



122.122



198.448


			








SA.31400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục bê tông để gia cố


			


			


			


			





			SA.31411



SA.31412



SA.31413


			- Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm



- Đục cột, dầm, tường bê tông



- Đục bê tông xilô, ống khói


			m3


m3


m3


			2.426



4.253



7.403


			340.924



636.053



1.144.895


			30.613



57.115



102.807








SA.31500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn BT, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn


			


			


			


			





			SA.31511



SA.31512


			- Chiều sâu rãnh ≤ 3cm



- Chiều sâu rãnh > 3cm


			m



m


			1.103



1.418


			89.047



124.666


			10.879



15.231








SA.31600 ÷ SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn, chiều dày đục ≤ 3cm


			


			


			


			





			SA.31611



SA.31612



SA.31613


			- Đục theo hướng thẳng đứng



- Đục theo hướng nằm ngang



- Đục ngửa từ dưới lên


			m2 


m2 


m2


			


			25.442



40.707



45.796


			11.563



23.126



34.689








SA.31700 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông, chiều dày đục ≤ 3cm


			


			


			


			





			SA.31711



SA.31712



SA.31713


			- Đục theo phương thẳng đứng



- Đục theo phương nằm ngang



- Đục ngửa từ dưới lên


			m2


m2


m2


			945



1.103



1.260


			76.326



94.136



114.489


			3.008



3.761



4.513








SA.31800 KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN


Thành phần công việc:


Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1lỗ khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan


Lỗ khoan Ф ≤ 12mm


			


			


			


			





			SA.31811



SA.31812



SA.31813


			- Chiều sâu khoan ≤ 5cm



- Chiều sâu khoan ≤ 10cm



- Chiều sâu khoan ≤ 15cm


			lỗ



lỗ



lỗ


			394



788



1.181


			3.591



4.104



4.617


			526



677



797





			


			Lỗ khoan Ф ≤16mm


			


			


			


			





			SA.31821



SA.31822



SA.31823


			- Chiều sâu khoan ≤ 10cm



- Chiều sâu khoan ≤ 15cm



- Chiều sâu khoan ≤ 20cm


			lỗ



lỗ



lỗ


			945



1.418



1.890


			4.617



5.387



5.900


			903



1.429



1.805








SA.31900 KHOAN XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH Ф > 70 MM


Thành phần công việc


Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính Ф 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1lỗ khoan



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính >70mm


			


			


			


			





			SA.31911



SA.31912



SA.31913



SA.31914


			- Chiều sâu khoan ≤ 30cm



- Chiều sâu khoan ≤ 35cm



- Chiều sâu khoan ≤ 40cm



- Chiều sâu khoan > 40cm


			lỗ



lỗ



lỗ



lỗ


			31.620



31.620



31.620



31.620


			46.171



48.737



51.302



53.867


			4.480



5.470



6.475



7.413








SA.32100 CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt tường bê tông bằng máy 


			


			


			


			





			SA.32111



SA.32112



SA.32113



SA.32114


			- Chiều dày tường ≤ 20cm



- Chiều dày tường ≤ 30cm



- Chiều dày tường ≤ 45cm



- Chiều dày tường > 45cm


			m



m



m



m


			1.587



12.483



13.692



15.592


			160.285



239.156



361.278



539.373


			3.492



11.458



16.906



25.720








SA.32200 CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt sàn bê tông bằng máy 


			


			


			


			





			SA.32211



SA.32212



SA.32213


			- Chiều dày sàn ≤ 10cm



- Chiều dày sàn ≤ 15cm



- Chiều dày sàn ≤ 20cm


			m



m



m


			836



1.306



1.942


			78.871



119.578



157.741


			2.123



3.171



5.033








SA.3300 CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SA.33100 CẮT THÉP TẤM



SA.33200 CẮT SẮT U



SA.33300 CẮT SẮT I


Đơn vị tính: đồng/1m; 1mạch



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt thép tấm


			


			


			


			





			SA.33111



SA.33112



SA.33113


			- Chiều dày thép 6-10cm



- Chiều dày thép 11-17cm



- Chiều dày thép 18-22cm


			m



m



m


			5.563



10.293



16.969


			5.900



8.978



9.747


			797



996



1.595





			


			Cắt sắt U


			


			


			


			





			SA.33211



SA.33212


SA.33213


			- Chiều cao sắt U 120-140mm



- Chiều cao sắt U 160-220mm


- Chiều cao sắt U 240-400mm


			mạch



mạch


mạch


			1.947



2.976


4.075


			11.030



13.338


25.651


			996



1.196


1.196





			


			Cắt sắt I


			


			


			


			





			SA.33311



SA.33312



SA.33313


			- Chiều cao sắt I 140-150mm



- Chiều cao sắt I 155-165mm



- Chiều cao sắt I 190-195mm


			mạch


mạch


mạch


			19.193



25.036



29.209


			20.521



25.651



35.911


			797



897



996





			


			Cắt sắt L


			


			


			


			





			SA.33411



SA.33412


			- Quy cách sắt L 75- L90mm



- Quy cách sắt L 100- L120mm


			mạch



mạch


			4.173



9.736


			48.737



53.867


			200



299








SA.34000 KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng giàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.



SA.34110 KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN Ф 14-27MM


Đơn vị tính: đồng/10lỗ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ sắt, thép dày 5- 22mm, lỗ khoan Ф 14-27mm


			


			


			


			





			SA.34111



SA.34112


			- Đứng cần



- Ngang cần


			10 lỗ



10 lỗ


			


			37.590



80.749


			19.767



31.519








SA.34200 DOA LỖ SẮT THÉP


Đơn vị tính: đồng/10lỗ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Doa lỗ sắt thép


			


			


			


			





			SA.34211



SA.34212


			- Trên dàn, 2÷4 lớp thép



- Trên dàn, 5÷7 lớp thép


			10 lỗ



10 lỗ


			


			50.120



80.749


			557.203



687.217








SA.40000 CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.41000 ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn trong phạm vi 30m.



SA.41100 ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.41111



SA.41112



SA.41113



SA.41114


			- Đục tẩy bề mặt tường



- Đục tẩy bề mặt cột



- Đục tẩy bề mặt dầm, trần



- Đục tẩy bề mặt sàn


			m2


m2


m2


m2


			


			106.857



111.945



117.034



104.313


			








SA.41200 TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m2 bề mặt kết cấu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SA.41211



SA.41212


			- Tẩy rỉ cột thép vai cột



- Tẩy rỉ xà, dầm, giằng, vì kèo


			m2


m2


			31.680



40.262


			63.605



114.489


			952



1.746





			SA.41213


			- Tẩy rỉ cầu thang, lan can và kết cấu tương tự


			m2


			36.785


			89.047


			1.349








Ghi chú: Công tác trên đã bao gồm lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo.



SA.50000 CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC


SA.51000 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuân bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ các lớp bảo ô đường ông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống 


			


			


			


			





			SA.51011



SA.51012



SA.51013



SA.51014


			- Chiều dày bảo ôn ≤ 25mm



- Chiều dày bảo ôn ≤ 50mm



- Chiều dày bảo ôn ≤ 75mm



- Chiều dày bảo ôn ≤ 100mm


			m2


m2


m2


m2


			55.696



61.334



67.239



71.690


			465.590



470.679



516.475



567.359


			








CHƯƠNG II



CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


SB.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



SB.11000 XÂY ĐÁ HỘC


SB.11100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng đá hộc dày ≤ 60cm 


			


			


			


			





			SB.11111



SB.11112



SB.11113



SB.11114



SB.11115



SB.11116


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3 


m3


m3


m3


m3


m3


			521.895



571.762



615.426



660.889



702.732



742.170


			561.753



561.753



561.753



561.753



561.753



561.753


			





			


			Xây móng đá hộc dày > 60cm 


			


			


			


			





			SB.11121



SB.11122



SB.11123



SB.11124



SB.11125



SB.11126


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3 


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			541.232



541.232



541.232



541.232



541.232



541.232


			








SB.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng đá hộc


Chiều dày ≤ 60cm


			


			


			


			





			SB.11211



SB.11212



SB.11213



SB.11214



SB.11215



SB.11216


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3 


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			636.140



636.140



636.140



636.140



636.140



636.140


			





			


			Chiều dày > 60cm 


			


			


			


			





			SB.11221



SB.11222



SB.11223



SB.11224



SB.11225



SB.11226


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3 


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			736.178



736.178



736.178



736.178



736.178



736.178


			








SB.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ BIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày ≤ 60cm


			


			


			


			





			SB.11311



SB.11312



SB.11313



SB.11314



SB.11315



SB.11316


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			692.572



692.572



692.572



692.572



692.572



692.572


			





			


			Chiều dày > 60cm


			


			


			


			





			SB.11321



SB.11322



SB.11323



SB.11324



SB.11325



SB.11326


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			661.791



661.791



661.791



661.791



661.791



661.791


			








SB.11400 XÂY MỚ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây mố cầu đá hộc


			


			


			


			





			SB.11411



SB.11412



SB.11413



SB.11414



SB.11415



SB.11416


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			521.486



571.121



614.582



659.834



701.482



740.736


			728.483



728.483



728.483



728.483



728.483



728.483


			





			


			Xây trụ, cột đá hộc


			


			


			


			





			SB.11421



SB.11422



SB.11423



SB.11424



SB.11425



SB.11426


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			1.172.242



1.172.242



1.172.242



1.172.242



1.172.242



1.172.242


			





			


			Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc


			


			


			


			





			SB.11431



SB.11432



SB.11433



SB.11434



SB.11435



SB.11436


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			700.267



700.267



700.267



700.267



700.267



700.267


			








SB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây mặt bằng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11511



SB.11512



SB.11513



SB.11514



SB.11515



SB.11516


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			613.054



613.054



613.054



613.054



613.054



613.054


			





			


			Xây mái dốc thẳng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11521



SB.11522



SB.11523



SB.11524



SB.11525



SB.11526


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			646.400



646.400



646.400



646.400



646.400



646.400


			





			


			Xây mái dốc cong đá hộc


			


			


			


			





			SB.11531



SB.11532



SB.11533



SB.11534



SB.11535



SB.11536


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			525.756



575.391



618.852



664.104



705.752



745.006


			713.092



713.092



713.092



713.092



713.092



713.092


			








SB.11600 XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xếp đá khan không chít mạch


			


			


			


			





			SB.11610



SB.11620



SB.11630


			- Mặt bằng



- Mái dốc thẳng



- Mái dốc cong


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			312.823



312.823



318.801


			353.981



412.978



525.841


			





			


			Xếp đá khan có chít mạch


Mặt bằng


			


			


			


			





			SB.11641



SB.11642



SB.11643



SB.11644



SB.11645



SB.11646


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			346.066



353.951



360.856



368.046



374.663



380.900


			456.584



456.584



456.584



456.584



456.584



456.584


			





			


			Mái dốc thẳng


			


			


			


			





			SB.11651



SB.11652



SB.11653



SB.11654



SB.11655



SB.11656


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			346.066



353.951



360.856



368.046



374.663



380.900


			515.581



515.581



515.581



515.581



515.581



515.581


			





			


			Mái dốc cong


			


			


			


			





			SB.11661



SB.11662



SB.11663



SB.11664



SB.11665



SB.11666


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			352.044



359.929



366.834



374.024



380.641



386.878


			533.537



533.537



533.537



533.537



533.537



533.537


			








SB.11700 XÂY CỐNG VÀ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cống bằng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11711



SB.11712



SB.11713



SB.11714



SB.11715



SB.11716


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			520.917



570.552



614.013



659.265



700.913



740.167


			818.261



818.261



818.261



818.261



818.261



818.261


			





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11721



SB.11722



SB.11723



SB.11724



SB.11725



SB.11726


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			525.756



575.391



618.852



664.104



705.752



745.006


			1.095.289



1.095.289



1.095.289



1.095.289



1.095.289



1.095.289


			








SB.12000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10X20X30)CM



SB.12100 XÂY MÓNG


SB.12200 XÂY TƯỜNG


SB.12300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng bằng đá xanh miếng 10x20x30cm


			


			


			


			





			SB.12111



SB.12112



SB.12113



SB.12114



SB.12115



SB.12116


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			307.184



326.087



342.639



359.872



375.735



390.684


			679.746



679.746



679.746



679.746



679.746



679.746


			





			


			Xây tường bằng đá xanh miếng 10x20x30cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.12211



SB.12212



SB.12213



SB.12214



SB.12215



SB.12216


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			307.184



326.087



342.639



359.872



375.735



390.684


			766.959



766.959



766.959



766.959



766.959



766.959


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.12221



SB.12222



SB.12223



SB.12224



SB.12225



SB.12226


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			312.338



334.837



354.537



375.048



393.925



411.719


			677.181



677.181



677.181



677.181



677.181



677.181


			





			


			Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng 10x20x30cm


			


			


			


			





			SB.12311



SB.12312



SB.12313



SB.12314



SB.12315



SB.12316


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			342.159



371.731



397.625



424.586



449.400



472.787


			1.177.372



1.177.372



1.177.372



1.177.372



1.177.372



1.177.372


			








SB.13000 XÂY ĐÁ CHẺ


SB.13100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)CM



SB.13200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)CM



SB.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20cm


			


			


			


			





			SB.13111



SB.13112



SB.13113



SB.13114



SB.13115



SB.13116


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			808.091



843.577



874.650



907.003



936.780



964.844


			820.826



820.826



820.826



820.826



820.826



820.826


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.13211



SB.13212



SB.13213



SB.13214



SB.13215



SB.13216


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			808.091



843.577



874.650



907.003



936.780



964.844


			913.168



913.168



913.168



913.168



913.168



913.168


			





			


			Chiều dày >30cm


			


			


			


			





			SB.13221



SB.13222



SB.13223



SB.13224



SB.13225



SB.13226


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			808.091



843.577



874.650



907.003



936.780



964.844


			820.826



820.826



820.826



820.826



820.826



820.826


			





			


			Xây trụ độc lập bằng đá chẻ 10x10x20cm


			


			


			


			





			SB.13311


SB.13312



SB.13313



SB.13314



SB.13315



SB.13316


			- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			781.480


818.126



850.214



883.624



914.374



943.355


			1.182.502


1.182.502



1.182.502



1.182.502



1.182.502



1.182.502


			








SB.13400 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25) CM



SB.13500 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25) CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25cm


			


			


			


			





			SB.13411



SB.13412



SB.13413



SB.13414



SB.13415



SB.13416


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			511.177



544.345



573.386



603.625



631.455



657.685


			418.108



418.108



418.108



418.108



418.108



418.108


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.13511



SB.13512



SB.13513



SB.13514



SB.13515



SB.13516


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			521.819



556.147



586.204



617.499



646.303



673.450


			448.889



448.889



448.889



448.889



448.889



448.889


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.13521



SB.13522



SB.13523


SB.13524



SB.13525



SB.13526


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			511.177



544.345



573.386


603.625



631.455



657.685


			428.368



428.368



428.368


428.368



428.368



428.368


			








SB.13600 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)CM



SB.13700 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm


			


			


			


			





			SB.13611



SB.13612



SB.13613



SB.13614



SB.13615



SB.13616


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			562.702



597.030



627.087



658.382



687.186



714.333


			438.629



438.629



438.629



438.629



438.629



438.629


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.13711



SB.13712



SB.13713



SB.13714



SB.13715



SB.13716


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			571.391



606.877



637.950



670.303



700.080



728.144


			454.019



454.019



454.019



454.019



454.019



454.019


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.13721



SB.13722



SB.13723



SB.13724



SB.13725



SB.13726


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



- Vữa XM mác 125



- Vữa XM mác 150


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


			562.702



597.030



627.087



658.382



687.186



714.333


			443.759



443.759



443.759



443.759



443.759



443.759


			








SB.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC); GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, trộn vữa xây, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



SB.21000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ


SB.21110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM


SB.21120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM


SB.21130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60cm)



Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.211111



SB.211112


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.400.389



1.402.518


			379.632



379.632


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211121



SB.211122


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.473.255



1.476.012


			371.937



371.937


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60cm)



Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211211


SB.211212


			- Vữa mác 50


- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.400.389


1.402.518


			356.546


356.546


			








			


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60cm)


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211311



SB.211312


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.371.807



1.373.587


			338.591



338.591


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.211321



SB.211322


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.403.789



1.405.918


			364.241



364.241


			








SB.21140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM



SB.21150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM



SB.21160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60cm)


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211411



SB.211412


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.337.520



1.339.055


			318.070



318.070


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.211421



SB.211422


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.400.389



1.402.518


			312.940



312.940


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60cm)


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211511



SB.211512


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.321.528



1.322.889


			307.810



307.810


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.211521



SB.211522


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.405.489



1.407.618


			300.114



300.114


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60cm)


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211611



SB.211612


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.290.844



1.291.925


			279.594



279.594


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.211621



SB.211622


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.403.789



1.405.918


			274.464



274.464


			








SB.21170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM



SB.21180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM



SB.21190 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60cm)


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.211711



SB.211712


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.308.534



1.309.790


			318.070



318.070


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.211721



SB.211722


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.468.155



1.470.912


			310.375



310.375


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60cm)



Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.211811



SB.211812


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.318.734



1.319.990


			297.549



297.549


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.211821



SB.211822


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.413.989



1.416.118


			292.419



292.419


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60cm)



Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.211911



SB.211912


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.298.334



1.299.590


			277.029



277.029


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.211921



SB.211922


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.354.807



1.356.587


			274.464



274.464


			








SB.21210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM



SB.21220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM



SB.21230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60cm)


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.212111



SB.212112


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.293.436



1.294.658


			266.768



266.768


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.212121



SB.212122


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.337.520



1.339.055


			266.768



266.768


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60cm)



Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.212211



SB.212212


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.318.734



1.319.990


			253.943



253.943


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.212221



SB.212222


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.309.628



1.310.989


			253.943



253.943


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60cm)



Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.212311



SB.212312


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.318.734



1.319.990


			246.248



246.248


			








SB.21240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM 


SB.21250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM


SB.21260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60cm)


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.212411



SB.212412


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.307.844



1.308.925


			253.943



253.943


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.212421



SB.212422


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.332.334



1.333.590


			233.422



233.422


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60cm)


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.212511



SB.212512


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.264.451



1.265.393


			287.289



287.289


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.212521



SB.212522


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.473.255



1.476.012


			284.724



284.724


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60cm)



Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.212611



SB.212612


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.274.651



1.275.593


			269.333



269.333


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.212621



SB.212622


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.400.389



1.402.518


			259.073



259.073


			








SB.21270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM



SB.21280 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM



SB.21290 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60cm)


Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.212711



SB.212712


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.284.649



1.285.626


			251.378



251.378


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.212721



SB.212722


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.371.807



1.373.587


			248.813



248.813


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60cm)



Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.212811



SB.212812


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.284.044



1.285.125


			235.987



235.987


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.212821



SB.212822


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.347.720



1.349.255


			235.987



235.987


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60cm)


Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.212911



SB.212912


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.274.651



1.275.593


			228.292



228.292


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.212921



SB.212922


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			


			1.333.428



1.334.789


			228.292



228.292


			








SB.21310 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20X30X60)CM



SB.21320 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25X30X60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60cm)


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.213111



SB.213112


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.274.651



1.275.593


			218.032



218.032


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.213121



SB.213122


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.318.734



1.319.990


			218.032



218.032


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60cm)



Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.213211



SB.213212


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.254.251



1.255.193


			192.381



192.381


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.213221



SB.213222


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.273.844



1.274.925


			192.381



192.381


			








SB.22000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


SB.22110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM


SB.22120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60cm)



Chiều dày 7,5 cm


			


			


			


			





			SB.221111



SB.221112



SB.221113



SB.221114



SB.221115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.088.784



1.108.730



1.126.196



1.144.381



1.161.119


			392.457



392.457



392.457



392.457



392.457


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221121



SB.221122



SB.221123



SB.221124



SB.221125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.066.349



1.091.863



1.114.203



1.137.463



1.158.870


			387.327



387.327



387.327



387.327



387.327


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60cm)



Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221211



SB.221212



SB.221213



SB.221214



SB.221215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.089.996



1.109.826



1.127.190



1.145.269



1.161.910


			371.937



371.937



371.937



371.937



371.937


			








SB.22130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM



SB.22140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 12,5x10x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221311



SB.221312



SB.221313



SB.221314



SB.221315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.098.895



1.115.596



1.130.218



1.145.442



1.159.455


			356.546



356.546



356.546



356.546



356.546


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.221321



SB.221322



SB.221323



SB.221324



SB.221325


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.087.084



1.107.030



1.124.496



1.142.681



1.159.419


			353.981



353.981



353.981



353.981



353.981


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 15x10x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221411



SB.221412



SB.221413



SB.221414



SB.221415


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.110.241



1.124.389



1.136.778



1.149.677



1.161.549


			338.591



338.591



338.591



338.591



338.591


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.221421



SB.221422



SB.221423



SB.221424



SB.221425


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.093.884



1.113.830



1.131.296



1.149.481



1.166.219


			336.025



336.025



336.025



336.025



336.025


			








SB.22150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM


SB.22160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 17,5x10x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221511



SB.221512



SB.221513



SB.221514



SB.221515


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.124.774



1.137.531



1.148.701



1.160.332



1.171.035


			325.765



325.765



325.765



325.765



325.765


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.221521



SB.221522



SB.221523



SB.221524



SB.221525


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.095.584



1.115.530



1.132.996



1.151.181



1.167.919


			323.200



323.200



323.200



323.200



323.200


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 25x10x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221611



SB.221612



SB.221613



SB.221614



SB.221615


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.129.554



1.139.410



1.148.041



1.157.029



1.165.300


			300.114



300.114



300.114



300.114



300.114


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.221621



SB.221622



SB.221623



SB.221624



SB.221625


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.087.084



1.107.030



1.124.496



1.142.681



1.159.419


			287.289



287.289



287.289



287.289



287.289


			








SB.22170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM


SB.22180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 7,5x20x60cm


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.221711



SB.221712



SB.221713



SB.221714



SB.221715


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.119.886



1.131.483



1.141.638



1.152.210



1.161.941


			338.591



338.591



338.591



338.591



338.591


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.221721



SB.221722



SB.221723



SB.221724



SB.221725


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.066.349



1.091.863



1.114.203



1.137.463



1.158.870


			333.460



333.460



333.460



333.460



333.460


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 10x20x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.221811



SB.221812



SB.221813



SB.221814



SB.221815


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.136.886



1.148.483



1.158.638



1.169.210



1.178.941


			312.940



312.940



312.940



312.940



312.940


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.221821



SB.221822



SB.221823



SB.221824



SB.221825


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.089.996



1.109.826



1.127.190



1.145.269



1.161.910


			310.375



310.375



310.375



310.375



310.375


			








SB.22190 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM


SB.22210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 12,5x20x60cm


Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.221911



SB.221912



SB.221913



SB.221914



SB.221915


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.119.886



1.131.483



1.141.638



1.152.210



1.161.941


			287.289



287.289



287.289



287.289



287.289


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.221921



SB.221922



SB.221923



SB.221924



SB.221925


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.107.395



1.124.096



1.138.718



1.153.942



1.167.955


			287.289



287.289



287.289



287.289



287.289


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 15x20x60cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.222111



SB.222112



SB.222113



SB.222114



SB.222115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.130.086



1.141.683



1.151.838



1.162.410



1.172.141


			277.029



277.029



277.029



277.029



277.029


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.222121



SB.222122



SB.222123



SB.222124



SB.222125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.121.418



1.135.799



1.148.390



1.161.501



1.173.567


			274.464



274.464



274.464



274.464



274.464


			








SB.22220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM


SB.22230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 17,5x20x60cm


Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.222211



SB.222212



SB.222213



SB.222214



SB.222215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.119.886



1.131.483



1.141.638



1.152.210



1.161.941


			264.203



264.203



264.203



264.203



264.203


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.222221



SB.222222



SB.222223



SB.222224



SB.222225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.124.774



1.137.531



1.148.701



1.160.332



1.171.035


			264.203



264.203



264.203



264.203



264.203


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 20x20x60cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.222311



SB.222312



SB.222313



SB.222314



SB.222315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.136.886



1.148.483



1.158.638



1.169.210



1.178.941


			256.508



256.508



256.508



256.508



256.508


			








SB.22240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (2,5x20x60)CM


SB.22250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 25x20x60cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.222411



SB.222412



SB.222413



SB.222414



SB.222415


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.129.554



1.139.410



1.148.041



1.157.029



1.165.300


			243.683



243.683



243.683



243.683



243.683


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.222421



SB.222422



SB.222423



SB.222424



SB.222425


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.136.886



1.148.483



1.158.638



1.169.210



1.178.941


			246.248



246.248



246.248



246.248



246.248


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 7,5x30x60cm


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.222511



SB.222512



SB.222513



SB.222514



SB.222515


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.137.775



1.146.357



1.153.871



1.161.696



1.168.896


			305.245



305.245



305.245



305.245



305.245


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.222521



SB.222522



SB.222523



SB.222524



SB.222525


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.056.149



1.081.663



1.104.003



1.127.263



1.148.670


			292.419



292.419



292.419



292.419



292.419


			








SB.22260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM


SB.22270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 10x30x60cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.222611



SB.222612



SB.222613



SB.222614



SB.222615


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.138.265



1.146.962



1.154.579



1.162.508



1.169.806


			274.464



274.464



274.464



274.464



274.464


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.222621



SB.222622



SB.222623



SB.222624



SB.222625


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.083.684



1.103.630



1.121.096



1.139.281



1.156.019


			269.333



269.333



269.333



269.333



269.333


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 12,5x30x60cm


Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			SB.222711



SB.222712



SB.222713



SB.222714



SB.222715


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.133.165



1.141.862



1.149.479



1.157.408



1.164.706


			259.073



259.073



259.073



259.073



259.073


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.222721



SB.222722



SB.222723



SB.222724



SB.222725


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.115.895



1.132.596



1.147.218



1.162.442



1.176.455


			261.638



261.638



261.638



261.638



261.638


			








SB.22280 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM


SB.22290 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 15x30x60cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.222811



SB.222812



SB.222813



SB.222814



SB.222815


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.138.265



1.146.962



1.154.579



1.162.508



1.169.806


			248.813



248.813



248.813



248.813



248.813


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.222821



SB.222822



SB.222823



SB.222824



SB.222825


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.130.641



1.144.789



1.157.178



1.170.077



1.181.949


			248.813



248.813



248.813



248.813



248.813


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 17,5x30x60cm


Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			SB.222911



SB.222912



SB.222913



SB.222914



SB.222915


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.143.365



1.152.062



1.159.679



1.167.608



1.174.906


			241.118



241.118



241.118



241.118



241.118


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.222921



SB.222922



SB.222923



SB.222924



SB.222925


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.124.774



1.137.531



1.148.701



1.160.332



1.171.035


			241.118



241.118



241.118



241.118



241.118


			








SB.22310 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM


SB.22320 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 20x30x60cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.223111



SB.223112



SB.223113



SB.223114



SB.223115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.138.265



1.146.962



1.154.579



1.162.508



1.169.806


			230.857



230.857



230.857



230.857



230.857


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.223121



SB.223122



SB.223123



SB.223124



SB.223125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.150.486



1.162.083



1.172.238



1.182.810



1.192.541


			230.857



230.857



230.857



230.857



230.857


			





			


			Xây tường thẳng gạch AAC 25x30x60cm


Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			SB.223211



SB.223212



SB.223213



SB.223214



SB.223215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.107.665



1.116.362



1.123.979



1.131.908



1.139.206


			202.641



202.641



202.641



202.641



202.641


			





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			SB.223221



SB.223222



SB.223223



SB.223224



SB.223225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.112.554



1.122.410



1.131.041



1.140.029



1.148.300


			205.206



205.206



205.206



205.206



205.206


			








SB.23000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ


SB.23110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5x17x39)CM


SB.23120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10x20x39)CM


SB.23130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x10x30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 7,5x17x39cm


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.231111



SB.231112


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.476.621



1.478.122


			400.152



400.152


			





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			SB.231121



SB.231122


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.617.010



1.619.871


			395.022



395.022


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 10x20x39cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.231211



SB.231212


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.463.348



1.464.709


			369.372



369.372


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.231221



SB.231222


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.541.002



1.543.270


			364.241



364.241


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x10x30cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.231311



SB.231312


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.494.049



1.495.794


			407.848



407.848


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.231321



SB.231322


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.559.296



1.561.669


			405.283



405.283


			








SB.23140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x20x40)CM


SB.23150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x10,5x40)CM


SB.23160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x22x40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x20x30cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.231411



SB.231412


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.467.423



1.468.889


			356.546



356.546


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.231421



SB.231422


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.500.037



1.501.817


			353.981



353.981


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x10,5x40cm


Chiều dày 10,5 cm


			


			


			


			





			SB.231511



SB.231512


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.453.628



1.454.989


			359.111



359.111


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.231521



SB.231522


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.534.186



1.536.350


			356.546



356.546


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x22x40cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.231611



SB.231612


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.454.042



1.455.334


			300.114



300.114


			





			


			Chiều dày 22cm


			


			


			


			





			SB.231621



SB.231622


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m3


m3


			1.441.508



1.442.869


			297.549



297.549


			








SB.24000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


SB.24110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5x17x39)CM


SB.24120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10x20x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 7,5x17x39 cm


Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			SB.241111



SB.241112



SB.241113



SB.241114



SB.241115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.236.996



1.249.636



1.260.705



1.272.229



1.282.835


			402.718



402.718



402.718



402.718



402.718


			





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			SB.241121



SB.241122



SB.241123



SB.241124



SB.241125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.176.367



1.203.155



1.226.613



1.251.036



1.273.514


			405.283



405.283



405.283



405.283



405.283


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 10x20x39 cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.241211



SB.241212



SB.241213



SB.241214



SB.241215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.246.574



1.259.331



1.270.501



1.282.132



1.292.835


			377.067



377.067



377.067



377.067



377.067


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.241221



SB.241222



SB.241223



SB.241224



SB.241225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.202.742



1.223.964



1.242.547



1.261.895



1.279.703


			377.067



377.067



377.067



377.067



377.067


			








SB.24130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x10x30)CM



SB.24140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x20x30)CM



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x10x30 cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.241311



SB.241312



SB.241313



SB.241314



SB.241315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.222.125



1.238.826



1.253.448



1.268.672



1.282.685


			412.978



412.978



412.978



412.978



412.978


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.241321



SB.241322



SB.241323



SB.241324



SB.241325


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.194.021



1.216.287



1.235.784



1.256.084



1.274.767


			410.413



410.413



410.413



410.413



410.413


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x20x30 cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.241411



SB.241412



SB.241413



SB.241414



SB.241415


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.240.073



1.253.990



1.266.175



1.278.863



1.290.539


			369.372



369.372



369.372



369.372



369.372


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.241421



SB.241422



SB.241423



SB.241424



SB.241425


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.228.865



1.245.566



1.260.188



1.275.412



1.289.425


			366.806



366.806



366.806



366.806



366.806


			








SB.24150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x10,5x40)CM


SB.24160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x22x40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x10,5x40 cm


Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			SB.241511



SB.241512



SB.241513



SB.241514



SB.241515


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.240.986



1.253.626



1.264.695



1.276.219



1.286.825


			371.937



371.937



371.937



371.937



371.937


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.241521



SB.241522



SB.241523



SB.241524



SB.241525


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.198.351



1.218.645



1.236.416



1.254.919



1.271.947


			371.937



371.937



371.937



371.937



371.937


			





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x22x40 cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.241611



SB.241612



SB.241613



SB.241614



SB.241615


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.255.684



1.267.512



1.277.870



1.288.655



1.298.580


			307.810



307.810



307.810



307.810



307.810


			





			


			Chiều dày 22cm


			


			


			


			





			SB.241621



SB.241622



SB.241623



SB.241624



SB.241625


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.236.776



1.249.416



1.260.485



1.272.009



1.282.615


			307.810



307.810



307.810



307.810



307.810


			








SB.30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ, gạch xây trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m.



Ghi chú:


- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo quy định về kỹ thuật.



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



SB.31000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5x10,5x22)CM


SB.31100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch 6,5x10,5x22


Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			SB.31111



SB.31112



SB.31113



SB.31114



SB.31115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			707.658



742.449



772.912



804.631



833.823


			395.022



395.022



395.022



395.022



395.022


			





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			SB.31121



SB.31122



SB.31123



SB.31124



SB.31125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			701.546



737.497



768.977



801.752



831.917


			353.981



353.981



353.981



353.981



353.981


			








SB.31200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 6,5x10,5x22


Chiều dày ≤ 11cm


			


			


			


			





			SB.31211



SB.31212



SB.31213



SB.31214



SB.31215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			768.438



795.111



818.465



842.783



865.165


			518.146



518.146



518.146



518.146



518.146


			





			


			Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			SB.31221



SB.31222



SB.31223



SB.31224



SB.31225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			707.658



742.449



772.912



804.631



833.823


			451.454



451.454



451.454



451.454



451.454


			





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			SB.31231



SB.31232



SB.31233



SB.31234



SB.31235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			701.546



737.497



768.977



801.752



831.917


			392.457



392.457



392.457



392.457



392.457


			








SB.31300 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			SB.31311



SB.31312



SB.31313



SB.31314



SB.31315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			701.546



737.497



768.977



801.752



831.917


			815.695



815.695



815.695



815.695



815.695


			








SB.31400 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ gạch 6,5x10,5x22


Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			SB.31411



SB.31412



SB.31413



SB.31414



SB.31415


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			707.658



742.449



772.912



804.631



833.823


			756.699



756.699



756.699



756.699



756.699


			





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			SB.31421



SB.31422



SB.31423



SB.31424



SB.31425


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			701.546



737.497



768.977



801.752



831.917


			707.962



707.962



707.962



707.962



707.962


			








SB.31500 XÂY CỐNG


SB.31600 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cống gạch 6,5x10,5x22


Cuốn cong


			


			


			


			





			SB.31511



SB.31512



SB.31513



SB.31514



SB.31515


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			702.769



736.401



765.848



796.509



824.729


			1.254.324



1.254.324



1.254.324



1.254.324



1.254.324


			





			


			Thành vòm cong


			


			


			


			





			SB.31521



SB.31522



SB.31523



SB.31524



SB.31525


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			717.658



752.449



782.912



814.631



843.823


			1.154.286



1.154.286



1.154.286



1.154.286



1.154.286


			





			


			Xây kết cấu phức tạp khác gạch 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			SB.31611



SB.31612



SB.31613



SB.31614



SB.31615


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			725.769



759.401



788.848



819.509



847.729


			972.165



972.165



972.165



972.165



972.165


			








SB.32000 XÂY GẠCH ĐẤT NUNG (5x10x20) CM; (4,5x9x19) CM; (4x8x19) CM



SB.32110 XÂY MÓNG GẠCH (5x10x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch 5x10x20cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.321111



SB.321112



SB.321113



SB.321114



SB.321115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			977.546



1.013.497



1.044.977



1.077.752



1.107.917


			443.759



443.759



443.759



443.759



443.759


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.321121



SB.321122



SB.321123



SB.321124



SB.321125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			952.434



989.545



1.022.040



1.055.873



1.087.012


			395.022



395.022



395.022



395.022



395.022


			








SB.32120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (5x10x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tưởng thẳng gạch 5x10x20cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.321211



SB.321212



SB.321213



SB.321214



SB.321215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			974.103



1.004.256



1.030.658



1.058.146



1.083.447


			607.924



607.924



607.924



607.924



607.924


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.321221



SB.321222


SB.321223



SB.321224



SB.321225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50


- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			977.546



1.013.497


1.044.977



1.077.752



1.107.917


			505.321



505.321


505.321



505.321



505.321


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.321231



SB.321232



SB.321233



SB.321234



SB.321235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			954.434



991.545



1.024.040



1.057.873



1.089.012


			454.019



454.019



454.019



454.019



454.019


			








SB.32130 XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5x10x20)CM


SB.32140 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (5x10x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch (5x10x20)cm


			


			


			


			





			SB.32131



SB.32132



SB.32133



SB.32134



SB.32135


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			954.434



991.545



1.024.040



1.057.873



1.089.012


			974.730



974.730



974.730



974.730



974.730


			





			


			Xây kết cấu phức tạp gạch (5x10x20) cm


			


			


			


			





			SB.32141



SB.32142



SB.32143



SB.32144



SB.32145


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			987.546



1.023.497



1.054.977



1.087.752



1.117.917


			1.069.638



1.069.638



1.069.638



1.069.638



1.069.638


			








SB.32210 XÂY MÓNG GẠCH (4,5x9x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch 4,5x9x19cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.322111



SB.322112



SB.322113



SB.322114



SB.322115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.064.634



1.101.745



1.134.240



1.168.073



1.199.212


			461.714



461.714



461.714



461.714



461.714


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.322121



SB.322122



SB.322123



SB.322124



SB.322125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.052.424



1.090.693



1.124.203



1.159.094



1.191.206


			410.413



410.413



410.413



410.413



410.413


			








SB.32220 XÂY TƯỜNG GẠCH (4,5x9x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 4,5x9x19cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.322211



SB.322212



SB.322213



SB.322214



SB.322215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.085.653



1.115.806



1.142.208



1.169.696



1.194.997


			672.051



672.051



672.051



672.051



672.051


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.322221



SB.322222



SB.322223


SB.322224



SB.322225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.064.634



1.101.745



1.134.240


1.168.073



1.199.212


			541.232



541.232



541.232


541.232



541.232


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.322231



SB.322232



SB.322233



SB.322234



SB.322235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.053.374



1.091.643



1.125.153



1.160.044



1.192.156


			530.972



530.972



530.972



530.972



530.972


			








SB.32230 XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4,5x9x19)CM


SB.32240 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4,5x9x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch (4,5x9x19) cm


			


			


			


			





			SB.32231



SB.32232



SB.32233



SB.32234



SB.32235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.053.374



1.091.643



1.125.153



1.160.044



1.192.156


			1.082.464



1.082.464



1.082.464



1.082.464



1.082.464


			





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4,5x9x19) cm


			


			


			


			





			SB.32241



SB.32242



SB.32243



SB.32244



SB.32245


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.069.524



1.107.793



1.141.303



1.176.194



1.208.306


			1.136.330



1.136.330



1.136.330



1.136.330



1.136.330


			








SB.32310 XÂY MÓNG GẠCH (4x8x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch 4x8x19 cm


Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.323111



SB.323112



SB.323113



SB.323114



SB.323115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.298.751



1.339.340



1.374.881



1.411.886



1.445.944


			623.314



623.314



623.314



623.314



623.314


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.323121



SB.323122



SB.323123



SB.323124



SB.323125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.275.139



1.316.888



1.353.444



1.391.507



1.426.538


			554.057



554.057



554.057



554.057



554.057


			








SB.32320 XÂY TƯỜNG GẠCH (4x8x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 4x8x19 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.323211



SB.323212



SB.323213



SB.323214



SB.323215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.371.722



1.394.916



1.415.225



1.436.370



1.455.833


			728.483



728.483



728.483



728.483



728.483


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.323221



SB.323222



SB.323223


SB.323224



SB.323225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.236.724



1.274.993



1.308.503


1.343.394



1.375.506


			656.660



656.660



656.660


656.660



656.660


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.323231



SB.323232



SB.323233



SB.323234



SB.323235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.221.801



1.262.390



1.297.931



1.334.936



1.368.994


			631.010



631.010



631.010



631.010



631.010


			








SB.32330 XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4x8x19)CM


SB.32340 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4x8x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch (4x8x19) cm


			


			


			


			





			SB.32331



SB.32332



SB.32333



SB.32334



SB.32335


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.176.874



1.215.143



1.248.653



1.283.544



1.315.656


			1.215.848



1.215.848



1.215.848



1.215.848



1.215.848


			





			


			Xây kết cấu phức tạp khác gạch (4x8x19) cm


			


			


			


			





			SB.32341



SB.32342



SB.32343



SB.32344



SB.32345


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.214.874



1.253.143



1.286.653



1.321.544



1.353.656


			1.226.108



1.226.108



1.226.108



1.226.108



1.226.108


			








SB.33000 XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG 6 LỖ



SB.33100 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch ống 10x10x20 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33111



SB.33112



SB.33113



SB.33114



SB.33115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			542.329



559.725



574.956



590.816



605.411


			415.543



415.543



415.543



415.543



415.543


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.33121



SB.33122



SB.33123



SB.33124



SB.33125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			542.106



561.821



579.084



597.057



613.599


			377.067



377.067



377.067



377.067



377.067


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.33131



SB.33132



SB.33133



SB.33134



SB.33135


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			536.995



557.870



576.147



595.178



612.694


			310.375



310.375



310.375



310.375



310.375


			








SB.33200 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch ống 8x8x19 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33211



SB.33212



SB.33213



SB.33214



SB.33215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			779.106



798.821



816.084



834.057



850.599


			528.406



528.406



528.406



528.406



528.406


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.33221



SB.33222



SB.33223



SB.33224



SB.33225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			764.660



789.013



810.339



832.542



852.976


			464.279



464.279



464.279



464.279



464.279


			








			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.33231



SB.33232



SB.33233



SB.33234



SB.33235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			751.992



783.304



810.722



839.268



865.540


			405.283



405.283



405.283



405.283



405.283


			








SB.33300 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch ống 9x9x19 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33311



SB.33312



SB.33313



SB.33314



SB.33315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			639.217



657.772



674.020



690.936



706.505


			474.540



474.540



474.540



474.540



474.540


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			SB.33321



SB.33322



SB.33323



SB.33324



SB.33325


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			622.883



644.918



664.210



684.299



702.789


			423.238



423.238



423.238



423.238



423.238


			





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			SB.33331



SB.33332



SB.33333



SB.33334



SB.33335


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			627.549



653.063



675.403



698.663



720.070


			361.676



361.676



361.676



361.676



361.676


			








SB.33400 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)CM



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x15x22 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33411



SB.33412



SB.33413



SB.33414



SB.33415


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			504.606



524.321



541.584



559.557



576.099


			364.241



364.241



364.241



364.241



364.241


			





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			SB.33421



SB.33422



SB.33423



SB.33424



SB.33425


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			491.495



512.370



530.647



549.678



567.194


			310.375



310.375



310.375



310.375



310.375


			








SB.33500 XÂY TƯỜNG GẠCH RỔNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x13,5x22 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33511



SB.33512



SB.33513



SB.33514



SB.33515


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			534.217



552.772



569.020



585.936



601.505


			371.937



371.937



371.937



371.937



371.937


			





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			SB.33521



SB.33522



SB.33523



SB.33524



SB.33525


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			527.106



546.821



564.084



582.057



598.599


			320.635



320.635



320.635



320.635



320.635


			








SB.33600 XÂY TƯỜNG GẠCH RỔNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 8,5x13x20 cm


Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			SB.33611



SB.33612



SB.33613



SB.33614



SB.33615


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			686.106



705.821



723.084



741.057



757.599


			389.892



389.892



389.892



389.892



389.892


			





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			SB.33621



SB.33622



SB.33623



SB.33624



SB.33625


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			669.995



690.870



709.147



728.178



745.694


			377.067



377.067



377.067



377.067



377.067


			








SB.34000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA


SB.34110 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 20x20x40 cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.34111



SB.34112



SB.34113



SB.34114



SB.34115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			476.014



488.771



499.941



511.572



522.275


			389.892



389.892



389.892



389.892



389.892


			








SB.34120 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 15x20x40 cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.34121



SB.34122



SB.34123



SB.34124



SB.34125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			434.554



447.311



458.481



470.112



480.815


			418.108



418.108



418.108



418.108



418.108


			








SB.34130 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x20x40 cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.34131



SB.34132



SB.34133



SB.34134



SB.34135


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			570.914



583.671



594.841



606.472



617.175


			464.279



464.279



464.279



464.279



464.279


			








SB.34140 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (19x19x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 19x19x39cm


Chiều dày 19cm


			


			


			


			





			SB.34141



SB.34142



SB.34143



SB.34144



SB.34145


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			658.603



672.520



684.705



697.393



709.069


			407.848



407.848



407.848



407.848



407.848


			








SB.34150 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x19x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 15x19x39cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.34151



SB.34152



SB.34153



SB.34154



SB.34155


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			631.543



645.460



657.645



670.333



682.009


			428.368



428.368



428.368



428.368



428.368


			








SB.34160 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x19x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x19x39cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.34161



SB.34162



SB.34163



SB.34164



SB.34165


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			741.163



755.080



767.265



779.953



791.629


			471.975



471.975



471.975



471.975



471.975


			








SB.34170 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x19x24)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 11,5x19x24cm


Chiều dày 11,5cm


			


			


			


			





			SB.34171



SB.34172



SB.34173



SB.34174



SB.34175


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.107.552



1.122.627



1.135.828



1.149.573



1.162.224


			513.016



513.016



513.016



513.016



513.016


			








SB.34180 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x9x24)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 11,5x9x24cm


Chiều dày 11,5cm


			


			


			


			





			SB.34181



SB.34182



SB.34183



SB.34184



SB.34185


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.195.549



1.221.063



1.243.403



1.266.663



1.288.070


			561.753



561.753



561.753



561.753



561.753


			








SB.34190 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 15x20x30cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.34191



SB.34192



SB.34193



SB.34194



SB.34195


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			532.463



546.380



558.565



571.253



582.929


			459.149



459.149



459.149



459.149



459.149


			








SB.34190 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x19x29)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 12x19x39cm


Chiều dày 12cm


			


			


			


			





			SB.34211



SB.34212



SB.34213



SB.34214



SB.34215


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.379.563



1.393.480



1.405.665



1.418.353



1.430.029


			461.714



461.714



461.714



461.714



461.714


			








SB.34220 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 20x15x39cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.34221



SB.34222



SB.34223



SB.34224



SB.34225


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.373.372



1.388.447



1.401.648



1.415.393



1.428.044


			420.673



420.673



420.673



420.673



420.673


			








SB.34230 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 17x15x39cm


Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			SB.34231



SB.34232



SB.34233



SB.34234



SB.34235


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.351.840



1.368.077



1.382.293



1.397.094



1.410.718


			451.454



451.454



451.454



451.454



451.454


			








SB.34240 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 15x15x39cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.34241



SB.34242



SB.34243



SB.34244



SB.34245


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.353.880



1.370.117



1.384.333



1.399.134



1.412.758


			459.149



459.149



459.149



459.149



459.149


			








SB.34250 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (13x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 13x15x39cm


Chiều dày 13cm


			


			


			


			





			SB.34251



SB.34252



SB.34253



SB.34254



SB.34255


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.354.752



1.369.827



1.383.028



1.396.773



1.409.424


			466.845



466.845



466.845



466.845



466.845


			








SB.34260 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x15x39cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.34261



SB.34262



SB.34263



SB.34264



SB.34265


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.353.880



1.370.117



1.384.333



1.399.134



1.412.758


			497.626



497.626



497.626



497.626



497.626


			








SB.34270 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9x15x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 9x15x39cm


Chiều dày 9cm


			


			


			


			





			SB.34271



SB.34272



SB.34273



SB.34274



SB.34275


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.347.212



1.362.287



1.375.488



1.389.233



1.401.884


			510.451



510.451



510.451



510.451



510.451


			








SB.34280 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 20x13x39cm


Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			SB.34281



SB.34282



SB.34283



SB.34284



SB.34285


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.177.944



1.190.701



1.201.871



1.213.502



1.224.205


			418.108



418.108



418.108



418.108



418.108


			








SB.34290 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 17x13x39cm


Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			SB.34291



SB.34292



SB.34293



SB.34294



SB.34295


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.349.079



1.366.475



1.381.706



1.397.566



1.412.161


			461.714



461.714



461.714



461.714



461.714


			








SB.34310 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 15x13x39cm


Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			SB.34311



SB.34312



SB.34313



SB.34314



SB.34315


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.343.009



1.360.405



1.375.636



1.391.496



1.406.091


			466.845



466.845



466.845



466.845



466.845


			








SB.34320 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (14x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 14x13x39cm


Chiều dày 14cm


			


			


			


			





			SB.34321



SB.34322



SB.34323



SB.34324



SB.34325


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.352.049



1.369.445



1.384.676



1.400.536



1.415.131


			482.235



482.235



482.235



482.235



482.235


			








SB.34330 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 12x13x39cm


Chiều dày 12cm


			


			


			


			





			SB.34331



SB.34332



SB.34333



SB.34334



SB.34335


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.344.649



1.362.045



1.377.276



1.393.136



1.407.731


			492.495



492.495



492.495



492.495



492.495


			








SB.34340 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x13x39cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.34341



SB.34342



SB.34343



SB.34344



SB.34345


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.338.879



1.356.275



1.371.506



1.387.366



1.401.961


			520.711



520.711



520.711



520.711



520.711


			








SB.34350 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (8x13x39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 8x13x39cm


Chiều dày 8cm


			


			


			


			





			SB.34351



SB.34352



SB.34353



SB.34354



SB.34355


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.340.949



1.358.345



1.373.576



1.389.436



1.404.031


			530.972



530.972



530.972



530.972



530.972


			








SB.34360 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x13x22)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10,5x13x22cm


Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			SB.34361



SB.34362



SB.34363



SB.34364



SB.34365


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.326.726



1.346.441



1.363.704



1.381.677



1.398.219


			538.667



538.667



538.667



538.667



538.667


			








SB.34370 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x6x22)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10,5x6x22cm


Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			SB.34371



SB.34372



SB.34373



SB.34374



SB.34375


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.218.142



1.249.454



1.276.872



1.305.418



1.331.690


			613.054



613.054



613.054



613.054



613.054


			








SB.34380 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x6x21)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 10x6x21cm


Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			SB.34381



SB.34382



SB.34383



SB.34384



SB.34385


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.226.241



1.258.712



1.287.144



1.316.748



1.343.995


			648.965



648.965



648.965



648.965



648.965


			








SB.34390 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9,5x6x20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch 9,5x6x22cm


Chiều dày 9,5cm


			


			


			


			





			SB.34391



SB.34392



SB.34393



SB.34394



SB.34395


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			1.217.191



1.249.662



1.278.094



1.307.698



1.334.945


			672.051



672.051



672.051



672.051



672.051


			








SB.35100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (6,5x12x25)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch silicát 6,5x12x25 cm


Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			SB.35111



SB.35112



SB.35113



SB.35114



SB.35115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			719.512



750.824



778.242



806.788



833.060


			579.708



579.708



579.708



579.708



579.708


			





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			SB.35121



SB.35122



SB.35123



SB.35124



SB.35125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m3


m3


m3


m3


m3


			713.521



745.992



774.424



804.028



831.275


			497.626



497.626



497.626



497.626



497.626


			








SB.36100 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thông gió


Gạch thông gió 20x20cm


			


			


			


			





			SB.36111



SB.36112



SB.36113



SB.36114



SB.36115


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m2


m2


m2


m2


m2


			108.888



110.048



111.064



112.121



113.094


			156.470



156.470



156.470



156.470



156.470


			





			


			Gạch thông gió 30x30cm


			


			


			


			





			SB.36121



SB.36122



SB.36123



SB.36124



SB.36125


			- Vữa mác 25



- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



- Vữa mác 125


			m2


m2


m2


m2


m2


			100.888



102.048



103.064



104.121



105.094


			171.860



171.860



171.860



171.860



171.860


			








SB.37110 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			


			


			


			





			SB.37111



SB.37112



SB.37113


			- Xây thân Xiclon



- Xây trong phễu, trong ống thép



- Xây trong côn, cút thép


			tấn



tấn



tấn


			4.503.159



4.444.711



4.552.599


			3.143.916



4.368.069



5.066.717


			854.179



588.636



588.636








SB.37120 XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE, CỬA LÒ, ĐÁY LÒ NUNG, CỬA ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây ống khói, lò nung clinke, cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			


			


			


			





			SB.37121



SB.37122


			- Xây ống khói



- Lò nung clinke


			tấn



tấn


			4.554.882



4.370.974


			3.320.097



2.533.358


			455.875



174.216





			SB.37123


			- Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			tấn


			4.402.889


			1.573.477


			33.327








SB.37130 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG, XÂY TƯỜNG LÒ, VÒM LÒ, ĐÁY LÒ, ĐƯỜNG ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường lò, vòm lò, đáy lò, đường ống khói


			


			


			


			





			SB.37131



SB.37132



SB.37133



SB.37134


			- Xây tường lò



- Xây vòm lò



- Xây đáy lò



- Xây đường ống khói


			tấn



tấn



tấn



tấn


			4.326.947



4.172.256



4.326.947



4.166.660


			2.621.449



2.970.773



2.445.268



3.320.097


			40.922



43.843



27.194



42.382








Ghi chú:


Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính đơn giá ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.



SB.40000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG



SB.41000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú:


- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.



- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 2-4cm.



- Loại máy cần cẩu trong đơn giá là sử dụng loại cần cẩu bánh hơi.



SB.41100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông lót móng đá 4x6


			


			


			


			





			SB.41111



SB.41112



SB.41113



SB.41114



SB.41115



SB.41116



SB.41117



SB.41118



SB.41119


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			756.121



811.619



872.245



927.178



984.369



1.079.834



1.146.310



1.287.004



1.482.343


			326.052



326.052



326.052



326.052



326.052



326.052



326.052



326.052



326.052


			





			


			Bê tông lót móng đá 1x2


Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			SB.41121



SB.41122



SB.41123



SB.41124



SB.41125



SB.41126



SB.41127



SB.41128



SB.41129


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966


			





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			SB.41131



SB.41132



SB.41133



SB.41134



SB.41135



SB.41136



SB.41137



SB.41138



SB.41139


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			853.064



920.150



987.811



1.051.576



1.112.777



1.215.985



1.331.363



1.477.143



1.617.108


			450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374


			





			


			Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			SB.41121A



SB.41122A



SB.41123A



SB.41124A



SB.41125A



SB.41126A



SB.41127A



SB.41128A



SB.41129A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			786.426



847.243



909.197



967.646



1.031.610



1.082.953



1.204.848



1.330.976



1.536.789


			372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966


			





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			SB.41131A



SB.41132A



SB.41133A



SB.41134A



SB.41134A



SB.41135A



SB.41136A



SB.41137A



SB.41138A



SB.41139A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			817.572



880.797



945.205



1.005.968



1.072.466



1.125.843



1.252.565



1.383.688



1.597.652


			450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374


			





			


			Bê tông móng đá 4x6


Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			SB.41121B



SB.41122B



SB.41123B



SB.41124B



SB.41125B



SB.41126B



SB.41127B



SB.41128B



SB.41129B


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			763.682



819.735



880.967



936.450



994.213



1.090.632



1.157.773



1.299.874



1.497.166


			372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966



372.966


			





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			SB.41131B



SB.41132B


SB.41133B



SB.41134B



SB.41135B



SB.41136B



SB.41137B



SB.41138B



SB.41139B


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200


- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			793.927



852.200


915.857



973.537



1.033.587



1.133.826



1.203.626



1.351.354



1.556.460


			450.374



450.374


450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374



450.374


			





			


			Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			SB.41141



SB.41142



SB.41143



SB.41144



SB.41145



SB.41146



SB.41147



SB.41148



SB.41149


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238


			





			


			Bê tông nền đá 2x4


			


			


			


			





			SB.41141A



SB.41142A



SB.41143A



SB.41144A



SB.41145A



SB.41146A



SB.41147A



SB.41148A



SB.41149A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			786.426



847.243



909.197



967.646



1.031.610



1.082.953



1.204.848



1.330.976



1.536.789


			361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238


			





			


			Bê tông nền đá 4x6


			


			


			


			





			SB.41141B



SB.41142B



SB.41143B



SB.41144B



SB.41145B



SB.41146B


SB.41147B



SB.41148B



SB.41149B


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400


- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			763.682



819.735



880.967



936.450



994.213



1.090.632


1.157.773



1.299.874



1.497.166


			361.238



361.238



361.238



361.238



361.238



361.238


361.238



361.238



361.238


			





			


			Bê tông bệ máy đá 1x2


			


			


			


			





			SB.41151



SB.41152



SB.41153



SB.41154



SB.41155



SB.41156



SB.41157



SB.41158



SB.41159


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894


			





			


			Bê tông bệ máy đá 2x4


			


			


			


			





			SB.41151A



SB.41152A



SB.41153A



SB.41154A



SB.41155A



SB.41156A



SB.41157A



SB.41158A



SB.41159A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			786.426



847.243



909.197



967.646



1.031.610



1.082.953



1.204.848



1.330.976



1.536.789


			548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894


			





			


			Bê tông bệ máy đá 4x6


			


			


			


			





			SB.41151B



SB.41152B



SB.41153B



SB.41154B



SB.41155B



SB.41156B



SB.41157B



SB.41158B



SB.41159B


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			763.682



819.735



880.967



936.450



994.213



1.090.632



1.157.773



1.299.874



1.497.166


			548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894



548.894


			








SB.41200 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tường đá 1x2


Tường dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			SB.41211



SB.41212



SB.41213



SB.41214



SB.41215



SB.41216



SB.41217



SB.41218



SB.41219


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			853.064



920.150



987.811



1.051.576



1.112.777



1.215.985



1.331.363



1.477.143



1.617.108


			833.651



833.651



833.651



833.651



833.651



833.651



833.651



833.651



833.651


			





			


			Tường dày > 45cm


			


			


			


			





			SB.41221



SB.41222



SB.41223



SB.41224



SB.41225



SB.41226



SB.41227



SB.41228



SB.41229


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			853.064



920.150



987.811



1.051.576



1.112.777



1.215.985



1.331.363



1.477.143



1.617.108


			769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524


			





			


			Bê tông tường đá 2x4


Tường dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			SB.41211A



SB.41212A



SB.41213A



SB.41214A



SB.41215A



SB.41216A


SB.41217A



SB.41218A



SB.41219A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400


- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			817.572



880.797



945.205



1.005.968



1.072.466



1.125.843


1.252.565



1.383.688



1.597.652


			833.651



833.651



833.651



833.651



833.651



833.651


833.651



833.651



833.651


			





			


			Tường dày > 45cm


			


			


			


			





			SB.41221A



SB.41222A



SB.41223A



SB.41224A



SB.41225A



SB.41226A



SB.41227A



SB.41228A



SB.41229A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			817.572



880.797



945.205



1.005.968



1.072.466



1.125.843



1.252.565



1.383.688



1.597.652


			769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524


			





			


			Bê tông cột đá 1x2


Cột tiết diện ≤ 0,1m2


			


			


			


			





			SB.41231



SB.41232



SB.41233



SB.41234



SB.41235



SB.41236



SB.41237



SB.41238



SB.41239


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			853.064



920.150



987.811



1.051.576



1.112.777



1.215.985



1.331.363



1.477.143



1.617.108


			1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248


			





			


			Cột tiết diện > 0,1m2


			


			


			


			





			SB.41241



SB.41242



SB.41243



SB.41244



SB.41245



SB.41246


SB.41247



SB.41248



SB.41249


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400


- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			853.064



920.150



987.811



1.051.576



1.112.777



1.215.985


1.331.363



1.477.143



1.617.108


			951.645



951.645



951.645



951.645



951.645



951.645


951.645



951.645



951.645


			





			


			Bê tông cột đá 2x4


Cột tiết diện ≤ 0,1m+


			


			


			


			





			SB.41231A



SB.41232A



SB.41233A



SB.41234A



SB.41235A



SB.41236A



SB.41237A



SB.41238A



SB.41239A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			817.572



880.797



945.205



1.005.968



1.072.466



1.125.843



1.252.565



1.383.688



1.597.652


			1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248



1.054.248


			





			


			Cột tiết diện > 0,1m2


			


			


			


			





			SB.41241A



SB.41242A



SB.41243A



SB.41244A



SB.41245A



SB.41246A



SB.41247A



SB.41248A



SB.41249A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			817.572



880.797



945.205



1.005.968



1.072.466



1.125.843



1.252.565



1.383.688



1.597.652


			951.645



951.645



951.645



951.645



951.645



951.645



951.645



951.645



951.645


			








SB.41300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, BÊ TÔNG SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xà dầm, giằng


			


			


			


			





			SB.41311



SB.41312



SB.41313



SB.41314



SB.41315



SB.41316



SB.41317



SB.41318



SB.41319


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524



769.524


			





			


			Bê tông sàn mái


			


			


			


			





			SB.41321



SB.41322



SB.41323



SB.41324



SB.41325



SB.41326



SB.41327



SB.41328



SB.41329


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			618.184



618.184



618.184



618.184



618.184



618.184



618.184



618.184



618.184


			








SB.41400 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			


			


			


			





			SB.41411



SB.41412



SB.41413



SB.41414



SB.41415



SB.41416



SB.41417



SB.41418



SB.41419


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857



1.038.857


			





			


			Bê tông cầu thang


			


			


			


			





			SB.41421



SB.41422



SB.41423



SB.41424



SB.41425



SB.41426



SB.41427



SB.41428



SB.41429


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096



1.462.096


			








SB.41500 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường ≤ 25cm


			


			


			


			





			SB.41511



SB.41512



SB.41513



SB.41514



SB.41515



SB.41516



SB.41517



SB.41518



SB.41519


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			938.492



1.003.342



1.068.747



1.130.387



1.189.549



1.289.316



1.400.848



1.541.769



1.677.068


			538.667



538.667



538.667



538.667



538.667



538.667



538.667



538.667



538.667


			





			


			Chiều dày mặt đường > 25cm


			


			


			


			





			SB.41521



SB.41522



SB.41523



SB.41524



SB.41525



SB.41526



SB.41527



SB.41528



SB.41529


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			948.302



1.013.152



1.078.557



1.140.197



1.199.359



1.299.126



1.410.658



1.551.579



1.686.878


			489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930


			





			


			Bê tông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường ≤25cm


			


			


			


			





			SB.41511A



SB.41512A



SB.41513A



SB.41514A


SB.41515A



SB.41516A



SB.41517A



SB.41518A



SB.41519A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			904.183



965.301



1.027.562



1.086.300


1.150.581



1.202.178



1.324.677



1.451.429



1.658.260


			538.667



538.667



538.667



538.667


538.667



538.667



538.667



538.667



538.667


			





			


			Chiều dày mặt đường > 25cm


			


			


			


			





			SB.41521A



SB.41522A



SB.41523A



SB.41524A



SB.41525A



SB.41526A



SB.41527A



SB.41528A



SB.41529A


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			913.993



975.111



1.037.372



1.096.110



1.160.391



1.211.988



1.334.486



1.461.239



1.668.070


			489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930



489.930


			








SB.41600 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm


			


			


			


			





			SB.41611



SB.41612



SB.41613



SB.41614



SB.41615



SB.41616



SB.41617



SB.41618



SB.41619


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			820.566



885.096



950.180



1.011.516



1.070.386



1.169.662



1.280.645



1.420.871



1.555.504


			661.791



661.791



661.791



661.791



661.791



661.791



661.791



661.791



661.791


			








SB.41700 BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông gia cố móng, mố, trụ


Trên cạn


			


			


			


			





			SB.41711



SB.41712



SB.41713



SB.41714



SB.41715



SB.41716



SB.41717



SB.41718



SB.41719


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			828.691



893.860



959.587



1.021.531



1.080.984



1.181.243



1.293.324



1.434.939



1.570.905


			654.348



654.348



654.348



654.348



654.348



654.348



654.348



654.348



654.348


			150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			SB.41721



SB.41722



SB.41723



SB.41724



SB.41725



SB.41726



SB.41727



SB.41728



SB.41729


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			828.691



893.860



959.587



1.021.531



1.080.984



1.181.243



1.293.324



1.434.939



1.570.905


			782.433



782.433



782.433



782.433



782.433



782.433



782.433



782.433



782.433


			541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968





			


			Bê tông gia cố mũ mố, mũ trụ


Trên cạn


			


			


			


			





			SB.41731



SB.41732


SB.41733



SB.41734



SB.41735



SB.41736



SB.41737



SB.41738



SB.41739


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200


- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			828.691



893.860


959.587



1.021.531



1.080.984



1.181.243



1.293.324



1.434.939



1.570.905


			826.985



826.985


826.985



826.985



826.985



826.985



826.985



826.985



826.985


			150.842



150.842


150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842



150.842





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			SB.41741



SB.41742



SB.41743



SB.41744



SB.41745



SB.41746



SB.41747



SB.41748



SB.41749


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


m3


			828.691



893.860



959.587



1.021.531



1.080.984



1.181.243



1.293.324



1.434.939



1.570.905


			938.363



938.363



938.363



938.363



938.363



938.363



938.363



938.363



938.363


			541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968



541.968








SB.41800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 14- 17cm.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực chiều dày 5cm phun từ dưới lên


			


			


			


			





			SB.41811



SB.41812


SB.41813



SB.41814



SB.41815



SB.41816



SB.41817



SB.41818



SB.41819


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200


- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


			54.297



59.006


63.753



68.441



74.611



80.805



84.986



89.883



96.806


			80.878



80.878


80.878



80.878



80.878



80.878



80.878



80.878



80.878


			68.826



68.826


68.826



68.826



68.826



68.826



68.826



68.826



68.826





			


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực chiều dày 5cm phun ngang


			


			


			


			





			SB.41821



SB.41822



SB.41823



SB.41824



SB.41825



SB.41826



SB.41827



SB.41828



SB.41829


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


			54.297



59.006



63.753



68.441



74.611



80.805



84.986



89.883



96.806


			67.833



67.833



67.833



67.833



67.833



67.833



67.833



67.833



67.833


			49.161



49.161



49.161



49.161



49.161



49.161



49.161



49.161



49.161





			


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực, phun gia cố xilô


			


			


			


			





			SB.41831



SB.41832



SB.41833



SB.41834



SB.41835



SB.41836



SB.41837



SB.41838



SB.41839


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



- Vữa mác 350



- Vữa mác 400



- Vữa mác 450



- Vữa mác 500



- Vữa mác 600


			m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


			54.297



59.006



63.753



68.441



74.611



80.805



84.986



89.883



96.806


			117.403



117.403



117.403



117.403



117.403



117.403



117.403



117.403



117.403


			77.054



77.054



77.054



77.054



77.054



77.054



77.054



77.054



77.054








SB.42000 CÔNG TÁC GIA CÔNG ,LẮP ĐẶT CỐT THÉP


Thành phần công việc


- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, hàn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.42110 CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép móng


			


			


			


			





			SB.42111



SB.42112



SB.42113


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584



2.052.584


			474.540



343.721



253.943


			








SB.42120 CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy








			


			Gia công, lắp đặt cốt thép bệ máy


			


			


			


			





			SB.42121



SB.42122



SB.42123


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584



2.052.584


			546.362



415.543



312.940


			








SB.42130 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép tường


			


			


			


			





			SB.42131



SB.42132



SB.42133


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584



2.052.584


			651.564



501.203



381.471


			








SB.42140 CỐT THÉP CỘT


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép cột


			


			


			


			





			SB.42141



SB.42142



SB.42143


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584



2.052.584


			679.408



448.298



367.549


			








SB.42150 CỐT THÉP DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép xà dầm, giằng


			


			


			


			





			SB.42151



SB.42152



SB.42153


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584



2.052.584


			740.666



451.083



398.178


			








SB.42160 CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép lanh tô, lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			


			


			


			





			SB.42161



SB.42162


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính > 10mm


			100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584


			888.243



743.451


			








SB.42170 CỐT THÉP SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép sàn mái


			


			


			


			





			SB.42171



SB.42172


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính > 10mm


			100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584


			628.759



459.177


			








SB.42180 CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép cầu thang


			


			


			


			





			SB.42181



SB.42182


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính > 10mm


			100kg



100kg


			2.033.084



2.052.584


			829.769



645.995


			








SB.42210 CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN



Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


			


			


			


			





			SB.42211



SB.42212



SB.42213


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.060.391



2.059.517


			509.556



345.273



286.799


			37.237



94.413



93.412








SB.42220 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước


			


			


			


			





			SB.42221



SB.42222



SB.42223


			- Đường kính ≤ 10mm



- Đường kính ≤ 18mm



- Đường kính > 18mm


			100kg



100kg



100kg


			2.033.084



2.060.391



2.059.517


			564.318



382.197



318.070


			58.476



234.008



118.623








SB.43000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Gia công, lắp đặt ván khuôn theo yêu cầu kỹ thuật.



- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB. 43110 VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43110


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn gia cố móng dài, bệ máy


			m2


			73.649


			38.476


			








SB. 43120 VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43120


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn gia cố móng cột


			m2


			74.275


			95.677


			








SB. 43130 VÁN KHUÔN GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43130


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn nút giao giữa cột và dầm


			m2


			128.472


			243.683


			








SB.43140 VÁN KHUÔN GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ


			


			


			


			





			SB.43141



SB.43142


			- Tròn, elíp



- Vuông, chữ nhật


			m2


m2


			90.819



78.477


			162.626



89.778


			








SB. 43150 VÁN KHUÔN GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43150


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn gia cố xà dầm, giằng


			m2


			98.711


			81.057


			








SB .43160 VÁN KHUÔN GIA CỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43160


			Gia công, lắm dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố tường


			m2


			74.614


			79.517


			








SB.43170 VÁN KHUÔN GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố


			


			


			


			





			SB.43171


			- Sàn, mái


			m2


			82.313


			76.952


			





			SB.43172


			- Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			m2


			82.313


			79.517


			








SB. 43180 VÁN KHUÔN GIA CỐ CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43180


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cầu thang


			m2


			806.325


			114.659


			








SB .43210 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.43210


			- Làm tường chắn đất bằng gỗ


			M+


			122.430


			251.378


			








SB.50000 CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP



SB.51000 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.51100 GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT BẰNG THÉP ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng/tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.51111


			Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố


			tấn


			27.141.526


			9.689.921


			1.609.484








SB.51200 GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng/tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.51211


			Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


			tấn


			28.520.970


			12.182.013


			3.874.023








SB.51300 HÀN GIA CỐ BẢN MÃ TAI CỘT


Đơn vị tính: đồng/10m đường hàn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.51311


			Hàn gia cố bản mã tai cột


			10m


			384.875


			891.027


			1.530.404








SB.51400 GIA CÔNG DẦM BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng/tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.51411


			Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố


			tấn


			28.639.380


			1.127.706


			2.415.529








SB.51500 GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.51511


			Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn


			m2


			40.160


			86.318


			








SB.52100 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.


Đơn vị tính: đồng/1tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại để gia cố, loại kết cấu


			


			


			


			





			SB.52111


			- Chân cột


			tấn


			26.506.695


			8.717.912


			2.784.207





			SB.52112


			- Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực


			tấn


			27.138.859


			10.403.780


			3.537.819





			SB.52113



SB.52114


			- Thân cột



- Dầm, xà, vì kèo


			tấn



tấn


			26.961.354



958.098


			9.568.440



9.796.260


			3.262.475



3.721.842





			SB.52115


			- Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác


			tấn


			692.901


			9.188.740


			2.692.110








SB.53000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố.



SB.53100 LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.53111


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại


			tấn


			354.858


			4.920.141


			629.603








SB.60000 CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, đánh mốc, trộn vữa, trát, láng, ốp, lát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



SB.61100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


Chiều dày trát 1cm


			


			


			


			





			SB.61112



SB.61113



SB.61114


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			7.932



9.250



10.592


			64.127



64.127



64.127


			





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			SB.61122



SB.61123



SB.61124


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			11.237



13.104



15.004


			76.952



76.952



76.952


			





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			SB.61132



SB.61133



SB.61134


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.204



17.730



20.301


			94.908



94.908



94.908


			








SB.61200 TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường trong


Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			SB.61212



SB.61213



SB.61214


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			7.932



9.250



10.592


			46.171



46.171



46.171


			





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			SB.61222



SB.61223



SB.61224


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


m2


			11.237



13.104



15.004


			58.997



58.997



58.997


			





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			SB.61232



SB.61233



SB.61234


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.204



17.730



20.301


			64.127



64.127



64.127


			








SB.61300 TRÁT TRỤ CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			SB.61312



SB.61313



SB.61314


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			8.593



10.022



11.474


			158.714



158.714



158.714


			





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			SB.61322



SB.61323



SB.61324


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			11.898



13.876



15.887


			167.068



167.068



167.068


			





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			SB.61332



SB.61333



SB.61334


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			17.188



20.043



22.949


			183.774



183.774



183.774


			








SB.61400 TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát xà dầm


			


			


			


			





			SB.61412



SB.61413



SB.61414


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			11.898



13.876



15.887


			111.378



111.378



111.378


			





			


			Trát trần


			


			


			


			





			SB.61422



SB.61423



SB.61424


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			11.898



13.876



15.887


			161.499



161.499



161.499


			








Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà thì đơn giá vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10.



SB.61500 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp phào đơn


			


			


			


			





			SB.61512



SB.61513



SB.61514


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m



m



m


			7.344



8.564



9.806


			64.043



64.043



64.043


			





			


			Đắp phào kép


			


			


			


			





			SB.61522



SB.61523



SB.61524


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m



m



m


			9.362



10.919



12.502


			80.749



80.749



80.749


			





			


			Trát gờ chỉ


			


			


			


			





			SB.61532



SB.61533



SB.61534


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m



m



m


			1.872



2.183



2.500


			38.982



38.982



38.982


			








SB.61600 TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


			


			


			


			





			SB.61612



SB.61613



SB.61614


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			8.011



9.342



10.697


			77.965



77.965



77.965


			








SB.61700 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát vẩy tường chống vang


			


			


			


			





			SB.61712



SB.61713



SB.61714


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			28.039



32.698



37.438


			97.456



97.456



97.456


			








SB.61800 PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu


			


			


			


			





			SB.61812



SB.61813



SB.61814


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			31.515



34.117



36.826


			9.746



9.746



9.746


			77.547



77.547



77.547





			


			Trát vữa xi măng cát vàng vào tường, cột


			


			


			


			





			SB.61822



SB.61823



SB.61824


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.575



18.190



20.912


			86.318



86.318



86.318


			





			


			Trát vữa xi măng cát vàng vào dầm, trần


			


			


			


			





			SB.61832



SB.61833


SB.61834


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.575



18.190


20.912


			94.672



94.672


94.672


			





			


			Trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu khác


			


			


			


			





			SB.61842



SB.61843



SB.61844


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.575



18.190



20.912


			89.103



89.103



89.103


			








Ghi chú: Chiều dày bình quân lớp vữa trát, vữa phun trong đơn giá của công tác trên dày 2cm.



SB.62110 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA BÊ TÔNG NHẸ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


Chiều dầy trát 0,5cm


			


			


			


			





			SB.621111



SB.621112


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			29.246



29.457


			51.302



51.302


			





			


			Chiều dầy trát 0,7cm


			


			


			


			





			SB.621121



SB.621122


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			38.996



39.275


			58.997



58.997


			





			


			Chiều dầy trát 1,0cm


			


			


			


			





			SB.621131



SB.621132


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			53.619



54.005


			71.822



71.822


			





			


			Trát tường trong


Chiều dầy trát 0,5cm


			


			


			


			





			SB.621141



SB.621142


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			29.246



29.457


			35.911



35.911


			





			


			Chiều dầy trát 0,7cm


			


			


			


			





			SB.621151



SB.621152


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			38.996



39.275


			43.606



43.606


			





			


			Chiều dầy trát 1,0cm


			


			


			


			





			SB.621161



SB.621162


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			m2


m2


			53.619



54.005


			51.302



51.302


			








SB.62120 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			SB.621212



SB.621213


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			7.932



9.250


			64.127



64.127


			





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			SB.621222



SB.621223


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			11.237



13.104


			76.952



76.952


			





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			SB.621232



SB.621233


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			15.204



17.730


			94.908



94.908


			





			


			Trát tường trong


Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			SB.621242



SB.621243


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			7.932



9.250


			46.171



46.171


			





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			SB.621252



SB.621253


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			11.237



13.104


			58.997



58.997


			





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			SB.621262



SB.621263


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			15.204



17.730


			64.127



64.127


			








SB.62200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm


			


			


			


			





			SB.62212



SB.62213


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			73.325



75.074


			938.363



938.363


			








SB.62300 TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


Dày 1cm


			


			


			


			





			SB.62312



SB.62313


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			60.694



62.443


			348.058



348.058


			





			


			Dày 1,5cm


			


			


			


			





			SB.62322



SB.62323


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			67.151



68.900


			364.764



364.764


			








SB.62400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granito tường, trụ cột


Trát tường, vữa lót


			


			


			


			





			SB.62412



SB.62413


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			67.151



68.900


			236.679



236.679


			





			


			Trát trụ cột, vữa lót


			


			


			


			





			SB.62422



SB.62423


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			67.151



68.900


			568.030



568.030


			








SB.62500 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT, THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN,


DIỀM CHẮN NẮNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			SB.62512



SB.62513


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			63.235



64.992


			153.145



153.145


			





			


			Trát trụ cột dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			SB.62522



SB.62523


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			63.235



64.992


			264.524



264.524


			





			


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng


			


			


			


			





			SB.62532



SB.62533


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m2


m2


			72.804



75.645


			361.980



361.980


			








SB.63000 CÔNG TÁC LÁNG VỮA


-Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



SB.63100 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nền, sàn không đánh màu


Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			SB.63112



SB.63113



SB.63114


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			15.725



18.366



21.114


			22.276



22.276



22.276


			





			


			Chiều dày 3cm


			


			


			


			





			SB.63122



SB.63123



SB.63124


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			21.774



25.429



29.236


			36.198



36.198



36.198


			








SB.63200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nền, sàn có đánh màu


Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			SB.63212



SB.63213



SB.63214


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			16.127



18.768



21.516


			30.629



30.629



30.629


			





			


			Chiều dày 3cm


			


			


			


			





			SB.63222



SB.63223



SB.63224


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			22.176



25.831



29.638


			41.767



41.767



41.767


			








SB.63300 LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm


			


			


			


			





			SB.63312



SB.63313



SB.63314


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			7.902



9.229



10.611


			38.982



38.982



38.982


			





			


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm


			


			


			


			





			SB.63322



SB.63323



SB.63324


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			16.210



18.864



21.626


			47.336



47.336



47.336


			





			


			Láng máng cáp, mương rãnh dày 1cm


			


			


			


			





			SB.63332



SB.63333



SB.63334


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			7.902



9.229



10.611


			38.982



38.982



38.982


			





			


			Láng hè dày 3cm


			


			


			


			





			SB.63342



SB.63343



SB.63344


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


			22.287



25.960



29.786


			44.551



44.551



44.551


			








SB.64000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



SB.64100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp tường, trụ, cột


Tiết diện gạch ≤ 0,05m2


			


			


			


			





			SB.64111



SB.64112



SB.64113



SB.64114


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			162.524



164.220



165.656



167.116


			153.145



153.145



153.145



153.145


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			


			


			


			





			SB.64121



SB.64122



SB.64123



SB.64124


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			162.578



164.273



165.710



167.169


			133.654



133.654



133.654



133.654


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,09m2


			


			


			


			





			SB.64131



SB.64132



SB.64133



SB.64134


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			210.590



212.286



213.722



215.182


			125.301



125.301



125.301



125.301


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.64141



SB.64142



SB.64143



SB.64144


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			210.644



212.339



213.776



215.235


			111.378



111.378



111.378



111.378


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.64151



SB.64152



SB.64153



SB.64154


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			210.664



212.360



213.796



215.255


			108.594



108.594



108.594



108.594


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,36m2


			


			


			


			





			SB.64161



SB.64162



SB.64163



SB.64164


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			210.749



212.444



213.881



215.340


			103.025



103.025



103.025



103.025


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,40m2


			


			


			


			





			SB.64171



SB.64172



SB.64173



SB.64174


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			210.917



212.613



214.049



215.509


			100.241



100.241



100.241



100.241


			5.842



5.842



5.842



5.842





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,54m2


			


			


			


			





			SB.64181



SB.64182



SB.64183



SB.64184


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			211.203



212.899



214.335



215.795


			91.887



91.887



91.887



91.887


			5.842



5.842



5.842



5.842








SB.64200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, tiết diện gạch


			


			


			


			





			SB.64210



SB.64220



SB.64230



SB.64240



SB.64250



SB.64260



SB.64270


			- ≤ 0,036m2


- ≤ 0,048m2


- ≤ 0,06m2


- ≤ 0,023m2


- ≤ 0,045m2


- ≤ 0,08m2


- ≤ 0,075m2


			m2


m2


m2


m2


m2


m2


m2


			157.395



157.395



157.395



157.395



157.395



157.395



157.395


			144.792



128.085



122.516



153.145



133.654



114.163



119.732


			3.060



3.060



3.060



3.060



3.060



3.060



3.060








SB.64300 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp đá cẩm thạch vào tường 



Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.64311A



SB.64312A



SB.64313A



SB.64314A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			788.378



793.145



797.177



801.281


			334.135



334.135



334.135



334.135


			7.955



7.955



7.955



7.955





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.64321A



SB.64322A



SB.64323A



SB.64324A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			771.978



776.745



780.777



784.881


			314.644



314.644



314.644



314.644


			7.594



7.594



7.594



7.594





			


			Tiết diện đá < 0,50m2


			


			


			


			





			SB.64331A



SB.64332A



SB.64333A



SB.64334A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			1.299.801



1.304.569



1.308.601



1.312.705


			292.368



292.368



292.368



292.368


			7.594



7.594



7.594



7.594





			


			Ốp đá hoa cương vào tường 


Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.64311B



SB.64312B



SB.64313B



SB.64314B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			902.791



907.559



911.591



915.695


			334.135



334.135



334.135



334.135


			7.955



7.955



7.955



7.955





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.64321B



SB.64322B


SB.64323B



SB.64324B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			771.978



776.745



780.777



784.881


			314.644



314.644



314.644



314.644


			7.594



7.594



7.594



7.594





			


			Tiết diện đá < 0,50m2


			


			


			


			





			SB.64331B



SB.64332B



SB.64333B



SB.64334B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			869.991



874.759



878.791



882.895


			292.368



292.368



292.368



292.368


			7.594



7.594



7.594



7.594








SB.65000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



SB.65100 LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 6x10,5X22CM



SB.65200 LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 5X10X20CM


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch đất sét nung


Gạch đất sét nung 6x10,5x22 cm


			


			


			


			





			SB.65111



SB.65112



SB.65113



SB.65114


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			55.116



58.812



61.937



65.118


			50.276



50.276



50.276



50.276


			





			


			Gạch đất sét nung 5x10x20 cm


			


			


			


			





			SB.65211



SB.65212



SB.65213



SB.65214


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			61.221



64.943



68.090



71.294


			58.997



58.997



58.997



58.997


			








SB.65300 LÁT NỀN SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát nền, sàn


Tiết diện gạch ≤ 0,023m2


			


			


			


			





			SB.65311



SB.65312



SB.65313



SB.65314


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			101.581



104.958



107.813



110.720


			58.474



58.474



58.474



58.474


			890



890



890



890





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,04m2


			


			


			


			





			SB.65321



SB.65322



SB.65323



SB.65324


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			169.053



172.430



175.285



178.192


			58.474



58.474



58.474



58.474


			890



890



890



890





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			


			


			


			





			SB.65331



SB.65332



SB.65333



SB.65334


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			156.571



159.948



162.803



165.709


			55.689



55.689



55.689



55.689


			890



890



890



890





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,09m2


			


			


			


			





			SB.65341



SB.65342



SB.65343



SB.65344


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			168.846



172.223



175.078



177.984


			55.689



55.689



55.689



55.689


			890



890



890



890





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.65351



SB.65352



SB.65353



SB.65354


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			218.410



221.786



224.642



227.548


			47.336



47.336



47.336



47.336


			1.029



1.029



1.029



1.029





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.65361



SB.65362


SB.65363



SB.65364


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			127.897



131.274


134.129



137.036


			47.336



47.336


47.336



47.336


			1.168



1.168


1.168



1.168





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,27m2


			


			


			


			





			SB.65371



SB.65372



SB.65373



SB.65374


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			127.813



131.190



134.045



136.951


			47.336



47.336



47.336



47.336


			1.168



1.168



1.168



1.168





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,36m2


			


			


			


			





			SB.65381



SB.65382



SB.65383



SB.65384


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			257.434



260.811



263.666



266.572


			44.551



44.551



44.551



44.551


			1.168



1.168



1.168



1.168





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,54m2


			


			


			


			





			SB.65391



SB.65392



SB.65393



SB.65394


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			179.817



183.193



186.049



188.955


			38.982



38.982



38.982



38.982


			1.168



1.168



1.168



1.168








SB.65400 LÁT GẠCH XI MĂNG, GẠCH LÁ DỪA


SB.65500 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch xi măng


			


			


			


			





			SB.65411



SB.65412



SB.65413



SB.65414


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			142.626



145.986



148.827



151.719


			47.336



47.336



47.336



47.336


			





			


			Lát gạch lá dừa


			


			


			


			





			SB.65421



SB.65422



SB.65423



SB.65424


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			16.516



20.310



23.523



26.788


			50.120



50.120



50.120



50.120


			





			


			Lát gạch xi măng tự chèn chiều dày (cm)


			


			


			


			





			SB.65510



SB.65520


			- 3,5cm



- 5,5cm


			m2


m2


			137.700



137.700


			38.982



41.767


			








SB.65600 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát đá cẩm thạch


Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.65611A



SB.65612A



SB.65613A



SB.65614A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			717.732



721.092



723.933



726.825


			111.378



111.378



111.378



111.378


			4.451



4.451



4.451



4.451





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.65621A



SB.65622A



SB.65623A



SB.65624A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			717.273



720.633



723.474



726.366


			97.456



97.456



97.456



97.456


			4.451



4.451



4.451



4.451





			


			Tiết diện đá < 0,50m2


			


			


			


			





			SB.65631A



SB.65632A



SB.65633A



SB.65634A


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			1.250.507



1.253.867



1.256.708



1.259.600


			83.534



83.534



83.534



83.534


			4.451



4.451



4.451



4.451





			


			Lát đá hoa cương


Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			SB.65611B



SB.65612B


SB.65613B



SB.65614B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			829.899



833.259



836.100



838.992


			111.378



111.378



111.378



111.378


			4.451



4.451



4.451



4.451





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			SB.65621B



SB.65622B



SB.65623B



SB.65624B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			717.273



720.633



723.474



726.366


			97.456



97.456



97.456



97.456


			4.451



4.451



4.451



4.451





			


			Tiết diện đá < 0,50m2


			


			


			


			





			SB.65631B



SB.65632B



SB.65633B



SB.65634B


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			829.134



832.494



835.335



838.227


			83.534



83.534



83.534



83.534


			4.451



4.451



4.451



4.451








SB.65700 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch chống nóng


Gạch 4 lỗ 22x10,5x15


			


			


			


			





			SB.65711



SB.65712



SB.65713



SB.65714


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			78.759



83.277



87.111



90.998


			58.997



58.997



58.997



58.997


			





			


			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5


			


			


			


			





			SB.65721



SB.65722



SB.65723



SB.65724


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			60.649



64.787



68.295



71.857


			53.867



53.867



53.867



53.867


			





			


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5


			


			


			


			





			SB.65731



SB.65732



SB.65733



SB.65734


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			48.647



52.818



56.356



59.946


			51.302



51.302



51.302



51.302


			








SB.65800 LÁT GẠCH VỈ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch vỉ


			


			


			


			





			SB.65811



SB.65812



SB.65813



SB.65814


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m2


m2


m2


m2


			62.277



64.338



66.082



67.857


			64.043



64.043



64.043



64.043


			








SB.70000 CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.



- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.



- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.



Ghi chú: Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo đơn giá riêng.



SB.71000 CÔNG TÁC LÀM MÁI


Ghi chú:


- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được tính đơn giá riêng.



- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính chi phí vật liệu để úp nóc đã được tính đơn giá và mức chi phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9.



- Tháo dỡ mái hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.



SB.71100 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đồng/1m+


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói


Ngói 22v/m2


			


			


			


			





			SB.71111



SB.71112


			- Đóng li tô



- Lợp mái


			m2


m2


			22.239



99.382


			35.911



38.476


			





			


			Ngói 13v/m2


			


			


			


			





			SB.71121



SB.71122


			- Đóng li tô



- Lợp mái


			m2


m2


			15.664



185.182


			30.781



33.346


			








SB.71200 LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa, loại tấm lợp


			


			


			


			





			SB.71211



SB.71212



SB.71213


			- Fibrô xi măng



- Tấm tôn



- Tấm nhựa


			m2


m2


m2


			34.574



161.637



178.240


			28.216



25.651



20.521


			








SB.72000 LÀM TRẦN


SB.72100 LÀM TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.72111A



SB.72111B


			- Làm trần gỗ dán



- Làm trần ván ép


			m2


m2


			67.552



67.552


			6.404



6.404


			








SB.72000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.72211 


			- Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao 


			m2 


			86.807 


			114.163 


			





			SB.72311


			- Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			m2


			91.068


			133.654


			








SB.72400 THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.72410


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			m2


			27.578


			41.767


			








SB.73000 LÀM VÁCH NGĂN, KHUNG GỖ, MẶT SÀN GỖ


SB.73100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


SB.73200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


SB.73300 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.73111


			- Làm vách ngăn bằng ván ép


			m2


			54.826


			97.456


			





			


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


			


			


			


			





			SB.73211



SB.73212


			- Chiều dày gỗ 1,5cm



- Chiều dày gỗ 2,0cm


			m2


m2


			70.754



94.754


			122.516



122.516


			





			


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			


			


			


			





			SB.73311



SB.73312


			- Chiều dày gỗ 1,5cm



- Chiều dày gỗ 2,0cm


			m2


m2


			82.754



106.754


			186.559



186.559


			








SB.73400 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


SB.73500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			


			


			


			





			SB.73411



SB.73412


			- Kích thước 2x10cm



- Kích thước 2x20cm


			m



m


			8.400



21.000


			44.551



55.689


			





			


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			


			


			


			





			SB.73511



SB.73512


			- Kích thước 8x10cm



- Kích thước 8x14cm


			m



m


			37.800



54.600


			128.085



155.930


			








SB.73600 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


SB.73700 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN


Đơn vị tính: đồng/1m+


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công và lắp dựng


			


			


			


			





			SB.73611


			- Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			m3


			4.623.080 


			1.921.277 


			





			SB.73711


			- Khung gỗ dầm sàn, dầm trần


			m3


			4.623.080


			2.402.989


			








SB.73800 LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm mặt sàn thường


			


			


			


			





			SB.73811



SB.73812


			- Gỗ ván dày 2cm



- Gỗ ván dày 3cm


			


			94.754



146.754


			242.248



242.248


			





			


			Làm mặt sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế


			


			


			


			





			SB.73811A



SB.73812A


			- Gỗ ván dày 2cm



- Gỗ ván dày 3cm


			


			94.754



146.754


			284.015



284.015


			








SB.74000 LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG KHÁC


SB.74100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm


SB.74200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ


			


			


			


			





			SB.74111



SB.74112


			- Kích thước lỗ 5x5cm



- Kích thước lỗ 10x10cm


			


			43.672



31.672


			270.093



236.679


			





			


			Gia công và đóng diềm mái


			


			


			


			





			SB.74211



SB.74212


			- Bằng gỗ dày 2cm



- Bằng gỗ dày 3cm


			


			93.836



145.836


			97.456



105.809


			








SB.74300 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.74311


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm


			m2


			111.243


			33.414


			








SB.74400 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤ 3CM


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.74411


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm


			m


			3.409


			16.707


			








SB.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


SB.81000 QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BITUM, BẢ, CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



Ghi chú:


- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.



- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.



SB.81100 QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét vôi các kết cấu


			


			


			


			





			SB.81111


			- Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu


			m2


			1.812


			10.260


			





			SB.81112


			- Quét vôi 3 nước trắng


			m2


			701


			10.260


			








SB.81200 QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.81211


			Quét nước xi măng


			m2


			1.539


			8.978


			








SB.81300 QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊNÔ, Ô VĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Quét 3 nước dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.81311


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			m2


			93.889


			8.978


			








SB.81400 CÔNG TÁC BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bả bằng bột bả vào các kết cấu


			


			


			


			





			SB.81411



SB.81412


			- 1 lớp bả vào tường



- 1 lớp bả vào cột, dầm, trần


			m2


m2


			4.774



4.774


			26.677



32.577


			








SB.81510 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu


			


			


			


			





			SB.81511



SB.81512



SB.81513



SB.81514


			- 1 lớp giấy, 1 lớp nhựa



- 2 lớp giấy, 2 lớp nhựa



- 2 lớp giấy, 3 lớp nhựa



- 3 lớp giấy, 4 lớp nhựa


			m2


m2


m2


			35.908



71.796



102.358



138.248


			82.596



117.994



138.771



150.570


			








SB.81520 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa bitum và dán bao tải


			


			


			


			





			SB.81521



SB.81522


			- 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa



- 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


			m2


m2


			68.448



105.843


			147.492



224.188


			








SB.82000 CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.82100 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại


			


			


			


			





			SB.82110



SB.82120


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			14.054



19.407


			14.877



20.008


			








SB.82200 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn sắt thép bằng sơn các loại


			


			


			


			





			SB.82210



SB.82220


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			17.083



24.635


			21.034



27.703


			








SB.82300 SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kết cấu gỗ


			


			


			


			





			SB.82310



SB.82320


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			24.390



36.417


			14.877



21.034


			








SB.82400 SƠN KÍNH


SB.82410 SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.82411


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			m2


			1.894


			23.599


			








SB.82500 SƠN KẾT CẤU DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG


SB.82510 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà


			


			


			


			





			SB.82511



SB.82512


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			20.014



28.569


			12.312



17.699


			





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà


			


			


			


			





			SB.82513



SB.82514


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			31.334



42.540


			13.595



19.495


			








SB.82520 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà


			


			


			


			





			SB.82521



SB.82522


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			25.068



35.505


			13.595



19.495


			





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà


			


			


			


			





			SB.82523



SB.82524


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


m2


			38.964



53.544


			15.134



21.547


			








SB.82620 SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn silicát vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)


			


			


			


			





			SB.82611



SB.82612


			- Sơn vào tường



- Sơn vào cột, dầm, trần


			m2


m2


			21.562



21.562


			20.521



25.651


			








SB.82620 SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn chống ăn mòn vào


			


			


			


			





			SB.82621



SB.82622



SB.82623


			- Cột, bản mã cột



- Dầm xà, bản mã dầm



- Vì kèo thép


			m2


m2


m2


			47.959



48.431



48.431


			61.562



69.257



74.387


			





			SB.82624


			- Cầu thang, lan can, sàn thao tác


			m2


			47.959


			66.692


			





			SB.82625


			- Kết cấu thép khác


			m2


			48.195


			64.127


			








SB.82630 SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn chống rỉ, sơn phủ


			


			


			


			





			SB.82631



SB.82632


			- Vỏ bao che thiết bị trong nhà



- Vỏ bao che thiết bị ngoài nhà


			m2


m2


			24.325



29.088


			71.822



76.952


			





			SB.82633


			- Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị vỏ thiết bị trong nhà


			m2


			25.967


			74.387


			





			SB.82634


			- Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị vỏ thiết bị ngoài nhà


			m2


			30.800


			80.287


			





			SB.82635


			- Thiết bị khác


			m2


			29.088


			73.105


			








SB.83100 ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá, đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật, pha cồn, thu dọn nơi làm việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải đúng mơi quy định.



SB.83100 ĐÁNH VECNI TAMPON


SB.83200 ĐÁNH VECNI COBALT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đánh vecni Tampon


			


			


			


			





			SB.83111



SB.83112


			- Vào gỗ dạng tấm



- Vào gỗ dạng thanh


			m2


m2


			11.216



11.216


			133.654



164.283


			





			


			Đánh vecni Cobalt


			


			


			


			





			SB.83211



SB.83212


			- Vào gỗ dạng tấm



- Vào gỗ dạng thanh


			m2


m2


			9.662



9.662


			114.163



147.576


			








SB.84100 CẮT VÀ LẮP KÍNH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Lau sạch tấm kính.



- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.



- Tính toán chiều cắt.



- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.



- Thu dọn nơi làm việc.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt và lắp kính ≤ 7mm


Gắn bằng matit


			


			


			


			





			SB.84111



SB.84112


			- Vào cử, vách dạng thường



- Vào cửa, vách dạng phức tạp


			m2


m2


			101.139



101.139


			75.940



97.203


			





			


			Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ


			


			


			


			





			SB.84121


			- Vào cửa, vách gỗ


			m2


			106.779


			66.827


			








SB.84200 LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT...)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.



- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			


			


			


			





			SB.84211



SB.84221



SB.84222



SB.84231



SB.84232



SB.84241



SB.84251



SB.84261


			- Lắp chốt ngang, dọc (1 chốt)



- Lắp crêmôn cửa sổ



- Lắp crêmôn cửa đi



- Lắp ke (1 bộ 4 cái) cửa sổ



- Lắp ke (1 bộ 4 cái) cửa đi



- Lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm



- Lắp chốt dọc chìm trong cửa



- Lắp móc gió


			bộ



bộ



bộ



bộ



bộ



bộ



bộ



bộ


			


			7.695



15.390



17.956



41.041



43.606



84.648



38.476



2.565


			








Ghi chú: Chi phí vật liệu ke, khoá, chốt hãm, … và vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng.



SB.85000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần sửa chữa, bọc lại lớp bảo ôn theo yêu cầu kỹ thuật.



SB.85110 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SB.85111


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			m2


			40.771


			89.778


			








SB.85120 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


			


			


			


			





			SB.85121



SB.85122


			- Độ dày bông thủy tinh 25mm



- Độ dày bông thủy tinh 50mm


			m2


m2


			24.758



39.983


			133.384



182.121


			








SB.85200 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)


Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			


			


			


			





			SB.85211



SB.85212



SB.85213



SB.85214



SB.85215



SB.85216



SB.85217



SB.85218



SB.85219



SB.85220



SB.85221



SB.85222



SB.85223



SB.85224



SB.85225



SB.85226



SB.85227



SB.85228



SB.85229



SB.85230


SB.85231



SB.85232



SB.85233


			- Đường kính ống 15mm



- Đường kính ống 20mm



- Đường kính ống 25mm



- Đường kính ống 32mm



- Đường kính ống 40mm



- Đường kính ống 50mm



- Đường kính ống 69mm



- Đường kính ống 80mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 125mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm



- Đường kính ống 300mm



- Đường kính ống 350mm



- Đường kính ống 400mm



- Đường kính ống 450mm



- Đường kính ống 500mm



- Đường kính ống 600mm



- Đường kính ống 700mm


- Đường kính ống 800mm



- Đường kính ống 900mm



- Đường kính ống 1000mm


			10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m


10m



10m



10m


			80.264



86.062



92.420



101.353



110.973



124.266



148.594



161.332



186.221



217.506



248.775



311.307



373.839



436.393



498.924



561.463



624.010



687.087



812.173



937.258


1.062.328



1.187.414



1.312.478


			210.337



235.987



251.378



269.333



294.984



312.940



348.851



369.372



397.587



428.368



438.629



464.279



474.540



502.756



520.711



551.492



605.359



631.010



746.438



810.565


841.346



887.518



1.010.642


			








SB.85300 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)


Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			


			


			


			





			SB.85311



SB.85312



SB.85313



SB.85314



SB.85315



SB.85316



SB.85317



SB.85318



SB.85319



SB.85320



SB.85321



SB.85322



SB.85323



SB.85324



SB.85325



SB.85326



SB.85327



SB.85328



SB.85329



SB.85330



SB.85331



SB.85332



SB.85333


			- Đường kính ống 15mm



- Đường kính ống 20mm



- Đường kính ống 25mm



- Đường kính ống 32mm



- Đường kính ống 40mm



- Đường kính ống 50mm



- Đường kính ống 69mm



- Đường kính ống 80mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 125mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm



- Đường kính ống 300mm



- Đường kính ống 350mm



- Đường kính ống 400mm



- Đường kính ống 450mm



- Đường kính ống 500mm



- Đường kính ống 600mm



- Đường kính ống 700mm



- Đường kính ống 800mm



- Đường kính ống 900mm



- Đường kính ống 1000mm


			10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m


			94.663



101.581



107.940



117.449



128.751



142.028



169.180



183.034



210.165



244.253



277.747



345.902



414.061



482.183



550.320



617.935



686.056



753.655



889.370



1.025.651



1.161.387



1.297.124



1.432.844


			251.378



282.159



300.114



323.200



353.981



374.502



418.108



443.759



477.105



515.581



525.841



556.622



584.838



602.794



625.880



661.791



728.483



759.264



897.778



949.080



1.000.381



1.049.118



1.385.143


			








SB.85400 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)


Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			


			


			


			





			SB.85411



SB.85412



SB.85413



SB.85414



SB.85415



SB.85416



SB.85417



SB.85418



SB.85419



SB.85420



SB.85421



SB.85422



SB.85423



SB.85424



SB.85425



SB.85426



SB.85427



SB.85428



SB.85429



SB.85430



SB.85431



SB.85432



SB.85433


			- Đường kính ống 15mm



- Đường kính ống 20mm



- Đường kính ống 25mm



- Đường kính ống 32mm



- Đường kính ống 40mm



- Đường kính ống 50mm



- Đường kính ống 69mm



- Đường kính ống 80mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 125mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm



- Đường kính ống 300mm



- Đường kính ống 350mm



- Đường kính ống 400mm



- Đường kính ống 450mm



- Đường kính ống 500mm



- Đường kính ống 600mm



- Đường kính ống 700mm



- Đường kính ống 800mm



- Đường kính ống 900mm



- Đường kính ống 1000mm


			10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m


			164.082



173.259



181.881



194.140



208.820



226.581



262.703



280.481



316.602



361.319



406.042



495.481



584.381



673.819



763.825



853.279



942.703



1.032.163



1.211.607



1.389.941



1.568.824



1.748.285



1.927.167


			294.984



330.895



348.851



377.067



412.978



443.759



477.105



515.581



554.057



600.229



615.619



651.530



682.311



702.832



728.483



774.654



849.041



884.953



1.043.988



1.133.765



1.177.372



1.405.664



1.621.131


			








SB.85500 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)


Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			


			


			


			





			SB.85511



SB.85512



SB.85513



SB.85514



SB.85515



SB.85516



SB.85517



SB.85518



SB.85519



SB.85520



SB.85521



SB.85522



SB.85523



SB.85524



SB.85525



SB.85526



SB.85527



SB.85528



SB.85529



SB.85530



SB.85531



SB.85532



SB.85533


			- Đường kính ống 15mm



- Đường kính ống 20mm



- Đường kính ống 25mm



- Đường kính ống 32mm



- Đường kính ống 40mm



- Đường kính ống 50mm



- Đường kính ống 69mm



- Đường kính ống 80mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 125mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm



- Đường kính ống 300mm



- Đường kính ống 350mm



- Đường kính ống 400mm



- Đường kính ống 450mm



- Đường kính ống 500mm



- Đường kính ống 600mm



- Đường kính ống 700mm



- Đường kính ống 800mm



- Đường kính ống 900mm



- Đường kính ống 1000mm


			10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m


			413.067



427.273



442.040



461.623



485.241



513.109



571.093



599.521



656.922



728.551



800.196



943.449



1.086.708



1.229.976



1.373.773



1.517.048



1.660.301



1.803.559



2.090.641



2.375.618



2.663.679



2.950.189



3.237.293


			356.546



400.152



425.803



456.584



502.756



530.972



592.533



625.880



674.616



731.048



746.438



790.045



828.521



856.737



884.953



938.819



1.031.162



1.074.769



1.269.715



1.377.448



1.431.315



1.705.778



1.967.416


			








SB.85600 THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP


Đơn vị tính: đồng/10m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			


			


			


			





			SB.85611



SB.85612



SB.85613



SB.85614



SB.85615



SB.85616



SB.85617



SB.85618



SB.85619



SB.85620



SB.85621



SB.85622



SB.85623



SB.85624


			- Đường kính ống 6,4mm



- Đường kính ống 9,5mm



- Đường kính ống 12,7mm



- Đường kính ống 15,9mm



- Đường kính ống 19,1mm



- Đường kính ống 22,2mm



- Đường kính ống 25,4mm



- Đường kính ống 28,6mm



- Đường kính ống 31,8mm



- Đường kính ống 34,9mm



- Đường kính ống 38,1mm



- Đường kính ống 41,3mm



- Đường kính ống 54,0mm



- Đường kính ống 66,7mm


			10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m



10m


			76.889



101.298



135.130



168.961



212.209



236.640



270.502



313.598



356.695



399.596



442.693



485.790



539.977



719.367


			128.254



128.254



153.905



153.905



164.165



171.860



184.686



189.816



192.381



194.946



202.641



205.206



225.727



241.118


			








SB.90000 CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, PHẾ THẢI


Hướng dẫn áp dụng:


- Trong đơn giá các công tác sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung đơn giá vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng đơn giá.



- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong đơn giá đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức chi phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng đơn giá để tính toán bổ sung chi phí.



- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các chi phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.



- Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng thủ công trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.



SB.91000 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI, PHẾ THẢI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, đổ vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp vật liệu rời, phế thải lên phương tiện vận chuyển


			


			


			


			





			SB.91111



SB.91211



SB.91311


			- Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ



- Đất các loại



- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


m3


m3


			


			37.458



45.602



64.214


			





			SB.91411


			- Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng


			m3


			


			88.411


			





			SB.91511


			- Vận chuyển phế thải các loại


			m3


			


			62.818


			





			


			Vận chuyển bằng thủ công - 10 mét khởi điểm


			


			


			


			





			SB.91121



SB.91221



SB.91321


			- Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ



- Đất các loại



- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


m3


m3


			


			20.009



23.499



20.009


			





			SB.91421


			- Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng


			m3


			


			23.499


			





			SB.91521


			- Vận chuyển phế thải các loại


			m3


			


			39.552


			





			


			Vận chuyển bằng thủ công - 10m tiếp theo


			


			


			


			





			SB.91122



SB.91222



SB.91322


			- Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ



- Đất các loại



- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


m3


m3


			


			2.094



2.792



2.327


			





			SB.91422


			- Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng


			m3


			


			2.792


			





			SB.91522


			- Vận chuyển phế thải các loại


			m3


			


			4.188


			








SB.92000-SB.93000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU KHÁC, CẤU KIỆN BẰNG


THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, xếp vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp vật liệu rời, phế thải lên phương tiện vận chuyển


			


			


			


			





			SB.92111


			- Xi măng bao


			tấn


			


			69.566


			





			SB.92211


			- Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)


			1000v


			


			174.030


			





			SB.92311



SB.92411



SB.92511



SB.92611



SB.92711



SB.92811


			- Gạch ốp, lát các loại



- Đá ốp lát các loại



- Sắt thép các loại



- Gỗ các loại



- Tre, cây chống



- Ngói các loại


			100m2


100m2



tấn



m3


100 cây



1000v


			


			104.465



112.143



147.274



61.655



326.423



203.346


			





			SB.93111


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg


			tấn


			


			70.962


			





			SB.93211


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg


			tấn


			


			79.105


			





			SB.93311


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg


			tấn


			


			87.713


			





			


			Vận chuyển bằng thủ công - 10m khởi điểm


			


			


			


			





			SB.92121


			- Xi măng bao


			tấn


			


			20.009


			





			SB.92221


			- Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)


			1000v


			


			20.009


			





			SB.92321



SB.92421



SB.92521



SB.92621


			- Gạch ốp, lát các loại



- Đá ốp lát các loại



- Sắt thép các loại



- Gỗ các loại


			100m2


100m2


tấn



m3


			


			10.237



10.237



21.637



13.494


			





			SB.92721



SB.92821


			- Tre, cây chống



- Ngói các loại


			100cây



1000v


			


			16.752



24.197


			





			SB.93121


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg


			tấn


			


			31.642


			





			SB.93221


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg


			tấn


			


			33.271


			





			SB.93321


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg


			tấn


			


			34.899


			





			


			Vận chuyển bằng thủ công - 10m tiếp theo


			


			


			


			





			SB.92122


			- Xi măng bao


			tấn


			


			2.094


			





			SB.92222


			- Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)


			1000v


			


			2.094


			





			SB.92322



SB.92422



SB.92522



SB.92622



SB.92722



SB.92822


			- Gạch ốp, lát các loại



- Đá ốp lát các loại



- Sắt thép các loại



- Gỗ các loại



- Tre, cây chống



- Ngói các loại


			100m2


100m2


tấn



m3


100cây



1000v


			


			1.163



1.163



2.327



1.629



1.861



2.792


			





			SB.93122


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg


			tấn


			


			3.955


			





			SB.93222


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg


			tấn


			


			4.188


			





			SB.93322


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg


			tấn


			


			4.421


			








Ghi chú:


- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: đơn giá trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá của tầng liền kề.



- Đơn giá vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7o, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì đơn giá điều chỉnh theo bảng hệ số sau:



			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10o


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15o


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20o


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25o


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30o


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








SB.94000 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ


Đơn vị tính: đồng/m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m


			


			


			


			





			SB.94111



SB.94211



SB.94311



SB.94411


			- Bằng ô tô 0,5 tấn



- Bằng ô tô 2,5 tấn



- Bằng ô tô 5 tấn



- Bằng ô tô 7 tấn


			m3


m3


m3


m3


			


			


			56.524



26.448



20.578



18.746





			


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m


			


			


			


			





			SB.94511



SB.94611



SB.94711



SB.94811


			- Bằng ô tô 0,5 tấn



- Bằng ô tô 2,5 tấn



- Bằng ô tô 5 tấn



- Bằng ô tô 7 tấn


			m3


m3


m3


m3


			


			


			34.109



15.558



10.289



7.499








CHƯƠNG III



CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE.11100 ĐÀO BỎ MẶT ĐƯỜNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào bỏ mặt đường bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào bỏ mặt đường nhựa


			


			


			


			





			SE.11111



SE.11112


			- Chiều dày ≤ 10m



- Chiều dày > 10m


			m2


m2


			


			23.266



51.185


			








SE.11200 CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi



100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt mặt đường bê tông asphalt


			


			


			


			





			SE.11211



SE.11212



SE.11213


			- Chiều dày lớp cắt ≤ 5cm



- Chiều dày lớp cắt ≤ 6cm



- Chiều dày lớp cắt ≤ 7cm


			100m



100m



100m


			197.046



236.454



275.863


			490.065



556.892



640.426


			108.542



123.344



143.078








SE.11310 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT, THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI


Thành phần công việc


Chuẩn bị, đào mặt đường cũ, san phẳng đáy, đầm nén, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới


			


			


			


			





			SE.11311



SE.11312



SE.11313



SE.11314


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm



- Chiều dày đã lèn ép 12cm



- Chiều dày đã lèn ép 14cm



- Chiều dày đã lèn ép 15cm


			10m2


10m2


10m2


10m2


			454.473



539.147



621.961



663.634


			641.270



656.660



679.746



695.137


			179.990



201.848



239.811



249.014








SE.11320 VÁ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn


			


			


			


			





			SE.11321



SE.11322



SE.11323



SE.11324


			- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m2


10m2


10m2


10m2


			1.755.920



2.040.752



2.391.630



2.808.463


			317.428



348.058



367.549



392.609


			139.820



147.087



164.608



186.971








SE.11330 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NGUỘI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội


			


			


			


			





			SE.11331



SE.11332



SE.11333



SE.11334


			- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m2


10m2


10m2


10m2


			1.294.011



1.495.947



1.749.462



2.047.437


			325.782



367.549



384.255



414.885


			142.054



147.087



162.373



182.501








SE.11340 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ TRỘN NHỰA PHA DẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải đá trộn nhựa pha dầu, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vá mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu


			


			


			


			





			SE.11341



SE.11342



SE.11343



SE.11344


			- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m2


10m2


10m2


10m2


			21.437.437



21.594.239



21.787.709



22.017.743


			289.584



325.782



342.489



367.549


			123.799



128.832



141.508



163.871








SE.11350 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa


			


			


			


			





			SE.11351



SE.11352



SE.11353



SE.11354


			- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m2


10m2


10m2


10m2


			969.911



1.008.054



1.052.496



1.104.396


			306.291



345.273



361.980



389.824


			198.820



213.687



236.045



272.043








SE.11400 TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11410 TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1KG/M2


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bắm mặt đường tiêu chuẩn 1,1kg/m2


Nhựa pha dầu


			


			


			


			





			SE.11411



SE.11412


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m2


10m2


			248.832



248.832


			61.562



20.521


			8.081



18.047





			


			Nhũ tương nhựa


			


			


			


			





			SE.11413



SE.11414


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m2


10m2


			182.692



182.692


			48.737



7.695


			18.047








SE.11420 TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5KG/M2


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tưới nước lót hoặc nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn 0,5kg/m2


Nhựa pha dầu


			


			


			


			





			SE.11421



SE.11422


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m2


10m2


			135.421



135.421


			38.476



12.056


			4.775



10.635





			


			Nhũ tương nhựa


			


			


			


			





			SE.11423



SE.11424


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m2


10m2


			83.042



83.042


			44.119



5.130


			10.635








SE.11500 LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Thành phần chi phí:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11510 LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nhựa trên mặt đường cũ


Láng nhựa một lớp 0,7kg/m2


			


			


			


			





			SE.11511



SE.11512


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng máy


			10m2


10m2


			131.073



131.073


			30.781



20.521


			29.204



36.871





			


			Láng nhựa một lớp 0,9kg/m2


			


			


			


			





			SE.11513



SE.11514


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng máy


			10m2


10m2


			166.147



166.147


			35.911



25.651


			31.133



41.792





			


			Láng nhựa một lớp 1,1kg/m2


			


			


			


			





			SE.11515



SE.11516


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng máy


			10m2


10m2


			205.824



205.824


			51.302



30.781


			33.060



46.099





			


			Láng nhựa một lớp 1,5kg/m2


			


			


			


			





			SE.11517


SE.11518


			- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng máy


			10m2


10m2


			285.779


285.779


			69.257


41.554


			36.917


52.251








SE.11520 LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nhựa trên mặt đường cũ


Láng nhựa hai lớp 2,5kg/m2


			


			


			


			





			SE.11521



SE.11522


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng máy


			


			497.863



497.863


			97.473



58.484


			47.604



67.324





			


			Láng nhựa hai lớp 3kg/m2


			


			


			


			





			SE.11523



SE.11524


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng máy


			


			586.056



586.056


			117.994



70.796


			51.277



73.183








SE.11600 LẤP HỐ SỤP. HỐ SÌNH LÚN CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lấp hố sụp, hố sình lún cao su


			


			


			


			





			SE.11611



SE.11612



SE.11613


			- Bằng cát



- Bằng đất cấp phối tự nhiên



- Bằng đá 0-4cm


			m3


m3


m3


			317.200



98.000



388.643


			143.644



218.032



243.683


			14.470



14.470



14.470








SE.11700 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11710 SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sửa nền, móng đường bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6


Sửa bằng cát


			


			


			


			





			SE.11711



SE.11712


			- Thi công bằng thủ công



- Bằng thủ công + máy


			m3


m3


			359.850



359.850


			171.860



48.737


			55.776





			


			Sửa bằng đá xô bồ


			


			


			


			





			SE.11713



SE.11714


			- Thi công bằng thủ công



- Bằng thủ công + máy


			m3


m3


			319.370



319.370


			164.165



82.083


			71.149



130.145





			


			Sửa bằng đá dăm 4x6


			


			


			


			





			SE.11715



SE.11716


			- Thi công bằng thủ công



- Bằng thủ công + máy


			m3


m3


			375.738



375.738


			256.508



76.952


			








SE.11720 SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


Thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SE.11721



SE.11722



SE.11723


			- Độ chặt yêu cầu K = 0,85



- Độ chặt yêu cầu K = 0,90



- Độ chặt yêu cầu K = 0,95


			m3


m3


m3


			


			223.162



253.943



302.679


			





			


			Thi công bằng thủ công + máy


			


			


			


			





			SE.11724



SE.11725



SE.11726


			- Độ chặt yêu cầu K = 0,85



- Độ chặt yêu cầu K = 0,90



- Độ chặt yêu cầu K = 0,95


			m3


m3


m3


			


			89.778



102.603



174.425


			78.087



89.242



100.398








SE.11800 BỔ SUNG NẮP RÃNH BÊ TÔNG, NẮP HỐ GA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, thay thế tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga


			


			


			


			





			SE.11811



SE.11812


			- Nắp rãnh bê tông



- Nắp hố ga


			Cái



cái


			37.120



38.532


			25.803



39.877


			








SE.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ


SE.21100 SỬA CHỮA LAN CAN CẦU BẰNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng, đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.21110


			Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông


			m


			62.519


			66.692


			








SE.21200 THAY THẾ ỐNG THOÁT NƯỚC MẶT CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng, đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế ống thoát nước mặt cầu


			


			


			


			





			SE.21210



SE.21220



SE.21230


			- Đường kính ống 60mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 150mm


			m



m



m


			49.737



100.164



183.665


			153.905



156.470



159.035


			








SE.21300 SƠN CẦU SẮT, SƠN 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ, 2 LỚP SƠN MẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển trong



phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.21310


			Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu.


			m2


			22.353


			16.707


			








SE.21400 DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ


SE.21410 MÀI, VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH TRÊN CẠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mài phẳng, bo tròn các cạnh, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.21411


			Mài, vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh trên cạn


			m2


			1.967


			177.927


			27.711








SE.21420 DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG TRÊN CẠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông trên cạn


Vải sợi cacbon


			


			


			


			





			SE.21421



SE.21422


			- Lớp đầu



- Lớp tiếp theo


			m2


m2


			10.521



10.521


			97.735



93.836


			





			


			Vải sợi thủy tinh


			


			


			


			





			SE.21423



SE.21424


			- Lớp đầu


- Lớp tiếp theo


			m2


m2


			16.968



16.968


			97.735



93.836


			








Ghi chú: Vật liệu vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.


SE.21430 VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI THỦY TINH DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.21431


			Vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước


			m2


			1.481


			140.495


			61.261








SE.21440 DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.21441


			Dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp


			m2


			23.998


			292.690


			50.450








Ghi chú: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.



SE. 30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SE .31110 TẨY XÓA VẠCH SƠN DẺO NHIỆT BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật, thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công, vận chuyển phế thải đổ đúng vị trí cho phép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.31110


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			m2


			4


			4.617


			17.088








SE.31200 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			


			


			


			





			SE.31210



SE.31220



SE.31230


			- Chiều dày lớp sơn 1 mm



- Chiều dày lớp sơn 1,5 mm



- Chiều dày lớp sơn 2 mm


			m2


m2


m2


			97.184



124.548



157.063


			25.617



28.958



32.021


			49.169



57.291



65.062








SE.31300 SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Vệ sinh dải phân cách. Sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách); Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang). Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn dải phân cách, dán màng phản quang đầu dải phân cách


			


			


			


			





			SE.31310



SE.31320


			- Sơn mới dải phân cách



- Sơn lại dải phân cách


			m2


m2


			31.947



26.509


			61.258



72.396


			





			SE.31330


			- Dán màng phản quang đầu dải phân cách


			m2


			220.000


			111.378


			








SE.31400 SƠN BIỂN BÁO VÀ CỘT BIỂN BÁO BẰNG THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn biển báo, cột biển báo bằng thép


			


			


			


			





			SE.31410



SE.31420


			- Sơn 2 nước



- Sơn 3 nước


			m2


m2


			11.848



16.291


			28.216



41.041


			








SE.31500 SƠN CỌC H, CỘT KM BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn cọc H, cột Km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn cọc H, cột Km bằng bê tông


			


			


			


			





			SE.31510



SE.31520


			- Cọc H



- Cột Km


			m2


m2


			58.661



58.661


			66.692



107.733


			








SE.31600 SƠN CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.31610


			Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí bê tông


			m2


			65.615


			51.302


			








SE.31700 SƠN VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, giám sát an toàn, đánh rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường; kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.31710


			Sơn vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			m2


			44.546


			110.298


			








SE.32110 NẮN SỬA CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cọc, cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.32111


			Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí


			cọc, cột


			


			11.729


			








SE.32120 NẮN SỬA CỘT KM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.32121


			Nắn sửa cột km


			cột


			


			23.457


			








SE.32130 NẮN CHỈNH, TU SỬA CỘT BIỂN BÁO


Thành phần công việc


Chuẩn bị, dựng nắn lại cột bị nghiêng, biển bị móp méo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.32131


			Nắn chỉnh, tu sửa cột biển báo


			cột


			


			42.223


			








SE.33100 THAY THẾ CỘT BIỂN BÁO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33110


			Thay thế cột biển báo


			cột


			287.068


			236.916


			








SE.33200 THAY THẾ BIỂN BÁO


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33210


			Thay thế biển báo


			cái


			450.000


			23.457


			








SE.33300 THAY THẾ CỌC TIÊU, CỌC MLG, H, CỘT THỦY CHÍ


Thành phần công việc


Chuẩn bị, đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng, dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh, trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1cọc, cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33310


			Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí


			cọc, cột


			162.750


			112.864


			








SE.33400 THAY THẾ TẤM CHỐNG CHÓI


Thành phần công việc


Chuẩn bị, tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1tấm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33410


			Thay thế tấm chống chói


			tấm


			26.512


			12.825


			








SE.33500 THAY THẾ TRỤ DẺO



Thành phần công việc



Chuẩn bị, tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1trụ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33510


			Thay thế trụ dẻo


			trụ


			130.720


			10.260


			








SE.33600 THAY THẾ MẮT PHẢN QUANG


Thành phần công việc


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33610


			Thay thế mắt phản quang


			cái


			41.014


			5.130


			








SE.33700 THAY THẾ VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, vệ sinh hiện trường, tháo viên phản quang cũ, lấy dấu, vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp công trường. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1viên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế viên phản quang


			


			


			


			





			SE.33710



SE.33720


			- Mặt bê tông nhựa



- Mặt bê tông xi măng


			viên



viên


			83.992



75.866


			14.108



14.877


			3.419



3.419








SE.33800 THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, lắp đặt trụ, cột mới, nắn chỉnh lại các tấm sóng, lắp đặt lại tấm sóng, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33810


			Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách


			cái


			25.125


			384.762


			








SE.33900 THAY THẾ ỐNG THÉP D50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc


Chuẩn bị, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép d50, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m, 1tấm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.33910



SE.33920


			Thay thế ống thép d50m



Thay thế tấm tôn lượn sóng


			m



tấm


			30.640



144.208


			51.302



384.762


			








SE.35100 THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, cắt điện, tháo dây kết nối đến thiết bị, tháo dỡ mudule cần thay thế, lắp đặt module mới, đấu nối dây kết nối đến thiết bị, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, cắt điện, giám sát an toàn, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1modul



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay module đèn tín hiệu giao thông


			


			


			


			





			SE.35110



SE.35120


			- Bằng thủ công



- Bằng xe nâng


			Modul



modul


			975.000



975.000


			215.467



215.467


			312.640








SE.35200 THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc



Chuẩn bị, cắt điện, tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, rút dây lên đèn cần thay thế, đo cắt dây lên đèn mới, luồn dây lên đèn mới, đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông


			


			


			


			





			SE.35210



SE.35220


			- Bằng thủ công



- Bằng xe nâng


			m



m


			35.119



35.119


			8.978



7.182


			20.843








SE.35300 THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, giám sát an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1tủ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.35310


			Thay thế tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			tủ


			33.800.000


			461.620


			








SE.35400 THAY THẾ VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, Giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1vỏ tủ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.35410


			Thay thế vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			vỏ tủ


			409.100


			355.454


			








SE.35500 THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc


Chuẩn bị, cắt điện, cảnh giới và báo hiệu khu vực, tháo bu lông chân cột, hạ cột xuống đất, chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột, dựng cột vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh cột cho thẳng, cố định cột, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE. 35510 THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.35510


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			cột


			3.909.000


			323.200


			








SE. 35520 THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT KHÔNG CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ


Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.35520


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn dùng cần trục ô tô


			cột


			3.909.000


			451.454


			552.999








SE.35530 THAY CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ


Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn dùng cần trục ô tô


			


			


			


			





			SE.35531



SE.35532


			- Chiều dài cần vươn ≤5m



- Chiều dài cần vươn >5m


			cột



cột


			13.818.000



13.818.000


			505.321



628.445


			1.441.314



1.441.314








SE.35600 THAY THẾ CÁP NGẦM TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ, đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.35620


			Thay thế cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông


			km


			10.050.000


			1.410.794


			42.538








SE.40000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT



SE.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.



- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.



SE.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M


SE.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ, đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt đường sắt khổ 1,00m tà vẹt gỗ


Tà vẹt gỗ đệm sắt ray P43-33


			


			


			


			





			SE.41111A



SE.41111B


			- Ray P43



- Ray P33


			100m



100m


			70.380.150



61.224.600


			18.302.256



18.302.256


			





			


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt, Ray P33-30


			


			


			


			





			SE.41121A



SE.41121B


			- Ray P33



- Ray P30


			100m



100m


			58.982.445



58.982.445


			14.568.295



14.568.295


			





			


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt, Ray P26-25-24


			


			


			


			





			SE.41122A



SE.41122B



SE.41122C


			- Ray P26



- Ray P25



- Ray P24


			100m



100m



100m


			49.053.045



49.053.045



47.424.945


			13.799.784



13.799.784



13.799.784


			








SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt đường sắt khổ 1,00m tà vẹt sắt Ray P26-25-24


			


			


			


			





			SE.41211A



SE.41211B



SE.41211C


			- Ray P26



- Ray P25



- Ray P24


			100m



100m



100m


			50.916.315



50.916.315



49.288.215


			10.469.570



10.469.570



10.469.570


			








SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt đường sắt khổ 1,00m tà vẹt bê tông


			


			


			


			





			SE.41311



SE.41312


			Ray P43



Ray P38


			100m



100m


			129.774.645



128.769.645


			34.719.432



34.385.297


			








SE.42000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435M


SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P43-33


			


			


			


			





			SE.42111A


SE.42111B


			- Ray P43



- Ray P33


			100m



100m


			72.160.005



63.004.455


			23.731.953



23.731.953


			








SE.43000 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG


SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P43-33


			


			


			


			





			SE.43111A



SE.43111B


			- Ray P43



- Ray P33


			100m



100m


			69.711.825



60.556.275


			30.108.366



30.108.366


			








SE.44000 SỬA CHỮA CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


SE.44100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Thành phần công việc:


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đồng/1km đường sắt có thanh giằng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp thanh giằng


			


			


			


			





			SE.44110


			- Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray


			1km


			14.000.000


			8.882.427


			





			SE.44120


			 - Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray


			1km


			 8.400.000


			 5.318.319


			








SE.44200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Đơn vị tính: đồng/1km có phòng xô



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp thiết bị phòng xô


			


			


			


			





			SE.44210



SE.44220



SE.44230



SE.44240


			- Dốc ≤ 5%o 2 chiều



- Dốc > 5%o 1 chiều



- Tầu hãm trước ga 1 chiều



- Phòng xô cho 1 bộ ghi


			1km



1km



1km



1km


			58.739.200



101.478.400



50.739.200



1.134.240


			8.325.535



13.337.563



6.654.859



334.135


			








SE.44300 LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


Đơn vị tính: đồng/1km đường sắt các loại



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.44310


			Lắp giá ray dự phòng


			1km


			5.097.800


			334.135


			








SE.44400 ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc:


Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



SE.44410 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38


Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m


			


			


			


			





			SE.44411



SE.44412



SE.44413


			- Tg1/10 dài 21,414m



- Tg1/10 dài 24,00m



- Tg1/9 dài 22,312m


			bộ



bộ



bộ


			6.256.125



5.643.075



5.432.025


			20.326.558



20.326.558



20.326.558


			








SE.44420 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M



SE.44430 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m


			


			


			


			





			SE.44421


			- Đặt ghi đường 1,435m Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m


			bộ


			7.882.215


			21.858.011


			





			


			Đặt ghi đường lồng P43-38


			


			


			


			





			SE.44431



SE.44432


			- Tg1/10 dài 24,552m



- Tg1/9 dài 24,552m


			bộ



bộ


			6.623.955



6.693.300


			27.204.174



27.204.174


			








PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI



			Số thứ tự


			Số lượng và chiều dài tà vẹt (m)


			LOẠI GHI





			


			


			A. ĐƯỜNG 1,00M


			B. ĐƯỜNG 1,435M





			


			


			Ghi P43 tg 1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/10 dài 21,006m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m


			Ghi P38 tg 1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/10 dài 31,414m





			1


			2,00


			5


			5


			5


			5


			5


			-





			2


			2,10


			9


			11


			9


			9


			9


			-





			3


			2,30


			12


			8


			6


			12


			6


			-





			4


			2,50


			5


			5


			6


			5


			6


			-





			5


			2,60


			-


			-


			-


			-


			-


			12





			6


			2,70


			5


			6


			6


			5


			6


			-





			7


			2,75


			-


			-


			-


			-


			-


			8





			8


			2,90


			4


			3


			4


			4


			4


			10





			9


			3,05


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			10


			3,10


			3


			3


			3


			3


			3


			-





			11


			3,20


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			12


			3,30


			3


			3


			4


			3


			4


			-





			13


			3,35


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			14


			3,50


			5


			3


			4


			5


			4


			4





			15


			3,60


			-


			2


			-


			-


			-


			-





			16


			3,65


			-


			2


			2


			-


			2


			3





			17


			3,70


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			18


			3,80


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			19


			3,90


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			20


			3,95


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			21


			4,10


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			22


			4,14


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			23


			4,25


			-


			-


			-


			-


			-


			2





			24


			4,40


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			25


			4,41


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			26


			4,55


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			27


			4,59


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			28


			4,70


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			29


			4,83


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			Tổng số tà vẹt:


			57


			51


			19


			37


			19


			75








SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc:


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.



SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm nền đá ba lát đường


			


			


			


			





			SE.45111



SE.45112



SE.45121



SE.45131


			- Tà vẹt gỗ, đường 1m



- Tà vẹt gỗ, đường 1,435m



- Tà vẹt sắt



- Tà vẹt bê tông


			m3


m3


m3


m3


			278.239



278.239



278.239



278.239


			251.378



259.073



282.159



264.203


			








SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm nền đá ba lát ghi


			


			


			


			





			SE.45210



SE.45220


			- Ghi đường 1,00m



- Ghi đường 1,435m


			m3


m3


			278.239



278.239


			282.159



307.810


			








SE.46000 SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU


SE.46100 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SE.46110


			Trồng cột mốc, biển báo các loại bằng thủ công


			cái


			250.278


			76.952


			








SE.46200 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.



- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.



- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo đơn giá nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.



Đơn vị tính: đồng/1cột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu bằng thủ công


			


			


			


			





			SE.46211 


			- Cột thông tin, tín hiệu (6m- 9,5m) 


			cột 


			648.178 


			1.954.591 


			





			SE.46221


			- Cột đánh dấu 1,2m


			cột


			1.222.100


			243.683


			








CHƯƠNG IV



CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.10000 BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.11100 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SF.11110 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công


			


			


			


			





			SF.11111



SF.11112


			- Đất



- Đá


			m3


m3


			


			104.697



197.762


			








SF.11120 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng/100 m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào hót đất, đá sụt bằng máy


			


			


			


			





			SF.11121



SF.11122


			- Đất



- Đá


			100 m3


100 m3


			


			1.719.365



2.947.815


			999.405



1.633.303








SF.11210 BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/10m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bạt lề đường dẫy cỏ lề đường


			


			


			


			





			SF.11211



SF.11212


			- Bạt lề đường



- Dãy cỏ lề đường


			10 m2


10 m2


			


			55.839



48.859


			








Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.11311


			Đắp phụ nền, lề đường


			m3


			69.825


			361.278


			18.592








SF.11410 BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bổ sung đá mái ta luy


			


			


			


			





			SF.11411



SF.11412


			- Không chít mạch



- Có chít mạch


			m3


m3


			318.303



373.526


			267.142



356.189


			








SF.11510 THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG (40x40) CM MÁI TALUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1tấm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.11511


			Thay thế tấm bê tông 40x40 cm mái taluy


			tấm


			294.236


			22.060


			








SF.12110 BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng


			


			


			


			





			SF.12111



SF.12112


			- Chiều dày mặt đường 20cm



- Chiều dày mặt đường 25cm


			m



m


			43.470



53.865


			61.562



82.083


			26.736



40.105








SF.12120 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng nứt nhỏ


			


			


			


			





			SF.12121



SF.12122


			- Chiều dày mặt đường 20cm



- Chiều dày mặt đường 25cm


			m



m


			10.395



12.285


			94.908



128.254


			








SF.20000 CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ


SF.21110 VỆ SINH MỐ CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21111


			Vệ sinh mố cầu


			m2


			


			84.445


			








SF.21120 VỆ SINH TRỤ CẦU



Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21121


			Vệ sinh trụ cầu


			m2


			


			100.865


			








SF.21130 VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU


Thành phần công việc


Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21131


			Vệ sinh khe co giãn cao su


			m


			


			11.729


			








SF.21140 VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21141


			Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			m2


			


			20.521


			








SF.21150 VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM - GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21151


			Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			m2


			


			10.260


			








SF.21160 VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21161


			Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ kẽm


			100m


			1.925


			100.865


			








SF.21210 BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.21211


			Bảo dưỡng khe co dãn thép


			m


			28.240


			94.672


			34.048








SF.21220 SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP



Thành phần công việc



Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Siết giằng gió, bu lông cầu thép 


			


			


			


			





			SF.21221 


			- Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng 


			bộ 


			


			309.075 


			





			SF.21222


			- Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu


			bộ


			


			5.569


			








SF.21230 BÔI MỠ GỐI CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bôi mỡ gối cầu


			


			


			


			





			SF.21231



SF.21232


			- Gối kê



- Gối dàn, gối treo


			Cái



cái


			6.300



31.500


			70.371



117.285


			








SF.30000 CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


SF.31100 VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn



giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.31110


			Vệ sinh mặt biển báo phản quang


			m2


			


			9.383


			








SF.31200 VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.31210


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng


			100m


			2.310


			185.310


			








SF.31300 VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1tấm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.31310


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			tấm


			


			7.037


			








SF.31400 VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/100mắt



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.31410


			Vệ sinh mắt phản quang


			100 mắt


			


			51.605


			








SF.31500 NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO


Thành phần công việc


Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1trụ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			SF.31510


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			trụ


			


			9.383


			








SF.31600 VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, lắp thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1tủ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vệ sinh tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			


			


			


			





			SF.31610



SF.31620


			- Vỏ tủ



- Trong tủ


			tủ



tủ


			


			15.390



117.994


			








SF.31700 VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.


Đơn vị tính: đồng/1đèn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông


			


			


			


			





			SF.31710



SF.31720


			- Bằng thủ công



- Bằng xe nâng


			đèn



đèn


			


			14.778



29.790


			47.640








SF.31800 CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông, đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: đồng/1đèn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)


			


			


			


			





			SF.31810



SF.31820


			- Bằng thủ công (chiều cao ≤3m)



- Bằng thủ công (chiều cao >3m)


			đèn



đèn


			


			53.867



58.997


			163.764








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Bàn chải sắt


			cái


			4.500





			2


			Bản đệm


			cái


			45.000





			3


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			15.000





			4


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			15.000





			5


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			12.000





			6


			Bao tải


			m2


			5.000





			7


			Bê tông nhựa nguội


			tấn


			1.430.000





			8


			Bê tông nhựa nóng


			tấn


			1.430.000





			9


			Biển báo


			Cái


			450.000





			10


			Bông khoáng


			m3


			560.000





			11


			Bông khoáng dày 40mm


			m3


			560.000





			12


			Bông thủy tinh dày 25mm


			m3


			560.000





			13


			Bông thủy tinh dày 50mm


			m3


			560.000





			14


			Bột bả


			kg


			9.200





			15


			Bột đá


			kg


			545





			16


			Bột màu


			kg


			54.545





			17


			Bu lông


			bộ


			6.000





			18


			Bu lông + rông đen


			cái


			5.000





			19


			Bu lông M12


			cái


			2.500





			20


			Bu lông M18x26


			bộ


			3.615





			21


			Bu lông M20x30


			bộ


			5.022





			22


			Bu lông M20x80


			cái


			7.950





			23


			Cáp ngầm


			km


			10.000.000





			24


			Cát


			m3


			250.000





			25


			Cát mịn ML=0,7-1,4


			m3


			250.000





			26


			Cát mịn ML=1,5-2,0


			m3


			250.000





			27


			Cát vàng


			kg


			172





			28


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			250.000





			29


			Chổi cáp


			cái


			5.000





			30


			Cóc + bu lông cóc


			cái


			5.000





			31


			Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí


			bộ


			131.818





			32


			Cồn 90


			lít


			30.000





			33


			Cồn rửa


			kg


			20.091





			34


			Cột bê tông cao 6m


			cột


			43.500





			35


			Cột bê tông đánh dấu 1,2m


			cột


			35.000





			36


			Cột biển báo


			Cái


			35.000





			37


			Cột đèn tín hiệu giao thông


			cột


			1.000.000





			38


			Cột đèn tín hiệu giao thông có cần vươn


			cột


			1.000.000





			39


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn


			cột


			1.000.000





			40


			Cột mốc, biển báo


			cái


			35.000





			41


			Củi đun


			kg


			500





			42


			Đá 0,5x1


			m3


			236.364





			43


			Đá 0-4cm


			m3


			236.364





			44


			Đá 1x2


			m3


			236.364





			45


			Đá 2x4


			m3


			209.091





			46


			Đá 4x6


			m3


			190.909





			47


			Đá 6x8


			m3


			190.909





			48


			Đá cẩm thạch tiết diện < 0,5m2


			m2


			500.000





			49


			Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,16m2


			m2


			500.000





			50


			Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,25m2


			m2


			500.000





			51


			Đá cắt


			viên


			27.272





			52


			Đá chẻ 10x10x20cm


			viên


			2.000





			53


			Đá chẻ 15x20x25cm


			viên


			6.500





			54


			Đá chẻ 20x20x25cm


			viên


			7.273





			55


			Đá dăm chèn


			m3


			190.909





			56


			Đá hoa cương tiết diện < 0,50m2


			m2


			500.000





			57


			Đá hoa cương tiết diện <=0,16m2


			m2


			500.000





			58


			Đá hoa cương tiết diện <=0,25m2


			m2


			500.000





			59


			Đá hộc


			m3


			153.000





			60


			Đá mài


			viên


			13.200





			61


			Đá mạt


			m3


			200.000





			62


			Đá mạt 0,015-1


			m3


			200.000





			63


			Đá trắng nhỏ


			kg


			4.200





			64


			Đá trộn nhựa pha dầu


			tấn


			763.000





			65


			Đá xanh miếng


			m3


			250.000





			66


			Đá xô bồ


			m3


			118.182





			67


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			49.000





			68


			Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên


			m3


			70.000





			69


			Dầu bóng


			kg


			35.000





			70


			Dầu DO


			lít


			22.600





			71


			Dầu hỏa


			lít


			21.345





			72


			Dây cáp điện


			m


			20.040





			73


			Dây thép


			kg


			16.000





			74


			Dây thép buộc


			kg


			16.000





			75


			Dây thép D1mm


			kg


			16.000





			76


			Dây thép D4mm


			kg


			16.000





			77


			Đệm cao su


			cái


			3.000





			78


			Đinh


			kg


			21.500





			79


			Đinh 6cm


			kg


			21.500





			80


			Đinh các loại


			kg


			21.500





			81


			Đinh Crampong


			cái


			2.000





			82


			Đinh ghim


			cái


			180





			83


			Dung dịch chống thấm


			kg


			19.636





			84


			Dung dịch sơn cách nhiệt


			lít


			53.000





			85


			Fibrô XM


			m2


			17.727





			86


			Fibrô XM úp nóc


			m


			18.519





			87


			Foocmica


			m2


			50.000





			88


			Gạch AAC (10x10x60)cm


			viên


			7.273





			89


			Gạch AAC (10x20x60)cm


			viên


			14.545





			90


			Gạch AAC (10x30x60)cm


			viên


			21.818





			91


			Gạch AAC (12,5x10x60)cm


			viên


			9.091





			92


			Gạch AAC (12,5x20x60)cm


			viên


			18.181





			93


			Gạch AAC (12,5x30x60)cm


			viên


			27.272





			94


			Gạch AAC (15x10x60)cm


			viên


			10.909





			95


			Gạch AAC (15x20x60)cm


			viên


			21.818





			96


			Gạch AAC (15x30x60)cm


			viên


			32.726





			97


			Gạch AAC (17,5x10x60)cm


			viên


			12.727





			98


			Gạch AAC (17,5x20x60)cm


			viên


			25.454





			99


			Gạch AAC (17,5x30x60)cm


			viên


			38.181





			100


			Gạch AAC (20x20x60)cm


			viên


			29.090





			101


			Gạch AAC (20x30x60)cm


			viên


			43.635





			102


			Gạch AAC (25x10x60)cm


			viên


			18.181





			103


			Gạch AAC (25x20x60)cm


			viên


			36.363





			104


			Gạch AAC (25x30x60)cm


			viên


			54.544





			105


			Gạch AAC (7,5x10x60)cm


			viên


			5.454





			106


			Gạch AAC (7,5x20x60)cm


			viên


			10.909





			107


			Gạch AAC (7,5x30x60)cm


			viên


			16.363





			108


			Gạch bê tông (10,5x13x22)cm


			viên


			4.232





			109


			Gạch bê tông (10,5x6x22)cm


			viên


			1.952





			110


			Gạch bê tông (10x13x39)cm


			viên


			7.153





			111


			Gạch bê tông (10x15x39)cm


			viên


			8.240





			112


			Gạch bê tông (10x19x39)cm


			viên


			5.455





			113


			Gạch bê tông (10x20x40)cm


			viên


			3.910





			114


			Gạch bê tông (10x6x21)cm


			viên


			1.775





			115


			Gạch bê tông (11,5x19x24)cm


			viên


			3.099





			116


			Gạch bê tông (11,5x9x24)cm


			viên


			1.468





			117


			Gạch bê tông (12x13x39)cm


			viên


			8.592





			118


			Gạch bê tông (12x19x39)cm


			viên


			5.533





			119


			Gạch bê tông (13x15x39)cm


			viên


			10.756





			120


			Gạch bê tông (14x13x39)cm


			viên


			9.994





			121


			Gạch bê tông (15x13x39)cm


			viên


			10.756





			122


			Gạch bê tông (15x15x39)cm


			viên


			12.360





			123


			Gạch bê tông (15x19x39)cm


			viên


			6.818





			124


			Gạch bê tông (15x20x30)cm


			viên


			4.400





			125


			Gạch bê tông (15x20x40)cm


			viên


			5.860





			126


			Gạch bê tông (17x13x39)cm


			viên


			12.147





			127


			Gạch bê tông (17x15x39)cm


			viên


			13.951





			128


			Gạch bê tông (19x19x39)cm


			viên


			9.091





			129


			Gạch bê tông (20x13x39)cm


			viên


			14.233





			130


			Gạch bê tông (20x15x39)cm


			viên


			16.578





			131


			Gạch bê tông (20x20x40)cm


			viên


			7.820





			132


			Gạch bê tông (8x13x39)cm


			viên


			5.705





			133


			Gạch bê tông (9,5x6x20)cm


			viên


			1.607





			134


			Gạch bê tông (9x15x39)cm


			viên


			7.416





			135


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10x20x39)cm


			viên


			9.943





			136


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x10x30)cm


			viên


			5.733





			137


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x20x30)cm


			viên


			11.466





			138


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x10,5x40)cm


			viên


			10.695





			139


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x22x40)cm


			viên


			22.329





			140


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5x17x39)cm


			viên


			6.332





			141


			Gạch chịu lửa


			kg


			5.000





			142


			Gạch chống nóng 22x10,5x15 (4 lỗ)


			viên


			1.500





			143


			Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ)


			viên


			1.500





			144


			Gạch chống nóng 22x22x10,5 (10 lỗ)


			viên


			1.500





			145


			Gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm


			viên


			909





			146


			Gạch đất sét nung (4x8x19)cm


			viên


			882





			147


			Gạch đất sét nung (5x10x20)cm


			viên


			1.091





			148


			Gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)cm


			viên


			1.370





			149


			Gạch đất sét nung (6x10,5x22)cm


			viên


			1.370





			150


			Gạch lá dừa


			m2


			9.682





			151


			Gạch lát tiết diện <= 0,023m2


			m2


			82.730





			152


			Gạch lát tiết diện <= 0,04m2


			m2


			82.730





			153


			Gạch lát tiết diện <= 0,06m2


			m2


			84.550





			154


			Gạch lát tiết diện <= 0,09m2


			m2


			101.640





			155


			Gạch lát tiết diện <= 0,16m2


			m2


			101.640





			156


			Gạch lát tiết diện <= 0,25m2


			m2


			108.730





			157


			Gạch lát tiết diện <= 0,27m2


			m2


			108.730





			158


			Gạch lát tiết diện <= 0,36m2


			m2


			115.820





			159


			Gạch lát tiết diện <= 0,54m2


			m2


			159.090





			160


			Gạch ống (10x10x20)cm


			viên


			1.100





			161


			Gạch ống (8x8x19)cm


			viên


			805





			162


			Gạch ống (9x9x19)cm


			viên


			868





			163


			Gạch ốp tiết diện <= 0,023m2


			m2


			82.730





			164


			Gạch ốp tiết diện <= 0,036m2


			m2


			82.730





			165


			Gạch ốp tiết diện <= 0,045m2


			m2


			80.360





			166


			Gạch ốp tiết diện <= 0,048m2


			m2


			80.360





			167


			Gạch ốp tiết diện <= 0,05m2


			m2


			84.550





			168


			Gạch ốp tiết diện <= 0,06m2


			m2


			84.550





			169


			Gạch ốp tiết diện <= 0,075m2


			m2


			84.550





			170


			Gạch ốp tiết diện <= 0,08m2


			m2


			84.550





			171


			Gạch ốp tiết diện <= 0,09m2


			m2


			101.640





			172


			Gạch ốp tiết diện <= 0,16m2


			m2


			101.640





			173


			Gạch ốp tiết diện <= 0,25m2


			m2


			108.730





			174


			Gạch ốp tiết diện <= 0,36m2


			m2


			115.820





			175


			Gạch ốp tiết diện <= 0,40m2


			m2


			115.820





			176


			Gạch ốp tiết diện <= 0,54m2


			m2


			159.090





			177


			Gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22)cm


			viên


			1.300





			178


			Gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22)cm


			viên


			1.500





			179


			Gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20)cm


			viên


			1.260





			180


			Gạch silicát (6,5x12x25)cm


			viên


			1.364





			181


			Gạch thông gió 20x20cm


			viên


			10.000





			182


			Gạch thông gió 30x30cm


			viên


			12.000





			183


			Gạch vỉ


			m2


			60.000





			184


			Gạch xi măng


			m2


			16.800





			185


			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


			m2


			89.090





			186


			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


			m2


			131.820





			187


			Gas


			kg


			21.212





			188


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			200.000





			189


			Giấy dầu


			m2


			5.000





			190


			Giấy ráp


			m2


			12.727





			191


			Giấy ráp mịn


			m2


			12.727





			192


			Giấy ráp thô


			m2


			12.727





			193


			Gỗ


			m3


			3.000.000





			194


			Gỗ chống


			m3


			2.035.000





			195


			Gỗ đà nẹp


			m3


			2.035.000





			196


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			33.257





			197


			Gỗ kê, sàn công tác


			m3


			2.035.000





			198


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			2.035.000





			199


			Gỗ nẹp


			m


			2.000





			200


			Gỗ phòng xô 100x100x700


			thanh


			17.500





			201


			Gỗ thanh (120x120x1700)mm


			m3


			3.000.000





			202


			Gỗ ván


			m3


			3.000.000





			203


			Gỗ ván dày 3cm


			m3


			3.000.000





			204


			Gỗ xẻ


			m3


			3.000.000





			205


			Keo Bituminuos


			kg


			100.000





			206


			Keo dán


			kg


			100.900





			207


			Keo Megapoxy


			kg


			100.000





			208


			Kính


			m2


			88.000





			209


			Lập lách


			đôi


			50.000





			210


			Li tô 3x3cm


			m


			4.500





			211


			Lưỡi cắt bê tông


			cái


			45.000





			212


			Lưỡi cắt bê tông loại D356mm


			cái


			45.000





			213


			Lưới thép 10x10


			m2


			21.600





			214


			Ma tít


			kg


			9.200





			215


			Ma tít gắn kính


			kg


			5.800





			216


			Màng phản quang


			m2


			200.000





			217


			Mắt phản quang


			cái


			40.814





			218


			Mỡ bò


			kg


			26.000





			219


			Móc sắt


			cái


			250





			220


			Móc sắt đệm


			cái


			350





			221


			Modul đèn tín hiệu giao thông


			cái


			975.000





			222


			Mũi khoan D12mm


			cái


			9.500





			223


			Mũi khoan D16mm


			cái


			19.000





			224


			Mũi khoan f24mm


			cái


			50.000





			225


			Mũi khoan hợp kim D24mm


			cái


			65.000





			226


			Mũi khoan hợp kim D80mm


			cái


			300.000





			227


			Nắp rãnh bê tông, hố ga


			cái


			35.000





			228


			Nẹp gỗ


			m


			1.636





			229


			Ngăn phòng xô


			cái


			25.000





			230


			Ngói 13v/m2


			viên


			9.500





			231


			Ngói 22v/m2


			viên


			8.345





			232


			Nhũ tương gốc axit loại 60%


			kg


			15.100





			233


			Nhựa bitum số 4


			kg


			19.773





			234


			Nhựa đặc


			kg


			19.773





			235


			Nhựa dán


			kg


			100.900





			236


			Nhựa đường


			kg


			19.773





			237


			Ni lông tự co


			m2


			15.000





			238


			Nước


			lít


			10





			239


			Nước


			m3


			10.000





			240


			Ô xy


			chai


			80.000





			241


			Ống cách nhiệt xốp D12,7mm


			m


			10.800





			242


			Ống cách nhiệt xốp D15,9mm


			m


			13.500





			243


			Ống cách nhiệt xốp D19,1mm


			m


			17.100





			244


			Ống cách nhiệt xốp D22,2mm


			m


			18.900





			245


			Ống cách nhiệt xốp D25,4mm


			m


			21.600





			246


			Ống cách nhiệt xốp D28,6mm


			m


			25.200





			247


			Ống cách nhiệt xốp D31,8mm


			m


			28.800





			248


			Ống cách nhiệt xốp D34,9mm


			m


			32.400





			249


			Ống cách nhiệt xốp D38,1mm


			m


			36.000





			250


			Ống cách nhiệt xốp D41,3mm


			m


			39.600





			251


			Ống cách nhiệt xốp D54mm


			m


			42.500





			252


			Ống cách nhiệt xốp D6,4mm


			m


			6.300





			253


			Ống cách nhiệt xốp D66,7mm


			m


			57.600





			254


			Ống cách nhiệt xốp D9,5mm


			m


			8.100





			255


			Ống nhựa D100mm


			m


			213.300





			256


			Ống nhựa D150mm


			m


			450.500





			257


			Ống nhựa D60mm


			m


			31.900





			258


			Ống thép D50mm


			m


			26.255





			259


			Phấn talic


			kg


			5.000





			260


			Phèn chua


			kg


			9.091





			261


			Phụ gia dẻo hóa PC40


			kg


			16.929





			262


			Phụ gia poly PC40


			kg


			33.000





			263


			Phụ gia siêu dẻo PC40


			kg


			30.000





			264


			Phụ gia Sika


			kg


			25.000





			265


			Que hàn


			kg


			25.000





			266


			Ray dự phòng


			thanh


			2.455.000





			267


			Ray P24


			m


			301.100





			268


			Ray P25


			m


			313.600





			269


			Ray P26


			m


			326.200





			270


			Ray P30


			m


			403.700





			271


			Ray P33


			m


			444.000





			272


			Ray P38


			m


			525.100





			273


			Ray P43


			m


			594.200





			274


			Sắt chữ U


			cái


			3.000





			275


			Sắt đệm gót cóc


			cái


			2.000





			276


			Sơn


			kg


			57.940





			277


			Sơn Bara Fe RS


			kg


			351.682





			278


			Sơn cách nhiệt


			kg


			93.818





			279


			Sơn chống rỉ


			kg


			351.682





			280


			Sơn chống rỉ mau khô


			kg


			41.818





			281


			Sơn dẻo nhiệt


			kg


			22.800





			282


			Sơn lót


			kg


			114.045





			283


			Sơn lót (kẻ đường bằng công nghệ sơn nóng)


			kg


			77.000





			284


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			183.379





			285


			Sơn lót nội thất


			lít


			82.606





			286


			Sơn màu


			kg


			57.940





			287


			Sơn phủ


			kg


			57.940





			288


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			116.912





			289


			Sơn phủ nội thất


			lít


			53.570





			290


			Sơn sắt thép


			kg


			351.682





			291


			Sơn silicát


			kg


			57.708





			292


			Tà Vẹt


			cái


			85.000





			293


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			103.950





			294


			Tấm bê tông (40x40)cm


			tấm


			13.065





			295


			Tấm chống chói


			tấm


			25.000





			296


			Tấm nhựa


			m2


			117.576





			297


			Tấm nhựa+khung xương


			m2


			25.000





			298


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			31.602





			299


			Tấm tôn lượn sóng 3x47x4120mm


			tấm


			108.761





			300


			Tăng đơ M12


			cái


			12.500





			301


			Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện (đường 1m)


			bộ


			35.000





			302


			Thép dàn giáo


			kg


			20.427





			303


			Thép hình


			kg


			20.427





			304


			Thép làm biện pháp


			kg


			20.427





			305


			Thép mạ kẽm C14


			m


			10.000





			306


			Thép mạ kẽm U25


			m


			20.000





			307


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			18.000





			308


			Thép tấm


			kg


			20.427





			309


			Thép tròn D<=10mm


			kg


			18.974





			310


			Thép tròn D<=18mm


			kg


			18.878





			311


			Thép tròn D>10mm


			kg


			18.815





			312


			Thép tròn D>18mm


			kg


			18.980





			313


			Thép tròn fi 18


			kg


			18.878





			314


			Thép tròn fi 6


			kg


			19.620





			315


			Tiren + Ecu 6


			bộ


			4.000





			316


			Tôn múi


			m2


			66.695





			317


			Tôn úp nóc


			m


			36.818





			318


			Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720


			cái


			56.100





			319


			Trụ dẻo


			trụ


			128.000





			320


			Trụ, cột bê tông


			cái


			25.000





			321


			Tủ điều khiển giao thông


			bộ


			6.000.000





			322


			Vải sợi cacbon


			m2


			10.000





			323


			Vải sợi thủy tinh


			m2


			16.000





			324


			Ván ép


			m2


			15.000





			325


			Vecni


			kg


			35.000





			326


			Viên phản quang


			viên


			18.182





			327


			Vỏ tủ điều khiển giao thông


			cái


			409.091





			328


			Vôi cục


			kg


			2.000





			329


			Vữa khô trộn sẵn (trát)


			kg


			3.487





			330


			Vữa khô trộn sẵn (xây)


			kg


			3.487





			331


			Vữa Samốt


			kg


			2.727





			332


			Xi măng PC40


			kg


			1.382





			333


			Xi măng PCB30


			kg


			1.350





			334


			Xi măng PCB40


			kg


			1.382





			335


			Xi măng trắng


			kg


			4.091





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I


			công


			202.464





			2


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm I


			công


			221.400





			3


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm I


			công


			240.336





			4


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm II


			công


			213.713





			5


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm II


			công


			233.700





			6


			Nhân công bậc 3,7/7 nhóm II


			công


			241.695





			7


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			253.688





			8


			Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II


			công


			275.981





			9


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			246.000





			10


			Thợ lặn cấp I


			công


			527.000





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Máy ủi - công suất: 110 cv


			ca


			2.049.734





			2


			Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg


			ca


			374.074





			3


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 8,5 t ÷ 9 t


			ca


			1.115.681





			4


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10 t


			ca


			1.249.655





			5


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t


			ca


			1.552.451





			6


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 t


			ca


			2.164.649





			7


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 t


			ca


			2.183.141





			8


			Tời điện - sức kéo: 5,0 t


			ca


			297.338





			9


			Pa lăng xích - sức nâng: 3 t


			ca


			232.729





			10


			Kích nâng - sức nâng: 100 t


			ca


			287.239





			11


			Xe nâng - chiều cao nâng: 12 m


			ca


			1.623.267





			12


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			296.787





			13


			Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít


			ca


			271.415





			14


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv


			ca


			3.272.035





			15


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			342.844





			16


			Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo


			ca


			911.376





			17


			Thiết bị nấu nhựa 500 lít


			ca


			352.382





			18


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 0,5 t


			ca


			492.027





			19


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2 t


			ca


			754.449





			20


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 t


			ca


			812.229





			21


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 t


			ca


			1.177.606





			22


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 t


			ca


			1.437.462





			23


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5 t


			ca


			1.685.079





			24


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			1.232.887





			25


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 120 m3/h


			ca


			679.821





			26


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240 m3/h


			ca


			1.095.706





			27


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h


			ca


			1.326.535





			28


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			1.794.720





			29


			Sà lan - trọng tải: 200 t


			ca


			542.108





			30


			Sà lan - trọng tải: 400 t


			ca


			891.221





			31


			Ca nô - công suất: 90 cv


			ca


			1.536.760





			32


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...)



- công suất: 150 cv


			ca


			5.893.352





			33


			Máy bơm vữa - năng suất: 9 m3/h


			ca


			567.940





			34


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			253.516





			35


			Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW


			ca


			66.233





			36


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW


			ca


			14.872





			37


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,85 kW


			ca


			16.475





			38


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			33.851





			39


			Máy cắt gạch đá - công suất: 1,5 kW


			ca


			26.287





			40


			Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW


			ca


			27.252





			41


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)


			ca


			513.404





			42


			Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW


			ca


			257.643





			43


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph


			ca


			21.147





			44


			Máy mài - công suất: 1,0 kW


			ca


			7.182





			45


			Máy mài - công suất: 2,7 kW


			ca


			18.228





			46


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			376.603





			47


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			277.049





			48


			Máy xóa vạch sơn, công suất 13HP


			ca


			145.377








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Trang





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


			1





			


			CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


			6





			SA.10000


			Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình


			7





			SA.11000


			Phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình bằng thủ công


			7





			SA.11100


			Phá dỡ móng các loại


			7





			SA.11210


			Phá dỡ nền gạch


			7





			SA.11220


			Phá dỡ nền bê tông


			8





			SA.11300


			Phá dỡ tường


			8





			SA.11310


			Phá dỡ tường bê tông không cốt thép


			8





			SA.11320


			Phá dỡ tường bê tông cốt thép


			8





			SA.11330


			Phá dỡ tường xây gạch các loại


			9





			SA.11340


			Phá dỡ tường đá các loại


			9





			SA.11400


			Phá dỡ xà dầm, giằng cột, trụ, sàn mái


			9





			SA.11510


			Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


			9





			SA.11520


			Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng


			10





			SA.11600


			Phá lớp vữa trát


			10





			SA.11700


			Phá dỡ hàng rào


			10





			SA.11800


			Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ


			11





			SA.11900


			Cạo rỉ kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông


			11





			SA.12100


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy


			11





			SA.20000


			Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình


			12





			SA.21200


			Tháo dỡ cầu thang gỗ, vách ngăn các loại


			12





			SA.21300


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			13





			SA.21500


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


			14





			SA.21600


			Tháo dỡ kết cấu thép


			14





			SA.21800


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			16





			SA.30000


			Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng


			17





			SA.32100


			Cắt tường bê tông bằng máy


			21





			SA.34000


			Khoan, doa lỗ sắt thép


			22





			SA.34110


			Khoan lỗ sắt thép dày 5-22mm, lỗ khoan ф 14-27mm


			22





			SA.34200


			Doa lỗ sắt thép


			22





			SA.40000


			Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng


			23





			SA.41000


			Đục tẩy bề mặt bê tông các kết cấu


			23





			SA.41100


			Đục tẩy bề mặt tường, cột, dầm, trần, sàn bê tông


			23





			SA.41200


			Tẩy rỉ kết cấu thép


			23





			SA.50000


			Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác


			23





			SA.51000


			Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống


			23





			


			CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


			24





			SB.10000


			Công tác sửa chữa các kết cấu xây đá


			24





			SB.11000


			Xây đá hộc


			24





			SB.11100


			Xây móng


			24





			SB.11200


			Xây tường thẳng


			25





			SB.11300


			Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			26





			SB.11400


			Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


			27





			SB.11500


			Xây mặt bằng, mái dốc


			28





			SB.11600


			Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc


			29





			SB.11700


			Xây cống và các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			30





			SB.12000


			Xây đá xanh miếng (10x20x30)cm


			30





			SB.13000


			Xây đá chẻ


			32





			SB.13100


			Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			32





			SB.13200


			Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			32





			SB.13300


			Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			32





			SB.13500


			Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25) cm


			33





			SB.13600


			Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25)cm


			34





			SB.13700


			Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm


			34





			SB.20000


			Công tác sửa chữa xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC); gạch bê tông bọt, khí không chưng áp


			35





			SB.21000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ


			35





			SB.22000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa thông thường


			42





			SB.23000


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ


			52





			SB.24000


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường


			54





			SB.30000


			Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch khác


			57





			SB.31000


			Xây gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)cm


			57





			SB.31100


			Xây móng


			57





			SB.31200


			Xây tường thẳng


			58





			SB.31300


			Xây cột, trụ


			59





			SB.31400


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			59





			SB.31500


			Xây cống


			60





			SB.31600


			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác


			60





			SB.32000


			Xây gạch đất nung (5x10x20) cm; (4,5x9x19) cm; (4x8x19) cm


			61





			SB.33000


			Xây gạch ống, gạch rỗng 6 lỗ


			67





			SB.34000


			Xây gạch bê tông, gạch silicát, gạch thông gió, gạch chịu lửa


			71





			SB.35100


			Xây tường gạch silicát (6,5x12x25)cm


			81





			SB.36100


			Xây tường thông gió


			81





			SB.37110


			Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			82





			SB.40000


			Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông


			83





			SB.41000


			Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình


			83





			SB.41100


			Bê tông lót móng, bê tông móng, nền, bệ máy


			83





			SB.41200


			Bê tông tường, cột


			88





			SB.41300


			Bê tông xà dầm, giằng, bê tông sàn mái


			91





			SB.41400


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, cầu thang


			92





			SB.41500


			Bê tông mặt đường


			93





			SB.41600


			Bê tông mái bờ kênh mương


			94





			SB.41700


			Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông


			95





			SB.41800


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực


			96





			SB.42000


			Công tác gia công, lắp đặt cốt thép


			98





			SB.43000


			Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ


			101





			SB.43210


			Làm tường chắn đất bằng gỗ


			103





			SB.50000


			Công tác gia cố kết cấu thép


			103





			SB.51000


			Gia công kết cấu thép để gia cố


			103





			SB.51100


			Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố


			103





			SB.51200


			Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


			104





			SB.51300


			Hàn gia cố bản mã tai cột


			104





			SB.51400


			Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố


			104





			SB.51500


			Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn


			104





			SB.52100


			Gia cố kết cấu thép


			105





			SB.53100


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại


			105





			SB.61300


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


			107





			SB.61400


			Trát xà dầm, trần


			108





			SB.61500


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


			108





			SB.61600


			Trát sênô, mái hắt, lam ngang


			109





			SB.61700


			Trát vẩy tường chống vang


			109





			SB.61800


			Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông; trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông


			109





			SB.62110


			Trát tường xây gạch không nung bằng vữa bê tông nhẹ


			110





			SB.62120


			Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường


			111





			SB.62500


			Trát đá rửa tường, trụ, cột, thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng


			113





			SB.63000


			Công tác láng vữa


			113





			SB.63100


			Láng nền, sàn không đánh màu


			113





			SB.64000


			Công tác ốp gạch, đá


			115





			SB.65000


			Công tác lát gạch, đá


			118





			SB.65100


			Lát gạch đất sét nung 6x10,5x22cm


			118





			SB.65200


			Lát gạch đất sét nung 5x10x20cm


			118





			SB.65300


			Lát nền sàn


			119





			SB.65400


			Lát gạch xi măng, gạch lá dừa


			121





			SB.65500


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


			121





			SB.65600


			Lát đá cẩm thạch, hoa cương


			121





			SB.65700


			Lát gạch chống nóng


			123





			SB.65800


			Lát gạch vỉ


			123





			SB.70000


			Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng


			124





			SB.71000


			Công tác làm mái


			124





			SB.71100


			Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói


			124





			SB.71200


			Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa


			125





			SB.72000


			Làm trần


			125





			SB.72100


			Làm trần gỗ dán, ván ép


			125





			SB.72000


			Làm trần bằng tấm thạch cao


			125





			SB.72400


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			125





			SB.73000


			Làm vách ngăn, khung gỗ, mặt sàn gỗ


			126





			SB.73100


			Làm vách ngăn bằng ván ép


			126





			SB.73200


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


			126





			SB.73300


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			126





			SB.73400


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			126





			SB.73500


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			126





			SB.73600


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			127





			SB.73700


			Gia công và lắp dựng gỗ dầm sàn, dầm trần


			127





			SB.73800


			Làm mặt sàn gỗ


			127





			SB.74000


			Làm mộc trang trí thông dụng khác


			127





			SB.74100


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


			127





			SB.74200


			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


			127





			SB.74300


			Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm


			128





			SB.74400


			Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm


			128





			SB.80000


			Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác


			128





			SB.81100


			Quét vôi các kết cấu


			128





			SB.81200


			Quét nước xi măng


			129





			SB.81300


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			129





			SB.81400


			Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu


			129





			SB.81510


			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu


			129





			SB.81520


			Quét nhựa bi tum và dán bao tải


			130





			SB.82000


			Công tác sơn


			130





			SB.82100


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại


			130





			SB.82200


			Sơn sắt thép bằng sơn các loại


			130





			SB.82300


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


			130





			SB.82400


			Sơn kính


			131





			SB.82500


			Sơn kết cấu dầm, trần, cột, tường


			131





			SB.82510


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại


			131





			SB.82520


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả


			131





			SB.82610


			Sơn silicát vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)


			132





			SB.82620


			Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép


			132





			SB.82630


			Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị


			132





			SB.83100


			Đánh vecni kết cấu gỗ


			133





			SB.83100


			Đánh vecni tampon


			133





			SB.83200


			Đánh vecni cobalt


			133





			SB.84100


			Cắt và lắp kính


			133





			SB.84200


			Lắp các loại phụ kiện của cửa (ke, khoá, chốt...)


			134





			SB.85000


			Công tác sửa chữa bảo ôn đường ống


			134





			SB.85110


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			134





			SB.85120


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh


			135





			SB.85200


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			135





			SB.85300


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			136





			SB.85400


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			137





			SB.85500


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			138





			SB.85600


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			139





			SB.90000


			Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải


			139





			SB.91000


			Bốc xếp vật liệu rời, phế thải lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển bằng thủ công


			140





			SB.92000- SB.93000


			Bốc xếp, vận chuyển vật liệu khác, cấu kiện bằng thủ công


			141





			SB.94000


			Vận chuyển phế thải bằng ô tô


			143





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


			144





			SE.10000


			Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị


			144





			SE.11100


			Đào bỏ mặt đường nhựa


			144





			SE.11200


			Cắt mặt đường bê tông asphalt


			144





			SE.11310


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới


			145





			SE.11330


			Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội


			146





			SE.11350


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa


			147





			SE.11400


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


			147





			SE.11410


			Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2


			147





			SE.11420


			Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2


			148





			SE.11500


			Láng nhựa trên mặt đường cũ


			148





			SE.11510


			Láng nhựa một lớp trên mặt đường cũ


			148





			SE.11520


			Láng nhựa hai lớp trên mặt đường cũ


			149





			SE.11600


			Lấp hố sụp. hố sình lún cao su


			149





			SE.11700


			Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6, đất chọn lọc


			149





			SE.11710


			Sửa nền, móng đường bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6


			150





			SE.11720


			Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


			150





			SE.11800


			Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga


			151





			SE.20000


			Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị


			151





			SE.21100


			Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông


			151





			SE.21200


			Thay thế ống thoát nước mặt cầu


			151





			SE.21300


			Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 lớp sơn mầu


			152





			SE.21400


			Dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh bề mặt kết cấu bê tông để gia cố


			152





			SE.31110


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			154





			SE.31200


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			154





			SE.31300


			Sơn dải phân cách, dán màng phản quang đầu dải phân cách


			155





			SE.31400


			Sơn biển báo và cột biển báo bằng thép


			155





			SE.31500


			Sơn cọc H, cột km bê tông


			156





			SE.31600


			Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí bê tông


			156





			SE.31700


			Sơn vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			156





			SE.32110


			Nắn sửa cọc tiêu, cọc mlg, cột thủy chí


			157





			SE.32120


			Nắn sửa cột km


			157





			SE.32130


			Nắn chỉnh, tu sửa cột biển báo


			157





			SE.33100


			Thay thế cột biển báo


			157





			SE.33200


			Thay thế biển báo


			158





			SE.33300


			Thay thế cọc tiêu, cọc mlg, h, cột thủy chí


			158





			SE.33400


			Thay thế tấm chống chói


			158





			SE.33600


			Thay thế mắt phản quang


			159





			SE.33700


			Thay thế viên phản quang


			159





			SE.33800


			Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách


			160





			SE.33900


			Thay thế ống thép D50, tấm sóng dải phân cách


			160





			SE.35100


			Thay module đèn tín hiệu giao thông


			160





			SE.35200


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông


			161





			SE.35300


			Thay thế tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			161





			SE.35400


			Thay thế vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			161





			SE.35500


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông


			162





			SE.35600


			Thay thế cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông


			163





			SE.40000


			Công tác sửa chữa đường sắt


			163





			SE.40000


			Đặt đường sắt bằng thủ công


			163





			SE.41000


			Đặt đường sắt khổ 1,00m


			163





			SE.41100


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt gỗ


			163





			SE.41200


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt sắt


			164





			SE.41300


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt bê tông


			164





			SE.42000


			Đặt đường sắt khổ 1,435m


			164





			SE.42100


			Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt


			164





			SE.43000


			Đặt đường lồng


			165





			SE.43100


			Đặt đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt


			165





			SE.44100


			Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1,00m và 1,435m


			165





			SE.44200


			Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1,00m và 1,435m


			165





			SE.44300


			Lắp giá ray dự phòng


			166





			SE.44400


			Đặt các loại ghi


			166





			SE.44410


			Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,00m, ray P43, P38


			166





			SE.44420


			Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,435m


			166





			SE.44430


			Đặt ghi đường lồng ray P43, P38


			166





			SE.45000


			Làm nền đá ba lát


			168





			SE.45100


			Làm nền đá ba lát các loại đường


			168





			SE.45200


			Làm nền đá ba lát các loại ghi


			168





			SE.46000


			Sửa chữa hệ thống thông tin, tín hiệu


			169





			SE.46100


			Trồng cột mốc, biển báo các loại bằng thủ công


			169





			SE.46200


			Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu, cột đánh dấu bằng thủ công


			169





			


			CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ


			170





			SF.10000


			Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị


			170





			SF.11100


			Đào hót đất, đá sụt


			170





			SF.11110


			Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công


			170





			SF.11120


			Đào hót đất, đá sụt bằng máy


			170





			SF.11210


			Bạt đất lề đường, dẫy cỏ lề đường


			170





			SF.11310


			Đắp phụ nền, lề đường


			171





			SF.11410


			Bổ sung đá mái ta luy


			171





			SF.11510


			Thay thế tấm bê tông (40x40) cm mái taluy


			171





			SF.12110


			Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng


			172





			SF.12120


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng nứt nhỏ


			172





			SF.20000


			Công tác bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị


			172





			SF.21110


			Vệ sinh mố cầu


			172





			SF.21120


			Vệ sinh trụ cầu


			173





			SF.21130


			Vệ sinh khe co giãn cao su


			173





			SF.21140


			Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép


			173





			SF.21150


			Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép


			174





			SF.21160


			Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ kẽm


			174





			SF.21210


			Bảo dưỡng khe co dãn thép


			174





			SF.21220


			Siết giằng gió, bu lông cầu thép


			175





			SF.21230


			Bôi mỡ gối cầu


			175





			SF.30000


			Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị


			175





			SF.31100


			Vệ sinh mặt biển báo phản quang


			175





			SF.31200


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng


			176





			SF.31300


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			176





			SF.31400


			Vệ sinh mắt phản quang


			176





			SF.31500


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			176





			SF.31600


			Vệ sinh tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			177





			SF.31700


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông


			177





			SF.31800


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)


			177





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			178





			


			MỤC LỤC


			191








































































Phu luc V.doc







PHỤ LỤC V


ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Đơn giá thí nghiệm) quy định chi phí về vật liệu, lao động và máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật.


b) Đơn giá thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v…). Đơn giá được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


c) Đơn giá thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:


- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm cụ thể.


- Bảng đơn giá gồm các chi phí:


+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) theo định mức cho việc hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.


Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.


Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.


+ Chi phí nhân công: Là chi phí của kỹ sư, công nhân trực tiếp được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân cần thiết (gồm cả chi phí nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) theo định mức để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm nhân với đơn giá kỹ sư, nhân công xây dựng trong bộ đơn giá.


Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.


Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp được tính bằng số ca máy sử dụng thí nghiệm, máy phục vụ (nếu có) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm nhân với đơn giá ca máy, thiết bị khảo sát trong bộ đơn giá. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.


Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


3. Kết cấu tập đơn giá


Bộ đơn giá thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:


Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng


Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng 


Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng


4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của đơn giá thí nghiệm còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.


- Đơn giá thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.


- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.


- Đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.


- Đơn giá thí nghiệm chưa bao gồm chi phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.


- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá thí nghiệm nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.


CHƯƠNG I


THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm xi măng


			


			


			


			





			DA.01001


			- Thí nghiệm tỷ diện của xi măng


			chỉ tiêu


			4.463


			98.570


			8.267





			DA.01002


			- Thí nghiệm ổn định thể tích


			chỉ tiêu


			2.447


			233.616


			1.331





			DA.01003


			- Thí nghiệm thời gian đông kết


			chỉ tiêu


			743


			279.560


			2.135





			DA.01004


			- Thí nghiệm cường độ theo phương pháp chuẩn


			chỉ tiêu


			443.667


			487.281


			19.911





			DA.01005


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			17.073


			70.447


			4.615





			DA.01006


			- Thí nghiệm độ mịn


			chỉ tiêu


			


			85.483


			212





			DA.01007


			- Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung


			chỉ tiêu


			22.455


			65.156


			41.738





			DA.01008


			- Thí nghiệm hàm lượng SiO2


			chỉ tiêu


			319.190


			344.159


			71.761





			DA.01009


			- Thí nghiệm hàm lượng SiO2 và cặn không tan


			chỉ tiêu


			249.515


			222.757


			43.281





			DA.01010


			- Thí nghiệm hàm lượng SiO2 hòa tan


			chỉ tiêu


			72.281


			126.136


			9.776





			DA.01011


			- Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan


			chỉ tiêu


			23.477


			229.718


			11.663





			DA.01012


			- Thí nghiệm hàm lượng ôxít Fe2O3


			chỉ tiêu


			9.700


			91.330


			285





			DA.01013


			- Thí nghiệm hàm lượng nhôm ôxít Al2O3


			chỉ tiêu


			28.609


			100.519


			469





			DA.01014


			- Thí nghiệm hàm lượng CaO


			chỉ tiêu


			24.457


			114.163


			740





			DA.01015


			- Thí nghiệm hàm lượng MgO


			chỉ tiêu


			29.868


			115.277


			599





			DA.01016


			- Thí nghiệm hàm lượng SO3


			chỉ tiêu


			42.845


			207.164


			11.802





			DA.01017


			- Thí nghiệm hàm lượng Cl-


			chỉ tiêu


			40.575


			133.097


			





			DA.01018


			- Thí nghiệm hàm lượng K2O và Na2O


			chỉ tiêu


			42.695


			214.403


			40.596





			DA.01019


			- Thí nghiệm hàm lượng TiO2


			chỉ tiêu


			8.205


			119.175


			4.557





			DA.01020


			- Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do


			chỉ tiêu


			163.703


			119.175


			1.549





			DA.01021


			- Thí nghiệm độ dẻo tiêu chuẩn


			chỉ tiêu


			743


			104.417


			1.843





			DA.01022


			- Thí nghiệm nhiệt thủy hóa


			chỉ tiêu


			172.207


			1.567.651


			66.499





			DA.01023


			- Thí nghiệm độ nở sunphat


			chỉ tiêu


			403.909


			765.727


			5.048








DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cát,


			


			


			


			





			DA.02001


			- Thí nghiệm khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích


			chỉ tiêu


			24.563


			85.204


			18.442





			DA.02002


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp


			chỉ tiêu


			24.563


			73.231


			18.442





			DA.02003


			- Thí nghiệm thành phần hạt và mô đun độ lớn


			chỉ tiêu


			39.477


			207.164


			29.524





			DA.02004


			- Thí nghiệm hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn


			chỉ tiêu


			24.563


			194.912


			18.442





			DA.02005


			- Thí nghiệm thành phần khoáng


			chỉ tiêu


			39.477


			304.620


			31.378





			DA.02006


			- Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ


			chỉ tiêu


			28.980


			121.959


			212





			DA.02007


			- Thí nghiệm hàm lượng Mica


			chỉ tiêu


			16.049


			221.643


			12.128





			DA.02008


			- Thí nghiệm hàm lượng sét cục


			chỉ tiêu


			16.931


			60.980


			12.128





			DA.02009


			- Thí nghiệm độ ẩm


			chỉ tiêu


			43.822


			4.177


			32.741





			DA.02010


			- Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế


			chỉ tiêu


			25.228


			129.199


			19.154





			DA.02011


			- Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp Lazer


			chỉ tiêu


			587


			261.182


			50.521





			DA.02012


			- Thí nghiệm thử phản ứng kiềm - silic


			chỉ tiêu


			230.497


			776.586


			76.258





			DA.02013


			- Thí nghiệm góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát


			chỉ tiêu


			52.500


			243.640


			542





			DA.02014


			Thí nghiệm hàm lượng sunfat và sunfit


			chỉ tiêu


			182.034


			295.153


			29.576





			DA.02015


			- Thí nghiệm hàm lượng ion Clorua


			chỉ tiêu


			199.755


			147.576


			15.229








DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM, SỎI


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			


			


			


			





			DA.03001


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			31.827


			105.809


			21.898





			DA.03002


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			29.202


			69.612


			22.043





			DA.03003


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản


			chỉ tiêu


			29.202


			69.612


			21.898





			DA.03004


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			43.822


			41.767


			32.674





			DA.03005


			- Thí nghiệm thành phần hạt của đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			43.822


			180.990


			32.741





			DA.03006


			- Thí nghiệm hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			44.291


			33.414


			33.098





			DA.03007


			- Thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			16.049


			164.283


			12.128





			DA.03008


			- Thí nghiệm hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hóa trong đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			44.291


			116.947


			33.098





			DA.03009


			- Thí nghiệm độ ẩm của đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			29.534


			38.982


			22.136





			DA.03010


			- Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			30.004


			62.650


			21.421





			DA.03011


			- Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh


			chỉ tiêu


			30.004


			58.474


			21.421





			DA.03012


			- Thí nghiệm cường độ nén của đá nguyên khai


			chỉ tiêu


			24.818


			348.058


			178.172





			DA.03013


			- Thí nghiệm hệ số hóa mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)


			chỉ tiêu


			67.680


			598.659


			338.659





			DA.03014


			- Thí nghiệm độ nén dập của đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			42.843


			136.439


			33.972





			DA.03015


			- Thí nghiệm độ mài mòn của đá dăm (sỏi)


			chỉ tiêu


			58.129


			409.316


			42.763





			DA.03016


			- Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi


			chỉ tiêu


			28.980


			180.990


			432





			DA.03017


			- Thí nghiệm độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			chỉ tiêu


			22.155


			139.223


			16.443





			DA.03018


			- Thí nghiệm độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			chỉ tiêu


			22.155


			180.990


			16.588








			DA.03019


			- Thí nghiệm hàm lượng Oxit Silic vô định hình


			chỉ tiêu


			229.972


			403.747


			79.590





			DA.03020


			- Thí nghiệm đá dăm (sỏi), xác định hàm lượng ion Cl-


			chỉ tiêu


			207.614


			147.576


			26.244








DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.04001


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông


			chỉ tiêu


			29.666


			174.029


			4.175








DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.05101


			Thí nghiệm xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát


			chỉ tiêu


			453.765


			499.532


			115.001








DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.05201


			Thí nghiệm xác định phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp thanh vữa


			chỉ tiêu


			1.084.548


			1.676.245


			645.751








DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch


			


			


			


			





			DA.06001


			- Thí nghiệm độ ẩm


			chỉ tiêu


			11.468


			97.456


			7.237





			DA.06002


			- Thí nghiệm độ mất khi nung


			chỉ tiêu


			38.047


			87.710


			47.196





			DA.06003


			- Thí nghiệm chỉ tiêu hàm lượng SiO2


			chỉ tiêu


			218.750


			501.203


			106.034





			DA.06004


			- Thí nghiệm hàm lượng Fe2O3


			chỉ tiêu


			9.700


			97.456


			285





			DA.06005


			- Thí nghiệm hàm lượng CaO


			chỉ tiêu


			26.196


			125.301


			3.927





			DA.06006


			- Thí nghiệm hàm lượng Al2O3


			chỉ tiêu


			33.374


			97.456


			3.656





			DA.06007


			- Thí nghiệm hàm lượng MgO


			chỉ tiêu


			37.451


			125.301


			3.785





			DA.06008


			- Thí nghiệm hàm lượng SO3


			chỉ tiêu


			131.860


			236.679


			11.638





			DA.06009


			- Thí nghiệm hàm lượng TiO2


			chỉ tiêu


			6.248


			130.870


			1.067





			DA.06010


			-Thí nghiệm hàm lượng K2O, Na2O


			chỉ tiêu


			39.576


			231.110


			19.108





			DA.06011


			- Thí nghiệm cặn không tan


			chỉ tiêu


			27.495


			229.718


			11.204





			DA.06012


			- Thí nghiệm CaO tự do


			chỉ tiêu


			29.585


			130.870


			2.678





			DA.06013


			- Thí nghiệm thành phần hạt bằng LAZER


			chỉ tiêu


			


			522.086


			16.840





			DA.06014


			- Thí nghiệm độ hút vôi


			chỉ tiêu


			40.123


			294.317


			29.789





			DA.06015


			- Thí nghiệm SiO2 hoạt tính


			chỉ tiêu


			47.921


			158.714


			21.906





			DA.06016


			- Thí nghiệm Al2O3 hoạt tính


			chỉ tiêu


			39.418


			133.654


			18.631








DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.


Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co, … chưa được tính vào đơn giá này.


Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.


Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:


- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006.


- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006.


- Phần đá : DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014.


DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA


Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.


- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006.


- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006.


DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.09001


			Thí nghiệm xác định độ sụt hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			


			52.209


			575








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định đơn giá cho phù hợp.


DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép mẫu bê tông lập phương


			


			


			


			





			DA.10001


			- Mẫu 150x150x150mm


			chỉ tiêu


			3.970


			58.474


			3.383





			


			Ép mẫu bê tông trụ


			


			


			


			





			DA.10002


			- Mẫu 150x300mm


			chỉ tiêu


			5.872


			69.612


			5.048





			DA.10003


			- Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600mm


			chỉ tiêu


			1.584


			109.708


			4.808





			DA.10004


			- Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7mm


			chỉ tiêu


			671


			24.503


			2.206








Ghi chú:


- Trường hợp ép mẫu bê tông lập phương kích thước 100x100x100 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=1,15.


- Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K = 0,9.


DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG 


DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Ghi chú: Riêng chỉ tiêu độ không xuyên nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy đơn giá cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với đơn giá cấp liền kề.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm bê tông nặng


			


			


			


			





			DA.11101


			- Thí nghiệm tính toán liều lượng bê tông


			chỉ tiêu


			6.948


			340.539


			5.854





			DA.11102


			- Thí nghiệm thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			2.349


			180.990


			2.897





			DA.11103


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			1.214


			119.732


			2.630





			DA.11104


			- Thí nghiệm độ tách nước của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			16.049


			346.108


			15.310





			DA.11105


			- Thí nghiệm hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			3.131


			52.348


			5.045





			DA.11106


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của bê tông


			chỉ tiêu


			59.523


			174.029


			34.956





			DA.11107


			- Thí nghiệm độ hút nước của bê tông


			chỉ tiêu


			46.640


			264.524


			36.337





			DA.11108


			- Thí nghiệm độ mài mòn của bê tông


			chỉ tiêu


			8.728


			345.273


			5.813





			DA.11109


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích của bê tông


			chỉ tiêu


			35.097


			41.488


			23.874





			DA.11110


			- Thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông


			chỉ tiêu


			13.700


			192.128


			11.117





			DA.11111


			- Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông


			chỉ tiêu


			19.063


			239.464


			13.427





			DA.11112


			- Thí nghiệm lực liên kết giữa bê tông và cốt thép


			chỉ tiêu


			17.791


			346.108


			29.760





			DA.11113


			- Thí nghiệm độ co của bê tông


			chỉ tiêu


			6.228.180


			536.009


			18.813.825





			DA.11114


			- Thí nghiệm Môđun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông


			chỉ tiêu


			70.157


			523.478


			56.339





			DA.11115


			- Thí nghiệm độ chống thấm nước của bê tông


			chỉ tiêu


			83.220


			612.581


			152.145





			DA.11116


			- Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông


			chỉ tiêu


			10.702


			247.817


			8.378





			DA.11117


			- Thí nghiệm xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông


			chỉ tiêu


			200.028


			147.576


			15.229





			DA.11118


			- Thí nghiệm xác định hàm lượng sunfat trong bê tông


			chỉ tiêu


			189.863


			295.153


			29.576





			DA.11119


			- Thí nghiệm xác định độ PH của bê tông


			chỉ tiêu


			12.510


			174.029


			1.067





			DA.11120


			- Thí nghiệm nhiệt thủy hóa


			chỉ tiêu


			47.756


			765.727


			965





			DA.11121


			- Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			


			523.478


			2.175








DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			


			


			


			





			DA.11201


			- Thí nghiệm cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu RCC


			chỉ tiêu


			19.441


			723.960


			49.143





			DA.11202


			- Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông


			chỉ tiêu


			


			2.283.257


			15.341








DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			


			


			


			





			DA.12001


			- Thí nghiệm lượng nước cần thiết để tôi vôi


			chỉ tiêu


			7.222


			130.591


			5.362





			DA.12002


			- Thí nghiệm lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống


			chỉ tiêu


			


			151.475


			432





			DA.12003


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của vôi đã tôi


			chỉ tiêu


			19.081


			150.082


			10.724





			DA.12004


			- Thí nghiệm lượng hạt không tôi được


			chỉ tiêu


			34.793


			169.574


			4.325





			DA.12005


			- Thí nghiệm độ nghiền mịn


			chỉ tiêu


			5.813


			128.085


			4.349





			DA.12006


			- Thí nghiệm độ ẩm của vôi Hydrat


			chỉ tiêu


			14.444


			65.156


			10.724





			DA.12007


			- Thí nghiệm độ hút vôi


			chỉ tiêu


			17.151


			522.086


			9.407








DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			


			


			


			





			DA.13001


			- Thí nghiệm độ lưu động của hỗn hợp vữa


			chỉ tiêu


			


			34.806


			1.553





			DA.13002


			- Thí nghiệm xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			chỉ tiêu


			9.825


			148.133


			8.792





			DA.13003


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa


			chỉ tiêu


			


			117.504


			432





			DA.13004


			- Thí nghiệm xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi


			chỉ tiêu


			783


			52.348


			3.348





			DA.13005


			- Thí nghiệm độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn


			chỉ tiêu


			16.049


			65.156


			11.915





			DA.13006


			- Thí nghiệm cường độ chịu nén của vữa đã đóng rắn


			chỉ tiêu


			881


			287.078


			1.851





			DA.13007


			- Thí nghiệm cường độ chịu uốn của vữa đã đóng rắn


			chỉ tiêu


			1.174


			169.574


			2.462





			DA.13008


			- Thí nghiệm cường độ bám dính của vữa đá đóng rắn trên nền


			chỉ tiêu


			10.500


			404.582


			5.019





			DA.13009


			- Thí nghiệm tính toán liều lượng vữa


			chỉ tiêu


			607


			294.874


			1.261





			DA.13010


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			21.901


			117.504


			16.265





			DA.13011


			- Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn


			chỉ tiêu


			6.028


			104.417


			6.216





			DA.13012


			- Thí nghiệm xác định hàm lượng Ion Clo hòa tan trong nước


			chỉ tiêu


			74.486


			142.564


			17.271








DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm gạch xây đất sét nung


			


			


			


			





			DA.14001


			- Thí nghiệm cường độ chịu nén


			chỉ tiêu


			979


			219.415


			3.243





			DA.14002


			- Thí nghiệm cường độ chịu uốn


			chỉ tiêu


			1.468


			194.912


			4.849





			DA.14003


			- Thí nghiệm độ hút nước


			chỉ tiêu


			48.147


			121.959


			36.178





			DA.14004


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích


			chỉ tiêu


			16.049


			141.451


			12.347





			DA.14005


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			20.686


			140.058


			12.347








DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm gạch lát xi măng


			


			


			


			





			DA.15001


			- Thí nghiệm lực uốn gãy toàn viên


			chỉ tiêu


			1.233


			219.415


			4.046





			DA.15002


			- Thí nghiệm lực xung kích


			chỉ tiêu


			


			60.980


			1.016





			DA.15003


			- Thí nghiệm độ mài mòn


			chỉ tiêu


			32.714


			65.156


			24.807





			DA.15004


			- Thí nghiệm độ hút nước


			chỉ tiêu


			20.883


			280.117


			22.455








DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			


			


			


			





			DA.16001


			- Thí nghiệm cường độ chịu nén


			chỉ tiêu


			25.052


			281.230


			21.117





			DA.16002


			- Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu


			chỉ tiêu


			212.828


			353.626


			10.748





			DA.16003


			- Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại > 2 mẫu


			chỉ tiêu


			118.370


			245.032


			6.046





			DA.16004


			- Thí nghiệm biến dạng dưới tải trọng


			chỉ tiêu


			524.895


			414.885


			35.496





			DA.16005


			- Thí nghiệm độ xốp


			chỉ tiêu


			8.024


			73.231


			6.389





			DA.16006


			- Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ < 13500C


			chỉ tiêu


			41.745


			438.552


			25.094





			DA.16007


			- Thí nghiệm nghiệm độ co dư có nhiệt độ > 13500C


			chỉ tiêu


			61.689


			548.260


			37.628





			DA.16008


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích


			chỉ tiêu


			31.210


			97.456


			5.958





			DA.16009


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			19.081


			140.058


			10.724





			DA.16010


			- Thí nghiệm thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm bằng nước lạnh


			chỉ tiêu


			420.524


			1.017.163


			66.382





			DA.16011


			- Thí nghiệm thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí


			chỉ tiêu


			467.693


			1.119.074


			37.909





			DA.16012


			- Thí nghiệm hệ số dãn nở nhiệt


			chỉ tiêu


			234.728


			487.281


			174.263





			DA.16013


			- Thí nghiệm hàm lượng các ô xít trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hóa)


			chỉ tiêu


			468.002


			1.656.754


			








DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ngói sét nung


			


			


			


			





			DA.17001


			- Thí nghiệm thời gian không xuyên nước


			chỉ tiêu


			5.250


			109.708


			





			DA.17002


			- Thí nghiệm tải trọng uốn gãy


			chỉ tiêu


			4.788


			194.912


			4.648





			DA.17003


			- Thí nghiệm độ hút nước


			chỉ tiêu


			16.616


			109.708


			12.764





			DA.17004


			- Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước


			chỉ tiêu


			


			109.708


			432








DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ngói xi măng cát


			


			


			


			





			DA.18001


			- Thí nghiệm độ hút nước ngói xi măng cát


			chỉ tiêu


			18.065


			109.708


			13.837





			DA.18002


			- Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước


			chỉ tiêu


			


			109.708


			432





			DA.18003


			- Thí nghiệm thời gian xuyên nước ngói xi măng cát


			chỉ tiêu


			5.250


			109.708


			





			DA.18004


			- Thí nghiệm lực uốn gãy ngói xi măng cát


			chỉ tiêu


			4.788


			155.930


			4.648








DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			


			


			


			





			DA.19001


			- Thí nghiệm độ hút nước


			chỉ tiêu


			58.531


			182.661


			52.905





			DA.19002


			- Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích


			chỉ tiêu


			58.899


			175.421


			48.440





			DA.19003


			- Thí nghiệm độ bóng bề mặt


			chỉ tiêu


			47.850


			204.658


			20.734





			DA.19004


			- Thí nghiệm độ bền uốn


			chỉ tiêu


			59.127


			194.912


			133.585





			DA.19005


			- Thí nghiệm độ bền mài mòn bề mặt


			chỉ tiêu


			37.620


			434.376


			36.020





			DA.19006


			- Thí nghiệm độ bên mài mòn sâu


			chỉ tiêu


			27.067


			250.601


			21.106





			DA.19007


			- Thí nghiệm độ cứng bề mặt theo thang mohs


			chỉ tiêu


			74


			118.340


			4.013





			DA.19008


			- Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt (< 100°C)


			chỉ tiêu


			49.019


			278.446


			36.221





			DA.19009


			- Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt (100°C đến 800°C)


			chỉ tiêu


			52.694


			278.446


			37.025





			DA.19010


			- Thí nghiệm xác định độ bền sốc nhiệt


			Chỉ tiêu


			49.125


			317.428


			33.250





			DA.19011


			- Thí nghiệm độ bền rạn men


			chỉ tiêu


			8.501


			1.023.289


			15.377





			DA.19012


			- Thí nghiệm sai lệch kích thước


			chỉ tiêu


			2.544


			146.184


			3.406





			DA.19013


			- Thí nghiệm hệ số giãn nở ẩm


			chỉ tiêu


			70.753


			542.970


			44.797





			DA.19014


			- Thí nghiệm độ bền va đập bằng cách do hệ số phản hồi


			chỉ tiêu


			3.962


			180.990


			5.324





			DA.19015


			- Thí nghiệm hệ số ma sát động


			chỉ tiêu


			4.893


			334.135


			6.975





			DA.19016


			- Thí nghiệm độ bền hóa học (axit - kiềm)


			chỉ tiêu


			92.024


			423.238


			5.958








DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông


			


			


			


			





			DA.20001


			- Thí nghiệm kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan


			chỉ tiêu


			


			158.714


			





			DA.20002


			- Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén


			chỉ tiêu


			2.507


			175.421


			3.243





			DA.20003


			- Thí nghiệm xác định độ rỗng


			chỉ tiêu


			


			150.361


			2.396





			DA.20004


			- Thí nghiệm xác định độ thấm nước


			chỉ tiêu


			2.577


			145.349


			10.106





			DA.20005


			- Thí nghiệm xác định độ hút nước


			chỉ tiêu


			48.147


			134.211


			36.219








DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ngói Fibro xi măng, Xicaday


			


			


			


			





			DA.21001


			- Thí nghiệm thời gian xuyên nước


			chỉ tiêu


			63.000


			97.456


			





			DA.21002


			- Thí nghiệm tải trọng uốn gãy


			chỉ tiêu


			2.211


			207.164


			4.648





			DA.21003


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích


			chỉ tiêu


			8.024


			55.968


			7.109








DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm sứ vệ sinh


			


			


			


			





			DA.22001


			- Thí nghiệm độ hút nước


			chỉ tiêu


			56.436


			133.933


			46.142





			DA.22002


			- Thí nghiệm độ bền nhiệt


			chỉ tiêu


			29.874


			207.164


			25.454





			DA.22003


			- Thí nghiệm độ bền rạn men


			chỉ tiêu


			7.829


			1.024.681


			7.581





			DA.22004


			- Thí nghiệm sứ vệ sinh, độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs


			chỉ tiêu


			74


			278.446


			18.860





			DA.22005


			- Thí nghiệm sứ vệ sinh, độ thấm mực


			chỉ tiêu


			52.326


			361.980


			70.967





			DA.22006


			- Thí nghiệm xác định khả năng chịu tải của sản phẩm


			chỉ tiêu


			1.273


			501.203


			5.329





			DA.22007


			- Thí nghiệm xác định tính năng sử dụng của sản phẩm sứ vệ sinh


			chỉ tiêu


			3.487


			153.145


			3.308








DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm kính xây dựng


			


			


			


			





			DA.23001


			- Thí nghiệm khuyết tật ngoại quan


			chỉ tiêu


			18.900


			222.757


			





			DA.23002


			- Thí nghiệm độ cong vênh


			chỉ tiêu


			18.900


			194.912


			





			DA.23003


			- Thí nghiệm chiều dày và sai lệch chiều dày


			chỉ tiêu


			18.900


			236.679


			





			DA.23004


			- Thí nghiệm độ truyền sáng


			chỉ tiêu


			20.466


			306.291


			34.178





			DA.23005


			- Thí nghiệm xác định hệ số phản xạ của kính gương


			chỉ tiêu


			17.316


			320.213


			28.481





			DA.23006


			- Thí nghiệm xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời


			chỉ tiêu


			17.316


			334.135


			34.178





			DA.23007


			- Thí nghiệm xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời


			chỉ tiêu


			17.316


			306.291


			28.481





			DA.23008


			- Thí nghiệm độ bền va đập con lắc


			chỉ tiêu


			


			167.068


			711





			DA.23009


			- Thí nghiệm độ bền va đập bi rơi


			chỉ tiêu


			


			139.223


			711





			DA.23010


			- Thí nghiệm ứng suất bề mặt


			chỉ tiêu


			32.479


			125.301


			2.297





			DA.23011


			- Thí nghiệm độ vỡ mảnh


			chỉ tiêu


			


			167.068


			1.346





			DA.23012


			- Thí nghiệm độ bền nhiệt ẩm


			chỉ tiêu


			11.976


			445.514


			14.220





			DA.23013


			- Thí nghiệm độ bền nhiệt khô


			chỉ tiêu


			25.559


			445.514


			14.299





			DA.23014


			- Thí nghiệm độ bền chịu ẩm


			chỉ tiêu


			94.374


			779.649


			385.875





			DA.23015


			- Thí nghiệm độ bền chịu bức xạ


			chỉ tiêu


			40.873.488


			7.295.285


			97.650





			DA.23016


			- Thí nghiệm xác định độ bền axit của kính phủ phản quang


			chỉ tiêu


			16.991


			334.135


			20.925





			DA.23017


			- Thí nghiệm xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang


			chỉ tiêu


			107.764


			334.135


			20.925





			DA.23018


			- Thí nghiệm độ bền mài mòn kính phủ phản quang


			chỉ tiêu


			13.774


			473.358


			32.209





			DA.23019


			- Thí nghiệm xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt


			chỉ tiêu


			73.194


			556.892


			12.036





			DA.23020


			- Thí nghiệm xác định điểm sương


			chỉ tiêu


			43.174


			445.514


			18.375





			DA.23021


			- Thí nghiệm phương pháp gia tốc thử độ kín


			chỉ tiêu


			1.679.590


			3.619.798


			367.500








DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			


			


			


			





			DA.24001


			- Thí nghiệm số vòng năm của gỗ


			chỉ tiêu


			


			146.184


			





			DA.24002


			- Thí nghiệm độ ẩm khi thử cơ lý


			chỉ tiêu


			14.183


			194.912


			10.843





			DA.24003


			- Thí nghiệm độ hút ẩm


			chỉ tiêu


			14.183


			218.580


			10.843





			DA.24004


			- Thí nghiệm độ hút nước và độ dãn dài


			chỉ tiêu


			17.017


			292.368


			13.012





			DA.24005


			- Thí nghiệm độ co nứt của gỗ


			chỉ tiêu


			142.784


			536.009


			62.353





			DA.24006


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của gỗ


			chỉ tiêu


			21.275


			164.562


			16.265





			DA.24007


			- Thí nghiệm giới hạn bền khi nén của gỗ


			chỉ tiêu


			570


			194.912


			1.241





			DA.24008


			- Thí nghiệm giới hạn bền khi kéo của gỗ


			chỉ tiêu


			570


			167.068


			1.241





			DA.24009


			- Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ


			chỉ tiêu


			570


			164.283


			1.241





			DA.24010


			- Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ


			chỉ tiêu


			5.229


			255.892


			8.378





			DA.24011


			- Thí nghiệm giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ


			chỉ tiêu


			6.844


			219.415


			23.165





			DA.24012


			- Thí nghiệm sức chống tách của gỗ


			chỉ tiêu


			47.124


			194.912


			23.165





			DA.24013


			- Thí nghiệm độ cứng va đập của gỗ


			chỉ tiêu


			38.954


			243.640


			323





			DA.24014


			- Thí nghiệm chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ


			chỉ tiêu


			24.204


			194.912


			14.735








DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum


			


			


			


			





			DA.25001


			- Phân tích độ kéo dài


			chỉ tiêu


			10.142


			280.117


			13.305





			DA.25002


			- Phân tích nhiệt độ hóa mềm


			chỉ tiêu


			17.335


			304.620


			1.325





			DA.25003


			- Phân tích nhiệt độ bắt lửa


			chỉ tiêu


			3.220


			365.600


			144





			DA.25004


			- Phân tích độ kim lún


			chỉ tiêu


			152.458


			236.679


			69.083





			DA.25005


			- Phân tích độ bám dính với đá


			chỉ tiêu


			3.496


			377.573


			4.095





			DA.25006


			- Phân tích khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			28.026


			545.754


			1.976





			DA.25007


			- Phân tích lượng tổn thất sau khi đốt ở 1630C trong 5 giờ


			chỉ tiêu


			27.750


			267.308


			9.279





			DA.25008


			- Phân tích tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163°C trong 5 giờ với độ kim lún 250°C


			chỉ tiêu


			66.538


			170.687


			44.663





			DA.25009


			- Phân tích hàm lượng hòa tan trong Benzen


			chỉ tiêu


			51.954


			292.368


			19.669





			DA.25010


			- Phân tích độ nhớt của nhựa đường


			chỉ tiêu


			1.539


			487.281


			25.830





			DA.25011


			- Phân tích chất thu được khi chưng cất


			chỉ tiêu


			34.052


			304.620


			26.023





			DA.25012


			- Phân tích độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường


			chỉ tiêu


			51.068


			277.889


			39.035





			DA.25013


			- Phân tích tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường


			chỉ tiêu


			16.056


			566.359


			7.036





			DA.25014


			- Phân tích lượng mất sau khi nung ở 1630C


			chỉ tiêu


			15.203


			170.687


			17.989





			DA.25015


			- Phân tích hàm lượng Paraphin


			chỉ tiêu


			54.147


			632.821


			1.665





			DA.25016


			- Phân tích điện tích hạt


			chỉ tiêu


			20.286


			396.571


			856








DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm nhựa đường Polime


			


			


			


			





			DA.26001


			- Thí nghiệm độ đàn hồi


			chỉ tiêu


			9.865


			54.019


			15.546





			DA.26002


			- Thí nghiệm độ ổn định lưu trữ


			chỉ tiêu


			116.590


			499.811


			88.308





			DA.26003


			- Thí nghiệm độ nhớt Brookfield


			chỉ tiêu


			372


			22.554


			33.167








DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm mastic


			


			


			


			





			DA.27001


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			55.212


			88.267


			3.516





			DA.27002


			- Thí nghiệm độ côn lún


			chỉ tiêu


			29.712


			130.591


			4.158





			DA.27003


			- Thí nghiệm độ khôi phục đàn hồi


			chỉ tiêu


			29.712


			133.097


			4.173





			DA.27004


			- Thí nghiệm độ dẻo chảy ở 600C


			chỉ tiêu


			44.565


			156.765


			7.768





			DA.27005


			- Thí nghiệm điểm hóa mềm


			chỉ tiêu


			40.839


			86.040


			7.183








DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			


			


			


			





			DA.28001


			- Thí nghiệm trọng lượng riêng của bê tông nhựa


			chỉ tiêu


			570


			409.316


			1.590





			DA.28002


			- Thí nghiệm trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa


			chỉ tiêu


			175.739


			38.982


			107.253





			DA.28003


			- Thí nghiệm độ bão hòa nước của bê tông nhựa


			chỉ tiêu


			856


			110.265


			2.281





			DA.28004


			- Thí nghiệm độ trương nở sau khi bão hòa nước


			chỉ tiêu


			142.784


			2.784


			62.565





			DA.28005


			- Thí nghiệm cường độ chịu nén


			chỉ tiêu


			4.088


			203.266


			8.864





			DA.28006


			- Thí nghiệm hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt


			chỉ tiêu


			75.101


			73.510


			64.552





			DA.28007


			- Thí nghiệm độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước


			chỉ tiêu


			39.927


			511.784


			66.122





			DA.28008


			- Thí nghiệm hàm lượng bitum trong bê tông nhựa


			chỉ tiêu


			80.817


			427.693


			44.361





			DA.28009


			- Thí nghiệm thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết


			chỉ tiêu


			1.499


			286.799


			432





			DA.28010


			- Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe


			chỉ tiêu


			133.204


			1.586.284


			2.551.165








Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.


DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa


			


			


			


			





			DA.29001


			- Thí nghiệm thành phần hạt bột khoáng


			chỉ tiêu


			32.093


			701.684


			15.359





			DA.29002


			- Thí nghiệm hàm lượng bột khoáng mất khi nung


			chỉ tiêu


			37.062


			170.687


			32.101





			DA.29003


			- Thí nghiệm hàm lượng nước


			chỉ tiêu


			19.488


			1.047.792


			15.326





			DA.29004


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của bột khoáng chất


			chỉ tiêu


			67.462


			185.167


			47.662





			DA.29005


			- Thí nghiệm khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường


			chỉ tiêu


			124.942


			277.889


			87.697





			DA.29006


			- Thí nghiệm khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			chỉ tiêu


			171.046


			316.872


			87.697





			DA.29007


			- Thí nghiệm độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			chỉ tiêu


			95


			536.009


			957





			DA.29008


			- Thí nghiệm chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng


			chỉ tiêu


			24.583


			233.895


			5.122








DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế


			


			


			


			





			DA.30001


			- Thí nghiệm đầm xoay


			chỉ tiêu


			3.015


			261.739


			4.881





			DA.30002


			- Thí nghiệm Hveem


			chỉ tiêu


			587


			125.579


			2.480





			DA.30003


			- Thí nghiệm cường độ ép chế


			chỉ tiêu


			17.028


			208.835


			28.640








DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA MÀNG SƠN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn


			


			


			


			





			DA.31001


			- Thí nghiệm độ bền va đập


			chỉ tiêu


			46.190


			243.640


			105.959





			DA.31002


			- Thí nghiệm độ bền va uốn


			chỉ tiêu


			46.190


			194.912


			95.112





			DA.31003


			- Thí nghiệm độ bám dính


			chỉ tiêu


			47.240


			194.912


			





			DA.31004


			- Thí nghiệm độ nhớt


			chỉ tiêu


			6.090


			243.640


			7.268





			DA.31005


			- Thí nghiệm độ bền trong bazơ


			chỉ tiêu


			36.225


			389.824


			





			DA.31006


			- Thí nghiệm thời gian khô


			chỉ tiêu


			29.243


			304.620


			3.170





			DA.31007


			- Thí nghiệm độ phủ màng sơn


			chỉ tiêu


			6.090


			243.640


			3.424





			DA.31008


			- Thí nghiệm độ bền axit


			chỉ tiêu


			32.340


			353.348


			





			DA.31009


			- Thí nghiệm độ mịn


			chỉ tiêu


			6.090


			119.732


			





			DA.31010


			- Thí nghiệm hàm lượng chất không bay hơi


			chỉ tiêu


			42.343


			133.933


			19.193





			DA.31011


			- Thí nghiệm độ cứng của màng sơn


			chỉ tiêu


			18.270


			243.640


			5.742





			DA.31012


			- Thí nghiệm độ bóng của màng sơn


			chỉ tiêu


			18.270


			239.185


			





			DA.31013


			- Thí nghiệm độ bền nước


			chỉ tiêu


			30.163


			145.627


			19.193





			DA.31014


			- Thí nghiệm độ rửa trôi


			chỉ tiêu


			6.090


			264.524


			43.313








DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.32001


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn


			chỉ tiêu


			33.698


			39.261


			10.962








DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính


			


			


			


			





			DA.33001


			- Thí nghiệm xác định cường độ kháng ép


			chỉ tiêu


			4.921


			317.428


			15.443





			DA.33002


			- Thí nghiệm xác định modun đàn hồi


			chỉ tiêu


			


			412.657


			9.312





			DA.33003


			- Thí nghiệm xác định độ ổn định với nhiệt và nước


			chỉ tiêu


			5.885


			541.299


			5.746








DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài


			


			


			


			





			DA.34001


			- Thép tròn f = 6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2


			chỉ tiêu


			1.841


			83.534


			1.893





			DA.34002


			- Thép tròn f = 12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So≤ 250mm2


			chỉ tiêu


			2.107


			83.534


			2.273





			DA.34003


			- Thép tròn f = 20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			chỉ tiêu


			2.222


			83.534


			2.415





			DA.34004


			- Thép tròn f = 28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2


			chỉ tiêu


			2.678


			111.378


			3.077





			DA.34005


			- Thép tròn f = 36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800mm2


			chỉ tiêu


			2.810


			111.378


			3.267








DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT ĐỘ BỀN MỐI HÀN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt độ bền mối hàn


			


			


			


			





			DA.35001


			- Mối hàn thép tròn f = 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2


			chỉ tiêu


			1.841


			83.534


			1.893





			DA.35002


			- Mối hàn thép tròn f = 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			chỉ tiêu


			2.107


			83.534


			2.273





			DA.35003


			- Mối hàn thép tròn f = 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			chỉ tiêu


			2.222


			83.534


			2.415





			DA.35004


			- Mối hàn thép tròn f = 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2


			chỉ tiêu


			2.640


			111.378


			3.029








DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn


			


			


			


			





			DA.36001


			- Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f=6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề mặt dày h ≤ 6mm


			chỉ tiêu


			1.841


			83.534


			1.893





			DA.36002


			- Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f=12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề mặt dày h ≤ 10mm


			chỉ tiêu


			1.974


			83.534


			2.083





			DA.36003


			- Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f=20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề mặt dày h ≤ 16mm


			chỉ tiêu


			2.107


			83.534


			2.273





			DA.36004


			- Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f=28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề mặt dày h ≤ 20mm


			chỉ tiêu


			2.392


			111.378


			2.651





			DA.36005


			- Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f=36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề mặt dày h > 20mm


			chỉ tiêu


			3.229


			111.378


			3.835








DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn


			


			


			


			





			DA.37001


			- Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm


			chỉ tiêu


			2.222


			83.534


			2.415





			DA.37002


			- Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm


			chỉ tiêu


			2.526


			83.534


			2.840





			DA.37003


			- Ống hàn có đường kính ngoài 100< Dng ≤ 150mm


			chỉ tiêu


			2.849


			83.534


			3.314





			DA.37004


			- Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm


			chỉ tiêu


			3.529


			111.378


			3.551





			DA.37005


			- Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm


			chỉ tiêu


			3.739


			111.378


			3.835








DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn


			


			


			


			





			DA.38001


			- Ống có thiết diện So ≤ 100mm2


			chỉ tiêu


			1.841


			83.534


			1.893





			DA.38002


			- Ống có thiết diện 100 < So ≤ 200mm2


			chỉ tiêu


			1.974


			83.534


			2.083





			DA.38003


			- Ống có thiết diện 250 < So ≤500mm2


			chỉ tiêu


			2.107


			83.534


			2.273





			DA.38004


			- Ống có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2


			chỉ tiêu


			2.392


			111.378


			2.651





			DA.38005


			- Ống có thiết diện So > 800mm2


			chỉ tiêu


			2.601


			111.378


			2.982








DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm Mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt


			


			


			


			





			DA.39001


			- Cốt thép f=6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2


			chỉ tiêu


			6.458


			83.534


			7.717





			DA.39002


			- Cốt thép f=12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			chỉ tiêu


			7.712


			83.534


			9.468





			DA.39003


			- Cốt thép f=20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			chỉ tiêu


			8.968


			83.534


			11.267





			DA.39004


			- Cốt thép f=28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤8 00mm2


			chỉ tiêu


			12.064


			111.378


			14.913





			DA.39005


			- Cốt thép f=36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So > 1000mm2


			chỉ tiêu


			14.003


			111.378


			17.658








DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.40001


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực


			chỉ tiêu


			100.485


			653.919


			22.723








DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.41001


			Thí nghiệm phá hủy bu lông


			chỉ tiêu


			4.590


			60.980


			3.976








DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.42001


			Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường


			chỉ tiêu


			17.120


			487.281


			16.803








DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa


			


			


			


			





			DA.43001


			- Thí nghiệm độ lọt khí


			chỉ tiêu


			77.058


			139.223


			32.153





			DA.43002


			- Thí nghiệm độ kín nước


			chỉ tiêu


			25.971


			139.223


			2.901





			DA.43003


			- Thí nghiệm độ bền áp lực gió


			chỉ tiêu


			743


			72.396


			32.315





			DA.43004


			- Thí nghiệm cơ lý


			chỉ tiêu


			47.872


			278.446


			8.543





			DA.43005


			- Thí nghiệm già hóa nhiệt


			chỉ tiêu


			72.025


			278.446


			49.181











DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang


			


			


			


			





			DA.44001


			- Thí nghiệm sức bền nén, nén dẹt ống


			chỉ tiêu


			312.193


			278.446


			402.836





			DA.44002


			- Thí nghiệm độ đồng nhất vật liệu đúc


			chỉ tiêu


			7.605


			139.223


			4.649





			DA.44003


			- Thí nghiệm độ cứng


			chỉ tiêu


			1.426


			139.223


			1.072





			DA.44004


			- Thí nghiệm kích thước tương quan hình học


			chỉ tiêu


			


			34.806


			








DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			


			


			


			





			DA.45001


			- Thí nghiệm độ dày danh định


			chỉ tiêu


			


			86.318


			159





			DA.45002


			- Thí nghiệm khối lượng đơn vị thể tích


			chỉ tiêu


			


			52.069


			856





			DA.45003


			- Thí nghiệm cường độ chịu kéo


			chỉ tiêu


			2.756


			174.029


			67.135





			DA.45004


			- Thí nghiệm cường độ kháng xuyên CBR


			chỉ tiêu


			2.287


			174.029


			56.035





			DA.45005


			- Thí nghiệm độ dẫn nước


			chỉ tiêu


			2.447


			523.478


			2.872





			DA.45006


			- Thí nghiệm lực xuyên thủng CBR


			chỉ tiêu


			2.408


			556.892


			19.284





			DA.45007


			- Thí nghiệm lực kháng rơi côn


			chỉ tiêu


			17.615


			417.669


			13.036





			DA.45008


			- Thí nghiệm Độ thấm xuyên


			chỉ tiêu


			1.566


			1.113.784


			11.913





			DA.45009


			- Thí nghiệm cường độ chịu kéo/nén và độ giãn dài


			chỉ tiêu


			18.006


			863.183


			21.182





			DA.45010


			- Thí nghiệm độ xé rách hình thang


			chỉ tiêu


			18.006


			835.338


			21.182





			DA.45011


			- Thí nghiệm kích thước lỗ


			chỉ tiêu


			24.153


			556.892


			207.293





			DA.45012


			- Thí nghiệm bề dầy


			chỉ tiêu


			15.971


			278.446


			9.795





			DA.45013


			- Thí nghiệm trọng lượng


			chỉ tiêu


			15.971


			278.446


			9.382





			DA.45014


			- Thí nghiệm độ kháng bục


			chỉ tiêu


			17.928


			417.669


			10.211





			DA.45015


			- Thí nghiệm độ dẫn nước


			chỉ tiêu


			23.303


			1.141.629


			50.906





			DA.45016


			- Thí nghiệm độ hư hỏng (chiếu UV)


			chỉ tiêu


			7.571.186


			17.542.098


			1.732.714








DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình


			


			


			


			





			DA.46001


			- Thí nghiệm thành phần hóa


			chỉ tiêu


			7.605


			139.223


			2.623





			DA.46002


			- Thí nghiệm cơ tính


			chỉ tiêu


			92.806


			278.446


			179.004





			DA.46003


			- Thí nghiệm độ cứng


			chỉ tiêu


			1.426


			69.612


			537





			DA.46004


			- Thí nghiệm khả năng chịu uốn


			chỉ tiêu


			18.152


			139.223


			2.462





			DA.46005


			- Thí nghiệm kích thước tương quan hình học


			chỉ tiêu


			


			69.612


			214








DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			


			


			


			





			DA.47001


			- Hàm lượng mất khi nung


			chỉ tiêu


			27.681


			59.587


			17.197





			DA.47002


			- Hàm lượng CaO


			chỉ tiêu


			12.921


			206.050


			718





			DA.47003


			- Hàm lượng SO3


			chỉ tiêu


			35.828


			175.978


			6.887





			DA.47004


			- Độ cứng gờ, cạnh, lõi


			chỉ tiêu


			48.930


			417.669


			76.821





			DA.47005


			- Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm


			chỉ tiêu


			48.930


			389.824


			76.821





			DA.47006


			- Độ kháng nhổ đinh


			chỉ tiêu


			48.930


			348.058


			76.821





			DA.47007


			- Kích thước, độ sâu gò vuốt thon, độ vuông góc


			chỉ tiêu


			


			139.223


			





			DA.47008


			- Độ hút nước


			chỉ tiêu


			3.675


			278.446


			3.424





			DA.47009


			- Độ hấp thụ nước bề mặt


			chỉ tiêu


			735


			278.446


			3.424





			DA.47010


			- Độ biến dạng ẩm


			chỉ tiêu


			97.860


			1.809.899


			299.357








DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm phân tích than


			


			


			


			





			DA.48001


			- Thí nghiệm độ ẩm của than


			chỉ tiêu


			18.462


			102.468


			12.363





			DA.48002


			- Thí nghiệm hàm lượng tro


			chỉ tiêu


			5.675


			213.290


			2.173





			DA.48003


			- Thí nghiệm hàm lượng chất bốc


			chỉ tiêu


			1.644


			194.355


			9.095





			DA.48004


			- Thí nghiệm nhiệt lượng, nhiệt độ


			chỉ tiêu


			66.045


			389.824


			14.183





			DA.48005


			- Thí nghiệm phân tích cỡ hạt


			chỉ tiêu


			8.589


			268.979


			6.486





			DA.48006


			- Thí nghiệm tổng số lưu huỳnh


			chỉ tiêu


			42.033


			278.168


			11.348








DA.49000 THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng


			


			


			


			





			DA.49001


			- Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			chỉ tiêu


			263.733


			522.086


			210.573





			DA.49002


			- Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí


			chỉ tiêu


			4.698


			495.912


			26.751





			DA.49003


			- Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			chỉ tiêu


			395.609


			783.129


			315.851





			DA.49004


			- Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao


			chỉ tiêu


			7.046


			744.008


			40.128





			DA.49005


			- Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí


			chỉ tiêu


			2.349


			235.008


			13.377





			DA.49006


			- Thí nghiệm đo hệ số cách âm vật liệu


			chỉ tiêu


			157.500


			626.504


			2.185








Ghi chú:


Đơn giá của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì đơn giá của đợt thí nghiệm gồm đơn giá đo một mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.


DA.50000 THÍ NGHIỆM BENTONITE


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm Bentonite


			


			


			


			





			DA.50001


			- Thí nghiệm độ nhớt


			chỉ tiêu


			


			317.428


			





			DA.50002


			- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			


			211.619


			3.629





			DA.50003


			- Thí nghiệm xác định độ PH


			chỉ tiêu


			


			150.361


			2.396





			DA.50004


			- Thí nghiệm xác định hàm lượng cát


			chỉ tiêu


			


			145.349


			807








DA.51000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			


			


			


			





			DA.51001


			- Kiểm tra kích thước, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt


			chỉ tiêu


			


			214.403


			





			DA.51002


			- Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			chỉ tiêu


			56.895


			122.516


			42.511





			DA.51003


			- Xác định cường độ nén


			chỉ tiêu


			979


			186.559


			3.243





			DA.51004


			- Xác định độ co khô


			chỉ tiêu


			107.861


			245.032


			198.043








DA.52000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ, gạch bê tông khí không chưng áp (AAC)


			


			


			


			





			DA.52001


			- Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt và kiểm tra khuyết tật ngoại quan


			chỉ tiêu


			


			236.679


			





			DA.52002


			- Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			chỉ tiêu


			63.022


			133.654


			46.703





			DA.52003


			- Xác định cường độ nén


			chỉ tiêu


			979


			186.559


			3.243





			DA.52004


			- Xác định độ co khô


			chỉ tiêu


			113.264


			256.170


			207.833





			DA.52005


			- Xác định độ hút nước


			chỉ tiêu


			41.982


			239.464


			32.699





			DA.52006


			- Xác định hệ số dẫn nhiệt


			chỉ tiêu


			35.739


			348.058


			30.291








DA.53000 THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co


			


			


			


			





			DA.53001


			- Xác định độ chảy


			chỉ tiêu


			


			52.905


			1.378





			DA.53002


			- Xác định độ tách nước


			chỉ tiêu


			


			69.612


			780





			DA.53003


			- Xác định cường độ chịu nén của vữa


			chỉ tiêu


			802


			200.481


			2.974





			DA.53004


			- Xác định thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết


			chỉ tiêu


			3.914


			192.128


			1.318





			DA.53005


			- Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa đóng rắn


			chỉ tiêu


			


			2.099.483


			255.191








DA.54000 THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			


			


			


			





			DA.54001


			- Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			chỉ tiêu


			11.763


			164.283


			9.679





			DA.54002


			- Xác định độ lưu động


			chỉ tiêu


			


			38.982


			1.620





			DA.54003


			- Xác định khả năng giữ độ lưu động


			chỉ tiêu


			861


			58.474


			3.694





			DA.54004


			- Xác định thời gian bắt đầu đông kết


			chỉ tiêu


			


			130.870


			1.033





			DA.54005


			- Xác định cường độ nén


			chỉ tiêu


			979


			314.644


			2.029





			DA.54006


			- Xác định cường độ bám dính


			chỉ tiêu


			10.500


			445.514


			5.280





			DA.54007


			- Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước


			chỉ tiêu


			81.467


			155.930


			18.866





			DA.54008


			- Xác định thời gian điều chỉnh


			chỉ tiêu


			48.147


			105.809


			35.746





			DA.54009


			- Xác định hệ số hút nước do mao dẫn


			chỉ tiêu


			4.200


			175.421


			36.602








DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng Pooc lăng


			


			


			


			





			DA.55001


			- Xác định độ mịn


			chỉ tiêu


			


			80.749


			212





			DA.55002


			- Xác định thời gian đông kết


			chỉ tiêu


			743


			194.912


			1.905





			DA.55003


			- Xác định độ giữ nước


			chỉ tiêu


			1.613


			125.301


			1.284





			DA.55004


			- Xác định độ cứng bề mặt


			chỉ tiêu


			


			44.551


			972





			DA.55005


			- Xác định cường độ bám dính theo điều kiện tiêu chuẩn


			chỉ tiêu


			


			69.612


			1.675





			DA.55006


			- Xác định cường độ bám dính sau 72h ngâm nước


			chỉ tiêu


			


			86.318


			1.675





			DA.55007


			- Xác định cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt


			chỉ tiêu


			126.100


			2.202.508


			91.040








DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DA.56001


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công


			chỉ tiêu


			2.818


			452.475


			26.244








CHƯƠNG II


THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 


DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1m dài mối hàn


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.01001


			Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm


			m


			13.608


			233.895


			53.658








DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.02001


			Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ


			chỉ tiêu


			174.862


			626.504


			1.586.730








DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.03001


			Siêu âm chiều dày kim loại


			chỉ tiêu


			42.290


			97.456


			14.215








DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG


DB .04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.04001


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa


			chỉ tiêu


			90.033


			374.197


			149.922








DB .04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.04002


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế


			chỉ tiêu


			73.262


			116.801


			38.904








DB.05000 THÍ NGHIỆM KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc.


- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1md khoan


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.05001


			Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc


			1 md khoan


			116.875


			2.227.568


			84.233








Ghi chú:


1. Khi khoan các cọc dưới nước thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2.


2. Những công việc chưa tính trong đơn giá: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu.


3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng đơn giá DA.10000.


DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEN HỘP


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.06001


			Thí nghiệm panel hộp trong phòng thí nghiệm


			chỉ tiêu


			283.050


			9.550.698


			1.372.783








Ghi chú: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.


DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường


			


			


			


			





			DB.07001


			- Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho 1 cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT


			chỉ tiêu


			66.828


			389.824


			9.639





			DB.07002


			- Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho 1 cấu kiện bằng BTCT


			chỉ tiêu


			72.288


			556.892


			49.550





			DB.07003


			- Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép


			chỉ tiêu


			78.531


			835.338


			59.187








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn, … ). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6 m.


DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.08001


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu


			chỉ tiêu


			98.868


			1.211.240


			141.290








Ghi chú:


- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.


- Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).


DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.09001


			- Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho 1 dầm hoặc 1 cột BTCT


			chỉ tiêu


			2.053


			556.892


			80.753





			DB.09002


			- Kiểm tra đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)


			chỉ tiêu


			2.053


			696.115


			105.878








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).


DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG


DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.10101


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông


			chỉ tiêu


			405.956


			243.640


			154.478








DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL-TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.10201


			Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl- trong bê tông


			chỉ tiêu


			372.296


			609.240


			349.956








DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.11001


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của BTCT bằng phương pháp gia tốc


			chỉ tiêu


			166.511


			1.461.842


			578.153








DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1điểm


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.12001


			Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ


			điểm


			9.200


			48.728


			6.739








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm chi phí cho công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.


DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1điểm


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.13001


			Thí nghiệm đo e động và chậu võng bằng thiết bị FWD


			điểm


			97.547


			17.103


			42.030








DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1điểm


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.14001


			Thí nghiệm đo e động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD


			điểm


			97.547


			20.150


			73.264








Ghi chú:


Đơn giá chưa gồm chi phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và chi phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).


DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.15001


			Thí nghiệm định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn


			chỉ tiêu


			1.404.893


			801.851


			635.528








DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.16001


			Thí nghiệm đo iri bằng thiết bị phản ứng (romdas)


			chỉ tiêu


			219.070


			32.074


			19.375








DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.17001


			- Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3


			chỉ tiêu


			15.225


			29.237


			62





			DB.17002


			- Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6


			chỉ tiêu


			22.575


			29.237


			62








DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.18001


			Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy


			chỉ tiêu


			27.580


			41.767


			827








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).


DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.19001


			Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy


			chỉ tiêu


			27.580


			55.689


			827








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn, … ).


DB.20000 THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn


			


			


			


			





			DB.20001


			- Đường kính D ≤ 800


			chỉ tiêu


			283.050


			4.460.705


			1.476.372





			DB.20002


			- Đường kính 800 < D ≤ 1500


			chỉ tiêu


			283.050


			8.771.049


			1.476.372





			DB.20003


			- Đường kính D >1500


			chỉ tiêu


			283.050


			13.643.854


			1.476.372





			DB.20004


			- Độ thấm nước của ống cống BTCT


			chỉ tiêu


			409.148


			417.669


			202.658





			DB.20005


			- Thử tải ống cống BTCT


			chỉ tiêu


			37.389


			105.809


			205.858








Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.


DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.21001


			Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường


			chỉ tiêu


			17.120


			696.115


			78.942








DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ;


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.22001


			Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga


			chỉ tiêu


			2.351


			105.809


			6.349








DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình.


- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1chu kỳ đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đo lún công trình


			


			


			


			





			DB.23001


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ n < 10


			chu kỳ đo


			462.792


			2.358.377


			59.535





			DB.23002


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 10 < n ≤ 15


			chu kỳ đo


			693.792


			3.473.119


			71.294





			DB.23003


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 15 < n ≤ 20


			chu kỳ đo


			925.056


			4.759.846


			83.052





			DB.23004


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 20 < n ≤ 25


			chu kỳ đo


			1.156.056


			6.049.199


			94.811





			DB.23005


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 25 < n ≤ 30


			chu kỳ đo


			1.387.320


			7.510.539


			106.569





			DB.23006


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 30 < n ≤ 35


			chu kỳ đo


			1.618.320


			8.799.891


			118.328





			DB.23007


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 35 < n ≤ 40


			chu kỳ đo


			1.849.320


			10.089.244


			130.086





			DB.23008


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 40 < n ≤ 45


			chu kỳ đo


			2.080.320


			11.378.597


			141.843





			DB.23009


			- Số điểm đo của 1 chu kỳ 45 < n ≤ 50


			chu kỳ đo


			2.311.320


			12.667.950


			153.602








Ghi chú:


- Đơn giá chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi >300m).


- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:


+ Hệ số cấp địa hình:


			Cấp địa hình


			1


			2


			3


			4


			5





			Hệ số


			0,8


			0,9


			1,0


			1,1


			1,2








+ Hệ số cấp hạng đo lún:


			Cấp hạng đo lún


			III


			II


			I


			Đặc biệt





			Hệ số


			1,0


			1,1


			1,2


			1,3








- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì đơn giá nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh chi phí vật liệu).


DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình.


- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/hệ thống


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.24001


			Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình


			hệ thống


			330


			417.669


			36.457








DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm.


- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.25001


			Đo ứng suất dầm


			điểm đo


			20.944


			168.576


			8.172








Ghi chú


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:


- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k=1,2.


- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k=1,5.


- Trường hợp thực hiện <10 điểm đo/mặt cắt: k=2.


- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3.


2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử.


Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).


3. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu.


- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.26001


			Công tác đo ứng suất bản mặt cầu


			điểm đo


			21.264


			176.930


			8.802








Ghi chú


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:


- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k=1,2.


- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=1,5.


2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).


3. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm.


- Tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.27001


			Xác định độ võng tĩnh của dầm


			điểm đo


			6.012


			8.194


			163








Ghi chú


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:


- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k=1,2.


- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k=1,5.


- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: k=1,8.


2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm.


- Tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.28001


			Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm


			điểm đo


			26.299


			168.895


			18.721








Ghi chú:


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:


- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k=1,5.


- Trường hợp thực hiện < 5 điểm đo/mặt cắt: k=2.


- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3.


2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu.


- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.29001


			Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu


			điểm đo


			21.473


			245.818


			45.048








Ghi chú:


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.


2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu.


- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.


Đơn vị tính: đồng/1điểm đo


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.30001


			Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu


			điểm đo


			21.473


			321.783


			34.627








Ghi chú


1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn.


Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.


2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô, … phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/mặt cắt ngang


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DB.31002


			Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát


			mặt cắt ngang


			16


			139.223


			539








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG


DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm phân tích nước


			


			


			


			





			DC.01001


			- Thí nghiệm độ pH


			chỉ tiêu


			9.092


			65.156


			1.067





			DC.01002


			- Thí nghiệm tổng lượng hòa tan


			chỉ tiêu


			29.788


			156.765


			21.337





			DC.01003


			- Thí nghiệm hàm lượng S04-2


			chỉ tiêu


			36.321


			198.532


			21.916





			DC.01004


			- Thí nghiệm hàm lượng ion Cl-


			chỉ tiêu


			52.408


			135.882


			5.797





			DC.01005


			- Thí nghiệm màu sắc mùi vị


			chỉ tiêu


			25.225


			125.301


			17.066





			DC.01006


			- Thí nghiệm hàm lượng Clorua


			chỉ tiêu


			41.041


			261.182


			12.140





			DC.01007


			- Thí nghiệm hàm lượng Nitrit, Nitrat


			chỉ tiêu


			178.623


			88.824


			20.232





			DC.01008


			- Thí nghiệm hàm lượng Amôniac


			chỉ tiêu


			18.792


			176.256


			713





			DC.01009


			- Thí nghiệm hàm lượng Chì,Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác


			chỉ tiêu


			236.495


			814.455


			3.167





			DC.01010


			- Thí nghiệm lượng cặn không tan


			chỉ tiêu


			15.263


			172.358


			7.295





			DC.01011


			- Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ


			chỉ tiêu


			25.791


			139.223


			12.045








DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			


			


			


			





			DC.02001


			- Thí nghiệm khối lượng riêng


			chỉ tiêu


			42.359


			211.619


			25.371





			DC.02002


			- Thí nghiệm độ ẩm, độ hút ẩm


			chỉ tiêu


			17.067


			36.476


			12.216





			DC.02003


			- Thí nghiệm giới hạn dẻo, giới hạn chảy


			chỉ tiêu


			17.128


			76.573


			13.005





			DC.02004


			- Thí nghiệm thành phần hạt


			chỉ tiêu


			40.047


			116.947


			14.156





			DC.02005


			- Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ mất khi nung


			chỉ tiêu


			39.969


			238.907


			47.196





			DC.02006


			- Thí nghiệm sức chống cắt trên máy cắt phẳng


			chỉ tiêu


			955


			27.845


			1.796





			DC.02007


			- Thí nghiệm tính nén lún trong điều kiện không nở hông


			chỉ tiêu


			5.031


			264.524


			48.321





			DC.02008


			- Thí nghiệm độ chặt tiêu chuẩn


			chỉ tiêu


			32.042


			417.669


			16.298





			DC.02009


			- Thí nghiệm khối thể tích (dung trọng)


			chỉ tiêu


			4.946


			23.668


			4.144





			DC.02010


			- Thí nghiệm xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời


			chỉ tiêu


			6.345


			69.612


			163





			DC.02011


			- Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông


			chỉ tiêu


			25.721


			317.428


			57.995





			DC.02012


			- Thí nghiệm xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục Theo sơ đồ UU


			chỉ tiêu


			


			2.436.403


			697.748





			DC.02013


			- Thí nghiệm xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục Theo sơ đồ CU


			chỉ tiêu


			49.199


			4.872.805


			1.395.426





			DC.02014


			- Thí nghiệm xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục Theo sơ đồ CD


			chỉ tiêu


			96.152


			9.745.610


			2.796.829





			DC.02015


			- Thí nghiệm hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3)


			chỉ tiêu


			29.105


			85.204


			428





			DC.02016


			- Thí nghiệm hàm lượng sắt III (Fe2O3)


			chỉ tiêu


			10.162


			85.204


			285





			DC.02017


			- Thí nghiệm hàm lượng ôxít Canxi (CaO)


			chỉ tiêu


			18.655


			109.708


			713





			DC.02018


			- Thí nghiệm hàm lượng ôxít Magie (MgO)


			chỉ tiêu


			31.076


			109.708


			569





			DC.02019


			- Thí nghiệm hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét


			chỉ tiêu


			225.774


			353.348


			35.167








Ghi chú:


Đơn giá DC.02007 quy định cho nén chậm, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì chi phí đơn giá được điều chỉnh nhân với hệ số K = 0,25.


DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DC.03001


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất


			chỉ tiêu


			29.822


			511.784


			13.837








DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất


			


			


			


			





			DC.04001


			- Hệ số thấm của mẫu đất


			chỉ tiêu


			11.914


			182.661


			10.315





			DC.04002


			- Nén sập mẫu đất


			chỉ tiêu


			6.175


			158.436


			5.834








DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/01chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đầm nén


			


			


			


			





			DC.05001


			- Đầm nén tiêu chuẩn PP I-A


			chỉ tiêu


			3.719


			345.273


			8.493





			DC.05002


			- Đầm nén tiêu chuẩn PP I-D


			chỉ tiêu


			32.617


			383.699


			10.086





			DC.05003


			- Đầm nén cải tiến PP I-A


			chỉ tiêu


			3.974


			363.372


			8.747





			DC.05004


			- Đầm nén cải tiến PP I-D


			chỉ tiêu


			51.198


			403.747


			10.656








Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.


DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DC.06001


			Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)


			chỉ tiêu


			100.382


			1.241.869


			38.751








DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DC.07001


			Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét


			chỉ tiêu


			3.386


			615.300


			7.212.123








DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ.


- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt


			


			


			


			





			DC.08001


			- Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ > 1000°C


			chỉ tiêu


			93.273


			504.525


			37.041





			DC.08002


			- Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ < 1000°C


			chỉ tiêu


			66.050


			467.513


			25.929





			DC.08003


			- Phân tích thành phần hóa lý bằng rơn ghen


			chỉ tiêu


			85.558


			615.300


			3.173.954








DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG


Thành phần công việc:


- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ.


- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1chỉ tiêu


			Mã hiệu


			Chỉ tiêu thí nghiệm


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			DC.09001


			Thí nghiệm phân tích mẫu Clo - trong nguyên liệu làm xi măng


			chỉ tiêu


			241.311


			656.250


			110.906








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)


			kg


			100.000





			2


			Amoni clorua (NH4Cl)


			kg


			3.500





			3


			Amoni clorua (NHCL)


			kg


			3.800





			4


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			2.800





			5


			Amoni Sunfua Xianua (NH4SCN)


			lít


			100.000





			6


			Axeton


			lít


			2.300





			7


			Axit axetic (CH3COOH)


			lít


			13.600





			8


			Axit benzoic (C6H5COOH)


			kg


			45.000





			9


			Axít Clohydric (HCL)


			kg


			50.000





			10


			Axít Clohydric (HCL)


			lít


			50.000





			11


			Axit Clohydric (HCl) 1N


			lít


			2.500





			12


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			27.700





			13


			Axit flohydric (HF)


			kg


			63.600





			14


			Axit flohydric (HF)


			lít


			63.600





			15


			Axit nitric (HNO3)


			gam


			150





			16


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			150





			17


			Axit nitric (HNO3)


			ml


			150





			18


			Axit nitric 2N (HNO3)


			lít


			21.000





			19


			Axit nitric đặc (HNO3)


			gam


			150





			20


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			50.000





			21


			Axit sulfosalisalic


			kg


			2.300





			22


			Axít sunfosalixylic


			lít


			2.300





			23


			Axit sunfuric (H2SO4)


			kg


			2.500





			24


			Axit sunfuric (H2SO4)


			lít


			2.500





			25


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			11.820





			26


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			25.000





			27


			Bi thép


			kg


			13.500





			28


			Bình chứa điện cực


			cái


			50.000





			29


			Bình hút ẩm


			cái


			50.000





			30


			Bình ngâm mẫu


			cái


			50.000





			31


			Bitum


			kg


			17.537





			32


			Bộ giá kẹp mẫu


			bộ


			50.000





			33


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			1.300.000





			34


			Bộ truyền tải


			bộ


			50.000





			35


			Bóng đèn OSRAM Ultra- Vitalux 300W


			cái


			1.650.000





			36


			Bóng tạo tia UV


			cái


			68.200





			37


			Bột Al2O3


			kg


			15.000





			38


			Bột Capping màu


			kg


			10.000





			39


			Bột đá Granitô


			kg


			920





			40


			Búa 5kg


			cái


			50.000





			41


			Cacbon dioxit


			kg


			5.000





			42


			Cần khoan


			m


			650.000





			43


			Canxi cacbonat


			kg


			20.000





			44


			Cát chuẩn


			kg


			250





			45


			Cát thạch anh


			kg


			1.360





			46


			Cát tiêu chuẩn


			kg


			100.000





			47


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			260.000





			48


			Chậu thủy tinh


			cái


			25.000





			49


			Clorua bari (BaCl2)


			kg


			25.000





			50


			Cọc mốc đo lún


			cọc


			35.000





			51


			Cọc thép


			cọc


			15.000





			52


			Cốc thủy tinh cao 25mm, D50mm


			cái


			3.000





			53


			Cốc thủy tinh có chia độ dung tích 25ml


			cái


			5.000





			54


			Cối CBR KT 152,4x177,8mm


			bộ


			1.227.300





			55


			Cối chế bị lớn KT 152,4x116,43mm


			bộ


			550.000





			56


			Cối chế bị nhỏ KT 101,6x116,43mm


			bộ


			5.000





			57


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			30.000





			58


			Cồn công nghiệp


			lít


			30.000





			59


			Đá cắt


			viên


			15.000





			60


			Đá khô


			kg


			40.000





			61


			Đá mài


			viên


			4.240





			62


			Dao bào


			con


			25.000





			63


			Dao tiện


			con


			25.000





			64


			Dao vòng


			cái


			45.000





			65


			Đất đèn


			kg


			7.000





			66


			Dầu AK15


			lít


			25.000





			67


			Dầu cặn


			lít


			3.500





			68


			Dầu chống dính


			lít


			25.000





			69


			Dầu công nghiệp 20


			lít


			25.000





			70


			Dầu diezel


			lít


			23.500





			71


			Đầu đo


			cái


			5.000





			72


			Đầu đo nhiệt độ


			cái


			35.000





			73


			Dầu FO


			lít


			8.320





			74


			Dầu hỏa


			lít


			22.082





			75


			Dầu nhớt


			lít


			31.820





			76


			Đầu nối cần


			bộ


			265.000





			77


			Dầu thủy lực


			lít


			50.000





			78


			Dây điện 1x2


			m


			5.870





			79


			Dây thép không rỉ


			kg


			27.500





			80


			Đĩa cắt kim loại


			cái


			35.000





			81


			Đĩa sắt tráng men


			cái


			5.000





			82


			Đĩa sâu có đáy bằng D45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại


			cái


			10.000





			83


			Đĩa sứ dùng cho bay hơi D115 và D150mm


			cái


			8.000





			84


			Đĩa từ


			cái


			3.500





			85


			Điện cực phụ trợ và so sánh


			cái


			50.000





			86


			Điện cực sắt


			kg


			25.000





			87


			Điện năng


			kWh


			1.864





			88


			Dụng cụ tạo lỗ


			cái


			20.000





			89


			Dung dịch chuẩn pH 10,0


			lít


			4.500





			90


			Dung dịch chuẩn pH 4,0


			lít


			3.000





			91


			Dung dịch chuẩn pH 7,0


			lít


			3.500





			92


			Dung dịch ngâm mẫu


			lít


			10.000





			93


			Dung dịch tiếp xúc điện


			lít


			10.000





			94


			Dung môi hữu cơ


			lít


			58.000





			95


			Eriocrom T (ETOO)


			kg


			50.000





			96


			Etanol cấp kỹ thuật


			kg


			25.000





			97


			Etanol nguyên chất


			kg


			30.000





			98


			Etoxyetan


			kg


			50.000





			99


			Fe(NH4)(SO4)2, 12H2O


			kg


			25.000





			100


			Fluorexon (C8H9FO2S)


			gam


			2.000





			101


			Gas


			kg


			22.730





			102


			Giấy


			m


			1.200





			103


			Giấy ảnh


			tờ


			16.000





			104


			Giấy lọc


			hộp


			55.000





			105


			Giấy lọc


			tờ


			150





			106


			Giấy ráp


			tờ


			12.730





			107


			Giẻ lau


			kg


			5.000





			108


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			15.300





			109


			Gỗ nhóm V


			m3


			4.000.000





			110


			Grafit


			kg


			50.600





			111


			Hạt kích thước chuẩn


			gam


			25





			112


			Hạt mài


			kg


			2.500





			113


			Hóa chất màu


			lít


			10.000





			114


			Hóa chất tẩy rửa (HCL 5%)


			lít


			20.000





			115


			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m


			hộp


			25.000





			116


			Hộp gỗ kích thước (400x400x400)mm


			hộp


			20.000





			117


			Hộp ngâm mẫu


			hộp


			5.000





			118


			Hộp nhôm


			bộ


			20.000





			119


			Hydro peroxit (H2O2)


			lít


			10.000





			120


			Hydroperoxit (H2O2)


			ml


			10





			121


			K2BrO4


			gam


			500





			122


			K2S2O5


			kg


			50.000





			123


			Kali hydrosunphat (KHSO4)


			kg


			220.000





			124


			Kali Thiocyanate (KSCN)


			gam


			50





			125


			Kali Thiocyanate (KSCN)


			kg


			50.000





			126


			Katri Cacbonat (K2CO3)


			kg


			50.000





			127


			Kbo


			kg


			15.000





			128


			Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


			gam


			50





			129


			Kẽm oxit (ZnO)


			kg


			2.330





			130


			Keo dán silicon


			hộp


			15.000





			131


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			10.000





			132


			Keo dính chuyên dụng


			hộp


			20.000





			133


			Keo Epoxy


			hộp


			10.000





			134


			Khăn bông


			cái


			5.000





			135


			Khay men


			cái


			20.000





			136


			Lưỡi cưa máy


			cái


			35.000





			137


			Lưỡi dao cạo


			cái


			1.000





			138


			Magie sunfat (MgSO4)


			kg


			25.000





			139


			Methyl đỏ (C15H14N3NaO2)


			mg


			1.000





			140


			Mia


			cái


			500.000





			141


			Mỡ


			kg


			26.000





			142


			Mỡ vadơlin


			kg


			25.000





			143


			Mũi khoan kim cương


			cái


			800.000





			144


			Mũi xuyên


			cái


			50.000





			145


			Mút xốp dày 10cm


			m2


			75.000





			146


			Na2SO3.7H2O


			kg


			90.000





			147


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			80.000





			148


			Natri clorua (NaCl)


			kg


			3.500





			149


			Natri florua (NaF)


			gam


			180





			150


			Natri florua (NaF)


			ml


			180





			151


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			69.000





			152


			Natri hydroxit (NaOH)


			lít


			69.000





			153


			Natri hypoclorit (NaClO)


			lít


			80.000





			154


			NH4NO3


			kg


			150.000





			155


			Nhiệt kế


			cái


			70.000





			156


			Nitro Benzen tinh khiết (C6H5NO2)


			gam


			50





			157


			Nước


			lít


			7





			158


			Nước


			m3


			7.000





			159


			Nước cất


			lít


			10.000





			160


			Nước rửa kính


			lít


			60.000





			161


			Ống Cr-Mg hoặc Mg


			kg


			10.000





			162


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			25.000





			163


			Ống khoan


			cái


			120.000





			164


			Ống lấy mẫu


			cái


			15.000





			165


			Parafin


			kg


			20.000





			166


			Phèn sắt (FeSO4.7H2O)


			gam


			20





			167


			Phenolphtalein


			hộp


			50.000





			168


			Phenolphtalein


			lít


			50.000





			169


			Phễu thủy tinh


			cái


			8.000





			170


			Phiến điện trở (Sensor)


			cái


			1.000





			171


			Phớt đánh bóng


			viên


			20.000





			172


			Rượu Etylic (C2H5OH)


			lít


			20.000





			173


			Sạn Mg


			kg


			2.500





			174


			Sáp paraphin


			kg


			20.000





			175


			Sắt (III) amoni sunfat FeNH4(SO4)2.12H2O


			kg


			4.000





			176


			Sensos đo chuyển vị (7 cái)


			cái


			70.000





			177


			Sensos đo chuyển vị (9 cái)


			cái


			70.000





			178


			Sơn


			kg


			72.600





			179


			Sơn Epoxy


			lít


			126.000





			180


			Thạch cao


			kg


			3.000





			181


			Thioure (CH4N2S)


			kg


			45.000





			182


			Thủy ngân kim loại


			ml


			3.000





			183


			Trichloroethylene (C2HCl3)


			lít


			30.000





			184


			Vải phin trắng


			m


			8.000





			185


			Vít nở loại D16


			cái


			3.500





			186


			Vữa không co


			kg


			9.990





			187


			Xăng


			lít


			25.155





			188


			Xi măng PCB40


			kg


			1.636





			189


			Xylenola dacam


			gam


			2.000





			190


			Xylenola dacam


			ml


			2.000





			191


			ZnO.HNO3


			kg


			95.000





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			2


			Kỹ sư bậc 3,0/8


			công


			236.250





			3


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			262.500





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Bàn dằn


			ca


			23.475





			2


			Bàn rung


			ca


			8.527





			3


			Bể ổn nhiệt


			ca


			6.521





			4


			Bếp cát


			ca


			2.786





			5


			Bếp điện


			ca


			2.168





			6


			Bếp gas công nghiệp


			ca


			1.350





			7


			Bình hút ẩm


			ca


			438





			8


			Bình thử bọt khí


			ca


			22.275





			9


			Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP


			ca


			1.254





			10


			Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cát


			ca


			1.538





			11


			Bộ dụng cụ xác định thấm nước


			ca


			19.250





			12


			Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở


			ca


			12.741





			13


			Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)


			ca


			234.848





			14


			Cân điện tử


			ca


			6.521





			15


			Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa


			ca


			3.871





			16


			Cân phân tích


			ca


			10.054





			17


			Cân thủy tĩnh


			ca


			4.438





			18


			Cần trục ô tô - sức nâng: 5 t


			ca


			1.579.836





			19


			Chén bạch kim


			ca


			19.169





			20


			Côn thử độ sụt


			ca


			3.068





			21


			Đồng hồ đo biến dạng


			ca


			972





			22


			Đồng hồ đo co ngót


			ca


			972





			23


			Dụng cụ cắt, mài


			ca


			59.874





			24


			Dụng cụ đo độ bền va đập


			ca


			1.230





			25


			Dụng cụ đo độ cháy của than


			ca


			10.533





			26


			Dụng cụ đo độ cứng bề mặt


			ca


			8.168





			27


			Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm


			ca


			5.125





			28


			Dụng cụ đo nhám


			ca


			513





			29


			Dụng cụ phá vỡ mẫu kính


			ca


			2.563





			30


			Dụng cụ thử thấm mực


			ca


			513





			31


			Dụng cụ thử va đập bi rơi


			ca


			1.230





			32


			Dụng cụ thử va đập con lắc


			ca


			1.230





			33


			Dụng cụ thử xuyên


			ca


			1.948





			34


			Dụng cụ Vica


			ca


			1.948





			35


			Dụng cụ vòng và bi


			ca


			3.588





			36


			Dụng cụ xác định độ bền va đập


			ca


			87.750





			37


			Dụng cụ xác định độ bền va uốn


			ca


			78.000





			38


			Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)


			ca


			3.871





			39


			Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa


			ca


			1.782





			40


			Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết


			ca


			2.625





			41


			Kẹp niken


			ca


			7.155





			42


			Khoáng chuẩn


			ca


			875





			43


			Khung giá máy & Máy gia tải 50 tấn kỹ thuật số


			ca


			28.877





			44


			Khuôn Capping mẫu


			ca


			1.538





			45


			Kích tháo mẫu


			ca


			6.315





			46


			Kính hiển vi


			ca


			7.065





			47


			Kính hiển vi điện tử quét


			ca


			2.287.396





			48


			Kính phóng đại đo lường


			ca


			2.888





			49


			Lò nung


			ca


			12.795





			50


			Máy bào gỗ


			ca


			2.967





			51


			Máy bào thép - công suất: 7,5 kW


			ca


			334.461





			52


			Máy bộ đàm


			ca


			289





			53


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2,8 kW


			ca


			22.106





			54


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 7 kW ÷ 7,5 kW


			ca


			35.394





			55


			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)


			ca


			5.518





			56


			Máy cắt bê tông - công suất: 7,5 kW


			ca


			301.837





			57


			Máy cắt Makita


			ca


			3.482





			58


			Máy cắt phẳng


			ca


			20.625





			59


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			14.850





			60


			Máy CBR


			ca


			61.220





			61


			Máy chiết nhựa (Xốc lét)


			ca


			7.725





			62


			Máy chưng cất nước


			ca


			6.621





			63


			Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: 1,3 kW


			ca


			24.662





			64


			Máy cưa kim loại - công suất: 1,7 kW


			ca


			29.643





			65


			Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)


			ca


			5.833





			66


			Máy đầm xoay


			ca


			5.876





			67


			Máy đo âm thanh


			ca


			8.323





			68


			Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép


			ca


			88.621





			69


			Máy đo chiều dày màng sơn


			ca


			83.523





			70


			Máy đo chuyển vị


			ca


			47.093





			71


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			ca


			218.066





			72


			Máy đo điện trở tiếp địa


			ca


			48.609





			73


			Máy đo độ bóng


			ca


			5.363





			74


			Máy đo độ dãn dài Bitum


			ca


			48.514





			75


			Máy đo độ đàn hồi


			ca


			48.514





			76


			Máy đo độ giãn nở bê tông


			ca


			64.686





			77


			Máy đo độ giãn nở nhiệt dài


			ca


			2.188





			78


			Máy đo độ nhớt


			ca


			119.562





			79


			Máy đo độ thấm của I-on Clo


			ca


			145.406





			80


			Máy đo gia tốc


			ca


			76.237





			81


			Máy đo hệ số dẫn nhiệt


			ca


			6.521





			82


			Máy dò khuyết tật


			ca


			3.063





			83


			Máy đo kích thước


			ca


			2.188





			84


			Máy đo PH


			ca


			8.126





			85


			Máy đo thời gian khô màng sơn


			ca


			2.625





			86


			Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông


			ca


			101.861





			87


			Máy đo ứng suất bề mặt


			ca


			4.375





			88


			Máy đo ứng suất điện tử


			ca


			4.375





			89


			Máy đo vạn năng


			ca


			120.292





			90


			Máy đo vết nứt


			ca


			14.245





			91


			Máy dò vị trí cốt thép


			ca


			51.980





			92


			Máy FWD


			ca


			1.645.466





			93


			Máy ghi nhiệt ổn định


			ca


			14.747





			94


			Máy gia tải - 20 t


			ca


			30.740





			95


			Máy hút ẩm OASIS-America


			ca


			9.287





			96


			Máy hút chân không


			ca


			3.499





			97


			Máy Hveem


			ca


			12.375





			98


			Máy kéo nén thủy lực 100 t


			ca


			43.037





			99


			Máy kéo vải địa kỹ thuật


			ca


			170.500





			100


			Máy kéo, nén thủy lực 0,5 tấn


			ca


			7.232





			101


			Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn


			ca


			21.875





			102


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			27.633





			103


			Máy kéo, nén WDW-100


			ca


			170.500





			104


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW


			ca


			15.042





			105


			Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng


			ca


			5.950





			106


			Máy khoan mẫu đá


			ca


			55.334





			107


			Máy khoan XY-1A


			ca


			80.222





			108


			Máy khuấy bằng từ


			ca


			13.343





			109


			Máy khuấy cầm tay NAG-2


			ca


			7.925





			110


			Máy khuấy và làm mát nước


			ca


			4.813





			111


			Máy kiểm tra độ cứng


			ca


			8.168





			112


			Máy làm sạch bằng siêu âm


			ca


			2.888





			113


			Máy mài - công suất: 2,7 kW


			ca


			18.982





			114


			Máy mài mòn bề mặt


			ca


			14.850





			115


			Máy mài thử độ mài mòn


			ca


			9.390





			116


			Máy nâng 5T


			ca


			9.860





			117


			Máy nén 3 trục


			ca


			569.293





			118


			Máy nén cố kết


			ca


			20.625





			119


			Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 5 m3/h


			ca


			244.977





			120


			Máy nén Marshall


			ca


			201.193





			121


			Máy nén một trục


			ca


			15.203





			122


			Máy nén thủy lực 10 t


			ca


			18.760





			123


			Máy nén thủy lực 125 t


			ca


			39.348





			124


			Máy nén thủy lực 200 t


			ca


			51.150





			125


			Máy nén thủy lực 50 t


			ca


			29.416





			126


			Máy nghiền


			ca


			7.323





			127


			Máy nghiền bi sứ LE1


			ca


			7.323





			128


			Máy nghiền rung


			ca


			8.063





			129


			Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)


			ca


			1.679.079





			130


			Máy phân tích hạt Lazer


			ca


			64.153





			131


			Máy phân tích thành phần kim loại


			ca


			8.250





			132


			Máy phân tích vi nhiệt


			ca


			51.980





			133


			Máy phát điện 5kW


			ca


			37.130





			134


			Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng


			ca


			38.750





			135


			Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng


			ca


			46.500





			136


			Máy sàng lọc - năng suất: 100 m3/h


			ca


			609.377





			137


			Máy SHWD


			ca


			1.645.466





			138


			Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại


			ca


			33.845





			139


			Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn


			ca


			116.673





			140


			Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường


			ca


			49.758





			141


			Máy so màu ngọn lửa


			ca


			33.386





			142


			Máy soi kim tương


			ca


			8.100





			143


			Máy thấm


			ca


			16.169





			144


			Máy thử cơ lý thạch cao


			ca


			4.125





			145


			Máy thử cường độ bám dính


			ca


			12.600





			146


			Máy thử độ bền nén, uốn


			ca


			159.600





			147


			Máy thử độ bục


			ca


			3.950





			148


			Máy thử độ chống thấm


			ca


			14.850





			149


			Máy thử độ rơi côn


			ca


			3.555





			150


			Máy thử kéo xác định cường độ bám dính


			ca


			12.600





			151


			Máy thủy bình điện tử


			ca


			14.767





			152


			Máy tiện - công suất: 10 kW


			ca


			374.984





			153


			Máy tính xách tay


			ca


			17.627





			154


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			147.059





			155


			Máy trộn xi măng, dung tích 5lít


			ca


			17.455





			156


			Máy vi tính


			ca


			9.630





			157


			Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431)


			ca


			16.119





			158


			Máy xác định hệ số thấm


			ca


			66.996





			159


			Nhớt kế


			ca


			20.500





			160


			Nhớt kế Suttard


			ca


			154





			161


			Nhớt kế Vebe


			ca


			6.150





			162


			Nồi hấp áp suất cao (Autoclave)


			ca


			4.813





			163


			Súng bật nẩy


			ca


			7.875





			164


			Súng bi


			ca


			7.524





			165


			Tenxômét


			ca


			6.922





			166


			Thiết bị đếm phóng xạ


			ca


			120.343





			167


			Thiết bị đo chuyển vị Indicator


			ca


			13.125





			168


			Thiết bị đo điểm sương


			ca


			8.750





			169


			Thiết bị đo độ bền ẩm


			ca


			8.750





			170


			Thiết bị đo độ côn lún


			ca


			1.254





			171


			Thiết bị đo độ cứng màng sơn


			ca


			4.375





			172


			Thiết bị đo độ dẫn nước


			ca


			2.188





			173


			Thiết bị đo độ dày


			ca


			1.313





			174


			Thiết bị đo góc nghỉ của cát


			ca


			1.650





			175


			Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời


			ca


			1.238





			176


			Thiết bị đo hệ số ma sát


			ca


			4.375





			177


			Thiết bị đo nhiệt độ bê tông


			ca


			1.575





			178


			Thiết bị đo nhiệt lượng


			ca


			1.313





			179


			Thiết bị đo phản ứng Romdas


			ca


			82.140





			180


			Thiết bị đo thử độ kín


			ca


			4.375





			181


			Thiết bị gia nhiệt vòng và bi


			ca


			8.750





			182


			Thiết bị hấp mẫu xi măng


			ca


			1.050





			183


			Thiết bị thử tải trọng


			ca


			8.750





			184


			Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh


			ca


			12.600





			185


			Thiết bị thử tỷ diện


			ca


			13.844





			186


			Thiết bị thử va đập phản hồi


			ca


			8.400





			187


			Thiết bị wheel tracking


			ca


			1.075.080





			188


			Thiết bị xác định độ bền cọ rửa


			ca


			33.000





			189


			Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa


			ca


			1.025





			190


			TRL Profile Beam


			ca


			328.431





			191


			Tủ chiếu UV


			ca


			4.200





			192


			Tủ hút khí độc


			ca


			11.041





			193


			Tủ khí hậu


			ca


			47.400





			194


			Tủ lạnh


			ca


			5.613





			195


			Tủ sấy


			ca


			11.348





			196


			Vi kế


			ca


			117





			197


			Xe chuyên dùng


			ca


			436.800








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





			


			CHƯƠNG I - THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG





			DA.01000


			Thí nghiệm xi măng





			DA.02000


			Thí nghiệm cát





			DA.03000


			Thí nghiệm đá dăm, sỏi





			DA.04000


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (thí nghiệm soundness)





			DA.05200


			Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát





			DA.05200


			Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (phương pháp thanh vữa)





			DA.06000


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch





			DA.07000


			Thiết kế mác bê tông





			DA.08000


			Thiết kế mác vữa





			DA.09000


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm





			DA.10000


			Ép mẫu bê tông, mẫu vữa





			DA.11000


			Thí nghiệm bê tông





			DA.11100


			Thí nghiệm bê tông nặng





			DA.11200


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn





			DA.12000


			Thí nghiệm vôi xây dựng





			DA.13000


			Thí nghiệm vữa xây dựng





			DA.14000


			Thí nghiệm gạch xây đất sét nung





			DA.15000


			Thí nghiệm gạch lát xi măng





			DA.16000


			Thí nghiệm gạch chịu lửa





			DA.17000


			Thí nghiệm ngói sét nung





			DA.18000


			Thí nghiệm ngói xi măng cát





			DA.19000


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ





			DA.20000


			Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông





			DA.21000


			Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday





			DA.22000


			Thí nghiệm sứ vệ sinh





			DA.23000


			Thí nghiệm kính xây dựng





			DA.24000


			Thí nghiệm cơ lý gỗ





			DA.25000


			Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum





			DA.26000


			Thí nghiệm nhựa đường polime





			DA.27000


			Thí nghiệm mastic





			DA.28000


			Thí nghiệm bê tông nhựa





			DA.29000


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa





			DA.30000


			Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế





			DA.31000


			Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn





			DA.32000


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn





			DA.33000


			Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính





			DA.34000


			Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài





			DA.35000


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt độ bền mối hàn





			DA.36000


			Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn





			DA.37000


			Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn





			DA.38000


			Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn





			DA.39000


			Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt





			DA.40000


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực





			DA.41000


			Thí nghiệm phá hủy bu lông





			DA.43000


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa





			DA.44000


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang





			DA.45000


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật





			DA.46000


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình





			DA.47000


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao





			DA.48000


			Thí nghiệm phân tích than





			DA.49000


			Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng





			DA.50000


			Thí nghiệm Bentonite





			DA.51000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)





			DA.52000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không





			


			chưng áp





			DA.54000


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ





			DA.55000


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng Pooc lăng





			DA.56000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công





			


			CHƯƠNG II - THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG





			DB.01000


			Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm





			DB.02000


			Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ





			DB.03000


			Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại





			DB.04000


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông





			DB.04001


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa





			DB.04002


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế





			DB.05000


			Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc





			DB.06000


			Thí nghiệm panen hộp





			DB.07000


			Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường





			DB.08000


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu





			DB.09000


			Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép





			DB.10000


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- và xác định hệ số khuếch tán của ion Cl- vào trong bê tông





			DB.10100


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông





			DB.10200


			Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion Cl-trong bê tông





			DB.11000


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc





			DB.12000


			Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ





			DB.13000


			Thí nghiệm đo e động và chậu võng bằng thiết bị FWD





			DB.14000


			Thí nghiệm đo e động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD





			DB.15000


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa iri và độ đo xóc cộng dồn





			DB.16000


			Thí nghiệm đo iri bằng thiết bị phản ứng (Romdas)





			DB.17000


			Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP





			DB.18000


			Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy





			DB.19000


			Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy





			DB.20000


			Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn





			DB.21000


			Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường





			DB.22000


			Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga





			DB.23000


			Công tác đo lún công trình





			DB.24000


			Công tác đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình





			DB.25000


			Công tác đo ứng suất dầm





			DB.26000


			Công tác đo ứng suất bản mặt cầu





			DB.27000


			Xác định độ võng tĩnh của dầm





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG





			DC.01000


			Thí nghiệm phân tích nước





			DC.02000


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm





			DC.03000


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất





			DC.04000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất





			DC.05000


			Thí nghiệm đầm nén





			DC.06000


			Thí nghiệm xác định chỉ số cbr của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)





			DC.07000


			Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét





			DC.08000


			Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt





			DC.09000


			Thí nghiệm phân tích mẫu Clo - trong nguyên liệu làm xi măng





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG





			


			MỤC LỤC












Phu luc VI.doc







PHỤ LỤC VI


ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp là là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


b) Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp được lập trên cơ sở Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


c) Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá; trong đó:


- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.


- Bảng các chi phí đơn giá gồm:


+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu trực tiếp được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) theo định mức để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.


Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.


Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.


+ Chi phí nhân công: Là chi phí của công nhân (bao gồm cả lao động chính, phụ) được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp, công nhân phục vụ theo định mức để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp, từ khâu chuẩn bị thi công đến khâu kết thúc công tác lắp đặt, thu dọn hiện trường thi công nhân với đơn giá kỹ sư, nhân công xây dựng trong bộ đơn giá.


Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công được tính bằng số ca máy theo định mức sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp nhân với đơn giá ca máy, thiết bị thi công trong bộ đơn giá.


Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


3. Kết cấu tập đơn giá


Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất gồm 2 phần như sau:


Phần I - Đơn giá dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện gồm 4 chương:


Chương I: Công tác vận chuyển, bốc dỡ 


Chương II: Công tác lắp dựng cột điện


Chương III: Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rải căng dây 


Chương IV: Công tác lắp đặt đường dây cáp điện


Phần II - Đơn giá dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp gồm 5 chương:


Chương I: Lắp đặt máy biến áp


Chương II: Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng, máy cắt và thiết bị khác


Chương III: Lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện


Chương IV: Kéo rải dây dẫn điện trần, lắp đặt các loại sứ (cách điện) và phụ kiện, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép, cột, xà trong trạm


Chương V: Lắp đặt các loại tủ điện, tủ bảo vệ và tủ chiếu sáng, hệ thống điều khiển tích hợp, hệ thống camera.


4. Hướng dẫn sử dụng đơn giá


a) Phần I - Đơn giá chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện:


- Áp dụng cho các công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 0,4kV trở lên.


- Trong một số chương công tác của đơn giá dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.


- Nếu trên đường dây có lắp đặt dao cách ly, máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo đơn giá tương ứng trong công tác lắp đặt trạm biến áp.


b) Phần II - Đơn giá chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp:


- Áp dụng cho các công trình lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4kV đến 500kV.


- Từng loại công tác lắp đặt được trình bày tóm tắt nội dung công việc chủ yếu để thực hiện các thao tác theo yêu cầu kỹ thuật và biện pháp thi công. Trong đơn giá đã tính đến công tác vận chuyển thiết bị, phụ kiện trong phạm vi 30m xung quanh trạm, trường hợp phải vận chuyển ngoài phạm vi qui định thì được tính riêng.


- Đối với các công tác kéo rải và lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện; làm và lắp đặt đầu cáp lực; lắp đặt hộp nối cáp lực; ép đầu cốt cáp; đóng cọc tiếp địa áp dụng theo đơn giá dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.


- Khi áp dụng đơn giá chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp cần nghiên cứu thiết kế công nghệ và danh mục thiết bị, vật tư, phụ kiện lắp đặt để sử dụng đơn giá cho phù hợp.


- Hao hụt vật liệu áp dụng theo định mức hao hụt tại phụ lục kèm theo tập đơn giá này.


- Đối với những công trình điện cải tạo, mở rộng, khi lắp đặt thiết bị ở những khu vực đang mang điện vận hành, có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,25.


- Trong quá trình sử dụng Bộ Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ


D1.1000 VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc, vận chuyển đến vị trí đổ hoặc đổ thành đống hoặc xếp gọn vào nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng/km


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển, bốc dỡ nước, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1011


			- Bốc dỡ


			km


			


			67.472


			





			D1.1012


			- ≤ 100 m


			km


			


			914.358


			





			D1.1013


			- ≤ 300 m


			km


			


			900.398


			





			D1.1014


			- ≤ 500 m


			km


			


			784.068


			





			D1.1015


			- > 500 m


			km


			


			765.455


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cốt pha thép, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1021


			- Bốc dỡ


			km


			


			74.452


			





			D1.1022


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.347.107


			





			D1.1023


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.263.349


			





			D1.1024


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.247.063


			





			D1.1025


			- > 500 m


			km


			


			1.235.430


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ Bulông, tiếp địa, cốt thép, dây néo, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1031


			- Bốc dỡ


			km


			


			95.391


			





			D1.1032


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.742.631


			





			D1.1033


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.635.607


			





			D1.1034


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.614.667


			





			D1.1035


			- > 500 m


			km


			


			1.482.051


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh. cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1041


			- Bốc dỡ


			km


			


			88.411


			





			D1.1042


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.584.421


			





			D1.1043


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.486.704


			





			D1.1044


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.468.091


			





			D1.1045


			- > 500 m


			km


			


			1.454.131


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cột thép chưa lắp vận chuyển từng đoạn, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1051


			- Bốc dỡ


			km


			


			104.697


			





			D1.1052


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.900.840


			





			D1.1053


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.784.510


			





			D1.1054


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.761.244


			





			D1.1055


			- > 500 m


			km


			


			1.744.958


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ phụ kiện các loại, cự ly vận chuyển, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1061


			- Bốc dỡ


			km


			


			97.718


			





			D1.1062


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.568.135


			





			D1.1063


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.472.744


			





			D1.1064


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.454.131


			





			D1.1065


			- > 500 m


			km


			


			1.437.845


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cách điện các loại, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1071


			- Bốc dỡ


			km


			


			193.109


			





			D1.1072


			- ≤ 100 m


			km


			


			2.059.050


			





			D1.1073


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.933.413


			





			D1.1074


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.907.820


			





			D1.1075


			- > 500 m


			km


			


			1.889.207


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ dây dẫn điện, dây cáp các loại, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1081


			- Bốc dỡ


			km


			


			111.677


			





			D1.1082


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.584.421


			





			D1.1083


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.484.377


			





			D1.1084


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.468.091


			





			D1.1085


			- > 500 m


			km


			


			1.454.131


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1091


			- Bốc dỡ


			km


			


			95.391


			





			D1.1092


			- ≤ 100 m


			km


			


			1.426.212


			





			D1.1093


			- ≤ 300 m


			km


			


			1.337.801


			





			D1.1094


			- ≤ 500 m


			km


			


			1.321.514


			





			D1.1095


			- > 500 m


			km


			


			1.307.555


			





			


			Vận chuyển, bốc dỡ cột bê tông, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1101


			- Bốc dỡ


			km


			


			116.331


			





			D1.1102


			- ≤ 100 m


			km


			


			2.217.259


			





			D1.1103


			- ≤ 300 m


			km


			


			2.082.316


			





			D1.1104


			- ≤ 500 m


			km


			


			2.054.397


			





			D1.1105


			- > 500 m


			km


			


			2.035.784


			





			


			Vận chuyển bitum cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.1111


			- Bốc dỡ


			km


			


			125.637


			





			D1.1112


			- ≤ 100 m


			km


			


			991.136


			





			D1.1113


			- ≤ 300 m


			km


			


			898.071


			





			D1.1114


			- ≤ 500 m


			km


			


			879.459


			





			D1.1115


			- > 500 m


			km


			


			867.826


			








Ghi chú:


Đơn giá áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15° hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số sau:


			Địa hình


			Hệ số





			Qua địa hình cát khô


			1,5





			Bùn nước ≤ 30cm, hoặc đồi dốc ≤ 20°


			1,5





			Bùn nước ≤ 40cm, hoặc đồi dốc ≤ 25°


			2,0





			Bùn nước ≤ 50cm, hoặc đồi dốc ≤ 30°


			2,5





			Bùn nước ≤ 60cm, hoặc đồi dốc ≤ 35°


			3,0





			Đường dốc từ 360 đến 40°


			4,5





			Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40°


			6,0








Vận chuyển bàn xe cải tiến, cút kít, ghe, thuyền, bè mảng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 0,6.


Cự ly vận chuyển được tính cho từng vị trí sau đó bình quân gia quyền cho đoạn tuyến hoặc cho từng khoảng néo. Cụ thể như sau:


[image: image1.png]







Lgq: Chiều dài vận chuyển đến từng vị trí của đường dây đã được quy đổi và tính bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng (được áp dụng kết quả để tính chi phí vận chuyển cho tất cả các khối lượng cần vận chuyển như cát, đá, xi măng, cột, …), riêng dây dẫn chỉ tính chiều dài vận chuyển của các vị trí néo.


Li: Chiều dài vận chuyển đã được quy đổi của vị trí thứ i (m; km). 


Qi: Khối lượng bê tông móng của vị trí thứ i (mᶾ).


n: Số vị trí (cột) của cả tuyến đường dây hay từng đoạn tuyến hoặc từng khoảng néo.


D1.2000 VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, xúc dỡ, bốc xếp, chằng buộc, móc và tháo cáp, xeo bắn, dẹp chướng ngại vật.


Đơn vị tính: đồng/m3/km; đồng/tấn/km


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển cát, nước, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2011


			- ≤ 1 km


			m3


			


			381.564


			51.918





			D1.2012


			- > 1 km


			m3


			


			369.931


			43.265





			


			Vận chuyển đá sỏi các loại, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2021


			- ≤ 1 km


			m3


			


			409.483


			54.081





			D1.2022


			- > 1 km


			m3


			


			388.544


			45.428





			


			Vận chuyển xi măng bao, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2031


			- ≤ 1 km


			tấn


			


			307.113


			36.054





			D1.2032


			- > 1 km


			tấn


			


			290.826


			30.285





			


			Vận chuyển cốt thép, thép thanh, phụ kiện dây,



tre gỗ, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2041


			- ≤ 1 km


			tấn


			


			430.423


			129.795





			D1.2042


			- > 1 km


			tấn


			


			421.116


			79.319





			


			Vận chuyển cấu kiện bê tông; cột bê tông, cự ly



vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2051


			- ≤ 1 km


			tấn


			


			337.358


			129.795





			D1.2052


			- > 1 km


			tấn


			


			321.072


			108.162





			


			Vận chuyển sứ các loại, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			D1.2061


			- ≤ 1 km


			tấn


			


			472.302


			129.795





			D1.2062


			- > 1 km


			tấn


			


			462.995


			108.162








D1.3000 BỐC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN


Quy định áp dụng:


Đơn giá áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới với điều kiện:


+ Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ phương tiện vận chuyển không quá 30 m.


+ Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật liệu không bị hư hao.


Thành phần công việc:


Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.


Đơn vị tính: đồng/tấn


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện


			


			


			


			





			D1.3011


			- Thép thanh cột bốc lên


			tấn


			


			127.964


			





			D1.3012


			- Thép thanh cột bốc xuống


			tấn


			


			117.726


			





			D1.3021


			- Cấu kiện thép các loại bốc lên


			tấn


			


			137.270


			





			D1.3022


			- Cấu kiện thép các loại bốc xuống


			tấn


			


			107.024


			





			D1.3031


			- Phụ kiện các loại bốc lên


			tấn


			


			139.597


			





			D1.3032


			- Phụ kiện các loại bốc xuống


			tấn


			


			109.351


			





			D1.3041


			- Dây dẫn điện các loại bốc lên


			tấn


			


			146.576


			





			D1.3042


			- Dây dẫn điện các loại bốc xuống


			tấn


			


			137.270


			





			D1.3051


			- Sứ các loại bốc lên


			tấn


			


			174.496


			





			D1.3052


			- Sứ các loại bốc xuống


			tấn


			


			181.476


			





			D1.3061


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn bốc lên


			tấn


			


			137.270


			





			D1.3062


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn bốc xuống


			tấn


			


			107.024


			








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN


D2.1000 PHÂN LOẠI CỘT THÉP HÌNH


Quy định áp dụng:


Áp dụng cho cột nhập ngoại, cột sản xuất không đồng bộ.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết. Vận chuyển và xếp gọn theo từng loại thanh, loại cột trong phạm vi 30 m.


Đơn vị tính: đồng/tấn/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phân loại cột thép hình, vận chuyển trong phạm vi


			


			


			


			





			D2.1001


			- ≤ 30m


			tấn/cột


			


			696.115


			26.231





			D2.1002


			- ≤ 100m


			tấn/cột


			


			885.458


			34.974








D2.2000 LẮP RÁP CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết, xử lý cong vênh, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 30m. Lắp ráp từ các chi tiết (hoặc từng đoạn) thành cột. Siết chặt các bu lông hoàn chỉnh, đánh chết ren bu lông đến độ cao 10 m.


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp ráp cột thép hình bằng thủ công, trọng lượng cột


			


			


			


			





			


			Lắp từng chi tiết


			


			


			


			





			D2.2011


			- ≤ 5 tấn


			tấn/cột


			21.400


			1.976.967


			





			D2.2012


			- ≤ 15 tấn


			tấn/cột


			21.400


			1.782.054


			





			D2.2013


			- ≤ 30 tấn


			tấn/cột


			21.400


			1.698.521


			





			D2.2014


			- > 30 tấn


			tấn/cột


			21.400


			1.609.418


			





			


			Lắp từng đoạn


			


			


			


			





			D2.2021


			- ≤ 5 tấn


			tấn/cột


			21.400


			930.010


			





			D2.2022


			- ≤ 15 tấn


			tấn/cột


			21.400


			879.889


			





			D2.2023


			- ≤ 30 tấn


			tấn/cột


			21.400


			829.769


			





			D2.2024


			- > 30 tấn


			tấn/cột


			21.400


			782.433


			








D2.3000 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh, xiết chặt bu lông chân cột, đánh chết bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả đào, lấp đất hố thế).


D2.3100 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dựng cột thép hình đã lắp sẵn bằng thủ công, chiều cao cột


			


			


			


			





			D2.3101


			- ≤ 15 m


			cột


			122.400


			3.924.572


			





			D2.3102


			- ≤ 25 m


			cột


			163.200


			7.133.487


			





			D2.3103


			- ≤ 35 m


			cột


			163.200


			8.764.878


			





			D2.3104


			- ≤ 40 m


			cột


			244.800


			14.885.159


			





			D2.3105


			- ≤ 50 m


			cột


			326.400


			26.499.841


			








D2.3200 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI



D2.3210 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI MÁY KÉO


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dựng cột thép hình đã lắp đặt sẵn bằng thủ công kết hợp với máy kéo, chiều cao cột


			


			


			


			





			D2.3211


			- ≤ 25 m


			cột


			163.200


			5.350.757


			216.324





			D2.3212


			- ≤ 35 m


			cột


			163.200


			6.574.300


			360.541





			D2.3213


			- ≤ 40 m


			cột


			244.800


			11.163.228


			504.757





			D2.3214


			- ≤ 50 m


			cột


			326.400


			19.874.240


			721.081








D2.3220 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dựng cột thép hình đã lắp đặt sẵn bằng thủy công kết hợp với cần cẩu, chiều cao cột


			


			


			


			





			D2.3221


			- ≤ 15 m


			cột


			122.400


			2.721.550


			237.799





			D2.3222


			- ≤ 25 m


			cột


			163.200


			5.083.989


			475.599





			D2.3223


			- ≤ 35 m


			cột


			163.200


			6.245.970


			792.664





			D2.3224


			- ≤ 40 m


			cột


			244.800


			10.604.041


			1.109.730





			D2.3225


			- ≤ 50 m


			cột


			326.400


			18.881.554


			1.585.329








D2.3300 DỰNG CỘT THÉP ỐNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dựng cột thép ống bằng thủ công kết hợp với cơ giới, chiều cao cột


			


			


			


			





			D2.3301


			- ≤ 15 m


			cột


			122.400


			1.500.572


			138.716





			D2.3302


			- ≤ 25 m


			cột


			163.200


			2.801.067


			257.616





			D2.3303


			- ≤ 35 m


			cột


			163.200


			3.442.337


			435.965





			D2.3304


			- ≤ 40 m


			cột


			244.800


			5.843.252


			614.315





			D2.3305


			- ≤ 50 m


			cột


			326.400


			10.403.964


			871.931








D2.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) theo phương án neo cột (kể cả đào, lấp đất hố thế), lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông, sơn phần đánh chết ren, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột.


Đơn vị tính: đồng/tấn


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vừa lắp vừa dựng cột thép hình, chiều cao cột


			


			


			


			





			


			Hoàn toàn thủ công


			


			


			


			





			D2.4011


			- ≤ 15 m


			tấn


			14.688


			3.422.101


			





			D2.4021


			- ≤ 30 m


			tấn


			31.824


			3.614.229


			





			D2.4031


			- ≤ 40 m


			tấn


			33.864


			3.976.209


			





			D2.4041


			- ≤ 50 m


			tấn


			40.392


			4.371.602


			





			D2.4051


			- ≤ 60 m


			tấn


			41.412


			4.811.547


			





			D2.4061


			- ≤ 70 m


			tấn


			42.432


			5.262.629


			





			D2.4071


			- ≤ 85 m


			tấn


			44.472


			6.045.063


			





			D2.4081


			- ≤ 100 m


			tấn


			44.472


			6.952.797


			





			


			Thủ công kết hợp cơ giới


			


			


			


			





			D2.4012


			- ≤ 15 m


			tấn


			14.688


			2.514.367


			41.004





			D2.4022


			- ≤ 30 m


			tấn


			23.256


			2.890.269


			46.472





			D2.4032


			- ≤ 40 m


			tấn


			29.376


			3.179.853


			54.672





			D2.4042


			- ≤ 50 m


			tấn


			40.392


			3.497.282


			62.873





			D2.4052


			- ≤ 60 m


			tấn


			41.412


			3.845.339


			68.341





			D2.4062


			- ≤ 70 m


			tấn


			42.432


			4.210.104


			68.341





			D2.4072


			- ≤ 85 m


			tấn


			44.472


			4.836.607


			82.009





			D2.4082


			- ≤ 100 m


			tấn


			44.472


			5.563.351


			109.345








Ghi chú:


Công tác lắp dựng cột thép áp dụng theo các quy định sau:


1. Đơn giá được tính cho loại cột 4 chân đều nhau ở địa hình độ dốc ≤ 15° hoặc ngập nước sâu ≤ 20 cm. Nếu điều kiện địa hình khác thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh nhân với hệ số sau:


- Độ dốc từ > 15°÷ 35° hoặc bùn nước từ > 20cm ÷ 50cm: hệ số 1,2.


- Độ dốc > 35° hoặc bùn nước > 50cm: hệ số 1,5.


- Dựng cột vượt eo biển cho mọi chiều cao, hoặc cột vượt sông có chiều cao >100 m ở vùng nước thủy triều lên xuống ngập vào đến chân móng thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 2,0.


2. Trường hợp dựng cột có chiều cao > 100m, thì với khoảng chiều cao cột tăng thêm 10m chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá liền kề trước đó.


3. Dựng cột thép loại 2 chân cao, 2 chân thấp thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1.


4. Trường hợp dựng cột lệch chân thì chiều cao cột được tính từ chân cột thấp nhất.


D2.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG


D2.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xeo bắn căn chỉnh, chải rỉ, sơn mặt bích; nối cột theo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/mối nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cột bê tông bằng mặt bích, loại địa hình


			


			


			


			





			D2.5101


			- Bình thường


			mối nối


			20.874


			835.338


			





			D2.5102


			- Sườn đồi


			mối nối


			20.874


			877.105


			





			D2.5103


			- Sình lầy


			mối nối


			45.354


			1.002.406


			








D2.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp đất hố thế).


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dựng cột bê tông, chiều cao cột


			


			


			


			





			


			Hoàn toàn bằng thủ công


			


			


			


			





			D2.5211


			- ≤ 8 m


			cột


			27.260


			1.283.636


			





			D2.5221


			- ≤ 10 m


			cột


			27.260


			1.381.092


			





			D2.5231


			- ≤ 12 m


			cột


			27.260


			1.478.548


			





			D2.5241


			- ≤ 14 m


			cột


			27.260


			1.840.528


			





			D2.5251


			- ≤ 16 m


			cột


			31.260


			2.002.027


			





			D2.5261


			- ≤ 18 m


			cột


			31.260


			2.609.039


			





			D2.5271


			- ≤ 20 m


			cột


			31.260


			3.040.630


			





			D2.5281


			- > 20 m


			cột


			31.260


			3.319.076


			





			


			Bằng cần cẩu kết hợp thủ công


			


			


			


			





			D2.5212


			- ≤ 8 m


			cột


			27.260


			515.125


			138.716





			D2.5222


			- ≤ 10 m


			cột


			27.260


			551.323


			138.716





			D2.5232


			- ≤ 12 m


			cột


			27.260


			590.306


			198.166





			D2.5242


			- ≤ 14 m


			cột


			27.260


			735.097


			198.166





			D2.5252


			- ≤ 16 m


			cột


			31.260


			801.924


			277.433





			D2.5262


			- ≤ 18 m


			cột


			31.260


			1.044.173


			277.433





			D2.5272


			- ≤ 20 m


			cột


			31.260


			1.216.809


			396.332





			D2.5282


			- > 20 m


			cột


			31.260


			1.328.187


			396.332





			


			Bằng máy kéo kết hợp thủ công


			


			


			


			





			D2.5253


			- ≤ 16 m


			cột


			31.260


			902.165


			137.394





			D2.5263


			- ≤ 18 m


			cột


			31.260


			1.175.042


			137.394





			D2.5273


			- ≤ 20 m


			cột


			31.260


			1.367.170


			210.671





			D2.5283


			- > 20 m


			cột


			31.260


			1.492.471


			210.671








D2.5300 DỰNG CỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOÁY (CỘT KHÔNG MÓNG)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) khoan hố móng, dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp hố thế).


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			D2.5301


			Dựng cột bằng phương pháp khoan xoáy (cột không móng)


			cột


			27.260


			590.306


			60.968








Ghi chú:


1. Dựng cột gỗ, cột thép ống thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,70 so với đơn giá dựng cột bê tông với chiều cao tương ứng.


2. Dựng cột đúp thì chi phí nhân công được tính bằng bằng 02 cột đơn (trong đó bao gồm cả bắt thanh giằng). Đối với cột chữ A, hình II thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,05 so với so với đơn giá dựng cột bê tông với chiều cao tương ứng.


3. Dựng cột thép hình kim thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2 của đơn giá cột bê tông với chiều cao tương ứng.


4. Đơn giá tính trong điều kiện địa hình có độ dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Trường hợp gặp địa hình khác chi phí nhân công được nhân với hệ số sau:


- Độ dốc từ > 15° ÷ 35° hoặc bùn nước từ > 20 cm ÷ 50 cm: hệ số 1,2.


- Đồi núi dốc > 35° hoặc bùn nước > 50cm: hệ số 1,5.


D2.6000 LẮP ĐẶT XÀ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) vào cột. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt xà, trọng lượng xà


			


			


			


			





			


			Lắp đặt xà thép cho các loại cột đỡ


			


			


			


			





			D2.6011


			- ≤ 15 kg


			bộ


			


			130.819


			





			D2.6021


			- 25 kg


			bộ


			


			218.032


			





			D2.6031


			- 50 kg


			bộ


			


			294.984


			





			D2.6041


			- 100 kg


			bộ


			


			397.587


			





			D2.6051


			- 140 kg


			bộ


			


			477.105


			





			D2.6061


			- 230 kg


			bộ


			


			659.226


			





			D2.6071


			- 320 kg


			bộ


			


			841.346


			





			D2.6081


			- 410 kg


			bộ


			


			992.686


			





			D2.6091


			- 500 kg


			bộ


			


			1.172.242


			





			


			Lắp đặt xà thép cho các loại cột nép


			


			


			


			





			D2.6012


			- ≤ 15 kg


			bộ


			


			173.912


			





			D2.6022


			- 25 kg


			bộ


			


			289.854


			





			D2.6032


			- 50 kg


			bộ


			


			392.457


			





			D2.6042


			- 100 kg


			bộ


			


			528.406


			





			D2.6052


			- 140 kg


			bộ


			


			633.575


			





			D2.6062


			- 230 kg


			bộ


			


			874.692


			





			D2.6072


			- 320 kg


			bộ


			


			1.118.375


			





			D2.6082


			- 410 kg


			bộ


			


			1.318.451


			





			D2.6092


			- 500 kg


			bộ


			


			1.557.004


			





			


			Lắp đặt xà thép cho các loại cột đúp


			


			


			


			





			D2.6053


			- 140 kg


			bộ


			


			538.667


			





			D2.6063


			- 230 kg


			bộ


			


			766.959


			





			D2.6073


			- 320 kg


			bộ


			


			961.905


			





			D2.6083


			- 410 kg


			bộ


			


			1.061.943


			





			D2.6093


			- 500 kg


			bộ


			


			1.159.416


			





			D2.6103


			- 750 kg


			bộ


			


			1.485.181


			





			D2.6113


			- 1000 kg


			bộ


			


			1.751.950


			





			


			Lắp đặt xà thép cho các loại cột hình II; A


			


			


			


			





			D2.6054


			- 140 kg


			bộ


			


			597.664


			





			D2.6064


			- 230 kg


			bộ


			


			854.172


			





			D2.6074


			- 320 kg


			bộ


			


			1.069.638


			





			D2.6084


			- 410 kg


			bộ


			


			1.179.937


			





			D2.6094


			- 500 kg


			bộ


			


			1.287.670


			





			D2.6104


			- 750 kg


			bộ


			


			1.649.346


			





			D2.6114


			- 1000 kg


			bộ


			


			1.946.896


			








Ghi chú:


- Khi lắp chụp đầu cột, ghế thao tác: Được áp dụng đơn giá lắp xà thép cho cột đỡ và trọng lượng tương đương.


- Đơn giá lắp xà, chụp đầu cột, ghế thao tác được tính ở cột chưa dựng. Nếu lắp ở cột đã dựng thì chi phí nhân công được nhân hệ số sau:


- Cột vuông, mắt chéo: 1,3.


- Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống: 1,5.


- Cột hình II; A: 1,7.


- Trọng lượng khác bảng trên thì được tính nội suy.


D2.7000 LẮP DỰNG TIẾP ĐỊA CỘT ĐIỆN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải đặt, bắt cố định vào chân cột (đối với cột bê tông ly tâm kể cả bắt tiếp địa ngọn). Nếu tiếp địa không mạ thì cạo rỉ, sơn phần nổi trên mặt đất. Hoàn thiện thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/100kg


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tiếp địa cột điện, đường kính


			


			


			


			





			D2.7001


			- ɸ 8 ÷ 10 mm


			100 kg


			2.904


			256.508


			





			D2.7002


			- ɸ 12 ÷ 14 mm


			100 kg


			2.178


			192.381


			





			D2.7003


			- ɸ 16 ÷ 18 mm


			100 kg


			1.815


			169.295


			








D2.8000 ĐÓNG CÁC CỌC TIẾP ĐỊA


D2.8100 ĐÓNG TRỰC TIẾP CỌC CHIỀU DÀI L = 2,5M XUỐNG ĐẤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/10cọc


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài L=2,5 m xuống đất


			


			


			


			





			D2.8101


			- Đất cấp I


			10 cọc


			28.875


			641.270


			17.599





			D2.8102


			- Đất cấp II


			10 cọc


			28.875


			718.222


			17.599





			D2.8103


			- Đất cấp III


			10 cọc


			28.875


			1.123.505


			17.599





			D2.8104


			- Đất cấp IV


			10 cọc


			28.875


			1.923.810


			17.599








Ghi chú:


- Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì chi phí nhân công được nhân với hệ số như sau:


- Khi L tăng 0,5m thì điều chỉnh với hệ số 1,2; nếu giảm 0,5m thì điều chỉnh với hệ số 0,8.


- Khi L tăng 1m thì điều chỉnh với hệ số 1,5; nếu giảm 1m, thì điều chỉnh với hệ số 0,8.


- Đơn giá đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình. Trường hợp bằng thép tròn thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,8.


D2.9000 SƠN SẮT THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn sắt thép các loại


			


			


			


			





			


			Sơn báo hiệu theo chiều cao cột


			


			


			


			





			D2.9001


			- ≤ 70 m


			m2


			13.721


			146.210


			





			D2.9002


			- ≤ 100 m


			m2


			16.771


			182.121


			





			D2.9003


			- > 100 m


			m2


			19.058


			243.683


			





			


			Sơn các loại thép


			


			


			


			





			D2.9004


			- 2 nước


			m2


			13.329


			28.216


			





			D2.9005


			- 3 nước


			m2


			20.735


			40.015


			








Ghi chú: Sơn cột báo hiệu là sơn vào cột mạ kẽm: 01 lớp sơn lót kết dính và 02 lớp sơn màu báo hiệu (tương đương với sơn 03 nước).


CHƯƠNG III


CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY


Quy định áp dụng:


- Lắp chuỗi sứ cách điện đường đây trong môi trường mang điện vận hành: Chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1 của đơn giá tương ứng.


- Đơn giá trên được tính cho chuỗi sứ đỡ có trọng lượng bát sứ ≤ 5kg/bát; chuỗi sứ néo có trọng lượng bát sứ ≤ 7 kg/bát. Trường hợp chuỗi sứ đỡ có trọng lượng bát sứ > 5kg/bát; chuỗi sứ néo có trọng lượng bát sứ > 7kg/bát thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,05.


- Đối với chiều cao lắp sứ có độ cao >100m trở lên thì cứ tăng thêm 10m chiều cao cột thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với mức liền kề trước đó.


- Lắp chuỗi sứ cách điện trên cột vượt biển thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 2 so với chiều cao lắp tương ứng.


- Nếu số bát sứ >28 bát thì cứ tăng mỗi bát được nhân với hệ số 0,015.


D3.1000 LẮP ĐẶT SỨ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra, lau chùi sứ, lắp sứ ráp sứ thành chuỗi sứ (gồm cả phụ kiện, đệm dây dẫn), lắp đặt lên vị trí treo sứ trên cột, sơn bu lông. Hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.


D3.1100 SỨ ĐỨNG


Đơn vị tính: đồng/10sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt sứ đứng trung thế và hạ thế, lắp dưới đất


			


			


			


			





			


			Loại cột tròn


			


			


			


			





			D3.1111


			- Sứ loại 6 ÷ 10 KV


			10 sứ


			8.400


			282.159


			





			D3.1112


			- Sứ loại 15 ÷ 22 KV


			10 sứ


			8.400


			387.327


			





			D3.1113


			- Sứ loại 35 KV


			10 sứ


			8.400


			492.495


			





			


			Loại cột vuông 


			10 sứ


			8.400


			225.727


			





			D3.1121


			- Sứ loại 6 ÷ 10 KV


			10 sứ


			8.400


			307.810


			





			D3.1122


			- Sứ loại 15 ÷ 22 KV


			10 sứ


			8.400


			392.457


			





			D3.1123


			- Sứ loại 35 KV


			


			


			


			





			


			Lắp đặt sứ đứng trung thế và hạ thế, lắp trên cột 


			


			


			


			





			


			Loại cột tròn


			


			


			


			





			D3.1114


			- Sứ loại 6 ÷ 10 KV


			10 sứ


			8.400


			423.238


			





			D3.1115


			- Sứ loại 15 ÷ 22 KV


			10 sứ


			8.400


			579.708


			





			D3.1116


			- Sứ loại 35KV


			10 sứ


			8.400


			738.743


			





			


			Loại cột vuông


			


			


			


			





			D3.1124


			- Sứ loại 6 ÷ 10 KV


			10 sứ


			8.400


			292.419


			





			D3.1125


			- Sứ loại 15 ÷ 22 KV


			10 sứ


			8.400


			400.152


			





			D3.1126


			- Sứ loại 35 KV


			10 sứ


			8.400


			510.451


			








D3.1200 LẮP SỨ HẠ THẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, lau chùi, tiến hành lắp sứ vào xà, sơn bu lông (lắp sứ hạ thế bao gồm lắp rack sứ/Uclevis. Nếu lắp sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ).


Đơn vị tính: đồng/sứ (hoặc sứ nguyên bộ)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế bằng thủ công


			


			


			


			





			D3.1211


			- Sứ các loại


			sứ


			1.890


			15.390


			





			D3.1212


			- Sứ tai mèo


			sứ


			1.890


			17.956


			





			D3.1213


			- 2 sứ


			bộ


			15.750


			71.822


			





			D3.1214


			- 3 sứ


			bộ


			21.000


			100.038


			





			D3.1215


			- 4 sứ


			bộ


			31.500


			141.079


			





			


			Lắp đặt sứ hạ thế bằng thủ công kết hợp cơ giới


			


			


			


			





			D3.1221


			- Sứ các loại


			sứ


			1.890


			6.156


			19.135





			D3.1222


			- Sứ tai mèo


			sứ


			1.890


			7.182


			19.135





			D3.1223


			- 2 sứ


			bộ


			15.750


			20.008


			25.513





			D3.1224


			- 3 sứ


			bộ


			21.000


			27.959


			25.513





			D3.1225


			- 4 sứ


			bộ


			31.500


			39.502


			25.513








D3.1300 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ CHO DÂY CHỐNG SÉT


Đơn vị tính: đồng/chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ cho dây chống sét, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.1311


			- ≤ 20 m


			chuỗi sứ


			1.400


			64.043


			





			D3.1321


			- ≤ 30 m


			chuỗi sứ


			1.400


			66.827


			





			D3.1331


			- ≤ 40 m


			chuỗi sứ


			1.400


			75.180


			





			D3.1341


			- ≤ 50 m


			chuỗi sứ


			1.400


			86.318


			





			D3.1351


			- ≤ 60 m


			chuỗi sứ


			1.400


			94.672


			





			D3.1361


			- ≤ 70 m


			chuỗi sứ


			1.400


			104.139


			





			D3.1371


			- ≤ 85 m


			chuỗi sứ


			1.400


			119.732


			





			D3.1381


			- ≤ 100 m


			chuỗi sứ


			1.400


			137.552


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo cho dây chống sét, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.1312


			- ≤ 20 m


			chuỗi sứ


			1.550


			69.612


			





			D3.1322


			- ≤ 30 m


			chuỗi sứ


			1.550


			72.396


			





			D3.1332


			- ≤ 40 m


			chuỗi sứ


			1.550


			80.749


			





			D3.1342


			- ≤ 50 m


			chuỗi sứ


			1.550


			91.887


			





			D3.1352


			- ≤ 60 m


			chuỗi sứ


			1.550


			100.241


			





			D3.1362


			- ≤ 70 m


			chuỗi sứ


			1.550


			109.708


			





			D3.1372


			- ≤ 85 m


			chuỗi sứ


			1.550


			128.085


			





			D3.1382


			- ≤ 100 m


			chuỗi sứ


			1.550


			145.906


			








Ghi chú: Đơn giá được tính toán cho công tác lắp đặt chuỗi sứ cho dây chống sét có cấp điện áp < 500kV. Trường hợp cấp điện áp 500kV thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.


D3.1400 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1411


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			50.120


			





			D3.1412


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			111.378


			





			D3.1413


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			178.205


			





			D3.1414


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			250.601


			





			D3.1415


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			317.428


			





			D3.1416


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			381.471


			





			D3.1417


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			456.651


			





			D3.1418


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			548.539


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 30 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1421


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			64.043


			





			D3.1422


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			116.947


			





			D3.1423


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			186.559


			





			D3.1424


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			264.524


			





			D3.1425


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			334.135


			





			D3.1426


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			400.962


			





			D3.1427


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			481.712


			





			D3.1428


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			579.168


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 40 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1431


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			77.965


			





			D3.1432


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			128.085


			





			D3.1433


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			203.266


			





			D3.1434


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			289.584


			





			D3.1435


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			364.764


			





			D3.1436


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			437.160


			





			D3.1437


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			523.478


			





			D3.1438


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			629.288


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 50 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1441


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			91.887


			





			D3.1442


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			147.576


			





			D3.1443


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			236.679


			





			D3.1444


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			334.135


			





			D3.1445


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			423.238


			





			D3.1446


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			501.203


			





			D3.1447


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			601.443


			





			D3.1448


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			721.175


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 60 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1451


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			105.809


			





			D3.1452


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			161.499


			





			D3.1453


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			258.955


			





			D3.1454


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			367.549


			





			D3.1455


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			465.005


			





			D3.1456


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			556.892


			





			D3.1457


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			668.270


			





			D3.1458


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			801.924


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 70 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1461


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			116.947


			





			D3.1462


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			178.205


			





			D3.1463


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			284.015


			





			D3.1464


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			403.747


			





			D3.1465


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			512.341


			





			D3.1466


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			612.581


			





			D3.1467


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			735.097


			





			D3.1468


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			882.674


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 85 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1471


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			133.654


			





			D3.1472


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			206.050


			





			D3.1473


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			325.782


			





			D3.1474


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			465.005


			





			D3.1475


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			590.306


			





			D3.1476


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			704.468


			





			D3.1477


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			846.476


			





			D3.1478


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.016.328


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 100 m, loại chuỗi sứ đỡ đơn


			


			


			


			





			D3.1481


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			153.145


			





			D3.1482


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			236.679


			





			D3.1483


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			375.902


			





			D3.1484


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.250


			534.616


			





			D3.1485


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			679.408


			





			D3.1486


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			810.278


			





			D3.1487


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			974.561


			





			D3.1488


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.169.473


			








Ghi chú: Lắp chuỗi sứ đỡ đơn cho dây lèo thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,9 so với trị số mức chiều cao cột và số bát sứ tương ứng.


D3.1500 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ KÉP CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 20m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1511


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			353.626


			





			D3.1512


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			495.634


			





			D3.1513


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			629.288


			





			D3.1514


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			754.589


			





			D3.1515


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			904.950


			





			D3.1516


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.085.939


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 30m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1521


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			370.333


			





			D3.1522


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			523.478


			





			D3.1523


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			662.701


			





			D3.1524


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			793.571


			





			D3.1525


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			955.070


			





			D3.1526


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.147.198


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 40m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1531


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			403.747


			





			D3.1532


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			573.599


			





			D3.1533


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			721.175


			





			D3.1534


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			865.967


			





			D3.1535


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.035.819


			





			D3.1536


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.244.654


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 50m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1541


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			467.789


			





			D3.1542


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			662.701


			





			D3.1543


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			838.122


			





			D3.1544


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			991.268


			





			D3.1545


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.191.749


			





			D3.1546


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.428.428


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 60m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1551


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			512.341


			





			D3.1552


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			726.744


			





			D3.1553


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			921.656


			





			D3.1554


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.102.646


			





			D3.1555


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.322.619


			





			D3.1556


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.587.142


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 70m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1561


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			562.461


			





			D3.1562


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			799.140


			





			D3.1563


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.013.543


			





			D3.1564


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.214.025


			





			D3.1565


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.356.032


			





			D3.1566


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.748.641


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 85m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1571


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			645.995


			





			D3.1572


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			921.656


			





			D3.1573


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.169.473


			





			D3.1574


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.395.014


			





			D3.1575


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.676.245


			





			D3.1576


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			2.013.165


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 100 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1581


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			743.451


			





			D3.1582


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			1.058.095


			





			D3.1583


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.344.894


			





			D3.1584


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.603.849


			





			D3.1585


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.929.631


			





			D3.1586


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			2.316.671


			








D3.1600 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ HÌNH V CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1611


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			373.118


			





			D3.1612


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			526.263


			





			D3.1613


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			665.486


			





			D3.1614


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			801.924


			





			D3.1615


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			957.854


			





			D3.1616


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.152.766


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 30 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1621


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			392.609


			





			D3.1622


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			556.892


			





			D3.1623


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			701.684


			





			D3.1624


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			840.907


			





			D3.1625


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.010.759


			





			D3.1626


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.216.809


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 40 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1631


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			426.022


			





			D3.1632


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			607.012


			





			D3.1633


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			765.727


			





			D3.1634


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			918.872


			





			D3.1635


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.099.862


			





			D3.1636


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.322.619


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 50 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1641


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			498.418


			





			D3.1642


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			701.684


			





			D3.1643


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			888.243


			





			D3.1644


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.052.526


			





			D3.1645


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.264.145


			





			D3.1646


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.514.746


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 60 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1651


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			542.970


			





			D3.1652


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			771.295


			





			D3.1653


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			977.345


			





			D3.1654


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.169.473


			





			D3.1655


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.403.368


			





			D3.1656


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.684.598


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 70 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1661


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			595.874


			





			D3.1662


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			849.260


			





			D3.1663


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.074.802


			





			D3.1664


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.286.421


			





			D3.1665


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.542.591


			





			D3.1666


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			1.854.450


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 85 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1671


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			684.977


			





			D3.1672


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			985.699


			





			D3.1673


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.239.085


			





			D3.1674


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.478.548


			





			D3.1675


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			1.776.485


			





			D3.1676


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			2.132.896


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đỡ hình V (bát) cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 100 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1681


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			6.750


			790.787


			





			D3.1682


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			9.180


			1.122.137


			





			D3.1683


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			11.070


			1.425.644


			





			D3.1684


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			13.320


			1.701.305


			





			D3.1685


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			16.020


			2.046.578


			





			D3.1686


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			19.260


			2.455.894


			








Ghi chú: Đối với chuỗi sứ đỡ hình V cho dây lèo thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,9 so với đơn giá có chiều cao cột và số bát sứ tương ứng.


D3.1700 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ NÉO ĐƠN CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1711


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			52.905


			





			D3.1712


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			125.301


			





			D3.1713


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			197.697


			





			D3.1714


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			281.230


			





			D3.1715


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			356.411


			





			D3.1716


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			428.807


			





			D3.1717


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			515.125


			





			D3.1718


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			618.150


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 30 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1721


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			66.827


			





			D3.1722


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			130.870


			





			D3.1723


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			208.835


			





			D3.1724


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			297.937


			





			D3.1725


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			375.902


			





			D3.1726


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			451.083


			





			D3.1727


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			540.185


			





			D3.1728


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			648.779


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 40 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1731


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			83.534


			





			D3.1732


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			147.576


			





			D3.1733


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			236.679


			





			D3.1734


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			336.920


			





			D3.1735


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			426.022


			





			D3.1736


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			512.341


			





			D3.1737


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			615.366


			





			D3.1738


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			737.882


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 50 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1741


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			97.456


			





			D3.1742


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			167.068


			





			D3.1743


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			264.524


			





			D3.1744


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			375.902


			





			D3.1745


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			476.143


			





			D3.1746


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			570.814


			





			D3.1747


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			684.977


			





			D3.1748


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			821.416


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 60 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1751


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			114.163


			





			D3.1752


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			183.774


			





			D3.1753


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			292.368


			





			D3.1754


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			412.100


			





			D3.1755


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			523.478


			





			D3.1756


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			723.960


			





			D3.1757


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			754.589


			





			D3.1758


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			904.950


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 70 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1761


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			125.301


			





			D3.1762


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			203.266


			





			D3.1763


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			322.997


			





			D3.1764


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			453.867


			





			D3.1765


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			576.383


			





			D3.1766


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			796.356


			





			D3.1767


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			829.769


			





			D3.1768


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			996.837


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 85 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1771


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			144.792


			





			D3.1772


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			233.895


			





			D3.1773


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			370.333


			





			D3.1774


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			520.694


			





			D3.1775


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			662.701


			





			D3.1776


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			916.087


			





			D3.1777


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			955.070


			





			D3.1778


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.147.198


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 100 m, loại chuỗi sứ đơn (bát)


			


			


			


			





			D3.1781


			- ≤ 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			167.068


			





			D3.1782


			- ≤ 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			270.093


			





			D3.1783


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			426.022


			





			D3.1784


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			598.659


			





			D3.1785


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			762.942


			





			D3.1786


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.052.526


			





			D3.1787


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.097.077


			





			D3.1788


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.319.834


			








D3.1800 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ NÉO KÉP CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/1chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1811


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			105.809


			





			D3.1812


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			247.817


			





			D3.1813


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			392.609


			





			D3.1814


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			556.892


			





			D3.1815


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			704.468


			





			D3.1816


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			849.260


			





			D3.1817


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.019.112


			





			D3.1818


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.225.162


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 30 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1821


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			133.654


			





			D3.1822


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			258.955


			





			D3.1823


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			414.885


			





			D3.1824


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			590.306


			





			D3.1825


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			743.451


			





			D3.1826


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			893.812


			





			D3.1827


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.069.233


			





			D3.1828


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.283.636


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 40 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1831


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			164.283


			





			D3.1832


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			292.368


			





			D3.1833


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			467.789


			





			D3.1834


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			668.270


			





			D3.1835


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			843.691


			





			D3.1836


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.013.543


			





			D3.1837


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.219.593


			





			D3.1838


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.461.842


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 50 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1841


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			192.128


			





			D3.1842


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			331.351


			





			D3.1843


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			523.478


			





			D3.1844


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			743.451


			





			D3.1845


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			943.932


			





			D3.1846


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.130.491


			





			D3.1847


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.356.032


			





			D3.1848


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.626.125


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 60 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1851


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			225.541


			





			D3.1852


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			364.764


			





			D3.1853


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			579.168


			





			D3.1854


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			815.847


			





			D3.1855


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			1.035.819


			





			D3.1856


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.433.997


			





			D3.1857


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.495.255


			





			D3.1858


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.793.192


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 70 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1861


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			247.817


			





			D3.1862


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			403.747


			





			D3.1863


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			640.426


			





			D3.1864


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			899.381


			





			D3.1865


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			1.141.629


			





			D3.1866


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.576.004


			





			D3.1867


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.642.831


			





			D3.1868


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			1.974.182


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 85 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1871


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			286.799


			





			D3.1872


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			462.220


			





			D3.1873


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			732.313


			





			D3.1874


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			1.030.250


			





			D3.1875


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			1.311.481


			





			D3.1876


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			1.812.683


			





			D3.1877


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			1.890.648


			





			D3.1878


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			2.272.119


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ néo kép cho dây dẫn, chiều cao lắp đặt ≤ 100 m, loại chuỗi sứ đỡ kép


			


			


			


			





			D3.1881


			- ≤ 2 x 2 bát


			chuỗi sứ


			1.550


			331.351


			





			D3.1882


			- ≤ 2 x 5 bát


			chuỗi sứ


			2.350


			534.616


			





			D3.1883


			- ≤ 2 x 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			843.691


			





			D3.1884


			- ≤ 2 x 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			1.186.180


			





			D3.1885


			- ≤ 2 x 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			1.511.962


			





			D3.1886


			- ≤ 2 x 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			2.082.776


			





			D3.1887


			- ≤ 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			2.171.879


			





			D3.1888


			- > 2 x 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			2.614.608


			








D3.1900 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐẢO PHA


Đơn vị tính: đồng/1chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đảo pha, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m, loại chuỗi sứ đảo pha (bát)


			


			


			


			





			D3.1911


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			186.559


			





			D3.1912


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			264.524


			





			D3.1913


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			334.135


			





			D3.1914


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			400.962


			





			D3.1915


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			478.927


			





			D3.1916


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			576.383


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đảo pha, chiều cao lắp đặt ≤ 30 m, loại chuỗi sứ đảo pha (bát)


			


			


			


			





			D3.1921


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			194.912


			





			D3.1922


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			278.446


			





			D3.1923


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			350.842


			





			D3.1924


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			420.453


			





			D3.1925


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			506.772


			





			D3.1926


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			607.012


			





			


			Lắp đặt chuỗi sứ đảo pha, chiều cao lắp đặt > 30 m, loại chuỗi sứ đảo pha (bát)


			


			


			


			





			D3.1931


			- ≤ 8 bát


			chuỗi sứ


			3.750


			214.403


			





			D3.1932


			- ≤ 11 bát


			chuỗi sứ


			5.100


			303.506


			





			D3.1933


			- ≤ 14 bát


			chuỗi sứ


			6.150


			384.255


			





			D3.1934


			- ≤ 18 bát


			chuỗi sứ


			7.400


			459.436


			





			D3.1935


			- ≤ 21 bát


			chuỗi sứ


			8.900


			548.539


			





			D3.1936


			- > 21 bát


			chuỗi sứ


			10.700


			659.917


			








D3.2000 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER/COMPOSITE/SILICON


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mở hòm, kiểm tra, lau chùi cách điện, lắp đặt lên vị trí treo cách điện trên cột.


Hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.


D3.2100 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER/COMPOSITE/SILICON TRUNG THẾ VÀ HẠ THẾ


Đơn vị tính: đồng/bộ chuỗi cách điện


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cách điện polymer/compusite/ silicon trung thế và hạ thế ở cột tròn


			


			


			


			





			


			Lắp dưới đất


			


			


			


			





			D3.2111


			- 6 ÷ 10 kV


			bộ


			21.750


			156.470


			





			D3.2112


			- 15 ÷ 22 kV


			bộ


			21.750


			218.032


			





			D3.2113


			- 35 kV


			bộ


			21.750


			274.464


			





			


			Lắp trên cột


			


			


			


			





			D3.2114


			- 6 ÷ 10 kV


			bộ


			21.750


			235.987


			





			D3.2115


			- 15 ÷ 22 kV


			bộ


			21.750


			323.200


			





			D3.2116


			- 35 kV


			bộ


			21.750


			412.978


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer/compusite/ silicon trung thế và hạ thế ở cột vuông


			


			


			


			





			


			Lắp dưới đất


			


			


			


			





			D3.2121


			- 6 ÷ 10 kV


			bộ


			21.750


			125.689


			





			D3.2122


			- 15 ÷ 22 kV


			bộ


			21.750


			197.511


			





			D3.2123


			- 35 kV


			bộ


			21.750


			220.597


			





			


			Lắp trên cột


			


			


			


			





			D3.2124


			- 6 ÷ 10 kV


			bộ


			21.750


			164.165


			





			D3.2125


			- 15 ÷ 22 kV


			bộ


			21.750


			223.162


			





			D3.2126


			- 35 kV


			bộ


			21.750


			284.724


			








Ghi chú: Trường hợp lắp cách điện polymer/composite/silicon cho dây chống sét thì chi phí nhân công được nhân hệ số 0,56 so đơn giá lắp đặt tương ứng.


D3.2200 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/01bộ cách điện


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cách điện polymer đỡ đơn cho dây dẫn, cấp điện áp ≤ 35 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2211


			- ≤ 20 m


			bộ


			2.350


			62.372


			





			D3.2212


			- ≤ 30 m


			bộ


			2.350


			65.435


			





			D3.2213


			- ≤ 40 m


			bộ


			2.350


			71.839


			





			D3.2214


			- ≤ 50 m


			bộ


			2.350


			82.977


			





			D3.2215


			- ≤ 60 m


			bộ


			2.350


			91.330


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer đỡ đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 110 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2221


			- ≤ 20 m


			bộ


			5.100


			140.337


			





			D3.2222


			- ≤ 30 m


			bộ


			5.100


			148.133


			





			D3.2223


			- ≤ 40 m


			bộ


			5.100


			162.056


			





			D3.2224


			- ≤ 50 m


			bộ


			5.100


			187.116


			





			D3.2225


			- ≤ 60 m


			bộ


			5.100


			205.772


			





			D3.2226


			- ≤ 70 m


			bộ


			5.100


			226.377


			





			D3.2227


			- > 70 m


			bộ


			5.100


			248.931


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer đỡ đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 220 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2231


			- ≤ 20 m


			bộ


			7.400


			213.568


			





			D3.2232


			- ≤ 30 m


			bộ


			7.400


			224.427


			





			D3.2233


			- ≤ 40 m


			bộ


			7.400


			244.754


			





			D3.2234


			- ≤ 50 m


			bộ


			7.400


			280.674


			





			D3.2235


			- ≤ 60 m


			bộ


			7.400


			311.860


			





			D3.2236


			- ≤ 70 m


			bộ


			7.400


			343.045


			





			D3.2237


			- > 70 m


			bộ


			7.400


			377.294


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer đỡ đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 500 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2242


			- ≤ 30 m


			bộ


			13.250


			404.025


			





			D3.2243


			- ≤ 40 m


			bộ


			13.250


			440.502


			





			D3.2244


			- ≤ 50 m


			bộ


			13.250


			505.101


			





			D3.2245


			- ≤ 60 m


			bộ


			13.250


			561.347


			





			D3.2246


			- ≤ 70 m


			bộ


			13.250


			617.593


			





			D3.2247


			- > 70 m


			bộ


			13.250


			669.106


			








Ghi chú: Khi lắp chuỗi sứ đỡ kép và hình V thì chi phí vật liệu và nhân công được nhân với hệ số 1,98.


D3.2300 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY LÈO


Đơn vị tính: đồng/01 bộ cách điện


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp cách điện Polymer đỡ đơn cho dây lèo, cấp điện áp ≤ 35 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2311


			- ≤ 20 m


			bộ


			2.350


			56.246


			





			D3.2312


			- ≤ 30 m


			bộ


			2.350


			59.031


			





			D3.2313


			- ≤ 40 m


			bộ


			2.350


			64.599


			





			D3.2314


			- ≤ 50 m


			bộ


			2.350


			74.624


			





			D3.2315


			- ≤ 60 m


			bộ


			2.350


			102.190


			





			


			Lắp cách điện Polymer đỡ đơn cho dây lèo, cấp điện áp 110 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2321


			- ≤ 20 m


			bộ


			5.100


			126.414


			





			D3.2322


			- ≤ 30 m


			bộ


			5.100


			133.376


			





			D3.2323


			- ≤ 40 m


			bộ


			5.100


			145.906


			





			D3.2324


			- ≤ 50 m


			bộ


			5.100


			168.460


			





			D3.2325


			- ≤ 60 m


			bộ


			5.100


			230.832


			





			D3.2326


			- ≤ 70 m


			bộ


			5.100


			253.943


			





			D3.2327


			- > 70 m


			bộ


			5.100


			279.281


			





			


			Lắp cách điện Polymer đỡ đơn cho dây lèo, cấp điện áp 220 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2331


			- ≤ 20 m


			bộ


			7.400


			192.128


			





			D3.2332


			- ≤ 30 m


			bộ


			7.400


			202.152


			





			D3.2333


			- ≤ 40 m


			bộ


			7.400


			220.251


			





			D3.2334


			- ≤ 50 m


			bộ


			7.400


			252.551


			





			D3.2335


			- ≤ 60 m


			bộ


			7.400


			405.417


			





			D3.2336


			- ≤ 70 m


			bộ


			7.400


			446.070


			





			D3.2337


			- > 70 m


			bộ


			7.400


			490.622


			





			


			Lắp cách điện Polymer đỡ đơn cho dây lèo, cấp điện áp 500 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2342


			- ≤ 30 m


			bộ


			13.250


			363.929


			





			D3.2343


			- ≤ 40 m


			bộ


			13.250


			396.507


			





			D3.2344


			- ≤ 50 m


			bộ


			13.250


			454.702


			





			D3.2345


			- ≤ 60 m


			bộ


			13.250


			505.101


			





			D3.2346


			- ≤ 70 m


			bộ


			13.250


			555.778


			





			D3.2347


			- > 70 m


			bộ


			13.250


			611.467


			








D3.2400 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER NÉO ĐƠN CHO DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/01 bộ cách điện


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cách điện polymer néo đơn cho dây dẫn, cấp điện áp ≤ 35 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2411


			- ≤ 20 m


			bộ


			2.350


			70.168


			





			D3.2412


			- ≤ 30 m


			bộ


			2.350


			73.231


			





			D3.2413


			- ≤ 40 m


			bộ


			2.350


			82.698


			





			D3.2414


			- ≤ 50 m


			bộ


			2.350


			92.166


			





			D3.2415


			- ≤ 60 m


			bộ


			2.350


			101.076


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer néo đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 110 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2421


			- ≤ 20 m


			bộ


			5.100


			157.600


			





			D3.2422


			- ≤ 30 m


			bộ


			5.100


			166.789


			





			D3.2423


			- ≤ 40 m


			bộ


			5.100


			188.786


			





			D3.2424


			- ≤ 50 m


			bộ


			5.100


			210.505


			





			D3.2425


			- ≤ 60 m


			bộ


			5.100


			230.832


			





			D3.2426


			- ≤ 70 m


			bộ


			5.100


			253.943


			





			D3.2427


			- > 70 m


			bộ


			5.100


			279.281


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer néo đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 220 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2431


			- ≤ 20 m


			bộ


			7.400


			240.020


			





			D3.2432


			- ≤ 30 m


			bộ


			7.400


			252.551


			





			D3.2433


			- ≤ 40 m


			bộ


			7.400


			286.799


			





			D3.2434


			- ≤ 50 m


			bộ


			7.400


			319.656


			





			D3.2435


			- ≤ 60 m


			bộ


			7.400


			405.417


			





			D3.2436


			- ≤ 70 m


			bộ


			7.400


			446.070


			





			D3.2437


			- > 70 m


			bộ


			7.400


			490.622


			





			


			Lắp đặt cách điện polymer néo đơn cho dây dẫn, cấp điện áp 500 kV, chiều cao lắp chuỗi sứ


			


			


			


			





			D3.2441


			- ≤ 20 m


			bộ


			13.250


			454.702


			





			D3.2442


			- ≤ 30 m


			bộ


			13.250


			516.239


			





			D3.2443


			- ≤ 40 m


			bộ


			13.250


			575.269


			





			D3.2444


			- ≤ 50 m


			bộ


			13.250


			729.807


			





			D3.2445


			- ≤ 60 m


			bộ


			13.250


			729.807


			





			D3.2446


			- ≤ 70 m


			bộ


			13.250


			803.038


			





			D3.2447


			- > 70 m


			bộ


			13.250


			883.231


			








Ghi chú: Lắp cách điện Polyme néo kép và néo hình V thì chi phí vật liệu và nhân công được nhân với hệ số 1,98.


D3.3000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra, lau chùi phụ kiện, vận chuyển vật liệu và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp phụ kiện cố định vào vị trí, thu dọn hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/quả; đồng/ bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chống rung, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3011


			- ≤ 20 m


			quả


			


			100.241


			





			D3.3012


			- ≤ 30 m


			quả


			


			105.809


			





			D3.3013


			- ≤ 40 m


			quả


			


			119.732


			





			D3.3014


			- ≤ 50 m


			quả


			


			136.439


			





			D3.3015


			- ≤ 60 m


			quả


			


			150.361


			





			D3.3016


			- ≤ 70 m


			quả


			


			164.283


			





			D3.3017


			- ≤ 85 m


			quả


			


			189.343


			





			D3.3018


			- ≤ 100 m


			quả


			


			217.188


			





			D3.3019


			- >100 m


			quả


			


			250.601


			





			


			Lắp tạ bù 25 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3021


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			86.318


			





			D3.3022


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			89.103


			





			D3.3023


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			100.241


			





			D3.3024


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			114.163


			





			D3.3025


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			125.301


			





			D3.3026


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			136.439


			





			D3.3027


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			158.714


			





			D3.3028


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			180.990


			





			D3.3029


			- >100 m


			bộ


			


			208.835


			





			


			Lắp tạ bù 50 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3031


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			133.654


			





			D3.3032


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			139.223


			





			D3.3033


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			155.930


			





			D3.3034


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			180.990


			





			D3.3035


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			197.697


			





			D3.3036


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			217.188


			





			D3.3037


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			250.601


			





			D3.3038


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			289.584


			





			D3.3039


			- > 100 m


			bộ


			


			334.135


			





			


			Lắp tạ bù 100 kg, chiều cao


			


			


			


			





			D3.3041


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			167.068


			





			D3.3042


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			175.421


			





			D3.3043


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			197.697


			





			D3.3044


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			225.541


			





			D3.3045


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			247.817


			





			D3.3046


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			272.877


			





			D3.3047


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			314.644


			





			D3.3048


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			361.980


			





			D3.3049


			- >100 m


			bộ


			


			417.669


			





			


			Lắp tạ bù 150 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3051


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			325.782


			





			D3.3052


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			342.489


			





			D3.3053


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			384.255


			





			D3.3054


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			431.591


			





			D3.3055


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			512.341


			





			D3.3056


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			562.461


			





			D3.3057


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			645.995


			





			D3.3058


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			718.391


			





			D3.3059


			- >100 m


			bộ


			


			801.924


			





			


			Lắp tạ bù 200 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3061


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			481.712


			





			D3.3062


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			506.772


			





			D3.3063


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			568.030


			





			D3.3064


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			637.641


			





			D3.3065


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			774.080


			





			D3.3066


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			852.045


			





			D3.3067


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			980.130


			





			D3.3068


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.077.586


			





			D3.3069


			- >100 m


			bộ


			


			1.186.180


			





			


			Lắp tạ bù 250 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3071


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			612.581


			





			D3.3072


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			645.995


			





			D3.3073


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			701.684


			





			D3.3074


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			788.002


			





			D3.3075


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			957.854


			





			D3.3076


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.024.681


			





			D3.3077


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			1.180.611


			





			D3.3078


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.297.558


			





			D3.3079


			- >100 m


			bộ


			


			1.428.428


			





			


			Lắp tạ bù 300 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3081


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			746.235


			





			D3.3082


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			782.433


			





			D3.3083


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			832.554


			





			D3.3084


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			935.579


			





			D3.3085


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			1.141.629


			





			D3.3086


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.200.102


			





			D3.3087


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			1.381.092


			





			D3.3088


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.517.531


			





			D3.3089


			- >100 m


			bộ


			


			1.670.676


			





			


			Lắp tạ bù 350 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3091


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			865.967


			





			D3.3092


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			907.734


			





			D3.3093


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			968.992


			





			D3.3094


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			1.084.547


			





			D3.3095


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			1.198.710


			





			D3.3096


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.389.446


			





			D3.3097


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			1.598.280


			





			D3.3098


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.759.779


			





			D3.3099


			- >100 m


			bộ


			


			1.935.200


			





			


			Lắp tạ bù 400 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3101


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			985.699


			





			D3.3102


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			1.033.035


			





			D3.3103


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			1.105.431


			





			D3.3104


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			1.233.516


			





			D3.3105


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			1.255.791


			





			D3.3106


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.581.573


			





			D3.3107


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			1.818.252


			





			D3.3108


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.999.242


			





			D3.3109


			- >100 m


			bộ


			


			2.199.723


			





			


			Lắp tạ bù 500 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3111


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			1.222.378


			





			D3.3112


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			1.280.852


			





			D3.3113


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			1.364.385


			





			D3.3114


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			1.534.237


			





			D3.3115


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			1.871.157


			





			D3.3116


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.965.829


			





			D3.3117


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			2.260.982


			





			D3.3118


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			2.486.523


			





			D3.3119


			- >100 m


			bộ


			


			2.734.340


			





			


			Lắp tạ bù 600 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3121


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			1.461.842


			





			D3.3122


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			1.534.237


			





			D3.3123


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			1.634.478


			





			D3.3124


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			1.832.175


			





			D3.3125


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			2.233.137


			





			D3.3126


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			2.350.084


			





			D3.3127


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			2.464.247


			





			D3.3128


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			2.586.763


			





			D3.3129


			- >100 m


			bộ


			


			2.973.803


			





			


			Lắp tạ bù 700 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3131


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			1.698.521


			





			D3.3132


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			1.782.054


			





			D3.3133


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			1.901.786


			





			D3.3134


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			2.135.681


			





			D3.3135


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			2.597.901


			





			D3.3136


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			2.734.340


			





			D3.3137


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			2.865.209


			





			D3.3138


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			3.007.217


			





			D3.3139


			- >100 m


			bộ


			


			3.458.299


			





			


			Lắp tạ bù 800 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3141


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			1.937.984


			





			D3.3142


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			2.032.656


			





			D3.3143


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			2.166.310


			





			D3.3144


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			2.433.618


			





			D3.3145


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			2.965.450


			





			D3.3146


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			3.118.595


			





			D3.3147


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			3.268.956


			





			D3.3148


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			3.433.239


			





			D3.3149


			- >100 m


			bộ


			


			3.948.364


			





			


			Lắp tạ bù 900 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3151


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			2.177.448


			





			D3.3152


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			2.286.042


			





			D3.3153


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			2.433.618


			





			D3.3154


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			2.583.979


			





			D3.3155


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			3.330.214


			





			D3.3156


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			3.480.575


			





			D3.3157


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			3.672.703


			





			D3.3158


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			3.856.477


			





			D3.3159


			- >100 m


			bộ


			


			4.435.645


			





			


			Lắp tạ bù 1000 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3161


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			2.414.127


			





			D3.3162


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			2.533.859


			





			D3.3163


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			2.698.142


			





			D3.3164


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			3.032.277


			





			D3.3165


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			3.694.978


			





			D3.3166


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			3.870.399


			





			D3.3167


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			4.073.665


			





			D3.3168


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			4.276.931


			





			D3.3169


			- >100 m


			bộ


			


			4.917.356


			





			


			Lắp tạ bù 1200 kg, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3171


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			2.656.375


			





			D3.3172


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			2.787.244


			





			D3.3173


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			3.232.758


			





			D3.3174


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			3.630.936


			





			D3.3175


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			4.424.507


			





			D3.3176


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			4.650.048


			





			D3.3177


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			5.460.326


			





			D3.3178


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			5.733.203


			





			D3.3179


			- >100 m


			bộ


			


			6.593.601


			





			


			Lắp đèn tín hiệu trên cột, chiều cao lắp


			


			


			


			





			D3.3184


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			696.115


			





			D3.3185


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			765.727


			





			D3.3186


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			1.055.310


			





			D3.3187


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			1.456.273


			





			D3.3188


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			1.528.669


			





			D3.3189


			- >100 m


			bộ


			


			1.681.814


			





			D3.3191


			- Lắp đặt vòng gai bảo vệ, chiều cao lắp ≤ 20 m


			bộ


			


			122.516


			








			D3.3201


			- Lắp đặt biển cấm, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m


			bộ


			


			55.689


			





			


			Lắp mỏ phóng, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.3211


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			139.223


			





			D3.3212


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			153.145


			





			D3.3213


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			169.852


			





			D3.3214


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			186.559


			





			D3.3215


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			203.266


			





			D3.3216


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			225.541


			





			D3.3217


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			247.817


			





			D3.3218


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			270.093


			





			D3.3219


			- >100 m


			bộ


			


			297.937


			





			


			Lắp chống sét van, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.3221


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			696.115


			





			D3.3222


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			732.313


			





			D3.3223


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			821.416


			





			D3.3224


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			921.656


			





			D3.3225


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			1.094.293


			





			D3.3231


			- Lắp thu lôi ống, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m


			bộ


			


			139.223


			





			D3.3241


			- Lắp cổ đề, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m


			bộ


			


			97.456


			





			D3.3251


			- Lắp dây néo cột, chiều cao lắp đặt ≤ 20 m


			bộ


			


			125.301


			





			


			Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét có tiết diện ≤ 70 mm, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.3261


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			30.629


			





			D3.3262


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			33.414


			





			D3.3263


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			38.982


			





			D3.3264


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			41.767


			





			D3.3265


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			47.336


			





			D3.3266


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			52.905


			





			D3.3267


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			58.474


			





			D3.3268


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			64.043


			





			D3.3269


			- >100 m


			bộ


			


			69.612


			





			


			Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét có tiết diện ≤ 240 mm, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.3271


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			47.336


			





			D3.3272


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			50.120


			





			D3.3273


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			55.689


			





			D3.3274


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			64.043


			





			D3.3275


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			72.396


			





			D3.3276


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			80.749


			





			D3.3277


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			86.318


			





			D3.3278


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			97.456


			





			D3.3279


			- >100 m


			bộ


			


			105.809


			





			


			Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét có tiết diện > 240 mm, chiều cao lắp đặt


			


			


			


			





			D3.3281


			- ≤ 20 m


			bộ


			


			97.456


			





			D3.3282


			- ≤ 30 m


			bộ


			


			100.241


			





			D3.3283


			- ≤ 40 m


			bộ


			


			114.163


			





			D3.3284


			- ≤ 50 m


			bộ


			


			128.085


			





			D3.3285


			- ≤ 60 m


			bộ


			


			142.007


			





			D3.3286


			- ≤ 70 m


			bộ


			


			155.930


			





			D3.3287


			- ≤ 85 m


			bộ


			


			172.637


			





			D3.3288


			- ≤ 100 m


			bộ


			


			189.343


			





			D3.3289


			- >100 m


			bộ


			


			208.835


			








Ghi chú:


- Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét chỉ áp dụng cho công tác sửa chữa, thay thế. Không áp dụng cho công tác đầu tư vì công việc này đã tính trong đơn giá kéo rải căng dây.


- Lắp phụ kiện trên cột vượt eo biển thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 2 theo chiều cao tương ứng.


D3.4000 ÉP NỐI DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt dây, lau đầu dây, ống nối, bôi mỡ trung tính, đánh dấu mối ép trên ống nối, luồn dây vào ống và ép dây theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/1mối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép nối dây các loại, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.4011


			- ≤ 120 mm2


			mối


			30.250


			304.469


			4.713





			D3.4012


			- ≤ 150 mm2


			mối


			33.250


			383.042


			4.713





			D3.4013


			- ≤ 185 mm2


			mối


			37.250


			471.436


			4.713





			D3.4014


			- ≤ 240 mm2


			mối


			62.000


			612.212


			5.891





			D3.4015


			- ≤ 300 mm2


			mối


			78.000


			654.772


			5.891





			D3.4016


			- ≤ 400 mm2


			mối


			93.000


			697.332


			5.891





			D3.4017


			- ≤ 500 mm2


			mối


			93.000


			736.619


			5.891





			D3.4018


			- > 500 mm2


			mối


			93.000


			883.942


			5.891





			


			Ép khóa khóa néo, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.4021


			- ≤ 120 mm2


			mối


			30.250


			163.693


			4.713





			D3.4022


			- ≤ 150 mm2


			mối


			33.250


			202.979


			4.713





			D3.4023


			- ≤ 185 mm2


			mối


			40.000


			248.813


			5.891





			D3.4024


			- ≤ 240 mm2


			mối


			62.000


			324.112


			5.891





			D3.4025


			- ≤ 300 mm2


			mối


			78.000


			327.386


			5.891





			D3.4026


			- ≤ 400 mm2


			mối


			93.000


			409.233


			5.891





			D3.4027


			- ≤ 500 mm2


			mối


			93.000


			491.079


			5.891





			D3.4028


			- > 500 mm2


			mối


			93.000


			589.295


			5.891





			


			Ép vá dây, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.4031


			- ≤ 120 mm2


			mối


			30.250


			150.598


			4.713





			D3.4032


			- ≤ 150 mm2


			mối


			33.250


			189.884


			4.713





			D3.4033


			- ≤ 185 mm2


			mối


			37.250


			232.444


			4.713





			D3.4034


			- ≤ 240 mm2


			mối


			62.000


			301.195


			5.891





			D3.4035


			- ≤ 300 mm2


			mối


			78.000


			320.838


			5.891





			D3.4036


			- ≤ 400 mm2


			mối


			93.000


			389.589


			5.891





			D3.4037


			- ≤ 500 mm2


			mối


			93.000


			451.793


			5.891





			D3.4038


			- > 500 mm2


			mối


			93.000


			543.461


			5.891








Ghi chú: Đơn giá trong bảng trên chỉ áp dụng trong quá trình xử lý do các sự cố. Không áp dụng cho công tác đầu tư mới.


D3.5000 LÀM DÀN GIÁO RẢI DÂY VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ và vật liệu thi công trong phạm vi 30m, lắp dàn giáo theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ thu dọn hoàn thiện mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đồng/1 vị trí vợt


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vượt đường dây thông tin, hạ thế, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5011


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			112.800


			1.297.930


			





			D3.5012


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			156.800


			1.505.702


			





			D3.5013


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			201.600


			2.116.191


			





			D3.5014


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			244.000


			2.377.829


			





			D3.5015


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			435.240


			3.796.318


			





			D3.5016


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			522.240


			4.555.582


			





			D3.5017


			- > 500 mm2


			vị trí


			626.600


			5.435.405


			





			


			Vượt đường dây trung thế 6 ÷ 35 kV, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5021


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			179.200


			1.749.385


			





			D3.5022


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			224.000


			2.013.588


			





			D3.5023


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			265.600


			2.465.042


			





			D3.5024


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			336.000


			2.757.461


			





			D3.5025


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			613.880


			4.360.636


			





			D3.5026


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			736.280


			5.232.763


			





			D3.5027


			- > 500 mm2


			vị trí


			883.360


			6.279.316


			





			


			Vượt đường dây ≤ 110 kV, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5033


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			333.600


			5.260.979


			





			D3.5034


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			403.200


			5.912.509


			





			D3.5035


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			723.080


			8.926.478


			





			D3.5036


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			868.840


			10.711.774


			





			D3.5037


			- > 500 mm2


			vị trí


			1.042.720


			12.853.616


			





			


			Vượt đường dây ≤ 220 kV, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5045


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			866.280


			10.711.774


			





			D3.5046


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			1.042.720


			12.853.616


			





			D3.5047


			- > 500 mm2


			vị trí


			1.251.320


			15.423.826


			





			


			Vượt đường ôtô rộng 3m < rộng ≤ 5m, nhà dân cao ≤ 7m, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5051


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			179.200


			1.749.385


			





			D3.5052


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			224.000


			2.013.588


			





			D3.5053


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			268.800


			2.465.042


			





			D3.5054


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			336.000


			2.757.461


			





			D3.5055


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			509.160


			3.796.318


			





			D3.5056


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			611.080


			4.555.582


			





			D3.5057


			- > 500 mm2


			vị trí


			733.160


			4.850.566


			





			


			Vượt đường ôtô 5m < rộng ≤ 10m, đường sắt, nhà dân cao > 7m, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5061


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			224.000


			2.082.845


			





			D3.5062


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			310.240


			2.634.337


			





			D3.5063


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			396.000


			3.221.740


			





			D3.5064


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			491.200


			3.619.328


			





			D3.5065


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			895.160


			5.815.036


			





			D3.5066


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			1.077.440


			6.977.018


			





			D3.5067


			- > 500 mm2


			vị trí


			1.293.080


			8.372.421


			





			


			Vượt đường ôtô rộng > 10m, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5071


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			264.000


			2.385.524


			





			D3.5072


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			375.840


			3.155.048


			





			D3.5073


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			491.200


			3.860.445


			





			D3.5074


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			574.400


			4.337.550


			





			D3.5075


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			1.042.720


			6.587.125


			





			D3.5076


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			1.261.560


			9.483.101


			





			D3.5077


			- > 500 mm2


			vị trí


			1.513.840


			7.903.011


			





			


			Vị trí bẻ góc, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			D3.5081


			- ≤ 50 mm2


			vị trí


			


			513.016


			





			D3.5082


			- ≤ 95 mm2


			vị trí


			


			1.026.032


			





			D3.5083


			- ≤ 150 mm2


			vị trí


			


			1.297.930


			





			D3.5084


			- ≤ 240 mm2


			vị trí


			


			1.341.537


			





			D3.5085


			- ≤ 400 mm2


			vị trí


			


			2.752.331


			





			D3.5086


			- ≤ 500 mm2


			vị trí


			


			3.303.823


			





			D3.5087


			- > 500 mm2


			vị trí


			


			3.963.049


			








Ghi chú:


Đơn giá làm dàn giáo vượt chướng ngại vật nêu trên được tính cho đường dây 1 mạch không phân pha (kể cả dây chống sét) cho một vị trí. Nếu:


- Phân pha đôi thì đơn giá nhân công nhân hệ số 1,1 và chi phí vật liệu nhân hệ số 1,05.


- Phân pha 3 thì đơn giá nhân công nhân hệ số 1,3 và chi phí vật liệu nhân hệ số 1,10.


- Phân pha ≥ 4 thì đơn giá nhân công nhân hệ số 1,5 và chi phí vật liệu nhân hệ số 1,15.


- Nếu đường dây ≥ 2 mạch thì đơn giá nhân với hệ số 1,1 và chi phí vật liệu nhân với hệ số 1,05.


- Khi kéo, rải căng dây vượt eo biển hoặc trường hợp đặc biệt được xác định theo thiết kế tổ chức cụ thể.


- Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước.


D3.6000 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG


a. Qui định chung:


1. Đơn giá trong các bảng rải căng dây lấy độ võng được tính cho 1km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc 15°, bùn nước ≤ 20cm. Gặp các điều kiện địa hình khác thì chi phí nhân công được nhân với hệ số:


- Khu đông dân cư qua các thành phố thị xã, thị trấn: 1,15.


- Khu vườn tược nhiều kênh rạch: 1,20.


- Đồi núi dốc ≤ 20°, bùn nước sâu ≤ 30cm: 1,30.


- Đồi núi dốc ≤ 35°, hoặc bùn nước sâu ≤ 50cm: 1,88.


- Đồi núi dốc > 35°, hoặc bùn nước sâu > 50cm: 2,47.


2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng >200m đối với sông loại 1 và rộng > 300m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo qui định của Bộ giao thông vận tải) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công.


3. Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo).


4. Đơn giá rải căng dây tính cho đường dây 1 mạch.


Đường dây 2 mạch thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 0,95. 


Đường dây 4 mạch thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 0,9. 


Nếu dây phân pha 2 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số:1,05.


Nếu dây phân pha > 2 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 1,1. Trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có).


5. Trường hợp kéo rải căng dây trong môi trường đang mang điện vận hành: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 của đơn giá tương ứng.


6. Đơn giá rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10 - 30m:


- Nếu độ cao > 30m thì cứ tăng 10m thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1 với trị số mức liền kề trước đó.


- Nếu độ cao < 10m thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,70.


7. Độ cao rải căng dây tính bình quân gia quyền toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tuỳ theo biện pháp thi công của từng công trình).


8. Trường hợp rải căng dây có bọc: áp dụng theo đơn giá tương ứng với dây AC, ACSR điều chỉnh với hệ số: 1,1.


b. Hướng dẫn áp dụng:


Cách tính nhân công rải căng dây như sau:


Ncrcd = Ndm x Ksm x K1 x K2 x K3 x K4 .


Trong đó:


Ncrcd là nhân công rải căng dây.


Ndm là nhân công định mức.


Ksm là hệ số mạch.


K1 là hệ số địa hình rải căng dây.


K2 là hệ số chiều cao.


K3 là hệ số bình quân qua vùng phèn, nước mặn.


K4 là hệ số môi trường mang điện.


c. Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy), đưa cuộn dây lên giá đỡ, rải dây dọc tuyến, nối ép dây, mắc dây vào puly, căng dây lấy dấu, ép lèo, khóa néo... Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Khóa dây vào sứ, lắp dây lèo, lắp khung định vị...Thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công (kể cả đào, lấp đất hố thế).


D3.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1km/1dây


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,..), tiết diện dây


			


			


			


			





			D3.6111


			- ≤ 16 mm2


			km


			306.443


			2.347.300


			





			D3.6112


			- ≤ 25 mm2


			km


			306.443


			3.093.535


			





			D3.6113


			- ≤ 35 mm2


			km


			306.443


			3.397.041


			





			D3.6114


			- ≤ 50 mm2


			km


			307.943


			4.474.627


			





			D3.6115


			- ≤ 70 mm2


			km


			307.943


			5.978.236


			





			D3.6116


			- ≤ 95 mm2


			km


			307.943


			8.141.761


			





			D3.6151


			- ≤ 120 mm2


			km


			434.314


			9.978.516


			





			D3.6152


			- ≤ 150 mm2


			km


			434.314


			12.074.460


			





			D3.6153


			- ≤ 185 mm2


			km


			434.314


			14.249.382


			





			D3.6154


			- ≤ 240 mm2


			km


			434.314


			15.670.978


			





			D3.6155


			- ≤ 300 mm2


			km


			518.470


			19.762.626


			





			D3.6156


			- ≤ 400 mm2


			km


			518.470


			26.105.134


			





			D3.6157


			- ≤ 500 mm2


			km


			518.470


			30.588.632


			





			D3.6158


			- > 500 mm2


			km


			518.470


			39.762.184


			





			


			Dây nhôm (A), tiết diện dây


			


			


			


			





			D3.6121


			- ≤ 16 mm2


			km


			306.443


			1.587.142


			





			D3.6122


			- ≤ 25 mm2


			km


			306.443


			2.088.345


			





			D3.6123


			- ≤ 35 mm2


			km


			306.443


			2.728.771


			





			D3.6124


			- ≤ 50 mm2


			km


			307.943


			3.564.109


			





			D3.6125


			- ≤ 70 mm2


			km


			307.943


			4.789.271


			





			D3.6126


			- ≤ 95 mm2


			km


			307.943


			6.543.481


			





			D3.6161


			- ≤ 120 mm2


			km


			434.314


			8.140.768


			





			D3.6162


			- ≤ 150 mm2


			km


			434.314


			9.659.568


			





			D3.6163


			- ≤ 185 mm2


			km


			434.314


			11.400.113


			





			D3.6164


			- ≤ 240 mm2


			km


			434.314


			12.536.175


			





			D3.6165


			- ≤ 300 mm2


			km


			518.470


			15.810.708


			





			D3.6166


			- ≤ 400 mm2


			km


			518.470


			20.883.500


			





			D3.6167


			- ≤ 500 mm2


			km


			518.470


			24.470.906


			





			D3.6168


			- > 500 mm2


			km


			518.470


			31.809.747


			





			


			Dây thép, tiết diện dây


			


			


			


			





			D3.6131


			- ≤ 16 mm2


			km


			306.443


			4.530.316


			





			D3.6132


			- ≤ 25 mm2


			km


			306.443


			5.568.920


			





			D3.6133


			- ≤ 35 mm2


			km


			306.443


			6.262.251


			





			D3.6134


			- ≤ 50 mm2


			km


			307.943


			7.016.839


			





			D3.6135


			- ≤ 70 mm2


			km


			307.943


			8.420.207


			





			


			Dây đồng (M), tiết diện dây


			


			


			


			





			D3.6141


			- ≤ 16 mm2


			km


			306.443


			3.104.673


			





			D3.6142


			- ≤ 25 mm2


			km


			306.443


			4.029.114


			





			D3.6143


			- ≤ 35 mm2


			km


			306.443


			4.416.154


			





			D3.6144


			- ≤ 50 mm2


			km


			307.943


			5.769.401


			





			D3.6145


			- ≤ 70 mm2


			km


			307.943


			7.771.428


			





			D3.6146


			- ≤ 95 mm2


			km


			307.943


			10.592.086


			





			D3.6171


			- ≤ 120 mm2


			km


			434.314


			12.882.462


			





			D3.6172


			- ≤ 150 mm2


			km


			434.314


			15.692.242


			





			D3.6173


			- ≤ 185 mm2


			km


			434.314


			18.523.285


			





			D3.6174


			- ≤ 240 mm2


			km


			434.314


			20.373.183


			








Ghi chú:


- Áp dụng cho vùng nước mặn.


- Trường hợp kéo dây siêu nhiệt (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất) đơn giá nhân với hệ số 1,5 ứng với dây nhôm lõi thép (ACSR) có tiết diện tương đương.


D3.6200 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI (SỬ DỤNG CÁP MỒI)


Đơn vị tính: đồng/km dây


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,..), tiết diện dây chống sét (mm2)


			


			


			


			





			D3.6211


			- ≤ 70 mm2


			km


			39.700


			2.651.825


			107.009





			D3.6212


			- ≤ 95 mm2


			km


			54.150


			3.599.556


			144.500





			D3.6213


			- ≤ 120 mm2


			km


			54.150


			4.930.025


			144.500





			D3.6214


			- ≤ 150 mm2


			km


			56.200


			5.595.259


			187.459





			D3.6215


			- ≤ 185 mm2


			km


			29.950


			5.847.380


			152.019





			D3.6251


			- ≤ 240 mm2


			km


			38.900


			6.539.953


			200.179





			D3.6252


			- ≤ 300 mm2


			km


			48.650


			7.196.074


			248.768





			D3.6253


			- ≤ 400 mm2


			km


			64.800


			9.070.274


			327.903





			D3.6254


			- ≤ 500 mm2


			km


			67.500


			11.983.332


			391.765





			D3.6255


			- > 500 mm2


			km


			71.850


			15.828.934


			467.775





			


			Dây nhôm (A), tiết diện dây chống sét (mm2)


			


			


			


			





			D3.6221


			- ≤ 70 mm2


			km


			39.700


			2.518.170


			98.418





			D3.6222


			- ≤ 95 mm2


			km


			54.150


			3.420.338


			132.784





			D3.6223


			- ≤ 120 mm2


			km


			54.150


			4.683.979


			132.784





			D3.6224


			- ≤ 150 mm2


			km


			56.200


			5.315.800


			170.276





			D3.6225


			- ≤ 185 mm2


			km


			29.950


			5.555.770


			136.747





			D3.6261


			- ≤ 240 mm2


			km


			38.900


			6.211.892


			179.439





			D3.6262


			- ≤ 300 mm2


			km


			48.650


			6.837.638


			224.473





			D3.6263


			- ≤ 400 mm2


			km


			64.800


			8.617.671


			291.892





			D3.6264


			- ≤ 500 mm2


			km


			67.500


			11.384.925


			352.197





			D3.6265


			- > 500 mm2


			km


			71.850


			15.036.120


			419.185





			


			Dây thép, tiết diện dây chống sét (mm2)


			


			


			


			





			D3.6231


			- ≤ 70 mm2


			km


			39.700


			4.058.234


			107.009





			D3.6232


			- ≤ 95 mm2


			km


			54.150


			5.507.169


			144.500





			


			Dây đồng(M), tiết diện dây chống sét (mm2)


			


			


			


			





			D3.6241


			- ≤ 70 mm2


			km


			39.700


			2.916.096


			112.789





			D3.6242


			- ≤ 95 mm2


			km


			54.150


			3.961.030


			151.999





			D3.6243


			- ≤ 120 mm2


			km


			54.150


			5.422.116


			151.999





			D3.6244


			- ≤ 150 mm2


			km


			56.200


			6.154.178


			196.988





			D3.6245


			- ≤ 185 mm2


			km


			29.950


			6.433.637


			159.621





			D3.6271


			- ≤ 240 mm2


			km


			38.900


			7.193.037


			210.208








Ghi chú: Trường hợp kéo dây siêu nhiệt (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất) thì đơn giá nhân với hệ số 1,5 ứng với dây nhôm lõi thép có tiết diện tương đương.


D3.6300 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt, lắp khóa treo, khóa hãm, kéo rải căng dây, bịt đầu cáp (bao gồm cả lắp kẹp treo, kẹp đỡ, ống nối ...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/km/dây


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp (mm2)


			


			


			


			





			D3.6301


			- ≤ 4 x 16 mm2


			km


			16.097


			3.591.953


			





			D3.6302


			- ≤ 4 x 25 mm2


			km


			16.097


			4.883.943


			





			D3.6303


			- ≤ 4 x 35 mm2


			km


			16.097


			5.488.171


			





			D3.6304


			- ≤ 4 x 50 mm2


			km


			18.047


			6.640.937


			





			D3.6305


			- ≤ 4 x 70 mm2


			km


			18.297


			7.838.255


			





			D3.6306


			- ≤ 4 x 95 mm2


			km


			20.247


			10.870.532


			





			D3.6307


			- ≤ 4 x 120 mm2


			km


			20.247


			14.351.107


			





			D3.6308


			- > 4 x 120 mm2


			km


			20.247


			17.221.885


			








Ghi chú:


- Nếu lắp đặt loại cáp 2 ruột thì chi phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số: 0,70.


- Nếu lắp đặt loại cáp 3 ruột thì chi phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số: 0,85.


D3.7000 KÉO RẢI VÀ CĂNG DÂY CÁP QUANG KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT 


D3.7100 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG (SỬ DỤNG CÁP MỒI)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc neo xoáy kể cả đào, lấp đất hố thế). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây, nối cáp mồi với dây cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puly, rải dây, lắp tạ chống xoáy.


- Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu thiết kế, lắp khóa đỡ, khóe néo, đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột, lắp tạ chống rung.


Đơn vị tính: đồng/km/dây


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải, căng dây cáp quang kết hợp dây chống sét


			


			


			


			





			D3.7101


			- Tiết diện < 70


			km/dây


			39.700


			4.058.234


			101.132





			D3.7102


			- Tiết diện > 70


			km/dây


			54.150


			5.507.169


			136.664








Ghi chú:


- Đơn giá kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang quy định áp dụng cho độ cao từ 10m đến 20.


- Nếu độ cao > 20m thì cứ tăng 10m độ cao thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá liền kề trước đó.


- Nếu độ cao < 10m thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,7.


D3.7200 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra cuộn cáp quang, làm sàn thao tác, vận chuyển vật liệu, thiết bị đến độ cao lắp đặt, trong phạm vi 30 m, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ.


- Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/1hộp nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao ≤ 10m, số sợi cáp quang trong hộp (sợi)


			


			


			


			





			D3.7201


			- ≤ 12 sợi


			hộp


			274.102


			1.754.210


			282.085





			D3.7202


			- ≤ 16 sợi


			hộp


			274.102


			2.018.734


			321.580





			D3.7203


			- ≤ 20 sợi


			hộp


			274.102


			2.105.052


			361.077





			D3.7204


			- ≤ 24 sợi


			hộp


			274.102


			2.194.154


			361.077





			D3.7205


			- ≤ 48 sợi


			hộp


			274.102


			2.742.693


			400.573





			D3.7206


			- > 48 sợi


			hộp


			274.102


			4.115.432


			440.069








CHƯƠNG IV


LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN


D4.1000 BẢO VỆ CÁP NGẦM


D4.1100 BẢO VỆ ĐƯỜNG CÁP NGẦM


Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo vệ cáp ngầm


			


			


			


			





			D4.1101


			- Rải cát đệm


			m3


			


			117.285


			





			D4.1102


			- Rải lưới ni lông


			100m2


			


			117.285


			





			D4.1103


			- Rải lưới thép


			100m2


			


			234.570


			





			D4.1104


			- Xếp gạch chỉ


			1000viên


			


			938.280


			





			D4.1105


			-Tấm đan bê tông trọng lượng ≤ 20 kg


			kg


			


			16.420


			





			D4.1106


			-Tấm đan bê tông trọng lượng > 20 kg


			kg


			


			23.457


			








D4.1200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BẢO VỆ CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cưa cắt ống, tẩy dũa, ren ống, nối ống, uốn ống, đặt ống, đục lỗ, nối bắt chặt bằng coliê, bắt vít hoặc bu lông, sơn ngoài ống, chèn trát cố định, hoàn chỉnh và thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thép bảo vệ cáp, đường kính ống (mm)


			


			


			


			





			D4.1201


			- ≤ 25 mm


			100m


			233.499


			6.925.716


			





			D4.1202


			- ≤ 50 mm


			100m


			525.000


			8.149.259


			





			D4.1203


			- ≤ 75 mm


			100m


			630.000


			9.424.104


			





			D4.1204


			- ≤ 100 mm


			100m


			735.000


			10.899.025


			





			D4.1205


			- > 100 mm


			100m


			840.000


			12.643.279


			








D4.1300 LẮP ĐẶT ỐNG BẢO VỆ CÁP QUA ĐƯỜNG


Thành phần công việc


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với ống gang: Đo, sơn, đục rãnh, đặt ống, chèn trát mối nối phía trên đường ống bằng vữa xi măng.


- Đối với ống bê tông: Đo lấy dấu, xuống và dồn ống, đục rãnh lớp mặt, lắp và chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bảo vệ cáp qua đường, đường kính trong của ống (mm)


			


			


			


			





			


			Ống gang miệng bát


			


			


			


			





			D4.1301


			- ≤ 120 mm


			100m


			732.932


			4.201.601


			





			D4.1302


			- ≤ 220 mm


			100m


			1.230.076


			5.745.779


			





			


			Ống bê tông


			


			


			


			





			D4.1303


			- ≤ 150 mm


			100m


			539.000


			9.875.558


			





			D4.1304


			- ≤ 250 mm


			100m


			821.500


			12.568.892


			








D4.1400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống (bao gồm cả collier giữ ống). Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính ống (mm)


			


			


			


			





			D4.1401


			- ≤ 15 mm


			100m


			641.826


			2.565.080


			





			D4.1402


			- ≤ 20 mm


			100m


			908.174


			2.693.334


			





			D4.1403


			- ≤ 25 mm


			100m


			1.275.262


			2.744.636


			





			D4.1404


			- ≤ 32 mm


			100m


			1.786.654


			2.821.588


			





			D4.1405


			- ≤ 40 mm


			100m


			2.357.747


			3.539.810


			





			D4.1406


			- ≤ 50 mm


			100m


			3.079.572


			3.591.112


			





			D4.1407


			- ≤ 67 mm


			100m


			5.409.919


			3.850.185


			





			D4.1408


			- ≤ 76 mm


			100m


			7.775.029


			4.365.766


			





			D4.1409


			- ≤ 89 mm


			100m


			11.101.665


			5.114.770


			





			D4.1410


			- ≤ 100 mm


			100m


			9.225.663


			5.458.490


			





			D4.1411


			- ≤ 110 mm


			100m


			10.521.944


			6.004.852


			





			D4.1412


			- ≤ 150 mm


			100m


			16.991.945


			7.369.475


			





			D4.1413


			- ≤ 200 mm


			100m


			34.349.047


			9.826.821


			





			D4.1414


			- ≤ 250 mm


			100m


			52.798.856


			12.284.168


			








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: Gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa, … đã được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.


D4.2000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN


Quy định áp dụng:


Đơn giá lắp đặt cáp tính cho độ dài cuộn cáp là 150m. Nếu dài hơn thì đơn giá nhân công được nhân với các trường hợp sau:


+ Từ 151m đến 250m hệ số: 1,20.


+ Từ 251m đến 350m hệ số: 1,40.


+ Từ 351m trở lên hệ số: 1,60.


- Nếu lắp đặt đường cáp có chiều dài < 20m: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,20.


- Kéo rải cáp ở đường phố, thị xã đông dân cư: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,10.


- Mỗi lần luồn cáp qua kiến trúc ngầm (ống nước, ống dầu, đường cáp...) đơn giá nhân công nhân hệ số 1,15 cho chiều dài đoạn cáp phải kéo luồn qua.


- Dây thép dùng để kéo cáp luồn trong ống đã tính luân chuyển 10 lần.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, kiểm tra, vận chuyển cáp đến vị trí lắp đặt. Đo cắt, kéo rải, lắp đặt, cố định cáp theo thiết kế (trong tuy nen, trên giá đỡ, trong ống bảo vệ, treo trên dây thép, dưới mương, …) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


D4.2100 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH ĐƯỜNG CÁP NGẦM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải và lắp đặt cố định đường cáp ngầm, trọng lượng cáp (kg/m)


			


			


			


			





			D4.2101


			- ≤ 1 kg/m


			100m


			22.800


			495.634


			





			D4.2102


			- ≤ 2 kg/m


			100m


			22.800


			576.383


			





			D4.2103


			- ≤ 3 kg/m


			100m


			22.800


			765.727


			





			D4.2104


			- ≤ 4,5 kg/m


			100m


			26.450


			996.837


			





			D4.2105


			- ≤ 6 kg/m


			100m


			26.450


			1.264.145


			





			D4.2106


			- ≤ 7,5 kg/m


			100m


			30.100


			1.609.418


			





			D4.2107


			- ≤ 9 kg/m


			100m


			30.100


			2.021.518


			





			D4.2108


			- ≤ 10,5 kg/m


			100m


			33.600


			2.656.375


			





			D4.2109


			- ≤ 12 kg/m


			100m


			33.600


			3.313.507


			





			D4.2110


			- ≤ 15 kg/m


			100m


			40.600


			3.714.470


			





			D4.2111


			- ≤ 18 kg/m


			100m


			40.750


			4.825.469


			





			D4.2112


			- ≤ 21 kg/m


			100m


			40.750


			6.432.103


			





			D4.2113


			- ≤ 24 kg/m


			100m


			47.750


			8.576.137


			





			D4.2114


			- ≤ 28 kg/m


			100m


			50.900


			11.146.193


			





			D4.2115


			- ≤ 32 kg/m


			100m


			53.900


			14.487.545


			








D4.2200 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT CÁP TRÊN GIÁ ĐỠ ĐẶT Ở TƯỜNG, TRONG HẦM CÁP


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải và lắp đặt cáp trên giá đỡ đặt ở tường, trong hầm cáp, trọng lượng cáp (kg/m)


			


			


			


			





			D4.2201


			- ≤ 1 kg/m


			100m


			46.800


			690.546


			





			D4.2202


			- ≤ 2 kg/m


			100m


			46.800


			765.727


			





			D4.2203


			- ≤ 3 kg/m


			100m


			46.800


			996.837


			





			D4.2204


			- ≤ 4,5 kg/m


			100m


			50.450


			1.303.127


			





			D4.2205


			- ≤ 6 kg/m


			100m


			56.450


			1.531.453


			





			D4.2206


			- ≤ 7,5 kg/m


			100m


			60.100


			1.915.708


			





			D4.2207


			- ≤ 9 kg/m


			100m


			60.100


			2.375.144


			





			D4.2208


			- ≤ 10,5 kg/m


			100m


			63.600


			2.873.563


			





			D4.2209


			- ≤ 12 kg/m


			100m


			63.600


			3.332.999


			





			D4.2210


			- ≤ 15 kg/m


			100m


			70.600


			4.212.888


			





			D4.2211


			- ≤ 18 kg/m


			100m


			76.750


			5.360.086


			





			D4.2212


			- ≤ 21 kg/m


			100m


			76.750


			7.122.649


			





			D4.2213


			- ≤ 24 kg/m


			100m


			83.750


			9.461.595


			





			D4.2214


			- ≤ 28 kg/m


			100m


			86.900


			12.301.744


			





			D4.2215


			- ≤ 32 kg/m


			100m


			89.900


			15.378.573


			








D4.2300 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT CÁP TREO TRÊN DÂY THÉP


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải và lắp đặt cáp treo trên dây thép, trọng lượng cáp (kg/m)


			


			


			


			





			D4.2301


			- ≤ 1 kg/m


			100m


			556.610


			1.035.819


			





			D4.2302


			- ≤ 2 kg/m


			100m


			556.610


			1.149.982


			





			D4.2303


			- ≤ 3 kg/m


			100m


			556.610


			1.456.273


			





			D4.2304


			- ≤ 4,5 kg/m


			100m


			664.290


			1.951.906


			





			D4.2305


			- ≤ 6 kg/m


			100m


			664.440


			2.450.325


			





			D4.2306


			- ≤ 7,5 kg/m


			100m


			667.940


			3.104.673


			





			D4.2307


			- ≤ 9 kg/m


			100m


			667.940


			4.594.359


			





			D4.2308


			- ≤ 10,5 kg/m


			100m


			671.590


			5.429.697


			





			D4.2309


			- ≤ 12 kg/m


			100m


			671.590


			6.125.812


			








D4.2400 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ, trọng lượng cáp (kg/m)


			


			


			


			





			D4.2401


			- ≤ 1 kg/m


			100m


			35.340


			804.709


			





			D4.2402


			- ≤ 2 kg/m


			100m


			35.340


			918.872


			





			D4.2403


			- ≤ 3 kg/m


			100m


			35.340


			1.149.982


			





			D4.2404


			- ≤ 4,5 kg/m


			100m


			38.990


			1.531.453


			





			D4.2405


			- ≤ 6 kg/m


			100m


			38.990


			1.951.906


			





			D4.2406


			- ≤ 7,5 kg/m


			100m


			55.070


			2.528.290


			





			D4.2407


			- ≤ 9 kg/m


			100m


			55.070


			3.101.888


			





			D4.2408


			- ≤ 10,5 kg/m


			100m


			58.570


			3.753.452


			





			D4.2409


			- ≤ 12 kg/m


			100m


			58.570


			4.366.033


			





			D4.2410


			- ≤ 15 kg/m


			100m


			65.570


			5.591.196


			





			D4.2411


			- ≤ 18 kgm


			100m


			65.720


			7.810.410


			





			D4.2412


			- ≤ 21 kg/m


			100m


			65.720


			9.648.154


			





			D4.2413


			- ≤ 24 kg/m


			100m


			72.720


			11.914.704


			





			D4.2414


			- ≤ 28 kg/m


			100m


			75.870


			14.671.320


			





			D4.2415


			- ≤ 32 kg/m


			100m


			78.870


			17.581.080


			








D4.3000 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m. Đo cắt, bóc tách (với cáp nhiều ruột), xác định pha, quấn băng cách điện, chụp đầu cáp, đánh số lắp phễu, cố định, làm tiếp đất, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


D4.3100 ĐẦU CÁP LỰC HẠ THẾ < 1KV, CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đầu cáp khô điện áp ≤ 1kV, tiết diện 1 ruột cáp (mm2)


			


			


			


			





			D4.3111


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			10.290


			239.970


			





			D4.3112


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			10.290


			276.422


			





			D4.3113


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			10.500


			312.873


			





			D4.3114


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			13.650


			346.286


			





			D4.3115


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			13.860


			388.813


			





			D4.3116


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			13.860


			437.414


			





			D4.3117


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			17.273


			525.505


			





			


			Đầu cáp dầu điện áp ≤ 1kV, tiết diện 1 ruột cáp


			


			


			


			





			


			Phễu tôn


			


			


			


			





			D4.3121


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			96.009


			434.377


			





			D4.3122


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			112.473


			504.242


			





			D4.3123


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			117.198


			650.046


			





			D4.3124


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			130.753


			792.814


			





			D4.3125


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			149.790


			865.716


			





			D4.3126


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			176.145


			1.038.859


			





			D4.3127


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			196.431


			1.245.416


			





			


			Phễu gang


			


			


			


			





			D4.3131


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			106.656


			865.716


			





			D4.3132


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			126.669


			975.070


			





			D4.3133


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			131.394


			1.081.386


			





			D4.3134


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			152.047


			1.190.739


			





			D4.3135


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			174.633


			1.300.093


			





			D4.3136


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			218.712


			1.385.146


			





			D4.3137


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			238.998


			1.661.567


			








Ghi chú: Đơn giá được tính cho loại 3 đến 4 ruột. Trường hợp làm đầu cáp <3 ruột thì chi phí vật liệu, nhân công được nhân với hệ số: 0,8.


D4.3200 ĐẦU CÁP LỰC 3KV ĐẾN 15KV


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đầu cáp khô điện áp 3kV đến 15kV, tiết diện cáp (mm2)


			


			


			


			





			


			Đầu cáp 3-6kV


			


			


			


			





			D4.3211


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			10.290


			276.422


			





			D4.3212


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			10.290


			306.798


			





			D4.3213


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			13.650


			340.211


			





			D4.3214


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			13.650


			397.926


			





			D4.3215


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			17.010


			422.226


			





			D4.3216


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			17.010


			549.806


			





			D4.3217


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			20.423


			659.159


			





			


			Đầu cáp 10-15kV


			


			


			


			





			D4.3221


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			10.290


			434.377


			





			D4.3222


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			10.290


			479.941


			





			D4.3223


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			13.650


			531.580


			





			D4.3224


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			13.650


			583.219


			





			D4.3225


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			17.010


			653.084


			





			D4.3226


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			17.010


			844.453


			





			D4.3227


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			20.423


			1.014.558


			





			


			Đầu cáp dầu điện áp 3kV đến 15kV, tiết diện cáp (mm2)


			


			


			


			





			


			Phễu tôn 3-6kV


			


			


			


			





			D4.3231


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			113.439


			470.828


			





			D4.3232


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			127.750


			543.730


			





			D4.3233


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			134.470


			722.949


			





			D4.3234


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			154.116


			865.716


			





			D4.3235


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			172.995


			938.618


			





			D4.3236


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			201.502


			1.047.972


			





			D4.3237


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			226.859


			1.257.566


			





			


			Đầu cáp dầu điện áp 3kV đến 15kV, tiết diện cáp (mm2)


			


			


			


			





			


			Phễu tôn 10-15kV


			


			


			


			





			D4.3241


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			113.439


			613.595


			





			D4.3242


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			127.750


			686.498


			





			D4.3243


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			134.470


			865.716


			





			D4.3244


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			154.116


			1.047.972


			





			D4.3245


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			172.995


			1.154.288


			





			D4.3246


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			201.502


			1.272.754


			





			D4.3247


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			226.859


			1.527.913


			





			


			Phễu gang 3-6kV


			


			


			


			





			D4.3251


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			124.086


			938.618


			





			D4.3252


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			141.946


			1.047.972


			





			D4.3253


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			148.666


			1.154.288


			





			D4.3254


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			175.410


			1.263.642


			





			D4.3255


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			197.838


			1.409.446


			





			D4.3256


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			244.069


			1.552.214


			





			D4.3257


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			269.426


			1.862.049


			





			


			Phễu gang 10-15kV


			


			


			


			





			D4.3261


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			124.086


			1.154.288


			





			D4.3262


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			141.946


			1.263.642


			





			D4.3263


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			148.666


			1.409.446


			





			D4.3264


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			175.410


			1.552.214


			





			D4.3265


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			197.838


			1.698.018


			





			D4.3266


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			244.069


			1.865.086


			





			D4.3267


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			269.426


			2.235.674


			








Ghi chú: Trường hợp là đầu cáp ≤ 2 pha thì đơn giá được nhân với hệ số 0,7.


D4.3300 ĐẦU CÁP LỰC 22KV ĐẾN 35KV


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đầu cáp khô điện áp 22 kV đến 35 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Đầu cáp 22 kV


			


			


			


			





			D4.3311


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			19.740


			561.956


			





			D4.3312


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			19.740


			622.708


			





			D4.3313


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			19.950


			689.535


			





			D4.3314


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			23.100


			759.400


			





			D4.3315


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			23.310


			847.490


			





			D4.3316


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			23.310


			1.099.611


			





			D4.3317


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			27.983


			1.318.318


			





			


			Đầu cáp 35 kV


			


			


			


			





			D4.3321


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			19.740


			732.062


			





			D4.3322


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			19.740


			811.039


			





			D4.3323


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			19.950


			896.092


			





			D4.3324


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			23.100


			984.182


			





			D4.3325


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			23.310


			1.102.649


			





			D4.3326


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			23.310


			1.427.672


			





			D4.3327


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			27.983


			1.713.206


			





			


			Phễu tôn 22 kV


			


			


			


			





			D4.3331


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			281.292


			877.866


			





			D4.3332


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			284.841


			1.096.574


			





			D4.3333


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			285.103


			1.315.281


			





			D4.3334


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			318.625


			1.512.725


			





			D4.3335


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			322.436


			1.691.943


			





			D4.3336


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			340.181


			1.840.786


			





			D4.3337


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			377.649


			2.208.335


			





			


			Phễu tôn 35 kV


			


			


			


			





			D4.3341


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			281.292


			1.054.047


			





			D4.3342


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			284.841


			1.315.281


			





			D4.3343


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			285.103


			1.579.552


			





			D4.3344


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			318.625


			1.816.485


			





			D4.3345


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			322.436


			2.029.117


			





			D4.3346


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			340.181


			2.211.373


			





			D4.3347


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			377.649


			2.651.825


			





			


			Phễu gang 22 kV


			


			


			


			





			D4.3351


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			291.939


			1.643.342


			





			D4.3352


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			299.037


			1.828.635


			





			D4.3353


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			299.299


			2.020.004


			





			D4.3354


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			339.919


			2.205.298


			





			D4.3355


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			347.279


			2.609.298


			





			D4.3356


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			382.748


			2.663.975


			





			D4.3357


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			420.216


			3.195.555


			





			


			Phễu gang 35 kV


			


			


			


			





			D4.3361


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			291.939


			2.135.433


			





			D4.3362


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			299.037


			2.378.441


			





			D4.3363


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			299.299


			2.627.524


			





			D4.3364


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			339.919


			2.864.457


			





			D4.3365


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			347.279


			3.389.962


			





			D4.3366


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			382.748


			3.462.864


			





			D4.3367


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			420.216


			4.155.437


			








Ghi chú: Trường hợp là đầu cáp ≤ 2 pha thì đơn giá được nhân với hệ số: 0,7.


D4.3400 ĐẦU CÁP LỰC 66KV ĐẾN 110KV


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp (1 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đầu cáp khô điện áp 66 kV đến 110 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Đầu cáp 66 kV


			


			


			


			





			D4.3411


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			33.600


			2.226.561


			





			D4.3412


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			33.600


			2.448.306


			





			D4.3413


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			39.900


			2.691.314


			





			D4.3414


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			42.000


			2.952.547


			





			D4.3415


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			48.300


			3.307.946


			





			D4.3416


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			48.300


			4.286.054


			





			D4.3417


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			57.960


			5.142.657


			





			


			Đầu cáp 110 kV


			


			


			


			





			D4.3421


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			33.600


			2.891.795


			





			D4.3422


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			33.600


			3.183.405


			





			D4.3423


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			39.900


			3.499.315


			





			D4.3424


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			42.000


			3.839.526


			





			D4.3425


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			48.300


			4.301.242


			





			D4.3426


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			48.300


			5.570.958


			





			D4.3427


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			57.960


			6.685.758


			





			


			Đầu cáp dầu điện áp 66 kV đến 110 kV, tiết diện


			


			


			


			





			


			Đầu cáp 66 kV


			


			


			


			





			D4.3431


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			506.891


			4.267.828


			





			D4.3432


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			506.891


			4.756.882


			





			D4.3433


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			506.891


			5.252.010


			





			D4.3434


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			575.996


			5.731.951


			





			D4.3435


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			575.996


			6.782.961


			





			D4.3436


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			575.996


			6.925.728


			





			D4.3437


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			669.272


			8.310.874


			





			


			Đầu cáp 110 kV


			


			


			


			





			D4.3441


			- ≤ 35 mm2


			đầu cáp


			506.891


			5.552.733


			





			D4.3442


			- ≤ 70 mm2


			đầu cáp


			506.891


			6.181.516


			





			D4.3443


			- ≤ 120 mm2


			đầu cáp


			506.891


			6.828.525


			





			D4.3444


			- ≤ 185 mm2


			đầu cáp


			575.996


			7.451.233


			





			D4.3445


			- ≤ 240 mm2


			đầu cáp


			575.996


			8.815.115


			





			D4.3446


			- ≤ 300 mm2


			đầu cáp


			575.996


			9.003.446


			





			D4.3447


			- ≤ 400 mm2


			đầu cáp


			669.272


			10.804.743


			








Ghi chú:


- Trường hợp làm đầu cáp 3 pha thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 1,8.


- Làm đầu cáp lực >110kV thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 1,2 so với làm đầu cáp 110kV với tiết diện tương ứng.


- Trường hợp tiết diện cáp > 400 mm2, cứ tăng tiết diện 100 mm2 thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số: 1,2 so với mức liền kề.


D4.4000 LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP


Nối cáp bằng phương pháp măng sông đặt trong sơ mi chì loại 2 mảnh úp lên nhau. Bên trong đổ chất cách điện, bên ngoài là hộp nối bảo vệ bằng gang, giữa hai lớp chì và gang đổ nhựa đường.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt đầu cáp, bóc vỏ, tách ruột luồn vào trong sơ mi nối cáp, kê chèn đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi, làm tiếp đất, lắp đặt và cố định hộp chèn khe hở, đổ nhựa đường, hoàn chỉnh thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


D4.4100 HỘP NỐI CÁP LỰC HẠ THẾ ≤ 1KV, CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT


Đơn vị tính: đồng/1hộp nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hộp nối cáp khô điện áp ≤ 1kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			D4.4111


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			20.475


			577.144


			





			D4.4112


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			20.475


			589.294


			





			D4.4113


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			20.475


			650.046


			





			D4.4114


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			25.725


			719.911


			





			D4.4115


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			25.725


			780.663


			





			D4.4116


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			25.725


			847.490


			





			D4.4117


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			30.870


			1.017.596


			





			


			Hộp nối cáp dầu điện


			


			


			


			





			D4.4121


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			119.301


			1.731.432


			





			D4.4122


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			128.945


			1.962.290


			





			D4.4123


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			145.761


			2.165.809


			





			D4.4124


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			165.239


			2.396.666


			





			D4.4125


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			187.961


			2.597.148


			





			D4.4126


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			199.248


			2.828.006


			





			D4.4127


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			232.000


			3.392.999


			








D4.4200 HỘP NỐI CÁP LỰC 3KV ĐẾN 15KV


Đơn vị tính: đồng/1hộp nối(3pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hộp nối cáp khô điện áp 3kV đến 15 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 3 kV đến 6 kV


			


			


			


			





			D4.4211


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			20.475


			598.407


			





			D4.4212


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			20.475


			665.234


			





			D4.4213


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			20.475


			725.986


			





			D4.4214


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			25.725


			804.964


			





			D4.4215


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			25.725


			893.054


			





			D4.4216


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			25.725


			978.107


			





			D4.4217


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			30.870


			1.172.514


			





			


			Hộp nối điện áp 10 kV đến 15 kV


			


			


			


			





			D4.4221


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			20.475


			659.159


			





			D4.4222


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			20.475


			932.543


			





			D4.4223


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			20.475


			1.011.521


			





			D4.4224


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			25.725


			1.126.950


			





			D4.4225


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			25.725


			1.221.115


			





			D4.4226


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			25.725


			1.342.619


			





			D4.4227


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			30.870


			1.609.928


			





			


			Hộp nối cáp dầu điện áp 3kV đến 15kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 3 đến 6 kV


			


			


			


			





			D4.4231


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			395.525


			1.992.666


			





			D4.4232


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			399.788


			2.208.335


			





			D4.4233


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			518.847


			2.424.005


			





			D4.4234


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			532.949


			2.685.238


			





			D4.4235


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			608.297


			2.973.810


			





			D4.4236


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			608.958


			3.262.382


			





			D4.4237


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			711.917


			3.912.429


			





			


			Hộp nối điện áp 10 kV đến 15 kV


			


			


			


			





			D4.4241


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			395.525


			2.770.291


			





			D4.4242


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			399.788


			3.031.525


			





			D4.4243


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			518.847


			3.377.811


			





			D4.4244


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			532.949


			3.763.586


			





			D4.4245


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			608.297


			4.070.384


			





			D4.4246


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			608.958


			4.474.385


			





			D4.4247


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			711.917


			5.367.439


			








Ghi chú: Trường hợp hộp nối cáp ≤ 2 pha thì đơn giá được nhân với hệ số: 0,8.


D4.4300 HỘP NỐI CÁP LỰC 22KV ĐẾN 35KV


Đơn vị tính: đồng/hộp nối (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hộp nối cáp khô điện áp 22 kV đến 35 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 22 kV


			


			


			


			





			D4.4311


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.169.476


			





			D4.4312


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.266.679


			





			D4.4313


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.415.522


			





			D4.4314


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			65.100


			1.558.289


			





			D4.4315


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			65.100


			1.704.094


			





			D4.4316


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			65.100


			1.871.162


			





			D4.4317


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			79.118


			2.244.786


			





			


			Hộp nối điện áp 35 kV


			


			


			


			





			D4.4321


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.403.371


			





			D4.4322


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.524.875


			





			D4.4323


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			48.825


			1.698.018


			





			D4.4324


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			65.100


			1.871.162


			





			D4.4325


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			65.100


			2.044.305


			





			D4.4326


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			65.100


			2.241.749


			





			D4.4327


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			79.118


			2.691.314


			





			


			Hộp nối cáp dầu điện áp 22 kV đến 35 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 22 kV


			


			


			


			





			D4.4331


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			1.092.515


			3.897.241


			





			D4.4332


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			1.096.778


			4.231.377


			





			D4.4333


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			1.356.012


			4.708.280


			





			D4.4334


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			1.356.012


			5.194.296


			





			D4.4335


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			1.670.897


			5.680.312


			





			D4.4336


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			1.670.897


			6.233.155


			





			D4.4337


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			1.986.243


			7.478.571


			





			


			Hộp nối điện áp 35 kV


			


			


			


			





			D4.4341


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			1.092.515


			4.674.866


			





			D4.4342


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			1.096.778


			5.078.867


			





			D4.4343


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			1.356.012


			5.656.011


			





			D4.4344


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			1.356.012


			6.233.155


			





			D4.4345


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			1.670.897


			6.810.299


			





			D4.4346


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			1.670.897


			7.475.534


			





			D4.4347


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			1.986.243


			8.970.033


			








Ghi chú: Trường hợp hộp nối cáp ≤ 2 pha thì đơn giá được nhân với hệ số: 0,8.


D4.4400 HỘP NỐI CÁP LỰC 66KV ĐẾN 110KV


Đơn vị tính: đồng/1hộp nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hộp nối cáp khô điện áp 66 kV đến 110 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 66 kV


			


			


			


			





			D4.4411


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			80.745


			2.102.019


			





			D4.4412


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			88.620


			2.314.651


			





			D4.4413


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			97.125


			2.545.509


			





			D4.4414


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			128.625


			2.803.705


			





			D4.4415


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			128.625


			3.064.938


			





			D4.4416


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			128.625


			3.365.661


			





			D4.4417


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			153.825


			4.036.970


			





			


			Hộp nối điện áp 110 kV


			


			


			


			





			D4.4421


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			80.745


			2.736.878


			





			D4.4422


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			88.620


			3.010.262


			





			D4.4423


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			97.125


			3.310.984


			





			D4.4424


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			128.625


			3.648.158


			





			D4.4425


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			128.625


			3.985.331


			





			D4.4426


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			128.625


			4.371.106


			





			D4.4427


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			153.825


			5.245.935


			





			


			Hộp nối cáp dầu điện áp 66 kV đến 110 kV, tiết diện cáp


			


			


			


			





			


			Hộp nối điện áp 66 kV


			


			


			


			





			D4.4431


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			2.559.407


			5.063.679


			





			D4.4432


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			2.563.670


			5.501.094


			





			D4.4433


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			3.157.602


			6.123.802


			





			D4.4434


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			3.157.602


			6.752.585


			





			D4.4435


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			3.876.222


			7.381.368


			





			D4.4436


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			3.876.222


			8.104.317


			





			D4.4437


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			4.609.164


			9.723.358


			





			


			Hộp nối điện áp 110 kV


			


			


			


			





			D4.4441


			- ≤ 35 mm2


			hộp nối


			2.559.407


			6.078.238


			





			D4.4442


			- ≤ 70 mm2


			hộp nối


			2.563.670


			6.603.742


			





			D4.4443


			- ≤ 120 mm2


			hộp nối


			3.157.602


			7.354.030


			





			D4.4444


			- ≤ 185 mm2


			hộp nối


			3.157.602


			8.104.317


			





			D4.4445


			- ≤ 240 mm2


			hộp nối


			3.876.222


			8.854.604


			





			D4.4446


			- ≤ 300 mm2


			hộp nối


			3.876.222


			9.717.282


			





			D4.4447


			- ≤ 400 mm2


			hộp nối


			4.609.164


			11.658.309


			








Ghi chú:


- Làm hộp nối cáp lực > 110kV thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 1,2 so với làm hộp nối cáp lực 110kV với tiết diện tương ứng.


- Trường hợp tiết diện cáp > 400 mm2 cứ tăng tiết diện 100 mm2 thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số: 1,2 so với mức liền kề.


D4.5000 ÉP ĐẦU CỐT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dùng cồn công nghiệp lau sạch phía trong, ngoài đầu cốt và đầu sợi cáp, ép đầu cốt theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/10đầu cốt


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép đầu cốt, tiết diện cáp


			


			


			


			





			D4.5001


			- ≤ 25 mm2


			10 đầu


			


			60.752


			14.727





			D4.5002


			- ≤ 50 mm2


			10 đầu


			


			106.316


			14.727





			D4.5003


			- ≤ 70 mm2


			10 đầu


			


			167.068


			17.672





			D4.5004


			- ≤ 95 mm2


			10 đầu


			


			212.632


			17.672





			D4.5005


			- ≤ 120 mm2


			10 đầu


			


			273.384


			20.617





			D4.5006


			- ≤ 150 mm2


			10 đầu


			


			334.136


			23.563





			D4.5007


			- ≤ 185 mm2


			10 đầu


			


			400.963


			26.508





			D4.5008


			- ≤ 240 mm2


			10 đầu


			


			501.204


			29.454





			D4.5009


			- ≤ 300 mm2


			10 đầu


			


			595.370


			41.235





			D4.5010


			- ≤ 400 mm2


			10 đầu


			


			792.814


			53.016








Ghi chú:


- Đối với tiết điện cáp từ 1,5mm2 đến 6mm2 thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số: 0,6.


- Đối với đầu cốt có tiết diện > 400mm2 thì cứ tăng 100mm2 thì chi phí nhân công và máy thi công tăng thêm 10% so với đơn giá liền kề.


D4.6000 LẮP POTELET, ĐIỆN KẾ KẸP HẠ THẾ CÁC LOẠI


D4.6100 LẮP POTELET


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, lau chùi, tiến hành lắp potelet vào vị trí bao gồm cả việc khoan lỗ bu lông, thu dọn dụng cụ thi công, di chuyển trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			D4.6101


			Lắp đặt Potelet


			bộ


			27.500


			51.302


			1.504








Ghi chú: Công tác lắp sứ hạ thế vào potelet được tính riêng.


D4.6200 LẮP ĐẶT VÀ THÁO KẸP QUAI, KẸP HOTLINE, KẸP IPC, KẸP DỪNG CÁP ABC, BU LÔNG ĐUÔI HEO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, cố định dây vào móc treo tạm, tiến hành tháo lắp kẹp, lắp dây vào kẹp, thu dọn dụng cụ thi công, di chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt và tháo kẹp quai, kẹp hotline, kẹp IPC, kẹp dừng cáp ABC, bu lông đuôi heo, loại kẹp


			


			


			


			





			D4.6201


			- Kẹp quai


			cái


			3.831


			102.603


			





			D4.6202


			- Kẹp hotline


			cái


			3.831


			128.254


			





			D4.6203


			- Kẹp IPC


			cái


			3.831


			128.254


			





			


			Kẹp néo cáp ABC


			


			


			


			





			D4.6204


			- ≤ 4 x 70


			cái


			3.831


			153.905


			





			D4.6205


			- ≤ 4 x 120


			cái


			3.831


			184.686


			





			D4.6206


			- Bu lông đuôi heo


			cái


			3.831


			64.127


			








Ghi chú:


- Đơn giá chỉ áp dụng cho công tác sửa chữa thay thế. Không áp dụng cho công tác đầu tư mới vì công việc này đã tính trong đơn giá của công tác kéo rải căng dây.


- Đối với kẹp đỡ cáp ABC thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 0,8 so với đơn giá trong bảng trên.


- Đối với công tác tháo kẹp và thu hồi, chi phí nhân công được nhân với hệ số: 0,6 so với đơn giá trong bảng trên.


D4.6300 LẮP ĐẶT ĐIỆN KẾ 1 PHA, 3 PHA, HỘP ĐIỆN KẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, lau chùi, tiến hành lắp điện kế/hộp điện kế vào vị trí bao gồm cả việc khoan lỗ bắt vít, thu dọn dụng cụ thi công, di chuyển trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt điện kế 1 pha, 3 pha, hộp điện kế


			


			


			


			





			D4.6301


			- Điện kế 1 pha


			cái


			408.000


			35.911


			1.805





			D4.6302


			- Điện kế 3 pha


			cái


			1.234.200


			41.041


			1.805





			D4.6303


			- Hộp điện kế


			cái


			35.700


			25.651


			602








Ghi chú:


- Đối với công tác tháo điện kế, hộp điện kế, chi phí nhân công được nhân hệ với số: 0,4 so với đơn giá trong bảng trên và không tính vật liệu.


- Đơn giá trong bảng trên tính cho hộp 01 điện kế. Đối với hộp từ hai điện kế trở lên đơn giá được điều chỉnh như sau:


+ Hộp ≤ 3 điện kế, đơn giá được nhân hệ số: 1,1.


+ Hộp > 3 điện kế, đơn giá được nhân hệ số: 1,2.


+ Lắp nhiều điện kế tại một vị trí, từ điện kế thứ hai trở đi đơn giá được nhân hệ số: 0,7.


PHẦN 2


CHƯƠNG I


LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP


T1.1000 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP


Quy định áp dụng:


- Đơn giá lắp đặt máy biến áp không tính đến công tác rút ruột kiểm tra bên trong máy. Trong trường hợp cần rút ruột kiểm tra thì đơn giá nhân công được nhân hệ số: 1,25. Nếu dung lượng máy biến áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với dung lượng quy định trong các bảng mức thì đơn giá nhân công được điều chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm cho 1 MVA bằng mức tăng hoặc giảm đơn giá nhân công bình quân cho 1 MVA giữa 2 dung lượng máy biến áp gần nhất có qui định trong bảng mức.


- Trường hợp máy biến áp có hệ thống bảo vệ cháy nổ được xác định như một tủ bảo vệ thì đơn giá lắp đặt hệ thống bảo vệ đó được áp dụng theo chương V.


- Đơn giá lắp đặt máy biến áp có cấp điện áp ≤ 35kV kiểu trạm treo trên cột thì đơn giá nhân công được nhân hệ số: 1,1. Đơn giá lắp máy biến áp kiểu treo không bao gồm việc lắp đặt giá đỡ, ghế cách điện, thang, sàn thao tác, các mục này có định mức riêng.


- Lắp đặt máy biến áp 66kV áp dụng như lắp máy biến áp 110kV.


- Công tác tháo dỡ máy biến áp được điều chỉnh như sau so với đơn giá lắp đặt mới: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6. Chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp (cánh tản nhiệt, bình dầu phụ, điều áp dưới tải, sứ đầu vào, ...).


- Lắp đặt phụ kiện máy biến áp, kiểm tra độ kín khí bảo vệ, độ chân không, mức dầu theo quy trình kỹ thuật.


- Đối với máy biến áp < 66kV đã vận chuyển máy đến công trường.


- Đối với máy biến áp ≥ 66kV đã được đưa lên bệ và cân chỉnh.


T1.1100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 500KV VÀ 220KV


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp, loại máy biến áp 500/220/35 kV (1 pha)


			


			


			


			





			T1.1101


			- 300 MVA


			máy


			2.717.926


			227.516.240


			9.273.109





			T1.1102


			- 200 MVA


			máy


			2.524.621


			185.293.600


			7.902.787





			T1.1103


			- 150 MVA


			máy


			2.422.925


			164.030.400


			6.685.940





			T1.1104


			- 100 MVA


			máy


			2.217.186


			118.162.640


			5.465.972





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 220/110/35 kV,(22), (15), (10), (6) kV (3 pha)


			


			


			


			





			T1.1105


			- 250 MVA


			máy


			3.158.117


			142.159.680


			5.456.692





			T1.1106


			- 125 MVA


			máy


			2.015.777


			116.036.320


			3.970.446





			T1.1107


			- 63 MVA


			máy


			944.847


			60.752.000


			2.198.530








T1.1200 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 66KV-110KV 3 PHA


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 110/35/22, (15), (10), (6) kV


			


			


			


			





			T1.1201


			- 63 MVA


			máy


			1.152.927


			36.147.440


			2.198.530





			T1.1202


			- 40 MVA


			máy


			821.428


			28.249.680


			2.198.530





			T1.1203


			- 25 MVA (20MVA)


			máy


			552.796


			24.300.800


			2.198.530





			T1.1204


			- 16 MVA (15MVA)


			máy


			500.709


			20.048.160


			1.623.848





			T1.1205


			- ≤ 11 MVA


			máy


			467.599


			19.136.880


			1.623.848








T1.1300 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CUỘN DÂY


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 35/22, (15), (10) /6 kV


			


			


			


			





			T1.1301


			- ≤ 1000 KVA


			máy


			252.832


			4.708.280


			911.564





			T1.1302


			- ≤ 1800 KVA


			máy


			259.103


			5.558.808


			911.564





			T1.1303


			- ≤ 3200 KVA


			máy


			479.617


			6.682.720


			1.030.464





			T1.1304


			- ≤ 5600 KVA


			máy


			482.499


			8.201.520


			1.288.080





			T1.1305


			- ≤ 7500 KVA


			máy


			482.499


			8.857.642


			1.288.080








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt máy biến áp có điện áp 35kV 3 pha 2 cuộn dây thì chi phí nhân công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá tương ứng.


T1.1400 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 3 pha 35,(22)/0,4 kV


			


			


			


			





			T1.1411


			- ≤ 30 KVA


			máy


			875.414


			935.581


			454.668





			T1.1412


			- ≤ 50 KVA


			máy


			879.137


			1.054.047


			454.668





			T1.1413


			- ≤ 100 KVA


			máy


			882.517


			1.287.942


			454.668





			T1.1414


			- ≤ 180 KVA


			máy


			882.517


			1.509.687


			454.668





			T1.1415


			- ≤ 320 KVA


			máy


			882.517


			1.764.846


			577.079





			T1.1416


			- ≤ 560 KVA


			máy


			882.517


			2.105.057


			577.079





			T1.1417


			- ≤ 750 KVA


			máy


			882.517


			2.278.200


			629.541





			T1.1418


			- > 750 KVA


			máy


			882.517


			2.445.268


			682.002





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 3 pha 15, (10), (6) /0,4 kV


			


			


			


			





			T1.1421


			- ≤ 30 KVA


			máy


			846.119


			850.528


			454.668





			T1.1422


			- ≤ 50 KVA


			máy


			849.734


			956.844


			454.668





			T1.1423


			- ≤ 100 KVA


			máy


			853.018


			1.169.476


			454.668





			T1.1424


			- ≤ 180 KVA


			máy


			853.018


			1.382.108


			454.668





			T1.1425


			- ≤ 320 KVA


			máy


			853.018


			1.616.003


			577.079





			T1.1426


			- ≤ 560 KVA


			máy


			853.018


			1.913.688


			577.079





			T1.1427


			- ≤ 750 KVA


			máy


			853.018


			2.065.568


			629.541





			T1.1428


			- > 750 KVA


			máy


			853.018


			2.232.636


			682.002





			


			Lắp đặt máy biến áp, loại máy biến áp 1 pha 15, (10), (6) /0,4 kV


			


			


			


			





			T1.1431


			- ≤ 30 KVA


			máy


			846.119


			692.573


			454.668





			T1.1432


			- ≤ 50 KVA


			máy


			849.734


			798.889


			454.668





			T1.1433


			- ≤ 75 KVA


			máy


			853.018


			1.063.160


			454.668





			T1.1434


			- ≤ 100 KVA


			máy


			853.018


			1.129.987


			454.668





			T1.1435


			- ≤ 150 KVA


			máy


			853.018


			1.233.266


			454.668





			T1.1436


			- ≤ 250 KVA


			máy


			853.018


			1.382.108


			454.668








Ghi chú:


- Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,5 so với đơn giá tương ứng, chi phí máy thi công không tính.


- Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì đơn giá được nhân hệ số: 1,2 so với đơn giá lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.


T1.2000 LỌC DẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Lau chùi thiết bị, phụ kiện. Tiến hành lọc dầu theo quy trình kỹ thuật, lấy mẫu dầu thí nghiệm, bơm dầu vào máy khi đã đạt yêu cầu kỹ thuật, ghi chép số liệu. Che chắn, bảo vệ trong quá trình lọc dầu. Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1tấn dầu thành phẩm


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Mức điện áp trước khi lọc 10 KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2011


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			835.338


			108.196





			T1.2012


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			118.617





			T1.2013


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			1.420.075


			171.891





			T1.2014


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			1.726.365


			203.498





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút  chân không) hoặc tương  đương, Máy thử cao áp AI- 70  hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			tấn


			5.170


			835.338


			377.352





			T1.2021


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			430.397





			T1.2022


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			1.420.075


			634.999





			T1.2023


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			1.726.365


			756.244





			T1.2024


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			835.338


			402.758





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2031


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			479.715





			T1.2032


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			1.420.075


			563.932





			T1.2033


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			1.726.365


			653.957





			T1.2034


			- 40 KV


			


			


			


			





			


			Mức điện áp trước khi lọc 15 KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2041


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			79.822





			T1.2042


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			93.235





			T1.2043


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			835.338


			109.159





			T1.2044


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			1.058.095


			128.797





			T1.2045


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.336.541


			154.419





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2051


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			271.263





			T1.2052


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			331.885





			T1.2053


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			835.338


			392.508





			T1.2054


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			1.058.095


			483.442





			T1.2055


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.336.541


			589.532





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2061


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			330.157





			T1.2062


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			404.210





			T1.2063


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			835.338


			479.715





			T1.2064


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			1.058.095


			565.384





			T1.2065


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.336.541


			652.505





			


			Mức điện áp trước khi lọc 20KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2071


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			417.669


			63.899





			T1.2072


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			74.801





			T1.2073


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			88.695





			T1.2074


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			102.108





			T1.2075


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.113.784


			121.506





			T1.2076


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.308.696


			144.135





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2081


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			417.669


			203.062





			T1.2082


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			271.263





			T1.2083


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			339.463





			T1.2084


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			407.664





			T1.2085


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.113.784


			483.442





			T1.2086


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.308.696


			581.954





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2091


			- 25 KV


			tấn


			5.170


			417.669


			266.268





			T1.2092


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			330.157





			T1.2093


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			404.210





			T1.2094


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			479.715





			T1.2095


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			1.113.784


			565.384





			T1.2096


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.308.696


			653.957





			


			Mức điện áp trước khi lọc trước khi lọc 25KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu 25KV Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2101


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			473.358


			70.122





			T1.2102


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			81.026





			T1.2103


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			779.649


			93.957





			T1.2104


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			112.392





			T1.2105


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			131.789





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2111


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			473.358


			225.796





			T1.2112


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			293.996





			T1.2113


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			779.649


			347.041





			T1.2114


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			407.664





			T1.2115


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			491.020





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2121


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			473.358


			269.172





			T1.2122


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			334.513





			T1.2123


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			779.649


			405.662





			T1.2124


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			482.619





			T1.2125


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			565.384





			


			Mức điện áp trước khi lọc 30KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2131


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			79.822





			T1.2132


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			93.235





			T1.2133


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			109.159





			T1.2134


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			128.797





			T1.2135


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			154.315





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2141


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			271.263





			T1.2142


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			331.885





			T1.2143


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			392.508





			T1.2144


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			483.442





			T1.2145


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			634.999





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2151


			- 30 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			282.240





			T1.2152


			- 35 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			351.937





			T1.2153


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			425.990





			T1.2154


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			507.303





			T1.2155


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			1.169.473


			592.972





			


			Mức điện áp trước khi lọc 35KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2161


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			81.026





			T1.2162


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			751.804


			93.717





			T1.2163


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			102.108





			T1.2164


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.102.646


			121.402





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2171


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			293.996





			T1.2172


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			751.804


			339.463





			T1.2173


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			407.664





			T1.2174


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.102.646


			528.909





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2181


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			612.581


			285.144





			T1.2182


			- 45 KV


			tấn


			5.170


			751.804


			353.389





			T1.2183


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			918.872


			427.442





			T1.2184


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.102.646


			507.303





			


			Mức điện áp trước khi lọc 40KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2191


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			81.026





			T1.2192


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			88.695





			T1.2193


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			102.108





			T1.2194


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			128.797





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2201


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			293.996





			T1.2202


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			339.463





			T1.2203


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			407.664





			T1.2204


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			483.442





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2211


			- 40 KV


			tấn


			5.170


			556.892


			282.240





			T1.2212


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			696.115


			351.937





			T1.2213


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			863.183


			425.990





			T1.2214


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			974.561


			507.303





			


			Mức điện áp trước khi lọc 45KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2221


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			865.967


			88.695





			T1.2222


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			949.501


			95.402





			T1.2223


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.035.819


			102.108





			T1.2224


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.208.456


			120.680





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2231


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			865.967


			339.463





			T1.2232


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			949.501


			369.774





			T1.2233


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.035.819


			407.664





			T1.2234


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.208.456


			513.753





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2241


			- 50 KV


			tấn


			5.170


			865.967


			285.144





			T1.2242


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			949.501


			353.389





			T1.2243


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			1.035.819


			427.442





			T1.2244


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.208.456


			507.303





			


			Mức điện áp trước khi lọc 50KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2251


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			88.695





			T1.2252


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			971.777


			95.402





			T1.2253


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.133.275


			102.108





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2261


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			339.463





			T1.2262


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			971.777


			369.774





			T1.2263


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.133.275


			407.664





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2271


			- 55 KV


			tấn


			5.170


			891.027


			301.116





			T1.2272


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			971.777


			372.265





			T1.2273


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.133.275


			507.303





			


			Mức điện áp trước khi lọc 55KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2254


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			913.303


			88.695





			T1.2255


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.066.448


			95.402





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2264


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			913.303


			339.463





			T1.2265


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.066.448


			369.774





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2274


			- 60 KV


			tấn


			5.170


			913.303


			302.568





			T1.2275


			- 70 KV


			tấn


			5.170


			1.066.448


			430.346





			


			Mức điện áp trước khi lọc ≥ 60KV


			


			


			


			





			


			Lọc dầu bằng máy lọc ép, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2256


			- ≥ 70 KV


			tấn


			5.170


			1.021.897


			95.402





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương, Máy thử cao áp AI- 70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2266


			- ≥ 70 KV


			tấn


			5.170


			1.021.897


			369.774





			


			Lọc dầu bằng máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO hoặc tương đương hoặc máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương, mức điện áp sau khi lọc (KV)


			


			


			


			





			T1.2276


			- ≥ 70 KV


			tấn


			5.170


			1.021.897


			410.018








CHƯƠNG II


LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP, MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN, MÁY CẮT VÀ THIẾT BỊ KHÁC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công, vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặt. Lắp đặt thiết bị bao gồm lắp đặt kẹp cực, dây nối đất đi kèm thiết bị. Kiểm tra lắp đặt thiết bị, cân chỉnh, kiểm tra mức dầu, khí (SF6) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn chỉnh, kiểm tra sơ bộ, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


- Trường hợp lắp các thiết bị có cấp điện áp ≤ 35kV kiểu trạm treo trên cột thì đơn giá nhân công được nhân hệ số: 1,1.


- Trường hợp lắp đặt các thiết bị kiểu GIS (dạng các module lắp rời) thì đơn giá nhân công được nhân hệ số: 1,1.


T2.1000 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP, MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN


T2.1100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Loại máy biến điện áp 3 pha độc lập, mức điện áp


			


			


			


			





			T2.1101


			- 500 KV


			bộ


			57.967


			3.062.906


			1.128.063





			T2.1102


			- 220 KV


			bộ


			38.617


			2.661.944


			861.280





			T2.1103


			- ≤ 110 KV


			bộ


			25.167


			2.088.345


			593.233





			T2.1104


			- ≤ 35 KV


			bộ


			16.515


			835.338


			349.745





			T2.1105


			- ≤ 10 KV


			bộ


			11.050


			668.270


			349.745





			


			Loại máy biến điện áp 3 pha chung, mức điện áp


			


			


			


			





			T2.1106


			- ≤ 35 KV


			bộ


			13.212


			668.270


			262.309





			T2.1107


			- ≤ 10 KV


			bộ


			8.840


			534.616


			262.309








Ghi chú:


- Đơn giá được quy định cho máy biến điện áp không có tụ. Trường hợp lắp đặt máy biến điện áp có tụ thông tin thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,5.


- Đơn giá được quy định cho loại máy biến điện áp hợp bộ. Trường hợp lắp đặt máy biến điện áp từ các chi tiết để rời thì đơn giá được nhân hệ số: 1,3.


- Đơn giá công tác tháo dỡ máy biến điện áp được điều chỉnh so với đơn giá được quy định: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,5, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả công đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


T2.1200 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Loại máy biến dòng, mức điện áp


			


			


			


			





			T2.1201


			- 500KV


			bộ


			57.967


			3.062.906


			1.128.063





			T2.1202


			- 220KV


			bộ


			38.617


			2.661.944


			861.280





			T2.1203


			- ≤ 110KV


			bộ


			25.167


			2.088.345


			593.233





			T2.1204


			- ≤ 35KV


			bộ


			16.515


			835.338


			349.745





			T2.1205


			- ≤ 10KV


			bộ


			11.050


			668.270


			349.745








Ghi chú:


- Đơn giá được quy định cho máy biến dòng hợp bộ. Trường hợp lắp đặt riêng cuộn biến dòng thì đơn giá được nhân hệ số: 0,3. Trường hợp lắp đặt máy biến dòng từ chi tiết để rời thì đơn giá được nhân hệ số: 1,3.


- Đơn giá công tác tháo dỡ máy biến dòng điện được điều chỉnh so với đơn giá quy định: chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,5, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả công đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


T2.2000 LẮP ĐẶT MÁY CẮT


Quy định áp dụng:


- Đơn giá lắp đặt máy cắt quy định cho loại máy cắt hợp bộ từng phần, khi lắp đặt máy cắt từ chi tiết để rời thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,2.


- Đơn giá tính cho máy cắt dầu ngoài trời, trường hợp lắp máy cắt dầu trong nhà thì sử dụng đơn giá tương ứng, trong đó chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6.


- Đối với máy cắt dầu (nhiều dầu, ít dầu) khi lắp đặt nếu cần phải lọc dầu thì áp dụng đơn giá lọc dầu máy biến áp (mã T1.2000).


- Đơn giá công tác tháo dỡ máy cắt được điều chỉnh so với đơn giá lắp đặt mới như sau: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả công đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị, phụ kiện, nghiên cứu tài liệu liên quan.


- Lắp đặt, kiểm tra hiệu chỉnh, nạp dầu hoặc khí theo quy trình kỹ thuật, kiểm tra tiếp điểm giám sát áp lực (tác động, trở về).


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


T2.2100 LẮP ĐẶT MÁY CẮT DẦU NGOÀI TRỜI


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy cắt ít dầu ngoài trời, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.2101


			- 220 KV


			máy


			397.864


			23.085.760


			1.588.734





			T2.2102


			- ≤ 110 KV


			máy


			223.471


			9.021.672


			1.188.997





			T2.2103


			- ≤ 35 KV


			máy


			111.370


			4.343.768


			699.490








Ghi chú:


- Đơn giá được quy định cho loại máy cắt 3 pha 3 buồng riêng. Trường hợp lắp máy cắt 3 pha chung 1 buồng (cấp điện áp ≤ 35kV) thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,8.


- Đơn giá được quy định cho loại máy cắt ít dầu. Trường hợp máy cắt nhiều dầu (được quy định trong hồ sơ thiết kế) thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,3.


T2.2200 LẮP ĐẶT MÁY CẮT DÙNG KHÍ


Thành phần công việc:


Nghiên cứu tài liệu chế tạo, thiết kế, vận hành. Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công và vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí. Mở hòm kiểm tra, lau chùi thiết bị và phụ kiện. Đưa vào vị trí, cân chỉnh cố định, nạp khí theo đúng yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra tiếp điểm giám sát áp lực (tác động, trở về). Hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy cắt dùng khí, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.2201


			- 500 KV


			bộ


			475.693


			29.343.216


			992.959





			T2.2202


			- 220 KV


			bộ


			397.864


			16.160.032


			794.367





			T2.2203


			- ≤ 110 KV


			bộ


			223.471


			6.315.170


			594.498





			T2.2204


			- ≤ 35 KV


			bộ


			111.370


			3.040.638


			349.745








Ghi chú:


- Đơn giá được quy định cho loại máy cắt khí 3 pha có 3 bộ truyền động độc lập, trường hợp lắp đặt máy cắt khí 3 pha có chung một bộ truyền động thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,8.


- Trường hợp công tác lắp đặt 1 pha (1 cực) của máy cắt thì đơn giá trên được nhân hệ số: 0,33.


- Khi lắp đặt LBS, Recloser thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,8 của đơn giá ≤ 35kV (MH T2.2204).


T2.3000 LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY


Quy định áp dụng:


- Đơn giá được quy định cho loại dao cách ly và dao tiếp đất không có điều khiển bằng động cơ. Trường hợp lắp đặt loại dao cách ly và dao tiếp đất có điều khiển bằng động cơ thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1 so với định mức tương ứng.


- Đơn giá công tác tháo dỡ dao cách ly được điều chỉnh như sau so với định mức lắp đặt mới: Chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,5, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, kiểm tra lau chùi, vận chuyển dao cách ly, phụ kiện vào vị trí; nghiên cứu tài liệu liên quan. Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


T2.3100 LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY 1 PHA NGOÀI TRỜI


Đơn vị tính: đồng/1bộ (1 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dao cách ly 1 pha ngoài trời không tiếp đất, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3111


			- 500 KV


			bộ


			23.670


			3.432.488


			489.867





			T2.3112


			- 220 KV


			bộ


			20.660


			2.308.576


			408.222





			T2.3113


			- ≤ 110 KV


			bộ


			14.230


			1.385.146


			324.213





			T2.3114


			- ≤ 35 KV


			bộ


			8.615


			692.573


			216.142





			T2.3115


			- ≤ 10 KV


			bộ


			8.615


			577.144


			





			


			Lắp đặt dao cách ly 1 pha ngoài trời tiếp đất 1 đầu, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3121


			- 500 KV


			bộ


			23.670


			4.769.032


			489.867





			T2.3122


			- 220 KV


			bộ


			20.660


			3.174.292


			408.222





			T2.3123


			- ≤ 110 KV


			bộ


			14.230


			1.992.666


			324.213





			T2.3124


			- ≤ 35 KV


			bộ


			8.615


			1.300.093


			216.142





			T2.3125


			- ≤ 10 KV


			bộ


			8.615


			1.063.160


			





			


			Lắp đặt dao cách ly 1 pha ngoài trời tiếp đất 2 đầu, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3131


			- 500 KV


			bộ


			23.670


			5.722.838


			489.867





			T2.3132


			- 220 KV


			bộ


			20.660


			3.809.150


			408.222





			T2.3133


			- ≤ 110 KV


			bộ


			14.230


			2.390.591


			324.213





			T2.3134


			- ≤ 35 KV


			bộ


			8.615


			1.561.326


			216.142





			T2.3135


			- ≤ 10 KV


			bộ


			8.615


			1.275.792


			








T2.3200 LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY 3 PHA NGOÀI TRỜI


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dao cách ly 3 pha ngoài trời không tiếp đất, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3211


			- 220 KV


			bộ


			52.150


			4.708.280


			816.444





			T2.3212


			- ≤ 110 KV


			bộ


			38.075


			2.770.291


			648.427





			T2.3213


			- ≤ 35 KV


			bộ


			22.795


			1.385.146


			432.285





			T2.3214


			- ≤ 10 KV


			bộ


			22.430


			1.154.288


			





			


			Lắp đặt dao cách ly 3 pha ngoài trời tiếp đất 1 đầu, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3221


			- 220 KV


			bộ


			52.150


			6.409.336


			816.444





			T2.3222


			- ≤ 110 KV


			bộ


			38.075


			3.985.331


			648.427





			T2.3223


			- ≤ 35 KV


			bộ


			22.795


			2.600.186


			432.285





			T2.3224


			- ≤ 10 KV


			bộ


			22.430


			2.126.320


			





			


			Lắp đặt dao cách ly 3 pha ngoài trời tiếp đất 2 đầu, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3231


			- 220 KV


			bộ


			52.150


			7.691.203


			816.444





			T2.3232


			- ≤ 110 KV


			bộ


			38.075


			4.690.054


			648.427





			T2.3233


			- ≤ 35 KV


			bộ


			22.795


			3.074.051


			432.285





			T2.3234


			- ≤ 10 KV


			bộ


			22.430


			2.551.584


			








T2.3300 LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY TRONG NHÀ


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dao cách ly trong nhà không tiếp đất, loại dao cách ly


			


			


			


			





			T2.3311


			- ≤ 35 KV


			bộ


			37.298


			1.661.567


			





			T2.3312


			- ≤ 10 KV


			bộ


			24.865


			1.385.146


			





			


			Lắp đặt dao cách ly trong nhà tiếp đất 1 đầu, loại dao cách ly


			


			


			


			





			T2.3321


			- ≤ 35 KV


			bộ


			37.298


			3.098.352


			





			T2.3322


			- ≤ 10 KV


			bộ


			24.865


			2.551.584


			





			


			Lắp đặt dao cách ly trong nhà tiếp đất 2 đầu, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3331


			- ≤ 35 KV


			bộ


			37.298


			3.687.646


			





			T2.3332


			- ≤ 10 KV


			bộ


			24.865


			3.061.901


			








Ghi chú: Đơn giá được quy định cho dao cách ly 1 bộ (3 pha). Trường hợp lắp dao cách ly 1 bộ (1 pha) thì được nhân hệ số 0,5 so với đơn giá được quy định.


T2.3400 LẮP ĐẶT CẦU DAO HẠ THẾ ≤ 1000V CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu chế tạo, thiết kế, vận hành.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công và vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Mở hòm kiểm tra, lau chùi thiết bị phụ kiện.


- Đưa vào vị trí, cân chỉnh cố định theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cầu dao hạ thế ≤ 1000V, loại cầu dao


			


			


			


			





			T2.3401


			- ≤ 100 A


			bộ


			150


			139.223


			





			T2.3402


			- ≤ 200 A


			bộ


			150


			194.912


			





			T2.3403


			- ≤ 400 A


			bộ


			300


			278.446


			





			T2.3404


			- ≤ 600 A


			bộ


			300


			334.135


			





			T2.3405


			- > 600 A


			bộ


			300


			389.824


			








Ghi chú: Bảng đơn giá quy định tính cho cầu dao hạ thế loại 3 cực. Trường hợp lắp đặt cầu dao hạ thế 2 cực thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,8 so với đơn giá tương ứng.


T2.3500 LẮP ĐẶT CẦU CHÌ, CẦU CHÌ TỰ RƠI VÀ ĐIỆN TRỞ PHỤ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu chế tạo, thiết kế, vận hành.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công và vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Mở hòm kiểm tra, lau chùi thiết bị phụ kiện. Đưa vào vị trí, cân chỉnh cố định theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cầu chì, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3501


			- 35(22)KV


			bộ


			102.529


			668.270


			





			T2.3502


			- 6-10(15)KV


			bộ


			102.529


			501.203


			





			


			Lắp đặt điện trở phụ


			


			


			


			





			T2.3503


			- Các loại


			bộ


			550


			1.002.406


			





			


			Lắp đặt cầu trì tự rơi, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.3504


			- 6-10(15)KV


			bộ


			550


			501.203


			





			T2.3505


			- 35(22)KV


			bộ


			550


			668.270


			








T2.4000 LẮP ĐẶT KHÁNG


T2.4100 LẮP ĐẶT KHÁNG ĐIỆN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kháng điện bê tông, trọng lượng 1 bộ


			


			


			


			





			T2.4101


			- 1500 kg


			bộ


			51.305


			1.851.666


			396.332





			T2.4102


			- 3000 kg


			bộ


			72.014


			2.194.154


			396.332





			T2.4103


			- 4500 kg


			bộ


			78.284


			2.436.403


			396.332





			T2.4104


			- 7500 kg


			bộ


			108.902


			3.140.871


			396.332








T2.4200 LẮP ĐẶT KHÁNG ĐIỆN DẦU, KHÁNG ĐIỆN TRUNG TÍNH NỐI ĐẤT


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kháng điện dầu 500 KV, dung lượng


			


			


			


			





			T2.4201


			- 128 MVAR


			bộ


			1.835.317


			128.920.498


			5.163.387





			T2.4202


			- 91 MVAR


			bộ


			1.414.227


			79.635.556


			2.780.285





			T2.4203


			- 58 MVAR


			bộ


			1.332.652


			30.072.168


			714.930





			T2.4204


			- 50 MVAR


			bộ


			1.199.370


			22.554.126


			297.888





			T2.4205


			Lắp đặt kháng điện trung tính nối đất


			bộ


			983.168


			2.631.315


			238.310








Ghi chú:


- Thành phần công việc lắp đặt các loại cuộn kháng được xác định như thành phần lắp đặt máy biến áp ở chương I. Riêng kháng trung tính chưa tính phần giá đỡ (kể cả sứ đỡ nếu có).


- Khi lắp đặt kháng điện dầu cần phải lọc dầu, thì phần công tác lọc dầu được áp dụng đơn giá lọc dầu máy biến áp (mã hiệu T1.2000).


- Đơn giá công tác tháo dỡ kháng điện được điều chỉnh như sau so với đơn giá lắp đặt mới: chi phí nhân công nhân hệ số: 0,5, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


T2.4300 LẮP ĐẶT CUỘN DẬP HỒ QUANG


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cuộn dập hồ quang điện thế 6-10- 15KV, công suất


			


			


			


			





			T2.4301


			- ≤ 175 KVA


			bộ


			25.230


			1.169.473


			262.309





			T2.4302


			- ≤ 350 KVA


			bộ


			29.230


			1.378.308


			262.309





			T2.4303


			- ≤ 700 KVA


			bộ


			33.230


			1.776.485


			396.332





			T2.4304


			- ≤ 1400 KVA


			bộ


			37.230


			2.213.646


			396.332





			


			Lắp đặt cuộn dập hồ quang điện thế 22- 35KV, công suất


			


			


			


			





			T2.4305


			- ≤ 275 KVA


			bộ


			29.230


			1.286.421


			262.309





			T2.4306


			- ≤ 550 KVA


			bộ


			33.230


			2.035.440


			262.309





			T2.4307


			- ≤ 1100 KVA


			bộ


			37.230


			2.088.345


			396.332





			T2.4308


			- ≤ 2200 KVA


			bộ


			41.730


			2.480.954


			396.332








T2.5000 LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT VAN, THIẾT BỊ TRIỆT NHIỄU, THIẾT BỊ ĐẾM SÉT, CHỐNG SÉT HẠ THẾ


Đơn vị tính: đồng/1bộ (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chống sét van, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.5001


			- 500 KV


			bộ


			54.648


			3.341.352


			594.498





			T2.5002


			- 220 KV


			bộ


			46.638


			2.506.014


			396.332





			T2.5003


			- ≤ 110 KV


			bộ


			26.941


			1.503.608


			396.332





			T2.5004


			- ≤ 35 KV


			bộ


			18.930


			417.669


			





			T2.5005


			- ≤ 11 KV


			bộ


			15.255


			125.301


			





			


			Lắp đặt thiết bị, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.5006


			- Triệt nhiễu


			bộ


			107.315


			2.784.460


			198.166





			T2.5007


			- Đếm sét


			bộ


			22.883


			250.601


			





			T2.5008


			- CS hạ thế ≤ 1000V


			bộ


			22.883


			250.601


			








Ghi chú:


- Trường hợp chống sét van vật liệu bằng composite thì chi phí nhân công được nhân với hệ số: 0,6.


- Đơn giá công tác tháo dỡ được điều chỉnh như sau so với đơn giá lắp đặt mới: chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,5, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


T2.6000 LẮP ĐẶT BỘ LỌC PZ, TỤ ĐIỆN LIÊN LẠC VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công, vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Lau chùi thiết bị phụ kiện.


- Đưa vào vị trí, cân chỉnh, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo qui định.


- Đấu nối các phụ kiện.


- Kiểm tra hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			T2.6011


			- Lắp đặt bộ phận lọc PZ


			bộ


			11.865


			417.669


			198.592





			T2.6021


			- Lắp đặt tụ điện liên lạc CMP


			bộ


			16.730


			835.338


			198.592





			T2.6031


			- Lắp đặt cuộn cản cao tầng


			bộ


			28.814


			779.649


			357.465








T2.7000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ẮC QUY


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh thiết bị, phụ kiện; vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Lắp đặt hoàn chỉnh từng phần việc và đấu nối thành hệ thống, nạp điện, thử tải theo yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			T2.7011


			- Lắp đặt giá đỡ ắc quy


			10 kg


			14.325


			320.635


			1.714





			T2.7012


			- Lắp đặt giá đỡ dây cái trần


			10 kg


			14.325


			338.591


			3.429





			T2.7013


			- Lắp đặt dây cái


			10 m


			31.222


			641.270


			





			T2.7021


			- Lắp đặt ắc quy


			10 bình


			58.133


			1.275.283


			





			T2.7022


			- Lắp đặt nạp điện ắc quy đã lắp cực (1 hệ thống)


			hệ thống


			201.400


			11.137.840


			





			T2.7023


			- Lắp đặt tủ chỉnh lưu


			tủ


			19.250


			2.046.578


			137.232





			T2.7024


			- Lắp đặt tủ nghịch lưu


			tủ


			19.250


			1.637.262


			137.232








Ghi chú: Đơn giá lắp đặt hệ thống ắc quy axit. Trường hợp lắp đặt hệ thống ắc quy kiềm thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,85, lắp đặt ắc quy khô thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6.


T2.8000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN, ÁPTÔMÁT, KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ TỤ ĐIỆN


T2.8100 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN


T2.8200 LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công; vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Mở hòm kiểm tra, lau chùi máy, lắp đặt cân chỉnh, đấu dây, tiếp đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			T2.8101


			- Tổ máy phát điện


			tấn


			437.171


			1.587.142


			17.599





			


			Động cơ điện không đồng bộ, công suất


			


			


			


			





			T2.8201


			- 1,7 KW


			cái


			22.179


			250.601


			





			T2.8202


			- 4,5 KW


			cái


			22.179


			501.203


			





			T2.8203


			- 7 KW


			cái


			25.578


			612.581


			





			T2.8204


			- 14KW


			cái


			30.578


			779.649


			





			T2.8205


			- 20 KW


			cái


			39.127


			974.561


			





			T2.8206


			- 40 KW


			cái


			39.127


			1.253.007


			





			T2.8207


			- 75 KW


			cái


			42.527


			1.475.764


			





			T2.8208


			- 100 KW


			cái


			42.677


			1.949.122


			





			T2.8209


			- 160 KW


			cái


			42.677


			2.506.014


			





			T2.8210


			- 200 KW


			cái


			51.076


			2.784.460


			





			T2.8211


			- 320 KW


			cái


			54.475


			3.619.798


			





			T2.8212


			- 570 KW


			cái


			54.475


			4.594.359


			








T2.8300 LẮP ĐẶT ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ


Đơn vị tính: đồng/1cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Động cơ điện đồng bộ, công suất


			


			


			


			





			T2.8301


			- 1,7 KW


			cái


			33.271


			278.446


			





			T2.8302


			- 4,5 KW


			cái


			33.271


			556.892


			





			T2.8303


			- 7 KW


			cái


			36.670


			696.115


			





			T2.8304


			- 14 KW


			cái


			41.670


			974.561


			





			T2.8305


			- 20 KW


			cái


			50.219


			1.113.784


			





			T2.8306


			- 40 KW


			cái


			50.219


			1.531.453


			





			T2.8307


			- 75 KW


			cái


			53.619


			1.949.122


			





			T2.8308


			- 100 KW


			cái


			53.769


			2.227.568


			





			T2.8309


			- 160 KW


			cái


			53.769


			2.784.460


			





			T2.8310


			- 200 KW


			cái


			62.168


			3.341.352


			





			T2.8311


			- 320 KW


			cái


			65.567


			4.176.690


			





			T2.8312


			- 570 KW


			cái


			65.567


			5.568.920


			








Ghi chú:


- Đơn giá quy định ở độ cao ≤ 1m. Trường hợp độ cao > 1m thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1.


- Đơn giá qui định với loại động cơ đặt nằm ngang. Trường hợp lắp đặt động cơ theo chiều đứng thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,2.


T2.8400 LẮP ĐẶT ÁP TÔ MÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ


Đơn vị tính: đồng/1cái (3 pha)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt áp tô mát và khởi động từ


			


			


			


			





			T2.8401


			- ≤ 50 A


			cái


			52.053


			250.601


			





			T2.8402


			- ≤ 100 A


			cái


			52.053


			361.980


			





			T2.8403


			- ≤ 200 A


			cái


			52.053


			529.047


			





			T2.8404


			- ≤ 300 A


			cái


			52.053


			696.115


			





			T2.8405


			- ≤ 400 A


			cái


			54.472


			974.561


			





			T2.8406


			- ≤ 600 A


			cái


			66.827


			1.113.784


			





			T2.8407


			- ≤ 1000 A


			cái


			103.648


			1.392.230


			








Ghi chú: Trường hợp lắp áp tô mát ≤ 2 pha, thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,8.


T2.8500 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỤ BÙ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công; vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí.


- Mở hòm kiểm tra, lau chùi thiết bị phụ kiện.


- Lắp đặt, cân chỉnh (bao gồm lắp đặt các thiết bị đi kèm).


- Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/hệ thống (MVAR)


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt hệ thống tụ bù 1MVAR trên dàn, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.8501


			- 500 KV


			hệ thống


			68.854


			2.788.517


			345.378





			T2.8502


			- 220 KV


			hệ thống


			55.889


			2.229.598


			275.507





			T2.8503


			- 110 KV


			hệ thống


			44.699


			1.786.109


			221.598





			T2.8504


			- 6-35 KV


			hệ thống


			8.454


			534.618


			196.829





			T2.8505


			- 0,4 KV


			hệ thống


			6.788


			428.302


			174.872





			


			Lắp đặt hệ thống tụ bù trên cột, cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.8504A


			- 6-35 KV


			hệ thống


			8.454


			643.971


			196.829





			T2.8505A


			- 0,4 KV


			hệ thống


			6.788


			513.354


			174.872





			


			Lắp đặt hệ thống tụ bù trong tủ (thủ công), cấp điện áp


			


			


			


			





			T2.8504B


			- 6-35 KV


			hệ thống


			8.454


			725.986


			





			T2.8505B


			- 0,4 KV


			hệ thống


			6.788


			580.182


			








Ghi chú: Đơn giá công tác tháo dỡ được điều chỉnh như sau so với đơn giá lắp đặt mới: chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6, chi phí máy thi công và vật liệu giữ nguyên (bao gồm cả đóng gói, vật liệu phục vụ đóng gói tính riêng).


CHƯƠNG III


LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP VÀ HỘP CÁP KIỂM TRA T3.2500 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP KIỂM TRA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Làm và lắp đặt đầu cáp: đo, cắt, bóc, tách cáp (với cáp nhiều ruột), xác định pha, quấn băng cách điện, chụp đầu cáp, đánh số, lắp phiễu, cố định, làm tiếp đất, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm và lắp đặt đầu cáp kiểm tra, số ruột cáp


			


			


			


			





			T3.2501


			- ≤ 6


			đầu cáp


			6.353


			81.847


			





			T3.2502


			- ≤ 14


			đầu cáp


			7.875


			163.693


			





			T3.2503


			- ≤ 19


			đầu cáp


			8.558


			245.540


			





			T3.2504


			- ≤ 27


			đầu cáp


			10.395


			327.386


			





			T3.2505


			- ≤ 36


			đầu cáp


			12.600


			409.233


			








T3.3500 LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP KIỂM TRA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt đầu cáp, bóc vỏ, tách ruột luồn vào trong sơ mi, nối cáp, kê chèn đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi, làm tiếp đất, lắp đặt và cố định hộp, chèn khe hở, đổ nhựa đường, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1hộp


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt hộp nối cáp kiểm tra, số ruột cáp


			


			


			


			





			T3.3501


			- ≤ 3


			hộp


			45.217


			60.752


			





			T3.3502


			- ≤ 6


			hộp


			61.812


			115.429


			





			T3.3503


			- ≤ 14


			hộp


			68.187


			230.858


			





			T3.3504


			- ≤ 19


			hộp


			71.400


			346.286


			





			T3.3505


			- ≤ 27


			hộp


			88.842


			461.715


			





			T3.3506


			- ≤ 36


			hộp


			95.217


			577.144


			








Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm cả việc nối cáp và lắp đặt hoàn thiện hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật.


CHƯƠNG IV


KÉO RẢI DÂY ĐIỆN TRẦN, LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ VÀ PHỤ KIỆN TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP, CỘT, XÀ TRONG TRẠM


T4.1100 KÉO RẢI DÂY DẪN VÀ LẤY ĐỘ VÕNG TRONG PHẠM VI TRẠM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công; vận chuyển dây, phụ kiện vào vị trí.


- Đưa cuộn dây lên giá đỡ dây, rải căng dây lấy độ võng, cố định dây, lắp phụ kiện, lắp dây lèo, khung định vị.


- Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải dây dẫn và lấy độ võng trong phạn vi trạm, tiết diện dây dẫn (mm2)


			


			


			


			





			T4.1101


			- ≤ 35


			100m


			504


			339.704


			





			T4.1102


			- 50


			100m


			504


			448.298


			





			T4.1103


			- 70


			100m


			504


			598.659


			





			T4.1104


			- 95


			100m


			504


			813.062


			





			T4.1105


			- 120


			100m


			504


			913.303


			





			T4.1106


			- 150


			100m


			605


			1.105.431


			





			T4.1107


			- 185


			100m


			605


			1.305.912


			





			T4.1108


			- 240


			100m


			605


			1.436.781


			





			T4.1109


			- 300


			100m


			907


			1.812.683


			





			T4.1110


			- 400


			100m


			907


			2.391.851


			





			T4.1111


			- 500


			100m


			907


			2.803.951


			





			T4.1112


			- ≥ 800


			100m


			907


			3.644.858


			








Ghi chú:


- Đơn giá kéo rải dây và lấy độ võng tính cho loại dây nhôm lõi thép, trường hợp kéo rải loại dây đồng thì chi phí nhân công nhân được nhân hệ số: 1,3 với loại tiết diện tương ứng.


- Đơn giá kéo rải dây và lấy độ võng tính cho 1 mạch.


T4.1200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT VÀ LẤY ĐỘ VÕNG TRONG PHẠM VI TRẠM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công; vận chuyển dây, phụ kiện vào vị trí.


- Đưa cuộn dây lên giá đỡ dây, đo, cắt, uốn, căng dây lấy độ võng, cố định dây, lắp phụ kiện.


- Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải dây chống sét và lấy độ võng trong phạn vi trạm, tiết diện dây dẫn (mm2)


			


			


			


			





			T4.1201


			- 16


			100m


			504


			453.867


			





			T4.1202


			- 25


			100m


			504


			556.892


			





			T4.1203


			- 35


			100m


			504


			626.504


			





			T4.1204


			- 50


			100m


			504


			701.684


			





			T4.1205


			- 70


			100m


			504


			843.691


			








T4.2000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công.


- Mở hòm, lau chùi, vận chuyển sứ và phụ kiện đến vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt sứ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Ghi chú:


- Đơn giá qui định lắp đặt sứ ở độ cao ≤ 20m, trường hợp lắp đặt sứ ở độ cao > 20m thì cứ tăng thêm 10m chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1 với trị số mức liền kề.


- Đơn giá tính cho tổ hợp sứ dưới đất và lắp đặt ở độ cao như ghi chú nêu trên. Trường hợp tổ hợp và lắp sẵn vào xà dưới đất (điện áp ≤ 35kV) thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,9.


- Sứ xuyên không có lõi được sử dụng đơn giá theo cấp điện áp tương ứng với chi phí nhân công được nhân hệ số: 0,6.


- Trường hợp lắp sứ chuỗi bằng vật liệu composite thì chi phí nhân công được nhân hệ số:0,6.


- Trường hợp lắp đặt sứ chuỗi có số bắt sứ lớn hơn 29 bát được điều chỉnh bổ sung 0,055 công cho mỗi bát sứ tiếp theo.


- Đơn giá sứ xuyên không áp dụng cho việc lắp máy biến áp kiểu tổ hợp từ chi tiết.


- Trường hợp lắp đặt sứ xuyên của trạm GIS thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,5.


T4.2100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ CHUỖI


Đơn vị tính: đồng/1chuỗi sứ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại sứ chuỗi, số bát sứ


			


			


			


			





			T4.2101


			- ≤ 2


			chuỗi


			2.346


			50.120


			





			T4.2102


			- ≤ 5


			chuỗi


			4.361


			125.301


			





			T4.2103


			- ≤ 8


			chuỗi


			6.956


			197.697


			





			T4.2104


			- ≤ 11


			chuỗi


			9.552


			281.230


			





			T4.2105


			- ≤ 14


			chuỗi


			12.148


			356.411


			





			T4.2106


			- ≤ 29


			chuỗi


			25.153


			515.125


			








T4.2200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ ĐỨNG


Đơn vị tính: đồng/1cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại sứ đứng, cấp điện áp (KV)


			


			


			


			





			T4.2201


			- 10-35


			cái


			8.721


			64.043


			





			T4.2202


			- 110


			cái


			19.105


			612.581


			262.309





			T4.2203


			- 220


			cái


			50.306


			891.027


			524.617





			T4.2204


			- 500


			cái


			52.785


			2.088.345


			699.490








T4.2300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ XUYÊN


Đơn vị tính: đồng/1cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại sứ xuyên, cấp điện áp (KV)


			


			


			


			





			T4.2301


			- 10-35


			cái


			15.262


			158.714


			





			T4.2302


			- 110


			cái


			33.427


			1.531.453


			655.772





			T4.2303


			- 220


			cái


			88.043


			2.227.568


			1.311.543





			T4.2304


			- 500


			cái


			92.374


			5.220.863


			1.748.724








T4.3000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI PHỤ KIỆN DÂY DẪN, THANH CÁI, SỨ VÀ THIẾT BỊ TRONG PHẠM VI TRẠM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công.


- Kiểm tra lau chùi phụ kiện, vận chuyển phụ kiện đến vị trí lắp đặt.


- Đưa lên vị trí, lắp đặt, cố định theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại phụ kiện dây dẫn, thanh cái, sứ và thiết bị trong phạm vi trạm, các loại phụ kiện


			


			


			


			





			T4.3001


			- Tạ bù 50kg


			bộ


			275


			147.576


			





			T4.3002


			- Chống rung


			bộ


			275


			116.947


			





			T4.3003


			- Thu lôi ống


			bộ


			825


			153.145


			





			T4.3004


			- Mô phỏng


			bộ


			825


			91.887


			





			T4.3005


			- Khóa các loại


			bộ


			275


			153.145


			





			T4.3006


			- Đầu cốt ép


			bộ


			275


			153.145


			





			T4.3007


			- Kẹp các loại


			bộ


			275


			116.947


			





			T4.3008


			- Khung định vị


			bộ


			275


			153.145


			





			T4.3009


			- Phụ kiện thanh cái


			bộ


			275


			116.947


			








T4.4000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI DÂY DẪN XUỐNG THIẾT BỊ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công; vận chuyển dây dẫn vào vị trí; đưa cuộn dây lên giá đỡ dây.


- Đo, cắt, uốn, cố định dây và lắp phụ kiện.


- Hoàn thiện, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.


T4.4100 LẮP ĐẶT DÂY NHÔM, DÂY NHÔM LÕI THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây nhôm, dây nhôm lõi thép, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			T4.4101


			- ≤ 95


			m


			316


			8.353


			





			T4.4102


			- ≤ 150


			m


			316


			22.276


			





			T4.4103


			- ≤ 240


			m


			481


			36.198


			





			T4.4104


			- ≤ 400


			m


			591


			69.612


			





			T4.4105


			- ≤ 800


			m


			866


			119.732


			





			T4.4106


			- > 800


			m


			1.141


			139.223


			








T4.4200 LẮP ĐẶT DÂY ĐỒNG


Đơn vị tính: đồng/1m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây nhôm, dây nhôm lõi thép, tiết diện dây (mm2)


			


			


			


			





			T4.4201


			- ≤ 95


			m


			316


			13.922


			





			T4.4202


			- ≤ 150


			m


			316


			33.414


			





			T4.4203


			- ≤ 240


			m


			481


			47.336


			





			T4.4204


			- ≤ 400


			m


			591


			83.534


			





			T4.4205


			- ≤ 800


			m


			866


			142.007


			





			T4.4206


			- > 800


			m


			1.141


			164.283


			








Ghi chú:


- Khi lắp đặt thanh đồng đặc xuống thiết bị được tính theo mức dây đồng với tiết diện tương ứng trong bảng mức trên nhân: 1,1.


- Khi lắp dây siêu nhiệt TAL thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1.


T4.5000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THANH CÁI DẸT HOẶC ỐNG (ĐỒNG HOẶC NHÔM)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công, vận chuyển thanh cái vào vị trí. Đo, cắt, lắp đặt thanh cái dẹt, dây cái hoặc thanh cái ống, phụ kiện (khung định vị, luồn cáp trong ống, bắt colie ôm cáp và ống, …) cố định vào vị trí. Hoàn thiện, thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


T4.5100 LẮP ĐẶT THANH CÁI DẸT


Đơn vị tính: đồng/10m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thanh cái dẹt, kích thước thanh cái (mm)


			


			


			


			





			T4.5101


			- 25x4


			10m


			7.678


			194.912


			7.205





			T4.5102


			- 40x4


			10m


			7.953


			272.877


			7.205





			T4.5103


			- 60x6


			10m


			8.228


			314.644


			7.205





			T4.5104


			- 80x8


			10m


			8.393


			384.255


			7.205





			T4.5105


			- 100x10


			10m


			8.613


			556.892


			7.205





			T4.5106


			- 120x10


			10m


			8.778


			626.504


			7.205








T4.5200 LẮP ĐẶT THANH CÁI ỐNG


Đơn vị tính: đồng/10m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thanh cái ống, kích thước thanh cái (mm)


			


			


			


			





			T4.5201


			- D ≤ 80


			10m


			8.613


			487.281


			7.205





			T4.5202


			- D ≤ 100


			10m


			8.778


			612.581


			7.205





			T4.5203


			- D ≤ 150


			10m


			9.053


			751.804


			7.205





			T4.5204


			- D ≤ 200


			10m


			9.603


			974.561


			7.205








T4.6000 NỐI THANH CÁI


T4.6100 NỐI THANH CÁI DẸT


Đơn vị tính: đồng/10mối nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối thanh cái dẹt, kích thước thanh cái (mm)


			


			


			


			





			T4.6101


			- 25x4


			10 mối


			166.664


			292.368


			5.378





			T4.6102


			- 40x4


			10 mối


			173.164


			409.316


			7.484





			T4.6103


			- 60x6


			10 mối


			182.414


			473.358


			8.687





			T4.6104


			- 80x8


			10 mối


			195.608


			576.383


			10.606





			T4.6105


			- 100x10


			10 mối


			208.858


			835.338


			15.269





			T4.6106


			- 120x10


			10 mối


			212.181


			941.147


			17.224








T4.6200 NỐI THANH CÁI ỐNG


Đơn vị tính: đồng/10mối nối


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thanh cái ống, kích thước thanh cái (mm)


			


			


			


			





			T4.6201


			- D ≤ 80


			10 mối


			195.261


			732.313


			13.237





			T4.6202


			- D ≤ 100


			10 mối


			198.584


			918.872


			16.546





			T4.6203


			- D ≤ 150


			10 mối


			208.630


			1.127.706


			20.307





			T4.6204


			- D ≤ 200


			10 mối


			215.230


			1.461.842


			26.324








T4.7000 RẢI DÂY TIẾP ĐỊA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công.


- Kéo rải dây và hàn cố định theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/10m


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			T4.7001


			Rải dây tiếp địa


			10m


			3.647


			80.749


			22.878








T4.8000 LẮP ĐẶT GHẾ CÁCH ĐIỆN, GIÁ ĐỠ, ỐNG BẢO VỆ


Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ghế cách điện, giá đỡ, ống bảo vệ, các loại


			


			


			


			





			T4.8001


			- Ghế cách điện thang, sàn thao tác


			tấn


			


			3.104.673


			





			T4.8002


			- Giá đỡ


			tấn


			


			2.823.442


			





			


			Lắp ống, loại ống


			


			


			


			





			T4.8003


			- Ống PVC


			10m


			12.000


			417.669


			





			T4.8004


			- Ống thép


			10m


			12.000


			835.338


			








T4.9000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Tổ hợp theo chủng loại cột, giá đỡ … theo đúng thiết kế.


- Lắp đặt kết cấu vào các vị trí trong khu vực trạm biến áp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kết cấu các loại


			


			


			


			





			


			Cột thép


			


			


			


			





			T4.9101


			- Liên kết hàn


			tấn


			101.976


			4.293.944


			272.996





			T4.9102


			- Liên kết Bulông


			tấn


			26.928


			3.185.829


			





			T4.9103


			- Bê tông


			cột


			24.666


			1.223.543


			396.332





			


			Trụ đỡ


			


			


			


			





			T4.9201


			- Bê tông


			cột


			24.666


			474.540


			198.166





			T4.9202


			- Thép


			tấn


			20.400


			2.895.975


			





			


			Xà


			


			


			


			





			T4.9301


			- Bê tông


			bộ


			37.463


			1.223.543


			396.332





			T4.9302


			- Thép


			tấn


			26.928


			3.185.829


			








Ghi chú: Đơn giá qui định cho lắp đặt cột bê tông cao 20m, trường hợp lắp dựng cột bê tông thấp hơn 20m thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số: 0,8.


CHƯƠNG V


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN, TỦ BẢO VỆ VÀ TỦ CHIẾU SÁNG


Qui định áp dụng:


- Đơn giá công tác tháo dỡ các loại tủ điện, tủ bảo vệ, tủ chiếu sáng, … được nhân hệ số: 0,5 đơn giá lắp đặt mới.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển tủ và thiết bị đến vị trí lắp đặt; mở hòm kiểm tra, lau chùi vệ sinh tủ, bảng điện. Nghiên cứu bản vẽ và các điều kiện lắp đặt, tiến hành lắp đặt định vị tủ và thiết bị, nối tiếp địa, đấu nối các dây dẫn trong tủ.


- Kiểm tra lần cuối, hoàn chỉnh thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


T5.1000 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ điện hạ áp, loại tủ điện


			


			


			


			





			T5.1001


			- Xoay chiều 1 pha


			tủ


			103.149


			759.400


			137.232





			T5.1002


			- Xoay chiều 3 pha


			tủ


			106.449


			874.829


			137.232





			T5.1003


			- Tủ một chiều


			tủ


			103.149


			759.400


			137.232





			T5.1004


			- Tủ điều khiển, dao cách ly, dao tiếp địa


			tủ


			102.850


			759.400


			





			T5.1005


			- Tủ đấu dây, tủ điều khiển máy cắt


			tủ


			102.850


			871.791


			486.977








Ghi chú:


- Đơn giá lắp đặt tủ điện hạ thế quy định trong bảng trên theo biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới, trường hợp thi công hoàn toàn thủ công thì áp dụng đơn giá trên, riêng chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,3.


- Trường hợp lắp đặt tủ điều khiển các thiết bị khác (động cơ, quạt gió, thùng máy cắt, thùng aptomat, thùng điện kế, hộp phân phối hạ áp, ...) thì sử dụng đơn giá lắp tủ điều khiển dao cách ly (mã hiệu T5.1004) nhân hệ số: 0,7.


- Trường hợp lắp tủ điều khiển dao cách ly, máy cắt của trạm GIS thì chi phí nhân công được nhân hệ số: 1,1.


T5.2000 LẮP TỦ ĐIỆN CAO ÁP: MÁY CẮT HỢP BỘ, TỦ BẢO VỆ, TỦ ĐO LƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ điện cao áp, loại tủ điện cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.2001


			- ≤ 10KV


			tủ


			19.250


			2.232.636


			137.232





			T5.2002


			- ≤ 35KV


			tủ


			30.250


			2.551.584


			137.232








T5.3000 LẮP TỦ ĐIỆN NHỊ THỨ: ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ, ĐO LƯỜNG, TỦ MÁY CHỦ, TỦ SCADA, TỦ THÔNG TIN


T5.3100 - LẮP TỦ ĐIỀU KHIỂN


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ điều khiển máy biến áp, loại tủ điện cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.3101


			- ≤ 35 KV


			tủ


			18.700


			1.297.055


			171.540





			T5.3102


			- ≤ 110 KV


			tủ


			22.550


			1.558.289


			171.540





			T5.3103


			- 220 KV


			tủ


			22.550


			1.816.485


			171.540





			T5.3104


			- ≤ 500 KV


			tủ


			31.900


			2.077.718


			171.540





			


			Lắp đặt tủ điều khiển đường dây, phân đoạn, đường vòng, lộ tổng MBA, tụ bù, loại tủ điện cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.3105


			- ≤ 35 KV


			tủ


			18.700


			1.166.438


			171.540





			T5.3106


			- ≤ 110 KV


			tủ


			22.550


			1.400.334


			171.540





			T5.3107


			- 220 KV


			tủ


			22.550


			1.634.229


			171.540





			T5.3108


			- ≤ 500 KV


			tủ


			31.900


			1.868.124


			171.540








T5.3200 LẮP TỦ BẢO VỆ


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ bảo vệ máy biến áp, dàn tụ bù, kháng điện, loại tủ điện cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.3201


			- ≤ 35 KV


			tủ


			18.700


			1.366.920


			171.540





			T5.3202


			- ≤ 110 KV


			tủ


			22.550


			1.640.304


			171.540





			T5.3203


			- 220 KV


			tủ


			22.550


			1.913.688


			171.540





			T5.3204


			- ≤ 500 KV


			tủ


			31.900


			2.187.072


			171.540





			


			Lắp đặt tủ bảo vệ đường dây, phân đoạn, đường vòng, lộ tổng MBA, tụ bù, loại tủ điện cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.3205


			- ≤ 35 KV


			tủ


			18.700


			1.230.228


			171.540





			T5.3206


			- ≤ 110 KV


			tủ


			22.550


			1.476.274


			171.540





			T5.3207


			- 220 KV


			tủ


			22.550


			1.722.319


			171.540





			T5.3208


			- ≤ 500 KV


			tủ


			31.900


			1.968.365


			171.540








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt 1 tủ vừa có chức năng bảo vệ và điều khiển chung, áp dụng đơn giá lắp tủ bảo vệ và được điều chỉnh chi phí nhân công nhân hệ số: 1,1.


T5.3300 LẮP TỦ ĐO LƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ đo lường, cấp điện áp


			


			


			


			





			T5.3301


			- ≤ 35 KV


			tủ


			18.700


			1.297.055


			171.540





			T5.3302


			- ≤ 110 KV


			tủ


			22.550


			1.558.289


			171.540





			T5.3303


			- 220 KV


			tủ


			22.550


			1.816.485


			171.540





			T5.3304


			- ≤ 500 KV


			tủ


			31.900


			2.077.718


			171.540








T5.4000 LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ PHỤ KIỆN


T5.4100 LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt đèn chiếu sáng, loại đèn


			


			


			


			





			T5.4101


			- Đèn pha trên cột


			bộ


			1.928


			364.512


			





			T5.4102


			- Đèn hình cầu


			bộ


			1.622


			121.504


			





			T5.4103


			- Đèn chiếu sáng


			bộ


			1.469


			36.451


			





			T5.4104


			- Đèn chống nổ


			bộ


			1.622


			121.504


			





			T5.4105


			- Đèn chống ẩm


			bộ


			1.622


			91.128


			





			T5.4106


			- Thiết bị tự động cho HT chiếu sáng


			bộ


			969


			66.827


			








T5.4200 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐÈN CHIẾU SÁNG


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt phụ kiện đèn chiếu sáng


			


			


			


			





			T5.4201


			- Cột đèn


			bộ


			2.550


			455.640


			437.181





			T5.4202


			- Cần đèn các loại


			bộ


			7.038


			60.752


			





			T5.4203


			- Chao, chóa, chụp


			bộ


			6.783


			30.376


			





			T5.4204


			- Tấm giá đỡ gỗ tẩm dầu


			bộ


			7.038


			91.128


			





			T5.4205


			- Tấm giá đỡ phíp nhựa


			bộ


			7.038


			60.752


			








T5.5000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ KHÁC CHO MẠCH NHỊ THỨ, ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ, ĐO LƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1cái


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các thiết bị khác cho mạch nhị thứ, điều khiển, bảo vệ, đo lường:


			


			


			


			





			T5.5001


			- Rơle các loại


			cái


			250


			151.880


			





			T5.5002


			- Rơle kỹ thuật số các loại


			cái


			6.000


			911.280


			





			T5.5003


			- Báo hiệu đèn, chuông, còi, hàng kẹp đầu dây


			cái


			250


			66.827


			





			T5.5004


			- Khóa điều khiển


			cái


			250


			66.827


			





			T5.5005


			- Đo đếm các loại


			cái


			250


			66.827


			








Ghi chú: Đơn giá lắp đặt rơ le các loại gồm: rơ le trung gian, rơ le chốt, rơ le giám sát mạch cắt, rơ le thời gian, rơ le giám sát, … Công tác lắp đặt rơ le đã bao gồm đấu nối mạch nhị thứ nội bộ tủ.


T5.6000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP CÁC TRẠM BIẾN ÁP


T5.6100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại tủ của hệ thống điều khiển tích hợp


			


			


			


			





			T5.6101


			- Tủ máy chủ


			tủ


			31.900


			1.893.433


			171.540





			T5.6102


			- Tủ Scada


			tủ


			22.550


			1.642.831


			171.540





			T5.6103


			- Tủ lan Switch


			tủ


			22.550


			1.428.428


			171.540








T5.6200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại tủ của hệ thống điều khiển tích hợp


			


			


			


			





			T5.6201


			- Máy chủ (Server)


			bộ


			6.120


			321.378


			12





			T5.6202


			- Máy kỹ thuật (Engineering Console)


			bộ


			3.060


			45.422


			12





			T5.6203


			- Máy in (Printer)


			bộ


			1.530


			37.388


			12





			T5.6204


			- Máy lưu sự kiện (His)


			bộ


			3.060


			53.457


			12





			T5.6205


			- Bộ định tuyến (Router)


			bộ


			1.530


			229.418


			73





			T5.6206


			- Bộ chuyển mạch (Switch)


			bộ


			1.530


			252.086


			61





			T5.6207


			- Bộ tập trung (Hub)


			bộ


			918


			144.142


			








Ghi chú: Công tác lắp đặt các thiết bị trên chưa bao gồm công tác kéo rải cáp nguồn, cáp mạng, cáp quang.


T5.7000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Nội dung công việc


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt hệ thống Camera:


			


			


			


			





			T5.7001


			- Camera trên cột


			bộ


			1.928


			334.135


			





			T5.7002


			- Bộ cần gá Camera


			bộ


			1.163


			55.689


			





			T5.7003


			- Máy chủ (Server)


			bộ


			6.120


			321.378


			





			T5.7004


			- Bộ chuyển mạch (Switch)


			bộ


			1.530


			252.086


			





			T5.7005


			- Bộ tập trung (Hub)


			bộ


			918


			144.142


			








Ghi chú: Công tác lắp đặt hệ thống camera chưa bao gồm công tác kéo rải cáp nguồn, cáp mạng. 


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Amiăng


			kg


			20.000





			2


			Amiăng tấm


			m2


			50.000





			3


			Băng cách điện


			cuộn


			5.000





			4


			Băng nhựa


			cuộn


			5.000





			5


			Băng nilông


			cuộn


			1.500





			6


			Bộ sứ hạ thế loại 2 sứ


			bộ


			15.000





			7


			Bộ sứ hạ thế loại 3 sứ


			bộ


			20.000





			8


			Bộ sứ hạ thế loại 4 sứ


			bộ


			30.000





			9


			Bu lông D=10, L=60


			bộ


			3.500





			10


			Bu lông D>=16, L>=60


			cái


			3.500





			11


			Bu Lông M14x150


			bộ


			5.000





			12


			Bu lông M6x60


			cái


			2.000





			13


			Cáp thép d =10mm


			kg


			20.000





			14


			Cáp thép d=4mm


			kg


			20.000





			15


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			260.000





			16


			Chất cách điện


			kg


			20.500





			17


			Chổi sơn


			cái


			5.000





			18


			Côliê


			bộ


			3.000





			19


			Coliê (thép)


			bộ


			3.000





			20


			Coliê D <= 100mm


			cái


			5.000





			21


			Coliê D <= 25mm


			cái


			2.000





			22


			Coliê D <= 50mm


			cái


			3.000





			23


			Coliê D <= 75mm


			cái


			4.000





			24


			Coliê D > 100mm


			cái


			6.000





			25


			Cồn công nghiệp


			kg


			30.000





			26


			Cồn rửa


			kg


			20.090





			27


			Công tơ điện 1 pha


			cái


			400.000





			28


			Công tơ điện 3 pha


			cái


			1.210.000





			29


			Củi


			kg


			500





			30


			Dầu biến áp


			kg


			27.940





			31


			Dầu Diezen 0,05S


			kg


			27.011





			32


			Dầu máy AK15 (dầu nhờn)


			kg


			20.000





			33


			Dây đồng 25mm2


			m


			24.600





			34


			Dây thép buộc


			kg


			16.000





			35


			Dây thép D=10mm


			kg


			14.760





			36


			Dây thép d=2mm


			m


			1.140





			37


			Dây thép d=4mm


			kg


			16.000





			38


			Dây thép d=4mm


			m


			2.270





			39


			Dây thép d=6mm


			m


			3.280





			40


			Dây thép f2 - 3


			kg


			16.000





			41


			Dây thép mạ 1,5mm


			kg


			14.760





			42


			Dây thép mạ kẽm d=2mm


			kg


			14.760





			43


			Điện năng


			kwh


			1.864





			44


			Đinh đỉa


			kg


			18.000





			45


			Đồng lá 0,5mm - <1,5mm


			kg


			44.000





			46


			Ghen nhựa d=6mm


			m


			1.500





			47


			Giấy ráp


			tờ


			12.730





			48


			Giấy ráp (18cm x24)


			tờ


			12.730





			49


			Giấy ráp mịn


			tờ


			730





			50


			Giẻ lau


			kg


			5.000





			51


			Gỗ kê


			m3


			4.000.000





			52


			Gỗ nhóm IV


			m3


			4.000.000





			53


			Gỗ nhóm V


			m3


			4.000.000





			54


			Gỗ ván


			m3


			4.400.000





			55


			Gôm lắc (keo dán)


			kg


			42.000





			56


			Hộp điện kế


			cái


			35.000





			57


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 120mm2


			bộ


			27.040





			58


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 185mm2


			bộ


			27.040





			59


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 240mm2


			bộ


			33.800





			60


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 300mm2


			bộ


			33.800





			61


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 35mm2


			bộ


			16.220





			62


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 400mm2


			bộ


			33.800





			63


			Hộp gang nối cáp dầu, tiết diện <= 70mm2


			bộ


			20.280





			64


			Hộp nối cáp kiểm tra <=14 ruột


			hộp


			54.100





			65


			Hộp nối cáp kiểm tra <=19 ruột


			hộp


			54.100





			66


			Hộp nối cáp kiểm tra <=27 ruột


			hộp


			65.000





			67


			Hộp nối cáp kiểm tra <=3 ruột


			hộp


			41.080





			68


			Hộp nối cáp kiểm tra <=36 ruột


			hộp


			65.000





			69


			Hộp nối cáp kiểm tra <=6 ruột


			hộp


			54.100





			70


			Ma tít


			kg


			6.300





			71


			Măng sông nhựa D100mm


			cái


			20.280





			72


			Măng sông nhựa D110mm


			cái


			23.400





			73


			Măng sông nhựa D150mm


			cái


			39.000





			74


			Măng sông nhựa D15mm


			cái


			1.250





			75


			Măng sông nhựa D200mm


			cái


			78.000





			76


			Măng sông nhựa D20mm


			cái


			1.560





			77


			Măng sông nhựa D250mm


			cái


			97.500





			78


			Măng sông nhựa D25mm


			cái


			1.900





			79


			Măng sông nhựa D32mm


			cái


			2.340





			80


			Măng sông nhựa D40mm


			cái


			2.960





			81


			Măng sông nhựa D50mm


			cái


			3.430





			82


			Măng sông nhựa D67mm


			cái


			3.900





			83


			Măng sông nhựa D76mm


			cái


			7.180





			84


			Măng sông nhựa D89mm


			cái


			9.360





			85


			Mỡ trung tính


			kg


			25.000





			86


			Mỡ YOC


			kg


			25.000





			87


			Nhựa dán


			kg


			111.000





			88


			Nhựa thông


			kg


			30.000





			89


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=100mm


			m


			89.100





			90


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=110mm


			m


			101.600





			91


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=150mm


			m


			164.000





			92


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=15mm


			m


			6.200





			93


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=200mm


			m


			331.900





			94


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=20mm


			m


			8.800





			95


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=250mm


			m


			513.000





			96


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=25mm


			m


			12.400





			97


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=32mm


			m


			17.400





			98


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=40mm


			m


			23.000





			99


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=50mm


			m


			30.100





			100


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=67mm


			m


			53.200





			101


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=76mm


			m


			76.300





			102


			Ống nhựa bảo vệ cáp, D <=89mm


			m


			109.100





			103


			Ống nối D<=120mm2


			cái


			25.000





			104


			Ống nối D<=150mm2


			cái


			28.000





			105


			Ống nối D<=185mm2


			cái


			32.000





			106


			Ống nối D<=240mm2


			cái


			54.000





			107


			Ống nối D<=300mm2


			cái


			70.000





			108


			Ống nối D<=400mm2


			cái


			85.000





			109


			Ống nối D<=500mm2


			cái


			85.000





			110


			Ống nối D>500mm2


			cái


			85.000





			111


			Ống sứ hạ thế - sứ các loại


			cái


			1.800





			112


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 120mm2


			cái


			27.040





			113


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 185mm2


			cái


			40.560





			114


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 240mm2


			cái


			47.320





			115


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 300mm2


			cái


			81.100





			116


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 35mm2


			cái


			20.280





			117


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 400mm2


			cái


			81.100





			118


			Phễu cáp bằng gang tiết diện 70mm2


			cái


			27.040





			119


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 120mm2


			cái


			13.520





			120


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 185mm2


			cái


			20.280





			121


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 240mm2


			cái


			23.660





			122


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 300mm2


			cái


			40.560





			123


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 35mm2


			cái


			10.140





			124


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 400mm2


			cái


			40.560





			125


			Phễu cáp bằng tôn tiết diện 70mm2


			cái


			13.520





			126


			Potelet


			bộ


			15.000





			127


			Puly nhôm


			cái


			5.000





			128


			Que hàn


			kg


			27.500





			129


			Que hàn điện d4


			kg


			21.460





			130


			Sơn


			kg


			72.600





			131


			Sơn cách điện


			kg


			136.400





			132


			Sơn chống ăn mòn


			kg


			88.400





			133


			Sơn chống rỉ


			kg


			41.820





			134


			Sơn màu


			kg


			67.300





			135


			Thép đệm


			kg


			24.186





			136


			Thép lá 1mm


			kg


			24.186





			137


			Thép U-80


			kg


			24.186





			138


			Thiếc hàn


			kg


			65.000





			139


			Tre (gỗ) D8 - D10cm, L=6-8m


			cây


			20.000





			140


			Tre cây D8, L=6m


			cây


			20.000





			141


			Vagơlin


			kg


			35.000





			142


			Vải nhựa


			m2


			4.000





			143


			Vải trắng mộc 0,8m


			m


			6.400





			144


			Vải trắng mộc 0,8m


			m2


			6.400





			145


			Vít bắt f4x40


			cái


			150





			146


			Xăng


			kg


			33.993





			147


			Xi măng PC30


			kg


			1.309





			148


			Xi măng PC40


			kg


			1.636





			


			Nhân công


			


			





			1


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			262.500





			2


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I


			công


			232.661





			3


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm II


			công


			234.570





			4


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm II


			công


			256.508





			5


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			6


			Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II


			công


			303.760





			7


			Nhân công bậc 5,0/7 nhóm II


			công


			327.386





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 t


			ca


			1.985.918





			2


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 25 t


			ca


			2.207.522





			3


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 t


			ca


			1.981.661





			4


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5 t


			ca


			1.748.724





			5


			Đèn khò


			ca


			11.343





			6


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			1.215





			7


			Máy bơm chân không 7,5 kW


			ca


			225.936





			8


			Máy bơm ly tâm


			ca


			25.135





			9


			Máy ép đầu cốt


			ca


			58.907





			10


			Máy ép thuỷ lực


			ca


			58.907





			11


			Máy ép thủy lực 100 tấn


			ca


			43.037





			12


			Máy hàn quang


			ca


			112.944





			13


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 14 kW ÷ 15 kW


			ca


			351.973





			14


			Máy kéo 100-120CV


			ca


			721.081





			15


			Máy kéo 100CV


			ca


			721.081





			16


			Máy kéo 75CV


			ca


			915.959





			17


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,5 kW


			ca


			12.034





			18


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW


			ca


			15.042





			19


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			34.285





			20


			Máy khoan xoáy


			ca


			609.683





			21


			Máy lọc dầu cải tạo YBM-2


			ca


			757.784





			22


			Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC- 4AXVSO


			ca


			1.452.021





			23


			Máy lọc ép


			ca


			24.073





			24


			Máy phát điện lưu động - công suất: 1 kW


			ca


			282.016





			25


			Máy rải dây


			ca


			546.616





			26


			Máy thử cao áp AI-70


			ca


			136.162





			27


			Tời điện - sức kéo: 2,0 t


			ca


			273.362





			28


			Tời điện - sức kéo: 5,0 t


			ca


			312.542





			29


			Xe nâng 2 Tấn


			ca


			686.158





			30


			Xe nâng người


			ca


			1.275.662








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





			


			PHẦN 1 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN





			


			CHƯƠNG I - CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ





			D1.1000


			Vận chuyển thủ công





			D1.2000


			Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công





			D1.3000


			Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện





			


			CHƯƠNG II - CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN





			D2.1000


			Phân loại cột thép hình





			D2.2000


			Lắp ráp cột thép hình bằng thủ công





			D2.3000


			Dựng cột thép hình đã lắp sẵn





			D2.4000


			Vừa lắp vừa dựng cột thép hình





			D2.5000


			Lắp dựng cột bê tông





			D2.6000


			Lắp đặt xà





			D2.7000


			Lắp dựng tiếp địa cột điện





			D2.8000


			Đóng các cọc tiếp địa





			D2.9000


			Sơn sắt thép các loại





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY





			D3.1000


			Lắp đặt sứ





			D3.2000


			Lắp đặt cách điện polymer/composite/silicon





			D3.3000


			Lắp đặt phụ kiện





			D3.4000


			Ép nối dây





			D3.5000


			Làm dàn giáo rải dây vượt chướng ngại vật





			D3.6000


			Rải căng dây lấy độ võng





			


			CHƯƠNG IV - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN





			D4.1000


			Bảo vệ cáp ngầm





			D4.2000


			Lắp đặt đường dây cáp điện





			D4.3000


			Làm và lắp đặt đầu cáp





			D4.4000


			Lắp đặt hộp nối cáp





			D4.5000


			Ép đầu cốt





			D4.6000


			Lắp potelet, điện kế kẹp hạ thế các loại





			


			PHẦN 2 - LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP





			


			CHƯƠNG I - LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP





			T1.1000


			Lắp đặt máy biến áp





			T1.2000


			Lọc dầu





			


			CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP, MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN, MÁY CẮT VÀ THIẾT BỊ KHÁC





			T2.1000


			Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng điện





			T2.2000


			Lắp đặt máy cắt





			T2.3000


			Lắp đặt dao cách ly





			T2.4000


			Lắp đặt kháng





			T2.4100


			Lắp đặt kháng điện bê tông





			T2.5000


			Lắp đặt chống sét van, thiết bị triệt nhiễu, thiết bị đếm sét, chống sét hạ thế





			T2.6000


			Lắp đặt bộ lọc pz, tụ điện liên lạc và cuộn cản cao tần





			T2.7000


			Lắp đặt hệ thống ắc quy





			T2.8000


			Lắp đặt tổ máy phát điện, động cơ điện, áptômát, khởi động từ và tụ điện





			


			CHƯƠNG III - LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP VÀ HỘP CÁP KIỂM TRA





			T3.2500


			Làm và lắp đặt đầu cáp kiểm tra





			T3.3500


			Lắp đặt hộp nối cáp kiểm tra





			


			CHƯƠNG IV - KÉO RẢI DÂY ĐIỆN TRẦN, LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ VÀ PHỤ KIỆN TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP, CỘT, XÀ TRONG TRẠM





			T4.1100


			Kéo rải dây dẫn và lấy độ võng trong phạm vi trạm





			T4.1200


			Kéo rải dây chống sét và lấy độ võng trong phạm vi trạm





			T4.2000


			Lắp đặt các loại sứ





			T4.3000


			Lắp đặt các loại phụ kiện dây dẫn, thanh cái, sứ và thiết bị trong phạm vi trạm





			T4.4000


			Lắp đặt các loại dây dẫn xuống thiết bị





			T4.5000


			Lắp đặt các loại thanh cái dẹt hoặc ống (đồng hoặc nhôm)





			T4.6000


			Nối thanh cái





			T4.7000


			Rải dây tiếp địa





			T4.8000


			Lắp đặt ghế cách điện, giá đỡ, ống bảo vệ





			T4.9000


			Lắp đặt kết cấu các loại





			


			CHƯƠNG V - LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP VÀ HỘP CÁP KIỂM TRA





			T5.1000


			Lắp đặt tủ điện hạ thế





			T5.2000


			Lắp tủ điện cao áp: máy cắt hợp bộ, tủ bảo vệ, tủ đo lường





			T5.3000


			Lắp tủ điện nhị thứ: điều khiển, bảo vệ, đo lường, tủ máy chủ, tủ scada, tủ thông tin





			T5.4000


			Lắp đặt đèn chiếu sáng và phụ kiện





			T5.5000


			Lắp đặt các thiết bị khác cho mạch nhị thứ, điều khiển, bảo vệ, đo lường





			T5.6000


			Lắp đặt hệ thống điều khiển tích hợp các trạm biến áp





			T5.7000


			Lắp đặt hệ thống camera





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG





			


			MỤC LỤC



























Phu luc VII.doc

PHỤ LỤC VII


ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Công văn số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp là chi phí cần thiết về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.



b) Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp được lập trên cơ sở Bộ định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Công văn số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



c) Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá; trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các chi phí đơn giá gồm:



+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu được tính bằng số lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.



Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có). Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.



+ Chi phí nhân công: Là chi phí sử dụng kỹ sư, nhân công (bao gồm cả lao động chính, phụ) được tính bằng số ngày công theo cấp bậc kỹ sư, công nhân phục vụ theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp nhân với đơn giá kỹ sư, nhân công trong bộ đơn giá.



Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy trực tiếp được tính bằng số lượng ca máy sử dụng theo định mức để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp nhân với đơn giá ca máy, thiết bị thí nghiệm trong bộ đơn giá.



Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



3. Kết cấu tập đơn giá


Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp được trình bày theo loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 8 chương như sau:


Chương I : Thí nghiệm các thiết bị điện



Chương II : Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện 


Chương III : Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất 


Chương IV : Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện 


Chương V : Thí nghiệm thiết bị đo lường điện 


Chương VI : Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt



Chương VII : Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu



Chương VIII : Thí nghiệm mẫu hóa.



4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo; mở rộng đang có lưới điện thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo qui trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).



- Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các đơn giá của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, phí nhân công trong đơn giá nhân với hệ số 0,8.



- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của Bộ đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN II


ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK


CHƯƠNG I


THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN


EA.10000 ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT ĐIỆN


EA.11000 THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ, U < 1000V


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.



- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.



- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.



- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ, U < 1000V


			


			


			


			





			EA.11010


			- Công suất máy < 10 (kW)


			m


			22.986


			628.849


			52.782





			EA.11020


			- Công suất máy < 50 (kW)


			m


			32.251


			755.409


			63.337





			EA.11030


			- Công suất máy < 100 (kW)


			m


			43.482


			904.916


			74.802





			EA.11040


			- Công suất máy < 200 (kW)


			m


			57.438


			1.088.518


			91.514








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.



2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,60.



EA.12000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ U < 1000V


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.



- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.



- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.



- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm động cơ điện đồng bộ, U < 1000V:


			


			


			


			





			EA.12010


			- Công suất máy < 10 (kW)


			máy


			18.389


			504.913


			42.226





			EA.12020


			- Công suất máy < 50 (kW)


			máy


			25.801


			603.926


			50.671





			EA.12030


			- Công suất máy ≤ 100 (kW)


			máy


			34.773


			725.236


			60.901





			EA.12040


			- Công suất máy ≤ 200 (kW)


			máy


			45.949


			871.469


			72.982








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.



2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,60.



EA.20000 MÁY BIẾN ÁP LỰC


EA.21000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66-500 KV 


EA.21100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA - U ≤110 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).



- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.



- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.



- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy biến áp  pha, U < 110 KV


			


			


			


			





			EA.21110


			- Cuộn dây ≤ 16 MVA


			máy


			188.139


			13.193.374


			2.048.945





			EA.21120


			- Cuộn dây ≤ 25 MVA


			máy


			193.950


			13.421.572


			2.109.181





			EA.21130


			- Cuộn dây ≤ 40 MVA


			máy


			200.008


			13.940.259


			2.203.459





			EA.21140


			- Cuộn dây ≤ 100 MVA


			máy


			206.150


			14.371.732


			2.290.528








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110 KV có 3 cuộn dây:



a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối sử



dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,1.



b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110 KV 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.


EA.21200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 220 ÷ 500 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).



- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.



- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.



- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.



- Hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy biến áp lực - U: 220 ÷ 500 KV


			


			


			


			





			EA.21210


			- 3 pha 220 KV ≤ 125MVA


			máy


			229.057


			15.967.788


			2.458.188





			EA.21220


			- 3 pha 220 KV ≤ 250MVA


			máy


			254.507


			17.724.500


			6.831.210





			EA.21230


			- 1 pha 20÷500 KV ≤ 100MVA


			máy


			192.399


			10.697.653


			2.046.355





			EA.21240


			- 1 pha 220÷500 KV >100MVA


			máy


			213.776


			11.814.367


			2.286.338








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1.



EA.22000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U ≤ 35 KV 


EA.22100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U 22 ÷ 35 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo Tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm tổn hao không tải.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy biến áp - U: 2÷35 KV


			


			


			


			





			EA.22110


			- 3 pha < 1MVA


			máy


			75.576


			2.190.809


			316.834





			EA.22120


			- 3 pha > 1MVA


			máy


			83.974


			2.551.289


			541.435





			EA.22130


			- 1 pha < 100 KVA


			máy


			45.534


			1.322.614


			236.407





			EA.22140


			- 1 pha < 500 KVA


			máy


			50.684


			1.468.847


			264.832








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho MBA không có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí



nghiệm MBA có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2.



2. Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha < 35 KV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



EA.22200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U 3÷15 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm tổn hao không tải.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 máy



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy biến áp  U: 3÷15 KV


			


			


			


			





			EA.22210


			- 3 pha < 1MVA


			máy


			60.797


			1.754.087


			253.224





			EA.22220


			- 3 pha > 1MVA


			máy


			67.551


			1.945.564


			281.719





			EA.22230


			- 1 pha < 100 KVA


			máy


			36.648


			1.060.321


			190.381





			EA.22240


			- 1 pha < 500 KVA


			máy


			40.714


			1.175.733


			209.838








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ≤ 15 KV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



EA.30000 MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP


EA.31000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN U 66÷500 V


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo điện dung, Tgδ.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 pha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm biến điện áp  pha, phân áp bằng tụ điện U: 66 ÷ 500 KV


			


			


			


			





			EA.31010


			- Điện áp 66 ÷ 110 KV


			pha


			21.455


			1.655.074


			383.521





			EA.31020


			- Điện áp 220


			pha


			25.736


			2.069.499


			443.813





			EA.31030


			- Điện áp 500


			pha


			30.884


			2.602.609


			474.427








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8.



EA.32000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA - U 66 ÷ 500 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Thử cách điện vòng.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 pha



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha, phân áp bằng tụ điện U: 66 ÷ 500 V


			


			


			


			





			EA.32010


			- Điện áp 66 ÷ 110 KV


			pha


			21.455


			1.655.074


			270.772





			EA.32020


			- Điện áp 220 KV


			pha


			25.736


			2.069.499


			318.448





			EA.32030


			- Điện áp 500 KV


			pha


			30.884


			2.602.609


			335.792








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8.



EA.33000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG U ≤ 35 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tổn hao điện môi (khi cần).



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử cách điện vòng.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U ≤ 35 KV


			


			


			


			





			EA.33010


			- Điện áp 22-35 KV (1 pha)


			bộ


			17.149


			930.487


			181.416





			EA.33020


			- Điện áp 22-35 KV (3 pha)


			bộ


			24.990


			1.553.437


			209.159





			EA.33030


			- Điện áp < 15 KV (1 pha)


			bộ


			13.735


			837.374


			163.350





			EA.33040


			- Điện áp < 15 KV (3 pha)


			bộ


			22.491


			1.398.680


			194.688








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.40000 BIẾN DÒNG ĐIỆN


EA.41000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN U - 66 ÷ 500 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tổn hao điện môi.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra đặc tính từ hóa.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm biến dòng điện U: 66 ÷ 500 KV


			


			


			


			





			EA.41010


			- Điện áp 66 ÷ 110 KV


			cái


			29.878


			1.285.894


			399.714





			EA.41020


			- Điện áp 220 KV


			cái


			37.351


			1.919.992


			451.151





			EA.41030


			- Điện áp 500 KV


			cái


			46.687


			2.893.099


			501.930








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ≥ 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.42000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U ≤ 1 KV; ≤15 KV; 22÷35 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra đặc tính từ hóa.


- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm biến dòng điện U ≤ 1 KV; ≤ 15 KV U22÷35 KV


			


			


			


			





			EA.42010


			- Loại biến dòng ≤ 1 KV


			cái 


			6.922


			462.294


			56.716





			EA.42020


			- Loại biến dòng ≤ 15 KV


			cái


			19.122


			927.862


			136.408





			EA.42030


			- Loại biến dòng < 22÷5 KV


			cái


			23.902


			1.156.060


			172.534








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ≥ 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.50000 KHÁNG ĐIỆN


EA.51000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH CUỘN DẬP HỒ QUANG


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo trở kháng cuộn dây.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo Tgδ sứ đầu vào và cuộn dây.



- Đo tổn hao không tải (nếu cần).



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (1 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm kháng điện, dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang


			


			


			


			





			EA.51010


			- Kháng điện dầu < 35 KV


			bộ (1 pha)


			34.137


			1.869.498


			248.770





			EA.51020


			- Kháng điện dầu 500 KV


			bộ (1 pha)


			102.286


			7.480.618


			1.410.860





			EA.51030


			- Máy tạo trung tính


			bộ (1 pha)


			44.366


			2.320.643


			217.083








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2.



2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng đơn giá thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động.



EA.52000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÁNG KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN CÁC CẤP ĐIỆN ÁP


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo trở kháng cuộn dây.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1bộ (1pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tầng các cấp điện áp


			


			


			


			





			EA.52010


			- Kháng điện khô


			bộ (1pha)


			5.513


			332.460


			83.150





			EA.52020


			- Cuộn cản cao tần


			bộ (1pha)


			6.924


			414.425


			85.840








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van.



CHƯƠNG II


THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN


EB.10000 MÁY CẮT


Quy định áp dụng:


1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt bộ truyền động bằng khí nén, thủy lực được nhân hệ số 1,15.



2. Công tác thí nghiệm máy cắt ≥ 220 KV đã bao gồm tụ san áp.



3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng đơn giá máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất.



4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng điện, biến điện áp, điều khiển xa) được sử dụng đơn giá máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2.



EB.11000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÍ SF6


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra hệ thống truyền động.



- Kiểm tra các chu trình làm việc.



- Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp Điểm.



- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm.



- Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy cắt khí SF6


			


			


			


			





			EB.11010


			- Điện áp 500 KV


			bộ (3 pha)


			104.246


			11.165.846


			680.827





			EB.11020


			- Điện áp 220 KV


			bộ (3 pha)


			72.972


			6.699.637


			431.903





			EB.11030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			bộ (3 pha)


			51.080


			4.474.732


			301.890





			EB.11040


			- Điện áp < 35 KV


			bộ (3 pha)


			35.771


			3.107.523


			133.864








Ghi chú: Đơn giá trên đã xác định cho máy cắt ≥ 110 KV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ≥ 110 KV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9.



EB.12000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT DẦU


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo tgδ.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy cắt dầu


			


			


			


			





			EB.12010


			- Điện áp 220 KV


			bộ (3 pha)


			80.558


			6.851.769


			740.048





			EB.12020


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			bộ (3 pha)


			56.391


			4.796.044


			471.305





			EB.12030


			- Điện áp < 35 KV


			bộ (3 pha)


			39.473


			3.358.018


			275.514








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.



EB.13000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÔNG KHÍ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra độ kín và áp suất.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm máy cắt không khí


			


			


			


			





			EB.13010


			- Điện áp 220 KV


			bộ (3 pha)


			109.458


			9.592.736


			518.044





			EB.13020


			- Điện áp 66÷110 KV


			bộ (3 pha)


			76.628


			6.713.411


			364.151





			EB.13030


			- Điện áp 35 KV


			bộ (3 pha)


			53.646


			4.700.305


			160.903








EB.14000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT CHÂN KHÔNG - U ≤ 35 KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Kiểm tra hệ thống truyền động.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra các chu trình làm việc.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.



- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.



- Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EB.14010


			Thí nghiệm máy cắt chân không U ≤ 35 KV


			bộ (3 pha)


			25.023


			2.193.434


			114.299








EB.20000 DAO CÁCH LY


EB.21000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra động cơ truyền động.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.



- Kiểm tra thao tác các truyền động.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện


			


			


			


			





			EB.21010


			- Điện áp 500 KV


			bộ (3 pha)


			28.205


			2.830.807


			156.372





			EB.21020


			- Điện áp 220 KV


			bộ (3 pha)


			22.564


			2.266.875


			140.537





			EB.21030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			bộ (3 pha)


			18.051


			1.813.105


			127.545





			EB.21040


			- Điện áp ≤ 35 KV


			bộ (3 pha)


			14.428


			1.446.549


			45.874








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.



2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4.



3. Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.



EB.22000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.



- Kiểm tra thao tác các truyền động.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ (3 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí


			


			


			


			





			EB.22010


			- Điện áp 500 KV


			bộ (3 pha)


			26.527


			2.283.923


			150.771





			EB.22020


			- Điện áp 220 KV


			bộ (3 pha)


			21.222


			1.826.879


			135.019





			EB.22030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			bộ (3 pha)


			16.977


			1.463.597


			122.597





			EB.22040


			- Điện áp < 35 KV


			bộ (3 pha)


			13.569


			1.164.584


			43.494








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.



2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4.



3. Trường hợp thí nghiệm các thiết bị: Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10.



EB.30000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 phân đoạn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm thanh cái


			


			


			


			





			EB.30010


			- Điện áp 500 KV


			phân đoạn


			28.205


			913.439


			159.935





			EB.30020


			- Điện áp 220 KV


			phân đoạn


			22.564


			730.486


			125.995





			EB.30030


			- Điện áp 66÷110 KV


			phân đoạn


			18.051


			583.604


			101.645





			EB.30040


			- Điện áp < 35 KV


			phân đoạn


			14.428


			468.193


			31.469








Ghi chú: Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì đơn giá nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.



EB.40000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN


Quy định áp dụng:


1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.



2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Đơn giá thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.



EB.41000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/phần tử; cái; bát



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm cách điện đứng treo


			


			


			


			





			EB.41010


			- Cách điện đứng - điện áp 66 ÷ 500 KV (phân tử)


			phần tử


			3.673


			17.048


			29.646





			EB.41020


			- Cách điện đứng - điện áp 3÷ 35 KV (cái)


			cái


			1.837


			11.149


			3.629





			EB.41030


			- Cách điện treo để rời (bát)


			bát


			936


			8.524


			2.420





			EB.41040


			- Cách điện treo - đã lắp thành chuỗi (bát)


			bát


			660


			5.899


			1.896








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng ≤ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5.



2. Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) đơn giá thí nghiệm được nhân hệ số 0,3.



EB.42000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN XUYÊN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo tổn hao điện môi tgδ và điện dung.



- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm các điện xuyên


			


			


			


			





			EB.42010


			- Điện áp 500 KV


			cái


			16.529


			769.832


			261.016





			EB.42020


			- Điện áp 220 KV


			cái


			14.894


			617.700


			208.573





			EB.42030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			cái


			13.388


			490.491


			168.292





			EB.42040


			- Điện áp 22 ÷ 35 KV


			cái


			8.282


			394.752


			83.761








Ghi chú: Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1 KV đến 15 KV sử dụng đơn giá điện áp 22÷35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tgδ.



EB.50000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện dung.



- Đo tổn hao điện môi Tgδ.



- Thử điện áp tăng cao.



- Kiểm tra dòng điện từng pha.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 tụ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm tụ điện


			


			


			


			





			EB.50010


			- Điện áp > 1000 V


			tụ


			3.306


			158.031


			33.281





			EB.50020


			- Điện áp < 1000 V


			tụ


			2.645


			123.935


			27.080








Ghi chú: Đơn giá xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,6.



EB.60000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện dung và tổn hao điện môi.



- Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò.



- Đo thông mạch.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 sợi, 1 ruột



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm các cáp lực:


			


			


			


			





			EB.60010


			- Cáp lực điện áp > 220 KV


			sợi, ruột


			50.397


			1.514.091


			281.171





			EB.60020


			- Cáp lực điện áp 66÷110 KV


			sợi, ruột


			33.598


			1.342.287


			225.015





			EB.60030


			- Cáp lực điện áp > 1 ÷ 35 KV


			sợi, ruột


			8.399


			312.787


			99.520





			EB.60040


			- Cáp lực điện áp < 1 KV


			sợi, ruột


			177


			30.822


			1.846








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho cáp khô, 1 ruột:



a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì đơn giá nhân công được nhân hệ số



b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1.



c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tương ứng trong chương 8.



2. Trường hợp thí nghiệm cáp dài > 50 mét mà đầu kia bị khuất thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,05.



3. Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp ≥ 35 KV thì sử dụng đơn giá tương ứng nhân hệ số 1,5.



EB.70000 THÍ NGHIỆM APTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ


Quy định áp dụng:


1. Đơn giá này chỉ sử dụng thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).



2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2.



3. Đơn giá tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra điện trở tiếp xúc.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.



- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.



- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



EB.71000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ ≥ 300A


Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm aptômát và khởi động từ ≥ 300A


			


			


			


			





			EB.71010


			- Dòng điện > 2000A


			cái


			9.747


			657.035


			96.460





			EB.71020


			- Dòng điện 1000 ÷ 2000A


			cái


			7.798


			470.564


			77.105





			EB.71030


			- Dòng điện 500 ÷ < 1000A


			cái


			6.238


			331.091


			61.905





			EB.71040


			- Dòng điện 300 ÷ < 500A


			cái


			4.985


			263.928


			49.232








EB.72000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ < 300A


Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm aptômát và khởi động từ < 300A


			


			


			


			





			EB.72010


			- Dòng điện < 300A


			cái


			3.500


			233.890


			34.554





			EB.72020


			- Dòng điện < 100A


			cái


			2.443


			164.364


			24.114





			EB.72030


			- Dòng điện < 50A


			cái


			1.855


			124.455


			18.436





			EB.72040


			- Dòng điện < 10A


			cái


			1.113


			74.673


			10.919








CHƯƠNG III


THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT


EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT


Quy định áp dụng:


1. Đơn giá quy định cho một bộ chống sét van 1 pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng đơn giá tương ứng nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.



- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



EC.11000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN 22 ÷ 500 KV


Đơn vị tính: đồng/bộ (1 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm chống sét van 22 ÷ 500 KV


			


			


			


			





			EC.11010


			- Điện áp 500 KV


			bộ (1 pha)


			7.160


			453.711


			234.644





			EC.11020


			- Điện áp 220 KV


			bộ (1 pha)


			6.444


			401.919


			207.874





			EC.11030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			bộ (1 pha)


			5.800


			365.199


			188.083





			EC.11040


			- Điện áp 22 ÷ 35 KV


			bộ (1 pha)


			4.652


			122.608


			23.367








EC.12000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN ĐẾN U≤ 15 KV


Đơn vị tính: đồng/bộ (1 pha)



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm chống sét van đến U < 15 KV


			


			


			


			





			EC.12010


			- Điện áp 10 ÷ 15 KV


			bộ (1 pha)


			3.722


			83.475


			19.009





			EC.12020


			- Điện áp 3 ÷ 6 KV


			bộ (1 pha)


			3.348


			76.125


			16.870





			EC.12030


			- Điện áp < 1 KV


			bộ (1 pha)


			805


			36.750


			8.637





			EC.12040


			- Thiết bị đếm sét


			bộ (1 pha)


			1.664


			44.100


			1.668








EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc (nếu cần).



- Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.



- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



EC.21000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP


Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp


			


			


			


			





			EC.21010


			- Điện áp 500 KV


			hệ thống


			68.200


			3.672.382


			78.990





			EC.21020


			- Điện áp 220 KV


			hệ thống


			54.560


			2.967.336


			63.192





			EC.21030


			- Điện áp 66 ÷110 KV


			hệ thống


			43.648


			2.349.703


			50.553





			EC.21040


			- Điện áp < 35 KV


			hệ thống


			21.824


			1.174.851


			25.277








EC.22000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI


Đơn vị tính: đồng/1 vị trí



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cột điện, cột thu lôi


			


			


			


			





			EC.22010


			- Cột thép


			vị trí


			2.864


			210.687


			5.104





			EC.22020


			- Cột bê tông


			vị trí


			2.005


			148.249


			3.597








Ghi chú: Đơn giá trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ≥ 25° hoặc sình lầy bùn nước ≥ 50 cm đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.



CHƯƠNG IV


THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN


Quy định áp dụng:


Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 đơn giá thí nghiệm loại rơ le một chức năng tương ứng.



ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)


Thành phần công việc:


Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số)


			


			


			


			





			ED.11010


			- Rơle so lệch (kỹ thuật số) - máy biến áp


			bộ


			2.074


			1.721.250


			185.711





			ED.11020


			- Rơle so lệch (kỹ thuật số) - thanh cái


			bộ


			4.147


			3.442.500


			371.422





			ED.11030


			- Rơle so lệch (kỹ thuật số) - dọc ĐZ


			bộ


			2.487


			2.065.500


			222.853








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1.



2. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110 KV có số ngăn > 9 và thanh cái 220 KV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.



3. Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức tương ứng.



4. Đơn giá xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.



ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Phối hợp bảo vệ hai đầu.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle khoảng cách:


			


			


			


			





			ED.12010


			- Điện từ, điện tử


			bộ


			6.028


			2.754.000


			359.783





			ED.12020


			- Kỹ thuật số


			bộ


			5.425


			2.295.000


			299.706








ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: điện áp dòng điện


			


			


			


			





			ED.13010


			- Điện áp - Điện từ, điện tử


			bộ


			3.524


			579.488


			127.475





			ED.13020


			- Điện áp - Kỹ thuật số


			bộ


			1.762


			481.950


			105.863





			ED.13030


			- Dòng điện - Điện từ, điện tử


			bộ


			3.897


			826.200


			181.588





			ED.13040


			- Dòng điện - Kỹ thuật số


			bộ


			1.948


			688.500


			151.450








Ghi chú:


Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6.



Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hướng sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15.



ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: trung gian - thời gian - tín hiệu


			


			


			


			





			ED.14010


			- Trung gian, thời gian - Điện từ, điện tử


			cái


			2.074


			152.044


			60.478





			ED.14020


			- Trung gian, thời gian - Kỹ thuật số


			cái


			1.437


			126.225


			50.272





			ED.14030


			- Tín hiệu - Điện từ, điện tử


			cái


			1.701


			137.700


			54.195





			ED.14040


			- Tín hiệu - Kỹ thuật số


			cái


			1.250


			114.750


			45.549








ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ ÁP THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG, TẦN SỐ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số


			


			


			


			





			ED.15010


			- Công suất; U2, I2; U0, I0 - Điện từ, điện tử


			bộ


			6.028


			757.350


			128.156





			ED.15020


			- Công suất; U2, I2; U0, I0 - Kỹ thuật số


			bộ


			3.704


			631.125


			106.543





			ED.15030


			- Tần số - Điện từ, điện tử


			bộ


			4.164


			605.306


			102.661





			ED.15040


			- Tần số - Kỹ thuật số


			bộ


			2.772


			504.900


			85.691








ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CẮT (ĐẦU RA); BẢO VỆ CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: cắt (đầu ra); bảo vệ chống hư hỏng máy ngắt


			


			


			


			





			ED.16010


			- Cắt (Đầu ra) - Điện từ, điện tử


			bộ


			2.586


			166.388


			60.478





			ED.16020


			- Cắt (Đầu ra) - Kỹ thuật số


			bộ


			1.845


			137.700


			50.272





			ED.16030


			- Chống hư hỏng máy cắt - Điện từ, điện tử


			bộ


			2.958


			467.606


			90.337





			ED.16040


			- Chống hư hỏng máy cắt - Kỹ thuật số


			bộ


			2.031


			390.150


			732.411








ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ


			


			


			


			





			ED.17010


			- Tự động đóng lại - Điện từ, điện tử


			bộ


			6.028


			605.306


			81.492





			ED.17020


			- Tự động đóng lại- Kỹ thuật số


			bộ


			3.014


			504.900


			67.402





			ED.17030


			- Kiểm tra đồng bộ - Điện từ, điện tử


			bộ


			6.774


			725.794


			97.181





			ED.17040


			- Kiểm tra đồng bộ - Kỹ thuật số


			bộ


			4.077


			602.438


			81.492








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2.



ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY, RƠLE GHI SỰ CỐ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Thử tải, chế độ nạp ắc quy.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm hợp bộ rơle tự động điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố:


			


			


			


			





			ED.18010


			- Điều chỉnh điện áp - Điện từ, điện tử


			bộ


			6.028


			2.972.025


			218.367





			ED.18020


			- Điều chỉnh điện áp-Kỹ thuật số


			bộ


			3.704


			2.478.600


			182.226





			ED.18030


			- Tự động nạp ắc quy (KTS)


			bộ


			6.782


			659.813


			52.271





			ED.18040


			- Ghi chụp sự cố (KTS)


			bộ


			8.845


			2.754.000


			218.367








Ghi chú:


1. Đơn giá thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.



2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1.



ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt; giám sát mạch dòng và mạch áp:


			


			


			


			





			ED.19010


			- Giám sát mạch cắt - Điện từ, điện tử


			bộ


			4.537


			513.506


			44.987





			ED.19020


			- Giám sát mạch cắt - Kỹ thuật số


			bộ


			2.958


			427.444


			37.222





			ED.19030


			- Giám sát mạch dòng, mạch áp - Điện từ, điện tử


			bộ


			4.164


			427.444


			37.102





			ED.19040


			- Giám sát mạch dòng, mạch áp - Kỹ thuật số


			bộ


			2.082


			355.725


			30.939








ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra cơ cấu.



- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt.



- Nạp dầu vào tháp cao 4 mét.



- Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt.



- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy.



- Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle: hơi dòng dầu


			


			


			


			





			ED.20010


			- Rơle hơi


			bộ


			117.988


			806.119


			7.870





			ED.20020


			- Rơle dòng dầu


			bộ


			94.390


			642.600


			6.297








ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.



- Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra hệ thống thông tin.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			ED.21010


			Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn


			bộ


			9.696


			4.131.000


			194.720








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5.



2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với MBA (đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2.



3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ I/O vào/ra) được nhân hệ số 0,2.



ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Nạp phần mềm chuyên dụng.



- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.



- Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.



- Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra hệ thống thông tin.



- Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			ED.22010


			Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (khối điều khiển trung tâm)


			bộ


			6.787


			3.304.800


			155.776








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho khối điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm.



2. Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị điều khiển tích hợp kết nối khối điều khiển trung tâm được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số như sau:



a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3.



b) Đối với ngăn lộ đường dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ.



CHƯƠNG V


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN


EE.10000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.



- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ampemét, vônmét


			


			


			


			





			EE.10010


			- Ampemét AC


			cái


			2.676


			266.038


			4.599





			EE.10020


			- Ampemét DC


			cái


			2.210


			243.510


			4.198





			EE.10030


			- Vônmét AC


			cái


			2.676


			266.038


			4.599





			EE.10040


			- Vônmét DC


			cái


			2.210


			243.510


			4.198








EE.20000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MBA, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.



- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm ampemét, vônmét có độ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc mba, đồng bộ kế; tần số kế


			


			


			


			





			EE.20010


			- Ampemét, Vônmét có bộ Biến đổi


			cái


			2.303


			278.694


			3.396





			EE.20020


			- Báo chạm đất, lệch điện áp


			cái


			2.024


			278.694


			3.396





			EE.20030


			- Nấc MBA Đồng bộ kế


			cái


			2.862


			552.241


			3.396





			EE.20040


			- Tần số kế


			cái


			2.583


			496.891


			7.635








EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.



- Kiểm tra sai số.



- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đồng hồ công suất 3 pha hữu công, vô công; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha


			


			


			


			





			EE.30010


			- Đồng hồ công suất 3 pha Có biến đổi


			cái


			2.583


			552.241


			3.396





			EE.30020


			- Đồng hồ công suất 3 pha Không biến đổi


			cái


			2.163


			441.962


			2.716





			EE.30030


			- Góc pha


			cái


			2.583


			496.891


			7.635








EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1PHA; CÔNG TƠ 3 PHA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tự chuyển, tự quay.



- Bộ ghi công suất.



- Chuyển mạch thời gian.



- Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm công tơ 1 pha


			


			


			


			





			EE.40010


			- Công tơ 1 pha điện từ


			cái


			3.608


			119.254


			13.152





			EE.40020


			- Công tơ 1 pha điện từ


			cái


			2.886


			589.478


			33.845





			EE.40030


			- Công tơ 3 pha điện từ


			cái


			4.330


			296.173


			32.593





			EE.40040


			- Kỹ thuật số lập trình


			cái


			3.478


			1.471.735


			84.925








EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CỐ LẬP TRÌNH


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Kiểm tra sai số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EE.50010


			Thí nghiệm công tơ 1 pha


			bộ


			6.464


			765.234


			132.120








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2.



CHƯƠNG VI


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT


EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm áp kế, chân không kế:


			


			


			


			





			EF.10010


			- Kiểu trực tiếp không tiếp Điểm


			cái


			3.899


			248.909


			2.198





			EF.10020


			- Kiểu trực tiếp có tiếp Điểm


			cái


			4.581


			298.691


			3.613





			EF.10030


			- Kiểu nhiệt giãn nở không tiếp Điểm


			cái


			4.831


			273.800


			2.198





			EF.10040


			- Kiểu nhiệt giãn nở Có tiếp Điểm


			cái


			5.513


			328.728


			3.613








EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.



- Kiểm tra các tiếp điểm.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng cầu đo nhiệt độ chỉ thị


			


			


			


			





			EF.20010


			- Đồng hồ mức kiểu phao


			cái


			3.700


			164.364


			2.198





			EF.20020


			- Đồng hồ lưu lượng chênh áp chỉ mức


			cái


			5.564


			492.671


			2.800





			EF.20030


			- Đồng hồ lưu lượng chênh áp có công tơ


			cái 


			7.178


			589.872


			2.800





			EF.20040


			- Cầu đo nhiệt độ chỉ thị


			cái


			8.110


			328.728


			602








EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG, RƠ LE NHIỆT, LOGOMÉT ĐO NHIỆT, BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN


Quy định áp dụng:


Đơn giá quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơle nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện


			


			


			


			





			EF.30010


			- Rơle áp lực, chân không


			cái


			5.796


			273.800


			2.198





			EF.30020


			- Rơle nhiệt


			cái


			7.660


			328.728


			1.003





			EF.30030


			- Lôgomét đo nhiệt độ


			cái


			7.660


			547.599


			1.003





			EF.30040


			- Bộ biến đổi tín hiệu


			cái


			7.660


			547.599


			3.201








CHƯƠNG VII


THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU


Quy định áp dụng:



1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.



2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp.



3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp < 35 KV.



EG.10000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tính hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện


			


			


			


			





			EG.10010


			- Mạch cấp nguồn (AC -DC) (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			7.193


			861.000


			5.016





			EG.10020


			- Mạch điện áp (MBĐA 3 pha)


			hệ thống


			7.193


			1.908.375


			14.957





			EG.10030


			- Mạch tín hiệu (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			7.193


			1.638.000


			5.016





			EG.10040


			- Mạch dòng điện (Cuộn nhị thứ của biến dòng)


			hệ thống


			7.193


			1.102.500


			12.293








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.



2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4.



a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110 KV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ≥ 220 KV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.



b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1.



3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110 KV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35 KV nhân hệ số 0,8. 


b) Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,1. 


c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,2.



d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ≥ 110 KV được nhân hệ số 1,5.



4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,7.



5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng đơn giá mạch dòng điện nhân hệ số 0,1.



EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY


Quy định áp dụng:


Đơn giá này chỉ sử dụng cho TN mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC).



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly


			


			


			


			





			EG.20010


			- Máy ngắt điện áp (KV) < 35 (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			6.602


			1.089.375


			10.137





			EG.20020


			- Máy ngắt điện áp (KV) 66-110 (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			8.252


			1.359.750


			12.650





			EG.20030


			- Máy ngắt điện áp (KV) (220-500) (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			10.315


			1.701.000


			15.803





			EG.20040


			- Dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			5.281


			871.500


			8.101








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05.



2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có điều khiển được nhân hệ số 0,4.



EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HOẢ; LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm mạch điều khiển: nén khí; cứu hỏa; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ


			


			


			


			





			EG.30010


			- Nén khí (bộ)


			hệ thống


			1.690


			446.250


			4.514





			EG.30020


			- Cứu hỏa (bộ 2 bơm cứu hỏa và các van)


			hệ thống


			2.107


			798.000


			5.672





			EG.30030


			- Làm mát (bộ theo MBA)


			hệ thống


			2.641


			698.250


			4.954





			EG.30040


			- Sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ)


			hệ thống


			1.359


			357.000


			1.846








Ghi chú: Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng.



EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp


			


			


			


			





			EG.40010


			- Đo lường (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			5.111


			441.000


			9.334





			EG.40020


			- Ghi chụp (Bộ ghi sự cố)


			hệ thống


			7.752


			2.480.625


			14.559





			EG.40030


			- Bảo vệ (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			6.388


			1.102.500


			11.647








Ghi chú:



1. Hệ thống mạch ghi chụp trong đơn giá trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7.



2. Hệ thống mạch bảo vệ trong đơn giá trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.



EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ)


			


			


			


			





			EG.50010


			- Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha)


			hệ thống


			10.023


			3.325.875


			14.559





			EG.50020


			- Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1 máy ngắt)


			hệ thống


			2.724


			645.750


			4.866








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110 KV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35 KV nhân hệ số 0,5. 


b) Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2. 


c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3.



2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25.



EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v…



- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EG.60010


			Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa


			hệ thống


			10.351


			619.500


			5.709








Ghi chú: Hệ thống mạch trong đơn giá trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.



EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EG.70010


			Thí nghiệm mạch sơ đồ Logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)


			hệ thống


			4.838


			1.186.500


			11.647








Ghi chú:


1. Hệ thống trong đơn giá trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220 KV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35 KV nhân hệ số 0,5. 


b) Cấp điện áp 110 KV nhân hệ số 0,7. 


c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,1.



2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.



3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2.



EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ Điều khiển tích hợp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EG.80010


			Thí nghiệm mạch sơ đồ Logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)


			hệ thống


			3.474


			1.359.750


			11.647








Ghi chú:


Hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm Điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như sau:



- Cấp điện áp ≤ 35kV nhân hệ số 0,5.



- Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7.



- Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.



- Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2.



EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/hệ thống



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EG.90010


			Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm.


			hệ thống


			5.210


			2.042.250


			17.471








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220 KV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp 110 KV nhân hệ số 0,7.



b) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,1.



2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.



CHƯƠNG VIII


THÍ NGHIỆM MẪU HÓA


Quy định áp dụng:


Đơn giá xác định cho mẫu hóa dầu quy định với các Điều kiện bình thường cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ 2 định mức được nhân 0,7.



EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại hóa chất, thuốc thử.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EH.10010


			Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách


			mẫu


			150.544


			2.281.681


			71.892








EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tgδ dầu cách điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; tg (của dầu cách


			


			


			


			





			EH.20010


			- Điện áp xuyên thủng


			mẫu


			4.160


			376.348


			7.273





			EH.20020


			- Tgδ dầu cách điện


			mẫu


			5.092


			684.504


			72.640








EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH Ô XY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hóa).



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EH.30010


			Thí nghiệm độ ổn định ô xy hóa dầu cách điện


			mẫu


			152.714


			4.723.339


			729.147








EH.40000 THÍ NGHIỆM HÀM VI LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).



- Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EH.40010


			Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện


			mẫu


			2.124


			2.121.704


			16.576








EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.



- Kiểm tra bảng thông số chuẩn.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.



- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EH.50010


			Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện


			mẫu


			10.269


			2.738.017


			901.415








EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.



- Đo mẫu khí theo quy định.



- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.



- Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng dòng khí.



- Kiểm tra, phân tích các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng/1 mẫu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			EH.60010


			Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện


			mẫu


			1.864


			2.281.681


			102.591








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Alcol Êtylic


			lít


			49.000





			2


			Alkali blue


			g


			49.000





			3


			Axít Clohydric (HCL)


			lít


			50.000





			4


			Băng cách điện


			cuộn


			5.000





			5


			Ben zen


			lít


			113.400





			6


			Cáp bọc 4x2,5 mm2


			m


			49.840





			7


			Cáp bọc 7x2,5 mm2


			m


			80.210





			8


			Cồn công nghiệp


			kg


			30.000





			9


			Dầu biến áp


			kg


			27.940





			10


			Dây điện 2x1,5 mm2


			m


			13.640





			11


			Điện năng


			kwh


			1.864





			12


			Điện năng


			kwh


			1.864





			13


			Etanola đẳng khí (điểm sôi 78,2 °C)


			lít


			102.600





			14


			Giấy lọc không tro


			hộp


			55.000





			15


			Giấy lọc thường


			hộp


			55.000





			16


			Giấy nhám số 0


			tờ


			3.091





			17


			Giẻ lau


			kg


			5.000





			18


			Heptan


			lít


			184.000





			19


			Hydranal A


			lít


			20.000





			20


			Hydranal C


			lít


			20.000





			21


			Kali hydroxyde


			kg


			213.200





			22


			Khí argon 99,999%


			bình


			181.800





			23


			Khí chuẩn nồng độ cao, thấp


			bình


			50.000





			24


			Mỡ các loại


			kg


			15.000





			25


			Nước cất


			lít


			10.000





			26


			Nước siêu sạch có điện trở suất > 5 Om


			lít


			10.000





			27


			Ô xy


			chai


			90.900





			28


			Ống nhựa f10


			m


			3.500





			29


			Toluen (không có lưu huỳnh)


			lít


			30.000





			30


			Vải phin trắng


			m


			8.000





			31


			Xăng


			kg


			33.993





			32


			Xăng nhẹ


			kg


			41.142





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			2


			Nhân công bậc 5,0/7 nhóm II


			công


			327.386





			3


			Nhân công bậc 5,5/7 nhóm II


			công


			339.536





			4


			Kỹ sư bậc 3,0/8


			công


			236.250





			5


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			262.500





			6


			Kỹ sư bậc 5,0/8


			công


			286.875





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Bộ nguồn AC-DC


			ca


			39.763





			2


			Bộ tạo nguồn 3 pha


			ca


			404.287





			3


			Cầu đo tang dầu cách điện


			ca


			290.561





			4


			Công tơ mẫu xách tay


			ca


			167.533





			5


			Hợp bộ đo lường


			ca


			752.669





			6


			Hộp bộ đo tgd Delta


			ca


			796.170





			7


			Hợp bộ phân tích hàm lượng khí


			ca


			1.287.736





			8


			Hợp bộ thí nghiệm cao áp


			ca


			403.740





			9


			Hợp bộ thí nghiệm rơle


			ca


			760.420





			10


			Máy chụp sóng


			ca


			414.684





			11


			Máy điều chỉnh điện áp 1pha


			ca


			16.679





			12


			Máy đo điện áp xuyên thủng


			ca


			29.093





			13


			Máy đo điện trở một chiều


			ca


			142.910





			14


			Máy đo điện trở tiếp địa


			ca


			48.609





			15


			Máy đo điện trở tiếp xúc


			ca


			83.447





			16


			Máy đo độ A xít


			ca


			145.190





			17


			Máy đo độ chớp cháy kín


			ca


			139.170





			18


			Máy đo độ nhớt


			ca


			119.562





			19


			Máy đo tỷ số biến


			ca


			63.576





			20


			Máy đo vạn năng


			ca


			120.292





			21


			Máy đo vi lượng ẩm


			ca


			132.604





			22


			Máy kiểm tra độ ổn định oxy hóa dầu


			ca


			297.584





			23


			Máy phân tích độ ẩm khí SF6


			ca


			146.558





			24


			Máy phát tần số


			ca


			105.974





			25


			Máy tính xách tay


			ca


			17.627





			26


			Mê gôm mét


			ca


			40.128





			27


			Thiết bị kiểm tra áp lực


			ca


			68.673





			28


			Thiết bị tạo dòng điện


			ca


			397.538





			29


			Xe thang - chiều dài thang: 18 m


			ca


			2.400.367








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Trang





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


			





			


			CHƯƠNG I - THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN


			





			EA.10000


			Động cơ, máy phát điện


			





			EA.20000


			Máy biến áp lực


			





			EA.30000


			Máy biến điện áp


			





			EA.40000


			Biến dòng điện


			





			EA.50000


			Kháng điện


			





			


			CHƯƠNG II - THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN


			





			EB.10000


			Máy cắt


			





			EB.20000


			Dao cách ly


			





			EB.30000


			Thí nghiệm thanh cái


			





			EB.40000


			Thí nghiệm cách điện


			





			EB.50000


			Thí nghiệm tụ điện


			





			EB.60000


			Thí nghiệm cáp lực


			





			EB.70000


			Thí nghiệm aptômát và khởi động từ


			





			


			CHƯƠNG III - THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT


			





			EC.10000


			Chống sét van và bộ đếm sét


			





			EC.20000


			Đo điện trở tiếp đất


			





			


			CHƯƠNG IV - THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN


			





			ED.11000


			Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số)


			





			ED.20000


			Thí nghiệm rơle: hơi, dòng dầu


			





			


			CHƯƠNG V - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN


			





			EE.10000


			Thí nghiệm ampemét, vônmét


			





			EE.20000


			Thí nghiệm ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc mba, đồng bộ kế; tần số kế


			





			EE.30000


			Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công, vô công; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha


			





			EE.40000


			Thí nghiệm công tơ 1pha; công tơ 3 pha


			





			EE.50000


			Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số cố lập trình


			





			


			CHƯƠNG VI - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT


			





			EF.10000


			Thí nghiệm áp kế, chân không kế


			





			EF.20000


			Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị


			





			EF.30000


			Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện


			





			


			CHƯƠNG VII - THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU


			





			EG.10000


			Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn ac, dc; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện


			





			EG.20000


			Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly


			





			EG.30000


			Thí nghiệm mạch điều khiển: nén khí; cứu hỏa; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ


			





			EG.40000


			Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp


			





			EG.50000


			Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ)


			





			EG.60000


			Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa


			





			EG.70000


			Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)


			





			EG.80000


			Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn


			





			EG.90000


			Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm


			





			


			CHƯƠNG VIII - THÍ NGHIỆM MẪU HÓA


			





			EH.10000


			Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện


			





			EH.20000


			Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; tgδ của dầu cách điện


			





			EH.30000


			Thí nghiệm độ ổn định ô xy hóa dầu cách điện


			





			EH.40000


			Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện


			





			EH.50000


			Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện


			





			EH.60000


			Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí sf6


			





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			





			


			MỤC LỤC


			












Phu luc I.doc

PHỤ LỤC I


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ngày 16/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá xây dựng công trình quy định mức chi phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b) Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công, biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng. Đơn giá được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



c) Đơn giá xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các chi phí đơn giá gồm:



+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu trực tiếp được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.



Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.



+ Chi phí nhân công: Là chi phí sử dụng nhân công trực tiếp được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân phục vụ theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng nhân với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá.



Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.



+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp được tính bằng số luợng ca máy sử dụng thi công, máy phục vụ (nếu có) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng nhân với đơn giá ca máy, thiết bị thi công trong bộ đơn giá.



Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.



3. Kết cấu tập đơn giá


Đơn giá xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:



			Chương I



Chương II



Chương III



Chương IV



Chương V



Chương VI



Chương VII



Chương VIII



Chương IX



Chương X



Chương XI



Chương XII



Chương XIII


			: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng



: Công tác thi công đất, đá, cát



: Công tác thi công cọc



: Công tác thi công đường



: Công tác xây gạch, đá



: Công tác thi công kết cấu bê tông



: Công tác bê tông đúc sẵn



: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ



: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép



: Công tác hoàn thiện



: Các công tác khác



: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng



: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.








4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của Đơn giá xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.



- Đơn giá dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.



- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong đơn giá xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá này.



- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt ± 0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng trong đơn giá không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng bổ sung đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.



- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG



 (Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)


			Loại rừng


			Nội dung





			I


			- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.





			II


			- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.





			III


			- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.





			IV


			- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.








Ghi chú:


- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.



- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:



Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN



			Đường kính gốc cây (D)


			Đổi ra cây tiêu chuẩn





			10 cm ≤ D ≤ 20 cm


			1,0





			20 cm < D ≤ 30 cm


			1,5





			30 cm < D ≤ 40 cm


			3,5





			40 cm < D ≤ 50 cm


			6,0





			D > 50 cm


			15








Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN



 (Dùng cho công tác đào bùn)


			Loại bùn


			Đặc điểm và công cụ thi công





			1. Bùn đặc


			Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài





			2. Bùn lỏng


			Dùng xô và gầu để múc





			3. Bùn rác


			Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát





			4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến


			Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến








Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT



 (Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)


			Cấp đất


			Nhóm đất


			Tên các loại đất





			I


			1


			- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.



- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.





			


			2


			- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.



- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.



- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.



- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.





			


			3


			- Đất sét pha cát.



- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.



- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.





			II


			4


			- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.



- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.



- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.



- Đất sét nặng kết cấu chặt.



- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.



- Đất màu mềm.





			II


			5


			- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi).



- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.



- Đất đỏ ở đồi núi.



- Đất sét pha sỏi non.



- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.



- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.





			III


			6


			- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.



- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.



- Đất mặt đê, mặt đường cũ.



- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.



- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.





			


			7


			- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.



- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.



- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.





			IV


			8


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.



- Đất mặt đường nhựa hỏng.



- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).



- Đất lẫn đá bọt.





			


			9


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.



- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).



- Đất sỏi đỏ rắn chắc.








Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT



 (Dùng cho công tác đóng cọc)


			Cấp đất


			Tên các loại đất





			I


			Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.





			II


			Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.








Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



 (Dùng cho công tác đào phá đá)


			Cấp đá


			Cường độ chịu nén





			I


			Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2





			II


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2





			III


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2





			IV


			Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2








Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



 (Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)


			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.



- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.



- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.








Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan tương ứng.



CHƯƠNG I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11111


			- 0 cây


			


			


			221.028


			





			AA.11112


			- ≤ 2 cây


			


			


			330.379


			





			AA.11113


			- ≤ 3 cây


			


			


			381.564


			





			


			Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11121


			- 0 cây


			100m²


			


			281.520


			





			AA.11122


			- ≤ 2 cây


			100m²


			


			423.443


			





			AA.11123


			- ≤ 3 cây


			100m²


			


			490.915


			





			AA.11124


			- ≤ 5 cây


			100m²


			


			604.919


			





			AA.11125


			- > 5 cây


			100m²


			


			763.128


			





			


			Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11131


			- 0 cây


			100m²


			


			323.399


			





			AA.11132


			- ≤ 2 cây


			100m²


			


			460.669


			





			AA.11133


			- ≤ 3 cây


			100m²


			


			530.467


			





			AA.11134


			- ≤ 5 cây


			100m²


			


			644.471


			





			AA.11135


			- > 5 cây


			100m²


			


			805.007


			





			


			Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11141


			- 0 cây


			100m²


			


			353.645


			





			AA.11142


			- ≤ 2 cây


			100m²


			


			500.221


			





			AA.11143


			- ≤ 3 cây


			100m²


			


			579.326


			








AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11211


			- 0 cây


			100m²


			


			16.286


			26.486





			AA.11212


			- ≤ 2 cây


			100m²


			


			27.919


			35.315





			AA.11213


			- ≤ 3 cây


			100m²


			


			65.145


			44.143





			AA.11214


			- ≤ 5 cây


			100m²


			


			97.718


			52.972





			AA.11215


			- > 5 cây


			100m²


			


			123.310


			56.503








AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.



AA.12100 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1cây



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Chặt cây bằng máy cưa ở địa hình bằng phẳng


			


			


			


			





			AA.12111


			- Đường kính gốc cây ≤ 20cm


			cây


			


			16.286


			1.603





			AA.12112


			- Đường kính gốc cây ≤ 30cm


			cây


			


			32.573


			3.206





			AA.12113


			- Đường kính gốc cây ≤ 40cm


			cây


			


			67.472


			3.946





			AA.12114


			- Đường kính gốc cây ≤ 50cm


			cây


			


			130.290


			5.426





			AA.12115


			- Đường kính gốc cây ≤ 60cm


			cây


			


			283.846


			6.905





			AA.12116


			- Đường kính gốc cây ≤ 70cm


			cây


			


			679.370


			8.878





			AA.12117


			- Đường kính gốc cây > 70cm


			cây


			


			1.281.962


			11.591





			


			Chặt cây bằng máy cưa ở sườn dốc


			


			


			


			





			AA.12121


			- Đường kính gốc cây ≤ 20cm


			cây


			


			18.613


			1.850





			AA.12122


			- Đường kính gốc cây ≤ 30cm


			cây


			


			37.226


			3.699





			AA.12123


			- Đường kính gốc cây ≤ 40cm


			cây


			


			76.778


			4.686





			AA.12124


			- Đường kính gốc cây ≤ 50cm


			cây


			


			141.923


			6.412





			AA.12125


			- Đường kính gốc cây ≤ 60cm


			cây


			


			395.524


			8.138





			AA.12126


			- Đường kính gốc cây ≤ 70cm


			cây


			


			849.213


			10.358





			AA.12127


			- Đường kính gốc cây > 70cm


			cây


			


			1.395.966


			13.564








Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,5 và đơn giá máy thi công nhân hệ số 1,25.



AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.



AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1gốc cây



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào gốc cây bằng thủ công


			


			


			


			





			AA.13111


			- Đường kính gốc cây ≤ 20cm


			gốc cây


			


			34.899


			





			AA.13112


			- Đường kính gốc cây ≤ 30cm


			gốc cây


			


			65.145


			





			AA.13113


			- Đường kính gốc cây ≤ 40cm


			gốc cây


			


			123.310


			





			AA.13114


			- Đường kính gốc cây ≤ 50cm


			gốc cây


			


			234.988


			





			AA.13115


			- Đường kính gốc cây ≤ 60cm


			gốc cây


			


			565.366


			





			AA.13116


			- Đường kính gốc cây ≤ 70cm


			gốc cây


			


			1.060.934


			





			AA.13117


			- Đường kính gốc cây > 70cm


			gốc cây


			


			1.907.820


			








AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1bụi



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào bụi dừa nước


			


			


			


			





			AA.13211


			- Đường kính bụi dừa nước ≤ 30cm


			bụi


			


			93.064


			





			AA.13212


			- Đường kính bụi dừa nước > 30cm


			bụi


			


			130.290


			





			


			Đào bụi tre


			


			


			


			





			AA.13221


			- Đường kính bụi tre ≤ 50cm


			bụi


			


			183.802


			





			AA.13222


			- Đường kính bụi tre ≤ 80cm


			bụi


			


			1.165.632


			





			AA.13223


			- Đường kính bụi tre > 80cm


			bụi


			


			2.098.602


			








AA.22000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


Thuyết minh:


- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong đơn giá.



AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			


			


			


			





			AA.22111


			- Bê tông có cốt thép


			m³


			26.400


			139.597


			265.576





			AA.22112


			- Bê tông không cốt thép


			m³


			


			116.331


			144.539





			AA.22121


			- Kết cấu gạch đá


			m³


			


			46.532


			86.723








AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5KW


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW


			


			


			


			





			AA.22211


			- Bê tông có cốt thép


			m³


			26.400


			469.975


			128.129





			AA.22212


			- Bê tông không cốt thép


			m³


			


			437.403


			24.685





			AA.22221


			- Kết cấu gạch đá


			m³


			


			383.891


			22.285








AA.22300 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 M3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực


			


			


			


			





			AA.22310


			- Kết cấu bê tông


			m³


			


			3.025


			80.933





			AA.22320


			- Kết cấu gạch


			m³


			


			1.163


			29.430








AA.22400 ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH


Thành phần công việc:


- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.



- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.



- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			


			


			


			





			AA.22410


			- Đập đầu cọc bê tông trên cạn


			m³


			26.400


			167.516


			520.703





			AA.22420


			- Đập đầu cọc bê tông dưới nước


			m³


			26.400


			244.294


			729.627








AA.22500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC WIRTGEN C1000


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000


			


			


			


			





			AA.22511


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm


			100m²


			28.560


			452.869


			1.999.486





			AA.22512


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm


			100m²


			36.720


			529.196


			2.192.784





			AA.22513


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm


			100m²


			53.040


			615.699


			2.421.200





			AA.22514


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm


			100m²


			69.360


			717.467


			2.661.891





			AA.22515


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm


			100m²


			93.840


			834.501


			2.923.713








AA.23100 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7T


			


			


			


			





			AA.23101


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm


			100m²


			


			


			29.069





			AA.23102


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm


			100m²


			


			


			37.618





			AA.23103


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm


			100m²


			


			


			47.878





			AA.23104


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm


			100m²


			


			


			56.427





			AA.23105


			- Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm


			100m²


			


			


			75.236








AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU


Thuyết minh:


- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của đơn giá chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.



Thành phần công việc:


Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.



AA.31000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG


AA.31100 THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/m³; đ/tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ kết cấu gỗ


			


			


			


			





			AA.31111


			- Chiều cao ≤ 6m


			m³


			


			480.856


			





			AA.31112


			- Chiều cao ≤ 28m


			m³


			


			760.719


			





			


			Tháo dỡ kết cấu sắt thép


			


			


			


			





			AA.31121


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			


			1.653.737


			





			AA.31122


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			


			2.238.905


			








AA.31200 THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ mái tôn


			


			


			


			





			AA.31221


			- Chiều cao ≤ 6m


			m²


			


			7.633


			





			AA.31222


			- Chiều cao ≤ 28m


			m²


			


			10.177


			








AA.31300 THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AA.31312


			Tháo dỡ cửa bằng thủ công


			m²


			


			10.177


			








AA.31600 THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh


			


			


			


			





			AA.31611


			- Tháo dỡ điều hoà cục bộ


			cái


			


			152.653


			





			AA.31621


			- Tháo dỡ bình nóng lạnh


			cái


			


			50.884


			








AA.32000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY


AA.32100 THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ bằng máy hàn


			


			


			


			





			AA.32111


			- Tháo sàn cầu


			tấn


			34.650


			1.867.450


			120.170





			AA.32112


			- Tháo dàn cầu


			tấn


			50.531


			2.396.646


			172.243





			


			Tháo dỡ bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn


			


			


			


			





			AA.32121


			- Tháo sàn cầu


			tấn


			34.650


			918.460


			263.659





			AA.32122


			- Tháo dàn cầu


			tấn


			50.531


			1.434.934


			335.600








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT


THUYẾT MINH


1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát


- Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.



- Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được tính cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.



- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.



- Đơn giá đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.



- Đơn giá đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.



- Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như Bảng 2.1.



- Đào đất, đá công trình bằng máy được tính đơn giá cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.



- Chiều rộng đào trong đơn giá là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.



- Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.



- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.



Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP



			Hệ số đầm nén, dung trọng đất


			Hệ số





			K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3


K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3


K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3


K = 0,98; γ > 1,80T/m3


			1,07



1,10



1,13



1,16








Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.



- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.



2. Công tác vận chuyển đất, đá


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.



- Đơn giá vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.



- Đơn giá vận chuyển đất, đá được tính đơn giá cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:



* Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = ĐG1 + ĐG2 x (L-1)



* Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 5Km = ĐG1 + ĐG2x4 + ĐG3 x (L-5)



Trong đó:


+ ĐG1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m



+ ĐG2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 5Km



+ ĐG3: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km



- Việc áp dụng đơn giá vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.



AB.10000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.11100 ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào bùn trong mọi điều kiện


			


			


			


			





			AB.11111


			- Bùn đặc


			m³


			


			218.701


			





			AB.11112


			- Bùn lẫn rác


			m³


			


			232.661


			





			AB.11113


			- Bùn lẫn sỏi đá


			m³


			


			379.237


			





			AB.11114


			- Bùn lỏng


			m³


			


			332.705


			





			


			Vận chuyển tiếp 10m


			


			


			


			





			AB.11121


			- Bùn đặc


			m³


			


			3.257


			





			AB.11122


			- Bùn lẫn rác


			m³


			


			3.257


			





			AB.11123


			- Bùn lẫn sỏi đá


			m³


			


			15.356


			





			AB.11124


			- Bùn lỏng


			m³


			


			15.356


			








AB.11200 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết


			


			


			


			





			AB.11211


			- Đất cấp I


			m³


			


			104.697


			





			AB.11212


			- Đất cấp II


			m³


			


			144.250


			





			AB.11213


			- Đất cấp III


			m³


			


			181.476


			








AB.11300 ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng băng


			


			


			


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11311


			- Đất cấp I


			m³


			


			130.290


			





			AB.11312


			- Đất cấp II


			m³


			


			190.782


			





			AB.11313


			- Đất cấp III


			m³


			


			288.500


			





			AB.11314


			- Đất cấp IV


			m³


			


			449.036


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m


			


			


			


			





			AB.11321


			- Đất cấp I


			m³


			


			144.250


			





			AB.11322


			- Đất cấp II


			m³


			


			204.742


			





			AB.11323


			- Đất cấp III


			m³


			


			304.786


			





			AB.11324


			- Đất cấp IV


			m³


			


			465.322


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.11331


			- Đất cấp I


			m³


			


			158.209


			





			AB.11332


			- Đất cấp II


			m³


			


			221.028


			





			AB.11333


			- Đất cấp III


			m³


			


			321.072


			





			AB.11334


			- Đất cấp IV


			m³


			


			488.588


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu > 3m


			


			


			


			





			AB.11341


			- Đất cấp I


			m³


			


			176.822


			





			AB.11342


			- Đất cấp II


			m³


			


			244.294


			





			AB.11343


			- Đất cấp III


			m³


			


			346.665


			





			AB.11344


			- Đất cấp IV


			m³


			


			518.834


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11351


			- Đất cấp I


			m³


			


			107.024


			





			AB.11352


			- Đất cấp II


			m³


			


			146.576


			





			AB.11353


			- Đất cấp III


			m³


			


			225.681


			





			AB.11354


			- Đất cấp IV


			m³


			


			339.685


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 2m


			


			


			


			





			AB.11361


			- Đất cấp I


			m³


			


			116.331


			





			AB.11362


			- Đất cấp II


			m³


			


			158.209


			





			AB.11363


			- Đất cấp III


			m³


			


			237.314


			





			AB.11364


			- Đất cấp IV


			m³


			


			353.645


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.11371


			- Đất cấp I


			m³


			


			125.637


			





			AB.11372


			- Đất cấp II


			m³


			


			169.843


			





			AB.11373


			- Đất cấp III


			m³


			


			253.600


			





			AB.11374


			- Đất cấp IV


			m³


			


			372.258


			





			


			Rộng > 3m, sâu > 3m


			


			


			


			





			AB.11381


			- Đất cấp I


			m³


			


			139.597


			





			AB.11382


			- Đất cấp II


			m³


			


			186.129


			





			AB.11383


			- Đất cấp III


			m³


			


			269.887


			





			AB.11384


			- Đất cấp IV


			m³


			


			395.524


			








AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra


			


			


			


			





			


			Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11411


			- Đất cấp I


			m³


			


			176.822


			





			AB.11412


			- Đất cấp II


			m³


			


			276.867


			





			AB.11413


			- Đất cấp III


			m³


			


			442.056


			





			AB.11414


			- Đất cấp IV


			m³


			


			721.249


			





			


			Rộng ≤ 1m, sâu > 1m


			


			


			


			





			AB.11421


			- Đất cấp I


			m³


			


			253.600


			





			AB.11422


			- Đất cấp II


			m³


			


			367.604


			





			AB.11423


			- Đất cấp III


			m³


			


			544.427


			





			AB.11424


			- Đất cấp IV


			m³


			


			837.580


			





			


			Rộng > 1m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11431


			- Đất cấp I


			m³


			


			116.331


			





			AB.11432


			- Đất cấp II


			m³


			


			179.149


			





			AB.11433


			- Đất cấp III


			m³


			


			290.826


			





			AB.11434


			- Đất cấp IV


			m³


			


			465.322


			





			


			Rộng > 1m, sâu > 1m


			


			


			


			





			AB.11441


			- Đất cấp I


			m³


			


			165.189


			





			AB.11442


			- Đất cấp II


			m³


			


			241.967


			





			AB.11443


			- Đất cấp III


			m³


			


			351.318


			





			AB.11444


			- Đất cấp IV


			m³


			


			544.427


			








AB.11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp


			


			


			


			





			


			Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11501


			- Đất cấp I


			m³


			


			169.843


			





			AB.11502


			- Đất cấp II


			m³


			


			253.600


			





			AB.11503


			- Đất cấp III


			m³


			


			376.911


			





			AB.11504


			- Đất cấp IV


			m³


			


			574.673


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11511


			- Đất cấp I


			m³


			


			141.923


			





			AB.11512


			- Đất cấp II


			m³


			


			211.722


			





			AB.11513


			- Đất cấp III


			m³


			


			314.092


			





			AB.11514


			- Đất cấp IV


			m³


			


			479.282


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m


			


			


			


			





			AB.11521


			- Đất cấp I


			m³


			


			158.209


			





			AB.11522


			- Đất cấp II


			m³


			


			218.701


			





			AB.11523


			- Đất cấp III


			m³


			


			318.746


			





			AB.11524


			- Đất cấp IV


			m³


			


			483.935


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.11531


			- Đất cấp I


			m³


			


			167.516


			





			AB.11532


			- Đất cấp II


			m³


			


			232.661


			





			AB.11533


			- Đất cấp III


			m³


			


			335.032


			





			AB.11534


			- Đất cấp IV


			m³


			


			504.874


			





			


			Rộng ≤ 3m, sâu > 3m


			


			


			


			





			AB.11541


			- Đất cấp I


			m³


			


			183.802


			





			AB.11542


			- Đất cấp II


			m³


			


			253.600


			





			AB.11543


			- Đất cấp III


			m³


			


			367.604


			





			AB.11544


			- Đất cấp IV


			m³


			


			553.733


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 1m


			


			


			


			





			AB.11551


			- Đất cấp I


			m³


			


			120.984


			





			AB.11552


			- Đất cấp II


			m³


			


			162.863


			





			AB.11553


			- Đất cấp III


			m³


			


			244.294


			





			AB.11554


			- Đất cấp IV


			m³


			


			365.278


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 2m


			


			


			


			





			AB.11561


			- Đất cấp I


			m³


			


			125.637


			





			AB.11562


			- Đất cấp II


			m³


			


			169.843


			





			AB.11563


			- Đất cấp III


			m³


			


			251.274


			





			AB.11564


			- Đất cấp IV


			m³


			


			369.931


			





			


			Rộng > 3m, sâu ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.11571


			- Đất cấp I


			m³


			


			139.597


			





			AB.11572


			- Đất cấp II


			m³


			


			193.109


			





			AB.11573


			- Đất cấp III


			m³


			


			262.907


			





			AB.11574


			- Đất cấp IV


			m³


			


			383.891


			





			


			Rộng > 3m, sâu > 3m


			


			


			


			





			AB.11581


			- Đất cấp I


			m³


			


			151.230


			





			AB.11582


			- Đất cấp II


			m³


			


			209.395


			





			AB.11583


			- Đất cấp III


			m³


			


			274.540


			





			AB.11584


			- Đất cấp IV


			m³


			


			402.504


			








AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào nền đường


			


			


			


			





			AB.11711


			- Đất cấp I


			m³


			


			83.758


			





			AB.11712


			- Đất cấp II


			m³


			


			125.637


			





			AB.11713


			- Đất cấp III


			m³


			


			202.415


			





			AB.11714


			- Đất cấp IV


			m³


			


			321.072


			








AB.12110 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m


			


			


			


			





			AB.12111


			- Đất cấp I


			m³


			


			1.475.642


			





			AB.12112


			- Đất cấp II


			m³


			


			1.144.895


			





			AB.12113


			- Đất cấp III


			m³


			


			992.242


			





			AB.12114


			- Đất cấp IV


			m³


			


			890.474


			








AB.13000 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.13100 ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AB.13111


			Đắp đất nền móng công trình, nền đường


			m³


			


			130.290


			








AB.13200 ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp bờ kênh mương


			


			


			


			





			AB.13211


			- Dung trọng ≤ 1,45 T/m³


			m³


			


			132.617


			





			AB.13212


			- Dung trọng ≤ 1,50 T/m³


			m³


			


			158.209


			





			AB.13213


			- Dung trọng ≤ 1,55 T/m³


			m³


			


			172.169


			





			AB.13214


			- Dung trọng ≤ 1,60 T/m³


			m³


			


			188.455


			








AB.13400 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.



- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp cát công trình


			


			


			


			





			AB.13411


			- Đắp cát nền móng công trình


			m³


			323.544


			104.697


			





			AB.13412


			- Đắp cát móng đường ống


			m³


			323.544


			134.943


			








ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào san đất tạo mặt bằng


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.21131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			90.738


			685.452





			AB.21132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			118.657


			794.989





			AB.21133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			144.250


			924.879





			AB.21134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			200.088


			1.268.667





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.21141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			86.085


			732.340





			AB.21142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			111.677


			828.818





			AB.21143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			137.270


			977.790





			AB.21144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			190.782


			1.427.596





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.21151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			79.105


			759.099





			AB.21152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			104.697


			921.789





			AB.21153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			127.964


			1.163.178





			AB.21154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			176.822


			1.658.709





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.21161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			72.125


			783.391





			AB.21162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			93.064


			973.142





			AB.21163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			116.331


			1.256.003





			AB.21164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			160.536


			1.795.047








AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.22121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			549.143





			AB.22122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			676.276





			AB.22123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			884.632





			AB.22124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.193.636





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.22131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			688.094





			AB.22132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			861.929





			AB.22133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.146.824





			AB.22134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.547.609





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.22141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			720.986





			AB.22142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			910.245





			AB.22143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.084.484





			AB.22144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.463.002





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.22151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			566.035





			AB.22152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			677.093





			AB.22153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			874.130





			AB.22154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.178.643





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.22181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			739.842





			AB.22182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			914.650





			AB.22183


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.070.034





			AB.22184


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.444.370





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.22191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			893.315





			AB.22192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			965.746





			AB.22193


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.207.183





			AB.22194


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.629.697





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.22211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			889.217





			AB.22212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.132.549





			AB.22213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.481.026





			AB.22214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.000.737





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.22221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			874.130





			AB.22222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.099.828





			AB.22223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.558.388





			AB.22224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.102.929





			


			Bằng máy ủi 320CV


			


			


			


			





			AB.22231


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			667.225





			AB.22232


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			812.710





			AB.22233


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.013.379





			AB.22234


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.369.567





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.22251


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.025.891





			AB.22252


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.273.093





			AB.22253


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.488.513





			AB.22254


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.009.404





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.22261


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.076.807





			AB.22262


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.395.504





			AB.22263


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.856.647





			AB.22264


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.506.112





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.22271


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.141.562





			AB.22272


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.396.911





			AB.22273


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.853.536





			AB.22274


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.502.424





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.22281


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.110.576





			AB.22282


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.368.516





			AB.22283


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.819.911





			AB.22284


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.457.596





			


			Bằng máy ủi 320CV


			


			


			


			





			AB.22291


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			928.095





			AB.22292


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.023.413





			AB.22293


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.209.032





			AB.22294


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.630.437








AB.23000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP


Thành phần công việc:


Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào san đất


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 300m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.372.220





			AB.23112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.485.177





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			998.854





			AB.23122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.081.027





			


			Trong phạm vi ≤ 500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.689.403





			AB.23132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.833.986





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.231.421





			AB.23142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.333.622





			


			Trong phạm vi ≤ 700m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			2.010.537





			AB.23152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			2.176.653





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.463.987





			AB.23162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.581.210





			


			Trong phạm vi ≤ 1000m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23171


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			2.471.803





			AB.23172


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			2.685.356





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.796.697





			AB.23182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.951.384





			


			Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			529.735





			AB.23192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			604.847





			


			Bằng máy máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23201


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			350.503





			AB.23202


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			385.553








AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào xúc đất


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.24131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			86.085


			622.153





			AB.24132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			109.351


			723.221





			AB.24133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			134.943


			836.052





			AB.24134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			188.455


			1.145.721





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.24141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			79.105


			666.201





			AB.24142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			104.697


			754.332





			AB.24143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			127.964


			890.783





			AB.24144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			176.822


			1.303.024





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.24151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			74.452


			689.626





			AB.24152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			97.718


			837.598





			AB.24153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			118.657


			1.055.239





			AB.24154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			165.189


			1.512.306





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.24161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			67.472


			740.105





			AB.24162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			88.411


			896.640





			AB.24163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			107.024


			1.136.215





			AB.24164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			148.903


			1.565.542








AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.25100 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng rộng ≤ 6m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,4m³


			


			


			


			





			AB.25101


			- Đất cấp I


			100m³


			


			697.983


			926.713





			AB.25102


			- Đất cấp II


			100m³


			


			907.378


			1.109.594





			AB.25103


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.072.567


			1.577.347





			AB.25104


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.205.184


			1.828.808





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.25111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			679.370


			782.275





			AB.25112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			884.112


			920.906





			AB.25113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.039.995


			1.287.288





			AB.25114


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.153.999


			1.492.758





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.25121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			672.390


			808.608





			AB.25122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			872.479


			941.671





			AB.25123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.026.035


			1.095.204








			AB.25124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.137.712


			1.494.390





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.25131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			665.410


			851.455





			AB.25132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			867.826


			968.322





			AB.25133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.019.055


			1.143.621





			AB.25134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.126.079


			1.652.825





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.25141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			660.757


			873.719





			AB.25142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			860.846


			1.060.552





			AB.25143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.009.749


			1.335.306





			AB.25144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.114.446


			1.906.796








AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng rộng ≤ 10m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.25211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			400.177


			745.141





			AB.25212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			493.241


			876.346





			AB.25213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			635.165


			1.109.048





			AB.25214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			916.684


			1.420.967





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.25221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			393.197


			771.078





			AB.25222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			481.608


			897.317





			AB.25223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			621.205


			1.044.026





			AB.25224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			900.398


			1.422.741





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.25231


			- Đất cấp I


			100m³


			


			386.217


			818.065





			AB.25232


			- Đất cấp II


			100m³


			


			476.955


			922.410





			AB.25233


			- Đất cấp III


			100m³


			


			614.225


			1.089.362





			AB.25234


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			888.765


			1.573.523





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.25241


			- Đất cấp I


			100m³


			


			381.564


			818.768





			AB.25242


			- Đất cấp II


			100m³


			


			469.975


			1.016.591





			AB.25243


			- Đất cấp III


			100m³


			


			604.919


			1.285.851





			AB.25244


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			877.132


			1.857.340








AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng rộng ≤ 20m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.25311


			- Đất cấp I


			100m³


			


			260.580


			748.948





			AB.25312


			- Đất cấp II


			100m³


			


			344.338


			889.673





			AB.25313


			- Đất cấp III


			100m³


			


			418.790


			1.122.704





			AB.25314


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			639.818


			1.445.893





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.25321


			- Đất cấp I


			100m³


			


			253.600


			760.632





			AB.25322


			- Đất cấp II


			100m³


			


			332.705


			890.760





			AB.25323


			- Đất cấp III


			100m³


			


			404.830


			1.034.297





			AB.25324


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			623.531


			1.413.970





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.25331


			- Đất cấp I


			100m³


			


			246.621


			767.495





			AB.25332


			- Đất cấp II


			100m³


			


			328.052


			905.070





			AB.25333


			- Đất cấp III


			100m³


			


			397.850


			1.066.563





			AB.25334


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			611.898


			1.541.412





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.25341


			- Đất cấp I


			100m³


			


			241.967


			788.339





			AB.25342


			- Đất cấp II


			100m³


			


			321.072


			980.272





			AB.25343


			- Đất cấp III


			100m³


			


			388.544


			1.243.640





			AB.25344


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			600.265


			1.795.890





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.25351


			- Đất cấp I


			100m³


			


			234.988


			859.893





			AB.25352


			- Đất cấp II


			100m³


			


			311.766


			1.059.713





			AB.25353


			- Đất cấp III


			100m³


			


			376.911


			1.349.112





			AB.25354


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			583.979


			1.939.747








AB.25400 CHIỀU RỘNG MÓNG >20M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng rộng > 20m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.25411


			- Đất cấp I


			100m³


			


			232.661


			708.284





			AB.25412


			- Đất cấp II


			100m³


			


			307.113


			841.582





			AB.25413


			- Đất cấp III


			100m³


			


			376.911


			1.057.993





			AB.25414


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			581.653


			1.364.564





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.25421


			- Đất cấp I


			100m³


			


			225.681


			719.570





			AB.25422


			- Đất cấp II


			100m³


			


			295.479


			839.464





			AB.25423


			- Đất cấp III


			100m³


			


			365.278


			976.177





			AB.25424


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			563.040


			1.337.024





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.25431


			- Đất cấp I


			100m³


			


			218.701


			749.035





			AB.25432


			- Đất cấp II


			100m³


			


			290.826


			851.453





			AB.25433


			- Đất cấp III


			100m³


			


			358.298


			1.004.599





			AB.25434


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			553.733


			1.456.812





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.25441


			- Đất cấp I


			100m³


			


			214.048


			770.089





			AB.25442


			- Đất cấp II


			100m³


			


			283.846


			945.536





			AB.25443


			- Đất cấp III


			100m³


			


			348.992


			1.190.653





			AB.25444


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			539.774


			1.691.680





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.25451


			- Đất cấp I


			100m³


			


			207.068


			843.285





			AB.25452


			- Đất cấp II


			100m³


			


			274.540


			1.024.732





			AB.25453


			- Đất cấp III


			100m³


			


			337.358


			1.279.149





			AB.25454


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			525.814


			1.828.263








AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển


			


			


			


			





			AB.26111


			- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m3


			100m³


			


			1.221.470


			1.485.332





			AB.26121


			- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m3


			100m³


			


			1.284.289


			2.227.998





			AB.26131


			- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m3


			100m³


			


			1.347.107


			2.970.664








Ghi chú: Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.27100 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương ≤ 6m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,4m³


			


			


			


			





			AB.27101


			- Đất cấp I


			100m³


			


			944.604


			953.090





			AB.27102


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.191.224


			1.123.662





			AB.27103


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.416.905


			1.596.690





			AB.27104


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.665.853


			1.851.668





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.27111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			923.664


			804.555





			AB.27112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.167.958


			948.137





			AB.27113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.384.333


			1.326.896





			AB.27114


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.614.667


			1.537.318





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.27121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			916.684


			832.491





			AB.27122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.156.325


			968.965





			AB.27123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.370.373


			1.129.322





			AB.27124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.596.054


			1.538.744





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.27131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			912.031


			876.498





			AB.27132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.151.672


			985.017





			AB.27133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.363.393


			1.164.490





			AB.27134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.586.748


			1.694.563





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.27141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			905.051


			917.680





			AB.27142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.144.692


			1.115.503





			AB.27143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.354.087


			1.401.247





			AB.27144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.572.788


			2.000.212








AB.27200 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương ≤ 10m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.27211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			772.435


			767.421





			AB.27212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			958.563


			903.577





			AB.27213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.137.712


			1.141.230





			AB.27214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.372.700


			1.463.052





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.27221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			765.455


			794.961





			AB.27222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.930


			924.611





			AB.27223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.123.753


			1.074.733





			AB.27224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.356.414


			1.467.096





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.27231


			- Đất cấp I


			100m³


			


			760.801


			843.108





			AB.27232


			- Đất cấp II


			100m³


			


			942.277


			947.453





			AB.27233


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.116.773


			1.118.579





			AB.27234


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.344.781


			1.623.609





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.27241


			- Đất cấp I


			100m³


			


			753.822


			879.214





			AB.27242


			- Đất cấp II


			100m³


			


			935.297


			1.066.047





			AB.27243


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.107.466


			1.357.287





			AB.27244


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.148


			1.912.291








AB.27300 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 20M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương ≤ 20m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.27311


			- Đất cấp I


			100m³


			


			697.983


			772.994





			AB.27312


			- Đất cấp II


			100m³


			


			874.805


			918.670





			AB.27313


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.026.035


			1.155.942





			AB.27314


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.251.716


			1.493.984





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.27321


			- Đất cấp I


			100m³


			


			691.003


			786.280





			AB.27322


			- Đất cấp II


			100m³


			


			863.172


			914.643





			AB.27323


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.014.402


			1.101.008





			AB.27324


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.235.430


			1.504.563





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.27331


			- Đất cấp I


			100m³


			


			684.023


			846.156





			AB.27332


			- Đất cấp II


			100m³


			


			858.519


			956.921





			AB.27333


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.007.422


			1.128.528





			AB.27334


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.223.797


			1.646.880





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.27341


			- Đất cấp I


			100m³


			


			679.370


			872.531





			AB.27342


			- Đất cấp II


			100m³


			


			851.539


			1.066.229





			AB.27343


			- Đất cấp III


			100m³


			


			998.116


			1.340.589





			AB.27344


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.212.164


			1.916.583





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.27351


			- Đất cấp I


			100m³


			


			672.390


			928.091





			AB.27352


			- Đất cấp II


			100m³


			


			842.233


			1.119.607





			AB.27353


			- Đất cấp III


			100m³


			


			986.483


			1.417.310





			AB.27354


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.195.878


			2.026.318








AB.27400 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M


Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương > 20m


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.27411


			- Đất cấp I


			100m³


			


			667.737


			729.853





			AB.27412


			- Đất cấp II


			100m³


			


			811.987


			863.862





			AB.27413


			- Đất cấp III


			100m³


			


			972.523


			1.091.232





			AB.27414


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.172.611


			1.405.228





			


			Bằng máy đào 1,25m³


			


			


			


			





			AB.27421


			- Đất cấp I


			100m³


			


			660.757


			741.807





			AB.27422


			- Đất cấp II


			100m³


			


			800.354


			863.346





			AB.27423


			- Đất cấp III


			100m³


			


			958.563


			1.013.826





			AB.27424


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.153.999


			1.388.321





			


			Bằng máy đào 1,6m³


			


			


			


			





			AB.27431


			- Đất cấp I


			100m³


			


			653.777


			775.843





			AB.27432


			- Đất cấp II


			100m³


			


			795.701


			876.495





			AB.27433


			- Đất cấp III


			100m³


			


			951.583


			1.035.581





			AB.27434


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.144.692


			1.514.603





			


			Bằng máy đào 2,3m³


			


			


			


			





			AB.27441


			- Đất cấp I


			100m³


			


			649.124


			799.329





			AB.27442


			- Đất cấp II


			100m³


			


			788.721


			978.506





			AB.27443


			- Đất cấp III


			100m³


			


			942.277


			1.230.885





			AB.27444


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.130.732


			1.761.153





			


			Bằng máy đào 3,6m³


			


			


			


			





			AB.27451


			- Đất cấp I


			100m³


			


			642.144


			868.197





			AB.27452


			- Đất cấp II


			100m³


			


			779.414


			1.057.948





			AB.27453


			- Đất cấp III


			100m³


			


			930.644


			1.330.739





			AB.27454


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.116.773


			1.906.531








AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển


			


			


			


			





			AB.28111


			- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m³


			100m³


			


			1.386.660


			1.559.598





			AB.28121


			- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m³


			100m³


			


			1.456.458


			2.339.398





			AB.28131


			- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m³


			100m³


			


			1.528.583


			3.119.197








Ghi chú: Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.28200 NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25M3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8M3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m³ và máy đào 0,8m³


			


			


			


			





			AB.28211


			- Nạo vét


			100m³


			


			935.297


			1.338.712





			AB.28221


			- Mở rộng


			100m³


			


			867.826


			1.307.038








Ghi chú: Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.30000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào nền đường


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 0,8m3


			


			


			


			





			AB.31121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			644.471


			808.707





			AB.31122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			798.027


			961.810





			AB.31123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			958.563


			1.206.510





			AB.31124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.137.712


			1.537.835





			


			Bằng máy đào 1,25m3


			


			


			


			





			AB.31131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			637.491


			825.577





			AB.31132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			788.721


			962.529





			AB.31133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			944.604


			1.131.714





			AB.31134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.119.099


			1.549.037





			


			Bằng máy đào 1,6m3


			


			


			


			





			AB.31141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			632.838


			885.486





			AB.31142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			781.741


			1.000.425





			AB.31143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			937.624


			1.178.614





			AB.31144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.109.793


			1.717.193





			


			Bằng máy đào 2,3m3


			


			


			


			





			AB.31151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			628.185


			918.258





			AB.31152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			774.761


			1.111.956





			AB.31153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			928.317


			1.401.035





			AB.31154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.095.833


			1.995.280





			


			Bằng máy đào 3,6m3


			


			


			


			





			AB.31161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			621.205


			953.003





			AB.31162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			765.455


			1.152.823





			AB.31163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			916.684


			1.458.831





			AB.31164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.081.874


			2.084.446








AB.32000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 50m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.32121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			563.040


			748.671





			AB.32122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			716.596


			916.415





			AB.32123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			835.253


			1.101.817





			AB.32124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			921.338


			1.486.747





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.32131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			539.774


			939.188





			AB.32132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			686.350


			1.168.553





			AB.32133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			800.354


			1.429.305





			AB.32134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			881.785


			1.926.664





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.32141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			502.548


			982.344





			AB.32142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			639.818


			1.150.574





			AB.32143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			746.842


			1.282.755





			AB.32144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			823.620


			1.823.495





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.32151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			460.669


			770.238





			AB.32152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			586.306


			917.121





			AB.32153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			684.023


			1.089.081





			AB.32154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			753.822


			1.468.826





			


			Bằng máy ủi 320CV


			


			


			


			





			AB.32161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			430.423


			807.694





			AB.32162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			549.080


			923.078





			AB.32163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			639.818


			1.018.396





			AB.32164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			704.963


			1.374.584





			


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 70m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.32181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			649.124


			1.011.765





			AB.32182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			825.947


			1.234.247





			AB.32183


			- Đất cấp III


			100m³


			


			965.543


			1.483.216





			AB.32184


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.063.261


			2.002.341





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.32191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			621.205


			1.221.669





			AB.32192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			791.047


			1.303.758





			AB.32193


			- Đất cấp III


			100m³


			


			923.664


			1.673.156





			AB.32194


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.016.729


			2.259.847





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.32201


			- Đất cấp I


			100m³


			


			579.326


			1.216.665





			AB.32202


			- Đất cấp II


			100m³


			


			739.862


			1.529.092





			AB.32203


			- Đất cấp III


			100m³


			


			860.846


			2.051.807





			AB.32204


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			949.257


			2.445.346





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.32211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			532.794


			1.196.556





			AB.32212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			677.044


			1.483.156





			AB.32213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			791.047


			2.160.249





			AB.32214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			870.152


			2.916.157





			


			Bằng máy ủi 320CV


			


			


			


			





			AB.32221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			497.895


			913.045





			AB.32222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			632.838


			1.098.664





			AB.32223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			739.862


			1.404.684





			AB.32224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			814.314


			1.896.324





			


			Đào nền đường trong phạm vi ≤ 100m


			


			


			


			





			


			Bằng máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.32241


			- Đất cấp I


			100m³


			


			721.249


			1.407.289





			AB.32242


			- Đất cấp II


			100m³


			


			919.011


			1.710.995





			AB.32243


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.072.567


			2.055.313





			AB.32244


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.181.918


			2.773.967





			


			Bằng máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.32251


			- Đất cấp I


			100m³


			


			691.003


			1.477.592





			AB.32252


			- Đất cấp II


			100m³


			


			879.459


			1.875.962





			AB.32253


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.026.035


			2.564.057





			AB.32254


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.130.732


			3.459.786





			


			Bằng máy ủi 180CV


			


			


			


			





			AB.32261


			- Đất cấp I


			100m³


			


			644.471


			1.565.141





			AB.32262


			- Đất cấp II


			100m³


			


			821.293


			1.877.569





			AB.32263


			- Đất cấp III


			100m³


			


			958.563


			2.559.502





			AB.32264


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.056.281


			3.454.727





			


			Bằng máy ủi 240CV


			


			


			


			





			AB.32271


			- Đất cấp I


			100m³


			


			590.959


			1.522.563





			AB.32272


			- Đất cấp II


			100m³


			


			751.495


			1.837.824





			AB.32273


			- Đất cấp III


			100m³


			


			877.132


			2.511.334





			AB.32274


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			967.870


			3.392.629





			


			Bằng máy ủi 320CV


			


			


			


			





			AB.32281


			- Đất cấp I


			100m³


			


			553.733


			1.274.249





			AB.32282


			- Đất cấp II


			100m³


			


			702.636


			1.374.584





			AB.32283


			- Đất cấp III


			100m³


			


			821.293


			1.670.571





			AB.32284


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			905.051


			2.252.512








AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			793.374


			1.508.475





			AB.33112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.021.382


			1.635.058





			


			Bằng máy cạp 16m3


			


			


			


			





			AB.33121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			697.983


			1.098.463





			AB.33122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			928.317


			1.190.650





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			825.947


			1.859.049





			AB.33132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.060.934


			2.017.257





			


			Bằng máy cạp 16m3


			


			


			


			





			AB.33141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			725.902


			1.356.065





			AB.33142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			965.543


			1.468.280





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			865.499


			2.211.810





			AB.33152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.112.120


			2.395.504





			


			Bằng máy cạp 16m3


			


			


			


			





			AB.33161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			760.801


			1.608.660





			AB.33162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.012.075


			1.738.311





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33171


			- Đất cấp I


			100m³


			


			898.071


			2.716.561





			AB.33172


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.153.999


			2.953.413





			


			Bằng máy cạp 16m3


			


			


			


			





			AB.33181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			788.721


			1.978.835





			AB.33182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.049.301


			2.148.544





			


			Vận chuyển tiếp phạm vi 500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.33191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			569.268





			AB.33192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			644.380





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.33201


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			375.539





			AB.33202


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			410.589








Ghi chú: Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.



AB.34000 SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			San đất, đá bãi thải


			


			


			


			





			AB.34110


			- San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV


			100m³


			


			


			162.447





			AB.34120


			- San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV


			100m³


			


			


			227.780





			AB.34210


			- San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			207.635





			AB.34220


			- San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			289.724





			AB.34310


			- San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			219.300





			AB.34320


			- San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			306.419








Ghi chú: Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.



AB.36000 XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ


			


			


			


			





			AB.36110


			- Trên cạn


			m³


			2.633


			37.226


			148.322





			AB.36120


			- Dưới nước


			m³


			2.633


			79.105


			598.309








AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			953.973





			AB.41112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.131.590





			AB.41113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.432.392





			AB.41114


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.575.631





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.41121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			887.447





			AB.41122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.013.981





			AB.41123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.265.339





			AB.41124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.410.682





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.41131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			812.845





			AB.41132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			928.966





			AB.41133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.145.724





			AB.41134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.277.328





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.41141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			777.808





			AB.41142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			895.927





			AB.41143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.134.396





			AB.41144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.250.287





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.41151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			731.499





			AB.41152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			840.912





			AB.41153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.062.862





			AB.41154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.172.275





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.41161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			637.591





			AB.41162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			733.229





			AB.41163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			952.844





			AB.41164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.048.483





			


			Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 500m


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.193.183





			AB.41212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.357.908





			AB.41213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.761.842





			AB.41214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.875.001





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.41221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.111.447





			AB.41222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.280.729





			AB.41223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.556.025





			AB.41224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.679.139





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.41231


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			994.767





			AB.41232


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.139.918





			AB.41233


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.350.871





			AB.41234


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.470.862





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.41241


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.009.590





			AB.41242


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.158.911





			AB.41243


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.384.007





			AB.41244


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.506.584





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.41251


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			934.694





			AB.41252


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.072.241





			AB.41253


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.300.443





			AB.41254


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.416.108





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.41261


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			867.832





			AB.41262


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			995.350





			AB.41263


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.207.880





			AB.41264


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.314.145





			


			Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41311


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.383.691





			AB.41312


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.588.523





			AB.41313


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			2.008.214





			AB.41314


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.137.129





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.41321


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.285.858





			AB.41322


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.485.919





			AB.41323


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.845.002





			AB.41324


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.939.047





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.41331


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.136.048





			AB.41332


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.287.004





			AB.41333


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.565.694





			AB.41334


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.641.173





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.41341


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.152.225





			AB.41342


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.292.632





			AB.41343


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.604.646





			AB.41344


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.662.592





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.41351


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.065.989





			AB.41352


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.191.031





			AB.41353


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.503.638





			AB.41354


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.559.907





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.41361


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			998.892





			AB.41362


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.087.446





			AB.41363


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.431.037





			AB.41364


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.484.170





			


			Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41411


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.647.251





			AB.41412


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.903.649





			AB.41413


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			2.450.823





			AB.41414


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.565.414





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.41421


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.508.148





			AB.41422


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.708.208





			AB.41423


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			2.193.825





			AB.41424


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			2.304.969





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.41431


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.314.099





			AB.41432


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.488.280





			AB.41433


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.788.259





			AB.41434


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.904.379





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.41441


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.332.748





			AB.41442


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.524.414





			AB.41443


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.811.913





			AB.41444


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.952.319





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.41451


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.234.796





			AB.41452


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.428.612





			AB.41453


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.728.714





			AB.41454


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.835.001





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.41461


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.161.832





			AB.41462


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.342.483





			AB.41463


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			1.625.856





			AB.41464


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.725.037








AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			759.168





			AB.42112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			859.435





			AB.42113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			985.486





			AB.42114


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			1.045.646





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.42121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			642.929





			AB.42122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			728.425





			AB.42123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			788.272





			AB.42124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			861.799





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.42131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			495.448





			AB.42132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			568.991





			AB.42133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			615.440





			AB.42134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			702.530





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.42141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			501.452





			AB.42142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			583.913





			AB.42143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			630.715





			AB.42144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			719.862





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.42151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			468.910





			AB.42152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			547.062





			AB.42153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			590.826





			AB.42154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			675.230





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.42161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			400.265





			AB.42162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			464.024





			AB.42163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			499.446





			AB.42164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			580.916





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km


			


			


			


			





			


			Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			630.252





			AB.42212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			730.520





			AB.42213


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			817.896





			AB.42214


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			899.542





			


			Ôtô tự đổ 7 tấn


			


			


			


			





			AB.42221


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			511.265





			AB.42222


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			584.792





			AB.42223


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			644.639





			AB.42224


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			707.906





			


			Ôtô tự đổ 10 tấn


			


			


			


			





			AB.42231


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			398.681





			AB.42232


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			456.741





			AB.42233


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			510.931





			AB.42234


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			567.056





			


			Ôtô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.42241


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			398.933





			AB.42242


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			468.022





			AB.42243


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			517.053





			AB.42244


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			581.684





			


			Ôtô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.42251


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			372.002





			AB.42252


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			440.775





			AB.42253


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			484.540





			AB.42254


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			547.062





			


			Ôtô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.42261


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			318.795





			AB.42262


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			371.928





			AB.42263


			- Đất cấp III


			100m³


			


			


			410.892





			AB.42264


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			


			464.024








Ghi chú:


-Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì đơn giá vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như sau:



- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đg1 + Đg2 x 4 + Đg3 x 10 + Đg3 x 0,85 x (L-15).



- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đg1 + Đg2 x 4 + Đg3 x 10 + Đg3 x 0,85 x 10 + Đg3 x 0,80 x (L-25).



AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Quy định áp dụng:


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



			- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:


			KTN = 350 / e





			- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại:


			KVL = (1+( KTN - 1) / 2)





			- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:


			KNC,MTC = (1+(KTN -1) / 3)








Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3).



Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.



AB.51100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN


AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф42mm


			


			


			


			





			AB.51111


			- Đá cấp I


			100m³


			8.750.274


			5.838.962


			11.492.607





			AB.51112


			- Đá cấp II


			100m³


			7.352.517


			4.465.089


			6.994.754





			AB.51113


			- Đá cấp III


			100m³


			6.081.753


			3.892.641


			5.750.260





			AB.51114


			- Đá cấp IV


			100m³


			5.278.296


			3.205.705


			3.675.650








AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф76mm


			


			


			


			





			AB.51121


			- Đá cấp I


			100m³


			4.728.715


			1.681.723


			4.659.922





			AB.51122


			- Đá cấp II


			100m³


			4.034.726


			1.549.424


			4.196.468





			AB.51123


			- Đá cấp III


			100m³


			3.664.787


			1.414.581


			3.245.878





			AB.51124


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.407.767


			1.361.152


			1.909.339








AB.51130 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф105MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Ф105mm


			


			


			


			





			AB.51131


			- Đá cấp I


			100m³


			5.449.725


			1.602.852


			5.481.889





			AB.51132


			- Đá cấp II


			100m³


			4.622.237


			1.475.642


			4.697.227





			AB.51133


			- Đá cấp III


			100m³


			3.903.064


			1.348.431


			3.290.357





			AB.51134


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.393.361


			1.297.547


			2.467.699








AB.51200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN


AB.51210 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф42mm


			


			


			


			





			AB.51211


			- Đá cấp I


			100m³


			9.445.593


			6.487.736


			12.769.291





			AB.51212


			- Đá cấp II


			100m³


			7.959.530


			4.961.210


			7.772.765





			AB.51213


			- Đá cấp III


			100m³


			6.624.342


			4.325.157


			6.390.510





			AB.51214


			- Đá cấp IV


			100m³


			5.781.549


			3.561.894


			4.085.113








Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51220 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф76mm


			


			


			


			





			AB.51221


			- Đá cấp I


			100m³


			5.190.119


			2.020.103


			5.177.238





			AB.51222


			- Đá cấp II


			100m³


			4.439.871


			1.859.818


			4.662.650





			AB.51223


			- Đá cấp III


			100m³


			4.034.426


			1.699.532


			3.607.076





			AB.51224


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.753.608


			1.633.383


			2.120.945








AB.51230 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Ф105MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Ф105mm


			


			


			


			





			AB.51231


			- Đá cấp I


			100m³


			5.807.624


			1.923.423


			5.766.244





			AB.51232


			- Đá cấp II


			100m³


			4.936.568


			1.770.770


			4.942.881





			AB.51233


			- Đá cấp III


			100m³


			4.189.871


			1.618.118


			3.462.286





			AB.51234


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.652.532


			1.557.057


			2.597.463








AB.51300 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф42mm


			


			


			


			





			AB.51311


			- Đá cấp I


			100m³


			9.098.225


			6.164.621


			12.130.949





			AB.51312


			- Đá cấp II


			100m³


			7.656.024


			4.714.421


			7.382.942





			AB.51313


			- Đá cấp III


			100m³


			6.352.757


			4.108.899


			6.071.339





			AB.51314


			- Đá cấp IV


			100m³


			5.529.923


			3.383.799


			3.879.428








Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51320 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф76mm


			


			


			


			





			AB.51321


			- Đá cấp I


			100m³


			4.959.765


			1.852.185


			4.918.581





			AB.51322


			- Đá cấp II


			100m³


			4.237.590


			1.704.621


			4.430.377





			AB.51323


			- Đá cấp III


			100m³


			3.849.984


			1.557.057


			3.428.653





			AB.51324


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.580.717


			1.498.540


			2.015.959








AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Ф105MM


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Ф105mm


			


			


			


			





			AB.51331


			- Đá cấp I


			100m³


			5.583.981


			1.763.138


			5.601.250





			AB.51332


			- Đá cấp II


			100m³


			4.740.126


			1.623.206


			4.795.503





			AB.51333


			- Đá cấp III


			100m³


			4.010.631


			1.483.274


			3.358.707





			AB.51334


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.490.608


			1.427.302


			2.516.800








AB.51410 PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥ 20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm


			


			


			


			





			AB.51411


			- Đá cấp I


			100m³


			5.807.624


			3.823.948


			19.087.048





			AB.51412


			- Đá cấp II


			100m³


			4.936.568


			3.500.833


			16.997.159





			AB.51413


			- Đá cấp III


			100m³


			4.189.871


			3.180.263


			14.111.220





			AB.51414


			- Đá cấp IV


			100m³


			3.652.532


			2.984.358


			12.576.292








AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá đường viền bằng máy khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm


			


			


			


			





			AB.51511


			- Đá cấp I


			100m³


			16.398.394


			1.908.158


			69.779.390





			AB.51512


			- Đá cấp II


			100m³


			12.487.808


			1.742.784


			62.808.388





			AB.51513


			- Đá cấp III


			100m³


			11.344.279


			1.590.131


			56.531.017








AB.51610 ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5M BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH


Thành phần công việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào đá chiều dày ≤ 0,5m bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			


			


			


			





			AB.51611


			- Đá cấp I


			m³


			


			328.052


			487.326





			AB.51612


			- Đá cấp II


			m³


			


			297.806


			443.942





			AB.51613


			- Đá cấp III


			m³


			


			267.560


			400.559





			AB.51614


			- Đá cấp IV


			m³


			


			232.661


			361.534








AB.51700 PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M3 GẮN HÀM KẸP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m³ gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AB.51710


			Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			100m³


			


			2.024.151


			11.878.046








AB.51810 PHÁ ĐÁ BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá


			


			


			


			





			AB.51811


			- Bằng máy đào 1,6m3 gắn đầu búa thủy lực, đá cấp III


			100m³


			


			514.181


			17.092.344





			AB.51812


			- Bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực, đá cấp IV


			100m³


			


			476.955


			13.044.961








AB.52100 XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển


			


			


			


			





			AB.52111


			- Bằng máy đào 0,8m³


			100m³


			


			339.685


			1.396.693





			AB.52121


			- Bằng máy đào 1,25m³


			100m³


			


			302.459


			1.603.057





			AB.52131


			- Bằng máy đào 1,6m³


			100m³


			


			274.540


			1.840.157





			AB.52141


			- Bằng máy đào 2,3m³


			100m³


			


			253.600


			1.976.040





			AB.52151


			- Bằng máy đào 3,6m³


			100m³


			


			228.008


			2.499.979








AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 300m


			


			


			


			





			AB.53111


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			2.331.934





			AB.53121


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			2.101.489





			AB.53131


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			1.886.961





			AB.53141


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			1.876.544





			AB.53151


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			1.794.362





			AB.53161


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			1.636.483





			


			Trong phạm vi ≤ 500m


			


			


			


			





			AB.53211


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			2.625.575





			AB.53221


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			2.501.610





			AB.53231


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			2.206.293





			AB.53241


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			2.259.876





			AB.53251


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			2.094.464





			AB.53261


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			1.944.652





			


			Trong phạm vi ≤ 700m


			


			


			


			





			AB.53311


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			2.906.323





			AB.53321


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			2.850.433





			AB.53331


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			2.428.858





			AB.53341


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			2.482.744





			AB.53351


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			2.310.163





			AB.53361


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			2.196.146





			


			Trong phạm vi ≤ 1000m


			


			


			


			





			AB.53411


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			3.539.441





			AB.53421


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			3.457.454





			AB.53431


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			2.781.091





			AB.53441


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			2.850.475





			AB.53451


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			2.697.795





			AB.53461


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			2.553.905








AB.54000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km


			


			


			


			





			AB.54111


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			1.203.209





			AB.54121


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			1.224.301





			AB.54131


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			1.124.435





			AB.54141


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			1.136.624





			AB.54151


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			1.047.232





			AB.54161


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			945.760





			


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km


			


			


			


			





			AB.54211


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m³


			


			


			1.078.591





			AB.54221


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m³


			


			


			1.097.767





			AB.54231


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m³


			


			


			898.000





			AB.54241


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³


			


			


			898.156





			AB.54251


			- Ô tô tự đổ 22 tấn


			100m³


			


			


			831.534





			AB.54261


			- Ô tô tự đổ 27 tấn


			100m³


			


			


			743.856








AB.55000 ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ủi đá sau nổ mìn trong


			


			


			


			





			


			Phạm vi ≤ 50m bằng


			


			


			


			





			AB.55111


			- Máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			1.859.062





			AB.55121


			- Máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			1.922.630





			AB.55131


			- Máy ủi 240CV


			100m³


			


			


			1.540.476





			AB.55141


			- Máy ủi 320CV


			100m³


			


			


			1.454.852





			


			Phạm vi ≤ 70m bằng


			


			


			


			





			AB.55151


			- Máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			2.366.079





			AB.55161


			- Máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			2.553.494





			AB.55171


			- Máy ủi 240CV


			100m³


			


			


			2.436.101





			AB.55181


			- Máy ủi 320CV


			100m³


			


			


			2.006.692





			


			Phạm vi ≤ 100m bằng


			


			


			


			





			AB.55191


			- Máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			3.621.549





			AB.55201


			- Máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			3.634.973





			AB.55211


			- Máy ủi 240CV


			100m³


			


			


			3.475.027





			AB.55221


			- Máy ủi 320CV


			100m³


			


			


			2.357.863








AB.55300 XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.



AB.55310 XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá hỗn hợp



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng


			


			


			


			





			AB.55311


			- Bằng máy đào 1,25m³


			100m³


			


			207.068


			1.106.903





			AB.55312


			- Bằng máy đào 1,6m³


			100m³


			


			188.455


			1.269.473





			AB.55313


			- Bằng máy đào 2,3m³


			100m³


			


			174.496


			1.360.012





			AB.55314


			- Bằng máy đào 3,6m³


			100m³


			


			155.883


			1.657.935








AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/100m³; 100viên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển


			


			


			


			





			


			Bằng máy đào 3,6m3


			


			


			


			





			AB.55321


			- Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m


			100m³


			


			155.883


			8.567.497





			AB.55322


			- Đường kính đá tảng, cục bê tông > 1m


			100 viên


			


			137.270


			7.705.418





			


			Bằng máy đào 2,3m3


			


			


			


			





			AB.55331


			- Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m


			100m³


			


			174.496


			7.228.331





			AB.55332


			- Đường kính đá tảng, cục bê tông > 1m


			100 viên


			


			153.556


			6.506.813








AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nới đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đồng/100m³; 100viên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 300m bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.56111


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.310.461





			AB.56112


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			4.361.517





			AB.56113


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			3.924.697





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.56121


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.300.443





			AB.56122


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			4.323.349





			AB.56123


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			3.888.826





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.56131


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.186.627





			AB.56132


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			3.942.436





			AB.56133


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			3.545.713





			


			Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 500m bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.56211


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.582.359





			AB.56212


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			4.929.829





			AB.56213


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			4.437.292





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.56221


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.541.151





			AB.56222


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			4.798.511





			AB.56223


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			4.320.223





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.56231


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.431.037





			AB.56232


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			4.456.051





			AB.56233


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			4.009.738





			


			Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 700m bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.56311


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.747.281





			AB.56312


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			5.647.462





			AB.56313


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			5.083.608





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.56321


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.684.950





			AB.56322


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			5.448.733





			AB.56323


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			4.904.798





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.56331


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.604.603





			AB.56332


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			5.182.196





			AB.56333


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			4.665.039





			


			Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 1000m bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.56411


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.994.664





			AB.56412


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			7.024.784





			AB.56413


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			6.320.522





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.56421


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.935.035





			AB.56422


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			6.817.950





			AB.56423


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			6.133.341





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.56431


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.831.302





			AB.56432


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			6.453.836





			AB.56433


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			5.805.618








AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: đồng/100m³/1km; đồng/100viên/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤ 5km bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.57111


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			911.528





			AB.57112


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			2.663.267





			AB.57113


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			2.398.054





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.57121


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			819.029





			AB.57122


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			2.397.693





			AB.57123


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			2.156.986





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.57131


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			758.025





			AB.57132


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			2.217.399





			AB.57133


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			1.997.784





			


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km bằng


			


			


			


			





			


			Ô tô tự đổ 12 tấn


			


			


			


			





			AB.57211


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			757.750





			AB.57212


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			2.271.020





			AB.57213


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			2.041.466





			


			Ô tô tự đổ 22 tấn


			


			


			


			





			AB.57221


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			675.230





			AB.57222


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			2.025.691





			AB.57223


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			1.822.496





			


			Ô tô tự đổ 27 tấn


			


			


			


			





			AB.57231


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			609.253





			AB.57232


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m


			100m³


			


			


			1.827.760





			AB.57233


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m


			100 viên


			


			


			1.647.110








Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.



AB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Hướng dẫn áp dụng


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.



2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



			- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:


			KTN = 330/e





			- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan:


			KVLK = (1+(KTN -1)/2)





			- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:


			KNC, MTC = (1+(KTN -1)/3)








Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3).


3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,3 và đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được quy định.



4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥



50m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,10, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với đơn giá dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được quy định.



ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.58100 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá đào hầm ngang, bằng máy khoan tự hành


			


			


			


			





			


			Tiết diện đào 10÷15m2


			


			


			


			





			AB.58111


			- Đá cấp I


			100m³


			40.768.640


			9.154.068


			53.696.477





			AB.58112


			- Đá cấp II


			100m³


			34.894.438


			8.187.268


			46.463.712





			AB.58113


			- Đá cấp III


			100m³


			31.798.186


			7.370.576


			41.819.516





			AB.58114


			- Đá cấp IV


			100m³


			29.009.128


			6.632.755


			37.643.003





			


			Tiết diện đào ≤ 25m2


			


			


			


			





			AB.58121


			- Đá cấp I


			100m³


			30.449.536


			6.314.729


			36.664.133





			AB.58122


			- Đá cấp II


			100m³


			26.048.326


			5.579.453


			31.454.367





			AB.58123


			- Đá cấp III


			100m³


			23.673.322


			5.022.271


			28.311.105





			AB.58124


			- Đá cấp IV


			100m³


			21.534.988


			4.518.517


			25.483.258





			


			Tiết diện đào ≤ 35m2


			


			


			


			





			AB.58131


			- Đá cấp I


			100m³


			27.128.739


			5.266.515


			30.388.485





			AB.58132


			- Đá cấp II


			100m³


			22.343.615


			4.709.333


			24.895.935





			AB.58133


			- Đá cấp III


			100m³


			20.251.470


			4.238.654


			22.405.255





			AB.58134


			- Đá cấp IV


			100m³


			18.362.347


			3.813.771


			20.186.481





			


			Tiết diện đào ≤ 50m2


			


			


			


			





			AB.58141


			- Đá cấp I


			100m³


			23.807.497


			4.220.844


			24.123.715





			AB.58142


			- Đá cấp II


			100m³


			18.640.659


			3.836.669


			18.337.504





			AB.58143


			- Đá cấp III


			100m³


			16.829.418


			3.455.037


			16.499.404





			AB.58144


			- Đá cấp IV


			100m³


			15.190.503


			3.109.025


			14.878.829





			


			Tiết diện đào > 50m2


			


			


			


			





			AB.58151


			- Đá cấp I


			100m³


			22.531.005


			3.717.091


			20.882.567





			AB.58152


			- Đá cấp II


			100m³


			18.323.490


			3.378.711


			17.532.655





			AB.58153


			- Đá cấp III


			100m³


			16.531.910


			3.040.331


			15.803.317





			AB.58154


			- Đá cấp IV


			100m³


			14.920.803


			2.735.026


			14.193.620








AB.58210 PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành


			


			


			


			





			AB.58211


			- Đá cấp I


			100m³


			14.362.530


			2.442.442


			13.519.287





			AB.58212


			- Đá cấp II


			100m³


			13.029.841


			2.216.007


			12.257.632





			AB.58213


			- Đá cấp III


			100m³


			12.311.706


			2.093.885


			11.594.175





			AB.58214


			- Đá cấp IV


			100m³


			11.081.386


			1.882.715


			10.430.408








ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2 chiều cao ≤ 50m, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo


			


			


			


			





			AB.58311


			- Đá cấp I


			m³


			1.253.022


			1.483.274


			4.407.760





			AB.58312


			- Đá cấp II


			m³


			1.080.895


			1.419.669


			3.301.835





			AB.58313


			- Đá cấp III


			m³


			923.591


			1.389.139


			2.754.049





			AB.58314


			- Đá cấp IV


			m³


			809.127


			1.350.976


			2.066.728





			


			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2 chiều cao ≤ 50m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo


			


			


			


			





			AB.58321


			- Đá cấp I


			m³


			1.253.022


			1.778.403


			5.288.303





			AB.58322


			- Đá cấp II


			m³


			1.080.895


			1.704.621


			3.962.584





			AB.58323


			- Đá cấp III


			m³


			923.591


			1.666.458


			3.301.835





			AB.58324


			- Đá cấp IV


			m³


			809.127


			1.620.662


			2.475.253








Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.



AB.58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


			


			


			


			





			AB.58410


			- Hầm đứng


			100m


			3.427.500


			108.069.625


			1.661.257.889





			AB.58420


			- Hầm nghiêng


			100m


			3.427.500


			118.876.588


			1.827.391.414








AB.58500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			


			


			


			





			AB.58511


			- Đá cấp I


			100m³


			66.657.317


			40.241.770


			41.582.502





			AB.58512


			- Đá cấp II


			100m³


			55.500.404


			37.008.079


			31.192.536





			AB.58513


			- Đá cấp III


			100m³


			46.041.902


			35.392.505


			25.987.876





			AB.58514


			- Đá cấp IV


			100m³


			39.689.386


			33.374.947


			19.500.786





			


			Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			


			


			


			





			AB.58521


			- Đá cấp I


			100m³


			66.657.317


			48.289.106


			49.894.332





			AB.58522


			- Đá cấp II


			100m³


			55.500.404


			44.409.186


			37.419.105





			AB.58523


			- Đá cấp III


			100m³


			46.041.902


			42.473.042


			31.192.536





			AB.58524


			- Đá cấp IV


			100m³


			39.689.386


			40.045.865


			23.385.961








AB.58610 PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Ф42MM, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 ÷ 7M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Ф42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m


			


			


			


			





			AB.58611


			- Đá cấp I


			m³


			261.738


			913.371


			4.007.699





			AB.58612


			- Đá cấp II


			m³


			246.145


			865.031


			3.809.660





			AB.58613


			- Đá cấp III


			m³


			230.531


			821.780


			3.660.225





			AB.58614


			- Đá cấp IV


			m³


			216.119


			788.705


			3.485.054








Ghi chú: Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá phá đá dưới nước tương ứng.



AB.58700 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 5m2, bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			


			


			


			





			AB.58711


			- Đá cấp I


			100m³


			97.568.487


			47.192.551


			66.048.734





			AB.58712


			- Đá cấp II


			100m³


			86.943.643


			40.811.673


			56.127.703





			AB.58713


			- Đá cấp III


			100m³


			77.160.790


			35.092.289


			47.273.846





			AB.58714


			- Đá cấp IV


			100m³


			69.132.587


			30.835.825


			40.684.743





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 10m2, bằng máy khoan cầm tay Ф42mm


			


			


			


			





			AB.58721


			- Đá cấp I


			100m³


			69.832.191


			33.977.925


			47.995.663





			AB.58722


			- Đá cấp II


			100m³


			58.956.150


			29.087.953


			40.404.853





			AB.58723


			- Đá cấp III


			100m³


			52.323.135


			24.241.233


			32.933.800





			AB.58724


			- Đá cấp IV


			100m³


			48.188.395


			21.335.745


			28.428.032








AB.59000 CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM


AB.59100 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 M3/PH, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22T


Thành phần công việc:


Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m3/ph, ôtô tự đổ 22t


			


			


			


			





			AB.59110


			- Cự ly trung bình ≤ 500m


			100m³


			


			439.729


			5.960.710





			AB.59120


			- Cự ly trung bình ≤ 1000m


			100m³


			


			516.507


			8.445.932








AB.59200 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65M3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10T


Thành phần công việc:


Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m3, ôtô tự đổ 10t


			


			


			


			





			AB.59210


			- Cự ly trung bình ≤ 500m


			100m³


			


			549.080


			9.023.390





			AB.59220


			- Cự ly trung bình ≤ 1000m


			100m³


			


			646.798


			12.160.584








AB.59300 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 M3, XE GOÒNG 3T


Thành phần công việc:


Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.



đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m3, xe goòng 3t


			


			


			


			





			AB.59310


			- Cự ly trung bình ≤ 500m


			100m³


			


			1.391.313


			41.727.694





			AB.59320


			- Cự ly trung bình ≤ 1000m


			100m³


			


			1.635.607


			46.214.582








AB.59400 XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 M3 CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 M


Thành phần công việc:


Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AB.59410


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65m³, cự ly trung bình ≤ 100m


			100m³


			


			400.177


			4.675.018








AB.59500 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AB.59511


			- Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			100m³


			


			17.040.092


			





			AB.59521


			- Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			100m³


			


			4.132.059


			








AB.59600 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AB.59611


			- Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			100m³


			


			11.037.438


			





			AB.59621


			- Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			100m³


			


			3.196.762


			








AB.60000 ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.61000 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585CV


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.



- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv


			


			


			


			





			AB.61110


			- Cự ly ≤ 500m


			100m³


			


			348.992


			2.296.899





			AB.61120


			- Cự ly ≤ 1000m


			100m³


			


			465.322


			4.268.619








AB.61200 BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.



- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.



- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/100m³ cát



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy


			


			


			


			





			AB.61210


			- Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km


			100m³


			278.796


			107.024


			387.334





			AB.61220


			- Cự ly vận chuyển ≤ 1,0km


			100m³


			306.676


			137.270


			877.510





			AB.61230


			- Cự ly vận chuyển ≤ 1,5km


			100m³


			338.040


			179.149


			961.740





			AB.61240


			- Cự ly vận chuyển ≤ 2,0km


			100m³


			369.405


			255.927


			1.143.305





			AB.61250


			- Cự ly vận chuyển ≤ 3,0km


			100m³


			407.739


			332.705


			1.178.484








AB.62000 SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16t


			


			


			


			





			AB.62121


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			83.758


			318.179





			AB.62122


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			109.351


			464.011





			AB.62123


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			134.943


			630.612





			AB.62124


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			155.883


			782.638





			


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25t


			


			


			


			





			AB.62131


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			74.452


			315.921





			AB.62132


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			93.064


			434.115





			AB.62133


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			118.657


			607.540





			AB.62134


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			134.943


			758.209








Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K=0,85.



AB.63000 ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp đất đê, đập, kênh mương


			


			


			


			





			


			Máy lu bánh thép 9t


			


			


			


			





			AB.63111


			- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m³


			100m³


			


			230.334


			388.311





			AB.63112


			- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m³


			100m³


			


			290.826


			545.133





			AB.63113


			- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m³


			100m³


			


			325.725


			671.443





			AB.63114


			- Dung trọng γ > 1,80T/m³


			100m³


			


			344.338


			711.219





			


			Máy lu bánh thép 16t


			


			


			


			





			AB.63121


			- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m³


			100m³


			


			211.722


			371.209





			AB.63122


			- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m³


			100m³


			


			269.887


			517.041





			AB.63123


			- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m³


			100m³


			


			302.459


			639.450





			AB.63124


			- Dung trọng γ > 1,80T/m³


			100m³


			


			309.439


			716.790





			


			Máy lu bánh thép 25t


			


			


			


			





			AB.63131


			- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m³


			100m³


			


			186.129


			358.116





			AB.63132


			- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m³


			100m³


			


			237.314


			500.612





			AB.63133


			- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m³


			100m³


			


			265.234


			615.713





			AB.63134


			- Dung trọng γ > 1,80T/m³


			100m³


			


			265.234


			680.445








AB.64000 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp đất nền đường


			


			


			


			





			


			Máy lu bánh thép 9t


			


			


			


			





			AB.64111


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			244.294


			414.782





			AB.64112


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			302.459


			565.611





			AB.64113


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			383.891


			791.855





			


			Máy lu bánh thép 16t


			


			


			


			





			AB.64121


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			221.028


			390.233





			AB.64122


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			279.193


			539.599





			AB.64123


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			337.358


			750.414





			AB.64124


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			383.891


			941.941





			


			Máy lu bánh thép 25t


			


			


			


			





			AB.64131


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			193.109


			374.925





			AB.64132


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			244.294


			519.559





			AB.64133


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			295.479


			725.184





			AB.64134


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			335.032


			904.350








AB.65100 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			


			


			


			





			AB.65110


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			1.254.043


			1.245.674





			AB.65120


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			1.440.172


			1.429.736





			AB.65130


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			1.658.873


			1.646.521








AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp cát công trình


			


			


			


			





			


			Máy lu bánh thép 9t


			


			


			


			





			AB.66111


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			31.720.000


			237.314


			366.751





			AB.66112


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			31.720.000


			309.439


			524.133





			AB.66113


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			31.720.000


			346.665


			644.796





			AB.66114


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			31.720.000


			348.992


			716.441





			


			Máy lu bánh thép 16t


			


			


			


			





			AB.66121


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			31.720.000


			202.415


			336.408





			AB.66122


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			31.720.000


			274.540


			499.230





			AB.66123


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			31.720.000


			304.786


			614.504





			AB.66124


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			31.720.000


			314.092


			695.243





			


			Máy lu bánh thép 25t


			


			


			


			





			AB.66131


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			31.720.000


			188.455


			341.964





			AB.66132


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			31.720.000


			239.641


			480.093





			AB.66133


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			31.720.000


			267.560


			591.987





			AB.66134


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			31.720.000


			269.887


			656.118





			


			Máy đầm đất cầm tay 70kg


			


			


			


			





			AB.66141


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			31.720.000


			905.051


			717.100





			AB.66142


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			31.720.000


			972.523


			770.693





			AB.66143


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			31.720.000


			1.002.769


			820.513





			AB.66144


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			31.720.000


			1.072.567


			929.964








Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.



AB.67100 ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp đá hỗn hợp công trình


			


			


			


			





			AB.67110


			- Máy ủi 180CV


			100m³


			


			872.479


			3.364.603





			AB.67120


			- Máy ủi 320CV


			100m³


			


			742.189


			3.290.975








AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.



Công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:



1. Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



3. Nạo vét bằng tàu hút:



Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07( trong đó m là số m chiều cao, chiều sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định).



- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.



4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:



- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.



- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.



5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:



Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.



AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 585cv, chiều sâu nạo vét ≤ 6m, chiều cao ống xả ≤ 3m, chiều dài ống xả ≤ 300m


			


			


			


			





			AB.71110


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			368.910


			3.479.511





			AB.71120


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			478.311


			4.764.806





			AB.71130


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			620.787


			5.742.303





			AB.71140


			- Đất sét dính


			100m³


			


			806.515


			7.553.938





			AB.71150


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			1.043.126


			11.197.488








AB.71200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200cv, chiều sâu nạo vét ≤ 8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤ 500m


			


			


			


			





			AB.71210


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			183.183


			3.925.723





			AB.71220


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			239.156


			5.410.078





			AB.71230


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			292.584


			6.513.801





			AB.71240


			- Đất sét dính


			100m³


			


			401.985


			9.117.504





			AB.71250


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			623.331


			12.515.882








AB.71300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m


			


			


			


			





			AB.71310


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			167.918


			3.232.266





			AB.71320


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			216.258


			4.466.919





			AB.71330


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			267.142


			5.332.928





			AB.71340


			- Đất sét dính


			100m³


			


			368.910


			6.833.174





			AB.71350


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			569.903


			9.942.427








AB.72000 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).



AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085cv, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m


			


			


			


			





			AB.72110


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			826.868


			3.923.129





			AB.72120


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			926.092


			5.306.616





			AB.72130


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			1.132.173


			6.448.595





			AB.72140


			- Đất sét dính


			100m³


			


			1.333.166


			7.597.667





			AB.72150


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			1.862.362


			10.613.233








AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495cv


			


			


			


			





			AB.72210


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			737.821


			4.275.818





			AB.72220


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			826.868


			5.850.344





			AB.72230


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			1.010.051


			7.072.490





			AB.72240


			- Đất sét dính


			100m³


			


			1.142.350


			7.997.252





			AB.72250


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			1.750.416


			12.249.535








AB.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



AB.73100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			


			


			


			





			AB.73110


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			480.856


			5.461.006





			AB.73120


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			557.182


			7.483.601





			AB.73130


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			686.937


			9.044.306





			AB.73140


			- Đất sét dính


			100m³


			


			954.079


			11.225.403





			AB.73150


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			1.376.418


			16.180.759








AB.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 CV


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6 km


			


			


			


			





			AB.73210


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			455.414


			3.573.758





			AB.73220


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			529.196


			4.913.377





			AB.73230


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			651.318


			5.806.816





			AB.73240


			- Đất sét dính


			100m³


			


			905.739


			8.167.506





			AB.73250


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			1.251.751


			11.295.082








AB.74100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 CV, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			


			


			


			





			AB.74110


			- Đất phù sa bùn lỏng


			100m³


			


			335.836


			10.975.205





			AB.74120


			- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			100m³


			


			389.264


			13.157.855





			AB.74130


			- Cát hạt mịn


			100m³


			


			475.767


			15.821.468





			AB.74140


			- Đất sét dính


			100m³


			


			666.583


			19.617.001





			AB.74150


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			964.256


			28.339.993








AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 CV, PHUN LÊN BỜ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, phun lên bờ


			


			


			


			





			AB.75110


			- Chiều dài ống ≤ 300m


			100m³


			40.898


			58.165


			2.131.108





			AB.75120


			- Chiều dài ống ≤ 500m


			100m³


			44.987


			69.798


			2.486.294





			AB.75130


			- Chiều dài ống ≤ 800m


			100m³


			49.077


			81.431


			2.723.084





			AB.75140


			- Chiều dài ống ≤ 1000m


			100m³


			53.167


			104.697


			3.078.268








AB.81100 NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3


			


			


			


			





			


			Chiều cao đổ đất ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.81111


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			208.625


			1.297.331





			AB.81112


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			231.523


			1.438.858





			AB.81113


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			267.142


			1.674.736





			AB.81114


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			305.305


			1.910.614





			


			Chiều cao đổ đất > 3m


			


			


			


			





			AB.81121


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			259.509


			1.627.561





			AB.81122


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			290.040


			1.816.264





			AB.81123


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			333.292


			2.075.729





			AB.81124


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			381.632


			2.382.371





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3


			


			


			


			





			


			Chiều cao đổ đất ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.81131


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			142.476


			1.001.089





			AB.81132


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			162.829


			1.132.812





			AB.81133


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			180.639


			1.264.534





			AB.81134


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			218.802


			1.527.979





			


			Chiều cao đổ đất > 3m


			


			


			


			





			AB.81141


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			180.639


			1.264.534





			AB.81142


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			203.537


			1.422.601





			AB.81143


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			231.523


			1.607.012





			AB.81144


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			272.230


			1.896.801





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m3


			


			


			


			





			


			Chiều cao đổ đất ≤ 3m


			


			


			


			





			AB.81151


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			91.592


			963.833





			AB.81152


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			101.768


			1.084.312





			AB.81153


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			117.034


			1.244.951





			AB.81154


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			134.843


			1.445.749





			


			Chiều cao đổ đất > 3m


			


			


			


			





			AB.81161


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			117.034


			1.244.951





			AB.81162


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			127.211


			1.365.430





			AB.81163


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			100m³


			


			147.564


			1.566.229





			AB.81164


			- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			170.462


			1.807.187








Ghi chú : Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.



AB.81200 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu ≤ 6m


			


			


			


			





			AB.81211


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			117.034


			1.686.264





			AB.81212


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			127.211


			1.849.451





			AB.81213


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			147.564


			2.121.429





			AB.81214


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			246.788


			3.535.715





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu ≤ 6m


			


			


			


			





			AB.81221


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			83.959


			1.464.334





			AB.81222


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			94.136


			1.664.017





			AB.81223


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			106.857


			1.863.699





			AB.81224


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			157.741


			2.795.548





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu > 6m ÷ 9m


			


			


			


			





			AB.81231


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			139.932


			2.012.637





			AB.81232


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			150.108


			2.175.824





			AB.81233


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			173.006


			2.502.199





			AB.81234


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			256.965


			3.698.901





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu > 6m ÷ 9m


			


			


			


			





			AB.81241


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			99.224


			1.730.577





			AB.81242


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			114.489


			1.996.820





			AB.81243


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			127.211


			2.263.063





			AB.81244


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			193.360


			3.394.594








AB.81300 NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo



1200 cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình. (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nạo vét đất, đá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9m ÷ 15m


			


			


			


			





			AB.81310


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			366.366


			6.428.311





			AB.81320


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			386.720


			8.793.594





			AB.81330


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			409.618


			12.681.666





			AB.81340


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			455.414


			17.572.204





			AB.81350


			- Đá mồ côi đường kính 1÷3m


			100m³


			


			2.129.504


			94.797.221








Ghi chú: Chiều sâu đào từ 15÷20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.



AB.82000 ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 CV


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công suất 3170CV, độ sâu ≤ 10m


			


			


			


			





			AB.82110


			- Đá cấp I, II


			100m³


			


			2.060.810


			262.436.342





			AB.82120


			- Đá cấp III, IV


			100m³


			


			1.780.947


			227.828.006





			AB.82210


			- Xúc đá sau khi phá hoặc đá sau khi nổ mìn lên sà lan bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, đọ sâu ≤ 10m


			100m³


			


			3.180.263


			32.808.887








Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.



AB.90000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.



- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.



AB.91000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN


Đơn vị tính: đồng/100m³/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 cv, sà lan 400 t


			


			


			


			





			AB.91111


			- Vận chuyển 1km đầu


			100m³


			


			


			687.829





			AB.91121


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km


			100m³


			


			


			585.386





			AB.91122


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6÷20km


			100m³


			


			


			519.531





			AB.91123


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly >20km


			100m³


			


			


			504.895





			


			Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200 cv, sà lan 800 t ÷ 1000 t


			


			


			


			





			AB.91211


			- Vận chuyển 1km đầu


			100m³


			


			


			897.500





			AB.91221


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km


			100m³


			


			


			755.790





			AB.91222


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6÷20km


			100m³


			


			


			684.935





			AB.91223


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly > 20km


			100m³


			


			


			637.697








AB.92000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Đơn vị tính: đồng/100m³/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành


			


			


			


			





			AB.92110


			- Công suất 1390 cv (hoặc tương tự)


			100m³


			


			


			403.549





			AB.92120


			- Công suất 3958 cv (hoặc tương tự)


			100m³


			


			


			451.028





			AB.92130


			- Công suất 5945 cv (hoặc tương tự)


			100m³


			


			


			268.752








Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.



CHƯƠNG III


CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC


Hướng dẫn áp dụng:


1. Đơn giá đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.



2. Đơn giá nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.



3. Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.



4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì đơn giá nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Đơn giá đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.



5. Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.



6. Chi phí vật liệu khác theo đơn giá đã bao gồm chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.



7. Xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.



8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).



9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.



10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:



a. Chi phí tính theo thời gian và môi trường



- Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng như sau:



+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.



- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:



+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.



+ Nếu cọc đóng,ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.



b. Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc



- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.



- Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.



c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các chi phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).



11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.



AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc tre bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 2,5m


			


			


			


			





			AC.11110


			- Đất bùn


			100m


			760.449


			258.027


			





			AC.11111


			- Đất cấp I


			100m


			775.899


			314.324


			





			AC.11112


			- Đất cấp II


			100m


			775.899


			337.781


			





			


			Chiều dài cọc > 2,5m


			


			


			


			





			AC.11120


			- Đất bùn


			100m


			766.423


			394.078


			





			AC.11121


			- Đất cấp I


			100m


			782.285


			473.831


			





			AC.11122


			- Đất cấp II


			100m


			782.285


			527.783


			








AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 2,5m


			


			


			


			





			AC.11210


			- Đất bùn


			100m


			921.541


			314.324


			





			AC.11211


			- Đất cấp I


			100m


			933.901


			408.152


			





			AC.11212


			- Đất cấp II


			100m


			933.901


			431.609


			





			


			Chiều dài cọc > 2,5m


			


			


			


			





			AC.11220


			- Đất bùn


			100m


			931.635


			541.857


			





			AC.11221


			- Đất cấp I


			100m


			944.407


			614.573


			





			AC.11222


			- Đất cấp II


			100m


			944.407


			680.253


			








AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5M3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 2,5m


			


			


			


			





			AC.12110


			- Đất bùn


			100m


			682.500


			49.260


			131.644





			AC.12111


			- Đất cấp I


			100m


			682.500


			63.334


			172.150





			AC.12112


			- Đất cấp II


			100m


			682.500


			65.680


			182.277





			


			Chiều dài cọc > 2,5m


			


			


			


			





			AC.12120


			- Đất bùn


			100m


			682.500


			58.643


			145.821





			AC.12121


			- Đất cấp I


			100m


			682.500


			77.408


			198.479





			AC.12122


			- Đất cấp II


			100m


			682.500


			86.791


			218.732








Ghi chú: Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AC.12200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ф8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5M3


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 2,5m


			


			


			


			





			AC.12210


			- Đất bùn


			100m


			829.500


			56.297


			155.948





			AC.12211


			- Đất cấp I


			100m


			829.500


			72.717


			202.530





			AC.12212


			- Đất cấp II


			100m


			829.500


			77.408


			214.681





			


			Chiều dài cọc > 2,5m


			


			


			


			





			AC.12220


			- Đất bùn


			100m


			829.500


			68.025


			172.150





			AC.12221


			- Đất cấp I


			100m


			829.500


			91.482


			232.909





			AC.12222


			- Đất cấp II


			100m


			829.500


			100.865


			257.213








Ghi chú: Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 50KW KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.



AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			


			


			


			





			AC.12411


			- Chiều cao máng cọc 30-50cm


			100m


			6.162.900


			2.524.039


			18.715.121





			AC.12412


			- Chiều cao máng cọc 60-84cm


			100m


			28.884.822


			4.206.731


			30.357.304





			AC.12413


			- Chiều cao máng cọc 94-120cm


			100m


			39.940.653


			6.361.398


			45.755.031








AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			


			


			


			





			AC.12421


			- Chiều cao máng cọc 30-50cm


			100m


			6.162.900


			2.893.410


			31.731.561





			AC.12422


			- Chiều cao máng cọc 60-84cm


			100m


			28.884.822


			4.678.706


			51.691.908





			AC.12423


			- Chiều cao máng cọc 94-120cm


			100m


			39.940.653


			7.079.621


			77.822.097








AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.13111


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			861.867


			2.209.937





			AC.13112


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			897.778


			2.578.260





			AC.13113


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.220.978


			3.130.744





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.13121


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			941.384


			2.412.514





			AC.13122


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			1.164.546


			2.983.416





			AC.13123


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.400.534


			3.591.148





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.13211


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			702.832


			1.804.783





			AC.13212


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			843.911


			2.163.897





			AC.13213


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.033.727


			2.651.925





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.13221


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			846.476


			2.173.105





			AC.13222


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			984.991


			2.523.012





			AC.13223


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.249.194


			3.204.409








AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.14111


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			684.876


			2.221.342





			AC.14112


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			823.391


			2.663.285





			AC.14113


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.013.207


			3.279.678





			AC.14114


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.236.369


			4.000.742





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.14121


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			823.391


			2.663.285





			AC.14122


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			987.556


			3.198.267





			AC.14123


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.195.327


			3.872.811





			AC.14124


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.490.311


			4.803.216





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.14211


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			661.791


			2.139.931





			AC.14212


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			733.613


			2.372.533





			AC.14213


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			897.778


			2.907.516





			AC.14214


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.033.727


			3.349.458





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.14221


			- Cọc 20x20 (cm)


			100m


			10.723.069


			797.740


			2.581.874





			AC.14222


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			923.429


			2.988.927





			AC.14223


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.123.505


			3.640.210





			AC.14224


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.382.578


			4.477.575








AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 2,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.15111


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			790.045


			2.704.813





			AC.15112


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			918.299


			3.110.535





			AC.15113


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.067.073


			3.610.925





			AC.15114


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.313.321


			4.462.941





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.15121


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			879.822


			2.907.673





			AC.15122


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			1.115.810


			3.570.352





			AC.15123


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.292.800


			4.395.321





			AC.15124


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.590.350


			5.098.571





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.15211


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			718.222


			2.677.765





			AC.15212


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			833.651


			3.042.914





			AC.15213


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			949.080


			3.315.327





			AC.15214


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.164.546


			3.755.826





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.15221


			- Cọc 25x25 (cm)


			100m


			16.761.203


			861.867


			2.867.102





			AC.15222


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			949.080


			3.448.636





			AC.15223


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.133.765


			3.968.346





			AC.15224


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.300.496


			4.546.017








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.16111


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			841.346


			3.224.213





			AC.16112


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			987.556


			3.761.582





			AC.16113


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.185.067


			4.504.415





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.16121


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			987.556


			3.919.631





			AC.16122


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.131.200


			4.504.415





			AC.16123


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.292.800


			5.405.297





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.16211


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			656.660


			3.113.578





			AC.16212


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			823.391


			3.619.337





			AC.16213


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.008.076


			4.441.194





			


			Đất cấp II


			


			


			


			








			AC.16221


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.142.283


			859.302


			3.777.386





			AC.16222


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			32.856.058


			1.005.511


			4.425.390





			AC.16223


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			42.912.779


			1.213.283


			5.310.468








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 4,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5t, kích thước cọc 45x45cm


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.16314


			- Đất cấp I


			100m


			54.312.447


			1.233.803


			6.312.775





			AC.16324


			- Đất cấp II


			100m


			54.312.447


			1.510.832


			7.643.681





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.16414


			- Đất cấp I


			100m


			54.312.447


			1.113.245


			6.026.589





			AC.16424


			- Đất cấp II


			100m


			54.312.447


			1.367.188


			7.390.837








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 8T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị



cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8t, kích thước cọc 50x50cm


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.16515


			- Đất cấp I


			100m


			67.044.810


			1.523.658


			29.497.517





			AC.16525


			- Đất cấp II


			100m


			67.044.810


			1.798.121


			34.436.636





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.16615


			- Đất cấp I


			100m


			67.044.810


			1.374.883


			28.811.527





			AC.16625


			- Đất cấp II


			100m


			67.044.810


			1.605.740


			33.476.251








AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.17111


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			1.179.937


			19.715.390





			AC.17112


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			1.482.616


			21.908.270





			AC.17113


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.595.480


			24.802.869





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.17211


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			1.036.292


			17.513.740





			AC.17212


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			1.246.629


			19.513.644








			AC.17213


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.449.270


			22.180.186








AC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.18111


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			1.077.334


			16.070.942





			AC.18112


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			1.251.759


			18.972.964





			AC.18113


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.544.178


			22.976.680





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.18211


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			908.038


			15.658.926





			AC.18212


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			1.051.683


			16.667.501





			AC.18213


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.236.369


			18.596.776








AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.19111


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			887.518


			14.199.902





			AC.19112


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			1.041.422


			16.364.560





			AC.19113


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.254.324


			19.502.403





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.19211


			- Cọc 30x30 (cm)


			100m


			24.261.210


			702.832


			14.018.000





			AC.19212


			- Cọc 35x35 (cm)


			100m


			33.017.910


			905.473


			16.146.275





			AC.19213


			- Cọc 40x40 (cm)


			100m


			43.124.172


			1.069.638


			20.148.162








AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 4,5 T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5t, kích thước cọc 45x45cm


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.19314


			- Cọc 45x45 (cm)


			100m


			54.312.447


			1.341.537


			23.823.231





			


			Chiều dài cọc > 24m


			


			


			


			





			AC.19414


			- Cọc 45x45 (cm)


			100m


			54.312.447


			1.292.800


			22.329.960








AC.21000 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T/TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170KW



AC.21110 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


AC.21120 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kW


			


			


			


			





			AC.21111


			- Đường kính cọc ≤ 550mm


			100m


			45.843.900


			1.528.788


			11.770.749





			AC.21112


			- Đường kính cọc ≤ 800mm


			100m


			97.869.000


			1.903.289


			10.873.956





			AC.21113


			- Đường kính cọc ≤ 1000mm


			100m


			141.137.400


			2.280.356


			12.404.364





			


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t hoặc búa rung 170kW


			


			


			


			





			AC.21121


			- Đường kính cọc ≤ 550mm


			100m


			45.843.900


			1.962.286


			27.456.014





			AC.21122


			- Đường kính cọc ≤ 800mm


			100m


			97.869.000


			2.334.223


			19.248.215





			AC.21123


			- Đường kính cọc ≤ 1000mm


			100m


			141.137.400


			2.770.286


			21.814.267








AC.21200 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T


			


			


			


			





			AC.21211


			- Đường kính cọc ≤ 600mm


			100m


			57.920.975


			2.154.667


			36.448.740





			AC.21212


			- Đường kính cọc ≤ 800mm


			100m


			97.389.250


			2.254.705


			38.092.506





			AC.21213


			- Đường kính cọc ≤ 1000mm


			100m


			140.445.550


			2.370.134


			40.035.139








Ghi chú : Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤50m.



AC.21500 KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của lỗ khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.



Đơn vị tính: đồng/m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay


			


			


			


			





			AC.21510


			- Đường kính 300mm


			m


			32.475


			41.041


			97.235





			AC.21520


			- Đường kính 400mm


			m


			52.222


			53.867


			611.467





			AC.21530


			- Đường kính 500mm


			m


			88.283


			66.692


			742.428





			AC.21540


			- Đường kính 600mm


			m


			128.075


			71.822


			807.549








Ghi chú:


- Đơn giá trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m.



- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính chi phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính chi phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750l.



AC.22000 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.



AC.22100 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ván thép (cừ larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 12m


			


			


			


			





			AC.22111


			- Đất cấp I


			100m


			24.306.930


			1.713.473


			3.593.690





			AC.22112


			- Đất cấp II


			100m


			24.306.930


			2.190.578


			4.622.072





			


			Chiều dài cọc > 12m


			


			


			


			





			AC.22121


			- Đất cấp I


			100m


			30.829.280


			1.562.134


			3.277.264





			AC.22122


			- Đất cấp II


			100m


			30.829.280


			1.998.197


			4.181.337








AC.22200 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 12m


			


			


			


			





			AC.22211


			- Đất cấp I


			100m


			24.306.930


			1.987.937


			25.340.881





			AC.22212


			- Đất cấp II


			100m


			24.306.930


			2.598.426


			30.257.811





			


			Chiều dài cọc > 12m


			


			


			


			





			AC.22221


			- Đất cấp I


			100m


			30.829.280


			1.885.334


			23.771.648





			AC.22222


			- Đất cấp II


			100m


			30.829.280


			2.354.743


			27.232.679








AC.22300 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T / TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ống thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t


			


			


			


			





			AC.22311


			- Đường kính cọc ≤ 300mm


			100m


			3.191.600


			731.048


			2.298.928





			AC.22312


			- Đường kính cọc ≤ 500mm


			100m


			5.555.000


			766.959


			2.415.166





			


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t


			


			


			


			





			AC.22321


			- Đường kính cọc ≤ 300mm


			100m


			3.207.400


			1.061.943


			16.640.355





			AC.22322


			- Đường kính cọc ≤ 500mm


			100m


			5.582.500


			1.113.245


			17.407.536








AC.22400 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5t


			


			


			


			





			AC.22410


			- Đường kính cọc ≤ 600mm


			100m


			6.703.350


			1.608.305


			31.816.310





			AC.22420


			- Đường kính cọc ≤ 800mm


			100m


			9.045.000


			1.685.258


			33.310.642





			AC.22430


			- Đường kính cọc ≤ 1000mm


			100m


			11.396.700


			1.769.905


			34.954.408








AC.22500 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T HOẶC TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,2T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 10m


			


			


			


			





			AC.22511


			- Đất cấp I


			100m


			15.109.600


			910.603


			2.248.060





			AC.22512


			- Đất cấp II


			100m


			15.109.600


			959.340


			2.369.577





			


			Chiều dài cọc > 10m


			


			


			


			





			AC.22521


			- Đất cấp I


			100m


			15.109.600


			1.287.670


			3.164.102





			AC.22522


			- Đất cấp II


			100m


			15.109.600


			1.380.013


			3.385.790





			


			Đóng cọc thép hình dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,2t


			


			


			


			





			


			Chiều dài cọc ≤ 10m


			


			


			


			





			AC.22611


			- Đất cấp I


			100m


			15.109.600


			1.318.451


			19.670.589





			AC.22612


			- Đất cấp II


			100m


			15.109.600


			1.454.400


			20.849.510





			


			Chiều dài cọc > 10m


			


			


			


			





			AC.22621


			- Đất cấp I


			100m


			15.109.600


			1.944.331


			27.659.229





			AC.22622


			- Đất cấp II


			100m


			15.109.600


			2.067.454


			29.374.023








AC.23100 NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẨU 25T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m cọc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cẩu 25t


			


			


			


			





			AC.23110


			- Trên cạn


			100m


			


			682.311


			3.714.427





			AC.23120


			- Dưới nước


			100m


			


			951.645


			5.724.039








Ghi chú: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc.



AC.23200 NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 170 KW


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí nhổ cừ. Căn chỉnh, rung nhổ cừ larsen, theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m cọc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 170kW


			


			


			


			





			AC.23210


			- Trên cạn


			100m


			


			1.285.105


			6.752.838





			AC.23220


			- Dưới nước


			100m


			


			1.549.308


			9.727.663








AC.24500 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước, đường kính giếng D400mm


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.24511


			- Chiều dài giếng ≤ 20m


			100m


			4.293.588


			451.454


			980.693





			AC.24512


			- Chiều dài giếng 20 < L ≤40m


			100m


			4.293.588


			364.241


			1.204.325





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.24521


			- Chiều dài giếng ≤ 20m


			100m


			4.293.588


			538.667


			1.076.253





			AC.24522


			- Chiều dài giếng 20 < L ≤ 40m


			100m


			4.293.588


			495.060


			1.327.366








AC.24600 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí, đường kính giếng D400 mm


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.24611


			- Chiều dài giếng ≤ 20m


			100m


			4.293.588


			294.984


			1.122.319





			AC.24512


			- Chiều dài giếng 20 < L ≤40m


			100m


			4.293.588


			282.159


			1.479.069





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.24621


			- Chiều dài giếng ≤ 20m


			100m


			4.293.588


			369.372


			1.229.047





			AC.24622


			- Chiều dài giếng 20 < L ≤ 40m


			100m


			4.293.588


			353.981


			1.630.109








AC.25000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 150T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150t


			


			


			


			





			


			Chiều dài đoạn cọc ≤ 4m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.25111


			- Cọc 15x15cm


			100m


			2.672.662


			1.200.457


			3.199.141





			AC.25112


			- Cọc 20x20cm


			100m


			6.008.389


			2.172.623


			4.635.881





			AC.25113


			- Cọc 25x25cm


			100m


			10.670.246


			2.559.950


			5.459.612





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.25121


			- Cọc 15x15cm


			100m


			2.672.662


			1.380.013


			3.678.054





			AC.25122


			- Cọc 20x20cm


			100m


			6.008.389


			2.495.823


			5.325.515





			AC.25123


			- Cọc 25x25cm


			100m


			10.670.246


			3.124.267


			6.666.472





			


			Chiều dài đoạn cọc > 4m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.25211


			- Cọc 15x15cm


			100m


			6.008.389


			1.113.245


			2.969.262





			AC.25212


			- Cọc 20x20cm


			100m


			10.670.246


			2.021.283


			4.310.219





			AC.25213


			- Cọc 25x25cm


			100m


			16.678.635


			2.244.445


			4.789.133





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.25221


			- Cọc 15x15cm


			100m


			6.008.389


			1.308.191


			3.486.488





			AC.25222


			- Cọc 20x20cm


			100m


			10.670.246


			2.200.839


			4.693.351





			AC.25223


			- Cọc 25x25cm


			100m


			16.678.635


			2.757.461


			5.842.742








AC.26000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 200T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200t


			


			


			


			





			


			Chiều dài đoạn cọc ≤ 4m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26111


			- Cọc 30x30cm


			100m


			24.023.355


			3.419.252


			7.420.190





			AC.26112


			- Cọc 35x35cm


			100m


			32.694.205


			4.653.055


			10.098.697





			AC.26113


			- Cọc 40x40cm


			100m


			42.701.386


			6.053.589


			13.754.498





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.26121


			- Cọc 30x30cm


			100m


			24.023.355


			4.168.255


			9.049.012





			AC.26122


			- Cọc 35x35cm


			100m


			32.694.205


			5.668.827


			12.306.657





			AC.26123


			- Cọc 40x40cm


			100m


			42.701.386


			7.369.475


			16.018.144





			


			Chiều dài đoạn cọc > 4m


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26211


			- Cọc 30x30cm


			100m


			24.023.355


			3.001.144


			6.515.289





			AC.26212


			- Cọc 35x35cm


			100m


			32.694.205


			4.086.172


			8.868.031





			AC.26213


			- Cọc 40x40cm


			100m


			42.701.386


			5.302.020


			11.529.833





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.26221


			- Cọc 30x30cm


			100m


			24.023.355


			3.686.020


			7.963.130





			AC.26222


			- Cọc 35x35cm


			100m


			32.694.205


			5.019.862


			10.805.912





			AC.26223


			- Cọc 40x40cm


			100m


			42.701.386


			6.520.433


			14.063.557








AC.26300 ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860t


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26311


			- Đường kính cọc 400mm


			100m


			71.407.000


			1.605.740


			16.520.904





			AC.26312


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			91.809.000


			1.723.734


			16.741.183





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AC.26321


			- Đường kính cọc 400mm


			100m


			71.407.000


			1.654.477


			17.033.382





			AC.26322


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			91.809.000


			1.775.035


			17.236.809








AC.26400 ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860t


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26411


			- Kích thước cọc 35x35cm


			100m


			45.677.250


			1.190.197


			13.121.850





			AC.26412


			- Kích thước cọc 40x40cm


			100m


			55.827.750


			1.277.410


			13.277.656





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26421


			- Kích thước cọc 35x35cm


			100m


			45.677.250


			1.226.108


			13.518.105








			AC.26422


			- Kích thước cọc 40x40cm


			100m


			55.827.750


			1.315.886


			13.673.911








AC.27000 ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THUỶ LỰC 130T


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ép, nhổ cọc cừ LARSEN bằng máy ép thuỷ lực 130t


			


			


			


			





			AC.27110


			- Nhổ cọc


			100m


			


			1.192.762


			3.386.475





			AC.27120


			- Ép cọc


			100m


			


			3.034.490


			5.079.713








Ghi chú : Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.



AC.29000 CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 NỐI CỪ LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1mối nối



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cừ Larsen


			


			


			


			





			AC.29111


			- Trên cạn


			mối nối


			350.450


			128.254


			494.115





			AC.29121


			- Dưới nước


			mối nối


			350.450


			166.730


			726.580








AC.29200 NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1mối nối



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cọc ống thép, cọc thép hình


			


			


			


			





			AC.29211


			- Cọc thép hình


			mối nối


			537.560


			320.635


			210.297





			AC.29221


			- Cọc ống thép


			mối nối


			461.392


			513.016


			294.416








AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1mối nối



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			


			


			


			





			AC.29311


			- Kích thước cọc 20x20cm


			mối nối


			282.482


			74.387


			148.529





			AC.29321


			- Kích thước cọc 25x25cm


			mối nối


			310.724


			87.213


			156.781





			AC.29331


			- Kích thước cọc 30x30cm


			mối nối


			363.257


			197.511


			177.410





			AC.29341


			- Kích thước cọc 35x35cm


			mối nối


			584.937


			207.771


			297.059





			AC.29351


			- Kích thước cọc 40x40cm


			mối nối


			967.953


			246.248


			466.217








AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1mối nối



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			


			


			


			





			AC.29361


			- Kích thước cọc 45x45cm


			mối nối


			1.020.626


			277.029


			503.350





			AC.29371


			- Kích thước cọc 50x50cm


			mối nối


			1.073.763


			307.810


			544.608








Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc



AC.29400 NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1mối nối



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối loại cọc ống bê tông cốt thép


			


			


			


			





			AC.29411


			- Đường kính cọc ≤ 600mm


			mối nối


			291.930


			192.381


			152.655





			AC.29421


			- Đường kính cọc ≤ 1000mm


			mối nối


			592.890


			384.762


			290.870








Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.



AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:


Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính đơn giá cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:



- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.



- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.



- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.



- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.



- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.



AC.31000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31110


			- 800mm


			m


			24.990


			264.203


			594.349





			AC.31120


			- 1000mm


			m


			29.560


			277.029


			640.781





			AC.31130


			- 1200mm


			m


			35.914


			297.549


			705.789





			AC.31140


			- 1500mm


			m


			44.696


			325.765


			901.304





			AC.31150


			- 2000mm


			m


			58.762


			384.762


			1.093.718








AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31210


			- 800mm


			m


			24.990


			310.375


			1.025.962





			AC.31220


			- 1000mm


			m


			29.560


			325.765


			1.097.291





			AC.31230


			- 1200mm


			m


			35.914


			348.851


			1.216.009





			AC.31240


			- 1500mm


			m


			44.696


			384.762


			1.497.005





			AC.31250


			- 2000mm


			m


			58.762


			451.454


			1.829.495








AC.31300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan momen xoay > 200KNm÷400KNm


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31311


			- 800mm


			m


			133.875


			692.572


			3.945.601





			AC.31312


			- 1000mm


			m


			159.885


			741.308


			4.261.249





			AC.31313


			- 1200mm


			m


			196.095


			810.565


			4.787.328





			AC.31314


			- 1500mm


			m


			246.330


			908.038


			6.516.669





			AC.31315


			- 2000mm


			m


			327.420


			1.092.724


			8.048.802





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31321


			- 800mm


			m


			119.085


			554.057


			3.156.481





			AC.31322


			- 1000mm


			m


			142.035


			592.533


			3.401.985





			AC.31323


			- 1200mm


			m


			173.655


			643.835


			3.805.312





			AC.31324


			- 1500mm


			m


			217.770


			723.353


			5.188.822





			AC.31325


			- 2000mm


			m


			288.660


			866.997


			6.373.670





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31331


			- 800mm


			m


			107.100


			461.714


			2.630.399





			AC.31332


			- 1000mm


			m


			127.500


			492.495


			2.823.297





			AC.31333


			- 1200mm


			m


			155.550


			536.102


			3.156.481





			AC.31334


			- 1500mm


			m


			194.820


			597.664


			4.289.970





			AC.31335


			- 2000mm


			m


			257.805


			718.222


			5.270.535





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31341


			- 800mm


			m


			97.410


			395.022


			2.262.144





			AC.31342


			- 1000mm


			m


			115.770


			420.673


			2.419.968





			AC.31343


			- 1200mm


			m


			141.015


			456.584


			2.700.544





			AC.31344


			- 1500mm


			m


			175.950


			510.451


			3.656.689





			AC.31345


			- 2000mm


			m


			232.560


			610.489


			4.494.256








AC.31400 KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan momen xoay > 200KNm÷400KNm


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31411


			- 800mm


			m


			133.875


			795.175


			5.689.658





			AC.31412


			- 1000mm


			m


			159.885


			851.607


			6.145.768





			AC.31413


			- 1200mm


			m


			196.095


			931.124


			6.888.414





			AC.31414


			- 1500mm


			m


			246.330


			1.043.988


			9.132.472





			AC.31415


			- 2000mm


			m


			327.420


			1.256.889


			11.274.333





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31421


			- 800mm


			m


			119.085


			636.140


			4.542.087





			AC.31422


			- 1000mm


			m


			142.035


			679.746


			4.909.014





			AC.31423


			- 1200mm


			m


			173.655


			741.308


			5.496.695





			AC.31424


			- 1500mm


			m


			217.770


			831.086


			7.262.180





			AC.31425


			- 2000mm


			m


			288.660


			997.816


			8.935.367





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31431


			- 800mm


			m


			107.100


			530.972


			3.780.440





			AC.31432


			- 1000mm


			m


			127.500


			566.883


			4.081.582





			AC.31433


			- 1200mm


			m


			155.550


			615.619


			4.561.084





			AC.31434


			- 1500mm


			m


			194.820


			687.441


			6.031.375





			AC.31435


			- 2000mm


			m


			257.805


			823.391


			7.384.819





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31441


			- 800mm


			m


			97.410


			454.019


			3.258.544





			AC.31442


			- 1000mm


			m


			115.770


			484.800


			3.498.297





			AC.31443


			- 1200mm


			m


			141.015


			525.841


			3.888.619





			AC.31444


			- 1500mm


			m


			175.950


			584.838


			5.120.316





			AC.31445


			- 2000mm


			m


			232.560


			700.267


			6.276.658











AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (CÓ SỬ DỤNG DUNG DỊCH KHOAN)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị , khoan tạo lỗ; hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan (chiều dài ống vách ≤ 10m); xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AC.32100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32110


			- 800mm


			m


			24.990


			251.378


			491.478





			AC.32120


			- 1000mm


			m


			29.560


			264.203


			523.187





			AC.32130


			- 1200mm


			m


			35.914


			284.724


			578.676





			AC.32140


			- 1500mm


			m


			44.696


			312.940


			745.227





			AC.32150


			- 2000mm


			m


			58.762


			369.372


			903.040








AC.32200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32210


			- 800mm


			m


			24.990


			289.854


			891.426





			AC.32220


			- 1000mm


			m


			29.560


			305.245


			951.559





			AC.32230


			- 1200mm


			m


			35.914


			325.765


			1.062.438





			AC.32240


			- 1500mm


			m


			44.696


			359.111


			1.317.482





			AC.32250


			- 2000mm


			m


			58.762


			423.238


			1.608.472








AC.32300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan momen xoay > 200KNm÷400KNm


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32311


			- 800mm


			m


			133.875


			615.619


			3.235.274





			AC.32312


			- 1000mm


			m


			159.885


			659.226


			3.494.096





			AC.32313


			- 1200mm


			m


			196.095


			720.787


			3.914.681





			AC.32314


			- 1500mm


			m


			246.330


			808.000


			5.415.538





			AC.32315


			- 2000mm


			m


			327.420


			972.165


			6.674.078





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32321


			- 800mm


			m


			119.085


			492.495


			2.588.219





			AC.32322


			- 1000mm


			m


			142.035


			525.841


			2.798.512





			AC.32323


			- 1200mm


			m


			173.655


			574.578


			3.122.039





			AC.32324


			- 1500mm


			m


			217.770


			641.270


			4.309.548





			AC.32325


			- 2000mm


			m


			288.660


			772.089


			5.301.125





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32331


			- 800mm


			m


			107.100


			410.413


			2.151.456





			AC.32332


			- 1000mm


			m


			127.500


			438.629


			2.329.397





			AC.32333


			- 1200mm


			m


			155.550


			477.105


			2.588.219





			AC.32334


			- 1500mm


			m


			194.820


			530.972


			3.565.865





			AC.32335


			- 2000mm


			m


			257.805


			638.705


			4.385.823





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32341


			- 800mm


			m


			97.410


			351.416


			1.844.106





			AC.32342


			- 1000mm


			m


			115.770


			374.502


			1.989.694





			AC.32343


			- 1200mm


			m


			141.015


			405.283


			2.216.163





			AC.32344


			- 1500mm


			m


			175.950


			454.019


			3.031.939





			AC.32345


			- 2000mm


			m


			232.560


			541.232


			3.718.415








AC.32400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan momen xoay > 200KNm÷400KNm


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32411


			- 800mm


			m


			133.875


			707.962


			4.786.860





			AC.32412


			- 1000mm


			m


			159.885


			756.699


			5.174.742





			AC.32413


			- 1200mm


			m


			196.095


			825.956


			5.805.061





			AC.32414


			- 1500mm


			m


			246.330


			928.559


			7.767.296





			AC.32415


			- 2000mm


			m


			327.420


			1.115.810


			9.579.715





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32421


			- 800mm


			m


			119.085


			566.883


			3.830.367





			AC.32422


			- 1000mm


			m


			142.035


			605.359


			4.134.508





			AC.32423


			- 1200mm


			m


			173.655


			659.226


			4.623.771





			AC.32424


			- 1500mm


			m


			217.770


			738.743


			6.186.563





			AC.32425


			- 2000mm


			m


			288.660


			887.518


			7.605.994





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32431


			- 800mm


			m


			107.100


			471.975


			3.195.653





			AC.32432


			- 1000mm


			m


			127.500


			502.756


			3.442.483





			AC.32433


			- 1200mm


			m


			155.550


			546.362


			3.848.005





			AC.32434


			- 1500mm


			m


			194.820


			610.489


			5.114.657





			AC.32435


			- 2000mm


			m


			257.805


			733.613


			6.277.478





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32441


			- 800mm


			m


			97.410


			405.283


			2.728.424





			AC.32442


			- 1000mm


			m


			115.770


			430.933


			2.935.582





			AC.32443


			- 1200mm


			m


			141.015


			466.845


			3.279.396





			AC.32444


			- 1500mm


			m


			175.950


			520.711


			4.349.216





			AC.32445


			- 2000mm


			m


			232.560


			623.314


			5.346.341








Ghi chú:


- Đơn giá của các công tác có mã hiệu AC.32100÷AC.32400 chưa gồm:



- Mức chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.



- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.



AC.32800 BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: đồng/1m³ dung dịch



			Mã hiệu


			AEDanh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bơm dung dịch bentonit


			


			


			


			





			AC.32810


			- Lỗ khoan trên cạn


			m³


			143.833


			148.775


			67.727





			AC.32820


			- Lỗ khoan dưới nước


			m³


			143.833


			164.165


			186.628








Ghi chú: Đơn giá trên được dùng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành hố khoan



AC.32900 BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bom dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: đồng/1m³ dung dịch



			Mã hiệu


			AEDanh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bơm dung dịch polymer


			


			


			


			





			AC.32910


			- Lỗ khoan trên cạn


			m³


			29.780


			92.343


			24.773





			AC.32920


			- Lỗ khoan dưới nước


			m³


			29.780


			102.603


			137.728








AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc.



AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá trên cạn


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33311


			- 600mm


			m


			


			2.300.877


			678.063





			AC.33312


			- 800mm


			m


			


			3.067.836


			892.370





			AC.33313


			- 1000mm


			m


			


			3.834.795


			1.105.144





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33321


			- 600mm


			m


			


			2.185.448


			632.709





			AC.33322


			- 800mm


			m


			


			2.919.061


			823.317





			AC.33323


			- 1000mm


			m


			


			3.647.544


			1.034.560





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33331


			- 600mm


			m


			


			2.077.715


			587.865





			AC.33332


			- 800mm


			m


			


			2.767.721


			776.940





			AC.33333


			- 1000mm


			m


			


			3.460.293


			966.018





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33341


			- 600mm


			m


			


			1.972.547


			543.021





			AC.33342


			- 800mm


			m


			


			2.608.686


			710.441





			AC.33343


			- 1000mm


			m


			


			3.260.217


			877.861








AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan vào đá dưới nước


			


			


			


			





			


			Đá cấp I


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33411


			- 600mm


			m


			


			2.647.163


			3.926.039





			AC.33412


			- 800mm


			m


			


			3.519.290


			5.185.699





			AC.33413


			- 1000mm


			m


			


			4.399.112


			6.445.360





			


			Đá cấp II


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33421


			- 600mm


			m


			


			2.513.778


			3.724.984





			AC.33422


			- 800mm


			m


			


			3.342.299


			4.935.965





			AC.33423


			- 1000mm


			m


			


			4.178.515


			6.146.945





			


			Đá cấp III


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33431


			- 600mm


			m


			


			2.388.089


			3.521.735





			AC.33432


			- 800mm


			m


			


			3.175.569


			4.655.429





			AC.33433


			- 1000mm


			m


			


			3.968.179


			5.797.602





			


			Đá cấp IV


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33441


			- 600mm


			m


			


			2.267.531


			3.326.963





			AC.33442


			- 800mm


			m


			


			3.013.969


			4.391.852





			AC.33443


			- 1000mm


			m


			


			3.768.103


			5.456.740








AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu theo thiết kế. (Đơn giá giá chưa bao gồm có chi phí ống vách).



AC.34510 DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc


			


			


			


			





			AC.34511


			- ≤ 800mm


			m


			135.469


			779.784


			738.903





			AC.34512


			- ≤ 1000mm


			m


			148.839


			918.299


			786.076





			AC.34513


			- ≤ 1300mm


			m


			157.925


			1.113.245


			824.197





			AC.34514


			- ≤ 1500mm


			m


			167.555


			1.326.146


			884.505





			AC.34515


			- ≤ 2000mm


			m


			194.216


			2.352.178


			1.272.531








AC.34520 TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc


			


			


			


			





			AC.34521


			- ≤ 800mm


			m


			65.124


			623.314


			343.358





			AC.34522


			- ≤ 1000mm


			m


			76.208


			736.178


			367.198





			AC.34523


			- ≤ 1300mm


			m


			85.041


			890.083


			396.011





			AC.34524


			- ≤ 1500mm


			m


			96.702


			1.061.943


			426.459





			AC.34525


			- ≤ 2000mm


			m


			124.126


			1.880.204


			525.907








Ghi chú: Áp dụng các đơn giá mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử dụng ống vách thép có chiều dài > 10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.



AC.35100 ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m chiều sâu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào tạo tường Barrette


			


			


			


			





			


			Kích thước đào


			


			


			


			





			AC.35110


			- 0,5x1,2m


			m


			


			234.067


			237.240





			AC.35120


			- 0,65x1,2m


			m


			


			287.496


			283.758





			AC.35130


			- 0,65x1,8m


			m


			


			297.673


			297.713





			AC.35140


			- 0,85x1,8m


			m


			


			340.924


			344.231





			AC.35150


			- 0,8x2,8m


			m


			


			503.754


			511.694





			AC.35160


			- 1,0x2,8m


			m


			


			620.787


			618.684





			AC.35170


			- 1,2x2,8m


			m


			


			811.603


			809.407





			AC.35180


			- 1,5x2,8m


			m


			


			1.017.684


			1.023.388








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào.



- Đào tạo tường barrette được tính đơn giá cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu tường > 30m thì cứ 10m sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là 1+m/10*0,05; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).


AC.41110 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			


			


			


			





			AC.41111


			- Hàm lượng xi măng 200kg/m3


			m


			97.097


			20.521


			102.862





			AC.41112


			- Hàm lượng xi măng 220kg/m3


			m


			106.798


			20.521


			102.862





			AC.41113


			- Hàm lượng xi măng 240kg/m3


			m


			116.516


			20.521


			102.862





			AC.41114


			- Hàm lượng xi măng 350kg/m3


			m


			169.997


			20.521


			102.862








AC.41210 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			


			


			


			





			AC.41211


			- Hàm lượng xi măng 200kg/m3


			m


			97.097


			21.803


			121.658





			AC.41212


			- Hàm lượng xi măng 220kg/m3


			m


			106.798


			21.803


			121.658





			AC.41213


			- Hàm lượng xi măng 240kg/m3


			m


			116.516


			21.803


			121.658





			AC.41214


			- Hàm lượng xi măng 350kg/m3


			m


			169.997


			21.803


			121.658








AC.41220 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			


			


			


			





			AC.41221


			- Hàm lượng xi măng 220kg/m3


			m


			189.858


			23.086


			126.164





			AC.41222


			- Hàm lượng xi măng 240kg/m3


			m


			207.118


			23.086


			126.164





			AC.41223


			- Hàm lượng xi măng 260kg/m3


			m


			224.394


			23.086


			126.164





			AC.41224


			- Hàm lượng xi măng 280kg/m3


			m


			241.654


			23.086


			126.164








Ghi chú: Trường hợp làm cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,6.



CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


AD.11000 THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG


AD.11200 THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥ 0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công móng cấp phối đá dăm


			


			


			


			





			AD.11212


			- Lớp dưới


			100m³


			26.800.000


			731.858


			2.324.373





			AD.11222


			- Lớp trên


			100m³


			26.800.000


			825.686


			2.369.794








AD.12000 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:


Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.12100 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng


			


			


			


			





			


			Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h


			


			


			


			





			AD.12111


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.313.463


			5.442.024


			6.165.762





			AD.12112


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.103.892


			5.629.680


			6.165.762





			


			Trạm trộn 30 m3/h


			


			


			


			





			AD.12121


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.313.463


			5.442.024


			6.186.850





			AD. 12122


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.103.892


			5.629.680


			6.186.850





			


			Trạm trộn 50 m3/h


			


			


			


			





			AD. 12131


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.313.463


			5.442.024


			5.850.116





			AD. 12132


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.103.892


			5.629.680


			5.850.116








AD.12200 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			


			


			


			


			





			


			Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h


			


			


			


			





			AD.12211


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.984.674


			5.442.024


			6.165.762





			AD.12212


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.162.094


			5.629.680


			6.165.762





			


			Trạm trộn 30 m3/h


			


			


			


			





			AD.12221


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.984.674


			5.442.024


			6.186.850





			AD.12222


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.162.094


			5.629.680


			6.186.850





			


			Trạm trộn 50 m3/h


			


			


			


			





			AD.12231


			- Cát vàng gia cố 6% XM


			100m3


			42.984.674


			5.442.024


			5.850.116





			AD.12232


			- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m3


			46.162.094


			5.629.680


			5.850.116








AD.12300 THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5%


			


			


			


			





			AD.12310


			- Trạm trộn 20-25m³/h


			100m3


			39.300.156


			5.442.024


			4.071.994





			AD.12320


			- Trạm trộn 30m³/h


			100m3


			39.300.156


			5.442.024


			4.093.082





			AD.12330


			- Trạm trộn 50m³/h


			100m3


			39.300.156


			5.442.024


			3.756.347








AD.20000 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường đá dăm nước


			


			


			


			





			


			Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21111


			- 8 cm


			100m2


			4.035.119


			2.101.747


			1.352.173





			AD.21112


			- 10cm


			100m2


			4.916.898


			2.251.872


			1.669.944





			AD.21113


			- 12cm


			100m2


			5.717.450


			2.359.774


			1.999.771





			AD.21114


			- 14cm


			100m2


			6.677.128


			2.460.639


			2.328.497





			AD.21115


			- 15cm


			100m2


			7.113.368


			2.519.282


			2.487.382





			


			Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21121


			- 8 cm


			100m2


			3.005.904


			1.090.751


			1.144.006





			AD.21122


			- 10cm


			100m2


			3.754.534


			1.222.110


			1.374.128





			AD.21123


			- 12 cm


			100m2


			4.506.010


			1.308.901


			1.791.603





			AD.21124


			- 14cm


			100m2


			5.257.486


			1.395.692


			1.988.855





			AD.21125


			- 15 cm


			100m2


			5.633.224


			1.440.260


			2.125.828








Ghi chú : Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá công tác lớp dưới để nội suy.



AD.21200 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc:


Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường cấp phối


			


			


			


			





			


			Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21211


			- 6cm


			100m2


			583.330


			668.525


			720.588





			AD.21212


			- 8 cm


			100m2


			722.980


			710.747


			995.838





			AD.21213


			- 10cm


			100m2


			863.120


			752.970


			1.217.957





			AD.21214


			- 12cm


			100m2


			1.003.260


			797.538


			1.482.362





			AD.21215


			- 14cm


			100m2


			1.142.910


			842.106


			1.725.073





			AD.21216


			- 16cm


			100m2


			1.283.050


			884.329


			1.937.446





			AD.21217


			- 18 cm


			100m2


			1.422.700


			926.552


			2.201.850





			AD.21218


			- 20cm


			100m2


			1.562.840


			971.120


			2.445.661





			


			Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21221


			- 6cm


			100m2


			419.930


			394.078


			516.862





			AD.21222


			- 8cm


			100m2


			559.580


			438.646


			710.842





			AD.21223


			- 10cm


			100m2


			699.720


			483.214


			862.537





			AD.21224


			- 12cm


			100m2


			839.860


			525.437


			1.055.417





			AD.21225


			- 14cm


			100m2


			979.510


			570.005


			1.227.704





			AD.21226


			- 16cm


			100m2


			1.119.650


			612.228


			1.379.399





			AD.21227


			- 18cm


			100m2


			1.259.300


			656.796


			1.572.279





			AD.21228


			- 20cm


			100m2


			1.399.440


			699.019


			1.806.344








Ghi chú : Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá công tác lớp dưới để nội suy.



AD.21300 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít


			


			


			


			





			


			Chiều dày mặt đường


			


			


			


			





			AD.21311


			- 3cm


			100m2


			8.645.643


			2.019.648


			1.169.569





			AD.21312


			- 8cm


			100m2


			12.100.968


			2.493.479


			1.393.737





			AD.21313


			- 10cm


			100m2


			12.898.182


			3.171.386


			1.578.918





			AD.21314


			- 12cm


			100m2


			13.905.656


			3.344.968


			2.007.760








AD.22100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên, bảo dưỡng mặt đường. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm


			


			


			


			





			


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.22111


			- 10cm


			100m2


			4.223.141


			1.252.604


			586.904





			AD.22112


			- 14cm


			100m2


			5.802.194


			1.576.310


			751.159





			AD.22113


			- 16cm


			100m2


			6.596.182


			1.801.498


			880.290





			AD.22114


			- 18cm


			100m2


			7.372.710


			2.026.685


			997.697








Ghi chú: Đơn giá tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5).



AD.23000 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23113


			- 5cm


			100m2


			5.027.602


			286.175


			308.409





			AD.23114


			- 6cm


			100m2


			6.031.392


			340.127


			410.441





			AD.23115


			- 7cm


			100m2


			7.035.182


			401.115


			431.830





			AD.23116


			- 8cm


			100m2


			8.043.298


			457.412


			456.786





			AD.23117


			- 10cm


			100m2


			10.055.204


			570.005


			503.130





			AD.23118


			- 12cm


			100m2


			12.062.784


			684.944


			553.039








AD.23210 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI R ≥ 25)


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại R ≥ 25), chiều dày đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23211


			- 3cm


			100m2


			7.490.659


			233.422


			339.145





			AD.23212


			- 4cm


			100m2


			9.994.710


			312.940


			380.813





			AD.23213


			- 5cm


			100m2


			12.488.014


			387.327


			447.784





			AD.23214


			- 6cm


			100m2


			14.981.318


			466.845


			489.451





			AD.23215


			- 7cm


			100m2


			17.474.622


			546.362


			536.327








AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C19, R19)


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C19, R19), chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23221


			- 3cm


			100m2


			7.357.275


			238.552


			344.353





			AD.23222


			- 4cm


			100m2


			9.931.797


			315.505


			391.229





			AD.23223


			- 5cm


			100m2


			12.422.596


			397.587


			452.993





			AD.23224


			- 6cm


			100m2


			14.902.929


			474.540


			489.451





			AD.23225


			- 7cm


			100m2


			17.393.727


			556.622


			546.744








AD.23230 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C ≤ 12,5)


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C ≤ 12,5), chiều dày đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23231


			- 3cm


			100m2


			8.067.557


			241.118


			349.562





			AD.23232


			- 4cm


			100m2


			10.756.742


			323.200


			396.438





			AD.23233


			- 5cm


			100m2


			13.445.928


			402.718


			463.410





			AD.23234


			- 6cm


			100m2


			16.130.676


			484.800


			499.868





			AD.23235


			- 7cm


			100m2


			18.826.518


			564.318


			557.162








AD.23240 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao


			


			


			


			





			AD.23241


			- Dày 2,2cm


			100m2


			6.617.244


			166.730


			383.598





			AD.23242


			- Dày 3cm


			100m2


			8.516.309


			179.556


			293.879








AD.23250 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG THOÁT NƯỚC (LOẠI BTNRTN 12,5)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước (loại BTNRTN 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23251


			- 3cm


			100m2


			16.219.000


			212.902


			285.605





			AD.23252


			- 4cm


			100m2


			21.609.000


			284.724


			322.064





			AD.23253


			- 5cm


			100m2


			27.023.500


			366.806


			385.318





			AD.23254


			- 6cm


			100m2


			32.413.500


			441.194


			416.569





			AD.23255


			- 7cm


			100m2


			37.828.000


			513.016


			468.654








AD.23260 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) bằng cơ giới, chiều dày mặt đường đã lén ép


			


			


			


			





			AD.23261


			- 1,5cm


			100m2


			12.575.192


			166.730


			249.403





			AD.23262


			- 2cm


			100m2


			16.597.112


			187.251


			271.861





			AD.23263


			- 3 cm


			100m2


			24.640.952


			205.206


			295.183





			AD.23264


			- 4cm


			100m2


			31.160.696


			225.727


			322.824








AD.24110 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp, tiêu chuẩn nhựa


			


			


			


			





			AD.24111


			- 0,9 kg/m2


			100m2


			1.716.868


			554.057


			594.033





			AD.24112


			- 1,2 kg/m2


			100m2


			2.264.289


			554.057


			594.033





			AD.24113


			- 1,6 kg/m2


			100m2


			2.978.767


			554.057


			594.033








AD.24120 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp, tiêu chuẩn nhựa


			


			


			


			





			AD.24121


			- 2,8 kg/m2


			100m2


			5.095.530


			646.400


			691.761





			AD.24122


			- 3,6 kg/m2


			100m2


			6.580.568


			646.400


			691.761





			AD.24123


			- 4,2 kg/m2


			100m2


			7.733.015


			646.400


			691.761








AD.24130 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa


			


			


			


			





			AD.24131


			- 3,8 kg/m2


			100m2


			7.088.561


			1.108.115


			805.364





			AD.24132


			- 4,5 kg/m2


			100m2


			8.396.933


			1.108.115


			805.364








AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu. Lượng nhựa


			


			


			


			





			AD.24211


			- 0,5kg/m2


			100m2


			1.026.823


			69.257


			378.804





			AD.24212


			- 0,8kg/m2


			100m2


			1.755.168


			69.257


			378.804





			AD.24213


			- 1,0kg/m2


			100m2


			2.194.047


			69.257


			378.804





			AD.24214


			- 1,5kg/m2


			100m2


			3.168.224


			69.257


			378.804








AD.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit. Lượng nhũ tương


			


			


			


			





			AD.24221


			- 0,5kg/m2


			100m2


			780.896


			58.997


			255.362





			AD.24222


			- 0,8kg/m2


			100m2


			1.249.434


			58.997


			255.362





			AD.24223


			- 1,0kg/m2


			100m2


			1.561.793


			58.997


			255.362





			AD.24224


			- 1,5kg/m2


			100m2


			2.342.689


			58.997


			255.362








AD.24230 LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt băng sau khi thi công.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm mặt đường láng nhựa


			


			


			


			





			AD.24231


			- Láng nhựa 1 lớp dày 1,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2


			100m2


			3.595.799


			600.229


			560.719





			AD.24232


			- Láng nhựa 2 lớp dày 2,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2


			100m2


			5.900.497


			700.267


			664.676





			AD.24233


			- Láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2


			100m2


			8.815.171


			1.200.457


			774.480





			AD.24234


			- Láng nhựa 3 lớp dày 4,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2


			100m2


			10.687.432


			1.400.534


			885.800








AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cày xới mặt đường cũ


			


			


			


			





			AD.25111


			- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa


			100m2


			


			35.186


			114.274





			AD.25112


			- Mặt đường bê tông nhựa


			100m2


			


			67.087


			137.128





			AD.25121


			- Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá


			100m2


			


			211.113


			781.594








AD.25200 THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công rãnh xương cá


			


			


			


			





			AD.25211


			- Chiều dài rãnh ≤ 2m


			m3


			340.220


			349.509


			





			AD.25221


			- Chiều dài rãnh > 2m


			m3


			340.220


			265.064


			








AD.25300 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết kính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			


			


			


			





			AD.25310


			- Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ


			100m2


			9.364.195


			417.669


			7.391.503





			AD.25320


			- Cấp phối đá dăm cũ


			100m2


			10.590.131


			417.669


			7.391.503





			AD.25330


			- Cấp phối thiên nhiên cũ


			100m2


			10.905.313


			417.669


			6.457.503








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25400 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bọt; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bọt, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AD.25410


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			100m2


			24.720.063


			417.669


			7.391.503








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25500 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ


AD. 25510 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AD.25510


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng sử dụng xi măng trong kết cấu aó đường ô tô


			100m2


			4.139.725


			284.015


			4.986.889








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD. 25520 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AD.25520


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô


			100m2


			29.773.052


			284.015


			5.017.217








Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.26100 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160°C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.



Đơn vị tính: đồng/100 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa


			


			


			


			





			AD.26110


			- Bằng trạm trộn ≤ 25 T/h


			100 tấn


			20.710.598


			2.004.811


			5.575.151





			AD.26120


			- Bằng trạm trộn 50÷60 T/h


			100 tấn


			20.710.598


			1.136.060


			3.969.304





			AD.26130


			- Bằng trạm trộn 80 T/h


			100 tấn


			20.710.598


			924.441


			4.013.082





			AD.26140


			- Bằng trạm trộn 120 T/h


			100 tấn


			20.710.598


			523.478


			3.782.210








Ghi chú:


- Các vật tư dầu diezel, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.



- Đơn giá trên chưa bao gồm Đơn giá vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa.



- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng đơn giá trên điều chỉnh mức chi phí dầu diezel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.



- Đơn giá sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt trạm sản xuất tại công trình.



AD.27100 VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển 0,5km


			


			


			


			





			AD.27111


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			2.707.221





			AD.27112


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			2.376.786





			AD.27113


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			2.090.173





			


			Cự ly vận chuyển 1,0km


			


			


			


			





			AD.27121


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			3.652.600





			AD.27122


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			3.283.043





			AD.27123


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			2.670.776





			


			Cự ly vận chuyển 1,5km


			


			


			


			





			AD.27131


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			4.282.852





			AD.27132


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			3.710.522





			AD.27133


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			3.077.199





			


			Cự ly vận chuyển 2,0km


			


			


			


			





			AD.27141


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			4.913.105





			AD.27142


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			4.138.002





			AD.27143


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			3.483.621





			


			Cự ly vận chuyển 3,0km


			


			


			


			





			AD.27151


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			5.958.751





			AD.27152


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			4.839.068





			AD.27153


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			4.141.638





			


			Cự ly vận chuyển 4,0km


			


			


			


			





			AD.27161


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			7.004.397





			AD.27162


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			5.540.134





			AD.27163


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			4.799.656





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo


			


			


			


			





			AD.27171


			- Ô tô tự đổ 5 tấn


			100m3


			


			


			945.379





			AD.27172


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			632.670





			AD.27173


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			503.190








AD.27200 VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng/100 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển 1,0km


			


			


			


			





			AD.27211


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100 tấn


			


			


			3.026.555





			AD.27212


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100 tấn


			


			


			2.438.535





			AD.27213


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100 tấn


			


			


			2.340.109





			


			Cự ly vận chuyển 2,0km


			


			


			


			





			AD.27221


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100 tấn


			


			


			3.796.018





			AD.27222


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100 tấn


			


			


			3.212.673





			AD.27223


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100 tấn


			


			


			3.075.572





			


			Cự ly vận chuyển 3,0km


			


			


			


			





			AD.27231


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100 tấn


			


			


			4.445.787





			AD.27232


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100 tấn


			


			


			3.812.630





			AD.27233


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100 tấn


			


			


			3.632.740





			


			Cự ly vận chuyển 4,0km


			


			


			


			





			AD.27241


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100 tấn


			


			


			5.095.556





			AD.27242


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100 tấn


			


			


			4.412.587





			AD.27243


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100 tấn


			


			


			4.212.196





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo


			


			


			


			





			AD.27251


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100 tấn


			


			


			615.570





			AD.27252


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100 tấn


			


			


			541.897





			AD.27253


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100 tấn


			


			


			534.882








AD.27300 VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển 1km


			


			


			


			





			AD.27311


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			4.753.572





			AD.27312


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			3.851.337





			AD.27313


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m3


			


			


			3.677.314





			


			Cự ly vận chuyển 2km


			


			


			


			





			AD.27321


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			5.984.713





			AD.27322


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			5.051.250





			AD.27323


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m3


			


			


			4.836.225





			


			Cự ly vận chuyển 3km


			


			


			


			





			AD.27331


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			7.010.664





			AD.27332


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			5.999.570





			AD.27333


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m3


			


			


			5.727.695








			


			Cự ly vận chuyển 4km


			


			


			


			





			AD.27341


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			8.036.615





			AD.27342


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			6.947.889





			AD.27343


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m3


			


			


			6.619.165





			


			Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo


			


			


			


			





			AD.27351


			- Ô tô tự đổ 7 tấn


			100m3


			


			


			974.653





			AD.27352


			- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100m3


			


			


			890.259





			AD.27353


			- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m3


			


			


			824.610








AD.30000 CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Thành phần công việc:


Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).



AD.31100 THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12x0,12x1,025 (m), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy








			


			Thi công


			


			


			


			





			AD.31111


			- Cọc tiêu bê tông cốt thép


			cái


			47.523


			41.041


			





			AD.31121


			- Cột km bê tông


			cái


			187.279


			400.152


			








AD.32500 LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Bốc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.



Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển báo phản quang


			


			


			


			





			AD.32511


			- Biển vuông 60x60 cm


			cái


			68.864


			166.730


			27.226





			AD.32521


			- Biển tròn D70, bát giác cạnh 25 cm


			cái


			68.864


			171.860


			27.226





			AD.32531


			- Biển tam giác cạnh 70cm


			cái


			68.864


			159.035


			27.226





			AD.32541


			- Biển chữ nhật 30x50cm


			cái


			68.864


			138.514


			27.226








AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.



- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.



Đơn vị tính: đồng/1 viên



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gắn viên phản quang


			


			


			


			





			AD.33110


			- Trên mặt bê tông


			viên


			84.108


			18.469


			11.198





			AD.33120


			- Trên mặt đường nhựa


			viên


			75.750


			17.699


			11.198








AD.34100 LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.



Đơn vị tính: đồng/cái; m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dải phân cách


			


			


			


			





			AD.34110


			- Lắp đặt dải phân cách cứng


			cái


			81.302


			21.803


			





			AD.34120


			- Lắp đặt dải phân cách mềm


			cái


			354.234


			14.877


			





			AD.34130


			- Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng


			m


			613.081


			16.673


			








AD .34210 LẮP DỰNG TẤM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AD.34210


			Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách


			m


			87.087


			15.390


			199








AD.82000 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,…), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt phao tiêu


			


			


			


			





			AD.82111


			- Đường kính phao 0,8m


			cái


			


			200.481


			113.312





			AD.82121


			- Đường kính phao 1,0m


			cái


			


			275.662


			158.525





			AD.82131


			- Đường kính phao 1,2m


			cái


			


			356.411


			204.297





			AD.82141


			- Đường kính phao 1,4m


			cái


			


			434.376


			249.510








AD.82200 LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.



Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160 - 200mm


			


			


			


			





			AD.82211


			- Chiều dài cột 5,5m


			cái


			642.935


			1.422.859


			





			AD.82221


			- Chiều dài cột 6,5m


			cái


			642.935


			1.481.333


			





			AD.82231


			- Chiều dài cột 7,5m


			cái


			642.935


			1.523.100


			








AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AD.82310


			Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


			cái


			215.860


			417.669


			








CHƯƠNG V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ


Hướng dẫn áp dụng:


- Vật liệu làm giáo xây phục vụ công tác xây đã được tính trong đơn giá.



- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập đơn giá. Khi chi phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với chi phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì chi phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.



AE.10000 XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 60cm


			


			


			


			





			AE.11111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			464.279


			15.131





			AE.11112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			464.279


			15.131





			AE.11113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			464.279


			15.131





			AE.11114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			464.279


			15.131





			AE.11115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			464.279


			15.131





			AE.11116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			464.279


			15.131





			


			Chiều dày > 60cm


			


			


			


			





			AE.11121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			446.324


			15.131





			AE.11122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			446.324


			15.131





			AE.11123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			446.324


			15.131





			AE.11124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			446.324


			15.131





			AE.11125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			446.324


			15.131





			AE.11126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			446.324


			15.131








AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			528.406


			15.131





			AE.11212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			528.406


			15.131





			AE.11213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			528.406


			15.131





			AE.11214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			528.406


			15.131





			AE.11215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			528.406


			15.131





			AE.11216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			528.406


			15.131





			


			Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			615.619


			15.131





			AE.11222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			615.619


			15.131





			AE.11223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			615.619


			15.131





			AE.11224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			615.619


			15.131





			AE.11225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			615.619


			15.131





			AE.11226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			615.619


			15.131





			


			Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			507.886


			15.131





			AE.11232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			507.886


			15.131





			AE.11233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			507.886


			15.131





			AE.11234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			507.886


			15.131





			AE.11235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			507.886


			15.131





			AE.11236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			507.886


			15.131





			


			Chiều dày > 60cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			582.273


			15.131





			AE.11242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			582.273


			15.131





			AE.11243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			582.273


			15.131





			AE.11244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			582.273


			15.131





			AE.11245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			582.273


			15.131





			AE.11246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			582.273


			15.131








AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng/ 1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			577.143


			15.131





			AE.11312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			577.143


			15.131





			AE.11313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			577.143


			15.131





			AE.11314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			577.143


			15.131





			AE.11315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			577.143


			15.131





			AE.11316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			577.143


			15.131





			


			Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			684.876


			15.131





			AE.11322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			684.876


			15.131





			AE.11323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			684.876


			15.131





			AE.11324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			684.876


			15.131





			AE.11325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			684.876


			15.131





			AE.11326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			684.876


			15.131





			


			Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			551.492


			15.131





			AE.11332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			551.492


			15.131





			AE.11333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			551.492


			15.131





			AE.11334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			551.492


			15.131





			AE.11335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			551.492


			15.131





			AE.11336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			551.492


			15.131





			


			Chiều dày > 60cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			625.880


			15.131





			AE.11342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			625.880


			15.131





			AE.11343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			625.880


			15.131





			AE.11344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			625.880


			15.131





			AE.11345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			625.880


			15.131





			AE.11346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			625.880


			15.131








AE.11400 ÷ AE.11500 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT


AE.11400 XÂY MỐ


AE.11500 XÂY TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây mố đá hộc


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			607.924


			15.131





			AE.11412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			607.924


			15.131





			AE.11413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			607.924


			15.131





			AE.11414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			607.924


			15.131





			AE.11415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			607.924


			15.131





			AE.11416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			607.924


			15.131





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			1.164.546


			15.131





			AE.11422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			1.164.546


			15.131





			AE.11423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			1.164.546


			15.131





			AE.11424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			1.164.546


			15.131





			AE.11425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			1.164.546


			15.131





			AE.11426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			1.164.546


			15.131





			


			Xây trụ, cột đá hộc


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			995.251


			15.131





			AE.11512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			995.251


			15.131





			AE.11513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			995.251


			15.131





			AE.11514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			995.251


			15.131





			AE.11515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			995.251


			15.131





			AE.11516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			995.251


			15.131





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			1.397.969


			15.131





			AE.11522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			1.397.969


			15.131





			AE.11523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			1.397.969


			15.131





			AE.11524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			1.397.969


			15.131





			AE.11525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			1.397.969


			15.131





			AE.11526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			1.397.969


			15.131








AE.11600 XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			584.838


			15.131





			AE.11612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			584.838


			15.131





			AE.11613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			584.838


			15.131





			AE.11614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			584.838


			15.131





			AE.11615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			584.838


			15.131





			AE.11616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			584.838


			15.131





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			1.015.772


			15.131





			AE.11622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			1.015.772


			15.131





			AE.11623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			1.015.772


			15.131





			AE.11624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			1.015.772


			15.131





			AE.11625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			1.015.772


			15.131





			AE.11626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			1.015.772


			15.131








AE.11700 ÷ AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây trụ đỡ đường ống


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			516.720


			874.692


			15.131





			AE.11712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			565.429


			874.692


			15.131





			AE.11713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			608.078


			874.692


			15.131





			AE.11714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			652.483


			874.692


			15.131





			AE.11715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			693.352


			874.692


			15.131





			AE.11716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			731.873


			874.692


			15.131





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			542.556


			1.038.857


			15.131





			AE.11722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			593.700


			1.038.857


			15.131





			AE.11723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			638.482


			1.038.857


			15.131





			AE.11724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			685.107


			1.038.857


			15.131





			AE.11725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			728.020


			1.038.857


			15.131





			AE.11726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			768.467


			1.038.857


			15.131





			


			Xây gối đỡ đường ống đá hộc


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.11811


			- Vữa XM mác 25


			m3


			516.720


			874.692


			15.131





			AE.11812


			- Vữa XM mác 50


			m3


			565.429


			874.692


			15.131





			AE.11813


			- Vữa XM mác 75


			m3


			608.078


			874.692


			15.131





			AE.11814


			- Vữa XM mác 100


			m3


			652.483


			874.692


			15.131





			AE.11815


			- Vữa XM mác 125


			m3


			693.352


			874.692


			15.131





			AE.11816


			- Vữa XM mác 150


			m3


			731.873


			874.692


			15.131





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.11821


			- Vữa XM mác 25


			m3


			542.556


			1.033.727


			15.131





			AE.11822


			- Vữa XM mác 50


			m3


			593.700


			1.033.727


			15.131





			AE.11823


			- Vữa XM mác 75


			m3


			638.482


			1.033.727


			15.131





			AE.11824


			- Vữa XM mác 100


			m3


			685.107


			1.033.727


			15.131





			AE.11825


			- Vữa XM mác 125


			m3


			728.020


			1.033.727


			15.131





			AE.11826


			- Vữa XM mác 150


			m3


			768.467


			1.033.727


			15.131








AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây mặt bằng đá hộc


			


			


			


			





			AE.11911


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			507.886


			15.131





			AE.11912


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			507.886


			15.131





			AE.11913


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			507.886


			15.131





			AE.11914


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			507.886


			15.131





			AE.11915


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			507.886


			15.131





			AE.11916


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			507.886


			15.131





			


			Xây mái dốc thẳng đá hộc


			


			


			


			





			AE.11921


			- Vữa XM mác 25


			m3


			511.881


			536.102


			15.131





			AE.11922


			- Vữa XM mác 50


			m3


			560.590


			536.102


			15.131





			AE.11923


			- Vữa XM mác 75


			m3


			603.239


			536.102


			15.131





			AE.11924


			- Vữa XM mác 100


			m3


			647.644


			536.102


			15.131





			AE.11925


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.513


			536.102


			15.131





			AE.11926


			- Vữa XM mác 150


			m3


			727.034


			536.102


			15.131





			


			Xây mái dốc cong đá hộc


			


			


			


			





			AE.11931


			- Vữa XM mác 25


			m3


			529.638


			595.099


			15.131





			AE.11932


			- Vữa XM mác 50


			m3


			579.565


			595.099


			15.131





			AE.11933


			- Vữa XM mác 75


			m3


			623.280


			595.099


			15.131





			AE.11934


			- Vữa XM mác 100


			m3


			668.795


			595.099


			15.131





			AE.11935


			- Vữa XM mác 125


			m3


			710.686


			595.099


			15.131





			AE.11936


			- Vữa XM mác 150


			m3


			750.170


			595.099


			15.131








AE.12000 XẾP ĐÁ KHAN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xếp đá khan không chít mạch


			


			


			


			





			AE.12110


			- Mặt bằng


			m3


			307.700


			307.810


			





			AE.12120


			- Mái dốc thẳng


			m3


			307.700


			359.111


			





			AE.12130


			- Mái dốc cong


			m3


			321.519


			507.886


			





			


			Xếp đá khan có chít mạch


			


			


			


			





			


			Xếp đá khan mặt bằng


			


			


			


			





			AE.12211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			340.454


			397.587


			





			AE.12212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			348.223


			397.587


			





			AE.12213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			355.027


			397.587


			





			AE.12214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			362.111


			397.587


			





			AE.12215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			368.630


			397.587


			





			AE.12216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			374.776


			397.587


			





			


			Xếp đá khan mái dốc thẳng


			


			


			


			





			AE.12221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			340.454


			448.889


			





			AE.12222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			348.223


			448.889


			





			AE.12223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			355.027


			448.889


			





			AE.12224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			362.111


			448.889


			





			AE.12225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			368.630


			448.889


			





			AE.12226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			374.776


			448.889


			





			


			Xếp đá khan mái dốc cong


			


			


			


			





			AE.12231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			355.092


			515.581


			





			AE.12232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			363.055


			515.581


			





			AE.12233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			370.029


			515.581


			





			AE.12234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			377.290


			515.581


			





			AE.12235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			383.972


			515.581


			





			AE.12236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			390.272


			515.581


			








AE.12300 XÂY CỐNG


AE.12400 XÂY NÚT HẦM


AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cống đá hộc


			


			


			


			





			AE.12311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			764.394


			15.131





			AE.12312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			764.394


			15.131





			AE.12313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			764.394


			15.131





			AE.12314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			764.394


			15.131





			AE.12315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			764.394


			15.131





			AE.12316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			764.394


			15.131





			


			Xây nút hầm đá hộc


			


			


			


			





			AE.12411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			537.475


			887.518


			15.131





			AE.12412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			588.620


			887.518


			15.131





			AE.12413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			633.401


			887.518


			15.131





			AE.12414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			680.026


			887.518


			15.131





			AE.12415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			722.939


			887.518


			15.131





			AE.12416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			763.386


			887.518


			15.131





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp đá hộc


			


			


			


			





			AE.12511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			542.556


			1.033.727


			15.131





			AE.12512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			593.700


			1.033.727


			15.131





			AE.12513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			638.482


			1.033.727


			15.131





			AE.12514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			685.107


			1.033.727


			15.131





			AE.12515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			728.020


			1.033.727


			15.131





			AE.12516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			768.467


			1.033.727


			15.131








AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥40%


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân taluy lên vị trí xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≥ 5m


			


			


			


			





			AE.12611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.204


			1.403.099


			16.558





			AE.12612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			615.217


			1.403.099


			16.558





			AE.12613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.264


			1.403.099


			16.558





			AE.12614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			715.330


			1.403.099


			16.558





			AE.12615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			762.330


			1.403.099


			16.558





			AE.12616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			806.630


			1.403.099


			16.558





			


			Chiều cao ≥ 10m


			


			


			


			





			AE.12621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.204


			1.641.651


			16.558





			AE.12622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			615.217


			1.641.651


			16.558





			AE.12623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.264


			1.641.651


			16.558





			AE.12624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			715.330


			1.641.651


			16.558





			AE.12625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			762.330


			1.641.651


			16.558





			AE.12626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			806.630


			1.641.651


			16.558





			


			Chiều cao > 20m


			


			


			


			





			AE.12631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.204


			1.952.026


			16.558





			AE.12632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			615.217


			1.952.026


			16.558





			AE.12633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.264


			1.952.026


			16.558





			AE.12634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			715.330


			1.952.026


			16.558





			AE.12635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			762.330


			1.952.026


			16.558





			AE.12636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			806.630


			1.952.026


			16.558








AE.13000 XÂY ĐÁ MIẾNG (10 X 20 X 30)


AE.13100 XÂY MÓNG



AE.13200 XÂY TƯỜNG



AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây đá miếng 10x20x30


			


			


			


			





			


			Xây móng


			


			


			


			





			AE.13111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			183.415


			582.273


			6.566





			AE.13112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			201.970


			582.273


			6.566





			AE.13113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			218.218


			582.273


			6.566





			AE.13114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			235.134


			582.273


			6.566





			AE.13115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			250.703


			582.273


			6.566





			AE.13116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			265.379


			582.273


			6.566





			


			Xây tường


			


			


			


			





			


			Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.13211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			183.415


			656.660


			6.566





			AE.13212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			201.970


			656.660


			6.566





			AE.13213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			218.218


			656.660


			6.566





			AE.13214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			235.134


			656.660


			6.566





			AE.13215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			250.703


			656.660


			6.566





			AE.13216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			265.379


			656.660


			6.566





			


			Dày ≤ 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.13221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			192.586


			702.832


			6.566





			AE.13222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			212.069


			702.832


			6.566





			AE.13223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			229.129


			702.832


			6.566





			AE.13224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			246.891


			702.832


			6.566





			AE.13225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			263.238


			702.832


			6.566





			AE.13226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			278.648


			702.832


			6.566





			


			Dày > 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.13231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			193.353


			577.143


			7.708





			AE.13232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			215.388


			577.143


			7.708





			AE.13233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			234.680


			577.143


			7.708





			AE.13234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			254.769


			577.143


			7.708





			AE.13235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			273.259


			577.143


			7.708





			AE.13236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			290.684


			577.143


			7.708





			


			Dày > 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.13241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			203.021


			684.876


			7.708





			AE.13242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			226.157


			684.876


			7.708





			AE.13243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			246.414


			684.876


			7.708





			AE.13244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			267.507


			684.876


			7.708





			AE.13245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			286.922


			684.876


			7.708





			AE.13246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			305.218


			684.876


			7.708





			


			Xây trụ, cột


			


			


			


			





			AE.13311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			233.819


			1.123.505


			9.421





			AE.13312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			264.261


			1.123.505


			9.421





			AE.13313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			290.917


			1.123.505


			9.421





			AE.13314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			318.671


			1.123.505


			9.421





			AE.13315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			344.214


			1.123.505


			9.421





			AE.13316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			368.290


			1.123.505


			9.421








AE.14000 XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)



AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14300 XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14400 XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây đá chẻ 10x10x20


			


			


			


			





			


			Xây móng


			


			


			


			





			AE.14111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			791.658


			695.137


			10.278





			AE.14112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			826.449


			695.137


			10.278





			AE.14113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			856.912


			695.137


			10.278





			AE.14114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			888.631


			695.137


			10.278





			AE.14115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			917.823


			695.137


			10.278





			AE.14116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			945.338


			695.137


			10.278





			


			Xây tường


			


			


			


			





			


			Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.14211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			791.658


			777.219


			10.278





			AE.14212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			826.449


			777.219


			10.278





			AE.14213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			856.912


			777.219


			10.278





			AE.14214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			888.631


			777.219


			10.278





			AE.14215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			917.823


			777.219


			10.278





			AE.14216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			945.338


			777.219


			10.278





			


			Dày ≤ 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.14221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			831.241


			849.041


			10.278





			AE.14222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			867.771


			849.041


			10.278





			AE.14223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			899.758


			849.041


			10.278





			AE.14224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			933.063


			849.041


			10.278





			AE.14225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			963.714


			849.041


			10.278





			AE.14226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			992.605


			849.041


			10.278





			


			Dày > 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.14231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			791.658


			695.137


			10.278





			AE.14232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			826.449


			695.137


			10.278





			AE.14233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			856.912


			695.137


			10.278





			AE.14234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			888.631


			695.137


			10.278





			AE.14235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			917.823


			695.137


			10.278





			AE.14236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			945.338


			695.137


			10.278





			


			Dày > 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.14241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			831.241


			774.654


			10.278





			AE.14242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			867.771


			774.654


			10.278





			AE.14243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			899.758


			774.654


			10.278





			AE.14244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			933.063


			774.654


			10.278





			AE.14245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			963.714


			774.654


			10.278





			AE.14246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			992.605


			774.654


			10.278





			


			Xây gối đỡ đường ống


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.14311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			791.658


			695.137


			10.278








			AE.14312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			826.449


			695.137


			10.278





			AE.14313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			856.912


			695.137


			10.278





			AE.14314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			888.631


			695.137


			10.278





			AE.14315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			917.823


			695.137


			10.278





			AE.14316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			945.338


			695.137


			10.278





			


			Chiều cao > 2m


			


			


			


			





			AE.14321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			836.373


			774.654


			10.563





			AE.14322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			874.122


			774.654


			10.563





			AE.14323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			907.176


			774.654


			10.563





			AE.14324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			941.590


			774.654


			10.563





			AE.14325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			973.263


			774.654


			10.563





			AE.14326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.003.116


			774.654


			10.563





			


			Xây trụ, cột


			


			


			


			





			AE.14411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			804.873


			1.123.505


			10.563





			AE.14412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			842.622


			1.123.505


			10.563





			AE.14413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			875.676


			1.123.505


			10.563





			AE.14414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			910.090


			1.123.505


			10.563





			AE.14415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			941.763


			1.123.505


			10.563





			AE.14416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			971.616


			1.123.505


			10.563








AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)



AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây đá chẻ 20x20x25


			


			


			


			





			


			Xây móng


			


			


			


			





			AE.15111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			503.060


			346.286


			9.707





			AE.15112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			535.531


			346.286


			9.707





			AE.15113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			563.963


			346.286


			9.707





			AE.15114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			593.567


			346.286


			9.707





			AE.15115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			620.814


			346.286


			9.707





			AE.15116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			646.494


			346.286


			9.707





			


			Xây tường


			


			


			


			





			


			Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.15211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			513.702


			371.937


			9.992





			AE.15212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			547.334


			371.937


			9.992





			AE.15213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			576.781


			371.937


			9.992





			AE.15214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			607.442


			371.937


			9.992





			AE.15215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			635.662


			371.937


			9.992





			AE.15216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			662.259


			371.937


			9.992





			


			Dày ≤ 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.15221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			539.387


			397.587


			9.992





			AE.15222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			574.701


			397.587


			9.992





			AE.15223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			605.620


			397.587


			9.992





			AE.15224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			637.814


			397.587


			9.992





			AE.15225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			667.445


			397.587


			9.992





			AE.15226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			695.372


			397.587


			9.992





			


			Dày > 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.15231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			503.060


			356.546


			9.707





			AE.15232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			535.531


			356.546


			9.707





			AE.15233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			563.963


			356.546


			9.707





			AE.15234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			593.567


			356.546


			9.707





			AE.15235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			620.814


			356.546


			9.707





			AE.15236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			646.494


			356.546


			9.707





			


			Dày > 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.15241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			528.213


			371.937


			9.707





			AE.15242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			562.308


			371.937


			9.707





			AE.15243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			592.161


			371.937


			9.707





			AE.15244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			623.245


			371.937


			9.707





			AE.15245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			651.855


			371.937


			9.707





			AE.15246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			678.819


			371.937


			9.707








AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây đá chẻ 15x20x25


			


			


			


			





			


			Xây móng


			


			


			


			





			AE.16111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			552.169


			364.241


			9.992





			AE.16112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			585.801


			364.241


			9.992





			AE.16113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			615.248


			364.241


			9.992





			AE.16114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			645.909


			364.241


			9.992





			AE.16115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			674.129


			364.241


			9.992





			AE.16116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			700.726


			364.241


			9.992





			


			Xây tường


			


			


			


			





			


			Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.16211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			560.858


			377.067


			10.278





			AE.16212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			595.649


			377.067


			10.278





			AE.16213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			626.112


			377.067


			10.278





			AE.16214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			657.831


			377.067


			10.278





			AE.16215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			687.023


			377.067


			10.278





			AE.16216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			714.538


			377.067


			10.278





			


			Dày ≤ 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.16221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			588.901


			418.108


			10.278





			AE.16222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			625.431


			418.108


			10.278





			AE.16223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			657.418


			418.108


			10.278





			AE.16224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			690.723


			418.108


			10.278





			AE.16225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			721.374


			418.108


			10.278





			AE.16226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			750.265


			418.108


			10.278





			


			Dày > 30cm, cao ≤ 2m


			


			


			


			





			AE.16231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			552.169


			369.372


			9.992





			AE.16232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			585.801


			369.372


			9.992





			AE.16233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			615.248


			369.372


			9.992





			AE.16234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			645.909


			369.372


			9.992





			AE.16235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			674.129


			369.372


			9.992





			AE.16236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			700.726


			369.372


			9.992





			


			Dày > 30cm, cao > 2m


			


			


			


			





			AE.16241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			579.777


			389.892


			9.992





			AE.16242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			615.091


			389.892


			9.992





			AE.16243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			646.010


			389.892


			9.992





			AE.16244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			678.204


			389.892


			9.992





			AE.16245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			707.835


			389.892


			9.992





			AE.16246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			735.762


			389.892


			9.992








XÂY GẠCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ .v.v. tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AE.20000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 X 10,5 X 22)



AE.21000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			AE.21111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			691.769


			364.241


			9.992





			AE.21112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			725.401


			364.241


			9.992





			AE.21113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			754.848


			364.241


			9.992





			AE.21114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			785.509


			364.241


			9.992





			AE.21115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			813.729


			364.241


			9.992





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			AE.21211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			685.658


			323.200


			10.278





			AE.21212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			720.449


			323.200


			10.278





			AE.21213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			750.912


			323.200


			10.278





			AE.21214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			782.631


			323.200


			10.278





			AE.21215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			811.823


			323.200


			10.278








AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 11cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.22111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			793.210


			487.365


			9.136





			AE.22112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			821.217


			487.365


			9.136





			AE.22113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			845.738


			487.365


			9.136





			AE.22114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			871.272


			487.365


			9.136





			AE.22115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			894.773


			487.365


			9.136





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.22121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			793.210


			530.972


			55.099





			AE.22122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			821.217


			530.972


			55.099





			AE.22123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			845.738


			530.972


			55.099





			AE.22124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			871.272


			530.972


			55.099





			AE.22125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			894.773


			530.972


			55.099





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.22131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			793.210


			582.273


			104.893





			AE.22132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			821.217


			582.273


			104.893





			AE.22133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			845.738


			582.273


			104.893





			AE.22134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			871.272


			582.273


			104.893





			AE.22135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			894.773


			582.273


			104.893





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.22141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			793.210


			607.924


			157.574





			AE.22142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			821.217


			607.924


			157.574





			AE.22143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			845.738


			607.924


			157.574





			AE.22144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			871.272


			607.924


			157.574





			AE.22145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			894.773


			607.924


			157.574





			


			Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.22211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			418.108


			9.992





			AE.22212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			418.108


			9.992





			AE.22213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			418.108


			9.992





			AE.22214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			418.108


			9.992





			AE.22215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			418.108


			9.992





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.22221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			428.368


			55.955





			AE.22222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			428.368


			55.955





			AE.22223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			428.368


			55.955





			AE.22224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			428.368


			55.955





			AE.22225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			428.368


			55.955





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.22231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			471.975


			105.749





			AE.22232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			471.975


			105.749





			AE.22233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			471.975


			105.749





			AE.22234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			471.975


			105.749





			AE.22235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			471.975


			105.749





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.22241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			492.495


			158.430





			AE.22242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			492.495


			158.430





			AE.22243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			492.495


			158.430





			AE.22244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			492.495


			158.430





			AE.22245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			492.495


			158.430





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.22311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			361.676


			10.278





			AE.22312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			361.676


			10.278





			AE.22313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			361.676


			10.278





			AE.22314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			361.676


			10.278





			AE.22315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			361.676


			10.278





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.22321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			392.457


			56.241





			AE.22322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			392.457


			56.241





			AE.22323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			392.457


			56.241





			AE.22324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			392.457


			56.241





			AE.22325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			392.457


			56.241





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.22331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			430.933


			106.035





			AE.22332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			430.933


			106.035





			AE.22333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			430.933


			106.035





			AE.22334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			430.933


			106.035





			AE.22335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			430.933


			106.035





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.22341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			451.454


			158.716





			AE.22342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			451.454


			158.716





			AE.22343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			451.454


			158.716





			AE.22344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			451.454


			158.716





			AE.22345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			451.454


			158.716








AE.23000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột trụ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.23111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			769.524


			10.278





			AE.23112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			769.524


			10.278





			AE.23113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			769.524


			10.278





			AE.23114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			769.524


			10.278





			AE.23115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			769.524


			10.278





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.23121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			1.026.032


			56.241





			AE.23122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			1.026.032


			56.241





			AE.23123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			1.026.032


			56.241





			AE.23124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			1.026.032


			56.241





			AE.23125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			1.026.032


			56.241





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.23131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			1.128.635


			106.035





			AE.23132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			1.128.635


			106.035





			AE.23133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			1.128.635


			106.035





			AE.23134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			1.128.635


			106.035





			AE.23135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			1.128.635


			106.035





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.23141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			1.179.937


			158.716





			AE.23142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			1.179.937


			158.716





			AE.23143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			1.179.937


			158.716





			AE.23144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			1.179.937


			158.716





			AE.23145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			1.179.937


			158.716








AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.24111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			713.092


			9.992





			AE.24112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			713.092


			9.992





			AE.24113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			713.092


			9.992





			AE.24114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			713.092


			9.992





			AE.24115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			713.092


			9.992





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.24121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			792.610


			55.955





			AE.24122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			792.610


			55.955





			AE.24123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			792.610


			55.955





			AE.24124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			792.610


			55.955





			AE.24125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			792.610


			55.955





			


			Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.24131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			869.562


			105.749





			AE.24132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			869.562


			105.749





			AE.24133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			869.562


			105.749





			AE.24134


			- VữaXM mác 100


			m3


			824.784


			869.562


			105.749





			AE.24135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			869.562


			105.749





			


			Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.24141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			726.357


			910.603


			158.430





			AE.24142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			761.671


			910.603


			158.430





			AE.24143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			792.590


			910.603


			158.430





			AE.24144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			824.784


			910.603


			158.430





			AE.24145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			854.415


			910.603


			158.430





			


			Xây tường thẳng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			








			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.24211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			666.921


			10.278





			AE.24212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			666.921


			10.278





			AE.24213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			666.921


			10.278





			AE.24214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			666.921


			10.278





			AE.24215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			666.921


			10.278





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.24221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			741.308


			56.241





			AE.24222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			741.308


			56.241





			AE.24223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			741.308


			56.241





			AE.24224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			741.308


			56.241





			AE.24225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			741.308


			56.241





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.24231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			813.130


			106.035





			AE.24232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			813.130


			106.035





			AE.24233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			813.130


			106.035





			AE.24234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			813.130


			106.035





			AE.24235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			813.130


			106.035





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.24241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			719.941


			851.607


			158.716





			AE.24242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			756.471


			851.607


			158.716





			AE.24243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			788.458


			851.607


			158.716





			AE.24244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			821.763


			851.607


			158.716





			AE.24245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.414


			851.607


			158.716








AE.25000 XÂY CỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Xây cống cuốn cong


			


			


			


			





			AE.25111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			714.356


			1.195.327


			9.707





			AE.25112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			748.126


			1.195.327


			9.707





			AE.25113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			777.695


			1.195.327


			9.707





			AE.25114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			808.484


			1.195.327


			9.707





			AE.25115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			836.820


			1.195.327


			9.707





			


			Xây cống thành vòm cong


			


			


			


			





			AE.25211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			729.840


			1.097.854


			9.992





			AE.25212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			764.817


			1.097.854


			9.992





			AE.25213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			795.442


			1.097.854


			9.992





			AE.25214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			827.329


			1.097.854


			9.992





			AE.25215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			856.678


			1.097.854


			9.992








AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Xây bể chứa


			


			


			


			





			AE.26111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			740.131


			923.429


			10.563





			AE.26112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			778.059


			923.429


			10.563





			AE.26113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			811.271


			923.429


			10.563





			AE.26114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			845.848


			923.429


			10.563





			AE.26115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			877.672


			923.429


			10.563





			


			Xây hố van, hố ga


			


			


			


			





			AE.26211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			750.447


			820.826


			11.134





			AE.26212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			790.821


			820.826


			11.134





			AE.26213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			826.174


			820.826


			11.134





			AE.26214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			862.984


			820.826


			11.134





			AE.26215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			896.862


			820.826


			11.134





			


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			


			


			


			





			AE.26311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			751.995


			1.154.286


			11.134





			AE.26312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			792.735


			1.154.286


			11.134





			AE.26313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			828.410


			1.154.286


			11.134





			AE.26314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			865.554


			1.154.286


			11.134





			AE.26315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			899.740


			1.154.286


			11.134








AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AE.27110


			Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			m³


			7.989.962


			1.154.288


			9.136








AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.28111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			745.375


			923.429


			9.707





			AE.28112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			779.470


			923.429


			9.707





			AE.28113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			809.323


			923.429


			9.707





			AE.28114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			840.407


			923.429


			9.707





			AE.28115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			869.017


			923.429


			9.707





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.28121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			745.375


			1.026.032


			55.670





			AE.28122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			779.470


			1.026.032


			55.670





			AE.28123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			809.323


			1.026.032


			55.670





			AE.28124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			840.407


			1.026.032


			55.670





			AE.28125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			869.017


			1.026.032


			55.670





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.28131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			745.375


			1.128.635


			105.464





			AE.28132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			779.470


			1.128.635


			105.464





			AE.28133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			809.323


			1.128.635


			105.464





			AE.28134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			840.407


			1.128.635


			105.464





			AE.28135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			869.017


			1.128.635


			105.464





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.28141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			745.375


			1.179.937


			158.145





			AE.28142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			779.470


			1.179.937


			158.145





			AE.28143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			809.323


			1.179.937


			158.145





			AE.28144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			840.407


			1.179.937


			158.145





			AE.28145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			869.017


			1.179.937


			158.145








AE.30000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 X 10 X 20)


AE.31000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch đất sét nung (5x10x20)


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			AE.31111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			956.658


			410.413


			10.278





			AE.31112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			991.449


			410.413


			10.278





			AE.31113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.021.912


			410.413


			10.278





			AE.31114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.053.631


			410.413


			10.278





			AE.31115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.082.823


			410.413


			10.278





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			AE.31211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			931.546


			364.241


			10.563





			AE.31212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			967.497


			364.241


			10.563





			AE.31213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			998.977


			364.241


			10.563





			AE.31214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.031.752


			364.241


			10.563





			AE.31215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.061.917


			364.241


			10.563








AE.32000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.32111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			999.826


			572.013


			9.421





			AE.32112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.030.267


			572.013


			9.421





			AE.32113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.056.924


			572.013


			9.421





			AE.32114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.084.677


			572.013


			9.421





			AE.32115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.110.221


			572.013


			9.421





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.32121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			999.826


			623.314


			55.384





			AE.32122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.030.267


			623.314


			55.384





			AE.32123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.056.924


			623.314


			55.384





			AE.32124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.084.677


			623.314


			55.384





			AE.32125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.110.221


			623.314


			55.384





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.32131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			999.826


			684.876


			105.178





			AE.32132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.030.267


			684.876


			105.178





			AE.32133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.056.924


			684.876


			105.178





			AE.32134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.084.677


			684.876


			105.178





			AE.32135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.110.221


			684.876


			105.178





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.32141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			999.826


			715.657


			157.859





			AE.32142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.030.267


			715.657


			157.859





			AE.32143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.056.924


			715.657


			157.859





			AE.32144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.084.677


			715.657


			157.859





			AE.32145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.110.221


			715.657


			157.859





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.32211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.004.491


			469.410


			10.278





			AE.32212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.041.021


			469.410


			10.278





			AE.32213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.073.008


			469.410


			10.278





			AE.32214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.106.313


			469.410


			10.278








			AE.32215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.136.964


			469.410


			10.278





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.32221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.004.491


			505.321


			56.241





			AE.32222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.041.021


			505.321


			56.241





			AE.32223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.073.008


			505.321


			56.241





			AE.32224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.106.313


			505.321


			56.241





			AE.32225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.136.964


			505.321


			56.241





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.32231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.004.491


			554.057


			106.035





			AE.32232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.041.021


			554.057


			106.035





			AE.32233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.073.008


			554.057


			106.035





			AE.32234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.106.313


			554.057


			106.035





			AE.32235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.136.964


			554.057


			106.035





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.32241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.004.491


			579.708


			158.716





			AE.32242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.041.021


			579.708


			158.716





			AE.32243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.073.008


			579.708


			158.716





			AE.32244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.106.313


			579.708


			158.716





			AE.32245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.136.964


			579.708


			158.716





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.32311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			420.673


			10.563





			AE.32312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			420.673


			10.563





			AE.32313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			420.673


			10.563





			AE.32314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			420.673


			10.563





			AE.32315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			420.673


			10.563





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.32321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			461.714


			56.526





			AE.32322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			461.714


			56.526





			AE.32323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			461.714


			56.526





			AE.32324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			461.714


			56.526





			AE.32325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			461.714


			56.526





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.32331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			507.886


			106.320





			AE.32332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			507.886


			106.320





			AE.32333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			507.886


			106.320





			AE.32334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			507.886


			106.320





			AE.32335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			507.886


			106.320





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.32341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			530.972


			159.001





			AE.32342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			530.972


			159.001





			AE.32343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			530.972


			159.001





			AE.32344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			530.972


			159.001





			AE.32345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			530.972


			159.001








AE.33000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột trụ gạch đất sét nung 5x10x20


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.33111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			923.429


			10.563





			AE.33112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			923.429


			10.563





			AE.33113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			923.429


			10.563





			AE.33114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			923.429


			10.563





			AE.33115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			923.429


			10.563





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.33121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			1.026.032


			56.526





			AE.33122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			1.026.032


			56.526





			AE.33123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			1.026.032


			56.526





			AE.33124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			1.026.032


			56.526





			AE.33125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			1.026.032


			56.526





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.33131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			1.128.635


			106.320





			AE.33132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			1.128.635


			106.320





			AE.33133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			1.128.635


			106.320





			AE.33134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			1.128.635


			106.320





			AE.33135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			1.128.635


			106.320





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.33141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			980.223


			1.179.937


			159.001





			AE.33142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.017.972


			1.179.937


			159.001





			AE.33143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.051.026


			1.179.937


			159.001





			AE.33144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.085.440


			1.179.937


			159.001





			AE.33145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.117.113


			1.179.937


			159.001








AE.34000 XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch đất sét nung 5x10x20


			


			


			


			





			


			Xây hố van, hố ga


			


			


			


			





			AE.34111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.035.062


			877.257


			11.420





			AE.34112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.077.883


			877.257


			11.420





			AE.34113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.115.379


			877.257


			11.420





			AE.34114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.154.419


			877.257


			11.420





			AE.34115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.190.350


			877.257


			11.420





			


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			


			


			


			





			AE.34211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.045.375


			1.179.937


			12.276





			AE.34212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.090.645


			1.179.937


			12.276





			AE.34213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.130.284


			1.179.937


			12.276





			AE.34214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.171.554


			1.179.937


			12.276





			AE.34215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.209.539


			1.179.937


			12.276








AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch đất sét nung 5x10x20


			


			


			


			





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.35111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.014.991


			1.015.772


			10.278





			AE.35112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.051.521


			1.015.772


			10.278





			AE.35113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.083.508


			1.015.772


			10.278





			AE.35114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.116.813


			1.015.772


			10.278





			AE.35115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.147.464


			1.015.772


			10.278





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.35121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.014.991


			1.128.635


			56.241





			AE.35122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.051.521


			1.128.635


			56.241





			AE.35123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.083.508


			1.128.635


			56.241





			AE.35124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.116.813


			1.128.635


			56.241





			AE.35125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.147.464


			1.128.635


			56.241





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.35131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.014.991


			1.241.499


			106.035





			AE.35132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.051.521


			1.241.499


			106.035





			AE.35133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.083.508


			1.241.499


			106.035





			AE.35134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.116.813


			1.241.499


			106.035





			AE.35135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.147.464


			1.241.499


			106.035





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.35141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.014.991


			1.297.930


			158.716





			AE.35142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.051.521


			1.297.930


			158.716





			AE.35143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.083.508


			1.297.930


			158.716





			AE.35144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.116.813


			1.297.930


			158.716





			AE.35145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.147.464


			1.297.930


			158.716








AE.40000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4,5 X 9 X 19)


AE.41000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch đất sét nung 4,5x9x19


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			AE.41111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.043.163


			428.368


			10.563





			AE.41112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.079.462


			428.368


			10.563





			AE.41113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.111.244


			428.368


			10.563





			AE.41114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.144.338


			428.368


			10.563





			AE.41115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.174.796


			428.368


			10.563





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			AE.41211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.034.346


			377.067


			11.134





			AE.41212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.072.384


			377.067


			11.134





			AE.41213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.105.691


			377.067


			11.134





			AE.41214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.140.370


			377.067


			11.134





			AE.41215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.172.287


			377.067


			11.134








AE.42000 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch đất sét nung 4,5x9x19


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.42111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.117.933


			631.010


			9.421





			AE.42112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.149.105


			631.010


			9.421





			AE.42113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.176.401


			631.010


			9.421





			AE.42114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.204.821


			631.010


			9.421





			AE.42115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.230.977


			631.010


			9.421





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.42121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.117.933


			697.702


			55.384





			AE.42122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.149.105


			697.702


			55.384





			AE.42123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.176.401


			697.702


			55.384





			AE.42124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.204.821


			697.702


			55.384





			AE.42125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.230.977


			697.702


			55.384





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.42131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.117.933


			766.959


			105.178





			AE.42132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.149.105


			766.959


			105.178





			AE.42133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.176.401


			766.959


			105.178





			AE.42134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.204.821


			766.959


			105.178





			AE.42135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.230.977


			766.959


			105.178





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.42141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.117.933


			800.305


			157.859





			AE.42142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.149.105


			800.305


			157.859





			AE.42143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.176.401


			800.305


			157.859





			AE.42144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.204.821


			800.305


			157.859





			AE.42145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.230.977


			800.305


			157.859





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.42211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.095.321


			505.321


			10.563





			AE.42212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.435


			505.321


			10.563





			AE.42213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.166.806


			505.321


			10.563





			AE.42214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.555


			505.321


			10.563





			AE.42215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.233.536


			505.321


			10.563





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.42221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.095.321


			559.187


			56.526





			AE.42222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.435


			559.187


			56.526





			AE.42223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.166.806


			559.187


			56.526





			AE.42224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.555


			559.187


			56.526





			AE.42225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.233.536


			559.187


			56.526





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.42231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.095.321


			613.054


			106.320





			AE.42232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.435


			613.054


			106.320





			AE.42233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.166.806


			613.054


			106.320





			AE.42234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.555


			613.054


			106.320





			AE.42235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.233.536


			613.054


			106.320





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.42241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.095.321


			638.705


			159.001





			AE.42242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.435


			638.705


			159.001





			AE.42243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.166.806


			638.705


			159.001





			AE.42244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.555


			638.705


			159.001





			AE.42245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.233.536


			638.705


			159.001





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.42311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			492.495


			11.134





			AE.42312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			492.495


			11.134





			AE.42313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			492.495


			11.134





			AE.42314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			492.495


			11.134





			AE.42315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			492.495


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.42321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			538.667


			57.097





			AE.42322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			538.667


			57.097





			AE.42323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			538.667


			57.097





			AE.42324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			538.667


			57.097





			AE.42325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			538.667


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.42331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			589.968


			106.891





			AE.42332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			589.968


			106.891





			AE.42333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			589.968


			106.891





			AE.42334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			589.968


			106.891





			AE.42335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			589.968


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.42341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			618.184


			159.572





			AE.42342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			618.184


			159.572





			AE.42343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			618.184


			159.572





			AE.42344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			618.184


			159.572





			AE.42345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			618.184


			159.572








AE.43000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch đất sét nung 4,5x9x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.43111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			1.026.032


			11.134





			AE.43112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			1.026.032


			11.134





			AE.43113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			1.026.032


			11.134





			AE.43114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			1.026.032


			11.134





			AE.43115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			1.026.032


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.43121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			1.138.896


			57.097





			AE.43122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			1.138.896


			57.097





			AE.43123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			1.138.896


			57.097





			AE.43124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			1.138.896


			57.097





			AE.43125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			1.138.896


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.43131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			1.251.759


			106.891





			AE.43132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			1.251.759


			106.891





			AE.43133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			1.251.759


			106.891





			AE.43134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			1.251.759


			106.891





			AE.43135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			1.251.759


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.43141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.087.061


			1.308.191


			159.572





			AE.43142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.001


			1.308.191


			159.572





			AE.43143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.161.973


			1.308.191


			159.572





			AE.43144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.386


			1.308.191


			159.572





			AE.43145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.231.899


			1.308.191


			159.572








AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 4,5x9x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.44111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.103.021


			1.077.334


			11.134





			AE.44112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.142.961


			1.077.334


			11.134





			AE.44113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.933


			1.077.334


			11.134





			AE.44114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.346


			1.077.334


			11.134





			AE.44115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.247.859


			1.077.334


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.44121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.103.021


			1.195.327


			57.097





			AE.44122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.142.961


			1.195.327


			57.097





			AE.44123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.933


			1.195.327


			57.097





			AE.44124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.346


			1.195.327


			57.097





			AE.44125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.247.859


			1.195.327


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.44131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.103.021


			1.310.756


			106.891





			AE.44132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.142.961


			1.310.756


			106.891





			AE.44133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.933


			1.310.756


			106.891





			AE.44134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.346


			1.310.756


			106.891





			AE.44135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.247.859


			1.310.756


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.44141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.103.021


			1.372.318


			159.572





			AE.44142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.142.961


			1.372.318


			159.572





			AE.44143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.933


			1.372.318


			159.572





			AE.44144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.346


			1.372.318


			159.572





			AE.44145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.247.859


			1.372.318


			159.572








AE.50000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 X 8 X 19)



AE.51000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây móng gạch đất sét nung 4x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 30cm


			


			


			


			





			AE.51111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.272.990


			582.273


			11.420





			AE.51112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.312.651


			582.273


			11.420





			AE.51113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.347.380


			582.273


			11.420





			AE.51114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.383.539


			582.273


			11.420





			AE.51115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.416.819


			582.273


			11.420





			


			Chiều cao > 30cm


			


			


			


			





			AE.51211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.251.334


			513.016


			11.420





			AE.51212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.292.618


			513.016


			11.420





			AE.51213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.328.769


			513.016


			11.420





			AE.51214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.366.409


			513.016


			11.420





			AE.51215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.401.050


			513.016


			11.420








AE.52000 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch đất sét nung 4x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.52111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.414.373


			692.572


			7.994





			AE.52112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.438.727


			692.572


			7.994





			AE.52113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.460.051


			692.572


			7.994





			AE.52114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.482.254


			692.572


			7.994





			AE.52115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.502.690


			692.572


			7.994





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.52121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.414.373


			769.524


			53.957





			AE.52122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.438.727


			769.524


			53.957





			AE.52123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.460.051


			769.524


			53.957





			AE.52124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.482.254


			769.524


			53.957





			AE.52125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.502.690


			769.524


			53.957





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.52131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.414.373


			846.476


			103.751





			AE.52132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.438.727


			846.476


			103.751





			AE.52133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.460.051


			846.476


			103.751





			AE.52134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.482.254


			846.476


			103.751





			AE.52135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.502.690


			846.476


			103.751





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.52141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.414.373


			884.953


			156.432





			AE.52142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.438.727


			884.953


			156.432





			AE.52143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.460.051


			884.953


			156.432





			AE.52144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.482.254


			884.953


			156.432





			AE.52145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.502.690


			884.953


			156.432





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.52211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.274.049


			615.619


			11.134





			AE.52212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.313.624


			615.619


			11.134





			AE.52213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.348.276


			615.619


			11.134





			AE.52214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.384.355


			615.619


			11.134





			AE.52215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.417.562


			615.619


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 52221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.274.049


			666.921


			57.097





			AE. 52222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.313.624


			666.921


			57.097





			AE. 52223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.348.276


			666.921


			57.097





			AE. 52224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.384.355


			666.921


			57.097





			AE.52225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.417.562


			666.921


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.52231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.274.049


			733.613


			106.891





			AE.52232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.313.624


			733.613


			106.891





			AE.52233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.348.276


			733.613


			106.891





			AE.52234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.384.355


			733.613


			106.891





			AE.52235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.417.562


			733.613


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.52241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.274.049


			766.959


			159.572





			AE.52242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.313.624


			766.959


			159.572





			AE.52243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.348.276


			766.959


			159.572





			AE.52244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.384.355


			766.959


			159.572





			AE.52245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.417.562


			766.959


			159.572





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.52311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.259.407


			589.968


			11.420





			AE.52312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.301.659


			589.968


			11.420





			AE.52313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.338.658


			589.968


			11.420





			AE.52314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.377.180


			589.968


			11.420





			AE.52315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.412.634


			589.968


			11.420





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.52321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.259.407


			641.270


			57.383





			AE.52322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.301.659


			641.270


			57.383





			AE.52323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.338.658


			641.270


			57.383





			AE.52324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.377.180


			641.270


			57.383





			AE.52325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.412.634


			641.270


			57.383





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.52331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.259.407


			705.397


			107.177





			AE.52332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.301.659


			705.397


			107.177





			AE.52333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.338.658


			705.397


			107.177





			AE.52334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.377.180


			705.397


			107.177





			AE.52335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.412.634


			705.397


			107.177





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.52341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.259.407


			736.178


			159.858





			AE.52342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.301.659


			736.178


			159.858





			AE.52343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.338.658


			736.178


			159.858





			AE.52344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.377.180


			736.178


			159.858





			AE.52345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.412.634


			736.178


			159.858








AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây cột, trụ gạch đất sét nung 4x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.53111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.213.743


			1.154.286


			11.134





			AE.53112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.253.683


			1.154.286


			11.134





			AE.53113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.288.656


			1.154.286


			11.134





			AE.53114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.069


			1.154.286


			11.134





			AE.53115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.581


			1.154.286


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.53121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.213.743


			1.282.540


			57.097





			AE.53122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.253.683


			1.282.540


			57.097





			AE.53123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.288.656


			1.282.540


			57.097





			AE.53124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.069


			1.282.540


			57.097





			AE.53125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.581


			1.282.540


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.53131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.213.743


			1.410.794


			106.891





			AE.53132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.253.683


			1.410.794


			106.891





			AE.53133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.288.656


			1.410.794


			106.891





			AE.53134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.069


			1.410.794


			106.891





			AE.53135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.581


			1.410.794


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.53141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.213.743


			1.474.921


			159.572





			AE.53142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.253.683


			1.474.921


			159.572





			AE.53143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.288.656


			1.474.921


			159.572





			AE.53144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.069


			1.474.921


			159.572





			AE.53145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.581


			1.474.921


			159.572








AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 4x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.54111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.252.646


			1.164.546


			11.134





			AE.54112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.292.586


			1.164.546


			11.134





			AE.54113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.327.558


			1.164.546


			11.134





			AE.54114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.363.971


			1.164.546


			11.134





			AE.54115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.397.484


			1.164.546


			11.134





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.54121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.252.646


			1.292.800


			57.097





			AE.54122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.292.586


			1.292.800


			57.097





			AE.54123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.327.558


			1.292.800


			57.097





			AE.54124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.363.971


			1.292.800


			57.097





			AE.54125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.397.484


			1.292.800


			57.097





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.54131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.252.646


			1.423.619


			106.891





			AE.54132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.292.586


			1.423.619


			106.891





			AE.54133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.327.558


			1.423.619


			106.891





			AE.54134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.363.971


			1.423.619


			106.891





			AE.54135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.397.484


			1.423.619


			106.891





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.54141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.252.646


			1.487.746


			159.572





			AE.54142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.292.586


			1.487.746


			159.572





			AE.54143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.327.558


			1.487.746


			159.572





			AE.54144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.363.971


			1.487.746


			159.572





			AE.54145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.397.484


			1.487.746


			159.572








AE.60000 XÂY GẠCH ỐNG


AE.61000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch ống 10x10x20


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.61111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.995


			392.457


			5.995





			AE.61112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			578.261


			392.457


			5.995





			AE.61113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.254


			392.457


			5.995





			AE.61114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.907


			392.457


			5.995





			AE.61115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			626.232


			392.457


			5.995





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.61121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.995


			433.499


			51.958





			AE.61122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			578.261


			433.499


			51.958





			AE.61123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.254


			433.499


			51.958





			AE.61124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.907


			433.499


			51.958





			AE.61125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			626.232


			433.499


			51.958





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.61131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.995


			474.540


			101.752





			AE.61132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			578.261


			474.540


			101.752





			AE.61133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.254


			474.540


			101.752





			AE.61134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.907


			474.540


			101.752





			AE.61135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			626.232


			474.540


			101.752





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.61141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			559.995


			497.626


			154.433





			AE.61142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			578.261


			497.626


			154.433





			AE.61143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.254


			497.626


			154.433





			AE.61144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.907


			497.626


			154.433





			AE.61145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			626.232


			497.626


			154.433





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.61211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			557.195


			353.981


			6.566





			AE.61212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			577.288


			353.981


			6.566





			AE.61213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.880


			353.981


			6.566





			AE.61214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			613.197


			353.981


			6.566





			AE.61215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.056


			353.981


			6.566





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.61221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			557.195


			364.241


			52.529





			AE.61222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			577.288


			364.241


			52.529





			AE.61223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.880


			364.241


			52.529





			AE.61224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			613.197


			364.241


			52.529





			AE.61225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.056


			364.241


			52.529





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.61231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			557.195


			400.152


			102.323





			AE.61232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			577.288


			400.152


			102.323





			AE.61233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.880


			400.152


			102.323





			AE.61234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			613.197


			400.152


			102.323





			AE.61235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.056


			400.152


			102.323





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.61241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			557.195


			418.108


			155.004





			AE.61242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			577.288


			418.108


			155.004





			AE.61243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			594.880


			418.108


			155.004





			AE.61244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			613.197


			418.108


			155.004





			AE.61245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.056


			418.108


			155.004





			


			Chiều dày > 30cm, cao ≤ 6m


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.61311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.314


			289.854


			7.137





			AE.61312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			572.503


			289.854


			7.137





			AE.61313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			591.054


			289.854


			7.137





			AE.61314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.371


			289.854


			7.137





			AE.61315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			628.150


			289.854


			7.137





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.61321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.314


			320.635


			53.100





			AE.61322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			572.503


			320.635


			53.100





			AE.61323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			591.054


			320.635


			53.100





			AE.61324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.371


			320.635


			53.100





			AE.61325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			628.150


			320.635


			53.100





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.61331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.314


			351.416


			102.894





			AE.61332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			572.503


			351.416


			102.894





			AE.61333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			591.054


			351.416


			102.894





			AE.61334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.371


			351.416


			102.894





			AE.61335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			628.150


			351.416


			102.894





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.61341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.314


			366.806


			155.575





			AE.61342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			572.503


			366.806


			155.575





			AE.61343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			591.054


			366.806


			155.575





			AE.61344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			610.371


			366.806


			155.575





			AE.61345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			628.150


			366.806


			155.575








AE.62000 XÂY GẠCH ỐNG (10x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch ống 10x10x20, câu gạch thẻ 5x10x20


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.62111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			665.255


			384.762


			9.421





			AE.62112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			694.479


			384.762


			9.421





			AE.62113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			720.068


			384.762


			9.421





			AE.62114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			746.713


			384.762


			9.421





			AE.62115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			771.234


			384.762


			9.421





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.62121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			665.255


			438.629


			55.384





			AE.62122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			694.479


			438.629


			55.384





			AE.62123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			720.068


			438.629


			55.384





			AE.62124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			746.713


			438.629


			55.384





			AE.62125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			771.234


			438.629


			55.384





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.62131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			665.255


			482.235


			105.178





			AE.62132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			694.479


			482.235


			105.178





			AE.62133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			720.068


			482.235


			105.178





			AE.62134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			746.713


			482.235


			105.178





			AE.62135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			771.234


			482.235


			105.178





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.62141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			665.255


			502.756


			157.859





			AE.62142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			694.479


			502.756


			157.859





			AE.62143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			720.068


			502.756


			157.859





			AE.62144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			746.713


			502.756


			157.859





			AE.62145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			771.234


			502.756


			157.859








AE.63000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thắng gạch ống 8x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.63111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			803.361


			500.191


			6.852





			AE.63112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			824.062


			500.191


			6.852





			AE.63113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			842.188


			500.191


			6.852





			AE.63114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			861.060


			500.191


			6.852





			AE.63115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			878.429


			500.191


			6.852





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.63121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			803.361


			551.492


			52.815





			AE.63122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			824.062


			551.492


			52.815





			AE.63123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			842.188


			551.492


			52.815





			AE.63124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			861.060


			551.492


			52.815





			AE.63125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			878.429


			551.492


			52.815





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.63131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			803.361


			605.359


			102.609





			AE.63132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			824.062


			605.359


			102.609





			AE.63133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			842.188


			605.359


			102.609





			AE.63134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			861.060


			605.359


			102.609





			AE.63135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			878.429


			605.359


			102.609





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.63141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			803.361


			633.575


			155.290





			AE.63142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			824.062


			633.575


			155.290





			AE.63143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			842.188


			633.575


			155.290





			AE.63144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			861.060


			633.575


			155.290





			AE.63145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			878.429


			633.575


			155.290





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.63211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			789.243


			436.064


			8.565





			AE.63212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			814.814


			436.064


			8.565





			AE.63213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			837.206


			436.064


			8.565





			AE.63214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.519


			436.064


			8.565





			AE.63215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			881.975


			436.064


			8.565





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.63221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			789.243


			474.540


			54.528





			AE.63222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			814.814


			474.540


			54.528





			AE.63223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			837.206


			474.540


			54.528





			AE.63224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.519


			474.540


			54.528





			AE.63225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			881.975


			474.540


			54.528





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.63231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			789.243


			520.711


			104.322





			AE.63232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			814.814


			520.711


			104.322





			AE.63233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			837.206


			520.711


			104.322





			AE.63234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.519


			520.711


			104.322





			AE.63235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			881.975


			520.711


			104.322





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.63241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			789.243


			543.797


			157.003





			AE.63242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			814.814


			543.797


			157.003





			AE.63243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			837.206


			543.797


			157.003





			AE.63244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.519


			543.797


			157.003





			AE.63245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			881.975


			543.797


			157.003





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.63311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			771.858


			377.067


			9.421





			AE.63312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			803.519


			377.067


			9.421





			AE.63313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			831.241


			377.067


			9.421





			AE.63314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.103


			377.067


			9.421





			AE.63315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			886.669


			377.067


			9.421





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.63321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			771.858


			415.543


			55.384





			AE.63322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			803.519


			415.543


			55.384





			AE.63323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			831.241


			415.543


			55.384





			AE.63324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.103


			415.543


			55.384





			AE.63325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			886.669


			415.543


			55.384





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.63331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			771.858


			456.584


			105.178





			AE.63332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			803.519


			456.584


			105.178





			AE.63333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			831.241


			456.584


			105.178





			AE.63334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.103


			456.584


			105.178





			AE.63335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			886.669


			456.584


			105.178





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.63341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			771.858


			477.105


			157.859





			AE.63342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			803.519


			477.105


			157.859





			AE.63343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			831.241


			477.105


			157.859





			AE.63344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			860.103


			477.105


			157.859





			AE.63345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			886.669


			477.105


			157.859








AE.64000 XÂY GẠCH ỐNG (8x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.64111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			919.577


			474.540


			9.136





			AE.64112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			947.584


			474.540


			9.136





			AE.64113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			972.106


			474.540


			9.136





			AE.64114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			997.640


			474.540


			9.136





			AE.64115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.021.141


			474.540


			9.136





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.64121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			919.577


			551.492


			55.099





			AE.64122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			947.584


			551.492


			55.099





			AE.64123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			972.106


			551.492


			55.099





			AE.64124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			997.640


			551.492


			55.099





			AE.64125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.021.141


			551.492


			55.099





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.64131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			919.577


			605.359


			104.893





			AE.64132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			947.584


			605.359


			104.893





			AE.64133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			972.106


			605.359


			104.893





			AE.64134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			997.640


			605.359


			104.893





			AE.64135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.021.141


			605.359


			104.893





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.64141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			919.577


			633.575


			157.574





			AE.64142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			947.584


			633.575


			157.574





			AE.64143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			972.106


			633.575


			157.574





			AE.64144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			997.640


			633.575


			157.574





			AE.64145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.021.141


			633.575


			157.574








AE.64200 XÂY TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG (XI MĂNG CỐT LIỆU 04 LỖ, 80x80x180mm)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm)


			


			


			


			





			


			❖ Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 4m


			


			


			


			





			AE.642111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.306.295


			500.191


			5.412





			AE.642112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.330.389


			500.191


			5.412





			AE.642113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.351.486


			500.191


			5.412





			AE.642114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.373.453


			500.191


			5.412





			AE.642115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.393.670


			500.191


			5.412





			


			Chiều cao ≤ 16m


			


			


			


			





			AE.642121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.312.457


			551.492


			31.841





			AE.642122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.336.664


			551.492


			31.841





			AE.642123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.357.861


			551.492


			31.841





			AE.642124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.379.931


			551.492


			31.841





			AE.642125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.400.244


			551.492


			31.841





			


			Chiều cao ≤ 50m


			


			


			


			





			AE.642131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.312.457


			605.359


			101.675





			AE.642132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.336.664


			605.359


			101.675





			AE.642133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.357.861


			605.359


			101.675





			AE.642134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.379.931


			605.359


			101.675





			AE.642135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.400.244


			605.359


			101.675





			


			Chiều cao > 50m


			


			


			


			





			AE.642141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.312.457


			633.575


			135.370





			AE.642142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.336.664


			633.575


			135.370





			AE.642143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.357.861


			633.575


			135.370





			AE.642144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.379.931


			633.575


			135.370





			AE.642145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.400.244


			633.575


			135.370





			


			❖ Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 4m


			


			


			


			





			AE.642211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.257.059


			436.064


			8.117





			AE.642212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.286.284


			436.064


			8.117





			AE.642213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.311.872


			436.064


			8.117





			AE.642214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.338.517


			436.064


			8.117





			AE.642215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.363.039


			436.064


			8.117





			


			Chiều cao ≤ 16m


			


			


			


			





			AE.642221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.031


			474.540


			30.159





			AE.642222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.298.534


			474.540


			30.159





			AE.642223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.366


			474.540


			30.159





			AE.642224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.351.265


			474.540


			30.159





			AE.642225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.376.020


			474.540


			30.159





			


			Chiều cao ≤ 50m


			


			


			


			





			AE.642231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.031


			520.711


			104.393





			AE.642232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.298.534


			520.711


			104.393





			AE.642233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.366


			520.711


			104.393





			AE.642234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.351.265


			520.711


			104.393





			AE.642235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.376.020


			520.711


			104.393





			


			Chiều cao > 50m


			


			


			


			





			AE.642241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.031


			543.797


			138.089





			AE.642242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.298.534


			543.797


			138.089





			AE.642243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.366


			543.797


			138.089





			AE.642244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.351.265


			543.797


			138.089





			AE.642245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.376.020


			543.797


			138.089





			


			❖ Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 4m


			


			


			


			





			AE.642311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.214.920


			377.067


			8.117





			AE.642312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.251.084


			377.067


			8.117





			AE.642313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.282.751


			377.067


			8.117





			AE.642314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.315.722


			377.067


			8.117





			AE.642315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.346.069


			377.067


			8.117





			


			Chiều cao ≤ 16m


			


			


			


			





			AE.642321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.226.491


			415.543


			30.159





			AE.642322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.263.000


			415.543


			30.159





			AE.642323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.294.968


			415.543


			30.159





			AE.642324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.253


			415.543


			30.159





			AE.642325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.888


			415.543


			30.159





			


			Chiều cao ≤ 50m


			


			


			


			





			AE.642331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.226.491


			456.584


			104.393





			AE.642332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.263.000


			456.584


			104.393





			AE.642333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.294.968


			456.584


			104.393





			AE.642334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.253


			456.584


			104.393





			AE.642335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.888


			456.584


			104.393





			


			Chiều cao > 50m


			


			


			


			





			AE.642341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.226.491


			477.105


			138.089





			AE.642342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.263.000


			477.105


			138.089





			AE.642343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.294.968


			477.105


			138.089





			AE.642344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.253


			477.105


			138.089





			AE.642345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.358.888


			477.105


			138.089








AE.65000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch ống 9x9x19


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.65111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			659.628


			448.889


			6.566





			AE.65112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			679.111


			448.889


			6.566





			AE.65113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			696.171


			448.889


			6.566





			AE.65114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			713.933


			448.889


			6.566





			AE.65115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			730.280


			448.889


			6.566





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.65121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			659.628


			495.060


			52.529





			AE.65122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			679.111


			495.060


			52.529





			AE.65123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			696.171


			495.060


			52.529





			AE.65124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			713.933


			495.060


			52.529





			AE.65125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			730.280


			495.060


			52.529





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.65131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			659.628


			543.797


			102.323





			AE.65132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			679.111


			543.797


			102.323





			AE.65133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			696.171


			543.797


			102.323





			AE.65134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			713.933


			543.797


			102.323





			AE.65135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			730.280


			543.797


			102.323





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.65141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			659.628


			566.883


			155.004





			AE.65142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			679.111


			566.883


			155.004





			AE.65143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			696.171


			566.883


			155.004





			AE.65144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			713.933


			566.883


			155.004





			AE.65145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			730.280


			566.883


			155.004





			


			Chiều dày ≤ 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.65211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			643.527


			397.587


			7.708





			AE.65212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			666.664


			397.587


			7.708





			AE.65213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			686.921


			397.587


			7.708





			AE.65214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			708.014


			397.587


			7.708





			AE.65215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			727.428


			397.587


			7.708





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.65221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			643.527


			423.238


			53.671





			AE. 65222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			666.664


			423.238


			53.671





			AE.65223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			686.921


			423.238


			53.671





			AE. 65224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			708.014


			423.238


			53.671





			AE.65225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			727.428


			423.238


			53.671





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.65231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			643.527


			464.279


			103.465





			AE.65232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			666.664


			464.279


			103.465





			AE.65233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			686.921


			464.279


			103.465





			AE.65234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			708.014


			464.279


			103.465





			AE.65235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			727.428


			464.279


			103.465





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.65241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			643.527


			484.800


			156.146





			AE. 65242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			666.664


			484.800


			156.146





			AE.65243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			686.921


			484.800


			156.146





			AE. 65244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			708.014


			484.800


			156.146





			AE.65245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			727.428


			484.800


			156.146





			


			Chiều dày > 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.65311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			648.426


			336.025


			8.279





			AE.65312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			675.216


			336.025


			8.279





			AE.65313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			698.673


			336.025


			8.279





			AE.65314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			723.096


			336.025


			8.279





			AE.65315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			745.574


			336.025


			8.279





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.65321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			648.426


			369.372


			54.242





			AE.65322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			675.216


			369.372


			54.242





			AE.65323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			698.673


			369.372


			54.242





			AE.65324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			723.096


			369.372


			54.242





			AE.65325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			745.574


			369.372


			54.242





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.65331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			648.426


			405.283


			104.036





			AE.65332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			675.216


			405.283


			104.036





			AE.65333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			698.673


			405.283


			104.036





			AE.65334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			723.096


			405.283


			104.036





			AE.65335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			745.574


			405.283


			104.036





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.65341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			648.426


			423.238


			156.717





			AE.65342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			675.216


			423.238


			156.717





			AE.65343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			698.673


			423.238


			156.717





			AE.65344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			723.096


			423.238


			156.717





			AE.65345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			745.574


			423.238


			156.717








AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.71111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			520.386


			341.156


			6.852





			AE.71112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			541.087


			341.156


			6.852





			AE.71113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			559.213


			341.156


			6.852





			AE.71114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			578.085


			341.156


			6.852





			AE.71115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			595.454


			341.156


			6.852





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.71121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			520.386


			359.111


			52.815





			AE.71122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			541.087


			359.111


			52.815





			AE.71123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			559.213


			359.111


			52.815





			AE.71124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			578.085


			359.111


			52.815





			AE.71125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			595.454


			359.111


			52.815





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.71131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			520.386


			395.022


			102.609





			AE.71132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			541.087


			395.022


			102.609





			AE.71133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			559.213


			395.022


			102.609





			AE.71134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			578.085


			395.022


			102.609





			AE.71135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			595.454


			395.022


			102.609





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.71141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			520.386


			412.978


			155.290





			AE.71142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			541.087


			412.978


			155.290





			AE.71143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			559.213


			412.978


			155.290





			AE.71144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			578.085


			412.978


			155.290





			AE.71145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			595.454


			412.978


			155.290





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			








			AE.71211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			508.708


			289.854


			7.137





			AE.71212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			530.747


			289.854


			7.137





			AE.71213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			550.047


			289.854


			7.137





			AE.71214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			570.140


			289.854


			7.137





			AE.71215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			588.634


			289.854


			7.137





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.71221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			508.708


			297.549


			53.100





			AE.71222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			530.747


			297.549


			53.100





			AE.71223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			550.047


			297.549


			53.100





			AE.71224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			570.140


			297.549


			53.100





			AE.71225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			588.634


			297.549


			53.100





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.71231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			508.708


			328.330


			102.894





			AE.71232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			530.747


			328.330


			102.894





			AE.71233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			550.047


			328.330


			102.894





			AE.71234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			570.140


			328.330


			102.894





			AE.71235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			588.634


			328.330


			102.894





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.71241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			508.708


			343.721


			155.575





			AE.71242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			530.747


			343.721


			155.575





			AE.71243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			550.047


			343.721


			155.575





			AE.71244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			570.140


			343.721


			155.575





			AE.71245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			588.634


			343.721


			155.575








AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 6 lỗ 10x13,5x22


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.72111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.478


			348.851


			6.566





			AE.72112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			570.961


			348.851


			6.566





			AE.72113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			588.021


			348.851


			6.566





			AE.72114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			605.783


			348.851


			6.566





			AE.72115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			622.130


			348.851


			6.566





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.72121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.478


			369.372


			52.529





			AE.72122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			570.961


			369.372


			52.529





			AE.72123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			588.021


			369.372


			52.529





			AE.72124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			605.783


			369.372


			52.529





			AE.72125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			622.130


			369.372


			52.529





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.72131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.478


			402.718


			102.323





			AE.72132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			570.961


			402.718


			102.323





			AE.72133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			588.021


			402.718


			102.323





			AE.72134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			605.783


			402.718


			102.323





			AE.72135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			622.130


			402.718


			102.323





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.72141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			551.478


			423.238


			155.004





			AE.72142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			570.961


			423.238


			155.004





			AE.72143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			588.021


			423.238


			155.004





			AE.72144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			605.783


			423.238


			155.004





			AE.72145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			622.130


			423.238


			155.004





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.72211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			544.011


			300.114


			6.852





			AE.72212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			564.712


			300.114


			6.852





			AE.72213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			582.838


			300.114


			6.852





			AE.72214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			601.710


			300.114


			6.852





			AE.72215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			619.079


			300.114


			6.852





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.72221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			544.011


			310.375


			52.815





			AE.72222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			564.712


			310.375


			52.815





			AE.72223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			582.838


			310.375


			52.815





			AE.72224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			601.710


			310.375


			52.815





			AE.72225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			619.079


			310.375


			52.815





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE. 72231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			544.011


			341.156


			102.609





			AE.72232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			564.712


			341.156


			102.609





			AE.72233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			582.838


			341.156


			102.609





			AE.72234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			601.710


			341.156


			102.609





			AE.72235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			619.079


			341.156


			102.609





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.72241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			544.011


			356.546


			155.290





			AE.72242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			564.712


			356.546


			155.290





			AE.72243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			582.838


			356.546


			155.290





			AE.72244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			601.710


			356.546


			155.290





			AE.72245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			619.079


			356.546


			155.290








AE.73000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.73111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			707.811


			366.806


			6.852





			AE.73112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			728.512


			366.806


			6.852





			AE.73113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			746.638


			366.806


			6.852





			AE.73114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			765.510


			366.806


			6.852





			AE.73115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			782.879


			366.806


			6.852





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.73121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			707.811


			377.067


			52.815





			AE.73122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			728.512


			377.067


			52.815





			AE.73123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			746.638


			377.067


			52.815





			AE.73124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			765.510


			377.067


			52.815





			AE.73125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			782.879


			377.067


			52.815





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.73131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			707.811


			415.543


			102.609





			AE.73132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			728.512


			415.543


			102.609





			AE.73133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			746.638


			415.543


			102.609





			AE.73134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			765.510


			415.543


			102.609





			AE.73135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			782.879


			415.543


			102.609





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.73141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			707.811


			433.499


			155.290





			AE.73142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			728.512


			433.499


			155.290





			AE.73143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			746.638


			433.499


			155.290





			AE.73144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			765.510


			433.499


			155.290





			AE.73145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			782.879


			433.499


			155.290





			


			Chiều dày > 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.73211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			690.895


			353.981


			7.137





			AE.73212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			712.814


			353.981


			7.137





			AE.73213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			732.004


			353.981


			7.137





			AE.73214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			751.987


			353.981


			7.137





			AE.73215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			770.379


			353.981


			7.137





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.73221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			690.895


			364.241


			53.100





			AE.73222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			712.814


			364.241


			53.100





			AE.73223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			732.004


			364.241


			53.100





			AE.73224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			751.987


			364.241


			53.100





			AE.73225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			770.379


			364.241


			53.100





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.73231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			690.895


			400.152


			102.894





			AE.73232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			712.814


			400.152


			102.894





			AE.73233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			732.004


			400.152


			102.894





			AE.73234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			751.987


			400.152


			102.894





			AE.73235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			770.379


			400.152


			102.894





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.73241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			690.895


			420.673


			155.575





			AE.73242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			712.814


			420.673


			155.575





			AE.73243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			732.004


			420.673


			155.575





			AE.73244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			751.987


			420.673


			155.575





			AE.73245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			770.379


			420.673


			155.575








AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 20x20x40cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			486.466


			369.372


			4.303





			AE.81112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			499.493


			369.372


			4.303





			AE.81113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			510.898


			369.372


			4.303





			AE.81114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			522.774


			369.372


			4.303





			AE.81115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			533.703


			369.372


			4.303





			AE.81116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			544.004


			369.372


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			486.466


			384.762


			50.496





			AE.81122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			499.493


			384.762


			50.496





			AE.81123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			510.898


			384.762


			50.496





			AE.81124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			522.774


			384.762


			50.496





			AE.81125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			533.703


			384.762


			50.496





			AE.81126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			544.004


			384.762


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			486.466


			420.673


			100.539





			AE.81132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			499.493


			420.673


			100.539





			AE.81133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			510.898


			420.673


			100.539





			AE.81134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			522.774


			420.673


			100.539





			AE.81135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			533.703


			420.673


			100.539





			AE.81136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			544.004


			420.673


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			486.466


			438.629


			153.484





			AE.81142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			499.493


			438.629


			153.484





			AE.81143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			510.898


			438.629


			153.484





			AE.81144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			522.774


			438.629


			153.484





			AE.81145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			533.703


			438.629


			153.484





			AE.81146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			544.004


			438.629


			153.484








AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x40cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			441.403


			397.587


			4.303





			AE.81212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			454.549


			397.587


			4.303





			AE.81213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			466.060


			397.587


			4.303





			AE.81214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			478.045


			397.587


			4.303





			AE.81215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			489.076


			397.587


			4.303





			AE.81216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			499.474


			397.587


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			441.403


			407.848


			50.496





			AE.81222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			454.549


			407.848


			50.496





			AE.81223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			466.060


			407.848


			50.496





			AE.81224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			478.045


			407.848


			50.496





			AE.81225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			489.076


			407.848


			50.496





			AE.81226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			499.474


			407.848


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			441.403


			448.889


			100.539





			AE.81232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			454.549


			448.889


			100.539





			AE.81233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			466.060


			448.889


			100.539





			AE.81234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			478.045


			448.889


			100.539





			AE.81235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			489.076


			448.889


			100.539





			AE.81236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			499.474


			448.889


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			441.403


			469.410


			153.484





			AE.81242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			454.549


			469.410


			153.484





			AE.81243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			466.060


			469.410


			153.484





			AE.81244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			478.045


			469.410


			153.484





			AE.81245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			489.076


			469.410


			153.484





			AE.81246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			499.474


			469.410


			153.484








AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 10x20x40cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			583.540


			441.194


			4.303





			AE.81312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			596.567


			441.194


			4.303





			AE.81313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			607.972


			441.194


			4.303





			AE.81314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			619.847


			441.194


			4.303





			AE.81315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.777


			441.194


			4.303





			AE.81316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			641.078


			441.194


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			583.540


			454.019


			50.496





			AE.81322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			596.567


			454.019


			50.496





			AE.81323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			607.972


			454.019


			50.496





			AE.81324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			619.847


			454.019


			50.496





			AE.81325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.777


			454.019


			50.496





			AE.81326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			641.078


			454.019


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			583.540


			500.191


			100.539





			AE.81332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			596.567


			500.191


			100.539





			AE.81333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			607.972


			500.191


			100.539





			AE.81334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			619.847


			500.191


			100.539





			AE.81335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.777


			500.191


			100.539





			AE.81336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			641.078


			500.191


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			583.540


			520.711


			153.484





			AE.81342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			596.567


			520.711


			153.484





			AE.81343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			607.972


			520.711


			153.484





			AE.81344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			619.847


			520.711


			153.484





			AE.81345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			630.777


			520.711


			153.484





			AE.81346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			641.078


			520.711


			153.484








AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 19x19x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 19cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			671.935


			387.327


			4.591





			AE.81412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			685.564


			387.327


			4.591





			AE.81413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			697.497


			387.327


			4.591





			AE.81414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			709.923


			387.327


			4.591





			AE.81415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			721.359


			387.327


			4.591





			AE.81416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			732.136


			387.327


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			671.935


			397.587


			50.784





			AE.81422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			685.564


			397.587


			50.784





			AE.81423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			697.497


			397.587


			50.784





			AE.81424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			709.923


			397.587


			50.784





			AE.81425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			721.359


			397.587


			50.784





			AE.81426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			732.136


			397.587


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			671.935


			438.629


			100.827





			AE.81432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			685.564


			438.629


			100.827





			AE.81433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			697.497


			438.629


			100.827





			AE.81434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			709.923


			438.629


			100.827





			AE.81435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			721.359


			438.629


			100.827





			AE.81436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			732.136


			438.629


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			671.935


			459.149


			153.771





			AE.81442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			685.564


			459.149


			153.771





			AE.81443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			697.497


			459.149


			153.771





			AE.81444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			709.923


			459.149


			153.771





			AE.81445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			721.359


			459.149


			153.771





			AE.81446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			732.136


			459.149


			153.771








AE.81500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x19x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			639.060


			407.848


			4.591





			AE.81512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			652.689


			407.848


			4.591





			AE.81513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.622


			407.848


			4.591





			AE.81514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			677.048


			407.848


			4.591





			AE.81515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.484


			407.848


			4.591





			AE.81516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			699.262


			407.848


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			639.060


			420.673


			50.784





			AE.81522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			652.689


			420.673


			50.784





			AE.81523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.622


			420.673


			50.784





			AE.81524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			677.048


			420.673


			50.784





			AE.81525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.484


			420.673


			50.784





			AE.81526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			699.262


			420.673


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			639.060


			461.714


			100.827





			AE.81532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			652.689


			461.714


			100.827





			AE.81533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.622


			461.714


			100.827





			AE.81534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			677.048


			461.714


			100.827





			AE.81535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.484


			461.714


			100.827





			AE.81536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			699.262


			461.714


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			639.060


			482.235


			153.771





			AE.81542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			652.689


			482.235


			153.771





			AE.81543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			664.622


			482.235


			153.771





			AE.81544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			677.048


			482.235


			153.771





			AE.81545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			688.484


			482.235


			153.771





			AE.81546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			699.262


			482.235


			153.771








AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 10x19x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			755.894


			448.889


			4.591





			AE.81612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			769.523


			448.889


			4.591





			AE.81613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			781.456


			448.889


			4.591





			AE.81614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			793.882


			448.889


			4.591





			AE.81615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			805.318


			448.889


			4.591





			AE.81616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			816.095


			448.889


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			755.894


			464.279


			50.784





			AE.81622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			769.523


			464.279


			50.784





			AE.81623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			781.456


			464.279


			50.784





			AE.81624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			793.882


			464.279


			50.784





			AE.81625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			805.318


			464.279


			50.784





			AE.81626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			816.095


			464.279


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			755.894


			507.886


			100.827





			AE.81632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			769.523


			507.886


			100.827





			AE.81633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			781.456


			507.886


			100.827





			AE.81634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			793.882


			507.886


			100.827





			AE.81635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			805.318


			507.886


			100.827





			AE.81636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			816.095


			507.886


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81641


			- Vữa XM mác 25


			m3


			755.894


			530.972


			153.771





			AE.81642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			769.523


			530.972


			153.771





			AE.81643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			781.456


			530.972


			153.771





			AE.81644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			793.882


			530.972


			153.771





			AE.81645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			805.318


			530.972


			153.771





			AE.81646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			816.095


			530.972


			153.771








AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x19x24cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 11,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.150


			487.365


			5.451





			AE.81712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.150.072


			487.365


			5.451





			AE.81713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.011


			487.365


			5.451





			AE.81714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.178.525


			487.365


			5.451





			AE.81715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.191.885


			487.365


			5.451





			AE.81716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.204.475


			487.365


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.150


			502.756


			51.644





			AE.81722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.150.072


			502.756


			51.644





			AE.81723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.011


			502.756


			51.644





			AE.81724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.178.525


			502.756


			51.644





			AE.81725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.191.885


			502.756


			51.644





			AE.81726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.204.475


			502.756


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.150


			551.492


			101.687





			AE.81732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.150.072


			551.492


			101.687





			AE.81733


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.011


			551.492


			101.687





			AE.81734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.178.525


			551.492


			101.687





			AE.81735


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.191.885


			551.492


			101.687





			AE.81736


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.204.475


			551.492


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.150


			577.143


			154.631





			AE.81742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.150.072


			577.143


			154.631





			AE.81743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.011


			577.143


			154.631





			AE.81744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.178.525


			577.143


			154.631





			AE.81745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.191.885


			577.143


			154.631





			AE.81746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.204.475


			577.143


			154.631








AE.81800 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x9x24cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 11,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81811


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.217.025


			530.972


			8.320





			AE.81812


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.242.834


			530.972


			8.320





			AE.81813


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.265.435


			530.972


			8.320





			AE.81814


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.288.965


			530.972


			8.320





			AE.81815


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.310.623


			530.972


			8.320





			AE.81816


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.331.035


			530.972


			8.320





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81821


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.217.025


			546.362


			54.513





			AE.81822


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.242.834


			546.362


			54.513





			AE.81823


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.265.435


			546.362


			54.513





			AE.81824


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.288.965


			546.362


			54.513





			AE.81825


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.310.623


			546.362


			54.513





			AE.81826


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.331.035


			546.362


			54.513





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81831


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.217.025


			597.664


			104.556





			AE.81832


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.242.834


			597.664


			104.556





			AE.81833


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.265.435


			597.664


			104.556





			AE.81834


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.288.965


			597.664


			104.556





			AE.81835


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.310.623


			597.664


			104.556





			AE.81836


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.331.035


			597.664


			104.556





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81841


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.217.025


			625.880


			157.501





			AE.81842


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.242.834


			625.880


			157.501





			AE.81843


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.265.435


			625.880


			157.501





			AE.81844


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.288.965


			625.880


			157.501





			AE.81845


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.310.623


			625.880


			157.501





			AE.81846


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.331.035


			625.880


			157.501








AE.81900 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x30cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.81911


			- Vữa XM mác 25


			m3


			543.177


			436.064


			4.591





			AE.81912


			- Vữa XM mác 50


			m3


			557.408


			436.064


			4.591





			AE.81913


			- Vữa XM mác 75


			m3


			569.870


			436.064


			4.591





			AE.81914


			- Vữa XM mác 100


			m3


			582.845


			436.064


			4.591





			AE.81915


			- Vữa XM mác 125


			m3


			594.786


			436.064


			4.591





			AE.81916


			- Vữa XM mác 150


			m3


			606.042


			436.064


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.81921


			- Vữa XM mác 25


			m3


			543.177


			448.889


			50.784





			AE.81922


			- Vữa XM mác 50


			m3


			557.408


			448.889


			50.784





			AE.81923


			- Vữa XM mác 75


			m3


			569.870


			448.889


			50.784





			AE.81924


			- Vữa XM mác 100


			m3


			582.845


			448.889


			50.784





			AE.81925


			- Vữa XM mác 125


			m3


			594.786


			448.889


			50.784





			AE.81926


			- Vữa XM mác 150


			m3


			606.042


			448.889


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.81931


			- Vữa XM mác 25


			m3


			543.177


			495.060


			100.827





			AE.81932


			- Vữa XM mác 50


			m3


			557.408


			495.060


			100.827





			AE.81933


			- Vữa XM mác 75


			m3


			569.870


			495.060


			100.827





			AE.81934


			- Vữa XM mác 100


			m3


			582.845


			495.060


			100.827





			AE.81935


			- Vữa XM mác 125


			m3


			594.786


			495.060


			100.827





			AE.81936


			- Vữa XM mác 150


			m3


			606.042


			495.060


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.81941


			- Vữa XM mác 25


			m3


			543.177


			515.581


			153.771





			AE.81942


			- Vữa XM mác 50


			m3


			557.408


			515.581


			153.771





			AE.81943


			- Vữa XM mác 75


			m3


			569.870


			515.581


			153.771





			AE.81944


			- Vữa XM mác 100


			m3


			582.845


			515.581


			153.771





			AE.81945


			- Vữa XM mác 125


			m3


			594.786


			515.581


			153.771





			AE.81946


			- Vữa XM mác 150


			m3


			606.042


			515.581


			153.771








AE.82110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 12x19x39


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.405.020


			438.629


			4.591





			AE.821112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.418.649


			438.629


			4.591





			AE.821113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.430.582


			438.629


			4.591





			AE.821114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.443.008


			438.629


			4.591





			AE.821115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.454.444


			438.629


			4.591





			AE.821116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.465.222


			438.629


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 821121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.405.020


			454.019


			50.784





			AE. 821122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.418.649


			454.019


			50.784





			AE. 821123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.430.582


			454.019


			50.784





			AE. 821124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.443.008


			454.019


			50.784





			AE. 821125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.454.444


			454.019


			50.784





			AE. 821126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.465.222


			454.019


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.405.020


			497.626


			100.827





			AE.821132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.418.649


			497.626


			100.827





			AE.821133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.430.582


			497.626


			100.827





			AE.821134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.443.008


			497.626


			100.827





			AE.821135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.454.444


			497.626


			100.827





			AE.821136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.465.222


			497.626


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.405.020


			518.146


			153.771





			AE.821142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.418.649


			518.146


			153.771





			AE.821143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.430.582


			518.146


			153.771





			AE.821144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.443.008


			518.146


			153.771





			AE.821145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.454.444


			518.146


			153.771





			AE.821146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.465.222


			518.146


			153.771








AE.82120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 20x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE. 821211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.392.803


			397.587


			5.165








			AE.821212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.408.241


			397.587


			5.165





			AE.821213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.421.759


			397.587


			5.165





			AE.821214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.435.833


			397.587


			5.165





			AE.821215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.448.787


			397.587


			5.165





			AE.821216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.460.996


			397.587


			5.165





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 821221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.392.803


			407.848


			51.358





			AE. 821222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.408.241


			407.848


			51.358





			AE. 821223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.421.759


			407.848


			51.358





			AE. 821224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.435.833


			407.848


			51.358





			AE. 821225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.448.787


			407.848


			51.358





			AE. 821226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.460.996


			407.848


			51.358





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.392.803


			448.889


			101.400





			AE.821232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.408.241


			448.889


			101.400





			AE.821233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.421.759


			448.889


			101.400





			AE.821234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.435.833


			448.889


			101.400





			AE.821235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.448.787


			448.889


			101.400





			AE.821236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.460.996


			448.889


			101.400





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.392.803


			469.410


			154.345





			AE.821242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.408.241


			469.410


			154.345





			AE.821243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.421.759


			469.410


			154.345





			AE.821244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.435.833


			469.410


			154.345





			AE.821245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.448.787


			469.410


			154.345





			AE.821246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.460.996


			469.410


			154.345








AE.82130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 17x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.373.340


			428.368


			5.451





			AE.821312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.380


			428.368


			5.451





			AE.821313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.403.426


			428.368


			5.451





			AE.821314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.049


			428.368


			5.451





			AE.821315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.431.509


			428.368


			5.451





			AE.821316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.444.196


			428.368


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.373.340


			441.194


			51.644





			AE.821322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.380


			441.194


			51.644





			AE.821323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.403.426


			441.194


			51.644





			AE.821324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.049


			441.194


			51.644





			AE.821325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.431.509


			441.194


			51.644





			AE.821326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.444.196


			441.194


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.373.340


			482.235


			101.687





			AE.821332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.380


			482.235


			101.687





			AE.821333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.403.426


			482.235


			101.687





			AE.821334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.049


			482.235


			101.687





			AE.821335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.431.509


			482.235


			101.687





			AE.821336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.444.196


			482.235


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.373.340


			505.321


			154.631





			AE.821342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.380


			505.321


			154.631





			AE.821343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.403.426


			505.321


			154.631





			AE.821344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.049


			505.321


			154.631





			AE.821345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.431.509


			505.321


			154.631





			AE.821346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.444.196


			505.321


			154.631








AE.82140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 15x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.769


			436.064


			5.451





			AE.821412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.808


			436.064


			5.451





			AE.821413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.855


			436.064


			5.451





			AE.821414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.478


			436.064


			5.451





			AE.821415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.938


			436.064


			5.451





			AE.821416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.625


			436.064


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.769


			448.889


			51.644





			AE.821422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.808


			448.889


			51.644





			AE. 821423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.855


			448.889


			51.644





			AE. 821424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.478


			448.889


			51.644





			AE. 821425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.938


			448.889


			51.644





			AE. 821426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.625


			448.889


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE. 821431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.769


			495.060


			101.687





			AE.821432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.808


			495.060


			101.687





			AE.821433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.855


			495.060


			101.687





			AE.821434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.478


			495.060


			101.687





			AE.821435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.938


			495.060


			101.687





			AE.821436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.625


			495.060


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE. 821441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.769


			515.581


			154.631





			AE. 821442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.808


			515.581


			154.631





			AE. 821443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.855


			515.581


			154.631





			AE. 821444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.478


			515.581


			154.631





			AE. 821445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.938


			515.581


			154.631





			AE. 821446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.625


			515.581


			154.631








AE.82150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 13x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 13cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.387.577


			443.759


			5.451





			AE.821512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.403.499


			443.759


			5.451





			AE.821513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.417.438


			443.759


			5.451





			AE.821514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.431.952


			443.759


			5.451





			AE.821515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.445.312


			443.759


			5.451





			AE.821516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.457.902


			443.759


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.387.577


			459.149


			51.644





			AE.821522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.403.499


			459.149


			51.644





			AE.821523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.417.438


			459.149


			51.644





			AE.821524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.431.952


			459.149


			51.644





			AE.821525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.445.312


			459.149


			51.644





			AE.821526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.457.902


			459.149


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.387.577


			502.756


			101.687





			AE.821532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.403.499


			502.756


			101.687





			AE.821533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.417.438


			502.756


			101.687





			AE.821534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.431.952


			502.756


			101.687





			AE.821535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.445.312


			502.756


			101.687





			AE.821536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.457.902


			502.756


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.387.577


			523.276


			154.631





			AE.821542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.403.499


			523.276


			154.631





			AE.821543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.417.438


			523.276


			154.631





			AE.821544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.431.952


			523.276


			154.631





			AE.821545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.445.312


			523.276


			154.631





			AE.821546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.457.902


			523.276


			154.631








AE.82160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 10x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.379.276


			471.975


			5.451





			AE.821612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.395.438


			471.975


			5.451





			AE.821613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.409.589


			471.975


			5.451





			AE.821614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.424.324


			471.975


			5.451





			AE.821615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.884


			471.975


			5.451





			AE.821616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.450.666


			471.975


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.379.276


			484.800


			51.644





			AE.821622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.395.438


			484.800


			51.644





			AE.821623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.409.589


			484.800


			51.644





			AE.821624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.424.324


			484.800


			51.644





			AE.821625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.884


			484.800


			51.644





			AE.821626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.450.666


			484.800


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.379.276


			533.537


			101.687





			AE.821632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.395.438


			533.537


			101.687





			AE.821633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.409.589


			533.537


			101.687





			AE.821634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.424.324


			533.537


			101.687





			AE.821635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.884


			533.537


			101.687





			AE.821636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.450.666


			533.537


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821641


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.379.276


			556.622


			154.631





			AE.821642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.395.438


			556.622


			154.631





			AE.821643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.409.589


			556.622


			154.631





			AE.821644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.424.324


			556.622


			154.631





			AE.821645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.884


			556.622


			154.631





			AE.821646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.450.666


			556.622


			154.631








AE.82170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9 x 15 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 9x15x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 9cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.966


			484.800


			5.451





			AE.821712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.888


			484.800


			5.451





			AE.821713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.827


			484.800


			5.451





			AE.821714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.341


			484.800


			5.451





			AE.821715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.701


			484.800


			5.451





			AE.821716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.291


			484.800


			5.451





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.966


			500.191


			51.644





			AE.821722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.888


			500.191


			51.644





			AE.821723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.827


			500.191


			51.644





			AE.821724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.341


			500.191


			51.644





			AE.821725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.701


			500.191


			51.644





			AE.821726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.291


			500.191


			51.644





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.966


			548.927


			101.687





			AE.821732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.888


			548.927


			101.687





			AE.821733


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.827


			548.927


			101.687





			AE.821734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.341


			548.927


			101.687





			AE.821735


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.701


			548.927


			101.687





			AE.821736


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.291


			548.927


			101.687





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.378.966


			574.578


			154.631





			AE.821742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.394.888


			574.578


			154.631





			AE.821743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.408.827


			574.578


			154.631





			AE.821744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.341


			574.578


			154.631





			AE.821745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.436.701


			574.578


			154.631





			AE.821746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.449.291


			574.578


			154.631








AE.82180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 20x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821811


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.194.956


			397.587


			4.303





			AE.821812


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.208.101


			397.587


			4.303





			AE.821813


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.219.613


			397.587


			4.303





			AE.821814


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.231.598


			397.587


			4.303





			AE.821815


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.242.628


			397.587


			4.303





			AE.821816


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.253.026


			397.587


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821821


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.194.956


			410.413


			50.496





			AE.821822


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.208.101


			410.413


			50.496





			AE.821823


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.219.613


			410.413


			50.496





			AE.821824


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.231.598


			410.413


			50.496





			AE.821825


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.242.628


			410.413


			50.496





			AE.821826


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.253.026


			410.413


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821831


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.194.956


			451.454


			100.539





			AE.821832


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.208.101


			451.454


			100.539





			AE.821833


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.219.613


			451.454


			100.539





			AE.821834


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.231.598


			451.454


			100.539





			AE.821835


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.242.628


			451.454


			100.539





			AE.821836


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.253.026


			451.454


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821841


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.194.956


			469.410


			153.484





			AE.821842


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.208.101


			469.410


			153.484





			AE.821843


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.219.613


			469.410


			153.484





			AE.821844


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.231.598


			469.410


			153.484





			AE.821845


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.242.628


			469.410


			153.484





			AE.821846


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.253.026


			469.410


			153.484








AE.82190 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 17x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.821911


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.374.719


			438.629


			5.739





			AE.821912


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.392.088


			438.629


			5.739





			AE.821913


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.407.295


			438.629


			5.739





			AE.821914


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.128


			438.629


			5.739





			AE.821915


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.701


			438.629


			5.739





			AE.821916


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.436


			438.629


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.821921


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.374.719


			454.019


			51.931





			AE.821922


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.392.088


			454.019


			51.931





			AE.821923


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.407.295


			454.019


			51.931





			AE.821924


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.128


			454.019


			51.931





			AE.821925


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.701


			454.019


			51.931





			AE.821926


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.436


			454.019


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.821931


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.374.719


			497.626


			101.974





			AE.821932


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.392.088


			497.626


			101.974





			AE.821933


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.407.295


			497.626


			101.974





			AE.821934


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.128


			497.626


			101.974





			AE.821935


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.701


			497.626


			101.974





			AE.821936


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.436


			497.626


			101.974








			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.821941


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.374.719


			518.146


			154.919





			AE.821942


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.392.088


			518.146


			154.919





			AE.821943


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.407.295


			518.146


			154.919





			AE.821944


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.423.128


			518.146


			154.919





			AE.821945


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.701


			518.146


			154.919





			AE.821946


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.436


			518.146


			154.919








AE.82200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 15x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822011


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.372.824


			441.194


			6.025





			AE.822012


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.390.553


			441.194


			6.025





			AE.822013


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.406.077


			441.194


			6.025





			AE.822014


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.422.242


			441.194


			6.025





			AE.822015


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.118


			441.194


			6.025





			AE.822016


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.139


			441.194


			6.025





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822021


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.372.824


			456.584


			52.218





			AE.822022


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.390.553


			456.584


			52.218





			AE.822023


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.406.077


			456.584


			52.218





			AE.822024


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.422.242


			456.584


			52.218





			AE.822025


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.118


			456.584


			52.218





			AE.822026


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.139


			456.584


			52.218





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822031


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.372.824


			500.191


			102.261





			AE.822032


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.390.553


			500.191


			102.261





			AE.822033


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.406.077


			500.191


			102.261





			AE.822034


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.422.242


			500.191


			102.261





			AE.822035


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.118


			500.191


			102.261





			AE.822036


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.139


			500.191


			102.261





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822041


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.372.824


			520.711


			155.205





			AE.822042


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.390.553


			520.711


			155.205





			AE.822043


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.406.077


			520.711


			155.205





			AE.822044


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.422.242


			520.711


			155.205





			AE.822045


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.437.118


			520.711


			155.205





			AE.822046


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.451.139


			520.711


			155.205








AE.82210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 14x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 14cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.371.911


			456.584


			6.025





			AE.822112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.280


			456.584


			6.025





			AE.822113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.404.487


			456.584


			6.025





			AE.822114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.420.320


			456.584


			6.025





			AE.822115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.434.893


			456.584


			6.025





			AE.822116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.448.628


			456.584


			6.025





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.371.911


			469.410


			52.218





			AE.822122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.280


			469.410


			52.218





			AE.822123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.404.487


			469.410


			52.218





			AE.822124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.420.320


			469.410


			52.218





			AE.822125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.434.893


			469.410


			52.218





			AE.822126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.448.628


			469.410


			52.218





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.371.911


			515.581


			102.261





			AE.822132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.280


			515.581


			102.261





			AE.822133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.404.487


			515.581


			102.261





			AE.822134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.420.320


			515.581


			102.261





			AE.822135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.434.893


			515.581


			102.261





			AE.822136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.448.628


			515.581


			102.261





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.371.911


			538.667


			155.205





			AE.822142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.389.280


			538.667


			155.205





			AE.822143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.404.487


			538.667


			155.205





			AE.822144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.420.320


			538.667


			155.205





			AE.822145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.434.893


			538.667


			155.205





			AE.822146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.448.628


			538.667


			155.205








AE.82220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 12x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.369.600


			466.845


			6.025





			AE.822212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.387.209


			466.845


			6.025





			AE.822213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.402.627


			466.845


			6.025





			AE.822214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.682


			466.845


			6.025





			AE.822215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.433.458


			466.845


			6.025





			AE.822216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.447.384


			466.845


			6.025





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.369.600


			479.670


			52.218





			AE.822222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.387.209


			479.670


			52.218





			AE.822223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.402.627


			479.670


			52.218





			AE.822224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.682


			479.670


			52.218





			AE.822225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.433.458


			479.670


			52.218





			AE.822226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.447.384


			479.670


			52.218





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.369.600


			525.841


			102.261





			AE.822232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.387.209


			525.841


			102.261





			AE.82223 3


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.402.627


			525.841


			102.261





			AE.822234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.682


			525.841


			102.261





			AE.82223 5


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.433.458


			525.841


			102.261





			AE.82223 6


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.447.384


			525.841


			102.261





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.369.600


			551.492


			155.205





			AE.822242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.387.209


			551.492


			155.205





			AE.822243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.402.627


			551.492


			155.205





			AE.822244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.682


			551.492


			155.205





			AE.822245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.433.458


			551.492


			155.205





			AE.822246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.447.384


			551.492


			155.205








AE.82230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 10x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.602


			495.060


			6.025





			AE.822312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.330


			495.060


			6.025





			AE.822313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.854


			495.060


			6.025





			AE.822314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.019


			495.060


			6.025





			AE.822315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.895


			495.060


			6.025





			AE.822316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.917


			495.060


			6.025





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.602


			507.886


			52.218





			AE.822322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.330


			507.886


			52.218





			AE.822323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.854


			507.886


			52.218





			AE.822324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.019


			507.886


			52.218





			AE.822325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.895


			507.886


			52.218





			AE.822326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.917


			507.886


			52.218





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.602


			556.622


			102.261





			AE.822332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.330


			556.622


			102.261





			AE.822333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.854


			556.622


			102.261





			AE.822334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.019


			556.622


			102.261





			AE.822335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.895


			556.622


			102.261





			AE.822336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.917


			556.622


			102.261





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.602


			582.273


			155.205





			AE.822342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.330


			582.273


			155.205





			AE.822343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.854


			582.273


			155.205





			AE.822344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.418.019


			582.273


			155.205





			AE.822345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.895


			582.273


			155.205





			AE.822346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.917


			582.273


			155.205








AE.82240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (8 x 13 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 8x13x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 8cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.799


			505.321


			6.025





			AE.822412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.408


			505.321


			6.025





			AE.822413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.826


			505.321


			6.025





			AE.822414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.417.881


			505.321


			6.025





			AE.822415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.657


			505.321


			6.025





			AE.822416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.583


			505.321


			6.025





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.799


			520.711


			52.218





			AE.822422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.408


			520.711


			52.218





			AE.822423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.826


			520.711


			52.218





			AE.822424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.417.881


			520.711


			52.218





			AE.822425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.657


			520.711


			52.218





			AE.822426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.583


			520.711


			52.218





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.799


			572.013


			102.261





			AE.822432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.408


			572.013


			102.261





			AE.82243 3


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.826


			572.013


			102.261





			AE.822434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.417.881


			572.013


			102.261





			AE.82243 5


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.657


			572.013


			102.261





			AE.82243 6


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.583


			572.013


			102.261





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.368.799


			595.099


			155.205





			AE.822442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.386.408


			595.099


			155.205





			AE.822443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.401.826


			595.099


			155.205





			AE.822444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.417.881


			595.099


			155.205





			AE.822445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.432.657


			595.099


			155.205





			AE.822446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.446.583


			595.099


			155.205








AE.82250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 13 x 22)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 10,5x13x22cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.351.875


			510.451


			6.599





			AE.822512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.372.016


			510.451


			6.599





			AE.822513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.389.652


			510.451


			6.599





			AE.822514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.408.015


			510.451


			6.599





			AE.822515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.424.915


			510.451


			6.599





			AE.822516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.440.845


			510.451


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.351.875


			525.841


			52.792





			AE.822522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.372.016


			525.841


			52.792





			AE.822523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.389.652


			525.841


			52.792





			AE.822524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.408.015


			525.841


			52.792





			AE.822525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.424.915


			525.841


			52.792





			AE.822526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.440.845


			525.841


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.351.875


			577.143


			102.835





			AE.822532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.372.016


			577.143


			102.835





			AE.822533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.389.652


			577.143


			102.835





			AE.822534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.408.015


			577.143


			102.835





			AE.822535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.424.915


			577.143


			102.835





			AE.822536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.440.845


			577.143


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.351.875


			600.229


			155.779





			AE.822542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.372.016


			600.229


			155.779





			AE.822543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.389.652


			600.229


			155.779





			AE.822544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.408.015


			600.229


			155.779





			AE.822545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.424.915


			600.229


			155.779





			AE.822546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.440.845


			600.229


			155.779








AE.82260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 6 x 22)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 10,5x6x22cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.243.035


			577.143


			9.756





			AE.822612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.275.237


			577.143


			9.756





			AE.822613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.434


			577.143


			9.756





			AE.822614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.332.792


			577.143


			9.756





			AE.822615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.359.814


			577.143


			9.756





			AE.822616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.385.280


			577.143


			9.756





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.243.035


			592.533


			55.948





			AE.822622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.275.237


			592.533


			55.948





			AE.822623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.434


			592.533


			55.948





			AE.822624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.332.792


			592.533


			55.948





			AE.822625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.359.814


			592.533


			55.948





			AE.822626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.385.280


			592.533


			55.948





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.243.035


			651.530


			105.991





			AE.822632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.275.237


			651.530


			105.991





			AE.82263 3


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.434


			651.530


			105.991





			AE.822634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.332.792


			651.530


			105.991





			AE.82263 5


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.359.814


			651.530


			105.991





			AE.82263 6


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.385.280


			651.530


			105.991





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822641


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.243.035


			679.746


			158.936





			AE.822642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.275.237


			679.746


			158.936





			AE.822643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.434


			679.746


			158.936





			AE.822644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.332.792


			679.746


			158.936





			AE.822645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.359.814


			679.746


			158.936





			AE.822646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.385.280


			679.746


			158.936








AE.82270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 6 x 21)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 10x6x21 cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.247.992


			610.489


			9.756





			AE.822712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.280.556


			610.489


			9.756





			AE.822713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.071


			610.489


			9.756





			AE.822714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.338.759


			610.489


			9.756





			AE.822715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.366.082


			610.489


			9.756





			AE.822716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.391.836


			610.489


			9.756





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.247.992


			628.445


			55.948





			AE.822722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.280.556


			628.445


			55.948





			AE.822723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.071


			628.445


			55.948





			AE.822724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.338.759


			628.445


			55.948





			AE.822725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.366.082


			628.445


			55.948





			AE.822726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.391.836


			628.445


			55.948





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.247.992


			690.007


			105.991





			AE.822732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.280.556


			690.007


			105.991





			AE.82273 3


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.071


			690.007


			105.991





			AE.822734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.338.759


			690.007


			105.991





			AE.82273 5


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.366.082


			690.007


			105.991





			AE.82273 6


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.391.836


			690.007


			105.991





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.247.992


			718.222


			158.936





			AE.822742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.280.556


			718.222


			158.936





			AE.822743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.071


			718.222


			158.936





			AE.822744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.338.759


			718.222


			158.936





			AE.822745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.366.082


			718.222


			158.936





			AE.822746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.391.836


			718.222


			158.936








AE.82280 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9,5 x 6 x 20)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch 9,5x6x20cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 9,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.822811


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.241.060


			633.575


			10.042





			AE.822812


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.274.107


			633.575


			10.042





			AE.822813


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.044


			633.575


			10.042





			AE.822814


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.333.172


			633.575


			10.042





			AE.822815


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.360.901


			633.575


			10.042





			AE.822816


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.387.036


			633.575


			10.042





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.822821


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.241.060


			654.095


			56.235





			AE.822822


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.274.107


			654.095


			56.235





			AE.822823


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.044


			654.095


			56.235





			AE.822824


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.333.172


			654.095


			56.235





			AE.822825


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.360.901


			654.095


			56.235





			AE.822826


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.387.036


			654.095


			56.235





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.822831


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.241.060


			715.657


			106.278





			AE.822832


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.274.107


			715.657


			106.278





			AE.822833


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.044


			715.657


			106.278





			AE.822834


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.333.172


			715.657


			106.278





			AE.822835


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.360.901


			715.657


			106.278





			AE.822836


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.387.036


			715.657


			106.278





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.822841


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.241.060


			749.003


			159.222





			AE.822842


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.274.107


			749.003


			159.222





			AE.822843


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.303.044


			749.003


			159.222





			AE.822844


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.333.172


			749.003


			159.222





			AE.822845


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.360.901


			749.003


			159.222





			AE.822846


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.387.036


			749.003


			159.222








Ghi chú: Đối với công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280. Trường hợp xây các bộ phận kết cấu khác thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.



AE.83000 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thông gió


			


			


			


			





			


			Gạch thông gió 20x20cm


			


			


			


			





			AE.83111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			110.181


			151.340


			





			AE.83112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			110.910


			151.340


			





			AE.83113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			111.551


			151.340


			





			AE.83114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			112.217


			151.340


			





			AE.83115


			- Vữa XM mác 125


			m2


			112.829


			151.340


			





			


			Gạch thông gió 30x30cm


			


			


			


			





			AE.83211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			99.526


			166.730


			





			AE.83212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			100.220


			166.730


			





			AE.83213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			100.827


			166.730


			





			AE.83214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			101.460


			166.730


			





			AE.83215


			- Vữa XM mác 125


			m2


			102.043


			166.730


			








AE.84000 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5 x 12 x 25)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường gạch silicat 6,5x12x25 cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 33cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.84111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			742.524


			543.797


			9.756





			AE.84112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			775.035


			543.797


			9.756





			AE.84113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			803.504


			543.797


			9.756





			AE.84114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			833.145


			543.797


			9.756





			AE.84115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			860.426


			543.797


			9.756





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.84121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			742.524


			582.273


			55.948





			AE.84122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			775.035


			582.273


			55.948





			AE.84123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			803.504


			582.273


			55.948





			AE.84124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			833.145


			582.273


			55.948





			AE.84125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			860.426


			582.273


			55.948





			


			Chiều dày > 33cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.84211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			733.153


			464.279


			9.756





			AE.84212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			766.152


			464.279


			9.756





			AE.84213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			795.047


			464.279


			9.756





			AE.84214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			825.131


			464.279


			9.756





			AE.84215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.822


			464.279


			9.756





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 84221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			733.153


			510.451


			55.948





			AE. 84222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			766.152


			510.451


			55.948





			AE.84223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			795.047


			510.451


			55.948





			AE.84224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			825.131


			510.451


			55.948





			AE.84225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			852.822


			510.451


			55.948








AE.85000 ÷ AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.85100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85111


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			366.806


			





			AE.85112


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			366.806


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85121


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			400.152


			46.193





			AE.85122


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			400.152


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85131


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			441.194


			96.236





			AE.85132


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			441.194


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85141


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			461.714


			149.180





			AE.85142


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			461.714


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85151


			- Vữa mác 50


			m3


			1.515.212


			359.111


			





			AE.85152


			- Vữa mác 75


			m3


			1.518.033


			359.111


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85161


			- Vữa mác 50


			m3


			1.515.212


			392.457


			46.193





			AE.85162


			- Vữa mác 75


			m3


			1.518.033


			392.457


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85171


			- Vữa mác 50


			m3


			1.515.212


			430.933


			96.236





			AE.85172


			- Vữa mác 75


			m3


			1.518.033


			430.933


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85181


			- Vữa mác 50


			m3


			1.515.212


			448.889


			149.180





			AE.85182


			- Vữa mác 75


			m3


			1.518.033


			448.889


			149.180








AE.85200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85211


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			343.721


			





			AE.85212


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			343.721


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 85221


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			374.502


			46.193





			AE. 85222


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			374.502


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE. 85231


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			412.978


			96.236





			AE.85232


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			412.978


			96.236








			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE. 85241


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			428.368


			149.180





			AE.85242


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			428.368


			149.180








AE.85300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85311


			- Vữa mác 50


			m3


			1.442.060


			351.416


			





			AE.85312


			- Vữa mác 75


			m3


			1.444.258


			351.416


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85321


			- Vữa mác 50


			m3


			1.442.060


			379.632


			46.193





			AE.85322


			- Vữa mác 75


			m3


			1.444.258


			379.632


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85331


			- Vữa mác 50


			m3


			1.442.060


			415.543


			96.236





			AE.85332


			- Vữa mác 75


			m3


			1.444.258


			415.543


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85341


			- Vữa mác 50


			m3


			1.442.060


			433.499


			149.180





			AE.85342


			- Vữa mác 75


			m3


			1.444.258


			433.499


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85351


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			328.330


			





			AE.85352


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			328.330


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85361


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			359.111


			46.193





			AE.85362


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			359.111


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85371


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			395.022


			96.236





			AE.85372


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			395.022


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85381


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			412.978


			149.180





			AE.85382


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			412.978


			149.180








AE.85400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm


			


			


			


			








			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85411


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			302.679


			





			AE.85412


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			302.679


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85421


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			325.765


			46.193





			AE.85422


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			325.765


			46.193








			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85431


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			356.546


			96.236





			AE.85432


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			356.546


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE. 85441


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			369.372


			149.180





			AE. 85442


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			369.372


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE. 85451


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			307.810


			





			AE.85452


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			307.810


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85461


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			336.025


			46.193





			AE. 85462


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			336.025


			46.193








			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85471


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			366.806


			96.236





			AE. 85472


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			366.806


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85481


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			384.762


			149.180





			AE.85482


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			384.762


			149.180








AE.85500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85511


			- Vữa mác 50


			m3


			1.445.630


			289.854


			





			AE.85512


			- Vữa mác 75


			m3


			1.447.828


			289.854


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85521


			- Vữa mác 50


			m3


			1.445.630


			312.940


			46.193





			AE.85522


			- Vữa mác 75


			m3


			1.447.828


			312.940


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85531


			- Vữa mác 50


			m3


			1.445.630


			343.721


			96.236





			AE.85532


			- Vữa mác 75


			m3


			1.447.828


			343.721


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85541


			- Vữa mác 50


			m3


			1.445.630


			356.546


			149.180





			AE.85542


			- Vữa mác 75


			m3


			1.447.828


			356.546


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85551


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			297.549


			





			AE.85552


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			297.549


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85561


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			323.200


			46.193





			AE.85562


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			323.200


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85571


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			356.546


			96.236





			AE.85572


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			356.546


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85581


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			369.372


			149.180





			AE.85582


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			369.372


			149.180








AE.85700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85711


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			264.203


			





			AE.85712


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			264.203


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE. 85721


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			284.724


			46.193





			AE. 85722


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			284.724


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85731


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			310.375


			96.236





			AE.85732


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			310.375


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE. 85741


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			323.200


			149.180





			AE. 85742


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			323.200


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.85751


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			269.333


			





			AE.85752


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			269.333


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.85761


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			292.419


			46.193





			AE.85762


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			292.419


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.85771


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			323.200


			96.236





			AE.85772


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			323.200


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.85781


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			338.591


			149.180





			AE.85782


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			338.591


			149.180








AE.86100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86111


			- Vữa mác 50


			m3


			1.347.398


			307.810


			





			AE.86112


			- Vữa mác 75


			m3


			1.348.681


			307.810


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86121


			- Vữa mác 50


			m3


			1.347.398


			336.025


			46.193





			AE.86122


			- Vữa mác 75


			m3


			1.348.681


			336.025


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86131


			- Vữa mác 50


			m3


			1.347.398


			366.806


			96.236





			AE.86132


			- Vữa mác 75


			m3


			1.348.681


			366.806


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86141


			- Vữa mác 50


			m3


			1.347.398


			384.762


			149.180





			AE.86142


			- Vữa mác 75


			m3


			1.348.681


			384.762


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86151


			- Vữa mác 50


			m3


			1.509.857


			300.114


			





			AE.86152


			- Vữa mác 75


			m3


			1.512.678


			300.114


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86161


			- Vữa mác 50


			m3


			1.509.857


			323.200


			46.193





			AE.86162


			- Vữa mác 75


			m3


			1.512.678


			323.200


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86171


			- Vữa mác 50


			m3


			1.509.857


			353.981


			96.236





			AE.86172


			- Vữa mác 75


			m3


			1.512.678


			353.981


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86181


			- Vữa mác 50


			m3


			1.509.857


			366.806


			149.180





			AE.86182


			- Vữa mác 75


			m3


			1.512.678


			366.806


			149.180








AE.86200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86211


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			287.289


			





			AE.86212


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			287.289


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86221


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			312.940


			46.193





			AE.86222


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			312.940


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86231


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			346.286


			96.236





			AE.86232


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			346.286


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86241


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			359.111


			149.180





			AE.86242


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			359.111


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86251


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			282.159


			





			AE.86252


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			282.159


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86261


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			305.245


			46.193





			AE.86262


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			305.245


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86271


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			336.025


			96.236





			AE.86272


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			336.025


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86281


			- Vữa mác 50


			m3


			1.450.985


			348.851


			149.180





			AE.86282


			- Vữa mác 75


			m3


			1.453.183


			348.851


			149.180








AE.86300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86311


			- Vữa mác 50


			m3


			1.340.258


			266.768


			





			AE.86312


			- Vữa mác 75


			m3


			1.341.541


			266.768


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86321


			- Vữa mác 50


			m3


			1.340.258


			287.289


			46.193





			AE.86322


			- Vữa mác 75


			m3


			1.341.541


			287.289


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86331


			- Vữa mác 50


			m3


			1.340.258


			312.940


			96.236





			AE.86332


			- Vữa mác 75


			m3


			1.341.541


			312.940


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86341


			- Vữa mác 50


			m3


			1.340.258


			325.765


			149.180





			AE.86342


			- Vữa mác 75


			m3


			1.341.541


			325.765


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86351


			- Vữa mác 50


			m3


			1.399.554


			264.203


			





			AE.86352


			- Vữa mác 75


			m3


			1.401.387


			264.203


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86361


			- Vữa mác 50


			m3


			1.399.554


			284.724


			46.193





			AE.86362


			- Vữa mác 75


			m3


			1.401.387


			284.724


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86371


			- Vữa mác 50


			m3


			1.399.554


			310.375


			96.236





			AE.86372


			- Vữa mác 75


			m3


			1.401.387


			310.375


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86381


			- Vữa mác 50


			m3


			1.399.554


			323.200


			149.180





			AE.86382


			- Vữa mác 75


			m3


			1.401.387


			323.200


			149.180








AE.86400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86411


			- Vữa mác 50


			m3


			1.331.545


			256.508


			





			AE.86412


			- Vữa mác 75


			m3


			1.332.791


			256.508


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86421


			- Vữa mác 50


			m3


			1.331.545


			274.464


			46.193





			AE.86422


			- Vữa mác 75


			m3


			1.332.791


			274.464


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86431


			- Vữa mác 50


			m3


			1.331.545


			302.679


			96.236





			AE.86432


			- Vữa mác 75


			m3


			1.332.791


			302.679


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86441


			- Vữa mác 50


			m3


			1.331.545


			312.940


			149.180





			AE.86442


			- Vữa mác 75


			m3


			1.332.791


			312.940


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86451


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			256.508


			





			AE.86452


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			256.508


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86461


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			274.464


			46.193





			AE.86462


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			274.464


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86471


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			302.679


			96.236





			AE.86472


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			302.679


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86481


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			312.940


			149.180





			AE.86482


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			312.940


			149.180








AE.86500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86511


			- Vữa mác 50


			m3


			1.354.538


			246.248


			





			AE.86512


			- Vữa mác 75


			m3


			1.355.821


			246.248


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86521


			- Vữa mác 50


			m3


			1.354.538


			266.768


			46.193





			AE.86522


			- Vữa mác 75


			m3


			1.355.821


			266.768


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86531


			- Vữa mác 50


			m3


			1.354.538


			289.854


			96.236





			AE.86532


			- Vữa mác 75


			m3


			1.355.821


			289.854


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86541


			- Vữa mác 50


			m3


			1.354.538


			305.245


			149.180





			AE.86542


			- Vữa mác 75


			m3


			1.355.821


			305.245


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86551


			- Vữa mác 50


			m3


			1.344.978


			246.248


			





			AE.86552


			- Vữa mác 75


			m3


			1.346.370


			246.248


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86561


			- Vữa mác 50


			m3


			1.344.978


			266.768


			46.193





			AE.86562


			- Vữa mác 75


			m3


			1.346.370


			266.768


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86571


			- Vữa mác 50


			m3


			1.344.978


			289.854


			96.236





			AE.86572


			- Vữa mác 75


			m3


			1.346.370


			289.854


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86581


			- Vữa mác 50


			m3


			1.344.978


			305.245


			149.180





			AE.86582


			- Vữa mác 75


			m3


			1.346.370


			305.245


			149.180








AE.86600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86611


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			238.552


			





			AE.86612


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			238.552


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86621


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			259.073


			46.193





			AE.86622


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			259.073


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86631


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			282.159


			96.236





			AE.86632


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			282.159


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86641


			- Vữa mác 50


			m3


			1.350.968


			292.419


			149.180





			AE.86642


			- Vữa mác 75


			m3


			1.352.251


			292.419


			149.180








AE.86700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86711


			- Vữa mác 50


			m3


			1.358.108


			225.727


			





			AE.86712


			- Vữa mác 75


			m3


			1.359.391


			225.727


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86721


			- Vữa mác 50


			m3


			1.358.108


			243.683


			46.193





			AE.86722


			- Vữa mác 75


			m3


			1.359.391


			243.683


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86731


			- Vữa mác 50


			m3


			1.358.108


			266.768


			96.236





			AE.86732


			- Vữa mác 75


			m3


			1.359.391


			266.768


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86741


			- Vữa mác 50


			m3


			1.358.108


			277.029


			149.180





			AE.86742


			- Vữa mác 75


			m3


			1.359.391


			277.029


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.86751


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			246.248


			





			AE.86752


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			246.248


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.86761


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			266.768


			46.193





			AE.86762


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			266.768


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.86771


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			289.854


			96.236





			AE.86772


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			289.854


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.86781


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			305.245


			149.180





			AE.86782


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			305.245


			149.180








AE.87100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87111


			- Vữa mác 50


			m3


			1.306.465


			277.029


			





			AE.87112


			- Vữa mác 75


			m3


			1.307.418


			277.029


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87121


			- Vữa mác 50


			m3


			1.306.465


			302.679


			46.193





			AE.87122


			- Vữa mác 75


			m3


			1.307.418


			302.679


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87131


			- Vữa mác 50


			m3


			1.306.465


			330.895


			96.236





			AE.87132


			- Vữa mác 75


			m3


			1.307.418


			330.895


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87141


			- Vữa mác 50


			m3


			1.306.465


			346.286


			149.180





			AE.87142


			- Vữa mác 75


			m3


			1.307.418


			346.286


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87151


			- Vữa mác 50


			m3


			1.520.567


			274.464


			





			AE.87152


			- Vữa mác 75


			m3


			1.523.388


			274.464


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87161


			- Vữa mác 50


			m3


			1.520.567


			297.549


			46.193





			AE.87162


			- Vữa mác 75


			m3


			1.523.388


			297.549


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87171


			- Vữa mác 50


			m3


			1.520.567


			323.200


			96.236





			AE.87172


			- Vữa mác 75


			m3


			1.523.388


			323.200


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87181


			- Vữa mác 50


			m3


			1.520.567


			338.591


			149.180





			AE.87182


			- Vữa mác 75


			m3


			1.523.388


			338.591


			149.180








AE.87200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87211


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			259.073


			





			AE.87212


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			259.073


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87221


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			279.594


			46.193





			AE.87222


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			279.594


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87231


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			310.375


			96.236





			AE.87232


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			310.375


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87241


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			323.200


			149.180





			AE.87242


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			323.200


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87251


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			251.378


			





			AE.87252


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			251.378


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87261


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			271.898


			46.193





			AE.87262


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			271.898


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87271


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			300.114


			96.236





			AE.87272


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			300.114


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87281


			- Vữa mác 50


			m3


			1.443.845


			310.375


			149.180





			AE.87282


			- Vữa mác 75


			m3


			1.446.043


			310.375


			149.180








AE.87300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tương thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87311


			- Vữa mác 50


			m3


			1.316.964


			243.683


			





			AE.87312


			- Vữa mác 75


			m3


			1.317.953


			243.683


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87321


			- Vữa mác 50


			m3


			1.316.964


			264.203


			46.193





			AE.87322


			- Vữa mác 75


			m3


			1.317.953


			264.203


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87331


			- Vữa mác 50


			m3


			1.316.964


			287.289


			96.236





			AE.87332


			- Vữa mác 75


			m3


			1.317.953


			287.289


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87341


			- Vữa mác 50


			m3


			1.316.964


			300.114


			149.180





			AE.87342


			- Vữa mác 75


			m3


			1.317.953


			300.114


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87351


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			241.118


			





			AE.87352


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			241.118


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87361


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			261.638


			46.193





			AE.87362


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			261.638


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87371


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			284.724


			96.236





			AE.87372


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			284.724


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87381


			- Vữa mác 50


			m3


			1.408.479


			297.549


			149.180





			AE.87382


			- Vữa mác 75


			m3


			1.410.312


			297.549


			149.180








AE.87400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87411


			- Vữa mác 50


			m3


			1.310.972


			228.292


			





			AE.87412


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.072


			228.292


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87421


			- Vữa mác 50


			m3


			1.310.972


			246.248


			46.193





			AE.87422


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.072


			246.248


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87431


			- Vữa mác 50


			m3


			1.310.972


			269.333


			96.236





			AE.87432


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.072


			269.333


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87441


			- Vữa mác 50


			m3


			1.310.972


			279.594


			149.180





			AE.87442


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.072


			279.594


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87451


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			228.292


			





			AE.87452


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			228.292


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87461


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			246.248


			46.193





			AE.87462


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			246.248


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87471


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			269.333


			96.236





			AE.87472


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			269.333


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87481


			- Vữa mác 50


			m3


			1.377.832


			279.594


			149.180





			AE.87482


			- Vữa mác 75


			m3


			1.379.408


			279.594


			149.180








AE.87500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87511


			- Vữa mác 50


			m3


			1.295.755


			220.597


			





			AE.87512


			- Vữa mác 75


			m3


			1.296.708


			220.597


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87521


			- Vữa mác 50


			m3


			1.295.755


			235.987


			46.193





			AE.87522


			- Vữa mác 75


			m3


			1.296.708


			235.987


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87531


			- Vữa mác 50


			m3


			1.295.755


			259.073


			96.236





			AE.87532


			- Vữa mác 75


			m3


			1.296.708


			259.073


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87541


			- Vữa mác 50


			m3


			1.295.755


			269.333


			149.180





			AE.87542


			- Vữa mác 75


			m3


			1.296.708


			269.333


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87551


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			220.597


			





			AE.87552


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			220.597


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87561


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			235.987


			46.193





			AE.87562


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			235.987


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87571


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			259.073


			96.236





			AE.87572


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			259.073


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87581


			- Vữa mác 50


			m3


			1.357.473


			269.333


			149.180





			AE.87582


			- Vữa mác 75


			m3


			1.358.865


			269.333


			149.180








AE.87600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87611


			- Vữa mác 50


			m3


			1.290.400


			210.337


			





			AE.87612


			- Vữa mác 75


			m3


			1.291.353


			210.337


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87621


			- Vữa mác 50


			m3


			1.290.400


			228.292


			46.193





			AE.87622


			- Vữa mác 75


			m3


			1.291.353


			228.292


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87631


			- Vữa mác 50


			m3


			1.290.400


			248.813


			96.236





			AE.87632


			- Vữa mác 75


			m3


			1.291.353


			248.813


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87641


			- Vữa mác 50


			m3


			1.290.400


			261.638


			149.180





			AE.87642


			- Vữa mác 75


			m3


			1.291.353


			261.638


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87651


			- Vữa mác 50


			m3


			1.336.688


			210.337


			





			AE.87652


			- Vữa mác 75


			m3


			1.337.971


			210.337


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87661


			- Vữa mác 50


			m3


			1.336.688


			228.292


			46.193





			AE.87662


			- Vữa mác 75


			m3


			1.337.971


			228.292


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87671


			- Vữa mác 50


			m3


			1.336.688


			248.813


			96.236





			AE.87672


			- Vữa mác 75


			m3


			1.337.971


			248.813


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87681


			- Vữa mác 50


			m3


			1.336.688


			261.638


			149.180





			AE.87682


			- Vữa mác 75


			m3


			1.337.971


			261.638


			149.180











AE.87700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87711


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			184.686


			





			AE.87712


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			184.686


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87721


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			197.511


			46.193





			AE.87722


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			197.511


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87731


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			218.032


			96.236





			AE.87732


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			218.032


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87741


			- Vữa mác 50


			m3


			1.311.820


			225.727


			149.180





			AE.87742


			- Vữa mác 75


			m3


			1.312.773


			225.727


			149.180





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.87751


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			184.686


			





			AE.87752


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			184.686


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.87761


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			197.511


			46.193





			AE.87762


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			197.511


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.87771


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			218.032


			96.236





			AE.87772


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			218.032


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.87781


			- Vữa mác 50


			m3


			1.332.392


			225.727


			149.180





			AE.87782


			- Vữa mác 75


			m3


			1.333.492


			225.727


			149.180








AE.88100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp đặt râu thép, thép giằng gia cố.



- Vữa xây trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AE.88110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.130.933


			369.372


			6.599





			AE.881112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.151.707


			369.372


			6.599





			AE.881113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.169.898


			369.372


			6.599





			AE.881114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.838


			369.372


			6.599





			AE.881115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.269


			369.372


			6.599





			AE.881116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.222.699


			369.372


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.130.933


			402.718


			52.792





			AE.881122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.151.707


			402.718


			52.792





			AE.881123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.169.898


			402.718


			52.792





			AE.881124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.838


			402.718


			52.792





			AE.881125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.269


			402.718


			52.792





			AE.881126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.222.699


			402.718


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.130.933


			443.759


			102.835





			AE.881132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.151.707


			443.759


			102.835





			AE.881133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.169.898


			443.759


			102.835





			AE.881134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.838


			443.759


			102.835





			AE.881135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.269


			443.759


			102.835





			AE.881136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.222.699


			443.759


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.130.933


			464.279


			155.779





			AE.881142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.151.707


			464.279


			155.779





			AE.881143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.169.898


			464.279


			155.779





			AE.881144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.838


			464.279


			155.779





			AE.881145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.269


			464.279


			155.779





			AE.881146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.222.699


			464.279


			155.779





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881151


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			361.676


			8.320





			AE.881152


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			361.676


			8.320





			AE.881153


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			361.676


			8.320





			AE.881154


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			361.676


			8.320





			AE.881155


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			361.676


			8.320





			AE.881156


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			361.676


			8.320





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881161


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			395.022


			54.513





			AE.881162


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			395.022


			54.513





			AE.881163


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			395.022


			54.513





			AE.881164


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			395.022


			54.513





			AE.881165


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			395.022


			54.513





			AE.881166


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			395.022


			54.513





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881171


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			433.499


			104.556





			AE.881172


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			433.499


			104.556





			AE.881173


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			433.499


			104.556





			AE.881174


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			433.499


			104.556





			AE.881175


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			433.499


			104.556





			AE.881176


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			433.499


			104.556





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881181


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			454.019


			157.501





			AE.881182


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			454.019


			157.501





			AE.881183


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			454.019


			157.501





			AE.881184


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			454.019


			157.501





			AE.881185


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			454.019


			157.501





			AE.881186


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			454.019


			157.501








AE.88120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.217


			348.851


			6.599





			AE.881212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.152.868


			348.851


			6.599





			AE.881213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.170.950


			348.851


			6.599





			AE.881214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.189.780


			348.851


			6.599





			AE.881215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.108


			348.851


			6.599





			AE.881216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.440


			348.851


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.217


			379.632


			52.792





			AE.881222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.152.868


			379.632


			52.792





			AE.881223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.170.950


			379.632


			52.792





			AE.881224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.189.780


			379.632


			52.792





			AE.881225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.108


			379.632


			52.792





			AE.881226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.440


			379.632


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.217


			418.108


			102.835





			AE.881232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.152.868


			418.108


			102.835





			AE.881233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.170.950


			418.108


			102.835





			AE.881234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.189.780


			418.108


			102.835





			AE.881235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.108


			418.108


			102.835





			AE.881236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.440


			418.108


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.217


			436.064


			155.779





			AE.881242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.152.868


			436.064


			155.779





			AE.881243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.170.950


			436.064


			155.779





			AE.881244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.189.780


			436.064


			155.779





			AE.881245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.108


			436.064


			155.779





			AE.881246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.440


			436.064


			155.779








AE.88130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			330.895


			6.599





			AE.881312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			330.895


			6.599





			AE.881313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			330.895


			6.599





			AE.881314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			330.895


			6.599





			AE.881315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			330.895


			6.599





			AE.881316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			330.895


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			359.111


			52.792





			AE.881322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			359.111


			52.792





			AE.881323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			359.111


			52.792





			AE.881324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			359.111


			52.792





			AE.881325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			359.111


			52.792





			AE.881326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			359.111


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			392.457


			102.835





			AE.881332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			392.457


			102.835





			AE.881333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			392.457


			102.835





			AE.881334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			392.457


			102.835





			AE.881335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			392.457


			102.835





			AE.881336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			392.457


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			407.848


			155.779





			AE.881342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			407.848


			155.779





			AE.881343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			407.848


			155.779





			AE.881344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			407.848


			155.779





			AE.881345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			407.848


			155.779





			AE.881346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			407.848


			155.779





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881351


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.145.255


			336.025


			5.739





			AE.881352


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.162.588


			336.025


			5.739





			AE.881353


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.764


			336.025


			5.739





			AE.881354


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.193.566


			336.025


			5.739





			AE.881355


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.112


			336.025


			5.739





			AE.881356


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.819


			336.025


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881361


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.145.255


			364.241


			51.931





			AE.881362


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.162.588


			364.241


			51.931





			AE.881363


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.764


			364.241


			51.931





			AE.881364


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.193.566


			364.241


			51.931





			AE.881365


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.112


			364.241


			51.931





			AE.881366


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.819


			364.241


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881371


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.145.255


			400.152


			101.974





			AE.881372


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.162.588


			400.152


			101.974





			AE.881373


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.764


			400.152


			101.974





			AE.881374


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.193.566


			400.152


			101.974





			AE.881375


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.112


			400.152


			101.974





			AE.881376


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.819


			400.152


			101.974





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881381


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.145.255


			420.673


			154.919





			AE.881382


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.162.588


			420.673


			154.919





			AE.881383


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.177.764


			420.673


			154.919





			AE.881384


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.193.566


			420.673


			154.919





			AE.881385


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.112


			420.673


			154.919





			AE.881386


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.819


			420.673


			154.919








AE.88140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.136.339


			315.505


			6.599





			AE.881412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.157.113


			315.505


			6.599





			AE.881413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.175.304


			315.505


			6.599





			AE.881414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.244


			315.505


			6.599





			AE.881415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.675


			315.505


			6.599





			AE.881416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.105


			315.505


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.136.339


			341.156


			52.792





			AE.881422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.157.113


			341.156


			52.792





			AE.881423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.175.304


			341.156


			52.792





			AE.881424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.244


			341.156


			52.792





			AE.881425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.675


			341.156


			52.792





			AE.881426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.105


			341.156


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.136.339


			374.502


			102.835





			AE.881432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.157.113


			374.502


			102.835





			AE.881433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.175.304


			374.502


			102.835





			AE.881434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.244


			374.502


			102.835





			AE.881435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.675


			374.502


			102.835





			AE.881436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.105


			374.502


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.136.339


			387.327


			155.779





			AE.881442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.157.113


			387.327


			155.779





			AE.881443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.175.304


			387.327


			155.779





			AE.881444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.244


			387.327


			155.779





			AE.881445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.675


			387.327


			155.779





			AE.881446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.105


			387.327


			155.779





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881451


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.195


			320.635


			5.165





			AE.881452


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.168.947


			320.635


			5.165





			AE.881453


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.181.863


			320.635


			5.165





			AE.881454


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.195.312


			320.635


			5.165





			AE.881455


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.689


			320.635


			5.165





			AE.881456


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.219.354


			320.635


			5.165





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881461


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.195


			351.416


			51.358





			AE.881462


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.168.947


			351.416


			51.358





			AE.881463


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.181.863


			351.416


			51.358





			AE.881464


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.195.312


			351.416


			51.358





			AE.881465


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.689


			351.416


			51.358





			AE.881466


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.219.354


			351.416


			51.358





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881471


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.195


			384.762


			101.400





			AE.881472


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.168.947


			384.762


			101.400





			AE.881473


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.181.863


			384.762


			101.400





			AE.881474


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.195.312


			384.762


			101.400





			AE.881475


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.689


			384.762


			101.400





			AE.881476


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.219.354


			384.762


			101.400





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881481


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.195


			400.152


			154.345





			AE.881482


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.168.947


			400.152


			154.345





			AE.881483


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.181.863


			400.152


			154.345





			AE.881484


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.195.312


			400.152


			154.345





			AE.881485


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.207.689


			400.152


			154.345





			AE.881486


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.219.354


			400.152


			154.345








AE.88150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.537


			302.679


			6.599





			AE.881512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.155.311


			302.679


			6.599





			AE.881513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.173.502


			302.679


			6.599





			AE.881514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.192.442


			302.679


			6.599





			AE.881515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.209.873


			302.679


			6.599





			AE.881516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.226.303


			302.679


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.537


			325.765


			52.792





			AE.881522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.155.311


			325.765


			52.792





			AE.881523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.173.502


			325.765


			52.792





			AE.881524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.192.442


			325.765


			52.792





			AE.881525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.209.873


			325.765


			52.792





			AE.881526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.226.303


			325.765


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.537


			356.546


			102.835





			AE.881532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.155.311


			356.546


			102.835





			AE.881533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.173.502


			356.546


			102.835





			AE.881534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.192.442


			356.546


			102.835





			AE.881535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.209.873


			356.546


			102.835





			AE.881536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.226.303


			356.546


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.134.537


			369.372


			155.779





			AE.881542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.155.311


			369.372


			155.779





			AE.881543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.173.502


			369.372


			155.779





			AE.881544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.192.442


			369.372


			155.779





			AE.881545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.209.873


			369.372


			155.779





			AE.881546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.226.303


			369.372


			155.779





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881551


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			307.810


			4.303





			AE.881552


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			307.810


			4.303





			AE.881553


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			307.810


			4.303





			AE.881554


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			307.810


			4.303





			AE.881555


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			307.810


			4.303





			AE.881556


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			307.810


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881561


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			336.025


			50.496





			AE.881562


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			336.025


			50.496





			AE.881563


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			336.025


			50.496





			AE.881564


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			336.025


			50.496





			AE.881565


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			336.025


			50.496





			AE.881566


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			336.025


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881571


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			366.806


			100.539





			AE.881572


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			366.806


			100.539





			AE.881573


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			366.806


			100.539





			AE.881574


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			366.806


			100.539





			AE.881575


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			366.806


			100.539





			AE.881576


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			366.806


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881581


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			384.762


			153.484





			AE.881582


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			384.762


			153.484





			AE.881583


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			384.762


			153.484





			AE.881584


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			384.762


			153.484





			AE.881585


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			384.762


			153.484





			AE.881586


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			384.762


			153.484








AE.88170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			266.768


			6.599





			AE.881712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			266.768


			6.599





			AE.881713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			266.768


			6.599





			AE.881714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			266.768


			6.599





			AE.881715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			266.768


			6.599





			AE.881716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			266.768


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			287.289


			52.792





			AE.881722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			287.289


			52.792








			AE.881723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			287.289


			52.792





			AE.881724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			287.289


			52.792





			AE.881725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			287.289


			52.792





			AE.881726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			287.289


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			312.940


			102.835





			AE.881732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			312.940


			102.835





			AE.881733


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			312.940


			102.835





			AE.881734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			312.940


			102.835





			AE.881735


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			312.940


			102.835





			AE.881736


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			312.940


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.132.735


			325.765


			155.779





			AE.881742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.153.509


			325.765


			155.779





			AE.881743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.171.700


			325.765


			155.779





			AE.881744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.640


			325.765


			155.779





			AE.881745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.071


			325.765


			155.779





			AE.881746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.501


			325.765


			155.779





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.881751


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			284.724


			4.017





			AE.881752


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			284.724


			4.017





			AE.881753


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			284.724


			4.017





			AE.881754


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			284.724


			4.017





			AE.881755


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			284.724


			4.017





			AE.881756


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			284.724


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.881761


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			310.375


			50.210





			AE.881762


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			310.375


			50.210





			AE.881763


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			310.375


			50.210





			AE.881764


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			310.375


			50.210





			AE.881765


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			310.375


			50.210





			AE.881766


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			310.375


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.881771


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			343.721


			100.253





			AE.881772


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			343.721


			100.253





			AE.881773


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			343.721


			100.253





			AE.881774


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			343.721


			100.253





			AE.881775


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			343.721


			100.253





			AE.881776


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			343.721


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.881781


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			356.546


			153.197





			AE.881782


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			356.546


			153.197





			AE.881783


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			356.546


			153.197





			AE.881784


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			356.546


			153.197





			AE.881785


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			356.546


			153.197





			AE.881786


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			356.546


			153.197








AE.88210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.164.418


			320.635


			4.017





			AE.882112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.176.466


			320.635


			4.017





			AE.882113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.187.015


			320.635


			4.017





			AE.882114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.197.996


			320.635


			4.017





			AE.882115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.106


			320.635


			4.017





			AE.882116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.633


			320.635


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.164.418


			351.416


			50.210





			AE.882122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.176.466


			351.416


			50.210





			AE.882123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.187.015


			351.416


			50.210





			AE.882124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.197.996


			351.416


			50.210





			AE.882125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.106


			351.416


			50.210





			AE.882126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.633


			351.416


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.164.418


			384.762


			100.253





			AE.882132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.176.466


			384.762


			100.253





			AE.882133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.187.015


			384.762


			100.253





			AE.882134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.197.996


			384.762


			100.253





			AE.882135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.106


			384.762


			100.253





			AE.882136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.633


			384.762


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.164.418


			400.152


			153.197





			AE.882142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.176.466


			400.152


			153.197





			AE.882143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.187.015


			400.152


			153.197





			AE.882144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.197.996


			400.152


			153.197





			AE.882145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.208.106


			400.152


			153.197





			AE.882146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.633


			400.152


			153.197





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882151


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			310.375


			8.320





			AE.882152


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			310.375


			8.320





			AE.882153


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			310.375


			8.320





			AE.882154


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			310.375


			8.320





			AE.882155


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			310.375


			8.320





			AE.882156


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			310.375


			8.320





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882161


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			336.025


			54.513





			AE.882162


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			336.025


			54.513





			AE.882163


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			336.025


			54.513





			AE.882164


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			336.025


			54.513





			AE.882165


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			336.025


			54.513





			AE.882166


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			336.025


			54.513





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882171


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			364.241


			104.556





			AE.882172


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			364.241


			104.556





			AE.882173


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			364.241


			104.556





			AE.882174


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			364.241


			104.556





			AE.882175


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			364.241


			104.556





			AE.882176


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			364.241


			104.556





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882181


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.106.634


			382.197


			157.501





			AE.882182


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.133.186


			382.197


			157.501





			AE.882183


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.156.436


			382.197


			157.501





			AE.882184


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.180.642


			382.197


			157.501





			AE.882185


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.202.923


			382.197


			157.501





			AE.882186


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.922


			382.197


			157.501








AE.88220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			297.549


			4.017





			AE.882212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			297.549


			4.017





			AE.882213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			297.549


			4.017





			AE.882214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			297.549


			4.017





			AE.882215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			297.549


			4.017





			AE.882216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			297.549


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			323.200


			50.210





			AE.882222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			323.200


			50.210





			AE.882223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			323.200


			50.210





			AE.882224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			323.200


			50.210





			AE.882225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			323.200


			50.210





			AE.882226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			323.200


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			356.546


			100.253





			AE.882232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			356.546


			100.253





			AE.882233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			356.546


			100.253





			AE.882234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			356.546


			100.253





			AE.882235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			356.546


			100.253





			AE.882236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			356.546


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			369.372


			153.197





			AE.882242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			369.372


			153.197





			AE.882243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			369.372


			153.197





			AE.882244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			369.372


			153.197





			AE.882245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			369.372


			153.197





			AE.882246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			369.372


			153.197





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882251


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.139.425


			289.854


			6.599





			AE.882252


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.160.076


			289.854


			6.599





			AE.882253


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.158


			289.854


			6.599





			AE.882254


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.196.988


			289.854


			6.599





			AE.882255


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.316


			289.854


			6.599





			AE.882256


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.648


			289.854


			6.599





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882261


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.139.425


			312.940


			52.792





			AE.882262


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.160.076


			312.940


			52.792





			AE.882263


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.158


			312.940


			52.792





			AE.882264


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.196.988


			312.940


			52.792





			AE.882265


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.316


			312.940


			52.792





			AE.882266


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.648


			312.940


			52.792





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882271


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.139.425


			343.721


			102.835





			AE.882272


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.160.076


			343.721


			102.835





			AE.882273


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.158


			343.721


			102.835





			AE.882274


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.196.988


			343.721


			102.835





			AE.882275


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.316


			343.721


			102.835





			AE.882276


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.648


			343.721


			102.835





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882281


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.139.425


			356.546


			155.779





			AE.882282


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.160.076


			356.546


			155.779





			AE.882283


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.158


			356.546


			155.779





			AE.882284


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.196.988


			356.546


			155.779





			AE.882285


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.316


			356.546


			155.779





			AE.882286


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.648


			356.546


			155.779








AE.88230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			271.898


			4.017





			AE.882312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			271.898


			4.017





			AE.882313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			271.898


			4.017





			AE.882314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			271.898


			4.017





			AE.882315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			271.898


			4.017





			AE.882316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			271.898


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			292.419


			50.210





			AE.882322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			292.419


			50.210





			AE.882323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			292.419


			50.210





			AE.882324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			292.419


			50.210





			AE.882325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			292.419


			50.210





			AE.882326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			292.419


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			320.635


			100.253





			AE.882332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			320.635


			100.253





			AE.882333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			320.635


			100.253





			AE.882334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			320.635


			100.253





			AE.882335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			320.635


			100.253





			AE.882336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			320.635


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			336.025


			153.197





			AE.882342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			336.025


			153.197





			AE.882343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			336.025


			153.197





			AE.882344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			336.025


			153.197





			AE.882345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			336.025


			153.197





			AE.882346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			336.025


			153.197





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882351


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			269.333


			5.739





			AE.882352


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			269.333


			5.739





			AE.882353


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			269.333


			5.739





			AE.882354


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			269.333


			5.739





			AE.882355


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			269.333


			5.739





			AE.882356


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			269.333


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882361


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			289.854


			51.931





			AE.882362


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			289.854


			51.931





			AE.882363


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			289.854


			51.931





			AE.882364


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			289.854


			51.931





			AE.882365


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			289.854


			51.931





			AE.882366


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			289.854


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882371


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			318.070


			101.974





			AE.882372


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			318.070


			101.974





			AE.882373


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			318.070


			101.974





			AE.882374


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			318.070


			101.974





			AE.882375


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			318.070


			101.974





			AE.882376


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			318.070


			101.974





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882381


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			330.895


			154.919





			AE.882382


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			330.895


			154.919





			AE.882383


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			330.895


			154.919





			AE.882384


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			330.895


			154.919





			AE.882385


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			330.895


			154.919





			AE.882386


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			330.895


			154.919








AE.88240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			261.638


			4.017





			AE.882412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			261.638


			4.017





			AE.882413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			261.638


			4.017





			AE.882414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			261.638


			4.017





			AE.882415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			261.638


			4.017





			AE.882416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			261.638


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			282.159


			50.210





			AE.882422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			282.159


			50.210





			AE.882423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			282.159


			50.210





			AE.882424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			282.159


			50.210





			AE.882425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			282.159


			50.210





			AE.882426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			282.159


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			307.810


			100.253





			AE.882432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			307.810


			100.253





			AE.882433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			307.810


			100.253





			AE.882434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			307.810


			100.253





			AE.882435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			307.810


			100.253





			AE.882436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			307.810


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			320.635


			153.197





			AE.882442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			320.635


			153.197





			AE.882443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			320.635


			153.197





			AE.882444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			320.635


			153.197





			AE.882445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			320.635


			153.197





			AE.882446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			320.635


			153.197








			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882451


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.166.043


			259.073


			4.877





			AE.882452


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.181.040


			259.073


			4.877





			AE.882453


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.194.173


			259.073


			4.877





			AE.882454


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.207.846


			259.073


			4.877





			AE.882455


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.220.430


			259.073


			4.877





			AE.882456


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.232.289


			259.073


			4.877





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882461


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.166.043


			279.594


			51.070





			AE.882462


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.181.040


			279.594


			51.070





			AE.882463


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.194.173


			279.594


			51.070





			AE.882464


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.207.846


			279.594


			51.070





			AE.882465


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.220.430


			279.594


			51.070





			AE.882466


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.232.289


			279.594


			51.070





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882471


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.166.043


			305.245


			101.113





			AE.882472


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.181.040


			305.245


			101.113





			AE.882473


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.194.173


			305.245


			101.113





			AE.882474


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.207.846


			305.245


			101.113





			AE.882475


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.220.430


			305.245


			101.113





			AE.882476


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.232.289


			305.245


			101.113





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882481


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.166.043


			318.070


			154.057





			AE.882482


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.181.040


			318.070


			154.057





			AE.882483


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.194.173


			318.070


			154.057





			AE.882484


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.207.846


			318.070


			154.057





			AE.882485


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.220.430


			318.070


			154.057





			AE.882486


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.232.289


			318.070


			154.057








AE.88250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.814


			248.813


			4.017





			AE.882512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.172.862


			248.813


			4.017





			AE.882513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.183.411


			248.813


			4.017





			AE.882514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.392


			248.813


			4.017





			AE.882515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.204.502


			248.813


			4.017





			AE.882516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.214.029


			248.813


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.814


			269.333


			50.210





			AE.882522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.172.862


			269.333


			50.210





			AE.882523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.183.411


			269.333


			50.210





			AE.882524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.392


			269.333


			50.210





			AE.882525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.204.502


			269.333


			50.210





			AE.882526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.214.029


			269.333


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.814


			292.419


			100.253





			AE.882532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.172.862


			292.419


			100.253





			AE.882533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.183.411


			292.419


			100.253





			AE.882534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.392


			292.419


			100.253





			AE.882535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.204.502


			292.419


			100.253





			AE.882536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.214.029


			292.419


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.814


			307.810


			153.197





			AE.882542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.172.862


			307.810


			153.197





			AE.882543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.183.411


			307.810


			153.197





			AE.882544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.194.392


			307.810


			153.197





			AE.882545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.204.502


			307.810


			153.197





			AE.882546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.214.029


			307.810


			153.197





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882551


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			248.813


			4.303





			AE.882552


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			248.813


			4.303





			AE.882553


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			248.813


			4.303





			AE.882554


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			248.813


			4.303





			AE.882555


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			248.813


			4.303





			AE.882556


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			248.813


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882561


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			269.333


			50.496





			AE.882562


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			269.333


			50.496





			AE.882563


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			269.333


			50.496





			AE.882564


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			269.333


			50.496





			AE.882565


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			269.333


			50.496





			AE.882566


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			269.333


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882571


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			292.419


			100.539





			AE.882572


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			292.419


			100.539





			AE.882573


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			292.419


			100.539





			AE.882574


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			292.419


			100.539





			AE.882575


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			292.419


			100.539





			AE.882576


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			292.419


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882581


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.996


			307.810


			153.484





			AE.882582


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.273


			307.810


			153.484





			AE.882583


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.897


			307.810


			153.484





			AE.882584


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.203.001


			307.810


			153.484





			AE.882585


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.214.141


			307.810


			153.484





			AE.882586


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.640


			307.810


			153.484








AE.88260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			241.118


			4.017





			AE.882612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			241.118


			4.017





			AE.882613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			241.118


			4.017





			AE.882614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			241.118


			4.017





			AE.882615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			241.118


			4.017





			AE.882616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			241.118


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			261.638


			50.210





			AE.882622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			261.638


			50.210





			AE.882623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			261.638


			50.210





			AE.882624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			261.638


			50.210





			AE.882625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			261.638


			50.210





			AE.882626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			261.638


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			284.724


			100.253





			AE.882632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			284.724


			100.253





			AE.882633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			284.724


			100.253





			AE.882634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			284.724


			100.253





			AE.882635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			284.724


			100.253





			AE.882636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			284.724


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882641


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			297.549


			153.197





			AE.882642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			297.549


			153.197





			AE.882643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			297.549


			153.197





			AE.882644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			297.549


			153.197





			AE.882645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			297.549


			153.197





			AE.882646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			297.549


			153.197








AE.88270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			230.857


			4.017





			AE.882712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			230.857


			4.017





			AE.882713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			230.857


			4.017





			AE.882714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			230.857


			4.017





			AE.882715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			230.857


			4.017





			AE.882716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			230.857


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			248.813


			50.210





			AE.882722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			248.813


			50.210





			AE.882723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			248.813


			50.210





			AE.882724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			248.813


			50.210





			AE.882725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			248.813


			50.210





			AE.882726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			248.813


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			271.898


			100.253





			AE.882732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			271.898


			100.253





			AE.882733


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			271.898


			100.253





			AE.882734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			271.898


			100.253





			AE.882735


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			271.898


			100.253





			AE.882736


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			271.898


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.168.022


			282.159


			153.197





			AE.882742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.180.070


			282.159


			153.197





			AE.882743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.619


			282.159


			153.197





			AE.882744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.201.600


			282.159


			153.197





			AE.882745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.211.710


			282.159


			153.197





			AE.882746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.221.237


			282.159


			153.197





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.882751


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.251


			230.857


			4.017





			AE.882752


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.170.453


			230.857


			4.017





			AE.882753


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.387


			230.857


			4.017





			AE.882754


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.689


			230.857


			4.017





			AE.882755


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.250


			230.857


			4.017





			AE.882756


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.205.320


			230.857


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.882761


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.251


			248.813


			50.210





			AE.882762


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.170.453


			248.813


			50.210





			AE.882763


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.387


			248.813


			50.210





			AE.882764


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.689


			248.813


			50.210





			AE.882765


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.250


			248.813


			50.210





			AE.882766


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.205.320


			248.813


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.882771


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.251


			271.898


			100.253





			AE.882772


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.170.453


			271.898


			100.253





			AE.882773


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.387


			271.898


			100.253





			AE.882774


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.689


			271.898


			100.253





			AE.882775


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.250


			271.898


			100.253





			AE.882776


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.205.320


			271.898


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.882781


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.160.251


			282.159


			153.197





			AE.882782


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.170.453


			282.159


			153.197





			AE.882783


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.387


			282.159


			153.197





			AE.882784


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.689


			282.159


			153.197





			AE.882785


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.250


			282.159


			153.197








			AE.882786


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.205.320


			282.159


			153.197








AE.88310 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.189.307


			289.854


			4.017





			AE.883112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.198.280


			289.854


			4.017





			AE.883113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.206.137


			289.854


			4.017





			AE.883114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.319


			289.854


			4.017








			AE.883115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.221.848


			289.854


			4.017





			AE.883116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.945


			289.854


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.189.307


			318.070


			50.210





			AE.883122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.198.280


			318.070


			50.210





			AE.883123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.206.137


			318.070


			50.210





			AE.883124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.319


			318.070


			50.210





			AE.883125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.221.848


			318.070


			50.210





			AE.883126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.945


			318.070


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.189.307


			348.851


			100.253





			AE.883132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.198.280


			348.851


			100.253





			AE.883133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.206.137


			348.851


			100.253





			AE.883134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.319


			348.851


			100.253





			AE.883135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.221.848


			348.851


			100.253





			AE.883136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.945


			348.851


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.189.307


			364.241


			153.197





			AE.883142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.198.280


			364.241


			153.197





			AE.883143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.206.137


			364.241


			153.197





			AE.883144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.214.319


			364.241


			153.197





			AE.883145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.221.848


			364.241


			153.197





			AE.883146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.945


			364.241


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883151


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.101.228


			269.333


			8.320





			AE.883152


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.780


			269.333


			8.320





			AE.883153


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.151.030


			269.333


			8.320





			AE.883154


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.175.236


			269.333


			8.320





			AE.883155


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.517


			269.333


			8.320





			AE.883156


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.218.516


			269.333


			8.320





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883161


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.101.228


			289.854


			54.513





			AE.883162


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.780


			289.854


			54.513





			AE.883163


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.151.030


			289.854


			54.513





			AE.883164


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.175.236


			289.854


			54.513





			AE.883165


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.517


			289.854


			54.513





			AE.883166


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.218.516


			289.854


			54.513





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883171


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.101.228


			318.070


			104.556





			AE.883172


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.780


			318.070


			104.556








			AE.883173


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.151.030


			318.070


			104.556





			AE.883174


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.175.236


			318.070


			104.556





			AE.883175


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.517


			318.070


			104.556





			AE.883176


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.218.516


			318.070


			104.556





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883181


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.101.228


			330.895


			157.501





			AE.883182


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.127.780


			330.895


			157.501





			AE.883183


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.151.030


			330.895


			157.501





			AE.883184


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.175.236


			330.895


			157.501





			AE.883185


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.197.517


			330.895


			157.501





			AE.883186


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.218.516


			330.895


			157.501








AE.88320 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.184.418


			261.638


			4.017





			AE.883212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.193.514


			261.638


			4.017





			AE.883213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.201.479


			261.638


			4.017





			AE.883214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.209.774


			261.638


			4.017





			AE.883215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.406


			261.638


			4.017





			AE.883216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.600


			261.638


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.184.418


			284.724


			50.210





			AE.883222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.193.514


			284.724


			50.210





			AE.883223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.201.479


			284.724


			50.210





			AE.883224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.209.774


			284.724


			50.210





			AE.883225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.406


			284.724


			50.210





			AE.883226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.600


			284.724


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.184.418


			312.940


			100.253





			AE.883232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.193.514


			312.940


			100.253





			AE.883233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.201.479


			312.940


			100.253





			AE.883234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.209.774


			312.940


			100.253





			AE.883235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.406


			312.940


			100.253





			AE.883236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.600


			312.940


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.184.418


			325.765


			153.197





			AE.883242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.193.514


			325.765


			153.197





			AE.883243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.201.479


			325.765


			153.197





			AE.883244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.209.774


			325.765


			153.197





			AE.883245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.406


			325.765


			153.197





			AE.883246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.224.600


			325.765


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883251


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.125.527


			251.378


			6.886





			AE.883252


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.146.301


			251.378


			6.886





			AE.883253


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.492


			251.378


			6.886





			AE.883254


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.183.432


			251.378


			6.886





			AE.883255


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.200.863


			251.378


			6.886





			AE.883256


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.293


			251.378


			6.886





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883261


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.125.527


			271.898


			53.079





			AE.883262


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.146.301


			271.898


			53.079





			AE.883263


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.492


			271.898


			53.079





			AE.883264


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.183.432


			271.898


			53.079





			AE.883265


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.200.863


			271.898


			53.079





			AE.883266


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.293


			271.898


			53.079





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883271


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.125.527


			300.114


			103.122





			AE.883272


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.146.301


			300.114


			103.122





			AE.883273


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.492


			300.114


			103.122





			AE.883274


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.183.432


			300.114


			103.122





			AE.883275


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.200.863


			300.114


			103.122





			AE.883276


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.293


			300.114


			103.122





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883281


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.125.527


			310.375


			156.066





			AE.883282


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.146.301


			310.375


			156.066





			AE.883283


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.164.492


			310.375


			156.066





			AE.883284


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.183.432


			310.375


			156.066





			AE.883285


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.200.863


			310.375


			156.066





			AE.883286


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.217.293


			310.375


			156.066








AE.88330 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 12,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			246.248


			4.017





			AE.883312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			246.248


			4.017





			AE.883313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			246.248


			4.017





			AE.883314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			246.248


			4.017





			AE.883315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			246.248


			4.017





			AE.883316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			246.248


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			266.768


			50.210





			AE.883322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			266.768


			50.210





			AE.883323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			266.768


			50.210





			AE.883324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			266.768


			50.210





			AE.883325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			266.768


			50.210





			AE.883326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			266.768


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			289.854


			100.253





			AE.883332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			289.854


			100.253





			AE.883333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			289.854


			100.253





			AE.883334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			289.854


			100.253





			AE.883335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			289.854


			100.253





			AE.883336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			289.854


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			305.245


			153.197





			AE.883342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			305.245


			153.197





			AE.883343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			305.245


			153.197





			AE.883344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			305.245


			153.197





			AE.883345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			305.245


			153.197





			AE.883346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			305.245


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883351


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			243.683


			5.739





			AE.883352


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			243.683


			5.739





			AE.883353


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			243.683


			5.739





			AE.883354


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			243.683


			5.739





			AE.883355


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			243.683


			5.739





			AE.883356


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			243.683


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883361


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			264.203


			51.931





			AE.883362


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			264.203


			51.931





			AE.883363


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			264.203


			51.931





			AE.883364


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			264.203


			51.931





			AE.883365


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			264.203


			51.931





			AE.883366


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			264.203


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883371


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			287.289


			101.974





			AE.883372


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			287.289


			101.974





			AE.883373


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			287.289


			101.974





			AE.883374


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			287.289


			101.974





			AE.883375


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			287.289


			101.974





			AE.883376


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			287.289


			101.974





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883381


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.154.265


			300.114


			154.919





			AE.883382


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.598


			300.114


			154.919





			AE.883383


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.186.774


			300.114


			154.919





			AE.883384


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.202.576


			300.114


			154.919





			AE.883385


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.217.122


			300.114


			154.919





			AE.883386


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.829


			300.114


			154.919








AE.88340 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			235.987


			4.017





			AE.883412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			235.987


			4.017





			AE.883413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			235.987


			4.017





			AE.883414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			235.987


			4.017





			AE.883415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			235.987


			4.017





			AE.883416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			235.987


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			256.508


			50.210





			AE.883422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			256.508


			50.210





			AE.883423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			256.508


			50.210





			AE.883424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			256.508


			50.210





			AE.883425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			256.508


			50.210





			AE.883426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			256.508


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			277.029


			100.253





			AE.883432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			277.029


			100.253





			AE.883433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			277.029


			100.253





			AE.883434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			277.029


			100.253





			AE.883435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			277.029


			100.253





			AE.883436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			277.029


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			289.854


			153.197





			AE.883442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			289.854


			153.197





			AE.883443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			289.854


			153.197





			AE.883444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			289.854


			153.197





			AE.883445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			289.854


			153.197





			AE.883446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			289.854


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883451


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.007


			233.422


			4.877





			AE.883452


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.759


			233.422


			4.877





			AE.883453


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.192.675


			233.422


			4.877





			AE.883454


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.124


			233.422


			4.877





			AE.883455


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.501


			233.422


			4.877





			AE.883456


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.166


			233.422


			4.877





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883461


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.007


			251.378


			51.070





			AE.883462


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.759


			251.378


			51.070





			AE.883463


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.192.675


			251.378


			51.070





			AE.883464


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.124


			251.378


			51.070





			AE.883465


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.501


			251.378


			51.070





			AE.883466


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.166


			251.378


			51.070





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883471


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.007


			274.464


			101.113





			AE.883472


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.759


			274.464


			101.113





			AE.883473


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.192.675


			274.464


			101.113





			AE.883474


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.124


			274.464


			101.113





			AE.883475


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.501


			274.464


			101.113





			AE.883476


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.166


			274.464


			101.113





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883481


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.165.007


			287.289


			154.057





			AE.883482


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.179.759


			287.289


			154.057





			AE.883483


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.192.675


			287.289


			154.057





			AE.883484


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.124


			287.289


			154.057





			AE.883485


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.501


			287.289


			154.057





			AE.883486


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.230.166


			287.289


			154.057








AE.88350 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 17,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			228.292


			4.017





			AE.883512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			228.292


			4.017





			AE.883513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			228.292


			4.017





			AE.883514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			228.292


			4.017





			AE.883515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			228.292


			4.017





			AE.883516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			228.292


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			246.248


			50.210





			AE.883522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			246.248


			50.210





			AE.883523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			246.248


			50.210





			AE.883524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			246.248


			50.210





			AE.883525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			246.248


			50.210





			AE.883526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			246.248


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			269.333


			100.253





			AE.883532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			269.333


			100.253





			AE.883533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			269.333


			100.253





			AE.883534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			269.333


			100.253





			AE.883535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			269.333


			100.253





			AE.883536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			269.333


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			279.594


			153.197





			AE.883542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			279.594


			153.197





			AE.883543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			279.594


			153.197





			AE.883544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			279.594


			153.197





			AE.883545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			279.594


			153.197





			AE.883546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			279.594


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883551


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.153.382


			225.727


			4.303





			AE.883552


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.166.659


			225.727


			4.303





			AE.883553


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.283


			225.727


			4.303





			AE.883554


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.387


			225.727


			4.303





			AE.883555


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.201.527


			225.727


			4.303





			AE.883556


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.212.026


			225.727


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883561


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.153.382


			243.683


			50.496





			AE.883562


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.166.659


			243.683


			50.496





			AE.883563


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.283


			243.683


			50.496





			AE.883564


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.387


			243.683


			50.496





			AE.883565


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.201.527


			243.683


			50.496





			AE.883566


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.212.026


			243.683


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883571


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.153.382


			266.768


			100.539





			AE.883572


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.166.659


			266.768


			100.539





			AE.883573


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.283


			266.768


			100.539





			AE.883574


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.387


			266.768


			100.539





			AE.883575


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.201.527


			266.768


			100.539





			AE.883576


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.212.026


			266.768


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883581


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.153.382


			277.029


			153.484





			AE.883582


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.166.659


			277.029


			153.484





			AE.883583


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.178.283


			277.029


			153.484





			AE.883584


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.190.387


			277.029


			153.484





			AE.883585


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.201.527


			277.029


			153.484





			AE.883586


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.212.026


			277.029


			153.484








AE.88360 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.162.794


			218.032


			4.017





			AE.883612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.890


			218.032


			4.017





			AE.883613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.855


			218.032


			4.017





			AE.883614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.150


			218.032


			4.017





			AE.883615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.195.782


			218.032


			4.017





			AE.883616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.202.976


			218.032


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.162.794


			233.422


			50.210





			AE.883622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.890


			233.422


			50.210





			AE.883623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.855


			233.422


			50.210





			AE.883624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.150


			233.422


			50.210





			AE.883625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.195.782


			233.422


			50.210





			AE.883626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.202.976


			233.422


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.162.794


			256.508


			100.253





			AE.883632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.890


			256.508


			100.253





			AE.883633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.855


			256.508


			100.253





			AE.883634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.150


			256.508


			100.253





			AE.883635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.195.782


			256.508


			100.253





			AE.883636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.202.976


			256.508


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883641


			Chiều cao < 200m



- Vữa XM mác 25


			m3


			1.162.794


			266.768


			153.197





			AE.883642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.171.890


			266.768


			153.197





			AE.883643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.179.855


			266.768


			153.197





			AE.883644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.188.150


			266.768


			153.197





			AE.883645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.195.782


			266.768


			153.197





			AE.883646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.202.976


			266.768


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883651


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			218.032


			4.017





			AE.883652


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			218.032


			4.017





			AE.883653


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			218.032


			4.017





			AE.883654


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			218.032


			4.017





			AE.883655


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			218.032


			4.017





			AE.883656


			- Vữa XM mác 150 Chiều cao < 28m


			m3


			1.228.445


			218.032


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883661


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			233.422


			50.210





			AE.883662


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			233.422


			50.210





			AE.883663


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			233.422


			50.210





			AE.883664


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			233.422


			50.210





			AE.883665


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			233.422


			50.210





			AE.883666


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			233.422


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883671


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			256.508


			100.253





			AE.883672


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			256.508


			100.253





			AE.883673


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			256.508


			100.253





			AE.883674


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			256.508


			100.253





			AE.883675


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			256.508


			100.253





			AE.883676


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			256.508


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883681


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.175.230


			266.768


			153.197





			AE.883682


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.187.278


			266.768


			153.197





			AE.883683


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.827


			266.768


			153.197





			AE.883684


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.208.808


			266.768


			153.197





			AE.883685


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.218.918


			266.768


			153.197





			AE.883686


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.228.445


			266.768


			153.197








AE.88370 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 25cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883711


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			192.381


			4.017





			AE.883712


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			192.381


			4.017





			AE.883713


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			192.381


			4.017





			AE.883714


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			192.381


			4.017





			AE.883715


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			192.381


			4.017





			AE.883716


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			192.381


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883721


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			207.771


			50.210





			AE.883722


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			207.771


			50.210





			AE.883723


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			207.771


			50.210





			AE.883724


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			207.771


			50.210





			AE.883725


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			207.771


			50.210





			AE.883726


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			207.771


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883731


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			228.292


			100.253





			AE.883732


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			228.292


			100.253





			AE.883733


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			228.292


			100.253





			AE.883734


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			228.292


			100.253





			AE.883735


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			228.292


			100.253





			AE.883736


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			228.292


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883741


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.173.606


			235.987


			153.197





			AE.883742


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.182.702


			235.987


			153.197





			AE.883743


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.190.667


			235.987


			153.197





			AE.883744


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.198.962


			235.987


			153.197





			AE.883745


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.206.594


			235.987


			153.197





			AE.883746


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.213.788


			235.987


			153.197





			


			Chiều dày 30cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.883751


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			192.381


			4.017





			AE.883752


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			192.381


			4.017





			AE.883753


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			192.381


			4.017





			AE.883754


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			192.381


			4.017





			AE.883755


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			192.381


			4.017





			AE.883756


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			192.381


			4.017





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.883761


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			207.771


			50.210





			AE.883762


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			207.771


			50.210





			AE.883763


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			207.771


			50.210





			AE.883764


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			207.771


			50.210





			AE.883765


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			207.771


			50.210





			AE.883766


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			207.771


			50.210





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.883771


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			228.292


			100.253





			AE.883772


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			228.292


			100.253





			AE.883773


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			228.292


			100.253





			AE.883774


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			228.292


			100.253





			AE.883775


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			228.292


			100.253





			AE.883776


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			228.292


			100.253





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.883781


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.178.271


			235.987


			153.197





			AE.883782


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.188.473


			235.987


			153.197





			AE.883783


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.197.407


			235.987


			153.197





			AE.883784


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.206.709


			235.987


			153.197





			AE.883785


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.215.270


			235.987


			153.197





			AE.883786


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.223.340


			235.987


			153.197








AE.89100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 7,5x17x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891111


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.518.723


			387.327


			





			AE.891112


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.520.262


			387.327


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891121


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.518.723


			423.238


			46.193





			AE.891122


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.520.262


			423.238


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891131


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.518.723


			464.279


			96.236





			AE.891132


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.520.262


			464.279


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891141


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.518.723


			484.800


			149.180





			AE.891142


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.520.262


			484.800


			149.180





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891151


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.660.989


			382.197


			





			AE.891152


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.663.920


			382.197


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891161


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.660.989


			412.978


			46.193





			AE.891162


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.663.920


			412.978


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891171


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.660.989


			451.454


			96.236





			AE.891172


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.663.920


			451.454


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891181


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.660.989


			469.410


			149.180





			AE.891182


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.663.920


			469.410


			149.180








AE.89120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 10x20x39cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891211


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.500.063


			356.546


			





			AE.891212


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.501.455


			356.546


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891221


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.500.063


			389.892


			46.193





			AE.891222


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.501.455


			389.892


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891231


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.500.063


			428.368


			96.236





			AE.891232


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.501.455


			428.368


			96.236





			AE.891231


			- Vữa XM mác 75


			m3


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891241


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.500.063


			446.324


			149.180





			AE.891242


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.501.455


			446.324


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891251


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.592.034


			351.416


			





			AE.891252


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.594.380


			351.416


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891261


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.592.034


			379.632


			46.193





			AE.891262


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.594.380


			379.632


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891271


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.592.034


			415.543


			96.236





			AE.891272


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.594.380


			415.543


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891281


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.592.034


			430.933


			149.180





			AE.891282


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.594.380


			430.933


			149.180








AE.89130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x10x30cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891311


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.608.051


			392.457


			





			AE.891312


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.610.507


			392.457


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891321


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.608.051


			423.238


			46.193





			AE.891322


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.610.507


			423.238


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891331


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.608.051


			464.279


			96.236





			AE.891332


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.610.507


			464.279


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891341


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.608.051


			482.235


			149.180





			AE.891342


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.610.507


			482.235


			149.180





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891351


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.539.542


			395.022


			





			AE.891352


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.541.337


			395.022


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891361


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.539.542


			430.933


			46.193





			AE.891362


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.541.337


			430.933


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891371


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.539.542


			474.540


			96.236





			AE.891372


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.541.337


			474.540


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891381


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.539.542


			495.060


			149.180





			AE.891382


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.541.337


			495.060


			149.180








AE.89140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 15x20x30cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891411


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.511.564


			343.721


			





			AE.891412


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.513.067


			343.721


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891421


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.511.564


			371.937


			46.193





			AE.891422


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.513.067


			371.937


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891431


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.511.564


			402.718


			96.236





			AE.891432


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.513.067


			402.718


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891441


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.511.564


			420.673


			149.180





			AE.891442


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.513.067


			420.673


			149.180





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891451


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.545.809


			341.156


			





			AE.891452


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.547.641


			341.156


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891461


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.545.809


			366.806


			46.193





			AE.891462


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.547.641


			366.806


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891471


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.545.809


			400.152


			96.236





			AE.891472


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.547.641


			400.152


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891481


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.545.809


			418.108


			149.180





			AE.891482


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.547.641


			418.108


			149.180








AE.89150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x10,5x40cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891511


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.583.283


			343.721


			





			AE.891512


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.585.519


			343.721


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891521


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.583.283


			371.937


			46.193





			AE.891522


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.585.519


			371.937


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891531


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.583.283


			402.718


			96.236





			AE.891532


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.585.519


			402.718


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891541


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.583.283


			420.673


			149.180





			AE.891542


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.585.519


			420.673


			149.180





			


			Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891551


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.698


			346.286


			





			AE.891552


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.500.090


			346.286


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891561


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.698


			374.502


			46.193





			AE.891562


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.500.090


			374.502


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891571


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.698


			407.848


			96.236





			AE.891572


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.500.090


			407.848


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891581


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.698


			425.803


			149.180





			AE.891582


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.500.090


			425.803


			149.180








AE.89160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x22x40cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.891611


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.155


			289.854


			





			AE.891612


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.499.474


			289.854


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891621


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.155


			312.940


			46.193





			AE.891622


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.499.474


			312.940


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891631


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.155


			343.721


			96.236








			AE.891632


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.499.474


			343.721


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891641


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.498.155


			359.111


			149.180





			AE.891642


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.499.474


			359.111


			149.180





			


			Chiều dày 22cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			








			AE.891651


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.484.995


			287.289


			





			AE.891652


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.486.387


			287.289


			





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.891661


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.484.995


			310.375


			46.193





			AE.891662


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.486.387


			310.375


			46.193





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.891671


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.484.995


			338.591


			96.236





			AE.891672


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.486.387


			338.591


			96.236





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.891681


			- Vữa xây BT nhẹ mác 50


			m3


			1.484.995


			353.981


			149.180





			AE.891682


			- Vữa xây BT nhẹ mác 75


			m3


			1.486.387


			353.981


			149.180








AE.89500 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89510 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5 x 17 x 39)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 7,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895111


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.283.340


			382.197


			4.303





			AE.895112


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.296.493


			382.197


			4.303





			AE.895113


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.308.010


			382.197


			4.303





			AE.895114


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.320.001


			382.197


			4.303





			AE.895115


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.039


			382.197


			4.303





			AE.895116


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.441


			382.197


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895121


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.283.340


			418.108


			50.496





			AE.895122


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.296.493


			418.108


			50.496





			AE.895123


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.308.010


			418.108


			50.496





			AE.895124


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.320.001


			418.108


			50.496





			AE.895125


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.039


			418.108


			50.496





			AE.895126


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.441


			418.108


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895131


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.283.340


			459.149


			100.539





			AE.895132


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.296.493


			459.149


			100.539





			AE.895133


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.308.010


			459.149


			100.539





			AE.895134


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.320.001


			459.149


			100.539





			AE.895135


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.039


			459.149


			100.539





			AE.895136


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.441


			459.149


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895141


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.283.340


			477.105


			153.484





			AE.895142


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.296.493


			477.105


			153.484





			AE.895143


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.308.010


			477.105


			153.484





			AE.895144


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.320.001


			477.105


			153.484





			AE.895145


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.039


			477.105


			153.484





			AE.895146


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.441


			477.105


			153.484





			


			Chiều dày 17cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895151


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.224.228


			377.067


			8.320





			AE.895152


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.252.009


			377.067


			8.320





			AE.895153


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.276.335


			377.067


			8.320





			AE.895154


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.301.664


			377.067


			8.320





			AE.895155


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.324.976


			377.067


			8.320





			AE.895156


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.947


			377.067


			8.320





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895161


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.224.228


			405.283


			54.513





			AE.895162


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.252.009


			405.283


			54.513





			AE.895163


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.276.335


			405.283


			54.513





			AE.895164


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.301.664


			405.283


			54.513





			AE.895165


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.324.976


			405.283


			54.513





			AE.895166


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.947


			405.283


			54.513





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895171


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.224.228


			443.759


			104.556





			AE.895172


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.252.009


			443.759


			104.556





			AE.895173


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.276.335


			443.759


			104.556





			AE.895174


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.301.664


			443.759


			104.556





			AE.895175


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.324.976


			443.759


			104.556





			AE.895176


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.947


			443.759


			104.556





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895181


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.224.228


			464.279


			157.501





			AE.895182


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.252.009


			464.279


			157.501





			AE.895183


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.276.335


			464.279


			157.501





			AE.895184


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.301.664


			464.279


			157.501





			AE.895185


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.324.976


			464.279


			157.501





			AE.895186


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.947


			464.279


			157.501








AE.89520 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10 x 20 x 39)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895211


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.299.259


			359.111


			4.303





			AE.895212


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.312.537


			359.111


			4.303





			AE.895213


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.160


			359.111


			4.303





			AE.895214


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.336.265


			359.111


			4.303





			AE.895215


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.347.404


			359.111


			4.303





			AE.895216


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.357.903


			359.111


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895221


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.299.259


			392.457


			50.496





			AE.895222


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.312.537


			392.457


			50.496





			AE.895223


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.160


			392.457


			50.496





			AE.895224


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.336.265


			392.457


			50.496





			AE.895225


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.347.404


			392.457


			50.496





			AE.895226


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.357.903


			392.457


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895231


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.299.259


			430.933


			100.539





			AE.895232


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.312.537


			430.933


			100.539





			AE.895233


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.160


			430.933


			100.539





			AE.895234


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.336.265


			430.933


			100.539





			AE.895235


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.347.404


			430.933


			100.539





			AE.895236


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.357.903


			430.933


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895241


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.299.259


			448.889


			153.484





			AE.895242


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.312.537


			448.889


			153.484





			AE.895243


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.324.160


			448.889


			153.484





			AE.895244


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.336.265


			448.889


			153.484





			AE.895245


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.347.404


			448.889


			153.484





			AE.895246


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.357.903


			448.889


			153.484





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895251


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.251.760


			353.981


			7.173





			AE.895252


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.273.765


			353.981


			7.173





			AE.895253


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.293.030


			353.981


			7.173





			AE.895254


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.313.092


			353.981


			7.173





			AE.895255


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.555


			353.981


			7.173





			AE.895256


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.348.958


			353.981


			7.173





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895261


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.251.760


			382.197


			53.366





			AE.895262


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.273.765


			382.197


			53.366





			AE.895263


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.293.030


			382.197


			53.366





			AE.895264


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.313.092


			382.197


			53.366





			AE.895265


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.555


			382.197


			53.366





			AE.895266


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.348.958


			382.197


			53.366





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895271


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.251.760


			418.108


			103.408





			AE.895272


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.273.765


			418.108


			103.408





			AE.895273


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.293.030


			418.108


			103.408





			AE.895274


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.313.092


			418.108


			103.408





			AE.895275


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.555


			418.108


			103.408





			AE.895276


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.348.958


			418.108


			103.408





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895281


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.251.760


			436.064


			156.353





			AE.895282


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.273.765


			436.064


			156.353





			AE.895283


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.293.030


			436.064


			156.353





			AE.895284


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.313.092


			436.064


			156.353





			AE.895285


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.331.555


			436.064


			156.353





			AE.895286


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.348.958


			436.064


			156.353








AE.89530 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15 x 10 x 30)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895311


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.239.295


			384.762


			7.460





			AE.895312


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.262.405


			384.762


			7.460





			AE.895313


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.282.641


			384.762


			7.460





			AE.895314


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.303.710


			384.762


			7.460





			AE.895315


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.323.103


			384.762


			7.460





			AE.895316


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.378


			384.762


			7.460





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895321


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.239.295


			415.543


			53.653





			AE.895322


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.262.405


			415.543


			53.653





			AE.895323


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.282.641


			415.543


			53.653





			AE.895324


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.303.710


			415.543


			53.653





			AE.895325


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.323.103


			415.543


			53.653





			AE.895326


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.378


			415.543


			53.653





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895331


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.239.295


			454.019


			103.696





			AE.895332


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.262.405


			454.019


			103.696





			AE.895333


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.282.641


			454.019


			103.696





			AE.895334


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.303.710


			454.019


			103.696





			AE.895335


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.323.103


			454.019


			103.696





			AE.895336


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.378


			454.019


			103.696





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895341


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.239.295


			471.975


			156.640





			AE.895342


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.262.405


			471.975


			156.640





			AE.895343


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.282.641


			471.975


			156.640





			AE.895344


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.303.710


			471.975


			156.640





			AE.895345


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.323.103


			471.975


			156.640





			AE.895346


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.341.378


			471.975


			156.640





			


			Chiều dày 10cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895351


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.603


			389.892


			5.739





			AE.895352


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.286.936


			389.892


			5.739





			AE.895353


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.302.112


			389.892


			5.739





			AE.895354


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.317.915


			389.892


			5.739





			AE.895355


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.332.460


			389.892


			5.739





			AE.895356


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.167


			389.892


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895361


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.603


			425.803


			51.931





			AE.895362


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.286.936


			425.803


			51.931





			AE.895363


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.302.112


			425.803


			51.931





			AE.895364


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.317.915


			425.803


			51.931





			AE.895365


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.332.460


			425.803


			51.931





			AE.895366


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.167


			425.803


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895371


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.603


			466.845


			101.974





			AE.895372


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.286.936


			466.845


			101.974





			AE.895373


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.302.112


			466.845


			101.974





			AE.895374


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.317.915


			466.845


			101.974





			AE.895375


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.332.460


			466.845


			101.974





			AE.895376


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.167


			466.845


			101.974





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895381


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.269.603


			487.365


			154.919





			AE.895382


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.286.936


			487.365


			154.919





			AE.895383


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.302.112


			487.365


			154.919





			AE.895384


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.317.915


			487.365


			154.919





			AE.895385


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.332.460


			487.365


			154.919





			AE.895386


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.346.167


			487.365


			154.919








AE.89540 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15 x 20 x 30)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 15cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895411


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.289.125


			348.851


			4.591





			AE.895412


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.303.629


			348.851


			4.591





			AE.895413


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.331


			348.851


			4.591





			AE.895414


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.329.556


			348.851


			4.591





			AE.895415


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.341.727


			348.851


			4.591





			AE.895416


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.199


			348.851


			4.591





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895421


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.289.125


			377.067


			50.784





			AE.895422


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.303.629


			377.067


			50.784





			AE.895423


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.331


			377.067


			50.784





			AE.895424


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.329.556


			377.067


			50.784





			AE.895425


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.341.727


			377.067


			50.784





			AE.895426


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.199


			377.067


			50.784





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895431


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.289.125


			412.978


			100.827





			AE.895432


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.303.629


			412.978


			100.827





			AE.895433


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.331


			412.978


			100.827





			AE.895434


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.329.556


			412.978


			100.827





			AE.895435


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.341.727


			412.978


			100.827





			AE.895436


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.199


			412.978


			100.827





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895441


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.289.125


			428.368


			153.771





			AE.895442


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.303.629


			428.368


			153.771





			AE.895443


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.331


			428.368


			153.771





			AE.895444


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.329.556


			428.368


			153.771





			AE.895445


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.341.727


			428.368


			153.771





			AE.895446


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.199


			428.368


			153.771





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895451


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.276.727


			346.286


			5.739





			AE.895452


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.294.060


			346.286


			5.739





			AE.895453


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.236


			346.286


			5.739





			AE.895454


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.038


			346.286


			5.739








			AE.895455


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.583


			346.286


			5.739





			AE.895456


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.290


			346.286


			5.739





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895461


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.276.727


			374.502


			51.931





			AE.895462


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.294.060


			374.502


			51.931





			AE.895463


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.236


			374.502


			51.931





			AE.895464


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.038


			374.502


			51.931





			AE.895465


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.583


			374.502


			51.931





			AE.895466


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.290


			374.502


			51.931





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895471


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.276.727


			407.848


			101.974





			AE.895472


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.294.060


			407.848


			101.974





			AE.895473


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.236


			407.848


			101.974





			AE.895474


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.038


			407.848


			101.974





			AE.895475


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.583


			407.848


			101.974





			AE.895476


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.290


			407.848


			101.974





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895481


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.276.727


			425.803


			154.919





			AE.895482


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.294.060


			425.803


			154.919





			AE.895483


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.309.236


			425.803


			154.919





			AE.895484


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.325.038


			425.803


			154.919





			AE.895485


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.583


			425.803


			154.919





			AE.895486


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.353.290


			425.803


			154.919








AE.89550 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20 x 10,5 x 40)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895511


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.246.013


			348.851


			6.886





			AE.895512


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.267.156


			348.851


			6.886





			AE.895513


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.285.670


			348.851


			6.886





			AE.895514


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.304.946


			348.851


			6.886





			AE.895515


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.322.688


			348.851


			6.886





			AE.895516


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.339.409


			348.851


			6.886





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895521


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.246.013


			377.067


			53.079





			AE.895522


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.267.156


			377.067


			53.079





			AE.895523


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.285.670


			377.067


			53.079





			AE.895524


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.304.946


			377.067


			53.079





			AE.895525


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.322.688


			377.067


			53.079





			AE.895526


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.339.409


			377.067


			53.079





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895531


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.246.013


			412.978


			103.122





			AE.895532


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.267.156


			412.978


			103.122





			AE.895533


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.285.670


			412.978


			103.122





			AE.895534


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.304.946


			412.978


			103.122





			AE.895535


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.322.688


			412.978


			103.122





			AE.895536


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.339.409


			412.978


			103.122





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895541


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.246.013


			428.368


			156.066





			AE.895542


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.267.156


			428.368


			156.066





			AE.895543


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.285.670


			428.368


			156.066





			AE.895544


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.304.946


			428.368


			156.066





			AE.895545


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.322.688


			428.368


			156.066





			AE.895546


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.339.409


			428.368


			156.066





			


			Chiều dày 10,5cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895551


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.291.724


			353.981


			4.303





			AE.895552


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.304.878


			353.981


			4.303





			AE.895553


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.395


			353.981


			4.303





			AE.895554


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.386


			353.981


			4.303





			AE.895555


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.423


			353.981


			4.303





			AE.895556


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.349.825


			353.981


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895561


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.291.724


			382.197


			50.496





			AE.895562


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.304.878


			382.197


			50.496





			AE.895563


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.395


			382.197


			50.496





			AE.895564


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.386


			382.197


			50.496





			AE.895565


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.423


			382.197


			50.496





			AE.895566


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.349.825


			382.197


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895571


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.291.724


			418.108


			100.539





			AE.895572


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.304.878


			418.108


			100.539





			AE.895573


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.395


			418.108


			100.539





			AE.895574


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.386


			418.108


			100.539





			AE.895575


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.423


			418.108


			100.539





			AE.895576


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.349.825


			418.108


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895581


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.291.724


			436.064


			153.484





			AE.895582


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.304.878


			436.064


			153.484





			AE.895583


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.316.395


			436.064


			153.484





			AE.895584


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.328.386


			436.064


			153.484





			AE.895585


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.339.423


			436.064


			153.484





			AE.895586


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.349.825


			436.064


			153.484








AE.89560 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20 x 22 x 40)cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày 20cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895611


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.306.319


			292.419


			4.303





			AE.895612


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.318.611


			292.419


			4.303





			AE.895613


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.329.376


			292.419


			4.303





			AE.895614


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.340.582


			292.419


			4.303





			AE.895615


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.350.897


			292.419


			4.303





			AE.895616


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.360.618


			292.419


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895621


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.306.319


			318.070


			50.496





			AE.895622


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.318.611


			318.070


			50.496





			AE.895623


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.329.376


			318.070


			50.496





			AE.895624


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.340.582


			318.070


			50.496





			AE.895625


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.350.897


			318.070


			50.496





			AE.895626


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.360.618


			318.070


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895631


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.306.319


			346.286


			100.539





			AE.895632


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.318.611


			346.286


			100.539





			AE.895633


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.329.376


			346.286


			100.539





			AE.895634


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.340.582


			346.286


			100.539





			AE.895635


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.350.897


			346.286


			100.539





			AE.895636


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.360.618


			346.286


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895641


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.306.319


			361.676


			153.484





			AE.895642


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.318.611


			361.676


			153.484





			AE.895643


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.329.376


			361.676


			153.484





			AE.895644


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.340.582


			361.676


			153.484





			AE.895645


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.350.897


			361.676


			153.484





			AE.895646


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.360.618


			361.676


			153.484





			


			Chiều dày 22cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AE.895651


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.286.276


			289.854


			4.303





			AE.895652


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.299.430


			289.854


			4.303





			AE.895653


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.310.947


			289.854


			4.303





			AE.895654


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.322.937


			289.854


			4.303





			AE.895655


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.333.975


			289.854


			4.303





			AE.895656


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.344.377


			289.854


			4.303





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AE.895661


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.286.276


			312.940


			50.496





			AE.895662


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.299.430


			312.940


			50.496





			AE.895663


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.310.947


			312.940


			50.496





			AE.895664


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.322.937


			312.940


			50.496





			AE.895665


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.333.975


			312.940


			50.496





			AE.895666


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.344.377


			312.940


			50.496





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AE.895671


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.286.276


			343.721


			100.539





			AE.895672


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.299.430


			343.721


			100.539





			AE.895673


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.310.947


			343.721


			100.539





			AE.895674


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.322.937


			343.721


			100.539





			AE.895675


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.333.975


			343.721


			100.539





			AE.895676


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.344.377


			343.721


			100.539





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AE.895681


			- Vữa XM mác 25


			m3


			1.286.276


			356.546


			153.484





			AE.895682


			- Vữa XM mác 50


			m3


			1.299.430


			356.546


			153.484





			AE.895683


			- Vữa XM mác 75


			m3


			1.310.947


			356.546


			153.484





			AE.895684


			- Vữa XM mác 100


			m3


			1.322.937


			356.546


			153.484





			AE.895685


			- Vữa XM mác 125


			m3


			1.333.975


			356.546


			153.484





			AE.895686


			- Vữa XM mác 150


			m3


			1.344.377


			356.546


			153.484








AE.90000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.



AE.91000 XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch chịu lửa


			


			


			


			





			AE.91110


			- Xây ống khói


			tấn


			4.467.173


			2.885.720


			432.910





			AE.91210


			- Xây lò nung clinke


			tấn


			4.285.268


			2.202.260


			163.507





			AE.91310


			- Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			tấn


			4.316.558


			1.366.920


			30.345








AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			


			


			


			





			AE.92110


			- Xây thân Xiclon


			tấn


			4.414.862


			2.733.840


			809.319





			AE.92210


			- Xây trong phễu, trong ống thép


			tấn


			4.358.338


			3.797.000


			557.649





			AE.92310


			- Xây trong côn, cút thép


			tấn


			4.464.499


			4.404.520


			557.649








AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xây gạch chịu lửa lò nung


			


			


			


			





			AE.93110


			- Xây tường lò


			tấn


			4.242.105


			2.278.200


			37.647





			AE.93120


			- Xây vòm lò


			tấn


			4.091.214


			2.581.960


			40.568





			AE.93130


			- Xây đáy lò


			tấn


			4.242.105


			2.126.320


			24.504





			AE.93140


			- Xây đường khói


			tấn


			4.085.727


			2.885.720


			39.107








Ghi chú: Xây gạch chịu lửa các kết cấu được đơn giá ứng với chiều dày mạch vữa 1,5-3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤1,5mm thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.



CHƯƠNG VI


THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:


1. Đơn giá dự toán thi công kết cấu bê tông gồm:



- Công tác đổ bê tông:



- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.



- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.



2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:



Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.



Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.



Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.



3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được tính đơn giá cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.



4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được tính đơn giá cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công điều chỉnh hệ số 0,9, hao phí máy bơm bê tông nhân hệ số 0,8.



5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.



AF.10000 ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 2-4cm.



- Loại máy cần cẩu trong đơn giá là sử dụng loại cần cẩu bánh hơi.



AF.11000 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông lót móng đá 4x6


			


			


			


			





			


			Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.11111


			- Vữa mác 150


			m3


			738.118


			250.990


			53.036





			AF.11112


			- Vữa mác 200


			m3


			792.294


			250.990


			53.036





			AF.11113


			- Vữa mác 250


			m3


			851.477


			250.990


			53.036





			AF.11114


			- Vữa mác 300


			m3


			905.104


			250.990


			53.036





			AF.11115


			- Vữa mác 350


			m3


			960.932


			250.990


			53.036





			AF.11116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.054.124


			250.990


			53.036





			AF.11117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.119.018


			250.990


			53.036





			AF.11118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.256.361


			250.990


			53.036





			AF.11119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.447.050


			250.990


			53.036





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.11121


			- Vữa mác 150


			m3


			738.118


			208.767


			53.036





			AF.11122


			- Vữa mác 200


			m3


			792.294


			208.767


			53.036





			AF.11123


			- Vữa mác 250


			m3


			851.477


			208.767


			53.036





			AF.11124


			- Vữa mác 300


			m3


			905.104


			208.767


			53.036





			AF.11125


			- Vữa mác 350


			m3


			960.932


			208.767


			53.036





			AF.11126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.054.124


			208.767


			53.036





			AF.11127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.119.018


			208.767


			53.036





			AF.11128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.256.361


			208.767


			53.036





			AF.11129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.447.050


			208.767


			53.036





			


			Bê tông lót móng đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.11131


			- Vữa mác 150


			m3


			793.098


			250.990


			53.036





			AF.11132


			- Vữa mác 200


			m3


			855.468


			250.990


			53.036





			AF.11133


			- Vữa mác 250


			m3


			918.373


			250.990


			53.036





			AF.11134


			- Vữa mác 300


			m3


			977.656


			250.990


			53.036





			AF.11135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.034.556


			250.990


			53.036





			AF.11136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.130.507


			250.990


			53.036





			AF.11137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.237.775


			250.990


			53.036





			AF.11138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.373.309


			250.990


			53.036





			AF.11139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.436


			250.990


			53.036





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.11141


			- Vữa mác 150


			m3


			793.098


			208.767


			53.036





			AF.11142


			- Vữa mác 200


			m3


			855.468


			208.767


			53.036





			AF.11143


			- Vữa mác 250


			m3


			918.373


			208.767


			53.036





			AF.11144


			- Vữa mác 300


			m3


			977.656


			208.767


			53.036





			AF.11145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.034.556


			208.767


			53.036





			AF.11146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.130.507


			208.767


			53.036





			AF.11147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.237.775


			208.767


			53.036





			AF.11148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.373.309


			208.767


			53.036





			AF.11149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.436


			208.767


			53.036








AF.11200 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông móng đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.11211


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			288.521


			53.384





			AF.11212


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			288.521


			53.384





			AF.11213


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			288.521


			53.384





			AF.11214


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			288.521


			53.384





			AF.11215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			288.521


			53.384





			AF.11216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			288.521


			53.384





			AF.11217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			288.521


			53.384





			AF.11218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			288.521


			53.384





			AF.11219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			288.521


			53.384





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.11221


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			347.164


			53.384





			AF.11222


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			347.164


			53.384





			AF.11223


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			347.164


			53.384





			AF.11224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			347.164


			53.384





			AF.11225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			347.164


			53.384





			AF.11226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			347.164


			53.384





			AF.11227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			347.164


			53.384





			AF.11228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			347.164


			53.384





			AF.11229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			347.164


			53.384





			


			Bê tông móng đá 2x4


			


			


			


			





			


			Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.11231


			- Vữa mác 150


			m3


			767.703


			288.521


			53.384





			AF.11232


			- Vữa mác 200


			m3


			827.070


			288.521


			53.384





			AF.11233


			- Vữa mác 250


			m3


			887.550


			288.521


			53.384





			AF.11234


			- Vữa mác 300


			m3


			944.607


			288.521


			53.384





			AF.11235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.048


			288.521


			53.384





			AF.11236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.169


			288.521


			53.384





			AF.11237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.161


			288.521


			53.384





			AF.11238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			288.521


			53.384





			AF.11239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			288.521


			53.384





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.11241


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			347.164


			53.384





			AF.11242


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			347.164


			53.384





			AF.11243


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			347.164


			53.384





			AF.11244


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			347.164


			53.384





			AF.11245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			347.164


			53.384





			AF.11246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			347.164


			53.384





			AF.11247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			347.164


			53.384





			AF.11248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			347.164


			53.384





			AF.11249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			347.164


			53.384





			


			Bê tông móng đá 4x6


			


			


			


			





			


			Chiều rộng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.11251


			- Vữa mác 150


			m3


			745.499


			288.521


			53.384





			AF.11252


			- Vữa mác 200


			m3


			800.217


			288.521


			53.384





			AF.11253


			- Vữa mác 250


			m3


			859.992


			288.521


			53.384





			AF.11254


			- Vữa mác 300


			m3


			914.155


			288.521


			53.384





			AF.11255


			- Vữa mác 350


			m3


			970.541


			288.521


			53.384





			AF.11256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.064.665


			288.521


			53.384





			AF.11257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.130.208


			288.521


			53.384





			AF.11258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.268.925


			288.521


			53.384





			AF.11259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.461.521


			288.521


			53.384





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.11261


			- Vữa mác 150


			m3


			775.024


			347.164


			53.384





			AF.11262


			- Vữa mác 200


			m3


			831.909


			347.164


			53.384





			AF.11263


			- Vữa mác 250


			m3


			894.051


			347.164


			53.384





			AF.11264


			- Vữa mác 300


			m3


			950.359


			347.164


			53.384





			AF.11265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.008.979


			347.164


			53.384





			AF.11266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.106.830


			347.164


			53.384





			AF.11267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.174.969


			347.164


			53.384





			AF.11268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.319.179


			347.164


			53.384





			AF.11269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.519.403


			347.164


			53.384








AF.11300 BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			


			Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			AF.11311


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			279.138


			53.036





			AF.11312


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			279.138


			53.036





			AF.11313


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			279.138


			53.036





			AF.11314


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			279.138


			53.036





			AF.11315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			279.138


			53.036





			AF.11316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			279.138


			53.036





			AF.11317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			279.138


			53.036





			AF.11318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			279.138


			53.036





			AF.11319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			279.138


			53.036





			


			Bê tông nền đá 2x4


			


			


			


			





			AF.11321


			- Vữa mác 150


			m3


			767.703


			279.138


			53.036





			AF.11322


			- Vữa mác 200


			m3


			827.070


			279.138


			53.036





			AF.11323


			- Vữa mác 250


			m3


			887.550


			279.138


			53.036





			AF.11324


			- Vữa mác 300


			m3


			944.607


			279.138


			53.036





			AF.11325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.048


			279.138


			53.036





			AF.11326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.169


			279.138


			53.036





			AF.11327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.161


			279.138


			53.036





			AF.11328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			279.138


			53.036





			AF.11329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			279.138


			53.036





			


			Bê tông nền đá 4x6


			


			


			


			





			AF.11331


			- Vữa mác 150


			m3


			745.499


			279.138


			53.036





			AF.11332


			- Vữa mác 200


			m3


			800.217


			279.138


			53.036





			AF.11333


			- Vữa mác 250


			m3


			859.992


			279.138


			53.036





			AF.11334


			- Vữa mác 300


			m3


			914.155


			279.138


			53.036





			AF.11335


			- Vữa mác 350


			m3


			970.541


			279.138


			53.036





			AF.11336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.064.665


			279.138


			53.036





			AF.11337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.130.208


			279.138


			53.036





			AF.11338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.268.925


			279.138


			53.036





			AF.11339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.461.521


			279.138


			53.036





			


			Bê tông bệ máy


			


			


			


			





			


			Bê tông bệ máy đá 1x2


			


			


			


			





			AF.11411


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			424.572


			53.384





			AF.11412


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			424.572


			53.384





			AF.11413


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			424.572


			53.384





			AF.11414


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			424.572


			53.384





			AF.11415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			424.572


			53.384





			AF.11416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			424.572


			53.384





			AF.11417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			424.572


			53.384





			AF.11418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			424.572


			53.384





			AF.11419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			424.572


			53.384





			


			Bê tông bệ máy đá 2x4


			


			


			


			





			AF.11421


			- Vữa mác 150


			m3


			767.703


			424.572


			53.384





			AF.11422


			- Vữa mác 200


			m3


			827.070


			424.572


			53.384





			AF.11423


			- Vữa mác 250


			m3


			887.550


			424.572


			53.384





			AF.11424


			- Vữa mác 300


			m3


			944.607


			424.572


			53.384





			AF.11425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.048


			424.572


			53.384





			AF.11426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.169


			424.572


			53.384





			AF.11427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.161


			424.572


			53.384





			AF.11428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			424.572


			53.384





			AF.11429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			424.572


			53.384





			


			Bê tông bệ máy đá 4x6


			


			


			


			





			AF.11431


			- Vữa mác 150


			m3


			745.499


			424.572


			53.384





			AF.11432


			- Vữa mác 200


			m3


			800.217


			424.572


			53.384





			AF.11433


			- Vữa mác 250


			m3


			859.992


			424.572


			53.384





			AF.11434


			- Vữa mác 300


			m3


			914.155


			424.572


			53.384





			AF.11435


			- Vữa mác 350


			m3


			970.541


			424.572


			53.384





			AF.11436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.064.665


			424.572


			53.384





			AF.11437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.130.208


			424.572


			53.384





			AF.11438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.268.925


			424.572


			53.384





			AF.11439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.461.521


			424.572


			53.384








AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.12100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tường đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12111


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			638.705


			77.717





			AF.12112


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			638.705


			77.717





			AF.12113


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			638.705


			77.717





			AF.12114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			638.705


			77.717





			AF.12115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			638.705


			77.717





			AF.12116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			638.705


			77.717





			AF.12117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			638.705


			77.717





			AF.12118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			638.705


			77.717





			AF.12119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			638.705


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12121


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			756.699


			133.985





			AF.12122


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			756.699


			133.985





			AF.12123


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			756.699


			133.985





			AF.12124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			756.699


			133.985





			AF.12125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			756.699


			133.985





			AF.12126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			756.699


			133.985





			AF.12127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			756.699


			133.985





			AF.12128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			756.699


			133.985





			AF.12129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			756.699


			133.985





			


			Chiều dày > 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12131


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			589.968


			77.717





			AF.12132


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			589.968


			77.717





			AF.12133


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			589.968


			77.717





			AF.12134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			589.968


			77.717





			AF.12135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			589.968


			77.717





			AF.12136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			589.968


			77.717





			AF.12137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			589.968


			77.717





			AF.12138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			589.968


			77.717





			AF.12139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			589.968


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12141


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			710.527


			133.985





			AF.12142


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			710.527


			133.985





			AF.12143


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			710.527


			133.985





			AF.12144


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			710.527


			133.985





			AF.12145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			710.527


			133.985





			AF.12146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			710.527


			133.985





			AF.12147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			710.527


			133.985





			AF.12148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			710.527


			133.985





			AF.12149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			710.527


			133.985





			


			Bê tông tường đá 2x4


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12151


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			638.705


			77.717





			AF.12152


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			638.705


			77.717





			AF.12153


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			638.705


			77.717





			AF.12154


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			638.705


			77.717





			AF.12155


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			638.705


			77.717





			AF.12156


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			638.705


			77.717





			AF.12157


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			638.705


			77.717





			AF.12158


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			638.705


			77.717





			AF.12159


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			638.705


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12161


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			756.699


			133.985





			AF.12162


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			756.699


			133.985





			AF.12163


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			756.699


			133.985





			AF.12164


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			756.699


			133.985





			AF.12165


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			756.699


			133.985





			AF.12166


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			756.699


			133.985





			AF.12167


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			756.699


			133.985





			AF.12168


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			756.699


			133.985





			AF.12169


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			756.699


			133.985





			


			Chiều dày > 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12171


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			589.968


			77.717





			AF.12172


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			589.968


			77.717





			AF.12173


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			589.968


			77.717





			AF.12174


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			589.968


			77.717





			AF.12175


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			589.968


			77.717





			AF.12176


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			589.968


			77.717





			AF.12177


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			589.968


			77.717





			AF.12178


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			589.968


			77.717





			AF.12179


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			589.968


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12181


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			710.527


			133.985





			AF.12182


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			710.527


			133.985





			AF.12183


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			710.527


			133.985





			AF.12184


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			710.527


			133.985





			AF.12185


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			710.527


			133.985





			AF.12186


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			710.527


			133.985





			AF.12187


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			710.527


			133.985





			AF.12188


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			710.527


			133.985





			AF.12189


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			710.527


			133.985








AF.12200 BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cột đá 1x2


			


			


			


			





			


			Tiết diện cột < 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12211


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			808.000


			77.717





			AF.12212


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			808.000


			77.717





			AF.12213


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			808.000


			77.717





			AF.12214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			808.000


			77.717





			AF.12215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			808.000


			77.717





			AF.12216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			808.000


			77.717





			AF.12217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			808.000


			77.717





			AF.12218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			808.000


			77.717





			AF.12219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			808.000


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12221


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			864.432


			133.985





			AF.12222


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			864.432


			133.985





			AF.12223


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			864.432


			133.985





			AF.12224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			864.432


			133.985





			AF.12225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			864.432


			133.985





			AF.12226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			864.432


			133.985





			AF.12227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			864.432


			133.985





			AF.12228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			864.432


			133.985





			AF.12229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			864.432


			133.985





			


			Tiết diện cột > 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12231


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			728.483


			83.065





			AF.12232


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			728.483


			83.065





			AF.12233


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			728.483


			83.065





			AF.12234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			728.483


			83.065





			AF.12235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			728.483


			83.065





			AF.12236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			728.483


			83.065





			AF.12237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			728.483


			83.065





			AF.12238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			728.483


			83.065





			AF.12239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			728.483


			83.065





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12241


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			777.219


			139.333





			AF.12242


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			777.219


			139.333





			AF.12243


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			777.219


			139.333





			AF.12244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			777.219


			139.333





			AF.12245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			777.219


			139.333





			AF.12246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			777.219


			139.333





			AF.12247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			777.219


			139.333





			AF.12248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			777.219


			139.333





			AF.12249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			777.219


			139.333





			


			Bê tông cột đá 2x4


			


			


			


			





			


			Tiết diện cột ≤ 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12251


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			808.000


			77.717





			AF.12252


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			808.000


			77.717





			AF.12253


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			808.000


			77.717





			AF.12254


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			808.000


			77.717





			AF.12255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			808.000


			77.717





			AF.12256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			808.000


			77.717





			AF.12257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			808.000


			77.717





			AF.12258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			808.000


			77.717





			AF.12259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			808.000


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12261


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			864.432


			133.985





			AF.12262


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			864.432


			133.985





			AF.12263


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			864.432


			133.985





			AF.12264


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			864.432


			133.985





			AF.12265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			864.432


			133.985





			AF.12266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			864.432


			133.985





			AF.12267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			864.432


			133.985





			AF.12268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			864.432


			133.985





			AF.12269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			864.432


			133.985





			


			Tiết diện cột > 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12271


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			728.483


			83.065





			AF.12272


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			728.483


			83.065





			AF.12273


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			728.483


			83.065





			AF.12274


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			728.483


			83.065





			AF.12275


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			728.483


			83.065





			AF.12276


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			728.483


			83.065





			AF.12277


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			728.483


			83.065





			AF.12278


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			728.483


			83.065





			AF.12279


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			728.483


			83.065





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12281


			- Vữa mác 150


			m3


			798.107


			777.219


			139.333





			AF.12282


			- Vữa mác 200


			m3


			859.825


			777.219


			139.333





			AF.12283


			- Vữa mác 250


			m3


			922.700


			777.219


			139.333





			AF.12284


			- Vữa mác 300


			m3


			982.017


			777.219


			139.333





			AF.12285


			- Vữa mác 350


			m3


			1.046.931


			777.219


			139.333





			AF.12286


			- Vữa mác 400


			m3


			1.099.037


			777.219


			139.333





			AF.12287


			- Vữa mác 450


			m3


			1.222.742


			777.219


			139.333





			AF.12288


			- Vữa mác 500


			m3


			1.350.744


			777.219


			139.333





			AF.12289


			- Vữa mác 600


			m3


			1.559.614


			777.219


			139.333








AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.12311


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			626.302


			77.717





			AF.12312


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			626.302


			77.717





			AF.12313


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			626.302


			77.717





			AF.12314


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			626.302


			77.717





			AF.12315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			626.302


			77.717





			AF.12316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			626.302


			77.717





			AF.12317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			626.302


			77.717





			AF.12318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			626.302


			77.717





			AF.12319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			626.302


			77.717





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.12321


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			668.525


			133.985





			AF.12322


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			668.525


			133.985





			AF.12323


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			668.525


			133.985





			AF.12324


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			668.525


			133.985





			AF.12325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			668.525


			133.985





			AF.12326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			668.525


			133.985





			AF.12327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			668.525


			133.985





			AF.12328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			668.525


			133.985





			AF.12329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			668.525


			133.985








AF.12400 BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


AF.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông sàn mái đá


			


			


			


			





			AF.12411


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			477.105


			101.547





			AF.12412


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			477.105


			101.547





			AF.12413


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			477.105


			101.547





			AF.12414


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			477.105


			101.547





			AF.12415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			477.105


			101.547





			AF.12416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			477.105


			101.547





			AF.12417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			477.105


			101.547





			AF.12418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			477.105


			101.547





			AF.12419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			477.105


			101.547





			


			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			


			


			


			





			AF.12511


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			682.311


			101.547





			AF.12512


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			682.311


			101.547





			AF.12513


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			682.311


			101.547





			AF.12514


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			682.311


			101.547





			AF.12515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			682.311


			101.547





			AF.12516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			682.311


			101.547





			AF.12517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			682.311


			101.547





			AF.12518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			682.311


			101.547





			AF.12519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			682.311


			101.547





			


			Bề tông cầu thang thường


			


			


			


			





			AF.12611


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			520.711


			101.547





			AF.12612


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			520.711


			101.547





			AF.12613


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			520.711


			101.547





			AF.12614


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			520.711


			101.547





			AF.12615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			520.711


			101.547





			AF.12616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			520.711


			101.547





			AF.12617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			520.711


			101.547





			AF.12618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			520.711


			101.547





			AF.12619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			520.711


			101.547





			


			Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc


			


			


			


			





			AF.12621


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			551.492


			101.547





			AF.12622


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			551.492


			101.547





			AF.12623


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			551.492


			101.547





			AF.12624


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			551.492


			101.547





			AF.12625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			551.492


			101.547





			AF.12626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			551.492


			101.547





			AF.12627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			551.492


			101.547





			AF.12628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			551.492


			101.547





			AF.12629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			551.492


			101.547








AF.13100 BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2


			


			


			


			





			AF.13111


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			359.111


			53.384





			AF.13112


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			359.111


			53.384





			AF.13113


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			359.111


			53.384





			AF.13114


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			359.111


			53.384





			AF.13115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			359.111


			53.384





			AF.13116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			359.111


			53.384





			AF.13117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			359.111


			53.384





			AF.13118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			359.111


			53.384





			AF.13119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			359.111


			53.384





			


			Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 2x4


			


			


			


			





			AF.13121


			- Vữa mác 150


			m3


			767.703


			359.111


			53.384





			AF.13122


			- Vữa mác 200


			m3


			827.070


			359.111


			53.384





			AF.13123


			- Vữa mác 250


			m3


			887.550


			359.111


			53.384





			AF.13124


			- Vữa mác 300


			m3


			944.607


			359.111


			53.384





			AF.13125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.048


			359.111


			53.384





			AF.13126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.169


			359.111


			53.384





			AF.13127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.161


			359.111


			53.384





			AF.13128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			359.111


			53.384





			AF.13129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			359.111


			53.384





			


			Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2


			


			


			


			





			AF.13211


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			425.803


			53.384





			AF.13212


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			425.803


			53.384





			AF.13213


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			425.803


			53.384





			AF.13214


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			425.803


			53.384





			AF.13215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			425.803


			53.384





			AF.13216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			425.803


			53.384





			AF.13217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			425.803


			53.384





			AF.13218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			425.803


			53.384





			AF.13219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			425.803


			53.384





			


			Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2x4


			


			


			


			





			AF.13221


			- Vữa mác 150


			m3


			767.703


			425.803


			53.384





			AF.13222


			- Vữa mác 200


			m3


			827.070


			425.803


			53.384





			AF.13223


			- Vữa mác 250


			m3


			887.550


			425.803


			53.384





			AF.13224


			- Vữa mác 300


			m3


			944.607


			425.803


			53.384





			AF.13225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.048


			425.803


			53.384





			AF.13226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.169


			425.803


			53.384





			AF.13227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.161


			425.803


			53.384





			AF.13228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			425.803


			53.384





			AF.13229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			425.803


			53.384








AF.13300 BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy


			


			


			


			





			


			Đường kính ống ≤ 100cm


			


			


			


			





			AF.13311


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			764.394


			77.717





			AF.13312


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			764.394


			77.717





			AF.13313


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			764.394


			77.717





			AF.13314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			764.394


			77.717





			AF.13315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			764.394


			77.717





			AF.13316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			764.394


			77.717





			AF.13317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			764.394


			77.717





			AF.13318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			764.394


			77.717





			AF.13319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			764.394


			77.717





			


			Đường kính ống ≤ 200cm


			


			


			


			





			AF.13321


			- Vữa mác 150


			m3


			832.753


			643.835


			77.717





			AF.13322


			- Vữa mác 200


			m3


			898.241


			643.835


			77.717





			AF.13323


			- Vữa mác 250


			m3


			964.292


			643.835


			77.717





			AF.13324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.539


			643.835


			77.717





			AF.13325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.086.284


			643.835


			77.717





			AF.13326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.187.032


			643.835


			77.717





			AF.13327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.299.664


			643.835


			77.717





			AF.13328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.441.974


			643.835


			77.717





			AF.13329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			643.835


			77.717





			


			Đường kính ống > 200cm


			


			


			


			





			AF.13331


			- Vữa mác 150


			m3


			816.891


			613.054


			77.717





			AF.13332


			- Vữa mác 200


			m3


			881.132


			613.054


			77.717





			AF.13333


			- Vữa mác 250


			m3


			945.924


			613.054


			77.717





			AF.13334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.986


			613.054


			77.717





			AF.13335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.065.593


			613.054


			77.717





			AF.13336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.164.422


			613.054


			77.717





			AF.13337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.274.908


			613.054


			77.717





			AF.13338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.414.508


			613.054


			77.717





			AF.13339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			613.054


			77.717





			


			Bê tông ống cống hình hộp


			


			


			


			





			AF.13411


			- Vữa mác 150


			m3


			816.891


			566.883


			53.384





			AF.13412


			- Vữa mác 200


			m3


			881.132


			566.883


			53.384





			AF.13413


			- Vữa mác 250


			m3


			945.924


			566.883


			53.384





			AF.13414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.986


			566.883


			53.384





			AF.13415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.065.593


			566.883


			53.384





			AF.13416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.164.422


			566.883


			53.384





			AF.13417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.274.908


			566.883


			53.384





			AF.13418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.414.508


			566.883


			53.384





			AF.13419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			566.883


			53.384








AF.14100 BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.14111


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			523.276


			144.178





			AF.14112


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			523.276


			144.178





			AF.14113


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			523.276


			144.178





			AF.14114


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			523.276


			144.178





			AF.14115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			523.276


			144.178





			AF.14116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			523.276


			144.178





			AF.14117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			523.276


			144.178





			AF.14118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			523.276


			144.178





			AF.14119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			523.276


			144.178





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.14121


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			625.880


			515.320





			AF.14122


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			625.880


			515.320





			AF.14123


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			625.880


			515.320





			AF.14124


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			625.880


			515.320





			AF.14125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			625.880


			515.320





			AF.14126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			625.880


			515.320





			AF.14127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			625.880


			515.320





			AF.14128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			625.880


			515.320





			AF.14129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			625.880


			515.320





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.14131


			- Vữa mác 150


			m3


			775.304


			523.276


			144.178





			AF.14132


			- Vữa mác 200


			m3


			835.259


			523.276


			144.178





			AF.14133


			- Vữa mác 250


			m3


			896.337


			523.276


			144.178





			AF.14134


			- Vữa mác 300


			m3


			953.959


			523.276


			144.178





			AF.14135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.017.019


			523.276


			144.178





			AF.14136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.067.636


			523.276


			144.178





			AF.14137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.187.806


			523.276


			144.178





			AF.14138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.312.151


			523.276


			144.178





			AF.14139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.515.054


			523.276


			144.178





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.14141


			- Vữa mác 150


			m3


			775.304


			625.880


			515.320





			AF.14142


			- Vữa mác 200


			m3


			835.259


			625.880


			515.320





			AF.14143


			- Vữa mác 250


			m3


			896.337


			625.880


			515.320





			AF.14144


			- Vữa mác 300


			m3


			953.959


			625.880


			515.320





			AF.14145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.017.019


			625.880


			515.320





			AF.14146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.067.636


			625.880


			515.320





			AF.14147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.187.806


			625.880


			515.320





			AF.14148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.312.151


			625.880


			515.320





			AF.14149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.515.054


			625.880


			515.320





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.14211


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			661.791


			144.178





			AF.14212


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			661.791


			144.178





			AF.14213


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			661.791


			144.178





			AF.14214


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			661.791


			144.178





			AF.14215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			661.791


			144.178





			AF.14216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			661.791


			144.178





			AF.14217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			661.791


			144.178





			AF.14218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			661.791


			144.178





			AF.14219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			661.791


			144.178





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.14221


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			751.568


			515.320





			AF.14222


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			751.568


			515.320





			AF.14223


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			751.568


			515.320





			AF.14224


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			751.568


			515.320





			AF.14225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			751.568


			515.320





			AF.14226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			751.568


			515.320





			AF.14227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			751.568


			515.320





			AF.14228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			751.568


			515.320





			AF.14229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			751.568


			515.320





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.14231


			- Vữa mác 150


			m3


			775.304


			661.791


			144.178





			AF.14232


			- Vữa mác 200


			m3


			835.259


			661.791


			144.178





			AF.14233


			- Vữa mác 250


			m3


			896.337


			661.791


			144.178





			AF.14234


			- Vữa mác 300


			m3


			953.959


			661.791


			144.178





			AF.14235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.017.019


			661.791


			144.178





			AF.14236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.067.636


			661.791


			144.178





			AF.14237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.187.806


			661.791


			144.178





			AF.14238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.312.151


			661.791


			144.178





			AF.14239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.515.054


			661.791


			144.178





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.14241


			- Vữa mác 150


			m3


			775.304


			751.568


			515.320





			AF.14242


			- Vữa mác 200


			m3


			835.259


			751.568


			515.320





			AF.14243


			- Vữa mác 250


			m3


			896.337


			751.568


			515.320





			AF.14244


			- Vữa mác 300


			m3


			953.959


			751.568


			515.320





			AF.14245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.017.019


			751.568


			515.320





			AF.14246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.067.636


			751.568


			515.320





			AF.14247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.187.806


			751.568


			515.320





			AF.14248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.312.151


			751.568


			515.320





			AF.14249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.515.054


			751.568


			515.320








AF.14300 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông bản mặt cầu


			


			


			


			





			AF.14311


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			538.667


			53.566





			AF.14312


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			538.667


			53.566





			AF.14313


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			538.667


			53.566





			AF.14314


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			538.667


			53.566





			AF.14315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			538.667


			53.566





			AF.14316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			538.667


			53.566





			AF.14317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			538.667


			53.566





			AF.14318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			538.667


			53.566





			AF.14319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			538.667


			53.566





			


			Bê tông lan can, gờ chắn


			


			


			


			





			AF.14321


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			808.000


			29.881





			AF.14322


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			808.000


			29.881





			AF.14323


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			808.000


			29.881





			AF.14324


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			808.000


			29.881





			AF.14325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			808.000


			29.881





			AF.14326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			808.000


			29.881





			AF.14327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			808.000


			29.881





			AF.14328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			808.000


			29.881





			AF.14329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			808.000


			29.881








AF.15110 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT



AF.15120 BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG



AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1m³; 1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông buồng xoắn, ống hút


			


			


			


			





			AF.15111


			- Vữa mác 150


			m3


			824.822


			800.305


			77.717





			AF.15112


			- Vữa mác 200


			m3


			889.687


			800.305


			77.717





			AF.15113


			- Vữa mác 250


			m3


			955.108


			800.305


			77.717





			AF.15114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.762


			800.305


			77.717





			AF.15115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.075.938


			800.305


			77.717





			AF.15116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.175.727


			800.305


			77.717





			AF.15117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.287.286


			800.305


			77.717





			AF.15118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.428.241


			800.305


			77.717





			AF.15119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			800.305


			77.717





			


			Bê tông cầu máng thường


			


			


			


			





			AF.15121


			- Vữa mác 150


			m3


			824.822


			638.705


			77.717





			AF.15122


			- Vữa mác 200


			m3


			889.687


			638.705


			77.717





			AF.15123


			- Vữa mác 250


			m3


			955.108


			638.705


			77.717





			AF.15124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.762


			638.705


			77.717





			AF.15125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.075.938


			638.705


			77.717





			AF.15126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.175.727


			638.705


			77.717





			AF.15127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.287.286


			638.705


			77.717





			AF.15128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.428.241


			638.705


			77.717





			AF.15129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			638.705


			77.717





			


			Bê tông cầu máng vỏ mỏng


			


			


			


			





			AF.15131


			- Vữa mác 150


			m2


			29.248


			205.206


			22.326





			AF.15132


			- Vữa mác 200


			m2


			31.547


			205.206


			22.326





			AF.15133


			- Vữa mác 250


			m2


			33.868


			205.206


			22.326





			AF.15134


			- Vữa mác 300


			m2


			36.054


			205.206


			22.326





			AF.15135


			- Vữa mác 350


			m2


			38.152


			205.206


			22.326





			AF.15136


			- Vữa mác 400


			m2


			41.690


			205.206


			22.326





			AF.15137


			- Vữa mác 450


			m2


			45.647


			205.206


			22.326





			AF.15138


			- Vữa mác 500


			m2


			50.646


			205.206


			22.326





			AF.15139


			- Vữa mác 600


			m2


			55.443


			205.206


			22.326








AF.15200 BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng


			


			


			


			





			AF.15211


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			430.933


			224.996





			AF.15212


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			430.933


			224.996





			AF.15213


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			430.933


			224.996





			AF.15214


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			430.933


			224.996





			AF.15215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			430.933


			224.996





			AF.15216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			430.933


			224.996





			AF.15217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			430.933


			224.996





			AF.15218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			430.933


			224.996





			AF.15219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			430.933


			224.996





			


			Bê tông dầm cầu cảng


			


			


			


			





			AF.15221


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			446.324


			224.996





			AF.15222


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			446.324


			224.996





			AF.15223


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			446.324


			224.996





			AF.15224


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			446.324


			224.996





			AF.15225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			446.324


			224.996





			AF.15226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			446.324


			224.996





			AF.15227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			446.324


			224.996





			AF.15228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			446.324


			224.996





			AF.15229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			446.324


			224.996








AF.15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mái bờ kênh mương ≤ 20cm


			


			


			


			





			AF.15311


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			538.667


			77.717





			AF.15312


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			538.667


			77.717





			AF.15313


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			538.667


			77.717





			AF.15314


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			538.667


			77.717





			AF.15315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			538.667


			77.717





			AF.15316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			538.667


			77.717





			AF.15317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			538.667


			77.717





			AF.15318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			538.667


			77.717





			AF.15319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			538.667


			77.717








AF.15400 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mặt đường đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều dày mặt đường ≤ 25cm


			


			


			


			





			AF.15411


			- Vữa mác 150


			m3


			917.741


			351.416


			78.372





			AF.15412


			- Vữa mác 200


			m3


			981.046


			351.416


			78.372





			AF.15413


			- Vữa mác 250


			m3


			1.044.895


			351.416


			78.372





			AF.15414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.067


			351.416


			78.372





			AF.15415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.162.821


			351.416


			78.372





			AF.15416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.260.211


			351.416


			78.372





			AF.15417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.369.088


			351.416


			78.372





			AF.15418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.506.655


			351.416


			78.372





			AF.15419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.638.734


			351.416


			78.372





			


			Chiều dày mặt đường > 25cm


			


			


			


			





			AF.15421


			- Vữa mác 150


			m3


			927.390


			312.940


			78.372





			AF.15422


			- Vữa mác 200


			m3


			990.696


			312.940


			78.372





			AF.15423


			- Vữa mác 250


			m3


			1.054.544


			312.940


			78.372





			AF.15424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.114.717


			312.940


			78.372





			AF.15425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.172.470


			312.940


			78.372





			AF.15426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.269.860


			312.940


			78.372





			AF.15427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.378.737


			312.940


			78.372





			AF.15428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.516.304


			312.940


			78.372





			AF.15429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.648.383


			312.940


			78.372





			


			Bê tông mặt đường đá 2x4


			


			


			


			





			


			Chiều dày mặt đường ≤ 25cm


			


			


			


			





			AF.15431


			- Vữa mác 150


			m3


			884.250


			351.416


			78.372





			AF.15432


			- Vữa mác 200


			m3


			943.910


			351.416


			78.372





			AF.15433


			- Vữa mác 250


			m3


			1.004.690


			351.416


			78.372





			AF.15434


			- Vữa mác 300


			m3


			1.062.029


			351.416


			78.372





			AF.15435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.124.779


			351.416


			78.372





			AF.15436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.175.149


			351.416


			78.372





			AF.15437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.294.730


			351.416


			78.372





			AF.15438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.418.466


			351.416


			78.372





			AF.15439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.620.373


			351.416


			78.372





			


			Chiều dày mặt đường > 25cm


			


			


			


			





			AF.15441


			- Vữa mác 150


			m3


			893.899


			312.940


			78.372





			AF.15442


			- Vữa mác 200


			m3


			953.560


			312.940


			78.372





			AF.15443


			- Vữa mác 250


			m3


			1.014.339


			312.940


			78.372





			AF.15444


			- Vữa mác 300


			m3


			1.071.679


			312.940


			78.372





			AF.15445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.134.429


			312.940


			78.372





			AF.15446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.798


			312.940


			78.372





			AF.15447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.304.380


			312.940


			78.372





			AF.15448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.428.115


			312.940


			78.372





			AF.15449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.630.023


			312.940


			78.372








AF.15500 BÊ TÔNG GẠCH VỠ


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.15511


			- Bê tông gạch vỡ M50, vữa XM cát vàng M25


			m3


			343.376


			206.422


			





			AF.15512


			- Bê tông gạch vỡ M75, vữa XM cát vàng M50


			m3


			405.768


			206.422


			








AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông bể chứa


			


			


			


			





			


			Dạng thành thẳng


			


			


			


			





			AF.160121


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			1.059.378


			78.494





			AF.160122


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			1.059.378


			78.494





			AF.160123


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			1.059.378


			78.494





			AF.160124


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			1.059.378


			78.494





			AF.160125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			1.059.378


			78.494





			AF.160126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			1.059.378


			78.494





			AF.160127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			1.059.378


			78.494





			AF.160128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			1.059.378


			78.494





			AF.160129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			1.059.378


			78.494





			


			Dạng thành cong


			


			


			


			





			AF.160211


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			1.341.537


			56.888





			AF.160212


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			1.341.537


			56.888





			AF.160213


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			1.341.537


			56.888





			AF.160214


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			1.341.537


			56.888





			AF.160215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			1.341.537


			56.888





			AF.160216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			1.341.537


			56.888





			AF.160217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			1.341.537


			56.888





			AF.160218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			1.341.537


			56.888





			AF.160219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			1.341.537


			56.888








AF.17100 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			


			


			


			





			AF.17111


			- Vữa mác 150


			m3


			808.960


			764.394


			53.384





			AF.17112


			- Vữa mác 200


			m3


			872.577


			764.394


			53.384





			AF.17113


			- Vữa mác 250


			m3


			936.740


			764.394


			53.384





			AF.17114


			- Vữa mác 300


			m3


			997.209


			764.394


			53.384





			AF.17115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.055.247


			764.394


			53.384





			AF.17116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.153.117


			764.394


			53.384





			AF.17117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.262.531


			764.394


			53.384





			AF.17118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.400.775


			764.394


			53.384





			AF.17119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			764.394


			53.384





			AF.17200 BÊ TÔNG HÓ VAN, HÓ GA


			


			


			Đơn vị tính: đồng/lm3





			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.17211


			Bê tông hố van, hố ga



- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			500.191


			53.384





			AF.17212


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			500.191


			53.384





			AF.17213


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			500.191


			53.384





			AF.17214


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			500.191


			53.384





			AF.17215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			500.191


			53.384





			AF.17216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			500.191


			53.384





			AF.17217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			500.191


			53.384





			AF.17218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			500.191


			53.384





			AF.17219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			500.191


			53.384








AF.17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông hố van, hố ga


			


			


			


			





			AF.17211


			- Vữa mác 150


			m3


			801.029


			500.191


			53.384





			AF.17212


			- Vữa mác 200


			m3


			864.023


			500.191


			53.384





			AF.17213


			- Vữa mác 250


			m3


			927.557


			500.191


			53.384





			AF.17214


			- Vữa mác 300


			m3


			987.433


			500.191


			53.384





			AF.17215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.044.902


			500.191


			53.384





			AF.17216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.141.812


			500.191


			53.384





			AF.17217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.250.153


			500.191


			53.384





			AF.17218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.387.042


			500.191


			53.384





			AF.17219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			500.191


			53.384








AF.17400 BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tháp đèn trên đảo


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 25m


			


			


			


			





			AF.17411


			- Vữa mác 150


			m3


			853.064


			1.664.737


			257.315





			AF.17412


			- Vữa mác 200


			m3


			920.150


			1.664.737


			257.315





			AF.17413


			- Vữa mác 250


			m3


			987.811


			1.664.737


			257.315





			AF.17414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.051.576


			1.664.737


			257.315





			AF.17415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.112.777


			1.664.737


			257.315





			AF.17416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.215.985


			1.664.737


			257.315





			AF.17417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.331.363


			1.664.737


			257.315





			AF.17418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.477.143


			1.664.737


			257.315





			AF.17419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.617.108


			1.664.737


			257.315





			


			Chiều cao > 25m


			


			


			


			





			AF.17421


			- Vữa mác 150


			m3


			853.064


			1.841.727


			276.723





			AF.17422


			- Vữa mác 200


			m3


			920.150


			1.841.727


			276.723





			AF.17423


			- Vữa mác 250


			m3


			987.811


			1.841.727


			276.723





			AF.17424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.051.576


			1.841.727


			276.723





			AF.17425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.112.777


			1.841.727


			276.723





			AF.17426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.215.985


			1.841.727


			276.723





			AF.17427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.331.363


			1.841.727


			276.723





			AF.17428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.477.143


			1.841.727


			276.723





			AF.17429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.617.108


			1.841.727


			276.723








AF.18100 BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mái taluy bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1


			


			


			


			





			AF.18111


			- Vữa mác 150


			m3


			891.464


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18112


			- Vữa mác 200


			m3


			974.584


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.057.145


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.140.265


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.213.350


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.357.714


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.434.139


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.544.272


			1.764.775


			1.423.533





			AF.18119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.761.720


			1.764.775


			1.423.533








ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)


AF.20000 ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 6-8cm.



AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG



AF.21200 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông lót móng đá 2x4


			


			


			


			





			AF.21111


			- Vữa mác 150


			m3


			770.871


			98.519


			83.249





			AF.21112


			- Vữa mác 200


			TU3


			832.730


			98.519


			83.249





			AF.21113


			- Vữa mác 250


			TU3


			893.986


			98.519


			83.249





			AF.21114


			- Vữa mác 300


			TU3


			953.831


			98.519


			83.249





			AF.21115


			- Vữa mác 350


			TU3


			1.048.171


			98.519


			83.249





			AF.21116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.111.680


			98.519


			83.249





			AF.21117


			- Vữa mác 450


			TU3


			1.219.059


			98.519


			83.249





			AF.21118


			- Vữa mác 500


			TU 3


			1.286.423


			98.519


			83.249





			AF.21119


			- Vữa mác 600


			TU 3


			1.485.347


			98.519


			83.249





			


			Bê tông móng đá 1x2


			


			


			


			





			


			Chiều rộng móng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.21211


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			136.051


			83.249





			AF.21212


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			136.051


			83.249





			AF.21213


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			136.051


			83.249





			AF.21214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			136.051


			83.249





			AF.21215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			136.051


			83.249





			AF.21216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			136.051


			83.249





			AF.21217


			- Vữa mác 450


			TU3


			1.289.833


			136.051


			83.249





			AF.21218


			- Vữa mác 500


			TU3


			1.409.858


			136.051


			83.249





			AF.21219


			- Vữa mác 600


			TU3


			1.518.470


			136.051


			83.249





			


			Chiều rộng móng > 250cm


			


			


			


			





			AF.21221


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			175.928


			83.249





			AF.21222


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			175.928


			83.249





			AF.21223


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			175.928


			83.249





			AF.21224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			175.928


			83.249





			AF.21225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			175.928


			83.249





			AF.21226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			175.928


			83.249





			AF.21227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			175.928


			83.249





			AF.21228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			175.928


			83.249





			AF.21229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			175.928


			83.249





			


			Bê tông móng đá 2x4


			


			


			


			





			


			Chiều rộng móng ≤ 250cm


			


			


			


			





			AF.21231


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			136.051


			83.249





			AF.21232


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			136.051


			83.249





			AF.21233


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			136.051


			83.249





			AF.21234


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			136.051


			83.249





			AF.21235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			136.051


			83.249





			AF.21236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			136.051


			83.249





			AF.21237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			136.051


			83.249





			AF.21238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			136.051


			83.249





			AF.21239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			136.051


			83.249





			


			Chiều rộng móng > 250cm


			


			


			


			





			AF.21241


			- Vữa mác 150


			m3


			793.997


			175.928


			83.249





			AF.21242


			- Vữa mác 200


			m3


			857.712


			175.928


			83.249





			AF.21243


			- Vữa mác 250


			m3


			920.806


			175.928


			83.249





			AF.21244


			- Vữa mác 300


			m3


			982.446


			175.928


			83.249





			AF.21245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.079.616


			175.928


			83.249





			AF.21246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.145.030


			175.928


			83.249





			AF.21247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.255.631


			175.928


			83.249





			AF.21248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.325.016


			175.928


			83.249





			AF.21249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.529.907


			175.928


			83.249








AF.21300 BÊ TÔNG NỀN


AF.21400 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			


			Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			AF.21311


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			103.211


			82.901





			AF.21312


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			103.211


			82.901





			AF.21313


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			103.211


			82.901





			AF.21314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			103.211


			82.901





			AF.21315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			103.211


			82.901





			AF.21316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			103.211


			82.901





			AF.21317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			103.211


			82.901





			AF.21318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			103.211


			82.901





			AF.21319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			103.211


			82.901





			


			Bê tông nền đá 2x4


			


			


			


			





			AF.21321


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			103.211


			82.901





			AF.21322


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			103.211


			82.901





			AF.21323


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			103.211


			82.901





			AF.21324


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			103.211


			82.901





			AF.21325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			103.211


			82.901





			AF.21326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			103.211


			82.901





			AF.21327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			103.211


			82.901





			AF.21328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			103.211


			82.901





			AF.21329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			103.211


			82.901





			


			Bê tông bệ máy


			


			


			


			





			


			Bê tông bệ máy đá 1x2


			


			


			


			





			AF.21411


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			253.336


			83.249





			AF.21412


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			253.336


			83.249





			AF.21413


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			253.336


			83.249





			AF.21414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			253.336


			83.249





			AF.21415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			253.336


			83.249





			AF.21416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			253.336


			83.249





			AF.21417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			253.336


			83.249





			AF.21418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			253.336


			83.249





			AF.21419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			253.336


			83.249





			


			Bê tông bệ máy đá 2x4


			


			


			


			





			AF.21421


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			253.336


			83.249





			AF.21422


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			253.336


			83.249





			AF.21423


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			253.336


			83.249





			AF.21424


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			253.336


			83.249





			AF.21425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			253.336


			83.249





			AF.21426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			253.336


			83.249





			AF.21427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			253.336


			83.249





			AF.21428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			253.336


			83.249





			AF.21429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			253.336


			83.249








AF.22000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.22100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tường


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.22111


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			425.803


			129.946





			AF.22112


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			425.803


			129.946





			AF.22113


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			425.803


			129.946





			AF.22114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			425.803


			129.946





			AF.22115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			425.803


			129.946





			AF.22116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			425.803


			129.946





			AF.22117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			425.803


			129.946





			AF.22118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			425.803


			129.946





			AF.22119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			425.803


			129.946





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.22121


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			577.143


			131.139





			AF.22122


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			577.143


			131.139





			AF.22123


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			577.143


			131.139





			AF.22124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			577.143


			131.139





			AF.22125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			577.143


			131.139





			AF.22126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			577.143


			131.139





			AF.22127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			577.143


			131.139





			AF.22128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			577.143


			131.139





			AF.22129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			577.143


			131.139





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AF.22131


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			682.311


			166.301





			AF.22132


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			682.311


			166.301





			AF.22133


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			682.311


			166.301





			AF.22134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			682.311


			166.301





			AF.22135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			682.311


			166.301





			AF.22136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			682.311


			166.301





			AF.22137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			682.311


			166.301





			AF.22138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			682.311


			166.301





			AF.22139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			682.311


			166.301





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AF.22141


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			759.264


			244.458





			AF.22142


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			759.264


			244.458





			AF.22143


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			759.264


			244.458





			AF.22144


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			759.264


			244.458





			AF.22145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			759.264


			244.458





			AF.22146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			759.264


			244.458





			AF.22147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			759.264


			244.458





			AF.22148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			759.264


			244.458





			AF.22149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			759.264


			244.458





			


			Chiều dày > 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.22151


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			379.632


			129.946





			AF.22152


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			379.632


			129.946





			AF.22153


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			379.632


			129.946





			AF.22154


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			379.632


			129.946





			AF.22155


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			379.632


			129.946





			AF.22156


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			379.632


			129.946





			AF.22157


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			379.632


			129.946





			AF.22158


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			379.632


			129.946





			AF.22159


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			379.632


			129.946





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.22161


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			528.406


			131.139





			AF.22162


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			528.406


			131.139





			AF.22163


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			528.406


			131.139





			AF.22164


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			528.406


			131.139





			AF.22165


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			528.406


			131.139





			AF.22166


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			528.406


			131.139





			AF.22167


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			528.406


			131.139





			AF.22168


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			528.406


			131.139





			AF.22169


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			528.406


			131.139





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AF.22171


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			620.749


			166.301





			AF.22172


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			620.749


			166.301





			AF.22173


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			620.749


			166.301





			AF.22174


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			620.749


			166.301





			AF.22175


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			620.749


			166.301





			AF.22176


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			620.749


			166.301





			AF.22177


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			620.749


			166.301





			AF.22178


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			620.749


			166.301





			AF.22179


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			620.749


			166.301





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AF.22181


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			692.572


			244.458





			AF.22182


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			692.572


			244.458





			AF.22183


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			692.572


			244.458





			AF.22184


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			692.572


			244.458





			AF.22185


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			692.572


			244.458





			AF.22186


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			692.572


			244.458





			AF.22187


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			692.572


			244.458





			AF.22188


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			692.572


			244.458





			AF.22189


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			692.572


			244.458








AF.22200 BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			


			Bê tông cột


			


			


			


			





			


			Tiết diện cột < 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.22211


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			582.273


			170.373





			AF.22212


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			582.273


			170.373





			AF.22213


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			582.273


			170.373





			AF.22214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			582.273


			170.373





			AF.22215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			582.273


			170.373





			AF.22216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			582.273


			170.373





			AF.22217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			582.273


			170.373





			AF.22218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			582.273


			170.373





			AF.22219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			582.273


			170.373





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.22221


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			684.876


			158.487





			AF.22222


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			684.876


			158.487





			AF.22223


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			684.876


			158.487





			AF.22224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			684.876


			158.487





			AF.22225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			684.876


			158.487





			AF.22226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			684.876


			158.487





			AF.22227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			684.876


			158.487





			AF.22228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			684.876


			158.487





			AF.22229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			684.876


			158.487





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AF.22231


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			805.435


			205.370





			AF.22232


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			805.435


			205.370





			AF.22233


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			805.435


			205.370





			AF.22234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			805.435


			205.370





			AF.22235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			805.435


			205.370





			AF.22236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			805.435


			205.370





			AF.22237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			805.435


			205.370





			AF.22238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			805.435


			205.370





			AF.22239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			805.435


			205.370





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AF.22241


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			897.778


			293.300





			AF.22242


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			897.778


			293.300





			AF.22243


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			897.778


			293.300





			AF.22244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			897.778


			293.300





			AF.22245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			897.778


			293.300





			AF.22246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			897.778


			293.300





			AF.22247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			897.778


			293.300





			AF.22248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			897.778


			293.300





			AF.22249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			897.778


			293.300





			


			Tiết diện cột > 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.22251


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			507.886


			155.614





			AF.22252


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			507.886


			155.614





			AF.22253


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			507.886


			155.614





			AF.22254


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			507.886


			155.614





			AF.22255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			507.886


			155.614





			AF.22256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			507.886


			155.614





			AF.22257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			507.886


			155.614





			AF.22258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			507.886


			155.614





			AF.22259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			507.886


			155.614





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.22261


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			597.664


			152.222





			AF.22262


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			597.664


			152.222





			AF.22263


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			597.664


			152.222





			AF.22264


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			597.664


			152.222





			AF.22265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			597.664


			152.222





			AF.22266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			597.664


			152.222





			AF.22267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			597.664


			152.222





			AF.22268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			597.664


			152.222





			AF.22269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			597.664


			152.222





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AF.22271


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			705.397


			191.291





			AF.22272


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			705.397


			191.291





			AF.22273


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			705.397


			191.291





			AF.22274


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			705.397


			191.291





			AF.22275


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			705.397


			191.291





			AF.22276


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			705.397


			191.291





			AF.22277


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			705.397


			191.291





			AF.22278


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			705.397


			191.291





			AF.22279


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			705.397


			191.291





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AF.22281


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			784.914


			274.333





			AF.22282


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			784.914


			274.333





			AF.22283


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			784.914


			274.333





			AF.22284


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			784.914


			274.333





			AF.22285


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			784.914


			274.333





			AF.22286


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			784.914


			274.333





			AF.22287


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			784.914


			274.333





			AF.22288


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			784.914


			274.333





			AF.22289


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			784.914


			274.333








AF.22300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.22311


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			425.803


			129.946





			AF.22312


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			425.803


			129.946





			AF.22313


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			425.803


			129.946





			AF.22314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			425.803


			129.946





			AF.22315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			425.803


			129.946





			AF.22316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			425.803


			129.946





			AF.22317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			425.803


			129.946





			AF.22318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			425.803


			129.946





			AF.22319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			425.803


			129.946





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.22321


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			530.972


			131.139





			AF.22322


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			530.972


			131.139





			AF.22323


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			530.972


			131.139





			AF.22324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			530.972


			131.139





			AF.22325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			530.972


			131.139





			AF.22326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			530.972


			131.139





			AF.22327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			530.972


			131.139





			AF.22328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			530.972


			131.139





			AF.22329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			530.972


			131.139





			


			Chiều cao ≤ 100m


			


			


			


			





			AF.22331


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			628.445


			166.301





			AF.22332


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			628.445


			166.301





			AF.22333


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			628.445


			166.301





			AF.22334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			628.445


			166.301





			AF.22335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			628.445


			166.301





			AF.22336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			628.445


			166.301





			AF.22337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			628.445


			166.301





			AF.22338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			628.445


			166.301





			AF.22339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			628.445


			166.301





			


			Chiều cao ≤ 200m


			


			


			


			





			AF.22341


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			700.267


			244.458





			AF.22342


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			700.267


			244.458





			AF.22343


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			700.267


			244.458





			AF.22344


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			700.267


			244.458





			AF.22345


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			700.267


			244.458





			AF.22346


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			700.267


			244.458





			AF.22347


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			700.267


			244.458





			AF.22348


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			700.267


			244.458





			AF.22349


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			700.267


			244.458








AF.23000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23111


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			405.283


			113.216





			AF.23112


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			405.283


			113.216





			AF.23113


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			405.283


			113.216





			AF.23114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			405.283


			113.216





			AF.23115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			405.283


			113.216





			AF.23116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			405.283


			113.216





			AF.23117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			405.283


			113.216





			AF.23118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			405.283


			113.216





			AF.23119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			405.283


			113.216





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.23121


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			518.146


			321.275





			AF.23122


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			518.146


			321.275





			AF.23123


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			518.146


			321.275





			AF.23124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			518.146


			321.275





			AF.23125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			518.146


			321.275





			AF.23126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			518.146


			321.275





			AF.23127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			518.146


			321.275





			AF.23128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			518.146


			321.275





			AF.23129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			518.146


			321.275





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23211


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			615.619


			131.269





			AF.23212


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			615.619


			131.269





			AF.23213


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			615.619


			131.269





			AF.23214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			615.619


			131.269





			AF.23215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			615.619


			131.269





			AF.23216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			615.619


			131.269





			AF.23217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			615.619


			131.269





			AF.23218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			615.619


			131.269





			AF.23219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			615.619


			131.269





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.23221


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			790.045


			412.110





			AF.23222


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			790.045


			412.110





			AF.23223


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			790.045


			412.110





			AF.23224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			790.045


			412.110





			AF.23225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			790.045


			412.110





			AF.23226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			790.045


			412.110





			AF.23227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			790.045


			412.110





			AF.23228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			790.045


			412.110





			AF.23229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			790.045


			412.110





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23131


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			405.283


			113.216





			AF.23132


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			405.283


			113.216





			AF.23133


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			405.283


			113.216





			AF.23134


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			405.283


			113.216





			AF.23135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			405.283


			113.216





			AF.23136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			405.283


			113.216





			AF.23137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			405.283


			113.216





			AF.23138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			405.283


			113.216





			AF.23139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			405.283


			113.216





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.23141


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			518.146


			321.275





			AF.23142


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			518.146


			321.275





			AF.23143


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			518.146


			321.275





			AF.23144


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			518.146


			321.275





			AF.23145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			518.146


			321.275





			AF.23146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			518.146


			321.275





			AF.23147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			518.146


			321.275





			AF.23148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			518.146


			321.275





			AF.23149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			518.146


			321.275





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23231


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			615.619


			131.269





			AF.23232


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			615.619


			131.269





			AF.23233


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			615.619


			131.269





			AF.23234


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			615.619


			131.269





			AF.23235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			615.619


			131.269





			AF.23236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			615.619


			131.269





			AF.23237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			615.619


			131.269





			AF.23238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			615.619


			131.269





			AF.23239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			615.619


			131.269





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.23241


			- Vữa mác 150


			m3


			778.580


			790.045


			412.110





			AF.23242


			- Vữa mác 200


			m3


			841.057


			790.045


			412.110





			AF.23243


			- Vữa mác 250


			m3


			902.926


			790.045


			412.110





			AF.23244


			- Vữa mác 300


			m3


			963.369


			790.045


			412.110





			AF.23245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.058.653


			790.045


			412.110





			AF.23246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.122.797


			790.045


			412.110





			AF.23247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.250


			790.045


			412.110





			AF.23248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.287


			790.045


			412.110





			AF.23249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.200


			790.045


			412.110








AF.24100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cầu cảng


			


			


			


			





			


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			


			


			


			





			AF.24111


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			269.333


			174.016





			AF.24112


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			269.333


			174.016





			AF.24113


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			269.333


			174.016





			AF.24114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			269.333


			174.016





			AF.24115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			269.333


			174.016





			AF.24116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			269.333


			174.016





			AF.24117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			269.333


			174.016





			AF.24118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			269.333


			174.016





			AF.24119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			269.333


			174.016





			


			Bê tông dầm


			


			


			


			





			AF.24121


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			284.724


			174.016





			AF.24122


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			284.724


			174.016





			AF.24123


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			284.724


			174.016





			AF.24124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			284.724


			174.016





			AF.24125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			284.724


			174.016





			AF.24126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			284.724


			174.016





			AF.24127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			284.724


			174.016





			AF.24128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			284.724


			174.016





			AF.24129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			284.724


			174.016








AF.24200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mái bờ kênh mương


			


			


			


			





			AF.24211


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			346.286


			107.582





			AF.24212


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			346.286


			107.582





			AF.24213


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			346.286


			107.582





			AF.24214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			346.286


			107.582





			AF.24215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			346.286


			107.582





			AF.24216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			346.286


			107.582





			AF.24217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			346.286


			107.582





			AF.24218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			346.286


			107.582





			AF.24219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			346.286


			107.582








AF.25000 BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cọc nhồi


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc ≤ 1000mm


			


			


			


			





			AF.25111


			- Vữa mác 150


			m3


			873.240


			233.422


			185.056





			AF.25112


			- Vữa mác 200


			m3


			943.585


			233.422


			185.056





			AF.25113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.015.467


			233.422


			185.056





			AF.25114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.085.174


			233.422


			185.056





			AF.25115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.627


			233.422


			185.056





			AF.25116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.265.396


			233.422


			185.056





			AF.25117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.391.062


			233.422


			185.056





			AF.25118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.520.508


			233.422


			185.056





			AF.25119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.637.644


			233.422


			185.056





			


			Đường kính cọc > 1000mm


			


			


			


			





			AF.25121


			- Vữa mác 150


			m3


			873.240


			197.511


			127.087





			AF.25122


			- Vữa mác 200


			m3


			943.585


			197.511


			127.087





			AF.25123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.015.467


			197.511


			127.087





			AF.25124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.085.174


			197.511


			127.087





			AF.25125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.627


			197.511


			127.087





			AF.25126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.265.396


			197.511


			127.087





			AF.25127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.391.062


			197.511


			127.087





			AF.25128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.520.508


			197.511


			127.087





			AF.25129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.637.644


			197.511


			127.087





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc ≤ 1000mm


			


			


			


			





			AF.25211


			- Vữa mác 150


			m3


			877.542


			279.594


			461.547





			AF.25212


			- Vữa mác 200


			m3


			948.233


			279.594


			461.547





			AF.25213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.020.469


			279.594


			461.547





			AF.25214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.090.520


			279.594


			461.547





			AF.25215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.199.507


			279.594


			461.547





			AF.25216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.271.630


			279.594


			461.547





			AF.25217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.397.914


			279.594


			461.547





			AF.25218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			279.594


			461.547





			AF.25219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			279.594


			461.547





			


			Đường kính cọc > 1000mm


			


			


			


			





			AF.25221


			- Vữa mác 150


			m3


			877.542


			235.987


			307.697





			AF.25222


			- Vữa mác 200


			m3


			948.233


			235.987


			307.697





			AF.25223


			- Vữa mác 250


			m3


			1.020.469


			235.987


			307.697





			AF.25224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.090.520


			235.987


			307.697





			AF.25225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.199.507


			235.987


			307.697





			AF.25226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.271.630


			235.987


			307.697





			AF.25227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.397.914


			235.987


			307.697





			AF.25228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			235.987


			307.697





			AF.25229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			235.987


			307.697





			


			Bê tông cọc, tường Barrette


			


			


			


			





			AF.25311


			- Vữa mác 150


			m3


			877.542


			202.641


			122.628





			AF.25312


			- Vữa mác 200


			m3


			948.233


			202.641


			122.628





			AF.25313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.020.469


			202.641


			122.628





			AF.25314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.090.520


			202.641


			122.628





			AF.25315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.199.507


			202.641


			122.628





			AF.25316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.271.630


			202.641


			122.628





			AF.25317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.397.914


			202.641


			122.628





			AF.25318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			202.641


			122.628





			AF.25319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			202.641


			122.628








Ghi chú: - Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.



AF.26100 BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông bể chứa


			


			


			


			





			


			Dạng thành thẳng


			


			


			


			





			AF.26111


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			692.572


			214.133





			AF.26112


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			692.572


			214.133





			AF.26113


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			692.572


			214.133





			AF.26114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			692.572


			214.133





			AF.26115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			692.572


			214.133





			AF.26116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			692.572


			214.133





			AF.26117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			692.572


			214.133





			AF.26118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			692.572


			214.133





			AF.26119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			692.572


			214.133





			


			Dạng thành cong


			


			


			


			





			AF.26121


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			1.005.511


			214.133





			AF.26122


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			1.005.511


			214.133





			AF.26123


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			1.005.511


			214.133





			AF.26124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			1.005.511


			214.133





			AF.26125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			1.005.511


			214.133





			AF.26126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			1.005.511


			214.133





			AF.26127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			1.005.511


			214.133





			AF.26128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			1.005.511


			214.133





			AF.26129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			1.005.511


			214.133








AF.26200 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			


			


			


			





			AF.26211


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			620.749


			212.013





			AF.26212


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			620.749


			212.013





			AF.26213


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			620.749


			212.013





			AF.26214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			620.749


			212.013





			AF.26215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			620.749


			212.013





			AF.26216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			620.749


			212.013





			AF.26217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			620.749


			212.013





			AF.26218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			620.749


			212.013





			AF.26219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			620.749


			212.013








AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng/m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông trượt lồng thang máy


			


			


			


			





			AF.27111


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			740.666


			394.690





			AF.27112


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			740.666


			394.690





			AF.27113


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			740.666


			394.690





			AF.27114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			740.666


			394.690





			AF.27115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			740.666


			394.690





			AF.27116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			740.666


			394.690





			AF.27117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			740.666


			394.690





			AF.27118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			740.666


			394.690





			AF.27119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			740.666


			394.690





			


			Bê tông trượt Silô đá 1x2


			


			


			


			





			AF.27211


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			531.832


			378.339





			AF.27212


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			531.832


			378.339





			AF.27213


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			531.832


			378.339





			AF.27214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			531.832


			378.339





			AF.27215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			531.832


			378.339





			AF.27216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			531.832


			378.339





			AF.27217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			531.832


			378.339





			AF.27218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			531.832


			378.339





			AF.27219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			531.832


			378.339





			


			Bê tông trượt ống khói đá 1x2


			


			


			


			





			AF.27311


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			949.501


			456.073





			AF.27312


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			949.501


			456.073





			AF.27313


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			949.501


			456.073





			AF.27314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			949.501


			456.073





			AF.27315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			949.501


			456.073





			AF.27316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			949.501


			456.073





			AF.27317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			949.501


			456.073





			AF.27318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			949.501


			456.073





			AF.27319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			949.501


			456.073








AF.30000 ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 14-17cm.



AF.31100 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông móng


			


			


			


			





			


			Chiều rộng < 250cm


			


			


			


			





			AF.31111


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			129.014


			156.963





			AF.31112


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			129.014


			156.963





			AF.31113


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			129.014


			156.963





			AF.31114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			129.014


			156.963





			AF.31115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			129.014


			156.963





			AF.31116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			129.014


			156.963





			AF.31117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			129.014


			156.963





			AF.31118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			129.014


			156.963





			AF.31119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			129.014


			156.963





			


			Chiều rộng > 250cm


			


			


			


			





			AF.31121


			- Vữa mác 150


			m3


			860.079


			185.310


			156.963





			AF.31122


			- Vữa mác 200


			m3


			934.671


			185.310


			156.963





			AF.31123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.009.848


			185.310


			156.963





			AF.31124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.084.114


			185.310


			156.963





			AF.31125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.181.826


			185.310


			156.963





			AF.31126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.279.944


			185.310


			156.963





			AF.31127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.346.199


			185.310


			156.963





			AF.31128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.747


			185.310


			156.963





			AF.31129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.430


			185.310


			156.963








AF.31200 BÊ TÔNG NỀN


AF.31200 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			AF.31211


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			93.828


			156.612





			AF.31212


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			93.828


			156.612





			AF.31213


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			93.828


			156.612





			AF.31214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			93.828


			156.612





			AF.31215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			93.828


			156.612





			AF.31216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			93.828


			156.612





			AF.31217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			93.828


			156.612





			AF.31218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			93.828


			156.612





			AF.31219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			93.828


			156.612





			


			Bê tông bệ máy


			


			


			


			





			AF.31321


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			250.990


			156.963





			AF.31322


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			250.990


			156.963





			AF.31323


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			250.990


			156.963





			AF.31324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			250.990


			156.963





			AF.31325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			250.990


			156.963





			AF.31326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			250.990


			156.963





			AF.31327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			250.990


			156.963





			AF.31328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			250.990


			156.963





			AF.31329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			250.990


			156.963








AF.31310 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông bản mặt cầu


			


			


			


			





			AF.31311


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			189.816


			156.963





			AF.31312


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			189.816


			156.963





			AF.31313


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			189.816


			156.963





			AF.31314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			189.816


			156.963





			AF.31315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			189.816


			156.963





			AF.31316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			189.816


			156.963





			AF.31317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			189.816


			156.963





			AF.31318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			189.816


			156.963





			AF.31319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			189.816


			156.963








AF.32000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.32100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tường


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.32111


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			425.803


			181.539





			AF.32112


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			425.803


			181.539





			AF.32113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			425.803


			181.539





			AF.32114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			425.803


			181.539





			AF.32115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			425.803


			181.539





			AF.32116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			425.803


			181.539





			AF.32117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			425.803


			181.539





			AF.32118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			425.803


			181.539





			AF.32119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			425.803


			181.539





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.32121


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			577.143


			181.539





			AF.32122


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			577.143


			181.539





			AF.32123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			577.143


			181.539





			AF.32124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			577.143


			181.539





			AF.32125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			577.143


			181.539





			AF.32126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			577.143


			181.539





			AF.32127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			577.143


			181.539





			AF.32128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			577.143


			181.539





			AF.32129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			577.143


			181.539





			


			Chiều dày > 45cm


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.32131


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			379.632


			181.539





			AF.32132


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			379.632


			181.539





			AF.32133


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			379.632


			181.539





			AF.32134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			379.632


			181.539





			AF.32135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			379.632


			181.539





			AF.32136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			379.632


			181.539





			AF.32137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			379.632


			181.539





			AF.32138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			379.632


			181.539





			AF.32139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			379.632


			181.539





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.32141


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			528.406


			181.539





			AF.32142


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			528.406


			181.539





			AF.32143


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			528.406


			181.539





			AF.32144


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			528.406


			181.539





			AF.32145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			528.406


			181.539





			AF.32146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			528.406


			181.539





			AF.32147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			528.406


			181.539





			AF.32148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			528.406


			181.539





			AF.32149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			528.406


			181.539








AF.32200 BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cột


			


			


			


			





			


			Tiết diện cột ≤ 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.32211


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			582.273


			181.539





			AF.32212


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			582.273


			181.539





			AF.32213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			582.273


			181.539





			AF.32214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			582.273


			181.539





			AF.32215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			582.273


			181.539





			AF.32216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			582.273


			181.539





			AF.32217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			582.273


			181.539





			AF.32218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			582.273


			181.539





			AF.32219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			582.273


			181.539





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.32221


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			684.876


			181.539





			AF.32222


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			684.876


			181.539





			AF.32223


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			684.876


			181.539





			AF.32224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			684.876


			181.539





			AF.32225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			684.876


			181.539





			AF.32226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			684.876


			181.539





			AF.32227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			684.876


			181.539





			AF.32228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			684.876


			181.539





			AF.32229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			684.876


			181.539





			


			Tiết diện cột > 0,1m2


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 6m


			


			


			


			





			AF.32231


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			507.886


			186.941





			AF.32232


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			507.886


			186.941





			AF.32233


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			507.886


			186.941





			AF.32234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			507.886


			186.941





			AF.32235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			507.886


			186.941





			AF.32236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			507.886


			186.941





			AF.32237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			507.886


			186.941





			AF.32238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			507.886


			186.941





			AF.32239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			507.886


			186.941





			


			Chiều cao ≤ 28m


			


			


			


			





			AF.32241


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			597.664


			186.941





			AF.32242


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			597.664


			186.941





			AF.32243


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			597.664


			186.941





			AF.32244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			597.664


			186.941





			AF.32245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			597.664


			186.941





			AF.32246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			597.664


			186.941





			AF.32247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			597.664


			186.941





			AF.32248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			597.664


			186.941





			AF.32249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			597.664


			186.941








AF.32300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			


			


			


			





			AF.32311


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			425.803


			181.539





			AF.32312


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			425.803


			181.539





			AF.32313


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			425.803


			181.539





			AF.32314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			425.803


			181.539





			AF.32315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			425.803


			181.539





			AF.32316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			425.803


			181.539





			AF.32317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			425.803


			181.539





			AF.32318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			425.803


			181.539





			AF.32319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			425.803


			181.539








AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.33111


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			397.587


			222.073





			AF.33112


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			397.587


			222.073





			AF.33113


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			397.587


			222.073





			AF.33114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			397.587


			222.073





			AF.33115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			397.587


			222.073





			AF.33116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			397.587


			222.073





			AF.33117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			397.587


			222.073





			AF.33118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			397.587


			222.073





			AF.33119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			397.587


			222.073





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.33121


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			507.886


			493.467





			AF.33122


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			507.886


			493.467





			AF.33123


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			507.886


			493.467





			AF.33124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			507.886


			493.467





			AF.33125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			507.886


			493.467





			AF.33126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			507.886


			493.467





			AF.33127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			507.886


			493.467





			AF.33128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			507.886


			493.467





			AF.33129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			507.886


			493.467





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.33211


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			602.794


			264.311





			AF.33212


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			602.794


			264.311





			AF.33213


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			602.794


			264.311





			AF.33214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			602.794


			264.311





			AF.33215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			602.794


			264.311





			AF.33216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			602.794


			264.311





			AF.33217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			602.794


			264.311





			AF.33218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			602.794


			264.311





			AF.33219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			602.794


			264.311





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.33221


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			682.311


			652.402





			AF.33222


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			682.311


			652.402





			AF.33223


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			682.311


			652.402





			AF.33224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			682.311


			652.402





			AF.33225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			682.311


			652.402





			AF.33226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			682.311


			652.402





			AF.33227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			682.311


			652.402





			AF.33228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			682.311


			652.402





			AF.33229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			682.311


			652.402








AF.33300 BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


			


			


			


			





			


			Dầm đúc đẩy


			


			


			


			





			AF.33311


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			1.241.499


			262.371





			AF.33312


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			1.241.499


			262.371





			AF.33313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			1.241.499


			262.371





			AF.33314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			1.241.499


			262.371





			AF.33315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			1.241.499


			262.371





			AF.33316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			1.241.499


			262.371





			AF.33317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			1.241.499


			262.371





			AF.33318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			1.241.499


			262.371





			AF.33319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			1.241.499


			262.371





			


			Dầm đúc hẫng trên cạn


			


			


			


			





			AF.33321


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			1.690.388


			270.282





			AF.33322


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			1.690.388


			270.282





			AF.33323


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			1.690.388


			270.282





			AF.33324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			1.690.388


			270.282





			AF.33325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			1.690.388


			270.282





			AF.33326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			1.690.388


			270.282





			AF.33327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			1.690.388


			270.282





			AF.33328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			1.690.388


			270.282





			AF.33329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			1.690.388


			270.282





			


			Dầm đúc hẫng dưới nước


			


			


			


			





			AF.33331


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			2.090.540


			670.214





			AF.33332


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			2.090.540


			670.214





			AF.33333


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			2.090.540


			670.214





			AF.33334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			2.090.540


			670.214





			AF.33335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			2.090.540


			670.214





			AF.33336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			2.090.540


			670.214





			AF.33337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			2.090.540


			670.214





			AF.33338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			2.090.540


			670.214





			AF.33339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			2.090.540


			670.214








Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá dự toán.



AF.33400 BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông dầm hộp cầu


			


			


			


			





			AF.33411


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			1.290.235


			270.282





			AF.33412


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			1.290.235


			270.282





			AF.33413


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			1.290.235


			270.282





			AF.33414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			1.290.235


			270.282





			AF.33415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			1.290.235


			270.282





			AF.33416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			1.290.235


			270.282





			AF.33417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			1.290.235


			270.282





			AF.33418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			1.290.235


			270.282





			AF.33419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			1.290.235


			270.282





			


			Bê tông dầm bản cầu


			


			


			


			





			AF.33421


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			997.816


			270.282





			AF.33422


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			997.816


			270.282





			AF.33423


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			997.816


			270.282





			AF.33424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			997.816


			270.282





			AF.33425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			997.816


			270.282





			AF.33426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			997.816


			270.282





			AF.33427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			997.816


			270.282





			AF.33428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			997.816


			270.282





			AF.33429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			997.816


			270.282








AF.34100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cầu cảng


			


			


			


			





			


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			


			


			


			





			AF.34111


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			269.333


			248.541





			AF.34112


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			269.333


			248.541





			AF.34113


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			269.333


			248.541





			AF.34114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			269.333


			248.541





			AF.34115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			269.333


			248.541





			AF.34116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			269.333


			248.541





			AF.34117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			269.333


			248.541





			AF.34118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			269.333


			248.541





			AF.34119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			269.333


			248.541





			


			Bê tông dầm


			


			


			


			





			AF.34121


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			284.724


			248.541





			AF.34122


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			284.724


			248.541





			AF.34123


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			284.724


			248.541





			AF.34124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			284.724


			248.541





			AF.34125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			284.724


			248.541





			AF.34126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			284.724


			248.541





			AF.34127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			284.724


			248.541





			AF.34128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			284.724


			248.541





			AF.34129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			284.724


			248.541








AF.34200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông mái bờ kênh mương


			


			


			


			





			AF.34211


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			346.286


			181.539





			AF.34212


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			346.286


			181.539





			AF.34213


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			346.286


			181.539





			AF.34214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			346.286


			181.539





			AF.34215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			346.286


			181.539





			AF.34216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			346.286


			181.539





			AF.34217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			346.286


			181.539





			AF.34218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			346.286


			181.539





			AF.34219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			346.286


			181.539








AF.35000 BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cọc nhồi


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc ≤ 1000mm


			


			


			


			





			AF.35111


			- Vữa mác 150


			m3


			918.530


			212.902


			494.356





			AF.35112


			- Vữa mác 200


			m3


			998.193


			212.902


			494.356





			AF.35113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.078.477


			212.902


			494.356





			AF.35114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.157.790


			212.902


			494.356





			AF.35115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.262.144


			212.902


			494.356





			AF.35116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.366.932


			212.902


			494.356





			AF.35117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.437.687


			212.902


			494.356





			AF.35118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.520.508


			212.902


			494.356





			AF.35119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.637.644


			212.902


			494.356





			


			Đường kính cọc > 1000mm


			


			


			


			





			AF.35121


			- Vữa mác 150


			m3


			918.530


			179.556


			294.111





			AF.35122


			- Vữa mác 200


			m3


			998.193


			179.556


			294.111





			AF.35123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.078.477


			179.556


			294.111





			AF.35124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.157.790


			179.556


			294.111





			AF.35125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.262.144


			179.556


			294.111





			AF.35126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.366.932


			179.556


			294.111





			AF.35127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.437.687


			179.556


			294.111





			AF.35128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.520.508


			179.556


			294.111





			AF.35129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.637.644


			179.556


			294.111





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			


			Đường kính cọc ≤ 1000mm


			


			


			


			





			AF.35211


			- Vữa mác 150


			m3


			923.055


			253.943


			892.123





			AF.35212


			- Vữa mác 200


			m3


			1.003.110


			253.943


			892.123





			AF.35213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.083.790


			253.943


			892.123





			AF.35214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.163.494


			253.943


			892.123





			AF.35215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.268.362


			253.943


			892.123





			AF.35216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.373.666


			253.943


			892.123





			AF.35217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.444.769


			253.943


			892.123





			AF.35218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			253.943


			892.123





			AF.35219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			253.943


			892.123





			


			Đường kính cọc > 1000mm


			


			


			


			





			AF.35221


			- Vữa mác 150


			m3


			923.055


			215.467


			592.300





			AF.35222


			- Vữa mác 200


			m3


			1.003.110


			215.467


			592.300





			AF.35223


			- Vữa mác 250


			m3


			1.083.790


			215.467


			592.300





			AF.35224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.163.494


			215.467


			592.300





			AF.35225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.268.362


			215.467


			592.300





			AF.35226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.373.666


			215.467


			592.300





			AF.35227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.444.769


			215.467


			592.300





			AF.35228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			215.467


			592.300





			AF.35229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			215.467


			592.300





			


			Bê tông cọc, tường Barrette


			


			


			


			





			AF.35311


			- Vữa mác 150


			m3


			923.055


			184.686


			287.853





			AF.35312


			- Vữa mác 200


			m3


			1.003.110


			184.686


			287.853





			AF.35313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.083.790


			184.686


			287.853





			AF.35314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.163.494


			184.686


			287.853





			AF.35315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.268.362


			184.686


			287.853





			AF.35316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.373.666


			184.686


			287.853





			AF.35317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.444.769


			184.686


			287.853





			AF.35318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.527.998


			184.686


			287.853





			AF.35319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.645.711


			184.686


			287.853








Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.



AF.36000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).



AF.36110 BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông toàn tiết diện hầm ngang


			


			


			


			





			AF.36111


			- Vữa mác 150


			m3


			937.441


			756.699


			345.415





			AF.36112


			- Vữa mác 200


			m3


			1.012.402


			756.699


			345.415





			AF.36113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.087.946


			756.699


			345.415





			AF.36114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.162.580


			756.699


			345.415





			AF.36115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.260.775


			756.699


			345.415





			AF.36116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.359.375


			756.699


			345.415





			AF.36117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.425.956


			756.699


			345.415





			AF.36118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.503.888


			756.699


			345.415





			AF.36119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.614.110


			756.699


			345.415








AF.36120 BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG



AF.36130 BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140 BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông nền hầm ngang


			


			


			


			





			AF.36121


			- Vữa mác 150


			m3


			922.505


			238.552


			243.886





			AF.36122


			- Vữa mác 200


			m3


			996.374


			238.552


			243.886





			AF.36123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.070.820


			238.552


			243.886





			AF.36124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.144.366


			238.552


			243.886





			AF.36125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.241.129


			238.552


			243.886





			AF.36126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.338.294


			238.552


			243.886





			AF.36127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.403.906


			238.552


			243.886





			AF.36128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.480.701


			238.552


			243.886





			AF.36129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.589.319


			238.552


			243.886





			


			Bê tông tường hầm ngang


			


			


			


			





			AF.36131


			- Vữa mác 150


			m3


			940.844


			515.581


			305.550





			AF.36132


			- Vữa mác 200


			m3


			1.015.805


			515.581


			305.550





			AF.36133


			- Vữa mác 250


			m3


			1.091.349


			515.581


			305.550





			AF.36134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.165.982


			515.581


			305.550





			AF.36135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.264.178


			515.581


			305.550





			AF.36136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.362.778


			515.581


			305.550





			AF.36137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.429.359


			515.581


			305.550





			AF.36138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.507.291


			515.581


			305.550





			AF.36139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.617.513


			515.581


			305.550





			


			Bê tông vòm hầm ngang


			


			


			


			





			AF.36141


			- Vữa mác 150


			m3


			936.903


			859.302


			384.620





			AF.36142


			- Vữa mác 200


			m3


			1.011.863


			859.302


			384.620





			AF.36143


			- Vữa mác 250


			m3


			1.087.408


			859.302


			384.620





			AF.36144


			- Vữa mác 300


			m3


			1.162.041


			859.302


			384.620





			AF.36145


			- Vữa mác 350


			m3


			1.260.237


			859.302


			384.620





			AF.36146


			- Vữa mác 400


			m3


			1.358.837


			859.302


			384.620





			AF.36147


			- Vữa mác 450


			m3


			1.425.417


			859.302


			384.620





			AF.36148


			- Vữa mác 500


			m3


			1.503.349


			859.302


			384.620





			AF.36149


			- Vữa mác 600


			m3


			1.613.572


			859.302


			384.620








AF.36200 BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG



AF.36300 BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG



AF.36400 BÊ TÔNG NÚT HẦM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông hầm đứng


			


			


			


			





			AF.36211


			- Vữa mác 150


			m3


			857.432


			941.384


			280.958





			AF.36212


			- Vữa mác 200


			m3


			931.658


			941.384


			280.958





			AF.36213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.006.462


			941.384


			280.958





			AF.36214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.080.364


			941.384


			280.958





			AF.36215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.177.596


			941.384


			280.958





			AF.36216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.275.230


			941.384


			280.958





			AF.36217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.341.158


			941.384


			280.958





			AF.36218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.418.326


			941.384


			280.958





			AF.36219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.527.467


			941.384


			280.958





			


			Bê tông hầm nghiêng


			


			


			


			





			AF.36311


			- Vữa mác 150


			m3


			931.474


			1.092.724


			303.760





			AF.36312


			- Vữa mác 200


			m3


			1.006.435


			1.092.724


			303.760





			AF.36313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.081.979


			1.092.724


			303.760





			AF.36314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.156.613


			1.092.724


			303.760





			AF.36315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.254.808


			1.092.724


			303.760





			AF.36316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.353.408


			1.092.724


			303.760





			AF.36317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.419.989


			1.092.724


			303.760





			AF.36318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.497.921


			1.092.724


			303.760





			AF.36319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.608.143


			1.092.724


			303.760





			


			Bê tông nút


			


			


			


			





			AF.36411


			- Vữa mác 150


			m3


			945.193


			515.581


			289.003





			AF.36412


			- Vữa mác 200


			m3


			1.020.154


			515.581


			289.003





			AF.36413


			- Vữa mác 250


			m3


			1.095.698


			515.581


			289.003





			AF.36414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.170.332


			515.581


			289.003





			AF.36415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.268.527


			515.581


			289.003





			AF.36416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.367.127


			515.581


			289.003





			AF.36417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.433.708


			515.581


			289.003





			AF.36418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.511.640


			515.581


			289.003





			AF.36419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.621.862


			515.581


			289.003








AF.36500 BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cột trong hầm gian máy, gian hầm biến thế


			


			


			


			





			AF.36511


			- Vữa mác 150


			m3


			864.315


			810.565


			268.370





			AF.36512


			- Vữa mác 200


			m3


			939.276


			810.565


			268.370





			AF.36513


			- Vữa mác 250


			m3


			1.014.820


			810.565


			268.370





			AF.36514


			- Vữa mác 300


			m3


			1.089.454


			810.565


			268.370





			AF.36515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.187.649


			810.565


			268.370





			AF.36516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.286.250


			810.565


			268.370





			AF.36517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.352.830


			810.565


			268.370





			AF.36518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.430.762


			810.565


			268.370





			AF.36519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.540.984


			810.565


			268.370





			


			Bê tông dầm trong hầm gian máy, gian hầm biến thế


			


			


			


			





			AF.36521


			- Vữa mác 150


			m3


			940.844


			669.486


			305.550





			AF.36522


			- Vữa mác 200


			m3


			1.015.805


			669.486


			305.550





			AF.36523


			- Vữa mác 250


			m3


			1.091.349


			669.486


			305.550





			AF.36524


			- Vữa mác 300


			m3


			1.165.982


			669.486


			305.550





			AF.36525


			- Vữa mác 350


			m3


			1.264.178


			669.486


			305.550





			AF.36526


			- Vữa mác 400


			m3


			1.362.778


			669.486


			305.550





			AF.36527


			- Vữa mác 450


			m3


			1.429.359


			669.486


			305.550





			AF.36528


			- Vữa mác 500


			m3


			1.507.291


			669.486


			305.550





			AF.36529


			- Vữa mác 600


			m3


			1.617.513


			669.486


			305.550





			


			Bê tông sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế


			


			


			


			





			AF.36531


			- Vữa mác 150


			m3


			901.372


			797.740


			319.510





			AF.36532


			- Vữa mác 200


			m3


			976.333


			797.740


			319.510





			AF.36533


			- Vữa mác 250


			m3


			1.051.877


			797.740


			319.510





			AF.36534


			- Vữa mác 300


			m3


			1.126.510


			797.740


			319.510





			AF.36535


			- Vữa mác 350


			m3


			1.224.706


			797.740


			319.510





			AF.36536


			- Vữa mác 400


			m3


			1.323.306


			797.740


			319.510





			AF.36537


			- Vữa mác 450


			m3


			1.389.887


			797.740


			319.510





			AF.36538


			- Vữa mác 500


			m3


			1.467.819


			797.740


			319.510





			AF.36539


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.041


			797.740


			319.510





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát trong hầm


			


			


			


			





			AF.36541


			- Vữa mác 150


			m3


			942.990


			738.743


			294.372





			AF.36542


			- Vữa mác 200


			m3


			1.017.951


			738.743


			294.372





			AF.36543


			- Vữa mác 250


			m3


			1.093.495


			738.743


			294.372





			AF.36544


			- Vữa mác 300


			m3


			1.168.128


			738.743


			294.372





			AF.36545


			- Vữa mác 350


			m3


			1.266.324


			738.743


			294.372





			AF.36546


			- Vữa mác 400


			m3


			1.364.924


			738.743


			294.372





			AF.36547


			- Vữa mác 450


			m3


			1.431.505


			738.743


			294.372





			AF.36548


			- Vữa mác 500


			m3


			1.509.437


			738.743


			294.372





			AF.36549


			- Vữa mác 600


			m3


			1.619.659


			738.743


			294.372





			


			Bê tông buồng xoắn, ống hút trong hầm


			


			


			


			





			AF.36551


			- Vữa mác 150


			m3


			942.990


			1.015.772


			406.274





			AF.36552


			- Vữa mác 200


			m3


			1.017.951


			1.015.772


			406.274





			AF.36553


			- Vữa mác 250


			m3


			1.093.495


			1.015.772


			406.274





			AF.36554


			- Vữa mác 300


			m3


			1.168.128


			1.015.772


			406.274





			AF.36555


			- Vữa mác 350


			m3


			1.266.324


			1.015.772


			406.274





			AF.36556


			- Vữa mác 400


			m3


			1.364.924


			1.015.772


			406.274





			AF.36557


			- Vữa mác 450


			m3


			1.431.505


			1.015.772


			406.274





			AF.36558


			- Vữa mác 500


			m3


			1.509.437


			1.015.772


			406.274





			AF.36559


			- Vữa mác 600


			m3


			1.619.659


			1.015.772


			406.274





			


			Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm


			


			


			


			





			AF.36561


			- Vữa mác 150


			m3


			889.736


			2.395.785


			246.977





			AF.36562


			- Vữa mác 200


			m3


			966.902


			2.395.785


			246.977





			AF.36563


			- Vữa mác 250


			m3


			1.044.668


			2.395.785


			246.977





			AF.36564


			- Vữa mác 300


			m3


			1.121.497


			2.395.785


			246.977





			AF.36565


			- Vữa mác 350


			m3


			1.222.580


			2.395.785


			246.977





			AF.36566


			- Vữa mác 400


			m3


			1.324.080


			2.395.785


			246.977





			AF.36567


			- Vữa mác 450


			m3


			1.392.619


			2.395.785


			246.977





			AF.36568


			- Vữa mác 500


			m3


			1.472.843


			2.395.785


			246.977





			AF.36569


			- Vữa mác 600


			m3


			1.586.307


			2.395.785


			246.977








AF.37100 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.37111


			- Vữa mác 150


			m3


			864.314


			336.025


			146.447





			AF.37112


			- Vữa mác 200


			m3


			939.276


			336.025


			146.447





			AF.37113


			- Vữa mác 250


			m3


			1.014.822


			336.025


			146.447





			AF.37114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.089.454


			336.025


			146.447





			AF.37115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.187.649


			336.025


			146.447





			AF.37116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.286.251


			336.025


			146.447





			AF.37117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.352.829


			336.025


			146.447





			AF.37118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.430.762


			336.025


			146.447





			AF.37119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.540.984


			336.025


			146.447





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.37121


			- Vữa mác 150


			m3


			864.314


			374.502


			233.562





			AF.37122


			- Vữa mác 200


			m3


			939.276


			374.502


			233.562





			AF.37123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.014.822


			374.502


			233.562





			AF.37124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.089.454


			374.502


			233.562





			AF.37125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.187.649


			374.502


			233.562





			AF.37126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.286.251


			374.502


			233.562





			AF.37127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.352.829


			374.502


			233.562





			AF.37128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.430.762


			374.502


			233.562





			AF.37129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.540.984


			374.502


			233.562








AF.37200 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.37212


			- Vữa XM cát vàng M50


			m3


			482.200


			471.975


			132.148





			AF.37213


			- Vữa XM cát vàng M75


			m3


			517.133


			471.975


			132.148





			AF.37214


			- Vữa XM cát vàng M100


			m3


			553.506


			471.975


			132.148





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.37222


			- Vữa XM cát vàng M50


			m3


			482.200


			543.797


			245.218





			AF.37223


			- Vữa XM cát vàng M75


			m3


			517.133


			543.797


			245.218





			AF.37224


			- Vữa XM cát vàng M100


			m3


			553.506


			543.797


			245.218








Ghi chú:


- Đơn giá chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AF.37300 BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, SÂN QUAY ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500


			


			


			


			





			AF.37311


			- Vữa mác 150


			m3


			855.904


			451.454


			160.460





			AF.37312


			- Vữa mác 200


			m3


			930.136


			451.454


			160.460





			AF.37313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.004.945


			451.454


			160.460





			AF.37314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.078.852


			451.454


			160.460





			AF.37315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.176.090


			451.454


			160.460





			AF.37316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.273.732


			451.454


			160.460





			AF.37317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.339.664


			451.454


			160.460





			AF.37318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.416.837


			451.454


			160.460





			AF.37319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.525.988


			451.454


			160.460








Ghi chú: Đơn giá chưa gồm công tác tạo nhám bằng máy sau khi bê tông đạt cường độ.


AF.37400 BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.37410


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


			m³


			3.700.238


			4.578.668


			4.552.605








AF.37500 BƠM VỮA XI MĂNG LẤP ĐẦY ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, làm sạch ống siêu âm, cân đong, trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.37512


			- Vữa mác 50


			m3


			626.150


			923.429


			179.947





			AF.37513


			- Vữa mác 75


			m3


			731.274


			923.429


			179.947





			AF.37514


			- Vữa mác 100


			m3


			840.729


			923.429


			179.947





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			AF.37522


			- Vữa mác 50


			m3


			626.150


			1.085.029


			1.118.630





			AF.37523


			- Vữa mác 75


			m3


			731.274


			1.085.029


			1.118.630





			AF.37524


			- Vữa mác 100


			m3


			840.729


			1.085.029


			1.118.630








AF.37710 BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base, đá 1x2


			


			


			


			





			AF.37711


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			233.422


			156.963





			AF.37712


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			233.422


			156.963





			AF.37713


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			233.422


			156.963





			AF.37714


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			233.422


			156.963





			AF.37715


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			233.422


			156.963





			AF.37716


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			233.422


			156.963





			AF.37717


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			233.422


			156.963





			AF.37718


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			233.422


			156.963





			AF.37719


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			233.422


			156.963








AF.38200 BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI SP500


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xi măng mặt đường, đá 1x2, đổ bằng máy rải SP500


			


			


			


			





			AF.38211


			- Vữa mác 150


			m3


			855.904


			310.375


			121.183





			AF.38212


			- Vữa mác 200


			m3


			930.136


			310.375


			121.183





			AF.38213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.004.945


			310.375


			121.183





			AF.38214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.078.852


			310.375


			121.183





			AF.38215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.176.090


			310.375


			121.183





			AF.38216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.273.732


			310.375


			121.183





			AF.38217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.339.664


			310.375


			121.183





			AF.38218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.416.837


			310.375


			121.183





			AF.38219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.525.988


			310.375


			121.183








AF.39110 BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường, vữa bê tông RCC, chiều dày lớp rải


			


			


			


			





			AF.39111


			- 12cm


			100m2


			15.980.544


			605.359


			761.236





			AF.39112


			- 14cm


			100m2


			18.643.968


			700.267


			862.327





			AF.39113


			- 16cm


			100m2


			21.307.392


			861.867


			947.201





			AF.39114


			- 18cm


			100m2


			23.970.816


			1.023.467


			1.032.074





			AF.39115


			- 20cm


			100m2


			26.634.240


			1.136.330


			958.676





			AF.39116


			- 22cm


			100m2


			29.297.664


			1.251.759


			1.052.730








AF.40000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG


Hướng dẫn áp dụng:


- Công tác bê tông thủy công được đơn giá cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được đơn giá tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.



- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lí phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m³ bê tông.



- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.



- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).



Thành phần công việc:


- Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 6-8cm.



AF.41000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.41110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.41120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.41130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.41111


			- Vữa mác 150


			m3


			801.675


			68.025


			63.517





			AF.41112


			- Vữa mác 200


			m3


			866.256


			68.025


			63.517





			AF.41113


			- Vữa mác 250


			m3


			932.248


			68.025


			63.517





			AF.41114


			- Vữa mác 300


			m3


			996.241


			68.025


			63.517





			AF.41115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.095.807


			68.025


			63.517





			AF.41116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.161.693


			68.025


			63.517





			AF.41117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.277.062


			68.025


			63.517





			AF.41118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.395.899


			68.025


			63.517





			AF.41119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.436


			68.025


			63.517





			


			Bê tông bản đáy


			


			


			


			





			AF.41121


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			159.508


			67.489





			AF.41122


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			159.508


			67.489





			AF.41123


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			159.508


			67.489





			AF.41124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			159.508


			67.489





			AF.41125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			159.508


			67.489





			AF.41126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			159.508


			67.489





			AF.41127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			159.508


			67.489





			AF.41128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			159.508


			67.489





			AF.41129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			159.508


			67.489





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			AF.41131


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			103.211


			63.169





			AF.41132


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			103.211


			63.169





			AF.41133


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			103.211


			63.169





			AF.41134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			103.211


			63.169





			AF.41135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			103.211


			63.169





			AF.41136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			103.211


			63.169





			AF.41137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			103.211


			63.169





			AF.41138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			103.211


			63.169





			AF.41139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			103.211


			63.169








AF.41200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường cánh, tường biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.41211


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			454.019


			101.752





			AF.41212


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			454.019


			101.752





			AF.41213


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			454.019


			101.752





			AF.41214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			454.019


			101.752





			AF.41215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			454.019


			101.752





			AF.41216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			454.019


			101.752





			AF.41217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			454.019


			101.752





			AF.41218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			454.019


			101.752





			AF.41219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			454.019


			101.752





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.41221


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			412.978


			101.752





			AF.41222


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			412.978


			101.752





			AF.41223


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			412.978


			101.752





			AF.41224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			412.978


			101.752





			AF.41225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			412.978


			101.752





			AF.41226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			412.978


			101.752





			AF.41227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			412.978


			101.752





			AF.41228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			412.978


			101.752





			AF.41229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			412.978


			101.752





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.41231


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			369.372


			97.780





			AF.41232


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			369.372


			97.780





			AF.41233


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			369.372


			97.780





			AF.41234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			369.372


			97.780





			AF.41235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			369.372


			97.780





			AF.41236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			369.372


			97.780





			AF.41237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			369.372


			97.780





			AF.41238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			369.372


			97.780





			AF.41239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			369.372


			97.780





			


			Chiều dày ≤ 3m


			


			


			


			





			AF.41241


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			333.460


			97.780





			AF.41242


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			333.460


			97.780





			AF.41243


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			333.460


			97.780





			AF.41244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			333.460


			97.780





			AF.41245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			333.460


			97.780





			AF.41246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			333.460


			97.780





			AF.41247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			333.460


			97.780





			AF.41248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			333.460


			97.780





			AF.41249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			333.460


			97.780





			


			Chiều dày ≤ 5m


			


			


			


			





			AF.41251


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			300.114


			91.822





			AF.41252


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			300.114


			91.822





			AF.41253


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			300.114


			91.822





			AF.41254


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			300.114


			91.822





			AF.41255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			300.114


			91.822





			AF.41256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			300.114


			91.822





			AF.41257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			300.114


			91.822





			AF.41258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			300.114


			91.822





			AF.41259


			- Vữa mác 600 Chiều dày > 5m


			m3


			1.533.505


			300.114


			91.822





			


			Chiều dày > 5m


			


			


			


			





			AF.41261


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			269.333


			87.850





			AF.41262


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			269.333


			87.850





			AF.41263


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			269.333


			87.850





			AF.41264


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			269.333


			87.850





			AF.41265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			269.333


			87.850





			AF.41266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			269.333


			87.850





			AF.41267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			269.333


			87.850





			AF.41268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			269.333


			87.850





			AF.41269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			269.333


			87.850








AF.41300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.41311


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			487.365


			101.752





			AF.41312


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			487.365


			101.752





			AF.41313


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			487.365


			101.752





			AF.41314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			487.365


			101.752





			AF.41315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			487.365


			101.752





			AF.41316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			487.365


			101.752





			AF.41317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			487.365


			101.752





			AF.41318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			487.365


			101.752





			AF.41319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			487.365


			101.752





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.41321


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			438.629


			101.752





			AF.41322


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			438.629


			101.752





			AF.41323


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			438.629


			101.752





			AF.41324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			438.629


			101.752





			AF.41325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			438.629


			101.752





			AF.41326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			438.629


			101.752





			AF.41327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			438.629


			101.752





			AF.41328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			438.629


			101.752





			AF.41329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			438.629


			101.752





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.41331


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			395.022


			97.780





			AF.41332


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			395.022


			97.780





			AF.41333


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			395.022


			97.780





			AF.41334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			395.022


			97.780





			AF.41335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			395.022


			97.780





			AF.41336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			395.022


			97.780





			AF.41337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			395.022


			97.780





			AF.41338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			395.022


			97.780





			AF.41339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			395.022


			97.780





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.41341


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			356.546


			97.780





			AF.41342


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			356.546


			97.780





			AF.41343


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			356.546


			97.780





			AF.41344


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			356.546


			97.780





			AF.41345


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			356.546


			97.780





			AF.41346


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			356.546


			97.780





			AF.41347


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			356.546


			97.780





			AF.41348


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			356.546


			97.780





			AF.41349


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			356.546


			97.780








AF.41400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường thượng lưu đập


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.41411


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			364.241


			97.780





			AF.41412


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			364.241


			97.780





			AF.41413


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			364.241


			97.780





			AF.41414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			364.241


			97.780





			AF.41415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			364.241


			97.780





			AF.41416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			364.241


			97.780





			AF.41417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			364.241


			97.780





			AF.41418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			364.241


			97.780





			AF.41419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			364.241


			97.780





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.41421


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			328.330


			97.780





			AF.41422


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			328.330


			97.780





			AF.41423


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			328.330


			97.780





			AF.41424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			328.330


			97.780





			AF.41425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			328.330


			97.780





			AF.41426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			328.330


			97.780





			AF.41427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			328.330


			97.780





			AF.41428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			328.330


			97.780





			AF.41429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			328.330


			97.780





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.41431


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			297.549


			91.822





			AF.41432


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			297.549


			91.822





			AF.41433


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			297.549


			91.822





			AF.41434


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			297.549


			91.822





			AF.41435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			297.549


			91.822





			AF.41436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			297.549


			91.822





			AF.41437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			297.549


			91.822





			AF.41438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			297.549


			91.822





			AF.41439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			297.549


			91.822





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.41441


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			266.768


			91.822





			AF.41442


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			266.768


			91.822





			AF.41443


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			266.768


			91.822





			AF.41444


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			266.768


			91.822





			AF.41445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			266.768


			91.822





			AF.41446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			266.768


			91.822





			AF.41447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			266.768


			91.822





			AF.41448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			266.768


			91.822





			AF.41449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			266.768


			91.822








AF.41510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.41530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông phía thân đập


			


			


			


			





			AF.41511


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			130.819


			67.489





			AF.41512


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			130.819


			67.489





			AF.41513


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			130.819


			67.489





			AF.41514


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			130.819


			67.489





			AF.41515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			130.819


			67.489





			AF.41516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			130.819


			67.489





			AF.41517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			130.819


			67.489





			AF.41518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			130.819


			67.489





			AF.41519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			130.819


			67.489





			


			Bê tông mặt cong đập tràn


			


			


			


			





			AF.41521


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			538.667


			92.740





			AF.41522


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			538.667


			92.740





			AF.41523


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			538.667


			92.740





			AF.41524


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			538.667


			92.740





			AF.41525


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			538.667


			92.740





			AF.41526


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			538.667


			92.740





			AF.41527


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			538.667


			92.740





			AF.41528


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			538.667


			92.740





			AF.41529


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			538.667


			92.740





			


			Bê tông mũi phóng


			


			


			


			





			AF.41531


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			282.159


			67.489





			AF.41532


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			282.159


			67.489





			AF.41533


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			282.159


			67.489





			AF.41534


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			282.159


			67.489





			AF.41535


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			282.159


			67.489





			AF.41536


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			282.159


			67.489





			AF.41537


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			282.159


			67.489





			AF.41538


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			282.159


			67.489





			AF.41539


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			282.159


			67.489





			


			Bê tông dốc nước


			m3


			


			


			





			AF.41541


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			235.987


			67.489





			AF.41542


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			235.987


			67.489





			AF.41543


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			235.987


			67.489





			AF.41544


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			235.987


			67.489





			AF.41545


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			235.987


			67.489





			AF.41546


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			235.987


			67.489





			AF.41547


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			235.987


			67.489





			AF.41548


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			235.987


			67.489





			AF.41549


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			235.987


			67.489








AF.41600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 25m


			


			


			


			





			AF.41611


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			710.527


			101.752





			AF.41612


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			710.527


			101.752





			AF.41613


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			710.527


			101.752





			AF.41614


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			710.527


			101.752





			AF.41615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			710.527


			101.752





			AF.41616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			710.527


			101.752





			AF.41617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			710.527


			101.752





			AF.41618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			710.527


			101.752





			AF.41619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			710.527


			101.752





			


			Chiều cao > 25m


			


			


			


			





			AF.41621


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			795.175


			107.710





			AF.41622


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			795.175


			107.710





			AF.41623


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			795.175


			107.710





			AF.41624


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			795.175


			107.710





			AF.41625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			795.175


			107.710





			AF.41626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			795.175


			107.710





			AF.41627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			795.175


			107.710





			AF.41628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			795.175


			107.710





			AF.41629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			795.175


			107.710








AF.41710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.41711


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			330.895


			107.710





			AF.41712


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			330.895


			107.710





			AF.41713


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			330.895


			107.710





			AF.41714


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			330.895


			107.710





			AF.41715


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			330.895


			107.710





			AF.41716


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			330.895


			107.710





			AF.41717


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			330.895


			107.710





			AF.41718


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			330.895


			107.710





			AF.41719


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			330.895


			107.710








AF.41720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.41730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.41740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.41721


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			407.848


			97.780





			AF.41722


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			407.848


			97.780





			AF.41723


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			407.848


			97.780





			AF.41724


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			407.848


			97.780





			AF.41725


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			407.848


			97.780





			AF.41726


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			407.848


			97.780





			AF.41727


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			407.848


			97.780





			AF.41728


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			407.848


			97.780





			AF.41729


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			407.848


			97.780





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.41731


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			402.718


			91.822





			AF.41732


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			402.718


			91.822





			AF.41733


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			402.718


			91.822





			AF.41734


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			402.718


			91.822





			AF.41735


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			402.718


			91.822





			AF.41736


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			402.718


			91.822





			AF.41737


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			402.718


			91.822





			AF.41738


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			402.718


			91.822





			AF.41739


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			402.718


			91.822





			


			Bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2


			


			


			


			





			AF.41741


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			346.286


			97.780





			AF.41742


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			346.286


			97.780





			AF.41743


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			346.286


			97.780





			AF.41744


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			346.286


			97.780





			AF.41745


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			346.286


			97.780





			AF.41746


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			346.286


			97.780





			AF.41747


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			346.286


			97.780





			AF.41748


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			346.286


			97.780





			AF.41749


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			346.286


			97.780








AF.41750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.41751


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			489.930


			91.822





			AF.41752


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			489.930


			91.822





			AF.41753


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			489.930


			91.822





			AF.41754


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			489.930


			91.822





			AF.41755


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			489.930


			91.822





			AF.41756


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			489.930


			91.822





			AF.41757


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			489.930


			91.822





			AF.41758


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			489.930


			91.822





			AF.41759


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			489.930


			91.822





			


			Bê tông ống hút


			


			


			


			





			AF.41761


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			433.499


			91.822





			AF.41762


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			433.499


			91.822





			AF.41763


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			433.499


			91.822





			AF.41764


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			433.499


			91.822





			AF.41765


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			433.499


			91.822





			AF.41766


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			433.499


			91.822





			AF.41767


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			433.499


			91.822





			AF.41768


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			433.499


			91.822





			AF.41769


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			433.499


			91.822








AF.41770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.41771


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			264.203


			97.780





			AF.41772


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			264.203


			97.780





			AF.41773


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			264.203


			97.780





			AF.41774


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			264.203


			97.780





			AF.41775


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			264.203


			97.780





			AF.41776


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			264.203


			97.780





			AF.41777


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			264.203


			97.780





			AF.41778


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			264.203


			97.780





			AF.41779


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			264.203


			97.780








AF.41800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80MM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm, đá 4x6 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			AF.41811


			- Vữa mác 150


			m3


			756.805


			141.079


			133.489





			AF.41812


			- Vữa mác 200


			m3


			814.322


			141.079


			133.489





			AF.41813


			- Vữa mác 250


			m3


			874.956


			141.079


			133.489





			AF.41814


			- Vữa mác 300


			m3


			931.637


			141.079


			133.489





			AF.41815


			- Vữa mác 350


			m3


			992.542


			141.079


			133.489





			AF.41816


			- Vữa mác 400


			m3


			1.081.668


			141.079


			133.489





			AF.41817


			- Vữa mác 450


			m3


			1.149.000


			141.079


			133.489





			AF.41818


			- Vữa mác 500


			m3


			1.268.925


			141.079


			133.489





			AF.41819


			- Vữa mác 600


			m3


			1.461.521


			141.079


			133.489








AF.41900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


			


			


			


			





			


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2


			


			


			


			





			AF.41911


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			1.795.556


			118.599





			AF.41912


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			1.795.556


			118.599





			AF.41913


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			1.795.556


			118.599





			AF.41914


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			1.795.556


			118.599





			AF.41915


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			1.795.556


			118.599





			AF.41916


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			1.795.556


			118.599





			AF.41917


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			1.795.556


			118.599





			AF.41918


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			1.795.556


			118.599





			AF.41919


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			1.795.556


			118.599








AF.42000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.42110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.42120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.42130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.42111


			- Vữa mác 150


			m3


			801.675


			68.025


			56.912





			AF.42112


			- Vữa mác 200


			m3


			866.256


			68.025


			56.912





			AF.42113


			- Vữa mác 250


			m3


			932.248


			68.025


			56.912





			AF.42114


			- Vữa mác 300


			m3


			996.241


			68.025


			56.912





			AF.42115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.095.807


			68.025


			56.912





			AF.42116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.161.693


			68.025


			56.912





			AF.42117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.277.062


			68.025


			56.912





			AF.42118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.395.899


			68.025


			56.912





			AF.42119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.436


			68.025


			56.912





			


			Bê tông bản đáy


			


			


			


			





			AF.42121


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			159.508


			61.327





			AF.42122


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			159.508


			61.327





			AF.42123


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			159.508


			61.327





			AF.42124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			159.508


			61.327





			AF.42125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			159.508


			61.327





			AF.42126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			159.508


			61.327





			AF.42127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			159.508


			61.327





			AF.42128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			159.508


			61.327





			AF.42129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			159.508


			61.327





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			AF.42131


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			103.211


			56.564





			AF.42132


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			103.211


			56.564





			AF.42133


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			103.211


			56.564





			AF.42134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			103.211


			56.564





			AF.42135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			103.211


			56.564





			AF.42136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			103.211


			56.564





			AF.42137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			103.211


			56.564





			AF.42138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			103.211


			56.564





			AF.42139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			103.211


			56.564








AF.42200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường cánh, tường biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.42211


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			454.019


			96.697





			AF.42212


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			454.019


			96.697





			AF.42213


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			454.019


			96.697





			AF.42214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			454.019


			96.697





			AF.42215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			454.019


			96.697





			AF.42216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			454.019


			96.697





			AF.42217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			454.019


			96.697





			AF.42218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			454.019


			96.697





			AF.42219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			454.019


			96.697





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.42221


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			412.978


			96.697





			AF.42222


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			412.978


			96.697





			AF.42223


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			412.978


			96.697





			AF.42224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			412.978


			96.697





			AF.42225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			412.978


			96.697





			AF.42226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			412.978


			96.697





			AF.42227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			412.978


			96.697





			AF.42228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			412.978


			96.697





			AF.42229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			412.978


			96.697





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.42231


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			369.372


			92.282





			AF.42232


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			369.372


			92.282





			AF.42233


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			369.372


			92.282





			AF.42234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			369.372


			92.282





			AF.42235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			369.372


			92.282





			AF.42236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			369.372


			92.282





			AF.42237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			369.372


			92.282





			AF.42238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			369.372


			92.282





			AF.42239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			369.372


			92.282





			


			Chiều dày ≤ 3m


			


			


			


			





			AF.42241


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			333.460


			92.282





			AF.42242


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			333.460


			92.282





			AF.42243


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			333.460


			92.282





			AF.42244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			333.460


			92.282





			AF.42245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			333.460


			92.282





			AF.42246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			333.460


			92.282





			AF.42247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			333.460


			92.282





			AF.42248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			333.460


			92.282





			AF.42249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			333.460


			92.282





			


			Chiều dày ≤ 5m


			


			


			


			





			AF.42251


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			300.114


			85.660





			AF.42252


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			300.114


			85.660





			AF.42253


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			300.114


			85.660





			AF.42254


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			300.114


			85.660





			AF.42255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			300.114


			85.660





			AF.42256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			300.114


			85.660





			AF.42257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			300.114


			85.660





			AF.42258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			300.114


			85.660





			AF.42259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			300.114


			85.660





			


			Chiều dày > 5m


			


			


			


			





			AF.42261


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			269.333


			81.245





			AF.42262


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			269.333


			81.245





			AF.42263


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			269.333


			81.245





			AF.42264


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			269.333


			81.245





			AF.42265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			269.333


			81.245





			AF.42266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			269.333


			81.245





			AF.42267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			269.333


			81.245





			AF.42268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			269.333


			81.245





			AF.42269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			269.333


			81.245








AF.42300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.42311


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			487.365


			96.697





			AF.42312


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			487.365


			96.697





			AF.42313


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			487.365


			96.697





			AF.42314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			487.365


			96.697





			AF.42315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			487.365


			96.697





			AF.42316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			487.365


			96.697





			AF.42317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			487.365


			96.697





			AF.42318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			487.365


			96.697





			AF.42319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			487.365


			96.697





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.42321


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			438.629


			96.697





			AF.42322


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			438.629


			96.697





			AF.42323


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			438.629


			96.697





			AF.42324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			438.629


			96.697





			AF.42325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			438.629


			96.697





			AF.42326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			438.629


			96.697





			AF.42327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			438.629


			96.697





			AF.42328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			438.629


			96.697





			AF.42329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			438.629


			96.697





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.42331


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			395.022


			92.282





			AF.42332


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			395.022


			92.282





			AF.42333


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			395.022


			92.282





			AF.42334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			395.022


			92.282





			AF.42335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			395.022


			92.282





			AF.42336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			395.022


			92.282





			AF.42337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			395.022


			92.282





			AF.42338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			395.022


			92.282





			AF.42339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			395.022


			92.282





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.42341


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			356.546


			92.282





			AF.42342


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			356.546


			92.282





			AF.42343


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			356.546


			92.282





			AF.42344


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			356.546


			92.282





			AF.42345


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			356.546


			92.282





			AF.42346


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			356.546


			92.282





			AF.42347


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			356.546


			92.282





			AF.42348


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			356.546


			92.282





			AF.42349


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			356.546


			92.282








AF.42400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường thượng lưu đập


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.42411


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			364.241


			92.282





			AF.42412


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			364.241


			92.282





			AF.42413


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			364.241


			92.282





			AF.42414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			364.241


			92.282





			AF.42415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			364.241


			92.282





			AF.42416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			364.241


			92.282





			AF.42417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			364.241


			92.282





			AF.42418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			364.241


			92.282





			AF.42419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			364.241


			92.282





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.42421


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			328.330


			92.282





			AF.42422


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			328.330


			92.282





			AF.42423


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			328.330


			92.282





			AF.42424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			328.330


			92.282





			AF.42425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			328.330


			92.282





			AF.42426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			328.330


			92.282





			AF.42427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			328.330


			92.282





			AF.42428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			328.330


			92.282





			AF.42429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			328.330


			92.282





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.42431


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			297.549


			85.660





			AF.42432


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			297.549


			85.660





			AF.42433


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			297.549


			85.660





			AF.42434


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			297.549


			85.660





			AF.42435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			297.549


			85.660





			AF.42436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			297.549


			85.660





			AF.42437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			297.549


			85.660





			AF.42438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			297.549


			85.660





			AF.42439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			297.549


			85.660





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.42441


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			266.768


			85.660





			AF.42442


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			266.768


			85.660





			AF.42443


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			266.768


			85.660





			AF.42444


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			266.768


			85.660





			AF.42445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			266.768


			85.660





			AF.42446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			266.768


			85.660





			AF.42447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			266.768


			85.660





			AF.42448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			266.768


			85.660





			AF.42449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			266.768


			85.660








AF.42510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.42520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.42530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông phía trong thân đập


			


			


			


			





			AF.42511


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			130.819


			61.327





			AF.42512


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			130.819


			61.327





			AF.42513


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			130.819


			61.327





			AF.42514


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			130.819


			61.327





			AF.42515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			130.819


			61.327





			AF.42516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			130.819


			61.327





			AF.42517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			130.819


			61.327





			AF.42518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			130.819


			61.327





			AF.42519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			130.819


			61.327





			


			Bê tông mặt cong đập tràn


			


			


			


			





			AF.42521


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			538.667


			86.517





			AF.42522


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			538.667


			86.517





			AF.42523


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			538.667


			86.517





			AF.42524


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			538.667


			86.517





			AF.42525


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			538.667


			86.517





			AF.42526


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			538.667


			86.517





			AF.42527


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			538.667


			86.517





			AF.42528


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			538.667


			86.517





			AF.42529


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			538.667


			86.517





			


			Bê tông mũi phóng


			


			


			


			





			AF.42531


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			282.159


			61.327





			AF.42532


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			282.159


			61.327





			AF.42533


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			282.159


			61.327





			AF.42534


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			282.159


			61.327





			AF.42535


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			282.159


			61.327





			AF.42536


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			282.159


			61.327





			AF.42537


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			282.159


			61.327





			AF.42538


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			282.159


			61.327





			AF.42539


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			282.159


			61.327





			


			Bê tông dốc nước


			


			


			


			





			AF.42541


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			235.987


			61.327





			AF.42542


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			235.987


			61.327





			AF.42543


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			235.987


			61.327





			AF.42544


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			235.987


			61.327





			AF.42545


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			235.987


			61.327





			AF.42546


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			235.987


			61.327





			AF.42547


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			235.987


			61.327





			AF.42548


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			235.987


			61.327





			AF.42549


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			235.987


			61.327








AF.42600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 25m


			


			


			


			





			AF.42611


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			710.527


			96.697





			AF.42612


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			710.527


			96.697





			AF.42613


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			710.527


			96.697





			AF.42614


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			710.527


			96.697





			AF.42615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			710.527


			96.697





			AF.42616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			710.527


			96.697





			AF.42617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			710.527


			96.697





			AF.42618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			710.527


			96.697





			AF.42619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			710.527


			96.697





			


			Chiều dày > 25m


			


			


			


			





			AF.42621


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			795.175


			103.320





			AF.42622


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			795.175


			103.320





			AF.42623


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			795.175


			103.320





			AF.42624


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			795.175


			103.320





			AF.42625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			795.175


			103.320





			AF.42626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			795.175


			103.320





			AF.42627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			795.175


			103.320





			AF.42628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			795.175


			103.320





			AF.42629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			795.175


			103.320








AF.42710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO NỀN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông mố đỡ, mố néo nền đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.42711


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			330.895


			103.320





			AF.42712


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			330.895


			103.320





			AF.42713


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			330.895


			103.320





			AF.42714


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			330.895


			103.320





			AF.42715


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			330.895


			103.320





			AF.42716


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			330.895


			103.320





			AF.42717


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			330.895


			103.320





			AF.42718


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			330.895


			103.320





			AF.42719


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			330.895


			103.320








AF.42720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.42730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.42740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.42721


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			407.848


			92.282





			AF.42722


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			407.848


			92.282





			AF.42723


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			407.848


			92.282





			AF.42724


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			407.848


			92.282





			AF.42725


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			407.848


			92.282





			AF.42726


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			407.848


			92.282





			AF.42727


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			407.848


			92.282





			AF.42728


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			407.848


			92.282





			AF.42729


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			407.848


			92.282





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.42731


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			402.718


			85.660





			AF.42732


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			402.718


			85.660





			AF.42733


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			402.718


			85.660





			AF.42734


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			402.718


			85.660





			AF.42735


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			402.718


			85.660





			AF.42736


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			402.718


			85.660





			AF.42737


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			402.718


			85.660





			AF.42738


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			402.718


			85.660





			AF.42739


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			402.718


			85.660





			


			Bê tông mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.42741


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			346.286


			92.282





			AF.42742


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			346.286


			92.282





			AF.42743


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			346.286


			92.282





			AF.42744


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			346.286


			92.282





			AF.42745


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			346.286


			92.282





			AF.42746


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			346.286


			92.282





			AF.42747


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			346.286


			92.282





			AF.42748


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			346.286


			92.282





			AF.42749


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			346.286


			92.282








AF.42750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.42760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.42751


			- Vữa mác 150


			m3


			834.036


			489.930


			85.660





			AF.42752


			- Vữa mác 200


			m3


			901.201


			489.930


			85.660





			AF.42753


			- Vữa mác 250


			m3


			969.832


			489.930


			85.660





			AF.42754


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.385


			489.930


			85.660





			AF.42755


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.934


			489.930


			85.660





			AF.42756


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.455


			489.930


			85.660





			AF.42757


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.439


			489.930


			85.660





			AF.42758


			- Vữa mác 500


			m3


			1.452.029


			489.930


			85.660





			AF.42759


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.868


			489.930


			85.660





			


			Bê tông ống hút


			


			


			


			





			AF.42761


			- Vữa mác 150


			m3


			834.036


			433.499


			85.660





			AF.42762


			- Vữa mác 200


			m3


			901.201


			433.499


			85.660





			AF.42763


			- Vữa mác 250


			m3


			969.832


			433.499


			85.660





			AF.42764


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.385


			433.499


			85.660





			AF.42765


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.934


			433.499


			85.660





			AF.42766


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.455


			433.499


			85.660





			AF.42767


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.439


			433.499


			85.660





			AF.42768


			- Vữa mác 500


			m3


			1.452.029


			433.499


			85.660





			AF.42769


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.868


			433.499


			85.660








AF.42770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.42771


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			264.203


			92.282





			AF.42772


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			264.203


			92.282





			AF.42773


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			264.203


			92.282





			AF.42774


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			264.203


			92.282





			AF.42775


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			264.203


			92.282





			AF.42776


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			264.203


			92.282





			AF.42777


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			264.203


			92.282





			AF.42778


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			264.203


			92.282





			AF.42779


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			264.203


			92.282








AF.42800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80MM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông cốt liệu lớn dmax > 80mm


			


			


			


			





			AF.42811


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			141.079


			127.327





			AF.42812


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			141.079


			127.327





			AF.42813


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			141.079


			127.327





			AF.42814


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			141.079


			127.327





			AF.42815


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			141.079


			127.327





			AF.42816


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			141.079


			127.327





			AF.42817


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			141.079


			127.327





			AF.42818


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			141.079


			127.327





			AF.42819


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			141.079


			127.327








AF.42900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


			


			


			


			





			


			Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			


			


			


			





			AF.42911


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			1.795.556


			113.544





			AF.42912


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			1.795.556


			113.544





			AF.42913


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			1.795.556


			113.544





			AF.42914


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			1.795.556


			113.544





			AF.42915


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			1.795.556


			113.544





			AF.42916


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			1.795.556


			113.544





			AF.42917


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			1.795.556


			113.544





			AF.42918


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			1.795.556


			113.544





			AF.42919


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			1.795.556


			113.544








AF.43000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.43110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.43120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.43130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.43111


			- Vữa mác 150


			m3


			801.675


			68.025


			66.509





			AF.43112


			- Vữa mác 200


			m3


			866.256


			68.025


			66.509





			AF.43113


			- Vữa mác 250


			m3


			932.248


			68.025


			66.509





			AF.43114


			- Vữa mác 300


			m3


			996.241


			68.025


			66.509





			AF.43115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.095.807


			68.025


			66.509





			AF.43116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.161.693


			68.025


			66.509





			AF.43117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.277.062


			68.025


			66.509





			AF.43118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.395.899


			68.025


			66.509





			AF.43119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.436


			68.025


			66.509





			


			Bê tông bản đáy


			


			


			


			





			AF.43121


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			159.508


			73.080





			AF.43122


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			159.508


			73.080





			AF.43123


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			159.508


			73.080





			AF.43124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			159.508


			73.080





			AF.43125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			159.508


			73.080





			AF.43126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			159.508


			73.080





			AF.43127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			159.508


			73.080





			AF.43128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			159.508


			73.080





			AF.43129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			159.508


			73.080





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			AF.43131


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			103.211


			66.161





			AF.43132


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			103.211


			66.161





			AF.43133


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			103.211


			66.161





			AF.43134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			103.211


			66.161





			AF.43135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			103.211


			66.161





			AF.43136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			103.211


			66.161





			AF.43137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			103.211


			66.161





			AF.43138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			103.211


			66.161





			AF.43139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			103.211


			66.161








AF.43200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường cánh, tường biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.43211


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			454.019


			110.555





			AF.43212


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			454.019


			110.555





			AF.43213


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			454.019


			110.555





			AF.43214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			454.019


			110.555





			AF.43215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			454.019


			110.555





			AF.43216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			454.019


			110.555





			AF.43217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			454.019


			110.555





			AF.43218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			454.019


			110.555





			AF.43219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			454.019


			110.555





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.43221


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			412.978


			110.555





			AF.43222


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			412.978


			110.555





			AF.43223


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			412.978


			110.555





			AF.43224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			412.978


			110.555





			AF.43225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			412.978


			110.555





			AF.43226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			412.978


			110.555





			AF.43227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			412.978


			110.555





			AF.43228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			412.978


			110.555





			AF.43229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			412.978


			110.555





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.43231


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			369.372


			103.984





			AF.43232


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			369.372


			103.984





			AF.43233


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			369.372


			103.984





			AF.43234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			369.372


			103.984





			AF.43235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			369.372


			103.984





			AF.43236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			369.372


			103.984





			AF.43237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			369.372


			103.984





			AF.43238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			369.372


			103.984





			AF.43239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			369.372


			103.984





			


			Chiều dày ≤ 3m


			


			


			


			





			AF.43241


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			333.460


			103.984





			AF.43242


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			333.460


			103.984





			AF.43243


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			333.460


			103.984





			AF.43244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			333.460


			103.984





			AF.43245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			333.460


			103.984





			AF.43246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			333.460


			103.984





			AF.43247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			333.460


			103.984





			AF.43248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			333.460


			103.984





			AF.43249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			333.460


			103.984





			


			Chiều dày ≤ 5m


			


			


			


			





			AF.43251


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			300.114


			97.413





			AF.43252


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			300.114


			97.413





			AF.43253


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			300.114


			97.413





			AF.43254


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			300.114


			97.413





			AF.43255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			300.114


			97.413





			AF.43256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			300.114


			97.413





			AF.43257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			300.114


			97.413





			AF.43258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			300.114


			97.413





			AF.43259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			300.114


			97.413





			


			Chiều dày > 5m


			


			


			


			





			AF.43261


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			269.333


			90.842





			AF.43262


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			269.333


			90.842





			AF.43263


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			269.333


			90.842





			AF.43264


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			269.333


			90.842





			AF.43265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			269.333


			90.842





			AF.43266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			269.333


			90.842





			AF.43267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			269.333


			90.842





			AF.43268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			269.333


			90.842





			AF.43269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			269.333


			90.842








AF.43300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.43311


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			487.365


			110.555





			AF.43312


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			487.365


			110.555





			AF.43313


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			487.365


			110.555





			AF.43314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			487.365


			110.555





			AF.43315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			487.365


			110.555





			AF.43316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			487.365


			110.555





			AF.43317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			487.365


			110.555





			AF.43318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			487.365


			110.555





			AF.43319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			487.365


			110.555





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.43321


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			438.629


			110.555





			AF.43322


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			438.629


			110.555





			AF.43323


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			438.629


			110.555





			AF.43324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			438.629


			110.555





			AF.43325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			438.629


			110.555





			AF.43326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			438.629


			110.555





			AF.43327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			438.629


			110.555





			AF.43328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			438.629


			110.555





			AF.43329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			438.629


			110.555





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.43331


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			395.022


			103.984





			AF.43332


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			395.022


			103.984





			AF.43333


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			395.022


			103.984





			AF.43334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			395.022


			103.984





			AF.43335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			395.022


			103.984





			AF.43336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			395.022


			103.984





			AF.43337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			395.022


			103.984





			AF.43338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			395.022


			103.984





			AF.43339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			395.022


			103.984





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.43341


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			356.546


			103.984





			AF.43342


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			356.546


			103.984





			AF.43343


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			356.546


			103.984





			AF.43344


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			356.546


			103.984





			AF.43345


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			356.546


			103.984





			AF.43346


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			356.546


			103.984





			AF.43347


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			356.546


			103.984





			AF.43348


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			356.546


			103.984





			AF.43349


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			356.546


			103.984








AF.43400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông tường thượng lưu đập


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.43411


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			364.241


			103.984





			AF.43412


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			364.241


			103.984





			AF.43413


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			364.241


			103.984





			AF.43414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			364.241


			103.984





			AF.43415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			364.241


			103.984





			AF.43416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			364.241


			103.984





			AF.43417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			364.241


			103.984





			AF.43418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			364.241


			103.984





			AF.43419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			364.241


			103.984





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.43421


			- Vữa mác 150


			m3


			825.725


			328.330


			103.984





			AF.43422


			- Vữa mác 200


			m3


			892.244


			328.330


			103.984





			AF.43423


			- Vữa mác 250


			m3


			960.215


			328.330


			103.984





			AF.43424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.026.128


			328.330


			103.984





			AF.43425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.128.681


			328.330


			103.984





			AF.43426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.196.544


			328.330


			103.984





			AF.43427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.315.374


			328.330


			103.984





			AF.43428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.776


			328.330


			103.984





			AF.43429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.539


			328.330


			103.984





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.43431


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			297.549


			97.413





			AF.43432


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			297.549


			97.413





			AF.43433


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			297.549


			97.413





			AF.43434


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			297.549


			97.413





			AF.43435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			297.549


			97.413





			AF.43436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			297.549


			97.413





			AF.43437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			297.549


			97.413





			AF.43438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			297.549


			97.413





			AF.43439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			297.549


			97.413





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.43441


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			266.768


			97.413





			AF.43442


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			266.768


			97.413





			AF.43443


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			266.768


			97.413





			AF.43444


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			266.768


			97.413





			AF.43445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			266.768


			97.413





			AF.43446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			266.768


			97.413





			AF.43447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			266.768


			97.413





			AF.43448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			266.768


			97.413





			AF.43449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			266.768


			97.413








AF.43510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.43520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.43530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.43540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông phía trong thân đập


			


			


			


			





			AF.43511


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			130.819


			73.080





			AF.43512


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			130.819


			73.080





			AF.43513


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			130.819


			73.080





			AF.43514


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			130.819


			73.080





			AF.43515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			130.819


			73.080





			AF.43516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			130.819


			73.080





			AF.43517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			130.819


			73.080





			AF.43518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			130.819


			73.080





			AF.43519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			130.819


			73.080





			


			Bê tông mặt cong đập tràn


			


			


			


			





			AF.43521


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			538.667


			98.387





			AF.43522


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			538.667


			98.387





			AF.43523


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			538.667


			98.387





			AF.43524


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			538.667


			98.387





			AF.43525


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			538.667


			98.387





			AF.43526


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			538.667


			98.387





			AF.43527


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			538.667


			98.387





			AF.43528


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			538.667


			98.387





			AF.43529


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			538.667


			98.387





			


			Bê tông mũi phóng


			


			


			


			





			AF.43531


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			282.159


			73.080





			AF.43532


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			282.159


			73.080





			AF.43533


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			282.159


			73.080





			AF.43534


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			282.159


			73.080





			AF.43535


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			282.159


			73.080





			AF.43536


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			282.159


			73.080





			AF.43537


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			282.159


			73.080





			AF.43538


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			282.159


			73.080





			AF.43539


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			282.159


			73.080





			


			Bê tông dốc nước


			


			


			


			





			AF.43541


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			235.987


			73.080





			AF.43542


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			235.987


			73.080





			AF.43543


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			235.987


			73.080





			AF.43544


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			235.987


			73.080





			AF.43545


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			235.987


			73.080





			AF.43546


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			235.987


			73.080





			AF.43547


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			235.987


			73.080





			AF.43548


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			235.987


			73.080





			AF.43549


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			235.987


			73.080








AF.43600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 25m


			


			


			


			





			AF.43611


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			710.527


			110.555





			AF.43612


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			710.527


			110.555





			AF.43613


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			710.527


			110.555





			AF.43614


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			710.527


			110.555





			AF.43615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			710.527


			110.555





			AF.43616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			710.527


			110.555





			AF.43617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			710.527


			110.555





			AF.43618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			710.527


			110.555





			AF.43619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			710.527


			110.555





			


			Chiều dày > 25m


			


			


			


			





			AF.43621


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			795.175


			120.411





			AF.43622


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			795.175


			120.411





			AF.43623


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			795.175


			120.411





			AF.43624


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			795.175


			120.411





			AF.43625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			795.175


			120.411





			AF.43626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			795.175


			120.411





			AF.43627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			795.175


			120.411





			AF.43628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			795.175


			120.411





			AF.43629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			795.175


			120.411








AF.43710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.43711


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			330.895


			120.411





			AF.43712


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			330.895


			120.411





			AF.43713


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			330.895


			120.411





			AF.43714


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			330.895


			120.411





			AF.43715


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			330.895


			120.411





			AF.43716


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			330.895


			120.411





			AF.43717


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			330.895


			120.411





			AF.43718


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			330.895


			120.411





			AF.43719


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			330.895


			120.411








AF.43720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.43730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.43721


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			407.848


			103.984





			AF.43722


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			407.848


			103.984





			AF.43723


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			407.848


			103.984





			AF.43724


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			407.848


			103.984





			AF.43725


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			407.848


			103.984





			AF.43726


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			407.848


			103.984





			AF.43727


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			407.848


			103.984





			AF.43728


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			407.848


			103.984





			AF.43729


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			407.848


			103.984





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.43731


			- Vữa mác 150


			m3


			817.709


			402.718


			97.413





			AF.43732


			- Vữa mác 200


			m3


			883.581


			402.718


			97.413





			AF.43733


			- Vữa mác 250


			m3


			950.893


			402.718


			97.413





			AF.43734


			- Vữa mác 300


			m3


			1.016.166


			402.718


			97.413





			AF.43735


			- Vữa mác 350


			m3


			1.117.723


			402.718


			97.413





			AF.43736


			- Vữa mác 400


			m3


			1.184.927


			402.718


			97.413





			AF.43737


			- Vữa mác 450


			m3


			1.302.603


			402.718


			97.413





			AF.43738


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.817


			402.718


			97.413





			AF.43739


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.505


			402.718


			97.413





			


			Bê tông mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.43741


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			346.286


			103.984





			AF.43742


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			346.286


			103.984





			AF.43743


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			346.286


			103.984





			AF.43744


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			346.286


			103.984





			AF.43745


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			346.286


			103.984





			AF.43746


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			346.286


			103.984





			AF.43747


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			346.286


			103.984





			AF.43748


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			346.286


			103.984





			AF.43749


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			346.286


			103.984








AF.43750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.43760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.43751


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			489.930


			97.413





			AF.43752


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			489.930


			97.413





			AF.43753


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			489.930


			97.413





			AF.43754


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			489.930


			97.413





			AF.43755


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			489.930


			97.413





			AF.43756


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			489.930


			97.413





			AF.43757


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			489.930


			97.413





			AF.43758


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			489.930


			97.413





			AF.43759


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			489.930


			97.413





			


			Bê tông ống hút


			


			


			


			





			AF.43761


			- Vữa mác 150


			m3


			833.742


			433.499


			97.413





			AF.43762


			- Vữa mác 200


			m3


			900.906


			433.499


			97.413





			AF.43763


			- Vữa mác 250


			m3


			969.538


			433.499


			97.413





			AF.43764


			- Vữa mác 300


			m3


			1.036.091


			433.499


			97.413





			AF.43765


			- Vữa mác 350


			m3


			1.139.639


			433.499


			97.413





			AF.43766


			- Vữa mác 400


			m3


			1.208.161


			433.499


			97.413





			AF.43767


			- Vữa mác 450


			m3


			1.328.144


			433.499


			97.413





			AF.43768


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.735


			433.499


			97.413





			AF.43769


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.573


			433.499


			97.413








AF.43770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.43771


			- Vữa mác 150


			m3


			809.692


			264.203


			103.984





			AF.43772


			- Vữa mác 200


			m3


			874.919


			264.203


			103.984





			AF.43773


			- Vữa mác 250


			m3


			941.570


			264.203


			103.984





			AF.43774


			- Vữa mác 300


			m3


			1.006.203


			264.203


			103.984





			AF.43775


			- Vữa mác 350


			m3


			1.106.765


			264.203


			103.984





			AF.43776


			- Vữa mác 400


			m3


			1.173.310


			264.203


			103.984





			AF.43777


			- Vữa mác 450


			m3


			1.289.833


			264.203


			103.984





			AF.43778


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.858


			264.203


			103.984





			AF.43779


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.470


			264.203


			103.984








AF.43800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80MM


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công cốt liệu lớn Dmax > 80mm, đá 4x6 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			AF.43811


			- Vữa mác 150


			m3


			756.805


			141.079


			139.080





			AF.43812


			- Vữa mác 200


			m3


			814.322


			141.079


			139.080





			AF.43813


			- Vữa mác 250


			m3


			874.956


			141.079


			139.080





			AF.43814


			- Vữa mác 300


			m3


			931.637


			141.079


			139.080





			AF.43815


			- Vữa mác 350


			m3


			992.542


			141.079


			139.080





			AF.43816


			- Vữa mác 400


			m3


			1.081.668


			141.079


			139.080





			AF.43817


			- Vữa mác 450


			m3


			1.149.000


			141.079


			139.080





			AF.43818


			- Vữa mác 500


			m3


			1.268.925


			141.079


			139.080





			AF.43819


			- Vữa mác 600


			m3


			1.461.521


			141.079


			139.080








AF.43900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


			


			


			


			





			


			Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			


			


			


			





			AF.43911


			- Vữa mác 150


			m3


			841.759


			1.795.556


			130.687





			AF.43912


			- Vữa mác 200


			m3


			909.569


			1.795.556


			130.687





			AF.43913


			- Vữa mác 250


			m3


			978.860


			1.795.556


			130.687





			AF.43914


			- Vữa mác 300


			m3


			1.046.053


			1.795.556


			130.687





			AF.43915


			- Vữa mác 350


			m3


			1.150.597


			1.795.556


			130.687





			AF.43916


			- Vữa mác 400


			m3


			1.219.778


			1.795.556


			130.687





			AF.43917


			- Vữa mác 450


			m3


			1.340.915


			1.795.556


			130.687





			AF.43918


			- Vữa mác 500


			m3


			1.465.694


			1.795.556


			130.687





			AF.43919


			- Vữa mác 600


			m3


			1.578.608


			1.795.556


			130.687








AF.44000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 14-17cm.



AF.44110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.44120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.44130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.44111


			- Vữa mác 150


			m3


			835.028


			68.025


			117.839





			AF.44112


			- Vữa mác 200


			m3


			907.448


			68.025


			117.839





			AF.44113


			- Vữa mác 250


			m3


			980.435


			68.025


			117.839





			AF.44114


			- Vữa mác 300


			m3


			1.052.538


			68.025


			117.839





			AF.44115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.147.404


			68.025


			117.839





			AF.44116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.242.664


			68.025


			117.839





			AF.44117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.306.989


			68.025


			117.839





			AF.44118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.382.279


			68.025


			117.839





			AF.44119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.488.767


			68.025


			117.839





			


			Bê tông bản đáy


			


			


			


			





			AF.44121


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			159.508


			117.839





			AF.44122


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			159.508


			117.839





			AF.44123


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			159.508


			117.839





			AF.44124


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			159.508


			117.839





			AF.44125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			159.508


			117.839





			AF.44126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			159.508


			117.839





			AF.44127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			159.508


			117.839





			AF.44128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			159.508


			117.839





			AF.44129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			159.508


			117.839





			


			Bê tông nền


			


			


			


			





			AF.44131


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			103.211


			117.484





			AF.44132


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			103.211


			117.484





			AF.44133


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			103.211


			117.484





			AF.44134


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			103.211


			117.484





			AF.44135


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			103.211


			117.484





			AF.44136


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			103.211


			117.484





			AF.44137


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			103.211


			117.484





			AF.44138


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			103.211


			117.484





			AF.44139


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			103.211


			117.484








AF.44200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông tường cánh, tường biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.44211


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			454.019


			142.658





			AF.44212


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			454.019


			142.658





			AF.44213


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			454.019


			142.658





			AF.44214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			454.019


			142.658





			AF.44215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			454.019


			142.658





			AF.44216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			454.019


			142.658





			AF.44217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			454.019


			142.658





			AF.44218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			454.019


			142.658





			AF.44219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			454.019


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.44221


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			412.978


			142.658





			AF.44222


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			412.978


			142.658





			AF.44223


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			412.978


			142.658





			AF.44224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			412.978


			142.658





			AF.44225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			412.978


			142.658





			AF.44226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			412.978


			142.658





			AF.44227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			412.978


			142.658





			AF.44228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			412.978


			142.658





			AF.44229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			412.978


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.44231


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			369.372


			142.658





			AF.44232


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			369.372


			142.658





			AF.44233


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			369.372


			142.658





			AF.44234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			369.372


			142.658





			AF.44235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			369.372


			142.658





			AF.44236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			369.372


			142.658





			AF.44237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			369.372


			142.658





			AF.44238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			369.372


			142.658





			AF.44239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			369.372


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 3m


			


			


			


			





			AF.44241


			- Vữa mác 150


			m3


			860.079


			333.460


			142.658





			AF.44242


			- Vữa mác 200


			m3


			934.671


			333.460


			142.658





			AF.44243


			- Vữa mác 250


			m3


			1.009.848


			333.460


			142.658





			AF.44244


			- Vữa mác 300


			m3


			1.084.114


			333.460


			142.658





			AF.44245


			- Vữa mác 350


			m3


			1.181.826


			333.460


			142.658





			AF.44246


			- Vữa mác 400


			m3


			1.279.944


			333.460


			142.658





			AF.44247


			- Vữa mác 450


			m3


			1.346.199


			333.460


			142.658





			AF.44248


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.747


			333.460


			142.658





			AF.44249


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.430


			333.460


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 5m


			


			


			


			





			AF.44251


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			300.114


			142.658





			AF.44252


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			300.114


			142.658





			AF.44253


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			300.114


			142.658





			AF.44254


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			300.114


			142.658





			AF.44255


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			300.114


			142.658





			AF.44256


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			300.114


			142.658





			AF.44257


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			300.114


			142.658





			AF.44258


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			300.114


			142.658





			AF.44259


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			300.114


			142.658





			


			Chiều dày > 5m


			


			


			


			





			AF.44261


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			269.333


			142.658





			AF.44262


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			269.333


			142.658





			AF.44263


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			269.333


			142.658





			AF.44264


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			269.333


			142.658





			AF.44265


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			269.333


			142.658





			AF.44266


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			269.333


			142.658





			AF.44267


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			269.333


			142.658





			AF.44268


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			269.333


			142.658





			AF.44269


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			269.333


			142.658








AF.44300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.44311


			- Vữa mác 150


			m3


			876.779


			487.365


			142.658





			AF.44312


			- Vữa mác 200


			m3


			952.820


			487.365


			142.658





			AF.44313


			- Vữa mác 250


			m3


			1.029.457


			487.365


			142.658





			AF.44314


			- Vữa mác 300


			m3


			1.105.165


			487.365


			142.658





			AF.44315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.204.774


			487.365


			142.658





			AF.44316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.304.797


			487.365


			142.658





			AF.44317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.372.338


			487.365


			142.658





			AF.44318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.451.393


			487.365


			142.658





			AF.44319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.563.205


			487.365


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.44321


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			438.629


			142.658





			AF.44322


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			438.629


			142.658





			AF.44323


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			438.629


			142.658





			AF.44324


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			438.629


			142.658





			AF.44325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			438.629


			142.658





			AF.44326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			438.629


			142.658





			AF.44327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			438.629


			142.658





			AF.44328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			438.629


			142.658





			AF.44329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			438.629


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.44331


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			395.022


			142.658





			AF.44332


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			395.022


			142.658





			AF.44333


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			395.022


			142.658





			AF.44334


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			395.022


			142.658





			AF.44335


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			395.022


			142.658





			AF.44336


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			395.022


			142.658





			AF.44337


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			395.022


			142.658





			AF.44338


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			395.022


			142.658





			AF.44339


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			395.022


			142.658





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.44341


			- Vữa mác 150


			m3


			860.079


			356.546


			142.658





			AF.44342


			- Vữa mác 200


			m3


			934.671


			356.546


			142.658





			AF.44343


			- Vữa mác 250


			m3


			1.009.848


			356.546


			142.658





			AF.44344


			- Vữa mác 300


			m3


			1.084.114


			356.546


			142.658





			AF.44345


			- Vữa mác 350


			m3


			1.181.826


			356.546


			142.658





			AF.44346


			- Vữa mác 400


			m3


			1.279.944


			356.546


			142.658





			AF.44347


			- Vữa mác 450


			m3


			1.346.199


			356.546


			142.658





			AF.44348


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.747


			356.546


			142.658





			AF.44349


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.430


			356.546


			142.658








AF.44400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông tường thượng lưu đập


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤ 0,45m


			


			


			


			





			AF.44411


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			364.241


			142.658





			AF.44412


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			364.241


			142.658





			AF.44413


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			364.241


			142.658





			AF.44414


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			364.241


			142.658





			AF.44415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			364.241


			142.658





			AF.44416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			364.241


			142.658





			AF.44417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			364.241


			142.658





			AF.44418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			364.241


			142.658





			AF.44419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			364.241


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 1m


			


			


			


			





			AF.44421


			- Vữa mác 150


			m3


			860.079


			328.330


			142.658





			AF.44422


			- Vữa mác 200


			m3


			934.671


			328.330


			142.658





			AF.44423


			- Vữa mác 250


			m3


			1.009.848


			328.330


			142.658





			AF.44424


			- Vữa mác 300


			m3


			1.084.114


			328.330


			142.658





			AF.44425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.181.826


			328.330


			142.658





			AF.44426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.279.944


			328.330


			142.658





			AF.44427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.346.199


			328.330


			142.658





			AF.44428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.423.747


			328.330


			142.658





			AF.44429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.533.430


			328.330


			142.658





			


			Chiều dày ≤ 2m


			


			


			


			





			AF.44431


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			297.549


			142.658





			AF.44432


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			297.549


			142.658





			AF.44433


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			297.549


			142.658





			AF.44434


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			297.549


			142.658





			AF.44435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			297.549


			142.658





			AF.44436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			297.549


			142.658





			AF.44437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			297.549


			142.658





			AF.44438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			297.549


			142.658





			AF.44439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			297.549


			142.658





			


			Chiều dày > 2m


			


			


			


			





			AF.44441


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			266.768


			142.658





			AF.44442


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			266.768


			142.658





			AF.44443


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			266.768


			142.658





			AF.44444


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			266.768


			142.658





			AF.44445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			266.768


			142.658





			AF.44446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			266.768


			142.658





			AF.44447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			266.768


			142.658





			AF.44448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			266.768


			142.658





			AF.44449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			266.768


			142.658








AF.44510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.44520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.44530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông thân đập


			


			


			


			





			AF.44511


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			130.819


			117.839





			AF.44512


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			130.819


			117.839





			AF.44513


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			130.819


			117.839





			AF.44514


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			130.819


			117.839





			AF.44515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			130.819


			117.839





			AF.44516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			130.819


			117.839





			AF.44517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			130.819


			117.839





			AF.44518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			130.819


			117.839





			AF.44519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			130.819


			117.839





			


			Bê tông mặt cong đập tràn


			


			


			


			





			AF.44521


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			538.667


			142.658





			AF.44522


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			538.667


			142.658





			AF.44523


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			538.667


			142.658





			AF.44524


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			538.667


			142.658





			AF.44525


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			538.667


			142.658





			AF.44526


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			538.667


			142.658





			AF.44527


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			538.667


			142.658





			AF.44528


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			538.667


			142.658





			AF.44529


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			538.667


			142.658





			


			Bê tông mũi phóng


			


			


			


			





			AF.44531


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			282.159


			117.839





			AF.44532


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			282.159


			117.839





			AF.44533


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			282.159


			117.839





			AF.44534


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			282.159


			117.839





			AF.44535


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			282.159


			117.839





			AF.44536


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			282.159


			117.839





			AF.44537


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			282.159


			117.839





			AF.44538


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			282.159


			117.839





			AF.44539


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			282.159


			117.839





			


			Bê tông dốc nước


			


			


			


			





			AF.44541


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			235.987


			117.839





			AF.44542


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			235.987


			117.839





			AF.44543


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			235.987


			117.839





			AF.44544


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			235.987


			117.839





			AF.44545


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			235.987


			117.839





			AF.44546


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			235.987


			117.839





			AF.44547


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			235.987


			117.839





			AF.44548


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			235.987


			117.839





			AF.44549


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			235.987


			117.839








AF.44600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Chiều cao ≤ 25m


			


			


			


			





			AF.44611


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			710.527


			142.658





			AF.44612


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			710.527


			142.658





			AF.44613


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			710.527


			142.658





			AF.44614


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			710.527


			142.658





			AF.44615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			710.527


			142.658





			AF.44616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			710.527


			142.658





			AF.44617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			710.527


			142.658





			AF.44618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			710.527


			142.658





			AF.44619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			710.527


			142.658





			


			Chiều cao > 25m


			


			


			


			





			AF.44621


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			795.175


			158.929





			AF.44622


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			795.175


			158.929





			AF.44623


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			795.175


			158.929





			AF.44624


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			795.175


			158.929





			AF.44625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			795.175


			158.929





			AF.44626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			795.175


			158.929





			AF.44627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			795.175


			158.929





			AF.44628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			795.175


			158.929





			AF.44629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			795.175


			158.929








AF.44710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.44711


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			330.895


			142.658





			AF.44712


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			330.895


			142.658





			AF.44713


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			330.895


			142.658





			AF.44714


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			330.895


			142.658





			AF.44715


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			330.895


			142.658





			AF.44716


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			330.895


			142.658





			AF.44717


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			330.895


			142.658





			AF.44718


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			330.895


			142.658





			AF.44719


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			330.895


			142.658








AF.44720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.44730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.44740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bom tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.44721


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			407.848


			142.658





			AF.44722


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			407.848


			142.658





			AF.44723


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			407.848


			142.658





			AF.44724


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			407.848


			142.658





			AF.44725


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			407.848


			142.658





			AF.44726


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			407.848


			142.658





			AF.44727


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			407.848


			142.658





			AF.44728


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			407.848


			142.658





			AF.44729


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			407.848


			142.658





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.44731


			- Vữa mác 150


			m3


			851.729


			402.718


			142.658





			AF.44732


			- Vữa mác 200


			m3


			925.597


			402.718


			142.658





			AF.44733


			- Vữa mác 250


			m3


			1.000.044


			402.718


			142.658





			AF.44734


			- Vữa mác 300


			m3


			1.073.589


			402.718


			142.658





			AF.44735


			- Vữa mác 350


			m3


			1.170.352


			402.718


			142.658





			AF.44736


			- Vữa mác 400


			m3


			1.267.517


			402.718


			142.658





			AF.44737


			- Vữa mác 450


			m3


			1.333.129


			402.718


			142.658





			AF.44738


			- Vữa mác 500


			m3


			1.409.925


			402.718


			142.658





			AF.44739


			- Vữa mác 600


			m3


			1.518.542


			402.718


			142.658





			


			Bê tông mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.44741


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			346.286


			142.658





			AF.44742


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			346.286


			142.658





			AF.44743


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			346.286


			142.658





			AF.44744


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			346.286


			142.658





			AF.44745


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			346.286


			142.658





			AF.44746


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			346.286


			142.658





			AF.44747


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			346.286


			142.658





			AF.44748


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			346.286


			142.658





			AF.44749


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			346.286


			142.658








AF.44750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.44760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tổng thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.44751


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			489.930


			142.658





			AF.44752


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			489.930


			142.658





			AF.44753


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			489.930


			142.658





			AF.44754


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			489.930


			142.658





			AF.44755


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			489.930


			142.658





			AF.44756


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			489.930


			142.658





			AF.44757


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			489.930


			142.658





			AF.44758


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			489.930


			142.658





			AF.44759


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			489.930


			142.658





			


			Bê tông ống hút


			


			


			


			





			AF.44761


			- Vữa mác 150


			m3


			868.429


			433.499


			142.658





			AF.44762


			- Vữa mác 200


			m3


			943.746


			433.499


			142.658





			AF.44763


			- Vữa mác 250


			m3


			1.019.652


			433.499


			142.658





			AF.44764


			- Vữa mác 300


			m3


			1.094.640


			433.499


			142.658





			AF.44765


			- Vữa mác 350


			m3


			1.193.300


			433.499


			142.658





			AF.44766


			- Vữa mác 400


			m3


			1.292.371


			433.499


			142.658





			AF.44767


			- Vữa mác 450


			m3


			1.359.269


			433.499


			142.658





			AF.44768


			- Vữa mác 500


			m3


			1.437.570


			433.499


			142.658





			AF.44769


			- Vữa mác 600


			m3


			1.548.318


			433.499


			142.658








AF.44770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m3/h


			


			


			


			





			


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.44771


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			264.203


			142.658





			AF.44772


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			264.203


			142.658





			AF.44773


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			264.203


			142.658





			AF.44774


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			264.203


			142.658





			AF.44775


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			264.203


			142.658





			AF.44776


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			264.203


			142.658





			AF.44777


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			264.203


			142.658





			AF.44778


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			264.203


			142.658





			AF.44779


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			264.203


			142.658








AF.50000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN


Thuyết minh áp dụng:


Đơn giá sản xuất vữa bê tông , vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất vữa bê tông ,vữa bê tông đầm lăn tại công trình.



AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn


			


			


			


			





			AF.51110


			- ≤ 16m3/h


			100m3


			


			1.935.203


			8.145.449





			AF.51120


			- ≤ 25m3/h


			100m3


			


			1.634.953


			6.046.125





			AF.51130


			- ≤ 30m3/h


			100m3


			


			1.583.348


			5.608.251





			AF.51140


			- ≤ 50m3/h


			100m3


			


			1.231.493


			4.167.634





			AF.51150


			- ≤ 60m3/h


			100m3


			


			1.205.690


			3.858.797





			AF.51160


			- ≤ 90m3/h


			100m3


			


			1.130.627


			3.522.093





			AF.51170


			- ≤ 120m3/h


			100m3


			


			1.055.565


			2.892.959





			AF.51180


			- ≤ 160m3/h


			100m3


			


			985.194


			2.853.379








AF.51200 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng bằng trạm trộn


			


			


			


			





			AF.51210


			- 60 m3/h


			100m3


			


			1.282.540


			4.111.407





			AF.51220


			- 120 m3/h


			100m3


			


			1.000.381


			3.182.284








AF.52100 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN


Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


			


			


			


			





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 0,5km


			


			


			


			





			AF.52111


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			7.683.498





			AF.52112


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			8.868.706





			AF.52113


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			7.436.488





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 1,0km


			


			


			


			





			AF.52121


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			8.223.419





			AF.52122


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			9.447.887





			AF.52123


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			7.926.317





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 1,5km


			


			


			


			





			AF.52131


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			8.721.808





			AF.52132


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			10.135.664





			AF.52133


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			8.460.675





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 2,0km


			


			


			


			





			AF.52141


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			9.469.392





			AF.52142


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			10.932.038





			AF.52143


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			9.128.623





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 3,0km


			


			


			


			





			AF.52151


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			11.213.753





			AF.52152


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			12.886.773





			AF.52153


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			10.776.229





			


			Phạm vi vận chuyển ≤ 4,0km


			


			


			


			





			AF.52161


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			12.314.363





			AF.52162


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			14.189.930





			AF.52163


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			11.889.475





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km


			


			


			


			





			AF.52171


			- Ô tô 6m3


			100m3


			


			


			1.046.617





			AF.52172


			- Ô tô 10,7m3


			100m3


			


			


			1.209.040





			AF.52173


			- Ô tô 14,5m3


			100m3


			


			


			1.010.828








Ghi chú: Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.



AF.52400 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN


Thành phần công việc:


Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: đồng/100m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ô tô chuyển trộn 6m3


			


			


			


			





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 0,5km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52411


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			10.140.140





			AF.52412


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			12.216.761





			AF.52413


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			13.819.913





			AF.52414


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			15.302.620





			AF.52415


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			16.785.328





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 1km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52421


			- ≤ 0,5km


			lOOm3


			


			


			11.178.451





			AF.52422


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			13.255.072





			AF.52423


			- ≤ 1,5km


			lOOm3


			


			


			14.858.223





			AF.52424


			- ≤ 2,0km


			lOOm3


			


			


			16.340.931





			AF.52425


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			17.823.638





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 1,5km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52431


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			12.216.761





			AF.52432


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			14.293.382





			AF.52433


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			15.896.534





			AF.52434


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			17.379.241





			AF.52435


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			18.861.949





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 2km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52441


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			12.910.353





			AF.52442


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			14.986.974





			AF.52443


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			16.588.049





			AF.52444


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			18.070.756





			AF.52445


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			19.555.540





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 2,5km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52451


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			13.601.868





			AF.52452


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			15.678.489





			AF.52453


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			17.279.563





			AF.52454


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			18.764.347





			AF.52455


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			20.247.055





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 3km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52461


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			14.293.382





			AF.52462


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			16.370.003





			AF.52463


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			17.973.155





			AF.52464


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			19.455.862





			AF.52465


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			20.938.570





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 3,5km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52471


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			14.812.538





			AF.52472


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			16.889.159





			AF.52473


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			18.492.310





			AF.52474


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			19.975.017





			AF.52475


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			21.457.725





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤ 4km


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm


			


			


			


			





			AF.52481


			- ≤ 0,5km


			100m3


			


			


			15.331.693





			AF.52482


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			17.408.314





			AF.52483


			- ≤ 1,5km


			100m3


			


			


			19.011.465





			AF.52484


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			20.494.173





			AF.52485


			- ≤ 2,5km


			100m3


			


			


			21.976.880








AF.52500 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vữa bê tông(RCC) bằng ôtô tự đổ


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AF.52511


			- ≤ 1,0km


			100m3


			


			


			3.890.043





			AF.52521


			- ≤ 2,0km


			100m3


			


			


			4.973.837





			AF.52531


			- ≤ 3,0km


			100m3


			


			


			6.038.276





			AF.52541


			- ≤ 4,0km


			100m3


			


			


			7.083.363





			AF.52551


			- ≤ 5,0km


			100m3


			


			


			8.109.096








AF.60000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP


Hướng dẫn áp dụng:


Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.61100 CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia cổng lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép móng


			


			


			


			





			AF.61110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.757.461


			108.762





			AF.61120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			1.967.416


			535.643





			AF.61130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.433.880


			552.223








AF.61200 CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép bệ máy


			


			


			


			





			AF.61210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			108.762





			AF.61220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			551.665





			AF.61230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			552.223








AF.61300 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép tường


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61311


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			19.838.389


			3.321.779


			108.762





			AF.61312


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			3.439.772


			165.634





			AF.61313


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			3.783.493


			220.329





			AF.61314


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			3.955.353


			276.997





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.61321


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.156.707


			2.636.902


			535.643





			AF.61322


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.156.707


			2.878.020


			593.238





			AF.61323


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.156.707


			3.167.874


			644.028





			AF.61324


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.156.707


			3.303.823


			697.763





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.61331


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.153.422


			2.054.629


			552.223





			AF.61332


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.153.422


			2.300.877


			606.243





			AF.61333


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.153.422


			2.529.169


			649.219





			AF.61334


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.153.422


			2.644.597


			704.906








AF.61400 CỐT THÉP CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép cột, trụ


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61411


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			19.838.389


			3.627.023


			108.762





			AF.61412


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			3.719.366


			169.540





			AF.61413


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			4.088.738


			228.143





			AF.61414


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			4.275.988


			286.765





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.61421


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.161.657


			2.365.004


			551.665





			AF.61422


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.161.657


			2.403.480


			609.581





			AF.61423


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.161.657


			2.644.597


			660.370





			AF.61424


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.161.657


			2.765.156


			714.105





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.61431


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.178.172


			1.913.550


			640.347





			AF.61432


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.178.172


			1.998.197


			696.130





			AF.61433


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.178.172


			2.198.274


			739.105





			AF.61434


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.178.172


			2.298.312


			794.792








AF.61500 CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép xà dầm, giằng


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61511


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			19.838.389


			3.947.658


			108.762





			AF.61512


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			4.037.436


			169.540





			AF.61513


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			4.442.719


			228.143





			AF.61514


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			4.655.620


			286.765





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.61521


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.158.357


			2.370.134


			540.850





			AF.61522


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.158.357


			2.457.347


			598.549





			AF.61523


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.158.357


			2.701.029


			649.339





			AF.61524


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.158.357


			2.824.153


			703.074





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.61531


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.173.772


			2.054.629


			626.728





			AF.61532


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.173.772


			2.070.020


			682.238





			AF.61533


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.173.772


			2.280.356


			725.214





			AF.61534


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.173.772


			2.380.394


			780.901








AF.61600 CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61611


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			19.838.389


			4.735.138


			108.762





			AF.61612


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			4.819.785


			169.540





			AF.61613


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			5.302.020


			228.143





			AF.61614


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			5.538.008


			286.765





			


			Đường kính > 10mm


			


			


			


			





			AF.61621


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.156.075


			4.022.045


			536.844





			AF.61622


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.156.075


			4.091.303


			594.463





			AF.61623


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.156.075


			4.483.760


			645.253





			AF.61624


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.156.075


			4.706.922


			698.988








AF.61700 CỐT THÉP SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép sàn mái


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61711


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			3.565.461


			177.354





			AF.61712


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			3.924.572


			247.678





			AF.61713


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			4.101.563


			325.837





			


			Đường kính > 10mm


			


			


			


			





			AF.61721


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.156.075


			2.575.340


			606.184





			AF.61722


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.156.075


			2.831.848


			664.787





			AF.61723


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.156.075


			3.973.309


			738.061








AF.61800 CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép cầu thang


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61811


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			19.838.389


			4.417.068


			108.762





			AF.61812


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			19.838.389


			4.509.411


			169.540





			AF.61813


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			19.838.389


			4.960.865


			228.143





			AF.61814


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			19.838.389


			5.186.592


			286.765





			


			Đường kính > 10mm


			


			


			


			





			AF.61821


			- Chiều cao ≤ 6m


			tấn


			20.156.075


			3.401.296


			536.844





			AF.61822


			- Chiều cao ≤ 28m


			tấn


			20.156.075


			3.452.598


			606.184





			AF.61823


			- Chiều cao ≤ 100m


			tấn


			20.156.075


			3.739.887


			664.787





			AF.61824


			- Chiều cao ≤ 200m


			tấn


			20.156.075


			3.909.182


			723.408








AF.61900 CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng/1 tấn



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ


			


			


			


			





			


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.61911


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			19.838.389


			5.558.528


			491.980





			AF.61912


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			19.838.389


			6.115.151


			513.576





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.61921


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.156.707


			4.704.357


			1.585.028





			AF.61922


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.156.707


			5.173.766


			1.606.624





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.61931


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.153.422


			4.163.125


			1.727.058





			AF.61932


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.153.422


			4.578.668


			1.748.654








AF.62000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong đơn giá).



AF.62100 CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép lồng thang máy


			


			


			


			





			AF.62110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.791.188


			253.908





			AF.62120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			3.185.829


			710.025





			AF.62130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.549.690


			717.149








AF.62200 CỐT THÉP SILÔ


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép lồng thang máy


			


			


			


			





			AF.62210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.521.855


			253.908





			AF.62220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.949.842


			710.025





			AF.62230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.257.270


			717.149








AF.62300 CỐT THÉP ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép ống khói


			


			


			


			





			AF.62310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.265.728


			253.908





			AF.62320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			3.539.810


			710.025





			AF.62330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.708.724


			717.149








AF.63100 CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép giếng nước, giếng cáp


			


			


			


			





			AF.63110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			5.350.757


			108.762





			AF.63120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.160.915


			4.655.620


			607.745





			AF.63130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.177.457


			4.188.776


			640.347








AF.63200 CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép mương cáp, rãnh nước


			


			


			


			





			AF.63210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.475.302


			108.762





			AF.63220


			- Đường kính > 10mm


			tấn


			20.174.857


			1.636.521


			599.733








AF.63300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


			


			


			


			





			AF.63310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.753.093


			108.762





			AF.63320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			3.729.626


			1.004.304





			AF.63330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.268.922


			3.421.817


			960.799








AF.64000 CỐT THÉP CẦU MÁNG


AF.64100 CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép cầu máng thường


			


			


			


			





			AF.64110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.996.776


			108.762





			AF.64120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			4.129.779


			1.004.304





			AF.64130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.263.422


			3.657.804


			940.771








AF.64200 CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


			


			


			


			





			AF.64210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			6.297.271


			108.762





			AF.64220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			5.024.992


			1.004.304





			AF.64230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.263.422


			4.747.963


			940.771








AF.64300 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp


			


			


			


			





			AF.64310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.091.303


			323.810





			AF.64320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			2.765.156


			890.254





			AF.64330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.300.877


			879.847








AF.64400 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép trụ, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp


			


			


			


			





			AF.64410


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.899.303


			322.516





			AF.64420


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.319.214


			941.668





			AF.64430


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.760.026


			898.953








AF.65100 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AF.65110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.091.303


			347.072





			AF.65120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			2.765.156


			906.647





			AF.65130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.300.877


			895.355








AF.65200 CỘT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AF.65210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.899.303


			378.932





			AF.65220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.319.214


			998.084





			AF.65230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.760.026


			925.216








AF.65400 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AF.65410


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.909.563


			394.734





			AF.65420


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.319.214


			942.393





			AF.65430


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.760.026


			927.130








AF.65500 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AF.65510


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			5.879.163


			474.344





			AF.65520


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.981.004


			1.050.396





			AF.65530


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			3.314.083


			962.963








AF.65600 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần trục tháp


			


			


			


			





			AF.65610


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.909.563


			365.976





			AF.65620


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.319.214


			921.879





			AF.65630


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			2.760.026


			909.364








AF.65700 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần trục tháp


			


			


			


			





			AF.65710


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			5.879.163


			418.409





			AF.65720


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.207.857


			3.981.004


			994.461





			AF.65730


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.247


			3.314.083


			923.303








AF.66100 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


			


			


			


			





			AF.66110


			- Trên cạn


			tấn


			24.149.010


			7.796.488


			10.066.972





			AF.66120


			- Trên mặt nước


			tấn


			24.149.010


			8.910.272


			12.793.692








AF.66200 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.66210


			Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ (kéo sau)


			tấn


			24.149.010


			7.016.839


			8.075.970








AF.66500 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SI LÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)


			


			


			


			





			AF.66510


			- Silô


			tấn


			24.115.350


			8.470.327


			10.865.093





			AF.66520


			- Dầm, sàn nhà


			tấn


			24.069.450


			4.360.464


			1.044.248








AF.67000 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.


AF.67100 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn


			


			


			


			





			AF.67110


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.493.261


			3.155.048


			1.323.327





			AF.67120


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.499.386


			2.770.286


			1.357.888








AF.67200 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


			


			


			


			





			AF.67210


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.493.261


			3.470.553


			1.850.790





			AF.67220


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.499.386


			3.047.315


			1.851.159








AF.68100 GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công cốt thép bê tông hầm


			


			


			


			





			AF.68110


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.065.453


			1.928.940


			333.896





			AF.68120


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.120.728


			1.621.131


			473.380








AF.68200 LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG


AF.68300 LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM


AF.68400 LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm


			


			


			


			





			AF.68210


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			395.742


			4.447.849


			923.383





			AF.68220


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			371.073


			4.229.817


			911.125





			


			Lắp dựng cốt thép vòm hầm


			


			


			


			





			AF.68310


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			420.987


			7.997.919


			1.177.831





			AF.68320


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			396.037


			7.538.770


			1.169.660





			


			Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm


			


			


			


			





			AF.68410


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			449.037


			6.048.459


			1.279.975





			AF.68420


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			423.807


			5.763.735


			1.267.718








AF.68500 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG


AF.68600 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cốt thép hầm đứng


			


			


			


			





			AF.68510


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			931.497


			9.719.088


			2.826.817





			AF.68520


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			699.258


			9.129.120


			2.148.580





			


			Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng


			


			


			


			





			AF.68610


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			931.497


			10.111.545


			2.857.025





			AF.68620


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			699.258


			9.578.009


			2.178.788








AF.68700 LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


AF.68800 LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


AF.68900 LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế


			


			


			


			





			AF.68710


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			396.583


			5.055.773


			1.087.944





			AF.68720


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			371.073


			4.842.871


			1.075.687





			


			Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế


			


			


			


			





			AF.68810


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			420.987


			6.733.335


			1.177.831





			AF.68820


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			396.037


			6.456.306


			1.169.660





			


			Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm


			


			


			


			





			AF.68910


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			420.987


			8.395.507


			1.177.831





			AF.68920


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			396.037


			7.915.837


			1.169.660








AF.69100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu


			


			


			


			





			AF.69110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.839.544


			108.762





			AF.69120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.146.972


			551.665





			AF.69130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.580.089


			552.223








AF.69200 GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dầu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công thanh truyền lực


			


			


			


			





			AF.69210


			- Thanh truyền lực khe co, khe giãn


			tấn


			20.486.700


			7.161.703


			91.361





			AF.69220


			- Thanh truyền lực khe dọc


			tấn


			20.486.700


			5.319.976


			114.200








AF.70000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Hướng dẫn sử dụng:


Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.71000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.71100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.71110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.757.461


			208.058





			AF.71120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			1.967.416


			634.939





			AF.71130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.433.880


			651.519








AF.71200 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.71210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.391.036


			208.058





			AF.71220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.783.112


			634.939





			AF.71230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.200.839


			651.519








AF.71300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.71310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.680.890


			208.058





			AF.71320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.388.089


			650.961





			AF.71330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.178.172


			1.964.851


			739.643








AF.71400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.71410


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.383.341


			208.058





			AF.71420


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.757.461


			634.939





			AF.71430


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.177.753


			651.519








AF.71500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.71510


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			208.058





			AF.71520


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			650.961





			AF.71530


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			651.519








AF.71600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.71611


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			19.838.389


			5.558.528


			307.354





			AF.71612


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			19.838.389


			6.115.151


			446.368





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.71621


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.174.857


			4.704.357


			797.124





			AF.71622


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.174.857


			5.173.766


			936.138





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.71631


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.153.422


			4.163.125


			753.619





			AF.71632


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.153.422


			4.578.668


			892.633








AF.71710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.71711


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.627.023


			208.058





			AF.71712


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.734.375


			650.961





			AF.71713


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.034.108


			651.519








AF.71720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.71721


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.681.271


			208.058





			AF.71722


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			3.729.626


			1.103.600





			AF.71723


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.268.922


			3.273.042


			1.060.095








AF.71730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.71731


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.417.068


			208.058





			AF.71732


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			3.452.598


			636.140





			AF.71733


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			3.167.874


			654.323








AF.71740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.71741


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			208.058





			AF.71742


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			650.961





			AF.71743


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			651.519








AF.71750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.71751


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.321.779


			208.058





			AF.71752


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.636.902


			634.939





			AF.71753


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.054.629


			651.519








AF.71800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.71810


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.565.461


			208.058





			AF.71820


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			2.575.340


			636.140





			AF.71830


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.872.508


			654.323








AF.72000 GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.72100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.72110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.757.461


			197.063





			AF.72120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			1.967.416


			623.944





			AF.72130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.433.880


			640.524








AF.72200 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.72210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.391.036


			197.063





			AF.72220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.783.112


			623.944





			AF.72230


			- Đường kính > 18mm


			tân


			20.153.422


			2.200.839


			640.524








AF.72300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.72310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.680.890


			197.063





			AF.72320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.388.089


			639.966





			AF.72330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.178.172


			1.964.851


			728.648








AF.72400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.72410


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.383.341


			197.063





			AF.72420


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.757.461


			623.944





			AF.72430


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.177.753


			640.524








AF.72500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.72510


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			197.063





			AF.72520


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			639.966





			AF.72530


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			640.524








AF.72600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.72611


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			19.838.389


			5.558.528


			285.364





			AF.72612


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			19.838.389


			6.115.151


			417.815





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.72621


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.174.857


			4.704.357


			775.134





			AF.72622


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.174.857


			5.173.766


			907.585





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.72631


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.153.422


			4.163.125


			731.629





			AF.72632


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.153.422


			4.578.668


			864.080








AF.72710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.72711


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.627.023


			197.063





			AF.72712


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.734.375


			639.966





			AF.72713


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.034.108


			640.524








AF.72720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.72721


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.681.271


			197.063





			AF.72722


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			3.729.626


			1.092.605





			AF.72723


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.268.922


			3.273.042


			1.049.100








AF.72730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.72731


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.417.068


			197.063





			AF.72732


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			3.452.598


			625.145





			AF.72733


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			3.167.874


			643.328








AF.72740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.72741


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			197.063





			AF.72742


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			639.966





			AF.72743


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			640.524








AF.72750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.72751


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.321.779


			197.063





			AF.72752


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.636.902


			623.944





			AF.72753


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.054.629


			640.524








AF.72800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.72810


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.565.461


			197.063





			AF.72820


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			2.575.340


			625.145





			AF.72830


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.872.508


			643.328








AF.73000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.73100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.73110


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			2.757.461


			207.324





			AF.73120


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			1.967.416


			634.205





			AF.73130


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.433.880


			650.785








AF.73200 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.73210


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.391.036


			207.324





			AF.73220


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.783.112


			634.205





			AF.73230


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.200.839


			650.785








AF.73300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.73310


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.680.890


			207.324





			AF.73320


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.388.089


			650.227





			AF.73330


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.178.172


			1.964.851


			738.909








AF.73400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cột thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.73410


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.383.341


			207.324





			AF.73420


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.757.461


			634.205





			AF.73430


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.177.753


			650.785








AF.73500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.73510


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			207.324





			AF.73520


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			650.227





			AF.73530


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			650.785








AF.73600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép tháp điều áp


			


			


			


			





			


			Đường kính ≤ 10mm


			


			


			


			





			AF.73611


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			19.838.389


			5.558.528


			305.887





			AF.73612


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			19.838.389


			6.115.151


			437.303





			


			Đường kính ≤ 18mm


			


			


			


			





			AF.73621


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.174.857


			4.704.357


			795.657





			AF.73622


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.174.857


			5.173.766


			927.073





			


			Đường kính > 18mm


			


			


			


			





			AF.73631


			- Chiều cao ≤ 25m


			tấn


			20.153.422


			4.163.125


			752.152





			AF.73632


			- Chiều cao > 25m


			tấn


			20.153.422


			4.578.668


			883.568








AF.73710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.73711


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.627.023


			207.324





			AF.73712


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.734.375


			650.227





			AF.73713


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.034.108


			650.785








AF.73720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.73721


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.681.271


			207.324





			AF.73722


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			3.729.626


			1.102.866





			AF.73723


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.268.922


			3.273.042


			1.059.361








AF.73730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.73731


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			4.417.068


			207.324





			AF.73732


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			3.452.598


			635.406





			AF.73733


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			3.167.874


			653.589








AF.73740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.73741


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.152.483


			207.324





			AF.73742


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.377.829


			650.227





			AF.73743


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.767.340


			650.785








AF.73750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.73751


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.321.779


			207.324





			AF.73752


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.707


			2.636.902


			634.205





			AF.73753


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			2.054.629


			650.785








AF.73800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			


			


			


			





			


			Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


			


			


			


			





			AF.73810


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.565.461


			207.324





			AF.73820


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.156.075


			2.575.340


			635.406





			AF.73830


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.153.422


			1.872.508


			653.589








AF.80000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AF.81000 VÁN KHUÔN GỖ


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong đơn giá sử dụng vật liệu.



- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong đơn giá sử dụng vật liệu.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.81110 VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.81111


			Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy


			100m²


			5.987.684


			3.491.074


			








AF.81120 VÁN KHUÔN MÓNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng cột


			


			


			


			





			AF.81121


			- Móng tròn, đa giác


			100m²


			7.230.792


			9.377.932


			





			AF.81122


			- Móng vuông, chữ nhật


			100m²


			6.087.876


			7.618.288


			








AF.81130 VÁN KHUÔN CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cột


			


			


			


			





			AF.81131


			- Cột tròn, đa giác


			100m²


			7.899.008


			14.146.416


			





			AF.81132


			- Cột vuông, chữ nhật


			100m²


			6.467.232


			8.182.605


			








AF.81140 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.81141


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà dầm, giằng


			100m²


			8.494.524


			7.053.970


			








AF.81150 VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81151


			- Sàn, mái


			100m²


			6.871.333


			6.912.891


			





			AF.81152


			- Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			100m²


			6.871.333


			7.302.783


			








AF.81160 VÁN KHUÔN CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cầu thang


			


			


			


			





			AF.81161


			- Cầu thang thường


			100m²


			7.875.677


			9.978.161


			





			AF.81162


			- Cầu thang xoáy ốc


			100m²


			10.518.867


			14.482.442


			








AF.81200 VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.81211


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy


			100m²


			5.766.672


			3.462.858


			








AF.81300 VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			


			Tường thẳng


			


			


			


			





			AF.81311


			- Chiều dày ≤ 45 cm


			100m2


			6.096.270


			7.125.792


			





			AF.81312


			- Chiều dày > 45 cm


			100m2


			6.625.091


			8.364.726


			





			


			Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ


			


			


			


			





			AF.81321


			- Chiều dày ≤ 45 cm


			100m2


			7.577.097


			8.900.828


			





			AF.81322


			- Chiều dày > 45 cm


			100m2


			8.261.474


			10.704.079


			








AF.81410 VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU


AF.81420 VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


AF.81430 VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM


AF.81440 VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dữ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81411


			- Xi phông, phễu


			100m2


			11.172.418


			18.199.243


			





			AF.81421


			- Ống cống, ống buy


			100m2


			7.709.471


			11.704.460


			





			AF.81431


			- Cống, vòm


			100m2


			9.711.958


			15.490.518


			





			AF.81441


			- Cầu máng


			100m2


			11.438.081


			19.740.856


			








AF.81600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.81611


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương


			100m²


			5.711.200


			3.237.131


			








AF.81700 VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo


			


			


			


			





			AF.81710


			- Chiều cao < 25m


			100m2


			9.711.958


			15.490.518


			118.581





			AF.81720


			- Chiều cao > 25m


			100m2


			9.711.958


			16.265.172


			201.483








Ghi chú: Không tính chi phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.



AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.82411


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép mặt đường bê tông


			100m²


			845.574


			3.202.129


			171.602








AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép


			


			


			


			





			AF.82511


			- Móng dài


			100m2


			2.223.021


			3.410.964


			335.032





			AF.82521


			- Móng cột


			100m2


			2.324.690


			7.442.862


			375.890








AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.82611


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép mái bờ kênh mương


			100m²


			2.168.578


			3.163.147


			306.432








AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI


AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG


AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.83111


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.654.130


			5.429.697


			468.825





			AF.83121


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.654.130


			5.986.589


			976.718





			AF.83131


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.654.130


			6.543.481


			1.514.069





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.83211


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.851.974


			5.699.790


			468.825





			AF.83221


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.851.974


			6.265.035


			976.718





			AF.83231


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.851.974


			6.894.323


			1.514.069





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.83311


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.844.477


			5.972.667


			468.825





			AF.83321


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.844.477


			6.582.463


			976.718





			AF.83331


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.844.477


			7.239.596


			1.514.069





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.83411


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.888.262


			6.270.604


			468.825





			AF.83421


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.888.262


			6.891.539


			976.718





			AF.83431


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.888.262


			7.587.654


			1.514.069








AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.



AF.86100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.86111


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.426.172


			5.568.920


			1.081.690





			AF.86121


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.426.172


			6.265.035


			1.589.583





			AF.86131


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.426.172


			6.738.393


			2.126.934








AF.86200 VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.86211


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.686.060


			7.935.711


			1.081.690





			AF.86221


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.686.060


			8.353.380


			1.589.583





			AF.86231


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.686.060


			9.745.610


			2.126.934








AF.86300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.86311


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.723.644


			6.404.258


			1.081.690





			AF.86321


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.723.644


			6.961.150


			1.589.583





			AF.86331


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.723.644


			7.518.042


			2.126.934








AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn vách thang máy


			


			


			


			





			AF.86351


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			11.385.824


			6.838.634


			3.076.122





			AF.86352


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			11.385.824


			7.518.042


			3.584.016





			AF.86353


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			11.385.824


			8.272.631


			4.121.366








AF.86360 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.86361


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.686.060


			8.333.889


			1.081.690





			AF.86362


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.686.060


			8.771.049


			1.589.583





			AF.86363


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.686.060


			10.232.891


			2.126.934








AF.86370 VÁN KHUÔN CỘT TRÒN


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn cột tròn


			


			


			


			





			AF.86371


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			4.003.266


			9.581.327


			1.163.405





			AF.86372


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			4.003.266


			10.088.099


			1.671.299





			AF.86373


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			4.003.266


			11.767.128


			2.208.649








AF.86400 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt


			


			


			


			





			AF.86411


			- Lồng thang máy


			100m2


			4.411.516


			13.972.960


			7.104.244





			AF. 86421


			- Silô


			100m2


			4.913.601


			12.757.920


			6.425.366





			AF. 86431


			- Ống khói


			100m2


			5.633.194


			19.744.400


			7.876.074








AF.87100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.87111


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy


			tấn


			275.888


			3.493.240


			1.134.586








AF.87200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu


			


			


			


			





			AF.87211


			- Trên cạn


			100m2


			2.390.543


			9.327.941


			3.847.506





			AF.87221


			- Dưới nước


			100m2


			2.390.543


			11.193.529


			6.207.025








AF. 87310 GIA CÔNG, LẮP DỤNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Đơn giá chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo).



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.87310


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ


			m²


			66.096


			215.670


			172.913








AF.88110 GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM


AF.88120 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính).



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88110


			- Gia công ván khuôn hầm


			tấn


			27.195.748


			10.163.279


			2.525.615





			AF.88120


			- Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hầm


			tấn


			27.195.748


			11.973.178


			2.525.615








AF.88210 TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tổ hợp, di chuyển và lắp dựng ván khuôn


			


			


			


			





			AF.88211


			- Hầm ngang


			tấn


			556.500


			4.140.249


			1.756.040





			AF.88212


			- Hầm đứng, nghiêng


			tấn


			484.313


			4.328.580


			1.671.231








AF.88220 THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm


			


			


			


			





			AF.88221


			- Hầm ngang


			tấn


			


			261.638


			187.814





			AF.88222


			- Hầm đứng, nghiêng


			tấn


			


			312.940


			187.814








Ghi chú: Đơn giá gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.



AF. 88230 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88230


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế


			m²


			928.604


			1.311.481


			300.817








AF. 88240 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88240


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế


			tấn


			26.676.549


			19.471.729


			2.753.973








Ghi chú: Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính.



F. 88250 GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88250


			Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm


			tấn


			20.429.063


			10.024.056


			3.344.017








AF.88300 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88310


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công


			m²


			91.098


			172.637


			96.393








Ghi chú: Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định đơn giá.



AF. 88410 GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2 bề mặt bê tông



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AF.88410


			Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			m²


			176.126


			267.309


			199.800








AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			


			


			


			





			AF.88421


			- Trên cạn


			tấn


			95.805


			534.618


			167.975





			AF.88422


			- Dưới nước


			tấn


			95.805


			643.971


			455.879








AF.88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/tấn/1 lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			


			


			


			





			AF.88431


			- Dầm trên cạn


			tấn


			79.718


			379.700


			321.240





			AF.88432


			- Dâm dưới nước


			tấn


			91.958


			501.204


			731.045








AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI



AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG


AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89111


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.604.990


			5.429.697


			468.825





			AF.89112


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.604.990


			5.986.589


			976.718





			AF.89113


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.604.990


			6.543.481


			1.514.069





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.89121


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.991.988


			5.699.790


			468.825





			AF.89122


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.991.988


			6.265.035


			976.718





			AF.89123


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.991.988


			6.894.323


			1.514.069





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.89131


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.795.337


			5.972.667


			468.825





			AF.89132


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.795.337


			6.582.463


			976.718





			AF.89133


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.795.337


			7.239.596


			1.514.069





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.89141


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.028.276


			6.270.604


			468.825





			AF.89142


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.028.276


			6.891.539


			976.718





			AF.89143


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.028.276


			7.587.654


			1.514.069








AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI


AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG


AF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


AF.89440 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột bằng hệ giáo ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89411


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.847.877


			9.606.387


			468.825





			AF.89412


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.847.877


			10.580.948


			976.718





			AF.89413


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.847.877


			11.555.509


			1.514.069





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.89421


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.129.141


			5.699.790


			3.076.122





			AF.89422


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.129.141


			6.265.035


			3.584.016





			AF.89423


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.129.141


			6.894.323


			4.121.366





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.89431


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.988.270


			10.441.725


			468.825





			AF.89432


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.988.270


			11.555.509


			976.718





			AF.89433


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.988.270


			12.669.293


			1.514.069





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.89441


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			3.284.023


			6.270.604


			3.076.122





			AF.89442


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			3.284.023


			6.891.539


			3.584.016





			AF.89443


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			3.284.023


			7.587.654


			4.121.366








AF.89500 VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89510 VÁN KHUÔN SÀN MÁI


AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG


AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


AF.89540 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89511


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			1.927.615


			5.429.697


			468.825





			AF.89512


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			1.927.615


			5.986.589


			976.718





			AF.89513


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			1.927.615


			6.543.481


			1.514.069





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.89521


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			1.913.113


			5.699.790


			468.825





			AF.89522


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			1.913.113


			6.265.035


			976.718





			AF.89523


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			1.913.113


			6.894.323


			1.514.069





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.89531


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.117.962


			5.972.667


			468.825





			AF.89532


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.117.962


			6.582.463


			976.718





			AF.89533


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.117.962


			7.239.596


			1.514.069





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.89541


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			1.949.401


			6.270.604


			468.825





			AF.89542


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			1.949.401


			6.891.539


			976.718





			AF.89543


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			1.949.401


			7.587.654


			1.514.069








AF.89800 VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89810 VÁN KHUÔN SÀN MÁI


AF.89820 VÁN KHUÔN TƯỜNG


AF.89830 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


AF.89840 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống


			


			


			


			





			


			Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89811


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			1.170.502


			9.606.387


			468.825





			AF.89812


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			1.170.502


			10.580.948


			976.718





			AF.89813


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			1.170.502


			11.555.509


			1.514.069





			


			Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.89821


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.050.266


			5.699.790


			3.076.122





			AF.89822


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.050.266


			6.265.035


			3.584.016





			AF.89823


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.050.266


			6.894.323


			4.121.366





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.89831


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.310.895


			10.441.725


			468.825





			AF.89832


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.310.895


			11.555.509


			976.718





			AF.89833


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.310.895


			12.669.293


			1.514.069





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			


			


			





			AF.89841


			- Chiều cao ≤ 28m


			100m2


			2.205.148


			6.270.604


			3.076.122





			AF.89842


			- Chiều cao ≤ 100m


			100m2


			2.205.148


			6.891.539


			3.584.016





			AF.89843


			- Chiều cao ≤ 200m


			100m2


			2.205.148


			7.587.654


			4.121.366








CHƯƠNG VII


CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:


- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được tính đơn giá cho ba nhóm công việc sau:



+ Đổ bê tông.



+ Gia công, lắp dựng cốt thép.



+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được tính đơn giá cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn trại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.



- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.



AG.11000 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 2-4cm.



AG.11100 BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cọc, cột, cọc cừ


			


			


			


			





			


			Bê tông cọc, cột


			


			


			


			





			AG.11111


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			321.361


			77.717





			AG.11112


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			321.361


			77.717





			AG.11113


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			321.361


			77.717





			AG.11114


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			321.361


			77.717





			AG.11115


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			321.361


			77.717





			AG.11116


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			321.361


			77.717





			AG.11117


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			321.361


			77.717





			AG.11118


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			321.361


			77.717





			AG.11119


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			321.361


			77.717





			


			Bê tông cọc cừ


			


			


			


			





			AG.11121


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			572.351


			61.673





			AG.11122


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			572.351


			61.673





			AG.11123


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			572.351


			61.673





			AG.11124


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			572.351


			61.673





			AG.11125


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			572.351


			61.673





			AG.11126


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			572.351


			61.673





			AG.11127


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			572.351


			61.673





			AG.11128


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			572.351


			61.673





			AG.11129


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			572.351


			61.673








AG.11200 BÊ TÔNG XÀ DẦM


AG.11300 BÊ TÔNG PA NEN


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông xà dầm


			


			


			


			





			AG.11211


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			341.156


			77.717





			AG.11212


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			341.156


			77.717





			AG.11213


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			341.156


			77.717





			AG.11214


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			341.156


			77.717





			AG.11215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			341.156


			77.717





			AG.11216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			341.156


			77.717





			AG.11217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			341.156


			77.717





			AG.11218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			341.156


			77.717





			AG.11219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			341.156


			77.717





			


			Bê tông panen


			


			


			


			





			


			Bê tông panen 3 mặt


			


			


			


			





			AG.11311


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			443.759


			53.384





			AG.11312


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			443.759


			53.384





			AG.11313


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			443.759


			53.384





			AG.11314


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			443.759


			53.384





			AG.11315


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			443.759


			53.384





			AG.11316


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			443.759


			53.384





			AG.11317


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			443.759


			53.384





			AG.11318


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			443.759


			53.384





			AG.11319


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			443.759


			53.384





			


			Bê tông panen 4 mặt


			


			


			


			





			AG.11321


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			574.578


			53.384





			AG.11322


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			574.578


			53.384





			AG.11323


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			574.578


			53.384





			AG.11324


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			574.578


			53.384





			AG.11325


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			574.578


			53.384





			AG.11326


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			574.578


			53.384





			AG.11327


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			574.578


			53.384





			AG.11328


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			574.578


			53.384





			AG.11329


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			574.578


			53.384








AG.11400 BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô


			


			


			


			





			AG.11411


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			452.720


			29.585





			AG.11412


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			452.720


			29.585





			AG.11413


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			452.720


			29.585





			AG.11414


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			452.720


			29.585





			AG.11415


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			452.720


			29.585





			AG.11416


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			452.720


			29.585





			AG.11417


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			452.720


			29.585





			AG.11418


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			452.720


			29.585





			AG.11419


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			452.720


			29.585





			


			Bê tông nan hoa


			


			


			


			





			AG.11421


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			699.019


			29.585





			AG.11422


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			699.019


			29.585





			AG.11423


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			699.019


			29.585





			AG.11424


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			699.019


			29.585





			AG.11425


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			699.019


			29.585





			AG.11426


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			699.019


			29.585





			AG.11427


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			699.019


			29.585





			AG.11428


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			699.019


			29.585





			AG.11429


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			699.019


			29.585





			


			Bê tông lá chớp


			


			


			


			





			AG.11431


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			511.363


			29.585





			AG.11432


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			511.363


			29.585





			AG.11433


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			511.363


			29.585





			AG.11434


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			511.363


			29.585





			AG.11435


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			511.363


			29.585





			AG.11436


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			511.363


			29.585





			AG.11437


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			511.363


			29.585





			AG.11438


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			511.363


			29.585





			AG.11439


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			511.363


			29.585





			


			Bê tông cửa sổ trời, con sơn


			


			


			


			





			AG.11441


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			551.240


			29.585





			AG.11442


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			551.240


			29.585





			AG.11443


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			551.240


			29.585





			AG.11444


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			551.240


			29.585





			AG.11445


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			551.240


			29.585





			AG.11446


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			551.240


			29.585





			AG.11447


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			551.240


			29.585





			AG.11448


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			551.240


			29.585





			AG.11449


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			551.240


			29.585





			


			Bê tông hang rào, lan can


			


			


			


			





			AG.11451


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			504.326


			29.585





			AG.11452


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			504.326


			29.585





			AG.11453


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			504.326


			29.585





			AG.11454


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			504.326


			29.585





			AG.11455


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			504.326


			29.585





			AG.11456


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			504.326


			29.585





			AG.11457


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			504.326


			29.585





			AG.11458


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			504.326


			29.585





			AG.11459


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			504.326


			29.585








AG.11500 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


AG.11600 BÊ TÔNG ỐNG BUY


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông ống cống


			


			


			


			





			AG.11511


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			430.933


			29.585





			AG.11512


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			430.933


			29.585





			AG.11513


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			430.933


			29.585





			AG.11514


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			430.933


			29.585





			AG.11515


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			430.933


			29.585





			AG.11516


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			430.933


			29.585





			AG.11517


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			430.933


			29.585





			AG.11518


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			430.933


			29.585





			AG.11519


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			430.933


			29.585





			


			Bê tông ống buy đường kính ≤ 70cm


			


			


			


			





			AG.11611


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			523.276


			29.585





			AG.11612


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			523.276


			29.585





			AG.11613


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			523.276


			29.585





			AG.11614


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			523.276


			29.585





			AG.11615


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			523.276


			29.585





			AG.11616


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			523.276


			29.585





			AG.11617


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			523.276


			29.585





			AG.11618


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			523.276


			29.585





			AG.11619


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			523.276


			29.585





			


			Bê tông ống buy đường kính > 70cm


			


			


			


			





			AG.11621


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			479.670


			29.585





			AG.11622


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			479.670


			29.585





			AG.11623


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			479.670


			29.585





			AG.11624


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			479.670


			29.585





			AG.11625


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			479.670


			29.585





			AG.11626


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			479.670


			29.585





			AG.11627


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			479.670


			29.585





			AG.11628


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			479.670


			29.585





			AG.11629


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			479.670


			29.585








AG.11800 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát


			


			


			


			





			


			Bê tông bản mặt cầu


			


			


			


			





			AG.11811


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			574.578


			77.717





			AG.11812


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			574.578


			77.717





			AG.11813


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			574.578


			77.717





			AG.11814


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			574.578


			77.717





			AG.11815


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			574.578


			77.717





			AG.11816


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			574.578


			77.717





			AG.11817


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			574.578


			77.717





			AG.11818


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			574.578


			77.717





			AG.11819


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			574.578


			77.717





			


			Bê tông bản ngăn ba lát


			


			


			


			





			AG.11821


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			638.705


			77.717





			AG.11822


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			638.705


			77.717





			AG.11823


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			638.705


			77.717





			AG.11824


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			638.705


			77.717





			AG.11825


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			638.705


			77.717





			AG.11826


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			638.705


			77.717





			AG.11827


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			638.705


			77.717





			AG.11828


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			638.705


			77.717





			AG.11829


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			638.705


			77.717





			


			Bê tông kết cấu cầu khác


			


			


			


			





			AG.11831


			- Vữa mác 150


			m3


			789.286


			548.927


			77.717





			AG.11832


			- Vữa mác 200


			m3


			851.358


			548.927


			77.717





			AG.11833


			- Vữa mác 250


			m3


			913.959


			548.927


			77.717





			AG.11834


			- Vữa mác 300


			m3


			972.958


			548.927


			77.717





			AG.11835


			- Vữa mác 350


			m3


			1.029.584


			548.927


			77.717





			AG.11836


			- Vữa mác 400


			m3


			1.125.075


			548.927


			77.717





			AG.11837


			- Vữa mác 450


			m3


			1.231.829


			548.927


			77.717





			AG.11838


			- Vữa mác 500


			m3


			1.366.711


			548.927


			77.717





			AG.11839


			- Vữa mác 600


			m3


			1.496.211


			548.927


			77.717








AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng các loại, thùng chìm, đá 2x4


			


			


			


			





			


			Cục lấp sông


			


			


			


			





			AG.11911


			- Vữa mác 150


			m3


			756.449


			387.327


			54.988





			AG.11912


			- Vữa mác 200


			m3


			814.946


			387.327


			54.988





			AG.11913


			- Vữa mác 250


			m3


			874.539


			387.327


			54.988





			AG.11914


			- Vữa mác 300


			m3


			930.760


			387.327


			54.988





			AG.11915


			- Vữa mác 350


			m3


			992.287


			387.327


			54.988





			AG.11916


			- Vữa mác 400


			m3


			1.041.671


			387.327


			54.988





			AG.11917


			- Vữa mác 450


			m3


			1.158.921


			387.327


			54.988





			AG.11918


			- Vữa mác 500


			m3


			1.280.241


			387.327


			54.988





			AG.11919


			- Vữa mác 600


			m3


			1.478.209


			387.327


			54.988





			


			Khối chắn sóng các loại


			


			


			


			





			AG.11921


			- Vữa mác 150


			m3


			760.213


			492.495


			54.988





			AG.11922


			- Vữa mác 200


			m3


			819.001


			492.495


			54.988





			AG.11923


			- Vữa mác 250


			m3


			878.890


			492.495


			54.988





			AG.11924


			- Vữa mác 300


			m3


			935.390


			492.495


			54.988





			AG.11925


			- Vữa mác 350


			m3


			997.224


			492.495


			54.988





			AG.11926


			- Vữa mác 400


			m3


			1.046.854


			492.495


			54.988





			AG.11927


			- Vữa mác 450


			m3


			1.164.687


			492.495


			54.988





			AG.11928


			- Vữa mác 500


			m3


			1.286.611


			492.495


			54.988





			AG.11929


			- Vữa mác 600


			m3


			1.485.564


			492.495


			54.988





			


			Thùng chìm


			


			


			


			





			AG.11931


			- Vữa mác 150


			m3


			767.740


			525.841


			77.717





			AG.11932


			- Vữa mác 200


			m3


			827.110


			525.841


			77.717





			AG.11933


			- Vữa mác 250


			m3


			887.592


			525.841


			77.717





			AG.11934


			- Vữa mác 300


			m3


			944.652


			525.841


			77.717





			AG.11935


			- Vữa mác 350


			m3


			1.007.097


			525.841


			77.717





			AG.11936


			- Vữa mác 400


			m3


			1.057.219


			525.841


			77.717





			AG.11937


			- Vữa mác 450


			m3


			1.176.218


			525.841


			77.717





			AG.11938


			- Vữa mác 500


			m3


			1.299.349


			525.841


			77.717





			AG.11939


			- Vữa mác 600


			m3


			1.500.272


			525.841


			77.717








AG.12000 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)


AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa xi măng PC40, đá 1x2, độ sụt 14-17cm.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cẩu chuyển dầm về bãi trữ


			


			


			


			





			


			Dầm I, T


			


			


			


			





			AG.12211


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			582.273


			239.728





			AG.12212


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			582.273


			239.728





			AG.12213


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			582.273


			239.728





			AG.12214


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			582.273


			239.728





			AG.12215


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			582.273


			239.728





			AG.12216


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			582.273


			239.728





			AG.12217


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			582.273


			239.728





			AG.12218


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			582.273


			239.728





			AG.12219


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			582.273


			239.728





			


			Dầm hộp


			


			


			


			





			AG.12221


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			636.140


			281.554





			AG.12222


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			636.140


			281.554





			AG.12223


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			636.140


			281.554





			AG.12224


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			636.140


			281.554





			AG.12225


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			636.140


			281.554





			AG.12226


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			636.140


			281.554





			AG.12227


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			636.140


			281.554





			AG.12228


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			636.140


			281.554





			AG.12229


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			636.140


			281.554





			


			Dầm bản


			


			


			


			





			AG.12231


			- Vữa mác 150


			m3


			843.378


			405.283


			226.077





			AG.12232


			- Vữa mác 200


			m3


			916.522


			405.283


			226.077





			AG.12233


			- Vữa mác 250


			m3


			990.239


			405.283


			226.077





			AG.12234


			- Vữa mác 300


			m3


			1.063.063


			405.283


			226.077





			AG.12235


			- Vữa mác 350


			m3


			1.158.878


			405.283


			226.077





			AG.12236


			- Vữa mác 400


			m3


			1.255.091


			405.283


			226.077





			AG.12237


			- Vữa mác 450


			m3


			1.320.059


			405.283


			226.077





			AG.12238


			- Vữa mác 500


			m3


			1.396.102


			405.283


			226.077





			AG.12239


			- Vữa mác 600


			m3


			1.503.655


			405.283


			226.077








Ghi chú: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.



AG.13000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.13100 CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AG.13111


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.473.118


			108.762





			AG.13121


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.158.357


			1.844.293


			540.850





			AG.13131


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.136.922


			1.690.388


			481.323








AG.13200 CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép panen


			


			


			


			





			AG.13211


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			5.207.112


			130.515





			AG.13221


			- Đường kính > 10mm


			tấn


			20.156.157


			3.101.182


			939.012





			AG.13231


			Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn


			tấn


			20.130.889


			4.168.255


			108.762








AG.13300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép ống cống, ống buy


			


			


			


			





			AG.13311


			- Đường kính ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			5.794.516


			108.762





			AG.13321


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.290.357


			3.226.871


			1.003.903





			AG.13331


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.268.922


			2.688.204


			928.353








AG.13400 CỐT THÉP DẦM CẦU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép dầm cầu


			


			


			


			





			AG.13421


			- Đường kính ≤ 18mm


			tấn


			20.168.890


			1.869.943


			547.792





			AG.13431


			- Đường kính > 18mm


			tấn


			20.198.275


			995.251


			683.778








Ghi chú: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc thì bổ sung chi phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.



AG.13510 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu


			


			


			


			





			AG.13511


			- Kéo sau


			tấn


			24.149.010


			6.627.015


			8.104.175





			AG.13512


			- Kéo trước


			tấn


			24.735.510


			5.680.298


			2.995.548








AG.13530 LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đồng/1đầu neo



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.13531


			Lắp đặt neo cáp dự ứng lực dầm cầu


			đầu neo


			79.099


			69.612


			








Ghi chú: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với đơn giá nhân công nhân hệ số 0,2.



AG.13550 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50CM (KÉO TRƯỚC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.13551


			Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)


			tấn


			26.590.460


			4.784.220


			1.116.986








Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.



AG.13600 CỐT THÉP THÙNG CHÌM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép thùng chìm


			


			


			


			





			AG.13610


			- Đường kính cốt thép ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.273.042


			108.762





			AG.13620


			- Đường kính cốt thép ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.716.420


			535.643





			AG.13630


			- Đường kính cốt thép > 18mm


			tấn


			20.140.222


			2.241.880


			492.138








AG.13700 CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cốt thép khối chắn sóng các loại


			


			


			


			





			AG.13710


			- Đường kính cốt thép ≤ 10mm


			tấn


			19.838.389


			3.583.417


			108.762





			AG.13720


			- Đường kính cốt thép ≤ 18mm


			tấn


			20.161.657


			2.424.001


			571.694





			AG.13730


			- Đường kính cốt thép > 18mm


			tấn


			20.140.222


			1.952.026


			528.189








AG.20000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lí các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).



Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.



AG.21100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm tường 3D-SG


			


			


			


			





			AG.21111


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm


			m2


			149.616


			200.076


			11.215





			AG.21121


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm


			m2


			224.581


			205.206


			13.781





			AG.21131


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m2


			286.568


			210.337


			13.781








AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm sàn 3D-SG


			


			


			


			





			AG.21211


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5 cm


			m2


			200.520


			287.289


			10.319





			AG.21221


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm


			m2


			274.193


			294.984


			10.319





			AG.21231


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m2


			331.445


			307.810


			10.319








AG.21300 LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm mái 3D-SG


			


			


			


			





			AG.21311


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5 cm


			m2


			204.210


			359.111


			10.647





			AG.21321


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm


			m2


			277.883


			374.502


			10.647





			AG.21331


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m2


			335.135


			379.632


			10.647








AG.22000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầy kỹ thuật.



AG.22100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm tường


			


			


			


			





			AG.22110


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 25mm


			m2


			272.321


			189.816


			16.643





			AG.22120


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 30mm


			m2


			281.729


			200.076


			20.351





			AG.22130


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 40mm


			m2


			300.546


			215.467


			27.563





			AG.22140


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 50mm


			m2


			319.366


			223.162


			34.454








AG.22200 LẮP DỰNG TẤM SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm sàn


			


			


			


			





			AG.22210


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm


			m2


			287.968


			277.029


			10.630





			AG.22220


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm


			m2


			296.671


			287.289


			12.356





			AG.22230


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm


			m2


			314.870


			310.375


			15.064





			AG.22240


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm


			m2


			333.068


			325.765


			18.308








AG.22300 LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang


			


			


			


			





			AG.22310


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm


			m2


			287.968


			318.070


			10.630





			AG.22320


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm


			m2


			296.671


			359.111


			15.927





			AG.22330


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm


			m2


			314.870


			392.457


			16.582





			AG.22340


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm


			m2


			333.068


			402.718


			20.153








AG.22400 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.22410


			Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang


			m


			106.822


			17.956


			








AG.22510 LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng tấm sàn C-Deck


			


			


			


			





			AG.22511


			- Chiều cao ≤ 16m


			100m2


			8.355.344


			1.700.648


			247.225





			AG.22512


			- Chiều cao ≤ 50m


			100m2


			8.355.344


			1.872.508


			390.687





			AG.22513


			- Chiều cao > 50m


			100m2


			8.355.344


			2.046.934


			527.482








AG.30000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AG.31000 VÁN KHUÔN GỖ


Hướng dẫn áp dụng:


- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong đơn giá sử dụng vật liệu.



- Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AG.31100 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AG.31111


			- Ván khuôn pa nen


			100m2


			721.544


			7.618.288


			





			AG.31121


			- Ván khuôn cọc, cột


			100m2


			559.540


			7.364.345


			








AG.31200 VÁN KHUÔN XÀ, DẦM


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.31211


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà, dầm


			100m²


			1.489.407


			8.146.694


			








AG.31300 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.31311


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			100m²


			837.492


			6.571.735


			








AG.32000 VÁN KHUÔN THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.32100 VÁN KHUÔN DẦM CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại


			


			


			


			





			


			Ván khuôn dầm cầu


			


			


			


			





			AG.32111


			- Dầm bản


			m2


			25.099


			136.692


			12.938





			AG.32121


			- Dầm chữ T, I


			m2


			29.772


			173.143


			38.421





			AG.32131


			- Dầm hộp


			m2


			30.972


			191.369


			29.811








AG.32200 VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.32211


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại các loại cấu kiện khác


			100m²


			906.875


			8.843.445


			222.914








AG.32300 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT


AG.32500 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn Ván khuôn kim loại


			


			


			


			





			AG.32311


			- Ván khuôn panen


			100m2


			1.344.971


			7.442.862


			172.444





			AG.32321


			- Ván khuôn cọc, cột


			100m2


			1.266.645


			7.195.045


			143.002





			AG.32511


			- Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			100m2


			966.911


			6.420.965


			138.795








AG.40000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AG.41000 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY


AG.41100 LẮP CỘT


Đơn vị tính: đồng/1 cái



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41111


			- Trọng lượng ≤ 2,5 tấn


			cái


			175.091


			289.584


			199.224





			AG.41121


			- Trọng lượng ≤ 5 tấn


			cái


			175.091


			325.782


			238.857





			AG.41131


			- Trọng lượng ≤ 7 tấn


			cái


			196.091


			439.945


			278.490





			AG.41141


			- Trọng lượng > 7 tấn


			cái


			196.091


			470.574


			377.574








AG.41200 LẮP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng xà dầm, giằng bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41211


			- Trọng lượng ≤ 1 tấn


			cái


			197.056


			136.439


			239.070





			AG.41221


			- Trọng lượng ≤ 3 tấn


			cái


			786.942


			258.955


			450.522





			AG.41231


			- Trọng lượng ≤ 5 tấn


			cái


			786.942


			289.584


			509.972








AG.41300 LẮP DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dầm, cầu trục bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41311


			- Trọng lượng ≤ 3 tấn


			cái


			396.803


			346.286


			457.899





			AG.41321


			- Trọng lượng > 3 tấn


			cái


			396.803


			413.114


			596.615








AG.41400 LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.41411


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan


			cái


			219.824


			409.316


			299.366








AG.41500 LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt


			


			


			


			





			AG.41511


			- Panen


			cái


			54.488


			25.060


			107.772





			AG.41521


			- Tấm mái


			cái


			54.488


			27.845


			109.754





			AG.41531


			- Máng nước


			cái


			54.488


			41.767


			125.607





			AG.41541


			- Mái hắt


			cái


			102.060


			75.180


			99.083








AG. 41610 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG TỪ 50KG ĐẾN 200KG BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.41610


			Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu


			cấu kiện


			


			7.037


			23.341








AG.42100 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			


			


			


			





			AG.42111


			- Trọng lượng ≤ 25kg


			cấu kiện


			


			8.210


			





			AG.42112


			- Trọng lượng ≤ 35kg


			cấu kiện


			


			11.259


			





			AG.42113


			- Trọng lượng ≤ 50kg


			cấu kiện


			


			16.420


			





			AG.42114


			- Trọng lượng ≤ 75kg


			cấu kiện


			


			23.457


			





			AG.42115


			- Trọng lượng ≤ 100kg


			cấu kiện


			


			30.494


			








AG.52100 LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM BÊ TÔNG CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cẩu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lao lắp dầm bê tông


			


			


			


			





			AG.52110


			- Chiều dài dầm 12m ≤ L< 22m


			dầm


			182.927


			2.497.661


			2.895.126





			AG.52120


			- Chiều dài dầm 22m < L ≤ 33m


			dầm


			311.896


			3.146.440


			3.648.372





			AG.52130


			- Chiều dài dầm 33m < L ≤ 40m


			dầm


			372.504


			3.811.926


			4.422.114








Ghi chú:


- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.



- Đơn giá lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cẩu lao dầm.



AG.52200 DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Di chuyển dầm cầu bề tông


			


			


			


			





			AG.52210


			- Chiều dài dầm 12 ≤ L < 22m


			dầm/10m


			85.068


			72.396


			5.568





			AG. 52220


			- Chiều dài dầm 22 < L ≤ 33m


			dầm/10m


			134.579


			80.749


			5.895





			AG.52230


			- Chiều dài dầm 33 < L ≤ 40m


			dầm/10m


			158.100


			89.103


			6.550








Ghi chú:


- Đơn giá di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly ≤1km.



- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.



- Đơn giá di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.



AG.52300 LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng


			


			


			


			





			


			Tấm bản


			


			


			


			





			AG.52311


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cái


			55.000


			565.245


			361.458





			AG.52312


			- Trọng lượng ≤ 15 tấn


			cái


			55.000


			1.122.137


			434.492





			AG.52313


			- Trọng lượng > 15 tấn


			cái


			110.000


			2.247.059


			666.826





			


			Dầm


			


			


			


			





			AG.52321


			- Trọng lượng ≤ 15 tấn


			cái


			147.500


			1.122.137


			896.170





			AG.52322


			- Trọng lượng > 15 tấn


			cái


			202.500


			2.247.059


			1.427.057





			


			Vòi voi


			


			


			


			





			AG.52331


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cái


			123.750


			1.492.471


			647.461





			AG.52332


			- Trọng lượng > 10 tấn


			cái


			165.000


			2.247.059


			883.926








AG.52400 LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng trên đảo


			


			


			


			





			


			Tấm bản


			


			


			


			





			AG.52411


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cái


			55.000


			679.408


			986.662





			AG.52412


			- Trọng lượng ≤ 15 tấn


			cái


			55.000


			1.347.679


			1.144.574





			AG.52413


			- Trọng lượng > 15 tấn


			cái


			110.000


			2.695.357


			1.879.019





			


			Dầm


			


			


			


			





			AG.52421


			- Trọng lượng ≤ 15 tấn


			cái


			147.500


			1.347.679


			1.846.402





			AG.52422


			- Trọng lượng > 15 tấn


			cái


			202.500


			2.695.357


			3.179.728





			


			Vòi voi


			


			


			


			





			AG.52431


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cái


			123.750


			1.790.408


			1.952.759





			AG.52432


			- Trọng lượng > 10 tấn


			cái


			165.000


			2.695.357


			2.662.726








AG.52500 LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18M ≤ L ≤ 24M) BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm bằng phương pháp đấu 2 cẩu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dầm bản cầu (18m ≤ L ≤ 24m) bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.52510


			- Trên cạn


			1 dầm


			109.200


			741.174


			1.105.871





			AG.52520


			- Dưới nước


			1 dầm


			109.200


			890.017


			2.203.557








Ghi chú:


- Trường hợp sử dụng tấm thép lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì đơn giá cần cẩu nhân với hệ số điều chỉnh k= 0,7.



AG.52600 LẮP DỰNG DẦM I CẦU (24M ≤ L ≤ 33M) CẦU BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dầm I cầu (24m ≤ L ≤ 33m) bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.52610


			- Trên cạn


			1 dầm


			109.200


			1.151.250


			2.234.846





			AG.52620


			- Dưới nước


			1 dầm


			109.200


			1.382.108


			4.570.447








Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân với hệ số 1,1.



AG .52710 LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.52710


			- Trên cạn


			1 dầm


			109.200


			1.336.544


			3.256.676





			AG.52720


			- Dưới nước


			1 dầm


			109.200


			1.603.853


			6.415.304








Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân với hệ số 1,1.



AG. 52810 LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.52810


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn


			dầm


			168.000


			1.743.582


			2.106.292








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.


AG.53300 NÂNG HẠ DẦM CẦU BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cẩu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đấu cẩu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nâng hạ dầm cầu bằng máy


			


			


			


			





			AG.53310


			- Chiều dài dầm 18 ≤ L < 28m


			dầm


			114.400


			41.767


			236.878





			AG.53320


			- Chiều dài dầm 28 ≤ L < 35m


			dầm


			140.800


			61.258


			391.119





			AG.53330


			- Chiều dài dầm 35 ≤ L< 40m


			dầm


			176.000


			77.965


			638.087








AG.53400 VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, phương tiện vận chuyển, vận chuyển dầm đến vị trí lắp đặt.



Đơn vị tính: đồng/1 dầm/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Di chuyển dầm cầu bằng máy


			


			


			


			





			AG.53410


			- Chiều dài dầm 18 ≤ L < 28m


			dầm/100m


			57.200


			33.414


			104.439





			AG.53420


			- Chiều dài dầm 28 ≤ L < 35m


			dầm/100m


			70.400


			44.551


			159.396





			AG.53430


			- Chiều dài dầm 35 ≤ L< 40m


			dầm/100m


			88.000


			50.120


			228.616








Ghi chú: Trường hợp vận chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì đơn giá vận chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% đơn giá máy thi công theo đơn giá trên. Trường hợp vận chuyển 100m tiếp theo ngoài phạm vi 1km được tính bằng 15% đơn giá máy thi công theo đơn giá trên với cự ly vận chuyển tối 10km.



AG.61000 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



AG.61100 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61110


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cấu kiện


			


			116.947


			119.155





			AG.61120


			- Trọng lượng ≤ 20 tấn


			cấu kiện


			


			147.576


			169.979





			AG.61130


			- Trọng lượng ≤ 30 tấn


			cấu kiện


			


			178.205


			298.973








AG.61200 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61210


			- Trọng lượng ≤ 10 tấn


			cấu kiện


			


			139.223


			282.342





			AG.61220


			- Trọng lượng ≤ 20 tấn


			cấu kiện


			


			175.421


			398.470





			AG.61230


			- Trọng lượng ≤ 30 tấn


			cấu kiện


			


			211.619


			652.107








Ghi chú: Đơn giá cẩu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng ≤ cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.



AG.62100 LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.



Đơn vị tính: đồng/1 thùng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí


			


			


			


			





			AG.62110


			- Trọng lượng ≤ 200 tấn


			thùng


			1.359.808


			6.961.150


			18.220.709





			AG.62120


			- Trọng lượng ≤ 300 tấn


			thùng


			1.359.808


			9.745.610


			25.333.656





			AG.62130


			- Trọng lượng > 300 tấn


			thùng


			1.359.808


			11.137.840


			26.826.251








AG.62200 VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1rùa



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AG.62210


			Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí


			rùa


			


			1.809.100


			5.066.741








AG.64000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).



AG.64100 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI CỰ LY ≤ 500M


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp, vận khối chắn sóng các loại, trọng lượng cấu kiện


			


			


			


			





			AG.64110


			- ≤ 10 tấn


			cấu kiện


			


			83.758


			139.176





			AG.64120


			- ≤ 20 tấn


			cấu kiện


			


			83.758


			182.601





			AG.64130


			- ≤ 30 tấn


			cấu kiện


			


			83.758


			255.628








AG.64200 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 1000M


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại, trọng lượng cấu kiện


			


			


			


			





			AG.64210


			- ≤ 10 tấn


			cấu kiện


			


			104.697


			163.531





			AG.64220


			- ≤ 20 tấn


			cấu kiện


			


			104.697


			214.557





			AG.64230


			- ≤ 30 tấn


			cấu kiện


			


			104.697


			300.362








AG.64500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại


			


			


			


			





			AG.64510


			- ≤ 10 tấn


			cấu kiện


			


			


			17.922





			AG.64520


			- ≤ 20 tấn


			cấu kiện


			


			


			28.290





			AG.64530


			- ≤ 30 tấn


			cấu kiện


			


			


			37.263








CHƯƠNG VIII


CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


Thành phần công việc:


Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AH.10000 GIA CÔNG VÌ KÈO


AH.11100 VÌ KÈO MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng vì kèo mái ngói


			


			


			


			





			AH.11111


			- Khẩu độ ≤ 6,9m


			m3


			5.189.500


			2.080.280


			





			AH.11121


			- Khẩu độ ≤ 8,1m


			m3


			5.117.500


			2.672.813


			





			AH.11131


			- Khẩu độ ≤ 9,0m


			m3


			5.159.020


			2.747.201


			





			AH.11141


			- Khẩu độ > 9,0m


			m3


			4.910.800


			2.996.013


			








AH.11200 VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vì kèo mái fibro xi măng


			


			


			


			





			AH. 11211


			- Khẩu độ ≤ 4,0m


			m3


			5.094.280


			2.164.928


			





			AH. 11221


			- Khẩu độ ≤ 5,7m


			m3


			5.066.600


			2.316.267


			





			AH. 11231


			- Khẩu độ ≤ 6,9m


			m3


			4.890.400


			2.503.518


			





			AH. 11241


			- Khẩu độ ≤ 8,1m


			m3


			4.913.732


			2.726.680


			





			AH. 11251


			- Khẩu độ ≤ 9,0m


			m3


			5.104.130


			2.754.896


			





			AH. 11261


			- Khẩu độ > 9,0m


			m3


			5.143.350


			2.960.102


			








AH.12100 GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m


			


			


			


			





			AH.12111


			- Theo thanh đứng gian giữa


			m3


			4.838.960


			2.595.861


			





			AH.12121


			- Theo thanh đứng đầu hồi


			m3


			4.992.000


			2.554.820


			








AH.12200 GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


			


			


			


			





			


			Theo mái gian giữa


			


			


			


			





			AH. 12211


			- Khẩu độ ≤ 8,1m


			m3


			5.083.840


			2.939.582


			





			AH. 12212


			- Khẩu độ ≤ 9,0m


			m3


			5.056.000


			2.872.890


			





			AH. 12213


			- Khẩu độ > 9,0m


			m3


			4.940.800


			2.434.261


			





			


			Theo mái gian đầu hồi


			


			


			


			





			AH. 12221


			- Khẩu độ ≤ 8,1m


			m3


			5.091.200


			2.919.061


			





			AH. 12222


			- Khẩu độ ≤ 9,0m


			m3


			5.056.000


			2.919.061


			





			AH. 12223


			- Khẩu độ > 9,0m


			m3


			5.000.000


			2.854.934


			








AH.12300 GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AH.12311


			Gia công giằng kèo sắt tròn, khẩu độ ≤ 15m


			tấn


			21.478.778


			9.267.634


			








AH.13000 XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công xà gồ, cầu phong gỗ


			


			


			


			





			AH.13111


			- Xà gồ mái thẳng


			m3


			4.442.058


			1.018.337


			





			AH.13121


			- Xà gồ mái nối, mái góc


			m3


			4.442.058


			1.090.159


			





			AH.13211


			- Cầu phong gỗ


			m3


			4.428.800


			992.686


			








AH.20000 CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ


AH.21100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác làm cầu gỗ


			


			


			


			





			


			Gia công, lắp dựng dầm gỗ


			


			


			


			





			AH.21111


			- Chiều dài cầu ≤ 6m


			m3


			5.016.556


			543.797


			121.373





			AH.21121


			- Chiều dài cầu ≤ 9m


			m3


			5.022.603


			597.664


			146.270





			AH.21131


			- Chiều dài cầu > 9m


			m3


			5.022.603


			656.660


			186.727








AH.21200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


			


			


			


			





			AH.21211


			- Lan can


			m3


			4.946.164


			3.006.274


			





			AH.21221


			- Gỗ ngang mặt cầu


			m3


			4.906.200


			969.600


			





			AH.21231


			- Gỗ băng lăn


			m3


			6.240.360


			1.328.711


			





			AH.21241


			- Gỗ đà chắn bánh xe


			m3


			4.812.564


			2.370.134


			








AH.30000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI


AH.31000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA


AH.32000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



Đơn vị tính: đồng/1m; 1m2 cấu kiện



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


			


			


			


			





			AH.31111


			- Lắp khuôn cửa đơn


			m


			6.069


			38.476


			





			AH.31211


			- Lắp khuôn cửa kép


			m


			10.602


			56.432


			





			AH.32111


			- Lắp cửa vào khuôn


			m2


			


			64.127


			





			AH.32211


			- Lắp cửa không có khuôn


			m2


			8.054


			102.603


			








CHƯƠNG IX


GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


AI.10000 GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.11110 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn


			


			


			


			





			AI.11111


			- Khẩu độ 18 ÷ 24m


			tấn


			25.674.528


			6.348.569


			2.293.997





			AI.11112


			- Khẩu độ ≤ 36m


			tấn


			25.594.266


			5.532.722


			1.998.312





			AI.11113


			- Khẩu độ > 36m


			tấn


			25.523.894


			4.825.469


			1.734.611








AI.11120 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ


			


			


			


			





			AI.11121


			- Khẩu độ ≤ 9m


			tấn


			25.900.696


			8.283.769


			3.129.897





			AI.11122


			- Khẩu độ ≤ 12m


			tấn


			25.654.833


			6.950.012


			2.211.532





			AI.11123


			- Khẩu độ ≤ 18m


			tấn


			25.524.018


			6.317.940


			1.709.598








AI.11130 GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm


			


			


			


			





			AI.11131


			- Cột bằng thép hình


			tấn


			25.320.406


			2.116.190


			1.366.184





			AI.11132


			- Cột bằng thép tấm


			tấn


			26.603.315


			4.121.001


			3.302.432








AI.11200 GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công giằng mái, xà gồ thép


			


			


			


			





			AI.11211


			- Gia công giằng mái thép


			tấn


			25.171.763


			3.229.974


			400.565





			AI.11221


			- Gia công xà gồ thép


			tấn


			24.946.306


			1.564.867


			








AI.11300 GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục


			


			


			


			





			AI.11311


			- Dầm tường, dầm dưới vì kèo


			tấn


			25.626.910


			5.360.086


			2.013.164





			AI.11321


			- Dầm mái


			tấn


			25.294.318


			4.895.081


			1.306.973





			AI.11331


			- Dầm cầu trục


			tấn


			25.987.981


			4.407.800


			2.902.591








AI.11400 GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công thang sắt, lan can, cửa sổ trời


			


			


			


			





			AI.11411


			- Gia công thang sắt


			tấn


			23.817.575


			5.772.186


			2.582.351





			AI.11421


			- Gia công lan can sắt


			tấn


			25.407.064


			7.169.985


			2.243.164





			AI.11431


			- Gia công cửa sổ trời


			tấn


			25.167.352


			7.504.120


			6.349.983








AI.11500 GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hang rào, cửa song sắt


			


			


			


			





			AI.11511


			- Gia công hàng rào lưới thép


			m2


			386.208


			228.326


			48.068





			AI.11521


			- Gia công cửa lưới thép


			m2


			474.142


			253.386


			56.079





			AI.11531


			- Gia công hàng rào song sắt


			m2


			464.229


			292.368


			72.102





			AI.11541


			- Gia công cửa song sắt


			m2


			537.212


			331.351


			108.153








AI.11600 GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.11610


			Gia công cửa sắt, hoa sắt


			tấn


			24.823.173


			5.301.612


			1.717.358








AI.11700 GIA CÔNG CỔNG SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.11710


			Gia công cổng sắt


			tấn


			24.993.588


			5.568.920


			3.351.884








AI.11900 GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


			


			


			


			





			AI.11911


			- Gia công hệ khung dàn


			tấn


			25.527.241


			5.535.506


			2.603.827





			AI.11912


			- Gia công sàn đạo, sàn thao tác


			tấn


			26.587.090


			4.722.444


			2.486.409








Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.



AI.12100 GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.12111


			Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi


			tấn


			25.296.740


			4.121.001


			1.975.013








AI.13100 GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			


			


			


			





			


			Trọng lượng cấu kiện


			


			


			


			





			AI.13111


			- ≤ 10kg


			tấn


			26.282.590


			6.802.436


			1.410.874





			AI.13121


			- ≤ 20kg


			tấn


			25.958.870


			5.780.539


			1.275.382





			AI.13131


			- ≤ 50kg


			tấn


			24.958.908


			5.440.835


			1.146.622





			AI.13141


			- ≤ 100kg


			tấn


			24.775.586


			5.106.700


			1.046.229





			AI.13151


			- ≤ 200kg


			tấn


			24.244.742


			4.755.858


			974.093








AI.21100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21110 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21111


			- Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			tấn


			25.636.322


			5.866.857


			2.483.744





			AI.21112


			- Gia công bản nút dàn chủ


			tấn


			26.089.034


			7.364.897


			4.887.128








AI.21120 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21121


			- Gia công thanh đứng, thanh treo


			tấn


			25.576.084


			6.627.015


			2.763.950





			AI.21122


			- Gia công thanh xiên


			tấn


			25.607.887


			6.092.398


			2.860.387








AI.21130 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21131


			- Gia công hệ liên kết dọc trên


			tấn


			25.302.180


			4.950.770


			2.830.901





			AI.21132


			- Gia công hệ liên kết dọc dưới


			tấn


			25.322.423


			4.747.504


			2.603.168








AI.21140 GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21141


			- Gia công dầm dọc


			tấn


			25.722.732


			5.886.348


			3.142.721





			AI.21142


			- Gia công dầm ngang


			tấn


			25.709.464


			5.944.822


			2.531.218








Ghi chú:


- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.21150 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công kết cấu thép lan can


			


			


			


			





			AI.21151


			- Cầu đường sắt


			tấn


			26.467.686


			5.554.998


			1.969.705





			AI.21152


			- Cầu đường bộ


			tấn


			26.558.042


			4.318.697


			1.563.763








AI.21200 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21210 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép


			


			


			


			





			AI.21211


			- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			tấn


			25.630.609


			5.276.552


			2.399.327





			AI.21212


			- Bản nút dàn chủ


			tấn


			26.088.247


			7.384.388


			4.887.128








AI.21220 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21221


			- Gia công thanh đứng, thanh treo


			tấn


			25.365.833


			4.048.605


			1.479.802





			AI.21222


			- Gia công thanh xiên


			tấn


			25.535.549


			4.975.830


			2.945.611








AI.21230 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.21231


			- Gia công hệ liên kết dọc dưới


			tấn


			25.367.050


			5.251.492


			2.052.536





			AI.21232


			- Gia công dầm dọc


			tấn


			26.179.266


			8.461.974


			2.990.452





			AI.21233


			- Gia công dầm ngang


			tấn


			25.731.554


			6.253.897


			1.915.747








Ghi chú:


- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.22100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.22111


			- Gia công dầm chủ


			tấn


			25.120.638


			4.293.637


			2.266.583





			AI.22112


			- Gia công liên kết dọc dưới


			tấn


			25.311.405


			4.627.773


			2.567.377





			AI.22113


			- Gia công dầm dọc


			tấn


			25.823.706


			7.632.205


			3.281.973





			AI.22114


			- Gia công dầm ngang


			tấn


			25.617.962


			5.140.113


			4.048.919








AI.31100 GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.31110


			Gia công vì thép gia cố hầm


			tấn


			24.943.623


			1.759.779


			983.152








AI.31200 LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


			


			


			


			





			AI.31210


			- Hầm ngang


			tấn


			363.455


			5.524.369


			833.409





			AI.31220


			- Hầm đứng


			tấn


			428.156


			6.281.742


			950.215





			AI.31230


			- Hầm nghiêng


			tấn


			472.027


			7.016.839


			1.048.095








AI.32100 GIA CÔNG LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông


			


			


			


			





			AI.32110


			- Hầm ngang


			tấn


			26.971.940


			7.685.110


			858.426





			AI.32120


			- Hầm đứng


			tấn


			26.971.940


			8.019.245


			832.655





			AI.32130


			- Hầm nghiêng


			tấn


			26.971.940


			8.420.207


			862.271








AI.51100 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp


			


			


			


			





			AI.51111


			- Thành bình bể


			tấn


			25.730.581


			3.675.487


			1.845.229





			AI.51112


			- Nắp bình bể


			tấn


			26.244.441


			4.677.893


			2.035.692





			AI.51113


			- Đáy bình bể


			tân


			26.189.166


			4.677.893


			1.593.784








AI.52100 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập


			


			


			


			





			AI.52121


			- Hình trụ


			tấn


			26.299.716


			5.123.406


			2.340.775





			AI.52122


			- Hình phễu


			tấn


			26.327.738


			6.237.190


			2.512.137





			AI.52123


			- Hình ống


			tấn


			27.126.466


			7.211.751


			2.960.745





			AI.52131


			- Gia công kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập


			tấn


			27.224.475


			8.283.769


			3.669.948








AI.52200 GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công các kết cấu thép khác


			


			


			


			





			AI.52221


			- Máng rót, máng chứa, phễu


			tấn


			26.306.908


			4.989.752


			1.601.023





			AI.52231


			- Vỏ bao che


			tấn


			26.347.744


			4.254.655


			1.670.439








AI.60000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AI.61110 LẮP DỰNG CỘT THÉP


AI.61120 LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.61111


			Lắp dựng cột thép các loại


			tấn


			695.268


			2.703.711


			1.470.370





			


			Lắp dựng vì kèo thép


			


			


			


			





			AI.61121


			- Khẩu độ ≤ 18m


			tấn


			614.465


			1.447.919


			1.314.951





			AI.61122


			- Khẩu độ > 18m


			tấn


			617.221


			1.670.676


			1.565.634








AI.61130 LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP


AI.61140 LẮP DỰNG GIẰNG THÉP


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.61131


			Lắp dựng xà gồ thép


			tấn


			461.194


			760.158


			1.470.931





			


			Lắp dựng giằng thép


			


			


			


			





			AI.61141


			- Liên kết bằng đinh tán


			tấn


			2.130.724


			6.008.865


			2.861.567





			AI.61142


			- Liên kết bằng bu lông


			tấn


			1.223.239


			665.486


			1.871.496








AI.61150 LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC


AI.61160 LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.61151


			- Lắp dựng dầm tường, cột chống, dầm trục đơn


			tấn


			590.242


			1.712.443


			1.337.179





			AI.61161


			- Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)


			tấn


			734.775


			1.834.959


			1.006.405








AI.61170 LẮP SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.61171


			Lắp dựng sàn thao tác


			tấn


			406.020


			3.795.219


			2.033.993








AI.62100 LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại


			


			


			


			





			AI.62111


			- Trên cạn


			tấn


			120.645


			4.622.204


			1.701.408





			AI.62121


			- Dưới nước


			tấn


			122.766


			5.819.521


			2.037.639








AI.62200 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm


			


			


			


			





			AI.62211


			- Trên cạn


			tấn


			303.815


			2.088.345


			158.873





			AI.62221


			- Dưới nước


			tấn


			303.815


			2.506.014


			413.314








Ghi chú: Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% chi phí nhân công và máy thi công công tác lắp dựng.



AI.63100 LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


			


			


			


			





			AI.63111


			- Lắp dụng cửa sắt xếp, cửa cuốn


			m2


			13.463


			130.870


			28.040





			AI.63121


			- Lắp dụng cửa khung sắt, khung nhôm


			m2


			5.963


			83.534


			








AI.63200 LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.63211


			Lắp dựng lan can sắt


			m2


			8.192


			111.378


			28.040





			AI.63221


			Lắp dựng hoa sắt cửa


			m2


			5.811


			55.689


			





			


			Lắp dựng vách kính khung nhôm


			


			


			


			





			AI.63231


			- Mặt tiền


			m2


			1.611


			139.223


			





			AI.63232


			- Trong nhà


			m2


			1.611


			83.534


			








AI.63300 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			


			


			


			





			AI.63311


			- Trên cạn


			tấn


			417.013


			2.645.237


			1.737.893





			AI.63321


			- Dưới nước


			tấn


			549.663


			3.202.129


			2.363.724








AI.63400 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			


			


			


			





			AI.63411


			- Trên cạn


			tấn


			214.767


			1.587.142


			317.747





			AI.63421


			- Dưới nước


			tấn


			257.720


			1.921.277


			420.586








AI.64100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực


			


			


			


			





			AI. 64111


			- Đường kính ống ≤ 80mm


			m


			54.350


			52.905


			7.392





			AI.64121


			- Đường kính ống ≤ 100mm


			m


			63.217


			58.474


			8.870





			AI.64131


			- Đường kính ống ≤ 150mm


			m


			114.232


			72.396


			10.644








AI.64200 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			


			


			


			





			AI.64211


			- Trọng lượng ≤ 10kg


			tấn


			671.368


			4.650.048


			527.064





			AI.64221


			- Trọng lượng ≤ 20kg


			tấn


			576.031


			3.953.933


			473.948





			AI. 64231


			- Trọng lượng ≤ 50kg


			tấn


			493.718


			3.480.575


			429.005





			AI.64241


			- Trọng lượng ≤ 100kg


			tấn


			447.604


			2.561.703


			396.319





			AI. 64251


			- Trọng lượng ≤ 200kg


			tấn


			369.070


			2.311.102


			314.604








AI.65100 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập dạng hình vuông, hình chữ nhật


			


			


			


			





			AI.65111


			- Thành bình bể


			tấn


			664.762


			4.327.051


			2.595.332





			AI.65112


			- Nắp bình bể


			tấn


			636.833


			4.109.863


			2.478.864





			AI.65113


			- Đáy bình bể


			tấn


			735.269


			3.731.176


			2.746.710





			


			Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, hình côn, cút, tê, thập


			


			


			


			





			AI.65121


			- Hình trụ, hình ống


			tấn


			880.094


			4.872.805


			3.602.255





			AI.65122


			- Hình phễu


			tấn


			1.042.658


			5.429.697


			3.854.003





			AI.65123


			- Hình côn, cút, tê, thập


			tấn


			1.192.694


			6.265.035


			4.463.987








AI.65300 LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m. (Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dàn không gian


			


			


			


			





			


			Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m


			


			


			


			





			AI.65311


			- Dàn nút cầu


			tấn


			602.356


			4.232.379


			1.209.956





			AI.65312


			- Dàn nút hàn


			tấn


			801.552


			4.307.560


			1.958.241





			


			Chiều cao đỉnh dàn > 10m


			


			


			


			





			AI.65321


			- Dàn nút cầu


			tấn


			633.470


			4.984.183


			1.388.837





			AI.65322


			- Dàn nút hàn


			tấn


			867.328


			5.067.717


			2.202.113








AI.65400 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kết cấu thép khác


			


			


			


			





			AI.65421


			Lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu


			tấn


			754.883


			4.265.793


			2.016.502





			AI.65431


			Lắp đặt vỏ bao che


			tấn


			660.106


			4.009.622


			1.738.973








AI.65500 LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AI.65510


			Lắp đặt phao neo các loại trên biển


			tấn


			11.485.839


			668.270


			5.008.279








AI.65600 LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng/1 cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt bích neo tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.65610


			- Trọng lượng ≤ 5 tấn


			cái


			1.243


			342.489


			484.607





			AI.65620


			- Trọng lượng ≤ 25 tấn


			cái


			1.620


			428.807


			519.931








AI.65700 LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng/1bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.65710


			- Trọng lượng ≤ 1000 tấn


			bộ


			38.690


			345.273


			820.857





			AI.65720


			- Trọng lượng ≤ 500 tấn


			bộ


			38.373


			345.273


			921.146








CHƯƠNG X


CÔNG TÁC HOÀN THIỆN


AK.10000 CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI



AK.11000 LỢP MÁI NGÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



AK.11100 LỢP MÁI NGÓI 22 VIÊN/M²


AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13 VIÊN/M²


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lợp mái ngói 22v/m2


			


			


			


			





			AK.11110


			- Chiều cao ≤ 4m


			100m2


			12.404.942


			2.913.359


			9.136





			AK.11120


			- Chiều cao ≤ 16m


			100m2


			12.404.942


			3.213.609


			271.844





			


			Lợp mái ngói 13v/m2


			


			


			


			





			AK.11210


			- Chiều cao ≤ 4m


			100m2


			19.372.702


			2.392.614


			9.136





			AK.11220


			- Chiều cao ≤ 16m


			100m2


			19.372.702


			2.631.875


			271.844








AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75VIÊN/M²


AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lợp mái ngói 75v/m2


			


			


			


			





			AK.11310


			- Chiều cao ≤ 4m


			100m2


			20.518.317


			3.998.960


			9.136





			AK.11320


			- Chiều cao ≤ 16m


			100m2


			20.518.317


			4.455.544


			271.844





			


			Lợp mái ngói âm dương


			


			


			


			





			AK.11410


			- Chiều cao ≤ 4m


			100m2


			20.203.317


			4.078.477


			9.136





			AK.11420


			- Chiều cao ≤ 16m


			100m2


			20.203.317


			4.545.322


			271.844








AK.12000 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXIMĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



AK.12100 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92x1,52M)


AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI


AK.12300 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.12111


			Lợp mái che tường fibrô xi măng


			100m2


			5.247.900


			1.872.508


			





			


			Lợp mái che tường tôn múi


			


			


			


			





			AK.12221


			- Chiều dài ≤ 2m


			100m2


			14.718.243


			1.641.651


			





			AK.12222


			- Chiều dài bất kỳ


			100m2


			13.396.418


			1.154.286


			





			AK.12331


			Lợp mái che tường tấm nhựa


			100m2


			16.182.000


			1.313.321


			








AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


			


			


			


			





			AK.13110


			- Ngói mũi hài 75 viên/m2


			m2


			572.176


			98.756


			





			AK.13120


			- Ngói 22 viên/m2


			m2


			122.676


			76.952


			








AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT


Hướng dẫn áp dụng


Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



AK.21000 TRÁT TƯỜNG


AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


			


			


			


			





			


			Chiều dày trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.932


			56.432


			571





			AK.21113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.250


			56.432


			571





			AK.21114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.592


			56.432


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.21122


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.237


			66.692


			571





			AK.21123


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.104


			66.692


			571





			AK.21124


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.004


			66.692


			571





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.21132


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			82.083


			856





			AK.21133


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			82.083


			856





			AK.21134


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			82.083


			856








AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường trong


			


			


			


			





			


			Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.932


			38.476


			571





			AK.21213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.250


			38.476


			571





			AK.21214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.592


			38.476


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.21222


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.237


			51.302


			571





			AK.21223


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.104


			51.302


			571





			AK.21224


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.004


			51.302


			571





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.21232


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			56.432


			856





			AK.21233


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			56.432


			856





			AK.21234


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			56.432


			856








Ghi chú : Nếu trát tường gạch rỗng chi phí vữa tăng 10%.



AK.21300÷AK.21400 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ


AK.21300 TRÁT TƯỜNG NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


			


			


			


			





			


			Vữa bê tông nhẹ mác 50


			


			


			


			





			AK.21311


			- Chiều dày trát 0,5cm


			m2


			29.246


			43.606


			





			AK.21321


			- Chiều dày trát 0,7cm


			m2


			38.996


			51.302


			





			AK.21331


			- Chiều dày trát 1,0cm


			m2


			53.619


			61.562


			





			


			Vữa bê tông nhẹ mác 75


			


			


			


			





			AK.21312


			- Chiều dày trát 0,5 cm


			m2


			29.457


			43.606


			





			AK.21322


			- Chiều dày trát 0,7cm


			m2


			39.275


			51.302


			





			AK.21332


			- Chiều dày trát 1,0cm


			m2


			54.005


			61.562


			








AK.21400 TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường trong


			


			


			


			





			


			Vữa bê tông nhẹ mác 50


			


			


			


			





			AK.21411


			- Chiều dày trát 0,5 cm


			m2


			29.246


			30.781


			





			AK.21421


			- Chiều dày trát 0,7cm


			m2


			38.996


			38.476


			





			AK.21431


			- Chiều dày trát 1,0cm


			m2


			53.619


			43.606


			





			


			Vữa bê tông nhẹ mác 75


			


			


			


			





			AK.21412


			- Chiều dày trát 0,5 cm


			m2


			29.457


			30.781


			





			AK.21422


			- Chiều dày trát 0,7cm


			m2


			39.275


			38.476


			





			AK.21432


			- Chiều dày trát 1,0cm


			m2


			54.005


			43.606


			








AK.21500÷AK.21600 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


AK.21500 TRÁT TƯỜNG NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường ngoài


			


			


			


			





			


			Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21512


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.932


			61.562


			571





			AK.21513


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.250


			61.562


			571





			AK.21514


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.592


			61.562


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.21522


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.237


			74.387


			571





			AK.21523


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.104


			74.387


			571





			AK.21524


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.004


			74.387


			571





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.21532


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			89.778


			856





			AK.21533


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			89.778


			856





			AK.21534


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			89.778


			856








AK.21600 TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường trong


			


			


			


			





			


			Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21612


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.932


			43.606


			571





			AK.21613


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.250


			43.606


			571





			AK.21614


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.592


			43.606


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.21622


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.237


			56.432


			571





			AK.21623


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.104


			56.432


			571





			AK.21624


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.004


			56.432


			571





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.21632


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			61.562


			856





			AK.21633


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			61.562


			856





			AK.21634


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			61.562


			856








AK.22100 TRÁT TRỤ CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


			


			


			


			





			


			Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.22112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			8.593


			139.223


			571





			AK.22113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			10.022


			139.223


			571





			AK.22114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			11.474


			139.223


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.22122


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.898


			144.792


			856





			AK.22123


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.876


			144.792


			856





			AK.22124


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.887


			144.792


			856





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.22132


			- Vữa XM mác 50


			m2


			16.526


			158.714


			1.142





			AK.22133


			- Vữa XM mác 75


			m2


			19.272


			158.714


			1.142





			AK.22134


			- Vữa XM mác 100


			m2


			22.066


			158.714


			1.142





			


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang (khi phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát)


			


			


			


			





			


			Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.22112A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			10.576


			153.145


			571





			AK.22113A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			12.333


			153.145


			571





			AK.22114A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			14.123


			153.145


			571





			


			Chiều dầy trát 1,5cm


			


			


			


			





			AK.22122A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			159.271


			856





			AK.22123A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			159.271


			856





			AK.22124A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			159.271


			856





			


			Chiều dầy trát 2,0cm


			


			


			


			





			AK.22132A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			20.493


			174.586


			1.142





			AK.22133A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			23.897


			174.586


			1.142





			AK.22134A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			27.361


			174.586


			1.142








AK.23000 TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát xà dầm


			


			


			


			





			AK.23112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.898


			97.456


			856





			AK.23113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.876


			97.456


			856





			AK.23114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.887


			97.456


			856





			


			Trát trần


			


			


			


			





			AK.23212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			11.898


			139.223


			856





			AK.23213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			13.876


			139.223


			856





			AK.23214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			15.887


			139.223


			856





			


			Khi bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát


			


			


			


			





			


			Trát xà dầm


			


			


			


			





			AK.23112A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			107.202


			856





			AK.23113A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			107.202


			856





			AK.23114A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			107.202


			856





			


			Trát trần


			


			


			


			





			AK.23212A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.204


			153.145


			856





			AK.23213A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.730


			153.145


			856





			AK.23214A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.301


			153.145


			856








AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp phào đơn


			


			


			


			





			AK.24112


			- Vữa XM mác 50


			m


			7.344


			55.689


			





			AK.24113


			- Vữa XM mác 75


			m


			8.564


			55.689


			





			AK.24114


			- Vữa XM mác 100


			m


			9.806


			55.689


			





			


			Đắp phào kép


			


			


			


			





			AK.24212


			- Vữa XM mác 50


			m


			9.362


			69.612


			





			AK.24213


			- Vữa XM mác 75


			m


			10.919


			69.612


			





			AK.24214


			- Vữa XM mác 100


			m


			12.502


			69.612


			





			


			Trát gờ chỉ


			


			


			


			





			AK.24312


			- Vữa XM mác 50


			m


			1.800


			33.414


			





			AK.24313


			- Vữa XM mác 75


			m


			2.100


			33.414


			





			AK.24314


			- Vữa XM mác 100


			m


			2.405


			33.414


			








AK.25100 TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


			


			


			


			





			AK.25112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			8.011


			66.827


			





			AK.25113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.342


			66.827


			





			AK.25114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.697


			66.827


			








AK.25200 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát vẩy tường chống vang


			


			


			


			





			AK.25212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			27.372


			86.318


			





			AK.25213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			31.920


			86.318


			





			AK.25214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			36.548


			86.318


			








AK.26100 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm


			


			


			


			





			AK.26112


			- Vữa XM mác 50


			m


			6.259


			89.103


			





			AK.26113


			- Vữa XM mác 75


			m


			6.477


			89.103


			





			AK.26114


			- Vữa XM mác 100


			m


			6.699


			89.103


			








AK.26200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			72.105


			815.847


			





			AK.26213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			73.854


			815.847


			





			AK.26214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			75.635


			815.847


			








AK.26300 TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


			


			


			


			





			


			Dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26312


			- Vữa XM mác 50


			m2


			59.726


			303.506


			





			AK.26313


			- Vữa XM mác 75


			m2


			61.475


			303.506


			





			AK.26314


			- Vữa XM mác 100


			m2


			63.256


			303.506


			





			


			Dày 1,5cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26322


			- Vữa XM mác 50


			m2


			66.057


			317.428


			





			AK.26323


			- Vữa XM mác 75


			m2


			67.806


			317.428


			





			AK.26324


			- Vữa XM mác 100


			m2


			69.587


			317.428


			








AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát granito tường dày 1,5cm, trụ cột


			


			


			


			





			


			Trát tường, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26412


			- Vữa XM mác 50


			m2


			66.057


			206.050


			





			AK.26413


			- Vữa XM mác 75


			m2


			67.806


			206.050


			





			AK.26414


			- Vữa XM mác 100


			m2


			69.587


			206.050


			





			


			Trát cột, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26422


			- Vữa XM mác 50


			m2


			66.057


			492.849


			





			AK.26423


			- Vữa XM mác 75


			m2


			67.806


			492.849


			





			AK.26424


			- Vữa XM mác 100


			m2


			69.587


			492.849


			








AK.27000 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát tường dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.27112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			62.881


			133.654


			





			AK.27113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			64.639


			133.654


			





			AK.27114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			66.428


			133.654


			





			


			Trát trụ cột dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.27212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			62.881


			231.110


			





			AK.27213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			64.639


			231.110


			





			AK.27214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			66.428


			231.110


			








AK.27300 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH SÊNÔ, Ô VĂNG, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.27312


			- Vữa XM mác 50


			m2


			71.501


			314.644


			





			AK.27313


			- Vữa XM mác 75


			m2


			74.233


			314.644


			





			AK.27314


			- Vữa XM mác 100


			m2


			77.013


			314.644


			








AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH


Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7-1,4



AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp gạch vào tường, trụ, cột


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,05m2


			


			


			


			





			AK.31111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			159.789


			133.654


			5.563





			AK.31112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			161.688


			133.654


			5.563





			AK.31113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			163.316


			133.654


			5.563





			AK.31114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			164.948


			133.654


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			


			


			


			





			AK.31121


			- Vữa XM mác 25


			m2


			159.842


			116.947


			5.563





			AK.31122


			- Vữa XM mác 50


			m2


			161.740


			116.947


			5.563





			AK.31123


			- Vữa XM mác 75


			m2


			163.369


			116.947


			5.563





			AK.31124


			- Vữa XM mác 100


			m2


			165.001


			116.947


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,09m2


			


			


			


			





			AK.31131


			- Vữa XM mác 25


			m2


			206.921


			108.594


			5.563





			AK.31132


			- Vữa XM mác 50


			m2


			208.820


			108.594


			5.563





			AK.31133


			- Vữa XM mác 75


			m2


			210.448


			108.594


			5.563





			AK.31134


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.080


			108.594


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.31141


			- Vữa XM mác 25


			m2


			206.973


			97.456


			5.563





			AK.31142


			- Vữa XM mác 50


			m2


			208.872


			97.456


			5.563





			AK.31143


			- Vữa XM mác 75


			m2


			210.500


			97.456


			5.563





			AK.31144


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.132


			97.456


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.31151


			- Vữa XM mác 25


			m2


			206.995


			94.672


			5.563





			AK.31152


			- Vữa XM mác 50


			m2


			208.894


			94.672


			5.563





			AK.31153


			- Vữa XM mác 75


			m2


			210.522


			94.672


			5.563





			AK.31154


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.155


			94.672


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,36m2


			


			


			


			





			AK.31161


			- Vữa XM mác 25


			m2


			207.077


			89.103


			5.563





			AK.31162


			- Vữa XM mác 50


			m2


			208.976


			89.103


			5.563





			AK.31163


			- Vữa XM mác 75


			m2


			210.604


			89.103


			5.563





			AK.31164


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.236


			89.103


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,40m2


			


			


			


			





			AK.31171


			- Vữa XM mác 25


			m2


			207.243


			86.318


			5.563





			AK.31172


			- Vữa XM mác 50


			m2


			209.142


			86.318


			5.563





			AK.31173


			- Vữa XM mác 75


			m2


			210.770


			86.318


			5.563





			AK.31174


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.402


			86.318


			5.563





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,54m2


			


			


			


			





			AK.31181


			- Vữa XM mác 25


			m2


			207.521


			80.749


			5.563





			AK.31182


			- Vữa XM mác 50


			m2


			209.419


			80.749


			5.563





			AK.31183


			- Vữa XM mác 75


			m2


			211.048


			80.749


			5.563





			AK.31184


			- Vữa XM mác 100


			m2


			212.680


			80.749


			5.563








AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			


			


			


			





			AK.31210


			- Tiết diện gạch ≤ 0,036m2


			m2


			154.338


			125.301


			2.782





			AK.31220


			- Tiết diện gạch ≤ 0,048m2


			m2


			154.338


			111.378


			2.782





			AK.31230


			- Tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			m2


			154.338


			105.809


			2.782





			AK.31240


			- Tiết diện gạch ≤ 0,023m2


			m2


			154.338


			133.654


			2.782





			AK.31250


			- Tiết diện gạch ≤ 0,045m2


			m2


			154.338


			116.947


			2.782





			AK.31260


			- Tiết diện gạch ≤ 0,08m2


			m2


			154.338


			100.241


			2.782





			AK.31270


			- Tiết diện gạch ≤ 0,075m2


			m2


			154.338


			103.025


			2.782








Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì chi phí phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.



AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN


Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



AK.32100 ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác ốp đá granit tự nhiên


			


			


			


			





			


			Vào tường


			


			


			


			





			AK.32110


			- Có chốt bằng inox


			m2


			890.350


			158.714


			7.649





			AK.32120


			- Sử dụng keo dán


			m2


			1.322.304


			133.654


			7.302





			


			Vào trụ, cột


			


			


			


			





			AK.32110A


			- Có chốt bằng inox


			m2


			890.350


			198.393


			7.649





			AK.32120A


			- Sử dụng keo dán


			m2


			1.322.304


			167.068


			7.302








Ghi chú: Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì chi phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.



AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Ốp đá cẩm thạch vào tường


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.32211A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			775.278


			289.584


			7.649





			AK.32212A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			779.913


			289.584


			7.649





			AK.32213A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			783.834


			289.584


			7.649





			AK.32214A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			787.823


			289.584


			7.649





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32221A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			758.878


			272.877


			7.302





			AK.32222A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			763.513


			272.877


			7.302





			AK.32223A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			767.434


			272.877


			7.302





			AK.32224A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			771.423


			272.877


			7.302





			


			Tiết diện gạch > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32231A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			742.171


			253.386


			7.302





			AK.32232A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			746.806


			253.386


			7.302





			AK.32233A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			750.726


			253.386


			7.302





			AK.32234A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			754.716


			253.386


			7.302





			


			Ốp đá hoa cương vào tường


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.32211B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			888.017


			289.584


			7.649





			AK.32212B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			892.652


			289.584


			7.649





			AK.32213B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			896.573


			289.584


			7.649





			AK.32214B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			900.562


			289.584


			7.649





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32221B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			758.878


			272.877


			7.302





			AK.32222B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			763.513


			272.877


			7.302





			AK.32223B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			767.434


			272.877


			7.302





			AK.32224B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			771.423


			272.877


			7.302





			


			Tiết diện gạch > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32231B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			742.171


			253.386


			7.302





			AK.32232B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			746.806


			253.386


			7.302





			AK.32233B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			750.726


			253.386


			7.302





			AK.32234B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			754.716


			253.386


			7.302





			


			Ốp đá cẩm thạch vào trụ, cột


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.32211C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			775.278


			361.980


			7.649





			AK.32212C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			779.913


			361.980


			7.649





			AK.32213C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			783.834


			361.980


			7.649





			AK.32214C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			787.823


			361.980


			7.649





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32221C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			758.878


			341.096


			7.302





			AK.32222C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			763.513


			341.096


			7.302





			AK.32223C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			767.434


			341.096


			7.302





			AK.32224C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			771.423


			341.096


			7.302





			


			Tiết diện gạch > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32231C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			742.171


			316.732


			7.302





			AK.32232C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			746.806


			316.732


			7.302





			AK.32233C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			750.726


			316.732


			7.302





			AK.32234C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			754.716


			316.732


			7.302





			


			Ốp đá hoa cương vào trụ, cột


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.32211D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			888.017


			361.980


			7.649





			AK.32212D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			892.652


			361.980


			7.649





			AK.32213D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			896.573


			361.980


			7.649





			AK.32214D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			900.562


			361.980


			7.649





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32221D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			758.878


			341.096


			7.302





			AK.32222D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			763.513


			341.096


			7.302





			AK.32223D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			767.434


			341.096


			7.302





			AK.32224D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			771.423


			341.096


			7.302





			


			Tiết diện đá > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.32231D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			742.171


			316.732


			7.302





			AK.32232D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			746.806


			316.732


			7.302





			AK.32233D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			750.726


			316.732


			7.302





			AK.32234D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			754.716


			316.732


			7.302








Ghi chú: Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì chi phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.



AK.40000 CÔNG TÁC LÁNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



AK.41100 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nền, sàn không đánh màu


			


			


			


			





			


			Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			AK.41112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.121


			18.934


			1.142





			AK.41113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			17.660


			18.934


			1.142





			AK.41114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.303


			18.934


			1.142





			


			Chiều dày 3cm


			


			


			


			





			AK.41122


			- Vữa XM mác 50


			m2


			21.168


			29.515


			1.427





			AK.41123


			- Vữa XM mác 75


			m2


			24.723


			29.515


			1.427





			AK.41124


			- Vữa XM mác 100


			m2


			28.423


			29.515


			1.427








AK.41200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng nền, sàn có đánh mầu


			


			


			


			





			


			Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			AK.41212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.613


			25.339


			1.142





			AK.41213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			18.152


			25.339


			1.142





			AK.41214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.795


			25.339


			1.142





			


			Chiều dày 3cm


			


			


			


			





			AK.41222


			- Vữa XM mác 50


			m2


			21.660


			34.806


			1.427





			AK.41223


			- Vữa XM mác 75


			m2


			25.215


			34.806


			1.427





			AK.41224


			- Vữa XM mác 100


			m2


			28.915


			34.806


			1.427








AK.42000 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm


			


			


			


			





			AK.42112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.902


			32.857


			571





			AK.42113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.229


			32.857


			571





			AK.42114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.611


			32.857


			571





			


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm


			


			


			


			





			AK.42212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			15.695


			39.539


			1.142





			AK.42213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			18.247


			39.539


			1.142





			AK.42214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			20.903


			39.539


			1.142





			


			Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm


			


			


			


			





			AK.42312


			- Vữa XM mác 50


			m2


			7.902


			32.857


			571





			AK.42313


			- Vữa XM mác 75


			m2


			9.229


			32.857


			571





			AK.42314


			- Vữa XM mác 100


			m2


			10.611


			32.857


			571





			


			Láng hè dầy 3cm


			


			


			


			





			AK.42412


			- Vữa XM mác 50


			m2


			21.768


			37.590


			1.427





			AK.42413


			- Vữa XM mác 75


			m2


			25.341


			37.590


			1.427





			AK.42414


			- Vữa XM mác 100


			m2


			29.060


			37.590


			1.427








AK.43100 LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng granite nền sàn, cầu thang


			


			


			


			





			AK.43110


			- Láng granitô nền sàn


			m2


			38.266


			423.238


			





			AK.43210


			- Láng granitô cầu thang


			m2


			59.911


			771.295


			








AK.44000 LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN , HÈ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường


			


			


			


			





			AK.44110


			- Chiều dày lớp láng 1,5 cm


			m2


			26.692


			111.378


			856





			AK.44120


			- Chiều dày lớp láng 2,0 cm


			m2


			35.698


			125.301


			856








AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0



AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH


AK.51100 LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác lát gạch


			


			


			


			





			


			Lát gạch chỉ


			


			


			


			





			AK.51111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			51.585


			43.606


			





			AK.51112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			55.138


			43.606


			





			AK.51113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			58.144


			43.606


			





			AK.51114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			61.202


			43.606


			





			


			Lát gạch thẻ


			


			


			


			





			AK.51121


			- Vữa XM mác 25


			m2


			57.390


			51.302


			





			AK.51122


			- Vữa XM mác 50


			m2


			60.969


			51.302


			





			AK.51123


			- Vữa XM mác 75


			m2


			63.997


			51.302


			





			AK.51124


			- Vữa XM mác 100


			m2


			67.077


			51.302


			








AK.51200 LÁT NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát nền, sàn


			


			


			


			





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,023m2


			


			


			


			





			AK.51211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			99.346


			50.120


			835





			AK.51212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			102.592


			50.120


			835





			AK.51213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			105.338


			50.120


			835





			AK.51214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			108.132


			50.120


			835





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,04m2


			


			


			


			





			AK.51221


			- Vữa XM mác 25


			m2


			165.508


			50.120


			835





			AK.51222


			- Vữa XM mác 50


			m2


			168.755


			50.120


			835





			AK.51223


			- Vữa XM mác 75


			m2


			171.500


			50.120


			835





			AK.51224


			- Vữa XM mác 100


			m2


			174.294


			50.120


			835





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			


			


			


			





			AK.51231


			- Vữa XM mác 25


			m2


			153.268


			47.336


			835





			AK.51232


			- Vữa XM mác 50


			m2


			156.514


			47.336


			835





			AK.51233


			- Vữa XM mác 75


			m2


			159.259


			47.336


			835





			AK.51234


			- Vữa XM mác 100


			m2


			162.053


			47.336


			835





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,09m2


			


			


			


			





			AK.51241


			- Vữa XM mác 25


			m2


			165.305


			47.336


			835





			AK.51242


			- Vữa XM mác 50


			m2


			168.552


			47.336


			835





			AK.51243


			- Vữa XM mác 75


			m2


			171.297


			47.336


			835





			AK.51244


			- Vữa XM mác 100


			m2


			174.091


			47.336


			835





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.51251


			- Vữa XM mác 25


			m2


			213.907


			41.767


			974





			AK.51252


			- Vữa XM mác 50


			m2


			217.153


			41.767


			974





			AK.51253


			- Vữa XM mác 75


			m2


			219.899


			41.767


			974





			AK.51254


			- Vữa XM mác 100


			m2


			222.693


			41.767


			974





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.51261


			- Vữa XM mác 25


			m2


			125.151


			41.767


			1.113





			AK.51262


			- Vữa XM mác 50


			m2


			128.397


			41.767


			1.113





			AK.51263


			- Vữa XM mác 75


			m2


			131.142


			41.767


			1.113





			AK.51264


			- Vữa XM mác 100


			m2


			133.936


			41.767


			1.113





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,27m2


			


			


			


			





			AK.51271


			- Vữa XM mác 25


			m2


			125.068


			41.767


			1.113





			AK.51272


			- Vữa XM mác 50


			m2


			128.314


			41.767


			1.113





			AK.51273


			- Vữa XM mác 75


			m2


			131.060


			41.767


			1.113





			AK.51274


			- Vữa XM mác 100


			m2


			133.854


			41.767


			1.113





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,36m2


			


			


			


			





			AK.51281


			- Vữa XM mác 25


			m2


			252.172


			38.982


			1.113





			AK.51282


			- Vữa XM mác 50


			m2


			255.418


			38.982


			1.113





			AK.51283


			- Vữa XM mác 75


			m2


			258.163


			38.982


			1.113





			AK.51284


			- Vữa XM mác 100


			m2


			260.957


			38.982


			1.113





			


			Tiết diện gạch ≤ 0,54m2


			


			


			


			





			AK.51291


			- Vữa XM mác 25


			m2


			176.063


			33.414


			1.113





			AK.51292


			- Vữa XM mác 50


			m2


			179.309


			33.414


			1.113





			AK.51293


			- Vữa XM mác 75


			m2


			182.055


			33.414


			1.113





			AK.51294


			- Vữa XM mác 100


			m2


			184.849


			33.414


			1.113








Ghi chú: Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.



AK.52000 LÁT, DÁN GẠCH VỈ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch vỉ


			


			


			


			





			AK.52111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			61.683


			55.689


			





			AK.52112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			63.770


			55.689


			





			AK.52113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			65.537


			55.689


			





			AK.52114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			67.336


			55.689


			





			AK.52210


			Dán gạch vỉ


			m2


			103.200


			61.258


			








AK.53000 LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát bậc tam cấp


			


			


			


			





			AK.53111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			104.564


			89.103


			4.173





			AK.53112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			107.843


			89.103


			4.173





			AK.53113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			110.616


			89.103


			4.173





			AK.53114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			113.437


			89.103


			4.173





			


			Lát bậc cầu thang


			


			


			


			





			AK.53211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			104.564


			114.163


			5.563





			AK.53212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			107.843


			114.163


			5.563





			AK.53213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			110.616


			114.163


			5.563





			AK.53214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			113.437


			114.163


			5.563








AK.54000 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch chống nóng


			


			


			


			





			


			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm


			


			


			


			





			AK.54111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			80.237


			51.302


			





			AK.54112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			84.544


			51.302


			





			AK.54113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			88.185


			51.302


			





			AK.54114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			91.892


			51.302


			





			


			Gạch 6 lỗ 22x15x15cm


			


			


			


			





			AK.54211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			40.326


			46.171


			





			AK.54212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			44.241


			46.171


			





			AK.54213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			47.553


			46.171


			





			AK.54214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			50.922


			46.171


			





			


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm


			


			


			


			





			AK.54311


			- Vữa XM mác 25


			m2


			49.425


			43.606


			





			AK.54312


			- Vữa XM mác 50


			m2


			53.470


			43.606


			





			AK.54313


			- Vữa XM mác 75


			m2


			56.891


			43.606


			





			AK.54314


			- Vữa XM mác 100


			m2


			60.373


			43.606


			








AK.55000 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.



AK.55100 LÁT GẠCH XI MĂNG


AK.55200 LÁT GẠCH LÁ DỪA


AK.55300 LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


			


			


			


			





			


			Lát gạch xi măng


			


			


			


			





			AK.55111


			- Vữa XM mác 25


			m2


			139.595


			41.767


			





			AK.55112


			- Vữa XM mác 50


			m2


			142.825


			41.767


			





			AK.55113


			- Vữa XM mác 75


			m2


			145.557


			41.767


			





			AK.55114


			- Vữa XM mác 100


			m2


			148.337


			41.767


			





			


			Lát gạch lá dừa


			


			


			


			





			AK.55211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			15.900


			44.551


			





			AK.55212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			19.519


			44.551


			





			AK.55213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			22.579


			44.551


			





			AK.55214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			25.692


			44.551


			





			


			Lát gạch xi măng tự chèn


			


			


			


			





			AK.55310


			- Chiều dày 3,5cm


			m2


			136.350


			33.414


			





			AK.55320


			- Chiều dày 5,5cm


			m2


			136.350


			36.198


			








AK.55400 LÁT GẠCH ĐẤT NUNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát gạch đất nung


			


			


			


			





			


			Tiết diện ≤ 0,09m2


			


			


			


			





			AK.55411


			- Vữa XM mác 25


			m2


			57.414


			40.375


			





			AK.55412


			- Vữa XM mác 50


			m2


			60.774


			40.375


			





			AK.55413


			- Vữa XM mác 75


			m2


			63.615


			40.375


			





			AK.55414


			- Vữa XM mác 100


			m2


			66.507


			40.375


			





			


			Tiết diện ≤ 0,122m2


			


			


			


			





			AK.55421


			- Vữa XM mác 25


			m2


			57.005


			39.818


			





			AK.55422


			- Vữa XM mác 50


			m2


			60.365


			39.818


			





			AK.55423


			- Vữa XM mác 75


			m2


			63.206


			39.818


			





			AK.55424


			- Vữa XM mác 100


			m2


			66.098


			39.818


			





			


			Tiết diện ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.55431


			- Vữa XM mác 25


			m2


			56.596


			38.704


			





			AK.55432


			- Vữa XM mác 50


			m2


			59.956


			38.704


			





			AK.55433


			- Vữa XM mác 75


			m2


			62.797


			38.704


			





			AK.55434


			- Vữa XM mác 100


			m2


			65.689


			38.704


			








AK.56100 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn


			


			


			


			





			


			Lát đá cẩm thạch


			


			


			


			





			


			Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.56111A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.569


			97.456


			4.173





			AK.56112A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.832


			97.456


			4.173





			AK.56113A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.591


			97.456


			4.173





			AK.56114A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			719.399


			97.456


			4.173





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56121A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.115


			83.534


			4.173





			AK.56122A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.377


			83.534


			4.173





			AK.56123A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.136


			83.534


			4.173





			AK.56124A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.944


			83.534


			4.173





			


			Tiết diện đá > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56131A


			- Vữa XM mác 25


			m2


			709.812


			72.396


			4.173





			AK.56132A


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.074


			72.396


			4.173





			AK.56133A


			- Vữa XM mác 75


			m2


			715.833


			72.396


			4.173





			AK.56134A


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.641


			72.396


			4.173





			


			Lát đá hoa cương


			


			


			


			





			


			Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.56111B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			821.658


			97.456


			4.173





			AK.56112B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			824.921


			97.456


			4.173





			AK.56113B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			827.680


			97.456


			4.173





			AK.56114B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			830.488


			97.456


			4.173





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56121B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.115


			83.534


			4.173





			AK.56122B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.377


			83.534


			4.173





			AK.56123B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.136


			83.534


			4.173





			AK.56124B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.944


			83.534


			4.173





			


			Tiết diện đá > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56131B


			- Vữa XM mác 25


			m2


			709.812


			72.396


			4.173





			AK.56132B


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.074


			72.396


			4.173





			AK.56133B


			- Vữa XM mác 75


			m2


			715.833


			72.396


			4.173





			AK.56134B


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.641


			72.396


			4.173





			


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang


			


			


			


			





			


			Lát đá cẩm thạch


			


			


			


			





			


			Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.56111C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.569


			126.693


			4.173





			AK.56112C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.832


			126.693


			4.173





			AK.56113C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.591


			126.693


			4.173





			AK.56114C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			719.399


			126.693


			4.173





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56121C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.115


			108.594


			4.173





			AK.56122C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.377


			108.594


			4.173





			AK.56123C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.136


			108.594


			4.173





			AK.56124C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.944


			108.594


			4.173





			


			Tiết diện đá > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56131C


			- Vữa XM mác 25


			m2


			709.812


			94.115


			4.173





			AK.56132C


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.074


			94.115


			4.173





			AK.56133C


			- Vữa XM mác 75


			m2


			715.833


			94.115


			4.173





			AK.56134C


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.641


			94.115


			4.173





			


			Lát đá hoa cương


			


			


			


			





			


			Tiết diện đá ≤ 0,16m2


			


			


			


			





			AK.56111D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			821.658


			126.693


			4.173





			AK.56112D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			824.921


			126.693


			4.173





			AK.56113D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			827.680


			126.693


			4.173





			AK.56114D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			830.488


			126.693


			4.173





			


			Tiết diện đá ≤ 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56121D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			710.115


			108.594


			4.173





			AK.56122D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.377


			108.594


			4.173





			AK.56123D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			716.136


			108.594


			4.173





			AK.56124D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.944


			108.594


			4.173





			


			Tiết diện đá > 0,25m2


			


			


			


			





			AK.56131D


			- Vữa XM mác 25


			m2


			709.812


			94.115


			4.173





			AK.56132D


			- Vữa XM mác 50


			m2


			713.074


			94.115


			4.173





			AK.56133D


			- Vữa XM mác 75


			m2


			715.833


			94.115


			4.173





			AK.56134D


			- Vữa XM mác 100


			m2


			718.641


			94.115


			4.173








AK.56200 LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO…)


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại


			


			


			


			





			


			Bậc tam cấp


			


			


			


			





			AK.56211


			- Vữa XM mác 25


			m2


			857.932


			89.103


			5.563





			AK.56212


			- Vữa XM mác 50


			m2


			861.178


			89.103


			5.563





			AK.56213


			- Vữa XM mác 75


			m2


			863.924


			89.103


			5.563





			AK.56214


			- Vữa XM mác 100


			m2


			866.718


			89.103


			5.563





			


			Bậc cầu thang


			


			


			


			





			AK.56221


			- Vữa XM mác 25


			m2


			857.932


			97.456


			5.563





			AK.56222


			- Vữa XM mác 50


			m2


			861.178


			97.456


			5.563





			AK.56223


			- Vữa XM mác 75


			m2


			863.924


			97.456


			5.563





			AK.56224


			- Vữa XM mác 100


			m2


			866.718


			97.456


			5.563





			


			Mặt bệ các loại


			


			


			


			





			AK.56231


			- Vữa XM mác 25


			m2


			857.932


			119.732


			9.736





			AK.56232


			- Vữa XM mác 50


			m2


			861.178


			119.732


			9.736





			AK.56233


			- Vữa XM mác 75


			m2


			863.924


			119.732


			9.736





			AK.56234


			- Vữa XM mác 100


			m2


			866.718


			119.732


			9.736








AK.57000 BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			


			


			


			





			


			Bó vỉa thẳng 18x22x100cm


			


			


			


			





			AK.57111


			- Vữa XM mác 25


			m


			95.713


			27.845


			





			AK.57112


			- Vữa XM mác 50


			m


			96.359


			27.845


			





			AK.57113


			- Vữa XM mác 75


			m


			96.906


			27.845


			





			AK.57114


			- Vữa XM mác 100


			m


			97.462


			27.845


			





			


			Bó vỉa thẳng 18x33x100cm


			


			


			


			





			AK.57121


			- Vữa XM mác 25


			m


			112.626


			38.982


			





			AK.57122


			- Vữa XM mác 50


			m


			113.272


			38.982


			





			AK.57123


			- Vữa XM mác 75


			m


			113.819


			38.982


			





			AK.57124


			- Vữa XM mác 100


			m


			114.375


			38.982


			





			


			Bó vỉa cong 20x20cm


			


			


			


			





			AK.57211


			- Vữa XM mác 25


			m


			115.143


			128.085


			





			AK.57212


			- Vữa XM mác 50


			m


			117.081


			128.085


			





			AK.57213


			- Vữa XM mác 75


			m


			118.721


			128.085


			





			AK.57214


			- Vữa XM mác 100


			m


			120.389


			128.085


			








AK.60000 CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công và lắp dựng dầm trần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật.



AK.61000 THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.61210A


			- Thi công trần gỗ dán


			m2


			125.908


			5.569


			





			AK.61210B


			- Thi công trần ván ép


			m2


			125.908


			5.569


			








AK.62000 THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách âm, cách nhiệt


			


			


			


			





			AK.62110


			- Trần có tấm cách âm acostic


			m2


			259.868


			121.504


			





			AK.62210


			- Trần có tấm cách nhiệt sirofort


			m2


			259.868


			121.504


			








AK. 63210 THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.63210


			Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm, hoặc nẹp nổi trang trí


			m²


			133.148


			167.068


			








AK. 64320 THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.64320


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			m²


			27.038


			36.198


			








AK.66000 THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.66110


			- Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao


			m2


			85.155


			100.241


			





			AK.66210


			- Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			m2


			89.346


			116.947


			








AK.70000 CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.



AK.71100 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


AK.71200 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


AK.71300 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.71110


			Thi công vách ngăn ván ép


			m2


			53.908


			83.534


			





			


			Thi công vách ngăn gỗ ghép khít


			


			


			


			





			AK.71210


			- Gỗ dày 1,5cm


			m2


			70.700


			105.809


			





			AK.71220


			- Gỗ dày 2,0cm


			m2


			94.700


			105.809


			





			


			Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			


			


			


			





			AK.71310


			- Gỗ dày 1,5cm


			m2


			82.700


			161.499


			





			AK.71320


			- Gỗ dày 2,0cm


			m2


			102.700


			161.499


			








AK.72100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


AK.72200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			


			


			


			





			AK.72110


			- Kích thước 2x10cm


			m


			8.400


			43.438


			





			AK.72120


			- Kích thước 2x20cm


			m


			21.000


			52.247


			





			


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			


			


			


			





			AK.72210


			- Kích thước 8x10cm


			m


			37.800


			121.504


			





			AK.72220


			- Kích thước 8x14cm


			m


			54.600


			148.842


			








AK.73100 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


AK.73200 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.73110


			- Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			m3


			4.534.000


			1.670.676


			





			AK.73210


			- Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn


			m3


			4.534.000


			2.088.345


			








AK.74100 THI CÔNG MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công mặt sàn gỗ


			m² m²


			


			


			





			AK.74110


			- Ván dày 2cm


			m2


			94.700


			211.619


			





			AK.74120


			- Ván dày 3cm


			m2


			142.700


			211.619


			








Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.



AK.76100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1CM


AK.76200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


			


			


			


			





			AK.76110


			- Lỗ 5x5 cm


			m2


			43.600


			233.895


			





			AK.76120


			- Lỗ 10x10cm


			m2


			31.600


			206.050


			





			


			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


			


			


			


			





			AK.76210


			- Dày 2cm


			m2


			93.800


			83.534


			





			AK.76220


			- Dày 3 cm


			m2


			141.800


			91.887


			








AK.77100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1m2;1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dán foocmica vào các kết cấu


			


			


			


			





			AK.77110


			- Dạng tấm


			m2


			109.062


			27.845


			





			AK.77120


			- Dạng chỉ rộng = 3cm


			m


			3.325


			13.922


			








AK.77300 DÁN GIẤY TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Dán giấy trang trí vào tường


			


			


			


			





			AK.77311


			- Tường gỗ ván


			m2


			23.807


			19.491


			





			AK.77312


			- Tường trát vữa


			m2


			32.000


			22.276


			





			


			Dán giấy trang trí vào trần


			


			


			


			





			AK.77321


			- Trần gỗ


			m2


			23.807


			25.060


			





			AK.77322


			- Trần trát vữa


			m2


			32.000


			27.845


			








AK. 77410 THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lí mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.77410


			Thi công vách bằng tấm thạch cao


			m²


			137.496


			66.827


			








AK. 77420 THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công tường bằng tấm thạch cao, lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt)


			


			


			


			





			AK. 77421


			- 1 lớp


			m2


			246.056


			133.654


			





			AK.77422


			- 2 lớp


			m2


			382.012


			144.792


			





			AK.77423


			- 3 lớp


			m2


			505.737


			155.930


			








AK.77500 LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.77510


			Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô


			m


			91.800


			61.258


			





			AK.77520


			Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô


			m


			2.100


			33.414


			








CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI


AK.81100 QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.81110


			- Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu


			m2


			1.576


			9.747


			





			AK.81120


			- Quét vôi 3 nước trắng


			m2


			454


			9.747


			





			AK.81130


			- Quét nước xi măng 2 nước


			m2


			1.941


			7.695


			








AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bả bằng bột bả


			


			


			


			





			AK.82510


			- Vào tường


			m2


			4.691


			23.086


			





			AK. 82520


			- Vào cột, dầm, trần


			m2


			4.691


			28.216


			








AK.83000 CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.83300 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kết cấu gỗ


			


			


			


			





			AK.83310


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			13.825


			12.825


			





			AK.83320


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			19.031


			17.443


			








AK.83500 SƠN KẾT CẤU THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kết cấu gỗ


			m² m²


			


			


			





			AK.83510


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			16.780


			18.212


			





			AK.83520


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			24.186


			24.112


			








AK.84100 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại


			


			


			


			





			AK.84111


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			19.667


			10.773


			





			AK.84112


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			28.050


			15.390


			





			


			Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại


			


			


			


			





			AK.84113


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			30.774


			11.799


			





			AK.84114


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			41.739


			16.930


			








AK.84200 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại


			


			


			


			





			AK.84221


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			24.547


			11.799


			





			AK.84222


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			34.813


			16.930


			





			


			Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại


			


			


			


			





			AK.84223


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			38.246


			13.082


			





			AK.84224


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			52.463


			18.725


			








AK.85400 SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


			


			


			


			





			AK.85410


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m2


			23.938


			12.825


			





			AK.85420


			- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m2


			35.743


			18.212


			








AK.85910 SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.85911


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			m²


			1.868


			20.521


			








AK.91100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			


			


			


			





			AK.91111


			- Chiều dày lớp sơn 1,0mm


			m2


			95.284


			20.521


			47.139





			AK.91121


			- Chiều dày lớp sơn 1,5mm


			m2


			122.096


			23.086


			55.261





			AK.91131


			- Chiều dày lớp sơn 2,0mm


			m2


			153.980


			25.651


			61.795





			AK.91141


			- Chiều dày lớp sơn 3,0mm


			m2


			222.292


			33.346


			74.863





			AK.91151


			- Chiều dày lớp sơn 3,2mm


			m2


			281.510


			38.476


			87.932








Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.



AK.91200 SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.



- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Bảo đảm an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Sơn, kẻ phân tuyến đường


			


			


			


			





			AK.91211


			- Sơn nút, đảo bằng thủ công


			m2


			42.950


			20.521


			





			AK.91221


			- Sơn phân tuyến bằng thủ công


			m2


			42.950


			28.216


			





			AK.91231


			- Sơn phân tuyến bằng máy


			m2


			40.729


			10.260


			10.733








AK.92100 QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.92111


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			m²


			92.219


			7.695


			








AK.94100 QUÉT NHỰA BITUM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tuờng theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa bitum


			


			


			


			





			AK.94111


			- Quét nhựa bitum nóng vào tường


			m2


			39.938


			17.956


			





			AK.94121


			- Quét nhựa bitum nguội vào tường


			m2


			11.626


			5.130


			








AK.94200 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu


			


			


			


			





			AK.94211


			- 1 lớp giấy, 1 lớp nhựa


			m2


			35.196


			71.822


			





			AK.94221


			- 2 lớp giấy, 2 lớp nhựa


			m2


			70.389


			102.603


			





			AK.94231


			- 2 lớp giấy, 3 lớp nhựa


			m2


			100.342


			120.559


			





			AK.94241


			- 3 lớp giấy, 4 lớp nhựa


			m2


			135.537


			130.819


			








AK.94300 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa bitum và dán bao tải


			


			


			


			





			AK.94311


			- 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa


			m2


			67.107


			128.254


			





			AK.94321


			- 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


			m2


			103.760


			194.946


			








AK.95100 QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG


Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.



Đơn vị tính : đồng/1 ống cống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


			


			


			


			





			AK.95111


			- Đường kính 0,75m


			ống cống


			195.529


			89.778


			





			AK.95121


			- Đường kính 1,00m


			ống cống


			258.585


			105.168


			





			AK.95131


			- Đường kính 1,25m


			ống cống


			317.100


			138.514


			





			AK.95141


			- Đường kính 1,50m


			ống cống


			379.052


			169.295


			








AK.95300 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AK.95310 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.95311


			Bảo vệ bề mặt bê tông


			m²


			21.930


			12.825


			3.920








AK.95320 BẢO VỆ BỀ MẶT CỦA ĐÁ TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AK.95321


			Bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			m²


			14.474


			7.695


			1.960








AK.96100 THI CÔNG TẦNG LỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công tầng lọc


			


			


			


			





			AK.96110


			- Tầng lọc cát


			100m3


			34.060.000


			1.376.926


			994.147





			AK.96120


			- Tầng lọc đá cấp phối Dmax≤6


			100m3


			33.388.686


			2.017.302


			1.163.728





			AK.96131


			- Tầng lọc đá dăm 1x2


			100m3


			38.143.300


			2.017.302


			1.163.728





			AK.96132


			- Tầng lọc đá dăm 2x4


			100m3


			35.947.300


			2.017.302


			1.163.728





			AK.96133


			- Tầng lọc đá dăm 4x6


			100m3


			34.727.300


			2.017.302


			1.163.728








AK.97000 MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Miết mạch tường đá


			


			


			


			





			AK.97110


			- Tường đá loại lõm


			m2


			


			33.346


			





			AK.97120


			- Tường đá loại lồi


			m2


			3.272


			25.651


			





			


			Miết mạch tường gạch


			


			


			


			





			AK.97210


			- Tường gạch loại lõm


			m2


			


			50.789


			





			AK.97220


			- Tường gạch loại lồi


			m2


			4.722


			39.246


			








AK.98000 THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công lớp đá đệm móng


			


			


			


			





			AK.98110


			- Đá đường kính Dmax ≤ 4


			m3


			368.336


			412.100


			





			AK.98120


			- Đá đường kính Dmax ≤ 6


			m3


			368.336


			389.824


			





			AK.98130


			- Đá đường kính Dmax > 6


			m3


			368.336


			375.902


			





			AK.98210


			- Đá hộc


			m3


			389.964


			320.213


			








CHƯƠNG XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC



AL.14000 THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sà lan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công lớp lót móng trong khung vây


			


			


			


			





			AL.14111


			- Bằng đá hộc


			m3


			278.239


			153.905


			224.647





			AL.14112


			- Bằng đá dăm


			m3


			341.580


			120.559


			224.647





			AL.14113


			- Bằng đá dăm + cát


			m3


			328.639


			89.778


			224.647








AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 rọ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm và thả rọ đá


			


			


			


			





			


			Loại rọ 2x1x1m


			


			


			


			





			AL.15111


			- Dưới nước


			rọ


			724.089


			689.636


			35.670





			AL.15112


			- Trên cạn


			rọ


			724.089


			656.796


			





			


			Loại rọ 2x1x0,5m


			


			


			


			





			AL.15121


			- Dưới nước


			rọ


			404.604


			417.535


			35.670





			AL.15122


			- Trên cạn


			rọ


			404.604


			394.078


			





			


			Loại rọ 1x1x1m


			


			


			


			





			AL.15131


			- Dưới nước


			rọ


			374.524


			396.423


			35.670





			AL.15132


			- Trên cạn


			rọ


			374.524


			375.312


			








Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.



AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 rồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Làm và thả rồng đá


			


			


			


			





			AL.15211


			- Loại Φ60cm, dài 10m


			rồng


			1.168.870


			788.155


			96.845





			AL.15212


			- Loại Φ80cm, dài 10m


			rồng


			1.856.654


			1.067.294


			108.655








Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.



AL.15300 THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ


Thành phần công việc:


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.15311


			Thả đá hộc vào thân kè


			m³


			290.336


			86.791


			25.657








AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m; 100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.16111


			- Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, cấy bấc thấm bằng máy


			100m


			526.050


			15.390


			47.781





			


			Rải vải địa kỹ thuật


			


			


			


			





			AL.16121


			- Làm nền đường, mái đê, đập


			100m2


			1.630.755


			302.679


			





			AL. 16122


			- Làm móng công trình


			100m2


			1.630.755


			277.029


			








AL. 16201 RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.16201


			Rải giấy dầu lớp cách ly


			100m²


			462.924


			38.476


			








AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp dặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết ( kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL. 16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤20.000M²


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			


			


			


			





			


			Diện tích khu xử lý nền ≤20.000m²


			


			


			


			





			


			Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16211


			- ≤ 120 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			8.888.002


			15.987.682





			AL.16212


			- ≤ 150 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			10.101.285


			19.724.099





			AL.16213


			- ≤ 180 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			11.312.003


			23.460.515





			AL.16214


			- ≤ 210 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			12.525.286


			27.196.932





			AL.16215


			- ≤ 240 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			13.736.003


			30.933.349





			AL.16216


			- ≤ 270 ngày đêm


			100m2


			9.316.278


			14.949.286


			34.669.765








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16220 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000M2


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xử lý nến đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			


			


			


			





			


			Diện tích khu xử lý nền ≤ 30.000m²


			


			


			


			





			


			Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16221


			- ≤ 120 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			7.736.281


			15.647.432





			AL.16222


			- ≤ 150 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			8.846.961


			19.383.848





			AL.16223


			- ≤ 180 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			9.955.075


			23.120.265





			AL.16224


			- ≤ 210 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			11.063.190


			26.856.682





			AL.16225


			- ≤ 240 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			12.173.870


			30.593.098





			AL.16226


			- ≤ 270 ngày đêm


			100m2


			9.299.532


			13.281.984


			34.329.515








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16230 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000M2


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			


			


			


			





			


			Diện tích khu xử lý nền ≤ 40.000m²


			


			


			


			





			


			Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16231


			- ≤ 120 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			7.528.510


			15.477.307





			AL.16232


			- ≤ 150 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			8.541.716


			19.213.723





			AL.16233


			- ≤ 180 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			9.554.923


			22.950.140





			AL.16234


			- ≤ 210 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			10.568.130


			26.686.556





			AL.16235


			- ≤ 240 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			11.581.336


			30.422.973





			AL.16236


			- ≤ 270 ngày đêm


			100m2


			9.306.273


			12.594.543


			34.159.390








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp dặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL.16310 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÍ NỀN ≤ 2000M²


AL.16320 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000M2


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Xử lý nến đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			


			


			


			





			


			Diện tích khu xử lý nền ≤ 2.000m²


			


			


			


			





			


			Thời gian vận hành


			


			


			


			





			AL.16311


			- ≤ 120 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			30.298.725


			19.742.377





			AL.16312


			- ≤ 150 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			36.347.184


			24.226.077





			AL.16313


			- ≤ 180 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			42.426.423


			28.709.776





			AL.16314


			- ≤ 210 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			48.480.012


			33.193.477





			AL.16315


			- ≤ 240 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			54.541.296


			37.677.176





			AL.16316


			- ≤ 270 ngày đêm


			100m2


			10.573.111


			60.600.015


			42.160.877





			


			Diện tích khu xử lý nền ≤ 4.000m²


			


			


			


			





			


			Thời gian vận hành


			


			


			


			





			AL.16321


			- ≤ 120 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			22.018.647


			19.465.925





			AL.16322


			- ≤ 150 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			26.261.289


			23.949.624





			AL.16323


			- ≤ 180 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			30.501.366


			28.433.324





			AL.16324


			- ≤ 210 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			34.744.009


			32.917.024





			AL.16325


			- ≤ 240 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			38.986.651


			37.400.724





			AL.16326


			- ≤ 270 ngày đêm


			100m2


			10.531.343


			43.229.293


			41.884.424








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành >270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và Máy của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT


Đơn vị tính: đồng/m cọc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan (mm)


			


			


			


			





			AL.16411


			- Cọc đơn D700mm


			m


			7.424


			19.491


			119.866





			AL.16412


			- Cọc đôi D700mm


			m


			14.848


			38.982


			217.256





			AL.16413


			- Cọc đơn D 1200mm


			m


			21.859


			36.198


			194.780








AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE


Đơn vị tính: đồng/m cọc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite


			


			


			


			





			


			Đường kính lỗ khoan (mm)


			


			


			


			





			AL.16421


			- Cọc đơn D700mm


			m


			174.725


			27.845


			119.866





			AL.16422


			- Cọc đôi D700mm


			m


			349.377


			58.474


			217.256





			AL.16423


			- Cọc đơn D 1200mm


			m


			513.402


			55.689


			194.780








AL. 16510 LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.16510


			Lắp đặt phễu nhựa


			100m2


			20.440.730


			1.800.686


			56.556








AL. 16520 RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.16520


			Rải đá dăm chèn phễu


			m³


			375.180


			76.952


			24.334








AL.17000 TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15 cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.17111


			- Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


			100m2


			


			1.465.764


			





			AL. 17211


			- Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m


			100m2


			


			23.266


			








AL.18100 TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trồng cỏ Vetiver gia cố


			


			


			


			





			AL.18111


			- Mái taluy dương


			100m2


			1.870.911


			5.195.320


			2.182.418





			AL.18112


			- Mái taluy âm


			100m2


			1.447.961


			3.990.136


			1.755.173








AL.19100 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật tư, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.



- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.



- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.



- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.



- Dỡ lớp bao tải đay.



- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.19110


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng


			100m²


			1.018.011


			6.192.648


			1.477.108








AL.21100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			


			


			


			





			AL.21111


			- Khe co 1x4


			10m


			2.212.419


			897.778


			22.917





			AL.21112


			- Khe giãn 2x4


			10m


			3.571.752


			1.256.889


			31.901





			AL.21113


			- Khe ngàm liên kết


			10m


			811.445


			641.270


			12.902





			AL.21114


			- Khe tăng cường


			10m


			2.459.674


			1.667.302


			62.877








AL.22100 CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng, cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt khe đường hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			


			


			


			





			AL.22111


			- Khe 1x4


			10m


			102.581


			141.079


			66.404





			AL.22112


			- Khe 2x4


			10m


			139.931


			141.079


			66.404








AL.23100 TRÁN KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trán khe đường hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			


			


			


			





			AL.23111


			- Khe 1x4


			10m


			99.353


			179.556


			98.446





			AL.23112


			- Khe 2x4


			10m


			162.420


			282.159


			98.446








AL.24100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, đường bê tông


			


			


			


			





			AL.24111


			- Làm khe co


			m


			82.445


			23.086


			11.277





			AL.24112


			- Làm khe giãn


			m


			208.275


			56.432


			14.883





			AL.24113


			- Làm khe dọc


			m


			23.897


			15.390


			10.445








AL.24200 TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông


			


			


			


			





			AL.24221


			- Làm khe co


			m


			530


			17.956


			7.671





			AL.24222


			- Làm khe giãn


			m


			1.801


			33.346


			7.671





			AL.24223


			- Làm khe dọc


			m


			318


			10.260


			7.671








AL.24300 CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)


			


			


			


			





			AL.24310


			- Chiều dày mặt đường ≤ 14cm


			100m


			41.774


			274.464


			126.817





			AL.24320


			- Chiều dày mặt đường ≤ 22cm


			100m


			60.690


			395.022


			158.521








AL.24400 THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)


			


			


			


			





			AL.24410


			- Chiều dày mặt đường ≤ 14cm


			100m


			57.482


			79.517


			201.998





			AL.24420


			- Chiều dày mặt đường ≤ 22cm


			100m


			85.374


			112.864


			238.305








AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AL.25110 LẮP ĐẶT GỐI CẦU AL.25120 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN


Đơn vị tính: đồng/1 cái; 1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt gối cầu


			


			


			


			





			AL.25111


			- Gối thép


			cái


			28.280.000


			1.410.794


			





			AL.25112


			- Gối cao su


			cái


			1.377.236


			897.778


			





			


			Lắp đặt khe co giãn bằng cao su


			


			


			


			





			AL.25121


			- Khe co giãn dầm liên tục


			m


			1.423.182


			307.810


			





			AL.25122


			- Khe co giãn dầm đúc sẵn


			m


			1.423.182


			179.556


			








AL.25200 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỢC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông vừa đục tẩy, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.



- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.



- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.



- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.25210


			Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau


			m


			6.366.237


			3.480.575


			469.166








AL.26100 THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường).



Đơn vị tính: đồng/10m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			


			


			


			





			AL.26110


			- Khe co giãn


			10m


			2.318


			5.643


			2.782





			AL.26120


			- Khe đặt thép


			10m


			2.318


			8.465


			2.782








AL.27110 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.27110


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay


			m


			3.509.622


			269.333


			102.255








Ghi chú: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45 Hp thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính chi phí máy ép cọc thủy lực 45Hp.



AL.31000 THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2



Đơn vị tính: đồng/1m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			


			


			


			





			AL.31110


			- Chiều dày máng 3 cm


			m2


			297.723


			320.213


			1.498





			AL.31120


			- Chiều dày máng 4cm


			m2


			306.925


			342.489


			1.799





			AL.31130


			- Chiều dày máng 5 cm


			m2


			316.962


			364.764


			2.398





			


			Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			


			


			


			





			AL.31210


			- Chiều dày máng 3 cm


			m2


			126.466


			284.015


			1.498





			AL.31220


			- Chiều dày máng 4cm


			m2


			135.669


			303.506


			1.799





			AL.31230


			- Chiều dày máng 5 cm


			m2


			145.706


			320.213


			2.398








AL.40000 CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI


Thành phần công việc:


Gia công đặt vật chắn nước, hàn vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AL.41100 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công khớp nối bằng thép


			


			


			


			





			AL.41110


			- Kiểu I


			m


			850.816


			648.779


			30.844





			AL.41120


			- Kiểu II


			m


			329.854


			403.747


			12.017





			AL.41130


			- Kiểu III


			m


			373.772


			253.386


			12.818





			AL.41140


			- Kiểu IV


			m


			648.644


			295.153


			12.818





			AL.41150


			- Kiểu V


			m


			1.041.890


			412.100


			10.014








AL.41200 THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.41210


			Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su


			m


			14.476


			97.456


			








AL.41300 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công khớp nối bằng đồng


			


			


			


			





			AL.41310


			- Kiểu I


			m


			1.109.227


			2.620.177


			8.812





			AL.41320


			- Kiểu II


			m


			1.534.151


			3.032.277


			8.812





			AL.41330


			- Kiểu III


			m


			1.034.198


			1.893.433


			8.812





			AL.41340


			- Kiểu IV


			m


			738.243


			2.160.741


			8.812








AL.41400 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.41410


			Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC


			m


			147.407


			612.581


			








AL.50100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ɸ76MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành ɸ76mm


			


			


			


			





			AL.50110


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 10m


			m


			140.187


			351.416


			297.033





			AL.50120


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 30m


			m


			140.187


			351.416


			314.742





			AL.50130


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 50m


			m


			140.187


			351.416


			445.838





			AL.50140


			- Chiều sâu lỗ khoan > 50m


			m


			140.187


			351.416


			533.235








AL.51100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ɸ105MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành ɸ105mm


			


			


			


			





			AL.51110


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 10m


			m


			136.464


			351.416


			708.609





			AL.51120


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 30m


			m


			136.464


			351.416


			754.969





			AL.51130


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤ 50m


			m


			136.464


			351.416


			1.069.524





			AL.51140


			- Chiều sâu lỗ khoan > 50m


			m


			136.464


			351.416


			1.282.260








AL.51200 GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100kg



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.51210


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


			100kg


			175.236


			79.517


			103.056








AL.51300 KHOAN GIẢM ÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.51310


			Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			100m


			10.020.000


			12.825.400


			70.327.940








AL.51400 KHOAN CẮM NÉO ANKE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).



AL.51410 KHOAN LỖ Ф42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Ф42MM


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ Ф 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay Ф 42mm


			


			


			


			





			AL.51411


			- Cấp đá I


			100m


			4.181.764


			5.299.455


			4.064.789





			AL.51412


			- Cấp đá II


			100m


			2.849.240


			4.127.214


			3.686.406





			AL.51413


			- Cấp đá III


			100m


			1.819.808


			3.542.375


			3.304.512





			AL.51414


			- Cấp đá IV


			100m


			1.305.132


			2.808.763


			2.985.552








AL.51420 KHOAN LỖ Ф42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ Ф 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51421


			- Cấp đá I


			100m


			3.619.195


			2.770.286


			17.092.470





			AL.51422


			- Cấp đá II


			100m


			2.474.015


			2.570.210


			15.501.340





			AL.51423


			- Cấp đá III


			100m


			1.571.275


			2.375.264


			13.950.800





			AL.51424


			- Cấp đá IV


			100m


			1.119.815


			2.198.274


			12.554.503








AL.51430 KHOAN TẠO LỖ Ф45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ Ф 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan đập tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AL.51431


			- Cấp đá I


			100m


			244.299


			87.213


			4.995.215





			AL.51432


			- Cấp đá II


			100m


			186.234


			87.213


			4.590.788





			AL.51433


			- Cấp đá III


			100m


			168.125


			87.213


			4.131.709





			AL.51434


			- Cấp đá IV


			100m


			150.864


			87.213


			3.716.353








AL.51440 KHOAN LỖ Ф51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ Ф 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51441


			- Cấp đá I


			100m


			2.183.605


			3.047.315


			21.354.425





			AL.51442


			- Cấp đá II


			100m


			1.976.155


			2.642.032


			19.365.513





			AL.51443


			- Cấp đá III


			100m


			1.778.705


			2.552.255


			17.429.368





			AL.51444


			- Cấp đá IV


			100m


			1.601.235


			2.331.658


			15.688.054








AL.51450 KHOAN LỖ Ф76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ Ф76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51451


			- Cấp đá I


			100m


			2.593.655


			4.073.347


			30.089.405





			AL.51452


			- Cấp đá II


			100m


			2.351.555


			3.719.366


			27.292.750





			AL.51453


			- Cấp đá III


			100m


			2.116.435


			3.375.645


			24.561.039





			AL.51454


			- Cấp đá IV


			100m


			1.905.275


			3.065.271


			22.105.341








AL.51460 KHOAN LỖ Ф105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф105MM


Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan lỗ Ф105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			


			


			


			





			AL.51461


			- Cấp đá I


			100m


			12.551.335


			8.015.875


			46.587.231





			AL.51462


			- Cấp đá II


			100m


			11.384.755


			7.295.088


			42.860.252





			AL.51463


			- Cấp đá III


			100m


			10.244.845


			6.589.691


			39.409.346





			AL.51464


			- Cấp đá IV


			100m


			9.222.185


			5.953.551


			36.234.513








AL.52110 KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


			


			


			


			





			AL.52111


			- Khoan không có ống vách đường kính 80mm


			m


			22.701


			194.946


			441.281





			AL.52112


			- Khoan có ống vách đường kính 168mm


			m


			39.934


			387.327


			650.651








AL.52120 LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.52121


			Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường


			tấn


			19.166.700


			4.232.382


			1.099.065








AL.52130 KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất, độ sâu hố khoan


			


			


			


			





			AL.52131


			- 0÷5 m


			m


			20.222


			174.425


			45.574





			AL.52132


			- 0÷10 m


			m


			20.222


			184.686


			45.574








AL.52200 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.52210


			Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa


			tấn


			21.129.591


			8.244.167


			1.975.040





			AL.52220


			Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa


			tấn


			21.129.591


			9.031.647


			4.867.773








Ghi chú:


- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0.


AL.52300 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa


			


			


			


			





			AL.52311


			- Hầm ngang, dùng máy nâng


			tấn


			21.340.887


			9.529.272


			6.889.516





			AL.52312


			- Hầm ngang, dùng máy khoan


			tấn


			21.340.887


			9.529.272


			16.723.044





			AL.52321


			- Hầm đứng


			tấn


			21.340.887


			14.428.575


			3.286.826





			AL.52331


			- Hầm nghiêng


			tấn


			21.340.887


			16.590.937


			3.651.882








Ghi chú:


- Vữa trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5-2,0.


AL.52400 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường


			


			


			


			





			AL.52410


			- Cáp neo kiểu lực kéo


			tấn


			46.274.785


			10.170.542


			9.313.187





			AL.52420


			- Cáp neo kiểu phân tán lực


			tấn


			80.713.704


			11.004.193


			10.052.517








AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ


Thành phần công việc:


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá


			


			


			


			





			AL.52510


			- Lưới thép Ф4


			m²


			116.835


			192.381


			28.320





			AL.52520


			- Lưới thép B40


			m²


			123.791


			192.381


			28.320








AL.52600 PHUN VẨY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy 9m3/h


			


			


			


			





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.52610


			- 2cm


			100m2


			1.764.940


			974.730


			1.772.756





			AL.52620


			- 3 cm


			100m2


			2.353.253


			1.077.334


			2.313.082





			AL.52630


			- 5 cm


			100m2


			3.529.879


			1.256.889


			3.391.375





			AL.52640


			- 7cm


			100m2


			4.706.506


			1.462.096


			4.469.669





			AL.52650


			- 10cm


			100m2


			6.471.445


			1.739.124


			6.085.930








AL.52700 BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


			


			


			


			





			AL.52710


			- Bạt mái đá đào bằng máy


			100m²


			


			


			5.361.819





			AL.52720


			- Bạt mái đá đắp bằng máy


			100m²


			


			


			4.065.316








AL.52800 GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công lắp dựng lưới thép Ф4 gia cố hầm


			


			


			


			





			AL.52811


			- Hầm ngang


			m2


			116.751


			307.810


			176.468





			AL.52812


			- Hầm đứng


			m2


			116.751


			307.810


			33.328





			AL.52813


			- Hầm nghiêng


			m2


			116.751


			307.810


			34.122





			


			Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm


			


			


			


			





			AL.52821


			- Hầm ngang


			m2


			123.707


			307.810


			176.468





			AL.52822


			- Hầm đứng


			m2


			123.707


			307.810


			33.328





			AL.52823


			- Hầm nghiêng


			m2


			123.707


			307.810


			34.122








AL.52900 CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc:


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2 lưới thép



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.52910


			Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			m²


			42.350


			128.254


			1.528








AL. 52920 CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG


Thành phần công việc:


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m² lưới thủy tinh



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.52920


			Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung


			m²


			27.563


			102.603


			








AL.53100 PHUN VẨY GIA CỐ HẦM BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m²



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			


			


			


			





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.53111


			- 2cm


			100m2


			2.528.279


			1.058.095


			3.120.009





			AL.53112


			- 3 cm


			100m2


			3.371.227


			1.169.473


			3.997.246





			AL.53113


			- 5 cm


			100m2


			5.055.993


			1.364.385


			5.768.920





			AL.53114


			- 7cm


			100m2


			6.741.324


			1.587.142


			7.531.994





			AL.53115


			- 10cm


			100m2


			9.269.603


			1.887.864


			10.180.904





			


			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			


			


			


			





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.53121


			- 2cm


			100m2


			2.123.250


			1.058.095


			2.672.790





			AL.53122


			- 3 cm


			100m2


			2.831.000


			1.169.473


			3.403.821





			AL.53123


			- 5 cm


			100m2


			4.246.500


			1.364.385


			4.865.882





			AL.53124


			- 7cm


			100m2


			5.662.000


			1.587.142


			6.336.544





			AL.53125


			- 10cm


			100m2


			7.785.250


			1.887.864


			8.538.236





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h


			


			


			


			





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.53131


			- 2cm


			100m2


			2.528.279


			1.058.095


			3.946.220





			AL.53132


			- 3 cm


			100m2


			3.371.227


			1.169.473


			5.102.732





			AL.53133


			- 5 cm


			100m2


			5.055.993


			1.364.385


			7.421.343





			AL.53134


			- 7cm


			100m2


			6.741.324


			1.587.142


			9.735.980





			AL.53135


			- 10cm


			100m2


			9.269.603


			1.887.864


			13.209.490





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h


			


			


			


			





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.53141


			- 2cm


			100m2


			1.853.017


			1.294.774


			1.811.991





			AL.53142


			- 3 cm


			100m2


			2.470.690


			1.431.212


			2.415.989





			AL.53143


			- 5 cm


			100m2


			3.705.470


			1.670.676


			3.620.010





			AL.53144


			- 7cm


			100m2


			4.941.379


			1.943.553


			4.831.978





			AL.53145


			- 10cm


			100m2


			6.794.396


			2.313.886


			6.639.996








Ghi chú: Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.



AL.53200 PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn xi măng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.53210


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang


			tấn


			1.727.125


			420.673


			623.542








AL.53300 BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Ф32MM GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp Ф32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.53310


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Ф32mm gia cố mái taluy đường


			m³


			4.381.500


			5.494.401


			1.331.849








AL.53400 KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Khoan, đặt tam pon và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang


			


			


			


			





			AL.53411


			- Bằng máy khoan xoay đập Ф76mm


			100m


			10.498.900


			23.598.736


			40.775.239





			AL.53421


			- Bằng máy khoan xoay đập Ф105mm


			100m


			11.347.900


			23.598.736


			64.994.578








Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.



AL.54000 HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG AL.54100 ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh nền theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.54110


			Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn


			m²


			


			246.621


			20.246








AL.54200 ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG


Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng


			


			


			


			





			AL.54210


			- Cấp đá I, II


			m²


			


			600.265


			291.431





			AL.54220


			- Cấp đá III, IV


			m²


			


			449.036


			220.017








AL.54300 VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.54310


			Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông


			m²


			


			21.111


			9.025








AL.55000 KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÍ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lí đáy cọc.



Đơn vị tính: đồng/1 cọc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan kiểm tra, xử lí đáy cọc khoan nhồi


			


			


			


			





			AL.55110


			- Đường kính lỗ khoan ≤ 80mm


			cọc


			26.666


			2.052.064


			1.268.208





			AL.55120


			- Đường kính lỗ khoan > 80mm


			cọc


			31.109


			2.693.334


			1.630.553








AL.56000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


AL.56100 GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.56110


			Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			tấn


			26.232.885


			1.414.506


			909.470








AL.56200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			


			


			


			





			AL.56210


			- Hầm đứng


			tấn


			906.908


			12.168.090


			1.836.836





			AL.56220


			- Hầm nghiêng


			tấn


			1.002.193


			13.643.854


			2.041.099








AL.56300 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.56310


			Lắp đặt đường goòng trong hầm


			m


			1.283.458


			348.058


			








Ghi chú: Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.



AL.57110 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc


			


			


			


			





			AL.57111


			- Độ dốc mái ≤ 40°


			100m2


			35.301.690


			828.521


			88.192





			AL.57112


			- Độ dốc mái > 40°


			100m2


			35.301.690


			941.384


			88.192








AL. 57121 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.57121


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neowebtrên mặt bằng


			100m2


			26.159.940


			741.308


			88.192








LẮP DỰNG DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


1. Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.



- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.



2. Hướng dẫn áp dụng


- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.



- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).



- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích dàn giáo trong xác định theo theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).



- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụcộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.



- Thời gian sử dụng dàn giáo trong được đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng. Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.



AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.



AL.61100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài


			


			


			


			





			AL.61110


			Chiều cao < 16m


			100m2


			534.133


			1.410.794


			47.458





			AL.61120


			Chiều cao < 50m


			100m2


			608.831


			1.667.302


			56.949





			AL.61130


			Chiều cao > 50m


			100m2


			728.825


			1.846.858


			83.396








AL.61200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng dàn giáo trong


			


			


			


			





			AL.61210


			- Chiều cao chuẩn 3,6m


			100m²


			465.800


			897.778


			





			AL.61220


			- Mỗi 1,2m tăng thêm


			100m²


			51.274


			246.248


			








AL.91100 PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH


AL.91110 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính : đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.91111


			Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông


			m2


			1.243.380


			312.940


			1.385








Ghi chú:


- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép Φ 0,18mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.



AL.91120 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AL.91121


			Phòng chống mối vị trí các khe của tường barrette


			m2


			2.014.500


			513.016


			1.385








Ghi chú:


- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép Φ 0,18mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.



AL.91130 PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/1 bộ



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường


			


			


			


			





			AL.91131


			- Đường kính ống ≤ 100mm


			bộ


			357.000


			33.346


			





			AL.91132


			- Đường kính ống ≤ 300mm


			bộ


			357.000


			41.041


			





			AL.91133


			- Đường kính ống ≤ 500mm


			bộ


			357.000


			66.692


			





			AL.91134


			- Đường kính ống ≤ 800mm


			bộ


			357.000


			89.778


			








Ghi chú:


- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ɸ 0,18mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.



CHƯƠNG XII


CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG


THUYẾT MINH


Đơn giá bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.



1. Bốc xếp


- Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m2) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.



- Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤ 300m) tùy theo đặc điểm của công trình.



2. Vận chuyển


- Đơn giá dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.



- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô vận chuyển.



- Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì đơn giá vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng sau:



Bảng hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường


			Loại đường (L)


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (kđ)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=1,50


			k6=1,8








- Công thức tính đơn giá vận chuyển như sau:



+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = ĐG1 x [image: image1.png]




, trong đó [image: image2.png]b3 A





 ≤ 1km.



+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = ĐG1 x [image: image3.png]




 + ĐG2 x  [image: image4.png]2R (L xke)





, trong đó [image: image5.png]E}LI l'.





 ≤ 1km; [image: image6.png]




 ≤ 9km.



+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 60km = ĐG1 x [image: image7.png]2 xkg)





 + ĐG2 x [image: image8.png]X x kkg)





 + ĐG3 x [image: image9.png]B hxky





, trong đó [image: image10.png]ZF‘:I ]l





 ≤ 1km; [image: image11.png]=L





 ≤ 9km; [image: image12.png]E'rLl 1]1





 ≤ 50 km.



+ Vận chuyển phạm vi: L >60km = ĐG1 x [image: image13.png]Il xky)





 + ĐG2 x [image: image14.png]2l xky)





 + ĐG3 x [image: image15.png]T xke)





 + ĐG3 x 0,95 x [image: image16.png]a1, x ky)





, trong đó [image: image17.png]




 ≤ 1km; [image: image18.png]




 ≤ 9km; [image: image19.png]




 ≤ 50 km; [image: image20.png]Zil





 > 60km.



Trong đó:


ĐG1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;



ĐG2: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km;


ĐG3: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤60km;


Kđ: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường;



li,lj,lh,lg: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;



i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.



- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo là đường loại 3; 2km tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1; 1,7km tiếp theo là đường loại 3. Chi phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km = ĐG1 x (0,3xk5 +0,7xk3) + ĐG2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + ĐG3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3).



AM.10000 CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG


AM.11000 BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG


AM.11100 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công


			


			


			


			





			AM.11101


			- Cát các loại


			m3


			


			32.573


			





			AM. 11102


			- Đất


			m3


			


			39.552


			





			AM. 11103


			- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			


			55.839


			





			AM. 11104


			- Đá hộc


			m3


			


			76.778


			








AM.11200 BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.



- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.



- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.



Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Bốc lên


			


			


			


			





			AM.11211


			- Gạch xây các loại


			1000v


			


			79.105


			





			AM.11221


			- Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			


			46.532


			





			AM.11231


			- Ngói các loại


			1000v


			


			88.411


			





			AM.11241


			- Xi măng bao


			tấn


			


			34.899


			





			AM.11251


			- Gỗ các loại


			m3


			


			32.573


			





			AM.11261


			- Cọc gỗ, cừ tràm


			100 cây


			


			202.415


			





			AM.11271


			- Tre, cây chống


			100 cây


			


			174.496


			





			AM.11281


			- Thép các loại


			tấn


			


			79.105


			





			


			Bốc xuống


			


			


			


			





			AM.11212


			- Gạch xây các loại


			1000v


			


			72.125


			





			AM.11222


			- Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			


			44.206


			





			AM.11232


			- Ngói các loại


			1000v


			


			88.411


			





			AM.11242


			- Xi măng bao


			tấn


			


			25.593


			





			AM.11252


			- Gỗ các loại


			m3


			


			20.939


			





			AM.11262


			- Cọc gỗ, cừ tràm


			100 cây


			


			130.290


			





			AM.11272


			- Tre, cây chống


			100 cây


			


			109.351


			





			AM.11282


			- Thép các loại


			tấn


			


			48.859


			








AM.11300 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết bằng thủ công; loại vật tư, phụ kiện


			


			


			


			





			AM.11310


			- Vật liệu rời đã đóng bao


			tấn


			


			137.270


			





			AM.11320


			- Vật tư, phụ kiện khác


			tấn


			


			197.762


			








AM.11400 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống tàu biển bằng thủ công; loại vật tư, phụ kiện


			


			


			


			





			AM.11410


			- Vật liệu rời đã đóng bao


			tấn


			


			132.617


			





			AM.11420


			- Vật tư, phụ kiện khác


			tấn


			


			186.129


			








AM.11500 BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu


			


			


			


			





			AM.11510


			- Bốc xếp bằng thủ công


			tấn


			


			104.697


			





			AM.11520


			- Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công


			tấn


			


			74.452


			75.195








AM.11600 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG P ≤ 200KG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển.



- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 200kg bằng thủ công


			


			


			


			





			AM.11601


			- Bốc xếp lên


			tấn


			


			46.532


			





			AM.11602


			- Bốc xếp xuống


			tấn


			


			30.246


			








AM.12000 BỐC XẾP CẤU KIỆN BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.



- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định( tính cho một lần bốc xuống).



AM.12100 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤ 200KG BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 200kg bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AM.12101


			- Bốc xếp lên


			cấu kiện


			


			6.980


			21.785





			AM.12102


			- Bốc xếp xuống


			cấu kiện


			


			5.119


			17.117








AM.12200 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤ 500KG BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 500kg bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AM.12201


			- Bốc xếp lên


			cấu kiện


			


			13.960


			31.121





			AM.12202


			- Bốc xếp xuống


			cấu kiện


			


			11.633


			24.897








AM.12300 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤ 1T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 1T bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AM.12301


			- Bốc xếp lên


			cấu kiện


			


			18.613


			40.458





			AM.12302


			- Bốc xếp xuống


			cấu kiện


			


			13.960


			31.121








AM.12400 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤ 2T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 2T bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AM.12401


			- Bốc xếp lên


			cấu kiện


			


			20.939


			46.682





			AM.12402


			- Bốc xếp xuống


			cấu kiện


			


			18.613


			37.345








AM.12500 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤ 5T BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P ≤ 5T bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AM.12501


			- Bốc xếp lên


			cấu kiện


			


			30.246


			66.911





			AM.12502


			- Bốc xếp xuống


			cấu kiện


			


			25.593


			52.906








AM.20000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN


AM.21000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vật liệu bằng thủ công


			


			


			


			





			


			10m khởi điểm


			


			


			


			





			AM.21011


			- Cát các loại


			m3


			


			17.450


			





			AM.21021


			- Đất các loại


			m3


			


			20.474


			





			AM.21031


			- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			


			17.450


			





			AM.21041


			- Đá hộc


			m3


			


			20.474


			





			AM.21051


			- Gạch xây các loại


			1000v


			


			17.450


			





			AM.21061


			- Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			


			8.841


			





			AM.21071


			- Ngói các loại


			1000v


			


			20.939


			





			AM.21081


			- Xi măng bao


			tấn


			


			17.450


			





			AM.21091


			- Gỗ các loại


			m3


			


			11.633


			





			AM.21101


			- Cọc gỗ, cừ tràm


			100 cây


			


			12.564


			





			AM.21111


			- Tre, cây chống


			100 cây


			


			14.658


			





			AM.21121


			- Sắt thép các loại


			tấn


			


			18.846


			





			


			10 m tiếp theo


			


			


			


			





			AM.21012


			- Cát các loại


			m3


			


			1.861


			





			AM.21022


			- Đất các loại


			m3


			


			2.327


			





			AM.21032


			- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			


			2.094


			





			AM.21042


			- Đá hộc


			m3


			


			2.327


			





			AM.21052


			- Gạch xây các loại


			1000v


			


			1.861


			





			AM.21062


			- Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			


			931


			





			AM.21072


			- Ngói các loại


			1000v


			


			2.327


			





			AM.21082


			- Xi măng bao


			tấn


			


			1.861


			





			AM.21092


			- Gỗ các loại


			m3


			


			1.396


			





			AM.21102


			- Cọc gỗ, cừ tràm


			100 cây


			


			1.396


			





			AM.21112


			- Tre, cây chống


			100 cây


			


			1.629


			





			AM.21122


			- Sắt thép các loại


			tấn


			


			2.094


			








Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển bằng thủ công được tính khởi điểm là 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì áp dụng theo đơn giá, không phải điều chỉnh giảm đơn giá.



- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công.



- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: đơn giá trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.



- Đơn giá vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì đơn giá trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:



			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10°


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15°


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20°


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25°


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30°


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








AM.21200 VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.



Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			


			Cát, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21211


			- ≤ 100m


			tấn


			


			1.144.692


			





			AM.21212


			- ≤ 300m


			tấn


			


			958.563


			





			AM.21213


			- ≤ 500m


			tấn


			


			865.499


			





			AM.21214


			- ≥ 500m


			tấn


			


			786.394


			





			


			Đá dăm, sỏi cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21221


			- ≤ 100m


			tấn


			


			1.279.636


			





			AM.21222


			- ≤ 300m


			tấn


			


			1.014.402


			





			AM.21223


			- ≤ 500m


			tấn


			


			895.745


			





			AM.21224


			- ≥ 500m


			tấn


			


			781.741


			





			


			Đá hộc, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21231


			- ≤ 100m


			m3


			


			1.919.453


			





			AM.21232


			- ≤ 300m


			m3


			


			1.514.623


			





			AM.21233


			- ≤ 500m


			m3


			


			1.314.535


			





			AM.21234


			- ≥ 500m


			m3


			


			1.165.632


			





			


			Nước, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21241


			- ≤ 100m


			m3


			


			2.891.976


			





			AM. 21242


			- ≤ 300m


			m3


			


			2.280.078


			





			AM.21243


			- ≤ 500m


			m3


			


			1.975.292


			





			AM.21244


			- ≥ 500m


			m3


			


			1.749.611


			





			


			Xi măng, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21251


			- ≤ 100m


			tấn


			


			1.551.849


			





			AM.21252


			- ≤ 300m


			tấn


			


			1.356.414


			





			AM.21253


			- ≤ 500m


			tấn


			


			1.256.369


			





			AM.21254


			- ≥ 500m


			tấn


			


			1.158.652


			





			


			Gạch xây, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21261


			- ≤ 100m


			1000v


			


			2.891.976


			





			AM.21262


			- ≤ 300m


			1000v


			


			2.280.078


			





			AM.21263


			- ≤ 500m


			1000v


			


			1.975.292


			





			AM.21264


			- ≥ 500m


			1000v


			


			1.749.611


			





			


			Gạch lát, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21271


			- ≤ 100m


			1000v


			


			2.549.965


			





			AM.21272


			- ≤ 300m


			1000v


			


			1.970.639


			





			AM.21273


			- ≤ 500m


			1000v


			


			1.679.812


			





			AM.21274


			- ≥ 500m


			1000v


			


			1.475.071


			





			


			Gỗ, cây chống, đà giáo cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21281


			- ≤ 100m


			m3


			


			1.698.425


			





			AM.21282


			- ≤ 300m


			m3


			


			1.312.208


			





			AM.21283


			- ≤ 500m


			m3


			


			1.119.099


			





			AM.21284


			- ≥ 500m


			m3


			


			981.829


			





			


			Thép các loại, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21291


			- ≤ 100m


			tấn


			


			1.993.905


			





			AM.21292


			- ≤ 300m


			tấn


			


			1.644.913


			





			AM.21293


			- ≤ 500m


			tấn


			


			1.470.418


			





			AM.21294


			- ≥ 500m


			tấn


			


			1.328.494


			





			


			Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.21301


			- ≤ 100m


			tấn


			


			2.615.110


			





			AM.21302


			- ≤ 300m


			tấn


			


			2.140.481


			





			AM.21303


			- ≤ 500m


			tấn


			


			1.905.494


			





			AM.21304


			- ≥ 500m


			tấn


			


			1.714.712


			








Ghi chú:


Đơn giá trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 15° với địa hình có độ dốc lớn hơn thì đơn giá trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:



+ Độ dốc từ > 15° đến ≤ 20°, k= 1,35.



+ Độ dốc từ > 20° đến ≤ 25°, k=1,7.



+ Độ dốc từ > 25° đến ≤ 30°, k=2,00.



+ Độ dốc từ > 30° đến ≤ 35°, k=2,5.



+ Độ dốc từ > 35° đến ≤ 40°, k=3,00.



+ Độ dốc > 40°, k=4,0.



AM.22000 VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.



Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển bằng vận thăng lồng


			


			


			


			





			AM.22010


			- Cát các loại, than xỉ


			m3


			


			86.085


			73.537





			AM.22020


			- Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			


			104.697


			73.537





			AM.22030


			- Các loại son, bột (bột đá, bột bả,...)


			tấn


			


			76.778


			81.707





			AM.22040


			- Gạch xây các loại


			tấn


			


			44.206


			19.610





			AM.22050


			- Gạch ốp, lát các loại


			10m2


			


			46.532


			16.341





			AM.22060


			- Đá ốp, lát các loại


			10m2


			


			46.532


			16.341





			AM.22070


			- Ngói các loại


			tấn


			


			48.859


			75.988





			AM.22080


			- Vôi, than xỉ các loại


			tấn


			


			107.024


			81.707





			AM.22090


			- Tấm lợp các loại


			100m2


			


			88.411


			245.122





			AM.22100


			- Xi măng


			tấn


			


			88.411


			73.537





			AM.22110


			- Gỗ các loại


			m3


			


			88.411


			81.707





			AM.22120


			- Kính các loại


			10m2


			


			69.798


			40.854





			AM.22130


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn


			tấn


			


			137.270


			24.512





			AM.22140


			- Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà


			tấn


			


			162.863


			114.390





			AM.22150


			- Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà


			tấn


			


			581.653


			163.415





			AM.22160


			- Cửa các loại


			10m2


			


			348.992


			130.732





			AM.22170


			- Vật liệu phụ các loại


			tấn


			


			27.919


			24.512





			AM.22180


			- Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống


			m3


			


			114.004


			106.220








AM.23000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/10m³/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ


			


			


			


			





			


			Vận chuyển cát


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.23111


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			46.168





			AM.23121


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			38.707





			AM.23131


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			35.659





			AM.23141


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			34.387





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.23112


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			32.488





			AM.23122


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			29.030





			AM.23132


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			26.744





			AM.23142


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			25.009





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.23113


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			23.939





			AM.23123


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			19.353





			AM.23133


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			17.829





			AM.23143


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			12.504





			


			Vận chuyển đất


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.23211


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			51.298





			AM.23221


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			42.578





			AM.23231


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			40.116





			AM.23241


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			37.513





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.23212


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			35.908





			AM.23222


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			30.966





			AM.23232


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			28.973





			AM.23242


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			25.009





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.23213


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			25.649





			AM.23223


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			21.289





			AM.23233


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			20.058





			AM.23243


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			15.630





			


			Vận chuyển đá dăm các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.23411


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			58.137





			AM.23421


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			50.319





			AM.23431


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			46.802





			AM.23441


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			43.765





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.23412


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			42.748





			AM.23422


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			36.772





			AM.23432


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			35.659





			AM.23442


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			28.135





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.23413


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			30.779





			AM.23423


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			25.159





			AM.23433


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			22.287





			AM.23443


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			21.882





			


			Vận chuyển đá hộc


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.23511


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			58.137





			AM.23521


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			48.384





			AM.23531


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			44.574





			AM.23541


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			40.639





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.23512


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			42.748





			AM.23522


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			34.836





			AM.23532


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			33.430





			AM.23542


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			28.135





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.23513


			- Ô tô 7 tấn


			10m3/km


			


			


			27.359





			AM.23523


			- Ô tô 10 tấn


			10m3/km


			


			


			23.224





			AM.23533


			- Ô tô 12 tấn


			10m3/km


			


			


			20.058





			AM.23543


			- Ô tô 22 tấn


			10m3/km


			


			


			18.756








AM.24000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng


			


			


			


			





			


			Vận chuyển gạch xây các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24111


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			94.982





			AM.24121


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			79.192





			AM.24131


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			66.010





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24112


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			68.737





			AM.24122


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			58.182





			AM.24132


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			47.150





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24113


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			46.241





			AM.24123


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			37.172





			AM.24133


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			33.005





			


			Vận chuyển gạch ốp lát các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24211


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			134.974





			AM.24221


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			116.364





			AM.24231


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			101.373





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24212


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			97.481





			AM.24222


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			82.425





			AM.24232


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			68.368





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24213


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			66.237





			AM.24223


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			56.566





			AM.24233


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			47.150





			


			Vận chuyển ngói các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24311


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			112.478





			AM.24321


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			95.354





			AM.24331


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			77.798





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24312


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			82.484





			AM.24322


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			69.495





			AM.24332


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			56.580





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24313


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			56.239





			AM.24323


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			50.101





			AM.24333


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			40.078





			


			Vận chuyển xi măng bao các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24411


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			53.740





			AM.24421


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			43.637





			AM.24431


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			37.720





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24412


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			38.743





			AM.24422


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			30.707





			AM.24432


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			25.933





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24413


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			26.245





			AM.24423


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.010





			AM.24433


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			18.860





			


			Vận chuyển thép các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24511


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			27.495





			AM.24521


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.010





			AM.24531


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			16.503





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24512


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			19.996





			AM.24522


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			16.162





			AM.24532


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			14.145





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24513


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			13.747





			AM.24523


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			9.697





			AM.24533


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			7.073





			


			Vận chuyển nhựa đường


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24611


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			38.743





			AM.24621


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			30.707





			AM.24631


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			25.933





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24612


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			28.744





			AM.24622


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			22.626





			AM.24632


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.218





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24613


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			18.746





			AM.24623


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			19.394





			AM.24633


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			11.788





			


			Vận chuyển gỗ các loại


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.24711


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			29.994





			AM.24721


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			24.243





			AM.24731


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.218





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.24712


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			22.496





			AM.24722


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			17.778





			AM.24732


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			14.145





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.24713


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			13.747





			AM.24723


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			9.697





			AM.24733


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			7.073








AM.25000 VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG ≤200KG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng ≤ 200kg bằng ô tô vận tải thùng


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.25111


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			29.994





			AM.25121


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			25.859





			AM.25131


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			25.933





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.25112


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			23.745





			AM.25122


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.010





			AM.25132


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.218





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.25113


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			18.746





			AM.25123


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			16.162





			AM.25133


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			14.145








AM.26000 VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.26111


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			32.494





			AM.26121


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			29.091





			AM.26131


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			30.648





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.26112


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			26.245





			AM.26122


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			24.243





			AM.26132


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			25.933





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.26113


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.246





			AM.26123


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			19.394





			AM.26133


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			21.218








AM.27000 VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ôtô vận tải thùng


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AM.27111


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			31.244





			AM.27121


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			27.475





			AM.27131


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			28.290





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AM.27112


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			24.995





			AM.27122


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			22.626





			AM.27132


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			23.575





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AM.27113


			- Ô tô 7 tấn


			10 tấn/km


			


			


			19.996





			AM.27123


			- Ô tô 12 tấn


			10 tấn/km


			


			


			17.778





			AM.27133


			- Ô tô 20 tấn


			10 tấn/km


			


			


			18.860








AM.28000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỀN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng/1 tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới, cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AM.28010


			- ≤ 300m


			tấn


			16.312


			467.649


			32.792





			AM.28020


			- ≤ 500m


			tấn


			28.912


			479.282


			39.245





			AM.28030


			- Vận chuyển tiếp 100m


			tấn


			6.300


			20.939


			11.128








CHƯƠNG XIII


CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN


AN.10000 CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG


AN.11100 ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào


			


			


			


			





			AN. 11111


			- Máy đào 1,25m3


			100m3


			


			46.532


			706.401





			AN. 11121


			- Máy đào 1,6m3


			100m3


			


			39.552


			701.196





			AN. 11131


			- Máy đào 2,3m3


			100m3


			


			32.573


			689.230








Ghi chú: Đơn giá dự toán được tính toán cho 100m3 đo tại nơi xúc.



AN.11200 ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t


			


			


			


			





			AN.11211


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			202.415


			437.406





			AN.11212


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			274.540


			596.766





			AN.11213


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			383.891


			837.105





			


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t


			


			


			


			





			AN.11221


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			186.129


			453.029





			AN.11222


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			258.254


			626.169





			AN.11223


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			358.298


			871.521





			


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t


			


			


			


			





			AN.11231


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			169.843


			376.496





			AN.11232


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			237.314


			522.922





			AN.11233


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			330.379


			728.546








Ghi chú:


- Đơn giá dự toán được tính cho 100m3 tại nơi đắp



- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm



- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.



AN.11300 ĐẬP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			


			


			


			





			AN.11301


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			1.893.861


			1.535.347








Ghi chú:


- Đơn giá dự toán công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay



70kg sử dụng cho những vị trí không sử được máy đầm tự hành.



- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70kg yêu cầu độ chặt K=0,9 thì chi phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.



AN.11400 ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t


			


			


			


			





			AN.11411


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			188.455


			388.386





			AN.11412


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			253.600


			554.299





			AN.11413


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			367.604


			681.515





			


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t


			


			


			


			





			AN.11421


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			169.843


			381.261





			AN.11422


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			239.641


			565.164





			AN.11423


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			339.685


			695.243





			


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t


			


			


			


			





			AN.11431


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m3


			81.000.000


			158.209


			289.489





			AN.11432


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m3


			82.800.000


			221.028


			468.656





			AN.11433


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m3


			85.200.000


			309.439


			575.617








Ghi chú:


- Đơn giá trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.



- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.


AN.11500 SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi


			


			


			


			





			AN.11511


			- Máy ủi 110 cv


			100m3


			


			


			173.042





			AN.11521


			- Máy ủi 140 cv


			100m3


			


			


			222.122





			AN.11531


			- Máy ủi 180 cv


			100m3


			


			


			234.321








Ghi chú:


- Đơn giá trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.



- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.


AN.11600 RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/100m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			AN.11610


			Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp


			100m2


			1.598.190


			220.597


			








AN.20000 CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)


AN.21000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 KW


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AN.21101


			- Đường kính cọc 500mm


			100m


			24.614.724


			341.156


			1.497.624





			AN.21102


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			35.441.778


			364.241


			1.598.796





			AN.21103


			- Đường kính cọc 700mm


			100m


			48.238.498


			400.152


			1.764.938





			AN.21104


			- Đường kính cọc 800mm


			100m


			63.004.886


			430.933


			1.892.334





			AN.21105


			- Đường kính cọc 900mm


			100m


			79.728.706


			454.019


			1.993.505





			AN.21106


			- Đường kính cọc 1000mm


			100m


			98.434.428


			477.105


			2.094.678





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AN.21201


			- Đường kính cọc 500mm


			100m


			24.614.724


			377.067


			1.595.077





			AN.21202


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			35.441.778


			402.718


			1.706.229





			AN.21203


			- Đường kính cọc 700mm


			100m


			48.238.498


			443.759


			1.876.090





			AN.21204


			- Đường kính cọc 800mm


			100m


			63.004.886


			474.540


			2.016.009





			AN.21205


			- Đường kính cọc 900mm


			100m


			79.728.706


			500.191


			2.127.162





			AN.21206


			- Đường kính cọc 1000mm


			100m


			98.434.428


			525.841


			2.234.596








AN.22000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 KNM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng/100m



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125KNM


			


			


			


			





			


			Đất cấp I


			


			


			


			





			AN.22101


			- Đường kính cọc 500mm


			100m


			24.614.724


			1.154.286


			7.485.100





			AN.22102


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			35.441.778


			1.462.096


			9.479.569





			AN.22103


			- Đường kính cọc 700mm


			100m


			48.238.498


			1.795.556


			11.640.479





			AN.22104


			- Đường kính cọc 800mm


			100m


			63.004.886


			2.154.667


			13.967.830





			AN.22105


			- Đường kính cọc 900mm


			100m


			79.728.706


			2.493.258


			16.165.571





			AN.22106


			- Đường kính cọc 1000mm


			100m


			98.434.428


			2.847.239


			18.456.093





			


			Đất cấp II


			


			


			


			





			AN.22201


			- Đường kính cọc 500mm


			100m


			24.614.724


			1.277.410


			7.979.290





			AN.22202


			- Đường kính cọc 600mm


			100m


			35.441.778


			1.618.565


			10.112.225





			AN.22203


			- Đường kính cọc 700mm


			100m


			48.238.498


			1.987.937


			12.416.734





			AN.22204


			- Đường kính cọc 800mm


			100m


			63.004.886


			2.385.524


			14.900.259





			AN.22205


			- Đường kính cọc 900mm


			100m


			79.728.706


			2.760.026


			17.241.600





			AN.22206


			- Đường kính cọc 1000mm


			100m


			98.434.428


			3.152.483


			19.688.294








BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG


			STT


			Tỷ lệ tro bay/xi măng
(%)


			Tỷ lệ nước/xi măng


			Xi măng
(kg)


			Tro bay
(kg)


			Cát
(kg)


			Đá
(kg)


			Nước
(lít)





			1


			25


			0,65


			210


			70


			790,67


			974,33


			194,67








Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo, sẽ được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với vật liệu sử dụng cho công trình.



AN.30000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ


Thuyết minh áp dụng:


- Đơn giá công tác vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển.



- Đơn giá công tác vận chuyển này được sử dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công.



- Đơn giá vận chuyển được quy định tương với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì đơn giá vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng sau:



			Loại đường


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (ki)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=1,50


			k6=1,80








- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:



+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = ĐG1 x [image: image21.png]E;‘—]_(lil X kl’]





, trong đó [image: image22.png]ym o





 ≤ 1km.



+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = ĐG1 x [image: image23.png]X0 (ixke)





 + ĐG2 x [image: image24.png]




, trong đó [image: image25.png]




 ≤ 1km; [image: image26.png]




 ≤ 9km.



+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 60km = ĐG1 x [image: image27.png]. dixky)





 + ĐG2 x [image: image28.png]il xky)





 + ĐG3 x [image: image29.png](L xky)





, trong đó [image: image30.png]




 ≤ 1km; [image: image31.png]




 ≤ 9km; [image: image32.png]




 ≤ 50 km.


+ Vận chuyển phạm vi: L >60km = ĐG1 x [image: image33.png]T, xky)





 + ĐG2 x [image: image34.png]ol xks)





 + ĐG3 x [image: image35.png]Ty x ko)





 + ĐG3 x 0,95 x [image: image36.png]za_ (g % kg)





, trong đó [image: image37.png]




 ≤ 1km; [image: image38.png]




 ≤ 9km; [image: image39.png]p3





 ≤ 50 km; [image: image40.png]




 > 60km.



+ Trong đó:


ĐG1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;



ĐG2: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km;


ĐG3: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤60km;



Kđ: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường;



li,lj,lh,lg: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;



i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.



AN.31000 VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30T


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



- Xả vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/10m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t


			


			


			


			





			


			Cự ly vận chuyển


			


			


			


			





			AN.31011


			- Trong phạm vi ≤ 1km


			10m3


			


			


			63.630





			AN.31012


			- 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			10m3


			


			


			45.450





			AN.31013


			- 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			10m3


			


			


			39.390








AN.32000 VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển.



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng/10m³



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ


			


			


			


			





			


			Trong phạm vi ≤ 1km


			


			


			


			





			AN.32011


			- Ô tô 5 tấn


			10m3


			


			


			57.296





			AN.32021


			- Ô tô 7 tấn


			10m3


			


			


			51.298





			AN.32031


			- Ô tô 10 tấn


			10m3


			


			


			44.513





			AN.32041


			- Ô tô 12 tấn


			10m3


			


			


			42.345





			AN.32051


			- Ô tô 20 tấn


			10m3


			


			


			41.721





			AN.32061


			- Ô tô 22 tấn


			10m3


			


			


			37.513





			AN.32071


			- Ô tô 27 tấn


			10m3


			


			


			31.880





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km


			


			


			


			





			AN.32012


			- Ô tô 5 tấn


			10m3


			


			


			41.539





			AN.32022


			- Ô tô 7 tấn


			10m3


			


			


			39.328





			AN.32032


			- Ô tô 10 tấn


			10m3


			


			


			30.966





			AN.32042


			- Ô tô 12 tấn


			10m3


			


			


			31.201





			AN.32052


			- Ô tô 20 tấn


			10m3


			


			


			35.761





			AN.32062


			- Ô tô 22 tấn


			10m3


			


			


			31.261





			AN.32072


			- Ô tô 27 tấn


			10m3


			


			


			24.795





			


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


			


			


			


			





			AN.32013


			- Ô tô 5 tấn


			10m3


			


			


			40.107





			AN.32023


			- Ô tô 7 tấn


			10m3


			


			


			34.198





			AN.32033


			- Ô tô 10 tấn


			10m3


			


			


			27.095





			AN.32043


			- Ô tô 12 tấn


			10m3


			


			


			26.744





			AN.32053


			- Ô tô 20 tấn


			10m3


			


			


			29.801





			AN.32063


			- Ô tô 22 tấn


			10m3


			


			


			21.882





			AN.32073


			- Ô tô 27 tấn


			10m3


			


			


			17.711








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Bấc thấm


			m


			5.000





			2


			Backer rod 13mm


			m


			5.000





			3


			Backer rod 25mm


			m


			5.000





			4


			Bản chịu tải


			cái


			150.000





			5


			Bản đệm neo


			cái


			3.000.000





			6


			Bản lề


			cái


			10.000





			7


			Bánh xoay nhựa D345*480


			cái


			35.000





			8


			Bao tải


			m2


			6.000





			9


			Bao tải đay 1m x 0,6m


			cái


			5.000





			10


			Bật sắt 20x4x250


			cái


			3.000





			11


			Bật sắt 3x30x250


			cái


			3.000





			12


			Bật sắt D10mm


			cái


			2.000





			13


			Bật sắt D6mm


			cái


			1.500





			14


			Bầu cỏ Vetiver


			bầu


			1.500





			15


			Bê tông nhựa độ nhám cao


			tấn


			1.074.700





			16


			Bê tông nhựa loại C <= 12,5


			tấn


			1.109.400





			17


			Bê tông nhựa loại C19, R19


			tấn


			1.046.554





			18


			Bê tông nhựa loại R >=25


			tấn


			1.074.700





			19


			Bê tông nhựa rỗng


			tấn


			2.450.000





			20


			Ben tô nít


			kg


			1.700





			21


			Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D300


			cái


			359.700





			22


			Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D400


			cái


			359.700





			23


			Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D500


			cái


			359.700





			24


			Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D600


			cái


			359.700





			25


			Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật


			bộ


			350.000





			26


			Bông thủy tinh dày 50mm


			m2


			31.670





			27


			Bột bả


			kg


			6.300





			28


			Bột đá


			kg


			920





			29


			Bột màu


			kg


			54.500





			30


			Bột thạch anh


			kg


			3.000





			31


			Bu lông


			bộ


			6.900





			32


			Bu lông


			cái


			6.000





			33


			Bu lông các loại


			cái


			6.900





			34


			Bu lông cường độ cao M16-M50


			kg


			25.000





			35


			Bu lông đầu T d = 30


			kg


			25.000





			36


			Bu lông f22-27mm


			cái


			9.000





			37


			Bu lông M10


			cái


			6.800





			38


			Bu lông M12x200


			cái


			2.800





			39


			Bu lông M12x250


			cái


			3.200





			40


			Bu lông M16


			cái


			6.800





			41


			Bu lông M16x150


			cái


			4.500





			42


			Bu lông M16x250


			cái


			6.000





			43


			Bu lông M16x320


			cái


			7.300





			44


			Bu lông M16x330


			cái


			7.500





			45


			Bu lông M18, L=125m


			bộ


			6.000





			46


			Bu lông M18, L=200m


			bộ


			10.000





			47


			Bu lông M18x20


			cái


			10.700





			48


			Bu lông M20x1200


			cái


			38.600





			49


			Bu lông M20x200


			cái


			7.720





			50


			Bu lông M20x48


			cái


			5.900





			51


			Bu lông M20x500


			cái


			12.200





			52


			Bu lông M24x100


			cái


			9.700





			53


			Bu lông M24x85


			bộ


			8.600





			54


			Bu lông M8, L=60m


			bộ


			3.500





			55


			Bu lông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m


			kg


			25.000





			56


			Bu lông và đai ốc


			kg


			25.800





			57


			Cần khoan


			m


			650.000





			58


			Cần khoan 1,2m


			cái


			160.000





			59


			Cần khoan D114mm


			m


			200.000





			60


			Cần khoan D63,5mm


			m


			130.000





			61


			Cần khoan f32, L=0,7m


			cái


			450.000





			62


			Cần khoan f32, L=1,5m


			cái


			800.000





			63


			Cần khoan f32, L=2,8m


			cái


			980.000





			64


			Cần khoan f32, L=4,0m


			cái


			1.200.000





			65


			Cần khoan f38, L=3,73m


			cái


			1.350.000





			66


			Cần khoan f38, L=4,32m


			cái


			1.350.000





			67


			Cần khoan f76, L=1,2m


			cái


			128.000





			68


			Cần khoan f89, L=0,96m


			cái


			900.000





			69


			Cần khoan L=1,22m


			cái


			660.000





			70


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			684.000





			71


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			750.000





			72


			Cần khoan L=1m


			cái


			650.000





			73


			Cần khoan L=2,5m


			cái


			1.200.000





			74


			Cần khoan ROBBIN


			cái


			1.000.000





			75


			Cao su đệm


			m


			5.000





			76


			Cáp d = 20mm


			m


			25.000





			77


			Cáp nilon D =20mm


			m


			15.000





			78


			Cấp phối đá dăm


			m3


			200.000





			79


			Cáp thép


			kg


			23.000





			80


			Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5 )


			tấn


			4.233.600





			81


			Cát


			m3


			260.000





			82


			Cát mịn


			m3


			280.000





			83


			Cát mịn ML=0,7-1,4


			m3


			280.000





			84


			Cát mịn ML=1,5-2,0


			m3


			280.000





			85


			Cát sạn


			m3


			140.000





			86


			Cát thạch anh


			kg


			1.360





			87


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			260.000





			88


			Cát xây


			m3


			260.000





			89


			Cây chống


			cây


			20.000





			90


			Cây chống thép hình


			kg


			24.186





			91


			Cây chống thép ống


			kg


			24.186





			92


			Chất tạo màng


			lít


			15.000





			93


			Chất trám khe


			lít


			35.000





			94


			Cọc bê tông 20x20cm


			m


			104.600





			95


			Cọc bê tông 25x25cm


			m


			163.500





			96


			Cọc bê tông 30x30cm


			m


			235.500





			97


			Cọc bê tông 35x35cm


			m


			320.500





			98


			Cọc bê tông 40x40cm


			m


			418.600





			99


			Cọc bê tông 45x45cm


			m


			529.800





			100


			Cọc bê tông 50x50cm


			m


			654.000





			101


			Cọc bê tông chiều dài <=4m, kích thước 15x15cm


			m


			26.200





			102


			Cọc bê tông chiều dài <=4m, kích thước 20x20cm


			m


			58.900





			103


			Cọc bê tông chiều dài <=4m, kích thước 25x25cm


			m


			104.600





			104


			Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 15x15cm


			m


			58.900





			105


			Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 20x20cm


			m


			104.600





			106


			Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 25x25cm


			m


			163.500





			107


			Cọc bê tông dự ứng lực 35x35cm


			m


			450.000





			108


			Cọc bê tông dự ứng lực 40x40cm


			m


			550.000





			109


			Cọc bê tông dự ứng lực D400mm


			m


			700.000





			110


			Cọc bê tông dự ứng lực D600mm


			m


			900.000





			111


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm


			m


			40.000





			112


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm


			m


			250.000





			113


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm


			m


			350.000





			114


			Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài <=2,5m


			m


			7.900





			115


			Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài >2,5m


			m


			7.900





			116


			Cọc neo thép D10mm


			kg


			25.000





			117


			Cốc nhựa


			cái


			2.000





			118


			Cọc ống bê tông đường kính <=1000mm


			m


			1.370.000





			119


			Cọc ống bê tông đường kính <=550mm


			m


			445.000





			120


			Cọc ống bê tông đường kính <=600mm


			m


			565.000





			121


			Cọc ống bê tông đường kính <=800mm


			m


			950.000





			122


			Cọc ống thép đường kính <=1000mm


			m


			113.400





			123


			Cọc ống thép đường kính <=300mm


			m


			31.600





			124


			Cọc ống thép đường kính <=500mm


			m


			55.000





			125


			Cọc ống thép đường kính <=600mm


			m


			66.700





			126


			Cọc ống thép đường kính <=800mm


			m


			90.000





			127


			Cọc tre chiều dài <=2,5m


			m


			6.500





			128


			Cọc tre chiều dài >2,5m


			m


			6.500





			129


			Cọc U, I chiều dài <=10m


			m


			149.600





			130


			Cọc U, I chiều dài >10m


			m


			149.600





			131


			Cọc ván thép <=12m


			m


			241.860





			132


			Cọc ván thép >=12m


			m


			306.759





			133


			Côn cao su


			cái


			12.000





			134


			Côn nhựa


			cái


			2.100





			135


			Cột chống thép ống


			kg


			24.186





			136


			Củi đun


			kg


			1.000





			137


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			20.000





			138


			Đá 0,15 - 0,5


			m3


			221.650





			139


			Đá 0,5x1


			m3


			221.650





			140


			Đá 0,5x1,6


			m3


			221.650





			141


			Đá 0,5x2


			m3


			221.650





			142


			Đá 12,5 - 19 (mm)


			m3


			312.650





			143


			Đá 1x2


			m3


			312.650





			144


			Đá 2,36 - 4,75 (mm)


			m3


			294.650





			145


			Đá 2x4


			m3


			294.650





			146


			Đá 4,75 - 9,5 (mm)


			m3


			284.650





			147


			Đá 4x6


			m3


			284.650





			148


			Đá 5-15mm


			m3


			312.650





			149


			Đá 60-80mm


			m3


			241.947





			150


			Đá 9,5 - 12,5 (mm)


			m3


			312.650





			151


			Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,16m2


			m2


			682.000





			152


			Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,25m2


			m2


			682.000





			153


			Đá cẩm thạch tiết diện > 0,25m2


			m2


			682.000





			154


			Đá cấp phối D<=4cm


			m3


			241.947





			155


			Đá cấp phối D<=6cm


			m3


			241.947





			156


			Đá cấp phối D>6cm


			m3


			241.947





			157


			Đá cắt


			viên


			15.000





			158


			Đá chẻ 10x10x20cm


			viên


			1.500





			159


			Đá chẻ 15x20x25cm


			viên


			3.800





			160


			Đá chẻ 20x20x25cm


			viên


			4.900





			161


			Đá dăm


			m3


			284.650





			162


			Đá dăm chèn


			m3


			284.650





			163


			Đá dăm đen


			tấn


			432.668





			164


			Đá granít tự nhiên


			m2


			800.000





			165


			Đá hoa cương tiết diện <=0,16m2


			m2


			790.900





			166


			Đá hoa cương tiết diện <=0,25m2


			m2


			682.000





			167


			Đá hoa cương tiết diện > 0,25m2


			m2


			682.000





			168


			Đá hộc


			m3


			241.947





			169


			Đá hộc xếp rọ


			m3


			241.947





			170


			Đá mài


			viên


			4.240





			171


			Đá miếng 10x20x30


			m3


			118.200





			172


			Đá trắng nhỏ


			kg


			1.000





			173


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			49.000





			174


			Đất dính


			m3


			51.500





			175


			Đất sét


			m3


			25.280





			176


			Dầu bảo ôn


			lít


			52.727





			177


			Dầu bôi


			kg


			14.510





			178


			Dầu CS46


			kg


			25.000





			179


			Đầu dẫn hướng


			cái


			186.000





			180


			Dầu diezel


			lít


			23.500





			181


			Dầu hỏa


			kg


			25.382





			182


			Dầu mazút


			lít


			17.582





			183


			Đầu neo kéo


			cái


			70.000





			184


			Đầu neo nhựa


			cái


			82.000





			185


			Đầu nối cần


			bộ


			265.000





			186


			Đầu nối cần khoan


			cái


			265.000





			187


			Đầu nối nhanh


			cái


			10.000





			188


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			8.700





			189


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			20.500





			190


			Dây đay


			kg


			14.400





			191


			Dây điện


			m


			5.870





			192


			Dây điện nổ mìn


			m


			5.870





			193


			Dây nổ


			m


			5.870





			194


			Dây nổ chịu nước


			m


			7.490





			195


			Dây thép


			kg


			14.990





			196


			Dây thép D3mm


			kg


			16.000





			197


			Dây thừng


			m


			12.730





			198


			Dây tín hiệu cuộn 150m


			cuộn


			540.000





			199


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			1.050.000





			200


			Đệm cao su đúc


			cái


			3.000





			201


			Đinh


			kg


			18.000





			202


			Đinh 10mm


			kg


			18.000





			203


			Đinh 6cm


			kg


			18.000





			204


			Đinh các loại


			kg


			18.000





			205


			Đinh Crampong


			cái


			2.000





			206


			Đinh đỉa


			cái


			6.000





			207


			Đinh đỉa f6x120


			cái


			1.500





			208


			Đinh mũ


			kg


			18.000





			209


			Đinh mũ f4x100


			kg


			18.000





			210


			Đinh tán f20


			cái


			16.500





			211


			Đinh tán f22


			cái


			16.500





			212


			Đinh vấu


			kg


			19.000





			213


			Đinh, đinh vít


			cái


			2.000





			214


			Đồng hồ áp lực


			cái


			280.000





			215


			Đồng hồ áp lực f60


			cái


			280.000





			216


			Đồng tấm d=2mm


			kg


			84.400





			217


			Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông


			lít


			215.000





			218


			Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			lít


			215.000





			219


			Dung dịch chống thấm


			kg


			40.910





			220


			Dung dịch sơn cách nhiệt


			lít


			53.000





			221


			Đuôi choòng


			cái


			65.000





			222


			Đuôi choòng f38mm


			cái


			65.000





			223


			Fibrôximăng


			m2


			36.200





			224


			Foocmica


			m2


			82.500





			225


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5


			viên


			1.550





			226


			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15


			viên


			1.550





			227


			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5


			viên


			830





			228


			Gạch AAC (10x10x60)cm


			viên


			6.800





			229


			Gạch AAC (10x20x60)cm


			viên


			13.600





			230


			Gạch AAC (10x30x60)cm


			viên


			20.400





			231


			Gạch AAC (12,5x10x60)cm


			viên


			8.500





			232


			Gạch AAC (12,5x20x60)cm


			viên


			17.000





			233


			Gạch AAC (12,5x30x60)cm


			viên


			25.500





			234


			Gạch AAC (15x10x60)cm


			viên


			10.200





			235


			Gạch AAC (15x20x60)cm


			viên


			20.400





			236


			Gạch AAC (15x30x60)cm


			viên


			30.600





			237


			Gạch AAC (17,5x10x60)cm


			viên


			11.900





			238


			Gạch AAC (17,5x20x60)cm


			viên


			23.800





			239


			Gạch AAC (17,5x30x60)cm


			viên


			35.700





			240


			Gạch AAC (20x20x60)cm


			viên


			27.200





			241


			Gạch AAC (20x30x60)cm


			viên


			40.800





			242


			Gạch AAC (25x10x60)cm


			viên


			17.000





			243


			Gạch AAC (25x20x60)cm


			viên


			34.000





			244


			Gạch AAC (25x30x60)cm


			viên


			51.000





			245


			Gạch AAC (7,5x10x60)cm


			viên


			5.100





			246


			Gạch AAC (7,5x20x60)cm


			viên


			10.200





			247


			Gạch AAC (7,5x30x60)cm


			viên


			15.300





			248


			Gạch bê tông (10,5x13x22)cm


			viên


			4.230





			249


			Gạch bê tông (10,5x6x22)cm


			viên


			1.950





			250


			Gạch bê tông (10x13x39)cm


			viên


			7.150





			251


			Gạch bê tông (10x15x39)cm


			viên


			8.240





			252


			Gạch bê tông (10x19x39)cm


			viên


			5.460





			253


			Gạch bê tông (10x20x40)cm


			viên


			4.420





			254


			Gạch bê tông (10x6x21)cm


			viên


			1.780





			255


			Gạch bê tông (11,5x19x24)cm


			viên


			6.000





			256


			Gạch bê tông (11,5x9x24)cm


			viên


			3.200





			257


			Gạch bê tông (12x13x39)cm


			viên


			8.590





			258


			Gạch bê tông (12x19x39)cm


			viên


			12.580





			259


			Gạch bê tông (13x15x39)cm


			viên


			10.760





			260


			Gạch bê tông (14x13x39)cm


			viên


			9.990





			261


			Gạch bê tông (15x13x39)cm


			viên


			10.760





			262


			Gạch bê tông (15x15x39)cm


			viên


			12.360





			263


			Gạch bê tông (15x19x39)cm


			viên


			6.820





			264


			Gạch bê tông (15x20x30)cm


			viên


			4.600





			265


			Gạch bê tông (15x20x40)cm


			viên


			4.820





			266


			Gạch bê tông (17x13x39)cm


			viên


			12.150





			267


			Gạch bê tông (17x15x39)cm


			viên


			13.950





			268


			Gạch bê tông (19x19x39)cm


			viên


			9.090





			269


			Gạch bê tông (20x13x39)cm


			viên


			14.230





			270


			Gạch bê tông (20x15x39)cm


			viên


			16.580





			271


			Gạch bê tông (20x20x40)cm


			viên


			7.280





			272


			Gạch bê tông (8x13x39)cm


			viên


			5.710





			273


			Gạch bê tông (9,5x6x20)cm


			viên


			1.610





			274


			Gạch bê tông (9x15x39)cm


			viên


			7.420





			275


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10x20x39)cm


			viên


			9.940





			276


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x10x30)cm


			viên


			5.730





			277


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x20x30)cm


			viên


			11.470





			278


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x10,5x40)cm


			viên


			10.700





			279


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x22x40)cm


			viên


			22.330





			280


			Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5x17x39)cm


			viên


			6.330





			281


			Gạch chỉ


			viên


			950





			282


			Gạch chịu lửa


			kg


			3.890





			283


			Gạch đất nung <= 0,09m2


			m2


			40.000





			284


			Gạch đất nung <= 0,122m2


			m2


			40.000





			285


			Gạch đất nung <= 0,16m2


			m2


			40.000





			286


			Gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm


			viên


			950





			287


			Gạch đất sét nung (4x8x19)cm


			viên


			950





			288


			Gạch đất sét nung (5x10x20)cm


			viên


			1.000





			289


			Gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)cm


			viên


			1.000





			290


			Gạch lá dừa


			m2


			1.090





			291


			Gạch lát bậc tam cấp


			m2


			85.100





			292


			Gạch lát cầu thang


			m2


			85.100





			293


			Gạch lát tiết diện <= 0,023m2


			m2


			82.700





			294


			Gạch lát tiết diện <= 0,04m2


			m2


			148.000





			295


			Gạch lát tiết diện <= 0,06m2


			m2


			136.000





			296


			Gạch lát tiết diện <= 0,09m2


			m2


			148.000





			297


			Gạch lát tiết diện <= 0,16m2


			m2


			196.000





			298


			Gạch lát tiết diện <= 0,25m2


			m2


			108.700





			299


			Gạch lát tiết diện <= 0,27m2


			m2


			108.700





			300


			Gạch lát tiết diện <= 0,36m2


			m2


			234.000





			301


			Gạch lát tiết diện <= 0,54m2


			m2


			159.100





			302


			Gạch ống (10x10x20)cm


			viên


			1.000





			303


			Gạch ống (8x8x19)cm


			viên


			1.000





			304


			Gạch ống (9x9x19)cm


			viên


			1.000





			305


			Gạch ốp tiết diện <= 0,023m2


			m2


			148.000





			306


			Gạch ốp tiết diện <= 0,036m2


			m2


			148.000





			307


			Gạch ốp tiết diện <= 0,045m2


			m2


			148.000





			308


			Gạch ốp tiết diện <= 0,048m2


			m2


			148.000





			309


			Gạch ốp tiết diện <= 0,05m2


			m2


			148.000





			310


			Gạch ốp tiết diện <= 0,06m2


			m2


			148.000





			311


			Gạch ốp tiết diện <= 0,075m2


			m2


			148.000





			312


			Gạch ốp tiết diện <= 0,08m2


			m2


			148.000





			313


			Gạch ốp tiết diện <= 0,09m2


			m2


			194.100





			314


			Gạch ốp tiết diện <= 0,16m2


			m2


			194.100





			315


			Gạch ốp tiết diện <= 0,25m2


			m2


			194.100





			316


			Gạch ốp tiết diện <= 0,36m2


			m2


			194.100





			317


			Gạch ốp tiết diện <= 0,40m2


			m2


			194.100





			318


			Gạch ốp tiết diện <= 0,54m2


			m2


			194.100





			319


			Gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22)cm


			viên


			1.500





			320


			Gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22)cm


			viên


			1.500





			321


			Gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20)cm


			viên


			1.500





			322


			Gạch silicát (6,5x12x25)cm


			viên


			1.360





			323


			Gạch thẻ


			viên


			950





			324


			Gạch thẻ (4x8x19)cm


			viên


			950





			325


			Gạch thẻ (5x10x20)cm


			viên


			950





			326


			Gạch thông gió 20x20cm


			viên


			4.000





			327


			Gạch thông gió 30x30cm


			viên


			8.000





			328


			Gạch XM cốt liệu 4 lỗ, 80x80x180mm


			viên


			1.619





			329


			Gạch vỉ


			m2


			45.000





			330


			Gạch vỡ


			m3


			90.000





			331


			Gạch xi măng


			m2


			125.000





			332


			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


			m2


			135.000





			333


			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


			m2


			135.000





			334


			Gas


			kg


			22.730





			335


			Giáo công cụ


			bộ


			424.400





			336


			Giáo thép


			kg


			24.186





			337


			Giấy dầu


			m2


			4.200





			338


			Giấy ráp


			m2


			25.000





			339


			Giấy trang trí


			m2


			12.150





			340


			Gioăng cao su


			kg


			9.460





			341


			Gioăng cao su


			m


			9.460





			342


			Gioăng đồng


			m


			90.000





			343


			Gioăng kính


			m


			2.000





			344


			Gỗ


			m3


			4.000.000





			345


			Gỗ chèn


			m3


			4.000.000





			346


			Gỗ chống


			m3


			4.000.000





			347


			Gỗ đà nẹp


			m3


			4.400.000





			348


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			39.280





			349


			Gỗ hộp


			m3


			4.000.000





			350


			Gỗ kê


			m3


			4.000.000





			351


			Gỗ kê chèn


			m3


			4.000.000





			352


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			4.000.000





			353


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			4.000.000





			354


			Gỗ nẹp, giằng chống


			m3


			4.000.000





			355


			Gỗ nhóm IV


			m3


			4.000.000





			356


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			4.000.000





			357


			Gỗ ván


			m3


			4.400.000





			358


			Gỗ ván (cả nẹp)


			m3


			4.400.000





			359


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			4.400.000





			360


			Gỗ xẻ


			m3


			4.000.000





			361


			Gối cầu bằng cao su


			bộ


			1.363.600





			362


			Gối cầu bằng thép


			bộ


			28.000.000





			363


			Hắc ín


			kg


			15.737





			364


			Hạt thủy tinh


			kg


			24.000





			365


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			1.211.283





			366


			Hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2


			kg


			20.000





			367


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			600.000





			368


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			16.000





			369


			Keo Bituminuos


			kg


			100.000





			370


			Keo chống mối Termiparge


			kg


			200.000





			371


			Keo dán


			kg


			100.900





			372


			Keo Megapoxy


			kg


			181.600





			373


			Khe co giãn


			m


			1.409.091





			374


			Khớp nối nhanh


			cái


			26.000





			375


			Khung xương (nhôm)


			kg


			32.000





			376


			Kíp điện vi sai


			cái


			11.320





			377


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			42.000





			378


			Li tô


			m3


			4.000.000





			379


			Li tô 3x3cm


			m3


			4.000.000





			380


			Lưỡi cắt


			cái


			772.727





			381


			Lưỡi cắt bê tông loại D350mm


			cái


			772.727





			382


			Lưỡi cắt bê tông loại D356mm


			cái


			772.727





			383


			Lưỡi doa ROBBIN


			bộ


			50.000





			384


			Lưới thép B40


			m2


			33.170





			385


			Lưới thép D4


			m2


			27.000





			386


			Lưới thép f1 a20


			m2


			35.000





			387


			Lưới thép fi 1mm (2 lớp)


			m2


			22.000





			388


			Lưới thép không rỉ Termimesh (TMA725)


			m2


			250.000





			389


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			31.070





			390


			Lưới thép V - 3D tăng cường


			m


			102.000





			391


			Lưới thủy tinh


			m2


			25.000





			392


			Ma ní


			cái


			5.000





			393


			Ma ní


			kg


			5.000





			394


			Ma tít chèn khe


			kg


			1.745





			395


			Màng HDPE


			m2


			14.500





			396


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			15.500





			397


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			15.500





			398


			Mắt xoay


			kg


			15.000





			399


			Mỡ bò


			kg


			15.000





			400


			Mỡ bôi trơn


			kg


			15.000





			401


			Mỡ các loại


			kg


			15.000





			402


			Mỡ trung tính


			kg


			25.000





			403


			Móc inox


			cái


			4.500





			404


			Móc sắt


			cái


			2.000





			405


			Móc sắt đệm


			cái


			2.000





			406


			Mũi dẫn hướng f40mm


			cái


			23.000





			407


			Mũi khoan D<=80mm


			cái


			205.000





			408


			Mũi khoan D>80mm


			cái


			205.000





			409


			Mũi khoan f102mm


			cái


			450.000





			410


			Mũi khoan f105mm


			cái


			450.000





			411


			Mũi khoan f168mm


			cái


			540.000





			412


			Mũi khoan f42mm


			cái


			80.000





			413


			Mũi khoan f45mm


			cái


			210.000





			414


			Mũi khoan f51mm


			cái


			210.000





			415


			Mũi khoan f59-76mm


			cái


			260.000





			416


			Mũi khoan f76mm


			cái


			260.000





			417


			Mũi khoan f80mm


			cái


			205.000





			418


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			125.000





			419


			Mũi khoan ROBBIN


			cái


			5.600.000





			420


			Mùn cưa


			kg


			830





			421


			Nêm kích


			bộ


			125.000





			422


			Nêm neo cáp


			bộ


			55.000





			423


			Neo OVM 15-4


			bộ


			433.600





			424


			Neo OVM 15-6


			bộ


			433.600





			425


			Neo OVM 158


			bộ


			433.600





			426


			Neo OVM 15-8


			bộ


			433.600





			427


			Nẹp gỗ 10x20


			m


			880





			428


			Ngói 13v/m2


			viên


			13.200





			429


			Ngói 22v/m2


			viên


			4.500





			430


			Ngói 75v/m2


			viên


			2.200





			431


			Ngói 80v/m2


			viên


			2.000





			432


			Ngói bò


			viên


			6.000





			433


			Ngói mũi hài 75v/m2


			viên


			7.000





			434


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			15.237





			435


			Nhũ tương nhựa đường


			kg


			15.237





			436


			Nhũ tương Novabond


			lít


			11.000





			437


			Nhũ tương Polime


			lít


			11.000





			438


			Nhựa bitum


			kg


			17.537





			439


			Nhựa bitum bọt


			kg


			17.537





			440


			Nhựa bitum số 4


			kg


			17.537





			441


			Nhựa đường


			kg


			15.737





			442


			Nước


			lít


			7





			443


			Nước


			m3


			7.000





			444


			Ô xy


			chai


			90.900





			445


			Ống cao su cao áp f34


			m


			68.000





			446


			Ống cao su cao áp f60


			m


			80.000





			447


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			21.400





			448


			Ống nhựa


			m


			6.200





			449


			Ống nhựa F42


			m


			23.000





			450


			Ống nối D<=100mm


			m


			101.600





			451


			Ống nối D<=150mm


			m


			258.300





			452


			Ống nối D<=80mm


			m


			48.600





			453


			Ống nối nhanh


			cái


			41.800





			454


			Ống PVC F200mm


			m


			331.900





			455


			Ống thép D650mm


			m


			779.000





			456


			Ống thép dàn khoan f60


			m


			31.430





			457


			Ống thép f80mm


			m


			151.354





			458


			Ống thép luồn cáp D<=100mm


			m


			32.900





			459


			Ống thép luồn cáp D<=150mm


			m


			68.800





			460


			Ống thép luồn cáp D<=80mm


			m


			31.200





			461


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			35.000





			462


			Ống vách D76


			m


			54.100





			463


			Ống vách f168mm


			m


			151.100





			464


			Ống xói F150mm


			m


			116.300





			465


			Ống xói F250mm


			m


			363.700





			466


			Ống xói F50mm


			m


			21.400





			467


			Phân bón lá


			lít


			24.000





			468


			Phân sinh hoá hữu cơ bón lót


			kg


			3.810





			469


			Phao đánh dấu


			cái


			1.100





			470


			Phao nhựa


			cái


			4.500





			471


			Phèn chua


			kg


			4.000





			472


			Phễu nhựa D500mm


			cái


			25.000





			473


			Phụ gia


			kg


			15.000





			474


			Phụ gia CMC


			kg


			36.430





			475


			Phụ gia dẻo


			lít


			14.500





			476


			Phụ gia dẻo hóa PC40


			kg


			16.930





			477


			Phụ gia kháng trương nở


			lít


			20.000





			478


			Phụ gia poly PC40


			kg


			33.000





			479


			Phụ gia siêu dẻo PC40


			kg


			30.000





			480


			Phụ gia Soda


			kg


			15.000





			481


			Phụ gia trương nở


			kg


			37.000





			482


			Polymer


			kg


			8.640





			483


			Quả đập khí nén


			quả


			120.000





			484


			Quả đập khí nén f105mm


			cái


			3.500.000





			485


			Quả đập khí nén f76mm


			cái


			2.700.000





			486


			Que hàn


			kg


			27.500





			487


			Que hàn các bon


			kg


			27.500





			488


			Que hàn đồng


			kg


			254.500





			489


			Que hàn f4


			kg


			25.000





			490


			Que hàn thép


			kg


			28.180





			491


			Răng cào


			bộ


			400.000





			492


			Răng cào hợp kim


			bộ


			480.000





			493


			Răng khoan đá


			cái


			250.000





			494


			Răng khoan đất


			cái


			70.000





			495


			Ray P24


			kg


			19.000





			496


			Ray P43


			kg


			19.000





			497


			Rọ thép


			cái


			60.000





			498


			Sắt đệm


			kg


			24.186





			499


			Sắt hình


			kg


			24.186





			500


			Sắt tròn


			kg


			19.500





			501


			Silicon chít mạch


			kg


			101.500





			502


			Sỏi hạt lớn


			kg


			150





			503


			Sơn


			kg


			72.600





			504


			Sơn cách nhiệt


			kg


			25.000





			505


			Sơn dẻo nhiệt


			kg


			25.000





			506


			Sơn lót


			kg


			77.000





			507


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			157.800





			508


			Sơn lót nội thất


			lít


			87.400





			509


			Sơn phủ


			kg


			72.600





			510


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			119.300





			511


			Sơn phủ nội thất


			lít


			84.700





			512


			Tà vẹt gỗ


			cái


			85.000





			513


			Tà vẹt gỗ


			kg


			85.000





			514


			Tà vẹt gỗ


			m3


			4.000.000





			515


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			270.000





			516


			Tấm bê tông (18x22x100)cm


			m


			90.800





			517


			Tấm bê tông (18x33x100)cm


			m


			107.300





			518


			Tấm bê tông (20x20)cm


			m


			104.600





			519


			Tấm cách âm Acoustic


			m2


			83.000





			520


			Tấm cách nhiệt Sirofort


			m2


			83.000





			521


			Tấm lót


			kg


			15.000





			522


			Tấm lưới chống chói


			m


			25.000





			523


			Tấm lưới nối D10


			m


			22.000





			524


			Tấm lưới nối D15


			m


			33.000





			525


			Tấm lưới nối D5


			m


			19.000





			526


			Tấm mái D10


			m2


			119.100





			527


			Tấm mái D15


			m2


			152.700





			528


			Tấm mái D5


			m2


			56.500





			529


			Tấm Neoweb


			m2


			249.000





			530


			Tấm nhựa


			m2


			117.600





			531


			Tấm nhựa PVC loại KN92


			m


			25.000





			532


			Tấm nhựa+khung xương


			m2


			25.000





			533


			Tấm ốp


			kg


			15.000





			534


			Tam pôn f105mm


			cái


			50.000





			535


			Tam pôn f42mm


			cái


			30.000





			536


			Tam pôn f76mm


			cái


			40.000





			537


			Tấm sàn C-Deck


			m2


			75.000





			538


			Tấm sàn D10


			m2


			119.100





			539


			Tấm sàn D15


			m2


			152.700





			540


			Tấm sàn D5


			m2


			56.500





			541


			Tấm thạch cao 12mm


			m2


			50.000





			542


			Tấm thạch cao 15mm


			m2


			64.100





			543


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			41.000





			544


			Tấm tường D10


			m2


			119.100





			545


			Tấm tường D15


			m2


			152.700





			546


			Tấm tường D5


			m2


			56.500





			547


			Tấm V - 3D


			m2


			199.000





			548


			Tăng đơ f14


			cái


			15.500





			549


			Tăng đơ f38 dài 5-7m


			cái


			101.300





			550


			Thanh neo thép


			kg


			17.000





			551


			Thép bản d=2mm


			kg


			24.186





			552


			Thép bản răng lược khe co dãn


			m


			5.545.000





			553


			Thép buộc


			kg


			19.500





			554


			Thép các loại


			kg


			24.186





			555


			Thép chữ U


			kg


			24.186





			556


			Thép đệm


			kg


			24.186





			557


			Thép F25


			kg


			19.500





			558


			Thép hình


			kg


			24.186





			559


			Thép hình định vị cọc


			kg


			24.186





			560


			Thép hình, thép tấm


			kg


			24.186





			561


			Thép hộp


			m


			56.500





			562


			Thép hộp 40x60x3mm


			m


			132.000





			563


			Thép hộp 50x100mm


			m


			69.000





			564


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			132.000





			565


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			244.000





			566


			Thép hộp 80x100x3mm


			m


			244.000





			567


			Thép không rỉ


			kg


			27.500





			568


			Thép lưới F6


			kg


			19.500





			569


			Thép mạ kẽm C (đứng)


			m


			20.000





			570


			Thép mạ kẽm C14


			m


			10.000





			571


			Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm


			m


			20.000





			572


			Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm


			m


			25.000





			573


			Thép mạ kẽm U (ngang)


			m


			20.000





			574


			Thép mạ kẽm U25


			m


			10.000





			575


			Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm


			m


			20.000





			576


			Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm


			m


			25.000





			577


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			4.500





			578


			Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm


			m


			5.500





			579


			Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm


			m


			5.000





			580


			Thép ống


			kg


			25.000





			581


			Thép ống F42-49


			m


			53.600





			582


			Thép ống mạ kẽm D141


			tấn


			27.500.000





			583


			Thép ray hoặc I


			kg


			24.186





			584


			Thép tấm


			kg


			24.186





			585


			Thép tấm các loại


			kg


			24.186





			586


			Thép tấm dày 5mm


			kg


			24.186





			587


			Thép tấm mạ kẽm các loại


			tấn


			27.500.000





			588


			Thép tròn


			kg


			19.500





			589


			Thép tròn > f18


			kg


			19.500





			590


			Thép tròn 6mm


			kg


			19.500





			591


			Thép tròn D<=10mm


			kg


			19.500





			592


			Thép tròn D<=18mm


			kg


			19.500





			593


			Thép tròn D>10mm


			kg


			19.500





			594


			Thép tròn D>18mm


			kg


			19.500





			595


			Thép tròn D10mm


			kg


			19.500





			596


			Thép tròn fi 25


			kg


			19.500





			597


			Thép tròn fi 6


			kg


			19.500





			598


			Thép tròn fi 8


			kg


			19.500





			599


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			57.900





			600


			Thuốc nổ P113


			kg


			53.000





			601


			Thuốc nổ P113-F32


			kg


			53.000





			602


			Thuốc trừ sâu


			kg


			29.360





			603


			Thủy tinh nước


			kg


			35.000





			604


			Tiren + Ecu 6


			bộ


			4.000





			605


			Tôn d=1,5mm


			kg


			13.500





			606


			Tôn d=2mm


			kg


			13.500





			607


			Tôn lượn sóng


			m


			433.621





			608


			Tôn múi chiều dài <=2m


			m2


			105.455





			609


			Tôn múi chiều dài bất kỳ


			m2


			105.455





			610


			Tôn tráng kẽm


			kg


			17.500





			611


			Trụ bê tông


			cái


			80.100





			612


			Trụ đỡ thép d60


			cái


			40.000





			613


			Trụ đỡ tôn lượn sóng


			cái


			840.000





			614


			Ty xuyên D25


			cái


			35.000





			615


			Vải bạt


			m2


			7.700





			616


			Vải đại kỹ thuật lớp dưới


			m2


			15.500





			617


			Vải đại kỹ thuật lớp trên


			m2


			15.500





			618


			Vải địa kỹ thuật


			m2


			15.500





			619


			Van 3 chiều


			cái


			290.900





			620


			Ván công nghiệp


			m2


			105.800





			621


			Ván ép


			m2


			39.280





			622


			Ván ép phủ phim


			m2


			145.000





			623


			Ván khuôn 3mm


			m3


			4.400.000





			624


			Ván khuôn nhựa


			m2


			165.000





			625


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			513.000





			626


			Viên phản quang


			viên


			65.000





			627


			Vôi


			kg


			1.290





			628


			Vòng đệm


			kg


			12.000





			629


			Vòng đỡ


			cái


			65.000





			630


			Vữa bê tông RCC


			m3


			1.280.000





			631


			Vữa chèn khe


			m3


			550.000





			632


			Vữa khô trộn sẵn (trát)


			kg


			3.490





			633


			Vữa khô trộn sẵn (xây)


			kg


			3.490





			634


			Vữa không co ngót


			kg


			9.990





			635


			Vữa phun khô


			m3


			564.600





			636


			Vữa phun ướt


			m3


			566.200





			637


			Vữa Samốt


			kg


			2.730





			638


			Xà gồ gỗ 80x100mm


			m


			36.360





			639


			Xà gồ thép 3x50x50mm


			m


			50.500





			640


			Xà nẹp


			bộ


			120.000





			641


			Xăng


			lít


			25.155





			642


			Xi măng PC30


			kg


			1.309





			643


			Xi măng PC40


			kg


			1.636





			644


			Xi măng PCB30


			kg


			1.309





			645


			Xi măng PCB40


			kg


			1.636





			646


			Xi măng trắng


			kg


			3.000





			647


			Xích rùa


			kg


			17.000





			648


			Xích treo đệm D= 20


			kg


			14.200





			649


			Zoăng tam pôn


			cái


			4.000





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I


			công


			232.661





			2


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm I


			công


			254.421





			3


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm I


			công


			276.181





			4


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm II


			công


			234.570





			5


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm II


			công


			256.508





			6


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			7


			Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II


			công


			303.760





			8


			Thợ lặn bậc 2,0/4


			giờ công


			63.625





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Bộ kích chuyên dùng Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 t


			ca


			395.643





			2


			Bộ kích chuyên dùng Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t)


			ca


			1.579.434





			3


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph


			ca


			21.147





			4


			Búa rung - công suất: 170 kW


			ca


			936.933





			5


			Búa rung - công suất: 50 kW


			ca


			397.797





			6


			Ca nô - công suất: 12 cv


			ca


			516.484





			7


			Ca nô - công suất: 150 cv


			ca


			1.660.749





			8


			Ca nô - công suất: 23 cv


			ca


			558.188





			9


			Ca nô - công suất: 30 cv


			ca


			580.105





			10


			Ca nô - công suất: 54 cv


			ca


			954.634





			11


			Ca nô - công suất: 75 cv


			ca


			1.061.545





			12


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 t


			ca


			1.985.918





			13


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 25 t


			ca


			2.207.522





			14


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 40 t


			ca


			3.285.414





			15


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 63 t ÷ 65 t


			ca


			3.797.271





			16


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 6t


			ca


			1.556.062





			17


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 80t


			ca


			4.765.403





			18


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 t


			ca


			1.981.661





			19


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 16 t


			ca


			2.362.068





			20


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 25 t


			ca


			2.738.041





			21


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 28 t


			ca


			3.018.531





			22


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5 t


			ca


			1.748.724





			23


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 50 t


			ca


			4.071.016





			24


			Cần cẩu nổi: Kéo theo - sức nâng 30 t


			ca


			6.265.006





			25


			Cần trục tháp - sức nâng: 15 t


			ca


			2.108.312





			26


			Cần trục tháp - sức nâng: 25 t


			ca


			3.013.190





			27


			Cần trục tháp - sức nâng: 40 t


			ca


			3.971.250





			28


			Cần trục tháp - sức nâng: 50 t


			ca


			4.813.809





			29


			Cần trục tháp - sức nâng: 60 t


			ca


			5.886.256





			30


			Cẩu lao dầm K33-60


			ca


			5.023.645





			31


			Cổng trục - sức nâng: 30 t


			ca


			1.503.534





			32


			Cổng trục - sức nâng: 60 t


			ca


			1.889.922





			33


			Đầu kéo 30 t


			ca


			2.943.544





			34


			Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)


			ca


			489.536





			35


			Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)


			ca


			410.019





			36


			Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)


			ca


			327.522





			37


			Kích nâng - sức nâng: 10 t


			ca


			286.848





			38


			Kích nâng - sức nâng: 200 t


			ca


			311.088





			39


			Kích nâng - sức nâng: 250 t


			ca


			325.726





			40


			Kích nâng - sức nâng: 30 t


			ca


			288.124





			41


			Kích nâng - sức nâng: 500 t


			ca


			376.955





			42


			Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo


			ca


			854.814





			43


			Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)


			ca


			3.316.309





			44


			Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h


			ca


			3.988.196





			45


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 126 cv


			ca


			1.473.489





			46


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 350 cv


			ca


			2.950.733





			47


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 380 cv


			ca


			3.130.612





			48


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 480 cv


			ca


			3.774.038





			49


			Máy bơm chân không 7,5 kW


			ca


			225.936





			50


			Máy bơm dung dịch - năng suất: 15 m3/h


			ca


			382.632





			51


			Máy bơm dung dịch - năng suất: 200 m3/h


			ca


			432.060





			52


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 1,1 kW


			ca


			10.707





			53


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 14 kW


			ca


			90.925





			54


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW


			ca


			15.266





			55


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 20 kW


			ca


			132.972





			56


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 120 cv


			ca


			1.303.525





			57


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 20 cv


			ca


			281.427





			58


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 30 cv


			ca


			396.197





			59


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 40 cv


			ca


			524.883





			60


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5 cv


			ca


			71.562





			61


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5,5 cv


			ca


			81.708





			62


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 75 cv


			ca


			971.314





			63


			Máy bơm vữa - năng suất: 32 - 50 m3/h


			ca


			733.820





			64


			Máy bơm vữa - năng suất: 6 m3/h


			ca


			510.816





			65


			Máy bơm vữa - năng suất: 9 m3/h


			ca


			589.264





			66


			Máy bơm xói 4MC (75 kW)


			ca


			725.284





			67


			Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 60 kW


			ca


			4.292.325





			68


			Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 90 kW


			ca


			6.138.549





			69


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			5.740.861





			70


			Máy cào bóc tái sinh, công suất > 450 HP


			ca


			33.320.850





			71


			Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400


			ca


			40.655.680





			72


			Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: 3 m3/ph


			ca


			1.466.648





			73


			Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 16 m3


			ca


			5.007.183





			74


			Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 9 m3


			ca


			3.953.249





			75


			Máy cấp xi măng


			ca


			13.946





			76


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)


			ca


			493.374





			77


			Máy cắt bê tông - công suất: 7,5 kW


			ca


			301.837





			78


			Máy cắt cáp - công suất: 10 kW


			ca


			284.139





			79


			Máy cắt đột - công suất: 2,8 kW


			ca


			418.275





			80


			Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW


			ca


			27.817





			81


			Máy cắt ống - công suất: 5 kW


			ca


			281.584





			82


			Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,7 kW


			ca


			30.613





			83


			Máy cắt tôn - công suất: 15 kW


			ca


			273.398





			84


			Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW


			ca


			271.906





			85


			Máy cấy bấc thấm


			ca


			1.990.886





			86


			Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: 1,3 kW


			ca


			24.662





			87


			Máy cưa kim loại - công suất: 2,7 kW


			ca


			37.978





			88


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			263.494





			89


			Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: 1,0 kW


			ca


			22.501





			90


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			267.402





			91


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 3,5 kW


			ca


			318.738





			92


			Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg


			ca


			371.843





			93


			Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp


			ca


			3.678.782





			94


			Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			4.278.434





			95


			Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			2.406.371





			96


			Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 0,65 m3


			ca


			2.615.465





			97


			Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 1,20 m3


			ca


			4.342.372





			98


			Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 1,60 m3


			ca


			5.167.334





			99


			Máy đào gầu dây - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			6.658.150





			100


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			1.758.469





			101


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,50 m3


			ca


			2.025.297





			102


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,65 m3


			ca


			2.274.582





			103


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			2.475.553





			104


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			3.411.850





			105


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m3


			ca


			4.173.801





			106


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			5.495.088





			107


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 3,60 m3


			ca


			8.304.003





			108


			Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,2 t


			ca


			1.240.980





			109


			Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,8 t


			ca


			1.567.394





			110


			Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 2,5 t


			ca


			1.822.650





			111


			Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 3,5 t


			ca


			2.130.049





			112


			Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 4,5 t


			ca


			2.621.236





			113


			Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 8,0 t


			ca


			12.943.184





			114


			Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860t


			ca


			12.613.355





			115


			Máy ép cọc thủy lực 45 Hp


			ca


			446.949





			116


			Máy ép cọc trước - lực ép: 150 t


			ca


			675.278





			117


			Máy ép cọc trước - lực ép: 200 t


			ca


			721.554





			118


			Máy ép thuỷ lực (KGK- 130C4), lực ép 130 t


			ca


			1.142.684





			119


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			400.565





			120


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			15.278





			121


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			34.285





			122


			Máy khoan cọc đất Máy khoan cọc đất (2 cần)


			ca


			6.902.468





			123


			Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: D ≤ 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)


			ca


			272.288





			124


			Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW


			ca


			47.521





			125


			Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW


			ca


			67.929





			126


			Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: D 45 mm (2 cần - 147 cv)


			ca


			10.822.226





			127


			Máy khoan khoan đập cáp - công suất: 40 kW


			ca


			69.461





			128


			Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan: D 2,4 m (250 kW)


			ca


			38.297.704





			129


			Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 1,7 kW


			ca


			19.408





			130


			Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: YG 60


			ca


			1.874.053





			131


			Máy khoan tường sét


			ca


			5.369.358





			132


			Máy khoan xoay - công suất: 300 cv


			ca


			8.323.280





			133


			Máy khoan xoay - công suất: 54 cv


			ca


			1.771.404





			134


			Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm


			ca


			13.121.143





			135


			Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm


			ca


			15.956.857





			136


			Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm


			ca


			5.857.432





			137


			Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm


			ca


			5.033.586





			138


			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D105-110 mm


			ca


			1.824.824





			139


			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D75-95 mm


			ca


			1.563.931





			140


			Máy khoan XY-1A (phục vụ công tác xây dựng)


			ca


			732.458





			141


			Máy lốc tôn - công suất: 5 kW


			ca


			303.804





			142


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 t


			ca


			1.506.486





			143


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t


			ca


			1.608.002





			144


			Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t


			ca


			1.906.897





			145


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10 t


			ca


			1.095.618





			146


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 12 t


			ca


			1.228.647





			147


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 t


			ca


			1.326.708





			148


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t


			ca


			1.547.292





			149


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 6,0 t


			ca


			864.027





			150


			Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 8,5 t ÷ 9 t


			ca


			974.641





			151


			Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: 12 t


			ca


			1.647.191





			152


			Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: 20 t


			ca


			2.623.706





			153


			Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 12 t


			ca


			1.563.810





			154


			Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 15 t


			ca


			1.965.071





			155


			Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t


			ca


			2.375.096





			156


			Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 20t


			ca


			2.550.943





			157


			Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t


			ca


			2.722.831





			158


			Máy luồn cáp - công suất: 15 kW


			ca


			350.883





			159


			Máy mài - công suất: 1,7 kW


			ca


			13.576





			160


			Máy mài - công suất: 2,7 kW


			ca


			18.982





			161


			Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 135 cv


			ca


			1.613.348





			162


			Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 5 m3/h


			ca


			244.977





			163


			Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 600 m3/h


			ca


			840.915





			164


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1200 m3/h


			ca


			2.495.074





			165


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240 m3/h


			ca


			928.672





			166


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h


			ca


			1.114.014





			167


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 420 m3/h


			ca


			1.237.407





			168


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 540 m3/h


			ca


			1.382.695





			169


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			1.504.219





			170


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h


			ca


			1.626.082





			171


			Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: 600 m3/h


			ca


			1.649.582





			172


			Máy phát điện lưu động - công suất: 37,5 kVA


			ca


			776.024





			173


			Máy phát điện lưu động - công suất: 62,5 kVA


			ca


			1.041.950





			174


			Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA


			ca


			1.303.548





			175


			Máy phun chất tạo màng 5,5Hp


			ca


			253.127





			176


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv


			ca


			2.929.585





			177


			Máy phun vẩy - năng suất: 16 m3/h (AL 500)


			ca


			8.600.360





			178


			Máy phun vẩy - năng suất: 9 m3/h (AL 285)


			ca


			2.347.584





			179


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			9.826.484





			180


			Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 50 m3/h - 60 m3/h


			ca


			3.547.240





			181


			Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130 cv - 140 cv


			ca


			5.182.548





			182


			Máy rải Novachip 170 cv


			ca


			17.587.973





			183


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			10.264.375





			184


			Máy rót mastic


			ca


			409.632





			185


			Máy san tự hành - công suất: 110 cv


			ca


			1.968.699





			186


			Máy sàng lọc - năng suất: 100 m3/h


			ca


			609.377





			187


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			311.426





			188


			Máy trộn dung dịch - dung tích: 1000 lít


			ca


			460.953





			189


			Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít


			ca


			286.538





			190


			Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít


			ca


			285.489





			191


			Máy trộn vữa - dung tích: 80 lít


			ca


			270.580





			192


			Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1200 lít


			ca


			551.876





			193


			Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1600 lít


			ca


			646.868





			194


			Máy ủi - công suất: 110 cv


			ca


			1.765.733





			195


			Máy ủi - công suất: 140 cv


			ca


			2.414.366





			196


			Máy ủi - công suất: 180 cv


			ca


			3.004.110





			197


			Máy ủi - công suất: 240 cv


			ca


			3.582.502





			198


			Máy ủi - công suất: 320 cv


			ca


			5.016.730





			199


			Máy uốn ống - công suất: 2,0 kW÷2,8 kW


			ca


			274.903





			200


			Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 t


			ca


			437.846





			201


			Máy vận thăng - sức nâng: 2 t


			ca


			511.527





			202


			Máy vận thăng - sức nâng: 3 t


			ca


			556.968





			203


			Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 t


			ca


			817.074





			204


			Máy xáng cạp - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			2.879.449





			205


			Máy xiết bu lông


			ca


			41.301





			206


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,65 m3


			ca


			1.365.493





			207


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,9 m3


			ca


			1.724.139





			208


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			1.988.186





			209


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,6m3 ÷ 1,65 m3


			ca


			2.718.034





			210


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			3.266.097





			211


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 3,20 m3


			ca


			5.038.995





			212


			Ô tô cấp nhũ tương 5 m3


			ca


			1.790.614





			213


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 m3


			ca


			3.619.880





			214


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 14,5 m3


			ca


			4.452.987





			215


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 6 m3


			ca


			2.076.621





			216


			Ô tô đầu kéo - công suất: 150 cv


			ca


			1.317.857





			217


			Ô tô đầu kéo - công suất: 200 cv


			ca


			1.678.545





			218


			Ô tô đầu kéo - công suất: 272 cv


			ca


			2.074.411





			219


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 t


			ca


			1.935.345





			220


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12 t


			ca


			2.228.675





			221


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 20 t


			ca


			2.980.100





			222


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 22 t


			ca


			3.126.066





			223


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 27 t


			ca


			3.542.171





			224


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5 t


			ca


			1.432.392





			225


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t


			ca


			1.709.918





			226


			Ô tô tưới nước - dung tích: 10 m3


			ca


			1.477.819





			227


			Ô tô tưới nước - dung tích: 16 m3


			ca


			1.720.945





			228


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			1.099.732





			229


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 10 t


			ca


			1.493.469





			230


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 t


			ca


			1.616.168





			231


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 t


			ca


			777.877





			232


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 20 t


			ca


			2.357.500





			233


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 32 t


			ca


			3.105.280





			234


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 t


			ca


			1.249.759





			235


			Pa lăng xích - sức nâng: 3 t


			ca


			245.296





			236


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 t


			ca


			247.388





			237


			Phao thép - trọng tải: 200 t


			ca


			200.603





			238


			Phao thép - trọng tải: 250 t


			ca


			210.600





			239


			Phao thép - trọng tải: 60 t


			ca


			115.189





			240


			Pông tông


			ca


			342.457





			241


			Quang lật 360 t/h


			ca


			524.025





			242


			Rơ mooc - trọng tải: 100 t


			ca


			465.768





			243


			Rơ mooc - trọng tải: 30 t


			ca


			218.019





			244


			Rơ mooc - trọng tải: 60 t


			ca


			289.308





			245


			Sà lan - trọng tải: 1000 t


			ca


			1.747.502





			246


			Sà lan - trọng tải: 200 t


			ca


			542.108





			247


			Sà lan - trọng tải: 250 t


			ca


			677.592





			248


			Sà lan - trọng tải: 400 t


			ca


			891.221





			249


			Sà lan - trọng tải: 600 t


			ca


			1.048.501





			250


			Sà lan - trọng tải: 800 t


			ca


			1.485.398





			251


			Tàu cuốc biển - công suất: 2085 cv


			ca


			55.565.918





			252


			Tàu cuốc sông- công suất: 495 cv


			ca


			21.569.015





			253


			Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 1,2 t


			ca


			4.802.410





			254


			Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 1,8 t


			ca


			5.183.892





			255


			Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 2,5 t


			ca


			5.365.603





			256


			Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 3,5 t


			ca


			5.501.228





			257


			Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 4,5 t


			ca


			6.279.667





			258


			Tàu đóng cọc C 96 - búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa: 7,5 t


			ca


			13.623.989





			259


			Tàu hút - công suất: 1200 cv


			ca


			33.728.090





			260


			Tàu hút - công suất: 3958 cv ÷ 4170 cv


			ca


			112.757.076





			261


			Tàu hút - công suất: 585 cv


			ca


			19.040.773





			262


			Tàu hút bụng tự hành - công suất: 1390 cv


			ca


			36.686.300





			263


			Tàu hút bụng tự hành - công suất: 5945 cv


			ca


			134.375.843





			264


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 1200 cv (tầu kéo biển)


			ca


			22.133.018





			265


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 cv


			ca


			4.309.992





			266


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 250 cv


			ca


			5.444.987





			267


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 360 cv


			ca


			6.426.106





			268


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 600 cv


			ca


			9.693.592





			269


			Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 75 cv


			ca


			3.162.226





			270


			Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: 17 m3


			ca


			76.800.069





			271


			Thiết bị nâng hạ dầm 90 t


			ca


			4.725.383





			272


			Thiết bị nấu nhựa 500 lít


			ca


			367.300





			273


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			357.762





			274


			Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 40 t


			ca


			3.717.094





			275


			Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 5 t


			ca


			1.358.094





			276


			Tổ hợp dàn khoan neo, công suất: 9 kW


			ca


			2.520.306





			277


			Tời điện - sức kéo: 1,5 t


			ca


			264.421





			278


			Tời điện - sức kéo: 2,0 t


			ca


			273.362





			279


			Tời điện - sức kéo: 3,0 t


			ca


			294.606





			280


			Tời điện - sức kéo: 3,5 t


			ca


			300.155





			281


			Tời điện - sức kéo: 5,0 t


			ca


			312.542





			282


			Tời ma nơ - 13 kW


			ca


			389.724





			283


			Trạm lặn


			ca


			1.161.185





			284


			Trạm lặn (giờ)


			giờ


			145.148





			285


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 125 m3/h


			ca


			6.600.032





			286


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 16 m3/h


			ca


			1.597.594





			287


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 160 m3/h


			ca


			7.227.909





			288


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 25 m3/h


			ca


			1.967.783





			289


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 30 m3/h


			ca


			2.386.026





			290


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 50 m3/h


			ca


			3.319.731





			291


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 60 m3/h


			ca


			3.654.990





			292


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 90 m3/h


			ca


			5.580.477





			293


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 120 t/h


			ca


			11.528.197





			294


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 25 t/h


			ca


			5.603.526





			295


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 50 t/h


			ca


			7.513.953





			296


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 t/h


			ca


			10.070.013





			297


			Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: 50 m3/h


			ca


			3.646.576





			298


			Xe bồn 13-14m3 (chở bitum, polymer)


			ca


			5.475.816





			299


			Xe bồn chuyên dụng 30 t


			ca


			3.030.017





			300


			Xe goòng 3 t


			ca


			305.587








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Trang





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


			





			


			CHƯƠNG I - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


			





			AA.11100


			Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công


			





			AA.11200


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới


			





			AA.12000


			Công tác chặt cây, đào gốc cây, bụi cây


			





			AA.13000


			Đào gốc cây, bụi cây bằng thủ công


			





			AA.22000


			Công tác phá dỡ công trình bằng máy


			





			AA.23100


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7t


			





			AA.30000


			Tháo dỡ các loại kết cấu


			





			AA.31000


			Tháo dỡ kết cấu bằng thủ công


			





			AA.32000


			Tháo dỡ kết cấu bằng máy


			





			


			CHƯƠNG II - CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT


			





			AB.10000


			Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công


			





			AB.11000


			Đào đất công trình bằng thủ công


			





			AB.12110


			Phá đá bằng thủ công


			





			AB.13000


			Đắp đất công trình bằng thủ công


			





			AB.21000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào


			





			AB.22000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi


			





			AB.23000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp


			





			AB.24000


			Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào


			





			AB.25000


			Đào móng công trình bằng máy đào


			





			AB.26100


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 0,8m3


			





			AB.27000


			Đào kênh mương bằng máy đào


			





			AB.28100


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 0,8m3


			





			AB.28200


			Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3


			





			AB.30000


			Đào nền đường


			





			AB.31000


			Đào nền đường bằng máy đào


			





			AB.32000


			Đào nền đường bằng máy ủi


			





			AB.33000


			Đào nền đường bằng máy cạp


			





			AB.34000


			San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi


			





			AB.36000


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


			





			AB.41000


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ


			





			AB.42000


			Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ


			





			AB.50000


			Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn


			





			AB.51100


			Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn


			





			AB.51200


			Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn


			





			AB.51300


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn


			





			AB.51410


			Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan ф105mm


			





			AB.51510


			Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan ф105mm


			





			AB.51610


			Đào phá đá chiều dày ≤ 0,5m bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			





			AB.51700


			Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			





			AB.51810


			Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực


			





			AB.52100


			Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


			





			AB.53000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ


			





			AB.54000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ


			





			AB.55000


			Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi


			





			AB.56000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông bằng ôtô tự đổ


			





			AB.57000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ


			





			AB.58000


			Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ mìn


			





			AB.58100


			Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn


			





			AB.58210


			Phá đá hạ nền hầm ngang bằng khoan nổ mìn


			





			AB.58300


			Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn


			





			AB.58500


			Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn


			





			AB.58610


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay ф42mm, chiều sâu mặt nước 3 ÷ 7m


			





			AB.58700


			Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan ф42mm


			





			AB.59000


			Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm


			





			AB.60000


			Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy


			





			AB.61000


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv


			





			AB.62000


			San đầm đất mặt bằng bằng máy lu bánh thép


			





			AB.63000


			Đắp đất đê đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép


			





			AB.64000


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép


			





			AB.65100


			Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			





			AB.66000


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép


			





			AB.67100


			Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi


			





			AB.70000


			Công tác nạo vét công trình thủy


			





			AB.71000


			Nạo vét bằng tàu hút


			





			AB.72000


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông


			





			AB.73000


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành


			





			AB.74100


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv, đổ đất bằng hệ thống thủy lực xả đáy


			





			AB.75100


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv, phun lên bờ


			





			AB.81100


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây


			





			AB.82000


			Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm công suất 3170 cv


			





			AB.90000


			Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành


			





			AB.91000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan


			





			AB.92000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành


			





			


			CHƯƠNG III - CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC


			





			AC.11000


			Đóng cọc bằng thủ công


			





			AC.12000


			Đóng cọc bằng máy


			





			AC.13000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2t


			





			AC.14000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t


			





			AC.15000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5 t


			





			AC.16000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t


			





			AC.16000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t


			





			AC.16000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t


			





			AC.17000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t


			





			AC.18000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t


			





			AC.19000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t


			





			AC.19000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5 t


			





			AC.21000


			Đóng cọc ống btct bằng máy đóng cọc 3,5 t/tàu đóng cọc búa 3,5 t hoặc búa rung 170kw


			





			AC.22000


			Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình


			





			AC.23100


			Nhổ cọc thép hình, thép ống bằng cần cẩu 25 t


			





			AC.23200


			Nhổ cừ larsen bằng búa rung 170 kw


			





			AC.24500


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước


			





			AC.24600


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí


			





			AC.25000


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150t


			





			AC.26000


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200t


			





			AC.27000


			Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực 130t


			





			AC.29000


			Công tác nối cọc


			





			AC.31000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách


			





			AC.32000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)


			





			AC.33000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp


			





			AC.34500


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi


			





			AC.35100


			Đào tạo tường barrette


			





			AC.41110


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			





			AC.41210


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			





			AC.41220


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			





			


			CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


			





			AD.11000


			Thi công móng đường


			





			AD.12000


			Thi công lớp móng cát, gia cố xi măng


			





			AD.20000


			Thi công mặt đường


			





			AD.23000


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa


			





			AD.24110


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp


			





			AD.24120


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp


			





			AD.24130


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp


			





			AD.24200


			Tưới lớp dính bám mặt đường


			





			AD.25100


			Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá


			





			AD.25200


			Thi công rãnh xương cá


			





			AD.25300


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			





			AD.25400


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			





			AD.26100


			Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa


			





			AD.27100


			Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


			





			AD.27200


			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ


			





			AD.27300


			Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


			





			AD.30000


			Cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ


			





			AD.31100


			Thi công cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025 (m), thi công cột km bê tông


			





			AD.32500


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang


			





			AD.33100


			Gắn viên phản quang


			





			AD.34100


			Lắp đặt dải phân cách


			





			AD.34210


			Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách


			





			AD.82000


			Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông


			





			


			CHƯƠNG V - CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ


			





			AE.10000


			Xây đá


			





			AE.11000


			Xây đá hộc


			





			AE.12000


			Xếp đá khan


			





			AE.13000


			Xây đá miếng (10 x 20 x 30)


			





			AE.14000


			Xây đá chẻ


			





			AE.20000


			Xây gạch đất sét nung (6,5 x 10,5 x 22)


			





			AE.30000


			Xây gạch đất sét nung (5 x 10 x 20)


			





			AE.40000


			Xây gạch đất sét nung (4,5 x 9 x 19)


			





			AE.50000


			Xây gạch đất sét nung (4 x 8 x 19)


			





			AE.60000


			Xây gạch ống


			





			AE.70000


			Xây gạch rỗng


			





			AE.81000


			Xây gạch bê tông


			





			AE.83000


			Xây tường thông gió


			





			AE.84000


			Xây tường gạch silicát (6,5 x 12 x 25)cm


			





			AE.85000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ


			





			AE.88100


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa thông thường


			





			AE.89100


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ


			





			AE.89500


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường


			





			AE.90000


			Xây gạch chịu lửa


			





			


			CHƯƠNG VI - THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG


			





			AF.10000


			Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)


			





			AF.11000


			Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy


			





			AF.12000


			Bê tông tường, cột


			





			AF.13100


			Bê tông giếng nước, giếng cáp


			





			AF.14100


			Bê tông móng mố, trụ cầu


			





			AF.15110


			Bê tông buồng xoắn, ống hút


			





			AF.15200


			Bê tông cầu cảng


			





			AF.15300


			Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm


			





			AF.15400


			Bê tông mặt đường


			





			AF.15500


			Bê tông gạch vỡ


			





			AF.16000


			Bê tông bể chứa


			





			AF.17100


			Bê tông máng thu nước hình chữ v, hình bán nguyệt và đa giác


			





			AF.18100


			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


			





			AF.20000


			Đổ bằng cần cẩu


			





			AF.22000


			Bê tông tường, cột


			





			AF.23000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


			





			AF.24100


			Bê tông cầu cảng


			





			AF.25000


			Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette


			





			AF.26100


			Bê tông bể chứa


			





			AF.27000


			Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói


			





			AF.30000


			Đổ bằng máy bơm bê tông


			





			AF.32000


			Bê tông tường, cột


			





			AF.33000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


			





			AF.34100


			Bê tông cầu cảng


			





			AF.34200


			Bê tông mái bờ kênh mương


			





			AF.35000


			Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette


			





			AF.36000


			Công tác đổ bê tông trong hầm vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm và đổ bằng máy bơm


			





			AF.37100


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


			





			AF.38200


			Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP500


			





			AF.39110


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường


			





			AF.40000


			Công tác bê tông thủy công


			





			AF.41000


			Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16 t


			





			AF.42000


			Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25 t


			





			AF.43000


			Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40 t


			





			AF.44000


			Công tác bê tông thủy công đổ bằng máy bơm


			





			AF.50000


			Công tác sản xuất và vận chuyển vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn


			





			AF.60000


			Công tác gia công, lắp dựng cốt thép


			





			AF.62000


			Gia công, lắp dựng cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt


			





			AF.63100


			Cốt thép giếng nước, giếng cáp


			





			AF.64000


			Cốt thép cầu máng


			





			AF.65100


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu


			





			AF.66100


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


			





			AF.67000


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrtte


			





			AF.67100


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrtte trên cạn


			





			AF.68100


			Gia công cốt thép bê tông hầm


			





			AF.69100


			Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu


			





			AF.70000


			Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thủy công


			





			AF.71000


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


			





			AF.72000


			Gia công lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


			





			AF.73000


			Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


			





			AF.80000


			Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn


			





			AF.81000


			Ván khuôn gỗ


			





			AF.82000


			Ván khuôn thép


			





			AF.83000


			Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			





			AF.86000


			Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống


			





			AF.87100


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy


			





			AF.88110


			Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm


			





			AF.89100


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			





			AF.89400


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống


			





			AF.89500


			Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


			





			AF.89800


			Ván khuôn nhựa, khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống.


			





			


			CHƯƠNG VII - CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			





			AG.11000


			Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)


			





			AG.11200


			Bê tông xà dầm


			





			AG.13000


			Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn


			





			AG.20000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG


			





			AG.21100


			Lắp dựng tấm tường


			





			AG.22000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D


			





			AG.30000


			Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn


			





			AG.32000


			Ván khuôn thép


			





			AG.40000


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


			





			AG.41000


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


			





			AG.42100


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			





			AG.52100


			Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm bê tông các loại


			





			AG.53300


			Nâng hạ dầm cầu bằng cần cẩu


			





			AG.53400


			Vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng


			





			AG.61000


			Lắp khối chắn sóng các loại vào vị trí


			





			AG.62100


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí


			





			AG.64000


			Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại


			





			


			CHƯƠNG VIII - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


			





			AH.10000


			Gia công vì kèo


			





			AH.11100


			Vì kèo mái ngói


			





			AH.12100


			Gia công giằng vì kèo


			





			AH.13000


			Xà gồ, cầu phong gỗ


			





			AH.20000


			Công tác làm cầu gỗ


			





			AH.30000


			Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


			





			


			CHƯƠNG IX - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


			





			AI.10000


			Gia công cấu kiện sắt thép


			





			AI.11110


			Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn


			





			AI.13100


			Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			





			AI.21100


			Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín


			





			AI.31100


			Gia công vì thép gia cố hầm


			





			AI.32100


			Gia công lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


			





			AI.52100


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập


			





			AI.60000


			Lắp dựng cấu kiện thép


			





			AI.61110


			Lắp dựng cột thép


			





			AI.62100


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại


			





			AI.62200


			Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm


			





			AI.63100


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


			





			AI.64100


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực


			





			AI.65100


			Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


			





			


			CHƯƠNG X - CÔNG TÁC HOÀN THIỆN


			





			AK.10000


			Công tác thi công mái


			





			AK.11000


			Lợp mái ngói


			





			AK.12000


			Lợp mái, che tường bằng Fibrô ximăng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa


			





			AK.13100


			Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


			





			AK.20000


			Công tác trát


			





			AK.21000


			Trát tường


			





			AK.22100


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


			





			AK.23000


			Trát xà dầm, trần


			





			AK.24000


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


			





			AK.25100


			Trát sênô, mái hắt, lam ngang


			





			AK.26100


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường


			





			AK.27000


			Trát đá rửa tường, trụ, cột


			





			AK.30000


			Công tác ốp gạch, đá


			





			AK.31000


			Công tác ốp gạch


			





			AK.31100


			Ốp tường, trụ, cột


			





			AK.32000


			Công tác ốp đá tự nhiên


			





			AK.40000


			Công tác láng


			





			AK.41100


			Láng nền, sàn không đánh màu


			





			AK.42000


			Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè


			





			AK.43100


			Láng granitô nền sàn, cầu thang


			





			AK.44000


			Láng, gắn sỏi nền, sân , hè đường


			





			AK.50000


			Công tác lát gạch, đá


			





			AK.51000


			Công tác lát gạch


			





			AK.52000


			Lát, dán gạch vỉ


			





			AK.53000


			Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang


			





			AK.54000


			Lát gạch chống nóng


			





			AK.55000


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


			





			AK.56100


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn


			





			AK.57000


			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			





			AK.60000


			Công tác thi công trần


			





			AK.61000


			Thi công trần gỗ dán, ván ép


			





			AK.62000


			Thi công trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt


			





			AK.63210


			Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


			





			AK.64320


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			





			AK.66000


			Thi công trần bằng tấm thạch cao


			





			AK.70000


			Công tác thi công mộc trang trí


			





			AK.71100


			Thi công vách ngăn bằng ván ép


			





			AK.72100


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			





			AK.73100


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			





			AK.74100


			Thi công mặt sàn gỗ


			





			AK.76100


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


			





			AK.77100


			Dán foocmica vào các kết cấu


			





			AK.81100


			Quét vôi, quét nước xi măng


			





			AK.82500


			Bả bằng bột bả vào các kết cấu


			





			AK.83000


			Công tác sơn


			





			AK.84100


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại


			





			AK.85400


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


			





			AK.91100


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			





			AK.92100


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng


			





			AK.94100


			Quét nhựa bitum


			





			AK.96100


			Thi công tầng lọc


			





			AK.97000


			Miết mạch tường đá, tường gạch


			





			AK.98000


			Thi công lớp đá đệm móng


			





			


			CHƯƠNG XI - CÁC CÔNG TÁC KHÁC


			





			AL.14000


			Thi công lớp lót móng trong khung vây


			





			AL.15100


			Làm và thả rọ đá


			





			AL.16100


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật


			





			AL.17000


			Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


			





			AL.18100


			Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


			





			AL.19100


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng


			





			AL.21100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			





			AL.22100


			Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			





			AL.23100


			Trán khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			





			AL.24100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, đường bê tông


			





			AL.25100


			Lắp đặt gối cầu, khe co giãn


			





			AL.26100


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			





			AL.27110


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay


			





			AL.31000


			Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			





			AL.40000


			Công tác thi công khớp nối


			





			AL.53100


			Phun vẩy gia cố hầm bằng máy phun vẩy


			





			AL.54000


			Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông


			





			AL.55000


			Khoan kiểm tra, xử lí đáy cọc khoan nhồi


			





			AL.56000


			Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			





			AL.60000


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo


			





			


			CHƯƠNG XII - CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG


			





			AM.10000


			Công tác bốc xếp bằng thủ công


			





			AM.11000


			Bốc xếp bằng thủ công


			





			AM.12000


			Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu


			





			AM.20000


			Công tác vận chuyển


			





			AM.21000


			Vận chuyển vật liệu bằng thủ công


			





			AM.22000


			Vận chuyển bằng vận thăng lồng


			





			AM.23000


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ


			





			AM.24000


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng


			





			AM.25000


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng ≤200kg bằng ô tô vận tải thùng


			





			AM.26000


			Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng


			





			AM.27000


			Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng


			





			AM.28000


			Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biền vào bờ đảo bằng cơ giới


			





			


			CHƯƠNG XIII - CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN


			





			AN.10000


			Công tác làm nền đường và san nền tạo mặt bằng


			





			AN.20000


			Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)


			





			AN.30000


			Công tác vận chuyển tro bay, bằng xe bồn 30t


			





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG


			





			


			MỤC LỤC


			










































Phu luc II.doc







PHỤ LỤC II


ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/ 01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Cơ sở xác định đơn giá


- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;


- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;


- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;


- Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD;


2. Nội dung đơn giá


a) Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình quy định chi phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


b) Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt. Đơn giá được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


c) Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:


- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.


- Bảng các chi phí đơn giá gồm:


+ Chi phí vật liệu: Là chi phí sử dụng vật liệu trực tiếp được tính bằng số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) theo định mức cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt nhân với đơn giá vật liệu xây dựng trong bộ đơn giá.


Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.


Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.


+ Chi phí nhân công: Là chi phí sử dụng nhân công trực tiếp được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, nhân công phục vụ theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng, lắp đặt nhân với đơn giá nhân công trong bộ đơn giá.


Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.


+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp được tính bằng số lượng ca máy sử dụng thi công, máy phục vụ (nếu có) theo định mức để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt nhân với đơn giá ca máy, thiết bị thi công trong bộ đơn giá.


Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã) theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022 của Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.


3. Kết cấu tập đơn giá


Tập đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác lắp đặt; cụ thể như sau:


Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng


Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng 


Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 


Chương IV : Công tác khác


4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá


- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.


- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.


- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, … áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình.


- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 6m, nếu thi công ở độ cao > 6m thì đơn giá bốc xếp, vận chuyển lên cao được áp dụng theo quy định trong đơn giá xây dựng công trình.


- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép trong đơn giá xây dựng công trình.


- Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.


CHƯƠNG I


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH


BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI


BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN


Thành phần công việc:


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt quạt điện


			


			


			


			





			BA.11110


			- Quạt trần


			cái


			610.545


			51.302


			2.256





			BA.11120


			- Quạt treo tường


			cái


			353.500


			38.476


			1.504





			BA.11130


			- Quạt ốp trần


			cái


			555.500


			102.603


			2.256





			BA.11140


			- Quạt thông gió trên tường


			cái


			202.000


			38.476


			1.053








Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì chi phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân công với hệ số k=1,3.


BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


			


			


			


			





			BA.11210


			- Quạt có công suất ≤ 1,5kw


			cái


			472.882


			248.813


			165





			BA.11220


			- Quạt có công suất ≤ 3,0kw


			cái


			757.500


			415.543


			286





			BA.11230


			- Quạt có công suất ≤ 4,5kw


			cái


			909.000


			582.273


			391





			BA.11240


			- Quạt có công suất ≤ 7,5kw


			cái


			909.000


			831.086


			572








BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt quạt ly tâm


			


			


			


			





			BA.11310


			- Quạt có công suất ≤ 2,5kw


			cái


			6.324.000


			387.327


			150





			BA.11320


			- Quạt có công suất ≤ 5,0kw


			cái


			11.016.000


			646.400


			301





			BA.11330


			- Quạt có công suất ≤ 10kw


			cái


			11.730.000


			905.473


			451





			BA.11340


			- Quạt có công suất ≤ 22kw


			cái


			27.315.600


			1.292.800


			602








BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (ĐIỀU HÒA CỤC BỘ)


Thành phần công việc:


Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.


BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC


Đơn vị tính: đồng/máy


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt máy điều hòa 2 cục (ống và dây điện theo thiết kế)


			


			


			


			





			BA.12110


			- Loại treo tường


			máy


			57.225


			200.076


			4.513





			BA.12120


			- Loại ốp trần


			máy


			57.225


			259.073


			4.964





			BA.12130


			- Loại âm trần


			máy


			57.225


			336.025


			5.415





			BA.12140


			- Loại tủ đứng


			máy


			57.225


			441.194


			6.017








Ghi chú: Đơn giá dự toán công tác lắp điều hòa 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường. Trường hợp khi lắp đặt điều hòa không phải đục lỗ qua tường, khoan lỗ luồn ống qua tường thì chi phí nhân công nhân hệ số 0,8.


BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.


BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


			


			


			


			





			BA.13101


			- Đèn thường có chụp


			bộ


			44.100


			25.651


			





			BA.13102


			- Đèn sát trần có chụp


			bộ


			138.600


			30.781


			





			BA.13103


			- Đèn chống nổ


			bộ


			129.150


			43.606


			





			BA.13104


			- Đèn chống ẩm


			bộ


			65.205


			38.476


			








BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6M 


BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2M 


BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt đèn ống dài 0,6m


			


			


			


			





			BA.13210


			- Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ


			167.280


			33.346


			





			BA.13220


			- Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			233.856


			38.476


			





			BA.13230


			- Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			299.667


			53.867


			





			


			Lắp đặt đèn ống dài 1,2m


			


			


			


			





			BA.13310


			- Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ


			242.687


			38.476


			





			BA.13320


			- Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			335.118


			48.737


			





			BA.13330


			- Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			427.684


			61.562


			





			BA.13340


			- Loại hộp đèn 4 bóng


			bộ


			519.887


			71.822


			





			


			Lắp đặt đèn ống dài 1,5m


			


			


			


			





			BA.13410


			- Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ


			303.384


			43.606


			








			BA.13420


			- Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			418.948


			56.432


			





			BA.13430


			- Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			534.580


			69.257


			





			BA.13440


			- Loại hộp đèn 4 bóng


			bộ


			649.833


			79.517


			








BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại đèn chùm


			


			


			


			





			BA.13510


			- Lắp đèn chùm 3 bóng


			bộ


			345.946


			43.606


			





			BA.13520


			- Lắp đèn chùm 5 bóng


			bộ


			720.720


			51.302


			





			BA.13530


			- Lắp đèn chùm 10 bóng


			bộ


			1.296.648


			84.648


			





			BA.13540


			- Lắp đèn chùm >10 bóng


			bộ


			1.520.456


			89.778


			








BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.13601


			- Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			bộ


			98.880


			46.171


			





			BA.13602


			- Lắp đèn đũa


			bộ


			139.050


			51.302


			





			BA.13603


			- Lắp đèn cổ cò


			bộ


			51.500


			41.041


			





			BA.13604


			- Lắp đèn trang trí nổi


			bộ


			80.340


			30.781


			





			BA.13605


			- Lắp đèn trang trí âm trần


			bộ


			80.340


			38.476


			








BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn


			


			


			


			





			BA.14110


			- Đường kính ống D ≤ 26mm


			m


			9.741


			10.260


			150





			BA.14120


			- Đường kính ống D ≤ 35mm


			m


			19.554


			12.825


			150





			BA.14130


			- Đường kính ống D ≤ 40mm


			m


			23.612


			15.390


			165





			BA.14140


			- Đường kính ống D ≤ 50mm


			m


			31.173


			17.956


			181





			BA.14150


			- Đường kính ống D ≤ 66mm


			m


			42.973


			19.238


			211





			BA.14160


			- Đường kính ống D ≤ 80mm


			m


			68.141


			20.521


			226








BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn


			


			


			


			





			BA.14210


			- Đường kính ống D ≤ 26mm


			m


			9.741


			38.476


			226





			BA.14220


			- Đường kính ống D ≤ 35mm


			m


			19.554


			43.606


			226





			BA.14230


			- Đường kính ống D ≤ 40mm


			m


			23.612


			51.302


			256





			BA.14240


			- Đường kính ống D ≤ 50mm


			m


			31.173


			61.562


			256





			BA.14250


			- Đường kính ống D ≤ 66mm


			m


			42.973


			69.257


			286





			BA.14260


			- Đường kính ống D ≤ 80mm


			m


			68.141


			79.517


			301








Ghi chú:


- Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.


- Trường hợp ống kim loại đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh thì áp dụng đơn giá công tác lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn.


BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy








			


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn


			


			


			


			





			BA.14301


			- Ống, máng nhựa D ≤ 15mm


			m


			6.640


			7.182


			150





			BA.14302


			- Ống, máng nhựa D ≤ 27mm


			m


			9.425


			8.721


			150





			BA.14303


			- Ống, máng nhựa D ≤ 34mm


			m


			18.635


			10.004


			181





			BA.14304


			- Ống, máng nhựa D ≤ 48mm


			m


			24.633


			11.799


			211





			BA.14305


			- Ống, máng nhựa D ≤ 76mm


			m


			52.051


			13.851


			256





			BA.14306


			- Ống, máng nhựa D ≤ 90mm


			m


			73.792


			16.160


			301








BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn


			


			


			


			





			BA.14401


			- Ống, máng nhựa D ≤ 15mm


			m


			7.273


			28.216


			150





			BA.14402


			- Ống, máng nhựa D ≤ 27mm


			m


			10.322


			38.476


			150





			BA.14403


			- Ống, máng nhựa D ≤ 34mm


			m


			20.410


			43.606


			181





			BA.14404


			- Ống, máng nhựa D ≤ 48mm


			m


			26.979


			51.302


			211





			BA.14405


			- Ống, máng nhựa D ≤ 76mm


			m


			57.008


			58.997


			256





			BA.14406


			- Ống, máng nhựa D ≤ 90mm


			m


			80.820


			66.692


			301








Ghi chú:


- Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.


- Trường hợp ống nhựa đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát thì áp dụng đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn.


BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY


BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG


Thành phần công việc:


Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 150mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15101A


			- Tường gạch


			cái


			4.158


			38.476


			150





			BA.15102A


			- Tường bê tông


			cái


			4.158


			53.867


			181





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 


			


			


			


			





			


			250mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15103A


			- Tường gạch


			cái


			8.316


			53.867


			181





			BA.15104A


			- Tường bê tông


			cái


			8.316


			61.562


			226





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 350mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15105A


			- Tường gạch


			cái


			10.395


			61.562


			226





			BA.15106A


			- Tường bê tông


			cái


			10.395


			74.387


			256





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 150mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15101B


			- Tường gạch


			cái


			4.158


			38.476


			150





			BA.15102B


			- Tường bê tông


			cái


			4.158


			53.867


			181





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 250mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15103B


			- Tường gạch


			cái


			8.316


			53.867


			181





			BA.15104B


			- Tường bê tông


			cái


			8.316


			61.562


			226





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 350mm luồn qua tường


			


			


			


			





			BA.15105B


			- Tường gạch


			cái


			10.395


			61.562


			226





			BA.15106B


			- Tường bê tông


			cái


			10.395


			74.387


			256








BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/sứ (hoặc sứ nguyên bộ)


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế


			


			


			


			





			BA.15201


			- Sứ các loại


			sứ


			1.890


			12.825


			





			BA.15202


			- Sứ tai mèo


			sứ


			2.520


			15.390


			





			BA.15203


			- Loại sứ 2 sứ


			sứ


			4.158


			56.432


			





			BA.15204


			- Loại sứ 3 sứ


			sứ


			8.316


			79.517


			





			BA.15205


			- Loại sứ 4 sứ


			sứ


			10.395


			112.864


			








Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.


BA.15300 LẮP ĐẶT PULI


Thành phần công việc:


Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại PULI


			


			


			


			





			BA.15301


			- Puli sứ kẹp trên tường


			cái


			2.472


			5.900


			150





			BA.15302


			- Puli sứ kẹp trên trần


			cái


			2.472


			7.695


			226





			BA.15303


			- Puli sứ loại ≤ 30x30 trên tường


			cái


			2.472


			7.695


			150





			BA.15304


			- Puli sứ loại ≤ 30x30 trên trần


			cái


			2.472


			8.721


			226





			BA.15305


			- Puli sứ loại ≥ 35x35 trên tường


			cái


			3.399


			13.082


			150





			BA.15306


			- Puli sứ loại ≥ 35x35 trên trần


			cái


			3.399


			13.595


			226








BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP CÁC LOẠI (HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT)


Thành phần công việc:


Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/hộp


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt hộp các loại


			


			


			


			





			BA.15401


			- Diện tích hộp ≤ 40 cm2


			hộp


			16.275


			48.737


			301





			BA.15402


			- Diện tích hộp ≤ 225 cm2


			hộp


			16.275


			53.867


			301





			BA.15403


			- Diện tích hộp ≤ 500 cm2


			hộp


			16.275


			64.127


			301





			BA.15404


			- Diện tích hộp ≤ 1600 cm2


			hộp


			24.675


			76.952


			301








BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây đơn


			


			


			


			





			BA.16101


			- Loại dây ≤ 0,7 mm2


			m


			3.392


			4.104


			





			BA.16102


			- Loại dây ≤ 1,0 mm2


			m


			4.359


			5.130


			





			BA.16103


			- Loại dây ≤ 2,5 mm2


			m


			10.769


			6.156


			





			BA.16104


			- Loại dây ≤ 6 mm2


			m


			28.173


			6.926


			





			BA.16105


			- Loại dây ≤ 10 mm2


			m


			41.585


			7.695


			





			BA.16106


			- Loại dây ≤ 25 mm2


			m


			105.747


			9.234


			





			BA.16107


			- Loại dây ≤ 50 mm2


			m


			202.570


			10.773


			





			BA.16108


			- Loại dây ≤ 95 mm2


			m


			400.768


			13.595


			





			BA.16109


			- Loại dây ≤ 150 mm2


			m


			566.922


			16.930


			





			BA.16110


			- Loại dây ≤ 200 mm2


			m


			671.483


			20.008


			





			BA.16111


			- Loại dây ≤ 300 mm2


			m


			1.108.856


			26.164


			








BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


			


			


			


			





			BA.16201


			- Loại dây dẫn ≤ 1 mm2


			m


			10.070


			5.900


			





			BA.16202


			- Loại dây dẫn ≤ 4 mm2


			m


			34.528


			7.182


			





			BA.16203


			- Loại dây dẫn ≤ 10 mm2


			m


			8.041


			8.465


			





			BA.16204


			- Loại dây dẫn ≤ 25 mm2


			m


			22.845


			10.517


			





			BA.16205


			- Loại dây dẫn ≤ 50 mm2


			m


			393.587


			12.056


			





			BA.16206


			- Loại dây dẫn ≤ 95 mm2


			m


			752.293


			14.621


			








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng đơn giá là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 2 ruột.


BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


			


			


			


			





			BA.16301


			- Loại dây dẫn ≤ 1 mm2


			m


			27.505


			6.156


			





			BA.16302


			- Loại dây dẫn ≤ 3 mm2


			m


			40.728


			7.695


			





			BA.16303


			- Loại dây dẫn ≤ 10 mm2


			m


			137.164


			12.825


			





			BA.16304


			- Loại dây dẫn ≤ 25 mm2


			m


			315.876


			15.390


			





			BA.16305


			- Loại dây dẫn ≤ 50 mm2


			m


			570.427


			17.443


			





			BA.16306


			- Loại dây dẫn ≤ 95 mm2


			m


			1.108.658


			20.008


			








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng đơn giá là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 3 ruột.


BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


			


			


			


			





			BA.16401


			- Loại dây dẫn ≤ 1 mm2


			m


			34.995


			6.413


			





			BA.16402


			- Loại dây dẫn ≤ 3 mm2


			m


			51.848


			7.952


			





			BA.16403


			- Loại dây dẫn ≤ 10 mm2


			m


			178.599


			12.056


			





			BA.16404


			- Loại dây dẫn ≤ 25 mm2


			m


			411.137


			16.160


			





			BA.16405


			- Loại dây dẫn ≤ 50 mm2


			m


			751.596


			18.212


			





			BA.16406


			- Loại dây dẫn ≤ 95 mm2


			m


			1.465.846


			22.060


			








Ghi chú: Tiết diện nêu trong bảng đơn giá là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 4 ruột.


BA.17000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.17100 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC


BA.17200 LẮP ĐẶT Ổ CẮM


Đơn vị tính: đồng/1cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt công tắc


			


			


			


			





			BA.17101


			- Công tắc 1 hạt


			cái


			38.492


			20.521


			





			BA.17102


			- Công tắc 2 hạt


			cái


			60.200


			22.573


			





			BA.17103


			- Công tắc 3 hạt


			cái


			81.908


			24.625


			





			BA.17104


			- Công tắc 4 hạt


			cái


			85.425


			26.677


			





			BA.17105


			- Công tắc 5 hạt


			cái


			90.450


			28.729


			





			BA.17106


			- Công tắc 6 hạt


			cái


			95.475


			34.885


			





			


			Lắp đặt ổ cắm


			


			


			


			





			BA.17201


			- Loại ổ cắm đơn


			cái


			25.125


			20.521


			





			BA.17202


			- Loại ổ cắm đôi


			cái


			40.200


			24.625


			





			BA.17203


			- Loại ổ cắm ba


			cái


			51.255


			28.729


			





			BA.17204


			- Loại ổ cắm bốn


			cái


			71.757


			32.833


			








BA.17300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/bảng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp công tắc, ổ cắm hỗn hợp


			


			


			


			





			BA.17301


			- 1 công tắc, 1 ổ cắm


			bảng


			36.381


			20.521


			





			BA.17302


			- 1 công tắc, 2 ổ cắm


			bảng


			61.506


			22.573


			





			BA.17303


			- 1 công tắc, 3 ổ cắm


			bảng


			86.631


			24.625


			





			BA.17304


			- 2 công tắc, 1 ổ cắm


			bảng


			47.637


			28.729


			





			BA.17305


			- 2 công tắc, 2 ổ cắm


			bảng


			72.762


			32.833


			





			BA.17306


			- 2 công tắc, 3 ổ cắm


			bảng


			97.887


			36.937


			








BA.17400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều


			


			


			


			





			BA.17401


			- Cường độ dòng điện ≤ 60A


			bộ


			124.524


			51.302


			1.053





			BA.17402


			- Cường độ dòng điện ≤ 100A


			bộ


			325.278


			97.473


			1.203





			BA.17403


			- Cường độ dòng điện ≤ 200A


			bộ


			444.424


			102.603


			1.504





			BA.17404


			- Cường độ dòng điện ≤ 400A


			bộ


			3.410.770


			153.905


			1.805








BA.17500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


			


			


			


			





			BA.17501


			- Cường độ dòng điện ≤ 60A


			bộ


			170.469


			61.562


			1.429





			BA.17502


			- Cường độ dòng điện ≤ 100A


			bộ


			444.424


			117.994


			1.730





			BA.17503


			- Cường độ dòng điện ≤ 200A


			bộ


			1.565.500


			123.124


			1.880





			BA.17504


			- Cường độ dòng điện ≤ 400A


			bộ


			3.217.005


			174.425


			1.955








BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ


BA.18100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ


Thành phần công việc:


Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại đồng hồ


			


			


			


			





			BA.18101


			- Vol kế


			cái


			166.650


			28.216


			





			BA.18102


			- Ampe kế


			cái


			231.290


			30.781


			





			BA.18103


			- Oát kế công tơ


			cái


			151.500


			38.476


			





			BA.18104


			- Rơ le


			cái


			61.200


			56.432


			








BA.18200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA


BA.18300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các aptomat 1 pha


			


			


			


			





			BA.18201


			- Cường độ dòng điện ≤ 10A


			cái


			86.100


			28.216


			





			BA.18202


			- Cường độ dòng điện ≤ 50A


			cái


			96.820


			38.476


			





			BA.18203


			- Cường độ dòng điện ≤ 100A


			cái


			249.900


			58.997


			





			BA.18204


			- Cường độ dòng điện ≤ 150A


			cái


			1.611.600


			61.562


			





			BA.18205


			- Cường độ dòng điện ≤ 200A


			cái


			1.214.820


			87.213


			





			BA.18206


			- Cường độ dòng điện > 200A


			cái


			1.196.955


			207.771


			





			


			Lắp đặt các aptomat 3 pha


			


			


			


			





			BA.18301


			- Cường độ dòng điện ≤ 10A


			cái


			327.600


			46.171


			





			BA.18302


			- Cường độ dòng điện ≤ 50A


			cái


			321.300


			76.952


			





			BA.18303


			- Cường độ dòng điện ≤ 100A


			cái


			838.300


			107.733


			





			BA.18304


			- Cường độ dòng điện ≤ 150A


			cái


			1.595.800


			130.819


			





			BA.18305


			- Cường độ dòng điện ≤ 200A


			cái


			2.201.800


			230.857


			





			BA.18306


			- Cường độ dòng điện > 200A


			cái


			2.190.900


			307.810


			








BA.18400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy


			


			


			


			





			BA.18401


			- Máy biến dòng ≤ 50/5A


			bộ


			619.150


			53.867


			





			BA.18402


			- Máy biến dòng ≤ 100/5A


			bộ


			619.150


			100.038


			





			BA.18403


			- Máy biến dòng ≤ 200/5A


			bộ


			616.100


			184.686


			





			BA.18404


			- Linh kiện chống điện giật


			bộ


			181.800


			46.171


			





			BA.18405


			- Linh kiện báo cháy


			bộ


			148.773


			38.476


			








BA.18500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt công tơ vào bảng đã có sẵn


			


			


			


			





			BA.18501


			- Công tơ 1 pha


			cái


			408.000


			35.911


			2.256





			BA.18502


			- Công tơ 3 pha


			cái


			1.234.200


			41.041


			2.256





			


			Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường


			


			


			


			





			BA.18503


			- Công tơ 1 pha


			cái


			414.120


			48.737


			2.256





			BA.18504


			- Công tơ 3 pha


			cái


			1.228.160


			69.257


			2.256








BA.18600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.18601


			Lắp đặt chuông điện


			cái


			149.415


			23.086


			1.504








BA.19000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT


BA.19100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT


Thành phần công việc:


Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1cọc


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.19101


			- Gia công và đóng cọc


			cọc


			73.500


			128.254


			





			BA.19102


			- Đóng cọc đã có sẵn


			cọc


			70.700


			69.257


			





			BA.19103


			- Đóng cọc ống đồng đường kính ≤ 50mm có sẵn


			cọc


			95.445


			82.083


			








BA.19200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT


Thành phần công việc:


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


			


			


			


			





			BA.19201


			- Dây đồng đường kính 8mm


			m


			11.748


			4.617


			1.760





			BA.19202


			- Dây thép đường kính 10mm


			m


			13.904


			5.387


			1.760





			BA.19203


			- Dây thép đường kính 12mm


			m


			19.910


			5.387


			1.760








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả công chặt, nối.


BA.19300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ


Thành phần công việc:


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


			


			


			


			





			BA.19301


			- Dây đồng đường kính 8mm


			m


			15.273


			14.877


			2.512





			BA.19302


			- Dây thép đường kính 10mm


			m


			16.685


			17.443


			2.512





			BA.19303


			- Dây thép đường kính 12mm


			m


			21.358


			31.807


			2.512








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, đoạn thép gồm cả công chặt, nối.


BA.19400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT BA.19500 LẮP ĐẶT KIM THU SÉT


Đơn vị tính: đồng/cái


			


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Gia công kim thu sét


			


			


			


			





			BA.19401


			- Kim dài 0,5m


			cái


			33.462


			46.171


			378





			BA.19402


			- Kim dài 1,0m


			cái


			67.139


			61.562


			378





			BA.19403


			- Kim dài 1,5m


			cái


			100.601


			76.952


			378





			BA.19404


			- Kim dài 2,0m


			cái


			134.277


			92.343


			378





			


			Lắp đặt kim thu sét


			


			


			


			





			BA.19501


			- Kim dài 0,5m


			cái


			30.938


			169.295


			63.355





			BA.19502


			- Kim dài 1,0m


			cái


			58.850


			200.076


			63.355





			BA.19503


			- Kim dài 1,5m


			cái


			86.763


			246.248


			80.954





			BA.19504


			- Kim dài 2,0m


			cái


			102.988


			287.289


			80.954








LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 


BA.20000 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN


BA.21000 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG


Thành phần công việc:


- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.


- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1cột


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp dựng cột đèn bằng thủ công


			


			


			


			





			BA.21101


			- Cột bê tông cao ≤ 10 m


			cột


			3.150.000


			751.568


			





			BA.21102


			- Cột bê tông cao > 10 m


			cột


			4.150.000


			833.651


			





			BA.21103


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 8 m


			cột


			4.436.000


			500.191


			





			BA.21104


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 10 m


			cột


			5.645.000


			751.568


			





			BA.21105


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 12 m


			cột


			9.727.000


			833.651


			





			


			Lắp dựng cột đèn bằng máy


			


			


			


			





			BA.21201


			- Cột bê tông cao ≤ 10 m


			cột


			3.150.000


			418.108


			212.692





			BA.21202


			- Cột bê tông cao > 10 m


			cột


			4.150.000


			584.838


			283.589





			BA.21203


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 8 m


			cột


			4.436.000


			353.981


			141.795





			BA.21204


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 10 m


			cột


			5.645.000


			418.108


			141.795





			BA.21205


			- Cột thép, cột gang cao ≤ 12 m


			cột


			9.727.000


			500.191


			212.692








BA.22000 LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp chụp đầu cột


			


			


			


			





			BA.22001


			- Chiều cao cột đèn ≤ 10,5 m


			bộ


			600.000


			84.648


			223.314





			BA.22002


			- Chiều cao cột đèn > 10,5 m


			bộ


			600.000


			84.648


			261.482








BA.23000 LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.


- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


BA.23100 LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN D60


Đơn vị tính: đồng/1cần đèn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp cần đèn D60


			


			


			


			





			BA.23101


			- Chiều dài cần đèn ≤ 2,8m


			cần đèn


			350.000


			159.035


			223.314





			BA.23102


			- Chiều dài cần đèn ≤ 3,2m


			cần đèn


			380.000


			174.425


			223.314





			BA.23103


			- Chiều dài cần đèn ≤ 3,6m


			cần đèn


			480.000


			189.816


			223.314








BA.23200 LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CHỮ S


Đơn vị tính: đồng/1cần đèn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp cần đèn chữ S


			


			


			


			





			BA.23201


			- Chiều dài cần đèn ≤ 2,8m


			cần đèn


			400.000


			166.730


			253.089





			BA.23202


			- Chiều dài cần đèn ≤ 3,2m


			cần đèn


			460.000


			192.381


			253.089








BA.23300 LẮP ĐẶT CHÓA ĐÈN; CHAO CAO ÁP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn.


- Đấu dây vào choá, lắp chóa và căn chỉnh.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp chóa đèn, chao cao áp


			


			


			


			





			BA.23301


			- Đèn cao áp ở độ cao (m) ≤ 12m


			bộ


			150.000


			66.692


			193.539





			BA.23302


			- Đèn cao áp ở độ cao (m) > 12m


			bộ


			150.000


			100.038


			226.618





			BA.23303


			- Chao cao áp


			bộ


			120.000


			51.302


			223.314








BA.24000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI XÀ, SỨ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.


- Khoan lỗ để lắp xà đưa xà lên cao.


- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


BA.24100 KHOAN LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.24101


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp


			bộ


			


			33.346


			178.651








BA.24200 LẮP ĐẶT XÀ


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt xà


			


			


			


			





			BA.24201


			- Lắp thủ công


			bộ


			150.000


			87.213


			





			BA.24202


			- Lắp bằng máy (chiều dài >1m)


			bộ


			150.000


			58.997


			148.876








Ghi chú:


- Đối với công tác lắp xà bằng máy chiều dài ≤ 1m, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 0,8.


- Đơn giá trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,8.


- Nếu lắp xà kép, xà néo thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,2.


BA.25000 LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Đóng cọc tiếp địa.


- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa.


- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn.


- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


BA.25100 LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.25101


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện


			bộ


			131.800


			79.517


			40.057








BA.25200 LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.25201


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm


			bộ


			1.000.000


			66.692


			40.057








BA.25300 LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.25301


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo


			bộ


			300.000


			84.648


			311.519








BA.30000 KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN


BA.31000 KÉO DÂY, CÁP TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí.


- Cảnh giới, giám sát an toàn.


- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng dơ.


- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng


			


			


			


			





			BA.31001


			- Dây tiết diện 6 ÷ 25mm2


			100m


			6.676.174


			251.378


			372.190





			BA.31002


			- Cáp tiết diện 6 ÷ 50mm2


			100m


			8.197.700


			418.108


			1.488.761








Ghi chú: Trường hợp kéo dây tiết diện >25mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.


BA.32000 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.


- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.


- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp.


- Đấu các đầu cáp vào bảng điện.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.32001


			Làm đầu cáp khô


			đầu cáp


			30.000


			51.302


			








BA.33000 RẢI CÁP NGẦM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí.


- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.


- Đặt lưới bảo vệ.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.33001


			Rải cáp ngầm


			100m


			1.015.000


			251.378


			








BA.34000 LUỒN CÁP NGẦM CỬA CỘT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng.


- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.


- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột.


- Lấp đất chân cột.


- Hoàn chỉnh bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.34001


			Luồn cáp ngầm cửa cột


			đầu cáp


			


			33.346


			








BA.35000 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT


BA.35100 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột.


- Định vị và lắp bulông.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1bảng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.35101


			Lắp bảng điện cửa cột


			bảng


			35.000


			23.457


			








BA.35200 LẮP CỬA CỘT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột.


- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.


- Lắp cửa cột.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1cửa


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.35201


			Lắp cửa cột


			cửa


			47.750


			51.302


			40.057








BA.36000 LUỒN DÂY LÊN ĐÈN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


BA.36100 LUỒN DÂY TỪ CÁP TREO LÊN ĐÈN


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.36101


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn


			100m


			595.805


			418.108


			1.488.761








BA.36200 LUỒN DÂY TỪ CÁP NGẦM LÊN ĐÈN


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.36201


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn


			100m


			595.805


			333.460


			








BA.37000 LẮP GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN, TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG


BA.37100 LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp giá đỡ tủ.


- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BA.37101


			Lắp giá đỡ tủ điện


			bộ


			100.000


			333.460


			








BA.37200 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp tủ.


- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.


- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1tủ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng


			


			


			


			





			BA.37201


			- Độ cao của tủ điện < 2m


			tủ


			1.300.000


			392.457


			





			BA.37202


			- Độ cao của tủ điện ≥ 2m


			tủ


			1.300.000


			392.457


			297.752








BA.38000 LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư.


- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra hoàn thiện.


- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ


			


			


			


			





			BA.38001


			- Đèn cầu


			bộ


			550.000


			36.198


			223.314





			BA.38002


			- Đèn nấm


			bộ


			400.000


			55.689


			223.314





			BA.38003


			- Đèn chiếu sáng thảm cỏ


			bộ


			500.000


			108.594


			








BA.39000 LẮP ĐẶT ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật tư, phương tiện đến vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế.


- Kéo dây nguồn đấu điện.


- Kiểm tra, hoàn chỉnh.


- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đèn pha


			


			


			


			





			BA.39001


			- Trên cạn ở độ cao H ≥ 3m


			bộ


			800.000


			180.990


			208.427





			BA.39002


			- Dưới nước


			bộ


			800.000


			272.877


			








Ghi chú: Đối với việc lắp bằng máy ở độ cao <3m thì chi phí nhân công được điều chỉnh hệ số 0,8 và chi phí ca máy được nhân với hệ số 0,86 đối với công tác lắp bằng máy ở độ cao ≥3m.


CHƯƠNG II


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


Thuyết minh áp dụng:


1. Đơn giá dự toán công tác lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) được tính đơn giá cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá là đường kính trong.


2. Mức chi phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức chi phí lắp đặt đoạn ống, chi phí thi công mối nối được quy định như sau:


2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình ≤ 1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế và ở độ cao từ mặt nền (hoặc mặt các tầng sàn) ≤ 6,0m.


2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:


Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt độ sâu > 1,2m.


			Điều kiện lắp đặt


			Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)





			


			≤ 2,5


			≤ 3,5


			≤ 4,5


			≤ 5,5


			≤ 7,0


			≤ 8,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,06


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28


			1,34








2.3. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ cao lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh bảng dưới đây:


Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt ở độ cao > 6,0m.


			Điều kiện lắp đặt


			Độ cao lớn hơn quy định (m)





			


			≤ 6,5


			≤ 8,5


			≤ 10,5


			≤ 12,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28








2.4. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn (từ độ cao >6m) bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong đơn giá dự toán xây dựng công trình để tính vào dự toán.


3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1. Nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể của công trình.


4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ,...) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm chi phí máy thi công theo biện pháp thi công).


5. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình.


6. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.


7. Đơn giá lắp đặt cho 100m ống thép, ống nhựa các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng tính đơn giá. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 3 và bảng 4 dưới đây.


Bảng 3. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá.


			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			0,69


			0,50





			Ống nhựa nối măng sông


			1,92


			1,23


			-


			-


			0,85


			0,62





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			-


			-








Bảng 4. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập đơn giá.


			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			0,89


			0,87





			Ống nhựa nối măng sông


			1,20


			1,05


			-


			-


			0,89


			0,91





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			-


			-








8. Mức chi phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100 m chiều dài ống, cống hộp.


9. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,1.


10. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.


11. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần cẩu thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.


12. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng Cần cẩu thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.


13. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần cẩu thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP


- Đơn giá dự toán lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại dùng cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.


- Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được hướng dẫn sử dụng tính như sau:


- Đối với ống có đường kính ≤ 100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.


- Với ống có đường kính ≥ 100mm trong bảng tính đơn giá chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài đơn giá nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong bảng tính đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.


BB.10000 LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG CÁC LOẠI 


BB. 11000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG


BB. 11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB. 11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m


			


			


			


			





			BB.11111


			- Đường kính ống 200mm


			đoạn


			332.166


			48.737


			





			BB.11112


			- Đường kính ống 300mm


			đoạn


			415.208


			66.692


			








BB. 11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m


			


			


			


			





			BB.11121


			- Đường kính ống 200mm


			đoạn


			664.332


			64.127


			





			BB.11122


			- Đường kính ống 300mm


			đoạn


			830.415


			89.778


			








BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 1m


			


			


			


			





			BB.11211


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			565.283


			66.692


			60.453





			BB.11212


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			1.370.685


			120.559


			60.453





			BB.11213


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			1.713.356


			189.816


			65.354





			BB.11214


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			3.831.915


			287.289


			71.890





			BB.11215


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			10.175.085


			379.632


			97.795





			BB.11216


			- Đường kính ống ≤ 3000mm


			đoạn ống


			13.566.780


			548.927


			124.008








BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 2m


			


			


			


			





			BB.11221


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			1.130.565


			89.778


			91.496





			BB.11222


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			2.741.370


			161.600


			98.032





			BB.11223


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			3.426.713


			253.943


			133.167





			BB.11224


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			7.663.830


			379.632


			151.894





			BB.11225


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			20.350.170


			502.756


			188.493





			BB.11226


			- Đường kính ống ≤ 3000mm


			đoạn ống


			27.133.560


			728.483


			247.246








BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 2,5m


			


			


			


			





			BB.11231


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			1.413.206


			97.473


			101.300





			BB.11232


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			3.426.713


			176.991


			107.835





			BB.11233


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			4.283.391


			277.029


			145.652





			BB.11234


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			9.579.788


			418.108


			164.379





			BB.11235


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			25.437.713


			548.927


			205.855





			BB.11236


			- Đường kính ống ≤ 3000mm


			đoạn ống


			33.916.950


			797.740


			270.245








BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 3m


			


			


			


			





			BB.11241


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			1.695.848


			105.168


			109.469





			BB.11242


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			4.112.055


			192.381


			117.638





			BB.11243


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			5.140.069


			300.114


			158.136





			BB.11244


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			11.495.745


			451.454


			213.295





			BB.11245


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			30.525.255


			595.099


			258.745





			BB.11246


			- Đường kính ống ≤ 3000mm


			đoạn ống


			40.700.340


			861.867


			367.971








BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 4m


			


			


			


			





			BB.11251


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			2.261.130


			133.384


			172.702





			BB.11252


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			5.482.740


			238.552


			187.266





			BB.11253


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			6.853.425


			374.502


			233.136





			BB.11254


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			15.327.660


			564.318


			307.619





			BB.11255


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			40.700.340


			741.308


			408.048








BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu đoạn ống dài 5m


			


			


			


			





			BB.11261


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			2.826.413


			153.905


			240.577





			BB.11262


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			đoạn ống


			6.853.425


			279.594


			257.938





			BB.11263


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			đoạn ống


			8.566.781


			436.064


			316.244





			BB.11264


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			đoạn ống


			19.159.575


			656.660


			455.410





			BB.11265


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			đoạn ống


			50.875.425


			864.432


			639.902








BB.12000 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB.12100 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			


			


			


			





			BB.12101


			- Quy cách 1000x1000mm


			đoạn


			3.636.364


			156.470


			96.165





			BB.12102


			- Quy cách 1200x1200mm


			đoạn


			4.168.017


			169.295


			96.165





			BB.12103


			- Quy cách 1600x1600mm


			đoạn


			6.064.206


			230.857


			130.631





			BB.12104


			- Quy cách 1600x2000mm


			đoạn


			8.397.240


			287.289


			149.001





			BB.12105


			- Quy cách 2000x2000mm


			đoạn


			9.564.956


			307.810


			177.604





			BB.12106


			- Quy cách 2500x2500mm


			đoạn


			14.601.860


			343.721


			209.232





			BB.12107


			- Quy cách 3000x3000mm


			đoạn


			19.203.120


			420.673


			253.817








BB.12200 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2M


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			


			


			


			





			BB.12201


			- Quy cách 2(1600x1600)mm


			đoạn cống


			10.870.687


			307.810


			184.903





			BB.12202


			- Quy cách 2(1600x2000)mm


			đoạn cống


			13.734.173


			384.762


			209.232





			BB.12203


			- Quy cách 2(2000x2000)mm


			đoạn cống


			17.742.574


			412.978


			218.964





			BB.12204


			- Quy cách 2(2500x2500)mm


			đoạn cống


			27.243.924


			459.149


			315.861





			BB.12205


			- Quy cách 2(3000x3000)mm


			đoạn cống


			39.072.307


			561.753


			486.049








BB.13000 NỐI ỐNG BÊ TÔNG, LẮP ĐẶT GỐI ĐỠ ỐNG BÊ TÔNG


BB.13100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công


			


			


			


			





			BB.13101


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			44.456


			12.825


			





			BB.13102


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			95.275


			17.956


			





			BB.13103


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			111.185


			20.521


			





			BB.13104


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			136.094


			25.651


			





			BB.13105


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			157.003


			33.346


			





			BB.13106


			- Đường kính ống 750mm


			mối nối


			178.822


			41.041


			





			BB.13107


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			188.732


			46.171


			





			BB.13108


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			231.641


			53.867


			





			BB.13109


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			256.551


			58.997


			





			BB.13110


			- Đường kính ống 1050mm


			mối nối


			255.460


			61.562


			








BB.13200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			


			


			


			





			BB.13201


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			352.188


			53.867


			





			BB.13202


			- Đường kính ống 1250mm


			mối nối


			358.099


			56.432


			





			BB.13203


			- Đường kính ống 1350mm


			mối nối


			388.716


			58.997


			





			BB.13204


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			433.735


			69.257


			





			BB.13205


			- Đường kính ống 1650mm


			mối nối


			488.054


			74.387


			





			BB.13206


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			544.192


			79.517


			





			BB.13207


			- Đường kính ống 1950mm


			mối nối


			585.810


			87.213


			





			BB.13208


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			599.920


			89.778


			





			BB.13209


			- Đường kính ống 2100mm


			mối nối


			628.239


			94.908


			





			BB.13210


			- Đường kính ống 2250mm


			mối nối


			668.039


			100.038


			





			BB.13211


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			709.559


			107.733


			





			BB.13212


			- Đường kính ống 2550mm


			mối nối


			752.086


			112.864


			





			BB.13213


			- Đường kính ống 2700mm


			mối nối


			793.605


			120.559


			





			BB.13214


			- Đường kính ống 2850mm


			mối nối


			838.861


			128.254


			





			BB.13215


			- Đường kính ống 3000mm


			mối nối


			880.380


			133.384


			








BB.13300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22CM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


			


			


			


			





			BB.13301


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			14.547


			17.956


			





			BB.13302


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			22.275


			25.651


			





			BB.13303


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			30.094


			33.346


			





			BB.13304


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			35.822


			38.476


			





			BB.13305


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			44.369


			46.171


			





			BB.13306


			- Đường kính ống 750mm


			mối nối


			58.463


			58.997


			





			BB.13307


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			66.192


			64.127


			





			BB.13308


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			82.105


			74.387


			





			BB.13309


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			93.380


			82.083


			





			BB.13310


			- Đường kính ống 1050mm


			mối nối


			97.289


			84.648


			





			BB.13311


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			106.018


			97.473


			








BB.13400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20CM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


			


			


			


			





			BB.13401


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			20.616


			23.086


			





			BB.13402


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			31.813


			35.911


			





			BB.13403


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			43.091


			43.606


			





			BB.13404


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			52.388


			51.302


			





			BB.13405


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			64.454


			58.997


			





			BB.13406


			- Đường kính ống 750mm


			mối nối


			80.198


			76.952


			





			BB.13407


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			96.893


			82.083


			





			BB.13408


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			119.912


			92.343


			





			BB.13409


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			136.565


			102.603


			





			BB.13410


			- Đường kính ống 1050mm


			mối nối


			144.004


			107.733


			





			BB.13411


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			156.231


			120.559


			








BB.13500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.13501


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			2.910


			12.825


			





			BB.13502


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			4.365


			17.956


			





			BB.13503


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			5.820


			23.086


			





			BB.13504


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			7.275


			28.216


			





			BB.13505


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			8.731


			33.346


			





			BB.13506


			- Đường kính ống 750mm


			mối nối


			10.913


			41.041


			





			BB.13507


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			11.550


			46.171


			





			BB.13508


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			13.004


			51.302


			





			BB.13509


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			14.460


			56.432


			





			BB.13510


			- Đường kính ống 1050mm


			mối nối


			15.186


			58.997


			





			BB.13511


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			17.370


			66.692


			





			BB.13512


			- Đường kính ống 1250mm


			mối nối


			18.096


			71.822


			





			BB.13513


			- Đường kính ống 1350mm


			mối nối


			19.552


			76.952


			





			BB.13514


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			21.735


			87.213


			





			BB.13515


			- Đường kính ống 1650mm


			mối nối


			23.918


			92.343


			





			BB.13516


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			28.283


			102.603


			





			BB.13517


			- Đường kính ống 1950mm


			mối nối


			29.010


			110.298


			





			BB.13518


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			29.920


			112.864


			





			BB.13519


			- Đường kính ống 2100mm


			mối nối


			30.466


			117.994


			





			BB.13520


			- Đường kính ống 2250mm


			mối nối


			32.648


			125.689


			





			BB.13521


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			34.739


			135.949


			





			BB.13522


			- Đường kính ống 2550mm


			mối nối


			36.921


			143.644


			





			BB.13523


			- Đường kính ống 2700mm


			mối nối


			39.105


			151.340


			





			BB.13524


			- Đường kính ống 2850mm


			mối nối


			41.287


			161.600


			





			BB.13525


			- Đường kính ống 3000mm


			mối nối


			43.470


			169.295


			








BB.13600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.13601


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			74.430


			7.695


			





			BB.13602


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			132.215


			12.825


			





			BB.13603


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			214.460


			17.956


			





			BB.13604


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			296.795


			20.521


			





			BB.13605


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			379.190


			23.086


			





			BB.13606


			- Đường kính ống 750mm


			mối nối


			455.465


			30.781


			





			BB.13607


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			468.445


			33.346


			





			BB.13608


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			535.440


			35.911


			





			BB.13609


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			602.200


			41.041


			





			BB.13610


			- Đường kính ống 1050mm


			mối nối


			635.675


			43.606


			





			BB.13611


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			736.120


			48.737


			





			BB.13612


			- Đường kính ống 1250mm


			mối nối


			752.495


			51.302


			





			BB.13613


			- Đường kính ống 1350mm


			mối nối


			768.960


			53.867


			





			BB.13614


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			936.800


			61.562


			





			BB.13615


			- Đường kính ống 1650mm


			mối nối


			1.037.240


			66.692


			





			BB.13616


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			1.070.780


			71.822


			





			BB.13617


			- Đường kính ống 1950mm


			mối nối


			1.137.820


			76.952


			





			BB.13618


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			1.204.610


			79.517


			





			BB.13619


			- Đường kính ống 2100mm


			mối nối


			1.271.560


			84.648


			





			BB.13620


			- Đường kính ống 2250mm


			mối nối


			1.328.900


			89.778


			





			BB.13621


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			1.338.740


			97.473


			





			BB.13622


			- Đường kính ống 2550mm


			mối nối


			1.500.280


			102.603


			





			BB.13623


			- Đường kính ống 2700mm


			mối nối


			1.588.620


			107.733


			





			BB.13624


			- Đường kính ống 2850mm


			mối nối


			1.676.860


			115.429


			





			BB.13625


			- Đường kính ống 3000mm


			mối nối


			1.765.100


			120.559


			








BB.13700 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


			


			


			


			





			BB.13701


			- Đường kính ống 200mm


			cái


			39.000


			12.825


			





			BB.13702


			- Đường kính ống 300mm


			cái


			88.000


			18.725


			





			BB.13703


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			cái


			147.000


			28.216


			





			BB.13704


			- Đường kính ống ≤ 1000mm


			cái


			242.000


			51.302


			





			BB.13705


			- Đường kính ống ≤ 1250mm


			cái


			334.000


			79.517


			





			BB.13706


			- Đường kính ống ≤ 1800mm


			cái


			516.000


			133.384


			





			BB.13707


			- Đường kính ống ≤ 2250mm


			cái


			635.300


			189.816


			





			BB.13708


			- Đường kính ống ≤ 3000mm


			cái


			834.000


			292.419


			








Ghi chú: Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì chi phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và chi phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của chi phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.


BB.14000 NỐI CỐNG HỘP BÊ TÔNG


BB.14100 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.14101


			- Quy cách 1000x1000mm


			mối nối


			18.188


			71.822


			





			BB.14102


			- Quy cách 1200x1200mm


			mối nối


			21.826


			87.213


			





			BB.14103


			- Quy cách 1600x1600mm


			mối nối


			29.101


			112.864


			





			BB.14104


			- Quy cách 1600x2000mm


			mối nối


			33.648


			125.689


			





			BB.14105


			- Quy cách 2000x2000mm


			mối nối


			37.286


			143.644


			





			BB.14106


			- Quy cách 2500x2500mm


			mối nối


			46.380


			169.295


			





			BB.14107


			- Quy cách 3000x3000mm


			mối nối


			55.474


			202.641


			








BB.14200 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy








			


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng


			


			


			


			





			BB.14201


			- Quy cách 2(1600x1600)mm


			mối nối


			44.561


			164.165


			





			BB.14202


			- Quy cách 2(1600x2000)mm


			mối nối


			50.018


			182.121


			





			BB.14203


			- Quy cách 2(2000x2000)mm


			mối nối


			55.474


			202.641


			





			BB.14204


			- Quy cách 2(2500x2500)mm


			mối nối


			69.115


			253.943


			





			BB.14205


			- Quy cách 2(3000x3000)mm


			mối nối


			82.756


			305.245


			








BB.20000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG, NỐI ỐNG GANG


BB.21000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1đoạn ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			BB.21001


			- Đường kính ống 100mm


			đoạn ống


			600.060


			277.029


			





			BB.21002


			- Đường kính ống 150mm


			đoạn ống


			754.075


			330.895


			





			BB.21003


			- Đường kính ống 200mm


			đoạn ống


			981.098


			384.762


			





			BB.21004


			- Đường kính ống 250mm


			đoạn ống


			1.500.150


			454.019


			





			BB.21005


			- Đường kính ống ≤ 400mm


			đoạn ống


			3.066.307


			336.025


			175.835





			BB.21006


			- Đường kính ống ≤ 600mm


			đoạn ống


			5.294.529


			502.756


			175.835





			BB.21007


			- Đường kính ống ≤ 900mm


			đoạn ống


			7.522.752


			861.867


			203.844





			BB.21008


			- Đường kính ống ≤ 1200mm


			đoạn ống


			11.979.198


			1.146.591


			203.844





			BB.21009


			- Đường kính ống ≤ 1600mm


			đoạn ống


			16.435.643


			1.574.959


			285.359





			BB.21010


			- Đường kính ống ≤ 2200mm


			đoạn ống


			23.120.312


			1.900.724


			368.483





			BB.21011


			- Đường kính ống ≤ 2500mm


			đoạn ống


			26.462.646


			2.329.093


			462.729








BB.22000 NỐI ỐNG GANG CÁC LOẠI


BB.22100 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.22101


			- Đường kính ống 100mm


			mối nối


			7.965


			25.651


			





			BB.22102


			- Đường kính ống 150mm


			mối nối


			11.719


			30.781


			





			BB.22103


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			15.729


			41.041


			





			BB.22104


			- Đường kính ống 250mm


			mối nối


			20.533


			53.867


			





			BB.22105


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			23.724


			84.648


			





			BB.22106


			- Đường kính ống 350mm


			mối nối


			28.338


			105.168


			





			BB.22107


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			33.754


			146.210


			





			BB.22108


			- Đường kính ống 450mm


			mối nối


			39.320


			164.165


			





			BB.22109


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			44.902


			184.686


			





			BB.22110


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			58.301


			241.118


			





			BB.22111


			- Đường kính ống 700mm


			mối nối


			70.796


			297.549


			





			BB.22112


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			84.558


			356.546


			





			BB.22113


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			102.259


			395.022


			





			BB.22114


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			116.454


			451.454


			





			BB.22115


			- Đường kính ống 1100mm


			mối nối


			123.633


			459.149


			





			BB.22116


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			131.071


			515.581


			





			BB.22117


			- Đường kính ống 1400mm


			mối nối


			150.208


			600.229


			





			BB.22118


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			161.165


			659.226


			





			BB.22119


			- Đường kính ống 1600mm


			mối nối


			171.891


			700.267


			





			BB.22120


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			193.386


			710.527


			





			BB.22121


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			214.877


			787.480


			





			BB.22122


			- Đường kính ống 2200mm


			mối nối


			236.367


			866.997


			





			BB.22123


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			257.840


			946.515


			





			BB.22124


			- Đường kính ống 2500mm


			mối nối


			268.601


			984.991


			








BB.22200 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.22201


			- Đường kính ống 100mm


			mối nối


			49.475


			17.956


			





			BB.22202


			- Đường kính ống 150mm


			mối nối


			57.840


			38.476


			





			BB.22203


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			74.430


			38.476


			





			BB.22204


			- Đường kính ống 250mm


			mối nối


			107.510


			56.432


			





			BB.22205


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			132.215


			56.432


			





			BB.22206


			- Đường kính ống 350mm


			mối nối


			158.560


			100.038


			





			BB.22207


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			214.505


			130.819


			





			BB.22208


			- Đường kính ống 450mm


			mối nối


			257.220


			148.775


			





			BB.22209


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			296.750


			164.165


			





			BB.22210


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			378.995


			197.511


			





			BB.22211


			- Đường kính ống 700mm


			mối nối


			442.540


			223.162


			





			BB.22212


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			468.145


			248.813


			





			BB.22213


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			535.035


			279.594


			





			BB.22214


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			601.870


			310.375


			





			BB.22215


			- Đường kính ống 1100mm


			mối nối


			668.570


			315.505


			





			BB.22216


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			735.505


			353.981


			





			BB.22217


			- Đường kính ống 1400mm


			mối nối


			800.885


			410.413


			





			BB.22218


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			936.260


			466.845


			





			BB.22219


			- Đường kính ống 1600mm


			mối nối


			1.003.120


			495.060


			





			BB.22220


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			1.070.195


			502.756


			





			BB.22221


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			1.203.950


			559.187


			





			BB.22222


			- Đường kính ống 2200mm


			mối nối


			1.318.505


			615.619


			





			BB.22223


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			1.337.960


			669.486


			





			BB.22224


			- Đường kính ống 2500mm


			mối nối


			1.470.095


			697.702


			








BB.22300 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1mối nối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Nối ống gang bằng mặt bích


			


			


			


			





			BB.22301


			- Đường kính ống 100mm


			mối nối


			31.200


			17.956


			





			BB.22302


			- Đường kính ống 150mm


			mối nối


			36.200


			33.346


			





			BB.22303


			- Đường kính ống 200mm


			mối nối


			41.200


			33.346


			





			BB.22304


			- Đường kính ống 250mm


			mối nối


			56.800


			51.302


			





			BB.22305


			- Đường kính ống 300mm


			mối nối


			61.800


			51.302


			





			BB.22306


			- Đường kính ống 350mm


			mối nối


			77.400


			89.778


			





			BB.22307


			- Đường kính ống 400mm


			mối nối


			82.400


			117.994


			





			BB.22308


			- Đường kính ống 450mm


			mối nối


			92.700


			133.384


			





			BB.22309


			- Đường kính ống 500mm


			mối nối


			103.000


			148.775


			





			BB.22310


			- Đường kính ống 600mm


			mối nối


			113.000


			176.991


			





			BB.22311


			- Đường kính ống 700mm


			mối nối


			133.600


			200.076


			





			BB.22312


			- Đường kính ống 800mm


			mối nối


			143.600


			223.162


			





			BB.22313


			- Đường kính ống 900mm


			mối nối


			156.250


			251.378


			





			BB.22314


			- Đường kính ống 1000mm


			mối nối


			174.200


			279.594


			





			BB.22315


			- Đường kính ống 1100mm


			mối nối


			194.800


			284.724


			





			BB.22316


			- Đường kính ống 1200mm


			mối nối


			204.800


			318.070


			





			BB.22317


			- Đường kính ống 1400mm


			mối nối


			235.400


			369.372


			





			BB.22318


			- Đường kính ống 1500mm


			mối nối


			245.400


			412.978


			





			BB.22319


			- Đường kính ống 1600mm


			mối nối


			266.000


			436.064


			





			BB.22320


			- Đường kính ống 1800mm


			mối nối


			296.600


			446.324


			





			BB.22321


			- Đường kính ống 2000mm


			mối nối


			327.200


			495.060


			





			BB.22322


			- Đường kính ống 2200mm


			mối nối


			357.800


			543.797


			





			BB.22323


			- Đường kính ống 2400mm


			mối nối


			388.400


			592.533


			





			BB.22324


			- Đường kính ống 2500mm


			mối nối


			409.000


			618.184


			








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thi đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắt đặt đoạn ống gang.


BB.30000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP CÁC LOẠI


BB.31000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m


			


			


			


			





			BB.31001


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			2.382.124


			4.281.119


			63.089





			BB.31002


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			2.384.599


			4.858.262


			63.089





			BB.31003


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			3.034.607


			5.432.839


			63.089





			BB.31004


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			3.601.282


			5.730.389


			79.912





			BB.31005


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			3.606.508


			6.540.954


			109.354





			BB.31006


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			12.305.777


			6.746.160


			138.795





			BB.31007


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			14.265.732


			7.469.513


			172.444





			BB.31008


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			14.273.708


			7.474.643


			206.091





			BB.31009


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			15.276.680


			8.028.700


			256.562





			BB.31010


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			20.450.215


			9.049.602


			319.650





			BB.31011


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			19.555.375


			10.008.942


			391.151





			BB.31012


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			30.836.778


			10.958.022


			466.858





			BB.31013


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			40.938.513


			13.600.054


			796.604





			BB.31014


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			56.882.917


			15.534.124


			1.125.087





			BB.31015


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			68.389.399


			10.280.841


			4.562.303





			BB.31016


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			79.772.753


			11.429.996


			5.149.450








BB.32000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m


			


			


			


			





			BB.32001


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			1.227.771


			2.701.029


			16.824





			BB.32002


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			1.636.358


			3.780.928


			25.236





			BB.32003


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			2.053.587


			4.732.573


			37.854





			BB.32004


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			2.798.136


			5.319.976


			46.265





			BB.32005


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			3.622.173


			6.045.894


			58.883





			BB.32006


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			4.788.203


			6.381.919


			71.501





			BB.32007


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			5.750.369


			6.933.411


			88.325





			BB.32008


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			7.772.341


			7.000.103


			109.354





			BB.32009


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			8.296.945


			7.456.688


			117.766





			BB.32010


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			13.962.143


			8.575.062


			172.444





			BB.32011


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			20.963.958


			10.073.069


			231.327





			BB.32012


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			28.548.835


			11.412.041


			294.416





			BB.32013


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			39.660.345


			11.709.590


			858.011





			BB.32014


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			50.951.501


			14.715.864


			1.068.307





			BB.32015


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			61.139.228


			9.552.358


			3.251.105





			BB.32016


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			70.320.764


			10.091.025


			3.461.401








BB.33000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 8M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			


			


			


			





			BB.33001


			- Đường kính ống ≤ 25mm


			100m


			3.808.026


			2.693.334


			





			BB.33002


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			4.540.564


			3.180.699


			





			BB.33003


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			4.588.569


			3.642.414


			





			BB.33004


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			11.710.591


			4.001.525


			





			BB.33005


			- Đường kính ống 67mm


			100m


			15.415.076


			4.355.506


			





			BB.33006


			- Đường kính ống 76mm


			100m


			17.868.767


			4.853.131


			





			BB.33007


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			19.123.597


			5.112.204


			





			BB.33008


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			25.550.285


			5.399.493


			





			BB.33009


			- Đường kính ống 110mm


			100m


			25.651.095


			5.640.611


			





			BB.33010


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			39.832.031


			6.210.059


			





			BB.33011


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			50.145.742


			8.308.294


			





			BB.33012


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			58.403.465


			9.742.174


			








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.


BB.40000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI 


BB.41000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC


BB.41100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			BB.41101


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			893.319


			638.705


			





			BB.41102


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.258.468


			749.003


			





			BB.41103


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.764.586


			900.343


			





			BB.41104


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.331.844


			1.123.505


			





			BB.41105


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			3.051.686


			1.405.664


			





			BB.41106


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			4.460.262


			1.533.918


			





			BB.41107


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			6.975.413


			1.621.131


			





			BB.41108


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			10.284.893


			1.972.547


			





			BB.41109


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			16.367.415


			2.144.407


			





			BB.41110


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			26.118.516


			2.316.267


			





			BB.41111


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			53.128.391


			2.916.496


			





			BB.41112


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			51.868.974


			3.278.172


			





			BB.41113


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			82.051.159


			3.934.833


			








BB.41200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng gioăng, đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			BB.41201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			11.005.477


			1.710.908


			





			BB.41202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			26.888.212


			1.795.556


			





			BB.41203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			34.552.642


			2.395.785


			





			BB.41204


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			53.284.647


			2.996.013


			





			BB.41205


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			83.706.685


			3.601.372


			








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ, … được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.


BB.41300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.41301


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			888.889


			1.692.953


			2.135





			BB.41302


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.252.525


			1.839.162


			2.420





			BB.41303


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.757.576


			1.913.550


			3.132





			BB.41304


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.323.232


			2.136.712


			3.559





			BB.41305


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			3.040.404


			2.247.010


			4.128





			BB.41306


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			4.444.444


			2.436.826


			5.125





			BB.41307


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			5.373.737


			2.472.737


			5.694





			BB.41308


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			7.707.071


			2.618.947


			6.406





			BB.41309


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			9.000.000


			3.152.483


			8.257





			BB.41310


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			11.545.454


			3.311.518


			10.392





			BB.41311


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			16.565.656


			3.757.842


			11.816





			BB.41312


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			33.525.252


			4.134.909


			13.809





			BB.41313


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			51.818.181


			4.653.055


			17.083








BB.41400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			BB.41401


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			641.826


			1.387.708


			





			BB.41402


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			908.174


			1.456.965


			





			BB.41403


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.275.262


			1.485.181


			





			BB.41404


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.786.654


			1.526.223


			





			BB.41405


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.357.747


			1.916.115


			





			BB.41406


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			3.079.572


			1.941.766


			





			BB.41407


			- Đường kính ống 67mm


			100m


			5.409.919


			2.082.845


			





			BB.41408


			- Đường kính ống 76mm


			100m


			7.775.029


			2.362.439


			





			BB.41409


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			11.101.665


			2.767.721


			





			BB.41410


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			9.225.663


			2.952.407


			





			BB.41411


			- Đường kính ống 110mm


			100m


			10.521.944


			3.247.391


			





			BB.41412


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			16.991.945


			3.986.134


			





			BB.41413


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			34.349.047


			5.317.411


			





			BB.41414


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			52.798.856


			6.499.913


			








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.


BB.42000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo chiều dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và ổn định mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn 


			


			


			


			





			


			Đường kính 20mm


			


			


			


			





			BB.42011


			- Chiều dày 2,3mm


			100m


			2.187.269


			1.362.057


			5.666





			BB.42012


			- Chiều dày 2,8mm


			100m


			2.418.442


			1.380.013


			5.666





			BB.42013


			- Chiều dày 3,4mm


			100m


			2.730.023


			1.410.794


			5.666





			BB.42014


			- Chiều dày 4,1mm


			100m


			3.111.961


			1.428.750


			5.666





			


			Đường kính 25mm


			


			


			


			





			BB.42021


			- Chiều dày 2,8mm


			100m


			3.876.088


			1.498.007


			6.904





			BB.42022


			- Chiều dày 3,5mm


			100m


			4.459.046


			1.515.962


			6.904





			BB.42023


			- Chiều dày 4,2mm


			100m


			4.830.933


			1.546.743


			6.904





			BB.42024


			- Chiều dày 5,1mm


			100m


			5.152.565


			1.564.699


			6.904





			


			Đường kính 32mm


			


			


			


			





			BB.42031


			- Chiều dày 2,9mm


			100m


			5.153.965


			1.636.521


			8.200





			BB.42032


			- Chiều dày 4,4mm


			100m


			6.048.505


			1.654.477


			8.200





			BB.42033


			- Chiều dày 5,4mm


			100m


			7.063.656


			1.685.258


			8.200





			BB.42034


			- Chiều dày 6,5mm


			100m


			7.907.941


			1.703.213


			8.200





			


			Đường kính 40mm


			


			


			


			





			BB.42041


			- Chiều dày 3,7mm


			100m


			6.944.694


			1.775.035


			9.481





			BB.42042


			- Chiều dày 5,5mm


			100m


			7.135.663


			1.792.991


			9.481





			BB.42043


			- Chiều dày 6,7mm


			100m


			10.955.045


			1.823.772


			9.481





			BB.42044


			- Chiều dày 8,1mm


			100m


			12.231.523


			1.841.727


			9.481





			


			Đường kính 50mm


			


			


			


			





			BB.42051


			- Chiều dày 4,6mm


			100m


			10.245.874


			2.052.064


			12.029





			BB.42052


			- Chiều dày 6,9mm


			100m


			13.130.513


			2.070.020


			12.029





			BB.42053


			- Chiều dày 8,3mm


			100m


			17.080.558


			2.100.801


			12.029





			BB.42054


			- Chiều dày 10,1mm


			100m


			19.040.504


			2.118.756


			12.029





			


			Đường kính 63mm


			


			


			


			





			BB.42061


			- Chiều dày 5,8mm


			100m


			16.513.401


			2.334.223


			14.649





			BB.42062


			- Chiều dày 8,6mm


			100m


			20.825.282


			2.352.178


			14.649





			BB.42063


			- Chiều dày 10,5mm


			100m


			27.137.313


			2.382.959


			14.649





			BB.42064


			- Chiều dày 12,7mm


			100m


			30.815.981


			2.400.915


			14.649





			


			Đường kính 75mm


			


			


			


			





			BB.42071


			- Chiều dày 6,8mm


			100m


			23.196.019


			2.611.251


			17.197





			BB.42072


			- Chiều dày 10,3mm


			100m


			29.558.306


			2.629.207


			17.197





			BB.42073


			- Chiều dày 12,5mm


			100m


			38.604.210


			2.659.988


			17.197





			BB.42074


			- Chiều dày 15,1mm


			100m


			43.438.743


			2.677.944


			17.197





			


			Đường kính 90mm


			


			


			


			





			BB.42081


			- Chiều dày 8,2mm


			100m


			33.938.594


			2.898.540


			19.845





			BB.42082


			- Chiều dày 12,3mm


			100m


			40.310.931


			2.916.496


			19.845





			BB.42083


			- Chiều dày 15,0mm


			100m


			56.523.202


			2.947.277


			19.845





			BB.42084


			- Chiều dày 18,1mm


			100m


			62.573.907


			2.965.232


			19.845





			


			Đường kính 110mm


			


			


			


			





			BB.42091


			- Chiều dày 10,0mm


			100m


			54.319.231


			3.442.337


			24.870





			BB.42092


			- Chiều dày 15,1mm


			100m


			61.616.261


			3.457.728


			24.870





			BB.42093


			- Chiều dày 18,3mm


			100m


			83.969.696


			3.488.509


			24.870





			BB.42094


			- Chiều dày 22,1mm


			100m


			94.161.415


			3.506.464


			24.870





			


			Đường kính 125mm


			


			


			


			





			BB.42101


			- Chiều dày 11,4mm


			100m


			69.295.379


			4.242.642


			32.273





			BB.42102


			- Chiều dày 17,1mm


			100m


			81.758.625


			4.260.598


			32.273





			BB.42103


			- Chiều dày 20,8mm


			100m


			110.152.714


			4.291.379


			32.273





			BB.42104


			- Chiều dày 25,1mm


			100m


			128.264.625


			4.309.334


			32.273





			


			Đường kính 140mm


			


			


			


			





			BB.42111


			- Chiều dày 12,7mm


			100m


			86.693.869


			5.697.043


			45.726





			BB.42112


			- Chiều dày 19,2mm


			100m


			100.735.123


			5.714.998


			45.726





			BB.42113


			- Chiều dày 23,3mm


			100m


			139.923.991


			5.745.779


			45.726





			BB.42114


			- Chiều dày 28,1mm


			100m


			168.901.038


			5.763.735


			45.726





			


			Đường kính 160mm


			


			


			


			





			BB.42121


			- Chiều dày 14,6mm


			100m


			118.187.218


			6.766.681


			55.606





			BB.42122


			- Chiều dày 21,9mm


			100m


			139.766.725


			6.784.637


			55.606





			BB.42123


			- Chiều dày 26,6mm


			100m


			186.383.286


			6.815.418


			55.606





			BB.42124


			- Chiều dày 32,1mm


			100m


			220.596.907


			6.833.373


			55.606





			


			Đường kính 200mm


			


			


			


			





			BB.42131


			- Chiều dày 18,2mm


			100m


			182.010.099


			8.908.523


			75.394





			BB.42132


			- Chiều dày 27,4mm


			100m


			304.491.646


			8.926.478


			75.394





			BB.42133


			- Chiều dày 33,2mm


			100m


			352.736.470


			8.957.259


			75.394








BB.43000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE


BB.43100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI - ĐOẠN ỐNG DÀI 5M


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m


			


			


			


			





			BB.43101


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			15.190.669


			384.762


			





			BB.43102


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			33.997.299


			418.108


			





			BB.43103


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			60.250.624


			487.365


			





			BB.43104


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			94.181.567


			641.270


			





			BB.43105


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			137.464.695


			956.775


			





			BB.43106


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			186.832.781


			1.115.810


			





			BB.43107


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			243.628.860


			1.403.099


			





			BB.43108


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			377.916.288


			1.949.461


			





			BB.43109


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			594.901.634


			2.513.778


			





			BB.43110


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			811.157.308


			3.078.096


			





			BB.43111


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			1.055.324.872


			3.703.976


			





			BB.43112


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			1.616.537.288


			4.940.344


			








Ghi chú :Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.


BB.43200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO, ĐOẠN ỐNG DÀI 5M


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo


			


			


			


			





			BB.43201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			15.220.972


			443.759


			





			BB.43202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			32.223.222


			479.670


			





			BB.43203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			46.308.730


			561.753


			





			BB.43204


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			61.105.010


			738.743


			





			BB.43205


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			65.921.692


			1.100.419


			





			BB.43206


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			89.461.895


			1.285.105


			





			BB.43207


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			112.913.390


			1.613.435


			





			BB.43208


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			168.871.285


			2.241.880


			





			BB.43209


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			252.548.752


			3.142.223


			





			BB.43210


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			340.722.269


			3.539.810


			





			BB.43211


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			428.891.785


			4.050.261


			





			BB.43212


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			1.584.994.934


			5.681.652


			








BB.44000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			


			Đoạn ống dài 100m


			


			


			


			





			BB.44101


			- Đường kính ống 12mm


			100m


			611.232


			169.852


			





			BB.44102


			- Đường kính ống 16mm


			100m


			611.372


			175.421


			





			


			Đoạn ống dài 50m


			


			


			


			





			BB.44201


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			903.643


			361.980


			





			


			Đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			BB.44301


			- Đường kính ống 26mm


			100m


			1.453.526


			2.784.460


			





			BB.44302


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			2.256.584


			3.062.906


			








BB.45000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE


BB.45100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính:đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông 


			


			


			


			





			


			Đoạn ống dài 300 m


			


			


			


			





			BB.45111


			- Đường kính ống 16mm


			100m


			610.671


			374.502


			





			BB.45112


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			780.858


			395.022


			





			BB.45113


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.151.265


			415.543


			





			


			Đoạn ống dài 200 m


			


			


			


			





			BB.45121


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.551.705


			620.749


			





			


			Đoạn ống dài 150 m


			


			


			


			





			BB.45131


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.972.167


			702.832


			





			


			Đoạn ống dài 100 m


			


			


			


			





			BB.45141


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			3.704.070


			784.914


			





			


			Đoạn ống dài 50 m


			


			


			


			





			BB.45151


			- Đường kính ống 63mm


			100m


			5.897.069


			825.956


			





			BB.45152


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			8.350.010


			866.997


			





			


			Đoạn ống dài 25 m


			


			


			


			





			BB.45161


			- Đường kính ống 90mm


			100m


			11.964.342


			995.251


			








BB.45200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn 


			


			


			


			





			


			Đoạn ống dài 300 m


			


			


			


			





			BB.45211


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			787.879


			1.061.943


			142





			


			Đoạn ống dài 250 m


			


			


			


			





			BB.45221


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.161.616


			1.154.286


			171





			


			Đoạn ống dài 200 m


			


			


			


			





			BB.45231


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.565.657


			1.600.610


			185





			


			Đoạn ống dài 150 m


			


			


			


			





			BB.45241


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.989.899


			1.785.296


			214





			


			Đoạn ống dài 70 m


			


			


			


			





			BB.45251


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			787.879


			1.344.102


			199





			BB.45252


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.161.616


			1.462.096


			242





			BB.45253


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.565.657


			1.521.092


			256





			BB.45254


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.989.899


			1.698.083


			299





			


			Đoạn ống dài 50 m


			


			


			


			





			BB.45261


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			3.737.374


			1.451.835


			285





			BB.45262


			- Đường kính ống 63mm


			100m


			5.949.495


			1.616.000


			342





			


			Đoạn ống dài 40 m


			


			


			


			





			BB.45271


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			8.424.242


			1.721.169


			370





			BB.45272


			- Đường kính ống 90mm


			100m


			12.070.707


			1.964.851


			427








BB.46000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB.46010 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110MM 


BB.46020 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m 


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 110mm


			


			


			


			





			BB.46011


			- Chiều dày 4,2mm


			100m


			9.749.475


			2.118.756


			303.751





			BB.46012


			- Chiều dày 5,3mm


			100m


			12.111.461


			2.288.051


			325.795





			BB.46013


			- Chiều dày 6,6mm


			100m


			15.136.814


			2.403.480


			333.267





			BB.46014


			- Chiều dày 8,1mm


			100m


			18.091.809


			2.611.251


			357.926





			BB.46015


			- Chiều dày 10mm


			100m


			21.850.885


			2.854.934


			385.200





			BB.46016


			- Chiều dày 12,3mm


			100m


			26.293.429


			3.139.658


			414.342





			


			Đường kính ống 125mm


			


			


			


			





			BB.46021


			- Chiều dày 4,8mm


			100m


			12.603.960


			2.146.972


			309.729





			BB.46022


			- Chiều dày 6mm


			100m


			15.629.313


			2.313.702


			332.520





			BB.46023


			- Chiều dày 7,4mm


			100m


			19.117.012


			2.498.388


			356.432





			BB.46024


			- Chiều dày 9,2mm


			100m


			23.298.230


			2.716.420


			382.585





			BB.46025


			- Chiều dày 11,4mm


			100m


			28.263.426


			2.967.798


			411.353





			BB.46026


			- Chiều dày 14mm


			100m


			33.701.020


			3.257.652


			442.364








BB.46030 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 MM 


BB.46040 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 MM 


BB.46050 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m 


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 140mm


			


			


			


			





			BB.46031


			- Chiều dày 5,4mm


			100m


			15.820.282


			2.244.445


			332.520





			BB.46032


			- Chiều dày 6,7mm


			100m


			19.468.797


			2.341.918


			339.619





			BB.46033


			- Chiều dày 8,3mm


			100m


			23.861.086


			2.529.169


			363.904





			BB.46034


			- Chiều dày 10,3mm


			100m


			28.896.639


			2.747.201


			390.804





			BB.46035


			- Chiều dày 12,7mm


			100m


			35.037.803


			2.998.579


			419.947





			BB.46036


			- Chiều dày 15,7mm


			100m


			42.143.864


			3.783.493


			563.042





			


			Đường kính ống 160mm


			


			


			


			





			BB.46041


			- Chiều dày 6,2mm


			100m


			20.735.223


			2.288.051


			342.234





			BB.46042


			- Chiều dày 7,7mm


			100m


			25.559.706


			2.457.347


			366.146





			BB.46043


			- Chiều dày 9,5mm


			100m


			31.359.136


			2.649.728


			391.925





			BB.46044


			- Chiều dày 11,8mm


			100m


			37.701.320


			2.875.455


			420.320





			BB.46045


			- Chiều dày 14,6mm


			100m


			46.335.133


			3.139.658


			451.704





			BB.46046


			- Chiều dày 17,9mm


			100m


			55.280.528


			4.065.652


			628.425





			


			Đường kính ống 180mm


			


			


			


			





			BB.46051


			- Chiều dày 6,9mm


			100m


			25.911.491


			2.329.093


			351.575





			BB.46052


			- Chiều dày 8,6mm


			100m


			32.183.318


			2.506.083


			376.981





			BB.46053


			- Chiều dày 10,7mm


			100m


			39.470.297


			2.708.724


			404.628





			BB.46054


			- Chiều dày 13,3mm


			100m


			48.073.957


			3.016.534


			450.583





			BB.46055


			- Chiều dày 16,4mm


			100m


			58.285.778


			3.770.668


			594.800





			BB.46056


			- Chiều dày 20,1mm


			100m


			69.894.689


			4.363.201


			694.556








BB.46060 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 MM 


BB.46070 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 MM 


BB.46080 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 200mm


			


			


			


			





			BB.46061


			- Chiều dày 7,7mm


			100m


			32.173.267


			2.701.029


			394.541





			BB.46062


			- Chiều dày 9,6mm


			100m


			40.093.459


			2.903.671


			421.067





			BB.46063


			- Chiều dày 11,9mm


			100m


			49.471.047


			3.134.528


			449.836





			BB.46064


			- Chiều dày 14,7mm


			100m


			58.908.940


			3.403.861


			481.594





			BB.46065


			- Chiều dày 18,2mm


			100m


			72.920.041


			4.350.376


			659.809





			BB.46066


			- Chiều dày 22,4mm


			100m


			86.951.244


			5.142.985


			794.685





			


			Đường kính ống 225mm


			


			


			


			





			BB.46071


			- Chiều dày 8,6mm


			100m


			40.364.836


			2.762.591


			408.738





			BB.46072


			- Chiều dày 10,8mm


			100m


			50.486.198


			2.978.058


			437.133





			BB.46073


			- Chiều dày 13,4mm


			100m


			60.798.529


			3.288.433


			483.835





			BB.46074


			- Chiều dày 16,6mm


			100m


			74.467.896


			4.057.957


			629.173





			BB.46075


			- Chiều dày 20,5mm


			100m


			89.162.465


			4.740.268


			746.862





			BB.46076


			- Chiều dày 25,2mm


			100m


			107.545.754


			5.548.268


			885.475





			


			Đường kính ống 250mm


			


			


			


			





			BB.46081


			- Chiều dày 9,6mm


			100m


			50.003.750


			2.937.017


			440.869





			BB.46082


			- Chiều dày 11,9mm


			100m


			61.612.661


			3.152.483


			470.385





			BB.46083


			- Chiều dày 14,8mm


			100m


			75.332.282


			3.406.426


			503.637





			BB.46084


			- Chiều dày 18,4mm


			100m


			92.579.807


			4.401.677


			699.039





			BB.46085


			- Chiều dày 22,7mm


			100m


			110.922.891


			5.099.379


			819.718





			BB.46086


			- Chiều dày 27,9mm


			100m


			132.713.470


			5.999.722


			977.758








BB.46090 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 MM 


BB.46100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 MM 


BB.46110 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 280mm


			


			


			


			





			BB.46091


			- Chiều dày 10,7mm


			100m


			62.014.701


			3.024.229


			461.418





			BB.46092


			- Chiều dày 13,4mm


			100m


			78.588.808


			3.326.909


			509.615





			BB.46093


			- Chiều dày 16,6mm


			100m


			93.856.285


			4.075.912


			655.700





			BB.46094


			- Chiều dày 20,6mm


			100m


			116.079.057


			4.737.703


			775.257





			BB.46095


			- Chiều dày 25,4mm


			100m


			139.015.450


			5.522.617


			915.738





			BB.46096


			- Chiều dày 31,3mm


			100m


			166.223.521


			6.520.433


			1.095.074





			


			Đường kính ống 315mm


			


			


			


			





			BB.46101


			- Chiều dày 12,1mm


			100m


			79.071.256


			3.403.861


			676.492





			BB.46102


			- Chiều dày 15mm


			100m


			98.449.594


			4.052.826


			840.326





			BB.46103


			- Chiều dày 18,7mm


			100m


			119.526.551


			4.645.360


			978.576





			BB.46104


			- Chiều dày 23,2mm


			100m


			145.186.767


			5.435.405


			1.166.518





			BB.46105


			- Chiều dày 28,6mm


			100m


			175.962.945


			6.358.833


			1.383.487





			BB.46106


			- Chiều dày 35,2mm


			100m


			211.754.573


			7.507.989


			1.654.576





			


			Đường kính ống 355mm


			


			


			


			





			BB.46111


			- Chiều dày 13,6mm


			100m


			100.439.693


			3.624.458


			742.419





			BB.46112


			- Chiều dày 16,9mm


			100m


			123.808.280


			4.391.417


			941.677





			BB.46113


			- Chiều dày 21,7mm


			100m


			151.890.788


			5.176.331


			1.131.586





			BB.46114


			- Chiều dày 26,1mm


			100m


			184.134.412


			5.958.681


			1.323.956





			BB.46115


			- Chiều dày 32,2mm


			100m


			223.393.637


			6.987.278


			1.572.413





			BB.46116


			- Chiều dày 39,7mm


			100m


			268.633.211


			8.321.120


			1.897.621








BB.46120 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 MM 


BB.46130 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 MM 


BB.46140 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 400mm


			


			


			


			





			BB.46121


			- Chiều dày 15,3mm


			100m


			126.713.020


			3.465.423


			3.830.666





			BB.46122


			- Chiều dày 19,1mm


			100m


			158.765.675


			4.027.176


			3.993.024





			BB.46123


			- Chiều dày 23,7mm


			100m


			192.999.398


			4.694.096


			4.179.982





			BB.46124


			- Chiều dày 29,4mm


			100m


			233.123.010


			5.476.446


			4.401.379





			BB.46125


			- Chiều dày 36,3mm


			100m


			284.694.717


			6.448.611


			4.676.896





			BB.46126


			- Chiều dày 44,7mm


			100m


			342.126.159


			7.690.110


			5.026.211





			


			Đường kính ống 450mm


			


			


			


			





			BB.46131


			- Chiều dày 17,2mm


			100m


			161.931.742


			3.773.233


			3.929.065





			BB.46132


			- Chiều dày 21,5mm


			100m


			199.291.327


			4.350.376


			4.096.343





			BB.46133


			- Chiều dày 26,7mm


			100m


			243.877.585


			5.099.379


			4.312.820





			BB.46134


			- Chiều dày 33,1mm


			100m


			294.745.722


			6.033.068


			4.578.497





			BB.46135


			- Chiều dày 40,9mm


			100m


			360.338.580


			7.100.141


			4.883.533





			BB.46136


			- Chiều dày 50,3mm


			100m


			432.504.796


			8.433.983


			5.267.288





			


			Đường kính ống 500mm


			


			


			


			





			BB.46141


			- Chiều dày 19,1mm


			100m


			197.200.718


			4.193.906


			4.042.223





			BB.46142


			- Chiều dày 23,9mm


			100m


			247.224.570


			4.860.827


			4.234.101





			BB.46143


			- Chiều dày 29,7mm


			100m


			303.279.025


			5.638.046


			4.455.498





			BB.46144


			- Chiều dày 36,8mm


			100m


			366.821.478


			6.671.773


			4.750.695





			BB.46145


			- Chiều dày 45,4mm


			100m


			446.686.764


			7.908.142


			5.104.930





			BB.46146


			- Chiều dày 55,8mm


			100m


			534.964.741


			9.424.104


			5.537.885








BB.46150 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 MM 


BB.46160 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 MM 


BB.46170 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 560mm


			


			


			


			





			BB.46151


			- Chiều dày 21,4mm


			100m


			270.834.381


			4.547.887


			4.155.382





			BB.46152


			- Chiều dày 26,7mm


			100m


			333.964.743


			5.294.325


			4.371.859





			BB.46153


			- Chiều dày 33,2mm


			100m


			410.030.749


			6.228.014


			4.642.456





			BB.46154


			- Chiều dày 41,2mm


			100m


			500.499.845


			7.356.649


			4.972.092





			BB.46155


			- Chiều dày 50,8mm


			100m


			604.527.747


			8.687.926


			5.355.847





			


			Đường kính ống 630mm


			


			


			


			





			BB.46161


			- Chiều dày 24,1mm


			100m


			343.171.464


			5.112.204


			5.352.598





			BB.46162


			- Chiều dày 30mm


			100m


			421.971.343


			5.956.116


			5.641.087





			BB.46163


			- Chiều dày 37,4mm


			100m


			519.355.530


			6.992.408


			5.993.043





			BB.46164


			- Chiều dày 46,3mm


			100m


			632.590.153


			8.231.342


			6.414.236





			BB.46165


			- Chiều dày 57,2mm


			100m


			718.224.715


			9.821.691


			6.956.594





			


			Đường kính ống 710mm


			


			


			


			





			BB.46171


			- Chiều dày 27,2mm


			100m


			436.907.136


			5.694.478


			6.602.312





			BB.46172


			- Chiều dày 33,9mm


			100m


			538.030.298


			6.630.732


			6.925.420





			BB.46173


			- Chiều dày 42,1mm


			100m


			660.009.294


			7.761.932


			7.311.994





			BB.46174


			- Chiều dày 52,2mm


			100m


			804.854.327


			9.175.291


			7.796.655





			BB.46175


			- Chiều dày 64,5mm


			100m


			974.394.680


			10.947.761


			8.408.250








BB.46180 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 MM 


BB.46190 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 MM 


BB.46200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 MM 


BB.46210 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			


			Đường kính ống 800mm


			


			


			


			





			BB.46181


			- Chiều dày 30,6mm


			100m


			553.337.978


			6.430.656


			6.850.413





			BB.46182


			- Chiều dày 38,1mm


			100m


			681.960.689


			7.472.078


			7.208.138





			BB.46183


			- Chiều dày 47,4mm


			100m


			836.927.084


			8.790.529


			7.663.950





			BB.46184


			- Chiều dày 58,8mm


			100m


			1.021.765.066


			10.398.834


			8.217.848





			


			Đường kính ống 900mm


			


			


			


			





			BB.46191


			- Chiều dày 34,4mm


			100m


			699.821.325


			7.233.526


			7.150.441





			BB.46192


			- Chiều dày 42,9mm


			100m


			862.888.830


			8.382.681


			7.548.555





			BB.46193


			- Chiều dày 53,3mm


			100m


			1.058.662.306


			9.878.123


			8.073.604





			BB.46194


			- Chiều dày 66,2mm


			100m


			1.293.423.629


			11.681.374


			8.696.739





			


			Đường kính ống 1000mm


			


			


			


			





			BB.46201


			- Chiều dày 38,2mm


			100m


			863.522.044


			8.077.437


			7.444.699





			BB.46202


			- Chiều dày 47,7mm


			100m


			1.066.130.202


			9.475.406


			7.929.360





			BB.46203


			- Chiều dày 59,3mm


			100m


			1.308.359.423


			11.101.666


			8.494.797





			BB.46204


			- Chiều dày 72,5mm


			100m


			1.575.374.422


			12.999.825


			9.158.321





			


			Đường kính ống 1200mm


			


			


			


			





			BB.46211


			- Chiều dày 45,9mm


			100m


			1.247.570.945


			9.834.517


			8.102.453





			BB.46212


			- Chiều dày 57,2mm


			100m


			1.539.150.600


			11.458.212


			8.673.660





			BB.46213


			- Chiều dày 67,9mm


			100m


			1.807.763.708


			12.989.565


			9.216.018








BB.50000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI


BB.51000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m


			


			


			


			





			BB.51001


			- Đường kính ống 6,4mm


			100m


			596.152


			3.462.858


			





			BB.51002


			- Đường kính ống 9,5mm


			100m


			855.304


			4.078.477


			





			BB.51003


			- Đường kính ống 12,7mm


			100m


			1.114.389


			4.293.944


			





			BB.51004


			- Đường kính ống 15,9mm


			100m


			1.390.040


			4.717.182


			





			BB.51005


			- Đường kính ống 19,1mm


			100m


			1.758.988


			5.691.913


			





			BB.51006


			- Đường kính ống 22,2mm


			100m


			1.941.779


			5.917.640


			





			BB.51007


			- Đường kính ống 25,4mm


			100m


			2.222.467


			6.097.195


			





			BB.51008


			- Đường kính ống 28,6mm


			100m


			2.499.392


			6.199.798


			





			BB.51009


			- Đường kính ống 31,8mm


			100m


			2.596.989


			6.340.878


			





			BB.51010


			- Đường kính ống 34,9mm


			100m


			2.964.117


			6.456.306


			





			BB.51011


			- Đường kính ống 38,1mm


			100m


			3.332.074


			6.882.110


			





			BB.51012


			- Đường kính ống 41,3mm


			100m


			3.697.284


			6.982.148


			





			BB.51013


			- Đường kính ống 54mm


			100m


			4.620.105


			7.302.783


			





			BB.51014


			- Đường kính ống 66,7mm


			100m


			5.904.828


			7.779.888


			








BB.60000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


Hướng dẫn áp dụng


- Đơn giá lắp đặt côn được tính bình quân cho hai đầu ống.


- Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió được tính ở độ cao ≤ 6m. Nếu lắp đặt ở độ cao > 6m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được tính thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao trong đơn giá dự toán xây dựng công trình. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.


BB.61000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			


			


			


			





			BB.61001


			- Chu vi ống ≤ 0,64m


			m


			146.747


			80.749


			139





			BB.61002


			- Chu vi ống ≤ 0,8m


			m


			179.079


			103.025


			170





			BB.61003


			- Chu vi ống ≤ 0,9m


			m


			206.707


			122.516


			202





			BB.61004


			- Chu vi ống ≤ 0,95m


			m


			215.015


			136.439


			217





			BB.61005


			- Chu vi ống ≤ 1,13m


			m


			253.253


			150.361


			248





			BB.61006


			- Chu vi ống ≤ 1,3 m


			m


			288.768


			178.205


			295





			BB.61007


			- Chu vi ống ≤ 1,5m


			m


			329.529


			206.050


			341





			BB.61008


			- Chu vi ống ≤ 1,76m


			m


			387.888


			228.326


			372





			BB.61009


			- Chu vi ống ≤ 1,89m


			m


			414.614


			261.739


			434





			BB.61010


			- Chu vi ống ≤ 2,06m


			m


			453.353


			289.584


			465





			BB.61011


			- Chu vi ống ≤ 2,26m


			m


			502.002


			317.428


			526





			BB.61012


			- Chu vi ống ≤ 2,4m


			m


			530.230


			348.058


			574





			BB.61013


			- Chu vi ống ≤ 2,63m


			m


			576.776


			370.333


			605





			BB.61014


			- Chu vi ống ≤ 2,86m


			m


			630.630


			400.962


			651





			BB.61015


			- Chu vi ống ≤ 3,26m


			m


			711.811


			448.298


			728





			BB.61016


			- Chu vi ống ≤ 3,50m


			m


			766.266


			476.143


			775





			BB.61017


			- Chu vi ống ≤ 4,00m


			m


			872.972


			537.401


			883





			BB.61018


			- Chu vi ống ≤ 4,20m


			m


			920.720


			604.228


			992





			BB.61019


			- Chu vi ống ≤ 4,50m


			m


			999.999


			640.426


			1.054





			BB.61020


			- Chu vi ống ≤ 5,70m


			m


			1.250.249


			782.433


			1.285





			BB.61021


			- Chu vi ống ≤ 6,50m


			m


			1.441.941


			888.243


			1.456








BB.62000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			


			


			


			





			BB.62001


			- Đường kính ống ≤ 125mm


			m


			106.206


			41.767


			62








			BB.62002


			- Đường kính ống ≤ 160mm


			m


			134.534


			55.689


			93





			BB.62003


			- Đường kính ống ≤ 200mm


			m


			169.670


			69.612


			108





			BB.62004


			- Đường kính ống ≤ 250mm


			m


			213.714


			83.534


			139





			BB.62005


			- Đường kính ống ≤ 315mm


			m


			271.872


			108.594


			170





			BB.62006


			- Đường kính ống ≤ 400mm


			m


			339.639


			139.223


			217





			BB.62007


			- Đường kính ống ≤ 450mm


			m


			383.483


			164.283


			264





			BB.62008


			- Đường kính ống ≤ 500mm


			m


			428.728


			183.774


			279





			BB.62009


			- Đường kính ống ≤ 560mm


			m


			476.376


			206.050


			325








BB.70000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG


Hướng dẫn áp dụng


- Chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van, ...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.


- Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


- Nếu lắp tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


- Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


- Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.


BB.71000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG


BB.71100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			


			Lắp đặt côn bê tông


			


			


			


			





			BB.71101A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			214.446


			53.867


			





			BB.71102A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			343.196


			74.387


			





			BB.71103A


			- Đường kính côn ≤ 600mm


			cái


			907.121


			64.127


			31.432





			BB.71104A


			- Đường kính côn ≤ 1000mm


			cái


			1.586.715


			112.864


			39.291





			BB.71105A


			- Đường kính côn ≤ 1250mm


			cái


			1.965.137


			128.254


			45.577





			BB.71106A


			- Đường kính côn ≤ 1800mm


			cái


			2.828.586


			189.816


			45.577





			BB.71107A


			- Đường kính côn ≤ 2250mm


			cái


			3.428.664


			264.203


			45.577





			BB.71108A


			- Đường kính côn ≤ 3000mm


			cái


			4.687.118


			353.981


			45.577





			


			Lắp đặt cút bê tông


			


			


			


			





			BB.71101B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			222.686


			53.867


			





			BB.71102B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			351.436


			74.387


			





			BB.71103B


			- Đường kính cút ≤ 600mm


			cái


			911.962


			64.127


			31.432





			BB.71104B


			- Đường kính cút ≤ 1000mm


			cái


			1.592.792


			112.864


			39.291





			BB.71105B


			- Đường kính cút ≤ 1250mm


			cái


			1.970.905


			128.254


			45.577





			BB.71106B


			- Đường kính cút ≤ 1800mm


			cái


			2.848.774


			189.816


			45.577





			BB.71107B


			- Đường kính cút ≤ 2250mm


			cái


			3.568.332


			264.203


			45.577





			BB.71108B


			- Đường kính cút ≤ 3000mm


			cái


			4.759.218


			353.981


			45.577








BB.72000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG


BB.72100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.72101A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			69.559


			61.562


			





			BB.72102A


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			96.816


			79.517


			





			BB.72103A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			160.712


			102.603


			





			BB.72104A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			252.373


			128.254


			





			BB.72105A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			313.601


			164.165


			





			BB.72106A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			454.033


			207.771


			





			BB.72107A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			582.805


			246.248


			28.009





			BB.72108A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			670.599


			292.419


			28.009





			BB.72109A


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			745.486


			325.765


			28.009





			BB.72110A


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			846.802


			387.327


			31.121





			BB.72111A


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			911.985


			441.194


			34.233





			BB.72112A


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			1.157.052


			505.321


			34.233





			BB.72113A


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			1.279.364


			566.883


			34.233





			BB.72114A


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			1.443.175


			636.140


			38.902





			BB.72115A


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			1.657.853


			705.397


			38.902





			BB.72116A


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			1.831.514


			736.178


			38.902





			BB.72117A


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			2.005.608


			802.870


			46.682





			BB.72118A


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			2.284.824


			936.254


			46.682





			BB.72119A


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			2.465.673


			1.002.946


			46.682





			BB.72120A


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			2.641.448


			1.026.032


			46.682





			BB.72121A


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			2.859.529


			1.151.721


			46.682





			BB.72122A


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			3.282.354


			1.282.540


			46.682





			BB.72123A


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			3.484.672


			1.410.794


			46.682





			BB.72124A


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			3.844.340


			1.536.483


			46.682





			BB.72125A


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			4.180.866


			1.600.610


			46.682





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.72101B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			69.559


			61.562


			





			BB.72102B


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			589.365


			79.517


			





			BB.72103B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			1.249.821


			102.603


			





			BB.72104B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			2.045.553


			128.254


			





			BB.72105B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			3.271.897


			164.165


			





			BB.72106B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			3.989.387


			207.771


			





			BB.72107B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			5.709.318


			246.248


			28.009





			BB.72108B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			8.694.401


			292.419


			28.009





			BB.72109B


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			10.422.453


			325.765


			28.009





			BB.72110B


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			15.613.278


			387.327


			31.121





			BB.72111B


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			22.819.176


			441.194


			34.233





			BB.72112B


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			22.179.354


			505.321


			34.233





			BB.72113B


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			25.354.171


			566.883


			34.233





			BB.72114B


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			28.538.385


			636.140


			38.902





			BB.72115B


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			15.576.945


			705.397


			38.902





			BB.72116B


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			34.874.718


			736.178


			38.902





			BB.72117B


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			38.039.211


			802.870


			46.682





			BB.72118B


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			44.376.433


			936.254


			46.682





			BB.72119B


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			47.546.780


			1.002.946


			46.682





			BB.72120B


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			50.711.955


			1.026.032


			46.682





			BB.72121B


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			57.051.048


			1.151.721


			46.682





			BB.72122B


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			63.389.764


			1.282.540


			46.682





			BB.72123B


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			69.728.996


			1.410.794


			46.682





			BB.72124B


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			76.067.662


			1.536.483


			46.682





			BB.72125B


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			79.237.671


			1.600.610


			46.682








BB.72200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.72201A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			247.975


			107.733


			





			BB.72202A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			350.685


			133.384


			





			BB.72203A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			438.844


			171.860


			





			BB.72204A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			637.964


			218.032


			





			BB.72205A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			797.495


			259.073


			28.009





			BB.72206A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			928.213


			307.810


			28.009





			BB.72207A


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			1.103.120


			343.721


			28.009





			BB.72208A


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.345.635


			407.848


			31.121





			BB.72209A


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			1.545.205


			464.279


			34.233





			BB.72211A


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			1.888.239


			530.972


			34.233





			BB.72212A


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			2.033.553


			597.664


			34.233





			BB.72213A


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			2.293.329


			669.486


			38.902





			BB.72214A


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			2.615.061


			741.308


			38.902





			BB.72215A


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			2.905.701


			774.654


			38.902





			BB.72216A


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			3.195.720


			843.911


			42.014





			BB.72217A


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			3.561.906


			984.991


			42.014





			BB.72218A


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			3.989.099


			1.056.813


			42.014





			BB.72219A


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			4.280.028


			1.079.899


			42.014





			BB.72220A


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			4.585.909


			1.213.283


			42.014





			BB.72221A


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			5.230.573


			1.349.232


			42.014





			BB.72222A


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			5.615.662


			1.485.181


			42.014





			BB.72223A


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			5.968.697


			1.618.565


			42.014





			BB.72224A


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			6.545.905


			1.685.258


			42.014





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.72201B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			1.337.084


			107.733


			





			BB.72202B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			2.143.864


			133.384


			





			BB.72203B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			3.397.140


			171.860


			





			BB.72204B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			4.173.317


			218.032


			





			BB.72205B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			5.924.007


			259.073


			28.009





			BB.72206B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			8.952.015


			307.810


			28.009





			BB.72207B


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			10.780.088


			343.721


			28.009





			BB.72208B


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			16.112.111


			407.848


			31.121





			BB.72209B


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			23.452.395


			464.279


			34.233





			BB.72211B


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			22.910.541


			530.972


			34.233





			BB.72212B


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			26.108.361


			597.664


			34.233





			BB.72213B


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			29.388.539


			669.486


			38.902





			BB.72214B


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			16.534.153


			741.308


			38.902





			BB.72215B


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			35.948.905


			774.654


			38.902





			BB.72216B


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			39.229.323


			843.911


			42.014





			BB.72217B


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			45.653.515


			984.991


			42.014





			BB.72218B


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			49.070.207


			1.056.813


			42.014





			BB.72219B


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			52.350.535


			1.079.899


			42.014





			BB.72220B


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			58.777.427


			1.213.283


			42.014





			BB.72221B


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			65.337.983


			1.349.232


			42.014





			BB.72222B


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			71.859.985


			1.485.181


			42.014





			BB.72223B


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			78.192.018


			1.618.565


			42.014





			BB.72224B


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			81.602.709


			1.685.258


			42.014








BB.72300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng mặt bích


			


			


			


			





			BB.72301A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			175.218


			97.473


			





			BB.72302A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			263.226


			120.559


			





			BB.72303A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			320.232


			153.905


			





			BB.72304A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			548.815


			197.511


			





			BB.72305A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			659.826


			233.422


			28.009





			BB.72306A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			777.758


			277.029


			28.009





			BB.72307A


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			841.764


			310.375


			28.009





			BB.72308A


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			958.696


			366.806


			31.121





			BB.72309A


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			1.789.179


			418.108


			31.121





			BB.72310A


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			2.203.020


			477.105


			32.677





			BB.72311A


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			2.297.030


			538.667


			32.677





			BB.72312A


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			2.622.862


			602.794


			32.677





			BB.72313A


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			2.812.881


			666.921


			32.677





			BB.72314A


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			5.013.101


			697.702


			35.789





			BB.72315A


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			5.171.117


			759.264


			35.789





			BB.72316A


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			5.838.384


			887.518


			35.789





			BB.72317A


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			5.998.400


			951.645


			35.789





			BB.72318A


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			6.585.659


			972.165


			35.789





			BB.72319A


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			8.913.891


			1.092.724


			35.789





			BB.72320A


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			9.879.988


			1.213.283


			35.789





			BB.72321A


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			10.625.062


			1.336.407


			35.789





			BB.72322A


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			11.528.153


			1.456.965


			35.789





			BB.72323A


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			12.428.243


			1.515.962


			35.789





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng mặt bích


			


			


			


			





			BB.72301B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			1.264.326


			97.473


			





			BB.72302B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			2.056.406


			120.559


			





			BB.72303B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			3.278.528


			153.905


			





			BB.72304B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			4.084.168


			197.511


			





			BB.72305B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			5.786.339


			233.422


			28.009





			BB.72306B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			8.801.560


			277.029


			28.009





			BB.72307B


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			10.518.732


			310.375


			28.009





			BB.72308B


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			15.725.172


			366.806


			31.121





			BB.72309B


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			23.696.369


			418.108


			31.121





			BB.72310B


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			23.225.322


			477.105


			32.677





			BB.72311B


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			26.371.837


			538.667


			32.677





			BB.72312B


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			29.718.072


			602.794


			32.677





			BB.72313B


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			16.731.973


			666.921


			32.677





			BB.72314B


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			38.056.305


			697.702


			35.789





			BB.72315B


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			41.204.720


			759.264


			35.789





			BB.72316B


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			47.929.993


			887.518


			35.789





			BB.72317B


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			51.079.507


			951.645


			35.789





			BB.72318B


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			56.224.322


			972.165


			35.789





			BB.72319B


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			63.105.410


			1.092.724


			35.789





			BB.72320B


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			69.987.398


			1.213.283


			35.789





			BB.72321B


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			76.869.386


			1.336.407


			35.789





			BB.72322B


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			83.751.474


			1.456.965


			35.789





			BB.72323B


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			87.485.048


			1.515.962


			35.789








BB.73000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP


BB.73100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn thép bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.73101A


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			4.100


			23.086


			5.047





			BB.73102A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			5.206


			30.781


			6.308





			BB.73103A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			6.321


			38.476


			7.571





			BB.73104A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			7.911


			43.606


			12.618





			BB.73105A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			10.444


			48.737


			15.982





			BB.73106A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			16.697


			53.867


			18.506





			BB.73107A


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			25.953


			61.562


			22.713








			BB.73108A


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			42.994


			74.387


			26.918





			BB.73109A


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			50.270


			82.083


			34.488





			BB.73110A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			77.633


			92.343


			42.060





			BB.73111A


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			123.237


			102.603


			50.471





			BB.73112A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			184.618


			123.124


			63.089





			BB.73113A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			403.715


			159.035


			109.354





			BB.73114A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			690.144


			197.511


			151.413





			BB.73115A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			1.044.879


			218.032


			234.805





			


			Lắp đặt cút thép bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.73101B


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			4.100


			23.086


			5.047





			BB.73102B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			5.376


			30.781


			6.308





			BB.73103B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			6.651


			38.476


			7.571





			BB.73104B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			10.201


			43.606


			12.618





			BB.73105B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			14.944


			48.737


			15.982





			BB.73106B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			25.128


			53.867


			18.506





			BB.73107B


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			1.001.150


			61.562


			22.713





			BB.73108B


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			44.054


			74.387


			26.918





			BB.73109B


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			50.270


			82.083


			34.488





			BB.73110B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			77.633


			92.343


			42.060





			BB.73111B


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			123.237


			102.603


			50.471





			BB.73112B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			184.618


			123.124


			63.089





			BB.73113B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			403.715


			159.035


			109.354





			BB.73114B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			690.144


			197.511


			151.413





			BB.73115B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			54.680


			218.032


			234.805








BB.73200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.73201A


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			7.274


			43.606


			4.206





			BB.73202A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			9.195


			46.171


			4.626





			BB.73203A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			11.126


			58.997


			5.047





			BB.73204A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			13.257


			69.257


			6.308





			BB.73205A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			16.139


			74.387


			7.151





			BB.73206A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			24.531


			82.083


			9.253





			BB.73207A


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			36.005


			89.778


			11.356





			BB.73208A


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			56.939


			94.908


			13.459





			BB.73209A


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			64.140


			100.038


			14.721





			BB.73210A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			101.421


			117.994


			21.029





			BB.73211A


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			159.664


			128.254


			27.339





			BB.73212A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			235.509


			156.470


			33.647





			BB.73213A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			550.037


			194.946


			96.737





			BB.73214A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			897.047


			253.943


			130.384





			BB.73215A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			1.300.062


			176.991


			192.503





			


			Lắp đặt cút thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.73201B


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			7.274


			43.606


			4.206





			BB.73202B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			9.365


			46.171


			4.626





			BB.73203B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			11.456


			58.997


			5.047





			BB.73204B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			13.547


			69.257


			6.308





			BB.73205B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			16.639


			74.387


			7.151





			BB.73206B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			23.821


			82.083


			9.253





			BB.73207B


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			36.005


			89.778


			11.356





			BB.73208B


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			58.189


			94.908


			13.459





			BB.73209B


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			64.140


			100.038


			14.721





			BB.73210B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			101.421


			117.994


			21.029





			BB.73211B


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			159.664


			128.254


			27.339





			BB.73212B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			235.509


			156.470


			33.647





			BB.73213B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			550.037


			194.946


			96.737





			BB.73214B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			897.047


			253.943


			130.384





			BB.73215B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			1.300.062


			176.991


			192.503








BB.73300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT TRÁNG KẼM BẰNG MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn thép tráng kẽm bằng măng sông


			


			


			


			





			BB.73301A


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			4.004


			17.956


			





			BB.73302A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			4.835


			28.216


			





			BB.73303A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			5.676


			30.781


			





			BB.73304A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			6.717


			35.911


			





			BB.73305A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			8.509


			41.041


			





			BB.73306A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			14.725


			43.606


			





			BB.73307A


			- Đường kính côn 67mm


			cái


			24.024


			48.737


			





			BB.73308A


			- Đường kính côn 76mm


			cái


			42.793


			53.867


			





			BB.73309A


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			61.061


			56.432


			





			BB.73310A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			78.579


			58.997


			





			


			Lắp đặt cút thép tráng kẽm bằng măng sông


			


			


			


			





			BB.73301B


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			4.004


			17.956


			





			BB.73302B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			5.005


			28.216


			





			BB.73303B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			6.006


			30.781


			








			BB.73304B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			7.007


			35.911


			





			BB.73305B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			9.009


			41.041


			





			BB.73306B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			14.014


			43.606


			





			BB.73307B


			- Đường kính cút 67mm


			cái


			32.783


			48.737


			





			BB.73308B


			- Đường kính cút 76mm


			cái


			44.044


			53.867


			





			BB.73309B


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			61.061


			56.432


			





			BB.73310B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			78.579


			58.997


			








BB.74000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG


BB.74100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn đồng bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.74101A


			- Đường kính côn 6,4mm


			cái


			2.771


			10.517


			





			BB.74102A


			- Đường kính côn 9,5mm


			cái


			3.458


			10.517


			





			BB.74103A


			- Đường kính côn 12,7mm


			cái


			4.065


			11.030


			





			BB.74104A


			- Đường kính côn 15,9mm


			cái


			4.820


			11.799


			





			BB.74105A


			- Đường kính côn 19,1mm


			cái


			5.795


			12.312


			





			BB.74106A


			- Đường kính côn 22,2mm


			cái


			6.215


			13.082


			





			BB.74107A


			- Đường kính côn 25,4mm


			cái


			7.130


			14.364


			





			BB.74108A


			- Đường kính côn 28,6mm


			cái


			8.292


			14.621


			





			BB.74109A


			- Đường kính côn 31,8mm


			cái


			9.560


			14.877


			





			BB.74110A


			- Đường kính côn 34,9mm


			cái


			10.834


			15.134


			





			BB.74111A


			- Đường kính côn 38,1mm


			cái


			11.488


			15.390


			





			BB.74112A


			- Đường kính côn 41,3mm


			cái


			13.088


			15.647


			





			BB.74113A


			- Đường kính côn 53,9mm


			cái


			15.861


			17.186


			





			BB.74114A


			- Đường kính côn 66,7mm


			cái


			20.597


			18.469


			





			


			Lắp đặt cút đồng bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.74101B


			- Đường kính cút 6,4mm


			cái


			2.061


			10.517


			





			BB.74102B


			- Đường kính cút 9,5mm


			cái


			4.698


			10.517


			





			BB.74103B


			- Đường kính cút 12,7mm


			cái


			6.066


			11.030


			





			BB.74104B


			- Đường kính cút 15,9mm


			cái


			8.591


			11.799


			





			BB.74105B


			- Đường kính cút 19,1mm


			cái


			10.595


			12.312


			





			BB.74106B


			- Đường kính cút 22,2mm


			cái


			14.615


			13.082


			





			BB.74107B


			- Đường kính cút 25,4mm


			cái


			19.311


			14.364


			





			BB.74108B


			- Đường kính cút 28,6mm


			cái


			23.753


			14.621


			





			BB.74109B


			- Đường kính cút 31,8mm


			cái


			24.661


			14.877


			





			BB.74110B


			- Đường kính cút 34,9mm


			cái


			32.936


			15.134


			





			BB.74111B


			- Đường kính cút 38,1mm


			cái


			38.191


			15.390


			





			BB.74112B


			- Đường kính cút 41,3mm


			cái


			53.192


			15.647


			





			BB.74113B


			- Đường kính cút 53,9mm


			cái


			56.685


			17.186


			





			BB.74114B


			- Đường kính cút 66,7mm


			cái


			57.461


			18.469


			








BB.75000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC


BB.75100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT NỐI BẰNG DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo


			


			


			


			





			BB.75101A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			5.321


			7.182


			





			BB.75102A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			9.637


			8.978


			





			BB.75103A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			10.320


			9.491


			





			BB.75104A


			- Đường kính côn 65mm


			cái


			12.303


			10.004


			





			BB.75105A


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			45.058


			12.825


			





			BB.75106A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			34.956


			15.390


			





			BB.75107A


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			46.459


			16.673


			





			BB.75108A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			78.506


			20.521


			





			BB.75109A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			94.729


			23.086


			





			BB.75110A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			246.091


			24.368


			





			BB.75111A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			253.717


			25.651


			





			


			Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


			


			


			


			





			BB.75101B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			7.123


			7.182


			





			BB.75102B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			9.937


			8.978


			





			BB.75103B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			14.925


			9.491


			





			BB.75104B


			- Đường kính cút 65mm


			cái


			22.433


			10.004


			





			BB.75105B


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			50.964


			12.825


			





			BB.75106B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			46.768


			15.390


			





			BB.75107B


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			52.055


			16.673


			





			BB.75108B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			113.141


			20.521


			





			BB.75109B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			344.879


			23.086


			





			BB.75110B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			596.641


			24.368


			





			BB.75111B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			717.180


			25.651


			








BB.75200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.75201A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			9.059


			12.825


			270





			BB.75202A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			11.311


			15.390


			299





			BB.75203A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			14.494


			17.956


			384








			BB.75204A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			18.118


			20.521


			427





			BB.75205A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			22.623


			25.651


			498





			BB.75206A


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			28.529


			28.216


			569





			BB.75207A


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			33.934


			30.781


			712





			BB.75208A


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			33.934


			33.346


			797





			BB.75209A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			87.888


			38.476


			997





			BB.75210A


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			115.616


			39.759


			1.281





			BB.75211A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			174.374


			41.041


			1.424





			BB.75212A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			373.173


			48.737


			1.708





			BB.75213A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			658.558


			53.867


			1.993





			


			Lắp đặt cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.75201B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			100.100


			12.825


			270





			BB.75202B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			120.120


			15.390


			299





			BB.75203B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			150.150


			17.956


			384





			BB.75204B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			180.180


			20.521


			427





			BB.75205B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			206.206


			25.651


			498





			BB.75206B


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			260.260


			28.216


			569





			BB.75207B


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			300.300


			30.781


			712





			BB.75208B


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			350.350


			33.346


			797





			BB.75209B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			704.704


			38.476


			997





			BB.75210B


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			1.353.352


			39.759


			1.281





			BB.75211B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			2.002.000


			41.041


			1.424





			BB.75212B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			3.881.878


			48.737


			1.708





			BB.75213B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			3.881.878


			53.867


			1.993








BB.75300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG NỐI GIOĂNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng nối gioăng


			


			


			


			





			BB.75301A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			72.922


			28.216


			





			BB.75302A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			138.343


			33.346


			





			BB.75303A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			165.220


			35.911


			





			BB.75304A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			348.516


			41.041


			





			BB.75305A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			379.079


			58.997


			





			


			Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng nối gioăng


			


			


			


			





			BB.75301B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			89.038


			28.216


			





			BB.75302B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			167.673


			33.346


			





			BB.75303B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			415.370


			35.911


			





			BB.75304B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			699.066


			41.041


			





			BB.75305B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			842.542


			58.997


			








Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.


BB.75400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC NỐI BẰNG MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa nối bằng măng sông


			


			


			


			





			BB.75401A


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			2.848


			10.260


			





			BB.75402A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			3.220


			12.825


			





			BB.75403A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			4.463


			15.390


			





			BB.75404A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			6.140


			17.956


			





			BB.75405A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			10.396


			20.521


			





			BB.75406A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			11.050


			23.086


			





			BB.75407A


			- Đường kính côn 67mm


			cái


			13.356


			30.781


			





			BB.75408A


			- Đường kính côn 76mm


			cái


			28.167


			35.911


			





			BB.75409A


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			47.231


			41.041


			





			BB.75410A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			68.578


			46.171


			





			


			Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng hàn măng sông


			


			


			


			





			BB.75401B


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			2.137


			10.260


			





			BB.75402B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			3.420


			12.825


			





			BB.75403B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			5.064


			15.390


			





			BB.75404B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			7.942


			17.956


			





			BB.75405B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			10.697


			20.521


			





			BB.75406B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			15.655


			23.086


			





			BB.75407B


			- Đường kính cút 67mm


			cái


			23.486


			30.781


			





			BB.75408B


			- Đường kính cút 76mm


			cái


			25.815


			35.911


			





			BB.75409B


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			53.137


			41.041


			





			BB.75410B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			28.538


			46.171


			








BB.76000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM 


BB.76100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.76101A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			77.327


			15.390


			





			BB.76102A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			156.156


			20.521


			





			BB.76103A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			284.785


			25.651


			





			BB.76104A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			495.395


			35.911


			





			BB.76105A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			957.657


			46.171


			





			BB.76106A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			1.260.259


			48.737


			





			BB.76107A


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			1.600.599


			53.867


			





			BB.76108A


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			2.041.039


			74.387


			





			BB.76109A


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			2.540.138


			82.083


			





			BB.76110A


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			3.525.422


			94.908


			





			BB.76111A


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			4.281.477


			102.603


			





			BB.76112A


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			5.057.853


			117.994


			





			


			Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.76101B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			77.327


			15.390


			





			BB.76102B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			156.156


			20.521


			





			BB.76103B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			284.785


			25.651


			





			BB.76104B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			495.395


			35.911


			





			BB.76105B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			957.657


			46.171


			





			BB.76106B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			1.260.259


			48.737


			





			BB.76107B


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			1.600.599


			53.867


			





			BB.76108B


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			2.041.039


			74.387


			





			BB.76109B


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			2.540.138


			82.083


			





			BB.76110B


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			3.525.422


			94.908


			





			BB.76111B


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			4.272.468


			102.603


			





			BB.76112B


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			5.057.853


			117.994


			








BB.76200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			


			


			


			





			BB.76201A


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			95.796


			20.521


			





			BB.76202A


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			131.331


			22.573


			





			BB.76203A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			172.773


			28.729


			





			BB.76204A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			333.333


			41.041


			





			BB.76205A


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			591.991


			46.171


			





			BB.76206A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			687.387


			51.302


			





			BB.76207A


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			775.174


			56.432


			





			BB.76208A


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.001.501


			61.562


			





			BB.76209A


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			1.202.601


			87.213


			





			BB.76210A


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			1.410.009


			97.473


			





			BB.76211A


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			1.615.414


			110.298


			





			BB.76212A


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			2.046.244


			123.124


			





			


			Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			


			


			


			





			BB.76201B


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			95.796


			20.521


			





			BB.76202B


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			131.331


			22.573


			





			BB.76203B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			172.773


			28.729


			





			BB.76204B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			333.333


			41.041


			





			BB.76205B


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			591.991


			46.171


			





			BB.76206B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			687.387


			51.302


			





			BB.76207B


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			775.174


			56.432


			





			BB.76208B


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			1.001.501


			61.562


			





			BB.76209B


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			1.202.601


			87.213


			





			BB.76210B


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			1.410.009


			97.473


			





			BB.76211B


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			1.615.414


			110.298


			





			BB.76212B


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			2.046.244


			123.124


			








BB.76300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.76301A


			- Đường kính côn 12mm


			cái


			6.006


			25.651


			





			BB.76302A


			- Đường kính côn 16mm


			cái


			8.008


			25.651


			





			BB.76303A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			10.010


			25.651


			





			BB.76304A


			- Đường kính côn 26mm


			cái


			12.913


			30.781


			





			BB.76305A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			15.916


			38.476


			





			


			Lắp đặt cút nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.76301B


			- Đường kính cút 12mm


			cái


			1.201


			25.651


			





			BB.76302B


			- Đường kính cút 16mm


			cái


			1.602


			25.651


			





			BB.76303B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			2.102


			25.651


			





			BB.76304B


			- Đường kính cút 26mm


			cái


			3.403


			30.781


			





			BB.76305B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			4.805


			38.476


			





			


			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.76301C


			- Đường kính măng sông 12mm


			cái


			561


			25.651


			





			BB.76302C


			- Đường kính măng sông 16mm


			cái


			701


			25.651


			





			BB.76303C


			- Đường kính măng sông 20mm


			cái


			1.281


			25.651


			





			BB.76304C


			- Đường kính măng sông 26mm


			cái


			1.872


			30.781


			





			BB.76305C


			- Đường kính măng sông 32mm


			cái


			3.173


			38.476


			








BB.77000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng dán keo


			


			


			


			





			BB.77101A


			- Đường kính côn 16mm


			cái


			7.479


			6.413


			





			BB.77102A


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			9.342


			7.182


			





			BB.77103A


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			11.665


			7.695


			





			BB.77104A


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			14.949


			8.208


			





			BB.77105A


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			18.684


			10.260


			





			BB.77106A


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			23.329


			10.773


			





			BB.77107A


			- Đường kính côn 63mm


			cái


			29.417


			11.543


			





			BB.77108A


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			34.944


			12.825


			





			BB.77109A


			- Đường kính côn 90mm


			cái


			57.629


			15.390


			





			BB.77110A


			- Đường kính côn 110mm


			cái


			89.443


			16.673


			





			BB.77111A


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			117.383


			18.469


			





			BB.77112A


			- Đường kính côn 140mm


			cái


			151.029


			20.521


			





			BB.77113A


			- Đường kính côn 160mm


			cái


			201.962


			23.599


			





			BB.77114A


			- Đường kính côn 180mm


			cái


			256.699


			28.216


			





			BB.77115A


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			376.001


			30.781


			





			BB.77116A


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			662.093


			33.346


			





			BB.77117A


			- Đường kính côn 280mm


			cái


			846.100


			38.476


			





			BB.77118A


			- Đường kính côn 320mm


			cái


			1.250.970


			43.606


			





			BB.77119A


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			1.774.317


			46.171


			





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng dán keo


			


			


			


			





			BB.77101B


			- Đường kính cút 16mm


			cái


			65.097


			6.413


			





			BB.77102B


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			81.765


			7.182


			





			BB.77103B


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			8.261


			7.695


			





			BB.77104B


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			13.568


			8.208


			





			BB.77105B


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			17.082


			10.260


			





			BB.77106B


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			25.832


			10.773


			





			BB.77107B


			- Đường kính cút 63mm


			cái


			40.328


			11.543


			





			BB.77108B


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			56.666


			12.825


			





			BB.77109B


			- Đường kính cút 90mm


			cái


			172.343


			15.390


			





			BB.77110B


			- Đường kính cút 110mm


			cái


			238.793


			16.673


			





			BB.77111B


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			192.759


			18.469


			





			BB.77112B


			- Đường kính cút 140mm


			cái


			248.626


			20.521


			





			BB.77113B


			- Đường kính cút 160mm


			cái


			331.691


			23.599


			





			BB.77114B


			- Đường kính cút 180mm


			cái


			431.374


			28.216


			





			BB.77115B


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			547.172


			30.781


			





			BB.77116B


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			1.067.298


			33.346


			





			BB.77117B


			- Đường kính cút 280mm


			cái


			1.431.285


			38.476


			





			BB.77118B


			- Đường kính cút 320mm


			cái


			5.510.125


			43.606


			





			BB.77119B


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			1.224.868


			46.171


			








BB.77200 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE


Thành phần công việc:


Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE


			


			


			


			





			BB.77201


			- Đường kính măng sông 16mm


			cái


			2.004


			11.286


			





			BB.77202


			- Đường kính măng sông 20mm


			cái


			2.184


			14.108


			





			BB.77203


			- Đường kính măng sông 25mm


			cái


			3.912


			16.930


			





			BB.77204


			- Đường kính măng sông 32mm


			cái


			5.619


			19.751


			





			BB.77205


			- Đường kính măng sông 40mm


			cái


			7.461


			22.573


			





			BB.77206


			- Đường kính măng sông 50mm


			cái


			11.548


			25.394


			





			BB.77207


			- Đường kính măng sông 63mm


			cái


			16.226


			33.859


			





			BB.77208


			- Đường kính măng sông 75mm


			cái


			24.449


			39.502


			





			BB.77209


			- Đường kính măng sông 90mm


			cái


			33.063


			45.145


			








BB.78000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB.78110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 MM 


BB.78120 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 MM 


BB.78130 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 110mm


			


			


			


			





			BB.78111


			- Chiều dày 4,2mm


			cái


			145.515


			51.302


			16.439





			BB.78112


			- Chiều dày 5,3mm


			cái


			178.618


			53.867


			17.560





			BB.78113


			- Chiều dày 6,6mm


			cái


			215.622


			56.432


			17.934





			BB.78114


			- Chiều dày 8,1mm


			cái


			259.026


			61.562


			19.428





			BB.78115


			- Chiều dày 10mm


			cái


			237.124


			66.692


			20.923





			BB.78116


			- Chiều dày 12,3mm


			cái


			311.131


			71.822


			22.417





			


			Đường kính 125mm


			


			


			


			





			BB.78121


			- Chiều dày 4,8mm


			cái


			190.819


			53.867


			16.813





			BB.78122


			- Chiều dày 6mm


			cái


			231.723


			56.432


			17.934





			BB.78123


			- Chiều dày 7,4mm


			cái


			282.828


			61.562


			19.428





			BB.78124


			- Chiều dày 9,2mm


			cái


			342.734


			66.692


			20.549





			BB.78125


			- Chiều dày 11,4mm


			cái


			410.941


			71.822


			22.417





			BB.78126


			- Chiều dày 14mm


			cái


			504.450


			76.952


			23.912





			


			Đường kính 140mm


			


			


			


			





			BB.78131


			- Chiều dày 5,4mm


			cái


			246.425


			56.432


			17.934





			BB.78132


			- Chiều dày 6,7mm


			cái


			301.430


			58.997


			18.307





			BB.78133


			- Chiều dày 8,3mm


			cái


			367.537


			61.562


			19.802





			BB.78134


			- Chiều dày 10,3mm


			cái


			443.544


			66.692


			21.296





			BB.78135


			- Chiều dày 12,7mm


			cái


			522.552


			71.822


			22.791





			BB.78136


			- Chiều dày 15,7mm


			cái


			662.166


			94.908


			30.637








BB.78140 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 MM 


BB.78150 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 MM 


BB.78160 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 160mm


			


			


			


			





			BB.78141


			- Chiều dày 6,2mm


			cái


			329.133


			58.997


			18.681





			BB.78142


			- Chiều dày 7,7mm


			cái


			399.640


			61.562


			19.802





			BB.78143


			- Chiều dày 9,5mm


			cái


			486.449


			66.692


			21.296





			BB.78144


			- Chiều dày 11,8mm


			cái


			591.059


			71.822


			22.791





			BB.78145


			- Chiều dày 14,6mm


			cái


			705.971


			76.952


			24.659





			BB.78146


			- Chiều dày 17,9mm


			cái


			946.495


			105.168


			33.999





			


			Đường kính 180mm


			


			


			


			





			BB.78151


			- Chiều dày 6,9mm


			cái


			428.443


			58.997


			19.055





			BB.78152


			- Chiều dày 8,6mm


			cái


			523.852


			64.127


			20.549





			BB.78153


			- Chiều dày 10,7mm


			cái


			642.164


			69.257


			22.043





			BB.78154


			- Chiều dày 13,3mm


			cái


			775.078


			76.952


			24.285





			BB.78155


			- Chiều dày 16,4mm


			cái


			926.593


			97.473


			32.131





			BB.78156


			- Chiều dày 20,1mm


			cái


			1.115.912


			112.864


			37.735





			


			Đường kính 200mm


			


			


			


			





			BB.78161


			- Chiều dày 7,7mm


			cái


			543.854


			66.692


			21.296





			BB.78162


			- Chiều dày 9,6mm


			cái


			663.566


			71.822


			22.791





			BB.78163


			- Chiều dày 11,9mm


			cái


			807.281


			76.952


			24.285





			BB.78164


			- Chiều dày 14,7mm


			cái


			978.598


			82.083


			26.153





			BB.78165


			- Chiều dày 18,2mm


			cái


			1.175.718


			110.298


			35.867





			BB.78166


			- Chiều dày 22,4mm


			cái


			1.483.948


			130.819


			42.966








BB.78170 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 MM 


BB.78180 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 MM 


BB.78190 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 225mm


			


			


			


			





			BB.78171


			- Chiều dày 8,6mm


			cái


			709.871


			69.257


			22.043





			BB.78172


			- Chiều dày 10,8mm


			cái


			709.871


			74.387


			23.538





			BB.78173


			- Chiều dày 13,4mm


			cái


			1.059.406


			82.083


			26.153





			BB.78174


			- Chiều dày 16,6mm


			cái


			1.282.828


			102.603


			33.999





			BB.78175


			- Chiều dày 20,5mm


			cái


			1.535.654


			123.124


			40.351





			BB.78176


			- Chiều dày 25,2mm


			cái


			2.031.203


			143.644


			48.197





			


			Đường kính 250mm


			


			


			


			





			BB.78181


			- Chiều dày 9,6mm


			cái


			1.062.806


			74.387


			23.912





			BB.78182


			- Chiều dày 11,9mm


			cái


			1.309.231


			79.517


			25.406





			BB.78183


			- Chiều dày 14,8mm


			cái


			1.594.559


			84.648


			27.274





			BB.78184


			- Chiều dày 18,4mm


			cái


			1.927.993


			115.429


			37.735





			BB.78185


			- Chiều dày 22,7mm


			cái


			2.308.731


			133.384


			44.461





			BB.78186


			- Chiều dày 27,9mm


			cái


			2.595.960


			159.035


			53.054





			


			Đường kính 280mm


			


			


			


			





			BB.78191


			- Chiều dày 10,7mm


			cái


			1.426.043


			76.952


			25.032





			BB.78192


			- Chiều dày 13,4mm


			cái


			1.741.574


			84.648


			27.648





			BB.78193


			- Chiều dày 16,6mm


			cái


			2.120.312


			107.733


			35.494





			BB.78194


			- Chiều dày 20,6mm


			cái


			2.561.356


			125.689


			42.219





			BB.78195


			- Chiều dày 25,4mm


			cái


			3.079.408


			146.210


			49.691





			BB.78196


			- Chiều dày 31,3mm


			cái


			3.358.436


			174.425


			59.405








BB.78210 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 MM 


BB.78220 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 MM 


BB.78230 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 315mm


			


			


			


			





			BB.78211


			- Chiều dày 12,1mm


			cái


			2.046.705


			84.648


			36.408





			BB.78212


			- Chiều dày 15mm


			cái


			2.521.952


			105.168


			46.247





			BB.78213


			- Chiều dày 18,7mm


			cái


			3.069.707


			123.124


			53.627





			BB.78214


			- Chiều dày 23,2mm


			cái


			3.704.070


			143.644


			63.959





			BB.78215


			- Chiều dày 28,6mm


			cái


			4.453.345


			169.295


			75.767





			BB.78216


			- Chiều dày 35,2mm


			cái


			5.500.650


			202.641


			90.527





			


			Đường kính 355mm


			


			


			


			





			BB.78221


			- Chiều dày 13,6mm


			cái


			3.162.216


			92.343


			40.344





			BB.78222


			- Chiều dày 16,9mm


			cái


			3.899.890


			115.429


			51.167





			BB.78223


			- Chiều dày 21,7mm


			cái


			4.742.974


			138.514


			61.499





			BB.78224


			- Chiều dày 26,1mm


			cái


			5.726.573


			161.600


			71.831





			BB.78225


			- Chiều dày 32,2mm


			cái


			6.886.189


			189.816


			85.115





			BB.78226


			- Chiều dày 39,7mm


			cái


			7.197.320


			228.292


			102.827





			


			Đường kính 400mm


			


			


			


			





			BB.78231


			- Chiều dày 15,3mm


			cái


			4.107.711


			53.867


			63.856





			BB.78232


			- Chiều dày 19,1mm


			cái


			5.040.004


			64.127


			72.220





			BB.78233


			- Chiều dày 23,7mm


			cái


			6.152.115


			74.387


			82.552





			BB.78234


			- Chiều dày 29,4mm


			cái


			7.425.642


			87.213


			94.852





			BB.78235


			- Chiều dày 36,3mm


			cái


			8.932.493


			102.603


			109.612





			BB.78236


			- Chiều dày 44,7mm


			cái


			10.035.803


			123.124


			128.800








BB.78240 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 MM 


BB.78250 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 MM 


BB.78260 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 450mm


			


			


			


			





			BB.78241


			- Chiều dày 17,2mm


			cái


			9.297.230


			58.997


			68.776





			BB.78242


			- Chiều dày 21,5mm


			cái


			11.246.125


			69.257


			77.140





			BB.78243


			- Chiều dày 26,7mm


			cái


			13.495.949


			82.083


			88.948





			BB.78244


			- Chiều dày 33,1mm


			cái


			15.317.332


			97.473


			103.708





			BB.78245


			- Chiều dày 40,9mm


			cái


			18.528.453


			115.429


			119.944





			BB.78246


			- Chiều dày 50,3mm


			cái


			22.234.143


			135.949


			140.607





			


			Đường kính 500mm


			


			


			


			





			BB.78251


			- Chiều dày 19,1mm


			cái


			7.604.360


			64.127


			73.696





			BB.78252


			- Chiều dày 23,9mm


			cái


			8.851.685


			76.952


			84.028





			BB.78253


			- Chiều dày 29,7mm


			cái


			10.763.176


			89.778


			95.836





			BB.78254


			- Chiều dày 36,8mm


			cái


			13.036.304


			105.168


			111.580





			BB.78255


			- Chiều dày 45,4mm


			cái


			15.611.361


			125.689


			130.768





			BB.78256


			- Chiều dày 55,8mm


			cái


			17.487.249


			151.340


			153.891





			


			Đường kính 560mm


			


			


			


			





			BB.78261


			- Chiều dày 21,4mm


			cái


			9.921.492


			69.257


			80.172





			BB.78262


			- Chiều dày 26,7mm


			cái


			12.613.661


			82.083


			91.488





			BB.78263


			- Chiều dày 33,2mm


			cái


			14.848.985


			97.473


			106.248





			BB.78264


			- Chiều dày 41,2mm


			cái


			17.934.293


			115.429


			123.468





			BB.78265


			- Chiều dày 50,8mm


			cái


			18.960.296


			138.514


			144.131





			BB.78266


			- Chiều dày 62,5mm


			cái


			21.805.680


			166.730


			169.715








BB.78270 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 MM 


BB.78280 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 MM 


BB.78290 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 630mm


			


			


			


			





			BB.78271


			- Chiều dày 24,1mm


			cái


			13.487.549


			76.952


			101.985





			BB.78272


			- Chiều dày 30mm


			cái


			16.956.495


			92.343


			116.986





			BB.78273


			- Chiều dày 37,4mm


			cái


			20.231.023


			107.733


			135.449





			BB.78274


			- Chiều dày 46,3mm


			cái


			24.392.439


			128.254


			157.952





			BB.78275


			- Chiều dày 57,2mm


			cái


			29.532.153


			153.905


			186.223





			


			Đường kính 710mm


			


			


			


			





			BB.78281


			- Chiều dày 27,2mm


			cái


			21.133.113


			84.648


			116.597





			BB.78282


			- Chiều dày 33,9mm


			cái


			23.227.323


			100.038


			133.907





			BB.78283


			- Chiều dày 42,1mm


			cái


			28.367.636


			120.559


			154.101





			BB.78284


			- Chiều dày 52,2mm


			cái


			34.041.164


			143.644


			179.488





			BB.78285


			- Chiều dày 64,5mm


			cái


			40.849.397


			171.860


			211.222





			


			Đường kính 800mm


			


			


			


			





			BB.78291


			- Chiều dày 30,6mm


			cái


			26.183.918


			87.213


			118.905





			BB.78292


			- Chiều dày 38,1mm


			cái


			33.190.619


			105.168


			136.215





			BB.78293


			- Chiều dày 47,4mm


			cái


			39.088.408


			123.124


			156.409





			BB.78294


			- Chiều dày 58,8mm


			cái


			46.906.090


			146.210


			182.373








BB.78310 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 MM 


BB.78320 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 MM 


BB.78330 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 900mm


			


			


			


			





			BB.78311


			- Chiều dày 34,4mm


			cái


			35.097.409


			105.168


			138.523





			BB.78312


			- Chiều dày 42,9mm


			cái


			45.429.042


			125.689


			158.717





			BB.78313


			- Chiều dày 53,3mm


			cái


			55.416.941


			148.775


			185.258





			BB.78314


			- Chiều dày 66,2mm


			cái


			66.500.329


			176.991


			216.991





			


			Đường kính 1000mm


			


			


			


			





			BB.78321


			- Chiều dày 38,2mm


			cái


			22.613.961


			115.429


			148.331





			BB.78322


			- Chiều dày 47,7mm


			cái


			39.611.561


			138.514


			173.141





			BB.78323


			- Chiều dày 59,3mm


			cái


			48.665.666


			164.165


			201.990





			BB.78324


			- Chiều dày 72,5mm


			cái


			50.687.068


			194.946


			234.878





			


			Đường kính 1200mm


			


			


			


			





			BB.78331


			- Chiều dày 45,9mm


			cái


			80.534.653


			120.559


			156.911





			BB.78332


			- Chiều dày 57,2mm


			cái


			97.960.495


			143.644


			182.298





			BB.78333


			- Chiều dày 67,9mm


			cái


			112.401.539


			169.295


			209.993








BB.79000 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Ghi chú: 1 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và bu lông.


BB.79110 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 MM 


BB.79120 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 MM 


BB.79130 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 110mm


			


			


			


			





			BB.79111


			- Chiều dày 4,2mm


			bộ


			178.118


			58.997


			16.439





			BB.79112


			- Chiều dày 5,3mm


			bộ


			187.019


			61.562


			17.560





			BB.79113


			- Chiều dày 6,6mm


			bộ


			196.420


			64.127


			17.934





			BB.79114


			- Chiều dày 8,1mm


			bộ


			206.221


			69.257


			19.428





			BB.79115


			- Chiều dày 10mm


			bộ


			216.522


			74.387


			20.923





			BB.79116


			- Chiều dày 12,3mm


			bộ


			227.323


			79.517


			22.417





			


			Đường kính 125mm


			


			


			


			





			BB.79121


			- Chiều dày 4,8mm


			bộ


			204.820


			61.562


			16.813





			BB.79122


			- Chiều dày 6mm


			bộ


			215.022


			64.127


			17.934





			BB.79123


			- Chiều dày 7,4mm


			bộ


			225.823


			69.257


			19.428





			BB.79124


			- Chiều dày 9,2mm


			bộ


			237.124


			74.387


			20.549





			BB.79125


			- Chiều dày 11,4mm


			bộ


			249.025


			79.517


			22.417





			BB.79126


			- Chiều dày 14mm


			bộ


			261.526


			84.648


			23.912





			


			Đường kính 140mm


			


			


			


			





			BB.79131


			- Chiều dày 5,4mm


			bộ


			235.524


			64.127


			17.934





			BB.79132


			- Chiều dày 6,7mm


			bộ


			247.325


			66.692


			18.307





			BB.79133


			- Chiều dày 8,3mm


			bộ


			259.726


			71.822


			19.802





			BB.79134


			- Chiều dày 10,3mm


			bộ


			272.727


			76.952


			21.296





			BB.79135


			- Chiều dày 12,7mm


			bộ


			286.329


			82.083


			22.791





			BB.79136


			- Chiều dày 15,7mm


			bộ


			300.630


			105.168


			30.637








BB.79140 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 MM 


BB.79150 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 MM 


BB.79160 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 160mm


			


			


			


			





			BB.79141


			- Chiều dày 6,2mm


			bộ


			270.827


			66.692


			18.681





			BB.79142


			- Chiều dày 7,7mm


			bộ


			284.328


			71.822


			19.802





			BB.79143


			- Chiều dày 9,5mm


			bộ


			298.530


			76.952


			21.296





			BB.79144


			- Chiều dày 11,8mm


			bộ


			313.431


			82.083


			22.791





			BB.79145


			- Chiều dày 14,6mm


			bộ


			329.133


			87.213


			24.659





			BB.79146


			- Chiều dày 17,9mm


			bộ


			345.635


			115.429


			33.999





			


			Đường kính 180mm


			


			


			


			





			BB.79151


			- Chiều dày 6,9mm


			bộ


			311.431


			69.257


			19.055





			BB.79152


			- Chiều dày 8,6mm


			bộ


			327.033


			71.822


			20.549





			BB.79153


			- Chiều dày 10,7mm


			bộ


			343.434


			76.952


			22.043





			BB.79154


			- Chiều dày 13,3mm


			bộ


			360.636


			87.213


			24.285





			BB.79155


			- Chiều dày 16,4mm


			bộ


			378.638


			110.298


			32.131





			BB.79156


			- Chiều dày 20,1mm


			bộ


			397.540


			125.689


			37.735





			


			Đường kính 200mm


			


			


			


			





			BB.79161


			- Chiều dày 7,7mm


			bộ


			358.136


			76.952


			21.296





			BB.79162


			- Chiều dày 9,6mm


			bộ


			376.038


			82.083


			22.791





			BB.79163


			- Chiều dày 11,9mm


			bộ


			394.839


			87.213


			24.285





			BB.79164


			- Chiều dày 14,7mm


			bộ


			414.541


			92.343


			26.153





			BB.79165


			- Chiều dày 18,2mm


			bộ


			435.244


			120.559


			35.867





			BB.79166


			- Chiều dày 22,4mm


			bộ


			457.046


			143.644


			42.966








BB.79170 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 MM 


BB.79180 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 MM 


BB.79190 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 225mm


			


			


			


			





			BB.79171


			- Chiều dày 8,6mm


			bộ


			411.841


			82.083


			22.043





			BB.79172


			- Chiều dày 10,8mm


			bộ


			432.443


			87.213


			23.538





			BB.79173


			- Chiều dày 13,4mm


			bộ


			454.045


			94.908


			26.153





			BB.79174


			- Chiều dày 16,6mm


			bộ


			476.748


			117.994


			33.999





			BB.79175


			- Chiều dày 20,5mm


			bộ


			500.550


			138.514


			40.351





			BB.79176


			- Chiều dày 25,2mm


			bộ


			525.553


			161.600


			48.197





			


			Đường kính 250mm


			


			


			


			





			BB.79181


			- Chiều dày 9,6mm


			bộ


			473.647


			87.213


			23.912





			BB.79182


			- Chiều dày 11,9mm


			bộ


			497.350


			92.343


			25.406





			BB.79183


			- Chiều dày 14,8mm


			bộ


			522.252


			97.473


			27.274





			BB.79184


			- Chiều dày 18,4mm


			bộ


			548.355


			130.819


			37.735





			BB.79185


			- Chiều dày 22,7mm


			bộ


			757.776


			148.775


			44.461





			BB.79186


			- Chiều dày 27,9mm


			bộ


			604.560


			176.991


			53.054





			


			Đường kính 280mm


			


			


			


			





			BB.79191


			- Chiều dày 10,7mm


			bộ


			544.654


			89.778


			25.032





			BB.79192


			- Chiều dày 13,4mm


			bộ


			571.857


			97.473


			27.648





			BB.79193


			- Chiều dày 16,6mm


			bộ


			600.460


			123.124


			35.494





			BB.79194


			- Chiều dày 20,6mm


			bộ


			630.463


			141.079


			42.219





			BB.79195


			- Chiều dày 25,4mm


			bộ


			661.966


			164.165


			49.691





			BB.79196


			- Chiều dày 31,3mm


			bộ


			695.070


			194.946


			59.405








BB.79210 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 MM 


BB.79220 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 MM 


BB.79230 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 315mm


			


			


			


			





			BB.79211


			- Chiều dày 12,1mm


			bộ


			626.363


			102.603


			36.408





			BB.79212


			- Chiều dày 15mm


			bộ


			657.666


			123.124


			46.247





			BB.79213


			- Chiều dày 18,7mm


			bộ


			690.569


			141.079


			53.627





			BB.79214


			- Chiều dày 23,2mm


			bộ


			725.073


			164.165


			63.959





			BB.79215


			- Chiều dày 28,6mm


			bộ


			761.376


			192.381


			75.767





			BB.79216


			- Chiều dày 35,2mm


			bộ


			799.480


			225.727


			90.527





			


			Đường kính 355mm


			


			


			


			





			BB.79221


			- Chiều dày 13,6mm


			bộ


			720.272


			112.864


			40.344





			BB.79222


			- Chiều dày 16,9mm


			bộ


			756.276


			138.514


			51.167





			BB.79223


			- Chiều dày 21,7mm


			bộ


			794.079


			161.600


			61.499





			BB.79224


			- Chiều dày 26,1mm


			bộ


			833.783


			187.251


			71.831





			BB.79225


			- Chiều dày 32,2mm


			bộ


			875.488


			218.032


			85.115





			BB.79226


			- Chiều dày 39,7mm


			bộ


			919.292


			256.508


			102.827





			


			Đường kính 400mm


			


			


			


			





			BB.79231


			- Chiều dày 15,3mm


			bộ


			828.283


			66.692


			63.856





			BB.79232


			- Chiều dày 19,1mm


			bộ


			869.687


			76.952


			72.220





			BB.79233


			- Chiều dày 23,7mm


			bộ


			913.191


			87.213


			82.552





			BB.79234


			- Chiều dày 29,4mm


			bộ


			958.896


			100.038


			94.852





			BB.79235


			- Chiều dày 36,3mm


			bộ


			1.006.801


			115.429


			109.612





			BB.79236


			- Chiều dày 44,7mm


			bộ


			1.057.106


			138.514


			128.800








BB.79240 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 MM 


BB.79250 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 MM 


BB.79260 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 450mm


			


			


			


			





			BB.79241


			- Chiều dày 17,2mm


			bộ


			952.495


			74.387


			68.776





			BB.79242


			- Chiều dày 21,5mm


			bộ


			1.000.100


			82.083


			77.140





			BB.79243


			- Chiều dày 26,7mm


			bộ


			1.050.105


			94.908


			88.948





			BB.79244


			- Chiều dày 33,1mm


			bộ


			1.102.610


			110.298


			103.708





			BB.79245


			- Chiều dày 40,9mm


			bộ


			1.157.716


			128.254


			119.944





			BB.79246


			- Chiều dày 50,3mm


			bộ


			1.215.622


			151.340


			140.607





			


			Đường kính 500mm


			


			


			


			





			BB.79251


			- Chiều dày 19,1mm


			bộ


			1.095.410


			82.083


			73.696





			BB.79252


			- Chiều dày 23,9mm


			bộ


			1.150.215


			92.343


			84.028





			BB.79253


			- Chiều dày 29,7mm


			bộ


			1.207.721


			105.168


			95.836





			BB.79254


			- Chiều dày 36,8mm


			bộ


			1.268.127


			123.124


			111.580





			BB.79255


			- Chiều dày 45,4mm


			bộ


			1.331.533


			143.644


			130.768





			BB.79256


			- Chiều dày 55,8mm


			bộ


			1.398.140


			166.730


			153.891





			


			Đường kính 560mm


			


			


			


			





			BB.79261


			- Chiều dày 21,4mm


			bộ


			1.259.726


			87.213


			80.172





			BB.79262


			- Chiều dày 26,7mm


			bộ


			1.322.732


			100.038


			91.488





			BB.79263


			- Chiều dày 33,2mm


			bộ


			1.388.839


			115.429


			106.248





			BB.79264


			- Chiều dày 41,2mm


			bộ


			1.458.246


			135.949


			123.468





			BB.79265


			- Chiều dày 50,8mm


			bộ


			1.531.153


			156.470


			144.131





			BB.79266


			- Chiều dày 62,5mm


			bộ


			1.607.761


			184.686


			169.715








BB.79270 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 MM 


BB.79280 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 MM 


BB.79290 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 630mm


			


			


			


			





			BB.79271


			- Chiều dày 24,1mm


			bộ


			1.448.645


			97.473


			101.985





			BB.79272


			- Chiều dày 30mm


			bộ


			1.521.052


			112.864


			116.986





			BB.79273


			- Chiều dày 37,4mm


			bộ


			1.597.060


			128.254


			135.449





			BB.79274


			- Chiều dày 46,3mm


			bộ


			1.676.868


			148.775


			157.952





			BB.79275


			- Chiều dày 57,2mm


			bộ


			1.760.676


			174.425


			186.223





			


			Đường kính 710mm


			


			


			


			





			BB.79281


			- Chiều dày 27,2mm


			bộ


			1.665.967


			107.733


			116.597





			BB.79282


			- Chiều dày 33,9mm


			bộ


			1.749.275


			123.124


			133.907





			BB.79283


			- Chiều dày 42,1mm


			bộ


			1.836.784


			141.079


			154.101





			BB.79284


			- Chiều dày 52,2mm


			bộ


			1.928.593


			164.165


			179.488





			BB.79285


			- Chiều dày 64,5mm


			bộ


			2.025.002


			194.946


			211.222





			


			Đường kính 800mm


			


			


			


			





			BB.79291


			- Chiều dày 30,6mm


			bộ


			1.915.892


			112.864


			118.905





			BB.79292


			- Chiều dày 38,1mm


			bộ


			2.011.701


			128.254


			136.215





			BB.79293


			- Chiều dày 47,4mm


			bộ


			2.112.311


			146.210


			156.409





			BB.79294


			- Chiều dày 58,8mm


			bộ


			2.217.922


			171.860


			182.373





			


			Đường kính 900mm


			


			


			


			





			BB.79311


			- Chiều dày 34,4mm


			bộ


			2.203.320


			133.384


			138.523





			BB.79312


			- Chiều dày 42,9mm


			bộ


			2.313.531


			151.340


			158.717





			BB.79313


			- Chiều dày 53,3mm


			bộ


			2.429.243


			176.991


			185.258





			BB.79314


			- Chiều dày 66,2mm


			bộ


			2.550.755


			205.206


			216.991








BB.79320 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 MM 


BB.79330 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 MM


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Hàn nối bích nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt


			


			


			


			





			


			Đường kính 1000mm


			


			


			


			





			BB.79321


			- Chiều dày 38,2mm


			bộ


			2.533.853


			146.210


			148.331





			BB.79322


			- Chiều dày 47,7mm


			bộ


			2.660.566


			169.295


			173.141





			BB.79323


			- Chiều dày 59,3mm


			bộ


			2.793.579


			194.946


			201.990





			BB.79324


			- Chiều dày 72,5mm


			bộ


			2.933.293


			225.727


			234.878





			


			Đường kính 1200mm


			


			


			


			





			BB.79331


			- Chiều dày 45,9mm


			bộ


			3.040.604


			156.470


			156.911





			BB.79332


			- Chiều dày 57,2mm


			bộ


			3.192.619


			176.991


			182.298





			BB.79333


			- Chiều dày 67,9mm


			bộ


			3.352.235


			202.641


			209.993








BB.80000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


BB.80110 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn nhựa PPR bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			


			Đường kính 20mm


			


			


			


			





			BB.80111A


			- Chiều dày 2,3mm


			cái


			4.360


			18.982


			171





			BB.80112A


			- Chiều dày 2,8mm


			cái


			5.311


			21.034


			171





			BB.80113A


			- Chiều dày 3,4mm


			cái


			6.451


			21.803


			171





			BB.80114A


			- Chiều dày 4,1mm


			cái


			7.771


			22.829


			171





			


			Đường kính 25mm


			


			


			


			





			BB.80121A


			- Chiều dày 2,8mm


			cái


			6.181


			19.751


			214





			BB.80122A


			- Chiều dày 3,5mm


			cái


			7.731


			21.803


			214





			BB.80123A


			- Chiều dày 4,2mm


			cái


			9.271


			22.829


			214





			BB.80124A


			- Chiều dày 5,1mm


			cái


			11.261


			23.599


			214





			


			Đường kính 32mm


			


			


			


			





			BB.80131A


			- Chiều dày 2,9mm


			cái


			7.271


			20.521


			242





			BB.80132A


			- Chiều dày 4,4mm


			cái


			11.031


			22.573


			242





			BB.80133A


			- Chiều dày 5,4mm


			cái


			13.541


			23.599


			242





			BB.80134A


			- Chiều dày 6,5mm


			cái


			16.292


			24.625


			242





			


			Đường kính 40mm


			


			


			


			





			BB.80141A


			- Chiều dày 3,7mm


			cái


			9.541


			21.034


			285





			BB.80142A


			- Chiều dày 5,5mm


			cái


			14.181


			23.342


			285





			BB.80143A


			- Chiều dày 6,7mm


			cái


			17.282


			24.368


			285





			BB.80144A


			- Chiều dày 8,1mm


			cái


			20.882


			25.394


			285





			


			Đường kính 50mm


			


			


			


			





			BB.80151A


			- Chiều dày 4,6mm


			cái


			17.182


			22.573


			356





			BB.80152A


			- Chiều dày 6,9mm


			cái


			25.773


			24.881


			356





			BB.80153A


			- Chiều dày 8,3mm


			cái


			31.003


			25.907


			356





			BB.80154A


			- Chiều dày 10,1mm


			cái


			37.724


			26.933


			356





			


			Đường kính 63mm


			


			


			


			





			BB.80161A


			- Chiều dày 5,8mm


			cái


			33.273


			23.855


			427





			BB.80162A


			- Chiều dày 8,6mm


			cái


			44.404


			26.420


			427





			BB.80163A


			- Chiều dày 10,5mm


			cái


			54.205


			27.446


			427





			BB.80164A


			- Chiều dày 12,7mm


			cái


			65.607


			28.729


			427





			


			Đường kính 75mm


			


			


			


			





			BB.80171A


			- Chiều dày 6,8mm


			cái


			58.106


			25.394


			498





			BB.80172A


			- Chiều dày 10,3mm


			cái


			79.208


			27.959


			498





			BB.80173A


			- Chiều dày 12,5mm


			cái


			96.110


			28.985


			498





			BB.80174A


			- Chiều dày 15,1mm


			cái


			116.112


			30.268


			498





			


			Đường kính 90mm


			


			


			


			





			BB.80181A


			- Chiều dày 8,2mm


			cái


			85.909


			29.498


			584





			BB.80182A


			- Chiều dày 12,3mm


			cái


			116.012


			32.320


			584





			BB.80183A


			- Chiều dày 15,0mm


			cái


			141.414


			33.859


			584





			BB.80184A


			- Chiều dày 18,1mm


			cái


			170.717


			35.398


			584





			


			Đường kính 110mm


			


			


			


			





			BB.80191A


			- Chiều dày 10,0mm


			cái


			166.917


			32.320


			726





			BB.80192A


			- Chiều dày 15,1mm


			cái


			252.025


			35.655


			726





			BB.80193A


			- Chiều dày 18,3mm


			cái


			305.531


			37.194


			726





			BB.80194A


			- Chiều dày 22,1mm


			cái


			368.937


			38.989


			726





			


			Đường kính 125mm


			


			


			


			





			BB.80211A


			- Chiều dày 11,4mm


			cái


			357.636


			36.937


			925





			BB.80212A


			- Chiều dày 17,1mm


			cái


			482.848


			40.528


			925





			BB.80213A


			- Chiều dày 20,8mm


			cái


			587.359


			42.324


			925





			BB.80214A


			- Chiều dày 25,1mm


			cái


			708.771


			44.119


			925





			


			Đường kính 140mm


			


			


			


			





			BB.80221A


			- Chiều dày 12,7mm


			cái


			511.851


			44.889


			1.310





			BB.80222A


			- Chiều dày 19,2mm


			cái


			696.470


			49.250


			1.310





			BB.80223A


			- Chiều dày 23,3mm


			cái


			845.185


			51.558


			1.310





			BB.80224A


			- Chiều dày 28,1mm


			cái


			1.019.302


			53.867


			1.310





			


			Đường kính 160mm


			


			


			


			





			BB.80231A


			- Chiều dày 14,6mm


			cái


			762.176


			50.789


			1.594





			BB.80232A


			- Chiều dày 21,9mm


			cái


			1.028.903


			55.919


			1.594





			BB.80233A


			- Chiều dày 26,6mm


			cái


			1.249.725


			58.227


			1.594





			BB.80234A


			- Chiều dày 32,1mm


			cái


			1.508.151


			60.792


			1.594





			


			Đường kính 200mm


			


			


			


			





			BB.80241A


			- Chiều dày 18,2mm


			cái


			1.370.237


			59.766


			2.150





			BB.80242A


			- Chiều dày 27,4mm


			cái


			1.856.586


			65.666


			2.150





			BB.80243A


			- Chiều dày 33,2mm


			cái


			2.249.625


			68.744


			2.150








BB.80110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20MM


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cút nhựa PPR, bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			


			Đường kính 20mm


			


			


			


			





			BB.80111B


			- Chiều dày 2,3mm


			cái


			790.279


			18.982


			171





			BB.80112B


			- Chiều dày 2,8mm


			cái


			714.671


			21.034


			171





			BB.80113B


			- Chiều dày 3,4mm


			cái


			964.896


			21.803


			171





			BB.80114B


			- Chiều dày 4,1mm


			cái


			1.173.617


			22.829


			171





			


			Đường kính 25mm


			


			


			


			





			BB.80121B


			- Chiều dày 2,8mm


			cái


			1.416.242


			19.751


			214





			BB.80122B


			- Chiều dày 3,5mm


			cái


			952.895


			21.803


			214





			BB.80123B


			- Chiều dày 4,2mm


			cái


			1.296.530


			22.829


			214





			BB.80124B


			- Chiều dày 5,1mm


			cái


			1.573.457


			23.599


			214





			


			Đường kính 32mm


			


			


			


			





			BB.80131B


			- Chiều dày 2,9mm


			cái


			1.897.590


			20.521


			242





			BB.80132B


			- Chiều dày 4,4mm


			cái


			1.429.343


			22.573


			242





			BB.80133B


			- Chiều dày 5,5mm


			cái


			1.929.593


			23.599


			242





			BB.80134B


			- Chiều dày 6,5mm


			cái


			2.343.734


			24.625


			242





			


			Đường kính 40mm


			


			


			


			





			BB.80141B


			- Chiều dày 3,7mm


			cái


			2.828.283


			21.034


			285





			BB.80142B


			- Chiều dày 5,5mm


			cái


			2.779.278


			23.342


			285





			BB.80143B


			- Chiều dày 6,7mm


			cái


			3.556.556


			24.368


			285





			BB.80144B


			- Chiều dày 8,1mm


			cái


			4.309.431


			25.394


			285





			


			Đường kính 50mm


			


			


			


			





			BB.80151B


			- Chiều dày 4,6mm


			cái


			6.421


			22.573


			356





			BB.80152B


			- Chiều dày 6,9mm


			cái


			7.791


			24.881


			356





			BB.80153B


			- Chiều dày 8,3mm


			cái


			9.391


			25.907


			356





			BB.80154B


			- Chiều dày 10,1mm


			cái


			5.271


			26.933


			356





			


			Đường kính 63mm


			


			


			


			





			BB.80161B


			- Chiều dày 5,8mm


			cái


			11.551


			23.855


			427





			BB.80162B


			- Chiều dày 8,6mm


			cái


			14.031


			26.420


			427





			BB.80163B


			- Chiều dày 10,5mm


			cái


			7.701


			27.446


			427





			BB.80164B


			- Chiều dày 12,7mm


			cái


			9.631


			28.729


			427





			


			Đường kính 75mm


			


			


			


			





			BB.80171B


			- Chiều dày 6,8mm


			cái


			27.513


			25.394


			498





			BB.80172B


			- Chiều dày 10,3mm


			cái


			12.271


			27.959


			498





			BB.80173B


			- Chiều dày 12,5mm


			cái


			18.622


			28.985


			498





			BB.80174B


			- Chiều dày 15,1mm


			cái


			22.852


			30.268


			498





			


			Đường kính 90mm


			


			


			


			





			BB.80181B


			- Chiều dày 8,2mm


			cái


			43.784


			29.498


			584





			BB.80182B


			- Chiều dày 12,3mm


			cái


			20.002


			32.320


			584





			BB.80183B


			- Chiều dày 15,0mm


			cái


			29.733


			33.859


			584





			BB.80184B


			- Chiều dày 18,1mm


			cái


			36.224


			35.398


			584





			


			Đường kính 110mm


			


			


			


			





			BB.80191B


			- Chiều dày 10,0mm


			cái


			39.104


			32.320


			726





			BB.80192B


			- Chiều dày 15,1mm


			cái


			48.885


			35.655


			726





			BB.80193B


			- Chiều dày 18,3mm


			cái


			109.311


			37.194


			726





			BB.80194B


			- Chiều dày 22,1mm


			cái


			339.934


			38.989


			726





			


			Đường kính 125mm


			


			


			


			





			BB.80211B


			- Chiều dày 11,4mm


			cái


			590.059


			36.937


			925





			BB.80212B


			- Chiều dày 17,1mm


			cái


			708.071


			40.528


			925





			BB.80213B


			- Chiều dày 20,8mm


			cái


			4.800


			42.324


			925





			BB.80214B


			- Chiều dày 25,1mm


			cái


			7.301


			44.119


			925





			


			Đường kính 140mm


			


			


			


			





			BB.80221B


			- Chiều dày 12,7mm


			cái


			11.401


			44.889


			1.310





			BB.80222B


			- Chiều dày 19,2mm


			cái


			18.202


			49.250


			1.310





			BB.80223B


			- Chiều dày 23,3mm


			cái


			19.102


			51.558


			1.310





			BB.80224B


			- Chiều dày 28,1mm


			cái


			1.200


			53.867


			1.310





			


			Đường kính 160mm


			


			


			


			





			BB.80231B


			- Chiều dày 14,6mm


			cái


			1.600


			50.789


			1.594





			BB.80232B


			- Chiều dày 21,9mm


			cái


			2.100


			55.919


			1.594





			BB.80233B


			- Chiều dày 26,6mm


			cái


			3.400


			58.227


			1.594





			BB.80234B


			- Chiều dày 32,1mm


			cái


			4.800


			60.792


			1.594





			


			Đường kính 200mm


			


			


			


			





			BB.80241B


			- Chiều dày 18,2mm


			cái


			405.141


			59.766


			2.150





			BB.80242B


			- Chiều dày 27,4mm


			cái


			539.954


			65.666


			2.150





			BB.80243B


			- Chiều dày 33,2mm


			cái


			654.365


			68.744


			2.150








BB.81000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ


BB.81100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn ống thông gió hộp


			


			


			


			





			BB.81101A


			- Chu vi côn ≤ 0,64m


			cái


			184.224


			75.180


			233





			BB.81102A


			- Chu vi côn ≤ 0,80m


			cái


			235.633


			103.025


			279





			BB.81103A


			- Chu vi côn ≤ 0,90m


			cái


			343.501


			119.732


			325





			BB.81104A


			- Chu vi côn ≤ 0,95m


			cái


			363.903


			130.870


			372





			BB.81105A


			- Chu vi côn ≤ 1,13m


			cái


			431.876


			150.361


			418





			BB.81106A


			- Chu vi côn ≤ 1,30m


			cái


			499.647


			178.205


			495





			BB.81107A


			- Chu vi côn ≤ 1,50m


			cái


			575.498


			206.050


			574





			BB.81108A


			- Chu vi côn ≤ 1,76m


			cái


			672.862


			236.679


			651





			BB.81109A


			- Chu vi côn ≤ 1,89m


			cái


			726.291


			258.955


			713





			BB.81110A


			- Chu vi côn ≤ 2,06m


			cái


			799.112


			297.937


			821





			BB.81111A


			- Chu vi côn ≤ 2,26m


			cái


			877.488


			325.782


			914





			BB.81112A


			- Chu vi côn ≤ 2,40m


			cái


			933.543


			348.058


			976





			BB.81113A


			- Chu vi côn ≤ 2,63m


			cái


			1.025.756


			492.849


			1.038





			BB.81114A


			- Chu vi côn ≤ 2,86m


			cái


			1.113.626


			531.832


			1.115





			BB.81115A


			- Chu vi côn ≤ 3,26m


			cái


			1.261.591


			584.737


			1.224





			BB.81116A


			- Chu vi côn ≤ 3,50m


			cái


			1.361.682


			640.426


			1.348





			BB.81117A


			- Chu vi côn ≤ 4,00m


			cái


			1.558.329


			729.529


			1.534





			BB.81118A


			- Chu vi côn ≤ 4,20m


			cái


			1.642.967


			782.433


			1.642





			BB.81119A


			- Chu vi côn ≤ 4,5m


			cái


			1.791.336


			843.691


			1.766





			BB.81120A


			- Chu vi côn ≤ 5,70m


			cái


			2.257.451


			1.589.927


			2.154





			BB.81121A


			- Chu vi côn ≤ 6,50m


			cái


			2.593.781


			1.823.821


			2.464





			


			Lắp đặt cút ống thông gió hộp


			


			


			


			





			BB.81101B


			- Chu vi cút ≤ 0,64m


			cái


			184.224


			75.180


			233





			BB.81102B


			- Chu vi cút ≤ 0,80m


			cái


			235.633


			103.025


			279





			BB.81103B


			- Chu vi cút ≤ 0,90m


			cái


			343.501


			119.732


			325





			BB.81104B


			- Chu vi cút ≤ 0,95m


			cái


			363.903


			130.870


			372





			BB.81105B


			- Chu vi cút ≤ 1,13m


			cái


			431.876


			150.361


			418





			BB.81106B


			- Chu vi cút ≤ 1,30m


			cái


			499.647


			178.205


			495





			BB.81107B


			- Chu vi cút ≤ 1,50m


			cái


			575.498


			206.050


			574





			BB.81108B


			- Chu vi cút ≤ 1,76m


			cái


			672.862


			236.679


			651





			BB.81109B


			- Chu vi cút ≤ 1,89m


			cái


			726.291


			258.955


			713





			BB.81110B


			- Chu vi cút ≤ 2,06m


			cái


			799.112


			297.937


			821





			BB.81111B


			- Chu vi cút ≤ 2,26m


			cái


			877.488


			325.782


			914





			BB.81112B


			- Chu vi cút ≤ 2,40m


			cái


			933.543


			348.058


			976





			BB.81113B


			- Chu vi cút ≤ 2,63m


			cái


			1.025.756


			492.849


			1.038





			BB.81114B


			- Chu vi cút ≤ 2,86m


			cái


			1.113.626


			531.832


			1.115





			BB.81115B


			- Chu vi cút ≤ 3,26m


			cái


			1.261.591


			584.737


			1.224





			BB.81116B


			- Chu vi cút ≤ 3,50m


			cái


			1.361.682


			640.426


			1.348





			BB.81117B


			- Chu vi cút ≤ 4,00m


			cái


			1.558.329


			729.529


			1.534





			BB.81118B


			- Chu vi cút ≤ 4,20m


			cái


			1.642.967


			782.433


			1.642





			BB.81119B


			- Chu vi cút ≤ 4,5m


			cái


			1.791.336


			843.691


			1.766





			BB.81120B


			- Chu vi cút ≤ 5,70m


			cái


			2.257.451


			1.589.927


			2.154





			BB.81121B


			- Chu vi cút ≤ 6,50m


			cái


			2.593.781


			1.823.821


			2.464








BB.81200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt côn ống thông gió tròn


			


			


			


			





			BB.81201A


			- Đường kính côn ≤ 125mm


			cái


			157.762


			33.414


			93





			BB.81202A


			- Đường kính côn ≤ 160mm


			cái


			355.924


			44.551


			124





			BB.81203A


			- Đường kính côn ≤ 200mm


			cái


			442.077


			55.689


			155





			BB.81204A


			- Đường kính côn ≤ 250mm


			cái


			554.793


			105.809


			310





			BB.81205A


			- Đường kính côn ≤ 315mm


			cái


			702.758


			172.637


			526





			BB.81206A


			- Đường kính côn ≤ 400mm


			cái


			884.356


			219.972


			666





			BB.81207A


			- Đường kính côn ≤ 450mm


			cái


			996.971


			261.739


			790





			BB.81208A


			- Đường kính côn ≤ 500mm


			cái


			1.114.030


			292.368


			883





			BB.81209A


			- Đường kính côn ≤ 560mm


			cái


			1.242.603


			325.782


			992





			


			Lắp đặt cút ống thông gió tròn


			


			


			


			





			BB.81201B


			- Đường kính cút ≤ 125mm


			cái


			157.762


			33.414


			93





			BB.81202B


			- Đường kính cút ≤ 160mm


			cái


			355.924


			44.551


			124





			BB.81203B


			- Đường kính cút ≤ 200mm


			cái


			442.077


			55.689


			155





			BB.81204B


			- Đường kính cút ≤ 250mm


			cái


			554.793


			105.809


			310





			BB.81205B


			- Đường kính cút ≤ 315mm


			cái


			702.758


			172.637


			526





			BB.81206B


			- Đường kính cút ≤ 400mm


			cái


			884.356


			219.972


			666





			BB.81207B


			- Đường kính cút ≤ 450mm


			cái


			996.971


			261.739


			790





			BB.81208B


			- Đường kính cút ≤ 500mm


			cái


			1.114.030


			292.368


			883





			BB.81209B


			- Đường kính cút ≤ 560mm


			cái


			1.242.603


			325.782


			992








BB.82000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI


BB.82100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.


Đơn vị tính: đồng/tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.82101


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường


			tấn


			26.321.729


			14.749.210


			200.283








BB.82200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng/tấn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.82201


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí


			tấn


			26.385.729


			16.749.972


			1.001.413








BB.82300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cửa


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cửa lưới


			


			


			


			





			BB.82301


			- Kích thước cửa 250x200mm


			cửa


			11.250


			51.302


			153





			BB.82302


			- Kích thước cửa 500x300mm


			cửa


			31.350


			89.778


			275





			BB.82303


			- Kích thước cửa 500x400mm


			cửa


			41.400


			105.168


			321





			BB.82304


			- Kích thước cửa 500x500mm


			cửa


			51.450


			120.559


			382





			BB.82305


			- Kích thước cửa 600x600mm


			cửa


			72.800


			138.514


			428





			BB.82306


			- Kích thước cửa 1000x400mm


			cửa


			81.000


			159.035


			489





			BB.82307


			- Kích thước cửa 1000x600mm


			cửa


			120.000


			187.251


			596





			BB.82308


			- Kích thước cửa 1300x1200mm


			cửa


			305.000


			292.419


			932





			BB.82309


			- Kích thước cửa 1250x300mm


			cửa


			76.900


			176.991


			550





			BB.82310


			- Kích thước cửa 1500x200mm


			cửa


			63.300


			192.381


			596





			BB.82311


			- Kích thước cửa 1500x500mm


			cửa


			149.600


			228.292


			703





			BB.82312


			- Kích thước cửa 1600x1500mm


			cửa


			466.200


			369.372


			1.161





			BB.82313


			- Kích thước cửa 2000x200mm


			cửa


			84.600


			256.508


			825





			BB.82314


			- Kích thước cửa 3000x250mm


			cửa


			155.000


			379.632


			1.207








BB.82400 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cửa gió đơn


			


			


			


			





			BB.82401


			- Kích thước cửa 150x150mm


			cái


			52.664


			23.086


			1.100





			BB.82402


			- Kích thước cửa 200x200mm


			cái


			90.780


			25.651


			1.467





			BB.82403


			- Kích thước cửa 100x200mm


			cái


			47.464


			23.086


			1.100





			BB.82404


			- Kích thước cửa 200x300mm


			cái


			132.980


			28.216


			220





			BB.82405


			- Kích thước cửa 200x400mm


			cái


			167.840


			38.476


			275





			BB.82406


			- Kích thước cửa 200x600mm


			cái


			178.300


			48.737


			382








BB.82500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt cửa gió kép


			


			


			


			





			BB.82501


			- Kích thước cửa 200x450mm


			cái


			229.900


			53.867


			428





			BB.82502


			- Kích thước cửa 200x750mm


			cái


			267.940


			61.562


			672





			BB.82503


			- Kích thước cửa 200x950mm


			cái


			338.400


			74.387


			871





			BB.82504


			- Kích thước cửa 200x1200mm


			cái


			426.580


			92.343


			1.100





			BB.82505


			- Kích thước cửa 200x400mm


			cái


			226.040


			43.606


			428





			BB.82506


			- Kích thước cửa 200x850mm


			cái


			303.120


			64.127


			703








BB.82600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.82601


			Lắp đặt cửa phân phối khí


			cái


			117.940


			320.635


			








BB.83000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.83100 LẮP ĐẶT BU


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt BU


			


			


			


			





			BB.83101


			- Đường kính BU 50mm


			cái


			141.414


			41.041


			





			BB.83102


			- Đường kính BU 60mm


			cái


			161.016


			46.171


			





			BB.83103


			- Đường kính BU 70mm


			cái


			180.718


			53.867


			





			BB.83104


			- Đường kính BU 80mm


			cái


			200.320


			58.997


			





			BB.83105


			- Đường kính BU 90mm


			cái


			229.523


			64.127


			





			BB.83106


			- Đường kính BU 100mm


			cái


			287.829


			69.257


			





			BB.83107


			- Đường kính BU 110mm


			cái


			309.331


			74.387


			





			BB.83108


			- Đường kính BU 125mm


			cái


			321.832


			82.083


			





			BB.83109


			- Đường kính BU 150mm


			cái


			412.541


			87.213


			





			BB.83110


			- Đường kính BU 160mm


			cái


			464.246


			89.778


			





			BB.83111


			- Đường kính BU 170mm


			cái


			516.352


			94.908


			





			BB.83112


			- Đường kính BU 180mm


			cái


			570.257


			100.038


			





			BB.83113


			- Đường kính BU 200mm


			cái


			686.569


			110.298


			





			BB.83114


			- Đường kính BU 250mm


			cái


			1.240.624


			141.079


			





			BB.83115


			- Đường kính BU 300mm


			cái


			1.804.480


			88.495


			13.070





			BB.83116


			- Đường kính BU 350mm


			cái


			2.323.232


			103.373


			16.339





			BB.83117


			- Đường kính BU 400mm


			cái


			2.681.868


			117.994


			17.973





			BB.83118


			- Đường kính BU 500mm


			cái


			3.913.891


			143.644


			17.973





			BB.83119


			- Đường kính BU 600mm


			cái


			5.364.436


			189.343


			22.874





			BB.83120


			- Đường kính BU 700mm


			cái


			7.187.419


			228.326


			22.874





			BB.83121


			- Đường kính BU 800mm


			cái


			8.641.964


			261.739


			22.874





			BB.83122


			- Đường kính BU 900mm


			cái


			10.187.919


			314.644


			22.874





			BB.83123


			- Đường kính BU 1000mm


			cái


			11.643.464


			361.980


			22.874





			BB.83124


			- Đường kính BU 1100mm


			cái


			13.190.419


			448.298


			22.874





			BB.83125


			- Đường kính BU 1200mm


			cái


			14.207.921


			484.496


			26.142





			BB.83126


			- Đường kính BU 1400mm


			cái


			17.135.113


			601.443


			26.142





			BB.83127


			- Đường kính BU 1600mm


			cái


			20.066.906


			760.158


			26.142





			BB.83128


			- Đường kính BU 1800mm


			cái


			23.013.401


			835.338


			26.142





			BB.83129


			- Đường kính BU 2000mm


			cái


			25.942.894


			946.716


			26.142








BB.83200 LẮP ĐẶT BE


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt BE


			


			


			


			





			BB.83201


			- Đường kính BE 50mm


			cái


			192.214


			28.216


			





			BB.83202


			- Đường kính BE 60mm


			cái


			207.231


			33.346


			





			BB.83203


			- Đường kính BE 70mm


			cái


			222.147


			38.476


			





			BB.83204


			- Đường kính BE 80mm


			cái


			240.874


			41.041


			





			BB.83205


			- Đường kính BE 90mm


			cái


			267.192


			46.171


			





			BB.83206


			- Đường kính BE 100mm


			cái


			796.615


			48.737


			





			BB.83207


			- Đường kính BE 110mm


			cái


			328.343


			51.302


			





			BB.83208


			- Đường kính BE 125mm


			cái


			955.156


			56.432


			





			BB.83209


			- Đường kính BE 150mm


			cái


			1.131.998


			61.562


			





			BB.83210


			- Đường kính BE 160mm


			cái


			505.851


			64.127


			





			BB.83211


			- Đường kính BE 170mm


			cái


			548.980


			66.692


			





			BB.83212


			- Đường kính BE 180mm


			cái


			587.644


			69.257


			





			BB.83213


			- Đường kính BE 200mm


			cái


			1.649.640


			76.952


			





			BB.83214


			- Đường kính BE 240mm


			cái


			1.489.814


			100.038


			





			BB.83215


			- Đường kính BE 300mm


			cái


			1.983.768


			61.562


			13.070





			BB.83216


			- Đường kính BE 350mm


			cái


			2.578.018


			71.822


			16.339





			BB.83217


			- Đường kính BE 400mm


			cái


			2.970.447


			89.778


			17.973





			BB.83218


			- Đường kính BE 500mm


			cái


			4.162.416


			110.298


			17.973





			BB.83219


			- Đường kính BE 600mm


			cái


			5.563.306


			144.792


			22.874





			BB.83220


			- Đường kính BE 700mm


			cái


			6.882.488


			167.068


			22.874





			BB.83221


			- Đường kính BE 800mm


			cái


			8.164.866


			200.481


			22.874





			BB.83222


			- Đường kính BE 900mm


			cái


			9.488.434


			239.464


			22.874





			BB.83223


			- Đường kính BE 1000mm


			cái


			13.667.717


			278.446


			22.874





			BB.83224


			- Đường kính BE 1100mm


			cái


			15.041.854


			311.860


			22.874





			BB.83225


			- Đường kính BE 1200mm


			cái


			16.545.954


			373.118


			22.874





			BB.83226


			- Đường kính BE 1400mm


			cái


			21.843.834


			473.358


			26.142





			BB.83227


			- Đường kính BE 1500mm


			cái


			23.031.103


			515.125


			26.142





			BB.83228


			- Đường kính BE 1600mm


			cái


			24.150.165


			584.737


			26.142





			BB.83229


			- Đường kính BE 1800mm


			cái


			26.532.253


			640.426


			26.142





			BB.83230


			- Đường kính BE 2000mm


			cái


			29.212.771


			729.529


			26.142








BB.83300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt mối nối mềm


			


			


			


			





			BB.83301


			- Đường kính mối nối ≤50mm


			cái


			55.606


			66.692


			





			BB.83302


			- Đường kính mối nối 75mm


			cái


			78.108


			97.473


			





			BB.83303


			- Đường kính mối nối 100mm


			cái


			111.211


			117.994


			





			BB.83304


			- Đường kính mối nối 150mm


			cái


			156.216


			141.079


			





			BB.83305


			- Đường kính mối nối 200mm


			cái


			201.220


			179.556


			





			BB.83306


			- Đường kính mối nối 250mm


			cái


			281.908


			205.206


			





			BB.83307


			- Đường kính mối nối 300mm


			cái


			326.913


			187.251


			22.874





			BB.83308


			- Đường kính mối nối 350mm


			cái


			390.879


			225.727


			22.874





			BB.83309


			- Đường kính mối nối 400mm


			cái


			435.884


			253.943


			29.409





			BB.83310


			- Đường kính mối nối 500mm


			cái


			544.854


			300.114


			29.409





			BB.83311


			- Đường kính mối nối 600mm


			cái


			890.089


			359.111


			35.945





			BB.83312


			- Đường kính mối nối 700mm


			cái


			1.050.105


			402.718


			35.945





			BB.83313


			- Đường kính mối nối 800mm


			cái


			1.140.114


			461.714


			45.749





			BB.83314


			- Đường kính mối nối 900mm


			cái


			1.300.130


			492.495


			45.749





			BB.83315


			- Đường kính mối nối 1100mm


			cái


			2.699.070


			602.794


			45.749





			BB.83316


			- Đường kính mối nối 1200mm


			cái


			2.789.079


			659.226


			52.284





			BB.83317


			- Đường kính mối nối 1250mm


			cái


			2.834.083


			684.876


			52.284





			BB.83318


			- Đường kính mối nối 1300mm


			cái


			2.879.088


			713.092


			52.284





			BB.83319


			- Đường kính mối nối 1350mm


			cái


			2.924.092


			741.308


			52.284





			BB.83320


			- Đường kính mối nối 1400mm


			cái


			3.182.718


			766.959


			52.284





			BB.83321


			- Đường kính mối nối 1500mm


			cái


			3.978.398


			823.391


			58.819





			BB.83322


			- Đường kính mối nối 1600mm


			cái


			4.360.436


			877.257


			58.819





			BB.83323


			- Đường kính mối nối 1700mm


			cái


			4.596.460


			931.124


			65.354





			BB.83324


			- Đường kính mối nối 1800mm


			cái


			4.832.483


			987.556


			65.354





			BB.83325


			- Đường kính mối nối 1900mm


			cái


			5.068.507


			1.041.422


			65.354





			BB.83326


			- Đường kính mối nối 2000mm


			cái


			5.304.530


			1.097.854


			65.354








BB.83500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đai khởi thủy


			


			


			


			





			BB.83501


			- Đường kính ống 60mm


			cái


			39.754


			30.781


			





			BB.83502


			- Đường kính ống 80mm


			cái


			62.306


			43.606


			





			BB.83503


			- Đường kính ống 100mm


			cái


			76.608


			51.302


			





			BB.83504


			- Đường kính ống 125mm


			cái


			101.610


			58.997


			





			BB.83505


			- Đường kính ống 150mm


			cái


			200.420


			64.127


			





			BB.83506


			- Đường kính ống 200mm


			cái


			265.227


			84.648


			





			BB.83507


			- Đường kính ống 250mm


			cái


			416.442


			123.124


			





			BB.83508


			- Đường kính ống 300mm


			cái


			526.653


			141.079


			





			BB.83509


			- Đường kính ống 350mm


			cái


			616.062


			153.905


			





			BB.83510


			- Đường kính ống 400mm


			cái


			676.668


			189.816


			





			BB.83511


			- Đường kính ống 450mm


			cái


			698.470


			200.076


			





			BB.83512


			- Đường kính ống 500mm


			cái


			720.172


			235.987


			





			BB.83513


			- Đường kính ống 600mm


			cái


			763.776


			282.159


			





			BB.83514


			- Đường kính ống 700mm


			cái


			807.281


			312.940


			





			BB.83515


			- Đường kính ống 800mm


			cái


			850.785


			356.546


			








BB.84000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .


BB.84100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HOẢ


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt trụ cứu hoả


			


			


			


			





			BB.84101


			- Đường kính 100mm


			cái


			8.850.041


			115.429


			





			BB.84102


			- Đường kính 150mm


			cái


			9.872.663


			130.819


			








BB.84200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HOẢ


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt họng cứu hoả


			


			


			


			





			BB.84201


			- Đường kính 80mm


			cái


			136.536


			89.778


			





			BB.84202


			- Đường kính 100mm


			cái


			192.112


			105.168


			








Ghi chú : Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.


BB.85100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


			


			


			


			





			BB.85101


			- Quy cách đồng hồ ≤ 50mm


			cái


			4.631.099


			183.774


			





			BB.85102


			- Quy cách đồng hồ ≤ 100mm


			cái


			7.779.050


			233.895


			





			BB.85103


			- Quy cách đồng hồ ≤ 200mm


			cái


			11.580.430


			275.662


			





			BB.85104


			- Quy cách đồng hồ < 300mm


			cái


			27.303.290


			295.153


			





			BB.85105


			- Quy cách đồng hồ < 400mm


			cái


			51.263.206


			378.687


			





			BB.85106


			- Quy cách đồng hồ < 500mm


			cái


			64.501.049


			451.083


			





			BB.85107


			- Quy cách đồng hồ < 600mm


			cái


			77.723.372


			509.556


			








BB.85200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.85201


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


			cái


			360.036


			236.679


			








BB.86100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van mặt bích


			


			


			


			





			BB.86101


			- Đường kính van 40mm


			cái


			1.161.716


			97.456


			





			BB.86102


			- Đường kính van 50mm


			cái


			1.212.721


			114.163


			





			BB.86103


			- Đường kính van 75mm


			cái


			1.545.355


			139.223


			





			BB.86104


			- Đường kính van 100mm


			cái


			2.128.413


			167.068


			





			BB.86105


			- Đường kính van 150mm


			cái


			3.635.564


			211.619


			





			BB.86106


			- Đường kính van 200mm


			cái


			5.739.774


			267.308


			





			BB.86107


			- Đường kính van 250mm


			cái


			9.658.766


			303.506


			





			BB.86108


			- Đường kính van 300mm


			cái


			13.069.107


			225.541


			22.874





			BB.86109


			- Đường kính van 350mm


			cái


			19.594.359


			272.877


			22.874





			BB.86110


			- Đường kính van 400mm


			cái


			36.141.694


			306.291


			29.409





			BB.86111


			- Đường kính van 500mm


			cái


			73.184.918


			361.980


			29.409





			BB.86112


			- Đường kính van 600mm


			cái


			80.505.650


			470.828


			35.945





			BB.86113


			- Đường kính van 700mm


			cái


			88.597.979


			528.542


			35.945





			BB.86114


			- Đường kính van 800mm


			cái


			97.469.866


			607.520


			45.749





			BB.86115


			- Đường kính van 1000mm


			cái


			108.625.361


			671.310


			45.749





			BB.86116


			- Đường kính van 1200mm


			cái


			119.545.953


			804.964


			52.284





			BB.86117


			- Đường kính van 1500mm


			cái


			131.579.557


			1.008.483


			58.819





			BB.86118


			- Đường kính van 1800mm


			cái


			145.007.499


			1.208.965


			65.354





			BB.86119


			- Đường kính van 2000mm


			cái


			160.768.075


			1.221.115


			65.354





			BB.86120


			- Đường kính van 2200mm


			cái


			176.780.876


			1.342.619


			70.257





			BB.86121


			- Đường kính van 2400mm


			cái


			194.358.634


			1.464.123


			70.257





			BB.86122


			- Đường kính van 2500mm


			cái


			213.657.864


			1.588.665


			70.257








BB.86200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van xả khí


			


			


			


			





			BB.86201


			- Đường kính van 25mm


			cái


			986.199


			38.982


			





			BB.86202


			- Đường kính van 32mm


			cái


			1.278.828


			50.120


			





			BB.86203


			- Đường kính van 40mm


			cái


			2.117.112


			64.043


			





			BB.86204


			- Đường kính van 50mm


			cái


			2.460.346


			72.396


			





			BB.86205


			- Đường kính van 76mm


			cái


			3.653.865


			91.887


			





			BB.86206


			- Đường kính van 89mm


			cái


			3.919.092


			97.456


			





			BB.86207


			- Đường kính van 100mm


			cái


			5.266.127


			105.809


			





			BB.86208


			- Đường kính van 150mm


			cái


			7.917.192


			158.714


			





			BB.86209


			- Đường kính van 200mm


			cái


			11.773.977


			211.619


			








BB.86300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc


			


			


			


			





			BB.86301


			- Đường kính van 250mm


			cái


			2.100.130


			403.747


			





			BB.86302


			- Đường kính van 300mm


			cái


			2.744.154


			473.358


			





			BB.86303


			- Đường kính van 350mm


			cái


			3.499.190


			556.892


			





			BB.86304


			- Đường kính van 400mm


			cái


			4.056.246


			570.814


			





			BB.86305


			- Đường kính van 500mm


			cái


			4.742.274


			676.624


			








Ghi chú : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.86400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van đáy


			


			


			


			





			BB.86401


			- Đường kính van 400mm


			cái


			877.088


			542.970


			42.014





			BB.86402


			- Đường kính van 500mm


			cái


			984.098


			651.564


			42.014





			BB.86403


			- Đường kính van 600mm


			cái


			1.021.102


			726.744


			42.014





			BB.86404


			- Đường kính van 700mm


			cái


			1.128.113


			829.769


			42.014





			BB.86405


			- Đường kính van 800mm


			cái


			1.165.117


			952.285


			42.014








BB.86500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van điện


			


			


			


			





			BB.86501


			- Đường kính van 400mm


			cái


			310.031


			798.822


			42.014





			BB.86502


			- Đường kính van 500mm


			cái


			397.040


			969.063


			42.014





			BB.86503


			- Đường kính van 600mm


			cái


			418.042


			1.067.278


			42.014





			BB.86504


			- Đường kính van 700mm


			cái


			512.051


			1.217.876


			42.014





			BB.86505


			- Đường kính van 800mm


			cái


			541.054


			1.401.212


			42.014





			BB.86506


			- Đường kính van 900mm


			cái


			643.064


			1.086.922


			42.014





			BB.86507


			- Đường kính van 1000mm


			cái


			678.068


			1.302.996


			42.014





			BB.86508


			- Đường kính van 1200mm


			cái


			831.083


			1.630.382


			42.014





			BB.86509


			- Đường kính van 1400mm


			cái


			999.100


			1.954.494


			42.014





			BB.86510


			- Đường kính van 1500mm


			cái


			1.054.105


			1.974.138


			42.014





			BB.86511


			- Đường kính van 1800mm


			cái


			1.380.138


			2.170.569


			42.014





			BB.86512


			- Đường kính van 2000mm


			cái


			1.594.159


			2.367.001


			42.014





			BB.86513


			- Đường kính van 2500mm


			cái


			2.158.216


			2.569.980


			42.014








BB.86600 LẮP ĐẶT VAN REN


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt van ren


			


			


			


			





			BB.86601


			- Đường kính van ≤ 25mm


			cái


			191.129


			27.845


			





			BB.86602


			- Đường kính van 32mm


			cái


			282.166


			38.982


			





			BB.86603


			- Đường kính van 40mm


			cái


			359.209


			47.336


			





			BB.86604


			- Đường kính van 50mm


			cái


			574.271


			58.474


			





			BB.86605


			- Đường kính van 67mm


			cái


			689.152


			69.612


			





			BB.86606


			- Đường kính van 76mm


			cái


			1.145.444


			86.318


			





			BB.86607


			- Đường kính van 89mm


			cái


			1.471.531


			94.672


			





			BB.86608


			- Đường kính van 100mm


			cái


			2.935.726


			103.025


			





			BB.86609


			- Đường kính van 110mm


			cái


			2.935.745


			114.163


			





			BB.86610


			- Đường kính van 150mm


			cái


			3.229.439


			130.870


			





			BB.86611


			- Đường kính van 200mm


			cái


			3.552.576


			175.421


			





			BB.86612


			- Đường kính van 250mm


			cái


			3.907.919


			219.972


			








BB.87100 LẮP BÍCH THÉP


Thành phần công việc:


Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng/cặp bích


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp bích thép


			


			


			


			





			BB.87101


			- Đường kính ống 40mm


			cặp bích


			126.013


			71.822


			16.824





			BB.87102


			- Đường kính ống 50mm


			cặp bích


			139.164


			76.952


			16.824





			BB.87103


			- Đường kính ống 75mm


			cặp bích


			217.572


			97.473


			25.236





			BB.87104


			- Đường kính ống 100mm


			cặp bích


			255.826


			115.429


			37.854





			BB.87105


			- Đường kính ống 150mm


			cặp bích


			406.732


			138.514


			54.677





			BB.87106


			- Đường kính ống 200mm


			cặp bích


			583.162


			176.991


			71.501





			BB.87107


			- Đường kính ống 250mm


			cặp bích


			812.099


			207.771


			134.590





			BB.87108


			- Đường kính ống 300mm


			cặp bích


			1.040.827


			212.902


			217.527





			BB.87109


			- Đường kính ống 350mm


			cặp bích


			1.430.327


			235.987


			289.028








BB.88100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


			


			


			


			





			BB.88101


			- Đường kính ống nút bịt 15mm


			cái


			1.924


			7.182


			





			BB.88102


			- Đường kính ống nút bịt 20mm


			cái


			2.295


			7.952


			





			BB.88103


			- Đường kính ống nút bịt 25mm


			cái


			3.126


			9.234


			





			BB.88104


			- Đường kính ống nút bịt 32 mm


			cái


			4.588


			10.260


			





			BB.88105


			- Đường kính ống nút bịt 40mm


			cái


			5.941


			12.825


			





			BB.88106


			- Đường kính ống nút bịt 50mm


			cái


			7.262


			14.108


			





			BB.88107


			- Đường kính ống nút bịt 67mm


			cái


			8.583


			15.390


			





			BB.88108


			- Đường kính ống nút bịt 76mm


			cái


			9.904


			17.956


			





			BB.88109


			- Đường kính ống nút bịt 89mm


			cái


			11.225


			20.521


			





			BB.88110


			- Đường kính ống nút bịt 100mm


			cái


			13.867


			25.651


			





			BB.88111


			- Đường kính ống nút bịt 110mm


			cái


			16.979


			28.216


			





			BB.88112


			- Đường kính ống nút bịt 150mm


			cái


			20.535


			35.911


			





			BB.88113


			- Đường kính ống nút bịt 200mm


			cái


			27.425


			48.737


			





			BB.88114


			- Đường kính ống nút bịt 250mm


			cái


			31.204


			61.562


			








BB.88200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm


			


			


			


			





			BB.88201


			- Đường kính ống nút bịt 15mm


			cái


			7.001


			10.260


			





			BB.88202


			- Đường kính ống nút bịt 20mm


			cái


			8.001


			12.825


			





			BB.88203


			- Đường kính ống nút bịt 25mm


			cái


			9.001


			20.521


			





			BB.88204


			- Đường kính ống nút bịt 30mm


			cái


			13.001


			23.086


			





			BB.88205


			- Đường kính ống nút bịt 40mm


			cái


			19.002


			28.216


			





			BB.88206


			- Đường kính ống nút bịt 50mm


			cái


			23.002


			30.781


			





			BB.88207


			- Đường kính ống nút bịt 67mm


			cái


			28.903


			33.346


			





			BB.88208


			- Đường kính ống nút bịt 76mm


			cái


			48.605


			35.911


			





			BB.88209


			- Đường kính ống nút bịt 89mm


			cái


			59.906


			38.476


			





			BB.88210


			- Đường kính ống nút bịt 100mm


			cái


			97.010


			43.606


			





			BB.88211


			- Đường kính ống nút bịt 110mm


			cái


			105.411


			48.737


			





			BB.88212


			- Đường kính ống nút bịt 150mm


			cái


			140.614


			61.562


			





			BB.88213


			- Đường kính ống nút bịt 200mm


			cái


			175.718


			69.257


			





			BB.88214


			- Đường kính ống nút bịt 250mm


			cái


			219.722


			87.213


			








BB.89000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA


BB.89100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.


Đơn vị tính: đồng/10mối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			


			


			


			





			BB.89101


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			378


			41.041


			





			BB.89102


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			441


			48.737


			





			BB.89103


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			504


			53.867


			





			BB.89104


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			630


			58.997


			





			BB.89105


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			756


			69.257


			





			BB.89106


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			756


			74.387


			





			BB.89107


			- Đường kính ống 400mm


			10mối


			882


			79.517


			





			BB.89108


			- Đường kính ống 500mm


			10mối


			1.134


			110.298


			





			BB.89109


			- Đường kính ống 600mm


			10mối


			1.386


			153.905


			





			BB.89110


			- Đường kính ống 700mm


			10mối


			1.764


			174.425


			





			BB.89111


			- Đường kính ống 800mm


			10mối


			2.142


			205.206


			





			BB.89112


			- Đường kính ống 1000mm


			10mối


			2.520


			328.330


			








BB.89200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/10mối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen


			


			


			


			





			BB.89201


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			10.477


			459.436


			18.978





			BB.89202


			- Đường kính ống 125mm


			10mối


			13.352


			490.065


			23.357





			BB.89203


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			16.226


			542.970


			29.197





			BB.89204


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			20.955


			584.737


			36.788





			BB.89205


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			26.704


			612.581


			45.839





			BB.89206


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			33.380


			710.037


			55.474





			BB.89207


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			38.108


			771.295


			64.233








Ghi chú : Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.


BB.89300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ KHÍ GAS


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/10mối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt ống thép bằng ôxy và khí gas


			


			


			


			





			BB.89301


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			11.127


			459.436


			18.978





			BB.89302


			- Đường kính ống 125mm


			10mối


			13.909


			490.065


			23.357





			BB.89303


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			16.690


			542.970


			29.197





			BB.89304


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			22.254


			584.737


			36.788





			BB.89305


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			27.817


			612.581


			45.839





			BB.89306


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			34.772


			710.037


			55.474





			BB.89307


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			40.335


			771.295


			64.233








Ghi chú: Ôxy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2 .


BB.89400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.


Đơn vị tính: đồng/mối


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay


			


			


			


			





			BB.89401


			- Đường kính ống 100mm


			mối


			34.986


			20.521


			8.448





			BB.89402


			- Đường kính ống 150mm


			mối


			52.122


			23.086


			14.079





			BB.89403


			- Đường kính ống 200mm


			mối


			69.615


			25.651


			16.332





			BB.89404


			- Đường kính ống 250mm


			mối


			104.601


			30.781


			18.021





			BB.89405


			- Đường kính ống 300mm


			mối


			134.946


			33.346


			22.527





			BB.89406


			- Đường kính ống 350mm


			mối


			169.932


			38.476


			28.158








BB.90000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC


Hướng dẫn áp dụng


- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m.


- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng và >500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng.


- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.


BB.90100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP


Thành phần công việc:


Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			


			


			


			





			BB.90101


			- Đường kính ống < 100mm


			100m


			254.461


			256.508


			36.497





			BB.90102


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			283.641


			384.762


			53.672





			BB.90103


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			355.802


			436.064


			55.818





			BB.90104


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			414.717


			513.016


			57.250





			BB.90105


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			604.624


			641.270


			60.828





			BB.90106


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			1.199.066


			769.524


			71.562





			BB.90107


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			1.349.357


			820.826


			71.562





			BB.90108


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			1.517.969


			1.026.032


			89.453





			BB.90109


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			1.691.120


			1.102.984


			93.031





			BB.90110


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			1.958.003


			1.282.540


			107.343





			BB.90111


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			2.262.063


			1.410.794


			125.234





			BB.90112


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			2.573.300


			1.539.048


			143.124





			BB.90113


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			2.913.253


			1.795.556


			178.905





			BB.90114


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			3.255.291


			2.052.064


			193.217





			BB.90115


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			3.761.796


			2.308.572


			200.374





			BB.90116


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			4.178.820


			2.436.826


			241.880





			BB.90117


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			4.577.539


			2.565.080


			274.082





			BB.90118


			- Đường kính ống 1300mm


			100m


			5.080.915


			2.821.588


			309.863





			BB.90119


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			5.610.140


			3.078.096


			347.791





			BB.90120


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			6.089.620


			3.334.604


			389.297





			BB.90121


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			6.615.906


			3.591.112


			432.950





			BB.90122


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			7.345.684


			4.052.826


			529.559





			BB.90123


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			8.130.993


			4.488.890


			636.902





			BB.90124


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			9.128.794


			4.937.779


			755.695





			BB.90125


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			10.042.709


			5.386.668


			885.938





			BB.90126


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			10.912.749


			5.643.176


			955.353








BB.90200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thử áp lực đường ống bê tông


			


			


			


			





			BB.90201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			229.260


			307.810


			36.497





			BB.90202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			334.321


			359.111


			54.745





			BB.90203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			481.988


			461.714


			54.745





			BB.90204


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			994.289


			538.667


			72.993





			BB.90205


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			1.152.199


			615.619


			72.993





			BB.90206


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			1.260.021


			692.572


			91.242





			BB.90207


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			1.385.272


			769.524


			91.242





			BB.90208


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			1.519.724


			923.429


			109.490





			BB.90209


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			1.669.071


			1.026.032


			145.986





			BB.90210


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			1.831.933


			1.231.238


			145.986





			BB.90211


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			2.035.846


			1.333.842


			182.483





			BB.90212


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			2.231.389


			1.539.048


			182.483





			BB.90213


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			2.447.471


			1.692.953


			200.732





			BB.90214


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			2.695.260


			1.795.556


			218.980





			BB.90215


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			2.926.307


			1.898.159


			218.980





			BB.90216


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			3.511.685


			2.052.064


			255.476





			BB.90217


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			4.214.427


			2.205.969


			291.973





			BB.90218


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			4.649.596


			2.308.572


			310.222





			BB.90219


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			5.104.746


			2.462.477


			310.222








BB.90300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thử áp lực đường ống nhựa


			


			


			


			





			BB.90301


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			120.802


			117.994


			21.469





			BB.90302


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			123.787


			128.254


			21.469





			BB.90303


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			130.069


			141.079


			21.469





			BB.90304


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			136.406


			159.035


			21.469





			BB.90305


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			155.505


			169.295


			21.469





			BB.90306


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			215.552


			179.556


			21.469





			BB.90307


			- Đường kính ống 65mm


			100m


			231.320


			194.946


			21.469





			BB.90308


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			252.998


			205.206


			22.184





			BB.90309


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			266.446


			215.467


			22.184





			BB.90310


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			332.998


			269.333


			22.900





			BB.90311


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			394.883


			315.505


			23.615





			BB.90312


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			480.354


			359.111


			24.331





			BB.90313


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			689.261


			448.889


			26.478





			BB.90314


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			1.293.017


			538.667


			30.056





			BB.90315


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			1.461.109


			769.524


			33.634





			BB.90316


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			1.643.405


			897.778


			38.643





			BB.90317


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			1.818.297


			974.730


			43.653





			BB.90318


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			2.114.330


			1.102.984


			56.534





			BB.90319


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			2.446.074


			1.231.238


			72.278





			BB.90320


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			2.787.788


			1.333.842


			90.884





			BB.90321


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			3.152.404


			1.436.445


			111.637





			BB.90322


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			3.686.809


			1.616.000


			162.446








BB.90400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


Thành phần công việc:


Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v... hoàn thiện công tác thử nghiệm.


Đơn vị tính: đồng/1m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thử nghiệm đường ống thông gió


			


			


			


			





			BB.90401


			- Quy cách ống 100-500mm


			m


			7.982


			74.387


			523





			BB.90402


			- Quy cách ống 600-800mm


			m


			8.067


			87.213


			569





			BB.90403


			- Quy cách ống > 1000mm


			m


			8.094


			117.994


			1.001








BB.90500 KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Công tác khử trùng ống nước


			


			


			


			





			BB.90501


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			9.025


			192.381


			27.194





			BB.90502


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			20.235


			256.508


			36.497





			BB.90503


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			35.815


			320.635


			45.800





			BB.90504


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			55.955


			384.762


			55.103





			BB.90505


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			80.560


			410.413


			55.103





			BB.90506


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			109.630


			461.714


			76.571





			BB.90507


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			143.165


			513.016


			78.003





			BB.90508


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			181.260


			564.318


			85.874





			BB.90509


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			223.725


			641.270


			100.187





			BB.90510


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			322.164


			835.338


			121.655





			BB.90511


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			438.515


			974.561


			140.262





			BB.90512


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			572.750


			1.058.095


			161.015





			BB.90513


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			724.855


			1.130.491


			185.346





			BB.90514


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			894.900


			1.194.533


			211.824





			BB.90515


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			1.082.815


			1.247.438


			241.880





			BB.90516


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			1.288.670


			1.291.989


			274.082





			BB.90517


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			1.753.990


			1.433.997


			347.791





			BB.90518


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			2.290.930


			1.556.513


			432.950





			BB.90519


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			2.899.490


			1.662.323


			529.559





			BB.90520


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			3.579.600


			1.793.192


			636.902





			BB.90521


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			4.331.330


			1.971.398


			755.695





			BB.90522


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			5.154.610


			2.149.603


			885.938





			BB.90523


			- Đường kính ống 2600mm


			100m


			6.049.510


			2.330.593


			1.027.630








LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH


Thuyết minh áp dụng:


- Lắp đặt các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.


- Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.


BB.91100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA -LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM


Thành phần công việc:


Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.91101


			- Lắp đặt chậu rửa 1 vòi


			bộ


			1.882.188


			128.254


			





			BB.91102


			- Lắp đặt chậu rửa 2 vòi


			bộ


			1.950.195


			153.905


			





			BB.91103


			- Lắp đặt thuyền tắm có hương sen


			bộ


			3.500.350


			384.762


			





			BB.91104


			- Lắp đặt thuyền tắm không hương sen


			bộ


			1.650.165


			410.413


			








Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm.


BB.91200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ


BB.91300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU


Thành phần công việc:


Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.91201


			- Lắp đặt chậu xí bệt


			bộ


			1.963.832


			384.762


			





			BB.91202


			- Lắp đặt chậu xí xổm


			bộ


			382.038


			384.762


			





			BB.91301


			- Lắp đặt chậu tiểu nam


			bộ


			2.059.206


			384.762


			





			BB.91302


			- Lắp đặt chậu tiểu nữ


			bộ


			2.059.206


			384.762


			








BB.91400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN


BB.91500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt vòi tắm hương sen


			


			


			


			





			BB.91401


			- 1 vòi, 1 hương sen


			bộ


			350.035


			51.302


			





			BB.91402


			- 2 vòi, 1 hương sen


			bộ


			450.045


			64.127


			





			


			Lắp đặt vòi rửa


			


			


			


			





			BB.91501


			- Lắp đặt vòi rửa 1 vòi


			bộ


			72.707


			43.606


			





			BB.91502


			- Lắp đặt vòi rửa 2 vòi


			bộ


			45.455


			51.302


			








BB.91600 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.


Đơn vị tính: đồng/bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thùng đun nước nóng


			


			


			


			





			BB.91601


			- Thùng đun nước nóng


			bộ


			1.736.174


			559.187


			1.504





			BB.91602


			- Thùng đun nước nóng kiểu liên tục


			bộ


			2.045.705


			474.540


			1.504








BB.91700 LẮP ĐẶT PHỄU THU


BB.91800 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt phễu thu


			


			


			


			





			BB.91701


			- Đường kính phễu thu 50mm


			cái


			28.803


			41.041


			





			BB.91702


			-Đường kính phễu thu 100mm


			cái


			46.805


			48.737


			





			


			Lắp đặt ống kiểm tra


			


			


			


			





			BB.91801


			- Đường kính ống 50mm


			cái


			11.401


			5.130


			





			BB.91802


			- Đường kính ống 100mm


			cái


			49.605


			10.260


			








BB.91900 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ


			


			


			


			





			BB.91901


			- Lắp đặt gương soi


			cái


			100.100


			33.346


			301





			BB.91902


			- Lắp đặt kệ kính


			cái


			100.100


			33.346


			301





			BB.91903


			- Lắp đặt giá treo


			cái


			226.626


			23.086


			150





			BB.91904


			- Lắp đặt hộp đựng


			cái


			45.505


			23.086


			150








BB.92000 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BB.92001


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh


			cái


			48.649


			33.346


			








BB.92100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/bể


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


			


			


			


			





			BB.92101


			- Dung tích bể 0,5 m3


			bể


			1.690.169


			410.413


			





			BB.92102


			- Dung tích bể 1,0 m3


			bể


			2.570.257


			538.667


			





			BB.92103


			- Dung tích bể 1,5 m3


			bể


			3.680.368


			574.578


			





			BB.92104


			- Dung tích bể 2,0 m3


			bể


			4.850.485


			615.619


			





			BB.92105


			- Dung tích bể 2,5 m3


			bể


			6.150.615


			656.660


			





			BB.92106


			- Dung tích bể 3,0 m3


			bể


			6.900.690


			738.743


			





			BB.92107


			- Dung tích bể 3,5 m3


			bể


			8.130.813


			800.305


			





			BB.92108


			- Dung tích bể 4,0 m3


			bể


			8.950.895


			882.388


			





			BB.92109


			- Dung tích bể 5,0 m3


			bể


			10.951.095


			1.231.238


			





			BB.92110


			- Dung tích bể 6,0 m3


			bể


			13.651.365


			1.641.651


			








BB.92200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/bể


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


			


			


			


			





			BB.92201


			- Dung tích bể 0,25 m3


			bể


			714.314


			307.810


			





			BB.92202


			- Dung tích bể 0,3 m3


			bể


			773.473


			333.460


			





			BB.92203


			- Dung tích bể 0,4 m3


			bể


			891.791


			384.762


			





			BB.92204


			- Dung tích bể 0,5 m3


			bể


			1.010.109


			482.235


			





			BB.92205


			- Dung tích bể 0,7 m3


			bể


			1.246.746


			538.667


			





			BB.92206


			- Dung tích bể 0,9 m3


			bể


			1.580.379


			625.880


			





			BB.92207


			- Dung tích bể 1,0 m3


			bể


			1.710.809


			672.051


			





			BB.92208


			- Dung tích bể 1,5 m3


			bể


			2.434.232


			723.353


			





			BB.92209


			- Dung tích bể 2,0 m3


			bể


			3.057.555


			769.524


			





			BB.92210


			- Dung tích bể 3,0 m3


			bể


			4.868.464


			820.826


			





			BB.92211


			- Dung tích bể 4,0 m3


			bể


			6.592.986


			866.997


			








CHƯƠNG III


BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ


BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BC.11101


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			m2


			39.865


			83.534


			








BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BC.11201


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


			m2


			561.975


			222.757


			








BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh


			


			


			


			





			BC.12101


			- Độ dày bông thủy tinh 25mm


			m2


			24.051


			125.301


			





			BC.12102


			- Độ dày bông thủy tinh 50mm


			m2


			39.276


			172.637


			








BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/m2


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh


			


			


			


			





			BC.12201


			- Độ dày bông thủy tinh 25mm


			m2


			24.051


			153.145


			





			BC.12202


			- Độ dày bông thủy tinh 50mm


			m2


			39.276


			186.559


			








BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG 


BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 MM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)


			


			


			


			





			BC.13101


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			785.961


			1.823.772


			





			BC.13102


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			843.290


			2.046.934


			





			BC.13103


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			906.225


			2.195.708


			





			BC.13104


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			994.473


			2.334.223


			





			BC.13105


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.089.584


			2.565.080


			





			BC.13106


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			1.215.454


			2.718.985


			





			BC.13107


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			1.456.143


			3.026.794


			





			BC.13108


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			1.582.012


			3.206.350


			





			BC.13109


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			1.828.146


			3.447.468


			





			BC.13110


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			2.131.770


			3.734.756


			





			BC.13111


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			2.440.999


			3.821.969


			





			BC.13112


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			3.053.851


			4.040.001


			





			BC.13113


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			3.666.543


			4.134.909


			





			BC.13114


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			4.279.395


			4.363.201


			





			BC.13115


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			4.892.247


			4.529.931


			





			BC.13116


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			5.504.939


			4.804.395


			





			BC.13117


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			6.117.792


			5.271.239


			





			BC.13118


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			6.736.089


			5.494.401


			





			BC.13119


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			7.961.794


			7.047.468


			





			BC.13120


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			9.187.338


			7.651.696


			





			BC.13121


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			10.412.882


			7.930.142


			





			BC.13122


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			11.638.427


			8.370.087


			





			BC.13123


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			12.869.737


			9.533.991


			








BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 MM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)


			


			


			


			





			BC.13201


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			928.648


			2.188.013


			





			BC.13202


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			997.188


			2.457.347


			





			BC.13203


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.060.123


			2.603.556


			





			BC.13204


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.153.977


			2.801.067


			





			BC.13205


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.260.299


			3.070.401


			





			BC.13206


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			1.391.774


			3.252.521


			





			BC.13207


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			1.660.491


			3.629.588


			





			BC.13208


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			1.791.966


			3.847.620


			





			BC.13209


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			2.060.683


			4.137.474


			





			BC.13210


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			2.392.334


			4.481.195


			





			BC.13211


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			2.723.825


			4.578.668


			





			BC.13212


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			3.392.733


			4.848.001


			





			BC.13213


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			4.061.642


			5.086.554


			





			BC.13214


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			4.724.784


			5.235.328


			





			BC.13215


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			5.393.692


			5.430.274


			





			BC.13216


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			6.056.995


			5.763.735


			





			BC.13217


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			6.725.743


			6.325.487


			





			BC.13218


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			7.389.046


			6.592.256


			





			BC.13219


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			8.721.096


			8.456.405


			





			BC.13220


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			10.053.147


			9.041.142


			





			BC.13221


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			11.385.358


			9.531.207


			





			BC.13222


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			12.717.409


			11.380.088


			





			BC.13223


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			14.049.459


			13.109.238


			








BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50 mm


			


			


			


			





			BC.13301


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			1.606.060


			2.565.080


			





			BC.13302


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			1.697.183


			2.865.194


			





			BC.13303


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.782.541


			3.037.055


			





			BC.13304


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.904.262


			3.267.912


			





			BC.13305


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.049.824


			3.591.112


			





			BC.13306


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			2.220.538


			3.847.620


			





			BC.13307


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			2.573.339


			4.142.604


			





			BC.13308


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			2.749.659


			4.473.500


			





			BC.13309


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			3.102.459


			4.827.481


			





			BC.13310


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			3.540.617


			5.227.633


			





			BC.13311


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			3.978.775


			5.343.062


			





			BC.13312


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			4.854.930


			5.668.827


			





			BC.13313


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			5.731.246


			5.933.030


			





			BC.13314


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			6.607.561


			6.107.455


			





			BC.13315


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			7.489.322


			6.335.748


			





			BC.13316


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			8.365.637


			6.725.640


			





			BC.13317


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			9.241.793


			7.387.430


			





			BC.13318


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			10.118.108


			7.695.240


			





			BC.13319


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			11.876.184


			9.865.342


			





			BC.13320


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			13.628.815


			10.711.818


			





			BC.13321


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			15.381.286


			11.121.133


			





			BC.13322


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			17.139.362


			13.276.305


			





			BC.13323


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			18.891.833


			15.295.039


			








BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100 mm


			


			


			


			





			BC.13401


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			4.048.180


			3.103.747


			





			BC.13402


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			4.189.593


			3.488.509


			





			BC.13403


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			4.331.007


			3.693.715


			





			BC.13404


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			4.525.761


			3.968.179


			





			BC.13405


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			4.755.246


			4.360.636


			





			BC.13406


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			5.032.628


			4.617.144


			





			BC.13407


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			5.598.281


			5.142.985


			





			BC.13408


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			5.875.662


			5.432.839


			





			BC.13409


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			6.441.315


			5.861.208


			





			BC.13410


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			7.142.936


			6.348.573


			





			BC.13411


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			7.844.557


			6.487.087


			





			BC.13412


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			9.247.799


			6.869.284


			





			BC.13413


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			10.656.486


			7.202.745


			





			BC.13414


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			12.059.728


			7.438.732


			





			BC.13415


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			13.468.415


			7.695.240


			





			BC.13416


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			14.871.657


			8.164.650


			





			BC.13417


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			16.274.899


			8.962.390


			





			BC.13418


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			17.683.586


			9.339.456


			





			BC.13419


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			20.495.675


			11.978.747


			





			BC.13420


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			23.292.485


			13.006.213


			





			BC.13421


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			26.113.928


			13.501.847


			





			BC.13422


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			28.925.857


			16.105.317


			





			BC.13423


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			31.737.946


			18.572.348


			








BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			


			


			


			





			BC.14101


			- Đường kính ống 6,4mm


			100m


			753.825


			1.167.111


			





			BC.14102


			- Đường kính ống 9,5mm


			100m


			993.099


			1.223.543


			





			BC.14103


			- Đường kính ống 12,7mm


			100m


			1.324.782


			1.287.670


			





			BC.14104


			- Đường kính ống 15,9mm


			100m


			1.656.466


			1.369.753


			





			BC.14105


			- Đường kính ống 19,1mm


			100m


			2.078.608


			1.421.054


			





			BC.14106


			- Đường kính ống 22,2mm


			100m


			2.317.882


			1.498.007


			





			BC.14107


			- Đường kính ống 25,4mm


			100m


			2.649.565


			1.613.435


			





			BC.14108


			- Đường kính ống 28,6mm


			100m


			3.071.707


			1.641.651


			





			BC.14109


			- Đường kính ống 31,8mm


			100m


			3.493.849


			1.677.562


			





			BC.14110


			- Đường kính ống 34,9mm


			100m


			3.914.041


			1.695.518


			





			BC.14111


			- Đường kính ống 38,1mm


			100m


			4.336.184


			1.757.080


			





			BC.14112


			- Đường kính ống 41,3mm


			100m


			4.758.326


			1.785.296


			





			BC.14113


			- Đường kính ống 54,0mm


			100m


			5.289.079


			1.959.721


			





			BC.14114


			- Đường kính ống 66,7mm


			100m


			7.046.205


			2.103.366


			








CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC KHÁC


BD.11000 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


- Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.


BD.11100 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150MM-200MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan đặt ống nhựa hdpe bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150mm-200mm


			


			


			


			





			BD.11110


			- Khoan ngầm trên cạn.


			100m


			2.002.870


			4.510.836


			7.539.737





			BD.11120


			- Khoan ngầm băng sông


			100m


			3.494.078


			5.701.575


			10.209.298








Ghi chú:


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


BD.11200 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200MM-400MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.11210


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200mm- 400mm


			100m


			2.823.840


			6.166.328


			10.768.430








Ghi chú:


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


BD.11300 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400MM-600MM


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.11310


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 400mm- 600mm


			100m


			7.580.590


			7.272.014


			12.922.783








BD.12000 KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG 150MM-200MM


BD.12100 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 


BD.12200 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 


BD.12300 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG 


BD.12400 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.12111


			- Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn


			100m


			1.175.646


			4.085.572


			6.597.918





			BD.12211


			- Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn


			100m


			2.002.870


			5.446.417


			7.567.459





			BD.12311


			- Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông


			100m


			2.030.854


			4.936.100


			9.299.436





			BD.12411


			- Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông


			100m


			3.494.078


			6.637.156


			10.230.628








BD.20000 KHAI THÁC NƯỚC NGẦM


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng


1. Đơn giá dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.


2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì đơn giá nhân công giảm 5% và không tính các thành phần chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.


3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các chi phí cho phù hợp.


4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.


5. Đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:


- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: đơn giá nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.


- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với qui định trong bảng mức thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.


6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.


7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.


8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.


9. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.


10. Phân cấp đá áp dụng trong đơn giá khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay quy định tại Phụ lục kèm theo.


BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN GIẾNG


			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. 


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			


			- Đá Quắczit các loại. 


- Đá Côranhđông. 


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô 


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.





			


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup. 


- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.





			


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ 


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit. 


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa. 


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần. 


- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.








Ghi chú: Khoan tạo giếng vào đá cấp đặc biệt áp dụng đơn giá khoan giếng đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan tương ứng.


BD.21000 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1lần lắp dựng +tháo dỡ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng


			


			


			


			





			BD.21001


			- Máy khoan đập cáp 40KW


			lần


			4.231.304


			3.349.705


			38.898





			BD.21002A


			- Máy khoan xoay tự hành 54CV


			lần


			4.231.304


			2.834.580


			655.419





			BD.21002B


			- Máy khoan xoay tự hành 300CV


			lần


			4.231.304


			2.834.580


			3.079.614








BD.22000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.22000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP, ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M 


BD.22110 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN <400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.22111


			- Đất


			m


			65.387


			253.386


			57.071





			BD.22112


			- Đá cấp IV


			m


			116.252


			406.531


			128.767





			BD.22113


			- Đá cấp III


			m


			143.128


			470.574


			230.400





			BD.22114


			- Đá cấp II


			m


			146.849


			774.080


			433.102





			BD.22115


			- Đá cấp I


			m


			189.672


			1.420.075


			865.361








BD.22120 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN < 500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.22121


			- Đất


			m


			83.511


			317.428


			70.144





			BD.22122


			- Đá cấp IV


			m


			147.656


			512.341


			162.227





			BD.22123


			- Đá cấp III


			m


			181.507


			593.090


			291.261





			BD.22124


			- Đá cấp II


			m


			186.233


			963.423


			545.637





			BD.22125


			- Đá cấp I


			m


			253.227


			1.723.581


			1.044.737








BD.22130 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN < 600MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.22131


			- Đất


			m


			99.075


			409.316


			99.168





			BD.22132


			- Đá cấp IV


			m


			175.931


			693.331


			286.520





			BD.22133


			- Đá cấp III


			m


			216.512


			793.571


			404.501





			BD.22134


			- Đá cấp II


			m


			236.710


			1.233.516


			698.930





			BD.22135


			- Đá cấp I


			m


			301.417


			2.169.094


			1.322.155








BD.22140 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN < 700MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.22141


			- Đất


			m


			115.291


			490.065


			122.365





			BD.22142


			- Đá cấp IV


			m


			205.439


			849.260


			294.498





			BD.22143


			- Đá cấp III


			m


			269.240


			977.345


			506.907





			BD.22144


			- Đá cấp II


			m


			275.889


			1.514.746


			866.543





			BD.22145


			- Đá cấp I


			m


			351.803


			2.628.530


			1.609.626








BD.22150 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700MM ĐẾN < 800MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.22151


			- Đất


			m


			129.882


			576.383


			148.867





			BD.22152


			- Đá cấp IV


			m


			249.567


			1.021.897


			365.754





			BD.22153


			- Đá cấp III


			m


			303.898


			1.233.516


			659.456





			BD.22154


			- Đá cấp II


			m


			311.478


			1.990.889


			1.169.141





			BD.22155


			- Đá cấp I


			m


			398.078


			3.424.886


			2.130.663








BD.22160 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800MM ĐẾN < 900MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm


			


			


			


			





			BD.22161


			- Đất


			m


			144.709


			648.779


			176.103





			BD.22162


			- Đá cấp IV


			m


			277.952


			1.149.982


			431.941





			BD.22163


			- Đá cấp III


			m


			339.093


			1.386.661


			741.800





			BD.22164


			- Đá cấp II


			m


			347.619


			2.241.490


			1.315.484





			BD.22165


			- Đá cấp I


			m


			462.553


			3.853.693


			2.396.976








BD.22170 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900MM ĐẾN < 1000MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm


			


			


			


			





			BD.22171


			- Đất


			m


			178.117


			721.175


			196.125





			BD.22172


			- Đá cấp IV


			m


			306.733


			1.278.067


			479.854





			BD.22173


			- Đá cấp III


			m


			374.609


			1.539.806


			824.174





			BD.22174


			- Đá cấp II


			m


			402.494


			2.489.307


			1.461.601





			BD.22175


			- Đá cấp I


			m


			510.728


			4.282.499


			2.663.291








BD.22200 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤ 100M


BD.22210 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300MM ĐẾN < 400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.22211


			- Đất


			m


			65.510


			278.446


			70.915





			BD.22212


			- Đá cấp IV


			m


			116.531


			453.867


			153.785





			BD.22213


			- Đá cấp III


			m


			143.664


			523.478


			267.511





			BD.22214


			- Đá cấp II


			m


			147.944


			857.614


			489.757





			BD.22215


			- Đá cấp I


			m


			191.713


			1.539.806


			948.094








BD.22220 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400MM ĐẾN < 500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.22221


			- Đất


			m


			83.639


			345.273


			85.957





			BD.22222


			- Đá cấp IV


			m


			148.000


			568.030


			190.965





			BD.22223


			- Đá cấp III


			m


			182.194


			657.133


			333.933





			BD.22224


			- Đá cấp II


			m


			187.609


			1.058.095


			601.928





			BD.22225


			- Đá cấp I


			m


			255.805


			1.857.235


			1.136.949








BD.22230 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500MM ĐẾN < 600MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.22231


			- Đất


			m


			99.226


			445.514


			119.486





			BD.22232


			- Đá cấp IV


			m


			176.339


			765.727


			273.627





			BD.22233


			- Đá cấp III


			m


			217.328


			868.752


			458.336





			BD.22234


			- Đá cấp II


			m


			238.364


			1.344.894


			774.347





			BD.22235


			- Đá cấp I


			m


			304.511


			2.322.240


			1.428.012








BD.22240 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600MM ĐẾN <700MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.22241


			- Đất


			m


			115.222


			520.694


			146.045





			BD.22242


			- Đá cấp IV


			m


			205.272


			891.027


			335.492





			BD.22243


			- Đá cấp III


			m


			269.341


			1.016.328


			534.666





			BD.22244


			- Đá cấp II


			m


			276.945


			1.567.651


			903.670





			BD.22245


			- Đá cấp I


			m


			354.132


			2.706.495


			1.666.142








BD.22250 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700MM ĐẾN<800MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.22251


			- Đất


			m


			129.906


			595.874


			167.047





			BD.22252


			- Đá cấp IV


			m


			232.788


			1.019.112


			383.404





			BD.22253


			- Đá cấp III


			m


			304.286


			1.161.120


			610.925





			BD.22254


			- Đá cấp II


			m


			312.970


			1.793.192


			1.032.506





			BD.22255


			- Đá cấp I


			m


			401.178


			3.096.320


			1.903.984








BD.23000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.23100 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M


BD.23110 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.23111


			- Đất


			m


			20.940


			72.396


			100.153





			BD.23112


			- Đá cấp IV


			m


			25.087


			91.887


			126.803





			BD.23113


			- Đá cấp III


			m


			43.502


			147.576


			308.799





			BD.23114


			- Đá cấp II


			m


			60.981


			256.170


			701.621





			BD.23115


			- Đá cấp I


			m


			75.104


			495.634


			1.591.735








BD.23120 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200MM ĐẾN <300MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.23121


			- Đất


			m


			29.415


			100.241


			120.606





			BD.23122


			- Đá cấp IV


			m


			35.081


			122.516


			151.293





			BD.23123


			- Đá cấp III


			m


			60.678


			203.266


			392.821





			BD.23124


			- Đá cấp II


			m


			85.452


			348.058


			926.715





			BD.23125


			- Đá cấp I


			m


			105.715


			679.408


			2.146.400








BD.23200 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M


BD.23210 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.23211


			- Đất


			m


			21.077


			80.749


			128.963





			BD.23212


			- Đá cấp IV


			m


			25.223


			100.241


			161.828





			BD.23213


			- Đá cấp III


			m


			43.916


			169.852


			386.923





			BD.23214


			- Đá cấp II


			m


			61.396


			297.937


			869.663





			BD.23215


			- Đá cấp I


			m


			75.656


			595.874


			1.980.837








BD.23220 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200MM ĐẾN <300MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.23221


			- Đất


			m


			29.551


			108.594


			153.469





			BD.23222


			- Đá cấp IV


			m


			35.217


			133.654


			192.231





			BD.23223


			- Đá cấp III


			m


			61.093


			231.110


			493.273





			BD.23224


			- Đá cấp II


			m


			85.867


			406.531


			1.148.075





			BD.23225


			- Đá cấp I


			m


			106.266


			821.416


			2.701.048








BD.23300 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150M


BD.23310 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.23311


			- Đất


			m


			21.355


			89.103


			163.403





			BD.23312


			- Đá cấp IV


			m


			25.501


			111.378


			202.466





			BD.23313


			- Đá cấp III


			m


			44.053


			192.128


			462.330





			BD.23314


			- Đá cấp II


			m


			61.669


			350.842


			1.065.914





			BD.23315


			- Đá cấp I


			m


			75.792


			715.606


			2.441.229








BD.23320 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200MM ĐẾN <300MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.23321


			- Đất


			m


			29.829


			116.947


			190.071





			BD.23322


			- Đá cấp IV


			m


			35.495


			144.792


			237.190





			BD.23323


			- Đá cấp III


			m


			61.230


			258.955


			605.505





			BD.23324


			- Đá cấp II


			m


			86.140


			470.574


			1.399.520





			BD.23325


			- Đá cấp I


			m


			106.403


			977.345


			3.302.532








BD.23400 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200M


BD.23410 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.23411


			- Đất


			m


			19.889


			97.456


			198.428





			BD.23412


			- Đá cấp IV


			m


			23.639


			122.516


			247.725





			BD.23413


			- Đá cấp III


			m


			41.683


			219.972


			577.278





			BD.23414


			- Đá cấp II


			m


			59.552


			409.316


			1.293.170





			BD.23415


			- Đá cấp I


			m


			73.675


			854.829


			2.979.461








BD.23420 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200MM ĐẾN <300MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.23421


			- Đất


			m


			29.966


			128.085


			233.154





			BD.23422


			- Đá cấp IV


			m


			35.632


			161.499


			290.508





			BD.23423


			- Đá cấp III


			m


			61.366


			292.368


			732.625





			BD.23424


			- Đá cấp II


			m


			86.691


			545.754


			1.692.188





			BD.23425


			- Đá cấp I


			m


			106.954


			1.161.120


			4.010.651








KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.24000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M


BD.24100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300MM ĐẾN <400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.24101


			- Đất


			m


			223.191


			183.774


			684.862





			BD.24102


			- Đá cấp IV


			m


			277.631


			228.326


			1.023.086





			BD.24103


			- Đá cấp III


			m


			362.616


			375.902


			2.307.028





			BD.24104


			- Đá cấp II


			m


			405.214


			637.641


			2.411.029





			BD.24105


			- Đá cấp I


			m


			422.519


			868.752


			2.549.912








BD.24200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400MM ĐẾN <500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.24201


			- Đất


			m


			303.149


			222.757


			719.437





			BD.24202


			- Đá cấp IV


			m


			371.996


			278.446


			1.074.933





			BD.24203


			- Đá cấp III


			m


			505.959


			456.651


			2.419.690





			BD.24204


			- Đá cấp II


			m


			572.327


			776.864


			3.225.668





			BD.24205


			- Đá cấp I


			m


			602.676


			1.060.879


			3.495.013








BD.24300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500MM ĐẾN <600MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.24301


			- Đất


			m


			394.175


			331.351


			1.049.264





			BD.24302


			- Đá cấp IV


			m


			477.101


			414.885


			1.569.342





			BD.24303


			- Đá cấp III


			m


			679.535


			682.193


			3.529.984





			BD.24304


			- Đá cấp II


			m


			778.689


			1.161.120


			3.694.937





			BD.24305


			- Đá cấp I


			m


			825.635


			1.581.573


			3.911.751








BD.24400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600MM ĐẾN <700M


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.24401


			- Đất


			m


			477.079


			387.040


			1.162.048





			BD.24402


			- Đá cấp IV


			m


			574.204


			484.496


			1.742.737





			BD.24403


			- Đá cấp III


			m


			828.099


			793.571


			3.928.918





			BD.24404


			- Đá cấp II


			m


			962.640


			1.350.463


			4.102.683





			BD.24405


			- Đá cấp I


			m


			1.052.262


			1.840.528


			4.310.716








BD.24500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 700MM ĐẾN <800MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.24501


			- Đất


			m


			562.072


			442.729


			1.283.319





			BD.24502


			- Đá cấp IV


			m


			672.579


			554.108


			1.916.134





			BD.24503


			- Đá cấp III


			m


			975.297


			904.950


			4.319.377





			BD.24504


			- Đá cấp II


			m


			1.149.682


			1.542.591


			4.510.430





			BD.24505


			- Đá cấp I


			m


			1.281.395


			2.105.052


			4.718.462








BD.24600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 800MM ĐẾN <900MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm


			


			


			


			





			BD.24601


			- Đất


			m


			652.289


			498.418


			1.396.102





			BD.24602


			- Đá cấp IV


			m


			776.546


			620.935


			2.089.528





			BD.24603


			- Đá cấp III


			m


			1.131.794


			1.019.112


			4.709.774





			BD.24604


			- Đá cấp II


			m


			1.340.506


			1.734.719


			4.944.492





			BD.24605


			- Đá cấp I


			m


			1.502.439


			2.369.575


			5.213.183








BD.24700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 900MM ĐẾN <1000MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm


			


			


			


			





			BD.24701


			- Đất


			m


			750.350


			554.108


			1.517.358





			BD.24702


			- Đá cấp IV


			m


			888.346


			690.546


			2.271.414





			BD.24703


			- Đá cấp III


			m


			1.305.959


			1.133.275


			5.117.150





			BD.24704


			- Đá cấp II


			m


			1.559.081


			1.929.631


			5.403.438





			BD.24705


			- Đá cấp I


			m


			1.754.386


			2.631.315


			5.741.586








BD.25000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M


BD.25100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300MM ĐẾN <400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.25101


			- Đất


			m


			229.273


			139.223


			476.892





			BD.25102


			- Đá cấp IV


			m


			284.682


			175.421


			589.675





			BD.25103


			- Đá cấp III


			m


			374.911


			286.799


			1.604.073





			BD.25104


			- Đá cấp II


			m


			422.763


			490.065


			3.805.886





			BD.25105


			- Đá cấp I


			m


			444.233


			668.270


			4.005.805








BD.25200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400MM ĐẾN <500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.25201


			- Đất


			m


			315.000


			275.662


			884.359





			BD.25202


			- Đá cấp IV


			m


			385.285


			342.489


			1.326.536





			BD.25203


			- Đá cấp III


			m


			532.925


			562.461


			2.982.653





			BD.25204


			- Đá cấp II


			m


			608.639


			957.854


			3.980.652





			BD.25205


			- Đá cấp I


			m


			645.447


			1.308.696


			4.318.753








BD.25300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500MM ĐẾN <600MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.25301


			- Đất


			m


			416.256


			409.316


			1.292.117





			BD.25302


			- Đá cấp IV


			m


			500.862


			512.341


			1.933.420





			BD.25303


			- Đá cấp III


			m


			730.107


			838.122


			4.352.951





			BD.25304


			- Đá cấp II


			m


			844.377


			1.428.428


			4.553.120





			BD.25305


			- Đá cấp I


			m


			903.234


			1.946.338


			4.822.090








BD.25400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600MM ĐẾN <700MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50 đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.25401


			- Đất


			m


			507.385


			478.927


			1.439.443





			BD.25402


			- Đá cấp IV


			m


			606.447


			595.874


			2.150.157





			BD.25403


			- Đá cấp III


			m


			892.973


			977.345


			4.838.488





			BD.25404


			- Đá cấp II


			m


			1.050.506


			1.665.107


			5.065.208





			BD.25405


			- Đá cấp I


			m


			1.160.610


			2.272.119


			5.316.612








BD.26000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150M


BD.26100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300MM ĐẾN <400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300 đến <400mm


			


			


			


			





			BD.26101


			- Đất


			m


			230.903


			147.576


			494.473





			BD.26102


			- Đá cấp IV


			m


			286.556


			183.774


			745.721





			BD.26103


			- Đá cấp III


			m


			377.767


			300.722


			1.682.280





			BD.26104


			- Đá cấp II


			m


			427.307


			515.125


			4.006.374





			BD.26105


			- Đá cấp I


			m


			449.971


			801.924


			4.206.167








BD.26200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400MM ĐẾN <500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.26201


			- Đất


			m


			318.848


			286.799


			927.699





			BD.26202


			- Đá cấp IV


			m


			389.442


			359.195


			1.387.165





			BD.26203


			- Đá cấp III


			m


			539.969


			590.306


			3.121.946





			BD.26204


			- Đá cấp II


			m


			617.380


			1.002.406


			4.171.089





			BD.26205


			- Đá cấp I


			m


			657.176


			1.369.954


			4.517.974








BD.26300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500MM ĐẾN <600MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.26301


			- Đất


			m


			421.230


			428.807


			1.352.746





			BD.26302


			- Đá cấp IV


			m


			506.413


			537.401


			2.028.609





			BD.26303


			- Đá cấp III


			m


			741.466


			879.889


			4.570.100





			BD.26304


			- Đá cấp II


			m


			861.055


			1.498.039


			4.778.132





			BD.26305


			- Đá cấp I


			m


			921.502


			2.043.794


			5.064.390








BD.27000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200M


BD.27100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300MM ĐẾN <400MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.27101


			- Đất


			m


			231.993


			150.361


			511.468





			BD.27102


			- Đá cấp IV


			m


			287.814


			189.343


			641.522





			BD.27103


			- Đá cấp III


			m


			380.393


			311.860


			1.733.850





			BD.27104


			- Đá cấp II


			m


			430.098


			529.047


			4.110.098





			BD.27105


			- Đá cấp I


			m


			453.776


			877.105


			4.804.075








BD.27200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400MM ĐẾN < 500MM


Đơn vị tính: đồng/1m khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤ 200m, đường kính lỗ khoan 400mm đến < 500mm


			


			


			


			





			BD.27201


			- Đất


			m


			320.415


			297.937


			953.786





			BD.27202


			- Đá cấp IV


			m


			391.500


			370.333


			1.430.520





			BD.27203


			- Đá cấp III


			m


			544.793


			612.581


			3.217.456





			BD.27204


			- Đá cấp II


			m


			624.480


			1.010.759


			4.292.685





			BD.27205


			- Đá cấp I


			m


			663.998


			1.498.039


			5.324.541








BD.28000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG


BD.28100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1m ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn 


			


			


			


			





			


			Bằng máy khoan xoay đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.28101A


			- Đường kính ống 89mm


			m


			86.774


			61.258


			26.651





			BD.28102A


			- Đường kính ống 108mm


			m


			110.029


			61.258


			27.638





			BD.28103A


			- Đường kính ống 127mm


			m


			128.494


			66.827


			29.612





			BD.28104A


			- Đường kính ống 146mm


			m


			148.504


			69.612


			30.599





			BD.28105A


			- Đường kính ống 168mm


			m


			169.924


			72.396


			32.572





			BD.28106A


			- Đường kính ống 194mm


			m


			196.731


			75.180


			34.054





			BD.28107A


			- Đường kính ống 219mm


			m


			223.542


			86.318


			38.495





			BD.28108A


			- Đường kính ống 273mm


			m


			278.196


			91.887


			41.456





			BD.28109A


			- Đường kính ống 325mm


			m


			348.145


			105.809


			46.886





			BD.28110A


			- Đường kính ống 350mm


			m


			375.792


			108.594


			48.365





			BD.28111A


			- Đường kính ống 377mm


			m


			405.580


			119.732


			53.301





			BD.28112A


			- Đường kính ống 426mm


			m


			460.341


			136.439


			60.210





			BD.28113A


			- Đường kính ống 450mm


			m


			481.293


			139.223


			61.197





			BD.28114A


			- Đường kính ống 477mm


			m


			510.468


			139.223


			61.692





			BD.28115A


			- Đường kính ống 529mm


			m


			570.265


			144.792


			76.703





			BD.28116A


			- Đường kính ống 630mm


			m


			676.276


			158.714


			90.690





			BD.28117A


			- Đường kính ống 720mm


			m


			772.543


			164.283


			112.651





			BD.28118A


			- Đường kính ống 820mm


			m


			879.633


			172.637


			140.499





			


			Bằng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.28101B


			- Đường kính ống 89mm


			m


			86.774


			61.258


			123.151





			BD.28102B


			- Đường kính ống 108mm


			m


			110.029


			61.258


			127.713





			BD.28103B


			- Đường kính ống 127mm


			m


			128.494


			66.827


			136.834





			BD.28104B


			- Đường kính ống 146mm


			m


			148.504


			69.612


			141.395





			BD.28105B


			- Đường kính ống 168mm


			m


			169.924


			72.396


			150.518





			BD.28106B


			- Đường kính ống 194mm


			m


			196.731


			75.180


			157.359





			BD.28107B


			- Đường kính ống 219mm


			m


			223.542


			86.318


			177.885





			BD.28108B


			- Đường kính ống 273mm


			m


			278.196


			91.887


			191.567





			BD.28109B


			- Đường kính ống 325mm


			m


			348.145


			105.809


			216.654





			BD.28110B


			- Đường kính ống 350mm


			m


			375.792


			108.594


			223.496





			BD.28111B


			- Đường kính ống 377mm


			m


			405.580


			119.732


			246.302





			BD.28112B


			- Đường kính ống 426mm


			m


			460.341


			136.439


			278.229





			BD.28113B


			- Đường kính ống 450mm


			m


			481.293


			139.223


			282.790





			BD.28114B


			- Đường kính ống 477mm


			m


			510.468


			139.223


			285.072





			BD.28115B


			- Đường kính ống 529mm


			m


			570.265


			144.792


			307.231





			BD.28116B


			- Đường kính ống 630mm


			m


			676.276


			158.714


			344.449





			BD.28117B


			- Đường kính ống 720mm


			m


			772.543


			164.283


			378.920





			BD.28118B


			- Đường kính ống 820mm


			m


			879.633


			172.637


			419.278





			


			Bằng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.28101C


			- Đường kính ống 89mm


			m


			86.774


			61.258


			494.642





			BD.28102C


			- Đường kính ống 108mm


			m


			110.029


			61.258


			512.963





			BD.28103C


			- Đường kính ống 127mm


			m


			128.494


			66.827


			549.603





			BD.28104C


			- Đường kính ống 146mm


			m


			148.504


			69.612


			567.922





			BD.28105C


			- Đường kính ống 168mm


			m


			169.924


			72.396


			604.562





			BD.28106C


			- Đường kính ống 194mm


			m


			196.731


			75.180


			632.042





			BD.28107C


			- Đường kính ống 219mm


			m


			223.542


			86.318


			714.483





			BD.28108C


			- Đường kính ống 273mm


			m


			278.196


			91.887


			769.443





			BD.28109C


			- Đường kính ống 325mm


			m


			348.145


			105.809


			870.204





			BD.28110C


			- Đường kính ống 350mm


			m


			375.792


			108.594


			897.683





			BD.28111C


			- Đường kính ống 377mm


			m


			405.580


			119.732


			989.284





			BD.28112C


			- Đường kính ống 426mm


			m


			460.341


			136.439


			1.117.524





			BD.28113C


			- Đường kính ống 450mm


			m


			481.293


			139.223


			1.135.845





			BD.28114C


			- Đường kính ống 477mm


			m


			510.468


			139.223


			1.145.005





			BD.28115C


			- Đường kính ống 529mm


			m


			570.265


			144.792


			1.194.683





			BD.28116C


			- Đường kính ống 630mm


			m


			676.276


			158.714


			1.321.335





			BD.28117C


			- Đường kính ống 720mm


			m


			772.543


			164.283


			1.403.961





			BD.28118C


			- Đường kính ống 820mm


			m


			879.633


			172.637


			1.492.475








Ghi chú: : Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.


BD.28200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1m ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren 


			


			


			


			





			


			Bằng máy khoan đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.28201A


			- Đường kính ống 89mm


			m


			81.417


			30.629


			2.042





			BD.28202A


			- Đường kính ống 108mm


			m


			104.531


			30.629


			2.115





			BD.28203A


			- Đường kính ống 127mm


			m


			122.867


			36.198


			2.334





			BD.28204A


			- Đường kính ống 146mm


			m


			142.361


			36.198


			2.407





			BD.28205A


			- Đường kính ống 168mm


			m


			163.874


			38.982


			2.626





			BD.28206A


			- Đường kính ống 194mm


			m


			189.237


			41.767


			2.699





			BD.28207A


			- Đường kính ống 219mm


			m


			213.725


			50.120


			3.209





			BD.28208A


			- Đường kính ống 273mm


			m


			266.370


			55.689


			3.574





			BD.28209A


			- Đường kính ống 325mm


			m


			334.260


			66.827


			4.376





			BD.28210A


			- Đường kính ống 377mm


			m


			389.077


			69.612


			4.522





			


			Bằng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.28201B


			- Đường kính ống 89mm


			m


			81.417


			30.629


			52.079





			BD.28202B


			- Đường kính ống 108mm


			m


			104.531


			30.629


			53.940





			BD.28203B


			- Đường kính ống 127mm


			m


			122.867


			36.198


			59.519





			BD.28204B


			- Đường kính ống 146mm


			m


			142.361


			36.198


			61.379





			BD.28205B


			- Đường kính ống 168mm


			m


			163.874


			38.982


			66.960





			BD.28206B


			- Đường kính ống 194mm


			m


			189.237


			41.767


			68.819





			BD.28207B


			- Đường kính ống 219mm


			m


			213.725


			50.120


			81.839





			BD.28208B


			- Đường kính ống 273mm


			m


			266.370


			55.689


			91.139





			BD.28209B


			- Đường kính ống 325mm


			m


			334.260


			66.827


			111.598





			BD.28210B


			- Đường kính ống 377mm


			m


			389.077


			69.612


			115.318





			


			Bằng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.28201C


			- Đường kính ống 89mm


			m


			81.417


			30.629


			244.705





			BD.28202C


			- Đường kính ống 108mm


			m


			104.531


			30.629


			253.444





			BD.28203C


			- Đường kính ống 127mm


			m


			122.867


			36.198


			279.662





			BD.28204C


			- Đường kính ống 146mm


			m


			142.361


			36.198


			288.401





			BD.28205C


			- Đường kính ống 168mm


			m


			163.874


			38.982


			314.620





			BD.28206C


			- Đường kính ống 194mm


			m


			189.237


			41.767


			323.359





			BD.28207C


			- Đường kính ống 219mm


			m


			213.725


			50.120


			384.535





			BD.28208C


			- Đường kính ống 273mm


			m


			266.370


			55.689


			428.233





			BD.28209C


			- Đường kính ống 325mm


			m


			334.260


			66.827


			524.367





			BD.28210C


			- Đường kính ống 377mm


			m


			389.077


			69.612


			541.845








Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.


BD.28300 CHỐNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1m ống


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chống ống


			


			


			


			





			


			Bằng máy khoan đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.28301A


			- Đường kính ống 377mm


			m


			49.421


			180.990


			57.312





			BD.28302A


			- Đường kính ống 426mm


			m


			62.570


			203.266


			64.659





			BD.28303A


			- Đường kính ống 477mm


			m


			68.893


			208.835


			66.287





			BD.28304A


			- Đường kính ống 529mm


			m


			76.452


			217.188


			81.443





			BD.28305A


			- Đường kính ống 630mm


			m


			88.668


			236.679


			95.796





			BD.28306A


			- Đường kính ống 720mm


			m


			101.612


			247.817


			118.048





			


			Bằng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.28301B


			- Đường kính ống 377mm


			m


			49.421


			180.990


			348.600





			BD.28302B


			- Đường kính ống 426mm


			m


			62.570


			203.266


			391.688





			BD.28303B


			- Đường kính ống 477mm


			m


			68.893


			208.835


			402.250





			BD.28304B


			- Đường kính ống 529mm


			m


			76.452


			217.188


			428.129





			BD.28305B


			- Đường kính ống 630mm


			m


			88.668


			236.679


			474.648





			BD.28306B


			- Đường kính ống 720mm


			m


			101.612


			247.817


			516.558





			


			Bằng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.28301C


			- Đường kính ống 377mm


			m


			49.421


			180.990


			1.469.954





			BD.28302C


			- Đường kính ống 426mm


			m


			62.570


			203.266


			1.650.630





			BD.28303C


			- Đường kính ống 477mm


			m


			68.893


			208.835


			1.695.590





			BD.28304C


			- Đường kính ống 529mm


			m


			76.452


			217.188


			1.762.746





			BD.28305C


			- Đường kính ống 630mm


			m


			88.668


			236.679


			1.933.095





			BD.28306C


			- Đường kính ống 720mm


			m


			101.612


			247.817


			2.050.679








Ghi chú: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.


BD.29000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.


BD.29100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN <100M


Đơn vị tính: đồng/1m ống lọc


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng <100m


			


			


			


			





			


			Bằng máy khoan đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.29101A


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			77.105


			334.135


			1.677.253





			BD.29102A


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			79.992


			417.669


			2.501.083





			BD.29103A


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			82.880


			501.203


			2.739.499





			BD.29104A


			- Đường kính ống lọc ≥ 450mm


			m


			85.767


			612.581


			4.083.664





			


			Bằng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.29101B


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			77.105


			334.135


			1.949.564





			BD.29102B


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			79.992


			417.669


			2.841.472





			BD.29103B


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			82.880


			501.203


			3.216.043





			BD.29104B


			- Đường kính ống lọc ≥ 450mm


			m


			85.767


			612.581


			4.662.324





			


			Bằng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.29101C


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			77.105


			334.135


			2.997.864





			BD.29102C


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			79.992


			417.669


			4.151.847





			BD.29103C


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			82.880


			501.203


			5.050.568





			BD.29104C


			- Đường kính ống lọc ≥ 450mm


			m


			85.767


			612.581


			6.889.962








BD.29200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150M


Đơn vị tính: đồng/1m ống lọc


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m


			


			


			


			





			


			Bằng máy khoan đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.29201A


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			83.509


			373.118


			2.494.519





			BD.29202A


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			86.743


			467.789


			3.725.827





			BD.29203A


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			89.977


			562.461


			4.078.179





			


			Bằng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.29201B


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			83.509


			373.118


			2.821.292





			BD.29202B


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			86.743


			467.789


			4.134.293





			BD.29203B


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			89.977


			562.461


			4.650.032





			


			Bằng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.29201C


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			83.509


			373.118


			4.079.252





			BD.29202C


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			86.743


			467.789


			5.706.743





			BD.29203C


			- Đường kính ống lọc < 450mm


			m


			89.977


			562.461


			6.851.462








BD.29300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200M


Đơn vị tính: đồng/1m ống lọc


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m


			


			


			


			





			


			Dùng máy khoan đập cáp 40kW


			


			


			


			





			BD.29301A


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			85.194


			384.255


			2.721.680





			BD.29302A


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			88.515


			481.712


			4.065.690





			


			Dùng máy khoan xoay 54CV


			


			


			


			





			BD.29301B


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			85.194


			384.255


			3.075.684





			BD.29302B


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			88.515


			481.712


			4.508.195





			


			Dùng máy khoan xoay 300CV


			


			


			


			





			BD.29301C


			- Đường kính ống lọc < 219mm


			m


			85.194


			384.255


			4.438.474





			BD.29302C


			- Đường kính ống lọc < 300mm


			m


			88.515


			481.712


			6.211.683








Ghi chú: Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.


BD.29400 CHÈN SỎI, SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/1m3


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Chèn sỏi


			


			


			


			





			BD.29401A


			- Dùng máy khoan 40kw


			m3


			58.942


			334.135


			10.940





			BD.29401B


			- Dùng máy khoan xoay 54CV


			m3


			58.942


			334.135


			278.997





			BD.29401C


			- Dùng máy khoan xoay 300CV


			m3


			58.942


			334.135


			1.310.917





			BD.29402


			- Chèn sét


			m3


			35.082


			222.757


			








Ghi chú: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan giếng.


BD.31100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN


Thành phần công việc:


Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng/10m3mùn khoan


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Vận chuyển mùn khoan


			


			


			


			





			BD.31101


			- Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km


			10m3


			


			38.665


			631.661





			BD.31102


			- Cự ly vận chuyển ≤ 1km


			10m3


			


			41.427


			684.741





			BD.31103


			- Cự ly vận chuyển ≤ 2km


			10m3


			


			52.474


			834.694





			BD.31104


			- Cự ly vận chuyển ≤ 3km


			10m3


			


			60.760


			984.647





			BD.31105


			- Cự ly vận chuyển ≤ 4km


			10m3


			


			69.045


			1.098.771





			BD.31106


			- Cự ly vận chuyển ≤ 5km


			10m3


			


			74.569


			1.214.221





			BD.31107


			- Cự ly vận chuyển ≤ 6km


			10m3


			


			82.854


			1.316.402





			BD.31108


			- Cự ly vận chuyển ≤ 7km


			10m3


			


			88.378


			1.417.255





			BD.31109


			- Cự ly vận chuyển ≤ 8km


			10m3


			


			93.902


			1.518.109





			BD.31110


			- Cự ly vận chuyển ≤ 9km


			10m3


			


			99.425


			1.581.805





			BD.31111


			- Cự ly vận chuyển ≤ 10km


			10m3


			


			102.187


			1.644.175








BD.32000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC


BD.32100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của sản phẩm.


- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.


- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.


- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.


- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa


			


			


			


			





			BD.32101A


			- Lắp đặt chụp lọc sứ


			cái


			81.122


			7.695


			





			BD.32101B


			- Lắp đặt chụp lọc nhựa


			cái


			17.392


			7.695


			








Ghi chú : Trong đơn giá chưa bao gồm chi phí bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc.


BD.32200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI


Thành phần công việc:


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.


- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.


- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.


- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm, … của các tấm kính sau khi gắn vữa.


Đơn vị tính: đồng/cái


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.32201


			Lắp đặt chậu điện giải


			cái


			6.000.600


			285.534


			








Ghi chú : Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.


BD.40000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY


BD.41000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM 


BD.41100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY


BD.41110 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU BÁO VÀ ĐẦU BÁO CHÁY


Thành phần công việc:


Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo, lắp đặt đế đầu báo vào trần, đấu nối dây tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/10đầu


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41111


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy


			10 đầu


			3.705.660


			491.829


			15.970








BD.41120 LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY


Thành phần công việc:


Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đèn báo cháy, lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường, đấu nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/5đèn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41121


			Lắp đặt đèn báo cháy


			5 đèn


			515.610


			328.732


			17.615








BD.41130 LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP


Thành phần công việc:


Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ấn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/5nút


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41131


			Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp


			5 nút


			56.100


			847.982


			9.140








BD.41140 LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY


Thành phần công việc:


Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/5chuông


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41141


			Lắp đặt chuông báo cháy


			5 chuông


			530.250


			463.564


			10.540








BD.41150 LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY


Thành phần công việc:


- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch và ắc quy biến áp vào trung tâm.


- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ thống, luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, do đọ cách điện của từng tuyến cáp.


- Thu dọn, vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/1trung tâm


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41151


			Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy


			trung tâm


			4.200


			734.918


			3.863








BD.41160 LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY


Thành phần công việc:


- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước vào ra với máy.


- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm điện.


- Thu dọn, vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/1máy


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41161


			Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy


			máy


			4.200


			847.982


			1.102








BD.41170 LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM


Thành phần công việc:


- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc quy vào đèn.


- Vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/5đèn


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.41171


			Lắp đặt đèn thoát hiểm


			5 đèn


			530.250


			412.685


			8.933








BD.42000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ


BD.42100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công.


- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công.


- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt.


- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera.


- Xác định vị trí lắp monitor.


- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính, ...).


- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển.


- Kiểm tra toàn bộ công việc.


- Vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/1thiết bị


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera


			


			


			


			





			BD.42101


			- Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera


			thiết bị


			10.353


			596.647


			23.611





			BD.42102


			- Monitor


			thiết bị


			3.825


			518.683


			352





			BD.42103


			- Bản điều khiển tín hiệu hình


			thiết bị


			13.668


			189.331


			4.076








BD.42200 LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công.


- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét.


- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom.


- Điều chỉnh bộ gạt nước.


- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình.


- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra.


- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây.


- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động.


- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí.


- Trát bả matít sơn hóa trang.


- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị.


- Lắp hộp che, đầu báo.


- Vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/1bộ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera


			


			


			


			





			BD.42201


			- Bộ điều khiển


			bộ


			5.782


			71.439


			





			BD.42202


			- Bộ chuyển mạch


			bộ


			5.782


			378.662


			





			BD.42203


			- Đầu báo từ vào cửa gỗ


			bộ


			5.763


			333.166


			10.496





			BD.42204


			- Đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt


			bộ


			15.030


			303.813


			17.056








BD.42300 LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công.


- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt.


- Lấy dấu khoan lỗ.


- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại.


- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại.


- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt.


- Vệ sinh, thu dọn.


Đơn vị tính: đồng/1bộ (phát, thu)


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.42301


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)


			bộ


			3.650


			294.981


			8.397








BD.42400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công.


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công.


- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm.


- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.


Đơn vị tính: đồng/5tủ


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy





			BD.42401


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động


			5 tủ


			19.431


			1.081.892


			84.108








BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên vật liệu, nhân công, máy thi công


			ĐVT


			Đơn giá





			


			Vật liệu


			


			





			1


			Amiăng


			kg


			20.000





			2


			Ampe kế


			cái


			229.000





			3


			Aptomat 1 pha <=100Ampe


			cái


			245.000





			4


			Aptomat 1 pha <=10Ampe


			cái


			82.000





			5


			Aptomat 1 pha <=150Ampe


			cái


			1.580.000





			6


			Aptomat 1 pha <=200Ampe


			cái


			1.191.000





			7


			Aptomat 1 pha <=50Ampe


			cái


			94.000





			8


			Aptomat 1 pha >200Ampe


			cái


			1.191.000





			9


			Aptomat 3 pha <=100Ampe


			cái


			830.000





			10


			Aptomat 3 pha <=10Ampe


			cái


			315.000





			11


			Aptomat 3 pha <=150Ampe


			cái


			1.580.000





			12


			Aptomat 3 pha <=200Ampe


			cái


			2.180.000





			13


			Aptomat 3 pha <=50Ampe


			cái


			315.000





			14


			Aptomat 3 pha >200Ampe


			cái


			2.180.000





			15


			Axetylen


			chai


			100.000





			16


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			15.000





			17


			Bảng điện


			bảng


			35.000





			18


			Băng dính


			cuộn


			6.000





			19


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			15.000





			20


			Bảng gỗ


			cái


			6.000





			21


			Băng tan


			m


			230





			22


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			12.000





			23


			BE đường kính <100mm


			cái


			747.000





			24


			BE đường kính 1000mm


			cái


			13.064.000





			25


			BE đường kính 100mm


			cái


			747.000





			26


			BE đường kính 1100mm


			cái


			14.371.000





			27


			BE đường kính 110mm


			cái


			310.000





			28


			BE đường kính 1200mm


			cái


			15.808.000





			29


			BE đường kính 125mm


			cái


			934.000





			30


			BE đường kính 1300mm


			cái


			18.424.000





			31


			BE đường kính 1400mm


			cái


			21.040.000





			32


			BE đường kính 1500mm


			cái


			22.092.000





			33


			BE đường kính 150mm


			cái


			1.074.000





			34


			BE đường kính 15mm


			cái


			57.000





			35


			BE đường kính 1600mm


			cái


			23.144.000





			36


			BE đường kính 160mm


			cái


			476.300





			37


			BE đường kính 170mm


			cái


			511.400





			38


			BE đường kính 1800mm


			cái


			25.459.000





			39


			BE đường kính 180mm


			cái


			547.000





			40


			BE đường kính 2000mm


			cái


			28.005.000





			41


			BE đường kính 200mm


			cái


			1.575.000





			42


			BE đường kính 20mm


			cái


			76.000





			43


			BE đường kính 2200mm


			cái


			33.885.500





			44


			BE đường kính 2400mm


			cái


			37.274.100





			45


			BE đường kính 240mm


			cái


			1.425.100





			46


			BE đường kính 2500mm


			cái


			41.001.500





			47


			BE đường kính 250mm


			cái


			2.567.000





			48


			BE đường kính 25mm


			cái


			104.000





			49


			BE đường kính 300mm


			cái


			1.851.400





			50


			BE đường kính 32mm


			cái


			119.100





			51


			BE đường kính 350mm


			cái


			2.419.200





			52


			BE đường kính 400mm


			cái


			2.755.600





			53


			BE đường kính 40mm


			cái


			147.400





			54


			BE đường kính 500mm


			cái


			3.865.100





			55


			BE đường kính 50mm


			cái


			185.200





			56


			BE đường kính 600mm


			cái


			5.183.500





			57


			BE đường kính 60mm


			cái


			198.500





			58


			BE đường kính 65mm


			cái


			198.500





			59


			BE đường kính 700mm


			cái


			6.438.900





			60


			BE đường kính 70mm


			cái


			211.700





			61


			BE đường kính 75mm


			cái


			211.700





			62


			BE đường kính 800mm


			cái


			7.695.500





			63


			BE đường kính 80mm


			cái


			228.700





			64


			BE đường kính 89mm


			cái


			253.300





			65


			BE đường kính 900mm


			cái


			8.952.000





			66


			BE đường kính 90mm


			cái


			253.300





			67


			Bể inox dung tích 0,5m3


			bể


			1.690.000





			68


			Bể inox dung tích 1,0m3


			bể


			2.570.000





			69


			Bể inox dung tích 1,5m3


			bể


			3.680.000





			70


			Bể inox dung tích 2,0m3


			bể


			4.850.000





			71


			Bể inox dung tích 2,5m3


			bể


			6.150.000





			72


			Bể inox dung tích 3,0m3


			bể


			6.900.000





			73


			Bể inox dung tích 3,5m3


			bể


			8.130.000





			74


			Bể inox dung tích 4,0m3


			bể


			8.950.000





			75


			Bể inox dung tích 5,0m3


			bể


			10.950.000





			76


			Bể inox dung tích 6,0m3


			bể


			13.650.000





			77


			Bể nhựa dung tích 0,25m3


			bể


			713.600





			78


			Bể nhựa dung tích 0,3m3


			bể


			772.700





			79


			Bể nhựa dung tích 0,4m3


			bể


			890.900





			80


			Bể nhựa dung tích 0,5m3


			bể


			1.009.100





			81


			Bể nhựa dung tích 0,7m3


			bể


			1.245.500





			82


			Bể nhựa dung tích 0,9m3


			bể


			1.578.800





			83


			Bể nhựa dung tích 1,0m3


			bể


			1.709.100





			84


			Bể nhựa dung tích 1,5m3


			bể


			2.431.800





			85


			Bể nhựa dung tích 2,0m3


			bể


			3.054.500





			86


			Bể nhựa dung tích 3,0m3


			bể


			4.863.600





			87


			Bể nhựa dung tích 4,0m3


			bể


			6.586.400





			88


			Bi hợp kim


			kg


			25.000





			89


			Bi tum


			kg


			15.737





			90


			Bích đặc đường kính <100mm


			cái


			65.300





			91


			Bích đặc đường kính 1000mm


			cái


			2.474.600





			92


			Bích đặc đường kính 100mm


			cái


			136.600





			93


			Bích đặc đường kính 1100mm


			cái


			2.699.600





			94


			Bích đặc đường kính 1200mm


			cái


			2.924.600





			95


			Bích đặc đường kính 125mm


			cái


			228.700





			96


			Bích đặc đường kính 1300mm


			cái


			3.149.500





			97


			Bích đặc đường kính 1400mm


			cái


			3.374.500





			98


			Bích đặc đường kính 1500mm


			cái


			3.599.500





			99


			Bích đặc đường kính 150mm


			cái


			317.800





			100


			Bích đặc đường kính 1600mm


			cái


			4.049.400





			101


			Bích đặc đường kính 1800mm


			cái


			4.499.300





			102


			Bích đặc đường kính 2000mm


			cái


			4.949.300





			103


			Bích đặc đường kính 200mm


			cái


			451.100





			104


			Bích đặc đường kính 2200mm


			cái


			5.399.200





			105


			Bích đặc đường kính 2400mm


			cái


			5.624.200





			106


			Bích đặc đường kính 2500mm


			cái


			5.858.500





			107


			Bích đặc đường kính 250mm


			cái


			674.900





			108


			Bích đặc đường kính 300mm


			cái


			787.400





			109


			Bích đặc đường kính 350mm


			cái


			899.800





			110


			Bích đặc đường kính 400mm


			cái


			1.124.800





			111


			Bích đặc đường kính 500mm


			cái


			1.349.800





			112


			Bích đặc đường kính 600mm


			cái


			1.574.700





			113


			Bích đặc đường kính 700mm


			cái


			1.799.700





			114


			Bích đặc đường kính 800mm


			cái


			2.024.700





			115


			Bích đặc đường kính 900mm


			cái


			2.249.700





			116


			Bích rỗng đường kính <100mm


			cái


			100.000





			117


			Bích rỗng đường kính 1000mm


			cái


			2.550.000





			118


			Bích rỗng đường kính 100mm


			cái


			108.300





			119


			Bích rỗng đường kính 1100mm


			cái


			2.810.000





			120


			Bích rỗng đường kính 1200mm


			cái


			3.070.000





			121


			Bích rỗng đường kính 125mm


			cái


			136.300





			122


			Bích rỗng đường kính 1300mm


			cái


			3.330.000





			123


			Bích rỗng đường kính 1400mm


			cái


			3.590.000





			124


			Bích rỗng đường kính 1500mm


			cái


			3.850.000





			125


			Bích rỗng đường kính 150mm


			cái


			176.700





			126


			Bích rỗng đường kính 1600mm


			cái


			4.110.000





			127


			Bích rỗng đường kính 1800mm


			cái


			4.630.000





			128


			Bích rỗng đường kính 2000mm


			cái


			5.150.000





			129


			Bích rỗng đường kính 200mm


			cái


			260.200





			130


			Bích rỗng đường kính 2200mm


			cái


			5.670.000





			131


			Bích rỗng đường kính 2400mm


			cái


			6.190.000





			132


			Bích rỗng đường kính 2500mm


			cái


			6.450.000





			133


			Bích rỗng đường kính 250mm


			cái


			356.000





			134


			Bích rỗng đường kính 300mm


			cái


			454.300





			135


			Bích rỗng đường kính 350mm


			cái


			625.000





			136


			Bích rỗng đường kính 400mm


			cái


			888.200





			137


			Bích rỗng đường kính 500mm


			cái


			1.250.000





			138


			Bích rỗng đường kính 600mm


			cái


			1.510.000





			139


			Bích rỗng đường kính 700mm


			cái


			1.770.000





			140


			Bích rỗng đường kính 800mm


			cái


			2.030.000





			141


			Bích rỗng đường kính 900mm


			cái


			2.290.000





			142


			Bích thép đường kính 100mm


			cái


			108.300





			143


			Bích thép đường kính 150mm


			cái


			176.700





			144


			Bích thép đường kính 200mm


			cái


			260.200





			145


			Bích thép đường kính 250mm


			cái


			356.000





			146


			Bích thép đường kính 300mm


			cái


			454.300





			147


			Bích thép đường kính 350mm


			cái


			625.999





			148


			Bích thép đường kính 40mm


			cái


			54.500





			149


			Bích thép đường kính 50mm


			cái


			60.800





			150


			Bích thép đường kính 75mm


			cái


			93.400





			151


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ


			bộ


			5.500.000





			152


			Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ


			bộ


			7.500.000





			153


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			8.500.000





			154


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D132+01D190)


			bộ


			317.000





			155


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D132+01D190+01D295)


			bộ


			463.100





			156


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390)


			bộ


			524.700





			157


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490)


			bộ


			892.100





			158


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590)


			bộ


			1.334.300





			159


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690)


			bộ


			1.851.300





			160


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790)


			bộ


			2.444.200





			161


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490 +01D590+01D690+01D790+01D890)


			bộ


			3.111.900





			162


			Bộ choòng nón xoay loại C (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890+01D990)


			bộ


			3.854.400





			163


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D132+01D190)


			bộ


			422.200





			164


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D132+01D190+01D295)


			bộ


			617.100





			165


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390)


			bộ


			700.700





			166


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490)


			bộ


			1.190.200





			167


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590)


			bộ


			1.779.800





			168


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690)


			bộ


			2.469.500





			169


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790)


			bộ


			3.259.300





			170


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890)


			bộ


			4.149.200





			171


			Bộ choòng nón xoay loại K (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890+01D990)


			bộ


			5.139.200





			172


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D132+01D190)


			bộ


			246.400





			173


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D132+01D190+01D295)


			bộ


			359.700





			174


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390)


			bộ


			408.100





			175


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490)


			bộ


			694.100





			176


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590)


			bộ


			1.038.400





			177


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690)


			bộ


			1.441.000





			178


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790)


			bộ


			1.901.900





			179


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890)


			bộ


			2.421.100





			180


			Bộ choòng nón xoay loại M (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890+01D990)


			bộ


			2.998.600





			181


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D132+01D190)


			bộ


			422.200





			182


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D132+01D190+01D295)


			bộ


			617.100





			183


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390)


			bộ


			700.700





			184


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490)


			bộ


			1.190.200





			185


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590)


			bộ


			1.779.800





			186


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690)


			bộ


			2.469.500





			187


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790)


			bộ


			3.259.300





			188


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890)


			bộ


			4.149.200





			189


			Bộ choòng nón xoay loại T (01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790+01D 890+01D990)


			bộ


			5.139.200





			190


			Bộ định vị


			bộ


			170.000





			191


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			170.000





			192


			Bông khoáng


			m3


			560.000





			193


			Bông khoáng dày 40mm


			m3


			560.000





			194


			Bông khoáng dày 60mm


			m3


			650.000





			195


			Bông thủy tinh dày 25mm


			m3


			560.000





			196


			Bông thủy tinh dày 50mm


			m3


			560.000





			197


			Bột Bentonite


			kg


			4.000





			198


			Bột Ejectomer


			kg


			16.000





			199


			BU đường kính <100mm


			cái


			236.300





			200


			BU đường kính 1000mm


			cái


			10.833.500





			201


			BU đường kính 100mm


			cái


			236.300





			202


			BU đường kính 1100mm


			cái


			12.269.900





			203


			BU đường kính 110mm


			cái


			257.000





			204


			BU đường kính 1200mm


			cái


			13.706.300





			205


			BU đường kính 125mm


			cái


			268.400





			206


			BU đường kính 1300mm


			cái


			15.142.700





			207


			BU đường kính 1400mm


			cái


			16.579.800





			208


			BU đường kính 1500mm


			cái


			18.015.500





			209


			BU đường kính 150mm


			cái


			357.200





			210


			BU đường kính 15mm


			cái


			37.800





			211


			BU đường kính 1600mm


			cái


			19.451.900





			212


			BU đường kính 160mm


			cái


			408.200





			213


			BU đường kính 170mm


			cái


			459.300





			214


			BU đường kính 1800mm


			cái


			22.324.700





			215


			BU đường kính 180mm


			cái


			512.200





			216


			BU đường kính 2000mm


			cái


			25.197.500





			217


			BU đường kính 200mm


			cái


			627.500





			218


			BU đường kính 20mm


			cái


			52.900





			219


			BU đường kính 2200mm


			cái


			28.070.300





			220


			BU đường kính 2400mm


			cái


			30.943.100





			221


			BU đường kính 2500mm


			cái


			32.379.500





			222


			BU đường kính 250mm


			cái


			1.177.500





			223


			BU đường kính 25mm


			cái


			66.200





			224


			BU đường kính 300mm


			cái


			1.648.100





			225


			BU đường kính 32mm


			cái


			85.100





			226


			BU đường kính 350mm


			cái


			2.119.400





			227


			BU đường kính 400mm


			cái


			2.474.000





			228


			BU đường kính 40mm


			cái


			105.800





			229


			BU đường kính 500mm


			cái


			3.651.500





			230


			BU đường kính 50mm


			cái


			132.300





			231


			BU đường kính 600mm


			cái


			5.087.900





			232


			BU đường kính 60mm


			cái


			151.200





			233


			BU đường kính 65mm


			cái


			151.200





			234


			BU đường kính 700mm


			cái


			6.524.300





			235


			BU đường kính 70mm


			cái


			170.100





			236


			BU đường kính 75mm


			cái


			171.100





			237


			BU đường kính 800mm


			cái


			7.960.700





			238


			BU đường kính 80mm


			cái


			189.000





			239


			BU đường kính 89mm


			cái


			217.400





			240


			BU đường kính 900mm


			cái


			9.397.100





			241


			BU đường kính 90mm


			cái


			217.400





			242


			Bu lông


			bộ


			6.900





			243


			Bu lông M16


			bộ


			2.650





			244


			Bu lông M16-M20


			bộ


			2.650





			245


			Bu lông M16-M20


			cái


			2.659





			246


			Bu lông M20


			bộ


			5.500





			247


			Bu lông M20-M24


			bộ


			4.740





			248


			Bu lông M20-M24


			cái


			4.740





			249


			Bu lông M20-M27


			bộ


			4.880





			250


			Bu lông M20-M27


			cái


			4.880





			251


			Bu lông M20-M30


			cái


			5.020





			252


			Bu lông M23-M45


			bộ


			11.100





			253


			Bu lông M24-M27


			bộ


			11.100





			254


			Bu lông M24-M30


			bộ


			17.500





			255


			Bu lông M24-M30


			cái


			17.500





			256


			Bu lông M24-M33


			bộ


			24.600





			257


			Bu lông M24-M33


			cái


			24.600





			258


			Bu lông M27-M30


			bộ


			17.500





			259


			Bu lông M27-M33


			bộ


			24.600





			260


			Bu lông M27-M45


			bộ


			53.400





			261


			Bu lông M30-M39


			cái


			53.400





			262


			Bu lông M33-M39


			bộ


			53.400





			263


			Bu lông M33-M39


			cái


			53.400





			264


			Bu lông M39-M45


			bộ


			73.000





			265


			Bu lông M39-M45


			cái


			73.000





			266


			Bu lông M39-M52


			bộ


			73.000





			267


			Bu lông M45-M52


			bộ


			80.000





			268


			Bu lông M6x20


			cái


			2.000





			269


			Bu lông M8x30


			bộ


			4.500





			270


			Bu lông mạ M10x30


			cái


			3.500





			271


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			3.000





			272


			Cần đèn chữ S, L<=2,8m


			bộ


			300.000





			273


			Cần đèn chữ S, L<=3,2m


			bộ


			360.000





			274


			Cần đèn D60, L<=2,8m


			bộ


			350.000





			275


			Cần đèn D60, L<=3,2m


			bộ


			380.000





			276


			Cần đèn D60, L<=3,6m


			bộ


			480.000





			277


			Cần khoan D114mm


			m


			200.000





			278


			Cần khoan D63,5mm


			m


			130.000





			279


			Cao su


			m2


			100.000





			280


			Cao su làm gioăng


			m2


			100.000





			281


			Cao su tấm


			m2


			100.000





			282


			Cáp D16 giằng máy khoan


			kg


			16.470





			283


			Cáp điện tiết diện 6-50mm2


			m


			65.300





			284


			Cáp khoan


			kg


			20.460





			285


			Cáp ngầm


			m


			10.000





			286


			Cát vàng ML >2,0


			m3


			260.000





			287


			Cầu dao 3 cực 1 chiều <= 100Ampe


			cái


			318.900





			288


			Cầu dao 3 cực 1 chiều <= 200Ampe


			cái


			435.710





			289


			Cầu dao 3 cực 1 chiều <= 400Ampe


			cái


			3.377.000





			290


			Cầu dao 3 cực 1 chiều <= 60Ampe


			cái


			115.300





			291


			Cầu dao 3 cực đảo chiều <= 100Ampe


			cái


			435.710





			292


			Cầu dao 3 cực đảo chiều <= 200Ampe


			cái


			1.550.000





			293


			Cầu dao 3 cực đảo chiều <= 400Ampe


			cái


			3.201.000





			294


			Cầu dao 3 cực đảo chiều <= 60Ampe


			cái


			160.820





			295


			Chao cao áp


			bộ


			120.000





			296


			Chao chụp


			bộ


			6.000





			297


			Chậu rửa loại 1 vòi


			bộ


			1.882.000





			298


			Chậu rửa loại 2 vòi


			bộ


			1.950.000





			299


			Chậu tiểu nam


			bộ


			2.059.000





			300


			Chậu tiểu nữ


			bộ


			2.059.000





			301


			Chậu xí bệt


			bộ


			1.963.636





			302


			Chậu xí xổm


			bộ


			382.000





			303


			Chóa đèn


			bộ


			150.000





			304


			Choòng khoan loại: 1400 kg/cái


			cái


			3.800.000





			305


			Choòng khoan loại: 1450 kg/cái


			cái


			4.200.000





			306


			Choòng khoan loại: 1520 kg/cái


			cái


			4.600.000





			307


			Choòng khoan loại: 1580 kg/cái


			cái


			5.300.000





			308


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái


			1.700.000





			309


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			2.500.000





			310


			Chuông báo cháy


			bộ


			100.000





			311


			Chuông điện


			cái


			104.000





			312


			Chụp đầu cột (cột mới)


			bộ


			600.000





			313


			Chụp lọc nhựa


			cái


			17.270





			314


			Chụp lọc sứ


			cái


			81.000





			315


			Clor bột


			gam


			50





			316


			Cọc chống sét


			cái


			70.000





			317


			Cọc chống sét ống đồng D<=50mm


			cái


			94.500





			318


			Cọc tiếp địa có râu


			bộ


			131.800





			319


			Côn bê tông D<=1000mm


			cái


			339.100





			320


			Côn bê tông D<=1250mm


			cái


			406.900





			321


			Côn bê tông D<=1800mm


			cái


			610.400





			322


			Côn bê tông D<=2250mm


			cái


			678.200





			323


			Côn bê tông D<=3000mm


			cái


			1.030.000





			324


			Côn bê tông D<=600mm


			cái


			124.300





			325


			Côn bê tông D200mm


			cái


			60.000





			326


			Côn bê tông D300mm


			cái


			70.000





			327


			Cồn công nghiệp


			kg


			30.000





			328


			Côn đồng D12,7mm


			cái


			3.000





			329


			Côn đồng D15,9mm


			cái


			3.500





			330


			Côn đồng D19,1mm


			cái


			4.200





			331


			Côn đồng D22,2mm


			cái


			4.600





			332


			Côn đồng D25,4mm


			cái


			5.000





			333


			Côn đồng D28,6mm


			cái


			5.900





			334


			Côn đồng D31,8mm


			cái


			6.900





			335


			Côn đồng D34,9mm


			cái


			7.900





			336


			Côn đồng D38,1mm


			cái


			8.300





			337


			Côn đồng D41,3mm


			cái


			9.900





			338


			Côn đồng D53,9mm


			cái


			11.880





			339


			Côn đồng D6,4mm


			cái


			1.980





			340


			Côn đồng D66,7mm


			cái


			15.840





			341


			Côn đồng D9,5mm


			cái


			2.400





			342


			Côn gang D1000mm


			cái


			1.411.000





			343


			Côn gang D100mm


			cái


			149.000





			344


			Côn gang D1100mm


			cái


			1.568.000





			345


			Côn gang D1200mm


			cái


			1.724.000





			346


			Côn gang D1400mm


			cái


			1.959.000





			347


			Côn gang D1500mm


			cái


			2.116.000





			348


			Côn gang D150mm


			cái


			235.000





			349


			Côn gang D1600mm


			cái


			2.273.000





			350


			Côn gang D1800mm


			cái


			2.445.000





			351


			Côn gang D2000mm


			cái


			2.822.000





			352


			Côn gang D200mm


			cái


			290.000





			353


			Côn gang D2200mm


			cái


			2.978.000





			354


			Côn gang D2400mm


			cái


			3.292.000





			355


			Côn gang D2500mm


			cái


			3.605.000





			356


			Côn gang D250mm


			cái


			423.000





			357


			Côn gang D300mm


			cái


			533.000





			358


			Côn gang D350mm


			cái


			611.000





			359


			Côn gang D400mm


			cái


			674.000





			360


			Côn gang D500mm


			cái


			752.000





			361


			Côn gang D50mm


			cái


			63.000





			362


			Côn gang D600mm


			cái


			787.000





			363


			Côn gang D700mm


			cái


			1.003.000





			364


			Côn gang D75mm


			cái


			88.000





			365


			Côn gang D800mm


			cái


			1.097.000





			366


			Côn gang D900mm


			cái


			1.223.000





			367


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm


			cái


			1.222.800





			368


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm


			cái


			47.250





			369


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm


			cái


			62.400





			370


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm


			cái


			85.100





			371


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm


			cái


			190.900





			372


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm


			cái


			366.700





			373


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm


			cái


			427.000





			374


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm


			cái


			489.000





			375


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm


			cái


			611.000





			376


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm


			cái


			733.600





			377


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm


			cái


			855.900





			378


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm


			cái


			987.200





			379


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm


			cái


			1.589.600





			380


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm


			cái


			61.000





			381


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm


			cái


			81.000





			382


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm


			cái


			110.500





			383


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm


			cái


			248.100





			384


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm


			cái


			476.600





			385


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm


			cái


			556.300





			386


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm


			cái


			635.800





			387


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm


			cái


			794.800





			388


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm


			cái


			953.800





			389


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm


			cái


			1.112.000





			390


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm


			cái


			1.271.700





			391


			Côn nhựa hàn D100mm


			cái


			87.800





			392


			Côn nhựa hàn D125mm


			cái


			115.500





			393


			Côn nhựa hàn D150mm


			cái


			174.200





			394


			Côn nhựa hàn D200mm


			cái


			372.800





			395


			Côn nhựa hàn D20mm


			cái


			9.050





			396


			Côn nhựa hàn D250mm


			cái


			657.900





			397


			Côn nhựa hàn D25mm


			cái


			11.300





			398


			Côn nhựa hàn D32mm


			cái


			14.480





			399


			Côn nhựa hàn D40mm


			cái


			18.100





			400


			Côn nhựa hàn D50mm


			cái


			22.600





			401


			Côn nhựa hàn D60mm


			cái


			28.500





			402


			Côn nhựa hàn D75mm


			cái


			33.900





			403


			Côn nhựa hàn D80mm


			cái


			33.900





			404


			Côn nhựa HDPE D110mm


			cái


			87.800





			405


			Côn nhựa HDPE D125mm


			cái


			115.500





			406


			Côn nhựa HDPE D140mm


			cái


			148.900





			407


			Côn nhựa HDPE D160mm


			cái


			199.500





			408


			Côn nhựa HDPE D16mm


			cái


			7.240





			409


			Côn nhựa HDPE D180mm


			cái


			253.900





			410


			Côn nhựa HDPE D200mm


			cái


			372.800





			411


			Côn nhựa HDPE D20mm


			cái


			9.050





			412


			Côn nhựa HDPE D250mm


			cái


			657.900





			413


			Côn nhựa HDPE D25mm


			cái


			11.300





			414


			Côn nhựa HDPE D280mm


			cái


			841.300





			415


			Côn nhựa HDPE D320mm


			cái


			1.245.200





			416


			Côn nhựa HDPE D32mm


			cái


			14.480





			417


			Côn nhựa HDPE D350mm


			cái


			1.767.600





			418


			Côn nhựa HDPE D40mm


			cái


			18.100





			419


			Côn nhựa HDPE D50mm


			cái


			22.600





			420


			Côn nhựa HDPE D63mm


			cái


			28.500





			421


			Côn nhựa HDPE D75mm


			cái


			33.900





			422


			Côn nhựa HDPE D90mm


			cái


			56.300





			423


			Côn nhựa măng sông D100mm


			cái


			64.000





			424


			Côn nhựa măng sông D15mm


			cái


			2.250





			425


			Côn nhựa măng sông D20mm


			cái


			2.400





			426


			Côn nhựa măng sông D25mm


			cái


			3.400





			427


			Côn nhựa măng sông D32mm


			cái


			4.500





			428


			Côn nhựa măng sông D40mm


			cái


			8.600





			429


			Côn nhựa măng sông D50mm


			cái


			8.900





			430


			Côn nhựa măng sông D67mm


			cái


			10.680





			431


			Côn nhựa măng sông D76mm


			cái


			24.750





			432


			Côn nhựa măng sông D89mm


			cái


			43.200





			433


			Côn nhựa miệng bát D100mm


			cái


			32.100





			434


			Côn nhựa miệng bát D125mm


			cái


			43.290





			435


			Côn nhựa miệng bát D150mm


			cái


			74.700





			436


			Côn nhựa miệng bát D200mm


			cái


			90.000





			437


			Côn nhựa miệng bát D250mm


			cái


			239.800





			438


			Côn nhựa miệng bát D300mm


			cái


			245.000





			439


			Côn nhựa miệng bát D32mm


			cái


			4.500





			440


			Côn nhựa miệng bát D40mm


			cái


			8.600





			441


			Côn nhựa miệng bát D50mm


			cái


			8.900





			442


			Côn nhựa miệng bát D65mm


			cái


			10.680





			443


			Côn nhựa miệng bát D89mm


			cái


			43.200





			444


			Côn nhựa nhôm D12mm


			cái


			6.000





			445


			Côn nhựa nhôm D16mm


			cái


			8.000





			446


			Côn nhựa nhôm D20mm


			cái


			10.000





			447


			Côn nhựa nhôm D26mm


			cái


			12.900





			448


			Côn nhựa nhôm D32mm


			cái


			15.900





			449


			Côn nhựa PPR D110mm dày 10,0mm


			cái


			166.900





			450


			Côn nhựa PPR D110mm dày 15,1mm


			cái


			252.000





			451


			Côn nhựa PPR D110mm dày 18,3mm


			cái


			305.500





			452


			Côn nhựa PPR D110mm dày 22,1mm


			cái


			368.900





			453


			Côn nhựa PPR D125mm dày 11,4mm


			cái


			357.600





			454


			Côn nhựa PPR D125mm dày 17,1mm


			cái


			482.800





			455


			Côn nhựa PPR D125mm dày 20,8mm


			cái


			587.300





			456


			Côn nhựa PPR D125mm dày 25,1mm


			cái


			708.700





			457


			Côn nhựa PPR D140mm dày 12,7mm


			cái


			511.800





			458


			Côn nhựa PPR D140mm dày 19,2mm


			cái


			696.400





			459


			Côn nhựa PPR D140mm dày 23,3mm


			cái


			845.100





			460


			Côn nhựa PPR D140mm dày 28,1mm


			cái


			1.019.200





			461


			Côn nhựa PPR D160mm dày 14,6mm


			cái


			762.100





			462


			Côn nhựa PPR D160mm dày 21,9mm


			cái


			1.028.800





			463


			Côn nhựa PPR D160mm dày 26,6mm


			cái


			1.249.600





			464


			Côn nhựa PPR D160mm dày 32,1mm


			cái


			1.508.000





			465


			Côn nhựa PPR D200mm dày 18,2mm


			cái


			1.370.100





			466


			Côn nhựa PPR D200mm dày 27,4mm


			cái


			1.856.400





			467


			Côn nhựa PPR D200mm dày 33,2mm


			cái


			2.249.400





			468


			Côn nhựa PPR D20mm dày 2,3mm


			cái


			4.360





			469


			Côn nhựa PPR D20mm dày 2,8mm


			cái


			5.310





			470


			Côn nhựa PPR D20mm dày 3,4mm


			cái


			6.450





			471


			Côn nhựa PPR D20mm dày 4,1mm


			cái


			7.770





			472


			Côn nhựa PPR D25mm dày 2,8mm


			cái


			6.180





			473


			Côn nhựa PPR D25mm dày 3,5mm


			cái


			7.730





			474


			Côn nhựa PPR D25mm dày 4,2mm


			cái


			9.270





			475


			Côn nhựa PPR D25mm dày 5,1mm


			cái


			11.260





			476


			Côn nhựa PPR D32mm dày 2,9mm


			cái


			7.270





			477


			Côn nhựa PPR D32mm dày 4,4mm


			cái


			11.030





			478


			Côn nhựa PPR D32mm dày 5,4mm


			cái


			13.540





			479


			Côn nhựa PPR D32mm dày 6,5mm


			cái


			16.290





			480


			Côn nhựa PPR D40mm dày 3,7mm


			cái


			9.540





			481


			Côn nhựa PPR D40mm dày 5,5mm


			cái


			14.180





			482


			Côn nhựa PPR D40mm dày 6,7mm


			cái


			17.280





			483


			Côn nhựa PPR D40mm dày 8,1mm


			cái


			20.880





			484


			Côn nhựa PPR D50mm dày 10,1mm


			cái


			37.720





			485


			Côn nhựa PPR D50mm dày 4,6mm


			cái


			17.180





			486


			Côn nhựa PPR D50mm dày 6,9mm


			cái


			25.770





			487


			Côn nhựa PPR D50mm dày 8,3mm


			cái


			31.000





			488


			Côn nhựa PPR D63mm dày 10,5mm


			cái


			54.200





			489


			Côn nhựa PPR D63mm dày 12,7mm


			cái


			65.600





			490


			Côn nhựa PPR D63mm dày 5,8mm


			cái


			33.270





			491


			Côn nhựa PPR D63mm dày 8,6mm


			cái


			44.400





			492


			Côn nhựa PPR D75mm dày 10,3mm


			cái


			79.200





			493


			Côn nhựa PPR D75mm dày 12,5mm


			cái


			96.100





			494


			Côn nhựa PPR D75mm dày 15,1mm


			cái


			116.100





			495


			Côn nhựa PPR D75mm dày 6,8mm


			cái


			58.100





			496


			Côn nhựa PPR D90mm dày 12,3mm


			cái


			116.000





			497


			Côn nhựa PPR D90mm dày 15,0mm


			cái


			141.400





			498


			Côn nhựa PPR D90mm dày 18,1mm


			cái


			170.700





			499


			Côn nhựa PPR D90mm dày 8,2mm


			cái


			85.900





			500


			Côn nhựa PVC miệng bát D100mm


			cái


			23.000





			501


			Côn nhựa PVC miệng bát D150mm


			cái


			80.000





			502


			Côn nhựa PVC miệng bát D200mm


			cái


			90.000





			503


			Côn nhựa PVC miệng bát D250mm


			cái


			239.800





			504


			Côn nhựa PVC miệng bát D300mm


			cái


			245.000





			505


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=0,64m


			cái


			163.000





			506


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=0,80m


			cái


			210.500





			507


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=0,90m


			cái


			311.000





			508


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=0,95m


			cái


			328.000





			509


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=1,13m


			cái


			392.000





			510


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=1,30m


			cái


			449.600





			511


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=1,50m


			cái


			518.200





			512


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=1,76m


			cái


			608.000





			513


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=1,89m


			cái


			654.600





			514


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=2,06m


			cái


			717.100





			515


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=2,26m


			cái


			788.200





			516


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=2,40m


			cái


			837.100





			517


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=2,63m


			cái


			922.100





			518


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=2,86m


			cái


			999.500





			519


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=3,26m


			cái


			1.139.300





			520


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=3,50m


			cái


			1.228.700





			521


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=4,00m


			cái


			1.407.200





			522


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=4,20m


			cái


			1.478.300





			523


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=4,50m


			cái


			1.587.400





			524


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=5,70m


			cái


			2.015.000





			525


			Côn ống thông gió hộp, chu vi côn <=6,50m


			cái


			2.314.500





			526


			Côn ống thông gió tròn D<=125mm


			cái


			149.000





			527


			Côn ống thông gió tròn D<=160mm


			cái


			344.900





			528


			Côn ống thông gió tròn D<=200mm


			cái


			426.700





			529


			Côn ống thông gió tròn D<=250mm


			cái


			533.900





			530


			Côn ống thông gió tròn D<=315mm


			cái


			675.400





			531


			Côn ống thông gió tròn D<=400mm


			cái


			853.800





			532


			Côn ống thông gió tròn D<=450mm


			cái


			961.000





			533


			Côn ống thông gió tròn D<=500mm


			cái


			1.073.000





			534


			Côn ống thông gió tròn D<=560mm


			cái


			1.199.200





			535


			Cồn rửa


			kg


			20.090





			536


			Côn thép D100mm


			cái


			68.000





			537


			Côn thép D125mm


			cái


			111.400





			538


			Côn thép D150mm


			cái


			170.300





			539


			Côn thép D15mm


			cái


			3.000





			540


			Côn thép D200mm


			cái


			379.200





			541


			Côn thép D20mm


			cái


			3.830





			542


			Côn thép D250mm


			cái


			655.700





			543


			Côn thép D25mm


			cái


			4.670





			544


			Côn thép D300mm


			cái


			996.100





			545


			Côn thép D32mm


			cái


			5.710





			546


			Côn thép D40mm


			cái


			7.500





			547


			Côn thép D50mm


			cái


			12.570





			548


			Côn thép D60mm


			cái


			21.000





			549


			Côn thép D75mm


			cái


			36.940





			550


			Côn thép D80mm


			cái


			42.290





			551


			Côn thép không rỉ D100mm


			cái


			78.500





			552


			Côn thép không rỉ D125mm


			cái


			129.100





			553


			Côn thép không rỉ D150mm


			cái


			197.300





			554


			Côn thép không rỉ D15mm


			cái


			4.000





			555


			Côn thép không rỉ D200mm


			cái


			438.700





			556


			Côn thép không rỉ D20mm


			cái


			4.830





			557


			Côn thép không rỉ D250mm


			cái


			758.400





			558


			Côn thép không rỉ D25mm


			cái


			5.670





			559


			Côn thép không rỉ D300mm


			cái


			1.134.100





			560


			Côn thép không rỉ D32mm


			cái


			6.710





			561


			Côn thép không rỉ D40mm


			cái


			8.500





			562


			Côn thép không rỉ D50mm


			cái


			14.710





			563


			Côn thép không rỉ D60mm


			cái


			24.000





			564


			Côn thép không rỉ D75mm


			cái


			42.750





			565


			Côn thép không rỉ D80mm


			cái


			48.860





			566


			Côn thép tráng kẽm D100mm


			cái


			78.500





			567


			Côn thép tráng kẽm D15mm


			cái


			4.000





			568


			Côn thép tráng kẽm D20mm


			cái


			4.830





			569


			Côn thép tráng kẽm D25mm


			cái


			5.670





			570


			Côn thép tráng kẽm D32mm


			cái


			6.710





			571


			Côn thép tráng kẽm D40mm


			cái


			8.500





			572


			Côn thép tráng kẽm D50mm


			cái


			14.710





			573


			Côn thép tráng kẽm D67mm


			cái


			24.000





			574


			Côn thép tráng kẽm D76mm


			cái


			42.750





			575


			Côn thép tráng kẽm D89mm


			cái


			61.000





			576


			Cống hộp đôi 2(1600x1600)mm, L=1,2m


			đoạn


			10.869.600





			577


			Cống hộp đôi 2(1600x2000)mm, L=1,2m


			đoạn


			13.732.800





			578


			Cống hộp đôi 2(2000x2000)mm, L=1,2m


			đoạn


			17.740.800





			579


			Cống hộp đôi 2(2500x2500)mm, L=1,2m


			đoạn


			27.241.200





			580


			Cống hộp đôi 2(3000x3000)mm, L=1,2m


			đoạn


			39.068.400





			581


			Cống hộp đơn 1000x1000mm, L=1,2m


			đoạn


			3.636.000





			582


			Cống hộp đơn 1200x1200mm, L=1,2m


			đoạn


			4.167.600





			583


			Cống hộp đơn 2000x2000mm, L=1,2m


			đoạn


			9.564.000





			584


			Cống hộp đơn 2500x2500mm, L=1,2m


			đoạn


			14.600.400





			585


			Cống hộp đơn 3000x3000mm, L=1,2m


			đoạn


			19.201.200





			586


			Cống hộp quy cách 1600x1600mm, chiều dài 1,2m


			đoạn


			6.063.600





			587


			Cống hộp quy cách 1600x2000mm, chiều dài 1,2m


			đoạn


			8.396.400





			588


			Công tắc


			cái


			11.200





			589


			Công tắc 1 hạt


			cái


			38.300





			590


			Công tắc 2 hạt


			cái


			59.900





			591


			Công tắc 3 hạt


			cái


			81.500





			592


			Công tắc 4 hạt


			cái


			85.000





			593


			Công tắc 5 hạt


			cái


			90.000





			594


			Công tắc 6 hạt


			cái


			95.000





			595


			Công tắc chuông


			cái


			38.300





			596


			Công tơ điện 1 pha


			cái


			400.000





			597


			Công tơ điện 3 pha


			cái


			1.210.000





			598


			Cột đèn bê tông cốt thép, chiều cao <=10m


			cột


			3.150.000





			599


			Cột đèn bê tông cốt thép, chiều cao >10m


			cột


			4.150.000





			600


			Cột thép, cột gang có chiều cao <=10m


			cột


			5.645.000





			601


			Cột thép, cột gang có chiều cao <=12m


			cột


			9.727.000





			602


			Cột thép, cột gang có chiều cao <=8m


			cột


			4.436.000





			603


			Cửa cột


			cửa


			45.000





			604


			Cửa gió đơn 100x200mm


			cái


			42.100





			605


			Cửa gió đơn 150x150mm


			cái


			47.300





			606


			Cửa gió đơn 200x200mm


			cái


			83.700





			607


			Cửa gió đơn 200x300mm


			cái


			125.300





			608


			Cửa gió đơn 200x400mm


			cái


			157.400





			609


			Cửa gió đơn 200x600mm


			cái


			164.500





			610


			Cửa gió kép 200x1200mm


			cái


			402.700





			611


			Cửa gió kép 200x400mm


			cái


			215.600





			612


			Cửa gió kép 200x450mm


			cái


			218.800





			613


			Cửa gió kép 200x750mm


			cái


			251.800





			614


			Cửa gió kép 200x850mm


			cái


			285.300





			615


			Cửa gió kép 200x950mm


			cái


			318.900





			616


			Cửa lưới 1000x400mm


			cái


			75.600





			617


			Cửa lưới 1000x600mm


			cái


			113.400





			618


			Cửa lưới 1250x300mm


			cái


			70.900





			619


			Cửa lưới 1300x1200mm


			cái


			294.800





			620


			Cửa lưới 1500x200mm


			cái


			56.700





			621


			Cửa lưới 1500x500mm


			cái


			141.800





			622


			Cửa lưới 1600x1500mm


			cái


			453.600





			623


			Cửa lưới 2000x200mm


			cái


			75.600





			624


			Cửa lưới 250x200mm


			cái


			9.450





			625


			Cửa lưới 3000x250mm


			cái


			141.800





			626


			Cửa lưới 500x300mm


			cái


			28.350





			627


			Cửa lưới 500x400mm


			cái


			37.800





			628


			Cửa lưới 500x500mm


			cái


			47.250





			629


			Cửa lưới 600x600mm


			cái


			68.000





			630


			Cửa phân phối khí


			cái


			42.100





			631


			Củi


			kg


			500





			632


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D1000mm


			cái


			216.000





			633


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D100mm


			cái


			16.200





			634


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D150mm


			cái


			23.400





			635


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D200mm


			cái


			28.800





			636


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D250mm


			cái


			39.600





			637


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D300mm


			cái


			54.000





			638


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D350mm


			cái


			61.200





			639


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D400mm


			cái


			64.800





			640


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D500mm


			cái


			97.200





			641


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D600mm


			cái


			117.000





			642


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D700mm


			cái


			140.400





			643


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D800mm


			cái


			162.000





			644


			Cút


			cái


			3.150





			645


			Cút bê tông D<=1000mm


			cái


			345.000





			646


			Cút bê tông D<=1250mm


			cái


			412.500





			647


			Cút bê tông D<=1800mm


			cái


			630.000





			648


			Cút bê tông D<=2250mm


			cái


			813.800





			649


			Cút bê tông D<=3000mm


			cái


			1.100.000





			650


			Cút bê tông D<=600mm


			cái


			129.000





			651


			Cút bê tông D200mm


			cái


			68.000





			652


			Cút bê tông D300mm


			cái


			78.000





			653


			Cút đồng D12,7mm


			cái


			5.000





			654


			Cút đồng D15,9mm


			cái


			7.270





			655


			Cút đồng D19,1mm


			cái


			9.000





			656


			Cút đồng D22,2mm


			cái


			13.000





			657


			Cút đồng D25,4mm


			cái


			17.180





			658


			Cút đồng D28,6mm


			cái


			21.360





			659


			Cút đồng D31,8mm


			cái


			22.000





			660


			Cút đồng D34,9mm


			cái


			30.000





			661


			Cút đồng D38,1mm


			cái


			35.000





			662


			Cút đồng D41,3mm


			cái


			50.000





			663


			Cút đồng D53,9mm


			cái


			52.700





			664


			Cút đồng D6,4mm


			cái


			1.270





			665


			Cút đồng D66,7mm


			cái


			52.700





			666


			Cút đồng D9,5mm


			cái


			3.640





			667


			Cút gang D1000mm


			cái


			15.328.700





			668


			Cút gang D100mm


			cái


			1.238.000





			669


			Cút gang D1100mm


			cái


			34.607.900





			670


			Cút gang D1200mm


			cái


			37.754.000





			671


			Cút gang D1400mm


			cái


			44.046.400





			672


			Cút gang D1500mm


			cái


			47.192.600





			673


			Cút gang D150mm


			cái


			2.028.000





			674


			Cút gang D1600mm


			cái


			50.338.700





			675


			Cút gang D1800mm


			cái


			56.631.100





			676


			Cút gang D2000mm


			cái


			62.923.400





			677


			Cút gang D200mm


			cái


			3.248.000





			678


			Cút gang D2200mm


			cái


			69.215.700





			679


			Cút gang D2400mm


			cái


			75.508.100





			680


			Cút gang D2500mm


			cái


			78.654.300





			681


			Cút gang D250mm


			cái


			3.958.000





			682


			Cút gang D300mm


			cái


			5.659.000





			683


			Cút gang D350mm


			cái


			8.634.000





			684


			Cút gang D400mm


			cái


			10.350.000





			685


			Cút gang D500mm


			cái


			15.517.000





			686


			Cút gang D50mm


			cái


			63.000





			687


			Cút gang D600mm


			cái


			22.692.000





			688


			Cút gang D700mm


			cái


			22.023.200





			689


			Cút gang D75mm


			cái


			580.500





			690


			Cút gang D800mm


			cái


			25.169.400





			691


			Cút gang D900mm


			cái


			28.315.500





			692


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm


			cái


			1.222.800





			693


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm


			cái


			47.250





			694


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm


			cái


			62.400





			695


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm


			cái


			85.100





			696


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm


			cái


			190.900





			697


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm


			cái


			366.700





			698


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm


			cái


			427.000





			699


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm


			cái


			489.000





			700


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm


			cái


			611.000





			701


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm


			cái


			733.600





			702


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm


			cái


			855.900





			703


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm


			cái


			978.200





			704


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm


			cái


			1.589.600





			705


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm


			cái


			61.000





			706


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm


			cái


			81.000





			707


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm


			cái


			110.500





			708


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm


			cái


			248.100





			709


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm


			cái


			476.600





			710


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm


			cái


			556.300





			711


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm


			cái


			635.800





			712


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm


			cái


			794.800





			713


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm


			cái


			953.800





			714


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm


			cái


			1.112.000





			715


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm


			cái


			1.271.700





			716


			Cút nhựa hàn D100mm


			cái


			704.000





			717


			Cút nhựa hàn D125mm


			cái


			1.352.000





			718


			Cút nhựa hàn D150mm


			cái


			2.000.000





			719


			Cút nhựa hàn D200mm


			cái


			3.878.000





			720


			Cút nhựa hàn D20mm


			cái


			100.000





			721


			Cút nhựa hàn D250mm


			cái


			3.878.000





			722


			Cút nhựa hàn D25mm


			cái


			120.000





			723


			Cút nhựa hàn D32mm


			cái


			150.000





			724


			Cút nhựa hàn D40mm


			cái


			180.000





			725


			Cút nhựa hàn D50mm


			cái


			206.000





			726


			Cút nhựa hàn D60mm


			cái


			260.000





			727


			Cút nhựa hàn D75mm


			cái


			300.000





			728


			Cút nhựa hàn D80mm


			cái


			350.000





			729


			Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 38,2mm


			cái


			22.611.700





			730


			Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 47,7mm


			cái


			39.607.600





			731


			Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 59,3mm


			cái


			48.660.800





			732


			Cút nhựa HDPE D1000mm, dày 72,5mm


			cái


			50.682.000





			733


			Cút nhựa HDPE D110mm


			cái


			237.000





			734


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 10,0mm


			cái


			237.100





			735


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 12,3mm


			cái


			311.100





			736


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 4,2mm


			cái


			145.500





			737


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 5,3mm


			cái


			178.600





			738


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 6,6mm


			cái


			215.600





			739


			Cút nhựa HDPE D110mm, dày 8,1mm


			cái


			259.000





			740


			Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 45,9mm


			cái


			80.526.600





			741


			Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 57,2mm


			cái


			97.950.700





			742


			Cút nhựa HDPE D1200mm, dày 67,9mm


			cái


			112.390.300





			743


			Cút nhựa HDPE D125mm


			cái


			190.800





			744


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 11,4mm


			cái


			410.900





			745


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 14,0mm


			cái


			504.400





			746


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 4,8mm


			cái


			190.800





			747


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 6,0mm


			cái


			231.700





			748


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 7,4mm


			cái


			282.800





			749


			Cút nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm


			cái


			342.700





			750


			Cút nhựa HDPE D140mm


			cái


			246.400





			751


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 10,3mm


			cái


			443.500





			752


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 12,7mm


			cái


			522.500





			753


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 15,7mm


			cái


			662.100





			754


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 5,4mm


			cái


			246.400





			755


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 6,7mm


			cái


			301.400





			756


			Cút nhựa HDPE D140mm, dày 8,3mm


			cái


			367.500





			757


			Cút nhựa HDPE D160mm


			cái


			329.100





			758


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 11,8mm


			cái


			591.000





			759


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 14,6mm


			cái


			705.900





			760


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 17,9mm


			cái


			946.400





			761


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 6,2mm


			cái


			329.100





			762


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 7,7mm


			cái


			399.600





			763


			Cút nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm


			cái


			486.400





			764


			Cút nhựa HDPE D16mm


			cái


			64.800





			765


			Cút nhựa HDPE D180mm


			cái


			428.400





			766


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 10,7mm


			cái


			642.100





			767


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 13,3mm


			cái


			775.000





			768


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 16,4mm


			cái


			926.500





			769


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 20,1mm


			cái


			1.115.800





			770


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 6,9mm


			cái


			428.400





			771


			Cút nhựa HDPE D180mm, dày 8,6mm


			cái


			523.800





			772


			Cút nhựa HDPE D200mm


			cái


			543.800





			773


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 11,9mm


			cái


			807.200





			774


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 14,7mm


			cái


			978.500





			775


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 18,2mm


			cái


			1.175.600





			776


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 22,4mm


			cái


			1.483.800





			777


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 7,7mm


			cái


			543.800





			778


			Cút nhựa HDPE D200mm, dày 9,6mm


			cái


			663.500





			779


			Cút nhựa HDPE D20mm


			cái


			81.400





			780


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 10,8mm


			cái


			709.800





			781


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 13,4mm


			cái


			1.059.300





			782


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 16,6mm


			cái


			1.282.700





			783


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 20,5mm


			cái


			1.535.500





			784


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 25,2mm


			cái


			2.031.000





			785


			Cút nhựa HDPE D225mm, dày 8,6mm


			cái


			709.800





			786


			Cút nhựa HDPE D250mm


			cái


			1.062.700





			787


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 11,9mm


			cái


			1.309.100





			788


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 14,8mm


			cái


			1.594.400





			789


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 18,4mm


			cái


			1.927.800





			790


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 22,7mm


			cái


			2.308.500





			791


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 27,9mm


			cái


			2.595.700





			792


			Cút nhựa HDPE D250mm, dày 9,6mm


			cái


			1.062.700





			793


			Cút nhựa HDPE D25mm


			cái


			7.900





			794


			Cút nhựa HDPE D280mm


			cái


			1.425.900





			795


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 10,7mm


			cái


			1.425.900





			796


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 13,4mm


			cái


			1.741.400





			797


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 16,6mm


			cái


			2.120.100





			798


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 20,6mm


			cái


			2.561.100





			799


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 25,4mm


			cái


			3.079.100





			800


			Cút nhựa HDPE D280mm, dày 31,3mm


			cái


			3.358.100





			801


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 12,1mm


			cái


			2.046.500





			802


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 15,0mm


			cái


			2.521.700





			803


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 18,7mm


			cái


			3.069.400





			804


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 23,2mm


			cái


			3.703.700





			805


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 28,6mm


			cái


			4.452.900





			806


			Cút nhựa HDPE D315mm, dày 35,2mm


			cái


			5.500.100





			807


			Cút nhựa HDPE D320mm


			cái


			5.500.100





			808


			Cút nhựa HDPE D32mm


			cái


			13.100





			809


			Cút nhựa HDPE D350mm


			cái


			1.218.700





			810


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 13,6mm


			cái


			3.161.900





			811


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 16,9mm


			cái


			3.899.500





			812


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 21,7mm


			cái


			4.742.500





			813


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 26,1mm


			cái


			5.726.000





			814


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 32,2mm


			cái


			6.885.500





			815


			Cút nhựa HDPE D355mm, dày 39,7mm


			cái


			7.196.600





			816


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 15,3mm


			cái


			4.107.300





			817


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 19,1mm


			cái


			5.039.500





			818


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 23,7mm


			cái


			6.151.500





			819


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 29,4mm


			cái


			7.424.900





			820


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 36,3mm


			cái


			8.931.600





			821


			Cút nhựa HDPE D400mm, dày 44,7mm


			cái


			10.034.800





			822


			Cút nhựa HDPE D40mm


			cái


			16.500





			823


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 17,2mm


			cái


			9.296.300





			824


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 21,5mm


			cái


			11.245.000





			825


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 26,7mm


			cái


			13.494.600





			826


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 33,1mm


			cái


			15.315.800





			827


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 40,9mm


			cái


			18.526.600





			828


			Cút nhựa HDPE D450mm, dày 50,3mm


			cái


			22.231.920





			829


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 19,1mm


			cái


			7.603.600





			830


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 23,9mm


			cái


			8.850.800





			831


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 29,7mm


			cái


			10.762.100





			832


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 36,8mm


			cái


			13.035.000





			833


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 45,4mm


			cái


			15.609.800





			834


			Cút nhựa HDPE D500mm, dày 55,8mm


			cái


			17.485.500





			835


			Cút nhựa HDPE D50mm


			cái


			25.100





			836


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 21,4mm


			cái


			9.920.500





			837


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 26,7mm


			cái


			12.612.400





			838


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 33,2mm


			cái


			14.847.500





			839


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 41,2mm


			cái


			17.932.500





			840


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 50,8mm


			cái


			18.958.400





			841


			Cút nhựa HDPE D560mm, dày 62,5mm


			cái


			21.803.500





			842


			Cút nhựa HDPE D630mm, dày 24,1mm


			cái


			13.486.200





			843


			Cút nhựa HDPE D630mm, dày 30,0mm


			cái


			16.954.800





			844


			Cút nhựa HDPE D630mm, dày 37,4mm


			cái


			20.229.000





			845


			Cút nhựa HDPE D630mm, dày 46,3mm


			cái


			24.390.000





			846


			Cút nhựa HDPE D630mm, dày 57,2mm


			cái


			29.529.200





			847


			Cút nhựa HDPE D63mm


			cái


			39.400





			848


			Cút nhựa HDPE D710mm, dày 27,2mm


			cái


			21.131.000





			849


			Cút nhựa HDPE D710mm, dày 33,9mm


			cái


			23.225.000





			850


			Cút nhựa HDPE D710mm, dày 42,1mm


			cái


			28.364.800





			851


			Cút nhựa HDPE D710mm, dày 52,2mm


			cái


			34.037.760





			852


			Cút nhựa HDPE D710mm, dày 64,5mm


			cái


			40.845.312





			853


			Cút nhựa HDPE D75mm


			cái


			55.600





			854


			Cút nhựa HDPE D800mm, dày 30,6mm


			cái


			26.181.300





			855


			Cút nhựa HDPE D800mm, dày 38,1mm


			cái


			33.187.300





			856


			Cút nhựa HDPE D800mm, dày 47,4mm


			cái


			39.084.500





			857


			Cút nhựa HDPE D800mm, dày 58,8mm


			cái


			46.901.400





			858


			Cút nhựa HDPE D900mm, dày 34,4mm


			cái


			35.093.900





			859


			Cút nhựa HDPE D900mm, dày 42,9mm


			cái


			45.424.500





			860


			Cút nhựa HDPE D900mm, dày 53,3mm


			cái


			55.411.400





			861


			Cút nhựa HDPE D900mm, dày 66,2mm


			cái


			66.493.680





			862


			Cút nhựa HDPE D90mm


			cái


			170.900





			863


			Cút nhựa măng sông D100mm


			cái


			24.000





			864


			Cút nhựa măng sông D15mm


			cái


			1.540





			865


			Cút nhựa măng sông D20mm


			cái


			2.600





			866


			Cút nhựa măng sông D25mm


			cái


			4.000





			867


			Cút nhựa măng sông D32mm


			cái


			6.300





			868


			Cút nhựa măng sông D40mm


			cái


			8.900





			869


			Cút nhựa măng sông D50mm


			cái


			13.500





			870


			Cút nhựa măng sông D67mm


			cái


			20.800





			871


			Cút nhựa măng sông D76mm


			cái


			22.400





			872


			Cút nhựa măng sông D89mm


			cái


			49.100





			873


			Cút nhựa miệng bát D100mm


			cái


			43.900





			874


			Cút nhựa miệng bát D125mm


			cái


			48.880





			875


			Cút nhựa miệng bát D150mm


			cái


			109.300





			876


			Cút nhựa miệng bát D200mm


			cái


			339.900





			877


			Cút nhựa miệng bát D250mm


			cái


			590.000





			878


			Cút nhựa miệng bát D300mm


			cái


			708.000





			879


			Cút nhựa miệng bát D32mm


			cái


			6.300





			880


			Cút nhựa miệng bát D40mm


			cái


			8.900





			881


			Cút nhựa miệng bát D50mm


			cái


			13.500





			882


			Cút nhựa miệng bát D65mm


			cái


			20.800





			883


			Cút nhựa miệng bát D89mm


			cái


			49.100





			884


			Cút nhựa nhôm D12mm


			cái


			1.200





			885


			Cút nhựa nhôm D16mm


			cái


			1.600





			886


			Cút nhựa nhôm D20mm


			cái


			2.100





			887


			Cút nhựa nhôm D26mm


			cái


			3.400





			888


			Cút nhựa nhôm D32mm


			cái


			4.800





			889


			Cút nhựa PPR D110mm dày 10,0mm


			cái


			39.100





			890


			Cút nhựa PPR D110mm dày 15,1mm


			cái


			48.880





			891


			Cút nhựa PPR D110mm dày 18,3mm


			cái


			109.300





			892


			Cút nhựa PPR D110mm dày 22,1mm


			cái


			339.900





			893


			Cút nhựa PPR D125mm dày 11,4mm


			cái


			590.000





			894


			Cút nhựa PPR D125mm dày 17,1mm


			cái


			708.000





			895


			Cút nhựa PPR D125mm dày 20,8mm


			cái


			4.800





			896


			Cút nhựa PPR D125mm dày 25,1mm


			cái


			7.300





			897


			Cút nhựa PPR D140mm dày 12,7mm


			cái


			11.400





			898


			Cút nhựa PPR D140mm dày 19,2mm


			cái


			18.200





			899


			Cút nhựa PPR D140mm dày 23,3mm


			cái


			19.100





			900


			Cút nhựa PPR D140mm dày 28,1mm


			cái


			1.200





			901


			Cút nhựa PPR D160mm dày 14,6mm


			cái


			1.600





			902


			Cút nhựa PPR D160mm dày 21,9mm


			cái


			2.100





			903


			Cút nhựa PPR D160mm dày 26,6mm


			cái


			3.400





			904


			Cút nhựa PPR D160mm dày 32,1mm


			cái


			4.800





			905


			Cút nhựa PPR D200mm dày 18,2mm


			cái


			405.100





			906


			Cút nhựa PPR D200mm dày 27,4mm


			cái


			539.900





			907


			Cút nhựa PPR D200mm dày 33,2mm


			cái


			654.300





			908


			Cút nhựa PPR D20mm dày 2,3mm


			cái


			790.200





			909


			Cút nhựa PPR D20mm dày 2,8mm


			cái


			714.600





			910


			Cút nhựa PPR D20mm dày 3,4mm


			cái


			964.800





			911


			Cút nhựa PPR D20mm dày 4,1mm


			cái


			1.173.500





			912


			Cút nhựa PPR D25mm dày 2,8mm


			cái


			1.416.100





			913


			Cút nhựa PPR D25mm dày 3,5mm


			cái


			952.800





			914


			Cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm


			cái


			1.296.400





			915


			Cút nhựa PPR D25mm dày 5,1mm


			cái


			1.573.300





			916


			Cút nhựa PPR D32mm dày 2,9mm


			cái


			1.897.400





			917


			Cút nhựa PPR D32mm dày 4,4mm


			cái


			1.429.200





			918


			Cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm


			cái


			1.929.400





			919


			Cút nhựa PPR D32mm dày 6,5mm


			cái


			2.343.500





			920


			Cút nhựa PPR D40mm dày 3,7mm


			cái


			2.828.000





			921


			Cút nhựa PPR D40mm dày 5,5mm


			cái


			2.779.000





			922


			Cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm


			cái


			3.556.200





			923


			Cút nhựa PPR D40mm dày 8,1mm


			cái


			4.309.000





			924


			Cút nhựa PPR D50mm dày 10,1mm


			cái


			5.270





			925


			Cút nhựa PPR D50mm dày 4,6mm


			cái


			6.420





			926


			Cút nhựa PPR D50mm dày 6,9mm


			cái


			7.790





			927


			Cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm


			cái


			9.390





			928


			Cút nhựa PPR D63mm dày 10,5mm


			cái


			7.700





			929


			Cút nhựa PPR D63mm dày 12,7mm


			cái


			9.630





			930


			Cút nhựa PPR D63mm dày 5,8mm


			cái


			11.550





			931


			Cút nhựa PPR D63mm dày 8,6mm


			cái


			14.030





			932


			Cút nhựa PPR D75mm dày 10,3mm


			cái


			12.270





			933


			Cút nhựa PPR D75mm dày 12,5mm


			cái


			18.620





			934


			Cút nhựa PPR D75mm dày 15,1mm


			cái


			22.850





			935


			Cút nhựa PPR D75mm dày 6,8mm


			cái


			27.510





			936


			Cút nhựa PPR D90mm dày 12,3mm


			cái


			20.000





			937


			Cút nhựa PPR D90mm dày 15,0mm


			cái


			29.730





			938


			Cút nhựa PPR D90mm dày 18,1mm


			cái


			36.220





			939


			Cút nhựa PPR D90mm dày 8,2mm


			cái


			43.780





			940


			Cút nhựa PVC miệng bát D100mm


			cái


			39.100





			941


			Cút nhựa PVC miệng bát D150mm


			cái


			109.300





			942


			Cút nhựa PVC miệng bát D200mm


			cái


			339.900





			943


			Cút nhựa PVC miệng bát D250mm


			cái


			590.000





			944


			Cút nhựa PVC miệng bát D300mm


			cái


			708.000





			945


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=0,64m


			cái


			163.000





			946


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=0,80m


			cái


			210.500





			947


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=0,90m


			cái


			311.000





			948


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=0,95m


			cái


			328.000





			949


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=1,13m


			cái


			392.000





			950


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=1,30m


			cái


			449.600





			951


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=1,50m


			cái


			518.200





			952


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=1,76m


			cái


			608.000





			953


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=1,89m


			cái


			654.600





			954


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=2,06m


			cái


			717.100





			955


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=2,26m


			cái


			788.200





			956


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=2,40m


			cái


			837.100





			957


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=2,63m


			cái


			922.100





			958


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=2,86m


			cái


			999.500





			959


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=3,26m


			cái


			1.139.300





			960


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=3,50m


			cái


			1.228.700





			961


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=4,00m


			cái


			1.407.200





			962


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=4,20m


			cái


			1.478.300





			963


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=4,50m


			cái


			1.587.400





			964


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=5,70m


			cái


			2.015.000





			965


			Cút ống thông gió hộp, chu vi cút <=6,50m


			cái


			2.314.500





			966


			Cút ống thông gió tròn D<=125mm


			cái


			149.000





			967


			Cút ống thông gió tròn D<=160mm


			cái


			344.900





			968


			Cút ống thông gió tròn D<=200mm


			cái


			426.700





			969


			Cút ống thông gió tròn D<=250mm


			cái


			533.900





			970


			Cút ống thông gió tròn D<=315mm


			cái


			675.400





			971


			Cút ống thông gió tròn D<=400mm


			cái


			853.800





			972


			Cút ống thông gió tròn D<=450mm


			cái


			961.000





			973


			Cút ống thông gió tròn D<=500mm


			cái


			1.073.000





			974


			Cút ống thông gió tròn D<=560mm


			cái


			1.199.200





			975


			Cút thép D100mm


			cái


			68.000





			976


			Cút thép D125mm


			cái


			111.400





			977


			Cút thép D150mm


			cái


			170.300





			978


			Cút thép D15mm


			cái


			3.000





			979


			Cút thép D200mm


			cái


			379.200





			980


			Cút thép D20mm


			cái


			4.000





			981


			Cút thép D250mm


			cái


			655.700





			982


			Cút thép D25mm


			cái


			5.000





			983


			Cút thép D300mm


			cái


			6.000





			984


			Cút thép D32mm


			cái


			8.000





			985


			Cút thép D40mm


			cái


			12.000





			986


			Cút thép D50mm


			cái


			21.000





			987


			Cút thép D60mm


			cái


			996.100





			988


			Cút thép D75mm


			cái


			38.000





			989


			Cút thép D80mm


			cái


			42.290





			990


			Cút thép không rỉ D100mm


			cái


			78.500





			991


			Cút thép không rỉ D125mm


			cái


			129.100





			992


			Cút thép không rỉ D150mm


			cái


			197.300





			993


			Cút thép không rỉ D15mm


			cái


			4.000





			994


			Cút thép không rỉ D200mm


			cái


			438.700





			995


			Cút thép không rỉ D20mm


			cái


			5.000





			996


			Cút thép không rỉ D250mm


			cái


			758.400





			997


			Cút thép không rỉ D25mm


			cái


			6.000





			998


			Cút thép không rỉ D300mm


			cái


			1.134.100





			999


			Cút thép không rỉ D32mm


			cái


			7.000





			1.000


			Cút thép không rỉ D40mm


			cái


			9.000





			1.001


			Cút thép không rỉ D50mm


			cái


			14.000





			1.002


			Cút thép không rỉ D60mm


			cái


			24.000





			1.003


			Cút thép không rỉ D75mm


			cái


			44.000





			1.004


			Cút thép không rỉ D80mm


			cái


			48.860





			1.005


			Cút thép tráng kẽm D100mm


			cái


			78.500





			1.006


			Cút thép tráng kẽm D15mm


			cái


			4.000





			1.007


			Cút thép tráng kẽm D20mm


			cái


			5.000





			1.008


			Cút thép tráng kẽm D25mm


			cái


			6.000





			1.009


			Cút thép tráng kẽm D32mm


			cái


			7.000





			1.010


			Cút thép tráng kẽm D40mm


			cái


			9.000





			1.011


			Cút thép tráng kẽm D50mm


			cái


			14.000





			1.012


			Cút thép tráng kẽm D67mm


			cái


			32.750





			1.013


			Cút thép tráng kẽm D76mm


			cái


			44.000





			1.014


			Cút thép tráng kẽm D89mm


			cái


			61.000





			1.015


			Đai khởi thủy D100mm


			cái


			66.000





			1.016


			Đai khởi thủy D125mm


			cái


			91.000





			1.017


			Đai khởi thủy D150mm


			cái


			172.800





			1.018


			Đai khởi thủy D200mm


			cái


			237.600





			1.019


			Đai khởi thủy D250mm


			cái


			388.800





			1.020


			Đai khởi thủy D300mm


			cái


			499.000





			1.021


			Đai khởi thủy D350mm


			cái


			588.400





			1.022


			Đai khởi thủy D400mm


			cái


			649.000





			1.023


			Đai khởi thủy D450mm


			cái


			670.800





			1.024


			Đai khởi thủy D500mm


			cái


			692.500





			1.025


			Đai khởi thủy D600mm


			cái


			736.100





			1.026


			Đai khởi thủy D60mm


			cái


			29.150





			1.027


			Đai khởi thủy D700mm


			cái


			779.600





			1.028


			Đai khởi thủy D800mm


			cái


			823.100





			1.029


			Đai khởi thủy D80mm


			cái


			51.700





			1.030


			Đất sét


			m3


			25.280





			1.031


			Đất sét chèn ống miệng giếng


			m3


			25.000





			1.032


			Đầu cốt đồng


			bộ


			30.000





			1.033


			Đầu nối cần


			bộ


			265.000





			1.034


			Đầu nối thẳng PPR D110mm, dày 10,0mm


			cái


			196.200





			1.035


			Đầu nối thẳng PPR D110mm, dày 15,1mm


			cái


			196.200





			1.036


			Đầu nối thẳng PPR D110mm, dày 18,3mm


			cái


			196.200





			1.037


			Đầu nối thẳng PPR D110mm, dày 22,1mm


			cái


			196.200





			1.038


			Đầu nối thẳng PPR D125mm, dày 11,4mm


			cái


			370.200





			1.039


			Đầu nối thẳng PPR D125mm, dày 17,1mm


			cái


			370.200





			1.040


			Đầu nối thẳng PPR D125mm, dày 20,8mm


			cái


			370.200





			1.041


			Đầu nối thẳng PPR D125mm, dày 25,1mm


			cái


			370.200





			1.042


			Đầu nối thẳng PPR D140mm, dày 12,7mm


			cái


			528.500





			1.043


			Đầu nối thẳng PPR D140mm, dày 19,2mm


			cái


			528.500





			1.044


			Đầu nối thẳng PPR D140mm, dày 23,3mm


			cái


			528.500





			1.045


			Đầu nối thẳng PPR D140mm, dày 28,1mm


			cái


			528.500





			1.046


			Đầu nối thẳng PPR D160mm, dày 14,6mm


			cái


			740.400





			1.047


			Đầu nối thẳng PPR D160mm, dày 21,9mm


			cái


			740.400





			1.048


			Đầu nối thẳng PPR D160mm, dày 26,6mm


			cái


			740.400





			1.049


			Đầu nối thẳng PPR D160mm, dày 32,1mm


			cái


			740.400





			1.050


			Đầu nối thẳng PPR D200mm, dày 18,2mm


			cái


			1.315.700





			1.051


			Đầu nối thẳng PPR D200mm, dày 27,4mm


			cái


			1.315.700





			1.052


			Đầu nối thẳng PPR D200mm, dày 33,2mm


			cái


			1.315.700





			1.053


			Đầu nối thẳng PPR D20mm, dày 2,3mm


			cái


			2.900





			1.054


			Đầu nối thẳng PPR D20mm, dày 2,8mm


			cái


			2.900





			1.055


			Đầu nối thẳng PPR D20mm, dày 3,4mm


			cái


			2.900





			1.056


			Đầu nối thẳng PPR D20mm, dày 4,1mm


			cái


			2.900





			1.057


			Đầu nối thẳng PPR D25mm, dày 2,8mm


			cái


			4.800





			1.058


			Đầu nối thẳng PPR D25mm, dày 3,5mm


			cái


			4.800





			1.059


			Đầu nối thẳng PPR D25mm, dày 4,2mm


			cái


			4.800





			1.060


			Đầu nối thẳng PPR D25mm, dày 5,1mm


			cái


			4.800





			1.061


			Đầu nối thẳng PPR D32mm, dày 2,9mm


			cái


			7.400





			1.062


			Đầu nối thẳng PPR D32mm, dày 4,4mm


			cái


			7.400





			1.063


			Đầu nối thẳng PPR D32mm, dày 5,4mm


			cái


			7.400





			1.064


			Đầu nối thẳng PPR D32mm, dày 6,5mm


			cái


			7.400





			1.065


			Đầu nối thẳng PPR D40mm, dày 3,7mm


			cái


			11.900





			1.066


			Đầu nối thẳng PPR D40mm, dày 5,5mm


			cái


			11.900





			1.067


			Đầu nối thẳng PPR D40mm, dày 6,7mm


			cái


			11.900





			1.068


			Đầu nối thẳng PPR D40mm, dày 8,1mm


			cái


			11.900





			1.069


			Đầu nối thẳng PPR D50mm, dày 10,1mm


			cái


			21.600





			1.070


			Đầu nối thẳng PPR D50mm, dày 4,6mm


			cái


			21.600





			1.071


			Đầu nối thẳng PPR D50mm, dày 6,9mm


			cái


			21.600





			1.072


			Đầu nối thẳng PPR D50mm, dày 8,3mm


			cái


			21.600





			1.073


			Đầu nối thẳng PPR D63mm, dày 10,5mm


			cái


			45.200





			1.074


			Đầu nối thẳng PPR D63mm, dày 12,7mm


			cái


			45.200





			1.075


			Đầu nối thẳng PPR D63mm, dày 5,8mm


			cái


			45.200





			1.076


			Đầu nối thẳng PPR D63mm, dày 8,6mm


			cái


			45.200





			1.077


			Đầu nối thẳng PPR D75mm, dày 10,3mm


			cái


			71.500





			1.078


			Đầu nối thẳng PPR D75mm, dày 12,5mm


			cái


			71.500





			1.079


			Đầu nối thẳng PPR D75mm, dày 15,1mm


			cái


			71.500





			1.080


			Đầu nối thẳng PPR D75mm, dày 6,8mm


			cái


			71.500





			1.081


			Đầu nối thẳng PPR D90mm, dày 12,3mm


			cái


			121.000





			1.082


			Đầu nối thẳng PPR D90mm, dày 15,0mm


			cái


			121.000





			1.083


			Đầu nối thẳng PPR D90mm, dày 18,1mm


			cái


			121.000





			1.084


			Đầu nối thẳng PPR D90mm, dày 8,2mm


			cái


			121.000





			1.085


			Đầu phá 150mm


			cái


			200.000





			1.086


			Đầu phá 250mm


			cái


			300.000





			1.087


			Đầu phá 400mm


			cái


			400.000





			1.088


			Đầu phá 450mm


			cái


			450.000





			1.089


			Đầu phá 500mm


			cái


			500.000





			1.090


			Đầu phá 650mm


			cái


			600.000





			1.091


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x10mm2


			m


			7.730





			1.092


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x1mm2


			m


			9.680





			1.093


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x25mm2


			m


			21.960





			1.094


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x4mm2


			m


			33.190





			1.095


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x50mm2


			m


			378.340





			1.096


			Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x95mm2


			m


			723.150





			1.097


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x10mm2


			m


			131.850





			1.098


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x1mm2


			m


			26.440





			1.099


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x25mm2


			m


			303.640





			1.100


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x3mm2


			m


			39.150





			1.101


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x50mm2


			m


			548.330





			1.102


			Dây dẫn điện 3 ruột <= 3x95mm2


			m


			1.065.710





			1.103


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x10mm2


			m


			171.680





			1.104


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x1mm2


			m


			33.640





			1.105


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x25mm2


			m


			395.210





			1.106


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x3mm2


			m


			49.840





			1.107


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x50mm2


			m


			722.480





			1.108


			Dây dẫn điện 4 ruột <= 4x95mm2


			m


			1.409.060





			1.109


			Dây dẫn điện đơn <= 1x0,7mm2


			m


			3.260





			1.110


			Dây dẫn điện đơn <= 1x10mm2


			m


			39.974





			1.111


			Dây dẫn điện đơn <= 1x150mm2


			m


			544.960





			1.112


			Dây dẫn điện đơn <= 1x1mm2


			m


			4.190





			1.113


			Dây dẫn điện đơn <= 1x2,5mm2


			m


			10.351





			1.114


			Dây dẫn điện đơn <= 1x200mm2


			m


			645.470





			1.115


			Dây dẫn điện đơn <= 1x25mm2


			m


			101.650





			1.116


			Dây dẫn điện đơn <= 1x300mm2


			m


			1.065.900





			1.117


			Dây dẫn điện đơn <= 1x50mm2


			m


			194.723





			1.118


			Dây dẫn điện đơn <= 1x6mm2


			m


			27.081





			1.119


			Dây dẫn điện đơn <= 1x95mm2


			m


			385.243





			1.120


			Dây đay


			kg


			14.400





			1.121


			Dây điện


			m


			5.870





			1.122


			Dây điện tiết diện 6-25mm2


			m


			65.716





			1.123


			Dây đồng D8mm


			kg


			13.000





			1.124


			Dây thép D1mm


			kg


			16.000





			1.125


			Dây thép D3mm


			kg


			16.000





			1.126


			Dây xích truyền động


			cái


			65.000





			1.127


			Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy


			bộ


			362.500





			1.128


			Đệm cao su


			m2


			100.000





			1.129


			Đèn báo cháy


			bộ


			100.000





			1.130


			Đèn cầu


			bộ


			550.000





			1.131


			Đèn chiếu sáng thảm cỏ


			bộ


			500.000





			1.132


			Đèn chống ẩm


			bộ


			56.100





			1.133


			Đèn chống nổ


			bộ


			117.000





			1.134


			Đèn chùm >10 bóng


			bộ


			1.520.000





			1.135


			Đèn chùm 10 bóng


			bộ


			1.296.000





			1.136


			Đèn chùm 3 bóng


			bộ


			345.600





			1.137


			Đèn chùm 5 bóng


			bộ


			720.000





			1.138


			Đèn cổ cò


			bộ


			50.000





			1.139


			Đèn đũa


			bộ


			135.000





			1.140


			Đèn nấm


			bộ


			400.000





			1.141


			Đèn pha dưới nước


			bộ


			800.000





			1.142


			Đèn pha trên cạn


			bộ


			800.000





			1.143


			Đèn sát trần có chụp


			bộ


			126.000





			1.144


			Đèn thoát hiểm


			bộ


			100.000





			1.145


			Đèn thường có chụp


			bộ


			36.000





			1.146


			Đèn trang trí âm trần


			bộ


			78.000





			1.147


			Đèn trang trí nổi


			bộ


			78.000





			1.148


			Đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			bộ


			96.000





			1.149


			Đĩa cắt


			cái


			420.000





			1.150


			Đĩa mài


			cái


			35.000





			1.151


			Đinh 7cm


			kg


			21.500





			1.152


			Đinh ghim


			cái


			180





			1.153


			Đinh vít


			cái


			300





			1.154


			Đinh vít nở M3


			bộ


			200





			1.155


			Đinh vít nở M4


			bộ


			150





			1.156


			Đinh vít nở M5


			bộ


			150





			1.157


			Đinh vít nở M6


			bộ


			200





			1.158


			Đinh vít nở M8


			bộ


			250





			1.159


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			360.000





			1.160


			Đồng hồ đo lưu lượng D<=100mm


			cái


			7.755.000





			1.161


			Đồng hồ đo lưu lượng D<=200mm


			cái


			11.550.000





			1.162


			Đồng hồ đo lưu lượng D<=50mm


			cái


			4.619.000





			1.163


			Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm


			cái


			27.225.000





			1.164


			Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm


			cái


			51.150.000





			1.165


			Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm


			cái


			64.350.000





			1.166


			Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm


			cái


			77.550.000





			1.167


			Gạch chỉ (6,5x10,5x22)cm


			viên


			1.000





			1.168


			Gạch thẻ (5x10x20)cm


			viên


			950





			1.169


			Gas


			kg


			22.730





			1.170


			Gen nilon cách điện Φ6


			m


			1.000





			1.171


			Giá đỡ máy


			cái


			54.500





			1.172


			Giá đỡ tủ


			bộ


			100.000





			1.173


			Giá treo


			cái


			226.400





			1.174


			Giấy dầu


			m2


			4.200





			1.175


			Giấy ráp số 0


			tờ


			500





			1.176


			Gioăng cao su D1000mm


			cái


			600.700





			1.177


			Gioăng cao su D100mm


			cái


			49.340





			1.178


			Gioăng cao su D1050mm


			cái


			634.100





			1.179


			Gioăng cao su D1100mm


			cái


			667.400





			1.180


			Gioăng cao su D110mm


			cái


			18.100





			1.181


			Gioăng cao su D1200mm


			cái


			734.200





			1.182


			Gioăng cao su D1250mm


			cái


			750.500





			1.183


			Gioăng cao su D125mm


			cái


			20.820





			1.184


			Gioăng cao su D1350mm


			cái


			766.800





			1.185


			Gioăng cao su D1400mm


			cái


			799.400





			1.186


			Gioăng cao su D1500mm


			cái


			934.400





			1.187


			Gioăng cao su D150mm


			cái


			57.600





			1.188


			Gioăng cao su D1600mm


			cái


			1.001.200





			1.189


			Gioăng cao su D160mm


			cái


			29.200





			1.190


			Gioăng cao su D1650mm


			cái


			1.034.600





			1.191


			Gioăng cao su D170mm


			cái


			37.210





			1.192


			Gioăng cao su D1800mm


			cái


			1.067.900





			1.193


			Gioăng cao su D180mm


			cái


			40.240





			1.194


			Gioăng cao su D1950mm


			cái


			1.134.700





			1.195


			Gioăng cao su D2000mm


			cái


			1.201.400





			1.196


			Gioăng cao su D200mm


			cái


			74.100





			1.197


			Gioăng cao su D2100mm


			cái


			1.268.200





			1.198


			Gioăng cao su D2200mm


			cái


			1.315.700





			1.199


			Gioăng cao su D2250mm


			cái


			1.325.300





			1.200


			Gioăng cao su D2400mm


			cái


			1.334.900





			1.201


			Gioăng cao su D240mm


			cái


			64.100





			1.202


			Gioăng cao su D2500mm


			cái


			1.466.900





			1.203


			Gioăng cao su D250mm


			cái


			107.000





			1.204


			Gioăng cao su D2550mm


			cái


			1.496.200





			1.205


			Gioăng cao su D2700mm


			cái


			1.584.300





			1.206


			Gioăng cao su D2850mm


			cái


			1.672.300





			1.207


			Gioăng cao su D3000mm


			cái


			1.760.300





			1.208


			Gioăng cao su D300mm


			cái


			131.600





			1.209


			Gioăng cao su D350mm


			cái


			157.900





			1.210


			Gioăng cao su D400mm


			cái


			213.800





			1.211


			Gioăng cao su D450mm


			cái


			256.500





			1.212


			Gioăng cao su D500mm


			cái


			296.000





			1.213


			Gioăng cao su D50mm


			cái


			6.890





			1.214


			Gioăng cao su D600mm


			cái


			378.200





			1.215


			Gioăng cao su D60mm


			cái


			8.590





			1.216


			Gioăng cao su D700mm


			cái


			441.700





			1.217


			Gioăng cao su D70mm


			cái


			10.290





			1.218


			Gioăng cao su D750mm


			cái


			454.400





			1.219


			Gioăng cao su D800mm


			cái


			467.200





			1.220


			Gioăng cao su D80mm


			cái


			12.000





			1.221


			Gioăng cao su D900mm


			cái


			534.000





			1.222


			Gioăng cao su D90mm


			cái


			13.700





			1.223


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			720.000





			1.224


			Gioăng cao su tấm


			m2


			360.000





			1.225


			Gỗ hộp kê máy nhóm II


			m3


			4.800.000





			1.226


			Gỗ ván nhóm IV


			m3


			4.400.000





			1.227


			Gương soi


			cái


			100.000





			1.228


			Họng cứu hỏa D100mm


			cái


			100.000





			1.229


			Họng cứu hỏa D80mm


			cái


			80.000





			1.230


			Hộp đựng


			cái


			45.460





			1.231


			Hộp nối, hộp phân dây,.., hộp Automat <=1600cm2


			cái


			23.500





			1.232


			Hộp nối, hộp phân dây,.., hộp Automat <=225cm2


			cái


			15.500





			1.233


			Hộp nối, hộp phân dây,.., hộp Automat <=40cm2


			cái


			15.500





			1.234


			Hộp nối, hộp phân dây,.., hộp Automat <=500cm2


			cái


			15.500





			1.235


			Hộp số (nếu có)


			cái


			54.500





			1.236


			Hộp và bóng đèn ống 0,6m loại 1 bóng


			bộ


			164.000





			1.237


			Hộp và bóng đèn ống 0,6m loại 2 bóng


			bộ


			230.400





			1.238


			Hộp và bóng đèn ống 0,6m loại 3 bóng


			bộ


			296.700





			1.239


			Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 1 bóng


			bộ


			239.100





			1.240


			Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 2 bóng


			bộ


			331.800





			1.241


			Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 3 bóng


			bộ


			424.500





			1.242


			Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 4 bóng


			bộ


			517.300





			1.243


			Hộp và bóng đèn ống 1,5m loại 1 bóng


			bộ


			298.900





			1.244


			Hộp và bóng đèn ống 1,5m loại 2 bóng


			bộ


			414.800





			1.245


			Hộp và bóng đèn ống 1,5m loại 3 bóng


			bộ


			530.600





			1.246


			Hộp và bóng đèn ống 1,5m loại 4 bóng


			bộ


			646.600





			1.247


			Kệ kính


			cái


			100.000





			1.248


			Keo dán


			kg


			100.900





			1.249


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D1000mm


			cái


			242.000





			1.250


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D1250mm


			cái


			334.000





			1.251


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D1800mm


			cái


			516.000





			1.252


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D2250mm


			cái


			635.300





			1.253


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D3000mm


			cái


			834.000





			1.254


			Khối móng bê tông đỡ ống <=D600mm


			cái


			147.000





			1.255


			Khối móng bê tông đỡ ống D200mm


			cái


			39.000





			1.256


			Khối móng bê tông đỡ ống D300mm


			cái


			88.000





			1.257


			Kim thu sét L=0,5m


			cái


			24.000





			1.258


			Kim thu sét L=1,0m


			cái


			48.000





			1.259


			Kim thu sét L=1,5m


			cái


			72.000





			1.260


			Kim thu sét L=2,0m


			cái


			84.000





			1.261


			Linh kiện báo cháy


			cái


			147.300





			1.262


			Linh kiện chống điện giật


			cái


			180.000





			1.263


			Lưỡi cưa


			cái


			12.000





			1.264


			Lưỡi khoan


			cái


			60.000





			1.265


			Lưới thép 10x10


			m2


			21.600





			1.266


			Lưới thép 16x16


			m2


			24.000





			1.267


			Màng keo dán ống


			m2


			10.000





			1.268


			Măng sông nhựa D100mm


			cái


			20.280





			1.269


			Măng sông nhựa D110mm


			cái


			23.400





			1.270


			Măng sông nhựa D150mm


			cái


			39.000





			1.271


			Măng sông nhựa D15mm


			cái


			1.250





			1.272


			Măng sông nhựa D200mm


			cái


			78.000





			1.273


			Măng sông nhựa D20mm


			cái


			1.560





			1.274


			Măng sông nhựa D250mm


			cái


			97.500





			1.275


			Măng sông nhựa D25mm


			cái


			1.900





			1.276


			Măng sông nhựa D32mm


			cái


			2.340





			1.277


			Măng sông nhựa D40mm


			cái


			2.960





			1.278


			Măng sông nhựa D50mm


			cái


			3.430





			1.279


			Măng sông nhựa D67mm


			cái


			3.900





			1.280


			Măng sông nhựa D76mm


			cái


			7.180





			1.281


			Măng sông nhựa D89mm


			cái


			9.360





			1.282


			Măng sông nhựa HDPE D16mm


			cái


			1.800





			1.283


			Măng sông nhựa HDPE D20mm


			cái


			1.980





			1.284


			Măng sông nhựa HDPE D25mm


			cái


			3.000





			1.285


			Măng sông nhựa HDPE D32mm


			cái


			4.200





			1.286


			Măng sông nhựa HDPE D40mm


			cái


			5.940





			1.287


			Măng sông nhựa HDPE D50mm


			cái


			9.720





			1.288


			Măng sông nhựa HDPE D63mm


			cái


			13.990





			1.289


			Măng sông nhựa HDPE D75mm


			cái


			21.600





			1.290


			Măng sông nhựa HDPE D90mm


			cái


			29.700





			1.291


			Măng sông nhựa nhôm D12mm


			cái


			560





			1.292


			Măng sông nhựa nhôm D16mm


			cái


			700





			1.293


			Măng sông nhựa nhôm D20mm


			cái


			1.280





			1.294


			Măng sông nhựa nhôm D26mm


			cái


			1.870





			1.295


			Măng sông nhựa nhôm D32mm


			cái


			3.170





			1.296


			Măng sông thép tráng kẽm D<=25mm


			cái


			5.000





			1.297


			Măng sông thép tráng kẽm D100mm


			cái


			23.000





			1.298


			Măng sông thép tráng kẽm D110mm


			cái


			31.400





			1.299


			Măng sông thép tráng kẽm D150mm


			cái


			41.900





			1.300


			Măng sông thép tráng kẽm D15mm


			cái


			4.000





			1.301


			Măng sông thép tráng kẽm D200mm


			cái


			52.400





			1.302


			Măng sông thép tráng kẽm D20mm


			cái


			5.000





			1.303


			Măng sông thép tráng kẽm D250mm


			cái


			65.500





			1.304


			Măng sông thép tráng kẽm D25mm


			cái


			5.000





			1.305


			Măng sông thép tráng kẽm D30mm


			cái


			8.000





			1.306


			Măng sông thép tráng kẽm D32mm


			cái


			8.000





			1.307


			Măng sông thép tráng kẽm D40mm


			cái


			12.000





			1.308


			Măng sông thép tráng kẽm D50mm


			cái


			14.000





			1.309


			Măng sông thép tráng kẽm D67mm


			cái


			15.900





			1.310


			Măng sông thép tráng kẽm D76mm


			cái


			18.600





			1.311


			Măng sông thép tráng kẽm D89mm


			cái


			20.900





			1.312


			Mặt bích HDPE D1000mm, dày 38,2mm


			bộ


			2.533.600





			1.313


			Mặt bích HDPE D1000mm, dày 47,7mm


			bộ


			2.660.300





			1.314


			Mặt bích HDPE D1000mm, dày 59,3mm


			bộ


			2.793.300





			1.315


			Mặt bích HDPE D1000mm, dày 72,5mm


			bộ


			2.933.000





			1.316


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 10,0mm


			bộ


			216.500





			1.317


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 12,3mm


			bộ


			227.300





			1.318


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 4,2mm


			bộ


			178.100





			1.319


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 5,3mm


			bộ


			187.000





			1.320


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 6,6mm


			bộ


			196.400





			1.321


			Mặt bích HDPE D110mm, dày 8,1mm


			bộ


			206.200





			1.322


			Mặt bích HDPE D1200mm, dày 45,9mm


			bộ


			3.040.300





			1.323


			Mặt bích HDPE D1200mm, dày 57,2mm


			bộ


			3.192.300





			1.324


			Mặt bích HDPE D1200mm, dày 67,9mm


			bộ


			3.351.900





			1.325


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 11,4mm


			bộ


			249.000





			1.326


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 14,0mm


			bộ


			261.500





			1.327


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 4,8mm


			bộ


			204.800





			1.328


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 6,0mm


			bộ


			215.000





			1.329


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 7,4mm


			bộ


			225.800





			1.330


			Mặt bích HDPE D125mm, dày 9,2mm


			bộ


			237.100





			1.331


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 10,3mm


			bộ


			272.700





			1.332


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 12,7mm


			bộ


			286.300





			1.333


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 15,7mm


			bộ


			300.600





			1.334


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 5,4mm


			bộ


			235.500





			1.335


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 6,7mm


			bộ


			247.300





			1.336


			Mặt bích HDPE D140mm, dày 8,3mm


			bộ


			259.700





			1.337


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 11,8mm


			bộ


			313.400





			1.338


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 14,6mm


			bộ


			329.100





			1.339


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 17,9mm


			bộ


			345.600





			1.340


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 6,2mm


			bộ


			270.800





			1.341


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 7,7mm


			bộ


			284.300





			1.342


			Mặt bích HDPE D160mm, dày 9,5mm


			bộ


			298.500





			1.343


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 10,7mm


			bộ


			343.400





			1.344


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 13,3mm


			bộ


			360.600





			1.345


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 16,4mm


			bộ


			378.600





			1.346


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 20,1mm


			bộ


			397.500





			1.347


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 6,9mm


			bộ


			311.400





			1.348


			Mặt bích HDPE D180mm, dày 8,6mm


			bộ


			327.000





			1.349


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 11,9mm


			bộ


			394.800





			1.350


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 14,7mm


			bộ


			414.500





			1.351


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 18,2mm


			bộ


			435.200





			1.352


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 22,4mm


			bộ


			457.000





			1.353


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 7,7mm


			bộ


			358.100





			1.354


			Mặt bích HDPE D200mm, dày 9,6mm


			bộ


			376.000





			1.355


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 10,8mm


			bộ


			432.400





			1.356


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 13,4mm


			bộ


			454.000





			1.357


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 16,6mm


			bộ


			476.700





			1.358


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 20,5mm


			bộ


			500.500





			1.359


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 25,2mm


			bộ


			525.500





			1.360


			Mặt bích HDPE D225mm, dày 8,6mm


			bộ


			411.800





			1.361


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 11,9mm


			bộ


			497.300





			1.362


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 14,8mm


			bộ


			522.200





			1.363


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 18,4mm


			bộ


			548.300





			1.364


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 22,7mm


			bộ


			757.700





			1.365


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 27,9mm


			bộ


			604.500





			1.366


			Mặt bích HDPE D250mm, dày 9,6mm


			bộ


			473.600





			1.367


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 10,7mm


			bộ


			544.600





			1.368


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 13,4mm


			bộ


			571.800





			1.369


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 16,6mm


			bộ


			600.400





			1.370


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 20,6mm


			bộ


			630.400





			1.371


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 25,4mm


			bộ


			661.900





			1.372


			Mặt bích HDPE D280mm, dày 31,3mm


			bộ


			695.000





			1.373


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 12,1mm


			bộ


			626.300





			1.374


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 15,0mm


			bộ


			657.600





			1.375


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 18,7mm


			bộ


			690.500





			1.376


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 23,2mm


			bộ


			725.000





			1.377


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 28,6mm


			bộ


			761.300





			1.378


			Mặt bích HDPE D315mm, dày 35,2mm


			bộ


			799.400





			1.379


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 13,6mm


			bộ


			720.200





			1.380


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 16,9mm


			bộ


			756.200





			1.381


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 21,7mm


			bộ


			794.000





			1.382


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 26,1mm


			bộ


			833.700





			1.383


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 32,2mm


			bộ


			875.400





			1.384


			Mặt bích HDPE D355mm, dày 39,7mm


			bộ


			919.200





			1.385


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 15,3mm


			bộ


			828.200





			1.386


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 19,1mm


			bộ


			869.600





			1.387


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 23,7mm


			bộ


			913.100





			1.388


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 29,4mm


			bộ


			958.800





			1.389


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 36,3mm


			bộ


			1.006.700





			1.390


			Mặt bích HDPE D400mm, dày 44,7mm


			bộ


			1.057.000





			1.391


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 17,2mm


			bộ


			952.400





			1.392


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 21,5mm


			bộ


			1.000.000





			1.393


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 26,7mm


			bộ


			1.050.000





			1.394


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 33,1mm


			bộ


			1.102.500





			1.395


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 40,9mm


			bộ


			1.157.600





			1.396


			Mặt bích HDPE D450mm, dày 50,3mm


			bộ


			1.215.500





			1.397


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 19,1mm


			bộ


			1.095.300





			1.398


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 23,9mm


			bộ


			1.150.100





			1.399


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 29,7mm


			bộ


			1.207.600





			1.400


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 36,8mm


			bộ


			1.268.000





			1.401


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 45,4mm


			bộ


			1.331.400





			1.402


			Mặt bích HDPE D500mm, dày 55,8mm


			bộ


			1.398.000





			1.403


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 21,4mm


			bộ


			1.259.600





			1.404


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 26,7mm


			bộ


			1.322.600





			1.405


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 33,2mm


			bộ


			1.388.700





			1.406


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 41,2mm


			bộ


			1.458.100





			1.407


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 50,8mm


			bộ


			1.531.000





			1.408


			Mặt bích HDPE D560mm, dày 62,5mm


			bộ


			1.607.600





			1.409


			Mặt bích HDPE D630mm, dày 24,1mm


			bộ


			1.448.500





			1.410


			Mặt bích HDPE D630mm, dày 30,0mm


			bộ


			1.520.900





			1.411


			Mặt bích HDPE D630mm, dày 37,4mm


			bộ


			1.596.900





			1.412


			Mặt bích HDPE D630mm, dày 46,3mm


			bộ


			1.676.700





			1.413


			Mặt bích HDPE D630mm, dày 57,2mm


			bộ


			1.760.500





			1.414


			Mặt bích HDPE D710mm, dày 27,2mm


			bộ


			1.665.800





			1.415


			Mặt bích HDPE D710mm, dày 33,9mm


			bộ


			1.749.100





			1.416


			Mặt bích HDPE D710mm, dày 42,1mm


			bộ


			1.836.600





			1.417


			Mặt bích HDPE D710mm, dày 52,2mm


			bộ


			1.928.400





			1.418


			Mặt bích HDPE D710mm, dày 64,5mm


			bộ


			2.024.800





			1.419


			Mặt bích HDPE D800mm, dày 30,6mm


			bộ


			1.915.700





			1.420


			Mặt bích HDPE D800mm, dày 38,1mm


			bộ


			2.011.500





			1.421


			Mặt bích HDPE D800mm, dày 47,4mm


			bộ


			2.112.100





			1.422


			Mặt bích HDPE D800mm, dày 58,8mm


			bộ


			2.217.700





			1.423


			Mặt bích HDPE D900mm, dày 34,4mm


			bộ


			2.203.100





			1.424


			Mặt bích HDPE D900mm, dày 42,9mm


			bộ


			2.313.300





			1.425


			Mặt bích HDPE D900mm, dày 53,3mm


			bộ


			2.429.000





			1.426


			Mặt bích HDPE D900mm, dày 66,2mm


			bộ


			2.550.500





			1.427


			Matit


			kg


			6.300





			1.428


			Máy biến dòng <=100/5A


			cái


			610.000





			1.429


			Máy biến dòng <=200/5A


			cái


			610.000





			1.430


			Máy biến dòng <=50/5A


			cái


			610.000





			1.431


			Mỡ bôi trơn


			kg


			15.000





			1.432


			Mỡ thoa ống


			kg


			31.820





			1.433


			Mối nối mềm D<=50mm


			cái


			45.000





			1.434


			Mối nối mềm D100mm


			cái


			90.000





			1.435


			Mối nối mềm D1100mm


			cái


			990.000





			1.436


			Mối nối mềm D1200mm


			cái


			1.080.000





			1.437


			Mối nối mềm D1250mm


			cái


			1.125.000





			1.438


			Mối nối mềm D1300mm


			cái


			1.170.000





			1.439


			Mối nối mềm D1350mm


			cái


			1.215.000





			1.440


			Mối nối mềm D1400mm


			cái


			1.260.000





			1.441


			Mối nối mềm D1500mm


			cái


			1.350.000





			1.442


			Mối nối mềm D150mm


			cái


			135.000





			1.443


			Mối nối mềm D1600mm


			cái


			1.440.000





			1.444


			Mối nối mềm D1700mm


			cái


			1.530.000





			1.445


			Mối nối mềm D1800mm


			cái


			1.620.000





			1.446


			Mối nối mềm D1900mm


			cái


			1.710.000





			1.447


			Mối nối mềm D2000mm


			cái


			1.800.000





			1.448


			Mối nối mềm D200mm


			cái


			180.000





			1.449


			Mối nối mềm D250mm


			cái


			225.000





			1.450


			Mối nối mềm D300mm


			cái


			270.000





			1.451


			Mối nối mềm D350mm


			cái


			315.000





			1.452


			Mối nối mềm D400mm


			cái


			360.000





			1.453


			Mối nối mềm D500mm


			cái


			450.000





			1.454


			Mối nối mềm D600mm


			cái


			540.000





			1.455


			Mối nối mềm D700mm


			cái


			630.000





			1.456


			Mối nối mềm D75mm


			cái


			67.500





			1.457


			Mối nối mềm D800mm


			cái


			720.000





			1.458


			Mối nối mềm D900mm


			cái


			810.000





			1.459


			Mũi khoan


			cái


			65.000





			1.460


			Nhôm lá b=0,8


			m2


			427.100





			1.461


			Nhựa dán


			kg


			111.000





			1.462


			Nhựa thông


			kg


			30.000





			1.463


			Nước


			lít


			7





			1.464


			Nước sạch


			m3


			7.000





			1.465


			Nước thi công


			m3


			7.000





			1.466


			Nút báo cháy khẩn cấp


			bộ


			10.000





			1.467


			Nút bịt nhựa D100mm


			cái


			12.000





			1.468


			Nút bịt nhựa D110mm


			cái


			15.000





			1.469


			Nút bịt nhựa D150mm


			cái


			18.000





			1.470


			Nút bịt nhựa D15mm


			cái


			1.440





			1.471


			Nút bịt nhựa D200mm


			cái


			24.000





			1.472


			Nút bịt nhựa D20mm


			cái


			1.680





			1.473


			Nút bịt nhựa D250mm


			cái


			27.000





			1.474


			Nút bịt nhựa D25mm


			cái


			2.400





			1.475


			Nút bịt nhựa D32mm


			cái


			3.600





			1.476


			Nút bịt nhựa D40mm


			cái


			4.800





			1.477


			Nút bịt nhựa D50mm


			cái


			6.000





			1.478


			Nút bịt nhựa D67mm


			cái


			7.200





			1.479


			Nút bịt nhựa D76mm


			cái


			8.400





			1.480


			Nút bịt nhựa D89mm


			cái


			9.600





			1.481


			Nút bịt thép tráng kẽm D100mm


			cái


			74.000





			1.482


			Nút bịt thép tráng kẽm D110mm


			cái


			74.000





			1.483


			Nút bịt thép tráng kẽm D150mm


			cái


			98.700





			1.484


			Nút bịt thép tráng kẽm D15mm


			cái


			3.000





			1.485


			Nút bịt thép tráng kẽm D200mm


			cái


			123.300





			1.486


			Nút bịt thép tráng kẽm D20mm


			cái


			3.000





			1.487


			Nút bịt thép tráng kẽm D250mm


			cái


			154.200





			1.488


			Nút bịt thép tráng kẽm D25mm


			cái


			4.000





			1.489


			Nút bịt thép tráng kẽm D30mm


			cái


			5.000





			1.490


			Nút bịt thép tráng kẽm D40mm


			cái


			7.000





			1.491


			Nút bịt thép tráng kẽm D50mm


			cái


			9.000





			1.492


			Nút bịt thép tráng kẽm D67mm


			cái


			13.000





			1.493


			Nút bịt thép tráng kẽm D76mm


			cái


			30.000





			1.494


			Nút bịt thép tráng kẽm D89mm


			cái


			39.000





			1.495


			Ổ cắm ba


			cái


			51.000





			1.496


			Ổ cắm bốn


			cái


			71.400





			1.497


			Ổ cắm đôi


			cái


			40.000





			1.498


			Ổ cắm đơn


			cái


			25.000





			1.499


			Ô xy


			chai


			90.900





			1.500


			Oát kế công tơ


			cái


			150.000





			1.501


			Ống bê tông D<=1000mm, L=1m


			đoạn


			1.370.000





			1.502


			Ống bê tông D<=1000mm, L=2,5m


			đoạn


			3.425.000





			1.503


			Ống bê tông D<=1000mm, L=2m


			đoạn


			2.740.000





			1.504


			Ống bê tông D<=1000mm, L=3m


			đoạn


			4.110.000





			1.505


			Ống bê tông D<=1000mm, L=4m


			đoạn


			5.480.000





			1.506


			Ống bê tông D<=1000mm, L=5m


			đoạn


			6.850.000





			1.507


			Ống bê tông D<=1250mm, L=1m


			đoạn


			1.712.500





			1.508


			Ống bê tông D<=1250mm, L=2,5m


			đoạn


			4.281.250





			1.509


			Ống bê tông D<=1250mm, L=2m


			đoạn


			3.425.000





			1.510


			Ống bê tông D<=1250mm, L=3m


			đoạn


			5.137.500





			1.511


			Ống bê tông D<=1250mm, L=4m


			đoạn


			6.850.000





			1.512


			Ống bê tông D<=1250mm, L=5m


			đoạn


			8.562.500





			1.513


			Ống bê tông D<=1800mm, L=1m


			đoạn


			3.830.000





			1.514


			Ống bê tông D<=1800mm, L=2,5m


			đoạn


			9.575.000





			1.515


			Ống bê tông D<=1800mm, L=2m


			đoạn


			7.660.000





			1.516


			Ống bê tông D<=1800mm, L=3m


			đoạn


			11.490.000





			1.517


			Ống bê tông D<=1800mm, L=4m


			đoạn


			15.320.000





			1.518


			Ống bê tông D<=1800mm, L=5m


			đoạn


			19.150.000





			1.519


			Ống bê tông D<=2250mm, L=1m


			đoạn


			10.170.000





			1.520


			Ống bê tông D<=2250mm, L=2,5m


			đoạn


			25.425.000





			1.521


			Ống bê tông D<=2250mm, L=2m


			đoạn


			20.340.000





			1.522


			Ống bê tông D<=2250mm, L=3m


			đoạn


			30.510.000





			1.523


			Ống bê tông D<=2250mm, L=4m


			đoạn


			40.680.000





			1.524


			Ống bê tông D<=2250mm, L=5m


			đoạn


			50.850.000





			1.525


			Ống bê tông D<=3000mm, L=1m


			đoạn


			13.560.000





			1.526


			Ống bê tông D<=3000mm, L=2,5m


			đoạn


			33.900.000





			1.527


			Ống bê tông D<=3000mm, L=2m


			đoạn


			27.120.000





			1.528


			Ống bê tông D<=3000mm, L=3m


			đoạn


			40.680.000





			1.529


			Ống bê tông D<=600mm, L=1m


			đoạn


			565.000





			1.530


			Ống bê tông D<=600mm, L=2,5m


			đoạn


			1.412.500





			1.531


			Ống bê tông D<=600mm, L=2m


			đoạn


			1.130.000





			1.532


			Ống bê tông D<=600mm, L=3m


			đoạn


			1.695.000





			1.533


			Ống bê tông D<=600mm, L=4m


			đoạn


			2.260.000





			1.534


			Ống bê tông D<=600mm, L=5m


			đoạn


			2.825.000





			1.535


			Ống bê tông D200mm, L=1m


			đoạn


			332.000





			1.536


			Ống bê tông D200mm, L=2m


			đoạn


			664.000





			1.537


			Ống bê tông D300mm, L=1m


			đoạn


			415.000





			1.538


			Ống bê tông D300mm, L=2m


			đoạn


			830.000





			1.539


			Ống các loại và dây điện


			m


			77.400





			1.540


			Ống cách nhiệt xốp D12,7mm


			m


			10.800





			1.541


			Ống cách nhiệt xốp D15,9mm


			m


			13.500





			1.542


			Ống cách nhiệt xốp D19,1mm


			m


			17.100





			1.543


			Ống cách nhiệt xốp D22,2mm


			m


			18.900





			1.544


			Ống cách nhiệt xốp D25,4mm


			m


			21.600





			1.545


			Ống cách nhiệt xốp D28,6mm


			m


			25.200





			1.546


			Ống cách nhiệt xốp D31,8mm


			m


			28.800





			1.547


			Ống cách nhiệt xốp D34,9mm


			m


			32.400





			1.548


			Ống cách nhiệt xốp D38,1mm


			m


			36.000





			1.549


			Ống cách nhiệt xốp D41,3mm


			m


			39.600





			1.550


			Ống cách nhiệt xốp D54mm


			m


			42.500





			1.551


			Ống cách nhiệt xốp D6,4mm


			m


			6.300





			1.552


			Ống cách nhiệt xốp D66,7mm


			m


			57.600





			1.553


			Ống cách nhiệt xốp D9,5mm


			m


			8.100





			1.554


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60


			m


			27.000





			1.555


			Ống chống D377mm


			m


			398.300





			1.556


			Ống chống D426mm


			m


			450.100





			1.557


			Ống chống D477mm


			m


			504.000





			1.558


			Ống chống D529mm


			m


			596.200





			1.559


			Ống chống D630mm


			m


			710.000





			1.560


			Ống chống D720mm


			m


			811.500





			1.561


			Ống đồng D12,7mm, L=2m


			m


			10.800





			1.562


			Ống đồng D15,9mm, L=2m


			m


			13.500





			1.563


			Ống đồng D19,1mm, L=2m


			m


			17.100





			1.564


			Ống đồng D22,2mm, L=2m


			m


			18.900





			1.565


			Ống đồng D25,4mm, L=2m


			m


			21.600





			1.566


			Ống đồng D28,6mm, L=2m


			m


			24.300





			1.567


			Ống đồng D31,8mm, L=2m


			m


			25.200





			1.568


			Ống đồng D34,9mm, L=2m


			m


			28.800





			1.569


			Ống đồng D38,1mm, L=2m


			m


			32.400





			1.570


			Ống đồng D41,3mm, L=2m


			m


			36.000





			1.571


			Ống đồng D54mm, L=2m


			m


			45.000





			1.572


			Ống đồng D6,4mm, L=2m


			m


			5.760





			1.573


			Ống đồng D66,7mm, L=2m


			m


			57.600





			1.574


			Ống đồng D9,5mm, L=2m


			m


			8.280





			1.575


			Ống gang D<=1200mm, L=6m


			đoạn


			11.978.000





			1.576


			Ống gang D<=1600mm, L=6m


			đoạn


			16.434.000





			1.577


			Ống gang D<=2200mm, L=6m


			đoạn


			23.118.000





			1.578


			Ống gang D<=2500mm, L=6m


			đoạn


			26.460.000





			1.579


			Ống gang D<=400mm, L=6m


			đoạn


			3.066.000





			1.580


			Ống gang D<=600mm, L=6m


			đoạn


			5.294.000





			1.581


			Ống gang D<=900mm, L=6m


			đoạn


			7.522.000





			1.582


			Ống gang D100mm, L=6m


			đoạn


			600.000





			1.583


			Ống gang D150mm, L=6m


			đoạn


			754.000





			1.584


			Ống gang D200mm, L=6m


			đoạn


			981.000





			1.585


			Ống gang D250mm, L=6m


			đoạn


			1.500.000





			1.586


			Ống gió D50mm


			m


			19.080





			1.587


			Ống kết cấu giếng D108mm


			m


			99.100





			1.588


			Ống kết cấu giếng D127mm


			m


			116.500





			1.589


			Ống kết cấu giếng D146mm


			m


			133.900





			1.590


			Ống kết cấu giếng D168mm


			m


			154.100





			1.591


			Ống kết cấu giếng D194mm


			m


			177.900





			1.592


			Ống kết cấu giếng D219mm


			m


			200.900





			1.593


			Ống kết cấu giếng D273mm


			m


			250.400





			1.594


			Ống kết cấu giếng D325mm


			m


			314.700





			1.595


			Ống kết cấu giếng D350mm


			m


			338.900





			1.596


			Ống kết cấu giếng D377mm


			m


			365.000





			1.597


			Ống kết cấu giếng D426mm


			m


			412.400





			1.598


			Ống kết cấu giếng D450mm


			m


			435.700





			1.599


			Ống kết cấu giếng D477mm


			m


			461.800





			1.600


			Ống kết cấu giếng D529mm


			m


			512.200





			1.601


			Ống kết cấu giếng D630mm


			m


			609.900





			1.602


			Ống kết cấu giếng D720mm


			m


			697.100





			1.603


			Ống kết cấu giếng D820mm


			m


			793.900





			1.604


			Ống kết cấu giếng D89mm


			m


			77.100





			1.605


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			120.000





			1.606


			Ống khoan (cần khoan)


			m


			120.000





			1.607


			Ống kiểm tra D100mm


			bộ


			49.600





			1.608


			Ống kiểm tra D50mm


			bộ


			11.400





			1.609


			Ống kim loại D<=26mm


			m


			9.410





			1.610


			Ống kim loại D<=35mm


			m


			18.890





			1.611


			Ống kim loại D<=40mm


			m


			22.810





			1.612


			Ống kim loại D<=50mm


			m


			30.410





			1.613


			Ống kim loại D<=66mm


			m


			41.920





			1.614


			Ống kim loại D<=80mm


			m


			66.800





			1.615


			Ống mềm


			m


			3.000





			1.616


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái


			1.840.500





			1.617


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			2.349.000





			1.618


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			2.857.500





			1.619


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			3.114.000





			1.620


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái


			3.307.500





			1.621


			Ống múc loại: 793 kg/cái


			cái


			3.568.500





			1.622


			Ống múc loại: 824 kg/cái


			cái


			3.708.000





			1.623


			Ống nâng nước D200mm


			m


			180.000





			1.624


			Ống nhựa D<=15mm


			m


			6.200





			1.625


			Ống nhựa D<=27mm


			m


			8.800





			1.626


			Ống nhựa D<=34mm


			m


			17.400





			1.627


			Ống nhựa D<=48mm


			m


			23.000





			1.628


			Ống nhựa D<=76mm


			m


			48.600





			1.629


			Ống nhựa D<=90mm


			m


			68.900





			1.630


			Ống nhựa D100mm, L=6m


			m


			89.100





			1.631


			Ống nhựa D100mm, L=8m


			m


			89.100





			1.632


			Ống nhựa D110mm, L=8m


			m


			101.600





			1.633


			Ống nhựa D125mm, L=6m


			m


			114.300





			1.634


			Ống nhựa D150mm, L=6m


			m


			164.000





			1.635


			Ống nhựa D150mm, L=8m


			m


			164.000





			1.636


			Ống nhựa D15mm, L=8m


			m


			6.200





			1.637


			Ống nhựa D200mm, L=6m


			m


			331.900





			1.638


			Ống nhựa D200mm, L=8m


			m


			331.900





			1.639


			Ống nhựa D20mm, L=6m


			m


			8.800





			1.640


			Ống nhựa D20mm, L=8m


			m


			8.800





			1.641


			Ống nhựa D250mm, L=6m


			m


			513.000





			1.642


			Ống nhựa D250mm, L=8m


			m


			513.000





			1.643


			Ống nhựa D25mm, L=6m


			m


			12.400





			1.644


			Ống nhựa D25mm, L=8m


			m


			12.400





			1.645


			Ống nhựa D32mm, L=6m


			m


			17.400





			1.646


			Ống nhựa D32mm, L=8m


			m


			17.400





			1.647


			Ống nhựa D40mm, L=6m


			m


			23.000





			1.648


			Ống nhựa D40mm, L=8m


			m


			23.000





			1.649


			Ống nhựa D50mm, L=6m


			m


			30.100





			1.650


			Ống nhựa D50mm, L=8m


			m


			30.100





			1.651


			Ống nhựa D60mm, L=6m


			m


			44.000





			1.652


			Ống nhựa D67mm, L=8m


			m


			53.200





			1.653


			Ống nhựa D75mm, L=6m


			m


			53.200





			1.654


			Ống nhựa D76mm, L=8m


			m


			76.300





			1.655


			Ống nhựa D80mm, L=6m


			m


			76.300





			1.656


			Ống nhựa D89mm, L=8m


			m


			109.100





			1.657


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m


			m


			15.721.300





			1.658


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m


			m


			148.300





			1.659


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m


			m


			329.400





			1.660


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m


			m


			580.600





			1.661


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m


			m


			908.300





			1.662


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m


			m


			1.311.900





			1.663


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m


			m


			1.780.200





			1.664


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m


			m


			2.319.000





			1.665


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m


			m


			3.625.000





			1.666


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m


			m


			5.748.300





			1.667


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m


			m


			7.818.400





			1.668


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m


			m


			10.188.700





			1.669


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm, L=5m


			m


			15.721.300





			1.670


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm, L=5m


			m


			148.300





			1.671


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm, L=5m


			m


			316.000





			1.672


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L=5m


			m


			455.000





			1.673


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm, L=5m


			m


			600.000





			1.674


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm, L=5m


			m


			645.000





			1.675


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm, L=5m


			m


			877.500





			1.676


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm, L=5m


			m


			1.110.000





			1.677


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm, L=5m


			m


			1.660.000





			1.678


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm, L=5m


			m


			2.488.000





			1.679


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm, L=5m


			m


			3.360.000





			1.680


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm, L=5m


			m


			4.232.000





			1.681


			Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 38,2mm


			m


			8.591.400





			1.682


			Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 47,7mm


			m


			10.607.200





			1.683


			Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 59,3mm


			m


			13.017.200





			1.684


			Ống nhựa HDPE D1000mm, dày 72,5mm


			m


			15.673.800





			1.685


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 10mm


			m


			217.400





			1.686


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 12,3mm


			m


			261.600





			1.687


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 4,2mm


			m


			97.000





			1.688


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 5,3mm


			m


			120.500





			1.689


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 6,6mm


			m


			150.600





			1.690


			Ống nhựa HDPE D110mm, dày 8,1mm


			m


			180.000





			1.691


			Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 45,9mm


			m


			12.412.400





			1.692


			Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 57,2mm


			m


			15.313.400





			1.693


			Ống nhựa HDPE D1200mm, dày 67,9mm


			m


			17.985.900





			1.694


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 11,4mm


			m


			281.200





			1.695


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 14mm


			m


			335.300





			1.696


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 4,8mm


			m


			125.400





			1.697


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 6,0mm


			m


			155.500





			1.698


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 7,4mm


			m


			190.200





			1.699


			Ống nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm


			m


			231.800





			1.700


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 10,3mm


			m


			287.500





			1.701


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 12,7mm


			m


			348.600





			1.702


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 15,7mm


			m


			419.300





			1.703


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 5,4mm


			m


			157.400





			1.704


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 6,7mm


			m


			193.700





			1.705


			Ống nhựa HDPE D140mm, dày 8,3mm


			m


			237.400





			1.706


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 11,8mm


			m


			375.100





			1.707


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 14,6mm


			m


			461.000





			1.708


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 17,9mm


			m


			550.000





			1.709


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 6,2mm


			m


			206.300





			1.710


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 7,7mm


			m


			254.300





			1.711


			Ống nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm


			m


			312.000





			1.712


			Ống nhựa HDPE D16mm, L=300m


			m


			6.100





			1.713


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 10,7mm


			m


			392.700





			1.714


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 13,3mm


			m


			478.300





			1.715


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 16,4mm


			m


			579.900





			1.716


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 20,1mm


			m


			695.400





			1.717


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 6,9mm


			m


			257.800





			1.718


			Ống nhựa HDPE D180mm, dày 8,6mm


			m


			320.200





			1.719


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 11,9mm


			m


			492.200





			1.720


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 14,7mm


			m


			586.100





			1.721


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 18,2mm


			m


			725.500





			1.722


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 22,4mm


			m


			865.100





			1.723


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 7,7mm


			m


			320.100





			1.724


			Ống nhựa HDPE D200mm, dày 9,6mm


			m


			398.900





			1.725


			Ống nhựa HDPE D20mm, L=300m


			m


			7.800





			1.726


			Ống nhựa HDPE D20mm, L=70m


			m


			7.800





			1.727


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 10,8mm


			m


			502.300





			1.728


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 13,4mm


			m


			604.900





			1.729


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 16,6mm


			m


			740.900





			1.730


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 20,5mm


			m


			887.100





			1.731


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 25,2mm


			m


			1.070.000





			1.732


			Ống nhựa HDPE D225mm, dày 8,6mm


			m


			401.600





			1.733


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 11,9mm


			m


			613.000





			1.734


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 14,8mm


			m


			749.500





			1.735


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 18,4mm


			m


			921.100





			1.736


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 22,7mm


			m


			1.103.600





			1.737


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 27,9mm


			m


			1.320.400





			1.738


			Ống nhựa HDPE D250mm, dày 9,6mm


			m


			497.500





			1.739


			Ống nhựa HDPE D25mm, L=250m


			m


			11.500





			1.740


			Ống nhựa HDPE D25mm, L=300m


			m


			11.500





			1.741


			Ống nhựa HDPE D25mm, L=70m


			m


			11.500





			1.742


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 10,7mm


			m


			617.000





			1.743


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 13,4mm


			m


			781.900





			1.744


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 16,6mm


			m


			933.800





			1.745


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 20,6mm


			m


			1.154.900





			1.746


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 25,4mm


			m


			1.383.100





			1.747


			Ống nhựa HDPE D280mm, dày 31,3mm


			m


			1.653.800





			1.748


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 12,1mm


			m


			786.700





			1.749


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 15mm


			m


			979.500





			1.750


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 18,7mm


			m


			1.189.200





			1.751


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 23,2mm


			m


			1.444.500





			1.752


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 28,6mm


			m


			1.750.700





			1.753


			Ống nhựa HDPE D315mm, dày 35,2mm


			m


			2.106.800





			1.754


			Ống nhựa HDPE D32mm, L=200m


			m


			15.500





			1.755


			Ống nhựa HDPE D32mm, L=70m


			m


			15.500





			1.756


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 13,6mm


			m


			999.300





			1.757


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 16,9mm


			m


			1.231.800





			1.758


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 21,7mm


			m


			1.511.200





			1.759


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 26,1mm


			m


			1.832.000





			1.760


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 32,2mm


			m


			2.222.600





			1.761


			Ống nhựa HDPE D355mm, dày 39,7mm


			m


			2.672.700





			1.762


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 15,3mm


			m


			1.260.700





			1.763


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 19,1mm


			m


			1.579.600





			1.764


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 23,7mm


			m


			1.920.200





			1.765


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 29,4mm


			m


			2.319.400





			1.766


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 36,3mm


			m


			2.832.500





			1.767


			Ống nhựa HDPE D400mm, dày 44,7mm


			m


			3.403.900





			1.768


			Ống nhựa HDPE D40mm, L=150m


			m


			19.700





			1.769


			Ống nhựa HDPE D40mm, L=70m


			m


			19.700





			1.770


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 17,2mm


			m


			1.611.100





			1.771


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 21,5mm


			m


			1.982.800





			1.772


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 26,7mm


			m


			2.426.400





			1.773


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 33,1mm


			m


			2.932.500





			1.774


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 40,9mm


			m


			3.585.100





			1.775


			Ống nhựa HDPE D450mm, dày 50,3mm


			m


			4.303.100





			1.776


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 19,1mm


			m


			1.962.000





			1.777


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 23,9mm


			m


			2.459.700





			1.778


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 29,7mm


			m


			3.017.400





			1.779


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 36,8mm


			m


			3.649.600





			1.780


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 45,4mm


			m


			4.444.200





			1.781


			Ống nhựa HDPE D500mm, dày 55,8mm


			m


			5.322.500





			1.782


			Ống nhựa HDPE D50mm, L=100m


			m


			37.000





			1.783


			Ống nhựa HDPE D50mm, L=50m


			m


			37.000





			1.784


			Ống nhựa HDPE D560mm, dày 21,4mm


			m


			2.694.600





			1.785


			Ống nhựa HDPE D560mm, dày 26,7mm


			m


			3.322.700





			1.786


			Ống nhựa HDPE D560mm, dày 33,2mm


			m


			4.079.500





			1.787


			Ống nhựa HDPE D560mm, dày 41,2mm


			m


			4.979.600





			1.788


			Ống nhựa HDPE D560mm, dày 50,8mm


			m


			6.014.600





			1.789


			Ống nhựa HDPE D630mm, dày 24,1mm


			m


			3.414.300





			1.790


			Ống nhựa HDPE D630mm, dày 30mm


			m


			4.198.300





			1.791


			Ống nhựa HDPE D630mm, dày 37,4mm


			m


			5.167.200





			1.792


			Ống nhựa HDPE D630mm, dày 46,3mm


			m


			6.293.800





			1.793


			Ống nhựa HDPE D630mm, dày 57,2mm


			m


			7.145.800





			1.794


			Ống nhựa HDPE D63mm, L=50m


			m


			58.900





			1.795


			Ống nhựa HDPE D710mm, dày 27,2mm


			m


			4.346.900





			1.796


			Ống nhựa HDPE D710mm, dày 33,9mm


			m


			5.353.000





			1.797


			Ống nhựa HDPE D710mm, dày 42,1mm


			m


			6.566.600





			1.798


			Ống nhựa HDPE D710mm, dày 52,2mm


			m


			8.007.700





			1.799


			Ống nhựa HDPE D710mm, dày 64,5mm


			m


			9.694.500





			1.800


			Ống nhựa HDPE D75mm, L=40m


			m


			83.400





			1.801


			Ống nhựa HDPE D75mm, L=50m


			m


			83.400





			1.802


			Ống nhựa HDPE D800mm, dày 30,6mm


			m


			5.505.300





			1.803


			Ống nhựa HDPE D800mm, dày 38,1mm


			m


			6.785.000





			1.804


			Ống nhựa HDPE D800mm, dày 47,4mm


			m


			8.326.800





			1.805


			Ống nhựa HDPE D800mm, dày 58,8mm


			m


			10.165.800





			1.806


			Ống nhựa HDPE D900mm, dày 34,4mm


			m


			6.962.700





			1.807


			Ống nhựa HDPE D900mm, dày 42,9mm


			m


			8.585.100





			1.808


			Ống nhựa HDPE D900mm, dày 53,3mm


			m


			10.532.900





			1.809


			Ống nhựa HDPE D900mm, dày 66,2mm


			m


			12.868.600





			1.810


			Ống nhựa HDPE D90mm, L=25m


			m


			119.500





			1.811


			Ống nhựa HDPE D90mm, L=40m


			m


			119.500





			1.812


			Ống nhựa L <=150mm


			cái


			3.960





			1.813


			Ống nhựa L<= 250mm


			cái


			7.920





			1.814


			Ống nhựa L<= 350mm


			cái


			9.900





			1.815


			Ống nhựa miệng bát D100mm, L=6m


			m


			101.600





			1.816


			Ống nhựa miệng bát D125mm, L=6m


			m


			161.800





			1.817


			Ống nhựa miệng bát D150mm, L=6m


			m


			258.300





			1.818


			Ống nhựa miệng bát D200mm, L=6m


			m


			525.600





			1.819


			Ống nhựa miệng bát D20mm, L=6m


			m


			8.800





			1.820


			Ống nhựa miệng bát D250mm, L=6m


			m


			513.000





			1.821


			Ống nhựa miệng bát D25mm, L=6m


			m


			12.400





			1.822


			Ống nhựa miệng bát D300mm, L=6m


			m


			811.700





			1.823


			Ống nhựa miệng bát D32mm, L=6m


			m


			17.400





			1.824


			Ống nhựa miệng bát D40mm, L=6m


			m


			23.000





			1.825


			Ống nhựa miệng bát D50mm, L=6m


			m


			30.100





			1.826


			Ống nhựa miệng bát D60mm, L=6m


			m


			44.000





			1.827


			Ống nhựa miệng bát D89mm, L=6m


			m


			68.900





			1.828


			Ống nhựa nhôm D12mm, L=100m


			m


			6.100





			1.829


			Ống nhựa nhôm D16mm, L=100m


			m


			6.100





			1.830


			Ống nhựa nhôm D20mm, L=50m


			m


			9.000





			1.831


			Ống nhựa nhôm D26mm, L=6m


			m


			14.200





			1.832


			Ống nhựa nhôm D32mm, L=6m


			m


			22.000





			1.833


			Ống nhựa PPR D110mm, dày 10,0mm


			m


			509.200





			1.834


			Ống nhựa PPR D110mm, dày 15,1mm


			m


			581.800





			1.835


			Ống nhựa PPR D110mm, dày 18,3mm


			m


			804.200





			1.836


			Ống nhựa PPR D110mm, dày 22,1mm


			m


			905.600





			1.837


			Ống nhựa PPR D125mm, dày 11,4mm


			m


			630.500





			1.838


			Ống nhựa PPR D125mm, dày 17,1mm


			m


			754.500





			1.839


			Ống nhựa PPR D125mm, dày 20,8mm


			m


			1.037.000





			1.840


			Ống nhựa PPR D125mm, dày 25,1mm


			m


			1.217.200





			1.841


			Ống nhựa PPR D140mm, dày 12,7mm


			m


			778.400





			1.842


			Ống nhựa PPR D140mm, dày 19,2mm


			m


			918.100





			1.843


			Ống nhựa PPR D140mm, dày 23,3mm


			m


			1.308.000





			1.844


			Ống nhựa PPR D140mm, dày 28,1mm


			m


			1.596.300





			1.845


			Ống nhựa PPR D160mm, dày 14,6mm


			m


			1.058.000





			1.846


			Ống nhựa PPR D160mm, dày 21,9mm


			m


			1.272.700





			1.847


			Ống nhựa PPR D160mm, dày 26,6mm


			m


			1.736.500





			1.848


			Ống nhựa PPR D160mm, dày 32,1mm


			m


			2.076.900





			1.849


			Ống nhựa PPR D200mm, dày 18,2mm


			m


			1.601.400





			1.850


			Ống nhựa PPR D200mm, dày 27,4mm


			m


			2.820.000





			1.851


			Ống nhựa PPR D200mm, dày 33,2mm


			m


			3.300.000





			1.852


			Ống nhựa PPR D20mm, dày 2,3mm


			m


			21.300





			1.853


			Ống nhựa PPR D20mm, dày 2,8mm


			m


			23.600





			1.854


			Ống nhựa PPR D20mm, dày 3,4mm


			m


			26.700





			1.855


			Ống nhựa PPR D20mm, dày 4,1mm


			m


			30.500





			1.856


			Ống nhựa PPR D25mm, dày 2,8mm


			m


			37.800





			1.857


			Ống nhựa PPR D25mm, dày 3,5mm


			m


			43.600





			1.858


			Ống nhựa PPR D25mm, dày 4,2mm


			m


			47.300





			1.859


			Ống nhựa PPR D25mm, dày 5,1mm


			m


			50.500





			1.860


			Ống nhựa PPR D32mm, dày 2,9mm


			m


			50.100





			1.861


			Ống nhựa PPR D32mm, dày 4,4mm


			m


			59.000





			1.862


			Ống nhựa PPR D32mm, dày 5,4mm


			m


			69.100





			1.863


			Ống nhựa PPR D32mm, dày 6,5mm


			m


			77.500





			1.864


			Ống nhựa PPR D40mm, dày 3,7mm


			m


			67.200





			1.865


			Ống nhựa PPR D40mm, dày 5,5mm


			m


			69.100





			1.866


			Ống nhựa PPR D40mm, dày 6,7mm


			m


			107.100





			1.867


			Ống nhựa PPR D40mm, dày 8,1mm


			m


			119.800





			1.868


			Ống nhựa PPR D50mm, dày 10,1mm


			m


			186.000





			1.869


			Ống nhựa PPR D50mm, dày 4,6mm


			m


			98.500





			1.870


			Ống nhựa PPR D50mm, dày 6,9mm


			m


			127.200





			1.871


			Ống nhựa PPR D50mm, dày 8,3mm


			m


			166.500





			1.872


			Ống nhựa PPR D63mm, dày 10,5mm


			m


			262.800





			1.873


			Ống nhựa PPR D63mm, dày 12,7mm


			m


			299.400





			1.874


			Ống nhựa PPR D63mm, dày 5,8mm


			m


			157.100





			1.875


			Ống nhựa PPR D63mm, dày 8,6mm


			m


			200.000





			1.876


			Ống nhựa PPR D75mm, dày 10,3mm


			m


			282.700





			1.877


			Ống nhựa PPR D75mm, dày 12,5mm


			m


			372.700





			1.878


			Ống nhựa PPR D75mm, dày 15,1mm


			m


			420.800





			1.879


			Ống nhựa PPR D75mm, dày 6,8mm


			m


			219.400





			1.880


			Ống nhựa PPR D90mm, dày 12,3mm


			m


			381.800





			1.881


			Ống nhựa PPR D90mm, dày 15,0mm


			m


			543.100





			1.882


			Ống nhựa PPR D90mm, dày 18,1mm


			m


			603.300





			1.883


			Ống nhựa PPR D90mm, dày 8,2mm


			m


			318.400





			1.884


			Ống nhựa PVC miệng bát D100mm, L=6m


			m


			101.600





			1.885


			Ống nhựa PVC miệng bát D150mm, L=6m


			m


			258.300





			1.886


			Ống nhựa PVC miệng bát D200mm, L=6m


			m


			331.900





			1.887


			Ống nhựa PVC miệng bát D250mm, L=6m


			m


			513.000





			1.888


			Ống nhựa PVC miệng bát D300mm, L=6m


			m


			811.700





			1.889


			Ống nối D1000mm


			cái


			1.915.000





			1.890


			Ống nối D100mm


			cái


			15.000





			1.891


			Ống nối D150mm


			cái


			46.800





			1.892


			Ống nối D200mm


			cái


			99.700





			1.893


			Ống nối D250mm


			cái


			152.000





			1.894


			Ống nối D300mm


			cái


			295.000





			1.895


			Ống nối D350mm


			cái


			416.000





			1.896


			Ống nối D400mm


			cái


			555.000





			1.897


			Ống nối D500mm


			cái


			714.000





			1.898


			Ống nối D600mm


			cái


			902.000





			1.899


			Ống nối D700mm


			cái


			1.333.000





			1.900


			Ống nối D800mm


			cái


			1.645.000





			1.901


			Ống sắt tráng kẽm D1000mm


			m


			968.200





			1.902


			Ống sắt tráng kẽm D100mm


			m


			251.460





			1.903


			Ống sắt tráng kẽm D125mm


			m


			235.176





			1.904


			Ống sắt tráng kẽm D150mm


			m


			371.296





			1.905


			Ống sắt tráng kẽm D15mm


			m


			29.304





			1.906


			Ống sắt tráng kẽm D200mm


			m


			492.656





			1.907


			Ống sắt tráng kẽm D20mm


			m


			29.304





			1.908


			Ống sắt tráng kẽm D250mm


			m


			599.256





			1.909


			Ống sắt tráng kẽm D25mm


			m


			37.290





			1.910


			Ống sắt tráng kẽm D300mm


			m


			720.616





			1.911


			Ống sắt tráng kẽm D32mm


			m


			44.220





			1.912


			Ống sắt tráng kẽm D350mm


			m


			841.976





			1.913


			Ống sắt tráng kẽm D400mm


			m


			963.336





			1.914


			Ống sắt tráng kẽm D40mm


			m


			89.872





			1.915


			Ống sắt tráng kẽm D500mm


			m


			1.206.056





			1.916


			Ống sắt tráng kẽm D50mm


			m


			114.840





			1.917


			Ống sắt tráng kẽm D600mm


			m


			1.448.776





			1.918


			Ống sắt tráng kẽm D65mm


			m


			151.470





			1.919


			Ống sắt tráng kẽm D700mm


			m


			1.691.496





			1.920


			Ống sắt tráng kẽm D75mm


			m


			175.560





			1.921


			Ống sắt tráng kẽm D800mm


			m


			1.967.016





			1.922


			Ống sắt tráng kẽm D89mm


			m


			187.770





			1.923


			Ống sứ hạ thế - loại 2 sứ


			cái


			3.960





			1.924


			Ống sứ hạ thế - loại 3 sứ


			cái


			7.920





			1.925


			Ống sứ hạ thế - loại 4 sứ


			cái


			9.900





			1.926


			Ống sứ hạ thế - sứ các loại


			cái


			1.800





			1.927


			Ống sứ hạ thế - sứ tai mèo


			cái


			2.400





			1.928


			Ống sứ L <=150mm


			cái


			3.960





			1.929


			Ống sứ L<= 250mm


			cái


			7.920





			1.930


			Ống sứ L<= 350mm


			cái


			9.900





			1.931


			Ống thép đen D100mm, L=6m


			m


			202.690





			1.932


			Ống thép đen D125mm, L=6m


			m


			193.590





			1.933


			Ống thép đen D150mm, L=6m


			m


			305.640





			1.934


			Ống thép đen D15mm, L=6m


			m


			23.621





			1.935


			Ống thép đen D200mm, L=6m


			m


			405.540





			1.936


			Ống thép đen D20mm, L=6m


			m


			23.621





			1.937


			Ống thép đen D250mm, L=6m


			m


			563.157





			1.938


			Ống thép đen D25mm, L=6m


			m


			30.058





			1.939


			Ống thép đen D300mm, L=6m


			m


			676.122





			1.940


			Ống thép đen D32mm, L=6m


			m


			35.644





			1.941


			Ống thép đen D350mm, L=6m


			m


			788.754





			1.942


			Ống thép đen D40mm, L=6m


			m


			35.644





			1.943


			Ống thép đen D50mm, L=6m


			m


			122.094





			1.944


			Ống thép đen D60mm, L=6m


			m


			141.512





			1.945


			Ống thép đen D75mm, L=6m


			m


			141.512





			1.946


			Ống thép đen D80mm, L=6m


			m


			151.354





			1.947


			Ống thép không rỉ D100mm, L=6m


			m


			137.100





			1.948


			Ống thép không rỉ D125mm, L=6m


			m


			206.600





			1.949


			Ống thép không rỉ D150mm, L=6m


			m


			281.000





			1.950


			Ống thép không rỉ D15mm, L=6m


			m


			12.020





			1.951


			Ống thép không rỉ D200mm, L=6m


			m


			385.700





			1.952


			Ống thép không rỉ D20mm, L=6m


			m


			16.020





			1.953


			Ống thép không rỉ D250mm, L=6m


			m


			495.900





			1.954


			Ống thép không rỉ D25mm, L=6m


			m


			20.030





			1.955


			Ống thép không rỉ D300mm, L=6m


			m


			595.100





			1.956


			Ống thép không rỉ D32mm, L=6m


			m


			27.340





			1.957


			Ống thép không rỉ D350mm, L=6m


			m


			684.300





			1.958


			Ống thép không rỉ D40mm, L=6m


			m


			35.430





			1.959


			Ống thép không rỉ D50mm, L=6m


			m


			46.890





			1.960


			Ống thép không rỉ D60mm, L=6m


			m


			56.300





			1.961


			Ống thép không rỉ D75mm, L=6m


			m


			76.200





			1.962


			Ống thép không rỉ D80mm, L=6m


			m


			81.300





			1.963


			Ống thép tráng kẽm D<=25mm, L=8m


			m


			37.290





			1.964


			Ống thép tráng kẽm D100mm, L=8m


			m


			251.460





			1.965


			Ống thép tráng kẽm D110mm, L=8m


			m


			251.460





			1.966


			Ống thép tráng kẽm D150mm, L=8m


			m


			391.296





			1.967


			Ống thép tráng kẽm D200mm, L=8m


			m


			492.656





			1.968


			Ống thép tráng kẽm D250mm, L=8m


			m


			573.250





			1.969


			Ống thép tráng kẽm D32mm, L=8m


			m


			44.220





			1.970


			Ống thép tráng kẽm D40mm, L=8m


			m


			44.220





			1.971


			Ống thép tráng kẽm D50mm, L=8m


			m


			114.840





			1.972


			Ống thép tráng kẽm D67mm, L=8m


			m


			151.470





			1.973


			Ống thép tráng kẽm D76mm, L=8m


			m


			175.560





			1.974


			Ống thép tráng kẽm D89mm, L=8m


			m


			187.770





			1.975


			Ống thông gió D<=125mm


			m


			98.900





			1.976


			Ống thông gió D<=160mm


			m


			126.900





			1.977


			Ống thông gió D<=200mm


			m


			158.500





			1.978


			Ống thông gió D<=250mm


			m


			198.100





			1.979


			Ống thông gió D<=315mm


			m


			251.200





			1.980


			Ống thông gió D<=400mm


			m


			317.500





			1.981


			Ống thông gió D<=450mm


			m


			357.000





			1.982


			Ống thông gió D<=500mm


			m


			398.300





			1.983


			Ống thông gió D<=560mm


			m


			444.800





			1.984


			Ống thông gió, chu vi ống <=0,64m


			m


			130.200





			1.985


			Ống thông gió, chu vi ống <=0,80m


			m


			162.100





			1.986


			Ống thông gió, chu vi ống <=0,90m


			m


			183.400





			1.987


			Ống thông gió, chu vi ống <=0,95m


			m


			191.400





			1.988


			Ống thông gió, chu vi ống <=1,13m


			m


			229.400





			1.989


			Ống thông gió, chu vi ống <=1,30m


			m


			264.400





			1.990


			Ống thông gió, chu vi ống <=1,50m


			m


			304.600





			1.991


			Ống thông gió, chu vi ống <=1,76m


			m


			356.300





			1.992


			Ống thông gió, chu vi ống <=1,89m


			m


			382.700





			1.993


			Ống thông gió, chu vi ống <=2,06m


			m


			414.900





			1.994


			Ống thông gió, chu vi ống <=2,26m


			m


			457.000





			1.995


			Ống thông gió, chu vi ống <=2,40m


			m


			484.700





			1.996


			Ống thông gió, chu vi ống <=2,63m


			m


			530.700





			1.997


			Ống thông gió, chu vi ống <=2,86m


			m


			577.900





			1.998


			Ống thông gió, chu vi ống <=3,26m


			m


			658.200





			1.999


			Ống thông gió, chu vi ống <=3,50m


			m


			706.100





			2.000


			Ống thông gió, chu vi ống <=4,00m


			m


			805.600





			2.001


			Ống thông gió, chu vi ống <=4,20m


			m


			846.200





			2.002


			Ống thông gió, chu vi ống <=4,50m


			m


			907.200





			2.003


			Ống thông gió, chu vi ống <=5,70m


			m


			1.147.700





			2.004


			Ống thông gió, chu vi ống <=6,50m


			m


			1.309.400





			2.005


			Phễu thu D100mm


			cái


			46.800





			2.006


			Phễu thu D50mm


			cái


			28.800





			2.007


			Puli <=30x30


			cái


			2.400





			2.008


			Puli >=35x35


			cái


			3.300





			2.009


			Puli Sứ kẹp


			cái


			2.400





			2.010


			Quạt ly tâm công suất <= 10kW


			cái


			11.500.000





			2.011


			Quạt ly tâm công suất <= 2,5kW


			cái


			6.200.000





			2.012


			Quạt ly tâm công suất <= 22kW


			cái


			26.780.000





			2.013


			Quạt ly tâm công suất <= 5,0kW


			cái


			10.800.000





			2.014


			Quạt ốp trần


			cái


			550.000





			2.015


			Quạt thông gió


			cái


			200.000





			2.016


			Quạt thông gió công suất <= 1,5kW


			cái


			468.200





			2.017


			Quạt thông gió công suất <= 3,0kW


			cái


			750.000





			2.018


			Quạt thông gió công suất <= 4,5kW


			cái


			900.000





			2.019


			Quạt thông gió công suất <= 7,5kW


			cái


			900.000





			2.020


			Quạt trần


			cái


			550.000





			2.021


			Quạt treo tường


			cái


			350.000





			2.022


			Que hàn


			kg


			27.500





			2.023


			Que hàn đồng


			kg


			254.500





			2.024


			Que hàn f4


			kg


			25.000





			2.025


			Que hàn không rỉ


			kg


			109.100





			2.026


			Rơ le


			cái


			60.000





			2.027


			Sắt dẹt 25x4


			kg


			24.186





			2.028


			Sắt tròn


			kg


			19.500





			2.029


			Sét bột Bentonít


			kg


			3.180





			2.030


			Sét chèn


			m3


			31.820





			2.031


			Sỏi chèn


			m3


			54.500





			2.032


			Sơn bóng


			kg


			53.000





			2.033


			Sơn màu


			kg


			67.300





			2.034


			Tấm đệm cao su D1000mm


			cái


			100.000





			2.035


			Tấm đệm cao su D100mm


			cái


			10.000





			2.036


			Tấm đệm cao su D1100mm


			cái


			110.000





			2.037


			Tấm đệm cao su D1200mm


			cái


			120.000





			2.038


			Tấm đệm cao su D1400mm


			cái


			140.000





			2.039


			Tấm đệm cao su D1500mm


			cái


			150.000





			2.040


			Tấm đệm cao su D150mm


			cái


			15.000





			2.041


			Tấm đệm cao su D1600mm


			cái


			160.000





			2.042


			Tấm đệm cao su D1800mm


			cái


			180.000





			2.043


			Tấm đệm cao su D2000mm


			cái


			200.000





			2.044


			Tấm đệm cao su D200mm


			cái


			20.000





			2.045


			Tấm đệm cao su D2200mm


			cái


			220.000





			2.046


			Tấm đệm cao su D2400mm


			cái


			240.000





			2.047


			Tấm đệm cao su D2500mm


			cái


			250.000





			2.048


			Tấm đệm cao su D250mm


			cái


			25.000





			2.049


			Tấm đệm cao su D300mm


			cái


			30.000





			2.050


			Tấm đệm cao su D350mm


			cái


			35.000





			2.051


			Tấm đệm cao su D400mm


			cái


			40.000





			2.052


			Tấm đệm cao su D450mm


			cái


			45.000





			2.053


			Tấm đệm cao su D500mm


			cái


			50.000





			2.054


			Tấm đệm cao su D600mm


			cái


			60.000





			2.055


			Tấm đệm cao su D700mm


			cái


			70.000





			2.056


			Tấm đệm cao su D800mm


			cái


			80.000





			2.057


			Tấm đệm cao su D900mm


			cái


			90.000





			2.058


			Tay bắt cần


			cái


			100.000





			2.059


			Thép


			kg


			19.500





			2.060


			Thép buộc D1,5 mạ kẽm


			kg


			27.500





			2.061


			Thép góc L


			kg


			24.186





			2.062


			Thép nhíp


			kg


			24.816





			2.063


			Thép tròn D10mm


			kg


			19.500





			2.064


			Thép tròn D12mm


			kg


			19.500





			2.065


			Thép văng D4 mạ kẽm


			m


			15.000





			2.066


			Thiếc hàn


			kg


			65.000





			2.067


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			181.800





			2.068


			Thùng đun nước nóng


			bộ


			1.736.000





			2.069


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục


			bộ


			2.045.500





			2.070


			Thuốc hàn


			kg


			65.000





			2.071


			Thuốc tạo khói


			kg


			18.100





			2.072


			Thuyền tắm có hương sen


			bộ


			3.500.000





			2.073


			Thuyền tắm không có hương sen


			bộ


			1.650.000





			2.074


			Tiếp địa


			bộ


			300.000





			2.075


			Tiếp địa 6 cọc


			bộ


			1.000.000





			2.076


			Tôn b=3


			kg


			13.500





			2.077


			Tôn đen


			kg


			13.000





			2.078


			Trụ cứu hỏa D100mm


			cái


			8.750.000





			2.079


			Trụ cứu hỏa D150mm


			cái


			9.750.000





			2.080


			Tủ điện


			bộ


			1.300.000





			2.081


			Van 1 chiều D<100mm


			cái


			1.800.000





			2.082


			Van 1 chiều D1000mm


			cái


			42.871.000





			2.083


			Van 1 chiều D100mm


			cái


			2.300.000





			2.084


			Van 1 chiều D1100mm


			cái


			47.519.000





			2.085


			Van 1 chiều D1200mm


			cái


			51.874.900





			2.086


			Van 1 chiều D125mm


			cái


			3.400.000





			2.087


			Van 1 chiều D1300mm


			cái


			57.062.300





			2.088


			Van 1 chiều D1400mm


			cái


			62.768.600





			2.089


			Van 1 chiều D1500mm


			cái


			69.045.400





			2.090


			Van 1 chiều D150mm


			cái


			4.200.000





			2.091


			Van 1 chiều D15mm


			cái


			55.400





			2.092


			Van 1 chiều D1600mm


			cái


			75.950.000





			2.093


			Van 1 chiều D1800mm


			cái


			83.545.000





			2.094


			Van 1 chiều D2000mm


			cái


			91.899.500





			2.095


			Van 1 chiều D200mm


			cái


			7.000.000





			2.096


			Van 1 chiều D20mm


			cái


			81.000





			2.097


			Van 1 chiều D2200mm


			cái


			101.089.400





			2.098


			Van 1 chiều D2400mm


			cái


			111.198.400





			2.099


			Van 1 chiều D2500mm


			cái


			122.318.200





			2.100


			Van 1 chiều D250mm


			cái


			17.000.000





			2.101


			Van 1 chiều D25mm


			cái


			125.400





			2.102


			Van 1 chiều D300mm


			cái


			20.000.000





			2.103


			Van 1 chiều D32mm


			cái


			183.500





			2.104


			Van 1 chiều D350mm


			cái


			22.000.000





			2.105


			Van 1 chiều D400mm


			cái


			24.200.000





			2.106


			Van 1 chiều D40mm


			cái


			288.200





			2.107


			Van 1 chiều D500mm


			cái


			26.620.000





			2.108


			Van 1 chiều D50mm


			cái


			1.300.000





			2.109


			Van 1 chiều D600mm


			cái


			29.282.000





			2.110


			Van 1 chiều D65mm


			cái


			1.400.000





			2.111


			Van 1 chiều D700mm


			cái


			32.210.200





			2.112


			Van 1 chiều D75mm


			cái


			1.680.000





			2.113


			Van 1 chiều D800mm


			cái


			35.431.200





			2.114


			Van 1 chiều D89mm


			cái


			1.800.000





			2.115


			Van 1 chiều D900mm


			cái


			38.974.300





			2.116


			Van đáy D400mm


			bộ


			582.000





			2.117


			Van đáy D500mm


			bộ


			618.000





			2.118


			Van đáy D600mm


			bộ


			654.000





			2.119


			Van đáy D700mm


			bộ


			690.000





			2.120


			Van đáy D800mm


			bộ


			726.000





			2.121


			Van mặt bích D1000mm


			cái


			106.879.300





			2.122


			Van mặt bích D100mm


			cái


			2.100.000





			2.123


			Van mặt bích D1200mm


			cái


			117.567.200





			2.124


			Van mặt bích D1500mm


			cái


			129.324.000





			2.125


			Van mặt bích D150mm


			cái


			3.600.000





			2.126


			Van mặt bích D1800mm


			cái


			142.256.400





			2.127


			Van mặt bích D2000mm


			cái


			156.482.000





			2.128


			Van mặt bích D200mm


			cái


			5.700.000





			2.129


			Van mặt bích D2200mm


			cái


			172.130.200





			2.130


			Van mặt bích D2400mm


			cái


			189.343.200





			2.131


			Van mặt bích D2500mm


			cái


			208.277.500





			2.132


			Van mặt bích D250mm


			cái


			9.600.000





			2.133


			Van mặt bích D300mm


			cái


			13.000.000





			2.134


			Van mặt bích D350mm


			cái


			19.500.000





			2.135


			Van mặt bích D400mm


			cái


			36.000.000





			2.136


			Van mặt bích D40mm


			cái


			1.150.000





			2.137


			Van mặt bích D500mm


			cái


			73.000.000





			2.138


			Van mặt bích D50mm


			cái


			1.200.000





			2.139


			Van mặt bích D600mm


			cái


			80.300.000





			2.140


			Van mặt bích D700mm


			cái


			88.330.000





			2.141


			Van mặt bích D75mm


			cái


			1.500.000





			2.142


			Van mặt bích D800mm


			cái


			97.163.000





			2.143


			Van phao D250mm


			cái


			2.050.000





			2.144


			Van phao D300mm


			cái


			2.670.000





			2.145


			Van phao D350mm


			cái


			3.400.000





			2.146


			Van phao D400mm


			cái


			3.950.000





			2.147


			Van phao D500mm


			cái


			4.600.000





			2.148


			Van ren D<=25mm


			cái


			191.000





			2.149


			Van ren D100mm


			cái


			2.935.000





			2.150


			Van ren D110mm


			cái


			2.935.000





			2.151


			Van ren D150mm


			cái


			3.228.500





			2.152


			Van ren D200mm


			cái


			3.551.400





			2.153


			Van ren D250mm


			cái


			3.906.500





			2.154


			Van ren D32mm


			cái


			282.000





			2.155


			Van ren D40mm


			cái


			359.000





			2.156


			Van ren D50mm


			cái


			574.000





			2.157


			Van ren D67mm


			cái


			688.800





			2.158


			Van ren D76mm


			cái


			1.145.000





			2.159


			Van ren D89mm


			cái


			1.471.000





			2.160


			Van xả khí D100mm


			cái


			5.240.400





			2.161


			Van xả khí D150mm


			cái


			7.889.200





			2.162


			Van xả khí D200mm


			cái


			11.743.600





			2.163


			Van xả khí D25mm


			cái


			973.500





			2.164


			Van xả khí D32mm


			cái


			1.266.100





			2.165


			Van xả khí D40mm


			cái


			2.104.300





			2.166


			Van xả khí D50mm


			cái


			2.447.500





			2.167


			Van xả khí D76mm


			cái


			3.639.900





			2.168


			Van xả khí D89mm


			cái


			3.894.000





			2.169


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1000mm


			bộ


			242.000





			2.170


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1050mm


			bộ


			240.000





			2.171


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1200mm


			bộ


			334.000





			2.172


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1250mm


			bộ


			339.000





			2.173


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1350mm


			bộ


			367.800





			2.174


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1500mm


			bộ


			411.000





			2.175


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1650mm


			bộ


			463.500





			2.176


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1800mm


			bộ


			516.000





			2.177


			Vành đai bê tông đúc sẵn D1950mm


			bộ


			555.800





			2.178


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2000mm


			bộ


			569.000





			2.179


			Vành đai bê tông đúc sẵn D200mm


			bộ


			39.000





			2.180


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2100mm


			bộ


			595.500





			2.181


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2250mm


			bộ


			635.300





			2.182


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2400mm


			bộ


			675.000





			2.183


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2550mm


			bộ


			714.800





			2.184


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2700mm


			bộ


			754.500





			2.185


			Vành đai bê tông đúc sẵn D2850mm


			bộ


			794.300





			2.186


			Vành đai bê tông đúc sẵn D3000mm


			bộ


			834.000





			2.187


			Vành đai bê tông đúc sẵn D300mm


			bộ


			88.000





			2.188


			Vành đai bê tông đúc sẵn D400mm


			bộ


			103.000





			2.189


			Vành đai bê tông đúc sẵn D500mm


			bộ


			127.000





			2.190


			Vành đai bê tông đúc sẵn D600mm


			bộ


			147.000





			2.191


			Vành đai bê tông đúc sẵn D750mm


			bộ


			167.000





			2.192


			Vành đai bê tông đúc sẵn D800mm


			bộ


			176.000





			2.193


			Vành đai bê tông đúc sẵn D900mm


			bộ


			218.000





			2.194


			Vỏ chậu điện giải 724x174


			bộ


			6.000.000





			2.195


			Vòi rửa 1 vòi


			cái


			72.700





			2.196


			Vòi rửa 2 vòi


			cái


			45.450





			2.197


			Vòi rửa vệ sinh


			cái


			45.450





			2.198


			Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen


			bộ


			350.000





			2.199


			Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen


			bộ


			450.000





			2.200


			Vol kế


			cái


			165.000





			2.201


			Vữa xi măng M100


			lít


			812





			2.202


			Xà


			bộ


			150.000





			2.203


			Xăng


			kg


			33.993





			2.204


			Xi măng


			kg


			1.636





			2.205


			Xi măng PC40


			kg


			1.636





			2.206


			Xi măng PCB30


			kg


			1.309





			


			Nhân công


			


			





			1


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm I


			công


			276.181





			2


			Nhân công bậc 3,0/7 nhóm II


			công


			234.570





			3


			Nhân công bậc 3,5/7 nhóm II


			công


			256.508





			4


			Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II


			công


			278.446





			5


			Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II


			công


			303.760





			6


			Nhân công bậc 5,0/7 nhóm II


			công


			327.386





			7


			Kỹ sư bậc 4,0/8


			công


			262.500





			8


			Kỹ sư bậc 5,0/8


			công


			286.875





			


			Máy thi công


			


			





			1


			Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 6t


			ca


			1.556.062





			2


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 t


			ca


			1.981.661





			3


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 16 t


			ca


			2.362.068





			4


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 25 t


			ca


			2.738.041





			5


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 40 t


			ca


			3.469.793





			6


			Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 63 t ÷ 65 t


			ca


			4.481.103





			7


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 t


			ca


			1.417.945





			8


			Đồng hồ đo áp lực


			ca


			162





			9


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			1.215





			10


			Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)


			ca


			3.371.070





			11


			Máy bơm dung dịch - năng suất: 200 m3/h


			ca


			432.060





			12


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW


			ca


			15.266





			13


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5 cv


			ca


			71.562





			14


			Máy cắt ống - công suất: 5 kW


			ca


			281.584





			15


			Máy gia nhiệt D1200mm


			ca


			576.977





			16


			Máy gia nhiệt D315mm


			ca


			373.618





			17


			Máy gia nhiệt D630mm


			ca


			491.994





			18


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			291.967





			19


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			14.236





			20


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 14 kW ÷ 15 kW


			ca


			351.973





			21


			Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			400.565





			22


			Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)


			ca


			74.359





			23


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW


			ca


			15.042





			24


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			15.278





			25


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,00 kW


			ca


			23.486





			26


			Máy khoan khoan đập cáp - công suất: 40 kW


			ca


			69.461





			27


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			6.391.478





			28


			Máy khoan xoay - công suất: 300 cv


			ca


			8.323.280





			29


			Máy khoan xoay - công suất: 54 cv


			ca


			1.771.404





			30


			Máy mài - công suất: 1,0 kW


			ca


			7.558





			31


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1260 m3/h


			ca


			2.663.971





			32


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h


			ca


			1.626.082





			33


			Máy quạt gió - công suất: 2,5 kW


			ca


			37.106





			34


			Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít


			ca


			286.538





			35


			Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3


			ca


			1.327.018





			36


			Vi kế


			ca


			117





			37


			Vôn mét điện tử


			ca


			2.754





			38


			Xe nâng - chiều cao nâng: 12 m


			ca


			1.488.761





			39


			Xe nâng - chiều cao nâng: 18 m


			ca


			1.743.213





			40


			Xe nâng - chiều cao nâng: 9 m


			ca


			1.275.662








MỤC LỤC


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá





			


			THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





			


			CHƯƠNG I - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH





			BA.11000


			Lắp đặt quạt các loại





			BA.11100


			Lắp đặt quạt điện





			BA.11200


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió





			BA.11300


			Lắp đặt quạt ly tâm





			BA.12000


			Lắp đặt máy điều hòa không khí (điều hòa cục bộ)





			BA.12100


			Lắp đặt máy điều hòa 2 cục





			BA.13000


			Lắp đặt các loại đèn





			BA.13100


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp





			BA.13200


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m





			BA.13300


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m





			BA.13400


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m





			BA.13500


			Lắp đặt các loại đèn chùm





			BA.13600


			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác





			BA.14000


			Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn





			BA.14100


			Lắp đặt ống kim loại đặt nối bảo hộ dây dẫn





			BA.14200


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.14300


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn





			BA.14400


			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.15000


			Lắp đặt phụ kiện đường dây





			BA.15100


			Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường





			BA.15200


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế





			BA.15300


			Lắp đặt puli





			BA.15400


			Lắp đặt hộp các loại (hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat)





			BA.16000


			Kéo rải các loại dây dẫn





			BA.16100


			Lắp đặt dây đơn





			BA.16200


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột





			BA.16400


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột





			BA.17000


			Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt





			BA.17100


			Lắp đặt công tắc





			BA.17200


			Lắp đặt ổ cắm





			BA.17300


			Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp





			BA.17400


			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều





			BA.17500


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều





			BA.18000


			Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ





			BA.18100


			Lắp đặt các loại đồng hồ





			BA.18200


			Lắp đặt aptomat loại 1 pha





			BA.18300


			Lắp đặt aptomat loại 3 pha





			BA.18400


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy





			BA.18500


			Lắp đặt công tơ điện





			BA.18600


			Lắp đặt chuông điện





			BA.19000


			Hệ thống chống sét





			BA.19100


			Gia công và đóng cọc chống sét





			BA.19200


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất





			BA.19300


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà





			BA.20000


			Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn





			BA.21000


			Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang





			BA.22000


			Lắp đặt chụp đầu cột





			BA.23000


			Lắp đặt cần đèn các loại





			BA.23100


			Lắp đặt cần đèn d60





			BA.23200


			Lắp đặt cần đèn chữ s





			BA.23300


			Lắp đặt chóa đèn; chao cao áp





			BA.24000


			Lắp đặt các loại xà, sứ





			BA.24100


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp





			BA.24200


			Lắp đặt xà





			BA.25000


			Lắp đặt tiếp địa





			BA.25100


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện





			BA.25200


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm





			BA.25300


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo





			BA.30000


			Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột - đánh số cột - lắp bảng điện của cột lắp cửa cột - luồn dây lên đèn - lắp tủ điện





			BA.31000


			Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng





			BA.32000


			Làm đầu cáp khô





			BA.33000


			Rải cáp ngầm





			BA.34000


			Luồn cáp ngầm cửa cột





			BA.35000


			Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột





			BA.35100


			Lắp bảng điện cửa cột





			BA.35200


			Lắp cửa cột





			BA.36000


			Luồn dây lên đèn





			BA.36100


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn





			BA.36200


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn





			BA.37000


			Lắp giá đỡ tủ điện, tủ điện điều khiển chiếu sáng





			BA.37100


			Lắp đặt giá đỡ tủ điện





			BA.37200


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng





			BA.38000


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ





			BA.39000


			Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc





			


			CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG





			BB.10000


			Lắp đặt ống, cống hộp bê tông các loại





			BB.11200


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu





			BB.12000


			Lắp đặt cống hộp bê tông





			BB.12100


			Lắp đặt cống hộp đơn - đoạn cống dài 1,2m





			BB.12200


			Lắp đặt cống hộp đôi - đoạn cống dài 1,2m





			BB.13000


			Nối ống bê tông, lắp đặt gối đỡ ống bê tông





			BB.13100


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công





			BB.13200


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu





			BB.13300


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)





			BB.13400


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)





			BB.13500


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm





			BB.13600


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su





			BB.13700


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống





			BB.14200


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng





			BB.20000


			Lắp đặt ống gang, nối ống gang





			BB.21000


			Lắp đặt ống gang - đoạn ống dài 6m





			BB.22000


			Nối ống gang các loại





			BB.22100


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm





			BB.22200


			Nối ống gang bằng gioăng cao su





			BB.22300


			Nối ống gang bằng mặt bích





			BB.30000


			Lắp đặt ống thép các loại





			BB.31000


			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 6m





			BB.32000


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 6m





			BB.33000


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông - đoạn ống dài 8m





			BB.41100


			Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m





			BB.41200


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng gioăng - đoạn ống dài 6m





			BB.41300


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 6m





			BB.41400


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m





			BB.42000


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 6m





			BB.43000


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE





			BB.43100


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai -đoạn ống dài 5m





			BB.43200


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m





			BB.44000


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông





			BB.45000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE





			BB.45100


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông





			BB.45200


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn





			BB.46000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m





			BB.50000


			Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại





			BB.51000


			Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 2m





			BB.60000


			Lắp đặt đường ống thông gió





			BB.61000


			Lắp đặt ống thông gió hộp





			BB.62000


			Lắp đặt ống thông gió tròn





			BB.70000


			Lắp đặt phụ tùng đường ống





			BB.71000


			Lắp đặt phụ tùng ống bê tông





			BB.71100


			Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng gioăng cao su





			BB.72000


			Lắp đặt phụ tùng ống gang





			BB.72100


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm





			BB.72200


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng gioăng cao su





			BB.72300


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích





			BB.73000


			Lắp đặt phụ tùng ống thép





			BB.73100


			Lắp đặt côn, cút thép bằng phương pháp hàn





			BB.73200


			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ bằng phương pháp hàn





			BB.73300


			Lắp đặt côn, cút tráng kẽm bằng măng sông





			BB.74000


			Lắp đặt phụ tùng ống đồng





			BB.74100


			Lắp đặt côn, cút đồng bằng phương pháp hàn





			BB.75000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PVC





			BB.75100


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo





			BB.75200


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn





			BB.75300


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng nối gioăng





			BB.75400


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC nối bằng măng sông





			BB.76000


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm





			BB.76100


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối





			BB.76200


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm





			BB.76300


			Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm





			BB.77000


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo





			BB.77200


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE





			BB.78000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt





			BB.79000


			Hàn nối bích nhựa HDPE





			BB.80000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn





			BB.80110


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 20mm





			BB.80110


			Lắp đặt cút nhựa PPRđường kính 20mm





			BB.81000


			Lắp đặt phụ tùng ống thông gió





			BB.81100


			Lắp đặt côn, cút thông gió hộp





			BB.81200


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn





			BB.82000


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí; cửa các loại





			BB.82100


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường





			BB.82200


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí





			BB.82300


			Lắp đặt cửa lưới





			BB.82400


			Lắp đặt cửa gió đơn





			BB.82500


			Lắp đặt cửa gió kép





			BB.82600


			Lắp đặt cửa phân phối khí





			BB.83000


			Lắp đặt BU, BE các loại





			BB.83100


			Lắp đặt BU





			BB.83200


			Lắp đặt BE





			BB.83300


			Lắp đặt mối nối mềm





			BB.83500


			Lắp đai khởi thủy





			BB.84000


			Lắp đặt trụ và họng cứu hoả





			BB.84100


			Lắp đặt trụ cứu hoả





			BB.84200


			Lắp đặt họng cứu hoả





			BB.85100


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng





			BB.85200


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực





			BB.86100


			Lắp đặt van mặt bích





			BB.86200


			Lắp đặt van xả khí





			BB.86300


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc





			BB.86500


			Lắp đặt van điện





			BB.86600


			Lắp đặt van ren





			BB.87100


			Lắp bích thép





			BB.88100


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông





			BB.88200


			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm





			BB.89000


			Cắt ống thép, ống nhựa





			BB.89100


			Cắt ống hdpe bằng thủ công





			BB.89200


			Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen





			BB.89300


			Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas





			BB.89400


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay





			BB.90000


			Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước





			BB.90100


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép





			BB.90200


			Thử áp lực đường ống bê tông





			BB.90300


			Thử áp lực đường ống nhựa





			BB.90400


			Thử nghiệm đường ống thông gió





			BB.90500


			Khử trùng ống nước





			BB.91100


			Lắp đặt chậu rửa -lắp đặt thuyền tắm





			BB.91200


			Lắp đặt chậu xí





			BB.91300


			Lắp đặt chậu tiểu





			BB.91400


			Lắp đặt vòi tắm hương sen





			BB.91500


			Lắp đặt vòi rửa





			BB.91600


			Lắp đặt thùng đun nước nóng





			BB.91700


			Lắp đặt phễu thu





			BB.91800


			Lắp đặt ống kiểm tra





			BB.91900


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ





			BB.92000


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh





			BB.92100


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox





			BB.92200


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa





			


			CHƯƠNG III - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ





			BC.11100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng





			BC.11200


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng





			BC.12100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh





			BC.12200


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh





			BC.13000


			Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng





			BC.13100


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)





			BC.13200


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)





			BC.13300


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)





			BC.13400


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)





			BC.14100


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp





			


			CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC KHÁC





			BD.11000


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng





			BD.12000


			Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng 150mm-200mm





			BD.20000


			Khai thác nước ngầm





			BD.21000


			Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng





			BD.22000


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp





			BD.22000


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m





			BD.22200


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m





			BD.23000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv





			BD.23100


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan ≤50m





			BD.23200


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m





			BD.23300


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m





			BD.23400


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m





			BD.24000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan ≤50m





			BD.25000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m





			BD.26000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m





			BD.27000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m





			BD.28000


			Lắp đặt kết cấu giếng





			BD.28100


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn





			BD.28200


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren





			BD.28300


			Chống ống





			BD.29000


			Thổi rửa giếng khoan





			BD.29400


			Chèn sỏi, sét





			BD.31100


			Vận chuyển mùn khoan





			BD.32000


			Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước





			BD.32100


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa





			BD.32200


			Lắp đặt chậu điện giải





			BD.40000


			Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy





			BD.41000


			Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn thoát hiểm





			BD.41100


			Lắp đặt thiết bị báo cháy





			BD.41110


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy





			BD.41120


			Lắp đặt đèn báo cháy





			BD.41130


			Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp





			BD.41140


			Lắp đặt chuông báo cháy





			BD.41150


			Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy





			BD.41160


			Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy





			BD.41170


			Lắp đặt đèn thoát hiểm





			BD.42000


			Lắp đặt thiết bị cảnh giới và bảo vệ





			BD.42100


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera





			BD.42200


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera





			BD.42300


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)





			BD.42400


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động





			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG





			


			MỤC LỤC











