	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1161/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH–PHẦN LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình–phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

	 
Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, Tha300.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh muc




_1423891152.doc
ĐỊNH MỨC

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
(Công bố kèm theo văn bản số 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt máy, thiết bị công nghệ kể từ khi mở hòm, kiểm tra máy cho đến khi lắp đặt hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Công tác lắp đặt máy, thiết bị công nghệ được định mức bao gồm các công việc lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của thiết bị và máy móc, các phụ tùng, các cụm chi tiết của thiết bị, máy và các vật liệu khác đi theo máy & thiết bị (sau đây gọi chung là lắp đặt máy), Trong đó “máy” được hiểu là một kết cấu cơ học, gồm các phần hay bộ phận làm việc phối hợp với nhau, thực hiện các chuyển động hợp lý nhất định để biến đổi năng lượng, vật liệu hoặc thông tin. Nhiệm vụ của máy là thay thế một phần hoặc toàn bộ các chức năng sản xuất của con người nhằm giảm nhẹ lao động và tăng năng suất lao động. "Thiết bị" là một tổng thể nói chung những cơ cấu, dụng cụ, phụ tùng (có thể bao gồm cả máy móc) cần thiết để trang bị cho một hoạt động sản xuất nào đó. Có 2 loại thiết bị: Thiết bị riêng lẻ cho từng bộ phận, từng công đoạn sản xuất; Thiết bị toàn bộ là thiết bị đồng bộ, hoàn chỉnh cho tất cả các bộ phận, các công đoạn và dây chuyền sản xuất, tạo thành hệ thống thiết bị bảo đảm sản xuất đồng bộ, cân đối, nhịp nhàng và liên tục.


I. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Nội dung Định mức dự toán


1.1. Mức hao phí vật liệu:


Là số lượng các loại vật liệu (bao gồm cả hao hụt vật liệu trong thi công) cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí vật liệu được tính theo đơn vị tính quy định của Nhà nước, mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với vật liệu đã được định mức.


Đối với việc chạy thử toàn bộ hệ thống (Nhà máy lọc dầu, nhà máy xi măng...) thì: mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng (ví dụ như thông rửa thiết bị bằng hóa chất...) trong quá trình lắp đặt.


Ôxy trong tập định mức này được tính theo đơn vị chai theo tiêu chuẩn có thể tích 40 lít và áp suất 15 MPa (tương đương 150 atmotphe).

1.2. Mức hao phí lao động:


Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính & phụ để thực hiện và hoàn thành công tác lắp đặt đơn vị sản phẩm từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc và thu dọn hiện trường. Cấp bậc thợ được ghi trong tập định mức là cấp bậc bình quân của nhóm thợ cùng tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.


1.3. Mức hao phí máy thi công:


Là số ca máy (chính và phụ) sử dụng trực tiếp để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí máy thi công chính trong dây chuyền công nghệ lắp đặt được tính bằng số lượng ca máy sử dụng, đối với mức hao phí máy khác được tính bằng tỷ lệ % so với máy đã được định mức.


2. Kết cấu tập Định mức dự toán


Tập Định mức dự toán được trình bày theo nhóm công tác, loại máy & thiết bị cần lắp đặt và được mã hóa thống nhất, bao gồm 18 chương và phần phụ lục. Trong đó từ Chương I đến Chương XVI bao gồm định mức những công tác lắp đặt máy & thiết bị được sử dụng phổ biến cho công nghệ sản xuất thuộc một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp. Nội dung Chương XVII đề cập tới công tác gia công và lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn. Chương XVIII bao gồm những công tác phục vụ liên quan khác như vận chuyển, làm sạch bề mặt, sơn, bảo ôn, X- quang v.v.

Ở phần đầu mỗi chương, thành phần công việc được trình bày tóm tắt nội dung công tác lắp đặt nói chung, tuy nhiên do đặc thù riêng của công tác lắp đặt có những quy định cụ thể bổ sung cho mỗi nhóm công tác hay loại máy & thiết bị cần lắp đặt.


II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán lắp đặt máy để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


2. Định mức dự toán lắp đặt máy được xác định trong điều kiện lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu ≤ 1m), máy và thiết bị công nghệ đã có tại hiện trường lắp đặt (trong phạm vi 30 m). Những điều kiện lắp đặt khác với quy định này, mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh bằng Hệ số trong các bảng Phụ lục ở Phần II hoặc đã được quy định cụ thể ngay trong bảng mức.

3. Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị sản phẩm lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.


4. Máy gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Tuy nhiên mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.


5. Các công tác lắp đặt trong định mức dự toán này chưa bao gồm công tác lắp dựng, tháo dỡ hệ giàn giáo thép công cụ phục vụ thi công lắp đặt; tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng nhóm, loại máy và thiết bị cần lắp đặt để sử dụng mức hao phí cho công tác trên trong tập định mức dự toán Xây dựng công trình-Phần xây dựng;


6. Trong định mức lắp đặt đã bao gồm công việc sơn vá, sơn dặm; việc sơn phủ thiết bị (nếu có theo yêu cầu của Chủ đầu tư) được tính riêng.


7. Những công tác xây lắp khác không hướng dẫn trong tập định mức này thì áp dụng theo các định mức dự toán hiện hành, trường hợp không có định mức để áp dụng xác định hao phí cho công tác xây lắp thì Chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức để lập định mức mới để áp dụng theo quy đinh hiện hành.


Phần 2.

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Chương 1.

LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tìm cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MA.01000 LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MA.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,300

		1,490

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		2,600

		1,710

		1,500



		

		Thép tấm

		kg

		3,500

		2,290

		2,000



		

		Đồng lá

		kg

		0,070

		0,046

		0,040



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		33,60

		22,68

		20,16



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,420

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,240

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,210



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,150

		1,060

		0,990

		0,950



		Dầu các loại

		kg

		1,330

		1,220

		1,140

		1,090



		Thép tấm

		kg

		1,780

		1,630

		1,520

		1,450



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,030

		0,030

		0,030



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 3,5/7

		công

		17,20

		14,60

		12,08

		10,08



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,191

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,178

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,169

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,140



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Chương 2.

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MB.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		> 5



		MB.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,320

		1,200



		

		Dầu các loại

		kg

		1,650

		1,450

		1,320



		

		Thép tấm

		kg

		2,250

		1,980

		1,800



		

		Que hàn

		kg

		0,150

		0,130

		0,120



		

		Khí gas

		kg

		0,300

		0,240

		0,160



		

		Ô xy

		chai

		0,150

		0,120

		0,080



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4/7

		công

		33,98

		29,90

		27,18



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,460

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,400

		0,370



		

		Máy trục điện 50 kW

		ca

		0,110

		0,094

		0,085



		

		Máy trục hơi 1000 l/h

		ca

		0,330

		0,280

		0,220



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





MB.02000 LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN TRỤC, CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MB.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,790

		1,560

		1,380



		

		Dầu các loại

		kg

		2,070

		1,800

		1,590



		

		Thép tấm

		kg

		2,760

		2,400

		2,120



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,180

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		2,200



		

		Ô xy

		chai

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,055

		0,048

		0,042



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,500

		0,430

		0,380



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,012

		0,011



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4/7

		công

		34,65

		25,99

		21,12



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,310

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,250

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,024



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,500

		0,430

		0,380



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,081

		0,069

		0,057



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,269

		0,246

		0,224



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,300

		1,210

		1,150

		1,060



		Dầu các loại

		kg

		1,500

		1,400

		1,330

		1,220



		Thép tấm

		kg

		2,000

		1,870

		1,780

		1,630



		Que hàn

		kg

		0,150

		0,140

		0,130

		0,120



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,037

		0,036

		0,033



		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,340

		0,320

		0,300



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4/7

		công

		17,99

		14,62

		13,64

		12,44



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,220

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,200

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		0,180

		



		Cần trục 250 tấn

		ca

		

		

		

		0,168



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,340

		0,20

		0,300



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,051

		0,044

		0,039

		0,033



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,202

		0,200

		0,179

		0,157



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





MB.03000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ray, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp ráp các ray, các đà đỡ ray, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đom vị tính: 1 m ray đơn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ray



		

		

		

		Mặt đất

		Trên cao



		MB.030

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,050

		0,050



		

		Thép các loại

		kg

		0,240

		0,240



		

		Que hàn

		kg

		0,050

		0,050



		

		Khí gas

		kg

		0,092

		0,092



		

		Ô xy

		chai

		0,046

		0,046



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4/7

		công

		1,000

		2,000



		

		Máy thi công 

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,026

		-



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		-

		0,040





		

		Máy hàn điện 50kW

		ca

		0,029

		0,040



		

		Máy cưa kim loại 1,7 kW

		ca

		0,010

		0,010



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02





MB.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MB.040

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,720

		1,500

		1,320



		

		Dầu các loại

		kg

		1,980

		1,730

		1,530



		

		Thép tấm

		kg

		2,640

		2,310

		2,030



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,170

		0,150



		

		Khí gas

		kg

		0,200

		0,180

		0,180



		

		Ôxy

		chai

		0,100

		0,090

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,050

		0,040



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,800

		0,700

		0,620



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4/7

		công

		28,46

		21,35

		17,35



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,250

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,230





		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,800

		0,699

		0,616



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,078

		0,066

		0,055



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,224

		0,202

		0,202



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





Ghi chú:


Công tác lắp đặt này bao gồm cả phạm vi thiết bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có)...

(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,250

		1,170

		1,110



		Dầu các loại

		kg

		1,440

		1,350

		1,280



		Thép tấm

		kg

		1,920

		1,800

		1,710



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,130

		0,130



		Khí gas

		kg

		0,160

		0,160

		0,140



		Oxy

		chai

		0,080

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,040

		0,030



		Đá mài, cắt

		viên

		0,580

		0,540

		0,520



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4/7

		công

		14,78

		13,02

		12,01



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,210

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,190

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		0,173



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,583

		0,545

		0,517



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,049

		0,042

		0,038



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,179

		0,170

		0,157



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MB.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến < 10



		MB.050

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,730



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,310



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,170



		

		Khí gas

		kg

		0,260

		0,220

		0,200



		

		Ô xy

		chai

		0,130

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,050

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		1,000

		0,910

		0,810



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4/7

		công

		42,99

		33,07

		26,87



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,190

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,150

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,130



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		1,000

		0,910

		0,810



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,081

		0,075

		0,067



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,291

		0,246

		0,224



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,380

		1,280



		Dầu các loại

		kg

		1,590

		1,470



		Thép tấm

		kg

		2,120

		1,970



		Que hàn

		kg

		0,160

		0,150



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160



		Oxy

		chai

		0,090

		0,080



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,740

		0,690



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10



		Nhân công 4/7

		công

		22,9

		19,64



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,120

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,110



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,740

		0,690



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,060

		0,050



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,202

		0479



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





Ghi chú:

- Công tác lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có)...


- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,5; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 2.


MB.06000 CÔNG TÁC DÁN BĂNG TẢI (Loại băng tải không lõi thép)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 mối dán


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều rộng băng (mm)



		

		

		

		≤ 600

		> 600 đến ≤ 800



		M3.060

		Vật liệu

		

		

		



		

		Keo dán

		kg

		3,500

		4,000



		

		Bàn chải sắt

		cái

		1,000

		2,000



		

		Bát đánh rỉ

		cái

		2,000

		2,500



		

		Đá mài

		viên

		1,000

		1,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		6,000

		8,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,000

		1,000



		

		Máy dán băng tải

		ca

		1,000

		1,000



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,600

		0,800



		

		Máy khác

		%

		10,000

		10,000



		

		

		

		01

		02





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều rộng băng (mm)



		

		

		> 800 đến ≤ 1000

		> 1000 đến ≤ 1200

		> 1200 đến ≤ 1600



		Vật liệu

		

		

		

		



		Keo dán

		kg

		5,000

		6,000

		7,000



		Bàn chải sắt

		cái

		3,000

		4,000

		5,000



		Bát đánh rỉ

		cái

		3,000

		4,000

		5,000



		Đá mài

		viên

		2,000

		2,500

		3,000



		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		Nhân công

		

		

		

		



		Nhân công 4,5/7

		công

		10,000

		12,000

		14,000



		Máy thi công

		

		

		

		



		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,000

		1,000

		1,000



		Máy dán băng tải

		ca

		1,000

		1,000

		1,000



		Máy mài 1,0 kW

		ca

		1,000

		1,200

		1,400



		Máy khác

		%

		10,000

		10,000

		10,000



		

		03

		04

		05





MB.07000 LẮP ĐẶT THANG MÁY

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị và giá đỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MB.070

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		1,500



		

		Thép các loại

		kg

		15,000



		

		Que hàn

		kg

		2,000



		

		Khí gas

		kg

		1,000



		

		Oxy

		chai

		0,500



		

		Xăng

		kg

		0,400



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		45,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,506



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,500



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Chương 3.

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MC.01000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MC.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,690

		1,500

		1,330



		

		Dầu các loại

		kg

		1,950

		1,690

		1,500



		

		Thép tấm

		kg

		2,600

		2,280

		2,020



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,160

		0,140



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		0,180



		

		Ôxy

		chai

		0,120

		0,110

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,050

		0,040



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,260

		0,230

		0,200



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,013

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		36,78

		32,18

		29,88



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,290

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,280

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,254



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,260

		0,230

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,103

		0,085

		0,078



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,300

		0,275

		0,225



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,220

		1,100

		1,070

		1,060



		Dầu các loại

		kg

		1,380

		1,250

		1,210

		1,200



		Thép tấm

		kg

		1,860

		1,680

		1,640

		1,620



		Que hàn

		kg

		0,130

		0,120

		0,120

		0,120



		Khí gas

		kg

		0,160

		0,144

		0,140

		0,136



		Ô xy

		chai

		0,080

		0,072

		0,070

		0,068



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,030

		0,030

		0,030



		Đá mài, cắt

		viên

		0,190

		0,170

		0,164

		0,160



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		25,46

		19,70

		16,45

		15,63



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,231

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,210

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		0,180

		



		Cần trục 250 tấn

		ca

		

		

		

		0,170



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,190

		0,170

		0,160

		0,160



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,074

		0,061

		0,056

		0,050



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,200

		0,180

		0,175

		0,170



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





MC.02000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI, NGHIỀN ĐỨNG

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MC.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,730



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,310



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,170



		

		Khí gas

		kg

		0,260

		0,220

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,130

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,050

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,500

		0,450

		0,400



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,013

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		54,37

		40,57

		37,68



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,329

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,293

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,270



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,500

		0,450

		0,400



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,116

		0,095

		0,086



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,325

		0,275

		0,250



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,380

		1,250

		1,210

		1,200



		Dầu các loại

		kg

		1,590

		1,440

		1,400

		1,390



		Thép tấm

		kg

		2,120

		1,920

		1,870

		1,850



		Que hàn

		kg

		0,160

		0,140

		0,140

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,045

		0,045

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,370

		0,340

		0,330

		0,320



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		32,1

		24,84

		20,74

		19,70



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,240

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,220

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		0,180

		



		Cần trục 250 tấn

		ca

		

		

		

		0,170



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,370

		0,340

		0,330

		0,320



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,082

		0,068

		0,062

		0,060



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,225

		0,210

		0,200

		0,175



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Ghi chú:


Công tác lắp đặt thiết bị máy nghiền bi, nghiền đứng bao gồm cả hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn các ổ trục hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ


MC.03000 LẮP ĐẶT MÁY SÀNG

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MC.030

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,820

		1,500

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		2,000

		1,690

		1,430



		

		Thép tấm

		kg

		2,730

		2,280

		1,950



		

		Que hàn

		kg

		0,180

		0,160

		0,130



		

		Khí gas

		kg

		0,280

		0,240

		0,220



		

		Ôxy

		chai

		0,140

		0,120

		0,110



		

		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,050

		0,040



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,500

		0,420

		0,360



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		41,41

		29,58

		25,88



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,380

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,270

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,270



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,500

		0,420

		0,360



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,093

		0,084

		0,077



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,315

		0,270

		0,248



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,150

		1,060

		1,010

		0,930



		Dầu các loại

		kg

		1,270

		1,170

		1,110

		1,030



		Thép tấm

		kg

		1,730

		1,590

		1,510

		1,400



		Que hàn

		kg

		0,120

		0,110

		0,100

		0,090



		Khí gas

		kg

		0,200

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,100

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,035

		0,035

		0,030



		Đá mài, cắt

		viên

		0,320

		0,290

		0,280

		0,260



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		24,03

		20,48

		18,49

		13,24



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,250

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,230

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,210

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,180



		Máy mài 1 kw

		ca

		0,320

		0,290

		0,280

		0,260



		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,070

		0,066

		0,060

		0,050



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,225

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





MC.04000 LẤP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CẤP LIỆU (XÍCH CẤP LIỆU, VAN QUAY, MÁNG CẤP LIỆU KIỂU TẤM, THIẾT BỊ RÚT ĐỐNG)

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MC.040

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,690



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,280



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,260

		0,220

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,130

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,050

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,800

		0,670

		0,590



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		38,88

		33,04

		30,10



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,286

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,273



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,800

		0,670

		0,590



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,090

		0,080

		0,075



		

		Máy hàn hơi 1000l/h

		ca

		0,270

		0,240

		0,225



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,330

		1,220

		1,160



		Dầu các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,310



		Thép tấm

		kg

		2,020

		1,860

		1,760



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,130

		0,130



		Khí gas 

		kg

		0,170

		0,160

		0,150



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,076



		Đồng lá

		kg

		0,045

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,520

		0,480

		0,460



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		26,27

		23,33

		19,44



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,257

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,238

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,220



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,520

		0,480

		0,460



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,072

		0,068

		0,060



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,219

		0,203

		0,190



		Máy khác

		 %

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MC.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU KHÁC (KIỂU LẬT TOA)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt sàn phễu và khóa chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MC.050

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		4,192



		

		Dầu các loại

		kg

		3,040



		

		Thép các loại

		kg

		5,000



		

		Que hàn

		kg

		6,500



		

		Khí gas

		kg

		0,200



		

		Oxy

		chai

		0,100



		

		Gỗ hộp nhóm 4

		m3

		0,020



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		27,770



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,150



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,150



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,500



		

		Máy nén khí 600m3/h

		ca

		0,100



		

		Kích thủy lực 100 tấn

		ca

		0,200



		

		Tời điện 10 tấn

		ca

		0,500



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Chương 4.


LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

MD.01000 LẮP ĐẶT LÒ HƠI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò hơi, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		100 < đến ≤ 200

		200 < đến ≤ 300



		MD.010

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		11,000

		10,700

		10,500

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		13,200

		12,840

		12,600

		12,000



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		9,900

		9,630

		9,450

		9,000



		

		Khí gas

		kg

		1,644

		1,598

		1,568

		1,494



		

		Ô xy

		chai

		0,822

		0,799

		0,784

		0,747



		

		Khí Argon

		chai

		0,138

		0,134

		0,131

		0,125



		

		Đá mài

		viên

		0,275

		0,268

		0,263

		0,250



		

		Đá cắt

		viên

		0,138

		0,134

		0,131

		0,125



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,014

		0,014

		0,014



		

		Vật liệu khác

		%

		20,000

		20,000

		20,000

		20,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		54,000

		51,000

		48,000

		45,000



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 500 tấn

		ca

		-

		-

		0,012

		0,010



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		-

		0,020

		-

		-



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,030

		-

		-

		-



		

		Cần trục 100 tấn

		ca

		0,165

		0,160

		0,155

		0,150



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,165

		0,160

		0,155

		0,150



		

		Cần trục tháp 50 tấn

		ca

		0,055

		0,050

		0,045

		0,040



		

		Tời điện 10 tấn

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Palăng xích 5 tấn

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		2,000

		2,000

		2,000

		2,000



		

		Máy hàn TIG

		ca

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Máy siêu âm

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		10,000

		10,000

		10,000

		10,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.


MD.02000 LẮP ĐẶT BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bộ phân phối, các van xả, van an toàn, ống xả Khí gas ngoài trời theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bộ xử lý khí

		Bộ phân phối khí



		MD.020

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,310

		1,350



		

		Dầu các loại

		kg

		1,510

		1,550



		

		Thép các loại

		kg

		

		6,500



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		1,000

		1,000



		

		Khí gas

		kg

		1,000

		1,000



		

		Ôxy

		chai

		0,500

		0,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		-



		

		Đá mài

		viên

		-

		1,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		20,73

		15,210



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,150

		0,150



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,750

		1,000



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		-

		1,000



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		01

		02





MD.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỒI KHÍ PROPAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt chai chứa khí, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.030

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,250



		

		Dầu các loại

		kg

		1,000



		

		Thép các loại

		kg

		3,250



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Đá mài

		viên

		1,000



		

		Khí gas

		kg

		0,480



		

		Ôxy

		chai

		0,240



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		13,500



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,750



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		1,100



		

		Máy uốn ống 2000W

		ca

		1,000



		

		Palăng 5 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MD.04000 LẤP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÍ, DẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt các đồng hồ đo đếm, các van cách ly, bộ tách lọc, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần chỉnh, nghiệm thu,


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.040

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,625



		

		Dầu các loại

		kg

		0,575



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Khí gas

		kg

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,100



		

		Đá mài

		viên

		2,000



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		13,500



		

		Máy thi công 

		ca

		0,200



		

		Cần trục 20 tấn

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,300



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		2,100



		

		Palăng 5 tấn

		ca

		1,000



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MD. 05000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO CHỐNG TRÀN DẦU SỰ CỐ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện khớp nối và hộp số theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.050

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,980



		

		Dầu các loại

		kg

		1,080



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Khí gas

		kg

		1,000



		

		Ô xy

		chai

		0,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		20,730



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,200



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MD.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNG DẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt, các thiết bị tiếp nhận dầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.060

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,980



		

		Dầu các loại

		kg

		1,080



		

		Thép các loại

		kg

		5,000



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Khí gas

		kg

		1,000



		

		Ôxy

		chai

		0,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		25,000



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Cần cẩu nổi 50 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,200



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MD.07000 LẮP ĐẶT BAO HƠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bao hơi và các thiết bị bên trong bao hơi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50< đến ≤ 100

		100 < đến ≤ 200

		200 < đến ≤ 300



		MD.070

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		77,000

		74,900

		73,500

		70,000



		

		Que hàn

		kg

		0,154

		0,150

		0,147

		0,140



		

		Khí gas

		kg

		0,154

		0,150

		0,148

		0,140



		

		Ô xy

		chai

		0,077

		0,075

		0,074

		0,070



		

		Xăng

		kg

		0,407

		0,396

		0,389

		0,370



		

		Đá mài

		viên

		0,209

		0,203

		0,200

		0,190



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		21,252

		20,328

		19,404

		18,480



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 500 tấn

		ca

		-

		-

		0,140

		0,125



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		0,250

		0,220

		-

		-



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,216

		0,206

		0,196

		0,186



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Palăng xích 5 tấn

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Tời điện 15 tấn

		ca

		0,250

		0,250

		0,250

		0,250



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





MD.08000 LẮP ĐẶT LÒ THU HỒI NHIỆT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 150

		150 < đến ≤ 250



		MD.080

		Vật liệu

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		5,000

		4,750



		

		Que hàn

		kg

		3,500

		3,325



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		5,000

		4,750



		

		Khí gas

		kg

		0,400

		0,380



		

		Ô xy

		chai

		0,200

		0,190



		

		Khí Argon

		chai

		0,100

		0,095



		

		Đá mài

		viên

		0,250

		0,238



		

		Đá cắt

		viên

		0,125

		0,119



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,014



		

		Vật liệu khác

		%

		20,000

		20,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		35,000

		32,000



		

		Máy thi công 

		

		

		



		

		Cần trục 500 tấn

		ca

		0,010

		0,008



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,150

		0,130



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,150

		0,130



		

		Cần trục tháp 50 tấn

		ca

		0,040

		0,030



		

		Tời điện 10 tấn

		ca

		0,100

		0,100



		

		Palăng xích 5 tấn

		ca

		0,100

		0,100



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,500

		1,500



		

		Máy hàn TIG

		ca

		2,000

		2,000



		

		Máy mài 1,0 k\v

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy siêu âm

		ca

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		10,000

		10,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú:


Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.


MD.09000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU GIÀN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đắt giá đỡ, khung đầm, các tấm ngăn, gioăng làm kín giữa các môi chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.090

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,620



		

		Dầu các loại

		kg

		1,860



		

		Thép các loại

		kg

		2,490



		

		Que hàn

		kg

		0,190



		

		Khí gas

		kg

		0,180



		

		Ô xy

		chai

		0,090



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công 

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		35,336



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,406



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,050



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MD.10000 LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ 


MD. 10100 LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công, tổ hợp chi tiết, tổ hợp bộ phận, các khối, lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, đứng, mái, bao che lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.101

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,250



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500



		

		Thép các loại

		kg

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		6,000



		

		Khí gas

		kg

		0,400



		

		Ô xy

		chai

		0,200



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,015



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		30,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,070



		

		Cần trục 100 tấn

		ca

		0,070



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,030



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,020



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		2,000



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy khác

		%

		10,000





MD.10200 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP ĐỠ THIẾT BỊ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MD.102

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,250



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500



		

		Thép các loại

		kg

		7,500



		

		Que hàn

		kg

		5,000



		

		Khí gas

		kg

		0,800



		

		Ôxy

		chai

		0,400



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,015



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		27,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 100 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,030



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,020



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		2,000



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		

		

		01





MD.11000 LẮP ĐẶT LÒ NUNG


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 1

		1 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MD.110

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,030

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,340

		1,950

		1,730



		

		Thép tấm

		kg

		3,120

		2,600

		2,310



		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,200

		0,170



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,200

		0,180



		

		Ô xy

		chai

		0,120

		0,100

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,055

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		1,000

		0,830

		0,740



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		76,88

		68,64

		56,16



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,340

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,300

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,270



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		1,000

		0,830

		0,740



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,096

		0,083

		0,074



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,290

		0,250

		0,220



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,380

		1,260

		1,220

		1,200



		Dầu các loại

		kg

		1,590

		1,450

		1,400

		1,390



		Thép tấm

		kg

		2,120

		1,930

		1,870

		1,850



		Que hàn

		kg

		0,160

		0,140

		0,140

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,160

		0,150

		0,144

		0,136



		Ô xy

		chai

		0,080

		0,075

		0,072

		0,068



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,045

		0,045

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,680

		0,620

		0,600

		0,590



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		38,02

		27,46

		24,41

		21,05



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,250

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,200

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		0,186

		



		Cần trục 250 tấn

		ca

		

		

		

		0,184



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,680

		0,620

		0,600

		0,590



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,068

		0,063

		0,061

		0,060



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,194

		0,182

		0,174

		0,165



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Ghi chú:


Công tác lắp đặt lò nung bao gồm phạm vi cả các bệ đỡ, hệ thống truyền động cơ khí và thủy lực, hệ thống dầu bôi trơn ổ đỡ, con lăn đẩy, con lăn đỡ, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ, vòi đốt lò; các tầng ghi tĩnh, thanh gạt, xích cào và các phụ kiện của thiết bị làm lạnh....


MD.12000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ THÁP ĐIỀU HOÀ KHÍ THẢI

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MD.120

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,030

		1,810

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,340

		2,090

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,120

		2,780

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,210

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		0,200



		

		Ô xy

		chai

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Đá mài, cất

		viên

		1,000

		0,890

		0,830



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,055

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,016

		0,014

		0,013



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		57,72

		46,18

		40,40



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,340

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,314

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,300



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		1,000

		0,890

		0,830



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,096

		0,089

		0,083



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,290

		0,270

		0,250



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,250

		1,220



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,440

		1,400



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,920

		1,870



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,140

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,150

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,075

		0,070



		Đá mài, cắt

		viên

		0,740

		0,680

		0,620

		0,600



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,045

		0,040

		0,040



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		37,52

		34,63

		25,97

		23,09



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,270

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,250

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,191

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,187



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,740

		0,680

		0,620

		0,600



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,074

		0,068

		0,062

		0,061



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,220

		0,194

		0,182

		0,169



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Ghi chú:


Công tác lắp đặt nhóm thiết bị này bao gồm cả phạm vi buồng phân hủy với vòi đốt đa kênh, các van đối trọng cho mỗi cyclon trao đổi nhiệt, các vòng với các đầu phun của tháp điều hòa khí thải.


MD.13000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU, SẤY, HẤP...

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MD.130

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,030

		1,810

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,340

		2,090

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,120

		2,780

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,210

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,055

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		63,49

		50,79

		38,44



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,340

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,310

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,290



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,090

		0,080



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,270

		0,246

		0,224



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,260

		1,220



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,450

		1,400



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,930

		1,870



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,140

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,150

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080

		0,075

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,045

		0,040

		0,040



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		31,23

		26,61

		19,91

		17,08



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,260

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,240

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,190

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,180



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,073

		0,068

		0,062

		0,061



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,202

		0,179

		0,168

		0,157



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





MD.14000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN VÀ NẤU CHẢY KIM LOẠI

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MD.140

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,090

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,370

		1,920

		1,690



		

		Thép tấm

		kg

		3,190

		2,580

		2,280



		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,180

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,280

		0,240

		0,220



		

		Ô xy

		chai

		0,140

		0,120

		0,110



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,055

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4/7

		công

		39,31

		29,48

		27,52



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,390

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,320

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,280



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,080

		0,074



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,308

		0,264

		0,242



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,330

		1,220

		1,100

		1,070



		Dầu các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,250

		1,210



		Thép tấm

		kg

		2,020

		1,860

		1,680

		1,640



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,130

		0,120

		0,120



		Khí gas

		kg

		0,200

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,100

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040

		0,030

		0,030



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 4/7

		công

		25,55

		23,59

		19,66

		16,71



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,252

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,235

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,190

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,180



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,067

		0,062

		0,057

		0,053



		Máy hàn hơi 1000l/h

		ca

		0,220

		0,198

		0,176

		0,154



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Chương 5.

LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


ME.01000 LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, khớp nối thủy lực, hệ thống dầu thủy lực theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		ME.010

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,940



		

		Dầu các loại

		kg

		1,193



		

		Thép các loại

		kg

		12,000



		

		Que hàn

		kg

		0,400



		

		Khí gas

		kg

		0,600



		

		Ô xy

		chai

		0,300



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,030



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		50,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,170



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,200



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		01





ME.02000 LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, miệng loe hút, co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối, tấm móng, vành khung, đế bơm, đệm kín, đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		ME.020

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,930



		

		Dầu các loại

		kg

		1,020



		

		Thép các loại

		kg

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		0,500



		

		Khí gas

		kg

		0,600



		

		Ô xy

		chai

		0,300



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,030



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		35,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,200



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		

		

		02





ME.03000 LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC NGƯNG, BƠM THẢI XỈ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		ME.030

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,030



		

		Dầu các loại

		kg

		1,180



		

		Thép các loại

		kg

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		0,425



		

		Khí gas

		kg

		0,600



		

		Ô xy

		chai

		0,300



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		45,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,150



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,170



		

		Máy khác

		%

		5.000



		

		01





ME.04000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MÁY QUẠT

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,2

		0,2 < đến ≤ 1

		1 < đến ≤ 2



		ME.040

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,600

		2,300

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		3,000

		2,600

		1,500



		

		Thép tấm

		kg

		4,000

		3,500

		2,000



		

		Que hàn

		kg

		0,300

		0,250

		0,170



		

		Khí gas

		kg

		0,300

		0,260

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,150

		0,130

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,050

		0,045



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,500

		0,440

		0,250



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		64,80

		48,60

		34,50



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 0,5 tấn

		ca

		0,460

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		

		0,400

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		

		0,220



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,500

		0,440

		0,250



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,130

		0,110

		0,075



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,360

		0,312

		0,216



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		2 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10

		> 10



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,210

		1,150

		1,060



		Dầu các loại

		kg

		1,390

		1,330

		1,220



		Thép tấm

		kg

		1,860

		1,780

		1,630



		Que hàn

		kg

		0,150

		0,130

		0,120



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,036

		0,033



		Đá mài, cắt

		viên

		0,230

		0,220

		0,200



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 3,5/7

		công

		30,00

		28,74

		27,00



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,210

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		0,200

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		

		0,180



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,230

		0,220

		0,200



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,065

		0,056

		0,050



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,216

		0,192

		0,168



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





Ghi chú:


- Công tác lắp đặt nhóm máy này bao gồm cả giá đỡ, động cơ, khớp nối và các thiết bị phụ kiện kèm theo khác như hệ thống làm mát các gối trục (nếu có).


- Đối với công tác lắp đặt quạt, định mức được tính bằng định mức tương ứng của máy bơm nhân với hệ số 0,9.


ME.05000 LẮP ĐẶT TRẠM MÁY NÉN KHÍ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		ME.050

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,600

		1,730

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		3,000

		2,000

		1,500



		

		Thép tấm

		kg

		4,000

		2,670

		2,000



		

		Que hàn

		kg

		0,300

		0,200

		0,150



		

		Khí gas

		kg

		0,300

		0,240

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,150

		0,120

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,080

		0,060

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,800

		0,530

		0,400



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		100,80

		67,20

		48,38



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,440

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,220



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,800

		0,530

		0,400



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,125

		0,083

		0,063



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,360

		0,288

		0,240



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		> 10



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,150

		1,060



		Dầu các loại

		kg

		1,330

		1,220



		Thép tấm

		kg

		1,780

		1,630



		Que hàn

		kg

		0,130

		0,120



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,330



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010



		Vật liệu khác

		%

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		32,76

		27,91



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,200

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,180



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,330



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,060

		0,050



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,216

		0,192



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		

		04

		05





Ghi chú:


Công tác lắp đặt trạm máy nén khí bao gồm cả phạm vi giá đỡ, động cơ dẫn động, khớp nối, các thiết bị phụ kiện khác kèm theo trạm như hệ thống làm mát các gối trục, van an toàn, van điều áp, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu trong khí nén


Chương 6.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.

MF.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MF.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,370

		1,970

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,730

		2,280

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,640

		3,030

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,270

		0,230

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,280

		0,240

		0,220



		

		Ô xy

		chai

		0,140

		0,120

		0,110



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,300

		0,260



		

		Đồng lá

		kg

		0,070

		0,060

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 5/7

		cổng

		85,18

		60,84

		53,24



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,420

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,350

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,300



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,364

		0,303

		0,260



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,116

		0,097

		0,083



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,336

		0,288

		0,264



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5





		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,310

		1,210



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,510

		1,400



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		2,020

		1,870





		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,150

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,200

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,100

		0,090

		0,080

		0,070



		Đá mài, cắt

		viên

		0,230

		0,210

		0,200

		0,190



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040

		0,040

		0,040



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10



		Nhân công 5/7

		công

		42,02

		35,8

		32,32

		25,86



		Máy thi công

		

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,270

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,250

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,230

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		

		

		0,190



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,231

		0,212

		0,202

		0,187



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,074

		0,068

		0,065

		0,060



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,240

		0,216

		0,192

		0,168



		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06

		07





Ghi chú:


Công tác lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện bao gồm cả việc lắp các bộ giãn nở đường khói tại các đầu, các phễu thải tro. Định mức này không bao gồm công tác bảo ôn.


MF.02000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ LỌC BỤI KHÁC (KlỂU TÚI, TAY ÁO)


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MF.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,150

		1,790

		1,540



		

		Dầu các loại

		kg

		2,480

		2,070

		1,770



		

		Thép tấm

		kg

		3,310

		2,760

		2,360



		

		Que hàn

		kg

		0,250

		0,210

		0,180



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		0,200



		

		Ô xy

		chai

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,330

		0,280

		0,240



		

		Đồng lá

		kg

		0,070

		0,060

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		1.0



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		59,62

		42,59

		37,26



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,400

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,330

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,280



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,330

		0,280

		0,240



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,106

		0,088

		0,076



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,288

		0,264

		0,240



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,360

		1,310

		1,250



		Dầu các loại

		kg

		1,570

		1,510

		1,440



		Thép tấm

		kg

		2,100

		2,020

		1,920



		Que hàn

		kg

		0,160

		0,150

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đá mài, cắt

		viên

		0,210

		0,200

		0,190



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,040

		0,040



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		34,6

		29,48

		24,57



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,250

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,230

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,220



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,210

		0,200

		0,190



		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,067

		0,065

		0,062



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,216

		0,192

		0,168



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MF.03000 LẮP ĐẶT BỘ KHỬ LƯU HUỲNH

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh (bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ, silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phận ly, hệ thống xử lý nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao che) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MF.030

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500





		

		Thép các loại

		kg

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		5,000



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		8,000



		

		Khí gas

		kg

		0,750



		

		Ô xy

		chai

		0,375



		

		Đá mài

		viên

		0,250



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		45,252



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 100 tấn

		ca

		0,060



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,186



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		3,000



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,050



		

		Máy khác

		%

		7,000



		

		

		

		01





Ghi chú:


Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.


MF.04000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG KHÓI, GIÓ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MF.040

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,300



		

		Dầu các loại

		kg

		0,300



		

		Thép các loại

		kg

		15,000



		

		Que hàn

		kg

		1,500



		

		Que hàn cacbon cường độ cao

		kg

		5,000



		

		Khí gas

		kg

		0,600



		

		Ô xy

		chai

		0,300



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		32,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,150



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,150



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		2,000



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





MF.05000 LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG KHÓI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm, hệ thống thủy lực và các chi tiết theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MF.050

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,410



		

		Dầu các loại

		kg

		1,630



		

		Thép các loại

		kg

		15,000



		

		Que hàn

		kg

		3,000



		

		Khí gas

		kg

		1,000



		

		Ô xy

		chai

		0,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		22,440



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,240



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,000



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		01





MF.06000 LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, sản xuất lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tua bin khí và lò thu hồi nhiệt

		Lò hơi đốt than, dầu, khí



		MF.060

		Vật liệu

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		10,000

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		3,000

		5,000



		

		Khí gas

		kg

		0,420

		0,840



		

		Ôxy

		chai

		0,210

		0,420



		

		Đá mài

		viên

		-

		0,200



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000

		10,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		25,500

		44,100



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		0,200

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,100

		-



		

		Cần trục 20 tấn

		ca

		-

		0,220



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		-

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		1,000

		5,000



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,050

		0,100



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		-

		0,200



		

		Kích rút (bộ)

		ca

		-

		0,200



		

		Máy khác

		%

		5,000

		10,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú:


Không bao gồm phần xây dựng hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn.


Chương 7.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp Iắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MG.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN ĐƯỜNG SẮT, CÂN ĐƯỜNG BỘ VÀ CÂN BĂNG TẢI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cân đường sắt, cân đường bộ

		Cân băng tải



		MG.010

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,380

		0,910



		

		Dầu các loại

		kg

		1,590

		1,050



		

		Thép các loại

		kg

		2,120

		1,400



		

		Que hàn

		kg

		1,000

		0,100



		

		Khí gas

		kg

		0,160

		0,100



		

		Ôxy

		chai

		0,080

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,007



		

		Vật liệu khác

		%

		7,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		28,000

		12,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,300

		-



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		-

		0,075



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,250

		0,050



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02





MG.02000 LẤP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC LOẠI CÂN KHÁC

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MG.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,690



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,280



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,260

		0,220

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,130

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,052

		0,046



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,327

		0,286



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,013

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		35,34

		30,04

		27,36



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,270



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,330

		0,290



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,090

		0,080

		0,080



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,290

		0,250

		0,230



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,330

		1,220

		1,160



		Dầu các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,310



		Thép tấm

		kg

		2,020

		1,860

		1,760



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,130

		0,130



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,254

		0,233

		0,222



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		Nhân công 4,5/7

		công

		23,88

		21,2

		17,67



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,260

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,240

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,220



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,254

		0,233

		0,222



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,072

		0,068

		0,065



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MG.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MG.030

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,090

		1,820

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,370

		2,060

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,190

		2,770

		2,600





		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,200

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,280

		0,240

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,140

		0,120

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,060

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,313

		0,294



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		Nhân công 4/7

		công

		31,93

		27,77

		23,33



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,360

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,320

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,280



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,313

		0,294



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,080

		0,070



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,315

		0,270

		0,225



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,250



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,440



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,920



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,261

		0,240

		0,217



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		Nhân công 4/7

		công

		21,38

		19,44

		15,55



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,250

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,230

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,220



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,261

		0,240

		0,217



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,067

		0,062

		0,059



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





Chương 8.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MH.01000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MH.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,090

		1,820

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,370

		2,060

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,190

		2,770

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,230

		0,200

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,280

		0,240

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,140

		0,120

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,060

		0,060

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,400

		0,348

		0,327



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,013

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		Nhân công 4/7

		công

		36,78

		31,98

		27,58



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,360

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,260



		

		Máy mài 1 kw

		ca

		0,400

		0,348

		0,327



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,090

		0,080

		0,070



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,315

		0,270

		0,225



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,250



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,440



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,920



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,290

		0,266

		0,241



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		Nhân công 4/7

		công

		23,91

		20,79

		16,55



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,247

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,231

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,222



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,290

		0,266

		0,241



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,068

		0,065

		0,058



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MH.02000 LẤP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG...

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MH.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,610



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,860



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,480



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,190



		

		Khí gas

		kg

		0,240

		0,220

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Đồng lá

		kg

		0,057

		0,052

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,500

		0,455

		0,433



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,015

		0,012

		0,011



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		35,01

		29,76

		24,50



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,280

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,270



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,500

		0,455

		0,433



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,090

		0,081

		0,074



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,270

		0,248

		0,225



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,310



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,510



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		2,020



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,150



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,046

		0,042

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,403

		0,371

		0,352



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		22,75

		21

		17,5



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,250

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,240

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,230



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,403

		0,371

		0,352



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,068

		0,060

		0,050



		Máy hàn hơi 1000l/h

		ca

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





Ghi chú:

Công tác lắp đặt nhóm máy và thiết bị này bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống ống trên thiết bị, hệ thống truyền động dầu thủy lực. Định mức này không bao gồm công tác lắp đặt đường ray.


MH.03000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ ĐÙN, ÉP … LIỆU

Đơn vị tính: 1 Tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MH.030

		Vật liệu

		

		

		

		





		

		Mỡ các loại

		kg

		1,810

		1,690

		1,500



		

		Dầu các loại

		kg

		2,090

		1,950

		1,690



		

		Thép tấm

		kg

		2,780

		2,600

		2,280



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,220

		0,200

		0,180



		

		Ô xy

		chai

		0,110

		0,100

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,056

		0,052

		0,046



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,014

		0,012

		0,011



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		33,34

		28,34

		23,34



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,280

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,270

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,260



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,250

		0,230

		0,210



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,231

		0,210

		0,189



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,330

		1,220

		1,160



		Dầu các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,310



		Thép tấm

		kg

		2,020

		1,860

		1,760



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,130

		0,130



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,037

		0,035



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		Nhân công 4,5/7

		công

		21,67

		20,00

		16,67



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,240

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,230

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,220



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,200

		0,180

		0,150



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,189

		0,168

		0,147



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





Chương 9.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ

MI.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MI.010

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,960



		

		Dầu các loại

		kg

		1,060



		

		Thép các loại

		kg

		5,000



		

		Que hàn

		kg

		12,300



		

		Que hàn Inox

		kg

		1,800



		

		Khí gas

		kg

		0,140



		

		Ôxy

		chai

		0,070



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		7,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		32,700



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		0,053



		

		Pa lăng 5 tấn

		ca

		0,942



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		2,608



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		01





MI.02000 LẮP ĐẶT BÌNH NGƯNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút (hoặc tạo) chân không theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Làm mát bằng nước

		Làm mát bằng không khí



		MI.020

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		72,730

		60,608



		

		Que hàn

		kg

		3,640

		3,640



		

		Khí gas

		kg

		1,100

		1,100



		

		Ô xy

		chai

		0,550

		0,550



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000

		10,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		30,000

		30,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 200 tấn

		ca

		0,070

		-



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		-

		0,050



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,100

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		2,000

		2,000



		

		Pa lăng 5 tấn

		ca

		0,130

		0,100



		

		Máy nén khí 600m3/h

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy bơm áp lực cao

		ca

		0,050

		-



		

		Máy khác

		%

		15,000

		10,000



		

		

		

		01

		02





MI.03000 LẮP ĐẶT BÌNH KHỬ KHÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bình khử khí cả phần hơi và nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cân chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MI.030

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		20,000



		

		Que hàn

		kg

		2,645



		

		Khí gas

		kg

		0,800



		

		Ôxy

		chai

		0,400



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		15,500



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 200 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,144



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,000



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		01





Ghi chú

Không bao gồm các van, bảo ôn.


MI.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ NITƠ (N2), CÁCBONIC (CO2) VÀ HYDRO (H2)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		N2, CO2

		H2



		MI.040

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,240

		1,240



		

		Dầu các loại

		kg

		1,370

		1,370



		

		Thép các loại

		kg

		10,000

		10,000



		

		Que hàn

		kg

		1,300

		1,300



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		5,000

		5,000



		

		Khí gas

		kg

		0,400

		0,400



		

		Ôxy

		chai

		0,200

		0,200



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0 010



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000

		10,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		40,000

		45,250



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,200



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,200

		-



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		3,000

		3,000



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		7,000

		7,000



		

		

		

		01

		02





MI.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÌNH GIA NHIỆT CAO ÁP, HẠ ÁP

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tấm đế, giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MI.050

		Vật liệu 

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		1,000



		

		Thép các loại

		kg

		3,000



		

		Que hàn

		kg

		0,150



		

		Khí gas

		kg

		0,140



		

		Ôxy

		chai

		0,070



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công 

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		25,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 65 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,050



		

		Máy nén khí 240 m3/h

		ca

		0,200



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm bảo ôn, sơn.


MI.06000 LẮP ĐẶT BỔN CHỨA (BÌNH BỂ)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết, nạp các hóa chất dạng hạt (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MI.060

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,300



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500



		

		Thép các loại

		kg

		11,500



		

		Que hàn

		kg

		15,000



		

		Khí gas

		kg

		2,000



		

		Ô xy

		chai

		1,000



		

		Đá mài

		viên

		5,000



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		37,400



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		5,000



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		2,500



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm sơn và phun cát.


Chương 10.


LẮP ĐẶT TURBIN

MK.01100 LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50< đến ≤ 100

		100< đến ≤ 200

		200< đến ≤ 300



		MK.011

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		5,500

		5,350

		5,250

		5,000



		

		Thép các loại

		kg

		99,000

		96,300

		94,500

		90,000



		

		Que hàn

		kg

		4,510

		4,387

		4,305

		4,100



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		0,264

		0,257

		0,252

		0,240



		

		Khí gas

		kg

		1,804

		1,754

		1,722

		1,640



		

		Ôxy

		chai

		0,902

		0,877

		0,861

		0,820



		

		Đá mài

		viên

		3,850

		3,745

		3,675

		3,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,073

		0,071

		0,069

		0,066



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		72,000

		68,000

		64,000

		60,000



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Máy khoan điện 0,62 kW

		ca

		1,451

		1,451

		1,451

		1,451



		

		Máy mài 1,0 kw

		ca

		3,500

		3,500

		3,500

		3,500



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,900

		0,900

		0,900

		0,900



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,410

		0,410

		0,410

		0,410



		

		Kích thủy lực 100 tấn

		ca

		2,500

		2,400

		2,300

		2,200



		

		Kích rút

		ca

		0,125

		0,120

		0,115

		0,110



		

		Pa lăng 20 tấn

		ca

		3,806

		3,806

		3,806

		3,806



		

		Pa lăng 5 tấn

		ca

		1,522

		1,522

		1,522

		1,522



		

		Máy nén khí 600 m3

		ca

		0,381

		0,381

		0,381

		0,381



		

		Máy xiết bulông

		ca

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Máy khác

		%

		20,000

		20,000

		20,000

		20,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.


MK.01200 LẮP ĐẶT TURBIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		100 < đến ≤ 200

		200 < đến ≤ 300



		MK.012

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		5,500

		5,350

		5,250

		5,000



		

		Thép các loại

		kg

		99,000

		96,300

		94,500

		90,000



		

		Que hàn

		kg

		4,510

		4,387

		4,305

		4,100



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		0,264

		0,257

		0,252

		0,240



		

		Khí gas

		kg

		1,804

		1,754

		1,722

		1,640



		

		Ô xy

		chai

		0,902

		0,877

		0,861

		0,820



		

		Đá mài

		viên

		3,850

		3,745

		3,675

		3,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,073

		0,071

		0,069

		0,066



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		72,000

		68,000

		64,000

		60,000



		

		Máy thi công 

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		-

		-

		0,120

		0,100



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,250

		0,200

		-

		-



		

		Cần trục 65 tấn

		ca

		0,140

		0,135

		0,130

		0,125



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,140

		0,135

		0,130

		0,125



		

		Máy khoan điện 0,62kW

		ca

		1,451

		1,451

		1,451

		1,451



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		3,500

		3,500

		3,500

		3,500



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,900

		0,900

		0,900

		0,900



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,410

		0,410

		0,410

		0,410



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,381

		0,381

		0,381

		0,381



		

		Máy xiết bulông

		ca

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Máy khác

		%

		20,000

		20,000

		20,000

		20,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.


MK.02100 LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo đỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 150

		≤ 250



		MK.021

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,200

		0,190



		

		Dầu các loại

		kg

		3,000

		2,850



		

		Thép các loại

		kg

		15,000

		14,250



		

		Que hàn

		kg

		1,500

		1,425



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		0,050

		0,048



		

		Khí gas

		kg

		1,640

		1,558



		

		Ôxy

		chai

		0,820

		0,779



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,030

		0,029



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		52,000

		48,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,200

		0,200



		

		Pa lăng 5 tấn

		ca

		2,000

		2,000



		

		Kích thủy lực 100 tấn

		ca

		1,000

		0,800



		

		Kích rút

		ca

		0,125

		0,12



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,700

		0,700



		

		Máy xiết bulông

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy khác

		%

		20,000

		20,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.


MK.02200 LẮP ĐẶT TURBIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN TRỤC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30mm, gia công lắp đặt, tháo đỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 150

		≤ 250



		MK.022

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,200

		0,190



		

		Dầu các loại

		kg

		3,000

		2,850



		

		Thép các loại

		kg

		15,000

		14,250



		

		Que hàn

		kg

		1,500

		1,425



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		0,050

		0,048



		

		Khí gas

		kg

		1,640

		1,558



		

		Ô xy

		chai

		0,820

		0,779



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,030

		0,030



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		52,000

		48,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		

		0,050



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,100

		-



		

		Cần trục 65 tấn

		ca

		0,125

		0,115



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,125

		0,115



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,200

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,700

		0,700



		

		Máy xiết bulông

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy khác

		%

		20,000

		20,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.


MK.03100 LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tua bin có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 15

		15 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 50



		MK.031

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,788

		1,703

		1,622

		1,544



		

		Dầu các loại

		kg

		2,319

		2,209

		2,104

		2,004



		

		Thép các loại

		kg

		6,078

		5,788

		5,513

		5,250



		

		Que hàn

		kg

		2,500

		2,250

		2,025

		1,823



		

		Khí gas

		kg

		0,590

		0,562

		0,536

		0,510



		

		Ô xy

		chai

		0,295

		0,281

		0,268

		0,255



		

		Xăng

		kg

		0,547

		0,521

		0,496

		0,472



		

		Dây chì

		kg

		0,133

		0,127

		0,121

		0,115



		

		Đồng tròn

		kg

		0,517

		0,492

		0,469

		0,447



		

		Bu lông

		cái

		6,900

		6,571

		6,258

		5,960



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,015

		0,014

		0,013

		0,013



		

		Vật liệu khác

		%

		7,000

		7,000

		7,000

		7,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		65,354

		49,015

		43,569

		39,212



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cầu trục 20 tấn

		ca

		0,350

		-

		-

		-



		

		Cầu trục 70 tấn

		ca

		-

		0,280

		0,270

		0,240



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,000

		0,900

		0,810

		0,729



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,290

		0,240

		0,230

		0,230



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.


MK.03200 LẮP ĐẶT TURBIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN > 50 TẤN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tua bin có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 100

		100 < đến ≤ 150

		150 < đến ≤ 200



		MK.032

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,471

		1,401

		1,334



		

		Dầu các loại

		kg

		1,909

		1,818

		1,731



		

		Thép các loại

		kg

		7,680

		7,296

		6,931



		

		Que hàn

		kg

		12,375

		11,757

		11,169



		

		Que hàn than

		kg

		1,604

		1,528

		1,455



		

		Khí gas

		kg

		0,486

		0,464

		0,442



		

		Ô xy

		chai

		0,243

		0,232

		0,221



		

		Xăng

		kg

		0,450

		0,430

		0,410



		

		Dây chì

		kg

		0,110

		0,104

		0,099



		

		Đồng tròn

		kg

		0,425

		0,405

		0,386



		

		Bu lông

		cái

		5,676

		5,406

		5,149



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,012

		0,011





		

		Vật liệu khác

		%

		7,000

		7,000

		7,000



		

		Nhân công

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		70,182

		66,841

		63,657



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cầu trục 75 tấn

		ca

		0,350

		-

		-



		

		Cầu trục 100 tấn

		ca

		-

		0,330

		-



		

		Cầu trục 150 tấn

		ca

		-

		-

		0,303



		

		Cổng trục 30 tấn

		ca

		0,187

		0,178

		-



		

		Cổng trục 50 tấn

		ca

		-

		-

		0,170



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		5,550

		4,995

		4,496



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,207

		0,197

		0,187



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tua bin có khối lượng - tấn



		

		

		≤ 300

		300 < đến ≤ 400

		> 400



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,210

		1,210

		1,090



		Dầu các loại

		kg

		1,579

		1,570

		1,422



		Thép các loại

		kg

		6,585

		6,255

		5,943



		Que hàn

		kg

		10,610

		10,080

		9,576



		Que hàn than

		kg

		1,368

		1,320

		1,254



		Khí gas

		kg

		0,420

		0,400

		0,380



		Ôxy

		chai

		0,210

		0,200

		0,190



		Xăng

		kg

		0,389

		0,370

		0,325



		Dây chì

		kg

		0,095

		0,09

		0,086



		Đồng tròn

		kg

		0,368

		0,350

		0,333



		Bu lông

		cái

		4,904

		4,670

		4,437



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,010



		Vật Iiệu khác

		%

		7,000

		7,000

		7,000



		Nhân công

		

		

		

		



		Nhân công 4,5/7

		công

		60,626

		57,739

		54,852



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cầu trục 250 tấn

		ca

		0,282

		

		



		Cầu trục 350 tấn

		ca

		

		0,262

		0,244



		Cổng trục 50 tấn

		ca

		0,162

		0,154

		0,146



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		4,046

		3,641

		3,277



		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,170

		0,160



		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		

		04

		05

		06





Ghi chú:


- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải tổ hợp từ các tấm phôi.


- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1


- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,3.


Chương 11.

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

ML.01100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		100 < đến ≤ 200

		200 < đến ≤ 300



		ML.011

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		1,100

		1,070

		1,050

		1,000



		

		Thép các loại

		kg

		99,000

		96,300

		94,500

		90,000



		

		Que hàn

		kg

		4,510

		4,387

		4,305

		4,100



		

		Khí gas

		kg

		0,572

		0,556

		0,546

		0,520



		

		Ôxy

		chai

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Vật liệu khác

		%

		20,000

		20,000

		20,000

		20,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		42,000

		39,000

		37,000

		35,000



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Tời điện 10 tấn

		ca

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		Kích thủy lực 100 tấn

		ca

		0,230

		0,220

		0,210

		0,200



		

		Kích rút

		ca

		0,125

		0,120

		0,115

		0,110



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,900

		0,900

		0,900

		0,900



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000

		15,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).


ML.01200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN HƠI BẰNG CẦN TRỤC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		100 < đến ≤ 200

		200 < đến ≤ 300



		ML.012

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		1,100

		1,070

		1,050

		1,000



		

		Thép các loại

		kg

		99,000

		96,300

		94,500

		90,000



		

		Que hàn

		kg

		4,510

		4,387

		4,305

		4,100



		

		Khí gas

		kg

		0,572

		0,556

		0,546

		0,520



		

		Ô xy

		chai

		0,550

		0,535

		0,525

		0,500



		

		Vật liệu khác

		%

		20,000

		20,000

		20,000

		20,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		42,000

		39,000

		37,000

		35,000



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		-

		-

		0,120

		0,100



		

		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,250

		0,200

		-

		-



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,130

		0,120

		0,110

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,900

		0,900

		0,900

		0,900



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Máy khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000

		15,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).


ML.02100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 150

		150 < đến ≤ 250



		ML.021

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,450

		0,428



		

		Dầu các loại

		kg

		0,900

		0,855



		

		Thép các loại

		kg

		31,500

		29,925



		

		Que hàn

		kg

		1,800

		1,710



		

		Khí gas

		kg

		0,094

		0,089



		

		Ô xy

		chai

		0,090

		0,086



		

		Vật Iiệu khác

		%

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		31,500

		28,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Tời điện 10 tấn

		ca

		0,180

		0,180



		

		Kích thủy lực 100 tấn

		ca

		0,180

		0,160



		

		Kích rút

		ca

		0,125

		0,12



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,450

		0,450



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,090

		0,090



		

		Máy khác

		%

		7,000

		7,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điếu khiển (C&I).


ML.02200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN TRỤC

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất - MW



		

		

		

		≤ 150

		150 < đến ≤ 250



		ML.022

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,450

		0,428



		

		Dầu các loại

		kg

		0,900

		0,855



		

		Thép các loại

		kg

		31,500

		29,925



		

		Que hàn

		kg

		1,800

		1,710



		

		Khí gas

		kg

		0,094

		0,089



		

		Ô xy

		chai

		0,090

		0,086



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		31,500

		28,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 250 tấn

		ca

		0,090

		0,070



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,090

		0,070



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,450

		0,450



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,090

		0,090



		

		Máy khác

		%

		7,000

		7,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).


ML.03100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy phát có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 15

		15 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 50



		ML.031

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		3,243

		3,089

		2,942

		2,801



		

		Dầu các loại

		kg

		3,752

		3,574

		3,403

		3,241



		

		Thép các loại

		kg

		5,012

		4,773

		4,546

		4,330



		

		Que hàn

		kg

		1,801

		1,715

		1,634

		1,556



		

		Que hàn đồng

		kg

		0,134

		0,128

		0,122

		0,116



		

		Khí gas

		kg

		0,376

		0,358

		0,340

		0,324



		

		Ôxy

		chai

		0,188

		0,179

		0,170

		0,162



		

		Khí argon

		bình

		0,001

		0,001

		0,001

		0,001



		

		Đồng lá

		kg

		0,107

		0,102

		0,097

		0,093



		

		Dây chì

		kg

		0,241

		0,230

		0,219

		0,208



		

		Bulông

		bộ

		12,516

		11,920

		11,353

		10,812



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,027

		0,026

		0,024

		0,023



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		57,718

		54,970

		52,352

		49,860



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 15 tấn

		ca

		0,106

		0,097

		-

		-



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		-

		-

		0,187

		0,078



		

		Cầu trục 50 tấn

		ca

		0,350

		0,350

		-

		-



		

		Cầu trục 70 tấn

		ca

		-

		-

		0,307

		0,307



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,244

		1,288

		1,128

		1,074



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,341

		0,325

		0,310

		0,295



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liền khối.


ML.03200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TURBIN THỦY LỰC > 50 TẤN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy phát có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 100

		100 < đến ≤ 150

		150 < đến ≤ 200



		ML.032

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,668

		2,541

		2,420



		

		Dầu các loại

		kg

		3,087

		2,940

		2,800



		

		Thép các loại

		kg

		4,123

		3,927

		3,740



		

		Que hàn

		kg

		1,482

		1,411

		1,344



		

		Que hàn dồng

		kg

		0,110

		0,105

		0,100



		

		Khí gas

		kg

		0,308

		0,294

		0,280



		

		Ôxy

		chai

		0,154

		0,147

		0,140



		

		Khí argon

		bình

		0,001

		0,001

		0,001



		

		Đồng lá

		kg

		0,088

		0,084

		0,080



		

		Dây chì

		kg

		0,198

		0,189

		0,180



		

		Bu lông

		bộ

		10,297

		9,807

		9,340



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,022

		0,021

		0,020



		

		Vật liệu khác

		%

		15,000

		15,000

		15,000



		

		Nhân công

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		88,933

		84,698

		80,665



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cầu trục 250 tấn

		ca

		0,397

		0,378

		0,360



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		0,170

		0,162

		0,154



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,023

		0,974

		0,928



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,281

		0,268

		0,255



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy phát có khối lượng



		

		

		200 < đến ≤ 300

		300 < đến ≤ 400

		> 400



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		2,299

		2,184

		2,075



		Dầu các loại

		kg

		2,660

		2,527

		2,401



		Thép các loại

		kg

		3,553

		3,375

		3,207



		Que hàn

		kg

		1,277

		1,213

		1,152



		Que hàn đồng

		kg

		0,095

		0,090

		0,086



		Khí gas

		kg

		0,266

		0,252

		0,240



		Ôxy

		chai

		0,133

		0,126

		0,120



		Khí argon

		bình

		0,001

		0,001

		0,001



		Đồng lá

		kg

		0,076

		0,072

		0,069



		Dây chì

		kg

		0,171

		0,162

		0,154



		Bulông

		bộ

		8,873

		8,429

		8,008



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,019

		0,018

		0,017



		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		Nhân công

		

		

		

		



		Nhân công 4,5/7

		công

		76,632

		72,800

		69,160



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cầu trục 350 tấn

		ca

		0,342

		0,325

		0,309



		Cần trục 63 tấn

		ca

		0,146

		0,139

		0,132



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,882

		0,838

		0,796



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,242

		0,230

		0,218



		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		

		04

		05

		06





Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn.


ML.04000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		ML.040

		Vật liệu

		

		



		

		Que hàn

		kg

		15,000



		

		Khí gas

		kg

		2,000



		

		Ôxy

		chai

		1,000



		

		Đá mài

		viên

		2,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		45,000



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		3,000



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		2,000





		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





ML.05000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY ĐIÊZEN, XĂNG, SỨC GIÓ VÀ SỨC NƯỚC LOẠI NHỎ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		ML.050

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,370

		1,800

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,730

		2,080

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,640

		2,770

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,270

		0,210

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,220

		0,200

		0,180



		

		Ô xy

		chai

		0,110

		0,100

		0,090



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,280

		0,260



		

		Đồng lá

		kg

		0,070

		0,060

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,015

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		37,61

		28,65

		24,18



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,200

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		1,580

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,140



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,110

		0,090

		0,080



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,270

		0,250

		0,240



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,280

		0,260



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu 

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,280



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,470



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,970



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,150



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ôxy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đá mài, cắt

		viên

		0,230

		0,210

		0,200



		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,040

		0,040



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		21,83

		18,6

		16,03



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,130

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,120

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,100



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,073

		0,068

		0,060



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,220

		0,200

		0,180



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,230

		0,210

		0,200



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		05

		06

		07





Chương 12.


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN

MM.01000 LẮP ĐẶT VAN PHẲNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo đỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khối lượng của van phẳng - tấn



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 30

		30 < đến ≤ 50



		MM.010

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,275

		0,25

		0,225

		0,203



		

		Dầu các loại

		kg

		0,154

		0,14

		0,126

		0,113



		

		Thép các loại

		kg

		8,837

		8,472

		8,107

		7,779



		

		Que hàn

		kg

		3,133

		2,879

		2,625

		2,396



		

		Khí gas

		kg

		0,324

		0,298

		0,272

		0,248



		

		Ôxy

		chai

		0,162

		0,149

		0,136

		0,124



		

		Xăng

		kg

		0,330

		0,300

		0,270

		0,243



		

		Đồng lá

		kg

		0,033

		0,030

		0,027

		0,024



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,006

		0,005

		0,005

		0,005



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000

		10,000

		10,000

		10,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		36,041

		33,310

		30,579

		28,121



		

		Máy thi công 

		

		

		

		

		



		

		Cổng trục 20t

		ca

		0,220

		0,200

		-

		-



		

		Cổng trục 50t

		ca

		-

		-

		0,180

		0,160



		

		Cầu trục 20 tấn

		ca

		0,110

		0,100

		-

		-



		

		Cầu trục 50 tấn

		ca

		-

		-

		0,090

		0,080



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		0,030

		0,030

		0,030

		0,030



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,716

		0,658

		0,600

		0,548



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,253

		0,230

		0,207

		0,186



		

		Tời điện 7,5 tấn

		ca

		0,033

		0,033

		0,033

		0,033



		

		Tời điện 3 tấn

		ca

		0,066

		0,066

		0,066

		0,066



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50 tấn tính như van có khối lượng 50 tấn, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.


MM.02000 LẮP ĐẶT VAN CUNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khối lượng của van cung - tấn



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 30

		30 < đến ≤ 50



		MM.020

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,045

		0,950

		0,855

		0,771



		

		Dầu các loại

		kg

		1,210

		1,100

		0,990

		0,888



		

		Thép các loại

		kg

		24,999

		23,966

		22,933

		22,006



		

		Que hàn

		kg

		5,777

		5,309

		4,841

		4,418



		

		Khí gas

		kg

		0,566

		0,520

		0,474

		0,432



		

		Ôxy

		chai

		0,283

		0,260

		0,237

		0,216



		

		Xăng

		kg

		0,319

		0,290

		0,261

		0,235



		

		Đá mài

		viên

		0,187

		0,170

		0,153

		0,136



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000

		10,000

		10,000

		10,000



		

		Nhân công 

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		27,837

		25,728

		23,619

		21,720



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,260

		0,220

		-

		-



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		-

		-

		0,140

		0,120



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,220

		0,200

		0,180

		0,160



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,480

		1,360

		1,240

		1,133



		

		Máy hàn hơi 1000I/h

		ca

		0,286

		0,260

		0,234

		0,210



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50 tấn tính như van có khối lượng 50 tấn, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.


MM.03000 LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khối lượng cửa van bướm, van cầu - tấn



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến  ≤ 20

		20 < đến ≤ 30

		30< đến ≤ 50



		MM.030

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		3,667

		3,333

		3,000

		2,705



		

		Dầu các loại

		kg

		4,278

		3,889

		3,500

		3,139



		

		Thép các loại

		kg

		10,901

		10,450

		10,000

		9,596



		

		Que hàn

		kg

		0,358

		0,329

		0,300

		0,274



		

		Khí gas

		kg

		0,168

		0,154

		0,140

		0,128



		

		Ôxy

		chai

		0,084

		0,077

		0,070

		0,064



		

		Đồng lá

		kg

		0,049

		0,044

		0,040

		0,036



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công 

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		49,595

		45,837

		42,080

		38,697



		

		Máy thi công 

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,650

		0,600

		-

		-



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		-

		-

		0,390

		0,334



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,155

		0,143

		0,130

		0,119



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50 tấn tính như van có khối lượng 50 tấn, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.


MM.04000 LẮP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MM.040

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,500



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500



		

		Thép các loại

		kg

		15,000



		

		Que hàn

		kg

		1,028



		

		Khí gas

		kg

		0,828



		

		Ô xy

		chai

		0,414



		

		Đá mài

		viên

		0,100



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		công

		60,000



		

		Nhân công 5,0/7

		

		



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần cẩu nổi 100 tấn

		ca

		0,300



		

		Sà lan 100 tấn

		ca

		0,300



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,588



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,600



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy khác

		%

		15,000



		

		

		

		01





MM.05000 LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, CHI TIẾT ĐẶT SẴN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu lắp - m



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 30

		30 < đến ≤ 40

		> 40



		MM.050

		Vật liệu 

		

		

		

		

		



		

		Dầu các loại

		kg

		0,500

		0,475

		0,451

		0,429



		

		Que hàn

		kg

		5,950

		5,653

		5,370

		5,101



		

		Khí gas

		kg

		1,200

		1,140

		1,084

		1,028



		

		Ôxy

		chai

		0,600

		0,570

		0,542

		0,514



		

		Đá mài

		viên

		0,340

		0,323

		0,307

		0,292



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000

		1,000

		1,000

		1,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		37,480

		46,280

		53,750

		63,000



		

		Máy thi công 

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,220

		0,200

		-

		-



		

		Cần trục 63 tấn

		ca

		-

		-

		0,190

		0,170



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,850

		1,758

		1,670

		1,586



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,600

		0,570

		0,542

		0,514



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





MM.06000 LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo đỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng - tấn



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 30

		10 < đến ≤ 40

		10 < đến ≤ 50



		MM.060

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,560

		1,291

		1,174

		1,067

		0,970

		0,922



		

		Dầu các loại

		kg

		1,790

		1,477

		1,343

		1,221

		1,110

		1,055



		

		Thép các loại

		kg

		10,454

		8,637

		7,853

		7,139

		6,490

		6,166



		

		Que hàn

		kg

		1,660

		1,371

		1,246

		1,133

		1,030

		0,979



		

		Khí gas

		kg

		1,320

		1,092

		0,992

		0,902

		0,820

		0,780



		

		Ô xy

		chai

		0,660

		0,546

		0,496

		0,451

		0,410

		0,390



		

		Xăng

		kg

		0,480

		0,399

		0,363

		0,330

		0,300

		0,285



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,020

		0,013

		0,012

		0,011

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		7,000

		7,000

		7,000

		7,000

		7,000

		7,000



		

		Nhân công 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		28,500

		23,553

		21,412

		19,466

		17,696

		16,811



		

		Máy thi công 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cổng trục 20 tấn

		ca

		0,200

		0,200

		-

		-

		-

		-



		

		Cổng trục 50 tấn

		ca

		-

		-

		0,200

		0,200

		0,150

		0,150



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		-

		-

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,467

		0,386

		0,351

		0,319

		0,290

		0,276



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,370

		0,306

		0,278

		0,253

		0,230

		0,219



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04

		05

		06





MM.07000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị đóng, mở kiểu vít

		Tời



		

		

		

		Quay tay

		Chạy điện

		Quay tay

		Chạy điện



		MM.070

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		3,400

		3,400

		2,000

		2,000



		

		Dầu các loại

		kg

		4,000

		4,000

		3,800

		3,800



		

		Thép các loại

		kg

		32,00

		32,00

		16,00

		15,00



		

		Que hàn

		kg

		4,500

		4,500

		2,000

		1,370



		

		Khí gas

		kg

		0,360

		0,360

		1,080

		1,000



		

		Ôxy

		chai

		0,180

		0,180

		0,540

		0,500



		

		Sơn

		kg

		2,300

		2,300

		0,010

		0,010



		

		Xăng

		kg

		2,400

		-

		-

		-



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,040

		0,040

		-

		-



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		27,00

		25,00

		17,00

		15,00



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,300

		2,800

		0,200

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,120

		1,120

		0,500

		0,340



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Chương 13.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MN.01000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MN.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,860

		1,690

		1,610



		

		Dầu các loại

		kg

		2,150

		1,950

		1,860



		

		Thép tấm

		kg

		2,860

		2,600

		2,480



		

		Que hàn

		kg

		0,210

		0,200

		0,190



		

		Khí gas

		kg

		0,220

		0,200

		0,180



		

		Ôxy

		chai

		0,110

		0,100

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,057

		0,052

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,800

		0,730

		0,690



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,015

		0,013

		0,012



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		44,77

		41,57

		39,18



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,286

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,273



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,800

		0,730

		0,690



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,089

		0,083

		0,079



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,270

		0,250

		0,240



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,250



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,590

		1,440



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,120

		1,920



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,160

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,046

		0,042

		0,038



		Đá mài, cắt

		viên

		0,650

		0,590

		0,540



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,011

		0,010

		0,009



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		36,38

		31,00

		27,98



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 lấn

		ca

		0,266

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,246

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,234



		Máy mài 1 kw

		ca

		0,650

		0,590

		0,540



		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,074

		0,068

		0,059



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,220

		0,200

		0,180



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MN.02000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MN.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,770

		1,610

		1,530



		

		Dầu các loại

		kg

		2,040

		1,860

		1,770



		

		Thép tấm

		kg

		2,720

		2,480

		2,360



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,190

		0,180



		

		Khí gas

		kg

		0,220

		0,200

		0,180



		

		Ô xy

		chai

		0,110

		0,100

		0,090



		

		Đồng lá

		kg

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,300

		0,270

		0,260



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,012

		0,011

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		39,18

		36,38

		34,28



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Tời điện 1 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,286

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,273



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,300

		0,270

		0,260



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,090

		0,083

		0,079



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,248

		0,225

		0,203



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		> 20



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,430

		1,310

		1,190



		Dầu các loại

		kg

		1,650

		1,510

		1,370



		Thép tấm

		kg

		2,200

		2,020

		1,830



		Que hàn

		kg

		0,160

		0,150

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,180

		0,160

		0,140



		Ô xy

		chai

		0,090

		0,080

		0,070



		Đồng lá

		kg

		0,040

		0,040

		0,040



		Đá mài, cắt

		viên

		0,240

		0,220

		0,200



		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010

		0,009

		0,008



		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10



		Nhân công 4,5/7

		công

		31,83

		27,12

		24,48



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,266

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,246

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,234



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,240

		0,220

		0,200



		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		0,074

		0,068

		0,059



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,203

		0,180

		0,158



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MN.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MN.030

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,910



		

		Dầu các loại

		kg

		1,050



		

		Thép các loại

		kg

		1,400



		

		Que hàn

		kg

		0,100



		

		Khí gas

		kg

		0,100



		

		Ôxy

		chai

		0,050



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,007



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		14,400



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,075



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,050



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Chương 14.


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ỐNG CÔNG NGHỆ

MO.01000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP

MO.01100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.011

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		7,000



		

		Que hàn cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		13,150



		

		Que hàn TIG

		kg

		2,450



		

		Khí gas

		kg

		0,200



		

		Ôxy

		chai

		0,100



		

		Khí Argon

		chai

		0,100



		

		Đá mài

		viên

		0,600



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		80,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,120



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,150



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		3,410



		

		Máy hàn TIG

		ca

		1,000



		

		Máy nén khí 240 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		2,000



		

		Tời điện 3 tấn

		ca

		1,500



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Ghi chú:


- Bao gồm các đường ống thép của nhà máy nhiệt điện ngoài đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép không rỉ, đường ống cứu hỏa.

- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.


MO.01200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.012

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		10,000



		

		Que hàn cường độ cao

		kg

		1,000



		

		Que hàn hợp kim

		kg

		10,000



		

		Que hàn TIG

		kg

		2,450



		

		Khí gas

		kg

		0,200



		

		Ô xy

		chai

		0,100



		

		Khí Argon

		chai

		0,100



		

		Đá mài

		viên

		0,800



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công 

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		85,000



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,100



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		3,410



		

		Máy hàn TIG

		ca

		1,000



		

		Máy nén khí 240 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		2,000



		

		Tời điện 3 tấn

		ca

		1,500



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Ghi chú: 


- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.


- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.


MO.01300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.013

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu các loại

		kg

		2,250



		

		Thép các loại

		kg

		5,000



		

		Que hàn cường độ cao

		kg

		5,200



		

		Khí gas

		kg

		0,200



		

		Ô xy

		chai

		0,100



		

		Đá mài

		viên

		1,667



		

		Bitum

		kg

		5,250



		

		Vải thủy tinh

		m2

		2,040



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Vât liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		41,750



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,070



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		1,500



		

		Máy nén khí 240 m3/h

		ca

		0,100



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		4,000



		

		Tời điện 3 tấn

		ca

		0,300



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		01





Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.


MO.01400 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.014

		Vật liệu

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,042



		

		Thép các loại

		kg

		8,805



		

		Que hàn

		kg

		3,840



		

		Que hàn than

		kg

		0,108



		

		Khí gas

		kg

		0,766



		

		Ôxy

		chai

		0,383



		

		Đá mài

		viên

		0,315



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		43,520



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		0,244



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,421



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,141



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,289



		

		Máy khác

		%

		1,000



		

		

		

		01





MO.01500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HẦM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ống thép trong hầm



		

		

		

		Đoạn nằm ngang

		Đoạn đứng, nghiêng



		MO.015

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,042

		0,042



		

		Thép các loại

		kg

		8,805

		8,805



		

		Que hàn

		ks

		3,840

		3,840



		

		Que hàn than

		kg

		0,108

		0,108



		

		Khí gas

		kg

		0,766

		0,766



		

		Ôxy

		chai

		0,383

		0,383



		

		Đá mài

		viên

		0,315

		0,315



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000

		1,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		36,267

		43,520



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,148

		0,165



		

		Ôtô đầu kéo 150CV

		ca

		0,203

		0,226



		

		Rơ moóc 15 tấn

		ca

		0,203

		0,226



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,279

		1,421



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,126

		0,141



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,260

		0,289



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,489

		1,654



		

		Máy khác

		%

		1,000

		1,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 15 độ đến nhỏ hơn 90 độ được tính là ống nghiêng.


MO.01600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỞ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo đỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ống thép ngoài hở



		

		

		

		Đoạn nằm ngang

		Đoạn đứng, nghiêng



		MO.016

		Vật liệu

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,047

		0,047



		

		Thép các loại

		kg

		9,784

		9,784



		

		Que hàn

		kg

		4,267

		4,267



		

		Que hàn than

		kg

		0,120

		0,120



		

		Khí gas

		kg

		0,852

		0,852



		

		Ôxy

		chai

		0,426

		0,426



		

		Đá mài

		viên

		0,350

		0,350



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000

		1,000



		

		Nhân công 

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		30,600

		39,780



		

		Máy thi công 

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,210

		0,295



		

		Máy hàn điện 50 kw

		ca

		1,830

		1,830



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,140

		0,140



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		0,280

		0,280



		

		Máy sấy 2 kW

		ca

		0,410

		0,410



		

		Máy khác

		%

		1,000

		1,000



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ đốc > 15 độ đến nhỏ hơn 90 độ được tính là ống nghiêng.


MO.02000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.020

		Vật liệu

		

		



		

		Que hàn Inox

		kg

		10.000



		

		Khí Argon

		chai

		1,780



		

		Đá mài

		viên

		9,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 5,0/7

		công

		100,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Palăng 5 tấn

		ca

		0,200



		

		Máy hàn TIG

		ca

		3,410



		

		Máy nén khí 240 m3/h

		ca

		0,567



		

		Máy mài 1,0 kW

		ca

		4,120



		

		Máy khác

		%

		5,000



		

		

		

		01





Ghi chú:


- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.


- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo,


MO.03000 LẮP ĐẶT CÔN, KHUỶU, ỐNG XẢ TURBIN TỪ CÁC PHÂN ĐOẠN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn, khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.040

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		7,993



		

		Que hàn

		kg

		2,130



		

		Khí gas

		kg

		2,400



		

		Ôxy

		chai

		1,200



		

		Đá mài

		viên

		0,230



		

		Vật liệu khác

		%

		3,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		44,400



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,101



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,346



		

		Máy mài 1,0 kw

		ca

		0,698



		

		Máy khác

		%

		3,000



		

		

		

		01





MO.04000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỐ ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MO.050

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		1,490



		

		Que hàn

		kg

		6,200



		

		Khí gas

		kg

		0,320



		

		Ôxy

		chai

		0,160



		

		Vật liệu khác

		%

		2,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		12,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Cần trục 15 tấn

		ca

		0,100



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		1,550



		

		Máy sấy 2 kw

		ca

		0,500



		

		Máy khác

		%

		1,000



		

		

		

		01





MO.05000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: m


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên tà vẹt gỗ

		Trên tà vẹt thép



		MO.060

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		10,460

		109,820



		

		Ray P43

		kg

		89,300

		89,300



		

		Đinh Crampong

		cái

		8,770

		-



		

		Bulông

		cái

		0,974

		0,974



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,119

		-



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,876

		0,876



		

		

		

		01

		02





Ghi chú: Một mét được tính cho cả hai bên đường trượt.


Chương 15.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

MP.01000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.010

		Vật liệu

		

		



		

		Vải trắng

		kg

		0,100



		

		Băng làm kín

		cuộn

		0,500



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050



		

		Xăng

		kg

		0,100



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,500



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm công việc kéo rải cáp.


MP.02000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị 

		Số lượng 



		MP.020

		Vật liệu

		

		



		

		Băng làm kín

		cuộn

		1,000



		

		Mỡ bò

		kg

		0,010



		

		Vải trắng

		kg

		0,100



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050



		

		Xăng

		kg

		0,100



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,500



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.


MP.03000 LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.030

		Vật liệu 

		

		



		

		Xăng 

		kg

		1,500



		

		Vazơlin

		kg

		0,400



		

		Băng ni lông

		cuộn

		2.000



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,700



		

		Mỡ phấn chì YC-2

		kg

		0,500



		

		Sơn cách điện

		kg

		0,300



		

		Giấy ráp

		tờ

		3,000



		

		Thép dẹt 25x4

		kg

		2,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		7,200



		

		Máy thi công

		

		



		

		Xe nâng thang

		ca

		0,200



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,250



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.


MP.04000 LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.040

		Vật liệu

		

		



		

		Vải trắng

		kg

		0,500



		

		Giấy ráp

		tờ

		0,500



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,500



		

		Xăng

		kg

		0,500



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		2,500



		

		

		

		01





MP.05000 LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại ≤ 21”

		Loại > 21”



		MP.050

		Vật liệu

		

		

		



		

		Vải trắng

		kg

		0,200

		0,400



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200

		0,400



		

		Xăng

		kg

		0,400

		0,800



		

		Nhân công 

		

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,500

		5,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		-

		0,200



		

		

		

		01

		02





MP.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 bộ

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.060

		Vật liệu

		

		



		

		Băng làm kín

		cuộn

		2,000



		

		Mỡ bò

		kg

		0,010



		

		Băng cách diện

		cuộn

		1,000



		

		Vật liệu khác

		%

		10,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,000



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.

MP.07000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 kg


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng 



		MP-070

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		0,150



		

		Que hàn

		kg

		0,030



		

		Que hàn TIG

		kg

		0,150



		

		Khí Argon

		chai

		0,030



		

		Đá mài

		viên

		0,120



		

		Vật liệu khác

		%

		20,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,540



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,010



		

		Máy hàn TIG

		ca

		0,040



		

		Máy mài 1 KW

		ca

		0,150



		

		Máy khác

		%

		10,000



		

		

		

		01





Ghi chú: Không bao gồm lắp ống khí nén.


MP.08000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC


Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, đo thử, bảo quản thiết bị trong thời gian thi công.


MP.08100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.081

		Vật liệu

		

		



		

		Thép các loại

		kg

		2,000



		

		Dây thép mạ kẽm

		kg

		0,200



		

		Que hàn

		kg

		0,170



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,360



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,010



		

		

		

		01





MP.08200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.082

		Vật liệu 

		

		



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,500



		

		

		

		01





MP.08300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẤM

Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MP.083

		Vật liệu

		

		



		

		Xăng

		kg

		0,500



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,000



		

		01





Chương 16.


LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra và nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp ráp trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MQ.01000 LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DĂM MẢNH VÀ CẤP LIỆU

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20



		MQ.010

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,150

		1,060



		

		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,270

		1,170



		

		Thép tấm

		kg

		2,310

		1,730

		1,590



		

		Que hàn

		kg

		0,170

		0,140

		0,120



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,480



		

		Ôxy

		chai

		0,300

		0,270

		0,240



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,430

		0,400

		0,360



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		18,74

		12,05

		11,12



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,320

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		

		0,220



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,430

		0,400

		0,360



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,660

		0,594

		0,528



		

		Máy hàn điện 23 kw

		ca

		0,080

		0,060

		0,056



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,020

		0,970



		Dầu các loại

		kg

		1,120

		1,060



		Thép tấm

		kg

		1,530

		1,450



		Que hàn

		kg

		0,100

		0,900



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420



		Ôxy

		chai

		0,230

		0,210



		Đá mài, cắt

		viên

		0,340

		0,320



		Vật liệu khác

		%

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		9,27

		7,97



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		0,183

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		0,178



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,340

		0,320



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,506

		0,462



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,054

		0,053



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		

		04

		05





MQ.02000 LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50



		MQ.020

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,300

		1,150

		1,020



		

		Dầu các loại

		kg

		1,430

		1,270

		1,120



		

		Thép tấm

		kg

		1,950

		1,730

		1,530



		

		Que hàn

		kg

		0,130

		0,120

		0,100



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,520

		0,460



		

		Ôxy

		chai

		0,300

		0,260

		0,230



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,420

		0,400

		0,390



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		20,08

		17,11

		15,80



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,270

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,250

		



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,230



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,420

		0,400

		0,390



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,720

		0,624

		0,552



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,100

		0,090

		0,080



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		0,940

		0,920



		Dầu các loại

		kg

		1,030

		1,010



		Thép tấm

		kg

		1,400

		1,380



		Que hàn

		kg

		0,100

		0,090



		Khí gas

		kg

		0,420

		0,400



		Ô xy

		chai

		0,210

		0,200



		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,330



		Vật liệu khác

		%

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		10,98

		8,62



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		0,200

		



		Cần trục 180 tấn

		ca

		

		0,180



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,330



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,504

		0,480



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,060

		0,055



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





MQ.03000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TƠI (NGHIỀN THỦY LỰC)

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20



		MQ.030

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,300

		1,150

		1,060



		

		Dầu các loại

		kg

		1,430

		1,270

		1,170



		

		Thép tấm

		kg

		1,950

		1,730

		1,590



		

		Que hàn

		kg

		0,130

		0,120

		0,110



		

		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420

		0,380



		

		Ô xy

		chai

		0,230

		0,210

		0,190



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,420

		0,400

		0,380



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		12,59

		11,69

		9,96



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,183

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		0,178

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		

		0,156



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,575

		0,525

		0,475



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,060

		0,056

		0,056



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,420

		0,400

		0,380



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,020

		0,970



		Dầu các loại

		kg

		1,120

		1,060



		Thép tấm

		kg

		1,530

		1,450



		Que hàn

		kg

		0,100

		0,100



		Khí gas

		kg

		0,360

		0,340



		Ô xy

		chai

		0,180

		0,170



		Đá mài, cắt

		viên

		0,340

		0,320



		Vật liệu khác

		%

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		9,17

		7,97



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		0,130

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		0,120



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,450

		0,425



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,054

		0,053



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,340

		0,320



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





MQ.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MQ.040

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,820

		1,400

		1,300



		

		Dầu các lọạị

		kg

		2,000

		1,530

		1,430



		

		Thép tấm

		kg

		2,730

		2,150

		1,950



		

		Que hàn

		kg

		0,180

		0,150

		0,130



		

		Khí gas

		kg

		0,640

		0,540

		0,500



		

		Ôxy

		chai

		0,320

		0,270

		0,250



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,420

		0,400

		0,350



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		40,29

		28,78

		25,18



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Pa lăng (tời) 1 tấn

		ca

		0,380

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,250



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,640

		0,540

		0,500



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,090

		0,080

		0,070



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,420

		0,400

		0,350



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,150

		1,040

		0,960



		Dầu các loại

		kg

		1,270

		1,140

		1,050



		Thép tấm

		kg

		1,730

		1,550

		1,440



		Que hàn

		kg

		0,100

		0,110

		0,100



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420

		0,400



		Ô xy

		chai

		0,230

		0,210

		0,200



		Đá mài, cắt

		viên

		0,320

		0,290

		0,250



		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		23,39

		17,68

		12,48



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,220

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,190

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		

		0,170



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,460

		0,420

		0,400



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,060

		0,056

		0,053



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,320

		0,290

		0,250



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MQ.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẨY, TUYẾN NỔI KHỬ MỰC

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 5

		5 < đến ≤ 10

		10 < đến ≤ 20



		MQ.050

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,380

		1,150



		

		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,470

		1,270



		

		Thép tấm

		kg

		2,310

		1,730

		1,590



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,170

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,480



		

		Ô xy

		chai

		0,300

		0,270

		0,240



		

		Đá mài, cất

		viên

		0,430

		0,400

		0,360



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		25,18

		23,39

		19,93



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,290

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		0,250

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		

		0,220



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,660

		0,590

		0,530



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,080

		0,074

		0,068



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,430

		0,400

		0,360



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,020

		0,950



		Dầu các loại

		kg

		1,120

		1,040



		Thép tấm

		kg

		1,530

		1,420



		Que hàn

		kg

		0,140

		0,110



		Khí gas

		kg

		0,440

		0,400



		Ôxy

		chai

		0,220

		0,200



		Đá mài, cắt

		viên

		0,340

		0,280



		Vật liệu khác

		%

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		cổng

		16,28

		15,35



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		0,190

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		0,180



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,480

		0,440



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,062

		0,058



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,340

		0,280



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





MQ.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHƯNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50



		MQ.060

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,690

		1,500

		1,380



		

		Dầu các loại

		kg

		1,950

		1,730

		1,590



		

		Thép tấm

		kg

		2,600

		2,310

		2,120



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,170

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,480



		

		Ôxy

		chai

		0,300

		0,270

		0,240



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,320

		0,270

		0,250



		

		Vật liệu khác

		%

		15

		15

		15



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		28,3

		26,26

		22,20



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,270

		



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,250



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,630

		0,570

		0,500



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,080

		0,074

		0,068



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,320

		0,270

		0,250



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,250

		1,200



		Dầu các loại

		kg

		1,440

		1,380



		Thép tấm

		kg

		1,920

		1,840



		Que hàn

		kg

		0,150

		0,100



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420



		Ôxy

		chai

		0,230

		0,210



		Đá mài, cắt

		viên

		0,220

		0,180



		Vật liệu khác

		%

		15

		15



		Nhân công 4,5/7

		công

		18,18

		14,10



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,220

		



		Cân trục 180 tấn

		ca

		

		0,190



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,480

		0,440



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,070

		0,055



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,220

		0,180



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





MQ.07000 LẤP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HÓA

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 10

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50



		MQ.070

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,690

		1,500

		1,310



		

		Dầu các loại

		kg

		1,950

		1,730

		1,510



		

		Thép tấm

		kg

		2,600

		2,310

		2,020



		

		Que hàn

		kg

		0,200

		0,170

		0,160



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,480



		

		Ô xy

		chai

		0,300

		0,270

		0,240



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,360

		0,320

		0,270



		

		Vật liệu khác

		%

		15

		15

		15



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		39,53

		35,69

		32,12



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,300

		

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		0,260

		



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		

		0,250



		

		Máy hàn hơi 1000l/h

		ca

		0,630

		0,570

		0,500



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,080

		0,074

		0,068



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,360

		0,320

		0,270



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,250

		1,220



		Dầu các loại

		kg

		1,440

		1,400



		Thép tấm

		kg

		1,920

		1,870



		Que hàn

		kg

		0,150

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420



		Ô xy

		chai

		0,230

		0,210



		Đá mài, cắt

		viên

		0,220

		0,200



		Vật liệu khác

		%

		15

		15



		Nhân công 4,5/7

		công

		27,53

		20,20



		Máy thi công

		

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		0,220

		



		Cần trục 180 tấn

		ca

		

		0,190



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,480

		0,440



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,070

		0,060



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,220

		0,200



		Máy khác

		%

		5

		5



		

		04

		05





MQ.08000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MQ.080

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,820

		1,400

		1,300



		

		Dầu các loại

		kg

		2,000

		1,530

		1,430



		

		Thép tấm

		kg

		2,730

		2,150

		1,950



		

		Que hàn

		kg

		0,180

		0,150

		0,130



		

		Khí gas

		kg

		0,640

		0,600

		0,540



		

		Ôxy

		chai

		0,320

		0,300

		0,270



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,420

		0,400

		0,350



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		20,15

		14,39

		12,59



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Pa lăng (tời) 1 tấn

		ca

		0,380

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,270

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,240



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,670

		0,630

		0,570



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,090

		0,080

		0,070



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,420

		0,400

		0,350



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,150

		1,030

		0,960



		Dầu các loại

		kg

		1,270

		1,140

		1,050



		Thép tấm

		kg

		1,730

		1,550

		1,440



		Que hàn

		kg

		0,110

		0,100

		0,090



		Khí gas

		kg

		0,500

		0,460

		0,420



		Ô xy

		chai

		0,250

		0,230

		0,210



		Đá mài, cắt

		viên

		0,300

		0,280

		0,250



		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		11,69

		9,96

		8,35



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,220

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,200

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		

		0,180



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,530

		0,480

		0,440



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,060

		0,056

		0,053



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,300

		0,280

		0,250



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MQ.09000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ GIA KEO


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 0,5

		0,5 < đến ≤ 2

		2 < đến ≤ 5



		MQ.090

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,820

		1,300

		1,150



		

		Dầu các loại

		kg

		2,000

		1,430

		1,270



		

		Thép tấm

		kg

		2,730

		1,950

		1,730



		

		Que hàn

		kg

		0,180

		0,130

		0,120



		

		Khí gas

		kg

		0,660

		0,600

		0,540



		

		Ô xy

		chai

		0,330

		0,300

		0,270



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,650

		0,540

		0,450



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		28,78

		23,03

		21,59



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Pa lăng (tời) 1 tấn

		ca

		0,380

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		

		0,270

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		

		0,250



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,690

		0,630

		0,570



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,093

		0,070

		0,068



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,650

		0,540

		0,450



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		5 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,060

		1,030

		0,960



		Dầu các loại

		kg

		1,170

		1,130

		1,050



		Thép tấm

		kg

		1,590

		1,540

		1,440



		Que hàn

		kg

		0,110

		0,100

		0,900



		Khí gas

		kg

		0,500

		0,460

		0,420



		Ôxy

		chai

		0,250

		0,230

		0,210



		Đá mài, cắt

		viên

		0,450

		0,410

		0,350



		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		18,71

		15,83

		12,95



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,240

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,230

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		

		0,180



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,530

		0,480

		0,440



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,060

		0,056

		0,053



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,450

		0,410

		0,350



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MQ.10000 LẤP ĐẶT MÁY XEO, CÁN VÀ CUỘN


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 2

		2 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 20



		MQ.100

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,270

		1,920

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,730

		2,210

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,640

		2,950

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,270

		0,220

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,500



		

		Ôxy

		chai

		0,300

		0,270

		0,250



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,650

		0,580

		0,480



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		31,23

		27,46

		24,70



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,321

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		

		

		0,273



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,630

		0,570

		0,530



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,110

		0,100

		0,090



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,650

		0,580

		0,480



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		20 < đến ≤ 50

		50 < đến ≤ 100

		> 100



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,345

		1,250



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,550

		1,440



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,070

		1,920



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,155

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420

		0,400



		Ô xy

		chai

		0,230

		0,210

		0,200



		Đá mài, cắt

		viên

		0,430

		0,370

		0,300



		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		20,08

		17,11

		12,36



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		0,260

		

		



		Cần trục 150 tấn

		ca

		

		0,240

		



		Cần trục 180 tấn

		ca

		

		

		0,190



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,480

		0,440

		0,420



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,085

		0,078

		0,072



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,430

		0,370

		0,300



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





MQ.11000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 2

		2 < đến ≤ 5

		5 < đến ≤ 10



		MQ.110

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,270

		1,920

		1,690



		

		Dầu các loại

		kg

		2,730

		2,210

		1,950



		

		Thép tấm

		kg

		3,680

		2,950

		2,600



		

		Que hàn

		kg

		0,270

		0,220

		0,200



		

		Khí gas

		kg

		0,600

		0,540

		0,500



		

		Ôxy

		chai

		0,300

		0,270

		0,250



		

		Đá mài, cắt

		viên

		0,650

		0,580

		0,520



		

		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		

		Nhân công 4,5/7

		công

		18,74

		14,99

		13,75



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		0,400

		

		



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		

		0,290

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		

		

		0,260



		

		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,630

		0,570

		0,530



		

		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,140

		0,110

		0,100



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		0,650

		0,580

		0,520



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		01

		02

		03





(Tiếp theo)


		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		10 < đến ≤ 20

		20 < đến ≤ 50

		> 50



		Vật liệu

		

		

		

		



		Mỡ các loại

		kg

		1,500

		1,310

		1,210



		Dầu các loại

		kg

		1,730

		1,510

		1,400



		Thép tấm

		kg

		2,310

		2,020

		1,870



		Que hàn

		kg

		0,170

		0,150

		0,140



		Khí gas

		kg

		0,460

		0,420

		0,400



		Ôxy

		chai

		0,230

		0,210

		0,200



		Đá mài, cắt

		viên

		0,480

		0,400

		0,360



		Vật liệu khác

		%

		12

		12

		12



		Nhân công 4,5/7

		công

		12,50

		10,00

		8,75



		Máy thi công

		

		

		

		



		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,240

		

		



		Cần trục 90 tấn

		ca

		

		0,220

		



		Cần trục 125 tấn

		ca

		

		

		0,200



		Máy hàn hơi 1000 l/h

		ca

		0,480

		0,440

		0,420



		Máy hàn điện 23 KW

		ca

		0,090

		0,080

		0,070



		Máy mài 1 kW

		ca

		0,480

		0,400

		0,360



		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		04

		05

		06





Chương 17.

GIA CÔNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

MR.10000 GIA CÔNG THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế loại thiết bị, chi tiết cần gia công; gia công chế sửa bộ phận, chi tiết của thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước và tính năng kỹ thuật (các bước gia công chế tạo được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã phê duyệt); việc tháo lắp, căn chỉnh trên sàn thao tác riêng cần đảm bảo độ chính xác theo đúng dung sai yêu cầu; đánh dấu mối ghép thử tại nơi gia công; vận chuyển và đóng gói đến kho, bãi tại công trường.


MR.10100 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỒM CẢ MÁNG KHÍ ĐỘNG, VÍT TẢI, CÁC LOẠI GẦU TẢI)

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.101

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,740



		

		Thép hình

		tấn

		0,310



		

		Ô xy

		chai

		1,990



		

		Khí gas

		kg

		3,980



		

		Đá mài

		viên

		0,250



		

		Que hàn

		kg

		21,760



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		42,00



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		4,840



		

		Máy lốc tôn

		ca

		1,780



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,210



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		3,210



		

		Máy khác

		%

		0,5



		

		

		

		01





MR.10200 GIA CÔNG ỐNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CẢ MÁNG THÁO LIỆU, ỐNG SỤC KHÍ, ỐNG HÚT KHÍ SẠCH, ỐNG THU BỤI, ỐNG KHÓI)

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.102

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,791



		

		Thép hình

		tấn

		0,264



		

		Ô xy

		chai

		2,160



		

		Khí gas

		kg

		4,320



		

		Đá mài

		viên

		0,270



		

		Que hàn

		kg

		23,590



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		48,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		5,240



		

		Máy lốc tôn

		ca

		1,930



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,480



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		3,480



		

		Máy khác

		%

		0,5



		

		

		

		01





MR.10300 GIA CÔNG THIẾT BỊ BẰNG TẢI CÁC LOẠI, XÍCH CÀO, CẤP LIỆU TẤM

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.103

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,120



		

		Thép hình

		tấn

		1,080



		

		Ô xy

		chai

		3,430



		

		Khí gas

		kg

		6,860



		

		Đá mài

		viên

		0,510



		

		Vật liệu khác

		%

		3,5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		55,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,270



		

		Máy khoan đứng 4,5 kW

		ca

		3,270



		

		Máy khác

		%

		3



		

		

		

		01





MR.10400 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG PHỄU KÉT (CỬA CHIA LIỆU, CỬA THÁO LIỆU, CẤP LIỆU RUNG, CỬA RÚT CLINKER, CẤP LIỆU TẤM, PHẦN THÉP CHO CẤP LIỆU TẤM)


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.104

		Vật liệu 

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,856



		

		Thép hình

		tấn

		0,214



		

		Ô xy

		chai

		2,400



		

		Khí gas

		kg

		4,800



		

		Đá mài

		viên

		0,280



		

		Que hàn

		kg

		6,500



		

		Vật liệu khác

		%

		4



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		37,50



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		1,500



		

		Máy lốc tôn

		ca

		2,000



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,590



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		3,590



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.10500 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, TẤM LÓT, GIÁ TRUYỀN ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẤM CHẮN BẢO VỆ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.105

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,157



		

		Thép hình

		tấn

		0,893



		

		Ôxy

		chai

		1,030



		

		Khí gas

		kg

		2,060



		

		Đá mài

		viên

		6,720



		

		Que hàn

		kg

		0,240



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		46,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		0,490



		

		Máy lốc tôn

		ca

		1,740



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,140



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		3,140



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.10600 GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG VÀ CÁC LOẠI THÂN, VỎ CHỤP THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.106

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,840



		

		Thép hình

		tấn

		0,360



		

		Ôxy

		chai

		3,430



		

		Khí gas

		kg

		6,860



		

		Đá mài

		viin

		0,510



		

		Vật liệu khác

		%

		3,5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		55,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,270



		

		Máy khoan đứng 4,5 kW

		ca

		3,270



		

		Máy khác

		%

		3



		

		

		

		01





MR.10700 GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO GỒM CÁC LOẠI BỒN BỂ, THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY ĐÁNH ĐỐNG, MÁY CÀO VÀ CÁC THIẾT BỊ DỠ TẢI VÀ XẾP BAO XUỐNG TÀU)

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.107

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,749



		

		Thép hình

		tấn

		0,321



		

		Ôxy

		chai

		2,110



		

		Khí gas

		kg

		4,220



		

		Đá mài

		viên

		0,340



		

		Que hàn

		kg

		6,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		49,85



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		1,500



		

		Máy Iốc tôn

		ca

		2,500



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		2,550



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		2,550



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.10800 GIA CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NÂNG

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.108

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,577



		

		Thép hình

		tấn

		0,473



		

		Ô xy

		chai

		1,990



		

		Khí gas

		kg

		3,980



		

		Đá mài

		viên

		0,250



		

		Que hàn

		kg

		21,760



		

		Vậl liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		42,00



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		4,840



		

		Máy lốc tôn

		ca

		1,780



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,210



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		3,210



		

		Máy khác

		%

		0,5



		

		

		

		01





MR.10900 GIA CÔNG ĐOẠN VỎ LÒ


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.109

		Vật liệu

		

		



		

		Thép vỏ lò

		tấn

		1,070



		

		Ô xy

		chai

		2,100



		

		Khí gas

		kg

		4,200



		

		Đá mài

		viên

		3,500



		

		Que hàn

		kg

		19,500



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,200



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		72,00



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		4,500



		

		Máy lốc tôn 40 mm

		ca

		0,750



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		7,500



		

		Pa lăng xích 5 tấn

		ca

		4,500



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,520



		

		Máy kéo 255CV + rơ moóc 21 T (1260x1,55)

		ca

		0,300



		

		Cẩu long môn 30 tấn

		ca

		0,300



		

		Máy khác

		%

		3



		

		01





MR.11000 GIA CÔNG THIẾT BỊ CHẤT BAO XUỐNG TÀU, CẦN TRỤC DỠ TẢI


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.110

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,107



		

		Thép hình

		tấn

		0,963



		

		Ô xy

		chai

		2,110



		

		Khí gas

		kg

		4,220



		

		Đá mài

		viên

		0,340



		

		Que hàn

		kg

		6,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		49,85



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy hàn điện 23 kW

		ca

		1,500



		

		Máy lốc tôn

		ca

		2,500



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		2,250



		

		Pa lăng xích 3 tấn

		ca

		2,250



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.11100 GIA CÔNG VỎ ĐẦU RA VÀ VÀO MÁY NGHIỀN BI, VỎ PHÂN LY MÁY NGHIỀN, CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO, CHỤP PHÂN PHỐI, GIẢI ÂM CHO QUẠT

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.111

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,720



		

		Thép hình

		tấn

		0,480



		

		Ô xy

		chai

		3,430



		

		Khí gas

		kg

		6,860



		

		Đá mài

		viên

		0,510



		

		Vật liệu khác

		%

		3,5



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		55,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,270



		

		Máy khoan đứng 4,5 kw

		ca

		3,270



		

		Máy khác

		%

		3



		

		

		

		01





MR.11200 GIA CÔNG THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.112

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,479



		

		Thép hình

		tấn

		0,586



		

		Ô xy

		chai

		6,000



		

		Khí gas

		kg

		12,000



		

		Đá mài

		viên

		5,600



		

		Que hàn

		kg

		32,000



		

		Vật liệu khác

		%

		7



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		45,00



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		4,500



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		6,200



		

		Máy khoan đứng 4,5 kW

		ca

		3,270



		

		Máy tiện 4,5 kW

		ca

		6,500



		

		Máy cắt tôn 15 kW

		ca

		2,500



		

		Máy lốc tôn

		ca

		3,000



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,800



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.11300 GIA CÔNG THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, DUNG SAI CHẾ TẠO NHỎ, PHẢI GIA NHIỆT KHỬ ỨNG SUẤT HÀN TRƯỚC KHI GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC BỆ LIÊN KẾT VÒNG

Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.113

		Vật liệu

		

		



		

		Thép gia công 

		

		



		

		Thép tấm

		tấn

		0,630



		

		Thép hình

		tấn

		0,420



		

		Ô xy

		chai

		3,430



		

		Khí gas

		kg

		6,860



		

		Đá mài

		viên

		2,130



		

		Que hàn

		kg

		23,000



		

		Màng điện trở để gia nhiệt

		cái

		1,000



		

		Vật liệu khác

		%

		4



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		52,00



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		3,270



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		4,500



		

		Máy khoan đứng 4,5 kW

		ca

		3,270



		

		Máy tiện 4,5 kw

		ca

		4,500



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,800



		

		Máy khác

		%

		4



		

		

		

		01





MR.11400 GIA CÔNG THIẾT BỊ KHÁC (BAO GỒM CẢ BU LÔNG, BU LÔNG NEO, THANH REN CÁC LOẠI)


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.114

		Vật liệu

		

		



		

		Thép tròn gia công

		tấn

		1,070



		

		Ô xy

		chai

		4,530



		

		Khí gas

		kg

		9,060



		

		Đá mài

		viên

		1,280



		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		44,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy mài 1 kW

		ca

		4,520



		

		Máy khoan đứng 4,5 kW

		ca

		4,520



		

		Máy khác

		%

		3



		

		01





MR.20000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế biện pháp lắp đặt; kiểm tra thiết bị trước khi lắp; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m; vạch dấu định vị và xác định tim cốt chính xác theo thiết kế; lắp ráp tổ hợp các chi tiết thành từng cụm, khối lắp ghép (đối với loại thiết bị cần tổ hợp), lắp các cụm, khối hay các bộ phận chi tiết lên vị trí thành thiết bị hoàn chỉnh theo đúng thiết kế; chạy thử cục bộ theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.


MR. 20100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG PHỄU, KÉT CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.201

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,010



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		21,790



		

		Thép biện pháp

		kg

		12,200



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		23,70



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,420



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,620



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG XYCLON


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.202

		Vật liệu 

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,160



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Que hàn

		kg

		23,020



		

		Thép biện pháp

		kg

		14,900



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		34,80



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,550



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		5,006



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG MÁNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.203

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,160



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Que hàn

		kg

		23,020



		

		Thép biện pháp

		kg

		14,900



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		34,80



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,550



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		5,006



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.20400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.204

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,250



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,010



		

		Que hàn

		kg

		27,370



		

		Thép biện pháp

		kg

		16,810



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		33,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,440



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		5,567



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20500 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng 



		MR.205

		Vật liệu 

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		2,550



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		20,750



		

		Thép biện pháp

		kg

		10,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		38,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,420



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,950



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20600 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.206

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,520



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,008



		

		Que hàn

		kg

		23,290



		

		Thép biện pháp

		kg

		14,300



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		33,20



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,420



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,970



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20700 LẮP ĐẶT VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.207

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,980



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		22,820



		

		Thép biện pháp

		kg

		14,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		32,20



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,450



		

		Mấy hàn 23 kW

		ca

		3,724



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.20800 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG THÙNG THÁP, BỂ CHỨA


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.208

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		2,980



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		19,250



		

		Thép biện pháp

		kg

		10,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		36,80



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,430



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,920



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.20900 LẮP ĐẶT VAN CỬA, CỬA, KHUNG DẪN HƯỚNG, BÍCH, SÀNG VÀ CÁC CHI TIẾT TƯƠNG TỰ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.209

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		2,920



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,008



		

		Que hàn

		kg

		19,210



		

		Thép biện pháp

		kg

		10,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		35,80



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,400



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,910



		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		

		01





MR.21000 LẮP ĐẶT CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ SỬ DỤNG THÉP ĐẶC BIỆT (THÉP CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN)

Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.210

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		3,020



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		19,290



		

		Thép biện pháp

		kg

		10,500



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		39,20



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		1,200



		

		Cần trục 30T

		ca

		0,445



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		3,910



		

		Máy khác

		%

		5



		

		01





MR.21100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC DẠNG KHÁC


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MR.211

		Vật liệu

		

		



		

		Dầu bôi trơn

		kg

		2,980



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,009



		

		Que hàn

		kg

		20,730



		

		Thép biện pháp

		kg

		9,120



		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		30,50



		

		Máy thi công

		

		



		

		Kích thủy lực 100T

		ca

		0,470



		

		Cần trục 30T

		ca

		5,000



		

		Máy hàn 23 kW

		ca

		4,290



		

		Máy khác

		%

		1,2



		

		

		

		01





Chương 18.

MỘT SỐ CÔNG TÁC PHỤC VỤ LẮP ĐẶT KHÁC (VẬN CHUYỂN, LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, SƠN, BẢO ÔN, SIÊU ÂM, X-QUANG)

MS.01000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ 

MS.01100 BỐC LÊN VÀ VẬN CHUYỂN 1 KM ĐẦU MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 12

		12 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 40



		MS.011

		Vật liệu 

		

		

		

		



		

		Thép lá đen thường

		kg

		-

		0,275

		0,261



		

		Que hàn

		kg

		-

		0,050

		0,048



		

		Khí gas

		kg

		-

		0,026

		0,024



		

		Ô xy

		chai

		-

		0,013

		0,012



		

		Thép tròn

		kg

		0,167

		0,076

		0,072



		

		Gỗ kê chèn

		m3

		-

		0,001

		0,001



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công 

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,633

		0,600

		0,569



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,023

		-

		-



		

		Ô tô thùng 12 tấn

		ca

		0,057

		-

		-



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		-

		0,008

		0,006



		

		Cần trục 63 tấn

		ca

		-

		0,018

		0,014



		

		Ô tô đầu kéo 272 CV

		ca

		-

		0,032

		0,025



		

		Moóc kéo 60 tấn

		ca

		-

		0,032

		0,025



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		-

		0,015

		0,012



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03





MS.01200 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG SÀN LẮP MÁY


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 12

		12 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 40



		MS.012

		Nhân công 

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,420

		0,399

		0,379



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cầu trục 50 tấn

		ca

		0,022

		0,018

		0,015



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03





MS.01300 BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NGOÀI NHÀ MÁY


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị 

		Máy, thiết bị có khối Iượng (tấn)



		

		

		

		≤ 12

		12 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 40



		MS.013

		Nhân công 

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,320

		0,310

		0,300



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,016

		-

		-



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		-

		0,005

		-



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		-

		0,011

		0,004



		

		Cần trục 65 tấn

		ca

		-

		-

		0,008



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02

		03





MS.01400 VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM NGOÀI HỞ MÁY VÀ THIẾT BỊ


Đơn vị tính: 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy, thiết bị có khối lượng (tắn)



		

		

		

		≤ 12

		12 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 40



		MS.014

		Nhân công 

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,042

		0,039

		0,031



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Ô tô thùng 12 tấn

		ca

		0,021

		-

		-



		

		Ô tô đầu kéo 272 CV

		ca

		-

		0,020

		0,016



		

		Moóc kéo 60 tấn

		ca

		-

		0,020

		0,016



		

		

		

		01

		02

		03





MS.01500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1KM TRONG HẦM MÁY VÀ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)



		

		

		

		≤ 12

		12 < đến ≤ 25

		25 < đến ≤ 40



		MS.015

		Nhân công 

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,058

		0,050

		0,045



		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		Ô tô thùng 12 tấn

		ca

		0,029

		

		



		

		Ô tô đầu kéo 272 CV

		ca

		-

		0,031

		0,025



		

		Moóc kéo 60 tấn

		ca

		-

		0,031

		0,025



		

		

		

		01

		02

		03





MS.02000 CÔNG TÁC LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI 


MS.02100 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG PHUN CÁT (ĐỘ SẠCH 2,5 SA)

Thành phần công việc:


Làm sạch mối hàn, bề mặt kim loại bằng phun cát khô tiêu chuẩn trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bề mặt kim loại mới

		Bề mặt kim loại đã sơn



		MS.021

		Vật liệu

		

		

		



		

		Cát khô tiêu chuẩn

		m3

		0,057

		0,071



		

		Vòi phun cát

		cái

		0,100

		0,100



		

		Ống cao su chịu áp ( 16-20

		m

		0,050

		0,050



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000

		1,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,780

		1,400



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,004

		0,004



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy phun cát

		ca

		0,050

		0,050



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02





MS.02200 LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG MÁY MÀI ĐĨA CHỔI SẮT (ĐỘ SẠCH 2.0 SA)

Thành phần công việc:


Làm sạch mối hàn, bề mặt kết cấu kim loại bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại bằng dung môi trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.022

		Vật liệu 

		

		



		

		Đĩa mài kiểu chổi sắt

		cái

		0,500



		

		Dung môi

		kg

		0,040



		

		Vật liệu khác

		%

		1,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 3,5/7

		công

		3,610



		

		Máy thi công 

		

		



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,010



		

		Máy mài chổi sắt

		ca

		1,500



		

		Quạt thông gió 7,5 kW

		ca

		0,500



		

		

		

		01





MS.03000 LÀM SẠCH MỐI HÀN ĐỂ KIỂM TRA (BỀ MẶT RỘNG 200MM)

Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ngoài hở

		Trong hầm



		MS.030

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Đĩa mài kiểu chổi sắt

		cái

		0,100

		0,100



		

		Mỡ bò

		kg

		0,030

		0,030



		

		Dầu mazút

		kg

		0,050

		0,050



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,740

		0,980



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Máy chổi sắt cầm tay

		ca

		0,300

		0,300



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,005

		-



		

		Máy nâng thủy lực

		ca

		-

		0,100



		

		Máy khác

		%

		3,000

		3,000



		

		

		

		01

		02





MS.04000 KIỂM TRA MỐI HÀN


MS.04100 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM

Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ngoài hở

		Trong hầm



		MS.041

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Mỡ phấn chì YC-2

		kg

		0,402

		0,402



		

		Dầu mazút

		kg

		0,050

		0,050



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công 

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,485

		1,980



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cổng trục 50 tấn

		ca

		0,050

		-



		

		Máy nâng thủy lực

		ca

		-

		0,100



		

		Máy dò siêu âm

		ca

		0,200

		0,200



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02





M5.04200 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG CHỤP X-QUANG


Đơn vị tính: 1 phim


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ngoài hở

		Trong hầm



		MS.042

		Vật liệu 

		

		

		



		

		Mỡ phấn chì YC-2

		kg

		0,201

		0,201



		

		Phim ảnh (0.1 x 0.35m)

		tấm

		1,050

		1,050



		

		Thuốc rửa

		kg

		0,001

		0,001



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,500

		2,000



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Cổng trục 50 tấn

		ca

		0,050

		-



		

		Máy nâng thủy lực

		ca

		-

		0,100



		

		Máy chụp X quang

		ca

		0,170

		0,170



		

		Máy khác

		%

		5,000

		5,000



		

		

		

		01

		02





MS.05000 CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:


Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, phun sơn bằng máy, kiểm tra chiếu dày sơn và độ bám dính, độ chịu va đập. Hoàn thiện bề mặt thiết bị và kết cấu kim loại.


MS.05100 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN KHÔNG NGẬP NƯỚC

Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp sơn (Mcr)

		Sơn dăm vá dày 130 Mcr



		

		

		

		50

		80

		130

		



		MS.051

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,500

		0,600

		0,720

		0,720



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Máy phun sơn 400 m2/h

		ca

		0,014

		0,022

		0,036

		0,036



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,014

		0,022

		0,036

		0,036



		

		Máy khuấy sơn

		ca

		0,001

		0,015

		0,024

		0,024



		

		Máy khác

		%

		1,000

		1,000

		1,000

		1,000



		

		

		

		01

		02

		03

		04





Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu.


MS.05200 SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI BẰNG CÔNG NGHỆ SƠN NGẬP NƯỚC


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp sơn (Mcr)



		

		

		

		350

		400



		MS.052

		Nhân công

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,720

		0,720



		

		Máy thi công

		

		

		



		

		Máy phun sơn 400 m2/h

		ca

		0,040

		0,048



		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,040

		0,048



		

		Máy khuấy sơn

		ca

		0,020

		0,020



		

		Máy khác

		%

		1,000

		1,000



		

		01

		02





Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu.


MS.06000 CÔNG TÁC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT 


MS.06100 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG BẰNG VỮA XI MĂNG, BỘT AMIĂNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp bông khoáng (mm)



		

		

		

		≤ 50

		> 50 đến ≤ 100

		> 100 đến ≤ 150

		> 130 đến ≤ 200

		> 200



		MS.061

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		Bông bảo ôn

		kg

		5,000

		10,000

		15,000

		20,000

		25,000



		

		Thép tròn

		kg

		0,080

		0,100

		0,122

		0,144

		0,166



		

		Dây thép mạ kẽm

		kg

		0,048

		0,048

		0,048

		0,048

		0,048



		

		Thép dẹt 25x4

		kg

		1,113

		1,500

		1,900

		2,300

		2,700



		

		Que hàn

		kg

		0,250

		0,250

		0,250

		0,250

		0,250



		

		Lưới thép mạ

		m2

		1,210

		1,210

		1,210

		1,210

		1,210



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,500

		1,000

		1,500

		2,000

		2,500



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		

		

		01

		02

		03

		04

		05





Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng


MS.06200 BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG VÀ TRÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn và trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp bông khoáng (mm)



		

		

		

		≤ 50

		> 50 đến ≤ 100

		> 100 đến ≤ 150

		> 150 đến ≤ 200

		> 200



		MS.062

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		Bông bảo ôn

		kg

		5,000

		10,000

		15,000

		20,000

		25,000



		

		Xi măng PC30

		kg

		22,950

		25,300

		27,800

		30,300

		32,800



		

		Bột Amiăng

		kg

		0,010

		0,012

		0,014

		0,016

		0,018



		

		Thép tròn

		kg

		0,080

		0,080

		0,080

		0,080

		0,080



		

		Dây thép mạ kẽm

		kg

		0,048

		0,048

		0,048

		0,048

		0,048



		

		Thép dẹt 25x4

		kg

		1,113

		1.113

		1,113

		1,113

		1,113



		

		Que hàn

		kg

		0,250

		0,250

		0,250

		0,250

		0,250



		

		Lưới thép mạ

		m2

		1,210

		1,210

		1,210

		1,210

		1,210



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000

		5,000



		

		Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,600

		1,200

		1,800

		2,400

		3,000



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		

		

		01

		02

		03

		04

		05





Ghi chú: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dày tương ứng


MS.06300 BẢO ÔN BẰNG TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, xếp tấm bảo ôn theo chiều dày thiết kế, bọc nhôm, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m3

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.063

		Vật liệu 

		

		



		

		Dây thép mạ kẽm

		kg

		8,000



		

		Thép dẹt 25x4

		kg

		5,000



		

		Nhôm tấm dày 1,5mm

		m2

		6,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		10,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,000



		

		

		

		01





MS.06400 BẢO ÔN BẰNG VỮA CÁCH NHIỆT ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m3

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.064

		Vật liệu

		

		



		

		Cốt liệu sa mốt

		kg

		1.130,000



		

		Xi măng PC30

		kg

		420,000



		

		Đất sét chịu lửa

		kg

		85,000



		

		Phốt phát natri

		kg

		50,000



		

		Thủy tinh nước

		kg

		100,000



		

		Thép tròn

		kặ

		50,000



		

		Lưới thép mạ

		m2

		50,000



		

		Que hàn

		kg

		2,000



		

		Dây thừng

		kg

		2,000



		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		0,050



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		25,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy trộn vữa 80 lít

		ca

		0,500



		

		Máy hàn điện 50 kW

		ca

		0,500



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,700



		

		Đầm dùi 1,5 kW

		ca

		0,500



		

		

		

		01





MS.07000 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM 

MS.07100 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.071

		Vật liệu

		

		



		

		Tôn tráng kẽm dày 0,47mm

		m2

		1,210



		

		Vít M4x20

		cái

		16,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công 

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy uốn tôn

		ca

		0,050



		

		Máy gấp mép

		ca

		0,100



		

		Máy khoan điện 1 KW

		ca

		0,250



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,010



		

		

		

		01





MS.07200 GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM MẶT PHẲNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, ghép mí và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.072

		Vật liệu

		

		



		

		Tôn tráng kẽm dày 0,47mm

		m2

		1,210



		

		Vít M4x20

		cái

		4,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,900



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy khoan điện 1 KW

		ca

		0,100



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,010



		

		01





MS.08000 GIA CÔNG VÀ BỌC NHÔM ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.


Đơn vị tính: 1 m2

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		MS.080

		Vật liệu 

		

		



		

		Nhôm dày 1,5mm

		m2

		1,210



		

		Vít M4x20

		cái

		16,000



		

		Vật liệu khác

		%

		5,000



		

		Nhân công

		

		



		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,000



		

		Máy thi công

		

		



		

		Máy uốn tôn

		ca

		0,050



		

		Máy gấp mép

		ca

		0,100



		

		Máy khoan điện 1 KW

		ca

		0,250



		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		0,010



		

		

		

		01





Phần 3.


PHÂN LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THEO NHÓM CÔNG TÁC LẮP ĐẶT

Chương 1.

LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

MA.01000 Máy công cụ và máy gia công kim loại


Máy tiện, máy phay, máy bào, máy khoan, máy doa, máy mài, máy chuốt, máy cưa xọc;


Máy rèn dập các loại, máy búa; Máy ép thủy lực, máy ép truyền động trục vít, bánh vít;


Máy cán, dát kim loại; máy uốn kim loại;


Chương 2.

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN 

MB.01000 Thiết bị tời điện và palăng điện 

Tời điện, palăng điện


MB.02000 Máy và thiết bị cần trục, cầu trục


Cầu trục, cổng trục; Cần trục các loại (cần trục điện loại 1 xà và 2 xà, cần trục tháp, cần cẩu chân dê)


MB.03000 Đường ray (máy nâng chuyển)


Ray cầu trục, ray treo palăng...; Ray máy biến áp 

MB.04000 Thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động

Thiết bị gầu nâng, gầu nâng xích bản, gầu tải hồi lưu; Vít tải liệu; Máng khí động;


MB.05000 Thiết bị băng tải


MB.06000 Công tác dán băng tải

MB.07000 Thang máy công nghiệp, thang cuốn


Thiết bị các loại máy nâng, thang máy công nghiệp, thang cuốn


Chương 3.

LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU

MC.01000 Máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng

Máy đập; Máy nghiền côn, nghiền búa, Máy nghiền hàm, nghiền lồng;


MC.02000 Máy nghiền bi, nghiền đứng


Máy nghiền bi, Máy nghiền đứng (nghiền liệu kiểu Rocker Arm)


MC.03000 Máy sàng


Máy sàng nghiêng, sàng phẳng, sàng ống, sàng lệch tâm...


MC.04000 Thiết bị cấp liệu (xích cấp liệu, van quay, máng cấp liệu kiểu tấm, thiết bị rút đống)


Thiết bị cấp liệu kiểu van quay, kiểu trống, kiểu con lắc, kiểu đĩa; Xích cào hồi lưu, xích cào vận chuyển, xích cấp liệu; Máng cấp liệu kiểu tấm; Thiết bị rút đống, rút đáy; Cửa rút tại đáy Silô


MC.05000 Thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)


Thiết bị cấp liệu kiểu lật toa


Chương 4.

LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

MD.01000 Lò hơi


Lò hơi ống lửa (kiểu đứng, kiểu nằm); Lò hơi ống nước ghi xích; Lò hơi kiểu phun nhiên liệu không ghi; Lò tầng sôi (đốt than, dầu, khí đốt và các loại nhiên liệu khác); Các loại lò tạo khí nóng khác...


MD.02000 Bộ xử lý và bộ phân phối khí 

MD.03000 Thiết bị mồi khí propan 

MD.04000 Thiết bị đo đếm khí, dầu


Thiết bị đo đếm khí, dầu (bao gồm các đồng hồ đo đếm, van cách ly, bộ tách lọc và các phụ kiện kèm theo)


MD.05000 Hệ thống phao chống tràn dầu sự cố

Hệ thống phao chống tràn (bao gồm tời kéo phao, neo phao và các phụ kiện kèm theo)


MD.06000 Thiết bị cảng dầu 

MD.07000 Bao hơi cho lò hơi 

Bao hơi và các thiết bị bên trong bao hơi 

MD.08000 Lò thu hồi nhiệt 

Thiết bị lò thu hồi nhiệt


MD.09000 Thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn 

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu giàn, bộ làm mát 

MD.10000 Khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị 

MD.11000 Lò nung


Lò nung các loại, vòi đốt lò; Thiết bị làm lạnh clinker


MD.12000 Thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hòa khí thải


Tháp điều hòa khí thải kiểu ống kép; Tháp trao đổi nhiệt - kiểu 5 tầng cyclon, 2 nhánh hoặc 1 nhánh; Vòi đốt tại buồng phân huỷ


MD.13000 Thiết bị nấu, sấy, hấp...


Máy (lò) nấu, sấy (sản xuất giấy, thủy tinh, thực phẩm);


Máy trưng, cất, thiết bị gia nhiệt (chế biến thực phẩm);


Thiết bị sấy khuôn (sản xuất sành sứ);


Thiết bị nấu, tẩy, sấy, hấp (thực phẩm, dệt nhuộm, thủy tinh, hóa chất tổng hợp...); 

MD.14000 Thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại


Lò điện kiểu buồng chuyên dùng và vạn năng, Lò điện kiểu giếng để tôi và ram, Lò điện trở hóa nhiệt;


Lò điện cảm ứng (tần số công nghiệp, tần số cao); Lò hồ quang, Lò điện trở, Lò cao tần;


Chương 5.

LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ

ME.01000 Bơm nước cấp cho lò hơi


Máy bơm nước cấp cho lò hơi, Máy bơm ly tâm cao áp nhiều cấp

ME.02000 Bơm nước tuần hoàn


ME.03000 Bơm nước ngưng, bơm thải xỉ

ME.04000 Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt


Máy bơm ly tâm, hướng trục các loại; Máy bơm hai miệng hút...;


Máy quạt ly tâm, quạt hướng trục; Máy quạt hai cửa hút


ME.05000 Trạm máy nén khí


Máy nén khí các loại và phụ kiện của trạm (van, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu trong khí nén)


Chương 6.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI

MF.01000 Thiết bị lọc bụi tĩnh điện 

Thiết bị lọc bụi kiểu tĩnh điện


MF.02000 Các loại thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)


Thiết bị lọc bụi kiểu tay áo, kiểu túi (Jet-pulse);


MF.03000 Bộ khử lưu huỳnh 

MF.04000 Đường khói, gió


MF.05000 Bộ chuyển đổi dòng khói 

Bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)

MF.06000 Ống khói 

Ống khói lò các loại


Chương 7.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO

MG.01000 Thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải 

MG.02000 Thiết bị các loại cân khác


Cân quay (Coriolis), câu cơ khí các loại khác


MG.03000 Thiết bị đóng bao, xếp bao 

Thiết bị đóng bao, đóng gói;


Thiết bị xếp bao


Chương 8.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG

MH.01000 Máy, thiết bị trộn, khuấy


Thiết bị khuấy trộn, nhào trộn các loại; Máy đánh tơi...


MH.02000 Máy, thiết bị gạt, đảo, đánh đống 

Máy gạt cào, máy đảo; Máy đánh đống, phá đống;


Máy thu nhặt mảnh (sản xuất sành sứ);


Máy lắc, vò (chế biến thực phẩm)


MH.03000 Máy, thiết bị đùn, ép... liệu 

Máy ép lọc đất (sản xuất sành sứ);


Máy đùn ép (sản xuất gạch);


Chương 9.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ

MI.01000 Thiết bị bunke 

Các loại bunke, phễu 

MI.02000 Bình ngưng

Các loại bình ngưng làm mát bằng nước, làm mát bằng không khí 

MI.03000 Bình khử khí


MI.04000 Thiết bị sản xuất khí Nitơ (N2), Cacbonic (CO2) và Hydro (H2) v.v... 

Thiết bị sản xuất khí H2, N2, CO2...


MI.05000 Thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp 

Thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp 

MI.06000 Thiết bị bồn chứa (bình bể)

Các loại bình bể, bồn chứa


Chương 10.

LẮP ĐẶT TURBIN

MK.01000 Thiết bị Turbin hơi và phụ kiện

Thiết bị turbin hơi và phụ kiện (bao gồm cả thiết bị của hệ truyền động dầu, xi lanh và thiết bị điều khiển)


MK.02000 Thiết bị Turbin khí và phụ kiện


Thiết bị turbin khí và phụ kiện (bao gồm cả thiết bị của hệ truyền động dầu, xi lanh và thiết bị điều khiển)


MK.03000 Thiết bị Turbin thủy lực và phụ kiện


Thiết bị turbin thủy lực và phụ kiện (bao gồm cả thiết bị của hệ truyền động dầu, xi lanh và thiết bị điều khiển)


Chương 11.

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

ML.01000 Máy phát turbin hơi

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát, kể cả máy kích thích quay 

ML.02000 Máy phát turbin khí

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát, kể cả hệ thống kích thích và hệ thống khởi động tuabin


ML.03000 Máy phát turbin thủy lực


Bao gồm roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ


ML.04000 Hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng ca tốt hy sinh)

ML.05000 Máy phát điện chạy Điêzen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ


Chương 12.


LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN

MM.00000 Thiết bị van


Van phẳng; Van cầu, van đĩa (van bướm); Van cung (van cong), van một chiều, van bảo vệ, van giảm áp, van điều chỉnh 

MM.04000 Đầu hút nước


MM.05000 Khe van, khe lưới chắn rác, chi tiết đặt sẵn


MM.06000 Lưới chắn rác


MM.07000 Thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời


Thiết bị đóng mở và máy nâng kiểu vít (thiết bị đóng mở van)


Chương 13.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH

MN.01000 Máy, thiết bị ly tâm, phân ly

Thiết bị (máy, bộ) phân ly, phân ly kiểu khí động, kiểu Cyclon; Máy phân ly từ tính (sản xuất gạch chịu lửa...), máy tuyển quặng; Máy ly tâm (sản xuất vật liệu xây dựng, đường, hóa chất tổng hợp); Máy phân chất lỏng, máy phân loại kiểu guồng xoắn (sản xuất hóa chất tổng hợp)


MN.02000 Máy, thiết bị tạo hình


Máy và thiết bị tạo hình các loại (sản xuất kính, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm); Máy đổ, rót khuôn (sản xuất sành sứ, vật liệu xây dựng)


MN.03000 Máy tách kim loại

Máy tách kim loại, thiết bị tách từ, thiết bị phát hiện kim loại


Chương 14.


LẮP ĐẶT MỘT SỐ ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

MO.01000 Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp trong nhà máy thủy điện 

MO.02000 Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện 

MO.03000 Lắp đặt đường ống áp lực bằng thép ngoài hở nhà máy thủy điện 

MO.04000 Lắp đặt côn, khuỷu ống xả turbin từ các phân đoạn 

MO.05000 Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống 

MO.06000 Lắp đặt đường trượt để lắp ống


Chương 15.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

MP.01000 Thiết bị cảm biến


Các loại cảm biến như: Cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, cảm biến vị trí, độ rung 

MP.02000 Thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị


Thiết bị (bộ) chuyển đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị các loại (transmitters, anaiyser, transducers, local indicators)


MP.03000 Tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển


MP.04000 Bàn điều khiển 

MP.05000 Màn hình giám sát


MP.06000 Thiết bị đo lường, điều khiển cho các cơ cấu chấp hành


Thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển cho các cơ cấu chấp hành như các van điện (Motorized valves), van khí nén (Pneumatic valves)


MP.07000 Ống đo lường 

MP.08000 Thiết bị quan trắc


Thiết bị đo ứng suất cốt thép, đo nhiệt độ trong bê tông, đo tách nền, đo thấm; Pêzômet và phụ kiện; Mốc đo lún và chuyển vị


Chương 16.

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

MQ.01000 Máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cốp liệu

Máy bóc vỏ và rửa nguyên liệu; Máy chặt mảnh, sàng mảnh và xử lý mảnh không hợp cách; Thiết bị cấp mảnh


MQ.02000 Nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt 

Nồi nấu và tháp phóng bột; Thiết bị trao đổi nhiệt và phụ trợ


MQ.03000 Máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thủy lực)

MQ.04000 Thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát


Máy khuấy, rửa làm sạch bột; Máy sàng, chọn (tách sợi), cô đặc và lọc cát


MQ.05000 Thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực


MQ.06000 Máy, thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ

MQ.07000 Lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hóa

Thiết bị lò hơi thu hồi; Thiết bị xút hóa và phụ trợ


MQ.08000 Máy nghiền bột tinh


MQ.09000 Thiết bị gia keo


Thiết bị gia keo bột giấy


MQ.10000 Máy xeo, cán và cuộn


Thiết bị phân xưởng xeo giấy như: Thiết bị phần lưới và ép ướt; Thiết bị phần sấy; Thiết bị phần truyền lực máy xeo; Thiết bị gia keo tráng phủ bề mặt; Máy cán giấy; Máy cuộn giấy cuối xeo; Thiết bị trong hệ thống hút ẩm 

MQ.11000 Máy cắt cuộn lại, cắt và xén


Máy cắt cuộn lại (cắt biên), cắt tờ; Máy xén giấy; Máy đóng gói, đóng cuộn


Chương 17.

GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN

Chương 18.

MỘT SỐ CÔNG TÁC PHỤC VỤ LẮP ĐẶT KHÁC (VẬN CHUYỂN, LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, SƠN, BẢO ÔN, SIÊU ÂM, X-QUANG)

MS.01000 Công tác vận chuyển máy và thiết bị 

MS.02000 Công tác làm sạch bề mặt kim loại 

MS.04000 Làm sạch mối hàn để kiểm tra 

MS.04000 Kiểm tra mối hàn 

MS.05000 Công tác sơn 

MS.06000 Công tác bảo ôn cách nhiệt 

MS.07000 Gia công và bọc tôn tráng kẽm 

MS.08000 Gia công và bọc nhôm đường ống


PHỤ LỤC

Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu > 1m

		Số TT

		Độ cao, độ sâu lắp đặt

		Hệ số



		

		

		Vị trí bình thường

		Vị trí khó khăn cheo leo



		1

		Độ cao lắp đặt

		

		



		1.1

		Độ cao ≤ 1m

		1,00

		1,04



		1.2

		Độ cao > 1m đến ≤ 5m

		1,04

		1,10



		1.3

		Độ cao > 5m đến ≤ 10m

		1,10

		1,20



		1.4

		Độ cao > 10m đến ≤ 15m

		1,16

		1,30



		1.5

		Độ cao > 15m đến ≤ 20m

		1,20

		1,40



		1.6

		Độ cao > 20m đến ≤ 40m

		1,30

		1,60



		1.7

		Độ cao > 40m đến ≤ 60m

		1,40

		1,80



		1.8

		Độ cao > 60m

		1,70

		2,30



		2

		Độ sâu lắp đặt

		

		



		2.1

		Độ sâu ≤ 1m

		1,00

		1,06



		2.2

		Độ sâu > 1m đến ≤ 5m

		1,06

		1,20



		2.3

		Độ sâu > 5m đến ≤ 8m

		1,12

		1,30



		2.4

		Độ sâu > 8m đến ≤ 10m

		1,20

		1,40



		2.5

		Độ sâu > 10m đến ≤ 12m

		1,30

		1,50



		2.6

		Độ sâu > 12m đến ≤ 15m

		1,40

		1,60



		2.7

		Độ sâu > 15m

		1,60

		1,80





Bảng số 2: Định mức vận chuyển 1 tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m

Cấp bậc thợ 3,5/7




Đơn vị tính: Công/1 tấn máy, thiết bị


		Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển

		Vận chuyển bằng thủ công



		

		10 mét khởi điểm

		10 mét tiếp theo



		1 tấn các loại máy, thiết bị

		0,050

		0,015





Ghi chú:


1- Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công).


2- Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7.


Bảng số 3: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường


		Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m 
(tính theo từng đoạn đường có khó khăn)

		Hệ số điều chỉnh



		Đường bằng phẳng

		1,00



		Đường gồ ghề

		1,15



		Đường có độ dốc từ 15° đến 45°

		1,25



		Đường lầy, lún, trơn

		1,80



		Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450

		1,35



		Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ đốc từ 150 đến 450, vừa lún, lầy

		2,00





MỤC LỤC

		MÃ HIỆU

		NỘI DUNG



		

		PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



		

		PHẦN II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ



		MA.00000

		Chương I. Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại



		MA.01000

		Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại



		MB.00000

		Chương II. Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển



		MB.01000

		Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện



		MB.02000

		Lắp đặt máy và thiết bị cần trục, cầu trục...



		MB.03000

		Lắp đặt đường ray (máy nâng chuyển)



		MB.04000

		Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động...



		MB.05000

		Lắp đặt thiết bị băng tải



		MB.06000

		Công tác dán băng tải



		MB.07000

		Lắp đặt thang máy



		MC.00000

		Chương III. Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu



		MC.01000

		Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng...



		MC.02000

		Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng



		MC.03000

		Lắp đặt máy sàng



		MC.04000

		Lắp đặt các thiết bị cấp liệu (xích cấp liệu, van quay, máng cấp liệu kiểu tấm, thiết bị rút đống...)



		MC.05000

		Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)



		MD.00000

		Chương IV. Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt



		MD.01000

		Lắp đặt lò hơi



		MD.02000

		Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí



		MD.03000

		Lắp đặt thiết bị mồi khí propan



		MD.04000

		Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu



		MD.05000

		Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố



		MD.06000

		Lắp đặt thiết bị cảng dầu



		MD.07000

		Lắp đặt bao hơi



		MD.08000

		Lắp đặt lò thu hồi nhiệt



		MD.09000

		Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn



		MD.10000

		Lắp đặt khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị



		MD.10100

		Lắp đặt khung sườn lò



		MD.10200

		Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị



		MD.11000

		Lắp đặt lò nung



		MD.12000

		Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hòa khí thải



		MD.13000

		Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp...



		MD.14000

		Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại



		ME.00000

		Chương V. Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí



		ME.01000

		Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi



		ME.02000

		Lắp đặt bơm nước tuần hoàn



		ME.03000

		Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ



		ME.04000

		Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt



		ME.05000

		Lắp đặt trạm máy nén khí



		MF.00000

		Chương VI. Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói



		ME.01000

		Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện



		ME.02000

		Lắp đặt các loại thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo...)



		ME.03000

		Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh



		ME.04000

		Lắp đặt đường khói, gió



		ME.05000

		Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói



		ME.06000

		Lắp đặt ống khói



		MG.00000

		Chương VII. Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao



		MG.01000

		Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải



		MG.02000

		Lắp đặt thiết bị các loại cân khác



		MG.03000

		Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao



		MH.00000

		Chương VIII. Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu và gạt, đảo, đánh đống



		MH.01000

		Lắp đặt máy, thiết bị trộn, khuấy



		MH.02000

		Lắp đặt máy, thiết bị gạt, đảo, đánh đống...



		MH.03000

		Lắp đặt máy, thiết bị đùn, ép... liệu



		MI.00000

		Chương IX. Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí



		MI.01000

		Lắp đặt thiết bị bunke



		MI.02000

		Lắp đặt bình ngưng



		MI.03000

		Lắp đặt bình khử khí



		MI.04000

		Lắp đặt thiết bị sản xuất khí N2, CO2, H2..



		MI.05000

		Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp



		MI.06000

		Lắp đặt bồn chứa (bình bể)



		MK.00000

		Chương X. Lắp đặt turbin



		MK.01100

		Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng kích rút



		MK.01200

		Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng cần trục



		MK.02100

		Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng kích rút



		MK.02200

		Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng cần trục



		MK.03100

		Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện ≤ 50 tấn



		MK.03200

		Lắp đặt turbin thủy lực và phụ kiện > 50 tấn



		ML.00000

		Chương XI. Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện



		ML.01100

		Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng kích rút



		ML.01200

		Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng cần trục



		ML.02100

		Lắp đặt máy phát turbin khí bằng kích rút



		ML.02200

		Lắp đặt máy phát turbin khí bằng cần trục



		ML.03100

		Lắp đặt máy phát turbin thủy lực ≤ 50 tấn



		ML.03200

		Lắp đặt máy phát turbin thủy lực > 50 tấn



		ML.04000

		Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)



		ML.05000

		Lắp đặt máy phát điện chạy điêzen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ



		MM.00000

		Chương XII. Lắp đặt thiết bị van



		MM.01000

		Lắp đặt van phẳng



		MM.02000

		Lắp đặt van cung



		MM.03000

		Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu



		MM.04000

		Lắp đặt đầu hút nước



		MM.05000

		Lắp khe van, khe lưới chắn rác, chi tiết đặt sẵn



		MM.06000

		Lắp đặt lưới chắn rác



		MM.07000

		Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời



		MN.00000

		Chương XIII. Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình



		MN.01000

		Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly



		MN.02000

		Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình



		MN.03000

		Lắp đặt máy tách kim loại



		MO.00000

		Chương XIV. Lắp đặt một số đường ống công nghệ



		MO.01000

		Lắp đặt hệ thống đường ống thép



		MO.01100

		Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn



		MO.01200

		Lắp đặt đường ống áp suất cao bằng phương pháp hàn



		MO.01300

		Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn



		MO.01400

		Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện



		MO.01500

		Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện



		MO.01600

		Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện



		MO.02000

		Lắp đặt đường ống thép không gỉ



		MO.03000

		Lắp đặt côn, khuỷu, ống xả turbin từ các phân đoạn



		MO.04000

		Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống



		MO.05000

		Lắp đặt đường trượt để lắp ống



		MP.00000

		Chương XV. Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển



		MP.01000

		Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến



		MP.02000

		Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị



		MP.03000

		Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển



		MP.04000

		Lắp đặt bàn điều khiển



		MP.05000

		Lắp đặt màn hình giám sát



		MP.06000

		Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành



		MP.07000

		Lắp đặt ống đo lường



		MP.08000

		Lắp đặt thiết bị quan trắc



		MP.08100

		Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bêtông



		MP.08200

		Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bêtông



		MP.08300

		Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm



		MQ.00000

		Chương XVI. Lắp đặt máy và thiết bị chế biến



		MQ.01000

		Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu



		MQ.02000

		Lắp đăt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt



		MQ.03000

		Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thủy lực)



		MQ.04000

		Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát



		MQ.05000

		Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực



		MQ.06000

		Lắp đặt máy, thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ



		MQ.07000

		Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hóa



		MQ.08000

		Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh



		MQ.09000

		Lắp đặt các loại thiết bị gia keo



		MQ.10000

		Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn



		MQ.11000

		Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén



		MR.00000

		Chương XVII. Gia công và Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn



		MR.10000

		Gia công thiết bị phi tiêu chuẩn



		MR.10100

		Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng, khí động, vít tải, các loại gầu tải)



		MR.10200

		Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí sạch, ống thu bụi, ống khói



		MR.10300

		Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm...



		MR.10400

		Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung, cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)



		MR.10500

		Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác, tấm chắn bảo vệ



		MR.10600

		Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác



		MR.10700

		Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao xuống tầu)



		MR.10800

		Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng



		MR.10900

		Gia công đoạn vỏ lò



		MR.11000

		Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần trục dỡ tải



		MR.11100

		Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt



		MR.11200

		Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao



		MR.11300

		Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ, phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết vòng



		MR.11400

		Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bulông, thanh ren...)



		MR.20000

		Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn



		MR.20100

		Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại



		MR.20200

		Lắp đặt thiết bị dạng xyclon



		MR.20300

		Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại



		MR.20400

		Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại



		MR.20500

		Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi



		MR.20600

		Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ



		MR.20700

		Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng...



		MR.20800

		Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa



		MR.20900

		Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự



		MR.21000

		Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài mòn)



		MR.21100

		Lắp đặt thiết bị các dạng khác



		MS.00000

		Chương XVIII. Một số công tác phục vụ lắp đặt khác (vận chuyển, làm sạch bề mặt kim loại, sơn, bảo ôn, siêu âm, X-quang)



		MS.01000

		Công tác vận chuyển máy và thiết bị



		MS.01100

		Bốc lên và vận chuyển 1km đầu máy và thiết bị



		MS.01200

		Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy



		MS.01300

		Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy



		MS.01400

		Vận chuyển tiếp 1km ngoài hở máy và thiết bị



		MS.01500

		Vận chuyển tiếp 1km trong hầm máy và thiết bị



		MS.02000

		Công tác làm sạch bề mặt kim loại



		MS.02100

		Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch 2,5 SA)



		MS.02200

		Làm sạch bề mặt kim loại bằng máy mài đĩa (độ sạch 2,0 SA)



		MS.03000

		Làm sạch mối hàn để kiểm tra (bề mặt rộng 200 mm)



		MS.04000

		Kiểm tra mối hàn



		MS.04100

		Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm



		MS.04200

		Kiểm tra mối hàn bằng chụp X-quang



		MS.05000

		Công tác sơn



		MS.05100

		Sơn thiết bị và kết cấu kim loại bằng hệ sơn không ngập nước



		MS.05200

		Sơn thiết bị và kết cấu kim loại bằng công nghệ sơn ngập nước



		MS.06000

		Công tác bảo ôn cách nhiệt



		MS.06100

		Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng vữa xi măng, bột amiăng



		MS.06200

		Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát



		MS.06300

		Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình



		MS.06400

		Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ



		MS.07000

		Gia công và bọc tôn tráng kẽm



		MS.07100

		Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống



		MS.07200

		Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng



		MS.08000

		Gia công và bọc nhôm đường ống



		

		PHẦN III. PHÂN LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THEO NHÓM CÔNG TÁC LẮP ĐẶT



		

		Phụ lục



		

		Mục lục






