	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 13/QĐ-BNN-KHCN
	Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối;
Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá Phòng thử nghiệm Trung tâm Vệ sinh thú y trung ương II - Cục Thú y của Đoàn đánh giá ngày 24 tháng 12 năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Trung tâm Vệ sinh thú y trung ương II - Cục Thú y là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mã số phòng thử nghiệm: LAS-NN 13
Điều 2. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 được tham gia phân tích các chỉ tiêu lĩnh vực Sinh học và Hóa học tại Danh mục các phép thử đính kèm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Vệ sinh Thú y Trung ương II - Cục Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, KHCN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng


 
DANH MỤC
CÁC PHÉP THỬ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Nông Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Tên phép thử
	Đối tượng phép thử
	Giới hạn phát hiện (nếu có)/Phạm vi đo
	Phương pháp thử

	I
	Lĩnh vực Sinh học
	 
	 
	 

	1
	Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi
	- Dạng lỏng:
1 cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 4884: 2005
(ISO 4833: 2003)

	
	
	Môi trường không khí
	1 cfu/m3
	TCKT/VS/5.4-08/01.00 (10 TCN 681:2006)

	
	
	Nước
	3 cfu/100ml
	TCVN 6187-2:1996
(ISO 9308-2:1990)

	2
	Phát hiện Salmonella spp. 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	25g
25cm2
	TCVN 4829: 2005
(ISO 6579:2002)

	
	
	Nước, nước cất, nước tinh khiết
	100ml
	SMEWW
9260 B:1995

	3
	Định lượng Enterobacteriaceae
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	- Bề mặt:
1 cfu/cm2
- Dạng lỏng:

1 cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 5518-2:2007
(ISO 21528-2:2004)

	4
	Định lượng Clostridium perfringens
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	- Bề mặt:
1 cfu/cm2
- Dạng lỏng: 1cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 4991:2005
(ISO 7937:2004)

	5
	Định lượng Coliforms 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	- Bề mặt:
1 cfu/cm2
- Dạng lỏng:

1 cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 6848:2007
(ISO 4832:2007)

	
	 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	- Bề mặt:
1 cfu/cm2
- Dạng lỏng:

1 cfu/ml

- Dạng rắn:

3 cfu/g
	TCVN 4882:2007
(ISO 4831:2006)

	
	 
	Nước
	3 cfu/100ml
	TCVN 6187-2:1996
(ISO 9308-2:1990

	6
	Định lượng E. coli  
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi
	10 cfu/g
	TCVN 7924-2: 2008
(ISO 16649-2:2001)

	
	
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi
	- Dạng lỏng:
1 cfu/ml

- Dạng rắn:

3 cfu/g
	TCVN 6846: 2007
(ISO 7251: 2005)

	
	
	Nước
	1 cfu/100ml
	TCVN 6187-1:2009
(ISO 9308-1:2000)

	7
	Định lượng nấm men và nấm mốc
	Thức ăn chăn nuôi
	- Dạng lỏng:
1 cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 5750:1993

	
	
	Thực phẩm và sản phẩm động vật
	- Dạng lỏng:
1 cfu/ml

- Dạng rắn:

10 cfu/g
	TCVN 7137:2002
(ISO 13681:1995)

	8
	Định lượng  Bacillus cereus 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	- Bề mặt:
1; (10) cfu/cm2
- Dạng lỏng:

1; (10) cfu/ml

- Dạng rắn:

10 ; (100) cfu/g
	TCVN 4992: 2005
(ISO 7932: 2004)

	9
	Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi
	- Dạng lỏng:
1; (10) cfu/ml

- Dạng rắn:

10; (100) cfu/g
	TCVN 4830-1: 2005
(ISO 6888-1: 1999)

	10
	Xác định Listeria monocytogenes
	Thịt và sản phẩm của thịt; sữa và sản phẩm của sữa
	25g
	ISO 11290-1: 1996
(AOAC 993.12-2005)

	11
	Xác định Campylobacter spp. 
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	25g
25cm2
	TCVN 7715-1: 2007
(ISO 10272-1: 2006)

	
	
	
	- Dạng lỏng:
1; (10) cfu/ml

- Dạng rắn:

10; (100) cfu/g
	TCVN 7715-2: 2007
(ISO 10272-2: 2006)

	12
	Phát hiện Shigella spp.
	Thực phẩm và sản phẩm động vật; thức ăn chăn nuôi; mẫu môi trường khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm
	25g
25cm2
	TCVN 8131: 2009
(ISO 21567: 2004)

	13
	Định lượng Vibrio spp.
	Đất đáy ao; nước nuôi trồng thủy sản
	- Dạng lỏng:
1 cfu/ml

- Dạng rắn:

3 cfu/g
	TCVN
7905-1,2:2008

	II
	Lĩnh vực Hóa học
	 
	 
	 

	14
	Xác định pH 
	Nước, nước thải
	3 – 10
	TCVN 6492: 1999

	
	
	Thịt và sản phẩm của thịt 
	3 – 10
	TCVN 4835: 2002

	15
	Xác định tổng canxi và magiê  
	Nước 
	5 mg CaCO3/l
	TCVN 6224: 1996

	16
	Xác định chỉ số pemanganat  
	Nước 
	0,5 mg/l
	TCVN 6186: 1996

	17
	Xác định clorua 
	Nước 
	5 mg/l
	TCVN 6194: 1996

	18
	Xác định nitrat 
	Nước
	0,003 mg/l
	TCVN 6180:1996

	19
	Xác định nitrit  
	Nước, nước thải
	0,001 mg/l
	TCVN 6178: 1996

	20
	Xác định sunfat  
	Nước, nước thải
	10 mg/l
	TCVN 6200: 1996

	21
	Xác định sắt  
	Nước, nước thải
	0,01 mg/l
	TCVN  6177: 1996

	22
	Xác định amoni  
	Nước, nước thải
	0,2 mg/l
	TCVN 5988: 1995

	23
	Xác định nitơ 
	Nước, nước thải
	1 mg/l
	TCVN 5987: 1995

	24
	Xác định nhu cầu oxy hóa học  COD
	Nước, nước thải
	30 mg/l
	TCVN 6491: 1999

	25
	Xác định phospho  
	Nước, nước thải
	0,0005 mg/l
	TCVN 6202: 2008

	26
	Xác định chất rắn lơ lửng   
	Nước, nước thải
	2 mg/l
	TCVN 6625: 2000

	27
	Xác định sunfua dễ giải phóng
	Nước, nước thải
	0,04 mg/l
	TCVN 6659:2000

	28
	Xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD3; BOD5 
	Nước, nước thải
	0 – 4000 mg/l
	Thiết bị oxydirect-BSB BOD

	29
	Xác định ẩm độ và các chất bay hơi khác 
	Thức ăn chăn nuôi
	-
	TCVN 4326: 2001

	30
	Xác định hàm lượng chất béo  
	Thức ăn chăn nuôi
	-
	TCVN 4331: 2001

	31
	Xác định hàm lượng canxi 
	Thức ăn chăn nuôi
	1 g/kg
	TCVN 1526-1: 2007

	32
	Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô  
	Thức ăn chăn nuôi
	-
	TCVN 4328-1: 2007

	33
	Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước 
	Thức ăn chăn nuôi
	-
	TCVN 4806: 2007

	34
	Xác định hàm lượng photpho  
	Thức ăn chăn nuôi
	< 50 g/kg
	TCVN 1525: 2001

	35
	Xác định tro thô
	Thức ăn chăn nuôi
	-
	TCVN 4327:2007

	36
	Xác định hàm lượng xơ thô
	Thức ăn chăn nuôi
	>10 g/kg
	TCVN 4329:2007

	37
	Xác định hàm lượng nitơ  
	Thịt và sản phẩm của thịt
	-
	TCVN 8134: 2009

	38
	Xác định hàm lượng chất béo tự do  
	Thịt và sản phẩm của thịt
	≥ 0,05 g
chất béo /mẫu
	TCVN 8137: 2009

	39
	Định tính hydrosulphua 
	Nguyên liệu thủy sản; thịt 
	-
	TCVN 3699:1990

	40
	Xác định hàm lượng nitơ amoniac
	Nguyên liệu và sản phẩm thủy sản; thịt và sản phẩm của thịt
	-
	TCVN 3706:1990

	41
	Xác định khí ammoniac 
	Môi trường không khí
	0,1 mg/m3
	TCVN 5293:1995 (10 TCN 677-206)

	42
	Xác định khí hydrosunfua 
	Môi trường không khí
	0,1 mg/l
	TCKT/MT/5.4-27/01.00 (10 TCN 676-2006)

	43
	Xác định cường độ ánh sáng
	Môi trường không khí
	0 – 100.000 lux
	Thiết bị Extech 401025, Testo 545

	44
	Xác định độ ẩm không khí
	Môi trường không khí
	0 – 100%
	Thiết bị Tecpel 550, Extech

	45
	Xác định độ ồn
	Môi trường không khí
	30 – 130 dB
	Thiết bị Rion

	46
	Xác định tốc độ gió
	Môi trường không khí
	0 – 10 m/s
	Thiết bị TSI, Testo 425

	47
	Xác định độ bụi
	Môi trường không khí
	0,01- 10 mg/m3
	Thiết bị Sibata model LD1&LD3B

	48
	Xác định nhiệt không khí 
	Môi trường không khí
	(- ) 40 –1000C
	Nhiệt kế

	49
	Xác định độ đục của nước
	Nước sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
	0 – 1000 FTU
	Thiết bị đo HANNA HI 93703

	50
	Xác định độ mặn của nước 
	Nước sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
	0 – 100%0
	Khúc xạ kế 201/211/201bp

	51
	Xác định clenbuterol
	Thức ăn chăn nuôi
	5 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit  Randox)

	
	
	Thịt, sản phẩm thịt; nước tiểu
	- Thịt: 0,5ppb
- Nước tiểu: 0,3 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit  Randox)

	52
	Xác định salbutamol
	Thức ăn chăn nuôi
	5,8 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	
	
	Thịt, sản phẩm thịt; nước tiểu
	- Thịt: 0,29 ppb
- Nước tiểu: 0,35ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	53
	Xác định chloramphenicol
	Thức ăn chăn nuôi
	0,2 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	
	
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa; trứng; mật ong; nước tiểu
	- Thịt: 0,02 ppb
- Sữa: 0,1 ppb

- Trứng: 0,02 ppb

- Mật ong: 1,5 ppb

- Nước tiểu: 0,25ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	54
	Xác định ractopamine
	Thức ăn chăn nuôi
	0,5 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Bioscientific)

	
	
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa; nước tiểu
	- Thịt: 0,25 ppb
- Sữa: 2,5 ppb-

- Nước tiểu: 0,5 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Bioscientific)

	55
	Xác định aflatoxin B1
	Thức ăn chăn nuôi
	0,01 ppb
	TEST KIT ELISA (ImunoLab)

	56
	Xác định tylosin
	Thịt, sản phẩm thịt; mật ong
	- Thịt: 0,023 ppb
- Mật ong: 1,5 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Shenzhen)

	57
	Xác định sulphamethazine
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa; trứng; nước tiểu
	- Thịt: 5 ppb
- Sữa: 5 ppb

- Trứng: 5 ppb

- Nước tiểu: 5 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	58
	Xác định
 - Enrofloxacin 

- Norfloxacin
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa
	- Thịt: 2 ppb
- Sữa: 0,08 ppb

- Thịt: 6 ppb

- Sữa:0,25 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Randox)

	59
	Xác định streptomycin
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa; mật ong
	- Thịt: 20 ppb
- Sữa :20 ppb

- Mật ong: 10 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit Shenzhen)

	60
	Xác định nitrofuran (AOZ)
	Thịt gia súc, gia cầm; tôm, cá.
	0,3 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit R-biopharm)

	61
	Xác định tetracycline (oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline) 
	Thịt, sản phẩm thịt; sữa; mật ong
	- Thịt: 6 ppb
- Sữa: 1,5 ppb

- Mật ong: 15 ppb
	TEST KIT ELISA (Kit R-biopharm)

	
	
	Thịt và sản phẩm của thịt
	50 ppb
	AOAC 995.09


 
