	ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
*******
	VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

	Số: 14-TLSX/VGNN
	Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1969


 
QUYẾT ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN BUÔN CÁC LOẠI TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN NHẬP KHẨU
CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
Căn cứ nghị định số 106-CP ngày 24-6-1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước ;
Căn cứ thông tư số 87-TTg ngày 08-9-1962 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc xác định giá bán buôn tư liệu sản xuất;
Căn cứ nghị quyết số 74-CP ngày 02-6-1967 của Hội đồng Chính phủ về chính sách giá bán buôn tư liệu sản xuất cho khu vực hợp tác xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định và điều chỉnh giá bán buôn các loại tổ máy phát điện nhập khẩu có đủ dụng cụ tháo lắp,  theo bảng giá kèm theo quyết định này.
Điều 2. Tất cả các loại tổ máy phát điện đều có kèm theo tủ điều khiển và phụ tùng, tháo lắp.
Điều 3. Địa điểm giao nhận được quy định như sau:
1. Ngành ngoại thương giao cho ngành vật tư và các ngành khác tại các ga Hà nội, Yên viên và cảng Hải phòng;
2. Ngành vật tư giao cho các ngành kể cả hợp tác xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp trên phương tiện vận tải của bên mua, trong phạm vi kho của ngành vật tư.
Điều 4. Quyết định này thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 1969.
Điều 5. Những quy định giá trái với quyết định này đều bãi bỏ.
 
	 
	KT. CHỦ NHIỆM 
ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM




Lê Trung Toản


 

BẢNG QUY ĐỊNH
GIÁ BÁN BUÔN TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo quyết định số 14-TLSX/VGNN ngày 16-5-1969 của Ủy ban Vật giá Nhà nước)
 
	Tên hàng và ký hiệu
	Nơi sản xuất
	Nơi sản xuất
	Máy nổ
	Máy nổ
	Máy nổ
	Máy nổ
	Máy phát điện
	Máy phát điện
	Khối lượng (kg)
	Kích thước
	Kích thước
	Kích thước
	Giá bán buôn của ngành ngoại thương (đồng)
	Giá bán buôn của ngành vật tư giao (đồng)

	
	
	
	Công suất (cv)
	Vòng/ phút
	Vòng/ phút
	Vòng/ phút
	Công suất (KW-KVA
	Điện thế (volt)
	
	Dài (mm)
	Rộng (mm)
	Cao (mm)
	
	

	A
	1
	1
	2
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZB-6-ZG-52
	Tiệp khắc
	Tiệp khắc
	1.5
	2.900
	2.900
	2.900
	0.63-0787
	42
	 
	 
	 
	 
	2.100
	2.115

	ID-80-BT-52A-4
	“”
	“”
	4.5
	1.500
	1.500
	1.500
	2.4-3
	400/231
	240
	960
	585
	885
	4.750
	4.815

	6,5KVA-1S.100KGT1
	“”
	“”
	9
	1.500
	1.500
	1.500
	5.2-6.5
	“”
	590
	1.250
	560
	965
	6.000
	6.030

	10KVA-1ST 120
	“”
	“”
	14
	“”
	“”
	“”
	8-10
	“”
	550
	1.360
	710
	1.200
	8.300
	8.410

	13KVA-2S-100K
	“”
	“”
	18
	“”
	“”
	“”
	10-13
	“”
	700
	1.400
	560
	965
	8.500
	8.615

	20KVA-2ST-120
	“”
	“”
	28
	“”
	“”
	“”
	16-20
	“”
	810
	1.875
	690
	1.120
	12.500
	12.670

	20KVA-2TDR
	“”
	“”
	27
	“”
	“”
	“”
	16-20
	“”
	1.020
	1.935
	730
	1.145
	12.500
	12.670

	23KVA-2S110
	“”
	“”
	30
	“”
	“”
	“”
	18.4-23
	“”
	1.075
	1.910
	730
	1.200
	16.000
	16.220

	32KVA-3S-110
	“”
	“”
	45
	“”
	“”
	“”
	25.6-32
	“”
	1.400
	4.430
	2.300
	2.360
	24.000
	24.320

	36KVA-3S-110
	“’’
	“’’
	45
	“”
	“”
	“”
	28-36
	“”
	1.355
	2.300
	730
	1.360
	24.500
	24.830

	48KVA-4S-110
	“”
	“”
	60
	“”
	“”
	“”
	38-48
	“”
	1.720
	2590
	730
	1.550
	29.600
	29.995

	GAP-75KVA-6S110
	“”
	“”
	90
	“”
	“”
	“”
	60-75
	“”
	2.350
	3.140
	730
	1.740
	31.000
	31.500

	100KVA-6S160
	“”
	“”
	135
	750
	750
	750
	80-100
	“”
	4.710
	4.000
	1.450
	2.000
	49.500
	50.160

	150KVA-6S160PN
	“”
	“”
	180
	 
	 
	 
	120-150
	“”
	5.120
	4.150
	1.450
	1.940
	71.500
	72.450

	200KVA-4S275
	“”
	“”
	260
	500
	500
	500
	160-200
	“”
	10.290
	4.460
	1.660
	2.400
	102.000
	103.360

	320KVA-6S275
	“”
	“”
	390
	 
	 
	 
	256-320
	“”
	12.080
	5.710
	1.600
	2.400
	135.000
	136.795

	400KVA-6S275 III
	“”
	“”
	480
	600
	600
	600
	320-400
	“”
	11.080
	5.690
	1.500
	2.400
	165.000
	167.195

	500KVA-6S275PN
	“”
	“”
	585
	500
	500
	500
	400-500
	“”
	13.750
	6160
	1.950
	2.700
	180.000
	182.395

	730KVA-8S350
	“”
	“”
	980
	375
	375
	375
	584-750
	“”
	34.110
	9.060
	2.330
	3.180
	368.000
	372.895

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG
	“”
	“”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S100K-GT1
	“’
	“’
	9
	1.500
	1.500
	1.500
	5.2-6.5
	“”
	780
	2.810
	1.220
	1.570
	7.500
	7.600

	10KVA-1ST-120
	“”
	“”
	14
	 
	 
	 
	8-10
	“”
	1.000
	3.000
	1.600
	1.600
	11.400
	11.650

	20KVA-27DR
	“”
	“”
	27
	 
	 
	 
	16-20
	“”
	1.470
	2.250
	1.390
	1.570
	15.500
	15.710

	32KVA-3S110
	“”
	“”
	45
	 
	 
	 
	25.6-32
	“”
	 
	 
	 
	 
	24.000
	24.320

	36KVA-3S110
	“”
	“”
	45
	 
	 
	 
	28-36
	“”
	 
	 
	 
	 
	24.500
	24.830

	48KVA-4S110
	48KVA-4S110
	Tiệp khắc
	60
	60
	 
	 
	38-48
	 
	 
	 
	 
	 
	29.600
	29.995
 

	GAP-75KVA-6S110
	GAP-75KVA-6S110
	“”
	90
	90
	 
	 
	60-75
	 
	 
	 
	 
	 
	42.500
	43.070

	140KVA-6S160
	140KVA-6S160
	“”
	180
	180
	1.000
	1.000
	112-140
	 
	 
	 
	 
	 
	71.500
	72.450

	MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH
	MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AБ-1-л/30
	AБ-1-л/30
	Liên- xô
	2
	2
	3.000
	3.000
	1-1.25
	30
	74
	660
	392
	525
	2.400
	2.430

	AБ-2-0/230
	AБ-2-0/230
	”
	4
	4
	”
	”
	2-2.5
	230
	195
	880
	560
	920
	2.750
	2.785

	AБ-2T/230
	AБ-2T/230
	”
	4
	4
	”
	”
	2-2.5
	110/230
	177
	 
	 
	 
	2.750
	2.785

	AБ-4T/230
	AБ-4T/230
	”
	8
	8
	”
	”
	4-5
	 
	 
	 
	 
	 
	4.750
	4.815

	Д Г  6/1-1
	Д Г  6/1-1
	”
	10
	10
	1.500
	1.500
	6-7.5
	”
	570
	1.270
	580
	980
	6.900
	6.995

	AБ-8T/230 M
	AБ-8T/230 M
	”
	12.6
	12.6
	3.000
	3.000
	8-10
	”
	440
	1.420
	810
	1.090
	7.200
	7.295

	AД – 20-T/230 và AД-20T/400
	AД – 20-T/230 và AД-20T/400
	”
	40
	40
	1.500
	1.500
	20-25
	230/400
	3.600
	5.750
	1.890
	2.230
	13.700
	13.885

	Д Г – 12/1-1
	Д Г – 12/1-1
	”
	20
	20
	1.500
	1.500
	12-15
	”
	760
	1.673
	612
	1.080
	9.200
	9.320

	ДЭC- 40ET
	ДЭC- 40ET
	”
	50
	50
	1.500
	1.500
	30-37.5
	”
	1.335
	2.430
	770
	1.800
	19.000
	19.255

	ДЭCM - 50
	ДЭCM - 50
	”
	100
	100
	1.000
	1.000
	44-55
	”
	3.250
	3.135
	1.010
	2.040
	29.000
	29.390

	ЖЭC – 60T
	ЖЭC – 60T
	”
	100
	100
	1.000
	1.000
	44-55
	”
	 
	 
	 
	 
	29.000
	29.390

	Д Г -50-4
	Д Г -50-4
	”
	100
	100
	1.500
	1.500
	48-60
	 
	 
	 
	 
	 
	28.800
	29.185

	AД- 50T/400
	AД- 50T/400
	”
	100
	100
	 
	 
	50-62,5
	”
	3.800
	3.310
	1.360
	1.980
	28.500
	28.880

	AД -50T/230
	AД -50T/230
	”
	100
	100
	 
	 
	50-62,5
	”
	3.800
	3.310
	1.360
	1.980
	28.500
	28.880

	ДЭC- 100П
	ДЭC- 100П
	”
	150
	150
	 
	 
	100-125
	 
	 
	 
	 
	 
	58.000
	58.800

	4ДГ- 19/30
	4ДГ- 19/30
	”
	200
	200
	500
	500
	124-156
	”
	5.840
	 
	 
	 
	100.800
	104.140

	Y 18ГC
	Y 18ГC
	”
	300
	300
	1.500
	1.500
	200 -250
	”
	 
	 
	 
	 
	100.800
	104.140

	4ДГ- 30- 50- 2
	4ДГ- 30- 50- 2
	”
	400
	400
	500
	500
	270-340
	”
	41.210
	6.133
	3.140
	 
	159.600
	161.725

	Г 65- 64 36- 45
	Г 65- 64 36- 45
	”
	600
	600
	375
	400-500
	400-500
	 
	 
	 
	 
	 
	220.000
	222.930

	Д Г - 400
	Д Г - 400
	”
	600
	600
	 
	400-500
	400-500
	 
	 
	 
	 
	 
	220.000
	222.930

	Г 66- 64 36- 45
	Г 66- 64 36- 45
	”
	800
	800
	375
	600-750
	600-750
	 
	 
	 
	 
	 
	368.000
	372.895

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG
	”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЭCД 10 – BC- T/400
	ЭCД 10 – BC- T/400
	”
	20
	20
	1.500
	10-12,5
	10-12,5
	”
	760
	1.673
	612
	1.080
	12.500
	12.665

	ЭCД 10 –BC/400M
	ЭCД 10 –BC/400M
	”
	20
	20
	”
	10-12,5
	10-12,5
	”
	 
	 
	 
	 
	12.500
	12.665

	ЭCД 10- BC T/230
	ЭCД 10- BC T/230
	”
	20
	20
	”
	10-12,5
	10-12,5
	”
	 
	 
	 
	 
	12.500
	12.665

	ЭCД  20T/230
	ЭCД  20T/230
	”
	40
	40
	”
	20-25
	20-25
	 
	 
	 
	 
	 
	17.000
	17.230

	ЭCД 20T/400
	ЭCД 20T/400
	Liên xô
	40
	40
	1.500
	20-25
	20-25
	230/400
	 
	 
	 
	 
	17.000
	17.230

	ЭCД 30BC/400
	ЭCД 30BC/400
	“
	50
	50
	 
	30-37.5
	30-37.5
	“
	 
	 
	 
	 
	24.500
	24.830

	ЭCД 30BC/400M
	ЭCД 30BC/400M
	“
	50
	50
	“
	30-37.5
	30-37.5
	“
	 
	 
	 
	 
	24.500
	24.830

	ЖЭC 60
	ЖЭC 60
	“
	54
	54
	1.000
	45.6-57
	45.6-57
	“
	4.000
	 
	 
	 
	30.500
	30.905

	ЭCД50BC/400
	ЭCД50BC/400
	“
	100
	100
	1.500
	50-62.5
	50-62.5
	“
	6.650
	6.240
	2.350
	2.670
	34.500
	34.960

	ЭCД 50BC/230
	ЭCД 50BC/230
	“
	100
	100
	 
	50-62.5
	50-62.5
	“
	 
	 
	 
	 
	34.500
	34.960

	ЭCД 75BC/230
	ЭCД 75BC/230
	“
	150
	150
	1.500
	75-100
	75-100
	230/400
	8.150
	6.440
	2.430
	2.850
	44.000
	44.585

	ЭCД 75BC/400
	ЭCД 75BC/400
	“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.000
	44.585

	ЭCД 75BC/400
	ЭCД 75BC/400
	“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.000
	44.585

	ПЭC 100
	ПЭC 100
	“
	150
	150
	750
	100-125
	100-125
	 
	8.600
	 
	 
	 
	65.000
	65.865

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EPZ-20-3/400
	EPZ-20-3/400
	Ba lan
	37
	37
	1.500
	15-20
	15-20
	230/400
	1.600
	2.140
	1.050
	1.040
	12.000
	12.600

	X323 EI-DCBS 383-4
	X323 EI-DCBS 383-4
	“
	55
	55
	 
	30-38
	30-38
	 
	1.680
	 
	 
	 
	21.000
	21.280

	55KVA X324 RI-DCB 63-4
	55KVA X324 RI-DCB 63-4
	“
	75
	75
	 
	50-63
	50-63
	 
	1.680
	 
	 
	 
	27.000
	27.360

	4ZPP-125
	4ZPP-125
	“
	65
	65
	 
	100-125
	100-125
	 
	3.500
	3.360
	1.150
	1.660
	55.000
	55.730

	4ZPP-250
	4ZPP-250
	“
	 
	 
	 
	200-250
	200-250
	 
	 
	 
	 
	 
	100.800
	102.140

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55KVA:X324EI-DCBS 38-4
	55KVA:X324EI-DCBS 38-4
	“
	75
	75
	 
	30-80
	30-80
	 
	 
	 
	 
	 
	24.500
	24.830

	X324EI-DCB-63-4
	X324EI-DCB-63-4
	“
	75
	75
	 
	50-63
	50-63
	 
	1.680
	 
	 
	 
	32.600
	38.035

	EPZ-20-3/400
	EPZ-20-3/400
	“
	37
	37
	 
	16-20
	16-20
	 
	2.400
	3.820
	1.850
	2.000
	15.500
	15.710

	PAD-10-3/400
	PAD-10-3/400
	“
	37
	37
	 
	16-20
	16-20
	 
	1.500
	 
	 
	 
	15.500
	15.710

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GTE-30/400
	GTE-30/400
	Ru-ma-ni
	45
	45
	1.300
	25-30
	25-30
	 
	2.000
	 
	 
	 
	15.500
	15.710

	GES-350
	GES-350
	“
	45
	45
	 
	25-30
	25-30
	 
	2.000
	 
	 
	 
	15.500
	15.710

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GTE-30/400TS
	GTE-30/400TS
	“
	45
	45
	1.500
	25-30
	25-30
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000
	21.280

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BE-3 (BE-30-38)
	BE-3 (BE-30-38)
	Bun-ga-ri
	27
	27
	1.500
	16-20
	16-20
	230/400
	 
	 
	 
	 
	12.000
	12.600

	LOẠI LƯU ĐỘNG 20KVA:
	LOẠI LƯU ĐỘNG 20KVA:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DE/16-20
	DE/16-20
	Bun-ga-ri
	27
	27
	1.500
	16-20
	16-20
	230/400
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.200

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1101
	1101
	Trung quốc
	4
	4
	3.000
	1-1.25
	1-1.25
	30
	 
	 
	 
	 
	2.350
	2.370

	AA-60
	AA-60
	“
	6
	6
	2.200
	3-3.75
	3-3.75
	120
	280
	 
	 
	 
	4.000
	4.050

	QTF-5/6
	QTF-5/6
	“
	10
	10
	1.500
	5-6.25
	5-6.25
	230/115
	750
	 
	 
	 
	5.800
	5.880

	1-12 (CJCF)
	1-12 (CJCF)
	“
	20
	20
	1.500
	12-15
	12-15
	400/230
	1.200
	1.950
	720
	1.340
	9.200
	9.320

	I-50-I
	I-50-I
	“
	80
	80
	“
	50-62.5
	50-62.5
	“
	1.840
	2.435
	900
	1.400
	27.000
	27.360

	I-75-I
	I-75-I
	“
	120
	120
	“
	75-100
	75-100
	“
	2.440
	2.920
	900
	1.430
	34.000
	34.455

	I-84-I
	I-84-I
	“
	135
	135
	750
	84-105
	84-105
	“
	3.900
	4.000
	1.180
	2.050
	49.500
	50.160

	I-200-10TH
	I-200-10TH
	“
	 
	 
	 
	200-250
	200-250
	 
	 
	 
	 
	 
	106.000
	107.410

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CJCF-10KW
	CJCF-10KW
	“
	20
	20
	1.500
	10-12.5
	10-12.5
	“
	2.800
	3.040
	1.730
	2.400
	12.500
	12.665
 

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8027
	8027
	Đức
	1.5
	1.5
	3.000
	0.63-0.787
	0.63-0.787
	 
	40
	560
	400
	410
	2.100
	2.115

	BeET-1.52<<8217>>
	BeET-1.52<<8217>>
	“
	3.5
	3.5
	3.000
	1.2-1.6
	1.2-1.6
	112
	75
	870
	430
	595
	2.400
	2.430

	BeET-3-2<<8317>>
	BeET-3-2<<8317>>
	“
	5.8
	5.8
	 
	2.4-3
	2.4-3
	 
	 
	 
	 
	 
	2.960
	3.000

	BeGT-1.6-2<<8218>>
	BeGT-1.6-2<<8218>>
	“
	3.5
	3.5
	 
	1.6-2
	1.6-2
	230
	89
	820
	460
	620
	2.500
	2.535

	BeGT-3-2<<8318>>
	BeGT-3-2<<8318>>
	“
	5.8
	5.8
	 
	3-3.75
	3-3.75
	“
	150
	1.075
	630
	750
	3.300
	3.350

	BeDT-3-2<<8316>>
	BeDT-3-2<<8316>>
	“
	5.8
	5.8
	 
	3-3.75
	3-3.75
	220/380
	150
	1.075
	630
	750
	3.300
	3.350

	DIDT-4-4<<6026>>
	DIDT-4-4<<6026>>
	“
	6.5
	6.5
	1.500
	3.8-4.75
	3.8-4.75
	“
	 
	 
	 
	 
	5.600
	5.670

	DIES-6-4<<1327>>
	DIES-6-4<<1327>>
	“
	12.5
	12.5
	 
	5.6-7
	5.6-7
	“
	740
	1.835
	740
	1.070
	7.200
	7.300

	DIDS-6-4<<1326>>
	DIDS-6-4<<1326>>
	“
	12.5
	12.5
	 
	6-7.5
	6-7.5
	“
	740
	1.835
	740
	1.070
	7.300
	7.400

	DIGS-6-4<<1328>>
	DIGS-6-4<<1328>>
	“
	12.5
	12.5
	 
	7-8.75
	7-8.75
	115
	750
	1.730
	740
	1.100
	8.750
	8.790

	(875 KVA-1301)
	(875 KVA-1301)
	“
	12.5
	12.5
	 
	7-8.75
	7-8.75
	225-390
	700
	1.700
	700
	1.060
	8.750
	8.790

	DIDS-14-4<<1426>>
	DIDS-14-4<<1426>>
	“
	25
	25
	 
	14-17.5
	14-17.5
	“
	1.050
	1.930
	700
	1.100
	12.000
	12.600

	DIDS-16-4<<6326>>
	DIDS-16-4<<6326>>
	“
	25
	25
	 
	15-19
	15-19
	“
	1.000
	1.860
	1.100
	1.100
	12.000
	12.600

	DIDS-30-4<<2327>>
	DIDS-30-4<<2327>>
	“
	54
	54
	 
	30.4-38
	30.4-38
	“
	1.390
	2.160
	1.100
	1.300
	21.000
	21.280

	DIDS-50-4<<2426>>
	DIDS-50-4<<2426>>
	Đức
	96
	96
	 
	50-63
	50-63
	225-390
	2.000
	2.765
	1.550
	1.410
	30.500
	30.910

	SKL-80KVA
	SKL-80KVA
	“
	100
	100
	750
	64-80
	64-80
	”
	4.190
	3.205
	1.000
	1.820
	42.000
	42.570

	SKL-125KVA
	SKL-125KVA
	“
	150
	150
	 
	100-125
	100-125
	“
	5.700
	3.785
	1.010
	2.395
	60.000
	60.800

	SKL-250KVA
	SKL-250KVA
	“
	300
	300
	500
	200-250
	200-250
	“
	14.000
	5.340
	1.480
	2.480
	100.900
	102.300

	SKL-105KVA
	SKL-105KVA
	“
	129
	129
	750
	84-105
	84-105
	“
	 
	 
	 
	 
	51.000
	51.680

	SKL-155KVA
	SKL-155KVA
	“
	190
	190
	 
	124-155
	124-155
	“
	 
	 
	 
	 
	98.700
	100.010

	SKL-340KVA
	SKL-340KVA
	“
	408
	408
	500
	272-340
	272-340
	“
	 
	 
	 
	 
	160.000
	162.130

	SKL-450KVA
	SKL-450KVA
	“
	540
	540
	375
	360-450
	360-450
	“
	25.880
	6.460
	2.160
	2.480
	196.000
	198.605

	SKL-600KVA
	SKL-600KVA
	“
	720
	720
	 
	480-600
	480-600
	 
	32.650
	7.700
	2.160
	2.480
	226.000
	229.000

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN LƯU ĐỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DIDF-16-4<<6386>>
	DIDF-16-4<<6386>>
	“
	25
	25
	1.500
	15-19
	15-19
	“
	2.000
	4.150
	1.850
	2.150
	16.600
	16.830

	DIDF-30-4<<2386>>
	DIDF-30-4<<2386>>
	“
	54
	54
	 
	30.4-38
	30.4-38
	 
	1.700
	2.650
	1.200
	1.540
	29.600
	30.100

	DIDF-50-4<<2476>>
	DIDF-50-4<<2476>>
	“
	96
	96
	 
	50-63
	50-63
	 
	3.500
	3.800
	2.070
	2.130
	34.800
	35.265

	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỐ ĐỊNH:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II-JMC-130 FIIg145/6
	II-JMC-130 FIIg145/6
	Hung-ga-ri
	26
	26
	1.000
	16-20
	16-20
	400/231
	1.450
	2.507
	850
	1.323
	12.500
	12.670

	D413-SMG-8J4
	D413-SMG-8J4
	“
	50
	50
	1.500
	36-45
	36-45
	“
	3.800
	 
	 
	 
	22.300
	22.600

	D614-SGH-8IK4
	D614-SGH-8IK4
	“
	75
	75
	 
	48-60
	48-60
	 
	4.400
	 
	 
	 
	28.400
	28.780

	IV-JMD-160FIIg 17.5/6
	IV-JMD-160FIIg 17.5/6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(202/6)
	(202/6)
	“
	132
	132
	1.000
	92-115
	92-115
	 
	4.710
	3.335
	830
	1.435
	53.000
	53.700

	VIII-JMD 160/150KVA
	VIII-JMD 160/150KVA
	“
	160
	160
	1.000
	120-150
	120-150
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.870

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
