	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 17/2009/QÐ-UBND
	Tam Kỳ, ngày 11 tháng 6 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NÐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương ban hành định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác lắp đặt trạm biến áp và Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về Công tác xây lắp đường dây tải điện;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của liên Sở Tài chính - Công Thương tại Tờ trình số 217/TTr-STC- SCT ngày 03 tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Đơn giá lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Ðiều 2.
- Đơn giá quy định tại quyết định này bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành 01 km đường dây hạ thế 0,4/0,23KV tương ứng với các loại cột, dây dẫn điện khác nhau và hệ thống công tơ; làm cơ sở để xác định giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao.

- Đối với các dự án do các Ban Quản lý dự án tại địa phương quản lý đầu tư đã hoàn thành từ năm 2009 trở đi, áp dụng đơn giá trên để tạm xác định giá trị bàn giao. Giá trị giao nhận chính thức sẽ được điều chỉnh theo quyết toán được duyệt.

- Các công trình có quy mô kết cấu khác với đơn giá quy định tại quyết định này, các bên tự thoả thuận trên cơ sở bình đẳng và tự chịu trách nhiệm về dân sự; trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị Hội đồng định giá tỉnh xem xét mức giá phù hợp để các bên quyết định.
Ðiều 3. Hội đồng định giá tài sản bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng đơn giá quy định tại quyết định này.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch & Ðầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Điện lực Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 01/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành đơn giá lưới điện hạ thế nông thôn./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 




Lê Phước Thanh


 
ĐƠN GIÁ 01 KM ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Chủng loại đường dây
	Đơn giá (đồng)

	A
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bê tông ly tâm 7,5m
	 

	1
	Loại dây 3xAC95+1AC70
	240.034.000

	2
	Loại dây 3xAC70+1AC50
	232.484.000

	3
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	200.980.000

	4
	Loại dây 4xAC50
	203.301.000

	5
	Loại dây 3xAV70+1AV50
	229.543.000

	6
	Loại dây 3xAV50+1AV35
	212.228.000

	7
	Loại dây 4xAV35
	201.227.000

	8
	Loại dây ABC(4x95) có lắp đặt hộp chia dây
	332.873.000

	9
	Loại dây ABC(4x70) có lắp đặt hộp chia dây
	299.183.000

	10
	Loại dây ABC(4x50) có lắp đặt hộp chia dây
	278.140.000

	B
	Đường dây 3 pha 4 dây trụ bêtông ly tâm 8,4m
	 

	1
	Loại dây 3xAC95+1AC70
	245.749.000

	2
	Loại dây 3xAC70+1AC50
	238.199.000

	3
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	206.695.000

	4
	Loại dây 4xAC35
	199.732.000

	5
	Loại dây 3xAV95+1AV70
	259.071.000

	6
	Loại dây 3xAV70+1AV50
	235.258.000

	7
	Loại dây 3xAV50+1AV35
	217.943.000

	8
	Loại dây 4xAV35
	206.942.000

	9
	Loại dây ABC(4x95) có lắp đặt hộp chia dây
	338.611.000

	10
	Loại dây ABC(4x70) có lắp đặt hộp chia dây
	304.921.000

	11
	Loại dây ABC(4x50) có lắp đặt hộp chia dây
	283.878.000

	C
	Đường dây trụ bêtông vuông chữ H 8,4m
	 

	1
	Loại dây 3xAC95+1AC70
	228.794.000

	2
	Loại dây 3xAC70+1AC50
	221.245.000

	3
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	189.740.000

	4
	Loại dây 2xAC50
	170.451.000

	5
	Loại dây 2xAC35
	165.808.000

	D
	Đường dây trụ bêtông vuông chữ H 7,5m
	 

	1
	Loại dây 3xAC95+1AC70
	224.892.000

	2
	Loại dây 3xAC70+1AC50
	217.343.000

	3
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	185.838.000

	4
	Loại dây 4xAC50
	188.159.000

	5
	Loại dây 4xAC35
	178.874.000

	6
	Loại dây 3xAV70+1AV50
	214.401.000

	7
	Loại dây 3xAV50+1AV35
	197.086.000

	8
	Loại dây 4xAV35
	186.086.000

	9
	Loại dây 2xAV50+1AV35
	184.135.000

	10
	Loại dây 2xAC50+1AC35
	176.035.000

	11
	Loại dây 3xAV35
	176.081.000

	12
	Loại dây 3xAC35
	171.393.000

	13
	Loại dây 3xAV25
	171.193.000

	14
	Loại dây 2xM25+1xM16
	179.038.000

	15
	Loại dây 2xAC50
	168.554.000

	16
	Loại dây 2xAC35
	163.912.000

	17
	Loại dây 2xAV35
	167.517.000

	18
	Loại dây 2xM25
	227.282.000

	19
	Loại dây 2xM16
	208.239.000

	E
	Đường dây trụ bêtông vuông chữ H ( Bưu điện 6,4m)
	 

	1
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	183.812.000

	2
	Loại dây 4xAC35
	176.849.000

	3
	Loại dây 3xAV50+1AV35
	195.061.000

	4
	Loại dây 3xAV35+1AV25
	182.191.000

	5
	Loại dây 4xM22
	285.580.000

	6
	Loại dây 2xAC50+1AC35
	182.110.000

	7
	Loại dây 3xAC35
	169.368.000

	8
	Loại dây 3xAV35
	174.776.000

	9
	Loại dây 3xAV25
	169.167.000

	10
	Loại dây 3xM25
	264.466.000

	11
	Loại dây 3xM16
	235.859.000

	12
	Loại dây 2xAC35
	159.880.000

	13
	Loại dây 2xAV35
	163.468.000

	14
	Loại dây 2xAV25
	159.747.000

	15
	Loại dây 2xM16
	204.208.000

	F
	Đường dây kết hợp trung thế
	 

	1
	Loại dây 3xAC95+1AC70
	95.778.000

	2
	Loại dây 3xAC70+1AC50
	88.229.000

	3
	Loại dây 3xAC50+1AC35
	56.725.000

	4
	Loại dây 3xAV70+1AV50
	85.287.000

	5
	Loại dây 3xAV50+1AV35
	67.973.000

	6
	Loại dây 4xAV50
	71.639.000

	7
	Loại dây 2xAV70+1AV50
	67.787.000

	8
	Loại dây 2xAC70+1AC50
	68.698.000

	9
	Loại dây 2xAC50+1AC35
	46.921.000

	10
	Loại dây 3xAC50
	49.243.000

	11
	Loại dây 2xAC70
	56.890.000

	12
	Loại dây 2xAC50
	37.435.000

	13
	Loại dây 2xAC35
	32.792.000

	14
	Loại dây 2xAV50
	43.732.000

	15
	Loại dây ABC(4x95) có lắp đặt hộp chia dây
	179.014.000

	16
	Loại dây ABC(4x70) có lắp đặt hộp chia dây
	145.459.000

	17
	Loại dây ABC(4x50) có lắp đặt hộp chia dây
	124.500.000

	G
	Hệ thống công tơ
	 

	1
	Hệ thống công tơ 1 pha
	287.000

	2
	Hệ thống công tơ 3 pha
	649.000


 
