	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1899/QĐ-UBND
	Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1728/TTr-SXD ngày 08 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định này, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Ánh


 
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG
CÔNG BỐ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1899/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
 
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Công bố kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng)
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Bảng giá ca máy) quy định chi phí bình quân cho một ca máy làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Giá ca máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được công bố theo hai Khu vực:
- Khu vực I: Thành phố Cao Bằng.
- Khu vực II: gồm các huyện còn lại.
2. Căn cứ xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/NĐ-CP ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 13/2021/NĐ-CP ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng;
- Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện;
- Các văn bản khác có liên quan theo quy định.
3. Bảng giá ca máy xác định các loại máy theo thông số kỹ thuật như: Công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của cần trục,...các thông số kỹ thuật, định mức hao phí (số ca năm, khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển, chi phí khác), nguyên giá căn cứ Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
4. Bảng giá ca máy này áp dụng đối với các loại máy và thiết bị thi công đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong điều kiện làm việc bình thường.
5. Giá ca máy trong bảng giá này được xác định theo phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng bao gồm các thành phần chi phí như sau:
a) Chi phí khấu hao: là khoản chi phí về hao mòn của máy, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên. Chi phí khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại mục III.1 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
b) Chi phí sửa chữa: là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy. Chi phí sửa chữa được xác định theo hướng dẫn tại mục III.2 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
c) Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy: là khoản chi phí nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động.. .Chi phí nhiên liệu, năng lượng được xác định theo hướng dẫn tại mục III.3 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:
- Xăng: 19.200 đồng/lít (Thông cáo báo chí Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25/9/2021 vùng 2);
- Dầu diezel: 15.373 đồng/lít (Thông cáo báo chí Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25/9/2021 vùng 2);
- Điện: 1.864,44 đ/kwh (Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương - mức giá bán lẻ điện bình quân);
- Hệ số nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc có giá trị như sau:
+ Động cơ xăng: 1,02
+ Động cơ diesel: 1,03
+ Động cơ điện: 1,05
d) Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong một ca làm việc của máy: được xác định trên cơ sở quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy (theo Phụ lục IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng) và các quy định về đơn giá nhân công theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng.
Trường hợp các loại máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm tại Chương II Phụ lục này mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính vào chi phí nhân công trong đơn giá thì khi xác định giá ca máy không tính thành phần chi phí nhân công điều khiển.
e) Chi phí khác: chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trường và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng. Chi phí khác được xác định theo hướng dẫn tại mục III.5 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
6. Đối với các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong bảng giá ca máy này hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì Chủ đầu tư tổ chức xác định giá ca máy của công trình theo nguyên tắc và phương pháp quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
7. Khi xác định đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình này thì tại thời điểm lập dự toán giá ca máy được bổ sung điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp theo quy định.
Trong quá trình sử dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định.
 
CHƯƠNG I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
	Stt
	Mã hiệu
	Loại máy và thiết bị
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá
(1000 đồng)
	Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng)
	Giá ca máy (đồng)
	Giá ca máy (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực I
	Khu vực II

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	M101.0000
	MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	M101.0101
	0,40 m3
	43 lít diezel
	1x4/7
	809,944
	680,870
	261,069
	249,454
	1,696,923
	1,685,308

	2
	M101.0102
	0,50 m3
	51 lít diezel
	1x4/7
	952,186
	807,544
	261,069
	249,454
	1,956,187
	1,944,572

	3
	M101.0103
	0,65 m3
	59 lít diezel
	1x4/7
	1,075,609
	934,217
	261,069
	249,454
	2,197,907
	2,186,292

	4
	M101.0104
	0,80 m3
	65 lít diezel
	1x4/7
	1,183,203
	1,029,222
	261,069
	249,454
	2,393,205
	2,381,590

	5
	M101.0105
	1,25 m3
	83 lít diezel
	1x4/7
	1,863,636
	1,314,238
	261,069
	249,454
	3,312,482
	3,300,867

	6
	M101.0106
	1,60 m3
	113 lít diezel
	1x4/7
	2,244,200
	1,789,263
	261,069
	249,454
	4,046,067
	4,034,452

	7
	M101.0107
	2,30 m3
	138 lít diezel
	1x4/7
	3,258,264
	2,185,118
	261,069
	249,454
	5,343,715
	5,332,100

	8
	M101.0108
	3,60 m3
	199 lít diezel
	1x4/7
	6,504,000
	3,151,004
	261,069
	249,454
	8,094,953
	8,083,338

	9
	M101.0115
	Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp
	83 lít diezel
	1x4/7
	2,150,000
	1,314,238
	261,069
	249,454
	3,579,414
	3,567,799

	10
	M101.0116
	Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực
	113 lít diezel
	1x4/7
	2,530,564
	1,789,263
	261,069
	249,454
	4,150,701
	4,139,086

	 
	M101.0200
	Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:
	Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	M101.0201
	0,8 m3
	57 lít diezel
	1x4/7
	1,172,647
	902,549
	261,069
	249,454
	2,322,735
	2,311,120

	12
	M101.0202
	1,25 m3
	73 lít diezel
	1x4/7
	2,084,693
	1,155,896
	261,069
	249,454
	3,421,478
	3,409,863

	 
	M101.0300
	Máy đào gầu dây - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	M101.0301
	0,40 m3
	59 lít diezel
	1x5/7
	1,080,697
	934,217
	306,954
	293,297
	2,326,025
	2,312,368

	14
	M101.0302
	0,65 m3
	65 lít diezel
	1x5/7
	1,188,698
	1,029,222
	306,954
	293,297
	2,529,446
	2,515,789

	15
	M101.0303
	1,20 m3
	113 lít diezel
	1x5/7
	2,208,172
	1,789,263
	306,954
	293,297
	4,210,966
	4,197,309

	16
	M101.0304
	1,60 m3
	128 lít diezel
	1x5/7
	2,806,763
	2,026,776
	306,954
	293,297
	5,021,745
	5,008,088

	17
	M101.0305
	2,30 m3
	164 lít diezel
	1x5/7
	3,732,682
	2,596,807
	306,954
	293,297
	6,478,522
	6,464,865

	 
	M101.0400
	Máy xúc lật - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	M101.0401
	0,65 m3
	29 lít diezel
	1x4/7
	690,656
	459,192
	261,069
	249,454
	1,317,185
	1,305,570

	19
	M101.0402
	0,9 m3
	39 lít diezel
	1x4/7
	911,473
	617,533
	261,069
	249,454
	1,666,376
	1,654,761

	20
	M101.0403
	1,25 m3
	47 lít diezel
	1x4/7
	1,061,665
	744,207
	261,069
	249,454
	1,922,858
	1,911,243

	21
	M101.0404
	1,6 ÷ 1,65 m3
	75 lít diezel
	1x4/7
	1,362,509
	1,187,564
	261,069
	249,454
	2,626,230
	2,614,615

	22
	M101.0405
	2,30 m3
	95 lít diezel
	1x4/7
	1,769,175
	1,504,248
	261,069
	249,454
	3,155,383
	3,143,768

	23
	M101.0406
	3,20 m3
	134 lít diezel
	1x4/7
	3,282,220
	2,121,781
	261,069
	249,454
	4,891,404
	4,879,789

	 
	M101.0500
	Máy ủi - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	M101.0501
	75 cv
	38 lít diezel
	1x4/7
	496,093
	601,699
	261,069
	249,454
	1,344,687
	1,333,072

	25
	M101.0502
	100 cv
	44 lít diezel
	1x4/7
	792,756
	696,704
	261,069
	249,454
	1,620,291
	1,608,676

	26
	M101.0503
	110 cv
	46 lít diezel
	1x4/7
	851,855
	728,373
	261,069
	249,454
	1,701,350
	1,689,735

	27
	M101.0504
	140 cv
	59 lít diezel
	1x4/7
	1,366,980
	934,217
	261,069
	249,454
	2,337,691
	2,326,076

	28
	M101.0505
	180 cv
	76 lít diezel
	1x4/7
	1,753,811
	1,203,398
	261,069
	249,454
	2,911,362
	2,899,747

	29
	M101.0506
	240 cv
	94 lít diezel
	1x4/7
	2,203,242
	1,488,414
	261,069
	249,454
	3,472,733
	3,461,118

	30
	M101.0507
	320 cv
	125 lít diezel
	1x4/7
	3,710,784
	1,979,274
	261,069
	249,454
	4,877,650
	4,866,035

	 
	M101.0600
	Máy cạp tự hành - dung tích thùng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	M101.0601
	9 m3
	132 lít diezel
	1x6/7
	1,727,900
	2,090,113
	363,914
	347,724
	3,799,321
	3,783,131

	32
	M101.0602
	16 m3
	154 lít diezel
	1x6/7
	2,631,577
	2,438,465
	363,914
	347,724
	4,832,453
	4,816,263

	33
	M101.0603
	25 m3
	182 lít diezel
	1x6/7
	3,289,328
	2,881,823
	363,914
	347,724
	5,677,490
	5,661,300

	 
	M101.0700
	Máy san tự hành - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	M101.0701
	110 cv
	39 lít diezel
	1x5/7
	1,022,799
	617,533
	306,954
	293,297
	1,907,264
	1,893,607

	35
	M101.0702
	140 cv
	44 lít diezel
	1x5/7
	1,370,764
	696,704
	306,954
	293,297
	2,236,153
	2,222,496

	36
	M101.0703
	180 cv
	54 lít diezel
	1x5/7
	1,713,454
	855,046
	306,954
	293,297
	2,580,740
	2,567,083

	 
	M101.0800
	Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	M101.0801
	50 kg
	3 lít xăng
	1x3/7
	26,484
	58,752
	219,931
	210,146
	317,615
	307,830

	38
	M101.0802
	60 kg
	3.5 lít xăng
	1x3/7
	33,134
	68,544
	219,931
	210,146
	333,869
	324,084

	39
	M101.0803
	70 kg
	4 lít xăng
	1x3/7
	35,771
	78,336
	219,931
	210,146
	347,273
	337,488

	40
	M101.0804
	80 kg
	5 lít xăng
	1x3/7
	37,663
	97,920
	219,931
	210,146
	369,450
	359,665

	 
	M101.0900
	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh:
	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	M101.0901
	9 tấn
	34 lít diezel
	1x4/7
	611,661
	538,362
	261,069
	249,454
	1,315,946
	1,304,331

	42
	M101.0902
	16 tấn
	38 lít diezel
	1x4/7
	695,012
	601,699
	261,069
	249,454
	1,449,667
	1,438,052

	43
	M101.0903
	18 tấn
	42 lít diezel
	1x4/7
	765,981
	665,036
	261,069
	249,454
	1,547,401
	1,535,786

	44
	M101.0904
	25 tấn
	55 lít diezel
	1x4/7
	873,524
	870,880
	261,069
	249,454
	1,834,004
	1,822,389

	 
	M101.1000
	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	M101.1001
	8 tấn
	19 lít diezel
	1x4/7
	778,593
	300,850
	261,069
	249,454
	1,202,095
	1,190,480

	46
	M101.1002
	12 tấn
	27 lít diezel
	1x4/7
	1,008,000
	427,523
	261,069
	249,454
	1,517,392
	1,505,777

	47
	M101.1003
	15 tấn
	39 lít diezel
	1x4/7
	1,268,266
	617,533
	261,069
	249,454
	1,907,306
	1,895,691

	48
	M101.1004
	18 tấn
	53 lít diezel
	1x4/7
	1,484,153
	839,212
	261,069
	249,454
	2,304,094
	2,292,479

	49
	M101.1005
	20 tấn
	61 lít diezel
	1x4/7
	1,535,452
	965,886
	261,069
	249,454
	2,472,377
	2,460,762

	50
	M101.1006
	25 tấn
	67 lít diezel
	1x4/7
	1,668,970
	1,060,891
	261,069
	249,454
	2,638,593
	2,626,978

	 
	M101.1100
	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	M101.1101
	6,0 tấn
	20 lít diezel
	1x4/7
	310,973
	316,684
	261,069
	249,454
	824,229
	812,614

	52
	M101.1102
	8,5 tấn ÷ 9 tấn
	24 lít diezel
	1x4/7
	365,850
	380,021
	261,069
	249,454
	931,060
	919,445

	53
	M101.1103
	10 tấn
	26 lít diezel
	1x4/7
	476,144
	411,689
	261,069
	249,454
	1,050,146
	1,038,531

	54
	M101.1104
	12 tấn
	32 lít diezel
	1x4/7
	516,960
	506,694
	261,069
	249,454
	1,177,501
	1,165,886

	55
	M101.1105
	16 tấn
	37 lít diezel
	1x4/7
	534,828
	585,865
	261,069
	249,454
	1,270,834
	1,259,219

	56
	M101.1106
	25 tấn
	47 lít diezel
	1x4/7
	601,429
	744,207
	261,069
	249,454
	1,481,965
	1,470,350

	 
	M101.1200
	Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	M101.1201
	12 tấn
	29 lít diezel
	1x4/7
	1,073,429
	459,192
	261,069
	249,454
	1,598,883
	1,587,268

	58
	M101.1202
	20 tấn
	61 lít diezel
	1x4/7
	1,610,452
	965,886
	261,069
	249,454
	2,545,140
	2,533,525

	 
	M102.0000
	MÁY NÂNG CHUYỂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M102.0100
	Cần trục ô tô - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	M102.0101
	3 tấn
	25 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	645,827
	395,855
	498,305
	475,932
	1,364,322
	1,341,949

	60
	M102.0102
	4 tấn
	26 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	693,293
	411,689
	498,305
	475,932
	1,414,712
	1,392,339

	61
	M102.0103
	5 tấn
	30 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	769,879
	475,026
	498,305
	475,932
	1,521,485
	1,499,112

	62
	M102.0104
	6 tấn
	33 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	948,964
	522,528
	498,305
	475,932
	1,696,495
	1,674,122

	63
	M102.0105
	10 tấn
	37 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,328,572
	585,865
	498,305
	475,932
	2,019,484
	1,997,111

	64
	M102.0106
	16 tấn
	43 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,556,727
	680,870
	498,305
	475,932
	2,275,111
	2,252,738

	65
	M102.0107
	20 tấn
	44 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,939,546
	696,704
	498,305
	475,932
	2,490,625
	2,468,252

	66
	M102.0108
	25 tấn
	50 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,230,644
	791,710
	498,305
	475,932
	2,762,240
	2,739,867

	67
	M102.0109
	30 tấn
	54 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,521,398
	855,046
	498,305
	475,932
	3,017,474
	2,995,101

	68
	M102.0110
	40 tấn
	64 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	3,736,007
	1,013,388
	498,305
	475,932
	3,813,073
	3,790,700

	69
	M102.0111
	50 tấn
	70 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	5,241,944
	1,108,393
	498,305
	475,932
	4,835,736
	4,813,363

	 
	M102.0200
	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	M102.0201
	6 tấn
	25 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	629,428
	395,855
	624,984
	597,178
	1,482,420
	1,454,614

	71
	M102.0202
	16 tấn
	33 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	1,032,544
	522,528
	624,984
	597,178
	1,904,711
	1,876,905

	72
	M102.0203
	25 tấn
	36 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	1,266,087
	570,031
	624,984
	597,178
	2,123,478
	2,095,672

	73
	M102.0204
	40 tấn
	50 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	2,624,354
	791,710
	624,984
	597,178
	3,188,132
	3,160,326

	74
	M102.0205
	63 tấn ÷ 65 tấn
	61 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	3,109,212
	965,886
	624,984
	597,178
	3,689,589
	3,661,783

	75
	M102.0206
	80 tấn
	67 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	4,714,447
	1,060,891
	624,984
	597,178
	4,652,047
	4,624,241

	76
	M102.0207
	90 tấn
	69 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	5,870,688
	1,092,559
	689,855
	659,163
	5,476,056
	5,445,364

	77
	M102.0208
	100 tấn
	74 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	7,072,227
	1,171,730
	689,855
	659,163
	6,311,195
	6,280,503

	78
	M102.0209
	110 tấn
	78 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	8,936,333
	1,235,067
	689,855
	659,163
	7,472,895
	7,442,203

	79
	M102.0210
	125 tấn ÷ 130 tấn
	81 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	10,669,966
	1,282,569
	689,855
	659,163
	8,596,695
	8,566,003

	 
	M102.0300
	Cần cẩu bánh xích - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	M102.0301
	5 tấn
	32 lít diezel
	1x4/7+1x5/7
	808,517
	506,694
	568,023
	542,751
	1,673,020
	1,647,748

	81
	M102.0302
	10 tấn
	36 lít diezel
	1x4/7+1x5/7
	1,085,398
	570,031
	568,023
	542,751
	1,902,175
	1,876,903

	82
	M102.0303
	16 tấn
	45 lít diezel
	1x4/7+1x5/7
	1,411,235
	712,539
	568,023
	542,751
	2,274,071
	2,248,799

	83
	M102.0304
	25 tấn
	47 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	1,896,437
	744,207
	624,984
	597,178
	2,643,596
	2,615,790

	84
	M102.0305
	28 tấn
	49 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	2,263,892
	775,875
	624,984
	597,178
	2,922,194
	2,894,388

	85
	M102.0306
	40 tấn
	51 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	2,973,986
	807,544
	624,984
	597,178
	3,371,567
	3,343,761

	86
	M102.0307
	50 tấn
	54 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	3,818,900
	855,046
	624,984
	597,178
	3,969,953
	3,942,147

	87
	M102.0308
	60 tấn
	55 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	4,110,300
	870,880
	624,984
	597,178
	4,175,779
	4,147,973

	88
	M102.0309
	63 tấn ÷ 65 tấn
	56 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	4,653,327
	886,715
	624,984
	597,178
	4,378,148
	4,350,342

	89
	M102.0310
	80 tấn
	58 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	5,492,391
	918,383
	624,984
	597,178
	4,860,771
	4,832,965

	90
	M102.0311
	100 tấn
	59 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	7,004,354
	934,217
	624,984
	597,178
	5,789,831
	5,762,025

	91
	M102.0312
	110 tấn
	63 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	8,157,167
	997,554
	624,984
	597,178
	6,484,209
	6,456,403

	92
	M102.0313
	125 tấn ÷ 130 tấn
	72 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	11,463,578
	1,140,062
	624,984
	597,178
	8,597,339
	8,569,533

	93
	M102.0314
	150 tấn
	83 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	12,790,430
	1,314,238
	624,984
	597,178
	9,562,318
	9,534,512

	94
	M102.0315
	250 tấn
	141 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	26,563,873
	2,232,621
	624,984
	597,178
	22,647,690
	22,619,884

	95
	M102.0316
	300 tấn
	155 lít diezel
	1x4/7+1x6/7
	36,309,348
	2,454,299
	624,984
	597,178
	30,129,748
	30,101,942

	 
	M102.0400
	Cần trục tháp - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	M102.0401
	5 tấn
	42 kWh
	1x3/7+1x5/7
	871,689
	82,222
	526,885
	503,443
	1,282,411
	1,258,969

	97
	M102.0402
	10 tấn
	60 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,419,834
	117,460
	526,885
	503,443
	1,662,709
	1,639,267

	98
	M102.0403
	12 tấn
	68 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,729,964
	133,121
	526,885
	503,443
	1,900,808
	1,877,366

	99
	M102.0404
	15 tấn
	90 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,900,450
	176,190
	526,885
	503,443
	2,066,157
	2,042,715

	100
	M102.0405
	20 tấn
	113 kWh
	1x3/7+1x5/7
	2,279,943
	221,216
	526,885
	503,443
	2,296,889
	2,273,447

	101
	M102.0406
	25 tấn
	120 kWh
	1x3/7+1x6/7
	3,161,607
	234,919
	583,845
	557,870
	2,966,477
	2,940,502

	102
	M102.0407
	30 tấn
	128 kWh
	1x3/7+1x6/7
	3,962,098
	250,581
	583,845
	557,870
	3,525,919
	3,499,944

	103
	M102.0408
	40 tấn
	135 kWh
	1x3/7+1x6/7
	4,598,753
	264,284
	583,845
	557,870
	3,924,536
	3,898,561

	104
	M102.0409
	50 tấn
	143 kWh
	1x4/7+1x6/7
	5,768,420
	279,946
	624,984
	597,178
	4,763,804
	4,735,998

	105
	M102.0410
	60 tấn
	198 kWh
	1x4/7+1x6/7
	7,210,611
	387,617
	624,984
	597,178
	5,836,251
	5,808,445

	 
	M102.0500
	Cần cẩu nổi:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	M102.0501
	Kéo theo - sức nâng 30 tấn
	81 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	2,794,100
	1,282,569
	1,836,726
	1,736,758
	6,171,312
	6,071,344

	107
	M102.0502
	Tự hành - sức nâng 100 tấn
	118 lít diezel
	1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thuỷ thủ 2/4
	4,205,700
	1,868,434
	2,558,373
	2,419,055
	8,977,590
	8,838,272

	 
	M102.0600
	Cổng trục - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	M102.0601
	10 tấn
	81 kWh
	1x3/7+1x5/7
	471,300
	158,571
	526,885
	503,443
	1,135,004
	1,111,562

	109
	M102.0602
	20 tấn
	90 kWh
	1x3/7+1x6/7
	655,320
	176,190
	583,845
	557,870
	1,385,109
	1,359,134

	110
	M102.0603
	30 tấn
	90 kWh
	1x3/7+1x6/7
	730,500
	176,190
	583,845
	557,870
	1,456,820
	1,430,845

	111
	M102.0604
	50 tấn
	123 kWh
	1x3/7+1x7/7
	891,135
	240,792
	648,717
	619,855
	1,725,805
	1,696,943

	112
	M102.0605
	60 tấn
	144 kWh
	1x3/7+1x7/7
	966,900
	281,903
	648,717
	619,855
	1,838,019
	1,809,157

	113
	M102.0606
	90 tấn
	180 kWh
	1x3/7+1x7/7
	1,300,802
	352,379
	648,717
	619,855
	2,221,848
	2,192,986

	114
	M102.0701
	Cẩu lao dầm K33-60
	233 kWh
	1x3/7+4x4/7+1x6/7
	2,698,418
	456,135
	1,628,122
	1,555,686
	4,893,378
	4,820,942

	115
	M102.0702
	Thiết bị nâng hạ dầm 90T
	232 kWh
	1x3/7+2x4/7+1x6/7
	2,955,481
	454,178
	1,105,984
	1,056,778
	4,636,894
	4,587,688

	116
	M102.0703
	Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)
	16 kWh
	1x4/7
	11,818
	31,323
	261,069
	249,454
	306,634
	295,019

	 
	M102.0800
	Cầu trục - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	M102.0801
	30 tấn
	48 kWh
	1x3/7+1x6/7
	378,691
	93,968
	583,845
	557,870
	878,911
	852,936

	118
	M102.0802
	40 tấn
	60 kWh
	1x3/7+1x6/7
	426,157
	117,460
	583,845
	557,870
	927,609
	901,634

	119
	M102.0803
	50 tấn
	72 kWh
	1x3/7+1x6/7
	482,909
	140,952
	583,845
	557,870
	981,238
	955,263

	120
	M102.0804
	60 tấn
	84 kWh
	1x3/7+1x7/7
	579,445
	164,444
	648,717
	619,855
	1,120,866
	1,092,004

	121
	M102.0805
	90 tấn
	108 kWh
	1x3/7+1x7/7
	720,350
	211,427
	648,717
	619,855
	1,242,674
	1,213,812

	122
	M102.0806
	110 tấn
	132 kWh
	1x3/7+1x7/7
	994,021
	258,411
	648,717
	619,855
	1,428,132
	1,399,270

	123
	M102.0807
	125 tấn
	144 kWh
	1x3/7+1x7/7
	1,143,067
	281,903
	648,717
	619,855
	1,529,745
	1,500,883

	124
	M102.0808
	180 tấn
	168 kWh
	1x3/7+1x7/7
	1,486,217
	328,887
	648,717
	619,855
	1,756,587
	1,727,725

	125
	M102.0809
	250 tấn
	204 kWh
	1x3/7+1x7/7
	1,918,794
	399,363
	648,717
	619,855
	2,047,177
	2,018,315

	 
	M102.0900
	Máy vận thăng - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	M102.0901
	0,8 tấn
	21 kWh
	1x3/7
	187,683
	41,111
	219,931
	210,146
	420,249
	410,464

	127
	M102.0902
	2 tấn
	32 kWh
	1x3/7
	251,200
	62,645
	219,931
	210,146
	493,930
	484,145

	128
	M102.0903
	3 tấn
	39 kWh
	1x3/7
	288,920
	76,349
	219,931
	210,146
	539,371
	529,586

	 
	M102.1000
	Máy vận thăng lồng - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	M102.1001
	3 tấn
	47 kWh
	1x3/7
	590,336
	92,010
	219,931
	210,146
	799,477
	789,692

	 
	M102.1100
	Tời điện - sức kéo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	M102.1101
	0,5 tấn
	4 kWh
	1x3/7
	4,600
	7,831
	219,931
	210,146
	232,382
	222,597

	131
	M102.1102
	1,0 tấn
	5 kWh
	1x3/7
	5,900
	9,788
	219,931
	210,146
	235,644
	225,859

	132
	M102.1103
	1,5 tấn
	5.5 kWh
	1x3/7
	16,400
	10,767
	219,931
	210,146
	246,824
	237,039

	133
	M102.1104
	2,0 tấn
	6.3 kWh
	1x3/7
	23,900
	12,333
	219,931
	210,146
	255,766
	245,981

	134
	M102.1105
	3,0 tấn
	11 kWh
	1x3/7
	38,600
	21,534
	219,931
	210,146
	277,009
	267,224

	135
	M102.1106
	3,5 tấn
	12 kWh
	1x3/7
	42,500
	23,492
	219,931
	210,146
	282,558
	272,773

	136
	M102.1107
	5,0 tấn
	14 kWh
	1x3/7
	51,700
	27,407
	219,931
	210,146
	294,945
	285,160

	 
	M102.1200
	Pa lăng xích - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	M102.1201
	3 tấn
	 
	1x3/7
	7,900
	 
	219,931
	210,146
	227,700
	217,915

	138
	M102.1202
	5 tấn
	 
	1x3/7
	10,200
	 
	219,931
	210,146
	229,791
	220,006

	 
	M102.1300
	Kích nâng - sức nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	M102.1301
	5 tấn
	 
	1x4/7
	2,700
	 
	261,069
	249,454
	263,940
	252,325

	140
	M102.1302
	10 tấn
	 
	1x4/7
	4,600
	 
	261,069
	249,454
	265,960
	254,345

	141
	M102.1303
	30 tấn
	 
	1x4/7
	5,800
	 
	261,069
	249,454
	267,235
	255,620

	142
	M102.1304
	50 tấn
	 
	1x4/7
	9,800
	 
	261,069
	249,454
	271,488
	259,873

	143
	M102.1305
	100 tấn
	 
	1x4/7
	19,000
	 
	261,069
	249,454
	281,269
	269,654

	144
	M102.1306
	200 tấn
	 
	1x4/7
	27,400
	 
	261,069
	249,454
	290,200
	278,585

	145
	M102.1307
	250 tấn
	 
	1x4/7
	44,000
	 
	261,069
	249,454
	304,838
	293,223

	146
	M102.1308
	500 tấn
	 
	1x4/7
	95,500
	 
	261,069
	249,454
	356,067
	344,452

	147
	M102.1309
	Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)
	6 kWh
	1x4/7
	118,182
	11,746
	261,069
	249,454
	389,131
	377,516

	 
	M102.1400
	Kích thông tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	M102.1401
	RRH - 100 tấn
	 
	1x4/7
	84,383
	 
	261,069
	249,454
	345,008
	333,393

	149
	M102.1402
	YCW - 150 tấn
	 
	1x4/7
	11,694
	 
	261,069
	249,454
	273,501
	261,886

	150
	M102.1403
	YCW - 250 tấn
	 
	1x4/7
	18,000
	 
	261,069
	249,454
	280,206
	268,591

	151
	M102.1404
	YCW - 500 tấn
	 
	1x4/7
	55,491
	 
	261,069
	249,454
	316,268
	304,653

	152
	M102.1501
	Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c)
	29 kWh
	1x4/7+1x5/7
	242,715
	56,772
	568,023
	542,751
	882,839
	857,567

	153
	M102.1601
	Kích sợi đơn YDC - 500 tấn
	 
	1x4/7
	20,179
	 
	261,069
	249,454
	282,523
	270,908

	 
	M102.1700
	Trạm bơm dầu áp lực- công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	M102.1701
	40 MPa (HCP-400)
	14 kWh
	1x4/7
	24,077
	27,407
	261,069
	249,454
	323,324
	311,709

	155
	M102.1702
	50 MPa (ZB4 - 500)
	20 kWh
	1x4/7
	30,497
	39,153
	261,069
	249,454
	341,795
	330,180

	 
	M102.1800
	Xe nâng - chiều cao nâng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	M102.1801
	9 m
	22 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	511,600
	348,352
	498,305
	475,932
	1,224,876
	1,202,503

	157
	M102.1802
	12 m
	25 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	731,758
	395,855
	498,305
	475,932
	1,435,138
	1,412,765

	158
	M102.1803
	18 m
	29 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	994,767
	459,192
	498,305
	475,932
	1,685,808
	1,663,435

	159
	M102.1804
	24 m
	33 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,254,565
	522,528
	498,305
	475,932
	1,939,353
	1,916,980

	160
	M102.1805
	Xe nâng hàng - sức nâng 2t
	9 lít diezel
	1x4/7
	180,200
	142,508
	261,069
	249,454
	575,518
	563,903

	 
	M102.1900
	Xe thang - chiều dài thang:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	M102.1901
	9 m
	25 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,008,639
	395,855
	498,305
	475,932
	1,701,071
	1,678,698

	162
	M102.1902
	12 m
	29 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,371,165
	459,192
	498,305
	475,932
	2,044,635
	2,022,262

	163
	M102.1903
	18 m
	33 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	1,662,779
	522,528
	498,305
	475,932
	2,339,179
	2,316,806

	 
	M103.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG
	MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M103.0100
	Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:
	Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	M103.0101
	1,2 tấn
	56 lít diezel
	1x5/7
	1,125,927
	886,715
	306,954
	293,297
	2,146,376
	2,132,719

	165
	M103.0102
	1,8 tấn
	59 lít diezel
	1x5/7
	1,233,813
	934,217
	306,954
	293,297
	2,285,167
	2,271,510

	166
	M103.0103
	3,5 tấn
	62 lít diezel
	1x5/7
	2,354,696
	981,720
	306,954
	293,297
	3,154,317
	3,140,660

	167
	M103.0104
	4,5 tấn
	65 lít diezel
	1x5/7
	2,751,960
	1,029,222
	306,954
	293,297
	3,516,575
	3,502,918

	168
	M103.0105
	8,0 tấn
	146 lít diezel
	1x5/7
	12,825,610
	2,311,792
	306,954
	293,297
	12,780,576
	12,766,919

	 
	M103.0200
	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	M103.0201
	1,2 tấn
	24 lít diezel + 14 kWh
	1x5/7
	579,674
	407,428
	306,954
	293,297
	1,193,728
	1,180,071

	170
	M103.0202
	1,8 tấn
	30 lít diezel + 14 kWh
	1x5/7
	852,657
	502,433
	306,954
	293,297
	1,514,470
	1,500,813

	171
	M103.0203
	2,5 tấn
	36 lít diezel + 25 kWh
	1x5/7
	1,129,080
	618,973
	306,954
	293,297
	1,764,052
	1,750,395

	172
	M103.0204
	3,5 tấn
	48 lít diezel + 25 kWh
	1x5/7
	1,271,935
	808,983
	306,954
	293,297
	2,060,104
	2,046,447

	173
	M103.0205
	4,5 tấn
	63 lít diezel + 34 kWh
	1x5/7
	1,570,829
	1,064,115
	306,954
	293,297
	2,537,108
	2,523,451

	174
	M103.0206
	5,5 tấn
	78 lít diezel + 34 kWh
	1x5/7
	1,872,934
	1,301,628
	306,954
	293,297
	2,998,876
	2,985,219

	 
	M103.0300
	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	M103.0301
	60 kW
	40 lít diezel + 159 kWh
	1x5/7
	3,047,619
	944,636
	306,954
	293,297
	4,229,945
	4,216,288

	176
	M103.0302
	90 kW
	51 lít diezel + 240 kWh
	1x5/7
	4,585,650
	1,277,383
	306,954
	293,297
	6,065,767
	6,052,110

	 
	M103.0400
	Búa rung - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	177
	M103.0401
	40 kW
	108 kWh
	 
	122,906
	211,427
	 
	 
	321,018
	321,018

	178
	M103.0402
	50 kW
	135 kWh
	 
	149,734
	264,284
	 
	 
	397,797
	397,797

	179
	M103.0403
	170 kW
	357 kWh
	 
	282,270
	698,885
	 
	 
	936,933
	936,933

	 
	M103.0500
	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	M103.0501
	1,2 tấn
	37 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	2,532,100
	585,865
	1,836,726
	1,736,758
	4,817,536
	4,717,568

	181
	M103.0502
	1,8 tấn
	42 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	2,891,261
	665,036
	1,836,726
	1,736,758
	5,236,412
	5,136,444

	182
	M103.0503
	2,5 tấn
	47 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	2,994,676
	744,207
	1,836,726
	1,736,758
	5,413,397
	5,313,429

	183
	M103.0504
	3,5 tấn
	52 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	3,049,364
	823,378
	1,836,726
	1,736,758
	5,544,294
	5,444,326

	184
	M103.0505
	4,5 tấn
	58 lít diezel
	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
	3,765,940
	918,383
	1,836,726
	1,736,758
	6,317,061
	6,217,093

	 
	M103.0600
	Tàu đóng cọc C 96 - búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa:
	Tàu đóng cọc C 96 - búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	M103.0601
	7,5 tấn
	162 lít diezel
	1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thuỷ thủ 2/4
	9,816,850
	2,565,139
	2,558,373
	2,419,055
	13,508,739
	13,369,421

	 
	M103.0700
	Máy ép cọc trước - lực ép:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	M103.0701
	60 tấn
	38 kWh
	1x4/7
	138,727
	74,391
	261,069
	249,454
	495,987
	484,372

	187
	M103.0702
	100 tấn
	53 kWh
	1x4/7
	188,256
	103,756
	261,069
	249,454
	582,664
	571,049

	188
	M103.0703
	150 tấn
	75 kWh
	1x4/7
	213,021
	146,825
	261,069
	249,454
	654,389
	642,774

	189
	M103.0704
	200 tấn
	84 kWh
	1x4/7
	237,786
	164,444
	261,069
	249,454
	700,666
	689,051

	190
	M103.0801
	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860t
	756 kWh
	1x3/7+1x4/7
	6,642,900
	1,479,992
	481,000
	459,600
	12,574,870
	12,553,470

	191
	M103.0901
	Máy ép thuỷ lực (KGK -130C4), lực ép 130 tấn
	138 kWh
	1x4/7
	671,738
	270,157
	261,069
	249,454
	1,121,796
	1,110,181

	192
	M103.0902
	Máy ép cọc thủy lực 45hp
	25 kWh
	1x4/7
	132,000
	48,942
	261,069
	249,454
	426,061
	414,446

	193
	M103.1001
	Máy cắm bấc thấm
	48 lít diezel
	1x4/7
	1,099,500
	760,041
	261,069
	249,454
	1,924,612
	1,912,997

	 
	M103.1100
	Máy khoan xoay:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	M103.1101
	Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm
	52 lít diezel
	1x6/7
	3,934,467
	823,378
	363,914
	347,724
	4,955,300
	4,939,110

	195
	M103.1102
	Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm
	68 lít diezel
	1x6/7
	4,514,371
	1,076,725
	363,914
	347,724
	5,764,017
	5,747,827

	196
	M103.1103
	Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm
	96 lít diezel
	1x6/7
	11,608,382
	1,520,082
	363,914
	347,724
	13,001,254
	12,985,064

	197
	M103.1104
	Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm
	137 lít diezel
	1x6/7
	14,865,951
	2,169,284
	363,914
	347,724
	15,798,201
	15,782,011

	198
	M103.1105
	Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)
	 
	 
	565,686
	 
	 
	 
	489,536
	489,536

	199
	M103.1201
	Máy khoan tường sét
	32 lít diezel + 171 kW
	1x6/7
	4,600,000
	841,454
	363,914
	347,724
	5,309,983
	5,293,793

	 
	M103.1300
	Máy khoan cọc đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	M103.1301
	Máy khoan cọc đất (1 cần)
	36 lít diezel + 167 kWh
	1x6/7
	5,354,545
	896,961
	363,914
	347,724
	6,038,776
	6,022,586

	201
	M103.1302
	Máy khoan cọc đất (2 cần)
	36 lít diezel + 232 kWh
	1x6/7
	6,109,091
	1,024,209
	363,914
	347,724
	6,839,312
	6,823,122

	202
	M103.1401
	Máy cấp xi măng
	 
	 
	14,800
	 
	 
	 
	13,946
	13,946

	 
	M103.1500
	Máy trộn dung dịch - dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	M103.1501
	750 lít
	13 kWh
	1x3/7
	25,796
	25,450
	219,931
	210,146
	268,941
	259,156

	204
	M103.1502
	1000 lít
	18 kWh
	1x4/7
	177,479
	35,238
	261,069
	249,454
	440,066
	428,451

	 
	M103.1600
	Máy sàng lọc - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	205
	M103.1601
	100 m3/h
	21 kWh
	1x4/7
	353,468
	41,111
	261,069
	249,454
	588,489
	576,874

	 
	M103.1700
	Máy bơm dung dịch - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	206
	M103.1701
	15 m3/h
	37 kWh
	1x4/7
	22,000
	72,433
	261,069
	249,454
	361,743
	350,128

	207
	M103.1702
	200 m3/h
	50 kWh
	1x4/7
	43,182
	97,883
	261,069
	249,454
	411,172
	399,557

	 
	M104.0000
	MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M104.0100
	Máy trộn bê tông - dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	M104.0101
	100 lít
	8 kWh
	1x3/7
	23,050
	15,661
	219,931
	210,146
	278,199
	268,414

	209
	M104.0102
	250 lít
	11 kWh
	1x3/7
	30,210
	21,534
	219,931
	210,146
	293,830
	284,045

	 
	M104.0200
	Máy trộn vữa - dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	M104.0201
	80 lít
	5 kWh
	1x3/7
	12,841
	9,788
	219,931
	210,146
	252,984
	243,199

	211
	M104.0202
	150 lít
	8 kWh
	1x3/7
	17,828
	15,661
	219,931
	210,146
	267,892
	258,107

	212
	M104.0203
	250 lít
	11 kWh
	1x3/7
	22,873
	21,534
	219,931
	210,146
	282,905
	273,120

	 
	M104.0300
	Máy trộn vữa xi măng - dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	M104.0301
	1200 lít
	72 kWh
	1x4/7
	75,863
	140,952
	261,069
	249,454
	530,988
	519,373

	214
	M104.0302
	1600 lít
	96 kWh
	1x4/7
	104,103
	187,936
	261,069
	249,454
	625,980
	614,365

	 
	M104.0400
	Trạm trộn bê tông - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	M104.0401
	16 m3/h
	92 kWh
	1x3/7+1x5/7
	907,804
	180,105
	526,885
	503,443
	1,555,438
	1,531,996

	216
	M104.0402
	25 m3/h
	116 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,264,024
	227,089
	526,885
	503,443
	1,925,627
	1,902,185

	217
	M104.0403
	30 m3/h
	172 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,596,969
	336,718
	526,885
	503,443
	2,343,870
	2,320,428

	218
	M104.0404
	50 m3/h
	198 kWh
	1x3/7+1x5/7
	2,549,373
	387,617
	526,885
	503,443
	3,277,575
	3,254,133

	219
	M104.0405
	60 m3/h
	265 kWh
	1x3/7+1x5/7
	2,804,470
	518,780
	526,885
	503,443
	3,612,833
	3,589,391

	220
	M104.0406
	75 m3/h
	418 kWh
	2x3/7+1x5/7
	3,237,391
	818,303
	746,816
	713,589
	4,528,577
	4,495,350

	221
	M104.0407
	90 m3/h
	425 kWh
	2x3/7+1x5/7
	4,306,280
	832,006
	746,816
	713,589
	5,520,725
	5,487,498

	222
	M104.0408
	125 m3/h
	446 kWh
	2x3/7+1x5/7
	5,375,168
	873,117
	746,816
	713,589
	6,540,279
	6,507,052

	223
	M104.0409
	160 m3/h
	553 kWh
	3x3/7+1x5/7
	5,643,909
	1,082,587
	966,747
	923,736
	7,150,559
	7,107,548

	 
	M104.0500
	Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	M104.0501
	35 m3/h
	76 kWh
	1x4/7
	18,917
	148,782
	261,069
	249,454
	447,196
	435,581

	225
	M104.0502
	45 m3/h
	97 kWh
	1x4/7
	23,618
	189,893
	261,069
	249,454
	497,588
	485,973

	 
	M104.0600
	Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:
	Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	M104.0601
	20 m3/h
	315 kWh
	1x3/7+1x4/7
	1,351,273
	616,664
	481,000
	459,600
	2,646,431
	2,625,031

	227
	M104.0602
	25 m3/h
	357 kWh
	1x3/7+1x4/7
	1,766,194
	698,885
	481,000
	459,600
	3,136,285
	3,114,885

	228
	M104.0603
	125 m3/h
	630 kWh
	1x3/7+1x4/7
	5,964,816
	1,233,327
	481,000
	459,600
	8,321,508
	8,300,108

	 
	M104.0700
	Máy nghiền đá thô - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	M104.0701
	14 m3/h
	134 kWh
	1x3/7+1x4/7
	214,626
	262,327
	481,000
	459,600
	989,322
	967,922

	230
	M104.0702
	200 m3/h
	840 kWh
	1x3/7+1x4/7
	1,831,774
	1,644,436
	481,000
	459,600
	4,224,930
	4,203,530

	 
	M104.0800
	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	M104.0801
	25 t/h
	210 kWh
	1x4/7+1x5/7+1x6/7
	3,286,462
	411,109
	931,938
	890,475
	5,528,962
	5,487,499

	232
	M104.0802
	50 t/h
	300 kWh
	1x4/7+1x5/7+1x6/7
	4,648,053
	587,299
	931,938
	890,475
	7,439,389
	7,397,926

	233
	M104.0803
	60 t/h
	324 kWh
	2x4/7+1x5/7+1x6/7
	5,422,748
	634,282
	1,193,007
	1,139,929
	8,734,157
	8,681,079

	234
	M104.0804
	80 t/h
	384 kWh
	2x4/7+2x5/7+1x6/7
	6,094,486
	751,742
	1,499,961
	1,433,226
	9,950,001
	9,883,266

	235
	M104.0805
	120 t/h
	714 kWh
	2x4/7+2x5/7+1x6/7
	6,737,442
	1,397,771
	1,499,961
	1,433,226
	11,408,185
	11,341,450

	 
	M105.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M105.0100
	Máy phun nhựa đường - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	M105.0101
	190 cv
	57 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	930,161
	902,549
	498,305
	475,932
	2,845,704
	2,823,331

	 
	M105.0200
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:
	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	M105.0201
	65 t/h
	34 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	1,284,890
	538,362
	526,885
	503,443
	2,778,434
	2,754,992

	238
	M105.0202
	100 t/h
	50 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	1,520,612
	791,710
	526,885
	503,443
	3,346,077
	3,322,635

	239
	M105.0203
	130 cv đến 140 cv
	63 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	2,991,351
	997,554
	526,885
	503,443
	5,080,823
	5,057,381

	240
	M105.0301
	Máy rải Novachip 170 cv
	79 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	13,200,000
	1,250,901
	526,885
	503,443
	17,471,120
	17,447,678

	241
	M105.0401
	Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 50 m3/h- 60 m3/h
	30 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	2,043,419
	475,026
	526,885
	503,443
	3,476,718
	3,453,276

	242
	M105.0402
	Máy rải xi măng SW16TC (16m3)
	57 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	6,500,000
	902,549
	526,885
	503,443
	10,168,323
	10,144,881

	 
	M105.0500
	Máy cào bóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	M105.0501
	Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C
	92 lít diezel
	1x4/7+1x5/7
	3,128,588
	1,456,745
	568,023
	542,751
	5,608,424
	5,583,152

	244
	M105.0502
	Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400
	340 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	24,432,515
	5,383,625
	689,855
	659,163
	40,279,001
	40,248,309

	245
	M105.0503
	Máy cào bóc tái sinh, công suất > 450 HP
	523 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	17,000,000
	8,281,281
	689,855
	659,163
	32,771,136
	32,740,444

	246
	M105.0601
	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A
	 
	1x4/7
	57,211
	 
	261,069
	249,454
	336,874
	325,259

	247
	M105.0701
	Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo
	11 lít diezel
	1x4/7
	324,920
	174,176
	261,069
	249,454
	823,525
	811,910

	248
	M105.0801
	Máy rót mastic
	4 lít xăng
	1x4/7
	34,166
	78,336
	261,069
	249,454
	381,771
	370,156

	249
	M105.0901
	Thiết bị nấu nhựa 500 lít
	 
	1x4/7
	45,516
	 
	261,069
	249,454
	346,412
	334,797

	250
	M105.1001
	Máy rải bê tông SP500
	73 lít diezel
	1x3/7+1x5/7
	7,369,287
	1,155,896
	526,885
	503,443
	9,715,304
	9,691,862

	 
	M106.0000
	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M106.0100
	Ô tô vận tải thùng - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	M106.0101
	0,5 tấn
	5 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	106,420
	97,920
	245,000
	234,000
	463,813
	452,813

	252
	M106.0102
	1,5 tấn
	7 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	157,562
	137,088
	245,000
	234,000
	561,078
	550,078

	253
	M106.0103
	2 tấn
	12 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	183,212
	235,008
	245,000
	234,000
	688,137
	677,137

	254
	M106.0104
	2,5 tấn
	13 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	218,983
	254,592
	245,000
	234,000
	740,474
	729,474

	255
	M106.0105
	5 tấn
	25 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	317,869
	395,855
	245,000
	234,000
	990,512
	979,512

	256
	M106.0106
	7 tấn
	31 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	427,131
	490,860
	245,000
	234,000
	1,205,703
	1,194,703

	257
	M106.0107
	10 tấn
	38 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	560,241
	601,699
	245,000
	234,000
	1,442,796
	1,431,796

	258
	M106.0108
	12 tấn
	41 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	606,044
	649,202
	290,678
	277,627
	1,559,909
	1,546,858

	259
	M106.0109
	15 tấn
	46 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	739,497
	728,373
	290,678
	277,627
	1,775,614
	1,762,563

	260
	M106.0110
	20 tấn
	56 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,248,374
	886,715
	290,678
	277,627
	2,287,059
	2,274,008

	261
	M106.0111
	32 tấn
	62 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,976,364
	981,720
	290,678
	277,627
	3,029,166
	3,016,115

	 
	M106.0200
	Ô tô tự đổ - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	M106.0201
	2,5 tấn
	19 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	248,104
	372,096
	245,000
	234,000
	891,919
	880,919

	263
	M106.0202
	5 tấn
	41 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	437,559
	649,202
	245,000
	234,000
	1,378,883
	1,367,883

	264
	M106.0203
	7 tấn
	46 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	616,643
	728,373
	245,000
	234,000
	1,651,680
	1,640,680

	265
	M106.0204
	10 tấn
	57 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	704,070
	902,549
	245,000
	234,000
	1,866,706
	1,855,706

	266
	M106.0205
	12 tấn
	65 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	812,415
	1,029,222
	290,678
	277,627
	2,149,724
	2,136,673

	267
	M106.0206
	15 tấn
	73 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,035,410
	1,155,896
	290,678
	277,627
	2,385,346
	2,372,295

	268
	M106.0207
	20 tấn
	76 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,540,447
	1,203,398
	290,678
	277,627
	2,890,748
	2,877,697

	269
	M106.0208
	22 tấn
	77 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,802,194
	1,219,233
	290,678
	277,627
	3,035,768
	3,022,717

	270
	M106.0209
	25 tấn
	81 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	2,341,396
	1,282,569
	290,678
	277,627
	3,260,430
	3,247,379

	271
	M106.0210
	27 tấn
	86 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	2,505,849
	1,361,740
	290,678
	277,627
	3,443,364
	3,430,313

	 
	M106.0300
	Ô tô đầu kéo - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	M106.0301
	150 cv
	30 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	448,050
	475,026
	290,678
	277,627
	1,272,000
	1,258,949

	273
	M106.0302
	200 cv
	40 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	618,750
	633,368
	290,678
	277,627
	1,623,234
	1,610,183

	274
	M106.0303
	255 cv
	51 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	878,300
	807,544
	290,678
	277,627
	2,029,220
	2,016,169

	275
	M106.0304
	272 cv
	56 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,079,950
	886,715
	290,678
	277,627
	2,003,970
	1,990,919

	276
	M106.0305
	360 cv
	68 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,136,368
	1,076,725
	290,678
	277,627
	2,228,421
	2,215,370

	 
	M106.0400
	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:
	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	M106.0401
	6 m3
	43 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	884,645
	680,870
	498,305
	475,932
	2,005,978
	1,983,605

	278
	M106.0402
	10,7 m3
	64 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,176,758
	1,013,388
	498,305
	475,932
	3,529,380
	3,507,007

	279
	M106.0403
	14,5 m3
	70 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,966,930
	1,108,393
	498,305
	475,932
	4,356,814
	4,334,441

	 
	M106.0500
	Ô tô tưới nước - dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	M106.0501
	4 m3
	20 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	438,539
	316,684
	245,000
	234,000
	941,189
	930,189

	281
	M106.0502
	5 m3
	23 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	497,469
	364,186
	290,678
	277,627
	1,060,493
	1,047,442

	282
	M106.0503
	6 m3
	24 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	571,304
	380,021
	290,678
	277,627
	1,136,531
	1,123,480

	283
	M106.0504
	7 m3
	26 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	688,248
	411,689
	290,678
	277,627
	1,231,788
	1,218,737

	284
	M106.0505
	9 m3
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	796,249
	427,523
	290,678
	277,627
	1,330,700
	1,317,649

	285
	M106.0506
	10 m3
	30 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	866,135
	475,026
	290,678
	277,627
	1,431,962
	1,418,911

	286
	M106.0507
	16 m3
	35 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,114,405
	554,197
	290,678
	277,627
	1,670,360
	1,657,309

	 
	M106.0600
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:
	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	M106.0601
	2 m3
	19 lít diezel
	1x2/4 lái xe
	435,615
	300,850
	245,000
	234,000
	929,527
	918,527

	288
	M106.0602
	3 m3
	27 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	642,388
	427,523
	290,678
	277,627
	1,283,997
	1,270,946

	 
	M106.0700
	Ô tô bán tải - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	M106.0701
	1,5 tấn
	18 lít xăng
	1x2/4 lái xe
	359,717
	352,512
	245,000
	234,000
	955,790
	944,790

	 
	M106.0800
	Rơ mooc - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	M106.0801
	15 tấn
	 
	 
	160,855
	 
	 
	 
	143,429
	143,429

	291
	M106.0802
	21 tấn
	 
	 
	186,651
	 
	 
	 
	166,430
	166,430

	292
	M106.0803
	30 tấn
	 
	 
	251,560
	 
	 
	 
	218,019
	218,019

	293
	M106.0804
	40 tấn
	 
	 
	297,117
	 
	 
	 
	257,502
	257,502

	294
	M106.0805
	60 tấn
	 
	 
	333,817
	 
	 
	 
	289,308
	289,308

	295
	M106.0806
	100 tấn
	 
	 
	537,425
	 
	 
	 
	465,768
	465,768

	296
	M106.0807
	125 tấn
	 
	 
	601,973
	 
	 
	 
	521,710
	521,710

	 
	M106.0900
	Xe bồn chuyên dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	M106.0901
	30 tấn
	93 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	1,340,000
	1,472,580
	290,678
	277,627
	2,924,591
	2,911,540

	298
	M106.0902
	Xe bồn 13-14m3 (chở bitum, polymer)
	35 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	3,243,150
	554,197
	498,305
	475,932
	5,412,737
	5,390,364

	299
	M106.0903
	Ô tô cấp nhũ tương 5m3
	23 lít diezel
	1x3/4 lái xe
	931,000
	364,186
	290,678
	277,627
	1,751,375
	1,738,324

	 
	M107.0000
	MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M107.0100
	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:
	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	M107.0101
	D ≤ 42 mm
(động cơ điện-1,2 kW)
	5 kWh
	1x3/7
	13,471
	9,788
	219,931
	210,146
	247,399
	237,614

	301
	M107.0102
	D ≤ 42 mm
(truyền động khí nén - chưa tính khí nén)
	 
	1x3/7
	26,484
	 
	219,931
	210,146
	254,692
	244,907

	302
	M107.0103
	D ≤ 42 mm
(khoan SIG - chưa tính khí nén)
	 
	1x3/7
	126,804
	 
	219,931
	210,146
	366,285
	356,500

	303
	M107.0104
	Búa chèn
(truyền động khí nén - chưa tính khí nén)
	 
	1x3/7
	6,134
	 
	219,931
	210,146
	227,982
	218,197

	 
	M107.0200
	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:
	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:
	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	M107.0201
	D75-95 mm
	 
	1x3/7+1x4/7
	1,101,564
	 
	481,000
	459,600
	1,525,446
	1,504,046

	305
	M107.0202
	D105-110 mm
	 
	1x3/7+1x4/7
	1,376,725
	 
	481,000
	459,600
	1,786,339
	1,764,939

	 
	M107.0300
	Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:
	Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:
	Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	M107.0301
	D 45 mm
(2 cần - 147 cv)
	84 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	11,436,520
	1,330,072
	689,855
	659,163
	10,687,604
	10,656,912

	307
	M107.0302
	D 45 mm
(3 cần - 255 cv)
	138 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	16,668,260
	2,185,118
	689,855
	659,163
	15,507,759
	15,477,067

	 
	M107.0400
	Máy khoan néo - độ sâu khoan:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	M107.0401
	H 3,5 m (80 cv)
	38 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	12,651,359
	601,699
	689,855
	659,163
	10,879,953
	10,849,261

	 
	M107.0500
	Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan:
	Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	M107.0501
	D 2,4 m (250 kW)
	675 kWh
	1x4/7+1x7/7
	41,605,242
	1,321,422
	689,855
	659,163
	38,242,509
	38,211,817

	 
	M107.0600
	Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	M107.0601
	9 kW
	16 kWh
	1x4/7
	2,207,026
	31,323
	261,069
	249,454
	2,499,419
	2,487,804

	 
	M107.0700
	Máy khoan to lỗ neo gia cố mái ta luy:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	M107.0701
	YG 60
	28 lít diezel
	1x3/7+1x4/7
	1,043,321
	443,357
	481,000
	459,600
	1,809,093
	1,787,693

	 
	M107.0800
	Máy khoan dẫn chuyên dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	M107.0801
	HCR1200-EDII
	332 lít diezel
	1x4/7
	5,660,000
	5,256,951
	261,069
	249,454
	9,867,283
	9,855,668

	313
	M107.0803
	Máy khoan XY-1A (phục vụ công tác xây dựng)
	20.4 lít diezel
	1x4/7
	102,500
	323,017
	261,069
	249,454
	692,280
	680,665

	 
	M108.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M108.0100
	Máy phát điện lưu động - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	314
	M108.0101
	3,75 kVA
	2 lít diezel
	1x3/7
	8,369
	31,668
	219,931
	210,146
	262,528
	252,743

	315
	M108.0102
	6,25 kVA
	5 lít diezel
	1x3/7
	28,433
	79,171
	219,931
	210,146
	336,233
	326,448

	316
	M108.0103
	37,5 kVA
	24 lít diezel
	1x3/7
	117,173
	380,021
	219,931
	210,146
	735,735
	725,950

	317
	M108.0104
	62,5 kVA
	36 lít diezel
	1x3/7
	172,893
	570,031
	219,931
	210,146
	990,315
	980,530

	318
	M108.0105
	93,75 kVA
	45 lít diezel
	1x4/7
	244,894
	712,539
	261,069
	249,454
	1,240,111
	1,228,496

	319
	M108.0106
	150kVA
	76 lít diezel
	1x4/7
	320,678
	1,203,398
	261,069
	249,454
	1,790,804
	1,779,189

	320
	M108.0107
	250 kVA
	106 lít diezel
	1x4/7
	335,697
	1,678,424
	261,069
	249,454
	2,281,114
	2,269,499

	 
	M108.0200
	Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	M108.0201
	120 m3/h
	14 lít xăng
	1x4/7
	71,198
	274,176
	261,069
	249,454
	613,958
	602,343

	322
	M108.0202
	600 m3/h
	46 lít xăng
	1x4/7
	374,105
	900,864
	261,069
	249,454
	1,548,509
	1,536,894

	 
	M108.0300
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:
	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	M108.0301
	120 m3/h
	14 lít diezel
	1x4/7
	77,045
	221,679
	261,069
	249,454
	569,638
	558,023

	324
	M108.0302
	240 m3/h
	28 lít diezel
	1x4/7
	156,842
	443,357
	261,069
	249,454
	881,309
	869,694

	325
	M108.0303
	360 m3/h
	35 lít diezel
	1x4/7
	217,034
	554,197
	261,069
	249,454
	1,060,032
	1,048,417

	326
	M108.0304
	420 m3/h
	38 lít diezel
	1x4/7
	281,811
	601,699
	261,069
	249,454
	1,180,588
	1,168,973

	327
	M108.0305
	540 m3/h
	44 lít diezel
	1x4/7
	321,366
	696,704
	261,069
	249,454
	1,320,202
	1,308,587

	328
	M108.0306
	600 m3/h
	47 lít diezel
	1x4/7
	410,793
	744,207
	261,069
	249,454
	1,438,891
	1,427,276

	329
	M108.0307
	660 m3/h
	50 lít diezel
	1x4/7
	478,552
	791,710
	261,069
	249,454
	1,557,917
	1,546,302

	330
	M108.0308
	1200 m3/h
	75 lít diezel
	1x4/7
	959,970
	1,187,564
	261,069
	249,454
	2,403,270
	2,391,655

	331
	M108.0309
	1260 m3/h
	78 lít diezel
	1x4/7
	1,103,857
	1,235,067
	261,069
	249,454
	2,569,331
	2,557,716

	 
	M108.0400
	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	M108.0401
	5 m3/h
	2 kWh
	1x3/7
	2,866
	3,915
	219,931
	210,146
	227,381
	217,596

	333
	M108.0402
	300 m3/h
	86 kWh
	1x3/7
	143,199
	168,359
	219,931
	210,146
	537,058
	527,273

	334
	M108.0403
	600 m3/h
	125 kWh
	1x4/7
	309,098
	244,708
	261,069
	249,454
	820,027
	808,412

	 
	M109.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M109.0100
	Sà lan - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	335
	M109.0101
	100 tấn
	 
	 
	490,476
	 
	 
	 
	411,245
	411,245

	336
	M109.0102
	200 tấn
	 
	 
	721,153
	 
	 
	 
	542,108
	542,108

	337
	M109.0103
	250 tấn
	 
	 
	901,384
	 
	 
	 
	677,592
	677,592

	338
	M109.0104
	400 tấn
	 
	 
	1,207,730
	 
	 
	 
	891,221
	891,221

	339
	M109.0105
	600 tấn
	 
	 
	1,420,866
	 
	 
	 
	1,048,501
	1,048,501

	340
	M109.0106
	800 tấn
	 
	 
	2,012,922
	 
	 
	 
	1,464,575
	1,464,575

	341
	M109.0107
	1000 tấn
	 
	 
	2,368,110
	 
	 
	 
	1,723,005
	1,723,005

	 
	M109.0200
	Phao thép - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	342
	M109.0201
	60 tấn
	 
	 
	121,530
	 
	 
	 
	115,189
	115,189

	343
	M109.0202
	200 tấn
	 
	 
	211,645
	 
	 
	 
	200,603
	200,603

	344
	M109.0203
	250 tấn
	 
	 
	222,193
	 
	 
	 
	210,600
	210,600

	345
	M109.0301
	Pông tông
	 
	 
	343,952
	 
	 
	 
	342,457
	342,457

	 
	M109.0400
	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	346
	M109.0401
	5 tấn
	44 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2
	258,000
	696,704
	336,585
	318,049
	1,269,975
	1,251,439

	347
	M109.0402
	40 tấn
	131 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/4
	887,000
	2,074,279
	677,116
	640,173
	3,565,121
	3,528,178

	 
	M109.0500
	Ca nô - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	348
	M109.0501
	12 cv
	3 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2
	94,701
	47,503
	336,585
	318,049
	467,133
	448,597

	349
	M109.0502
	23 cv
	5 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2
	103,988
	79,171
	336,585
	318,049
	506,945
	488,409

	350
	M109.0503
	30 cv
	6 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2
	112,816
	95,005
	336,585
	318,049
	527,917
	509,381

	351
	M109.0504
	54 cv
	10 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
	144,918
	158,342
	632,585
	598,049
	914,665
	880,129

	352
	M109.0505
	75 cv
	14 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
	207,403
	221,679
	632,585
	598,049
	1,017,793
	983,257

	353
	M109.0506
	90 cv
	19 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
	278,115
	300,850
	632,585
	598,049
	1,152,718
	1,118,182

	354
	M109.0507
	150 cv
	23 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4
	364,360
	364,186
	919,964
	869,893
	1,571,434
	1,521,363

	 
	M109.0700
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất:
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất:
	Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	M109.0701
	75 cv
	68 lít diezel
	1 thuyền trưởng 1/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thuỷ thủ 2/4
	258,000
	1,076,725
	1,861,116
	1,760,173
	3,133,821
	3,032,878

	356
	M109.0702
	150 cv
	95 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4)
	612,500
	1,504,248
	2,226,050
	2,104,678
	4,190,850
	4,069,478

	357
	M109.0703
	250 cv
	148 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4)
	787,238
	2,343,460
	2,226,050
	2,104,678
	5,161,452
	5,040,080

	358
	M109.0704
	360 cv
	202 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4)
	887,000
	3,198,506
	2,226,050
	2,104,678
	6,091,512
	5,970,140

	359
	M109.0705
	600 cv
	315 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	1,318,800
	4,987,770
	3,369,558
	3,186,340
	9,308,385
	9,125,167

	 
	M109.0800
	Tàu cuốc sông- công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	360
	M109.0801
	495 cv
	520 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	11,237,300
	8,233,779
	5,322,257
	5,033,488
	20,298,417
	20,009,648

	 
	M109.1000
	Tàu hút - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	361
	M109.1001
	585 cv
	573 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	7,685,500
	9,072,991
	4,031,953
	3,812,930
	17,928,258
	17,709,235

	362
	M109.1002
	1200 cv
	1008 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thuỷ thủ (1x3/4 + 1x4/4)
	20,115,500
	15,960,864
	5,017,636
	4,745,333
	32,111,389
	31,839,086

	363
	M109.1003
	3958 cv ÷ 4170 cv
	3211 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	101,976,100
	50,843,584
	6,307,941
	5,965,891
	108,842,858
	108,500,808

	 
	M109.1100
	Tàu hút bụng tự hành - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	364
	M109.1101
	1390 cv
	1446 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	11,388,400
	22,896,239
	4,336,574
	4,101,085
	34,615,638
	34,380,149

	365
	M109.1102
	5945 cv
	5232 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	65,840,000
	82,844,482
	4,336,574
	4,101,085
	128,728,366
	128,492,877

	 
	M109.1200
	Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu:
	Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu:
	Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	366
	M109.1201
	17 m3
	2663 lít diezel
	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thuỷ thủ (3x3/4 + 1x4/4)
	38,478,500
	42,166,448
	5,322,257
	5,033,488
	73,494,864
	73,206,095

	 
	M109.1300
	Máy xáng cạp - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	367
	M109.1301
	1,25 m3
	70 lít diezel
	1x5/7
	1,699,696
	1,108,393
	306,954
	293,297
	2,788,702
	2,775,045

	368
	M109.1401
	Trạm lặn
	 
	1 thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4
	77,160
	 
	1,020,000
	980,000
	1,192,476
	1,152,476

	 
	M110.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M110.0100
	Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:
	Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	369
	M110.0101
	0,9 m3
	52 lít diezel
	1x4/7
	3,125,148
	823,378
	261,069
	249,454
	3,509,131
	3,497,516

	370
	M110.0102
	1,65 m3
	65 lít diezel
	1x4/7
	3,593,955
	1,029,222
	261,069
	249,454
	4,078,705
	4,067,090

	 
	M110.0200
	Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	371
	M110.0201
	3 m3/ph
	248 kWh
	1x3/7
	975,792
	485,500
	219,931
	210,146
	1,449,051
	1,439,266

	 
	M110.0300
	Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
	Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	372
	M110.0301
	Tời ma nơ - 13 kW
	43 kWh
	1x4/7
	29,121
	84,179
	261,069
	249,454
	368,836
	357,221

	373
	M110.0302
	Xe goòng 3 tấn
	 
	1x4/7
	30,956
	 
	261,069
	249,454
	284,699
	273,084

	374
	M110.0303
	Đầu kéo 30 tấn
	37 lít diezel
	1x4/7
	3,107,721
	585,865
	261,069
	249,454
	2,887,671
	2,876,056

	375
	M110.0304
	Quang lật 360 t/h
	27 kWh
	1x4/7
	247,875
	52,857
	261,069
	249,454
	503,138
	491,523

	 
	M110.0400
	Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất:
	Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	376
	M110.0401
	135 cv
	45 lít diezel
	1x4/7
	781,918
	712,539
	261,069
	249,454
	1,549,911
	1,538,296

	 
	M111.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M111.0100
	Máy và thiết bị khoan đặt đường ống:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	377
	M111.0101
	Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 t
	53 lít diezel
	1x4/7+1x7/7
	1,091,245
	839,212
	689,855
	659,163
	3,020,435
	2,989,743

	378
	M111.0102
	Máy khoan ngang UĐB-4
	33 lít xăng
	1x4/7+1x7/7
	464,335
	646,272
	689,855
	659,163
	2,125,497
	2,094,805

	 
	M111.0200
	Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:
	Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	379
	M111.0201
	Máy khoan ngầm có định hướng
	201 kWh
	1x4/7+1x7/7
	5,938,103
	393,490
	689,855
	659,163
	6,336,282
	6,305,590

	380
	M111.0202
	Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)
	2 kWh
	1x6/7+1x4/7
	1,755,761
	3,915
	624,984
	597,178
	3,321,066
	3,293,260

	 
	M112.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	M112.0100
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất:
	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	381
	M112.0101
	1,1 kW
	3 kWh
	 
	3,440
	5,873
	 
	 
	10,707
	10,707

	382
	M112.0102
	2 kW
	5 kWh
	 
	3,898
	9,788
	 
	 
	15,266
	15,266

	383
	M112.0103
	2,8 kW
	8 kWh
	 
	4,586
	15,661
	 
	 
	22,105
	22,105

	384
	M112.0104
	7 kW ÷ 7,5 Kw
	10 kWh
	 
	10,663
	19,577
	 
	 
	35,394
	35,394

	385
	M112.0105
	14 kW
	34 kWh
	 
	17,198
	66,561
	 
	 
	90,925
	90,925

	386
	M112.0106
	20 kW
	48 kWh
	 
	27,860
	93,968
	 
	 
	132,972
	132,972

	 
	M112.0200
	Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất:
	Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	387
	M112.0201
	5 cv
	2.7 lít diezel
	 
	12,956
	42,752
	 
	 
	69,010
	69,010

	388
	M112.0202
	5,5 cv
	3 lít diezel
	 
	15,478
	47,503
	 
	 
	78,871
	78,871

	389
	M112.0203
	10 cv
	5 lít diezel
	 
	26,943
	79,171
	 
	 
	133,775
	133,775

	390
	M112.0204
	20 cv
	10 lít diezel
	 
	65,809
	158,342
	 
	 
	271,972
	271,972

	391
	M112.0205
	25 cv
	11 lít diezel
	 
	73,720
	174,176
	 
	 
	293,602
	293,602

	392
	M112.0206
	30 cv
	15 lít diezel
	 
	89,198
	237,513
	 
	 
	382,014
	382,014

	393
	M112.0207
	40 cv
	20 lít diezel
	 
	114,952
	316,684
	 
	 
	505,971
	505,971

	394
	M112.0208
	75 cv
	36 lít diezel
	 
	237,442
	570,031
	 
	 
	937,274
	937,274

	395
	M112.0209
	120 cv
	53 lít diezel
	 
	267,801
	839,212
	 
	 
	1,253,411
	1,253,411

	 
	M112.0300
	Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất:
	Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	396
	M112.0301
	3 cv
	1.6 lít xăng
	 
	9,860
	31,334
	 
	 
	51,581
	51,581

	397
	M112.0302
	6 cv
	3 lít xăng
	 
	16,854
	58,752
	 
	 
	93,359
	93,359

	398
	M112.0303
	8 cv
	4 lít xăng
	 
	22,013
	78,336
	 
	 
	123,537
	123,537

	399
	M112.0401
	Máy bơm chân không 7,5kW
	22 kWh
	 
	252,231
	43,069
	 
	 
	225,937
	225,937

	400
	M112.0402
	Máy bơm xói 4MC (75 kW)
	180 kWh
	1x3/7
	120,039
	352,379
	219,931
	210,146
	707,687
	697,902

	401
	M112.0501
	Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)
	111 lít diezel
	1x3/7
	1,158,316
	1,757,595
	219,931
	210,146
	3,193,757
	3,183,972

	 
	M112.0600
	Máy bơm vữa - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	402
	M112.0601
	6 m3/h
	19 kWh
	1x4/7
	103,415
	37,196
	261,069
	249,454
	489,928
	478,313

	403
	M112.0602
	9 m3/h
	34 kWh
	1x4/7
	129,899
	66,561
	261,069
	249,454
	568,377
	556,762

	404
	M112.0603
	32 - 50 m3/h
	72 kWh
	1x4/7
	170,830
	140,952
	261,069
	249,454
	712,931
	701,316

	 
	M112.0700
	Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất:
	Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	405
	M112.0701
	126 cv
	54 lít diezel
	1x5/7
	240,684
	855,046
	306,954
	293,297
	1,397,870
	1,384,213

	406
	M112.0702
	350 cv
	127 lít diezel
	1x5/7
	505,900
	2,010,942
	306,954
	293,297
	2,806,090
	2,792,433

	407
	M112.0703
	380 cv
	136 lít diezel
	1x5/7
	541,420
	2,153,450
	306,954
	293,297
	2,977,460
	2,963,803

	408
	M112.0704
	480 cv
	168 lít diezel
	1x5/7
	659,820
	2,660,144
	306,954
	293,297
	3,590,628
	3,576,971

	 
	M112.0800
	Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	409
	M112.0801
	50 m3/h
	53 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,508,786
	839,212
	498,305
	475,932
	3,566,478
	3,544,105

	410
	M112.0802
	60 m3/h
	60 lít diezel
	1x1/4+1x3/4 lái xe
	2,809,744
	950,051
	498,305
	475,932
	3,901,478
	3,879,105

	 
	M112.0900
	Máy bơm bê tông - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	411
	M112.0901
	40 - 60 m3/h
	182 kWh
	1x3/7+1x5/7
	1,245,106
	356,294
	526,885
	503,443
	2,196,200
	2,172,758

	412
	M112.0902
	60 - 90 m3/h
	248 kWh
	1x4/7+1x5/7
	1,711,849
	485,500
	568,023
	542,751
	2,858,746
	2,833,474

	 
	M112.1000
	Máy phun vẩy - năng suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	413
	M112.1001
	9 m3/h (AL 285)
	54 kWh
	1x4/7
	1,734,436
	105,714
	261,069
	249,454
	2,326,696
	2,315,081

	414
	M112.1002
	16 m3/h (AL 500)
	429 kWh
	1x4/7
	6,737,447
	839,837
	261,069
	249,454
	8,579,472
	8,567,857

	 
	M112.1100
	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	415
	M112.1101
	1,0 kW
	5 kWh
	1x3/7
	6,420
	9,788
	219,931
	210,146
	245,897
	236,112

	 
	M112.1200
	Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất:
	Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	416
	M112.1201
	1,0 kW
	5 kWh
	 
	5,045
	9,788
	 
	 
	22,501
	22,501

	 
	M112.1300
	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	417
	M112.1301
	1,5 kW
	7 kWh
	1x3/7
	7,395
	13,704
	219,931
	210,146
	249,805
	240,020

	418
	M112.1302
	3,5 kW
	16 kWh
	1x3/7
	24,535
	31,323
	219,931
	210,146
	301,142
	291,357

	 
	M112.1400
	Máy phun (chưa tính khí nén):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	419
	M112.1401
	Máy phun sơn 400 m2/h
	 
	1x3/7
	8,026
	 
	219,931
	210,146
	236,731
	226,946

	420
	M112.1402
	Máy phun chất tạo màng 5,5Hp
	 
	1x3/7
	7,452
	 
	219,931
	210,146
	235,531
	225,746

	421
	M112.1403
	Máy phun cát
	 
	1x3/7
	16,510
	 
	219,931
	210,146
	244,861
	235,076

	422
	M112.1404
	Máy phun bi 235 kW
	176 kWh
	1x3/7+1x4/7
	3,123,015
	344,549
	481,000
	459,600
	4,323,326
	4,301,926

	 
	M112.1500
	Máy khoan đứng - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	423
	M112.1501
	2,5 kW
	5 kWh
	 
	42,900
	9,788
	 
	 
	47,521
	47,521

	424
	M112.1502
	4,5 kW
	9 kWh
	 
	57,200
	17,619
	 
	 
	67,929
	67,929

	 
	M112.1600
	Máy khoan sắt cầm tay, công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	425
	M112.1601
	1,7 Kw
	3 kWh
	 
	4,150
	5,873
	 
	 
	19,409
	19,409

	 
	M112.1700
	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	426
	M112.1701
	0,62 kW
	0.9 kWh
	 
	4,800
	1,762
	 
	 
	15,042
	15,042

	427
	M112.1702
	0,75 kW
	1.1 kWh
	 
	6,250
	2,153
	 
	 
	15,278
	15,278

	428
	M112.1703
	0,85 kW
	1.3 kWh
	 
	6,750
	2,545
	 
	 
	16,720
	16,720

	429
	M112.1704
	1,00 kW
	1.6 kWh
	 
	8,400
	3,132
	 
	 
	23,486
	23,486

	430
	M112.1705
	1,50 kW
	2.3 kWh
	 
	10,400
	4,503
	 
	 
	34,285
	34,285

	 
	M112.1800
	Máy luồn cáp - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	431
	M112.1801
	15 kW
	27 kWh
	1x3/7
	94,900
	52,857
	219,931
	210,146
	333,287
	323,502

	 
	M112.1900
	Máy cắt cáp - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	432
	M112.1901
	10 kW
	13 kWh
	1x3/7
	23,400
	25,450
	219,931
	210,146
	266,543
	256,758

	 
	M112.2000
	Máy cắt sắt cầm tay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	433
	M112.2001
	1,7 kW
	3 kWh
	 
	7,750
	5,873
	 
	 
	30,614
	30,614

	 
	M112.2100
	Máy cắt gạch đá - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	434
	M112.2101
	1,5 kW
	2.7 kWh
	 
	8,750
	5,286
	 
	 
	26,796
	26,796

	435
	M112.2102
	1,7 kW
	3 kWh
	 
	7,900
	5,873
	 
	 
	27,817
	27,817

	 
	M112.2200
	Máy cắt bê tông - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	436
	M112.2201
	7,5 kW
	11 kWh
	1x3/7
	17,400
	21,534
	219,931
	210,146
	284,240
	274,455

	437
	M112.2202
	12 cv (MCD 218)
	8 lít xăng
	1x3/7
	38,500
	156,672
	219,931
	210,146
	464,833
	455,048

	 
	M112.2300
	Máy cắt ống - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	438
	M112.2301
	5 kW
	9 kWh
	1x3/7
	28,200
	17,619
	219,931
	210,146
	263,988
	254,203

	 
	M112.2400
	Máy cắt tôn - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	439
	M112.2401
	5 kW
	10 kWh
	1x3/7
	18,800
	19,577
	219,931
	210,146
	255,801
	246,016

	440
	M112.2402
	15 kW
	27 kWh
	1x3/7
	156,600
	52,857
	219,931
	210,146
	400,679
	390,894

	 
	M112.2500
	Máy cắt đột - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	441
	M112.2501
	2,8 kW
	5 kWh
	1x3/7
	41,700
	9,788
	219,931
	210,146
	265,686
	255,901

	 
	M112.2600
	Máy cắt uốn cốt thép - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	442
	M112.2601
	5 kW
	9 kWh
	1x3/7
	18,200
	17,619
	219,931
	210,146
	254,309
	244,524

	 
	M112.2700
	Máy cắt cỏ cầm tay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	443
	M112.2701
	0,8 kW
	2 kWh
	 
	4,600
	3,915
	 
	 
	12,388
	12,388

	444
	M112.2801
	Máy cắt thép Plasma
	13 kWh
	1x3/7
	68,900
	25,450
	219,931
	210,146
	303,796
	294,011

	 
	M112.2900
	Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén:
	Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	445
	M112.2901
	1,5 m3/ph
	 
	 
	5,400
	 
	 
	 
	18,720
	18,720

	446
	M112.2902
	3,0 m3/ph
	 
	 
	6,100
	 
	 
	 
	21,147
	21,147

	 
	M112.3000
	Máy uốn ống - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	447
	M112.3001
	2,0 kW ÷ 2,8 kW
	5 kWh
	1x3/7
	28,200
	9,788
	219,931
	210,146
	257,305
	247,520

	 
	M112.3100
	Máy lốc tôn - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	448
	M112.3101
	5 kW
	10 kWh
	1x3/7
	54,800
	19,577
	219,931
	210,146
	286,207
	276,422

	 
	M112.3200
	Máy cưa kim loại - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	449
	M112.3201
	1,7 kW
	4 kWh
	 
	22,700
	7,831
	 
	 
	29,643
	29,643

	450
	M112.3202
	2,7 kW
	6 kWh
	 
	27,300
	11,746
	 
	 
	37,978
	37,978

	 
	M112.3300
	Máy tiện - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	451
	M112.3301
	10 kW
	19 kWh
	1x3/7
	111,400
	37,196
	219,931
	210,146
	357,387
	347,602

	 
	M112.3400
	Máy bào thép - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	452
	M112.3401
	7,5 kW
	16 kWh
	1x3/7
	72,900
	31,323
	219,931
	210,146
	316,864
	307,079

	 
	M112.3500
	Máy phay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	453
	M112.3501
	7 kW
	15 kWh
	1x3/7
	89,100
	29,365
	219,931
	210,146
	329,486
	319,701

	 
	M112.3600
	Máy ghép mí - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	454
	M112.3601
	1,1 kW
	2 kWh
	1x3/7
	6,100
	3,915
	219,931
	210,146
	229,974
	220,189

	 
	M112.3700
	Máy mài - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	455
	M112.3701
	1 kW
	2 kWh
	 
	3,500
	3,915
	 
	 
	7,558
	7,558

	456
	M112.3702
	1,7 kW
	3 kWh
	 
	7,400
	5,873
	 
	 
	13,575
	13,575

	457
	M112.3703
	2,7 kW
	4 kWh
	 
	11,200
	7,831
	 
	 
	18,982
	18,982

	 
	M112.3800
	Máy cưa gỗ cầm tay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	458
	M112.3801
	1,3 kW
	3 kWh
	 
	7,600
	5,873
	 
	 
	24,662
	24,662

	 
	M112.3900
	Máy hàn một chiều - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	459
	M112.3901
	50 kW
	105 kWh
	1x4/7
	26,000
	205,555
	261,069
	249,454
	510,174
	498,559

	 
	M112.4000
	Máy hàn xoay chiều - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	460
	M112.4001
	7 kW
	15 kWh
	1x4/7
	4,300
	29,365
	261,069
	249,454
	297,056
	285,441

	461
	M112.4002
	14 kW ÷ 15 kW
	29 kWh
	1x4/7
	8,600
	56,772
	261,069
	249,454
	331,085
	319,470

	462
	M112.4003
	23 kW
	48 kWh
	1x4/7
	16,000
	93,968
	261,069
	249,454
	379,677
	368,062

	 
	M112.4100
	Máy hàn hơi - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	463
	M112.4101
	1000 l/h
	 
	1x4/7
	3,400
	 
	261,069
	249,454
	267,615
	256,000

	464
	M112.4102
	2000 l/h
	 
	1x4/7
	5,200
	 
	261,069
	249,454
	271,079
	259,464

	465
	M112.4201
	Máy hàn cắt dưới nước
	 
	2 thợ lặn (1/4 + 2/4)
	106,900
	 
	973,636
	935,455
	1,376,293
	1,338,112

	 
	M112.4300
	Máy hàn nối ống nhựa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	466
	M112.4301
	Máy hàn nhiệt cầm tay
	6 kWh
	 
	1,532
	11,746
	 
	 
	14,236
	14,236

	467
	M112.4302
	Máy gia nhiệt D315mm
	8 kWh
	1x4/7
	50,000
	15,661
	261,069
	249,454
	352,730
	341,115

	468
	M112.4303
	Máy gia nhiệt D630mm
	12 kWh
	1x4/7
	122,727
	23,492
	261,069
	249,454
	471,106
	459,491

	469
	M112.4304
	Máy gia nhiệt D1200mm
	18 kWh
	1x4/7
	170,909
	35,238
	261,069
	249,454
	556,088
	544,473

	 
	M112.4400
	Máy quạt gió - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	470
	M112.4401
	2,5 kW
	16 kWh
	 
	3,600
	31,323
	 
	 
	37,106
	37,106

	471
	M112.4402
	4,5 kW
	29 kWh
	 
	7,900
	56,772
	 
	 
	69,461
	69,461

	 
	M112.4500
	Máy khoan đập cáp - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	472
	M112.4501
	40 kW
	144 kWh
	1x4/7
	630,000
	281,903
	261,069
	249,454
	1,298,972
	1,287,357

	 
	M112.4600
	Máy khoan xoay - công suất:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	473
	M112.4601
	54 cv
	19 lít diezel
	1x4/7
	1,117,200
	300,850
	261,069
	249,454
	1,732,550
	1,720,935

	474
	M112.4602
	300 cv
	97 lít diezel
	1x6/7
	7,036,900
	1,535,916
	363,914
	347,724
	8,202,444
	8,186,254

	 
	M112.4700
	Bộ kích chuyên dùng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	475
	M112.4701
	Bộ thiết bị trượt
(60 kích loại 6 t)
	65 kWh
	1x4/7+1x7/7
	550,300
	127,248
	689,855
	659,163
	1,524,239
	1,493,547

	476
	M112.4702
	Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50- 60t
	14 kWh
	1x4/7
	91,300
	27,407
	261,069
	249,454
	374,755
	363,140

	 
	M112.4800
	Một số máy và thiết bị chuyên dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	477
	M112.4801
	Máy xiết bu lông
	3 kWh
	 
	37,900
	5,873
	 
	 
	41,301
	41,301

	478
	M112.4802
	Máy xóa vạch sơn, công suất 13HP
	4 lít xăng
	 
	34,166
	78,336
	 
	 
	123,606
	123,606

	479
	M112.4803
	Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)
	 
	 
	93,480
	 
	 
	 
	74,359
	74,359

	480
	M112.4804
	Vôn mét điện tử
	 
	 
	3,400
	 
	 
	 
	2,754
	2,754

	481
	M112.4805
	Đồng hồ vạn năng
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,215
	1,215


 
CHƯƠNG II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM
	Stt
	Mã hiệu
	Loại máy và thiết bị
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá (1000 đồng)
	Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng)
	Chi phí nhân công điều khiển máy (đồng)
	Giá ca máy (đồng)
	Giá ca máy (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực I
	Khu vực II

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	M201.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	482
	M201.0001
	Bộ khoan tay
	 
	 
	35,083
	 
	 
	 
	47,751
	47,751

	483
	M201.0002
	Máy khoan XY-1A
	 
	 
	76,000
	 
	 
	 
	80,222
	80,222

	484
	M201.0003
	Máy khoan XY-3
	 
	 
	210,909
	 
	 
	 
	222,627
	222,627

	485
	M201.0004
	Máy khoan GK-250
	 
	 
	136,364
	 
	 
	 
	143,940
	143,940

	486
	M201.0005
	Bộ nén ngang GA
	 
	 
	476,947
	 
	 
	 
	450,450
	450,450

	487
	M201.0006
	Búa căn MO - 10 (chưa tính khí nén)
	 
	 
	6,363
	 
	 
	 
	11,171
	11,171

	488
	M201.0007
	Búa khoan tay P30
	 
	 
	12,268
	 
	 
	 
	19,424
	19,424

	489
	M201.0008
	Thùng trục 0,5 m3
	 
	 
	3,096
	 
	 
	 
	6,811
	6,811

	490
	M201.0009
	Máy khoan F-60L
	 
	 
	1,396,445
	 
	 
	 
	1,005,440
	1,005,440

	491
	M201.0010
	Máy xuyên động RA-50
	 
	 
	58,816
	 
	 
	 
	57,182
	57,182

	492
	M201.0011
	Máy xuyên tĩnh Gouda
	 
	 
	495,291
	 
	 
	 
	462,272
	462,272

	493
	M201.0012
	Thiết bị đo ngẫu lực
	 
	 
	340,513
	 
	 
	 
	321,596
	321,596

	494
	M201.0013
	Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT
	 
	 
	10,777
	 
	 
	 
	11,077
	11,077

	495
	M201.0014
	Biến thế thắp sáng
	 
	 
	3,325
	 
	 
	 
	6,096
	6,096

	496
	M201.0015
	Máy thăm dò địa vật lý UJ-18
	 
	 
	31,300
	 
	 
	 
	33,804
	33,804

	497
	M201.0016
	Máy thăm dò địa vật lý MF-2-100
	 
	 
	38,752
	 
	 
	 
	41,852
	41,852

	498
	M201.0017
	Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 1 mạch (ES-125)
	 
	 
	97,797
	 
	 
	 
	99,101
	99,101

	499
	M201.0018
	Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 12 mạch (Triosx-12)
	 
	 
	292,130
	 
	 
	 
	292,130
	292,130

	500
	M201.0019
	Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 24 mạch (Triosx-24)
	 
	 
	343,379
	 
	 
	 
	343,379
	343,379

	501
	M201.0020
	Máy thuỷ bình điện tử
	 
	 
	15,822
	 
	 
	 
	14,767
	14,767

	502
	M201.0021
	Máy toàn đạc điện tử
	 
	 
	178,855
	 
	 
	 
	147,060
	147,060

	503
	M201.0022
	Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy)
	 
	 
	670,706
	 
	 
	 
	540,291
	540,291

	504
	M201.0023
	Ống nhòm
	 
	 
	1,147
	 
	 
	 
	1,019
	1,019

	505
	M201.0024
	Kính hiển vi
	 
	 
	8,943
	 
	 
	 
	7,066
	7,066

	506
	M201.0025
	Kính hiển vi điện tử quét
	 
	 
	3,221,684
	 
	 
	 
	2,287,396
	2,287,396

	507
	M201.0026
	Máy ảnh
	 
	 
	6,306
	 
	 
	 
	6,727
	6,727

	 
	M202.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	 

	508
	M202.0001
	Cần Belkenman
	 
	 
	20,866
	 
	 
	 
	19,475
	19,475

	509
	M202.0002
	Thiết bị đếm phóng xạ
	 
	 
	142,511
	 
	 
	 
	120,343
	120,343

	510
	M202.0003
	TRL Profile Beam
	 
	 
	399,443
	 
	 
	 
	328,431
	328,431

	511
	M202.0004
	Máy FWD
	 
	 
	2,056,833
	 
	 
	 
	1,645,467
	1,645,467

	512
	M202.0005
	Thiết bị đo phản ứng Romdas
	 
	 
	92,408
	 
	 
	 
	82,140
	82,140

	513
	M202.0006
	Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ)
	 
	 
	348,767
	 
	 
	 
	294,515
	294,515

	514
	M202.0007
	Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn)
	 
	 
	1,371,222
	 
	 
	 
	1,096,978
	1,096,978

	515
	M202.0008
	Bộ thiết bị siêu âm
	 
	 
	573,827
	 
	 
	 
	478,190
	478,190

	516
	M202.0009
	Cân điện tử
	 
	 
	8,255
	 
	 
	 
	6,522
	6,522

	517
	M202.0010
	Cân phân tích
	 
	 
	12,726
	 
	 
	 
	10,053
	10,053

	518
	M202.0011
	Cân bàn
	 
	 
	4,815
	 
	 
	 
	3,804
	3,804

	519
	M202.0012
	Cân thủy tĩnh
	 
	 
	5,618
	 
	 
	 
	4,439
	4,439

	520
	M202.0013
	Lò nung
	 
	 
	14,217
	 
	 
	 
	12,795
	12,795

	521
	M202.0014
	Tủ sấy
	 
	 
	12,268
	 
	 
	 
	11,348
	11,348

	522
	M202.0015
	Tủ hút khí độc
	 
	 
	12,268
	 
	 
	 
	11,042
	11,042

	523
	M202.0016
	Tủ lạnh
	 
	 
	7,796
	 
	 
	 
	5,612
	5,612

	524
	M202.0017
	Máy hút chân không
	 
	 
	3,783
	 
	 
	 
	3,500
	3,500

	525
	M202.0018
	Máy hút ẩm OASIS-America
	 
	 
	10,319
	 
	 
	 
	9,288
	9,288

	526
	M202.0019
	Bếp điện
	 
	 
	803
	 
	 
	 
	2,168
	2,168

	527
	M202.0020
	Bếp cát
	 
	 
	1,032
	 
	 
	 
	2,786
	2,786

	528
	M202.0021
	Máy chưng cất nước
	 
	 
	7,567
	 
	 
	 
	6,621
	6,621

	529
	M202.0022
	Máy trộn đất
	 
	 
	6,306
	 
	 
	 
	5,518
	5,518

	530
	M202.0023
	Máy trộn xi măng, dung tích 5lít
	 
	 
	19,949
	 
	 
	 
	17,456
	17,456

	531
	M202.0024
	Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa)
	 
	 
	16,968
	 
	 
	 
	14,847
	14,847

	532
	M202.0025
	Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)
	 
	 
	6,306
	 
	 
	 
	5,833
	5,833

	533
	M202.0026
	Máy cắt đất
	 
	 
	2,637
	 
	 
	 
	2,242
	2,242

	534
	M202.0027
	Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm
	 
	 
	17,198
	 
	 
	 
	14,619
	14,619

	535
	M202.0028
	Máy cắt ứng biến
	 
	 
	163,950
	 
	 
	 
	124,603
	124,603

	536
	M202.0029
	Máy nén 3 trục
	 
	 
	779,854
	 
	 
	 
	569,293
	569,293

	537
	M202.0030
	Máy ép litvinốp
	 
	 
	17,886
	 
	 
	 
	15,203
	15,203

	538
	M202.0031
	Kích tháo mẫu
	 
	 
	7,796
	 
	 
	 
	6,315
	6,315

	539
	M202.0032
	Máy ép mẫu đá, bê tông
	 
	 
	166,931
	 
	 
	 
	126,867
	126,867

	540
	M202.0033
	Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)
	 
	 
	72,574
	 
	 
	 
	59,873
	59,873

	541
	M202.0034
	Máy khoan mẫu đá
	 
	 
	67,071
	 
	 
	 
	55,333
	55,333

	542
	M202.0035
	Máy mài thử độ mài mòn
	 
	 
	10,319
	 
	 
	 
	9,391
	9,391

	543
	M202.0036
	Máy nén một trục
	 
	 
	17,886
	 
	 
	 
	15,203
	15,203

	544
	M202.0037
	Máy nén Marshall
	 
	 
	264,728
	 
	 
	 
	201,194
	201,194

	545
	M202.0038
	Máy CBR
	 
	 
	78,994
	 
	 
	 
	61,220
	61,220

	546
	M202.0039
	Máy thí nghiệm thuỷ lực quay tay
	 
	 
	8,369
	 
	 
	 
	7,324
	7,324

	547
	M202.0040
	Máy nén 4 t (quay tay)
	 
	 
	7,796
	 
	 
	 
	6,821
	6,821

	548
	M202.0041
	Máy nén thuỷ lực 10 t
	 
	 
	21,440
	 
	 
	 
	18,760
	18,760

	549
	M202.0042
	Máy nén thuỷ lực 50 t
	 
	 
	35,656
	 
	 
	 
	29,416
	29,416

	550
	M202.0043
	Máy nén thuỷ lực 125 t
	 
	 
	47,695
	 
	 
	 
	39,349
	39,349

	551
	M202.0044
	Máy nén thuỷ lực 200 t
	 
	 
	62,000
	 
	 
	 
	51,150
	51,150

	552
	M202.0045
	Máy kéo nén thủy lực 100 t
	 
	 
	52,166
	 
	 
	 
	43,037
	43,037

	553
	M202.0046
	Máy kéo nén uốn thuỷ lực 25 t
	 
	 
	28,892
	 
	 
	 
	25,280
	25,280

	554
	M202.0047
	Máy kéo nén uốn thuỷ lực 100 t
	 
	 
	241,340
	 
	 
	 
	183,418
	183,418

	555
	M202.0048
	Máy gia tải - 20 t
	 
	 
	37,261
	 
	 
	 
	30,740
	30,740

	556
	M202.0049
	Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)
	 
	 
	6,306
	 
	 
	 
	5,518
	5,518

	557
	M202.0050
	Máy xác định hệ số thấm
	 
	 
	86,447
	 
	 
	 
	66,996
	66,996

	558
	M202.0051
	Máy đo PH
	 
	 
	9,287
	 
	 
	 
	8,126
	8,126

	559
	M202.0052
	Máy đo âm thanh
	 
	 
	8,369
	 
	 
	 
	7,324
	7,324

	560
	M202.0053
	Máy đo chiều dày màng sơn
	 
	 
	107,772
	 
	 
	 
	83,523
	83,523

	561
	M202.0054
	Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông
	 
	 
	92,408
	 
	 
	 
	71,617
	71,617

	562
	M202.0055
	Máy đo vết nứt
	 
	 
	16,280
	 
	 
	 
	14,245
	14,245

	563
	M202.0056
	Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông
	 
	 
	134,027
	 
	 
	 
	101,860
	101,860

	564
	M202.0057
	Máy đo độ thấm của I-on Clo
	 
	 
	193,874
	 
	 
	 
	145,405
	145,405

	565
	M202.0058
	Dụng cụ đo độ cháy của than
	 
	 
	12,038
	 
	 
	 
	10,534
	10,534

	566
	M202.0059
	Máy đo gia tốc
	 
	 
	98,370
	 
	 
	 
	76,237
	76,237

	567
	M202.0060
	Máy ghi nhiệt ổn định
	 
	 
	16,854
	 
	 
	 
	14,747
	14,747

	568
	M202.0061
	Máy đo chuyển vị
	 
	 
	60,765
	 
	 
	 
	47,093
	47,093

	569
	M202.0062
	Máy xác định môđun
	 
	 
	31,300
	 
	 
	 
	25,040
	25,040

	570
	M202.0063
	Máy so màu ngọn lửa
	 
	 
	41,733
	 
	 
	 
	33,387
	33,387

	571
	M202.0064
	Máy so màu quang điện
	 
	 
	107,313
	 
	 
	 
	83,168
	83,168

	572
	M202.0065
	Máy đo độ dãn dài Bitum
	 
	 
	62,599
	 
	 
	 
	48,515
	48,515

	573
	M202.0066
	Máy chiết nhựa (Xốc lét)
	 
	 
	8,828
	 
	 
	 
	7,725
	7,725

	574
	M202.0067
	Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở
	 
	 
	14,561
	 
	 
	 
	12,741
	12,741

	575
	M202.0068
	Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP
	 
	 
	1,376
	 
	 
	 
	1,253
	1,253

	576
	M202.0069
	Thiết bị thử tỷ diện
	 
	 
	15,822
	 
	 
	 
	13,844
	13,844

	577
	M202.0070
	Bàn dằn
	 
	 
	26,828
	 
	 
	 
	23,475
	23,475

	578
	M202.0071
	Bàn rung
	 
	 
	9,745
	 
	 
	 
	8,527
	8,527

	579
	M202.0072
	Máy khuấy bằng từ
	 
	 
	15,249
	 
	 
	 
	13,344
	13,344

	580
	M202.0073
	Máy khuấy cầm tay NAG-2
	 
	 
	9,057
	 
	 
	 
	7,925
	7,925

	581
	M202.0074
	Máy nghiền bi sứ LE1
	 
	 
	8,369
	 
	 
	 
	7,324
	7,324

	582
	M202.0075
	Máy phân tích hạt LAZER
	 
	 
	82,778
	 
	 
	 
	64,153
	64,153

	583
	M202.0076
	Máy phân tích vi nhiệt
	 
	 
	67,071
	 
	 
	 
	51,980
	51,980

	584
	M202.0077
	Tenxômét
	 
	 
	7,911
	 
	 
	 
	6,922
	6,922

	585
	M202.0078
	Máy đo độ giãn nở bê tông
	 
	 
	83,466
	 
	 
	 
	64,686
	64,686

	586
	M202.0079
	Máy đo hệ số dẫn nhiệt
	 
	 
	7,452
	 
	 
	 
	6,520
	6,520

	587
	M202.0080
	Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu)
	 
	 
	2,364,900
	 
	 
	 
	1,679,079
	1,679,079

	588
	M202.0081
	Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa
	 
	 
	1,147
	 
	 
	 
	3,871
	3,871

	589
	M202.0082
	Côn thử độ sụt
	 
	 
	909
	 
	 
	 
	3,068
	3,068

	590
	M202.0083
	Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)
	 
	 
	1,147
	 
	 
	 
	3,871
	3,871

	591
	M202.0084
	Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết
	 
	 
	803
	 
	 
	 
	2,711
	2,711

	592
	M202.0085
	Chén bạch kim
	 
	 
	25,223
	 
	 
	 
	19,170
	19,170

	593
	M202.0086
	Kẹp niken
	 
	 
	9,057
	 
	 
	 
	7,155
	7,155

	594
	M202.0087
	Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại
	 
	 
	42,306
	 
	 
	 
	33,845
	33,845

	595
	M202.0088
	Máy dò vị trí cốt thép
	 
	 
	67,071
	 
	 
	 
	51,980
	51,980

	596
	M202.0089
	Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn
	 
	 
	153,517
	 
	 
	 
	116,673
	116,673

	597
	M202.0090
	Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường
	 
	 
	64,204
	 
	 
	 
	49,759
	49,759

	598
	M202.0091
	Súng bi
	 
	 
	8,599
	 
	 
	 
	7,525
	7,525

	599
	M202.0092
	Thiết bị hấp mẫu xi măng
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	1,050
	1,050

	600
	M202.0093
	Bình hút ẩm
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	438
	438

	601
	M202.0094
	Bộ dụng cụ xác định thấm nước
	 
	 
	22,000
	 
	 
	 
	19,250
	19,250

	602
	M202.0095
	Bơm thủy lực ZB4-500
	 
	 
	16,360
	 
	 
	 
	14,315
	14,315

	603
	M202.0096
	Đồng hồ đo áp lực
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	162
	162

	604
	M202.0097
	Đồng hồ đo biến dạng
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	972
	972

	605
	M202.0098
	Đồng hồ đo nước
	 
	 
	2,800
	 
	 
	 
	2,268
	2,268

	606
	M202.0099
	Đồng hồ đo lún
	 
	 
	1,800
	 
	 
	 
	1,458
	1,458

	607
	M202.0100
	Đồng hồ Shore A
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,215
	1,215

	608
	M202.0101
	Dụng cụ đo độ bền va đập
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	1,230
	1,230

	609
	M202.0102
	Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	5,125
	5,125

	610
	M202.0103
	Dụng cụ phá vỡ mẫu kính
	 
	 
	2,500
	 
	 
	 
	2,563
	2,563

	611
	M202.0104
	Dụng cụ thử thấm mực
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	513
	513

	612
	M202.0105
	Dụng cụ Vica
	 
	 
	1,900
	 
	 
	 
	1,948
	1,948

	613
	M202.0106
	Dụng cụ xác định độ bền va đập
	 
	 
	90,000
	 
	 
	 
	87,750
	87,750

	614
	M202.0107
	Dụng cụ xác định độ bền va uốn
	 
	 
	80,000
	 
	 
	 
	78,000
	78,000

	615
	M202.0108
	Khuôn Capping mẫu
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,538
	1,538

	616
	M202.0109
	Khuôn dập mẫu
	 
	 
	440
	 
	 
	 
	451
	451

	617
	M202.0110
	Kích kéo thủy lực 60 t
	 
	 
	20,455
	 
	 
	 
	16,569
	16,569

	618
	M202.0111
	Kích thủy lực 800 t
	 
	 
	124,150
	 
	 
	 
	94,355
	94,355

	619
	M202.0112
	Kính phóng đại đo lường
	 
	 
	3,500
	 
	 
	 
	2,888
	2,888

	620
	M202.0113
	Kính lúp
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	165
	165

	621
	M202.0114
	Máy bộ đàm
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	289
	289

	622
	M202.0115
	Máy cắt quay tay
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	990
	990

	623
	M202.0116
	Máy cắt, mài mẫu vật liệu
	 
	 
	18,000
	 
	 
	 
	14,850
	14,850

	624
	M202.0117
	Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)
	 
	 
	281,375
	 
	 
	 
	218,066
	218,066

	625
	M202.0118
	Máy đo độ bóng
	 
	 
	6,500
	 
	 
	 
	5,363
	5,363

	626
	M202.0119
	Máy khoan HILTI hoặc loại tương tự
	 
	 
	15,000
	 
	 
	 
	12,375
	12,375

	627
	M202.0120
	Thiết bị đo độ dẫn nước
	 
	 
	2,500
	 
	 
	 
	2,188
	2,188

	628
	M202.0121
	Thiết bị đo độ dày
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,313
	1,313

	629
	M202.0122
	Máy đo độ giãn nở nhiệt dài
	 
	 
	2,500
	 
	 
	 
	2,188
	2,188

	630
	M202.0123
	Máy dò khuyết tật
	 
	 
	3,500
	 
	 
	 
	3,063
	3,063

	631
	M202.0124
	Máy đo kích thước
	 
	 
	2,500
	 
	 
	 
	2,188
	2,188

	632
	M202.0125
	Máy đo thời gian khô màng sơn
	 
	 
	3,000
	 
	 
	 
	2,625
	2,625

	633
	M202.0126
	Máy đo ứng suất bề mặt
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,375
	4,375

	634
	M202.0127
	Máy đo ứng suất điện tử
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,375
	4,375

	635
	M202.0128
	Máy Hveem
	 
	 
	15,000
	 
	 
	 
	12,375
	12,375

	636
	M202.0129
	Máy kéo vải địa kỹ thuật
	 
	 
	220,000
	 
	 
	 
	170,500
	170,500

	637
	M202.0130
	Máy kéo, nén WDW-100
	 
	 
	220,000
	 
	 
	 
	170,500
	170,500

	638
	M202.0131
	Máy thử cơ lý thạch cao
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,125
	4,125

	639
	M202.0132
	Máy kiểm tra độ cứng
	 
	 
	9,900
	 
	 
	 
	8,168
	8,168

	640
	M202.0133
	Máy làm sạch bằng siêu âm
	 
	 
	3,500
	 
	 
	 
	2,888
	2,888

	641
	M202.0134
	Máy mài mòn bề mặt
	 
	 
	18,000
	 
	 
	 
	14,850
	14,850

	642
	M202.0135
	Máy mài mòn sâu
	 
	 
	4,500
	 
	 
	 
	3,713
	3,713

	643
	M202.0136
	Máy nén cố kết
	 
	 
	25,000
	 
	 
	 
	20,625
	20,625

	644
	M202.0137
	Máy phân tích thành phần kim loại
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,250
	8,250

	645
	M202.0138
	Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	38,750
	38,750

	646
	M202.0139
	Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng
	 
	 
	60,000
	 
	 
	 
	46,500
	46,500

	647
	M202.0140
	Máy siêu âm đo vết nứt
	 
	 
	36,500
	 
	 
	 
	28,288
	28,288

	648
	M202.0141
	Máy soi kim tương
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,100
	8,100

	649
	M202.0142
	Máy thấm
	 
	 
	19,900
	 
	 
	 
	16,119
	16,119

	650
	M202.0143
	Máy thử độ bền nén, uốn
	 
	 
	210,000
	 
	 
	 
	159,600
	159,600

	651
	M202.0144
	Máy thử độ bục
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	3,950
	3,950

	652
	M202.0145
	Máy thử độ rơi côn
	 
	 
	4,500
	 
	 
	 
	3,555
	3,555

	653
	M202.0146
	Máy uốn gạch
	 
	 
	80,000
	 
	 
	 
	59,200
	59,200

	654
	M202.0147
	Nồi hấp áp suất cao (Autoclave)
	 
	 
	5,500
	 
	 
	 
	4,813
	4,813

	655
	M202.0148
	Thiết bị đo chuyển vị Indicator
	 
	 
	15,000
	 
	 
	 
	13,125
	13,125

	656
	M202.0149
	Thiết bị đo điểm sương
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,750
	8,750

	657
	M202.0150
	Thiết bị đo độ bền ẩm
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,750
	8,750

	658
	M202.0151
	Thiết bị đo độ cứng màng sơn
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,375
	4,375

	659
	M202.0152
	Thiết bị đo độ dày
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,313
	1,313

	660
	M202.0153
	Thiết bị đo hệ số ma sát
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,375
	4,375

	661
	M202.0154
	Thiết bị đo thử độ kín
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,375
	4,375

	662
	M202.0155
	Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh
	 
	 
	15,000
	 
	 
	 
	12,600
	12,600

	663
	M202.0156
	Thiết bị thử va đập phản hồi
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,400
	8,400

	664
	M202.0157
	Tủ chiếu UV
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	4,200
	4,200

	665
	M202.0158
	Tủ khí hậu
	 
	 
	60,000
	 
	 
	 
	47,400
	47,400

	666
	M202.0159
	Thước đo vết nứt
	 
	 
	139
	 
	 
	 
	117
	117

	667
	M202.0160
	Vi kế
	 
	 
	139
	 
	 
	 
	117
	117

	668
	M202.0161
	Máy scanner (khổ Ao)
	 
	 
	119,581
	 
	 
	 
	149,077
	149,077

	669
	M202.0162
	Máy vẽ plotter
	 
	 
	99,975
	 
	 
	 
	84,979
	84,979

	670
	M202.0163
	Máy vi tính
	 
	 
	10,089
	 
	 
	 
	9,630
	9,630

	671
	M202.0164
	Máy tính xách tay
	 
	 
	18,917
	 
	 
	 
	17,627
	17,627

	672
	M202.0165
	Bể ổn nhiệt
	 
	 
	7,452
	 
	 
	 
	6,520
	6,520

	673
	M202.0166
	Bếp gas công nghiệp
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	1,350
	1,350

	674
	M202.0167
	Bình thử bọt khí
	 
	 
	27,000
	 
	 
	 
	22,275
	22,275

	675
	M202.0168
	Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cát
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,538
	1,538

	676
	M202.0169
	Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)
	 
	 
	303,030
	 
	 
	 
	234,849
	234,849

	677
	M202.0170
	Dụng cụ đo nhám
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	513
	513

	678
	M202.0171
	Dụng cụ thử va đập bi rơi
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	1,230
	1,230

	679
	M202.0172
	Dụng cụ thử va đập con lắc
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	1,230
	1,230

	680
	M202.0173
	Dụng cụ thử xuyên
	 
	 
	1,900
	 
	 
	 
	1,948
	1,948

	681
	M202.0174
	Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa
	 
	 
	2,200
	 
	 
	 
	1,782
	1,782

	682
	M202.0175
	Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết
	 
	 
	3,000
	 
	 
	 
	2,625
	2,625

	683
	M202.0176
	Khoáng chuẩn
	 
	 
	1,000
	 
	 
	 
	875
	875

	684
	M202.0177
	Khung giá máy & Máy gia tải 50 tấn kỹ thuật số
	 
	 
	37,261
	 
	 
	 
	28,877
	28,877

	685
	M202.0178
	Máy Gigarang
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,750
	8,750

	686
	M202.0179
	Máy SHWD
	 
	 
	2,056,833
	 
	 
	 
	1,645,467
	1,645,467

	687
	M202.0180
	Máy bào gỗ
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	2,967
	2,967

	688
	M202.0181
	Máy cắt Makita
	 
	 
	3,979
	 
	 
	 
	3,482
	3,482

	689
	M202.0182
	Máy cắt phẳng
	 
	 
	25,000
	 
	 
	 
	20,625
	20,625

	690
	M202.0183
	Máy đầm xoay
	 
	 
	6,306
	 
	 
	 
	5,876
	5,876

	691
	M202.0184
	Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép
	 
	 
	114,350
	 
	 
	 
	88,622
	88,622

	692
	M202.0185
	Máy đo độ đàn hồi
	 
	 
	62,599
	 
	 
	 
	48,515
	48,515

	693
	M202.0186
	Máy kéo, nén thủy lực 0,5 tấn
	 
	 
	8,369
	 
	 
	 
	7,324
	7,324

	694
	M202.0187
	Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn
	 
	 
	25,000
	 
	 
	 
	21,875
	21,875

	695
	M202.0188
	Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn
	 
	 
	62,000
	 
	 
	 
	48,050
	48,050

	696
	M202.0189
	Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn
	 
	 
	35,656
	 
	 
	 
	27,633
	27,633

	697
	M202.0190
	Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng
	 
	 
	6,800
	 
	 
	 
	5,950
	5,950

	698
	M202.0191
	Máy khuấy và làm mát nước
	 
	 
	5,500
	 
	 
	 
	4,813
	4,813

	699
	M202.0192
	Máy thử cường độ bám dính
	 
	 
	18,000
	 
	 
	 
	12,600
	12,600

	700
	M202.0193
	Máy thử độ chống thấm
	 
	 
	18,000
	 
	 
	 
	14,850
	14,850

	701
	M202.0194
	Máy thử kéo xác định cường độ bám dính
	 
	 
	18,000
	 
	 
	 
	12,600
	12,600

	702
	M202.0195
	Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest
	 
	 
	19,900
	 
	 
	 
	16,119
	16,119

	703
	M202.0196
	Nhớt kế
	 
	 
	20,000
	 
	 
	 
	20,500
	20,500

	704
	M202.0197
	Nhớt kế Suttard
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	154
	154

	705
	M202.0198
	Nhớt kế Vebe
	 
	 
	6,000
	 
	 
	 
	6,150
	6,150

	706
	M202.0199
	Súng bật nẩy
	 
	 
	9,000
	 
	 
	 
	7,875
	7,875

	707
	M202.0200
	Thiết bị đo góc nghỉ của cát
	 
	 
	2,000
	 
	 
	 
	1,650
	1,650

	708
	M202.0201
	Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,238
	1,238

	709
	M202.0202
	Thiết bị đo nhiệt độ bê tông
	 
	 
	1,800
	 
	 
	 
	1,575
	1,575

	710
	M202.0203
	Thiết bị đo nhiệt lượng
	 
	 
	1,500
	 
	 
	 
	1,313
	1,313

	711
	M202.0204
	Thiết bị gia nhiệt vòng và bi
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,750
	8,750

	712
	M202.0205
	Thiết bị thử tải trọng
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	8,750
	8,750

	713
	M202.0206
	Thiết bị wheel tracking
	 
	 
	1,387,200
	 
	 
	 
	1,075,080
	1,075,080

	714
	M202.0207
	Thiết bị xác định độ bền cọ rửa
	 
	 
	40,000
	 
	 
	 
	33,000
	33,000

	715
	M202.0208
	Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa
	 
	 
	1,000
	 
	 
	 
	1,025
	1,025

	716
	M202.0209
	Xe chuyên dùng
	 
	 
	546,000
	 
	 
	 
	436,800
	436,800

	717
	M202.0210
	Dụng cụ vòng và bi
	 
	 
	3,500
	 
	 
	 
	3,588
	3,588

	 
	M203.0000
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	 
	 
	 
	 

	718
	M203.0001
	Bộ tạo nguồn 3 pha
	 
	 
	508,246
	 
	 
	 
	404,286
	404,286

	719
	M203.0002
	Bộ nguồn AC-DC
	 
	 
	49,988
	 
	 
	 
	39,764
	39,764

	720
	M203.0003
	Công tơ mẫu xách tay
	 
	 
	210,613
	 
	 
	 
	167,534
	167,534

	721
	M203.0004
	Hộp bộ đo tgd Delta
	 
	 
	1,000,900
	 
	 
	 
	796,170
	796,170

	722
	M203.0005
	Hợp bộ đo lường
	 
	 
	946,212
	 
	 
	 
	752,669
	752,669

	723
	M203.0006
	Hợp bộ phân tích hàm lượng khí
	 
	 
	1,618,868
	 
	 
	 
	1,287,736
	1,287,736

	724
	M203.0007
	Hợp bộ thí nghiệm cao áp
	 
	 
	507,559
	 
	 
	 
	403,740
	403,740

	725
	M203.0008
	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	 
	 
	955,957
	 
	 
	 
	760,420
	760,420

	726
	M203.0009
	Máy điều chỉnh điện áp 1pha
	 
	 
	19,835
	 
	 
	 
	16,680
	16,680

	727
	M203.0010
	Máy đo độ A xít
	 
	 
	182,524
	 
	 
	 
	145,190
	145,190

	728
	M203.0011
	Máy đo độ chớp cháy kín
	 
	 
	174,957
	 
	 
	 
	139,170
	139,170

	729
	M203.0012
	Máy đo độ nhớt
	 
	 
	150,307
	 
	 
	 
	119,562
	119,562

	730
	M203.0013
	Máy đo điện áp xuyên thủng
	 
	 
	36,574
	 
	 
	 
	29,093
	29,093

	731
	M203.0014
	Máy đo điện trở một chiều
	 
	 
	179,658
	 
	 
	 
	142,909
	142,909

	732
	M203.0015
	Máy đo điện trở tiếp địa
	 
	 
	61,109
	 
	 
	 
	48,609
	48,609

	733
	M203.0016
	Máy đo điện trở tiếp xúc
	 
	 
	104,905
	 
	 
	 
	83,447
	83,447

	734
	M203.0017
	Cầu đo tang dầu cách điện
	 
	 
	365,277
	 
	 
	 
	290,562
	290,562

	735
	M203.0018
	Máy đo tỷ trọng
	 
	 
	73,491
	 
	 
	 
	58,460
	58,460

	736
	M203.0019
	Máy đo vạn năng
	 
	 
	151,224
	 
	 
	 
	120,291
	120,291

	737
	M203.0020
	Máy chụp sóng
	 
	 
	521,317
	 
	 
	 
	414,684
	414,684

	738
	M203.0021
	Máy kiểm tra độ ổn định oxy hoá dầu
	 
	 
	374,105
	 
	 
	 
	297,584
	297,584

	739
	M203.0022
	Máy phát tần số
	 
	 
	133,224
	 
	 
	 
	105,974
	105,974

	740
	M203.0023
	Máy phân tích độ ẩm khí SF6
	 
	 
	184,244
	 
	 
	 
	146,559
	146,559

	741
	M203.0024
	Máy đo vi lượng ẩm
	 
	 
	166,702
	 
	 
	 
	132,604
	132,604

	742
	M203.0025
	Mê gôm mét
	 
	 
	50,446
	 
	 
	 
	40,128
	40,128

	743
	M203.0026
	Thiết bị kiểm tra áp lực
	 
	 
	86,332
	 
	 
	 
	68,674
	68,674

	744
	M203.0027
	Thiết bị tạo dòng điện
	 
	 
	499,762
	 
	 
	 
	397,538
	397,538


 
