	BỘ Y TẾ
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2367/QĐ-BYT
	Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MÔ HÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tuyến quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mô hình - Tiêu chuẩn Thiết kế Trung tâm y tế dự phòng tuyến quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh” sau đây gọi chung là Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện.
Điều 2. Các Chủ đầu tư, Chủ dự án, Giám đốc các Sở Y tế có dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện căn cứ vào tiêu chuẩn này để lập dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ Cục trực thuộc Bộ Y tế, Chánh thanh tra - Bộ Y tế, các Tổ chức có tên tại Điều 2 và các cơ quan /cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4.(300 b);
- Bộ Xây dựng (2b);
- Bộ KH&ĐT(3b); Bộ Tài chính(2b);
- Sở Y tế các tỉnh. TP TT TƯ (64 b);
- Lưu: VT, PC TB-CT (5b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Chí Liêm


MÔ HÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN HUYỆN
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo Trung tâm Y tế dự phòng tuyến quận, huyện và thị xã, sau đây gọi tắt là tuyến huyện (TTYTDPTH).

1.2. Có thể vận dụng khi xây dựng các cơ sở thuộc lĩnh vực y tế dự phòng khác.

2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2748 - 1991. Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung.

2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601 - 1988. Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế.

2.3. Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành - Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

2.4. Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

2.5. Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước.

2.6. Tiêu chuẩn thiết kế - Thiết kế mẫu TTYTDP tuyến tỉnh; Tiêu chuẩn thiết kế - Thiết kế mẫu các khoa xét nghiệm; Tiêu chuẩn thiết kế - Thiết kế mẫu trung tâm y tế tuyến huyện.

3. QUY ĐỊNH CHUNG
3.1. Để đảm bảo điều kiện về hệ thống kỹ thuật hạ tầng, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng, đáp ứng chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

3.2. Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

3.2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3.2.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau chuyên môn sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS. phòng, chống bệnh xã hội, tai nạn thương tích sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;
c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn bản;

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của một tổ chức công lập.

3.3. Tổ chức bộ máy:

3.3.1. Lãnh dạo: Có 1 Giám đốc và 2 hoặc 3 Phó giám đốc.

3.3.2. Các Phòng Chức năng - Nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Truyền thống giáo dục sức khỏe.

3.3.3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

c) Khoa Y tế công cộng;

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

e) Khoa Xét nghiệm.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN HUYỆN
[image: image1.jpg]PHONG HANH

| > e R e SR TR l
| . GlAmabéc I
| VAcAcpHoclAmBbdCc |

CHINH TONG HOP

PHONG TRUYEN

THONG GIAO |
DYC sUC KHOE -

"KHOA KIEM SOAT

DICH, BENH
HIVIAIDS

KHOA
AN TOAN VE SINH
THYC PHAM

KHO THUGC,

T_“ VAC XIN

¢— KHO HOACHAT

KHOA
XET NGHIEM

_ KHOA
Y TE CONG CONG [T

g

KHOA
CHAM sOc sUc
KHOE SINH SAN 1

CUNG CAP DICH Vi KE HOACH HOA GIA BINH, T6 CHUC KHAM
BENH, QUAN LY SUC KHOE SINH SAN VA HUONG DAN

TIEMVACXIN .





4. QUY MÔ CÔNG TRÌNH
Trung tâm YTDP tuyến huyện được đầu tư với 3 quy mô:

4.1. Quy mô I: Áp dụng cho địa phương có dân số từ 100.000 người trở xuống.

4.2. Quy mô II: Áp dụng cho địa phương có dân số trên 100.000 đến 250.000 người.

4.3. Quy mô III: Áp dụng cho địa phương có dân số trên 250.000 đến trên 350.000 người.

5. YÊU CẦU VỀ KHU ĐẤT XÂY DỰNG
- Khu đất xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

5.1. Vị trí khu đất xây dựng Trung tâm YTDP phải nằm trong Trung tâm huyện lỵ, có hệ thống giao thông thuận lợi.

5.2. Khu đất xây dựng Trung tâm YTDP có hệ thống kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh môi trường tốt. 
5.3. Diện tích khu đất xây dựng Trung tâm YTDP tuyến huyện từ 1.500m2 đến 2.500m2, có kích thước hình học hợp lý, đủ để bố trí các hạng mục công trình sau: Khối Hành chính, các Khoa, phòng chuyên môn nghiệp vụ và các hạng mục công trình phụ trợ (ga-ra, kho tàng, xử lý chất thải □)

6. YÊU CẦU VỀ MẶT BẰNG TỔNG THỂ
6.1. Trong khuôn viên Trung tâm YTDP phải bố trí các hạng mục công trình, kỹ thuật hạ tầng, sân đường, bãi để xe cho khách và nhân viên một cách hợp lý, chú ý dành đường cho xe chống dịch bệnh hoạt động trong tình trạng khẩn cấp.

6.2. Diện tích xây dựng chiếm từ 30 đến 35% diện tích toàn bộ khu đất. 
6.3. Trong mặt bằng tổng thể của Trung tâm YTDP tuyến huyện phải bố trí hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh. Đặc biệt có ý chất thải từ các Labo xét nghiệm.

6.4. Diện tích trồng cây xanh lấy bóng mát và cách ly với bên ngoài chiếm từ 35% đến 40% diện tích khu đất.

6.5. Trung tâm YTDP phải có cổng và tường rào để ngăn cách, bảo vệ.

7. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
7.1. Yêu cầu chung

7.1.1. Giải pháp tổ chức không gian của Trung tâm YTDP đảm bảo các yêu cầu:

a) Phù hợp với yêu cầu công năng sử dụng, tính chất chuyên môn và mang tính hiện đại;
b) Các giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và thiết bị sử dụng phải đảm bảo an toàn lao động (thông gió, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy...).

c) Nơi làm việc của Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, trưởng khoa được bố trí phòng riêng.

d) Khối Hành chính tổng hợp đảm nhận các công việc hành chính, quản trị, tài vụ, kho tàng và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

e) Mỗi khoa chuyên môn có một phòng của lãnh đạo và một phòng làm việc của nhân viên, được trang bị bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ và các trang thiết bị thông dụng khác phù hợp với chức năng quản lý.

f) Khoa Xét nghiệm được bố trí phòng làm việc của Trưởng khoa và 3 labo riêng biệt.
( Labo vi sinh có lưu trữ, nuôi cấy vi khuẩn phải đạt cấp độ 2, bố trí khép kín để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, chống lây nhiễm và không gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

( Các Labo phải đảm bảo yêu cầu vi khí hậu theo từng cấp độ . Labo phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và khí thải.

g) Mỗi Trung tâm được bố trí Khu Đào tạo - Chỉ đạo ngành để tổ chức Huấn luyện cho tuyến xã về Tiêm phòng dịch, Khám sức khỏe cho người lao động và Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Khu Đào tạo - Chỉ đạo ngành được xây dựng chuẩn mực và đặt tại vị trí thuận lợi cho việc huấn luyện thường xuyên. Có thể kết hợp làm dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.

7.1.2. Chiều cao phòng
a) Phòng làm việc trong các hạng mục công trình chính có chiều cao trong phòng không được nhỏ hơn: 3,30m.

b) Các phòng phụ, vệ sinh có chiều cao không được nhỏ hơn: 2,80m.
7.1.3. Chiều rộng hành lang

a) Hành lang chính không được nhỏ hơn: 2,40m.
b) Hành lang phụ không được nhỏ hơn: 1,50m.

7.1.4. Cửa đi

a) Chiều cao của các loại cửa đi không được nhỏ hơn: 2,10m.

b) Chiều rộng cửa: loại 2 cánh không được nhỏ hơn: 1,20m.
loại 1 cánh không được nhỏ hơn: 0,80m.
7.1.5. Cầu thang

a) Độ dốc cầu thang không được lớn hơn: 30°.
b) Chiều rộng mỗi bản thang không được nhỏ hơn: 1,60m.

c) Chiều rộng chiếu nghỉ không được nhỏ hơn: 2,00m.

7.2. Tiêu chuẩn diện tích - Định biên cán bộ của từng hạng mục công trình

7.2.1. Diện tích khối hành chính được quy định trong bảng 1.

Bảng 1. Diện tích làm việc khối hành chính, quản trị.

	TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
	DIỆN TÍCH THEO QUY MÔ
	BIÊN CHẾ CÁN BỘ

	
	QUY MÔ I
	QUY MÔ II
	QUY MÔ III
	

	1. Giám đốc
	24 m2
	24 m2
	24 m2
	1

	2. Phó giám đốc
	2 x 18 m2
	2 x 18 m2
	3 x 18 m2
	2 - 2 - 3

	3. Đón tiếp - Văn thư
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	3 - 4 - 5

	4. Hành chính tổng hợp
	36 m2
	48 m2
	54 m2
	

	5. Kho thuốc, vắc xin, sinh phẩm (kho lạnh), thiết bị
	18 m2
	24 m2
	48 m2
	1 - 2 - 2

	6. Kho Thiết bị chuyên dùng
	18 m2
	24 m2
	48 m2
	

	7. Kho hóa chất phòng dịch
	18 m2
	24 m2
	48 m2
	

	8. Kho hóa chất dùng cho Labo
	18 m2
	24 m2
	48 m2
	

	Tổng cộng
	186 m2
	204 m2
	306 m2
	7 - 9 - 11


7.2.2. Diện tích làm việc khối các khoa chuyên môn quy định trong bảng 2.

Bảng 2. Diện tích làm việc khối khoa chuyên môn

	TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
	DIỆN TÍCH THEO QUY MÔ
	BIÊN CHẾ CÁN BỘ

	
	QUY MÔ I
	QUY MÔ II
	QUY MÔ III
	

	1. Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe.

	Trưởng phòng
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Phòng nhân viên
	24 m2
	36 m2
	48 m2
	2 - 3 - 4

	Cộng 1:
	42 m2
	54 m2
	66 m2
	3 - 4 - 5

	2. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

	Trưởng khoa
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Phòng nhân viên
	18 m2
	18 m2
	24 m2
	3 - 4 - 5

	Bộ phận Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện: (1)Đón tiếp; (2)Tư vấn; (3)Lấy mẫu xét nghiệm.
	36 m2
	36 m2
	42 m2
	

	Cộng 2:
	72 m2
	72 m2
	84 m2
	4 - 5 - 6

	3. Khoa An toàn VSTP

	Trưởng khoa
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Phòng nhân viên
	24 m2
	36 m2
	48 m2
	2 - 3 - 4

	Cộng 3:
	42 m2
	54 m2
	66 m2
	3 - 4 - 5

	4. Khoa Y tế công cộng
	
	
	
	

	Trưởng khoa
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Phòng nhân viên
	24 m2
	36 m2
	48 m2
	2 - 3 - 4

	Cộng 3:
	42 m2
	54 m2
	66 m2
	3 - 4 - 5

	5. Khoa Chăm SKSS
	
	
	
	

	Trưởng khoa
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Phòng nhân viên
	24 m2
	36 m2
	48 m2
	2 - 3 - 4

	Cộng 4:
	42 m2
	54 m2
	66 m2
	3 - 4 - 5

	6. Khoa Xét nghiệm
	
	
	
	

	Trưởng khoa
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	1

	Labo Vi sinh
	24 m2
	36 m2
	36 m2
	3 - 5 - 7

	Labo Huyết học, Labo HIV/AIDS
	24 m2
	24 m2
	24 m2
	

	Labo Hóa sinh, Labo Độc chất
	24 m2
	24 m2
	24 m2
	

	Rửa, Tiệt trùng, Tủ dụng cụ xét nghiệm
	18 m2
	18 m2
	18 m2
	

	Cộng 6:
	108 m2
	120 m2
	120 m2
	4 - 6 - 8

	Tổng cộng
	348 m2
	408 m2
	468 m2
	20 - 27 - 34


7.2.3. Diện tích khối Đào tạo - Chỉ đạo ngành quy định trong bảng 3.

Bảng 3. Diện tích làm việc khối Đào tạo - Chỉ đạo ngành

	TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
	DIỆN TÍCH THEO QUY MÔ
	BIÊN CHẾ CÁN BỘ

	
	QUY MÔ I
	QUY MÔ II
	QUY MÔ III
	

	Bộ phận Tổ chức khám sức khỏe định kỳ
	36 m2
	36 m2
	36 m2
	3 - 4 - 5

	Bộ phận Hướng dẫn, cung cấp Dịch vụ SKSS
	72 m2
	72 m2
	72 m2
	

	Bộ phận Hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ và theo dõi điều trị thuốc ARV tại cộng đồng
	36 m2
	36 m2
	36 m2
	

	Tổng cộng
	144 m2
	144 m2
	144 m2
	3 - 4 - 5


7.2.4. Diện tích khối phụ trợ quy định trong bảng 4.

Bảng 4. Diện tích các hạng mục phụ trợ

	TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
	DIỆN TÍCH THEO QUY MÔ
	BIÊN CHẾ CÁN BỘ

	
	QUY MÔ I
	QUY MÔ II
	QUY MÔ III
	

	Gara xe
	2 x 18 m2
	3 x 18 m2
	4 x 18 m2
	

	Phòng tiếp khách
	18 m2
	18 m2
	24 m2
	

	Hội trường, giảng đường
	72 m2
	90 m2
	120 m2
	

	Sinh hoạt câu lạc bộ đồng đẳng
	24 m2
	36 m2
	36 m2
	

	Các khu WC
	48 m2
	48 m2
	60 m2
	

	Sảnh, hành lang, cầu thang, trạm xử lý chất thải, diện tích phụ khác
	160 m2
	234 m2
	306 m2
	

	Tổng cộng
	358 m2
	480 m2
	618 m2
	


7.2.5. Tổng hợp diện tích công trình
Bảng 5. Tổng hợp diện tích sàn công trình

	ĐƠN VỊ
	QUY MÔ I
	QUY MÔ II
	QUY MÔ III
	BIÊN CHẾ CÁN BỘ

	1. Khối Hành chính
	186 m2
	204 m2
	306 m2
	7 - 9 - 11

	2. Khoa chuyên môn
	348 m2
	408 m2
	468 m2
	20 - 27 - 34

	3. Khối Đào tạo - Chỉ đạo ngành
	108 m2
	108 m2
	108 m2
	3 - 4 - 5

	3. Khối phụ trợ
	358 m2
	480 m2
	618 m2
	0

	Tổng cộng:
	1.000 m2
	1.200 m2
	1.500 m2
	30 - 40 - 50


8.1. Chiếu sáng và thông gió
8.1.1. Các phòng của khu hành chính, khoa phòng chuyên môn và khu phụ trợ phải được ưu tiên chiếu sáng và thông gió tự nhiên, trực tiếp. Đối với các Labo: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió phải điều chỉnh được theo yêu cầu.
8.1.2. Diện tích cửa sổ chiếu sáng cho các phòng được quy định trong bảng 6

Bảng 6. Diện tích cửa sổ chiếu sáng tự nhiên cho các phòng

	LOẠI PHÒNG
	TỶ LỆ (%)
(Diện tích cửa sổ / Diện tích sàn)

	1. Các phòng thông thường
	Không nhỏ hơn 20%

	2. Các phòng phụ trợ
	Không nhỏ hơn 15%


8.1.3. Labo đảm bảo các yêu cầu phòng sạch theo từng cấp độ. 
8.1.4. Cabin vô trùng (lamina Hot) của các Labo đạt yêu cầu của phòng sạch:

1. Luân chuyển không khí: 20 lần/h
2. Ánh sáng: 1 080 Lux

3. Nhiệt độ: 19oC - 22oC 
4. Độ ẩm: 45% - 60%

8.2. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

8.2.1. Trung tâm YTDP được thiết kế tuân theo những quy định trong Tiêu chuẩn TCVN - 2622 : 1995, Tiêu chuẩn TCVN - 2748 : 1991.

8.2.2. Labo Hóa sinh và phòng pha chế môi trường phải có vòi nước cấp cứu khi có sự cố.

8.2.3. Khoảng cách tối đa từ cửa đi của các phòng đến lối thoát nạn gần nhất trong Trung tâm YTDP tuyến huyện được quy định tại bảng 7.
Bảng 7. khoảng cách từ các phòng đến lối thoát nạn gần nhất
	Bậc chịu lửa
	Khoảng cách tối đa cho phép (m)

	
	Từ các phòng ở giữa 2 lối thoát nạn
	Từ các phòng có lối ra hành lang cụt

	I
	30
	25

	II
	30
	25


8.3. Kỹ thuật hạ tầng

8.3.1. Cấp điện

( Trung tâm YTDP phải được cấp điện 24h/ngày đáp ứng yêu cầu chiếu sáng, sử dụng các thiết bị.

( Hệ thống cấp điện của Trung tâm YTDP phải đảm bảo các yêu cầu.

( Hệ thống điện chiếu sáng phải độc lập với hệ thống điện động lực.

( Có hệ thống tiếp địa an toàn.

8.3.2. Cấp nước
( Trung tâm YTDP phải được cấp nước sạch đầy đủ, liên tục trong ngày từ nguồn nước máy, các bể dự trữ nước đã qua xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng theo Quyết định số 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18-4-2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

( Có hệ thống cấp nước vô trùng phục vụ cho công tác thí nghiệm của Labo.

( Trung tâm YTDP phải có bể chứa nước dùng cho sinh hoạt, dự phòng cứu hỏa.

8.3.3. Thoát nước

( Trung tâm YTDP phải có hệ thống thoát nước mặt và nước thải riêng biệt.
8.3.4. Nước thải

• Trung tâm YTDP phải có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải phải đạt tiêu chuẩn loại B (theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1945 -1995)

( Nước thải từ khu Labo và từ các phòng vệ sinh phải được thu gom, xử lý riêng trước khi thải vào hệ thống chung.

( Các phòng Dịch vụ SKSS, khám bệnh, tiêm phòng phải có hệ thống thu nước sàn khi cọ rửa vệ sinh.

8.3.5. Chất thải rắn

( Chất thải phải được phân loại và chuyển tới bộ phận xử lý chung của khu vực tuân thủ theo quy định của quy chế quản lý chất thải y tế hiện hành.

8.3.6. Khí thải

( Các Labo phải có hệ thống thu và xử lý khí thải từ các tủ HOT.

( Labo Hóa sinh phải có hệ thống thu và xử lý không khí.

8.4. Yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình

8.4.1. Kết cấu và hoàn thiện công trình

( Các hạng mục công trình Trung tâm YTDP tuyến huyện phải có kết cấu bền vững, dễ thi công xây lắp, phù hợp với điều kiện xây dựng sẵn có tại địa phương.

( Các hạng mục công trình Trung tâm YTDP tuyến huyện phải được xây dựng, hoàn thiện cả nội thất, ngoại thất theo đúng các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và yêu cầu riêng của các Labo chuyên ngành.

8.4.2. Tường

( Tường trong nhà phải sơn để có thể cọ rửa được, bên ngoài sơn hoặc quét vôi.

( Tường bên trong khu thủ thuật SKSS, Labo, khu rửa tiệt trùng, sấy hấp dụng cụ và phòng vệ sinh phải được sơn hoặc ốp vật liệu chịu axit, dung môi và dễ khử khuẩn.
8.4.3. Sàn

( Sàn lát bằng gạch Ceramic, Granit; đảm bảo không trơn, trượt.

( Sàn khu thủ thuật SKSS, khu Labo dùng vật liệu có kích thước lớn hạn chế khe kẽ. Giao tuyến với tường vuốt tròn cạnh dễ vệ sinh chống đọng và bám bụi.

8.4.3. Trần
( Trần thiết kế phẳng, các giao tuyến trơn, nhẵn hạn chế khe kẽ đảm bảo yêu cầu vệ sinh, cách nhiệt, cách âm, chống thấm tốt.

( Trần sơn màu trắng.

8.4.4. Cửa sổ

( Cửa sổ phải có khuôn, có hoa sắt bảo vệ và lưới chống côn trùng.

( Cánh cửa lớp ngoài Pano hoặc chớp, bằng gỗ, kim loại hoặc nhựa lõi thép. Lớp trong là cửa kính để chiếu sáng tự nhiên, thông thoáng, ngăn gió lạnh.

8.4.5. Cửa đi

( Cửa đi phải có khuôn đảm bảo độ bền vững, an toàn.

( Cánh cửa bằng gỗ, kim loại, hoặc nhựa lõi thép kết hợp với kính.

8.4.7. Hình thức kiến trúc

( Trung tâm YTDP phải có hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với tính chất thể loại công trình y tế.

( Trung tâm YTDP đặt ở trung tâm Huyện lỵ, các thành phố nên hình thức công trình phải phù hợp với kiến trúc truyền thống của địa phương, phù hợp với cảnh quan và quy hoạch chung.

9. DANH MỤC THIẾT BỊ THIẾT YẾU CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN HUYỆN
Bảng 8. Danh mục thiết bị thiết yếu.

	STT
	THIẾT BỊ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	QUI MÔ I
	QUI MÔ II
	QUI MÔ III

	
	1. Khối Hành chính tổng hợp

	1.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	2.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	5
	7
	10

	3.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	4.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn ghế máy tính
	Bộ
	2-4
	2-4
	2-4

	5.
	Máy Photocopy
	Cái
	1
	1
	1

	6.
	Máy Fax
	Cái
	1
	1
	1

	7.
	Máy bơm nước
	Cái
	1
	1
	1

	8.
	Ô tô chuyên dụng
	Cái
	1
	1
	1

	9.
	Két đựng tiền
	Cái
	1
	1
	1

	10.
	Máy ảnh
	Cái
	1
	1
	1

	11.
	Quạt điện
	Cái
	3
	4
	5

	12.
	Máy phát điện
	Cái
	1
	1
	1

	13.
	Phích nước (điện)
	Chiếc
	2
	2
	2

	14 .
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	1
	1

	15.
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Chiếc
	2
	2
	2

	16.
	Phòng Lãnh đạo
	
	
	
	

	17.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	3
	3
	3

	18.
	Bàn ghế họp, tiếp khách phòng lãnh đạo
	Bộ
	3
	3
	3

	19.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	3
	3
	3

	20.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn ghế máy tính
	Bộ
	3
	3
	3

	21.
	Tủ lạnh
	Cái
	3
	3
	3

	21
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	3
	3
	3

	23.
	Phích nước (điện)
	Chiếc
	3
	3
	3

	24.
	Quạt điện
	Chiếc
	3
	3
	3

	25.
	Hội trường
	
	
	
	

	26.
	Bàn ghế hội trường
	Bộ
	60
	80
	100

	27.
	Tivi + Đầu Video
	Bộ
	1
	1
	1

	28.
	Máy chiếu, Màn chiếu
	Bộ
	1
	1
	1

	29.
	Hệ thống âm thanh cho hội trường
	HT
	1
	1
	2

	30.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	2
	2
	2

	
	2. Phòng Truyền thông, giáo dục sức khỏe

	31.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	32.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	7
	9
	11

	33.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	34.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn ghế máy tính
	Bộ
	2
	2
	2

	35.
	Tủ trưng bày
	Cái
	1
	1
	1

	36.
	Máy vi tính xách tay
	Bộ
	1
	1
	1

	37.
	Máy chiếu + Màn chiếu
	Bộ
	1
	1
	1

	38.
	Cassette+loa+Amply
	Cái
	1
	1
	1

	39.
	Tivi + Đầu Video
	Bộ
	1
	1
	1

	40.
	Loa cầm tay, loa đeo vai, loa đặt trên ôtô, amply
	Bộ
	2
	2
	2

	41.
	Quạt điện
	Cái
	3
	4
	5

	42.
	Máy chụp ảnh
	Cái
	1
	1
	1

	43.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	44.
	Máy phát điện 3KVA - 250V - 50Hz
	Cái
	1
	1
	1

	
	3. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

	
	3.1. Trang thiết bị phòng làm việc

	45.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	46.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	7
	10
	10

	47.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	48.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn ghế máy tính
	Bộ
	3-5
	3-5
	3-5

	49.
	Quạt điện
	Cái
	4
	6
	6

	50.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	
	3.2. Trang thiết bị chuyên môn

	51.
	Hòm lạnh
	Cái
	3
	5
	5

	52.
	Phích vắc xin
	Cái
	30
	40
	50

	53.
	Bình tích lạnh
	Cái
	150
	200
	250

	54
	Tủ lạnh + ổn áp
	Bộ
	1
	1
	1

	55.
	Tủ đá + ổn áp
	Bộ
	2
	2
	2 

	56.
	Tủ đựng vắc xin chuyên dụng
	Cái
	2
	2
	2

	57.
	Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học
	Bộ
	2
	2
	2

	38.
	Kính hiển vi soi nổi + Bàn ghế.
	Bộ
	1
	1
	1

	59.
	Kính hiển vi 2 mắt+ Bàn ghế.
	Bộ
	1
	1
	1

	60.
	Máy phun hóa chất
	Cái
	5
	6
	7

	61.
	Bình bơm tay
	Cái
	10
	12
	15

	62.
	Trang bị phòng hộ chống dịch
	Bộ
	40
	50
	60

	63.
	Xô đựng đồ nhiễm khuẩn
	Cái
	3
	3
	3

	64.
	Loa cầm tay
	Cái
	2
	2
	2

	65.
	Xe máy/ Ca nô
	Cái
	2
	3
	4

	
	4. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

	
	4.1. Trang thiết bị phòng làm việc

	66.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	67.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	5
	6
	7

	68.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	69.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn, ghế máy tính
	Bộ
	2
	2
	2

	70.
	Quạt điện
	Cái
	4
	5
	6

	71.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	72.
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	2
	3

	73.
	Bộ Test kiểm tra nhanh về An toàn vệ sinh thực phẩm (độc chất, lý hóa và vi sinh)
	Bộ/Năm
	1
	1
	1

	74.
	Hộp lạnh đựng mẫu bệnh phẩm
	Chiếc
	1
	1
	1

	75.
	Bộ xử lý mẫu thực phẩm (dao, kéo, cối nghiền, khay trộn mẫu bằng Inox)
	Bộ
	2
	2
	2

	
	5. Khoa Y tế công cộng

	
	5.1. Trang thiết bị phòng làm việc

	76.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 ngưởi

	77.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	5
	6
	7

	78.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	79.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn, ghế máy tính
	Bộ
	2
	2
	2

	80.
	Quạt điện
	Cái
	4
	5
	6

	81.
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	1
	1

	82.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	
	5.2. Trang thiết bị chuyên môn

	83.
	Huyết áp kế người lớn, trẻ em + ống nghe
	Bộ
	3
	4
	5

	84.
	Cân sức khỏe người lớn, trẻ em + Thước đo
	Cái
	2
	3
	4

	85.
	Búa thử phản xạ
	Cái
	1
	2
	3

	86.
	Nhiệt kế
	Cái
	3
	4
	5

	87.
	Bộ khám Mắt-Tai Mũi Họng-RHM
	Bộ
	2
	2
	2

	88.
	Bàn khám
	Cái
	1
	1
	1

	89
	Giường khám bệnh
	Cái
	1
	1
	1

	90.
	Đèn khám loại đứng
	Cái
	1
	1
	1

	91.
	Xe đẩy dụng cụ
	Cái
	2
	2
	2

	92.
	Cáng bệnh nhân
	Cái
	1
	1
	1

	93.
	Tủ đựng thuốc
	Cái
	1
	1
	1

	94.
	Bộ Kít xét nghiệm nhanh nước tại hiện trường
	Bộ/năm
	1
	1
	1

	95.
	Test áp bì và hộp dị nguyên
	Bộ
	1
	1
	1

	96.
	Máy đo nhiệt độ môi trường
	Cái
	1
	1
	1

	97.
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	3
	4
	5

	98.
	Máy đo cường độ ánh sáng
	Cái
	1
	1
	1

	99.
	Máy đo độ ồn
	Cái
	1
	1
	1

	100.
	Máy đo độ ẩm (Hygrometer)
	Cái
	1
	1
	1

	101.
	Máy đo độ rung (Vibration meter)
	Cái
	1
	1
	1

	102.
	Máy đo bụi
	Cái
	1
	2
	3

	103.
	Máy đo chỉ số khúc xạ
	Cái
	1
	1
	1

	104.
	Máy đo bức xạ nhiệt
	Cái
	1
	1
	1

	105.
	Máy phát hiện nhanh khí độc
	Cái
	1
	2
	3

	106.
	Máy đo lực bóp tay
	Cái
	1
	2
	3

	107.
	Máy đo tốc độ gió
	Cái
	1
	2
	3

	108.
	Máy điện tim
	Cái
	1
	1
	1

	109.
	Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò + máy in
	Bộ
	1
	1
	1

	110.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	1
	1
	1

	
	6. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	6.1. Trang thiết bị phòng làm việc

	111.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	112.
	Ghế đơn (khách)
	Cái
	8
	10
	12

	113.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	114.
	Máy vi tính + Máy in + UPS + Bàn, ghế
	Bộ
	2
	2
	2

	115.
	Quạt điện
	Cái
	4
	5
	6

	116.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	
	6.2. Trang thiết bị chuyên môn

	117.
	Bàn khám/làm thủ thuật phụ khoa + Bục bước chân
	Bộ
	1
	1
	1

	118.
	Tủ đựng thuốc
	Cái
	1
	1
	1

	119.
	Bộ đặt vòng
	Bộ
	30
	40
	50

	120.
	Bộ tháo vòng
	Bộ
	30
	40
	50

	121.
	Bơm hút chân không (điều hòa kinh nguyệt)
	Cái
	10
	12
	15

	122.
	Đèn khám bệnh loại đứng
	Cái
	2
	2
	2

	123.
	Rửa tay đạp chân
	Bộ
	2
	2
	2

	124.
	Bộ lọc nước vô trùng
	Bộ
	1
	1
	1

	125.
	Máy đốt cổ tử cung
	Cái
	1
	1
	1

	126.
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	1
	1
	1

	127.
	Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm đạo
	Bộ
	2
	3
	4

	128.
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	1
	1
	1

	129.
	Tủ sấy dụng cụ
	Cái
	1
	1
	1

	130.
	Tủ đựng dụng cụ
	Cái
	1
	1
	1

	131.
	Nồi hấp ướt
	Cái
	2
	2
	2

	132.
	Bàn khám thai
	Cái
	1
	1
	1

	133.
	Ống nghe tim thai
	Cái
	10
	10
	10

	134.
	Máy theo dõi tim thai (Doppler)
	Cái
	1
	1
	1

	135.
	Huyết áp kế + ống nghe
	Cái
	3
	3
	3

	136.
	Cân sức khỏe người lớn + Thước do
	Cái
	2
	2
	2

	137.
	Thước do khung chậu
	Cái
	1
	1
	1

	138.
	Đèn tiệt trùng cực tím
	Cái
	2
	2
	2

	139.
	Bộ dụng cụ xét nghiệm protein niệu
	Bộ
	1
	1
	1

	140.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	2
	2
	2

	
	7. Khoa Xét nghiệm

	
	7.1. Trang thiết bị phòng làm việc

	141.
	Bàn, ghế làm việc + Tủ đựng tài liệu
	Bộ
	1 bộ/1 người

	142.
	Ghế đơn (cho khách ngồi)
	Cái
	4
	6
	6

	143.
	Điện thoại cố định để bàn
	Số
	1
	1
	1

	144.
	Máy vi tính để bàn + Máy in + UPS + Bàn, ghế máy tính
	Bộ
	2
	2
	2

	145.
	Quạt điện
	Cái
	3
	4
	4

	146.
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	1
	1
	1

	
	7.2. Trang thiết bị xét nghiệm

	147.
	Cân kỹ thuật 0,1g loại hiện số
	Cái
	2
	2
	2

	148.
	Cân kỹ thuật 0,01g loại hiện số.
	Cái
	2
	2
	2

	149.
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	2
	2
	2

	150.
	Tủ lạnh
	Cái
	3
	3
	3

	151.
	Tủ âm - 20o C
	Cái
	1
	1
	1

	152.
	Tủ ấm
	Cái
	3
	3
	3

	153.
	Bình cách thủy
	Cái
	3
	3
	3

	154.
	Máy ly tâm 4000-6000 vòng/phút
	Cái
	2
	2
	2

	155.
	Máy lắc
	Cái
	2
	2
	2

	156.
	Máy khuấy từ
	Cái
	2
	2
	2

	157.
	Bộ dụng cụ thủy tinh phòng xét nghiệm
	Bộ
	1
	1
	1

	158.
	Máy phân tích sinh hóa tự động 150 test/giờ
	Cái
	1
	1
	1

	159.
	Máy phân tích huyết học tự động
	Cái
	1
	1
	1

	160.
	Máy phân tích nước tiểu
	Cái
	1
	1
	1

	161.
	Ổn áp
	Cái
	2
	2
	2

	162.
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	1
	1
	1

	163.
	Máy đo pH cầm tay
	Cái
	1
	1
	1

	164.
	Máy hút ẩm
	Cái
	3
	3
	3

	165.
	Đồng hồ có hẹn
	Cái
	3
	3
	3

	166.
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	3
	3
	3

	167.
	Tủ hút hơi khí độc
	Cái
	1
	1
	1

	168.
	Bộ khay, giá, thìa Inox
	Bộ
	2
	2
	2

	169.
	Bàn, ghế xét nghiệm
	Bộ
	4
	4
	4

	170.
	Giá để dụng cụ xét nghiệm
	Bộ
	10
	10
	10

	171.
	Đồ đựng chất thải bằng inox
	Cái
	5
	5
	5

	172
	Pipet các loại
	Bộ
	1
	1
	1

	173.
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	1
	1
	1

	174.
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5
	5
	5

	175.
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	2
	2
	2

	176.
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	4
	4
	4

	177.
	Bộ xét nghiệm đờm tim vi khuẩn lao
	Bộ
	1
	1
	1

	178.
	Bộ xét nghiệm ký sinh trùng
	Bộ
	1
	1
	1

	179.
	Bộ xét nghiệm côn trùng
	Bộ
	1
	1
	1

	180.
	Máy hủy bơm kim tiêm
	Cái
	1
	1
	1

	181.
	Tủ sấy
	Cái
	2
	2
	2

	182.
	Nồi hấp
	Cái
	3
	3
	3

	183.
	Đèn tử ngoại tiệt trùng
	Cái
	3
	3
	3

	184.
	Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm
	Cái
	2
	2
	2

	185.
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	2
	2
	2

	186.
	Máy cất nước
	Cái
	2
	2
	2

	187.
	Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm (cấp cứu bỏng hóa chất, rửa mắt)
	Bộ
	1
	1
	1


