	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2993/2006/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN LẮP ĐẶT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số: 33/2005/QĐ - BXD ngày 04/10/2005 về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt Hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm. Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại tờ trình số 1596/SXD-KTKH ngày 02 tháng 10 năm 2006 về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - Phần lắp đặt Hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm thay thế cho đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định 684/2004/QĐ-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giá vật liệu trong đơn giá là giá đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm lập dự toán.

Những công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh là công trình quan trọng quốc qia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí quản lý của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Điều 2. Đơn giá này là cơ sở xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá này đồng thời giúp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để BC) ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (để BC) ;
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, CN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Chu phạm Ngọc Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




20

_1379836933.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN LẮP ĐẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2993/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá)


Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị (sau đây gọi tắt là Đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


1 - Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính đơn giá.


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ v/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;


Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; 


Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/8 /2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa;


Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;


Tài liệu hướng dẫn tính toán lập đơn giá xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;


Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2/ Nội dung chi phí của đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:


2.1: Chi phí vật liệu


Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.


Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.


Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý II/2006.


- Giá vật liệu dùng để lập dự toán được xác định theo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng (VLXD) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hàng quý  liên sở Xây dựng - Tài chính khảo sát, xác định và thông báo giá vật liệu, vật tư đến hiện trường xây lắp ở các khu vực của các huyện, thị xã và Thành phố Thanh Hóa (trường hợp cần thiết hàng tháng liên sở sẽ thông báo giá bổ sung và điều chỉnh giá một số loại vật liệu mới và loại vật liệu có biến động lớn) làm cơ sở xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


Cụ thể: Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật liệu bù (trừ) giữa mức giá thông báo của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản  chi phí vật liệu trong dự toán.


- Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình nhưng không cao hơn mức giá trong thông báo cùng thời điểm của liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa phương. 

- Những công trình, hạng mục công trình xây dựng tại những địa điểm chưa có thông báo giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính  thì chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán, xác định phương án cung ứng vật tư, vật liệu cho công trình theo hướng dẫn tại văn bản 3323/UB-CN ngày 25/8/2004 về xử lý giá vật tư xây dựng công trình tại các địa phương chưa có thông báo giá, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.


Những loại vật tư, vật liệu phải trung chuyển bằng ô tô thì áp dụng cước vận tải ô tô theo Quyết định số 299/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.


Những công trình phải vận chuyển bằng khiêng vác, gánh bộ, gùi trên các khu vực không thể vận chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc phương tiện đường sông thì mức cước vận chuyển được tính bình quân cho tất cả các loại vật liệu xây dựng ở các địa phương trong tỉnh, không phân biệt loại hàng vận chuyển và được xác định như sau:


Vận chuyển trong điều kiện độ dốc ≤ 15 độ, hoặc bùn nước ≤ 20cm thì mức cước là 84000 đồng/1 tấn km.  Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:


+/ Địa hình vùng cát khô:                                            hệ số 1,50


+/ Bùn nước ≤ 30cm hoặc đồi dốc ≤ 20 độ:                hệ số 1,50


+/ Bùn nước ≤ 40cm hoặc đồi dốc ≤ 25 độ:               hệ số 2,00


+/ Bùn nước ≤ 50cm hoặc đồi dốc ≤ 30 độ:               hệ số 2,50


+/ Bùn nước ≤ 60cm hoặc đồi dốc ≤ 35 độ:               hệ số 3,00


+/ Đường dốc từ 36 đến 40 độ:                                  hệ số 4,50


+/ Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40độ:               hệ số 6,00


Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè, mảng thì mức cước vận chuyển bộ nói trên được nhân với hệ số 0,60. 


Cước xếp dỡ thủ công áp dụng khi trung chuyển vật liệu: Bốc lên ô tô, bốc xuống tàu thuyền: 8.400 đồng/ tấn, Bốc xuống ô tô, bốc từ tàu thuyền lên bờ 6.000 đồng/ tấn. 


Mức cước vận chuyển, xếp dỡ trên là mức cước tối đa đã bao gồm các loại thuế  và các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cự li vận chuyển tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến hoặc một khoảng theo biện pháp tổ chức thi công của công trình.


- Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ,... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán. 


- Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá), chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.


- Quá trình lập tổng dự toán, dự toán công trình có những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá vật liệu của liên sở Xây dựng - Tài chính  thì Chủ đầu tư có thể căn cứ vào giá phổ biến tại thị trường hoặc báo giá của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hoặc giá mà công trình khác đã sử dụng để tính toán.

2.2: Chi phí nhân công


a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức.Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000,0đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hµnh kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10% và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.


Đối với các công trình hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động  ở mức cao hơn 20% hay phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10%  thì được bổ sung  các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.

b/- Chi phí nhân công trong đơn giá  được tính theo nhóm II bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh, các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở các nhóm II, III, quy định ở bản lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:


- Hệ số nhóm II so với nhóm I là:   1,062.


- Hệ số nhóm III so với nhóm I là:  1,171.


- Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.


Trong đó:


Nhóm I:


- Mộc, nề, sắt;


- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;


- Sơn vôi và cắt lắp kính;


- Bê tông;


- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;


- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;


- Công việc thủ công khác.


Nhóm II:


- Vận hành các loại máy xây dựng;


- Khảo sát, đo đạc xây dựng;


- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;


- Bảo dưỡng máy thi công;


- Xây dựng đường giao thông;


- Lắp đặt turbine có công suất <25Mw;


- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;


- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;


- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;


- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.


Nhóm III:


- Xây lắp đường dây điện cao thế;


- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;


- Xây lắp cầu;


- Xây lắp công trình thuỷ;


- Xây dựng đường băng sân bay;


- Công nhân địa vật lý;


- Lắp đặt turbine có công suất  ≥ 25Mw;


- Xây dựng công trình ngầm;


- Xây dựng công trình ngoài biển;


- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;


- Đại tu, làm mới đường sắt.


c/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:


- Nhóm I:       3,167


- Nhóm II:      3,363


- Nhóm III:     3,709


d/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:


- Nhóm I:       1,345


- Nhóm II:      1,340


- Nhóm III:     1,332


2.3: Chi phí máy thi công:


Chi phí máy thi công  là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, hơi nước…. (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp. Bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương công nhân điều kiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.


Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


Chi phí nhân công thợ điều khiển máy tính  với lương tối thiểu 450 000 đồng/tháng.


Trường hợp máy và thiết bị thi công  làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.


3/ Kết cấu  tập đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt :


Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tập đơn giá lắp đặt bao gồm 4 chương:


Chương I     :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình


Chương II    :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng


Chương III   :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 


Chương IV   :  Khoan khai thác nước ngầm


- Mỗi loại đơn giá được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.


4. Quy định áp dụng :


1/-  Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt làm cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình phục vụ  cho công tác lập kế  hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng và xác định giá xét thầu phần lắp đặt thuộc các công trình xây lắp trờn địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép … áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng này, trong mỗi chương công tác của Đơn giá lắp đặt đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.


2/- Trường hợp công trình sử dụng các loại vật liêu, cấu kiên, bán thành phẩm như ống cống, nắp cống, các loại vật liệu hoàn thiện, điện nước… đã có quy định trong tập đơn giá này hoặc trong thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì được lập dự toán và thanh quyết toán theo mức giá ở từng thời điểm phù hợp. Trường hợp sử dụng loại vật liệu, bán thành phẩm không có trong tập đơn giá hoặc thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể và mặt bằng giá thời điểm để xác định giá đưa vào dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


3/- Đối với công trình có công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước, Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định giá trị gói thầu đối với gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu (kể cả trường hợp tổng thầu EPC, đấu thầu quốc tế), các định mức nói trên được gửi về sở Xây dựng để theo dõi và kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành mới áp dụng.  


- Đối với những công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công hoặc điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư cùng các Nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn về định mức tiến hành điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp, đồng thời gửi về Bộ quản lý ngành hoặc sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành mới áp dụng. 


4/- Đối với các công tác mà theo thiết kế có sử dụng loại vật liệu khác với loại tính trong đơn giá thì căn cứ vào giá vật liệu đã được xác định đến chân công trình để điều chỉnh (bù, trừ) chi phí vật liệu khi lập dự toán.


5/- Chiều cao ghi trong Đơn giá lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao tại mục AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ tại mục AL 60000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


6/- Đối với công trình xây dựng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì Chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình do Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) làm trưởng  ban và các thành viên khác như Sở Xây dựng, các Nhà thầu chính, tổ chức tư vấn thiết kế. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.


Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng công trình này, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các Huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị có liên quan phản ảnh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền ./.


Chương I


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt điện trong công trình ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá phần xây dựng để tính vào dự toán. 


Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình. 


Cự ly vận chuyển vật liệu qui định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ( 50m.


BA.11000     Lắp đặt quạt các loại


BA.11100     Lắp đặt quạt điện


Thành phần công việc:


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử  và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt  quạt điện

		

		

		

		

		



		BA.11101

		Quạt trần

		cái

		382.198

		14.550

		9.701

		406.449



		BA.11102

		Quạt treo t​ường

		cái

		145.072

		11.640

		6.467

		163.179



		

		

		

		

		

		

		





BA.11200     Lắp đặt quạt thông gió trên tường


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt

		

		

		

		

		



		BA.11201 

		150x150 đến 250x250mm

		cái

		85.721

		14.550

		3.234

		103.505



		BA.11202

		300x300 đến 350x350mm

		cái

		204.122

		17.460

		4.527

		226.109



		

		

		

		

		

		

		





BA.11300     Lắp đặt quạt ốp trần


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt

		

		

		

		

		



		BA.11301

		150x150 - 250x250mm

		cái

		85.721

		29.099

		4.527

		119.347



		BA.11302

		300x300 - 350x350mm

		cái

		204.122

		46.559

		6.467

		257.148



		

		

		

		

		

		

		





BA.11400     Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt

		

		

		

		

		



		BA.11401  

		   0,2 – ( 1,5Kw

		cái

		108.212

		94.282

		711

		203.205



		BA.11402

		  1,6 – (  3,0Kw

		cái

		324.635

		157.137

		1.229

		483.001



		BA.11403

		  3,1 – (  4,5Kw

		cái

		865.694

		219.992

		1.681

		1.087.367



		BA.11404

		  4,6 – (  7,5Kw

		cái

		1.530.000

		314.274

		2.457

		1.846.731



		

		

		

		

		

		

		





BA.11500     Lắp đặt quạt ly tâm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt ly tâm, công suất quạt

		

		

		

		

		



		BA.11501

		  0,2 - ( 2,5 Kw

		cái

		108.212

		146.661

		647

		255.520



		BA.11502

		  2,6 - ( 5,0 Kw

		cái

		378.741

		244.435

		1.293

		624.469



		BA.11503

		 5,1 - ( 10 Kw

		cái

		1.623.177

		342.209

		1.940

		1.967.326



		BA.11504

		 10,1 - (  22 Kw

		cái

		3.570.000

		488.870

		2.587

		4.061.457



		

		

		

		

		

		

		





BA.12000     Lắp đặt máy điều hoà không khí  (Điều hoà cục bộ)


Thành phần công việc :


Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao (Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính tiền máy điều hoà, chi phí ống các loại và dây điện – Khi lập dự toán cần căn cứ vào thiết kế để bổ sung). 


BA.12100     Lắp đặt máy điều hoà 1 cục


Đơn vị tính: đ/máy


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục

		

		

		

		

		



		BA.12101 

		Máy điều hoà 1 cục 

		máy

		95.481

		58.199

		6.467

		160.147



		

		

		

		

		

		

		





BA.12200     Lắp đặt máy điều hoà 2 cục


Đơn vị tính: đ/máy


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

		

		

		

		

		



		BA.12201

		Loại treo tư​ờng 

		máy

		59.483

		69.839

		19.401

		148.723



		BA.12202

		Loại ốp trần 

		máy

		59.483

		90.790

		21.341

		171.614



		BA.12203

		Loại âm trần 

		máy

		59.483

		118.144

		23.282

		200.909



		BA.12204

		Loại tủ đứng 

		máy

		59.483

		153.645

		25.868

		238.996



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh (chi phí gia công giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng); Công tác lắp điều hoà 1 cục chưa kể đến chi phí đục lỗ qua tường.


Đơn giá công tác lắp đặt máy điều hoà 2 cục gồm lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy; Khi lắp điều hoà 2 cục đã kể đến chi phí khoan lỗ luồn ống qua tường. 


BA.13000     Lắp đặt các loại  đèn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100     Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp

		

		

		

		

		



		BA.13101

		Đèn thường có chao  

		bộ

		14.826

		7.566

		

		22.392



		BA.13102

		Đèn sát trần có chao chụp

		bộ

		28.119

		8.730

		

		36.849



		BA.13103

		Đèn chống nổ có chao chụp

		bộ

		69.216

		12.222

		

		81.438



		BA.13104

		Đèn chống ẩm có chao chụp

		bộ

		49.749

		11.058

		

		60.807



		

		

		

		

		

		

		





BA.13200     Lắp đặt các loại đèn ống dàI  0,6m


BA.13300     Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  các loại đèn ống dài 0,6m

		

		

		

		

		



		BA.13201

		Loại hộp đèn 1 bóng

		bộ

		35.190

		16.878

		

		52.068



		BA.13202

		Loại hộp đèn 2 bóng

		bộ

		55.825

		26.189

		

		82.014



		BA.13203

		Loại hộp đèn 3 bóng

		bộ

		80.587

		31.427

		

		112.014



		

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m

		

		

		

		

		



		BA.13301  

		Loại hộp đèn 1 bóng

		bộ

		53.550

		19.788

		

		73.338



		BA.13302

		Loại hộp đèn 2 bóng

		bộ

		81.200

		27.935

		

		109.135



		BA.13303

		Loại hộp đèn 3 bóng

		bộ

		135.138

		33.173

		

		168.311



		BA.13304

		Loại hộp đèn 4 bóng

		bộ

		173.855

		39.575

		

		213.430



		

		

		

		

		

		

		





BA.13400     Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m

		

		

		

		

		



		BA.13401     

		Loại hộp đèn 1 bóng 

		bộ

		72.156

		19.788

		

		91.944



		BA.13402

		Loại hộp đèn 2 bóng 

		bộ

		123.531

		29.099

		

		152.630



		BA.13403

		Loại hộp đèn 3 bóng 

		bộ

		171.484

		35.501

		

		206.985



		BA.13404

		Loại hộp đèn 4 bóng 

		bộ

		225.736

		41.903

		

		267.639



		

		

		

		

		

		

		





BA.13500     Lắp đặt các loại đèn chùm


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đèn chùm 

		

		

		

		

		



		BA.13501

		Loại 3 bóng

		bộ

		206.206

		14.550

		

		220.756



		BA.13502

		Loại 5 bóng

		bộ

		515.515

		14.550

		

		530.065



		BA.13503

		Loại ( 10 bóng

		bộ

		875.938

		17.460

		

		893.398



		BA.13504

		Loại > 10 bóng

		bộ

		1.287.886

		19.206

		

		1.307.092



		

		

		

		

		

		

		





BA.13600     Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại đèn

		

		

		

		

		



		BA.13601    

		Đèn tư​ờng ánh sáng hắt

		bộ

		76.385

		10.476

		

		86.861



		BA.13602

		Đèn đũa

		bộ

		18.035

		11.640

		

		29.675



		BA.13603

		Đèn cổ cò

		bộ

		28.644

		9.312

		

		37.956



		BA.13604

		Đèn trang trí nổi

		bộ

		21.218

		6.984

		

		28.202



		BA.13605

		Đèn trang trí âm trần

		bộ

		26.523

		8.730

		

		35.253



		

		

		

		

		

		

		





BA.14000     Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao. 


BA.14100     Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn 


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống kim loạiđặt nổi  bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14101

		Đư​ờng kính ( 26mm

		m

		13.043

		4.365

		647

		18.055



		BA.14102

		Đư​ờng kính ( 35mm

		m

		19.564

		4.947

		647

		25.158



		BA.14103

		Đư​ờng kính ( 40mm

		m

		28.260

		6.111

		711

		35.082



		BA.14104

		Đư​ờng kính ( 50mm

		m

		43.476

		7.275

		776

		51.527



		BA.14105

		Đư​ờng kính ( 66mm

		m

		53.310

		8.148

		905

		62.363



		BA.14106

		Đư​ờng kính ( 80mm

		m

		63.972

		9.312

		970

		74.254



		

		

		

		

		

		

		





BA.14200     Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống kim loạiđặt chìm bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14201

		Đư​ờng kính ( 26mm

		m

		14.285

		16.878

		647

		31.810



		BA.14202

		Đư​ờng kính ( 35mm

		m

		21.428

		18.624

		647

		40.699



		BA.14203

		Đư​ờng kính ( 40mm

		m

		30.951

		22.116

		711

		53.778



		BA.14204

		Đư​ờng kính ( 50mm

		m

		47.617

		26.189

		776

		74.582



		BA.14205

		Đư​ờng kính ( 66mm

		m

		58.486

		29.681

		905

		89.072



		BA.14206

		Đư​ờng kính ( 80mm

		m

		70.183

		33.755

		970

		104.908



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống kim loại đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).


BA.14300  Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14301 

		Đư​ờng kính ( 15mm

		m

		3.603

		2.910

		647

		7.160



		BA.14302 

		Đư​ờng kính ( 27mm

		m

		5.452

		3.492

		647

		9.591



		BA.14303 

		Đư​ờng kính ( 34mm

		m

		7.010

		3.608

		776

		11.394



		BA.14304 

		Đư​ờng kính ( 48mm

		m

		9.639

		3.783

		905

		14.327



		BA.14305 

		Đư​ờng kính ( 76mm

		m

		18.499

		5.529

		1.099

		25.127



		BA.14306 

		Đư​ờng kính ( 90mm

		m

		25.509

		6.402

		1.293

		33.204



		

		

		

		

		

		

		





- Khi lắp đặt máng nhựa quy về tiết diện tương đương

BA.14400     Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn 


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14401    

		Đư​ờng kính ( 15mm

		m

		3.946

		11.640

		647

		16.233



		BA.14402  

		Đư​ờng kính ( 27mm

		m

		5.972

		15.132

		647

		21.751



		BA.14403  

		Đư​ờng kính ( 34mm

		m

		7.677

		16.878

		776

		25.331



		BA.14404

		Đư​ờng kính ( 48mm

		m

		10.557

		20.370

		905

		31.832



		BA.14405

		Đư​ờng kính ( 76mm

		m

		20.261

		23.862

		1.099

		45.222



		BA.14406

		Đư​ờng kính ( 90mm

		m

		27.939

		26.771

		1.293

		56.003



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).


Ba.15000    Lắp đặt phụ kiện đường dây


Ba.15100    Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường


Thành phần công việc: 


Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống sứ  dài (150mm

		

		

		

		

		



		BA.15101    

		Luồn qua tường gạch 

		cái

		11.031

		16.878

		

		27.909



		BA.15102   

		Luồn qua t​ường bê tông 

		cái

		11.031

		23.862

		

		34.893



		

		Lắp đặt ống sứ dài ( 250mm

		

		

		

		

		



		BA.15103  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		16.547

		23.862

		

		40.409



		BA.15104

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		16.547

		27.935

		

		44.482



		

		Lắp đặt ống sứ  dài (350mm

		

		

		

		

		



		BA.15105  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		24.269

		27.935

		

		52.204



		BA.15106

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		24.269

		33.173

		

		57.442



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài(150mm

		

		

		

		

		



		BA.15111    

		Luồn qua tường gạch

		cái

		1.339

		16.878

		

		18.217



		BA.15112   

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		1.339

		23.862

		

		25.201



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài(250mm

		

		

		

		

		



		BA.15113  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		2.238

		23.862

		

		26.100



		BA.15114

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		2.238

		27.935

		

		30.173



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài(350mm

		

		

		

		

		



		BA.15115  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		3.127

		27.935

		

		31.062



		BA.15116

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		3.127

		33.173

		

		36.300



		

		

		

		

		

		

		





BA.15200     Lắp đặt các loại sứ  hạ thế


Thành phần công việc :


huẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại sứ hạ thế

		

		

		

		

		



		BA.15201     

		Sứ  các loại

		bộ

		3.245

		3.492

		

		6.737



		BA.15202 

		Sứ tai mèo

		bộ

		2.704

		4.074

		

		6.778



		BA.15203 

		Sứ  hạ thế - loại 2 sứ

		bộ

		16.223

		16.296

		

		32.519



		BA.15204

		Sứ  hạ thế - loại 3 sứ

		bộ

		27.038

		22.698

		

		49.736



		BA.15205

		Sứ  hạ thế - loại 4 sứ

		bộ

		44.342

		32.009

		

		76.351



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì đơn giá bao gồm cả chi phí sơn giá sứ.


BA.15300     Lắp đặt puli


Thành phần công việc: 


Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt puli các  loại

		

		

		

		

		



		BA.15301    

		Sứ kẹp trên tường

		cái

		2.652

		1.688

		647

		4.987



		BA.15302

		Sứ kẹp trên trần

		cái

		2.652

		2.153

		970

		5.775



		BA.15303

		Puli (30x30 trên tư​ờng

		cái

		3.183

		2.212

		647

		6.042



		BA.15304

		Puli (30x30 trên trần

		cái

		3.183

		2.444

		970

		6.597



		BA.15305

		Puli (35x35 trên tư​ờng

		cái

		3.713

		3.725

		647

		8.085



		BA.15306

		Puli (35x35 trên trần

		cái

		3.713

		3.841

		970

		8.524



		

		

		

		

		

		

		





BA.15400
Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 


Thành phần công việc: 


Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/hộp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat

		

		

		

		

		



		

		Kích thước hộp

		

		

		

		

		



		BA.15401

		  (40x50mm

		hộp

		1.114

		22.116

		1.293

		24.523



		BA.15402

		  (40x60mm

		hộp

		1.114

		22.116

		1.293

		24.523



		BA.15403

		  (60x60mm

		hộp

		1.671

		22.116

		1.293

		25.080



		BA.15404

		  (50x80mm

		hộp

		1.337

		23.280

		1.293

		25.910



		BA.15405

		  (60x80mm

		hộp

		2.006

		23.280

		1.293

		26.579



		BA.15406

		  (100x100mm

		hộp

		2.228

		24.444

		1.293

		27.965



		BA.15407

		  (150x150mm

		hộp

		2.785

		26.189

		1.293

		30.267



		BA.15408

		  (150x200mm

		hộp

		3.120

		26.189

		1.293

		30.602



		BA.15409

		  (200x200mm

		hộp

		4.456

		31.427

		1.293

		37.176



		BA.15410

		  (250x200mm

		hộp

		5.013

		31.427

		1.293

		37.733



		BA.15411

		  (300x300mm

		hộp

		5.570

		34.919

		1.293

		41.782



		BA.15412

		  (300x400mm

		hộp

		6.127

		37.829

		1.293

		45.249



		BA.15413

		  (400x400mm

		hộp

		7.797

		37.829

		1.293

		46.919



		

		

		

		

		

		

		





Ba.16000    Kéo rải  các loại  dây dẫn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dẫy dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.16100     Lắp đặt dây đơn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây đơn

		

		

		

		

		



		BA.16101

		Loại dây 1x0,3mm2

		m

		854

		1.164

		

		2.018



		BA.16102

		Loại dây 1x0,5mm2

		m

		948

		1.164

		

		2.112



		BA.16103

		Loại dây 1x0,7mm2

		m

		1.003

		1.164

		

		2.167



		BA.16104

		Loại dây 1x0,75mm2

		m

		1.059

		1.455

		

		2.514



		BA.16105

		Loại dây 1x0,8mm2

		m

		1.115

		1.455

		

		2.570



		BA.16106

		Loại dây 1x1,0mm2

		m

		1.282

		1.455

		

		2.737



		BA.16107

		Loại dây 1x1,5mm2

		m

		1.383

		1.746

		

		3.129



		BA.16108

		Loại dây 1x2,0mm2

		m

		1.672

		1.746

		

		3.418



		BA.16109

		Loại dây 1x2,5mm2

		m

		2.095

		1.746

		

		3.841



		BA.16110

		Loại dây 1x3mm2

		m

		2.229

		1.862

		

		4.091



		BA.16111

		Loại dây 1x4mm2

		m

		2.842

		2.037

		

		4.879



		BA.16112

		Loại dây 1x6mm2

		m

		4.235

		2.095

		

		6.330



		BA.16113

		Loại dây 1x10mm2

		m

		6.877

		2.212

		

		9.089



		BA.16114

		Loại dây 1x16mm2

		m

		11.803

		2.328

		

		14.131



		BA.16115

		Loại dây 1x25mm2

		m

		16.229

		2.910

		

		19.139



		

		

		

		

		

		

		





BA.16200     Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16201

		Loại dây 2x0,5mm2

		m

		1.126

		1.455

		

		2.581



		BA.16202

		Loại dây 2x0,75mm2

		m

		1.683

		1.746

		

		3.429



		BA.16203

		Loại dây 2x1mm2

		m

		2.251

		1.746

		

		3.997



		BA.16204

		Loại dây 2x1,5mm2

		m

		2.931

		1.862

		

		4.793



		BA.16205

		Loại dây 2x2,5mm2

		m

		4.124

		2.037

		

		6.161



		BA.16206

		Loại dây 2x4mm2

		m

		6.019

		2.095

		

		8.114



		BA.16207

		Loại dây 2x6mm2

		m

		9.808

		2.212

		

		12.020



		BA.16208

		Loại dây 2x8mm2

		m

		12.817

		2.328

		

		15.145



		BA.16209

		Loại dây 2x10mm2

		m

		16.775

		2.619

		

		19.394



		BA.16210

		Loại dây 2x16mm2

		m

		23.184

		3.026

		

		26.210



		BA.16211

		Loại dây 2x25mm2

		m

		35.667

		3.376

		

		39.043



		

		

		

		

		

		

		





BA.16300     Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16301 

		Loại dây 3x0,5mm2

		m

		1.342

		1.746

		

		3.088



		BA.16302

		Loại dây 3x0,75mm2

		m

		2.019

		1.746

		

		3.765



		BA.16303

		Loại dây 3x1mm2

		m

		2.717

		1.862

		

		4.579



		BA.16304

		Loại dây 3x1,75mm2

		m

		4.725

		2.037

		

		6.762



		BA.16305

		Loại dây 3x2mm2

		m

		4.836

		2.095

		

		6.931



		BA.16306

		Loại dây 3x2,5mm2

		m

		5.624

		2.212

		

		7.836



		BA.16307

		Loại dây 3x2,75mm2

		m

		6.189

		2.328

		

		8.517



		BA.16308

		Loại dây 3x3mm2

		m

		6.743

		2.444

		

		9.187



		

		

		

		

		

		

		





BA.16400     Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16401 

		Loại dây 4x0,5mm2

		m

		1.655

		1.746

		

		3.401



		BA.16402

		Loại dây 4x0,75mm2

		m

		2.483

		1.746

		

		4.229



		BA.16403

		Loại dây 4x1mm2

		m

		3.256

		2.037

		

		5.293



		BA.16404

		Loại dây 4x1,5mm2

		m

		4.878

		2.095

		

		6.973



		BA.16405

		Loại dây 4x1,75mm2

		m

		5.685

		2.212

		

		7.897



		BA.16406

		Loại dây 4x2mm2

		m

		5.740

		2.212

		

		7.952



		BA.16407

		Loại dây 4x2,5mm2

		m

		6.567

		2.328

		

		8.895



		BA.16408

		Loại dây 4x3mm2

		m

		7.527

		2.328

		

		9.855



		BA.16409

		Loại dây 4x3,5mm2

		m

		8.499

		2.444

		

		10.943



		

		

		

		

		

		

		





BA.17000     Lắp đặt bảng điện các loại vào tường


BA.17100     Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch


Thành phần công việc: 


Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch

		

		

		

		

		



		

		Kích thước bảng

		

		

		

		

		



		BA.17101

		  ≤ 90x150mm

		cái

		2.520

		6.984

		6.467

		15.971



		BA.17102

		  ≤ 180x250mm

		cái

		4.200

		8.730

		6.467

		19.397



		BA.17103

		  ≤ 300x400mm

		cái

		6.000

		12.222

		6.467

		24.689



		BA.17104

		  ≤ 450x500mm

		cái

		8.400

		13.968

		6.467

		28.835



		BA.17105

		  ≤ 600x700mm

		cái

		18.000

		19.206

		6.467

		43.673



		

		

		

		

		

		

		





BA.17200     Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông

		

		

		

		

		



		

		Kích thước bảng

		

		

		

		

		



		BA.17201

		  ≤ 90x150mm

		cái

		2.520

		8.730

		12.934

		24.184



		BA.17202

		  ≤ 180x250mm

		cái

		4.200

		10.476

		12.934

		27.610



		BA.17203

		  ≤ 300x400mm

		cái

		6.000

		13.968

		12.934

		32.902



		BA.17204

		  ≤ 450x500mm

		cái

		8.400

		15.714

		12.934

		37.048



		BA.17205

		  ≤ 600x700mm

		cái

		18.000

		20.952

		12.934

		51.886



		

		

		

		

		

		

		





BA.18000     Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.18100     Lắp đặt công tắc


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tắc

		

		

		

		

		



		

		Số hạt trên 1 công tắc

		

		

		

		

		



		BA.18101

		1 hạt

		cái

		5.332

		5.820

		

		11.152



		BA.18102

		2 hạt

		cái

		10.662

		6.402

		

		17.064



		BA.18103

		3 hạt

		cái

		15.994

		6.984

		

		22.978



		BA.18104

		4 hạt

		cái

		21.324

		7.566

		

		28.890



		BA.18105

		5 hạt

		cái

		26.656

		8.148

		

		34.804



		BA.18106

		6 hạt

		cái

		31.986

		9.894

		

		41.880



		

		

		

		

		

		

		





BA.18200     Lắp đặt ổ cắm 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp ổ cắm các loại 

		

		

		

		

		



		BA.18201

		Loại ổ cắm đơn

		cái

		27.437

		5.820

		

		33.257



		BA.18202

		Loại ổ cắm đôi

		cái

		31.859

		6.984

		

		38.843



		BA.18203

		Loại ổ cắm ba

		cái

		41.582

		8.148

		

		49.730



		BA.18204

		Loại ổ cắm bốn

		cái

		45.847

		9.312

		

		55.159



		

		

		

		

		

		

		





BA.18300     Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp vào bảng chôn sẵn

		

		

		

		

		



		BA.18301

		Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm

		bộ

		8.040

		5.820

		

		13.860



		BA.18302

		Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm

		bộ

		12.563

		6.402

		

		18.965



		BA.18303

		Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm

		bộ

		17.085

		6.984

		

		24.069



		BA.18304

		Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm

		bộ

		11.558

		8.148

		

		19.706



		BA.18305

		Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm

		bộ

		16.080

		9.312

		

		25.392



		BA.18306

		Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm

		bộ

		20.603

		10.476

		

		31.079



		

		

		

		

		

		

		





BA.18400     Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều

		

		

		

		

		



		BA.18401

		Cường độ dòng điện (60A

		bộ

		33.931

		14.550

		4.527

		53.008



		BA.18402

		Cường độ dòng điện (100A

		bộ

		116.822

		27.935

		5.174

		149.931



		BA.18403

		Cường độ dòng điện (200A

		bộ

		141.411

		29.099

		6.467

		176.977



		BA.18404

		Cường độ dòng điện (400A

		bộ

		332.896

		43.649

		7.761

		384.306



		

		

		

		

		

		

		





BA.18500     Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều

		

		

		

		

		



		BA.18501

		Cường độ dòng điện (60A

		bộ

		32.753

		17.460

		6.144

		56.357



		BA.18502

		Cường độ dòng điện (100A

		bộ

		157.590

		33.755

		7.437

		198.782



		BA.18503

		Cường độ dòng điện (200A

		bộ

		395.314

		34.919

		8.084

		438.317



		BA.18504

		Cường độ dòng điện (400A

		bộ

		517.575

		49.469

		8.407

		575.451



		

		

		

		

		

		

		





BA.19000     Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ


BA.19100     Lắp đặt các loại đồng hồ


Thành phần công việc: 


Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đồng hồ

		

		

		

		

		



		BA.19101

		   Vôn kế

		cái

		83.224

		11.058

		

		94.282



		BA.19102

		   Ampe kế

		cái

		83.224

		11.640

		

		94.864





		BA.19103

		   Oát kế

		cái

		95.708

		14.550

		

		110.258



		BA.19104

		   Rơ le

		cái

		157.590

		20.952

		

		178.542



		

		

		

		

		

		

		





BA.19200     Lắp đặt automat loại 1 pha

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt automat 1 pha

		

		

		

		

		



		BA.19201

		Cường độ dòng điện (10A

		cái

		33.886

		11.058

		

		44.944



		BA.19202

		Cường độ dòng điện (50A

		cái

		35.581

		14.550

		

		50.131



		BA.19203

		Cường độ dòng điện (100A

		cái

		122.400

		22.116

		

		144.516



		BA.19204

		Cường độ dòng điện (150A

		cái

		255.000

		23.280

		

		278.280



		BA.19205

		Cường độ dòng điện (200A

		cái

		306.000

		32.591

		

		338.591



		BA.19206

		Cường độ dòng điện >200A

		cái

		321.600

		78.568

		

		400.168



		

		

		

		

		

		

		





BA.19300
Lắp đặt automat loại 3 pha


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt automat 3 pha

		

		

		

		

		



		BA.19301

		Cường độ dòng điện (10A

		cái

		99.048

		17.460

		

		116.508



		BA.19302

		Cường độ dòng điện (50A

		cái

		111.714

		29.099

		

		140.813



		BA.19303

		Cường độ dòng điện (100A

		cái

		227.010

		40.739

		

		267.749



		BA.19304

		Cường độ dòng điện (150A

		cái

		332.819

		49.469

		

		382.288



		BA.19305

		Cường độ dòng điện (200A

		cái

		555.019

		87.298

		

		642.317



		BA.19306

		Cường độ dòng điện >200A

		cái

		603.000

		116.398

		

		719.398



		

		

		

		

		

		

		





BA.19400
Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy biến dòng

		

		

		

		

		



		BA.19401

		Cường độ dòng điện  (50/5A

		bộ

		125.454

		20.370

		

		145.824



		BA.19402

		Cường độ dòng điện  (100/5A

		bộ

		125.454

		37.829

		

		163.283



		BA.19403

		Cường độ dòng điện  (200/5A

		bộ

		124.836

		69.839

		

		194.675



		

		Lắp đặt các loại linh kiện

		

		

		

		

		



		BA.19404

		Chống điện giật

		bộ

		158.386

		17.460

		

		175.846



		BA.19405

		Báo cháy

		bộ

		62.418

		14.550

		

		76.968



		

		

		

		

		

		

		





BA.19500     Lắp đặt công tơ điện 

Thành phần công việc: 


Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn

		

		

		

		

		



		BA.19501

		Loại 1 pha

		cái

		141.831

		13.386

		9.701

		164.918



		BA.19502

		Loại 3 pha

		cái

		387.600

		15.714

		9.701

		413.015



		

		Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường

		

		

		

		

		



		BA.19503

		Loại 1 pha

		cái

		148.971

		18.624

		9.701

		177.296



		BA.19504

		Loại 3 pha

		cái

		390.870

		26.189

		9.701

		426.760



		

		

		

		

		

		

		





BA.19600     Lắp đặt chuông điện 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp chuông điện

		

		

		

		

		



		BA.19601

		Lắp đặt chuông điện 

		cái

		95.603

		11.640

		

		107.243



		

		

		

		

		

		

		





BA.20000     Hệ thống chống sét


BA.20100     Gia công và đóng cọc chống sét


Thành phần công việc: 


Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và đóng cọc chống sét

		

		

		

		

		



		BA.20101

		Gia công và đóng cọc 

		cọc

		124.373

		36.665

		

		161.038



		BA.20102

		Đóng cọc đã có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc)

		cọc

		119.635

		19.788

		

		139.423



		BA.20103

		Đóng cọc ống đồng d(50mm có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc)

		cọc

		74.902

		23.280

		

		98.182



		

		

		

		

		

		

		





BA.20200     Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


Thành phần công việc: 


Gia công và lắp đặt, hàn cố định, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất

		

		

		

		

		



		BA.20201

		 Dây đồng d=8mm

		m

		18.780

		1.222

		516

		20.518



		BA.20202

		 Dây thép d=10mm

		m

		5.586

		1.455

		516

		7.557



		BA.20203

		 Dây thép d=12mm

		m

		8.009

		1.455

		516

		9.980



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.


BA.20300     Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


Thành phần công việc: 


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột, mái nhà

		

		

		

		

		



		BA.20301

		 Dây đồng d=8mm

		m

		23.493

		7.217

		3.749

		34.459



		BA.20302

		 Dây thép d=10mm

		m

		6.703

		8.381

		3.749

		18.833



		BA.20303

		 Dây thép d=12mm

		m

		8.591

		15.306

		3.749

		27.646



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.


BA.20400     Gia công các kim thu sét


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công kim thu sét (thép (22)

		

		

		

		

		



		BA.20401

		Chiều dài kim 0,5m 

		cái

		13.306

		13.386

		2.929

		29.621



		BA.20402

		Chiều dài kim 1,0m

		cái

		26.697

		17.460

		2.929

		47.086



		BA.20403

		Chiều dài kim 1,5m

		cái

		40.003

		22.116

		2.929

		65.048



		BA.20404

		Chiều dài kim 2,0m

		cái

		53.394

		26.189

		2.929

		82.512



		

		

		

		

		

		

		





BA.20500     Lắp đặt kim thu sét 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kim thu sét

		

		

		

		

		



		BA.20501

		Chiều dài kim 0,5m

		cái

		30.312

		47.723

		18.567

		96.602



		BA.20502

		Chiều dài kim 1,0m

		cái

		49.081

		57.035

		18.567

		124.683



		BA.20503

		Chiều dài kim 1,5m

		cái

		68.254

		69.839

		23.725

		161.818



		BA.20504

		Chiều dài kim 2,0m

		cái

		87.576

		81.478

		23.725

		192.779



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá lắp đặt kim thu sét đã bao gồm cả tiền kim thu.


Ch​ương II  


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1/ Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, ống gang, ống thép, ống nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đ​ường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nư​ớc, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất...  đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân c​ư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đ​ường kính trong.


2/ Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao (1,5m và độ sâu  ( 1,2m so với  mặt đất.


Trư​ờng hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định,  thì chi phí nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng  dư​ới đây


Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m                                        Bảng 2.  Độ cao lớn hơn 1,5m

		Độ sâu lớn hơn qui định

		Điều kiện lắp đặt

		

		Độ cao lớn hơn qui định

		Điều kiện lắp đặt



		

		Bình thư​ờng

		Khó khăn

		

		

		Bình th​ường

		Khó khăn



		1,21 - 2,5

		1,06

		1,12

		

		1,51 -  3,0

		1,06

		1,07



		2,51 - 3,5

		1,08

		1,19

		

		3,01 -  4,5

		1,08

		1,14



		3,51 - 4,5

		1,14

		1,33

		

		4,51 -  6,5

		1,14

		1,21



		4,51 - 5,5

		1,21

		1,38

		

		6,51 -  8,5

		1,21

		1,27



		5,51 - 7,0

		1,28

		1,54

		

		 8,51 - 10,5

		1,28

		1,35



		7,01 - 8,5

		1,34

		1,64

		

		10,51 - 12,5

		1,35

		1,42



		

		

		

		

		

		

		





Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì  được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công đư​ợc qui định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn đ​ược điều chỉnh theo hệ số sau:


+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:


Đối với lắp đặt ống bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công đư​ợc nhân với hệ số 1,1.


Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng ph​ương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.


+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng đư​ợc điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


Chiều cao qui định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nư​ớc, phụ kiện cấp thoát nư​ớc, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế. Trư​ờng hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ d​ưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán. 


3/ Trư​ờng hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập n​ước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công đư​ợc nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập  trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.


4/ Trư​ờng hợp lắp đặt đư​ờng ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công đ​ược nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, ph​ương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán  riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.


5/ Khi lắp đặt đư​ờng ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống đư​ợc nhân  với hệ số bằng 1,25.


6/ Tr​ường hợp lắp đặt ống d​ưới đất, các  chi  phí  về  nhân công cho các công tác đào đắp m​ương, lấp m​ương, và các công tác xây dựng khác đư​ợc áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng. 


7/ Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công  đ​ược nhân với hệ số  bằng 0,6 đơn giá quy định.


8/ Đơn giá lắp đặt đư​ờng ống đư​ợc xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống đư​ợc qui định là 100m tư​ơng ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài qui định trong đơn giá nh​ưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công  được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.


Bảng 5. Bảng hệ số tính chi phí vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

		Loại ống

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12,0



		ống bê tông

		

		0,5

		0,25

		

		

		

		

		

		



		ống BT ly tâm

		2,0

		

		0,5

		0,4

		0,32

		

		

		

		



		ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,56

		1,25

		

		0,88

		0,75

		

		



		ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,92

		

		1,23

		

		

		0,85

		0,62



		ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		



		ống thép

		

		

		1,92

		

		1,23

		1,08

		

		0,85

		0,62



		ống thép không rỉ

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		0,5



		ống nhựa gân xoắn

		

		2,5

		

		

		1,25

		

		0,65

		

		



		ống gang

		

		

		1,56

		1,25

		

		0,88

		0,81

		

		





Bảng 6. Bảng hệ số tính chi phí nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá


		Loại ống

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12.0



		ống bê tông

		

		0,66

		0,49

		

		

		

		

		

		



		ống BT ly tâm

		1,51

		

		0,74

		0,69

		0,65

		

		

		

		



		ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,15

		1,06

		

		

		

		

		



		ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,2

		

		1,05

		

		

		0,89

		0,91



		ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		



		ống thép

		

		1,63

		1,2

		

		1,05

		1,02

		

		0,89

		0,91



		ống thép không rỉ

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		0,87



		ống nhựa gân xoắn

		

		1,45

		

		

		0,94

		

		0,89

		

		



		ống gang

		

		

		1,15

		1,06

		

		0,97

		0,95

		

		





9 / Tr​ường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này đ​ược điều chỉnh chi phí nhân công nhân với hệ số 3, máy thi công nhân với hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đư​ờng kính tư​ơng ứng.


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.


Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:


- Đối với ống có đường kính (  100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật. 


- Đối với ống có đường kính  > 100mm trong đơn giá chưa tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.


BB.11000
Lắp đặt ống bê tông - cống hộp 


BB.11100
Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai  đoạn ống dài 1 m 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m.

		

		

		

		

		



		BB.11101

		Đường kính ống 100mm

		100m

		2.886.986

		1.105.709

		2.221.450

		



		BB.11102

		Đường kính ống 150mm

		100m

		4.659.859

		1.546.719

		2.568.897

		



		BB.11103

		Đường kính ống 200mm

		100m

		6.432.732

		1.964.053

		2.777.249

		



		BB.11104

		Đường kính ống 250mm

		100m

		8.205.605

		2.920.120

		3.195.117

		



		BB.11105

		Đường kính ống 300mm

		100m

		9.673.928

		4.587.649

		2.827.300

		3.694.985



		BB.11106

		Đường kính ống 350mm

		100m

		12.447.075

		5.200.062

		3.259.136

		3.694.985



		BB.11107

		Đường kính ống 400mm

		100m

		14.915.571

		5.908.506

		3.753.826

		3.694.985



		BB.11108

		Đường kính ống 500mm

		100m

		18.607.855

		8.219.857

		4.267.140

		3.694.985



		BB.11109

		Đường kính ống 600mm

		100m

		22.300.138

		9.741.832

		5.298.864

		3.980.129



		BB.11110

		Đường kính ống 700mm

		100m

		30.176.313

		10.297.467

		6.005.796

		3.980.129



		BB.11111

		Đường kính ống 800mm

		100m

		38.052.488

		11.120.056

		6.287.318

		3.980.129



		BB.11112

		Đường kính ống 900mm

		100m

		47.356.364

		14.620.002

		6.618.888

		3.980.129



		BB.11113

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		56.660.343

		15.361.658

		7.231.980

		3.980.129



		BB.11114

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		67.695.355

		18.372.395

		11.786.376

		4.253.391



		BB.11115

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		78.730.367

		21.899.514

		14.207.462

		4.253.391



		BB.11116

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		100.800.392

		25.456.828

		17.673.307

		4.253.391



		BB.11117

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		122.870.416

		28.549.087

		20.957.727

		4.253.391



		

		

		

		

		

		

		





BB.11200
Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ - đoạn  ống dài 1 m 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ ống dài 1m

		

		

		

		

		



		BB.11201

		Đ​ường kính d=100mm

		100m

		2.886.986

		269.126

		2.642.228

		



		BB.11202

		Đ​ường kính d=150mm

		100m

		4.659.859

		382.815

		3.096.179

		



		BB.11203

		Đ​ường kính d=200mm

		100m

		6.432.732

		535.232

		3.406.961

		



		BB.11204

		Đ​ường kính d=250mm

		100m

		8.205.605

		687.650

		4.073.920

		



		BB.11205

		Đ​ường kính d=300mm

		100m

		9.673.928

		810.397

		4.015.721

		3.694.985



		BB.11206

		Đ​ường kính d=350mm

		100m

		12.447.075

		922.570

		4.487.131

		3.694.985



		BB.11207

		Đ​ường kính d=400mm

		100m

		14.915.571

		1.117.749

		5.215.781

		3.694.985



		BB.11208

		Đ​ường kính d=500mm

		100m

		18.607.855

		1.320.493

		5.720.947

		3.694.985



		BB.11209

		Đ​ường kính d=600mm

		100m

		22.300.138

		1.628.881

		7.100.603

		3.980.129



		BB.11210

		Đ​ường kính d=700mm

		100m

		30.176.313

		2.004.197

		7.963.936

		3.980.129



		BB.11211

		Đ​ường kính d=800mm

		100m

		38.052.488

		2.417.740

		8.971.158

		3.980.129



		BB.11212

		Đ​ường kính d=900mm

		100m

		47.356.364

		2.941.004

		10.804.178

		3.980.129



		BB.11213

		Đ​ường kính d=1000mm

		100m

		56.660.343

		3.352.552

		12.449.516

		3.980.129



		BB.11214

		Đ​ường kính d=1100mm

		100m

		67.695.355

		3.598.035

		14.607.849

		4.253.391



		BB.11215

		Đ​ường kính d=1200mm

		100m

		78.730.367

		3.840.499

		17.072.728

		4.253.391



		BB.11216

		Đ​ường kính d=1400mm

		100m

		100.800.392

		4.470.301

		21.627.123

		4.253.391



		BB.11217

		Đ​ường kính d=1600mm

		100m

		122.870.416

		4.981.433

		25.286.906

		4.253.391



		

		

		

		

		

		

		





BB.11300
Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m.

		

		

		

		

		



		BB.11301

		Đường kính ống 100mm

		100m

		2.886.986

		364.544

		3.170.673

		



		BB.11302

		Đường kính ống 150mm

		100m

		4.659.859

		520.012

		3.715.415

		



		BB.11303

		Đường kính ống 200mm

		100m

		6.432.732

		729.095

		4.088.469

		



		BB.11304

		Đường kính ống 250mm

		100m

		8.205.605

		935.126

		4.888.703

		



		BB.11305

		Đường kính ống 300mm

		100m

		9.673.928

		1.102.694

		4.818.865

		3.694.985



		BB.11306

		Đường kính ống 350mm

		100m

		12.447.075

		1.256.869

		5.384.558

		3.694.985



		BB.11307

		Đường kính ống 400mm

		100m

		14.915.571

		1.519.248

		6.258.704

		3.694.985



		BB.11308

		Đường kính ống 500mm

		100m

		18.607.855

		1.803.658

		6.865.136

		3.694.985



		BB.11309

		Đường kính ống 600mm

		100m

		22.300.138

		2.231.206

		8.520.724

		3.980.129



		BB.11310

		Đường kính ống 700mm

		100m

		30.176.313

		2.762.984

		9.556.724

		3.980.129



		BB.11311

		Đường kính ống 800mm

		100m

		38.052.488

		3.340.733

		10.765.390

		3.980.129



		BB.11312

		Đường kính ống 900mm

		100m

		47.356.364

		4.092.928

		12.965.013

		3.980.129



		BB.11313

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		56.660.343

		4.676.036

		15.006.984

		3.980.129



		BB.11314

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		67.695.355

		5.008.540

		17.529.418

		4.253.391



		BB.11315

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		78.730.367

		5.338.022

		20.487.273

		4.253.391



		BB.11316

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		100.800.392

		6.195.284

		25.952.548

		4.253.391



		BB.11317

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		122.870.416

		6.907.242

		30.344.287

		4.253.391



		

		

		

		

		

		

		





BB.11400
Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm 


Đoạn ống dài  2 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau  chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m

		

		

		

		

		



		BB.11401

		Đường kính ống 300mm

		100m

		14.504.335

		307.803

		5.520.161

		2.780.150



		BB.11402

		Đường kính ống 400mm

		100m

		18.597.942

		471.678

		7.286.496

		2.780.150



		BB.11403

		Đường kính ống 500mm

		100m

		22.002.867

		603.066

		8.555.231

		2.780.150



		BB.11404

		Đường kính ống 600mm

		100m

		25.407.894

		746.360

		11.185.796

		2.994.007



		BB.11405

		Đường kính ống 700mm

		100m

		33.612.468

		883.378

		13.250.288

		2.994.007



		BB.11406

		Đường kính ống 800mm

		100m

		41.817.042

		1.066.958

		15.421.134

		2.994.007



		BB.11407

		Đường kính ống 900mm

		100m

		53.088.343

		1.266.843

		18.024.897

		2.994.007



		BB.11408

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		64.359.746

		1.568.947

		22.940.891

		2.994.007



		BB.11409

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		77.869.083

		1.925.819

		27.551.591

		3.314.794



		BB.11410

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		91.378.420

		2.507.073

		32.694.055

		3.314.794



		BB.11411

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		110.617.527

		3.106.314

		40.776.856

		3.635.580



		BB.11412

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		135.156.827

		4.021.648

		51.619.821

		3.635.580



		

		

		

		

		

		

		





BB.11500
Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.11501

		Đường kính ống 400mm

		100m

		18.594.223

		1.798.375

		2.624.768

		1.520.766



		BB.11502

		Đường kính ống 500mm

		100m

		21.998.468

		2.245.720

		3.195.117

		1.520.766



		BB.11503

		Đường kính ống 600mm

		100m

		25.402.814

		2.695.062

		4.179.033

		1.520.766



		BB.11504

		Đường kính ống 700mm

		100m

		33.605.747

		3.143.448

		5.088.036

		1.520.766



		BB.11505

		Đường kính ống 800mm

		100m

		41.808.681

		3.592.933

		5.755.555

		1.520.766



		BB.11506

		Đường kính ống 900mm

		100m

		53.077.729

		4.042.752

		6.568.840

		1.520.766



		BB.11507

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		64.346.878

		4.490.183

		8.082.801

		1.663.337



		BB.11508

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		77.853.514

		4.940.782

		9.308.985

		1.663.337



		BB.11509

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		91.360.150

		5.380.106

		10.822.946

		1.841.552



		BB.11510

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		110.595.410

		6.288.472

		13.387.921

		2.031.648



		BB.11511

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		135.129.804

		7.186.678

		16.860.648

		2.031.648



		BB.11512

		Đường kính ống 1800mm

		100m

		164.963.231

		8.086.299

		18.905.747

		2.245.505



		BB.11513

		Đường kính ống 2000mm

		100m

		183.454.320

		8.984.330

		21.082.848

		2.245.505



		

		

		

		

		

		

		





BB.11600
Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn cống dài  1 m 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy nắp cống, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m 

		

		

		

		

		



		BB.11601

		Cống hộp 400x600mm

		100m

		26.990.859

		4.313.538

		3.748.335

		35.052.732



		BB.11602

		Cống hộp 600x600mm

		100m

		33.141.797

		4.550.016

		3.763.769

		41.455.582



		BB.11603

		Cống hộp 400x800mm

		100m

		32.072.175

		4.806.514

		4.058.915

		40.937.604



		BB.11604

		Cống hộp 600x800mm

		100m

		39.783.389

		5.146.842

		4.074.349

		49.004.580



		BB.11605

		Cống hộp 800x800mm

		100m

		59.310.034

		5.904.449

		4.090.522

		69.305.005



		BB.11606

		Cống hộp 400x1000mm

		100m

		41.271.748

		5.820.618

		4.090.522

		51.182.888



		BB.11607

		Cống hộp 800x1000mm

		100m

		78.561.706

		6.918.552

		4.121.390

		89.601.648



		BB.11608

		Cống hộp 800x1400mm

		100m

		90.747.307

		8.865.431

		4.183.864

		103.796.602



		BB.11609

		Cống hộp 1200x1400mm

		100m

		130.228.666

		9.437.859

		4.483.529

		144.150.054



		BB.11610

		Cống hộp 1400x1500mm

		100m

		174.969.094

		10.669.673

		4.513.178

		190.151.945



		BB.11611

		Cống hộp 1200x1600mm

		100m

		164.565.191

		10.869.240

		4.501.917

		179.936.348



		BB.11612

		Cống hộp 1200x1800mm

		100m

		199.404.802

		11.549.272

		4.542.090

		215.496.164



		BB.11613

		Cống hộp 1400x1800mm

		100m

		218.260.797

		12.127.955

		4.557.523

		234.946.275



		BB.11614

		Cống hộp 1200x2000mm

		100m

		231.195.098

		12.535.223

		4.586.435

		248.316.756



		BB.11615

		Cống hộp 1400x2000mm

		100m

		240.983.140

		13.202.117

		4.599.912

		258.785.169



		BB.11616

		Cống hộp 1400x2200mm

		100m

		284.784.708

		13.467.373

		4.614.607

		302.866.688



		BB.11617

		Cống hộp 2200x1500mm

		100m

		293.235.803

		14.783.018

		4.928.487

		312.947.308



		BB.11618

		Cống hộp 2200x1800mm

		100m

		351.459.418

		15.862.810

		4.960.094

		372.282.322



		BB.11619

		Cống hộp 2500x1500mm

		100m

		319.380.229

		16.221.907

		4.962.050

		340.564.186



		BB.11620

		Cống hộp 2000x2500mm

		100m

		458.858.779

		17.394.288

		5.280.583

		481.533.650



		BB.11621

		Cống hộp 2500x2500mm

		100m

		563.259.089

		19.359.310

		5.359.230

		587.977.629



		BB.11622

		Cống hộp 3000x3000mm

		100m

		730.492.304

		23.672.848

		5.506.481

		759.671.633



		

		

		

		

		

		

		





BB.11700
Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm Đoạn cống dài 1 m 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa  xảm nối cống, đặt nắp cống, trát vữa xung quanh  hoàn thiện .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m 

		

		

		

		

		



		BB.11701 

		Cống hộp 400x600mm

		100m

		23.535.100

		2.927.200

		3.624.604

		30.086.904



		BB.11702

		Cống hộp 600x600mm

		100m

		29.292.881

		2.990.386

		3.624.604

		35.907.871



		BB.11703

		Cống hộp 400x800mm

		100m

		27.811.870

		3.072.966

		3.904.317

		34.789.153



		BB.11704

		Cống hộp 600x800mm

		100m

		35.201.212

		3.240.628

		3.904.317

		42.346.157



		BB.11705

		Cống hộp 800x800mm

		100m

		54.430.906

		3.824.316

		3.904.317

		62.159.539



		BB.11706

		Cống hộp 400x1000mm

		100m

		36.359.796

		3.740.485

		3.904.317

		44.004.598



		BB.11707

		Cống hộp 800x1000mm

		100m

		72.859.521

		4.491.835

		4.020.863

		81.372.219



		BB.11708

		Cống hộp 800x1400mm

		100m

		83.594.965

		5.745.545

		4.020.863

		93.361.373



		BB.11709

		Cống hộp 1200x1400mm

		100m

		122.346.080

		5.972.014

		4.172.374

		132.490.468



		BB.11710

		Cống hộp 1400x1500mm

		100m

		166.311.267

		6.856.618

		4.172.374

		177.340.259



		BB.11711

		Cống hộp 1200x2000mm

		100m

		220.753.269

		8.191.031

		4.172.374

		233.116.674



		BB.11712

		Cống hộp 1400x2000mm

		100m

		230.316.296

		8.349.308

		4.172.374

		242.837.978



		BB.11713

		Cống hộp 1400x2200mm

		100m

		273.577.693

		8.441.272

		4.172.374

		286.191.339



		BB.11714

		Cống hộp 1400x1600mm

		100m

		156.013.099

		7.056.185

		4.172.374

		167.241.658



		BB.11715

		Cống hộp 1200x1800mm

		100m

		190.141.601

		7.389.632

		4.172.374

		201.703.607



		BB.11716

		Cống hộp 1400x1800mm

		100m

		208.589.978

		8.107.825

		4.172.374

		220.870.177



		BB.11717

		Cống hộp 2200x1500mm

		100m

		281.467.036

		9.720.694

		4.440.432

		295.628.162



		BB.11718

		Cống hộp 2200x1800mm

		100m

		338.646.896

		10.316.832

		4.440.432

		353.404.160



		BB.11719

		Cống hộp 2500x1500mm

		100m

		306.558.777

		10.550.182

		4.440.432

		321.549.391



		BB.11720

		Cống hộp 2200x2000mm

		100m

		444.521.714

		11.121.359

		4.708.489

		460.351.562



		BB.11721

		Cống hộp 2500x2500mm

		100m

		547.795.415

		12.599.661

		4.708.489

		565.103.565



		BB.11722

		Cống hộp 3000x3000mm

		100m

		711.555.789

		15.526.861

		4.708.489

		731.791.139



		

		

		

		

		

		

		





BB.12000
lắp đặt ống sành, ống xi măng


BB.12100
lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm


đoạn  ống dài 0,5 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống sành bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m

		

		

		

		

		



		BB.12101

		Đường kính ống 50mm 

		100m

		779.809

		1.585.337

		

		2.365.146



		BB.12102

		Đường kính ống 75mm 

		100m

		956.088

		1.991.565

		

		2.947.653



		BB.12103

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		1.180.945

		2.432.712

		

		3.613.657



		BB.12104

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		1.476.825

		2.978.035

		

		4.454.860



		BB.12105

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		1.813.709

		4.020.959

		

		5.834.668



		

		

		

		

		

		

		





BB.12200
lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm


Đoạn ống dài 0,5 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xi măng bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m

		

		

		

		

		



		BB.12201

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		1.359.536

		2.502.551

		

		3.862.087



		BB.12202

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		1.827.162

		3.200.937

		

		5.028.099



		BB.12203

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		2.467.347

		4.073.920

		

		6.541.267



		

		

		

		

		

		

		





BB.13000
Lắp đặt ống gang


BB.13100
Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm 


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13101

		Đường kính ống 50mm 

		100m

		9.929.890

		36.265

		1.270.481

		



		BB.13102

		Đường kính ống 75mm 

		100m

		12.098.495

		50.813

		1.313.548

		



		BB.13103

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		12.987.708

		63.634

		1.609.780

		



		BB.13104

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		23.512.115

		97.432

		2.329.118

		



		BB.13105

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		31.349.587

		132.662

		2.795.291

		



		BB.13106

		Đường kính ống 250mm 

		100m

		40.306.540

		172.933

		3.473.307

		



		BB.13107

		Đường kính ống 300mm 

		100m

		49.935.303

		200.981

		4.340.470

		2.036.740



		BB.13108

		Đường kính ống 350mm 

		100m

		61.686.133

		239.503

		4.884.629

		2.036.740



		BB.13109

		Đường kính ống 400mm 

		100m

		73.895.391

		282.407

		5.428.207

		2.036.740



		BB.13110

		Đường kính ống 500mm 

		100m

		105.244.877

		383.979

		6.784.822

		2.036.740



		BB.13111

		Đường kính ống 600mm 

		100m

		112.410.540

		489.459

		8.767.212

		2.036.740



		BB.13112

		Đường kính ống 700mm 

		100m

		168.579.878

		583.171

		9.863.270

		2.376.196



		BB.13113

		Đường kính ống 800mm 

		100m

		188.992.967

		690.114

		10.959.327

		2.376.196



		BB.13114

		Đường kính ống 900mm 

		100m

		212.505.182

		825.831

		12.330.025

		2.376.196



		BB.13115

		Đường kính ống 1000mm 

		100m

		236.129.266

		938.714

		13.700.098

		2.376.196



		BB.13116

		Đường kính ống 1100mm 

		100m

		259.753.349

		996.881

		13.967.856

		2.602.501



		BB.13117

		Đường kính ống 1200mm 

		100m

		283.377.532

		1.063.532

		15.617.573

		2.602.501



		BB.13118

		Đường kính ống 1400mm 

		100m

		330.556.447

		1.221.120

		18.221.336

		2.602.501



		BB.13119

		Đường kính ống 1500mm 

		100m

		354.249.882

		1.322.248

		20.018.696

		2.828.805



		BB.13120

		Đường kính ống 1600mm 

		100m

		377.873.966

		1.410.332

		21.212.974

		2.828.805



		BB.13121

		Đường kính ống 1800mm 

		100m

		425.122.232

		1.586.623

		21.537.662

		2.828.805



		BB.13122

		Đường kính ống 2000mm 

		100m

		472.370.499

		1.763.086

		23.930.597

		4.971.672



		BB.13123

		Đường kính ống 2200mm 

		100m

		519.618.766

		1.939.282

		26.324.157

		4.971.672



		BB.13124

		Đường kính ống 2400mm 

		100m

		566.867.033

		2.115.605

		28.717.091

		5.339.944



		BB.13125

		Đường kính ống 2500mm 

		100m

		590.491.116

		2.203.657

		29.913.246

		5.339.944



		

		

		

		

		

		

		





BB.13200
Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su 


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13201    

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		9.929.890

		85.684

		1.365.927

		



		BB.13202

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		12.098.495

		128.228

		1.412.486

		



		BB.13203

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		12.987.708

		170.452

		1.730.834

		



		BB.13204

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		23.512.115

		302.761

		2.504.297

		



		BB.13205

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		31.349.587

		427.597

		3.005.389

		



		BB.13206

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		40.306.540

		624.991

		3.734.620

		



		BB.13207

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		49.935.303

		200.981

		4.340.470

		2.036.740



		BB.13208

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		61.686.133

		239.503

		4.884.629

		2.036.740



		BB.13209

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		73.895.391

		282.407

		5.428.207

		2.036.740



		BB.13210

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		105.244.877

		383.979

		6.784.822

		2.036.740



		BB.13211

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		112.410.540

		489.459

		8.767.212

		2.036.740



		BB.13212

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		168.579.878

		583.171

		9.863.270

		2.376.196



		BB.13213

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		188.992.967

		690.114

		10.959.327

		2.376.196



		BB.13214

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		212.505.182

		825.831

		12.330.025

		2.376.196



		BB.13215

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		236.129.266

		938.714

		13.700.098

		2.376.196



		BB.13216

		
Đường kính ống 1100mm

		100m

		259.753.349

		996.881

		13.967.856

		2.602.501



		BB.13217

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		283.377.532

		1.063.532

		15.617.573

		2.602.501



		BB.13218

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		330.556.447

		1.221.120

		18.221.336

		2.602.501



		BB.13219

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		354.249.882

		1.322.248

		20.018.696

		2.828.805



		BB.13220

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		377.873.966

		1.410.332

		21.212.974

		2.828.805



		BB.13221

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		425.122.232

		1.586.623

		21.537.662

		2.828.805



		BB.13222

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		472.370.499

		1.763.086

		23.930.597

		4.971.672



		BB.13223

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		519.618.766

		1.939.282

		26.324.157

		4.971.672



		BB.13224

		
Đường kính ống 2400mm

		100m

		566.867.033

		2.115.605

		28.717.091

		5.339.944



		BB.13225

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		590.491.116

		2.203.657

		29.913.246

		5.339.944



		

		

		

		

		

		

		





BB.13300
Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống,  lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống gang nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13301  

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		9.929.890

		399.510

		1.229.160

		



		BB.13302

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		12.098.495

		757.680

		1.329.262

		



		BB.13303

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		12.987.708

		799.019

		1.557.983

		



		BB.13304

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		23.512.115

		873.430

		2.254.041

		



		BB.13305

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		31.349.587

		951.974

		2.705.083

		



		BB.13306

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		40.306.540

		1.347.350

		3.360.984

		



		BB.13307

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		49.935.303

		1.405.224

		4.200.211

		2.036.740



		BB.13308

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		61.686.133

		1.775.797

		4.727.493

		2.036.740



		BB.13309

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		73.895.391

		1.829.538

		5.253.028

		2.036.740



		BB.13310

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		105.244.877

		2.187.708

		6.565.994

		2.036.740



		BB.13311

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		112.410.540

		2.191.842

		8.484.439

		2.036.740



		BB.13312

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		168.579.878

		2.558.281

		9.545.463

		2.376.196



		BB.13313

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		188.992.967

		2.607.888

		10.605.861

		2.376.196



		BB.13314

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		212.505.182

		2.703.631

		11.932.141

		2.376.196



		BB.13315

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		236.129.266

		3.023.933

		13.257.796

		2.376.196



		BB.13316

		
Đường kính ống 1100mm

		100m

		259.753.349

		3.419.309

		13.516.796

		2.602.501



		BB.13317

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		283.377.532

		3.501.987

		15.113.962

		2.602.501



		BB.13318

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		330.556.447

		3.980.041

		17.633.269

		2.602.501



		BB.13319

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		354.249.882

		4.058.585

		19.707.145

		2.828.805



		BB.13320

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		377.873.966

		4.458.095

		20.694.974

		2.828.805



		BB.13321

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		425.122.232

		4.932.015

		21.202.338

		2.828.805



		BB.13322

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		472.370.499

		5.410.069

		23.558.362

		4.971.672



		BB.13323

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		519.618.766

		5.888.122

		25.914.386

		4.971.672



		BB.13324

		
Đường kính ống 2400mm

		100m

		566.867.033

		6.366.176

		28.270.410

		5.339.944



		BB.13325

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		590.491.116

		6.765.686

		29.447.796

		5.339.944



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:

Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí cho các loại vật liệu trên.


Nếu đơn giá cho công tác lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì  chi phí nhân công  nhân với hệ số 0,6.


BB.14000
LắP ĐặT ốNG THéP


BB.14100
Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn 


Đoạn ống dài  8 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống (với ống D(100mm), chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.14101

		
Đường kính ống 15mm

		100m

		803.980

		2.313

		1.613.854

		16.510



		BB.14102

		
Đường kính ống 20mm

		100m

		1.072.040

		3.017

		1.744.802

		16.510



		BB.14103

		
Đường kính ống 25mm

		100m

		1.505.641

		3.822

		1.948.497

		16.510



		BB.14104

		
Đường kính ống 32mm

		100m

		2.096.037

		5.331

		2.053.837

		20.637



		BB.14105

		
Đường kính ống 40mm

		100m

		2.674.271

		6.839

		2.213.884

		27.516



		BB.14106

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		3.066.260

		9.756

		2.359.381

		35.771



		BB.14107

		
Đường kính ống 60mm

		100m

		4.331.682

		12.070

		2.592.177

		44.025



		BB.14108

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		5.519.911

		14.383

		2.681.221

		52.280



		BB.14109

		
Đường kính ống 80mm

		100m

		7.197.223

		18.306

		2.857.564

		66.038



		BB.14110

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		9.310.849

		22.228

		3.337.122

		81.172



		BB.14111

		
Đường kính ống 125mm

		100m

		18.895.889

		27.861

		3.546.056

		100.433



		BB.14112

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		22.614.761

		33.393

		3.816.681

		119.694



		BB.14113

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		35.580.558

		50.793

		5.030.709

		203.618



		BB.14114

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		51.662.166

		79.961

		5.221.601

		287.541



		BB.14115

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		61.512.151

		123.512

		5.412.493

		1.703.765



		BB.14116

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		77.414.147

		141.416

		6.185.956

		1.853.727



		BB.14117

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		88.247.824

		181.044

		6.946.615

		1.895.001



		BB.14118

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		124.129.912

		188.487

		8.246.195

		2.148.010



		BB.14119

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		165.439.542

		226.104

		10.111.634

		2.292.468



		BB.14120

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		193.012.766

		263.821

		11.883.344

		2.484.450



		BB.14121

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		233.987.396

		301.740

		13.346.631

		2.628.909



		BB.14122

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		263.235.821

		339.257

		14.808.042

		2.774.743



		BB.14123

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		292.484.246

		407.651

		17.678.312

		2.917.825



		BB.14124

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		350.981.095

		488.517

		19.090.926

		3.440.480



		BB.14125

		
Đường kính ống 1300mm

		100m

		380.229.519

		528.951

		20.430.343

		3.579.435



		BB.14126

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		409.477.944

		569.384

		20.902.049

		3.717.015



		BB.14127

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		438.726.368

		727.596

		22.394.739

		5.504.959



		BB.14128

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		467.974.793

		885.809

		23.888.055

		6.393.663



		BB.14129

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		526.471.642

		995.743

		24.187.720

		6.769.255



		BB.14130

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		584.968.491

		1.105.777

		26.874.062

		7.146.222



		BB.14131

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		643.465.340

		1.216.415

		28.083.355

		8.027.257



		BB.14132

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		731.210.614

		1.805.915

		30.316.760

		10.042.795



		

		

		

		

		

		

		





BB.14200
Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép (với ống D ( 100mm), lau chùi ống, lắp chỉnh ống,  hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.14201

		Đường kính ống 15mm

		100m

		2.665.828

		1.810

		1.018.480

		5.503



		BB.14202

		Đường kính ống 20mm

		100m

		3.198.933

		2.414

		1.357.779

		8.255



		BB.14203

		Đường kính ống 25mm

		100m

		3.732.139

		3.721

		1.697.078

		12.382



		BB.14204

		Đường kính ống 32mm

		100m

		4.585.168

		4.627

		1.906.594

		15.134



		BB.14205

		Đường kính ống 40mm

		100m

		6.611.149

		5.632

		2.046.272

		19.261



		BB.14206

		Đường kính ống 50mm

		100m

		7.464.178

		6.940

		2.231.926

		23.388



		BB.14207

		Đường kính ống 60mm

		100m

		8.530.489

		8.449

		2.406.522

		28.892



		BB.14208

		Đường kính ống 75mm

		100m

		8.957.054

		10.460

		2.511.280

		35.771



		BB.14209

		Đường kính ống 80mm

		100m

		9.276.877

		11.567

		2.653.868

		38.522



		BB.14210

		Đường kính ống 100mm

		100m

		15.450.807

		16.797

		3.162.526

		56.408



		BB.14211

		Đường kính ống 125mm

		100m

		19.587.097

		18.306

		3.568.753

		75.669



		BB.14212

		Đường kính ống 150mm

		100m

		23.504.476

		28.162

		3.974.981

		96.306



		BB.14213

		Đường kính ống 200mm

		100m

		47.008.952

		82.375

		4.331.158

		280.662



		BB.14214

		Đường kính ống 250mm

		100m

		131.156.268

		102.189

		4.946.902

		349.452



		BB.14215

		Đường kính ống 300mm

		100m

		182.339.202

		122.205

		5.029.545

		1.545.559



		BB.14216

		Đường kính ống 350mm

		100m

		211.129.602

		142.120

		5.936.283

		1.614.348



		BB.14217

		Đường kính ống 400mm

		100m

		271.909.336

		162.034

		6.209.817

		1.681.762



		BB.14218

		Đường kính ống 500mm

		100m

		419.060.270

		238.475

		9.126.744

		2.097.616



		BB.14219

		Đường kính ống 600mm

		100m

		658.125.535

		285.245

		11.733.825

		2.258.584



		BB.14220

		Đường kính ống 700mm

		100m

		767.813.057

		332.518

		14.632.873

		2.467.076



		BB.14221

		Đường kính ống 800mm

		100m

		877.500.680

		410.065

		15.327.293

		2.733.980



		BB.14222

		Đường kính ống 900mm

		100m

		987.188.302

		460.858

		16.221.907

		2.905.954



		BB.14223

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		1.096.875.825

		511.651

		18.145.013

		3.079.304



		BB.14224

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		1.316.251.070

		659.302

		19.233.563

		3.584.220



		BB.14225

		Đường kính ống 1300mm

		100m

		1.425.938.592

		678.513

		19.794.730

		3.654.386



		BB.14226

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		1.535.626.215

		730.714

		21.317.449

		3.924.160



		BB.14227

		Đường kính ống 1500mm

		100m

		1.645.313.837

		782.915

		22.840.169

		4.103.013



		

		

		

		

		

		

		





BB.14300
Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa (với ống D ( 100mm), ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.14301

		
Đường kính ống (25mm

		100m

		1.774.103

		34.287

		1.266.407

		



		BB.14302

		
Đường kính ống 32mm

		100m

		3.082.342

		44.560

		1.488.145

		



		BB.14303

		
Đường kính ống 40mm

		100m

		3.854.460

		61.722

		1.711.046

		



		BB.14304

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		4.996.757

		111.635

		1.874.003

		



		BB.14305

		
Đường kính ống 67mm

		100m

		7.073.998

		111.635

		2.042.780

		



		BB.14306

		
Đường kính ống 76mm

		100m

		8.104.628

		111.635

		2.275.575

		



		BB.14307

		
Đường kính ống 89mm

		100m

		8.832.924

		114.587

		2.397.793

		



		BB.14308

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		11.853.854

		542.154

		2.531.650

		



		BB.14309

		
Đường kính ống 110mm

		100m

		13.134.050

		152.787

		2.645.138

		



		BB.14310

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		15.578.756

		203.708

		3.426.166

		



		BB.14311

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		20.771.708

		254.641

		4.583.159

		



		BB.14312

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		25.964.661

		381.962

		5.711.053

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.


Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ


BB.15000
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính


BB.15100
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  ( = 3 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m

Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15101

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.677.804

		702.781

		2.757.662

		24.476



		BB.15102

		
Đường kính  67-89mm

		100m

		5.624.989

		1.095.185

		3.430.186

		43.710



		BB.15103

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		10.524.958

		1.329.963

		3.753.623

		79.139



		BB.15104

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.045.244

		1.331.975

		4.254.106

		84.381



		BB.15105

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.219.367

		1.966.648

		4.854.685

		2.269.415



		BB.15106

		
Đường kính 159x6.3mm

		100m

		26.429.391

		1.979.522

		5.410.222

		2.306.103



		BB.15107

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.801.503

		2.676.370

		6.140.927

		3.122.367



		BB.15108

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.495.912

		2.701.515

		6.881.642

		3.194.433



		BB.15109

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.147.014

		3.405.413

		8.177.893

		3.219.851



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,12


- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,14


- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm chi phí nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.


BB.15200
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 2 lớp vải thuỷ tinh  ( = 6 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài 8 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15201  

		 Đường kính <57mm

		100m

		4.677.804

		1.313.914

		2.907.806

		25.786



		BB.15202

		 Đường kính 67-89mm

		100m

		5.624.989

		2.045.115

		3.630.379

		43.710



		BB.15203

		 Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		10.524.958

		2.481.286

		4.053.913

		79.139



		BB.15204

		 Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.045.244

		2.483.298

		4.520.613

		85.691



		BB.15205

		 Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.219.367

		3.658.372

		5.164.985

		2.269.415



		BB.15206

		 Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		26.429.391

		3.671.246

		5.761.185

		2.306.103



		BB.15207

		 Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.801.503

		5.002.849

		6.516.289

		3.122.367



		BB.15208

		 Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.495.912

		5.027.994

		7.332.077

		3.194.433



		BB.15209

		 Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.147.014

		6.304.788

		8.708.405

		3.219.851



		

		

		

		

		

		

		





BB.15300
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  ( = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15301

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.677.804

		1.929.395

		2.907.806

		24.476



		BB.15302

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		5.624.989

		2.999.861

		3.630.379

		43.710



		BB.15303

		
Đường kính 108x3.5mm

		100m

		10.524.958

		3.636.998

		4.053.913

		79.139



		BB.15304

		
Đường kính 108x4mm

		100m

		12.045.244

		3.639.009

		4.520.613

		84.381



		BB.15305

		
Đường kính 159x5mm

		100m

		22.219.367

		5.354.261

		5.167.487

		2.269.415





		BB.15306

		
Đường kính 159x6.3mm

		100m

		26.429.391

		5.367.135

		5.761.811

		2.306.103



		BB.15307

		
Đường kính 219x7mm

		100m

		42.801.503

		7.334.435

		6.518.792

		3.122.367



		BB.15308

		
Đường kính 219x9mm

		100m

		54.495.912

		7.359.580

		7.332.077

		3.194.433



		BB.15309

		
Đường kính 273x7mm

		100m

		70.147.014

		9.208.399

		8.708.405

		3.219.851



		

		

		

		

		

		

		





BB.16000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho


BB.16100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho –quét 2 lớp sơn chống rỉ  1 lớp sơn lót - Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16101

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.691.809

		77.284

		2.227.150

		19.654



		BB.16102

		
Đường kính ống 67-89mm

		100m

		5.641.830

		117.627

		2.657.565

		31.447



		BB.16103

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		10.556.470

		148.663

		3.143.033

		37.998



		BB.16104

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.081.308

		151.284

		3.353.236

		43.239



		BB.16105

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.285.892

		235.846

		3.595.345

		693.126



		BB.16106

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		26.508.521

		253.125

		4.008.869

		729.814



		BB.16107

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.929.652

		341.893

		4.504.347

		997.544



		BB.16108

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.659.074

		372.961

		5.064.888

		1.069.609



		BB.16109

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.357.035

		421.487

		5.865.661

		1.044.714



		

		

		

		

		

		

		





BB.16200
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh  ( = 3 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16201

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.691.809

		851.204

		3.052.947

		20.047



		BB.16202

		
Đường kính  67-89mm

		100m

		5.641.830

		1.329.239

		3.753.623

		32.076



		BB.16203

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		10.556.470

		1.615.257

		4.454.299

		38.758



		BB.16204

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.081.308

		1.617.877

		4.744.579

		44.104



		BB.16205

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.285.892

		1.976.517

		5.316.381

		706.989



		BB.16206

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		26.508.521

		1.993.796

		5.928.222

		744.410



		BB.16207

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.929.652

		2.696.617

		6.706.473

		1.017.495



		BB.16208

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.659.074

		2.727.686

		7.547.284

		1.091.001



		BB.16209

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.357.035

		3.430.165

		8.851.668

		1.065.608



		

		

		

		

		

		

		





BB.16300     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh  ( = 6 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16301

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.691.809

		1.317.750

		3.203.091

		20.047



		BB.16302

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		5.641.830

		2.052.134

		3.973.835

		32.076



		BB.16303

		
Đường kính 108x3,5mm 

		100m

		10.556.470

		2.490.628

		4.712.548

		38.758



		BB.16304

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.081.308

		2.493.249

		5.027.352

		44.104



		BB.16305

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.285.892

		3.668.236

		5.716.768

		706.989



		BB.16306

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		26.508.521

		3.685.514

		6.376.154

		744.410



		BB.16307

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.929.652

		5.023.097

		7.175.676

		1.017.495



		BB.16308

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.659.074

		5.054.165

		8.075.294

		1.091.001



		BB.16309

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.357.035

		6.329.541

		9.447.869

		1.065.608



		

		

		

		

		

		

		





BB.16400     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh  ( = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16401

		
Đường kính <57mm

		100m

		4.691.809

		1.933.232

		3.848.715

		20.047



		BB.16402

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		5.641.830

		3.006.880

		4.769.603

		32.076



		BB.16403

		
Đường kính 108x3,5mm 

		100m

		10.556.470

		3.646.340

		5.655.458

		38.758



		BB.16404

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		12.081.308

		3.648.960

		6.032.072

		44.104



		BB.16405

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		22.285.892

		5.364.131

		6.792.806

		706.989



		BB.16406

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		26.508.521

		5.381.409

		7.574.185

		744.410



		BB.16407

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		42.929.652

		7.354.682

		8.613.313

		1.017.495



		BB.16408

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.659.074

		7.385.751

		9.690.603

		1.091.001



		BB.16409

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		70.357.035

		9.233.151

		11.335.941

		1.065.608



		

		

		

		

		

		

		





BB.17000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường


BB.17100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  ( = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu qua sông bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.17101

		
Đường kính 108x8mm  

		100m

		22.963.527

		6.080.068

		6.346.125

		3.933.865



		BB.17102

		
Đường kính 159x8mm  

		100m

		34.849.337

		8.665.990

		7.257.004

		4.485.770



		BB.17103

		
Đường kính 159x12mm  

		100m

		50.870.715

		8.714.869

		8.088.432

		4.607.233



		BB.17104

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.495.912

		11.673.582

		9.150.707

		5.564.075



		BB.17105

		
Đường kính 219x12mm  

		100m

		71.686.741

		11.724.376

		10.294.936

		7.011.646



		BB.17106

		
Đường kính 273x12mm  

		100m

		90.280.810

		14.473.379

		12.251.825

		7.164.688



		

		

		

		

		

		

		





BB.17200
Lắp đặt đường ống  dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  ( = 9 ( 0,5 mm – 


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.17201

		
Đường kính 108x8mm  

		100m

		22.963.527

		6.080.676

		6.511.284

		2.449.812



		BB.17202

		
Đường kính 159x8mm  

		100m

		34.849.337

		8.666.821

		7.517.255

		2.949.894



		BB.17203

		
Đường kính 159x12mm  

		100m

		50.870.715

		8.715.700

		8.383.091

		3.071.357



		BB.17204

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		54.495.912

		11.674.624

		9.384.057

		3.976.377



		BB.17205

		
Đường kính 219x12mm  

		100m

		71.686.741

		11.725.319

		10.555.187

		4.101.888



		BB.17206

		
Đường kính 273x12mm  

		100m

		90.280.810

		14.475.202

		12.565.252

		4.203.108



		

		

		

		

		

		

		





BB.17300
Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  ( = 3 ( 0,5 mm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh

		

		

		

		

		



		BB.17301

		
Đường kính 219x7mm

		10m

		4.280.150

		215.214

		722.572

		1.085.854



		BB.17302

		
Đường kính 273x8mm

		10m

		6.116.178

		277.227

		860.831

		1.212.285



		BB.17303

		
Đường kính 325x8mm

		10m

		7.309.008

		330.754

		1.030.995

		1.293.938



		BB.17304

		
Đường kính 426x10mm

		10m

		12.045.244

		439.571

		1.151.111

		1.321.592



		

		

		

		

		

		

		





BB.18000
Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại


BB.18100
Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn


Đoạn ống dài  2 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống đồng dẫn ga, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m

		

		

		

		

		



		BB.18101

		
Đường kính 6,4mm

		100m

		339.791

		785.684

		

		1.125.475



		BB.18102

		
Đường kính 9,5mm

		100m

		493.406

		925.362

		

		1.418.768



		BB.18103

		
Đường kính 12,7mm

		100m

		632.983

		974.249

		

		1.607.232



		BB.18104

		
Đường kính 15,9mm

		100m

		784.540

		1.070.277

		

		1.854.817



		BB.18105

		
Đường kính 19,1mm

		100m

		985.632

		1.291.432

		

		2.277.064



		BB.18106

		
Đường kính 22,2mm

		100m

		1.087.690

		1.342.647

		

		2.430.337



		BB.18107

		
Đường kính 25,4mm

		100m

		1.240.156

		1.383.387

		

		2.623.543



		BB.18108

		
Đường kính 28,6mm

		100m

		1.396.010

		1.406.666

		

		2.802.676



		BB.18109

		
Đường kính 31,8mm

		100m

		1.495.324

		1.438.676

		

		2.934.000



		BB.18110

		
Đường kính 34,9mm

		100m

		1.642.831

		1.290.269

		

		2.933.100



		BB.18111

		
Đường kính 38,1mm

		100m

		1.904.650

		1.328.680

		

		3.233.330



		BB.18112

		
Đường kính 41,3mm

		100m

		2.051.829

		1.351.377

		

		3.403.206



		BB.18113

		
Đường kính 54mm

		100m

		2.666.133

		1.482.325

		

		4.148.458



		BB.18114

		
Đường kính 66,7mm

		100m

		3.280.455

		1.590.575

		

		4.871.030



		

		

		

		

		

		

		





BB.19000
Lắp đặt ống nhựa

BB.19100
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19101

		
Đường kính 20mm 

		100m

		358.081

		1.130

		254.911

		



		BB.19102

		
Đường kính 25mm 

		100m

		514.242

		1.425

		297.978

		



		BB.19103

		
Đường kính 32mm 

		100m

		661.111

		1.663

		358.505

		



		BB.19104

		
Đường kính 40mm 

		100m

		909.091

		2.021

		447.549

		



		BB.19105

		
Đường kính 50mm 

		100m

		1.083.535

		2.617

		559.873

		



		BB.19106

		
Đường kính 60mm 

		100m

		1.533.535

		3.501

		611.088

		



		BB.19107

		
Đường kính 89mm 

		100m

		2.405.859

		3.501

		645.425

		



		BB.19108

		
Đường kính 100mm 

		100m

		2.998.131

		4.834

		786.266

		



		BB.19109

		
Đường kính 125mm 

		100m

		4.572.980

		5.206

		854.359

		



		BB.19110

		
Đường kính 150mm 

		100m

		6.450.859

		6.027

		922.452

		



		BB.19111

		
Đường kính 200mm 

		100m

		11.432.525

		8.103

		1.161.649

		



		BB.19112

		
Đường kính 250mm 

		100m

		24.111.414

		10.354

		1.306.564

		



		BB.19113

		
Đường kính 300mm 

		100m

		28.933.636

		13.232

		1.567.877

		



		

		

		

		

		

		

		





BB.19200
Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng 

Đoạn ống dài 6m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19201

		
Đường kính 100mm 

		100m

		2.983.289

		188.754

		812.456

		



		BB.19202

		
Đường kính 150mm 

		100m

		6.418.924

		322.655

		852.613

		



		BB.19203

		
Đường kính 200mm 

		100m

		11.375.928

		460.222

		1.137.206

		



		BB.19204

		
Đường kính 250mm 

		100m

		23.992.050

		670.349

		1.421.798

		



		BB.19205

		
Đường kính 300mm 

		100m

		28.790.400

		848.282

		1.708.718

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  


Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.


BB.19300     Lắp đặt ống nhựa PVc nối bằng phương pháp hàn 


Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19301

		
Đường kính 20mm 

		100m

		339.798

		803.144

		38.095

		1.181.037



		BB.19302

		
Đường kính 25mm 

		100m

		450.000

		872.983

		43.174

		1.366.157



		BB.19303

		
Đường kính 32mm 

		100m

		541.818

		907.902

		55.872

		1.505.592



		BB.19304

		
Đường kính 40mm 

		100m

		789.697

		1.013.824

		63.491

		1.867.012



		BB.19305

		
Đường kính 50mm 

		100m

		945.859

		1.066.203

		73.650

		2.085.712



		BB.19306

		
Đường kính 60mm 

		100m

		1.267.172

		1.155.829

		91.427

		2.514.428



		BB.19307

		
Đường kính 75mm 

		100m

		1.717.172

		1.173.289

		101.586

		2.992.047



		BB.19308

		
Đường kính 80mm 

		100m

		2.915.556

		1.243.127

		114.284

		4.272.967



		BB.19309

		
Đường kính 100mm 

		100m

		2.566.667

		1.495.710

		147.300

		4.209.677



		BB.19310

		
Đường kính 125mm 

		100m

		4.741.919

		1.571.369

		185.394

		6.498.682



		BB.19311

		
Đường kính 150mm 

		100m

		5.690.303

		1.783.795

		210.791

		7.684.889



		BB.19312

		
Đường kính 200mm 

		100m

		10.220.404

		1.962.465

		246.346

		12.429.215



		BB.19313

		
Đường kính 250mm 

		100m

		13.781.010

		2.208.064

		304.758

		16.293.832



		

		

		

		

		

		

		





BB.19400
Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông 


Đoạn  ống dài  8 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.19401

		
Đường kính 15mm 

		100m

		277.207

		8.308

		581.989

		



		BB.19402

		
Đường kính 20mm 

		100m

		338.116

		13.689

		611.088

		



		BB.19403

		
Đường kính 25mm 

		100m

		447.772

		16.145

		622.728

		



		BB.19404

		
Đường kính 32mm 

		100m

		539.136

		20.441

		640.187

		



		BB.19405

		
Đường kính 40mm 

		100m

		785.788

		25.705

		803.144

		



		BB.19406

		
Đường kính 50mm 

		100m

		941.176

		29.876

		814.784

		



		BB.19407

		
Đường kính 67mm 

		100m

		1.260.899

		34.185

		873.565

		



		BB.19408

		
Đường kính 76mm 

		100m

		1.708.671

		61.502

		990.544

		



		BB.19409

		
Đường kính 89mm 

		100m

		2.901.122

		79.874

		1.160.485

		



		BB.19410

		
Đường kính 100mm 

		100m

		2.553.960

		169.528

		1.238.472

		



		BB.19411

		
Đường kính 110mm 

		100m

		4.718.444

		195.367

		1.362.435

		



		BB.19412

		
Đường kính 150mm 

		100m

		5.662.133

		324.319

		1.672.053

		



		BB.19413

		
Đường kính 200mm 

		100m

		10.169.808

		644.619

		2.229.598

		



		BB.19414

		
Đường kính 250mm 

		100m

		13.712.787

		799.410

		2.787.143

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.


BB.19500
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài  5 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m

		

		

		

		

		



		BB.19501

		
Đường kính 100mm 

		100m

		3.518.857

		241.913

		87.298

		



		BB.19502

		
Đường kính 150mm 

		100m

		5.651.479

		443.504

		94.864

		



		BB.19503

		
Đường kính 200mm 

		100m

		9.596.800

		645.096

		110.578

		



		BB.19504

		
Đường kính 250mm 

		100m

		14.715.073

		846.687

		145.497

		



		BB.19505

		
Đường kính 300mm 

		100m

		21.965.969

		1.007.956

		217.082

		



		BB.19506

		
Đường kính 350mm 

		100m

		24.525.156

		1.209.547

		253.165

		



		BB.19507

		
Đường kính 400mm 

		100m

		26.657.778

		1.411.138

		318.348

		



		BB.19508

		
Đường kính 500mm 

		100m

		33.322.197

		1.612.729

		442.311

		



		BB.19509

		
Đường kính 600mm 

		100m

		39.986.717

		1.814.320

		570.349

		



		BB.19510

		
Đường kính 700mm 

		100m

		46.651.137

		2.419.094

		698.386

		



		BB.19511

		
Đường kính 800mm 

		100m

		53.315.556

		2.721.490

		840.391

		



		BB.19512

		
Đường kính 1000mm 

		100m

		66.644.495

		4.031.823

		1.120.910

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k=1,1


BB.19600
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo


Đoạn  ống dài  5 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu chính

		Vật liệu phụ

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m

		

		

		

		

		



		BB.19601

		
Đường kính 100mm

		100m

		4.222.628

		185.409

		100.684

		



		BB.19602

		
Đường kính 150mm

		100m

		6.781.715

		271.306

		108.832

		



		BB.19603

		
Đường kính 200mm

		100m

		11.516.140

		338.137

		127.455

		



		BB.19604

		
Đường kính 250mm

		100m

		17.658.108

		468.175

		167.613

		



		BB.19605

		
Đường kính 300mm

		100m

		26.359.163

		640.108

		249.673

		



		BB.19606

		
Đường kính 350mm

		100m

		30.709.740

		739.216

		291.576

		



		BB.19607

		
Đường kính 400mm

		100m

		31.989.334

		787.212

		366.071

		



		BB.19608

		
Đường kính 500mm

		100m

		39.986.717

		1.182.826

		508.658

		



		BB.19609

		
Đường kính 600mm

		100m

		47.984.000

		1.446.439

		712.936

		



		BB.19610

		
Đường kính 700mm

		100m

		55.981.384

		1.753.114

		803.144

		



		BB.19611

		
Đường kính 800mm

		100m

		63.978.667

		2.055.669

		918.960

		



		BB.19612

		
Đường kính 1000mm

		100m

		79.973.334

		2.812.658

		1.289.105

		



		

		

		

		

		

		

		





BB.20100
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài 100 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m

		

		

		

		

		



		BB.20101

		
Đường kính 12mm

		100m

		851.226

		38.162

		

		889.388



		BB.20102

		
Đường kính 16mm

		100m

		1.244.790

		39.413

		

		1.284.203



		

		

		

		

		

		

		





BB.20200
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài  50 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m

		

		

		

		

		



		BB.20201

		
Đường kính 20mm

		100m

		1.566.681

		81.328

		

		1.648.009



		

		

		

		

		

		

		





BB.20300
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.20301

		
Đường kính 26mm

		100m

		2.582.095

		625.604

		

		3.207.699



		BB.20302

		
Đường kính 32mm

		100m

		3.525.835

		688.164

		

		4.213.999



		

		

		

		

		

		

		





BB.21000
Gia công, lắp đặt đường ống thông gió


QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Đơn giá công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, chi phí đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và chi phí bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.


Đơn giá gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.


Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được qui định lắp ở độ cao ( 4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v…. Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tuỳ theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình. 


Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 Kw. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí nhân công và máy được điều chỉnh như sau: chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chí phí máy ghép mí 1,1Kw.


BB.21100     Gia công và  lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.21101

		
Chu vi ống d=0,8m 

		m

		83.596

		63.812

		737

		148.145



		BB.21102

		
Chu vi ống d=1,2m 

		m

		131.878

		93.841

		1.775

		227.494



		BB.21103

		
Chu vi ống d=1,6m 

		m

		181.657

		127.623

		2.455

		311.735



		BB.21104

		
Chu vi ống d=2,0m 

		m

		238.905

		157.652

		3.002

		399.559



		BB.21105

		
Chu vi ống d=2,4m 

		m

		298.474

		188.307

		3.616

		490.397



		BB.21106

		
Chu vi ống d=2,8m 

		m

		340.129

		218.336

		4.092

		562.557



		BB.21107

		
Chu vi ống d=3,2m 

		m

		384.816

		248.365

		4.705

		637.886



		BB.21108

		
Chu vi ống d=3,6m 

		m

		442.987

		282.147

		5.319

		730.453



		BB.21109

		
Chu vi ống d=4,0m 

		m

		497.020

		315.930

		5.933

		818.883



		BB.21110

		
Chu vi ống d=4,4m 

		m

		542.532

		345.959

		6.547

		895.038



		BB.21111

		
Chu vi ống d=4,8m 

		m

		764.120

		375.988

		7.094

		1.147.202



		BB.21112

		
Chu vi ống d=5,6m 

		m

		946.844

		436.046

		8.183

		1.391.073



		BB.21113

		
Chu vi ống d=6,4m 

		m

		1.145.513

		496.104

		9.411

		1.651.028



		BB.21114

		
Chu vi ống d=7,2m 

		m

		1.365.476

		556.162

		10.572

		1.932.210



		BB.21115

		
Chu vi ống d=8,0m 

		m

		1.601.989

		616.845

		11.661

		2.230.495



		

		

		

		

		

		

		





BB.21200     Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.21201

		
Đường kính 109mm 

		m

		33.590

		22.522

		409

		56.521



		BB.21202

		
Đường kính 137mm 

		m

		42.035

		28.778

		547

		71.360



		BB.21203

		
Đường kính 164mm 

		m

		51.972

		34.408

		614

		86.994



		BB.21204

		
Đường kính 191mm 

		m

		61.053

		40.039

		752

		101.844



		BB.21205

		
Đường kính 219mm 

		m

		73.159

		45.669

		818

		119.646



		BB.21206

		
Đường kính 246mm 

		m

		83.068

		51.300

		956

		135.324



		BB.21207

		
Đường kính 273mm 

		m

		95.588

		56.930

		1.023

		153.541



		BB.21208

		
Đường kính 301mm 

		m

		107.757

		62.560

		1.228

		171.545



		BB.21209

		
Đường kính 328mm 

		m

		119.320

		68.191

		1.365

		188.876



		BB.21210

		
Đường kính 383mm 

		m

		146.301

		79.452

		1.570

		227.323



		BB.21211

		
Đường kính 437mm 

		m

		175.981

		90.713

		1.775

		268.469



		BB.21212

		
Đường kính 492mm 

		m

		208.117

		102.599

		1.979

		312.695



		

		

		

		

		

		

		





BB.21300
Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí, dán keo

		

		

		

		

		



		BB.21301

		
Chu vi ống d=0,8m 

		m

		88.310

		51.300

		1.023

		140.633



		BB.21302

		
Chu vi ống d=1,2m 

		m

		135.467

		75.072

		2.046

		212.585



		BB.21303

		
Chu vi ống d=1,6m 

		m

		191.256

		101.973

		2.046

		295.275



		BB.21304

		
Chu vi ống d=2,0m 

		m

		246.082

		126.372

		3.069

		375.523



		BB.21305

		
Chu vi ống d=2,4m 

		m

		305.651

		150.145

		3.069

		458.865



		BB.21306

		
Chu vi ống d=2,8m 

		m

		373.543

		174.543

		4.092

		552.178



		BB.21307

		
Chu vi ống d=3,2m 

		m

		441.421

		198.942

		5.115

		645.478



		BB.21308

		
Chu vi ống d=3,6m 

		m

		522.674

		225.843

		5.115

		753.632



		BB.21309

		
Chu vi ống d=4,0m 

		m

		608.065

		252.744

		6.138

		866.947



		BB.21310

		
Chu vi ống d=4,4m 

		m

		688.961

		276.517

		6.138

		971.616



		BB.21311

		
Chu vi ống d=4,8m 

		m

		778.695

		300.915

		7.160

		1.086.770



		BB.21312

		
Chu vi ống d=5,6m 

		m

		961.419

		349.087

		8.183

		1.318.689



		BB.21313

		
Chu vi ống d=6,4m 

		m

		1.160.088

		396.633

		9.206

		1.565.927



		BB.21314

		
Chu vi ống d=7,2m 

		m

		1.380.051

		444.804

		10.229

		1.835.084



		BB.21315

		
Chu vi ống d=8,0m 

		m

		1.616.564

		493.601

		11.252

		2.121.417



		

		

		

		

		

		

		





BB.21400
gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		
Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo

		

		

		

		

		



		BB.21401

		
Đường kính 109mm

		m

		37.223

		18.143

		409

		55.775



		BB.21402

		
Đường kính 137mm

		m

		47.736

		23.147

		547

		71.430



		BB.21403

		
Đường kính 164mm

		m

		54.777

		27.527

		614

		82.918



		BB.21404

		
Đường kính 191mm

		m

		64.686

		31.906

		752

		97.344



		BB.21405

		
Đường kính 219mm

		m

		76.792

		36.285

		818

		113.895



		BB.21406

		
Đường kính 246mm

		m

		86.701

		41.040

		1.023

		128.764



		BB.21407

		
Đường kính 273mm

		m

		98.807

		45.544

		1.023

		145.374



		BB.21408

		
Đường kính 301mm

		m

		109.321

		50.048

		1.023

		160.392



		BB.21409

		
Đường kính 328mm

		m

		123.367

		54.553

		1.023

		178.943



		BB.21410

		
Đường kính 383mm

		m

		149.519

		63.561

		1.023

		214.103



		BB.21411

		
Đường kính 437mm

		m

		184.487

		72.570

		2.046

		259.103



		BB.21412

		
Đường kính 492mm

		m

		214.777

		82.079

		2.046

		298.902



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt phụ tùng đường ống


QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.


Đơn giá cho công tác lắp đặt vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số  0,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Đơn giá cho công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Đơn giá lắp đặt chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy chi phí vật liệu phụ dùng để lắp đặt, chi phí nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương ứng để tính nội suy.


Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính chi phí rà van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.


BB.22000
Lắp Đặt phụ tùng ống bê tông


BB.22100
Lắp đặt côn bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn  bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.22101

		
Đường kính 400mm

		cái

		285.001

		20.370

		23.762

		329.133



		BB.22102

		
Đường kính 500mm

		cái

		355.985

		25.026

		23.762

		404.773



		BB.22103

		
Đường kính 600mm

		cái

		427.119

		32.531

		29.702

		489.352



		BB.22104

		
Đường kính 700mm

		cái

		498.254

		39.413

		29.702

		567.369



		BB.22105

		
Đường kính 800mm

		cái

		569.385

		45.043

		29.702

		644.130



		BB.22106

		
Đường kính 900mm

		cái

		685.504

		54.428

		29.702

		769.634



		BB.22107

		
Đường kính 1000mm

		cái

		801.623

		62.560

		29.702

		893.885



		BB.22108

		
Đường kính 1200mm

		cái

		960.930

		83.831

		34.455

		1.079.216



		BB.22109

		
Đường kính 1400mm

		cái

		1.122.145

		103.850

		34.455

		1.260.450



		BB.22110

		
Đường kính 1500mm

		cái

		1.202.276

		111.357

		34.455

		1.348.088



		BB.22111

		
Đường kính 1600mm

		cái

		1.282.406

		131.377

		34.455

		1.448.238



		BB.22112

		
Đường kính 1800mm

		cái

		1.442.349

		143.889

		34.455

		1.620.693



		BB.22113

		
Đường kính 2000mm

		cái

		1.603.564

		163.908

		34.455

		1.801.927



		

		

		

		

		

		

		





BB.22100
Lắp đặt cút bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút  bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.22121

		
Đường kính 400mm

		cái

		286.571

		20.370

		23.762

		330.703



		BB.22122

		
Đường kính 500mm

		cái

		355.985

		25.026

		23.762

		404.773



		BB.22123

		
Đường kính 600mm

		cái

		428.413

		32.531

		29.702

		490.646



		BB.22124

		
Đường kính 700mm

		cái

		498.254

		39.413

		29.702

		567.369



		BB.22125

		
Đường kính 800mm

		cái

		571.466

		45.043

		29.702

		646.211



		BB.22126

		
Đường kính 900mm

		cái

		685.504

		54.428

		29.702

		769.634



		BB.22127

		
Đường kính 1000mm

		cái

		807.906

		62.560

		29.702

		900.168



		BB.22128

		
Đường kính 1200mm

		cái

		964.861

		83.831

		34.455

		1.083.147



		BB.22129

		
Đường kính 1400mm

		cái

		1.122.145

		103.850

		34.455

		1.260.450



		BB.22130

		
Đường kính 1500mm

		cái

		1.202.276

		111.357

		34.455

		1.348.088



		BB.22131

		
Đường kính 1600mm

		cái

		1.282.406

		131.377

		34.455

		1.448.238



		BB.22132

		
Đường kính 1800mm

		cái

		1.456.204

		143.889

		34.455

		1.634.548



		BB.22133

		
Đường kính 2000mm

		cái

		1.606.578

		163.908

		34.455

		1.804.941



		

		

		

		

		

		

		





BB.22200
Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối. 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút  sành nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.22201

		
Đường kính 50mm

		cái

		5.912

		7.566

		

		13.478



		BB.22202

		
Đường kính 75mm 

		cái

		8.336

		8.730

		

		17.066



		BB.22203

		
Đường kính 100mm 

		cái

		10.532

		10.476

		

		21.008



		BB.22204

		
Đường kính 150mm 

		cái

		12.426

		12.222

		

		24.648



		BB.22205

		
Đường kính 200mm 

		cái

		16.214

		13.386

		

		29.600



		

		

		

		

		

		

		





BB.23000
Lắp Đặt phụ tùng ống GANG


BB.23100
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


Thành phần công việc: 


Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.23101

		Đường kính 50mm

		cái

		45.379

		13.968

		

		59.347



		BB.23102

		Đường kính 75mm

		cái

		63.409

		18.042

		

		81.451



		BB.23103

		Đường kính 100mm

		cái

		106.050

		23.280

		

		129.330



		BB.23104

		Đường kính 150mm

		cái

		167.195

		29.099

		

		196.294



		BB.23105

		Đường kính 200mm

		cái

		207.286

		37.247

		

		244.533



		BB.23106

		Đường kính 250mm

		cái

		300.904

		47.141

		

		348.045



		BB.23107

		Đường kính 300mm

		cái

		387.198

		55.871

		20.367

		463.436



		BB.23108

		Đường kính 350mm

		cái

		445.332

		66.347

		20.367

		532.046



		BB.23109

		Đường kính 400mm

		cái

		493.701

		73.913

		20.367

		587.981



		BB.23110

		Đường kính 500mm

		cái

		560.131

		87.880

		22.630

		670.641



		BB.23111

		Đường kính 600mm

		cái

		659.955

		107.604

		24.893

		792.452



		BB.23112

		Đường kính 700mm

		cái

		758.499

		123.244

		24.893

		906.636



		BB.23113

		Đường kính 800mm

		cái

		836.126

		138.258

		24.893

		999.277



		BB.23114

		Đường kính 900mm

		cái

		939.324

		155.150

		28.288

		1.122.762



		BB.23115

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.080.288

		172.041

		28.288

		1.280.617



		BB.23116

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.194.949

		179.548

		28.288

		1.402.785



		BB.23117

		Đường kính 1200mm

		cái

		1.310.539

		195.814

		33.946

		1.540.299



		BB.23118

		Đường kính 1400mm

		cái

		1.491.892

		228.345

		33.946

		1.754.183



		BB.23119

		Đường kính 1500mm

		cái

		1.611.419

		244.611

		33.946

		1.889.976



		BB.23120

		Đường kính 1600mm

		cái

		1.728.064

		250.242

		33.946

		2.012.252



		BB.23121

		Đường kính 1800mm

		cái

		1.868.452

		280.896

		33.946

		2.183.294



		BB.23122

		Đường kính 2000mm

		cái

		2.146.685

		312.802

		33.946

		2.493.433



		BB.23123

		Đường kính 2200mm

		cái

		2.276.637

		344.082

		33.946

		2.654.665



		BB.23124

		Đường kính 2400mm

		cái

		2.512.371

		374.737

		33.946

		2.921.054



		BB.23125

		Đường kính 2500mm

		cái

		2.736.591

		390.377

		33.946

		3.160.914



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.23131

		Đường kính 50mm

		cái

		45.379

		13.968

		

		59.347



		BB.23132

		Đường kính 75mm

		cái

		63.409

		18.042

		

		81.451



		BB.23133

		Đường kính 100mm

		cái

		106.050

		23.280

		

		129.330



		BB.23134

		Đường kính 150mm

		cái

		167.195

		29.099

		

		196.294



		BB.23135

		Đường kính 200mm

		cái

		207.286

		37.247

		

		244.533



		BB.23136

		Đường kính 250mm

		cái

		300.904

		47.141

		

		348.045



		BB.23137

		Đường kính 300mm

		cái

		387.198

		55.871

		20.367

		463.436



		BB.23138

		Đường kính 350mm

		cái

		445.332

		66.347

		20.367

		532.046



		BB.23139

		Đường kính 400mm

		cái

		493.701

		73.913

		20.367

		587.981



		BB.23140

		Đường kính 500mm

		cái

		560.131

		87.880

		22.630

		670.641



		BB.23141

		Đường kính 600mm

		cái

		659.955

		107.604

		24.893

		792.452



		BB.23142

		Đường kính 700mm

		cái

		758.499

		123.244

		24.893

		906.636



		BB.23143

		Đường kính 800mm

		cái

		836.126

		138.258

		24.893

		999.277



		BB.23144

		Đường kính 900mm

		cái

		939.324

		155.150

		28.288

		1.122.762



		BB.23145

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.080.288

		172.041

		28.288

		1.280.617



		BB.23146

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.194.949

		179.548

		28.288

		1.402.785



		BB.23147

		Đường kính 1200mm

		cái

		1.310.539

		195.814

		33.946

		1.540.299



		BB.23148

		Đường kính 1400mm

		cái

		1.491.892

		228.345

		33.946

		1.754.183



		BB.23149

		Đường kính 1500mm

		cái

		1.611.419

		244.611

		33.946

		1.889.976



		BB.23150

		Đường kính 1600mm

		cái

		1.728.064

		250.242

		33.946

		2.012.252



		BB.23151

		Đường kính 1800mm

		cái

		1.868.452

		280.896

		33.946

		2.183.294



		BB.23152

		Đường kính 2000mm

		cái

		2.146.685

		312.802

		33.946

		2.493.433



		BB.23153

		Đường kính 2200mm

		cái

		2.276.637

		344.082

		33.946

		2.654.665



		BB.23154

		Đường kính 2400mm

		cái

		2.512.371

		374.737

		33.946

		2.921.054



		BB.23155

		Đường kính 2500mm

		cái

		2.736.591

		390.377

		33.946

		3.160.914



		

		

		

		

		

		

		





BB.23200
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.23201

		Đường kính 50mm

		cái

		53.147

		14.550

		

		67.697



		BB.23202

		Đường kính 75mm

		cái

		75.437

		19.206

		

		94.643



		BB.23203

		Đường kính 100mm

		cái

		122.091

		24.444

		

		146.535



		BB.23204

		Đường kính 150mm

		cái

		196.976

		30.263

		

		227.239



		BB.23205

		Đường kính 200mm

		cái

		249.677

		38.993

		

		288.670



		BB.23206

		Đường kính 250mm

		cái

		364.456

		49.469

		

		413.925



		BB.23207

		Đường kính 300mm

		cái

		457.523

		58.781

		20.367

		536.671



		BB.23208

		Đường kính 350mm

		cái

		565.856

		69.839

		20.367

		656.062



		BB.23209

		Đường kính 400mm

		cái

		681.113

		77.986

		20.367

		779.466



		BB.23210

		Đường kính 500mm

		cái

		789.918

		92.536

		22.630

		905.084



		BB.23211

		Đường kính 600mm

		cái

		930.768

		113.234

		24.893

		1.068.895



		BB.23212

		Đường kính 700mm

		cái

		1.071.458

		129.500

		24.893

		1.225.851



		BB.23213

		Đường kính 800mm

		cái

		1.191.244

		145.766

		24.893

		1.361.903



		BB.23214

		Đường kính 900mm

		cái

		1.332.093

		163.283

		28.288

		1.523.664



		BB.23215

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.515.542

		180.799

		28.288

		1.724.629



		BB.23216

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.677.673

		188.932

		28.288

		1.894.893



		BB.23217

		Đường kính 1200mm

		cái

		1.838.725

		205.824

		30.551

		2.075.100



		BB.23218

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.111.561

		240.232

		30.551

		2.382.344



		BB.23219

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.273.630

		257.749

		30.551

		2.561.930



		BB.23220

		Đường kính 1600mm

		cái

		2.435.858

		263.379

		30.551

		2.729.788



		BB.23221

		Đường kính 1800mm

		cái

		2.664.664

		295.911

		30.551

		2.991.126



		BB.23222

		Đường kính 2000mm

		cái

		3.031.559

		329.068

		30.551

		3.391.178



		BB.23223

		Đường kính 2200mm

		cái

		3.122.069

		362.225

		30.551

		3.514.845



		BB.23224

		Đường kính 2400mm

		cái

		3.461.320

		394.756

		30.551

		3.886.627



		BB.23225

		Đường kính 2500mm

		cái

		3.786.572

		411.022

		30.551

		4.228.145



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.23231

		Đường kính 50mm

		cái

		53.147

		14.550

		

		67.697



		BB.23232

		Đường kính 75mm

		cái

		75.437

		19.206

		

		94.643



		BB.23233

		Đường kính 100mm

		cái

		122.091

		24.444

		

		146.535



		BB.23234

		Đường kính 150mm

		cái

		196.976

		30.263

		

		227.239



		BB.23235

		Đường kính 200mm

		cái

		249.677

		38.993

		

		288.670



		BB.23236

		Đường kính 250mm

		cái

		364.456

		49.469

		

		413.925



		BB.23237

		Đường kính 300mm

		cái

		457.523

		58.781

		20.367

		536.671



		BB.23238

		Đường kính 350mm

		cái

		565.856

		69.839

		20.367

		656.062



		BB.23239

		Đường kính 400mm

		cái

		681.113

		77.986

		20.367

		779.466



		BB.23240

		Đường kính 500mm

		cái

		789.918

		92.536

		22.630

		905.084



		BB.23241

		Đường kính 600mm

		cái

		930.768

		113.234

		24.893

		1.068.895



		BB.23242

		Đường kính 700mm

		cái

		1.071.458

		129.500

		24.893

		1.225.851



		BB.23243

		Đường kính 800mm

		cái

		1.191.244

		145.766

		24.893

		1.361.903



		BB.23244

		Đường kính 900mm

		cái

		1.332.093

		163.283

		28.288

		1.523.664



		BB.23245

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.515.542

		180.799

		28.288

		1.724.629



		BB.23246

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.677.673

		188.932

		28.288

		1.894.893



		BB.23247

		Đường kính 1200mm

		cái

		1.838.725

		205.824

		30.551

		2.075.100



		BB.23248

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.111.561

		240.232

		30.551

		2.382.344



		BB.23249

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.273.630

		257.749

		30.551

		2.561.930



		BB.23250

		Đường kính 1600mm

		cái

		2.435.858

		263.379

		30.551

		2.729.788



		BB.23251

		Đường kính 1800mm

		cái

		2.664.664

		295.911

		30.551

		2.991.126



		BB.23252

		Đường kính 2000mm

		cái

		3.031.559

		329.068

		30.551

		3.391.178



		BB.23253

		Đường kính 2200mm

		cái

		3.122.069

		362.225

		30.551

		3.514.845



		BB.23254

		Đường kính 2400mm

		cái

		3.461.320

		394.756

		30.551

		3.886.627



		BB.23255

		Đường kính 2500mm

		cái

		3.786.572

		411.022

		30.551

		4.228.145



		

		

		

		

		

		

		





BB.23300     Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		





		BB.23301

		Đường kính 50mm

		cái

		70.510

		13.386

		

		83.896



		BB.23302

		Đường kính 75mm

		cái

		115.556

		17.460

		

		133.016



		BB.23303

		Đường kính 100mm

		cái

		161.070

		22.116

		

		183.186



		BB.23304

		Đường kính 150mm

		cái

		227.692

		27.353

		

		255.045



		BB.23305

		Đường kính 200mm

		cái

		273.096

		34.919

		

		308.015



		BB.23306

		Đường kính 250mm

		cái

		488.854

		44.813

		

		533.667



		BB.23307

		Đường kính 300mm

		cái

		567.258

		52.961

		20.367

		640.586



		BB.23308

		Đường kính 350mm

		cái

		679.501

		62.855

		20.367

		762.723



		BB.23309

		Đường kính 400mm

		cái

		726.075

		70.421

		20.367

		816.863



		BB.23310

		Đường kính 500mm

		cái

		834.185

		83.224

		22.630

		940.039



		BB.23311

		Đường kính 600mm

		cái

		1.008.088

		101.973

		22.630

		1.132.691



		BB.23312

		Đường kính 700mm

		cái

		1.165.005

		116.362

		23.762

		1.305.129



		BB.23313

		Đường kính 800mm

		cái

		1.228.665

		131.377

		23.762

		1.383.804





		BB.23314

		Đường kính 900mm

		cái

		1.393.850

		147.017

		23.762

		1.564.629



		BB.23315

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.529.439

		162.657

		23.762

		1.715.858



		BB.23316

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.919.576

		170.164

		26.025

		2.115.765



		BB.23317

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.033.945

		185.179

		26.025

		2.245.149



		BB.23318

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.307.134

		216.459

		26.025

		2.549.618



		BB.23319

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.425.637

		232.099

		26.025

		2.683.761



		BB.23320

		Đường kính 1600mm

		cái

		2.722.397

		237.104

		26.025

		2.985.526



		BB.23321

		Đường kính 1800mm

		cái

		2.957.501

		266.507

		26.025

		3.250.033



		BB.23322

		Đường kính 2000mm

		cái

		3.334.670

		295.911

		26.025

		3.656.606



		BB.23323

		Đường kính 2200mm

		cái

		3.563.299

		325.940

		26.025

		3.915.264



		BB.23324

		Đường kính 2400mm

		cái

		3.898.028

		355.343

		26.025

		4.279.396



		BB.23325

		Đường kính 2500mm

		cái

		4.224.489

		369.732

		26.025

		4.620.246



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.23331

		Đường kính 50mm

		cái

		70.510

		13.386

		

		83.896



		BB.23332

		Đường kính 75mm

		cái

		115.556

		17.460

		

		133.016



		BB.23333

		Đường kính 100mm

		cái

		161.070

		22.116

		

		183.186



		BB.23334

		Đường kính 150mm

		cái

		227.692

		27.353

		

		255.045



		BB.23335

		Đường kính 200mm

		cái

		273.096

		34.919

		

		308.015



		BB.23336

		Đường kính 250mm

		cái

		488.854

		44.813

		

		533.667



		BB.23337

		Đường kính 300mm

		cái

		567.258

		52.961

		20.367

		640.586



		BB.23338

		Đường kính 350mm

		cái

		679.501

		62.855

		20.367

		762.723



		BB.23339

		Đường kính 400mm

		cái

		726.075

		70.421

		20.367

		816.863



		BB.23340

		Đường kính 500mm

		cái

		834.185

		83.224

		22.630

		940.039



		BB.23341

		Đường kính 600mm

		cái

		1.008.088

		101.973

		22.630

		1.132.691



		BB.23342

		Đường kính 700mm

		cái

		1.165.005

		116.362

		23.762

		1.305.129



		BB.23343

		Đường kính 800mm

		cái

		1.228.665

		131.377

		23.762

		1.383.804



		BB.23344

		Đường kính 900mm

		cái

		1.393.850

		147.017

		23.762

		1.564.629



		BB.23345

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.529.439

		162.657

		23.762

		1.715.858



		BB.23346

		Đường kính 1100mm

		cái

		1.919.576

		170.164

		26.025

		2.115.765



		BB.23347

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.033.945

		185.179

		26.025

		2.245.149



		BB.23348

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.307.134

		216.459

		26.025

		2.549.618



		BB.23349

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.425.637

		232.099

		26.025

		2.683.761



		BB.23350

		Đường kính 1600mm

		cái

		2.722.397

		237.104

		26.025

		2.985.526



		BB.23351

		Đường kính 1800mm

		cái

		2.957.501

		266.507

		26.025

		3.250.033



		BB.23352

		Đường kính 2000mm

		cái

		3.334.670

		295.911

		26.025

		3.656.606



		BB.23353

		Đường kính 2200mm

		cái

		3.563.299

		325.940

		26.025

		3.915.264



		BB.23354

		Đường kính 2400mm

		cái

		3.898.028

		355.343

		26.025

		4.279.396



		BB.23355

		Đường kính 2500mm

		cái

		4.224.489

		369.732

		26.025

		4.620.246



		

		

		

		

		

		

		





BB.24000
Lắp đặt Phụ tùng ống thép


BB.24100
Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.24101

		Đường kính 15mm 

		cái

		2.525

		5.238

		1.651

		9.414



		BB.24102

		Đường kính 20mm 

		cái

		3.155

		6.984

		2.064

		12.203



		BB.24103

		Đường kính 25mm 

		cái

		3.787

		8.730

		2.476

		14.993



		BB.24104

		Đường kính 32mm 

		cái

		4.518

		9.894

		4.127

		18.539



		BB.24105

		Đường kính 40mm 

		cái

		5.321

		11.058

		5.228

		21.607



		BB.24106

		Đường kính 50mm 

		cái

		11.589

		12.222

		6.053

		29.864



		BB.24107

		Đường kính 60mm 

		cái

		17.726

		13.968

		7.429

		39.123



		BB.24108

		Đường kính 75mm 

		cái

		25.555

		16.878

		8.805

		51.238



		BB.24109

		Đường kính 80mm 

		cái

		27.320

		18.624

		11.282

		57.226



		BB.24110

		Đường kính 100mm 

		cái

		32.167

		20.952

		13.758

		66.877



		BB.24111

		Đường kính 125mm 

		cái

		41.461

		23.280

		16.510

		81.251



		BB.24112

		Đường kính 150mm 

		cái

		57.219

		27.935

		20.637

		105.791



		BB.24113

		Đường kính 200mm 

		cái

		98.077

		36.083

		35.771

		169.931



		BB.24114

		Đường kính 250mm 

		cái

		224.774

		44.813

		49.529

		319.116



		BB.24115

		Đường kính 300mm 

		cái

		399.765

		49.469

		86.611

		535.845



		BB.24116

		Đường kính 350mm 

		cái

		466.342

		57.035

		109.312

		632.689



		BB.24117

		Đường kính 400mm 

		cái

		535.836

		65.765

		119.067

		720.668



		BB.24118

		Đường kính 500mm 

		cái

		668.890

		79.732

		132.825

		881.447



		BB.24119

		Đường kính 600mm 

		cái

		799.429

		102.599

		149.960

		1.051.988



		BB.24120

		Đường kính 700mm 

		cái

		932.684

		121.367

		167.845

		1.221.896



		BB.24121

		Đường kính 800mm 

		cái

		1.065.939

		142.012

		192.046

		1.399.997



		BB.24122

		Đường kính 900mm 

		cái

		1.199.194

		170.790

		212.683

		1.582.667



		BB.24123

		Đường kính 1000mm 

		cái

		1.332.449

		187.056

		231.944

		1.751.449



		BB.24124

		Đường kính 1200mm 

		cái

		1.595.338

		213.331

		264.400

		2.073.069



		BB.24125

		Đường kính 1300mm 

		cái

		1.728.291

		230.848

		283.661

		2.242.800



		BB.24126

		Đường kính 1400mm 

		cái

		1.861.245

		248.990

		302.922

		2.413.157



		BB.24127

		Đường kính 1500mm 

		cái

		1.994.198

		255.246

		322.183

		2.571.627



		BB.24128

		Đường kính 1600mm 

		cái

		2.122.625

		272.138

		334.628

		2.729.391



		BB.24129

		Đường kính 1800mm 

		cái

		2.388.028

		306.546

		370.398

		3.064.972



		BB.24130

		Đường kính 2000mm 

		cái

		2.653.331

		374.737

		407.545

		3.435.613



		BB.24131

		Đường kính 2200mm 

		cái

		2.918.634

		408.519

		448.255

		3.775.408



		BB.24132

		Đường kính 2500mm 

		cái

		3.316.689

		425.411

		503.287

		4.245.387



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.24141

		Đường kính 15mm 

		cái

		2.525

		5.238

		1.651

		9.414



		BB.24142

		Đường kính 20mm 

		cái

		3.155

		6.984

		2.064

		12.203



		BB.24143

		Đường kính 25mm 

		cái

		3.787

		8.730

		2.476

		14.993



		BB.24144

		Đường kính 32mm 

		cái

		4.518

		9.894

		4.127

		18.539



		BB.24145

		Đường kính 40mm 

		cái

		5.321

		11.058

		5.228

		21.607



		BB.24146

		Đường kính 50mm 

		cái

		11.589

		12.222

		6.053

		29.864



		BB.24147

		Đường kính 60mm 

		cái

		17.726

		13.968

		7.429

		39.123



		BB.24148

		Đường kính 75mm 

		cái

		25.555

		16.878

		8.805

		51.238



		BB.24149

		Đường kính 80mm 

		cái

		27.320

		18.624

		11.282

		57.226



		BB.24150

		Đường kính 100mm 

		cái

		32.167

		20.952

		13.758

		66.877



		BB.24151

		Đường kính 125mm 

		cái

		41.461

		23.280

		16.510

		81.251



		BB.24152

		Đường kính 150mm 

		cái

		57.219

		27.935

		20.637

		105.791



		BB.24153

		Đường kính 200mm 

		cái

		98.077

		36.083

		35.771

		169.931



		BB.24154

		Đường kính 250mm 

		cái

		224.774

		44.813

		49.529

		319.116



		BB.24155

		Đường kính 300mm 

		cái

		399.765

		49.469

		86.611

		535.845



		BB.24156

		Đường kính 350mm 

		cái

		466.342

		57.035

		109.312

		632.689



		BB.24157

		Đường kính 400mm 

		cái

		535.836

		65.765

		119.067

		720.668



		BB.24158

		Đường kính 500mm 

		cái

		668.890

		79.732

		132.825

		881.447



		BB.24159

		Đường kính 600mm 

		cái

		799.429

		102.599

		149.960

		1.051.988



		BB.24160

		Đường kính 700mm 

		cái

		932.684

		121.367

		167.845

		1.221.896



		BB.24161

		Đường kính 800mm 

		cái

		1.065.939

		142.012

		192.046

		1.399.997



		BB.24162

		Đường kính 900mm 

		cái

		1.199.194

		170.790

		212.683

		1.582.667



		BB.24163

		Đường kính 1000mm 

		cái

		1.332.449

		187.056

		231.944

		1.751.449



		BB.24164

		Đường kính 1200mm 

		cái

		1.595.338

		213.331

		264.400

		2.073.069



		BB.24165

		Đường kính 1300mm 

		cái

		1.728.291

		230.848

		283.661

		2.242.800



		BB.24166

		Đường kính 1400mm 

		cái

		1.861.244

		248.990

		302.922

		2.413.156



		BB.24167

		Đường kính 1500mm 

		cái

		1.994.198

		255.246

		322.183

		2.571.627



		BB.24168

		Đường kính 1600mm 

		cái

		2.122.625

		272.138

		334.628

		2.729.391



		BB.24169

		Đường kính 1800mm 

		cái

		2.388.028

		306.546

		370.398

		3.064.972



		BB.24170

		Đường kính 2000mm 

		cái

		2.653.331

		374.737

		407.545

		3.435.613



		BB.24171

		Đường kính 2200mm 

		cái

		2.918.634

		408.519

		448.255

		3.775.408



		BB.24172

		Đường kính 2500mm 

		cái

		3.316.689

		425.411

		503.287

		4.245.387



		

		

		

		

		

		

		





BB.25000
Lắp đặt Phụ tùng ống thép không rỉ


BB.25100
Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.25101

		Đường kính 15mm

		cái

		4.121

		9.894

		1.376

		15.391



		BB.25102

		Đường kính 20mm

		cái

		4.859

		10.476

		1.513

		16.848



		BB.25103

		Đường kính 25mm

		cái

		5.595

		13.386

		1.651

		20.632



		BB.25104

		Đường kính 32mm

		cái

		12.699

		15.714

		2.064

		30.477



		BB.25105

		Đường kính 40mm

		cái

		19.802

		16.878

		2.339

		39.019



		BB.25106

		Đường kính 50mm

		cái

		28.916

		18.624

		3.027

		50.567



		BB.25107

		Đường kính 60mm

		cái

		30.390

		20.370

		3.715

		54.475



		BB.25108

		Đường kính 75mm

		cái

		35.684

		21.534

		4.403

		61.621



		BB.25109

		Đường kính 80mm

		cái

		45.971

		22.698

		4.815

		73.484



		BB.25110

		Đường kính 100mm

		cái

		64.499

		26.771

		6.879

		98.149



		BB.25111

		Đường kính 125mm

		cái

		108.917

		29.099

		8.943

		146.959



		BB.25112

		Đường kính 150mm

		cái

		258.162

		35.501

		11.006

		304.669



		BB.25113

		Đường kính 200mm

		cái

		468.614

		44.231

		31.643

		544.488



		BB.25114

		Đường kính 250mm

		cái

		547.521

		57.617

		42.650

		647.788



		BB.25115

		Đường kính 300mm

		cái

		626.427

		40.157

		76.042

		742.626



		BB.25116

		Đường kính 350mm

		cái

		781.727

		41.321

		84.297

		907.345



		BB.25117

		Đường kính 400mm

		cái

		936.926

		44.813

		92.552

		1.074.291



		BB.25118

		Đường kính 500mm

		cái

		1.099.266

		60.527

		125.571

		1.285.364



		BB.25119

		Đường kính 600mm

		cái

		1.257.985

		75.072

		144.832

		1.477.889



		BB.25120

		Đường kính 700mm

		cái

		1.416.603

		89.461

		165.469

		1.671.533



		BB.25121

		Đường kính 800mm

		cái

		1.579.145

		96.343

		202.052

		1.877.540



		BB.25122

		Đường kính 900mm

		cái

		1.891.051

		112.609

		224.065

		2.227.725



		BB.25123

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.050.173

		119.490

		246.078

		2.415.741



		BB.25124

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.214.624

		132.002

		287.351

		2.633.977



		BB.25125

		Đường kính 1300mm

		cái

		2.374.148

		147.017

		310.364

		2.831.529



		BB.25126

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.528.744

		162.657

		315.868

		3.007.269



		BB.25127

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.843.869

		175.169

		348.887

		3.367.925



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.25131

		Đường kính 15mm

		cái

		4.121

		9.894

		1.376

		15.391



		BB.25132

		Đường kính 20mm

		cái

		4.859

		10.476

		1.513

		16.848



		BB.25133

		Đường kính 25mm

		cái

		5.595

		13.386

		1.651

		20.632



		BB.25134

		Đường kính 32mm

		cái

		12.699

		15.714

		2.064

		30.477



		BB.25135

		Đường kính 40mm

		cái

		19.802

		16.878

		2.339

		39.019



		BB.25136

		Đường kính 50mm

		cái

		28.916

		18.624

		3.027

		50.567



		BB.25137

		Đường kính 60mm

		cái

		30.390

		20.370

		3.715

		54.475



		BB.25138

		Đường kính 75mm

		cái

		35.684

		21.534

		4.403

		61.621



		BB.25139

		Đường kính 80mm

		cái

		45.971

		22.698

		4.815

		73.484



		BB.25140

		Đường kính 100mm

		cái

		64.499

		26.771

		6.879

		98.149



		BB.25141

		Đường kính 125mm

		cái

		108.917

		29.099

		8.943

		146.959



		BB.25142

		Đường kính 150mm

		cái

		258.162

		35.501

		11.006

		304.669



		BB.25143

		Đường kính 200mm

		cái

		468.614

		44.231

		31.643

		544.488



		BB.25144

		Đường kính 250mm

		cái

		547.521

		57.617

		42.650

		647.788



		BB.25145

		Đường kính 300mm

		cái

		626.427

		40.157

		76.042

		742.626



		BB.25146

		Đường kính 350mm

		cái

		781.727

		41.321

		84.297

		907.345



		BB.25147

		Đường kính 400mm

		cái

		936.926

		44.813

		92.552

		1.074.291



		BB.25148

		Đường kính 500mm

		cái

		1.099.266

		60.527

		125.571

		1.285.364



		BB.25149

		Đường kính 600mm

		cái

		1.257.985

		75.072

		144.832

		1.477.889



		BB.25150

		Đường kính 700mm

		cái

		1.416.603

		89.461

		165.469

		1.671.533



		BB.25151

		Đường kính 800mm

		cái

		1.579.145

		96.343

		202.052

		1.877.540



		BB.25152

		Đường kính 900mm

		cái

		1.891.051

		112.609

		224.065

		2.227.725



		BB.25153

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.050.173

		119.490

		246.078

		2.415.741



		BB.25154

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.214.624

		132.002

		287.351

		2.633.977



		BB.25155

		Đường kính 1300mm

		cái

		2.374.148

		147.017

		310.364

		2.831.529



		BB.25156

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.528.744

		162.657

		315.868

		3.007.269



		BB.25157

		Đường kính 1500mm

		cái

		2.843.869

		175.169

		348.887

		3.367.925



		

		

		

		

		

		

		





BB.26000    Lắp đặt  Phụ tùng ống thép tráng kẽm


BB.26100    Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.


Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép tráng  kẽm nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.26101

		Đường kính 15mm

		cái

		2.124

		4.074

		

		6.198



		BB.26102

		Đường kính 20mm

		cái

		2.655

		6.402

		

		9.057



		BB.26103

		Đường kính 25mm

		cái

		3.186

		6.984

		

		10.170



		BB.26104

		Đường kính 32mm

		cái

		3.717

		8.148

		

		11.865



		BB.26105

		Đường kính 40mm

		cái

		4.779

		9.312

		

		14.091



		BB.26106

		Đường kính 50mm

		cái

		7.433

		9.894

		

		17.327



		BB.26107

		Đường kính 67mm

		cái

		10.620

		11.058

		

		21.678



		BB.26108

		Đường kính 76mm

		cái

		14.868

		12.222

		

		27.090



		BB.26109

		Đường kính 89mm

		cái

		15.930

		12.804

		

		28.734



		BB.26110

		Đường kính 100mm

		cái

		21.239

		13.386

		

		34.625



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép tráng  kẽm nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.26121

		Đường kính 15mm

		cái

		2.124

		4.074

		

		6.198



		BB.26122

		Đường kính 20mm

		cái

		2.655

		6.402

		

		9.057



		BB.26123

		Đường kính 25mm

		cái

		3.186

		6.984

		

		10.170



		BB.26124

		Đường kính 32mm

		cái

		4.248

		8.148

		

		12.396



		BB.26125

		Đường kính 40mm

		cái

		5.310

		9.312

		

		14.622



		BB.26126

		Đường kính 50mm

		cái

		8.495

		9.894

		

		18.389



		BB.26127

		Đường kính 67mm

		cái

		11.682

		11.058

		

		22.740



		BB.26128

		Đường kính 76mm

		cái

		15.930

		12.222

		

		28.152



		BB.26129

		Đường kính 89mm

		cái

		16.931

		12.804

		

		29.735



		BB.26130

		Đường kính 100mm

		cái

		22.301

		13.386

		

		35.687



		

		

		

		

		

		

		





BB.27000     Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu 


BB.27100     Lắp đặt cút dẫn xăng  dầu nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.27101

		Đường kính <89mm

		cái

		55.419

		21.271

		4.724

		81.414



		BB.27102

		Đường kính 108x4mm

		cái

		88.103

		26.275

		6.748

		121.126



		BB.27103

		Đường kính 159x5mm

		cái

		304.791

		39.413

		16.195

		360.399



		BB.27104

		Đường kính 159x6mm

		cái

		328.935

		43.167

		24.293

		396.395



		BB.27105

		Đường kính 159x12mm

		cái

		466.716

		46.295

		53.984

		566.995



		BB.27106

		Đường kính 219x7mm

		cái

		546.534

		55.053

		36.439

		638.026



		BB.27107

		Đường kính 219x9mm

		cái

		604.482

		60.058

		51.284

		715.824



		BB.27108

		Đường kính 219x12mm

		cái

		878.182

		62.560

		76.927

		1.017.669



		BB.27109

		Đường kính 273x7mm

		cái

		974.946

		64.437

		45.886

		1.085.269



		BB.27110

		Đường kính 273x12mm

		cái

		1.098.105

		70.068

		97.170

		1.265.343



		

		

		

		

		

		

		





BB.28000     Lắp đặt phụ tùng ống đồng


BB.28100     Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn 


Thành phần công việc :


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.


Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.28101

		Đường kính 6,4mm

		cái

		2.245

		2.386

		

		4.631



		BB.28102

		Đường kính 9,5mm

		cái

		2.521

		2.386

		

		4.907



		BB.28103

		Đường kính 12,7mm

		cái

		2.841

		2.503

		

		5.344



		BB.28104

		Đường kính 15,9mm

		cái

		3.220

		2.677

		

		5.897



		BB.28105

		Đường kính 19,1mm

		cái

		3.604

		2.794

		

		6.398



		BB.28106

		Đường kính 22,2mm

		cái

		3.822

		2.968

		

		6.790



		BB.28107

		Đường kính 25,4mm

		cái

		4.257

		3.259

		

		7.516



		BB.28108

		Đường kính 28,6mm

		cái

		4.745

		3.317

		

		8.062



		BB.28109

		Đường kính 31,8mm

		cái

		5.339

		3.376

		

		8.715



		BB.28110

		Đường kính 34,9mm

		cái

		5.930

		3.434

		

		9.364



		BB.28111

		Đường kính 38,1mm

		cái

		6.203

		3.492

		

		9.695



		BB.28112

		Đường kính 41,3mm

		cái

		7.052

		3.550

		

		10.602



		BB.28113

		Đường kính 53,9mm

		cái

		8.301

		3.899

		

		12.200



		BB.28114

		Đường kính 66,7mm

		cái

		10.603

		4.190

		

		14.793



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.28121

		Đường kính 6,4mm

		cái

		2.245

		2.386

		

		4.631



		BB.28122

		Đường kính 9,5mm

		cái

		2.521

		2.386

		

		4.907



		BB.28123

		Đường kính 12,7mm

		cái

		2.841

		2.503

		

		5.344



		BB.28124

		Đường kính 15,9mm

		cái

		3.220

		2.677

		

		5.897



		BB.28125

		Đường kính 19,1mm

		cái

		3.604

		2.794

		

		6.398



		BB.28126

		Đường kính 22,2mm

		cái

		3.822

		2.968

		

		6.790



		BB.28127

		Đường kính 25,4mm

		cái

		4.257

		3.259

		

		7.516



		BB.28128

		Đường kính 28,6mm

		cái

		4.745

		3.317

		

		8.062



		BB.28129

		Đường kính 31,8mm

		cái

		5.339

		3.376

		

		8.715



		BB.28130

		Đường kính 34,9mm

		cái

		5.930

		3.434

		

		9.364



		BB.28131

		Đường kính 38,1mm

		cái

		6.203

		3.492

		

		9.695



		BB.28132

		Đường kính 41,3mm

		cái

		7.052

		3.550

		

		10.602



		BB.28133

		Đường kính 53,9mm

		cái

		8.301

		3.899

		

		12.200



		BB.28134

		Đường kính 66,7mm

		cái

		10.603

		4.190

		

		14.793



		

		

		

		

		

		

		





BB.29000
Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa

BB.29100
Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật


Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa  miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

		

		

		

		

		



		BB.29101

		Đường kính 32mm 

		cái

		3.388

		1.630

		

		5.018



		BB.29102

		Đường kính 40mm 

		cái

		5.035

		2.037

		

		7.072



		BB.29103

		Đường kính 50mm 

		cái

		6.185

		2.153

		

		8.338



		BB.29104

		Đường kính 65mm 

		cái

		7.300

		2.270

		

		9.570



		BB.29105

		Đường kính 89mm 

		cái

		9.477

		2.910

		

		12.387



		BB.29106

		Đường kính 100mm 

		cái

		27.189

		3.492

		

		30.681



		BB.29107

		Đường kính 125mm 

		cái

		43.184

		3.783

		

		46.967



		BB.29108

		Đường kính 150mm 

		cái

		64.532

		4.656

		

		69.188



		BB.29109

		Đường kính 200mm 

		cái

		75.376

		5.238

		

		80.614



		BB.29110

		Đường kính 250mm 

		cái

		91.601

		5.529

		

		97.130



		BB.29111

		Đường kính 300mm 

		cái

		108.014

		5.820

		

		113.834



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

		

		

		

		

		



		BB.29121

		Đường kính 32mm 

		cái

		3.388

		1.630

		

		5.018



		BB.29122

		Đường kính 40mm 

		cái

		5.035

		2.037

		

		7.072



		BB.29123

		Đường kính 50mm 

		cái

		6.185

		2.153

		

		8.338



		BB.29124

		Đường kính 65mm 

		cái

		7.300

		2.270

		

		9.570



		BB.29125

		Đường kính 89mm 

		cái

		9.477

		2.910

		

		12.387



		BB.29126

		Đường kính 100mm 

		cái

		27.189

		3.492

		

		30.681



		BB.29127

		Đường kính 125mm 

		cái

		43.184

		3.783

		

		46.967



		BB.29128

		Đường kính 150mm 

		cái

		64.532

		4.656

		

		69.188



		BB.29129

		Đường kính 200mm 

		cái

		75.376

		5.238

		

		80.614



		BB.29130

		Đường kính 250mm 

		cái

		91.601

		5.529

		

		97.130



		BB.29131

		Đường kính 300mm 

		cái

		108.014

		5.820

		

		113.834



		

		

		

		

		

		

		







BB.29200     Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.


Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa  nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.29201

		Đường kính 20mm

		cái

		1.593

		2.910

		4.825

		9.328



		BB.29202

		Đường kính 25mm

		cái

		2.124

		3.492

		5.333

		10.949



		BB.29203

		Đường kính 32mm

		cái

		3.186

		4.074

		6.857

		14.117



		BB.29204

		Đường kính 40mm

		cái

		4.248

		4.656

		7.619

		16.523



		BB.29205

		Đường kính 50mm

		cái

		5.310

		5.820

		8.889

		20.019



		BB.29206

		Đường kính 60mm

		cái

		6.371

		6.402

		10.159

		22.932



		BB.29207

		Đường kính 75mm

		cái

		8.495

		6.984

		12.698

		28.177



		BB.29208

		Đường kính 80mm

		cái

		25.487

		7.566

		14.222

		47.275



		BB.29209

		Đường kính 100mm

		cái

		40.354

		8.730

		17.778

		66.862



		BB.29210

		Đường kính 125mm

		cái

		61.594

		9.021

		22.857

		93.472



		BB.29211

		Đường kính 150mm

		cái

		69.028

		9.312

		25.397

		103.737



		BB.29212

		Đường kính 200mm

		cái

		89.906

		11.058

		30.476

		131.440



		BB.29213

		Đường kính 250mm

		cái

		101.144

		12.222

		35.555

		148.921



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa  nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.29221

		Đường kính 20mm

		cái

		1.593

		2.910

		4.825

		9.328



		BB.29222

		Đường kính 25mm

		cái

		2.124

		3.492

		5.333

		10.949



		BB.29223

		Đường kính 32mm

		cái

		3.186

		4.074

		6.857

		14.117



		BB.29224

		Đường kính 40mm

		cái

		4.248

		4.656

		7.619

		16.523



		BB.29225

		Đường kính 50mm

		cái

		5.310

		5.820

		8.889

		20.019



		BB.29226

		Đường kính 60mm

		cái

		6.371

		6.402

		10.159

		22.932



		BB.29227

		Đường kính 75mm

		cái

		8.495

		6.984

		12.698

		28.177



		BB.29228

		Đường kính 80mm

		cái

		25.487

		7.566

		14.222

		47.275



		BB.29229

		Đường kính 100mm

		cái

		40.354

		8.730

		17.778

		66.862



		BB.29230

		Đường kính 125mm

		cái

		61.594

		9.021

		22.857

		93.472



		BB.29231

		Đường kính 150mm

		cái

		69.028

		9.312

		25.397

		103.737



		BB.29232

		Đường kính 200mm

		cái

		89.906

		11.058

		30.476

		131.440



		BB.29233

		Đường kính 250mm

		cái

		101.144

		12.222

		35.555

		148.921



		

		

		

		

		

		

		





BB.29300
lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống. 


Lắp đặt côn nhựa pvc miệng  bát  bằng phương pháp nối gioăng


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa PVC  miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

		

		

		

		

		



		BB.29301

		Đường kính 100mm

		cái

		38.087

		6.402

		

		44.489



		BB.29302

		Đường kính 150mm

		cái

		81.777

		7.566

		

		89.343



		BB.29303

		Đường kính 200mm

		cái

		101.249

		8.148

		

		109.397



		BB.29304

		Đường kính 250mm

		cái

		130.484

		9.312

		

		139.796



		BB.29305

		Đường kính 300mm

		cái

		158.402

		13.386

		

		171.788



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa PVC  miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

		

		

		

		

		



		BB.29311

		Đường kính 100mm

		cái

		38.087

		6.402

		

		44.489



		BB.29312

		Đường kính 150mm

		cái

		81.777

		7.566

		

		89.343



		BB.29313

		Đường kính 200mm

		cái

		101.249

		8.148

		

		109.397



		BB.29314

		Đường kính 250mm

		cái

		130.484

		9.312

		

		139.796



		BB.29315

		Đường kính 300mm

		cái

		158.402

		13.386

		

		171.788



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính chi phí gioăng và mỡ thoa ống.


BB.29400
Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.


Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.29401

		Đường kính 15mm

		cái

		1.148

		2.328

		

		3.476



		BB.29402

		Đường kính 20mm

		cái

		1.706

		2.910

		

		4.616



		BB.29403

		Đường kính 25mm

		cái

		2.273

		3.492

		

		5.765



		BB.29404

		Đường kính 32mm

		cái

		3.413

		4.074

		

		7.487



		BB.29405

		Đường kính 40mm

		cái

		4.505

		4.656

		

		9.161



		BB.29406

		Đường kính 50mm

		cái

		5.617

		5.238

		

		10.855



		BB.29407

		Đường kính 67mm

		cái

		6.765

		6.984

		

		13.749



		BB.29408

		Đường kính 76mm

		cái

		8.996

		8.148

		

		17.144



		BB.29409

		Đường kính 89mm

		cái

		26.074

		9.312

		

		35.386



		BB.29410

		Đường kính 100mm

		cái

		41.028

		10.476

		

		51.504



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.29421

		Đường kính 15mm

		cái

		1.148

		2.328

		

		3.476



		BB.29422

		Đường kính 20mm

		cái

		1.706

		2.910

		

		4.616



		BB.29423

		Đường kính 25mm

		cái

		2.273

		3.492

		

		5.765





		BB.29424

		Đường kính 32mm

		cái

		3.413

		4.074

		

		7.487



		BB.29425

		Đường kính 40mm

		cái

		4.505

		4.656

		

		9.161



		BB.29426

		Đường kính 50mm

		cái

		5.617

		5.238

		

		10.855



		BB.29427

		Đường kính 67mm

		cái

		6.765

		6.984

		

		13.749



		BB.29428

		Đường kính 76mm

		cái

		8.996

		8.148

		

		17.144



		BB.29429

		Đường kính 89mm

		cái

		26.074

		9.312

		

		35.386



		BB.29430

		Đường kính 100mm

		cái

		41.028

		10.476

		

		51.504



		

		

		

		

		

		

		





BB.30000
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE bằng ống nối, cùm


BB.30100
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Lắp đặt côn nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

		

		

		

		

		



		BB.30101

		Đường kính 100mm

		cái

		52.037

		3.492

		

		55.529



		BB.30102

		Đường kính 150mm

		cái

		81.772

		4.656

		

		86.428



		BB.30103

		Đường kính 200mm

		cái

		115.755

		5.820

		

		121.575



		BB.30104

		Đường kính 250mm

		cái

		196.463

		8.148

		

		204.611



		BB.30105

		Đường kính 300mm

		cái

		312.217

		10.476

		

		322.693



		BB.30106

		Đường kính 350mm

		cái

		367.917

		11.058

		

		378.975



		BB.30107

		Đường kính 400mm

		cái

		423.510

		12.222

		

		435.732



		BB.30108

		Đường kính 500mm

		cái

		513.458

		16.878

		

		530.336



		BB.30109

		Đường kính 600mm

		cái

		603.406

		18.624

		

		622.030



		BB.30110

		Đường kính 700mm

		cái

		735.833

		21.534

		

		757.367



		BB.30111

		Đường kính 800mm

		cái

		836.402

		23.280

		

		859.682



		BB.30112

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.111.873

		26.771

		

		1.138.644



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

		

		

		

		

		



		BB.30121

		Đường kính 100mm

		cái

		52.037

		3.492

		

		55.529



		BB.30122

		Đường kính 150mm

		cái

		81.772

		4.656

		

		86.428



		BB.30123

		Đường kính 200mm

		cái

		115.755

		5.820

		

		121.575



		BB.30124

		Đường kính 250mm

		cái

		196.463

		8.148

		

		204.611



		BB.30125

		Đường kính 300mm

		cái

		312.217

		10.476

		

		322.693



		BB.30126

		Đường kính 350mm

		cái

		367.917

		11.058

		

		378.975



		BB.30127

		Đường kính 400mm

		cái

		423.510

		12.222

		

		435.732



		BB.30128

		Đường kính 500mm

		cái

		513.458

		16.878

		

		530.336



		BB.30129

		Đường kính 600mm

		cái

		603.406

		18.624

		

		622.030



		BB.30130

		Đường kính 700mm

		cái

		735.833

		21.534

		

		757.367



		BB.30131

		Đường kính 800mm

		cái

		836.402

		23.280

		

		859.682



		BB.30132

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.111.873

		26.771

		

		1.138.644



		

		

		

		

		

		

		





BB.30200
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Thành phần công việc


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

		

		

		

		

		



		BB.30201

		Đường kính 100mm

		cái

		54.850

		4.656

		

		59.506



		BB.30202

		Đường kính 150mm

		cái

		74.976

		5.121

		

		80.097



		BB.30203

		Đường kính 200mm

		cái

		98.497

		6.518

		

		105.015



		BB.30204

		Đường kính 250mm

		cái

		189.189

		9.312

		

		198.501



		BB.30205

		Đường kính 300mm

		cái

		335.155

		10.476

		

		345.631



		BB.30206

		Đường kính 350mm

		cái

		389.088

		11.640

		

		400.728



		BB.30207

		Đường kính 400mm

		cái

		438.526

		12.804

		

		451.330



		BB.30208

		Đường kính 500mm

		cái

		567.300

		13.968

		

		581.268



		BB.30209

		Đường kính 600mm

		cái

		681.207

		19.788

		

		700.995



		BB.30210

		Đường kính 700mm

		cái

		799.306

		22.116

		

		821.422



		BB.30211

		Đường kính 800mm

		cái

		915.336

		25.026

		

		940.362



		BB.30212

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.160.087

		27.935

		

		1.188.022



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

		

		

		

		

		



		BB.30221

		Đường kính 100mm

		cái

		54.850

		4.656

		

		59.506



		BB.30222

		Đường kính 150mm

		cái

		74.976

		5.121

		

		80.097



		BB.30223

		Đường kính 200mm

		cái

		98.497

		6.518

		

		105.015



		BB.30224

		Đường kính 250mm

		cái

		189.189

		9.312

		

		198.501



		BB.30225

		Đường kính 300mm

		cái

		335.155

		10.476

		

		345.631



		BB.30226

		Đường kính 350mm

		cái

		389.088

		11.640

		

		400.728



		BB.30227

		Đường kính 400mm

		cái

		438.526

		12.804

		

		451.330



		BB.30228

		Đường kính 500mm

		cái

		567.300

		13.968

		

		581.268



		BB.30229

		Đường kính 600mm

		cái

		681.207

		19.788

		

		700.995



		BB.30230

		Đường kính 700mm

		cái

		799.306

		22.116

		

		821.422



		BB.30231

		Đường kính 800mm

		cái

		915.336

		25.026

		

		940.362



		BB.30232

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.160.087

		27.935

		

		1.188.022



		

		

		

		

		

		

		





BB.30300
Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm 


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Lắp đặt côn nhựa nhôm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30301

		Đường kính 12mm 

		cái

		2.124

		6.256

		

		8.380



		BB.30302

		Đường kính 16mm 

		cái

		2.655

		6.256

		

		8.911



		BB.30303

		Đường kính 20mm 

		cái

		3.186

		6.256

		

		9.442



		BB.30304

		Đường kính 26mm 

		cái

		3.823

		7.507

		

		11.330



		BB.30305

		Đường kính 32mm 

		cái

		5.523

		9.384

		

		14.907



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30311

		Đường kính 12mm 

		cái

		2.124

		6.256

		

		8.380



		BB.30312

		Đường kính 16mm 

		cái

		2.655

		6.256

		

		8.911



		BB.30313

		Đường kính 20mm 

		cái

		3.186

		6.256

		

		9.442



		BB.30314

		Đường kính 26mm 

		cái

		3.823

		7.507

		

		11.330



		BB.30315

		Đường kính 32mm 

		cái

		5.523

		9.384

		

		14.907



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt măng sông nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30321

		Đường kính 12mm 

		cái

		1.593

		6.256

		

		7.849



		BB.30322

		Đường kính 16mm 

		cái

		2.124

		6.256

		

		8.380



		BB.30323

		Đường kính 20mm 

		cái

		2.655

		6.256

		

		8.911



		BB.30324

		Đường kính 26mm 

		cái

		3.186

		7.507

		

		10.693



		BB.30325

		Đường kính 32mm 

		cái

		3.717

		9.384

		

		13.101



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Đối với công tác lắp đặt tê thìchi phí vật liệu khác và nhân công được nhân với hệ số 1,5.

BB.31000
Gia công và lắp đặt PHụ TùNG ống thông gió


BB.31100
Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31101

		Chu vi côn, cút 0,8m r= ( 

		cái

		87.542

		48.797

		1.739

		138.078



		BB.31102

		Chu vi côn, cút 1,2m r= ( 

		cái

		154.298

		95.717

		3.411

		253.426



		BB.31103

		Chu vi côn, cút 1,6m r= ( 

		cái

		233.270

		157.652

		5.662

		396.584



		BB.31104

		Chu vi côn, cút 2,0 r=(

		cái

		332.807

		233.976

		8.321

		575.104



		BB.31105

		Chu vi côn, cút 2,4 r=( 

		cái

		449.957

		325.940

		11.595

		787.492



		BB.31106

		Chu vi côn, cút 2,8 r=( 

		cái

		592.842

		329.068

		15.701

		937.611



		BB.31107

		Chu vi côn, cút 3,2m r=(

		cái

		751.238

		508.616

		19.792

		1.279.646



		BB.31108

		Chu vi côn, cút 3,6 r=(

		cái

		919.461

		687.539

		24.550

		1.631.550



		BB.31109

		Chu vi côn, cút 4,4m r=(

		cái

		1.307.522

		1.004.094

		36.159

		2.347.775



		BB.31110

		Chu vi côn, cút 4,8m r=( 

		cái

		1.526.750

		1.184.894

		42.296

		2.753.940



		BB.31111

		Chu vi côn, cút 5,6m r=(

		cái

		2.027.195

		1.274.355

		56.617

		3.358.167



		BB.31112

		Chu vi côn, cút 6,0m r=(

		cái

		2.297.674

		1.451.401

		64.801

		3.813.876



		BB.31113

		Chu vi côn, cút 6,4m r=(

		cái

		2.585.155

		1.641.584

		73.650

		4.300.389



		BB.31114

		Chu vi côn, cút 7,2m r=(

		cái

		3.214.075

		2.058.237

		92.063

		5.364.375



		BB.31115

		Chu vi côn, cút 8,0m r=(

		cái

		3.911.002

		2.527.439

		112.521

		6.550.962





Ghi chú :     ( - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8


BB.31200
Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặtcôn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31201

		Đường kính côn, cút 109mm 

		cái

		32.747

		18.143

		614

		51.504



		BB.31202

		Đường kính côn, cút 137mm 

		cái

		45.798

		27.527

		1.023

		74.348



		BB.31203

		Đường kính côn, cút 164mm 

		cái

		56.567

		38.162

		1.330

		96.059



		BB.31204

		Đường kính côn, cút 164mm 

		cái

		72.062

		50.048

		1.739

		123.849



		BB.31205

		Đường kính côn, cút 219mm 

		cái

		90.996

		64.437

		2.250

		157.683



		BB.31206

		Đường kính côn, cút 246mm 

		cái

		109.545

		80.703

		2.864

		193.112



		BB.31207

		Đường kính côn, cút 273mm 

		cái

		130.922

		97.594

		3.478

		231.994



		BB.31208

		Đường kính côn, cút 301mm 

		cái

		157.311

		117.614

		4.230

		279.155



		BB.31209

		Đường kính côn, cút 328mm 

		cái

		180.136

		138.884

		4.910

		323.930



		BB.31210

		Đường kính côn, cút 383mm 

		cái

		237.064

		186.430

		6.685

		430.179



		BB.31211

		Đường kính côn, cút 437mm 

		cái

		302.117

		240.232

		8.526

		550.875



		BB.31212

		Đường kính côn, cút 492mm 

		cái

		374.825

		302.167

		10.776

		687.768



		

		

		

		

		

		

		





BB.31300     Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31301

		Chu vi tê 0,8x0,56x0,8

		cái

		129.911

		35.659

		3.207

		168.777



		BB.31302

		Chu vi tê 1,2x0,69x1,2

		cái

		226.366

		58.807

		5.524

		290.697



		BB.31303

		Chu vi tê 1,2x1,1x1,2

		cái

		281.058

		96.969

		9.411

		387.438



		BB.31304

		Chu vi tê 1,6x0,8x1,6

		cái

		353.817

		86.333

		8.388

		448.538



		BB.31305

		Chu vi tê 1,6x1,13x1,6

		cái

		399.734

		117.614

		11.866

		529.214



		BB.31306

		Chu vi tê 2x1,26x2

		cái

		573.424

		156.401

		16.096

		745.921



		BB.31307

		Chu vi tê 2x1,79x2

		cái

		689.038

		239.606

		24.755

		953.399



		BB.31308

		Chu vi tê 2,4x1,83x2,4

		cái

		873.847

		272.138

		28.575

		1.174.560



		BB.31309

		Chu vi tê 2,4x2,19x2,4

		cái

		980.074

		347.836

		36.416

		1.364.326



		BB.31310

		Chu vi tê 2,8x2,12x2,8

		cái

		1.155.294

		358.471

		38.191

		1.551.956



		BB.31311

		Chu vi tê 2,8x2,48x2,8

		cái

		1.276.590

		445.430

		47.259

		1.769.279



		BB.31312

		Chu vi tê 3,2x2,53x3,2

		cái

		1.522.390

		489.848

		52.578

		2.064.816



		BB.31313

		Chu vi tê 3,2x2,99x3,2

		cái

		1.710.293

		624.978

		66.628

		2.401.899



		BB.31314

		Chu vi tê 3,6x2,94x3,6

		cái

		1.938.665

		641.244

		69.287

		2.649.196



		BB.31315

		Chu vi tê 3,6x3,29x3,6

		cái

		2.100.280

		756.981

		81.015

		2.938.276



		BB.31316

		Chu vi tê 4x3,35x4

		cái

		2.408.293

		812.034

		88.176

		3.308.503



		BB.31317

		Chu vi tê 4x3,79x4

		cái

		2.646.187

		984.075

		105.770

		3.736.032



		BB.31318

		Chu vi tê 4,4x3,51x4,4

		cái

		2.800.122

		912.130

		99.837

		3.812.089



		BB.31319

		Chu vi tê 4,4x3,98x4,4

		cái

		3.059.474

		1.097.309

		119.001

		4.275.784



		BB.31320

		Chu vi tê 4,8x3,92x4,8

		cái

		3.363.222

		1.115.452

		122.341

		4.601.015



		

		

		

		

		

		

		





BB.31400     Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31401

		Đường kính tê 109mm 

		cái

		37.633

		23.773

		1.023

		62.429



		BB.31402

		Đường kính tê 137mm 

		cái

		66.340

		48.797

		2.046

		117.183



		BB.31403

		Đường kính tê 164mm 

		cái

		107.488

		83.831

		3.002

		194.321



		BB.31404

		Đường kính tê 191mm 

		cái

		125.658

		126.998

		4.501

		257.157



		BB.31405

		Đường kính tê 219mm 

		cái

		143.123

		180.174

		6.480

		329.777



		BB.31406

		Đường kính tê 246mm 

		cái

		153.523

		104.476

		3.683

		261.682



		BB.31407

		Đường kính tê 273mm 

		cái

		173.679

		126.998

		4.501

		305.178



		BB.31408

		Đường kính tê 301mm 

		cái

		197.013

		153.273

		5.457

		355.743



		BB.31409

		Đường kính tê 328mm 

		cái

		215.562

		180.174

		6.480

		402.216



		BB.31410

		Đường kính tê 383mm 

		cái

		284.707

		242.734

		8.593

		536.034



		BB.31411

		Đường kính tê 437mm 

		cái

		352.759

		312.176

		11.185

		676.120



		BB.31412

		Đường kính tê 492mm 

		cái

		440.412

		392.879

		13.912

		847.203



		

		

		

		

		

		

		





BB.31500     Gia công và  lắp đặt bích vuông 


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  bích vuông

		

		

		

		

		



		BB.31501

		Chu vi bích 0,8m 

		cái

		12.995

		13.763

		10.367

		37.125



		BB.31502

		Chu vi bích 1,2m 

		cái

		19.489

		20.019

		15.548

		55.056



		BB.31503

		Chu vi bích 1,6m 

		cái

		25.972

		26.901

		20.801

		73.674



		BB.31504

		Chu vi bích 2,0m 

		cái

		32.826

		53.176

		41.259

		127.261



		BB.31505

		Chu vi bích 2,4m 

		cái

		39.387

		64.437

		49.443

		153.267



		BB.31506

		Chu vi bích 2,8m 

		cái

		45.958

		75.072

		57.693

		178.723



		BB.31507

		Chu vi bích 3,2m 

		cái

		53.544

		142.638

		109.999

		306.181



		BB.31508

		Chu vi bích 3,6m 

		cái

		60.232

		160.780

		123.707

		344.719



		BB.31509

		Chu vi bích 4,0m 

		cái

		66.940

		178.297

		137.414

		382.651



		BB.31510

		Chu vi bích 4,4m 

		cái

		73.618

		196.440

		151.187

		421.245



		BB.31511

		Chu vi bích 4,8m 

		cái

		80.415

		213.956

		164.895

		459.266



		BB.31512

		Chu vi bích 5,6m 

		cái

		93.652

		249.616

		192.447

		535.715



		BB.31513

		Chu vi bích 6,4m 

		cái

		106.991

		285.275

		219.861

		612.127



		BB.31514

		Chu vi bích 7,2m 

		cái

		120.521

		320.935

		247.342

		688.798



		BB.31515

		Chu vi bích 8,0m 

		cái

		133.860

		356.594

		274.894

		765.348



		

		

		

		

		

		

		





BB.31600     Gia công và lắp  đặt  bích tròn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  bích tròn

		

		

		

		

		



		BB.31601

		Đường kính bích 109mm

		cái

		7.488

		5.630

		4.434

		17.552



		BB.31602

		Đường kính bích 137mm

		cái

		9.801

		7.507

		5.524

		22.832



		BB.31603

		Đường kính bích 164mm

		cái

		12.040

		8.758

		6.685

		27.483



		BB.31604

		Đường kính bích 191mm

		cái

		14.325

		10.010

		7.774

		32.109



		BB.31605

		Đường kính bích 219mm

		cái

		16.638

		11.886

		8.935

		37.459



		BB.31606

		Đường kính bích 246mm

		cái

		18.877

		13.138

		10.025

		42.040



		BB.31607

		Đường kính bích 273mm

		cái

		21.191

		14.389

		11.185

		46.765



		BB.31608

		Đường kính bích 301mm

		cái

		21.898

		15.640

		12.275

		49.813



		BB.31609

		Đường kính bích 328mm

		cái

		24.126

		17.517

		13.298

		54.941



		BB.31610

		Đường kính bích 383mm

		cái

		28.678

		20.019

		15.548

		64.245



		BB.31611

		Đường kính bích 437mm

		cái

		33.221

		23.147

		17.799

		74.167



		BB.31612

		Đường kính bích 492mm

		cái

		36.166

		26.275

		20.049

		82.490



		

		

		

		

		

		

		





BB.31700     Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31701

		Chu vi côn, cút 0,8m r=(

		cái

		83.886

		43.792

		2.046

		129.724



		BB.31702

		Chu vi côn, cút 1,2m r=(

		cái

		150.642

		86.333

		3.069

		240.044



		BB.31703

		Chu vi côn, cút 1,6m r=(

		cái

		229.614

		141.386

		5.115

		376.115



		BB.31704

		Chu vi côn, cút 2,0m r=(

		cái

		329.151

		209.577

		8.183

		546.911



		BB.31705

		Chu vi côn, cút 2,4m r=(

		cái

		446.301

		292.157

		11.252

		749.710



		BB.31706

		Chu vi côn, cút 2,8m r=(

		cái

		579.842

		387.874

		15.344

		983.060



		BB.31707

		Chu vi côn, cút 3,2m r=(

		cái

		733.072

		496.729

		19.435

		1.249.236



		BB.31708

		Chu vi côn, cút 3,6m r=(

		cái

		900.006

		618.097

		24.550

		1.542.653



		BB.31709

		Chu vi côn, cút 4,0m r=(

		cái

		1.084.552

		754.478

		30.241

		1.869.271



		BB.31710

		Chu vi côn, cút 4,4m r=(

		cái

		1.285.489

		903.372

		36.497

		2.225.358



		BB.31711

		Chu vi côn, cút 4,8m r=(

		cái

		1.502.818

		958.425

		41.940

		2.503.183



		BB.31712

		Chu vi côn, cút 5,6m r=(

		cái

		1.989.091

		1.029.744

		56.261

		3.075.096



		BB.31713

		Chu vi côn, cút 6,4m r=(

		cái

		2.542.760

		1.478.302

		73.650

		4.094.712



		BB.31714

		Chu vi côn, cút 7,2m r=(

		cái

		3.167.390

		1.855.541

		92.063

		5.114.994



		BB.31715

		Chu vi côn, cút 8,0m r=(

		cái

		3.860.027

		2.275.321

		112.521

		6.247.869



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :     ( - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.   


BB.31800     Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		





		BB.31801

		Chu vi tê 0,8x0,57x0,8m 

		cái

		121.993

		35.659

		3.207

		160.859



		BB.31802

		Chu vi tê 1,2x0,69x1,2m 

		cái

		218.448

		58.807

		5.524

		282.779



		BB.31803

		Chu vi tê 1,2x1,1x1,2m 

		cái

		273.140

		96.969

		9.411

		379.520



		BB.31804

		Chu vi tê 1,6x0,8x1,6m 

		cái

		345.899

		86.333

		8.388

		440.620



		BB.31805

		Chu vi tê 1,6x1,13x1,6m 

		cái

		391.815

		117.614

		11.866

		521.295



		BB.31806

		Chu vi tê 2,0x1,26x2,0m 

		cái

		559.384

		156.401

		16.096

		731.881



		BB.31807

		Chu vi tê 2,0x1,79x2,0m 

		cái

		674.676

		237.729

		24.755

		937.160



		BB.31808

		Chu vi tê 2,4x1,83x2,4m 

		cái

		854.343

		272.138

		28.575

		1.155.056



		BB.31809

		Chu vi tê 2,4x2,3x2,4m 

		cái

		998.000

		374.111

		39.075

		1.411.186



		BB.31810

		Chu vi tê 2,8x2,12x2,8m 

		cái

		1.134.502

		358.471

		38.191

		1.531.164



		BB.31811

		Chu vi tê 2,8x2,48x2,8m 

		cái

		1.259.650

		445.430

		47.259

		1.752.339



		BB.31812

		Chu vi tê 3,2x2,53x3,2m 

		cái

		1.504.484

		489.848

		52.578

		2.046.910



		BB.31813

		Chu vi tê 3,2x3,0x3,2m 

		cái

		1.692.064

		624.978

		66.628

		2.383.670



		BB.31814

		Chu vi tê 3,6x2,94x3,6m 

		cái

		1.919.470

		641.244

		69.287

		2.630.001



		BB.31815

		Chu vi tê 3,6x2,29x3,6m 

		cái

		2.076.588

		756.981

		81.015

		2.914.584



		BB.31816

		Chu vi tê 4,0x3,35x4,0m 

		cái

		2.387.809

		812.034

		88.176

		3.288.019



		BB.31817

		Chu vi tê 4,0x3,49x4,0m 

		cái

		2.625.381

		984.075

		105.770

		3.715.226



		BB.31818

		Chu vi tê 4,4x3,51x4,4m 

		cái

		2.778.672

		912.130

		99.837

		3.790.639



		BB.31819

		Chu vi tê 4,4x3,98x4,4m 

		cái

		3.037.380

		1.097.309

		119.001

		4.253.690



		BB.31820

		Chu vi tê 4,8x3,92x4,8m 

		cái

		3.340.483

		1.115.452

		122.341

		4.578.276



		BB.31821

		Chu vi tê 4,8x4,38x4,8m 

		cái

		3.622.098

		1.318.147

		143.347

		5.083.592



		BB.31822

		Chu vi tê 5,6x4,96x5,6m 

		cái

		4.775.051

		1.529.601

		186.376

		6.491.028



		BB.31823

		Chu vi tê 6,4x5,77x6,4m 

		cái

		6.274.792

		1.811.123

		248.912

		8.334.827



		BB.31824

		Chu vi tê 7,2x6,79x7,2m 

		cái

		8.190.047

		2.451.741

		336.336

		10.978.124



		BB.31825

		Chu vi tê 8,0x7,59x8,0m 

		cái

		10.124.048

		3.046.691

		418.716

		13.589.455



		

		

		

		

		

		

		





BB.31900     Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31901

		Đường kính tê 109mm

		cái

		33.977

		18.768

		1.023

		53.768



		BB.31902

		Đường kính tê 137mm

		cái

		49.472

		28.778

		1.023

		79.273



		BB.31903

		Đường kính tê 164mm

		cái

		62.684

		39.413

		2.046

		104.143



		BB.31904

		Đường kính tê 191mm

		cái

		81.233

		51.925

		2.046

		135.204



		BB.31905

		Đường kính tê 219mm

		cái

		103.832

		66.940

		3.069

		173.841



		BB.31906

		Đường kính tê 246mm

		cái

		126.656

		83.831

		4.092

		214.579



		BB.31907

		Đường kính tê 273mm

		cái

		152.309

		101.348

		4.092

		257.749



		BB.31908

		Đường kính tê 301mm

		cái

		179.410

		122.618

		5.115

		307.143



		BB.31909

		Đường kính tê 328mm

		cái

		211.906

		143.889

		6.138

		361.933



		BB.31910

		Đường kính tê 383mm

		cái

		281.050

		193.937

		8.183

		483.170



		BB.31911

		Đường kính tê 437mm

		cái

		349.103

		249.616

		11.252

		609.971



		BB.31912

		Đường kính tê 492mm

		cái

		436.756

		314.053

		14.321

		765.130



		

		

		

		

		

		

		





BB.32000     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại.


BB.32100     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt thanh tăng cường

		

		

		

		

		



		BB.32101

		Thanh tăng cư​ờng 

		tấn

		8.201.959

		3.346.434

		65.514

		11.613.907



		

		

		

		

		

		

		





BB.32200     Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt giá đỡ ống điều hoà không khí

		

		

		

		

		



		BB.32201

		Giá đỡ ống 

		tấn

		8.227.705

		3.800.385

		327.570

		12.355.660



		

		

		

		

		

		

		





BB.32300     Lắp đặt cửa lưới


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa lưới

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32301

		250x200mm

		cái

		6.265

		11.640

		648

		18.553



		BB.32302

		500x300mm

		cái

		17.514

		20.370

		1.166

		39.050



		BB.32303

		500x400mm

		cái

		23.138

		23.862

		1.360

		48.360



		BB.32304

		500x500mm

		cái

		28.763

		27.353

		1.619

		57.735



		BB.32305

		600x600mm

		cái

		40.752

		33.783

		1.813

		76.348



		BB.32306

		1000x400mm

		cái

		45.316

		38.787

		2.072

		86.175



		BB.32307

		1000x600mm

		cái

		67.174

		45.669

		2.526

		115.369



		BB.32308

		1300x1200mm

		cái

		170.940

		71.319

		3.950

		246.209



		BB.32309

		1250x300mm

		cái

		42.984

		43.167

		2.331

		88.482



		BB.32310

		1500x200mm

		cái

		35.347

		46.920

		2.526

		84.793



		BB.32311

		1500x500mm

		cái

		83.728

		55.679

		2.979

		142.386



		BB.32312

		1600x1500mm

		cái

		261.336

		90.087

		4.922

		356.345



		BB.32313

		2000x200mm

		cái

		47.236

		62.560

		3.497

		113.293



		BB.32314

		3000x250mm

		cái

		86.608

		92.589

		5.116

		184.313



		

		

		

		

		

		

		





BB.32400     Lắp đặt cửa gió đơn


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa gió đơn

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32401

		150x150mm

		cái

		28.392

		5.238

		4.663

		38.293



		BB.32402

		200x200mm

		cái

		49.090

		5.820

		6.217

		61.127





		BB.32403

		100x200mm

		cái

		26.270

		5.238

		4.663

		36.171



		BB.32404

		200x300mm

		cái

		70.628

		6.402

		933

		77.963



		BB.32405

		200x400mm

		cái

		94.646

		8.730

		1.166

		104.542



		BB.32406

		200x600mm

		cái

		140.202

		11.058

		1.619

		152.879



		

		

		

		

		

		

		





BB.32500     Lắp đặt cửa gió kép


Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa gió kép

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32501

		200x450mm

		cái

		133.947

		12.222

		1.813

		147.982



		BB.32502

		200x750mm

		cái

		227.207

		13.968

		2.849

		244.024



		BB.32503

		200x950mm

		cái

		283.372

		16.878

		3.691

		303.941



		BB.32504

		200x1200mm

		cái

		340.524

		20.952

		4.663

		366.139



		BB.32505

		200x400mm

		cái

		92.174

		9.894

		1.813

		103.881



		BB.32506

		200x850mm

		cái

		281.812

		14.550

		2.331

		298.693



		

		

		

		

		

		

		





BB.32600     Lắp đặt cửa phân phối khí


Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa phân phối khí

		

		

		

		

		



		BB.32601

		Lắp đặt cửa phân phối khí

		cái

		396.992

		72.749

		

		469.741



		

		

		

		

		

		

		





BB.33000     Lắp đặt BU, be các loại


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt,  lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.33100     Lắp đặt BU


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt BU

		

		

		

		

		



		BB.33101

		Đường kính BU 50mm

		cái

		109.590

		9.312

		

		118.902



		BB.33102

		Đường kính BU 60mm

		cái

		112.484

		10.476

		

		122.960



		BB.33103

		Đường kính BU 70mm

		cái

		126.401

		12.222

		

		138.623



		BB.33104

		Đường kính BU 80mm

		cái

		139.905

		13.386

		

		153.291



		BB.33105

		Đường kính BU 90mm

		cái

		159.128

		14.550

		

		173.678



		BB.33106

		Đường kính BU 100mm

		cái

		199.634

		15.714

		

		215.348



		BB.33107

		Đường kính BU 110mm

		cái

		214.611

		16.878

		

		231.489



		BB.33108

		Đường kính BU 125mm

		cái

		225.525

		18.624

		

		244.149



		BB.33109

		Đường kính BU 150mm

		cái

		283.247

		19.788

		

		303.035



		BB.33110

		Đường kính BU 160mm

		cái

		314.787

		20.370

		

		335.157



		BB.33111

		Đường kính BU 170mm

		cái

		347.569

		21.534

		

		369.103



		BB.33112

		Đường kính BU 180mm

		cái

		381.411

		22.698

		

		404.109



		BB.33113

		Đường kính BU 200mm

		cái

		450.266

		25.026

		

		475.292



		BB.33114

		Đường kính BU 250mm

		cái

		775.555

		32.009

		

		807.564



		BB.33115

		Đường kính BU 300mm

		cái

		1.109.398

		20.079

		9.505

		1.138.982



		BB.33116

		Đường kính BU 350mm

		cái

		1.416.121

		23.454

		11.881

		1.451.456



		BB.33117

		Đường kính BU 400mm

		cái

		1.631.702

		26.771

		13.069

		1.671.542



		BB.33118

		Đường kính BU 500mm

		cái

		2.363.755

		32.591

		13.069

		2.409.415



		BB.33119

		Đường kính BU 600mm

		cái

		3.227.994

		42.541

		16.633

		3.287.168



		BB.33120

		Đường kính BU 700mm

		cái

		4.189.409

		51.300

		16.633

		4.257.342



		BB.33121

		Đường kính BU 800mm

		cái

		5.070.184

		58.807

		16.633

		5.145.624



		BB.33122

		Đường kính BU 900mm

		cái

		5.960.217

		70.693

		16.633

		6.047.543



		BB.33123

		Đường kính BU 1000mm

		cái

		6.845.126

		81.328

		16.633

		6.943.087



		BB.33124

		Đường kính BU 1100mm

		cái

		7.739.294

		100.722

		16.633

		7.856.649



		BB.33125

		Đường kính BU 1200mm

		cái

		8.701.265

		108.855

		19.010

		8.829.130



		BB.33126

		Đường kính BU 1400mm

		cái

		10.402.129

		135.130

		19.010

		10.556.269



		BB.33127

		Đường kính BU 1600mm

		cái

		12.127.795

		170.790

		19.010

		12.317.595



		BB.33128

		Đường kính BU 1800mm

		cái

		13.911.337

		187.681

		19.010

		14.118.028



		BB.33129

		Đường kính BU 2000mm

		cái

		15.624.602

		212.705

		19.010

		15.856.317



		

		

		

		

		

		

		





BB.33200     Lắp đặt  BE


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt BE

		

		

		

		

		



		BB.33201

		Đường kính BE 50mm

		cái

		109.395

		6.402

		

		115.797



		BB.33202

		Đường kính BE 60mm

		cái

		117.534

		7.566

		

		125.100



		BB.33203

		Đường kính BE 70mm

		cái

		125.477

		8.730

		

		134.207



		BB.33204

		Đường kính BE 80mm

		cái

		137.042

		9.312

		

		146.354



		BB.33205

		Đường kính BE 90mm

		cái

		151.551

		10.476

		

		162.027



		BB.33206

		Đường kính BE 100mm

		cái

		167.740

		11.058

		

		178.798



		BB.33207

		Đường kính BE 110mm

		cái

		186.229

		11.640

		

		197.869



		BB.33208

		Đường kính BE 125mm

		cái

		214.725

		12.804

		

		227.529



		BB.33209

		Đường kính BE 150mm

		cái

		266.191

		13.968

		

		280.159



		BB.33210

		Đường kính BE 160mm

		cái

		288.694

		14.550

		

		303.244



		BB.33211

		Đường kính BE 170mm

		cái

		310.445

		15.132

		

		325.577



		BB.33212

		Đường kính BE 180mm

		cái

		332.423

		15.714

		

		348.137



		BB.33213

		Đường kính BE 200mm

		cái

		378.817

		17.460

		

		396.277



		BB.33214

		Đường kính BE 240mm

		cái

		745.905

		22.698

		

		768.603



		BB.33215

		Đường kính BE 300mm

		cái

		1.087.712

		13.968

		9.505

		1.111.185



		BB.33216

		Đường kính BE 350mm

		cái

		1.434.120

		16.296

		11.881

		1.462.297



		BB.33217

		Đường kính BE 400mm

		cái

		1.659.435

		20.370

		13.069

		1.692.874



		BB.33218

		Đường kính BE 500mm

		cái

		2.310.235

		25.026

		13.069

		2.348.330



		BB.33219

		Đường kính BE 600mm

		cái

		3.078.456

		32.531

		16.633

		3.127.620



		BB.33220

		Đường kính BE 700mm

		cái

		3.810.391

		37.536

		16.633

		3.864.560



		BB.33221

		Đường kính BE 800mm

		cái

		4.544.745

		45.043

		16.633

		4.606.421



		BB.33222

		Đường kính BE 900mm

		cái

		5.278.192

		53.802

		16.633

		5.348.627



		BB.33223

		Đường kính BE 1000mm

		cái

		6.011.672

		62.560

		16.633

		6.090.865



		BB.33224

		Đường kính BE 1100mm

		cái

		6.745.293

		70.068

		16.633

		6.831.994



		BB.33225

		Đường kính BE 1200mm

		cái

		7.478.120

		83.831

		16.633

		7.578.584



		BB.33226

		Đường kính BE 1400mm

		cái

		8.945.523

		106.353

		19.010

		9.070.886



		BB.33227

		Đường kính BE 1500mm

		cái

		9.678.986

		115.737

		19.010

		9.813.733



		BB.33228

		Đường kính BE 1600mm

		cái

		10.412.449

		131.377

		19.010

		10.562.836



		BB.33229

		Đường kính BE 1800mm

		cái

		11.879.215

		143.889

		19.010

		12.042.114



		BB.33230

		Đường kính BE 2000mm

		cái

		13.346.618

		163.908

		19.010

		13.529.536



		

		

		

		

		

		

		





BB.33300     Lắp đặt mối nối mềm


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt mối nối mềm

		

		

		

		

		



		BB.33301

		ĐK mối nối mềm d(50mm

		cái

		46.328

		15.132

		

		61.460



		BB.33302

		ĐK mối nối mềm 75mm

		cái

		59.590

		22.116

		

		81.706



		BB.33303

		ĐK mối nối mềm 100mm

		cái

		92.654

		26.771

		

		119.425



		BB.33304

		ĐK mối nối mềm 150mm

		cái

		119.180

		32.009

		

		151.189



		BB.33305

		ĐK mối nối mềm 200mm

		cái

		145.705

		40.739

		

		186.444



		BB.33306

		ĐK mối nối mềm 250mm

		cái

		209.014

		46.559

		

		255.573



		BB.33307

		ĐK mối nối mềm 300mm

		cái

		235.539

		42.485

		16.633

		294.657



		BB.33308

		ĐK mối nối mềm 350mm

		cái

		287.527

		51.215

		16.633

		355.375



		BB.33309

		ĐK mối nối mềm 400mm

		cái

		314.051

		57.617

		21.386

		393.054



		BB.33310

		ĐK mối nối mềm 500mm

		cái

		392.564

		68.093

		21.386

		482.043



		BB.33311

		ĐK mối nối mềm 600mm

		cái

		488.059

		87.585

		26.138

		601.782



		BB.33312

		ĐK mối nối mềm 700mm

		cái

		575.061

		98.220

		26.138

		699.419



		BB.33313

		ĐK mối nối mềm 800mm

		cái

		628.111

		112.609

		33.267

		773.987



		BB.33314

		ĐK mối nối mềm 900mm

		cái

		715.113

		120.116

		33.267

		868.496



		BB.33315

		ĐK mối nối mềm 100mm

		cái

		957.031

		147.017

		33.267

		1.137.315



		BB.33316

		ĐK mối nối mềm 1200mm

		cái

		1.010.081

		160.780

		38.019

		1.208.880



		BB.33317

		ĐK mối nối mềm 1250mm

		cái

		1.036.607

		167.036

		38.019

		1.241.662



		BB.33318

		ĐK mối nối mềm 1300mm

		cái

		1.063.131

		173.918

		38.019

		1.275.068



		BB.33319

		ĐK mối nối mềm 1350mm

		cái

		1.089.657

		180.799

		38.019

		1.308.475



		BB.33320

		ĐK mối nối mềm 1400mm

		cái

		1.150.235

		187.056

		38.019

		1.375.310



		BB.33321

		ĐK mối nối mềm 1500mm

		cái

		1.201.066

		200.819

		42.772

		1.444.657



		BB.33322

		ĐK mối nối mềm 1600mm

		cái

		1.305.045

		213.956

		42.772

		1.561.773



		BB.33323

		ĐK mối nối mềm 1700mm

		cái

		1.383.560

		227.094

		47.524

		1.658.178



		BB.33324

		ĐK mối nối mềm 1800mm

		cái

		1.462.075

		240.857

		47.524

		1.750.456



		BB.33325

		ĐK mối nối mềm 900mm

		cái

		1.540.590

		253.995

		47.524

		1.842.109



		BB.33326

		ĐK mối nối mềm 2000mm

		cái

		1.672.155

		267.758

		47.524

		1.987.437



		

		

		

		

		

		

		





BB.33400     Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến  dẫn xăng, dầu


Thành phần công việc: 


Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn. 


Đơn vị tính: đ/mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến xăng dầu

		

		

		

		

		



		BB.33401

		ĐK mối nối 57x3,5mm

		mối

		1.018

		36.911

		1.336

		39.265



		BB.33402

		ĐK mối nối 67-89x4mm

		mối

		2.744

		50.048

		5.346

		58.138



		BB.33403

		ĐK mối nối 108x4mm

		mối

		3.329

		60.058

		6.682

		70.069



		BB.33404

		ĐK mối nối 159x5mm

		mối

		7.552

		75.072

		14.701

		97.325



		BB.33405

		ĐK mối nối 219x7mm

		mối

		16.113

		90.087

		180.680

		286.880



		BB.33406

		ĐK mối nối 273x8mm

		mối

		22.966

		100.097

		196.718

		319.781



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo chi phí vật liệu của công tác bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.



- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hoả, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và chi phí nhân công cứu hoả sẽ lập dự toán riêng).



- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và ≤ 1000m thì chi phí máy  nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5. 


BB.33500     Lắp  đai  khởi thủy


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đai khởi thuỷ

		

		

		

		

		



		BB.33501

		Đường kính ống 60mm

		cái

		56.938

		6.984

		

		63.922



		BB.33502

		Đường kính ống 80mm

		cái

		71.286

		9.894

		

		81.180



		BB.33503

		Đường kính ống 100mm

		cái

		90.666

		11.640

		

		102.306



		BB.33504

		Đường kính ống 125mm

		cái

		108.927

		13.386

		

		122.313



		BB.33505

		Đường kính ống 150mm

		cái

		112.382

		14.550

		

		126.932



		BB.33506

		Đường kính ống 200mm

		cái

		159.855

		19.206

		

		179.061



		BB.33507

		Đường kính ống 250mm

		cái

		248.979

		27.935

		

		276.914



		BB.33508

		Đường kính ống 300mm

		cái

		513.170

		32.009

		

		545.179



		BB.33509

		Đường kính ống 350mm

		cái

		723.249

		34.919

		

		758.168



		BB.33510

		Đường kính ống 400mm

		cái

		887.705

		43.067

		

		930.772



		BB.33511

		Đường kính ống 450mm

		cái

		1.051.100

		45.395

		

		1.096.495



		BB.33512

		Đường kính ống 500mm

		cái

		1.165.067

		53.543

		

		1.218.610



		BB.33513

		Đường kính ống 600mm

		cái

		1.329.084

		68.816

		

		1.397.900



		BB.33514

		Đường kính ống 700mm

		cái

		1.547.651

		76.324

		

		1.623.975



		BB.33515

		Đường kính ống 800mm

		cái

		1.765.157

		86.959

		

		1.852.116



		

		

		

		

		

		

		





BB.34000     Lắp đặt trụ và họng cứu  hoả


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  cạo chải, lau chùi,  bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .


BB.34100     Lắp đặt trụ cứu hoả


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt trụ cứu hoả

		

		

		

		

		



		BB.34101

		Đường kính 100mm

		cái

		3.493.456

		26.189

		

		3.519.645



		BB.34102

		Đường kính 150mm

		cái

		3.849.615

		29.681

		

		3.879.296



		

		

		

		

		

		

		





BB.34200     Lắp đặt họng cứu  hoả


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt họng  cứu hoả

		

		

		

		

		



		BB.34201

		Đường kính 80mm

		cái

		193.863

		20.370

		

		214.233



		BB.34202

		Đường kính 100mm

		cái

		227.052

		23.862

		

		250.914



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá công tác họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.


BB.35100     Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng

		

		

		

		

		



		

		Quy cách đồng hồ

		

		

		

		

		



		BB.35101

		(50mm

		cái

		3.998.619

		41.290

		

		4.039.909



		BB.35102

		(100mm

		cái

		5.053.420

		52.551

		

		5.105.971



		BB.35103

		(200mm

		cái

		7.499.718

		61.935

		

		7.561.653



		BB.35104

		<300mm

		cái

		17.659.637

		66.314

		

		17.725.951



		BB.35105

		<400mm

		cái

		33.125.553

		85.082

		

		33.210.635



		BB.35106

		<500mm

		cái

		41.711.465

		101.348

		

		41.812.813



		BB.35107

		<600mm

		cái

		50.286.325

		114.485

		

		50.400.810



		

		

		

		

		

		

		





BB.35200     Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

		

		

		

		

		



		BB.35201

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		80.008

		53.176

		

		133.184



		

		

		

		

		

		

		





BB.36100     Lắp đặt van  mặt bích


Thành phần công việc


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.36101

		Đường kính van 40mm

		cái

		101.712

		21.896

		

		123.608



		BB.36102

		Đường kính van 50mm

		cái

		111.150

		25.650

		

		136.800



		BB.36103

		Đường kính van 75mm

		cái

		230.708

		31.280

		

		261.988



		BB.36104

		Đường kính van 100mm

		cái

		929.661

		37.536

		

		967.197



		BB.36105

		Đường kính van 150mm

		cái

		1.529.837

		47.546

		

		1.577.383



		BB.36106

		Đường kính van 200mm

		cái

		1.970.775

		60.058

		

		2.030.833



		BB.36107

		Đường kính van 250mm

		cái

		2.819.403

		68.191

		

		2.887.594



		BB.36108

		Đường kính van 300mm

		cái

		3.815.647

		50.674

		16.633

		3.882.954



		BB.36109

		Đường kính van 350mm

		cái

		5.803.135

		61.309

		16.633

		5.881.077



		BB.36110

		Đường kính van 400mm

		cái

		12.029.448

		68.816

		21.386

		12.119.650



		BB.36111

		Đường kính van 500mm

		cái

		16.383.737

		81.328

		21.386

		16.486.451



		BB.36112

		Đường kính van 600mm

		cái

		27.076.476

		105.081

		26.138

		27.207.695



		BB.36113

		Đường kính van 700mm

		cái

		32.582.718

		117.962

		26.138

		32.726.818



		BB.36114

		Đường kính van 800mm

		cái

		38.044.836

		135.588

		33.267

		38.213.691



		BB.36115

		Đường kính van 1000mm

		cái

		45.821.763

		149.825

		33.267

		46.004.855



		BB.36116

		Đường kính van 1200mm

		cái

		55.483.424

		179.655

		38.019

		55.701.098



		BB.36117

		Đường kính van 1500mm

		cái

		67.448.989

		225.077

		42.772

		67.716.838



		BB.36118

		Đường kính van 1800mm

		cái

		79.473.419

		269.821

		47.524

		79.790.764



		BB.36119

		Đường kính van 2000mm

		cái

		87.422.014

		272.533

		47.524

		87.742.071



		BB.36120

		Đường kính van 2200mm

		cái

		108.883.556

		299.650

		51.088

		109.234.294



		BB.36121

		Đường kính van 2400mm

		cái

		119.735.037

		326.768

		51.088

		120.112.893



		BB.36122

		Đường kính van 2500mm

		cái

		130.586.518

		354.564

		51.088

		130.992.170



		

		

		

		

		

		

		





BB.36200     Lắp đặt van xả khí


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van xả khí

		

		

		

		

		



		BB.36201

		Đường kính van 25mm

		cái

		89.930

		8.758

		

		98.688



		BB.36202

		Đường kính van 32mm

		cái

		105.846

		11.261

		

		117.107



		BB.36203

		Đường kính van 40mm

		cái

		128.126

		14.389

		

		142.515



		BB.36204

		Đường kính van 50mm

		cái

		151.468

		16.266

		

		167.734



		BB.36205

		Đường kính van 76mm

		cái

		172.257

		20.645

		

		192.902



		BB.36206

		Đường kính van 89mm

		cái

		648.236

		21.896

		

		670.132



		BB.36207

		Đường kính van 100mm

		cái

		724.573

		23.773

		

		748.346



		BB.36208

		Đường kính van 150mm

		cái

		1.762.017

		35.659

		

		1.797.676



		BB.36209

		Đường kính van 200mm

		cái

		2.300.788

		47.546

		

		2.348.334



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.36300     Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc

		

		

		

		

		



		BB.36301

		Đường kính van 250mm

		cái

		3.283.550

		90.713

		

		3.374.263



		BB.36302

		Đường kính van 300mm

		cái

		4.390.688

		106.353

		

		4.497.041



		BB.36303

		Đường kính van 350mm

		cái

		6.562.967

		125.121

		

		6.688.088



		BB.36304

		Đường kính van 400mm

		cái

		8.713.916

		128.249

		

		8.842.165



		BB.36305

		Đường kính van 500mm

		cái

		10.931.667

		152.022

		

		11.083.689



		

		

		

		

		

		

		





BB.36400     Lắp đặt van  đáy


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van đáy

		

		

		

		

		



		BB.36401

		Đường kính van 400mm

		cái

		13.965.435

		121.993

		30.551

		14.117.979



		BB.36402

		Đường kính van 500mm

		cái

		18.771.683

		146.391

		30.551

		18.948.625



		BB.36403

		Đường kính van 600mm

		cái

		32.038.393

		163.283

		30.551

		32.232.227



		BB.36404

		Đường kính van 700mm

		cái

		37.375.144

		186.430

		30.551

		37.592.125



		BB.36405

		Đường kính van 800mm

		cái

		44.806.320

		213.956

		30.551

		45.050.827



		

		

		

		

		

		

		





BB.36500     Lắp đặt van điện


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van điện

		

		

		

		

		



		BB.36501

		Đường kính van 400mm

		cái

		259.823

		178.189

		30.551

		468.563



		BB.36502

		Đường kính van 500mm

		cái

		364.050

		216.163

		30.551

		610.764



		BB.36503

		Đường kính van 600mm

		cái

		450.862

		238.072

		30.551

		719.485



		BB.36504

		Đường kính van 700mm

		cái

		584.027

		271.664

		30.551

		886.242



		BB.36505

		Đường kính van 800mm

		cái

		703.911

		312.560

		30.551

		1.047.022



		BB.36506

		Đường kính van 900mm

		cái

		870.147

		242.453

		30.551

		1.143.151



		BB.36507

		Đường kính van 1000mm

		cái

		1.014.834

		290.652

		30.551

		1.336.037



		BB.36508

		Đường kính van 1200mm

		cái

		1.391.899

		363.680

		30.551

		1.786.130



		BB.36509

		Đường kính van 1400mm

		cái

		1.830.973

		435.978

		30.551

		2.297.502



		BB.36510

		Đường kính van 1500mm

		cái

		2.058.338

		440.359

		30.551

		2.529.248



		BB.36511

		Đường kính van 1800mm

		cái

		2.895.146

		484.176

		30.551

		3.409.873



		BB.36512

		Đường kính van 2000mm

		cái

		3.524.380

		527.993

		30.551

		4.082.924



		BB.36513

		Đường kính van 2500mm

		cái

		5.345.058

		573.270

		30.551

		5.948.879



		

		

		

		

		

		

		





BB.36600     Lắp đặt van  ren


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van ren

		

		

		

		

		



		BB.36601

		Đường kính van (25mm

		cái

		37.376

		6.256

		

		43.632



		BB.36602

		Đường kính van 32mm

		cái

		42.740

		8.758

		

		51.498



		BB.36603

		Đường kính van 40mm

		cái

		53.425

		10.635

		

		64.060



		BB.36604

		Đường kính van 50mm

		cái

		64.125

		13.138

		

		77.263



		BB.36605

		Đường kính van 67mm

		cái

		69.581

		15.640

		

		85.221



		BB.36606

		Đường kính van 76mm

		cái

		85.596

		19.394

		

		104.990



		BB.36607

		Đường kính van 89mm

		cái

		106.936

		21.271

		

		128.207



		BB.36608

		Đường kính van 100mm

		cái

		128.261

		23.147

		

		151.408



		BB.36609

		Đường kính van 110mm

		cái

		138.911

		25.650

		

		164.561



		BB.36610

		Đường kính van 150mm

		cái

		160.491

		29.403

		

		189.894



		BB.36611

		Đường kính van 200mm

		cái

		479.238

		39.413

		

		518.651



		BB.36612

		Đường kính van 250mm

		cái

		638.839

		49.423

		

		688.262



		

		

		

		

		

		

		





BB.36700    Lắp đặt van  dẫn xăng dầu nốí bằng phương pháp mặt bích 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van. 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		

		Đường kính van (mm)

		

		

		

		

		



		BB.36701

		Van DY50PY10 

		cái

		3.457.733

		33.885

		13.678

		3.505.296



		BB.36702

		Van DY80PY16 

		cái

		4.524.579

		42.648

		13.678

		4.580.905



		BB.36703

		Van DY100PY16 

		cái

		6.120.356

		52.580

		15.782

		6.188.718



		BB.36704

		Van DY100PY25

		cái

		6.230.298

		75.949

		15.782

		6.322.029



		BB.36705

		Van DY150PY16

		cái

		8.367.275

		85.881

		31.564

		8.484.720



		BB.36706

		Van DY150PY64

		cái

		8.438.702

		85.881

		136.031

		8.660.614



		BB.36707

		Van DY200PY25PY16

		cái

		10.337.061

		116.845

		169.699

		10.623.605



		BB.36708

		Van DY250PY25PY16

		cái

		10.347.738

		140.214

		177.064

		10.665.016



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  


- Khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường và củi.


- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7


BB.37100     Lắp đặt bích thép


Thành phần công việc


Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cặp bích


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bích thép

		

		

		

		

		



		BB.37101

		Đường kính ống 40mm

		cặp bích

		112.759

		16.296

		5.503

		134.558



		BB.37102

		Đường kính ống 50mm

		cặp bích

		155.401

		17.460

		5.503

		178.364



		BB.37103

		Đường kính ống 75mm

		cặp bích

		218.301

		22.116

		8.255

		248.672



		BB.37104

		Đường kính ống 100mm

		cặp bích

		281.165

		26.189

		12.382

		319.736



		BB.37105

		Đường kính ống 150mm

		cặp bích

		398.186

		31.427

		17.885

		447.498



		BB.37106

		Đường kính ống 200mm

		cặp bích

		713.917

		40.157

		23.388

		777.462



		BB.37107

		Đường kính ống 250mm

		cặp bích

		1.026.714

		47.141

		44.025

		1.117.880



		BB.37108

		Đường kính ống 300mm

		cặp bích

		1.288.584

		48.305

		75.731

		1.412.620



		BB.37109

		Đường kính ống 350mm

		cặp bích

		1.796.950

		53.543

		99.119

		1.949.612



		BB.37110

		Đường kính ống 400mm

		cặp bích

		2.479.019

		63.437

		119.818

		2.662.274



		BB.37111

		Đường kính ống 500mm

		cặp bích

		3.862.102

		71.585

		144.582

		4.078.269



		BB.37112

		Đường kính ống 600mm

		cặp bích

		4.802.781

		88.210

		170.722

		5.061.713



		BB.37113

		Đường kính ống 700mm

		cặp bích

		5.640.207

		99.471

		196.862

		5.936.540



		BB.37114

		Đường kính ống 800mm

		cặp bích

		6.867.678

		115.737

		221.627

		7.205.042



		BB.37115

		Đường kính ống 1000mm

		cặp bích

		8.425.313

		142.638

		273.907

		8.841.858



		BB.37116

		Đường kính ống 1200mm

		cặp bích

		9.384.922

		162.657

		325.999

		9.873.578



		BB.37117

		Đường kính ống 1500mm

		cặp bích

		10.111.135

		203.321

		403.044

		10.717.500



		BB.37118

		Đường kính ống 1800mm

		cặp bích

		11.088.968

		219.587

		481.276

		11.789.831



		BB.37119

		Đường kính ống 2000mm

		cặp bích

		12.151.259

		243.985

		532.181

		12.927.425



		BB.37120

		Đường kính ống 2200mm

		cặp bích

		13.002.458

		268.384

		584.461

		13.855.303



		BB.37121

		Đường kính ống 2400mm

		cặp bích

		13.853.657

		292.783

		635.365

		14.781.805



		BB.37122

		Đường kính ống 2500mm

		cặp bích

		15.544.243

		304.669

		662.881

		16.511.793



		

		

		

		

		

		

		





BB.38100     Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông

		

		

		

		

		



		BB.38101

		Đường kính nút bịt 15mm

		cái 

		921

		1.630

		

		2.551



		BB.38102

		Đường kính nút bịt 20mm

		cái 

		1.154

		1.804

		

		2.958



		BB.38103

		Đường kính nút bịt 25mm

		cái 

		1.698

		2.095

		

		3.793



		BB.38104

		Đường kính nút bịt 32mm

		cái 

		2.273

		2.328

		

		4.601



		BB.38105

		Đường kính nút bịt 40mm

		cái 

		2.726

		2.910

		

		5.636



		BB.38106

		Đường kính nút bịt 50mm

		cái 

		2.956

		3.201

		

		6.157



		BB.38107

		Đường kính nút bịt 67mm

		cái 

		3.187

		3.492

		

		6.679



		BB.38108

		Đường kính nút bịt 76mm

		cái 

		3.417

		4.074

		

		7.491



		BB.38109

		Đường kính nút bịt 89mm

		cái 

		3.965

		4.656

		

		8.621



		BB.38110

		Đường kính nút bịt 100mm

		cái 

		4.532

		5.820

		

		10.352



		BB.38111

		Đường kính nút bịt 110mm

		cái 

		4.758

		6.402

		

		11.160



		BB.38112

		Đường kính nút bịt 150mm

		cái 

		5.146

		8.148

		

		13.294



		BB.38113

		Đường kính nút bịt 200mm

		cái 

		5.789

		11.058

		

		16.847



		BB.38114

		Đường kính nút bịt 250mm

		cái 

		6.948

		13.968

		

		20.916



		

		

		

		

		

		

		





BB.38200     Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm

		

		

		

		

		



		BB.38201

		Đường kính nút bịt 15mm 

		cái

		2.956

		2.328

		

		5.284



		BB.38202

		Đường kính nút bịt 20mm 

		cái

		3.932

		2.910

		

		6.842



		BB.38203

		Đường kính nút bịt 25mm 

		cái

		5.510

		4.656

		

		10.166



		BB.38204

		Đường kính nút bịt 30mm 

		cái

		6.897

		5.238

		

		12.135



		BB.38205

		Đường kính nút bịt 40mm 

		cái

		9.388

		6.402

		

		15.790



		BB.38206

		Đường kính nút bịt 50mm 

		cái

		14.077

		6.984

		

		21.061



		BB.38207

		Đường kính nút bịt 67mm 

		cái

		14.608

		7.566

		

		22.174



		BB.38208

		Đường kính nút bịt 76mm 

		cái

		15.669

		8.148

		

		23.817



		BB.38209

		Đường kính nút bịt 89mm 

		cái

		16.976

		8.730

		

		25.706



		BB.38210

		Đường kính nút bịt 100mm 

		cái

		53.667

		9.894

		

		63.561



		BB.38211

		Đường kính nút bịt 110mm 

		cái

		21.751

		11.058

		

		32.809



		BB.38212

		Đường kính nút bịt 150mm 

		cái

		27.056

		13.968

		

		41.024



		BB.38213

		Đường kính nút bịt 200mm 

		cái

		32.360

		15.714

		

		48.074



		BB.38214

		Đường kính nút bịt 250mm 

		cái

		44.031

		19.788

		

		63.819



		

		

		

		

		

		

		





BB.39000     Cắt ống thép, ống nhựa

BB.39100     Cắt ống HDPE bằng thủ công


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống HDPE bằng thủ công

		

		

		

		

		



		BB.39101

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		79

		9.312

		

		9.391



		BB.39102

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		92

		11.058

		

		11.150



		BB.39103

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		105

		12.222

		

		12.327



		BB.39104

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		131

		13.386

		

		13.517



		BB.39105

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		158

		15.714

		

		15.872



		BB.39106

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		158

		16.878

		

		17.036



		BB.39107

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		184

		18.042

		

		18.226



		BB.39108

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		236

		25.026

		

		25.262



		BB.39109

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		289

		34.919

		

		35.208



		BB.39110

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		368

		39.575

		

		39.943



		BB.39111

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		446

		46.559

		

		47.005



		BB.39112

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		525

		74.495

		

		75.020



		

		

		

		

		

		

		





BB.39200     Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh  theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng ô xy-Axetylen

		

		

		

		

		



		BB.39201

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		7.622

		103.225

		5.016

		115.863



		BB.39202

		Đường kính ống 125mm

		10mối

		9.885

		110.106

		6.173

		126.164



		BB.39203

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		12.147

		121.993

		7.716

		141.856



		BB.39204

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		15.244

		131.377

		9.722

		156.343



		BB.39205

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		19.769

		137.633

		12.114

		169.516



		BB.39206

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		24.712

		159.529

		14.661

		198.902



		BB.39207

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		27.809

		173.292

		16.976

		218.077



		BB.39208

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		32.334

		187.681

		19.368

		239.383



		BB.39209

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		39.956

		215.833

		24.229

		280.018



		BB.39210

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		47.578

		243.985

		28.550

		320.113



		BB.39211

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		55.200

		272.138

		33.180

		360.518



		BB.39212

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		64.668

		300.290

		37.809

		402.767



		BB.39213

		Đường kính ống 900mm

		10mối

		72.290

		328.442

		42.439

		443.171



		BB.39214

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		79.912

		356.594

		47.069

		483.575



		BB.39215

		Đường kính ống 1100mm

		10mối

		87.534

		384.746

		51.699

		523.979



		BB.39216

		Đường kính ống 1200mm

		10mối

		95.157

		412.899

		57.100

		565.156



		BB.39217

		Đường kính ống 1300mm

		10mối

		104.624

		441.051

		61.730

		607.405



		BB.39218

		Đường kính ống 1400mm

		10mối

		112.246

		469.203

		66.359

		647.808



		BB.39219

		Đường kính ống 1500mm

		10mối

		119.868

		497.355

		70.989

		688.212



		BB.39220

		Đường kính ống 1600mm

		10mối

		127.491

		525.507

		75.619

		728.617



		BB.39221

		Đường kính ống 1800mm

		10mối

		144.580

		581.812

		84.878

		811.270



		BB.39222

		Đường kính ống 2000mm

		10mối

		159.825

		638.116

		94.138

		892.079



		BB.39223

		Đường kính ống 2200mm

		10mối

		175.069

		694.420

		103.397

		972.886



		BB.39224

		Đường kính ống 2400mm

		10mối

		192.159

		750.725

		113.428

		1.056.312



		BB.39225

		Đường kính ống 2500mm

		10mối

		199.781

		778.877

		118.058

		1.096.716



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Ô xy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2


BB.39300     Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng ô xy-đất đèn

		

		

		

		

		



		BB.39301

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		6.143

		103.225

		5.016

		114.384



		BB.39302

		Đường kính ống 125mm

		10mối

		7.641

		110.106

		6.173

		123.920



		BB.39303

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		9.189

		121.993

		7.716

		138.898



		BB.39304

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		12.235

		131.377

		9.722

		153.334



		BB.39305

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		15.332

		137.633

		12.114

		165.079



		BB.39306

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		19.153

		159.529

		14.661

		193.343



		BB.39307

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		22.199

		173.292

		16.976

		212.467



		BB.39308

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		25.245

		187.681

		19.368

		232.294



		BB.39309

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		31.388

		215.833

		24.229

		271.450



		BB.39310

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		37.531

		243.985

		28.550

		310.066



		BB.39311

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		43.623

		272.138

		33.180

		348.941



		BB.39312

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		50.541

		300.290

		37.809

		388.640



		BB.39313

		Đường kính ống 900mm

		10mối

		56.633

		328.442

		42.439

		427.514



		BB.39314

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		62.776

		356.594

		47.069

		466.439



		BB.39315

		Đường kính ống 1100mm

		10mối

		68.919

		384.746

		51.699

		505.364



		BB.39316

		Đường kính ống 1200mm

		10mối

		75.012

		412.899

		57.100

		545.011



		BB.39317

		Đường kính ống 1300mm

		10mối

		81.929

		441.051

		61.730

		584.710



		BB.39318

		Đường kính ống 1400mm

		10mối

		88.021

		469.203

		66.359

		623.583



		BB.39319

		Đường kính ống 1500mm

		10mối

		94.164

		497.355

		70.989

		662.508



		BB.39320

		Đường kính ống 1600mm

		10mối

		100.308

		525.507

		75.619

		701.434



		BB.39321

		Đường kính ống 1800mm

		10mối

		113.317

		581.812

		84.878

		780.007



		BB.39322

		Đường kính ống 2000mm

		10mối

		125.553

		638.116

		94.138

		857.807



		BB.39323

		Đường kính ống 2200mm

		10mối

		137.788

		694.420

		103.397

		935.605



		BB.39324

		Đường kính ống 2400mm

		10mối

		150.849

		750.725

		113.428

		1.015.002



		BB.39325

		Đường kính ống 2500mm

		10mối

		156.941

		778.877

		118.058

		1.053.876



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Ôxy dùng trong đơng giá là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2

BB.39400     Cắt ống thép Bằng máy cắt cầm tay


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay .


Đơn vị tính: đ/mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay

		

		

		

		

		



		BB.39401

		Đường kính ống 100mm

		mối

		6.409

		4.656

		2.154

		13.219



		BB.39402

		Đường kính ống 150mm

		mối

		9.140

		5.238

		3.590

		17.968



		BB.39403

		Đường kính ống 200mm

		mối

		12.345

		5.820

		4.165

		22.330



		BB.39404

		Đường kính ống 250mm

		mối

		18.753

		6.984

		4.596

		30.333



		BB.39405

		Đường kính ống 300mm

		mối

		24.006

		7.566

		5.745

		37.317



		BB.39406

		Đường kính ống 350mm

		mối

		30.415

		8.730

		7.181

		46.326



		BB.39407

		Đường kính ống 400mm

		mối

		49.168

		10.476

		7.899

		67.543



		BB.39408

		Đường kính ống 500mm

		mối

		61.513

		11.640

		9.335

		82.488



		BB.39409

		Đường kính ống 600mm

		mối

		73.174

		14.389

		10.771

		98.334



		BB.39410

		Đường kính ống 700mm

		mối

		85.519

		15.640

		11.489

		112.648



		BB.39411

		Đường kính ống 800mm

		mối

		97.863

		17.517

		12.925

		128.305



		BB.39412

		Đường kính ống 900mm

		mối

		109.525

		18.768

		14.361

		142.654



		BB.39413

		Đường kính ống 1000mm

		mối

		121.870

		21.896

		15.798

		159.564



		

		

		

		

		

		

		





BB.40000
Thử áp lực các loại  đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước


QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẤN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử  áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m


- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,75 của đơn giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của đơn giá có đường kính tương ứng.


- Chi phí nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được  tính riêng theo yêu cầu thiết kế.


BB.40100     Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


Thành phần công việc


Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích ( bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép

		

		

		

		

		



		BB.40101

		Đường kính ống d<100mm

		100m

		124.771

		58.199

		52.119

		235.089



		BB.40102

		Đường kính ống 100mm

		100m

		74.184

		87.298

		76.646

		238.128



		BB.40103

		Đường kính ống 125mm

		100m

		86.078

		98.938

		79.712

		264.728



		BB.40104

		Đường kính ống 150mm

		100m

		102.871

		116.398

		81.756

		301.025



		BB.40105

		Đường kính ống 200mm

		100m

		148.441

		145.497

		86.866

		380.804



		BB.40106

		Đường kính ống 250mm

		100m

		212.485

		174.597

		102.195

		489.277



		BB.40107

		Đường kính ống 300mm

		100m

		752.762

		186.236

		102.195

		1.041.193



		BB.40108

		Đường kính ống 350mm

		100m

		1.041.104

		232.795

		127.744

		1.401.643



		BB.40109

		Đường kính ống 400mm

		100m

		1.812.765

		250.255

		132.854

		2.195.874



		BB.40110

		Đường kính ống 500mm

		100m

		3.672.531

		290.994

		153.293

		4.116.818



		BB.40111

		Đường kính ống 600mm

		100m

		3.981.207

		320.094

		178.841

		4.480.142



		BB.40112

		Đường kính ống 700mm

		100m

		4.267.937

		349.193

		204.390

		4.821.520



		BB.40113

		Đường kính ống 800mm

		100m

		4.622.688

		407.392

		255.488

		5.285.568



		BB.40114

		Đường kính ống 900mm

		100m

		4.923.247

		465.591

		275.927

		5.664.765



		BB.40115

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		5.253.052

		523.790

		286.146

		6.062.988



		BB.40116

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		5.583.682

		552.889

		345.419

		6.481.990



		BB.40117

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		5.928.916

		581.989

		391.407

		6.902.312



		BB.40118

		Đường kính ống 1300mm

		100m

		6.305.899

		640.187

		442.504

		7.388.590



		BB.40119

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		6.655.197

		698.386

		496.668

		7.850.251



		BB.40120

		Đường kính ống 1500mm

		100m

		6.984.178

		756.585

		555.941

		8.296.704



		BB.40121

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		7.397.482

		814.784

		618.280

		8.830.546



		BB.40122

		Đường kính ống 1800mm

		100m

		8.127.884

		919.542

		756.243

		9.803.669



		BB.40123

		Đường kính ống 2000mm

		100m

		8.913.149

		1.018.480

		909.536

		10.841.165



		BB.40124

		Đường kính ống 2200mm

		100m

		9.661.826

		1.120.328

		1.079.179

		11.861.333



		BB.40125

		Đường kính ống 2400mm

		100m

		10.329.253

		1.222.176

		1.265.174

		12.816.603



		BB.40126

		Đường kính ống 2500mm

		100m

		10.840.016

		1.280.375

		1.364.303

		13.484.694



		

		

		

		

		

		

		





BB.40200     Thử áp lực đường ống  bê tông


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử áp lực đường ống bê tông

		

		

		

		

		



		BB.40201

		Đường kính ống 100mm

		100m

		56.020

		69.839

		52.119

		177.978



		BB.40202

		Đường kính ống 150mm

		100m

		72.529

		81.478

		78.179

		232.186



		BB.40203

		Đường kính ống 200mm

		100m

		102.831

		104.758

		78.179

		285.768



		BB.40204

		Đường kính ống 250mm

		100m

		117.680

		122.218

		104.239

		344.137



		BB.40205

		Đường kính ống 300mm

		100m

		620.743

		139.677

		104.239

		864.659



		BB.40206

		Đường kính ống 350mm

		100m

		867.990

		157.137

		130.299

		1.155.426



		BB.40207

		Đường kính ống 400mm

		100m

		1.600.639

		174.597

		130.299

		1.905.535



		BB.40208

		Đường kính ống 500mm

		100m

		3.359.684

		209.516

		156.358

		3.725.558



		BB.40209

		Đường kính ống 600mm

		100m

		3.539.489

		232.795

		208.478

		3.980.762



		BB.40210

		Đường kính ống 700mm

		100m

		3.719.569

		279.354

		208.478

		4.207.401



		BB.40211

		Đường kính ống 800mm

		100m

		3.962.522

		302.634

		260.597

		4.525.753



		BB.40212

		Đường kính ống 900mm

		100m

		4.142.793

		349.193

		260.597

		4.752.583



		BB.40213

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		4.343.265

		384.112

		286.657

		5.014.034



		BB.40214

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		4.511.135

		407.392

		312.717

		5.231.244



		BB.40215

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		4.694.453

		430.671

		312.717

		5.437.841



		BB.40216

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		5.087.526

		465.591

		364.836

		5.917.953



		BB.40217

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		5.488.246

		500.510

		416.956

		6.405.712



		BB.40218

		Đường kính ống 1800mm

		100m

		5.930.992

		523.790

		443.015

		6.897.797



		BB.40219

		Đường kính ống 2000mm

		100m

		6.352.380

		558.709

		443.015

		7.354.104



		

		

		

		

		

		

		





BB.40300     Thử áp lực đường ống nhựa


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử áp lực đường ống nhựa

		

		

		

		

		



		BB.40301

		Đường kính ống 15mm

		100m

		13.763

		26.771

		30.659

		71.193



		BB.40302

		Đường kính ống 20mm

		100m

		14.917

		29.099

		30.659

		74.675



		BB.40303

		Đường kính ống 25mm

		100m

		16.486

		32.009

		30.659

		79.154



		BB.40304

		Đường kính ống 32mm

		100m

		18.997

		36.083

		30.659

		85.739



		BB.40305

		Đường kính ống 40mm

		100m

		21.249

		38.411

		30.659

		90.319



		BB.40306

		Đường kính ống 50mm

		100m

		25.948

		40.739

		30.659

		97.346



		BB.40307

		Đường kính ống 65mm

		100m

		32.866

		44.231

		30.659

		107.756



		BB.40308

		Đường kính ống 75mm

		100m

		34.535

		46.559

		31.680

		112.774



		BB.40309

		Đường kính ống 89mm

		100m

		61.863

		48.887

		31.680

		142.430



		BB.40310

		Đường kính ống 100mm

		100m

		64.579

		61.109

		32.702

		158.390



		BB.40311

		Đường kính ống 125mm

		100m

		73.790

		71.585

		33.724

		179.099



		BB.40312

		Đường kính ống 150mm

		100m

		84.858

		81.478

		34.746

		201.082



		BB.40313

		Đường kính ống 200mm

		100m

		123.853

		101.848

		37.812

		263.513



		BB.40314

		Đường kính ống 250mm

		100m

		172.203

		122.218

		42.922

		337.343



		BB.40315

		Đường kính ống 300mm

		100m

		691.940

		174.597

		48.032

		914.569



		BB.40316

		Đường kính ống 350mm

		100m

		959.810

		203.696

		55.185

		1.218.691



		BB.40317

		Đường kính ống 400mm

		100m

		1.695.318

		221.156

		62.339

		1.978.813



		BB.40318

		Đường kính ống 500mm

		100m

		3.510.005

		250.255

		80.734

		3.840.994



		BB.40319

		Đường kính ống 600mm

		100m

		3.746.798

		279.354

		103.217

		4.129.369



		BB.40320

		Đường kính ống 700mm

		100m

		3.981.461

		302.634

		129.788

		4.413.883



		BB.40321

		Đường kính ống 800mm

		100m

		4.216.245

		325.914

		159.424

		4.701.583



		BB.40322

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		4.685.723

		366.653

		231.983

		5.284.359



		

		

		

		

		

		

		





BB.40400     Thử nghiệm đường ống thông gió 


Thành phần công việc:


Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính.  Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử  hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v hoàn thiện công tác thử nghiệm.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử nghiệm đường ống thông gió

		

		

		

		

		



		BB.40401

		 ống 100-500mm

		m

		5.541

		16.878

		1.416

		23.835



		BB.40402

		 ống 600-800mm

		m

		5.591

		19.788

		1.610

		26.989



		BB.40403

		 ống >1000mm

		m

		5.620

		26.771

		2.638

		35.029



		

		

		

		

		

		

		





BB.40500     Công tác khử trùng ống nước 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khử trùng ống nước

		

		

		

		

		



		BB.40501

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		3.658

		43.649

		38.834

		86.141



		BB.40502

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		8.201

		58.199

		52.119

		118.519



		BB.40503

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		14.515

		72.749

		65.405

		152.669



		BB.40504

		Đường kính ống 250mm 

		100m

		22.677

		87.298

		78.690

		188.665



		BB.40505

		Đường kính ống 300mm 

		100m

		32.648

		93.118

		78.690

		204.456



		BB.40506

		Đường kính ống 350mm 

		100m

		44.429

		104.758

		109.349

		258.536



		BB.40507

		Đường kính ống 400mm 

		100m

		58.020

		116.398

		111.393

		285.811



		BB.40508

		Đường kính ống 450mm 

		100m

		73.458

		128.037

		122.634

		324.129



		BB.40509

		Đường kính ống 500mm 

		100m

		90.668

		145.497

		143.073

		379.238



		BB.40510

		Đường kính ống 600mm 

		100m

		130.561

		187.681

		173.732

		491.974



		BB.40511

		Đường kính ống 700mm 

		100m

		177.712

		218.961

		200.302

		596.975



		BB.40512

		Đường kính ống 800mm 

		100m

		232.113

		237.729

		229.939

		699.781



		BB.40513

		Đường kính ống 900mm 

		100m

		293.759

		253.995

		264.685

		812.439



		BB.40514

		Đường kính ống 1000mm 

		100m

		362.670

		268.384

		302.497

		933.551



		BB.40515

		Đường kính ống 1100mm 

		100m

		438.827

		280.271

		345.419

		1.064.517



		BB.40516

		Đường kính ống 1200mm 

		100m

		522.249

		290.280

		391.407

		1.203.936



		BB.40517

		Đường kính ống 1400mm 

		100m

		710.829

		322.186

		496.668

		1.529.683



		BB.40518

		Đường kính ống 1600mm 

		100m

		928.431

		349.713

		618.280

		1.896.424



		BB.40519

		Đường kính ống 1800mm 

		100m

		1.175.055

		373.485

		756.243

		2.304.783



		BB.40520

		Đường kính ống 2000mm 

		100m

		1.450.680

		402.889

		909.536

		2.763.105



		BB.40521

		Đường kính ống 2200mm 

		100m

		1.755.327

		442.927

		1.079.179

		3.277.433



		BB.40522

		Đường kính ống 2400mm 

		100m

		2.088.975

		482.966

		1.265.174

		3.837.115



		BB.40523

		Đường kính ống 2600mm 

		100m

		2.451.645

		523.630

		1.467.520

		4.442.795



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt  và vệ sinh trong công trình


THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính ở độ cao trung bình ≤ 4m  (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được qui định cụ thể như sau:


- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau :


Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.


Trong đơn giá đã tính chi phí cho công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống. 


BB.41100     Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt THUYềN TắM


Thành phần công việc :


Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu rửa

		

		

		

		

		



		BB.41101

		Chậu rửa 1 vòi

		bộ

		121.552

		29.099

		

		150.651



		BB.41102

		Chậu rửa 2 vòi

		bộ

		159.666

		34.919

		

		194.585



		

		Lắp đặt thuyền tắm

		

		

		

		

		



		BB.41103

		Có hư​ơng sen

		bộ

		1.648.165

		87.298

		

		1.735.463



		BB.41104

		Không có h​ương sen

		bộ

		1.133.113

		93.118

		

		1.226.231



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa chi phí công tác xây trát bệ thuyền tắm.


BB.41200     Lắp đặt chậu xí


BB.41300     Lắp đặt chậu tiểu


Thành phần công việc :


Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu xí

		

		

		

		

		



		BB.41201

		Chậu xí bệt

		bộ

		535.654

		87.298

		

		622.952



		BB.41202

		Chậu xí xổm

		bộ

		146.015

		87.298

		

		233.313



		

		Lắp đặt chậu tiểu

		

		

		

		

		



		BB.41301

		Chậu tiểu nam

		bộ

		146.015

		87.298

		

		233.313



		BB.41302

		Chậu tiểu nữ

		bộ

		146.015

		87.298

		

		233.313



		

		

		

		

		

		

		





BB.41400      Lắp đặt vòi tắm  hương sen 


BB.41500      Lắp đặt vòi rửa


Thành phần công việc :


Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt vòi tắm hương sen

		

		

		

		

		



		BB.41401

		Loại 1 vòi, 1 hư​ơng sen

		bộ

		257.526

		11.640

		

		269.166



		BB.41402

		Loại 2 vòi, 1 hư​ơng sen

		bộ

		360.536

		14.550

		

		375.086



		

		Lắp đặt vòi rửa

		

		

		

		

		



		BB.41501

		Loại vòi rửa 1 vòi

		bộ

		15.452

		9.894

		

		25.346



		BB.41502

		Loại vòi rửa 2 vòi

		bộ

		36.054

		11.640

		

		47.694



		

		

		

		

		

		

		





BB.42100     Lắp đặt thùng đun nước nóng


Thành phần công việc :


Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt thùng đun nước nóng

		

		

		

		

		



		BB.42101

		Loại thùng thư​ờng

		bộ

		1.297.930

		126.873

		6.476

		1.431.279



		BB.42102

		Loại thùng đun liên tục

		bộ

		1.500.150

		107.668

		6.476

		1.614.294



		

		

		

		

		

		

		





BB.42200     Lắp đặt phễu thu


BB.42300     Lắp đặt ống kiểm tra


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt phễu thu

		

		

		

		

		



		BB.42201

		Đường kính 50mm

		cái

		15.002

		9.312

		

		24.314



		BB.42202

		Đường kính 100mm

		cái

		25.003

		11.058

		

		36.061



		

		Lắp đặt ống kiểm tra

		

		

		

		

		



		BB.42301

		Đường kính 50mm

		cái

		5.001

		1.164

		

		6.165



		BB.42302

		Đường kính 100mm

		cái

		8.501

		2.328

		

		10.829



		

		

		

		

		

		

		





BB.42400     Lắp đặt gương soi và các dụng cụ


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh,  hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt gương soi và các dụng cụ

		

		

		

		

		



		BB.42401

		Lắp đặt gu​ơng soi 

		cái

		81.217

		7.566

		1.293

		90.076



		BB.42402

		Lắp đặt kệ kính

		cái

		82.482

		7.566

		1.293

		91.341



		BB.42403

		Lắp đặt giá treo

		cái

		28.869

		5.238

		647

		34.754



		BB.42404

		Lắp đặt hộp đựng

		cái

		17.528

		5.238

		647

		23.413



		

		

		

		

		

		

		





BB.42500     Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh

		

		

		

		

		



		BB.42501

		Vòi  rửa vệ sinh

		cái  

		18.008

		7.566

		

		25.574



		

		

		

		

		

		

		





BB.43100     Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox

		

		

		

		

		



		BB.43101

		Dung tích 0,5m3

		cái

		1.123.748

		93.118

		

		1.216.866



		BB.43102

		Dung tích 1,0m3

		cái

		1.779.269

		122.218

		

		1.901.487



		BB.43103

		Dung tích 1,5m3

		cái

		2.715.727

		130.365

		

		2.846.092



		BB.43104

		Dung tích 2,0m3

		cái

		3.558.538

		139.677

		

		3.698.215



		BB.43105

		Dung tích 2,5m3

		cái

		4.026.767

		148.989

		

		4.175.756



		BB.43106

		Dung tích 3,0m3

		cái

		4.494.994

		167.613

		

		4.662.607



		BB.43107

		Dung tích 3,5m3

		cái

		5.431.452

		181.580

		

		5.613.032



		BB.43108

		Dung tích 4,0m3

		cái

		5.618.744

		200.204

		

		5.818.948



		BB.43109

		Dung tích 5,0m3

		cái

		7.023.429

		279.354

		

		7.302.783



		BB.43110

		Dung tích 6,0m3

		cái

		8.819.064

		372.473

		

		9.191.537



		

		

		

		

		

		

		





BB.43200     Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa

		

		

		

		

		



		BB.43201

		Dung tích 0,25m3 

		cái

		309.309

		69.839

		

		379.148



		BB.43202

		Dung tích 0,3m3 

		cái

		346.801

		75.659

		

		422.460



		BB.43203

		Dung tích 0,4m3 

		cái

		393.666

		87.298

		

		480.964



		BB.43204

		Dung tích 0,5m3 

		cái

		468.650

		109.414

		

		578.064



		BB.43205

		Dung tích 0,7m3 

		cái

		637.364

		122.218

		

		759.582



		BB.43206

		Dung tích 0,9m3 

		cái

		787.332

		142.005

		

		929.337



		BB.43207

		Dung tích 1,0m3 

		cái

		890.435

		152.481

		

		1.042.916



		BB.43208

		Dung tích 1,5m3 

		cái

		1.359.085

		164.121

		

		1.523.206



		BB.43209

		Dung tích 2,0m3 

		cái

		2.015.195

		174.597

		

		2.189.792



		BB.43210

		Dung tích 3,0m3 

		cái

		1.874.600

		186.236

		

		2.060.836



		BB.43211

		Dung tích 4,0m3 

		cái

		2.343.250

		196.712

		

		2.539.962



		

		

		

		

		

		

		





Chương III


BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100
Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BC.11101

		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng dầy 40mm

		m2

		25.463

		18.768

		

		44.231



		

		

		

		

		

		

		





BC.11200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BC.11201

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng dầy 60mm

		m2

		92.179

		50.048

		

		142.227



		

		

		

		

		

		

		





BC.12100     Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh 

		

		

		

		

		



		BC.12101

		Độ dày d=25mm

		m2

		25.971

		28.152

		

		54.123



		BC.12102

		Độ dày d=50mm

		m2

		38.925

		38.787

		

		77.712



		

		

		

		

		

		

		





BC.12200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh 

		

		

		

		

		



		BC.12201

		Độ dày d=25mm

		m2

		25.971

		34.408

		

		60.379



		BC.12202

		Độ dày d=50mm

		m2

		38.925

		41.915

		

		80.840



		

		

		

		

		

		

		





BC.13000     Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng


BC.13100     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc


bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 25mm

		

		

		

		

		



		BC.13101

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		709.042

		413.794

		

		1.122.836



		BC.13102

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		759.893

		464.427

		

		1.224.320



		BC.13103

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		814.993

		498.182

		

		1.313.175



		BC.13104

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		892.226

		529.610

		

		1.421.836



		BC.13105

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		976.130

		581.989

		

		1.558.119



		BC.13106

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		1.086.329

		616.908

		

		1.703.237



		BC.13107

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		1.298.317

		686.746

		

		1.985.063



		BC.13108

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		1.408.516

		727.486

		

		2.136.002



		BC.13109

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		1.624.667

		782.193

		

		2.406.860



		BC.13110

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		1.891.755

		847.375

		

		2.739.130



		BC.13111

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		2.163.090

		867.163

		

		3.030.253



		BC.13112

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		2.701.514

		916.632

		

		3.618.146



		BC.13113

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		3.239.852

		938.165

		

		4.178.017



		BC.13114

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		3.778.276

		989.962

		

		4.768.238



		BC.13115

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		4.316.699

		1.027.792

		

		5.344.491



		BC.13116

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		4.855.037

		1.090.064

		

		5.945.101



		BC.13117

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		5.393.461

		1.195.986

		

		6.589.447



		BC.13118

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		5.936.047

		1.246.619

		

		7.182.666



		BC.13119

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		7.012.894

		1.583.403

		

		8.596.297



		BC.13120

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		8.089.656

		1.719.159

		

		9.808.815



		BC.13121

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		9.166.417

		1.781.720

		

		10.948.137



		BC.13122

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		10.243.179

		1.880.565

		

		12.123.744



		BC.13123

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		11.324.274

		2.142.067

		

		13.466.341





BC.13200     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 30mm

		

		

		

		

		



		BC.13201

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		831.984

		496.436

		

		1.328.420



		BC.13202

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		891.332

		557.545

		

		1.448.877



		BC.13203

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		946.431

		590.718

		

		1.537.149



		BC.13204

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		1.027.913

		635.531

		

		1.663.444



		BC.13205

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		1.120.312

		696.640

		

		1.816.952



		BC.13206

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		1.234.759

		737.961

		

		1.972.720



		BC.13207

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		1.467.986

		823.514

		

		2.291.500



		BC.13208

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		1.582.433

		872.983

		

		2.455.416



		BC.13209

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		1.815.661

		938.747

		

		2.754.408



		BC.13210

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		2.103.988

		1.016.734

		

		3.120.722



		BC.13211

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		2.392.229

		1.038.849

		

		3.431.078



		BC.13212

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		2.973.131

		1.099.958

		

		4.073.089



		BC.13213

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		3.554.033

		1.154.083

		

		4.708.116



		BC.13214

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		4.130.602

		1.187.839

		

		5.318.441



		BC.13215

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		4.711.504

		1.232.070

		

		5.943.574



		BC.13216

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		5.288.158

		1.307.728

		

		6.595.886



		BC.13217

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		5.868.975

		1.435.184

		

		7.304.159



		BC.13218

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		6.445.629

		1.495.710

		

		7.941.339



		BC.13219

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		7.603.100

		1.899.959

		

		9.503.059



		BC.13220

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		8.760.570

		2.031.336

		

		10.791.906



		BC.13221

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		9.918.127

		2.141.442

		

		12.059.569



		BC.13222

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		11.075.597

		2.556.843

		

		13.632.440



		BC.13223

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		12.233.068

		2.945.343

		

		15.178.411



		

		

		

		

		

		

		





BC.13300     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 50mm

		

		

		

		

		



		BC.13301

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		1.404.550

		581.989

		

		1.986.539



		BC.13302

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		1.480.974

		650.081

		

		2.131.055



		BC.13303

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		1.553.065

		689.074

		

		2.242.139



		BC.13304

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		1.655.700

		741.453

		

		2.397.153



		BC.13305

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		1.777.834

		814.784

		

		2.592.618



		BC.13306

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		1.922.016

		872.983

		

		2.794.999



		BC.13307

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		2.218.961

		939.911

		

		3.158.872



		BC.13308

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		2.367.391

		1.014.988

		

		3.382.379



		BC.13309

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		2.664.336

		1.095.302

		

		3.759.638



		BC.13310

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		3.033.372

		1.186.093

		

		4.219.465



		BC.13311

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		3.402.408

		1.212.282

		

		4.614.690



		BC.13312

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		4.140.395

		1.286.195

		

		5.426.590



		BC.13313

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		4.878.467

		1.346.139

		

		6.224.606



		BC.13314

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		5.616.540

		1.385.715

		

		7.002.255



		BC.13315

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		6.358.774

		1.437.512

		

		7.796.286



		BC.13316

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		7.096.846

		1.525.974

		

		8.622.820



		BC.13317

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		7.834.833

		1.676.127

		

		9.510.960



		BC.13318

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		8.572.905

		1.745.966

		

		10.318.871



		BC.13319

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		10.053.212

		2.216.514

		

		12.269.726



		BC.13320

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		11.529.357

		2.406.698

		

		13.936.055



		BC.13321

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		13.005.416

		2.498.662

		

		15.504.078



		BC.13322

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		14.485.722

		2.982.879

		

		17.468.601



		BC.13323

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		15.961.781

		3.436.442

		

		19.398.223



		

		

		

		

		

		

		





BC.13400     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 100mm

		

		

		

		

		



		BC.13401

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		3.403.179

		704.206

		

		4.107.385



		BC.13402

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		3.517.749

		791.504

		

		4.309.253



		BC.13403

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		3.632.318

		838.063

		

		4.470.381



		BC.13404

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		3.790.260

		900.336

		

		4.690.596



		BC.13405

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		3.976.026

		989.380

		

		4.965.406



		BC.13406

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		4.201.003

		1.047.579

		

		5.248.582



		BC.13407

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		4.659.280

		1.166.887

		

		5.826.167



		BC.13408

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		4.884.257

		1.232.652

		

		6.116.909



		BC.13409

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		5.342.535

		1.329.844

		

		6.672.379



		BC.13410

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		5.911.219

		1.440.422

		

		7.351.641



		BC.13411

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		6.479.904

		1.471.849

		

		7.951.753



		BC.13412

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		7.617.274

		1.558.565

		

		9.175.839



		BC.13413

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		8.758.806

		1.634.224

		

		10.393.030



		BC.13414

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		9.896.175

		1.687.767

		

		11.583.942



		BC.13415

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		11.037.707

		1.745.966

		

		12.783.673



		BC.13416

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		12.175.077

		1.852.469

		

		14.027.546



		BC.13417

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		13.312.446

		2.033.468

		

		15.345.914



		BC.13418

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		14.453.978

		2.119.020

		

		16.572.998



		BC.13419

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		16.732.965

		2.691.348

		

		19.424.313



		BC.13420

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		18.998.273

		2.922.195

		

		21.920.468



		BC.13421

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		21.286.520

		3.033.553

		

		24.320.073



		BC.13422

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		23.565.421

		3.618.492

		

		27.183.913



		BC.13423

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		25.844.408

		4.172.777

		

		30.017.185



		

		

		

		

		

		

		





BC.14100     Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn  ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp

		

		

		

		

		



		BC.14101

		Đường kính ống d=6,4mm

		100m

		458.499

		264.805

		

		723.304



		BC.14102

		Đường kính ống d=9,5mm

		100m

		606.413

		277.609

		

		884.022



		BC.14103

		Đường kính ống d=12,7mm

		100m

		808.977

		292.158

		

		1.101.135



		BC.14104

		Đường kính ống d=15,9mm

		100m

		1.011.641

		310.782

		

		1.322.423



		BC.14105

		Đường kính ống d=19,1mm

		100m

		1.267.576

		322.422

		

		1.589.998



		BC.14106

		Đường kính ống d=22,2mm

		100m

		1.415.390

		339.881

		

		1.755.271



		BC.14107

		Đường kính ống d=25,4mm

		100m

		1.618.054

		366.071

		

		1.984.125



		BC.14108

		Đường kính ống d=28,6mm

		100m

		1.873.989

		372.473

		

		2.246.462



		BC.14109

		Đường kính ống d=31,8mm

		100m

		2.129.823

		380.620

		

		2.510.443



		BC.14110

		Đường kính ống d=34,9mm

		100m

		2.384.379

		384.694

		

		2.769.073



		BC.14111

		Đường kính ống d=38,1mm

		100m

		2.640.314

		398.662

		

		3.038.976



		BC.14112

		Đường kính ống d=41,3mm

		100m

		2.896.248

		405.064

		

		3.301.312



		BC.14113

		Đường kính ống d=54mm

		100m

		3.705.225

		444.639

		

		4.149.864



		BC.14114

		Đường kính ống d=66,7mm

		100m

		4.301.127

		477.231

		

		4.778.358



		

		

		

		

		

		

		





Chương IV


KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng. 


2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.


3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), Chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung định mức đơn giá theo quy định hiện hành.


4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.


5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau :


- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.


- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.


6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính chi phí bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 


7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.


8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.


Quy cách ống theo quy định của thiết kế.


Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.


Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đập cáp


		Cấp đất đá

		Đất đá đại diện cho mỗi cấp



		Cấp I

		Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli).



		Cấp II

		Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III.



		Cấp III

		Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần tuý. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy.



		Cấp IV

		Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit.



		Cấp V

		Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc.



		Cấp VI

		Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hoá. Cát kết silic hoá. Các loại đá phiên silic hoá.



		Cấp VII

		Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic.





Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay


		Cấp đất đá

		Đất đá đại diện cho mỗi cấp



		Cấp I

		Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ,  cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội.


Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm.



		Cấp II

		Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm).


Cát  pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt.


Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời.


Cát chảy không áp lực.


Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm).


Phấn Diatomit.


Muối mỏ (halit).


Các sản phẩm caolin hoá hoàn toàn do sự phong hoá các đá macma và biến chất. 


Quặng sắt đỏ. 



		Cấp III

		Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm).


Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn.


Cát chảy có áp lực.


Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hoá.


Than đá mềm, than nâu.


Đá phiến tan bị huỷ hoại.


Quặng mangan, quặng sắt ô xy hoá bở rời. Boxit sét.



		Cấp IV

		Đá cuội  gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích.


Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi.


Đãn bạch (gezơ).


Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly.


Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh).


Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hoá mạnh và bị tan hoá.


Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica.


Apatit kết tinh.


Dunit, peridotit phong hoá mạnh. Kimbelit bị phong hoá.


Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hoá mạnh.


Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. 



		Cấp V

		Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hoá, nhiều lỗ hổng.


Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinit. Anbitofia   và keratofia phong hoá. Tup núi lửa xepentin hoá.


Dunit bị phong hoá. 


Kimberlit dạng dăm kết.


Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít.



		Cấp VI

		Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi.


Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hoá, xcacnơ hoá. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit.


Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến.


Sét kết silic hoá yếu.


Dunit không bị phong hoá.


Peridorit bị phong hoá.


Amfibolit.


Piroxenit kết tinh thô.


Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời.


Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn.


Quặng hematit-mactit. Xiderit.



		Cấp VII

		Cuội của đá macma  và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn.


Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét.


Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít.


Cát kết fenpat, đá vôi silic hoá.


Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. 


Đá phiến silic hoá yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen.


Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hoá.


Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hoá.


Piroxenit, piroxenit quặng.


Kimbelit dạng bazan.


Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng.


Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit.


Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit.


Quặng amfibon-manhetit.



		Cấp VIII

		Cuội kết của đá macma, xi măng vôi.


Dolomit silic hoá. Đá vôi silic hoá.


Fotforit chặt xít phân lớp.


Các loại đá phiến silic hoá thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung.


Bazan phong hoá. Diaba. Pofia vaf pofirit.


Andexit.


Diorit không bị phong hoá. Labradorit.


Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hoá. 


Granit-gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hoá.


Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot.


Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit. 


Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo.



		Cấp IX

		Bazan không bị phong hoá. 


Fotforit phân lớp, silic hoá.


Cuội kết của đá macma với xi măng silic.


Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic.


Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hoá.


Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hoá. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hoá và sừng hoá.


Các loại đá bị phong hoá: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit.


Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hoá.


Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. 



		Cấp X

		Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất.


Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hoá. Đá fotfat-silic.


Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua.


Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh.


Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat.


Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng.


Quặng sắt nâu silic hoá. Thạch anh dạng mạch.


Pofirit thạch anh hoá và sừng hoá mạnh.





BD.11100
Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng


Thành phần công việc


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đ​ưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hư​ớng, nhổ ống định h​ướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.


Đơn vị tính: đ/1 lần lắp và tháo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt và tháo dỡ máy-thiết bị khoan giếng

		

		

		

		

		



		BD.11101

		Đập cáp 40Kw

		1 lần lắp và tháo

		4.089.201

		4.066.425

		2.812.352

		10.967.978



		BD.11102

		Tự hành 54 CV

		1 lần lắp và tháo

		4.089.201

		3.440.821

		2.759.225

		10.289.247



		BD.11103

		Tự hành 300 CV

		1 lần lắp và tháo

		4.089.201

		3.440.821

		13.287.417

		20.817.439



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các b​ước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000
Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp





Độ sâu khoan ( 50 m


BD.12100
Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

		

		

		

		

		



		BD.12101

		Cấp đất đá I-II

		m

		33.085

		98.220

		201.817

		333.122



		BD.12102

		Cấp đất đá III

		m

		43.268

		118.865

		282.408

		444.541



		BD.12103

		Cấp đất đá IV

		m

		63.085

		173.918

		546.225

		783.228



		BD.12104

		Cấp đất đá V

		m

		77.372

		200.819

		772.316

		1.050.507



		BD.12105

		Cấp đất đá VI

		m

		78.917

		330.944

		1.449.011

		1.858.872



		BD.12106

		Cấp đất đá VII

		m

		103.715

		607.461

		2.888.364

		3.599.540



		

		

		

		

		

		

		





BD.12200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm

		

		

		

		

		



		BD.12201

		Cấp đất đá I-II

		m

		42.993

		122.618

		246.176

		411.787



		BD.12202

		Cấp đất đá III

		m

		55.824

		148.268

		349.238

		553.330



		BD.12203

		Cấp đất đá IV

		m

		80.835

		219.587

		688.467

		988.889



		BD.12204

		Cấp đất đá V

		m

		98.838

		253.995

		975.647

		1.328.480



		BD.12205

		Cấp đất đá VI

		m

		100.795

		412.273

		1.797.717

		2.310.785



		BD.12206

		Cấp đất đá VII

		m

		144.578

		737.587

		3.485.588

		4.367.753



		

		

		

		

		

		

		





BD.12300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm

		

		

		

		

		



		BD.12301

		Cấp đất đá I-II

		m

		52.158

		157.027

		346.504

		555.689



		BD.12302

		Cấp đất đá III

		m

		67.536

		192.686

		496.609

		756.831



		BD.12303

		Cấp đất đá IV

		m

		97.500

		296.536

		998.898

		1.392.934



		BD.12304

		Cấp đất đá V

		m

		119.084

		339.077

		1.353.175

		1.811.336



		BD.12305

		Cấp đất đá VI

		m

		137.029

		528.010

		2.334.403

		2.999.442



		BD.12306

		Cấp đất đá VII

		m

		174.509

		927.770

		4.409.083

		5.511.362



		

		

		

		

		

		

		





BD.12400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

		

		

		

		

		



		BD.12401

		Cấp đất đá I-II

		m

		60.057

		187.056

		423.198

		670.311



		BD.12402

		Cấp đất đá III

		m

		78.098

		232.099

		611.889

		922.086



		BD.12403

		Cấp đất đá IV

		m

		113.231

		362.850

		1.244.994

		1.721.075



		BD.12404

		Cấp đất đá V

		m

		155.733

		417.903

		1.687.783

		2.261.419



		BD.12405

		Cấp đất đá VI

		m

		158.496

		648.126

		2.881.644

		3.688.266



		BD.12406

		Cấp đất đá VII

		m

		202.470

		1.124.836

		5.352.046

		6.679.352



		

		

		

		

		

		

		





BD.12500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

		

		

		

		

		



		BD.12501

		Cấp đất đá I-II

		m

		66.375

		219.587

		511.977

		797.939



		BD.12502

		Cấp đất đá III

		m

		86.963

		274.640

		745.704

		1.107.307



		BD.12503

		Cấp đất đá IV

		m

		144.541

		437.297

		1.537.445

		2.119.283



		BD.12504

		Cấp đất đá V

		m

		173.429

		527.384

		2.176.918

		2.877.731



		BD.12505

		Cấp đất đá VI

		m

		176.576

		852.072

		3.849.064

		4.877.712



		BD.12506

		Cấp đất đá VII

		m

		226.733

		1.465.790

		7.018.639

		8.711.162



		

		

		

		

		

		

		





BD.12600     Đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  < 900 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm

		

		

		

		

		



		BD.12601

		Cấp đất đá I-II

		m

		72.873

		247.114

		572.938

		892.925



		BD.12602

		Cấp đất đá III

		m

		96.041

		309.048

		836.660

		1.241.749



		BD.12603

		Cấp đất đá IV

		m

		159.010

		492.350

		1.729.803

		2.381.163



		BD.12604

		Cấp đất đá V

		m

		191.519

		593.072

		2.460.422

		3.245.013



		BD.12605

		Cấp đất đá VI

		m

		195.059

		959.051

		4.363.474

		5.517.584



		BD.12606

		Cấp đất đá VII

		m

		269.354

		1.649.092

		7.950.610

		9.869.056



		

		

		

		

		

		

		





BD.12700     Đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  < 1000 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm

		

		

		

		

		



		BD.12701

		Cấp đất đá I-II

		m

		97.295

		274.640

		636.565

		1.008.500



		BD.12702

		Cấp đất đá III

		m

		123.014

		343.456

		930.319

		1.396.789



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BD.12703

		Cấp đất đá IV

		m

		173.154

		546.778

		1.922.035

		2.641.967



		BD.12704

		Cấp đất đá V

		m

		209.244

		658.761

		2.733.614

		3.601.619



		BD.12705

		Cấp đất đá VI

		m

		231.268

		1.065.403

		4.848.751

		6.145.422



		BD.12706

		Cấp đất đá VII

		m

		293.961

		1.832.394

		8.834.062

		10.960.417



		

		

		

		

		

		

		





BD.13000     Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 


                     Độ sâu khoan từ > 50 m  đến  ( 100 m


BD.13100     Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

		

		

		

		

		



		BD.13101

		Cấp đất đá I-II

		m

		33.152

		108.229

		251.927

		393.308



		BD.13102

		Cấp đất đá III

		m

		43.335

		130.751

		341.741

		515.827



		BD.13103

		Cấp đất đá IV

		m

		63.259

		194.563

		647.202

		905.024



		BD.13104

		Cấp đất đá V

		m

		77.706

		223.966

		887.472

		1.189.144



		BD.13105

		Cấp đất đá VI

		m

		79.599

		366.604

		1.624.946

		2.071.149



		BD.13106

		Cấp đất đá VII

		m

		104.985

		659.386

		3.144.831

		3.909.202



		

		

		

		

		

		

		





BD.13200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm

		

		

		

		

		



		BD.13201

		Cấp đất đá I-II

		m

		43.073

		133.879

		302.688

		479.640



		BD.13202

		Cấp đất đá III

		m

		55.904

		162.031

		416.900

		634.835



		BD.13203

		Cấp đất đá IV

		m

		81.049

		243.360

		804.311

		1.128.720



		BD.13204

		Cấp đất đá V

		m

		99.266

		280.896

		1.107.597

		1.487.759



		BD.13205

		Cấp đất đá VI

		m

		101.650

		452.312

		1.996.228

		2.550.190



		BD.13206

		Cấp đất đá VII

		m

		146.182

		795.142

		3.771.171

		4.712.495



		

		

		

		

		

		

		





BD.13300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm

		

		

		

		

		



		BD.13301

		Cấp đất đá I-II

		m

		52.252

		171.415

		418.778

		642.445



		BD.13302

		Cấp đất đá III

		m

		67.629

		210.828

		584.645

		863.102



		BD.13303

		Cấp đất đá IV

		m

		97.754

		327.191

		1.150.879

		1.575.824



		BD.13304

		Cấp đất đá V

		m

		119.592

		372.234

		1.519.885

		2.011.711



		BD.13305

		Cấp đất đá VI

		m

		138.059

		574.930

		2.568.431

		3.281.420



		BD.13306

		Cấp đất đá VII

		m

		176.434

		993.459

		4.736.723

		5.906.616



		

		

		

		

		

		

		





BD.13400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

		

		

		

		

		



		BD.13401

		Cấp đất đá I-II

		m

		60.075

		199.568

		488.039

		747.682



		BD.13402

		Cấp đất đá III

		m

		78.051

		245.862

		682.236

		1.006.149



		BD.13403

		Cấp đất đá IV

		m

		113.219

		381.618

		1.343.287

		1.838.124



		BD.13404

		Cấp đất đá V

		m

		155.908

		434.795

		1.773.065

		2.363.768



		BD.13405

		Cấp đất đá VI

		m

		159.269

		670.647

		2.996.799

		3.826.715



		BD.13406

		Cấp đất đá VII

		m

		204.057

		1.158.618

		5.526.191

		6.888.866



		

		

		

		

		

		

		





BD.13500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

		

		

		

		

		



		BD.13501

		Cấp đất đá I-II

		m

		66.468

		228.345

		557.475

		852.288



		BD.13502

		Cấp đất đá III

		m

		86.982

		280.896

		779.914

		1.147.792



		BD.13503

		Cấp đất đá IV

		m

		144.633

		436.671

		1.534.623

		2.115.927



		BD.13504

		Cấp đất đá V

		m

		173.764

		496.729

		2.026.245

		2.696.738



		BD.13505

		Cấp đất đá VI

		m

		177.598

		766.990

		3.424.991

		4.369.579



		BD.13506

		Cấp đất đá VII

		m

		228.770

		1.324.403

		6.315.659

		7.868.832



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Thành phần công việc :


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bư​ớc tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.14000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                    Độ sâu khoan  ( 50 m


BD.14100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ (50m đường kính lỗ khoan <200mm

		

		

		

		

		



		BD.14101

		Cấp đất đá I-III

		m

		22.790

		38.787

		102.178

		163.755



		BD.14102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		35.535

		63.186

		249.962

		348.683



		BD.14103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		51.097

		108.855

		567.675

		727.627



		BD.14104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		62.709

		210.203

		1.285.982

		1.558.894



		

		

		

		

		

		

		





BD.14200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ (50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm

		

		

		

		

		



		BD.14201

		Cấp đất đá I-III

		m

		27.021

		52.551

		121.562

		201.134



		BD.14202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		40.816

		86.333

		317.713

		444.862



		BD.14203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		56.731

		147.642

		748.695

		953.068



		BD.14204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		68.343

		287.778

		1.734.944

		2.091.065



		

		

		

		

		

		

		





BD.15000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                    Độ sâu khoan từ > 50 m đến  ( 100 m


  BD.15100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan <200mm

		

		

		

		

		



		BD.15101

		Cấp đất đá I-III

		m

		23.219

		42.541

		131.210

		196.970



		BD.15102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		36.069

		71.944

		312.231

		420.244



		BD.15103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		51.631

		126.998

		703.089

		881.718



		BD.15104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		63.672

		253.370

		1.601.062

		1.918.104



		

		

		

		

		

		

		





BD.15200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >  50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm

		

		

		

		

		



		BD.15201

		Cấp đất đá I-III

		m

		27.450

		56.930

		154.710

		239.090



		BD.15202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		41.350

		97.594

		399.278

		538.222



		BD.15203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		57.265

		172.041

		928.272

		1.157.578



		BD.15204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		69.306

		348.461

		2.182.550

		2.600.317



		

		

		

		

		

		

		





BD.16000
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                      
Độ sâu khoan từ >100 m đến  ( 150 m


BD.16100
Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến (150m đường kính lỗ khoan 200mm 

		

		

		

		

		



		BD.16101

		Cấp đất đá I-III

		m

		23.324

		46.920

		164.358

		234.602



		BD.16102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		36.498

		81.954

		379.609

		498.061



		BD.16103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		52.489

		148.268

		861.926

		1.062.683



		BD.16104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		64.101

		303.418

		1.972.585

		2.340.104



		

		

		

		

		

		

		





BD.16200
Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 200mm  đến <300mm 

		

		

		

		

		



		BD.16201

		Cấp đất đá I-III

		m

		27.555

		61.935

		191.985

		281.475



		BD.16202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		41.779

		109.481

		488.959

		640.219



		BD.16203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		58.123

		200.193

		1.131.311

		1.389.627



		BD.16204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		69.735

		414.775

		2.668.787

		3.153.297



		

		

		

		

		

		

		





BD.17000
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV




Độ sâu khoan từ > 150 m đến  ( 200 m


BD.17100
Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 150m đến (200m đường kính lỗ khoan <200mm 

		

		

		

		

		



		BD.17101

		Cấp đất đá I-III

		m

		23.753

		51.925

		200.317

		275.995



		BD.17102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		36.927

		93.215

		466.902

		597.044



		BD.17103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		53.452

		173.292

		1.045.669

		1.272.413



		BD.17104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		65.064

		362.850

		2.407.733

		2.835.647



		

		

		

		

		

		

		





BD.17200
Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm 

		

		

		

		

		



		BD.17201

		Cấp đất đá I-III

		m

		27.984

		68.191

		234.831

		331.006



		BD.17202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		42.208

		123.870

		592.580

		758.658



		BD.17203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		59.085

		232.099

		1.367.547

		1.658.731



		BD.17204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		70.697

		492.350

		3.240.715

		3.803.762



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV


Thành phần công việc :


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.18000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan  ( 50 m


BD.18100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 300mm <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.18101

		Cấp đất đá I-III

		m

		118.999

		96.969

		734.333

		950.301



		BD.18102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		157.424

		399.761

		2.644.856

		3.202.041



		BD.18103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		179.961

		421.031

		2.769.281

		3.370.273



		BD.18104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		189.854

		442.927

		2.931.039

		3.563.820



		

		

		

		

		

		

		





BD.18200
Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 400mm <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.18201

		Cấp đất đá I-III

		m

		162.239

		118.239

		771.628

		1.052.106



		BD.18202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		210.468

		411.647

		2.595.031

		3.217.146



		BD.18203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		235.266

		466.700

		3.453.865

		4.155.831



		BD.18204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		246.241

		566.797

		5.351.906

		6.164.944



		

		

		

		

		

		

		





BD.18300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 500mm <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.18301

		Cấp đất đá I-III

		m

		202.437

		176.420

		1.126.413

		1.505.270



		BD.18302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		260.328

		726.952

		4.069.896

		5.057.176



		BD.18303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		288.006

		765.113

		4.256.590

		5.309.709



		BD.18304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		300.064

		805.778

		4.505.602

		5.611.444



		

		

		

		

		

		

		





BD.18400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 600mm <700mm 

		

		

		

		

		



		BD.18401

		Cấp đất đá I-III

		m

		232.891

		205.198

		1.250.875

		1.688.964



		BD.18402

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		296.479

		846.442

		4.760.688

		5.903.609



		BD.18403

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		327.001

		892.737

		4.978.517

		6.198.255



		BD.18404

		Cấp đất đá IX-X

		m

		355.633

		940.908

		5.227.443

		6.523.984



		

		

		

		

		

		

		





BD.18500     Đường kính lỗ khoan  từ  700 mm đến < 800 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm 

		

		

		

		

		



		BD.18501

		Cấp đất đá I-III

		m

		261.505

		234.601

		1.375.338

		1.871.444



		BD.18502

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		330.571

		968.435

		5.445.272

		6.744.278



		BD.18503

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		363.651

		1.020.360

		5.694.197

		7.078.208



		BD.18504

		Cấp đất đá IX-X

		m

		409.508

		1.076.039

		5.949.284

		7.434.831



		

		

		

		

		

		

		





BD.18600     Đường kính lỗ khoan  từ  800 mm đến < 900 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm 

		

		

		

		

		



		BD.18601

		Cấp đất đá I-III

		m

		291.611

		264.005

		1.499.801

		2.055.417



		BD.18602

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		366.570

		1.089.176

		6.073.747

		7.529.493



		BD.18603

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		402.000

		1.147.357

		6.384.990

		7.934.347



		BD.18604

		Cấp đất đá IX-X

		m

		444.822

		1.210.543

		6.727.244

		8.382.609



		

		

		

		

		

		

		





BD.18700     Đường kính lỗ khoan  từ  900 mm đến < 1000 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm 

		

		

		

		

		



		BD.18701

		Cấp đất đá I-III

		m

		321.432

		293.408

		1.630.425

		2.245.265



		BD.18702

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		403.275

		1.210.543

		6.696.147

		8.309.965



		BD.18703

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		441.003

		1.274.981

		7.075.696

		8.791.680



		BD.18704

		Cấp đất đá IX-X

		m

		481.115

		1.345.048

		7.511.317

		9.337.480



		

		

		

		

		

		

		





BD.19000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan từ > 50 m đến ( 100 m


BD.19100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.19101

		Cấp đất đá I-III

		m

		123.540

		74.447

		510.296

		708.283



		BD.19102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		165.155

		121.993

		1.375.338

		1.662.486



		BD.19103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		191.154

		207.700

		3.273.417

		3.672.271



		BD.19104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		203.434

		404.766

		7.642.063

		8.250.263



		

		

		

		

		

		

		





BD.19200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.19201

		Cấp đất đá I-III

		m

		170.268

		145.766

		952.162

		1.268.196



		BD.19202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		222.953

		507.365

		3.198.655

		3.928.973



		BD.19203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		251.612

		575.555

		4.262.836

		5.090.003



		BD.19204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		264.870

		698.799

		6.602.695

		7.566.364



		

		

		

		

		

		

		





BD.19300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.19301

		Cấp đất đá I-III

		m

		214.695

		217.085

		1.387.782

		1.819.562



		BD.19302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		278.070

		896.490

		5.015.898

		6.190.458



		BD.19303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		308.730

		943.411

		5.246.133

		6.498.274



		BD.19304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		324.155

		993.459

		5.557.290

		6.874.904



		

		

		

		

		

		

		





BD.19400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm 

		

		

		

		

		



		BD.19401

		Cấp đất đá I-III

		m

		246.527

		253.370

		1.543.342

		2.043.239



		BD.19402

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		314.441

		1.043.507

		5.868.448

		7.226.396



		BD.19403

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		348.860

		1.101.063

		6.136.064

		7.585.987



		BD.19404

		Cấp đất đá IX-X

		m

		384.251

		1.159.869

		6.447.135

		7.991.255



		

		

		

		

		

		

		





BD.20000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan  từ >100 m đến  ( 150 m


BD.20100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.20101

		Cấp đất đá I-III

		m

		124.909

		78.200

		535.232

		738.341



		BD.20102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		166.717

		127.623

		1.437.570

		1.731.910



		BD.20103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		194.009

		217.710

		3.428.977

		3.840.696



		BD.20104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		206.838

		424.159

		8.009.168

		8.640.165



		

		

		

		

		

		

		





BD.20200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.20201

		Cấp đất đá I-III

		m

		173.107

		152.647

		995.703

		1.321.457



		BD.20202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		225.984

		531.763

		3.348.055

		4.105.802



		BD.20203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		255.139

		603.082

		4.468.221

		5.326.442



		BD.20204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		269.807

		732.582

		6.913.938

		7.916.327



		

		

		

		

		

		

		





BD.20300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.20301

		Cấp đất đá I-III

		m

		217.623

		227.720

		1.456.174

		1.901.517



		BD.20302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		282.096

		939.031

		5.258.540

		6.479.667



		BD.20303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		314.434

		988.454

		5.501.219

		6.804.107



		BD.20304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		330.081

		1.041.005

		5.824.821

		7.195.907



		

		

		

		

		

		

		





BD.21000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan từ >150 m đến ( 200 m


BD.21100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.21101

		Cấp đất đá I-III

		m

		125.511

		80.077

		553.837

		759.425



		BD.21102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		168.239

		132.002

		1.487.309

		1.787.550



		BD.21103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		195.631

		224.592

		3.534.787

		3.955.010



		BD.21104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		208.891

		437.297

		8.258.094

		8.904.282



		

		

		

		

		

		

		





BD.21200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ <150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.21201

		Cấp đất đá I-III

		m

		173.876

		157.652

		1.026.838

		1.358.366



		BD.21202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		228.471

		548.029

		3.453.827

		4.230.327



		BD.21203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		258.254

		621.850

		4.605.128

		5.485.232



		BD.21204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		272.817

		755.104

		7.131.767

		8.159.688



		

		

		

		

		

		

		





BD.22000     Lắp đặt kết cấu giếng


BD.22100     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn 

		

		

		

		

		



		BD.22101

		Đường kính ống d=89mm

		m

		54.871

		13.763

		55.751

		124.385



		BD.22102

		Đường kính ống d=108mm

		m

		127.636

		13.763

		57.815

		199.214



		BD.22103

		Đường kính ống d=127mm

		m

		149.546

		15.014

		61.945

		226.505



		BD.22104

		Đường kính ống d=146mm

		m

		189.445

		15.640

		64.010

		269.095



		BD.22105

		Đường kính ống d=168mm

		m

		252.448

		16.266

		68.140

		336.854



		BD.22106

		Đường kính ống d=194mm

		m

		314.458

		16.891

		71.237

		402.586



		BD.22107

		Đường kính ống d=219mm

		m

		386.829

		19.394

		80.529

		486.752



		BD.22108

		Đường kính ống d=273mm

		m

		562.117

		20.645

		86.723

		669.485



		BD.22109

		Đường kính ống d=325mm

		m

		763.972

		23.773

		98.080

		885.825



		BD.22110

		Đường kính ống d=350mm

		m

		808.422

		24.399

		101.177

		933.998



		BD.22111

		Đường kính ống d=377mm

		m

		997.224

		26.901

		111.501

		1.135.626



		BD.22112

		Đường kính ống d=426mm

		m

		1.256.121

		30.655

		125.955

		1.412.731



		BD.22113

		Đường kính ống d=450mm

		m

		1.304.751

		31.280

		128.020

		1.464.051



		BD.22114

		Đường kính ống d=477mm

		m

		1.450.705

		31.280

		129.052

		1.611.037



		BD.22115

		Đường kính ống d=529mm

		m

		2.130.186

		32.531

		137.447

		2.300.164



		BD.22116

		Đường kính ống d=630mm

		m

		2.627.368

		35.659

		153.345

		2.816.372



		BD.22117

		Đường kính ống d=720mm

		m

		2.992.047

		36.911

		166.625

		3.195.583



		BD.22118

		Đường kính ống d=820mm

		m

		3.417.439

		38.787

		181.832

		3.638.058



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.22200     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trư​ờng.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn 

		

		

		

		

		



		BD.22201

		Đường kính ống d=89mm

		m

		53.541

		6.882

		25.056

		85.479



		BD.22202

		Đường kính ống d=108mm

		m

		126.490

		6.882

		25.950

		159.322



		BD.22203

		Đường kính ống d=127mm

		m

		148.579

		8.133

		28.635

		185.347



		BD.22204

		Đường kính ống d=146mm

		m

		183.977

		8.133

		29.530

		221.640



		BD.22205

		Đường kính ống d=168mm

		m

		247.432

		8.758

		32.214

		288.404



		BD.22206

		Đường kính ống d=194mm

		m

		314.643

		9.384

		33.109

		357.136



		BD.22207

		Đường kính ống d=219mm

		m

		386.637

		11.261

		39.373

		437.271



		BD.22208

		Đường kính ống d=273mm

		m

		562.082

		12.512

		43.847

		618.441



		BD.22209

		Đường kính ống d=325mm

		m

		764.022

		15.014

		53.690

		832.726



		BD.22210

		Đường kính ống d=377mm

		m

		810.427

		15.640

		55.480

		881.547



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.22300     Chống ống


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trư​ờng.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống chống 

		

		

		

		

		



		BD.22301

		Đường kính ống d=377mm

		m

		58.669

		40.664

		160.717

		260.050



		BD.22302

		Đường kính ống d=426mm

		m

		75.196

		45.669

		180.540

		301.405



		BD.22303

		Đường kính ống d=477mm

		m

		79.053

		46.295

		185.427

		310.775



		BD.22304

		Đường kính ống d=529mm

		m

		119.602

		48.797

		195.612

		364.011



		BD.22305

		Đường kính ống d=630mm

		m

		93.222

		53.176

		215.984

		362.382



		BD.22306

		Đường kính ống d=720mm

		m

		165.939

		55.679

		232.843

		454.461



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chống ống dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.23000     Thổi rửa giếng khoan


Thành phần công việc :

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng n​ớc, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện tr​ường.

BD.23100     Độ sâu giếng khoan  ( 100 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng ( 100 m 

		

		

		

		

		



		BD.23101

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		301.976

		75.072

		1.008.400

		1.385.448



		BD.23102

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		303.032

		93.841

		1.474.580

		1.871.453



		BD.23103

		Đường kính ống lọc d<450mm 

		m

		304.088

		112.609

		1.919.752

		2.336.449



		BD.23104

		Đường kính ống lọc d>450mm 

		m

		305.144

		137.633

		2.804.898

		3.247.675



		

		

		

		

		

		

		





BD.23200     Độ sâu giếng khoan từ  > 100 m  đến  ( 150 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng từ < 100m đến (150 m 

		

		

		

		

		



		BD.23201

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		335.671

		83.831

		1.465.797

		1.885.299



		BD.23202

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		336.854

		105.101

		2.153.661

		2.595.616



		BD.23203

		Đường kính ống lọc d<450mm 

		m

		338.036

		126.372

		2.799.786

		3.264.194



		

		

		

		

		

		

		





BD.23300     Độ sâu giếng khoan từ  >150 m đến  ( 200 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ <150m đến (200 m 

		

		

		

		

		



		BD.23301

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		344.646

		86.333

		1.854.198

		2.285.177



		BD.23302

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		345.860

		108.229

		2.732.658

		3.186.747



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.24100     Chèn sỏi, sét


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chèn sỏi, sét

		

		

		

		

		



		BD.24101

		Chèn sỏi

		m3

		43.260

		75.072

		134.226

		252.558



		BD.24102

		Chèn sét

		m3

		25.799

		50.048

		

		75.847



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi, sét dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.25100     Vận chuyển mùn khoan


Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đ/10m3 mùn khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển mùn khoan

		

		

		

		

		



		BD.25101

		Cự ly (0,5km

		10m3

		

		8.758

		383.045

		391.803



		BD.25102

		Cự ly (1,0km

		10m3

		

		9.384

		415.233

		424.617



		BD.25103

		Cự ly (2,0km

		10m3

		

		11.886

		506.166

		518.052



		BD.25104

		Cự ly (3,0km

		10m3

		

		13.763

		597.099

		610.862



		BD.25105

		Cự ly (4,0km

		10m3

		

		15.640

		666.305

		681.945



		BD.25106

		Cự ly (5,0km

		10m3

		

		16.891

		736.315

		753.206



		BD.25107

		Cự ly (6,0km

		10m3

		

		18.768

		798.278

		817.046



		BD.25108

		Cự ly (7,0km

		10m3

		

		20.019

		859.437

		879.456



		BD.25109

		Cự ly (8,0km

		10m3

		

		21.271

		920.595

		941.866



		BD.25110

		Cự ly (9,0km

		10m3

		

		22.522

		959.221

		981.743



		BD.25111

		Cự ly (10,0km

		10m3

		

		23.147

		997.043

		1.020.190



		

		

		

		

		

		

		





BD.26000
Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước 


BD.26100
Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm


- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông


- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông


- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc


- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa

		

		

		

		

		



		BD.26101

		Lắp đặt chụp lọc sứ

		cái

		58.395

		1.746

		

		60.141



		BD.26102

		Lắp đặt chụp lọc nhựa

		cái

		42.481

		1.746

		

		44.227



		

		

		

		

		

		

		





BD.26200
Lắp đặt chậu điện giải


Thành phần công việc:


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.


- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.


- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm ... của các tấm kính sau khi gắn vữa


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu điện giải

		

		

		

		

		



		BD.26201

		Lắp đặt chậu điện giải

		cái

		25.003

		63.727

		

		88.730



		

		

		

		

		

		

		





PHỤ LỤC: 1

BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC


Xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh


(Mức lương tối thiểu: 450.000 đồng/người tháng)

		TT

		Cấp bậc thợ

		Lương ngày công nhóm I

		Lương ngày công nhóm II

		Lương ngày công nhóm III



		1

		Nhân công bậc 1

		37.263,46

		39.880,38

		43.805,77



		2

		Nhân công bậc 1,1

		37.874,08

		40.512,81

		44.525,42



		3

		Nhân công bậc 1,2

		38.484,69

		41.145,23

		45.245,08



		4

		Nhân công bậc 1,3

		39.095,31

		41.777,65

		45.964,73



		5

		Nhân công bậc 1,4

		39.705,92

		42.410,08

		46.684,38



		6

		Nhân công bậc 1,5

		40.316,54

		43.042,50

		47.404,04



		7

		Nhân công bậc 1,6

		40.927,15

		43.674,92

		48.123,69



		8

		Nhân công bậc 1,7

		41.537,77

		44.307,35

		48.843,35



		9

		Nhân công bậc 1,8

		42.148,38

		44.939,77

		49.563,00



		10

		Nhân công bậc 1,9

		42.759,00

		45.572,19

		50.282,65



		11

		Nhân công bậc 2

		43.369,62

		46.204,62

		51.002,31



		12

		Nhân công bậc 2,1

		44.089,27

		46.967,88

		51.831,00



		13

		Nhân công bậc 2,2

		44.808,92

		47.731,15

		52.659,69



		14

		Nhân công bậc 2,3

		45.528,58

		48.494,42

		53.488,38



		15

		Nhân công bậc 2,4

		46.248,23

		49.257,69

		54.317,08



		16

		Nhân công bậc 2,5

		46.967,88

		50.020,96

		55.145,77



		17

		Nhân công bậc 2,6

		47.687,54

		50.784,23

		55.974,46



		18

		Nhân công bậc 2,7

		48.407,19

		51.547,50

		56.803,15



		19

		Nhân công bậc 2,8

		49.126,85

		52.310,77

		57.631,85



		20

		Nhân công bậc 2,9

		49.846,50

		53.074,04

		58.460,54



		21

		Nhân công bậc 3

		50.566,15

		53.837,31

		59.289,23



		22

		Nhân công bậc 3,1

		51.416,65

		54.709,62

		60.270,58



		23

		Nhân công bậc 3,2

		52.267,15

		55.581,92

		61.251,92



		24

		Nhân công bậc 3,3

		53.117,65

		56.454,23

		62.233,27



		25

		Nhân công bậc 3,4

		53.968,15

		57.326,54

		63.214,62



		26

		Nhân công bậc 3,5

		54.818,65

		58.198,85

		64.195,96



		27

		Nhân công bậc 3,6

		55.669,15

		59.071,15

		65.177,31



		28

		Nhân công bậc 3,7

		56.519,65

		59.943,46

		66.158,65



		29

		Nhân công bậc 3,8

		57.370,15

		60.815,77

		67.140,00



		31

		Nhân công bậc 4

		59.071,15

		62.560,38

		69.102,69



		32

		Nhân công bậc 4,1

		60.074,31

		63.607,15

		70.258,50



		33

		Nhân công bậc 4,2

		61.077,46

		64.653,92

		71.414,31



		34

		Nhân công bậc 4,3

		62.080,62

		65.700,69

		72.570,12



		35

		Nhân công bậc 4,4

		63.083,77

		66.747,46

		73.725,92



		36

		Nhân công bậc 4,5

		64.086,92

		67.794,23

		74.881,73



		37

		Nhân công bậc 4,6

		65.090,08

		68.841,00

		76.037,54



		38

		Nhân công bậc 4,7

		66.093,23

		69.887,77

		77.193,35



		39

		Nhân công bậc 4,8

		67.096,38

		70.934,54

		78.349,15



		40

		Nhân công bậc 4,9

		68.099,54

		71.981,31

		79.504,96



		41

		Nhân công bậc 5

		69.102,69

		73.028,08

		80.660,77



		42

		Nhân công bậc 5,1

		70.302,12

		74.227,50

		82.034,65



		43

		Nhân công bậc 5,2

		71.501,54

		75.426,92

		83.408,54



		44

		Nhân công bậc 5,3

		72.700,96

		76.626,35

		84.782,42



		45

		Nhân công bậc 5,4

		73.900,38

		77.825,77

		86.156,31



		46

		Nhân công bậc 5,5

		75.099,81

		79.025,19

		87.530,19



		47

		Nhân công bậc 5,6

		76.299,23

		80.224,62

		88.904,08



		48

		Nhân công bậc 5,7

		77.498,65

		81.424,04

		90.277,96



		49

		Nhân công bậc 5,8

		78.698,08

		82.623,46

		91.651,85



		50

		Nhân công bậc 5,9

		79.897,50

		83.822,88

		93.025,73



		51

		Nhân công bậc 6

		81.096,92

		85.022,31

		94.399,62



		52

		Nhân công bậc 6,1

		82.492,62

		86.461,62

		95.991,58



		53

		Nhân công bậc 6,2

		83.888,31

		87.900,92

		97.583,54



		54

		Nhân công bậc 6,3

		85.284,00

		89.340,23

		99.175,50



		55

		Nhân công bậc 6,4

		86.679,69

		90.779,54

		100.767,46



		56

		Nhân công bậc 6,5

		88.075,38

		92.218,85

		102.359,42



		57

		Nhân công bậc 6,6

		89.471,08

		93.658,15

		103.951,38



		58

		Nhân công bậc 6,7

		90.866,77

		95.097,46

		105.543,35



		59

		Nhân công bậc 6,8

		92.262,46

		96.536,77

		107.135,31



		60

		Nhân công bậc 6,9

		93.658,15

		97.976,08

		108.727,27



		61

		Nhân công bậc 7

		95.053,85

		99.415,38

		110.319,23





PHỤ LỤC: 2

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC TẠI TỈNH THANH HÓA.
(Trích Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC- UBDT ngày 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực).


1. Huyện Mường Lát:


- Hệ số 0,7: 

Các xã: Mường Chanh, Tén Tằn, Pù Nhi, Quang Chiểu. 


- Hệ số 0,5: 

Các xã: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý; thị trấn Mường Lát.


2. Huyện Quan Hóa:


- Hệ số 0,5: 

Các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt.


- Hệ số 0,4: 

Các xã: Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn.


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Thiên Phủ, Nam Động, Nam Tiến, Phú Thanh, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân.


- Hệ số 0,2: 

Các xã: Hồi Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Nam Xuân. 


- Hệ số 0,1: 

Thị trấn Quan Hóa. 


3. Huyện Bá Thước:


- Hệ số 0,5: 

Xã Lũng Cao.


- Hệ số 0,4: 

Các xã:  Thành Sơn, Cổ Lũng, Lương Nội, Lũng Niêm.


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Kỳ Tân, Hạ Trung, Điền Thượng, Thành Lâm, Ban Công, L​ương Trung, L​ương Ngoại, Điền Quang, Điền Hạ.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Văn Nho, Thiết Kế, Thiết ống, Lâm Sa, ái Thượng, Tân Lập.


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Điền Lư, Điền Trung, Thị trấn Cành Nàng.


4. Huyện Quan Sơn:


- Hệ số 0,5: 

Các xã:  Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư​, Na Mèo, Mường Mìn.


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Sơn ​Lư, Trung Thượng.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Trung Xuân, Trung Hạ.


5. Huyện Lang Chánh:


- Hệ số 0,5: 

Các xã:  Yên Kh​ương, Yên Thắng.


- Hệ số 0,4: 

Các xã:  Lâm Phú, Tam Văn.


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Trí Nang, Giao An, Giao Thiện.


- Hệ số 0,2: 

Xã Tân Phúc.


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Đồng Lương, Quang Hiến, Thị trấn Lang Chánh.


6. Huyện Ngọc Lạc:


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Thạch Lập, Vân Âm.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Thuý Sơn, Phùng Giáo, Cao Ngọc.


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Lam Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn; thị trấn Ngọc Lạc.


7. Huyện Cẩm Thủy:


- Hệ số 0,3: 

Xã Cẩm Quý.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Cẩm L​ương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên.


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Bình, Cẩm Ngọc, Cẩm Phong, Cẩm Châu, Cẩm Yên, Cảm Phú, Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Sơn.


8. Huyện Thạch Thành:


- Hệ số 0,3: 

Các xã: Thạch Lâm, Thành Yên, Thạch Tượng, Thành Mỹ.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Thành Công, Thạch Cẩm, Thành Minh.


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Thành Tâm, Thành Long, Thành An, Thành Tân, Thành Vân, Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng, Thành Trực, Thành Thọ, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Tiến, Thạch Định, Thạch Long, Thạch Bình, Thạch Đồng, Thạch Sơn.


9. Huyện Vĩnh Lộc:


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Vĩnh Quang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Long, Vĩnh Thành.


10. Huyện Yên Định:


- Hệ số 0,1: 

Xã Yên Lâm.


11. Huyện Thọ Xuân:


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Xuân Châu, Xuân Phú, Quảng Phú, Thọ Lâm. 


12. Huyện Thường Xuân:


- Hệ số 0,5: 

Các xã:  Bát Mọt, Xuân Liên, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ. 


- Hệ số 0,4: 

Xã Xuân Mỹ. 


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Khao, Xuân Lộc, Tân Thành, Luận Khê.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Luận Thành, L​ương Sơn. 


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Ngọc Phụng, Xuân D​ương, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Thọ Thanh, Thị trấn Thường Xuân.


13. Huyện Triệu Sơn:


- Hệ số 0,1: 

Các xã:  Bình Sơn, Thọ Sơn, Triệu Thành.


14. Huyện Như Xuân:


- Hệ số 0,4: 

Các xã:  Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hoà.


- Hệ số 0,3: 

Các xã:  Xuân Bình, Bình L​ương, Cát Vân, Cát Tân.


- Hệ số 0,2: 

Các xã:  Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình, Yên Lễ, Thượng Ninh. 


- Hệ số 0,1: 

Xã Bãi Trành, Thị trấn Yên Cát.


15. Huyện Như Thanh:


- Hệ số 0,3: 

Xã Xuân Thái.


- Hệ số 0,2: 

Các xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân, Phượng Nghi, Xuân Khang, Cán Khê. 


- Hệ số 0,1: 

Các xã: Yên Lạc, Hải Vân, Hải Long, Yên Thọ, Phúc Đường, Xuân Phúc, Xuân Thọ, Mậu Lâm, Xuân Du.


16. Huyện Tĩnh Gia: 


- Hệ số 0,2: 

Núi Xước thuộc xã Trường Lâm.


- Hệ số 0,1: 

Xã Phú Sơn.


17. Các đơn vị khác:


- Hệ số 0,3: 

Đảo Hòn Mê.


- Hệ số 0,2: 

Đảo Hòn Nẹ.


- Hệ số 0,1: 

Các trạm đèn đảo: Lạch Trào, Nghi


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT


(Chư​a bao gồm thuế giá trị gia tăng)


		TT

		Tên vật tư – Quy cách

		Đơn vị

		Đơn giá chưa có VAT (đồng)



		1

		Đồng hồ Ampe kế, Vôn kế

		cái

		82.400



		2

		Đồng hồ oát kế

		cái

		94.760



		3

		Đèn đũa

		bộ

		17.510



		4

		Đèn cổ cò

		bộ

		27.810



		5

		Đèn chống ẩm

		bộ

		43.260



		6

		Đèn chống nổ

		bộ

		61.800



		7

		Đèn chùm loại 3 bóng

		bộ

		206.000



		8

		Đèn chùm loại 5 bóng

		bộ

		515.000



		9

		Đèn chùm loại ( 10 bóng

		bộ

		875.500



		10

		Đèn chùm loại >10 bóng

		bộ

		1.287.500



		11

		Đèn sát trần có chụp

		bộ

		22.660



		12

		Đèn t​ường kiểu ánh sáng hắt

		bộ

		74.160



		13

		Đèn th​ường

		bộ

		10.000



		14

		Đèn trang trí âm trần

		bộ

		25.750



		15

		Đèn trang trí nổi

		bộ

		20.600



		16

		Đinh mũ

		kg

		7.619



		17

		Đinh ghim

		cái

		544



		18

		Đinh tán nhôm

		cái

		927



		19

		Đinh vít

		cái

		160



		20

		Đĩa cắt

		cái

		66.950



		21

		Đĩa mài

		cái

		46.350



		22

		ổ cắm

		cái

		4.500



		23

		Amiăng

		kg

		15.450



		24

		Automat 1 pha (10A

		cái

		32.272



		25

		Automat 1 pha (50A

		cái

		34.545



		26

		Automat 1 pha (100A

		cái

		120.000



		27

		Automat 1 pha (150A

		cái

		250.000



		28

		Automat 1 pha ( 200A

		cái

		300.000



		29

		Automat 1 pha >200A

		cái

		320.000



		30

		Automat 3 pha (10A

		cái

		95.238



		31

		Automat 3 pha (50A

		cái

		109.524



		32

		Automat 3 pha (100A

		cái

		224.762



		33

		Automat 3 pha (150A

		cái

		329.524



		34

		Automat 3 pha (200A

		cái

		549.524



		35

		Automat 3 pha>200A

		cái

		600.000



		36

		Axetylen

		chai

		140.000



		37

		Băng cuốn bảo ôn

		cuộn

		10.609



		38

		Băng dính giấy bạc

		cuộn

		8.487



		39

		Băng tan

		m

		500



		40

		Băng vải thủy tinh

		cuộn

		5.000



		41

		Bông khoáng dày 40 mm

		m3

		424.360



		42

		Bông khoáng dày 60 mm

		m3

		477.405



		43

		Bông thuỷ tinh

		m3

		477.405



		44

		Bảng gỗ

		cái

		7.000



		45

		Bảng gỗ 90x150

		cái

		2.100



		46

		Bảng gỗ 180x250

		cái

		3.500



		47

		Bảng gỗ 300x400

		cái

		5.000



		48

		Bảng gỗ 450x500

		cái

		7.000



		49

		Bảng gỗ 600x700

		cái

		15.000



		50

		Bóng đèn 0,6m

		bộ

		7.500



		51

		Bóng đèn 1,2m

		bộ

		11.500



		52

		Bóng đèn 1,5m

		bộ

		23.000



		53

		Công tơ điện 1 pha

		cái

		139.050



		54

		Công tơ điện 3 pha

		cái

		380.000



		55

		Công tắc

		cái

		3.500



		56

		Công tắc 1 hạt

		cái

		5.305



		57

		Công tắc 2 hạt

		cái

		10.609



		58

		Công tắc 3 hạt

		cái

		15.914



		59

		Công tắc 4 hạt

		cái

		21.218



		60

		Công tắc 5 hạt

		cái

		26.523



		61

		Công tắc 6 hạt

		cái

		31.827



		62

		Công tắc chuông

		cái

		55.000



		63

		Cọc chống sét

		cái

		118.450



		64

		Cọc ống đồng d (50mm

		cái

		74.160



		65

		Cầu dao 3 cực đảo chiều (60A

		bộ

		30.899



		66

		Cầu dao 3 cực đảo chiều (100A

		bộ

		154.500



		67

		Cầu dao 3 cực đảo chiều (200A

		bộ

		391.400



		68

		Cầu dao 3 cực đảo chiều (400A

		bộ

		515.000



		69

		Cầu dao 3 cực 1 chiều (60A

		bộ

		31.418



		70

		Cầu dao 3 cực 1 chiều (100A

		bộ

		114.531



		71

		Cầu dao 3 cực 1 chiều (200A

		bộ

		138.638



		72

		Cầu dao 3 cực 1 chiều (400A

		bộ

		329.600



		73

		Chao chụp

		bộ

		4.120



		74

		Cửa gió đơn 100x200mm

		cái

		21.218



		75

		Cửa gió đơn 150x150mm

		cái

		23.340



		76

		Cửa gió đơn 200x200mm

		cái

		42.436



		77

		Cửa gió đơn 200x300mm

		cái

		63.654



		78

		Cửa gió đơn 200x400mm

		cái

		84.872



		79

		Cửa gió đơn 200x600mm

		cái

		127.308



		80

		Cửa gió kép 200x400mm

		cái

		82.400



		81

		Cửa gió kép 200x450mm

		cái

		123.600



		82

		Cửa gió kép 200x750mm

		cái

		212.180



		83

		Cửa gió kép 200x850mm

		cái

		265.225



		84

		Cửa gió kép 200x950mm

		cái

		265.225



		85

		Cửa gió kép 200x1200mm

		cái

		318.270



		86

		Cửa l​ưới 250x200mm

		cái

		5.305



		87

		Cửa l​ưới 500x300mm

		cái

		15.914



		88

		Cửa l​ưới 500x400mm

		cái

		21.218



		89

		Cửa l​ưới 500x500mm

		cái

		26.523



		90

		Cửa l​ưới 1500x200mm

		cái

		31.827



		91

		Cửa l​ưới 600x600mm

		cái

		38.192



		92

		Cửa l​ưới 1250x300mm

		cái

		39.784



		93

		Cửa l​ưới 1000x400mm, 2000x200mm

		cái

		42.436



		94

		Cửa l​ưới 1000x600mm

		cái

		63.654



		95

		Cửa l​ưới 1500x500mm, 3000x250mm

		cái

		79.568



		96

		Cửa l​ưới 1300x1200mm

		cái

		165.500



		97

		Cửa l​ưới 1600x1500mm

		cái

		254.616



		98

		Cửa phân phối khí

		cái

		318.270



		99

		Dây dẫn điện 1x0,3mm2

		m

		813



		100

		Dây dẫn điện 1x0,5mm2

		m

		902



		101

		Dây dẫn điện 1x0,7mm2

		m

		955



		102

		Dây dẫn điện 1x0,75mm2

		m

		1.008



		103

		Dây dẫn điện 1x0,8mm2

		m

		1.061



		104

		Dây dẫn điện 1x1,0mm2

		m

		1.220



		105

		Dây dẫn điện 1x1,5mm2

		m

		1.316



		106

		Dây dẫn điện 1x2,0mm2

		m

		1.591



		107

		Dây dẫn điện 1x2,5mm2

		m

		1.994



		108

		Dây dẫn điện 1x3,0mm2

		m

		2.122



		109

		Dây dẫn điện 1x4,0mm2

		m

		2.705



		110

		Dây dẫn điện 1x6,0mm2

		m

		4.031



		111

		Dây dẫn điện 1x10mm2

		m

		6.546



		112

		Dây dẫn điện 1x16mm2

		m

		11.235



		113

		Dây dẫn điện 1x25mm2

		m

		15.447



		114

		Dây dẫn điện 2x0,5mm2

		m

		1.072



		115

		Dây dẫn điện 2x0,75mm2

		m

		1.602



		116

		Dây dẫn điện 2x1mm2

		m

		2.143



		117

		Dây dẫn điện 2x1,5mm2

		m

		2.790



		118

		Dây dẫn điện 2x2,5mm2

		m

		3.925



		119

		Dây dẫn điện 2x4mm2

		m

		5.729



		120

		Dây dẫn điện 2x6mm2

		m

		9.336



		121

		Dây dẫn điện 2x8mm2

		m

		12.200



		122

		Dây dẫn điện 2x10mm2

		m

		15.967



		123

		Dây dẫn điện 2x16mm2

		m

		22.067



		124

		Dây dẫn điện 2x25mm2

		m

		33.949



		125

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2

		m

		1.284



		126

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2

		m

		1.931



		127

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2

		m

		2.599



		128

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2

		m

		4.519



		129

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2

		m

		4.626



		130

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2

		m

		5.379



		131

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2

		m

		5.920



		132

		Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2

		m

		6.450



		133

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2

		m

		1.591



		134

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2

		m

		2.387



		135

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2

		m

		3.130



		136

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2

		m

		4.689



		137

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2

		m

		5.464



		138

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2

		m

		5.517



		139

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2

		m

		6.312



		140

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2

		m

		7.235



		141

		Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2

		m

		8.169



		142

		Chuông điện

		cái

		36.050



		143

		ống sứ dài 150mm

		cái

		10.300



		144

		ống sứ dài 250mm

		cái

		15.450



		145

		ống sứ dài 350mm

		cái

		22.660



		146

		ống sứ hạ thế các loại

		cái

		3.090



		147

		ống sứ tai mèo

		cái

		2.575



		148

		Giá đỡ máy

		cái

		56.650



		149

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m

		hộp

		27.000



		150

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m

		hộp

		40.000



		151

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m

		hộp

		57.289



		152

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m

		hộp

		41.000



		153

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m

		hộp

		57.000



		154

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m

		hộp

		99.300



		155

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m

		hộp

		126.990



		156

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,5m

		hộp

		47.741



		157

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,5m

		hộp

		75.705



		158

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,5m

		hộp

		100.786



		159

		Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,5m

		hộp

		132.613



		160

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 40x50mm

		cái

		1.061



		161

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 40x60mm

		cái

		1.061



		162

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 50x80mm

		cái

		1.273



		163

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 60x60mm

		cái

		1.591



		164

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 60x80mm

		cái

		1.910



		165

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 100x100mm

		cái

		2.122



		166

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 150x150mm

		cái

		2.652



		167

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 150x200mm

		cái

		2.971



		168

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 200x200mm

		cái

		4.244



		169

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 250x200mm

		cái

		4.774



		170

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 300x300mm

		cái

		5.305



		171

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 300x400mm

		cái

		5.835



		172

		Hộp nối, hộp phân dây, hộp automat ( 400x400mm

		cái

		7.426



		173

		Hộp số

		cái

		32.960



		174

		Khung gỗ

		cái

		36.050



		175

		Kim thu sét dài 0,5m

		cái

		29.621



		176

		Kim thu sét dài 1,0m

		cái

		47.086



		177

		Kim thu sét dài 1,5m

		cái

		65.048



		178

		Kim thu sét dài 2,0m

		cái

		82.512



		179

		Linh kiện báo cháy

		cái

		61.800



		180

		Linh kiện chống điện giật

		cái

		156.818



		181

		ổ cắm đơn

		cái

		27.300



		182

		ổ cắm đôi

		cái

		31.700



		183

		ổ cắm ba

		cái

		41.375



		184

		ổ cắm bốn

		cái

		45.619



		185

		Bộ sứ 2 sứ

		bộ

		15.450



		186

		Bộ sứ 3 sứ

		bộ

		25.750



		187

		Bộ sứ 4 sứ

		bộ

		42.230



		188

		Máy biến dòng (loại 50/5A, 100/5A, 200/5A)

		cái

		123.600



		189

		Puli sứ kẹp

		cái

		2.575



		190

		Puli sứ loại 30x30

		cái

		3.090



		191

		Puli sứ loại (35x35

		cái

		3.605



		192

		Quạt ốp trần - kích th​ước 150x150mm đến 250x250mm

		cái

		84.872



		193

		Quạt ốp trần - kích th​ước 300x300mm đến 350x350mm

		cái

		202.101



		194

		Quạt ly tâm - công suất 0,2 đến  ( 2,5 Kw

		cái

		106.090



		195

		Quạt ly tâm - công suất 2,6 đến  ( 5,0 Kw

		cái

		371.315



		196

		Quạt ly tâm - công suất 5,1 đến  ( 10  Kw

		cái

		1.591.350



		197

		Quạt ly tâm - công suất 10 đến  ( 22   Kw

		cái

		3.500.000



		198

		Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm

		cái

		84.872



		199

		Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm

		cái

		202.101



		200

		Quạt thông gió - công suất 0,2 đến (1,5 Kw

		cái

		106.090



		201

		Quạt thông gió - công suất 1,6 đến (3,0 Kw

		cái

		318.270



		202

		Quạt thông gió - công suất 3,1 đến (4,5 Kw

		cái

		848.720



		203

		Quạt thông gió - công suất 4,6 đến (7,5 Kw

		cái

		1.500.000



		204

		Quạt trần

		cái

		345.454



		205

		Quạt treo t​ường

		cái

		143.636



		206

		Que hàn

		kg

		10.057



		207

		Que hàn đồng

		kg

		55.314



		208

		Que hàn thép không rỉ

		kg

		10.057



		209

		Rơ le các loại

		cái

		154.500



		210

		Thùng đun n​ước nóng thư​ờng

		bộ

		1.297.800



		211

		Thùng đun n​ước nóng kiểu liên tục

		bộ

		1.500.000



		212

		Ô xy

		chai

		40.909



		213

		Đá 1x2cm

		m3

		79.100



		214

		Cát vàng

		m3

		34.400



		215

		Đai khởi thuỷ d=60mm

		cái

		37.132



		216

		Đai khởi thuỷ d=80mm

		cái

		51.479



		217

		Đai khởi thuỷ d=100mm

		cái

		70.857



		218

		Đai khởi thuỷ d=125mm

		cái

		89.116



		219

		Đai khởi thuỷ d=150mm

		cái

		92.571



		220

		Đai khởi thuỷ d=200mm

		cái

		140.039



		221

		Đai khởi thuỷ d=250mm

		cái

		229.154



		222

		Đai khởi thuỷ d=300mm

		cái

		493.319



		223

		Đai khởi thuỷ d=350mm

		cái

		703.377



		224

		Đai khởi thuỷ d=400mm

		cái

		867.816



		225

		Đai khởi thuỷ d=450mm

		cái

		1.031.195



		226

		Đai khởi thuỷ d=500mm

		cái

		1.145.151



		227

		Đai khởi thuỷ d=600mm

		cái

		1.309.151



		228

		Đai khởi thuỷ d=700mm

		cái

		1.527.696



		229

		Đai khởi thuỷ d=800mm

		cái

		1.745.181



		230

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		80.000



		231

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng (50

		cái

		3.974.286



		232

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng (100

		cái

		5.005.048



		233

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng D(200mm

		cái

		7.426.300



		234

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng D<300mm

		cái

		17.504.850



		235

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng D<400mm

		cái

		32.887.900



		236

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng D<500mm

		cái

		41.375.100



		237

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng D<600mm

		cái

		49.862.300



		238

		Đay

		kg

		3.340



		239

		Đầu nối cần

		bộ

		100.000



		240

		Đất đèn

		kg

		5.000



		241

		Đất sét, sét chốn

		m3

		23.400



		242

		BU d=15mm

		cái

		21.218



		243

		BU d=20mm

		cái

		29.705



		244

		BU d=25mm

		cái

		37.132



		245

		BU d=32mm

		cái

		47.741



		246

		BU d=40mm

		cái

		59.410



		247

		BU d=50mm

		cái

		84.872



		248

		BU d=60mm

		cái

		84.872



		249

		BU d=65mm

		cái

		90.177



		250

		BU d=70mm

		cái

		95.481



		251

		BU d=75mm

		cái

		100.786



		252

		BU d=80mm

		cái

		106.090



		253

		BU d=89mm

		cái

		120.413



		254

		BU d=90mm

		cái

		122.004



		255

		BU d=100mm

		cái

		132.613



		256

		BU d=110mm

		cái

		144.282



		257

		BU d=125mm

		cái

		150.648



		258

		BU d=150mm

		cái

		200.510



		259

		BU d=160mm

		cái

		229.154



		260

		BU d=170mm

		cái

		257.799



		261

		BU d=180mm

		cái

		287.504



		262

		BU d=200mm

		cái

		352.219



		263

		BU d=250mm

		cái

		660.941



		264

		BU d=300mm

		cái

		925.105



		265

		BU d=350mm

		cái

		1.189.693



		266

		BU d=400mm

		cái

		1.388.718



		267

		BU d=500mm

		cái

		2.049.659



		268

		BU d=600mm

		cái

		2.855.943



		269

		BU d=700mm

		cái

		3.662.227



		270

		BU d=800mm

		cái

		4.468.511



		271

		BU d=900mm

		cái

		5.274.795



		272

		BU d=1000mm

		cái

		6.081.079



		273

		BU d=1100mm

		cái

		6.887.363



		274

		BU d=1200mm

		cái

		7.693.647



		275

		BU d=1400mm

		cái

		9.306.215



		276

		BU d=1600mm

		cái

		10.918.783



		277

		BU d=1800mm

		cái

		12.531.351



		278

		BU d=2000mm

		cái

		14.143.919



		279

		BU d=2200mm

		cái

		15.756.487



		280

		BU d=2400mm

		cái

		17.369.055



		281

		BU d=2500mm

		cái

		18.175.339



		282

		BE d=15mm

		cái

		31.857



		283

		BE d=20mm

		cái

		41.375



		284

		BE d=25mm

		cái

		51.984



		285

		BE d=32mm

		cái

		66.837



		286

		BE d=40mm

		cái

		82.750



		287

		BE d=50mm

		cái

		103.968



		288

		BE d=60mm

		cái

		111.395



		289

		BE d=65mm

		cái

		115.108



		290

		BE d=70mm

		cái

		118.821



		291

		BE d=75mm

		cái

		123.595



		292

		BE d=80mm

		cái

		128.369



		293

		BE d=89mm

		cái

		140.782



		294

		BE d=90mm

		cái

		142.161



		295

		BE d=100mm

		cái

		157.013



		296

		BE d=110mm

		cái

		173.988



		297

		BE d=125mm

		cái

		199.449



		298

		BE d=150mm

		cái

		247.190



		299

		BE d=160mm

		cái

		267.347



		300

		BE d=170mm

		cái

		287.080



		301

		BE d=180mm

		cái

		307.024



		302

		BE d=200mm

		cái

		352.007



		303

		BE d=240mm

		cái

		710.337



		304

		BE d=250mm

		cái

		799.919



		305

		BE d=300mm

		cái

		1.039.258



		306

		BE d=350mm

		cái

		1.357.952



		307

		BE d=400mm

		cái

		1.546.792



		308

		BE d=500mm

		cái

		2.169.541



		309

		BE d=600mm

		cái

		2.909.624



		310

		BE d=700mm

		cái

		3.613.425



		311

		BE d=800mm

		cái

		4.319.645



		312

		BE d=900mm

		cái

		5.024.974



		313

		BE d=1000mm

		cái

		5.730.303



		314

		BE d=1100mm

		cái

		6.435.632



		315

		BE d=1200mm

		cái

		7.140.960



		316

		BE d=1300mm

		cái

		7.846.268



		317

		BE d=1400mm

		cái

		8.551.618



		318

		BE d=1500mm

		cái

		9.256.947



		319

		BE d=1600mm

		cái

		9.962.275



		320

		BE d=1800mm

		cái

		11.372.933



		321

		BE d=2000mm

		cái

		12.783.590



		322

		BE d=2200mm

		cái

		14.192.720



		323

		BE d=2400mm

		cái

		15.602.656



		324

		BE d=2500mm

		cái

		16.307.624



		325

		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ

		bộ

		5.601.552



		326

		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ

		bộ

		7.842.173



		327

		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ

		bộ

		10.456.230



		328

		Bộ choòng nón xoay- loại C

		bộ

		223.398



		329

		Bộ choòng nón xoay- (loại K, loại T)

		bộ

		310.844



		330

		Bộ choòng nón xoay- loại M

		bộ

		346.914



		331

		Bột cao su

		kg

		2.122



		332

		Bi hợp kim

		kg

		15.914



		333

		Bi tum

		kg

		5.924



		334

		Bể inox 0,5m3

		bể

		1.123.636



		335

		Bể inox 1,0m3

		bể

		1.779.091



		336

		Bể inox 1,5m3

		bể

		2.715.455



		337

		Bể inox 2,0m3

		bể

		3.558.182



		338

		Bể inox 2,5m3

		bể

		4.026.364



		339

		Bể inox 3,0m3

		bể

		4.494.545



		340

		Bể inox 3,5m3

		bể

		5.430.909



		341

		Bể inox 4,0m3

		bể

		5.618.182



		342

		Bể inox 5,0m3

		bể

		7.022.727



		343

		Bể inox 6,0m3

		bể

		8.818.182



		344

		Bể nhựa 0,25m3

		bể

		309.000



		345

		Bể nhựa 0,3m3

		bể

		346.455



		346

		Bể nhựa 0,4m3

		bể

		393.273



		347

		Bể nhựa 0,5m3

		bể

		468.182



		348

		Bể nhựa 0,7m3

		bể

		636.727



		349

		Bể nhựa 0,9m3

		bể

		786.545



		350

		Bể nhựa 1,0m3

		bể

		889.545



		351

		Bể nhựa 1,5m3

		bể

		1.357.727



		352

		Bể nhựa 2,0m3

		bể

		2.013.182



		353

		Bể nhựa 3,0m3

		bể

		1.872.727



		354

		Bể nhựa 4,0m3

		bể

		2.340.909



		355

		Bu lông

		bộ

		4.500



		356

		Bulông M6x20

		cái

		1.600



		357

		Bu lông mạ M6x20

		cái

		1.591



		358

		Bu lông mạ M8x20

		cái

		1.910



		359

		Bu lông mạ M10x30

		cái

		2.122



		360

		Bu lông  M16-M20

		cái

		4.950



		361

		Bu lông M20-M24

		bộ

		6.365



		362

		Bu lông M20-M27, M20-M30, M 24-M30

		cái

		6.896



		363

		Bu lông M24-M27

		bộ

		7.426



		364

		Bu lông M24-M30, M24-M33, M27-M30

		cái

		8.487



		365

		Bu lông M27-M33, M27-M45

		bộ

		9.548



		366

		Bu lông M30-M39, M33-M39

		cái

		11.670



		367

		Bu lông M23-M45, M39-M45, M39-M52

		bộ

		12.731



		368

		Bu lông M45-M52

		bộ

		15.914



		369

		Bulông M8x30

		bộ

		1.910



		370

		Bích đặc

		cái

		47.741



		371

		Bích đặc <100mm

		cái

		47.741



		372

		Bích đặc =100mm

		cái

		74.263



		373

		Bích đặc =125mm

		cái

		95.481



		374

		Bích đặc =150mm

		cái

		111.395



		375

		Bích đặc =200mm

		cái

		159.135



		376

		Bích đặc =250mm

		cái

		319.331



		377

		Bích đặc =300mm

		cái

		460.059



		378

		Bích đặc =350mm

		cái

		581.479



		379

		Bích đặc =400mm

		cái

		814.294



		380

		Bích đặc =500mm

		cái

		1.252.074



		381

		Bích đặc =600mm

		cái

		1.865.858



		382

		Bích đặc =700mm

		cái

		2.239.029



		383

		Bích đặc =800mm

		cái

		2.686.835



		384

		Bích đặc =900mm

		cái

		3.224.818



		385

		Bích đặc =1000mm

		cái

		3.869.845



		386

		Bích đặc =1100mm

		cái

		4.256.331



		387

		Bích đặc =1200mm

		cái

		4.643.559



		388

		Bích đặc =1300mm

		cái

		5.066.858



		389

		Bích đặc =1400mm

		cái

		5.523.045



		390

		Bích đặc =1500mm

		cái

		5.572.908



		391

		Bích đặc =1600mm

		cái

		6.073.653



		392

		Bích đặc =1800mm

		cái

		6.686.853



		393

		Bích đặc =2000mm

		cái

		7.270.348



		394

		Bích đặc =2200mm

		cái

		7.853.843



		395

		Bích đặc =2400mm

		cái

		8.437.338



		396

		Bích đặc =2500mm

		cái

		9.000.000



		397

		Bích rỗng <100mm

		cái

		21.218



		398

		Bích rỗng =100mm

		cái

		63.654



		399

		Bích rỗng =125mm

		cái

		79.568



		400

		Bích rỗng =150mm

		cái

		95.481



		401

		Bích rỗng =200mm

		cái

		137.917



		402

		Bích rỗng =250mm

		cái

		201.571



		403

		Bích rỗng =300mm

		cái

		306.282



		404

		Bích rỗng =350mm

		cái

		387.653



		405

		Bích rỗng =400mm

		cái

		542.120



		406

		Bích rỗng =500mm

		cái

		835.459



		407

		Bích rỗng =600mm

		cái

		1.244.224



		408

		Bích rỗng =700mm

		cái

		1.492.686



		409

		Bích rỗng =800mm

		cái

		1.791.224



		410

		Bích rỗng =900mm

		cái

		2.149.914



		411

		Bích rỗng =1000mm

		cái

		2.579.897



		412

		Bích rỗng =1100mm

		cái

		3.009.773



		413

		Bích rỗng =1200mm

		cái

		3.439.862



		414

		Bích rỗng =1300mm

		cái

		3.869.843



		415

		Bích rỗng =1400mm

		cái

		4.299.828



		416

		Bích rỗng =1500mm

		cái

		4.729.810



		417

		Bích rỗng =1600mm

		cái

		5.159.793



		418

		Bích rỗng =1800mm

		cái

		6.449.742



		419

		Bích rỗng =2000mm

		cái

		7.309.707



		420

		Bích rỗng =2200mm

		cái

		8.169.673



		421

		Bích rỗng =2400mm

		cái

		9.029.638



		422

		Bích rỗng =2500mm

		cái

		9.459.621



		423

		Bích thép d=40mm

		cái

		42.436



		424

		Bích thép d=50mm

		cái

		63.654



		425

		Bích thép d=75mm

		cái

		84.872



		426

		Bích thép d=100mm

		cái

		106.090



		427

		Bích thép d=150mm

		cái

		148.526



		428

		Bích thép d=200mm

		cái

		297.052



		429

		Bích thép d=250mm

		cái

		424.360



		430

		Bích thép d=300mm

		cái

		530.450



		431

		Bích thép d=350mm

		cái

		742.630



		432

		Bích thép d=400mm

		cái

		1.060.900



		433

		Bích thép d=500mm

		cái

		1.697.440



		434

		Bích thép d=600mm

		cái

		2.121.800



		435

		Bích thép d=700mm

		cái

		2.440.070



		436

		Bích thép d=800mm

		cái

		2.970.520



		437

		Bích thép d=1000mm

		cái

		3.607.060



		438

		Bích thép d=1200mm

		cái

		4.031.420



		439

		Bích thép d=1500mm

		cái

		4.243.600



		440

		Bích thép d=1800mm

		cái

		4.561.870



		441

		Bích thép d=2000mm

		cái

		4.986.230



		442

		Bích thép d=2200mm

		cái

		5.304.500



		443

		Bích thép d=2400mm

		cái

		5.622.770



		444

		Bích thép d=2500mm

		cái

		6.365.400



		445

		Cáp (16 giằng máy khoan

		kg

		10.609



		446

		Cáp khoan

		kg

		12.731



		447

		Côn bê tông d=400mm

		cái

		59.962



		448

		Côn bê tông d=500mm

		cái

		74.953



		449

		Côn bê tông d=600mm

		cái

		89.943



		450

		Côn bê tông d=700mm

		cái

		104.934



		451

		Côn bê tông d=800mm

		cái

		119.924



		452

		Côn bê tông d=900mm

		cái

		179.886



		453

		Côn bê tông d=1000mm

		cái

		239.848



		454

		Côn bê tông d=1200mm

		cái

		287.818



		455

		Côn bê tông d=1400mm

		cái

		335.788



		456

		Côn bê tông d=1500mm

		cái

		359.773



		457

		Côn bê tông d=1600mm

		cái

		383.757



		458

		Côn bê tông d=1800mm

		cái

		431.727



		459

		Côn bê tông d=2000mm

		cái

		479.697



		460

		Côn gang d=50mm

		cái

		42.436



		461

		Côn gang d=75mm

		cái

		59.410



		462

		Côn gang d=100mm

		cái

		100.786



		463

		Côn gang d=150mm

		cái

		159.135



		464

		Côn gang d=200mm

		cái

		196.267



		465

		Côn gang d=250mm

		cái

		286.443



		466

		Côn gang d=300mm

		cái

		360.706



		467

		Côn gang d=350mm

		cái

		413.751



		468

		Côn gang d=400mm

		cái

		456.187



		469

		Côn gang d=500mm

		cái

		509.232



		470

		Côn gang d=600mm

		cái

		594.104



		471

		Côn gang d=700mm

		cái

		678.976



		472

		Côn gang d=800mm

		cái

		742.630



		473

		Côn gang d=900mm

		cái

		827.502



		474

		Côn gang d=1000mm

		cái

		954.810



		475

		Côn gang d=1100mm

		cái

		1.060.900



		476

		Côn gang d=1200mm

		cái

		1.166.990



		477

		Côn gang d=1400mm

		cái

		1.326.125



		478

		Côn gang d=1500mm

		cái

		1.432.215



		479

		Côn gang d=1600mm

		cái

		1.538.305



		480

		Côn gang d=1800mm

		cái

		1.655.004



		481

		Côn gang d=2000mm

		cái

		1.909.620



		482

		Côn gang d=2200mm

		cái

		2.015.710



		483

		Côn gang d=2400mm

		cái

		2.227.890



		484

		Côn gang d=2500mm

		cái

		2.440.070



		485

		Côn nhựa miệng bát d=32mm

		cái

		3.183



		486

		Côn nhựa miệng bát d=40mm

		cái

		4.774



		487

		Côn nhựa miệng bát d=50mm

		cái

		5.835



		488

		Côn nhựa miệng bát d=65mm

		cái

		6.896



		489

		Côn nhựa miệng bát d=89mm

		cái

		9.018



		490

		Côn nhựa miệng bát d=100mm

		cái

		26.523



		491

		Côn nhựa miệng bát d=125mm

		cái

		42.436



		492

		Côn nhựa miệng bát d=150mm

		cái

		63.654



		493

		Côn nhựa miệng bát d=200mm

		cái

		74.263



		494

		Côn nhựa miệng bát d=250mm

		cái

		90.177



		495

		Côn nhựa miệng bát d=300mm

		cái

		106.090



		496

		Côn nhựa hàn d=20mm

		cái

		1.591



		497

		Côn nhựa hàn d=25mm

		cái

		2.122



		498

		Côn nhựa hàn d=32mm

		cái

		3.183



		499

		Côn nhựa hàn d=40mm

		cái

		4.244



		500

		Côn nhựa hàn d=50mm

		cái

		5.305



		501

		Côn nhựa hàn d=60mm

		cái

		6.365



		502

		Côn nhựa hàn d=75mm

		cái

		8.487



		503

		Côn nhựa hàn d=80mm

		cái

		25.462



		504

		Côn nhựa hàn d=100mm

		cái

		40.314



		505

		Côn nhựa hàn d=125mm

		cái

		61.532



		506

		Côn nhựa hàn d=150mm

		cái

		68.959



		507

		Côn nhựa hàn d=200mm

		cái

		89.816



		508

		Côn nhựa hàn d=250mm

		cái

		101.043



		509

		Côn nhựa PVC miệng bát d=100mm

		cái

		25.000



		510

		Côn nhựa PVC miệng bát d=150mm

		cái

		60.000



		511

		Côn nhựa PVC miệng bát d=200mm

		cái

		70.000



		512

		Côn nhựa PVC miệng bát d=250mm

		cái

		85.000



		513

		Côn nhựa PVC miệng bát d=300mm

		cái

		100.000



		514

		Côn nhựa măng xông d=15mm

		cái

		1.061



		515

		Côn nhựa măng xông d=20mm

		cái

		1.591



		516

		Côn nhựa măng xông d=25mm

		cái

		2.122



		517

		Côn nhựa măng xông d=32mm

		cái

		3.183



		518

		Côn nhựa măng xông d=40mm

		cái

		4.244



		519

		Côn nhựa măng xông d=50mm

		cái

		5.305



		520

		Côn nhựa măng xông d=67mm

		cái

		6.365



		521

		Côn nhựa măng xông d=76mm

		cái

		8.487



		522

		Côn nhựa măng xông d=89mm

		cái

		25.462



		523

		Côn nhựa măng xông d=100mm

		cái

		40.314



		524

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm

		cái

		26.523



		525

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm

		cái

		35.010



		526

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm

		cái

		47.741



		527

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm

		cái

		107.151



		528

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm

		cái

		205.815



		529

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm

		cái

		240.241



		530

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm

		cái

		274.561



		531

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm

		cái

		343.201



		532

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm

		cái

		411.841



		533

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm

		cái

		480.482



		534

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm

		cái

		549.122



		535

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm

		cái

		686.402



		536

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm

		cái

		34.479



		537

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm

		cái

		45.513



		538

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm

		cái

		62.063



		539

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm

		cái

		139.296



		540

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm

		cái

		267.559



		541

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm

		cái

		312.313



		542

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm

		cái

		356.929



		543

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm

		cái

		446.161



		544

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm

		cái

		535.394



		545

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm

		cái

		624.626



		546

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm

		cái

		713.858



		547

		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm

		cái

		892.323



		548

		Côn nhựa nhôm d=12mm

		cái

		2.122



		549

		Côn nhựa nhôm d=16mm

		cái

		2.652



		550

		Côn nhựa nhôm d=20mm

		cái

		3.183



		551

		Côn nhựa nhôm d=26mm

		cái

		3.819



		552

		Côn nhựa nhôm d=32mm

		cái

		5.517



		553

		Côn thép d=15mm

		cái

		2.122



		554

		Côn thép d=20mm

		cái

		2.652



		555

		Côn thép d=25mm

		cái

		3.183



		556

		Côn thép d=32mm

		cái

		3.713



		557

		Côn thép d=40mm

		cái

		4.244



		558

		Côn thép d=50mm

		cái

		10.079



		559

		Côn thép d=60mm

		cái

		15.914



		560

		Côn thép d=75mm

		cái

		23.340



		561

		Côn thép d=80mm

		cái

		24.401



		562

		Côn thép d=100mm

		cái

		28.644



		563

		Côn thép d=125mm

		cái

		37.132



		564

		Côn thép d=150mm

		cái

		51.984



		565

		Côn thép d=200mm

		cái

		89.116



		566

		Côn thép d=250mm

		cái

		212.180



		567

		Côn thép d=300mm

		cái

		381.924



		568

		Côn thép d=350mm

		cái

		445.578



		569

		Côn thép d=400mm

		cái

		509.232



		570

		Côn thép d=500mm

		cái

		636.540



		571

		Côn thép d=600mm

		cái

		763.848



		572

		Côn thép d=700mm

		cái

		891.156



		573

		Côn thép d=800mm

		cái

		1.018.464



		574

		Côn thép d=900mm

		cái

		1.145.772



		575

		Côn thép d=1000mm

		cái

		1.273.080



		576

		Côn thép d=1200mm

		cái

		1.527.696



		577

		Côn thép d=1300mm

		cái

		1.655.004



		578

		Côn thép d=1400mm

		cái

		1.782.313



		579

		Côn thép d=1500mm

		cái

		1.909.620



		580

		Côn thép d=1600mm

		cái

		2.036.928



		581

		Côn thép d=1800mm

		cái

		2.291.544



		582

		Côn thép d=2000mm

		cái

		2.546.160



		583

		Côn thép d=2200mm

		cái

		2.800.776



		584

		Côn thép d=2500mm

		cái

		3.182.700



		585

		Côn thép không rỉ d=15mm

		cái

		3.819



		586

		Côn thép không rỉ d=20mm

		cái

		4.456



		587

		Côn thép không rỉ d=25mm

		cái

		5.092



		588

		Côn thép không rỉ d=32mm

		cái

		12.094



		589

		Côn thép không rỉ d=40mm

		cái

		19.096



		590

		Côn thép không rỉ d=50mm

		cái

		28.008



		591

		Côn thép không rỉ d=60mm

		cái

		29.281



		592

		Côn thép không rỉ d=75mm

		cái

		34.373



		593

		Côn thép không rỉ d=80mm

		cái

		44.558



		594

		Côn thép không rỉ d=100mm

		cái

		62.381



		595

		Côn thép không rỉ d=125mm

		cái

		106.090



		596

		Côn thép không rỉ d=150mm

		cái

		254.616



		597

		Côn thép không rỉ d=200mm

		cái

		458.309



		598

		Côn thép không rỉ d=250mm

		cái

		534.694



		599

		Côn thép không rỉ d=300mm

		cái

		611.078



		600

		Côn thép không rỉ d=350mm

		cái

		763.848



		601

		Côn thép không rỉ d=400mm

		cái

		916.618



		602

		Côn thép không rỉ d=500mm

		cái

		1.069.387



		603

		Côn thép không rỉ d=600mm

		cái

		1.222.157



		604

		Côn thép không rỉ d=700mm

		cái

		1.374.926



		605

		Côn thép không rỉ d=800mm

		cái

		1.527.696



		606

		Côn thép không rỉ d=900mm

		cái

		1.833.235



		607

		Côn thép không rỉ d=1000mm

		cái

		1.986.005



		608

		Côn thép không rỉ d=1200mm

		cái

		2.138.774



		609

		Côn thép không rỉ d=1300mm

		cái

		2.291.544



		610

		Côn thép không rỉ d=1400mm

		cái

		2.444.314



		611

		Côn thép không rỉ d=1500mm

		cái

		2.749.853



		612

		Côn tráng kẽm d=15mm

		cái

		2.122



		613

		Côn tráng kẽm d=20mm

		cái

		2.652



		614

		Côn tráng kẽm d=25mm

		cái

		3.183



		615

		Côn tráng kẽm d=32mm

		cái

		3.713



		616

		Côn tráng kẽm d=40mm

		cái

		4.774



		617

		Côn tráng kẽm d=50mm 

		cái

		7.426



		618

		Côn tráng kẽm d=67mm

		cái

		10.609



		619

		Côn tráng kẽm d=76mm

		cái

		14.853



		620

		Côn tráng kẽm d=89mm

		cái

		15.914



		621

		Côn tráng kẽm d=100mm

		cái

		21.218



		622

		Côn đồng d=6,4mm

		cái

		2.061



		623

		Côn đồng d=9,5mm

		cái

		2.273



		624

		Côn đồng d=12,7mm

		cái

		2.591



		625

		Côn đồng d=15,9mm

		cái

		2.910



		626

		Côn đồng d=19,1mm

		cái

		3.228



		627

		Côn đồng d=22,2mm

		cái

		3.440



		628

		Côn đồng d=25,4mm

		cái

		3.758



		629

		Côn đồng d=28,6mm

		cái

		4.183



		630

		Côn đồng d=31,8mm

		cái

		4.713



		631

		Côn đồng d=34,9mm

		cái

		5.244



		632

		Côn đồng d=38,1mm

		cái

		5.456



		633

		Côn đồng d=41,3mm

		cái

		6.305



		634

		Côn đồng d=53,9mm

		cái

		7.365



		635

		Côn đồng d=66,7mm

		cái

		9.487



		636

		Cồn rửa

		kg

		7.727



		637

		Cao su (làm gioăng, cao su tấm)

		m2

		413.349



		638

		Cần khoan D 63,5 mm

		m

		408.447



		639

		Cần khoan D 114 mm

		m

		620.627



		640

		Cần khoan D 63,5 mm

		m

		408.447



		641

		Cống hộp 400x600mm

		m

		212.695



		642

		Cống hộp 400x800mm

		m

		250.000



		643

		Cống hộp 600x600mm

		m

		260.384



		644

		Cống hộp 600x800mm

		m

		309.721



		645

		Cống hộp 400x1000mm

		m

		320.000



		646

		Cống hộp 800x800mm

		m

		462.779



		647

		Cống hộp 800x1000mm

		m

		603.580



		648

		Cống hộp 800x1400mm

		m

		630.000



		649

		Cống hộp 1200x1400mm

		m

		947.909



		650

		Cống hộp 1200x1600mm

		m

		1.150.000



		651

		Cống hộp 1200x1800mm

		m

		1.370.000



		652

		Cống hộp 1200x2000mm

		m

		1.520.000



		653

		Cống hộp 1400x1500mm

		m

		1.253.098



		654

		Cống hộp 1400x1800mm

		m

		1.556.330



		655

		Cống hộp 1400x2000mm

		m

		1.620.000



		656

		Cống hộp 1400x2200mm

		m

		1.850.000



		657

		Cống hộp 2200x1500mm

		m

		1.900.000



		658

		Cống hộp 2500x1500mm

		m

		2.000.000



		659

		Cống hộp 2200x1800mm

		m

		2.200.000



		660

		Cống hộp 2500x2000mm

		m

		2.850.000



		661

		Cống hộp 2500x2500mm

		m

		3.250.000



		662

		Cống hộp 3000x3000mm

		m

		4.000.000



		663

		Chậu rửa loại 1 vòi

		bộ

		121.540



		664

		Chậu rửa loại 2 vòi

		bộ

		159.650



		665

		Chậu tiểu nam

		bộ

		146.000



		666

		Chậu xí bệt

		bộ

		535.600



		667

		Chậu xí xổm

		bộ

		146.000



		668

		Chụp lọc sứ

		cái

		58.350



		669

		Chụp lọc nhựa

		cái

		42.436



		670

		Choòng khoan loại: 596 kg/cái

		cái

		1.580.741



		671

		Choòng khoan loại: 900 kg/cái

		cái

		2.387.025



		672

		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái

		cái

		3.713.150



		673

		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái

		cái

		3.850.000



		674

		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái

		cái

		4.031.420



		675

		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái

		cái

		4.137.510



		676

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm

		cái

		9.548



		677

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm

		cái

		13.792



		678

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm

		cái

		16.974



		679

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm

		cái

		23.340



		680

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm

		cái

		31.827



		681

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm

		cái

		36.071



		682

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm

		cái

		38.192



		683

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm

		cái

		57.289



		684

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm

		cái

		68.959



		685

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm

		cái

		82.750



		686

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm

		cái

		95.481



		687

		Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm

		cái

		127.308



		688

		Clor bột

		gam

		37



		689

		Củi

		kg

		460



		690

		Cút

		cái

		2.540



		691

		Cút bê tông d=400mm

		cái

		61.532



		692

		Cút bê tông d=500mm

		cái

		74.953



		693

		Cút bê tông d=600mm

		cái

		91.237



		694

		Cút bê tông d=700mm

		cái

		104.934



		695

		Cút bê tông d=800mm

		cái

		122.004



		696

		Cút bê tông d=900mm

		cái

		179.886



		697

		Cút bê tông d=1000mm

		cái

		246.129



		698

		Cút bê tông d=1200mm

		cái

		291.748



		699

		Cút bê tông d=1400mm

		cái

		335.788



		700

		Cút bê tông d=1500mm

		cái

		359.773



		701

		Cút bê tông d=1600mm

		cái

		383.757



		702

		Cút bê tông d=1800mm

		cái

		445.578



		703

		Cút bê tông d=2000mm

		cái

		482.710



		704

		Cút dẫn xăng dầu d<89mm

		cái

		53.045



		705

		Cút dẫn xăng dầu d=108x4mm

		cái

		84.872



		706

		Cút dẫn xăng dầu d=159x5mm

		cái

		297.052



		707

		Cút dẫn xăng dầu d=159x6mm

		cái

		318.270



		708

		Cút dẫn xăng dầu d=159x12mm

		cái

		445.578



		709

		Cút dẫn xăng dầu d=219x7mm

		cái

		530.450



		710

		Cút dẫn xăng dầu d=219x9mm

		cái

		583.495



		711

		Cút dẫn xăng dầu d=219x12mm

		cái

		848.720



		712

		Cút dẫn xăng dầu d=273x7mm

		cái

		954.810



		713

		Cút dẫn xăng dầu d=273x12mm

		cái

		1.060.900



		714

		Cút gang d=50mm

		cái

		42.436



		715

		Cút gang d=75mm

		cái

		59.410



		716

		Cút gang d=100mm

		cái

		100.786



		717

		Cút gang d=150mm

		cái

		159.135



		718

		Cút gang d=200mm

		cái

		196.267



		719

		Cút gang d=250mm

		cái

		286.443



		720

		Cút gang d=300mm

		cái

		360.706



		721

		Cút gang d=350mm

		cái

		413.751



		722

		Cút gang d=400mm

		cái

		456.187



		723

		Cút gang d=500mm

		cái

		509.232



		724

		Cút gang d=600mm

		cái

		594.104



		725

		Cút gang d=700mm

		cái

		678.976



		726

		Cút gang d=800mm

		cái

		742.630



		727

		Cút gang d=900mm

		cái

		827.502



		728

		Cút gang d=1000mm

		cái

		954.810



		729

		Cút gang d=1100mm

		cái

		1.060.900



		730

		Cút gang d=1200mm

		cái

		1.166.990



		731

		Cút gang d=1400mm

		cái

		1.326.125



		732

		Cút gang d=1500mm

		cái

		1.432.215



		733

		Cút gang d=1600mm

		cái

		1.538.305



		734

		Cút gang d=1800mm

		cái

		1.655.004



		735

		Cút gang d=2000mm

		cái

		1.909.620



		736

		Cút gang d=2200mm

		cái

		2.015.710



		737

		Cút gang d=2400mm

		cái

		2.227.890



		738

		Cút gang d=2500mm

		cái

		2.440.070



		739

		Cút nhựa miệng bát d=32mm

		cái

		3.183



		740

		Cút nhựa miệng bát d=40mm

		cái

		4.774



		741

		Cút nhựa miệng bát d=50mm

		cái

		5.835



		742

		Cút nhựa miệng bát d=65mm

		cái

		6.896



		743

		Cút nhựa miệng bát d=89mm

		cái

		9.018



		744

		Cút nhựa miệng bát d=100mm

		cái

		26.523



		745

		Cút nhựa miệng bát d=125mm

		cái

		42.436



		746

		Cút nhựa miệng bát d=150mm

		cái

		63.654



		747

		Cút nhựa miệng bát d=200mm

		cái

		74.263



		748

		Cút nhựa miệng bát d=250mm

		cái

		90.177



		749

		Cút nhựa miệng bát d=300mm

		cái

		106.090



		750

		Cút nhựa hàn d=20mm

		cái

		1.591



		751

		Cút nhựa hàn d=25mm

		cái

		2.122



		752

		Cút nhựa hàn d=32mm

		cái

		3.183



		753

		Cút nhựa hàn d=40mm

		cái

		4.244



		754

		Cút nhựa hàn d=50mm

		cái

		5.305



		755

		Cút nhựa hàn d=60mm

		cái

		6.365



		756

		Cút nhựa hàn d=75mm

		cái

		8.487



		757

		Cút nhựa hàn d=80mm

		cái

		25.462



		758

		Cút nhựa hàn d=100mm

		cái

		40.314



		759

		Cút nhựa hàn d=125mm

		cái

		61.532



		760

		Cút nhựa hàn d=150mm

		cái

		68.959



		761

		Cút nhựa hàn d=200mm

		cái

		89.816



		762

		Cút nhựa hàn d=250mm

		cái

		101.043



		763

		Cút nhựa PVC miệng bát d=100mm

		cái

		25.000



		764

		Cút nhựa PVC miệng bát d=150mm

		cái

		60.000



		765

		Cút nhựa PVC miệng bát d=200mm

		cái

		70.000



		766

		Cút nhựa PVC miệng bát d=250mm

		cái

		85.000



		767

		Cút nhựa PVC miệng bát d=300mm

		cái

		100.000



		768

		Cút nhựa măng xông d=15mm

		cái

		1.061



		769

		Cút nhựa măng xông d=20mm

		cái

		1.591



		770

		Cút nhựa măng xông d=25mm

		cái

		2.122



		771

		Cút nhựa măng xông d=32mm

		cái

		3.183



		772

		Cút nhựa măng xông d=40mm

		cái

		4.244



		773

		Cút nhựa măng xông d=50mm

		cái

		5.305



		774

		Cút nhựa măng xông d=67mm

		cái

		6.365



		775

		Cút nhựa măng xông d=76mm

		cái

		8.487



		776

		Cút nhựa măng xông d=89mm

		cái

		25.462



		777

		Cút nhựa măng xông d=100mm

		cái

		40.314



		778

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=100mm

		cái

		26.523



		779

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=150mm

		cái

		35.010



		780

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=200mm

		cái

		47.741



		781

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=250mm

		cái

		107.151



		782

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=300mm

		cái

		205.815



		783

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=350mm

		cái

		240.241



		784

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=400mm

		cái

		274.561



		785

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=500mm

		cái

		343.201



		786

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=600mm

		cái

		411.841



		787

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=700mm

		cái

		480.482



		788

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=800mm

		cái

		549.122



		789

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp d=1000mm

		cái

		686.402



		790

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=100mm

		cái

		34.479



		791

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=150mm

		cái

		45.513



		792

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=200mm

		cái

		62.063



		793

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=250mm

		cái

		139.296



		794

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=300mm

		cái

		267.559



		795

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=350mm

		cái

		312.313



		796

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=400mm

		cái

		356.929



		797

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=500mm

		cái

		446.161



		798

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=600mm

		cái

		535.394



		799

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=700mm

		cái

		624.626



		800

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=800mm

		cái

		713.858



		801

		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp d=1000mm

		cái

		892.323



		802

		Cút nhựa nhôm d=12mm

		cái

		2.122



		803

		Cút nhựa nhôm d=16mm

		cái

		2.652



		804

		Cút nhựa nhôm d=20mm

		cái

		3.183



		805

		Cút nhựa nhôm d=26mm

		cái

		3.819



		806

		Cút nhựa nhôm d=32mm

		cái

		5.517



		807

		Cút sành d=50mm

		cái

		5.305



		808

		Cút sành d=75mm

		cái

		7.426



		809

		Cút sành d=100mm

		cái

		9.018



		810

		Cút sành d=150mm

		cái

		10.609



		811

		Cút sành d=200mm

		cái

		13.792



		812

		Cút thép d=15mm

		cái

		2.122



		813

		Cút thép d=20mm

		cái

		2.652



		814

		Cút thép d=25mm

		cái

		3.183



		815

		Cút thép d=32mm

		cái

		3.713



		816

		Cút thép d=40mm

		cái

		4.244



		817

		Cút thép d=50mm

		cái

		10.079



		818

		Cút thép d=60mm

		cái

		15.914



		819

		Cút thép d=75mm

		cái

		23.340



		820

		Cút thép d=80mm

		cái

		24.401



		821

		Cút thép d=100mm

		cái

		28.644



		822

		Cút thép d=125mm

		cái

		37.132



		823

		Cút thép d=150mm

		cái

		51.984



		824

		Cút thép d=200mm

		cái

		89.116



		825

		Cút thép d=250mm

		cái

		212.180



		826

		Cút thép d=300mm

		cái

		381.924



		827

		Cút thép d=350mm

		cái

		445.578



		828

		Cút thép d=400mm

		cái

		509.232



		829

		Cút thép d=500mm

		cái

		636.540



		830

		Cút thép d=600mm

		cái

		763.848



		831

		Cút thép d=700mm

		cái

		891.156



		832

		Cút thép d=800mm

		cái

		1.018.464



		833

		Cút thép d=900mm

		cái

		1.145.772



		834

		Cút thép d=1000mm

		cái

		1.273.080



		835

		Cút thép d=1200mm

		cái

		1.527.696



		836

		Cút thép d=1300mm

		cái

		1.655.004



		837

		Cút thép d=1400mm

		cái

		1.782.312



		838

		Cút thép d=1500mm

		cái

		1.909.620



		839

		Cút thép d=1600mm

		cái

		2.036.928



		840

		Cút thép d=1800mm

		cái

		2.291.544



		841

		Cút thép d=2000mm

		cái

		2.546.160



		842

		Cút thép d=2200mm

		cái

		2.800.776



		843

		Cút thép d=2500mm

		cái

		3.182.700



		844

		Cút thép không rỉ d=15mm

		cái

		3.819



		845

		Cút thép không rỉ d=20mm

		cái

		4.456



		846

		Cút thép không rỉ d=25mm

		cái

		5.092



		847

		Cút thép không rỉ d=32mm

		cái

		12.094



		848

		Cút thép không rỉ d=40mm

		cái

		19.096



		849

		Cút thép không rỉ d=50mm

		cái

		28.008



		850

		Cút thép không rỉ d=60mm

		cái

		29.281



		851

		Cút thép không rỉ d=75mm

		cái

		34.373



		852

		Cút thép không rỉ d=80mm

		cái

		44.558



		853

		Cút thép không rỉ d=100mm

		cái

		62.381



		854

		Cút thép không rỉ d=125mm

		cái

		106.090



		855

		Cút thép không rỉ d=150mm

		cái

		254.616



		856

		Cút thép không rỉ d=200mm

		cái

		458.309



		857

		Cút thép không rỉ d=250mm

		cái

		534.694



		858

		Cút thép không rỉ d=300mm

		cái

		611.078



		859

		Cút thép không rỉ d=350mm

		cái

		763.848



		860

		Cút thép không rỉ d=400mm

		cái

		916.618



		861

		Cút thép không rỉ d=500mm

		cái

		1.069.387



		862

		Cút thép không rỉ d=600mm

		cái

		1.222.157



		863

		Cút thép không rỉ d=700mm

		cái

		1.374.926



		864

		Cút thép không rỉ d=800mm

		cái

		1.527.696



		865

		Cút thép không rỉ d=900mm

		cái

		1.833.235



		866

		Cút thép không rỉ d=1000mm

		cái

		1.986.005



		867

		Cút thép không rỉ d=1200mm

		cái

		2.138.774



		868

		Cút thép không rỉ d=1300mm

		cái

		2.291.544



		869

		Cút thép không rỉ d=1400mm

		cái

		2.444.314



		870

		Cút thép không rỉ d=1500mm

		cái

		2.749.853



		871

		Cút thép tráng kẽm d=15mm

		cái

		2.122



		872

		Cút thép tráng kẽm d=20mm

		cái

		2.652



		873

		Cút thép tráng kẽm d=25mm

		cái

		3.183



		874

		Cút thép tráng kẽm d=32mm

		cái

		4.244



		875

		Cút thép tráng kẽm d=40mm

		cái

		5.305



		876

		Cút thép tráng kẽm d=50mm

		cái

		8.487



		877

		Cút thép tráng kẽm d=67mm

		cái

		11.670



		878

		Cút thép tráng kẽm d=76mm

		cái

		15.914



		879

		Cút thép tráng kẽm d=89mm

		cái

		16.914



		880

		Cút thép tráng kẽm d=100mm

		cái

		22.279



		881

		Cút đồng d=6,4mm

		cái

		2.061



		882

		Cút đồng d=9,5mm

		cái

		2.273



		883

		Cút đồng d=12,7mm

		cái

		2.591



		884

		Cút đồng d=15,9mm

		cái

		2.910



		885

		Cút đồng d=19,1mm

		cái

		3.228



		886

		Cút đồng d=22,2mm

		cái

		3.440



		887

		Cút đồng d=25,4mm

		cái

		3.758



		888

		Cút đồng d=28,6mm

		cái

		4.183



		889

		Cút đồng d=31,8mm

		cái

		4.713



		890

		Cút đồng d=34,9mm

		cái

		5.244



		891

		Cút đồng d=38,1mm

		cái

		5.456



		892

		Cút đồng d=41,3mm

		cái

		6.305



		893

		Cút đồng d=53,9mm

		cái

		7.365



		894

		Cút đồng d=66,7mm

		cái

		9.487



		895

		Dây đồng d=8mm

		kg

		37.132



		896

		Dây đay

		kg

		3.340



		897

		Dây thép ( =1mm

		kg

		8.571



		898

		Dây thép ( = 3 mm

		kg

		8.200



		899

		Dây thép ( =10mm, ( 12 mm

		kg

		7.866



		900

		ống đồng d=6,4mm

		m

		3.342



		901

		ống đồng d=9,5mm

		m

		4.857



		902

		ống đồng d=12,7mm

		m

		6.233



		903

		ống đồng d=15,9mm

		m

		7.731



		904

		ống đồng d=19,1mm

		m

		9.714



		905

		ống đồng d=22,2mm

		m

		10.727



		906

		ống đồng d=25,4mm

		m

		12.223



		907

		ống đồng d=28,6mm

		m

		13.761



		908

		ống đồng d=31,8mm

		m

		14.733



		909

		ống đồng d=34,9mm

		m

		16.189



		910

		ống đồng d=38,1mm

		m

		18.780



		911

		ống đồng d=41,3mm

		m

		20.237



		912

		ống đồng d=54,0mm

		m

		26.308



		913

		ống đồng d=66,7mm

		m

		32.379



		914

		ống bê tông d=100mm

		m

		28.429



		915

		ống bê tông d=150mm

		m

		45.887



		916

		ống bê tông d=200mm

		m

		63.345



		917

		ống bê tông d=250mm

		m

		80.803



		918

		ống bê tông d=300mm

		m

		95.262



		919

		ống bê tông d=350mm

		m

		122.570



		920

		ống bê tông d=400mm

		m

		146.878



		921

		ống bê tông d=500mm

		m

		183.237



		922

		ống bê tông d=600mm

		m

		219.596



		923

		ống bê tông d=700mm

		m

		297.155



		924

		ống bê tông d=800mm

		m

		374.714



		925

		ống bê tông d=900mm

		m

		466.332



		926

		ống bê tông d=1000mm

		m

		557.951



		927

		ống bê tông d=1100mm

		m

		666.616



		928

		ống bê tông d=1200mm

		m

		775.281



		929

		ống bê tông d=1400mm

		m

		992.611



		930

		ống bê tông d=1600mm

		m

		1.209.941



		931

		ống bê tông ly tâm H10 d=300mm

		m

		142.857



		932

		ống bê tông ly tâm H10 d=400mm

		m

		183.176



		933

		ống bê tông ly tâm H10 d=500mm

		m

		216.712



		934

		ống bê tông ly tâm H10 d=600mm

		m

		250.249



		935

		ống bê tông ly tâm H10 d=700mm

		m

		331.058



		936

		ống bê tông ly tâm H10 d=800mm

		m

		411.867



		937

		ống bê tông ly tâm H10 d=900mm

		m

		522.881



		938

		ống bê tông ly tâm H10 d=1000mm

		m

		633.896



		939

		ống bê tông ly tâm H10 d=1100mm

		m

		766.953



		940

		ống bê tông ly tâm H10 d=1200mm

		m

		900.010



		941

		ống bê tông ly tâm H10 d=1400mm

		m

		1.089.501



		942

		ống bê tông ly tâm H10 d=1600mm

		m

		1.331.195



		943

		ống bê tông ly tâm H10 d=1800mm

		m

		1.625.091



		944

		ống bê tông ly tâm H10 d=2000mm

		m

		1.807.251



		945

		ống cách nhiệt xốp d=6,4mm

		m

		3.713



		946

		ống cách nhiệt xốp d=9,5mm

		m

		4.774



		947

		ống cách nhiệt xốp d=12,7mm

		m

		6.365



		948

		ống cách nhiệt xốp d=15,9mm

		m

		7.957



		949

		ống cách nhiệt xốp d=19,1mm

		m

		10.079



		950

		ống cách nhiệt xốp d=22,2mm

		m

		11.139



		951

		ống cách nhiệt xốp d=25,4mm

		m

		12.731



		952

		ống cách nhiệt xốp d=28,6mm

		m

		14.853



		953

		ống cách nhiệt xốp d=31,8mm

		m

		16.974



		954

		ống cách nhiệt xốp d=34,9mm

		m

		19.096



		955

		ống cách nhiệt xốp d=38,1mm

		m

		21.218



		956

		ống cách nhiệt xốp d=41,3mm

		m

		23.340



		957

		ống cách nhiệt xốp d=54mm

		m

		29.705



		958

		ống cách nhiệt xốp d=66,7mm

		m

		33.949



		959

		ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60

		m

		19.096



		960

		ống chống thép d=377mm

		m

		898.000



		961

		ống chống thép d=426mm

		m

		1.133.000



		962

		ống chống thép d=477mm

		m

		1.177.000



		963

		ống chống thép d=529mm

		m

		1.925.000



		964

		ống chống thép d=630mm

		m

		1.376.000



		965

		ống chống thép d=720mm

		m

		2.706.000



		966

		ống gang mặt bích d=50mm

		m

		98.795



		967

		ống gang mặt bích d=75mm

		m

		120.371



		968

		ống gang mặt bích d=100mm

		m

		129.218



		969

		ống gang mặt bích d=150mm

		m

		233.928



		970

		ống gang mặt bích d=200mm

		m

		311.905



		971

		ống gang mặt bích d=250mm

		m

		401.020



		972

		ống gang mặt bích d=300mm

		m

		496.819



		973

		ống gang mặt bích d=350mm

		m

		613.731



		974

		ống gang mặt bích d=400mm

		m

		735.204



		975

		ống gang mặt bích d=500mm

		m

		1.047.108



		976

		ống gang mặt bích d=600mm

		m

		1.118.401



		977

		ống gang mặt bích d=700mm

		m

		1.677.244



		978

		ống gang mặt bích d=800mm

		m

		1.880.339



		979

		ống gang mặt bích d=900mm

		m

		2.114.268



		980

		ống gang mặt bích d=1000mm

		m

		2.349.310



		TT

		Tên vật tư – Quy cách

		Đơn vị

		Đơn giá chưa có VAT (đồng)



		981

		ống gang mặt bích d=1100mm

		m

		2.584.352



		982

		ống gang mặt bích d=1200mm

		m

		2.819.395



		983

		ống gang mặt bích d=1400mm

		m

		3.288.790



		984

		ống gang mặt bích d=1500mm

		m

		3.524.522



		985

		ống gang mặt bích d=1600mm

		m

		3.759.564



		986

		ống gang mặt bích d=1800mm

		m

		4.229.649



		987

		ống gang mặt bích d=2000mm

		m

		4.699.734



		988

		ống gang mặt bích d=2200mm

		m

		5.169.819



		989

		ống gang mặt bích d=2400mm

		m

		5.639.904



		990

		ống gang mặt bích d=2500mm

		m

		5.874.946



		991

		ống gang miệng bát d=50mm

		m

		98.795



		992

		ống gang miệng bát d=75mm

		m

		120.371



		993

		ống gang miệng bát d=100mm

		m

		129.218



		994

		ống gang miệng bát d=150mm

		m

		233.928



		995

		ống gang miệng bát d=200mm

		m

		311.905



		996

		ống gang miệng bát d=250mm

		m

		401.020



		997

		ống gang miệng bát d=300mm

		m

		496.819



		998

		ống gang miệng bát d=350mm

		m

		613.731



		999

		ống gang miệng bát d=400mm

		m

		735.204



		1000

		ống gang miệng bát d=500mm

		m

		1.047.108



		1001

		ống gang miệng bát d=600mm

		m

		1.118.401



		1002

		ống gang miệng bát d=700mm

		m

		1.677.244



		1003

		ống gang miệng bát d=800mm

		m

		1.880.339



		1004

		ống gang miệng bát d=900mm

		m

		2.114.268



		1005

		ống gang miệng bát d=1000mm

		m

		2.349.310



		1006

		ống gang miệng bát d=1100mm

		m

		2.584.352



		1007

		ống gang miệng bát d=1200mm

		m

		2.819.395



		1008

		ống gang miệng bát d=1400mm

		m

		3.288.790



		1009

		ống gang miệng bát d=1500mm

		m

		3.524.522



		1010

		ống gang miệng bát d=1600mm

		m

		3.759.564



		1011

		ống gang miệng bát d=1800mm

		m

		4.229.649



		1012

		ống gang miệng bát d=2000mm

		m

		4.699.734



		1013

		ống gang miệng bát d=2200mm

		m

		5.169.819



		1014

		ống gang miệng bát d=2400mm

		m

		5.639.904



		1015

		ống gang miệng bát d=2500mm

		m

		5.874.946



		1016

		ống gió: D50

		m

		11.246



		1017

		ống kiểm tra d=50mm

		bộ

		5.000



		1018

		ống kiểm tra d=100mm

		bộ

		8.500



		1019

		ống kim loại (26mm

		m

		12.360



		1020

		ống kim loại (35mm

		m

		18.540



		1021

		ống kim loại (40mm

		m

		26.780



		1022

		ống kim loại (50mm

		m

		41.200



		1023

		ống kim loại (66mm

		m

		51.500



		1024

		ống kim loại (80mm

		m

		61.800



		1025

		ống lồng d= 219x7

		m

		427.118



		1026

		ống lồng d =273x8

		m

		610.336



		1027

		ống lồng d =325x8

		m

		729.369



		1028

		ống lồng d =426x10

		m

		1.202.000



		1029

		ống múc loại: 409 kg/cái

		cái

		1.301.724



		1030

		ống múc loại: 522 kg/cái

		cái

		1.661.369



		1031

		ống múc loại: 635 kg/cái

		cái

		2.021.015



		1032

		ống múc loại: 692 kg/cái

		cái

		2.202.428



		1033

		ống múc loại: 735 kg/cái

		cái

		2.339.285



		1034

		ống múc loại: 793 kg/cái

		cái

		2.523.881



		1035

		ống múc loại: 824 kg/cái

		cái

		2.622.545



		1036

		ống mềm

		m

		2.122



		1037

		ống nâng nước: D200

		m

		1.060.900



		1038

		ống nối gai 100mm

		cái

		12.731



		1039

		ống nối gai 150mm

		cái

		23.340



		1040

		ống nối gai 200mm

		cái

		33.949



		1041

		ống nối gai 250mm

		cái

		44.558



		1042

		ống nối gai 300mm

		cái

		53.045



		1043

		ống nối gai 350mm

		cái

		63.654



		1044

		ống nối gai 400mm

		cái

		74.263



		1045

		ống nối gai 500mm

		cái

		84.872



		1046

		ống nối gai 600mm

		cái

		95.481



		1047

		ống nối gai 700mm

		cái

		127.308



		1048

		ống nối gai 800mm

		cái

		143.222



		1049

		ống nối gai 1000mm

		cái

		212.180



		1050

		ống nhựa đư​ờng kính (15mm

		m

		3.364



		1051

		ống nhựa đ​ường kính (27mm

		m

		5.091



		1052

		ống nhựa đ​ường kính (34mm

		m

		6.545



		1053

		ống nhựa đ​ường kính (48mm

		m

		9.000



		1054

		ống nhựa đ​ường kính (76mm

		m

		17.273



		1055

		ống nhựa đ​ường kính (90mm

		m

		23.818



		1056

		ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m

		m

		3.545



		1057

		ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m

		m

		5.091



		1058

		ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m

		m

		6.545



		1059

		ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m

		m

		9.000



		1060

		ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m

		m

		10.727



		1061

		ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m

		m

		15.182



		1062

		ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m

		m

		23.818



		1063

		ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m

		m

		29.682



		1064

		ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m

		m

		45.273



		1065

		ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m

		m

		63.864



		1066

		ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m

		m

		113.182



		1067

		ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m

		m

		238.703



		1068

		ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m

		m

		286.443



		1069

		ống nhựa PVC miệng bát d=100mm, L=6m

		m

		29.682



		1070

		ống nhựa PVC miệng bát d=150mm, L=6m

		m

		63.864



		1071

		ống nhựa PVC miệng bát d=200mm, L=6m

		m

		113.182



		1072

		ống nhựa PVC miệng bát d=250mm, L=6m

		m

		238.703



		1073

		ống nhựa PVC miệng bát d=300mm, L=6m

		m

		286.443



		1074

		ống nhựa PVC d=20mm, L=6m

		m

		3.364



		1075

		ống nhựa PVC d=25mm, L=6m

		m

		4.455



		1076

		ống nhựa PVC d=32mm, L=6m

		m

		5.364



		1077

		ống nhựa PVC d=40mm, L=6m

		m

		7.818



		1078

		ống nhựa PVC d=50mm, L=6m

		m

		9.364



		1079

		ống nhựa PVC d=60mm, L=6m

		m

		12.545



		1080

		ống nhựa PVC d=75mm, L=6m

		m

		17.000



		1081

		ống nhựa PVC d=80mm, L=6m

		m

		28.864



		1082

		ống nhựa PVC d=100mm, L=6m

		m

		25.410



		1083

		ống nhựa PVC d=125mm, L=6m

		m

		46.945



		1084

		ống nhựa PVC d=150mm, L=6m

		m

		56.334



		1085

		ống nhựa PVC d=200mm, L=6m

		m

		101.182



		1086

		ống nhựa PVC d=250mm, L=6m

		m

		136.432



		1087

		ống nhựa d=15mm, L=8m

		m

		2.758



		1088

		ống nhựa d=20mm, L=8m

		m

		3.364



		1089

		ống nhựa d=25mm, L=8m

		m

		4.455



		1090

		ống nhựa d=32mm, L=8m

		m

		5.364



		1091

		ống nhựa d=40mm, L=8m

		m

		7.818



		1092

		ống nhựa d=50mm, L=8m

		m

		9.364



		1093

		ống nhựa d=60mm, L=8m

		m

		12.545



		1094

		ống nhựa d=75mm, L=8m

		m

		17.000



		1095

		ống nhựa d=100mm, L=8m

		m

		25.410



		1096

		ống nhựa d=125mm, L=8m

		m

		46.945



		1097

		ống nhựa d=150mm, L=8m

		m

		56.334



		1098

		ống nhựa d=200mm, L=8m

		m

		101.182



		1099

		ống nhựa d=250mm, L=8m

		m

		136.432



		1100

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m

		m

		35.010



		1101

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m

		m

		56.228



		1102

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m

		m

		95.481



		1103

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m

		m

		146.404



		1104

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m

		m

		218.545



		1105

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m

		m

		244.007



		1106

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m

		m

		265.225



		1107

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m

		m

		331.531



		1108

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m

		m

		397.838



		1109

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m

		m

		464.144



		1110

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m

		m

		530.450



		1111

		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m

		m

		663.063



		1112

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm,L=5m

		m

		42.012



		1113

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm,L=5m

		m

		67.473



		1114

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm,L=5m

		m

		114.577



		1115

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm,L=5m

		m

		175.685



		1116

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm,L=5m

		m

		262.254



		1117

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm,L=5m

		m

		305.539



		1118

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm,L=5m

		m

		318.270



		1119

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm,L=5m

		m

		397.838



		1120

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm,L=5m

		m

		477.405



		1121

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm,L=5m

		m

		556.973



		1122

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm,L=5m

		m

		636.540



		1123

		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm,L=5m

		m

		795.675



		1124

		ống nhựa dài 150mm

		cái

		1.250



		1125

		ống nhựa dài 250mm

		cái

		2.090



		1126

		ống nhựa dài 350mm

		cái

		2.920



		1127

		ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m

		m

		8.487



		1128

		ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m

		m

		12.413



		1129

		ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m

		m

		15.595



		1130

		ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m

		m

		25.249



		1131

		ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m

		m

		34.585



		1132

		ống sành d=50mm, L=0,5m

		m

		6.278



		1133

		ống sành d=75mm, L=0,5m

		m

		7.344



		1134

		ống sành d=100mm, L=0,5m

		m

		8.647



		1135

		ống sành d=150mm, L=0,5m

		m

		10.815



		1136

		ống sành d=200mm, L=0,5m

		m

		13.000



		1137

		ống sắt tráng kẽm

		m

		18.390



		1138

		ống kết cấu giếng D89mm

		m

		50.076



		1139

		ống kết cấu giếng D108mm

		m

		120.200



		1140

		ống kết cấu giếng D127mm

		m

		141.206



		1141

		ống kết cấu giếng D146mm

		m

		173.882



		1142

		ống kết cấu giếng D168mm

		m

		234.565



		1143

		ống kết cấu giếng D194mm

		m

		298.749



		1144

		ống kết cấu giếng D219mm

		m

		367.602



		1145

		ống kết cấu giếng D273mm

		m

		535.648



		1146

		ống kết cấu giếng D325mm

		m

		729.369



		1147

		ống kết cấu giếng D350mm

		m

		771.380



		1148

		ống kết cấu giếng D377mm

		m

		953.431



		1149

		ống kết cấu giếng D426mm

		m

		1.202.000



		1150

		ống kết cấu giếng D450mm

		m

		1.248.679



		1151

		ống kết cấu giếng D477mm

		m

		1.388.718



		1152

		ống kết cấu giếng D529mm

		m

		2.042.233



		1153

		ống kết cấu giếng D630mm

		m

		2.520.698



		1154

		ống kết cấu giếng D720mm

		m

		2.870.795



		1155

		ống kết cấu giếng D820mm

		m

		3.279.242



		1156

		ống thép đen d=15mm, L=8m

		m

		7.999



		1157

		ống thép đen d=20mm, L=8m

		m

		10.666



		1158

		ống thép đen d=25mm, L=8m

		m

		14.980



		1159

		ống thép đen d=32mm, L=8m

		m

		20.854



		1160

		ống thép đen d=40mm, L=8m

		m

		26.607



		1161

		ống thép đen d=50mm, L=8m

		m

		30.507



		1162

		ống thép đen d=60mm, L=8m

		m

		43.097



		1163

		ống thép đen d=75mm, L=8m

		m

		54.919



		1164

		ống thép đen d=80mm, L=8m

		m

		71.607



		1165

		ống thép đen d=100mm, L=8m

		m

		92.636



		1166

		ống thép đen d=125mm, L=8m

		m

		188.000



		1167

		ống thép đen d=150mm, L=8m

		m

		225.000



		1168

		ống thép đen d=200mm, L=8m

		m

		354.000



		1169

		ống thép đen d=250mm, L=8m

		m

		514.000



		1170

		ống thép đen d=300mm, L=8m

		m

		612.000



		1171

		ống thép đen d=350mm, L=8m

		m

		770.213



		1172

		ống thép đen d=400mm, L=8m

		m

		878.000



		1173

		ống thép đen d=500mm, L=8m

		m

		1.235.000



		1174

		ống thép đen d=600mm, L=8m

		m

		1.646.000



		1175

		ống thép đen d=700mm, L=8m

		m

		1.920.333



		1176

		ống thép đen d=800mm, L=8m

		m

		2.328.000



		1177

		ống thép đen d=900mm, L=8m

		m

		2.619.000



		1178

		ống thép đen d=1000mm, L=8m

		m

		2.910.000



		1179

		ống thép đen d=1200mm, L=8m

		m

		3.492.000



		1180

		ống thép đen d=1300mm, L=8m

		m

		3.783.000



		1181

		ống thép đen d=1400mm, L=8m

		m

		4.074.000



		1182

		ống thép đen d=1500mm, L=8m

		m

		4.365.000



		1183

		ống thép đen d=1600mm, L=8m

		m

		4.656.000



		1184

		ống thép đen d=1800mm, L=8m

		m

		5.238.000



		1185

		ống thép đen d=2000mm, L=8m

		m

		5.820.000



		1186

		ống thép đen d=2200mm, L=8m

		m

		6.402.000



		1187

		ống thép đen d=2500mm, L=8m

		m

		7.275.000



		1188

		ống thép dẫn xăng dầu d<57mm

		m

		46.680



		1189

		ống thép dẫn xăng dầu d=67-89mm

		m

		56.132



		1190

		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 3,5mm

		m

		105.029



		1191

		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 4mm

		m

		120.200



		1192

		ống thép dẫn xăng dầu d=108mm dầy 8mm

		m

		229.154



		1193

		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 12mm

		m

		507.641



		1194

		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 5mm

		m

		221.728



		1195

		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 6,3mm

		m

		263.740



		1196

		ống thép dẫn xăng dầu d=159mm dầy 8mm

		m

		347.763



		1197

		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 7mm

		m

		427.118



		1198

		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 9mm

		m

		543.817



		1199

		ống thép dẫn xăng dầu d=219mm dầy 12mm

		m

		715.365



		1200

		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 7mm

		m

		700.000



		1201

		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 8mm

		m

		610.336



		1202

		ống thép dẫn xăng dầu d=273mm dầy 12mm

		m

		900.916



		1203

		ống thép dẫn xăng dầu d=325mm dầy 8mm

		m

		729.369



		1204

		ống thép dẫn xăng dầu d=426mm dầy 10mm

		m

		1.202.000



		1205

		ống thép không rỉ d=15mm

		m

		26.523



		1206

		ống thép không rỉ d=20mm

		m

		31.827



		1207

		ống thép không rỉ d=25mm

		m

		37.132



		1208

		ống thép không rỉ d=32mm

		m

		45.619



		1209

		ống thép không rỉ d=40mm

		m

		65.776



		1210

		ống thép không rỉ d=50mm

		m

		74.263



		1211

		ống thép không rỉ d=60mm

		m

		84.872



		1212

		ống thép không rỉ d=75mm

		m

		89.116



		1213

		ống thép không rỉ d=80mm

		m

		92.298



		1214

		ống thép không rỉ d=100mm

		m

		153.724



		1215

		ống thép không rỉ d=125mm

		m

		194.877



		1216

		ống thép không rỉ d=150mm

		m

		233.852



		1217

		ống thép không rỉ d=200mm

		m

		467.704



		1218

		ống thép không rỉ d=250mm

		m

		1.304.907



		1219

		ống thép không rỉ d=300mm

		m

		1.814.139



		1220

		ống thép không rỉ d=350mm

		m

		2.100.582



		1221

		ống thép không rỉ d=400mm

		m

		2.705.295



		1222

		ống thép không rỉ d=500mm

		m

		4.169.337



		1223

		ống thép không rỉ d=600mm

		m

		6.547.858



		1224

		ống thép không rỉ d=700mm

		m

		7.639.167



		1225

		ống thép không rỉ d=800mm

		m

		8.730.477



		1226

		ống thép không rỉ d=900mm

		m

		9.821.787



		1227

		ống thép không rỉ d=1000mm

		m

		10.913.096



		1228

		ống thép không rỉ d=1200mm

		m

		13.095.716



		1229

		ống thép không rỉ d=1300mm

		m

		14.187.025



		1230

		ống thép không rỉ d=1400mm

		m

		15.278.335



		1231

		ống thép không rỉ d=1500mm

		m

		16.369.645



		1232

		ống thép tráng kẽm d(25mm

		m

		17.651



		1233

		ống thép tráng kẽm d=32mm

		m

		30.667



		1234

		ống thép tráng kẽm d=40mm

		m

		38.349



		1235

		ống thép tráng kẽm d=50mm

		m

		49.714



		1236

		ống thép tráng kẽm d=67mm

		m

		70.381



		1237

		ống thép tráng kẽm d=76mm

		m

		80.635



		1238

		ống thép tráng kẽm d=89mm

		m

		87.881



		1239

		ống thép tráng kẽm d=100mm

		m

		117.937



		1240

		ống thép tráng kẽm d=110mm

		m

		130.674



		1241

		ống thép tráng kẽm d=150mm

		m

		154.997



		1242

		ống thép tráng kẽm d=200mm

		m

		206.663



		1243

		ống thép tráng kẽm d=250mm

		m

		258.329



		1244

		ống xi măng d=100mm, L=0,5m

		m

		11.845



		1245

		ống xi măng d=150mm, L=0,5m

		m

		15.914



		1246

		ống xi măng d=200mm, L=0,5m

		m

		21.218



		1247

		Gương soi

		cái

		81.136



		1248

		Gạch chỉ  22x10,5x6,5cm

		viên

		391



		1249

		Gạch thẻ 18x8x5cm

		viên

		340



		1250

		Gỗ đà nẹp, gỗ chống, gỗ vỏn khuụn

		m3

		2.100.000



		1251

		Gỗ hộp kê máy, gỗ vỏn nhóm IV, laty 3*1 cm nhóm IV

		m3

		4.727.000



		1252

		Giá treo

		cái

		28.840



		1253

		Giấy dầu

		m2

		2.727



		1254

		Gioăng cao su d=50mm

		cái

		5.305



		1255

		Gioăng cao su d=60mm

		cái

		6.000



		1256

		Gioăng cao su d=70mm

		cái

		6.500



		1257

		Gioăng cao su d=75mm

		cái

		7.914



		1258

		Gioăng cao su d=80mm

		cái

		8.500



		1259

		Gioăng cao su d=90mm

		cái

		9.200



		1260

		Gioăng cao su d=100mm

		cái

		10.503



		1261

		Gioăng cao su d=110mm

		cái

		12.000



		1262

		Gioăng cao su d=125mm

		cái

		15.000



		1263

		Gioăng cao su d=150mm

		cái

		18.672



		1264

		Gioăng cao su d=160mm

		cái

		21.000



		1265

		Gioăng cao su d=170mm

		cái

		23.000



		1266

		Gioăng cao su d=180mm

		cái

		25.000



		1267

		Gioăng cao su d=240mm

		cái

		35.000



		1268

		Gioăng cao su d=200mm

		cái

		26.374



		1269

		Gioăng cao su d=250mm

		cái

		38.511



		1270

		Gioăng cao su d=300mm

		cái

		47.741



		1271

		Gioăng cao su d=350mm

		cái

		75.324



		1272

		Gioăng cao su d=400mm

		cái

		111.681



		1273

		Gioăng cao su d=500mm

		cái

		139.508



		1274

		Gioăng cao su d=600mm

		cái

		167.410



		1275

		Gioăng cao su d=700mm

		cái

		195.312



		1276

		Gioăng cao su d=800mm

		cái

		223.213



		1277

		Gioăng cao su d=900mm

		cái

		251.115



		1278

		Gioăng cao su d=1000mm

		cái

		279.017



		1279

		Gioăng cao su d=1100mm

		cái

		306.918



		1280

		Gioăng cao su d=1200mm

		cái

		334.184



		1281

		Gioăng cao su d=1400mm

		cái

		390.623



		1282

		Gioăng cao su d=1500mm

		cái

		418.525



		1283

		Gioăng cao su d=1600mm

		cái

		446.427



		1284

		Gioăng cao su d=1800mm

		cái

		502.230



		1285

		Gioăng cao su d=2000mm

		cái

		558.033



		1286

		Gioăng cao su d=2200mm

		cái

		550.000



		1287

		Gioăng cao su d=2400mm

		cái

		613.200



		1288

		Gioăng cao su d=2500mm

		cái

		669.640



		1289

		Gioăng cao su d300

		cái

		47.741



		1290

		Gioăng cao su lá 10mm, Gioăng cao su tấm

		m2

		413.349



		1291

		Họng cứu hoả d=80mm

		cái

		159.135



		1292

		Họng cứu hoả d=100mm

		cái

		169.744



		1293

		Hộp đựng

		cái

		17.510



		1294

		Keo dán

		kg

		14.000



		1295

		Kệ kính

		cái

		82.400



		1296

		Lưỡi cưa

		cái

		2.500



		1297

		Lưỡi thép d=10x10

		m2

		21.218



		1298

		Lưỡi thép 16x16

		m2

		15.914



		1299

		Măng xông nhựa d=15

		cái

		649



		1300

		Măng xông nhựa d=20

		cái

		1.082



		1301

		Măng xông nhựa d=25

		cái

		1.273



		1302

		Măng xông nhựa d=32

		cái

		1.591



		1303

		Măng xông nhựa d=40

		cái

		2.016



		1304

		Măng xông nhựa d=50

		cái

		2.334



		1305

		Măng xông nhựa d=67

		cái

		2.652



		1306

		Măng xông nhựa d=76

		cái

		4.880



		1307

		Măng xông nhựa d=89

		cái

		6.365



		1308

		Măng xông nhựa d=100

		cái

		13.792



		1309

		Măng xông nhựa d=110

		cái

		15.914



		1310

		Măng xông nhựa d=150

		cái

		26.523



		1311

		Măng xông nhựa d=200

		cái

		53.045



		1312

		Măng xông nhựa d=250

		cái

		65.776



		1313

		Măng sông nhựa nhôm d=12mm

		cái

		1.591



		1314

		Măng sông nhựa nhôm d=16mm

		cái

		2.122



		1315

		Măng sông nhựa nhôm d=20mm

		cái

		2.652



		1316

		Măng sông nhựa nhôm d=26mm

		cái

		3.183



		1317

		Măng sông nhựa nhôm d=32mm

		cái

		3.713



		1318

		Măng sông thép tráng kẽm d=15mm

		cái

		1.365



		1319

		Măng sông thép tráng kẽm d=20mm

		cái

		1.810



		1320

		Măng sông thép tráng kẽm d=25mm

		cái

		2.857



		1321

		Măng sông thép tráng kẽm d=32mm

		cái

		3.713



		1322

		Măng sông thép tráng kẽm d=40mm

		cái

		5.143



		1323

		Măng sông thép tráng kẽm d=50mm, 67mm, 76mm

		cái

		9.302



		1324

		Măng sông thép tráng kẽm d=89mm

		cái

		9.548



		1325

		Măng sông thép tráng kẽm d=100mm

		cái

		45.175



		1326

		Măng sông thép d=110mm

		cái

		12.731



		1327

		Măng sông thép d=150mm

		cái

		16.974



		1328

		Măng sông thép d=200mm

		cái

		21.218



		1329

		Măng sông thép d=250mm

		cái

		31.827



		1330

		Màng keo dán ống

		m2

		5.305



		1331

		Matit

		kg

		2.910



		1332

		Mối nối mềm d≤50mm

		cái

		26.523



		1333

		Mối nối mềm d=75mm

		cái

		39.784



		1334

		Mối nối mềm d=100mm

		cái

		53.045



		1335

		Mối nối mềm d=150mm

		cái

		79.568



		1336

		Mối nối mềm d=200mm

		cái

		106.090



		1337

		Mối nối mềm d=250mm

		cái

		132.613



		1338

		Mối nối mềm d=300mm

		cái

		159.135



		1339

		Mối nối mềm d=350mm

		cái

		185.658



		1340

		Mối nối mềm d=400mm

		cái

		212.180



		1341

		Mối nối mềm d=500mm

		cái

		265.225



		1342

		Mối nối mềm d=600mm

		cái

		318.270



		1343

		Mối nối mềm d=700mm

		cái

		371.315



		1344

		Mối nối mềm d=800mm

		cái

		424.360



		1345

		Mối nối mềm d=900mm

		cái

		477.405



		1346

		Mối nối mềm d=1100mm

		cái

		583.495



		1347

		Mối nối mềm d=1200mm

		cái

		636.540



		1348

		Mối nối mềm d=1250mm

		cái

		663.063



		1349

		Mối nối mềm d=1300mm

		cái

		689.585



		1350

		Mối nối mềm d=1350mm

		cái

		716.108



		1351

		Mối nối mềm d=1400mm

		cái

		730.000



		1352

		Mối nối mềm d=1500mm

		cái

		742.630



		1353

		Mối nối mềm d=1600mm

		cái

		795.675



		1354

		Mối nối mềm d=1700mm

		cái

		848.720



		1355

		Mối nối mềm d=1800mm

		cái

		901.765



		1356

		Mối nối mềm d=1900mm

		cái

		954.810



		1357

		Mối nối mềm d=2000mm

		cái

		1.060.900



		1358

		Mỡ bôi trơn

		kg

		15.914



		1359

		Mỡ thoa ống

		kg

		159.135



		1360

		Nắp cống hộp 400x1000mm

		cái

		40.000



		1361

		Nắp cống hộp 400x600mm

		cái

		19.879



		1362

		Nắp cống hộp 400x800mm

		cái

		25.000



		1363

		Nắp cống hộp 600x600mm

		cái

		29.252



		1364

		Nắp cống hộp 600x800mm

		cái

		38.625



		1365

		Nắp cống hộp 800x800mm

		cái

		76.838



		1366

		Nắp cống hộp 800x1000mm

		cái

		119.480



		1367

		Nắp cống hộp 800x1400mm

		cái

		200.000



		1368

		Nắp cống hộp 1200x1400mm

		cái

		267.491



		1369

		Nắp cống hộp 1200x1600mm

		cái

		400.000



		1370

		Nắp cống hộp 1400x1500mm

		cái

		400.052



		1371

		Nắp cống hộp 1400x1800mm

		cái

		516.751



		1372

		Nắp cống hộp 1200x1800mm

		cái

		520.000



		1373

		Nắp cống hộp 1200x2000mm

		cái

		676.000



		1374

		Nắp cống hộp 1400x2000mm

		cái

		671.000



		1375

		Nắp cống hộp 1400x2200mm

		cái

		872.300



		1376

		Nắp cống hộp 2200x1500mm

		cái

		900.000



		1377

		Nắp cống hộp 2200x1800mm

		cái

		1.170.000



		1378

		Nắp cống hộp 2500x1500mm

		cái

		1.050.000



		1379

		Nắp cống hộp 2500x2000mm

		cái

		1.575.000



		1380

		Nắp cống hộp 2500x2500mm

		cái

		2.205.000



		1381

		Nắp cống hộp 3000x3000mm

		cái

		3.087.000



		1382

		Nhôm lá dày =0,8mm

		m2

		20.600



		1383

		Nhựa đư​ờng

		kg

		5.924



		1384

		Nhựa dán

		kg

		14.000



		1385

		Nước thi công

		m3

		2.000



		1386

		Nút bịt nhựa d=15mm

		cái

		849



		1387

		Nút bịt nhựa d=20mm

		cái

		1.061



		1388

		Nút bịt nhựa d=25mm

		cái

		1.591



		1389

		Nút bịt nhựa d=32mm

		cái

		2.122



		1390

		Nút bịt nhựa d=40mm

		cái

		2.546



		1391

		Nút bịt nhựa d=50mm

		cái

		2.758



		1392

		Nút bịt nhựa d=67mm

		cái

		2.971



		1393

		Nút bịt nhựa d=76mm

		cái

		3.183



		1394

		Nút bịt nhựa d=89mm

		cái

		3.713



		1395

		Nút bịt nhựa d=100mm

		cái

		4.244



		1396

		Nút bịt nhựa d=110mm

		cái

		4.456



		1397

		Nút bịt nhựa d=150mm

		cái

		4.774



		1398

		Nút bịt nhựa d=200mm

		cái

		5.305



		1399

		Nút bịt nhựa d=250mm

		cái

		6.365



		1400

		Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm

		cái

		1.591



		1401

		Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm

		cái

		2.122



		1402

		Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm

		cái

		2.652



		1403

		Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm

		cái

		3.183



		1404

		Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm

		cái

		4.244



		1405

		Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm

		cái

		4.774



		1406

		Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm

		cái

		5.305



		1407

		Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm

		cái

		6.365



		1408

		Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm

		cái

		7.426



		1409

		Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm

		cái

		8.487



		1410

		Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm

		cái

		9.018



		1411

		Nút bịt thép tráng kẽm d=150mm

		cái

		10.079



		1412

		Nút bịt thép tráng kẽm d=200mm

		cái

		11.139



		1413

		Nút bịt thép tráng kẽm d=250mm

		cái

		12.200



		1414

		Phễu thu d=50mm

		cái

		15.000



		1415

		Phễu thu d=100mm

		cái

		25.000



		1416

		Sơn chống rỉ

		kg

		15.000



		1417

		Sơn nước các loại

		kg

		19.000



		1418

		Sơn bóng

		kg

		26.500



		1419

		Sắt dẹt 25x4mm

		kg

		8.181



		1420

		Sắt tròn

		kg

		7.735



		1421

		Sỏi chèn

		m3

		40.000



		1422

		Sét bột Bentonít

		kg

		1.273



		1423

		Tôn đen

		kg

		7.625



		1424

		Tôn dày =3mm

		kg

		8.400



		1425

		Tôn tráng kẽm

		m2

		60.476



		1426

		Thộp, thép góc L

		kg

		7.454



		1427

		Thép nhíp

		kg

		13.905



		1428

		Thùng đo l​ưu lượng

		cái

		212.180



		1429

		Thiếc hàn

		kg

		22.000



		1430

		Thuốc hàn

		kg

		16.995



		1431

		Thuốc tạo khói

		kg

		10.609



		1432

		Thuyền tắm không có hương sen

		bộ

		1.133.000



		1433

		Thuyền tắm có hương sen

		bộ

		1.648.000



		1434

		Trụ cứu hoả d=100mm

		cái

		3.433.299



		1435

		Trụ cứu hoả d=150mm

		cái

		3.776.701



		1436

		Vữa xi măng cát môdun ML>2 M100

		m3

		301.785



		1437

		Vữa bê tông đá 1x2cm,  M300

		m3

		391.894



		1438

		Vành đai BT đúc sẵn d=100mm

		bộ

		9.700



		1439

		Vành đai BT đúc sẵn d=150mm

		bộ

		14.000



		1440

		Vành đai BT đúc sẵn d=200mm

		bộ

		18.000



		1441

		Vành đai BT đúc sẵn d=250mm

		bộ

		27.500



		1442

		Vành đai BT đúc sẵn d=300mm

		bộ

		44.000



		1443

		Vành đai BT đúc sẵn d=350mm

		bộ

		50.000



		1444

		Vành đai BT đúc sẵn d=400mm

		bộ

		57.000



		1445

		Vành đai BT đúc sẵn d=500mm

		bộ

		80.000



		1446

		Vành đai BT đúc sẵn d=600mm

		bộ

		95.000



		1447

		Vành đai BT đúc sẵn d=700mm

		bộ

		100.000



		1448

		Vành đai BT đúc sẵn d=800mm

		bộ

		108.000



		1449

		Vành đai BT đúc sẵn d=900mm

		bộ

		143.000



		1450

		Vành đai BT đúc sẵn d=1000mm

		bộ

		150.000



		1451

		Vành đai BT đúc sẵn d=1100mm

		bộ

		180.000



		1452

		Vành đai BT đúc sẵn d=1200mm

		bộ

		215.000



		1453

		Vành đai BT đúc sẵn d=1400mm

		bộ

		250.000



		1454

		Vành đai BT đúc sẵn d=1600mm

		bộ

		280.000



		1455

		Vải thuỷ tinh

		m2

		5.150



		1456

		Vỏ chậu điện giải 724x174mm

		bộ

		25.000



		1457

		Van 1 chiều d=15mm

		cái

		17.778



		1458

		Van 1 chiều  d=20mm

		cái

		22.857



		1459

		Van 1 chiều  d=25mm

		cái

		36.190



		1460

		Van 1 chiều  d=32mm

		cái

		60.952



		1461

		Van 1 chiều  d=40mm

		cái

		78.413



		1462

		Van 1 chiều d=50mm

		cái

		125.714



		1463

		Van 1 chiều d=65mm

		cái

		247.619



		1464

		Van 1 chiều d=75mm

		cái

		261.905



		1465

		Van 1 chiều d=89mm

		cái

		771.653



		1466

		Van 1 chiều d=100mm

		cái

		797.543



		1467

		Van 1 chiều d=125mm

		cái

		921.292



		1468

		Van 1 chiều d=150mm

		cái

		1.045.041



		1469

		Van 1 chiều d=200mm

		cái

		1.568.406



		1470

		Van 1 chiều d=250mm

		cái

		1.778.763



		1471

		Van 1 chiều d=300mm

		cái

		11.669.900



		1472

		Van 1 chiều d=350mm

		cái

		16.443.950



		1473

		Van 1 chiều d=400mm

		cái

		30.766.100



		1474

		Van 1 chiều d=500mm

		cái

		65.775.800



		1475

		Van 1 chiều d=600mm

		cái

		68.958.500



		1476

		Van 1 chiều d=700mm

		cái

		72.141.200



		1477

		Van 1 chiều d=800mm

		cái

		75.323.900



		1478

		Van 1 chiều d=900mm

		cái

		78.506.600



		1479

		Van 1 chiều d=1000mm

		cái

		81.689.300



		1480

		Van 1 chiều d=1100mm

		cái

		84.872.000



		1481

		Van 1 chiều d=1200mm

		cái

		88.372.970



		1482

		Van 1 chiều d=1300mm

		cái

		92.298.300



		1483

		Van 1 chiều d=1400mm

		cái

		95.481.000



		1484

		Van 1 chiều d=1500mm

		cái

		98.663.700



		1485

		Van 1 chiều d=1600mm

		cái

		102.907.300



		1486

		Van 1 chiều d=1800mm

		cái

		109.272.700



		1487

		Van 1 chiều d=2000mm

		cái

		116.699.000



		1488

		Van 1 chiều d=2200mm

		cái

		123.064.400



		1489

		Van 1 chiều d=2400mm

		cái

		127.308.000



		1490

		Van 1 chiều d=2500mm

		cái

		132.612.500



		1491

		Van đáy d=400mm

		bộ

		13.791.700



		1492

		Van đáy d=500mm

		bộ

		18.565.750



		1493

		Van đáy d=600mm

		bộ

		31.827.000



		1494

		Van đáy d=700mm

		bộ

		37.131.500



		1495

		Van đáy d=800mm

		bộ

		44.557.800



		1496

		Van DY100PY16

		bộ

		5.834.950



		1497

		Van DY100PY25

		bộ

		5.834.950



		1498

		Van DY150PY16

		bộ

		7.956.750



		1499

		Van DY150PY64

		bộ

		7.956.750



		1500

		Van DY200PY25PY16

		bộ

		9.548.100



		1501

		Van DY250PY25PY16

		bộ

		9.548.100



		1502

		Van DY50PY10

		bộ

		3.182.700



		1503

		Van DY80PY16

		bộ

		4.243.600



		1504

		Van mặt bích d=40mm

		cái

		79.568



		1505

		Van mặt bích d=50mm

		cái

		84.872



		1506

		Van mặt bích d=75mm

		cái

		95.481



		1488

		Van mặt bích d=100mm

		cái

		864.634



		1489

		Van mặt bích d=150mm

		cái

		1.432.215



		1490

		Van mặt bích d=200mm

		cái

		1.856.575



		1491

		Van mặt bích d=250mm

		cái

		2.652.250



		1492

		Van mặt bích d=300mm

		cái

		3.607.060



		1493

		Van mặt bích d=350mm

		cái

		5.516.680



		1494

		Van mặt bích d=400mm

		cái

		11.669.900



		1495

		Van mặt bích d=500mm

		cái

		15.913.500



		1496

		Van mặt bích d=600mm

		cái

		26.522.500



		1497

		Van mặt bích d=700mm

		cái

		31.827.000



		1498

		Van mặt bích d=800mm

		cái

		37.131.500



		1499

		Van mặt bích d=1000mm

		cái

		44.557.800



		1500

		Van mặt bích d=1200mm

		cái

		54.105.900



		1501

		Van mặt bích d=1500mm

		cái

		65.775.800



		1502

		Van mặt bích d=1800mm

		cái

		77.445.700



		1503

		Van mặt bích d=2000mm

		cái

		84.872.000



		1504

		Van mặt bích d=2200mm

		cái

		106.090.000



		1505

		Van mặt bích d=2400mm

		cái

		116.699.000



		1506

		Van mặt bích d=2500mm

		cái

		127.308.000



		1488

		Van phao d=250mm

		cái

		3.182.700



		1489

		Van phao d=300mm

		cái

		4.243.600



		1490

		Van phao d=350mm

		cái

		6.365.400



		1491

		Van phao d=400mm

		cái

		8.487.200



		1492

		Van phao d=500mm

		cái

		10.609.000



		1493

		Van ren d≤25mm

		cái

		37.132



		1494

		Van ren d=32mm

		cái

		42.436



		1495

		Van ren d=40mm

		cái

		53.045



		1496

		Van ren d=50mm

		cái

		63.654



		1497

		Van ren d=67mm

		cái

		68.959



		1498

		Van ren d=76mm

		cái

		84.872



		1499

		Van ren d=89mm

		cái

		106.090



		1500

		Van ren d=100mm

		cái

		127.308



		1501

		Van ren d=110mm

		cái

		137.917



		1502

		Van ren d=150mm

		cái

		159.135



		1503

		Van ren d=200mm

		cái

		477.405



		1504

		Van ren d=250mm

		cái

		636.540



		1505

		Van xả khí d=25mm

		cái

		63.654



		1506

		Van xả khí d=32mm

		cái

		79.568



		1488

		Van xả khí d=40mm

		cái

		101.846



		1489

		Van xả khí d=50mm

		cái

		125.186



		1490

		Van xả khí d=76mm

		cái

		140.039



		1491

		Van xả khí d=89mm

		cái

		594.104



		1492

		Van xả khí d=100mm

		cái

		668.367



		1493

		Van xả khí d=150mm

		cái

		1.697.440



		1494

		Van xả khí d=200mm

		cái

		2.227.890



		1495

		Van xả khí D40

		cái

		101.846



		1496

		Vòi rửa 1 vòi, vòi vệ sinh

		cái

		15.450



		1497

		Vòi rửa 2 vòi

		cái

		36.050



		1498

		Vòi tắm hư​ơng sen 1 vòi, 1 h​ương sen

		bộ

		257.500



		1499

		Vòi tắm hư​ơng sen 2 vòi, 1 hư​ơng sen

		bộ

		360.500



		1500

		Xăng A92

		kg

		13.845



		1501

		Xi măng PCB30

		kg

		659





MỤC LỤC

		Mã hiệu

		Nội dung công việc



		

		Quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh thanh hóa – phần lắp đặt



		

		Thuyết minh và quy định áp dụng



		

		Chương I



		

		lắp đặt Hử thống điện trong công trình



		BA.11000

		Lắp đặt quạt các loại



		BA.11100

		Lắp đặt quạt điện



		BA.11200

		Lắp đặt quạt  trên tường



		BA.11300

		Lắp đặt quạt ốp trần



		BA.11400

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió



		BA.11500

		Lắp đặt quạt ly tâm



		BA.12000

		Lắp đặt máy điều hoà không khí  (Điều hoà cục bộ)



		BA.12100

		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục



		BA.12200

		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục



		BA.13000

		Lắp đặt các loại  đèn



		BA.13100

		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp



		BA.13200

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m



		BA.13300

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m



		BA.13400

		Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m



		BA.13500

		Lắp đặt các loại đèn chùm



		BA.13600

		Lắp  đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn  khác



		BA.14000

		Lắp đặt ống,  máng bảo hộ dây dẫn



		BA.14100

		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn



		BA.14200

		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn



		BA.14300

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn



		BA.14400

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn



		BA.15000

		Lắp đặt phụ kiện đường dây



		BA.15100

		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường



		BA.15200

		Lắp đặt các loại sứ  hạ thế



		BA.15300

		Lắp đặt puli



		BA.15400

		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì,  hộp automat



		BA.16000

		Kéo rải các loại dây dẫn



		BA.16100

		Lắp đặt dây đơn



		BA.16200

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột



		BA.16300

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột



		BA.16400

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột



		BA.17000

		Lắp đặt các loại bảng điện vào tường



		BA.17100

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch



		BA.17200

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông



		BA.18000

		Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt



		BA.18100

		Lắp công tắc



		BA.18200

		Lắp ổ cắm



		BA.18300

		Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp



		BA.18400

		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều



		BA.18500

		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều



		BA.19000

		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ



		BA.19100

		Lắp đặt các loại đồng hồ



		BA.19200

		Lắp đặt các automat loại 1 pha



		BA.19300

		Lắp đặt các automat loại 3 pha



		BA.19400

		Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy



		BA.19500

		Lắp đặt công tơ điện



		BA.19600

		Lắp đặt chuông điện



		BA.20000

		Hệ thống chống sét



		BA.20100

		Gia công và đóng cọc chống sét



		BA.20200

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất



		BA.20300

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà



		BA.20400

		Gia công các kim thu sét



		BA.20500

		Lắp đặt kim thu sét



		

		Chương II



		

		Lắp đặt các loại ống và phụ tùng



		

		Lắp đặt các loại đường ống, cống hộp



		BB.11000

		Lắp đặt ống bê tông - cống hộp



		BB.11100

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai, đoạn ống dài 1m



		BB.11200

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ, đoạn ống dài 1 m



		BB.11300

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đoạn ống dài 1 m



		BB.11400

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng xảm, đoạn ống dài  2 m



		BB.11500

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6 m



		BB.11600

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài  1 m



		BB.11700

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m



		BB.12000

		Lắp đặt ống sành, ống xi măng



		BB.12100

		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm  đoạn ống dài 0,5m



		BB.12200

		Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5 m



		BB.13000

		Lắp đặt ống gang



		BB.13100

		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm  đoạn  ống dài 6 m



		BB.13200

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m



		BB.13300

		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích đoạn  ống dài  6 m



		BB.14000

		LắP ĐặT ốNG THéP



		BB.14100

		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 8m



		BB.14200

		Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m



		BB.14300

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông, đoạn ống dài 8m



		

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ



		BB.15000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính



		BB.15100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  tuyến chính bọc một lớp vải thuỷ tinh  (=3 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.15200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  tuyến chính bọc hai  lớp vải thuỷ tinh (=6 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.15300

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  tuyến chính bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.16000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho



		BB.16100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét hai lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m



		BB.16200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh    (=3 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.16300

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai  lớp vải thuỷ tinh    (=6 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.16400

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc  ba lớp vải thuỷ tinh     (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường



		BB.17100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh  (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu  qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17300

		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu  bọc một lớp vải thuỷ tinh  (=3 (0,5mm



		BB.18000

		Lắp đặt ống đồng đẫn ga các loại



		BB.18100

		Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m



		BB.19000

		Lắp đặt ống nhựa



		BB.19100

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m



		BB.19200

		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m



		BB.19300

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn  ống dài 6 m



		BB.19400

		Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài  8 m



		BB.19500

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài 5 m



		BB.19600

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5 m



		BB.20100

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m



		BB.20200

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m



		BB.20300

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m



		BB.21000

		gia công, lắp đặt đường ống thông gió



		BB.21100

		Gia công và  lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn



		BB.21200

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn



		BB.21300

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo



		BB.21400

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo



		

		Lắp đặt phụ tùng đường ống



		BB.22000

		Lắp Đặt phụ tùng ống bê tông



		BB.22100

		Lắp đặt côn cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su



		BB.22200

		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm



		BB.23000

		Lắp Đặt phụ tùng ống GANG



		BB.23100

		Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm



		BB.23200

		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp  gioăng cao su



		BB.23300

		Lắp đặt  côn cút  gang nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.24000

		Lắp Đặt Phụ tùng ống thép



		BB.24100

		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn



		BB.25000

		Lắp Đặt phụ tùng ống thép không rỉ



		BB.25100

		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn



		BB.26000

		Lắp đặt Phụ tùng ống thép tráng kẽm



		BB.26100

		Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông



		BB.27000

		Lắp đặt Phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu



		BB.27100

		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn



		BB.28000

		Lắp đặt phụ tùng ống đồng



		BB.28100

		Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn



		BB.29000

		Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa



		BB.29100

		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo



		BB.29200

		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn



		BB.29300

		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng



		BB.29400

		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông



		BB.30000

		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE bằng ống nối, cùm



		BB.30100

		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối



		BB.30200

		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối bằng cùm



		BB.30300

		Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm



		BB.31000

		gia công và lắp đặt PHụ TùNG ống thông gió



		BB.31100

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.31200

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.31300

		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.31400

		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.31500

		Gia công và  lắp đặt bích vuông



		BB.31600

		Gia công và lắp  đặt  bích tròn



		BB.31700

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán  keo bằng phương pháp mặt bích



		BB.31800

		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31900

		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp  mặt bích



		BB.32000

		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống, cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại



		BB.32100

		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường



		BB.32200

		Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí



		BB.32300

		Lắp đặt cửa lưới



		BB.32400

		Lắp đặt cửa gió đơn



		BB.32500

		Lắp đặt cửa gió kép



		BB.32600

		Lắp đặt cửa phân phối khí



		BB.33000

		Lắp đặt BU, be các loại



		BB.33100

		Lắp đặt BU



		BB.33200

		Lắp đặt  BE



		BB.33300

		Lắp đặt mối nối mềm



		BB.33400

		Lắp  đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu



		BB.33500

		Lắp  đặt đai khởi thủy



		BB.34000

		Lắp đặt trụ và họng cứu  hoả



		BB.34100

		Lắp đặt trụ cứu hoả



		BB.34200

		Lắp đặt họng cứu  hoả



		BB.35100

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng



		BB.35200

		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực



		BB.36100

		Lắp đặt van  mặt bích



		BB.36200

		Lắp đặt van xả khí



		BB.36300

		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc



		BB.36400

		Lắp đặt van  đáy



		BB.36500

		Lắp đặt van điện



		BB.36600

		Lắp đặt van  ren



		BB.36700

		Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.37100

		Lắp mặt bích



		BB.38100

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông



		BB.38200

		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm



		BB.39000

		CắT ốNG THéP, ống nhựa



		BB.39100

		Cắt ống HDPE bằng thủ công



		BB.39200

		Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen



		BB.39300

		Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn



		BB.39400

		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay



		BB.40000

		thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước



		BB.40100

		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép



		BB.40200

		Thử áp lực đường ống  bê tông



		BB.40300

		Thử áp lực đường ống nhựa



		BB.40400

		Thử nghiệm đường ống thông gió



		BB.40500

		Công tác khử trùng ống nước



		

		Lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình



		BB.41100

		Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm



		BB.41200

		Lắp đặt chậu xí



		BB.41300

		Lắp đặt chậu tiểu



		BB.41400

		Lắp đặt vòi tắm  hương sen



		BB.41500

		Lắp đặt vòi rửa



		BB.42100

		Lắp đặt thùng đun nước nóng



		BB.42200

		Lắp đặt phễu thu



		BB.42300

		Lắp đặt ống kiểm tra



		BB.42400

		Lắp đặt gương soi và các dụng cụ



		BB.42500

		Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh



		BB.43100

		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox



		BB.43200

		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa



		

		Chương III



		

		Bảo ôn đường ống và thiết bị



		BC.11100

		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng



		BC.11200

		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng



		BC.12100

		Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh



		BC.12200

		Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh



		BC.13000

		Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng



		BC.13100

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)



		BC.13200

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)



		BC.13300

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)



		BC.13400

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)



		BC.14100

		Bảo ôn ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp



		

		Chương IV



		

		Khoan khai thác nước ngầm



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan đập cáp



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay



		BD.11100

		Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị  khoan giếng



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp



		BD.12000

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ( 50 m



		BD.12100

		Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm



		BD.12200

		Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm



		BD.12300

		Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm



		BD.12400

		Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm



		BD.12500

		Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm



		BD.12600

		Đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  < 900 mm



		BD.12700

		Đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  < 1000 mm



		BD.13000

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp


Độ sâu khoan  từ  50 m  đến  ( 100 m



		BD.13100

		Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm



		BD.13200

		Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm



		BD.13300

		Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm



		BD.13400

		Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm



		BD.13500

		Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm



		

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 54CV



		BD.14000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 54CV Độ sâu khoan  ( 50 m



		BD.14100

		Đường kính lỗ khoan  < 200 mm



		BD.14200

		Đường kính lỗ khoan  từ  200 đến < 300 mm



		BD.15000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan  từ  50 m  Đến  ( 100 m



		BD.15100

		Đường kính lỗ khoan  < 200 mm



		BD.15200

		Đường kính lỗ khoan từ  200 đến < 300 mm



		BD.16000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ  100 m  đến  ( 150 m



		BD.16100

		Đường kính lỗ khoan  < 200 mm



		BD.16200

		Đường kính lỗ khoan  từ  200 đến < 300 mm



		BD.17000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 150 m  đến  ( 200 m



		BD.17100

		Đường kính lỗ khoan  < 200 mm



		BD.17200

		Đường kính lỗ khoan  từ  200 đến < 300 mm



		

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 300CV



		BD.18000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 300CV Độ sâu khoan   ( 50 m



		BD.18100

		Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm



		BD.18200

		Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm



		BD.18300

		Đường kính lỗ khoan  từ  500 đến < 600 mm



		BD.18400

		Đường kính lỗ khoan  từ  600 đến < 700 mm



		BD.18500

		Đường kính lỗ khoan  từ  700 đến < 800 mm



		BD.18600

		Đường kính lỗ khoan  từ  800 đến < 900 mm



		BD.18700

		Đường kính lỗ khoan  từ  900 đến < 1000 mm



		BD.19000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 300CV Độ sâu khoan từ  50 m  đến  ( 100 m



		BD.19100

		Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm



		BD.19200

		Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm



		BD.19300

		Đường kính lỗ khoan  từ  500 đến < 600 mm



		BD.19400

		Đường kính lỗ khoan  từ  600 đến < 700 mm



		BD.20000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự  hành 300CV Độ sâu khoan từ 100 m  đến  ( 150 m



		BD.20100

		Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm



		BD.20200

		Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm



		BD.20300

		Đường kính lỗ khoan  từ  500 đến < 600 mm



		BD.21000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 150 m  đến  ( 200 m



		BD.21100

		Đường kính lỗ khoan  từ  300 đến < 400 mm



		BD.21200

		Đường kính lỗ khoan  từ  400 đến < 500 mm



		BD.22000

		lắp đặt kết cấu giếng



		BD.22100

		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn



		BD.22200

		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren



		BD.22300

		Chống ống



		BD.23000

		Thổi rửa giếng khoan



		BD.23100

		Độ sâu giếng khoan   (  100 m



		BD.23200

		Độ sâu giếng khoan từ  100 m  dến  ( 150 m



		BD.23300

		Độ sâu giếng khoan từ 150 m  đến  ( 200 m



		BD.24100

		Chèn sỏi, sét



		BD.25100

		Vận chuyển mùn khoan



		BD.26000

		Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước



		BD.26100

		Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa



		BD.26200

		Lắp đặt chậu điện giải



		

		Bảng lương a.1.8 thang lương 7 bậc



		

		Chế độ phụ cấp khu vực tại tỉnh thanh hoá



		

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HTXL DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT



		

		Mục lục





20




