	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 29/2000/QĐ-BXD
	Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch Nước;
- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ".

Điều 2: Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản " này là căn cứ để lập đơn giá, dự toán xây lắp công tác sửa chữa và thanh toán các khối lượng xây lắp sửa chữa hoàn thành trong xây dựng cơ bản.

Điều 3: Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản " này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

	 
Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ.
- Ban kinh tế TW.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Viện Kiểm sát ND tối cao.
- Toà án nhân dân tối cao.
- Cơ quan TW của các đoàn thể.
- Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Lưu VP, Viện Kinh tế xây dựng.
	BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG




Nguyễn Mạnh Kiểm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh Muc










_1346478766.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG

- Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng là định mức kinh tế-kỹ thuật xác định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị  khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: Cạo bỏ 1m2 lớp sơn, vôi cũ; xây 1m3 tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị phi tiêu chuẩn, vá 1m2 đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.


- Định mức công tác sửa chữa áp dụng cho khối lượng thi công, xây dựng nhỏ, thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, mặt bằng thi công chật hẹp, thường phân tán, bên cạnh công trình đang sử dụng, vừa sửa chữa vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, năng suất thấp và sử dụng lượng vật liệu xây dựng không nhiều. 


- Trong quá trình sửa chữa không những phải đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, còn phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại, các trang thiết bị đang sử dụng trong công trình đó và các công trình kế cận có liên quan.


I- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG 


1- Mức hao phí vật liệu:


Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp sửa chữa.


Số lượng vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.


2- Mức hao phí lao động:


Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây lắp sửa chữa và công nhân phục vụ sữa chữa (kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi quy định trong định mức dự toán tính cho từng loại công tác xây lắp sửa chữa). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.


3- Mức hao phí máy thi công:


Là số ca máy thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác xây lắp sửa chữa.


II- KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG


Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa áp dụng chung và áp dụng riêng cho từng loại hình công trình cần sửa chữa (công tác sửa chữa: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật). Các định mức được mã hoá thống nhất phù hợp với hệ thống mã hiệu định mức hiện hành.


Mỗi loại công tác xây lắp trong định mức được trình bày tóm tắt: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa đó. Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:


Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo đơn vị thống nhất của Nhà nước.


Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.


Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sửa chữa bình quân.


Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.


Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.


II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG 


Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng được áp dụng để lập đơn giá sửa chữa, làm cơ sở để lập dự toán công tác sửa chữa. Chỉ áp dụng đối với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ trường hợp công trình có quy mô sửa chữa lớn như phá đi lát lại toàn bộ phần ốp lát, trát lại toàn bộ tường, dầm, cột, thay thế toàn bộ kết cấu gỗ, kết cấu thép, kết cấu mái, làm mới kết cấu áo đường, nhà 4 tầng đập đi 1 tầng xây lại 1 tầng mới, …. không được áp dụng định mức này.


Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định được định mức riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung trong các chương IX, X của tập định mức này.


Đối với một số loại công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt .v.v... không định mức trong bộ định mức dự toán này được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo các bảng định mức quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung này, trong từng phần và từng chương của định mức dự toán đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.


Chương I


CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH

Chương II

CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH

I- ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể được phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.


- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.


- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.


- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.


- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.


- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.


2- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí nhân công tương ứng được  nhân với hệ số 1,5, các hao phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.


- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc giáo thì các hao phí cho công việc này được tính riêng.


- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì định mức hao phí  nhân công tương ứng được nhân với các hệ số trong bảng sau:


		Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ

		Hệ số



		20 ( 30%

		1,5



		>30 ( 50%

		1,8



		>50%

		2,2





3- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công


- Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.


- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.


- Thu dọn nơi làm việc. (Công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng định mức riêng)


XA.06000
PHÁ DỠ  BỜ NÓC, BỜ CHẢY


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây gạch

		Xây ngói bò



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		XA.061

		Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,04

		0,02



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XA.07000
PHÁ DỠ  CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch vỉa nghiêng trên mái

		Xi măng láng trên mái

		Bê tông xỉ trên mái

		Gạch lá nem



		XA.071

		Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,30

		0,19

		0,22

		0,15



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XA.08000
PHÁ LỚP VỮA TRÁT


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tường, cột, trụ

		Xà, dầm, trần



		XA.081

		Phá lớp vữa trát

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,12

		0,19



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XA.09000
PHÁ DỠ HÀNG RÀO


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dây thép gai

		Tre, gỗ



		XA.091

		Phá dỡ hàng rào

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,04

		0,02



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		30





XA.10000 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Lớp vôi

		Lớp sơn



		

		

		

		

		Tường cột, trụ

		Xà, dầm, trần

		Bê tông

		Gỗ

		Kính

		Kim loại



		XA.101

		Cạo bỏ lớp  vôi, sơn cũ

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,06

		0,07

		0,11

		0,10

		0,15

		0,20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22

		23

		24





XA.11000
PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đào bỏ mặt đường nhựa

		Cạo rỉ các kết cấu thép

		Đục nhám mặt bê tông



		

		

		

		

		Chiều dày (cm)

		

		



		

		

		

		

		(10

		>10

		

		



		XA.111

		Phá dỡ các kết cấu  khác

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,10

		0,22

		0,25

		0,15



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		20

		30





XA.12100  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính : 1lỗ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày tường (cm)



		

		

		

		

		( 11

		( 22



		

		

		

		

		Tiết diện lỗ (m2)

		Tiết diện lỗ (m2)



		

		

		

		

		( 0,04

		( 0,09

		( 0,15

		( 0,04

		( 0,09

		( 0,15



		XA.121

		Đục lỗ thông tường bê tông

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,45

		0,58

		0,93

		1,02

		1,33

		2,14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





XA.12200
ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH


Đơn vị tính : 1lỗ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày tường (cm)



		

		

		

		

		( 11

		( 22



		

		

		

		

		Tiết diện lỗ (m2)

		Tiết diện lỗ (m2)



		

		

		

		

		( 0,04

		( 0,09

		( 0,15

		( 0,04

		( 0,09

		( 0,15



		XA.122

		Đục lỗ thông tường xây gạch

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,08

		0,10

		0,12

		0,12

		0,14

		0,16



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





XA.12300
ĐỤC ĐỂ BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm

		Đục cột, dầm, tường

		Đục bê tông silô, ống khói



		XA.123

		Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,34

		2,5

		4,5



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan bê tông 0,85kw

		ca

		0,67

		1,25

		2,25



		

		

		Máy cắt bê tông 1,5kw

		ca

		0,67

		1,25

		2,25



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		11

		12

		13





XA.12400
ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA


Đơn vị tính : 1m2 ca


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại tường



		

		

		

		

		Bê tông

		Xây gạch



		

		

		

		

		Chiều dày tường (cm)



		

		

		

		

		( 11

		( 22

		( 33

		( 11

		( 22

		( 33



		XA.124

		Đục mở tường làm cửa

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,60

		3,06

		3,87

		0,32

		0,48

		0,78



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





XA.12500
ĐỤC TƯỜNG, SÀN THÀNH RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN


		Đơn vị tính : 1m


Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tường, sàn bê tông

		Tường, sàn gạch



		XA.125

		Đục tường, sàn thành rãnh

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,49

		0,12



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Quy định áp dụng: Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức nói trên, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:


- Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg


- Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được nhân với hệ số KNC = 0,85.


- Bổ sung hao phí máy thi công:
Máy hàn 23KW là 0,25 ca


XA.16000
THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU


XA.16100
THÁO DỠ  CÁC KẾT CẤU  GỖ CỦA MÁI


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phầnhao phí

		Đơn vị

		Xà gồ, dầm, cầu phong

		Vì kèo



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		XA.161

		Tháo dỡ các kết cấu gỗ của mái

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,61

		3,22



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12





XA.16200
THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC CỦA  MÁI


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Litô

		Dui mè

		Ngói móc

		Ngói vẩy cá

		Tôn

		Fibrô xi măng



		XA.162

		Tháo dỡ các kết cấu khác của mái

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,04

		0,05

		0,08

		0,13

		0,05

		0,06



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24

		25

		26





XA.16300
THÁO DỠ TRẦN


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cót ép, tấm nhựa

		Vôi rơm (cả tháo lati)

		Trần gỗ



		XA.163

		Tháo dỡ trần

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,02

		0,10

		0,08



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		31

		32

		33





XA.16400
THÁO DỠ KHUÔN CỬA


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khuôn cửa đơn

		Khuôn cửa kép



		XA.164

		Tháo dỡ khuôn cửa

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,10

		0,15



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		41

		42





XA.16500
THÁO DỠ CÁNH CỬA


Đơn vị tính : 1cánh cửa


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cửa đi

		Cửa sổ



		XA.165

		Tháo dỡ cánh cửa

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,05

		0,03



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		51

		52





XA.16600
THÁO DỠ CẦU THANG GỖ


XA.16610
THÁO DỠ BẬC THANG


Đơn vị tính : 1bậc


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XA.1661

		Tháo dỡ bậc thang

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,06



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1





XA.16620
THÁO DỠ YẾM THANG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XA.1662

		Tháo dỡ yếm thang

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,08



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1





XA.16630
THÁO DỠ LAN CAN


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XA.1663

		Tháo dỡ lan can

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,10



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1





XA.16640
THÁO DỠ VÁCH NGĂN


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khung mắt cáo

		Giấy, ván ép, gỗ ván

		Nhôm kính,gỗ kính



		XA.1664

		Tháo dỡ vách ngăn

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,03

		0,04

		0,11



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3





XA.16650
THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH


Đơn vị tính : 1bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bồn tắm

		Chậu rửa

		Bệ xí

		Chậu tiểu



		XA.1665

		Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,50

		0,11

		0,15

		0,15



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





XA.16660
THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊ TÔNG, GANG, THÉP


Đơn vị tính : 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng cấu kiện (kg)



		

		

		

		

		( 50

		( 100

		( 150

		(250

		(350



		XA.1666

		Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,43

		0,87

		1,17

		2,05

		3,00



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5





XA.16700
THÁO DỠ KẾT CẤU BỊ  HAN  RỈ HƯ HỎNG


Thành phần công việc: Chuẩn bị lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phạn kết cấu hư hỏng. Di chuyển  hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m. Đảm bảo vệ sịnh môI trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.


Đơn vị tính : 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tháo dỡ kết cấu thép (kg)



		

		

		

		

		Cột thép

		Xà, dầm, giằng

		Vì kèo, xà gồ

		Kết cấu thép khác

		Cầu thang, lan can thép

		Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		XA.1671

		Tháo dỡ các kết cấu bị han rỉ hư hỏng

		Que hàn

		kg

		5,5

		6,5

		8,5

		7,0

		6,0

		6,0



		

		

		Thép dàn giáo

		kg

		6,5

		7,5

		9,5

		8,0

		4,5

		9,5



		

		

		Gỗ kê

		m3

		0,02

		0,025

		0,035

		0,03

		0,03

		0,045



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10

		10

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		8,5

		9,5

		11,5

		8,5

		1,5

		14,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Tời điện 5T

		

		-

		1,2

		1,35

		1,40

		-

		1,25



		

		

		Máy hàn 23kw

		

		1,83

		2,5

		3,16

		2,66

		-

		2,55



		

		

		Kích thủy lực 5T

		

		3,5

		4,0

		4,5

		3,5

		-

		4,3



		

		

		Máy khác

		

		5

		5

		5

		5

		-

		5



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





XA.16720 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc: Chuẩn bị, tháo dỡ  lớp gạch chịu lửa, xây trong các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tháo dỡ gạch trong ống khói

		Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke

		Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói



		XA.1672

		Tháo dỡ gạch trong ống khói

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		XA.1672

		Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke

		Nhân công 4,5/7

		công

		3,8

		2,9

		1,8



		

		

		

		

		

		

		



		XA.1672

		Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3





XA.16730 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tháo dỡ gạch thân Xiclon

		Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép

		Tháo dỡ gạch trong côn, cút thép



		XA.1673

		Tháo dỡ gạch thân Xiclon

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		XA.1673

		Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép

		Nhân công 4,5/7

		công

		3,6

		5,0

		5,8



		

		

		

		

		

		

		



		XA.1673

		Tháo dỡ gạch trong côn, cút thép

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3





XA.17100
CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị  mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường


Đơn vị tính : 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp cắt (cm)



		

		

		

		

		(5

		(6

		(7



		XA.171

		Cắt mặt đường bê tông asphalt

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Lưỡi cắt bê tông loại 356mm

		cái

		0,25

		0,30

		0,35



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,76

		2,00

		2,30



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy cắt bê tông MCD 218

		ca

		0,22

		0,25

		0,29



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13





XA.17200
CẮT BÊ TÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V...)


Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp cắt (cm)



		

		

		

		

		(5

		(6

		(7

		(8



		XA.172

		Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Lưỡi cắt bê tông loại 356mm

		cái

		2,0

		2,3

		2,7

		3,2



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		6,0

		8,0

		9,5

		11,0



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy cắt bê tông MCD 218

		ca

		3,3

		4,0

		4,7

		5,4



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.18100
CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị  mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc . Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển  phế thải bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 1000m


Đơn vị tính :100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp cắt (cm)



		

		

		

		

		(3

		(4

		(5

		(6

		(7



		XA.181

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Răng cào

		bộ

		0,07

		0,094

		0,13

		0,17

		0,23



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,1

		2,45

		2,85

		3,32

		3,87



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy cào bóc Wirtgen-C1000

		ca

		0,175

		0,192

		0,212

		0,233

		0,256



		

		

		Ô tô chở nước 5m3

		ca

		0,175

		0,192

		0,212

		0,233

		0,256



		

		

		Ô tô chở phế thải 7 Tấn

		ca

		0,263

		0,288

		0,318

		0,350

		0,384



		

		

		Ô tô chứa nhiên liệu 2,5 Tấn

		ca

		0,175

		0,192

		0,212

		0,233

		0,256



		

		

		Máy ép khí 420m3/h

		ca

		0,175

		0,192

		0,212

		0,233

		0,256



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





XA.19100
VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN


Đơn vị tính :100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Chiều dày lớp cắt (cm)



		

		

		

		(3

		(4

		(5

		(6

		(7



		XA.191

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn

		ca

		0,017

		0,022

		0,028

		0,033

		0,044



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





XA.20000
KHOAN BÊ TÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC


Thành phần công việc :


Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xâylắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Lỗ khoan (≤12mm

		Lỗ khoan (≤16mm



		

		

		

		

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(5

		(10

		(15

		(10

		(15

		(20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.201

		Khoan bê tông bằng mũi khoan (12mm


Khoan bê tông bằng mũi khoan (16mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan (12mm

		cái

		0,015

		0,03

		0,045

		

		

		



		

		

		Mũi khoan (16mm

		cái

		

		

		

		0,03

		0,045

		0,06



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		

		 

		

		

		

		

		

		

		



		XA.202

		

		Nhân công3,7/7

		công

		0,014

		0,016

		0,018

		0,018

		0,021

		0,023



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,035

		0,045

		0,053

		0,060

		0,095

		0,12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xâylắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Lỗ khoan (≤20mm

		Lỗ khoan (>22mm



		

		

		

		

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(20

		(25

		(30

		(30

		(450

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan bê tông bằng mũi khoan (20mm


Khoan bê tông bằng mũi khoan (22mm

		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.203

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan (20mm

		cái

		0,06

		0,075

		0,09

		

		

		



		

		

		Mũi khoan (22mm

		cái

		

		

		

		0,06

		0,075

		0,09



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		XA.204

		

		 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công3,7/7

		công

		0,026

		0,029

		0,033

		0,028

		0,032

		0,036



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,12

		0,15

		0,18

		0,13

		0,16

		0,19



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





XA.21000
KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ


Thành phần công việc :


- Định vị lỗ khoan, khoan  mồi bằng máy khoan bê tông 0,62KW đường kính (24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.


XA.2110
LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH ( ≤40MM


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(30

		(35

		(40

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.211

		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan (40mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan hợp kim (40mm

		cái

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Mũi khoan hợp kim (24mm

		cái

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,18

		0,19

		0,20

		0,21



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan  BT 0,62KW

		ca

		0,047

		0,049

		0,05

		0,054



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,071

		0,089

		0,107

		0,125



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.2120
LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH (≤50MM


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thànhn phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(30

		(35

		(40

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.212

		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan (50mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan kim cương (50mm

		cái

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Mũi khoan hợp kim (24mm

		cái

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,18

		0,19

		0,20

		0,21



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,054

		0,056

		0,059

		0,062



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,081

		0,102

		0,123

		0,143





		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.21300
LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH ( ≤60MM


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(30

		(35

		(40

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.213

		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan (60mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan kim cương (60mm

		cái

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Mũi khoan hợp kim (24mm

		cái

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,18

		0,19

		0,20

		0,21



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,054

		0,056

		0,059

		0,062



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,089

		0,112

		0,135

		0,157



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.21400
LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH (≤70MM


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(30

		(35

		(40

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.214

		Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan (70mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan hợp kim (70mm

		cái

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Mũi khoan hợp kim (24mm

		cái

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,18

		0,19

		0,20

		0,21



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,054

		0,056

		0,059

		0,062



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,098

		0,123

		0,148

		0,172



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.21500
LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH (>70MM


Đơn vị tính : 1lỗ khoan


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều sâu khoan (cm)



		

		

		

		

		(30

		(35

		(40

		>40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.215

		Khoan lấy lối xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan (80mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan hợp kim (70mm

		cái

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Mũi khoan hợp kim (24mm

		cái

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,18

		0,19

		0,20

		0,21



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 0,62KW

		ca

		0,054

		0,056

		0,059

		0,062



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,107

		0,135

		0,163

		0,189



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.22000
CẮT SÀN, TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dầu vị trí cắt, cắt bê tông bằng máy, cậy phá bê tông sau khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí cắt trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


XA.22100
CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày sàn (cm)



		

		

		

		

		(10

		(15

		(20



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		XA.221

		Cắt sàn bê tông bằng máy

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đá cắt

		viên

		0,049

		0,074

		0,11



		

		

		Đá mài

		viên

		0,02

		0,04

		0,06



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,31

		0,47

		0,62



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy cắt BT 1,5KW

		ca

		0,067

		0,1

		0,16



		

		

		Máy mài 1KW

		ca

		0,03

		0,045

		0,067



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13





XA.22200
CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày tường (cm)



		

		

		

		

		(20

		(30

		(45

		>45



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.222 

		Cắt tường bê tông bằng máy

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Mũi khoan (24mm

		cái

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		Đá cắt

		viên

		0,091

		0,13

		0,20

		0,31



		

		

		Đá mài

		viên

		0,045

		0,068

		0,10

		0,15



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,63

		0,94

		1,42

		2,12



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan BT 1,5KW

		ca

		0,11

		0,17

		0,25

		0,38



		

		

		Máy cắt BT 1,5KW

		ca

		0,11

		0,17

		0,25

		0,38



		

		

		Máy mài 1KW

		ca

		0,11

		0,17

		0,25

		0,38



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





XA.23100  ĐỤC TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP, THÉP TRONG BÊ TÔNG


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông



		

		

		

		

		Cột thép, vai cột

		Xà, dầm, giằng, vì kèo

		Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự

		Cốt thép trong các kết cấu bê tông



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XA.231 

		Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép dàn giáo

		kg

		0,275

		0,35

		0,30

		0,25



		

		

		Gỗ

		m3

		0,005

		0,0065

		0,006

		0,004



		

		

		Chổi cáp

		cái

		0,10

		0,10

		0,10

		0,30



		

		

		Đá mài

		viên

		0,45

		0,45

		0,45

		0,45



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,25

		0,45

		0,35

		0,30



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 1,5kw

		ca

		0,12

		0,22

		0,17

		0,15



		

		

		Máy khác

		%

		10

		10

		10

		10



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4





XA.23000
ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN


Thành phần công việc :


Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dầy đục (3cm



		

		

		

		

		Đục theo hướng nằm ngang

		Đục ngửa từ dưới lên



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		XA.232

		Đục lớp mặt ngoài bằng búa căn

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Mũi đục

		cái

		0,015

		0,015



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,165

		0,180



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Búa căn

		ca

		0,04

		0,06



		

		

		Máy nén khí động cơ diezel 360m3/h

		ca

		0,02

		0,03



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12





XA.23300 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KHOAN BÊ TÔNG


  Đơn vị tính: m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày đục ≤3cm



		

		

		

		

		Đục theo phương thẳng đứng

		Đục theo phương nằm ngang

		Đục ngửa từ dưới lên



		

		Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông

		Vật liệu

		

		

		

		



		XA.233

		

		Mũi khoan ệ≤16

		Cái

		0,03

		0,035

		0,04



		

		

		Mũi đục

		Cái

		0,020

		0,025

		0,035



		

		

		Gỗ

		M3

		-

		0,008

		0,01



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,5,5

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		Công

		0,30

		0,37

		,045



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 0,62kw

		ca

		0,20

		0,25

		0,30



		

		

		

		

		11

		12

		13





XA.24100
PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊ TÔNG


Thành phần công việc :


Đổ cát vào phễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bê tông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		

		



		XA.241

		Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu  bê tông

		Vật liệu

		

		



		

		

		Cát vàng

		m3

		0,035



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,021



		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy nén khí 6m3/ph

		ca

		0,015



		

		

		Máy khác

		%

		10



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11





XA. 25100  
PHÁ DỠ  KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY.

Thành phần công việc:


Phá vỡ các kết cấu bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị tính : 1m3

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Phá dỡ bằng búa căn, kết cấu bê tông:

		Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay, kết cấu bê tông:



		

		

		

		Có cốt thép

		Không cốt thép

		Có cốt thép

		Không cốt thép



		

		

		

		

		

		

		



		XA.251

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Que hàn

		kg

		1,8

		

		1,8

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công: 4,0/7

		công

		2,70

		2,48

		3,03

		2,82



		

		

		

		

		

		

		



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		





		

		Máy khoan cầm tay( 1,5KW

		ca

		

		

		1,7

		1,5



		

		Búa căn 3m3 KN/ph

		ca

		1,35

		1,12

		

		



		

		Máy nén khí 9m3/ph

		ca

		1,35

		1,12

		

		



		

		Máy hàn 23 KW

		ca

		0,25

		

		0,25

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		11

		12

		21

		22





Chương II


CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH 

I- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Xây trên tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới 


nước trước khi xây


- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.


- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.


- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.


I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ( 0,04m2.


- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.


III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.


- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.


- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).


- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.


- Trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn khi kết thúc công việc.


XB.10000
XÂY ĐÁ HỘC


XB.11100
XÂY MÓNG


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 60

		>60



		

		

		

		

		

		



		XB.111

		Xây móng

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26



		

		

		Đá dăm

		m3

		0,06

		0,06



		

		

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44



		

		

		Nhân công3,7/7

		công

		2,07

		2,02



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12





XB.11200
XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 60

		>60



		

		

		

		

		

		



		XB.112

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26



		

		

		Đá dăm

		m3

		0,06

		0,06



		

		

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44



		

		

		Nhân công3,7/7

		công

		2,75

		2,61



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12





XB.11300
XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 60

		>60



		

		

		

		

		

		



		XB.113

		Xây tường trụ

		Vật liệu

		

		

		



		

		pin, tường cong

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26



		

		nghiêng vặn vỏ

		Đá dăm

		m3

		0,06

		0,06



		

		đỗ

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44



		

		

		Nhân công3,7/7

		công

		3,05

		2,87



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XB.11400
XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mố

		Trụ, cột

		Tường cánh, tường đầu cầu



		

		

		

		

		

		

		



		XB.114

		Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26

		1,26



		

		

		Đá dăm

		m3

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44

		0,44



		

		

		Cốt thép

		Kg

		-

		7,57

		-



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,93

		5,12

		2,80



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mặt bằng

		Mái dốc thẳng

		Mái dốc cong



		

		

		

		

		

		

		



		XB.115

		Xây mặt bằng, mái dốc

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26

		1,26



		

		

		Đá dăm 4x6

		m3

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44

		0,44



		

		

		Cốt thép

		Kg

		-

		-

		0,52



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,41

		2,51

		2,66



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XB.11600
XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xếp đá khan không chít mạch

		Xếp đá khan có chít mạch



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Mặt bằng

		Mái dốc thẳng

		Mái dốc cong

		Mặt bằng

		Mái dốc thẳng

		Mái dốc cong



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XB.116

		Xếp đá

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		khan

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,26

		1,28

		1,26

		1,26

		1,28



		

		mặt bằng

		Đá dăm 4x6

		m3

		0,062

		0,062

		0,067

		0,062

		0,062

		0062



		

		mái dốc

		Dây thép

		Kg

		-

		-

		0,53

		-

		-

		0,53



		

		

		Vữa

		m3

		-

		-

		-

		0,07

		0,07

		0,07



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,32

		1,54

		2,18

		1,76

		1,93

		2,21



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50

		60





XB.11710
XÂY CỐNG


XB.11720
XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây cống

		Xây các kết cấu


phức tạp khác



		

		

		

		

		

		



		XB.117

		Xây cống

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đá hộc

		m3

		1,26

		1,28



		XB.117

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		Đá dăm 4x6

		m3

		0,06

		0,06



		

		

		Vữa

		m3

		0,44

		0,44



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		3,81

		4,71



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XB.20000
XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30) cm


XB.21100
XÂY MÓNG


XB.22100
XÂY TƯỜNG


XB.23100
XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Móng

		Tường

		Trụ độc lập



		

		

		

		

		

		Chiều dày (cm)

		



		

		

		

		

		

		(30

		>30

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XB.211

		Xây móng


Xây tường


Xây trụ độc lập

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XB.221

		

		Đá xanh miếng

		m3

		0,93

		0,93

		0,89

		0,93



		XB.231

		

		Vữa

		m3

		0,168

		0,168

		0,2

		0,26



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,76

		3,18

		2,73

		4,81



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20

		10





XB.30000
XÂY ĐÁ CHẺ


XB.31100
XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm


XB.32100
XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm


XB.33100
XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Móng

		Tường

		Trụ độc lập



		

		

		

		

		

		Chiều dày (cm)

		



		

		

		

		

		

		(30

		>30

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XB.311

		Xây móng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XB.321

		Xây tường

		Đá chẻ

		viên

		461

		461

		440

		440



		XB.331

		Xây trụ 

		Vữa

		m3

		0,31

		0,32

		0,31

		0,32



		

		độc lập

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,98

		3,38

		2,98

		4,81



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20

		10





XB.34100
XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25) cm


XB.35100
XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Móng

		Tường



		

		

		

		

		

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.341

		Xây móng

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đá chẻ

		viên

		74

		75

		74



		

		

		Đá dăm chèn

		m3

		0,05

		0,06

		0,05



		XB.351

		Xây tường

		Vữa

		m3

		0,29

		0,31

		0,29



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,95

		2,25

		2,10



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20





XB.36100
XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25) cm


XB.37100
XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Móng

		Tường



		

		

		

		

		

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.361

		Xây móng

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đá chẻ

		viên

		111

		112

		111



		XB.371

		Xây tường

		Vữa

		m3

		0,3

		0,31

		0,3



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,95

		2,03

		2,10



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20





XB.40000
XÂY GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22) cm


XB.41100
XÂY MÓNG


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(33

		>33



		

		

		

		

		

		



		XB.411

		Xây móng

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		564

		552



		

		

		Vữa

		m3

		0,31

		0,32



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,98

		1,58



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20







XB.42100
XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(11

		(33

		>33



		

		

		

		

		

		

		



		XB.421

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		thẳng

		Gạch

		viên

		659

		564

		552



		

		

		Vữa

		m3

		0,25

		0,31

		0,32



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,75

		2,39

		2,29



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.43100
XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây cột, trụ



		

		

		

		

		



		XB.431

		Xây cột, trụ

		Vật liệu

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		552



		

		

		Vữa

		m3

		0,32



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		3,85



		

		

		

		

		



		

		10





XB.44100
XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(33

		>33



		

		

		

		

		

		



		XB.441

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		



		

		cong nghiêng

		Gạch

		viên

		564

		552



		

		vặn võ đỗ

		Vữa

		m3

		0,3

		0,32



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		3,56

		3,30



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.45100
XÂY CỐNG


XB.46100
XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cống

		Kết cấu phức tạp khác



		

		

		

		

		Cuốn cong

		Thành vòm cong

		



		

		

		

		

		

		

		



		XB.451

		Xây cống

		Vật liệu

		

		

		

		



		XB.461

		Xây các bộ 

		Gạch

		viên

		564

		574

		587



		

		phận kết cấu

		Vữa

		m3

		0,29

		0,3

		0,29



		

		phức tạp khác

		Nhân công 3,7/7

		công

		5,13

		6,00

		4,44



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		10





XB.50000
XÂY GẠCH THẺ (5 x 10 x 20) cm


XB.51100
XÂY MÓNG 


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 30

		> 30



		XB.511

		Xây móng




		Vật liệu


Gạch


Vữa


Nhân công 3,7/7

		viên


m3


công

		830


0,31


1,80

		800


0,32


1,64



		

		

		

		

		10

		20





XB.52100
XÂY TƯỜNG 


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(10

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.521

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		thẳng

		Gạch

		viên

		851

		830

		800



		

		

		Vữa

		m3

		0,26

		0,31

		0,32



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,67

		2,20

		2,00



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.53100
XÂY CỘT, TRỤ 


XB.54100
XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây cột, trụ

		Kết cấu phức tạp



		

		

		

		

		

		



		XB.531

		Xây cột, trụ

		Vật liệu

		

		

		



		XB.541

		Xây các bộ 

		Gạch

		viên

		800

		841



		

		phận kết cấu

		Vữa

		m3

		0,32

		0,31



		

		phức tạp khác

		Nhân công 3,7/7

		công

		4,22

		4,31



		

		

		

		

		

		



		

		10

		10





XB.60000
XÂY GẠCH THẺ (4 x 8 x19) cm


XB.61100
XÂY MÓNG 


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 30

		> 30



		XB.611

		Xây móng

		Vật liệu


Gạch


Vữa


Nhân công 3,7/7

		viên


m3


công

		1193


0,35


2,82

		1162


0,36


2,50



		

		

		

		

		10

		20





XB.62100
XÂY TƯỜNG 


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(10

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.621

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		thẳng

		Gạch

		viên

		1348

		1138

		1111



		

		

		Vữa

		m3

		0,21

		0,34

		0,36



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		3,91

		3,48

		3,33



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.63100
XÂY CỘT, TRỤ 


XB.64100
XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây cột, trụ

		Kết cấu phức tạp khác



		

		

		

		

		

		



		XB.631

		Xây cột,trụ

		Vật liệu

		

		

		



		XB.641

		Xây các bộ 

		Gạch

		viên

		1072

		1114



		

		phận kết cấu

		Vữa

		m3

		0,34

		0,35



		

		phức tạp khác

		Nhân công 3,7/7

		công

		5,78

		5,86



		

		

		

		

		

		



		

		10

		10





XB.70000
XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG ĐẤT NUNG


XB.71100
XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(10

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.711

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		471

		461

		451



		

		

		Vữa

		m3

		0,16

		0,17

		0,18



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,45

		2,00

		1,63



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.72100
XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(10

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		

		



		XB.721

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		699

		665

		623



		

		

		Vữa

		m3

		0,17

		0,22

		0,27



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,82

		2,46

		2,13



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.73100
XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 10

		> 10



		XB.731

		Xây tường




		Vật liệu


Gạch


Vữa


Nhân công 3,7/7

		viên


m3


công

		282


0,18


2,32

		271


0,19


2,01



		

		

		

		

		10

		20





XB.74100
XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 10

		> 10



		XB.741

		Xây tường




		Vật liệu


Gạch


Vữa


Nhân công 3,7/7

		viên


m3


công

		305


0,17


2,32

		296


0,18


2,01



		

		

		

		

		10

		20





XB.75100
XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		( 10

		> 10



		XB.751

		Xây tường

		Vật liệu


Gạch


Vữa


Nhân công 3,7/7

		viên


m3


công

		404


0,18


2,35

		390


0,19


2,11



		

		

		

		

		10

		20





XB.80000
XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICÁT


XB.81100
XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20 x 20 x 40) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		



		XB.811

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		63

		58



		

		

		Vữa

		m3

		0,08

		0,125



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,87

		1,66



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.82100
XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 x 20 x 40) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		



		XB.821

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		84

		79



		

		

		Vữa

		m3

		0,08

		0,133





		

		

		Nhân công 3,7 /7

		công

		2,21

		2,05



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.83100
XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10 x 20 x 40) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		



		XB.831

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		126

		126





		

		

		Vữa

		m3

		0,083

		0,094



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,21

		2,05



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.84100
XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 x 20 x 30) cm


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(30

		>30



		

		

		

		

		

		



		XB.841

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		





		

		

		Gạch

		viên

		158

		158



		

		

		Vữa

		m3

		0,083

		0,15



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,87

		1,81



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.85100
XÂY TƯỜNG GẠCH  SILICÁT (6,5x12x25) cm


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		(11

		(33

		>33



		

		

		

		

		

		

		



		XB.851

		Xây tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		482

		434

		426



		

		

		Vữa

		m3

		0,18

		0,28

		0,31



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		3,92

		3,7

		2,25



		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		20

		30





XB.86100
XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch thông gió



		

		

		

		

		20 x20 cm

		30 x 30 cm



		

		

		

		

		

		



		XB.861

		Xây tường thông gió

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		27

		13



		

		

		Vữa

		m3

		0,007

		0,006



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,85

		0,94



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XB.87100 XÂY LẠI LỚP GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây lại gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vậnc huyển  vật liệu lên cao, xuống sâu  bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong định mức)


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây ống khói

		Lò nung Clinke

		Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói



		XB.871

		Xây ống khói

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch chịu lửa

		kg

		1020

		1050

		1050



		

		

		Vữa samốt

		kg

		105

		58

		54



		XB.871

		Xây lò nung Clinke

		Vật liệu khác

		%

		5,0

		1,0

		2,0



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		11,4

		8,7

		5,4



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		XB.871

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		Máy cắt gạch 1,7kw

		ca

		0,72

		0,54

		0,36



		

		

		Máy trộn 80l

		ca

		0,096

		0,096

		0,096



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		1,44

		-

		-



		

		

		Palăng xích 3T

		ca

		-

		0,6

		-



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		10

		20

		30





XB.88100 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây thân Xiclon

		Xây trong phễu, trong ống thép

		Xây trong côn, cút thép



		XB.881

		Xây thân Xiclon

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch chịu lửa

		kg

		1050

		1010

		1015



		

		

		Vữa samốt

		kg

		105

		126

		157



		XB.881

		Xây trong phễu, trong ống thép

		Vật liệu khác

		%

		1,0

		2,0

		2,0



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		10,8

		15,0

		17,5



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		XB.881

		Xây trong côn, cút thép

		Máy cắt gạch 1,7kw

		ca

		1,18

		1,98

		1,98



		

		

		Máy trộn 80l

		ca

		0,96

		0,96

		0,96



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		1,71

		1,98

		1,98



		

		

		Palăng xích 3T

		ca

		1,71

		-

		-



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		10

		20

		30





XB.89100 XÂY LẠI GẠCH CHỊU  LỬA  LÒ NUNG


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây tường lò

		Xây vòm lò

		Xây đáy lò

		Xây đường khói



		XB.891

		Xây tường lò

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch chịu lửa

		kg

		1050

		1010

		1050

		1010



		

		

		Vữa samốt

		kg

		50

		52

		50

		50



		XB.891

		Xây vòm lò

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		9,0

		10,5

		8,4

		11,4



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		XB.891

		Xây đáy lò

		Máy cắt gạch 1,7kw

		ca

		0,61

		0,71

		0,11

		0,66



		

		

		Máy trộn 80l

		ca

		0,096

		0,096

		0,096

		0,096



		XB.891

		Xây đường khói

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





Chương III


CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ

Định mức dự toán công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc bao gồm ba nhóm công tác:


- Công tác đổ bê tông


- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép


- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn


XC.00000
CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG


I. YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Khi trộn bê tông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng định mức cấp phối vật liệu đã qui định.


- Khi đổ bê tông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bê tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng. đầm đến khi nổi nước xi măng thì thôi. Chiều dầy mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.


- Không được đổ bê tông từ độ cao >1,5m. Nếu đổ bê tông ở độ cao >1,5m phải đổ bằng máng.


- Khi vận chuyển bê tông không để rơi vãi, mất nước, phân tầng. Nếu trường hợp bị phân tầng thì khi vận chuyển đến nơi đổ phải trộn lại trước khi đổ  vữa bê tông vào các kết cấu.


- Khi đổ bê tông tiếp lên kết cấu bê tông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bê tông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước xi măng lên bề mặt bê tông cũ.


II. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:


- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.


- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng giàn giáo để phục vụ thi công thì công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.


III. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:


- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


XC.10000
GIA CỐ BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY.


XC.11100
BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp 

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XC.111

		Bê tông lót móng

		Vật liệu


Vữa


Nhân công 3,5/7




		m3


công

		1,05


3,38



		

		

		

		

		10





XC.12100
BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần


hao phí

		Đơn vị

		Chiều rộng (cm)



		

		

		

		

		(250

		>250



		XC.121

		Bê tông  móng

		Vật liệu


Vữa


Gỗ ván cầu công tác


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7

		m3


m3


%


công

		1,05


-


5


3,17

		1,05


0,015


5


4,16



		

		

		

		

		10

		20





XC.13100
BÊ TÔNG NỀN


XC.14100
BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bê tông nền

		Bê tông bệ máy



		XC.131


XC.141

		Bê tông nền


Bê tông bệ máy

		Vật liệu


Vữa


Vật liệu khác


Nhân công 3,5/7

		m3


%


công

		1,05


5


2,96

		1,05


5


3,55



		

		

		

		

		10

		20





XC.20000
GIA CỐ BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT, XÀ DẦM, GIẰNG


XC.21100
BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dầy (cm)



		

		

		

		

		(45

		>45



		XC.211

		Gia cố bê tông tường

		Vật liệu


Vữa


Gỗ ván cầu công tác


Vật liệu khác


Nhân công 3,7/7

		m3


m3


%


công

		1,05


0,049


5


6,81

		1,05


0,030


5


6,08



		

		

		

		

		10

		20





XC.22100
BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần


hao phí

		Đơn vị

		Tiết diện (m2)



		

		

		

		

		(0,1

		>0,1



		XC.221

		Bê tông cột

		Vật liệu


Vữa


Gỗ ván cầu công tác


Vật liệu khác


Nhân công 3,7/7

		m3


m3


%


công

		1,05


0,025


5


8,18

		1,05


0,02


5


7,73



		

		

		

		

		10

		20





XC.23100 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XC.231

		Bê tông xà dầm, giằng 

		Vật liệu


Vữa


Vật liệu khác


Nhân công 3,7/7

		m3


%


công

		1,05


5


4,02



		

		

		

		

		10





XC.30000
GIA CỐ BÊ TÔNG SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG


XC.31100
BÊ TÔNG SÀN MÁI


XC.32100
BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


XC.33100
BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sàn mái

		Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng

		Cầu thang



		XC.311


XC.321


XC.331

		Bê tông sàn mái


Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


Bê tông cầu thang

		Vật liệu


Vữa


Vật liệu khác


Nhân công 3,7/7




		m3


%


công

		1,05


5


3,12

		1,05


5


5,36

		1,05


5


6,7



		

		

		

		

		10

		10

		10





XC.41100
BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: 1m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dầy ( 20cm



		XC.411

		Bê tông mái bờ kênh mương

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,05



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		3,38



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XC.42100
BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Đơn vị tính: 1m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dầy mặt đường (cm)



		

		

		

		

		( 25

		>25



		XC.421

		Bê tông mặt đường

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,05

		1,05



		

		

		Nhựa đường

		kg

		3,59

		3,95



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		2,62

		2,38



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XC. 50000 
GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Móng, mố, trụ

		Mũ mố, mũ trụ



		

		

		

		Trên cạn

		Dưới nước

		Trên cạn

		Dưới nước



		XC.511

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Vữa bêtông

		m3

		1,05

		1,05

		1,05

		1,05



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		4,37

		5,24

		8,21

		9,84



		

		

		

		

		

		

		



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Máy trộn 250 lít

		ca

		0,105

		0,121

		0,105

		0,121



		

		Máy đầm dùi 1,5 KW

		ca

		0,097

		0,11

		0,097

		0,11



		

		Cần cẩu 16 T

		ca

		0,045

		0,06

		0,045

		0,06



		

		Xà lan 200T

		ca

		

		0,22

		

		0,22



		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		

		0,061

		

		0,061



		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		10

		20

		30

		40





XC.61000
PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 5cm



		

		

		

		

		Phun từ dưới lên

		Phun ngang



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		XC.611

		Phun gia cố bê tông bằng máy phun áp lực

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,06

		0,06



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,306

		0,265



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy phun bê tông

		ca

		0,035

		0,025



		

		

		Máy trộn 100 lít

		ca

		0,035

		0,025



		

		

		Máy nén khí 9m3/ph

		ca

		0,035

		0,025



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XD.10000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG THAY THẾ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng, yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


XD.11100
CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		( 18

		>18



		XD.111

		Cốt thép móng

		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 3,7/7

		kg


kg


công

		102


2,142


2,44

		107


2,142


2,08

		107


2,142


1,66



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.12100
CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		( 18

		>18



		XD.121

		Cốt thép bệ máy

		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 3,7/7

		kg


kg


công

		102


2,142


2,55

		107


2,142


2,31

		107


2,142


2,10



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.13100
CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		≤18

		>18



		XD.131

		Cốt thép tường




		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 4,0/7

		kg


kg


công

		102


2,142


2,43

		107


2,142


1,90

		107


2,142


1,50



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.14100
CỐT THÉP CỘT


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		( 18

		>18



		XD.141

		Cốt thép cột

		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 4,0/7

		kg


kg


công

		102


2,142


2,67

		107


2,142


2,09

		107


2,142


1,82



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.15100
CỐT THÉP DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		( 18

		>18



		XD.151

		Cốt thép xà dầm, giằng

		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 4,0/7

		kg


kg


công

		102


2,142


3,71

		107


2,142


2,04

		107


2,142


1,57



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.16100
CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ  LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		>10



		XD.161

		Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng

		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 4,0/7

		kg


kg


công

		102


2,142


3,56

		107


2,142


3,24



		

		

		

		

		10

		20





XD.17100
CỐT THÉP SÀN MÁI


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		>10



		XD.171

		Cốt thép sàn mái




		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 3,7/7

		kg


kg


công

		102


2,142


2,75

		107


2,142


2,50



		

		

		

		

		10

		20





XD.18100
CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: 100 kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		

		( 10

		( 18

		>18



		XD.181

		Cốt thép cầu thang




		Vật liệu


Thép tròn


Dây thép


Nhân công 4,0/7

		kg


kg


công

		102


2,142


3,57

		107


2,142


3,25

		107


2,142


2,95



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.19100
CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính  : 100kg

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		(10

		(18

		>18



		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Thép tròn

		

		kg

		102

		107

		107



		XD.191

		Dây thép

		

		kg

		2,142

		1,428

		1,428



		

		Que hàn

		

		kg

		

		0,65

		0,693



		

		

		

		

		

		

		





		

		Nhân công: 4,3/7

		

		công

		2,71

		1,88

		1,58



		

		

		

		

		

		

		



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Máy hàn 23 KW

		

		ca

		-

		0,18

		0,20



		

		Cần cẩu 16T

		

		ca

		0,014

		0,01

		0,01



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XD.20000
CỐT THÉP  MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU  DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính : 100kg

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép (mm)



		

		

		

		(10

		(18

		>18



		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Thép tròn

		

		kg

		102

		107

		107



		XD.211

		Dây thép

		

		kg

		2,142

		1,428

		1,428



		

		Que hàn

		

		kg

		-

		0,65

		0,693



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhân công: 4,3/7

		

		công

		3,36

		2,34

		1,95



		

		

		

		

		

		

		



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Máy hàn 23KW

		

		ca

		-

		0,18

		0,2



		

		Cần cẩu 16 T

		

		ca

		0,015

		0,012

		0,012



		

		Xà lan 200T

		

		ca

		0,008

		0,008

		0,008



		

		Tàu kéo 150CV

		

		ca

		0,003

		0,003

		0,003



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XE.00000
CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


I- YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Ván khuôn cho công tác bê tông đổ tại chỗ phải bảo đảm chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bê tông.


- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.


- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước xi măng khi đổ bê tông.


II- QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:


- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn qui định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng (0,5m2 sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.


- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh... mang đến nơi sản xuất và lắp dựng.


- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván. Khoan bắt vít bu lông ( nếu có ) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo đúng yêu cầu.


- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.


- Kiểm tra và điều chỉnh.


- Trám, chèn khe hở.


- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


XE.10000
VÁN KHUÔN GỖ


XE.11100
MÓNG DÀI, BỆ MÁY 


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XE.111

		Móng dài, bệ máy




		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà nẹp


Gỗ chống 


Đinh


Vật liệu khác


Nhân công  3,7/7

		m3


m3


m3


kg


%


công

		0,011


0,0009


0,0046


0,12


1


0,15



		

		

		

		

		10





XE.13100
CỘT, MỐ, TRỤ 


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tròn, elíp

		Vuông, chữ nhật



		XE.131

		Cột, mố, trụ 




		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà nẹp


Gỗ chống 


Đinh


Vật liệu khác


Nhân công  4,3/7

		m3


m3


m3


kg


%


công

		0,012


0,0019


0,0062


0,22


1


0,87

		0,011


0,0015


0,005


0,15


1


0,35



		

		

		

		

		10

		20





XE.14100
XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XE.141

		Xà dầm, giằng 




		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà nẹp


Gỗ chống 


Đinh


Vật liệu khác


Nhân công  4,3/7

		m3


m3


m3


kg


%


công

		0,011


0,0019


0,0096


0,143


1


0,38



		

		

		

		

		10





XE.15100
TƯỜNG


Đơn vị tính:1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dầy (cm)



		

		

		

		

		( 45

		> 45



		XE.151

		Tường

		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà nẹp


Gỗ chống


Bu lông M16


Đinh 


Đinh đỉa


Dây thép


Tăng đơ F 14


Vật liệu khác


Nhân công 4,3/7

		m3


m3


m3


cái


kg


cái


kg


cái


%


công

		0,011


0,0019


0,0036


-


0,1713


-


-


-


0,5


0,31

		0,011


0,0019


0,0046


0,026


0,046


0,1026


0,114


0,051


1


0,36



		

		

		

		

		10

		20





XE.16100 
SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sàn, mái

		Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan



		XE.161

		Sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan




		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà nẹp


Gỗ chống 


Đinh


Vật liệu khác


Nhân công  4,3/7

		m3


m3


m3


kg


%


công

		0,011


0,0011


0,0067


0,081


1


0,3

		0,011


0,0011


0,0067


0,081


1


0,31



		

		

		

		

		10

		20





XE.17100
CẦU THANG 


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XE.171

		Cầu thang 




		Vật liệu


Gỗ ván


Gỗ đà,chống 


Đinh


Đinh đỉa


Vật liệu khác


Nhân công  4,3/7

		m3


m3


kg


cái


%


công

		0,012


0,0145


0,169


0,319


1


0,50



		

		

		

		

		10





XE.18100 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.

Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại kết cấu



		

		

		

		

		Chân cột

		Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực

		Thân cột

		Dầm, xà, vì kèo

		Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác



		XE.181

		Gia  cố chân cột

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		Kg

		-

		730

		

		

		



		XE.181

		Gia  cố dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực

		Thép tấm

		Kg

		1025

		300

		1035

		

		



		

		

		Ôxy

		Chai

		2,85

		3,10

		2,75

		

		



		

		

		Khí ga

		Kg

		7,12

		7,75

		5,68

		

		



		

		

		Đá mài

		Viên

		0,26

		0,35

		0,30

		0,38

		0,40



		

		

		Que hàn

		Kg

		21

		28

		23

		26,5

		19,0



		XE.181

		Gia cố chân cột

		Gỗ

		M3

		0,015

		0,045

		0,025

		0,035

		0,03



		

		

		Thép dàn giáo

		Kg

		-

		7,5

		6,5

		8,5

		5,5



		XE.181

		Gia cố dầm, xà, vì kèo

		Vật liệu khác

		%

		3

		3

		3

		3

		3



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		Công

		28,7

		34,25

		31,5

		32,25

		30,25



		XE.181

		Gia cố sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		Ca

		0,57

		0,77

		0,66

		0,84

		0,88



		

		

		Máy hàn 23KW

		Ca

		4,67

		6,22

		5,11

		5,88

		4,22



		

		

		Kích 100T

		Ca

		2,15

		2,35

		3,00

		3,35

		2,45



		

		

		Máy khác

		%

		10

		10

		10

		10

		10



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50





Chương IV


CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÔNG TÁC LÀM MÁI


I- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Lợp ngói máy phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thep nhỏ, buộc ngói vào li tô.


- Lợp ngói 75viên/m2 (ngói vẩy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.


- Lợp Fibrô xi măng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm băng rông đen cao su dày (3mm


II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.


- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9


II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đưa lên mái.


- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibrô xi măng, đặt móc sắt.


- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bu lông ((đối với mái lợp tôn, tấm nhựa, tấm Fibrô xi măng)


- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn nơi làm việc.


XF.11100
THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP  LẠI MÁI NGÓI 22V/M2


XF.12100
THÁO DỠ THAY THẾ LITÔ LỢP LẠI MÁI NGÓI  13V/M2


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ngói 22v/m2

		Ngói 13v/m2



		

		

		

		

		Đóng li tô

		Lợp mái

		Đóng li tô

		Lợp mái



		XF.111

		Mái

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		ngói 22v/m2

		Li tô 3x3cm

		m

		4,73

		-

		3,36

		-



		

		

		Ngói

		viên

		-

		22

		-

		14



		XF.121

		Mái

		Đinh 6cm

		Kg

		0,053

		-

		0,0302

		-



		

		ngói 13v/m2

		Dây thép

		Kg

		-

		0,0255

		-

		0,0255



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,14

		0,15

		0,12

		0,13



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XF.15100
THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ LỢP LẠI MÁI NGÓI 75V/M2


XF.16100
THÁO DỠ, THAY THẾ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI  ÂM DƯƠNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ngói 75v/m2

		Ngói âm dương



		

		

		

		

		Đóng li tô

		Lợp mái

		Đóng li tô

		Lợp mái



		XF.151

		- Lợp mái

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		ngói 75v/m2

		Li tô 3x3cm

		m

		8,5

		

		9,0

		



		

		

		Ngói

		viên

		-

		78

		-

		85



		XF.161

		- Lợp mái

		Đinh 

		Kg

		0,07

		

		0,07

		



		

		ngói âm 

		

		

		

		

		

		



		

		dương

		Nhân công 4/7

		công

		0,15

		0,23

		0,16

		0,23



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XF.17100   LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại tấm lợp



		

		

		

		

		Fibrô xi măng

		Tấm tôn

		Tấm nhựa



		XF.171

		- Lợp mái

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		Fibrô xi măng

		Fibrô xi măng

		m2

		1,60

		-

		-



		

		

		Tôn múi

		m2

		-

		1,40

		-



		XF.171

		- Lợp mái tôn

		Tấm nhựa

		m2

		-

		-

		1,40



		

		

		Fibrô úp nóc

		m

		0,08

		-

		-



		XF.171

		- Lợp tấm nhựa

		Tôn úp nóc

		m

		-

		0,08

		0,08



		

		

		Đinh

		Kg

		0,018

		-

		-



		

		

		Móc sắt đệm

		cái

		2,20

		3,2

		3,0



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,21

		0,15

		0,14



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XF.20000
XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ


XF.21100
XÂY BẰNG GẠCH CHỈ


XF.22100
XÂY BẰNG GẠCH THẺ


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ


(kể cả trát)

		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ



		

		

		

		

		

		Trát rộng 5cm

		Trát rộng 10cm



		XF.211

		Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ


Xây bờ nóc hoặccon lươn trên mái  bằng gạch thẻ

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch chỉ

		viên

		28,0

		

		



		

		

		Gạch thẻ

		viên

		-

		6,00

		12,00



		

		

		Vữa xi măng

		m3

		0,0315

		0,00494

		0,00809



		XF.221

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,18

		0,13

		0,14



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20





XF.31100
XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ


XF.32100
XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Xây bờ nóc bằng ngói

		Xây bờ chảy bằng gạch chỉ



		XF.311

		-Xây bờ nóc bằng ngói bò


Xâybờ chảy  bằng gạch chỉ

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Ngói bò

		viên

		3,0

		-



		

		

		Gạch chỉ

		viên

		-

		14,0



		XF.321

		

		Vữa xi măng

		m3

		0,00735

		0,021



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,06

		0,08



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





Chương V


CÁC CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG


XG.00000
CÔNG TÁC TRÁT


I- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. Dầm, trần bê tông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).


- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm hoặc giáp lai.


- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".


II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đỗ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí ...) thì mức hao phí nhân công của định mức tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây :


		SỐ TT

		ĐIỀU KIỆN TRÁT

		HỆ SỐ



		1

		Trát  các kết cấu của công trình chịu nước ngầm

		1,2



		2

		Trát các kết cấu phức tạp khác

		1,3





- Nếu trát tường gạch rỗng 4 ( 6 lỗ thì định mức hao phí vữa tăng 10%


- Nếu trát tường có đánh màu bằng xi măng thì định mức hao phí vật liệu, nhân công  được nhân với hệ số KVL = 1, 05, KNC = 1,1.


- Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công  được nhân với hệ số : KVL= 1,25 và KNC= 1,2.


III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.


- Chải và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.


- Trộn vữa.


- Trát vào kết cấu.


- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn nơi làm việc.


XG.11100
TRÁT TƯỜNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		1,0

		1,5

		2,0



		XG.111

		Trát tường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,013

		0,019

		0,025



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,222

		0,23

		0,24



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XG.12100
TRÁT TRỤ, CỘT, LAM  ĐỨNG, CẦU THANG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		1,0

		1,5

		2,0



		XG.121

		Trát trụ, cột

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		lam đứng, cầu

		Vữa

		m3

		0,014

		0,02

		0,028



		

		thang

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,55

		0,56

		0,50



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XG.13100
TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		Xà dầm

		Trần



		XG.13

		Trát xà dầm, trần

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,019

		0,019



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,50

		0,45



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XG.14100
TRÁT PHÀO ĐƠN, GỜ CHỈ 


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát phào đơn

		Gờ chỉ



		XG.141

		Trát phào đơn,

		Vật liệu

		

		

		



		

		gờ chỉ

		Vữa

		m3

		0,012

		0,0028



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 5/7

		công

		0,26

		0,20



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XG.14200
PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính: m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu

		Trát vữa xi măng cát vàng vào tường, cột

		Trát vữa xi măng cát vàng vào dầm, trần

		Trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu khác



		 XG.142

		Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Vữa XM cát vàng M100

		M3

		0,025

		0,025

		0,025

		0,025



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Phụ gia Sika

		Kg

		0,625

		-

		-

		-



		XG.142

		Trát vữa xi măng cát vàng vào tường, cột

		Vật liệu khác

		%

		2,5

		3,0

		3,0

		3,0



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		Công

		0,035

		0,31

		0,34

		0,32



		XG.142

		Trát vữa xi măng cát vàng vào dầm, trần

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy nén khí 120m3/h

		Ca

		0,065

		-

		-

		-



		XG.142

		Trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu khác

		Máy phun vữa

		ca

		0,065

		-

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





Ghi chú: Định mức phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông  được định mức ứng với chiều dày lớp vữa phun bám ≤2cm, trường hợp phun bắn có lớp vữa lớn hơn 2cm thì hao phí vữa được tính theo chiều dày thực tế; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.


XG.15100
TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG 


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát dầy 1cm



		XG.151

		Trát sênô, mái hắt, lam ngang

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,013



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,32



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XG.21100
TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG 


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát vẩy tường chống vang



		XG.211

		Trát vẩy tường

		Vật liệu

		

		



		

		chống vang

		Vữa

		m3

		0,045



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,43





		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XG.31100
TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG 


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm



		XG.311

		Trát Granitô

		Vật liệu

		

		



		

		gờ chỉ, gờ lồi,

		Vữa xi măng

		m3

		0,0017



		

		đố tường

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		1,42



		

		

		Bột đá

		Kg

		0,71



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,77



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,011



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,45



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XG.32100
TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG


XG.33100
TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẰNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát tay vịn cầu thang dầy 2,5cm

		Trát thành ô văng, sênô ..



		

		

		

		

		

		dầy 1 cm

		dầy 1,5cm



		XG.321

		Trát Granitô

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		tay vịn cầu 

		Vữa xi măng

		m3

		0,017

		0,017

		0,017



		

		thang

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		19,23

		14,18

		16,70



		

		

		Bột đá

		Kg

		12,22

		7,12

		9,66



		XG.331

		Trát Granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng

		Xi măng trắng

		Kg

		8,50

		7,68

		8,10



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,112

		0,107

		0,112



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		4,10

		3,39

		3,56



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20





XG.41100
TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát tường

		Trát trụ, cột



		

		

		

		

		dầy 1cm

		dầy 1,5cm

		dầy 1cm

		dầy 1,5cm



		XG.411

		Trát Granitô

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		tường, trụ, 

		Vữa xi măng

		m3

		0,017

		0,017

		0,017

		0,017



		

		cột

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		14,18

		16,70

		19,18

		16,70



		

		

		Bột đá

		Kg

		7,12

		9,66

		7,12

		9,66



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		7,68

		8,10

		7,68

		8,10



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,107

		0,112

		0,107

		0,112



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,76

		2,89

		3,58

		3,75



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XG.51100
TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trát tường

		Trát trụ, cột



		XG.511

		Trát đá rửa

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa xi măng

		m3

		0,017

		0,017



		

		

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		15,17

		15,17



		

		

		Bột đá

		Kg

		8,88

		8,88



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		8,58

		8,58



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,05

		0,05



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,87

		2,36



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		21





XG.61100
TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XG.611

		Trát đá rửa

		Vật liệu

		

		



		

		thành ô văng, 

		Vữa xi măng

		m3

		0,028



		

		sênô, lan can

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		19,43



		

		diềm chắn nắng

		Bột đá

		Kg

		8,98



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		8,78



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,071



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,52



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11





XH.00000
CÔNG TÁC LÁNG VỮA


I- YÊU CẦU KỸ THUẬT.


- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.


- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.


- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại


II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn nơi làm việc.


XH.11100
LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		2,0

		3,0



		XH.111

		Láng nền sàn 

		Vật liệu

		

		

		



		

		không đánh màu

		Vữa

		m3

		0,028

		0,039



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,10

		0,12



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XH.12100
LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		2,0

		3,0



		XH.121

		Láng nền sàn 

		Vật liệu

		

		

		



		

		có đánh màu

		Vữa

		m3

		0,028

		0,039



		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		0,304

		0,304



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,15

		0,16





		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XH.13100
LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm

		Bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm

		Máng cáp, mương rãnh dày 1cm

		Hè dày 3cm



		

		Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		

		



		XH.131

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,014

		0,024

		0,014

		0,04



		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		-

		0,306

		-

		0,304



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,20

		0,53

		0,36

		0,17



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XH.14100
LÁNG CẦU THANG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Láng cầu thang



		

		

		

		

		Cầu thang thường

		Xoáy trôn ốc



		XH.141

		Láng cầu thang

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		0,028

		0,028



		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		-

		0,38



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,28

		0,34



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Ghi chú :


- Khi láng cầu thang có gờ mũ ở bậc thì định mức hao phí vật liệu được nhân với hệ số KNC = 1,1, định mức nhân công được nhân hệ số KNC = 1,3


XH.21100
LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Nền, sàn

		Cầu thang



		XH.211

		Láng granitô nền, sàn, cầu thang

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đá trắng

		Kg

		12,12

		16,58



		

		

		Bột đá

		Kg

		5,684

		9,59



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,071

		0,11



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		5,71

		9,59



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,28

		4,16



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Chương VI


CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ


I- CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


1- Yêu cầu kỹ thuật


- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.


- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.


- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải có liên kết giữa viên đá ốp vào mặt ốp.


- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.


- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.


2- Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật


- Thu dọn nơi làm việc 


II- CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


1- Yêu cầu kỹ thuật


- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.


- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng)


- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.


- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ( 1cm, gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ( 2cm.


- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hao văn và mầu sắc.


- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ( 5mm, gạch men sứ, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ( 2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ( 10mm.


2- Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.


- Vận chuyển, vật liệu trong phạm vi 30m


- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Thu dọn nơi làm việc.


XI.11000
CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


XI.11100
ỐP GẠCH XI MĂNG 20x20; 20x10 cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường gạch 20x20cm

		Ốp trụ, cột gạch 20x20cm

		Ốp chân tường gạch 20x10cm



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		



		XI.111

		Ốp gạch xi măng 20x20 cm, 20x10 cm

		Gạch

		viên

		26

		28

		53



		

		

		Vữa

		m3

		0,014

		0,019

		0,019



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,101

		0,121

		0,121



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,68

		1,09

		1,15



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XI.21100
ỐP GẠCH MEN SỨ  20x15; 20x20; 20x30cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường



		

		

		

		

		Gạch 20x15cm

		Gạch 20x20cm

		Gạch 20x30cm



		XI.211

		Ốp tường gạch

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		men sứ

		Gạch

		viên

		36

		26

		18



		

		

		Vữa

		m3

		0,018

		0,018

		0,018



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,242

		0,232

		0,232



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,91

		0,84

		0,70



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp trụ, cột



		

		

		

		

		Gạch 20x15cm

		Gạch 20x20cm

		Gạch 20x30cm



		XI.211

		Ốp trụ, cột gạch men sứ

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		36

		26

		18



		

		

		Vữa

		m3

		0,018

		0,018

		0,018



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,242

		0,232

		0,232



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		1,5

		1,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,14

		1,12

		1,04



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		40

		50

		60





XI.31100
ỐP GẠCH MEN SỨ 15X15; 11X11CM


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường

		Trụ, cột



		

		

		

		

		Gạch 15x15cm

		Gạch 11x11cm

		Gạch 15x15cm

		Gạch 11x11cm



		XI.311

		Ốp gạch

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		men sứ

		Gạch

		viên

		46

		84

		46

		84



		

		

		Vữa

		m3

		0,017

		0,028

		0,017

		0,028



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,242

		0,353

		0,242

		0,353



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,87

		0,92

		1,36

		1,44



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XI.41100
ỐP GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, GẠCH XI MĂNG 6x20 cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường

		Ốp trụ, cột



		

		Ốp gạch đất sét nung, gạch xi măng 6x20cm

		

		

		

		



		XI.411

		

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		85

		85



		

		

		Vữa

		m3

		0,017

		0,017





		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		0,353

		0,353



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,01

		1,12



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XI.51100
ỐP GẠCH GỐM TRÁNG MEN 3x10 cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường

		Ốp trụ, cột



		

		Ốp gạch gốm tráng men 3x10cm

		

		

		

		



		XI.511

		

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		341

		341



		

		

		Vữa

		m3

		0,017

		0,017



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		1,5

		1,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,82

		2,56



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XI.61100
ỐP GẠCH VỈ VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		Ốp gạch vỉ vào các kết cấu

		

		

		



		XI.611

		

		Vật liệu

		

		



		

		

		Gạch vỉ

		m2

		1,02



		

		

		Vữa

		m3

		0,018



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		2,02



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,7



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XI.71100
ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ốp tường

		Ốp trụ, cột



		

		

		

		

		Kích thước đá (cm)



		

		

		

		

		20x20

		30x30

		40x40

		20x20

		30x30

		40x40



		

		Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

		

		

		

		

		

		

		

		



		XI.711

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá

		m2

		1,02

		1,02

		1,02

		1,02

		1,02

		1,02



		

		

		Vữa

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035





		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,51

		0,35

		0,25

		0,51

		0,35

		0,25



		

		

		Móc sắt

		cái

		-

		44

		24

		-

		44

		24



		

		

		Thép tròn ( (10mm

		Kg

		-

		3,0

		2,1

		-

		3,0

		2,1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,78

		2,05

		1,82

		2,16

		2,84

		2,33



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50

		60





XK.11000
CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


XK.11100
LÁT GẠCH CHỈ 6,5x10x22 cm


XK.12100
LÁT GẠCH THẺ 5x10x20 cm, 4x8x19cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch chỉ 6,5x10x22 cm

		Gạch thẻ



		

		

		

		

		

		5x10x20 cm

		4x8x19cm



		XK.111

		Lát gạch chỉ

		Vật liệu

		

		

		

		



		XK.121

		Lát gạch thẻ

		Gạch

		viên

		41

		45

		60



		

		

		Vữa

		m3

		0,028

		0,030

		0,04



		

		

		Vữa lót

		m3

		0,0255

		0,0255

		0,0255



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,196

		0,22

		0,30



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20





XK.21100
LÁT GẠCH LÁ NEM


XK.22100
LÁT GẠCH XI MĂNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch lá nem 20x20cm

		Gạch xi măng



		

		

		

		

		

		Kích thước (cm)



		

		

		

		

		

		30x30

		20x20

		10x10



		XK.211

		Lát gạch lá nem


Lát gạch xi măng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		26

		12

		26

		105



		XK.221

		

		Vữa

		m3

		0,028

		0,028

		0,022

		0,022



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		-

		0,12

		0,20

		0,40



		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		0,2

		-

		-

		-



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,2

		0,23

		0,24

		0,25



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10

		20

		30





XK.31100
LÁT GẠCH CERAMIC VÀ GRANIT NHÂN TẠO


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kích thước gạch (cm)



		

		

		

		

		Gạch 30x30

		Gạch 40x40

		Gạch 50x50



		XK.311

		Lát gạch ceramic và granit nhân tạo

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		12

		7

		4



		

		

		Vữa 

		m3

		0,028

		0,028

		0,028



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,35

		0,25

		0,15



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,56

		0,45

		0,33



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XK.41100
LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.


- Bảo đảm an toàn giao thông


- Phần móng tính riêng.


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch xi măng


(cm)

		Gạch lá dừa


(cm)

		Gạch XM tự chèn


chiều dày (cm)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		30x30

		40x40

		10x20

		20x20

		3,5

		5,5



		XK.41

		Lát gạch xi măng


Lát gạch lá dừa.


Lát gạch xi măng tự chèn

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch xi măng

		viên

		12

		7

		-

		-

		-

		-



		

		

		Gạch lá dừa

		viên

		-

		-

		45

		26

		-

		-



		XK.42

		

		Gạch tự chèn

		m2

		-

		-

		-

		-

		1,02

		1,02



		

		

		Vữa lót

		m3

		0,0255

		0,0255

		0,0255

		0,0255

		-

		-



		

		

		Vữa miết mạch

		m3

		-

		-

		0,0027

		0,0015

		-

		-



		XK.43

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		0,12

		0,081

		-

		-

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,29

		0,26

		0,27

		0,24

		0,2

		0,23



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20

		10

		20





XK.51100
LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kích thước đá (cm)



		

		

		

		

		20x20

		30x30

		40x40



		XK.511

		Lát đá

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		cẩm thạch,

		Đá

		m2

		1,02

		1,02

		1,02



		

		hoa cương

		Vữa 

		m3

		0,023

		0,023

		0,023



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,51

		0,354

		0,253



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,6

		0,53

		0,45



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XK.61100
LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kích thước gạch (mm)



		

		

		

		

		Gạch 4 lỗ


22x10,5x15

		Gạch 6 lỗ


22x15x10,5

		Gạch 10 lỗ


22x22x10,5



		XK.611

		Lát gạch chống nóng

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		41

		30

		22



		

		

		Vữa miết mạch

		m3

		0,0075

		0,0050

		0,0055



		

		

		Vữa lót

		m3

		0,0255

		0,0255

		0,0255



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,28

		0,26

		0,24



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XK.71100
LÁT GẠCH MEN SỨ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gạch men sứ 15x15 cm

		Gạch men sứ 11x11 cm



		XK.711

		Lát gạch men sứ

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		46

		84



		

		

		Vữa 

		m3

		0,018

		0,023



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		0,242

		0,354



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,26

		0,28



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XK.81100
LÁT GẠCH VỈ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XK.811

		Lát gạch vỉ

		Vật liệu

		

		



		

		

		Gạch

		m2

		1,02



		

		

		Vữa 

		m3

		0,023



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		2,02



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,28



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





Chương VII


CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG


I- YÊU CẦU KỸ THUẬT



- Gỗ làm dầm trần là gỗ đã được gia công phù hợp kết cấu của trần.


- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.


- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.


- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.


Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng


XL.11100
LÀM TRẦN MÈ GỖ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		Vật liệu

		

		



		

		

		Gỗ xẻ (3x1cm)

		m3

		0,037



		XL.111

		Làm trần mè gỗ

		Vôi

		Kg

		6,12



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		0,15



		

		

		Rơm

		Kg

		2,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,044



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,20



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XL.21100
LÀM  LẠI TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP


XL.22100
LÀM  LẠI TRẦN FIBRÔ XI MĂNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trần giấy ép cứng, trần ván ép

		Trần Fibrô xi măng



		XL.211

		Làm trần giấy ép cứng, trần ván ép


Làm trần Fibrô xi măng

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Giấy ép, ván ép

		m2

		1,15

		-



		

		

		Fibrrô xi măng

		m2

		-

		1,15



		

		

		Gỗ nẹp

		m

		4

		4



		XL.221

		

		Đinh các loại 

		Kg

		0,07

		0,07



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,21

		0,22



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





XL.31100
LÀM TRẦN CÓT ÉP


XL.32100
LÀM TRẦN GỖ DÁN


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trần cót ép

		Trần gỗ dán



		XL.311

		Làm trần cót ép

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Cót ép

		m2

		1,15

		-





		XL.321

		Làm trần gỗ dán

		Gỗ dán

		m2

		-

		1,15



		

		

		Gỗ nẹp

		m

		4,0

		4,0



		

		

		Định các loại

		Kg

		0,07

		0,07



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,21

		0,23



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





XL.41100
LÀM TRẦN BẰNG TẤM TRẦN THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm


XL.42100
LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm, 63x41cm


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tấm trần thạch cao

		Tấm trần nhựa



		

		

		

		

		

		



		XL.411

		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn


Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Thép góc

		Kg

		2,5

		-



		

		

		Thép tròn

		Kg

		2,0

		-



		

		

		Tấm trần thạch cao

		m2

		1,05

		-



		XL.421

		

		Tấm nhựa

		m2

		-

		1,05



		

		

		Nẹp gỗ

		m

		-

		4,0



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		-

		0,07



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3,0

		3,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		2,10

		0,88



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





XL.51100
LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Lambris gỗ



		

		

		

		

		Dày 1,0cm

		Dày 1,5cm



		XL.511

		Làm trần Lambris gỗ

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ ván làm Lambris

		m3

		0,013

		0,019



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		0,09

		0,09



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		2,1

		2,1



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XL.61100      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


XL.61200      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


XL.61300      LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Vách ngăn ván ép

		Gỗ ván ghép khít

		Gỗ ván chồng mí



		

		

		

		

		

		Chiều dày gỗ (cm)



		

		

		

		

		

		1,5

		2,0

		1,5

		2,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XL.611

		Làm vách ngăn bằng ván ép


Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí 

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Gỗ xẻ

		m3

		0,0016

		0,018

		0,024

		0,021

		0,026



		XL.612

		

		Ván ép

		m2

		1,15

		-

		-

		-

		-



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XL.613

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,42

		0,54

		0,54

		0,81

		0,81



		

		

		

		

		10

		10

		20

		10

		20





XL.71100
GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


XL.72100
GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chân tường

		Tay vịn cầu thang



		

		

		

		

		Kích thước (cm)



		

		

		

		

		2x10

		2x20

		8x10

		8x14



		XL.711

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gỗ xẻ

		m3

		0,0024

		0,0048

		0,0096

		0,014



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0



		XL.721

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 5/7

		công

		0,25

		0,30

		0,60

		0,73



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XL.73100
GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


XL.74100
GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN


Đơn vị tính : 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		Khung gỗ dầm sàn, dầm trần



		

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn.


- Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần

		

		

		

		



		XL.731

		

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ xẻ

		m3

		1,17

		1,17



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		3,0

		3,0



		XL.741

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		12

		15



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





XL.75100
LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ván dầy 2cm

		Ván dầy 3cm



		XL.751

		Làm mặt sàn gỗ

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ xẻ

		m3

		0,024

		0,037



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		0,15

		0,15



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,38

		1,38



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Ghi chú :


Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì nhân công tăng 0,15 công/m2


XL.76100
LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ván dầy 1cm

		Ván dầy 1,5cm



		

		

		

		

		

		



		XL.761

		Làm tường lambris gỗ

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ lambris

		m3

		0,013

		0,019



		

		

		Đinh các loại

		Kg

		0,15

		0,15



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 5/7

		công

		1,72

		1,72



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XL.77100
GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm


XL.78100
GIA CÔNG VÀ  ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đóng mắt cáo

		Đóng diềm mái



		

		

		

		

		Kích thước lỗ (cm)

		Chiều dày (cm)



		

		

		

		

		5x5

		10x10

		2

		3



		XL.771

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ.


Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gỗ xẻ

		m3

		0,011

		0,0074

		0,024

		0,037



		

		

		Đinh các loại

		kg

		0,2

		0,2

		0,1

		0,1



		XL.781

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,26

		1,11

		0,45

		0,5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XL.81100
DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XL.811

		Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Foocmica

		m2

		1,15



		

		

		Keo dán

		kg

		0,15



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3,0



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,15



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XL.82100
DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ( 3CM


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XL.821

		Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ( 3cm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Foocmica

		m2

		0,0035



		

		

		Keo dán

		kg

		0,0054



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3,0



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,08



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





Chương VIII


CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


XM.00000
QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU


1- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước xi măng, lớp nhựa bi tum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.


- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.


- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.


2- THÀNH PHẦN CÔNG  VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Thu dọn nơi làm việc.


XM.11100
QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		1 nước trắng 2 nước màu

		3 nước trắng



		XM.111

		Quét vôi

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,02

		-



		

		

		Vôi cục

		Kg

		0,31

		0,322



		

		

		Phèn chua

		Kg

		0,006

		0,006



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		2



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,05

		0,06



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XM.13100
QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XM.131

		Quét nước xi măng

		Vật liệu

		

		



		

		

		Xi măng PCB30

		Kg

		1,143



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,0



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,029



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XM.14100
QUÉT FILINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, Ô VĂNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XM.141

		Quét Flinkote chóng thấm mái, sênô, ô văng

		Vật liệu

		

		



		

		

		Flinkote

		Kg

		0,75



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,04



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XM.21100
CÔNG TÁC BẢ MATIT, XI MĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bả bằng matit

		Bả bằng xi măng



		

		

		

		

		Tường

		Cột, dầm trần

		Tường

		Cột, dầm trần



		XM.211

		Bả bằng matit, xi măng.

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Xi măng trắng

		Kg

		-

		-

		0,32

		0,32



		

		

		Matit

		Kg

		0,42

		0,42

		-

		-



		

		

		Giấy ráp

		m2

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01



		

		

		Bột phấn

		Kg

		-

		-

		0,42

		0,42



		

		

		Vôi cục

		Kg

		-

		-

		0,11

		0,11



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,45

		0,54

		0,6

		0,72



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XM.22100
CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN+XI MĂNG TRẮNG+BỘT BẢ+PHỤ GIA


XM.23100
CÔNG TÁC BẢ VENTÔNÍT  (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia

		Bả bằng Ven tô nít



		

		

		

		

		Tường

		Cột, dầm trần

		Tường

		Cột, dầm trần



		XM.221

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia 


Bả bằng Ventônit vào các kết cấu

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn

		kg

		0,42

		0,42

		-

		-



		

		

		Ventônít

		kg

		-

		-

		1,26

		1,26



		

		

		Bột bả

		kg

		0,32

		0,32

		-

		-



		

		

		Xi măng trắng

		kg

		0,21

		0,21

		-

		-



		

		

		Phụ gia

		kg

		0,025

		0,025

		-

		-



		XM.231

		

		Giấy ráp

		m2

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		1,5

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,50

		0,60

		0,47

		0,56



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XM.31100
QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		3 lớp giấy 4 lớp nhựa



		XM.311

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Nhựa bi tum số 4

		Kg

		1,65

		3,31

		4,86

		6,62



		

		

		Giấy dầu

		m2

		1,298

		2,596

		2,596

		3,89



		

		

		Bột đá

		Kg

		0,91

		1,82

		2,73

		3,64



		

		

		Củi đun

		Kg

		1,5

		3,0

		4,5

		6,0



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,34

		0,48

		0,56

		0,61



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XM.32100
QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		2 lớp bao tải 3 lớp nhựa



		XM.321

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Nhựa bi tum số 4

		Kg

		3,31

		4,96



		

		

		Giấy dầu

		m2

		1,25

		2,5



		

		

		Bột đá

		Kg

		1,82

		2,73



		

		

		Củi đun

		Kg

		3,0

		4,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,60

		0,91



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XM.41100
CHÉT KHE NỐI


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XM.411

		Chét khe nối

		Vật liệu

		

		



		

		

		Nhựa bitum số 4

		Kg

		0,86



		

		

		Dây thừng

		m

		1,05



		

		

		Củi

		Kg

		3,118



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,46



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XM.51100
BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY


Thành phần công việc :


- Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn keo, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XA.511

		Bơm keo Epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Keo Epoxy

		kg

		0,25



		

		

		Mũi khoan (12mm

		cái

		0,06



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,25



		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công 

		

		



		

		

		Máy bơm keo

		ca

		0,16



		

		

		Máy khoan cầm tay 0,6KW

		ca

		0,02



		

		

		Máy nén khí 120m3/h

		ca

		0,08



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XN.00000
CÔNG TÁC SƠN


1- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nháp, cọ chổi sạch và trám matit những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.


- Sơn lên tường, cột, dầm, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.


- Sơn trên kim loại, phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.


- Công tác làm sạch lớp sơn cũ được tính riêng.


- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.


2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Lau chùi, đánh giấy nháp, trám matit (nếu có).


- Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn nơi làm việc.


XN.11000
SƠN CỬA


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn cửa kính

		Sơn cửa panô

		Sơn cửa chớp



		

		

		

		

		2 nước

		3 nước

		2 nước

		3 nước

		2 nước

		3 nước



		XN.111

		Sơn cửa

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn

		Kg

		0,102

		0,133

		0,278

		0,366

		0,379

		0,468



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,08

		0,11

		0,20

		0,26

		0,30

		0,39



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22

		31

		32





XN.21100
SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn gỗ

		Sơn kính mờ 1 nước



		

		

		

		

		2 nước

		3 nước

		



		XN.211

		Sơn gỗ, sơn kính mờ

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Sơn

		Kg

		0,252

		0,326

		0,079



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,0

		1,0

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,23

		0,27

		0,04



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XN.31100
SƠN TƯỜNG


XN.32100
SƠN SẮT THÉP


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn tường

		Sơn sắt dẹt

		Sơn sắt thép các loại



		

		

		

		

		2 nước

		3 nước

		2 nước

		3 nước

		2 nước

		3 nước



		XN.311

		Sơn tường

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn

		Kg

		0,312

		0,49

		0,16

		0,22

		0,167

		0,229



		XN.321

		Sơn sắt thép

		Xăng

		Kg

		

		

		

		

		0,12

		0,12



		

		

		Vật liệu khác

		%

		-

		-

		-

		-

		1,0

		1,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,11

		0,15

		0,10

		0,14

		0,14

		0,20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20

		30

		40





XN.41100
SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn vào tường

		Sơn vào cột, dầm, trần



		XN.411

		Sơn silicát vào các kết cấu đã bả

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Sơn

		Kg

		0,37

		0,37



		

		

		(1 lớp lót, 2 lớp phủ)

		

		

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,0

		1,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,081

		0,10



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XN.41200
SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn vào cột, bản mã cột

		Sơn vào đầm xà, bản mã dầm

		Sơn vì kèo

		Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác

		Sơn kết cấu thép khac



		XN.412

		Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự

		kg

		1,05

		1,05

		1,05

		1,05

		1,05



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		2,5

		2,5

		1,5

		2,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,24

		0,27

		0,29

		0,26

		0,25



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50





XN.41300
 SƠN CHỐNG RỈ, SƠ PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ


Đơn vị tính: m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Vỏ bao che thiết bị

		Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị

		Sơn thiết bị khác



		

		

		

		

		Trong nhà

		Ngoài nhà

		Trong nhà

		Ngoài nhà

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		XN.413

		Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị

		Sơn chống rỉ mau khô

		kg

		0,142

		0,170

		0,152

		0,180

		0,170



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn màu 2 nước

		kg

		0,256

		0,306

		0,273

		0,324

		0,306



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,275

		0,302

		0,285

		0,313

		0,285



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50





XN.51000
ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu.


- Bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá.


- Đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Pha cồn.


- Thu dọn nơi làm việc


XN.51100
ĐÁNH VECNI TAMPON


XN.52100
ĐÁNH VECNI COBALT


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Vecni Tampon

		Vecni cobalt



		

		

		

		

		Gỗ dạng tấm

		Gỗ dạng thanh

		Gỗ dạng tấm

		Gỗ dạng thanh



		XN.511

		Đánh vecni tampon


Đánh vecni cobanlt

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Phấn talic

		Kg

		0,022

		0,022

		0,0022

		0,0022



		

		

		Bột màu

		Kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		

		Giấy nháp thô

		m2

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		

		

		Giấy nháp mịn

		m2

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		XN.521

		

		Dầu bóng

		Kg

		-

		-

		0,17

		0,17



		

		

		Vecni

		Kg

		0,044

		0,044

		-

		-



		

		

		Cồn 900

		lít

		0,28

		0,28

		-

		-



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 5/7

		công

		0,48

		0,59

		0,41

		0,53



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		10

		20





XN.61000
CẮT VÀ LẮP KÍNH


1- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Cắt kính đúng kích thước, hình dáng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.


- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo quy định hay gắn matít tấm kính bảo đảm chặt, bằng phẳng. 


2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC.


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Lau sạch tấm kính.


- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.


- Tính toán chiều cắt.


- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.


- Thu dọn nơi làm việc


Đơn vị tính : 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày kính (7mm



		

		

		

		

		Gắn bằng matít

		Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ



		

		

		

		

		Cửa, vách dạng thường

		Cửa, vách dạng phức tạp

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		XN.611

		Cắt và lắp kính

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Kính

		m2

		1,13

		1,13

		1,13



		

		

		Matít

		Kg

		0,4

		0,4

		-



		

		

		Đinh

		Kg

		-

		-

		0,021



		

		

		Nẹp gỗ

		m

		-

		-

		3,6



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,25

		0,32

		0,22



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21





XN.71000
LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT HÃM...)


1- YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Việc lắp ke khoá, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít.


- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với mặt gỗ.


- Khoá lắp chắc chắn đúng kỹ thuật.


- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.


- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh đóng thay vít.


2- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.


- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thu dọn nơi làm việc


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chốt ngang, dọc


(1chốt)

		Crêmôn


(1bộ)

		Bộ ke


(1bộ 4 cái)

		Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm


(1bộ)

		Lắp chốt dọc chìm trong cửa


(1 bộ)

		Lắp móc gió


(1bộ)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Cửa sổ

		Cửa đi

		Cửa sổ

		Cửa đi

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp các loại phụ kiện của cửa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XN.711

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,03

		0,06

		0,07

		0,16

		0,17

		0,33

		0,15

		0,01



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40

		50

		60

		70

		80





Ghi chú: 


- Số lượng ke, khoá, chốt hãm ... và các vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng


XN.81000
LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC TRÊN MÁI


XN.81100
LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dung tích bể (m3)



		

		

		

		

		0,5

		1,0

		1,5

		2,0

		2,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XN.811

		Lắp đặt bể nước bằng Inox trên mái (kiểu Tân á - Đại Thành)

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bể Inox 

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Gía đỡ

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Cút vào nhựa ( 27

		Cái

		2

		2

		2

		2

		2



		

		

		Cút ra Inox ( 34

		Cái

		2

		2

		2

		2

		2



		

		

		Phao điện

		Bộ

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Van xả nhựa

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nắp đậy Inox

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4 /7

		Công

		2,0

		2,6

		2,8

		3,0

		3,2



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dung tích bể (m3)



		

		

		

		

		3,0

		3,5

		4,0

		5,0

		6,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XN.811

		Lắp đặt bể nước bằng Inox trên mái (kiểu Tân á - Đại Thành)

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bể Inox 

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Gía đỡ

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Cút vào nhựa ( 27

		Cái

		2

		2

		2

		2

		2



		

		

		Cút ra Inox ( 34

		Cái

		2

		2

		2

		2

		2



		

		

		Phao điện

		Bộ

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Van xả nhựa

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nắp đậy Inox

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		Công

		3,6

		3,9

		4,3

		6,0

		8,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		16

		17

		18

		19

		20





XN.82100
LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dung tích bể (m3)



		

		

		

		

		0,25

		0,3

		0,4

		0,5

		0,7



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		XN.821

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái (kiểu Đại Thành)

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bể nhựa (Kiểu Đại Thành)

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Cút vào nhựa ( 27

		Cái

		3

		4

		4

		4

		4



		

		

		Cút ra đồng ( 34

		Cái

		3

		4

		4

		4

		4



		

		

		Van xả nhựa

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nắp đậy 

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		Công

		1,5

		1,8

		2,0

		2,2

		2,4



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dung tích bể (m3)



		

		

		

		

		0,9

		1,0

		1,5

		2,0

		3,0

		4,0



		XN.821

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái (kiểu Đại Thành)

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bể nhựa (Kiểu Đại Thành

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Cút vào nhựa ( 27

		Cái

		3

		4

		4

		4

		4

		4



		

		

		Cút ra đồng ( 34

		Cái

		3

		4

		4

		4

		4

		4



		

		

		Van xả nhựa

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nắp đậy

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		Công

		2,6

		2,8

		3,0

		3,2

		3,4

		3,6



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		16

		17

		18

		19

		20

		21





Chương IX


DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


I - THUYẾT M INH


- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: Vị trí không gian của kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa ...


- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu và tháo dỡ nó khi hoàn thành việc sửa chữa kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu .


II - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


1- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.


2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu     ( hình chiếu đứng). 


3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác sửa chữa các kết cấu có chiều cao >3,6m  và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn ( khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


4 - Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.


5 - Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là ≤1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì được tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.


6- Định mức các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công sửa chữa (nếu có) được tính riêng.


XO.00000 
LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO CÔNG CỤ 


Thành phần công việc :


Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ ) và xếp đống với dàn giáo tre.Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


XO.11100
DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính : 100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		0-:-16m

		0-:-50m

		0-:->50m



		XO.111

		Dàn giáo ngoài

		Vật liệu 

		

		

		

		



		

		

		Gỗ ván 

		m3

		0,035

		0,04

		0,05



		

		

		Giáo thép

		kg

		9,5

		9,5

		9,5



		

		

		Thép tròn (18

		kg

		1,5

		2,0

		2,5



		

		

		Thép hình 

		kg

		3,0

		3,5

		4,5



		

		

		Vật liệu  khác

		%

		10

		15

		20



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công3,5/7

		công

		6,6

		7,8

		8,64



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Cẩu 25 tấn

		ca

		0,018

		0,022

		-



		

		

		Cẩu 40 tấn

		ca

		-

		-

		0,024



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		20

		30

		40





XO.12100
DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: 100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần có chiều cao> 3,6m



		

		

		

		

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		Mỗi 1,2m tăng thêm



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		XO.121

		Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần có chiều cao >3,6m

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ ván

		m3

		0,036

		-



		

		

		Giáo thép 

		kg

		9,50

		2,12



		

		

		Vật liệu khác

		%

		20

		20



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công3,5/7

		công

		4,20

		1,15



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XO.21000
LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE


XO.21100
DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính : 100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dàn giáo ngoài



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤12m trở xuống

		≤ 20m trở xuống



		XO.21

		Dàn giáo ngoài

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ ván

		m3

		0,0163

		0,0246



		

		

		Tre cây

		cây

		22,33

		38,01



		

		

		Dây thép

		kg

		0,66

		0,85



		

		

		Đinh

		kg

		0,90

		1,00



		

		

		Vật liệu khác

		%

		20

		20



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công3,5/7

		công

		6,51

		8,40



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XO.22100
DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính : 100m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dàn giáo trong bằng tre sửa chữa kết cấu có chiều cao >3,6m



		

		

		

		

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		Mỗi 1,2m tăng thêm



		XO.221

		Dàn giáo trong

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ ván

		m3

		0,036

		



		

		

		Tre cây 

		cây

		26,7

		8,22



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,5/7

		

		8,3

		2,77



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Chương X


CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI


I-YÊU CẦU KỸ THUẬT 


- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là: Tránh rơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển .


- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi qui định,bảo đảm cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.


II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


- Công tác vận chuyển vật liệu trong định mức các công tác xây lắp sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định . Nếu cự li vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức 


- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.


- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.


III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC 


- Chuẩn bị công cụ  hoặc phương tiện vận chuyển.


- Bốc xếp nguyên vật liệu ... vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật .


- Xếp, đổ nguyên vật liệu ... đúng nơi quy định.


Nhân công  3/7


XP.00000
BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI


Đơn vị tính : công 


		Mã hiệu

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Bốc xếp

		Vận chuyển bằng gánh vác bộ

		Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ



		

		

		

		

		10m khởi điểm

		10m tiếp theo

		10m khởi điểm

		10m tiếp theo



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		XP.111

		Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ

		m3

		0,170

		0,170

		0,050

		0,130

		0,017



		XP.121

		Đất sét, đất dính

		m3

		0,286

		0,220

		0,065

		0,170

		0,018



		XP.131

		Sỏi, đá dăm các loại

		m3

		0,260

		0,210

		0,063

		0,150

		0,017



		XP.141

		Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng

		m3

		0,350

		0,230

		0,065

		0,160

		0,017



		XP.151

		Các loại bột ( bột đá, bột thạch anh...)

		tấn

		0,150

		0,150

		0,045

		0,130

		0,016



		XP.211

		Gạch silicát

		1000v

		0,700

		0,300

		0,100

		0,200

		0,025



		XP.221

		Gạch chỉ,gạch thẻ

		1000v

		0,450

		0,150

		0,070

		0,130

		0,017



		XP.231

		Gạch rỗng đất nung các loại

		1000v

		0,500

		0,150

		0,087

		0,150

		0,018



		XP.241

		Gạch bê tông

		1000v

		0,495

		0,165

		0,077

		0,160

		0,019



		XP.251

		Gạch lát các loại

		m2

		0,013

		0,004

		0,002

		0,004

		0,0005



		XP.261

		Gạch men kính các loại

		m2

		0,012

		0,004

		0,002

		0,004

		0,0005



		XP.271

		Đá ốp lát các loại

		m2

		0,014

		0,0046

		0,0024

		0,0048

		0,0006



		XP.281

		Ngói các loại

		1000v

		0,500

		0,200

		0,067

		0,160

		0,017



		XP.311

		Vôi các loại

		tấn

		0,300

		0,150

		0,095

		0,140

		0,018



		XP.321

		Tấm lợp các loại

		100m2

		0,230

		0,140

		0,042

		0,120

		0,014



		XP.331

		Xi măng đóng bao các loại

		tấn

		0,210

		0,120

		0,045

		0,130

		0,016



		XP.411

		Sắt thép các loại

		tấn

		0,410

		0,190

		0,093

		0,150

		0,023



		XP.511

		Gỗ các loại

		m3

		0,230

		0,150

		0,050

		0,120

		0,014



		XP.521

		Tre cây 8 ( 9m

		100cây

		0,682

		0,100

		0,040

		0,100

		0,015



		XP.611

		Kính các loại

		m2

		0,021

		0,002

		0,001

		0,002

		0,0006



		XP.711

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn

		tấn

		0,410

		0,03

		0,09

		0,163

		0,062



		XP.811

		Dụng cụ thi công

		tấn

		0,330

		0,220

		0,065

		0,160

		0,018



		XP.911

		Vận chuyển các loại phế thải

		m3

		0,270

		0,220

		0,065

		0,170

		0,018



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		10

		21

		22

		31

		32





XP.92000
VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Khối lượng



		

		Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 2,5 tấn

		

		



		XP.921

		

		ca

		0,034



		XP.922

		
- nt -
ôtô 5 tấn

		ca

		0,020



		XP.923

		
- nt -
ôtô 7 tấn

		ca

		0,015



		

		

		

		



		XP.926

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 2,5 tấn

		ca

		0,020



		XP.927

		
- nt -
ôtô 5 tấn

		ca

		0,0097



		XP.928

		
- nt -
ôtô 7 tấn

		ca

		0,006



		

		

		

		



		

		

		

		10





Chương XI


CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ


XQ.11100
SỬA CHỮA CẦU GỖ


Thành phần công việc:


Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 1m3 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn

		Đà dọc

		Lắp lại sàn cầu



		

		Thay ván sàn  cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn


-Thay đà dọc


-Lắp lại sàn  cầu gỗ

		

		

		

		

		



		XQ.111

		

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Đinh bu lông

		kg

		7

		9

		7,103



		

		

		Gỗ nhóm 4

		m3

		1,005

		1,1

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		8,2

		12,22

		5,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XQ.12100
THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Không dùng dàn giáo

		Có dùng dàn giáo



		XQ.121

		Thay các bộ  phận cầu sắt

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Thép hình

		tấn

		1,1

		1,1



		

		

		Ô xy

		chai

		7,92

		7,92



		

		

		Axetylen (khí ga)

		kg

		1,32

		1,32



		

		

		Que hàn

		kg

		24,0

		24,0



		

		

		Đinh bu lông

		kg

		2,524

		2,524



		

		

		Cây chống > (10cm

		m

		29,931

		40



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công4/7

		công

		28,61

		32,33



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy hàn 27,5 KW

		ca

		5

		5



		

		

		Máy hàn hơi 2000l/h

		ca

		5

		5



		

		

		Ô tô 7T

		ca

		

		0,01



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XQ.13100
SƠN CẦU SẮT ( 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ + 2 LỚP SƠN MẦU )


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính : 1m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Không dùng dàn giáo

		Có dùng dàn giáo



		

		

		Vật liệu

		

		

		



		XQ.131

		Sơn cầu sắt

		Sơn chống gỉ

		kg

		0,143

		0,143



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,24

		0,24



		

		

		Sắt dàn giáo

		kg

		-

		0,078



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,062

		0,132



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		-

		0,003



		

		

		Máy khác

		%

		-

		5



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





Ghi chú: Trường hợp phải sơn thêm một số lớp sơn màu thì cứ sơn thêm mỗi lớp, lượng hao phí sơn màu và nhân công trong định mức nói trên được bổ sung thêm như sau:


+ Sơn màu:
0,09 Kg/m2


+ Nhân công:
0,035 công/m2



XQ.14100
QUÉT DỌN MẶT CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 10m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XQ.141

		Quét dọn mặt cầu

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,048



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XQ.15100
SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng


ĐVT: 1bộ

		Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu ĐVT: 1cái



		

		

		

		

		

		Không dàn giáo

		Có dàn giáo



		XQ.151

		Siết giằng gió  bu lông cầu sắt

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Sắt dàn giáo

		kg

		0,79

		-

		0,015



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		  Nhân công 4,3/7

		công

		1,11

		0,025

		0,035



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		0,011

		-

		0,002



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		21

		22





XQ.16100
ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng lại đinh cầu (kể cả nhổ đinh cũ), khoan lỗ để đóng đinh mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tận dụng đinh cũ

		Đóng đinh mới



		XQ.161

		Đóng đinh cầu

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đinh cầu 

		cái

		3

		10



		

		

		

		

		

		



		

		

		 Nhân công 3,5/7

		công

		0,0112

		0,0056



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XQ.18100
BÔI MỠ GỐI CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gối kê

		Gối dàn, gối treo



		XQ.181

		Bôi mỡ gối cầu

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Mỡ bò

		kg

		0,4

		2,0



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,3

		0,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XQ.19100
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, sản xuất lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực  trong phạm vi 30km bằng ôtô 5tấn.


Đơn vị tính: 1 tấn 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XQ.191

		Sản xuất lắp dựng 

		Vật liệu

		

		



		

		lan can cầu

		Sắt hình

		kg

		752



		

		

		Sắt tấm

		kg

		330



		

		

		Ôxy

		chai

		1,85



		

		

		Khí ga

		kg

		5,55



		

		

		Que hàn

		kg

		29,458



		

		

		Sơn chống gỉ

		kg

		9,84



		

		

		Sơn màu

		kg

		14,58



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2



		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		59,6



		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		11,35



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		1,5



		

		

		

		

		



		

		10





Chương XII


CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ


XR.11100
VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN 


Thành phần công việc:


Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)



		

		

		

		

		10

		15

		20

		25



		XR.111

		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		1,45

		2,17

		2,90

		3,63



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,42

		2,16

		2,86

		3,88



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		0,007

		0,008

		0,009

		0,01



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





Đơn vị tính : 10m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		10

		15

		20

		25



		

		Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XR.111

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		1,45

		2,17

		2,90

		3,63



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,12

		1,96

		2,26

		2,56



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,088

		0,102

		0,116

		0,13



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		0,007

		0,008

		0,009

		0,01



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24





XR.21000
VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


XR.21100
VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15



		XR.211

		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 4 x 6

		m3

		1,38

		1,654

		1,930

		2,07



		

		

		Đá 2 x 4

		m3

		0,035

		0,043

		0,049

		0,052



		

		

		Đá 1 x 2

		m3

		0,035

		0,043

		0,049

		0,052



		

		

		Đá mạt 0,015 ( 1

		m3

		0,202

		0,202

		0,202

		0,202



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,91

		3,05

		3,20

		3,37



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15



		XR.211

		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 4 x 6

		m3

		1,38

		1,654

		1,93

		2,07



		

		

		Đá 2 x 4

		m3

		0,035

		0,046

		0,053

		0,056



		

		

		Đá 1 x 2

		m3

		0,035

		0,046

		0,053

		0,056



		

		

		Đá mạt 0,015 ( 1

		m3

		0,202

		0,202

		0,202

		0,202



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,50

		2,56

		2,65

		2,71



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,146

		0,165

		0,198

		0,206



		

		

		Ô tô 5T 

		ca

		0,008

		0,008

		0,008

		0,008



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24





XR.22100
VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: 10m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15



		

		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và  đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công

		

		

		

		

		

		



		XR.221

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 4 x 6

		m3

		1,38

		1,654

		1,930

		2,07



		

		

		Đá 2 x 4

		m3

		0,035

		0,043

		0,049

		0,056



		

		

		Đá 1 x 2

		m3

		0,035

		0,043

		0,049

		0,058



		

		

		Đá mạt 0,015 ( 1

		m3

		0,159

		0,159

		0,159

		0,159



		

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		0,043

		0,043

		0,043

		0,043



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,91

		3,05

		3,20

		3,37



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14





Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15



		XR.221

		Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 4 x 6

		m3

		1,38

		1,654

		1,93

		2,07



		

		

		Đá 2 x 4

		m3

		0,035

		0,046

		0,053

		0,056



		

		

		Đá 1 x 2

		m3

		0,035

		0,046

		0,053

		0,056



		

		

		Đá mạt 0,015(1

		m3

		0,159

		0,159

		0,159

		0,159



		

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		0,043

		0,043

		0,043

		0,043



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,50

		2,56

		2,65

		2,71



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,146

		0,165

		0,198

		0,206



		

		

		Ô tô 5T 

		ca

		0,008

		0,008

		0,008

		0,008



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24





XR.23100
VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15

		18



		

		Vá mặt  đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công  

		

		

		

		

		

		

		



		XR.231

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá Granít 4 x 6

		m3

		1,49

		1,79

		2,09

		2,40

		2,69



		

		

		Đất dính hoặc đất 

		m3

		0,2

		0,29

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		Cấp phối tự nhiên

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,72

		2,88

		3,10

		3,21

		3,40



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		16





Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		10

		12

		14

		15

		18



		XR.231

		Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới 

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá Granít 4 x 6

		m3

		1,49

		1,79

		2,09

		2,40

		2,69



		

		

		Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên

		m3

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		2,32

		2,45

		2,59

		2,75

		3,91



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,126

		0,153

		0,178

		0,200

		0,227



		

		

		Ô tô 5T 

		ca

		0,008

		0,008

		0,008

		0,008

		0,008



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24

		26





XR.24100
VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA


Thành phần công việc:


Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		3

		4

		5

		6

		7



		XR.241

		Vá mặt   đường nhựa bằng thủ công rải nóng

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 1x2

		m3

		0,450

		0,600

		0,750

		0,900

		1,050



		

		

		Nhựa đường

		kg

		48,21

		48,21

		48,21

		48,21

		48,21



		

		

		Củi

		kg

		38,6

		38,6

		38,6

		38,6

		38,6



		

		

		Đá mạt hoặc cát sạn

		m3

		0,095

		0,095

		0,095

		0,095

		0,095



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,90

		1,99

		2,08

		2,17

		2,27



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		3

		4

		5

		6

		7



		XR.241

		Vá mặt  đường nhựa bằng thủ công kết hợp cơ giới

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá 1x2

		m3

		0,450

		0,600

		0,750

		0,900

		1,050



		

		

		Nhựa đường

		kg

		48,21

		48,21

		48,21

		48,21

		48,21



		

		

		Củi

		kg

		38,6

		38,6

		38,6

		38,6

		38,6



		

		

		Đá mạt hoặc cát sạn

		m3

		0,095

		0,095

		0,095

		0,095

		0,095



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,4

		1,49

		1,58

		1,67

		1,77



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,071

		0,071

		0,071

		0,071

		0,071



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24

		25





XR.25100
VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI 


Thành phần công việc:


Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thi công bằng thủ công



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		3,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0



		XR.251

		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá dăm nhựa nguội

		tấn

		0,697

		0,93

		1,162

		1,394

		1,626



		

		

		Nhựa đặc

		kg

		4,63

		4,63

		4,63

		4,63

		4,63



		

		

		Dầu hỏa

		lít

		0,92

		0,92

		0,92

		0,92

		0,92



		

		

		Củi

		kg

		3,7

		3,7

		3,7

		3,7

		3,7



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,21

		1,53

		1,84

		2,15

		2,47



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		15





Ghi chú: 


Trường hợp sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới lót thì được bổ sung hao phí máy thi công tính cho nồi nấu nhựa là: 0,02 ca; hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số KNC = 0,8 và không tính hao phí củi đã định mức cho công tác này.


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		3,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0



		XR.251

		Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đá dăm nhựa nguội

		tấn

		0,728

		0,972

		1,166

		1,457

		1,699



		

		

		Nhựa đặc

		kg

		4,63

		4,63

		4,63

		4,63

		4,63



		

		

		Dầu hỏa

		lít

		0,92

		0,92

		0,92

		0,92

		0,92



		

		

		Củi

		kg

		3,7

		3,7

		3,7

		3,7

		3,7



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		1,08

		1,35

		1,62

		1,88

		2,15



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,037

		0,037

		0,037

		0,037

		0,037



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		21

		22

		23

		24

		25





XR.26100
DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)


Thành phần công việc:


Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp cơ giới



		

		

		

		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép(cm)



		

		

		

		

		3,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0



		XR.261

		Vá mặt đường bê tông atphan hạt mịn rải nóng. 

		Vật liệu


Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn


Nhân công 4/7


Máy thi công


Máy lu 10T


Máy khác

		Tấn


Công


Ca


%

		0,76


0,85


0,02


5

		1,02


1,12


0,022


5

		1,27


1,39


0,024


5

		1,53


1,65


0,026


5

		1,78


1,92


0,028


5



		

		21

		22

		23

		24

		25





XR.31000
TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần hao phí:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


XR.31100
TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2


Đơn vị tính : 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2



		

		

		

		

		Nhựa pha dầu

		Nhũ tương nhựa



		

		

		

		

		Thủ công

		Cơ giới

		Thủ công

		Cơ giới



		XR.311

		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường 

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Nhựa đặc

		kg

		8,15

		8,15

		-

		-



		

		

		Dầu hỏa

		lít

		4,796

		4,796

		-

		-



		

		

		 Nhũ tương gốc axit loại 60%

		kg

		-

		-

		11,99

		11,99



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,24

		0,08

		0,19

		0,03



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Xe tưới nhựa 

		ca

		-

		0,0056

		-

		0,0056



		

		

		Nồi nấu nhựa

		ca

		0,022

		-

		-

		



		

		

		Máy khác

		%

		-

		10

		-

		10



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XR.32100
TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 KG/M2


Đơn vị tính : 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2



		

		

		

		

		Nhựa pha dầu

		Nhũ tương nhựa



		

		

		

		

		Thủ công

		Cơ giới

		Thủ công

		Cơ giới



		XR.321

		Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường 

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Nhựa đặc

		kg

		4,7

		4,7

		-

		-



		

		

		Dầu hỏa

		lít

		2,40

		2,40

		-

		-



		

		

		  Nhũ tương nhựa

		kg

		-

		-

		5,45

		5,45



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,15

		0,047

		0,172

		0,02



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Xe tưới nhựa 

		ca

		-

		0,0033

		-

		0,0033



		

		

		Nồi nấu nhựa

		ca

		0,013

		-

		-

		-



		

		

		Máy khác

		%

		-

		10

		-

		10



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XR.33100
LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Thành phần công việc:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : 10m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Láng nhựa một lớp



		

		

		

		

		Nhựa 0,7kg/m2

		Nhựa 0,9kg/m2



		

		

		

		

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy



		XR.331

		Lángmột lớp nhựa trên mặt đường cũ

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá mạt 0,015(1 hoặc cát

		m3

		0,055

		0,055

		0,073

		0,073



		

		

		Nhựa đường

		kg

		7,63

		7,63

		9,63

		9,63



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,12

		0,08

		0,14

		0,1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Xe tưới nhựa 

		ca

		

		0,005

		

		0,0066



		

		

		Máy lu 8,5T

		ca

		0,021

		0,021

		0,021

		0,021



		

		

		Nồi nấu nhựa

		ca

		0,02

		

		0,025

		



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





Đơn vị tính : 10m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Láng nhựa một lớp



		

		

		

		

		Nhựa 1,1kg/m2

		Nhựa 1,5kg/m2



		

		

		

		

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy



		XR.331

		Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đá mạt 0,015(1 hoặc cát

		m3

		0,103

		0,103

		0,166

		0,166



		

		

		Nhựa đường

		kg

		11,77

		11,77

		16,05

		16,05



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,2

		0,12

		0,27

		0,162



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Xe tưới nhựa 

		ca

		

		0,008

		

		0,01



		

		

		Máy lu 8,5T

		ca

		0,021

		0,021

		0,021

		0,021



		

		

		Nồi nấu nhựa

		ca

		0,03

		

		0,04

		



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		31

		32

		41

		42





Đơn vị tính: 10m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Láng nhựa hai lớp



		

		

		

		

		Nhựa 2,5kg/m2

		Nhựa 3kg/m2



		

		

		

		

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy

		Tuới bằng thủ công

		Tưới bằng máy



		XR.331

		Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ

		Vật liệu


Đá 1x2

		m3

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		Đá mạt 0,015 (1

		m3

		0,15

		0,15

		0,17

		0,17



		

		

		Nhựa đường

		kg

		26,75

		26,75

		32,1

		32,1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,38

		0,228

		0,46

		0,276



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Xe tưới nhựa

		ca

		

		0,013

		

		0,015



		

		

		Máy lu 8.5T

		ca

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		

		Nồi nấu nhựa

		ca

		0,05

		

		0,06

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		51

		52

		61

		62





XR.34100
BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 10m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 3cm

		Chiều dày 10cm



		

		

		

		

		Đầm bằng thủ công

		Đầm bằng máy

		Đầm bằng thủ công

		Đầm bằng máy



		XR.341

		Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		0,42

		0,42

		1,4

		1,4



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,27

		0,03

		0,35

		0,06



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,015

		0,015

		0,03

		0,03



		

		

		Máy san 110CV

		ca

		

		0,05

		

		0,05



		

		

		Ô tô chở nước 5m3 

		ca

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05



		

		

		Máy khác

		%

		

		1

		

		1



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XR.41100
ĐÓNG CỪ  GỖ CHỐNG XÓI LỞ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cừ tràm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m,


XR.42100
ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái ta luy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đóng cừ tràm chống sói lở


ĐVT:100m cừ

		Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên


ĐVT:1m3



		XR.411

		Đóng cừ  chống xói lở

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Cừ F8-10 dài4-5m

		m

		110

		-



		XR.421

		Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		

		1,42



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		3,60

		2,08



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		10





XR.44100
VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu qui định.


Đơn vị tính: 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Vệ sinh mặt đường



		

		

		

		

		Quét nước mặt đường

		Quét dọn đất mặt đường

		Rửa mặt đường bằng máy



		XR.441

		Vệ sinh mặt đường

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,2

		0,65

		0,2



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô tưới nước 5m3 

		ca

		-

		-

		0,036



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XR.45100
LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 1m3  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bằng cát

		Bằng đất cấp phối tự nhiên

		Bằng đá 0(4cm



		XR.451

		Lấp hố sụp, hố sình lún cao su

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Cát

		m3

		1,22

		-

		-



		

		

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		-

		1,4

		-



		

		

		Đá 0 ( 4cm

		m3

		-

		-

		1,319



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		

		0,56

		0,85

		0,95



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô tưới nước 5m3 

		ca

		0,002

		0,002

		0,002



		

		

		Máy đầm cóc

		ca

		0,033

		0,033

		0,033



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XR.51000
ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào,bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.


XR.51100
ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M. 


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cấp đất, đá



		

		

		

		

		Đất

		Đá



		XR.511

		Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,45

		0,85



		

		

		

		

		10

		20





XR.52100
ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ( 50M


Đơn vị tính: 100m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp máy

		Bằng máy



		

		

		

		

		Đất

		Đá

		Đất

		Đá



		XR.521

		Đào hót đất sụt trong phạm vi ( 50m 

		Nhân công 3,5/7

		công

		15,47

		20,45

		7,39

		12,67



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ủi ( 110CV

		ca

		0,345

		0,578

		0,566

		0,925



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XR.53100
ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ( 100M


Đơn vị tính: 100m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thủ công kết hợp máy

		Bằng máy



		

		

		

		

		Đất

		Đá

		Đất

		Đá



		XR.531

		Đào hót đất sụt trong phạm vi ( 100m 

		Nhân công 3,5/7

		công

		15,47

		20,45

		7,39

		12,67



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ủi ( 110CV

		ca

		0,551

		0,708

		0,969

		0,88



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		21





Ghi chú:


Khi đào đất sụt bằng cơ giới với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo định mức dự toán công tác xúc đất để đắp hoặc đổ đi quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng  ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


XR.54100
BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dãy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 10m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bạt lề đường

		Dẫy cỏ lề đường



		XR.541


XR.541

		Bạt lề đường


Dẫy cỏ lề đường

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,24

		0,21



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XR.61000
SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt  theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


XR.61100
SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sửa nền, móng đường



		

		

		

		

		Bằng cát

		Bằng đá xô bồ

		Bằng đá dăm 4x6



		

		

		

		

		Thủ công

		T/công kết hợp cơ giới

		Thủ công

		T/công kết hợp cơ giới

		Thủ công

		T/công kết hợp cơ giới



		XR.611

		Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6,

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Cát

		m3

		1,38

		1,38

		-

		-

		-

		-



		

		

		Đá xô bồ

		m3

		-

		-

		1,32

		1,32

		-

		-



		

		

		Đá dăm 4x6

		m3

		-

		-

		

		

		1,32

		1,32



		

		

		Nước

		m3

		0,15

		0,15

		-

		-

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,67

		0,19

		0,64

		0,32

		1,0

		0,3



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy đầm cóc

		ca

		-

		0,15

		-

		-

		-

		0,35



		

		

		Máy lu 8,5 tấn

		ca

		-

		-

		-

		0,073

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		11

		12

		21

		22

		31

		32





XR.62100
SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bằng thủ công

		T/công kết hợp máy



		

		

		

		

		Độ chặt yêu cầu

		Độ chặt yêu cầu



		

		

		

		

		k=0,85

		k=0,90

		k=0,95

		k=0,85

		k=0,90

		k=0,95



		

		Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)

		

		

		

		

		

		

		

		



		XR.621

		

		Nhân công 4/7

		công

		0,87

		0,99

		1,18

		0,35

		0,40

		0,68



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy đầm cóc

		ca

		-

		-

		-

		0,21

		0,24

		0,27



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		11

		12

		13

		21

		22

		23





XR.63100
ĐẮP ĐẤT SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m. (Khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong định mức).


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tầng phòng nước

		Đắp bờ vây thi công



		

		

		

		

		Thân cống

		Sau mố cầu

		



		XR.631

		Đắp đất sét 

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,95

		0,85

		0,75



		

		

		

		

		

		

		



		

		11

		12

		21





XR.64100
SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên



		

		

		

		

		Thủ công

		Cơ giới



		XR.641

		Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên

		Nhân công 3,7/7

		công

		4,3

		0,222



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy san 110CV

		ca

		-

		0,056



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XR.65100
VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC


Thành phần công việc:


Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		

		



		XR.651

		Vét rãnh thoát nước

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,035



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XR.66100
PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Phát, chặt cây con, tre, nứa, lồ ô... hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		

		



		XR.661

		Phát quang dọc hai bên đường

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,022



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XR. 67100
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH


Thành phần công việc:


+ Trồng cây: 


Chuẩn bị, đào hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ. +Chăm sóc cây: Vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trồng cây

ĐVT:100 cây

		Chăm sóc cây


ĐVT:1 lần/ 100 cây



		XR.671

		Trồng và chăm

		Vật liệu

		

		

		



		

		sóc cây xanh

		Cây giống

		cây

		101

		



		

		

		Phân vi sinh

		kg

		0,8

		2,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		7,8

		1,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Xe tưới nước 6m3

		ca

		0,20

		0,002



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XR.70000
SỮA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ.


Thành phần công việc:


+ Sửa chữa vỉa hè:


Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Sửa chữa vỉa hè bằng:


Láng vữa xi măng mác 100, dày 3cm.


Lát gạch khía 20x20cm, vữa xi măng lót mác 75.


Bê  tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 3cm; láng bằng vữa xi măng mác 100, dày 2cm.


Bằng sỏi rửa với lớp vữa xi măng mác 100, dày 2cm; lớp lót bằng bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, dày 5cm.


+ Xử lý nền vỉa hè.


Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dầy10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bê tông nền đá 4x6cm, mác 50, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sửa chữa vỉa hè bằng:

		Xử lý nền của vỉa hè



		

		

		

		

		Xi măng cát vàng

		Gạch khía 20x20cm

		Bê tông đá 1x2

		Sỏi rửa

		



		XR.711

		Sửa chữa vỉa hè

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vữa XM cát vàng

		m3

		0,035

		0,025

		0,025

		0,04

		



		

		

		Vữa BT đá 1x2

		m3

		

		

		0,031

		0,051

		



		XR.721

		Xử lý nền của vỉa hè

		Vữa BT nền đá 4x6

		m3

		

		

		

		

		0,102



		

		

		Gạch khía 20x20

		viên

		

		26

		

		

		



		

		

		Sỏi hạt lớn

		kg

		

		

		

		40

		



		

		

		Bột đá

		kg

		

		

		

		9

		



		

		

		Nẹp gỗ

		m

		

		

		

		0,5

		



		

		

		Đinh các loại

		kg

		

		

		

		0,03

		



		

		

		Cát

		m3

		

		

		

		

		0,123



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,16

		0,28

		0,2

		0,4

		0,3



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		Ô tô tưới nước 5m3  

		ca

		

		

		

		

		0,00018



		

		

		Máy khác

		%

		

		

		

		

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13

		14

		21





XR.73100
SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT(CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m. 


Đơn vị tính: 1m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lớp sơn (mm)



		

		

		

		

		(1

		(1,5

		(2



		XR.731

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Bột sơn (trắng hoặc vàng)

		kg

		2,91

		3,94

		5,19



		

		

		Sơn lót

		kg

		0,25

		0,25

		0,25



		

		

		Gas đốt

		kg

		0,103

		0,138

		0,152



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,2

		1,2

		1,0



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,3/7

		công

		0,16

		0,18

		0,20



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

		ca

		0,025

		0,025

		0,025



		

		

		Lò nấu sơn YHK 3A

		ca

		0,025

		0,025

		0,025



		

		

		Ô tô 2,5T

		ca

		0,025

		0,025

		0,025



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		13





XR.74100
LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO


Thành phần công việc:


Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu qui định.


Đơn vị tính: 1cái 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XR.741

		Lau chùi cọc tiêu, biển báo

		Nhân công 3/7

		công

		0,033



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10





XR.75100
GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG   BẰNG TÔN DẦY 2MM


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng,  sơn 3 nước: 1 nước chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển báo cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cấu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng ô tô 2,5T trong phạm vi 30km


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bảng báo hiệu đường bộ



		

		

		

		

		Thay mới loại tròn

		Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật

		Vẽ lại



		XR.751

		Gia công, lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dầy 2mm

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Sơn chống gỉ

		kg

		0,286

		0,286

		0,286



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,44

		0,44

		0,44



		

		

		Tôn dầy 2mm

		kg

		21,98

		16,49

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		2,63

		2,63

		1,10



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 2,5T

		ca

		0,025

		0,025

		0,025



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bảng tên đường 0,3 x 0,3 m



		

		

		

		

		Thay mới

		Vẽ lại



		XR.752

		Gia công, lắp đặt bảng tên đường bằng tôn dầy 2mm

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Sơn chống gỉ

		kg

		0,043

		0,043



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,066

		0,066



		

		

		Tôn dầy 2mm

		kg

		2,59

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,39

		0,2



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Ô tô 2,5T

		ca

		0,025

		0,025



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XR.76100
GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu bằng thủ công trong phạm vi 30m, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trụ đỡ biển loại cột bằng thép hình



		

		

		

		

		Cột thép L

		Cột thép U

		Cột thép I



		XR.761

		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Sắt hình

		kg

		11,81

		15,25

		19,56



		

		

		Sơn chống gỉ

		kg

		0,08

		0,115

		0,115



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,127

		0,181

		0,181



		

		

		Vữa BT đá 1x2cm M150

		m3

		0,085

		0,085

		0,085



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,04

		1,04

		1,04



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 7T

		ca

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trụ đỡ biển bằng sắt ống

		Trụ đỡ và biển báo phản quang tròn (90cm, biển tam giác 90x90x90 cm, biển vuông 90x90cm



		

		

		

		

		Sắt ống F60

		Sắt ống F80

		



		XR.761

		Gia công lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường bộ dài 3m

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Sắt ống

		m

		3,18

		3,39

		-



		

		

		Trụ đỡ biển báo (110x3,5

		cột

		

		

		1



		

		

		Nắp chụp

		cái

		1

		1

		-



		

		

		Biển báo phản quang tròn, tam giác, vuông

		cái

		

		

		1



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn chống gỉ

		kg

		0,081

		0,115

		0,12



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,127

		0,181

		0,19



		

		

		Vữa bê tông M150

		m3

		0,085

		0,085

		0,085



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,0

		1,19

		1,25



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 3T

		ca

		0,06

		0,06

		0,06



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		40

		50

		60





XR.77100
THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại các ống thép (50mm,tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép (50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bê tông và nhân lực trong phạm vi ( 50km.


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trụ bê tông

		Cột bê tông



		XR.771

		Thay thế trụ bê tông giải phân cách

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Trụ bê tông

		cái

		1,00

		-



		

		

		Cột bê tông

		cái

		-

		1,00



		

		

		Sơn (trắng, đỏ) 

		kg

		0,54

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		1,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,5

		1,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		0,05

		0,05



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XR.78100
GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


+ Gắn viên phản quang:


Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nấu keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo. 


+ Chùi rửa dải phân cách:


Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường bảo đảm yêu cầu qui định.


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Gắn viên phản quang


ĐVT: 1viên

		Chùi rửa dải phân cách


ĐVT: 1m2



		

		

		

		

		Trên mặt bê tông

		Trên mặt đường nhựa

		



		XR.781

		Gắn viên  phản quang

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Viên phản quang

		viên

		1

		1

		



		

		

		Keo Bituminuos

		kg

		

		0,1

		



		XR.781

		Chùi rửa dải phân cách

		Keo Megapoxy

		kg

		0,1

		

		



		

		

		Gas

		kg

		0,004

		

		



		

		

		Dầu DO

		lít

		0,001

		

		



		

		

		Bột giặt

		kg

		

		

		0,0125



		

		

		Chổi tàu cau

		cây

		

		

		0,0125



		

		

		Bàn chải cước

		cái

		

		

		0,025



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,072

		0,069

		0,141



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Ô tô chở nước 5m3 

		ca

		

		

		0,0025



		

		

		Ô tô 2,5T

		ca

		0,01

		0,01

		0,0125



		

		

		Lò nung keo

		ca

		0,004

		0,004

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21





XR.79100
SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang).


Đơn vị tính: 1m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sơn dải phân cách

		Dán màng phản quang đầu dải phân cách



		

		

		

		

		Sơn mới

		Sơn lại

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		XR.791

		Sơn dải phân cách

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Màng phản quang

		m2

		

		

		1,1



		

		

		Sơn mầu

		kg

		0,47

		0,47

		



		XR.791

		Dán màng phản quang

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,22

		0,26

		0,4



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công 

		

		

		

		



		

		

		Ô tô 2,5T

		ca

		0,03

		0,03

		0,03



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21





XR.81100 
THAY THẾ ỐNG THÉP (50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế,nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép (50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm sóng, nhân lực trong phạm vi 30km 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thay thế ống thép (50 (ĐVT:1 m)

		Thay thế tấm tôn lượn sóng (ĐVT: 1tấm)



		

		

		

		

		

		



		XR.811

		Thay thế ống thép 

		Vật liệu

		

		

		



		

		(50mm

		Ống thép (50mm

		m

		1,05

		



		

		

		Sơn

		kg

		0,036

		



		XR.811

		Thay thế tấm tôn 

		Tấm sóng 

		tấm

		

		1



		

		lượn sóng

		3x47x4120mm

		

		

		



		

		

		Bu lông M18x26

		bộ

		

		8



		

		

		Bu lông M20x30

		bộ

		

		1



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5

		1,0



		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,2

		1,5



		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Ô tô 5T

		ca

		0,01

		0,01



		

		

		Máy khác 

		%

		10

		5



		

		

		

		

		

		



		

		10

		20





XR.82100
SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Sản xuất biển báo phản quang



		

		

		

		

		Biển vuông 60x60cm

		Biển tròn F70, bát giác cạnh 25cm

		Biển tam giác cạnh 70cm

		Biển chữ nhật 30x50cm



		XR.821

		Sản xuất biển báo phản quang

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Màng phản quang

		m2

		0,451

		0,57

		0,263

		0,183



		

		

		Mực in cao cấp

		lít

		0,038

		0,04

		0,033

		0,016



		

		

		Dung môi PUH3519

		lít

		0,015

		0,016

		0,013

		0,006



		

		

		Dung môi PUV

		lít

		0,038

		0,04

		0,033

		0,016



		

		

		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm

		kg

		3,80

		5,17

		3,58

		1,58



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,02

		1,07

		0,93

		0,69



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





Chương XIII

SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ v.v...sản suất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật.Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


XS.11100  SẢN XUẤT THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG,THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn

		Bản nút dàn chủ



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		635,25

		82,41



		XS.111

		Sản xuất thanh mạ  hạ,mạ thượng, thanh cổng cầu.

		Thép tấm

		kg

		407,95

		944,46



		

		

		Ô xy

		chai

		1,34

		2,84



		

		

		Acêtylen

		chai

		0,45

		0,95



		

		

		Bu lông+lói 

		con

		15,87

		29,97



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		28,42

		38,50



		XS.111

		Sản xuất bản nút dàn chủ.

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		3,78

		4,36



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		2,09

		4,20



		

		

		Cần cẩu 10 tấn

		ca

		0,20

		0,45



		

		

		Máy khác

		%

		1,00

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XS.12100 
SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN.

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thanh đứng, thanh treo

		Thanh xiên



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		497,03

		391,62



		XS.121

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo

		Thép tấm

		kg

		540,84

		648,83



		

		

		Ô xy

		chai

		1,29

		1,56



		

		

		Acêtylen

		chai

		0,43

		0,52



		

		

		Bu lông+lói 

		con

		20,44

		17,24



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		XS.121

		Sản xuất thanh xiên

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		20,30

		26,80



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		3,78

		3,92



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		2,09

		2,30



		

		

		Cần cầu 10 tấn

		ca

		0,35

		0,30



		

		

		Máy khác

		%

		1,00

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		





XS.13100
 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU.

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Liên kết dọc trên

		Liên kết dọc dưới



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		741,09

		693,77



		XS.131

		Sản xuất hệ liên kết dọc trên


Sản xuất hệ liên kết dọc dưới

		Thép tấm

		kg

		290,83

		339,31



		

		

		Ô xy

		chai

		0,95

		0,80



		

		

		Acêtylen

		chai

		0,32

		0,27



		XS.131

		

		Bu lông+lói 

		con

		14,79

		16,88



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		26,74

		26,70



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		3,24

		3,45



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		2,40

		2,24



		

		

		Cầu cẩu 10 tấn

		ca

		0,25

		0,20



		

		

		Máy khác

		%

		1,00

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XS.14100
 SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG.

* Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

* Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dầm dọc

		Dầm ngang



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		411,39

		386,73



		XS.141

		Sản xuất dầm dọc


Sản xuất dầm ngang

		Thép tấm

		kg

		623,41

		653,83



		

		

		Ô xy

		chai

		1,88

		2,00



		XS.141

		

		Acêtylen

		chai

		0,63

		0,67



		

		

		Bu lông+lói 

		cái

		19,54

		15,58



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		31,80

		31,98



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		4,21

		3,66



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		2,91

		2,17



		

		

		Cầu cẩu 10 tấn

		ca

		0,15

		0,19



		

		

		Máy khác

		%

		1,00

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XS. 15100
SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA.

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường người đi, sàn tránh xe

		Đường kiểm tra



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		834,04

		930,59



		XS.151

		Sản xuất kết cấu thép  đường người đi, sàn tránh xe.

		Thép tấm

		kg

		145,62

		71,18



		

		

		Thép tròn

		kg

		82,83

		42,18



		

		

		Bulông M 20

		con

		4,48

		69,80



		

		

		Que hàn

		kg

		0,46

		1,30



		

		

		Ô xy

		chai

		1,31

		1,66



		

		

		Acêtylen

		chai

		0,44

		0,55



		

		

		Bu lông+lói 

		con

		7,01

		4,65



		XS.151

		Sản xuất kết cấu thép đường kiểm tra.

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		38,50

		27,32



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		          

		

		Máy khoan 4,5KW

		ca

		1,90

		1,88



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		0,94

		0,94



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,11

		0,31



		

		

		Cần cẩu 10tấn

		ca

		0,15

		0,19



		

		

		Máy khác

		%

		1,00

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		10

		20





XS. 50000 
LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RI VÊ, BU LÔNG, HÀN

XS. 51100
TÁN RI VÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông, lắp, tán đinh rivê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ:hao phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5

Đơn vị tính : 1con

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ri vê ( 18-22



		

		

		

		

		Tán ngang

		Tán ngửa

		Tán bổ



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XS.511

		Tán rivê bằng búa hơi ép

		Rivê

		

		con

		1,07

		1,07

		1,07



		

		

		Than rèn

		

		kg

		0,25

		0,25

		0,25



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		

		công

		0,039

		0,045

		0,034



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		

		ca

		0,027

		0,034

		0,026



		

		

		Máy khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		11

		12

		13





Đơn vị tính : 1con

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ri vê ( 24-26



		

		

		

		

		Tán ngang

		Tán ngửa

		Tán bổ



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XS.511

		Tán rivê bằng búa hơi ép

		Rivê

		

		con

		1,07

		1,07

		1,07



		

		

		Than rèn

		

		kg

		0,25

		0,25

		0,25



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		

		công

		0,050

		0,065

		0,044



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		

		ca

		0,042

		0,018

		0,036



		

		

		Máy khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		





XS.52100
LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BU LÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bu lông, lói tạm, lắp bu lông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

( Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ : hao phí nhân công  được nhân hệ số K = 1,5)

Đơn vị : 1con

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bu lông thường

		Bulông cường độ cao



		

		

		

		

		Trên bờ

		Dưới nước

		Trên bờ

		Dưới nước



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XS.521

		Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bulông

		Bu lông M 17 - M30

		con

		1,05

		1,07

		1,05

		1,07



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4/7

		công

		0,029

		0,034

		0,059

		0,071



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XS.53100
LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 10 m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên cạn, dày:

		Dưới nước, dày:



		

		

		

		

		(12mm

		>12mm

		( 12mm

		>12mm



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XS.531

		Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn

		Que hàn

		kg

		12,7

		18,70

		12,8

		18,70



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công : 4,3/7

		công

		2,20

		4,10

		2,80

		4,92



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		2,04

		3,70

		2,45

		4,40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XT. 10000
GIA CỐ DẦM CẦU

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị,  chặt rivê (hoặc tháo bulông) cũ, bắt bulông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị  trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

XT.11100
GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỔNG CẦU, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu

		Bản nút giàn chủ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		chai

		4,96

		2,84



		XT.111

		Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cổng cầu

		Acêtylen

		chai

		1,65

		0,95



		

		

		Bu lông +lói giữ cấu kiện

		con

		31,72

		29,97



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		22,67

		38,34



		XT.111

		Gia cố bản nút giàn chủ

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		0,34

		0,55



		

		

		Cần cẩu 10T

		-

		0,34

		0,55



		

		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20



		XT.12100
GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN.



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1tấn






		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thanh đứng,


thanh treo

		Thanh xiên



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		chai

		3,79

		6,57



		XT.121

		Gia cố thanh đứng, thanh treo.

		Acêtylen

		chai

		1,26

		2,19



		

		

		Bu lông +lói giữ cấu kiện

		con

		40,82

		60,80



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		XT.121

		Gia cố thanh xiên

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		22,32

		27,5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		0,32

		0,32



		

		

		Cần cẩu 10T

		-

		0,34

		0,34



		

		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XT.13100
GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính : 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dầm dọc

		Dầm ngang

		Liên kết dọc trên

		Liên kết dọc dưới



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		chai

		4,43

		5,10

		4,52

		4,80



		XT.131

		Gia cố dầm dọc,


dầm ngang


hệ liên kết dọc trên, dọc dưới

		Acêtylen

		chai

		1,48

		1,70

		1,51

		1,60



		

		

		Bu lông+lói giữ cấu kiện

		con

		25,71

		60,33

		21,70

		25,70



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,3/7

		công

		24,89

		34,10

		29,16

		30,40



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		0,28

		0,32

		0,26

		0,28



		

		

		Cần cẩu10T

		-

		0,32

		0,32

		0,32

		0,32



		

		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40





XT.14100
LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ.

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Làm mới hệ mặt cầu

		Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thép hình

		

		kg

		31,31

		

		



		XT.141

		Làm mới hệ mặt cầu Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ

		Tà vẹt 16x22x220

		

		cái

		3,17

		

		



		

		

		Đinh Tirơpông

		

		cái

		19,02

		

		



		XT.141

		

		Ô xy

		

		chai

		0,02

		0,03



		

		

		Acêtylen

		

		-

		0,007

		0,01



		

		

		Bu lông móc cầu M20 x 275

		cái

		6,34

		

		



		

		

		Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295

		cái

		0,78

		

		



		

		

		Ván tuần cầu

		

		m3

		0,01

		

		



		

		

		Đinh 10 cm

		

		kg

		0,15

		

		



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		10,00

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công : 4,5/7

		

		công

		6,64

		3,15



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5 KW

		

		ca

		0,04

		

		



		

		

		Máy khác

		

		ca

		0,02

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		10

		20





XT. 20000 
LẮP DỰNG, THÁO DỠ CẤU KIỆN DẦM THÉP

Thành phần  công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh  theo yêu cầu kỹ thuật.

XT.21100
LẮP DỰNG DẦM THÉP CÁC LOẠI.

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên cạn

		Dưới nước



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Tà vẹt gỗ

		cái

		0,17

		0,17



		XT.211

		Lắp dựng dầm thép các loại

		Bu lông +lói lắp ráp cấu kiện

		con

		17,50

		17,85



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4,5/7

		công

		17,5

		22,0



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16  tấn 

		ca

		0,120

		0,16



		

		

		Cần cẩu 25 tấn

		ca

		0,24

		0,32



		

		

		Phao thép 200 T

		ca

		

		

		0,30



		

		

		Xà lan 400 T

		ca

		

		

		0,30



		

		

		Ca nô 150 CV

		ca

		

		

		0,06



		

		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,50

		1,20



		

		

		Giá long môn

		ca

		0,412

		0,30



		

		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XT.22100
THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI.

Đơn vị tính : 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên cạn

		Dưới nước



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Tà vẹt gỗ

		cái

		0,12

		0,15



		XT.221

		Tháo dỡ dầm thép các loại

		Ô xy

		chai

		1,48

		1,52



		

		

		A cêtylen

		chai

		0,49

		0,51



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 4/7

		công

		9,50

		13,50



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16  tấn 

		ca

		0,17

		0,412



		

		

		Cần cẩu 25 tấn

		ca

		0,28

		0,412



		

		

		Phao thép 200 T

		ca

		

		

		0,20



		

		

		Xà lan 400 T

		ca

		

		

		0,28



		

		

		Ca nô 150 CV

		ca

		

		

		0,05



		

		

		Tời điện 5 tấn

		ca

		1,12

		0,95



		

		

		Giá long môn

		ca

		1,12

		0,95



		

		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20





XT. 30000
CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép  chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi  30m

XT.31100
CẮT TÔN BẢN

Đơn vị tính : 1m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dầy tôn



		

		

		

		

		6-10mm

		11-17mm

		18-22mm



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		

		chai

		0,04

		0,074

		0,122



		XT.311

		Cắt tôn bản

		Acêtylen

		

		chai

		0,013

		0,025

		0,041



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 3,7/7

		

		công

		0,023

		0,035

		0,038



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		

		ca

		0,04

		0,05

		0,08



		

		

		Máy khác

		

		ca

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		10

		20

		30





XT.32100
CẮT SẮT U

Đơn vị tính : 1mạch

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều cao sắt U (mm)



		

		

		

		

		120(140

		160(220

		240(400



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		

		chai

		0,014

		0,0214

		0,0293



		XT.321

		Cắt sắt U

		Acêtylen

		

		chai

		0,005

		0,007

		0,01



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 3,7/7

		

		công

		0,043

		0,052

		0,10



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		

		ca

		0,05

		0,06

		0,06



		

		

		Máy khác

		

		ca

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		10

		20

		30





XT.33100
CẮT SẮT I

Đơn vị tính : 1mạch

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều cao sắt I (mm)



		

		

		

		

		140-150

		155-165

		190-195



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		

		chai

		0,138

		0,18

		0,21



		XT.331

		Cắt sắt I

		Acêtylen

		

		chai

		0,046

		0,061

		0,07



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 3,7/7

		

		công

		0,08

		0,10

		0,14



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		

		ca

		0,04

		0,045

		0,05



		

		

		Máy khác

		

		ca

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		10

		20

		30





XT.34100
CẮT SẮT L

Đơn vị tính : 1mạch

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Quy cách sắt L



		

		

		

		

		L 75-L90

		L100-L120



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Ô xy

		

		chai

		0,03

		0,07



		XT.341

		Cắt sắt L

		Acêtylen

		

		chai

		0,011

		0,025



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 3,7/7

		

		công

		0,19

		0,21



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		

		ca

		0,01

		0,015



		

		

		Máy khác

		

		ca

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		10

		20





XU. 40000
KHOAN, DOA  LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu  phạm vi  30m

Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác  làm giàn giáo thi công được tính riêng.

XU.41100. KHOAN LỖ SẮT THÉP DẦY 5-22, LỖ KHOAN (14-27

Đơn vị tính :10 lỗ

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên cạn

		Dưới nước



		

		

		

		

		Đứng cần

		Ngang cần

		Đứng cần

		Ngang cần



		

		Khoan lỗ sắt thép tôn dầy 5-22mm lỗ khoan (14 -27

		Nhân công : 4/7

		công

		0,135

		0,29

		0,48

		0,63



		XT.411

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan 4,5 KW

		ca

		0,291

		0,464

		0,23

		0,39



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XT.42100
DOA LỖ SẮT THÉP.

Đơn vị tính : 10 lỗ

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trên dàn

		Dưới dàn



		

		

		

		

		2-4 lớp thép

		5-7 lớp thép

		2-4 lớp thép

		5-7 lớp thép



		XT.421

		Doa lỗ sắt thép

		Nhân công : 4/7

		công

		0,18

		0,29

		0,17

		0,23



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy ép khí 240m3/h

		ca

		0,6

		0,24

		1,20

		1,50



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		11

		12

		21

		22





XT.43100
CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bu lông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ

Đơn vị tính : 1 con

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại rivê



		

		

		

		

		(16-19

		(20-22

		(24-26



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		XT.431

		Chặt rivê cầu cũ

		Bu lông+lói

		

		con

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		Vật liệu khác

		

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công: 3,7/7

		

		công

		0,076

		0,12

		0,20



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		10

		20

		30





CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT


XU.10000
THÁO RAY, TÀ VẸT CŨ


XU.11100
THÁO RAY CŨ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bu lông cóc, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.  


Đơn vị tính: 1 Thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ray ( 38kg

		Ray 30-33kg

		Ray 24-26kg



		XU.111


XU.111

		Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt


Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ

		Nhân công3,7/7


Nhân công 3,7/7

		công


công

		1,01


1

		0,78


0,77

		0,61


0,6



		

		10

		20

		30





Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TVBTK3A cóc cứng

		TVBTK3A cóc đàn hồi

		TVBTK92



		XU.111

		Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông.




		Nhân công 3,7/7

		công

		1,36

		1,63

		1,56



		

		40

		50

		60





XU.12100 
THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, moi đá, đất, tháo tà vẹt, phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TV gỗ không đệm sắt

		TV gỗ có đệm sắt

		TV sắt

		TVBT K3A cóc cứng

		TVBT K3A cóc đàn hồi

		TVBT K92



		XU.121


XU.121


XU.121

		Tháo tà vẹt cũ đường 1m


Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m


Tháo tà vẹt cũ đường lồng

		Nhân công 3,7/7


Nhân công 3,7/7


Nhân công 3,7/7

		công


công


công

		0,17


0,3


0,43

		0,2


0,34


0,49

		0,19

		0,33


0,39


0,57

		0,35


0,41


0,59

		0,39


0,44


0,64



		

		10

		20

		30

		40

		50

		60





XU.20000 
THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY


XU.21100
THAY THẾ RAY


Thành phần công việc:


Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 1500m, lắp ráp ray bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.21110 
ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ray ( 38kg P38 ( P50 L=12,5m

		Ray P30-33


L = 12,5m

		Ray P24-26


L = 10m

		Ray P50


L = 25m



		

		

		

		

		R(m)


(500

		R(m)


>500

		R(m)


(500

		R(m)


>500

		R(m)


(500

		R(m)


>500

		R(m)


(500

		R(m)


>500



		XU.211

		Đường 1m tà vẹt sắt

		Vật liệu


Ray


Lập lách


Bu lông, rông đen


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Thanh


Đôi


Cái


%


công

		1


1


6


0,5


1,80

		1


1


6


0,5


1,50

		1


1


4


0,5


1,38

		1


1


4


0,5


1,15

		1


1


4


0,5


1,09

		1


1


4


0,5


0,91

		1


1


6


0,5


3,6

		1


1


6


0,5


2,5



		

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18





XU.21210 
ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ray ( 38kg

		Ray P30 - 33

		Ray P24 - 26



		

		

		

		

		R(m)


( 500

		R(m)


> 500

		R(m)


(500

		R(m)


> 500

		R(m)


( 500

		R(m)


> 500



		XU.212

		Đường 1m tà vẹt gỗ

		Vật liệu


Ray


Lập lách


Bu lông, rông đen


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Thanh


Đôi


Cái


%


Công

		1


1


6


0,5


1,30

		1


1


6


0,5


1,08

		1


1


4


0,5


1,00

		1


1


4


0,5


0,83

		1


1


4


0,5


0,78

		1


1


4


0,5


0,65



		

		11

		12

		13

		14

		15

		16





XU.21310 
ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: 1thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ray ( 38kg

		Ray P30 - 33

		Ray P24 - 26



		

		

		

		

		R(m)


( 500

		R(m)


> 500

		R(m)


( 500

		R(m)


> 500

		R(m)


( 500

		R(m)


> 500



		XU.213

		Đường 1m tà vẹt bê tông

		Vật liệu


Ray


Lập lách


Bu lông,rông đen


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Thanh


Đôi


Cái


%


Công

		1


1


6


0,5


3,04

		1


1


6


0,5


2,53

		1


1


4


0,5


2,96

		1


1


4


0,5


2,47

		1


1


4


0,5


2,89

		1


1


4


0,5


2,41



		

		11

		12

		13

		14

		15

		16





XU.22100
THAY THẾ TÀ VẸT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m, lắp tà vẹt  bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.22110
 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TV gỗ có đệm sắt

		TV gỗ không đệm sắt

		TV sắt



		XU.221

		Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Đệm sắt


Cóc, bu lông cóc


Rong đen


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


6


2


0,5


0,34

		1


6


0,5


0,26

		1


4


4


0,5


0,27



		

		11

		12

		13





XU.22210
ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG.


 Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TVBT cóc cứng

		TVBT cóc đàn hồi

		TVBT K92



		XU.222

		Đường 1m tà vẹt bê tông

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Tà vẹt

		cái

		1

		1

		1



		

		

		Cóc, bulông cóc

		cái

		4

		

		



		

		

		Rông đen lò so

		cái

		4

		

		



		

		

		Sắt chữ U

		cái

		4

		4

		



		

		

		Đệm cao su (nhựa)

		cái

		2

		2

		



		

		

		Đệm sắt

		cái

		2

		

		



		

		

		Vữa lưu huỳnh

		kg

		

		2,317

		



		

		

		Bulông M22x200

		cái

		

		4

		



		

		

		Rông đen phẳng

		cái

		

		4

		



		

		

		Căn sắt C3-C4

		cái

		

		4

		



		

		

		Cóc đàn hồi

		cái

		

		4

		



		

		

		Căn nhựa(0,4 - 0,6)

		cái

		

		4

		



		

		

		Đinh xoắn

		cái

		

		

		4



		

		

		Cóc nhựa

		cái

		

		

		4



		

		

		Nắp na

		cái

		

		

		4



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhân công 4,7/7

		công

		0,38

		0,41

		0,46



		

		

		

		

		

		

		



		

		11

		12

		13





XU.22310 
ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TV gỗ không đệm

		TV gỗ có đệm

		TVBTK 3A cóc cứng

		TVBT cóc đàn hồi

		TVBT K92



		XU.223

		Đường 1,435m tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Đệm sắt


Cóc, bu lông cóc


Sắt chữ U


Đệm cao su  ( nhựa)


Rông đen lò so


Bu lông M22x 200


Rông đen phẳng


Căn sắt C3-C4


Căn nhựa 04-06


Đinh xoắn


Cóc nhựa


Nắp na


Vữa lưu huỳnh


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Kg


%


Công

		1


6


0,5


0,31

		1


6


2


0,5


0,41

		1


4


4


2


4


0,5


0,46

		1


4


2


4


4


4


4


4


2,317


0,5


0,49

		1


4


4


2


2


0,5


0,55



		

		11

		12

		13

		14

		15





XU.22410 
ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TVgỗ không đệm

		TV gỗ có đệm

		TVBT



		XU.224

		Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Đệm sắt


Cóc, bu lông cóc


Sắt chữ U 


Đệm cao su


Rong đen lò so


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


công

		1


9


0,5


0,45

		1


9


3


0,5


0,60

		1


6


6


3


6


0,5


0,79



		

		11

		12

		13





XU.23100 THAY THANH GIẰNG CỰ LY


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị.


- Tháo dỡ thanh giằng cũ.


- Vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường 1m

		Đường 1,435m



		XU.231

		Thay thanh giằng cự ly

		Vật liệu


Thanh giằng


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Bộ


%


Công

		1


0,5


0,2

		1


0,5


0,25



		

		10

		20





XU.31100
LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 


Thành phần công việc:


Cuốc, nhặt sạch cỏ, rác, sàng đá, loại đất, đá bẩn, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, đầm nền tạo mui luyện thoát nước.


Đơn vị tính: 1m đường


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường TV sắt

		Đường TV gỗ

		Đường TVBT



		XU.311


XU.311


XU.311

		Đường 1m


Đường 1,435m


Đường lồng

		Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7

		Công


Công


Công

		1,35

		1,35


1,6


2,25

		1,41


1,66


2,33



		

		10

		20

		30





XU.32100 
NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Dùng kích, xà beng, búa quốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật.  Chèn đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2, chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


Đơn vị tính: 1 cái tà vẹt


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường TV sắt

		Đường TV gỗ

		Đường TVBT



		XU.321


XU.321


XU.321

		Đường 1m


Đường 1,435m


Đường lồng

		Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7

		Công


Công


Công

		0,43

		0,37


0,56


0,8

		0,5


0,81


1,17



		

		10

		20

		30





XU.33100
BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hoà trong phạm vi 250m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


Đơn vị tính: 1m3


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		TV sắt, TV gỗ, TVBT



		XU.331

		Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi

		Vật liệu


- Đá dăm 4x6


Nhân công 3,5/7

		m3


Công

		1,207


1,38



		

		10





XU.34100 SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Đào, sửa rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rông 0,4m. Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh. Cảnh giới bảo đảm an toàn chạy tàu.


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Độ sâu 0,3m

		Độ sâu 0,5m

		Độ sâu 0,7m



		XU.341

		Sửa chữa rãnh xương cá

		Vật liệu


Đá 4 ( 8


Nhân công 4/7

		m3


Công

		0,18


0,3

		0,3


0,43

		0,42


0,75



		

		10

		20

		30





XU.35100
VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH


Thành phần công việc:


Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh, Xúc, vét đất, cỏ rác, vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Lòng rãnh sâu 10cm

		Lòng rãnh sâu 20cm

		Lòng rãnh sâu 30cm



		XU.351

		Vét dọn mương rãnh

		Nhân công3,5/7

		Công

		0,06

		0,08

		0,1



		

		10

		20

		30





XU.36100 LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:


Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật. Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.361

		Làm vai đá đường sắt

		Nhân công 4/7

		Công

		0,03



		

		10





XU.41000 SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG


Thành phần công việc:


- Uốn 2 đầu ray hộ luân(ray hộ bánh).


- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.


- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.


- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.41100 ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: 1m đường sắt


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ngang lát tấm đan

		Đường ngang đổ nhựa

		Đường ngang không đặt ray hộ luân



		XU.411

		Đường 1m

		Vật liệu


Ray hộ luân


Đinh tirơpông 


Tấm đan


Cấp phối nhựa


Thanh chống K


Thanh chống tấm đan


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		m


Cái


m2


m3


Thanh


Thanh


%


Công

		2


12


0,65


2,0


0,5


2,35

		2


12


0


0,13


2


0,5


2,97

		0,8


4


0,5


2,15



		

		10

		20

		30





XU.42100
ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: 1m đường sắt


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ngang lát tấm đan

		Đường ngang đổ nhựa



		XU.421

		Đường 1,435m

		Vật liệu


Ray hộ luân


Đinh tirơpông


Tấm đan (80x60x10)


Cấp phối nhựa


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		m


Cái


Tấm


m3


%


Công

		2


16


1,66


0,5


2,58

		2


16


0,22


0,5


3,26



		

		10

		20





XU.43100
ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: 1m đường sắt


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường ngang lát tấm đan

		Đường ngang đổ nhựa



		XU.431

		Đường lồng

		Vật liệu


Ray hộ luân


Đinh tirơpông


Tấm đan (80x60x10)


Cấp phối nhựa


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		m


Cái


Tấm


m3


%


Công

		3


24


1,25


0,5


3,09

		3


24


0,15


0,5


3,91



		

		10

		20





XU.44100
THAY TÀ VẸT GHI


Thành phần công việc:


Tháo dỡ tà vẹt cũ, thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.  Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.44110 ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tà vẹt 2,00(2,9m

		Tà vẹt 3,05(3,95m

		Tà vẹt 4,1(4,83m



		XU.441

		Đường 1m

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


%


Công

		1


11


0,5


0,37

		1


11


0,5


0,5

		1


11


0,5


0,6



		

		11

		12

		13





XU.44210
ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tà vẹt 2(2,9m

		Tà vẹt 3,05(3,95m

		Tà vẹt 4,1(4,83m



		XU.442

		Đường 1,435m

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công4,7/7

		Cái


Cái


%


Công

		1


9


0,5


0,44

		1


9


0,5


0,6

		1


9


0,5


0,72



		

		11

		12

		13





XU.44310
ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tà vẹt 2(2,9m

		Tà vẹt 3,05(3,95m

		Tà vẹt 4,1(4,83m



		XU.443

		Đường lồng

		Vật liệu


Tà vẹt


Đinh crămpông


Vật liệu khác


Nhân công4,7/7

		Cái


Cái


%


Công

		1


10


0,5


0,53

		1


10


0,5


0,72

		1


10


0,5


0,88



		

		11

		12

		13





XU.51000 
THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ). 


Thành phần công việc:


Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m.  Tháo dỡ ray hộ luân cũ, lắp ray hộ luân mới đảm báo yêu cầu kỹ thuật.  Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.  Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.51100
ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.511

		Đường 1m

		Vật liệu


Ray hộ luân


Đệm


Củ đậu


Suốt


Đinh tirơpông


Móng trâu


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Thanh


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


7


5


10


28


4


0,5


3,65



		

		10





XU.52100
 ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.521

		Đường 1,435m

		Vật liệu


Ray hộ luân


Đệm


Móng trâu


Củ đậu


Suốt củ đậu


Đinh tirơpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Thanh


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


7


3


5


10


28


0,5


4,34



		

		10





XU.53100
ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: 1 thanh


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.531

		Đường lồng

		Vật liệu


Ray hộ luân


Bu lông suốt ngang


Củ đậu


Móng trâu


Đinh tirơpông


Đệm 


Vật liệu khác


Nhân công4,7/7

		Thanh


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


18


9


8


60


15


0,5


5,22



		

		10





XU.61000
 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG; GIẬT, CHÈN GHI, THÁO DỠ GHI CŨ


Thành phần công việc:


- Nhặt sạch cỏ rác.


- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.61100 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI 


Đơn vị tính: 1 bộ ghi


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.6111


XU.6112


XU.6113

		Đường 1m


Đường 1,435m


Đường lồng

		Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7


Nhân công 4,5/7

		Công


Công


Công

		24,25


29,05


35,09



		

		1





XU.62100
NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI


Thành phần công việc:


Vào đá, nâng, giật, chèn đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường 1m

		Đường 1,435m

		Đường lồng



		XU.621

		Nâng, giật, chèn ghi

		Nhân công 4,5/7

		Công

		27

		32

		38



		

		10

		20

		30





XU.63100 
THÁO DỠ GHI CŨ


Thành phần công việc:


- Tháo dỡ ghi, phân loại.


- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.


- Phòng vệ đảm bảo an toàn.


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ghi đường 1,0m

		Ghi đường 1,435m

		Ghi đường lồng



		XU.631

		Tháo dỡ ghi cũ

		Nhân công 3,7/7

		Công

		15

		17,8

		21,2



		

		10

		20

		30





XU.71000
THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)


Thành phần công việc:


- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m.


- Tháo dỡ tâm ghi cũ.


- Lắp đặt tâm ghi mới bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.


- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.71100
 ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.711

		Đường 1m

		Vật liệu


Tâm ghi


Đệm tâm ghi


Củ đậu + suốt


Đệm chung tâm ghi


Đệm gót tâm ghi


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


1


18


3


1


0,5


5,64



		

		10





XU.72100
ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.721

		Đường 1,435m

		Vật liệu


Tâm ghi


Đệm tâm ghi


Đệm gót tâm ghi


Đệm chung tâm ghi


Củ đậu


Đinh suốt


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


1


1


3


8


13


0,5


6,57



		

		10





XU.73100
 ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.731

		Đường lồng

		Vật liệu


Tâm ghi


Đệm tâm ghi


Củ đậu


Đinh tirơpông


Đinh suốt - cóc


Đinh suốt - củ đậu


Đệm chung tâm ghi


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


1


10


16


12


10


3


0,5


8,16



		

		10





XU.81000
 THAY LƯỠI GHI


Thành phần công việc:


- Vận chuyển lưỡi ghi đến vị trí trong phạm vi 200m.


- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.


- Thay lưỡi ghi mới.


- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m.


- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


XU.81100
ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.811

		Đường 1m

		Vật liệu


Lưỡi ghi


Đệm gót


Đệm đầu


Đệm trượt 


Đinh đệm trượt


Móng trâu


Thanh giằng


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Tấm


Tấm


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


1


1


10


40


8


3


0,5


3,89



		

		10





XU.82100
ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.821

		Đường 1,435m

		Vật liệu


Lưỡi ghi


Đệm trượt


Móng trâu


Đinh


Đệm củ đậu lưỡi ghi


Đinh suốt


Đinh tirơpông


Đệm chung


Thanh giằng


Vật liệu khác


Nhân công4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


10


7


44


1


4


6


6


3


0,5


4,15



		

		10





XU.83100
 ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		XU.831

		Đường lồng

		Vật liệu


Lưỡi ghi


Bu lông suốt ngang


Đệm trượt


Móng trâu


Đệm chung


Đệm củ đậu lưỡi ghi


Thanh giằng


Đinh tirơpông


Vật liệu khác


Nhân công 4,7/7

		Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


Cái


%


Công

		1


5


10


10


10


1


3


16


0,5


5,82



		

		10





MỤC LỤC

		MÃ HIỆU

		LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP



		1

		2



		

		THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG



		

		PHẦN I



		

		ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC



		

		KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



		XA.0000

		CHƯƠNG I : PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN 



		

		KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH



		XB.0000

		CHƯƠNG II :CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GẠCH



		

		CHƯƠNG III : CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÁ DĂM ĐỔ TẠI CHỖ



		XC.0000

		CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG



		XD.0000

		CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP



		XE.0000

		CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN



		XF.0000

		CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC LÀM MÁI



		

		CHƯƠNG V : CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG



		XG.0000

		CÔNG TÁC TRÁT



		XH.0000

		CÔNG TÁC LÁNG VỮA



		

		CHƯƠNG VI : CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ



		XI.0000

		CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ



		XK.0000

		CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ



		XL.0000

		CHƯƠNG VII : CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG



		

		CHƯƠNG VIII : CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC



		XM.0000

		CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ CÁC KẾT CẤU ..



		XN.0000

		CÔNG TÁC SƠN VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC ...



		XO.0000

		CHƯƠNG IX : DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG



		XP.0000

		CHƯƠNG X : CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI



		

		PHẦN II



		

		ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ



		

		KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



		XQ.0000

		CHƯƠNG XI : CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ



		XR.0000

		CHƯƠNG XII : CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ



		

		PHẦN III



		

		ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT



		

		KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



		

		CHƯƠNG XIII : CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT



		XS.0000

		SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP



		XT.0000

		GIA CỐ DẦM CẦU



		XU.0000

		CHƯƠNG XIV : CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT



		

		MỤC LỤC





1

121




