	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3593/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 01 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2648/SXD-KTXD ngày 12/10/2011 về việc đề nghị công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt, của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định này để làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh uỷ;TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Hồi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




PAGE  

_1399555960.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH THANH HÓA

Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị (sau đây gọi tắt là Đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


1 - Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính đơn giá.


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 112/2009/NĐ- CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;


Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo Quyết định số  3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa;


Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp khu vực Thành phố Thanh Hoá thời điểm tháng 12/2010;


Tài liệu hướng dẫn tính toán lập đơn giá xây dựng công trình của  Bộ Xây dựng;


Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2/ Nội dung chi phí của đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:


2.1: Chi phí vật liệu

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.


Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.


Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thời điểm  tháng 10/2011. Được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của các nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn  về chất lượng hoặc giá do Liên Sở xây dựng - Tài chính công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng… và đảm bảo tính cạnh tranh.

Khi lập đơn giá xây dựng công trình phải thực hiện kiểm tra về sự phù hợp giữa giá và chủng loại vật liệu sử dụng vào các công trình theo thiết kế.


Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật liệu bù (trừ) giữa mức giá do chủ đầu tư xác định tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình và mức giá đã tính trong đơn giá này. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản  chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


- Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những mức giá này.

- Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ,... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán. 


2.2: Chi phí nhân công


a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 1.400.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.


Đối với các công trình hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động  ở mức  cao hơn 20% thì được bổ sung  các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.


b/- Chi phí nhân công trong đơn giá  được tính theo nhóm II bảng lương A.1.8 - bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh, các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở các nhóm II, III, quy định ở bản lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:


- Hệ số nhóm II so với nhóm I là:   1,061.


- Hệ số nhóm III so với nhóm I là:  1,170.


- Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.


Trong đó:


Nhóm I:


- Mộc, nề, sắt;


- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;


- Sơn vôi và cắt lắp kính;


- Bê tông;


- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;


- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;


- Công việc thủ công khác.


Nhóm II:


- Vận hành các loại máy xây dựng;


- Khảo sát, đo đạc xây dựng;


- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;


- Bảo dưỡng máy thi công;


- Xây dựng đường giao thông;


- Lắp đặt turbine có công suất <25Mw;


- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;


- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;


- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;


- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.


Nhóm III:


- Xây lắp đường dây điện cao thế;


- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;


- Xây lắp cầu;


- Xây lắp công trình thuỷ;


- Xây dựng đường băng sân bay;


- Công nhân địa vật lý;


- Lắp đặt turbine có công suất  ≥ 25Mw;


- Xây dựng công trình ngầm;


- Xây dựng công trình ngoài biển;


- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;


- Đại tu, làm mới đường sắt.


c/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:


- Nhóm I:       2,932


- Nhóm II:      3,112


- Nhóm III:     3,431


d/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:


- Nhóm I:       1,245


- Nhóm II:      1,240


- Nhóm III:     1,232


2.3: Chi phí máy thi công:


Chi phí máy thi công  là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, hơi nước…. (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp. Bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương công nhân điều khiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.


Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


3/ Kết cấu  tập đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt :


Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tập đơn giá lắp đặt bao gồm 4 chương:


Chương I     :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình


Chương II    :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng


Chương III   :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 


Chương IV   :  Khoan khai thác nước ngầm


- Mỗi loại đơn giá được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.


4. Quy định áp dụng :


4.1 Trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt này các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo và vận dụng vào việc xác định chi  phí lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm trong chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép … thì tham khảo và vận dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng này, trong mỗi chương công tác của Đơn giá phần lắp đặt đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.


4.2 Những công việc chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hoá công bố thì chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức tại Phụ lục số 3 - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác gửi về Sở xây dựng kiểm tra trình UBND tỉnh công bố. 


Đối với các định mức xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp sử dụng các định mức này làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.


4.3  Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


4.4 Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh công bố và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 


4.5 Chiều cao ghi trong Đơn giá lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao tại mục AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ tại mục AL 60000 trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


4.6. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC), chi phí máy thi công (KĐCMTC) đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh khi áp dụng tập đơn giá này như sau:


		TT

		Diễn giải

		KĐCNC

		KĐCMTC



		1

		Công trình xây dựng trên địa bàn: thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia.

		1,1071

		1,01



		2

		Công trình xây dựng trên địa bàn còn lại của Tỉnh.

		1,00

		1,00





Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng công trình này, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các Huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị có liên quan phản ảnh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền ./.


Chương I


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt điện trong công trình ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá phần xây dựng để tính vào dự toán. 


Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình. 


Cự ly vận chuyển vật liệu qui định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ( 50m.


BA.11000     Lắp đặt quạt các loại


BA.11100     Lắp đặt quạt điện


Thành phần công việc:


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử  và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt  quạt điện

		

		

		

		

		



		BA.11101

		Quạt trần

		cái

		464.600

		41.887

		25.918

		532.405



		BA.11102

		Quạt treo t​ường

		cái

		196.950

		33.510

		17.279

		247.739



		

		

		

		

		

		

		





BA.11200     Lắp đặt quạt thông gió trên tường


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt

		

		

		

		

		



		BA.11201 

		150x150 đến 250x250mm

		cái

		119.364

		41.887

		8.639

		169.890



		BA.11202

		300x300 đến 350x350mm

		cái

		211.182

		50.264

		12.095

		273.541



		

		

		

		

		

		

		





BA.11300     Lắp đặt quạt ốp trần


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt

		

		

		

		

		



		BA.11301

		150x150 - 250x250mm

		cái

		119.364

		83.774

		12.095

		215.233



		BA.11302

		300x300 - 350x350mm

		cái

		211.182

		134.038

		17.279

		362.499



		

		

		

		

		

		

		





BA.11400     Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt

		

		

		

		

		



		BA.11401  

		   0,2 – ( 1,5Kw

		cái

		514.080

		271.427

		1.901

		787.408



		BA.11402

		  1,6 – (  3,0Kw

		cái

		969.000

		452.379

		3.283

		1.424.662



		BA.11403

		  3,1 – (  4,5Kw

		cái

		999.600

		633.330

		4.493

		1.637.423



		BA.11404

		  4,6 – (  7,5Kw

		cái

		1.938.000

		904.758

		6.566

		2.849.324



		

		

		

		

		

		

		





BA.11500     Lắp đặt quạt ly tâm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt quạt ly tâm, công suất quạt

		

		

		

		

		



		BA.11501

		  0,2 - ( 2,5 Kw

		cái

		749.700

		422.220

		1.728

		1.173.648



		BA.11502

		  2,6 - ( 5,0 Kw

		cái

		1.428.000

		703.700

		3.456

		2.135.156



		BA.11503

		 5,1 - ( 10 Kw

		cái

		2.754.000

		985.180

		5.184

		3.744.364



		BA.11504

		 10,1 - (  22 Kw

		cái

		5.610.000

		1.407.401

		6.912

		7.024.313



		

		

		

		

		

		

		





BA.12000     Lắp đặt máy điều hoà không khí  (Điều hoà cục bộ)


Thành phần công việc :


Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao (Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính tiền máy điều hoà, chi phí ống các loại và dây điện – Khi lập dự toán cần căn cứ vào thiết kế để bổ sung). 


BA.12100     Lắp đặt máy điều hoà 1 cục


Đơn vị tính: đ/máy


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục

		

		

		

		

		



		BA.12101 

		Máy điều hoà 1 cục 

		máy

		174.041

		167.548

		17.279

		358.868



		

		

		

		

		

		

		





BA.12200     Lắp đặt máy điều hoà 2 cục


Đơn vị tính: đ/máy


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục

		

		

		

		

		



		BA.12201

		Loại treo tư​ờng 

		máy

		130.862

		201.057

		51.837

		383.756



		BA.12202

		Loại ốp trần 

		máy

		130.862

		261.374

		57.020

		449.256



		BA.12203

		Loại âm trần 

		máy

		130.862

		340.122

		62.204

		533.188



		BA.12204

		Loại tủ đứng 

		máy

		130.862

		442.326

		69.116

		642.304



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh (chi phí gia công giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng); Công tác lắp điều hoà 1 cục chưa kể đến chi phí đục lỗ qua tường.


Đơn giá công tác lắp đặt máy điều hoà 2 cục gồm lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy; Khi lắp điều hoà 2 cục đã kể đến chi phí khoan lỗ luồn ống qua tường. 


BA.13000     Lắp đặt các loại  đèn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100     Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp

		

		

		

		

		



		BA.13101

		Đèn thường có chao  

		bộ

		20.475

		21.781

		 

		42.256



		BA.13102

		Đèn sát trần có chao chụp

		bộ

		67.725

		25.132

		 

		92.857



		BA.13103

		Đèn chống nổ có chao chụp

		bộ

		162.225

		35.185

		 

		197.410



		BA.13104

		Đèn chống ẩm có chao chụp

		bộ

		93.975

		31.834

		 

		125.809



		

		

		

		

		

		

		





BA.13200     Lắp đặt các loại đèn ống dàI  0,6m


BA.13300     Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  các loại đèn ống dài 0,6m

		

		

		

		

		



		BA.13201

		Loại hộp đèn 1 bóng

		bộ

		85.680

		48.589

		 

		134.269



		BA.13202

		Loại hộp đèn 2 bóng

		bộ

		127.890

		75.396

		 

		203.286



		BA.13203

		Loại hộp đèn 3 bóng

		bộ

		180.285

		90.476

		 

		270.761



		

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m

		

		

		

		

		



		BA.13301  

		Loại hộp đèn 1 bóng

		bộ

		91.800

		56.966

		 

		148.766



		BA.13302

		Loại hộp đèn 2 bóng

		bộ

		151.742

		80.423

		 

		232.165



		BA.13303

		Loại hộp đèn 3 bóng

		bộ

		214.120

		95.502

		 

		309.622



		BA.13304

		Loại hộp đèn 4 bóng

		bộ

		286.425

		113.932

		 

		400.357



		

		

		

		

		

		

		





BA.13400     Lắp đặt các loại  đèn ống 1,5m 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m

		

		

		

		

		



		BA.13401     

		Loại hộp đèn 1 bóng 

		bộ

		151.498

		56.966

		 

		208.464



		BA.13402

		Loại hộp đèn 2 bóng 

		bộ

		281.436

		83.774

		 

		365.210



		BA.13403

		Loại hộp đèn 3 bóng 

		bộ

		407.175

		102.204

		 

		509.379



		BA.13404

		Loại hộp đèn 4 bóng 

		bộ

		528.272

		120.634

		 

		648.906



		

		

		

		

		

		

		





BA.13500     Lắp đặt các loại đèn chùm


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đèn chùm 

		

		

		

		

		



		BA.13501

		Loại 3 bóng

		bộ

		355.355

		41.887

		 

		397.242



		BA.13502

		Loại 5 bóng

		bộ

		517.517

		41.887

		 

		559.404



		BA.13503

		Loại ( 10 bóng

		bộ

		773.386

		50.264

		 

		823.650



		BA.13504

		Loại > 10 bóng

		bộ

		1.091.236

		55.291

		 

		1.146.527



		

		

		

		

		

		

		





BA.13600     Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn  khác


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại đèn

		

		

		

		

		



		BA.13601    

		Đèn tư​ờng ánh sáng hắt

		bộ

		82.400

		30.159

		 

		112.559



		BA.13602

		Đèn đũa

		bộ

		30.900

		33.510

		 

		64.410



		BA.13603

		Đèn cổ cò

		bộ

		30.900

		26.808

		 

		57.708



		BA.13604

		Đèn trang trí nổi

		bộ

		46.350

		20.106

		 

		66.456



		BA.13605

		Đèn trang trí âm trần

		bộ

		41.200

		25.132

		 

		66.332



		

		

		

		

		

		

		





BA.14000     Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao. 


BA.14100     Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn 


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi  bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14101

		Đư​ờng kính ( 26mm

		m

		25.643

		12.566

		1.728

		39.937



		BA.14102

		Đư​ờng kính ( 35mm

		m

		32.502

		14.242

		1.728

		48.472



		BA.14103

		Đư​ờng kính ( 40mm

		m

		40.627

		17.593

		1.901

		60.121



		BA.14104

		Đư​ờng kính ( 50mm

		m

		53.079

		20.943

		2.073

		76.095



		BA.14105

		Đư​ờng kính ( 66mm

		m

		73.703

		23.457

		2.419

		99.579



		BA.14106

		Đư​ờng kính ( 80mm

		m

		86.435

		26.808

		2.592

		115.835



		

		

		

		

		

		

		





BA.14200     Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14201

		Đư​ờng kính ( 26mm

		m

		28.085

		48.589

		1.728

		78.402



		BA.14202

		Đư​ờng kính ( 35mm

		m

		35.597

		53.615

		1.728

		90.940



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BA.14203

		Đư​ờng kính ( 40mm

		m

		44.496

		63.668

		1.901

		110.065



		BA.14204

		Đư​ờng kính ( 50mm

		m

		58.134

		75.396

		2.073

		135.603



		BA.14205

		Đư​ờng kính ( 66mm

		m

		80.858

		85.449

		2.419

		168.726



		BA.14206

		Đư​ờng kính ( 80mm

		m

		94.827

		97.178

		2.592

		194.597



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống kim loại đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).


BA.14300  Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa  đặt nổi bảo hộ dây dẫn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14301 

		Đư​ờng kính ( 15mm

		m

		4.381

		8.377

		1.728

		14.486



		BA.14302 

		Đư​ờng kính ( 27mm

		m

		7.010

		10.053

		1.728

		18.791



		BA.14303 

		Đư​ờng kính ( 34mm

		m

		8.373

		10.388

		2.073

		20.834



		BA.14304 

		Đư​ờng kính ( 48mm

		m

		13.388

		10.891

		2.419

		26.698



		BA.14305 

		Đư​ờng kính ( 76mm

		m

		26.580

		15.917

		2.937

		45.434



		BA.14306 

		Đư​ờng kính ( 90mm

		m

		31.740

		18.430

		3.456

		53.626



		

		

		

		

		

		

		





- Khi lắp đặt máng nhựa quy về tiết diện tương đương

BA.14400     Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn 


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn

		

		

		

		

		



		BA.14401    

		Đư​ờng kính ( 15mm

		m

		4.799

		33.510

		1.728

		40.037



		BA.14402  

		Đư​ờng kính ( 27mm

		m

		7.677

		43.562

		1.728

		52.967



		BA.14403  

		Đư​ờng kính ( 34mm

		m

		9.171

		48.589

		2.073

		59.833



		BA.14404

		Đư​ờng kính ( 48mm

		m

		14.662

		58.642

		2.419

		75.723



		BA.14405

		Đư​ờng kính ( 76mm

		m

		29.112

		68.695

		2.937

		100.744



		BA.14406

		Đư​ờng kính ( 90mm

		m

		34.763

		77.072

		3.456

		115.291



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).


Ba.15000    Lắp đặt phụ kiện đường dây


Ba.15100    lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường


Thành phần công việc: 


Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống sứ  dài (150mm

		

		

		

		

		



		BA.15101    

		Luồn qua tường gạch 

		cái

		4.820

		48.589

		 

		53.409



		BA.15102   

		Luồn qua t​ường bê tông 

		cái

		4.820

		68.695

		 

		73.515



		

		Lắp đặt ống sứ dài ( 250mm

		

		

		

		

		



		BA.15103  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		8.032

		68.695

		 

		76.727



		BA.15104

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		8.032

		80.423

		 

		88.455



		

		Lắp đặt ống sứ  dài (350mm

		

		

		

		

		



		BA.15105  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		11.246

		80.423

		 

		91.669



		BA.15106

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		11.246

		95.502

		 

		106.748



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài (150mm

		

		

		

		

		



		BA.15111    

		Luồn qua tường gạch

		cái

		1.256

		48.589

		 

		49.845



		BA.15112   

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		1.256

		68.695

		 

		69.951



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài (250mm

		

		

		

		

		



		BA.15113  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		1.280

		68.695

		 

		69.975



		BA.15114

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		1.280

		80.423

		 

		81.703



		

		Lắp đặt ống nhựa  dài (350mm

		

		

		

		

		



		BA.15115  

		Luồn qua tường gạch

		cái

		2.930

		80.423

		 

		83.353



		BA.15116

		Luồn qua tư​ờng bê tông

		cái

		2.930

		95.502

		 

		98.432



		

		

		

		

		

		

		





BA.15200     Lắp đặt các loại sứ  hạ thế


Thành phần công việc :


Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại sứ hạ thế

		

		

		

		

		



		BA.15201     

		Sứ  các loại

		bộ

		3.914

		10.053

		 

		13.967



		BA.15202 

		Sứ tai mèo

		bộ

		3.244

		11.728

		 

		14.972



		BA.15203 

		Sứ  hạ thế - loại 2 sứ

		bộ

		5.775

		46.913

		 

		52.688



		BA.15204

		Sứ  hạ thế - loại 3 sứ

		bộ

		8.400

		65.344

		 

		73.744



		BA.15205

		Sứ  hạ thế - loại 4 sứ

		bộ

		11.550

		92.151

		 

		103.701



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì đơn giá bao gồm cả chi phí sơn giá sứ.


BA.15300     Lắp đặt puli


Thành phần công việc: 


Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt puli các  loại

		

		

		

		

		



		BA.15301    

		Sứ kẹp trên tường

		cái

		3.183

		4.859

		1.728

		9.770



		BA.15302

		Sứ kẹp trên trần

		cái

		3.183

		6.199

		2.592

		11.974



		BA.15303

		Puli (30x30 trên tư​ờng

		cái

		3.819

		6.367

		1.728

		11.914



		BA.15304

		Puli (30x30 trên trần

		cái

		3.183

		7.037

		2.592

		12.812



		BA.15305

		Puli (35x35 trên tư​ờng

		cái

		3.183

		10.723

		1.728

		15.634



		BA.15306

		Puli (35x35 trên trần

		cái

		4.456

		11.058

		2.592

		18.106



		

		

		

		

		

		

		





BA.15400
Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat 


Thành phần công việc: 


Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/hộp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat

		

		

		

		

		



		

		Kích thước hộp

		

		

		

		

		



		BA.15401

		  (40x50mm

		hộp

		2.625

		63.668

		3.456

		69.749



		BA.15402

		  (40x60mm

		hộp

		2.625

		63.668

		3.456

		69.749



		BA.15403

		  (60x60mm

		hộp

		3.675

		63.668

		3.456

		70.799



		BA.15404

		  (50x80mm

		hộp

		3.885

		67.019

		3.456

		74.360



		BA.15405

		  (60x80mm

		hộp

		4.200

		67.019

		3.456

		74.675



		BA.15406

		  (100x100mm

		hộp

		5.775

		70.370

		3.456

		79.601



		BA.15407

		  (150x150mm

		hộp

		7.350

		75.396

		3.456

		86.202



		BA.15408

		  (150x200mm

		hộp

		7.875

		75.396

		3.456

		86.727



		BA.15409

		  (200x200mm

		hộp

		9.450

		90.476

		3.456

		103.382



		BA.15410

		  (250x200mm

		hộp

		11.550

		90.476

		3.456

		105.482



		BA.15411

		  (300x300mm

		hộp

		15.750

		100.529

		3.456

		119.735



		BA.15412

		  (300x400mm

		hộp

		18.900

		108.906

		3.456

		131.262



		BA.15413

		  (400x400mm

		hộp

		21.000

		108.906

		3.456

		133.362



		

		

		

		

		

		

		





Ba.16000    Kéo rải  các loại  dây dẫn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dẫy dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.16100     Lắp đặt dây đơn


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây đơn

		

		

		

		

		



		BA.16101

		Loại dây 1x0,3mm2

		m

		861

		3.351

		 

		4.212



		BA.16102

		Loại dây 1x0,5mm2

		m

		1.032

		3.351

		 

		4.383



		BA.16103

		Loại dây 1x0,7mm2

		m

		1.337

		3.351

		 

		4.688



		BA.16104

		Loại dây 1x0,75mm2

		m

		1.666

		4.189

		 

		5.855



		BA.16105

		Loại dây 1x0,8mm2

		m

		1.719

		4.189

		 

		5.908



		BA.16106

		Loại dây 1x1,0mm2

		m

		2.214

		4.189

		 

		6.403



		BA.16107

		Loại dây 1x1,5mm2

		m

		3.176

		5.026

		 

		8.202



		BA.16108

		Loại dây 1x2,0mm2

		m

		3.505

		5.026

		 

		8.531



		BA.16109

		Loại dây 1x2,5mm2

		m

		5.231

		5.026

		 

		10.257



		BA.16110

		Loại dây 1x3mm2

		m

		5.731

		5.362

		 

		11.093



		BA.16111

		Loại dây 1x4mm2

		m

		8.167

		5.864

		 

		14.031



		BA.16112

		Loại dây 1x6mm2

		m

		12.478

		6.032

		 

		18.510



		BA.16113

		Loại dây 1x10mm2

		m

		21.880

		6.367

		 

		28.247



		BA.16114

		Loại dây 1x16mm2

		m

		34.220

		6.702

		 

		40.922



		BA.16115

		Loại dây 1x25mm2

		m

		52.638

		8.377

		 

		61.015



		

		

		

		

		

		

		





BA.16200     Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16201

		Loại dây 2x0,5mm2

		m

		2.865

		4.189

		 

		7.054



		BA.16202

		Loại dây 2x0,75mm2

		m

		3.759

		5.026

		 

		8.785



		BA.16203

		Loại dây 2x1mm2

		m

		4.938

		5.026

		 

		9.964



		BA.16204

		Loại dây 2x1,5mm2

		m

		7.396

		5.362

		 

		12.758



		BA.16205

		Loại dây 2x2,5mm2

		m

		11.332

		5.864

		 

		17.196



		BA.16206

		Loại dây 2x4mm2

		m

		17.335

		6.032

		 

		23.367



		BA.16207

		Loại dây 2x6mm2

		m

		26.235

		6.367

		 

		32.602



		BA.16208

		Loại dây 2x8mm2

		m

		30.993

		6.702

		 

		37.695



		BA.16209

		Loại dây 2x10mm2

		m

		38.631

		7.540

		 

		46.171



		BA.16210

		Loại dây 2x16mm2

		m

		59.506

		8.712

		 

		68.218



		BA.16211

		Loại dây 2x25mm2

		m

		92.463

		9.718

		 

		102.181



		

		

		

		

		

		

		





BA.16300     Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16301 

		Loại dây 3x0,5mm2

		m

		3.801

		5.026

		 

		8.827



		BA.16302

		Loại dây 3x0,75mm2

		m

		5.494

		5.026

		 

		10.520



		BA.16303

		Loại dây 3x1mm2

		m

		7.128

		5.362

		 

		12.490



		BA.16304

		Loại dây 3x1,75mm2

		m

		11.484

		5.864

		 

		17.348



		BA.16305

		Loại dây 3x2mm2

		m

		14.256

		6.032

		 

		20.288



		BA.16306

		Loại dây 3x2,5mm2

		m

		18.197

		6.367

		 

		24.564



		BA.16307

		Loại dây 3x2,75mm2

		m

		19.009

		6.702

		 

		25.711



		BA.16308

		Loại dây 3x3mm2

		m

		20.910

		7.037

		 

		27.947



		

		

		

		

		

		

		





BA.16400     Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

		

		

		

		

		



		BA.16401 

		Loại dây 4x0,5mm2

		m

		6.621

		5.026

		 

		11.647



		BA.16402

		Loại dây 4x0,75mm2

		m

		8.607

		5.026

		 

		13.633



		BA.16403

		Loại dây 4x1mm2

		m

		9.931

		5.864

		 

		15.795



		BA.16404

		Loại dây 4x1,5mm2

		m

		13.606

		6.032

		 

		19.638



		BA.16405

		Loại dây 4x1,75mm2

		m

		15.134

		6.367

		 

		21.501



		BA.16406

		Loại dây 4x2mm2

		m

		16.646

		6.367

		 

		23.013



		BA.16407

		Loại dây 4x2,5mm2

		m

		20.560

		6.702

		 

		27.262



		BA.16408

		Loại dây 4x3mm2

		m

		24.970

		6.702

		 

		31.672



		BA.16409

		Loại dây 4x3,5mm2

		m

		27.171

		7.037

		 

		34.208



		

		

		

		

		

		

		





BA.17000     Lắp đặt bảng điện các loại vào tường


BA.17100     Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch


Thành phần công việc: 


Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch

		

		

		

		

		



		

		Kích thước bảng

		

		

		

		

		



		BA.17101

		  ≤ 90x150mm

		cái

		3.272

		20.106

		17.279

		40.657



		BA.17102

		  ≤ 180x250mm

		cái

		5.454

		25.132

		17.279

		47.865



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BA.17103

		  ≤ 300x400mm

		cái

		7.418

		35.185

		17.279

		59.882



		BA.17104

		  ≤ 450x500mm

		cái

		9.818

		40.211

		17.279

		67.308



		BA.17105

		  ≤ 600x700mm

		cái

		21.818

		55.291

		17.279

		94.388



		

		

		

		

		

		

		





BA.17200     Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông

		

		

		

		

		



		

		Kích thước bảng

		

		

		

		

		



		BA.17201

		  ≤ 90x150mm

		cái

		3.272

		25.132

		34.558

		62.962



		BA.17202

		  ≤ 180x250mm

		cái

		5.454

		30.159

		34.558

		70.171



		BA.17203

		  ≤ 300x400mm

		cái

		7.418

		40.211

		34.558

		82.187



		BA.17204

		  ≤ 450x500mm

		cái

		9.818

		45.238

		34.558

		89.614



		BA.17205

		  ≤ 600x700mm

		cái

		21.818

		60.317

		34.558

		116.693



		

		

		

		

		

		

		





BA.18000     Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.18100     Lắp đặt công tắc


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tắc

		

		

		

		

		



		

		Số hạt trên 1 công tắc

		

		

		

		

		



		BA.18101

		1 hạt

		cái

		6.432

		16.755

		 

		23.187



		BA.18102

		2 hạt

		cái

		12.764

		18.430

		 

		31.194



		BA.18103

		3 hạt

		cái

		19.095

		20.106

		 

		39.201



		BA.18104

		4 hạt

		cái

		25.527

		21.781

		 

		47.308



		BA.18105

		5 hạt

		cái

		32.160

		23.457

		 

		55.617



		BA.18106

		6 hạt

		cái

		38.290

		28.483

		 

		66.773



		

		

		

		

		

		

		





BA.18200     Lắp đặt ổ cắm 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp ổ cắm các loại 

		

		

		

		

		



		BA.18201

		Loại ổ cắm đơn

		cái

		12.060

		16.755

		 

		28.815



		BA.18202

		Loại ổ cắm đôi

		cái

		18.090

		20.106

		 

		38.196



		BA.18203

		Loại ổ cắm ba

		cái

		34.718

		23.457

		 

		58.175



		BA.18204

		Loại ổ cắm bốn

		cái

		42.027

		26.808

		 

		68.835



		

		

		

		

		

		

		





BA.18300     Lắp đặt công tắc, ổ cắm  hỗn  hợp


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp vào bảng chôn sẵn

		

		

		

		

		



		BA.18301

		Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm

		bộ

		18.693

		16.755

		 

		35.448



		BA.18302

		Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm

		bộ

		30.753

		18.430

		 

		49.183



		BA.18303

		Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm

		bộ

		42.813

		20.106

		 

		62.919



		BA.18304

		Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm

		bộ

		25.326

		23.457

		 

		48.783



		BA.18305

		Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm

		bộ

		37.386

		26.808

		 

		64.194



		BA.18306

		Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm

		bộ

		49.446

		30.159

		 

		79.605



		

		

		

		

		

		

		





BA.18400     Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều

		

		

		

		

		



		BA.18401

		Cường độ dòng điện (60A

		bộ

		58.320

		41.887

		12.095

		112.302



		BA.18402

		Cường độ dòng điện (100A

		bộ

		140.148

		80.423

		13.823

		234.394



		BA.18403

		Cường độ dòng điện (200A

		bộ

		155.550

		83.774

		17.279

		256.603



		BA.18404

		Cường độ dòng điện (400A

		bộ

		398.950

		125.661

		20.735

		545.346



		

		

		

		

		

		

		





BA.18500     Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định  cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều

		

		

		

		

		



		BA.18501

		Cường độ dòng điện (60A

		bộ

		81.620

		50.264

		16.415

		148.299



		BA.18502

		Cường độ dòng điện (100A

		bộ

		172.380

		97.178

		19.871

		289.429



		BA.18503

		Cường độ dòng điện (200A

		bộ

		434.805

		100.529

		21.599

		556.933



		BA.18504

		Cường độ dòng điện (400A

		bộ

		688.425

		142.416

		22.463

		853.304



		

		

		

		

		

		

		





BA.19000     Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ


BA.19100     Lắp đặt các loại đồng hồ


Thành phần công việc: 


Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại đồng hồ

		

		

		

		

		



		BA.19101

		   Vôn kế

		cái

		91.818

		31.834

		 

		123.652



		BA.19102

		   Ampe kế

		cái

		146.854

		33.510

		 

		180.364



		BA.19103

		   Oát kế

		cái

		111.100

		41.887

		 

		152.987



		BA.19104

		   Rơ le

		cái

		10.200

		60.317

		 

		70.517



		

		

		

		

		

		

		





BA.19200     Lắp đặt automat loại 1 pha

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt automat 1 pha

		

		

		

		

		



		BA.19201

		Cường độ dòng điện (10A

		cái

		47.822

		31.834

		 

		79.656



		BA.19202

		Cường độ dòng điện (50A

		cái

		65.545

		41.887

		 

		107.432



		BA.19203

		Cường độ dòng điện (100A

		cái

		153.000

		63.668

		 

		216.668



		BA.19204

		Cường độ dòng điện (150A

		cái

		285.600

		67.019

		 

		352.619



		BA.19205

		Cường độ dòng điện (200A

		cái

		326.400

		93.827

		 

		420.227



		BA.19206

		Cường độ dòng điện >200A

		cái

		361.800

		226.189

		 

		587.989



		

		

		

		

		

		

		





BA.19300
Lắp đặt automat loại 3 pha


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt automat 3 pha

		

		

		

		

		



		BA.19301

		Cường độ dòng điện (10A

		cái

		226.909

		50.264

		 

		277.173



		BA.19302

		Cường độ dòng điện (50A

		cái

		245.727

		83.774

		 

		329.501



		BA.19303

		Cường độ dòng điện (100A

		cái

		321.364

		117.283

		 

		438.647



		BA.19304

		Cường độ dòng điện (150A

		cái

		735.215

		142.416

		 

		877.631



		BA.19305

		Cường độ dòng điện (200A

		cái

		898.339

		251.322

		 

		1.149.661



		BA.19306

		Cường độ dòng điện >200A

		cái

		1.025.013

		335.095

		 

		1.360.108



		

		

		

		

		

		

		





BA.19400
Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt máy biến dòng

		

		

		

		

		



		BA.19401

		Cường độ dòng điện  (50/5A

		bộ

		152.250

		58.642

		 

		210.892



		BA.19402

		Cường độ dòng điện  (100/5A

		bộ

		152.250

		108.906

		 

		261.156



		BA.19403

		Cường độ dòng điện  (200/5A

		bộ

		151.500

		201.057

		 

		352.557



		

		Lắp đặt các loại linh kiện

		

		

		

		

		



		BA.19404

		Chống điện giật

		bộ

		172.710

		50.264

		 

		222.974



		BA.19405

		Báo cháy

		bộ

		220.364

		41.887

		 

		262.251



		

		

		

		

		

		

		





BA.19500     Lắp đặt công tơ điện 

Thành phần công việc: 


Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn

		

		

		

		

		



		BA.19501

		Loại 1 pha

		cái

		139.091

		38.536

		25.918

		203.545



		BA.19502

		Loại 3 pha

		cái

		417.273

		45.238

		25.918

		488.429



		

		Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường

		

		

		

		

		



		BA.19503

		Loại 1 pha

		cái

		147.437

		53.615

		25.918

		226.970



		BA.19504

		Loại 3 pha

		cái

		421.446

		75.396

		25.918

		522.760



		

		

		

		

		

		

		





BA.19600     Lắp đặt chuông điện 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp chuông điện

		

		

		

		

		



		BA.19601

		Lắp đặt chuông điện 

		cái

		136.457

		33.510

		 

		169.967



		

		

		

		

		

		

		





BA.20000     Hệ thống chống sét


BA.20100     Gia công và đóng cọc chống sét


Thành phần công việc: 


Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/cọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và đóng cọc chống sét

		

		

		

		

		



		BA.20101

		Gia công và đóng cọc 

		cọc

		149.247

		105.555

		 

		254.802



		BA.20102

		Đóng cọc đã có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc)

		cọc

		143.561

		56.966

		 

		200.527



		BA.20103

		Đóng cọc ống đồng d(50mm có sẵn (chi phí vật liệu đã bao gồm tiền cọc)

		cọc

		183.907

		67.019

		 

		250.926



		

		

		

		

		

		

		





BA.20200     Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


Thành phần công việc: 


Gia công và lắp đặt, hàn cố định, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất

		

		

		

		

		



		BA.20201

		 Dây đồng d=8mm

		m

		37.775

		3.519

		1.160

		42.454



		BA.20202

		 Dây thép d=10mm

		m

		11.770

		4.189

		1.160

		17.119



		BA.20203

		 Dây thép d=12mm

		m

		16.694

		4.189

		1.160

		22.043



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.


BA.20300     Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


Thành phần công việc: 


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột, mái nhà

		

		

		

		

		



		BA.20301

		 Dây đồng d=8mm

		m

		47.234

		20.776

		9.800

		77.810



		BA.20302

		 Dây thép d=10mm

		m

		14.124

		24.127

		9.800

		48.051



		BA.20303

		 Dây thép d=12mm

		m

		17.909

		44.065

		9.800

		71.774



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá công tác kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.


BA.20400     Gia công các kim thu sét


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công kim thu sét (thép (22)

		

		

		

		

		



		BA.20401

		Chiều dài kim 0,5m 

		cái

		28.571

		38.536

		8.063

		75.170



		BA.20402

		Chiều dài kim 1,0m

		cái

		57.326

		50.264

		8.063

		115.653



		BA.20403

		Chiều dài kim 1,5m

		cái

		85.897

		63.668

		8.063

		157.628



		BA.20404

		Chiều dài kim 2,0m

		cái

		114.652

		75.396

		8.063

		198.111



		

		

		

		

		

		

		





BA.20500     Lắp đặt kim thu sét 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kim thu sét

		

		

		

		

		



		BA.20501

		Chiều dài kim 0,5m

		cái

		42.315

		137.389

		41.767

		221.471



		BA.20502

		Chiều dài kim 1,0m

		cái

		66.440

		164.197

		41.767

		272.404



		BA.20503

		Chiều dài kim 1,5m

		cái

		91.222

		201.057

		53.369

		345.648



		BA.20504

		Chiều dài kim 2,0m

		cái

		116.418

		234.567

		53.369

		404.354



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá lắp đặt kim thu sét đã bao gồm cả tiền kim thu.


Chương II  


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1/ Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, ống gang, ống thép, ống nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đ​ường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nư​ớc, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất...  đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân c​ư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đ​ường kính trong.


2/ Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao (1,5m và độ sâu  ( 1,2m so với  mặt đất.


Trư​ờng hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định,  thì chi phí nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng  dư​ới đây


Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m                                        Bảng 2.  Độ cao lớn hơn 1,5m

		Độ sâu lớn hơn qui định

		Điều kiện lắp đặt

		

		Độ cao lớn hơn qui định

		Điều kiện lắp đặt



		

		Bình thư​ờng

		Khó khăn

		

		

		Bình th​ường

		Khó khăn



		1,21 - 2,5

		1,06

		1,12

		

		1,51 -  3,0

		1,06

		1,07



		2,51 - 3,5

		1,08

		1,19

		

		3,01 -  4,5

		1,08

		1,14



		3,51 - 4,5

		1,14

		1,33

		

		4,51 -  6,5

		1,14

		1,21



		4,51 - 5,5

		1,21

		1,38

		

		6,51 -  8,5

		1,21

		1,27



		5,51 - 7,0

		1,28

		1,54

		

		 8,51 - 10,5

		1,28

		1,35



		7,01 - 8,5

		1,34

		1,64

		

		10,51 - 12,5

		1,35

		1,42



		

		

		

		

		

		

		





Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì  được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công đư​ợc qui định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn đ​ược điều chỉnh theo hệ số sau:


+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:


Đối với lắp đặt ống bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công đư​ợc nhân với hệ số 1,1.


Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng ph​ương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.


+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng đư​ợc điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


Chiều cao qui định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nư​ớc, phụ kiện cấp thoát nư​ớc, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế. Trư​ờng hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ d​ưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán. 


3/ Trư​ờng hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập n​ước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập  trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.


4/ Trư​ờng hợp lắp đặt đư​ờng ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công đ​ược nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, ph​ương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán  riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.


5/ Khi lắp đặt đư​ờng ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống đư​ợc nhân  với hệ số bằng 1,25.


6/ Tr​ường hợp lắp đặt ống d​ưới đất, các  chi  phí  về  nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác đư​ợc áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng. 


7/ Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công đ​ược nhân với hệ số bằng 0,6 đơn giá quy định.


8/ Đơn giá lắp đặt đư​ờng ống đư​ợc xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống đư​ợc qui định là 100m tư​ơng ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài qui định trong đơn giá nh​ưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công  đ​ược áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.


Bảng 5. Bảng hệ số tính chi phí vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá

		Loại ống

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12,0



		ống bê tông

		

		0,5

		0,25

		

		

		

		

		

		



		ống BT ly tâm

		2,0

		

		0,5

		0,4

		0,32

		

		

		

		



		ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,56

		1,25

		

		0,88

		0,75

		

		



		ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,92

		

		1,23

		

		

		0,85

		0,62



		ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		



		ống thép

		

		

		1,92

		

		1,23

		1,08

		

		0,85

		0,62



		ống thép không rỉ

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		0,5



		ống nhựa gân xoắn

		

		2,5

		

		

		1,25

		

		0,65

		

		



		ống gang

		

		

		1,56

		1,25

		

		0,88

		0,81

		

		





Bảng 6. Bảng hệ số tính chi phí nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá


		Loại ống

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12.0



		ống bê tông

		

		0,66

		0,49

		

		

		

		

		

		



		ống BT ly tâm

		1,51

		

		0,74

		0,69

		0,65

		

		

		

		



		ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,15

		1,06

		

		

		

		

		



		ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,2

		

		1,05

		

		

		0,89

		0,91



		ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		



		ống thép

		

		1,63

		1,2

		

		1,05

		1,02

		

		0,89

		0,91



		ống thép không rỉ

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		0,87



		ống nhựa gân xoắn

		

		1,45

		

		

		0,94

		

		0,89

		

		



		ống gang

		

		

		1,15

		1,06

		

		0,97

		0,95

		

		





9 / Tr​ường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này đ​ược điều chỉnh chi phí nhân công nhân với hệ số 3, máy thi công nhân với hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đư​ờng kính tư​ơng ứng.


Lắp đặt các loại đường ống, cống hộp


Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.


Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:


- Đối với ống có đường kính (  100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật. 


- Đối với ống có đường kính  > 100mm trong đơn giá chưa tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.


BB.11000
Lắp đặt ống bê tông - cống hộp 


BB.11100
Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai  đoạn ống dài 1 m 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m.

		

		

		

		

		



		BB.11101

		Đường kính ống 100mm

		100m

		8.065.363

		6.395.295

		 

		14.460.658



		BB.11102

		Đường kính ống 150mm

		100m

		14.012.404

		7.395.555

		 

		21.407.959



		BB.11103

		Đường kính ống 200mm

		100m

		18.543.380

		7.995.376

		 

		26.538.756



		BB.11104

		Đường kính ống 250mm

		100m

		23.716.838

		9.198.368

		 

		32.915.206



		BB.11105

		Đường kính ống 300mm

		100m

		30.479.090

		8.139.467

		6.375.503

		44.994.060



		BB.11106

		Đường kính ống 350mm

		100m

		41.020.451

		9.382.671

		6.375.503

		56.778.625



		BB.11107

		Đường kính ống 400mm

		100m

		46.825.340

		10.806.826

		6.375.503

		64.007.669



		BB.11108

		Đường kính ống 500mm

		100m

		51.745.246

		12.284.597

		6.375.503

		70.405.346



		BB.11109

		Đường kính ống 600mm

		100m

		61.932.215

		15.249.388

		6.867.504

		84.049.107



		BB.11110

		Đường kính ống 700mm

		100m

		79.435.055

		17.283.840

		6.867.504

		103.586.399



		BB.11111

		Đường kính ống 800mm

		100m

		89.987.115

		18.094.020

		6.867.504

		114.948.639



		BB.11112

		Đường kính ống 900mm

		100m

		114.301.723

		19.048.232

		6.867.504

		140.217.459



		BB.11113

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		125.940.963

		20.812.624

		6.867.504

		153.621.091



		BB.11114

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		140.296.948

		33.919.536

		7.339.004

		181.555.488



		BB.11115

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		194.235.313

		40.887.084

		7.339.004

		242.461.401



		BB.11116

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		232.214.235

		50.861.300

		7.339.004

		290.414.539



		BB.11117

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		264.748.968

		60.313.400

		7.339.004

		332.401.372



		

		

		

		

		

		

		





BB.11200
Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ - đoạn  ống dài 1 m 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ ống dài 1m

		

		

		

		

		



		BB.11201

		Đ​ường kính d=100mm

		100m

		7.299.470

		7.606.665

		 

		14.906.135



		BB.11202

		Đ​ường kính d=150mm

		100m

		12.982.143

		8.913.537

		 

		21.895.680



		BB.11203

		Đ​ường kính d=200mm

		100m

		17.376.570

		9.808.242

		 

		27.184.812



		BB.11204

		Đ​ường kính d=250mm

		100m

		21.771.098

		11.728.338

		 

		33.499.436



		BB.11205

		Đ​ường kính d=300mm

		100m

		26.801.877

		11.560.791

		6.375.503

		44.738.171



		BB.11206

		Đ​ường kính d=350mm

		100m

		36.876.671

		12.917.927

		6.375.503

		56.170.101



		BB.11207

		Đ​ường kính d=400mm

		100m

		42.299.688

		15.015.624

		6.375.503

		63.690.815



		BB.11208

		Đ​ường kính d=500mm

		100m

		44.890.999

		16.469.938

		6.375.503

		67.736.440



		BB.11209

		Đ​ường kính d=600mm

		100m

		53.943.378

		20.434.540

		6.867.504

		81.245.422



		BB.11210

		Đ​ường kính d=700mm

		100m

		71.583.387

		22.919.092

		6.867.504

		101.369.983





		BB.11211

		Đ​ường kính d=800mm

		100m

		82.072.545

		25.817.736

		6.867.504

		114.757.785



		BB.11212

		Đ​ường kính d=900mm

		100m

		103.287.604

		31.092.908

		6.867.504

		141.248.016



		BB.11213

		Đ​ường kính d=1000mm

		100m

		114.917.070

		35.827.960

		6.867.504

		157.612.534



		BB.11214

		Đ​ường kính d=1100mm

		100m

		126.234.494

		42.039.340

		7.339.004

		175.612.838



		BB.11215

		Đ​ường kính d=1200mm

		100m

		176.494.612

		49.132.916

		7.339.004

		232.966.532



		BB.11216

		Đ​ường kính d=1400mm

		100m

		211.689.901

		62.239.828

		7.339.004

		281.268.733



		BB.11217

		Đ​ường kính d=1600mm

		100m

		241.615.874

		72.772.168

		7.339.004

		321.727.046



		

		

		

		

		

		

		





BB.11300
Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ đoạn ống dài 1m.

		

		

		

		

		



		BB.11301

		Đường kính ống 100mm

		100m

		7.377.239

		9.127.998

		 

		16.505.237



		BB.11302

		Đường kính ống 150mm

		100m

		12.927.075

		10.696.245

		 

		23.623.320



		BB.11303

		Đường kính ống 200mm

		100m

		17.293.888

		11.770.225

		 

		29.064.113



		BB.11304

		Đường kính ống 250mm

		100m

		21.655.074

		14.074.006

		 

		35.729.080



		BB.11305

		Đường kính ống 300mm

		100m

		26.680.680

		13.872.949

		6.375.503

		46.929.132



		BB.11306

		Đường kính ống 350mm

		100m

		36.732.814

		15.501.512

		6.375.503

		58.609.829



		BB.11307

		Đường kính ống 400mm

		100m

		42.119.573

		18.018.079

		6.375.503

		66.513.155



		BB.11308

		Đường kính ống 500mm

		100m

		44.738.378

		19.763.926

		6.375.503

		70.877.807



		BB.11309

		Đường kính ống 600mm

		100m

		53.815.563

		24.521.448

		6.867.504

		85.204.515



		BB.11310

		Đường kính ống 700mm

		100m

		71.546.410

		27.502.910

		6.867.504

		105.916.824



		BB.11311

		Đường kính ống 800mm

		100m

		82.100.324

		30.981.283

		6.867.504

		119.949.111



		BB.11312

		Đường kính ống 900mm

		100m

		103.542.391

		37.311.490

		6.867.504

		147.721.385



		BB.11313

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		115.291.063

		43.187.995

		6.867.504

		165.346.562



		BB.11314

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		126.568.840

		50.447.208

		7.339.004

		184.355.052



		BB.11315

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		176.789.306

		58.959.499

		7.339.004

		243.087.809



		BB.11316

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		211.883.779

		74.687.794

		7.339.004

		293.910.577



		BB.11317

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		241.862.052

		87.326.602

		7.339.004

		336.527.658



		

		

		

		

		

		

		





BB.11400
Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm 


Đoạn ống dài  2 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau  chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 2m

		

		

		

		

		



		BB.11401

		Đường kính ống 300mm

		100m

		29.782.619

		15.891.898

		4.797.003

		50.471.520



		BB.11402

		Đường kính ống 400mm

		100m

		40.659.037

		20.976.971

		4.797.003

		66.433.011



		BB.11403

		Đường kính ống 500mm

		100m

		43.131.998

		24.629.510

		4.797.003

		72.558.511



		BB.11404

		Đường kính ống 600mm

		100m

		57.780.952

		32.191.152

		5.166.003

		95.138.107



		BB.11405

		Đường kính ống 700mm

		100m

		68.871.621

		38.132.472

		5.166.003

		112.170.096



		BB.11406

		Đường kính ống 800mm

		100m

		84.523.465

		44.379.860

		5.166.003

		134.069.328



		BB.11407

		Đường kính ống 900mm

		100m

		103.838.230

		51.873.125

		5.166.003

		160.877.358



		BB.11408

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		115.716.884

		66.020.668

		5.166.003

		186.903.555



		BB.11409

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		127.721.594

		79.289.616

		5.719.503

		212.730.713



		BB.11410

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		183.121.742

		94.088.904

		5.719.503

		282.930.149



		BB.11411

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		214.084.349

		117.350.072

		6.273.003

		337.707.424



		BB.11412

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		239.113.493

		148.554.605

		6.273.003

		393.941.101



		

		

		

		

		

		

		





BB.11500
Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.11501

		Đường kính ống 400mm

		100m

		42.173.419

		7.556.401

		2.624.001

		52.353.821



		BB.11502

		Đường kính ống 500mm

		100m

		50.047.320

		9.198.368

		2.624.001

		61.869.689



		BB.11503

		Đường kính ống 600mm

		100m

		59.528.207

		12.026.672

		2.624.001

		74.178.880



		BB.11504

		Đường kính ống 700mm

		100m

		75.568.379

		14.642.653

		2.624.001

		92.835.033



		BB.11505

		Đường kính ống 800mm

		100m

		86.364.705

		16.563.680

		2.624.001

		105.552.386



		BB.11506

		Đường kính ống 900mm

		100m

		105.778.421

		18.904.200

		2.624.001

		127.306.622



		BB.11507

		Đường kính ống1000mm

		100m

		117.528.189

		23.261.168

		2.870.002

		143.659.359



		BB.11508

		Đường kính ống1100mm

		100m

		129.273.908

		26.789.952

		2.870.002

		158.933.862



		BB.11509

		Đường kính ống1200mm

		100m

		183.844.428

		31.146.920

		3.177.502

		218.168.850



		BB.11510

		Đường kính ống1400mm

		100m

		235.462.412

		38.528.560

		3.505.502

		277.496.474



		BB.11511

		Đường kính ống1600mm

		100m

		270.685.057

		48.522.580

		3.505.502

		322.713.139



		BB.11512

		Đường kính ống1800mm

		100m

		328.682.581

		54.408.088

		3.874.502

		386.965.171



		BB.11513

		Đường kính ống2000mm

		100m

		365.181.518

		60.673.480

		3.874.502

		429.729.500



		

		

		

		

		

		

		





BB.11600
Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn cống dài  1 m 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy nắp cống, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m 

		

		

		

		

		



		BB.11601

		Cống hộp 400x600mm

		100m

		61.326.079

		12.413.758

		6.540.032

		80.279.869



		BB.11602

		Cống hộp 600x600mm

		100m

		74.979.876

		13.094.309

		6.575.619

		94.649.804



		BB.11603

		Cống hộp 400x800mm

		100m

		72.572.518

		13.832.473

		7.093.834

		93.498.825



		BB.11604

		Cống hộp 600x800mm

		100m

		89.559.894

		14.811.891

		7.129.421

		111.501.206



		BB.11605

		Cống hộp 800x800mm

		100m

		156.302.816

		16.992.175

		7.166.887

		180.461.878



		BB.11606

		Cống hộp 400x1000mm

		100m

		112.879.774

		16.750.922

		7.166.887

		136.797.583



		BB.11607

		Cống hộp 800x1000mm

		100m

		236.510.707

		19.910.624

		7.238.060

		263.659.391



		BB.11608

		Cống hộp 800x1400mm

		100m

		286.108.734

		25.513.468

		7.382.286

		319.004.488



		BB.11609

		Cống hộp 1200x1400mm

		100m

		327.275.138

		27.160.834

		7.917.858

		362.353.830



		BB.11610

		Cống hộp 1400x1500mm

		100m

		373.177.236

		30.705.822

		7.986.546

		411.869.604



		BB.11611

		Cống hộp 1200x1600mm

		100m

		364.736.400

		31.280.150

		7.960.963

		403.977.513



		BB.11612

		Cống hộp 1200x1800mm

		100m

		402.345.230

		33.237.184

		8.053.354

		443.635.768



		BB.11613

		Cống hộp 1400x1800mm

		100m

		503.162.091

		34.902.554

		8.088.941

		546.153.586



		BB.11614

		Cống hộp 1200x2000mm

		100m

		429.183.293

		36.074.615

		8.155.749

		473.413.657



		BB.11615

		Cống hộp 1400x2000mm

		100m

		643.056.305

		37.993.841

		8.186.971

		689.237.117



		BB.11616

		Cống hộp 1400x2200mm

		100m

		722.814.654

		38.757.211

		8.220.678

		769.792.543



		BB.11617

		Cống hộp 2200x1500mm

		100m

		732.177.121

		42.543.452

		8.789.352

		783.509.925



		BB.11618

		Cống hộp 2200x1800mm

		100m

		796.344.004

		45.650.942

		8.862.405

		850.857.351



		BB.11619

		Cống hộp 2500x1500mm

		100m

		761.873.046

		46.684.372

		8.866.769

		817.424.187



		BB.11620

		Cống hộp 2000x2500mm

		100m

		943.308.842

		50.058.322

		9.446.052

		1.002.813.216



		BB.11621

		Cống hộp 2500x2500mm

		100m

		1.410.224.528

		55.713.378

		9.627.744

		1.475.565.650



		BB.11622

		Cống hộp 3000x3000mm

		100m

		1.886.543.040

		68.127.136

		9.968.031

		1.964.638.207



		

		

		

		

		

		

		





BB.11700
Lắp đặt cống hộp đúc sẵn  nối bằng phương pháp xảm Đoạn cống dài 1 m 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, nắp cống và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa  xảm nối cống, đặt nắp cống, trát vữa xung quanh  hoàn thiện .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m 

		

		

		

		

		



		BB.11701 

		Cống hộp 400x600mm

		100m

		56.148.341

		8.424.072

		6.254.065

		70.826.478



		BB.11702

		Cống hộp 600x600mm

		100m

		69.210.714

		8.605.912

		6.254.065

		84.070.691



		BB.11703

		Cống hộp 400x800mm

		100m

		66.165.027

		8.843.565

		6.736.694

		81.745.286



		BB.11704

		Cống hộp 600x800mm

		100m

		82.670.793

		9.326.072

		6.736.694

		98.733.559



		BB.11705

		Cống hộp 800x800mm

		100m

		148.965.137

		11.005.845

		6.736.694

		166.707.676



		BB.11706

		Cống hộp 400x1000mm

		100m

		105.518.345

		10.764.592

		6.736.694

		123.019.631



		BB.11707

		Cống hộp 800x1000mm

		100m

		227.960.219

		12.926.872

		6.937.789

		247.824.880



		BB.11708

		Cống hộp 800x1400mm

		100m

		275.385.896

		16.534.874

		6.937.789

		298.858.559



		BB.11709

		Cống hộp 1200x1400mm

		100m

		315.438.032

		17.186.618

		7.199.213

		339.823.863



		BB.11710

		Cống hộp 1400x1500mm

		100m

		360.155.181

		19.732.384

		7.199.213

		387.086.778



		BB.11711

		Cống hộp 1200x2000mm

		100m

		413.508.840

		23.572.637

		7.199.213

		444.280.690



		BB.11712

		Cống hộp 1400x2000mm

		100m

		627.017.871

		24.028.138

		7.199.213

		658.245.222



		BB.11713

		Cống hộp 1400x2200mm

		100m

		705.997.051

		24.292.797

		7.199.213

		737.489.061



		BB.11714

		Cống hộp 1400x1600mm

		100m

		351.937.084

		20.306.712

		7.199.213

		379.443.009



		BB.11715

		Cống hộp 1200x1800mm

		100m

		388.479.092

		21.266.325

		7.199.213

		416.944.630



		BB.11716

		Cống hộp 1400x1800mm

		100m

		488.684.271

		23.333.184

		7.199.213

		519.216.668



		BB.11717

		Cống hộp 2200x1500mm

		100m

		714.522.694

		27.974.795

		7.661.733

		750.159.222



		BB.11718

		Cống hộp 2200x1800mm

		100m

		777.124.319

		29.690.396

		7.661.733

		814.476.448



		BB.11719

		Cống hộp 2500x1500mm

		100m

		742.649.225

		30.361.946

		7.661.733

		780.672.904



		BB.11720

		Cống hộp 2200x2000mm

		100m

		921.800.054

		32.005.711

		8.124.252

		961.930.017



		BB.11721

		Cống hộp 2500x2500mm

		100m

		1.387.013.205

		36.260.056

		8.124.252

		1.431.397.513



		BB.11722

		Cống hộp 3000x3000mm

		100m

		1.858.133.370

		44.684.128

		8.124.252

		1.910.941.750



		

		

		

		

		

		

		





BB.12000
Lắp đặt ống sành, ống xi măng


BB.12100
Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm đoạn  ống dài 0,5 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống sành bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m

		

		

		

		

		



		BB.12101

		Đường kính ống 50mm 

		100m

		1.045.913

		4.563.999

		 

		5.609.912



		BB.12102

		Đường kính ống 75mm 

		100m

		1.498.640

		5.733.482

		 

		7.232.122



		BB.12103

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		2.137.318

		7.003.493

		 

		9.140.811



		BB.12104

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		3.116.546

		8.573.415

		 

		11.689.961



		BB.12105

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		4.075.960

		11.575.870

		 

		15.651.830



		

		

		

		

		

		

		





BB.12200
Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0,5 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xi măng bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0.5m

		

		

		

		

		



		BB.12201

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		1.865.802

		7.204.551

		 

		9.070.353



		BB.12202

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		2.758.010

		9.215.123

		 

		11.973.133



		BB.12203

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		3.732.332

		11.728.338

		 

		15.460.670



		

		

		

		

		

		

		





BB.13000
Lắp đặt ống gang


BB.13100
Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm đoạn  ống dàI  6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13101

		Đường kính ống 50mm 

		100m

		18.794.917

		3.657.566

		 

		22.452.483



		BB.13102

		Đường kính ống 75mm 

		100m

		36.336.156

		3.781.551

		 

		40.117.707



		BB.13103

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		50.208.995

		4.634.369

		 

		54.843.364





		BB.13104

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		55.254.417

		6.705.259

		 

		61.959.676



		BB.13105

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		72.357.473

		8.047.316

		 

		80.404.789



		BB.13106

		Đường kính ống 250mm 

		100m

		96.810.468

		9.999.246

		 

		106.809.714



		BB.13107

		Đường kính ống 300mm 

		100m

		121.077.679

		12.495.707

		3.514.288

		137.087.674



		BB.13108

		Đường kính ống 350mm 

		100m

		153.978.058

		14.062.278

		3.514.288

		171.554.624



		BB.13109

		Đường kính ống 400mm 

		100m

		183.271.970

		15.627.173

		3.514.288

		202.413.431



		BB.13110

		Đường kính ống 500mm 

		100m

		255.005.751

		19.532.710

		3.514.288

		278.052.749



		BB.13111

		Đường kính ống 600mm 

		100m

		336.029.275

		25.230.806

		3.514.288

		364.774.369



		BB.13112

		Đường kính ống 700mm 

		100m

		514.427.634

		28.385.106

		4.100.002

		546.912.742



		BB.13113

		Đường kính ống 800mm 

		100m

		632.170.775

		31.539.407

		4.100.002

		667.810.184



		BB.13114

		Đường kính ống 900mm 

		100m

		781.471.127

		35.484.084

		4.100.002

		821.055.213



		BB.13115

		Đường kính ống 1000mm 

		100m

		952.726.515

		39.426.960

		4.100.002

		996.253.477



		BB.13116

		Đường kính ống 1100mm 

		100m

		976.310.398

		40.197.531

		4.490.479

		1.020.998.408



		BB.13117

		Đường kính ống 1200mm 

		100m

		1.128.174.508

		44.945.186

		4.490.479

		1.177.610.173



		BB.13118

		Đường kính ống 1400mm 

		100m

		1.175.458.731

		52.438.450

		4.490.479

		1.232.387.660



		BB.13119

		Đường kính ống 1500mm 

		100m

		1.199.242.691

		57.611.000

		4.880.955

		1.261.734.646



		BB.13120

		Đường kính ống 1600mm 

		100m

		1.222.943.420

		61.047.963

		4.880.955

		1.288.872.338



		BB.13121

		Đường kính ống 1800mm 

		100m

		1.270.294.542

		61.982.371

		4.880.955

		1.337.157.868



		BB.13122

		Đường kính ống 2000mm 

		100m

		1.317.706.192

		68.868.901

		5.521.308

		1.392.096.401



		BB.13123

		
Đường kính ống 2200mm 

		100m

		1.365.097.711

		75.757.231

		5.521.308

		1.446.376.250



		BB.13124

		
Đường kính ống 2400mm 

		100m

		1.412.499.171

		82.643.761

		5.930.294

		1.501.073.226



		BB.13125

		
Đường kính ống 2500mm 

		100m

		1.436.199.808

		86.086.126

		5.930.294

		1.528.216.228



		

		

		

		

		

		

		





BB.13200
Lắp đặt ống gang miệng bát  bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát,  xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13201    

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		18.868.593

		3.932.344

		 

		22.800.937



		BB.13202

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		36.448.141

		4.066.382

		 

		40.514.523



		BB.13203

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		50.355.403

		4.982.868

		 

		55.338.271



		BB.13204

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		55.609.384

		7.209.577

		 

		62.818.961



		BB.13205

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		72.816.913

		8.652.163

		 

		81.469.076



		BB.13206

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		97.702.181

		10.751.535

		 

		108.453.716



		BB.13207

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		122.028.482

		13.435.649

		3.514.288

		138.978.419



		BB.13208

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		155.107.685

		15.121.179

		3.514.288

		173.743.152



		BB.13209

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		185.662.476

		16.803.358

		3.514.288

		205.980.122



		BB.13210

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		258.059.347

		21.003.778

		3.514.288

		282.577.413



		BB.13211

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		339.111.036

		27.130.228

		3.514.288

		369.755.552



		BB.13212

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		517.665.145

		30.522.181

		4.100.002

		552.287.328



		BB.13213

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		635.840.874

		33.914.135

		4.100.002

		673.855.011



		BB.13214

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		785.526.503

		38.154.077

		4.100.002

		827.780.582



		BB.13215

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		957.214.982

		42.394.019

		4.100.002

		1.003.709.003



		BB.13216

		
Đường kính ống 1100mm

		100m

		981.284.651

		43.222.203

		4.490.479

		1.028.997.333



		BB.13217

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		1.133.634.638

		48.328.137

		4.490.479

		1.186.453.254



		BB.13218

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		1.181.869.593

		56.384.927

		4.490.479

		1.242.744.999



		BB.13219

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		1.206.127.231

		64.011.422

		4.880.955

		1.275.019.608



		BB.13220

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		1.230.287.058

		67.830.070

		4.880.955

		1.302.998.083



		BB.13221

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		1.278.556.159

		68.868.901

		4.880.955

		1.352.306.015



		BB.13222

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		1.326.885.565

		76.520.601

		5.521.308

		1.408.927.474



		BB.13223

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		1.373.969.083

		84.174.101

		5.521.308

		1.463.664.492



		BB.13224

		
Đường kính ống 2400mm

		100m

		1.422.430.469

		91.825.801

		5.930.294

		1.520.186.564



		BB.13225

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		1.447.138.287

		95.651.651

		5.930.294

		1.548.720.232



		

		

		

		

		

		

		





BB.13300
Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích


đoạn  ống dài  6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống,  lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống gang nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.13301  

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		19.088.462

		3.538.607

		 

		22.627.069



		BB.13302

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		36.890.039

		3.826.789

		 

		40.716.828



		BB.13303

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		50.800.987

		4.485.252

		 

		55.286.239



		BB.13304

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		54.508.641

		6.489.122

		 

		60.997.763



		BB.13305

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		65.307.215

		7.787.617

		 

		73.094.832



		BB.13306

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		81.757.353

		9.675.879

		 

		91.433.232



		BB.13307

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		97.908.411

		12.091.917

		3.514.288

		113.514.616



		BB.13308

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		122.419.844

		13.609.899

		3.514.288

		139.544.031



		BB.13309

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		155.351.119

		15.122.854

		3.514.288

		173.988.261



		BB.13310

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		184.873.173

		18.902.730

		3.514.288

		207.290.191



		BB.13311

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		339.387.943

		24.417.025

		3.514.288

		367.319.256



		BB.13312

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		518.343.331

		27.470.503

		4.100.002

		549.913.836



		BB.13313

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		636.039.822

		30.522.181

		4.100.002

		670.662.005



		BB.13314

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		785.359.311

		34.339.029

		4.100.002

		823.798.342



		BB.13315

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		957.065.388

		38.154.077

		4.100.002

		999.319.467



		BB.13316

		
Đường kính ống 1100mm

		100m

		958.857.347

		38.899.442

		4.490.479

		1.002.247.268



		BB.13317

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		982.485.963

		43.495.864

		4.490.479

		1.030.472.306



		BB.13318

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		1.135.246.815

		50.746.074

		4.490.479

		1.190.483.368



		BB.13319

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		1.182.480.282

		56.714.400

		4.880.955

		1.244.075.637



		BB.13320

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		1.233.383.115

		59.557.232

		4.880.955

		1.297.821.302



		BB.13321

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		1.234.590.219

		61.017.356

		4.880.955

		1.300.488.530



		BB.13322

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		1.282.991.752

		67.797.663

		5.521.308

		1.356.310.723



		BB.13323

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		1.378.683.264

		74.577.969

		5.521.308

		1.458.782.541



		BB.13324

		
Đường kính ống 2400mm

		100m

		1.379.895.328

		81.358.276

		5.930.294

		1.467.183.898



		BB.13325

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		1.428.252.864

		84.746.628

		5.930.294

		1.518.929.786



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:

Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí cho các loại vật liệu trên.


Nếu đơn giá cho công tác lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì  chi phí nhân công  nhân với hệ số 0,6.


BB.14000
LắP ĐặT ốNG THéP


BB.14100
Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn 


đoạn ống dài  8 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống (với ống D(100mm), chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.14101

		
Đường kính ống 15mm

		100m

		1.043.153

		4.646.097

		33.758

		5.723.008



		BB.14102

		
Đường kính ống 20mm

		100m

		2.154.651

		5.023.080

		33.758

		7.211.489



		BB.14103

		
Đường kính ống 25mm

		100m

		2.629.813

		5.609.497

		33.758

		8.273.068



		BB.14104

		
Đường kính ống 32mm

		100m

		3.348.468

		5.912.758

		42.197

		9.303.423



		BB.14105

		
Đường kính ống 40mm

		100m

		4.024.507

		6.373.514

		56.263

		10.454.284



		BB.14106

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		5.074.559

		6.792.383

		73.142

		11.940.084



		BB.14107

		
Đường kính ống 60mm

		100m

		6.596.743

		7.462.574

		90.020

		14.149.337



		BB.14108

		
Đường kính ống 75mm

		100m

		8.214.411

		7.718.922

		106.899

		16.040.232



		BB.14109

		
Đường kính ống 80mm

		100m

		8.997.648

		8.226.592

		135.031

		17.359.271



		BB.14110

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		16.994.289

		9.607.185

		165.975

		26.767.449



		BB.14111

		
Đường kính ống 125mm

		100m

		31.009.971

		10.208.681

		205.359

		41.424.011



		BB.14112

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		37.211.908

		10.987.778

		244.743

		48.444.429



		BB.14113

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		38.905.344

		14.482.822

		416.345

		53.804.511



		BB.14114

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		62.067.009

		15.032.379

		587.946

		77.687.334



		BB.14115

		
Đường kính ống 300mm

		100m

		74.533.728

		15.581.935

		3.081.645

		93.197.308



		BB.14116

		
Đường kính ống 350mm

		100m

		99.105.533

		17.808.644

		3.388.277

		120.302.454



		BB.14117

		
Đường kính ống 400mm

		100m

		116.902.237

		19.998.492

		3.472.671

		140.373.400



		BB.14118

		
Đường kính ống 500mm

		100m

		172.066.523

		23.739.832

		3.936.899

		199.743.254



		BB.14119

		
Đường kính ống 600mm

		100m

		229.239.167

		29.099.865

		4.232.279

		262.571.311



		BB.14120

		
Đường kính ống 700mm

		100m

		256.885.470

		34.198.598

		4.609.659

		295.693.727



		BB.14121

		
Đường kính ống 800mm

		100m

		297.933.570

		38.409.734

		4.905.038

		341.248.342



		BB.14122

		
Đường kính ống 900mm

		100m

		327.254.685

		42.615.468

		5.203.231

		375.073.384



		BB.14123

		
Đường kính ống 1000mm

		100m

		356.635.628

		50.875.703

		5.495.797

		413.007.128



		BB.14124

		
Đường kính ống 1200mm

		100m

		415.289.160

		54.941.006

		6.469.652

		476.699.818



		BB.14125

		
Đường kính ống 1300mm

		100m

		444.615.926

		58.795.663

		6.753.779

		510.165.368



		BB.14126

		
Đường kính ống 1400mm

		100m

		473.942.692

		60.153.164

		7.035.093

		541.130.949



		BB.14127

		
Đường kính ống 1500mm

		100m

		503.497.662

		64.448.919

		8.438.562

		576.385.143



		BB.14128

		
Đường kính ống 1600mm

		100m

		533.052.632

		68.746.474

		9.930.617

		611.729.723



		BB.14129

		
Đường kính ống 1800mm

		100m

		591.762.484

		69.608.865

		10.698.604

		672.069.953



		BB.14130

		
Đường kính ống 2000mm

		100m

		650.472.532

		77.339.783

		11.469.404

		739.281.719



		BB.14131

		
Đường kính ống 2200mm

		100m

		709.183.748

		80.819.956

		12.801.283

		802.804.987



		BB.14132

		
Đường kính ống 2500mm

		100m

		798.071.210

		87.247.384

		16.922.532

		902.241.126



		

		

		

		

		

		

		





BB.14200
Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép (với ống D ( 100mm), lau chùi ống, lắp chỉnh ống,  hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.14201

		Đường kính ống 15mm

		100m

		2.275.055

		2.932.085

		11.253

		5.218.393



		BB.14202

		Đường kính ống 20mm

		100m

		4.025.106

		3.908.888

		16.879

		7.950.873



		BB.14203

		Đường kính ống 25mm

		100m

		4.228.675

		4.885.691

		25.318

		9.139.684



		BB.14204

		Đường kính ống 32mm

		100m

		5.325.999

		5.488.862

		30.945

		10.845.806



		BB.14205

		Đường kính ống 40mm

		100m

		6.654.691

		5.890.977

		39.384

		12.585.052



		BB.14206

		Đường kính ống 50mm

		100m

		8.627.237

		6.425.454

		47.823

		15.100.514



		BB.14207

		Đường kính ống 60mm

		100m

		10.404.179

		6.928.097

		59.076

		17.391.352



		BB.14208

		Đường kính ống 75mm

		100m

		13.237.458

		7.229.683

		73.142

		20.540.283



		BB.14209

		Đường kính ống 80mm

		100m

		14.294.969

		7.640.175

		78.768

		22.013.912



		BB.14210

		Đường kính ống 100mm

		100m

		20.416.173

		9.104.541

		115.339

		29.636.053



		BB.14211

		Đường kính ống 125mm

		100m

		27.595.531

		10.274.024

		154.723

		38.024.278



		BB.14212

		Đường kính ống 150mm

		100m

		39.665.896

		11.443.507

		196.920

		51.306.323



		BB.14213

		Đường kính ống 200mm

		100m

		52.084.032

		12.468.899

		573.880

		65.126.811



		BB.14214

		Đường kính ống 250mm

		100m

		92.256.311

		14.241.554

		714.537

		107.212.402



		BB.14215

		Đường kính ống 300mm

		100m

		125.021.391

		14.479.471

		2.799.882

		142.300.744



		BB.14216

		Đường kính ống 350mm

		100m

		141.272.474

		17.089.864

		2.940.539

		161.302.877



		BB.14217

		Đường kính ống 400mm

		100m

		157.523.557

		17.877.339

		3.078.383

		178.479.279



		BB.14218

		Đường kính ống 500mm

		100m

		254.021.466

		26.274.829

		3.879.379

		284.175.674



		BB.14219

		Đường kính ống 600mm

		100m

		304.861.345

		33.768.302

		4.208.517

		342.838.164



		BB.14220

		Đường kính ống 700mm

		100m

		368.089.767

		42.111.356

		4.619.654

		414.820.777



		BB.14221

		Đường kính ống 800mm

		100m

		396.273.251

		44.109.800

		5.165.403

		445.548.454



		BB.14222

		Đường kính ống 900mm

		100m

		435.272.646

		46.684.372

		5.517.045

		487.474.063



		BB.14223

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		474.272.040

		52.218.802

		5.871.501

		532.362.343



		BB.14224

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		552.360.607

		55.351.498

		6.903.923

		614.616.028



		BB.14225

		Đường kính ống 1300mm

		100m

		591.298.451

		56.966.456

		7.047.393

		655.312.300



		BB.14226

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		630.300.590

		61.348.630

		7.568.662

		699.217.882



		BB.14227

		Đường kính ống 1500mm

		100m

		669.302.729

		65.730.804

		7.934.370

		742.967.903



		

		

		

		

		

		

		





BB.14300
Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp  măng sông Đoạn ống dài  8m


Thành phần công việc :


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa (với ống D ( 100mm), ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		





		

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.14301

		
Đường kính ống (25mm

		100m

		2.915.981

		3.645.838

		 

		6.561.819



		BB.14302

		
Đường kính ống 32mm

		100m

		4.658.563

		4.284.194

		 

		8.942.757



		BB.14303

		
Đường kính ống 40mm

		100m

		5.442.829

		4.925.902

		 

		10.368.731



		BB.14304

		
Đường kính ống 50mm

		100m

		7.027.153

		5.395.036

		 

		12.422.189



		BB.14305

		
Đường kính ống 67mm

		100m

		8.956.946

		5.880.924

		 

		14.837.870



		BB.14306

		
Đường kính ống 76mm

		100m

		14.121.152

		6.551.115

		 

		20.672.267



		BB.14307

		
Đường kính ống 89mm

		100m

		15.467.246

		6.902.965

		 

		22.370.211



		BB.14308

		
Đường kính ống 100mm

		100m

		21.122.712

		7.288.325

		 

		28.411.037



		BB.14309

		
Đường kính ống 110mm

		100m

		23.200.717

		7.615.043

		 

		30.815.760



		BB.14310

		
Đường kính ống 150mm

		100m

		40.996.225

		9.863.533

		 

		50.859.758



		BB.14311

		
Đường kính ống 200mm

		100m

		53.655.049

		13.194.381

		 

		66.849.430



		BB.14312

		
Đường kính ống 250mm

		100m

		94.654.503

		16.441.455

		 

		111.095.958



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.


Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ


BB.15000
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính


BB.15100
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  d = 3 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m

Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15101

		
Đường kính <57mm

		100m

		6.855.557

		7.936.163

		49.620

		14.841.340



		BB.15102

		
Đường kính  67-89mm

		100m

		10.580.484

		9.871.593

		88.523

		20.540.600



		BB.15103

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		15.520.338

		10.802.400

		159.685

		26.482.423



		BB.15104

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		17.322.304

		12.242.720

		170.402

		29.735.426



		BB.15105

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		30.271.316

		13.971.104

		4.006.646

		48.249.066



		BB.15106

		
Đường kính 159x6.3mm

		100m

		37.040.195

		15.569.859

		4.081.663

		56.691.717



		BB.15107

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		62.591.488

		17.672.726

		5.536.854

		85.801.068



		BB.15108

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		78.829.036

		19.804.400

		5.684.209

		104.317.645



		BB.15109

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		93.154.949

		23.534.829

		5.734.048

		122.423.826



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,12


- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35o thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,14


- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm chi phí nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.


BB.15200
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 2 lớp vải thuỷ tinh  d = 6 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài 8 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15201  

		 Đường kính <57mm

		100m

		8.274.929

		8.368.259

		52.299

		16.695.487



		BB.15202

		 Đường kính 67-89mm

		100m

		12.776.565

		10.447.721

		88.523

		23.312.809



		BB.15203

		 Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		18.178.185

		11.666.592

		159.685

		30.004.462



		BB.15204

		 Đường kính 108x4mm 

		100m

		19.980.151

		13.009.690

		173.081

		33.162.922



		BB.15205

		 Đường kính 159x5mm 

		100m

		34.168.048

		14.864.102

		4.006.646

		53.038.796



		BB.15206

		 Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		40.936.926

		16.579.884

		4.081.663

		61.598.473



		BB.15207

		 Đường kính 219x7mm  

		100m

		67.941.068

		18.752.966

		5.536.854

		92.230.888



		BB.15208

		 Đường kính 219x9mm  

		100m

		84.178.616

		21.100.688

		5.684.209

		110.963.513



		BB.15209

		 Đường kính 273x7mm  

		100m

		99.819.968

		25.061.568

		10.604.303

		135.485.839



		

		

		

		

		

		

		





BB.15300
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính – bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  d = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  8 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.15301

		
Đường kính <57mm

		100m

		9.715.445

		8.368.259

		49.620

		18.133.324



		BB.15302

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		14.994.703

		10.447.721

		88.523

		25.530.947



		BB.15303

		
Đường kính 108x3.5mm

		100m

		20.857.034

		11.666.592

		159.685

		32.683.311



		BB.15304

		
Đường kính 108x4mm

		100m

		22.659.000

		13.009.690

		170.402

		35.839.092



		BB.15305

		
Đường kính 159x5mm

		100m

		38.085.191

		14.871.304

		4.006.646

		56.963.141



		BB.15306

		
Đường kính 159x6.3mm

		100m

		44.854.069

		16.581.684

		4.081.663

		65.517.416



		BB.15307

		
Đường kính 219x7mm

		100m

		73.315.523

		18.760.168

		10.407.109

		102.482.800



		BB.15308

		
Đường kính 219x9mm

		100m

		89.553.071

		21.100.688

		5.684.209

		116.337.968



		BB.15309

		
Đường kính 273x7mm

		100m

		106.505.785

		25.061.568

		5.734.048

		137.301.401



		

		

		

		

		

		

		





BB.16000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho


BB.16100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho - quét 2 lớp sơn chống rỉ  1 lớp sơn lót - Đoạn ống dài 6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		





		BB.16101

		
Đường kính <57mm

		100m

		5.485.785

		6.409.424

		40.188

		11.935.397



		BB.16102

		
Đường kính ống 67-89mm

		100m

		8.441.949

		7.648.099

		64.300

		16.154.348



		BB.16103

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		12.946.007

		9.045.210

		77.696

		22.068.913



		BB.16104

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		14.754.663

		9.650.144

		88.413

		24.493.220



		BB.16105

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		26.523.226

		10.346.899

		1.305.653

		38.175.778



		BB.16106

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		33.321.861

		11.536.963

		1.380.670

		46.239.494



		BB.16107

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		57.562.655

		12.962.880

		1.890.904

		72.416.439



		BB.16108

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		73.861.435

		14.576.038

		2.038.259

		90.475.732



		BB.16109

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		86.824.884

		16.880.550

		1.987.355

		105.692.789



		

		

		

		

		

		

		





BB.16200
Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh  d = 3 ( 0,5 mm - Đoạn ống dàI  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16201

		
Đường kính <57mm

		100m

		7.157.418

		8.785.952

		40.991

		15.984.361



		BB.16202

		
Đường kính  67-89mm

		100m

		11.056.181

		10.802.400

		65.586

		21.924.167



		BB.16203

		
Đường kính 108x3.5mm 

		100m

		16.108.220

		12.818.848

		79.250

		29.006.318



		BB.16204

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		17.916.876

		13.654.234

		90.181

		31.661.291



		BB.16205

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		30.370.340

		15.299.799

		1.331.766

		47.001.905



		BB.16206

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		37.168.974

		17.060.590

		1.408.283

		55.637.847



		BB.16207

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		62.804.971

		19.300.288

		1.928.723

		84.033.982



		BB.16208

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		79.103.751

		21.720.026

		2.079.025

		102.902.802



		BB.16209

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		93.465.031

		25.473.860

		2.027.102

		120.965.993



		

		

		

		

		

		

		





BB.16300     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh  d = 6 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16301

		
Đường kính <57mm

		100m

		8.298.723

		9.218.048

		40.991

		17.557.762



		BB.16302

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		12.815.633

		11.436.141

		65.586

		24.317.360



		BB.16303

		
Đường kính 108x3,5mm 

		100m

		18.235.362

		13.562.053

		79.250

		31.876.665



		BB.16304

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		20.044.018

		14.468.014

		90.181

		34.602.213



		BB.16305

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		34.266.980

		16.452.055

		1.331.766

		52.050.801



		BB.16306

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		41.065.615

		18.349.677

		1.408.283

		60.823.575



		BB.16307

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		68.154.551

		20.650.588

		1.928.723

		90.733.862



		BB.16308

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		84.453.331

		23.239.563

		2.079.025

		109.771.919



		BB.16309

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		100.130.050

		27.189.641

		2.027.102

		129.346.793



		

		

		

		

		

		

		





BB.16400     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh  d = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.16401

		
Đường kính <57mm

		100m

		9.739.239

		11.076.061

		40.991

		20.856.291



		BB.16402

		
Đường kính 67-89mm

		100m

		15.033.771

		13.726.250

		65.586

		28.825.607



		BB.16403

		
Đường kính 108x3,5mm 

		100m

		20.914.211

		16.275.616

		79.250

		37.269.077



		BB.16404

		
Đường kính 108x4mm 

		100m

		22.722.867

		17.359.457

		90.181

		40.172.505



		BB.16405

		
Đường kính 159x5mm 

		100m

		38.184.215

		19.548.743

		1.331.766

		59.064.724



		BB.16406

		
Đường kính 159x6.3mm  

		100m

		44.982.849

		21.797.443

		1.408.283

		68.188.575



		BB.16407

		
Đường kính 219x7mm  

		100m

		73.529.006

		24.787.907

		1.928.723

		100.245.636



		BB.16408

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		89.827.786

		27.888.196

		2.079.025

		119.795.007



		BB.16409

		
Đường kính 273x7mm  

		100m

		106.815.868

		32.623.248

		2.027.102

		141.466.218



		

		

		

		

		

		

		





BB.17000     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt  chướng ngại vật trong điều kiện bình thường


BB.17100     Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  d = 9 ( 0,5 mm - Đoạn ống dàI  6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu qua sông bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.17101

		
Đường kính 108x8mm  

		100m

		40.131.160

		18.263.258

		6.932.998

		65.327.416



		BB.17102

		
Đường kính 159x8mm  

		100m

		57.809.638

		20.884.640

		7.923.740

		86.618.018



		BB.17103

		
Đường kính 159x12mm  

		100m

		78.656.793

		23.277.372

		8.172.100

		110.106.265



		BB.17104

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		94.936.109

		26.334.451

		9.849.382

		131.119.942



		BB.17105

		
Đường kính 219x12mm  

		100m

		119.319.818

		29.627.382

		12.438.890

		161.386.090



		BB.17106

		
Đường kính 273x12mm  

		100m

		174.306.913

		35.259.034

		12.749.623

		222.315.570



		

		

		

		

		

		

		





BB.17200
Lắp đặt đường ống  dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh  d = 9 ( 0,5 mm – 


Đoạn ống dàI 6 m


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm. dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.17201

		
Đường kính 108x8mm  

		100m

		40.140.069

		18.738.563

		4.301.957

		63.180.589



		BB.17202

		
Đường kính 159x8mm  

		100m

		57.821.820

		21.633.606

		5.188.934

		84.644.360



		BB.17203

		
Đường kính 159x12mm  

		100m

		78.668.975

		24.125.360

		5.437.294

		108.231.629



		BB.17204

		
Đường kính 219x9mm  

		100m

		94.950.227

		27.006.000

		7.010.810

		128.967.037



		BB.17205

		
Đường kính 219x12mm  

		100m

		119.333.636

		30.376.349

		7.267.448

		156.977.433



		BB.17206

		
Đường kính 273x12mm  

		100m

		174.333.640

		36.161.034

		7.474.415

		217.969.089



		

		

		

		

		

		

		





BB.17300
Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh  d = 3 ( 0,5 mm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh

		

		

		

		

		



		BB.17301

		
Đường kính 219x7mm

		10m

		6.146.070

		2.079.462

		2.107.925

		10.333.457



		BB.17302

		
Đường kính 273x8mm

		10m

		10.402.119

		2.477.350

		2.331.938

		15.211.407



		BB.17303

		
Đường kính 325x8mm

		10m

		11.381.894

		2.967.059

		2.475.895

		16.824.848



		BB.17304

		
Đường kính 426x10mm

		10m

		15.528.821

		3.312.736

		2.532.439

		21.373.996



		

		

		

		

		

		

		





BB.18000
Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại


BB.18100
Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn


Đoạn ống dài  2 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống đồng dẫn ga, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m

		

		

		

		

		



		BB.18101

		
Đường kính 6,4mm

		100m

		1.183.042

		2.261.894

		 

		3.444.936



		BB.18102

		
Đường kính 9,5mm

		100m

		1.752.077

		2.664.008

		 

		4.416.085



		BB.18103

		
Đường kính 12,7mm

		100m

		2.386.269

		2.804.748

		 

		5.191.017



		BB.18104

		
Đường kính 15,9mm

		100m

		3.275.278

		3.081.202

		 

		6.356.480



		BB.18105

		
Đường kính 19,1mm

		100m

		3.961.529

		3.717.883

		 

		7.679.412



		BB.18106

		
Đường kính 22,2mm

		100m

		4.042.794

		3.865.325

		 

		7.908.119



		BB.18107

		
Đường kính 25,4mm

		100m

		4.358.053

		3.982.609

		 

		8.340.662



		BB.18108

		
Đường kính 28,6mm

		100m

		4.881.025

		4.049.628

		 

		8.930.653



		BB.18109

		
Đường kính 31,8mm

		100m

		7.306.501

		4.141.779

		 

		11.448.280



		BB.18110

		
Đường kính 34,9mm

		100m

		8.019.283

		3.714.532

		 

		11.733.815



		BB.18111

		
Đường kính 38,1mm

		100m

		10.875.428

		3.825.114

		 

		14.700.542



		BB.18112

		
Đường kính 41,3mm

		100m

		11.745.018

		3.890.457

		 

		15.635.475



		BB.18113

		
Đường kính 54mm

		100m

		13.711.050

		4.267.440

		 

		17.978.490



		BB.18114

		
Đường kính 66,7mm

		100m

		11.760.632

		4.579.078

		 

		16.339.710



		

		

		

		

		

		

		





BB.19000
LắP ĐặT ốNG NHựA


BB.19100
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc: 


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19101

		
Đường kính 20mm 

		100m

		464.158

		733.859

		 

		1.198.017



		BB.19102

		
Đường kính 25mm 

		100m

		667.618

		857.844

		 

		1.525.462



		BB.19103

		
Đường kính 32mm 

		100m

		797.318

		1.032.094

		 

		1.829.412



		BB.19104

		
Đường kính 40mm 

		100m

		1.147.978

		1.288.442

		 

		2.436.420



		BB.19105

		
Đường kính 50mm 

		100m

		1.398.642

		1.611.809

		 

		3.010.451



		BB.19106

		
Đường kính 60mm 

		100m

		1.852.961

		1.759.251

		 

		3.612.212



		BB.19107

		
Đường kính 89mm 

		100m

		3.009.930

		1.858.104

		 

		4.868.034



		BB.19108

		
Đường kính 100mm 

		100m

		3.760.153

		2.263.569

		 

		6.023.722



		BB.19109

		
Đường kính 125mm 

		100m

		5.534.127

		2.459.600

		 

		7.993.727



		BB.19110

		
Đường kính 150mm 

		100m

		8.035.722

		2.655.631

		 

		10.691.353



		BB.19111

		
Đường kính 200mm 

		100m

		13.793.994

		3.344.252

		 

		17.138.246



		BB.19112

		
Đường kính 250mm 

		100m

		26.707.295

		3.761.446

		 

		30.468.741



		BB.19113

		
Đường kính 300mm 

		100m

		35.801.647

		4.513.735

		 

		40.315.382



		

		

		

		

		

		

		





BB.19200
Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng Đoạn ống dài 6m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19201

		
Đường kính 100mm 

		100m

		3.919.160

		2.338.966

		 

		6.258.126



		BB.19202

		
Đường kính 150mm 

		100m

		8.394.100

		2.454.574

		 

		10.848.674



		BB.19203

		
Đường kính 200mm 

		100m

		14.234.546

		3.273.882

		 

		17.508.428



		BB.19204

		
Đường kính 250mm 

		100m

		27.530.719

		4.093.190

		 

		31.623.909



		BB.19205

		
Đường kính 300mm 

		100m

		36.673.556

		4.919.200

		 

		41.592.756



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  


Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.


BB.19300     Lắp đặt ống nhựa PVc nối bằng phương pháp hàn đoạn  ống dài  6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ .


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19301

		
Đường kính 20mm 

		100m

		459.091

		2.312.158

		61.517

		2.832.766



		BB.19302

		
Đường kính 25mm 

		100m

		661.111

		2.513.215

		69.720

		3.244.046



		BB.19303

		
Đường kính 32mm 

		100m

		789.697

		2.613.744

		90.225

		3.493.666



		BB.19304

		
Đường kính 40mm 

		100m

		1.138.687

		2.918.681

		102.529

		4.159.897



		BB.19305

		
Đường kính 50mm 

		100m

		1.386.566

		3.069.474

		118.933

		4.574.973



		BB.19306

		
Đường kính 60mm 

		100m

		1.836.566

		3.327.497

		147.641

		5.311.704



		BB.19307

		
Đường kính 75mm 

		100m

		2.506.869

		3.377.761

		164.046

		6.048.676



		BB.19308

		
Đường kính 80mm 

		100m

		2.750.202

		3.578.819

		184.552

		6.513.573



		BB.19309

		
Đường kính 100mm 

		100m

		3.737.374

		4.305.976

		237.867

		8.281.217



		BB.19310

		
Đường kính 125mm 

		100m

		5.509.596

		4.523.788

		299.384

		10.332.768



		BB.19311

		
Đường kính 150mm 

		100m

		8.007.374

		5.135.337

		340.395

		13.483.106



		BB.19312

		
Đường kính 200mm 

		100m

		16.620.707

		5.649.708

		397.812

		22.668.227



		BB.19313

		
Đường kính 250mm 

		100m

		26.657.474

		6.356.759

		492.138

		33.506.371



		

		

		

		

		

		

		





BB.19400
Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn  ống dài  8 m


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m

		

		

		

		

		



		BB.19401

		
Đường kính 15mm 

		100m

		419.516

		1.675.477

		 

		2.094.993



		BB.19402

		
Đường kính 20mm 

		100m

		468.125

		1.759.251

		 

		2.227.376



		BB.19403

		
Đường kính 25mm 

		100m

		673.546

		1.792.760

		 

		2.466.306



		BB.19404

		
Đường kính 32mm 

		100m

		807.160

		1.843.025

		 

		2.650.185



		BB.19405

		
Đường kính 40mm 

		100m

		1.159.886

		2.312.158

		 

		3.472.044



		BB.19406

		
Đường kính 50mm 

		100m

		1.417.902

		2.345.668

		 

		3.763.570



		BB.19407

		
Đường kính 67mm 

		100m

		2.546.158

		2.514.891

		 

		5.061.049



		BB.19408

		
Đường kính 76mm 

		100m

		2.574.854

		2.851.662

		 

		5.426.516



		BB.19409

		
Đường kính 89mm 

		100m

		3.074.611

		3.340.901

		 

		6.415.512



		BB.19410

		
Đường kính 100mm 

		100m

		3.922.614

		3.565.415

		 

		7.488.029



		BB.19411

		
Đường kính 110mm 

		100m

		4.802.396

		3.922.291

		 

		8.724.687



		BB.19412

		
Đường kính 150mm 

		100m

		8.350.377

		4.813.645

		 

		13.164.022



		BB.19413

		
Đường kính 200mm 

		100m

		14.427.254

		6.418.752

		 

		20.846.006



		BB.19414

		
Đường kính 250mm 

		100m

		27.451.038

		8.023.859

		 

		35.474.897



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như:  gioăng cao su, bu lông,  mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.


BB.19500
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dàI  5 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m

		

		

		

		

		



		BB.19501

		
Đường kính 100mm 

		100m

		9.033.203

		251.322

		 

		9.284.525



		BB.19502

		
Đường kính 150mm 

		100m

		12.191.219

		273.103

		 

		12.464.322



		BB.19503

		
Đường kính 200mm 

		100m

		18.262.126

		318.341

		 

		18.580.467



		BB.19504

		
Đường kính 250mm 

		100m

		24.333.033

		418.869

		 

		24.751.902



		BB.19505

		
Đường kính 300mm 

		100m

		31.522.352

		624.953

		 

		32.147.305



		BB.19506

		
Đường kính 350mm 

		100m

		40.508.050

		728.832

		 

		41.236.882



		BB.19507

		
Đường kính 400mm 

		100m

		49.495.649

		916.486

		 

		50.412.135



		BB.19508

		
Đường kính 500mm 

		100m

		60.230.222

		1.273.362

		 

		61.503.584



		BB.19509

		
Đường kính 600mm 

		100m

		85.538.753

		1.641.967

		 

		87.180.720



		BB.19510

		
Đường kính 700mm 

		100m

		99.861.625

		2.010.572

		 

		101.872.197



		BB.19511

		
Đường kính 800mm 

		100m

		114.076.857

		2.419.389

		 

		116.496.246



		BB.19512

		
Đường kính 1000mm 

		100m

		143.350.784

		3.226.969

		 

		146.577.753



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k=1,1


BB.19600
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn  HDPE 2 lớp nối màng keo đoạn ống dài 5 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m

		

		

		

		

		



		BB.19601

		
Đường kính 100mm

		100m

		10.587.534

		289.858

		 

		10.877.392



		BB.19602

		
Đường kính 150mm

		100m

		16.131.723

		313.314

		 

		16.445.037



		BB.19603

		
Đường kính 200mm

		100m

		27.743.984

		366.929

		 

		28.110.913



		BB.19604

		
Đường kính 250mm

		100m

		32.822.107

		482.537

		 

		33.304.644



		BB.19605

		
Đường kính 300mm

		100m

		43.910.681

		718.780

		 

		44.629.461



		BB.19606

		
Đường kính 350mm

		100m

		50.790.489

		839.414

		 

		51.629.903



		BB.19607

		
Đường kính 400mm

		100m

		57.657.100

		1.053.875

		 

		58.710.975



		BB.19608

		
Đường kính 500mm

		100m

		81.008.540

		1.464.367

		 

		82.472.907



		BB.19609

		
Đường kính 600mm

		100m

		109.489.673

		2.052.459

		 

		111.542.132



		BB.19610

		
Đường kính 700mm

		100m

		159.100.298

		2.312.158

		 

		161.412.456



		BB.19611

		
Đường kính 800mm

		100m

		208.730.556

		2.645.578

		 

		211.376.134



		BB.19612

		
Đường kính 1000mm

		100m

		307.416.909

		3.711.181

		 

		311.128.090



		

		

		

		

		

		

		





BB.20100
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài 100 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m

		

		

		

		

		



		BB.20101

		
Đường kính 12mm

		100m

		970.817

		109.824

		 

		1.080.641



		BB.20102

		
Đường kính 16mm

		100m

		1.369.238

		113.425

		 

		1.482.663



		

		

		

		

		

		

		





BB.20200
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài  50 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m

		

		

		

		

		



		BB.20201

		
Đường kính 20mm

		100m

		1.723.399

		234.052

		 

		1.957.451



		

		

		

		

		

		

		





BB.20300
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


Đoạn ống dài  6 m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu,  cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.20301

		
Đường kính 26mm

		100m

		2.840.310

		1.800.400

		 

		4.640.710



		BB.20302

		
Đường kính 32mm

		100m

		3.878.463

		1.980.440

		 

		5.858.903



		

		

		

		

		

		

		





BB.21000
Gia công, lắp đặt đường ống thông gió


QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Đơn giá công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, chi phí đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và chi phí bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.


Đơn giá gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.


Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được qui định lắp ở độ cao ( 4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v…. Nếu lắp đặt ống ở độ cao > 4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tuỳ theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình. 


Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 Kw. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí nhân công và máy được điều chỉnh như sau: chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chí phí máy ghép mí 1,1Kw.


BB.21100     Gia công và  lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.21101

		
Chu vi ống d=0,8m 

		m

		98.798

		183.641

		1.975

		284.414



		BB.21102

		
Chu vi ống d=1,2m 

		m

		156.633

		270.060

		4.783

		431.476



		BB.21103

		
Chu vi ống d=1,6m 

		m

		217.105

		367.282

		6.615

		591.002



		BB.21104

		
Chu vi ống d=2,0m 

		m

		286.569

		453.701

		8.090

		748.360



		BB.21105

		
Chu vi ống d=2,4m 

		m

		359.174

		541.920

		9.744

		910.838



		BB.21106

		
Chu vi ống d=2,8m 

		m

		431.495

		628.340

		11.024

		1.070.859



		BB.21107

		
Chu vi ống d=3,2m 

		m

		488.097

		714.759

		12.678

		1.215.534



		BB.21108

		
Chu vi ống d=3,6m 

		m

		562.471

		811.980

		14.332

		1.388.783



		BB.21109

		
Chu vi ống d=4,0m 

		m

		631.466

		909.202

		15.985

		1.556.653



		BB.21110

		
Chu vi ống d=4,4m 

		m

		689.175

		995.621

		17.639

		1.702.435



		BB.21111

		
Chu vi ống d=4,8m 

		m

		935.404

		1.082.040

		19.115

		2.036.559



		BB.21112

		
Chu vi ống d=5,6m 

		m

		1.163.153

		1.254.879

		22.049

		2.440.081



		BB.21113

		
Chu vi ống d=6,4m 

		m

		1.411.671

		1.427.717

		25.356

		2.864.744



		BB.21114

		
Chu vi ống d=7,2m 

		m

		1.687.830

		1.600.556

		28.485

		3.316.871



		BB.21115

		
Chu vi ống d=8,0m 

		m

		1.985.505

		1.775.194

		31.419

		3.792.118



		

		

		

		

		

		

		





BB.21200     Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.21201

		
Đường kính 109mm 

		m

		39.942

		64.814

		1.102

		105.858



		BB.21202

		
Đường kính 137mm 

		m

		49.847

		82.818

		1.476

		134.141



		BB.21203

		
Đường kính 164mm 

		m

		62.330

		99.022

		1.654

		163.006



		BB.21204

		
Đường kính 191mm 

		m

		73.104

		115.226

		2.027

		190.357



		BB.21205

		
Đường kính 219mm 

		m

		87.701

		131.429

		2.205

		221.335



		BB.21206

		
Đường kính 246mm 

		m

		99.550

		147.633

		2.578

		249.761



		BB.21207

		
Đường kính 273mm 

		m

		114.685

		163.836

		2.756

		281.277



		BB.21208

		
Đường kính 301mm 

		m

		129.432

		180.040

		3.307

		312.779



		BB.21209

		
Đường kính 328mm 

		m

		143.432

		196.244

		3.681

		343.357



		BB.21210

		
Đường kính 383mm 

		m

		176.333

		228.651

		4.232

		409.216



		BB.21211

		
Đường kính 437mm 

		m

		214.071

		261.058

		4.783

		479.912



		BB.21212

		
Đường kính 492mm 

		m

		253.635

		295.266

		5.334

		554.235



		

		

		

		

		

		

		





BB.21300
Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí, dán keo

		

		

		

		

		



		BB.21301

		
Chu vi ống d=0,8m 

		m

		102.513

		147.633

		2.756

		252.902



		BB.21302

		
Chu vi ống d=1,2m 

		m

		158.980

		216.048

		5.512

		380.540



		BB.21303

		
Chu vi ống d=1,6m 

		m

		224.785

		293.465

		5.512

		523.762



		BB.21304

		
Chu vi ống d=2,0m 

		m

		291.264

		363.681

		8.268

		663.213



		BB.21305

		
Chu vi ống d=2,4m 

		m

		363.869

		432.096

		8.268

		804.233



		BB.21306

		
Chu vi ống d=2,8m 

		m

		447.112

		502.312

		11.024

		960.448



		BB.21307

		
Chu vi ống d=3,2m 

		m

		530.529

		572.527

		13.780

		1.116.836



		BB.21308

		
Chu vi ống d=3,6m 

		m

		629.407

		649.944

		13.780

		1.293.131



		BB.21309

		
Chu vi ống d=4,0m 

		m

		733.665

		727.362

		16.537

		1.477.564



		BB.21310

		
Chu vi ống d=4,4m 

		m

		833.965

		795.777

		16.537

		1.646.279



		BB.21311

		
Chu vi ống d=4,8m 

		m

		945.153

		865.992

		19.293

		1.830.438



		BB.21312

		
Chu vi ống d=5,6m 

		m

		1.172.902

		1.004.623

		22.049

		2.199.574



		BB.21313

		
Chu vi ống d=6,4m 

		m

		1.421.421

		1.141.454

		24.805

		2.587.680



		BB.21314

		
Chu vi ống d=7,2m 

		m

		1.697.580

		1.280.084

		27.561

		3.005.225



		BB.21315

		
Chu vi ống d=8,0m 

		m

		1.995.255

		1.420.516

		30.317

		3.446.088



		

		

		

		

		

		

		





BB.21400
Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo

		

		

		

		

		



		BB.21401

		
Đường kính 109mm

		m

		42.361

		52.212

		1.102

		95.675



		BB.21402

		
Đường kính 137mm

		m

		54.956

		66.615

		1.476

		123.047



		BB.21403

		
Đường kính 164mm

		m

		63.674

		79.218

		1.654

		144.546



		BB.21404

		
Đường kính 191mm

		m

		75.523

		91.820

		2.027

		169.370



		BB.21405

		
Đường kính 219mm

		m

		90.120

		104.423

		2.205

		196.748



		BB.21406

		
Đường kính 246mm

		m

		101.969

		118.106

		2.756

		222.831



		BB.21407

		
Đường kính 273mm

		m

		116.566

		131.069

		2.756

		250.391



		BB.21408

		
Đường kính 301mm

		m

		129.162

		144.032

		2.756

		275.950



		BB.21409

		
Đường kính 328mm

		m

		146.389

		156.995

		2.756

		306.140



		BB.21410

		
Đường kính 383mm

		m

		178.215

		182.921

		2.756

		363.892



		BB.21411

		
Đường kính 437mm

		m

		220.524

		208.846

		5.512

		434.882



		BB.21412

		
Đường kính 492mm

		m

		257.728

		236.212

		5.512

		499.452



		

		

		

		

		

		

		





LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.


Đơn giá cho công tác lắp đặt vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số  0,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Đơn giá cho công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Đơn giá lắp đặt chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.


Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy chi phí vật liệu phụ dùng để lắp đặt, chi phí nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương ứng để tính nội suy.


Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính chi phí rà van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.


BB.22000
Lắp Đặt phụ tùng ống bê tông


BB.22100
Lắp đặt côn bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn  bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.22101

		
Đường kính 400mm

		cái

		431.393

		58.642

		41.000

		531.035



		BB.22102

		
Đường kính 500mm

		cái

		548.983

		72.046

		41.000

		662.029



		BB.22103

		
Đường kính 600mm

		cái

		592.544

		93.621

		51.250

		737.415



		BB.22104

		
Đường kính 700mm

		cái

		652.044

		113.425

		51.250

		816.719



		BB.22105

		
Đường kính 800mm

		cái

		745.135

		129.629

		51.250

		926.014



		BB.22106

		
Đường kính 900mm

		cái

		914.750

		156.635

		51.250

		1.122.635



		BB.22107

		
Đường kính 1000mm

		cái

		1.084.265

		180.040

		51.250

		1.315.555



		BB.22108

		
Đường kính 1200mm

		cái

		1.300.032

		241.254

		59.450

		1.600.736



		BB.22109

		
Đường kính 1400mm

		cái

		1.517.751

		298.866

		59.450

		1.876.067



		BB.22110

		
Đường kính 1500mm

		cái

		1.626.148

		320.471

		59.450

		2.006.069



		BB.22111

		
Đường kính 1600mm

		cái

		1.734.144

		378.084

		59.450

		2.171.678



		BB.22112

		
Đường kính 1800mm

		cái

		1.950.637

		414.092

		59.450

		2.424.179



		BB.22113

		
Đường kính 2000mm

		cái

		2.168.730

		471.705

		59.450

		2.699.885



		

		

		

		

		

		

		





BB.22100
Lắp đặt cút bê tông nối Bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút  bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.22121

		
Đường kính 400mm

		cái

		421.690

		58.642

		41.000

		521.332



		BB.22122

		
Đường kính 500mm

		cái

		533.978

		72.046

		41.000

		647.024



		BB.22123

		
Đường kính 600mm

		cái

		576.439

		93.621

		51.250

		721.310



		BB.22124

		
Đường kính 700mm

		cái

		631.137

		113.425

		51.250

		795.812



		BB.22125

		
Đường kính 800mm

		cái

		724.329

		129.629

		51.250

		905.208



		BB.22126

		
Đường kính 900mm

		cái

		877.939

		156.635

		51.250

		1.085.824



		BB.22127

		
Đường kính 1000mm

		cái

		1.045.654

		180.040

		51.250

		1.276.944



		BB.22128

		
Đường kính 1200mm

		cái

		1.247.816

		241.254

		59.450

		1.548.520



		BB.22129

		
Đường kính 1400mm

		cái

		1.450.531

		298.866

		59.450

		1.808.847



		BB.22130

		
Đường kính 1500mm

		cái

		1.554.126

		320.471

		59.450

		1.934.047



		BB.22131

		
Đường kính 1600mm

		cái

		1.657.121

		378.084

		59.450

		2.094.655



		BB.22132

		
Đường kính 1800mm

		cái

		1.885.017

		414.092

		59.450

		2.358.559



		BB.22133

		
Đường kính 2000mm

		cái

		2.077.703

		471.705

		59.450

		2.608.858



		

		

		

		

		

		

		





BB.22200
Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối. 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút  sành nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.22201

		
Đường kính 50mm

		cái

		6.637

		21.781

		 

		28.418



		BB.22202

		
Đường kính 75mm 

		cái

		8.706

		25.132

		 

		33.838



		BB.22203

		
Đường kính 100mm 

		cái

		12.342

		30.159

		 

		42.501



		BB.22204

		
Đường kính 150mm 

		cái

		14.410

		35.185

		 

		49.595



		BB.22205

		
Đường kính 200mm 

		cái

		19.546

		38.536

		 

		58.082



		

		

		

		

		

		

		





BB.23000
Lắp Đặt phụ tùng ống GANG


BB.23100
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


Thành phần công việc: 


Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.23101

		Đường kính 50mm

		cái

		153.487

		40.211

		 

		193.698



		BB.23102

		Đường kính 75mm

		cái

		214.760

		51.940

		 

		266.700



		BB.23103

		Đường kính 100mm

		cái

		360.546

		67.019

		 

		427.565



		BB.23104

		Đường kính 150mm

		cái

		689.103

		83.774

		 

		772.877



		BB.23105

		Đường kính 200mm

		cái

		899.092

		107.231

		 

		1.006.323



		BB.23106

		Đường kính 250mm

		cái

		1.197.369

		135.714

		 

		1.333.083



		BB.23107

		Đường kính 300mm

		cái

		1.529.038

		160.846

		35.143

		1.725.027



		BB.23108

		Đường kính 350mm

		cái

		2.598.265

		191.004

		35.143

		2.824.412



		BB.23109

		Đường kính 400mm

		cái

		2.838.810

		212.786

		35.143

		3.086.739



		BB.23110

		Đường kính 500mm

		cái

		4.475.476

		252.997

		39.048

		4.767.521



		BB.23111

		Đường kính 600mm

		cái

		5.524.395

		309.669

		42.952

		5.877.016



		BB.23112

		Đường kính 700mm

		cái

		5.622.907

		354.679

		42.952

		6.020.538



		BB.23113

		Đường kính 800mm

		cái

		5.700.001

		397.888

		42.952

		6.140.841



		BB.23114

		Đường kính 900mm

		cái

		5.802.967

		446.499

		48.810

		6.298.276



		BB.23115

		Đường kính 1000mm

		cái

		5.842.552

		495.110

		48.810

		6.386.472



		BB.23116

		Đường kính 1100mm

		cái

		5.961.990

		516.715

		48.810

		6.527.515



		BB.23117

		Đường kính 1200mm

		cái

		6.075.411

		563.525

		58.571

		6.697.507



		BB.23118

		Đường kính 1400mm

		cái

		6.255.455

		657.146

		58.571

		6.971.172



		BB.23119

		Đường kính 1500mm

		cái

		6.529.595

		703.956

		58.571

		7.292.122



		BB.23120

		Đường kính 1600mm

		cái

		6.643.282

		720.160

		58.571

		7.422.013



		BB.23121

		Đường kính 1800mm

		cái

		6.780.410

		808.380

		58.571

		7.647.361



		BB.23122

		Đường kính 2000mm

		cái

		7.054.433

		900.200

		58.571

		8.013.204



		BB.23123

		Đường kính 2200mm

		cái

		7.180.607

		990.220

		58.571

		8.229.398



		BB.23124

		Đường kính 2400mm

		cái

		7.412.505

		1.078.440

		58.571

		8.549.516



		BB.23125

		Đường kính 2500mm

		cái

		7.636.021

		1.123.450

		58.571

		8.818.042



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm

		

		

		

		

		



		BB.23131

		Đường kính 50mm

		cái

		230.281

		40.211

		 

		270.492



		BB.23132

		Đường kính 75mm

		cái

		344.713

		51.940

		 

		396.653



		BB.23133

		Đường kính 100mm

		cái

		482.394

		67.019

		 

		549.413



		BB.23134

		Đường kính 150mm

		cái

		877.542

		83.774

		 

		961.316



		BB.23135

		Đường kính 200mm

		cái

		1.227.624

		107.231

		 

		1.334.855



		BB.23136

		Đường kính 250mm

		cái

		1.638.413

		135.714

		 

		1.774.127



		BB.23137

		Đường kính 300mm

		cái

		2.202.105

		160.846

		35.143

		2.398.094



		BB.23138

		Đường kính 350mm

		cái

		2.861.291

		191.004

		35.143

		3.087.438



		BB.23139

		Đường kính 400mm

		cái

		3.606.887

		212.786

		35.143

		3.854.816



		BB.23140

		Đường kính 500mm

		cái

		5.405.569

		252.997

		39.048

		5.697.614



		BB.23141

		Đường kính 600mm

		cái

		7.713.614

		309.669

		42.952

		8.066.235



		BB.23142

		Đường kính 700mm

		cái

		7.812.126

		354.679

		42.952

		8.209.757



		BB.23143

		Đường kính 800mm

		cái

		7.889.220

		397.888

		42.952

		8.330.060



		BB.23144

		Đường kính 900mm

		cái

		7.992.186

		446.499

		48.810

		8.487.495



		BB.23145

		Đường kính 1000mm

		cái

		8.131.781

		495.110

		48.810

		8.675.701



		BB.23146

		Đường kính 1100mm

		cái

		8.245.218

		516.715

		48.810

		8.810.743



		BB.23147

		Đường kính 1200mm

		cái

		8.358.639

		563.525

		58.571

		8.980.735



		BB.23148

		Đường kính 1400mm

		cái

		8.644.694

		657.146

		58.571

		9.360.411



		BB.23149

		Đường kính 1500mm

		cái

		9.225.264

		703.956

		58.571

		9.987.791



		BB.23150

		Đường kính 1600mm

		cái

		9.805.398

		720.160

		58.571

		10.584.129



		BB.23151

		Đường kính 1800mm

		cái

		10.457.378

		808.380

		58.571

		11.324.329



		BB.23152

		Đường kính 2000mm

		cái

		11.849.112

		900.200

		58.571

		12.807.883



		BB.23153

		Đường kính 2200mm

		cái

		12.441.733

		990.220

		58.571

		13.490.524



		BB.23154

		Đường kính 2400mm

		cái

		13.606.524

		1.078.440

		58.571

		14.743.535



		BB.23155

		Đường kính 2500mm

		cái

		14.767.712

		1.123.450

		58.571

		15.949.733



		

		

		

		

		

		

		





BB.23200
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.23201

		Đường kính 50mm

		cái

		163.128

		41.887

		 

		205.015



		BB.23202

		Đường kính 75mm

		cái

		229.677

		55.291

		 

		284.968



		BB.23203

		Đường kính 100mm

		cái

		379.624

		70.370

		 

		449.994



		BB.23204

		Đường kính 150mm

		cái

		734.201

		87.125

		 

		821.326



		BB.23205

		Đường kính 200mm

		cái

		956.250

		112.257

		 

		1.068.507



		BB.23206

		Đường kính 250mm

		cái

		1.308.295

		142.416

		 

		1.450.711



		BB.23207

		Đường kính 300mm

		cái

		1.648.505

		169.223

		35.143

		1.852.871



		BB.23208

		Đường kính 350mm

		cái

		2.740.186

		201.057

		35.143

		2.976.386



		BB.23209

		Đường kính 400mm

		cái

		3.138.498

		224.514

		35.143

		3.398.155



		BB.23210

		Đường kính 500mm

		cái

		4.858.304

		266.401

		39.048

		5.163.753



		BB.23211

		Đường kính 600mm

		cái

		5.911.157

		325.872

		42.952

		6.279.981



		BB.23212

		Đường kính 700mm

		cái

		6.028.651

		372.683

		42.952

		6.444.286



		BB.23213

		Đường kính 800mm

		cái

		6.160.228

		419.493

		42.952

		6.622.673



		BB.23214

		Đường kính 900mm

		cái

		6.312.507

		469.904

		48.810

		6.831.221



		BB.23215

		Đường kính 1000mm

		cái

		6.407.081

		520.316

		48.810

		6.976.207



		BB.23216

		Đường kính 1100mm

		cái

		6.586.483

		543.721

		48.810

		7.179.014



		BB.23217

		Đường kính 1200mm

		cái

		6.758.718

		592.332

		52.714

		7.403.764



		BB.23218

		Đường kính 1400mm

		cái

		7.055.701

		691.354

		52.714

		7.799.769



		BB.23219

		Đường kính 1500mm

		cái

		7.388.999

		741.765

		52.714

		8.183.478



		BB.23220

		Đường kính 1600mm

		cái

		7.562.580

		757.968

		52.714

		8.373.262



		BB.23221

		Đường kính 1800mm

		cái

		7.814.433

		851.589

		52.714

		8.718.736



		BB.23222

		Đường kính 2000mm

		cái

		8.203.600

		947.010

		52.714

		9.203.324



		BB.23223

		Đường kính 2200mm

		cái

		8.291.229

		1.042.432

		52.714

		9.386.375



		BB.23224

		Đường kính 2400mm

		cái

		8.656.146

		1.136.052

		52.714

		9.844.912



		BB.23225

		Đường kính 2500mm

		cái

		9.004.936

		1.182.863

		52.714

		10.240.513



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su

		

		

		

		

		



		BB.23231

		Đường kính 50mm

		cái

		239.922

		41.887

		 

		281.809



		BB.23232

		Đường kính 75mm

		cái

		359.630

		55.291

		 

		414.921



		BB.23233

		Đường kính 100mm

		cái

		501.472

		70.370

		 

		571.842



		BB.23234

		Đường kính 150mm

		cái

		922.640

		87.125

		 

		1.009.765



		BB.23235

		Đường kính 200mm

		cái

		1.284.782

		112.257

		 

		1.397.039



		BB.23236

		Đường kính 250mm

		cái

		1.749.339

		142.416

		 

		1.891.755



		BB.23237

		Đường kính 300mm

		cái

		2.321.572

		169.223

		35.143

		2.525.938



		BB.23238

		Đường kính 350mm

		cái

		3.003.212

		201.057

		35.143

		3.239.412



		BB.23239

		Đường kính 400mm

		cái

		3.906.575

		224.514

		35.143

		4.166.232



		BB.23240

		Đường kính 500mm

		cái

		5.788.397

		266.401

		39.048

		6.093.846



		BB.23241

		Đường kính 600mm

		cái

		8.100.376

		325.872

		42.952

		8.469.200



		BB.23242

		Đường kính 700mm

		cái

		8.217.870

		372.683

		42.952

		8.633.505



		BB.23243

		Đường kính 800mm

		cái

		8.349.447

		419.493

		42.952

		8.811.892



		BB.23244

		Đường kính 900mm

		cái

		8.501.726

		469.904

		48.810

		9.020.440



		BB.23245

		Đường kính 1000mm

		cái

		8.696.310

		520.316

		48.810

		9.265.436



		BB.23246

		Đường kính 1100mm

		cái

		8.869.711

		543.721

		48.810

		9.462.242



		BB.23247

		Đường kính 1200mm

		cái

		9.041.946

		592.332

		52.714

		9.686.992



		BB.23248

		Đường kính 1400mm

		cái

		9.444.940

		691.354

		52.714

		10.189.008



		BB.23249

		Đường kính 1500mm

		cái

		10.084.668

		741.765

		52.714

		10.879.147



		BB.23250

		Đường kính 1600mm

		cái

		10.724.696

		757.968

		52.714

		11.535.378



		BB.23251

		Đường kính 1800mm

		cái

		11.491.401

		851.589

		52.714

		12.395.704



		BB.23252

		Đường kính 2000mm

		cái

		12.998.280

		947.010

		52.714

		13.998.004



		BB.23253

		Đường kính 2200mm

		cái

		13.552.355

		1.042.432

		52.714

		14.647.501



		BB.23254

		Đường kính 2400mm

		cái

		14.850.165

		1.136.052

		52.714

		16.038.931



		BB.23255

		Đường kính 2500mm

		cái

		16.136.628

		1.182.863

		52.714

		17.372.205



		

		

		

		

		

		

		





BB.23300     Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.


Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.23301

		Đường kính 50mm

		cái

		174.138

		38.536

		 

		212.674



		BB.23302

		Đường kính 75mm

		cái

		258.167

		50.264

		 

		308.431



		BB.23303

		Đường kính 100mm

		cái

		407.342

		63.668

		 

		471.010



		BB.23304

		Đường kính 150mm

		cái

		743.296

		78.747

		 

		822.043



		BB.23305

		Đường kính 200mm

		cái

		960.238

		100.529

		 

		1.060.767



		BB.23306

		Đường kính 250mm

		cái

		1.394.422

		129.012

		 

		1.523.434



		BB.23307

		Đường kính 300mm

		cái

		1.726.415

		152.468

		35.143

		1.914.026



		BB.23308

		Đường kính 350mm

		cái

		2.852.368

		180.952

		35.143

		3.068.463



		BB.23309

		Đường kính 400mm

		cái

		3.092.352

		202.733

		35.143

		3.330.228



		BB.23310

		Đường kính 500mm

		cái

		4.776.401

		239.593

		39.048

		5.055.042



		BB.23311

		Đường kính 600mm

		cái

		5.901.353

		293.465

		39.048

		6.233.866



		BB.23312

		Đường kính 700mm

		cái

		6.058.225

		334.874

		41.000

		6.434.099



		BB.23313

		Đường kính 800mm

		cái

		6.122.232

		378.084

		41.000

		6.541.316



		BB.23314

		Đường kính 900mm

		cái

		6.290.025

		423.094

		41.000

		6.754.119



		BB.23315

		Đường kính 1000mm

		cái

		6.326.949

		468.104

		41.000

		6.836.053



		BB.23316

		Đường kính 1100mm

		cái

		6.725.478

		489.709

		44.905

		7.260.092



		BB.23317

		Đường kính 1200mm

		cái

		6.841.410

		532.918

		44.905

		7.419.233



		BB.23318

		Đường kính 1400mm

		cái

		7.119.598

		622.938

		44.905

		7.787.441



		BB.23319

		Đường kính 1500mm

		cái

		7.400.507

		667.948

		44.905

		8.113.360



		BB.23320

		Đường kính 1600mm

		cái

		7.699.657

		682.352

		44.905

		8.426.914



		BB.23321

		Đường kính 1800mm

		cái

		7.938.370

		766.970

		44.905

		8.750.245



		BB.23322

		Đường kính 2000mm

		cái

		8.319.057

		851.589

		44.905

		9.215.551



		BB.23323

		Đường kính 2200mm

		cái

		8.551.729

		938.008

		44.905

		9.534.642



		BB.23324

		Đường kính 2400mm

		cái

		8.890.412

		1.022.627

		44.905

		9.957.944



		BB.23325

		Đường kính 2500mm

		cái

		9.220.174

		1.064.036

		44.905

		10.329.115



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.23331

		Đường kính 50mm

		cái

		250.931

		38.536

		 

		289.467



		BB.23332

		Đường kính 75mm

		cái

		388.120

		50.264

		 

		438.384



		BB.23333

		Đường kính 100mm

		cái

		529.190

		63.668

		 

		592.858



		BB.23334

		Đường kính 150mm

		cái

		931.734

		78.747

		 

		1.010.481



		BB.23335

		Đường kính 200mm

		cái

		1.288.771

		100.529

		 

		1.389.300



		BB.23336

		Đường kính 250mm

		cái

		1.835.466

		129.012

		 

		1.964.478



		BB.23337

		Đường kính 300mm

		cái

		2.399.482

		152.468

		35.143

		2.587.093



		BB.23338

		Đường kính 350mm

		cái

		3.115.394

		180.952

		35.143

		3.331.489



		BB.23339

		Đường kính 400mm

		cái

		3.860.429

		202.733

		35.143

		4.098.305



		BB.23340

		Đường kính 500mm

		cái

		5.706.494

		239.593

		39.048

		5.985.135



		BB.23341

		Đường kính 600mm

		cái

		8.090.572

		293.465

		39.048

		8.423.085



		BB.23342

		Đường kính 700mm

		cái

		8.247.444

		334.874

		41.000

		8.623.318



		BB.23343

		Đường kính 800mm

		cái

		8.311.451

		378.084

		41.000

		8.730.535



		BB.23344

		Đường kính 900mm

		cái

		8.479.244

		423.094

		41.000

		8.943.338



		BB.23345

		Đường kính 1000mm

		cái

		8.616.178

		468.104

		41.000

		9.125.282



		BB.23346

		Đường kính 1100mm

		cái

		9.008.706

		489.709

		44.905

		9.543.320



		BB.23347

		Đường kính 1200mm

		cái

		9.124.638

		532.918

		44.905

		9.702.461



		BB.23348

		Đường kính 1400mm

		cái

		9.508.837

		622.938

		44.905

		10.176.680



		BB.23349

		Đường kính 1500mm

		cái

		10.096.177

		667.948

		44.905

		10.809.030



		BB.23350

		Đường kính 1600mm

		cái

		10.861.774

		682.352

		44.905

		11.589.031



		BB.23351

		Đường kính 1800mm

		cái

		11.615.338

		766.970

		44.905

		12.427.213



		BB.23352

		Đường kính 2000mm

		cái

		13.113.737

		851.589

		44.905

		14.010.231



		BB.23353

		Đường kính 2200mm

		cái

		13.812.855

		938.008

		44.905

		14.795.768



		BB.23354

		Đường kính 2400mm

		cái

		15.084.432

		1.022.627

		44.905

		16.151.964



		BB.23355

		Đường kính 2500mm

		cái

		16.351.865

		1.064.036

		44.905

		17.460.806



		

		

		

		

		

		

		





BB.24000
Lắp đặt Phụ tùng ống thép


BB.24100
Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn 


Thành phần công việc:


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.24101

		Đường kính 15mm 

		cái

		4.280

		15.079

		3.376

		22.735



		BB.24102

		Đường kính 20mm 

		cái

		4.975

		20.106

		4.220

		29.301



		BB.24103

		Đường kính 25mm 

		cái

		6.170

		25.132

		5.064

		36.366



		BB.24104

		Đường kính 32mm 

		cái

		10.860

		28.483

		8.439

		47.782



		BB.24105

		Đường kính 40mm 

		cái

		13.286

		31.834

		10.690

		55.810



		BB.24106

		Đường kính 50mm 

		cái

		16.925

		35.185

		12.378

		64.488



		BB.24107

		Đường kính 60mm 

		cái

		24.010

		40.211

		15.191

		79.412



		BB.24108

		Đường kính 75mm 

		cái

		48.972

		48.589

		18.004

		115.565



		BB.24109

		Đường kính 80mm 

		cái

		53.256

		53.615

		23.068

		129.939



		BB.24110

		Đường kính 100mm 

		cái

		75.828

		60.317

		28.131

		164.276



		BB.24111

		Đường kính 125mm 

		cái

		114.480

		67.019

		33.758

		215.257



		BB.24112

		Đường kính 150mm 

		cái

		264.775

		80.423

		42.197

		387.395



		BB.24113

		Đường kính 200mm 

		cái

		475.699

		103.880

		73.142

		652.721



		BB.24114

		Đường kính 250mm 

		cái

		559.107

		129.012

		101.273

		789.392



		BB.24115

		Đường kính 300mm 

		cái

		645.633

		142.416

		171.407

		959.456



		BB.24116

		Đường kính 350mm 

		cái

		804.070

		164.197

		217.824

		1.186.091



		BB.24117

		Đường kính 400mm 

		cái

		968.158

		189.329

		236.633

		1.394.120



		BB.24118

		Đường kính 500mm 

		cái

		1.132.050

		229.540

		264.764

		1.626.354



		BB.24119

		Đường kính 600mm 

		cái

		1.291.072

		295.266

		298.283

		1.884.621



		BB.24120

		Đường kính 700mm 

		cái

		1.430.582

		349.278

		334.853

		2.114.713



		BB.24121

		Đường kính 800mm 

		cái

		1.569.036

		408.691

		383.200

		2.360.927



		BB.24122

		Đường kính 900mm 

		cái

		1.707.547

		491.509

		425.398

		2.624.454



		BB.24123

		Đường kính 1000mm 

		cái

		1.847.057

		538.320

		464.781

		2.850.158



		BB.24124

		Đường kính 1200mm 

		cái

		2.116.963

		613.936

		530.007

		3.260.906



		BB.24125

		Đường kính 1300mm 

		cái

		2.255.989

		664.348

		569.391

		3.489.728



		BB.24126

		Đường kính 1400mm 

		cái

		2.393.815

		716.559

		608.775

		3.719.149



		BB.24127

		Đường kính 1500mm 

		cái

		2.531.741

		734.563

		648.159

		3.914.463



		BB.24128

		Đường kính 1600mm 

		cái

		2.660.897

		783.174

		670.949

		4.115.020



		BB.24129

		Đường kính 1800mm 

		cái

		2.936.775

		882.196

		744.090

		4.563.061



		BB.24130

		Đường kính 2000mm 

		cái

		3.212.457

		1.078.440

		820.045

		5.110.942



		BB.24131

		Đường kính 2200mm 

		cái

		3.487.140

		1.175.661

		902.150

		5.564.951



		BB.24132

		Đường kính 2500mm 

		cái

		3.900.359

		1.224.272

		1.014.675

		6.139.306



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.24141

		Đường kính 15mm 

		cái

		3.530

		15.079

		3.376

		21.985



		BB.24142

		Đường kính 20mm 

		cái

		5.075

		20.106

		4.220

		29.401



		BB.24143

		Đường kính 25mm 

		cái

		8.020

		25.132

		5.064

		38.216



		BB.24144

		Đường kính 32mm 

		cái

		11.660

		28.483

		8.439

		48.582



		BB.24145

		Đường kính 40mm 

		cái

		15.487

		31.834

		10.690

		58.011



		BB.24146

		Đường kính 50mm 

		cái

		24.225

		35.185

		12.378

		71.788



		BB.24147

		Đường kính 60mm 

		cái

		40.111

		40.211

		15.191

		95.513



		BB.24148

		Đường kính 75mm 

		cái

		48.492

		48.589

		18.004

		115.085



		BB.24149

		Đường kính 80mm 

		cái

		57.457

		53.615

		23.068

		134.140



		BB.24150

		Đường kính 100mm 

		cái

		81.528

		60.317

		28.131

		169.976



		BB.24151

		Đường kính 125mm 

		cái

		138.840

		67.019

		33.758

		239.617



		BB.24152

		Đường kính 150mm 

		cái

		177.915

		80.423

		42.197

		300.535



		BB.24153

		Đường kính 200mm 

		cái

		225.624

		103.880

		73.142

		402.646



		BB.24154

		Đường kính 250mm 

		cái

		296.769

		129.012

		101.273

		527.054



		BB.24155

		Đường kính 300mm 

		cái

		476.720

		142.416

		171.407

		790.543



		BB.24156

		Đường kính 350mm 

		cái

		545.978

		164.197

		217.824

		927.999



		BB.24157

		Đường kính 400mm 

		cái

		684.593

		189.329

		236.633

		1.110.555



		BB.24158

		Đường kính 500mm 

		cái

		950.327

		229.540

		264.764

		1.444.631



		BB.24159

		Đường kính 600mm 

		cái

		1.083.576

		295.266

		298.283

		1.677.125



		BB.24160

		Đường kính 700mm 

		cái

		1.222.387

		349.278

		334.853

		1.906.518



		BB.24161

		Đường kính 800mm 

		cái

		1.361.197

		408.691

		383.200

		2.153.088



		BB.24162

		Đường kính 900mm 

		cái

		1.500.008

		491.509

		425.398

		2.416.915



		BB.24163

		Đường kính 1000mm 

		cái

		1.638.818

		538.320

		464.781

		2.641.919



		BB.24164

		Đường kính 1200mm 

		cái

		2.036.737

		613.936

		530.007

		3.180.680



		BB.24165

		Đường kính 1300mm 

		cái

		2.175.063

		664.348

		569.391

		3.408.802



		BB.24166

		Đường kính 1400mm 

		cái

		2.313.289

		716.559

		608.775

		3.638.623



		BB.24167

		Đường kính 1500mm 

		cái

		2.451.515

		734.563

		648.159

		3.834.237



		BB.24168

		Đường kính 1600mm 

		cái

		2.580.971

		783.174

		670.949

		4.035.094



		BB.24169

		Đường kính 1800mm 

		cái

		2.856.449

		882.196

		744.090

		4.482.735



		BB.24170

		Đường kính 2000mm 

		cái

		3.131.731

		1.078.440

		820.045

		5.030.216



		BB.24171

		Đường kính 2200mm 

		cái

		3.661.639

		1.175.661

		902.150

		5.739.450



		BB.24172

		Đường kính 2500mm 

		cái

		4.074.858

		1.224.272

		1.014.675

		6.313.805



		

		

		

		

		

		

		





BB.25000
Lắp đặt Phụ tùng ống thép không rỉ


BB.25100
Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.25101

		Đường kính 15mm

		cái

		5.569

		28.483

		2.813

		36.865



		BB.25102

		Đường kính 20mm

		cái

		6.575

		30.159

		3.094

		39.828



		BB.25103

		Đường kính 25mm

		cái

		7.601

		38.536

		3.376

		49.513



		BB.25104

		Đường kính 32mm

		cái

		16.878

		45.238

		4.220

		66.336



		BB.25105

		Đường kính 40mm

		cái

		26.199

		48.589

		4.782

		79.570



		BB.25106

		Đường kính 50mm

		cái

		38.178

		53.615

		6.189

		97.982



		BB.25107

		Đường kính 60mm

		cái

		40.225

		58.642

		7.595

		106.462



		BB.25108

		Đường kính 75mm

		cái

		47.233

		61.993

		9.002

		118.228



		BB.25109

		Đường kính 80mm

		cái

		60.650

		65.344

		9.846

		135.840



		BB.25110

		Đường kính 100mm

		cái

		85.215

		77.072

		14.066

		176.353



		BB.25111

		Đường kính 125mm

		cái

		143.402

		83.774

		18.285

		245.461



		BB.25112

		Đường kính 150mm

		cái

		337.894

		102.204

		22.505

		462.603



		BB.25113

		Đường kính 200mm

		cái

		615.854

		127.336

		64.702

		807.892



		BB.25114

		Đường kính 250mm

		cái

		720.064

		165.872

		87.207

		973.143



		BB.25115

		Đường kính 300mm

		cái

		823.874

		115.608

		147.899

		1.087.381



		BB.25116

		Đường kính 350mm

		cái

		1.027.795

		118.959

		164.778

		1.311.532



		BB.25117

		Đường kính 400mm

		cái

		1.230.519

		129.012

		181.657

		1.541.188



		BB.25118

		Đường kính 500mm

		cái

		1.448.161

		174.250

		249.172

		1.871.583



		BB.25119

		Đường kính 600mm

		cái

		1.657.746

		216.048

		288.556

		2.162.350



		BB.25120

		Đường kính 700mm

		cái

		1.868.135

		257.457

		330.753

		2.456.345



		BB.25121

		Đường kính 800mm

		cái

		2.086.169

		277.262

		404.419

		2.767.850



		BB.25122

		Đường kính 900mm

		cái

		2.495.758

		324.072

		449.429

		3.269.259



		BB.25123

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.706.727

		343.876

		494.439

		3.545.042



		BB.25124

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.928.085

		379.884

		578.833

		3.886.802



		BB.25125

		Đường kính 1300mm

		cái

		3.139.838

		423.094

		625.130

		4.188.062



		BB.25126

		Đường kính 1400mm

		cái

		3.341.386

		468.104

		636.383

		4.445.873



		BB.25127

		Đường kính 1500mm

		cái

		3.757.048

		504.112

		703.898

		4.965.058



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.25131

		Đường kính 15mm

		cái

		5.677

		28.483

		2.813

		36.973



		BB.25132

		Đường kính 20mm

		cái

		8.370

		30.159

		3.094

		41.623



		BB.25133

		Đường kính 25mm

		cái

		13.654

		38.536

		3.376

		55.566



		BB.25134

		Đường kính 32mm

		cái

		19.864

		45.238

		4.220

		69.322



		BB.25135

		Đường kính 40mm

		cái

		26.165

		48.589

		4.782

		79.536



		BB.25136

		Đường kính 50mm

		cái

		41.173

		53.615

		6.189

		100.977



		BB.25137

		Đường kính 60mm

		cái

		69.873

		58.642

		7.595

		136.110



		BB.25138

		Đường kính 75mm

		cái

		84.326

		61.993

		9.002

		155.321



		BB.25139

		Đường kính 80mm

		cái

		98.584

		65.344

		9.846

		173.774



		BB.25140

		Đường kính 100mm

		cái

		173.963

		77.072

		14.066

		265.101



		BB.25141

		Đường kính 125mm

		cái

		246.840

		83.774

		18.285

		348.899



		BB.25142

		Đường kính 150mm

		cái

		317.256

		102.204

		22.505

		441.965



		BB.25143

		Đường kính 200mm

		cái

		468.478

		127.336

		64.702

		660.516



		BB.25144

		Đường kính 250mm

		cái

		611.468

		165.872

		87.207

		864.547



		BB.25145

		Đường kính 300mm

		cái

		754.457

		115.608

		147.899

		1.017.964



		BB.25146

		Đường kính 350mm

		cái

		897.442

		118.959

		164.778

		1.181.179



		BB.25147

		Đường kính 400mm

		cái

		1.040.240

		129.012

		181.657

		1.350.909



		BB.25148

		Đường kính 500mm

		cái

		1.335.039

		174.250

		249.172

		1.758.461



		BB.25149

		Đường kính 600mm

		cái

		1.622.782

		216.048

		288.556

		2.127.386



		BB.25150

		Đường kính 700mm

		cái

		1.786.167

		257.457

		330.753

		2.374.377



		BB.25151

		Đường kính 800mm

		cái

		1.958.156

		277.262

		404.419

		2.639.837



		BB.25152

		Đường kính 900mm

		cái

		2.276.536

		324.072

		449.429

		3.050.037



		BB.25153

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.441.900

		343.876

		494.439

		3.280.215



		BB.25154

		Đường kính 1200mm

		cái

		2.616.654

		379.884

		578.833

		3.575.371



		BB.25155

		Đường kính 1300mm

		cái

		2.782.802

		423.094

		625.130

		3.831.026



		BB.25156

		Đường kính 1400mm

		cái

		2.939.346

		468.104

		636.383

		4.043.833



		BB.25157

		Đường kính 1500mm

		cái

		3.262.998

		504.112

		703.898

		4.471.008



		

		

		

		

		

		

		





BB.26000    Lắp đặt  Phụ tùng ống thép tráng kẽm


BB.26100    Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.


Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn thép tráng  kẽm nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.26101

		Đường kính 15mm

		cái

		2.753

		11.728

		 

		14.481



		BB.26102

		Đường kính 20mm

		cái

		3.443

		18.430

		 

		21.873



		BB.26103

		Đường kính 25mm

		cái

		4.134

		20.106

		 

		24.240



		BB.26104

		Đường kính 32mm

		cái

		4.825

		23.457

		 

		28.282



		BB.26105

		Đường kính 40mm

		cái

		6.206

		26.808

		 

		33.014



		BB.26106

		Đường kính 50mm

		cái

		9.660

		28.483

		 

		38.143



		BB.26107

		Đường kính 67mm

		cái

		13.804

		31.834

		 

		45.638



		BB.26108

		Đường kính 76mm

		cái

		19.319

		35.185

		 

		54.504



		BB.26109

		Đường kính 89mm

		cái

		20.621

		36.860

		 

		57.481



		BB.26110

		Đường kính 100mm

		cái

		27.608

		38.536

		 

		66.144



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép tráng  kẽm nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.26121

		Đường kính 15mm

		cái

		2.753

		11.728

		 

		14.481



		BB.26122

		Đường kính 20mm

		cái

		4.104

		18.430

		 

		22.534



		BB.26123

		Đường kính 25mm

		cái

		6.857

		20.106

		 

		26.963



		BB.26124

		Đường kính 32mm

		cái

		10.110

		23.457

		 

		33.567



		BB.26125

		Đường kính 40mm

		cái

		13.413

		26.808

		 

		40.221



		BB.26126

		Đường kính 50mm

		cái

		21.321

		28.483

		 

		49.804



		BB.26127

		Đường kính 67mm

		cái

		36.637

		31.834

		 

		68.471



		BB.26128

		Đường kính 76mm

		cái

		44.244

		35.185

		 

		79.429



		BB.26129

		Đường kính 89mm

		cái

		51.852

		36.860

		 

		88.712



		BB.26130

		Đường kính 100mm

		cái

		91.892

		38.536

		 

		130.428



		

		

		

		

		

		

		





BB.27000     Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu 


BB.27100     Lắp đặt cút dẫn xăng  dầu nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút thép dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.27101

		Đường kính <89mm

		cái

		56.575

		61.214

		9.658

		127.447



		BB.27102

		Đường kính 108x4mm

		cái

		98.393

		75.617

		13.798

		187.808



		BB.27103

		Đường kính 159x5mm

		cái

		183.154

		113.425

		33.115

		329.694



		BB.27104

		Đường kính 159x6mm

		cái

		188.627

		124.228

		49.672

		362.527



		BB.27105

		Đường kính 159x12mm

		cái

		249.394

		133.230

		110.382

		493.006



		BB.27106

		Đường kính 219x7mm

		cái

		239.743

		158.435

		74.508

		472.686



		BB.27107

		Đường kính 219x9mm

		cái

		249.217

		172.838

		104.863

		526.918



		BB.27108

		Đường kính 219x12mm

		cái

		265.586

		180.040

		157.295

		602.921



		BB.27109

		Đường kính 273x7mm

		cái

		405.863

		185.441

		93.825

		685.129



		BB.27110

		Đường kính 273x12mm

		cái

		438.932

		201.645

		198.688

		839.265



		

		

		

		

		

		

		





BB.28000     Lắp đặt phụ tùng ống đồng


BB.28100     Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn 


Thành phần công việc :


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.


Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.28101

		Đường kính 6,4mm

		cái

		4.655

		6.869

		 

		11.524



		BB.28102

		Đường kính 9,5mm

		cái

		4.981

		6.869

		 

		11.850



		BB.28103

		Đường kính 12,7mm

		cái

		5.483

		7.205

		 

		12.688



		BB.28104

		Đường kính 15,9mm

		cái

		6.603

		7.707

		 

		14.310



		BB.28105

		Đường kính 19,1mm

		cái

		7.231

		8.042

		 

		15.273



		BB.28106

		Đường kính 22,2mm

		cái

		7.740

		8.545

		 

		16.285



		BB.28107

		Đường kính 25,4mm

		cái

		8.966

		9.383

		 

		18.349



		BB.28108

		Đường kính 28,6mm

		cái

		9.588

		9.550

		 

		19.138



		BB.28109

		Đường kính 31,8mm

		cái

		10.714

		9.718

		 

		20.432



		BB.28110

		Đường kính 34,9mm

		cái

		12.826

		9.885

		 

		22.711



		BB.28111

		Đường kính 38,1mm

		cái

		13.446

		10.053

		 

		23.499



		BB.28112

		Đường kính 41,3mm

		cái

		15.646

		10.220

		 

		25.866



		BB.28113

		Đường kính 53,9mm

		cái

		18.817

		11.226

		 

		30.043



		BB.28114

		Đường kính 66,7mm

		cái

		24.667

		12.063

		 

		36.730



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.28121

		Đường kính 6,4mm

		cái

		4.655

		6.869

		 

		11.524



		BB.28122

		Đường kính 9,5mm

		cái

		4.981

		6.869

		 

		11.850



		BB.28123

		Đường kính 12,7mm

		cái

		5.483

		7.205

		 

		12.688



		BB.28124

		Đường kính 15,9mm

		cái

		6.603

		7.707

		 

		14.310



		BB.28125

		Đường kính 19,1mm

		cái

		7.231

		8.042

		 

		15.273



		BB.28126

		Đường kính 22,2mm

		cái

		7.740

		8.545

		 

		16.285



		BB.28127

		Đường kính 25,4mm

		cái

		8.966

		9.383

		 

		18.349



		BB.28128

		Đường kính 28,6mm

		cái

		9.588

		9.550

		 

		19.138



		BB.28129

		Đường kính 31,8mm

		cái

		10.714

		9.718

		 

		20.432



		BB.28130

		Đường kính 34,9mm

		cái

		12.826

		9.885

		 

		22.711



		BB.28131

		Đường kính 38,1mm

		cái

		13.446

		10.053

		 

		23.499



		BB.28132

		Đường kính 41,3mm

		cái

		15.646

		10.220

		 

		25.866



		BB.28133

		Đường kính 53,9mm

		cái

		18.817

		11.226

		 

		30.043



		BB.28134

		Đường kính 66,7mm

		cái

		24.667

		12.063

		 

		36.730



		

		

		

		

		

		

		





BB.29000
Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa

BB.29100
Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật


Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa  miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

		

		

		

		

		



		BB.29101

		Đường kính 32mm 

		cái

		1.536

		4.691

		 

		6.227



		BB.29102

		Đường kính 40mm 

		cái

		3.501

		5.864

		 

		9.365



		BB.29103

		Đường kính 50mm 

		cái

		4.054

		6.199

		 

		10.253



		BB.29104

		Đường kính 65mm 

		cái

		4.452

		6.534

		 

		10.986



		BB.29105

		Đường kính 89mm 

		cái

		9.582

		8.377

		 

		17.959



		BB.29106

		Đường kính 100mm 

		cái

		12.008

		10.053

		 

		22.061



		BB.29107

		Đường kính 125mm 

		cái

		132.131

		10.891

		 

		143.022



		BB.29108

		Đường kính 150mm 

		cái

		182.407

		13.404

		 

		195.811



		BB.29109

		Đường kính 200mm 

		cái

		553.473

		15.079

		 

		568.552



		BB.29110

		Đường kính 250mm 

		cái

		654.339

		15.917

		 

		670.256



		BB.29111

		Đường kính 300mm 

		cái

		685.559

		16.755

		 

		702.314



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo

		

		

		

		

		



		BB.29121

		Đường kính 32mm 

		cái

		2.446

		4.691

		 

		7.137



		BB.29122

		Đường kính 40mm 

		cái

		2.618

		5.864

		 

		8.482



		BB.29123

		Đường kính 50mm 

		cái

		4.236

		6.199

		 

		10.435



		BB.29124

		Đường kính 65mm 

		cái

		6.226

		6.534

		 

		12.760



		BB.29125

		Đường kính 89mm 

		cái

		12.492

		8.377

		 

		20.869



		BB.29126

		Đường kính 100mm 

		cái

		17.468

		10.053

		 

		27.521



		BB.29127

		Đường kính 125mm 

		cái

		32.941

		10.891

		 

		43.832



		BB.29128

		Đường kính 150mm 

		cái

		62.560

		13.404

		 

		75.964



		BB.29129

		Đường kính 200mm 

		cái

		149.797

		15.079

		 

		164.876



		BB.29130

		Đường kính 250mm 

		cái

		200.249

		15.917

		 

		216.166



		BB.29131

		Đường kính 300mm 

		cái

		411.922

		16.755

		 

		428.677



		

		

		

		

		

		

		





BB.29200     Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.


Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa  nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.29201

		Đường kính 20mm

		cái

		455

		8.377

		7.792

		16.624



		BB.29202

		Đường kính 25mm

		cái

		637

		10.053

		8.612

		19.302



		BB.29203

		Đường kính 32mm

		cái

		910

		11.728

		11.073

		23.711



		BB.29204

		Đường kính 40mm

		cái

		1.183

		13.404

		12.303

		26.890



		BB.29205

		Đường kính 50mm

		cái

		1.820

		16.755

		14.354

		32.929



		BB.29206

		Đường kính 60mm

		cái

		3.549

		18.430

		16.405

		38.384





		BB.29207

		Đường kính 75mm

		cái

		6.006

		20.106

		20.506

		46.618



		BB.29208

		Đường kính 80mm

		cái

		6.598

		21.781

		22.966

		51.345



		BB.29209

		Đường kính 100mm

		cái

		7.189

		25.132

		28.708

		61.029



		BB.29210

		Đường kính 125mm

		cái

		9.009

		25.970

		36.910

		71.889



		BB.29211

		Đường kính 150mm

		cái

		17.017

		26.808

		41.012

		84.837



		BB.29212

		Đường kính 200mm

		cái

		48.230

		31.834

		49.214

		129.278



		BB.29213

		Đường kính 250mm

		cái

		79.079

		35.185

		57.416

		171.680



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa  nối bằng phương pháp hàn

		

		

		

		

		



		BB.29221

		Đường kính 20mm

		cái

		728

		8.377

		7.792

		16.897



		BB.29222

		Đường kính 25mm

		cái

		910

		10.053

		8.612

		19.575



		BB.29223

		Đường kính 32mm

		cái

		1.274

		11.728

		11.073

		24.075



		BB.29224

		Đường kính 40mm

		cái

		1.820

		13.404

		12.303

		27.527



		BB.29225

		Đường kính 50mm

		cái

		3.185

		16.755

		14.354

		34.294



		BB.29226

		Đường kính 60mm

		cái

		5.005

		18.430

		16.405

		39.840



		BB.29227

		Đường kính 75mm

		cái

		8.645

		20.106

		20.506

		49.257



		BB.29228

		Đường kính 80mm

		cái

		11.102

		21.781

		22.966

		55.849



		BB.29229

		Đường kính 100mm

		cái

		15.652

		25.132

		28.708

		69.492



		BB.29230

		Đường kính 125mm

		cái

		30.940

		25.970

		36.910

		93.820



		BB.29231

		Đường kính 150mm

		cái

		60.333

		26.808

		41.012

		128.153



		BB.29232

		Đường kính 200mm

		cái

		146.874

		31.834

		49.214

		227.922



		BB.29233

		Đường kính 250mm

		cái

		196.560

		35.185

		57.416

		289.161



		

		

		

		

		

		

		





BB.29300
Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng 


Thành phần công việc :


Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống. 


Lắp đặt côn nhựa pvc miệng  bát  bằng phương pháp nối gioăng


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa PVC  miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

		

		

		

		

		



		BB.29301

		Đường kính 100mm

		cái

		22.958

		18.430

		 

		41.388



		BB.29302

		Đường kính 150mm

		cái

		77.648

		21.781

		 

		99.429



		BB.29303

		Đường kính 200mm

		cái

		129.848

		23.457

		 

		153.305



		BB.29304

		Đường kính 250mm

		cái

		203.221

		26.808

		 

		230.029



		BB.29305

		Đường kính 300mm

		cái

		254.689

		38.536

		 

		293.225



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa PVC  miệng bát  bằng phương pháp nối gioăng

		

		

		

		

		



		BB.29311

		Đường kính 100mm

		cái

		28.417

		18.430

		 

		46.847



		BB.29312

		Đường kính 150mm

		cái

		87.294

		21.781

		 

		109.075



		BB.29313

		Đường kính 200mm

		cái

		94.995

		23.457

		 

		118.452



		BB.29314

		Đường kính 250mm

		cái

		210.409

		26.808

		 

		237.217



		BB.29315

		Đường kính 300mm

		cái

		267.066

		38.536

		 

		305.602



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính chi phí gioăng và mỡ thoa ống.


BB.29400
Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.


Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.29401

		Đường kính 15mm

		cái

		9.206

		6.702

		 

		15.908



		BB.29402

		Đường kính 20mm

		cái

		10.343

		8.377

		 

		18.720



		BB.29403

		Đường kính 25mm

		cái

		13.204

		10.053

		 

		23.257



		BB.29404

		Đường kính 32mm

		cái

		15.463

		11.728

		 

		27.191



		BB.29405

		Đường kính 40mm

		cái

		17.427

		13.404

		 

		30.831



		BB.29406

		Đường kính 50mm

		cái

		20.606

		15.079

		 

		35.685



		BB.29407

		Đường kính 67mm

		cái

		43.079

		20.106

		 

		63.185



		BB.29408

		Đường kính 76mm

		cái

		54.773

		23.457

		 

		78.230



		BB.29409

		Đường kính 89mm

		cái

		65.854

		26.808

		 

		92.662



		BB.29410

		Đường kính 100mm

		cái

		108.747

		30.159

		 

		138.906



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông

		

		

		

		

		



		BB.29421

		Đường kính 15mm

		cái

		1.198

		6.702

		 

		7.900



		BB.29422

		Đường kính 20mm

		cái

		1.543

		8.377

		 

		9.920



		BB.29423

		Đường kính 25mm

		cái

		2.102

		10.053

		 

		12.155



		BB.29424

		Đường kính 32mm

		cái

		3.086

		11.728

		 

		14.814



		BB.29425

		Đường kính 40mm

		cái

		4.596

		13.404

		 

		18.000



		BB.29426

		Đường kính 50mm

		cái

		6.692

		15.079

		 

		21.771



		BB.29427

		Đường kính 67mm

		cái

		8.509

		20.106

		 

		28.615



		BB.29428

		Đường kính 76mm

		cái

		11.366

		23.457

		 

		34.823



		BB.29429

		Đường kính 89mm

		cái

		14.293

		26.808

		 

		41.101



		BB.29430

		Đường kính 100mm

		cái

		19.294

		30.159

		 

		49.453



		

		

		

		

		

		

		





BB.30000
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE bằng ống nối, cùm


BB.30100
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Lắp đặt côn nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

		

		

		

		

		



		BB.30101

		Đường kính 100mm

		cái

		47.848

		10.053

		 

		57.901



		BB.30102

		Đường kính 150mm

		cái

		79.279

		13.404

		 

		92.683



		BB.30103

		Đường kính 200mm

		cái

		127.928

		16.755

		 

		144.683



		BB.30104

		Đường kính 250mm

		cái

		182.382

		23.457

		 

		205.839



		BB.30105

		Đường kính 300mm

		cái

		214.414

		30.159

		 

		244.573



		BB.30106

		Đường kính 350mm

		cái

		283.383

		31.834

		 

		315.217



		BB.30107

		Đường kính 400mm

		cái

		352.552

		35.185

		 

		387.737



		BB.30108

		Đường kính 500mm

		cái

		494.094

		48.589

		 

		542.683



		BB.30109

		Đường kính 600mm

		cái

		587.587

		53.615

		 

		641.202



		BB.30110

		Đường kính 700mm

		cái

		733.132

		61.993

		 

		795.125



		BB.30111

		Đường kính 800mm

		cái

		840.440

		67.019

		 

		907.459



		BB.30112

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.143.342

		77.072

		 

		1.220.414



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa gân xoắn  HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối

		

		

		

		

		



		BB.30121

		Đường kính 100mm

		cái

		47.848

		10.053

		 

		57.901



		BB.30122

		Đường kính 150mm

		cái

		79.279

		13.404

		 

		92.683



		BB.30123

		Đường kính 200mm

		cái

		127.928

		16.755

		 

		144.683



		BB.30124

		Đường kính 250mm

		cái

		182.382

		23.457

		 

		205.839



		BB.30125

		Đường kính 300mm

		cái

		214.414

		30.159

		 

		244.573



		BB.30126

		Đường kính 350mm

		cái

		283.383

		31.834

		 

		315.217



		BB.30127

		Đường kính 400mm

		cái

		352.552

		35.185

		 

		387.737



		BB.30128

		Đường kính 500mm

		cái

		494.094

		48.589

		 

		542.683



		BB.30129

		Đường kính 600mm

		cái

		587.587

		53.615

		 

		641.202



		BB.30130

		Đường kính 700mm

		cái

		733.132

		61.993

		 

		795.125



		BB.30131

		Đường kính 800mm

		cái

		840.440

		67.019

		 

		907.459



		BB.30132

		Đường kính 1000mm

		cái

		1.143.342

		77.072

		 

		1.220.414



		

		

		

		

		

		

		





BB.30200
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Thành phần công việc


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.


Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

		

		

		

		

		



		BB.30201

		Đường kính 100mm

		cái

		134.611

		13.404

		 

		148.015



		BB.30202

		Đường kính 150mm

		cái

		214.279

		14.744

		 

		229.023



		BB.30203

		Đường kính 200mm

		cái

		280.460

		18.765

		 

		299.225



		BB.30204

		Đường kính 250mm

		cái

		439.945

		26.808

		 

		466.753



		BB.30205

		Đường kính 300mm

		cái

		533.498

		30.159

		 

		563.657



		BB.30206

		Đường kính 350mm

		cái

		671.871

		33.510

		 

		705.381



		BB.30207

		Đường kính 400mm

		cái

		810.114

		36.860

		 

		846.974



		BB.30208

		Đường kính 500mm

		cái

		1.226.753

		40.211

		 

		1.266.964



		BB.30209

		Đường kính 600mm

		cái

		1.453.292

		56.966

		 

		1.510.258



		BB.30210

		Đường kính 700mm

		cái

		1.681.950

		63.668

		 

		1.745.618



		BB.30211

		Đường kính 800mm

		cái

		1.910.674

		72.046

		 

		1.982.720



		BB.30212

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.092.781

		80.423

		 

		2.173.204



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm

		

		

		

		

		



		BB.30221

		Đường kính 100mm

		cái

		134.611

		13.404

		 

		148.015



		BB.30222

		Đường kính 150mm

		cái

		214.279

		14.744

		 

		229.023



		BB.30223

		Đường kính 200mm

		cái

		280.460

		18.765

		 

		299.225



		BB.30224

		Đường kính 250mm

		cái

		439.945

		26.808

		 

		466.753



		BB.30225

		Đường kính 300mm

		cái

		533.498

		30.159

		 

		563.657



		BB.30226

		Đường kính 350mm

		cái

		671.871

		33.510

		 

		705.381



		BB.30227

		Đường kính 400mm

		cái

		810.114

		36.860

		 

		846.974



		BB.30228

		Đường kính 500mm

		cái

		1.226.753

		40.211

		 

		1.266.964



		BB.30229

		Đường kính 600mm

		cái

		1.453.292

		56.966

		 

		1.510.258



		BB.30230

		Đường kính 700mm

		cái

		1.681.950

		63.668

		 

		1.745.618



		BB.30231

		Đường kính 800mm

		cái

		2.010.774

		72.046

		 

		2.082.820



		BB.30232

		Đường kính 1000mm

		cái

		2.192.881

		80.423

		 

		2.273.304



		

		

		

		

		

		

		





BB.30300
Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm 


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Lắp đặt côn nhựa nhôm


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt côn nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30301

		Đường kính 12mm 

		cái

		14.402

		18.004

		 

		32.406



		BB.30302

		Đường kính 16mm 

		cái

		17.023

		18.004

		 

		35.027



		BB.30303

		Đường kính 20mm 

		cái

		18.498

		18.004

		 

		36.502



		BB.30304

		Đường kính 26mm 

		cái

		19.974

		21.605

		 

		41.579



		BB.30305

		Đường kính 32mm 

		cái

		30.333

		27.006

		 

		57.339



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt cút nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cút nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30311

		Đường kính 12mm 

		cái

		9.987

		18.004

		 

		27.991



		BB.30312

		Đường kính 16mm 

		cái

		15.030

		18.004

		 

		33.034



		BB.30313

		Đường kính 20mm 

		cái

		17.023

		18.004

		 

		35.027



		BB.30314

		Đường kính 26mm 

		cái

		18.498

		21.605

		 

		40.103



		BB.30315

		Đường kính 32mm 

		cái

		27.010

		27.006

		 

		54.016



		

		

		

		

		

		

		





Lắp đặt măng sông nhựa nhôm

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm

		

		

		

		

		



		BB.30321

		Đường kính 12mm 

		cái

		1.752

		18.004

		 

		19.756



		BB.30322

		Đường kính 16mm 

		cái

		2.336

		18.004

		 

		20.340



		BB.30323

		Đường kính 20mm 

		cái

		2.920

		18.004

		 

		20.924



		BB.30324

		Đường kính 26mm 

		cái

		3.505

		21.605

		 

		25.110



		BB.30325

		Đường kính 32mm 

		cái

		4.088

		27.006

		 

		31.094



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Đối với công tác lắp đặt tê thìchi phí vật liệu khác và nhân công được nhân với hệ số 1,5.

BB.31000
gia công và lắp đặt PHụ TùNG ống thông gió


BB.31100
Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31101

		Chu vi côn, cút 0,8m r= a 

		cái

		99.644

		140.431

		4.685

		244.760



		BB.31102

		Chu vi côn, cút 1,2m r= a 

		cái

		177.738

		275.461

		9.193

		462.392



		BB.31103

		Chu vi côn, cút 1,6m r= a 

		cái

		270.889

		453.701

		15.256

		739.846



		BB.31104

		Chu vi côn, cút 2,0 r= a 

		cái

		389.954

		673.350

		22.422

		1.085.726



		BB.31105

		Chu vi côn, cút 2,4 r= a 

		cái

		531.009

		938.008

		31.241

		1.500.258



		BB.31106

		Chu vi côn, cút 2,8 r= a 

		cái

		704.266

		947.010

		42.318

		1.693.594



		BB.31107

		Chu vi côn, cút 3,2m r= a 

		cái

		899.347

		1.463.725

		53.342

		2.416.414



		BB.31108

		Chu vi côn, cút 3,6 r= a 

		cái

		1.104.227

		1.978.640

		66.146

		3.149.013



		BB.31109

		Chu vi côn, cút 4,4m r= a 

		cái

		1.578.456

		2.889.642

		97.439

		4.565.537



		BB.31110

		Chu vi côn, cút 4,8m r= a 

		cái

		1.847.051

		3.409.958

		113.976

		5.370.985



		BB.31111

		Chu vi côn, cút 5,6m r= a 

		cái

		2.460.843

		3.667.415

		152.561

		6.280.819



		BB.31112

		Chu vi côn, cút 6,0m r= a 

		cái

		2.793.410

		4.176.928

		174.610

		7.144.948



		BB.31113

		Chu vi côn, cút 6,4m r= a 

		cái

		3.147.216

		4.724.250

		198.438

		8.069.904



		BB.31114

		Chu vi côn, cút 7,2m r= a 

		cái

		3.922.463

		5.923.316

		248.048

		10.093.827



		BB.31115

		Chu vi côn, cút 8,0m r= a 

		cái

		4.782.663

		7.273.616

		303.169

		12.359.448





Ghi chú :     ( - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8


BB.31200
Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31201

		Đường kính côn, cút 109mm 

		cái

		40.632

		52.212

		1.654

		94.498



		BB.31202

		Đường kính côn, cút 137mm 

		cái

		56.352

		79.218

		2.756

		138.326



		BB.31203

		Đường kính côn, cút 164mm 

		cái

		69.666

		109.824

		3.583

		183.073



		BB.31204

		Đường kính côn, cút 191mm 

		cái

		88.397

		144.032

		4.685

		237.114



		BB.31205

		Đường kính côn, cút 219mm 

		cái

		111.408

		185.441

		6.063

		302.912



		BB.31206

		Đường kính côn, cút 246mm 

		cái

		133.904

		232.252

		7.717

		373.873



		BB.31207

		Đường kính côn, cút 273mm 

		cái

		159.926

		280.862

		9.371

		450.159



		BB.31208

		Đường kính côn, cút 301mm 

		cái

		192.367

		338.475

		11.398

		542.240



		BB.31209

		Đường kính côn, cút 328mm 

		cái

		220.133

		399.689

		13.229

		633.051



		BB.31210

		Đường kính côn, cút 383mm 

		cái

		289.890

		536.519

		18.012

		844.421



		BB.31211

		Đường kính côn, cút 437mm 

		cái

		370.592

		691.354

		22.973

		1.084.919



		BB.31212

		Đường kính côn, cút 492mm 

		cái

		460.081

		869.593

		29.037

		1.358.711



		

		

		

		

		

		

		





BB.31300     Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31301

		Chu vi tê 0,8x0,56x0,8

		cái

		159.279

		102.623

		8.641

		270.543



		BB.31302

		Chu vi tê 1,2x0,69x1,2

		cái

		279.217

		169.238

		14.883

		463.338



		BB.31303

		Chu vi tê 1,2x1,1x1,2

		cái

		347.342

		279.062

		25.356

		651.760



		BB.31304

		Chu vi tê 1,6x0,8x1,6

		cái

		438.642

		248.455

		22.600

		709.697



		BB.31305

		Chu vi tê 1,6x1,13x1,6

		cái

		496.317

		338.475

		31.971

		866.763



		BB.31306

		Chu vi tê 2x1,26x2

		cái

		715.119

		450.100

		43.368

		1.208.587



		BB.31307

		Chu vi tê 2x1,79x2

		cái

		859.946

		689.553

		66.697

		1.616.196



		BB.31308

		Chu vi tê 2,4x1,83x2,4

		cái

		1.094.398

		783.174

		76.992

		1.954.564



		BB.31309

		Chu vi tê 2,4x2,19x2,4

		cái

		1.228.023

		1.001.022

		98.117

		2.327.162



		BB.31310

		Chu vi tê 2,8x2,12x2,8

		cái

		1.451.585

		1.031.629

		102.900

		2.586.114



		BB.31311

		Chu vi tê 2,8x2,48x2,8

		cái

		1.604.347

		1.281.885

		127.331

		3.013.563



		BB.31312

		Chu vi tê 3,2x2,53x3,2

		cái

		1.917.634

		1.409.713

		141.663

		3.469.010



		BB.31313

		Chu vi tê 3,2x2,99x3,2

		cái

		2.154.380

		1.798.600

		179.519

		4.132.499



		BB.31314

		Chu vi tê 3,6x2,94x3,6

		cái

		2.446.834

		1.845.410

		186.685

		4.478.929



		BB.31315

		Chu vi tê 3,6x3,29x3,6

		cái

		2.650.982

		2.178.484

		218.282

		5.047.748



		BB.31316

		Chu vi tê 4x3,35x4

		cái

		3.044.612

		2.336.919

		237.574

		5.619.105



		BB.31317

		Chu vi tê 4x3,79x4

		cái

		3.344.947

		2.832.029

		284.979

		6.461.955



		BB.31318

		Chu vi tê 4,4x3,51x4,4

		cái

		3.544.845

		2.624.983

		268.994

		6.438.822



		BB.31319

		Chu vi tê 4,4x3,98x4,4

		cái

		3.873.169

		3.157.902

		320.630

		7.351.701



		BB.31320

		Chu vi tê 4,8x3,92x4,8

		cái

		4.262.901

		3.210.113

		329.628

		7.802.642



		

		

		

		

		

		

		





BB.31400     Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31401

		Đường kính tê 109mm 

		cái

		46.655

		68.415

		2.756

		117.826



		BB.31402

		Đường kính tê 137mm 

		cái

		81.712

		140.431

		5.512

		227.655



		BB.31403

		Đường kính tê 164mm 

		cái

		131.736

		241.254

		8.090

		381.080



		BB.31404

		Đường kính tê 191mm 

		cái

		152.958

		286.264

		12.127

		451.349



		BB.31405

		Đường kính tê 219mm 

		cái

		173.293

		293.465

		17.461

		484.219



		BB.31406

		Đường kính tê 246mm 

		cái

		159.503

		300.667

		9.922

		470.092



		BB.31407

		Đường kính tê 273mm 

		cái

		190.795

		365.481

		12.127

		568.403



		BB.31408

		Đường kính tê 301mm 

		cái

		229.259

		441.098

		14.705

		685.062



		BB.31409

		Đường kính tê 328mm 

		cái

		263.802

		518.515

		17.461

		799.778



		BB.31410

		Đường kính tê 383mm 

		cái

		348.616

		698.555

		23.151

		1.070.322



		BB.31411

		Đường kính tê 437mm 

		cái

		436.792

		898.400

		30.139

		1.365.331



		BB.31412

		Đường kính tê 492mm 

		cái

		545.351

		1.130.651

		37.483

		1.713.485



		

		

		

		

		

		

		





BB.31500     Gia công và  lắp đặt bích vuông 


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  bích vuông

		

		

		

		

		



		BB.31501

		Chu vi bích 0,8m 

		cái

		20.597

		39.609

		27.934

		88.140



		BB.31502

		Chu vi bích 1,2m 

		cái

		30.882

		57.613

		41.892

		130.387



		BB.31503

		Chu vi bích 1,6m 

		cái

		41.147

		77.417

		56.046

		174.610



		BB.31504

		Chu vi bích 2,0m 

		cái

		52.262

		153.034

		111.168

		316.464



		BB.31505

		Chu vi bích 2,4m 

		cái

		62.709

		185.441

		133.217

		381.367



		BB.31506

		Chu vi bích 2,8m 

		cái

		78.830

		216.048

		155.443

		450.321



		BB.31507

		Chu vi bích 3,2m 

		cái

		92.441

		410.491

		296.377

		799.309



		BB.31508

		Chu vi bích 3,6m 

		cái

		103.982

		462.703

		333.308

		899.993



		BB.31509

		Chu vi bích 4,0m 

		cái

		115.571

		513.114

		370.240

		998.925



		BB.31510

		Chu vi bích 4,4m 

		cái

		127.092

		565.326

		407.349

		1.099.767



		BB.31511

		Chu vi bích 4,8m 

		cái

		144.934

		615.737

		444.281

		1.204.952



		BB.31512

		Chu vi bích 5,6m 

		cái

		168.735

		718.360

		518.517

		1.405.612



		BB.31513

		Chu vi bích 6,4m 

		cái

		192.734

		820.982

		592.380

		1.606.096



		BB.31514

		Chu vi bích 7,2m 

		cái

		217.204

		923.605

		666.421

		1.807.230



		BB.31515

		Chu vi bích 8,0m 

		cái

		241.202

		1.026.228

		740.657

		2.008.087



		

		

		

		

		

		

		





BB.31600     Gia công và lắp  đặt  bích tròn


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  bích tròn

		

		

		

		

		



		BB.31601

		Đường kính bích 109mm

		cái

		11.147

		16.204

		11.949

		39.300



		BB.31602

		Đường kính bích 137mm

		cái

		14.514

		21.605

		14.883

		51.002



		BB.31603

		Đường kính bích 164mm

		cái

		17.740

		25.206

		18.012

		60.958



		BB.31604

		Đường kính bích 191mm

		cái

		21.041

		28.806

		20.946

		70.793



		BB.31605

		Đường kính bích 219mm

		cái

		24.408

		34.208

		24.076

		82.692



		BB.31606

		Đường kính bích 246mm

		cái

		27.634

		37.808

		27.010

		92.452



		BB.31607

		Đường kính bích 273mm

		cái

		31.002

		41.409

		30.139

		102.550



		BB.31608

		Đường kính bích 301mm

		cái

		32.349

		45.010

		33.073

		110.432



		BB.31609

		Đường kính bích 328mm

		cái

		35.555

		50.411

		35.829

		121.795



		BB.31610

		Đường kính bích 383mm

		cái

		42.148

		57.613

		41.892

		141.653



		BB.31611

		Đường kính bích 437mm

		cái

		48.722

		66.615

		47.956

		163.293



		BB.31612

		Đường kính bích 492mm

		cái

		53.295

		75.617

		54.019

		182.931



		

		

		

		

		

		

		





BB.31700     gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31701

		Chu vi côn, cút 0,8m r= a

		cái

		92.009

		126.028

		5.512

		223.549



		BB.31702

		Chu vi côn, cút 1,2m r= a

		cái

		170.102

		248.455

		8.268

		426.825



		BB.31703

		Chu vi côn, cút 1,6m r= a

		cái

		263.254

		406.890

		13.780

		683.924



		BB.31704

		Chu vi côn, cút 2,0m r= a

		cái

		382.318

		603.134

		22.049

		1.007.501



		BB.31705

		Chu vi côn, cút 2,4m r= a

		cái

		523.373

		840.787

		30.317

		1.394.477



		BB.31706

		Chu vi côn, cút 2,8m r= a

		cái

		684.914

		1.116.248

		41.341

		1.842.503



		BB.31707

		Chu vi côn, cút 3,2m r= a

		cái

		870.380

		1.429.518

		52.366

		2.352.264



		BB.31708

		Chu vi côn, cút 3,6m r= a

		cái

		1.073.644

		1.778.795

		66.146

		2.918.585



		BB.31709

		Chu vi côn, cút 4,0m r= a

		cái

		1.298.900

		2.171.282

		81.478

		3.551.660



		BB.31710

		Chu vi côn, cút 4,4m r= a

		cái

		1.544.641

		2.599.778

		98.336

		4.242.755



		BB.31711

		Chu vi côn, cút 4,8m r= a

		cái

		1.810.867

		2.758.213

		112.999

		4.682.079



		BB.31712

		Chu vi côn, cút 5,6m r= a

		cái

		2.407.788

		2.963.458

		151.585

		5.522.831



		BB.31713

		Chu vi côn, cút 6,4m r= a

		cái

		3.088.908

		4.254.345

		198.438

		7.541.691



		BB.31714

		Chu vi côn, cút 7,2m r= a

		cái

		3.858.903

		5.339.986

		248.048

		9.446.937



		BB.31715

		Chu vi côn, cút 8,0m r= a

		cái

		4.713.851

		6.548.055

		303.169

		11.565.075



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :     ( - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.   


BB.31800     Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31801

		Chu vi tê 0,8x0,57x0,8m 

		cái

		142.836

		102.623

		8.641

		254.100



		BB.31802

		Chu vi tê 1,2x0,69x1,2m 

		cái

		262.774

		169.238

		14.883

		446.895



		BB.31803

		Chu vi tê 1,2x1,1x1,2m 

		cái

		330.899

		279.062

		25.356

		635.317



		BB.31804

		Chu vi tê 1,6x0,8x1,6m 

		cái

		422.199

		248.455

		22.600

		693.254



		BB.31805

		Chu vi tê 1,6x1,13x1,6m 

		cái

		479.875

		338.475

		31.971

		850.321



		BB.31806

		Chu vi tê 2,0x1,26x2,0m 

		cái

		691.000

		450.100

		43.368

		1.184.468



		BB.31807

		Chu vi tê 2,0x1,79x2,0m 

		cái

		835.424

		684.152

		66.697

		1.586.273



		BB.31808

		Chu vi tê 2,4x1,83x2,4m 

		cái

		1.063.235

		783.174

		76.992

		1.923.401



		BB.31809

		Chu vi tê 2,4x2,3x2,4m 

		cái

		1.244.435

		1.076.639

		105.282

		2.426.356



		BB.31810

		Chu vi tê 2,8x2,12x2,8m 

		cái

		1.418.807

		1.031.629

		102.900

		2.553.336



		BB.31811

		Chu vi tê 2,8x2,48x2,8m 

		cái

		1.576.592

		1.281.885

		127.331

		2.985.808



		BB.31812

		Chu vi tê 3,2x2,53x3,2m 

		cái

		1.888.667

		1.409.713

		141.663

		3.440.043



		BB.31813

		Chu vi tê 3,2x3,0x3,2m 

		cái

		2.125.009

		1.798.600

		179.519

		4.103.128



		BB.31814

		Chu vi tê 3,6x2,94x3,6m 

		cái

		2.416.251

		1.845.410

		186.685

		4.448.346



		BB.31815

		Chu vi tê 3,6x2,29x3,6m 

		cái

		2.614.568

		2.178.484

		218.282

		5.011.334



		BB.31816

		Chu vi tê 4,0x3,35x4,0m 

		cái

		3.012.413

		2.336.919

		237.574

		5.586.906



		BB.31817

		Chu vi tê 4,0x3,49x4,0m 

		cái

		3.312.344

		2.832.029

		284.979

		6.429.352



		BB.31818

		Chu vi tê 4,4x3,51x4,4m 

		cái

		3.511.434

		2.624.983

		268.994

		6.405.411



		BB.31819

		Chu vi tê 4,4x3,98x4,4m 

		cái

		3.838.950

		3.157.902

		320.630

		7.317.482



		BB.31820

		Chu vi tê 4,8x3,92x4,8m 

		cái

		4.227.874

		3.210.113

		329.628

		7.767.615



		BB.31821

		Chu vi tê 4,8x4,38x4,8m 

		cái

		4.584.471

		3.793.443

		386.225

		8.764.139



		BB.31822

		Chu vi tê 5,6x4,96x5,6m 

		cái

		6.057.209

		4.401.978

		502.159

		10.961.346



		BB.31823

		Chu vi tê 6,4x5,77x6,4m 

		cái

		7.972.833

		5.212.158

		670.653

		13.855.644



		BB.31824

		Chu vi tê 7,2x6,79x7,2m 

		cái

		10.418.584

		7.055.768

		906.201

		18.380.553



		BB.31825

		Chu vi tê 8,0x7,59x8,0m 

		cái

		12.891.709

		8.767.948

		1.128.163

		22.787.820



		

		

		

		

		

		

		





BB.31900     Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp  mặt bích


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và lắp  đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.31901

		Đường kính tê 109mm

		cái

		39.020

		54.012

		2.756

		95.788



		BB.31902

		Đường kính tê 137mm

		cái

		57.751

		82.818

		2.756

		143.325



		BB.31903

		Đường kính tê 164mm

		cái

		74.077

		113.425

		5.512

		193.014



		BB.31904

		Đường kính tê 191mm

		cái

		96.573

		149.433

		5.512

		251.518



		BB.31905

		Đường kính tê 219mm

		cái

		124.101

		192.643

		8.268

		325.012



		BB.31906

		Đường kính tê 246mm

		cái

		151.867

		241.254

		11.024

		404.145



		BB.31907

		Đường kính tê 273mm

		cái

		183.159

		291.665

		11.024

		485.848



		BB.31908

		Đường kính tê 301mm

		cái

		216.196

		352.878

		13.780

		582.854



		BB.31909

		Đường kính tê 328mm

		cái

		256.166

		414.092

		16.537

		686.795



		BB.31910

		Đường kính tê 383mm

		cái

		340.981

		558.124

		22.049

		921.154



		BB.31911

		Đường kính tê 437mm

		cái

		432.691

		718.360

		30.317

		1.181.368



		BB.31912

		Đường kính tê 492mm

		cái

		541.756

		903.801

		38.585

		1.484.142



		

		

		

		

		

		

		





BB.32000     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại.


BB.32100     Gia công, lắp đặt thanh tăng cường 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt thanh tăng cường

		

		

		

		

		



		BB.32101

		Thanh tăng cư​ờng 

		tấn

		15.534.536

		9.633.992

		133.959

		25.302.487



		

		

		

		

		

		

		





BB.32200     Gia công  và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và lắp  đặt giá đỡ ống điều hoà không khí

		

		

		

		

		



		BB.32201

		Giá đỡ ống 

		tấn

		15.584.420

		10.940.864

		669.795

		27.195.079



		

		

		

		

		

		

		





BB.32300     Lắp đặt cửa lưới


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa lưới

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32301

		250x200mm

		cái

		8.800

		33.510

		1.728

		44.038



		BB.32302

		500x300mm

		cái

		22.500

		58.642

		3.111

		84.253



		BB.32303

		500x400mm

		cái

		29.300

		68.695

		3.629

		101.624



		BB.32304

		500x500mm

		cái

		36.100

		78.747

		4.321

		119.168



		BB.32305

		600x600mm

		cái

		50.000

		97.222

		4.839

		152.061



		BB.32306

		1000x400mm

		cái

		55.700

		111.625

		5.531

		172.856



		BB.32307

		1000x600mm

		cái

		81.000

		131.429

		6.740

		219.169



		BB.32308

		1300x1200mm

		cái

		199.000

		205.246

		10.543

		414.789



		BB.32309

		1250x300mm

		cái

		53.700

		124.228

		6.222

		184.150



		BB.32310

		1500x200mm

		cái

		46.000

		135.030

		6.740

		187.770



		BB.32311

		1500x500mm

		cái

		100.500

		160.236

		7.950

		268.686



		BB.32312

		1600x1500mm

		cái

		301.000

		259.258

		13.135

		573.393



		BB.32313

		2000x200mm

		cái

		61.700

		180.040

		9.333

		251.073



		BB.32314

		3000x250mm

		cái

		109.500

		266.459

		13.654

		389.613



		

		

		

		

		

		

		





BB.32400     Lắp đặt cửa gió đơn


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa gió đơn

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32401

		150x150mm

		cái

		28.798

		15.079

		12.444

		56.321



		BB.32402

		200x200mm

		cái

		50.960

		16.755

		16.592

		84.307



		BB.32403

		100x200mm

		cái

		26.498

		15.079

		12.444

		54.021



		BB.32404

		200x300mm

		cái

		75.260

		18.430

		2.489

		96.179



		BB.32405

		200x400mm

		cái

		99.680

		25.132

		3.111

		127.923



		BB.32406

		200x600mm

		cái

		148.600

		31.834

		4.321

		184.755



		

		

		

		

		

		

		





BB.32500     Lắp đặt cửa gió kép


Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa gió kép

		

		

		

		

		



		

		Kích thước cửa

		

		

		

		

		



		BB.32501

		200x450mm

		cái

		142.800

		35.185

		4.839

		182.824



		BB.32502

		200x750mm

		cái

		243.480

		40.211

		7.605

		291.296



		BB.32503

		200x950mm

		cái

		303.900

		48.589

		9.851

		362.340



		BB.32504

		200x1200mm

		cái

		364.860

		60.317

		12.444

		437.621



		BB.32505

		200x400mm

		cái

		122.280

		28.483

		4.839

		155.602



		BB.32506

		200x850mm

		cái

		282.840

		41.887

		6.222

		330.949



		

		

		

		

		

		

		





BB.32600     Lắp đặt cửa phân phối khí


Thành phần công việc


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa phân phối khí

		

		

		

		

		



		BB.32601

		Lắp đặt cửa phân phối khí

		cái

		364.880

		209.435

		 

		574.315



		

		

		

		

		

		

		





BB.33000     Lắp đặt BU, be các loại


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt,  lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.33100     Lắp đặt BU


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt BU

		

		

		

		

		



		BB.33101

		Đường kính BU 50mm

		cái

		233.872

		26.808

		 

		260.680



		BB.33102

		Đường kính BU 60mm

		cái

		240.345

		30.159

		 

		270.504



		BB.33103

		Đường kính BU 70mm

		cái

		265.716

		35.185

		 

		300.901



		BB.33104

		Đường kính BU 80mm

		cái

		269.188

		38.536

		 

		307.724



		BB.33105

		Đường kính BU 90mm

		cái

		333.563

		41.887

		 

		375.450



		BB.33106

		Đường kính BU 100mm

		cái

		421.444

		45.238

		 

		466.682



		BB.33107

		Đường kính BU 110mm

		cái

		451.415

		48.589

		 

		500.004



		BB.33108

		Đường kính BU 125mm

		cái

		500.876

		53.615

		 

		554.491



		BB.33109

		Đường kính BU 150mm

		cái

		663.316

		56.966

		 

		720.282



		BB.33110

		Đường kính BU 160mm

		cái

		710.793

		58.642

		 

		769.435



		BB.33111

		Đường kính BU 170mm

		cái

		785.761

		61.993

		 

		847.754



		BB.33112

		Đường kính BU 180mm

		cái

		865.729

		65.344

		 

		931.073



		BB.33113

		Đường kính BU 200mm

		cái

		1.001.703

		72.046

		 

		1.073.749



		BB.33114

		Đường kính BU 250mm

		cái

		1.322.576

		92.151

		 

		1.414.727



		BB.33115

		Đường kính BU 300mm

		cái

		1.660.362

		57.804

		16.400

		1.734.566



		BB.33116

		Đường kính BU 350mm

		cái

		2.078.989

		67.522

		20.500

		2.167.011



		BB.33117

		Đường kính BU 400mm

		cái

		2.858.908

		77.072

		22.550

		2.958.530



		BB.33118

		Đường kính BU 500mm

		cái

		3.957.323

		93.827

		22.550

		4.073.700



		BB.33119

		Đường kính BU 600mm

		cái

		5.282.898

		122.427

		28.700

		5.434.025



		BB.33120

		Đường kính BU 700mm

		cái

		6.811.967

		147.633

		28.700

		6.988.300



		BB.33121

		Đường kính BU 800mm

		cái

		8.272.396

		169.238

		28.700

		8.470.334



		BB.33122

		Đường kính BU 900mm

		cái

		9.736.297

		203.445

		28.700

		9.968.442



		BB.33123

		Đường kính BU 1000mm

		cái

		11.200.687

		234.052

		28.700

		11.463.439



		BB.33124

		Đường kính BU 1100mm

		cái

		12.669.548

		289.864

		28.700

		12.988.112



		BB.33125

		Đường kính BU 1200mm

		cái

		14.207.040

		313.270

		32.800

		14.553.110



		BB.33126

		Đường kính BU 1400mm

		cái

		17.043.889

		388.886

		32.800

		17.465.575



		BB.33127

		Đường kính BU 1600mm

		cái

		19.929.505

		491.509

		32.800

		20.453.814



		BB.33128

		Đường kính BU 1800mm

		cái

		22.847.566

		540.120

		32.800

		23.420.486



		BB.33129

		Đường kính BU 2000mm

		cái

		25.699.298

		612.136

		32.800

		26.344.234



		

		

		

		

		

		

		





BB.33200     Lắp đặt  BE


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt BE

		

		

		

		

		



		BB.33201

		Đường kính BE 50mm

		cái

		236.600

		18.430

		 

		255.030



		BB.33202

		Đường kính BE 60mm

		cái

		265.467

		21.781

		 

		287.248



		BB.33203

		Đường kính BE 70mm

		cái

		358.106

		25.132

		 

		383.238



		BB.33204

		Đường kính BE 80mm

		cái

		438.544

		26.808

		 

		465.352



		BB.33205

		Đường kính BE 90mm

		cái

		457.103

		30.159

		 

		487.262



		BB.33206

		Đường kính BE 100mm

		cái

		523.715

		31.834

		 

		555.549



		BB.33207

		Đường kính BE 110mm

		cái

		542.838

		33.510

		 

		576.348



		BB.33208

		Đường kính BE 125mm

		cái

		569.537

		36.860

		 

		606.397



		BB.33209

		Đường kính BE 150mm

		cái

		878.022

		40.211

		 

		918.233



		BB.33210

		Đường kính BE 160mm

		cái

		896.781

		41.887

		 

		938.668



		BB.33211

		Đường kính BE 170mm

		cái

		921.813

		43.562

		 

		965.375



		BB.33212

		Đường kính BE 180mm

		cái

		944.511

		45.238

		 

		989.749



		BB.33213

		Đường kính BE 200mm

		cái

		1.322.609

		50.264

		 

		1.372.873



		BB.33214

		Đường kính BE 240mm

		cái

		1.777.108

		65.344

		 

		1.842.452



		BB.33215

		Đường kính BE 300mm

		cái

		2.500.845

		40.211

		16.400

		2.557.456



		BB.33216

		Đường kính BE 350mm

		cái

		3.242.280

		46.913

		20.500

		3.309.693



		BB.33217

		Đường kính BE 400mm

		cái

		3.947.077

		58.642

		22.550

		4.028.269



		BB.33218

		Đường kính BE 500mm

		cái

		6.191.328

		72.046

		22.550

		6.285.924



		BB.33219

		Đường kính BE 600mm

		cái

		8.751.608

		93.621

		28.700

		8.873.929



		BB.33220

		Đường kính BE 700mm

		cái

		9.471.721

		108.024

		28.700

		9.608.445



		BB.33221

		Đường kính BE 800mm

		cái

		9.622.518

		129.629

		28.700

		9.780.847



		BB.33222

		Đường kính BE 900mm

		cái

		9.805.288

		154.834

		28.700

		9.988.822



		BB.33223

		Đường kính BE 1000mm

		cái

		10.279.148

		180.040

		28.700

		10.487.888



		BB.33224

		Đường kính BE 1100mm

		cái

		10.431.245

		201.645

		28.700

		10.661.590



		BB.33225

		Đường kính BE 1200mm

		cái

		11.169.338

		241.254

		28.700

		11.439.292



		BB.33226

		Đường kính BE 1400mm

		cái

		12.668.515

		306.068

		32.800

		13.007.383



		BB.33227

		Đường kính BE 1500mm

		cái

		13.617.392

		333.074

		32.800

		13.983.266



		BB.33228

		Đường kính BE 1600mm

		cái

		14.147.227

		378.084

		32.800

		14.558.111



		BB.33229

		Đường kính BE 1800mm

		cái

		15.624.638

		414.092

		32.800

		16.071.530



		BB.33230

		Đường kính BE 2000mm

		cái

		17.104.250

		471.705

		32.800

		17.608.755



		

		

		

		

		

		

		





BB.33300     Lắp đặt mối nối mềm


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt mối nối mềm

		

		

		

		

		



		BB.33301

		ĐK mối nối mềm d(50mm

		cái

		44.505

		43.562

		 

		88.067



		BB.33302

		ĐK mối nối mềm 75mm

		cái

		59.758

		63.668

		 

		123.426



		BB.33303

		ĐK mối nối mềm 100mm

		cái

		89.011

		77.072

		 

		166.083



		BB.33304

		ĐK mối nối mềm 150mm

		cái

		119.515

		92.151

		 

		211.666



		BB.33305

		ĐK mối nối mềm 200mm

		cái

		150.019

		117.283

		 

		267.302



		BB.33306

		ĐK mối nối mềm 250mm

		cái

		228.908

		134.038

		 

		362.946



		BB.33307

		ĐK mối nối mềm 300mm

		cái

		259.411

		122.310

		28.700

		410.421



		BB.33308

		ĐK mối nối mềm 350mm

		cái

		315.379

		147.442

		28.700

		491.521



		BB.33309

		ĐK mối nối mềm 400mm

		cái

		345.882

		165.872

		36.900

		548.654



		BB.33310

		ĐK mối nối mềm 500mm

		cái

		432.352

		196.031

		36.900

		665.283



		BB.33311

		ĐK mối nối mềm 600mm

		cái

		535.805

		252.056

		45.100

		832.961



		BB.33312

		ĐK mối nối mềm 700mm

		cái

		630.763

		282.663

		45.100

		958.526



		BB.33313

		ĐK mối nối mềm 800mm

		cái

		691.771

		324.072

		57.400

		1.073.243



		BB.33314

		ĐK mối nối mềm 900mm

		cái

		786.731

		345.677

		57.400

		1.189.808



		BB.33315

		ĐK mối nối mềm 100mm

		cái

		1.044.563

		423.094

		57.400

		1.525.057



		BB.33316

		ĐK mối nối mềm 1200mm

		cái

		1.105.572

		462.703

		65.600

		1.633.875



		BB.33317

		ĐK mối nối mềm 1250mm

		cái

		1.136.076

		480.707

		65.600

		1.682.383



		BB.33318

		ĐK mối nối mềm 1300mm

		cái

		1.166.580

		500.511

		65.600

		1.732.691



		BB.33319

		ĐK mối nối mềm 1350mm

		cái

		1.197.084

		520.316

		65.600

		1.783.000



		BB.33320

		ĐK mối nối mềm 1400mm

		cái

		1.259.746

		538.320

		65.600

		1.863.666



		BB.33321

		ĐK mối nối mềm 1500mm

		cái

		1.312.472

		577.928

		73.800

		1.964.200



		BB.33322

		ĐK mối nối mềm 1600mm

		cái

		1.424.408

		615.737

		73.800

		2.113.945



		BB.33323

		ĐK mối nối mềm 1700mm

		cái

		1.510.881

		653.545

		82.000

		2.246.426



		BB.33324

		ĐK mối nối mềm 1800mm

		cái

		1.597.354

		693.154

		82.000

		2.372.508



		BB.33325

		ĐK mối nối mềm 1900mm

		cái

		1.683.826

		730.962

		82.000

		2.496.788



		BB.33326

		ĐK mối nối mềm 2000mm

		cái

		1.831.306

		770.571

		82.000

		2.683.877



		

		

		

		

		

		

		





BB.33400     Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến  dẫn xăng, dầu


Thành phần công việc: 


Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn. 


Đơn vị tính: đ/mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến xăng dầu

		

		

		

		

		



		BB.33401

		ĐK mối nối 57x3,5mm

		mối

		2.081

		106.224

		2.733

		111.038



		BB.33402

		ĐK mối nối 67-89x4mm

		mối

		5.522

		144.032

		10.931

		160.485



		BB.33403

		ĐK mối nối 108x4mm

		mối

		6.715

		172.838

		13.664

		193.217



		BB.33404

		ĐK mối nối 159x5mm

		mối

		15.173

		216.048

		30.060

		261.281



		BB.33405

		ĐK mối nối 219x7mm

		mối

		31.615

		259.258

		339.574

		630.447



		BB.33406

		ĐK mối nối 273x8mm

		mối

		44.920

		288.064

		372.367

		705.351



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo chi phí vật liệu của công tác bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.


- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hoả, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hoả và chi phí nhân công cứu hoả sẽ lập dự toán riêng).


- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và ≤ 1000m thì chi phí máy  nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5. 


BB.33500     Lắp  đai  khởi thủy


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đai khởi thuỷ

		

		

		

		

		



		BB.33501

		Đường kính ống 60mm

		cái

		149.015

		20.106

		 

		169.121



		BB.33502

		Đường kính ống 80mm

		cái

		176.018

		28.483

		 

		204.501



		BB.33503

		Đường kính ống 100mm

		cái

		203.020

		33.510

		 

		236.530



		BB.33504

		Đường kính ống 125mm

		cái

		234.023

		38.536

		 

		272.559



		BB.33505

		Đường kính ống 150mm

		cái

		257.026

		41.887

		 

		298.913



		BB.33506

		Đường kính ống 200mm

		cái

		469.047

		55.291

		 

		524.338



		BB.33507

		Đường kính ống 250mm

		cái

		599.060

		80.423

		 

		679.483



		BB.33508

		Đường kính ống 300mm

		cái

		794.079

		92.151

		 

		886.230



		BB.33509

		Đường kính ống 350mm

		cái

		1.004.100

		100.529

		 

		1.104.629



		BB.33510

		Đường kính ống 400mm

		cái

		1.177.118

		123.985

		 

		1.301.103



		BB.33511

		Đường kính ống 450mm

		cái

		1.341.134

		130.687

		 

		1.471.821



		BB.33512

		Đường kính ống 500mm

		cái

		1.455.146

		154.144

		 

		1.609.290



		BB.33513

		Đường kính ống 600mm

		cái

		1.619.162

		198.044

		 

		1.817.206



		BB.33514

		Đường kính ống 700mm

		cái

		1.837.184

		219.649

		 

		2.056.833



		BB.33515

		Đường kính ống 800mm

		cái

		2.055.206

		250.256

		 

		2.305.462



		

		

		

		

		

		

		





BB.34000     Lắp đặt trụ và họng cứu  hoả


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m,  cạo chải, lau chùi,  bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .


BB.34100     Lắp đặt trụ cứu hoả


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt trụ cứu hoả

		

		

		

		

		



		BB.34101

		Đường kính 100mm

		cái

		2.676.639

		75.396

		 

		2.752.035



		BB.34102

		Đường kính 150mm

		cái

		2.691.534

		85.449

		 

		2.776.983



		

		

		

		

		

		

		





BB.34200     Lắp đặt họng cứu  hoả


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt họng  cứu hoả

		

		

		

		

		



		BB.34201

		Đường kính 80mm

		cái

		877.117

		58.642

		 

		935.759



		BB.34202

		Đường kính 100mm

		cái

		1.139.235

		68.695

		 

		1.207.930



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá công tác họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.


BB.35100     Lắp đặt đồng hồ đo lưu  lượng


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng

		

		

		

		

		



		

		Quy cách đồng hồ

		

		

		

		

		



		BB.35101

		(50mm

		cái

		1.929.153

		118.826

		 

		2.047.979



		BB.35102

		(100mm

		cái

		5.988.519

		151.234

		 

		6.139.753



		BB.35103

		(200mm

		cái

		8.308.512

		178.240

		 

		8.486.752



		BB.35104

		<300mm

		cái

		11.868.262

		190.842

		 

		12.059.104



		BB.35105

		<400mm

		cái

		13.869.529

		244.854

		 

		14.114.383



		BB.35106

		<500mm

		cái

		17.372.786

		291.665

		 

		17.664.451



		BB.35107

		<600mm

		cái

		25.477.760

		329.473

		 

		25.807.233



		

		

		

		

		

		

		





BB.35200     Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

		

		

		

		

		



		BB.35201

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		110.011

		153.034

		 

		263.045



		

		

		

		

		

		

		





BB.36100     Lắp đặt van  mặt bích


Thành phần công việc


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van mặt bích

		

		

		

		

		



		BB.36101

		Đường kính van 40mm

		cái

		217.782

		63.014

		 

		280.796



		BB.36102

		Đường kính van 50mm

		cái

		228.047

		73.816

		 

		301.863



		BB.36103

		Đường kính van 75mm

		cái

		387.396

		90.020

		 

		477.416



		BB.36104

		Đường kính van 100mm

		cái

		1.072.295

		108.024

		 

		1.180.319



		BB.36105

		Đường kính van 150mm

		cái

		1.623.452

		136.830

		 

		1.760.282



		BB.36106

		Đường kính van 200mm

		cái

		2.067.697

		172.838

		 

		2.240.535



		BB.36107

		Đường kính van 250mm

		cái

		2.917.139

		196.244

		 

		3.113.383



		BB.36108

		Đường kính van 300mm

		cái

		3.921.651

		145.832

		28.700

		4.096.183



		BB.36109

		Đường kính van 350mm

		cái

		5.914.913

		176.439

		28.700

		6.120.052



		BB.36110

		Đường kính van 400mm

		cái

		12.172.697

		198.044

		36.900

		12.407.641



		BB.36111

		Đường kính van 500mm

		cái

		16.543.521

		234.052

		36.900

		16.814.473



		BB.36112

		Đường kính van 600mm

		cái

		27.252.796

		302.298

		45.100

		27.600.194



		BB.36113

		Đường kính van 700mm

		cái

		32.793.762

		339.354

		45.100

		33.178.216



		BB.36114

		Đường kính van 800mm

		cái

		38.287.299

		390.062

		57.400

		38.734.761



		BB.36115

		Đường kính van 1000mm

		cái

		46.113.833

		431.018

		57.400

		46.602.251



		BB.36116

		Đường kính van 1200mm

		cái

		55.790.375

		516.832

		65.600

		56.372.807



		BB.36117

		Đường kính van 1500mm

		cái

		67.807.201

		647.502

		73.800

		68.528.503



		BB.36118

		Đường kính van 1800mm

		cái

		79.887.025

		776.222

		82.000

		80.745.247



		BB.36119

		Đường kính van 2000mm

		cái

		87.871.172

		784.024

		82.000

		88.737.196



		BB.36120

		Đường kính van 2200mm

		cái

		109.368.266

		862.036

		88.150

		110.318.452



		BB.36121

		Đường kính van 2400mm

		cái

		120.255.298

		940.048

		88.150

		121.283.496



		BB.36122

		Đường kính van 2500mm

		cái

		131.142.331

		1.020.011

		88.150

		132.250.492



		

		

		

		

		

		

		





BB.36200     Lắp đặt van xả khí


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van xả khí

		

		

		

		

		



		BB.36201

		Đường kính van 25mm

		cái

		100.959

		25.206

		 

		126.165



		BB.36202

		Đường kính van 32mm

		cái

		228.043

		32.407

		 

		260.450



		BB.36203

		Đường kính van 40mm

		cái

		282.789

		41.409

		 

		324.198



		BB.36204

		Đường kính van 50mm

		cái

		347.055

		46.810

		 

		393.865



		BB.36205

		Đường kính van 76mm

		cái

		350.216

		59.413

		 

		409.629



		BB.36206

		Đường kính van 89mm

		cái

		1.390.200

		63.014

		 

		1.453.214



		BB.36207

		Đường kính van 100mm

		cái

		3.649.206

		68.415

		 

		3.717.621



		BB.36208

		Đường kính van 150mm

		cái

		3.985.160

		102.623

		 

		4.087.783



		BB.36209

		Đường kính van 200mm

		cái

		5.185.200

		136.830

		 

		5.322.030



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.36300     Lắp đặt van  phao điều chỉnh tốc độ lọc


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc

		

		

		

		

		



		BB.36301

		Đường kính van 250mm

		cái

		3.387.113

		261.058

		 

		3.648.171



		BB.36302

		Đường kính van 300mm

		cái

		4.498.385

		306.068

		 

		4.804.453



		BB.36303

		Đường kính van 350mm

		cái

		6.675.624

		360.080

		 

		7.035.704



		BB.36304

		Đường kính van 400mm

		cái

		8.832.361

		369.082

		 

		9.201.443



		BB.36305

		Đường kính van 500mm

		cái

		11.064.167

		437.497

		 

		11.501.664



		

		

		

		

		

		

		





BB.36400     Lắp đặt van  đáy


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van đáy

		

		

		

		

		



		BB.36401

		Đường kính van 400mm

		cái

		14.279.157

		351.078

		52.714

		14.682.949



		BB.36402

		Đường kính van 500mm

		cái

		19.188.087

		421.294

		52.714

		19.662.095



		BB.36403

		Đường kính van 600mm

		cái

		32.720.875

		469.904

		52.714

		33.243.493



		BB.36404

		Đường kính van 700mm

		cái

		38.170.918

		536.519

		52.714

		38.760.151



		BB.36405

		Đường kính van 800mm

		cái

		45.751.462

		615.737

		52.714

		46.419.913



		

		

		

		

		

		

		





BB.36500     Lắp đặt van điện


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van điện

		

		

		

		

		



		BB.36501

		Đường kính van 400mm

		cái

		284.626

		512.453

		52.714

		849.793



		BB.36502

		Đường kính van 500mm

		cái

		402.909

		621.664

		52.714

		1.077.287



		BB.36503

		Đường kính van 600mm

		cái

		507.084

		684.670

		52.714

		1.244.468



		BB.36504

		Đường kính van 700mm

		cái

		660.091

		781.280

		52.714

		1.494.085



		BB.36505

		Đường kính van 800mm

		cái

		803.951

		898.892

		52.714

		1.755.557



		BB.36506

		Đường kính van 900mm

		cái

		996.645

		697.272

		52.714

		1.746.631



		BB.36507

		Đường kính van 1000mm

		cái

		1.170.269

		835.886

		52.714

		2.058.869



		BB.36508

		Đường kính van 1200mm

		cái

		1.615.957

		1.045.907

		52.714

		2.714.578



		BB.36509

		Đường kính van 1400mm

		cái

		2.136.056

		1.253.829

		52.714

		3.442.599



		BB.36510

		Đường kính van 1500mm

		cái

		2.408.893

		1.266.430

		52.714

		3.728.037



		BB.36511

		Đường kính van 1800mm

		cái

		3.399.484

		1.392.443

		52.714

		4.844.641



		BB.36512

		Đường kính van 2000mm

		cái

		4.147.774

		1.518.456

		52.714

		5.718.944



		BB.36513

		Đường kính van 2500mm

		cái

		6.319.008

		1.648.669

		52.714

		8.020.391



		

		

		

		

		

		

		





BB.36600     Lắp đặt van  ren


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van ren

		

		

		

		

		



		BB.36601

		Đường kính van (25mm

		cái

		76.568

		18.004

		 

		94.572



		BB.36602

		Đường kính van 32mm

		cái

		164.116

		25.206

		 

		189.322



		BB.36603

		Đường kính van 40mm

		cái

		234.323

		30.607

		 

		264.930



		BB.36604

		Đường kính van 50mm

		cái

		315.092

		37.808

		 

		352.900



		BB.36605

		Đường kính van 67mm

		cái

		653.225

		45.010

		 

		698.235



		BB.36606

		Đường kính van 76mm

		cái

		859.846

		55.812

		 

		915.658



		BB.36607

		Đường kính van 89mm

		cái

		881.546

		61.214

		 

		942.760



		BB.36608

		Đường kính van 100mm

		cái

		903.186

		66.615

		 

		969.801



		BB.36609

		Đường kính van 110mm

		cái

		913.956

		73.816

		 

		987.772



		BB.36610

		Đường kính van 150mm

		cái

		936.617

		84.619

		 

		1.021.236



		BB.36611

		Đường kính van 200mm

		cái

		1.256.699

		113.425

		 

		1.370.124



		BB.36612

		Đường kính van 250mm

		cái

		1.417.650

		142.232

		 

		1.559.882



		

		

		

		

		

		

		





BB.36700    Lắp đặt van  dẫn xăng dầu nốí bằng phương pháp mặt bích 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van. 


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích

		

		

		

		

		



		

		Đường kính van (mm)

		

		

		

		

		



		BB.36701

		Van DY50PY10 

		cái

		3.625.704

		97.450

		30.768

		3.753.922



		BB.36702

		Van DY80PY16 

		cái

		4.721.844

		122.653

		30.768

		4.875.265



		BB.36703

		Van DY100PY16 

		cái

		6.354.958

		151.216

		35.502

		6.541.676



		BB.36704

		Van DY100PY25

		cái

		6.601.919

		218.422

		35.502

		6.855.843



		BB.36705

		Van DY150PY16

		cái

		8.798.707

		246.985

		71.004

		9.116.696



		BB.36706

		Van DY150PY64

		cái

		8.909.999

		246.985

		265.637

		9.422.621



		BB.36707

		Van DY200PY25PY16

		cái

		10.756.382

		336.034

		341.375

		11.433.791



		BB.36708

		Van DY250PY25PY16

		cái

		10.780.382

		403.241

		357.942

		11.541.565



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  


- Khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường và củi.


- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7


BB.37100     Lắp đặt bích thép


Thành phần công việc


Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đ/cặp bích


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bích thép

		

		

		

		

		



		BB.37101

		Đường kính ống 40mm

		cặp bích

		221.660

		46.913

		11.253

		279.826



		BB.37102

		Đường kính ống 50mm

		cặp bích

		235.051

		50.264

		11.253

		296.568



		BB.37103

		Đường kính ống 75mm

		cặp bích

		330.204

		63.668

		16.879

		410.751



		BB.37104

		Đường kính ống 100mm

		cặp bích

		434.359

		75.396

		25.318

		535.073



		BB.37105

		Đường kính ống 150mm

		cặp bích

		611.442

		90.476

		36.571

		738.489



		BB.37106

		Đường kính ống 200mm

		cặp bích

		810.116

		115.608

		47.823

		973.547



		BB.37107

		Đường kính ống 250mm

		cặp bích

		1.102.658

		135.714

		90.020

		1.328.392



		BB.37108

		Đường kính ống 300mm

		cặp bích

		1.467.926

		139.065

		152.194

		1.759.185



		BB.37109

		Đường kính ống 350mm

		cặp bích

		1.929.695

		154.144

		200.017

		2.283.856



		BB.37110

		Đường kính ống 400mm

		cặp bích

		2.324.546

		182.627

		239.685

		2.746.858



		BB.37111

		Đường kính ống 500mm

		cặp bích

		3.560.518

		206.084

		290.322

		4.056.924



		BB.37112

		Đường kính ống 600mm

		cặp bích

		4.396.850

		253.856

		343.772

		4.994.478



		BB.37113

		Đường kính ống 700mm

		cặp bích

		5.201.903

		286.264

		397.221

		5.885.388



		BB.37114

		Đường kính ống 800mm

		cặp bích

		6.307.670

		333.074

		447.858

		7.088.602



		BB.37115

		Đường kính ống 1000mm

		cặp bích

		7.759.115

		410.491

		554.757

		8.724.363



		BB.37116

		Đường kính ống 1200mm

		cặp bích

		8.642.175

		468.104

		660.893

		9.771.172



		BB.37117

		Đường kính ống 1500mm

		cặp bích

		9.400.396

		585.130

		818.429

		10.803.955



		BB.37118

		Đường kính ống 1800mm

		cặp bích

		10.403.717

		631.940

		978.015

		12.013.672



		BB.37119

		Đường kính ống 2000mm

		cặp bích

		11.410.239

		702.156

		1.082.101

		13.194.496



		BB.37120

		Đường kính ống 2200mm

		cặp bích

		12.237.669

		772.372

		1.189.000

		14.199.041



		BB.37121

		Đường kính ống 2400mm

		cặp bích

		13.065.099

		842.587

		1.293.086

		15.200.772



		BB.37122

		Đường kính ống 2500mm

		cặp bích

		14.595.370

		876.795

		1.349.349

		16.821.514



		

		

		

		

		

		

		





BB.38100     Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông

		

		

		

		

		



		BB.38101

		Đường kính nút bịt 15mm

		cái 

		1.752

		4.691

		 

		6.443



		BB.38102

		Đường kính nút bịt 20mm

		cái 

		2.410

		5.194

		 

		7.604



		BB.38103

		Đường kính nút bịt 25mm

		cái 

		3.674

		6.032

		 

		9.706



		BB.38104

		Đường kính nút bịt 32mm

		cái 

		5.172

		6.702

		 

		11.874



		BB.38105

		Đường kính nút bịt 40mm

		cái 

		7.226

		8.377

		 

		15.603



		BB.38106

		Đường kính nút bịt 50mm

		cái 

		11.686

		9.215

		 

		20.901



		BB.38107

		Đường kính nút bịt 67mm

		cái 

		11.996

		10.053

		 

		22.049



		BB.38108

		Đường kính nút bịt 76mm

		cái 

		12.305

		11.728

		 

		24.033



		BB.38109

		Đường kính nút bịt 89mm

		cái 

		12.932

		13.404

		 

		26.336



		BB.38110

		Đường kính nút bịt 100mm

		cái 

		13.658

		16.755

		 

		30.413



		BB.38111

		Đường kính nút bịt 110mm

		cái 

		13.951

		18.430

		 

		32.381



		BB.38112

		Đường kính nút bịt 150mm

		cái 

		14.677

		23.457

		 

		38.134



		BB.38113

		Đường kính nút bịt 200mm

		cái 

		15.861

		31.834

		 

		47.695



		BB.38114

		Đường kính nút bịt 250mm

		cái 

		17.492

		40.211

		 

		57.703



		

		

		

		

		

		

		





BB.38200     Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm 


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm

		

		

		

		

		



		BB.38201

		Đường kính nút bịt 15mm 

		cái

		6.051

		6.702

		 

		12.753



		BB.38202

		Đường kính nút bịt 20mm 

		cái

		8.019

		8.377

		 

		16.396



		BB.38203

		Đường kính nút bịt 25mm 

		cái

		11.135

		13.404

		 

		24.539



		BB.38204

		Đường kính nút bịt 30mm 

		cái

		15.005

		15.079

		 

		30.084



		BB.38205

		Đường kính nút bịt 40mm 

		cái

		19.239

		18.430

		 

		37.669



		BB.38206

		Đường kính nút bịt 50mm 

		cái

		39.107

		20.106

		 

		59.213



		BB.38207

		Đường kính nút bịt 67mm 

		cái

		40.275

		21.781

		 

		62.056



		BB.38208

		Đường kính nút bịt 76mm 

		cái

		42.607

		23.457

		 

		66.064



		BB.38209

		Đường kính nút bịt 89mm 

		cái

		53.942

		25.132

		 

		79.074



		BB.38210

		Đường kính nút bịt 100mm 

		cái

		80.279

		28.483

		 

		108.762



		BB.38211

		Đường kính nút bịt 110mm 

		cái

		92.576

		31.834

		 

		124.410



		BB.38212

		Đường kính nút bịt 150mm 

		cái

		137.611

		40.211

		 

		177.822



		BB.38213

		Đường kính nút bịt 200mm 

		cái

		168.805

		45.238

		 

		214.043



		BB.38214

		Đường kính nút bịt 250mm 

		cái

		243.288

		56.966

		 

		300.254



		

		

		

		

		

		

		





BB.39000     Cắt ống thép, ống nhựa

BB.39100     Cắt ống HDPE bằng thủ công


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống HDPE bằng thủ công

		

		

		

		

		



		BB.39101

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		172

		26.808

		 

		26.980



		BB.39102

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		200

		31.834

		 

		32.034



		BB.39103

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		229

		35.185

		 

		35.414



		BB.39104

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		286

		38.536

		 

		38.822



		BB.39105

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		344

		45.238

		 

		45.582



		BB.39106

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		344

		48.589

		 

		48.933



		BB.39107

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		401

		51.940

		 

		52.341



		BB.39108

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		515

		72.046

		 

		72.561



		BB.39109

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		630

		100.529

		 

		101.159



		BB.39110

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		802

		113.932

		 

		114.734



		BB.39111

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		974

		134.038

		 

		135.012



		BB.39112

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		1.146

		214.461

		 

		215.607



		

		

		

		

		

		

		





BB.39200     Cắt ống thép Bằng ô xy - axetylen


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh  theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng ô xy-Axetylen

		

		

		

		

		



		BB.39201

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		6.896

		297.066

		12.845

		316.807



		BB.39202

		Đường kính ống 125mm

		10mối

		8.786

		316.870

		15.809

		341.465



		BB.39203

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		10.676

		351.078

		19.762

		381.516



		BB.39204

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		13.792

		378.084

		24.900

		416.776



		BB.39205

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		17.572

		396.088

		31.026

		444.686



		BB.39206

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		21.965

		459.102

		37.547

		518.614



		BB.39207

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		25.081

		498.711

		43.476

		567.268



		BB.39208

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		28.861

		540.120

		49.602

		618.583



		BB.39209

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		35.757

		621.138

		62.051

		718.946



		BB.39210

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		42.653

		702.156

		73.118

		817.927



		BB.39211

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		49.549

		783.174

		84.975

		917.698



		BB.39212

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		57.721

		864.192

		96.832

		1.018.745



		BB.39213

		Đường kính ống 900mm

		10mối

		64.617

		945.210

		108.689

		1.118.516



		BB.39214

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		71.513

		1.026.228

		120.546

		1.218.287



		BB.39215

		Đường kính ống 1100mm

		10mối

		78.409

		1.107.246

		132.403

		1.318.058



		BB.39216

		Đường kính ống 1200mm

		10mối

		85.306

		1.188.264

		146.236

		1.419.806



		BB.39217

		Đường kính ống 1300mm

		10mối

		93.478

		1.269.282

		158.093

		1.520.853



		BB.39218

		Đường kính ống 1400mm

		10mối

		100.374

		1.350.300

		169.950

		1.620.624



		BB.39219

		Đường kính ống 1500mm

		10mối

		107.270

		1.431.318

		181.807

		1.720.395



		BB.39220

		Đường kính ống 1600mm

		10mối

		114.166

		1.512.336

		193.664

		1.820.166



		BB.39221

		Đường kính ống 1800mm

		10mối

		129.235

		1.674.372

		217.378

		2.020.985



		BB.39222

		Đường kính ống 2000mm

		10mối

		143.027

		1.836.408

		241.092

		2.220.527



		BB.39223

		Đường kính ống 2200mm

		10mối

		156.819

		1.998.444

		264.805

		2.420.068



		BB.39224

		Đường kính ống 2400mm

		10mối

		171.887

		2.160.480

		290.496

		2.622.863



		BB.39225

		Đường kính ống 2500mm

		10mối

		178.784

		2.241.498

		302.352

		2.722.634



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Ô xy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2


BB.39300     Cắt ống thép Bằng ô xy - Đất đèn


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đ/10mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng ô xy-đất đèn

		

		

		

		

		



		BB.39301

		Đường kính ống 100mm

		10mối

		13.322

		297.066

		12.845

		323.233



		BB.39302

		Đường kính ống 125mm

		10mối

		16.538

		316.870

		15.809

		349.217



		BB.39303

		Đường kính ống 150mm

		10mối

		19.907

		351.078

		19.762

		390.747



		BB.39304

		Đường kính ống 200mm

		10mối

		26.491

		378.084

		24.900

		429.475



		BB.39305

		Đường kính ống 250mm

		10mối

		33.229

		396.088

		31.026

		460.343



		BB.39306

		Đường kính ống 300mm

		10mối

		41.498

		459.102

		37.547

		538.147



		BB.39307

		Đường kính ống 350mm

		10mối

		48.082

		498.711

		43.476

		590.269



		BB.39308

		Đường kính ống 400mm

		10mối

		54.667

		540.120

		49.602

		644.389



		BB.39309

		Đường kính ống 500mm

		10mối

		67.989

		621.138

		62.051

		751.178



		BB.39310

		Đường kính ống 600mm

		10mối

		81.311

		702.156

		73.118

		856.585



		BB.39311

		Đường kính ống 700mm

		10mối

		94.480

		783.174

		84.975

		962.629



		BB.39312

		Đường kính ống 800mm

		10mối

		109.486

		864.192

		96.832

		1.070.510



		BB.39313

		Đường kính ống 900mm

		10mối

		122.655

		945.210

		108.689

		1.176.554



		BB.39314

		Đường kính ống 1000mm

		10mối

		135.977

		1.026.228

		120.546

		1.282.751



		BB.39315

		Đường kính ống 1100mm

		10mối

		149.299

		1.107.246

		132.403

		1.388.948



		BB.39316

		Đường kính ống 1200mm

		10mối

		162.469

		1.188.264

		146.236

		1.496.969



		BB.39317

		Đường kính ống 1300mm

		10mối

		177.475

		1.269.282

		158.093

		1.604.850



		BB.39318

		Đường kính ống 1400mm

		10mối

		190.644

		1.350.300

		169.950

		1.710.894



		BB.39319

		Đường kính ống 1500mm

		10mối

		203.966

		1.431.318

		181.807

		1.817.091



		BB.39320

		Đường kính ống 1600mm

		10mối

		217.288

		1.512.336

		193.664

		1.923.288



		BB.39321

		Đường kính ống 1800mm

		10mối

		245.464

		1.674.372

		217.378

		2.137.214



		BB.39322

		Đường kính ống 2000mm

		10mối

		271.955

		1.836.408

		241.092

		2.349.455



		BB.39323

		Đường kính ống 2200mm

		10mối

		298.446

		1.998.444

		264.805

		2.561.695



		BB.39324

		Đường kính ống 2400mm

		10mối

		326.774

		2.160.480

		290.496

		2.777.750



		BB.39325

		Đường kính ống 2500mm

		10mối

		339.944

		2.241.498

		302.352

		2.883.794



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Ôxy dùng trong đơng giá là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 Kg/cm2

BB.39400     Cắt ống thép Bằng máy cắt cầm tay


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay .


Đơn vị tính: đ/mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay

		

		

		

		

		



		BB.39401

		Đường kính ống 100mm

		mối

		8.531

		13.404

		5.522

		27.457



		BB.39402

		Đường kính ống 150mm

		mối

		12.537

		15.079

		9.204

		36.820



		BB.39403

		Đường kính ống 200mm

		mối

		16.802

		16.755

		10.676

		44.233



		BB.39404

		Đường kính ống 250mm

		mối

		25.333

		20.106

		11.781

		57.220



		BB.39405

		Đường kính ống 300mm

		mối

		32.603

		21.781

		14.726

		69.110



		BB.39406

		Đường kính ống 350mm

		mối

		41.134

		25.132

		18.407

		84.673



		BB.39407

		Đường kính ống 400mm

		mối

		66.467

		30.159

		20.248

		116.874



		BB.39408

		Đường kính ống 500mm

		mối

		83.269

		33.510

		23.929

		140.708



		BB.39409

		Đường kính ống 600mm

		mối

		99.070

		41.409

		27.611

		168.090



		BB.39410

		Đường kính ống 700mm

		mối

		115.872

		45.010

		29.451

		190.333



		BB.39411

		Đường kính ống 800mm

		mối

		132.674

		50.411

		33.133

		216.218



		BB.39412

		Đường kính ống 900mm

		mối

		148.475

		54.012

		36.694

		239.181



		BB.39413

		Đường kính ống 1000mm

		mối

		165.277

		63.014

		40.364

		268.655



		

		

		

		

		

		

		





BB.40000
Thử áp lực các loại  đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước


Qui định và hướng dấn áp dụng


- Đơn giá công tác thử  áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m


- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,75 của đơn giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của đơn giá có đường kính tương ứng.


- Chi phí nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được  tính riêng theo yêu cầu thiết kế.


BB.40100     Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


Thành phần công việc


Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích ( bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép

		

		

		

		

		



		BB.40101

		Đường kính ống d<100mm

		100m

		109.699

		167.548

		130.784

		408.031



		BB.40102

		Đường kính ống 100mm

		100m

		121.532

		251.322

		192.330

		565.184



		BB.40103

		Đường kính ống 125mm

		100m

		169.602

		284.831

		200.023

		654.456



		BB.40104

		Đường kính ống 150mm

		100m

		217.100

		335.095

		205.152

		757.347



		BB.40105

		Đường kính ống 200mm

		100m

		294.299

		418.869

		217.974

		931.142



		BB.40106

		Đường kính ống 250mm

		100m

		371.911

		502.643

		256.440

		1.130.994



		BB.40107

		Đường kính ống 300mm

		100m

		930.494

		536.153

		256.440

		1.723.087



		BB.40108

		Đường kính ống 350mm

		100m

		1.260.050

		670.191

		320.550

		2.250.791



		BB.40109

		Đường kính ống 400mm

		100m

		2.111.612

		720.455

		333.372

		3.165.439



		BB.40110

		Đường kính ống 500mm

		100m

		4.100.342

		837.738

		384.660

		5.322.740



		BB.40111

		Đường kính ống 600mm

		100m

		4.617.607

		921.512

		448.770

		5.987.889



		BB.40112

		Đường kính ống 700mm

		100m

		4.936.536

		1.005.286

		512.880

		6.454.702



		BB.40113

		Đường kính ống 800mm

		100m

		5.307.028

		1.172.834

		641.100

		7.120.962



		BB.40114

		Đường kính ống 900mm

		100m

		5.611.557

		1.340.382

		692.388

		7.644.327



		BB.40115

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		5.964.547

		1.507.929

		718.032

		8.190.508



		BB.40116

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		6.150.440

		1.591.703

		866.767

		8.608.910



		BB.40117

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		6.364.474

		1.675.477

		982.165

		9.022.116



		BB.40118

		Đường kính ống 1300mm

		100m

		7.100.401

		1.843.025

		1.110.385

		10.053.811



		BB.40119

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		7.512.264

		2.010.572

		1.246.298

		10.769.134



		BB.40120

		Đường kính ống 1500mm

		100m

		7.837.575

		2.178.120

		1.395.034

		11.410.729



		BB.40121

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		8.349.921

		2.345.668

		1.551.462

		12.247.051



		BB.40122

		Đường kính ống 1800mm

		100m

		9.126.123

		2.647.254

		1.897.656

		13.671.033



		BB.40123

		Đường kính ống 2000mm

		100m

		9.987.432

		2.932.085

		2.282.316

		15.201.833



		BB.40124

		Đường kính ống 2200mm

		100m

		10.920.888

		3.225.293

		2.708.006

		16.854.187



		BB.40125

		Đường kính ống 2400mm

		100m

		11.572.462

		3.518.501

		3.174.727

		18.265.690



		BB.40126

		Đường kính ống 2500mm

		100m

		12.139.404

		3.686.049

		3.423.474

		19.248.927



		

		

		

		

		

		

		





BB.40200     Thử áp lực đường ống  bê tông


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử áp lực đường ống bê tông

		

		

		

		

		



		BB.40201

		Đường kính ống 100mm

		100m

		74.523

		201.057

		130.784

		406.364



		BB.40202

		Đường kính ống 150mm

		100m

		133.799

		234.567

		196.177

		564.543



		BB.40203

		Đường kính ống 200mm

		100m

		170.578

		301.586

		196.177

		668.341



		BB.40204

		Đường kính ống 250mm

		100m

		201.596

		351.850

		261.569

		815.015



		BB.40205

		Đường kính ống 300mm

		100m

		710.686

		402.114

		261.569

		1.374.369



		BB.40206

		Đường kính ống 350mm

		100m

		973.587

		452.379

		326.961

		1.752.927



		BB.40207

		Đường kính ống 400mm

		100m

		1.737.293

		502.643

		326.961

		2.566.897



		BB.40208

		Đường kính ống 500mm

		100m

		3.538.242

		603.172

		392.353

		4.533.767



		BB.40209

		Đường kính ống 600mm

		100m

		3.807.981

		670.191

		523.138

		5.001.310



		BB.40210

		Đường kính ống 700mm

		100m

		4.010.895

		804.229

		523.138

		5.338.262



		BB.40211

		Đường kính ống 800mm

		100m

		4.293.232

		871.248

		653.922

		5.818.402



		BB.40212

		Đường kính ống 900mm

		100m

		4.503.987

		1.005.286

		653.922

		6.163.195



		BB.40213

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		4.744.976

		1.105.815

		719.314

		6.570.105



		BB.40214

		Đường kính ống 1100mm

		100m

		4.774.714

		1.172.834

		784.706

		6.732.254



		BB.40215

		Đường kính ống 1200mm

		100m

		4.803.984

		1.239.853

		784.706

		6.828.543



		BB.40216

		Đường kính ống 1400mm

		100m

		5.582.686

		1.340.382

		915.491

		7.838.559



		BB.40217

		Đường kính ống 1600mm

		100m

		6.016.693

		1.440.910

		1.046.275

		8.503.878



		BB.40218

		Đường kính ống 1800mm

		100m

		6.514.891

		1.507.929

		1.111.667

		9.134.487



		BB.40219

		Đường kính ống 2000mm

		100m

		6.975.909

		1.608.458

		1.111.667

		9.696.034



		

		

		

		

		

		

		





BB.40300     Thử áp lực đường ống nhựa


Thành phần công việc


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử áp lực đường ống nhựa

		

		

		

		

		



		BB.40301

		Đường kính ống 15mm

		100m

		23.861

		77.072

		76.932

		177.865



		BB.40302

		Đường kính ống 20mm

		100m

		28.761

		83.774

		76.932

		189.467



		BB.40303

		Đường kính ống 25mm

		100m

		31.156

		92.151

		76.932

		200.239



		BB.40304

		Đường kính ống 32mm

		100m

		35.216

		103.880

		76.932

		216.028



		BB.40305

		Đường kính ống 40mm

		100m

		38.191

		110.581

		76.932

		225.704



		BB.40306

		Đường kính ống 50mm

		100m

		55.886

		117.283

		76.932

		250.101



		BB.40307

		Đường kính ống 65mm

		100m

		63.026

		127.336

		76.932

		267.294



		BB.40308

		Đường kính ống 75mm

		100m

		66.061

		134.038

		79.496

		279.595



		BB.40309

		Đường kính ống 89mm

		100m

		97.322

		140.740

		79.496

		317.558



		BB.40310

		Đường kính ống 100mm

		100m

		106.937

		175.925

		82.061

		364.923



		BB.40311

		Đường kính ống 125mm

		100m

		152.340

		206.084

		84.625

		443.049



		BB.40312

		Đường kính ống 150mm

		100m

		181.077

		234.567

		87.190

		502.834



		BB.40313

		Đường kính ống 200mm

		100m

		245.096

		293.208

		94.883

		633.187



		BB.40314

		Đường kính ống 250mm

		100m

		297.415

		351.850

		107.705

		756.970



		BB.40315

		Đường kính ống 300mm

		100m

		837.777

		502.643

		120.527

		1.460.947



		BB.40316

		Đường kính ống 350mm

		100m

		1.131.582

		586.417

		138.478

		1.856.477



		BB.40317

		Đường kính ống 400mm

		100m

		1.916.848

		636.681

		156.428

		2.709.957



		BB.40318

		Đường kính ống 500mm

		100m

		3.828.202

		720.455

		202.588

		4.751.245



		BB.40319

		Đường kính ống 600mm

		100m

		4.178.066

		804.229

		259.004

		5.241.299



		BB.40320

		Đường kính ống 700mm

		100m

		4.440.328

		871.248

		325.679

		5.637.255



		BB.40321

		Đường kính ống 800mm

		100m

		4.674.386

		938.267

		400.046

		6.012.699



		BB.40322

		Đường kính ống 1000mm

		100m

		5.158.704

		1.055.550

		582.119

		6.796.373



		

		

		

		

		

		

		





BB.40400     Thử nghiệm đường ống thông gió 


Thành phần công việc:


Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính.  Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử  hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v hoàn thiện công tác thử nghiệm.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thử nghiệm đường ống thông gió

		

		

		

		

		



		BB.40401

		 ống 100-500mm

		m

		8.986

		48.589

		3.573

		61.148



		BB.40402

		 ống 600-800mm

		m

		9.040

		56.966

		4.092

		70.098



		BB.40403

		 ống >1000mm

		m

		9.057

		77.072

		6.627

		92.756



		

		

		

		

		

		

		





BB.40500     Công tác khử trùng ống nước 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khử trùng ống nước

		

		

		

		

		



		BB.40501

		Đường kính ống 100mm 

		100m

		7.505

		125.661

		97.447

		230.613



		BB.40502

		Đường kính ống 150mm 

		100m

		16.827

		167.548

		130.784

		315.159



		BB.40503

		Đường kính ống 200mm 

		100m

		29.783

		209.435

		164.122

		403.340



		BB.40504

		Đường kính ống 250mm 

		100m

		46.531

		251.322

		197.459

		495.312



		BB.40505

		Đường kính ống 300mm 

		100m

		66.992

		268.076

		197.459

		532.527



		BB.40506

		Đường kính ống 350mm 

		100m

		91.166

		301.586

		274.391

		667.143



		BB.40507

		Đường kính ống 400mm 

		100m

		119.053

		335.095

		279.520

		733.668



		BB.40508

		Đường kính ống 450mm 

		100m

		150.732

		368.605

		307.728

		827.065



		BB.40509

		Đường kính ống 500mm 

		100m

		186.045

		418.869

		359.016

		963.930



		BB.40510

		Đường kính ống 600mm 

		100m

		267.905

		540.120

		435.948

		1.243.973



		BB.40511

		Đường kính ống 700mm 

		100m

		364.656

		630.140

		502.622

		1.497.418



		BB.40512

		Đường kính ống 800mm 

		100m

		476.283

		684.152

		576.990

		1.737.425



		BB.40513

		Đường kính ống 900mm 

		100m

		602.778

		730.962

		664.180

		1.997.920



		BB.40514

		Đường kính ống 1000mm 

		100m

		744.180

		772.372

		759.062

		2.275.614



		BB.40515

		Đường kính ống 1100mm 

		100m

		900.450

		806.579

		866.767

		2.573.796



		BB.40516

		Đường kính ống 1200mm 

		100m

		1.071.627

		835.386

		982.165

		2.889.178



		BB.40517

		Đường kính ống 1400mm 

		100m

		1.458.585

		927.206

		1.246.298

		3.632.089



		BB.40518

		Đường kính ống 1600mm 

		100m

		1.905.093

		1.006.424

		1.551.462

		4.462.979



		BB.40519

		Đường kính ống 1800mm 

		100m

		2.411.151

		1.074.839

		1.897.656

		5.383.646



		BB.40520

		Đường kính ống 2000mm 

		100m

		2.976.720

		1.159.458

		2.282.316

		6.418.494



		BB.40521

		Đường kính ống 2200mm 

		100m

		3.601.839

		1.274.683

		2.708.006

		7.584.528



		BB.40522

		Đường kính ống 2400mm 

		100m

		4.286.469

		1.389.909

		3.174.727

		8.851.105



		BB.40523

		Đường kính ống 2600mm 

		100m

		5.030.649

		1.506.935

		3.682.478

		10.220.062



		

		

		

		

		

		

		





LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính ở độ cao trung bình ≤ 4m  (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được qui định cụ thể như sau:


- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau :


Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.


Trong đơn giá đã tính chi phí cho công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống. 


BB.41100     Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt THUYềN TắM


Thành phần công việc :


Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu rửa

		

		

		

		

		



		BB.41101

		Chậu rửa 1 vòi

		bộ

		242.024

		83.774

		 

		325.798



		BB.41102

		Chậu rửa 2 vòi

		bộ

		297.030

		100.529

		 

		397.559



		

		Lắp đặt thuyền tắm

		

		

		

		

		



		BB.41103

		Có hư​ơng sen

		bộ

		2.318.414

		251.322

		 

		2.569.736



		BB.41104

		Không có h​ương sen

		bộ

		1.772.904

		268.076

		 

		2.040.980



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa chi phí công tác xây trát bệ thuyền tắm.


BB.41200     Lắp đặt chậu xí


BB.41300     Lắp đặt chậu tiểu


Thành phần công việc :


Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu xí

		

		

		

		

		



		BB.41201

		Chậu xí bệt

		bộ

		1.030.103

		251.322

		 

		1.281.425



		BB.41202

		Chậu xí xổm

		bộ

		264.026

		251.322

		 

		515.348



		

		Lắp đặt chậu tiểu

		

		

		

		

		



		BB.41301

		Chậu tiểu nam

		bộ

		242.024

		251.322

		 

		493.346



		BB.41302

		Chậu tiểu nữ

		bộ

		563.693

		251.322

		 

		815.015



		

		

		

		

		

		

		





BB.41400      Lắp đặt vòi tắm  hương sen 


BB.41500      Lắp đặt vòi rửa


Thành phần công việc :


Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt vòi tắm hương sen

		

		

		

		

		



		BB.41401

		Loại 1 vòi, 1 hư​ơng sen

		bộ

		609.152

		33.510

		 

		642.662



		BB.41402

		Loại 2 vòi, 1 hư​ơng sen

		bộ

		818.264

		41.887

		 

		860.151



		

		Lắp đặt vòi rửa

		

		

		

		

		



		BB.41501

		Loại vòi rửa 1 vòi

		bộ

		41.822

		28.483

		 

		70.305



		BB.41502

		Loại vòi rửa 2 vòi

		bộ

		109.102

		33.510

		 

		142.612



		

		

		

		

		

		

		





BB.42100     Lắp đặt thùng đun nước nóng


Thành phần công việc :


Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định. 


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt thùng đun nước nóng

		

		

		

		

		



		BB.42101

		Loại thùng thư​ờng

		bộ

		1.454.690

		365.254

		17.283

		1.837.227



		BB.42102

		Loại thùng đun liên tục

		bộ

		1.636.528

		309.963

		17.283

		1.963.774



		

		

		

		

		

		

		





BB.42200     lắp đặt phễu thu


BB.42300     lắp đặt ống kiểm tra


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt phễu thu

		

		

		

		

		



		BB.42201

		Đường kính 50mm

		cái

		27.276

		26.808

		 

		54.084



		BB.42202

		Đường kính 100mm

		cái

		45.550

		31.834

		 

		77.384



		

		Lắp đặt ống kiểm tra

		

		

		

		

		



		BB.42301

		Đường kính 50mm

		cái

		7.501

		3.351

		 

		10.852



		BB.42302

		Đường kính 100mm

		cái

		12.751

		6.702

		 

		19.453



		

		

		

		

		

		

		





BB.42400     lắp đặt gương soi và các dụng cụ


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh,  hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt gương soi và các dụng cụ

		

		

		

		

		



		BB.42401

		Lắp đặt gu​ơng soi 

		cái

		100.100

		21.781

		3.457

		125.338



		BB.42402

		Lắp đặt kệ kính

		cái

		91.000

		21.781

		3.457

		116.238



		BB.42403

		Lắp đặt giá treo

		cái

		45.500

		15.079

		1.728

		62.307



		BB.42404

		Lắp đặt hộp đựng

		cái

		20.020

		15.079

		1.728

		36.827



		

		

		

		

		

		

		





BB.42500     Lắp đặt vòi  rửa vệ sinh


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh

		

		

		

		

		



		BB.42501

		Vòi  rửa vệ sinh

		cái  

		45.045

		21.781

		 

		66.826



		

		

		

		

		

		

		





BB.43100     Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox

		

		

		

		

		



		BB.43101

		Dung tích 0,5m3

		cái

		2.000.200

		268.076

		 

		2.268.276



		BB.43102

		Dung tích 1,0m3

		cái

		3.100.310

		351.850

		 

		3.452.160



		BB.43103

		Dung tích 1,5m3

		cái

		4.700.470

		375.307

		 

		5.075.777



		BB.43104

		Dung tích 2,0m3

		cái

		6.300.630

		402.114

		 

		6.702.744



		BB.43105

		Dung tích 2,5m3

		cái

		7.800.780

		428.922

		 

		8.229.702



		BB.43106

		Dung tích 3,0m3

		cái

		9.200.920

		482.537

		 

		9.683.457



		BB.43107

		Dung tích 3,5m3

		cái

		10.501.050

		522.749

		 

		11.023.799



		BB.43108

		Dung tích 4,0m3

		cái

		11.701.170

		576.364

		 

		12.277.534



		BB.43109

		Dung tích 5,0m3

		cái

		14.501.450

		804.229

		 

		15.305.679



		BB.43110

		Dung tích 6,0m3

		cái

		16.901.690

		1.072.305

		 

		17.973.995



		

		

		

		

		

		

		





BB.43200     Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa

		

		

		

		

		



		BB.43201

		Dung tích 0,25m3 

		cái

		650.650

		201.057

		 

		851.707



		BB.43202

		Dung tích 0,3m3 

		cái

		750.750

		217.812

		 

		968.562



		BB.43203

		Dung tích 0,4m3 

		cái

		900.900

		251.322

		 

		1.152.222



		BB.43204

		Dung tích 0,5m3 

		cái

		1.101.100

		314.990

		 

		1.416.090



		BB.43205

		Dung tích 0,7m3 

		cái

		1.451.450

		351.850

		 

		1.803.300



		BB.43206

		Dung tích 0,9m3 

		cái

		1.701.700

		408.816

		 

		2.110.516



		BB.43207

		Dung tích 1,0m3 

		cái

		1.901.900

		438.975

		 

		2.340.875



		BB.43208

		Dung tích 1,5m3 

		cái

		3.653.650

		472.484

		 

		4.126.134



		BB.43209

		Dung tích 2,0m3 

		cái

		4.823.000

		502.643

		 

		5.325.643



		BB.43210

		Dung tích 3,0m3 

		cái

		3.753.750

		536.153

		 

		4.289.903



		BB.43211

		Dung tích 4,0m3 

		cái

		5.155.150

		566.311

		 

		5.721.461



		

		

		

		

		

		

		





Chương III


BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100
Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BC.11101

		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng dầy 40mm

		m2

		44.866

		54.012

		 

		98.878



		

		

		

		

		

		

		





BC.11200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông khoáng


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BC.11201

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng dầy 60mm

		m2

		331.771

		144.032

		 

		475.803



		

		

		

		

		

		

		





BC.12100     Bảo ôn  ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh 

		

		

		

		

		



		BC.12101

		Độ dày d=25mm

		m2

		26.330

		81.018

		 

		107.348



		BC.12102

		Độ dày d=50mm

		m2

		45.297

		111.625

		 

		156.922



		

		

		

		

		

		

		





BC.12200     Bảo ôn  thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh


Thành phần công việc


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh 

		

		

		

		

		



		BC.12201

		Độ dày d=25mm

		m2

		26.330

		99.022

		 

		125.352



		BC.12202

		Độ dày d=50mm

		m2

		45.297

		120.627

		 

		165.924



		

		

		

		

		

		

		





BC.13000     Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng


BC.13100     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc


bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 25mm

		

		

		

		

		



		BC.13101

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		3.218.929

		1.191.264

		 

		4.410.193



		BC.13102

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		3.434.467

		1.337.031

		 

		4.771.498



		BC.13103

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		3.657.013

		1.434.208

		 

		5.091.221



		BC.13104

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		3.968.928

		1.524.684

		 

		5.493.612



		BC.13105

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		4.317.832

		1.675.477

		 

		5.993.309



		BC.13106

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		4.762.923

		1.776.006

		 

		6.538.929



		BC.13107

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		5.639.281

		1.977.063

		 

		7.616.344



		BC.13108

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		6.084.372

		2.094.346

		 

		8.178.718



		BC.13109

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		6.967.547

		2.251.841

		 

		9.219.388



		BC.13110

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		8.066.451

		2.439.494

		 

		10.505.945



		BC.13111

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		9.172.362

		2.496.461

		 

		11.668.823



		BC.13112

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		11.377.176

		2.638.876

		 

		14.016.052



		BC.13113

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		13.581.800

		2.700.869

		 

		16.282.669



		BC.13114

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		15.786.614

		2.849.986

		 

		18.636.600



		BC.13115

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		17.991.428

		2.958.892

		 

		20.950.320



		BC.13116

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		20.196.052

		3.138.168

		 

		23.334.220



		BC.13117

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		22.400.866

		3.443.105

		 

		25.843.971



		BC.13118

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		24.612.498

		3.588.872

		 

		28.201.370



		BC.13119

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		29.022.126

		4.556.812

		 

		33.578.938



		BC.13120

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		33.431.564

		4.947.499

		 

		38.379.063



		BC.13121

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		37.841.002

		5.127.539

		 

		42.968.541



		BC.13122

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		42.250.441

		5.412.002

		 

		47.662.443



		BC.13123

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		46.667.076

		6.164.570

		 

		52.831.646





BC.13200     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 30mm

		

		

		

		

		



		BC.13201

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		3.685.041

		1.429.182

		 

		5.114.223



		BC.13202

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		3.914.593

		1.605.107

		 

		5.519.700



		BC.13203

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		4.137.139

		1.700.609

		 

		5.837.748



		BC.13204

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		4.456.061

		1.829.621

		 

		6.285.682



		BC.13205

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		4.818.979

		2.005.546

		 

		6.824.525



		BC.13206

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		5.271.077

		2.124.505

		 

		7.395.582



		BC.13207

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		6.182.470

		2.370.800

		 

		8.553.270



		BC.13208

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		6.634.568

		2.513.215

		 

		9.147.783



		BC.13209

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		7.545.962

		2.702.544

		 

		10.248.506



		BC.13210

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		8.679.900

		2.927.058

		 

		11.606.958



		BC.13211

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		9.813.649

		2.990.726

		 

		12.804.375



		BC.13212

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		12.088.533

		3.166.651

		 

		15.255.184



		BC.13213

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		14.363.417

		3.322.471

		 

		17.685.888



		BC.13214

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		16.631.104

		3.419.648

		 

		20.050.752



		BC.13215

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		18.905.988

		3.546.985

		 

		22.452.973



		BC.13216

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		21.173.865

		3.764.797

		 

		24.938.662



		BC.13217

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		23.448.559

		4.131.726

		 

		27.580.285



		BC.13218

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		25.716.437

		4.305.976

		 

		30.022.413



		BC.13219

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		30.259.008

		5.467.815

		 

		35.726.823



		BC.13220

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		34.801.579

		5.845.899

		 

		40.647.478



		BC.13221

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		39.344.341

		6.162.769

		 

		45.507.110



		BC.13222

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		43.886.912

		7.358.235

		 

		51.245.147



		BC.13223

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		48.429.483

		8.476.283

		 

		56.905.766



		

		

		

		

		

		

		





BC.13300     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 50mm

		

		

		

		

		



		BC.13301

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		5.682.812

		1.675.477

		 

		7.358.289



		BC.13302

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		5.940.582

		1.871.508

		 

		7.812.090



		BC.13303

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		6.191.156

		1.983.765

		 

		8.174.921



		BC.13304

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		6.544.923

		2.134.558

		 

		8.679.481



		BC.13305

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		6.956.890

		2.345.668

		 

		9.302.558



		BC.13306

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		7.458.037

		2.513.215

		 

		9.971.252



		BC.13307

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		8.474.536

		2.705.895

		 

		11.180.431



		BC.13308

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		8.982.689

		2.922.032

		 

		11.904.721



		BC.13309

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		9.999.188

		3.153.248

		 

		13.152.436



		BC.13310

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		11.266.259

		3.414.622

		 

		14.680.881



		BC.13311

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		12.533.331

		3.490.018

		 

		16.023.349



		BC.13312

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		15.067.284

		3.702.804

		 

		18.770.088



		BC.13313

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		17.601.427

		3.875.378

		 

		21.476.805



		BC.13314

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		20.135.570

		3.989.310

		 

		24.124.880



		BC.13315

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		22.676.530

		4.138.428

		 

		26.814.958



		BC.13316

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		25.210.673

		4.393.100

		 

		29.603.773



		BC.13317

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		27.744.627

		4.825.373

		 

		32.570.000



		BC.13318

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		30.278.770

		5.026.431

		 

		35.305.201



		BC.13319

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		35.353.873

		6.378.817

		 

		41.732.690



		BC.13320

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		40.422.159

		6.926.139

		 

		47.348.298



		BC.13321

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		45.490.256

		7.190.798

		 

		52.681.054



		BC.13322

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		50.565.359

		8.584.307

		 

		59.149.666



		BC.13323

		Đường kính ống d=1000mm

		100m

		55.633.455

		9.889.597

		 

		65.523.052



		

		

		

		

		

		

		





BC.13400     Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)


Thành phần công việc: 


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn đường ống có độ dầy lớp bọc 100mm

		

		

		

		

		



		BC.13401

		Đường kính ống d=15mm

		100m

		11.612.959

		2.027.327

		 

		13.640.286



		BC.13402

		Đường kính ống d=20mm

		100m

		11.933.603

		2.278.649

		 

		14.212.252



		BC.13403

		Đường kính ống d=25mm

		100m

		12.254.246

		2.412.687

		 

		14.666.933



		BC.13404

		Đường kính ống d=32mm

		100m

		12.699.294

		2.591.963

		 

		15.291.257



		BC.13405

		Đường kính ống d=40mm

		100m

		13.216.177

		2.848.311

		 

		16.064.488



		BC.13406

		Đường kính ống d=50mm

		100m

		13.850.647

		3.015.858

		 

		16.866.505



		BC.13407

		Đường kính ống d=69mm

		100m

		15.133.221

		3.359.331

		 

		18.492.552



		BC.13408

		Đường kính ống d=80mm

		100m

		15.767.691

		3.548.660

		 

		19.316.351



		BC.13409

		Đường kính ống d=100mm

		100m

		17.050.265

		3.828.465

		 

		20.878.730



		BC.13410

		Đường kính ống d=125mm

		100m

		18.646.665

		4.146.805

		 

		22.793.470



		BC.13411

		Đường kính ống d=150mm

		100m

		20.243.066

		4.237.281

		 

		24.480.347



		BC.13412

		Đường kính ống d=200mm

		100m

		23.435.867

		4.486.927

		 

		27.922.794



		BC.13413

		Đường kính ống d=250mm

		100m

		26.635.485

		4.704.739

		 

		31.340.224



		BC.13414

		Đường kính ống d=300mm

		100m

		29.828.286

		4.858.883

		 

		34.687.169



		BC.13415

		Đường kính ống d=350mm

		100m

		33.027.905

		5.026.431

		 

		38.054.336



		BC.13416

		Đường kính ống d=400mm

		100m

		36.220.706

		5.333.043

		 

		41.553.749



		BC.13417

		Đường kính ống d=450mm

		100m

		39.413.507

		5.854.116

		 

		45.267.623



		BC.13418

		Đường kính ống d=500mm

		100m

		42.613.125

		6.100.411

		 

		48.713.536



		BC.13419

		Đường kính ống d=600mm

		100m

		49.005.734

		7.745.321

		 

		56.751.055



		BC.13420

		Đường kính ống d=700mm

		100m

		55.338.916

		8.409.668

		 

		63.748.584



		BC.13421

		Đường kính ống d=800mm

		100m

		61.783.566

		8.730.140

		 

		70.513.706



		BC.13422

		Đường kính ống d=900mm

		100m

		68.175.985

		10.413.514

		 

		78.589.499



		BC.13423

		Đường kính ốngd=1000mm

		100m

		74.568.595

		12.008.668

		 

		86.577.263



		

		

		

		

		

		

		





BC.14100     Bảo ôn  ống đồng  bằng ống cách nhiệt xốp


Thành phần công việc :


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bảo ôn  ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp

		

		

		

		

		



		BC.14101

		Đường kính ống d=6,4mm

		100m

		598.437

		762.342

		 

		1.360.779



		BC.14102

		Đường kính ống d=9,5mm

		100m

		731.271

		799.202

		 

		1.530.473



		BC.14103

		Đường kính ống d=12,7mm

		100m

		891.986

		841.089

		 

		1.733.075



		BC.14104

		Đường kính ống d=15,9mm

		100m

		1.484.995

		894.705

		 

		2.379.700



		BC.14105

		Đường kính ống d=19,1mm

		100m

		2.071.070

		928.214

		 

		2.999.284



		BC.14106

		Đường kính ống d=22,2mm

		100m

		2.242.600

		978.479

		 

		3.221.079



		BC.14107

		Đường kính ống d=25,4mm

		100m

		2.531.968

		1.053.875

		 

		3.585.843



		BC.14108

		Đường kính ống d=28,6mm

		100m

		2.778.218

		1.072.305

		 

		3.850.523



		BC.14109

		Đường kính ống d=31,8mm

		100m

		2.987.681

		1.095.762

		 

		4.083.443



		BC.14110

		Đường kính ống d=34,9mm

		100m

		3.132.877

		1.107.490

		 

		4.240.367



		BC.14111

		Đường kính ống d=38,1mm

		100m

		3.277.009

		1.147.702

		 

		4.424.711



		BC.14112

		Đường kính ống d=41,3mm

		100m

		3.524.766

		1.166.132

		 

		4.690.898



		BC.14113

		Đường kính ống d=54mm

		100m

		4.841.206

		1.280.064

		 

		6.121.270



		BC.14114

		Đường kính ống d=66,7mm

		100m

		6.033.968

		1.373.891

		 

		7.407.859



		

		

		

		

		

		

		





Chương IV


KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng. 


2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.


3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), Chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung định mức đơn giá theo quy định hiện hành.


4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.


5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau :


- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.


- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.


6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính chi phí bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 


7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.


8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.


Quy cách ống theo quy định của thiết kế.


Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.


Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đập cáp


		Cấp đất đá

		Đất đá đại diện cho mỗi cấp



		Cấp I

		Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli).



		Cấp II

		Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III.



		Cấp III

		Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần tuý. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy.



		Cấp IV

		Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit.



		Cấp V

		Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc.



		Cấp VI

		Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hoá. Cát kết silic hoá. Các loại đá phiên silic hoá.



		Cấp VII

		Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic.





Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay


		Cấp đất đá

		Đất đá đại diện cho mỗi cấp



		Cấp I

		Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ,  cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội.


Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm.



		Cấp II

		Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm).


Cát  pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt.


Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời.


Cát chảy không áp lực.


Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm).


Phấn Diatomit.


Muối mỏ (halit).


Các sản phẩm caolin hoá hoàn toàn do sự phong hoá các đá macma và biến chất. 


Quặng sắt đỏ. 



		Cấp III

		Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm).


Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn.


Cát chảy có áp lực.


Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hoá.


Than đá mềm, than nâu.


Đá phiến tan bị huỷ hoại.


Quặng mangan, quặng sắt ô xy hoá bở rời. Boxit sét.



		Cấp IV

		Đá cuội  gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích.


Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi.


Đãn bạch (gezơ).


Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly.


Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh).


Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hoá mạnh và bị tan hoá.


Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica.


Apatit kết tinh.


Dunit, peridotit phong hoá mạnh. Kimbelit bị phong hoá.


Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hoá mạnh.


Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. 



		Cấp V

		Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hoá, nhiều lỗ hổng.


Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinit. Anbitofia   và keratofia phong hoá. Tup núi lửa xepentin hoá.


Dunit bị phong hoá. 


Kimberlit dạng dăm kết.


Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít.



		Cấp VI

		Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi.


Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hoá, xcacnơ hoá. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit.


Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến.


Sét kết silic hoá yếu.


Dunit không bị phong hoá.


Peridorit bị phong hoá.


Amfibolit.


Piroxenit kết tinh thô.


Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời.


Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn.


Quặng hematit-mactit. Xiderit.



		Cấp VII

		Cuội của đá macma  và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn.


Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét.


Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít.


Cát kết fenpat, đá vôi silic hoá.


Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. 


Đá phiến silic hoá yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen.


Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hoá.


Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hoá.


Piroxenit, piroxenit quặng.


Kimbelit dạng bazan.


Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng.


Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit.


Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit.


Quặng amfibon-manhetit.



		Cấp VIII

		Cuội kết của đá macma, xi măng vôi.


Dolomit silic hoá. Đá vôi silic hoá.


Fotforit chặt xít phân lớp.


Các loại đá phiến silic hoá thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung.


Bazan phong hoá. Diaba. Pofia vaf pofirit.


Andexit.


Diorit không bị phong hoá. Labradorit.


Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hoá. 


Granit-gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hoá.


Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot.


Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit. 


Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo.



		Cấp IX

		Bazan không bị phong hoá. 


Fotforit phân lớp, silic hoá.


Cuội kết của đá macma với xi măng silic.


Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic.


Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hoá.


Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hoá. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hoá và sừng hoá.


Các loại đá bị phong hoá: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit.


Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hoá.


Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. 



		Cấp X

		Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất.


Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hoá. Đá fotfat-silic.


Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua.


Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh.


Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat.


Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng.


Quặng sắt nâu silic hoá. Thạch anh dạng mạch.


Pofirit thạch anh hoá và sừng hoá mạnh.





BD.11100
Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng


Thành phần công việc


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đ​ưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hư​ớng, nhổ ống định h​ướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.


Đơn vị tính: đ/1 lần lắp và tháo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt và tháo dỡ máy-thiết bị khoan giếng

		

		

		

		

		



		BD.11101

		Đập cáp 40Kw

		1 lần lắp và tháo

		10.149.658

		11.702.600

		4.282.125

		26.134.383



		BD.11102

		Tự hành 54 CV

		1 lần lắp và tháo

		10.149.658

		9.902.200

		4.376.788

		24.428.646



		BD.11103

		Tự hành 300 CV

		1 lần lắp và tháo

		10.149.658

		9.902.200

		18.969.178

		39.021.036



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các b​ước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000
Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp





Độ sâu khoan ( 50 m


BD.12100
Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

		

		

		

		

		



		BD.12101

		Cấp đất đá I-II

		m

		46.453

		282.663

		242.327

		571.443



		BD.12102

		Cấp đất đá III

		m

		61.202

		342.076

		339.621

		742.899



		BD.12103

		Cấp đất đá IV

		m

		92.810

		500.511

		657.708

		1.251.029



		BD.12104

		Cấp đất đá V

		m

		116.958

		577.928

		1.179.335

		1.874.221



		BD.12105

		Cấp đất đá VI

		m

		140.077

		952.412

		2.216.864

		3.309.353



		BD.12106

		Cấp đất đá VII

		m

		193.479

		1.748.188

		4.429.073

		6.370.740



		

		

		

		

		

		

		





BD.12200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm

		

		

		

		

		



		BD.12201

		Cấp đất đá I-II

		m

		59.813

		352.878

		296.537

		709.228



		BD.12202

		Cấp đất đá III

		m

		78.396

		426.695

		420.035

		925.126



		BD.12203

		Cấp đất đá IV

		m

		118.291

		631.940

		830.389

		1.580.620



		BD.12204

		Cấp đất đá V

		m

		148.711

		730.962

		1.491.309

		2.370.982



		BD.12205

		Cấp đất đá VI

		m

		177.896

		1.186.464

		2.753.085

		4.117.445



		BD.12206

		Cấp đất đá VII

		m

		257.506

		2.122.672

		5.347.431

		7.727.609



		

		

		

		

		

		

		





BD.12300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm

		

		

		

		

		



		BD.12301

		Cấp đất đá I-II

		m

		72.359

		451.900

		416.808

		941.067



		BD.12302

		Cấp đất đá III

		m

		94.631

		554.523

		597.386

		1.246.540



		BD.12303

		Cấp đất đá IV

		m

		142.423

		853.390

		2.632.930

		3.628.743



		BD.12304

		Cấp đất đá V

		m

		178.900

		975.817

		2.070.046

		3.224.763



		BD.12305

		Cấp đất đá VI

		m

		229.198

		1.519.538

		3.576.792

		5.325.528



		BD.12306

		Cấp đất đá VII

		m

		309.903

		2.669.993

		6.767.651

		9.747.547



		

		

		

		

		

		

		





BD.12400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

		

		

		

		

		



		BD.12401

		Cấp đất đá I-II

		m

		83.717

		538.320

		510.875

		1.132.912



		BD.12402

		Cấp đất đá III

		m

		109.841

		667.948

		268.516

		1.046.305



		BD.12403

		Cấp đất đá IV

		m

		165.882

		1.044.232

		1.508.189

		2.718.303



		BD.12404

		Cấp đất đá V

		m

		225.497

		1.202.667

		2.594.900

		4.023.064



		BD.12405

		Cấp đất đá VI

		m

		266.533

		1.865.214

		4.433.653

		6.565.400



		BD.12406

		Cấp đất đá VII

		m

		361.215

		3.237.119

		8.238.867

		11.837.201



		

		

		

		

		

		

		





BD.12500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

		

		

		

		

		



		BD.12501

		Cấp đất đá I-II

		m

		93.370

		631.940

		618.936

		1.344.246



		BD.12502

		Cấp đất đá III

		m

		123.186

		790.376

		904.705

		1.818.267



		BD.12503

		Cấp đất đá IV

		m

		204.257

		1.258.480

		1.871.056

		3.333.793



		BD.12504

		Cấp đất đá V

		m

		253.079

		1.517.737

		3.374.858

		5.145.674



		BD.12505

		Cấp đất đá VI

		m

		299.890

		2.452.145

		5.983.589

		8.735.624



		BD.12506

		Cấp đất đá VII

		m

		407.896

		4.218.337

		10.903.429

		15.529.662



		

		

		

		

		

		

		





BD.12600     Đường kính lỗ khoan từ  800 mm đến  < 900 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm

		

		

		

		

		



		BD.12601

		Cấp đất đá I-II

		m

		103.277

		711.158

		934.758

		1.749.193



		BD.12602

		Cấp đất đá III

		m

		136.818

		889.398

		1.365.060

		2.391.276



		BD.12603

		Cấp đất đá IV

		m

		226.251

		1.416.915

		2.822.341

		4.465.507



		BD.12604

		Cấp đất đá V

		m

		281.183

		1.706.779

		3.985.949

		5.973.911



		BD.12605

		Cấp đất đá VI

		m

		333.861

		2.760.013

		7.068.727

		10.162.601



		BD.12606

		Cấp đất đá VII

		m

		472.839

		4.745.854

		12.879.914

		18.098.607



		

		

		

		

		

		

		





BD.12700     Đường kính lỗ khoan từ  900 mm đến  < 1000 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm

		

		

		

		

		



		BD.12701

		Cấp đất đá I-II

		m

		130.811

		790.376

		989.200

		1.910.387



		BD.12702

		Cấp đất đá III

		m

		168.051

		988.420

		1.445.618

		2.602.089



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		BD.12703

		Cấp đất đá IV

		m

		248.037

		1.573.550

		2.986.606

		4.808.193



		BD.12704

		Cấp đất đá V

		m

		309.028

		1.895.821

		4.217.620

		6.422.469



		BD.12705

		Cấp đất đá VI

		m

		385.298

		3.066.081

		7.480.995

		10.932.374



		BD.12706

		Cấp đất đá VII

		m

		520.299

		5.273.372

		13.629.725

		19.423.396



		

		

		

		

		

		

		





BD.13000     Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 


                     Độ sâu khoan từ > 50 m  đến  ( 100 m


BD.13100     Đường kính lỗ khoan từ  300 mm đến  < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm

		

		

		

		

		



		BD.13101

		Cấp đất đá I-II

		m

		46.619

		311.469

		305.877

		663.965



		BD.13102

		Cấp đất đá III

		m

		61.368

		376.284

		415.381

		853.033



		BD.13103

		Cấp đất đá IV

		m

		93.241

		559.924

		787.304

		1.440.469



		BD.13104

		Cấp đất đá V

		m

		117.787

		644.543

		1.369.253

		2.131.583



		BD.13105

		Cấp đất đá VI

		m

		141.768

		1.055.034

		2.506.961

		3.703.763



		BD.13106

		Cấp đất đá VII

		m

		196.629

		1.897.622

		4.851.993

		6.946.244



		

		

		

		

		

		

		





BD.13200     Đường kính lỗ khoan từ  400 mm đến  < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm

		

		

		

		

		



		BD.13201

		Cấp đất đá I-II

		m

		60.012

		385.286

		367.626

		812.924



		BD.13202

		Cấp đất đá III

		m

		78.595

		466.304

		506.562

		1.051.461



		BD.13203

		Cấp đất đá IV

		m

		118.822

		700.356

		978.650

		1.797.828



		BD.13204

		Cấp đất đá V

		m

		149.772

		808.380

		1.708.874

		2.667.026



		BD.13205

		Cấp đất đá VI

		m

		180.018

		1.301.689

		3.079.927

		4.561.634



		BD.13206

		Cấp đất đá VII

		m

		261.484

		2.288.308

		5.818.433

		8.368.225



		

		

		

		

		

		

		





BD.13300     Đường kính lỗ khoan từ  500 mm đến  < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm

		

		

		

		

		



		BD.13301

		Cấp đất đá I-II

		m

		72.591

		493.310

		509.432

		1.075.333



		BD.13302

		Cấp đất đá III

		m

		94.863

		606.735

		711.545

		1.413.143



		BD.13303

		Cấp đất đá IV

		m

		143.053

		941.609

		1.400.128

		2.484.790



		BD.13304

		Cấp đất đá V

		m

		180.160

		1.071.238

		2.345.032

		3.596.430



		BD.13305

		Cấp đất đá VI

		m

		231.751

		1.654.568

		3.962.725

		5.849.044



		BD.13306

		Cấp đất đá VII

		m

		314.677

		2.859.035

		7.307.973

		10.481.685



		

		

		

		

		

		

		





BD.13400     Đường kính lỗ khoan từ  600 mm đến  < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm

		

		

		

		

		



		BD.13401

		Cấp đất đá I-II

		m

		83.839

		574.328

		758.307

		1.416.474



		BD.13402

		Cấp đất đá III

		m

		109.873

		707.557

		1.060.181

		1.877.611



		BD.13403

		Cấp đất đá IV

		m

		166.128

		1.098.244

		2.087.393

		3.351.765



		BD.13404

		Cấp đất đá V

		m

		226.301

		1.251.278

		2.735.636

		4.213.215



		BD.13405

		Cấp đất đá VI

		m

		268.630

		1.930.029

		4.623.661

		6.822.320



		BD.13406

		Cấp đất đá VII

		m

		365.391

		3.334.341

		8.526.079

		12.225.811



		

		

		

		

		

		

		





BD.13500     Đường kính lỗ khoan từ  700 mm đến  < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm

		

		

		

		

		



		BD.13501

		Cấp đất đá I-II

		m

		93.649

		657.146

		866.229

		1.617.024



		BD.13502

		Cấp đất đá III

		m

		123.355

		808.380

		1.211.855

		2.143.590



		BD.13503

		Cấp đất đá IV

		m

		204.710

		1.256.679

		2.384.627

		3.846.016



		BD.13504

		Cấp đất đá V

		m

		254.205

		1.429.518

		3.126.239

		4.809.962



		BD.13505

		Cấp đất đá VI

		m

		302.572

		2.207.290

		5.284.239

		7.794.101



		BD.13506

		Cấp đất đá VII

		m

		413.136

		3.811.447

		9.744.186

		13.968.769



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bư​ớc tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.14000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                      Độ sâu khoan  ( 50 m


BD.14100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ (50m đường kính lỗ khoan <200mm

		

		

		

		

		



		BD.14101

		Cấp đất đá I-III

		m

		31.231

		111.625

		172.809

		315.665



		BD.14102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		57.360

		181.840

		422.705

		661.905



		BD.14103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		73.346

		313.270

		959.892

		1.346.508



		BD.14104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		92.509

		604.934

		2.174.402

		2.871.845



		

		

		

		

		

		

		





BD.14200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ (50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm

		

		

		

		

		



		BD.14201

		Cấp đất đá I-III

		m

		37.686

		151.234

		205.498

		394.418



		BD.14202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		65.418

		248.455

		537.187

		851.060



		BD.14203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		81.944

		424.894

		1.265.927

		1.772.765



		BD.14204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		101.106

		828.184

		2.933.518

		3.862.808



		

		

		

		

		

		

		





BD.15000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                     Độ sâu khoan từ > 50 m đến  ( 100 m


BD.15100     Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan <200mm

		

		

		

		

		



		BD.15101

		Cấp đất đá I-III

		m

		31.538

		122.427

		221.835

		375.800



		BD.15102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		57.930

		207.046

		527.870

		792.846



		BD.15103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		73.916

		365.481

		1.188.840

		1.628.237



		BD.15104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		93.385

		729.162

		2.706.994

		3.529.541



		

		

		

		

		

		

		





BD.15200     Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >  50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm

		

		

		

		

		



		BD.15201

		Cấp đất đá I-III

		m

		37.993

		163.836

		261.621

		463.450



		BD.15202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		65.988

		280.862

		675.025

		1.021.875



		BD.15203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		82.514

		495.110

		1.569.555

		2.147.179



		BD.15204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		101.983

		1.002.823

		3.690.242

		4.795.048



		

		

		

		

		

		

		





BD.16000
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV 


                      
Độ sâu khoan từ >100 m đến  ( 150 m


BD.16100
Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến (150m đường kính lỗ khoan 200mm 

		

		

		

		

		



		BD.16101

		Cấp đất đá I-III

		m

		31.800

		135.030

		277.958

		444.788



		BD.16102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		58.237

		235.852

		648.453

		942.542



		BD.16103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		74.530

		426.695

		1.457.387

		1.958.612



		BD.16104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		93.692

		873.194

		3.335.197

		4.302.083



		

		

		

		

		

		

		





BD.16200
Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 200mm  đến <300mm 

		

		

		

		

		



		BD.16201

		Cấp đất đá I-III

		m

		38.256

		178.240

		324.669

		541.165



		BD.16202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		66.295

		315.070

		826.776

		1.208.141



		BD.16203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		83.128

		576.128

		1.912.875

		2.572.131



		BD.16204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		102.290

		1.193.665

		4.512.406

		5.808.361



		

		

		

		

		

		

		





BD.17000
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV




Độ sâu khoan từ > 150 m đến  ( 200 m


BD.17100
Đường kính lỗ khoan  < 200 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ > 150m đến (200m đường kính lỗ khoan <200mm 

		

		

		

		

		



		BD.17101

		Cấp đất đá I-III

		m

		31.022

		149.433

		338.708

		519.163



		BD.17102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		57.183

		268.260

		789.397

		1.114.840



		BD.17103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		73.958

		498.711

		1.768.034

		2.340.703



		BD.17104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		93.121

		1.044.232

		4.070.957

		5.208.310



		

		

		

		

		

		

		





BD.17200
Đường kính lỗ khoan  từ  200 mm đến < 300 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ >150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến <300mm 

		

		

		

		

		



		BD.17201

		Cấp đất đá I-III

		m

		38.563

		196.244

		397.051

		631.858



		BD.17202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		66.602

		356.479

		1.001.992

		1.425.073



		BD.17203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		84.004

		667.948

		2.312.240

		3.064.192



		BD.17204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		103.167

		1.416.915

		5.479.334

		6.999.416



		

		

		

		

		

		

		





Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV


Thành phần công việc :


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.18000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan  ( 50 m


BD.18100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 300mm <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.18101

		Cấp đất đá I-III

		m

		294.707

		279.062

		1.145.863

		1.719.632



		BD.18102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		411.028

		1.150.456

		4.127.214

		5.688.698



		BD.18103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		465.935

		1.211.669

		4.321.342

		5.998.946



		BD.18104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		491.756

		1.274.683

		4.573.837

		6.340.276



		

		

		

		

		

		

		





BD.18200
Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 400mm <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.18201

		Cấp đất đá I-III

		m

		407.502

		340.276

		1.204.138

		1.951.916



		BD.18202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		559.239

		1.184.663

		4.049.468

		5.793.370



		BD.18203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		606.801

		1.343.098

		5.389.641

		7.339.540



		BD.18204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		636.624

		1.631.162

		8.351.446

		10.619.232



		

		

		

		

		

		

		





BD.18300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 500mm <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.18301

		Cấp đất đá I-III

		m

		512.339

		507.713

		1.757.667

		2.777.719



		BD.18302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		698.212

		2.092.065

		6.350.959

		9.141.236



		BD.18303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		742.206

		2.201.889

		6.642.288

		9.586.383



		BD.18304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		776.031

		2.318.915

		7.030.743

		10.125.689



		

		

		

		

		

		

		





BD.18400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 600mm <700mm 

		

		

		

		

		



		BD.18401

		Cấp đất đá I-III

		m

		589.600

		590.531

		1.951.887

		3.132.018



		BD.18402

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		787.356

		2.435.941

		7.428.857

		10.652.154



		BD.18403

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		837.848

		2.569.171

		7.768.787

		11.175.806



		BD.18404

		Cấp đất đá IX-X

		m

		928.770

		2.707.802

		8.157.226

		11.793.798



		

		

		

		

		

		

		





BD.18500     Đường kính lỗ khoan  từ  700 mm đến < 800 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm 

		

		

		

		

		



		BD.18501

		Cấp đất đá I-III

		m

		660.940

		675.150

		2.146.106

		3.482.196



		BD.18502

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		871.596

		2.787.019

		8.497.156

		12.155.771



		BD.18503

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		928.349

		2.936.452

		8.885.596

		12.750.397



		BD.18504

		Cấp đất đá IX-X

		m

		1.079.518

		3.096.688

		9.283.709

		13.459.915



		

		

		

		

		

		

		





BD.18600     Đường kính lỗ khoan  từ  800 mm đến < 900 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm 

		

		

		

		

		



		BD.18601

		Cấp đất đá I-III

		m

		739.004

		759.769

		2.340.326

		3.839.099



		BD.18602

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		963.588

		3.134.496

		9.477.929

		13.576.013



		BD.18603

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		1.028.048

		3.301.934

		9.963.494

		14.293.476



		BD.18604

		Cấp đất đá IX-X

		m

		1.161.822

		3.483.774

		10.497.552

		15.143.148



		

		

		

		

		

		

		





BD.18700     Đường kính lỗ khoan  từ  900 mm đến < 1000 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan (50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm 

		

		

		

		

		



		BD.18701

		Cấp đất đá I-III

		m

		814.511

		844.388

		2.544.220

		4.203.119



		BD.18702

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		1.057.349

		3.483.774

		10.449.043

		14.990.166



		BD.18703

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		1.126.954

		3.669.215

		11.041.376

		15.837.545



		BD.18704

		Cấp đất đá IX-X

		m

		1.245.893

		3.870.860

		11.721.145

		16.837.898



		

		

		

		

		

		

		





BD.19000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan từ > 50 m đến ( 100 m


BD.19100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.19101

		Cấp đất đá I-III

		m

		308.824

		214.248

		796.334

		1.319.406



		BD.19102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		438.461

		351.078

		2.146.106

		2.935.645



		BD.19103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		502.247

		597.733

		5.108.002

		6.207.982



		BD.19104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		534.427

		1.164.859

		11.925.146

		13.624.432



		

		

		

		

		

		

		





BD.19200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.19201

		Cấp đất đá I-III

		m

		431.554

		419.493

		1.485.793

		2.336.840



		BD.19202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		602.875

		1.460.124

		4.991.421

		7.054.420



		BD.19203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		658.456

		1.656.368

		6.651.978

		8.966.802



		BD.19204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		694.374

		2.011.047

		10.303.317

		13.008.738



		

		

		

		

		

		

		





BD.19300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.19301

		Cấp đất đá I-III

		m

		549.712

		624.739

		2.165.562

		3.340.013



		BD.19302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		760.837

		2.579.973

		7.827.077

		11.167.887



		BD.19303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		805.756

		2.715.003

		8.186.371

		11.707.130



		BD.19304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		849.677

		2.859.035

		8.671.921

		12.380.633



		

		

		

		

		

		

		





BD.19400     Đường kính lỗ khoan  từ  600 mm đến < 700 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ > 50m đến (100m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm 

		

		

		

		

		



		BD.19401

		Cấp đất đá I-III

		m

		631.398

		729.162

		2.408.291

		3.768.851



		BD.19402

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		850.255

		3.003.067

		9.157.470

		13.010.792



		BD.19403

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		905.465

		3.168.704

		9.575.054

		13.649.223



		BD.19404

		Cấp đất đá IX-X

		m

		1.018.232

		3.337.942

		10.060.588

		14.416.762



		

		

		

		

		

		

		





BD.20000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan  từ >100 m đến  ( 150 m


BD.20100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.20101

		Cấp đất đá I-III

		m

		313.233

		225.050

		835.169

		1.373.452



		BD.20102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		443.627

		367.282

		2.243.216

		3.054.125



		BD.20103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		511.467

		626.539

		5.350.731

		6.488.737



		BD.20104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		544.562

		1.220.671

		12.498.024

		14.263.257



		

		

		

		

		

		

		





BD.20200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.20201

		Cấp đất đá I-III

		m

		440.463

		439.298

		1.553.757

		2.433.518



		BD.20202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		613.174

		1.530.340

		5.224.476

		7.367.990



		BD.20203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		668.826

		1.735.586

		6.972.453

		9.376.865



		BD.20204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		709.335

		2.108.268

		10.788.882

		13.606.485



		

		

		

		

		

		

		





BD.20300     Đường kính lỗ khoan  từ  500 mm đến < 600 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >100m đến (150m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 

		

		

		

		

		



		BD.20301

		Cấp đất đá I-III

		m

		558.789

		655.346

		2.272.346

		3.486.481



		BD.20302

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		775.082

		2.702.400

		8.205.736

		11.683.218



		BD.20303

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		824.086

		2.844.632

		8.584.485

		12.253.203



		BD.20304

		Cấp đất đá IX-X

		m

		868.334

		2.995.866

		9.089.489

		12.953.689



		

		

		

		

		

		

		





BD.21000     Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV 


                     Độ sâu khoan từ >150 m đến ( 200 m


BD.21100     Đường kính lỗ khoan  từ  300 mm đến < 400 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ >150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 

		

		

		

		

		



		BD.21101

		Cấp đất đá I-III

		m

		314.273

		230.451

		864.299

		1.409.023



		BD.21102

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		448.780

		379.884

		2.320.946

		3.149.610



		BD.21103

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		516.397

		646.344

		5.515.896

		6.678.637



		BD.21104

		Cấp đất đá IX-X

		m

		550.344

		1.258.480

		12.886.463

		14.695.287



		

		

		

		

		

		

		





BD.21200     Đường kính lỗ khoan  từ  400 mm đến < 500 mm


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ <150m đến (200m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 

		

		

		

		

		



		BD.21201

		Cấp đất đá I-III

		m

		441.886

		453.701

		1.602.358

		2.497.945



		BD.21202

		Cấp đất đá IV-VI

		m

		622.217

		1.577.150

		5.389.550

		7.588.917



		BD.21203

		Cấp đất đá VII-VIII

		m

		678.507

		1.789.598

		7.186.128

		9.654.233



		BD.21204

		Cấp đất đá IX-X

		m

		718.754

		2.173.083

		11.128.812

		14.020.649



		

		

		

		

		

		

		





BD.22000     Lắp đặt kết cấu giếng


BD.22100     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn 

		

		

		

		

		



		BD.22101

		Đường kính ống d=89mm

		m

		119.353

		39.609

		96.123

		255.085



		BD.22102

		Đường kính ống d=108mm

		m

		166.746

		39.609

		99.683

		306.038



		BD.22103

		Đường kính ống d=127mm

		m

		219.296

		43.210

		106.803

		369.309



		BD.22104

		Đường kính ống d=146mm

		m

		176.455

		45.010

		110.364

		331.829



		BD.22105

		Đường kính ống d=168mm

		m

		321.795

		46.810

		117.484

		486.089



		BD.22106

		Đường kính ống d=194mm

		m

		398.575

		48.611

		122.824

		570.010



		BD.22107

		Đường kính ống d=219mm

		m

		443.643

		55.812

		138.844

		638.299



		BD.22108

		Đường kính ống d=273mm

		m

		816.141

		59.413

		149.525

		1.025.079



		BD.22109

		Đường kính ống d=325mm

		m

		971.236

		68.415

		169.105

		1.208.756



		BD.22110

		Đường kính ống d=350mm

		m

		1.038.366

		70.216

		174.446

		1.283.028



		BD.22111

		Đường kính ống d=377mm

		m

		1.117.570

		77.417

		192.246

		1.387.233



		BD.22112

		Đường kính ống d=426mm

		m

		1.371.376

		88.220

		217.167

		1.676.763



		BD.22113

		Đường kính ống d=450mm

		m

		1.509.291

		90.020

		220.727

		1.820.038



		BD.22114

		Đường kính ống d=477mm

		m

		1.656.364

		90.020

		222.507

		1.968.891



		BD.22115

		Đường kính ống d=529mm

		m

		1.904.034

		93.621

		238.348

		2.236.003



		BD.22116

		Đường kính ống d=630mm

		m

		2.511.182

		102.623

		266.553

		2.880.358



		BD.22117

		Đường kính ống d=720mm

		m

		2.967.985

		106.224

		291.391

		3.365.600



		BD.22118

		Đường kính ống d=820mm

		m

		3.463.942

		111.625

		320.167

		3.895.734



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.22200     Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trư​ờng.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu giếng-Nối ống bằng phương pháp hàn 

		

		

		

		

		



		BD.22201

		Đường kính ống d=89mm

		m

		116.139

		19.804

		41.965

		177.908



		BD.22202

		Đường kính ống d=108mm

		m

		163.871

		19.804

		43.464

		227.139



		BD.22203

		Đường kính ống d=127mm

		m

		216.748

		23.405

		47.960

		288.113



		BD.22204

		Đường kính ống d=146mm

		m

		167.486

		23.405

		49.459

		240.350



		BD.22205

		Đường kính ống d=168mm

		m

		313.669

		25.206

		53.955

		392.830



		BD.22206

		Đường kính ống d=194mm

		m

		397.847

		27.006

		55.454

		480.307



		BD.22207

		Đường kính ống d=219mm

		m

		442.148

		32.407

		65.945

		540.500



		BD.22208

		Đường kính ống d=273mm

		m

		814.716

		36.008

		73.438

		924.162



		BD.22209

		Đường kính ống d=325mm

		m

		969.747

		43.210

		89.925

		1.102.882



		BD.22210

		Đường kính ống d=377mm

		m

		1.040.358

		45.010

		92.922

		1.178.290



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.22300     Chống ống


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trư​ờng.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ống chống 

		

		

		

		

		



		BD.22301

		Đường kính ống d=377mm

		m

		75.389

		117.026

		274.677

		467.092



		BD.22302

		Đường kính ống d=426mm

		m

		100.370

		131.429

		308.590

		540.389



		BD.22303

		Đường kính ống d=477mm

		m

		117.949

		135.030

		316.928

		569.907



		BD.22304

		Đường kính ống d=529mm

		m

		132.986

		140.431

		335.767

		609.184



		BD.22305

		Đường kính ống d=630mm

		m

		168.509

		153.034

		371.465

		693.008



		BD.22306

		Đường kính ống d=720mm

		m

		197.062

		160.236

		402.298

		759.596



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chống ống dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.23000     Thổi rửa giếng khoan


Thành phần công việc :

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng n​ớc, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện tr​ường.



BD.23100     Độ sâu giếng khoan  ( 100 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng ( 100 m 

		

		

		

		

		



		BD.23101

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		292.218

		216.048

		1.784.099

		2.292.365



		BD.23102

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		294.264

		270.060

		2.611.016

		3.175.340



		BD.23103

		Đường kính ống lọc d<450mm 

		m

		296.310

		324.072

		3.201.528

		3.821.910



		BD.23104

		Đường kính ống lọc d>450mm 

		m

		298.356

		396.088

		4.674.705

		5.369.149



		

		

		

		

		

		

		





BD.23200     Độ sâu giếng khoan từ  > 100 m  đến  ( 150 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa guếng khoan, độ sâu giếng từ < 100m đến (150 m 

		

		

		

		

		



		BD.23201

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		324.314

		241.254

		2.595.578

		3.161.146



		BD.23202

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		326.606

		302.467

		3.816.413

		4.445.486



		BD.23203

		Đường kính ống lọc d<450mm 

		m

		328.898

		363.681

		4.665.513

		5.358.092



		

		

		

		

		

		

		





BD.23300     Độ sâu giếng khoan từ  >150 m đến  ( 200 m


Đơn vị tính: đ/1m ống lọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ <150m đến (200 m 

		

		

		

		

		



		BD.23301

		Đường kính ống lọc d<219mm 

		m

		332.837

		248.455

		3.090.183

		3.671.475



		BD.23302

		Đường kính ống lọc d<300mm 

		m

		335.190

		311.469

		4.552.210

		5.198.869



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40Kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.24100     Chèn sỏi, sét


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chèn sỏi, sét

		

		

		

		

		



		BD.24101

		Chèn sỏi

		m3

		141.676

		216.048

		224.812

		582.536



		BD.24102

		Chèn sét

		m3

		69.458

		144.032

		 

		213.490



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi, sét dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.25100     Vận chuyển mùn khoan


Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đ/10m3 mùn khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển mùn khoan

		

		

		

		

		



		BD.25101

		Cự ly (0,5km

		10m3

		 

		25.206

		691.552

		716.758



		BD.25102

		Cự ly (1,0km

		10m3

		 

		27.006

		749.665

		776.671



		BD.25103

		Cự ly (2,0km

		10m3

		 

		34.208

		913.836

		948.044



		BD.25104

		Cự ly (3,0km

		10m3

		 

		39.609

		1.078.007

		1.117.616



		BD.25105

		Cự ly (4,0km

		10m3

		 

		45.010

		1.202.952

		1.247.962



		BD.25106

		Cự ly (5,0km

		10m3

		 

		48.611

		1.329.349

		1.377.960



		BD.25107

		Cự ly (6,0km

		10m3

		 

		54.012

		1.441.217

		1.495.229



		BD.25108

		Cự ly (7,0km

		10m3

		 

		57.613

		1.551.633

		1.609.246



		BD.25109

		Cự ly (8,0km

		10m3

		 

		61.214

		1.662.049

		1.723.263



		BD.25110

		Cự ly (9,0km

		10m3

		 

		64.814

		1.731.785

		1.796.599



		BD.25111

		Cự ly (10,0km

		10m3

		 

		66.615

		1.800.069

		1.866.684



		

		

		

		

		

		

		





BD.26000
Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước 


BD.26100
Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm


- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông


- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông


- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc


- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa

		

		

		

		

		



		BD.26101

		Lắp đặt chụp lọc sứ

		cái

		93.417

		5.026

		 

		98.443



		BD.26102

		Lắp đặt chụp lọc nhựa

		cái

		178.420

		5.026

		 

		183.446



		

		

		

		

		

		

		





BD.26200
Lắp đặt chậu điện giải


Thành phần công việc:


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.


- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.


- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm ... của các tấm kính sau khi gắn vữa


Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt chậu điện giải

		

		

		

		

		



		BD.26201

		Lắp đặt chậu điện giải

		cái

		55.006

		183.329

		 

		238.335



		

		

		

		

		

		

		





MỤC LỤC

		Mã hiệu

		Nội dung công việc



		

		QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3593/QĐ-UBND NGÀY 4/11/2011 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA Vv CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA-PHẦN LẮP ĐẶT.



		

		THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



		

		CHƯƠNG I



		

		LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH



		BA.11000

		Lắp đặt quạt các loại



		BA.11100

		Lắp đặt quạt điện



		BA.11200

		Lắp đặt quạt trên tường



		BA.11300

		Lắp đặt quạt ốp trần



		BA.11400

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió



		BA.11500

		Lắp đặt quạt ly tâm



		BA.12000

		Lắp đặt máy điều hoà không khí (Điều hoà cục bộ)



		BA.12100

		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục



		BA.12200

		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục



		BA.13000

		Lắp đặt các loại đèn



		BA.13100

		Lắp đặt các loại đèn có chao chụp



		BA.13200

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m



		BA.13300

		Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m



		BA.13400

		Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m 



		BA.13500

		Lắp đặt các loại đèn chùm



		BA.13600

		Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác



		BA.14000

		Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn



		BA.14100

		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn



		BA.14200

		Lắp đặt ống kim loại đặt chỡm bảo hộ dây dẫn



		BA.14300

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn



		BA.14400

		Lắp đặt ống nhựa đặt chỡm bảo hộ dây dẫn



		BA.15000

		Lắp đặt phụ kiện đường dây



		BA.15100

		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường



		BA.15200

		Lắp đặt các loại sứ hạ thế



		BA.15300

		Lắp đặt puli



		BA.15400

		Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chỡ, hộp automat



		BA.16000

		Kộo rải các loại dây dẫn



		BA.16100

		Lắp đặt dây đơn



		BA.16200

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột



		BA.16300

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột



		BA.16400

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột



		BA.17000

		Lắp đặt các loại bảng điện vào tường



		BA.17100

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch



		BA.17200

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông



		BA.18000

		Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt



		BA.18100

		Lắp công tắc



		BA.18200

		Lắp ổ cắm



		BA.18300

		Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp



		BA.18400

		Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều



		BA.18500

		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều



		BA.19000

		Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ



		BA.19100

		Lắp đặt các loại đồng hồ



		BA.19200

		Lắp đặt các automat loại 1 pha



		BA.19300

		Lắp đặt các automat loại 3 pha



		BA.19400

		Lắp đặt các loại máy biến dũng, linh kiện chống điện giật, báo cháy



		BA.19500

		Lắp đặt công tơ điện



		BA.19600

		Lắp đặt chuông điện



		BA.20000

		Hệ thống chống sét



		BA.20100

		Gia công và đóng cọc chống sét



		BA.20200

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất



		BA.20300

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà



		BA.20400

		Gia công các kim thu sét



		BA.20500

		Lắp đặt kim thu sét



		

		CHƯƠNG II



		

		LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG



		

		Lắp đặt các loại đường ống, cống hộp



		BB.11000

		Lắp đặt ống bê tông - cống hộp



		BB.11100

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai, đoạn ống dài 1m



		BB.11200

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ, đoạn ống dài 1 m



		BB.11300

		Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đoạn ống dài 1 m



		BB.11400

		Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng xảm, đoạn ống dài 2 m



		BB.11500

		Lắp đặt ống bờ tụng ly tõm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6 m



		BB.11600

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1 m



		BB.11700

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m



		BB.12000

		Lắp đặt ống sành, ống xi măng



		BB.12100

		Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 0,5m



		BB.12200

		Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm, đoạn ống dài 0,5 m



		BB.13000

		Lắp đặt ống gang



		BB.13100

		Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm đoạn ống dài 6 m



		BB.13200

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m



		BB.13300

		Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích đoạn ống dài 6 m



		BB.14000

		Lắp đặt ống thép



		BB.14100

		Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 8m



		BB.14200

		Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m



		BB.14300

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m



		

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trên bờ



		BB.15000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính



		BB.15100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thuỷ tinh (=3 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.15200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thuỷ tinh (=6 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.15300

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 8m



		BB.16000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho



		BB.16100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét hai lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m



		BB.16200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh (=3 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.16300

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh (=6 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.16400

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17000

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường



		BB.17100

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17200

		Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thuỷ tinh (=9 ( 0,5mm, đoạn ống dài 6m



		BB.17300

		Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thuỷ tinh (=3 (0,5mm



		BB.18000

		Lắp đặt ống đồng đẫn ga các loại



		BB.18100

		Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m



		BB.19000

		Lắp đặt ống nhựa



		BB.19100

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m



		BB.19200

		Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m



		BB.19300

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m



		BB.19400

		Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8 m



		BB.19500

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài 5 m



		BB.19600

		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống 5m



		BB.20100

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m



		BB.20200

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m



		BB.20300

		Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m



		BB.21000

		gia công, lắp đặt đường ống thông gió



		BB.21100

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn



		BB.21200

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn



		BB.21300

		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo



		BB.21400

		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo



		

		Lắp đặt phụ tùng đường ống



		BB.22000

		Lắp đặt phụ tựng ống bờ tụng



		BB.22100

		Lắp đặt côn cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su



		BB.22200

		Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm



		BB.23000

		Lắp đặt phụ tựng ống gang



		BB.23100

		Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm



		BB.23200

		Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su



		BB.23300

		Lắp đặt côn cút gang nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.24000

		Lắp Đặt Phụ tựng ống thộp



		BB.24100

		Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn 



		BB.25000

		Lắp Đặt phụ tựng ống thộp khụng rỉ



		BB.25100

		Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn



		BB.26000

		Lắp đặt Phụ tùng ống thép tráng kẽm



		BB.26100

		Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông



		BB.27000

		Lắp đặt Phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu



		BB.27100

		Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn



		BB.28000

		Lắp đặt phụ tùng ống đồng



		BB.28100

		Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn 



		BB.29000

		Lắp Đặt phụ tùng ống nhựa



		BB.29100

		Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo



		BB.29200

		Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn



		BB.29300

		Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng



		BB.29400

		Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông



		BB.30000

		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm



		BB.30100

		Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối



		BB.30200

		Lắp đặt côn, cút nhựa gõn xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cựm



		BB.30300

		Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm



		BB.31000

		gia công và lắp đặt phụ tựng ống thông gió



		BB.31100

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31200

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghộp mớ nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31300

		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31400

		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31500

		Gia công và lắp đặt bích vuông



		BB.31600

		Gia công và lắp đặt bích tròn



		BB.31700

		Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo bằng phương pháp mặt bích



		BB.31800

		Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.31900

		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.32000

		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống, cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại



		BB.32100

		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường



		BB.32200

		Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí



		BB.32300

		Lắp đặt cửa lưới



		BB.32400

		Lắp đặt cửa gió đơn



		BB.32500

		Lắp đặt cửa gió kép



		BB.32600

		Lắp đặt cửa phân phối khí



		BB.33000

		Lắp đặt BU, be các loại



		BB.33100

		Lắp đặt BU



		BB.33200

		Lắp đặt BE



		BB.33300

		Lắp đặt mối nối mềm



		BB.33400

		Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu



		BB.33500

		Lắp đặt đai khởi thủy



		BB.34000

		Lắp đặt trụ và họng cứu hoả



		BB.34100

		Lắp đặt trụ cứu hoả



		BB.34200

		Lắp đặt họng cứu hoả



		BB.35100

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng



		BB.35200

		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực



		BB.36100

		Lắp đặt van mặt bích



		BB.36200

		Lắp đặt van xả khí



		BB.36300

		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc



		BB.36400

		Lắp đặt van đáy



		BB.36500

		Lắp đặt van điện



		BB.36600

		Lắp đặt van ren



		BB.36700

		Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích



		BB.37100

		Lắp mặt bích 



		BB.38100

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông



		BB.38200

		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm



		BB.39000

		CắT ốNG THộP, ống nhựa



		BB.39100

		Cắt ống HDPE bằng thủ công



		BB.39200

		Cắt ống thộp bằng ô xy - axetylen



		BB.39300

		Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn



		BB.39400

		Cắt ống thộp bằng máy cắt cầm tay



		BB.40000

		thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước



		BB.40100

		Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép



		BB.40200

		Thử áp lực đường ống bê tông



		BB.40300

		Thử áp lực đường ống nhựa



		BB.40400

		Thử nghiệm đường ống thông gió



		BB.40500

		Công tác khử trùng ống nước



		

		Lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình



		BB.41100

		Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm



		BB.41200

		Lắp đặt chậu xí



		BB.41300

		Lắp đặt chậu tiểu



		BB.41400

		Lắp đặt vòi tắm hương sen



		BB.41500

		Lắp đặt vòi rửa



		BB.42100

		Lắp đặt thùng đun nước nóng



		BB.42200

		Lắp đặt phễu thu



		BB.42300

		Lắp đặt ống kiểm tra



		BB.42400

		Lắp đặt gương soi và các dụng cụ



		BB.42500

		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh



		BB.43100

		Lắp đặt bể chứa nước bằng inox



		BB.43200

		Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa



		

		Chương III



		

		Bảo ôn đường ống và thiết bị



		BC.11100

		Bảo ôn ống và phụ tựng thông gió bằng bông khoáng



		BC.11200

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng



		BC.12100

		Bảo ôn ống và phụ tựng thông gió bằng bông thuỷ tinh



		BC.12200

		Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh



		BC.13000

		Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng



		BC.13100

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)



		BC.13200

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)



		BC.13300

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)



		BC.13400

		Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)



		BC.14100

		Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp



		

		Chương IV



		

		Khoan khai thác nước ngầm



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan đập cáp



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan tay



		BD.11100

		Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng



		

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp



		BD.12000

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sõu khoan ( 50 m



		BD.12100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm



		BD.12200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm



		BD.12300

		Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm



		BD.12400

		Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm



		BD.12500

		Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm



		BD.12600

		Đường kính lỗ khoan từ 800 mm đến < 900 mm



		BD.12700

		Đường kính lỗ khoan từ 900 mm đến < 1000 mm



		BD.13000

		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp


Độ sâu khoan từ 50 m đến ( 100 m



		BD.13100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm



		BD.13200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm



		BD.13300

		Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm



		BD.13400

		Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm



		BD.13500

		Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm



		

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV



		BD.14000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan ( 50 m



		BD.14100

		Đường kính lỗ khoan < 200 mm



		BD.14200

		Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm



		BD.15000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 50 m Đến ( 100 m



		BD.15100

		Đường kính lỗ khoan < 200 mm



		BD.15200

		Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm



		BD.16000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 100 m đến ( 150 m



		BD.16100

		Đường kính lỗ khoan < 200 mm



		BD.16200

		Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm



		BD.17000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV Độ sâu khoan từ 150 m đến ( 200 m



		BD.17100

		Đường kính lỗ khoan < 200 mm



		BD.17200

		 Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm



		

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV



		BD.18000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan ( 50 m



		BD.18100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm



		BD.18200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm



		BD.18300

		Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm



		BD.18400

		Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm



		BD.18500

		Đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800 mm



		BD.18600

		Đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900 mm



		BD.18700

		Đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000 mm



		BD.19000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 50 m đến ( 100 m



		BD.19100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm



		BD.19200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm



		BD.19300

		Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm



		BD.19400

		Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm



		BD.20000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 100 m đến ( 150 m



		BD.20100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm



		BD.20200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm



		BD.20300

		Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm



		BD.21000

		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV Độ sâu khoan từ 150 m đến ( 200 m



		BD.21100

		Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm



		BD.21200

		Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm



		BD.22000

		lắp đặt kết cấu giếng



		BD.22100

		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn



		BD.22200

		Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren



		BD.22300

		Chống ống



		BD.23000

		Thổi rửa giếng khoan



		BD.23100

		Độ sâu giếng khoan ( 100 m



		BD.23200

		Độ sâu giếng khoan từ 100 m dến ( 150 m



		BD.23300

		Độ sâu giếng khoan từ 150 m đến ( 200 m



		BD.24100

		Chốn sỏi, sét



		BD.25100

		Vận chuyển môn khoan



		BD.26000

		Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước



		BD.26100

		Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa



		BD.26200

		Lắp đặt chậu điện giải



		

		BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC



		

		CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC TẠI TỈNH THANH HÓA



		

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HTXL DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT 



		

		MỤC LỤC





PAGE  

120




