	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 395/QĐ-UBND
	Phú Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Theo đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày 08/3/2022).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh sau khi được công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Tấn Hổ


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
Đơn giá xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi tắt là đơn giá xây dựng) là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện chi phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Đơn giá xây dựng được xác định trên cơ sở:
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. Đơn giá xây dựng gồm các chi phí sau:
2.1. Chi phí vật liệu:
Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu khác cần thiết theo quy định cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm.

Chi phí vật liệu trong đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tính theo mức giá hợp lý tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) ở từng thời điểm và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

2.2. Chi phí nhân công:
Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp và phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công việc. Chi phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc, kỹ sư, công nhân. Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư, công nhân trực tiếp và phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Vùng III và Vùng IV) được công bố tại Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

2.3. Chi phí máy thi công, khảo sát, thí nghiệm:
Là số ca sử dụng máy trực tiếp thi công, khảo sát, thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy trực tiếp thi công, khảo sát, thí nghiệm.

Chi phí máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Vùng III và Vùng IV) được công bố tại Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

II. KẾT CẤU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
Đơn giá xây dựng gồm 05 phần, cụ thể như sau:

Phần I: Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung)

Phần II: Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (sửa đổi) 
Phần III: Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (sửa đổi)

Phần IV: Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng (sửa đổi) 
Phần V: Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sửa đổi)

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Đơn giá xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Trong quá trình sử dụng đơn giá xây dựng nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

PHẦN I: PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
	STT
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Quyết định số 2059/QĐ-UBND
	Sửa đổi, bổ sung

	
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

	1
	Đơn giá công tác chặt cây bằng máy cưa, đường kính gốc cây ≤ 20 cm
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu 

AA.12111, AA.12121
	Mã hiệu

AA.12111, AA.12121

	2
	Đơn giá phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu 

AA.22310
	Mã hiệu

AA.22310

	
	CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

	3
	Thuyết minh
	Sửa đổi thuyết minh
	Thuyết minh

	4
	Đơn giá vận chuyển đất, vận chuyển tiếp 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.40000)
	Bổ sung ghi chú
	Ghi chú

	5
	Đơn giá phá đá (mã hiệu AB.51810)
	Sửa đổi tên công tác phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn búa thuỷ lực
	Sửa đổi thành: Phá đá bằng máy đào gắn búa thuỷ lực

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

	6
	Hướng dẫn áp dụng
	Sửa đổi hướng dẫn áp

dụng
	Hướng dẫn áp dụng

	7
	Đơn giá đóng cọc ván thép bằng (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t
	Bổ sung
	Mã hiệu

AC.22100

	8
	Đơn giá đóng cọc ván thép bằng (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t
	Bổ sung
	Mã hiệu

AC.22200

	9
	Đơn giá đóng cọc thép hình (thép U, I) dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,2 tấn
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AC.22600
	Mã hiệu

AC.22600

	10
	Đơn giá ép trước cọc bê tông cốt thép kích thước cọc 30x30cm, 35x35cm, 40x40cm bằng máy ép cọc 200 t
	Bổ sung
	Mã hiệu

AC.26000

	11
	Đơn giá khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung dịch khoan) (mã hiệu AC.32000)
	Sửa đổi thành phần công việc
	Thành phần công việc

	12
	Đơn giá lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AC.34500
	Mã hiệu

AC.34500

	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG

	13
	Đơn giá thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm
	Bổ sung
	Mã hiệu

AD.22100

	14
	Đơn giá rải thảm mặt đường bê tông rỗng (mã hiệu AD.23250)
	Sửa đổi tên công tác rải thảm mặt đường bê tông rỗng (Loại C ≤ 12,5)
	Sửa đổi thành: Rải thảm mặt đường bê tông rỗng thoát nước (Loại BTNRTN 12,5)

	15
	Đơn giá tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu 
AD.24211
	Mã hiệu

AD.24211

	16
	Đơn giá thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AD.25500
	Mã hiệu

AD.25500

	
	CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ

	17
	Đơn giá xây tường gạch bê tông (mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280)
	Bổ sung ghi chú
	Ghi chú

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

	18
	Đơn giá bê tông xà dầm, giằng nhà (mã hiệu AF.12310)
	Sửa đổi tên công tác bê tông xà dầm, giằng nhà
	Sửa đổi thành: Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤ 6m

	19
	Đơn giá bê tông xà dầm, giằng nhà đổ bằng thủ công vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn, chiều cao ≤ 28m.
	Bổ sung
	Mã hiệu

AF.12320

	20
	Đơn giá bê tông bản mặt cầu đổ bằng máy bơm bê tông
	Bổ sung
	Mã hiệu

AF.31310

	21
	Đơn giá bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông SP500 (mã hiệu AF.37300)
	- Sửa đổi tên công tác bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500;

- Bổ sung ghi chú
	- Sửa đổi thành: Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500.

- Ghi chú

	22
	Đơn giá bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi
	Bổ sung
	Mã hiệu

AF.37500

	23
	Đơn giá sản xuất và vận chuyển vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn (mã hiệu AF.50000)
	Bổ sung thuyết minh áp dụng
	Thuyết minh áp dụng

	24
	Đơn giá gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường (mã hiệu AF.69100)
	Sửa đổi tên công tác gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường
	Sửa đổi thành: Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu

	
	CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

	25
	Đơn giá lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu (mã hiệu AG.41610)
	Sửa đổi tên công tác lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu
	Sửa đổi thành: Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu

	26
	Đơn giá lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công
	Bổ sung
	Mã hiệu

AG.42100

	27
	Đơn giá lắp dựng dầm bản cầu bằng cần cẩu (mã hiệu AG.52500)
	Sửa đổi tên công tác lắp dựng dầm bản cầu (18m < L < 24m) bằng cần cẩu
	Sửa đổi thành: Lắp dựng dầm bản cầu (18m ≤ L ≤ 24m) bằng cần cẩu

	28
	Đơn giá lắp dựng dầm I cầu bằng cần cẩu (mã hiệu AG.52600)
	Sửa đổi tên công tác lắp dựng dầm I cầu (24m < L < 33m) bằng cần cẩu
	Sửa đổi thành: Lắp dựng dầm I cầu (24m ≤ L ≤ 33m) bằng cần cẩu

	29
	Đơn giá vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng (mã hiệu AG.53400)
	Bổ sung ghi chú áp dụng
	Ghi chú áp dụng

	
	CHƯƠNG IX: GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

	30
	Đơn giá gia công ống vách thép cọc khoan nhồi
	Bổ sung
	Mã hiệu

AI.12100

	31
	Đơn giá gia công cấu kiện dầm thép (dầm chủ, liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang)
	Bổ sung
	Mã hiệu

AI.22100

	32
	Đơn giá lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm
	Bổ sung
	Mã hiệu

AI.62200

	
	CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

	33
	Đơn giá quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống
	Bổ sung
	Mã hiệu

AK.95100

	
	CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC

	34
	Đơn giá làm và thả rọ đá
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.15100
	Mã hiệu

AL.15100

	35
	Đơn giá làm và thả rông đá
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.15200
	Mã hiệu

AL.15200

	36
	Đơn giá gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ (mã hiệu AL.21100)
	Sửa đổi thành phần công việc
	Thành phần công việc

	37
	Đơn giá gia công lắp đặt khe dọc sân, bãi, đường bê tông
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.24113
	Mã hiệu

AL.24113

	38
	Đơn giá trám khe có mặt đường bê tông bằng keo
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.24200
	Mã hiệu

AL.24200

	39
	Đơn giá lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoáy
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.27110
	Mã hiệu

AL.27110

	40
	Đơn giá khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất (mã hiệu AL.52130)
	Sửa đổi thành phần công việc
	Thành phần công việc

	41
	Đơn giá phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu
AL.91111
	Mã hiệu

AL.91111

	42
	Đơn giá phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

AL.91121
	Mã hiệu

AL.91121

	
	CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

	43
	Đơn giá bốc lên, bốc xuống cọc gỗ, cừ tràm bằng thủ công (mã hiệu AM.11260)
	Sửa đổi đơn vị tính: 1000m
	Sửa đổi thành: 100 cây

	
	CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ

	44
	Đơn giá đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng bằng máy lu (mã hiệu AN.11400)
	Sửa đổi ghi chú
	Ghi chú

	45
	Đơn giá san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi (mã hiệu AN.11500)
	Bổ sung ghi chú
	Ghi chú

	46
	Thuyết minh công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ (mã hiệu AN.30000)
	Sửa đổi thuyết minh
	Thuyết minh

	47
	Đơn giá vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t (mã hiệu AN.31013)
	Sửa đổi tên công tác vận chuyển tro bay bằng xe bồn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km bằng xe bồn 30 t
	Sửa đổi thành: Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km bằng xe bồn 30 t

	48
	Đơn giá vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AN.32000)
	Sửa đổi tên công tác vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km
	Sửa đổi thành: tác vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km


CHƯƠNG I
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY
Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc.

- Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cây

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng 
	
	
	
	
	
	

	AA.12111
	Đường kính gốc cây ≤20cm 
	cây
	
	14.476 
	1.603 
	13.909 
	1.603 

	
	Chặt cây ở sườn dốc 
	
	
	
	
	
	

	AA.12121
	Đường kính gốc cây ≤20cm
	cây
	
	16.544
	1.850
	15.896
	1.850


AA.22300 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).

Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực
	
	
	
	
	
	

	AA.22310
	- Kết cấu bê tông
	m3
	
	2.688
	80.518
	2.583
	80.325


CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
THUYẾT MINH
1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo quy định.

- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được tính đơn giá cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Đơn giá đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.

- Đơn giá đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.

- Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như quy định tại Bảng 2.1.

- Đào đất, đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào quy định trong đơn giá là chiều rộng trung bình của đáy và miệng hố đào.

- Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.

- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP
	Hệ số đầm nén, dung trọng đất
	Hệ số

	K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3
	1,07

	K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3
	1,10

	K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3
	1,13

	K = 0,98; γ > 1,80T/m3
	1,16


Ghi chú:
- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi là 1,13.
- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.
2. Công tác vận chuyển đất, đá
- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Đơn giá vận chuyển đá nổ mìn bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá được tính cho các cự ly ≤300m; ≤500m; ≤700m; ≤1000m và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = Đg1 + Đg2 x (L-1)

* Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đg1 + Đg2 x 4 + Đg3 x (L-5)

Trong đó:
+ Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤1000m

+ Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤5Km

+ Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly >5Km

- Việc áp dụng đơn giá vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

AB.40000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG, VẬN CHUYỂN TIẾP 1KM TIẾP THEO Ô TÔ TỰ ĐỔ
Ghi chú: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì đơn giá vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như sau:

- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đg1 + Đg2 x 4 + Đg3 x 10 + Đg3 x 0,85 x (L-15).

- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đg1 + Đg2 x 4 + Đg3 x 10 + Đg3 x 0,85 x 10 + Đg3 x 0,80 x (L-25).

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC
Hướng dẫn áp dụng:
1. Đơn giá đóng, ép cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Đơn giá nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì đơn giá nhân công, máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Đơn giá đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa gồm công tác gia công cọc dẫn.

5. Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

6. Chi phí vật liệu khác theo đơn giá đã bao gồm chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I <40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).

9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.

10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:

a) Chi phí tính theo thời gian và môi trường:

- Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.

+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng. 
b) Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc:

- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.

- Đóng vào đất, đá có ứng suất ≥5kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.

c) Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các chi phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.

AC.22000 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá. 
AC.22100 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T
Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Đóng cọc ván thép (cừ larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều dài cọc ≤12m
	
	
	
	
	
	

	AC.22111
	Đất cấp I
	100m
	110.896.725
	1.566.460
	3.547.038
	1.507.342
	3.523.652

	AC.22112
	Đất cấp II 
	100m
	110.896.725
	2.002.630
	4.562.071
	1.927.051
	4.531.993

	
	Chiều dài cọc >12m
	
	
	
	
	
	

	AC.22121
	Đất cấp I 
	100m
	110.896.725
	1.428.105
	3.234.721
	1.374.209
	3.213.393

	AC.22122
	Đất cấp II
	100m
	110.896.725
	1.826.755
	4.127.057
	1.757.814
	4.099.847


AC.22200 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T
Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân

công
	Máy
	Nhân

công
	Máy

	
	Đóng cọc ván thép (cừ larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều dài cọc ≤12m
	
	
	
	
	
	

	AC.22211
	Đất cấp I 
	100m
	110.896.725
	1.817.375
	26.773.199
	1.748.788
	26.259.236

	AC.22212
	Đất cấp II 
	100m
	110.896.725
	2.375.485
	31.959.412
	2.285.835
	31.347.623

	
	Chiều dài cọc >12m
	
	
	
	
	
	

	AC.22221
	Đất cấp I
	100m
	110.896.725
	1.723.575
	25.118.025
	1.658.528
	24.635.283

	AC.22222
	Đất cấp II 
	100m 
	110.896.725 
	2.152.710 
	28.768.604 
	2.071.467 
	28.217.002


AC.22500 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2 TẤN HOẶC TÀU ĐÓNG CỌC 1,2 TẤN
Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Đóng cọc thép hình (thép U, I) dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,2 tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều dài cọc ≤10m
	
	
	
	
	
	

	AC.22611
	- Đất cấp I
	100m
	17.675.000
	1.180.658
	1.205.330
	19.490.699
	1.159.841

	AC.22612
	- Đất cấp II
	100m
	17.675.000
	1.302.399
	1.329.615
	20.653.773
	1.279.436

	
	Chiều dài cọc >10m
	
	
	
	
	
	

	AC.22621
	- Đất cấp I
	100m
	17.675.000
	1.741.126
	1.777.510
	27.371.950
	1.710.427

	AC.22622
	- Đất cấp II
	100m
	17.675.000
	1.851.382
	1.890.070
	29.063.694
	1.818.739


AC.26000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 200T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200T
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều dài đoạn cọc ≤4m
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cấp I
	
	
	
	
	
	

	AC.26111
	Kích thước cọc 30x30cm
	100m
	19.891.950
	3.125.885
	7.272.978
	3.007.915
	7.196.669

	AC.26112
	Kích thước cọc 35x35cm
	100m
	22.952.250
	4.253.830
	9.898.346
	4.093.291
	9.794.491

	AC.26113
	Kích thước cọc 40x40cm
	100m
	26.012.550
	5.534.200
	13.481.618
	5.325.340
	13.340.166

	
	Chiều dài đoạn cọc ≤4m
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cấp II
	
	
	
	
	
	

	AC.26121
	Kích thước cọc 30x30cm
	100m
	19.891.950
	3.810.625
	8.869.486
	3.666.813
	8.776.425

	AC.26122
	Kích thước cọc 35x35cm
	100m
	22.952.250
	5.182.450
	12.062.501
	4.986.865
	11.935.938

	AC.26123
	Kích thước cọc 40x40cm
	100m
	26.012.550
	6.737.185
	15.700.354
	6.482.925
	15.535.623

	
	Chiều dài đoạn cọc >4m
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cấp I
	
	
	
	
	
	

	AC.26211
	Kích thước cọc 30x30cm
	100m
	19.891.950
	2.743.650
	6.386.030
	2.640.105
	6.319.026

	AC.26212
	Kích thước cọc 35x35cm
	100m
	22.952.250 
	3.735.585 
	8.692.096 
	3.594.605 
	8.600.897

	AC.26213
	Kích thước cọc 40x40cm
	100m
	26.012.550
	4.847.115 
	11.301.089 
	 4.664.186 
	11.182.516

	
	Chiều dài đoạn cọc >4m
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cấp II
	
	
	
	
	
	

	AC.26221
	Kích thước cọc 30x30cm
	100m
	19.891.950
	3.369.765
	7.805.147
	3.242.591
	7.723.254

	AC.26222
	Kích thước cọc 35x35cm
	100m
	22.952.250
	4.589.165 
	10.591.531 
	4.415.971 
	10.480.402

	AC.26223
	Kích thước cọc 40x40cm
	100m
	26.012.550 
	5.960.990 
	13.784.545 
	5.736.023 
	13.639.915


AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan tạo lỗ; hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan (chiều dài ống vách ≤10m); xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật).

Ghi chú:
Đơn giá của các công tác có mã hiệu AC.32100÷AC.32400 chưa gồm:

- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.

AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu theo thiết kế. Đơn giá chưa tính chi phí ống vách).

AC.34510 DƯỚI NƯỚC
Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước
	
	
	
	
	
	

	
	Đường kính cọc
	
	
	
	
	
	

	AC.34511
	- ≤800mm
	m 
	89.079
	712.880
	752.543
	685.976
	739.448

	AC.34512
	- ≤1000mm
	m 
	97.881
	839.510
	800.132
	807.827
	786.169

	AC.34513
	- ≤1300mm
	m 
	104.180
	1.017.730
	838.256
	979.321
	823.567

	AC.34514
	- ≤1500mm
	m 
	110.870
	1.212.365
	899.227
	1.166.611
	883.438

	AC.34515
	- ≤2000mm
	m
	130.197
	2.150.365
	1.295.670
	2.069.211
	1.273.093


AC.34520 TRÊN CẠN
Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn
	
	
	
	
	
	

	
	Đường kính cọc
	
	
	
	
	
	

	AC.34521
	- ≤800mm
	m 
	46.906
	569.835
	308.636
	548.330
	304.017

	AC.34522
	- ≤1000mm
	m 
	54.337
	673.015
	330.635
	647.616
	325.614

	AC.34523
	- ≤1300mm
	m 
	60.484
	813.715
	356.975
	783.006
	351.504

	AC.34524
	- ≤1500mm
	m 
	68.393
	970.830
	384.882
	934.191
	378.925

	AC.34525
	- ≤2000mm
	m
	88.176
	1.718.885
	1.633.350
	1.654.015
	1.617.781


Ghi chú: Áp dụng các đơn giá mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử dụng ống vách thép có chiều dài >10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.

CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG
AD.22100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM
Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép
	
	
	
	
	
	

	AD.22111
	10cm
	100m2
	2.760.179
	1.145.131
	577.399
	1.101.914
	572.546

	AD.22112
	14cm
	100m2
	3.782.178
	1.441.064
	739.020
	1.386.679
	732.823

	AD.22113
	16cm
	100m2
	4.296.541
	1.646.931
	866.056
	1.584.776
	858.788

	AD.22114
	18cm
	100m2
	4.798.723
	1.852.797
	981.553
	1.782.873
	973.310


Ghi chú:
Đơn giá tính cho chiều dây lớp trên cùng , nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5).
AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU
Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu
	
	
	
	
	
	

	AD.24211
	- Lượng nhựa 0,5kg/m2
	100m2
	625.263
	63.315
	373.925
	60.926
	371.455


AD.25500 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ AD.25510 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	AD.25510
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
	100m2
	3.997.634
	239.190
	4.964.975
	230.163
	4.961.587


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm.

Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25520 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	AD.25520
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô
	100m2
	21.328.299
	239.190
	4.995.322
	230.163
	4.991.934


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm.

Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

CHƯƠNG V
CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ
AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Ghi chú:
Đối với công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280. Trường hợp xây các bộ phận kết cấu khác thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.

CHƯƠNG VI
THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ
Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều cao >28m
	
	
	
	
	
	

	AF.12321
	- Vữa bê tông mác 150
	m3
	667.409
	611.166
	128.624
	588.100
	125.775

	AF.12322
	- Vữa bê tông mác 200
	m3
	732.147
	611.166
	128.624
	588.100
	125.775

	AF.12323
	- Vữa bê tông mác 250
	m3
	797.139
	611.166
	128.624
	588.100
	125.775

	AF.12324
	- Vữa bê tông mác 300
	m3
	858.653
	611.166
	128.624
	588.100
	125.775


AF.30000 ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.31310 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Bê tông bản mặt cầu đá 1x2
	
	
	
	
	
	

	AF.31311
	- Vữa bê tông mác 150
	m3
	725.138
	173.530
	96.275
	166.981
	95.023

	AF.31312
	- Vữa bê tông mác 200
	m3
	801.735
	173.530
	96.275
	166.981
	95.023

	AF.31313
	- Vữa bê tông mác 250
	m3
	879.247
	173.530
	96.275
	166.981
	95.023

	AF.31314
	- Vữa bê tông mác 300
	m3
	955.583
	173.530
	96.275
	166.981
	95.023


AF.37300 BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, SÂN QUAY ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500
Ghi chú: Đơn giá chưa gồm công tác tạo nhám bằng máy sau khi bê tông đạt cường độ.

AF.37500 BƠM VỮA XI MĂNG LẤP ĐẦY ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch ống siêu âm, cân đong, trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi
	
	
	
	
	
	

	
	Trên cạn
	
	
	
	
	
	

	AF.37512 
	- Vữa xi măng mác 50 
	1m3
	449.531 
	844.200 
	173.850 
	812.340 
	170.610

	AF.37513 
	- Vữa xi măng mác 75 
	1m3
	557.811 
	844.200 
	173.850 
	812.340 
	170.610

	AF.37514
	- Vữa xi măng mác 100
	1m3
	671.619 
	844.200 
	173.850 
	812.340 
	170.610

	AF.37515
	- Vữa xi măng mác 125
	1m3
	776.952 
	844.200 
	173.850 
	812.340 
	170.610

	AF.37516
	- Vữa xi măng mác 150
	1m3
	875.163 
	844.200 
	173.850 
	812.340 
	170.610

	
	Dưới nước
	
	
	
	
	
	

	AF.37522 
	- Vữa xi măng mác 50 
	1m3
	449.531 
	991.935 
	1.200.273 
	954.500 
	1.171.409

	AF.37523 
	- Vữa xi măng mác 75 
	1m3
	557.811
	991.935 
	1.200.273 
	954.500 
	1.171.409

	AF.37524
	- Vữa xi măng mác 100
	1m3
	671.619 
	991.935 
	1.200.273 
	954.500 
	1.171.409

	AF.37525
	- Vữa xi măng mác 125
	1m3
	776.952 
	991.935 
	1.200.273 
	954.500 
	1.171.409

	AF.37526
	- Vữa xi măng mác 150
	1m3
	875.163 
	991.935 
	1.200.273 
	954.500 
	1.171.409


AF.50000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
Thuyết minh áp dụng:
Đơn giá sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn tại công trình.

CHƯƠNG VII
CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÖC SẴN
AG.42100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÖC SẴN BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cấu kiện

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công
	
	
	
	
	
	

	AG.42111
	Trọng lượng cấu kiện ≤25kg
	cấu kiện 
	
	7.506
	
	7.222
	

	AG.42112
	Trọng lượng cấu kiện ≤35kg
	cấu kiện 
	
	10.293
	
	9.905
	

	AG.42113
	Trọng lượng cấu kiện ≤50kg
	cấu kiện 
	
	15.011
	
	14.445
	

	AG.42114
	Trọng lượng cấu kiện ≤75kg
	cấu kiện 
	
	21.444
	
	20.635
	

	AG.42115
	Trọng lượng cấu kiện ≤100kg
	cấu kiện
	
	27.878
	
	26.826
	


AG.53400 VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG
Ghi chú: Trường hợp vận chuyển dâm ngoài cự ly 100m thì đơn giá vận chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% đơn giá máy thi công theo đơn giá trên. Trường hợp vận chuyển 100m tiếp theo ngoài phạm vi 1km được tính bằng 15% đơn giá máy thi công theo đơn giá trên với cự ly vận chuyển tối đa 10km.

CHƯƠNG IX
GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
AI.12100 GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI
Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi
	
	
	
	
	
	

	AI.12111
	Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi
	tấn
	15.254.302
	3.767.428
	2.006.864
	3.625.245
	1.969.505


AI.22100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ,…gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công cấu kiện dầm thép (dầm chủ, liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang)
	
	
	
	
	
	

	AI.22111
	Dầm chủ
	tấn 
	15.082.706
	3.925.252
	2.222.682
	3.777.114
	2.200.161

	AI.22112
	Liên kết dọc dưới
	tấn 
	15.211.309
	4.230.719
	2.525.881
	4.071.053
	2.504.816

	AI.22113
	Dầm dọc
	tấn 
	15.462.178
	6.977.378
	3.231.724
	6.714.052
	3.206.215

	AI.22114
	Dầm ngang
	tấn
	15.351.031
	4.699.102
	3.991.141
	4.521.759
	3.961.811


AI.62200 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM
Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm
	
	
	
	
	
	

	AI.62211
	Trên cạn
	tấn
	184.360
	1.909.169
	185.980
	1.837.118
	184.460

	AI.62221
	Dưới nước
	 tấn
	184.360
	2.291.003
	475.610
	2.204.541
	469.764


Ghi chú: Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% chi phí nhân công và máy thi công công tác lắp dựng.

CHƯƠNG X
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
AK.95100 QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI CỐNG
Thành phần công việc:
Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.

Đơn vị tính: đồng/ống cống

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống
	
	
	
	
	
	

	
	Đường kính ống cống (m)
	
	
	
	
	
	

	AK.95111
	Ø0,75m 
	ống cống 
	166.879
	82.075
	
	78.978
	

	AK.95121
	Ø1,00m 
	ống cống 
	220.698
	96.145
	
	92.517
	

	AK.95131
	Ø1,25m
	ống cống 
	270.720
	26.630
	
	121.851
	

	AK.95141
	Ø1,50m
	ống cống
	323.157
	154.770
	
	148.929
	


CHƯƠNG XI
CÁC CÔNG TÁC KHÁC
AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/rọ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Làm và thả rọ đá
	
	
	
	
	
	

	
	Loại rọ 2x1x1m
	
	
	
	
	
	

	AL.15111
	- Dưới nước
	rọ 
	482.721
	630.336
	35.003
	606.816
	34.661

	AL.15112
	- Trên cạn
	rọ
	482.721
	600.320
	
	577.920
	34.661

	
	Loại rọ 2x1x0,5m
	
	
	
	
	
	

	AL.15121
	- Dưới nước
	rọ 
	280.050
	381.632
	35.003
	367.392
	34.661

	AL.15122
	- Trên cạn
	rọ
	280.050
	360.192
	
	346.752
	

	
	Loại rọ 1x1x1m
	
	
	
	
	
	

	AL.15131
	- Dưới nước
	rọ 
	252.706
	362.336
	35.003
	348.816
	

	AL.15132
	- Trên cạn
	rọ
	252.706
	343.040
	
	330.240
	


Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/rồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Làm và thả rồng đá
	
	
	
	
	
	

	AL.15211
	- Loại rồng Φ60cm, dài 10m
	rồng 
	826.041
	720.384
	79.758
	693.504
	78.897

	AL.15212
	- Loại rồng Φ80cm, dài 10m
	rồng
	1.268.236
	975.520
	89.484
	939.120
	88.518


Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan... được tính riêng.

AL.21100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật . Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

AL.24100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, đường bê tông
	
	
	
	
	
	

	AL.24113
	- Khe dọc
	m
	17.850
	14.070
	10.212
	13.539
	10.092


AL.24200 TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Làm khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông
	
	
	
	
	
	

	AL.24221
	- Khe co
	m 
	315
	16.415
	7.580
	15.796
	7.536

	AL.24222
	- Khe giãn
	m 
	1.071
	30.485
	7.580
	29.335
	7.536

	AL.24223
	- Khe dọc
	m
	189
	9.380
	7.580
	9.026
	7.536


AL.27110 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	AL.27110
	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay
	m
	473.200
	246.225
	95.487
	236.933
	94.523


Ghi chú: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45hp thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính chi phí máy ép cọc thủy lực 45hp.

AL.52130 KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật .

AL.91100 PHÕNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH 
AL.91110 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG 
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	AL.91111
	Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông
	m2
	7.894.800
	275.842
	1.385
	265.106
	1.385


Ghi chú:
- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép Φ0,18mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

AL.91120 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	AL.91121
	Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette
	m2
	13.678.200
	452.200
	1.385
	434.600
	1.385


Ghi chú:
- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép Φ0,18mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

CHƯƠNG XIII
CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN
AN.11400 ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP
Ghi chú:
- Đơn giá trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11500 SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI
Ghi chú:
- Đơn giá trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.30000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ
Thuyết minh
- Đơn giá công tác vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển.

- Đơn giá công tác vận chuyển này được áp dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công.

- Đơn giá vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì đơn giá vận chuyển điều chỉnh hệ số quy định theo bảng sau:

	Loại đường (L)
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6

	Hệ số điều chỉnh (kđ)
	k1 = 0,57
	k2 = 0,68
	k3 = 1,00
	k4 = 1,35
	k5 = 1,50
	k6 = 1,80


- Công thức xác định đơn giá vận chuyển như sau:

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 1km = [image: image1.png]Bg‘xz’l:(l,xka)



, trong đó [image: image2.png]


 ≤ 1 km.

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 10km =  [image: image3.png]Pgy X Z[(lix ksl + Bgzxz:l(l,x kgl)



, trong đó [image: image4.png]


 ≤ 1 km;  [image: image5.png]


 ≤ 9 km

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển ≤ 60km = [image: image6.png]98132‘:[(1]#1&1) +DgzxZ[0]iXka) +Dg3x.§;m.x kaD)
i= = =



 ,trong đó [image: image7.png]


 ≤ 1 km; [image: image8.png]


 ≤ 9 km; [image: image9.png]gl




 ≤ 50 km

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 60km = [image: image10.png]Dgle(kaa) - DgzxZ(l xks) + BgstKOZtha) +Pg;x 0,95 x Z(llx kq)

=1 h=1



 , trong đó [image: image11.png]


≤ 1 km; [image: image12.png]


 ≤ 9 km; [image: image13.png]gl




 ≤ 50 km; [image: image14.png]


 > 60 km

Trong đó:
Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤1km;

Đg2: Đơn giá vận chuyển 1km trong phạm vi ≤10km;

Đg3: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km;

kđ: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường;

li,j,h: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;

i,j,h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

PHẦN II: PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (SỬA ĐỔI)
	STT
	Nội dung sửa đổi
	Quyết định số 2089/QĐ-UBND
	Sửa đổi

	
	CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

	1
	Đơn giá lắp đặt ống thông gió hộp (mã hiệu BB.61000)
	Sửa đổi thành phần công việc
	Thành phần công việc

	2
	Đơn giá cắt ống thép bằng ô xy và khí gas
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BB.89300
	Mã hiệu

BB.89300

	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC KHÁC

	3
	Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng công tác khai thác nước ngầm (mã hiệu BD.20000)
	Sửa đổi thuyết minh và hướng dẫn áp dụng
	Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

	4
	Đơn giá lắp đặt kết cấu giếng - Nối ống bằng phương pháp hàn
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu 
BD.28100
	Mã hiệu

BD.28100

	5
	Đơn giá chống ống
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.28300
	Mã hiệu

BD.28300

	6
	Đơn giá lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.41131
	Mã hiệu

BD.41131

	7
	Đơn giá lắp đặt chuông báo cháy
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.41141
	Mã hiệu

BD.41141

	8
	Đơn giá lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.41151
	Mã hiệu

BD.41151

	9
	Đơn giá lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.41161
	Mã hiệu

BD.41161

	10
	Đơn giá lắp đặt đèn thoát hiểm
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.41171
	Mã hiệu

BD.41171

	11
	Đơn giá lắp đặt thiết bị của hệ thống camera
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.42100
	Mã hiệu

BD.42100

	12
	Đơn giá lắp đặt đầu báo từ vào cửa gỗ của hệ thống camera
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.42203
	Mã hiệu

BD.42203

	13
	Đơn giá lắp đặt đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt của hệ thống camera
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.42204
	Mã hiệu

BD.42204

	14
	Đơn giá lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.42301
	Mã hiệu

BD.42301

	15
	Đơn giá lắp đặt thiết bị điều khiển báo động
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

BD.42401
	Mã hiệu
BD.42401


CHƯƠNG II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
BB.61000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt , chuẩn bị dụng cụ thi công , đo lấy dấu , khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo yêu cầu kỹ thuật .

BB.89300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ KHÍ GAS
Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	 Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Cắt ống thép bằng ôxy và khí gas
	
	
	
	
	
	

	BB.89301
	- Đường kính 100mm
	10mối
	10.942
	420.090
	17.902
	404.085
	17.330

	BB.89302
	- Đường kính 125mm
	10mối
	13.677
	448.096
	22.033
	431.024
	21.329

	BB.89303
	- Đường kính 150mm
	10mối
	16.413
	496.470
	27.541
	477.555
	26.661

	BB.89304
	- Đường kính 200mm
	10mối
	21.884
	534.660
	34.702
	514.290
	33.593

	BB.89305
	- Đường kính 250mm
	10mối
	27.355
	560.120
	43.239
	538.780
	41.858

	BB.89306
	- Đường kính 300mm
	10mối
	34.193
	649.230
	52.328
	624.495
	50.656

	BB.89307
	- Đường kính 350mm
	10mối
	39.664
	705.242
	60.590
	678.373
	58.654


Ghi chú: Ôxy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC KHÁC
BD.20000 KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Đơn giá công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì đơn giá nhân công giảm 5% và không tính các thành phần chi phí đất sét , ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các chi phí cho phù hợp.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đa tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: Đơn giá nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với quy định trong đơn giá thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật .

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

9. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

10. Phân cấp đá áp dụng trong đơn giá khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay quy định tại Phụ lục sau:

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN GIẾNG
	Cấp đá
	Tên các loại đá

	Đặc biệt
	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

	
	- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.

	I
	Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng

	II
	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

	
	- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

	III
	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

	
	- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.

	IV
	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.

	
	- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


Ghi chú: Khoan tạo giếng vào đá cấp đặc biệt áp dụng đơn giá khoan giếng đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan tương ứng.

BD.28000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG
BD.28100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Nối ống kết cấu giếng bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	
	

	BD.28101
	- Đường kính 89mm
	m 
	87.459
	56.012
	95.671
	53.878
	94.673

	BD.28102
	- Đường kính 108mm
	m
	200.584
	56.012
	99.214
	53.878
	98.179

	BD.28103
	- Đường kính 127mm
	m 
	236.827
	61.104
	106.301
	58.776
	105.192

	BD.28104
	- Đường kính 146mm
	m
	301.275
	63.650
	109.844
	61.225
	108.698

	BD.28105
	- Đường kính 168mm
	m 
	399.052
	66.196
	116.931
	63.674
	115.711

	BD.28106
	- Đường kính 194mm
	m 
	496.409
	68.742
	122.246
	66.123
	120.971

	BD.28107
	- Đường kính 219mm
	m 
	606.494
	78.926
	138.191
	75.919
	136.749

	BD.28108
	- Đường kính 273mm
	m 
	885.770
	84.018
	148.821
	80.817
	147.269

	BD.28109
	- Đường kính 325mm
	m 
	1.195.767
	96.748
	168.309
	93.062
	166.554

	BD.28110
	- Đường kính 350mm
	m 
	1.265.953
	99.294
	173.624
	95.511
	171.813

	BD.28111
	- Đường kính 377mm
	m 
	1.558.263
	109.478
	191.341
	105.307
	189.345

	BD.28112
	- Đường kính 426mm
	m 
	1.990.041
	124.754
	216.145
	120.001
	213.890

	BD.28113
	- Đường kính 450mm
	m 
	2.073.578
	127.300
	219.688
	122.450
	217.396

	BD.28114
	- Đường kính 477mm
	m 
	2.331.478
	127.300
	221.460
	122.450
	219.150

	BD.28115
	- Đường kính 529mm
	m 
	3.379.588
	132.392
	241.046
	127.348
	238.375

	BD.28116
	- Đường kính 630mm
	m 
	4.135.062
	145.122
	271.335
	139.593
	268.258

	BD.28117
	- Đường kính 720mm
	m
	4.737.928
	150.214
	301.478
	144.491
	297.865

	BD.28118
	- Đường kính 820mm
	m
	5.341.585
	157.852
	337.266
	151.838
	332.988


Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.
BD.28300 CHỐNG ỐNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Chống ống
	
	
	
	
	
	

	BD.28301
	- Đường kính 377mm
	m 
	100.238
	165.490
	266.607
	159.185
	264.103

	BD.28302
	- Đường kính 426mm
	m 
	130.975
	185.858
	299.621
	178.777
	296.803

	BD.28303
	- Đường kính 477mm
	m 
	151.201
	190.950
	307.673
	183.675
	304.781

	BD.28304
	- Đường kính 529mm
	m 
	206.241
	198.588
	329.996
	191.022
	326.725

	BD.28305
	- Đường kính 630mm
	m
	249.438
	216.410
	367.128
	208.165
	363.404

	BD.28306
	- Đường kính 720mm
	m
	286.248
	226.594
	402.745
	217.961
	398.448


Ghi chú: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.
BD.41130 LẮP ĐẶT NÖT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP
Thành phần công việc:

Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ấn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/5 nút

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.41131
	Lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp
	5 nút
	2.658.069
	785.100
	9.139
	755.850
	9.139


BD.41140 LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY
Thành phần công việc:

Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/5 chuông

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.41141
	Lắp đặt chuông báo cháy
	5 chuông
	1.035.248
	429.188
	10.541
	413.198
	10.541


BD.41150 LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY
Thành phần công việc:

- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch và ắc quy biến áp vào trung tâm;

- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ thống, luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, do đọ cách điện của từng tuyến cáp;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/1 trung tâm

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.41151
	Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy
	1 trung tâm
	3.098
	680.420
	3.863
	655.070
	3.863


BD.41160 LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY
Thành phần công việc:

- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước vào ra với máy;

- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm điện;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/máy

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.41161
	Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy
	máy
	2.048
	785.100
	1.102
	755.850
	1.102


BD.41170 LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM
Thành phần công việc:

- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc quy vào đèn;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/5 đèn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.41171
	Lắp đặt đèn thoát hiểm
	5 đèn
	3.603.548
	382.082
	8.933
	367.847
	8.933


BD.42000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ BD.42100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera;

- Xác định vị trí lắp monitor;

- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính...);

- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển;

- Kiểm tra toàn bộ công việc;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/1 thiết bị

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera
	
	
	
	
	
	

	BD.42101
	- Camera
	1 thiết bị
	5.865
	549.438
	23.611
	528.747
	23.611

	BD.42102
	- Monitor
	1 thiết bị
	7.355
	478.150
	352
	460.175
	352

	BD.42103
	- Bản điều khiển tín hiệu hình
	1 thiết bị
	6.069
	175.210
	4.076
	168.665
	4.076


BD.42200 LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;

- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;

- Điều chỉnh bộ gạt nước;

- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình;

- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;

- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;

- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;

- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí;

- Trát bả matít sơn hoá trang;

- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;

- Lắp hộp che, đầu báo;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.42203
	Lắp đặt đầu báo từ vào cửa gỗ của hệ thống camera
	bộ
	5.106
	307.086
	10.496
	295.539
	10.496

	BD.42204
	Lắp đặt đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt của hệ thống camera
	bộ
	16.998
	279.768
	17.056
	269.232
	17.056


BD.42300 LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt;

- Lấy dấu khoan lỗ;

- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;

- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng/bộ (phát, thu)

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.42301
	Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)
	bộ (phát, thu)
	5.250
	271.872
	8.397
	261.648
	8.397


BD.42400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.

Đơn vị tính: đồng/5 tủ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	BD.42401
	Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động
	5 tủ
	7.854
	1.001.200
	84.108
	963.800
	84.108


PHẦN III: PHẦN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI)
	STT
	Nội dung sửa đổi
	Quyết định số 2089/QĐ-UBND
	Sửa đổi

	
	CHƯƠNG XIV: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

	1
	Đơn giá lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06400
	Mã hiệu

MO.06400

	2
	Đơn giá lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06500
	Mã hiệu

MO.06500

	3
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh d = 6 ± 0,5 mm - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06600
	Mã hiệu

MO.06600

	4
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh d = 9 ± 0,5 mm - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06700
	Mã hiệu

MO.06700

	5
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ± 0,5 mm - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06800
	Mã hiệu

MO.06800

	6
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ± 0,5 mm - Đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.06900
	Mã hiệu

MO.06900

	7
	Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.07000
	Mã hiệu

MO.07000

	8
	Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MO.07100
	Mã hiệu

MO.07100

	9
	Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

MP.03001
	Mã hiệu

MP.03001


CHƯƠNG XIV
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ
MO.06400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06401
	Đường kính ống <57 mm
	100m
	3.937.025
	9.505.200
	57.601
	9.159.880
	56.281

	MO.06402
	Đường kính ống 67-89 mm
	100m
	7.164.571
	11.342.160
	92.162
	10.930.104
	90.050

	MO.06403
	Đường kính ống 108mm, dày 3,5mm
	100m
	14.365.863
	13.414.080
	111.362
	12.926.752
	108.810

	MO.06404
	Đường kính ống 108mm, dày 4mm
	100m
	16.381.715
	14.311.200
	126.723
	13.791.280
	123.819

	MO.06405
	Đường kính ống 159mm, dày 5mm
	100m
	29.886.392
	15.344.490
	2.284.522
	14.787.031
	2.256.442

	MO.06406
	Đường kính ống 159mm, dày 6,3mm
	100m
	37.461.504
	17.109.360
	2.392.044
	16.487.784
	2.361.500

	MO.06407
	Đường kính ống 219mm, dày 7mm
	100m
	56.974.200
	19.224.000
	3.261.073
	18.525.600
	3.218.705

	MO.06408
	Đường kính ống 219mm, dày 9mm
	100m
	72.620.736
	21.616.320
	3.472.278
	20.831.008
	3.425.070

	MO.06409
	Đường kính ống 273mm, dày 7mm
	100m
	70.932.859
	25.033.920
	3.399.316
	24.124.448
	3.353.780


MO.06500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC MỘT LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06501
	Đường kính ống <57 mm
	100m
	5.418.764
	13.029.600
	58.753
	12.556.240
	57.407

	MO.06502
	Đường kính ống 67-89 mm
	100m
	9.495.248
	16.020.000
	94.005
	15.438.000
	91.851

	MO.06503
	Đường kính ống 108mm, dày 3,5mm
	100m
	17.167.618
	19.010.400
	113.590
	18.319.760
	110.987

	MO.06504
	Đường kính ống 108mm, dày 4mm
	100m
	19.183.469
	20.249.280
	129.257
	19.513.632
	126.295

	MO.06505
	Đường kính ống 159mm, dày 5mm
	100m
	33.187.731
	22.689.660
	2.330.212
	21.865.354
	2.301.570

	MO.06506
	Đường kính ống 159mm, dày 6,3mm
	100m
	40.762.843
	25.300.920
	2.439.885
	24.381.748
	2.408.730

	MO.06507
	Đường kính ống 219mm, dày 7mm
	100m
	61.541.186
	28.622.400
	3.326.295
	27.582.560
	3.283.079

	MO.06508
	Đường kính ống 219mm, dày 9mm
	100m
	77.187.723
	32.210.880
	3.541.723
	31.040.672
	3.493.571

	MO.06509
	Đường kính ống 273mm, dày 7mm
	100m
	76.723.696
	37.777.830
	3.467.302
	36.405.377
	3.420.856


MO.06600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC HAI LỚP VẢI THUỶ TINH d = 6 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 6 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06601
	Đường kính ống <57 mm
	100m
	6.631.030
	13.670.400
	58.753
	13.173.760
	57.407

	MO.06602
	Đường kính ống 67-89 mm
	100m
	11.419.608
	16.959.840
	94.005
	16.343.696
	91.851

	MO.06603
	Đường kính ống 108mm, dày 3,5mm
	100m
	19.495.883
	20.112.576
	113.590
	19.381.894
	110.987

	MO.06604
	Đường kính ống 108mm, dày 4mm
	100m
	21.508.534
	21.456.120
	129.257
	20.676.628
	126.295

	MO.06605
	Đường kính ống 159mm, dày 5mm
	100m
	37.361.707
	24.398.460
	2.330.212
	23.512.074
	2.301.570

	MO.06606
	Đường kính ống 159mm, dày 6,3mm
	100m
	44.936.819
	27.212.640
	2.439.885
	26.224.016
	2.408.730

	MO.06607
	Đường kính ống 219mm, dày 7mm
	100m
	67.274.314
	30.624.900
	3.326.295
	29.512.310
	3.283.079

	MO.06608
	Đường kính ống 219mm, dày 9mm
	100m
	82.920.850
	34.464.360
	3.541.723
	33.212.284
	3.493.571

	MO.06609
	Đường kính ống 273mm, dày 7mm
	100m
	83.867.110
	40.322.340
	3.467.302
	38.857.446
	3.420.856


MO.06700 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC BA LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06701
	Đường kính ống <57 mm
	100m
	8.199.052
	16.425.840
	58.753
	15.829.096
	57.407

	MO.06702
	Đường kính ống 67-89 mm
	100m
	13.789.722
	20.356.080
	94.005
	19.616.552
	91.851

	MO.06703
	Đường kính ống 108mm, dày 3,5mm
	100m
	22.357.012
	24.136.800
	113.590
	23.259.920
	110.987

	MO.06704
	Đường kính ống 108mm, dày 4mm
	100m
	24.372.863
	25.744.140
	129.257
	24.808.866
	126.295

	MO.06705
	Đường kính ống 159mm, dày 5mm
	100m
	41.554.376
	28.990.860
	2.330.212
	27.937.634
	2.301.570

	MO.06706
	Đường kính ống 159mm, dày 6,3mm
	100m
	49.129.488
	32.325.690
	2.439.885
	31.151.311
	2.408.730

	MO.06707
	Đường kính ống 219mm, dày 7mm
	100m
	73.030.033
	36.760.560
	3.326.295
	35.425.064
	3.283.079

	MO.06708
	Đường kính ống 219mm, dày 9mm
	100m
	88.676.570
	41.358.300
	3.541.723
	39.855.770
	3.493.571

	MO.06709
	Đường kính ống 273mm, dày 7mm
	100m
	91.029.457
	48.380.400
	3.467.302
	46.622.760
	3.420.856


MO.06800 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06801
	Đường kính ống 108mm dày 8mm 
	100m
	44.504.995
	27.084.480
	6.437.938
	26.100.512
	6.389.853

	MO.06802
	Đường kính ống 159mm dày 8mm
	100m
	64.818.158
	30.972.000
	7.418.391
	29.846.800
	7.360.626

	MO.06803
	Đường kính ống 159mm dày 12mm 
	100m
	87.471.922
	34.520.430
	7.774.366
	33.266.317
	7.708.444

	MO.06804
	Đường kính ống 219mm dày 9mm 
	100m
	96.657.280
	39.054.090
	9.326.469
	37.635.271
	9.249.484

	MO.06805
	Đường kính ống 219mm dày 12mm 
	100m
	120.316.749
	43.937.520
	11.752.253
	42.341.288
	11.655.961

	MO.06806
	Đường kính ống 273mm dày 12mm
	100m
	149.468.683
	52.289.280
	12.153.231
	50.389.632
	12.049.312


MO.06900 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	
	

	MO.06901
	Đường kính ống 108mm dày 8mm
	100m
	44.512.836
	27.789.360
	4.104.169
	26.779.784
	4.068.696

	MO.06902
	Đường kính ống 159mm dày 8mm
	100m
	64.828.879
	32.082.720
	4.980.290
	30.917.168
	4.935.967

	MO.06903
	Đường kính ống 159mm dày 12mm
	100m
	87.482.643
	35.778.000
	5.336.265
	34.478.200
	5.283.784

	MO.06904
	Đường kính ống 219mm dày 9mm
	100m
	96.669.441
	40.050.000
	6.784.037
	38.595.000
	6.721.322

	MO.06905
	Đường kính ống 219mm dày 12mm
	100m
	120.328.910
	45.048.240
	7.151.878
	43.411.656
	7.080.734

	MO.06906
	Đường kính ống 273mm dày 12mm
	100m
	149.492.205
	53.626.950
	7.448.524
	51.678.705
	7.370.582


MO.07000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 ± 0,5 mm
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật..

Đơn vị tính: đồng/10m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5mm
	
	
	
	
	
	

	MO.07001
	 Đường kính ống 219x7mm
	10m
	5.978.284
	3.078.510
	1.595.877
	2.966.669
	1.579.748

	MO.07002
	Đường kính ống 273x8mm
	10m
	8.410.067
	3.673.920
	1.816.365
	3.540.448
	1.798.042

	MO.07003
	Đường kính ống 325x8mm 
	10m
	10.027.205
	4.400.160
	1.955.639
	4.240.304
	1.936.030

	MO.07004
	Đường kính ống 426x10mm
	10m
	16.173.221
	4.912.800
	2.036.684
	4.734.320
	2.015.218


MO.07100 LẮP ĐẶT CÖT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	
	

	MO.07101
	Đường kính cút <89mm
	cái 
	79.976
	90.780
	13.709
	87.482
	13.395

	MO.07102
	Đường kính cút 108x4mm
	cái 
	151.574
	112.140
	19.584
	108.066
	19.136

	MO.07103
	Đường kính cút 159x5mm
	cái 
	436.539
	168.210
	47.003
	162.099
	45.925

	MO.07104
	Đường kính cút 159x6mm
	cái 
	473.556
	184.230
	70.504
	177.537
	68.888

	MO.07105
	Đường kính cút 159x12mm
	cái 
	677.213
	197.580
	156.675
	190.402
	153.085

	MO.07106
	Đường kính cút 219x7mm
	cái 
	785.452
	234.960
	105.756
	226.424
	103.332

	MO.07107
	Đường kính cút 219x9mm
	cái 
	871.558
	256.320
	148.842
	247.008
	145.431

	MO.07108
	Đường kính cút 219x12mm
	cái 
	1.265.688
	267.000
	223.262
	257.300
	218.146

	MO.07109
	Đường kính cút 273x7mm
	cái
	944.339
	275.010
	133.174
	265.019
	130.122

	MO.07110
	Đường kính cút 273x12mm
	cái
	1.582.905
	299.040
	282.015
	288.176
	275.553


MP.03000 LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	MP.03001
	Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển
	1 cái
	155.766
	1.882.440
	603.769
	1.813.752
	597.259


Ghi chú: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.

PHẦN IV: PHẦN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)
	STT
	Nội dung sửa đổi
	Quyết định số 2089/QĐ-UBND
	Sửa đổi

	1
	Hướng dẫn áp dụng
	Sửa đổi hướng dẫn áp dụng
	Hướng dẫn áp dụng

	
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

	2
	Đơn giá tháo dỡ vách ngăn (mã hiệu SA.21250)
	Sửa đổi tên công tác tháo dỡ vách ngăn
	Sửa đổi thành: Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn

	3
	Đơn giá tháo dỡ kết cấu thép
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

SA.21600
	Mã hiệu

SA.21600

	4
	Đơn giá doa lỗ sắt thép (mã hiệu SA.34211)
	Sửa đổi tên công tác doa lỗ sắt thép đứng cần
	Sửa đổi thành: Doa lỗ sắt thép 2÷4 lớp thép

	5
	Đơn giá doa lỗ sắt thép (mã hiệu SA.34212)
	Sửa đổi tên công tác doa lỗ sắt thép ngang cần
	Sửa đổi thành: Doa lỗ sắt thép 5÷7 lớp thép

	
	CHƯƠNG II: CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

	6
	Đơn giá phun gia cố bê tông vào bề mặt cầu kiện bê tông bằng máy phun áp lực
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

SB.41800
	Mã hiệu

SB.41800

	7
	Đơn giá thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

SB.72311
	Mã hiệu

SB.72311

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

	8
	Đơn giá vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

SE.21431
	Mã hiệu

SE.21431

	9
	Đơn giá dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu

SE.21441
	Mã hiệu

SE.21441


III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
a) Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với trường hợp có khối lượng sửa chữa xây dựng có quy mô sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng công trình xây dựng theo quy định.

b) Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập đơn giá này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước,... thì áp dụng đơn giá xây dựng công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:

- Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02.

- Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15.

- Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05.

c) Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định chi phí gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố,... và vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.

d) Chí phí cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng theo định mức cấp phối vật liệu quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.

e) Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

CHƯƠNG I
CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SA.21600 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: đồng/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Tháo dỡ các kết cấu thép
	
	
	
	
	
	

	SA.21611
	- Cột thép
	tấn 
	325.665
	2.085.900
	1.673.756
	2.005.150
	1.475.601

	SA.21612
	- Xà, dầm, giằng
	tấn 
	388.617
	2.331.300
	2.438.401
	2.241.050
	2.199.129

	SA.21613
	- Vì kèo, xà gỗ
	tấn
	514.521
	2.822.100
	2.879.312
	2.712.850
	2.606.942

	SA.21614
	- Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp
	tấn
	502.590
	3.558.300
	2.555.240
	3.420.550
	2.299.587


CHƯƠNG II
CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SB.41800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực chiều dày 5cm
	
	
	
	
	
	

	
	Phun từ dưới lên
	
	
	
	
	
	

	SB.41811
	- Vữa bê tông mác 150
	m2
	46.685
	75.182
	134.809
	72.345
	133.626

	SB.41812
	- Vữa bê tông mác 200
	m2
	51.616
	75.182
	134.809
	72.345
	133.626

	SB.41813
	- Vữa bê tông mác 250
	m2
	56.607
	75.182
	134.809
	72.345
	133.626

	SB.41814
	- Vữa bê tông mác 300
	m2
	61.521
	75.182
	134.809
	72.345
	133.626

	
	Phun ngang
	
	
	
	
	
	

	SB.41821
	- Vữa bê tông mác 150
	m2
	46.685
	63.056
	96.292
	60.676
	95.447

	SB.41822
	- Vữa bê tông mác 200
	m2
	51.616
	63.056
	96.292
	60.676
	95.447

	SB.41823
	- Vữa bê tông mác 250
	m2
	56.607
	63.056
	96.292
	60.676
	95.447

	SB.41824
	- Vữa bê tông mác 300
	m2
	61.521
	63.056
	96.292
	60.676
	95.447

	
	Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực, phun gia cố xilô
	
	
	
	
	
	

	SB.41831
	- Vữa bê tông mác 150
	m2
	46.685
	109.135
	152.659
	105.017
	151.344

	SB.41832
	- Vữa bê tông mác 200
	m2
	51.616
	109.135
	152.659
	105.017
	151.344

	SB.41833
	- Vữa bê tông mác 250
	m2
	56.607
	109.135
	152.659
	105.017
	151.344

	SB.41834
	- Vữa bê tông mác 300
	m2
	61.521
	109.135
	152.659
	105.017
	151.344


SB.72000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO
Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Làm trần bằng tấm thạch cao
	
	
	
	
	
	

	SB.72311
	- Trần giật cấp
	m2
	118.326
	122.208
	
	117.552
	


CHƯƠNG III
CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ
SE.21430 VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI THỦY TINH DƯỚI NƯỚC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	SE.21431
	Vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước
	m2
	1.480
	131.753
	67.650
	125.510
	65.243


SE.21440 DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi và bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị tính: đồng/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	SE.21441
	Dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp
	m2
	23.998
	274.346
	55.712
	261.395
	53.729


Ghi chú: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.

PHẦN V: PHẦN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)
	STT
	Nội dung sửa đổi
	Quyết định số 2089/QĐ-UBND
	Sửa đổi

	
	CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	1
	Đơn giá thí nghiệm nhiệt độ hóa mềm phân tích vật liệu bitum
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DA.25002
	Mã hiệu

DA.25002

	2
	Đơn giá thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DA.28010
	Mã hiệu

DA.28010

	
	CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	3
	Đơn giá công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DB.29001
	Mã hiệu

DB.29001

	4
	Đơn giá công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DB.30001
	Mã hiệu

DB.30001

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY

DỰNG

	5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm - Sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DC.02006
	Mã hiệu

DC.02006

	6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm - Khối thể tích (dung trọng)
	Sửa đổi đơn giá mã hiệu DC.02009
	Mã hiệu

DC.02009


CHƯƠNG I
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Thí nghiệm phân tích vật liệu Bitum
	
	
	
	
	
	

	DA.25002
	- Nhiệt độ hoá mềm
	1 chỉ tiêu
	17.623
	278.532
	1.325
	267.921
	1.325


DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Thí nghiệm bê tông nhựa
	
	
	
	
	
	

	DA.28010
	- Độ sâu vệt hằn bánh xe
	1 chỉ tiêu
	133.205
	1.461.200
	2.551.165
	1.406.200
	2.551.165


Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ- BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

CHƯƠNG II
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;

- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	DB.29001
	Đo dao động kết cấu nhịp cầu
	1 điểm đo
	19.282
	226.560
	91.840
	218.040
	90.538


Ghi chú:
1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.
2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;

- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/điểm đo

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	DB.30001
	Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu
	1 điểm đo
	19.282
	297.814
	75.570
	286.691
	74.430


Ghi chú:
1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Vùng III
	Vùng IV

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy
	Nhân công
	Máy

	
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm
	
	
	
	
	
	

	DC.02006
	- Sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	955
	25.460
	1.796
	24.490
	1.796

	DC.02009
	- Khối thể tích (dung trọng)
	1 chỉ tiêu
	4.947
	21.641
	4.144
	20.817
	4.144


BẢNG GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CHỌN TÍNH ĐƠN GIÁ (BỔ SUNG)
(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)
	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Giá vật liệu (đồng)

	1
	Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm
	m
	195.000

	2
	Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm
	m
	225.000

	3
	Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm
	m
	255.000

	4
	Cọc bê tông L≤4m 30cmx30cm
	m
	195.000

	5
	Cọc bê tông L≤4m 35cmx35cm
	m
	225.000

	6
	Cọc bê tông L≤4m 40cmx40cm
	m
	255.000


BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
	STT
	Loại nhân công
	Đơn vị
	Đơn giá nhân công (đồng)

	
	
	
	Vùng III
	Vùng IV

	1
	Nhân công 3,0/7 - nhóm I
	công
	206.800
	198.700

	2
	Nhân công 3,0/7 - nhóm II
	công
	214.444
	206.351

	3
	Nhân công 3,5/7 - nhóm II
	công
	234.500
	225.650

	4
	Nhân công 3,7/7 - nhóm II
	công
	242.522
	233.370

	5
	Nhân công 4,0/7 - nhóm II
	công
	254.556
	244.949

	6
	Nhân công 4,0/7 - nhóm III
	công
	267.000
	257.300


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
	STT
	Danh mục máy và thiết bị
	Đơn vị
	Giá ca máy (đồng)

	
	
	
	Vùng III
	Vùng IV

	1
	Cần cẩu 10 tấn
	ca
	1.944.589
	1.925.589

	2
	Cần cẩu 16 tấn
	ca
	2.324.746
	2.305.746

	3
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	2.697.046
	2.676.046

	4
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	2.204.915
	2.187.315

	5
	Máy bơm nước 20Kw
	ca
	132.972
	132.972

	6
	Máy bơm vữa 9 m3
	ca
	572.707
	563.907

	7
	Máy đầm dùi 1,5Kw
	ca
	253.474
	246.074

	8
	Máy đóng cọc 1,8T
	ca
	1.547.047
	1.536.847

	9
	Máy ép cọc trước 200T
	ca
	704.996
	696.196

	10
	Máy hàn 23 kW
	ca
	384.008
	375.208

	11
	Máy khoan đứng 4,5Kw
	ca
	67.929
	67.929

	12
	Máy lu bánh thép 10 tấn
	ca
	1.078.338
	1.069.538

	13
	Máy lu rung tự hành 12 tấn
	ca
	1.546.502
	1.537.702

	14
	Máy nén khí điêzen 240 m3/h
	ca
	911.337
	902.537

	15
	Máy trộn bê tông 100l
	ca
	281.869
	274.469

	16
	Máy trộn bê tông 250l
	ca
	297.498
	290.098

	17
	Máy trộn vữa 80 lít
	ca
	256.653
	249.253

	18
	Máy uốn ống 2,8Kw
	ca
	260.975
	253.575

	19
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca
	1.081.023
	1.071.423

	20
	Ô tô tưới nước 10 m3
	ca
	1.458.915
	1.449.315

	21
	Sà lan 200T
	ca
	542.108
	542.108

	22
	Sà lan 400T
	ca
	891.221
	891.221

	23
	Tàu đóng cọc búa 1,2T
	ca
	5.264.966
	5.117.566

	24
	Tàu đóng cọc búa 1,8T
	ca
	5.688.432
	5.541.032

	25
	Tàu kéo 150CV
	ca
	4.865.985
	4.709.885

	26
	Búa rung 170kW
	ca
	936.933
	936.933

	27
	Cần cẩu bánh xích 10 tấn
	ca
	1.944.589
	1.925.589

	28
	Cần cẩu 16 tấn
	ca
	1.945.312
	1.924.312

	29
	Cần cẩu bánh hơi 25 tấn
	ca
	2.166.833
	2.145.833

	30
	Cần cẩu nổi 30 tấn
	ca
	6.659.122
	6.511.722

	31
	Máy cắt uốn 5Kw
	ca
	257.978
	250.587

	32
	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW
	ca
	24.662
	24.662

	33
	Máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực
	ca
	3.659.917
	3.651.117

	34
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	1.486.355
	1.477.555

	35
	Máy phun nhựa đường 190CV
	ca
	2.897.010
	2.880.610

	36
	Thiết bị nấu nhựa
	ca
	350.743
	341.943

	37
	Máy hàn hơi 2000 lít/h
	ca
	275.410
	266.610

	38
	Máy khoan đập cáp 40Kw
	ca
	1.303.303
	1.294.503

	39
	Cần cẩu 5 tấn
	ca
	1.711.764
	1.692.764

	40
	Máy khoan ngang UĐB-4
	ca
	2.167.236
	2.144.036

	41
	Máy nâng T0-12-24
	ca
	3.080.520
	3.057.320

	42
	Máy ủi 100 CV
	ca
	1.665.002
	1.656.202

	43
	Ô tô 5T
	ca
	1.012.929
	1.004.879

	44
	Vận thăng 2 tấn
	ca
	497.600
	490.200

	45
	Bếp điện
	ca
	2.168
	2.168

	46
	Cân kỹ thuật
	ca
	6.521
	6.521

	47
	Máy cắt phẳng
	ca
	20.625
	20.625

	48
	Kích nâng 5 tấn
	ca
	268.058
	259.258

	49
	Xe nâng hàng - sức nâng 2 tấn
	ca
	588.108
	579.308

	50
	Máy ép cọc thủy lực 45Hp
	ca
	430.392
	400.892

	51
	Xe bồn chuyên dụng 30 tấn
	ca
	3.009.362
	2.999.762

	52
	Ca nô 90cv
	ca
	1.326.469
	1.279.269

	53
	Máy mài 1,7kW
	ca
	13.576
	13.576

	54
	Vôn mét điện tử
	ca
	2.754
	2.754

	55
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	1.215
	1.215

	56
	Máy đo dao động điện từ kèm đầu đo dao động 3 chiều
	ca
	218.066
	218.066

	57
	Thiết bị Wheel tracking
	ca
	1.075.080
	1.075.080


