	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 45/2022/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XÂY DỰNG GẠCH KHÔNG NUNG (GẠCH BÊ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 16 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức công tác xây dựng gạch không nung (gạch bê tông xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Phụ lục kèm theo).
Định mức xây dựng gạch không nung (gạch bê tông xi măng cốt liệu) ban hành kèm theo Quyết định này để làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham khảo định mức xây dựng gạch không nung (gạch bê tông xi măng cốt liệu) ban hành kèm theo Quyết định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án không sử dụng các nguồn vốn trên.
Điều 2. Hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định; định kỳ triển khai rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.DHL.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn


 
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XÂY DỰNG GẠCH KHÔNG NUNG (GẠCH BÊ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
1. AE.KT100: Xây tường thẳng gạch bê tông xi măng cốt liệu, kích thước gạch (10×15×22)cm.
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức vật liệu khác).
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15cm
	Chiều dày 15cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6m
	≤ 28m

	AE.KT1
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	- Gạch
	viên
	264
	264

	
	
	- Vữa
	m3
	0,181
	0,181

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,27
	1,31

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	- Máy trộn vữa 150 lít
	ca
	0,022
	0,022

	
	
	- Máy vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012

	
	
	- Cần trục tháp 25 t
	ca
	-
	0,012

	
	
	- Máy khác
	%
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	10
	20


2. AE.KT200: Xây tường thẳng gạch bê tông xi măng cốt liệu, kích thước gạch (9×13×20)cm.
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức vật liệu khác).
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 9cm
	Chiều dày 9cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6m
	≤ 28m

	AE.KT2
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	- Gạch
	viên
	364
	364

	
	
	- Vữa
	m3
	0,164
	0,164

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35
	1,40

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	- Máy trộn vữa 150 lít
	ca
	0,020
	0,020

	
	
	- Máy vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012

	
	
	- Cần trục tháp 25 t
	ca
	-
	0,012

	
	
	- Máy khác
	%
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	10
	20


3. AE.KT300: Xây tường thẳng gạch bê tông xi măng cốt liệu, kích thước gạch (9×13×20)cm.
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức vật liệu khác).
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20cm
	Chiều dày 20cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6m
	≤ 28m

	AE.KT3
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	- Gạch
	viên
	360
	360

	
	
	- Vữa
	m3
	0,184
	0,184

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,31
	1,35

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	- Máy trộn vữa 150 lít
	ca
	0,023
	0,023

	
	
	- Máy vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012

	
	
	- Cần trục tháp 25 t
	ca
	-
	0,012

	
	
	- Máy khác
	%
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	10
	20


4. AE.KT400: Xây trụ, cột độc lập bằng gạch bê tông xi măng cốt liệu, kích thước gạch (6,5×10,5×22)cm.
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức vật liệu khác).
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6m
	≤ 28m

	AE.KT4
	Xây trụ, cột
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	- Gạch
	viên
	541
	541

	
	
	- Vữa
	m3
	0,292
	0,292

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,50
	2,59

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	- Máy trộn vữa 150 lít
	ca
	0,035
	0,035

	
	
	- Máy vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012

	
	
	- Cần trục tháp 25 t
	ca
	-
	0,012

	
	
	- Máy khác
	%
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	10
	20


5. AE.KT500: Xây bậc cấp, bậc thang, bồn hoa bằng gạch bê tông xi măng cốt liệu, kích thước gạch (6,5×10,5×22)cm
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức vật liệu khác).
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6m
	≤ 28m

	AE.KT5
	Xây bậc cấp, bậc thang, bồn hoa
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	- Gạch
	viên
	568
	568

	
	
	- Vữa
	m3
	0,181
	0,181

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,52
	1,55

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	- Máy trộn vữa 150 lít
	ca
	0,022
	0,022

	
	
	- Máy vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012

	
	
	- Cần trục tháp 25 t
	ca
	-
	0,012

	
	
	- Máy khác
	%
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	10
	20


 
