	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 5479/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN LẮP ĐẶT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011;

Căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Giao thông vận tải - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công thương tại tờ trình số 6080/TTr-LS ngày 25/8/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần lắp đặt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung Tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần lắp đặt công bố tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

Nội dung cơ bản gồm: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng; Chi tiết tập đơn giá; Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (chi tiết trong phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CPVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, SXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Khôi


ĐƠN GIÁ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN LẮP ĐẶT
(Kèm theo Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN LẮP ĐẶT
Đơn giá công trình xây dựng Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
1. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011;

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
- Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý;

- Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;
- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2011;

- Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội;

- Bảng giá vật liệu đến chân công trình theo mặt bằng giá cuối quý III/2011.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt gồm các chi phí sau:

2.1. Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác Lắp đặt (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung)

Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; Riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo Bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn Hà Nội theo mặt bằng giá cuối quý III năm 2011 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá các loại vật liệu rời sử dụng trong tập đơn giá này là giá vật liệu đến chân công trình tại địa bàn các quận của Thành phố Hà Nội.

2.2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây dựng mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt được xác định như sau:
- Mức lương tối thiểu tính trong bảng giá nhân công được tính với mức lương áp dụng trên địa bàn vùng I của Hà Nội là 2.000.000 đồng/1 tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

- Mức lương tối thiểu chung được tính với mức 830.000 đồng/1 tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.
- Hệ số bậc thợ được áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước tại bảng lương A1 - thang lương 7 bậc, ngành số 8 - Xây dựng cơ bản nhóm II. Riêng đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải, sông áp dụng theo bảng lương B2 và B5, công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.
- Phụ cấp lưu động được xác định bằng 20% mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lương phụ xác định bằng 12% lương tối thiểu vùng; lương khoán trực tiếp xác định bằng 4% lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ (Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng) thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số: 0,890.
Đối với các công trình được hưởng thêm khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên hoặc phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH thì được bổ sung thêm các khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán.
2.3. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy thi công chính trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
a. Đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm VAT):

- Giá điện (bình quân): 1.242 đ/1kwh (Theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Giá dầu điêzen (0.05S): 18.955 đ/1lít.

- Giá xăng RON 92: 19.000 đ/lít.

- Giá dầu mazut 3S: 13.548 đ/lít.

b. Tiền lương và phụ cấp:

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển xe máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp.
Tiền lương thợ điều khiển máy được tính theo nguyên tắc được nêu tại mục 2.2 phần I của thuyết minh.

c. Tỷ lệ khấu hao:

- Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình được xác định là tài sản cố định, tỷ lệ khấu hao được xác định theo quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình không được xác định là tài sản cố định (không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009), tỷ lệ khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

d. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ (Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng) thì chi phí máy thi công được điều chỉnh với hệ số: 0,960.
3. Kết cấu tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt

Tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt bao gồm 4 phần, 4 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
Phần I - Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt.

Phần II - Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt.

Phần III - Chi tiết tập đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt gồm:
Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.

Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV: Khoan khai thác nước ngầm

Phần IV - Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt.

Mỗi loại đơn giá công tác lắp đặt được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

- Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
+ Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.

+ Hao phí nhân công là hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công và tiền lương một ngày công (bao gồm tiền lương theo cấp bậc thợ và một số phụ cấp khác) theo cấp bậc thợ bình quân của công nhân trực tiếp thi công.
+ Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng và giá ca máy và thiết bị thi công của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí máy và thiết bị thi công chính.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập: dự toán công trình xây dựng; giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.

2. Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.
3. Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các khoản chi phí sau:
- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

- Chi phí nhân công được điều chỉnh bằng cách nhân chi phí nhân công lập theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNCĐC) được tính toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố có hiệu lực. Hệ số điều chỉnh nhân công được tính trên cơ sở tỷ lệ giữa mức lương tối thiểu chọn để tính chi phí nhân công trong tập đơn giá với mức lương tối thiểu vùng nơi thực hiện dự án, gói thầu đang áp dụng để lập dự toán theo quy định.
- Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau:

+ Chi phí máy thi công trong dự toán khi điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo quy định được xác định bằng cách nhân chi phí máy thi công lập theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KMTCĐC) được tính toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố có hiệu lực.
+ Chi phí nhiên liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hà Nội do UBND Thành phố công bố.

- Hệ số máy thi công (KMTCĐC) được tính toán như sau:

+ Bước 1: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình tổng hợp các loại máy sử dụng để thi công công trình.
+ Bước 2: Lập bảng tính giá ca máy thi công theo mức lương đang áp dụng tính đơn giá và theo mức lương tối thiểu mới của từng máy và tổng chi phí máy thi công theo hai mức lương trên.

+ Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình bằng cách lấy tổng chi phí máy thi công theo mức lương mới chia cho tổng chi phí máy thi công theo mức lương chọn để tính giá.

4. Xử lý chuyển tiếp:

- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo tập đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội nhưng đến thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo tập đơn giá này.
- Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán đã được duyệt, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét giải quyết./.

ĐƠN GIÁ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN LẮP ĐẶT
Chương 1.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt hệ thống điện trong công trình cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao quy định trong các công tác lắp đặt hệ thống trong công trình là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu quy định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ≤50m.

BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BA.11101

BA.11102
	Lắp đặt quạt điện

Quạt trần (đã gồm hộp số)

Quạt treo tường
	cái

cái
	550.450

275.454
	57.589

46.071
	32.871

21.914
	640.910

343.439


BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ TRÊN TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt quạt thông gió trên tường, kích thước quạt
	
	
	
	
	

	BA.11201

BA.11202
	150x150 - 250x250mm

300x300 - 350x350mm
	cái

cái
	95.950

227.250
	57.589

69.106
	10.957

15.340
	164.496

311.696


BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT ỐP TRẦN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt quạt ốp trần, kích thước quạt
	
	
	
	
	

	BA.11301

BA.11302
	150x150 - 250x250mm

300x300 - 350x350mm
	cái

cái
	95.950

227.250
	115.177

184.283
	15.340

21.914
	226.467

433.447


BA.11400 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió (chưa bao gồm vật liệu), công suất quạt
	
	
	
	
	

	BA.11401

BA.11402

BA.11403

BA.11404
	0,2 - ≤ 1,5 Kw

1,6 - ≤ 3,0 Kw

3,1 - ≤ 4,5 Kw

4,6 - ≤ 7,5Kw
	cái

cái

cái

cái
	
	373.173

621.956

870.738

1.243.912
	2.411

4.164

5.698

8.327
	375.584

626.120

876.436

1.252.239


BA.11500 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt quạt ly tâm (chưa bao gồm vật liệu), công suất quạt
	
	
	
	
	

	BA.11501

BA.11502

BA.11503

BA.11504
	0,2 - ≤ 2,5 Kw

2,6 - ≤ 5,0 Kw

5,1 - ≤ 10 Kw

10 - ≤ 22 Kw
	cái

cái

cái

cái
	
	580.492

967.487

1.354.482

1.934.974
	2.191

4.383

6.574

8.766
	582.683

971.870

1.361.056

1.943.740


BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (Điều hòa cục bộ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao (Chi phí vật liệu trong đơn giá chưa tính chi phí ống các loại và dây điện - Khi lập dự toán cần căn cứ vào thiết kế để bổ sung).

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC (CHƯA BAO GỒM MÁY ĐIỀU HÒA)

Đơn vị tính: đ/máy

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt máy điều hòa 1 cục
	
	
	
	
	

	BA.12101
	Máy điều hòa 1 cục
	máy
	154.500
	230.354
	21.914
	406.768


BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC (CHƯA BAO GỒM MÁY ĐIỀU HÒA)

Đơn vị tính: đ/máy

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt máy điều hòa 2 cục
	
	
	
	
	

	BA.12201

BA.12202

BA.12203

BA.12204
	Loại treo tường

Loại ốp trần

Loại âm trần

Loại tủ đứng
	Máy

Máy

Máy

Máy
	157.500

157.500

157.500

157.500
	276.425

359.352

467.619

608.135
	65.741

72.316

78.890

87.655
	499.666

589.168

704.009

853.290


Ghi chú:

Đối với máy điều hòa 1 cục, đấu dây dày hoàn chỉnh (chi phí gia công giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng); Công tác lắp điều hòa 1 cục chưa kể đến chi phí đục lỗ qua tường.

Đơn giá công tác lắp đặt máy điều hòa 2 cục (không có khung gỗ) gồm lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy; Khi lắp điều hòa 2 cục đã kể đến chi phí khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đ/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đèn có chao chụp
	
	
	
	
	

	BA.13101

BA.13102

BA.13103

BA.13104
	Đèn thường có chụp

Đèn sát trần có chụp

Đèn chống nổ có chụp

Đèn chống ẩm có chụp
	bộ

bộ

bộ

bộ
	131.250

299.250

320.250

425.250
	29.946

34.553

48.374

43.767
	
	161.196

333.803

368.624
469.017


BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m
	
	
	
	
	

	BA.13201

BA.13202

BA.13203
	Loại hộp đèn 1 bóng

Loại hộp đèn 2 bóng

Loại hộp đèn 3 bóng
	bộ

bộ

bộ
	41.820

83.230

129.280
	66.803

103.659

124.391
	
	108.623

186.889

253.671


BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m
	
	
	
	
	

	BA.13301

BA.13302

BA.13303

BA.13304
	Loại hộp đèn 1 bóng

Loại hộp đèn 2 bóng

Loại hộp đèn 3 bóng

Loại hộp đèn 4 bóng
	bộ

bộ

bộ

bộ
	66.300

152.250

196.950

361.800
	78.320

110.570

131.302

156.641
	
	144.620

262.820

328.252

518.441


BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m (chưa gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BA.13401

BA.13402

BA.13403

BA.13404
	Loại hộp đèn 1 bóng

Loại hộp đèn 2 bóng

Loại hộp đèn 3 bóng

Loại hộp đèn 4 bóng
	bộ

bộ

bộ

bộ
	
	78.320

115.177

140.516

165.855
	
	78.320

115.177

140.516

165.855


BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đèn chùm
	
	
	
	
	

	BA.13501

BA.13502

BA.13503

BA.13504
	Loại 3 bóng

Loại 5 bóng

Loại 10 bóng

Loại > 10 bóng
	bộ

bộ

bộ

bộ
	1.201.200

1.651.650

2.501.250

3.501.050
	57.589

57.589

69.106

76.017
	
	1.258.789

1.709.239

2.570.356

3.577.067


BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Loại đèn
	
	
	
	
	

	BA.13601

BA.13602

BA.13603

BA.13604

BA.13605
	Đèn tường ánh sáng hắt

Đèn đũa

Đèn cổ cò

Đèn trang trí nổi

Đèn trang trí âm trần
	bộ

bộ

bộ

bộ

bộ
	123.600

77.250

20.600

128.750

41.200
	41.464

46.071

36.857

27.642

34.553
	
	165.064

123.321

57.457

156.392

75.753


BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn
	
	
	
	
	

	BA.14101

BA.14102

BA.14103

BA.14104

BA.14105

BA.14106
	Đường kính ≤ 26mm

Đường kính ≤ 35mm

Đường kính ≤ 40mm

Đường kính ≤ 50mm

Đường kính ≤ 66mm

Đường kính ≤ 80mm
	bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ
	10.717

21.830

25.854

33.240

57.855

59.004
	17.277

19.580

24.187

28.794

32.250

36.857
	2.191

2.191

2.411

2.630

3.068

3.287
	30.185

43.601

52.452

64.664

93.173

99.148


BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn
	
	
	
	
	

	BA.14201

BA.14202

BA.14203

BA.14204

BA.14205

BA.14206
	Đường kính ≤ 26mm

Đường kính ≤ 35mm

Đường kính ≤ 40mm

Đường kính ≤ 50mm

Đường kính ≤ 66mm

Đường kính ≤ 80mm
	bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ
	11.738

23.909

28.316

36.406

63.471

64.732
	66.803

73.713

87.535

103.659

117.481

133.605
	2.191

2.191

2.411

2.630

3.068

3.287
	80.732

99.813

118.262

142.695

184.020

201.624


Ghi chú: Đơn giá lắp đặt ống kim loại đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn
	
	
	
	
	

	BA.14301

BA.14302

BA.14303

BA.14304

BA.14305

BA.14306
	Đường kính ≤ 15mm

Đường kính ≤ 27mm

Đường kính ≤ 34mm

Đường kính ≤ 48mm

Đường kính ≤ 76mm

Đường kính ≤ 90mm
	m 

m 

m 

m 

m 

m 
	8.860

8.860

10.710

18.597

33.785

40.406
	11.518

13.821

14.282

14.973

21.884

25.339
	2.191

2.191

2.630

3.068

3.725

4.383
	22.569

24.872

27.622

36.638

59.394

70.128


BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn 
	
	
	
	
	

	BA.14401

BA.14402

BA.14403

BA.14404

BA.14405

BA.14406
	Đường kính ≤ 15mm

Đường kính ≤ 27mm

Đường kính ≤ 34mm

Đường kính ≤ 48mm

Đường kính ≤ 76mm

Đường kính ≤ 90mm
	m 

m 

m 

m 

m 

m 
	9.704

9.704

11.730

20.368

37.002

44.254
	46.071

59.892

66.803

80.624

94.445

105.963
	2.191

2.191

2.630

3.068

3.725

4.383
	57.966

71.787

81.163

104.060

135.172

154.600


Ghi chú: Đơn giá lắp đặt ống nhựa đặt chìm đã bao gồm chi phí đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh (trong đơn giá đã bao gồm cả tê, cút, ống nối).

BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống sứ dài ≤ 150mm
	
	
	
	
	

	BA.15101

BA.15102
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	2.678

2.678
	66.803

94.445
	
	69.481

97.123

	
	Lắp đặt ống sứ dài ≤ 250mm
	
	
	
	
	

	BA.15103

BA.15104
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	7.497

7.497
	94.445

110.570
	
	101.942

118.067

	
	Lắp đặt ống sứ dài ≤ 350mm
	
	
	
	
	

	BA.15105

BA.15106
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	9.104

9.104
	110.570

131.302
	
	119.674

140.406

	
	Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 150mm
	
	
	
	
	

	BA.15111

BA.15112
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	1.414

1.414
	66.803

94.445
	
	68.217

95.859

	
	Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 250mm
	
	
	
	
	

	BA.15113

BA.15114
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	2.364

2.364
	94.445
110.570
	
	96.809
112.934

	
	Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 350mm
	
	
	
	
	

	BA.15115

BA.15116
	Luồn qua tường gạch

Luồn qua tường bê tông
	cái

cái
	3.303

3.303
	110.570

131.302
	
	113.873

134.605


BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại sứ hạ thế
	
	
	
	
	

	BA.15201

BA.15202
	Sứ các loại

Sứ tai mèo
	bộ

bộ
	2.625

2.625
	13.821

16.125
	
	16.446

18.750

	
	Lắp đặt các loại sứ hạ thế (chưa có chi phí vật liệu)
	
	
	
	
	

	BA.15203

BA.15204

BA.15205
	Sứ hạ thế - loại 2 sứ

Sứ hạ thế - loại 3 sứ

Sứ hạ thế - loại 4 sứ
	bộ

bộ

bộ
	
	64.499

89.838

126.695
	
	64.499

89.838

126.695


Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì đơn giá bao gồm cả chi phí sơn giá sứ.

BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TÁC, HỘP CẦU CHÌ,  HỘP AUTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/hộp

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat (chưa bao gồm vật liệu)

Kích thước hộp
	
	
	
	
	

	BA.15401

BA.15402

BA.15403

BA.15404

BA.15405

BA.15406

BA.15407

BA.15408

BA.15409

BA.15410

BA.15411

BA.15412

BA.15413
	≤ 40 x 50mm

≤ 40 x 60mm

≤ 60 x 60mm

≤ 50 x 80mm

≤ 60 x 80mm

≤ 100 x 100mm

≤ 150 x 150mm

≤ 150 x 200mm

≤ 200 x 200mm

≤ 250 x 200mm

≤ 300 x 300mm

≤ 300 x 400mm

≤ 400 x 400mm
	hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp
	
	87.535

87.535

87.535

92.142

92.142

96.749

103.659

103.659

124.391

124.391

138.212

149.730

149.730
	4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383
	91.918

91.918

91.918

96.525

96.525

101.132

108.042

108.042

128.774

128.774

142.595

154.113

154.113


BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt dây đơn
	
	
	
	
	

	BA.16101

BA.16102

BA.16103

BA.16104

BA.16105

BA.16106

BA.16107

BA.16108

BA.16109

BA.16110

BA.16111

BA.16112

BA.16113

BA.16114

BA.16115
	Loại dây 1x0,3mm2

Loại dây 1x0,5mm2

Loại dây 1x0,7mm2

Loại dây 1x0,75mm2

Loại dây 1x0,8mm2

Loại dây 1x1,0mm2

Loại dây 1x1,5mm2

Loại dây 1x2,0mm2

Loại dây 1x2,5mm2

Loại dây 1x3mm2

Loại dây 1x4mm2

Loại dây 1x6mm2

Loại dây 1x10mm2

Loại dây 1x16mm2

Loại dây 1x25mm2
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
	1.429

1.607

2.101

2.805

3.099

3.562

5.169

5.904

8.426

9.718

13.059

19.194

33.294

51.847

79.194
	4.607

4.607

4.607

5.759

5.759

5.759

6.911

6.911

6.911

7.371

8.062

8.293

8.753

9.214

11.518
	
	6.036

6.214

6.708

8.564

8.858

9.321

12.080

12.815

15.337

17.089

21.121

27.487

42.047

61.061

90.712


BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột
	
	
	
	
	

	BA.16201

BA.16202

BA.16203

BA.16204

BA.16205

BA.16206

BA.16207

BA.16208

BA.16209

BA.16210

BA.16211
	Loại dây 2x0,5mm2

Loại dây 2x0,75mm2

Loại dây 2x1mm2

Loại dây 2x1,5mm2

Loại dây 2x2,5mm2

Loại dây 2x4mm2

Loại dây 2x6mm2

Loại dây 2x8mm2

Loại dây 2x10mm2

Loại dây 2x16mm2

Loại dây 2x25mm2
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
	4.654

6.367

8.447

11.567

18.585

28.618

41.110

43.863

42.024

63.036

84.048
	5.759

6.911

6.911

7.371

8.062

8.293

8.753

9.214

10.366

11.978

13.361
	
	10.413

13.278

15.358

18.938

26.647

36.911

49.863

53.077

52.390

75.014

97.409


BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	
	
	
	
	

	BA.16301

BA.16302

BA.16303

BA.16304

BA.16305

BA.16306

BA.16307

BA.16308
	Loại dây 3x0,5mm2

Loại dây 3x0,75mm2

Loại dây 3x1mm2

Loại dây 3x1,75mm2

Loại dây 3x2mm2

Loại dây 3x2,5mm2

Loại dây 3x2,75mm2

Loại dây 3x3mm2
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
	9.347

9.535

12.964

13.801

16.310

29.128

31.658

34.483
	6.911

6.911

7.371

8.062

8.293

8.753

9.214

9.675
	
	16.258

16.446

20.335

21.863

24.603

37.881

40.872

44.158


BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	
	
	
	
	

	BA.16401

BA.16402

BA.16403

BA.16404

BA.16405

BA.16406

BA.16407

BA.16408

BA.16409
	Loại dây 4x0,5mm2

Loại dây 4x0,75mm2

Loại dây 4x1mm2

Loại dây 4x1,5mm2

Loại dây 4x1,75mm2

Loại dây 4x2mm2

Loại dây 4x2,5mm2

Loại dây 4x3mm2 

Loại dây 4x3,5mm2
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m

m 
	8.531

9.572

11.652

15.086

16.542

17.167

19.976

23.929

28.091
	6.911

6.911

8.062

8.293

8.753

8.753

9.214

9.214

9.675
	
	15.442

16.483

19.714

23.379

25.295

25.920

29.190

33.143

37.766


BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

BA.17100 LẮP ĐẶT BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch

Kích thước bảng
	
	
	
	
	

	BA.17101

BA.17102

BA.17103

BA.17104

BA.17105
	≤ 90x150mm

≤ 180x250mm

≤ 300x400mm

≤ 450x500mm

≤ 600x700mm
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	6.000

8.400

10.800

14.400

18.000
	27.642

34.553

48.374

55.285

76.017
	21.914

21.914

21.914

21.914

21.914
	55.556

64.867

81.088

91.599

115.931


BA.17200 LẮP ĐẶT BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông

Kích thước bảng
	
	
	
	
	

	BA.17201

BA.17202

BA.17203

BA.17204

BA.17205
	≤ 90x150mm

≤ 180x250mm

≤ 300x400mm

≤ 450x500mm

≤ 600x700mm
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	6.000

8.400

10.800

14.400

18.000
	34.553

41.464

55.285

62.196

82.927
	43.828

43.828

43.828

43.828

43.828
	84.381

93.692

109.913

120.424

144.755


BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt công tắc

Số hạt trên 1 công tắc
	
	
	
	
	

	BA.18101

BA.18102

BA.18103

BA.18104

BA.18105

BA.18106
	1 hạt

2 hạt

3 hạt

4 hạt

5 hạt

6 hạt
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	7.035

7.035

7.035

10.050

10.050

10.050
	23.035

25.339

27.642

29.946

32.250

39.160
	
	30.070

32.374

34.677

39.996

42.300

49.210


BA.18200 LẮP ĐẶT Ổ CẮM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp ổ cắm các loại
	
	
	
	
	

	BA.18201

BA.18202

BA.18203

BA.18204
	Loại ổ cắm đơn

Loại ổ cắm đôi

Loại ổ cắm ba

Loại ổ cắm bốn (chưa bao gồm vật liệu)
	cái 

cái 

cái 

cái 
	25.125

40.200

60.300
	23.035

27.642

32.250

36.857
	
	48.160

67.842

92.550

36.857


BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/bảng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp vào bảng chôn sẵn
	
	
	
	
	

	BA.18301

BA.18302

BA.18303

BA.18304

BA.18305

BA.18306
	Loại 1 công tắc, 1 ổ cắm

Loại 1 công tắc, 2 ổ cắm

Loại 1 công tắc, 3 ổ cắm

Loại 2 công tắc, 1 ổ cắm

Loại 2 công tắc, 2 ổ cắm

Loại 2 công tắc, 3 ổ cắm
	bảng

bảng

bảng

bảng

bảng

bảng
	16.683

25.025

33.366

25.025

33.366

41.708
	23.035

25.339

27.642

32.250

36.857

41.464
	
	39.718

50.364

61.008

57.275

70.223

83.172


BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều
	
	
	
	
	

	BA.18401

BA.18402

BA.18403

BA.18404
	Cường độ dòng điện ≤ 60A

Cường độ dòng điện ≤ 100A

Cường độ dòng điện ≤ 200A

Cường độ dòng điện ≤ 400A
	bộ

bộ

bộ

bộ
	85.320

284.580

843.350
	57.589

110.570

115.177

172.766
	15.340

17.531

21.914

26.297
	158.249

128.101

421.671

1.042.423


BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều
	
	
	
	
	

	BA.18501

BA.18502

BA.18503

BA.18504
	Cường độ dòng điện ≤ 60A

Cường độ dòng điện ≤ 100A

Cường độ dòng điện ≤ 200A

Cường độ dòng điện ≤ 400A
	bộ

bộ

bộ

bộ
	101.760

765.000

846.380

1.165.800
	69.106

133.605

138.212

195.801
	20.818

25.201

27.392

28.488
	191.684

923.806

1.011.984

1.390.089


BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt các loại đồng hồ
	
	
	
	
	

	BA.19101

BA.19102

BA.19103

BA.19104
	Vôn kế

Ampe kế

Oát kế

Rơ le
	cái 

cái 

cái 

cái 
	146.910

146.910

146.910

326.400
	43.767

46.071

57.589

82.927
	
	190.677

192.981

204.499

409.327


BA.19200 LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt automat 1 pha
	
	
	
	
	

	BA.19201

BA.19202

BA.19203

BA.19204

BA.19205

BA.19206
	Cường độ dòng điện ≤ 10A

Cường độ dòng điện ≤ 50A

Cường độ dòng điện ≤ 100A

Cường độ dòng điện ≤ 150A

Cường độ dòng điện ≤ 200A

Cường độ dòng điện > 200A (chưa bao gồm vật liệu)
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	40.845

49.440

397.800

714.000

765.000
	43.767

57.589

87.535

92.142

128.998

310.978
	
	84.612

107.029

485.335

806.142

893.998

310.978


BA.1930 LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt automat 3 pha
	
	
	
	
	

	BA.19301

BA.19302

BA.19303

BA.19304

BA.19305

BA.19306
	Cường độ dòng điện ≤ 10A

Cường độ dòng điện ≤ 50A

Cường độ dòng điện ≤ 100A

Cường độ dòng điện ≤ 150A

Cường độ dòng điện ≤ 200A

Cường độ dòng điện > 200A 
	cái 

cái 

cái 

cái 

cái 

cái 
	197.600

306.000

388.850

808.000

959.500

1.959.750
	69.106

115.177

161.248

195.801

345.531

460.708
	
	266.706

421.177

550.098

1.003.801

1.305.031

2.420.458


BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY
Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt máy biến dòng
	
	
	
	
	

	BA.19401

BA.19402

BA.19403

BA.19404

BA.19405
	Cường độ dòng điện ≤ 50/5A

Cường độ dòng điện ≤ 100/5A

Cường độ dòng điện ≤ 200/5A

Lắp đặt các loại linh kiện

Chống điện giật

Báo cháy
	bộ 

bộ 

bộ 

bộ 

bộ 
	124.845

124.845

124.230

979.700

787.800
	80.624

149.730

276.425

69.106

57.589
	
	205.469

274.575

400.655

1.048.806

845.389


BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao

Đơn vị tính: đ/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn
	
	
	
	
	

	BA.19501

BA.19502
	Loại 1 pha

Loại 3 pha
	cái 

cái 
	27.132

1.308.660
	52.981

62.196
	32.871

32.871
	112.984

1.403.727

	
	Lắp đặt công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường
	
	
	
	
	

	BA.19503

BA.19504
	Loại 1 pha

Loại 3 pha
	cái 

cái 
	37.332

1.305.930
	73.713

103.659
	32.871

32.871
	143.916

1.442.460


BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đ/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp chuông điện (gồm cả chuông, nút bấm)
	
	
	
	
	

	BA.19601
	Lắp đặt chuông điện
	cái 
	152.250
	46.071
	
	198.321


BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đ/cọc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Gia công và đóng cọc chống sét (cọc ống sắt mạ đồng)
	
	
	
	
	

	BA.20101

BA.20102
	Gia công và đóng cọc

Đóng cọc đã có sẵn
	cọc

cọc
	98.700
	145.123

78.320
	
	243.823

78.320


BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất
	
	
	
	
	

	BA.20201

BA.20202

BA.20203
	Dây đồng d = 8mm

Dây thép d = 10mm

Dây thép d = 12mm
	m 

m 

m 
	79.939

13.367

19.219
	4.837

5.759

5.759
	1.467

1.467

1.467
	86.243

20.593

26.445


Ghi chú: Đơn giá công tác kéo dải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Kéo rải dây chống sét theo tường, cột, mái nhà
	
	
	
	
	

	BA.20301

BA.20302

BA.20303
	Dây đồng d = 8mm

Dây thép d = 10mm

Dây thép d = 12mm
	m 

m 

m 
	99.339

16.041

20.617
	28.564

33.171

60.583
	12.424

12.424

12.424
	140.327

61.636

93.624


Ghi chú: Đơn giá công tác kéo dải dây chống sét dưới mương đất dùng thép cuộn đã bao gồm chi phí tời thẳng, thép đoạn gồm cả chi phí chặt, nối.

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đ/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Gia công kim thu sét
	
	
	
	
	

	BA.20401

BA.20402

BA.20403

BA.20404
	Chiều dài kim 0,5m

Chiều dài kim 1,0m

Chiều dài kim 1,5m

Chiều dài kim 2,0m
	cái 

cái 

cái 

cái 
	27.610

55.398

83.008

110.796
	52.981

69.106

87.535

103.659
	10.873

10.873

10.873

10.873
	91.464

135.377

181.416

225.328


BA.20500 LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đ/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt kim thu sét (chưa gồm kim thu sét)
	
	
	
	
	

	BA.20501

BA.20502

BA.20503

BA.20504
	Chiều dài kim 0,5m

Chiều dài kim 1,0m

Chiều dài kim 1,5m

Chiều dài kim 2,0m
	cái 

cái 

cái 

cái 
	3.069

4.092

5.115

7.161
	188.890

225.747

276.425

322.496
	52.804

52.804

67.472

67.472
	244.763

282.643

349.012

397.129


Chương 2.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hóa chất … đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.

2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao ≤ 1,5m và độ sâu ≤ 1,2m so với mặt đất.

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì chi phí nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng dưới đây

	Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m
	
	Bảng 2. Độ cao lớn hơn 1,5m

	Độ sâu lớn hơn quy định
	Điều kiện lắp đặt
	
	Độ sâu lớn hơn quy định
	Điều kiện lắp đặt

	
	Bình thường
	Khó khăn
	
	
	Bình thường
	Khó khăn

	1,21 - 2,5

2,51 - 3,5

3,51 - 4,5

4,5 - 5,5

5,51 - 7,0

7,01 - 8,5
	1,06

1,08

1,14

1,21

1,28

1,34
	1,12

1,19

1,33

1,38

1,54

1,64
	
	1,51 - 3,0

3,01 - 4,5

4,51 - 6,5

6,51 - 8,5

8,51 - 10.5

10.51 - 12,5
	1,06

1,08

1,14

1,21

1,28

1,35
	1,07

1,14

1,21

1,27

1,35

1,42


Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được quy định tại điều 2, người ra chi phí nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

Đối với lắp đặt ống bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại … chi phí nhân công được nhân với hệ số 1.1.

Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì chi phí nhân công với hệ số 0.6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hòa không khí, bảo ôn … trong công trình là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

3. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.

4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khá để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ… sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.

5. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.

6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.

7. Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 đơn giá quy định.

8. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được quy định là 100m tương ứng với chiều dài quy định của từng loại ống, Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài quy định trong đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.

Bảng 5. Bảng hệ số tính chi phí vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá 

	Loại ống
	Chiều dài ống (m)

	
	1,0
	2,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12,0

	Ống bê tông
	
	0,5
	0,25
	
	
	
	
	
	

	Ống BT ly tâm
	2,0
	
	0,5
	0,4
	0,32
	
	
	
	

	Ống BT ly tâm nối gioăng
	
	
	1,56
	1,25
	
	0,88
	0,75
	
	

	Ống nhựa nối măng sông
	
	
	1,92
	
	1,23
	
	
	0,85
	0,62

	Ống nhựa nối miệng bát
	
	
	1,56
	
	
	0,88
	0,81
	
	

	Ống thép
	
	
	1,92
	
	1,23
	1,08
	
	0,85
	0,62

	Ống thép không rỉ
	
	
	1,56
	
	
	0,88
	0,81
	
	0,5

	Ống nhựa gân xoắn
	
	2,5
	
	
	1,25
	
	0,65
	
	

	Ống gang
	
	
	1,56
	1,25
	
	0,88
	0,81
	
	


Bảng 6. Bảng hệ số tính chi phí nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá 

	Loại ống
	Chiều dài ống (m)

	
	1,0
	2,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	12,0

	Ống bê tông
	
	0,66
	0,49
	
	
	
	
	
	

	Ống BT ly tâm
	1,51
	
	0,74
	0,69
	0,65
	
	
	
	

	Ống BT ly tâm nối gioăng
	
	
	1,15
	1,06
	
	
	
	
	

	Ống nhựa nối măng sông
	
	
	1,2
	
	1,05
	
	
	0,89
	0,91

	Ống nhựa nối miệng bát
	
	
	1,15
	
	
	0,97
	0,95
	
	

	Ống thép
	
	1,63
	1,2
	
	1,05
	1,02
	
	0,89
	0,91

	Ống thép không rỉ
	
	
	1,15
	
	
	0,97
	0,95
	
	0,87

	Ống nhựa gân xoắn
	
	1,45
	
	
	0,94
	
	0,89
	
	

	Ống gang
	
	
	1,15
	1,06
	
	0,97
	0,95
	
	


9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh chi phí nhân công nhân với hệ số 3, máy thi công nhân với hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

- Đối với ống có đường kính ≤ 100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với ống có đường kính ≥ 100mm trong đơn giá chưa tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

BB.11000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG VÀNH ĐAI ĐOẠN ỐNG DÀI 1M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai đoạn ống dài 1m, (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.11101
	Đường kính ống 100mm
	100m
	
	8.792.612
	
	8.792.612

	BB.11102
	Đường kính ống 150mm
	100m
	
	10.167.826
	
	10.167.826

	BB.11103
	Đường kính ống 200mm
	100m
	
	10.992.493
	
	10.992.493

	BB.11104
	Đường kính ống 250mm
	100m
	
	12.646.435
	
	12.646.435

	BB.11105
	Đường kính ống 300mm
	100m
	
	11.190.597
	5.402.081
	16.592.678

	BB.11106
	Đường kính ống 350mm
	100m
	
	12.899.824
	5.402.081
	18.301.905

	BB.11107
	Đường kính ống 400mm
	100m
	
	14.857.833
	5.402.081
	20.259.914

	BB.11108
	Đường kính ống 500mm
	100m
	
	16.889.555
	5.402.081
	22.291.636

	BB.11109
	Đường kính ống 600mm
	100m
	
	21.022.540
	5.818.962
	26.841.502

	BB.11110
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	23.827.200
	5.818.962
	29.646.162

	BB.11111
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	24.944.100
	5.818.962
	30.763.062

	BB.11112
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	26.259.560
	5.818.962
	32.078.522

	BB.11113
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	28.691.920
	5.818.962
	34.510.882

	BB.11114
	Đường kính ống 1100mm
	100m
	
	46.760.880
	6.218.472
	52.979.352

	BB.11115
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	56.366.220
	6.218.472
	62.584.692

	BB.11116
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	70.116.500
	6.218.472
	76.334.972

	BB.11117
	Đường kính ống 1600mm
	100m
	
	83.147.000
	6.218.472
	89.365.472


BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống bê tông ly tâm bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.11501
	Đường kính ống 400mm
	100m
	
	10.388.965
	2.223.364
	12.612.329

	BB.11502
	Đường kính ống 500mm
	100m
	
	12.646.435
	2.223.364
	14.869.799

	BB.11503
	Đường kính ống 600mm
	100m
	
	16.579.760
	2.223.364
	18.803.124

	BB.11504
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	20.186.106
	2.223.364
	22.409.470

	BB.11505
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	22.834.400
	2.223.364
	25.057.764

	BB.11506
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	26.061.000
	2.223.364
	28.284.364

	BB.11507
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	32.067.440
	2.431.805
	34.499.245

	BB.11508
	Đường kính ống 1100mm
	100m
	
	36.932.160
	2.431.805
	39.363.965

	BB.11509
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	42.938.600
	2.692.355
	45.630.955

	BB.11510
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	53.114.800
	2.970.276
	56.085.076

	BB.11511
	Đường kính ống 1600mm
	100m
	
	66.892.382
	2.970.276
	69.862.658

	BB.11512
	Đường kính ống 1800mm
	100m
	
	75.006.040
	3.282.937
	78.288.977

	BB.11513
	Đường kính ống 2000mm
	100m
	
	83.643.400
	3.282.937
	86.926.337


BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG ĐOẠN CỐNG DÀI 1M

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cống hộp đúc sẵn bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.11601
	Cống hộp 400x600mm
	100m
	
	17.113.390
	5.643.997
	22.757.387

	BB.11602
	Cống hộp 600x600mm
	100m
	
	18.051.586
	5.686.852
	23.738.438

	BB.11603
	Cống hộp 400x800mm
	100m
	
	19.069.206
	6.138.647
	25.207.853

	BB.11604
	Cống hộp 600x800mm
	100m
	
	20.419.414
	6.181.501
	26.600.915

	BB.11605
	Cống hộp 800x800mm
	100m
	
	23.425.116
	6.226.735
	29.651.851

	BB.11606
	Cống hộp 400x1000mm
	100m
	
	23.092.528
	6.226.735
	29.319.263

	BB.11607
	Cống hộp 800x1000mm
	100m
	
	27.448.438
	6.312.444
	33.760.882

	BB.11608
	Cống hộp 800x1400mm
	100m
	
	35.172.422
	6.486.241
	41.658.663

	BB.11609
	Cống hộp 1200x1400mm
	100m
	
	37.443.452
	6.966.230
	44.409.682

	BB.11610
	Cống hộp 1400x1500mm
	100m
	
	42.330.510
	7.049.158
	49.379.668

	BB.11611
	Cống hộp 1200x1600mm
	100m
	
	43.122.268
	7.018.600
	50.140.868

	BB.11612
	Cống hộp 1200x1800mm
	100m
	
	45.820.202
	7.129.707
	52.949.909

	BB.11613
	Cống hộp 1400x1800mm
	100m
	
	48.116.052
	7.172.562
	55.288.614

	BB.11614
	Cống hộp 1200x2000mm
	100m
	
	49.731.834
	7.253.111
	56.984.945

	BB.11615
	Cống hộp 1400x2000mm
	100m
	
	52.377.646
	7.290.805
	59.668.451

	BB.11616
	Cống hộp 1400x2200mm
	100m
	
	53.430.014
	7.331.281
	60.761.295

	BB.11617
	Cống hộp 2200x1500mm
	100m
	
	58.649.660
	7.851.343
	66.501.003

	BB.11618
	Cống hộp 2200x1800mm
	100m
	
	62.933.592
	7.939.431
	70.873.023

	BB.11619
	Cống hộp 2500x1500mm
	100m
	
	64.358.260
	7.944.592
	72.302.852

	BB.11620
	Cống hộp 2500x2000mm
	100m
	
	69.009.528
	8.477.353
	77.486.881

	BB.11621
	Cống hộp 2500x2500mm
	100m
	
	76.805.490
	8.696.384
	85.501.874

	BB.11622
	Cống hộp 3000x3000mm
	100m
	
	93.918.880
	9.106.668
	103.025.548


BB.1300 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

BB.13200 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	

	BB.13202
	Đường kính ống 80mm
	100m
	40.057.275
	1.500
	5.590.692
	

	BB.13203
	Đường kính ống 100mm
	100m
	45.330.033
	2.250
	6.850.728
	

	BB.13204
	Đường kính ống 150mm
	100m
	48.307.140
	3.750
	9.912.133
	

	BB.13205
	Đường kính ống 200mm
	100m
	53.489.036
	5.251
	11.895.481
	

	BB.13206
	Đường kính ống 250mm
	100m
	78.434.525
	8.251
	14.781.816
	

	BB.13207
	Đường kính ống 300mm
	100m
	89.988.859
	9.751
	18.472.087
	2.977.720

	BB.13208
	Đường kính ống 350mm
	100m
	115.646.864
	10.501
	20.789.449
	2.977.720

	BB.13209
	Đường kính ống 400mm
	100m
	158.805.879
	11.251
	23.102.203
	2.977.720

	BB.13210
	Đường kính ống 500mm
	100m
	188.888.537
	12.001
	28.877.177
	2.977.720

	BB.13211
	Đường kính ống 600mm
	100m
	255.930.751
	12.751
	37.401.258
	2.977.720


Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá 

	
	Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m (chưa gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.13212
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	42.077.346
	3.474.007
	45.551.353

	BB.13213
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	46.753.434
	3.474.007
	50.227.441

	BB.13214
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	52.598.544
	3.474.007
	56.072.551

	BB.13215
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	58.443.654
	3.474.007
	61.917.661

	BB.13216
	Đường kính ống 1100mm
	100m
	
	59.585.374
	3.804.865
	63.390.239

	BB.13217
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	66.624.326
	3.804.865
	70.429.171

	BB.13218
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	77.731.276
	3.804.865
	81.536.141

	BB.13219
	Đường kính ống 1500mm
	100m
	
	88.245.028
	4.135.723
	92.380.751

	BB.13220
	Đường kính ống 1600mm
	100m
	
	93.509.350
	4.135.723
	97.645.073

	BB.13221
	Đường kính ống 1800mm
	100m
	
	94.941.464
	4.135.723
	99.077.187

	BB.13222
	Đường kính ống 2000mm
	100m
	
	105.489.964
	4.711.190
	110.201.154

	BB.13223
	Đường kính ống 2200mm
	100m
	
	116.040.946
	4.711.190
	120.752.136

	BB.13224
	Đường kính ống 2400mm
	100m
	
	126.589.446
	5.060.167
	131.649.613

	BB.13225
	Đường kính ống 2500mm
	100m
	
	131.863.696
	5.060.167
	136.923.863


BB.13300 LẮP ĐẶT ỐNG GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH ĐOẠN ỐNG DÀI 6M
Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp chính, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống gang nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	

	BB.13302
	Đường kính ống 80mm
	100m
	43.772.127
	537.754
	5.261.285
	

	BB.13303
	Đường kính ống 100mm
	100m
	51.561.656
	542.054
	6.166.577
	

	BB.13304
	Đường kính ống 150mm
	100m
	55.350.885
	549.795
	8.921.610
	

	BB.13305
	Đường kính ống 200mm
	100m
	73.462.796
	557.966
	10.706.854
	

	BB.13306
	Đường kính ống 250mm
	100m
	106.741.673
	1.385.419
	13.302.944
	

	BB.13307
	Đường kính ống 300mm
	100m
	125.637.563
	1.391.439
	16.624.648
	2.977.720

	BB.13308
	Đường kính ống 350mm
	100m
	146.744.673
	1.845.074
	18.711.655
	2.977.720

	BB.13309
	Đường kính ống 400mm
	100m
	179.309.929
	1.850.665
	20.791.752
	2.977.720

	BB.13310
	Đường kính ống 500mm
	100m
	264.441.942
	2.303.010
	25.988.538
	2.977.720

	BB.13311
	Đường kính ống 600mm
	100m
	336.708.668
	4.863.696
	33.660.884
	2.977.720


Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá 

	
	Lắp đặt ống gang nối bằng mặt bích, đoạn ống dài 6m - chưa bao gồm vật liệu
	
	
	
	
	

	BB.13312
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	37.870.356
	3.474.007
	41.344.363

	BB.13313
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	42.077.346
	3.474.007
	45.551.353

	BB.13314
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	47.339.186
	3.474.007
	50.813.193

	BB.13315
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	52.598.544
	3.474.007
	56.072.551

	BB.13316
	Đường kính ống 1100mm
	100m
	
	53.626.092
	3.804.865
	57.430.957

	BB.13317
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	59.962.638
	3.804.865
	63.767.503

	BB.13318
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	69.957.652
	3.804.865
	73.762.517

	BB.13319
	Đường kính ống 1500mm
	100m
	
	78.185.482
	4.135.723
	82.321.205

	BB.13320
	Đường kính ống 1600mm
	100m
	
	82.104.560
	4.135.723
	86.240.283

	BB.13321
	Đường kính ống 1800mm
	100m
	
	84.117.462
	4.135.723
	88.253.185

	BB.13322
	Đường kính ống 2000mm
	100m
	
	93.464.674
	4.711.190
	98.175.864

	BB.13323
	Đường kính ống 2200mm
	100m
	
	102.811.886
	4.711.190
	107.523.076

	BB.13324
	Đường kính ống 2400mm
	100m
	
	112.159.098
	5.060.167
	117.219.265

	BB.13325
	Đường kính ống 2500mm
	100m
	
	116.830.222
	5.060.167
	121.890.389


Ghi chú: 

Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông … thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí cho các loại vật liệu trên.

Nếu đơn giá cho công tác lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.

BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m
	
	
	
	
	

	BB.14101
	Đường kính ống 15mm
	100m
	1.648.365
	4.278
	6.387.716
	41.381

	BB.14102
	Đường kính ống 20mm
	100m
	1.758.926
	5.581
	6.906.013
	41.381

	BB.14103
	Đường kính ống 25mm
	100m
	2.211.221
	7.069
	7.712.252
	41.381

	BB.14104
	Đường kính ống 32mm
	100m
	3.718.872
	9.859
	8.129.193
	51.726

	BB.14105
	Đường kính ống 40mm
	100m
	4.522.952
	12.649
	8.762.666
	68.968

	BB.14106
	Đường kính ống 50mm
	100m
	5.226.523
	18.044
	9.338.551
	89.659

	BB.14107
	Đường kính ống 60mm
	100m
	6.935.193
	22.322
	10.259.967
	110.349

	BB.14108
	Đường kính ống 75mm
	100m
	8.543.354
	26.601
	10.612.409
	131.040

	BB.14109
	Đường kính ống 80mm
	100m
	11.458.146
	33.855
	11.310.381
	165.524

	BB.14110
	Đường kính ống 100mm
	100m
	14.875.487
	41.110
	13.208.498
	203.456

	BB.14111
	Đường kính ống 125mm
	100m
	19.498.950
	51.527
	14.035.469
	251.734

	BB.14112
	Đường kính ống 150mm
	100m
	23.820.882
	61.758
	15.106.615
	300.012

	BB.14113
	Đường kính ống 200mm
	100m
	40.807.080
	93.939
	19.911.800
	510.365

	BB.14114
	Đường kính ống 250mm
	100m
	53.772.877
	147.885
	20.667.361
	720.718

	BB.14115
	Đường kính ống 300mm
	100m
	65.381.788
	228.431
	21.422.922
	2.955.060

	BB.14116
	Đường kính ống 350mm
	100m
	86.438.643
	261.542
	24.484.327
	3.330.937

	BB.14117
	Đường kính ống 400mm
	100m
	91.464.146
	334.833
	27.495.053
	3.434.389

	BB.14118
	Đường kính ống 500mm
	100m
	135.688.568
	348.599
	32.638.858
	3.894.819

	BB.14119
	Đường kính ống 600mm
	100m
	189.461.444
	418.170
	40.116.566
	4.256.902


Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 8m - chưa bao gồm vật liệu
	
	
	
	
	

	BB.14120
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	47.145.590
	4.688.466
	51.834.056

	BB.14121
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	52.950.988
	5.050.549
	58.001.537

	BB.14122
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	58.748.940
	5.416.080
	64.165.020

	BB.14123
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	70.136.356
	5.774.715
	75.911.071

	BB.14124
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	75.740.712
	6.774.505
	82.515.217

	BB.14125
	Đường kính ống 1300mm
	100m
	
	81.054.674
	7.122.794
	88.177.468

	BB.14126
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	82.926.102
	7.467.635
	90.393.737

	BB.14127
	Đường kính ống 1500mm
	100m
	
	88.848.154
	9.096.295
	97.944.449

	BB.14128
	Đường kính ống 1600mm
	100m
	
	94.772.688
	10.781.304
	105.553.992

	BB.14129
	Đường kính ống 1800mm
	100m
	
	95.961.566
	11.722.720
	107.684.286

	BB.14130
	Đường kính ống 2000mm
	100m
	
	106.619.274
	12.667.584
	119.286.858

	BB.14131
	Đường kính ống 2200mm
	100m
	
	111.416.980
	14.092.250
	125.509.230


	BB.14132
	Đường kính ống 2500mm
	100m
	
	120.277.720
	19.144.171
	139.421.891


BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	


	BB.14201
	Đường kính ống 15mm
	100m
	2.508.228
	15.056
	4.031.195
	13.794

	BB.14202
	Đường kính ống 20mm
	100m
	4.226.046
	20.075
	5.374.159
	20.690

	BB.14203
	Đường kính ống 25mm
	100m
	5.245.117
	30.948
	6.717.123
	31.036

	BB.14204
	Đường kính ống 32mm
	100m
	8.664.268
	38.476
	7.546.397
	37.933

	BB.14205
	Đường kính ống 40mm
	100m
	10.979.115
	46.841
	8.099.247
	48.278

	BB.14206
	Đường kính ống 50mm
	100m
	13.929.989
	57.715
	8.834.076
	58.623

	BB.14207
	Đường kính ống 60mm
	100m
	20.568.779
	70.261
	9.525.138
	72.417

	BB.14208
	Đường kính ống 75mm
	100m
	26.377.154
	86.990
	9.939.775
	89.659

	BB.14209
	Đường kính ống 80mm
	100m
	34.396.750
	96.191
	10.504.142
	96.555

	BB.14210
	Đường kính ống 100mm
	100m
	45.753.481
	139.686
	12.517.436
	141.385

	BB.14211
	Đường kính ống 125mm
	100m
	54.311.209
	152.233
	14.125.307
	189.663

	BB.14212
	Đường kính ống 150mm
	100m
	77.441.586
	234.204
	15.733.178
	241.389

	BB.14213
	Đường kính ống 200mm
	100m
	101.568.622
	685.047
	17.142.945
	703.476

	BB.14214
	Đường kính ống 250mm
	100m
	155.655.391
	849.827
	19.580.090
	876.896

	BB.14215
	Đường kính ống 300mm
	100m
	180.972.767
	1.016.279
	19.907.193
	2.695.022

	BB.14216
	Đường kính ống 350mm
	100m
	199.258.862
	1.181.895
	23.496.108
	2.867.442

	BB.14217
	Đường kính ống 400mm
	100m
	303.625.584
	1.347.511
	24.578.772
	3.036.414

	BB.14218
	Đường kính ống 500mm
	100m
	361.785.925
	1.983.208
	36.124.114
	3.917.422

	BB.14219
	Đường kính ống 600mm
	100m
	508.995.155
	2.372.154
	46.552.392
	4.320.886


Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.14220
	Đường kính ống 700mm
	100m
	
	58.053.980
	4.793.831
	62.847.811

	BB.14221
	Đường kính ống 800mm
	100m
	
	60.809.000
	5.462.822
	66.271.822

	BB.14222
	Đường kính ống 900mm
	100m
	
	64.358.260
	5.893.873
	70.252.133

	BB.14223
	Đường kính ống 1000mm
	100m
	
	71.987.928
	6.328.373
	78.316.301

	BB.14224
	Đường kính ống 1200mm
	100m
	
	76.306.608
	7.593.939
	83.900.547

	BB.14225
	Đường kính ống 1300mm
	100m
	
	78.532.962
	7.769.808
	86.302.770

	BB.14226
	Đường kính ống 1400mm
	100m
	
	84.574.150
	8.346.717
	92.920.867

	BB.14227
	Đường kính ống 1500mm
	100m
	
	90.615.338
	8.795.010
	99.410.348


BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m
	
	
	
	
	

	BB.1430A
	Đường kính ống 15mm
	100m
	1.959.946
	51.233
	5.012.503
	

	BB.1430B
	Đường kính ống 20mm
	100m
	2.512.751
	65.467
	5.012.503
	

	BB.14301
	Đường kính ống 25mm
	100m
	2.557.177
	91.641
	5.012.503
	

	BB.14302
	Đường kính ống 32mm
	100m
	6.181.368
	144.014
	5.890.152
	

	BB.14303
	Đường kính ống 40mm
	100m
	7.186.469
	183.294
	6.772.408
	

	BB.14304
	Đường kính ống 50mm
	100m
	10.282.178
	261.842
	7.417.399
	

	BB.14305
	Đường kính ống 67mm
	100m
	12.995.949
	549.871
	8.085.425
	

	BB.14306
	Đường kính ống 76mm
	100m
	14.171.917
	733.165
	9.006.841
	

	BB.14307
	Đường kính ống 89mm
	100m
	17.639.514
	916.460
	9.490.585
	

	BB.14308
	Đường kính ống 100mm
	100m
	21.629.763
	1.204.488
	10.020.399
	

	BB.14309
	Đường kính ống 110mm
	100m
	38.597.869
	1.561.368
	10.469.589
	


Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.14310
	Đường kính ống 150mm
	100m
	
	13.560.940
	
	13.560.940

	BB.14311
	Đường kính ống 200mm
	100m
	
	18.140.378
	
	18.140.378

	BB.14312
	Đường kính ống 250mm
	100m
	
	22.604.638
	
	22.604.638


Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 2M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống đồng dẫn ga, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.18101
	Đường kính 6,4mm
	100m
	
	3.109.779
	
	3.109.779

	BB.18102
	Đường kính 9,5mm
	100m
	
	3.662.629
	
	3.662.629

	BB.18103
	Đường kính 12,7mm
	100m
	
	3.856.126
	
	3.856.126

	BB.18104
	Đường kính 15,9mm
	100m
	
	4.236.210
	
	4.236.210

	BB.18105
	Đường kính 19,1mm
	100m
	
	5.111.555
	
	5.111.555

	BB.18106
	Đường kính 22,2mm
	100m
	
	5.314.267
	
	5.314.267

	BB.18107
	Đường kính 25,4mm
	100m
	
	5.475.515
	
	5.475.515

	BB.18108
	Đường kính 28,6mm
	100m
	
	5.567.656
	
	5.567.656

	BB.18109
	Đường kính 31,8mm
	100m
	
	5.694.351
	
	5.694.351

	BB.18110
	Đường kính 34,9mm
	100m
	
	5.106.948
	
	5.106.948

	BB.18111
	Đường kính 38,1mm
	100m
	
	5.258.982
	
	5.258.982

	BB.18112
	Đường kính 41,3mm
	100m
	
	5.348.820
	
	5.348.820

	BB.18113
	Đường kính 54mm
	100m
	
	5.867.116
	
	5.867.116

	BB.18114
	Đường kính 66,7mm
	100m
	
	6.295.575
	
	6.295.575


BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.
Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	

	BB.19101
	Đường kính 20mm
	100m
	532.626
	3.040
	1.008.951
	

	BB.19102
	Đường kính 25mm
	100m
	661.111
	4.140
	1.179.412
	

	BB.19103
	Đường kính 32mm
	100m
	863.131
	4.896
	1.418.981
	

	BB.19104
	Đường kính 40mm
	100m
	1.276.364
	6.031
	1.771.422
	

	BB.19105
	Đường kính 50mm
	100m
	1.496.768
	7.921
	2.216.005
	

	BB.19106
	Đường kính 60mm
	100m
	1.946.768
	11.221
	2.418.717
	

	BB.19107
	Đường kính 89mm
	100m
	3.333.333
	11.221
	2.554.626
	

	BB.19108
	Đường kính 100mm
	100m
	5.032.121
	15.862
	3.112.083
	

	BB.19109
	Đường kính 125mm
	100m
	5.555.556
	17.082
	3.381.597
	

	BB.19110
	Đường kính 150mm
	100m
	8.888.889
	19.642
	3.651.111
	

	BB.19111
	Đường kính 200mm
	100m
	16.666.667
	26.723
	4.597.866
	

	BB.19112
	Đường kính 250mm
	100m
	22.534.444
	36.644
	5.171.447
	

	BB.19113
	Đường kính 300mm
	100m
	42.580.303
	43.684
	6.205.737
	


BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa PVC, miệng bát, nối bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	

	BB.19201
	Đường kính 100mm
	100m
	5.007.210
	1.950
	3.215.742
	

	BB.19202
	Đường kính 150mm
	100m
	8.844.884
	2.250
	3.374.686
	

	BB.19203
	Đường kính 200mm
	100m
	16.584.158
	3.600
	4.501.117
	

	BB.19204
	Đường kính 250mm
	100m
	22.422.888
	5.101
	5.627.548
	

	BB.19205
	Đường kính 300mm
	100m
	42.360.363
	7.951
	6.763.193
	


Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.
BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	


	BB.19301
	Đường kính 20mm
	100m
	532.626
	3.178.885
	56.915
	3.768.426

	BB.19302
	Đường kính 25mm
	100m
	661.111
	3.455.310
	64.503
	4.180.924

	BB.19303
	Đường kính 32mm
	100m
	863.131
	3.593.522
	83.475
	4.540.128

	BB.19304
	Đường kính 40mm
	100m
	1.276.364
	4.012.767
	94.858
	5.383.989

	BB.19305
	Đường kính 50mm
	100m
	1.496.768
	4.220.085
	110.035
	5.826.888

	BB.19306
	Đường kính 60mm
	100m
	1.946.768
	4.574.830
	136.595
	6.658.193

	BB.19307
	Đường kính 75mm
	100m
	2.727.273
	4.643.937
	151.772
	7.522.982

	BB.19308
	Đường kính 80mm
	100m
	2.727.273
	4.920.361
	170.744
	7.818.378

	BB.19309
	Đường kính 100mm
	100m
	5.032.121
	5.920.098
	220.069
	11.172.288

	BB.19310
	Đường kính 125mm
	100m
	5.555.556
	6.219.558
	276.984
	12.052.098

	BB.19311
	Đường kính 150mm
	100m
	8.888.889
	7.060.350
	314.927
	16.264.166

	BB.19312
	Đường kính 200mm
	100m
	16.666.667
	7.767.537
	368.047
	24.802.251

	BB.19313
	Đường kính 250mm
	100m
	22.534.444
	8.739.631
	455.316
	31.729.391


BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Nhân công
	Máy

	
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m
	
	
	
	
	

	BB.19402
	Đường kính 20mm
	100m
	529.989
	22.118
	2.418.717
	

	BB.19403
	Đường kính 25mm
	100m
	657.838
	30.875
	2.464.788
	

	BB.19404
	Đường kính 32mm
	100m
	858.858
	38.846
	2.533.894
	

	BB.19405
	Đường kính 40mm
	100m
	1.270.045
	47.281
	3.178.885
	

	BB.19406
	Đường kính 50mm
	100m
	1.489.358
	75.432
	3.224.956
	

	BB.19407
	Đường kính 67mm
	100m
	1.937.130
	103.786
	3.457.614
	

	BB.19408
	Đường kính 76mm
	100m
	2.713.771
	132.991
	3.920.625
	

	BB.19409
	Đường kính 89mm
	100m
	2.713.771
	162.024
	4.593.259
	

	BB.19410
	Đường kính 100mm
	100m
	5.007.210
	177.470
	4.901.933
	

	BB.19411
	Đường kính 110mm
	100m
	5.528.053
	192.427
	5.392.587
	

	BB.19412
	Đường kính 150mm
	100m
	8.844.884
	305.479
	6.618.070
	

	BB.19413
	Đường kính 200mm
	100m
	16.584.158
	420.394
	8.824.862
	

	BB.19414
	Đường kính 250mm
	100m
	22.422.888
	679.336
	11.031.653
	


Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa ... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính chi phí những loại vật liệu trên.

BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GIAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống lắp bằng ống nối.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.19501
	Đường kính 100mm
	100m
	
	345.531
	
	345.531

	BB.19502
	Đường kính 150mm
	100m
	
	375.477
	
	375.477

	BB.19503
	Đường kính 200mm
	100m
	
	437.673
	
	437.673

	BB.19504
	Đường kính 250mm
	100m
	
	575.885
	
	575.885

	BB.19505
	Đường kính 300mm
	100m
	
	859.220
	
	859.220

	BB.19506
	Đường kính 350mm
	100m
	
	1.002.040
	
	1.002.040

	BB.19507
	Đường kính 400mm
	100m
	
	1.260.036
	
	1.260.036

	BB.19508
	Đường kính 500mm
	100m
	
	1.750.690
	
	1.750.690

	BB.19509
	Đường kính 600mm
	100m
	
	2.257.469
	
	2.257.469

	BB.19510
	Đường kính 700mm
	100m
	
	2.764.248
	
	2.764.248

	BB.19511
	Đường kính 800mm
	100m
	
	3.326.312
	
	3.326.312

	BB.19512
	Đường kính 1000mm
	100m
	
	4.436.618
	
	4.436.618


Ghi chú: Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.
BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5M

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo. đoạn ống dài 5m (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.19601
	Đường kính 100mm
	100m
	
	398.512
	
	398.512

	BB.19602
	Đường kính 150mm
	100m
	
	430.762
	
	430.762

	BB.19603
	Đường kính 200mm
	100m
	
	504.475
	
	504.475

	BB.19604
	Đường kính 250mm
	100m
	
	663.420
	
	663.420

	BB.19605
	Đường kính 300mm
	100m
	
	988.219
	
	988.219

	BB.19606
	Đường kính 350mm
	100m
	
	1.154.074
	
	1.154.074

	BB.19607
	Đường kính 400mm
	100m
	
	1.448.927
	
	1.448.927

	BB.19608
	Đường kính 500mm
	100m
	
	2.013.294
	
	2.013.294

	BB.19609
	Đường kính 600mm
	100m
	
	2.821.837
	
	2.821.837

	BB.19610
	Đường kính 700mm
	100m
	
	3.178.885
	
	3.178.885

	BB.19611
	Đường kính 800mm
	100m
	
	3.637.290
	
	3.637.290

	BB.19612
	Đường kính 1000mm
	100m
	
	5.102.341
	
	5.102.341


BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m
	
	
	
	
	

	BB.20101
	Đường kính 12mm
	100m
	1.034.226
	151.402
	
	1.185.628

	BB.20102
	Đường kính 16mm
	100m
	1.157.634
	156.366
	
	1.314.000


BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m
	
	
	
	
	

	BB.20201
	Đường kính 20mm
	100m
	1.310.836
	322.660
	
	1.633.496


BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, và lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m
	
	
	
	
	

	BB.20301
	Đường kính 26mm
	100m
	2.131.931
	2.482.000
	
	4.613.931

	BB.20302
	Đường kính 32mm
	100m
	2.846.961
	2.730.200
	
	5.577.161


LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van …) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Đơn giá cho công tác lắp đặt vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.
Đơn giá cho công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.
Đơn giá lắp đặt chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Khi lắp đặt các loại phụ tùng có đường kính khác với kích thước quy định trong bảng đơn giá này thì lấy chi phí vật liệu phụ dùng để lắp đặt, chi phí nhân công và máy thi công của phụ tùng cần lắp có đường kính tương ứng để tính nội suy.

Đơn giá lắp đặt van trong bảng chưa tính chi phí rà van, khi lắp đặt nếu có công tác này thì được tính riêng.

BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng. 

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.22101
	Đường kính 400mm
	cái
	
	80.624
	34.740
	115.364

	BB.22102
	Đường kính 500mm
	cái
	
	99.052
	34.740
	133.792

	BB.22103
	Đường kính 600mm
	cái
	
	129.064
	43.425
	172.489

	BB.22104
	Đường kính 700mm
	cái
	
	156.366
	43.425
	199.791

	BB.22105
	Đường kính 800mm
	cái
	
	178.704
	43.425
	222.129

	BB.22106
	Đường kính 900mm
	cái
	
	215.934
	43.425
	259.359

	BB.22107
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	248.200
	43.425
	291.625

	BB.22108
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	332.588
	50.373
	382.961

	BB.22109
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	412.012
	50.373
	462.385

	BB.22110
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	441.796
	50.373
	492.169

	BB.22111
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	521.220
	50.373
	571.593

	BB.22112
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	570.860
	50.373
	621.233

	BB.22113
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	650.284
	50.373
	700.657


BB.22100 LẮP ĐẶT CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.22121
	Đường kính 400mm
	cái
	
	80.624
	34.740
	115.364

	BB.22122
	Đường kính 500mm
	cái
	
	99.052
	34.740
	133.792

	BB.22123
	Đường kính 600mm
	cái
	
	129.064
	43.425
	172.489

	BB.22124
	Đường kính 700mm
	cái
	
	156.366
	43.425
	199.791

	BB.22125
	Đường kính 800mm
	cái
	
	178.704
	43.425
	222.129

	BB.22126
	Đường kính 900mm
	cái
	
	215.934
	43.425
	259.359

	BB.22127
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	248.200
	43.425
	291.625

	BB.22128
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	332.588
	50.373
	382.961

	BB.22129
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	412.012
	50.373
	462.385

	BB.22130
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	441.796
	50.373
	792.169

	BB.22131
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	521.220
	50.373
	571.593

	BB.22132
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	570.860
	50.373
	621.233

	BB.22133
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	650.284
	50.373
	700.657


BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh

LẮP ĐẶT CÔN GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su
	
	
	
	
	

	BB.23203
	Đường kính 100mm
	cái
	473.317
	96.749
	
	570.066

	BB.23204
	Đường kính 150mm
	cái
	715.522
	119.784
	
	835.306

	BB.23205
	Đường kính 200mm
	cái
	932.693
	154.337
	
	1.087.030

	BB.23206
	Đường kính 250mm
	cái
	1.243.024
	195.801
	
	1.438.825

	BB.23207
	Đường kính 300mm
	cái
	1.821.397
	232.658
	29.777
	2.083.832

	BB.23208
	Đường kính 350mm
	cái
	2.704.590
	276.425
	29.777
	3.010.792

	BB.23209
	Đường kính 400mm
	cái
	3.650.775
	308.674
	29.777
	3.989.226

	BB.23210
	Đường kính 500mm
	cái
	4.660.966
	366.263
	33.086
	5.060.315

	BB.23211
	Đường kính 600mm
	cái
	6.748.325
	449.242
	36.394
	7.233.961


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.23212
	Đường kính 700mm
	cái
	
	513.774
	36.394
	550.168

	BB.23213
	Đường kính 800mm
	cái
	
	578.306
	36.394
	614.700

	BB.23214
	Đường kính 900mm
	cái
	
	647.802
	41.357
	689.159

	BB.23215
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	717.298
	41.357
	758.655

	BB.23216
	Đường kính 1100mm
	cái
	
	749.564
	41.357
	790.921

	BB.23217
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	816.578
	44.666
	861.244

	BB.23218
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	953.088
	44.666
	997.754

	BB.23219
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	1.022.584
	44.666
	1.067.250

	BB.23220
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	1.044.922
	44.666
	1.089.588

	BB.23221
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.173.986
	44.666
	1.218.652

	BB.23222
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.305.532
	44.666
	1.350.198

	BB.23223
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.437.078
	44.666
	1.481.744

	BB.23224
	Đường kính 2400mm
	cái
	
	1.566.142
	44.666
	1.610.808

	BB.23225
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.630.674
	44.666
	1.675.340


LẮP ĐẶT CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su
	
	
	
	
	

	BB.23232
	Đường kính 75mm
	cái
	261.606
	76.017
	
	337.623

	BB.23233
	Đường kính 100mm
	cái
	325.503
	96.749
	
	422.252

	BB.23234
	Đường kính 150mm
	cái
	535.904
	119.784
	
	655.688

	BB.23235
	Đường kính 200mm
	cái
	830.918
	154.337
	
	985.255

	BB.23236
	Đường kính 250mm
	cái
	1.245.922
	195.801
	
	1.441.723

	BB.23237
	Đường kính 300mm
	cái
	1.615.662
	232.658
	29.777
	1.878.097

	BB.23238
	Đường kính 350mm
	cái
	2.056.226
	276.425
	29.777
	2.362.428

	BB.23239
	Đường kính 400mm
	cái
	2.752.185
	308.674
	29.777
	3.090.636

	BB.23240
	Đường kính 500mm
	cái
	4.100.560
	366.263
	33.086
	4.499.909

	BB.23241
	Đường kính 600mm
	cái
	6.134.684
	449.242
	36.394
	6.620.320


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.23242
	Đường kính 700mm
	cái
	
	513.774
	36.394
	550.158

	BB.23243
	Đường kính 800mm
	cái
	
	578.306
	36.394
	614.700

	BB.23244
	Đường kính 900mm
	cái
	
	647.802
	41.357
	689.159

	BB.23245
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	717.298
	41.357
	758.655

	BB.23246
	Đường kính 1100mm
	cái
	
	749.564
	41.357
	790.921

	BB.23247
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	816.578
	44.666
	861.244

	BB.23248
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	953.088
	44.666
	997.754

	BB.23249
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	1.022.584
	44.666
	1.067.250

	BB.23250
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	1.044.922
	44.666
	1.089.588

	BB.23251
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.173.986
	44.666
	1.218.652

	BB.23252
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.305.532
	44.666
	1.350.198

	BB.23253
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.437.078
	44.666
	1.481.744

	BB.23254
	Đường kính 2400mm
	cái
	
	1.566.142
	44.666
	1.610.808

	BB.23255
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.630.674
	44.666
	1.675.340


BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

LẮP ĐẶT CÔN GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	
	

	BB.23302
	Đường kính 75mm
	cái
	384.558
	69.106
	
	453.664

	BB.23303
	Đường kính 100mm
	cái
	508.001
	87.535
	
	595.536

	BB.23304
	Đường kính 150mm
	cái
	750.885
	108.266
	
	859.151

	BB.23305
	Đường kính 200mm
	cái
	968.767
	138.212
	
	1.106.979

	BB.23306
	Đường kính 250mm
	cái
	1.415.302
	177.373
	
	1.592.675

	BB.23307
	Đường kính 300mm
	cái
	1.993.789
	209.622
	29.777
	2.233.188

	BB.23308
	Đường kính 350mm
	cái
	2.933.743
	248.782
	29.777
	3.212.302

	BB.23309
	Đường kính 400mm
	cái
	3.880.268
	278.728
	29.777
	4.188.773

	BB.23310
	Đường kính 500mm
	cái
	4.946.805
	329.406
	33.086
	5.309.297

	BB.23311
	Đường kính 600mm
	cái
	7.274.467
	404.566
	33.086
	7.712.119


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.23312
	Đường kính 700mm
	cái
	
	461.652
	34.740
	496.392

	BB.23313
	Đường kính 800mm
	cái
	
	521.220
	34.740
	555.960

	BB.23314
	Đường kính 900mm
	cái
	
	583.270
	34.740
	618.010

	BB.23315
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	645.320
	34.740
	680.060

	BB.23316
	Đường kính 1100mm
	cái
	
	675.104
	38.049
	713.153

	BB.23317
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	734.672
	38.049
	772.721

	BB.23318
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	858.772
	38.049
	896.821

	BB.23319
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	920.822
	38.049
	958.871

	BB.23320
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	940.678
	38.049
	978.727

	BB.23321
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.057.332
	38.049
	1.095.381

	BB.23322
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.173.986
	38.049
	1.212.035

	BB.23323
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.293.122
	38.049
	1.331.171

	BB.23324
	Đường kính 2400mm
	cái
	
	1.409.776
	38.049
	1.447.825

	BB.23325
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.466.862
	38.049
	1.504.911


LẮP ĐẶT CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích
	
	
	
	
	

	BB.23332
	Đường kính 75mm
	cái
	295.950
	69.106
	
	365.056

	BB.23333
	Đường kính 100mm
	cái
	360.186
	87.535
	
	447.721

	BB.23334
	Đường kính 150mm
	cái
	571.267
	108.266
	
	679.533

	BB.23335
	Đường kính 200mm
	cái
	866.992
	138.212
	
	1.005.204

	BB.23336
	Đường kính 250mm
	cái
	1.418.199
	177.373
	
	1.595.572

	BB.23337
	Đường kính 300mm
	cái
	1.788.054
	209.622
	29.777
	2.027.453

	BB.23338
	Đường kính 350mm
	cái
	2.285.379
	248.782
	29.777
	2.563.938

	BB.23339
	Đường kính 400mm
	cái
	2.981.678
	278.728
	29.777
	3.290.183

	BB.23340
	Đường kính 500mm
	cái
	4.386.399
	329.406
	33.086
	4.748.891

	BB.23341
	Đường kính 600mm
	cái
	6.660.827
	404.566
	33.086
	7.098.479


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.23342
	Đường kính 700mm
	cái
	
	461.652
	34.740
	496.392

	BB.23343
	Đường kính 800mm
	cái
	
	521.220
	34.740
	555.960

	BB.23344
	Đường kính 900mm
	cái
	
	583.270
	34.740
	618.010

	BB.23345
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	645.320
	34.740
	680.060

	BB.23346
	Đường kính 1100mm
	cái
	
	675.104
	38.049
	713.153

	BB.23347
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	734.672
	38.049
	772.721

	BB.23348
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	858.772
	38.049
	896.821

	BB.23349
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	920.822
	38.049
	958.871

	BB.23350
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	940.678
	38.049
	978.727

	BB.23351
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.057.332
	38.049
	1.095.381

	BB.23352
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.173.986
	38.049
	1.212.035

	BB.23353
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.293.122
	38.049
	1.331.171

	BB.23354
	Đường kính 2400mm
	cái
	
	1.409.776
	38.049
	1.447.825

	BB.23355
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.466.862
	38.049
	1.504.911


BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

LẮP ĐẶT CÔN THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.24101
	Đường kính 15mm
	cái
	
	20.732
	4.138
	24.870

	BB.24102
	Đường kính 20mm
	cái
	
	27.642
	5.173
	32.815

	BB.24103
	Đường kính 25mm
	cái
	
	34.553
	6.207
	40.760

	BB.24104
	Đường kính 32mm
	cái
	
	39.160
	10.345
	49.505

	BB.24105
	Đường kính 40mm
	cái
	
	43.767
	13.104
	56.871

	BB.24106
	Đường kính 50mm
	cái
	
	48.374
	15.173
	63.547

	BB.24107
	Đường kính 60mm
	cái
	
	55.285
	18.621
	73.906

	BB.24108
	Đường kính 75mm
	cái
	
	66.803
	22.070
	88.873

	BB.24109
	Đường kính 80mm
	cái
	
	73.713
	28.277
	101.990

	BB.24110
	Đường kính 100mm
	cái
	
	82.927
	34.484
	117.411

	BB.24111
	Đường kính 125mm
	cái
	
	92.142
	41.381
	133.523

	BB.24112
	Đường kính 150mm
	cái
	
	110.570
	51.726
	162.296

	BB.24113
	Đường kính 200mm
	cái
	
	142.819
	89.659
	232.478

	BB.24114
	Đường kính 250mm
	cái
	
	177.373
	124.143
	301.516

	BB.24115
	Đường kính 300mm
	cái
	
	195.801
	198.476
	394.277

	BB.24116
	Đường kính 350mm
	cái
	
	225.747
	255.374
	481.121

	BB.24117
	Đường kính 400mm
	cái
	
	260.300
	276.103
	536.403

	BB.24118
	Đường kính 500mm
	cái
	
	315.585
	310.587
	626.172

	BB.24119
	Đường kính 600mm
	cái
	
	407.048
	348.571
	755.619

	BB.24120
	Đường kính 700mm
	cái
	
	481.508
	393.400
	874.908

	BB.24121
	Đường kính 800mm
	cái
	
	563.414
	450.337
	1.013.751

	BB.24122
	Đường kính 900mm
	cái
	
	677.586
	202.064
	1.179.650

	BB.24123
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	742.118
	550.341
	1.292.459

	BB.24124
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	846.362
	627.969
	1.474.331

	BB.24125
	Đường kính 1300mm
	cái
	
	915.858
	676.247
	1.592.105

	BB.24126
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	987.836
	724.524
	1.712.360

	BB.24127
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	1.012.656
	772.802
	1.785.458

	BB.24128
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	1.079.670
	795.306
	1.874.976

	BB.24129
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.216.180
	884.965
	2.101.145

	BB.24130
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.486.718
	978.072
	2.464.790

	BB.24131
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.620.746
	1.076.390
	2.697.136

	BB.24132
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.687.760
	1.214.327
	2.902.087


LẮP ĐẶT CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.24141
	Đường kính 15mm
	cái
	
	20.732
	4.138
	24.870

	BB.24142
	Đường kính 20mm
	cái
	
	27.642
	5.173
	32.815

	BB.24143
	Đường kính 25mm
	cái
	
	34.553
	6.207
	40.760

	BB.24144
	Đường kính 32mm
	cái
	
	39.160
	10.345
	49.505

	BB.24145
	Đường kính 40mm
	cái
	
	43.767
	13.104
	56.871

	BB.24146
	Đường kính 50mm
	cái
	
	48.374
	15.173
	63.547

	BB.24147
	Đường kính 60mm
	cái
	
	55.285
	18.621
	73.906

	BB.24148
	Đường kính 75mm
	cái
	
	66.803
	22.070
	88.873

	BB.24149
	Đường kính 80mm
	cái
	
	73.713
	28.277
	101.990

	BB.24150
	Đường kính 100mm
	cái
	
	82.927
	34.484
	117.411

	BB.24151
	Đường kính 125mm
	cái
	
	92.142
	41.381
	133.523

	BB.24152
	Đường kính 150mm
	cái
	
	110.570
	51.726
	162.296

	BB.24153
	Đường kính 200mm
	cái
	
	142.819
	89.659
	232.478

	BB.24154
	Đường kính 250mm
	cái
	
	177.373
	124.143
	301.516

	BB.24155
	Đường kính 300mm
	cái
	
	195.801
	198.476
	394.277

	BB.24156
	Đường kính 350mm
	cái
	
	225.747
	255.374
	481.121

	BB.24157
	Đường kính 400mm
	cái
	
	260.300
	276.103
	536.403

	BB.24158
	Đường kính 500mm
	cái
	
	315.585
	310.587
	626.172

	BB.24159
	Đường kính 600mm
	cái
	
	407.048
	348.571
	755.619

	BB.24160
	Đường kính 700mm
	cái
	
	481.508
	393.400
	874.908

	BB.24161
	Đường kính 800mm
	cái
	
	563.414
	450.337
	1.013.751

	BB.24162
	Đường kính 900mm
	cái
	
	677.586
	502.064
	1.179.650

	BB.24163
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	742.118
	550.341
	1.292.459

	BB.24164
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	846.362
	627.969
	1.474.331

	BB.24165
	Đường kính 1300mm
	cái
	
	915.858
	676.247
	1.592.105

	BB.24166
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	987.836
	724.524
	1.712.360

	BB.24167
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	1.012.656
	772.802
	1.785.458

	BB.24168
	Đường kính 1600mm
	cái
	
	1.079.670
	795.306
	1.874.976

	BB.24169
	Đường kính 1800mm
	cái
	
	1.216.180
	884.965
	2.101.145

	BB.24170
	Đường kính 2000mm
	cái
	
	1.486.718
	978.072
	2.464.790

	BB.24171
	Đường kính 2200mm
	cái
	
	1.620.746
	1.076.390
	2.697.136

	BB.24172
	Đường kính 2500mm
	cái
	
	1.687.760
	1.214.327
	2.902.087


BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

LẮP ĐẶT CÔN THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.25101
	Đường kính 15mm
	cái
	
	39.160
	3.448
	42.608

	BB.25102
	Đường kính 20mm
	cái
	
	41.464
	3.793
	45.257

	BB.25103
	Đường kính 25mm
	cái
	
	52.981
	4.138
	57.119

	BB.25104
	Đường kính 32mm
	cái
	
	62.196
	5.173
	67.369

	BB.25105
	Đường kính 40mm
	cái
	
	66.803
	5.862
	72.665

	BB.25106
	Đường kính 50mm
	cái
	
	73.713
	7.587
	81.300

	BB.25107
	Đường kính 60mm
	cái
	
	80.624
	9.311
	89.935

	BB.25108
	Đường kính 75mm
	cái
	
	85.231
	11.035
	96.266

	BB.25109
	Đường kính 80mm
	cái
	
	89.838
	12.069
	101.907

	BB.25110
	Đường kính 100mm
	cái
	
	105.963
	17.242
	123.205

	BB.25111
	Đường kính 125mm
	cái
	
	115.177
	22.415
	137.592

	BB.25112
	Đường kính 150mm
	cái
	
	140.516
	27.587
	168.103

	BB.25113
	Đường kính 200mm
	cái
	
	175.069
	79.313
	254.382

	BB.25114
	Đường kính 250mm
	cái
	
	228.050
	106.901
	334.951

	BB.25115
	Đường kính 300mm
	cái
	
	158.944
	165.780
	324.724

	BB.25116
	Đường kính 350mm
	cái
	
	163.551
	186.470
	350.021

	BB.25117
	Đường kính 400mm
	cái
	
	177.373
	207.161
	384.534

	BB.25118
	Đường kính 500mm
	cái
	
	239.568
	289.922
	529.490

	BB.25119
	Đường kính 600mm
	cái
	
	297.840
	338.200
	636.040

	BB.25120
	Đường kính 700mm
	cái
	
	354.926
	389.926
	744.852

	BB.25121
	Đường kính 800mm
	cái
	
	382.228
	477.899
	860.127

	BB.25122
	Đường kính 900mm
	cái
	
	446.760
	533.074
	979.834

	BB.25123
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	474.062
	588.248
	1.062.310

	BB.25124
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	523.702
	691.701
	1.215.403

	BB.25125
	Đường kính 1300mm
	cái
	
	583.270
	746.901
	1.330.171

	BB.25126
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	645.320
	760.694
	1.406.014

	BB.25127
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	694.960
	843.456
	1.538.416


LẮP ĐẶT CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.25131
	Đường kính 15mm
	cái
	
	39.160
	3.448
	42.608

	BB.25132
	Đường kính 20mm
	cái
	
	41.464
	3.793
	45.257

	BB.25133
	Đường kính 25mm
	cái
	
	52.981
	4.138
	57.119

	BB.25134
	Đường kính 32mm
	cái
	
	62.196
	5.173
	67.369

	BB.25135
	Đường kính 40mm
	cái
	
	66.803
	5.862
	72.665

	BB.25136
	Đường kính 50mm
	cái
	
	73.713
	7.587
	81.300

	BB.25137
	Đường kính 60mm
	cái
	
	80.624
	9.311
	89.935

	BB.25138
	Đường kính 75mm
	cái
	
	85.231
	11.035
	96.266

	BB.25139
	Đường kính 80mm
	cái
	
	89.838
	12.069
	101.907

	BB.25140
	Đường kính 100mm
	cái
	
	105.963
	17.242
	123.205

	BB.25141
	Đường kính 125mm
	cái
	
	115.177
	22.415
	137.592

	BB.25142
	Đường kính 150mm
	cái
	
	140.516
	27.587
	168.103

	BB.25143
	Đường kính 200mm
	cái
	
	175.069
	79.313
	254.382

	BB.25144
	Đường kính 250mm
	cái
	
	228.050
	106.901
	334.951

	BB.25145
	Đường kính 300mm
	cái
	
	158.944
	165.780
	324.724

	BB.25146
	Đường kính 350mm
	cái
	
	163.551
	186.470
	350.021

	BB.25147
	Đường kính 400mm
	cái
	
	177.373
	207.161
	384.534

	BB.25148
	Đường kính 500mm
	cái
	
	239.568
	289.922
	529.490

	BB.25149
	Đường kính 600mm
	cái
	
	297.840
	338.200
	636.040

	BB.25150
	Đường kính 700mm
	cái
	
	354.926
	389.926
	744.852

	BB.25151
	Đường kính 800mm
	cái
	
	382.228
	477.899
	860.127

	BB.25152
	Đường kính 900mm
	cái
	
	446.760
	533.074
	979.834

	BB.25153
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	474.062
	588.248
	1.062.310

	BB.25154
	Đường kính 1200mm
	cái
	
	523.702
	691.701
	1.215.403

	BB.25155
	Đường kính 1300mm
	cái
	
	583.270
	746.901
	1.330.171

	BB.25156
	Đường kính 1400mm
	cái
	
	645.320
	760.694
	1.406.014

	BB.25157
	Đường kính 1500mm
	cái
	
	694.960
	843.456
	1.538.416


BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

LẮP ĐẶT CÔN THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	
	

	BB.26101
	Đường kính 15mm
	cái
	
	16.125
	
	16.125

	BB.26102
	Đường kính 20mm
	cái
	4.805
	25.339
	
	30.144

	BB.26103
	Đường kính 25mm
	cái
	7.207
	27.642
	
	34.849

	BB.26104
	Đường kính 32mm
	cái
	9.610
	32.250
	
	41.860

	BB.26105
	Đường kính 40mm
	cái
	13.614
	36.857
	
	50.471

	BB.26106
	Đường kính 50mm
	cái
	21.622
	39.160
	
	60.782

	BB.26107
	Đường kính 67mm
	cái
	38.438
	43.767
	
	82.205

	BB.26108
	Đường kính 76mm
	cái
	38.438
	48.374
	
	86.812

	BB.26109
	Đường kính 89mm
	cái
	52.052
	50.678
	
	102.730

	BB.26110
	Đường kính 100mm
	cái
	80.080
	52.981
	
	133.061


LẮP ĐẶT CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	
	

	BB.26121
	Đường kính 15mm
	cái
	2.503
	16.125
	
	18.628

	BB.26122
	Đường kính 20mm
	cái
	4.004
	25.339
	
	29.343

	BB.26123
	Đường kính 25mm
	cái
	7.508
	27.642
	
	35.150

	BB.26124
	Đường kính 32mm
	cái
	9.610
	32.250
	
	41.860

	BB.26125
	Đường kính 40mm
	cái
	13.413
	36.857
	
	50.270

	BB.26126
	Đường kính 50mm
	cái
	22.523
	39.160
	
	61.683

	BB.26127
	Đường kính 67mm
	cái
	35.836
	43.767
	
	79.603

	BB.26128
	Đường kính 76mm
	cái
	40.240
	48.374
	
	88.614

	BB.26129
	Đường kính 89mm
	cái
	81.481
	50.678
	
	132.159

	BB.26130
	Đường kính 100mm
	cái
	89.486
	52.981
	
	142.467


BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

LẮP ĐẶT CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.28101
	Đường kính 6,4mm
	cái
	
	9.445
	
	9.445

	BB.28102
	Đường kính 9,5mm
	cái
	
	9.445
	
	9.445

	BB.28103
	Đường kính 12,7mm
	cái
	
	9.905
	
	9.905

	BB.28104
	Đường kính 15,9mm
	cái
	
	10.596
	
	10.596

	BB.28105
	Đường kính 19,1mm
	cái
	
	11.057
	
	11.057

	BB.28106
	Đường kính 22,2mm
	cái
	
	11.748
	
	11.748

	BB.28107
	Đường kính 25,4mm
	cái
	
	12.900
	
	12.900

	BB.28108
	Đường kính 28,6mm
	cái
	
	13.130
	
	13.130

	BB.28109
	Đường kính 31,8mm
	cái
	
	13.361
	
	13.361

	BB.28110
	Đường kính 34,9mm
	cái
	
	13.591
	
	13.591

	BB.28111
	Đường kính 38,1mm
	cái
	
	13.821
	
	13.821

	BB.28112
	Đường kính 41,3mm
	cái
	
	14.052
	
	14.052

	BB.28113
	Đường kính 53,9mm
	cái
	
	15.434
	
	15.434

	BB.28114
	Đường kính 66,7mm
	cái
	
	16.585
	
	16.585


LẮP ĐẶT CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.28121
	Đường kính 6,4mm
	cái
	
	9.445
	
	9.445

	BB.28122
	Đường kính 9,5mm
	cái
	
	9.445
	
	9.445

	BB.28123
	Đường kính 12,7mm
	cái
	
	9.905
	
	9.905

	BB.28124
	Đường kính 15,9mm
	cái
	
	10.596
	
	10.596

	BB.28125
	Đường kính 19,1mm
	cái
	
	11.057
	
	11.057

	BB.28126
	Đường kính 22,2mm
	cái
	
	11.748
	
	11.748

	BB.28127
	Đường kính 25,4mm
	cái
	
	12.900
	
	12.900

	BB.28128
	Đường kính 28,6mm
	cái
	
	13.130
	
	13.130

	BB.28129
	Đường kính 31,8mm
	cái
	
	13.361
	
	13.361

	BB.28130
	Đường kính 34,9mm
	cái
	
	13.591
	
	13.591

	BB.28131
	Đường kính 38,1mm
	cái
	
	13.821
	
	13.821

	BB.28132
	Đường kính 41,3mm
	cái
	
	14.052
	
	14.052

	BB.28133
	Đường kính 53,9mm
	cái
	
	15.434
	
	15.434

	BB.28134
	Đường kính 66,7mm
	cái
	
	16.585
	
	16.585


BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo
	
	
	
	
	

	BB.29101
	Đường kính 32mm
	cái
	2.104
	6.450
	
	8.554

	BB.29102
	Đường kính 40mm
	cái
	2.929
	8.062
	
	10.991

	BB.29103
	Đường kính 50mm
	cái
	4.292
	8.523
	
	12.815

	BB.29104
	Đường kính 65mm
	cái
	6.744
	8.984
	
	15.728

	BB.29105
	Đường kính 89mm
	cái
	10.924
	11.518
	
	22.442

	BB.29106
	Đường kính 100mm
	cái
	14.612
	13.821
	
	28.433

	BB.29107
	Đường kính 125mm
	cái
	30.647
	14.973
	
	45.620

	BB.29108
	Đường kính 150mm
	cái
	77.971
	18.428
	
	96.399


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.29109
	Đường kính 200mm
	cái
	
	20.732
	
	20.732

	BB.29110
	Đường kính 250mm
	cái
	
	21.884
	
	21.884

	BB.29111
	Đường kính 300mm
	cái
	
	23.035
	
	23.035


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo
	
	
	
	
	

	BB.29121
	Đường kính 32mm
	cái
	2.741
	6.450
	
	9.191

	BB.29122
	Đường kính 40mm
	cái
	3.565
	8.062
	
	11.627

	BB.29123
	Đường kính 50mm
	cái
	6.021
	8.523
	
	14.544

	BB.29124
	Đường kính 65mm
	cái
	14.205
	8.984
	
	23.189

	BB.29125
	Đường kính 89mm
	cái
	20.752
	11.518
	
	32.270

	BB.29126
	Đường kính 100mm
	cái
	30.263
	13.821
	
	44.084

	BB.29127
	Đường kính 125mm
	cái
	50.576
	14.973
	
	65.549

	BB.29128
	Đường kính 150mm
	cái
	63.319
	18.428
	
	81.747


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.29129
	Đường kính 200mm
	cái
	
	20.732
	
	20.732

	BB.29130
	Đường kính 250mm
	cái
	
	21.884
	
	21.884

	BB.29131
	Đường kính 300mm
	cái
	
	23.035
	
	23.035


BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, bàn theo yêu cầu kỹ thuật.

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	

	BB.29201
	Đường kính 20mm
	cái
	601
	11.518
	7.209
	19.328

	BB.29202
	Đường kính 25mm
	cái
	1.101
	13.821
	7.968
	22.890

	BB.29203
	Đường kính 32mm
	cái
	1.301
	16.125
	10.245
	27.671

	BB.29204
	Đường kính 40mm
	cái
	4.996
	18.428
	11.383
	34.807

	BB.29205
	Đường kính 50mm
	cái
	5.606
	23.035
	13.280
	41.921

	BB.29206
	Đường kính 60mm
	cái
	7.207
	25.339
	15.177
	47.723

	BB.29207
	Đường kính 75mm
	cái
	8.709
	27.642
	18.972
	55.323

	BB.29208
	Đường kính 80mm
	cái
	13.914
	29.946
	21.248
	65.108

	BB.29209
	Đường kính 100mm
	cái
	24.024
	34.553
	26.560
	85.137

	BB.29210
	Đường kính 125mm
	cái
	34.034
	35.705
	34.149
	103.888

	BB.29211
	Đường kính 150mm
	cái
	67.668
	36.857
	37.943
	142.468

	BB.29212
	Đường kính 200mm
	cái
	112.813
	43.767
	45.532
	202.112

	BB.29213
	Đường kính 250mm
	cái
	131.381
	48.374
	53.120
	232.875


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN
Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	

	BB.29221
	Đường kính 20mm
	cái
	1.101
	11.518
	7.209
	19.828

	BB.29222
	Đường kính 25mm
	cái
	1.502
	13.821
	7.968
	23.291

	BB.29223
	Đường kính 32mm
	cái
	2.202
	16.125
	10.245
	28.572

	BB.29224
	Đường kính 40mm
	cái
	3.504
	18.428
	11.383
	33.315


	BB.29225
	Đường kính 50mm
	cái
	5.046
	23.035
	13.280
	41.361

	BB.29226
	Đường kính 60mm
	cái
	7.114
	25.339
	15.177
	47.630

	BB.29227
	Đường kính 75mm
	cái
	13.650
	27.642
	18.972
	60.264

	BB.29228
	Đường kính 80mm
	cái
	16.753
	29.946
	21.248
	67.947

	BB.29229
	Đường kính 100mm
	cái
	26.100
	34.553
	26.560
	87.213

	BB.29230
	Đường kính 125mm
	cái
	59.729
	35.705
	34.149
	129.583

	BB.29231
	Đường kính 150mm
	cái
	83.554
	36.857
	37.943
	158.354

	BB.29232
	Đường kính 200mm
	cái
	272.835
	43.767
	45.532
	362.134

	BB.29233
	Đường kính 250mm
	cái
	438.138
	48.374
	53.120
	539.632


BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	
	

	BB.29301
	Đường kính 100mm
	cái
	12.161
	25.339
	
	37.500

	BB.29302
	Đường kính 150mm
	cái
	74.633
	29.946
	
	104.579

	BB.29303
	Đường kính 200mm
	cái
	126.841
	32.250
	
	159.091

	BB.29304
	Đường kính 250mm
	cái
	140.330
	36.857
	
	177.187

	BB.29305
	Đường kính 300mm
	cái
	149.686
	52.981
	
	202.667


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG
Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng
	
	
	
	
	

	BB.29311
	Đường kính 100mm
	cái
	27.813
	25.339
	
	53.152

	BB.29312
	Đường kính 150mm
	cái
	59.981
	29.946
	
	89.927

	BB.29313
	Đường kính 200mm
	cái
	95.545
	32.250
	
	127.795

	BB.29314
	Đường kính 250mm
	cái
	134.008
	36.857
	
	170.865

	BB.29315
	Đường kính 300mm
	cái
	261.365
	52.981
	
	314.346


Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính chi phí gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống. 

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	
	

	BB.29401
	Đường kính 15mm
	cái
	1.455
	9.214
	
	10.669

	BB.29402
	Đường kính 20mm
	cái
	2.128
	11.518
	
	13.646

	BB.29403
	Đường kính 25mm
	cái
	2.813
	13.821
	
	16.634

	BB.29404
	Đường kính 32mm
	cái
	4.256
	16.125
	
	20.381

	BB.29405
	Đường kính 40mm
	cái
	4.366
	18.428
	
	22.794

	BB.29406
	Đường kính 50mm
	cái
	5.137
	20.732
	
	25.869


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.29407
	Đường kính 67mm
	cái
	
	27.642
	
	27.642

	BB.29408
	Đường kính 76mm
	cái
	
	32.250
	
	32.250

	BB.29409
	Đường kính 89mm
	cái
	
	36.857
	
	36.857

	BB.29410
	Đường kính 100mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông
	
	
	
	
	

	BB.29421
	Đường kính 15mm
	cái
	1.273
	9.214
	
	10.487

	BB.29422
	Đường kính 20mm
	cái
	1.445
	11.518
	
	12.963

	BB.29423
	Đường kính 25mm
	cái
	1.903
	13.821
	
	15.724

	BB.29424
	Đường kính 32mm
	cái
	2.436
	16.125
	
	18.561

	BB.29425
	Đường kính 40mm
	cái
	2.910
	18.428
	
	21.338

	BB.29426
	Đường kính 50mm
	cái
	3.727
	20.732
	
	24.459

	
	Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.29427
	Đường kính 67mm
	cái
	
	27.642
	
	27.642

	BB.29428
	Đường kính 76mm
	cái
	
	32.250
	
	32.250

	BB.29429
	Đường kính 89mm
	cái
	
	36.857
	
	36.857

	BB.29430
	Đường kính 100mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464


BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống. 

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.30101
	Đường kính 100mm
	cái
	
	13.821
	
	13.821

	BB.30102
	Đường kính 150mm
	cái
	
	18.428
	
	18.428

	BB.30103
	Đường kính 200mm
	cái
	
	23.035
	
	23.035

	BB.30104
	Đường kính 250mm
	cái
	
	32.250
	
	32.250

	BB.30105
	Đường kính 300mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464

	BB.30106
	Đường kính 350mm
	cái
	
	43.767
	
	43.767

	BB.30107
	Đường kính 400mm
	cái
	
	48.374
	
	48.374

	BB.30108
	Đường kính 500mm
	cái
	
	66.803
	
	66.803

	BB.30109
	Đường kính 600mm
	cái
	
	73.713
	
	73.713

	BB.30110
	Đường kính 700mm
	cái
	
	85.231
	
	85.231

	BB.30111
	Đường kính 800mm
	cái
	
	92.142
	
	92.142

	BB.30112
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	105.963
	
	105.963


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.30121
	Đường kính 100mm
	cái
	
	13.821
	
	13.821

	BB.30122
	Đường kính 150mm
	cái
	
	18.428
	
	18.428

	BB.30123
	Đường kính 200mm
	cái
	
	23.035
	
	23.035

	BB.30124
	Đường kính 250mm
	cái
	
	32.250
	
	32.250

	BB.30125
	Đường kính 300mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464

	BB.30126
	Đường kính 350mm
	cái
	
	43.767
	
	43.767

	BB.30127
	Đường kính 400mm
	cái
	
	48.374
	
	48.374

	BB.30128
	Đường kính 500mm
	cái
	
	66.803
	
	66.803

	BB.30129
	Đường kính 600mm
	cái
	
	73.713
	
	73.713

	BB.30130
	Đường kính 700mm
	cái
	
	85.231
	
	85.231

	BB.30131
	Đường kính 800mm
	cái
	
	92.142
	
	92.142

	BB.30132
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	105.963
	
	105.963


BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE  2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống. 

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.30201
	Đường kính 100mm
	cái
	
	18.428
	
	18.428

	BB.30202
	Đường kính 150mm
	cái
	
	20.271
	
	20.271

	BB.30203
	Đường kính 200mm
	cái
	
	25.800
	
	25.800

	BB.30204
	Đường kính 250mm
	cái
	
	36.857
	
	36.857

	BB.30205
	Đường kính 300mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464

	BB.30206
	Đường kính 350mm
	cái
	
	46.071
	
	46.071

	BB.30207
	Đường kính 400mm
	cái
	
	50.678
	
	50.678


	BB.30208
	Đường kính 500mm
	cái
	
	55.285
	
	55.285

	BB.30209
	Đường kính 600mm
	cái
	
	78.320
	
	78.320

	BB.30210
	Đường kính 700mm
	cái
	
	87.535
	
	87.535

	BB.30211
	Đường kính 800mm
	cái
	
	99.052
	
	99.052

	BB.30212
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	110.570
	
	110.570


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.30221
	Đường kính 100mm
	cái
	
	18.428
	
	18.428

	BB.30222
	Đường kính 150mm
	cái
	
	20.271
	
	20.271

	BB.30223
	Đường kính 200mm
	cái
	
	25.800
	
	25.800

	BB.30224
	Đường kính 250mm
	cái
	
	36.857
	
	36.857

	BB.30225
	Đường kính 300mm
	cái
	
	41.464
	
	41.464

	BB.30226
	Đường kính 350mm
	cái
	
	46.071
	
	46.071

	BB.30227
	Đường kính 400mm
	cái
	
	50.678
	
	50.678

	BB.30228
	Đường kính 500mm
	cái
	
	55.285
	
	55.285

	BB.30229
	Đường kính 600mm
	cái
	
	78.320
	
	78.320

	BB.30230
	Đường kính 700mm
	cái
	
	87.535
	
	87.535

	BB.30231
	Đường kính 800mm
	cái
	
	99.052
	
	99.052

	BB.30232
	Đường kính 1000mm
	cái
	
	110.570
	
	110.570


BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

LẮP ĐẶT CÔN NHỰA NHÔM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt côn nhựa nhôm
	
	
	
	
	

	BB.30301
	Đường kính 12mm
	cái
	11.197
	24.820
	
	36.017

	BB.30302
	Đường kính 16mm
	cái
	16.553
	24.820
	
	41.373

	BB.30303
	Đường kính 20mm
	cái
	19.182
	24.820
	
	44.002

	BB.30304
	Đường kính 26mm
	cái
	42.843
	29.784
	
	72.627

	BB.30305
	Đường kính 32mm
	cái
	85.686
	37.230
	
	122.916


LẮP ĐẶT CÚT NHỰA NHÔM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cút nhựa nhôm
	
	
	
	
	

	BB.30311
	Đường kính 12mm
	cái
	10.418
	24.820
	
	35.238

	BB.30312
	Đường kính 16mm
	cái
	15.774
	24.820
	
	40.594

	BB.30313
	Đường kính 20mm
	cái
	23.952
	24.820
	
	48.772

	BB.30314
	Đường kính 26mm
	cái
	33.885
	29.784
	
	63.669

	BB.30315
	Đường kính 32mm
	cái
	72.443
	37.230
	
	109.673


LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt măng sông nhựa nhôm
	
	
	
	
	

	BB.30321
	Đường kính 12mm
	cái
	13.104
	24.820
	
	37.924

	BB.30322
	Đường kính 16mm
	cái
	16.380
	24.820
	
	41.200

	BB.30323
	Đường kính 20mm
	cái
	19.656
	24.820
	
	44.476

	BB.30324
	Đường kính 26mm
	cái
	22.932
	29.784
	
	52.716

	BB.30325
	Đường kính 32mm
	cái
	27.300
	37.230
	
	64.530


Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt tê thì chi phí vật liệu khác và nhân công được nhân với hệ số 1,5.
BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI.

BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đ/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Gia công và lắp đặt thanh tăng cường
	
	
	
	
	

	BB.32101
	Thanh tăng cường
	tấn
	17.515.184
	13.245.355
	164.210
	30.924.749


BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đ/tấn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí
	
	
	
	
	

	BB.32201
	Giá đỡ ống
	tấn
	17.652.800
	15.042.116
	821.050
	33.425.966


BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cửa lưới

Kích thước cửa
	
	
	
	
	

	BB.32301

BB.32302

BB.32303

BB.32304

BB.32305

BB.32306

BB.32307

BB.32308

BB.32309

BB.32310

BB.32311

BB.32312

BB.32313

BB.32314
	250x200mm

500x300mm

500x400mm

500x500mm

600x600mm

1000x400mm

1000x600mm

1300x1200mm

1250x300mm

1500x200mm

1500x500mm

1600x1500mm

2000x200mm

3000x250mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	90.400

204.000

254.800

302.600

369.400

456.200

659.800

1.627.600

418.000

374.800

823.400

2.464.800

499.000

889.600
	46.071

80.624

94.445

108.266

134.028

153.884

181.186

282.948

171.258

186.150

220.898

357.408

248.200

367.336
	2.218

3.993

4.658

5.545

6.211

7.098

8.651

13.531

7.985

8.651

10.204

16.858

11.978

17.523
	138.689

288.617

353.903

416.411

509.639

617.182

849.637

1.924.079

597.243

569.601

1.054.502

2.839.066

759.178

1.274.459


BB.32400 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cửa gió đơn

Kích thước cửa
	
	
	
	
	

	BB.32401

BB.32402

BB.32403

BB.32404

BB.32405

BB.32406
	150x150mm

200x200mm

100x200mm

200x300mm

200x400mm

200x600mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái
	61.212

83.266

61.212

112.066

127.358

180.450
	20.732

23.035

20.732

25.339

34.553

43.767
	15.971

21.294

15.971

3.194

3.993

5.545
	97.915

127.595

97.915

140.599

165.904

229.762


BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cửa gió kép

Kích thước cửa
	
	
	
	
	

	BB.32501

BB.32502

BB.32503

BB.32504

BB.32505

BB.32506
	200x450mm

200x750mm

200x950mm

200x1200mm

200x400mm

200x850mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái
	180.340

271.478

329.570

411.726

166.358

306.524
	48.374

55.285

66.803

82.927

39.160

57.589
	6.211

9.760

12.644

15.971

6.211

10.204
	234.925

336.523

409.017

510.624

211.729

374.317


BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt cửa phân phối khí
	
	
	
	
	

	BB.32601
	Lắp đặt cửa phân phối khí
	cái
	381.008
	287.943
	
	668.951


BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100 LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt BU (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.33104

BB.33106

BB.33109

BB.33113

BB.33114

BB.33115

BB.33116

BB.33117

BB.33118

BB.33119

BB.33120

BB.33121

BB.33122

BB.33123

BB.33124

BB.33125

BB.33126

BB.33127

BB.33128

BB.33129
	Đường kính BU 80mm

Đường kính BU 100mm
Đường kính BU 150mm

Đường kính BU 200mm

Đường kính BU 250mm

Đường kính BU 300mm

Đường kính BU 350mm

Đường kính BU 400mm

Đường kính BU 500mm

Đường kính BU 600mm

Đường kính BU 700mm

Đường kính BU 800mm

Đường kính BU 900mm

Đường kính BU 1000mm

Đường kính BU 1100mm

Đường kính BU 1200mm

Đường kính BU 1400mm

Đường kính BU 1600mm

Đường kính BU 1800mm

Đường kính BU 2000mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	52.981

62.196

78.320

99.052

126.695

79.472

92.833

105.963

128.998

168.776

203.524

233.308

280.466

322.660

399.602

431.868

536.112

677.586

744.600

843.880
	13.896

17.370

19.107

19.107

24.318

24.318

24.318

24.318

24.318

24.318

27.792

27.792

27.792

27.792

27.792
	52.981

62.196

78.320

99.052

126.695

93.368

110.203

125.070

148.105

193.094

227.842

257.626

304.784

346.978

423.920

459.660

563.904

705.378

772.392

871.672


BB.33200 LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt BE (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.33204

BB.33206

BB.33209

BB.33213

BB.33214

BB.33215

BB.33216

BB.33217

BB.33218

BB.33219

BB.33220

BB.33221

BB.33222

BB.33223

BB.33224

BB.33225

BB.33226

BB.33227

BB.33228

BB.33229

BB.33230
	Đường kính BE 80mm

Đường kính BE 100mm
Đường kính BE 150mm

Đường kính BE 200mm

Đường kính BE 240mm

Đường kính BE 300mm

Đường kính BE 350mm

Đường kính BE 400mm

Đường kính BE 500mm

Đường kính BE 600mm

Đường kính BE 700mm

Đường kính BE 800mm

Đường kính BE 900mm

Đường kính BE 1000mm

Đường kính BE 1100mm

Đường kính BE 1200mm

Đường kính BE 1400mm

Đường kính BE 1500mm

Đường kính BE 1600mm

Đường kính BE 1800mm

Đường kính BE 2000mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	36.857

43.767

55.285

69.106

89.838

55.285

64.499

80.624

99.052

129.064

148.920

178.704

213.452

248.200

277.984

332.588

421.940

459.170

521.220

570.860

650.284
	13.896

17.370

19.107

19.107

24.318

24.318

24.318

24.318

24.318

24.318

24.318

27.792

27.792

27.792

27.792

27.792
	36.857

43.767

55.285

69.106

89.838

69.181

81.869

99.731

118.159

153.382

173.238

203.022

237.770

272.518

302.302

356.906

449.732

486.962

549.012

598.652

678.076


BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt mối nối mềm (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.33301

BB.33302

BB.33303

BB.33304

BB.33305

BB.33306

BB.33307

BB.33308

BB.33309

BB.33310

BB.33311

BB.33312

BB.33313

BB.33314

BB.33315

BB.33316

BB.33317

BB.33318

BB.33319

BB.33320

BB.33321

BB.33322

BB.33323

BB.33324

BB.33325

BB.33326
	ĐK mối nối mềm d ≤ 50mm

ĐK mối nối mềm 75mm

ĐK mối nối mềm 100mm

ĐK mối nối mềm 150mm

ĐK mối nối mềm 200mm

ĐK mối nối mềm 250mm
ĐK mối nối mềm 300mm

ĐK mối nối mềm 350mm

ĐK mối nối mềm 400mm

ĐK mối nối mềm 500mm

ĐK mối nối mềm 600mm

ĐK mối nối mềm 700mm

ĐK mối nối mềm 800mm

ĐK mối nối mềm 900mm

ĐK mối nối mềm 1000mm

ĐK mối nối mềm 1200mm

ĐK mối nối mềm 1250mm

ĐK mối nối mềm 1300mm

ĐK mối nối mềm 1350mm

ĐK mối nối mềm 1400mm

ĐK mối nối mềm 1500mm

ĐK mối nối mềm 1600mm

ĐK mối nối mềm 1700mm

ĐK mối nối mềm 1800mm

ĐK mối nối mềm 1900mm

ĐK mối nối mềm 2000mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	59.892

87.535

105.963

126.695

161.248

184.283

168.158

202.712

228.050

269.514

347.480

389.674

446.760

476.544

583.270

637.874

662.694

689.996

717.298

742.118

796.722

848.844

900.966

955.570

1.007.692

1.062.296
	24.318

24.318

31.266

31.266

38.214

38.214

48.636

48.636

48.636

55.584

55.584

55.584

55.584

55.584

62.532

62.532

69.480

69.480

69.480

69.480
	59.892

87.535

105.963

126.695

161.248

184.283

192.476

227.030

259.316

300.780

385.694

427.888

495.396

525.180

631.906

693.458

718.278

745.580

772.882

797.702

859.254

911.376

970.446

1.025.050

1.077.172

1.131.776


Ghi chú: 
- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo chi phí vật liệu của công tác bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1.1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và chi phí nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và < 1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.

BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt đai khởi thủy (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.33501

BB.33502

BB.33503

BB.33504

BB.33505

BB.33506

BB.33507

BB.33508

BB.33509

BB.33510

BB.33511

BB.33512

BB.33513

BB.33514

BB.33515
	Đường kính ống 60mm

Đường kính ống 80mm

Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 125mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 450mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	27.642

39.160

46.071

52.981

57.589

76.017

110.570

126.695

138.212

170.462

179.676

211.926

273.020

302.804

344.998
	
	27.642

39.160

46.071

52.981

57.589

76.017

110.570

126.695

138.212

170.462

179.676

211.926

273.020

302.804

344.998


BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt trụ cứu hỏa
	
	
	
	
	

	BB.34101

BB.34102
	Đường kính 100mm

Đường kính 150mm
	cái

cái
	4.068.164

7.674.227
	103.659

117.481
	
	4.171.823

7.791.708


BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt họng cứu hỏa
	
	
	
	
	

	BB.34201

BB.34202
	Đường kính 80mm

Đường kính 100mm
	cái

cái
	1.284.563

1.665.846
	80.624

94.445
	
	1.365.187

1.760.291


Ghi chú: Đơn giá công tác họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.35101

BB.35102

BB.35103

BB.35104

BB.35105

BB.35106

BB.35107
	≤ 50mm

≤ 100mm

≤ 200mm

< 300mm

< 400mm

< 500mm

< 600mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	163.812

208.488

245.718

263.092

337.552

402.084

454.206
	
	163.812

208.488

245.718

263.092

337.552

402.084

454.206


BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt đồng hồ đo áp lực (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.35201
	Đồng hồ đo áp lực
	cái
	
	210.970
	
	210.970


BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van mặt bích (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.36101

BB.36102

BB.36103

BB.36104

BB.36105

BB.36106

BB.36107

BB.36108

BB.36109

BB.36110

BB.36111

BB.36112

BB.36113

BB.36114

BB.36115

BB.36116

BB.36117

BB.36118

BB.36119

BB.36120

BB.36121

BB.36122
	Đường kính van 40mm

Đường kính van 50mm

Đường kính van 75mm

Đường kính van 100mm

Đường kính van 150mm

Đường kính van 200mm

Đường kính van 250mm

Đường kính van 300mm

Đường kính van 350mm

Đường kính van 400mm

Đường kính van 500mm

Đường kính van 600mm

Đường kính van 700mm

Đường kính van 800mm

Đường kính van 1000mm

Đường kính van 1200mm

Đường kính van 1500mm

Đường kính van 1800mm

Đường kính van 2000mm

Đường kính van 2200mm

Đường kính van 2400mm

Đường kính van 2500mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	86.870

101.762

124.100

148.920

188.632

238.272

270.538

201.042

243.236

273.020

322.660

417.903

469.130

539.230

595.849

714.480

895.122

1.073.068

1.083.852

1.191.698

1.299.544

1.410.086
	24.318

24.318

31.266

31.266

38.214

38.214

48.636

48.636

55.584

62.532

69.480

69.480

74.691

74.691

74.691
	86.870

101.762

124.100

148.920

188.632

238.272

270.538

225.360

267.554

304.286

353.926

456.117

507.344

587.866

644.485

770.064

957.654

1.142.548

1.153.332

1.266.389

1.374.235

1.484.777


BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng, lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van xả khí (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.36201

BB.36202

BB.36203

BB.36204

BB.36205

BB.36206

BB.36207

BB.36208

BB.36209
	Đường kính van 25mm

Đường kính van 32mm

Đường kính van 40mm 

Đường kính van 50mm

Đường kính van 76mm

Đường kính van 89mm

Đường kính van 100mm

Đường kính van 150mm

Đường kính van 200mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	34.748

44.676

57.086

64.532

81.906

86.870

94.316

141.474

188.632
	
	34.748

44.676

57.086

64.532

81.906

86.870

94.316

141.474

188.632


BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.36301

BB.36302

BB.36303

BB.36304

BB.36305
	Đường kính van 250mm

Đường kính van 300mm

Đường kính van 350mm

Đường kính van 400mm

Đường kính van 500mm
	cái

cái

cái

cái

cái
	
	359.890

421.940

496.400

508.810

603.126
	
	359.890

421.940

496.400

508.810

603.126


Ghi chú: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van đáy (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.36401

BB.36402

BB.36403

BB.36404

BB.36405
	Đường kính van 400mm

Đường kính van 500mm

Đường kính van 600mm

Đường kính van 700mm

Đường kính van 800mm
	cái

cái

cái

cái

cái
	
	483.990

580.788

647.802

739.636

848.844
	44.666

44.666

44.666

44.666

44.666
	528.656

625.454

692.468

784.302

893.510


BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van điện (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.36501

BB.36502

BB.36503

BB.36504

BB.36505

BB.36506

BB.36507

BB.36508

BB.36509

BB.36510

BB.36511

BB.36512

BB.36513
	Đường kính van 400mm

Đường kính van 500mm

Đường kính van 600mm

Đường kính van 700mm

Đường kính van 800mm

Đường kính van 900mm

Đường kính van 1000mm

Đường kính van 1200mm

Đường kính van 1400mm

Đường kính van 1500mm 

Đường kính van 1800mm

Đường kính van 2000mm

Đường kính van 2500mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	
	710.116

861.452

948.761

1.082.635

1.245.613

966.223

1.158.303

1.449.334

1.737.455

1.754.917

1.929.536

2.104.154

2.284.593
	44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666

44.666
	754.782

906.118

993.427

1.127.301

1.290.279

1.010.889

1.202.969

1.494.000

1.782.121

1.799.583

1.974.202

2.148.820

2.329.259


BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van ren
	
	
	
	
	

	BB.36601

BB.36602

BB.36603

BB.36604

BB.36605

BB.36606

BB.36607

BB.36608
	Đường kính van ≤25mm

Đường kính van 32mm

Đường kính van 40mm

Đường kính van 50mm

Đường kính van 67mm

Đường kính van 76mm

Đường kính van 89mm

Đường kính van 100mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	159.439

239.824

362.286

479.838

805.771

1.006.391

1.046.030

1.412.717
	24.820

34.748

42.194

52.122

62.050

76.942

84.388

91.834
	
	184.259

274.572

404.480

531.960

867.821

1.083.333

1.130.418

1.504.551


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt van ren (chưa bao gồm vật liệu van ren)
	
	
	
	
	

	BB.36609
BB.36610
BB.36611
BB.36612
	Đường kính van 110mm

Đường kính van 150mm

Đường kính van 200mm

Đường kính van 250mm
	cái

cái

cái

cái
	
	101.762

116.654

156.366

196.078
	
	101.762

116.654

156.366

196.078


BB.37100 LẮP ĐẶT BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích cắt bu lông.

Đơn vị tính: đ/cặp bích

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bích thép
	
	
	
	
	

	BB.37101

BB.37102

BB.37103

BB.37104

BB.37105

BB.37106

BB.37107

BB.37108

BB.37109

BB.37110

BB.37111

BB.37112
	Đường kính ống 40mm

Đường kính ống 50mm

Đường kính ống 75mm

Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm
	cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích
	100.246

128.621

192.161

223.272

388.359

561.984

979.042

1.118.809

1.708.324

2.080.269

3.202.445

3.836.565
	64.499

69.106

87.535

103.659

124.391

158.944

186.587

191.194

211.926

251.086

283.335

349.962
	13.794

13.794

20.690

31.036

44.829

58.623

110.349

181.131

239.754

282.949

345.020

410.540
	178.539

211.521

300.386

357.967

557.579

779.551

1.275.978

1.491.134

2.160.004

2.614.304

3.830.800

4.597.067


Đơn vị tính: đ/cặp bích

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bích thép (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.37113

BB.37114

BB.37115

BB.37116

BB.37117

BB.37118

BB.37119

BB.37120

BB.37121

BB.37122
	Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1500mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm

Đường kính ống 2200mm

Đường kính ống 2400mm

Đường kính ống 2500mm
	cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích

cặp bích
	
	394.638

459.170

565.896

645.320

806.650

871.182

967.980

1.064.778

1.161.576

1.208.734
	476.060

538.131

669.171

798.499

991.610

1.186.458

1.314.049

1.445.089

1.572.680

1.641.648
	870.698

997.301

1.235.067

1.443.819

1.798.260

2.057.640

2.282.029

2.509.867

2.734.256

2.850.382


BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp nút bịt nhựa nối măng sông
	
	
	
	
	

	BB.38101

BB.38102

BB.38103

BB.38104

BB.38105

BB.38106

BB.38107

BB.38108

BB.38109

BB.38110

BB.38111
	Đường kính nút bịt 15mm

Đường kính nút bịt 20mm

Đường kính nút bịt 25mm

Đường kính nút bịt 32mm

Đường kính nút bịt 40mm

Đường kính nút bịt 50mm

Đường kính nút bịt 67mm

Đường kính nút bịt 76mm

Đường kính nút bịt 89mm

Đường kính nút bịt 100mm

Đường kính nút bịt 110mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	1.368

1.466

1.852

3.048

4.758

3.850

9.143

15.536

18.028

28.713

33.414
	6.450

7.141

8.293

9.214

11.518

12.669

13.821

16.125

18.428

23.035

25.339
	
	7.818

8.607

10.145

12.262

16.276

16.519

22.964

31.661

36.456

51.748

58.753


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp nút bịt nhựa nối măng sông (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.38112

BB.38113

BB.38114
	Đường kính nút bịt 150mm

Đường kính nút bịt 200mm

Đường kính nút bịt 250mm
	cái

cái

cái
	
	32.250

43.767

55.285
	
	32.250

43.767

55.285


BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm
	
	
	
	
	

	BB.38201

BB.38202

BB.38203

BB.38204

BB.38205

BB.38206

BB.38207

BB.38208

BB.38209

BB.38210

BB.38211
	Đường kính nút bịt 15mm

Đường kính nút bịt 20mm

Đường kính nút bịt 25mm

Đường kính nút bịt 30mm

Đường kính nút bịt 40mm

Đường kính nút bịt 50mm

Đường kính nút bịt 67mm

Đường kính nút bịt 76mm

Đường kính nút bịt 89mm

Đường kính nút bịt 100mm

Đường kính nút bịt 110mm
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	6.670

8.016

12.437

21.602

25.676

36.222

76.226

91.500

128.377

188.383

250.126
	9.214

11.518

18.428

20.732

25.339

27.642

29.946

32.250

34.553

39.160

43.767
	
	15.884

19.534

30.865

42.334

51.015

63.864

106.172

123.750

162.930

227.543

293.893


Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.38212

BB.38213

BB.38214
	Đường kính nút bịt 150mm

Đường kính nút bịt 200mm

Đường kính nút bịt 250mm
	cái

cái

cái
	
	55.285

62.196

78.320
	
	55.285

62.196

78.320


BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đ/10mối

	 Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Cắt ống HDPE bằng thủ công
	
	
	
	
	

	BB.39101

BB.39102

BB.39103

BB.39104

BB.39105

BB.39106

BB.39107

BB.39108

BB.39109

BB.39110

BB.39111

BB.39112
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 1000mm
	10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối
	158

184

210

263

315

315

368

473

578

735

893

1.050
	36.857

43.767

48.374

52.981

62.196

66.803

71.410

99.052

148.920

168.776

184.283

317.696
	
	37.015

43.951

48.584

53.244

62.511

67.118

71.778

99.525

149.498

169.511

185.176

318.746


BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG ÔXY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10mối

	 Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Cắt ống thép bằng ôxy - axetylen
	
	
	
	
	

	BB.39201

BB.39202

BB.39203

BB.39204

BB.39205

BB.39206

BB.39207

BB.39208

BB.39209

BB.39210

BB.39211

BB.39212

BB.39213

BB.39214

BB.39215

BB.39216

BB.39217

BB.39218

BB.39219

BB.39220

BB.39221

BB.39222

BB.39223

BB.39224

BB.39225
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 125mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1100mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1300mm

Đường kính ống 1400mm

Đường kính ống 1500mm

Đường kính ống 1600mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm

Đường kính ống 2200mm

Đường kính ống 2400mm

Đường kính ống 2500mm
	10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối
	14.688

19.278

23.868

29.376

38.556

48.195

53.703

62.883

77.571

92.259

106.947

125.766

140.454

155.142

169.830

184.518

203.337

218.025

232.713

247.401

280.908

310.284

339.660

373.167

387.855
	409.530

436.832

483.990

521.220

546.040

632.910

687.514

744.600

856.290

967.980

1.079.670

1.191.360

1.303.050

1.414.740

1.526.430

1.638.120

1.749.810

1.861.500

1.973.190

2.084.880

2.308.260

2.531.640

2.755.020

2.978.400

3.090.090
	16.562

20.384

25.480

32.105

40.004

48.412

56.056

63.955

80.008

94.277

109.565

124.853

140.141

155.429

170.717

188.553

203.842

219.130

234.418

249.706

280.282

310.858

341.435

374.559

389.847
	440.780

476.494

533.338

582.701

624.600

729.517

797.273

871.438

1.013.869

1.154.516

1.296.182

1.441.979

1.583.645

1.725.311

1.866.977

2.011.191

2.156.989

2.298.655

2.440.321

2.581.987

2.869.450

3.152.782

3.436.115

3.726.126

3.867.792


Ghi chú: Ô xy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2
BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG ÔXY - ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10mối

	 Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Cắt ống thép bằng ôxy - đất đèn
	
	
	
	
	

	BB.39301

BB.39302

BB.39303

BB.39304

BB.39305

BB.39306

BB.39307

BB.39308

BB.39309

BB.39310

BB.39311

BB.39312

BB.39313

BB.39314

BB.39315

BB.39316

BB.39317

BB.39318

BB.39319

BB.39320

BB.39321

BB.39322

BB.39323

BB.39324

BB.39325
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 125mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1100mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1300mm

Đường kính ống 1400mm

Đường kính ống 1500mm

Đường kính ống 1600mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm

Đường kính ống 2200mm

Đường kính ống 2400mm

Đường kính ống 2500mm
	10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối

10mối
	31.722

39.270

47.328

62.934

79.050

98.685

114.291

129.897

161.619

193.341

224.553

260.304

291.516

323.238

354.960

386.172

421.923

453.135

484.857
516.579

583.542

646.476

709.410

776.883

808.095
	409.530

436.832

483.990

521.220

546.040

632.910

687.514

744.600

856.290

967.980

1.079.670

1.191.360

1.303.050

1.414.740

1.526.430

1.638.120

1.749.810

1.861.500

1.973.190

2.084.880

2.308.260

2.531.640

2.755.020

2.978.400

3.090.090
	16.562

20.384

25.480

32.105

40.004

48.412

56.056

63.955

80.008

94.277

109.565

124.853

140.141

155.429

170.717

188.553

203.842

219.130

234.418

249.706

280.282

310.858

341.435

374.559

389.847
	457.814

496.486

556.798

616.259

665.094

780.007

857.861

938.452

1.097.917

1.255.598

1.413.788

1.576.517

1.734.707

1.893.407

2.052.107

2.212.845

2.375.575

2.533.765

2.692.465

2.851.165

3.172.084

3.488.974

3.805.865

4.129.842

4.288.032


Ghi chú: Ôxy dùng trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2
BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đ/mối

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay
	
	
	
	
	

	BB.39401

BB.39402

BB.39403

BB.39404

BB.39405

BB.39406

BB.39407

BB.39408

BB.39409

BB.39410

BB.39411

BB.39412

BB.39413
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm
	mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối

mối
	1.530

2.142

2.907

4.437

5.661

7.191

11.628

14.535

17.289

20.196

23.103

25.857

28.764
	18.428

20.732

23.035

27.642

29.946

34.553

41.464

46.071

57.086

62.050

69.496

74.460

86.870
	6.717

11.195

12.986

14.329

17.912

22.390

24.628

29.106

33.584

35.823

40.301

44.779

49.257
	26.675

34.069

38.928

46.408

53.519

64.134

77.720

89.712

107.959

118.069

132.900

145.096

164.891


BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100m

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,75 của đơn giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của đơn giá có đường kính tương ứng.

- Chi phí nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.40101

BB.40102

BB.40103

BB.40104

BB.40105

BB.40106

BB.40107

BB.40108

BB.40109

BB.40110

BB.40111

BB.40112

BB.40113

BB.40114

BB.40115

BB.40116

BB.40117

BB.40118

BB.40119

BB.40120

BB.40121

BB.40122

BB.40123

BB.40124

BB.40125

BB.40126
	Đường kính ống d<100mm
Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 125mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1100mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1300mm

Đường kính ống 1400mm

Đường kính ống 1500mm

Đường kính ống 1600mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm

Đường kính ống 2200mm

Đường kính ống 2400mm

Đường kính ống 2500mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	
	230.354

345.531

391.602

460.708

575.885

691.062

737.133

921.416

990.522

1.151.770

1.266.947

1.382.124

1.612.478

1.842.832

2.073.186

2.188.363

2.303.540

2.533.894

2.764.248

2.994.602

3.224.956

3.639.593

4.031.195

4.434.315

4.837.434

5.067.788
	160.531

236.075

245.517

251.813

267.551

314.766

314.766

393.458

409.196

472.149

550.841

629.532

786.915

849.868

881.345

1.063.909

1.205.554

1.362.937

1.529.763

1.712.327

1.904.334

2.329.268

2.801.417

3.323.929

3.896.803

4.202.126
	390.885

581.606

637.119

712.521

843.436

1.005.828

1.051.899

1.314.874

1.399.718

1.623.919

1.817.788

2.011.656

2.399.393

2.692.700

2.954.531

3.252.272

3.509.094

3.896.831

4.294.011

4.706.929

5.129.290

5.968.861

6.832.612

7.758.244

8.734.237

9.269.914


BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thử áp lực đường ống bê tông (chưa bao gồm vật liệu)
	
	
	
	
	

	BB.40201

BB.40202

BB.40203

BB.40204

BB.40205

BB.40206

BB.40207

BB.40208

BB.40209

BB.40210

BB.40211

BB.40212

BB.40213

BB.40214

BB.40215

BB.40216

BB.40217

BB.40218

BB.40219
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1100mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1400mm

Đường kính ống 1600mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	
	276.425

322.496

414.637

483.743

552.850

621.956
691.062

829.274

921.416

1.105.699

1.197.841

1.382.124

1.520.336

1.612.478

1.704.620

1.842.832

1.981.044

2.073.186

2.211.398
	160.531

240.796

240.796

321.061

321.061

401.327

401.327

481.592

642.123

642.123

802.653

802.653

882.919

963.184

963.184

1.123.715

1.284.245

1.364.511

1.364.511
	436.956

563.292

655.433

804.804

873.911

1.023.283

1.092.389

1.310.866

1.563.539

1.747.822

2.000.494

2.184.777

2.403.255

2.575.662

2.667.804

2.966.547

3.265.289

3.437.697

3.575.909


BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thử áp lực đường ống nhựa (chưa bao gồm vật liệu )
	
	
	
	
	

	BB.40301

BB.40302

BB.40303

BB.40304

BB.40305

BB.40306

BB.40307

BB.40308

BB.40309

BB.40310

BB.40311

BB.40312

BB.40313

BB.40314

BB.40315

BB.40316

BB.40317

BB.40318

BB.40319

BB.40320

BB.40321

BB.40322
	Đường kính ống 15mm

Đường kính ống 20mm

Đường kính ống 25mm

Đường kính ống 32mm

Đường kính ống 40mm

Đường kính ống 50mm

Đường kính ống 65mm

Đường kính ống 75mm

Đường kính ống 89mm

Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 125mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 1000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	
	105.963

115.177

126.695

142.819

152.034

161.248

175.069

184.283

193.497

241.872

283.335
332.496

403.120

483.743

691.062

806.239

875.345

990.522

1.105.699

1.197.841

1.289.982

1.451.230
	94.430

94.430

94.430

94.430

94.430

94.430

94.430

95.577

95.577

100.725

103.873

107.020

116.463

132.202

147.940

169.974

192.007

248.665

317.914

399.753

491.035

714.519
	200.393

209.607

221.125

237.249

246.464

255.678

269.499

281.860

291.074

342.597

387.208

429.516

519.583

615.945

839.002

976.213

1.067.352

1.239.187

1.423.613

1.597.594

1.781.017

2.165.749


BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khử trùng ống nước
	
	
	
	
	

	BB.40501

BB.40502

BB.40503

BB.40504

BB.40505

BB.40506

BB.40507

BB.40508

BB.40509

BB.40510

BB.40511

BB.40512

BB.40513

BB.40514

BB.40515

BB.40516

BB.40517

BB.40518

BB.40519

BB.40520

BB.40521

BB.40522

BB.40523
	Đường kính ống 100mm

Đường kính ống 150mm

Đường kính ống 200mm

Đường kính ống 250mm

Đường kính ống 300mm

Đường kính ống 350mm

Đường kính ống 400mm

Đường kính ống 450mm

Đường kính ống 500mm

Đường kính ống 600mm

Đường kính ống 700mm

Đường kính ống 800mm

Đường kính ống 900mm

Đường kính ống 1000mm

Đường kính ống 1100mm

Đường kính ống 1200mm

Đường kính ống 1400mm

Đường kính ống 1600mm

Đường kính ống 1800mm

Đường kính ống 2000mm

Đường kính ống 2200mm

Đường kính ống 2400mm

Đường kính ống 2600mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	4.821

10.810

19.133

29.892

43.036

58.566

76.480

96.831

119.516

172.103

234.261

305.971

387.224

478.065

578.450

688.423

936.998

1.223.837

1.548.940

1.912.260

2.313.844

2.753.645

3.231.710
	172.766

230.354

287.943

345.531

368.566

414.637

460.708

506.779

575.885

744.600

868.700

943.160

1.007.692

1.064.778

1.111.936

1.151.648

1.278.230

1.387.438

1.481.754

1.598.408

1.757.256

1.916.104

2.077.434
	119.611

161.531

201.450

242.370

242.370

336.800

343.095

377.719

440.672

535.102

616.941

708.224

815.244

931.707

1.063.909

1.205.554

1.529.763

1.904.334

2.329.268

2.801.417

3.323.929

3.896.803

4.520.040
	297.198

401.695

508.526

617.793

653.972

810.003

880.283

981.329

1.136.073

1.451.805

1.719.902

1.957.355

2.210.160

2.474.550

2.754.295

3.045.625

3.744.991

4.515.609

5.359.962

6.312.085

7.395.059

8.566.552

9.829.184


LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) được tính ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: Lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính chi phí cho công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BB.41101

BB.41102

BB.41103

BB.41104
	Lắp đặt chậu rửa

Chậu rửa 1 vòi

Chậu rửa 2 vòi

Lắp đặt thuyền tắm

Có hương sen

Không có hương sen
	bộ

bộ

bộ

bộ
	258.966

258.966

3.750.375

3.410.341
	115.177

138.212

345.531

368.566
	
	374.143

397.178

4.095.906

3.778.907


Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa chi phí công tác xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối mối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ.

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BB.41201

BB.41202

BB.41301

BB.41302
	Lắp đặt chậu xí

Chậu xí bệt

Chậu xí xổm

Lắp đặt chậu tiểu

Chậu tiểu nam

Chậu tiểu nữ 
	bộ

bộ

bộ

bộ
	1.526.153

106.011

258.966

588.559
	345.531

345.531

345.531

345.531
	
	1.871.684

451.542

604.497

934.090


BB.41400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BB.41401

BB.41402

BB.41501

BB.41502
	Lắp đặt vòi tắm hương sen

Loại 1 vòi, 1 hương sen

Loại 2 vòi, 1 hương sen

Lắp đặt vòi rửa

Loại vòi rửa 1 vòi
Loại vòi rửa 2 vòi
	bộ

bộ

bộ

bộ
	370.037

450.045

80.008

280.028
	46.071

57.589

39.160

46.071
	
	416.108

507.634

119.168

326.099


BB.42100 LẮP ĐẶT BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đ/bộ

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bình đun nước nóng
	
	
	
	
	

	BB.42101

BB.42102
	Loại bình đun thường

Loại bình đun liên tục
	bộ

bộ
	2.125.213

3.182.136
	502.172

426.155
	21.914

21.914
	2.649.299

3.630.205


BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BB.42201

BB.42202

BB.42301

BB.42302
	Lắp đặt phễu thu

Đường kính 50mm
Đường kính 100mm
Lắp đặt ống kiểm tra

Đường kính 50mm

Đường kính 100mm
	cái

cái

cái

cái
	50.005

96.010

5.001

9.001
	36.857

43.767

4.607

9.214
	
	86.862

139.777

9.608

18.215


BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt gương soi và các dụng cụ 
	
	
	
	
	

	BB.42401

BB.42402

BB.42403
	Lắp đặt gương soi

Lắp đặt kệ kính
Lắp đặt giá treo và hộp xà phòng
	cái

cái

cái
	250.250

60.060

100.100
	29.946

29.946

20.732
	4.383

4.383

2.191
	284.579

94.389

123.023


BB.42500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BB.42501
	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh

Vòi rửa vệ sinh
	cái
	71.572
	29.946
	
	101.518


BB.43100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bể chứa nước bằng inox
	
	
	
	
	

	BB.43101

BB.43102

BB.43103

BB.43104

BB.43105

BB.43106

BB.43107

BB.43108

BB.43109

BB.43110
	Dung tích 0,5m3 

Dung tích 1,0m3

Dung tích 1,5m3

Dung tích 2,0m3

Dung tích 2,5m3

Dung tích 3,0m3

Dung tích 3,5m3

Dung tích 4,0m3

Dung tích 5,0m3

Dung tích 6,0m3
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	1.804.528

2.652.439

3.804.728

5.113.555

6.239.754

7.157.238

8.500.850

9.435.726

11.653.339

13.914.434
	368.566

483.743

515.993

552.850

589.706

663.420

718.704

792.418

1.105.699

1.474.266
	
	2.173.094

3.136.182

4.320.721

5.666.405

6.829.460

7.820.658

9.219.554

10.228.144

12.759.038

15.388.700


BB.43200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/cái

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa
	
	
	
	
	

	BB.43201

BB.43202

BB.43203

BB.43204

BB.43205

BB.43206

BB.43207

BB.43208
	Dung tích 0,25m3 

Dung tích 0,3m3

Dung tích 0,4m3

Dung tích 0,5m3

Dung tích 0,7m3

Dung tích 0,9m3

Dung tích 1,0m3

Dung tích 1,5m3
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
	658.658

709.709

770.770

882.882

1.048.047

1.281.280

1.455.454

2.002.000
	276.425

299.460

345.531

433.066

483.743

562.064

603.527

649.598
	
	935.083

1.009.169

1.116.301

1.315.948

1.531.790

1.843.344

2.058.981

2.651.598


Chương 3.

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ
BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BC.11101
	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng dày 40mm
	m2
	40.673
	74.460
	
	115.133


BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	BC.11201
	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng dày 60mm
	m2
	222.787
	198.560
	
	421.347


BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh
	
	
	
	
	

	BC.12101

BC.12102
	Độ dày d = 25mm

Độ dày d = 50mm
	m2

m2
	40.667

52.961
	111.690

153.884
	
	152.357

206.845


BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh
	
	
	
	
	

	BC.12201

BC.12202
	Độ dày d = 25mm

Độ dày d = 50mm
	m2

m2
	40.667

52.961
	136.510

166.294
	
	177.177

219.255


BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn đường ống có độ dày lớp bọc 25mm
	
	
	
	
	

	BC.13101

BC.13102

BC.13103

BC.13104

BC.13105

BC.13106

BC.13107

BC.13108

BC.13109

BC.13110

BC.13111

BC.13112

BC.13113

BC.13114

BC.13115

BC.13116

BC.13117

BC.13118

BC.13119

BC.13120

BC.13121

BC.13122

BC.13123
	Đường kính ống d=15mm

Đường kính ống d=20mm

Đường kính ống d=25mm

Đường kính ống d=32mm

Đường kính ống d=40mm

Đường kính ống d=50mm

Đường kính ống d=69mm

Đường kính ống d=80mm

Đường kính ống d=100mm

Đường kính ống d=125mm

Đường kính ống d=150mm

Đường kính ống d=200mm

Đường kính ống d=250mm

Đường kính ống d=300mm

Đường kính ống d=350mm

Đường kính ống d=400mm

Đường kính ống d=450mm

Đường kính ống d=500mm

Đường kính ống d=600mm

Đường kính ống d=700mm

Đường kính ống d=800mm

Đường kính ống d=900mm

Đường kính ống d=1000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	1.688.046

1.803.562

1.924.883

2.094.963

2.283.231

2.525.873

2.999.737

3.242.379

3.721.858

4.317.043

4.918.033

6.114.208

7.310.193

8.506.368

9.702.543

10.898.528

12.094.703

13.296.493

15.688.843

18.081.003

20.473.163

22.865.322

25.263.478
	1.637.817

1.838.225

1.971.830

2.096.221

2.303.540

2.441.752

2.718.177

2.879.425

3.095.958

3.353.954

3.432.275

3.628.076

3.713.306

3.918.322

4.068.052

4.314.530

4.733.775

4.934.183

6.281.942

6.820.536

7.068.736

7.460.892

8.498.368
	
	3.325.863

3.641.787

3.896.713

4.191.184

4.586.771

1.967.625

5.717.914

6.121.804

6.817.816

7.670.997

8.350.308

9.742.284

11.023.499

12.424.690

13.770.595

15.213.058

16.828.478

18.230.676

21.970.785

24.901.539

27.541.899

30.326.214

33.761.846


BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn đường ống có độ dày lớp bọc 30mm
	
	
	
	
	

	BC.13201

BC.13202

BC.13203

BC.13204

BC.13205

BC.13206

BC.13207

BC.13208

BC.13209

BC.13210

BC.13211

BC.13212

BC.13213

BC.13214

BC.13215

BC.13216

BC.13217

BC.13218

BC.13219

BC.13220

BC.13221

BC.13222

BC.13223
	Đường kính ống d=15mm

Đường kính ống d=20mm

Đường kính ống d=25mm

Đường kính ống d=32mm

Đường kính ống d=40mm

Đường kính ống d=50mm

Đường kính ống d=69mm

Đường kính ống d=80mm

Đường kính ống d=100mm

Đường kính ống d=125mm

Đường kính ống d=150mm

Đường kính ống d=200mm

Đường kính ống d=250mm

Đường kính ống d=300mm

Đường kính ống d=350mm

Đường kính ống d=400mm

Đường kính ống d=450mm

Đường kính ống d=500mm

Đường kính ống d=600mm

Đường kính ống d=700mm

Đường kính ống d=800mm

Đường kính ống d=900mm

Đường kính ống d=1000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	1.948.106

2.075.233

2.196.554

2.372.440

2.572.320

2.820.768

3.323.660

3.572.109

4.075.001

4.699.215

5.323.238

6.577.471

7.831.704

9.079.941

10.334.174

11.582.601

12.836.644

14.085.071

16.587.541

19.090.011

21.592.671

24.095.141

26.597.611
	1.964.920

2.206.791

2.338.093

2.515.466

2.757.337

2.920.889

3.259.509

3.455.310

3.715.610

4.024.284

4.111.819

4.353.691

4.567.920

4.701.525

4.876.594

5.176.054

5.680.530

5.920.098

7.537.834

8.059.054

8.495.886

10.143.934

11.685.256
	
	3.913.026

4.282.024

4.534.647

4.887.906

5.329.657

5.741.657

6.583.169

7.027.419

7.790.611

8.723.499

9.435.057

10.931.162

12.399.624

13.781.466

15.210.768

16.758.655

18.517.174

20.005.169

24.125.375

27.149.065

30.088.557

34.239.075

38.282.867


BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn đường ống có độ dày lớp bọc 50mm
	
	
	
	
	

	BC.13301

BC.13302

BC.13303

BC.13304

BC.13305

BC.13306

BC.13307

BC.13308

BC.13309

BC.13310

BC.13311

BC.13312

BC.13313

BC.13314

BC.13315

BC.13316

BC.13317

BC.13318

BC.13319

BC.13320

BC.13321

BC.13322

BC.13323
	Đường kính ống d=15mm

Đường kính ống d=20mm

Đường kính ống d=25mm

Đường kính ống d=32mm

Đường kính ống d=40mm

Đường kính ống d=50mm

Đường kính ống d=69mm

Đường kính ống d=80mm

Đường kính ống d=100mm

Đường kính ống d=125mm

Đường kính ống d=150mm

Đường kính ống d=200mm

Đường kính ống d=250mm

Đường kính ống d=300mm

Đường kính ống d=350mm

Đường kính ống d=400mm

Đường kính ống d=450mm

Đường kính ống d=500mm

Đường kính ống d=600mm

Đường kính ống d=700mm

Đường kính ống d=800mm

Đường kính ống d=900mm

Đường kính ống d=1000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	3.098.846

3.249.386

3.393.931

3.598.655

3.839.175

4.128.264

4.718.244

5.013.138

5.603.118

6.337.641

7.072.165

8.541.022

10.010.070

11.479.118

12.953.781

14.422.828

15.891.686

17.360.733

20.304.444

23.242.539

26.180.444

29.124.155

32.062.060
	2.303.540

2.573.054

2.727.391

2.934.710

3.224.956

3.455.310

3.720.217

4.017.374

4.335.262

4.694.615

4.798.274

5.090.823

5.328.088

5.484.729

5.689.744

6.039.882

6.634.195

6.910.620

8.793.726

9.548.254

9.913.108

11.834.176

13.633.626
	
	5.402.386

5.822.440

6.121.322

6.533.365

7.064.131

7.853.574

8.438.461

9.030.512

9.938.380

11.032.256

11.870.439

13.631.845

15.338.158

16.963.847

18.643.525

20.462.710

22.525.881

24.271.353

29.098.170

32.790.793

36.093.552

40.958.331

45.695.686


BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn đường ống có độ dày lớp bọc 100mm
	
	
	
	
	

	BC.13401

BC.13402

BC.13403

BC.13404

BC.13405

BC.13406

BC.13407

BC.13408

BC.13409

BC.13410

BC.13411

BC.13412

BC.13413

BC.13414

BC.13415

BC.13416

BC.13417

BC.13418

BC.13419

BC.13420

BC.13421

BC.13422

BC.13423
	Đường kính ống d=15mm

Đường kính ống d=20mm

Đường kính ống d=25mm

Đường kính ống d=32mm

Đường kính ống d=40mm

Đường kính ống d=50mm

Đường kính ống d=69mm

Đường kính ống d=80mm

Đường kính ống d=100mm

Đường kính ống d=125mm

Đường kính ống d=150mm

Đường kính ống d=200mm

Đường kính ống d=250mm

Đường kính ống d=300mm

Đường kính ống d=350mm

Đường kính ống d=400mm

Đường kính ống d=450mm

Đường kính ống d=500mm

Đường kính ống d=600mm

Đường kính ống d=700mm

Đường kính ống d=800mm

Đường kính ống d=900mm

Đường kính ống d=1000mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	6.751.054

6.953.657

7.156.259

7.436.649

7.764.066

8.163.656

8.974.065

9.373.654

10.184.064

11.191.460

12.198.857

14.213.649

16.234.058

18.248.851

20.269.259

22.284.052

24.298.845

26.319.253

30.354.644

34.358.494

38.419.241

42.454.442

46.489.833
	2.787.283

3.132.814

3.317.098

3.563.576

3.916.018

4.146.372

4.618.598

4.878.898

5.263.589

5.701.262

5.825.653

6.168.880

6.468.340

6.680.266

6.910.620

7.332.168

8.048.569

8.387.189

10.677.564

11.593.422

12.035.218

14.355.888

16.554.940
	
	9.538.337

10.086.471

10.473.357

11.000.225

11.680.084

12.310.028

13.592.663

14.252.552

15.447.653

16.892.722

18.024.510

20.382.529

22.702.398

24.929.117

27.179.879

29.616.220

32.347.414

34.706.442

41.032.208

45.951.916

50.454.459

56.810.330

63.044.773


BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp
	
	
	
	
	

	BC.14101

BC.14102

BC.14103

BC.14104

BC.14105

BC.14106

BC.14107

BC.14108

BC.14109

BC.14110

BC.14111

BC.14112

BC.14113

BC.14114
	Đường kính ống d = 6,4mm

Đường kính ống d = 9,5mm

Đường kính ống d = 12,7mm

Đường kính ống d = 15,9mm

Đường kính ống d = 19,1mm

Đường kính ống d = 22,2mm

Đường kính ống d = 25,4mm

Đường kính ống d = 28,6mm

Đường kính ống d = 31,8mm

Đường kính ống d = 34,9mm

Đường kính ống d = 38,1mm

Đường kính ống d = 41,3mm

Đường kính ống d = 54mm

Đường kính ống d = 66,7mm
	100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m
	597.532

731.271

891.986

1.484.995

2.071.070

2.242.600

2.531.968

2.778.218

2.987.681

3.132.877

3.277.009

3.524.766

5.197.313

6.033.968
	1.048.111

1.098.789

1.156.377

1.230.090

1.276.161

1.345.267

1.448.927

1.474.266

1.506.515

1.522.640

1.577.925

1.603.264

1.759.905

1.888.903
	
	1.645.643

1.830.060

2.048.363

2.715.085

3.347.231

3.587.867

3.980.895

4.252.484

4.494.196

4.655.517

4.854.934

5.128.030

6.957.218

7.922.871


Chương 4.

KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), Chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung định mức đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính chi phí bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

	Cấp đất đá
	Đất đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp I
	Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli).

	Cấp II
	Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tonit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III.

	Cấp III
	Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy.

	Cấp IV
	Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Boxit. Cao lanh nguyên sinh, Phấn cứng, Sét vôi, Gezơ, Cát kết chưa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit, Fotforit.

	Cấp V
	Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hóa: granit, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc.

	Cấp VI
	Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granit, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmait, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiến silic hóa.

	Cấp VII
	Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granit, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic.


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY

	Cấp đất đá
	Đất đá đại diện cho mỗi cấp

	Cấp I
	Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội.

Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm.

	Cấp II
	Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3cm).

Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt.

Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời.

Cát chảy không áp lực.

Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm).

Phấn Diatomit.

Muối mỏ (halit).

Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất.

Quặng sắt đỏ.

	Cấp III
	Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm).

Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn.

Cát chảy có áp lực.

Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mácnơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ hoặc bị phong hóa.

Than đá mềm, than nâu.

Đá phiến tan bị hủy hoại.

Quặng mangan, quặng sắt ôxy hóa bở rời, Boxit sét.

	Cấp IV
	Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích.

Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômit không chắc. Manhezit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi.

Đãn bạch (gezơ).

Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly.

Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh).

Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa.

Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica.

Apatit kết tinh.

Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa.

Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh.

Quặng sắt mềm dẻo. Boxit.

	Cấp V
	Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng.

Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội-clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinit, Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa.

Dunit bị phong hóa.

Kimberlit dạng dăm kết.

Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít.

	Cấp VI
	Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xederit. Cuội kết xi măng vôi.

Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit.

Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến.

Sét kết silic hóa yếu.

Dunit không bị phong hóa.

Peridorit bị phong hóa.

Amfibolit.

Piroxenit kết tinh thô.

Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời.

Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn.

Quặng hematit-mactit. Xiderit.

	Cấp VII
	Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn.

Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét.

Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít.

Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa.

Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối.

Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen.

Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa.

Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hóa.

Piroxenit, piroxenit quặng.

Kimbelit dạng bazan.

Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng.

Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit.

Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit.

Quặng amfibon-manhetit.

	Cấp VIII
	Cuội kết của đá macma, xi măng vôi.

Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa.

Fotforit chặt xít phân lớp.

Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung.

Bazan phong hóa. Diaba. Pofia vaf pofirit.

Andexit.

Diorit không bị phong hóa. Labradorit.

Peridotit. Granit. Xienit, grabo hạt nhỏ, bị phong hóa.

Granit-gnai, pecmatit, đá thạch anh-tuamalin bị phong hóa.

Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot.

Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit.

Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xít. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo.

	Cấp IX
	Bazan không bị phong hóa.

Fotforit phân lớp, silic hóa.

Cuội kết của đá macma với xi măng silic.

Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic.

Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh. Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa.

Anbitofia và keratofia. Trachit. Poifa silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và sừng hóa.

Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgranit, Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit.

Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa.

Quặng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít.

	Cấp X
	Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất.

Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat-silic.

Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua.

Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit, Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit.

Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh.

Xacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat.

Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng.

Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch.

Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh.


BD.1110 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đ/1 lần lắp và tháo

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt và tháo dỡ máy-thiết bị khoan giếng
	
	
	
	
	

	BD.11101
	Khoan xoay đập cáp 40Kw
	1 lần lắp và tháo
	2.224.163
	16.133.000
	4.548.397
	22.905.560

	BD.11102
	Khoan xoay tự hành 54 CV
	1 lần lắp và tháo
	2.224.163
	13.651.000
	4.346.602
	20.221.765

	BD.11103
	Khoan xoay tự hành 300 CV
	1 lần lắp và tháo
	2.224.163
	13.651.000
	17.509.692
	33.384.855


KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.12101

BD.12102

BD.12103

BD.12104

BD.12105

BD.12106
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	88.909

109.497

143.529

165.185

172.475

207.916
	389.674

471.580

689.996

796.722

1.312.978

2.410.022
	355.895

497.024

959.912

1.382.863

2.589.993

5.151.686
	834.478

1.078.101

1.793.437

2.344.770

4.075.446

7.769.624


BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.12201

BD.12202

BD.12203

BD.12204

BD.12205

BD.12206
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	116.592

142.542

185.488

212.811

221.988

301.590
	486.472

588.234

871.182

1.007.692

1.635.638

2.926.278
	433.756

614.110

1.208.710

1.745.418

3.210.990

6.214.002
	1.036.820

1.344.886

2.265.380

2.965.921

5.068.616

9.441.870


BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm
	
	
	
	
	

	BD.12301

BD.12302

BD.12305

BD.12306
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m
	138.402

169.499

305.141

358.712
	622.982

764.456

2.094.808

3.680.806
	609.679

872.235

4.166.661

7.856.489
	1.371.063

1.806.190

6.566.610

11.896.007


BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm
	
	
	
	
	

	BD.12401

BD.12402

BD.12403

BD.12404

BD.12405

BD.12406
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	164.879

201.356

261.690

350.047

363.005

425.906
	742.118

920.822

1.439.560

1.657.976

2.571.352

4.462.636
	742.395

1.071.249

2.175.718

3.002.756

5.123.329

9.510.665
	1.649.392

2.193.427

3.876.968

5.010.779

8.057.686

14.399.207


BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm
	
	
	
	
	

	BD.12501

BD.12502

BD.12503

BD.12504

BD.12505

BD.12506
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	182.237

223.865

343.888

387.673

402.452

474.160
	871.182

1.089.598

1.734.918

2.092.326

3.380.484

5.815.326
	895.193

1.300.842

2.675.392

3.842.651

6.775.772

12.363.543
	1.948.612

2.614.305

4.754.198

6.322.650

10.558.708

18.653.029


BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm
	
	
	
	
	

	BD.12601

BD.12602

BD.12603

BD.12604

BD.12605

BD.12606
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	200.061

246.940

377.006

426.267

442.884

576.193
	980.390

1.226.108

1.953.334

2.352.936

3.804.906

6.542.552
	996.926

1.456.091

3.010.291

4.362.893

7.737.328

14.098.217
	2.177.377

2.929.139

5.340.631

7.142.096

11.985.118

21.216.962


BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 mm ĐẾN < 1000 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm
	
	
	
	
	

	BD.12701

BD.12702

BD.12703

BD.12704

BD.12705

BD.12706
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	271.823

323.799

409.934

464.617

537.051

626.716
	1.089.598

1.362.618

2.169.268

2.613.546

4.226.846

7.269.778
	1.107.924

1.619.004

3.344.700

4.847.365

8.597.861

15.664.711
	2.469.345

3.305.421

5.923.902

7.925.528

13.361.758

23.561.205


BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m

BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.13101

BD.13102

BD.13103

BD.13104

BD.13105

BD.13106
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	88.988

109.576

143.734

165.579

173.278

209.413
	429.386

518.738

771.902

888.556

1.454.452

2.616.028
	438.528

594.818

1.126.279

1.573.629

2.881.381

5.576.501
	956.902

1.223.132

2.041.915

2.627.764

4.509.111

8.401.942


BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.13201

BD.13202

BD.13203

BD.13204

BD.13205

BD.13206
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	116.687

142.637

185.740

213.315

222.996

303.480
	531.148

642.838

965.498

1.114.418

1.794.486

3.154.622
	526.864

725.619

1.399.612

1.963.959

3.539.870

6.687.128
	1.174.699

1.511.094

2.550.850

3.291.692

5.557.352

10.145.230


BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm
	
	
	
	
	

	BD.13301

BD.13302

BD.13303
BD.13304
BD.13305

BD.13306
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	138.512

169.609

221.255

254.300

306.354

360.980
	680.068

836.434

1.298.086

1.476.790

2.280.958

3.941.416
	728.769

1.017.307

2.002.757

2.695.120

4.554.329

8.399.223
	1.547.349

2.023.350

3.522.098

4.426.210

7.141.641

12.701.619


BD.13400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm
	
	
	
	
	

	BD.13401

BD.13402

BD.13403

BD.13404

BD.13405

BD.13406
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m

m

m

m

m
	164.880

201.267

261.608

350.173

363.820

427.667
	791.758

975.426

1.514.020

1.724.990

2.660.704

4.596.664
	849.218

1.187.099

2.337.744

3.144.108

5.314.096

9.799.158
	1.805.856

2.363.792

4.113.372

5.219.271

8.338.620

14.823.489


BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm
	
	
	
	
	

	BD.13501

BD.13502
BD.13503

BD.13504

BD.13505

BD.13506
	Cấp đất đá I-II

Cấp đất đá III

Cấp đất đá IV

Cấp đất đá V

Cấp đất đá VI

Cấp đất đá VII
	m

m
m

m
m

m
	182.341

223.860
343.942

387.999

403.579

476.475
	905.930

1.114.418
1.732.436

1.970.708

3.042.932

5.254.394
	970.245

1.357.148
2.670.706

3.593.096

6.073.284

11.199.094
	2.058.516

2.695.426
4.747.084

5.951.803

9.519.795

16.929.963


KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ ≤ 50m đường kính lỗ khoan < 200mm
	
	
	
	
	

	BD.14101

BD.14102

BD.14103

BD.14104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	46.636

70.443

96.854

103.923
	153.884

250.682

431.868

833.952
	169.908

415.727

944.284

2.139.280
	370.428

736.852

1.473.006

3.077.155


BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN từ 200 MM ĐẾN < 300 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm
	
	
	
	
	

	BD.14201

BD.14202

BD.14203

BD.14204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	61.155

88.564

116.182

123.251
	208.488

342.516

585.752

1.141.720
	202.188

528.556

1.245.597

2.886.270
	471.831

959.636

1.947.531

4.151.241


BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤ 100M

BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan < 200mm
	
	
	
	
	

	BD.15101

BD.15102

BD.15103

BD.15104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	46.832

70.917

97.328

104.593
	168.776

285.430

503.846

1.005.210
	218.200

519.513

1.169.686

2.663.688
	433.808

875.860

1.770.860

3.773.491


BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 MM ĐẾN < 300 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm
	
	
	
	
	

	BD.15201

BD.15202

BD.15203

BD.15204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	61.351

89.038

116.656

123.921
	225.862

387.192

682.550

1.382.474
	257.426

664.366

1.544.346

3.630.952
	544.639

1.140.596

2.343.552

5.137.347


BD.16000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤ 150M

BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan 200mm
	
	
	
	
	

	BD.16101

BD.16102

BD.16103

BD.16104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	47.110

71.113

97.720

104.789
	186.150

325.142

588.234

1.203.770
	273.438

626.029

1.433.847
3.281.603
	506.698

1.022.284

2.119.801

4.590.162


BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 MM ĐẾN < 300 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm
	
	
	
	
	

	BD.16201

BD.16202

BD.16203

BD.16204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	61.629

89.234

117.047

124.116
	245.718

434.350

794.240

1.645.566
	319.400

813.368

1.882.088

4.439.915
	626.747

1.336.952

2.793.375

6.209.597


BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤ 200M

BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan < 200mm
	
	
	
	
	

	BD.17101

BD.17102

BD.17103

BD.17104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	47.306

71.308

98.389

105.458
	206.006

369.818

687.514

1.439.560
	333.337

776.706

1.739.565

4.005.612
	586.649

1.217.832

2.525.468

5.550.630


BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 MM ĐẾN < 300 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm
	
	
	
	
	

	BD.17201

BD.17202

BD.17203

BD.17204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	61.825

89.429

117.717

124.786
	270.538

491.436

920.822

1.953.334
	390.672

985.840

2.275.090

5.391.423
	723.035

1.566.705

3.313.629

7.469.543


KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 MM ĐẾN < 400 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.18101

BD.18102

BD.18103

BD.18104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	156.923

206.488

237.276

242.687
	384.710

1.585.998

1.670.386

1.757.256
	983.524

3.542.616

3.709.095

3.925.709
	1.525.157

5.335.102

5.616.757

5.925.652


BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 MM ĐẾN < 500 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.18201

BD.18202

BD.18203

BD.18204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	210.130

276.026

313.036

314.971
	469.098

1.633.156

1.851.572

2.248.692
	1.033.432

3.475.747

4.626.204

7.168.357
	1.712.660

5.384.929

6.790.812

9.732.020


BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 MM ĐẾN < 600 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm < 600mm
	
	
	
	
	

	BD.18301

BD.18302

BD.18303

BD.18304
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	259.630

341.193

384.715

383.559
	699.924

2.884.084

3.035.486

3.196.816
	1.508.721

5.451.141

5.701.200

6.034.860
	2.468.275

8.676.418

9.121.401

9.615.235


BD.18400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 MM ĐẾN < 700 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm < 700mm
	
	
	
	
	

	BD.18401

BD.18402

BD.18403

BD.18404
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	299.349

389.487

437.252

465.703
	814.096

3.358.146

3.541.814

3.732.928
	1.675.426

6.376.390

6.668.239

7.001.651
	2.788.871

10.124.023

10.647.305

11.200.282


BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 MM ĐẾN < 800 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm < 800mm
	
	
	
	
	

	BD.18501

BD.18502

BD.18503

BD.18504
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	337.184

434.546

486.054

544.602
	930.750

3.842.136

4.048.142

4.269.040
	1.842.132

7.293.500

7.626.912

7.968.442
	3.110.066

11.570.182

12.161.108

12.782.084


BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 MM ĐẾN <900 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm < 900mm
	
	
	
	
	

	BD.18601

BD.18602

BD.18603

BD.18604
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	375.617

481.036

534.857

593.599
	1.047.404

4.321.162

4.551.988

4.802.670
	2.008.838

8.135.148

8.552.162

9.010.490
	3.431.859

12.937.346

13.639.007

14.406.759


BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 MM ĐẾN < 1000 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm < 1000mm
	
	
	
	
	

	BD.18701

BD.18702

BD.18703

BD.18704
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	414.333

528.872

585.936

644.094
	1.164.058

4.802.670

5.058.316

5.336.300
	2.183.663

8.968.927

9.477.163

10.060.634
	3.762.054

14.300.469

15.121.415

16.041.028


BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M

BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 MM ĐẾN < 400 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m đường kính lỗ khoan từ 300mm < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.19101

BD.19102

BD.19103

BD.19104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	162.569

215.944

251.414

258.297
	295.358

483.990

824.024

1.605.854
	683.536

1.842.132

4.384.512

10.235.933
	1.141.463

2.542.066

5.459.950

12.100.084


BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 MM ĐẾN < 500 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400mm < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.19201

BD.19202

BD.19203

BD.19204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	219.629

291.690

334.268

336.370
	578.306

2.012.902

2.283.440

2.772.394
	1.275.373

4.284.199

5.709.567

8.843.535
	2.073.308

6.588.791

8.327.275

11.952.299


BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 MM ĐẾN < 600 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500mm < 600mm
	
	
	
	
	

	BD.19301

BD.19302

BD.19303

BD.19304
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	273.462

363.088

412.483

411.481
	861.254

3.556.706

3.742.856

3.941.416
	1.858.844

6.718.396

7.026.730

7.443.495
	2.993.560

10.638.190

11.182.069

11.796.392


BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 MM ĐẾN < 700 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600mm < 700mm
	
	
	
	
	

	BD.19401

BD.19402

BD.19403

BD.19404
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	314.742

411.955

466.342

501.318
	1.005.210

4.139.976

4.368.320

4.601.628
	2.067.113

7.860.259

8.218.750

8.635.266
	3.387.065

12.412.190

13.053.412

13.738.212


BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150M

BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 MM ĐẾN < 400 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300mm < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.20101

BD.20102

BD.20103

BD.20104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	164.111

218.068

255.100

262.319
	310.250

506.328

863.736

1.682.796
	716.981

1.925.485

4.592.781

10.727.458
	1.191.342

2.649.881

5.711.617

12.672.573


BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 MM ĐẾN < 500 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400mm < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.20201

BD.20202

BD.20203

BD.20204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	222.636

295.649

339.209

342.183
	605.608

2.109.700

2.392.648

2.906.422
	1.333.648

4.484.350

5.984.704

9.260.549
	2.161.892

6.889.699

8.716.561

12.509.154


BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 MM ĐẾN < 600 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500mm < 600mm
	
	
	
	
	

	BD.20301

BD.20302

BD.20303

BD.20304
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	276.667

367.976

419.688

418.010
	903.448

3.725.482

3.921.560

4.130.048
	1.950.315

7.043.214

7.368.260

7.801.736
	3.130.430

11.136.672

11.709.508

12.349.794


BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200M

BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 MM ĐẾN < 400 MM

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 300mm < 400mm
	
	
	
	
	

	BD.21101

BD.21102

BD.21103

BD.21104
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	165.158

220.144

257.304

265.044
	317.696

523.702

891.038

1.734.918
	741.810

1.992.105

4.734.636

11.060.870
	1.224.664

2.735.951

5.882.978

13.060.832


BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 MM ĐẾN < 500 MM
Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Khoan giếng bằng máy khoan tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 400mm < 500mm
	
	
	
	
	

	BD.21201

BD.21202

BD.21203

BD.21204
	Cấp đất đá I-III

Cấp đất đá IV-VI

Cấp đất đá VII-VIII
Cấp đất đá IX-X
	m 

m

m

m
	224.103

298.588

343.371

345.554
	625.464

2.174.232

2.467.108

2.995.774
	1.375.438

4.625.978

6.168.121

9.552.398
	2.225.005

7.098.798

8.978.600

12.893.726


BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt kết cấu giếng - Nối ống bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	

	BD.22101

BD.22102

BD.22103

BD.22104

BD.22105

BD.22106

BD.22107

BD.22108

BD.22109

BD.22110

BD.22111

BD.22112

BD.22113

BD.22114

BD.22115

BD.22116

BD.22117

BD.22118
	Đường kính ống d=89mm

Đường kính ống d=108mm

Đường kính ống d=127mm

Đường kính ống d=146mm

Đường kính ống d=168mm

Đường kính ống d=194mm

Đường kính ống d=219mm

Đường kính ống d=273mm

Đường kính ống d=325mm

Đường kính ống d=350mm

Đường kính ống d=377mm

Đường kính ống d=426mm

Đường kính ống d=450mm

Đường kính ống d=477mm

Đường kính ống d=529mm

Đường kính ống d=630mm

Đường kính ống d=720mm

Đường kính ống d=820mm
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
	123.361

169.233

258.563

325.870

364.516

433.195

538.740

753.848

871.114

1.307.571

1.422.089

1.558.268

1.640.620

1.742.405

1.842.742

1.976.500

2.480.613

3.110.591
	54.604

54.604

59.568

62.050

64.532

67.014

76.942

81.906

94.316

96.798

106.726

121.618

124.100

121.100

129.064

141.474

146.438

153.884
	96.771

100.355

107.523

111.108

118.276

123.652

139.781

150.533

170.246

175.622

193.542

218.631

222.215

224.007

241.866

271.369

299.087

331.632
	274.736

324.192

425.654

499.028

547.324

623.861

755.463

986.287

1.135.676

1.579.991

1.722.357

1.898.517

1.986.935

2.090.512

2.213.672
2.389.343

2.926.138

3.596.107


Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt kết cấu giếng - Nối ống bằng phương pháp hàn
	
	
	
	
	

	BD.22201

BD.22202

BD.22203

BD.22204

BD.22205

BD.22206

BD.22207

BD.22208

BD.22209

BD.22210
	Đường kính ống d=89mm

Đường kính ống d=108mm

Đường kính ống d=127mm

Đường kính ống d=146mm

Đường kính ống d=168mm

Đường kính ống d=194mm

Đường kính ống d=219mm

Đường kính ống d=273mm

Đường kính ống d=325mm

Đường kính ống d=377mm
	m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
	115.473

161.360

250.707

312.229

351.132

424.319

528.514

742.125

857.838

1.294.834
	27.302

27.302

32.266

32.266

34.748

37.230

44.676

49.640

59.568

62.050
	40.522

41.969
46.311

47.758

52.100

53.547

63.678

70.914

86.833

89.727
	183.297

230.631

329.284

392.253

437.980

515.096

636.868

862.679

1.004.239

1.446.611


Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.2230 CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ ống nhổ theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/m

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt ống chống
	
	
	
	
	

	BD.22301

BD.22302

BD.22303

BD.22304

BD.22305

BD.22306
	Đường kính ống d=377mm

Đường kính ống d=426mm

Đường kính ống d=477mm

Đường kính ống d=529mm

Đường kính ống d=630mm

Đường kính ống d=720mm
	m 

m 

m 

m 

m 

m 
	56.238

71.569

80.376

97.908

101.785

114.972
	161.330

181.186

183.668

193.596

210.970

220.898
	273.139

306.911

315.182

335.935

372.675

406.181
	490.707

559.666

579.226

627.439

685.430

742.051


Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN ≤ 100 M

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng ≤ 100 m
	
	
	
	
	

	BD.23101
	Đường kính ống lọc d < 219 mm
	m 
	145.447
	297.840
	1.780.045
	2.223.332

	BD.23102
	Đường kính ống lọc d < 300 mm
	m
	147.400
	372.300
	2.605.083
	3.124.783

	BD.23103
	Đường kính ống lọc d < 450 mm
	m
	149.353
	446.760
	3.129.325
	3.725.438

	BD.23104
	Đường kính ống lọc d > 450 mm
	m 
	151.306
	546.040
	4.567.303
	5.264.649


BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100 M ĐẾN ≤ 150 M

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 m đến ≤ 150 m
	
	
	
	
	

	BD.23201
	Đường kính ống lọc d < 219 mm
	m 
	161.061
	332.588
	2.589.131
	3.082.780

	BD.23202
	Đường kính ống lọc d < 300 mm
	m
	163.248
	416.976
	3.807.192
	4.387.416

	BD.23203
	Đường kính ống lọc d < 450 mm
	m
	165.435
	501.364
	4.557.520
	5.224.319


BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150 M ĐẾN ≤ 200 M

Đơn vị tính: đ/1m ống lọc

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 150 m đến ≤ 200 m
	
	
	
	
	

	BD.23301
	Đường kính ống lọc d < 219 mm
	m 
	165.210
	342.516
	3.019.578
	3.527.304

	BD.23302
	Đường kính ống lọc d < 300 mm
	m
	167.456
	429.386
	4.446.858
	5.043.700


Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thổi rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường

Đơn vị tính: đ/m3

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Chèn sỏi, sét
	
	
	
	
	

	BD.24101
	Chèn sỏi
	m3 
	250.711
	297.840
	217.083
	765.634

	BD.24102
	Chèn sét
	m3
	101.430
	198.560
	
	299.990


Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi, sét dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đ/10m3 mùn khoan

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Vận chuyển mùn khoan
	
	
	
	
	

	BD.25101

BD.25102

BD.25103

BD.25104

BD.25105

BD.25106

BD.25107

BD.25108

BD.25109

BD.25110

BD.25111
	Cự ly ≤ 0,5km

Cự ly ≤ 1,0km

Cự ly ≤ 2,0km

Cự ly ≤ 3,0km

Cự ly ≤ 4,0km

Cự ly ≤ 5,0km

Cự ly ≤ 6,0km

Cự ly ≤ 7,0km

Cự ly ≤ 8,0km

Cự ly ≤ 9,0km

Cự ly ≤ 10,0km
	10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 

10m3 
	
	34.748

37.230

47.158

54.604

62.050

67.014

74.460

79.424

84.388

89.352

91.834
	630.504

683.487

833.166

982.844

1.096.759

1.211.998

1.313.991

1.414.660

1.515.329

1.578.909

1.641.165
	665.252

720.717

880.324

1.037.448

1.158.809

1.279.012

1.388.451

1.494.084

1.599.717

1.668.261

1.732.999


BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm … của các tấm kính sau khi gắn vữa

Đơn vị tính: đ/cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Lắp đặt chậu điện giải
	
	
	
	
	

	BD.26201
	Lắp đặt chậu điện giải
	cái
	
	253.438
	
	253.438


Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì chi phí lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.
VẬT LIỆU DÙNG TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN LẮP ĐẶT
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	ĐƠN GIÁ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693
	Automat 1 pha 10A

Automat 1 pha 50A

Automat 1 pha 100A

Automat 1 pha 150A

Automat 1 pha 200A

Automat 3 pha 10A

Automat 3 pha 50A

Automat 3 pha 100A

Automat 3 pha 150A

Automat 3 pha 200A

Automat 3 pha >200A

Axetylen

Băng cuốn bảo ôn

Băng dính giấy bạc

Băng tan

Băng vải thủy tinh

Bảng gỗ

Bảng gỗ 90x150mm

Bảng gỗ 180x250mm

Bảng gỗ 300x400mm

Bảng gỗ 450x500mm

Bảng gỗ 600x700mm

Bóng đèn 0,6m

Bóng đèn 1,2m

Bông khoáng

Bông khoáng dày 40mm

Bông khoáng dày 60mm

Bông thủy tinh

Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ

Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ

Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ

Bộ choòng nón xoay - loại C

Bộ choòng nón xoay - loại K

Bộ choòng nón xoay - loại M

Bộ choòng nón xoay - loại T

Bi hợp kim

Bể Inox nằm ngang, dung tích 0,5m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 1,0m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 1,5m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 2,0m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 2,5m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 3,0m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 3,5m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 4,0m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 5,0m3

Bể Inox nằm ngang, dung tích 6,0m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,25m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,3m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,4m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,5m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,7m3

Bể nhựa đứng, dung tích 0,9m3

Bể nhựa đứng, dung tích 1,0m3

Bể nhựa đứng, dung tích 1,5m3

Bu lông

Bu lông M6x20

Bu lông M16

Bu lông M16-M20

Bu lông M20

Bu lông M20-M24

Bu lông M20-M27

Bu lông M20-M30

Bu lông M23-M45

Bu lông M24-M27

Bu lông M24-M30

Bu lông M24-M33

Bu lông M27-M30

Bu lông M27-M33

Bu lông M27-M45

Bu lông M30-M39

Bu lông M33-M39

Bu lông M39-M45

Bu lông M45-M52

Bu lông M39-M52

Bích đặc <100mm
Bích đặc =100mm

Bích đặc =150mm

Bích đặc =200mm

Bích đặc =250mm

Bích đặc =300mm

Bích đặc =350mm

Bích đặc =400mm

Bích đặc =500mm

Bích đặc =600mm

Bích thép d=40mm

Bích thép d=50mm

Bích thép d=75mm

Bích thép d=100mm

Bích thép d=150mm

Bích thép d=200mm

Bích thép d=250mm

Bích thép d=300mm

Bích thép d=350mm

Bích thép d=400mm

Bích thép d=500mm

Bích thép d=600mm

Cáp d16 giằng máy khoan

Cáp khoan

Cát vàng

Côn gang d=75mm

Côn gang d=100mm

Côn gang d=150mm

Côn gang d=250mm

Côn gang d=300mm

Côn gang d=350mm

Côn gang d=400mm

Côn gang d=500mm

Côn gang d=600mm

Côn gang d=200mm

Côn nhựa hàn d=20mm

Côn nhựa hàn d=25mm

Côn nhựa hàn d=32mm

Côn nhựa hàn d=40mm

Côn nhựa hàn d=50mm

Côn nhựa hàn d=60mm

Côn nhựa hàn d=75mm

Côn nhựa hàn d=80mm

Côn nhựa hàn d=100mm

Côn nhựa hàn d=125mm

Côn nhựa hàn d=150mm

Côn nhựa hàn d=200mm

Côn nhựa hàn d=250mm

Côn nhựa măng xông d=15mm

Côn nhựa măng xông d=20mm

Côn nhựa măng xông d=25mm

Côn nhựa măng xông d=32mm

Côn nhựa măng xông d=40mm

Côn nhựa măng xông d=50mm

Côn nhựa măng xông d=67mm

Côn nhựa măng xông d=76mm

Côn nhựa măng xông d=89mm

Côn nhựa măng xông d=100mm

Côn nhựa miệng bát d=32mm

Côn nhựa miệng bát d=40mm

Côn nhựa miệng bát d=50mm

Côn nhựa miệng bát d=65mm

Côn nhựa miệng bát d=89mm

Côn nhựa miệng bát d=100mm

Côn nhựa miệng bát d=125mm

Côn nhựa miệng bát d=150mm

Côn nhựa miệng bát d=200mm

Côn nhựa miệng bát d=250mm

Côn nhựa miệng bát d=300mm

Côn nhựa nhôm d=12mm

Côn nhựa nhôm d=16mm

Côn nhựa nhôm d=20mm

Côn nhựa nhôm d=26mm

Côn nhựa nhôm d=32mm

Côn nhựa PVC miệng bát d=100mm

Côn nhựa PVC miệng bát d=150mm

Côn nhựa PVC miệng bát d=200mm

Côn nhựa PVC miệng bát d=250mm

Côn nhựa PVC miệng bát d=300mm

Côn tráng kẽm d=20mm

Côn tráng kẽm d=25mm

Côn tráng kẽm d=32mm

Côn tráng kẽm d=40mm

Côn tráng kẽm d=50mm

Côn tráng kẽm d=67mm

Côn tráng kẽm d=76mm

Côn tráng kẽm d=89mm

Côn tráng kẽm d=100mm

Công tơ điện 1 pha

Công tơ điện 3 pha

Hạt công tắc

Công tắc 1 hạt

Công tắc 2 hạt

Công tắc 3 hạt

Công tắc 4 hạt

Công tắc 5 hạt

Công tắc 6 hạt

Công tắc chuông

Cọc chống sét

Cồn rửa

Cao su

Cao su tấm (m2)

Cần khoan D114

Cần khoan D 63,5 mm

Cầu dao 3 cực đảo chiều <=60A

Cầu dao 3 cực đảo chiều <=100A

Cầu dao 3 cực đảo chiều <=200A

Cầu dao 3 cực đảo chiều <=400A

Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A

Cầu dao 3 cực 1 chiều <=200A

Cầu dao 3 cực 1 chiều <=400A

Chao chụp

Chậu rửa loại 1 vòi

Chậu rửa loại 2 vòi

Chậu tiểu nữ

Chậu tiểu nam

Chậu xí bệt

Chậu xí xổm

Choòng khoan loại: 596 kg/cái

Choòng khoan loại: 900 kg/cái

Choòng khoan loại: 1400 kg/cái

Choòng khoan loại: 1450 kg/cái

Choòng khoan loại: 1520 kg/cái

Choòng khoan loại: 1580 kg/cái

Chuông điện

Clor bột

Cửa gió đơn 100x200mm

Cửa gió đơn 150x150mm

Cửa gió đơn 200x200mm

Cửa gió đơn 200x300mm

Cửa gió đơn 200x400mm

Cửa gió đơn 200x600mm

Cửa gió kép 200x1200mm

Cửa gió kép 200x400mm 

Cửa gió kép 200x450mm

Cửa gió kép 200x750mm 

Cửa gió kép 200x850mm

Cửa gió kép 200x950mm

Cửa lưới 250x200mm

Cửa lưới 500x300mm

Cửa lưới 500x400mm

Cửa lưới 500x500mm

Cửa lưới 600x600mm

Cửa lưới 1000x400mm

Cửa lưới 1000x600mm

Cửa lưới 1250x300mm

Cửa lưới 1300x1200mm

Cửa lưới 1500x200mm

Cửa lưới 1500x500mm

Cửa lưới 1600x1500mm

Cửa lưới 2000x200mm

Cửa lưới 3000x250mm

Cửa phân phối khí

Cút

Cút gang d=80mm

Cút gang d=100mm

Cút gang d=150mm

Cút gang d=200mm

Cút gang d=250mm

Cút gang d=300mm

Cút gang d=350mm

Cút gang d=400mm

Cút gang d=500mm

Cút gang d=600mm

Cút nhựa hàn d=20mm

Cút nhựa hàn d=25mm

Cút nhựa hàn d=32mm

Cút nhựa hàn d=40mm

Cút nhựa hàn d=50mm

Cút nhựa hàn d=60mm

Cút nhựa hàn d=75mm

Cút nhựa hàn d=80mm

Cút nhựa hàn d=100mm

Cút nhựa hàn d=125mm

Cút nhựa hàn d=150mm

Cút nhựa hàn d=200mm

Cút nhựa hàn d=250mm

Cút nhựa măng xông d=15mm

Cút nhựa măng xông d=20mm

Cút nhựa măng xông d=25mm

Cút nhựa măng xông d=32mm

Cút nhựa măng xông d=40mm

Cút nhựa măng xông d=50mm

Cút nhựa miệng bát d=32mm

Cút nhựa miệng bát d=40mm

Cút nhựa miệng bát d=50mm

Cút nhựa miệng bát d=65mm

Cút nhựa miệng bát d=89mm

Cút nhựa miệng bát d=100mm

Cút nhựa miệng bát d=125mm

Cút nhựa miệng bát d=150mm

Cút nhựa miệng bát d=200mm

Cút nhựa miệng bát d=250mm

Cút nhựa miệng bát d=300mm

Cút nhựa nhôm d=12mm

Cút nhựa nhôm d=16mm

Cút nhựa nhôm d=20mm

Cút nhựa nhôm d=26mm

Cút nhựa nhôm d=32mm

Cút nhựa PVC miệng bát d=100mm

Cút nhựa PVC miệng bát d=150mm

Cút nhựa PVC miệng bát d=200mm

Cút nhựa PVC miệng bát d=250mm

Cút nhựa PVC miệng bát d=300mm

Cút tráng kẽm d=15mm

Cút tráng kẽm d=20mm

Cút tráng kẽm d=25mm

Cút tráng kẽm d=32mm

Cút tráng kẽm d=40mm

Cút tráng kẽm d=50mm

Cút tráng kẽm d=67mm

Cút tráng kẽm d=76mm

Cút tráng kẽm d=89mm

Cút tráng kẽm d=100mm

Dây đồng d=8mm

Dây dẫn điện 1x0,3mm2

Dây dẫn điện 1x0,5mm2

Dây dẫn điện 1x0,7mm2

Dây dẫn điện 1x0,75mm2

Dây dẫn điện 1x0,8mm2

Dây dẫn điện 1x1,0mm2 

Dây dẫn điện 1x1,5mm2

Dây dẫn điện 1x2,0mm2

Dây dẫn điện 1x2,5mm2

Dây dẫn điện 1x3mm2

Dây dẫn điện 1x4mm2

Dây dẫn điện 1x6mm2

Dây dẫn điện 1x10mm2

Dây dẫn điện 1x16mm2

Dây dẫn điện 1x25mm2

Dây dẫn điện 2x0,5mm2

Dây dẫn điện 2x0,75mm2

Dây dẫn điện 2x1,5mm2

Dây dẫn điện 2x10mm2

Dây dẫn điện 2x16mm2

Dây dẫn điện 2x1mm2

Dây dẫn điện 2x2,5mm2

Dây dẫn điện 2x4mm2

Dây dẫn điện 2x6mm2

Dây dẫn điện 2x8mm2

Dây dẫn điện 2x25mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2 

Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2

Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2

Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2 

Dây thép d=1mm

Dây thép d=3mm

Dây thép d=10mm

Dây thép d=12mm

Đá dăm 2x4

Đồng hồ đo áp lực

Đồng hồ Ampe kế

Đồng hồ Oát kế

Đồng hồ Vôn kế

Đầu nối cần

Đất đèn

Đất sét

Đất sét chèn ống miệng giếng

Đèn dũa

Đèn cổ cò

Đèn chống ẩm

Đèn chống nổ

Đèn chùm loại 3 bóng

Đèn chùm loại 5 bóng

Đèn chùm loại 10 bóng

Đèn chùm loại >10 bóng

Đèn sát trần có chụp

Đèn tường kiểu ánh sáng hắt

Đèn thường

Đèn trang trí âm trần

Đèn trang trí nổi

Đinh 7cm

Đinh ghim

Đinh vít
Đĩa cát

Đĩa mài

Gương soi

Giá đỡ máy

Giá treo + hộp đựng xà phòng

Giấy dầu

Gioăng cao su lá 10mm

Gioăng cao su tấm

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Gỗ hộp kê máy nhóm II

Gỗ ván khuôn

Gỗ ván nhóm IV

Họng cứu hỏa d=100mm

Họng cứu hỏa d=80mm

Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 0,6m

Hộp đèn và phụ kiện - loại 1 bóng dài 1,2m
Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 0,6m
Hộp đèn và phụ kiện - loại 2 bóng dài 1,2m
Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 0,6m
Hộp đèn và phụ kiện - loại 3 bóng dài 1,2m
Hộp đèn và phụ kiện - loại 4 bóng dài 1,2m
Hộp số quạt trần

Keo dán

Kệ kính

Lưỡi cưa

Lưới thép 16x16

Lưới thép d=10x10

Linh kiện báo cháy

Linh kiện chống điện giật

Măng sông nhựa nhôm d=12mm

Măng sông nhựa nhôm d=16mm

Măng sông nhựa nhôm d=20mm

Măng sông nhựa nhôm d=26mm

Măng sông nhựa nhôm d=32mm

Măng sông thép tráng kẽm d=100mm

Măng sông thép tráng kẽm d=110mm

Măng sông thép tráng kẽm d=15mm

Măng sông thép tráng kẽm d=20mm

Măng sông thép tráng kẽm d=25mm

Măng sông thép tráng kẽm d=32mm

Măng sông thép tráng kẽm d=40mm

Măng sông thép tráng kẽm d=50mm

Măng sông thép tráng kẽm d=67mm

Măng sông thép tráng kẽm d=76mm

Măng sông thép tráng kẽm d=89mm

Măng xông nhựa d=100

Măng xông nhựa d=110

Măng xông nhựa d=150

Măng xông nhựa d=200
Măng xông nhựa d=250

Măng xông nhựa d=20

Măng xông nhựa d=25

Măng xông nhựa d=32

Măng xông nhựa d=40

Măng xông nhựa d=50

Măng xông nhựa d=67

Măng xông nhựa d=76

Măng xông nhựa d=89

Máy biến dòng loại 50/5A

Máy biến dòng loại 100/5A

Máy biến dòng loại 200/5A

Mỡ bôi trơn

Mỡ thoa ống

Nhôm lá b=0,8

Nhựa dán

Nước (m3)

Nước (lít)

Nút bịt nhựa d=15mm

Nút bịt nhựa d=20mm

Nút bịt nhựa d=25mm

Nút bịt nhựa d=32mm

Nút bịt nhựa d=40mm

Nút bịt nhựa d=50mm

Nút bịt nhựa d=67mm

Nút bịt nhựa d=76mm

Nút bịt nhựa d=89mm

Nút bịt nhựa d=100mm

Nút bịt nhựa d=110mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=15mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=20mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=25mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=32mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=40mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=50mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=67mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=76mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=89mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=100mm

Nút bịt thép tráng kẽm d=110mm

Ô xy

ống cách nhiệt xốp d=6,4mm

ống cách nhiệt xốp d=9,5mm

ống cách nhiệt xốp d=12,7mm

ống cách nhiệt xốp d=15,9mm

ống cách nhiệt xốp d=19,1mm

ống cách nhiệt xốp d=22,2mm

ống cách nhiệt xốp d=25,4mm

ống cách nhiệt xốp d=28,6mm

ống cách nhiệt xốp d=31,8mm

ống cách nhiệt xốp d=34,9mm

ống cách nhiệt xốp d=38,1mm

ống cách nhiệt xốp d=41,3mm

ống cách nhiệt xốp d=54mm

ống cách nhiệt xốp d=66,7mm

ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60

ống chống thép d=377mm

ống chống thép d=426mm

ống chống thép d=477mm

ống chống thép d=529mm

ống chống thép d=630mm

ống chống thép d=720mm

ống gang mặt bích d=80mm

ống gang mặt bích d=100mm

ống gang mặt bích d=150mm

ống gang mặt bích d=200mm

ống gang mặt bích d=250mm

ống gang mặt bích d=300mm

ống gang mặt bích d=350mm

ống gang mặt bích d=400mm

ống gang mặt bích d=500mm

ống gang mặt bích d=600mm

ống gang miệng bát d=80mm

ống gang miệng bát d=100mm

ống gang miệng bát d=150mm

ống gang miệng bát d=200mm

ống gang miệng bát d=250mm

ống gang miệng bát d=300mm

ống gang miệng bát d=350mm

ống gang miệng bát d=400mm

ống gang miệng bát d=500mm

ống gang miệng bát d=600mm

ống gió: D50

ống kim loại <=26mm

ống kim loại <=35mm

ống kim loại <=40mm

ống kim loại <=50mm

ống kim loại <=66mm

ống kim loại <=80mm

ống kiểm tra d=50mm

ống kiểm tra d=100mm

ống kết cấu giếng, thép đen D89mm

ống kết cấu giếng, thép đen D108mm

ống kết cấu giếng, thép đen D127mm

ống kết cấu giếng, thép đen D146mm

ống kết cấu giếng, thép đen D168mm

ống kết cấu giếng, thép đen D194mm

ống kết cấu giếng, thép đen D219mm

ống kết cấu giếng, thép đen D273mm

ống kết cấu giếng, thép đen D325mm

ống kết cấu giếng, thép đen D350mm

ống kết cấu giếng, thép đen D377mm

ống kết cấu giếng, thép đen D426mm

ống kết cấu giếng, thép đen D450mm

ống kết cấu giếng, thép đen D477mm

ống kết cấu giếng, thép đen D529mm

ống kết cấu giếng, thép đen D630mm

ống kết cấu giếng, thép đen D720mm

ống kết cấu giếng, thép đen D820mm

ống múc loại: 409 kg/cái

ống múc loại: 522 kg/cái

ống múc loại: 635 kg/cái

ống múc loại: 692 kg/cái

ống múc loại: 735 kg/cái

ống múc loại: 793 kg/cái

ống múc loại: 824 kg/cái

ống mềm

ống nâng nước: D200

ống nhựa đường kính 15mm

ống nhựa đường kính 27mm 

ống nhựa đường kính 34mm

ống nhựa đường kính 48mm

ống nhựa đường kính 76mm

ống nhựa đường kính 90mm

ống nhựa d=100mm, L=8m

ống nhựa d=125mm, L=8m

ống nhựa d=150mm, L=8m

ống nhựa d=200mm, L=8m

ống nhựa d=20mm, L=8m

ống nhựa d=250mm, L=8m

ống nhựa d=25mm, L=8m

ống nhựa d=32mm, L=8m

ống nhựa d=40mm, L=8m

ống nhựa d=50mm, L=8m

ống nhựa d=60mm, L=8m

ống nhựa d=75mm, L=8m

ống nhựa d=80mm, L=8m

ống nhựa dài 150mm

ống nhựa dài 250mm

ống nhựa dài 350mm

ống nhựa miệng bát d=20mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=25mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=32mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=50mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=60mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=89mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=100mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=125mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=150mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=200mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=250mm, L=6m

ống nhựa miệng bát d=300mm, L=6m

ống nhựa nhôm d=12mm, L=100m

ống nhựa nhôm d=16mm, L=100m

ống nhựa nhôm d=20mm, L=50m

ống nhựa nhôm d=26mm, L=6m

ống nhựa nhôm d=32mm, L=6m

ống nhựa PVC d=20mm, L=6m

ống nhựa PVC d=25mm, L=6m

ống nhựa PVC d=32mm, L=6m

ống nhựa PVC d=40mm, L=6m

ống nhựa PVC d=50mm, L=6m

ống nhựa PVC d=60mm, L=6m

ống nhựa PVC d=75mm, L=6m

ống nhựa PVC d=80mm, L=6m

ống nhựa PVC d=100mm, L=6m

ống nhựa PVC d=125mm, L=6m

ống nhựa PVC d=150mm, L=6m

ống nhựa PVC d=200mm, L=6m

ống nhựa PVC d=250mm, L=6m

ống nhựa PVC miệng bát d=100mm, L=6m

ống nhựa PVC miệng bát d=150mm, L=6m

ống nhựa PVC miệng bát d=200mm, L=6m

ống nhựa PVC miệng bát d=250mm, L=6m

ống nhựa PVC miệng bát d=300mm, L=6m

ống sắt tráng kẽm

ống sứ dài 150mm

ống sứ dài 250mm

ống sứ dài 350mm

ống sứ hạ thế các loại

ống sứ tai mèo

ống thép đen d=15mm, L=8m

ống thép đen d=20mm, L=8m

ống thép đen d=25mm, L=8m

ống thép đen d=32mm, L=8m

ống thép đen d=40mm, L=8m

ống thép đen d=50mm, L=8m

ống thép đen d=60mm, L=8m

ống thép đen d=75mm, L=8m

ống thép đen d=80mm, L=8m

ống thép đen d=100mm, L=8m

ống thép đen d=125mm, L=8m

ống thép đen d=150mm, L=8m

ống thép đen d=200mm, L=8m

ống thép đen d=250mm, L=8m

ống thép đen d=300mm, L=8m

ống thép đen d=350mm, L=8m

ống thép đen d=400mm, L=8m

ống thép đen d=500mm, L=8m

ống thép đen d=600mm, L=8m

ống thép đen d=700mm, L=8m

ống thép đen d=800mm, L=8m

ống thép không rỉ d=100mm

ống thép không rỉ d=125mm

ống thép không rỉ d=150mm

ống thép không rỉ d=15mm

ống thép không rỉ d=200mm

ống thép không rỉ d=20mm

ống thép không rỉ d=250mm

ống thép không rỉ d=25mm

ống thép không rỉ d=300mm

ống thép không rỉ d=32mm

ống thép không rỉ d=350mm

ống thép không rỉ d=400mm

ống thép không rỉ d=40mm

ống thép không rỉ d=500mm

ống thép không rỉ d=50mm

ống thép không rỉ d=600mn

ống thép không rỉ d=60mm

ống thép không rỉ d=75mm

ống thép không rỉ d=80mm

ống thép tráng kẽm d=100mm

ống thép tráng kẽm d=110mm

ống thép tráng kẽm d=15mm

ống thép tráng kẽm d=20mm

ống thép tráng kẽm d=25mm

ống thép tráng kẽm d=32mm

ống thép tráng kẽm d=40mm

ống thép tráng kẽm d=50mm

ống thép tráng kẽm d=67mm

ống thép tráng kẽm d=76mm

ống thép tráng kẽm d=89mm

Hạt ổ cắm

ổ cắm đôi

ổ cắm đơn

ổ cắm ba

ổ cắm bốn

Phễu thu d=50mm

Phễu thu d=100mm

Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm

Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm

Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm

Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm

Quạt trần (chưa có hộp số)

Quạt treo tường

Que hàn

Que hàn đồng

Que hàn d=4

Que hàn không rỉ

Rơ le các loại

Sơn bóng

Sơn màu (sắt thép, bê tông)

Sắt tròn

Sỏi chèn

Sét bột Bentonit

Sét chèn

Thép

Thép góc L

Thép nhíp

Thùng đo lưu lượng

Bình đun nước nóng kiểu liên tục

Bình đun nước nóng thường

Thước hàn

Thuyền tắm có hương sen

Thuyền tắm không có hương sen

Trụ cứu hỏa d=100mm

Trụ cứu hỏa d=150mm

Van ren d=<25mm

Van ren d=32mm

Van ren d=40mm

Van ren d=50mm

Van ren d=67mm

Van ren d=76mm

Van ren d=89mm

Van ren d=100mm

Vòi rửa 1 vòi

Vòi rửa 2 vòi

Vòi rửa vệ sinh

Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen

Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen

Xi măng PCB30
	cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

chai

cuộn

cuộn

m

cuộn

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

bộ

m3

m3

m3

m3

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

kg

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

cái

cái

bộ

cái

bộ

cái

cái

bộ

bộ

cái

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

kg

m3

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

m2

m2

m
m
bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

gam

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái
kg

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

kg

kg

kg

kg

m3

cái

cái

cái

cái

bộ

kg

m3

m3

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

kg
kg
cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

cái

cái

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

cái

kg

cái

cái

m2

m2

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

kg

m2

kg

m3
lít

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

chai

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

bộ

bộ

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

mm

m

m

m

m

m

cái

cái

cái

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

cái

cái

cái

cái

cái

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

kg

kg

kg

cái
kg

kg

kg

m3

kg

m3

kg

kg

kg

cái

bộ

bộ

kg

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

bộ

kg
	38.900

48.000

390.000

700.000

750.000

190.000

300.000

385.000

800.000

950.000

1.950.000

360.000

15.000

22.000

3.000

12.000

10.000

5.000

7.000

9.000

12.000

15.000

11.000

15.000

580.000

580.000

580.000

450.000

10.800.000

15.120.000

20.160.000

426.857

475.714

488.571

597.857

16.000

1.804.348

2.652.174

3.804.348

5.113.044

6.239.130

7.156.522

8.500.000

9.434.783

11.652.174

13.913.043

658.000

709.000

770.000

882.000

1.047.000

1.280.000

1.454.000

2.000.000

20.000

4.100

4.100

4.100

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

10.000

10.000

13.000

13.000

15.000

15.000

14.000

14.000

18.000

20.000

18.000

165.000

189.000

310.000

490.000

604.000

908.000

1.176.000

1.540.000

2.780.000

3.980.000

40.000

54.000

76.737

90.000

168.000

252.000

444.000

504.000

780.000

960.000

1.500.000

1.804.196

15.000

15.000

189.000

350.000

473.000

715.000

1.242.000

1.820.000

2.703.000

3.649.000

4.659.000

6.746.000

932.000

600

1.100

1.300

4.991

5.600

7.200

8.700

13.900

24.000

34.000

67.600

112.700

131.250

1.000

1.500

2.000

3.000

3.000

3.500

5.000

7.000

8.000

10.000

1.364

2.000

3.000

5.273

9.273

11.909

27.636

74.273

139.545

126.264

148.546

11.186

16.536

19.163

42.800

85.600

11.909

74.273

126.264

139.545

148.546

4.800

7.200

9.600

13.600

21.600

38.400

38.400

52.000

80.000

26.600

1.283.000

8.300

7.000

7.000

7.000

10.000

10.000

10.000

60.000

94.000

12.000

43.000

43.000

224.000

186.480

96.000

750.000

838.000

1.160.000

79.000

279.000

835.000

5.000

258.940

258.940

588.500

258.940

1.526.000

106.000

10.728.000

16.200.000

25.200.000

26.100.000

27.360.000

28.440.000

85.000

12

55.000

55.000

75.000

102.000

115.000

164.000

383.000

154.000

167.000

252.000

285.000

306.000

85.000

195.000

244.000

290.000

355.000

440.000

640.000

400.000

1.597.000

355.000

800.000

2.427.000

472.000

850.000

320.000

11.500

261.400

325.200

535.400

830.235

1.244.897

1.614.285

2.054.700

2.750.500

4.098.650

6.132.421

1.100

1.500

2.200

3.500

5.041

7.107

13.636

16.736

26.074

59.669

83.471

272.562

437.700

818

818

1.091

1.182

1.545

2.091

2.000

2.636

4.727

12.727

19.091

27.545

47.545

59.636

59.636

133.229

260.114

10.408

15.758

23.928

33.851

72.371

27.545

59.636

95.000

133.229

260.114

2.500

4.000

7.500

9.600

13.400

22.500

35.800

40.200

81.400

89.397

164.120

1.360

1.530

2.000

2.670

2.950

3.390

4.920

5.620

8.020

9.250

12.430

18.270

31.690

49.350

75.380

4.430

6.060

11.010

40.000

60.000

8.040

17.690

27.240

39.130

41.750

80.000

8.940

9.120

12.400

13.200

27.860

30.280

15.600

32.982

8.200

9.200

14.500

15.900

11.200

16.500

19.200

27.000

23.000

19.000

19.000

19.000

19.000

205.000

280.000

145.455

145.455

145.455

265.000

50.000

92.000

92.000

75.000

20.000

400.000

300.000

1.200.000

1.650.000

2.500.000

3.500.000

280.000

120.000

120.000

40.000

125.000

19.000

1.000

900

15.000

15.000

250.000

150.000

100.000

4.200

82.000

82.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.200.000

30.000

50.000

60.000

120.000

95.000

150.000

300.000

50.000

116.000

60.000

5.000

55.000

58.000

780.000

970.000

13.091

16.364

19.636

22.909

27.273

100.364

131.101

4.269

5.455

7.636

12.000

15.273

21.818

45.818

61.091

76.364

13.091

14.182

22.909

31.636

52.364

1.527

2.182

2.618

3.273

5.455

7.636

9.818

12.000

123.000

123.000

123.000

15.000

15.000

22.000

86.000

4.500,0

4,50

1.000

1.000

1.300

2.300

3.900

2.900

8.100

14.400

16.800

27.300

31.914

2.400

2.560

4.800

9.600

10.400

14.400

30.400

30.400

52.000

88.000

120.000

45.000

4.745

5.495

6.494

11.794

17.025

18.151

20.430

22.280

23.764

24.628

25.462

27.327

41.587

47.529

14.182

514.909

582.545

652.364

897.091

861.818

985.091

435.500

513.000

550.700

730.900

1.062.000

1.250.000

1.460.000

1.784.000

2.631.000

3.350.000

398.540

451.000

480.620

532.176

780.365

895.322

1.150.600

1.580.000

1.879.300

2.546.320

11.686

10.156

20.687

24.500

31.500

55.890

57.000

5.000

9.000

110.000

154.000

240.000

298.000

335.000

405.000

505.000

710.000

820.500

1.240.000

1.350.000

1.476.000

1.555.000

1.650.000

1.740.000

1.865.000

2.347.000

2.950.000

1.430.000

1.855.000

2.160.000

2.245.000

2.465.000

2.587.000

2.790.000

3.000

480.000

8.273

8.273

10.000

17.364

31.545

37.727

49.818

55.000

88.000

165.000

5.273

223.091

6.545

8.545

12.636

14.818

19.273

27.000

27.000

1.320

2.207

3.084

5.273

6.545

8.545

12.636

14.818

19.273

33.000

49.818

55.000

88.000

165.000

223.091

421.545

10.200

11.400

12.700

17.400

23.800

5.273

6.545

8.545

12.636

14.818

19.273

27.000

27.000

49.818

55.000

88.000

165.000

223.091

49.818

88.000

165.000

223.091

421.454

18.602

2.500

7.000

8.500

2.500

2.500

16.400

17.500

22.000

37.000

45.000

52.000

69.000

85.000

114.000

148.000

194.000

237.000

406.000

535.000

650.500

860.000

910.000

1.350.000

1.885.000

2.140.000

2.552.000

455.213

540.356

770.486

24.955

1.010.532

42.046

1.548.655

52.185

1.800.544

86.203

1.982.477

3.020.848

109.234

3.599.500

138.593

5.064.122

204.644

262.433

342.222

215.200

384.020

19.500

25.000

25.442

61.500

71.500

102.300

129.300

141.000

175.500

8.300

40.000

25.000

60.000

80.000

50.000

96.000

95.000

225.000

95.000

225.000

495.000

272.727

18.600

105.000

18.600

83.636

320.000

38.500

38.500

14.920

231.818

1.700

92.000

16.090

16.090

16.090

150.000

3.181.818

2.125.000

27.273

3.750.000

3.410.000

3.900.000

7.500.000

157.983

238.000

360.000

477.000

802.000

1.002.000

1.040.915

1.406.936

80.000

280.000

60.000

370.000

450.000

1.045


