	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 56/2006/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày 25 tháng 8 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LAI CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng giá ca máy;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 05/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng;

Căn cứ quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 05/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây lắp;

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước về tiền lương nhân công trong xây dựng cơ bản;

Xét đề nghị của sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 17/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu gồm: Đơn giá phần Xây dựng; Đơn giá phần Lắp đặt và Đơn giá Khảo sát xây dựng.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lấi Châu là căn cứ để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình và dự toán thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ công tác lập kế hoạch vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu, Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 về việc ban hành đơn giá khảo sát các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập, điều chỉnh dự toán theo bộ Đơn giá này.

Giao cho Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Lai Châu hướng dẫn cụ thể việc áp dụng và thực hiện quản lý Đơn giá xây dựng cơ bản trên toàn Tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh vãn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (để b.c);
- Bộ Xây dựng (để b.c);
- TT. HĐND Tỉnh;
- Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN, TM, TH, VX, NN.
	T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lò Văn Giàng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don Gia




_1511873002.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH LAI CHÂU


(Ban hành kèm theo quyết định số 56/2006/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)



I- Nội dung đơn giá xây dựng cơ bản:


Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng thiết bị là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, ... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt.


1- Kết cấu của đơn giá:


Đơn giá bao gồm 2 chương được chia ra như sau:


- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.


- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.


Các nội dung công việc được đánh mã số theo đúng quy định trong các tập Định mức dự toán do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.


2- Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở:


- Quyết định số: 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng";


- Quyết định số: 33/2005/QĐ-BXD ngày 4 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt";


- Quyết định số: 90/2005/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của UBND tỉnh Lai Châu.


- Bảng lương A1 ngành xây dựng cơ bản kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các văn bản chế độ chính sách hiện hành về tiền lương.


- Giá vật tư, nguyên liệu chính áp dụng theo Thông báo giá vật liệu quý IV/2005 số: 1048/TC-VG&XD/TB ngày 15/12/2005 của Sở Tài chính - Vặt giá và Sở Xây dựng và các tài liệu khác. Giá vật liệu trong đơn giá bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết chưa có thuế giá trị gia tăng.


3- Đơn giá xây dựng công trình gồm các chi phí sau:


a- Chi phí vật liệu:


- Đơn giá vật liệu trong đơn giá xây dựng công trình là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ ( không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung), vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí vật liệu xây dựng đã bao gồm cả hao phí vật liệu ở khâu thi công và được xác định trên cơ sở mức hao phí vật liệu trong định mức dự toán xây dựng công trình và giá thành vật liệu tại hiện trường xây lắp. Giá thành các loại vật liệu chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào.

- Giá vật liệu trong đơn giá xây dựng công trình theo Phụ lục số I.


b- Chi phí nhân công:


- Chi phí nhân công là chi phí tiền lương nhân công trực tiếp thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt được xác định trên cơ sở mức hao phí nhân lực trong định mức dự toán xây dựng công trình và chế độ tiền lương công nhân xây dựng công trình.


- Tiền lương công nhân XDCT tính trên cơ sở:


+ Nghị định số 205/CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang bảng lương trong các doanh nghiệp.


+ Bảng lương A1 kèm theo Nghị định số 205/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương của công tác xây dựng cơ bản là bảng lương AI ngành 8 nhóm ngành xây dựng cơ bản gồm 3 nhóm lương và bậc lương từ 1 đến 7.


+ Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Qui định mức lương tối thiểu đối với lương ngành XDCT tính chung là 350.000 đồng/tháng theo Thông tư số 118/2005/TT-BLĐTB-XH ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ Lao động thương binh - xã hội về điều chỉnh mức lương tối thiểu và áp dụng một số khoản phụ cấp lương cho ngành XDCB như: phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, lương phụ, chi phí khác khoán cho người lao động.


* Cách tính lương cụ thể như sau:


- Lương cơ bản: Tính bằng mức lương tối thiểu quy định đối với ngành XDCT là 350.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương Al.


- Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


+ Lương phụ:


Theo Nghị định số: 195/CP ký ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về thòi gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, áp dụng ở tỉnh Lai Châu có hai mức nghỉ phép năm đối vói công nhân ngành xây dựng công trình,


Nơi có phụ cấp khu vực 0,5 áp dụng nghỉ phép 12 ngày.


Nơi có phụ cấp khu vực 0,7 áp dụng nghỉ phép 14 ngày.


Như vậy số ngày nghỉ hưởng nguyên lương (phép và lễ tết) với nơi có phụ cấp khu vực 0,5 và 0,4 là: 12 ngày + 8 ngày = 20 ngày, nơi có phụ cấp khu vực 0,7 là: 14 ngày + 8 ngày = 22 ngày. Tính tỷ lệ: 20 ngày tương đương 12% lương cơ bản; 22 ngày tương đương 13,2% lương cơ bản.


+ Phụ cấp lương tính theo lương cơ bản:


Phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, chi phí khác khoán cho người lao động 4% tính theo lương cơ bản


- Phụ cấp lương tính theo lương tối thiểu:


+ Phụ cấp khu vực:

Theo Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH -BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên tịch Bộ Nội vụ- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, các địa bàn có mức phụ cấp khu vực như sau:


1. Thị xã Lai Châu: Hệ số 0,5


2. Huyện Mường Tè: Hệ số 0,7: Toàn huyện;


3. Huyện Sìn Hồ: Hệ số 0,7: Toàn huyện;


4. Huyện Phong Thổ: Hệ số 0,5: Xã Khổng Lào, Mường So; Hệ số 0,7: Các xã còn lại;


5. Huyện Tam Đường: Hệ số 0,5: Gồm các xã Bản Hon, Thèn Sin, Nà Tăm, Tam Đường, Bản Bo, Thị trấn Bình Lư; Hệ số 0,7: Gồm các xã còn lại.


6. Huyện Than Uyên: Hệ số 0,4: Gồm các Thị trấn Than Uyên, Thị trấn Nông trường; Hệ số 0.5 gồm các xã Mường Khoa, Thân thuộc, Pắc Ta, Mường Than, Mường Mít, Nà Cang, Tà Hừa, Mường Kim; Hệ số 0,7: Gồm các xã còn lại.


Cách tính phụ cấp khu vực: Hệ số khu vực nhân với mức lương tối thiểu.


+ Phụ cấp lưu động:


Theo Thông tư số: 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động, đối với tỉnh Lai Châu là tỉnh miền núi, vì vậy được áp dụng hệ số 0,4.


Cách tính phụ cấp lưu động: Hệ số phụ cấp lưu động nhân với mức lương tối thiểu.


- Cách tính lương:


+ Cách tính lương theo Hướng dẫn thực hiện qui định tạm thời mức lương mói đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp tại Thông tư số: 05/TT-LĐ ngày 04 tháng 02 năm 1994 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.


+ Lương và hệ số lương khu vực 0,4 tính như sau (Lkv0,4):


Lkv0,4 = Lcb + PClcb + PCltt


+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương Al:


+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ cấp không ổn định sản xuất: =0,1 (lươngcơ bản)


Lương phụ =0,12 (lươngcơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương = 0.04 (lươngcơ bản)


Cộng = 0,26 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực = 0,4 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động = 0.4 (lương tối thiểu)


Cộng = 0,8 (lần lương tối thiểu)


+ Lương và hệ số lương khu vực 0,5 tính như sau (Lkv0,5):

Lkv0,5 = Lcb + PClcb + PCltt


+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương Al:


+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ cấp không ổn định sản xuất: =0,1 (lươngcơ bản)


Lương phụ =0,12 (lươngcơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương = 0.04 (lươngcơ bản)


Cộng = 0,26 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực = 0,5 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động = 0.4 (lương tối thiểu)


Cộng = 0,9 (lần lương tối thiểu)


+ Lương và hệ số lương khu vực 0,7 tính như sau (Lkv0,7):


Lkv0,7 = Lcb + PClcb + PCltt


+ Lcb - Lương cơ bản: 350.000 đồng nhân hệ số lương theo bậc, nhóm trong bảng lương Al:


+ PClcb - Lương phụ và phụ cấp tính theo lương cơ bản:


Phụ cấp không ổn định sản xuất: =0,1 (lươngcơ bản)


Lương phụ = 0,132 (lươngcơ bản)


Chi phí khác khoán trong lương = 0,04 (lươngcơ bản)


Cộng = 0,272 (lương cơ bản)


+ PCltt - Phụ cấp tính theo lương tối thiểu:


Phụ cấp khu vực = 0,7 (lương tối thiểu)


Phụ cấp lưu động = 0.4 (lương tối thiểu)


Cộng =1,1 (lần lương tối thiểu)


- Tiền lương nhân công trong đơn giá xây dựng công trình là tiền lương nhân công của khu vực có hệ số phụ cấp 0,5 tính theo phương pháp nêu trên.


- Tiền lương trong công tác sản xuất vật liệu xây dựng như: Khai thác cát sỏi, sản xuất gạch, ngói đất sét nung, sản xuất đá ba, đá dăm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất đá hộc, tấm lợp. Cách tính lương tương tự như trong xây lắp các công trình XDCB, Bảng lương áp dụng cho công tác vật liệu xây dựng là bảng lương AI - ngành 8 - Nhóm I gồm 7 bậc.


- Tiền lương theo thang bậc của từng nhóm và từng khu vực trong Phụ lục số II kèm theo.


C - Chi phí máy thi công:


- Chi phí máy thi công là hao phí của máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt trong định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt và bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 26/10/2005. Giá ca máy chưa tính thuế giá trị gia tăng các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.


- Giá ca máy trong đơn giá xây dựng cơ bản theo Phụ lục số III.

II- Quy định áp dụng:


1- Tập đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt này là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây lắp công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá gói thầu xây lắp các hạng mục công trình, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép ... áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.


2- Không sử dụng đơn giá xây dựng công trình này cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tổng dự toán, giá gói thầu... các hạng mục công trình, công trình thuộc chuyên ngành xây lắp trạm biến áp, đường dây tải điện, công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị, rà phá bom mìn hay các chuyên ngành xây lắp có tính đặc thù khác mà Nhà nước đã ban hành định mức, đơn giá dự toán riêng biệt.


3- Đối với các công tác trong xây dựng công trình phần lắp đặt chưa có trong tập đơn giá xây dựng công trình này nhưng đã có định mức được các cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành thì căn cứ vào bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá này để lập đơn giá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi áp dụng. Riêng giá vật liệu có thể lấy theo Thông báo của Liên ngành Sở Xây dựng và Sở Tài chính - Vật giá để tính toán.


4- Một số công tác xây dựng, lắp đặt không có trong định mức dự toán do Nhà nước ban hành thì chủ đầu tư cùng cơ quan khảo sát thiết kế xây dựng định mức riêng phục vụ cho công tác lập, thẩm định dự toán và giá gói thầu. UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo với Bộ Xây dựng xin thoả thuận cho áp dụng tạm thời.


5- Một số công tác lắp đặt chỉ tính chi phí vật liệu phụ cho phù hợp với thực tế sử dụng vật tư, vật liệu trong công trình. Khi lập, thẩm định dự toán, phê duyệt giá gói thầu... phải đưa thêm vật liệu chính.


6- Khi sử dụng đơn giá cho việc lập, thẩm định dự toán, tổng dự toán, giá gói thầu... giá vật liệu được bù trừ như sau:


a- Công trình xây dựng tại khu vực trung tâm huyện, thị thì giá vật liệu tính bù trừ là giá vật liệu trong thông báo giá hàng quý của liên ngành Sở Tài chính - Vật giá và Sở Xây dựng chưa tính thuế giá trị gia tăng đầu vào.


b- Đối với công trình xây dựng ngoài trung tâm huyện, thị nơi không có Thông báo giá quý VLXD của liên Sở Xây dựng - Tài chính thì giá VLXD được xác định để tính bù trừ phải là Thông báo giá tới chân công trình của liên Sở Xây dựng - Tài chính. Giá VLXD tới chân công trình bao gồm:


- Giá mua vật liệu trong thông báo giá hàng tháng, hàng quý của liên ngành Sở Tài chính - Vật giá và Sở Xây dựng chưa tính thuế giá trị gia tăng đầu vào.


- Vị trí cơ sở cung cấp vật liệu do cơ quan quản lý nhà nước về VLXD tại huyện, thị và chủ đầu tư quyết định về chất lượng, số lượng vật liệu.

- Cự ly vận tải, hình thức vận tải (ô tô, đường sông, vận chuyển bộ...), cấp hạng đường do cơ quan quản lý nhà nước về VLXD tại huyện, thị và chủ đầu tư xác định.


- Chi phí bốc xếp, đổ ben.


- Hao hụt vận tải.


- Các chi phí theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.


- Định mức nhân công bốc dỡ, vận chuyển bộ các loại vật tư, vật liệu bằng thủ công hay xe thô sơ xem Phụ lục số IV, V.


c- Vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển không đặt thành vấn đề bù, trừ chênh lệch giá trong dự toán vì tỷ trọng nhỏ không đáng kể.


8- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt + 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ^4m, nếu khi thi công ở độ cao >4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao như quy định trong phần đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.


9- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng giàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.


10- Đơn giá nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt áp dụng thống nhất chi phí nhân công nơi có phụ cấp khu vực 0,5. Trong quá trình lập, thẩm định, duyệt dự toán, giá gói thầu... noi có phụ cấp khu vực 0,7 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K=1,057 và nơi có phụ cấp khu vực 0,4 thì chi phí nhân công được nhân với hê số điều chỉnh K=0,975 lần so vói đơn giá nhân công trong đơn giá xây dựng công trình.


Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình, nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về sở Xây dựng tỉnh Lai Châu để nghiên cứu giải quyết.

CHƯƠNG I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH


Thuyết minh và qui định áp dụng:


- Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống điện trong công trình dùng để lập đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình <=4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.


- Chiều cao qui định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế của công trình.


- Cự ly vận chuyển vật liệu qui định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân <=50m.


BA. 1100 - LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN (Có bảng chi tiết kèm theo)

Thành phần công việc :


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.


BA.1200 - LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ (Có bảng chi tiết kèm theo)


Thành phần công việc :

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao.

Ghi chú:

Đối với máy điều hoà 2 cục, LĐ khung gỗ, LĐ giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát LĐ máy, khoan lỗ luồn qua tường. Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh.

BA.1300 – LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN (Có bảng chi tiết kèm theo)

Thành phần công việc

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiặi^thử'yạ:Ịị^rí/chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.1400 - LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN (Có bảng chi tiết kèm theo)


Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao. Trường hợp ống kim loại đặt chìm đã bao bồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh, tê cút ống nối.

BA 1500 – LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY (Có bảng chi tiết kèm theo)

BA 1600 – KÉO DÀI CÁC LOẠI DÂY DẪN (Có bảng chi tiết kèm theo)


BA. 1700 – LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG (Có bảng chi tiết kèm theo)


BA. 1800 – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT (Có bảng chi tiết kèm theo)


BA 1900 – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ (Có bảng chi tiết kèm theo)


BA 2000 – HỆ THỐNG CHỐNG SÉT (Có bảng chi tiết kèm theo)

CHƯƠNG II

CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG (Có bảng chi tiết kèm theo)

1. Đơn giá lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thoát nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hoá chất... đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.

2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao <=l,5m và độ sâu <=l,2m so với mặt đất.

Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng dưới đây

Bảng 1. Độ sâu lớn hơn l,2m Bảng 2. Độ sâu lớn hơn l,5m

		Độ cao lớn hơn quy định

		Điều kiện lắp đặt



		

		Bình thường

		Khó khăn



		1,51 - 3,0

		1,06

		1,07



		3,01 - 4,5

		1,08

		1,14



		4,51 - 6,5

		1,14

		1,21



		6,51 - 8,5

		1,21

		1,27



		8,51 - 10,5

		1,28

		1,35



		10,51 -12,5

		1,35

		1,42





		Độ sâu lớn hơn quy định

		Điều kiện lắp đặt



		

		Bình thường

		Khó khăn



		1,21 - 2,5

		1,06

		1,12



		2,51 - 3,5

		1,08

		1,19



		3,51-4,5

		1,14

		1,33



		4,51 - 5,5

		1,21

		1,38



		5,51-7,0

		1,28

		1,54



		7,01 - 8,5

		1,34

		1,64





Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được qui định tại điều 2, ngoài ra đơn giá nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

· Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.

· Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao qui định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

3. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lẩy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.

4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.

5. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì đơn giá nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.

6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá xây dựng cơ bản.

7. Đối với công tác tháo dỡ ống thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 đơn giá quy định.

8. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được qui định trong bảng giá là 100 m tương ứng với chiều dài qui định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài qui định trong tập giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.

Bảng 5. Bảng hệ số tính vật liệu phụ
cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá.

		Loại ống

		

		

		Chiều dài ống (m)

		



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12,0



		Ống bê tông

		

		0,5

		0,25

		

		

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm

		2,0

		

		0,5

		0,40

		0,32

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,56

		1,25

		

		0,88

		0,75

		

		



		Ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,92

		

		1,23

		

		

		0,85

		0,62



		Ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		



		Ống thép

		

		

		1,92

		

		1,23

		1,08

		

		0,85

		0,62



		Ống thép không rỉ

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		0,50



		Ống nhựa gân xoắn

		

		2,5

		

		

		1,25

		

		0,65

		

		



		Ống gang 

		

		

		1,56

		

		

		0,88

		0,81

		

		





		Bảng 6. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá.





		Loại Ống

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12,0



		Ông bê tông

		

		0,66

		0,49

		

		

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm

		1,5

		

		0,74

		0,69

		0,65

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,15

		1,06

		

		

		

		

		



		Ống nhựa nối măng sông

		

		

		1,2

		

		1,05

		

		

		0,89

		0,91



		Ống nhựa nối miệng bát

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		



		Ống thép

		

		1,63

		1,2

		

		1,05

		1,02

		

		0,89

		0,91



		Ống thép không rỉ

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		0,87



		Ống nhựa gân xoắn

		

		1,45

		

		

		0,94

		

		0,89

		

		



		Ống gang

		

		

		1,15

		1,06

		

		0,97

		0,95

		

		





9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh hệ số nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP (Có bảng chi tiết kèm theo)


Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với vông tác lắp đặt Ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

· Với ống có đường kính <= 100mm để lắp hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

· Với ống có đường kính > 100mm trong đơn giá chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài đơn giá nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính

		: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.11101

		Lắp đặt quạt trần

		Cái

		397 252

		13015

		9 320

		419 587



		BA.11102

		Lắp đặt quạt treo tường

		Cái

		181 800

		10412

		6 213

		198425



		BA. 11201

		Lắp đặt quạt thông gió kích thước 150x150 đến 250x250 trn tư

		Cái

		212 100

		13 015

		3107

		228 222



		BA. 11202

		Lắp đặt quạt thông gió kích thước 300x300 đến 350x350 ng

		Cái

		313 100

		15 618

		4 349

		333 067



		BA.11301

		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 150x150 đến 250x250

		Cái

		181 800

		26 030

		4 349

		212179



		BA. 11302

		Lắp đặt quạt ốp trần kích thước 300x300 đến 350x350

		Cái

		287 850

		41 648

		6 213

		335 711



		BA.11401

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió công suất0,2-<=1,5Kw

		Cái

		316 200

		84 337

		683

		401 220



		BA. 11402

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió công suất 1,6-<=3,0Kw

		Cái

		632 400

		140 562

		1 180

		774 142





		BA. 1100 - LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN


Thành phần công việc :


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA. 11403

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió công suất 3,0-<=4,5Kw

		Cái

		948 600

		196 787

		1615

		1 147 002



		BA. 11404

		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió công suất 4,6-<=7,5Kw

		Cái

		1 264 800

		281 124

		2 361

		1 548 285



		BA.11501

		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 0,2-<=2,5Kw

		Cái

		257 040

		131191

		621

		388 852



		BA. 11502

		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 2,6-<=5,0Kw

		Cái

		290 700

		218 652

		1243

		510 595



		BA. 11503

		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 51-<=10Kw

		Cái

		321 300

		306113

		1864

		629 277



		BA. 11504

		Lắp đặt quạt ly tâm công suất 10-<=22Kw

		Cái

		581 400

		437 304

		2 485

		1 021 189





		BA.1200 - LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ

Thành phần công việc :

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao.

Ghi chú:

Đối với máy điều hoà 2 cục, LĐ khung gỗ, LĐ giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát LĐ máy, khoan lỗ luồn qua tường. Đối với máy điều hoà 1 cục, đấu dây hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.12101

		Lắp đặt máy điều hòa không khí 1 cục ( không bao gồm VL chính)

		Máy

		87 550

		52 060

		6 213

		145 823



		BA.12201

		Lắp đặt máy điểu hòa không khí 2 cục, loại treo tường (không bao gổm VL

chính)

		Máy

		52 500

		62 472

		18 639

		133 611



		BA. 12202

		Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục, loại ốp trần (không bao gồm VL chính)

		Máy

		52 500

		81 214

		20 503

		154 217



		BA. 12203

		Lắp đặt máy điêu hòa không khí 2 cục, loại âm trần (không bao gồm VL chính)

		Máy

		52 500

		105 682

		22 367

		180 549



		BA. 12204

		Lắp đặt máy điểu hồa không khí 2 cục, loại tủ đứng (không bao gồm VL chính)

		Máy

		52 500

		137438

		24 852

		214790





		BA.1300 – LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN


Thành phần công việc

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phẩn chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.13101

		Lắp bộ đèn thường có chao chụp

		Bộ

		13125

		6 768

		

		19893



		BA. 13102

		Lắp bộ đèn sát trần có chao chụp

		Bộ

		29400

		7 809

		

		37 209



		BA.13103

		Lắp bộ đèn chống nổ

		Bộ

		96 600

		10 933

		

		107 533



		BA.13104

		Lắp bộ đèn chống ẩm

		Bộ

		93450

		9 891

		

		103 341



		BA.13201

		Lắp đèn Ống dải 0.6 mét, loại hộp đèn có 1 bóng

		Bộ

		44 880

		15097

		

		59977



		BA. 13202

		Lắp đèn Ống dài 0.6 mét, loại hộp đèn có 2 bóng

		Bộ

		92 365

		23427

		

		115 792



		 BA.13203

		Lắp đèn Ống dài 0.6 mét, loại hộp đền có 3 bóng

		Bô

		130 290

		28112

		

		158402



		BA.13301

		Lắp đèn Ống dài 1.2 mét, loại hộp đèn có 1 bóng

		Bộ

		51000

		17 700

		

		68700



		BA. 13302

		Lắp đèn ống dài 1.2 mét, loại hộp đèn có 2 bóng

		Bộ

		110 635

		24 989

		

		135 624



		BA. 13303

		Lắp đèn ống dài 1.2 mét, loại hộp đèn có 3 bóng

		Bộ

		157 560

		29 674

		

		187 234



		BA. 13304

		Lắp đèn Ống dài 1.2 mét, loại hộp đèn có 4 bóng

		Bộ

		204 015

		35401

		

		239416



		BA. 13401

		Lắp đèn Ống dài 1.5 mét, loại hộp đèn có 1 bóng

		Bộ

		99 960

		17 700

		

		117 660



		BA.13402

		Lắp đèn Ống dài 1.5 mét, loại hộp đèn có 2 bóng

		Bộ

		148190

		26 030

		

		174 220



		BA. 13403

		Lắp đèn Ống dài 1.5 mét, loại hộp đèn có 3 bóng

		Bộ

		195 940

		31 757

		

		227 697



		BA. 13404

		Lắp đèn Ống dài 1.5 mét, loại hộp đèn có 4 bóng

		Bộ

		208 035

		37483

		

		245 518



		BA. 13501

		Lắp đặt đèn chùm loại 3 bóng

		Bộ

		250 250

		13 015

		

		263 265



		BA. 13502

		Lắp đặt đèn chùm loại 5 bóng

		Bộ

		420 420

		13 015

		

		433435



		BA. 13503

		Lắp đặt đèn chùm loại 10 bóng

		Bộ

		693 073

		15618

		

		708 691



		BA. 13504

		Lắp đặt đèn chùm loại >10 bóng

		Bộ

		787236

		17180

		

		804 416



		BA. 13601

		Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt

		Bộ

		128750

		9 371

		

		138 121





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.13602

		Lắp đặt đèn đũa

		Bộ

		66 950

		10412

		

		77 362



		BA.13603

		Lắp đặt đèn cổ cò

		Bộ

		77 250

		8 330

		

		85 580



		BA.13604

		Lắp đặt đèn trang trí nổi

		Bộ

		156 560

		6 247

		

		162 807



		BA. 13605

		Lắp đặt đèn trang trí âm trần

		Bộ

		149 350

		7 809

		

		157 159





		BA.1400 - LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc :

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao. Trường hợp ống kim loại đặt chìm đã bao bồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh, tê cút ống nối.

Đơn vị tính:Đồng



		

		

		

		Thành phần chi phí

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		

		

		

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		

		

		

		

		

		



		BA.14101

		Lắp đặt Ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=26mm

		m

		20120

		3 905

		621

		24 646



		BA.14102

		Lắp đặt Ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ÕK <=35mm

		m

		27 964

		4 425

		621

		33 010



		BA.14103

		Lắp đặt Ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=40mm

		m

		31 257

		5466

		683

		37 406



		BA.14104

		Lắp đặt Ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=50mm

		m

		40 099

		6 508

		746

		47 353



		BA.14105

		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=66mm

		m

		56 581

		7 288

		870

		64 739



		BA. 14106

		Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=80mm

		m

		66 239

		8 330

		932

		75 501



		BA. 14201

		Lắp đặt Ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=26mm

		m

		22 037

		15 097

		621

		37 755



		BA. 14202

		Lắp đặt Ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=35mm

		m

		30 627

		16 659

		621

		47 907



		BA. 14203

		Lắp đặt Ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=40mm

		m

		34 233

		19 783

		683

		54 699



		BA. 14204

		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=50mm

		m

		43 918

		23 427

		746

		68 091



		BA.14205

		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ

		m

		62 075

		26 551

		870

		89496





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		



		

		

		

		

		

		

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Dây dẫn ĐK <= 66mm

		

		

		

		

		



		BA. 14206

		Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=80mm

		m

		72 670

		30195

		932

		103 797



		BA. 14301

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=15mm

		m

		1996

		2 603

		621

		5 220



		BA. 14302

		Lắp đặt ống nhựa, mámg nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=27mm

		m

		4 070

		3124

		621

		7 815



		BA. 14303

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=34mm

		m

		4 820

		3 228

		746

		8 794



		BA. 14304

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=48mm

		m

		8 033

		3 384

		870

		12 287



		BA. 14305

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=76mm

		m

		14 459

		4 946

		1056

		20 461



		BA. 14306

		Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn ĐK <=90mm

		m

		17 564

		5 727

		1 243

		24 534



		BA. 14401

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=15mm

		m

		2186

		10412

		621

		13219



		BA. 14402

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=27mm

		m

		3 988

		13 536

		621

		18145



		BA. 14403

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=34mm

		m

		5 630

		15 097

		746

		21 473



		BA. 14404

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=48mm

		m

		9 267

		18 221

		870

		28 358



		BA. 14405

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=76mm

		m

		16 305

		21 345

		1056

		38 706



		BA. 14406

		Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn ĐK <=90mm

		m

		19 237

		23 948

		1243

		44 428





		BA.1500 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.15101

		Lắp ống sứ chiếu dài <= 150mm qua tường gạch

		Cái

		4 284

		15 097

		

		19 381



		BA. 15102

		Lắp ống sứ chiéu dài <= 150mm qua tường bê tông

		Cái

		4 284

		21345

		

		25629



		BA.15103

		Lắp ống sứ chiều dài <= 250mm qua tường gạch

		Cái

		5 355

		21345

		

		26 700



		BA.15104

		Lắp ống sứ chiểu dài <= 250mm qua tường bê tông

		Cái

		5 355

		24 989

		

		30 344



		BA. 15105

		Lắp ống sứ chiều dài <= 350mm qua tường gạch

		Cái

		6 426

		24 989

		

		31 415



		BA.15106

		Lắp ống sứ chiêu dài <= 350mm qua tường bê tông

		Cái

		6 426

		29 674

		

		36100



		BA. 15201

		Lắp đặt sứ hạ thế - sứ các loại

		1 sứ

		23100

		3124

		

		26 224



		BA. 15202

		Lắp đặt sứ hạ thế - sứ tai mèo

		1 sứ

		157 500

		3 644

		

		161 144



		BA. 15203

		Lắp đặt sứ hạ thế - loại 2 sứ

		Bộ sứ

		105 000

		14 577

		

		119 577



		BA. 15204

		Lắp đặt sứ hạ thế - loại 3 sứ

		Bộ sứ

		157 500

		20 303

		

		177 803



		BA. 15205

		Lắp đặt sứ hạ thế - loại 4 sứ

		Bộ sứ

		210 000

		28 633'

		

		238 633



		BA. 15301

		Lắp đặt Pu li sứ loại sứ kẹp tường

		Cái

		3 090

		1510

		621

		5 221



		BA.15302

		Lắp đặt Pu li sứ loại sứ kẹp trần

		Cái

		3 090

		1926

		932

		5948



		BA. 15303

		Lắp đặt Pu li loại Puli <= 30x30 vào tường

		Cái

		824

		1978

		621

		3 423



		BA. 15304

		Lắp đặt Pu li loại Pull <= 30x30 vào trần

		Cái

		824

		2187

		932

		3 943



		BA. 15305

		Lắp đặt Pu li loại Puli <= 35x35 vào tường

		Cái

		876

		3 332

		621

		4 829



		BA. 15306

		Lắp đặt Pu li loại Puli <= 35x35 vào trần

		Cái

		876

		3 436

		932

		5 244



		BA.15401

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=40x50mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		19 783

		1243

		21 026



		BA.15402

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=40x60mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		19 783

		1243

		21 026



		BA.15403

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=60x60mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		19 783

		1243

		21 026





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA. 15404

		Lắp đặn hộp các loại kích thước <=50x80m (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		20 824

		1243

		22 067



		BA. 15405

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=60x80mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		20 824

		1243

		22 067



		BA. 15406

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=100x100mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		21 865

		1243

		23108



		BA. 15407

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=150x150mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		23 427

		1 243

		24 670



		BA. 15408

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=150x200mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		23 427

		1243

		24 670



		BA. 15409

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=200x200mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		28112

		1 243

		29 355



		BA.15410

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=250x200mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		28112

		1243

		29 355



		BA.15411

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=300x300mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		31 236

		1 243

		32 479



		BA.15412

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=300x400mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		33 839

		1 243

		35 082



		BA.15413

		Lắp đặt hộp các loại kích thước <=400x400mm (chỉ bao gồm NC lắp đặt)

		Hộp

		

		33 839

		1 243

		35 082





		BA.1600- KÉO DÀI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc

Chuẩn bị ra dây vuốt thẳng , kéo rải, cắt nối, cố định dẫy dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.16101

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x0,3mm2

		m

		525

		1041

		

		1566



		BA.16102

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x0,5mm2

		m

		530

		1041

		

		1571



		BA.16103

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x0,7mm2

		m

		718

		1041

		

		1759



		BA.16104

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x0,75mm2

		m

		718

		1302

		

		2 020



		BA.16105

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x0,8mm2

		m

		811

		1302

		

		2113



		BA. 16106

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x1,0mm2

		m

		905

		1302

		

		2 207



		BA. 16107

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x1,5mm2

		m

		1 324

		1562

		

		2 886



		BA.16108

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x2,0mm2

		m

		1765

		1562

		

		3 327



		BA.16109

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x2,5mm2

		m

		2118

		1562

		

		3 680



		BA.16110

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x3,0mm2

		m

		2 350

		1666

		

		4 016



		BA.16111

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x4,0mm2

		m

		3 233

		1822

		

		5 055



		BA.16112

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x6,0mm2

		m

		4611

		1874

		

		6485



		BA.16113

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x10mm2

		m

		5 076

		1 978

		

		7 054



		BA.16114

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x16mm2

		m

		7 561

		2 082

		

		9 643



		BA.16115

		Lắp đặt dây đơn loại dây 1x25mm2

		m

		11653

		2 603

		

		14 256



		BA. 16201

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2xÒ,5mm2

		m

		1418

		1302

		

		2 720



		BA. 16202

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x0,75mm2

		m

		3 286

		1 562

		

		4 848



		BA. 16203

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x1,0mm2

		m

		3 891

		1562

		

		5 453



		BA. 16204

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2xi,5mm2

		m

		2 732

		1 666

		

		4 398



		BA.16205

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x2,5mm2

		m

		4 202

		1822

		

		6 024



		BA. 16206

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x4mm2

		m

		5 999

		1 874

		

		7 873



		BA.16207

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x6mm2

		m

		12 092

		1 978

		

		14 070



		BA.16208

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x8mm2

		m

		14 047

		2 082

		

		16129



		BA. 16209

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x10mm2

		m

		18 386

		2 343

		

		20 729





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA. 16210

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x16mm2

		m

		27 841

		2 707

		

		30 548



		BA.16211

		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột loại dây 2x25mm2

		m

		38 662

		3 019

		

		41 681



		BA. 16301

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x0,5mm2

		m

		2 676

		1562

		

		4 238



		BA. 16302

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x0,75mm2

		m

		2 875

		1562

		

		4 437



		BA. 16303

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x1,0mm2

		m

		3 241

		1666

		

		4 907



		BA. 16304

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x1,75mm2

		m

		4172

		1822

		

		5 994



		BA. 16305

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x2,0mm2

		m

		5 468

		1874

		

		7 342



		BA. 16306

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x2,5mm2

		m

		6 587

		1978

		

		8 565



		BA. 16307

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x2,75mm2

		m

		6 827

		2 082

		

		8 909



		BA. 16308

		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột loại dây 3x3,0mm2

		m

		7 904

		2187

		

		10 091



		BA. 16401

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4xÒ,5mm2

		m

		16 646

		1562

		

		18 208



		BA. 16402

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x0,75mm2

		m

		17 791

		1562

		

		19 353



		BA. 16403

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4xi,0mm2

		m

		18 935

		1 822

		

		20 757



		BA.16404

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x1,5mm2

		m

		20 881

		1 874

		

		22 755



		BA. 16405

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4xi,75mm2

		m

		22 889

		1978

		

		24 867



		BA. 16406

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x2,0mm2

		m

		23 513

		1 978

		

		25 491



		BA. 16407

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x2,5mm2

		m

		25 833

		2 082

		

		27 915



		BA. 16408

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x3,0mm2

		m

		29131

		2 082

		

		31 213



		BA. 16409

		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột loại dây 4x3,5mm2

		m

		37 454

		2187

		

		39 641





		BA.1700 - LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc

Đo lấy dấu khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đăt cố đinh bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.17101

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch kích thước <=90x150mm

		Cái

		6 000

		6 247

		6213

		18 460



		BA.17102

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch kích thước <= 180x250mm

		Cái

		14 640

		7 809

		6 213

		28 662



		BA.17103

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch kích thước <= 300x400mm

		Cái

		21 600

		10 933

		6 213

		38 746



		BA. 17104

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch kích thước <= 450x500mm

		Cái

		30 000

		12494

		6213

		48 707



		BA.17105

		Lắp bảng gỗ vào tường gạch kích thước <= 600x700mm

		Cái

		38 400

		17180

		6 213

		61 793



		BA.17201

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông kích thước <= 90x150mm

		Cái

		6 000

		7 809

		12426

		26 235



		BA. 17202

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông kích thước <= 180x250mm

		Cái

		14 640

		9 371

		12426

		36 437



		BA.17203

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông kích thước <-300x400mm

		Cái

		21 600

		12494

		12426

		46 520



		BA. 17204

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông kích thước <-450x500mm

		Cái

		30 000

		14 056

		12 426

		56482



		BA. 17205

		Lắp bảng gỗ vào tường bê tông kích thước <= 600x700mm

		Cái

		38400

		18 742

		12426

		69 568





		BA.1800 – LẮP CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc

Chuẩn bị đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.18101

		Lắp đặt công tắc -1 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		5 528

		5206

		

		10 734



		BA.18102

		Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		10 553

		5 727

		

		16 280



		BA. 18103

		Lắp đặt công tắc - 3 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		16 080

		6 247

		

		22 327



		BA.18104

		Lắp đặt công tắc - 4 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		21 608

		6 768

		

		28 376



		BA.18105

		Lắp đặt công tắc - 5 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		27135

		7 288

		

		34 423



		BA. 18106

		Lắp đặt công tắc - 6 hạt trên 1 công tắc

		Cái

		32 663

		8 850

		

		41 513



		BA. 18201

		Lắp đặt Ổ cắm loại ổ đơn

		Cái

		2 513

		5 206

		

		7 719



		BA.18202

		Lắp đặt Ổ cắm loại ổ đôi

		Cái

		5 829

		6 247

		

		12 076



		BA. 18203

		Lắp đặt ổ cắm loại ổ ba

		Cái

		8 543

		7 288

		

		15 831



		BA. 18204

		Lắp đặt ổ cắm loại ổ bốn

		Cái

		10 955

		8 330

		

		19 285



		BA.18301

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 1 công tắc, 1 Ổ cắm

		Bảng

		8 040

		5206

		

		13 246



		BA.18302

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 1 công tắc, 2 ổ cắm

		Bảng

		10 553

		5727

		

		16 280



		BA.18303

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 1 công tắc, 3 ổ cắm

		Bảng

		13 065

		6 247

		

		19 312



		BA.18304

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 1 Ổ cắm

		Bảng

		13 568

		7 288

		

		20 856



		BA. 18305

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 2 ổ cắm

		Bảng

		16 080

		8 330

		

		24 410



		BA. 18306

		Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp loại 2 công tắc, 3 ổ cắm

		Bảng

		18 593

		9 371

		

		27 964



		BA. 18401

		Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiếu cường độ dòng điện <=60A

		Bộ

		52 985

		13 015

		4 349

		70 349



		BA.18402

		Lắp hộp cầu dao 3 cực 1 chiéu cường độ dòng điện <=100A

		Bộ

		117810

		24 989

		4 970

		147 769



		BA.18403

		Lắp hộp cẩu dao 3 cực 1 chiéu cường độ dòng điện <=200A

		Bộ

		158 304

		26 030

		6 213

		190 547



		BA.18501

		Lắp hộp cáu dao 3 cực đảo chiéu cường độ dòng điện <=60A

		Bộ

		62 010

		15618

		5902

		83530





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA. 18502

		Lắp hộp chiều cường độ dòng điện <=100A

		Bộ

		136 680

		30195

		7145

		174 020



		BA.1900 - LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ



		Thành phần công việc :

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.19101

		Lắp đặt Vôn kế

		Cái

		222 200

		9 891

		

		232 091



		BA. 19102

		Lắp đặt ampe kế

		Cái

		222 200

		10412

		

		232 612



		BA.19103

		Lắp đặt oát kế (công tơ)

		Cái

		151 500

		13 015

		

		164 515



		BA.19104

		Lắp đặt Rơ le

		Cái

		81 600

		18 742

		

		100 342



		BA. 19201

		Lắp đặt Aptomat loại 1 pha cường độ dòng điện <=10A

		Cái

		37 800

		9 891

		

		47 691



		BA. 19202

		Lắp đặt Aptomat loại 1 pha cường độ dòng điện <=50A

		Cái

		63448

		13 015

		

		76463



		BA. 19203

		Lắp đặt Aptomat loại 1 pha cường độ dổng điện <=100A

		Cái

		96 900

		19783

		

		116 683



		BA. 19204

		Lắp đặt Apỉomat loại 1 pha cường độ dòng điện <=150A

		Cái

		107100

		20824

		

		127 924



		BA. 19205

		Lắp đặt Aptomat loại 1 pha cườngđộ dòng điện<=200A(chĩ tính công lắp đặt)

		Cái

		

		29154

		

		29154



		BA. 19206

		Lắp đặt Aptomat loại 1 pha cườngđộ dòng điện>200A (chĩ tính công lắp đặt)

		Cái

		

		70281

		

		70 281



		BA. 19301

		Lắp đặt Aptomat loại 3 pha cường độ dòng điện <=10A

		Cái

		319 592

		15 618

		

		335210



		BA. 19302

		Lắp đặt Aptomat loại 3 pha cường độ dòng điện <=50A

		Cái

		521 322

		26 030

		

		547 352



		BA. 19303

		Lắp đặt Aptomat loại 3 pha cường độ dòng điện <=100A

		Cái

		656 500

		36442

		

		692 942



		BA. 19304

		Lắp đặt Aptomat loại 3 pha cường độ dỏng điện <=150A

		Cái

		717 100

		44 251

		

		761 351





		Đơn vị tính: Đổng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.19305

		Lắp đặt aptomat loại 3 pha cường độ dòng điện<=200A (chỉ tính công lắp đặt)

		Cái

		

		78 090

		

		78 090



		BA.19306

		Lắp đặt Aptomat loại 3 pha cường độ dòng điện >200A(chỉ tính công lắp đặt)

		Cái

		

		104 120

		

		104 120



		BA.19401

		Lắp đặt máy biến dòng cường độ dòng điện <=50/5A

		Bộ

		1 522 500

		18221

		

		1 540 721



		BA.19402

		Lắp đặt máy biến dòng cường độ dồng điện <=100/5A

		Bộ

		3 045000

		33 839

		

		3078839



		BA.19403

		Lắp đặt máy biến dỏng cường độ dỏng điện <-200/5A

		Bộ

		4 545000

		62472

		

		4 607 472



		BA. 19404

		Lắp đặt linh kiện chống điện giật

		Bộ

		50 500

		15618

		

		66118



		BA. 19405

		Lắp đặt linh kiện báo cháy

		Bộ

		50 500

		13 015

		

		63 515



		BA. 19501

		Lắp công tơ 1 pha vào bảng gỗ đã có sẵn

		Cái

		96 900

		11974

		9 320

		118194



		BA.19502

		Lắp công tơ 3 pha vào bảng gỗ đẫ có

		Cái

		285 600

		14 056

		9 320

		308976



		

		sẵn

		

		

		

		

		



		BA.19503

		Lắp công tơ 1 pha vào bảng và lắp bảng vàp tường

		Cái

		102 000

		16 659

		9320

		127 979



		BA. 19504

		Lắp công tơ 3 pha vào bảng và lắp bảng vàp tường

		Cái

		287 850

		23427

		9320

		320 597



		BA.19601

		Lắp đặt chuông điện

		Cái

		70 875

		10412

		

		81 287



		BA.2000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Thành phần công việc :

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối vối cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt nối.



		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phẩn chi phí

		



		

		

		

		

		

		

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		

		

		

		

		

		



		BA.20101

		Gia công và đóng cọc chống sét loại cọc dài 2,5m

		Cọc

		21 525

		32 798

		

		54 323



		BA.20102

		Đỏng cọc chống sét đã có sẵn loại cọc dài 2,5m

		Cọc

		20705

		17 700

		

		38405





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BA.20103

		Đóng cọc chống sét ống đồng fi <= 50 có sẵn

		Cọc

		20 705

		20 824

		

		41 529



		BA.20201

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất dây đồng fi 8mm

		m

		55 431

		1093

		493

		57 017



		BA.20202

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất dây thép fi 10mm

		m

		6 003

		1302

		493

		7 798



		BA.20203

		Kéo rải dây chống sét dưới mương đất dây thép fi 12mm

		m

		8 608

		1302

		493

		10 403



		BA.20301

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mài nhà dây đồng fi 8mm

		m

		68 748

		6 455

		3 600

		78 803



		BA.20302

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mài nhà dây thépíi 10mm

		m

		7 204

		7 497

		3 600

		18 301



		BA.20303

		Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mài nhà dây thép fi 12mm

		m

		9 234

		13 692

		3 600

		26 526



		BA.20401

		Gia công kim thu sét chiéu dài 0.5 fi 16

		Cái

		14 329

		11974

		2 802

		29105



		BA.20402

		Gia công kim thu sét chiều dài 1m fi 16

		Cái

		28 749

		15618

		2 802

		47169



		BA.20403

		Gia công kim thu sét chiều dài 1.5m fi 16

		Cái

		43 078

		19 783

		2 802

		65663



		BA.20404

		Gia công kim thu sét chiều dài 2.0m fi 16

		Cái

		57 498

		23 427

		2 802

		83 727



		BA.20501

		Lắp đặt kim thu sét chiều dài 0.5 fi 16

		Cái

		25 035

		42 689

		17 761

		85485



		BA.20502

		Lắp đặt kim thu sét chiếu dài 1m fi 16

		Cái

		32493

		51 019

		17 761

		101 273



		BA.20503

		Lắp đặt kim thu sét chiêu dài 1,5m fi 16

		Cái

		40168

		62 472

		22 695

		125 335



		BA.20504

		Lắp đặt kim thu sét chiéu dài 2.0m fi 16

		Cái

		48 222

		72 884

		22 695

		143 801





S

		• Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công &hơ^úểtrdar QOf n ống khác chỉều dàỉ ống quy đỉnh trong tâp đơn gỉá.

< \ .A'-v \:.ỊỈ$ ị r- ỉĩ



		

		Chiều dài ống (m)



		

		1,0

		2,0

		4,0

		5,0

		6,0

		7,0

		8,0

		9,0

		12,0



		Ông bê tông

		

		0,66

		0,49

		

		

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm

		1,5

		

		0,74

		0,69

		0,65

		

		

		

		



		Ống BT ly tâm nối gioăng

		

		

		1,15

		1,06

		

		

		

		

		



		Ông nhựa nối măng sông

		

		

		1,2

		

		1,05

		

		

		0,89

		0,91



		Ông nhựa nối miệng bát

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		



		Ống thép

		

		1,63

		1,2

		

		1,05

		1,02

		

		0,89

		0,91



		Ông thép không rỉ

		

		

		1,15

		

		

		0,97

		0,95

		

		0,87



		Ống nhựa gân xoắn

		

		1,45

		

		

		0,94

		

		0,89

		

		



		ống gang

		

		

		1,15

		1,06

		

		0,97

		0,95

		

		





10. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh hệ số nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP

Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.

Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với vông tác lắp đặt Ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:

· Với ống có đường kính <= 100mm để lắp hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.

· Với ống có đường kính > 100mm trong đơn giá chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài đơn giá nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.

		BB.110 – LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyể và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.11101

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 100mm

		100m

		5 280 894

		1 987130

		

		7 268 024



		BB.11102

		Lắp đặt Ống Bĩ nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 150mm

		100m

		7 533 796

		2 297 928

		

		9831 724



		BB.11103

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 200mm

		100m

		9 895 263

		2 484 303

		

		12 379 566



		BB.11104

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 250mm

		100m

		12 247 215

		2 858 094

		

		15 105 309



		BB.11105

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn ống dài 1m, Đ/K ống 300mm

		100m

		14 726 763

		2 529 075

		3 622 223

		20 878 061



		BB.11106

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 350mm

		100m

		17 591 226

		2 915 360

		3622 223

		24128809



		BB.11107

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 400mm

		100m

		20 727 860

		3 357 870

		3 622 223

		27 707 953



		BB.11108

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn ống dài 1m, Đ/K ống 500mm

		100m

		27440 679

		3817 039

		3 622 223

		34 879 941



		BB.11109

		Lắp đặt ống BT nối bằng vành đai - đoạn ống dài 1m, Đ/K ống 600mm

		100m

		34 356 253

		4 689 585

		3 901 752

		42 947 590



		BB.11110

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 700mm

		100m

		48 233 821

		5 315 232

		3 901 752

		57450 805



		BB.11111

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 800mm

		100m

		62 063 812

		5 564 384

		3 901 752

		71 529948



		BB.11112

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 900mm

		100m

		76 953 535

		5 857 829

		3 901 752

		86 713116



		BB.11113

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1000mm

		100m

		91 867 046

		6 400 425

		3 901 752

		102 169 223



		BB.11114

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1100mm

		100m

		102 579 218

		10 431 143

		4 169 633

		117179 994



		BB.11115

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1200mm

		100m

		113 324 694

		12 573 846

		4169633

		130 068173



		BB.11116

		Lắp đặt Ống BT nối bằng vành đai - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1400mm

		100m

		134 768 069

		15 641 178

		4169 633

		154 578 880





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.11117

		Lắp.đặt ống BT nối bằng vành đai – đoạn ống dài 1m, Đ/K ống 1600mm

		100m

		155 961 873

		18 547 945

		4 169 633

		178 679 451



		BB.11201

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 100mm

		100m

		4 403 833

		2 363 524

		

		6 767 357



		BB.11202

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 150mm

		100m

		6 581 085

		2 769 592

		

		9 350 677



		BB.11203

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 200mm

		100m

		8 802 909

		3 047 592

		

		11 850 501



		BB.11204

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 250mm

		100m

		11 024 733

		3 644 200

		

		14 668 933



		BB.11205

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 300mm

		100m

		13 216 258

		3 592 140

		3 622 223

		20 430 621



		BB.11206

		Lẳp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 350mm

		100m

		15 894 388

		4 013 826

		3 622 223

		23 530 437



		BB.11207

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 400mm

		100m

		18 957 805

		4 665 617

		3 622 223

		27 245 645



		BB.11208

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn ống dài 1m, Đ/K ống 500mm

		100m

		25 693 291

		5117 498

		3 622 223

		34 433 012



		BB.11209

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 600mm

		100m

		32 568 219

		6 284 155

		3 901 752

		42 754 126



		BB.11210

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 700mm

		100m

		46 471 044

		7 048 219

		3 901 752

		57 421 015



		BB.11211

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 800mm

		100m

		60 419147

		7 939 628

		3 901 752

		72 260 527



		BB.11212

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 900mm

		100m

		75 709 120

		9 561 881

		3 901 752

		89 172 753



		BB.11213

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1000mm

		100m

		90 823 060

		11 018 033

		3 901 752

		105 742 845



		BB.11214

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1100mm

		100m

		101 290 163

		12 928195

		4 169 633

		118 387 991



		BB.11215

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1200mm

		100m

		111 752 508

		15109 654

		4169 633

		131 031 795



		BB.11216

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1400mm

		100m

		132 860 609

		19140 372

		4 169 633

		156170 614



		BB.11217

		Lắp đặt Ống BT nối bằng gạch chỉ - đoạn Ống dài 1m, Đ/K ống 1600mm

		100m

		153 856 504

		22 379 341

		4 169 633

		180 405 478



		BB.11401

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống

		100m

		12 761 786

		4 937 891

		2 725403

		20425 080





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.11402

		300 mm

Lắp đặt ống BTly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 400mm

		100m

		18 445 375

		6 517 912

		2 725 403

		27 688 690



		BB.11403

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 500mm

		100m

		25 161 479

		7 652 820

		2 725403

		35 539 702



		BB.11404

		Lắp đặt ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 600mm

		100m

		31 894 348

		9 899 620

		2 935 049

		44 729 017



		BB.11405

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 700mm

		100m

		45 538 087

		11 726 731

		2 935 049

		60 199 867



		BB.11406

		Lắp đặt ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 800mm

		100m

		59 235 418

		13 647 966

		2 935 049

		75 818 433



		BB.11407

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 900mm

		100m

		74 125 592

		15 952 340

		2 935 049

		93 012 981



		BB.11408

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 1000mm

		100m

		89 171 467

		20 303 079

		2 935 049

		112 409 595



		BB.11409

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 1100mm

		100m

		99 923 141

		24 383 627

		3 249 519

		127 556 287



		BB.11410

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 1200mm

		100m

		111 133 494

		28 934 794

		3 249 519

		143 317 807



		BB.11411

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 1400mm

		100m

		132 555 854

		36 088 211

		3 563 988

		172 208 053



		BB.11412

		Lắp đặt Ống BT ly tâm nối bằng p.pháp xảm - đoạn ống dài 2m, Đ/K ống 1600mm

		100m

		154 496 805

		45 684 419

		3 563 988

		203 745 212



		BB.11601

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 400x600 mm cống dài 1m

		100m

		18 277 905

		3 817 555

		3 673 374

		25 768 834



		BB.11602

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 600x600 mm cống dài

		100m

		29 221 224

		4 026 842

		3 688 363

		36936429





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		1 m

		

		

		

		

		



		BB.11603

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 400x800 mm cống dài 1m

		100m

		22 842 146

		4 253 847

		3 977 557

		31 073 550



		BB.11604

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 600x800 mm cống dài 1m

		100m

		32 245 608

		4 555 043

		3 992 546

		40 793197



		BB.11605

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 800x800 mm cống dài 1m

		100m

		33 099 215

		5 225 537

		4 008 247

		42 332 999



		BB.11606

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 400x1000 mm cống dài 1m

		100m

		27 172 296

		5 151 346

		4 008 247

		36 331 889



		BB.11607

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 800x1000 mm cống dài 1m

		100m

		35 958 069

		6123 037

		4 038 225

		46119 331



		BB.11608

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 800x1400 mm cống dài 1m

		100m

		43 054 134

		7 846 058

		4 098 894

		54 999 086



		BB.11609

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1200x1400 mm cống dài 1m

		100m

		50 031 027

		8 352 666

		4 392 364

		62 776 057



		BB.11610

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1400x1500 mm cống dài 1m

		100m

		63 266 959

		9 442 842

		4 421 150

		77 130 951



		BB.11611

		Lắp ổặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT\ quy cách 1200x1600 mm cống dài 1m

		100m

		56 231 380

		9 619463

		4 410 203

		70 261 046



		BB.11612

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1200x1800 mm cống dài 1m

		100m

		60 558 971

		10 221 302

		4 449 224

		75 229497



		BB.11613

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1400x1800 mm cống dài 1m

		100m

		69 347 155

		11 010 282

		4 464 213

		84 821 650



		BB.11614

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1200x2000 mm cống dài 1m

		100m

		65 212 142

		11 093 886

		4 492 287

		80 798 315



		BB.11615

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ Bĩ, quy cách 1400x2000 mm cống

		100m

		72 670 715

		11 684 098

		4 505 371

		88 860 184





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		Danh mục đơn giá

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		dài 1m

		

		

		

		

		



		BB.11616

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p đổ BT, quy cách 1400x2200 mm cống dài 1m

		100m

		75404 367

		11 918 854

		4 519 648

		91 842 869



		BB.11701

		Lắp đặt cống hộp đúc sấn nối bằng p.p xảm, quy cách 400x600 mm cống dài 1m

		100m

		13 717 528

		2 590 622

		3 553 228

		19 861 378



		BB.11702

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 600x600 mm cống dài 1m

		100m

		24 143 709

		2 646 543

		3 553 228

		30 343 480



		BB.11703

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 400x800 mm cống dài 1m

		100m

		17 205 668

		2 719 627

		3 827 433

		23 752 728



		BB.11704

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 600x800 mm cống dài 1m

		100m

		26179 533

		2 868 011

		3 827 433

		32 874 977



		BB.11705

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 800x800 mm cống dài 1m

		100m

		26 628 321

		3 384 585

		3 827 433

		33 840 339



		BB.11706

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 400x1000 mm cống dài 1m

		100m

		20 688 953

		3 310 393

		3 827 433

		27 826 779



		BB.11707

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 800x1000 mm cống dài 1m

		100m

		28 434 672

		3 975 351

		3 941 684

		36 351 707



		BB.11708

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 800x1400 mm cống dài 1m

		100m

		33 617 283

		5 084 905

		3 941 684

		42 643 872



		BB.11709

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 1200x1400 mm cống dài 1m

		100m

		39 610 372

		5 285 334

		4 090 212

		48 985 918



		BB.11710

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 1400x1500 mm cống dài 1m

		100m

		51 786 713

		6 068 223

		4 090 212

		61 945 148



		BB.11711

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 1200x2000 mm cống dài 1m

		100m

		51 413137

		7 249 201

		4 090 212

		62 752 550



		BB.11712

		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng p.p xảm, quy cách 1400x2000 mm cống dài

		100m

		58 527 875

		7 389 280

		4 090 212

		70 007 367





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.11713

		1m

Lắp đặt cống hộp đúc sấn nối bằng p.p xảm, quy cách 1400x2200 mm cống dài 1m

		100m

		60 604 374

		7 470 669

		4 090 212

		72165 255





BB.1300 - LẮP ĐẶT ỐNG GANG

Thành phần công việc :

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

GHI CHÚ:

Trường hợp ống và phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông ... thì khi thanh quyết toán không được tính các loại vật liệu này.

Nếu lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì hao phí đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,6.

		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.13201

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =50mm dài 6m

		100m

		8 565 491

		1 221 848

		

		

		9 787 339



		BB.13202

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =75mm dài 6m

		100m

		12 850 010

		1 263496

		

		

		14113 506



		BB.13203

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =100mm dài 6m

		100m

		19 452 870

		1 548 264

		

		

		21 001 134



		BB.13204

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =150mm dài 6m

		100m

		29 946 229

		2 240 142

		

		

		32 186 371



		BB.13205

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =200mm dài 6m

		100m

		45 939 804

		2 688 378

		

		

		48 628 182



		BB.13206

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =250mm dài 6m

		100m

		58 076 577

		3 340 690

		

		

		61 417 267



		BB.13207

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =300mm dài 6m

		100m

		73 291 783

		4 174 691

		

		1 996 632

		79 463 106



		BB. 13208

		Lắp đặt Ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =350mm dài 6m

		100m

		88 134 013

		4 698415

		

		1 996 632

		94 829 060





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.13209

		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =400mm dài 6m

		100m

		109 973 931

		5 221 097

		1 996 632

		117191 660



		BB.13210

		

		Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, D =500mm dài 6m

		100m

		151 715 955

		6 526 242

		1 996 632

		160 238 829



		BB.13301

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =50mm dài 6m

		100m

		8 989 434

		1 099 507

		

		10 088 941



		BB.13302

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =75mm dài 6m

		100m

		13 725 497

		1 189 050

		

		14 914 547



		BB.13303

		

		Lắp dặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =100mm dài 6m

		100m

		20 261 451

		1 393 646

		

		21 655 097



		BB.13304

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =150mm dài 6m

		100m

		30 681 242

		2 016 284

		

		32 697 526



		BB.13305

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =200mm dài 6m

		100m

		46 582 328

		2 419 749

		

		49 002 077



		BB.13306

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =250mm dài 6m

		100m

		58 788 028

		3 006465

		

		61 794 493



		BB.13307

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =300mm dài 6m

		100m

		68 719 326

		3 757170

		1 996 632

		74 473128



		BB.13308

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =350mm dài 6m

		100m

		87 932 432

		4 228 834

		1 996 632

		94 157 898



		BB.13309

		

		Lắp đặt ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =400mm dài 6m

		100m

		107 683 282

		4 698 936

		1 996 632

		114 378 850



		BB.13310

		

		Lắp đặt Ống gang nối bằng p/p mặt bích, D =500mm dài 6m

		100m

		146 375 401

		5 873 409

		1 996 632

		154 245 442





		BB.1400 – LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

Thành phàn công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, chải rỉ lau chùi, lắp chỉnh, hàn, mài ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

GHI CHÚ: Trường hợp LĐ ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số K= 0,8.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.14101

		Lắp đặt ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 15mm dài 8m

		100m

		1 359 365

		1 443 624

		15 945

		2 818 934



		BB.14102

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.phấp hân, D = 20mm dài 8m

		100m

		1 792 313

		1 560 759

		15 945

		3 369 017



		BB.14103

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.phấp hàn, D = 25mm dài 8m

		100m

		2195 216

		1 742 969

		15 945

		3 954130



		BB.14104

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 32mm dài 8m

		100m

		3 724 586

		1 837 197

		19931

		5 581 714



		BB.14105

		Lắp đặt ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 40mm dài 8m

		100m

		6 339 464

		1 980 362

		26 575

		8 346 401



		BB.14106

		Lắp đặt ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 50mm dài 8m

		100m

		7297436

		2110 512

		34 548

		9442496





		BB.14107

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 60mm dài 8m

		100m

		11 275 088

		2 318 752

		42 520

		13 636 360



		BB.14108

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 75mm dài 8m

		100m

		12 930 958

		2398404

		50493

		15 379855



		BB.14109

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 80mm dài 8m

		100m

		17 226 942

		2 556 146

		63 781

		19 846 869



		BB.14110

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 100mm dài 8m

		100m

		25 000 574

		2 985120

		78 397

		28 064 091



		BB.14111

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 125mm dài 8m

		100m

		28876 248

		3172 016

		97 000

		32145264



		BB.14112

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 150mm dài 8m

		100m

		31 696459

		3414 095

		115603

		35 226157



		BB.14113

		Lắp đặt Ống thép đen bằng p.pháp hản, D = 200mm dài 8m

		100m

		35 735512

		4500 066

		196 657

		40 432 235



		BB.14114

		Lắp đặt ống thép đen bằng p.pháp hàn, D = 250mm dài 8m

		100m

		39 988199

		4 670 823

		277 712

		44 936 734



		BB.14301

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D<=25mm L 8m

		100m

		2141 719

		1 132 826

		

		3 274 545





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.14302

		Lắp đặt.ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =32mm L 8m

		100m

		3 760 876

		1 331 174

		

		5 092 050



		BB.14303

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =40mm L 8m

		100m

		6 386 139

		1 530 564

		

		7 916 703



		BB. 14304

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =50mm L 8m

		100m

		7 314 731

		1 676 332

		

		8 991 063



		BB.14305

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =67mm L 8m

		100m

		11 449 145

		1 827 306

		

		13 276 451



		BB.14306

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =76mm L 8m

		100m

		12 626 763

		2 035 546

		

		14 662 309



		BB. 14307

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =89mm L 8m

		100m

		17209 721

		2 144 872

		

		19354 593



		BB.14308

		Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =100mm L 8m

		100m

		25 390 939

		2 264 610

		

		27 655 549



		BB. 14309

		Lắp đặt Ống thép tráng kẽm nối bằng p.pháp măng sông, D =110mm L 8m

		100m

		31 389 139

		2 366 127

		

		33 755 266





		BB.1900 – LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống

GHI CHÚ: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng vối ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.19101

		Lắp đặt Ống nhựa miệng báỉ nối bằng p/p dán keo, D=20mm dài 6m

		100m

		426 173

		228 023

		

		

		654 196



		BB.19102

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng P/P dán keo, D=25mm dài 6m

		100m

		659 041

		266 547

		

		

		925 588



		BB.19103

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng P/P dán keo, D=32mm dài 6m

		100m

		1 093807

		320 690

		

		

		1 414497



		BB.19104

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=40mm dài 6m

		100m

		1 751 008

		400 341

		

		

		2151 349



		BB.19105

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=50mm dài 6m

		100m

		2 721 762

		500 817

		

		

		3 222 579



		BB.19106

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=60mm dài 6m

		100m

		4 007 236

		546 630

		

		

		4 553 866



		BB.19107

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nổi bằng p/p dán keo, D=89mm dài 6m

		100m

		5686 024

		577 345

		

		

		6 263 369



		BB.19108

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng P/P dán keo, D==100mm dài 6m

		100m

		9226 828

		703 331

		

		

		9930159



		BB.19109

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=125mm dài 6m

		100m

		16 918402

		764 241

		

		

		17682 643



		BB.19110

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=150mm dài 6m

		100m

		23 808 741

		825151

		

		

		24 633 892



		BB.19111

		Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=200mm dài 6m

		100m

		43610471

		1 039118

		

		

		44 649 589



		BB.19112

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=250mm dài 6m

		100m

		66614 841

		1 168747

		

		

		67 783 588



		BB.19113

		Lắp đặt Ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, D=300mm dài 6m

		100m

		83 397439

		1 402496

		

		

		84 799 935



		BB.19201

		Lắp đặt Ống nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=100mm dài 6m

		100m

		7 647 605

		726 758

		

		

		8 374 363



		BB.19202

		Lắp đặt Ống nhựa PVC miệng bát bằng

		100m

		13 855 885

		762 679

		

		

		14 618 564





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		P P nối gioăng, D=150mm dài 6m

		

		

		

		

		



		BB.19203

		Lắp đặt Ống nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=200mm dài 6m

		100m

		24 125132

		1 017 252

		

		25 142 384



		BB.19204

		Lắp đặt Ống nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=250mm dài 6m

		100m

		38 680 388

		1 271 826

		

		39 952 214



		BB.19205

		Lắp đặt Ống nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=300mm dài 6m

		100m

		50 121 052

		1 528 482

		

		51 649 534



		BB.19301

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=20mm dài 6m

		100m

		313131

		718428

		18 000

		1 049 559



		BB.19302

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=25mm dài 6m

		100m

		393 939

		780 900

		20 400

		1 195 239



		BB.19303

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=32mm dài 6m

		100m

		505 051

		812 136

		26 400

		1 343 587



		BB.19304

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=40mm dài 6m

		100m

		757 576

		906 885

		30 000

		1 694 461



		BB.19305

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=50mm dài 6m

		100m

		878 788

		953 739

		34 800

		1 867 327



		BB.19306

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=60mm dài 6m

		100m

		1 161 616

		1 033 912

		43 200

		2 238 728



		BB.19307

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=75mm dài 6m

		100m

		1 626 263

		1 049 530

		48 000

		2 723 793



		BB.19308

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=80mm dài 6m

		100m

		1 777 778

		1 112 002

		54 000

		2 943 780



		BB.19309

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=100mm dài 6m

		100m

		1 575 758

		1 337 942

		69 600

		2 983 300



		BB.19310

		Lắp ỏặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=125mm dài 6m

		100m

		4 888 889

		1 405 620

		87 600

		6 382 109



		BB.19311

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=150mm dài 6m

		100m

		7 070 707

		1 595 639

		99 600

		8 765 946



		BB.19312

		Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=200mm dâi 6m

		100m

		12 575 757

		1 755463

		116 400

		14 447 620



		BB.19313

		Lắp đặt Ống nhựa PVC nối bằng p/p hàn, D=250mm dài 6m

		100m

		20171 717

		1 975 156

		144 000

		22 290 873



		BB.19401

		Lắp đặt ống nhựa nối bằng p/p mãng sông, D=15mm dài 8m

		100m

		393 817

		520 600

		

		914 417



		BB.19402

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=20mm dài 8m

		100m

		439445

		546 630

		

		986 075





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.19403

		Lắp đặi ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=25mm dài 8m

		100m

		673 959

		557 042

		

		1 231 001



		BB.19404

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=32mm dài 8m

		100m

		1 109 690

		572 660

		

		1 682 350



		BB.19405

		Lắp đặt ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=40mm dài 8m

		100m

		1 767 143

		718428

		

		2 485 571



		BB.19406

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=50mm dài 8m

		100m

		2 735182

		728 840

		

		3464 022



		BB.19407

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=67mm dài 8m

		100m

		4 411 809

		786 106

		

		5197 915



		BB.19408

		Lắp đặt ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=76mm dài 8m

		100m

		6 144 769

		886 061

		

		7 030 830



		BB.19409

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=89mm dài 8m

		100m

		8 804 280

		1 038 076

		

		9 842 356



		BB.19410

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=100mm dài 8m

		100m

		13 778 298

		1 107 837

		

		14 886135



		BB.19411

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=110mm dài 8m

		100m

		14 299454

		1 218 725

		

		15 518179



		BB.19412

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=150mm dài 8m

		100m

		23 759406

		1 495 684

		

		25 255 090



		BB.19413

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=200mm dài 8m

		100m

		43 470 847

		1 994 419

		

		45 465 266



		BB.19414

		Lắp đặt Ống nhựa nối bằng p/p măng sông, D=250mm dài 8m

		100m

		66 368 261

		2 493153

		

		68 861 414



		BB.19501

		Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn HDPE1 lớp có đầu nối gai, D=100mm dài 5m

		100m

		4 696 205

		78 090

		

		4 774 295



		BB.19502

		Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, D=150mm dài 5m

		100m

		10 185 378

		84 858

		

		10 270 236



		BB.19503

		Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, D=200mm dài 5m

		100m

		21 138 504

		98 914

		

		21 237 418



		BB.19504

		Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn HDPE1 lớp có đẩu nối gai, D=250mm dài 5m

		100m

		27 125 712

		130150

		

		27 255 862



		BB.19505

		Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn HDPE1 lớp có đầu nối gai, D=300mm dài 5m

		100m

		30 722 072

		194 184

		

		30 916 256





		BB.2300 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và

Xảm mối nối

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23101

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D = 50mm

		cái

		60532

		12494

		

		73 026



		BB.23102

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D = 75mm

		cái

		114 728

		16139

		

		130867



		BB.23103

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D

= ioomm

		cái

		186 188

		20 824

		

		207 012



		BB.23104

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D = 150mm

		cái

		352414

		26 030

		

		378444



		BB.23105

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D =200mm

		cái

		527 682

		33318

		

		561 000



		BB.23106

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D = 250mm

		cái

		736 390

		42169

		

		778 559



		BB.23107

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p xảm, D = 300mm

		cái

		978 585

		49 978

		19966

		1 048529



		BB.23108

		Lắp đặt côn gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 350mm

		cái

		1 494 075

		59 348

		19 966

		1 573 389



		BB.23109

		Lắp đặt côn gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 400mm

		cái

		1 850 367

		66116

		19966

		1 936449



		BB.23110

		Lắp đặt côn gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 500mm

		cái

		2 464 522

		78 611

		22185

		2 565318



		BB.23201

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 50mm

		cái

		63 914

		13015

		

		76 929



		BB.23202

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 75mm

		cái

		120 028

		17180

		

		137 208



		BB.23203

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 100mm

		cái

		198 744

		21 865

		

		220 609



		BB.23204

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 150mm

		cái

		368 577

		27 071

		

		395 648



		BB.23205

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 200mm

		cái

		550 775

		34 880

		

		585 655



		BB.23206

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 250mm

		cái

		771 157

		44 251

		

		815 408





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23207

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 300mm

		cái

		1 021 560

		52 581

		19 966

		1 094 107



		BB.23208

		Lắp đặt cắn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 350mm

		cái

		1 606 745

		62472

		19 966

		1 689183



		BB.23209

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 400mm

		cái

		2 007 293

		69 760

		19 966

		2 097 019



		BB.23210

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 500mm

		cái

		2 846 085

		82 775

		22185

		2 951 045



		BB.23301

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 50mm

		cái

		67167

		11974

		

		79141



		BB.23302

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 75mm

		cái

		143 334

		15618

		

		158 952



		BB.23303

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 100mm

		cái

		180 618

		19 783

		

		200 401



		BB.23304

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 150mm

		cái

		311 191

		24 468

		

		335 659



		BB.23305

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 200mm

		cái

		431 763

		31 236

		

		462 999



		BB.23306

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 250mm

		cái

		640 224

		40 086

		

		680 310



		BB.23307

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 300mm

		cái

		790 519

		47 375

		19 966

		857 860



		BB.23308

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 350mm

		cái

		1 246 725

		56 225

		19 966

		1 322 916



		BB.23309

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 400mm

		cái

		1 557 036

		62 993

		19 966

		1 639 995



		BB.23310

		Lắp đặt côn gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 500mm

		cái

		1 972 957

		74 446

		22185

		2 069 588



		BB.23401

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 50mm

		cái

		98 536

		12 494

		

		111030



		BB.23402

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 75mm

		cái

		129 730

		16139

		

		145 869



		BB.23403

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 100mm

		cái

		176187

		20 824

		

		197 011



		BB.23404

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 150mm

		cái

		309 260

		26 030

		

		335 290



		BB.23405

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 200mm

		cái

		502 640

		33 318

		

		535 958





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23406

		Lắp đặt cút gang nối bằng P/P xảm, D = 250mm

		cái

		736 390

		42169

		

		778 559



		BB.23407

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng P/P xảm, D = 300mm

		cái

		1 108 598

		49 978

		19 966

		1 178 542



		BB.23408

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm. D = 350mm

		cái

		1 405 566

		59 348

		19 966

		1 484 880



		BB.23409

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 400mm

		cái

		1 930 375

		66116

		19 966

		2 016 457



		BB.23410

		Lắp đặt cút gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 500mm

		cái

		2 747 551

		78 611

		22185

		2 848 347





		BB.23501

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 50mm

		cái

		101 918

		13015

		

		114 933



		BB.23502

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 75mm

		cái

		135 030

		17180

		

		152 210



		BB.23503

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 100mm

		cái

		188 743

		21 865

		

		210 608



		BB.23504

		Lắp oặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 150mm

		cái

		328 573

		27 071

		

		355 644



		BB.23505

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 200mm

		cái

		530 773

		34 880

		

		565 653



		BB.23506

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 250mm

		cái

		771 157

		44 251

		

		815408



		BB.23507

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 300mm

		cái

		1 151 573

		52 581

		19 966

		1 224 120



		BB.23508

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 350mm

		cái

		1 518 236

		62 472

		19 966

		1 600 674



		BB.23509

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 400mm

		cái

		2 087 301

		69 760

		19 966

		2 177 027



		BB.23510

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 500mm

		cái

		3129113

		82 775

		22185

		3 234 073



		BB.23601

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 50mm

		cái

		30163

		11974

		

		42137



		BB.23602

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 75mm

		cái

		60 326

		15618

		

		75 944



		BB.23603

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 100mm

		cái

		230 623

		19 783

		

		250 406



		BB.23604

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 150mm

		cái

		371 197

		24 468

		

		395 665





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23605

		Lắp đặt cút gang nối  bằng P/P mặt bích, , Đường kính D = 200mm

		cái

		551 775

		31 236

		

		583 011



		BB.23606

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 250mm

		cái

		860 246

		40 086

		

		900 332



		BB.23607

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 300mm

		cái

		1 140 554

		47 375

		19 966

		1 207 895



		BB.23608

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 350mm

		cái

		1 556 756

		56 225

		19 966

		1 632 947



		BB.23609

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 400mm

		cái

		1 992 079

		62 993

		19 966

		2 075 038



		BB.23610

		Lắp đặt cút gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 500mm

		cái

		3 133 073

		74 446

		22185

		3 229 704



		BB.23701

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 50mm

		cái

		290 478

		18 742

		

		309 220



		BB.23702

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 75mm

		cái

		332 109

		24 208

		

		356 317



		BB.23703

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 100mm

		cái

		418 297

		31 236

		

		449 533



		BB.23704

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 150mm

		cái

		792 922

		39 045

		

		831 967



		BB.23705

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 200mm

		cái

		1 197 004

		49 978

		

		1 246 982



		BB.23706

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 250mm

		cái

		1 270 601

		63 253

		

		1 333 854



		BB.23707

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 300mm

		cái

		2 419 973

		74 966

		29 949

		2 524 888



		BB.23708

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 350mm

		cái

		3 357 223

		89 023

		29 949

		3 476195



		BB.23709

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 400mm

		cái

		4 239 696

		99174

		29 949

		4 368 819



		BB.23710

		Lắp đặt Tê gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 500mm

		cái

		7 455 159

		117916

		33 277

		7 606 352



		BB.23751

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 50mm

		cái

		107 063

		24 989

		

		132 052



		BB.23752

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 75mm

		cái

		166 451

		32 277

		

		198 728



		BB.23753

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 100mm

		cái

		412 381

		41 648

		

		454 029





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu



		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23754

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng P/P xảm, D = 150mm

		cái

		725197

		52 060

		

		777 257



		BB.23755

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 200mm

		cái

		1 105 289

		66 637

		

		1 171 926



		BB.23756

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng P/P xắm, D = 250mm

		cái

		1 520 784

		84 337

		

		1 605121



		BB.23757

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng P/P xắm, D = 300mm

		cái

		2 177 192

		99 955

		39 933

		2 317 080



		BB.23758

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 350mm

		cái

		2 854 803

		118 697

		39 933

		3 013 433



		BB.23759

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng p/p xảm, D = 400mm

		cái

		3 654 062

		132 232

		39 933

		3 826 227



		BB.23760

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng bằng P/P xắm, D = 500mm

		cái

		5 615 781

		157 221

		44 370

		5 817 372



		BB.23801

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 50mm

		cái

		295 552

		19 523

		

		315 075



		BB.23802

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 75mm

		cái

		340 058

		25 770

		

		365 828



		BB.23803

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 100mm

		cái

		437 130

		32 798

		

		469 928



		BB.23804

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 150mm

		cái

		821 892

		40 607

		

		862 499



		BB.23805

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 200mm

		cái

		1 239 204

		52 320

		

		1 291 524



		BB.23806

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 250mm

		cái

		1 322 752

		66 377

		

		1 389 129



		BB.23807

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 300mm

		cái

		2 484 435

		78 871

		29 949

		2 593 255



		BB.23808

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 350mm

		cái

		3 526 229

		93 708

		29 949

		3 649 886



		BB.23809

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 400mm

		cái

		4 475 085

		104 641

		29 949

		4 609 675



		BB.23810

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 500mm

		cái

		8 027 503

		124 163

		33 277

		8 184 943



		BB.23851

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 50mm

		cái

		113 827

		26 030

		

		139 857



		BB.23852

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 75mm

		cái

		177 050

		34 360

		

		211410





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Dạnh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23853

		Lắp đặt chữ hập gang nối bằng P/P gioăng cao su, Đường kỉnh D = 100mm

		cái

		437 492

		43 730

		

		481 222



		BB.23854

		Lắpđặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 150mm

		cái

		763 823

		54142

		

		817 965



		BB.23855

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 200mm

		cái

		1 161 556

		69 760

		

		1 231 316



		BB.23856

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 250mm

		cái

		1 590 319

		88 502

		

		1 678 821



		BB.23857

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 300mm

		cái

		2 263 142

		105161

		39 933

		2 408 236



		BB.23858

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 350mm

		cái

		3 080 143

		124 944

		39 933

		3 245 020



		BB.23859

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăr.g cao su, Đường kính D = 400mm

		cái

		3 967 914

		139 521

		39 933

		4 147 368



		BB.23860

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p gioăng cao su, Đường kính D = 500mm

		cái

		6 378 905

		165 551

		44 370

		6 588 826



		BB.23901

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 50mm

		cái

		422 082

		17 961

		

		440 043



		BB.23902

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 75mm

		cái

		501 180

		23 427

		

		524 607



		BB.23903

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 100mm

		cái

		584 958

		29 674

		

		614 632



		BB.23904

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 150mm

		cái

		984 838

		36 702

		

		1 021 540



		BB.23905

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 200mm

		cái

		1 286 709

		46 854

		

		1 333 563



		BB.23906

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 250mm

		cái

		1 803 420

		60129

		

		1 863 549



		BB.23907

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 300mm

		cái

		2 296 890

		71 062

		29 949

		2 397 901



		BB.23908

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 350mm

		cái

		2 850185

		84 337

		29 949

		2 964 471



		BB.23909

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 400mm

		cái

		3 286 649

		94 489

		29 949

		3 411 087



		BB.23910

		Lắp đặt Tê gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 500mm

		cái

		4 038 544

		111 669

		33 277

		4 183 490



		BB.23951

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 50mm

		cái

		155 336

		23 948

		

		179 284





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Dạnh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.23952


BB.23953

		Lắp đặt chữ thậpgang nối bằng p/p mặt bích, đường kính D = 75mm

Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 100mm

		cái

cái

		290 669 467 914

		31 236 39 566

		

		321 905 507480



		BB.23954

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 150mm

		cái

		749062

		48 936

		

		797 998



		BB.23955

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 200mm

		cái

		1 110218

		62 472

		

		1 172 690



		BB.23956

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 250mm

		cái

		1 733 826

		80172

		

		1 813 998



		BB.23957

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 300mm

		cái

		2 294 442

		94 749

		39 933

		2429124



		BB.23958

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 350mm

		cái

		2 973 497

		112 450

		39 933

		3125 880



		BB.23959

		Lắp đặt chữ thập gang nối bằng p/p mặt bích, Đường kính D = 400mm

		cái

		3 654125

		125 985

		39933

		3820 043





		BB.2400 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc :

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.24101

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 15mm

		cái

		2 931

		4 685

		1595

		9211



		BB.24102

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 20mm

		cái

		3 039

		6 247

		1993

		11279



		BB.24103

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 25mm

		cái

		4 347

		7 809

		2 392

		14 548



		BB.24104

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 32mm

		cái

		6 963

		8 850

		3 986

		19799



		BB.24105

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 40mm

		cái

		8 754

		9891

		5 049

		23 694



		BB.24106

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp

		cái

		13118

		10 933

		5 847

		29 898





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		Hàn, đường kính D = 50mm

		

		

		

		

		



		BB. 24107

		Lắp đặtcôn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 60mm

		cái

		27443

		12 494

		7175

		47112



		BB.24108

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 75mm

		cái

		36 375

		15 097

		8 504

		59 976



		BB.24109

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 80mm

		cái

		37130

		16 659

		10 896

		64 685



		BB.24110

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 100mm

		cái

		57 779

		18 742

		13 288

		89 809



		BB.24111

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 125mm

		cái

		82 644

		20 824

		15 945

		119413



		BB.24112

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 150mm

		cái

		147 120

		24 989

		19 931

		192 040



		BB.24113

		Lắp đặt côn thép'nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 200mm

		cái

		212 615

		32 277

		34 548

		279440



		BB.24114

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 250mm

		cái

		381 513

		40 086

		47 836

		469435



		BB.24115

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 300mm

		cái

		588139

		44 251

		83 909

		716 299



		BB.24116

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 350mm

		cái

		898 297

		51 019

		105 833

		1 055 149



		BB.24117

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 400mm

		cái

		1 292 588

		58 828

		115 307

		1 466 723



		BB.24118

		Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 500mm

		cái

		2 104 814

		71 322

		128 595

		2 304 731



		BB.24201

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 15mm

		cái

		2811

		4 685

		1 595

		9 091



		BB.24202

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 20mm

		cái

		3 869

		6 247

		1993

		12109



		BB.24203

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 25mm

		cái

		5407

		7 809

		2 392

		15 608



		BB.24204

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 32mm

		cái

		6 983

		8 850

		3 986

		19 819



		BB.24205

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 40mm

		cái

		8 774

		9 891

		5 049

		23 714



		BB.24206

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 50mm

		cái

		14 478

		10 933

		5847

		31 258





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.24207

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn. Đường kính D = 60mm

		cái

		19 742

		12494

		7175

		39411



		BB.24208

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 75mm

		cái

		24 324

		15 097

		8 504

		47 925



		BB.24209

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 80mm

		cái

		37 810

		16 659

		10 896

		65 365



		BB.24210

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 100mm

		cái

		56179

		18 742

		13 288

		88 209



		BB.24211

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 125mm

		cái

		67 342

		20 824

		15 945

		104111



		BB.24212

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 150mm

		cái

		183 624

		24 989

		19 931

		228 544



		BB.24213

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 200mm

		cái

		398 134

		32 277

		34 548

		464 959



		BB.24214

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 250mm

		cái

		798 055

		40 086

		47 836

		885 977



		BB.24215

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 300mm

		cái

		1 205 701

		44 251

		83 909

		1 333 861



		BB.24216

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 350mm

		cái

		2172 424

		51 019

		105 833

		2 329 276



		BB.24217

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 400mm

		cái

		2 338 693

		58 828

		115 307

		2 512 828



		BB.24218

		Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 500mm

		cái

		2 734 877

		71 322

		128 595

		2 934 794



		BB.24301

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 15mm

		cái

		2 747

		7 028

		2 392

		12167



		BB.24302

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 20mm

		cái

		3 509

		9 371

		2 990

		15 870



		BB.24303

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 25mm

		cái

		4 471

		11714

		3 588

		19 773



		BB.24304

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 32mm

		cái

		7 294

		13 275

		5 979

		26 548



		BB.24305

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 40mm

		cái

		9 231

		14 837

		7 574

		31 642



		BB.24306

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 50mm

		cái

		13 927

		16 399

		8 770

		39 096



		BB.24307

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 60mm

		cái

		27 413

		18 742

		10 763

		56 918





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.24308 

		Lắp đặt tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 75mm

		cái

		34 821

		22 646

		1  2 756

		70 223



		BB.24309

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 80mm

		cái

		48 944

		24 989

		16 344

		90 277



		BB.24310

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 100mm

		cái

		64 336

		28112

		19 931

		112 379



		BB.24311

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 125mm

		cái

		77 961

		31 236

		23 918

		133115



		BB.24312

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 150mm

		cái

		103 419

		37 483

		29 897

		170 799



		BB.24313

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 200mm

		cái

		149406

		48 416

		51 822

		249 644



		BB.24314

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 250mm

		cái

		177 230

		60129

		71 753

		309112



		BB.24315

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 300mm

		cái

		215142

		66 377

		125 863

		407 382



		BB.24316

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 350mm

		cái

		267 337

		76 528

		158 750

		502 615



		BB.24317

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 400mm

		cái

		307 720

		88 242

		172 960

		568 922



		BB.24318

		Lắp đặt Tê thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 500mm

		cái

		366 942

		106 983

		192 892

		666 817



		BB.24401

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 15mm

		cái

		3 363

		9 371

		3189

		15923



		BB.24402

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 20mm

		cái

		4 778

		12494

		3 986

		21 258



		BB.24403

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hân, Đường kính D = 25mm

		cái

		5 961

		15 618

		4 784

		26 363



		BB.24404

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 32mm

		cái

		9 266

		17 700

		7 973

		34 939





		BB.24405

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 40mm

		cái

		11058

		19 783

		10 099

		'40 940



		BB.24406

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 50mm

		cái

		15 736

		21 865

		11693

		49 294



		BB.24407

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 60mm

		cái

		31 884

		24 989

		14 351

		71 224



		BB.24408

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 75mm

		cái

		40 547

		30195

		17 008

		87 750





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.24409

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương hàn. Đường kính D = 80mm

		cái

		63 059

		33 318

		21 792

		118169



		BB.24410

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 100mm

		cái

		194 898

		37 483

		26 575

		258 956



		BB.24411

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 125mm

		cái

		234 294

		41 648

		31 890

		307 832



		BB.24412

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 150mm

		cái

		440 588

		49 978

		39 863

		530429



		BB.24413

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 200mm

		cái

		737 262

		64 554

		69 096

		870 912



		BB.24414

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 250mm

		cái

		1 101 393

		80172

		95 671

		1277 236



		BB.24415

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 300mm

		cái

		1 436 638

		88 502

		167 818

		1 692 958



		BB.24416

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 350mm

		cái

		1 842 931

		102 038

		211667

		2 156 636



		BB.24417

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 400mm

		cái

		2 207 472

		117 656

		230 614

		2 555 742



		BB.24418

		Lắp đặt chữ thập thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 500mm

		cái

		2 670 475

		142 644

		257 189

		3 070 308



		BB.24501

		Lắp đặt bịt đẩu ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 15mm

		cải

		1816

		2 343

		797

		4 956



		BB.24502

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 20mm

		cái

		2 270

		3124

		997

		6 391



		BB.24503

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 25mm

		cái

		3 424

		3 905

		1 196

		8 525



		BB.24504

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 32mm

		cái

		4 732

		4 425

		1993

		11 150



		BB.24505

		Lắp đặt bịt đầu ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 40mm

		cái

		8178

		4 946

		2 525

		15 649



		BB.24506

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 50mm

		cái

		16 310

		5466

		2 923

		24 699





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.24507

		Lắp đặt bịt đầu ống thép nối bằng hàn, Đường kính D = 68mm

		cái

		25473

		6 247

		3 588

		35 308



		BB.24508

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 75mm

		cái

		25 688

		7 549

		4 252

		37 489



		BB.24509

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 80mm

		cái

		32 566

		8 330

		5448

		46 344



		BB.24510

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 100mm

		cải

		44 891

		9 371

		6 644

		60 906



		BB.24511

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 125mm

		cái

		57 323

		10412

		7 973

		75 708



		BB.24512

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 150mm

		cái

		57 809

		12 494

		9 966

		80 269



		BB.24513

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 200mm

		cái

		71 804

		16139

		17 274

		105 217



		BB.24514

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 250mm

		cái

		85 746

		20 043

		23 918

		129 707



		BB.24515

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 300mm

		cái

		100 550

		22126

		41 954

		164 630



		BB.24516

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 350mm

		cái

		114115

		25 509

		52 917

		192 541



		BB.24517

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 400mm

		cái

		129 243

		29 414

		57 653

		216 310



		BB.24518

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép nối bằng phương pháp hàn, Đường kính D = 500mm

		cái

		144 316

		35 661

		64 297

		244 274





		BB.2600 - LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc :

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và

Chỉnh ống, lắp giá đỡ

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.26101

		Lắp đặt cổn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 15mm

		cái

		2 503

		3 644

		

		6147



		BB.26102

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 20mm

		cái

		2 503

		5 727

		

		8 230



		BB.26103

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 25mm

		cái

		2 903

		6 247

		

		9150



		BB.26104

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 32mm

		cái

		3 504

		7 288

		

		10 792



		BB.26105

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 40mm

		cái

		4 505

		8 330

		

		12 835



		BB.26106

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 50mm

		cái

		6 507

		8850

		

		15 357



		BB.26107

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 67mm

		cái

		16 016

		9891

		

		25 907



		BB.26108

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 76mm

		cái

		22 022

		10 933

		

		32 955



		BB.26109

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 89mm

		cái

		27 027

		11453

		

		38480



		BB.26110

		Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D =100mm

		cái

		32 032

		11974

		

		44 006



		BB.26201

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 15mm

		cái

		2 382

		3 644

		

		6 026



		BB.26202

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 20mm

		cái

		3 333

		5 727

		

		9 060



		BB.26203

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 25mm

		cái

		4 765

		6 247

		

		11012



		BB.26204

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 32mm

		cái

		6196

		7 288

		

		13484



		BB.26205

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 40mm

		cái

		7 628

		8 330

		

		15958



		BB.26206

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 50mm

		cái

		12 873

		8 850

		

		21 723





		

		

		

		

		

		Đơn vị tính

		: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.26207

		Lắp đặt cút théptráng kẽm nối bằng P.P măng sông D  = 67mm

		cái

		21 972

		9 891

		

		31 863



		BB.26208

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 76mm

		cái

		32412

		10 933

		

		43 345



		BB.26209

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 89mm

		cái

		36 236

		11453

		

		47 689



		BB.26210

		Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		52 452

		11974

		

		64 426



		BB.26301

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 15mm

		cái

		2102

		5466

		

		7 568



		BB.26302

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 20mm

		cái

		2 703

		8 590

		

		11293



		BB.26303

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 25mm

		cái

		3 504

		9 371

		

		12 875



		BB.26304

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 32mm

		cái

		6 006

		10 933

		

		16 939



		BB.26305

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 40mm

		cái

		7 007

		12 494

		

		19 501



		BB.26306

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 50mm

		cái

		11011

		13 275

		

		24 286



		BB.26307

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 67mm

		cái

		24 024

		14 837

		

		38 861



		BB.26308

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 76mm

		cái

		31 031

		16 399

		

		47 430



		BB.26309

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 89mm

		cái

		44 044

		17180

		

		61 224



		BB.26310

		Lắp đặt Tê thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		58 058

		17 961

		

		76 019



		BB.26401

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng pp măng sông, D = 15mm

		cái

		2 503

		7 288

		

		9 791



		BB.26402

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 20mm

		cái

		3 704

		11453

		

		15157



		BB.26403

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 25mm

		cái

		4 672

		12 494

		

		17166



		BB.26404

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 32mm

		cái

		8 008

		14 577

		

		22 585



		BB.26405

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 40mm

		cái

		9 342

		16 659

		

		26 001





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.26406

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng P.P măng sông, D = 50mm

		cái

		14 682

		17 700

		

		32 382



		BB.26407

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 67mm

		cái

		32 032

		19 783

		

		51 815



		BB.26408

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 76mm

		cái

		41 374

		21 865

		

		63 239



		BB.26409

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 89mm

		cái

		59 392

		22 906

		

		82 298



		BB.26410

		Lắp đặt chữ thập thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D =100mm

		cái

		77 410

		23 948

		

		101 358



		BB.26501

		Lắp đặt bịt đẩu ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 15mm

		cái

		1602

		1822

		

		3 424



		BB.26502

		Lắp đặt bịt đắu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 20mm

		cái

		2 002

		2 863

		

		4 865



		BB.26503

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 25mm

		cái

		3103

		3124

		

		6 227



		BB.26504

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 32mm

		cái

		4 304

		3 644

		

		7 948



		BB.26505

		Lắp đặt bịt đẩu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 40mm

		cái

		7 608

		4165

		

		11 773



		BB.26506

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 50mm

		cái

		15516

		4 425

		

		19 941



		BB.26507

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 67mm

		cái

		24 024

		4 946

		

		28 970



		BB.26508

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 76mm

		cái

		31 031

		5466

		

		36497



		BB.26509

		Lắp đặt bịt đẳu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D = 89mm

		cái

		31 031

		5 727

		

		36 758



		BB.26510

		Lắp đặt bịt đầu Ống thép tráng kẽm nối bằng p.p măng sông, D =100mm

		cái

		43 043

		5 987

		

		49 030





		BB.2900: LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

GHI CHÚ:

Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29101

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=32mm

		cái

		1262

		1458

		

		2 720



		BB.29102

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=40mm

		cái

		1811

		1822

		

		3 633



		BB.29103

		Lắp đặt cổn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=50mm

		cái

		2424

		1926

		

		4 350



		BB.29104

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=65mm

		cái

		3425

		2 030

		

		5455



		BB.29105

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=89mm

		cái

		4 590

		2 603

		

		7193



		BB.29106

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=100mm

		cái

		5700

		3124

		

		8 824



		BB.29107

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=125mm

		cái

		7186

		3 384

		

		10 570



		BB.29108

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=150mm

		cái

		11772

		4165

		

		15937



		BB.29109

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=200mm

		cái

		19 895

		4 685

		

		24 580



		BB.29110

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=250mm

		cái

		30450

		4 946

		

		35 396



		BB.29111

		Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=300mm

		cái

		38 367

		5206

		

		43 573



		BB.29121

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=32mm

		cái

		4167

		1458

		

		5625



		BB.29122

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=40mm

		cái

		4 732

		1822

		

		6 554



		BB.29123

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=50mm

		cái

		8 222

		1926

		

		10148





		BB.29124

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=65mm

		cái

		12127

		2030

		

		14157





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29125

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo D=89mm

Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng PP dán keo, D=100mm

		cái

		20 706

		2 603

		

		23 309



		BB.29126

		

		cái

		29 749

		3124

		

		32 873



		BB.29127

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=125mm

		cái

		38 238

		3 384

		

		41 622



		BB.29128

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=150mm

		cái

		45 048

		4165

		

		49 213



		BB.29129

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.P dẩn keo, D=200mm

		cái

		69144

		4 685

		

		73 829



		BB.29130

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.P dẩn keo, D=250mm

		cái

		93 533

		4 946

		

		98 479



		BB.29131

		Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=300mm

		cái

		114 343

		5 206

		

		119 549



		BB.29141

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=32mm

		cái

		2 384

		2187

		

		4 571



		BB.29142

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=40mm

		cái

		3 394

		2 759

		

		6153



		BB.29143

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=50mm

		cái

		4 092

		2 915

		

		7 007



		BB.29144

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=65mm

		cái

		10 252

		3 072

		

		13 324



		BB.29145

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=89mm

		cái

		11439

		3 905

		

		15 344



		BB.29146

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=100mm

		cái

		15 359

		4 685

		

		20 044



		BB.29147

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=125mm

		cái

		26 431

		5102

		

		31 533



		BB.29148

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.Pdán keo, D=150mm

		cái

		29 814

		6 247

		

		36 061



		BB.29149

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.P dan keo, D=200mm

		cải

		61 053

		7 028

		

		68 081



		BB.29150

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=250mm

		cái

		129 214

		7 445

		

		136 659



		BB.29151

		Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng P.P dân keo, D=300mm

		cái

		136 330

		7 809

		

		144139



		BB.29161

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=32mm

		cái

		3 610

		2 915

		

		6 525





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB. 26162

BB.26163

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=40mm

Lắp đặt chứ thập nhựa miệng bát nối bằng P.P dán keo, D=50mm

		cái

cái

		4 298 4 613

		3 644 3 852

		

		7 942 8465



		BB.29164

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=65mm

		cái

		8 898

		4 061

		

		12 959



		BB.29165

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=89mm

		cái

		9 880

		5 206

		

		15 086



		BB.29166

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=100mm

		cái

		18316

		6 247

		

		24 563



		BB.29167

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=125mm

		cái

		25 966

		6 768

		

		32 734



		BB.29168

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=150mm

		cái

		34199

		8 330

		

		42 529



		BB.29169

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=200mm

		cái

		55 205

		9 371

		

		64 576



		BB.29170

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=250mm

		cái

		70 310

		9 891

		

		80 201



		BB.29171

		Lắp đặt chữ thập nhựa miệng bát nối bằng p.p dán keo, D=300mm

		cái

		82 240

		10412

		

		92 652



		BB.29201

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=20mm

		cái

		656

		2 603

		2 280

		5 539



		BB.29202

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=25mm

		cái

		921

		3124

		2 520

		6 565



		BB.29203

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=32mm

		cái

		910

		3 644

		3 240

		7 794



		BB.29204

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=40mm

		cái

		1365

		4165

		3 600

		9130



		BB.29205

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=50mm

		cái

		1820

		5 206

		4 200

		11226



		BB.29206

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=60mm

		cái

		2 275

		5 727

		4 800

		12 802



		BB.29207

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=75mm

		cái

		2 993

		6 247

		6 000

		15 240



		BB.29208

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=80mm

		cái

		3 530

		6 768

		6 720

		17018



		BB.29209

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=10ổmm

		cái

		4 550

		7 809

		8400

		20759





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29210



		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=125 mm

		cái

		7 280

		8 069

		10 800

		26149



		BB.29211

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=150mm

		cái

		10511

		8 330

		12 000

		30 841



		BB.29212

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=200mm

		cái

		18018

		9 891

		14 400

		42 309



		BB.29213

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p hàn, D=250mm

		cái

		28 028

		10 933

		16 800

		55 761



		BB.29221

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=20mm

		cái

		475

		2 603

		2 280

		5 358



		BB.29222

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=25mm

		cái

		637

		3124

		2 520

		6 281



		BB.29223

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=32mm

		cái

		1095

		3 644

		3 240

		7 979



		BB.29224

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=40mm

		cái

		1820

		4165

		3 600

		9 585



		BB.29225

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=50mm

		cái

		2 093

		5 206

		4 200

		11499



		BB.29226

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=60mm

		cái

		3 276

		5 727

		4 800

		13 803



		BB.29227

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=75mm

		cái

		6 825

		6 247

		6 000

		19 072



		BB.29228

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=80mm

		cái

		7 898

		6 768

		6 720

		21 386



		BB.29229

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=100mm

		cái

		9 547

		7 809

		8400

		25 756



		BB.29230

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=125mm

		cái

		12 538

		8 069

		10 800

		31407



		BB.29231

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=150mm

		cái

		18 539

		8 330

		12 000

		38 869



		BB.29232

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=20ổmm

		cái

		48 230

		9 891

		14 400

		72521



		BB.29233

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p hàn, D=250mm

		cái

		72 072

		10 933

		16 800

		99 805



		BB.29241

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=20mm

		cái

		728

		3 905

		3 420

		8 053



		BB.29242

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=25mm

		cái

		1274

		4 685

		3 780

		9739





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29243

		Lắp đặt tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=32mm

		cái

		1820

		5466

		4 860

		12146



		BB.29244

		Lắp đặt tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=40mm

		cái

		2 723

		6 247

		5400

		14 370



		BB.29245

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=50mm

		cái

		3185

		7 809

		6 300

		17 294



		BB.29246

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=60mm

		cái

		6 370

		8 590

		7 200

		22160



		BB.29247

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=75mm

		cái

		9 550

		9 371

		9 000

		27 921



		BB.29248

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=80mm

		cái

		10 260

		10152

		10 080

		30 492



		BB.29249

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=100mm

		cái

		13 634

		11714

		12 600

		37 948



		BB.29250

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=125mm

		cái

		24 525

		12130

		16 200

		52 855



		BB.29251

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=150mm

		cái

		27 588

		12 494

		18 000

		58 082



		BB.29252

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=200mm

		cái

		58240

		14 837

		21 600

		94 677



		BB.29253

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p hàn, D=250mm

		cái

		76 777

		16 399

		25200

		118 376



		BB.29261

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=20mm

		cái

		1902

		5206

		4 560

		11668



		BB.29262

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=25mm

		cái

		2402

		6 247

		5 040

		13 689



		BB.29263

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=32mm

		cái

		2 903

		7 288

		6480

		16 671



		BB.29264

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=40mm

		cái

		3 403

		8 330

		7 200

		18 933



		BB.29265

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=50mm

		cái

		3 403

		10412

		8400

		22 215



		BB.29266

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=60mm

		cái

		7 508

		11453

		9 600

		28 561



		BB.29267

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=75mm

		cái

		7 608

		12494

		12 000

		32102



		BB.29268

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=80mm

		cái

		8 308

		13 536

		13440

		35 284





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29269

		Lẳp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=100mm

		cái

		16016

		15618

		

		16 800

		48 434



		BB.29270

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=125mm

		cái

		23 423

		16139

		

		21 600

		61 162



		BB.29271

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=150mm

		cái

		31 231

		16 659

		

		24 000

		71 890



		BB.29272

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=200mm

		cái

		51 451

		19 783

		

		28 800

		100 034



		BB.29273

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p hàn, D=250mm

		cái

		65465

		21 865

		

		33 600

		120 930



		BB.29301

		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=100mm

		cái

		15412

		5 727

		

		

		21 139



		BB.29302

		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=150mm

		cái

		24 645

		6 768

		

		

		31 413



		BB.29303

		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=200mm

		cái

		38 579

		7 288

		

		

		45 867



		BB.29304

		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=250mm

		cái

		53 828

		8 330

		

		

		62158



		BB.29305

		Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng p.p Rối gioăng, D=300mm

		cái

		71 259

		11974

		

		

		83 233



		BB.29311

		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=100mm

		cái

		30 719

		5 727

		

		

		36 446



		BB.29312

		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=150mm

		cái

		47 590

		6 768

		

		

		54 358



		BB.29313

		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=200mm

		cái

		73 714

		7 288

		

		

		81 002



		BB.29314

		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=250mm

		cái

		110 484

		8 330

		

		

		118814



		BB.29315

		Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=300mm

		cái

		139 928

		11974

		

		

		151 902



		BB.29321

		Lắp đặt Tê nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=100mm

		cái

		39 986

		8 590

		

		

		48 576



		BB.29322

		Lắp đặt Tê nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=150mm

		cái

		72 954

		10152

		

		

		83106



		BB.29323

		Lắp đặt Tê nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=200mm

		cái

		113 564

		10 933

		

		

		124 497



		BB.29324

		Lắp đặt Tê nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=250mm

		cái

		172 834

		12494

		

		

		185 328





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29325

		Lắp đặt tê nhựa PVC miệng bát bằng P.P nối gioăng, D=300mm

		cái

		206 488

		17 961

		

		224 449



		BB.29331

		Lắp đặt chữ thập nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=100mm

		cái

		37 413

		11453

		

		48 866



		BB.29332

		Lắp đặt chữ thập nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=150mm

		cái

		62 747

		13 536

		

		76 283



		BB.29333

		Lắp đặt chữ thập nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=200mm

		cái

		96176

		14 577

		

		110 753



		BB.29334

		Lắp đặt chữ thập nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=250mm

		cái

		120 068

		16 659

		

		136 727



		BB.29335

		Lắp đặt chữ thập nhựa PVC miệng bát bằng p.p nối gioăng, D=300mm

		cái

		152 028

		23 948

		

		175 976



		BB.29401

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=15mm

		cái

		832

		2 082

		

		2 914



		BB.29402

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=20mm

		cái

		893

		2 603

		

		3 496



		BB.29403

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=25mm

		cái

		1232

		3124

		

		4 356



		BB.29404

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=32mm

		cái

		1385

		3 644

		

		5 029



		BB.29405

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=40mm

		cái

		1 895

		4165

		

		6 060



		BB.29406

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=50mm

		cái

		2 453

		4 685

		

		7138



		BB.29407

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=67mm

		cái

		3 534

		6 247

		

		9 781



		BB.29408

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=76mm

		cái

		4128

		7 288

		

		11416



		BB.29409

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=89mm

		cái

		5 003

		8 330

		

		13 333



		BB.29410

		Lắp đặt côn nhựa nối bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		5 919

		9 371

		

		15 290



		BB.29411

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=15mm

		cái

		632

		2 082

		

		2 714



		BB.29412

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=20mm

		cái

		713

		2 603

		

		3 316



		BB.29413

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=25mm

		cái

		947

		3124

		

		4 071





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29414

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=32mm

		cái

		1571

		3 644

		

		5 215



		BB.29415

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=40mm

		cái

		2 350

		4165

		

		6 515



		BB.29416

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=50mm

		cái

		2 727

		4 685

		

		7 412



		BB.29417

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=67mm

		cái

		6 429

		6 247

		

		12 676



		BB.29418

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=76mm

		cái

		8150

		7 288

		

		15438



		BB.29419

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=89mm

		cái

		10 300

		8 330

		

		18 630



		BB.29420

		Lắp đặt cút nhựa nối bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		10 916

		9 371

		

		20 287



		BB.29421

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=15mm

		cái

		993

		3124

		

		4117



		BB.29422

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=20mm

		cái

		1 084

		3 905

		

		4 989



		BB.29423

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=25mm

		cái

		1740

		4 685

		

		6425



		BB.29424

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=32mm

		cái

		2 533

		5466

		

		7 999



		BB.29425

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=40mm

		cái

		3 518

		6 247

		

		9 765



		BB.29426

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=50mm

		cái

		4136

		7 028

		

		11 164



		BB.29427

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=67mm

		cái

		9 334

		9 371

		

		18 705



		BB.29428

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=76mm

		cái

		11089

		10 933

		

		22 022



		BB.29429

		Lắp đặt Tê nhựa nổi bằng p.p măng sông, D=89mm

		cái

		15 449

		12 494

		

		27 943



		BB.29430

		Lắp đặt Tê nhựa nối bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		15 688

		14 056

		

		29 744



		BB.29441

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=15mm

		cái

		1855

		4165

		

		6 020



		BB.29442

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=20mm

		cái

		2 377

		5 206

		

		7 583





		Đơn vị tính Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.29443

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông D=25mm

		cái

		3 024

		6 247

		

		9 271



		BB.29444

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=32mm

		cái

		3 854

		7 288

		

		11 142



		BB.29445

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=40mm

		cái

		4 463

		8 330

		

		12 793



		BB.29446

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=50mm

		cái

		4 671

		9 371

		

		14 042



		BB.29447

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sổng, D=67mm

		cái

		9115

		12494

		

		21 609



		BB.29448

		Lắp đặt chữ thập nhựa nổi bằng p.p măng sông, D=76mm

		cái

		9 654

		14 577

		

		24 231



		BB.29449

		Lắp đặt chữ thập nhựa nối bằng p.p măng sông, D=89mm

		cái

		11609

		16 659

		

		28 268



		BB.29450

		Lắp đặt chữ thập nhựa nổi bằng p.p măng sông, D=100mm

		cái

		18 756

		18742

		

		37498





		BB.3200 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG, GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chật nắn sắt góc, cạo ri, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.32101

		Gia công, lắp đặt thanh tăng cường

		Tấn

		8 681 699

		2 993 450

		63 275

		11 738424



		BB.32201

		Gia công, lắp đặt giá đỡ ống điéu hoà không khí

		Tấn

		8 711 856

		3 399 518

		316 373

		12427 747





		BB.3300 - LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:


Vận phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.33101

		Lắp đặt BU, D <= 50mm

		cái

		91 087

		8 330

		

		99417



		BB.33102

		Lắp đặt BU, D = 60mm

		cái

		106 985

		9 371

		

		116 356



		BB.33103

		Lắp đặt BU, D = 70mm

		cái

		122 910

		10 933

		

		133 843



		BB.33104

		Lắp đặt BU, D = 80mm

		cái

		138 808

		11974

		

		150 782



		BB.33105

		Lắp đặt BU, D = 90mm

		cái

		170 435

		13 015

		

		183 450



		BB.33106

		Lắp đặt BU, D = 100mm

		cái

		204 832

		14 056

		

		218 888



		BB.33107

		Lắp đặt BU, D = 110mm

		cái

		220 758

		15 097

		

		235 855



		BB.33108

		Lắp đặt BU, D = 125mm

		cái

		244 618

		16 659

		

		261 277



		BB.33109

		Lắp đặt BU, D = 150mm

		cái

		385 915

		17 700

		

		403 615



		BB.33110

		Lắp đặt BU, D = 160mm

		cái

		300302

		18 221

		

		318 523



		BB.33111

		Lắp đặt BU, D = 170mm

		cái

		316 284

		19 262

		

		335 546



		BB.33112

		Lắp đặt BU, D = 180mm

		cái

		332 265

		20 303

		

		352 568



		BB.33113

		Lắp đặt BU, D = 200mm

		cái

		363 948

		22 386

		

		386 334



		BB.33114

		Lắp đặt BU, D = 250mm

		cái

		443 576

		28 633

		

		472 209



		BB.33115

		Lắp đặt BU, D .= 300mm

		cái

		626 447

		17 961

		9 318

		653 726



		BB.33116

		Lắp đặt BU, D = 350mm

		cái

		755 448

		20 980

		11647

		788 075



		BB.33117

		Lắp đặt BU, D = 400mm

		cái

		835 075

		23 948

		12 812

		871 835



		BB.33118

		Lắp đặt BU, D = 500mm

		cái

		1 044 544

		29154

		12 812

		1 086 510



		BB.33201

		Lắp đặt BE, D = 50mm

		cái

		120 538

		5 727

		

		126 265



		BB.33202

		Lắp đặt BE, D = 60mm

		cái

		145 059

		6 768

		

		151 827



		BB.33203

		Lắp đặt BE, D = 70mm

		cái

		169199

		7 809

		

		177 008



		BB.33204

		Lắp đặt BE; D = 80mm

		cái

		193 799

		8 330

		

		202129



		BB.33205

		Lắp đặt BE, D = 90mm

		cái

		41 852

		9 371

		

		51 223



		BB.33206

		Lắp đặt BE, D = 100mm

		cái

		230457

		9 891

		

		240 348



		BB.33207

		Lắp đặt BE, D = 110mm

		cái

		269 279

		10412

		

		279 691



		BB.33208

		Lắp đặt BE, D = 125mm

		cái

		305 669

		11453

		

		317 122



		BB.33209

		Lắp đặt BE, D = 150mm

		cái

		373 379

		12 494

		

		385 873



		BB.33210

		Lắp đặt BE, D = 160mm

		cái

		391 899

		13 015

		

		404 914



		BB.33211

		Lắp đặt BE, D = 170mm

		cái

		416 620

		13 536

		

		430 156



		BB.33212

		Lắp đặt BE, D = 180mm

		cái

		441 258

		14 056

		

		455 314





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.33213

		Lắp đặt BE, D = 200mm

		cái

		522 502

		15618

		

		538 120



		BB.33214

		Lắp đặt BE, D = 240mm

		cái

		698 628

		20 303

		

		718 931



		BB.33215

		Lắp đặt BE, D = 300mm

		cái

		1 132 997

		12 494

		9 318

		1 154 809



		BB.33216

		Lắp đặt BE, D = 350mm

		cái

		1423434

		14 577

		11647

		1 449 658



		BB.33217

		Lắp đặt BE, D = 400mm

		cái

		1 778 778

		18 221

		12 812

		1 809 811



		BB.33218

		Lắp đặt BE, D = 500mm

		cái

		2 318 312

		22 386

		12 812

		2 353 510



		BB.33301

		Lắp đặt mối nối mém, D =50mm

		cái

		144 614

		13 536

		

		158 150



		BB.33302

		Lắp đặt mối nối mém, D =75mm

		cái

		154 615

		19 783

		

		174 398



		BB.33303

		Lắp đặt mối nối mềm, D =100mm

		cái

		352 235

		23 948

		

		376 183



		BB.33304

		Lắp đặt mối nối mém, D =150mm

		cái

		495 050

		28 633

		

		523 683



		BB.33305

		Lắp đặt mối nối mém, D =200mm

		cái

		630 063

		36 442

		

		666 505



		BB.33306

		Lắp đặt mối nối mềm, D =250mm

		cái

		837 484

		41 648

		

		879 132



		BB.33307

		Lắp đặt mối nối mém, D =300mm

		cái

		1 037 504

		38 004

		16 306

		1 091 814



		BB.33308

		Lắp đặt mối nối mém, D =350mm

		cái

		1 367 337

		45 813

		16 306

		1 429456



		BB.33309

		Lắp đặt mối nối mém, D =400mm

		cái

		1 647 365

		51 539

		20 965

		1 719 869



		BB.33310

		Lắp đặt mối nối mém, D =500mm

		cái

		1 981 198

		60 910

		20 965

		2 063 073



		BB.33501

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =60mm

		Cái

		139 614

		6 247

		

		145 861



		BB.33502

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =80mm

		Cái

		179 618

		8 850

		

		188468



		BB.33503

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =100mm

		Cái

		204 620

		10412

		

		215 032



		BB.33504

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =125mm

		Cái

		246 625

		11 974

		

		258 599



		BB.33505

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =150mm

		Cái

		289 629

		13015

		

		302 644



		BB.33506

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =200mm

		Cái

		369 637

		17180

		

		386 817



		BB.33507

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =250mm

		Cái

		514 651

		24 989

		

		539 640



		BB.33508

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =300mm

		Cái

		689 669

		28 633

		

		718 302



		BB.33509

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =350mm

		Cái

		819 682

		31 236

		

		850 918



		BB.33510

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =400mm

		Cái

		1 009 701

		38 524

		

		1 048 225



		BB.33511

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =450mm

		Cái

		1 267 727

		40 607

		

		1 308 334



		BB.33512

		Lắp đặt đai khởi thuỷ, D =500mm

		Cái

		1 479 748

		47 895

		

		1 527 643





		BB.3400 – LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông lắp chỉnh theo yêu cầu yêu cầu kỹ thuật.

GHI CHÚ. Họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phẩn chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.34101

		Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 100mm

		cái

		4576 372

		23427

		

		4 599799



		BB.34102

		Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 150mm

		cái

		7 580 213

		26 551

		

		7 606 764



		BB.34201

		Lắp họng cứu hoả đường kính 80mm

		cái

		4 040 356

		18 221

		

		4 058 577



		BB.34202

		Lắp họng cứu hoả đường kính 100mm

		cái

		5577400

		21 345

		

		5 598745





		BB.3500 - LẮP ĐẶT ĐỔNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG, ĐỐNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.35101

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, D<=50mm

		Cái

		144 894

		36 542

		

		181 436



		BB.35102

		Lắp đặt đổng hồ đo lưu lượng, D<=100mm

		Cái

		267 787

		46 508

		

		314295



		BB.35103

		Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, D<=200mm

		Cái

		486 489

		54 813

		

		541 302



		BB.35201

		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

		Cái

		593 145

		47 062

		

		640207





		BB.3600 – LẮP ĐẶT VAN

Thành phần công việc:


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp

chỉnh bắt bu lông.


LĐ van phao điều chỉnh tốc độ lọc hao phí VL, NC, MTC gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.36101

		Lắp đặt van mặt bích, D=40 mm

		cái

		302 338

		19 378

		

		321 716



		BB.36102

		Lắp đặt van mặt bích, D=50 mm

		cái

		313 619

		22 700

		

		336 319



		BB.36103

		Lắp đặt van mặt bích, D=75 mm

		cái

		462 822

		27 684

		

		490 506



		BB.36104

		Lắp đặt van mặt bích, D=100 mm

		cái

		528 069

		33 220

		

		561 289



		BB.36105

		Lắp đặt van mặt bích, D=150 mm

		cái

		1 043 224

		42 079

		

		1 085 303



		BB.36106

		Lắp đặt van mặt bích, D=200 mm

		cái

		1 523 392

		53152

		

		1 576 544



		BB.36107

		Lắp đặt van mặt bích, D=250 mm

		cái

		2144 294

		60 350

		

		2204 644



		BB.36108

		Lắp đặt van mặt bích, D=300 mm

		cái

		2 679148

		44 847

		16 306

		2 740 301



		BB.36109

		Lắp đặt van mặt bích, D=350 mm

		cái

		5 602 960

		54 260

		16 306

		5 673 526



		BB.36110

		Lắp đặt van mặt bích, D=400 mm

		cái

		4 060 070

		60 904

		20 965

		4141 939



		BB.36111

		Lắp đặt van mặt bích, D=500 mm

		cái

		4 710451

		71 977

		20 965

		4 803393



		BB.36201

		Lắp đặt van xả khí, D = 25mm

		cái

		38 592

		7 751

		

		46 343



		BB.36202

		Lắp đặt van xả khí, D = 32mm

		cái

		49 593

		9 966

		

		59 559



		BB.36203

		Lắp đặt van xả khí, D = 40mm

		cái

		78 596

		12 734

		

		91 330



		BB.36204

		Lắp đặt van xả khí, D = 50mm

		cái

		98 598

		14 395

		

		112 993



		BB.36205

		Lắp đặt van xả khí, D = 76mm

		cái

		128453

		18 271

		

		146 724



		BB.36206

		Lắp đặt van xả khí, D = 89mm

		cái

		175198

		19 378

		

		194 576



		BB.36207

		Lắp đặt van xả khí, D =100mm

		cái

		194 839

		21 039

		

		215 878



		BB.36208

		Lắp đặt van xả khí, D =150mm

		cái

		257 906

		31 559

		

		289465



		BB.36209

		Lắp đặt van xả khí, D =200mm

		cái

		286 469

		42 079

		

		328 548



		BB.36301

		Lắp đặt van phao điêu chỉnh tốc độ lọc D=250mm

		Cái

		83 968

		80 282

		

		164 250



		BB.36302

		Lắp đặt van phao điéu chỉnh tốc độ lọc D=30Ômm

		Cái

		123 172

		94124

		

		217 296



		BB.36303

		Lắp đặt van phao điểu chỉnh tốc độ lọc D=35ổmm

		Cái

		97 650

		110 734

		

		208 384



		BB.36304

		Lắp đặt van phao điểu chỉnh tốc độ lọc D=400mm

		Cái

		99610

		113502

		

		213112





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chỉ phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.36305

		Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc D=500mm

		Cái

		127 173

		134 542

		

		261 715



		BB.36401

		Lắp đặt vạn đáy ĐK van 400mm

		cái

		686 269

		107 966

		29949

		824184



		BB.36402

		Lắp đặt vạn đáy ĐK van 500mm

		cái

		859566

		129559

		29 949

		1 019074



		BB.36501

		Lắp đặt van điện ĐK = 400mm( chỉ tính VL phụ & nhân công lắp đặt)

		cái

		488449

		154135

		29949

		672533



		BB.36502

		Lắp đặt van điện ĐK = 500mm( chỉ tính VL phụ & nhân công lắp đặt)

		cái

		613 221

		186 983

		29 949

		830153



		BB.36601

		Lăp đặt van ren, D<= 25mm

		cái

		25147

		5 537

		

		30 684



		BB.36602

		Lăp đặt van ren, D = 32mm

		cái

		55186

		7 751

		

		62 937



		BB.36603

		Lăp đặt van ren, D = 40mm

		cái

		90 234

		9412

		

		99 646



		BB.36604

		Lăp đặt van ren, D = 50mm

		cái

		125 292

		11627

		

		136919



		BB.36605

		Lăp õặt van ren, D = 67mm

		cái

		285 398

		13 842

		

		299240



		BB.36606

		Lăp đặt van ren, D = 76mm

		cái

		405470

		17164

		

		422 634



		BB.36607

		Lăp đặt van ren, D = 89mm

		cái

		510 552

		18825

		

		529 377



		BB.36608

		Lăp đặt van ren, D =100mm

		cái

		625 627

		20486

		

		646113





		BB.3700 - LẮP MẶT BÍCH

Thành phần công việc :

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính : Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.37101

		Lắp đặt bích thép, D=40mm

		Cặp

		61 319

		14 577

		5 315

		81 211



		BB.37J02

		Lắp đặt bích thép, D=50mm

		Cặp

		65 535

		15 618

		5 315

		86 468



		BB.37103

		Lắp đặt bích thép, D=75mm

		Cặp

		105 541

		19 783

		7 973

		133 297



		BB.37104

		Lắp đặt bích thép, D=100mm

		Cặp

		120 340

		23 427

		11959

		155 726



		BB.37105

		Lắp đặt bích thép, D=150mm

		Cặp

		170 506

		28112

		17 274

		215 892



		BB.37106

		Lắp đặt bích thép, D=200mm

		Cặp

		206 235

		35 921

		22 589

		264 745



		BB.37107

		Lắp đặt bích thép, D=250mm

		Cặp

		375 325

		42169

		42 520

		460 014



		BB.37108

		Lắp đặt bích thép, D=300mm

		Cặp

		453 391

		43 210

		73 262

		569 863





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.37109

		Lắp đặt bích thép, D=350mm

		Cặp

		833 260

		47 895

		95851

		977006



		BB.37110

		Lắp đặt bích thép D=400mm

		Cặp

		970 835

		56 745

		115963

		1 143 543



		BB.37111

		Lắp đặt bích thép, D=500mm

		Cặp

		1 689945

		64034

		139881

		1 893 860



		BB.3800 - LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG, NÚT BỊT ĐẦU ỐNG TTK

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.38101

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=15mm

		Cái

		1646

		1458

		

		3104



		BB.38102

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=20mm

		Cái

		1889

		1614

		

		3 503



		BB.38103

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=25mm

		Cái

		2 719

		1874

		

		4 593



		BB.38104

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=32mm

		Cái

		3 804

		2 082

		

		5 886



		BB.38105

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=40mm

		Cái

		4 859

		2603

		

		7462



		BB.38106

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=50mm

		Cái

		5896

		2863

		

		8 759



		BB.38107

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=67mm

		Cái

		8032

		3124

		

		11 156



		BB.38108

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=76mm

		Cái

		9 369

		3 644

		

		13 013



		BB.38109

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=89mm

		Cái

		10 706

		4165

		

		14 871



		BB.38110

		Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, D=100mm

		Cái

		13 079

		5 206

		

		18 285



		BB.38201

		Lắp nút bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D=15mm

		Cái

		4 981

		2 082

		

		7 063



		BB.38202

		Lắp nút bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D=20mm

		Cái

		6 336

		2 603

		

		8939



		BB.38203

		Lắp nút bịt đẩu Ống thép tráng kẽm,

		Cái

		8 673

		4165

		

		12 838





		Đơn vị tính: Đồng



		

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		

		D=25mm

		

		

		

		

		



		

		BB.38204

		Lắp nút bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D=30mm

		Cái

		10 501

		4 685

		

		15186



		

		BB.38205

		Lắp nút bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D=40mm

		Cái

		15221

		5 727

		

		20 948



		

		BB.38206

		Lắp nút bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D=50mm

		Cái

		22 359

		6 247

		

		28606



		

		BB.38207

		Lắp nút bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D=67mm

		Cái

		36409

		6 768

		

		43177



		

		BB.38208

		Lắp nút bịt đẩu ống thép tráng kẽm, D=76mm

		Cái

		54 335

		7288

		

		61 623



		

		BB.38209

		Lắp nút bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D=89mm

		Cái

		57196

		7 809

		

		65005



		

		BB.38210

		Lắp nút bịt đẩu ống thép tráng kẽm, D=100mm

		Cái

		85 389

		8 850

		

		94 239



		BB.3900 - CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA

Thành phần công việc :

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: Đồng



		

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phẩn chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		BB.39101

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 100mm

		10mối

		158

		8 330

		

		8488



		

		BB.39102

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 150mm

		10mối

		184

		9891

		

		10 075



		

		BB.39103

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 200mm

		10mối

		2iq

		10 933

		

		11143



		

		BB.39104

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 250mm

		10mối

		263

		11974

		

		12 237



		

		BB.39105

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 300mm

		10mối

		315

		14 056

		

		14 371



		

		BB.39106

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 350mm

		10mối

		315

		15097

		

		15412





		

		

		

		

		

		Đơn vị tính

		: Đồng



		

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		BB.39107

		Cắt ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 400mm

		10mối

		368

		16139

		

		16 507



		

		BB.39108

		Cắt Ống HDPE bằng thủ công, Đ.K ống 500mm

		10mối

		473

		22 386

		

		22 859



		

		BB.39201

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K ống 100mm

		10mối

		13 821

		91 356

		4 724

		109 901



		

		BB.39202

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K ống 125mm

		10mối

		17 340

		97446

		5 815

		120 601



		

		BB.39203

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 150mm

		10mối

		20 859

		107 966

		7 268

		136 093



		

		BB.39204

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 200mm

		10mối

		27 642

		116 271

		9158

		153 071



		

		BB.39205

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 250mm

		10mối

		34 680

		121 807

		11411

		167 898



		

		BB.39206

		Cắt Ống thép bằng ổ xy - axetylen, Đ.K Ống 300mm

		■ 10mối

		43 350

		141 186

		13 810

		198 346



		

		BB.39207

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 350mm

		10mối

		50133

		153 367

		15 990

		219490



		

		BB.39208

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 400mm

		10mối

		57171

		166101

		18 243

		241 515



		

		BB.39209

		Cắt Ống thép bằng ô xy - axetylen, Đ.K Ống 500mm

		10mối

		70 992

		191 016

		22 822

		284 830



		

		BB.39301

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 100mm

		10mối

		18 386

		91 356

		4 724

		114 466



		

		BB.39302

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 125mm

		10mối

		22 909

		97 446

		5815

		126 170



		

		BB.39303

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 150mm

		10mối

		27 530

		107 966

		7 268

		142 764



		

		BB.39304

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 200mm

		10mối

		36 674

		116 271

		9158

		162103



		

		BB.39305

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 250mm

		10mối

		45 915

		121 807

		11411

		179133



		

		BB.39306

		Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 300mm

		10mối

		57 370

		141 186

		13 810

		212 366



		

		BB.39307

		Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 350mm

		10mối

		66 514

		153 367

		15 990

		235 871



		

		BB.39308

		Cắt Ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K Ống 400mm

		10mối

		75 659

		166101

		18 243

		260 003





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.39309+




		Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn, Đ.K ống 500mm

		10mối

		94 044

		191 016

		22 822

		307 882



		BB.39401

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cẩm tay, ĐK ống -100mm

		1 mối

		2 550

		4165

		2 086

		8 801



		BB.39402

		Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK Ống =150mm

		1 mối

		3 570

		4 685

		3 476

		11731



		BB.39403

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cẩm tay, ĐK ống =200mm

		1 mối

		4 845

		5 206

		4 032

		14 083



		BB.39404

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK Ống =250mm

		1 mối

		7 395

		6 247

		4 449

		18 091



		BB.39405

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK Ống =300mm

		1 mối

		9 435

		6 768

		5 562

		21 765



		BB.39406

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK ống =350mm

		1 mối

		11985

		7 809

		6 952

		26 746



		BB.39407

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK Ống =400mm

		1 mối

		19 380

		9 371

		7 647

		36 398



		BB.39408

		Cắt Ống thép bằng máy cắt cầm tay, ĐK Ống =500mm

		1 mối

		24 225

		10412

		9 037

		43 674





THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

· Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m.

· Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên vói hệ số 0,75 của bảng giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng giá có đường kính tương ứng.

· Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.4000 - THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP ...

Thành phần công việc :

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.40101

		Thử áp lực đường ống gang, thép D<100mm

		100m

		52 325

		52 060

		49 309

		153 694



		BB.40102

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=100mm

		100m

		40 913

		78 090

		72 514

		191 517



		BB.40103

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=125

		100m

		50 686

		88 502

		75414

		214 602



		BB.40104

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=150mm

		100m

		68383

		104 120

		77 348

		249851



		BB.40105

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=200mm

		100m

		81 006

		130150

		82182

		293 338



		BB.40106

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=250mm

		100m

		113 687

		156 180

		96 685

		366 552



		BB.40107

		Thử ấp lực đường ống gang, thép D=300mm

		100m

		138 295

		166 592

		96 685

		401 572



		BB.40108

		Thử áp lực đường ống gang, thép D=350mm

		100m

		168164

		208 240

		120 856

		497 260



		BB.40109

		Thử áp lực đường ống gang, thép

		100m

		202 250

		223 858

		125 691

		551 799





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chl phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.40110

		D=400mm


Thử áp lực đường Ống gang, thép

		100m

		257176

		260 300

		145 028

		662 504



		BB.40301

		D=500mm

Thử áp lực đường ống nhựa D=15mm

		100m

		10130

		23 948

		29 006

		63 084



		BB.40302

		Thử áp lực đường ống nhựa D=20mm

		100m

		12 835

		26 030

		29 006

		67 871



		BB.40303

		Thử áp lực đường ống nhựa D=25mm

		100m

		15 538

		28 633

		29006

		73177



		BB.40304

		Thử áp lực đường ống nhựa D=32mm

		100m

		21 972

		32 277

		29 006

		83 255



		BB.40305

		Thử áp lực đường ống nhựa D=40mm

		100m

		32 315

		34 360

		29 006

		95 681



		BB.40306

		Thử áp lực đường ống nhựa D=50mm

		100m

		42 713

		36442

		29 006

		108161



		BB.40307

		Thử áp lực đường ống nhựa D=65mm

		100m

		59 566

		39 566

		29 006

		128138



		BB.40308

		Thử áp lực đường ống nhựa D=75mm

		100m

		72 276

		41 648

		29 972

		143 896



		BB.40309

		Thử áp lực đường ống nhựa D=89mm

		100m

		89170

		43 730

		29972

		162 872



		BB.40310

		Thử áp lực đường ống nhựa D=100mm

		100m

		115 551

		54 663

		30 939

		201153



		BB.40311

		Thử áp lực đường ống nhựa D=125mm

		100m

		132 051

		64 034

		31 906

		227991



		BB.40312

		Thử áp lực đường ống nhựa D=150mm

		100m

		155152

		72 884

		32 873

		260 909



		BB.40313

		Thử áp lực đường ống nhựa D=200mm

		100m

		182 702

		91105

		35 773

		309 580



		BB.40314

		Thử áp lực đường ống nhựa D=250mm

		100m

		225227

		109326

		40608

		375 161



		BB.40315

		Thử áp lực đường ống nhựa D=300mm

		100m

		269 763

		156 180

		45 442

		471 385



		BB.40316

		Thử áp lực đường ống nhựa D=350mm

		100m

		143 976

		182 210

		52 210

		378 396



		BB.40317

		Thử áp lực đường ống nhựa D=400mm

		100m

		164402

		197 828

		58 978

		421 208



		BB.40318

		Thử áp lực đường ống nhựa D=500mm

		100m

		193252

		223858

		76381

		493491



		BB.40501

		Khử trùng ống nước sạch D=100mm

		100m

		114 551 900

		248 044

		326 795

		115126739



		BB.40502

		Khử trùng ống nước sạch D=150mm

		100m

		136 326 250

		256903

		370 304

		136953457



		BB.40503

		Khử trùng ống nước sạch D=200mm

		100m

		185 555150

		285140

		469 889

		186310179



		BB.40504

		Khử trùng ống nước sạch D=250mm

		100m

		242 357 750

		309 502

		584 944

		243 252 196



		BB.40505

		Khử trùng ống nước sạch D=300mm

		100m

		306 734 050

		330 541

		715 469

		307780 060



		BB.40506

		Khử trùng ống nước sạch D=350mm

		100m

		378 684 000

		356 563

		860 497

		379 901 060



		BB.40507

		Khử trùng ống nước sạch D=400mm

		100m

		458 207 650

		391 998

		1020994

		459620642



		BB.40508

		Khử trùng ống nước sạch D=450mm

		100m

		545 304 950

		427 433

		1 196 960

		546 929 343



		BB.40509

		Khử trùng ống nước sạch D=500mm

		100m

		639 975 950

		463422

		1 388 397

		641 827 769





LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ

SINH TRONG CÔNG TRÌNH


THUYẾT minh và qui định áp dụng

Đơn giá dự toán lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) dùng để lập dự toán cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình <=4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì đơn giá nhân công được điểu chỉnh theo các hệ số được qui định cụ thể như sau:

· Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

· Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau :

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.4100 - LẮP ĐẶT CHẬU RỬA, CHẬU xí, CHẬU TlỂU, VÒI TẮM, VÒI RỬA ...

Thành phần công việc :

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bộ thuyền tắm.

		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.41101

		Lắp đặt chậu rửa loại 1 vòi

		Bộ

		620 062

		26 030

		

		646 092



		BB.41102

		Lắp đặt chậu rửa loại 2 Vòi

		Bộ

		380 038

		31 236

		

		411274



		BB.41103

		Lắp đặt thuyến tắm cỏ hương sen

		Bộ

		2 213 078

		78090

		

		2 291 168



		BB.41104

		Lắp đặt thuyên tắm không có hương sen

		Bộ

		1 952 576

		83 296

		

		2035872



		BB.41201

		Lắp đặt chậu xí bệt

		Bộ

		500 050

		78090

		

		578140



		BB.41202

		Lắp đặt chậu xí xổm

		Bộ

		90009

		78 090

		

		168099



		BB.41301

		Lắp đặt chậu tiểu nam

		Bộ

		105 011

		78 090

		

		183 101



		BB.41302

		Lắp đặt chậu tiểu nữ

		Bộ

		265 027

		78 090

		

		343117



		BB.41401

		Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen

		Bộ

		460 046

		10412

		

		470 458



		BB.41402

		Lắp đặt vòi tắm hương sen 2 vòi, 1

		Bộ

		485 049

		13 015

		

		498 064





		

		

		

		

		

		Đơn vị tính

		Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		66.41501

		hương sen

Lắp đặt vòi rửa 1 vòi

		Bộ

		440 044

		8 850

		

		448894



		BB.41502

		Lắp đặt vòi rửa 2 vòi

		Bộ

		450 045

		10412

		

		460457



		BB.4200 - LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC, PHỄU THU, GƯƠNG SOI...

Thành phần công việc :

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.42101

		Lắp đặt thùng đun nước nóng

		Bộ

		1 462 051

		113 491

		6 213

		1 581 755



		BB.42102

		Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục

		Bộ

		1 760 366

		96 311

		6 213

		1 862 890



		BB.42201

		Lắp đặt phễu thu đường kính phễu fi 50mm

		Cái

		12 501

		8 330

		

		20831



		BB.42202

		Lắp đặt phễu thu đường kính phễu fi 100mm

		Cái

		19402

		9 891

		

		29293



		BB.42301

		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính ống fi 50mm

		Cái

		15 502

		1041

		

		16 543



		BB.42302

		Lắp đặt Ống kiểm tra đường kính ống fi 100mm

		Cái

		25603

		2 082

		

		27 685



		BB.42401

		Lặp đặt gương soi

		Cái

		180 180

		6 768

		1243

		188 191



		BB.42402

		Lắp đặt kệ kính

		Cái

		96 096

		6 768

		1243

		104 107



		BB.42403

		Lắp đặt giá treo

		Cái

		90 090

		4 685

		621

		95 396



		BB.42404

		Lắp đặt hộp đựng

		Cái

		26 026

		4 685

		621

		31 332



		BB.42501

		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh

		Cái

		26 527

		6 768

		

		33295





		BB.4300 – LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: Đồng



		

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		

		BB.43101

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 0,5m3

		Bể

		1 062 963

		83 296

		

		1 146 259



		

		BB.43102

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 1,0m3

		Bể

		1 450 145

		109 326

		

		1 559471



		

		BB.43103

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 1,5m3

		Bể

		2 476438

		116 614

		

		2 593052



		

		BB.43104

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 2,0m3

		Bể

		3 381 290

		124 944

		

		3 506234



		

		BB.43105

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 2,5m3

		Bể

		4 095648

		133274

		

		4 228922



		

		BB.43106

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 3,0m3

		Bể

		4 571 886

		118 697

		

		4 690 583



		

		BB.43107

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 3,5m3

		Bể

		5238 619

		162427

		

		5401 046



		4

		BB.43108

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 4,0m3

		Bể

		5810105

		179086

		

		5989191



		

		BB.43109

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 5,0m3

		Bể

		7 048 324

		249888

		

		7298212



		

		BB.43110

		Lắp đặt bể nước bằng Inox kiểu đứng, dung tích 6,0m3

		Bể

		8096048

		333184

		

		8429 232



		

		BB.43111

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 0,5m3

		Bể

		1 146 972

		83296

		

		1 230268



		

		BB.43112

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 1,0m3

		Bể

		1 786479

		109326

		

		1 895 805



		

		BB.43113

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 1,5m3

		Bể

		2 727 546

		116614

		

		2 844 160



		

		BB.43114

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 2,0m3

		Bể

		3 512 361

		124 944

		

		3 637 305



		

		BB.43115

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 2,5m3

		Bể

		4 095 648

		133 274

		

		4 228 922



		

		BB.43116

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 3,0m3

		Bể

		5 045 960

		118697

		

		5164657





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.43117


BB.43118

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 3,5m3

Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 4,0m3

		Bể

Bể

		5 636 928

6 810 205

		162427 179 086

		

		5 799 355

6 989 291



		BB.43119

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 5,0m3

		Bể

		7 637 128

		249 888

		

		7 887 016



		BB.43120

		Lắp đặt bể nước bằng Inox nằm ngang, dung tích 6,0m3

		Bể

		8 819 064

		333184

		

		9152 248



		BB.43201

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,25m3

		Bể

		150 150

		62 472

		

		212 622



		BB.43202

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,30m3

		Bể

		390 390

		67 678

		

		458 068



		BB.43203

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,40m3

		Bể

		457 217

		78 090

		

		535 307



		BB.43204

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,50m3

		Bể

		531 531

		97 873

		

		629404



		BB.43205

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,70m3

		Bể

		670 670

		109 326

		

		779 996



		BB.43206

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 0,90m3

		Bể

		930 930

		127 026

		

		1 057 956



		BB.43207

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 1,0m3

		Bể

		1 096 095

		136 397

		

		1 232492



		BB.43208

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 1,5m3

		Bể

		1 231 230

		146 809

		

		1 378 039



		BB.43209

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 2,0m3

		Bể

		1 461 460

		156180

		

		1 617 640



		BB.43210

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 3,0m3

		Bể

		2122120

		166 592

		

		2 288 712



		BB.43211

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa kiểu đứng, dung tích 4,0m3

		Bể

		2 952 950

		175 963

		

		3 128 913



		BB.43221

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,25m3

		Bể

		338 338

		62 472

		

		400 810



		BB.43222

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,30m3

		Bể

		460 460

		67 678

		

		528 138



		BB.43223

		Lắp dặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,40m3

		Bể

		560 560

		78 090

		

		638 650



		BB.43224

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,50m3

		Bể

		710 710

		97 873

		

		808 583





		Đơn vị tính: Đồng



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Thành phần chi phí

		Đơn giá



		

		

		

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		



		BB.43225

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,70m3

		Bể

		870 870

		109 326

		

		980 196



		BB.43226

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 0,90m3

		Bể

		1119118

		127 026

		

		1 246 144



		BB.43227

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 1,0m3

		Bể

		1 201 200

		136 397

		

		1 337 597



		BB.43228

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 1,5m3

		Bể

		1 951 950

		146 809

		

		2 098 759



		BB.43229

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 2,0m3

		Bể

		2 642 640

		156180

		

		2 798 820



		BB.43230

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 3,0m3

		Bể

		3 963 960

		166 592

		

		4 130 552



		BB.43231

		Lắp đặt bể nước bằng nhựa nằm ngang, dung tích 4,0m3

		Bể

		4 004 000

		175 963

		

		4179 963





		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ XDCT

Đơn vị tính : Đồng



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		0999

		Vật liệu khác

		%

		0,00



		

		1000

		A xít hàn

		Lít

		20.000,00



		

		1001

		Acêtylen

		Chai

		25.000,00



		

		1002

		Backer rode 25mm

		m

		50.000,00



		

		1003

		Bao tải

		m2

		2.500,00



		

		1004

		Bản chịu tải

		Cái

		80.000,00



		

		1005

		Bản đệm

		Cái

		10.000,00



		

		1006

		Bản đệm neo

		Cái

		80.000,00



		

		1007

		Bản lê goong

		Cái

		7.900,00



		

		1008

		Bảng đau dây

		Cái

		8.500,00



		

		1009

		Bánh xe đỡ ống

		Bộ

		25.000,00



		

		1010

		Băng dính

		Cuộn

		8.000,00



		

		1011

		Băng keo lưới

		m

		4.500,00



		

		1012

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		40.000,00



		

		1013

		Bấc thấm

		m

		1.500,00



		

		1014

		Bật sắt 3x30x250

		Cái

		1.700,00



		

		1015

		Bạt sắt 20x 4x250

		Cái

		' 1.420,00



		

		1016

		Bạt sắt fi 6

		Cái

		750,00



		

		1017

		Bạt sắt fi 10

		Cái

		900,00



		

		1018

		Ben tô nit

		Kg

		1.750,00



		

		1019

		Bê tông bó vỉa 18x22x100

		m

		30.273,00



		

		1020

		Bê tông bó vỉa 18x33x100

		m

		40.091,00



		

		1021

		Bê tông bó vỉa cong 20x20

		m

		22.000,00



		

		1022

		Bê tông nhựa hạt mịn

		Tấn

		341.433,00



		

		1023

		Bê tông nhựa hạt thô

		Tấn

		299.721,00



		

		1024

		Bê tông nhựa hạt trung

		Tấn

		320.577,00



		

		1025

		Bếp phun cát

		Cái

		150.000,00



		

		1026

		Bi turn

		Kg

		7.000,00



		

		1027

		Biển báo đổ dốc

		Cái

		218.782,00



		

		1028

		Biển đường vòng

		Cái

		336.645,00



		

		1029

		Biển kéo còi BTĐS

		cái

		250.000,00



		

		1030

		Bóng đèn 25W

		Cái

		3.500,00



		

		1031

		Bô đinh vi

		Bộ

		220.000,00"



		

		1032

		Bộ phát song 86 B11

		Cái

		250.000,00



		

		1033

		Bột Betonite

		Kg

		1.750,00



		

		1034

		Bột Ejectoner

		Kg

		3.527,00



		

		1035

		Bột ba

		Kg

		3.854,00



		

		1036

		Bột bả Atanic

		Kg

		4.210,00



		

		1037

		Bột bả Jajynic

		Kg

		4.320,00



		

		1038

		Bôtđá

		Kg

		410,00



		

		1039

		Bột màu pha véc ni

		Kg

		17.000,00



		

		1040

		Bột màu pha vôi quét

		Kg

		10.500,00



		

		1041

		Bột màu trộn đá granitô

		Kg

		10.500,00



		

		1042

		Bột phấn

		Kg

		12.500,00



		

		1043

		Bột thạch anh

		Kg

		11.288,00



		

		1044

		Bu lông

		Bộ

		8.800,00



		

		1045

		Bu lông + Đinh tán

		Bộ

		6.900,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		1046

		Bu lông long đen

		Cái

		5.500,00



		

		1047

		Bu lông M6 x 20

		Cái

		5.000,00



		

		1048

		Bu lông M8 x 30

		Bộ

		5.000,00



		

		1049

		Bu lông M12

		Cai

		4.000,00



		

		1050

		Bulông M12x 150

		Cái

		4.200,00



		

		1051

		Bu lông M 12x200

		Cái

		4.805,00



		

		1052

		Bu lông M12x 250

		Cái

		5.281,00



		

		1053

		Bu lông M12x1000

		Cái

		12.424,00



		

		1054

		Bu lông M12x1140

		Cái

		13.757,00



		

		1055

		Bu lông M14x 50

		Cái

		4.762,00



		

		1056

		Bu lông M14x 70

		Cái

		5.000,00



		

		1057

		Bu lông M14x 250

		Cái

		7.662,00



		

		1058

		Bu lông M 14x1690

		Cái

		35.090,00



		

		1059

		Bu lông M16

		Cái

		5.757,00



		

		1060

		Bu lông M16 L10

		Bộ

		6.200,00



		

		1061

		Bu lông M16-M20

		Bộ

		7.400,00



		

		1062

		Bu lông M16x 150

		Cái

		8.750,00



		

		1063

		Bu lông M 16x200

		Cái

		9.500,00



		

		1064

		Bu lông M16x 250

		Cái

		10.043,00



		

		1065

		Bu lông M16x 330

		Cái

		12.329,00



		

		1066

		Bu lông M 16x2430

		Cái

		72.329,00



		

		1067

		Bu lông M18x 20

		Cái

		4.614,00



		

		1068

		Bu lông M 18x200

		Cái

		11.429,00



		

		1069

		Bu lông M20

		Cái

		5.714,00



		

		1070

		Bu lông M20-24

		Bộ

		5.700,00



		

		1071

		Bu lông M20-30

		Bộ

		6.329,00



		

		1072

		Bu lông M20-M27

		Bộ

		11.429,00



		

		1073

		Bu lông M20x 48

		cẩi

		6.329,00



		

		1074

		Bu lông M20x 50

		Cái

		6.500,00



		

		1075

		Bu lông M20x 65

		Cái

		6.700,00



		

		1076

		Bu lông M20x 70

		Cái

		6.900,00



		

		1077

		Bu lông M20x 75

		Cái

		7.100,00



		

		1078

		BulôngM20x 80

		Cái

		7.471,00



		

		1079

		Bu lông M20x 180

		Cái

		11.500,00



		

		1080

		Bu lông M20x 200

		Cái

		14.329,00



		

		1081

		Bu lông M20x 500

		Cái

		31.471,00



		

		1082

		Bu lông M20x1200

		Cái

		71.471,00



		

		1083

		Bu lông M20x1500

		cái

		38.700,00



		

		1084

		Bu lông M22x350

		Cái

		28.571,00



		

		1085

		Bu lông M24

		Cái

		12.412,00



		

		1086

		Bu lông M24-27

		Bộ

		12.412,00



		

		1087

		Bu lông M24-33

		Bô

		12.412,00



		

		1088

		Bu lông M24x 85

		Bộ

		15.312,00



		

		1089

		Bu lông M24x100

		cẳi

		16.200,00



		

		1090

		Bu lông M27-M30

		Bộ

		19.400,00



		

		1091

		Bu lông M27-M33

		Bộ

		19.400,00



		

		1092

		Bu lông M27-M45

		Bộ

		19.400,00



		

		1093

		Bu lông M28x105

		Cái

		19.400,00



		

		1094

		Bu lông M30-39

		Bộ

		20.000,00



		

		1095

		Bu lông M30-M45

		Bộ

		20.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1096

		Bu lông M33 – 69  

		Bộ

		22.000,00



		1097

		Bu lông M33 – 45

		Bộ

		22.000,00



		1098

		Bu lông M39 – M52

		Bộ

		25.000,00



		1099

		Bu lông M45-M30

		bộ

		27.000,00



		1100

		Bu lông M45-M52

		Bộ

		30.000,00



		1101

		Bu lông chữU-M12

		cắi

		12.424,00



		1102

		Bu lông cường độ cao M16-M50

		Kg

		16.500,00



		1103

		Bu lông fi 14

		Con

		4.762,00



		1104

		Bu lông fi 22-27mm

		Cái

		28.571,00



		1105

		Bu lông mạ M 6x20

		Cái

		5.000,00



		1106

		Bu lông mạ M 8x20

		Cái

		5.000,00



		1107

		Bu lông mạ M 10x30

		Cái

		7.500,00



		1108

		Bu lông thểp c.độ cao 36,1=5-8

		Kg

		16.500,00



		1109

		Bu lông và đai ốc

		Kg

		5.900,00



		1110

		Bu lông+lói

		Con

		12.238,00



		1111

		Búa khoan

		Cái

		100.000,00



		1112

		Cao su đệm

		m

		12.000,00



		1113

		Cáp

		m

		30.000,00



		1114

		Cáp thép cường độ cao

		Kg

		13.500,00



		1115

		Cáp trần - cáp chống dính

		Kg

		13.500,00



		1116

		Cát chuẩn

		m3

		133.400,00



		1117

		Cát đổ nên

		m3

		95.238,00



		1118

		Cát hạt nhỏ

		m3

		95.238,00



		1119

		Cát mịn làm móng

		m3

		50.000,00



		1120

		Cát mịn mô đun độ lớn 0,7-1,4

		m3

		114.286,00



		1121

		Cát mịn mô đun độ lớn 1,5-2,0

		m3

		133.400,00



		1122

		Cát sạn

		m3

		95.238,00



		1123

		Cát thạch anh

		Kg

		150.000,00



		1124

		Cát trắng mịn

		Lít

		133.400,00



		1125

		Cát vàng

		m3

		133.400,00



		1126

		Cây chống

		Cây

		6.200,00



		1127

		Cây chống > Fi 10

		m

		12.000,00



		1128

		Cây chống fi 8-10

		m

		6.200,00



		1129

		Cây chống thép hình

		Kg

		9.000,00



		1130

		Cây chống thép ống

		Kg

		9.500,00



		1131

		Cần khoan D114

		m

		140.000,00



		1132

		Cần khoan L=1,00m

		Cái

		140.000,00



		1133

		Cẩn khoan L=1,22m

		Cái

		170.800,00



		1134

		Cẩn khoan L=1,50m

		Cái

		210.000,00



		1135

		Cần khoan L=1,83m

		Cái

		256.200,00



		1136

		Cần khoan L=2,50m

		Cái

		350.000,00



		1137

		Cần khoan ROBBIN

		Cái

		178.000,00



		1138

		Cần khoan fi 32 - L=1,5m

		Cái

		267.000,00



		1139

		Cần khoan fi 32 - L=2,8m

		Cái

		498.400,00



		1140

		Cẩn khoan fi 32 - L=4,0m

		Cái

		712.000,00



		1141

		Cần khoan fi 33 - L=0,7m

		Cái

		124.600,00



		1142

		Cần khoan fi 38 - L=3,73

		Cái

		663.940,00



		1143

		Cần khoan fi 38 - L=4,32m

		Cái

		768.960,00



		1144

		Cần khoan fi 76 - L=1,20m

		Cái

		213.600,00



		1145

		Cẩn khoan fi 89 - L=0,96m

		Cái

		170.880,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1146

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm

		m3

		114.236,00



		1147

		Choòng nón xoay loại K

		Cái

		72.000,00



		1148

		Choòng nón xoay loai T

		Cái

		72.000,00



		1149

		Chốt dây

		Cái

		5.000,00



		1150

		Chốt phân loại

		Cái

		4.000,00



		1151

		Cọc + bu lông cóc

		Cái

		15.000,00



		1152

		Cót ép

		m2

		6.944,00



		1153

		Cọc cừ BTDƯ lực cao 30-50m

		m

		33.618,00



		1154

		Cọc cừ BTDƯ lực cao 60-84m

		m

		48.411,00



		1155

		Cọc cừ BTDƯIực cao 94-120m

		m

		86.064,00



		1156

		Cọc đấu dây đồng mạ

		Bộ

		50.000,00



		1157

		Cọc gỗ Fi 8-10

		m

		7.200,00



		1158

		Cọc gỗ L<=10m

		m

		8.400,00



		1159

		Cọc gỗ L>10m

		m

		9.500,00



		1160

		Cọc móng bê tông mác 300; 10x10

		m

		17.581,00



		1161

		Cọc móng bê tông mác 300; 15x15

		m

		35.691,00



		1162

		Cọc móng bê tông mác 300*20x20

		m

		60.792,00



		1163

		Cọc móng bê tông mác 300;25x25

		m

		91.286,00



		1164

		Cọc móng bê tông mác 300;30x30

		m

		130.695,00



		1165

		Cọc móng bê tông mác 300*35x35

		m

		175.353,00



		1166

		Cọc móng bê tông mác 300;40x40

		m

		230.131,00



		1167

		Cọc móng ống BTCT M300 fi 550

		m

		21.516,00



		1168

		Cọc móng ống BTCT M300 fi 600

		m

		25.716,00



		1169

		Cọc móng ống BTCT M300 fi 800

		m

		31.520,00



		1170

		Cọc móng ống BTCT M300 fi 1000

		m

		36.500,00



		1171

		Cọc mốc cáp 120x120x1200

		Cái

		9.294,00



		1172

		Cọc Ống thép fi 300mm

		m

		210.000,00



		1173

		Cọc Ống thép fi 500mm

		m

		305.000,00



		1174

		Cọc Ống thép fi 600mm

		m

		395.000,00



		1175

		Cọc Ống thép fi 800mm

		m

		628.000,00



		1176

		Cọc Ống thép fi 1000mm

		m

		900.000,00



		1177

		Cọc thép làm tường chắn đất I, u <=10m

		m

		99.600,00



		1178

		Cọc thép làm tường chắn đất I, u > 10m

		m

		110.500,00



		1179

		Cọc tre

		m

		2.500,00



		1180

		Cọc ván thép (larsen)

		m

		105.827,00



		1181

		Côn nhựa néo cáp dự ứng lực

		Cái

		15.000,00



		1182

		Công tắc đạp chân

		Cái

		7.500,00



		1183

		Cồn 90 độ

		Lít

		12.000,00



		1184

		Cồn rửa

		Kg

		12.000,00



		1185

		Cốc nhựa néo cáp dự ứng lực

		Cái

		2.000,00



		1186

		Cốt pha thép

		Kg

		6.000,00



		1187

		Cột Km (bằng tôn + sắt)

		Cái

		220.000,00



		1188

		Cột bê tông chữ H cao 6m

		cột

		652.000,00



		1189

		Cột bê tông chữ H cao 7m

		cột

		712.000,00



		1190

		Cột bê tông chữ H cao 8m

		cột

		738.090,00



		1191

		Cột bê tông chữ H cao 9m

		cột

		1.093.000,00



		1192

		Cột bê tông ly tâm 7,5m

		cột

		880.000,00



		1193

		Cột bê tông lý tâm 8,5m

		cột

		940.000,00



		1194

		Cột bê tông ly tâm 9,5m

		côt

		1.260.000,00



		1195

		Cột chống thép Ống

		Kg

		8.500,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1196

		Cột đánh dấu

		Cái

		14.532,00



		1197

		Cột đánh dấu 1,2m

		Cột

		15.200,00



		1198

		Cột đừờng vòng BTĐS

		cẩi

		410.000,00



		1199

		Cơ cẩu tín hiệu loại 2 đèn

		Cái

		100.000,00



		1200

		Cuống sứ thông tin

		Cái

		7.500,00



		1201

		Củi, củi đun

		Kg

		500,00



		1203

		Cút thép đầu cọc D34/15

		Cái

		7.400,00



		1204

		Cừ gỗ

		m

		6.000,00



		1205

		Cừ gỗ loại đuôi cá dầy < 8 cm

		m

		7.200,00



		1206

		Dây buộc phao

		Kg

		9.500,00



		1207

		Dây dẫn lưỡng kim Fi 2,5mm

		Kg

		11.000,00



		1208

		Dây dẫn lưỡng kim Fi 3mm

		Kg

		11.500,00



		1209

		Dây dẫn sắt Fi 3mm

		Kg

		11.500,00



		1210

		Dây dẫn sắt Fi 4mm

		Kg

		13.700,00



		1211

		Dây dẫn thép nhiéu sợi

		m

		22.100,00



		1212

		Dây điện 19x0,52

		m

		1.900,00



		1213

		Dây điện nổ mìn

		m

		355,00



		1214

		Dây đống fi 8mm

		Kg

		115.000,00



		1215

		Dây hãm

		Kg

		15.905,00



		1216

		Dây nổ chịu nứơc

		m

		4.643,00



		1217

		Dây nổ mìn

		m

		2.069,00



		1218

		Dây thép

		Kg

		10.476,00



		1219

		Dây thép buộc 1mm

		Kg

		10.476,00



		1220

		Dây thép buộc cốt thép

		Kg

		10.476,00



		1221

		Dây thép d=3mm

		Kg

		10.476,00



		1223

		Dây thép fi 2,5-3,0

		

		10.476,00



		1224

		Dây thép fi 4

		Kg

		10.476,00



		1225

		Dây thép fi 5

		Kg

		10.476,00



		1226

		Dây thừng

		m

		10.000,00



		1227

		Dây tín hiệu cuộn 150m

		Cuộn

		112.500,00



		1228

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		Cuộn

		225.700,00



		1229

		Dây xích truyén động

		Cái

		150.000,00



		1230

		Dầu CS46

		Kg

		25.000,00



		1231

		Dầu DO

		Lít

		34.500,00



		1232

		Dầu bảo ôn

		Kg

		14.000,00



		1233

		Dầu bóng

		Kg

		51.000,00



		1234

		Dầu bôi trơn

		Kg

		6.800,00



		1235

		Dầu điẽzen

		Kg

		7.800,00



		1236

		Dắu hoả

		Lit

		6.800,00



		1237

		Dẩu mazút

		Kg

		6.800,00



		1238

		Dẩu nhờn

		Lit

		6.800,00



		1239

		Dầu thuỷ lực

		Lit

Lit

		34.500.00

23.920.00



		1240

		Dầu truyên nhiệt

		

		



		1241

		Dung môi PUH

		Lit

		14.000,00



		1242

		Dung môi PUV

		Lit

		14.000,00



		1243

		Đay buộc

		Kg

		8.000,00



		1244

		Đay sợi, dây đay

		Kg

		8.000,00



		1245

		Đá 0,5-1

		m3

		114.286,00



		1246

		Đá 0,5-1,6

		m3

		114.286,00



		1247

		Đá 0,5-2

		m3

		114.286,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		1248

		Đá Granit tự nhiên

		m2

		230.000,00



		

		1249

		Đá 

		m3

		85.714,00



		

		1250

		Đá cắt cáp thép dự ứng lực

		Viên

		100.000,00



		

		1251

		Đá cắt sắt

		Viên

		100.000,00



		

		1252

		Đá cẩm thạch

		m2

		125.000,00



		

		1253

		Đá cấp phối Dmax 4cm

		m3

		119.048,00



		

		1254

		Đá cấp phối Dmax<=6

		m3

		95.238,00



		

		1255

		Đá cấp phối Dmax> 6

		m3

		85.714,00



		

		1256

		Đá chẻ 10x20x20

		Viên

		1.590,00



		

		1257

		Đâ chẻ 15x20x25

		viên

		1.850,00



		

		1258

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		2.560,00



		

		1259

		Đá dăm

		m3

		119.048,00



		

		1260

		Đá dăm 0,5x1

		m3

		95.238,00



		

		1261

		Đá dăm 1 X 2

		m3

		119.048,00



		

		1262

		Đá dăm 2x4

		m3

		109.524,00



		

		1263

		Đá dăm 4x6

		m3

		95.238,00



		

		1264

		Đádăm5x15mm

		m3

		66.700,00



		

		1265

		Đá dăm 5 X 25

		M3

		66.700,00



		

		1266

		Đá dăm 60 X 80 mm

		m3

		66.700,00



		

		1267

		Đá dăm đen

		Tấn

		109.524,00



		

		1268

		Đá dăm tiêu chuẩn

		m3

		119.048,00



		

		1269

		Đá hoa cương

		m2

		148.000,00



		

		1270

		Đá hộc

		m3

		66.700,00



		

		1271

		Đá mài sắt

		Viên

		8.000,00



		

		1272

		Đá thạch anh

		Kg

		2.000,00



		

		1273

		Đá trắng nhỏ

		Kg

		432,00



		

		1274

		Đá xanh miếng 10x20x30

		Viên

		9.898,00



		

		1275

		Đầu dẫn hướng

		Cái

		15.000,00



		

		1276

		Đầu neo kéo cap dự ứng lực

		Cái

		5.000,00



		

		1277

		Đẩu nối cần khoan

		Cái

		100.000,00



		

		1278

		Đẩu nối cần khoan

		Cái

		100.000,00



		

		1279

		Đầu nối nhanh

		Cái

		100.000,00



		

		1280

		Đầu phá 150mm

		Cái

		800.000,00



		

		1281

		Đầu phá 250mm

		Cái

		850.000,00



		

		1282

		Đất cấp phối

		m3

		10.000,00



		

		1283

		Đất đèn

		Kg

		9.500,00



		

		1284

		Đất dính

		m3

		12.000,00



		

		1285

		Đất đỏ ở đồi núi

		m3

		3.000,00



		

		1286

		Đất sét

		m3

		9.500,00



		

		1287

		Đế cắm Rơ le

		Cái

		5.500,00



		

		1288

		Đế cột bê tông

		Cái

		50.000,00



		

		1289

		Đệm cao su

		Cái

		10.000,00



		

		1290

		Đệm chống xoáy

		Cái

		10.000,00



		

		1291

		Đinh 7cm

		Kg_

		9.500,00



		

		1292

		Đinh các loại

		Kg

		11.000,00



		

		1293

		Đinh crămpông

		Cái

		1.350,00



		

		1294

		Đinh đỉa fi 6x120

		Cái

		3.390,00



		

		1295

		Đinh đỉa fi 8x250

		Cái

		3.450,00



		

		1296

		Đinh đóng gỗ

		Kg

		11.000,00



		

		1297

		Đinh đóng gỗ dài 60

		Kg

		11.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		1298

		Đinh đóng gỗ dài 100

		Kg

		9.500,00



		

		1299

		Đinh đường

		Cái

		1.000,00



		

		1300

		Đinh mũ D 4x100

		Kg

		13.000,00



		

		1301

		Đinh mũ D10x 20

		Kg

		13.000,00



		

		1302

		Đinh tán D20

		Cái

		950,00



		

		1303

		Đinh tán D22

		Cái

		1.100,00



		

		1304

		Đinh vấu

		Kg

		1.500,00



		

		1305

		Đinh vít

		Cái

		500,00



		

		1307

		Đinh vít lợp mái tôn

		Cái

		900,00



		

		1308

		Đĩa cắt

		Cái

		25.000,00



		

		1309

		Đĩa mài

		Cái

		25.000,00



		

		1310

		Đồng đỏ lá dày 1,3-3,9

		Kg

		55.000,00



		

		1311

		Đồng hồ đo áp lực fi 60

		Cái

		125.000,00



		

		1312

		Đui đèn tín hiệu

		Cái

		21.000,00



		

		1313

		Đuôi chòng fi 38

		Cái

		25.000,00



		

		1314

		Rinkote

		Kg

		45.300,00



		

		1315

		Formica

		m2

		18.667,00



		

		1316

		GAS đốt

		Kg

		15.400,00



		

		1359

		Gạch chỉ 6,5x10,5x22

		Viên

		450,00



		

		1360

		Gạch chịu lửa

		Kg

		1.591,00



		

		1361

		Gạch chống nóng 22x10,5x15

		Viên

		1291,00



		

		1362

		Gạch chống nóng 22x15x10,5

		Viên

		1.291,00



		

		1363

		Gạch chống nóng 22x22x10,5

		Viên

		1.791,00



		

		1423

		Gầu khoan

		Cái

		516 000,00



		

		1424

		Gẩu ngoạm

		Cái

		516.000,00



		

		1434

		Giáo công cụ

		Bộ

		135.000,00



		

		1435

		Giấy dầu

		m2

		4.400,00



		

		1436

		Giấy ráp mịn

		m2

		10.500,00



		

		1437

		Giấy ráp thô

		m2

		10.500,00



		

		1438

		Giấy trang trí

		m2

		2.000,00



		

		1439

		GỖ bao nhóm 4 - laty 3x1

		m3

		2.150.000,00



		

		1440

		Gỗ chèn, kê khi lắp cấu kiện

		m3

		2.000.000,00



		

		1441

		GỖ chống

		m3

		2.000.000,00



		

		1442

		Gỗ đà kê máy nhóm II

		m3

		2:500.000,00



		

		1443

		Gỗ đà nẹp

		m3

		2.100.000,00



		

		1444

		Gỗ đà, chống

		m3

		2.100.000,00



		

		1445

		Gỗ dán

		m2

		50.000,00



		

		1446

		Gỗ dầm cầu

		m3

		2.500.000,00



		

		1447

		Gỗfi 10

		m

		15.000,00



		

		1448

		Gỗ hộp

		m3

		2.200 000,00



		

		1449

		Gỗ hộp làm vì kèo

		m3

		2.200.000,00



		

		1450

		Gỗ lambris <KT 3x10x150cm>

		m3

		2.500.000,00



		

		1451

		Gỗ làm kết cấu gỗ mặt cẩu

		m3

		3.200.000,00



		

		1452

		Gỗ làm khe co dẫn

		m3

		2.000.000,00



		

		1453

		Gỗ làm ván sàn, tay vin thang

		m3

		3.200.000,00



		

		1454

		Gỗ li tô 3x3

		m3

		2.200.000,00



		

		1455

		Gỗ nẹp, cọc chống

		m3

		2.000.000,00



		

		1456

		Gỗ nẹp, gỗ giằng chống

		m3

		2.000.000,00



		

		1457

		GỖ nhóm 4

		m3

		2.000.000,00



		

		1458

		Gỗ phòng xô 100x100x700

		Thanh

		15.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1459

		Gỗ ván thao tác, kê đệm

		m3

		2.200.000,00



		1460

		Gỗ ván

		m3

		2.000.000,00



		1461

		Gỗ ván cầ công tác

		m3

		2.200.000,00



		1462

		Gỗ ván khuôn

		m3

		2.000.000,00



		1643

		Gỗván làm tường chắn

		m3

		2.000.000,00



		1644

		Gỗ ván nhóm IV

		m3

		2.000.000,00



		1465

		Gỗ xà gồ, cầu phong (hổng sắc)

		m3

		2.100.000,00



		1466

		Gỗ xẻ

		m3

		2.100.000,00



		1467

		Gối cẳu cao su

		Bộ

		160.000,00



		1468

		Gối cẩu thép

		Bô

		511.000,00



		1469

		Hắcín

		Kg

		3.250,00



		1470

		Hòm biến thế

		Cái

		100.000,00



		1471

		Hộp cáp bằng gang

		Cái

		150.000,00



		1472

		Hộp cáp phân hướng bằng gang

		Cái

		150.000,00



		1473

		Hộp khoá điện

		Cái

		100.000,00



		1474

		Joăng Đồng thau xi

		m

		4.000,00



		1475

		Joăng cao su

		m

		4.500,00



		1476

		Joăng cao su dẩy 10mm

		m2

		5.500,00



		1477

		Joăng kính

		m

		2.500,00



		1478

		Joăng tampôn

		Cái

		30.000,00



		1479

		Keo Bituminuos

		Kg

		25.000,00



		1480

		Keo Megapoxy

		Kg

		84.000,00



		1481

		Keo da trâu

		Kg

		26.600,00



		1482

		Keo dán

		Kg

		30.500,00



		1483

		Keo dán đá Granít

		Kg

		32.500,00



		1484

		Keo dán formica

		Kg

		34.500,00



		1485

		Keo dán gạch

		Kg

		31.500,00



		1486

		Keo dán giấy

		Kg

		27.300,00



		1487

		Khe co dãn

		m

		23.000,00



		1488

		Khớp nối nhanh

		Cái

		15.000,00



		1489

		Khung xương nhôm

		Kg

		45.000,00



		1490

		Kính dầy 4,5 mm Đáp Cẩu

		m2

		55.000,00



		1491

		Kíp điện vi sai

		Cái

		6.117,00



		1492

		Kíp vi sa fi điện

		Cái

		2.239,00



		1493

		Lập lách

		Đôi

		176.000,00



		1494

		Lập lách P43

		m

		146.667,00



		1495

		Long đen vênh

		Cái

		2.000,00



		1496

		Lợi gẳu hợp kim

		Cải

		150.000,00



		1497

		Lưỡi cắt

		Cái

		85.000,00



		1498

		Lưỡi cắt D350

		Cái

		87.000,00



		1499

		Lưỡi cưa sắt

		Cái

		10.000,00



		1500

		Lưỡi doa ROBBIN

		Cái

		50.000,00



		1501

		Lưỡi khoan ngầm

		Cái

		250.000,00



		1502

		Lưới an toàn

		m2

		21.000,00



		1503

		Lưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		25.000,00



		1504

		Lưới sắt B40

		m2

		22.000,00



		1505

		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

		m2

		16.000,00



		1506

		Lưới thép fi 4mm

		m2

		18.000,00



		1507

		Lưới thép làm đầu đốc

		m2

		40.000,00



		1508

		Mastic

		Kg

		3.370,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1509

		Mát chèn che

		Kg

		4.725,00



		1510

		Màng phản quang

		m2 1

		25.000,00



		1511

		Mát tít

		Kg

		4.725,00



		1512

		Màng song thép fi 25

		Cái

		12.000,00



		1513

		Miếng cách điện chữ I

		Cái

		10.000,00



		1514

		Móc INOX

		Cái

		2.500,00



		1515

		Móc sắt để Ốp đá

		Cái

		500,00



		1516

		Móc sắt và đệm

		Cái

		700,00



		1517

		Mỡ bò

		Kg

		18.000,00



		1518

		Mỡ bôi trơn

		Jả_

		18.000,00



		1519

		Mỡ thoa Ống

		Kg

		18.000,00



		1520

		Mỡ trung tính

		Kg

		15.000,00



		1521

		Mùn cưa

		Kg

		700,00



		1522

		Mũi dẫn hướng Fi 40

		Cái

		250.000,00



		1523

		Mũi khoan

		Cấi

		15.000,00



		1524

		Mũi khoan ROBBIN

		Cái

		250.000,00



		1525

		Mũi khoan fi 42mm

		Cái

		210.000,00



		1526

		Mũi khoan fi 45mm

		Cái

		215.000,00



		1527

		Mũi khoan fi 51 mm

		Cái

		242.000,00



		1528

		Mũi khoan fi 59-76mm

		Cái

		295.000,00



		1529

		Mũi khoan fi 76mm

		Cái

		325.000,00



		1530

		Mũi khoan fi 80mm

		Cái

		400.000,00



		1531

		Mũi khoan fi 102mm

		Cái

		450.000,00



		1532

		Mũi khoan fi 105mm

		Cái

		500.000,00



		1533

		Mũi khoan fì 168mm

		Cái

		550.000,00



		1534

		Mũi khoan ngẩm

		Cái

		600.000,00



		1535

		Mút dày 5cm

		m2

		65.000,00



		1536

		Mực in cao cấp

		Lít

		85.800,00



		1537

		Nắp chụp biển d60

		Cái

		25.000,00



		1538

		Nắp chụp biển d80

		Cái

		26.000,00



		1543

		Nẹp chỉ gỗ N2 <10x20cm>

		m

		5.500,00



		1544

		Nẹp gỗ 10x20

		m

		5.500,00



		1551

		Ngói mũi hài

		Viên

		731,00



		1552

		Nhựa bi turn

		Kg

		6.860,00



		1553

		Nhựa bi turn số 3

		Kg

		7.000,00



		1554

		Nhựa bi tun số 4

		Kg

		7.000,00



		1555

		Nhựa đặc

		Kg

		7.000,00



		1556

		Nhựa đường

		Kg

		6.860,00



		1557

		Nhựa nhũ tương gốc a xít 60%

		Kg

		2.684,00



		1558

		Nhựa thông

		Kg

		15.000,00



		1559

		Nước ngọt

		m3

		5.000,00



		1560

		Nước thi công

		lít

		5,00



		1561

		ô khoá

		Cái

		18.000,00



		1562

		ôxy

		Chai

		160.000,00



		1563

		Ông bảo vệ Fi 32

		Cái

		14.000,00



		1564

		Ông bảo vệ cáp

		m

		14.000,00



		1565

		Ổng cao su cao áp

		m

		68.000,00



		1566

		ông cao su cao áp fi 34

		m

		68.000,00



		1567

		Ông cao su cao áp fi 60

		m

		80.000,00



		1568

		Ông đổ bê tông fi 150

		m

		175.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1569

		ống đổ bê tông fi 3000

		m

		235.000,00



		1570

		ống khoan (cần khoan)

		Cái

		80.000,00



		1571

		ống luồn dây fi 52

		m

		7.400,00



		1572

		ống luồn dây tín hiệu fi 32

		m

		7.400,00



		1573

		Ông nhựa

		m

		7.400,00



		1574

		ông nhựa fi 42

		m

		7.500,00



		1575

		ông nhựa fi 58

		m

		11.500,00



		1576

		Ông nhựa fi 75

		m

		16.100,00



		1577

		ồng nối D<= 80mm

		m

		19.636,00



		1578

		ông nối D<=100mm

		m

		88.636,00



		1579

		ông nối D<=150mm

		m

		62.727,00



		1580

		Ông nối nhanh

		Cái

		80.000,00



		1581

		ông thép D36

		m

		32.600,00



		1582

		Ông thép D50

		Kg

		54.500,00



		1583

		ông thép dàn khoan fi 60

		m

		68.200,00



		1585

		Ông thép fi 650mm

		m

		568.000,00



		1586

		ông thép luồn cáp D<= 80mm

		m

		51.429,00



		1587

		ông thép luồn cáp D<=100mm

		m

		75.000,00



		1588

		Ông thép luồn cáp D<=150mm

		m

		125.500,00



		1589

		ông và đệm cách điện

		Cái

		80.000,00



		1590

		ông vách

		m

		80.000,00



		1591

		ông vách fi 168mm

		m

		150.000,00



		1592

		ông xói fi 50mm

		m

		75.000,00



		1593

		Ông xói fi 150mm

		m

		150.000,00



		1594

		Ông xói fi 250mm

		m

		210.000,00



		1595

		Pat liên kết u trên và dưới

		Cái

		65.000,00



		1596

		Pat treo (V nhỏ)

		Cái

		42.500,00



		1597

		Phao đánh dấu

		Cái

		35.000,00



		1598

		Phao nhựa

		Cái

		25.000,00



		1599

		Phân bón lá

		Lít

		25.000,00



		1600

		Phân vi sinh

		Kg

		20.000,00



		1601

		Phấn talíc

		Kg

		8.000,00



		1602

		Phèn chua

		Kg

		35.000,00



		1603

		Phibrôximămg 5x152x92

		m2

		18.580,00



		1604

		Phôi thép 5-10

		Kg

		12.000,00



		1605

		Phụ gia CMC

		Kg

		9.000,00



		1606

		Phụ gia bẳ

		Kg

		21.000,00



		1607

		Phu gia dẻo

		Lít

		3.000,00



		1608

		Phụ gia dẻo hoá bê tông

		Kg

		3.000,00



		1609

		Phu gia siêu dẻo bê tông

		Kg

		5.000,00



		1610

		Phu gia trương nở

		Kg

		5.000,00



		1611

		Puỉi D14

		Cái

		35.000,00



		1612

		Quang treo Rơ le

		Cái

		30.000,00



		1613

		Quả đập khí nén fi 80mm

		Quả

		80.000,00



		1614

		Quả đập khí nén fi 89mm

		Cái

		80.000,00



		1615

		Quả đập khí nén fi 105mm

		Cái

		150.000,00



		1616

		Quả đập khí nén fi 168mm

		Quả

		200.000,00



		1617

		Que hàn

		kg

		10.780,00



		1618

		Que hàn d=4

		Kg

		11.780,00



		1619

		Que hàn đồng

		Kg

		47.080,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1620

		Que hàn không rỉ

		Kg

		47.000,00



		1621

		Que hàn sắt

		Kg

		11.780,00



		1635

		Răng búa đập đá

		Cái

		350.000,00



		1636

		Răng cào

		Bộ

		350.000,00



		1637

		Răng gầu hợp kim

		cẩi

		1.050.000,00



		1638

		Rơ le

		Cái

		275.000,00



		1639

		Sắt L 50x50x5

		Kg

		8.800,00



		1640

		Sắt L bắt ray

		Cái

		9.000,00



		1641

		Sắt chữ u

		Cái

		9.000,00



		1642

		Sắt đà giáo (giáo thép)

		Kg

		8.675,00



		1643

		Sắt dẹt 25x4

		Kg

		8.403,00



		1644

		Sắt đệm gót cóc

		Cái

		10.000,00



		1645

		Sắt hộp 50x50

		m

		16.000,00



		1646

		Sắt hộp làm khung 12x12

		Kg

		14.020,00



		1647

		Sắt hộp làm khung 14x14

		Kg

		13.579,00



		1648

		Sắt hộp làm khung 16x16

		Kg

		13.589,00



		1649

		Sắt Ống Fi 60

		m

		33.680,00



		1650

		Sắt Ống Fi 80

		m

		47.679,00



		1651

		Sắt Ống làm khung fi 12

		Kg

		14.563,00



		1652

		Sắt Ống làm khung fi 14

		Kg

		14.031,00



		1653

		Sắt Ống làm khung fi 16

		Kg

		13.982,00



		1654

		Sắt tròn

		Kg

		8.350,00



		1655

		Sắt tròn fi 10mm

		Kg

		8.455,00



		1656

		Sắt tròn fi 12mm

		Kg

		8.455,00



		1657

		Sắt tròn fi 16mm

		Kg

		8.350,00



		1658

		Sắt vuông đặc 12x12

		kL

		14.020,00



		1659

		Sắt vuông đặc 14x14

		Kg

		13.579,00



		1660

		Sắt vuông đặc 16x16

		Kg

		13.589,00



		1661

		Sắt vuông rỗng 12x12

		Kg

		14.563,00



		1662

		Sắt vuông rỗng 16x16

		Kg

		13.982,00



		1663

		Sét cục

		m3

		30.000,00



		1664

		Silicon chít mạch

		Kg

		30.000,00



		1665

		Simili

		m2

		27.300,00



		1666

		Sỏi 0,5x1 (Fi max=10mm)

		m3

		71.429,00



		1667

		sỏi 1x2

		m3

		71.429,00



		1668

		Sỏi 2x4

		m3

		61.905,00



		1669

		Sỏi 4x6

		m3

		61.905,00



		1670

		Sỏi Fi max=20mm

		m3

		71.429,00



		1671

		Sỏi Fi max=30mm

		m3

		61.905,00



		1672

		Sỏi hạt lớn

		Kg

		55.000,00



		1673

		sỏi thô

		m3

		55.000,00



		1711

		Sợi thuỷ tinh

		m2

		15.000,00



		1712

		Sứ thông tin

		Cái

		10.000,00



		1723

		Tán che đèn

		Cái

		50.000,00



		1724

		Tăng đơ Fi 38 - L=5-7m

		Cái

		25.000,00



		1725

		Tăng đơM12

		Cái

		20.000,00



		1726

		TăngđơM14

		Cái

		25.000,00



		1727

		Tăng đơ treo tấm trần

		Cái

		7.500,00



		1728

		Tấm cách âm acoustic

		m2

		11.000,00



		1729

		Tấm cách điện PVC

		m

		120.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1730

		Tấm cách nhiệt sirofort

		m2

		100.000,00



		1731

		Tấm lót

		Kg

		10.000,00



		1732

		Tấm lưới nối D5

		m

		28.518,00



		1733

		Tấm lưới nối D10

		m

		64.176,00



		1734

		Tấm lưới nối D 15

		m

		65.000,00



		1735

		Tấm mái D 5

		m2

		100.000,00



		1736

		Tấm mái D10

		m2

		120.000,00



		1737

		Tấm mái D15

		m2

		140.000,00



		1738

		Tấm nhựa + Khung xương

		m2

		75.000,00



		1739

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m

		17.000,00



		1740

		Tấm nhựa hoa văn 63x41 cm

		m2

		4.900,00



		1741

		Tấm nhựa lợp mái

		m2

		21.905,00



		1742

		Tấm Ốp

		Kg

		8.500,00



		1743

		Tấm sàn D 5

		m2

		80.000,00



		1744

		Tấm sàn D10

		m2

		160.000,00



		1745

		Tấm sàn D15

		m2

		240.000,00



		1746

		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm

		Tấm

		9.000,00



		1747

		Tấm trần thạch cao 50x50cm

		Tấm

		37.500,00



		1748

		Tấm trần thạch cao dẩy 12mm

		Tấm

		21.000,00



		1749

		Tấm trần thạch cao dầy 9mm

		Tấm

		17.000,00



		1750

		Tấm tường D 5

		m2

		50.000,00



		1751

		Tấm tường D10

		m2

		75.000,00



		1752

		Tấm tường D15

		m2

		100.000,00



		1753

		Than cám

		_KỉL

		700,00



		1754

		Than xỉ

		Kg

		800,00



		1755

		Thang leo tay vin

		Kg

		1.100,00



		1756

		Thanh c

		Thanh

		63.062,00



		1757

		Thanh u dưới

		Thanh

		120.640,00



		1758

		Thanh u ngang trên+dưới

		Thanh

		92.254,00



		1759

		Thanh u trên

		Thanh

		60.320,00



		1760

		Thanh V25x25

		Thanh

Cái

		60.320,00

50.000,00



		1761

		Thanh chống

		

		



		1762

		Thanh giằng sắt 25 + phụ kiện

		Bộ

		150.000,00



		1763

		Thanh nhônV 50x50

		Thanh

		18.000,00



		1764

		Thấu kính tín hiệu

		Cái

		100.000,00



		1765

		Thép u 160x150x5

		m

		100.281,00



		1766

		Thép bản B=2mm

		Kg

		8.571,00



		1767

		Thép chữ I (Ray - P24)

		Kg

		8.571,00



		1768

		Thép chữ u

		Kg

		8.381,00



		1769

		Thép cường độ cao

		Kg

		13.500,00



		1770

		Thép đêm

		Kg

		8.350,00



		1771

		Thép fi 25

		Kg

		8.350,00



		1772

		Thép góc

		Kg _

		8.003,00



		1773

		Thép góc

		m

		16.000,00



		1774

		Thép góc 80x80

		Kg

		8.003,00



		1775

		Thép góc 100x100

		kL

		8.003,00



		1776

		Thép góc 120x120

		Kg

		8.003,00



		1777

		Thép góc L

		Kg

		8.003,00



		1778

		Thép hình

		Kg

		8.400,00



		1779

		Thép hình 40x40x3

		Kg

		8.400,00





		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		1780

		Thép hình các loại

		Kg

		8.400,00



		1781

		thép hình hệ khung treo đỡ

		Kg

		8.400,00



		1782

		Thép hình hệ ván khuôn

		Kg

		8.320,00



		1783

		Thép hình, thép tâm

		Kg

		8.200,00



		1784

		Théphộp 50 x 100

		m

		12.500,00



		1785^

		Thép không rỉ

		Kg

		13.000,00



		1786

		Thép íàm dây co fi 6

		Kg

		9.500,00



		1787

		Thép lưới định vị fi 6

		Kg

		7.980,00



		1788

		Thép nhíp

		.

		13.500,00



		1789

		Thép Ống

		Kg

		7.500,00



		1790

		Thép Ống fi 42-49

		m

		150.000,00



		1791

		Thép Ống thang tải

		Kg

		11.000,00



		1792

		Thép tấm các loại

		Kg

		7.900,00



		1793

		Thép tấm dày 3mm

		Kg

		7.900,00



		1794

		Thép tấm dày 4-10

		Kg

		7.800,00



		1795

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		Kg

		7.950,00



		1796

		Thép tấm hệ ván khuôn

		Kg

		7.900,00



		1797

		Thép tấm làm sẵn

		Kg

		7.900,00



		1798

		Thép tròn

		Kg

		8.350,00



		1799

		Thép tròn 4-6mm

		Kg

		8.350,00



		1800

		Thép tròn 6-8mm

		Kg

		8.350,00



		1801

		Thép trôn D>14

		Kg

		8.400,00



		1802

		Thép tròn đốt d<=10

		Kg

		8.400,00



		1803

		Thép tròn đốt d<=18

		Kg

		8.350,00



		1804

		Thép tròn đốt d> 18

		Kg

		8.350,00



		1805

		Thép tròn đốt d>=32

		Kg

		8.350,00



		1806

		Thép tròn fi 8

		Kg

		8.350,00



		1807

		Thép tròn fi 20-25

		Kg

		8.350,00



		1808

		Thép tròn fi 25

		Kg

		8.350,00



		1809

		Thép trổn trơn d<=10

		Kg

		8.350,00



		1810

		Thép trôn trơn d<=18

		Kg

		8.560,00



		1811

		Thép tròn trơn d> 18

		Kg

		8.350,00



		1812

		Thép tròn trơn d>=32

		Kg

		8.350,00



		1813

		Thiếc hàn

		Kg

		8.950,00



		1814

		Thuốc hân

		Kg

		10.000,00



		1815

		Thuốc nổ 113

		Kg

		16.736,00



		1816

		Thuốc nổ Anômít 60

		Kg

		16.137,00



		1817

		Thuốc nổ P113-F32

		Kg

		16.137,00



		1818

		Thuốc trừ sâu

		Kg

		15.000,00



		1819

		Thuỷ tinh nước

		Kg

		50.000,00



		1820

		Tôn 8 ly

		Kg

		8.200,00



		1821

		Tôn b=3

		Kg

		8.750,00



		1822

		Tôn đen

		Kg

		8.750,00



		1823

		Tôn lá d=1,5mm

		Kg

		8.360,00



		1824

		Tôn lá d=2mm

		Kg

		8.360,00



		1825

		Tôn lượng sóng làm giải p.cách

		m

		103.556,00



		1826

		Tôn múi lợp mái dài <2m

		m2

		55.000,00



		1827

		Tôn tráng kẽm

		m2

		45.000,00



		1828

		Tôn tráng kẽm 1,2mm

		Kg

		53.889,00



		1829

		Tôn tráng kẽm dày 1mm

		kg .

		47.000,00





		

		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		1830

		Tôn tráng kẽm phẳng dài bất kỳ

		m2

		57.143,00



		

		1831

		Trụ (BTĐ S) 150x320x720

		Cái

		53.925,00



		

		1832

		Trụ bê tông

		Cái

		64.000,00



		

		1833

		Trụ thép đỡ tôn lượng sóng

		Cái

		36.696,00



		

		1834

		Van ba chiều

		Cái

		65.000,00



		

		1835

		Vành cắt

		Cái

		15.000,00



		

		1836

		Vải địa kỹ thuật

		m

		14.804,00



		

		1837

		Ván công nghiệp

		m2

		35.000,00



		

		1838

		Ván ép

		m2

		40.320,00



		

		1839

		Ván ép 5mm

		m2

		65.040,00



		

		1840

		Ventonit

		Kg

		4.438,00



		

		1841

		Véc ni

		Kg

		15.455,00



		

		1842

		Viên phản quang

		Viên

		12.500,00



		

		1843

		Vỏng đệm

		Kg

		12.000,00



		

		1844

		Vòng đỡ

		Cái

		80.000,00



		

		1845

		Vôi cuc

		Kg

		900,00



		

		1846

		Vữa bê tông Dmax>=8mm

		m3

		573.166,00



		

		1847

		Vữa bê tông đổ đường lăn

		m3

		573.166,00



		

		1848

		Vữa không có ngót

		Kg

		2.500,00



		

		1849

		Vữa phun khô

		m3

		513.764,00



		

		1850

		Vữa phun ướt

		m3

		513.764,00



		

		1851

		Vữa samốt

		Kg

		25.000,00



		

		1852

		Vữa xi măng dùng néo Anke

		m3

		513.764,00



		

		1853

		Xà gồ (8x20)m

		m

		36.190,00



		

		1854

		Xà nẹp

		Bô

		80.000,00



		

		1855

		Xà phòng

		Kg

		18.000,00



		

		1856

		Xà thông tin

		Cái

		100.000,00



		

		1857

		Xà thông tin 2,5m

		Cái

		150.000,00



		

		1858

		Xăng

		kg

		9.200,00



		

		1859

		Xi măng PC30

		kg

		854,00



		

		1860

		Xi măng PC40

		Kg

		873,00



		

		1861

		Xi măng trắng

		Kg

		2.200,00



		

		1862

		Xút

		Kg

		3.500,00



		

		2500

		Ampe kế tự ghi

		Cái

		220.000,00



		

		2501

		Aptomat 1 pha 50A

		Cái

		61.600,00



		

		2502

		Aptomat 1 *pha 100A

		Cái

		95.000,00



		

		2503

		Aptomat 1 pha 150A

		Cái

		105.000,00



		

		2504

		Aptomat 1 pha 200A

		Cái

		110.000,00



		

		2505

		Aptomat 1 pha <=10A

		Cái

		36.000,00



		

		2506

		Aptomat 1 pha >200A

		Cái

		120.000,00



		

		2507

		Aptomat 3 pha 50A

		Cái

		511.100,00



		

		2508

		Aptomat3pha 100A

		Cái

		650.000,00



		

		2509

		Aptomat3pha 150A

		Cái

		710.000,00



		

		2510

		Aptomat3pha 200A

		Cái

		750.000,00



		

		2511

		Aptomat 3 pha <=10A

		Cái

		307.300,00



		

		2512

		Aptomat 3 pha >200A

		Cái

		805.000,00



		

		2513

		Bảng gỗ 90x150

		Cái

		5.000,00



		

		2514

		Bảng gỗ 180x250

		Cái

		12.200,00



		

		2515

		Bảng gỗ 400x300

		Cái

		18.000,00



		

		2516

		Bảng gỗ 450x500

		Cái

		25.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		2517

		Bảng gỗ 600x700

		Cái

		32.000,00



		

		2518

		Bảng gỗ lắp công tơ

		Cái

		5.000,00



		

		2519

		Bóng đèn ống 0.6 m

		Cái

		8.000,00



		

		2520

		Bóng đèn ống 1.2 m

		Cái

		12.000,00



		

		2521

		Bóng đèn ống 1.5 m

		Cái

		13.000,00



		

		2522

		Bộ ba sứ

		Cái

		150.000,00



		

		2523

		Bộ bốn sứ

		Cái

		200.000,00



		

		2524

		Bộ hai sứ

		Cái

		100.000,00



		

		2525

		Bộ sứ tai mèo

		Cái

		150.000,00



		

		2526

		Cầu dao 3 pha 1 chiéu <= 60A

		Cái

		49.060,00



		

		2527

		Cầu dao 3 pha 1 chiéu <=100A

		Cái

		115.500,00



		

		2528

		Cầu dao 3 pha 1 chiều < 200A

		Cái

		155.200,00



		

		2529

		Cẩu dao 3 pha 1 chiêu > 200A

		Cái

		195.000,00



		

		2530

		Cầu dao 3 pha đảo chiếu <= 60A

		Cái

		58.500,00



		

		2531

		Cầu dao 3 pha đảo chiểu <=100A

		Cái

		134.000,00



		

		2532

		Cầu dao 3 pha đảo chiếu <=200A

		Cái

		178.000,00



		

		2533

		Cầu dao 3 pha đảo chiều > 200A

		Cái

		215.000,00

2.500,00



		

		2534

		Chao chụp đèn thường

		Cái

		



		

		2535

		Chao đèn chống ẩm

		Cái

		37.000,00



		

		2536

		Chao đèn chống nổ

		Bộ

		37.000,00



		

		2537

		Chao đèn sát tran

		Cái

		3.000,00



		

		2538

		Chuông điện

		Cái

		50.000,00



		

		2539

		Cọc chống sét

		Cái

		20.500,00



		

		2540

		Công tắc 1 hạt

		Cái

		5.500,00



		

		2541

		Công tắc 2 hạt

		Cái

		10.500,00



		

		2542

		Công tắc 3 hạt

		Cái

		16.000,00



		

		2543

		Công tắc 4 hạt

		Cái

		21.500,00



		

		2544

		Công tắc 5 hạt

		Cái

		27.000,00



		

		2545

		Công tắc 6 hạt

		Cái

		32.500,00



		

		2546

		Công tắc chuông điện

		Cái

		17.500,00



		

		2547

		Công tơ 1 pha

		Cái

		95.000,00



		

		2548

		Công tơ 3 pha

		Cái

		280.000,00



		

		2549

		Cột Bê tông

		Cái

		100.000,00



		

		2550

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,3mm2

		m

		500,00



		

		2551

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,5mm2

		m

		504,00



		

		2552

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,70mm2

		m

		683,00



		

		2553

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,75mm2

		m

		683,00



		

		2554

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 0,8mm2

		m

		772,00



		

		2555

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 1,0mm2

		m

		861,00



		

		2556

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 1,5mm2

		m

		1.260,00



		

		2557

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 2,0mm2

		m

		1.680,00



		

		2558

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 2,5mm2

		m

		2.016,00



		

		2559

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 3,0mm2

		m

		2.237,00



		

		2560

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 4,0mm2

		m

		3.077,00



		

		2561

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x 6,0mm2

		m

		4.389,00



		

		2562

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x10,0mm2

		m

		4.832,00



		

		2563

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x16,0mm2

		m

		7.197,00



		

		2564

		Dây dẫn điện 1 ruột loại 1x25,0mm2

		m

		11.092,00



		

		2565

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 0,5mm2

		m

		1.350,00





		

		

		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		2566

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 0,75mm2

		m

		3.128,00



		

		2567

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 1,0mm2

		m

		3.704,00



		

		2568

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 1,5mm2

		m

		2.600,00



		

		2569

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 2,5mm2

		m

		4.000,00



		

		2570

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 4,0mm2

		m

		5.710,00



		

		2571

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 6,0mm2

		m

		11.510,00



		

		2572

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x 8,0mm2

		m

		13.370,00



		

		2573

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x10,0mm2

		m

		17.500,00



		

		2574

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x16,0mm2

		m

		26.500,00



		

		2575

		Dây dẫn điện 2 ruột loại 2x25,0mm2

		m

		36.800,00



		

		2576

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 0,5mm2

		m

		2.560,00



		

		2577

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 0,75mm2

		m

		2.750,00



		

		2578

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 1,0mm2

		m

		3.100,00



		

		2579

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 1,75mm2

		m

		3.990,00



		

		2580

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,0mm2

		m

		5.230,00



		

		2581

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,5mm2

		m

		6.300,00



		

		2582

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 2,75mm2

		m

		6.530,00



		

		2583

		Dây dẫn điện 3 ruột loại 3x 3,0mm2

		m

		7.560,00



		

		2584

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 0,5mm2

		m

		16.000,00



		

		2585

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 0,75mm2

		m

		17.100,00



		

		2586

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,0mm2

		m

		18.200 00



		

		2587

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,5mm2

		m

		20.070,00



		

		2588

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 1,75mm2

		m

		22.000,00



		

		2589

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 2,0mm2

		m

		22.600,00



		

		2590

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 2,5mm2

		m

		24.830,00



		

		2591

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 3,0mm2

		m

		28.000,00



		

		2592

		Dây dẫn điện 4 ruột loại 4x 3,5mm2

		m

		36.000,00



		

		2593

		Đèn chống ẩm

		Cái

		52.000,00



		

		2594

		Đèn chống nổ

		Bộ

		55.000 00



		

		2595

		Đèn chùm thủy tinh 3 bóng

		Cái

		250.000,00



		

		2596

		Đèn chùm thủy tinh 5 bóng

		Cái

		420.000 00



		

		2597

		Đèn chùm thủy tinh 10 bóng

		Cái

		692.727,00



		

		2598

		Đèn chùm thủy tinh >10 bóng

		Cái

		787.000,00



		

		2599

		Đèn cổ cò

		Cái

		75.000,00



		

		2600

		Đèn đũa

		Cái

		65.000,00



		

		2601

		Đèn sát trần

		Bộ

		25.000,00



		

		2602

		Đèn thường

		Bộ

		10.000,00



		

		2603

		Đèn trang trí loại âm trần

		Bộ

		145.000,00



		

		2604

		Đèn trang trí loai nổi

		Bộ

		152.000,00



		

		2605

		Đèn tường ánh loại sáng hắt

		Bộ

		125.000,00



		

		2606

		Giá đỡ máy điéu hoà

		Cái

		50.000,00



		

		2620

		Hộp số quạt trần

		Cái

		45.700,00



		

		2621

		Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 1 bóng

		Bộ

		36.000,00



		

		2622

		Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 2 bóng

		Bộ

		75.000 00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		2623

		Hộp và phụ kiện đèn ống 0.6 m loại 3 bóng

		Bộ

		105.000,00



		

		2624

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 1 bóng

		Bộ

		38.000,00



		

		2625

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 2 bóng

		Bộ

		85.000,00



		

		2626

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 3 bóng

		Bộ

		120.000,00



		

		2627

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.2 m loại 4 bóng

		Bộ

		155.000,00



		

		2628

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 1 bóng

		Bộ

		85.000,00



		

		2629

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 2 bóng

		Bộ

		120.000,00



		

		2630

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 3 bóng

		Bộ

		155.000,00



		

		2631

		Hộp và phụ kiện đèn ống 1.5 m loại 4 bóng

		Bộ

		155.000,00



		

		2632

		Khung gỗ dùng cho điểu hoà

		Cái

		35.000,00



		

		2633

		Kim thu lôi 0,5m fi 16

		Cái

		21.142,00



		

		2634

		Kim thu lôi 1,0mfi 16

		Cái

		27.383,00



		

		2635

		Kim thu lôi 1,5mfi 16

		Cái

		33.821,00



		

		2636

		Kim thu lôi 2,0mfi 16

		Cái

		40.065,00



		

		2637

		Linh kiện báo cháy

		Cái

		50.000,00



		

		2638

		Linh kiện chống điện giật

		Cái

		50.000,00



		

		2639

		Máy biến dòng 50/5A

		Cái

		1.500.000,00



		

		2640

		Máy biến dòng 100/5A

		Cái

		3.000.000,00



		

		2641

		Máy biến dòng 200/5A

		Cái

		4.500.000,00



		

		2642

		Oátkếtựghi

		Cái

		150.000,00



		

		2643

		ô cắn ba

		Cái

		8.500,00



		

		2644

		ô cắn bốn

		Cái

		10.900,00



		

		2645

		ô cắn đôi

		Cái

		5.800,00



		

		2646

		ô cắn đơn

		Cái

		2.500,00



		

		2647

		ông bảo hộ kim loại fi <=26

		m

		19.067,00



		

		2648

		ông bảo hộ kim loại fi <=35

		m

		26.500,00



		

		2649

		ông bảo hộ kim loại fi <=40

		m

		29.620,00



		

		2650

		ông bảo hộ kim loại fi <=50

		m

		38.000,00



		

		2651

		Ông bảo hộ kim loại fi <=66

		m

		54.660,00



		

		2652

		ông bảo hộ kim loại fi <=80

		m

		63.990,00



		

		2653

		ông bảo hộ nhựa chìm fi <=15

		m

		1.864,00



		

		2654

		ổng bảo hộ nhựa chìm fi <=27

		m

		3.400,00



		

		2655

		ông bảo hộ nhựa chìm fi <=34

		m

		4.800,00



		

		2656

		ông bảo hộ nhựa chìm fi <=48

		m

		7.900,00



		

		2657

		ông bảo hộ nhựa chìm fi <=76

		m

		13.900,00



		

		2658

		ông bảo hộ nhựa chìm fi <=90

		m

		16.400,00



		

		2659

		Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=15

		m

		1.864,00



		

		2660

		ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=27

		m

		3.800,00



		

		2661

		ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=34

		m

		4.500,00



		

		2662

		Ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=48

		m

		7.500,00



		

		2663

		ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=76

		m

		13.500,00



		

		2664

		ông bảo hộ nhựa đặt nổi fi <=90

		m

		16.400,00



		

		2665

		ông sứ dài <=150

		Cái

		4.000,00



		

		2666

		Ông sứ dài <=250

		Cái

		5.000,00



		

		2667

		ông sứ dài <=350

		Cái

		6.000,00



		

		2668

		Puli 30x30

		Cái

		800,00



		

		2669

		Puli 35x35

		Cái

		850,00



		

		2670

		Quạt ly tâm công suất 0,2 đến <=2,5Kw

		Cái

		252.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		2671

		Quạt ly tâm công suất 10 đến <=22Kw

		Cái

		570.000,00



		

		2672

		Quạt ly tâm công suất 2,6 đến <=5,0Kw

		Cái

		285.000,00



		

		2673

		Quạt ly tâm công suất 5,1 đến <=10Kw

		Cái

		315.000,00



		

		2674

		Quạt Ốp trần 250x250

		Cái

		180.000,00



		

		2675

		Quạt Ốp trần 300x300

		Cái

		250.000,00



		

		2676

		Quạt Ốp trẩn 350x350

		Cái

		285.000 00



		

		2677

		Quạt thông gió 250x250

		Cái

		210.000,00



		

		2678

		Quạt thông gió 300x300

		Cái

		256.000 00



		

		2679

		Quạt thông gió 350x350

		Cái

		310.000,00



		

		2680

		Quạt thông gió công suất 0,2 đến <=1,5Kw

		Cái

		310.000 00



		

		2681

		Quạt thông gió công suất 1,6 đến <=3,0Kw

		Cái

		620.000,00



		

		2682

		Quạt thông gió công suất 3,1 đến <=4,5Kw

		Cái

		930.000 00



		

		2683

		Quạt thông gió công suất 4,6 đến <=7,5Kw

		Cái

		1.240.000,00



		

		2684

		Quạt trần dài 1.4 mét

		Cái

		347.619 00



		

		2685

		Quạt treo tường

		Cái

		180.000,00



		

		2686

		Rơ le nhiệt

		Cái

		80.000,00



		

		2687

		Sứ hạ thế - sứ các loại

		Cái

		22.000,00



		

		2688

		Sứ kẹp

		Cái

		3.000,00



		

		2689

		Thùng đun nước nóng

		Cái

		1.461.905,00



		

		2690

		Thùng đun nước nóng liên tục

		Cái

		1.760.190,00



		

		2691

		Thùng tắm có hương sen

		Bộ

		2.212.857,00



		

		2692

		Thùng tắm không co hương sen

		Bộ

		1.952.381,00



		

		2693

		Vôn kế tự ghi

		cẩi

		220.000,00



		

		3000

		Ami-ăng

		Kg

		15.000,00



		

		3001

		B.E, D< 100 mm

		Cái

		35.250,00



		

		3002

		B.E, D= 15 mm

		Cái

		35.250,00



		

		3003

		B.E, D= 20 mm

		Cái

		47.000,00



		

		3004

		B.E, D= 25 mm

		Cái

		58.750,00



		

		3005

		B.E, D= 32 mm

		Cái

		75.200,00



		

		3006

		B.E, D= 40 mm

		Cái

		94.000,00



		

		3007

		B.E, D= 50 mm

		Cái

		117.000,00



		

		3008

		B.E, D= 50 mm

		Cái

		117.000,00



		

		3009

		B.E, D= 60 mm

		Cái

		141.000,00



		

		3010

		B.E, D= 65 mm

		Cái

		152.750,00



		

		3011

		B.E,D= 70 mm

		Cái

		164.500,00



		

		3012

		B.E, D= 75 mm

		Cái

		176.250,00



		

		3013

		B.E, D= 80 mm

		Cái

		188.000,00



		

		3014

		B.E, D= 89 mm

		Cái

		209.150,00



		

		3015

		B.E, D= 100 mm

		Cái

		221.000,00



		

		3016

		B.E, D= 110 mm

		Cái

		258.500,00



		

		3017

		B.E, D= 125 mm

		Cái

		293.750,00



		

		3018

		B.E, D= 150 mm

		Cái

		359.000,00



		

		3019

		B.E,D= 160 mm

		Cái

		376.000,00



		

		3020

		B.E, D= 170 mm

		Cái

		399.500,00



		

		3021

		B.E,D= 180 mm

		Cái

		423.000,00



		

		3022

		B.E, D= 200 mm

		Cái

		502.000,00



		

		3023

		B.E, D= 240 mm

		Cái

		675.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		3024

		B.E, D = 250 mm

m

		Cái

		886.000,00



		3025

		B.E, D = 300 mm

		Cái

		1.097.200,00



		3026

		B,E, D = 350 mm

		Cái

		1.350.000,00



		3027

		B.E, D = 400 mm

		Cái

		1.680.000,00



		3028

		B.E, D = 500 mm

		Cái

		2.100.000,00



		3029

		B.E, D= 600 mm

		Cái

		2.520.000,00



		3030

		B.E, D= 700 mm

		Cái

		2.940.000,00



		3031

		B.E, D= 800 mm

		Cái

		3.360.000,00



		3032

		B.E, D= 900 mm

		Cái

		3.780.000,00



		3033

		B.E, D= 1000 mm

		Cái

		4.200.000,00



		3034

		B.E, D= 1100 mm

		Cái

		4.620.000,00



		3035

		B.E, D= 1200 mm

		Cái

		5.040.000,00



		3036

		B.E, D= 1300 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3037

		B.E, D= 1400 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3038

		B.E, D= 1500 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3039

		B.E, D= 1600 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3040

		B.E, D= 1800 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3041

		B.E, D= 2000 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3042

		B.E, D= 2200 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3043

		B.E, D= 2400 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3044

		B.E, D= 2500 mm

		Cái

		5.460.000,00



		3045

		B.u, D< 100 mm

		Cái

		157.000,00



		3046

		B.U, D= 15 mm

		Cái

		23.550,00



		3047

		B.U,D= 20 mm

		Cái

		31.400,00



		3048

		B.u, D= 25 mm

		Cái

		39.250,00



		3049

		B.U, D= 32 mm

		Cái

		50.240,00



		3050

		B.U, D= 40 mm

		Cái

		62.800,00



		3051

		B.U, D= 50 mm

		Cái

		78.500,00



		3052

		B.U, D= 50 mm

		Cái

		78.500,00



		3053

		B.U,D= 60 mm

		Cái

		94.200,00



		3054

		B.U,D= 65 mm

		Cái

		102.050,00



		3055

		B.U, D= 70 mm

		Cái

		109.900,00



		3056

		B.u, D= 75 mm

		Cái

		117.750,00



		3057

		B.U, D= 80 mm

		Cái

		125.600,00



		3058

		B.U, D= 89 mm

		Cái

		139.730,00



		3059

		B.U, D= 100 mm

		Cái

		157.000,00



		3060

		B.U, D= 110 mm

		Cái

		172.700,00



		3061

		B.U,D= 125 mm

		Cái

		196.250,00



		3062

		B.U, D= 150 mm

		Cái

		337.000,00



		3063

		B.U,D= 160 mm

		Cái

		251.200,00



		3064

		B.U, D= 170 mm

		Cái

		266.900,00



		3065

		B.U,D= 180 mm

		Cái

		282.600,00



		3066

		B.U, D= 200 mm

		Cái

		314.000,00



		3067

		B.U, D= 250 mm

		Cái

		392.500,00



		3068

		B.u, D= 300 mm

		Cái

		471.000,00



		3069

		B.U, D= 350 mm

		Cái

		549.500,00



		3070

		B.U, D= 400 mm

		Cái

		628.000,00



		3071

		B.u, D= 500 mm

		Cái

		785.000,00



		3072

		B.u, D= 600 mm

		Cái

		942.000,00



		3073

		B.U, D= 700 mm

		Cái

		1.099.000,00





		

		

		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3074

		B.U, D = 800 mm

		Cái

		1.256.000,00



		

		3075

		B.U, D = 900 mm

		Cái

		1.413.000,00



		

		3076

		B.U, D = 1000 mm

		Cái

		1.570.000,00



		

		3077

		B.U, D = 1100 mm

		Cái

		1.727.000,00



		

		3078

		B.U, D= 1200 mm

		Cái

		1.884.000,00



		

		3079

		B.U, D= 1300 mm

		Cái

		2.041.000,00



		

		3080

		B.U, D= 1400 mm

		Cái

		2.198.000,00



		

		3081

		B.u, D= 1500 mm

		Cái

		2.355.000,00



		

		3082

		B.U, D= 1600 mm

		Cái

		2.512.000,00



		

		3083

		B.U, D= 1800 mm

		Cái

		2.826.000,00



		

		3084

		B.u, D= 2000 mm

		Cái

		3.140.000,00



		

		3085

		B.U, D= 2200 mm

		Cái

		3.454.000,00



		

		3086

		B.U, D= 2400 mm

		Cái

		3.768.000,00



		

		3087

		B.u, D= 2500 mm

		Cái

		3.925.000,00



		

		3088

		Băng dính bảo ôn

		Cuộn

		75.000,00



		

		3089

		Băng dính bạc

		Cuộn

		75.000,00



		

		3090

		Băng tan

		m

		300,00



		

		3091

		Bể Inox dung tích 0,5m3

		Cái

		1.062.857,00



		

		3092

		Bể Inox dung tích 1,0m3

		Cái

		1.450.000,00



		

		3093

		Bể Inox dung tích 1,5m3

		Cái

		2.476.190,00



		

		3094

		Bể Inox dung tích 2,0m3

		Cái

		3.380.952,00



		

		3095

		Bể Inox dung tích 2,5m3

		Cái

		4.095.238,00



		

		3096

		Bể Inox dung tích 3,0m3

		Cái

		4.571.429,00



		

		3097

		Bể Inox dung tích 3,5m3

		Cái

		5.238.095,00



		

		3098

		Bề Inox dung tích 4,0m3

		Cái

		5.809.524,00



		

		3099

		Bể Inox dung tích 5,0m3

		Cái

		7.047.619,00



		

		3100

		Bể Inox dung tích 6,0m3

		Cái

		8.095.238,00



		

		3101

		Bể Inox nằm dung tích 0,5m3

		Cái

		1.146.857,00



		

		3102

		Bể Inox nằm dung tích 1,0m3

		Cái

		1.786.300,00



		

		3103

		Bể Inox nằm dung tích 1,5m3

		Cái

		2.727.273,00



		

		3104

		Bể Inox nằm dung tích 2,0m3

		Cái

		3.512.010,00



		

		3105

		Bể Inox nằm dung tích 2,5m3

		Cái

		4.095.238,00



		

		3106

		Bể Inox nằm dung tích 3,0m3

		Cái

		5.045.455,00



		

		3107

		Bể Inox nằm dung tích 3,5m3

		Cái

		5.636.364,00



		

		3108

		Bể Inox nằm dung tích 4,0m3

		Cái

		6.809.524,00



		

		3109

		Bể Inox nằm dung tích 5,0m3

		Cái

		7.636.364,00



		

		3110

		Bể Inox nằm dung tích 6,0m3

		Cái

		8.818.182,00



		

		3111

		Bể nhựa dung tích 0,25m3

		Cái

		150.000,00



		

		3112

		Bể nhựa dung tích 0,30m3

		Cái

		390.000,00



		

		3113

		Bể nhựa dung tích 0,40m3

		Cái

		456.760,00



		

		3114

		Bể nhựa dung tích 0,50m3

		Cái

		531.000,00



		

		3115

		Bể nhựa dung tích 0,70m3

		Cái

		670.000,00



		

		3116

		Bể nhựa dung tích 0,90m3

		Cái

		930.000,00



		

		3117

		Bể nhựa dung tích 1,00m3

		Cái

		1.095.000,00



		

		3118

		Bể nhựa dung tích 1,50m3

		Cái

		1.230.000,00



		

		3119

		Bể nhựa dung tích 2,00m3

		Cái

		1.460.000,00



		

		3120

		Bể nhựa dung tích 3,00m3

		Cái

		2.120.000,00



		

		3121

		Bể nhựa dung tích 4,00m3

		Cái

		2.950.000,00



		

		3122

		Bể nhựa nằm dung tích 0,25m3

		Cái

		338.000,00



		

		3123

		Bể nhựa nằm dung tích 0,30m3

		Cái

		460.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3124

		Bể nhựa nằm dung tích 0,40m3

		Cái

		560.000,00



		

		3125

		Bể nhựa nằm dung tích 0,50m3

		Cái

		710.000,00



		

		3126

		Bể nhựa nằm dung tích 0,70m3

		Cái

		870.000,00



		

		3127

		Bể nhựa nằm dung tích 0,90m3

		Cái

		1.118.000,00



		

		3128

		Bể nhựa nằm dung tích 1,00m3

		Cái

		1.200.000,00



		

		3129

		Bể nhựa nằm dung tích 1,50m3

		Cái

		1.950.000,00



		

		3130

		Bể nhựa nằm dung tích 2,00m3

		Cái

		2.640.000,00



		

		3131

		Bể nhựa nằm dung tích 3,00m3

		Cái

		3.960.000,00



		

		3132

		Bể nhựa nằm dung tích 4,00m3

		Cái

		4.000.000,00



		

		3133

		Bi hợp kim

		_Kg_

		20.000,00



		

		3134

		Bích đặc, D < 100 mm

		Cái

		56.900,00



		

		3135

		Bích đạc, D = 100 mm

		Cái

		76.000,00



		

		3136

		Bích đạc, D= 125 mm

		Cái

		80.000,00



		

		3137

		Bích đặc, D= 150 mm

		Cái

		145.000,00



		

		3138

		Bích đạc, D = 200 mm

		Cái

		200.000,00



		

		3139

		Bích đậc, D = 250 mm

		Cái

		302.000,00



		

		3140

		Bích đạc, D = 300 mm

		Cái

		403.600,00



		

		3141

		Bích đạc, D = 350 mm

		Cái

		569.000,00



		

		3142

		Bích đậc, D = 400 mm

		Cái

		712.600,00



		

		3143

		Bích đạc, D = 500 mm

		Cái

		1.089.000,00



		

		3144

		Bích đạc, D = 600 mm

		Cái

		1.560.000,00



		

		3145

		Bích đậc, D = 700 mm

		Cái

		1.820.000,00



		

		3146

		Bích đạc, D = 800 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3147

		Bích đạc, D = 900 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3148

		Bích đặc, D = 1000 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3149

		Bích đạc, D = 1100 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3150

		Bích đạc, D = 1200 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3151

		Bích đặc, D = 1300 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3152

		Bích đặc, D = 1400 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3153

		Bích đặc, D = 1500 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3154

		Bích đạc, D = 1600 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3155

		Bích đạc, D = 1800 mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3156

		Bích đặc, D = 2000mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3157

		Bích đặc, D = 2200mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3158

		Bích đạc, D = 2400mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3159

		Bích đậc, D = 2500mm

		Cái

		2.080.000,00



		

		3160

		Bích rỗng, D < 100 mm

		Cái

		25.332,00



		

		3161

		Bích rỗng, D = 100 mm

		Cái

		27.332,00



		

		3162

		Bích rỗng, D = 125 mm

		Cái

		79.665,00



		

		3163

		Bích rỗng, D = 150 mm

		Cái

		115.998,00



		

		3164

		Bích rỗng, D = 200 mm

		Cái

		154.664,00



		

		3165

		Bích rỗng, D = 250 mm

		Cái

		193.330,00



		

		3166

		Bích rỗng, D = 300 mm

		Cái

		231.996,00



		

		3167

		Bích rỗng, D = 350 mm

		Cái

		270.662,00



		

		3168

		Bích rỗng, D = 400 mm

		Cái

		309.328,00



		

		3169

		Bích rỗng, D = 500 mm

		Cái

		386.660,00



		

		3170

		Bích rỗng, D = 600 mm

		Cái

		463.992,00



		

		3171

		Bích rỗng, D = 700 mm

		Cái

		541.324,00



		

		3172

		Bích rỗng, D = 800 mm

		Cái

		618.656,00



		

		3173

		Bích rỗng, D = 900 mm

		Cái

		695.988,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		3174

		Bích rỗng D = 1000 mm

		Cái

		773.320,00



		3175

		Bích rỗng D = 1100 mm

		Cái

		850.652,00



		3176

		Bích rỗng D = 1200 mm

		Cái

		927.984,00



		3177

		Bichs rỗng, D = 1300 mm

		Cái

		1.005.000,00



		3178

		Bích rỗng, D = 1400 mm

		Cái

		1.082.000,00



		3179

		Bích rỗng, D = 1500 mm

		Cái

		1.159.000,00



		3180

		Bích rỗng, D = 1600 mm

		Cái

		1.237.000,00



		3181

		Bích rỗng, D = 1800 mm

		Cái

		1.391.976,00



		3182

		Bích rỗng, D = 2000 mm

		Cái

		1.546.000,00



		3183

		Bích rỗng, D = 2200 mm

		Cái

		1.701.000,00



		3184

		Bích rỗng, D = 2400 mm

		Cái

		1.855.000,00



		3185

		Bích rỗng, D = 2500 mm

		Cái

		1.933.000,00



		3186

		Bích thép, D= 40mm

		Cái

		18.000,00



		3187

		Bích thép, D= 50mm

		Cái

		20.000,00



		3188

		Bích thép, D= 75mm

		Cái

		28.000,00



		3189

		Bích thép, D= 100mm

		Cái

		34.000,00



		3190

		Bích thép, D= 150mm

		Cái

		56.000,00



		3191

		Bích thép, D= 200mm

		Cái

		72.000,00



		3192

		Bích thép, D= 250mm

		Cái

		140.000,00



		3193

		Bích thép, D= 300mm

		Cái

		173.000,00



		3194

		Bích thép, D= 350mm

		Cái

		345.000,00



		3195

		Bích thép, D= 400mm

		Cái

		410.000,00



		3196

		Bích thép, D= 500mm

		Cái

		750.000,00



		3197

		Bích thép, D= 600mm

		Cái

		897.000,00



		3198

		Bích thép, D= 700mm

		Cái

		1.044.000,00



		3199

		Bích thép, D= 800mm

		Cái

		1.191.000,00



		3200

		Bích thép, D=1000mm

		Cái

		1 338.000,00



		3201

		Bích thép, D=1200mm

		Cái

		1.485.000,00



		3202

		Bích thép, D=1500mm

		Cái

		1.632.000,00



		3203

		Bích thép, D=1800mm

		Cái

		1.779.000,00



		3204

		Bích thép, D=2000mm

		Cái

		1.926.000,00



		3205

		Bích thép, D=2200mm

		Cái

		2.073.000,00



		3206

		Bích thép, D=2400mm

		Cái

		2.220.000,00



		3207

		Bích thép, D=2500mm

		Cái

		2.367.000,00



		3245

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D 15mm

		Cái

		1.600,00



		3246

		Bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D 20mm

		Cái

		2.000,00



		3247

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D 25mm

		Cái

		3.100,00



		3248

		Bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D 32mm

		Cái

		4.300,00



		3249

		Bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D 40mm

		Cái

		7.600,00



		3250

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D 50mm

		Cái

		15.500,00



		3251

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D 67mm

		Cái

		24.000,00



		3252

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D 76mm

		Cái

		31.000,00



		3253

		Bịt đẩu Ống thép tráng kẽm, D 89mm

		Cái

		31.000,00



		3254

		Bịt đầu Ống thép tráng kẽm, D100mm

		Cái

		43.000,00



		3265

		Bịt đẩu ống thép, D = 15 mm

		Cái

		1.600,00



		3266

		Bịt đầu Ống thép, D = 20 mm

		Cái

		2.000,00



		3267

		Bịt đẩu Ống thép, D = 25 mm

		Cái

		3.100,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		3268

		Bịt đầu ống thép, D = 32 mm

		Cái

		4.300,00



		3269

		Bịt đầu ống thép, D = 40mm

		Cái

		7.600,00



		3270

		Bịt đầu ống thép, D = 50 mm

		Cái

		15.500,00



		3271

		Bịt đầu ống thép, D = 60 mm

		Cái

		24.500,00



		3272

		Bịt đầu Ống thép, D = 75 mm

		Cái

		24.500,00



		3273

		Bịt đẩu Ống thép, D = 80 mm

		Cái

		31.000,00



		3274

		Bịt đẩu Ống thép, D = 100 mm

		Cái

		43.000,00



		3275

		Bịt đẩu Ống thép, D = 125mm

		Cái

		55.000,00



		3276

		Bịt đầu Ống thép, D = 150 mm

		Cái

		55.000,00



		3277

		Bịt đầu Ống thép, D = 200 mm

		Cái

		67.000 00



		3278

		Bịt đầu Ống thép, D = 250 mm

		Cái

		79.000,00



		3279

		Bịt đẩu Ống thép, D = 300 mm

		Cái

		91.000,00



		3280

		Bịt đầu Ống thép, D = 350 mm

		Cái

		103.000 00



		3281

		Bịt đầu Ống thép, D = 400 mm

		Cái

		115.000,00



		3282

		Bịt đầu Ống thép, D = 500 mm

		Cái

		127.000,00



		3283

		Bịt đẩu Ống thép, D = 600 mm

		Cái

		139.000,00



		3284

		Bịt đầu Ống thép, D = 700 mm

		Cái

		151.000,00



		3285

		Bịt đẩu ống thép, D = 800 mm

		Cái

		163.000,00



		3286

		Bịt đầu Ống thép, D = 900 mm

		Cái

		175.000,00



		3287

		Bịt đầu Ống thép, D =1000 mm

		Cái

		187.000,00



		3288

		Bịt đầu Ống thép, D =1200 mm

		Cái

		199.000,00



		3289

		Bịt đẩu Ống thép, D =1300 mm

		Cái

		211.000,00



		3290

		Bịt đẩu Ống thép, D =1400 mm

		Cái

		223.000,00



		3291

		Bịt đẩu Ống thép, D =1500 mm

		Cái

		235.000,00



		3292

		Bịt đẩu Ống thép, D =1600 mm

		Cái

		247.000,00



		3293

		Bịt đầu Ống thép, D =1800 mm

		Cái

		259.000,00



		3294

		Bịt đẩu Ống thép, D =2000 mm

		Cái

		271.000,00



		3295

		Bịt đầu ống thép, D =2200 mm

		Cái

		283.000,00



		3296

		Bịt đẩu Ống thép, D =2500 mm

		Cái

		295.000,00



		3324

		Bông khoáng dày 40mm

		m2

		35.000,00



		3325

		Bông thuỷ tinh

		m3

		27.000,00



		3326

		Bông vải thuỷ tinh

		Cuộn

		55.000,00



		3327

		Bộ cẩn khoan loại D165:600kg/bộ

		Bộ

		3.280.000,00



		3328

		Bộ cắn khoan loại D188:840kg/bộ

		Bộ

		3.760.000,00



		3329

		Bộ cần khoan loại D220:1120kg/bộ

		Bộ

		4.200.000,00



		3330

		Bộ choòng nón xoay loại c

		Bộ

		300.000,00



		3331

		Bộ choòng nón xoay loại K

		Bộ

		357.000,00



		3332

		Bộ choồng nón xoay loại M

		Bộ

		386.000,00



		3333

		Bộ choòng nón xoay loại T

		Bô

		425.600,00



		3334

		Đột cao su

		Kg

		0,00



		3335

		Cao su làm gioăng

		m2

		28.000,00



		3336

		Cao su tấm

		m2

		28.000,00



		3337

		Cáp D=16

		Kg

		8.500,00



		3338

		Cáp khoan

		Kg

		8.200,00



		3339

		Cẩn khoan D114m

		m

		85.000,00



		3340

		Cần khoan D=63,5 mm

		m

		80.000,00



		3341

		Chậu rửa 1 vòi

		Bộ

		620.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		3342

		Chậu rửa 2 vòi

		Bộ

		380.000,00



		3343

		Chậu tiểu nam

		Bộ

		105.000,00



		3344

		Chậu tiểu nữ

		Bộ

		265.000,00



		3345

		Chậu xí bệt

		Bộ

		500.000,00



		3346

		Chậu xí xổm

		Bộ

		90.000,00



		3347

		Choòng khoan loại 596kg/cái

		cẩi

		4.470.000,00



		3348

		Choòng khoan loại 900kg/cái

		Cái

		6.750.000,00



		3349

		Choỏng khoan loại 1400kg/cái

		Cái

		10.500.000,00



		3350

		Choồng khoan loại 1450kg/cái

		Cái

		10.875.000,00



		3351

		Choòng khoan loại 1520kg/cái

		Cái

		11.400.000,00



		3352

		Choòng khoan loại 1580kg/cái

		Cái

		11.850.000,00



		3353

		Chụp lọc nhựa

		Cái

		10.000,00



		3354

		Chụp lọc sứ

		Cái

		10.000,00



		3382

		Chữ thập gang, D = 50 mm

		Cái

		100.000,00



		3383

		Chữ thập gang, D = 75 mm

		Cái

		157.000,00



		3384

		Chữ thập gang, D = 100 mm

		Cái

		400.000,00



		3385

		Chữ thập gang, D = 150 mm

		Cái

		706.667,00



		3386

		Chữ thập gang, D = 200 mm

		Cái

		1.080.000,00



		3387

		Chữ thập gang, D = 250 mm

		Cái

		1.488.000,00



		3388

		Chữ thập gang, D = 300 mm

		Cái

		2.120.000,00



		3389

		Chữ thập gang, D = 350 mm

		Cái

		2.786.667,00



		3390

		Chữ thập gang, D = 400 mm

		Cái

		3.573.333,00



		3391

		Chữ thập gang, D = 500 mm

		Cái

		5.506.667,00



		3407

		Chữ thập gang, m.bích D = 50 mm

		Cái

		95.000,00



		3408

		Chữ thập gang, m.bích D= 75 mm

		Cái

		170.000,00



		3409

		Chữ thập gang, m.bích D = 100 mm

		Cái

		346.667,00



		3410

		Chữ thập gang, m.bích D = 150 mm

		Cái

		626.667,00



		3411

		Chữ thập gang, m.bích D = 200 mm

		Cái

		986.667,00



		3412

		Chữ thập gang, m.bích D = 250 mm

		Cái

		1.253.333,00



		3413

		Chữ thập gang, m.bích D = 300 mm

		Cái

		1.601.333,00



		3414

		Chữ thập gang, m.bích D = 350 mm

		Cái

		2.060.000,00



		3415

		Chữ thập gang, m.bích D = 400 mm

		Cái

		2.428.000,00



		3416

		Chữ thập gang, m.bích D = 500 mm

		Cái

		2.840.000,00



		3432

		Chữ thập nhựa PVC, D=100mm

		Cái

		18.400,00



		3433

		Chữ thập nhựa PVC, D=150mm

		Cái

		34.000,00



		3434

		Chữ thập nhựa PVC, D=200mm

		Cái

		55.000,00



		3435

		Chữ thập nhựa PVC, D=250mm

		Cái

		68.400,00



		3436

		Chữ thập nhựa PVC, D=300mm

		Cái

		79.500,00



		3437

		Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm

		Cái

		18.400,00



		3438

		Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm

		Cái

		34.000,00



		3439

		Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm

		Cái

		55.000,00



		3440

		Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm

		Cái

		68.400,00



		3441

		Chữ thập nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm

		Cái

		79.500,00



		3461

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 32 mm

		Cái

		2.900,00



		3462

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 40 mm

		Cái

		3.400,00



		3463

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 50 mm

		Cái

		3.400,00



		3464

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 65 mm

		Cái

		7.500,00



		3465

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 89 mm

		Cái

		8.300,00



		3466

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 100 mm

		Cái

		16.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3467

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 125 mm

		Cái

		23.400,00



		

		3468

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 150 mm

		Cái

		31.200,00



		

		3469

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 200 mm

		Cái

		51.400,00



		

		3470

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 250 mm

		Cái

		65.400,00



		

		3471

		Chữ thập nhựa m.bát, D = 300 mm

		Cái

		75.500,00



		

		3477

		Chữ thập nhựa, đường kính 15 mm

		Cái

		1.500,00



		

		3478

		Chữ thập nhựa, đường kính 20 mm

		Cái

		1.900,00



		

		3479

		Chữ thập nhựa, đường kính 25 mm

		Cái

		2.400,00



		

		3480

		Chữ thập nhựa, đường kính 32 mm

		Cái

		2.900,00



		

		3481

		Chữ thập nhựa, đường kính 40 mm

		Cái

		3.400,00



		

		3482

		Chữ thập nhựa, đường kính 50 mm

		Cái

		3.400,00



		

		3483

		Chữ thập nhựa, đường kính 60 mm

		Cái

		7.500,00



		

		3484

		Chữ thập nhựa, đường kính 67 mm

		Cái

		7.500,00



		

		3485

		Chữ thập nhựa, đường kính 75 mm

		Cái

		7.600,00



		

		3486

		Chữ thập nhựa, đường kính 76 mm

		Cái

		7.600,00



		

		3487

		Chữ thập nhựa, đường kính 80 mm

		Cái

		8.300,00



		

		3488

		Chữ thập nhựa, đường kính 89 mm

		Cái

		9.200,00



		

		3489

		Chữ thập nhựa, đường kính 100 mm

		Cái

		16.000,00



		

		3490

		Chữ thập nhựa, đường kính 125 mm

		Cái

		23.400,00



		

		3491

		Chữ thập nhựa, đường kính 150 mm

		Cái

		31.200,00



		

		3492

		Chữ thập nhựa, đường kính 200 mm

		Cái

		51.400,00



		

		3493

		Chữ thập nhựa, đường kính 250 mm

		Cái

		65.400,00



		

		3499

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 15mm

		Cái

		2.500,00



		

		3500

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 20mm

		Cái

		3.700,00



		

		3501

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 25mm

		Cái

		4.667,00



		

		3502

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 32mm

		Cái

		8.000,00



		

		3503

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 40mm

		Cái

		9.333,00



		

		3504

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 50mm

		Cái

		14.667,00



		

		3505

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 67mm

		Cái

		32.000,00



		

		3506

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 76mm

		Cái

		41.333,00



		

		3507

		Chữ thập thép tráng kẽm, D 89mm

		Cái

		59.333,00



		

		3508

		Chữ thập thép tráng kẽm, D100mm

		Cái

		77.333,00



		

		3519

		Chữ thập thép, D = 15 mm

		Cái

		2.500,00



		

		3520

		Chữ thập thép, D= 20 mm

		Cái

		3.700,00



		

		3521

		Chữ thập thép, D = 25 mm

		Cái

		4.667,00



		

		3522

		Chữ thập thép, D = 32 mm

		Cái

		7.540,00



		

		3523

		Chữ thập thép, D= 40 mm

		Cái

		8.750,00



		

		3524

		Chữ thập thép, D = 50 mm

		Cái

		12.500,00



		

		3525

		Chữ thập thép, D = 60 mm

		Cái

		28.000,00



		

		3526

		Chữ thập thép, D= 75 mm

		Cái

		35.800,00



		

		3527

		Chữ thập thép, D = 80 mm

		Cái

		56.800,00



		

		3528

		Chữ thập thép, D = 100 mm

		Cái

		187.333,00



		

		3529

		Chữ thập thép, D = 125 mm

		Cái

		225.000,00



		

		3530

		Chữ thập thép, D = 150 mm

		Cái

		429.333,00



		

		3531

		Chữ thập thép, D = 200 mm

		Cái

		718.000,00



		

		3532

		Chữ thập thép, D = 250 mm

		Cái

		1.074.333,00



		

		3533

		Chữ thập thép, D = 300 mm

		Cái

		1.398.333,00



		

		3534

		Chữ thập thép, D = 350 mm

		Cái

		1.798.333,00



		

		3535

		Chữ thập thép, D = 400 mm

		Cái

		2.150.333,00



		

		3536

		Chữ thập thép, D = 500 mm

		Cái

		2.601.000,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3537

		Clor bột

		Gram

		20.000,00



		

		3606 ■

v®/3

		Côn gang D = 50 mm

		Cái

		57.000,00



		

		3607

		Côn gang D = 75 mm

		Cái

		110.000,00



		

		3608

		Côn gang D = 100 mm

		Cái

		180.000,00



		

		3609

		Côn gang, D = 150 mm

		Cái

		340.000,00



		

		3610

		Côn gang, D = 200 mm

		Cái

		510.000,00



		

		3611

		Côn gang, D = 250 mm

		Cái

		720.000,00



		

		3612

		Côn gang, D = 300 mm

		Cái

		950.000,00



		

		3613

		Côn gang, D-350 mm

		Cái

		1.460.000,00



		

		3614

		Côn gang, D = 400 mm

		Cái

		1.810.000,00



		

		3615

		Côn gang, D = 500 mm

		Cái

		2.410.000,00



		

		3631

		Côn gang, m.bích D = 50 mm

		Cái

		37.000,00



		

		3632

		Côn gang, m.bích D = 75 mm

		Cái

		83.000,00



		

		3633

		Côn gang, m.bích D = 100 mm

		Cái

		120.000,00



		

		3634

		Côn gang, m.bích D = 150 mm

		Cái

		250.000,00



		

		3635

		Côn gang, m.bích D = 200 mm

		Cái

		370.000,00



		

		3636

		Côn gang, m.bích D = 250 mm

		Cái

		500.000,00



		

		3637

		Côn gang, m.bích D = 300 mm

		Cái

		650.000,00



		

		3638

		Côn gang, m.bích D = 350 mm

		Cải

		1.060.000,00



		

		3639

		Côn gang, m.bích D = 400 mm

		Cái

		1.370.000,00



		

		3640

		Côn gang, m.bích D = 500 mm

		Cái

		1.740.000,00



		

		3656

		Côn nhựa PVC, D=100mm

		Cái

		5.909,00



		

		3657

		Côn nhựa PVC, D=150mm

		Cái

		10.278,00



		

		3658

		Côn nhựa PVC, D=200mm

		Cái

		18.000,00



		

		3659

		Côn nhựa PVC, D=250mm

		Cái

		28.000,00



		

		3660

		Côn nhựa PVC, D=300mm

		Cái

		35.000,00



		

		3661

		Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm

		Cái

		6.010,00



		

		3662

		Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm

		Cái

		11.570,00



		

		3663

		Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm

		Cái

		19.500,00



		

		3664

		Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm

		Cái

		28.900,00



		

		3665

		Côn nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm

		Cái

		36.500,00



		

		3685

		Côn nhựa m.bát, D = 32 mm

		Cái

		909,00



		

		3686

		Côn nhựa m.bát, D = 40 mm

		Cái

		1.364,00



		

		3687

		Côn nhựa m.bát, D = 50 mm

		Cái

		1.818,00



		

		3688

		Côn nhựa m.bát, D = 65 mm

		Cái

		2.727,00



		

		3689

		Côn nhựa m.bát, D = 89 mm

		Cái

		3.800,00



		

		3690

		Côn nhựa m.bát, D = 100 mm

		Cái

		4.545,00



		

		3691

		Côn nhựa m.bát, D = 125 mm

		Cái

		5.909,00



		

		3692

		Côn nhựa m.bát, D = 150 mm

		Cái

		10.278,00



		

		3693

		Côn nhựa m.bát, D = 200 mm

		Cái

		18.000,00



		

		3694

		Côn nhựa m.bát, D = 250 mm

		Cái

		28.000,00



		

		3695

		Côn nhựa m.bát, D = 300 mm

		Cái

		35.000,00



		

		3701

		Côn nhựa, đường kính 15 mm

		Cái

		655,00



		

		3702

		Côn nhựa, đường kính 20 mm

		Cái

		655,00



		

		3703

		Côn nhựa, đường kính 25 mm

		Cái

		920,00



		

		3704

		Côn nhựa, đường kính 32 mm

		Cái

		909,00



		

		3705

		Côn nhựa, đường kính 40 mm

		Cái

		1.364,00



		

		3706

		Côn nhựa, đường kính 50 mm

		Cái

		1.818,00



		

		3707

		Côn nhựa, đường kính 60 mm

		Cái

		2.273,00





		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		3708

		Côn nhựa, đường kính 67 mm

		Cái

		2.727,00



		3709

		Côn nhựa, đường kính 75 mm

		Cái

		2.990,00



		3710

		Côn nhựa, đường kính 76 mm

		Cái

		3.102,00



		3711

		Côn nhựa, đường kính 80 mm

		Cái

		3.526,00



		3712

		Côn nhựa, đường kính 89 mm

		Cái

		3.800,00



		3713

		Côn nhựa, đường kính 100 mm

		Cái

		4.545,00



		3714

		Côn nhựa, đường kính 125 mm

		Cái

		7.273,00



		3715

		Côn nhựa, đường kính 150 mm

		Cái

		10.500,00



		3716

		Côn nhựa, đường kính 200 mm

		Cái

		18.000,00



		3717

		Côn nhựa, đường kính 250 mm

		Cái

		28.000,00



		3718

		Côn thép tráng kẽm, D 15mm

		Cái

		2.500,00



		3719

		Côn thép tráng kẽm, D 20mm

		Cái

		2.500,00



		3720

		Côn thép tráng kẽm, D 25mm

		Cái

		2.900,00



		3721

		Côn thép tráng kẽm, D 32mm

		Cái

		3.500,00



		3722

		Côn thép tráng kẽm, D 40mm

		Cái

		4.500,00



		3723

		Côn thép tráng kẽm, D 50mm

		Cái

		6.500,00



		3724

		Côn thép tráng kẽm, D 67mm

		Cái

		16.000,00



		3725

		Côn thép tráng kẽm, D 76mm

		Cái

		22.000,00



		3726

		Côn thép tráng kẽm, D 89mm

		Cái

		27.000,00



		3727

		Côn thép tráng kẽm, D100mm

		Cái

		32.000,00



		3738

		Côn thép, D= 15 mm

		Cái

		2.500,00



		3739

		Côn thép, D = 20 mm

		Cái

		2.500,00



		3740

		Côn thép, D = 25 mm

		Cái

		3.700,00



		3741

		Côn thép, D= 32 mm

		Cái

		6.100,00



		3742

		Côn thép, D = 40 mm

		Cái

		7.600,00



		3743

		Côn thép, D = 50 mm

		Cái

		11.500,00



		3744

		Côn thép, D = 60 mm

		Cái

		25.500,00



		3745

		Côn thép, D = 75 mm

		Cái

		34.000,00



		3746

		Côn thép, D = 80 mm

		Cái

		34.000,00



		3747

		Côn thép, D = 100 mm

		Cái

		54.000,00



		3748

		Côn thép, D = 125 mm

		Cái

		78.000,00



		3749

		Côn thép, D = 150 mm

		Cái

		141.500,00



		3750

		Côn thép, D = 200 mm

		Cái

		203.000,00



		3751

		Côn thép, D = 250 mm

		Cái

		368.000,00



		3752

		Côn thép, D = 300 mm

		Cái

		569.000,00



		3753

		Côn thép, D = 350 mm

		Cái

		876.000,00



		3754

		Côn thép, D = 400 mm

		Cái

		1.264.000,00



		3755

		Côn thép, D = 500 mm

		Cái

		2.070.000,00



		3797

		Cống hộpBT 400x600

		m

		121.719,00



		3798

		Cống hộp BT 400x800

		m

		152.149,00



		3799

		Cống hộp BT 400x1000

		m

		182.579,00



		3800

		Cống hộp BT 600x600

		m

		213.000,00



		3801

		Cống hộp BT 600x 800

		m

		229.000,00



		3802

		Cống hộp BT 800x800

		m

		229.000,00



		3803

		Cống hộp BT 800x1000

		m

		238.700,00



		3804

		Cống hộp BT 800x1400

		m

		273.689,00



		3805

		Cống hộp BT 1200x1400

		m

		304.299,00



		3806

		Cống hộp BT 1200x1600

		m

		334.729,00



		3807

		Cống hộp BT 1200x1800

		m

		365.159,00



		3808

		Cống hộp BT 1200x2000

		m

		384.589,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3809

		Cống hộp BT 1400x1500

		m

		403.729,00



		

		3810

		Cống hộp 1400x1800

		m

		428.370,00



		

		3811

		Cống hộp BT 1400x2000

		m

		435.000,00



		

		3812

		Cống hộp BT 1400x2200

		m

		441.340,00



		

		3813

		Cống hộp BT 2000x1500

		m

		380.370,00



		

		3814

		Cống hộp BT 2200x1800

		m

		441.230,00



		

		3815

		Cống hộp BT 2500x1500

		m

		435.000,00



		

		3816

		Cống hộp BT 2500x2000

		m

		494.486,00



		

		3817

		Cống hộp BT 2500x2500

		m

		570.560,00



		

		3818

		Cống hộp BT 3000x3000

		m

		684.674,00



		

		3858

		Cút gang, D = 50 mm

		Cái

		95.000,00



		

		3859

		Cút gang, D = 75 mm

		Cái

		125.000,00



		

		3860

		Cút gang, D = 100 mm

		Cái

		170.000,00



		

		3861

		Cút gang, D = 150 mm

		Cái

		300.000,00



		

		3862

		Cút gang, D = 200 mm

		Cái

		490.000,00



		

		3863

		Cút gang, D = 250 mm

		Cái

		720.000,00



		

		3864

		Cút gang, D = 300 mm

		Cái

		1.080.000,00



		

		3865

		Cút gang, D = 350 mm

		Cái

		1.371.500,00



		

		3866

		Cút gang, D = 400 mm

		Cái

		1.890.000,00



		

		3867

		Cút gang, D = 500 mm

		Cái

		2.693.000,00



		

		3868

		Cút gang, D = 600 mm

		Cái

		3.023.800,00



		

		3883

		Cút gang, m.bích D = 50 mm

		Cái

		95.000,00



		

		3884

		Cút gang, m.bích D = 75 mm

		Cái

		125.000,00



		

		3885

		Cút gang, m.bích D = 100 mm

		Cái

		170.000,00



		

		3886

		Cút gang, m.bích D = 150 mm

		Cái

		310.000,00



		

		3887

		Cút gang, m.bích D = 200 mm

		Cái

		490.000,00



		

		3888

		Cút gang, m.bích D = 250 mm

		Cái

		720.000,00



		

		3889

		Cút gang, m.bích D = 300 mm

		Cái

		1.000.000,00



		

		3890

		Cút gang, m.bích D = 350 mm

		Cái

		1.370.000,00



		

		3891

		Cút gang, m.bích D = 400 mm

		Cái

		1.805.000,00



		

		3892

		Cút gang, m.bích D = 500 mm

		Cái

		2.900.000,00



		

		3908

		Cút nhựa PVC, D=100mm

		Cái

		21.200,00



		

		3909

		Cút nhựa PVC, D=150mm

		Cái

		. 33.200,00



		

		3910

		Cút nhựa PVC, D=200mm

		Cái

		53.100,00



		

		3911

		Cút nhựa PVC, D=250mm

		Cái

		84.600,00



		

		3912

		Cút nhựa PVC, D=300mm

		Cái

		103.600,00



		

		3913

		Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm

		Cái

		24.200,00



		

		3914

		Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm

		Cái

		34.200,00



		

		3915

		Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm

		Cái

		59.030,00



		

		3916

		Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm

		Cái

		85.600,00



		

		3917

		Cút nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm

		Cái

		104.600,00



		

		3937

		Cút nhựa m.bát, D = 32 mm

		Cái

		3.810,00



		

		3938

		Cút nhựa m.bát, D = 40 mm

		Cái

		4.280,00



		

		3939

		Cút nhựa m.bát, D = 50 mm

		Cái

		7.610,00



		

		3940

		Cút nhựa m.bát, D = 65 mm

		Cái

		11.420,00



		

		3941

		Cút nhựa m.bát, D = 89 mm

		Cái

		19.900,00



		

		3942

		Cút nhựa m.bát, D = 100 mm

		Cái

		28.570,00



		

		3943

		Cút nhựa m.bát, D = 125 mm

		Cái

		36.930,00



		

		3944

		Cút nhựa m.bát, D = 150 mm

		Cái

		43.520,00



		

		3945

		Cút nhựa m.bát, D = 200 mm

		Cái

		67.200,00





		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		3946

		Cút nhựa m bát, D = 250 mm

		Cái

		91.020,00



		

		3947

		Cút nhựa m bát, D = 300 mm

		Cái

		110.900,00



		

		3953

		Cút nhựa, đường kính 15 mm

		Cái

		455,00



		

		3954

		Cút nhựa, đường kính 20 mm

		Cái

		475,00



		

		3955

		Cút nhựa, đường kính 25 mm

		Cái

		636,00



		

		3956

		Cút nhựa, đường kính 32 mm

		Cái

		1.094,00



		

		3957

		Cút nhựa, đường kính 40 mm

		Cái

		1.818,00



		

		3958

		Cút nhựa, đường kính 50 mm

		Cái

		2.091,00



		

		3959

		Cút nhựa, đường kính 60 mm

		Cái

		3.273,00



		

		3960

		Cút nhựa, đường kính 67 mm

		Cái

		5.620,00



		

		3961

		Cút nhựa, đường kính 75 mm

		Cái

		6.818,00



		

		3962

		Cút nhựa, đường kính 76 mm

		Cái

		7.120,00



		

		3963

		Cút nhựa, đường kính 80 mm

		Cái

		7.890,00



		

		3964

		Cút nhựa, đường kính 89 mm

		Cái

		9.091,00



		

		3965

		Cút nhựa, đường kính 100 mm

		Cái

		9.537,00



		

		3966

		Cút nhựa, đường kính 125 mm

		Cái

		12.525,00



		

		3967

		Cút nhựa, đường kính 150 mm

		Cái

		18.520,00



		

		3968

		Cút nhựa, đường kính 200 mm

		Cái

		48.182,00



		

		3969

		Cút nhựa, đường kính 250 mm

		Cái

		72.000,00



		

		3975

		Cút thép tráng kẽm, D 15mm

		Cái

		2.380,00



		

		3976

		Cút thép tráng kẽm, D 20mm

		Cái

		3.330,00



		

		3977

		Cút thép tráng kẽm, D 25mm

		Cái

		4.760,00



		

		3978

		Cút thép tráng kẽm, D 32mm

		Cái

		6.190,00



		

		3979

		Cút thép tráng kẽm, D 40mm

		Cái

		7.620,00



		

		3980

		Cút thép tráng kẽm, D 50mm

		Cái

		12.860,00



		

		3981

		Cút thép tráng kẽm, D 67mm

		Cái

		21.950,00



		

		3982

		Cút thép tráng kẽm, D 76mm

		Cái

		32.380,00



		

		3983

		Cút thép tráng kẽm, D 89mm

		Cái

		36.200,00



		

		3984

		Cút thép tráng kẽm, D100mm

		Cái

		52.400,00



		

		3995

		Cút thép, D= 15 mm

		Cái

		2.380,00



		

		3996

		Cút thép, D = 20 mm

		Cái

		3.330,00



		

		3997

		Cút thép, D = 25 mm

		Cái

		4.760,00



		

		3998

		Cút thép, D = 32 mm

		Cái

		6.120,00



		

		3999

		Cút thép, D = 40 mm

		Cái

		7.620,00



		

		4000

		Cút thép, D = 50 mm

		Cái

		12.860,00



		

		4001

		Cút thép, D = 60 mm

		Cái

		17.800,00



		

		4002

		Cút thép, D = 75 mm

		Cái

		21.950,00



		

		4003

		Cút thép, D = 80 mm

		Cái

		34.680,00



		

		4004

		Cút thép, D = 100 mm

		Cái

		52.400,00



		

		4005

		Cút thép, D = 125 mm

		Cái

		62.700,00



		

		4006

		Cút thép, D = 150 mm

		Cái

		178.000,00



		

		4007

		Cút thép, D = 200 mm

		Cái

		388.500,00



		

		4008

		Cút thép, D = 250 mm

		Cái

		784.500,00



		

		4009

		Cút thép, D = 300 mm

		Cái

		1.186.500,00



		

		4010

		Cút thép, D = 350 mm

		Cái

		2.150.000,00



		

		4011

		Cút thép, D = 400 mm

		Cái

		2.310.000,00



		

		4012

		Cút thép, D = 500 mm

		Cái

		2.700.000,00



		

		4054

		Cút vòi rửa

		Cái

		1.500,00



		

		4055

		Cửa gió đơn 100x 200mm

		Cái

		25.000,00



		

		4056

		Cửa gió đơn 150x 150mm

		Cái

		27.000,00





		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		4057

		Cửa gió đơn 200x 200mm

		Cái

		31.000,00



		

		4058

		Cửa gió đơn 200x 300mm

		Cái

		34.000,00



		

		4059

		Cửa gió đơn 200x 400mm

		Cái

		36.500,00



		

		4060

		Cửa gió đơn 200x 600mm

		Cái

		39.600,00



		

		4061

		Cửa gió kép 200x 400mm

		Cái

		46.500,00



		

		4062

		Cửa gió kép 200x 450mm

		Cái

		47.600,00



		

		4063

		Cửa gió kép 200x 750mm

		Cái

		49.600,00



		

		4064

		Cửa gió kép 200x 850mm

		Cái

		56.720,00



		

		4067

		Cửa lưới 250x200mm

		Cái

		15.000,00



		

		4068

		Cửa lưới 500x300mm

		Cái

		32.000,00



		

		4069

		Cửa lưới 500x400mm

		Cái

		46.700,00



		

		4070

		Cửa lưới 500x500mm

		Cái

		55.000,00



		

		4071

		Cửa lưới 600x600mm

		Cái

		71.900,00



		

		4072

		Cửa lưới 1000x400mm

		Cái

		75.600,00



		

		4073

		Cửa lưới 1000x600mm

		Cái

		78.900,00



		

		4074

		Cửa lưới 1250x300mm

		Cái

		100.000,00



		

		4075

		Cửa lưới 1300x1200mm

		Cái

		100.000,00



		

		4076

		Cửa lưới 1500x200mm

		Cái

		100.000,00



		

		4077

		Cửa lưới 1500x500mm

		Cái

		100.500,00



		

		4078

		Cửa lưới 1600x1500mm

		Cái

		100.000,00



		

		4079

		Cửa lưới 2000x200mm

		Cái

		100.000,00



		

		4080

		Cửa lưới 3000x250mm

		Cái

		100.000,00



		

		4082

		Đai khởi thuỷ 60

		Cái

		110.000,00



		

		4083

		Đai khởi thuỷ 80

		Cái

		150.000,00



		

		4084

		Đai khởi thuỷ 100

		Cái

		175.000,00



		

		4085

		Đai khởi thuỷ 125

		Cái

		217.000,00



		

		4086

		Đai khởi thuỷ 150

		Cái

		260.000,00



		

		4087

		Đai khởi thuỷ 200

		Cái

		340.000,00



		

		4088

		Đai khởi thuỷ 250

		Cái

		485.000,00



		

		4089

		Đai khởi thuỷ 300

		Cái

		660.000,00



		

		4090

		Đai khởi thuỷ 350

		Cái

		790.000,00



		

		4091

		Đai khởi thuỷ 400

		Cái

		980.000,00



		

		4092

		Đai khởi thuỷ 450

		Cái

		1.238.000,00



		

		4093

		Đai khởi thuỷ 500

		Cái

		1.450.000,00



		

		4094

		Đai khởi thuỷ 600

		Cái

		1.657.000,00



		

		4097

		Đẩu nối cẩu khoan

		Bộ

		40.000,00



		

		4098

		Đinh ghim

		Cai

		900,00



		

		4099

		Đinh tán nhôm

		Cái

		200,00



		

		4100

		Đồng hồ đo áp lực

		Cái

		593.086,00



		

		4101

		Đồng hồ nước D<= 50

		Cái

		115.000,00



		

		4102

		Đồng hồ nước D<=100

		Cái

		208.000,00



		

		4103

		Đổng hồ nước D<=200

		Cái

		425.000,00



		

		4108

		Giá treo khăn mặt

		Cái

		90.000,00



		

		4109

		Gioăng cao su lá 10mm

		m2

		28.000,00



		

		4110

		Gioăng cao su tẩm

		m2

		28.000,00



		

		4111

		Gioăng cao su, D = 50 mm

		Cái

		3.400,00



		

		4112

		Gioăng cao su, D = 60 mm

		Cái

		3.900,00



		

		4113

		Gioăng cao su, D = 70 mm

		Cái

		4.520,00



		

		4114

		Gioăng cao su, D = 75 mm

		Cái

		4.900,00



		

		4115

		Gioăng cao su, D = 80 mm

		Cái

		5.600,00





		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4116

		Gioăng cao su D = 90 mm

		Cái

		6.400,00



		4117

		Gioăng cao su, D = 100 mm

		Cái

		9.200,00



		4118

		Gioăng cạo su, D = 110 mm

		Cái

		10.500,00



		4119

		Gioăng cao su, D = 125 mm

		Cái

		11.600,00



		4120

		Gịoặng cao su, D = 150 mm

		Cái

		14.000,00



		4121

		Gioăng cao su, D = 160 mm

		Cái

		15.500,00



		4122

		Gioăng cao su, D = 170 mm

		Cái

		16.700,00



		4123

		Gioăng cao su, D = 180 mm

		Cái

		17.800,00



		4124

		Gioăng cao su, D = 200 mm

		Cái

		20.000,00



		4125

		Gioăng cao su, D = 240 mm

		Cái

		23.000,00



		4126

		Gioăng cao su, D = 250 mm

		Cái

		25.000,00



		4127

		Gioăng cao su, D = 300 mm

		Cái

		35.000,00



		4128

		Gioăng cao su, D = 350 mm

		Cái

		72.500,00



		4129

		Gioăng cao su, D = 400 mm

		Cái

		97.700,00



		4130

		Gioăng cao su, D = 500 mm

		Cái

		217.000,00



		4146

		Gương soi

		Cái

		180.000,00



		4147

		Họng cứu hoả D= 80mm

		Cái

		4.000.000,00



		4148

		Họng cứu hoả D=100mm

		Cái

		5.500.000,00



		4149

		Hộp phòng tắm

		Cái

		26.000,00



		4150

		Keo dán

		Kg

		47.300,00



		4151

		Kệ Kính

		Cái

		96.000,00



		4152

		Lưỡi cưa cắt ống HDPE

		Cái

		5.000,00



		4153

		Lưới thép 10x10

		m2

		12.000,00



		4154

		Lưới thép 16x16

		m2

		12.000,00



		4155

		Màng keo dán ống nhựa

		m2

		7.500,00



		4156

		Măng sông nhựa nhôn, D=12mm

		Cái

		900,00



		4157

		Măng sông nhựa nhôn, D=16mm

		Cái

		1.100,00



		4158

		Măng sông nhựa nhôn, D=20mm

		Cái

		1.320,00



		4159

		Măng sông nhựa nhôn, D=26mm

		Cái

		1.570,00



		4160

		Măng sông nhựa nhôn, D=32mm

		Cái

		1.780,00



		4166

		Măng sông nhựa, D = 15 mm

		Cái

		900,00



		4167

		Măng sông nhựa, D = 20 mm

		Cái

		1.320,00



		4168

		Măng sông nhựa, D = 25 mm

		Cái

		1.570,00



		4169

		Măng sông nhựa,'D = 32 mm

		Cái

		1.780,00



		4170

		Măng sông nhựa, D = 40 mm

		Cái

		2.100,00



		4171

		Măng sông nhựa, D = 50 mm

		Cái

		2.300,00



		4172

		Măng sông nhựa, D = 67 mm

		Cái

		2.900,00



		4173

		Măng sông nhựa, D = 76 mm

		Cái

		3.150,00



		4174

		Măng sông nhựa, D = 89 mm

		Cái

		3.560,00



		4175

		Măng sông nhựa, D =100 mm

		Cái

		4.210,00



		4176

		Măng sông nhựa, D =110 mm

		Cái

		4.860,00



		4177

		Măng sông nhựa, D =150 mm

		Cái

		5.500,00



		4178

		Măng sông nhựa, D =200 mm

		Cái

		6.200,00



		4179

		Măng sông nhựa, D =250 mm

		Cái

		6.800,00



		4180

		Măng sông thép kh.rỉ, D <= 25 mm

		Cái

		2.500,00



		4181

		Măng sông thép kh.rỉ, D = 32 mm

		Cái

		3.500,00



		4182

		Măng sông thép kh.rỉ, D = 40 mm

		Cái

		4.500,00



		4183

		Măng sông thép kh.rỉ, D = 50 mm

		Cái

		6.500,00



		4184

		Măng sông thép kh.rỉ, D = 67 mm

		Cái

		16.000,00



		4185

		Măng sông thép kh.rì, D = 76 mm

		Cái

		22.000,00





		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4186

		Măng sông thép kh.rỉ, D = 89 mm

		Cái

		27.000,00



		4187

		Măng sông thép kh.ri, D = 100 mm

		Cái

		32.000,00



		4188

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 15mm

		Cái

		2.381,00



		4189

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 20mm

		Cái

		3.335 00



		4190

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 25mm

		Cái

		4.762,00



		4191

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 30mm

		Cái

		5.200,00



		4192

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 40mm

		Cái

		7.619,00



		4193

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 50mm

		Cái

		12.857,00



		4194

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 67mm

		Cái

		21.905,00



		4195

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 76mm

		Cái

		33.330,00



		4196

		Măng sông thép tráng kẽm, D= 89mm

		Cái

		36.190,00



		4197

		Măng sông thép tráng kẽm, D=100mm

		Cái

		52.380,00



		4198

		Măng sông thép tráng kẽm, D=110mm

		Cái

		59.450,00



		4199

		Măng sông thép tráng kẽm, D=110mm

		Cái

		59.450,00



		4200

		Măng sông thép tráng kẽm, D=150mm

		Cái

		67.250 00



		4201

		Măng sông thép tráng kẽm, D=150mm

		Cái

		67.250,00



		4202

		Măng sông thép tráng kẽm, D=200mm

		Cái

		86.700,00



		4203

		Măng sông thép tráng kẽm, D=200mm

		Cái

		86.700,00



		4206

		Mối nối mềm, D = 50 mm

		Cái

		115.000,00



		4207

		Mối nối mềm, D = 75 mm

		Cái

		125.000,00



		4208

		Mối nối mềm, D = 100 mm

		Cái

		293.000,00



		4209

		Mối nối mém, D = 150 mm

		Cái

		435.800,00



		4210

		Mối nối mém, D = 200 mm

		Cái

		570.800,00



		4211

		Mối nối mém, D = 250 mm

		Cái

		769.000,00



		4212

		Mối nối mém, D = 300 mm

		Cái

		969.000,00



		4213

		Mối nối mềm, D = 350 mm

		Cái

		1.276.000,00



		4214

		Mối nối mêm, D = 400 mm

		Cái

		1.556.000,00



		4215

		Mối nối mêm, D = 500 mm

		Cái

		1.867.000,00



		4232

		Nắp cống BT 400x600

		Cái

		12.171,00



		4233

		Nắp cống BT 400x800

		Cái

		16.229,00



		4234

		Nắp cống BT 400x1000

		Cái

		20.286,00



		4235

		Nắp cống BT 600x600

		Cái

		24.257,00



		4236

		Nắp Cống BT 600x800

		Cái

		28.343,00



		4237

		Nắp cống BT 800x800

		Cái

		32.450,00



		4238

		Nắp Cống BT 800x1000

		Cái

		40.573,00



		4239

		Nắp cống BT 800x1400

		Cái

		56.802,00



		4240

		Nắp cống BT 1200x1400

		Cái

		85.203,00



		4241

		Nắp cống BT 1200x1600

		Cái

		97.275,00



		4242

		Nắp cống BT 1200x1800

		Cái

		109.547,00



		4243

		Nắp cống BT 1200x2000

		Cái

		121.719,00



		4244

		Nắp cống BT 1400x1500

		Cái

		106.504,00



		4245

		Nắp cống BT 1400x1800

		Cái

		127.805,00



		4246

		Nắp cống BT 1400x2000

		Cái

		142.006,00



		4247

		Nắp cống BT 1400x2200

		Cái

		156.207,00



		4248

		Nắp cỗngBT 2200x1500

		Cái

		167.364,00



		4249

		Nắp cổng BT 2200x1800

		Cái

		200.837,00



		4250

		Nắp cổng BT 2500x1800

		Cái

		228.224,00





		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		4251

		Nắp cống BT 2500x2000

		Cái

		253.583,00



		

		4252

		Nắp cống BT 2500x2500

		Cái

		316.978,00



		

		4253

		Nắp cống 3000x3000

		Cái

		456.500,00



		

		4254

		Nhôm lá b=0,8

		m2

		21.000,00



		

		4255

		Nút bịt đầu nhựa, D= 15mm

		Cái

		1.500,00



		

		4256

		Nút bịt đầu nhựa, D= 20mm

		Cái

		1.700,00



		

		4257

		Nút bịt đầu nhựa, D= 25mm

		Cái

		2.500,00



		

		4258

		Nút bit đầu nhựa, D = 32mm

		Cái

		3.500,00



		

		4259

		Nút bịt đầu nhựa, D= 40mm

		Cái

		4.500,00



		

		4260

		Nút bịt đầu nhựa, D= 50mm

		Cái

		5.500,00



		

		4261

		Nút bịt đầu nhựa, D= 67mm

		Cái

		7.600,00



		

		4262

		Nút bịt đầu nhựa, D= 76mm

		Cái

		8.900,00



		

		4263

		Nút bịt đầu nhựa, D= 89mm

		Cái

		10.200,00



		

		4264

		Nút bịt đầu nhựa, D=100mm

		Cái

		12.500,00



		

		4265

		Nút bịt đầu nhựa, D=110mm

		Cái

		13.600,00



		

		4266

		Nút bịt đẩu nhựa, D=150mm

		Cái

		15.600,00



		

		4267

		Nút bit đẩu nhựa, D=200mm

		Cái

		17.800,00



		

		4268

		Nút bịt đầu nhựa, D=250mm

		Cái

		22.500,00



		

		4269

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 15mm

		Cái

		2.600,00



		

		4270

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 20mm

		Cái

		3.000,00



		

		4271

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 25mm

		Cái

		3.91000



		

		4272

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D= 30mm

		Cái

		5.300,00



		

		4273

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D= 40mm

		Cái

		7.600,00



		

		4274

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D= 50mm

		Cái

		9.500,00



		

		4275

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 67mm

		Cái

		14.500,00



		

		4276

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 76mm

		Cái

		21.000,00



		

		4277

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D= 89mm

		Cái

		21.000,00



		

		4278

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D=100mm

		Cái

		33.000 00



		

		4279

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D=110mm

		Cái

		39.000,00



		

		4280

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D=150mm

		Cái

		45.000,00



		

		4281

		Nút bịt đầu thép tráng kẽm, D=200mm

		Cái

		61.000,00



		

		4282

		Nút bịt đẩu thép tráng kẽm, D=250mm

		Cái

		69.800 00



		

		4283

		Ông kiểm tra fi 50

		Cái

		15.500,00



		

		4284

		ông kiểm tra fi 100

		Cái

		25.600,00



		

		4285

		Phễu thu fi 50

		Cái

		12.500,00



		

		4286

		Phễu thufi 100

		Cái

		19.400,00



		

		4287

		Sét bột bentonit

		Kg

		25.000,00



		

		4315

		Tê gang, D = 50 mm

		Cái

		285.160,00



		

		4316

		Tê gang, D = 75 mm

		Cái

		325.000,00



		

		4317

		Tê gang, D = 100 mm

		Cái

		409.000,00



		

		4318

		Tê gang, D = 150 mm

		Cái

		779.000,00



		

		4319

		Tê gang, D = 200 mm

		Cái

		1.005.000,00



		

		4320

		Tê gang, D = 250 mm

		Cái

		1.445.000,00



		

		4321

		Tê gang, D = 300 mm

		Cái

		1.980.000,00



		

		4322

		Tê gang, D = 350 mm

		Cái

		2.473.000,00



		

		4323

		Tê gang, D = 400 mm

		Cái

		2.895.000,00



		

		4324

		Tê gang, D = 500 mm

		Cái

		3.535.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4340

		Tê gang m bích D = 50 mm

		Cái

		376.800,00



		4341

		Tê gang m bích D = 75 mm

		Cái

		410.650,00



		4342

		Tê gang m bích D = 100 mm

		Cái

		494.000,00



		4343

		Tê gang m bích D = 150 mm

		Cái

		893.000,00



		4344

		Tê gang, m.bích D = 200 mm

		Cái

		1.194.000,00



		4345

		Tê gang, m.bích D = 250 mm

		Cái

		1.593.000,00



		4346

		Tê gang, m.bích D = 300 mm

		Cái

		2.086.000,00



		4347

		Tê gang, m.bích D = 350 mm

		Cái

		2.570.000,00



		4348

		Tê gang, m.bích D = 400 mm

		Cái

		3.006.000,00



		4349

		Tê gang, m.bích D = 500 mm

		Cái

		3.689.000,00



		4365

		Tê nhựa PVC, D=100mm

		Cái

		25.714,00



		4366

		Tê nhựa PVC, D=150mm

		Cái

		51.368,00



		4367

		Tê nhựa PVC, D=200mm

		Cái

		82.641,00



		4368

		Tê nhựa PVC, D=250mm

		Cái

		134.000,00



		4369

		Tê nhựa PVC, D=300mm

		Cái

		152.000,00



		4370

		Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100mm

		Cải

		26.700,00



		4371

		Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150mm

		Cái

		52.400,00



		4372

		Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200mm

		Cái

		83.600,00



		4373

		Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250mm

		Cái

		135.000 00



		4374

		Tê nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300mm

		Cái

		157.000,00



		4394

		Tê nhựa m.bát, D = 32 mm

		Cái

		1.850,00



		4395

		Tê nhựa m.bát, D = 40 mm

		Cái

		2.720,00



		4396

		Tê nhựa m.bát, D = 50 mm

		Cái

		3.182,00



		4397

		Tê nhựa m.bát, D = 65 mm

		Cái

		9.200,00



		4398

		Tê nhựa m.bát, D = 89 mm

		Cái

		10.250,00



		4399

		Tê nhựa m.bát, D = 100 mm

		Cái

		13.620,00



		4400

		Tê nhựa m.bát, D = 125 mm

		Cái

		24.500,00



		4401

		Tê nhựa m.bát, D = 150 mm

		Cái

		27.560,00



		4402

		Tê nhựa m.bát, D = 200 mm

		Cái

		58.180,00



		4403

		Tê nhựa m.bát, D = 250 mm

		Cái

		125.455,00



		4404

		Tê nhựa m.bát, D = 300 mm

		Cái

		131.200,00



		4410

		Tê nhựa, đường kính 15 mm

		Cái

		727,00



		4411

		Tê nhựa, đường kính 20 mm

		Cái

		727,00



		4412

		Tê nhựa, đường kính 25 mm

		Cái

		1.273,00



		4413

		Tê nhựa, đường kính 32 mm

		Cái

		1.818,00



		4414

		Tê nhựa, đường kính 40 mm

		Cái

		2.720,00



		4415

		Tê nhựa, đường kính 50 mm

		Cái

		3.182,00



		4416

		Tê nhựa, đường kính 60 mm

		Cái

		6.364,00



		4417

		Tê nhựa, đường kính 67 mm

		Cái

		8.120,00



		4418

		Tê nhựa, đường kính 75 mm

		Cái

		9.540,00



		4419

		Tê nhựa, đường kính 76 mm

		Cái

		9.545,00



		4420

		Tê nhựa, đường kính 80 mm

		Cái

		10.250,00



		4421

		Tê nhựa, đường kính 89 mm

		Cái

		13.636,00



		4422

		Tê nhựa, đường kính 100 mm

		Cái

		13.620,00



		4423

		Tê nhựa, đường kính 125 mm

		Cái

		24.500,00



		4424

		Tê nhựa, đường kính 150 mm

		Cái

		27.560,00



		4425

		Tê nhựa, đường kính 200 mm

		Cái

		58.182,00



		4426

		Tê nhựa, đường kính 250 mm

		Cái

		76.700,00



		4432

		Tê thép tráng kẽm, D 15mm

		Cái

		2.100,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		4433 •■'

		Tê théptráng kẽm, D 20mm

		Cái

		2.700,00



		

		4434

		Tê thép tráng kẽm, D 25mm

		Cái

		3.500,00



		

		4435

		Tê thép tráng kẽm, D 32mm

		Cái

		6.000,00



		

		4436

		Tê thép tráng kẽm, D 40mm

		Cái

		7.000,00



		

		4437

		Tê thép tráng kẽm D 50mm

		Cái

		11.000,00



		

		4438

		Tê thép tráng kẽm, D 67mm

		Cái

		24.000,00



		

		4439

		Tê thép tráng kẽm, D 76mm

		Cái

		31.000,00



		

		4440

		Tê thép tráng kẽm, D 89mm

		Cái

		44.000,00



		

		4441

		Tê thép tráng kẽm, D100mm

		Cái

		58.000,00



		

		4452

		Tê thép, D= 15 mm

		Cái

		2.100,00



		

		4453

		Tê thép, D = 20 mm

		Cái

		2.700,00



		

		4454

		Tê thép, D = 25 mm

		Cái

		3.500,00



		

		4455

		Tê thép, D = 32 mm

		Cái

		6.000,00



		

		4456

		Tê thép, D = 40 mm

		Cái

		7.500,00



		

		4457

		Tê thép, D = 50 mm

		Cái

		11.500,00



		

		4458

		Tê thép, D= 60 mm

		Cái

		24.500,00



		

		4459

		Tê thép, D= 75 mm

		Cái

		31.260,00



		

		4460

		Tê thép, D = 80 mm

		Cái

		44.250,00



		

		4461

		Tê thép, D = 100 mm

		Cái

		58.670,00



		

		4462

		Tê thép, D = 125 mm

		Cái

		71.000,00



		

		4463

		Tê thép, D = 150 mm

		Cái

		95.000,00



		

		4464

		Tê thép, D = 200 mm

		Cái

		135.000,00



		

		4465

		Tê thép, D = 250 mm

		Cái

		157.000,00



		

		4466

		Tê thép, D = 300 mm

		Cái

		186.500,00



		

		4467

		Tê thép, D = 350 mm

		Cái

		234.000,00



		

		4468

		Tê thép, D = 400 mm

		Cái

		265.000,00



		

		4469

		Tê thép, D = 500 mm

		Cái

		315.000,00



		

		4511

		Thuốc tạo khói

		Kg

		10.000,00



		

		4512

		Thùng đo lưu lượng

		cái

		21.000,00



		

		4513

		Trụ cứu hoả D=100mm

		Cái

		4.500.000,00



		

		4514

		Trụ cứu hoả D=150mm

		Cái

		7.500.000,00



		

		4515

		Van 1 chiều, D <=100 mm

		Cái

		725.200,00



		

		4516

		Van 1 chiếu, D= 15 mm

		Cái

		37.800,00



		

		4517

		Van 1 chiểu, D = 20 mm

		Cái

		47.500,00



		

		4518

		Van 1 chiẻu, D = 25 mm

		Cái

		55.000,00



		

		4519

		Van 1 chiêu, D = 32 mm

		Cái

		69.500,00



		

		4520

		Van 1 chiều, D = 40 mm

		Cái

		81.000,00



		

		4521

		Van 1 chiểu, D = 50 mm

		Cái

		118.000,00



		

		4522

		Van 1 chiểu, D = 65 mm

		Cái

		153.000,00



		

		4523

		Van 1 chiéu, D = 75 mm

		Cái

		193.000,00



		

		4524

		Van 1 chiéu, D = 89 mm

		Cái

		256.000,00



		

		4525

		Van 1 chiêu, D = 100 mm

		Cái

		289.000,00



		

		4526

		Van 1 chiéu, D = 125 mm

		Cái

		315.000,00



		

		4527

		Van 1 chiểu, D = 150 mm

		Cái

		356.000,00



		

		4528

		Van 1 chiếu, D = 200 mm

		Cái

		392.000,00



		

		4529

		Van 1 chiểu, D = 250 mm

		Cái

		435.000,00



		

		4530

		Van 1 chiéu, D = 300 mm

		Cái

		486.000,00



		

		4531

		Van 1 chiều, D = 350 mm

		Cái

		534.000,00



		

		4532

		Van 1 chiều, D = 400 mm

		Cái

		598.000,00



		

		4533

		Van 1 chiéu, D = 500 mm

		Cái

		650.000,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4558

		Van đáy D = 400

		Bộ

		250.000,00



		4559

		Van đáy D = 500

		Bộ

		315.000,00



		4576

		Van mặt bích D= 40mm

		Cái

		279.000,00



		4577

		Van mặt bích D= 50mm

		Cái

		290.000,00



		4578

		Van mặt bích D= 75mm

		Cái

		410.000,00



		4579

		Van mặt bích D= 100 mm

		Cái

		480.000,00



		4580

		Van mặt bích D= 150 mm

		Cái

		980.000,00



		4581

		Van mật bích D= 200 mm

		Cái

		1.459.000,00



		4582

		Van mặt bích D= 250 mm

		Cái

		2.048.000,00



		4583

		Van mạt bích D= 300 mm

		Cái

		2.580.000,00



		4584

		Van mặt bích D= 350 mm

		Cái

		3.247.000,00



		4585

		Van mặt bích D= 400 mm

		Cái

		3.860.000,00



		4586

		Van mặt bích D= 500 mm

		Cái

		4.459.000,00



		4598

		Van phao D=250mm

		Bộ

		35.000,00



		4599

		Van phao D=300mm

		Bộ

		50.000,00



		4603

		Van thép, D = 25 mm

		Cái

		25.000,00



		4604

		Van thép, D = 32 mm

		Cỗi

		55.000,00



		4605

		Van thép, D = 40 mm

		Cái

		90.000,00



		4606

		Van thép, D = 50 mm

		Cái

		125.000,00



		4607

		Van thép, D = 67 mm

		Cái

		285.000,00



		4608

		Van thép, D = 76 mm

		Cái

		405.000,00



		4609

		Van thép, D = 89 mm

		Cái

		510.000,00



		4610

		Van thép, D =100 mm

		Cái

		625.000,00



		4615

		Van xả khí D40

		Cái

		26.000,00



		4616

		Van xả khí, D = 25 mm

		Cái

		15.000,00



		4617

		Van xả khí, D = 32 mm

		Cái

		26.000,00



		4618

		Van xả khí, D = 40 mm

		Cải

		55.000,00



		4619

		Van xả khí, D = 50 mm

		Cái

		75.000,00



		4620

		Van xả khí, D = 76 mm

		Cái

		98.000,00



		4621

		Van xả khí, D = 89 mm

		Cái

		115.000,00



		4622

		Van xả khí, D = 100 mm

		Cái

		134.500,00



		4623

		Van xả khí, D = 150 mm

		Cái

		197.000,00



		4624

		Van xả khí, D = 200 mm

		Cái

		225.000,00



		4625

		Vành đai ống BTĐS fi 100

		Cái

		10.000,00



		4626

		Vành đai Ống BTĐS fi 150

		Cái

		12.000,00



		4627

		Vành đai ống BTĐS fi 200

		Cái

		15.000,00



		4628

		Vành đai ống BTĐS fi 250

		Cái

		18.000,00



		4629

		Vành đai Ống BTĐS fi 300

		Cái

		22.000,00



		4630

		Vành đai ống BTĐS fi 350

		Cái

		25.000,00



		4631

		Vành đai ống BTĐS fi 400

		Cái

		28.000,00



		4632

		Vành đai ống BTĐS fi 500

		Cái

		30.000,00



		4633

		Vành đai Ống BTĐS fi 600

		Cái

		34.000,00



		4634

		Vành đai Ống BTĐS fi 700

		Cái

		38.000,00



		4635

		Vành đai Ống BTĐS fi 800

		Cái

		42.000,00



		4636

		Vành đai Ống BTĐS fi 900

		Cái

		45.000,00



		4637

		Vành đai ống BTĐS fi 1000

		Cái

		48.000,00



		4638

		Vành đai ống BTĐS fi 1100

		Cái

		53.000,00



		4639

		Vành đai ống BTĐS fi 1200

		Cái

		58.000,00



		4640

		Vành đai ống BTĐS fi 1400

		Cái

		68.000,00



		4641

		Vành đai ống BTDSfi 1600

		Cái

		75.000,00





		

		

		

		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4643

		Vòi.nước đồng fi 15

		Cái

		25.000,00



		4644

		Vòi rửa 1vòị

		Bộ

		440.000,00



		4645

		Vòi rửa 2 vòi

		Cái

		450.000,00



		4646

		Vòi tắm hoa sen 1 vòi+h.sen

		Bộ

		460.000,00



		4647

		Vòi tắm hoa sen 2 vòi+h.sen

		Bộ

		485.000,00



		4649

		Vữa xi măng M100

		Lít

		475,00



		4650

		Ống bê tông dài 1m, D= 100mm

		m

		40.000,00



		4651

		Ống bê tông dài 1m, D= 150mm

		m

		60.000,00



		4652

		Ống bê tông dài 1m, D= 200mm

		m

		80.000,00



		4653

		Ống bê tông dài 1m, D= 250mm

		m

		100.000,00



		4654

		Ống bê tông dài 1m, D= 300mm

		m

		120.000,00



		4655

		Ống bê tông dài 1m, D= 350mm

		m

		145.000,00



		4656

		Ống bê tông dài 1m, D= 400mm

		m

		172.727,00



		4657

		Ống bê tông dài 1m, D= 500mm

		m

		236.364,00



		4658

		Ống bê tông dài 1m, D= 600mm

		m

		300.000,00



		4659

		Ống bê tông dài 1m, D= 700mm

		m

		431.818,00



		4660

		Ống bê tông dài 1m, D= 800mm

		m

		563.636,00



		4661

		Ống bê tông dài 1m, D= 900mm

		m

		706.818,00



		4662

		Ống bê tông dài 1m, D=1000mm

		m

		850.000,00



		4663

		Ống bê tông dài 1m, D=1100mm

		m

		950.000,00



		4664

		Ống bê tông dài 1m, D=1200mm

		m

		1.050.000,00



		4665

		Ống bê tông dài 1m, D=1400mm

		m

		1.250.000,00



		4666

		Ống bê tông dài 1m, D=1600mm

		m

		1.450.000,00



		4667

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 300mm

		m

		120.000,00



		4668

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 400mm

		m

		172.727 00



		4669

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 500mm

		m

		236.364,00



		4670

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 600mm

		m

		300.000,00



		4671

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 700mm

		m

		431.818,00



		4672

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 800mm

		m

		563.636,00



		4673

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D= 900mm

		m

		706.818,00



		4674

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1000mm

		m

		850.000,00



		4675

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1100mm

		m

		950.000,00



		4676

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1200mm

		m

		1.050.000,00



		4677

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1400mm

		m

		1.250.000 00



		4678

		Ống bê tông ly tâm dài 2m, D=1600mm

		m

		1.450.000,00



		4727

		Ống gang mặt bích, D = 50 mm, dài 6m

		m

		84.670,00



		4728

		Ống gang mặt bích, D = 75 mm, dài 6m

		m

		127.050,00



		4729

		Ống gang mặt bích, D = 100 mm, dài 6m

		m

		192.050,00



		4730

		Ống gang mặt bích, D = 150 mm, dâi 6m

		m

		295.669 00



		4731

		Ống gang mặt bích, D = 200 mm, dài 6m

		m

		453.820 00



		4732

		Ống gang mặt bích, D = 250 mm, dài 6m

		m

		573.740,00



		4733

		Ống gang mặt bích, D = 300 mm, dài 6m

		m

		672.510,00



		4734

		Ống gang mặt bích, D = 350 mm, dài 6m

		m

		860.000,00



		4735

		ống gang mặt bích, D = 400 mm, dài 6m

		m

		1.056.470,00



		4736

		Ống gang mặt bích, D = 500 mm, dài 6m

		m

		1.437.770 00



		4737

		Ống gang mặt bích, D = 600 mm, dài 6m

		m

		1.918.980,00





		



		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		4752 4752-

		ống gang miệng bát, D = 50 mm, dài 6m

		m

		84.670,00



		4753

		ống gang miệng bát, D = 75 mm, dài 6m

		m

		127.050,00



		4754

		Ống gang miệng bát, D = 100 mm, dài 6m

		m

		192.050,00



		4755

		ống gang miệng bát, D = 150 mm, dài 6m

		m

		295.66900



		4756

		Ống gang miệng bát, D = 200 mm, dài 6m

		m

		453.820,00



		4757

		Ống gang miệng bát, D = 250 mm, dài 6m

		m

		573.740,00



		4758

		Ống gang miệng bát, D = 300 mm, dài 6m

		m

		723.51000



		4759

		Ống gang miệng bát, D = 350 mm, dài 6m

		m

		865.200 00



		4760

		Ống gang miệng bát, D = 400 mm, dài 6m

		m

		1.078.470,00



		4761

		Ống gang miệng bát, D = 500 mm, dài 6m

		m

		1.474.770,00



		4762

		Ống gang miệng bát, D = 600 mm, dài 6m

		m

		1.983.900,00



		4796

		Ống mém, D= 15mm

		m

		2.500,00



		4797

		Ống mém, D= 20mm

		m

		3.100,00



		4798

		Ống mém, D= 25mm

		m

		4.550,00



		4799

		Ống mẽm, D= 32mm

		m

		5.800,00



		4800

		Ống mém, D= 40mm

		m

		12.700,00



		4801

		Ống mém, D= 50mm

		m

		28.150,00



		4802

		ống mém, D= 65mm

		m

		39.500,00



		4803

		Ống mém, D= 75mm

		m

		51.500,00



		4804

		Ống mém, D= 89mm

		m

		62.500,00



		4805

		Ống mềm, D= 100mm

		m

		74.800,00



		4806

		Ống mém, D= 125mm

		m

		83.500,00



		4807

		Ống mềm, D= 150mm

		m

		94.500,00



		4808

		Ống mém, D= 200mm

		m

		116.000,00



		4809

		Ống mém, D= 250mm

		m

		132.000,00



		4810

		Ống mềm, D= 300mm

		m

		176.000,00



		4811

		ống mém, D= 350mm

		m

		195.000,00



		4826

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 20mm

		m

		3.100,00



		4827

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 25mm

		m

		3.900,00



		4828

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 32mm

		m

		5.000,00



		4829

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 40mm

		m

		7.500,00



		4830

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 50mm

		m

		8.700,00



		4831

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 60mm

		m

		11.500,00



		4832

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 75mm

		m

		16.100,00



		4833

		Ống nhựa PVC dài 6m, D= 80mm

		m

		17.600,00



		4834

		Ống nhựa PVC dài 6m, D=100mm

		m

		15.600,00



		4835

		Ống nhựa PVC dài 6m, D=125mm

		m

		48.400,00



		4836

		Ống nhựa PVC dài 6m, D=150mm

		m

		70.000,00



		4837

		ống nhựa PVC dài 6m, D=200mm

		m

		124.500,00



		4838

		Ống nhựa PVC dài 6m, D=250mm

		m

		199.700,00



		4839

		Ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=100mm

		m

		74.600,00



		4840

		Ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=150mm

		m

		135.600,00



		4841

		Ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=200mm

		m

		236.800 00



		4842

		Ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=250mm

		m

		380.800,00



		4843

		Ống nhựa PVC miệng bát, L=6m, D=300mm

		m

		493.000,00



		4844

		Ống nhựa dài 8m, D = 15 mm

		m

		3.800,00



		4845

		Ống nhựa dài 8m, D = 20 mm

		m

		4.200,00





		

		



		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		4846

		ống nhựa dài 8m, D = 25 mm

		m

		6.500,00



		

		4847

		ống nhựa dài 8m, D = 32 mm

		m

		10.800,00



		

		4848

		ống nhựa dài 8m, D = 40 mm

		m

		17.300,00



		

		4849

		ống nhựa dài 8m, D = 50 mm

		m

		26.900,00



		

		4850

		Ống nhựa dài 8m, D = 67 mm

		m

		43.500,00



		

		4851

		Ống nhựa dài 8m, D = 76 mm

		m

		60.700,00



		

		4852

		Ống nhựa dài 8m, D = 89 mm

		m

		87.100,00



		

		4853

		ống nhựa dài 8m, D =100 mm

		m

		136.500,00



		

		4854

		Ống nhựa dài 8m, D =110 mm

		m

		141.600,00



		

		4855

		Ống nhựa dài 8m, D =150 mm

		m

		235.610,00



		

		4856

		Ống nhựa dài 8m, D =200 mm

		m

		431.600,00



		

		4857

		Ống nhựa dài 8m, D =250 mm

		m

		659.300,00



		

		4858

		Ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 100, L=5m

		m

		42.470,00



		

		4859

		Ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 150, L=5m

		m

		94.720,00



		

		4860

		Ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 200, L=5m

		m

		198.780,00



		

		4861

		Ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 250, L=5m

		m

		254.000 00



		

		4862

		Ống nhựa gân xoắn HDPE, 1 lớp, D= 300, L=5m

		m

		286.000,00



		

		4882

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 20mm

		m

		4.200,00



		

		4883

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 25mm

		m

		6.500,00



		

		4884

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 32mm

		m

		10.800,00



		

		4885

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 40mm

		m

		17.300,00



		

		4886

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 50mm

		m

		26.900 00



		

		4887

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 60mm

		m

		39.61000



		

		4888

		ống nhựa miệng bát, L=6m, D= 89mm

		m

		56.230,00



		

		4889

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D=100mm

		m

		91.260,00



		

		4890

		ống nhựa miệng bát, L=6m, D=125mm

		m

		167.400 00



		

		4891

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D=150mm

		m

		235.600,00



		

		4892

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D=200mm

		m

		431.600 00



		

		4893

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D=250mm

		m

		659.300 00



		

		4894

		Ống nhựa miệng bát, L=6m, D=300mm

		m

		825.400 00



		

		4895

		ống nhựa nhôn, D=12 dài 100m

		m

		11.500,00



		

		4896

		Ống nhựa nhôn, D=16 dài 100m

		m

		14.500,00



		

		4897

		Ống nhựa nhôn, D=20 dài 50m

		m

		18.000,00



		

		4898

		Ống nhựa nhôn, D=26 dài 6m

		m

		22.500,00



		

		4899

		ống nhựa nhôn, D=32 dài 6m

		m

		33.000,00



		

		4900

		Ống nối nhựa, D= 100mm

		Cái

		22.500,00



		

		4901

		Ống nối nhựa, D= 150mm

		Cái

		35.000,00



		

		4902

		Ống nối nhựa, D= 200mm

		Cái

		61.000,00



		

		4903

		Ống nối nhựa, D= 250mm

		Cái

		84.000,00



		

		4904

		Ống nối nhựa, D= 300mm

		Cái

		104.000,00



		

		4917

		Ống sắt tráng kẽm, D= 15mm

		m

		13.500,00



		

		4918

		Ống sắt tráng kẽm, D= 20mm

		m

		17.860,00



		

		4919

		Ống sắt tráng kẽm, D= 25mm

		m

		21.800,00



		

		4920

		Ống sắt tráng kẽm, D= 32mm

		m

		37.900,00



		

		4921

		Ống sắt tráng kẽm, D= 40mm

		m

		63.800,00



		

		4922

		Ống sắt tráng kẽm, D= 50mm

		m

		74.800,00



		

		4923

		Ống sắt tráng kẽm, D= 65mm

		m

		112.000,00





		

		Mã

		Loại vật liệu

		Đơn vị

		Giá VLXD



		

		4924

		Ống sắt tráng kẽm, D = 75 mm

g kẽm, D= 75mm

		m

		135.000,00



		

		4925

		ống sắt tráng kẽm, D= 89mm

		m

		168.000,00



		

		4926

		ống sắt tráng kẽm, D= 100mm

		m

		248.800,00



		

		4927

		ống sắt tráng kẽm, D= 125mm

		m

		278.500,00



		

		4928

		Ống sắt tráng kẽm, D= 150mm

		m

		310.500,00



		

		4929

		ống sắt tráng kẽm, D= 200mm

		m

		368.000,00



		

		4930

		Ống sắt tráng kẽm, D= 250mm

		m

		421.000,00



		

		4931

		Ống sắt tráng kẽm, D= 300mm

		m

		487.000,00



		

		4962

		Ống thép đen, D = 15 mm, dài 8m

		m

		13.500,00



		

		4963

		Ống thép đen, D = 20 mm, dài 8m

		m

		17.800,00



		

		4964

		Ống thép đen, D = 25 mm, dài 8m

		m

		21.800,00



		

		4965

		Ống thép đen, D = 32 mm, dài 8m

		m

		37.000,00



		

		4966

		Ống thép đen, D = 40 mm, dài 8m

		m

		63.000,00



		

		4967

		Ống thép đen, D = 50 mm, dài 8m

		m

		72.500,00



		

		4968

		Ống thép đen, D = 60 mm, dài 8m

		m

		112.050,00



		

		4969

		Ống thép đen, D = 75 mm, dài 8m

		m

		128.500,00



		

		4970

		Ống thép đen, D = 80 mm, dài 8m

		m

		171.200,00



		

		4971

		Ống thép đen, D = 100 mm, dài 8m

		m

		248.500,00



		

		4972

		Ống thép đen, D = 125 mm, dài 8m

		m

		287.000,00



		

		4973

		Ống thép đen, D = 150 mm, dài 8m

		m

		315.000,00



		

		4974

		Ống thép đen, D = 200 mm, dài 8m

		m

		355.000,00



		

		4975

		ống thép đen, D = 250 mm, dài 8m

		m

		397.000,00



		

		4976

		ống thép đen, D = 300 mm, dài 8m

		m

		445.000,00



		

		4977

		Ống thép đen, D = 350 mm, dài 8m

		m

		510.500,00



		

		4978

		Ống thép đen, D = 400 mm, dài 8m

		m

		565.000,00



		

		4979

		ống thép đen, D = 500 mm, dài 8m

		m

		715.700,00



		

		5025

		Ống thép tráng kẽm, D= 25mm, dài 8m

		m

		21.010,00



		

		5026

		Ống thép tráng kẽm, D= 32mm, dài 8m

		m

		37.000,00



		

		5027

		Ống thép tráng kẽm, D= 40mm, dài 8m

		m

		63.000,00



		

		5028

		ống thép tráng kẽm, D= 50mm, dài 8m

		m

		72.000,00



		

		5029

		Ống thép tráng kẽm, D= 67mm, dài 8m

		m

		112.000,00



		

		5030

		Ống thép tráng kẽm, D= 76mm, dài 8m

		m

		123.000,00



		

		5031

		Ống thép trâng kẽm, D= 89mm, dài 8m

		m

		168.000,00



		

		5032

		Ống thép tráng kẽm, D=100mm, dài 8m

		m

		248.800,00



		

		5033

		Ống thép tráng kẽm, D=110mm, dài 8m

		m

		305.200,00



		

		5034

		ống thép tráng kẽm, D=150mm, dài 8m

		m

		354.000,00



		

		5035

		Ống thép tráng kẽm, D=200mm, dài 8m

		m

		398.000,00



		

		5036

		Ống thép tráng kẽm, D=250mm, dài 8m

		m

		435.700,00



		

		6001

		Que hàn

		Kg

		10.780 00





Phụ lục số II

BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ XDCT

I – Quy định về việ áp dụng bản lương cho các công tác:

1 Bảng lương A1: ngành 8 - Xây dựng cơ bản, Vật liệu xây dựng, sành sứ thuỷ tinh


a – Nhóm I

· Mộc, nề, sắt.

· Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường.

· Sơn vôi và cắt lắp kính.

· Bê tông.

· Duy tu bảo dưỡng đường băng sân bay.

· Sửa chữa cơ khí tại hiện trường.

· Các công việc thủ công khác, 

b - Nhóm II:

· Vận hành các loại máy xây dựng.

· Khảo sát đo đạc xây dựng.

· Lắp đặt máy móc thiết bị đường ống.

· Bảo dường máy thi công.

· Xây dựng đường giao thông.

· Lắp đặt turbine có công xuất <=25Mw.

· Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

· Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;

· Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

· Kéo phà, lắp cầu phao thủ công, 

c - Nhóm III:

· Xây lắp đường dây điện cao thế.

· Xây lắp thiết bị trạm biến áp.

· Xây lắp cầu.

· Xây lắp công trình thuỷ.

· Xây dựng đường băng sân bay.

· Công nhân địa vật lý.

· Lắp đặt turbine có công suất >25MW.

· Xây dựng công trình ngầm;

· Xây dựng công trình ngoài biển;

· Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;

· Đại tu, làm mới đường sắt.

2- Bảng lương Al; Ngành 8.2 - Vật liệu xây dựng:

a- Nhóm I:

· Khai thác cát sỏi, bảo dưỡng vật liệu xây dựng.

· Sản xuất xi măng.

· Sản xuất vỏ bao xi măng bằng giấy grát.

· Vệ sinh công nghiệp và các loại lao động phổ thông khác.

· Lấy mẫu, vận hành máy bơm nước trong nhà máy;

 thiết bị phụ tùng.

b – Nhóm II


·  Sản xuất gạch, gói đất sét nung.

·  Sản xuất đá ba, đá dăm

·  Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

· Thí nghiệm vật liệu xây dựng.

· Sản xuất tấm đan cách nhiệt từ sợi bazan;

· Sản xuất đá nguyên liệu bazan;

· Sản xuất matic;

· Sản xuất xi măng: Vệ sinh công nghiệp trong phân xưởng sản xuất chính; sửa chữa cơ khí, điện trong nhà máy, phân tích thí nghiệm tronh sản xuất xi măng; vận hành thiết bị xuất XM; clinker; vận hành trung tâm cụm; sản xuất vữa xây dựng; xây vá lò nung;

sản xuất vỏ bao xi mãng bằng bao bì PP, PE; 

c - Nhóm III:

· Sản xuất đá hộc, đá ốp lát, tấm lợp, tấm pa nen cách nhiệt, khuôn mộc mẫu.

· Đứng lò nấu chảy đá bazan và tạo sợi siêu mảnh (BOCAN);

· Sửa chữa lò nấu chảy đá bazan và máy dệt tâm đan từ sợi bazan;

· Sản xuất xi mảng: Vận hành hệ thống lọc bụi, phân ly, băng cân định lượng;

vận hành cầu trục kho nguyên liệu, cần trục chân đế, cầu rải, máy cào, máy đánh đống; vận hành hệ thống bơm vc bột liệu, XM; vận hành hệ thống máy nghiền bi; vận hành thiết bị cấp liệu; vận hành trung tâm nhà máy; vận hành máy sấy, lò nung, tháp điều hoà, trao đổi nhiệi buồng đốt canxinơ, thiết bị làm nguội cliker; vận hành máy nén khí cụm; vận hành máy rơnghen (QCX); vận hành máy đóng bao xi măng;

· Nung vôi công nghiệp.

		BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ XDCT

1. Bảng lương A1 ngành 8 - Nhóm I



		Số TT

		Cấp bậc thợ

		Lương cơ bản

		Khu vực phụ cẩp 0,4

		Khu vực phụ cấp 0,5

		Khu vực phụ cấp 0,7



		

		

		

		P.c l.động 40%, khu vực 40%

		P.cấp khác 26%

		Lương

ngày

		P.c I.động 40%, khu vực 50%

		p.cấp khác 26%

		Lương

ngày

		p.c I.động 40%, khu vực 70%

		p.cấp

khác 27,2%

		Lương

ngày



		

		

		Hệ số

		Lương C.B

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bậc 1/7

		1,550

		20.865

		10.769

		5.425

		37.060

		12.115

		5.425

		38.406

		14.808

		5.675

		41.348



		2

		Bậc 1,5/7

		1,690

		22.750

		10.769

		5.915

		39.434

		12.115

		5.915

		40.780

		14.808

		6.188

		43.746



		3

		Bậc 2/7

		1,830

		24.635

		10.769

		6.405

		41.809

		12.115

		6.405

		43.155

		14.808

		6.701

		46.143



		4

		Bậc 2,2/7

		1,896

		25.523

		10.769

		6.636

		42.928

		12.115

		6.636

		44.274

		14.808

		6.942

		47.273



		5

		Bậc 2,5/7

		1,995

		26.856

		10.769

		6.983

		44.608

		12.115

		6.983

		45.954

		14.808

		7.305

		48.968



		6

		Bậc 2,7/7

		2,061

		27.744

		10.769

		7.214

		45.727

		12.115

		7.214

		47.073

		14.808

		7.546

		50.098



		7

		Bậc 2,9/7

		2,127

		28.633

		10.769

		7.445

		46.846

		12.115

		7.445

		48.193

		14.808

		7.788

		51.228



		8

		Bậc 3,0/7

		2,160

		29.077

		10.769

		7.560

		47.406

		12.115

		7.560

		48.752

		14.808

		7.909

		51.794



		9

		Bậc 3,2/7

		2,238

		30.127

		10.769

		7.833

		48.729

		12.115

		7.833

		50.075

		14.808

		8.195

		53.129



		10

		Bậc 3,5/7

		2,355

		31.702

		10.769

		8.243

		50.714

		12.115

		8.243

		52.060

		14.808

		8.623

		55.133



		11

		Bậc 3,7/7

		2,433

		32.752

		10.769

		8.516

		52.037

		12.115

		8.516

		53.383

		14.808

		8.909

		56.468



		12

		Bậc 4,0/7

		2,550

		34.327

		10.769

		8.925

		54.021

		12.115

		8.925

		55.367

		14.808

		9.337

		58.472



		13

		Bậc 4,1/7

		2,596

		34.946

		10.769

		9.086

		54.801

		12.115

		9.086

		56.148

		14.808

		9.505

		59.259



		14

		Bậc 4,3/7

		2,688

		36.185

		10.769

		9.408

		56.362

		12.115

		9.408

		57.708

		14.808

		9.842

		60.835



		15

		Bậc 4,5/7

		2,780

		37.423

		10.769

		9.730

		57.922

		12.115

		9.730

		59.268

		14.808

		10.179

		62.410



		16

		Bậc 5 ,0/7

		3,010

		40.519

		10.769

		10.535

		61.823

		12.115

		10.535

		63.170

		14.808

		11.021

		66.348



		17

		Bậc 6,0/7

		3,560

		47.923

		10.769

		12.460

		71.152

		12.115

		12.460

		72.498

		14.808

		13.035

		75.766



		18

		Bậc 7 ,0/7

		4,200

		56.538

		10.769

		14.700

		82.008

		12.115

		14.700

		83.354

		14.808

		15.378

		86.725





		2. Bảng lương A1 – Ngành 8 - Nhóm II



		Số TT

		Cấp bậc thợ

		Lương cơ bản

		Khu vực phụ cấp 0,4

		Khu vực phụ cấp 0,5

		Khu vực phụ cấp 0,7



		

		

		

		p.c l.động 40%, khu vực 40%

		p.cấp khác 26%

		Lương

ngày

		p.c l.động 40%, khu vực 50%

		p.cấp khác 26%

		Lươg

ngày

		P.c l.động 40%, khu vực 70%

		p.cấp

khác 27,2%

		Lương

ngày



		

		

		Hệ số

		Lương C.B

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bậc 1/7

		1,670

		22.481

		10.769

		5.845

		39.095

		12.115

		5.845

		40.441

		14.808

		6.115

		43.403



		2

		Bậc 1,5/7

		1,815

		24.433

		10.769

		6.353

		41.554

		12.115

		6.353

		42.901

		14.808

		6.646

		45.886



		3

		Bậc 2/7

		1,960

		26.385

		10.769

		6.860

		44.014

		12.115

		6.860

		45.360

		14.808

		7.177

		48.369



		4

		Bậc 2,2/7

		2,030

		27.327

		10.769

		7.105

		45.201

		12.115

		7.105

		46.547

		14.808

		7.433

		49.568



		5

		Bậc 2,5/7

		2,135

		28.740

		10.769

		7.473

		46.982

		12.115

		7.473

		48.328

		14.808

		7.817

		51.365



		6

		Bậc 2,7/7

		2,205

		29.683

		10.769

		7.718

		48.169

		12.115

		7.718

		49.516

		14.808

		8.074

		52.564



		7

		Bậc 2,9/7

		2,275

		30.625

		10.769

		7.963

		49.357

		12.115

		7.963

		50.703

		14.808

		8.330

		53.763



		8

		Bậc 3,0/7

		2,310

		31.096

		10.769

		8.085

		49.950

		12.115

		8.085

		51.297

		14.808

		8.458

		54.362



		9

		Bậc 3,2/7

		2,400

		32.302

		10.769

		8.399

		51.470

		12.115

		8.399

		52.816

		14.808

		8.786

		55.896



		10

		Bậc 3,5/7

		2,510

		33.788

		10.769

		8.785

		53.343

		12.115

		8.785

		54.689

		14.808

		9.190

		57.787



		11

		Bậc 3,7/7

		2,598

		34.973

		10.769

		9.093

		54.835

		12.115

		9.093

		56.181

		14.808

		9.513

		59.293



		12

		Bậc 4,0/7

		2,710

		36.481

		10.769

		9.485

		56.735

		12.115

		9.485

		58.081

		14.808

		9.923

		61.211



		13

		Bậc 4,1/7

		2,758

		37.127

		10.769

		9.653

		57.549

		12.115

		9.653

		58.895

		14.808

		10.099

		62.033



		14

		Bậc 4,3/7

		2,854

		38.419

		10.769

		9.989

		59.177

		12.115

		9.989

		60.524

		14.808

		10.450

		63.677



		15

		Bậc 4,5/7

		2,950

		39.712

		10.769

		10.325

		60.806

		12.115

		10.325

		62.152

		14.808

		10.802

		65.321



		16

		Bậc 5,0/7

		3,190

		42.942

		10.769

		11.165

		64.877

		12.115

		11.165

		66.223

		14.808

		11.680

		69.430



		17

		Bậc 6,0/7

		3,740

		50.346

		10.769

		13.090

		74.205

		12.115

		13.090

		75.552

		14.808

		13.694

		78.848



		18

		Bậc 7,0/7

		4,400

		59.231

		10.769

		15.400

		85.400

		12.115

		15.400

		86.746

		14.808

		16.111

		90.149





		3 Bảng lương A1 – ngành 8 - Nhóm III



		Số TT

		Cấp bậc thợ

		Lương cơ bản

		Khu vực phụ cấp 0,4

		Khu vực phụ cấp 0,5

		Khu vực phụ cấp 0,7



		

		

		

		P.c l.động 40%, khu vực 40%

		P.cấp khác 26%

		Lương

ngày

		P.c l.động 40%, khu vực 50%

		P.cấp khác 26%

		Lương

ngày

		P.c l.động 40%, khu vực 70%

		P.cấp

khác 27,2%

		Lương

ngày



		

		

		Hệ số

		Lương C.B

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bậc 1/7

		1,850

		24.904

		10.769

		6.475

		42.148

		12.115

		6.475

		43.494

		14.808

		6.774

		46.485



		2

		Bậc 1,5/7

		2,015

		27.125

		10.769

		7.053

		44.947

		12.115

		7.053

		46.293

		14.808

		7.378

		49.311



		3

		Bậc 2/7

		2,180

		29.346

		10.769

		7.630

		47.745

		12.115

		7.630

		49.092

		14.808

		7.982

		52.136



		4

		Bậc 2,2/7

		2,256

		30.369

		10.769

		7.896

		49.034

		12.115

		7.896

		50.381

		14.808

		8.260

		53.437



		5

		Bậc 2,5/7

		2,370

		31.904

		10.769

		8.295

		50.968

		12.115

		8.295

		52.314

		14.808

		8.678

		55.389



		6

		Bậc 2,7/7

		2,446

		32.927

		10.769

		8.561

		52.257

		12.115

		8.561

		53.603

		14.808

		8.956

		56.691



		7

		Bậc 2,9/7

		2,522

		33.950

		10.769

		8.827

		53.546

		12.115

		8.827

		54.892

		14.808

		9.234

		57.992



		8

		Bậc 3 ,0/7

		2,560

		34.462

		10.769

		8.960

		54.191

		12.115

		8.960

		55.537

		14.808

		9.374

		58.643



		9

		Bậc 3,2/7

		2,650

		35.673

		10.769

		9.275

		55.717

		12.115

		9.275

		57.063

		14.808

		9.703

		60.184



		10

		Bậc 3,5/7

		2,785

		37.490

		10.769

		9.748

		58.007

		12.115

		9.748

		59.353

		14.808

		10.197

		62.495



		11

		Bậc 3 ,7/7

		2,875

		38.702

		10.769

		10.063

		59.534

		12.115

		10.063

		60.880

		14.808

		10.527

		64.037



		12

		Bậc 4,0/7

		3,010

		40.519

		10.769

		10.535

		61.823

		12.115

		10.535

		63.170

		14.808

		11.021

		66.348



		13

		Bậc 4,1/7

		3,063

		41.233

		10.769

		10.721

		62.722

		12.115

		10.721

		64.069

		14.808

		11.215

		67.256



		14

		Bậc 4,3/7

		3,169

		42.660

		10.769

		11.092

		64.520

		12.115

		11.092

		65.867

		14.808

		11.603

		69.071



		15

		Bậc 4,5/7

		3,275

		44.087

		10.769

		11.463

		66.318

		12.115

		11.463

		67.664

		14.808

		11.992

		70.886



		16

		Bậc 5 ,0/7

		3,540

		47.654

		10.769

		12.390

		70.813

		12.115

		12.390

		72.159

		14.808

		12.962

		75.423



		17

		Bậc 6,0/7

		4,170

		56.135

		10.769

		14.595

		81.499

		12.115

		14.595

		82.845

		14.808

		15.269

		86.211



		18

		Bậc 7 ,0/7

		4,900

		65.962

		10.769

		17.150

		93.881

		12.115

		17.150

		95.227

		14.808

		17.942

		98.711





		Phụ lục số III

bẢng giÁ cA máy và thiết bị xây dựng tính trong đƠn giá xdct

Đơn vị tính : Đồng



		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		002

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 0,30 m3

		Ca

		854.360,00



		003

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 0,40 m3

		Ca

		980.595,00



		004

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 0,50 m3

		Ca

		1.151.012,00



		005

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 0,65 m3

		Ca

		1.362.767,00



		006

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 0,80 m3

		Ca

		1.483.333,00



		007

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 1,00 m3

		Ca

		1.681.719,00



		008

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 1,20 m3

		Ca

		2.082.789,00



		009

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 1,25 m3

		Ca

		2.142.312,00



		010

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 1,60 m3

		Ca

		2.575.971,00



		011

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 2,00 m3

		Ca

		3.150.644,00



		012

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 2,30 m3

		Ca

		3.495.188,00



		013

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 2,50 m3

		Ca

		3.757.701,00



		014

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 3,50 m3

		Ca

		5.263.856,00



		015

		Máy đào một gẩu, bánh xích dung tích 3,60 m3

		Ca

		5.509.585,00



		016

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 5,40 m3

		Ca

		6.439.820,00



		017

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 6,50 m3

		Ca

		8.579.246,00



		018

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 9,50 m3

		Ca

		12.469.107,00



		019

		Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 10,40 m3

		Ca

		13.719.842,00



		020

		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện 2,50 m3

		Ca

		3.063.685,00



		021

		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện 4,00 m3

		Ca

		4.143.964,00



		022

		Máy đào một gẩu, bánh xích, động cơ điện 4,60 m3

		Ca

		5.498.000,00



		023

		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện 5,00 m3

		Ca

		5.751.881,00



		024

		Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện 8,00 m3

		Ca

		10.019.448,00



		025

		Máy đào một gầu, bánh hơi 0,15 m3

		Ca

		706.633,00



		026

		Máy đào một gầu, bánh hơi 0,30 m3

		Ca

		897.071,00



		027

		Máy đào một gầu, bánh hơi 0,75 m3

		Ca

		1.374.761,00



		028

		Máy đào một gầu, bánh hơi 1,25 m3

		Ca

		2.129.814,00



		029

		Máy xúc lật - dung tích gầu 1,00 m3

		Ca

		1.009.514,00



		030

		Máy xúc lật - dung tích gầu 1,65 m3

		Ca

		1.611.116,00



		031

		Máy xúc lật - dung tích gầu 2,00 m3

		Ca

		1.807.056,00



		032

		Máy xúc lật - dung tích gầu 2,80 m3

		Ca

		2.532.679,00



		033

		Máy xúc lật - dung tích gầu 3,20 m3

		Ca

		3.522.257,00



		034

		Máy xúc lật - dung tích gầu 4,20 m3

		Ca

		4.508.108,00



		035

		Máy xúc chuyên dùng trong hẩm 0,90 m3

		Ca

		2.691.417,00



		036

		Máy xúc chuyên dùng trong hẩm 1,65 m3

		Ca

		3.118.805,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		037

		Máy xúc chuyên dùng trong hầm 4,20 m3

		Ca

		5.685.464,00



		038

		Máy cào đá động cơ điện - năng suất 2 m3/ph

		Ca

		635.454,00



		039

		Máy cào đá, động cơ điện - năng suất 3 m3/ph

		Ca

		1.034.618,00



		040

		Máy cào đá, động cơ điện - năng suất 8 m3/ph

		Ca

		2.187.032,00



		041

		Máy ủi - công suất 45,0 cv

		Ca

		548.238,00



		042

		Máy ủi - công suất 54,0 cv

		Ca

		602.593,00



		043

		Máy ủi - công suất 75,0 cv

		Ca

		764.732,00



		044

		Máy ủi - công suất 105,0 cv

		Ca

		1.043.451,00



		045

		Máy ủi - công suất 108,0 cv

		Ca

		1.100.155,00



		046

		Máy ủi - công suất 130,0 cv

		Ca

		1.341.062,00



		047

		Máy ủi - công suất 140,0 cv

		Ca

		1.581.891,00



		048

		Máy ủi - công suất 160,0 cv

		Ca

		1.954.890,00



		049

		Máy ủi - công suất 180,0 cv

		Ca

		2.126.605,00



		050

		Máy ủi - công suất 250,0 cv

		Ca

		2.618.000,00



		051

		Máy ủi - công suất 271,0 cv

		Ca

		2.904.408,00



		052

		Máy ủi - công suất 320,0 cv

		Ca

		3.735.786,00



		053

		Thùng cạp + đẩu kéo bánh xích 2,50 m3

		Ca

		844.676,00



		054

		Thùng cạp + đẩu kéo bánh xích 2,75 m3

		Ca

		901.977,00



		055

		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 3,00 m3

		Ca

		945.428,00



		056

		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 4,50 m3

		Ca

		1.266.823,00



		057

		Thùng cạp + đầu kéo bánh xích 5,00 m3

		Ca

		1.357.486,00



		058

		Thùng cạp + đẩu kéo bánh xích 8,00 m3

		Ca

		1.648.467,00



		059

		Thùng cạp + đẩu kéo bánh xích 9,00 m3

		Ca

		1.782.814,00



		060

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 9,0 m3

		Ca

		2.377.804,00



		061

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 10,0 m3

		Ca

		2.436.727,00



		062

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 16,0 m3

		Ca

		3.132.779,00



		063

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 25,0 m3

		Ca

		3.808.335,00



		064

		Máy san tự hành - công suất 54,00 cv

		Ca

		866.227,00



		065

		Máy san tự hành - công suất 90,00 cv

		Ca

		1.187.664,00



		066

		Máy san tự hành - công suất 108,0 cv

		Ca

		1.545.555,00



		067

		Máy san tự hành - công suất 180,0 cv

		Ca

		2.345.058,00



		068

		Máy san tự hành - công suất 250,0 cv

		Ca

		3.252.740,00



		069

		Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng 50 kg

		Ca

		106.963,00



		070

		Máy đẩm đất cầm tay - trọng lượng 60 kg

		Ca

		118.483,00



		071

		Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng 70 kg

		Ca

		126.004,00



		072

		Máy đầm đất cẩm tay - trọng lượng 80 kg

		Ca

		132.616,00



		073

		Đẩm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 9,0 T

		Ca

		700.888,00



		074

		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 12,5 T

		Ca

		760.711,00





		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		075

		Đầm bánh hơi + đẩu kéo bánh xích 18,0 T

■ ■ ỉ lị

		Ca

		921.173,00



		

		076

		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích 25,0 T

		Ca

		1.145.806,00



		

		077

		Đầm bánh hơi + đẩu kéo bánh xích 26,5 T

		Ca

		1.244.354,00



		

		070

		Đam bánh hơi tự hành 16,0 T

		Ca

		950.186,00



		

		079

		Đầm bánh hơi tự hành 17,5 T

		Ca

		1.042.919,00



		

		080

		Đầm bánh hơi tự hành 25,0 T

		Ca

		1.291.936,00



		

		081

		Máy đầm rung tự hành 8 T

		Ca

		861.067,00



		

		082

		Máy đầm rung tự hành 15T

		Ca

		1.406.007,00



		

		083

		Máy đầm rung tự hành 18T

		Ca

		1.690.959,00



		

		084

		Máy đầm rung tự hành 25T

		Ca

		1.923.557,00



		

		085

		Đầm chân cừu + đẩu kéo - trọng lượng 5,5 T

		Ca

		618.646,00



		

		086

		Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng 9,0 T

		Ca

		781.866,00



		

		087

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 8,50 T

		Ca

		506.290,00



		

		088

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 10,0 T

		Ca

		614.758,00



		

		089

		Đầm bánh thép tự hânh - trọng lượng 12,2 T

		Ca

		688.130,00



		

		090

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 13,0 T

		Ca

		747.848,00



		

		091

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 14,5 T

		Ca

		822.939,00



		

		092

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 15,5 T

		Ca

		937.538,00



		

		093

		Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) 10 T

		Ca

		839.447,00



		

		094

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,0 T

		Ca

		331.571,00



		

		095

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5 T

		Ca

		374.586,00



		

		096

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 4,0 T

		Ca

		457.728,00



		

		097

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 5,0 T

		Ca

		515.932,00



		

		098

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 6,0 T

		Ca

		587.395,00



		

		099

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 7,0 T

		Ca

		662.404,00



		

		100

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 10,0 T

		Ca

		799.053,00



		

		101

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 12,0 T

		Ca

		858.690,00



		

		102

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 12,5 T

		Ca

		895.837,00



		

		103

		ô tô vận tải thùng - trọng tải 20,0 T

		Ca

		1.391.344,00



		

		104

		ô tô tự đổ - trọng tải 2,5 T

		Ca

		413.172,00



		

		105

		ô tô tự đổ-trọng tải 3,5 T

		Ca

		535.572,00



		

		106

		ô tô tự đổ - trọng tải 4,0 T

		Ca

		598.538,00



		

		107

		ồ tô tự đổ - trọng tải 5,0 T

		Ca

		644.044,00



		

		108

		ô tô tự đổ - trọng tải 6,0 T

		Ca

		716.220,00



		

		109

		ô tô tự đổ - trọng tải 7,0 T

		Ca

		809.985,00



		

		110

		ô tô tự đổ - trọng tải 9,0 T

		Ca

		890.820,00



		

		111

		ô tô tự đổ - trọng tải 10,0 T

		Ca

		968.381,00



		

		112

		ô tô tự đổ - trọng tải 12,0 T

		Ca

		1.111.749,00





		



		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		113




		Ô tô tự đổ - trọng tải 15,0 T

		Ca

		1.487.033,00



		

		114

414

		Ô tô tự đổ - trọng tải 20,0 T

		Ca

		2.045.095,00



		

		115

		Ô tô tự đổ - trọng tải 22,0 T

		Ca

		2.324.347,00



		

		116

		Ô tô tự đổ - trọng tải 25,0 T

		Ca

		2.717.867,00



		

		117

		Ô tô tự đổ - trọng tải 27,0 T

		Ca

		3.098.561,00



		

		118

		Ô tô tự đổ - trọng tải 32,0 T

		Ca

		3.356.095,00



		

		119

		ô tô tự đổ - trọng tải 36,0 T

		Ca

		4.181.868,00



		

		120

		ô tô tự đổ - trọng tải 42,0 T

		Ca

		5.121.044,00



		

		121

		ô tô tự đổ - trọng tải 55,0 T

		Ca

		5.816.297,00



		

		122

		ô tô đầu kéo - công suất 150,0 cv

		Ca

		658.981,00



		

		123

		ô tô đầu kéo - công suất 180,0 cv

		Ca

		774.960,00



		

		124

		ô tô đẩu kéo - công suất 200,0 cv

		Ca

		876.102,00



		

		125

		ô tô đầu kéo - công suất 240,0 cv

		Ca

		1.015.430,00



		

		126

		ô tô đẩu kéo - công suất 255,0 cv

		Ca

		1.156.439,00



		

		127

		ô tô đầu kéo - công suất 272,0 cv

		Ca

		1.304.131,00



		

		128

		ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích 5,0 m3

		Ca

		984.640,00



		

		129

		ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích 6,0 m3

		Ca

		1.125.292,00



		

		130

		ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích 8,0 m3

		Ca

		1.563.675,00



		

		131

		ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích 8,7 m3

		Ca

		1.754.278,00



		

		132

		ổ tô chuyển trộn bê tông - dung tích 10,7 m3

		Ca

		2.273.679,00



		

		133

		õ tô chuyển trộn bê tông - dung tích 14,5 m3

		Ca

		2.975.932,00



		

		134

		ô tô tưới nước - dung tích 4,0 m3

		Ca

		518.257,00



		

		135

		ô tô tưới nước - dung tích 5,0 m3

		Ca

		565.300,00



		

		136

		ô tô tưới nước - dung tích 6,0 m3

		Ca

		625.806,00



		

		137

		ô tô tưới nước - dung tích 7,0 m3

		Ca

		695.316,00



		

		138

		ô tô tưới nước - dung tích 9,0 m3

		Ca

		775.127,00



		

		139

		Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe 5,0 T

		Ca

		833.312,00



		

		140

		Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe 6,0 T

		Ca

		945.724,00



		

		141

		Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe 7,0 T

		Ca

		1.109.714,00



		

		142

		Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe 10,0 T

		Ca

		1.545.247,00



		

		143

		Rơ mooc - trọng tải 2,0 T

		Ca

		111.358,00



		

		144

		Rơ mooc - trọng tải 4,0 T

		Ca

		135.336,00



		

		145

		Rơ mooc - trọng tải 7,5 T

		Ca

		148.507,00



		

		146

		Rơ mooc - trọng tải 14,0 T

		Ca

		164.106,00



		

		147

		Rơ mooc - trọng tải 15,0 T

		Ca

		171.991,00



		

		148

		Rơ mooc-trọng tải 21,0 T

		Ca

		193.354,00



		

		149

		Rơ mooc - trọng tải 40,0 T

		Ca

		314.963,00



		

		150

		Rơ mooc - trọng tải 100,0 T

		Ca

		516.100,00





		

		



		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		151

		Rơ mooc - trọng tải 125,0 T

		Ca

		570.032,00



		

		152

		Máy kéo bánh xích - công suất 45,0 cv

		Ca

		422.100,00



		

		153

		Máy kéo^banh xích - công suất 54,0 cv

		Ca

		490.165,00



		

		154

		Máy keo bánh xích - công suất 75,0 cv

		Ca

		575.694,00



		

		155

		Máy kéo bánh xích - công suất 110,0 cv

		Ca

		695.190,00



		

		156

		Máy kéo bánh xích - công suất 130,0 cv

		Ca

		780.345,00



		

		157

		Máy kéo bánh hơi - công suất 28,0 cv

		Ca

		295.285,00



		

		158

		Máy kéo bánh hơi - công suất 40,0 cv

		Ca

		345.180,00



		

		159

		Máy kéo bánh hơi - công suất 50,0 cv

		Ca

		394.438,00



		

		160

		Máy kéo bánh hơi - công suất 60,0 cv

		Ca

		446.682,00



		

		161

		Máy kéo bánh hơi - công suất 80,0 cv

		Ca

		567.232,00



		

		162

		Máy kéo bánh hơi - công suất 165,0 cv

		Ca

		785.457,00



		

		163

		Máy kéo bánh hơi - công suất 215,0 cv

		Ca

		970.071,00



		

		164

		Tời ma nơ -13 kW

		Ca

		180.707,00



		

		165

		Xe goòng 3 T

		Ca

		140.637,00



		

		166

		Xegoòng5,8 m3

		Ca

		791.171,00



		

		167

		Đẩu kéo 30 T

		Ca

		1.806.222,00



		

		168

		Quang lật 360 T/h

		Ca

		280.973,00



		

		169

		Cần trục máy kéo - sức nâng 5,0 T

		Ca

		498.416,00



		

		170

		Cần trục máy kéo - sức nâng 6,0 T.

		Ca

		565.445,00



		

		171

		Cẩn trục máy kéo - sức nâng 7,0 T

		Ca

		659.081,00



		

		172

		Cần trục máy kéo - sức nâng 8,0 T

		Ca

		787.598,00



		

		173

		Cần trục ô tô - sức nâng 1,0 T

		Ca

		634.097,00



		

		174

		Cẩn trục ô tô - sức nâng 3,0 T

		Ca

		734.449,00



		

		175

		Cần trục ô tô - sức nâng 4,0 T

		Ca

		833.723,00



		

		176

		Cần trục ô tô - sức nâng 5,0 T

		Ca

		917.202,00



		

		177

		Cần trục ô tô - sức nâng 6,0 T

		Ca

		1.109.240,00



		

		178

		Cẩn trục ô tô - sức nâng 10,0 T

		Ca

		1.421.679,00



		

		179

		Cần trục ô tô - sức nâng 16,0 T

		Ca

		1.813.423,00



		

		180

		Cần trục ô tô - sức nâng 20,0 T

		Ca

		2.164.342,00



		

		181

		Cần trục ô tô - sức nâng 25,0 T

		Ca

		2.440.596,00



		

		182

		Cần trục ô tô - sức nâng 30,0 T

		Ca

		2.736.851,00



		

		183

		Cần trục ô tô - sức nâng 35,0 T

		Ca

		3.118.732,00



		

		184

		Cẩn trục ô tô - sức nâng 40,0 T

		Ca

		3.708.598,00



		

		185

		Cần trục ô tô - sức nâng 45,0 T

		Ca

		4.226.570,00



		

		186

		Cần trục ô tô - sức nâng 50,0 T

		Ca

		4.967.284,00



		

		187

		Cẩn trục bánh hơi - sức nâng 16,0 T

		Ca

		1.396.924,00



		

		188

		Cần trục bánh hơi - sức nâng 25,0 T

		Ca

		1.669.738,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		189

		Cần trục bánh hơi – sức nâng 40,0 T

ih hơi - sức nâng 40,0 T

		Ca

		2.966.568,00



		190

		Cần trục bánh hơi – sức nâng 63,0 T

ih hơi - sức nâng 63,0 T

		Ca

		3.503.621,00



		191

		Cần trục bánh hơi - sức nâng 90,0 T

		Ca

		5.873.847,00



		192

		Cầnlrục bánh hơi - sức nâng 100,0 T

		Ca

		7.041.601,00



		193

		Cần trục bánh hơi - sức nâng 110,0 T

		Ca

		8.628.997,00



		194

		Cẩn trục bánh hơi - sức nâng 130,0 T

		Ca

		10.179.221,00



		195

		Cần trục bánh xích - sức nâng 5,0 T

		Ca

		1.256.621,00



		196

		Cần trục bánh xích - sức nâng 7,0 T

		Ca

		1.369.711,00



		197

		Cần trục bánh xích - sức nâng 10,0 T

		Ca

		1.472.030,00



		198

		Cần trục bánh xích - sức nâng 16,0 T

		Ca

		1.865.492,00



		199

		Cần trục bánh xích - sức nâng 25,0 T

		Ca

		2.383.759,00



		200

		Cẩn trục bánh xích - sức nâng 28,0 T

		Ca

		2.765.839,00



		201

		Cẩn trục bánh xích - sức nâng 40,0 T

		Ca

		3.361.221,00



		202

		Cần trục bánh xích - sức nâng 50,0 T

		Ca

		3.672.670,00



		203

		Cần trục bánh xích - sức nâng 63,0 T

		Ca

		4.644.932,00



		204

		Cần trục bánh xích - sức nâng 100,0 T

		Ca

		9.362.643,00



		205

		Cần trục bánh xích - sức nâng 110,0 T

		Ca

		10.705.192,00



		206

		Cần trục bánh xích - sức nâng 130,0 T

		Ca

		12.491.054,00



		207

		Cẩn trục bành xích - sức nâng 150,0 T

		Ca

		13.934.831,00



		208

		Cần trục tháp - sức nâng 3,0 T

		Ca

		680.172,00



		209

		Cần trục tháp - sức nâng 5,0 T

		Ca

		876.007,00



		210

		Cần trục tháp - sức nâng 8,0 T

		Ca

		963.303,00



		211

		Cần trục tháp - sức nâng 10,0 T

		Ca

		1.226.609,00



		212

		Cần trục tháp - sức nâng 12,0 T

		Ca

		1.463.368,00



		213

		Cần trục tháp - sức nâng 15,0 T

		Ca

		1.611.229,00



		214

		Cẩn trục tháp - sức nâng 20,0 T

		Ca

		1.830.485,00



		215

		Cần trục tháp - sức nâng 25,0 T

		Ca

		2.467.687,00



		216

		Cần trục tháp - sức nâng 30,0 T

		Ca

		3.038.543,00



		217

		Cần trục tháp - sức nâng 40,0 T

		Ca

		3.456.019,00



		218

		Cần trục tháp - sức nâng 50,0 T

		Ca

		4.283.825,00



		219

		Cẩn trục tháp - sức nâng 60,0 T

		Ca

		5.340.406,00



		220

		Cẩu tháp MD 900

		Ca

		15.269.076,00



		221

		Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng 30T

		Ca

		3.877.711,00



		222

		Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng 100T

		Ca

		5.474.411,00



		223

		Cẩu lao dầm K33-60

		Ca

		2.922.088,00



		224

		Cổng trục - sức nâng 10T

		Ca

		814.039,00



		225

		Cổng trục - sức nâng 25T

		Ca

		1.015.738,00



		226

		Cổng trục - sức nâng 30T

		Ca

		1.172.422,00





		



		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		227

		Cổng trục – sức nâng 60T

		Ca

		1.527.852,00



		228

		Cầu trục sức nâng 30 T

		Ca

		382.575,00



		229

		Cầu trục sức nâng 40 T

		Ca

		420.287,00



		2§0-

		Cầu trục - sức nâng 50 T

		Ca

		463.243,00



		231

		Cầu trục - sức nâng 60 T

		Ca

		539.428,00



		232

		Cầu trục - sức nâng 90 T

		Ca

		640.367,00



		233

		Cầu trục-sức nâng 110 T

		Ca

		808.375,00



		234

		Cầu trục - sức nâng 125 T

		Ca

		901.450,00



		235

		Cầu trục - sức nâng 180 T

		Ca

		1.112.144,00



		236

		Cầu trục - sức nâng 250 T

		Ca

		1.377.011,00



		237

		Máy vận thăng - sức nâng 0,3 T nâng 30 m

		Ca

		100.918,00



		238

		Máy vận thăng - sức nâng 0,5 T nâng 50 m

		Ca

		141.790,00



		239

		Máy vận thăng - sức nâng 0,8 T nâng 80 m

		Ca

		181.695,00



		240

		Máy vận thăng - sức nâng 2,0 T nâng 100 m

		Ca

		222.473,00



		241

		Cẩn trục thiếu nhi - sức nâng 0,5 T

		Ca

		66.739,00



		242

		Tời điện - sức kéo 0,5 T

		Ca

		59.274,00



		243

		Tời điện - sức kéo 1,0 T

		Ca

		62.505,00



		244

		Tời điện - sức kéo 1,5 T

		Ca

		71.355,00



		245

		Tời điện - sức kéo 2,0 T

		Ca

		78.757,00



		246

		Tời điện - sức kéo 2,5 T

		Ca

		88.700,00



		247

		Tời điện - sức kéo 3,0 T

		Ca

		96.275,00



		248

		Tời điện - sức kéo 4,0 T

		Ca

		102.567,00



		249

		Tời điện - sức kéo 5,0 T

		Ca

		110.607,00



		250

		Kích thông tâm YCW -150 T

		Ca

		68.092,00



		251

		Kích thông tâm YCW-250 T

		Ca

		103.978,00



		252

		Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T,6c)

		Ca

		366.673,00



		253

		Kích thông tâm YCW-500 T

		Ca

		73.001,00



		254

		Kích sợi đơn YDC - 500 T

		Ca

		74.814,00



		255

		Kích thông tâm RRH -100 T

		Ca

		127.898,00



		256

		Kích thông tâm RRH - 300 T

		Ca

		279.972,00



		257

		Máy luồn cáp - công suất 15 kW

		Ca

		139.321,00



		258

		Trạm bơm dầu áp lực công suất 40MPa (HCP-400)

		Ca

		96.570,00



		259

		Trạm bơm dầu áp lực công suất 50MPa (ZB4-500)

		Ca

		108.950,00



		260

		Xe nâng hàng - sức nâng 1,5 T

		Ca

		241.122,00



		261

		Xe nâng hàng - sức nâng 2,0 T

		Ca

		261.024,00



		262

		Xe nâng hàng - sức nâng 3,0 T

		Ca

		303.000,00



		263

		Xe nâng hàng - sức nâng 3,2 T

		Ca

		330.714,00



		264

		Xe nâng hàng - sức nâng 3,5 T

		Ca

		374.886,00





		



		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		265

		Xe nâng hàng – sức nặng 5,0 T

		Ca

		426.702,00



		266

		Máy nâng phục vụ thi công hầm - CS 135 CV

		Ca

		873.869,00



		267

		Máy trộn bê tông - dung tích 100,0 lít

		Ca

		86.346,00



		268

		Máy trộn bê tông - dung tích 150,0 lít

		Ca

		95.941,00



		269

		Máy trộn bê tông - dung tích 200,0 lít

		Ca

		100.916,00



		270

		Máy trộn bê tông - dung tích 250,0 lít

		Ca

		115.721,00



		271

		Máy trộn bê tông - dung tích 425,0 lít

		Ca

		178.088,00



		272

		Máy trộn bê tông - dung tích 500,0 lít

		Ca

		188.196,00



		273

		Máy trộn bê tông - dung tích 800,0 lít

		Ca

		247.888,00



		274

		Máy trộn bê tông - dung tích 1150,0 lít

		Ca

		293.924,00



		275

		Máy trộn bê tông - dung tích 1600,0 lít

		Ca

		379.054,00



		276

		Mấy trộn vữa - dung tích 80,0 lít

		Ca

		78.215,00



		277

		Máy trộn vữa - dung tích 110,0 lít

		Ca

		83.826,00



		278

		Máy trộn vữa - dung tích 150,0 lít

		Ca

		88.857,00



		279

		Máy trộn vữa - dung tích 200,0 lít

		Ca

		94.562,00



		280

		Máy trộn vữa - dung tích 250,0 lít

		Ca

		99.738,00



		281

		Máy trộn vữa - dung tích 325,0 lít

		Ca

		120.948,00



		282

		Trạm trộn bê tông - năng suất 20,0 m3/h

		Ca

		1.087.999,00



		283

		Trạm trộn bê tông - năng suất 22,0 m3/h

		Ca

		1.196.923,00



		284

		Trạm trộn bê tông - năng suất 25,0 m3/h

		Ca

		1.271.800,00



		285

		Trạm trộn bê tông - năng suất 30,0 m3/h

		Ca

		1.651.757,00



		286

		Trạm trộn bê tông - năng suất 50,0 m3/h

		Ca

		2.580.493,00



		287

		Trạm trộn bê tông - năng suất 60,0 m3/h

		Ca

		2.752.340,00



		288

		Trạm trộn bê tông - năng suất 75,0 m3/h

		Ca

		3.483.596,00



		289

		Trạm trộn bê tông - năng suất 125,0 m3/h

		Ca

		6.020.859,00



		290

		Máy bơm vữa - năng suất 2,0 m3/h

		Ca

		189.070,00



		291

		Máy bơm vữa - năng suất 4,0 m3/h

		Ca

		223.187,00



		292

		Máy bơm vữa - năng suất 6,0 m3/h

		Ca

		320.952,00



		293

		Máy bơm vữa - năng suất 9,0 m3/h

		Ca

		383.717,00



		294

		Máy bơm vữa - năng suất 32 - 50 m3/h

		Ca

		491.475,00



		295

		Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất 50 m3/h

		Ca

		2.595.382,00



		296

		Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất 60 m3/h

		Ca

		2.857.904,00



		297

		Máy bơm bê tông - năng suất 40 - 60 m3/h

		Ca

		1.338.326,00



		298

		Máy bơm bê tông - năng suất 60 - 90 m3/h

		Ca

		1.790.151,00



		299

		Máy phun vẩy - năng suất 9 m3/h (AL 285)

		Ca

		1.971.605,00



		300

		Máy phun vẩy - năng suất 16 m3/h (AL 500)

		Ca

		7.140.145,00



		301

		Máy trải bê tông SP.500

		Ca

		7.422.230,00



		302

		Máy đầm bê tông, đầm bàn - 0,4 kW

		Ca

		59.506,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		303

		Máy đầm bê tông – đầm bàn - 0,6 kW

		Ca

		61.990,00



		304

		Máy đầm bê tông – đầm bàn - 0,8 kW

		Ca

		64.473,00



		305

		Máy đầm bê tông - đầm bàn - 1,0 kW

		Ca

		66.795,00



		306

		Máy đầm bê tông, đầm cạnh 1,0 kW

		Ca

		64.357,00



		307

		Máy đầm bê tông, dầm dùi - 0,6 kW

		Ca

		61.604,00



		308

		Máy đầm bê tông, dầm dùi - 0,8 kW

		Ca

		64.937,00



		309

		Máy đầm bê tông, dầm dùi -1,0 kW

		Ca

		65.708,00



		310

		Máy đầm bê tông, dầm dùi -1,5 kW

		Ca

		69.175,00



		311

		Máy đầm bê tông, dầm dùi - 2,8 kW

		Ca

		77.225,00



		312

		Máy đầm bê tông, dầm dùi - 3,5 kW

		Ca

		100.170,00



		313

		Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất 11,0 m3/h

		Ca

		104.642,00



		314

		Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất 35,0 m3/h

		Ca

		168.112,00



		315

		Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất 45,0 m3/h

		Ca

		197.416,00



		316

		Máy nghiến sàng đá đi động - năng suất 6,0 m3/h

		Ca

		523.716,00



		317

		Máy nghiền sàng đá di động - năng suất 20,0 m3/h

		Ca

		1.575.346,00



		318

		Máy nghiền sàng đá di động - năng suất 25,0 m3/h

		Ca

		1.977.643,00



		319

		1 Máy nghiền sàng đá di động - năng suất 25,0 m3/h

		Ca

		5.745.913,00



		320

		Máy nghiến đá thô - năng suất 14,0 m3/h

		Ca

		423.017,00



		321

		Máy nghiền đá thô - năng suất 200,0 m3/h

		Ca

		2.691.929,00



		322

		Trạm trộn bê tông asphan 25,0 T/h (140 m3/ca)

		Ca

		12.574.840,00



		323

		Trạm trộn bê tông asphan 30,0 T/h (156 m3/ca)

		Ca

		14.267.584,00



		324

		Trạm trộn bê tông asphan 40,0 T/h (176 m3/ca)

		Ca

		16.109.835,00



		325

		Trạm trộn bê tông asphan 50,0 T/h (200 (m3/ca)

		Ca

		17.778.471,00



		326

		Trạm trộn bê tông asphan 60,0 T/h (216 m3/ca)

		Ca

		19.611.615,00



		327

		Trạm trộn bê tông asphan 80,0 T/h (256 m3/ca)

		Ca

		21.806.783,00



		328

		Máy phun nhựa đường - công suất 190 cv

		Ca

		1.703.935,00



		329

		Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - 65,0 T/h

		Ca

		1.555.702,00



		330

		Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa -100,0 T/h

		Ca

		1.897.534,00



		331

		Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C

		Ca

		3.365.117,00



		332

		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

		Ca

		120.199,00



		333

		Lò nấu sơn YHK 3A

		Ca

		452.183,00



		334

		Nổi nấu nhựa

		Ca

		71.069,00



		335

		Máy bơm nước, động cơ điện - 0,55 kW

		Ca

		55.579,00



		336

		Máy bơm nước, động cơ điện - 0,75 kW

		Ca

		56.632,00



		337

		Máy bơm nước, động cơ điện -1,10 kW

		Ca

		58.073,00



		338

		Máy bơm nước, động cơ điện -1,50 kW

		Ca

		59.465,00



		339

		Máy bơm nước, động cơ điện - 2,00 kW

		Ca

		60.937,00



		340

		Máy bơm nước, động cơ điện - 2,80 kW

		Ca

		63.720,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		341

		Máy bơm nước, động cơ điện - 4,00 kW

		Ca

		70.552,00



		342

		Máy bơm nước, động cơ điện - 4,50 kW

		Ca

		72.959,00



		343

		Máy bơm nước, động cơ điện - 7,00 kW

		Ca

		82.119,00



		344

		Máybơm nước, động cơ điện -10,00 kW

		Ca

		97.593,00



		345

		Máy bơm nước, động cơ điện -14,00 kW

		Ca

		111.334,00



		346

		Máy bơm nước, động cơ điện - 20,00 kW

		Ca

		138.220,00



		347

		Máy bơm nước, động cơ điện - 22,00 kW

		Ca

		147.563,00



		348

		Máy bơm nước, động cơ điện - 28,00 kW

		Ca

		166.306,00



		349

		Máy bơm nước, động cơ điện - 30,00 kW

		Ca

		180.196,00



		350

		Máy bơm nước, động cơ điện - 40,00 kW

		Ca

		217.697,00



		351

		Máy bơm nước, động cơ điện - 50,00 kW

		Ca

		252.498,00



		352

		Máy bơm nước, động cơ điện - 55,00 kW

		Ca

		268.287,00



		353

		Máy bơm nước, động cơ điện - 75,00 kW

		Ca

		339.661,00



		354

		Máy bơm nước, động cơ điện -113,00 kW

		Ca

		460.530,00



		355

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 5,0 cv

		Ca

		96.685,00



		356

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 5,5 cv

		Ca

		101.721,00



		357

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 7,0 cv

		Ca

		110.599,00



		358

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 7,5 cv

		Ca

		114.783,00



		359

		Máy bơm nước, động cơ diezel -10,0 cv

		Ca

		133.337,00



		360

		Máy bơm nước, động cơ diezel -15,0 cv

		Ca

		180.150,00



		361

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 20,0 cv

		Ca

		217.215,00



		362

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 37,0 cv

		Ca

		323.956,00



		363

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 45,0 cv

		Ca

		365.532,00



		364

		Máy bơm nước, động cơ diezel - 75,0 cv

		Ca

		595.119,00



		365

		Máy bơm nước, động cơ diezel -100,0 cv

		Ca

		664.855,00



		366

		Máy bơm nước, động cơ diezel -150,0 cv

		Ca

		882.960,00



		367

		Máy bơm nước, động cơ xăng - 3,0 cv

		Ca

		86.400,00



		368

		Máy bơm nước, động cơ xăng - 4,0 cv

		Ca

		94.749,00



		369

		Máy bơm nước, động cơ xăng - 6,0 cV

		Ca

		110.145,00



		370

		Máy bơm nước, động cơ xăng - 7,0 cv

		Ca

		120.436,00



		371

		Máy bơm nước, động cơ xăng - 8,0 cV

		Ca

		126.816,00



		372

		Máy phát điện lưu động - 5,2 kW

		Ca

		121.761,00



		373

		Máy phát điện lưu động - 8,0 kW

		Ca

		149.204,00



		374

		Máy phát điện lưu động -10,0 kW

		Ca

		196.267,00



		375

		Máy phát điện lưu động -15,0 kW

		Ca

		225.674,00



		376

		Máy phát điện lưu động - 20,0 kW

		Ca

		294.673,00



		377

		Máy phát điện lưu động - 25,0 kW

		Ca

		327.841,00



		378

		Máy phát điện lưu động - 30,0 kW

		Ca

		362.402,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		379

		Máy phát điện lưu động - 38,0 kW

		Ca

		420.787,00



		380

		Máy phát điện lưu động - 45,0 kW

		Ca

		453.135,00



		381

		Máy phát điện lưu động - 50,0 kW

		Ca

		507.504,00



		382

		Máy phát điện lưu động - 60,0 kW

		Ca

		559.423,00



		383

		Máy phát điện lưu động - 75,0 kW

		Ca

		635.465,00



		384

		Máy phát điện lưu động -112,0 kW

		Ca

		862.414,00



		385

		Máy phát điện lưu động -122,0 kW

		Ca

		930.436,00



		386

		Máy nén khí, động cơ xăng - 3,0 m3/h

		Ca

		69.478,00



		387

		Máy nén khí, động cơ xăng -11,0 m3/h

		Ca

		83.135,00



		388

		Máy nén khí, động cơ xăng - 25,0 m3/h

		Ca

		100.639,00



		389

		Máy nén khí, động cơ xăng - 40,0 m3/h

		Ca

		153.792,00



		390

		Máy nén khí, động cơ xăng -120,0 m3/h

		Ca

		259.136,00



		391

		Máy nén khí, động cơ xăng - 200,0 m3/h

		Ca

		388.908,00



		392

		Máy nén khí, động cơ xăng - 300,0 m3/h

		Ca

		519.897,00



		393

		Máy nén khí, động cơ xăng - 600,0 m3/h

		Ca

		815.813,00



		394

		Máy nén khí, động cơ diezel - 5,50 m3/h

		Ca

		67.691,00



		395

		Máy nén khí, động cơ diezel - 75,00 m3/h

		Ca

		142.996,00



		396

		Máy nén khí, động cơ diezel -102,00 m3/h

		Ca

		217.105,00



		397

		Máy nén khí, động cơdiezel -120,00 m3/h

		Ca

		232.059,00



		398

		Máy nén khí, động cơdiezel - 200,00 m3/h

		Ca

		305.864,00



		399

		Máy nén khí, động cơ diezel - 240,00 m3/h

		Ca

		407.191,00



		400

		Máy nén khí, động cơ diezel - 300,00 m3/h

		Ca

		484.235,00



		401

		Máy nén khí, động cơ diezel - 360,00 m3/h

		Ca

		515.188,00



		402

		Máy nén khí, động cơdiezel - 420,00 m3/h

		Ca

		599.907,00



		403

		Máy nén khí, động cơ diezel - 540,00 m3/h

		Ca

		627.290,00



		404

		Máy nén khí, động cơ diezel - 600,00 m3/h

		Ca

		700.522,00



		405

		Máy nén khí, động cơ diezel - 660,00 m3/h

		Ca

		763.643,00



		406

		Máy nén khí, động cơdiezel -1200,00 m3/h

		Ca

		1.405.908,00



		407

		Máy nén khí, động cơ điện - 5,0 m3/h

		Ca

		55.987,00



		408

		Máy nén khí, động cơ điện -10,0 m3/h

		Ca

		61.215,00



		409

		Máy nén khí, động cơ điện - 22,0 m3/h

		Ca

		68.635,00



		410

		Máy nén khí, động cơ điện - 30,0 m3/h

		Ca

		74.654,00



		411

		Máy nén khí, động cơ điện - 56,0 m3/h

		Ca

		96.023,00



		412

		Máy nén khí, động cơ điện -150,0 m3/h

		Ca

		150.373,00



		413

		Máy nén khí, động cơ điện-216,0 m3/h

		Ca

		181.458,00



		414

		Máy nén khí, động cơ điện - 270,0 m3/h

		Ca

		230.940,00



		415

		Máy nén khí, động cơ điện - 300,0 m3/h

		Ca

		263.760,00



		416

		Máy nén khí, động cơ điện - 600,0 m3/h

		Ca

		451.307,00





		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		417

		Máy biến thế hàn một chiều - 40,0 kW

		Ca

		166.284,00



		

		418

		Máy biến thế hàn một chiểu - 50,0 kW

		Ca

		194.559,00



		

		419

		Biến thế hàn xoay chiều - 4,0 kW

		Ca

		70.073,00



		

		420

		Biến thế hàn xoay chiều - 7,0 kW

		Ca

		78.278,00



		

		421

		Biến thế hàn xoay chiêu -10,0 kW

		Ca

		86.877,00



		

		422

		Biến thế hàn xoay chiều -14,0 kW

		Ca

		98.672,00



		

		423

		Biến thế hàn xoay chiếu - 23,0 kW

		Ca

		126.549,00



		

		424

		Biến thế hàn xoay chiêu - 27,5 kW

		Ca

		139.452,00



		

		425

		Biến thế hàn xoay chiéu - 29,2 kW

		Ca

		144.044,00



		

		426

		Biến thế hàn xoay chiẻu - 33,5 kW

		Ca

		155.535,00



		

		427

		Máy hàn điện, động cơ xăng - 9,0 cv

		Ca

		121.588,00



		

		428

		Máy hàn điện, động cơ xăng - 20,0 cV

		Ca

		150.607,00



		

		429

		Máy hàn điện, động cơ diezel - 4,0 cv

		Ca

		92.466,00



		

		430

		Máy hàn điện, động cơ diezel -10,2 cv

		Ca

		125.218,00



		

		431

		Máy hàn điện, động cơ diezel - 27,5 cv

		Ca

		181.342,00



		

		432

		Máy hàn hơi - công suất 1000 l/h

		Ca

		67.410,00



		

		433

		Máy hàn hơi - công suất 2000 l/h

		Ca

		72.683,00



		

		434

		Máy hàn cắt dưới nước

		Ca

		643.945,00



		

		435

		Máy phun sơn (chưa tính khí nén) 400,0 m2/h

		Ca

		67.608,00



		

		436

		Máy phun cát (chưa tính khí nén)

		Ca

		73.949,00



		

		437

		Máy khoan đứng - công suất 4,5 kW

		Ca

		105.672,00



		

		438

		Máy khoan sắt cầm tay, ĐK13 mm

		Ca

		61.135,00



		

		439

		Máy cắt sắt cầm tay - công suất 1,0 kW

		Ca

		69.519,00



		

		440

		Máy khoan bê tông cầm tay - công suất 0,62 kW

		Ca

		62.130,00



		

		441

		Máy khoan bê tông cầm tay - công suất 0,75 kW

		Ca

		62.218,00



		

		442

		Máy khoan bê tông cầm tay - công suất 0,85 kW

		Ca

		63.346,00



		

		443

		Máy khoan bê tông cầm tay - công suất 1,05 kW

		Ca

		66.258,00



		

		444

		Máy khoan bê tông cẩm tay - công suất 1,50 kW

		Ca

		73.139,00



		

		445

		Máy cắt gạch đá - công suất 1,7 kW

		Ca

		69.266,00



		

		446

		Máy cắt bê tông - công suất 1,50 kW

		Ca

		70.715,00



		

		447

		Máy cắt bê tông - công suất 12 cv (MCD 218)

		Ca

		213.761,00



		

		448

		Búa căn khí nén - tiêu hao khí 1,5 m3/ph

		Ca

		73.057,00



		

		449

		Búa căn khí nén - tiêu hao khí 3,0 m3/ph

		Ca

		75.137,00



		

		450

		Máy uốn ống - công suất 2,8 kW

		Ca

		76.863,00



		

		451

		Máy cắt Ống - công suất 5,0 kW

		Ca

		80.620,00



		

		452

		Máy cắt tôn - công suất 15,0 kW

		Ca

		183.715,00



		

		453

		Máy cắt đột - công suất 2,8 kW

		Ca

		86.152,00



		

		454

		Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5,0 kW

		Ca

		73.035,00





		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		455

		Máy cưa kim loại - công suất 1,7 kW

		Ca

		71.042,00



		

		456

		Máy tiện công suất 4,5 kW

		Ca

		89.501,00



		

		457

		Máy mài công suất 1,0 kW

		Ca

		56.046,00



		

		458

		Máy mài - công suất 2,7 kW

		Ca

		63.822,00



		

		459

		Máy cưa gỗ cẩm tay - công suất 1,3 kW

		Ca

		66.760,00



		

		460

		Máy cật cỏ cầm tay - công suất 0,8 kW

		Ca

		67.859,00



		

		461

		Máy khoan đất đá, cầm tay 42 mm (1,2 kW)

		Ca

		68.806,00



		

		462

		Máy khoan đất đá, cẩm tay 42 mm (khí nén)

		Ca

		76.213,00



		

		463

		Máy khoan đất đá, cầm tay 42 mm (khoan SIG)

		Ca

		190.027,00



		

		464

		Búa chèn (truyền động khí nén)

		Ca

		57.258,00



		

		465

		Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén F 75-95mm

		Ca

		1.087.408,00



		

		466

		Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén F105-110mm

		Ca

		1.331.631,00



		

		467

		Máy khoan xoay đập tự hành, điện F150 (56 kW)

		Ca

		1.324.247,00



		

		468

		Máy khoan đập cáp - F 200 - 260 (20 kW)

		Ca

		481.587,00



		

		469

		Máy khoan đập xoay tự hành F160 - 200 (90 kW)

		Ca

		1.524.385,00



		

		470

		Máy khoan đập xoay tự hành F 51-76 (310CV)

		Ca

		3.457.853,00



		

		471

		Máy khoan đập xoay tự hành F 76-89 (145 cV)

		Ca

		3.880.407,00



		

		472

		Máy khoan đập xoay tự hành F 89-102 (220 CV)

		Ca

		5.048.211,00



		

		473

		Máy khoan đập xoay tự hành F102-115 (300 CV)

		Ca

		5.602.718,00



		

		474

		Máy khoan đập xoay tự hành F115-127 (144 CV)

		Ca

		5.106.980,00



		

		475

		Máy khoan đập xoay tự hành F 127-152 (335 CV)

		Ca

		5.617.171,00



		

		476

		Máy khoan xoay cầu, điện F 243 - 269 (322 kW)

		Ca

		6.810.010,00



		

		477

		Máy khoan xoay cầu, diezel F152 - 228 (450 CV)

		Ca

		8.416.029,00



		

		478

		Máy khoan hẩm tự hành, diezel F 45 (2 cần-147 CV)

		Ca

		8.596.469,00



		

		479

		Máy khoan hầm tự hành, diezel F 45 (3 cần-255 CV)

		Ca

		12.510.780,00



		

		480

		Máy khoan néo - độ sâu khoan 3,5 m (80 CV)

		Ca

		8.185.093,00



		

		481

		Máy khoan ngược F 2,40 m (250 kW)

		Ca

		31.327.805,00



		

		482

		TỔ hợp dàn khoan leo, công suất 9,0 kW

		Ca

		2.132.815,00



		

		483

		Máy khoan giếng nước ngầm, đập cáp 40 kW

		Ca

		13.802.667,00



		

		484

		Máy khoan giếng nước ngầm, kh. xoay 54 cV

		Ca

		1.237.214,00



		

		485

		Máy khoan giếng nước ngẩm, kh. xoay 300 cV

		Ca

		5.983.610,00



		

		486

		Búa diezel tự hành, bánh xích - 0,6 T

		Ca

		1.150.344,00



		

		487

		Búa diezel tự hành, bánh xích -1,2 T

		Ca

		1.427.914,00



		

		488

		Búa diezel tự hành, bánh xích -1,8 T

		Ca

		1.549.380,00



		

		489

		Búa diezel tự hành, bánh xích - 3,5 T

		Ca

		2.459.324,00



		

		490

		Búa diezel tự hành, bánh xích - 4,5 T

		Ca

		2.782.318,00



		

		491

		Búa diezel chạy trên ray -1,2 T

		Ca

		817.159,00



		

		492

		Búa diezel chạy trên ray -1,8 T

		Ca

		1.092.055, Oo|





		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		493

		Búa diezel chạy trên ray - 2,2 T

		Ca

		13.582.745,00



		

		494

		Búa diezel chạy trên ray - 2,5 T

		Ca

		1.329.843,00



		

		495

		Búa diezel chạy trên ray - 3,5 T

		Ca

		1.523.425,00



		

		496

		Búa diezel chạy trên ray - 4,5 T

		Ca

		1.854.395,00



		

		497

		Búa diezel chạy trên ray - 5,5 T

		Ca

		2.187.717,00



		

		498

		Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích 60,0 kW

		Ca

		1.193.998,00



		

		499

		Búa rung - công suất 40,0 kW

		Ca

		315.277,00



		

		500

		Búa rung - công suất 50,0 kW

		Ca

Ca

		363.585,00



		

		501

		Búa rung - công suất 170,0 kW

		

		720.538,00



		

		502

		Búa đóng cọc nổi (sà lan+máy phụ trợ) <=3,5 T

		Ca

		3.359.410,00



		

		503

		Tàu đóng cọc c 96 - búa thuỷ íực, 7,5 T

		Ca

		9.731.972,00



		

		504

		Máy ép cọc trước - lực ép 60 T

		Ca

		331.085,00



		

		505

		Máy ép cọc trước - lực ép 100 T

		Ca

		411.805,00



		

		506

		Máy ép cọc trước - lực ép 150 T

		Ca

		466.530,00



		

		507

		Máy ép cọc trước - lực ép 200 T

		Ca

		508.327,00



		

		508

		Máy ép cọc sau

		Ca

		240.898,00



		

		509

		Máy cắm bấc thấm

		Ca

		1.137.922,00



		

		510

		Búa khoan cọc nhồi VRM1500/800HD

		Ca

		6.490.920,00



		

		511

		Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15

		Ca

		11.881.435,00



		

		512

		Máy khoan cọc nhồi GPS15

		Ca

		2.733.252,00



		

		513

		Máy khoan cọc nhồi QJ 250

		Ca

		4.198.272,00



		

		514

		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000

		Ca

		9.247.866,00



		

		515

		Máy trộn dung dịch khoan - 750 lít

		Ca

		81.494,00



		

		516

		Máy trộn dung dịch khoan -1000 lít

		Ca

		189.406,00



		

		517

		Máy sàng lọc Bentonit BE100 100 m3/h

		Ca

		305.585,00



		

		518

		Sà lan công trình - trọng tải 100,0 T

		Ca

		425.907,00



		

		519

		Sà lan công trình - trọng tải 200,0 T

		Ca

		580.042,00



		

		520

		Sà lan công trình - trọng tải 250,0 T

		Ca

		700.484,00



		

		521

		Sà lan công trình - trọng tải 300,0 T

		Ca

		822.042,00



		

		522

		Sà lan công trình - trọng tải 400,0 T

		Ca

		892.155,00



		

		523

		Sà lan công trình - trọng tải 600,0 T

		Ca

		1.032.268,00



		

		524

		Sà lan công trình - trọng tải 800,0 T

		Ca

		1.407.020,00



		

		525

		Sà lan công trình - trọng tải 1000,0 T

		Ca

		1.637.991,00



		

		526

		Phà chuyên dùng, trọng tải 250 T

		Ca

		676.753,00



		

		527

		Phao thép, trọng tải 10 T

		Ca

		53.638,00



		

		528

		Phao thép, trọng tải 15 T

		Ca

		70.827,00



		

		529

		Phao thép, trọng tải 60 T

		Ca

		110.433,00



		

		530

		Phao thép, trọng tải 200 T

		Ca

		192.476,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		531

		Ca nô - công suất 15 CV

		Ca

		154.474,00



		532

		Ca nô – công  suất 23 CV

		Ca

		189.357,00



		533

		Ca nô - công suất 30 CV

		Ca

		204.674,00



		534

		Ca nô - công suất 55 CV

		Ca

		303.755,00



		535

		Ca nô - công suất 75 CV

		Ca

		364.612,00



		536

		Ca nô - công suất 90 CV

		Ca

		427.178,00



		537

		Ca nô - công suất 120 CV

		Ca

		481.882,00



		537A

		Ca nô - công suất 150 CV

		ca

		649.169,00



		538

		Tầu kéo công suất 75 CV

		Ca

		1.016.414,00



		539

		Tầu kéo công suất 150 CV

		Ca

		1.541.518,00



		540

		Tầu kéo công suất 360 CV

		Ca

		2.537.984,00



		541

		Tẩu kéo công suất 600 CV

		Ca

		3.852.195,00



		542

		Tầu kéo công suất 1200 CV (tầu kéo biển)

		Ca

		8.279.397,00



		543

		Xe nâng - chiểu cao nâng 12 m

		Ca

		627.526,00



		544

		Xe nâng - chiếu cao nâng 18 m

		Ca

		781.185,00



		545

		Xe nâng - chiểu cao nâng 24 m

		Ca

		936.428,00



		546

		Xe thang - chiéu dài thang 9 m

		Ca

		744.965,00



		547

		Xe thang - chiếu dài thang 12 m

		Ca

		945.939,00



		548

		Xe thang - chiều dài thang 18 m

		Ca

		1.120.345,00



		549

		Bộ phao thả kè - trọng tải 95 T, L<=30 m

		Ca

		199.973,00



		550

		Bộ phao thả kè - trọng tải 137 T, 30<L<=70 m

		Ca

		173.163,00



		551

		Bộ phao thả kè - trọng tải 190 T, L>70 m

		Ca

		239.651,00



		552

		Tàu cuốc sông- công suất 495 cv

		Ca

		9.837.536,00



		553

		Tàu cuốc biển - công suất 2085 cv

		Ca

		30.333.909,00



		554

		Tàu hút bùn - công suất 150 cv

		Ca

		1.209.574,00



		555

		Tàu hút bùn - công suất 300 cv

		Ca

		1.719.289,00



		556

		Tàu hút bùn - công suất 585 cv

		Ca

		6.728.218,00



		557

		Tàu hút bùn - công suất 900 cv

		Ca

		8.682.641,00



		558

		Tàu hút bùn - công suất 1200 cv

		Ca

		17.609.882,00



		560

		Tàu hút bụng tự hành - công suất 1390 cv

		Ca

		9.969.744,00



		563

		Xáng cạp - dung tích gầu 0,65 m3

		Ca

		1.378.927,00



		564

		Xáng cạp - dung tích gầu 1,00 m3

		Ca

		1.625.641,00



		565

		Xáng cạp - dung tích gầu 1,25 m3

		Ca

		1.884.403,00



		566

		Máy đào gầu ngoạm 1,2m3

		Ca

		2.082.789,00



		567

		Máy bơm xói 4MC

		Ca

		339.666,00



		568

		Máy bơm nước 200m3/h

		Ca

		217.215,00



		569

		Ca nô 150 CV

		Ca

		412.944,00



		570

		Phao 250 tấn

		Ca

		202.128,00





		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		571

		Trạm lăn

		Ca

		176.367,00



		572

		Máy đào gầu dây 0,40m3

		Ca

		980.595,00



		573

		Máy đào gầu dây 0,65m3

		Ca

		1.362.767,00



		574

		Máy đào gầu dây 1,20m3

		Ca

		2.082.789,00



		575

		Máy đào gầu dây 1,60m3

		Ca

		2.575.971,00



		576

		Máy đào gẩu dây 2,30m3

		Ca

		3.495.188,00



		579

		Máy bơm nước áp lực

		Ca

		252.498,00



		581

		Máy khoan ED, KH, Solimec

		Ca

		4.750.192,00



		582

		Máy khoan xoay momen > 200 KNm

		Ca

		10.097.096,00



		583

		Máy khoan ngần có định hướng

		Ca

		2.132.815,00



		584

		Hệ thống STS

		Ca

		2.466.623,00



		585

		Xe tưới nhựa 7 Tấn

		Ca

		67.608,00



		586

		Máy vận thăng lồng

		Ca

		428.000,00



		587

		Palăng xích 5 tấn

		Ca

		60.610,00



		588

		Máy phun vữa 5,5Kw

		Ca

		67.608,00



		589

		Máy bơm nước 9m3

		Ca

		97.593,00



		590

		Cẩu tháp 80 Tấn

		Ca

		5.340.406,00



		591

		Máy khoan 1,7Kw

		Ca

		70.615,00



		592

		Máy trắc đạc

		Ca

		127.333,00



		593

		Bộ kích 10 Tấn

		Ca

		62.557,00



		594

		Bộ kích 50 Tấn

		Ca

		63.734,00



		595

		Bộ kích 30 Tấn

		Ca

		67.739,00



		596

		Máy cắt cáp 10Kw

		Ca

		82.083,00



		597

		Máy cán tôn

		Ca

		183.715,00



		598

		Máy khoan 2,5Kw

		Ca

		90.398,00



		599

		Máy cưa 2,7Kw

		Ca

		76.404,00



		600

		Máy tiện 10Kw

		Ca

		149.646,00



		601

		Máy phay bào 7Kw

		Ca

		118.955,00



		602

		Máy cắt thép Flaxma

		Ca

		110.074,00



		603

		Máy lốc tôn 5Kw

		Ca

		98.074,00



		604

		Thiết bị đun rót

		Ca

		136.017,00



		605

		Máy cắt cáp

		Ca

		57.808,00



		606

		Thùng trộn 750 lít

		Ca

		1.087.999,00



		607

		Máy xúc gầu dây 1,0m3

		Ca

		1.681.719,00



		608

		Máy hàn nhiệt

		Ca

		79.972,00



		609

		Máy nâng T012-24

		Ca

		873.869,00



		610

		Máy khoan ngang UĐB4

		Ca

		1.475.938,00



		611

		Máy ghép mí 1,1 Kw

		Ca

		65.256,00





		

		Mã

		Loại máy và thiết bị

		Đơn vị

		Giá ca máy



		

		612

' fr

		Quạt gió 2,5 kw

		Ca

		71.603,00



		

		614

		Xe bồn hút mùn 3m3

		Ca

		787.316,00



		

		620

		Lò nung keo

		Ca

		22.133,00



		

		621

		Giá long môn

		Ca

		96.275,00



		

		627

		Thiết bị lặn

		Ca

		176.367,00



		

		701

		Cắu cẩu tháp 25T

		Ca

		2.467.687,00



		

		733

		Máy cắt bê tông 7,5 kW

		ca

		99.829,00



		

		999

		Máy khác.

		%

		0,00





Phụ lục số IV:

ĐỊNH MỨC BỐC DỠ, VẬN CHUYỂN BỘ VẬT TƯ, VẬT LIỆU

I Điều kiện áp dụng:

Định mức áp dụng cho điều kiện vận chuyển bộ với độ dốc ≤15°, bùn nước ≤20cm, nếu gặp địa hình phức tạp thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số sau:

· Bùn nước ≤30cm, đồi dốc ≤20°: Nhân hệ số 1,5;

· Bùn nước ≤40cm, đồi dốc ≤25°: Nhân hệ số 2,0;

· Bùn nước ≤50cm, đồi dốc ≤30°: Nhân hệ số 2,5;

· Bùn nước ≤60cm, đồi dốc ≤35°: Nhân hệ số 3,0;

· Đồi dốc 360-40°: Nhân hệ số 4,5;

· Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc >40°: Nhân hệ số 6,0.

Cự ly vận chuyển bằng thủ công tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến. Đối với các vị trí nằm gần đường mà xe máy vận chuyển vào tận vị trí thì không được tính vận chuyển bằng thủ công. Nếu ngập bùn nước >60cm thì dùng bè mảng để vận chuyển.

II - Định mức:

· Thành phần công việc: Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển đến vị trí quy định, vun thành đống hoặc xếp gọn theo loại.

· Nhân công: Bậc thợ bình quân 2,5/7 - Bảng lương Al- ngành 8 - Nhóm I.

		Đơn vị tính: Công/km.



		Số

TT

		Tên vật tư, vật liệu

		Đơn vị

		Bốc dỡ

		Cự ly vận chuyển



		

		

		

		

		≤100m

		

		≤500m

		>500m



		

		

		

		

		

		≤300m

		

		



		1

		Cát đen

		m3

		0,09

		3,61

		3,45

		3,42

		3,40



		2

		Cát vàng

		m3

		0,10

		4,28

		4,09

		4,06

		4,02



		3

		Đá dăm, sỏi các loại

		m3

		0,14

		4,80

		4,60

		4,56

		4,53



		4

		Đá hộc

		m3

		0,19

		4,52

		4,26

		4,21

		4,08



		5

		Đất cấp I

		m3

		0,12

		4,41

		4,22

		4,18

		4,15



		6

		Đất cấp II

		m3

		0,13

		4,56

		4,35

		4,31

		4,28



		7

		Đất cấp III

		m3

		0,17

		4,91

		4,72

		4,68

		4,65



		8

		Đất cấp IV

		m3

		0,21

		5,30

		5,10

		5,06

		5,03



		9

		Bùn

		m3

		0,14

		3,45

		3,31

		3,29

		3,27



		10

		Nước

		m3

		0,19

		3,93

		3,87

		3,37

		3,29



		11

		Ván khuôn, gỗ các loại

		m3

		0,12

		3,90

		3,74

		3,69

		3,66



		12

		Xi măng

		tấn

		0,13

		4,38

		4,59

		4,55

		4,52



		13

		Bu lông, tiếp địa, cốt thép các loại

		tấn

		0,27

		7,49

		7,03

		6,94

		6,37



		14

		Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh xà

		tấn

		0,25

		6,81

		6,39

		6,31

		6,25



		15

		Cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn

		tấn

		0,30

		8,17

		7,67

		7,17

		7,50



		16

		Gạch chỉ

		1000 viên

		0,30

		6,96

		5,29

		5,15

		5,05



		17

		Cọc tre dài l,5-2,5m

		100 cái

		0,13

		1,22

		1,15

		1,14

		1,13





		Số TT

		Tên vật tư, vật liệu

		Đơn vị

		Bốc dỡ

		Cư ly vận chuyển



		

		

		

		

		≤100m

		≤300m

		≤500m

		>500m



		18

		Tre cây ᶲ 8 dài 6-7m

		100 cây

		0,61

		4,08

		3,84

		3,79

		3,75



		19

		Phụ kiện các loại

		tấn

		0,28

		6,74

		6,33

		6,25

		6,18



		20

		Sứ các loại

		tấn

		0,55

		8,85

		8,31

		8,20

		8,12



		21

		Dây dẫn điện, dây cáp

		tấn

		0,32

		6,81

		6,38

		631

		6,25



		

		các loại

		

		

		

		

		

		



		22

		Cấu kiện bê tông đúc

		tấn

		0,27

		6,13

		5,75

		5,68

		5,62



		

		sẵn

		

		

		

		

		

		



		23

		Cột bê tông

		tấn

		0,33

		9,53

		8,95

		8,83

		8,75



		24

		Nhựa bi tum

		tấn

		0,16

		4,26

		3,86

		3,78

		3,73



		25

		Dụng cụ thi công

		tấn

		0,22

		6,19

		5,75

		5,68

		5,63



		26

		Thuốc nổ, kíp, dây

		tấn

		0,55

		8,85

		8,31

		8,20

		8,12



		27

		Vôi cục

		tấn

		0,16

		4,26

		3,86

		3,78

		3,73



		Ghi chú: Định mức tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác. Nếu dùng phương tiện vận chuyển thủ công: xe cải tiến hoặc thuyền, bè, mảng... để vận chuyển, định mức nhân công được nhân với hệ số 0,5 cho cự ly tương ứng.





Phụ lục số V

ĐỊNH MỨC BỐC, DỠ VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHO VẬN CHUYỂN CƠ GIỚI

I - Điều kiện áp dụng:

Định mức áp dụng cho vận chuyển cơ giới không có bộ phận bốc dỡ chuyên dùng với điều kiện:

· Bốc dỡ trong giờ làm việc, vật liệu và phụ kiện để cách phương tiện không quá 30m.

· Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng, thuận tiện cho việc kiểm tra, đo, đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và mức vật liệu hư hao.

II - Định mức:

· Thành phần công việc: Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên hoặc dỡ xuống của từng loại.

· Nhân công: Bậc thợ bình quân 2,5/7 - Bảng lương Al- ngành 8 - Nhóm I.

		Số TT

		Tên vật tư, vật liệu

		Đơn vị

		Nhân công bốc xếp (công)



		

		

		

		Bốc lên

		Xếp xuống



		1

		Cát đen

		m3

		0,23

		0,15



		2

		Cát vàng

		m3

		0,23

		0,15



		3

		Đá dăm, sỏi các loại

		m3

		0,37

		0,31



		4

		Đá hộc

		m3

		0,42

		0,40



		5

		Sỏi

		m3

		0,37

		0,31



		6

		Đất đắp

		m3

		0,31

		0,26



		7

		Gạch chỉ

		1000 viên

		0,40

		0,37



		8

		Xi măng

		tấn

		0,41

		0,18



		9

		Thép thanh

		tấn

		0,44

		0,40



		10

		Tre cây L>6m

		100 cây

		1,00

		0,50



		11

		Cấu kiện thép

		tấn

		0,51

		0,40



		12

		Phụ kiện

		tấn

		0,48

		0,37



		13

		Dụng cụ thi công

		tấn

		0,41

		0,30



		14

		Dây điện các loại

		tấn

		0,55

		0,51



		15

		Sứ các loại

		tấn

		0,65

		0,68



		16

		Gỗ các loại

		m3

		0,24

		0,22



		17

		Thuốc nổ, kíp, dây

		tấn

		0,65

		0,68



		18

		Nhựa bi tum

		tấn

		0,41

		0,18



		19

		Vôi cục

		tấn

		0,41

		0,18





		MỤC LỤC ĐƠN GIÁ (PHẦN LẮP ĐẶT)



		

		Chương mục

		Nội dung

		Trang



		

		

		Quyết đinh ban hành đơn giá xây dựng công trình của UBND tỉnh Lai Châu.

		1



		

		

		Thuyết minh và Quy định áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu.

		3



		

		Chương I

		Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.

		9



		

		Chương II

		Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

		23



		

		Phụ lục số I

		Bảng giá vật liệu tính trong đơn giá XDCT.

		78



		

		Phụ lục số II

		Bảng giá nhân công tính trong đơn giá XDCT.

		128



		

		Phụ lục số III

		Bảng giá máy thi công tính trong đơn giá XDCT.

		133



		

		Phụ lục số IV

		Định mức bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu.

		150



		

		Phụ lục số V

		Định mức bốc dỡ vật tư, vật liệu cho vận chuyển cơ giới.

		152






