	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 580/QĐ-UBND-HC
	Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2851/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2021 và Công văn số 3609/STC-QLG.CS ngày 21/12/2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.
Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh (không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).
Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh (quy định chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và dự toán ngân sách được duyệt hàng năm để thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê và xử lý tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
2. Giao Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng và tình hình thực tế tại địa phương.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/KT-tuan.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Trí Quang


 
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
	STT
	Chủng loại
	Số lượng

	A
	SỞ XÂY DỰNG
	 

	I
	Văn phòng Sở Xây dựng
	 

	1
	Máy vi tính chuyên dùng (tích hợp dữ liệu, tính kết cấu)
	03 máy

	II
	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
	 

	1
	Máy bơm hơi
	01 máy

	2
	Máy khoan
	02 bộ

	3
	Máy thủy chuẩn các loại
	03 máy

	4
	Máy mài tang quay
	01 máy

	5
	Máy rung tạo mẫu
	01 máy

	6
	Máy trộn cưỡng bức
	01 máy

	7
	Súng bật nẩy thử cường độ
	01 cái

	8
	Máy đo độ chặt
	01 máy

	9
	Máy định vị cốt thép
	01 máy

	10
	Búa thử cường độ betong
	01 cái

	11
	Búa thử cường độ vữa
	01 cái

	12
	Cân điện tử các loại
	9 cái

	13
	Máy khoan tay
	01 máy

	14
	Bộ cảm biến
	01 bộ

	15
	Cần Benkelman
	01 cái

	16
	Bộ Xilanh thủy lực
	02 bộ

	17
	Mũi khoan các loại + đầu
	05 bộ

	18
	Cân thủy tĩnh
	01 cái

	19
	Máy toàn đạt
	01 máy

	20
	Bơm tay thủy lực
	01 cái

	21
	Máy thử vạn năng
	01 máy

	22
	Máy nén đất tam liên
	01 máy

	23
	Máy cắt đất
	01 máy

	24
	Thiết bị CBR (trong phòng)
	01 cái

	25
	Bộ dụng cụ khảo sát
	01 bộ

	26
	Máy đo khoảng cách
	01 máy

	27
	Máy đo đường chuẩn
	01 máy

	28
	Bộ xuyên tĩnh
	01 bộ

	29
	Bộ xuyên tiêu chuẩn
	01 bộ

	30
	Bộ thí nghiệm cắt cánh đất trong hố khoan (chưa có cần nối dài)
	01 bộ

	31
	Bộ CBR hiện trường
	02 bộ

	32
	Thiết bị đo độ ẩm nhanh
	01 cái

	33
	Máy siêu âm mối hàn
	01 máy

	34
	Thiết bị Siêu âm khuyết tật kỹ thuật số cầm tay
	01 cái

	35
	Thiết bị kiểm tra độ ăn mòn cốt thép
	01 cái

	36
	Máy nén, uốn xi măng
	01 máy

	37
	Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn
	01 máy

	38
	Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn
	01 máy

	39
	Bộ thí nghiệm độ mịn
	01 bộ

	40
	Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng
	01 cái

	41
	Bàn dằn tạo mẫu vữa xi măng; kèm khâu chuẩn và thước kẹp
	01 cái

	42
	Bể điều nhiệt mẫu
	01 cái

	43
	Bộ Vicat thử đông kết xi măng
	01 bộ

	44
	Máy trộn bê tông
	02 máy

	45
	Khối chuẩn (Đe chuẩn)
	01 cái

	46
	Thiết bị thử thấm bê tông
	01 cái

	47
	Máy mài mòn bê tông, gạch.
	01 máy

	48
	Máy kiểm tra độ dày của tôn
	01 máy

	49
	Máy đo độ dày màng sơn, lớp phủ
	01 máy

	50
	Búa thử cường độ bê tông
	01 cái

	51
	Máy siêu âm bê tông
	02 cái

	52
	Thiết bị nén tĩnh cọc
	01 bộ

	53
	Thiết bị thử ăn mòn cốt thép
	01 bộ

	54
	Máy kiểm tra độ dày của tôn
	01 máy

	55
	Máy siêu âm khuyết tật kim loại
	01 máy

	56
	Máy đo bề dày lớp phủ
	01 máy

	57
	Máy thử thấm bê tông
	01 máy

	58
	Bộ máy khoan khảo sát địa chất
	01 bộ

	59
	Bộ sàng cát
	02 bộ

	60
	Bộ sàng đá
	02 bộ

	61
	Máy định vị cốt thép
	01 máy

	62
	Hàm lượng bọt khí
	01 cái

	63
	Độ mài mòn
	01 cái

	64
	Bàn dằn vữa quay tay
	01 cái

	65
	Bể ngâm mẫu xi măng
	01 cái

	66
	Máy thử độ dãn dài nhựa, lạnh
	01 máy

	67
	Thiết bị thí nghiệm độ bắt lửa
	01 bộ

	68
	Thiết bị xác định tổn thất khi nung
	01 bộ

	69
	Máy trộn bê tông nhựa nóng
	01 máy

	70
	Lò nung
	2 cái

	71
	Thí nghiệm cắt cánh hiện trường
	01 cái

	72
	Máy toàn đạc điện tử
	01 máy

	73
	Máy vi tính chuyên dùng
	02 bộ

	74
	Gá thử uốn xi măng
	01 cái

	75
	Gá thử nén xi măng
	01 cái

	76
	Máy đo điện trở đất
	01 cái

	77
	Tủ sấy 250°C
	01 cái

	78
	Máy nén bê tông 3000 kN tự động hoàn toàn
	01 cái

	79
	Thang tải thấp
	01 cái

	80
	Bộ sàng
	03 cái

	81
	Máy lắc sàng
	01 cái

	82
	Chén bạch kim
	01 cái

	83
	Chén Nickel
	01 cái

	84
	Máy đầm nén PROCTOR / CBR tự động
	01 cái

	85
	Máy nén Marshall / CBR 3 tốc độ
	01 cái

	86
	Phụ kiện thí nghiệm Marshall
	01 bộ

	87
	Bộ gá thí nghiệm ép chẻ
	01 cái

	88
	Máy đầm Marshall
	01 cái

	89
	Kích tháo mẫu
	01 cái

	90
	Bể điều nhiệt kỹ thuật số
	01 cái

	91
	Máy ly tâm nhựa 3000g
	01 cái

	92
	Bộ dụng cụ thủy tinh dùng để xác định khối lượng riêng của BTN
	01 bộ

	93
	Bộ sàng thành phần hạt bê tông nhựa theo TCVN
	02 bộ

	94
	Bộ kim lún nhựa đường bán tự động
	01 cái

	95
	Bộ thiết bị thí nghiệm nhiệt độ hóa mềm của nhựa
	01 bộ

	96
	Dụ cụng đo chiều dày gạch ốp lát
	01 cái

	97
	Thiết bị đo độ thẳng cạnh và độ bằng phẳng của gạch
	01 cái

	98
	Máy thí nghiệm uốn gạch
	01 cái

	99
	Thiết bị thí nghiệm độ bền va đập
	01 cái

	100
	Thiết bị thí nghiệm độ mài mòn sâu
	01 cái

	101
	Thiết bị thí nghiệm độ mài mòn bề mặt
	01 cái

	102
	Thiết bị quan sát độ mài mòn
	01 cái

	103
	Bộ thiết bị thí nghiệm độ thấm nước
	01 bộ

	104
	Tủ khí hậu
	01 bộ

	105
	Dụng cụ đo chiều dài
	01 bộ

	106
	Bộ gá kéo bu long
	01 bộ

	107
	Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật bê tông bằng phương pháp xung dội
	01 bộ

	108
	Bộ đầu dò (thu/phát)
	01 bộ

	109
	Bộ KIT nâng cấp máy Profometer 650 AI thành Profometer corrosion để đo ăn mòn cốt thép bên trong bê tông
	01 bộ

	110
	Thiết bị thí nghiệm lực kéo đứt bê tông
	01 cái

	111
	Thiết bị xác định độ bám dính của vữa
	01 cái

	112
	Đầu dò thẳng 0° đáp ứng tiêu chuẩn AWS D1.1
	01 cái

	113
	Đầu dò góc
	03 cái

	114
	Mẫu chuẩn IIW (V1) để hiệu chuẩn hệ thống và đặt độ nhạy.
	01 cái

	115
	Mẫu đối chứng DAC để dựng đường cong DAC đánh giá.
	01 cái

	116
	Phần mềm Corrosion Module để thiết bị có thể trở thành một thiết bị đo chiều dày chuyên nghiệp có độ chính xác cao lên đến ±1% và hiển thị được dạng mặt cắt cạnh B-Scan đi kèm, với dải đo trong thép từ 0,71mm đến 254mm
	01 cái

	117
	Đầu dò để thực hiện kiểm tra đo chiều dày có độ chính xác cao, dải đo trong thép: từ 1mm đến 254mm.
	01 cái

	118
	Cáp kết nối máy chính với đầu dò
	01 cái

	119
	Bộ đo mô đun đàn hồi bằng cần Benkelman
	01 bộ

	120
	Máy cân mực Laser
	01 cái

	III
	Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
	 

	1
	Máy in chuyên dùng các loại
	3 máy

	2
	Máy toàn đạc điện tử
	1 máy

	3
	Máy thủy chuẩn
	1 máy

	4
	Máy và thiết bị đo đạc
	01 bộ

	5
	Máy vi tính chuyên dùng (thiết kế, đồ họa)
	20 máy

	B
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	 

	I
	Văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường
	 

	1
	Máy định vị
	6 máy

	2
	Máy đo độ sâu
	3 máy

	3
	Ống nhòm
	01 máy

	4
	Máy chủ sever IBM
	03 máy

	5
	Máy Scan 02 mặt
	02 máy

	6
	Thiết bị ghi âm (Phục vụ công tác tiếp công dân)
	04 cái

	7
	Máy chụp hình phục vụ công tác thanh tra
	04 cái

	8
	Máy tính chuyên dùng xử lý tốc độ cao
	03 bộ

	9
	Máy định vị toàn cầu (GPS)
	04 máy

	10
	Máy đo sâu hồi âm (đo độ sâu đáy sông)
	03 máy

	11
	Thiết bị đo mực nước tỉnh, động các giếng khoan
	02 máy

	12
	Máy đo độ mặn của nước sông
	02 máy

	13
	Máy đo khoảng cách cầm tay
	03 cái

	14
	Máy in A3, phục vụ in ấn bản đồ
	02 máy

	II
	Văn phòng đăng ký đất đai một cấp
	 

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	32 máy

	2
	Máy định vị toàn cầu
	36 máy

	3
	Máy chủ sever IBM
	09 máy

	4
	Máy trạm đồ họa
	50 máy

	5
	Máy bộ đàm
	12 máy

	6
	Máy in Ao
	15 máy

	7
	Máy photocopy Scan
	15 máy

	8
	Máy vi tính chuyên dùng
	180 máy (Chức danh đã được trang bị thiết bị này thì không trang bị thêm thiết bị văn phòng phổ biến)

	9
	Máy in chuyên dùng các loại
	90 máy

	10
	Máy Scan chuyên dùng
	80 máy

	11
	Hệ thống định vị vệ tinh CORS GNSS 02 tần số
	01 hệ thống

	12
	Tủ băng từ
	4 bộ

	10
	Băng tape
	30 cái

	III
	Trung tâm Quan trắc Môi trường
	 

	1
	Nồi hấp tiệt trùng
	02 cái

	2
	Tủ ấm
	05 cái

	3
	Tủ cấy vi sinh
	04 cái

	4
	Máy quang phổ
	03 máy

	5
	Hệ thống chưng cất đạm có phụ kiện
	02 hệ thống

	6
	Máy ly tâm
	02 máy

	7
	Tủ sấy
	02 cái

	8
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió
	02 máy

	9
	Máy đo độ đục
	04 máy

	10
	Máy đo bức xạ
	02 máy

	11
	Bơm lấy mẫu khí lưu lượng lớn
	05 cái

	12
	Hệ thống đo BOD 20 chỗ
	04 hệ thống

	13
	Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay
	01 cái

	14
	Máy đo độ ồn
	02 máy

	15
	Máy định vị cầm tay
	02 máy

	16
	Máy đo độ rung
	02 máy

	17
	Bộ phản ứng BOD
	02 bộ

	18
	Bếp đun bình cầu
	04 cái

	19
	Máy đo chỉ tiêu của nước
	02 máy

	20
	Máy đo khí thải ống khói
	03 máy

	21
	Máy đo độ dẫn, TDS, độ mặn
	04 máy

	22
	Máy cất nước 02 lần
	02 máy

	23
	Cân phân tích các loại
	08 cái

	24
	Máy đo Oxy hòa tan
	04 máy

	25
	Tủ hút hóa chất
	02 cái

	26
	Tủ đựng hóa chất
	05 cái

	27
	Máy đo không khí xung quanh
	01 máy

	28
	Máy đo bụi
	02 máy

	29
	Thiết bị đo chất rắn lơ lửng
	2 cái

	30
	Bộ đo dòng chảy các loại
	2 bộ

	31
	Bộ lấy mẫu đất mini
	1 bộ

	32
	Bộ nhiệt COD
	2 bộ

	33
	Dụng cụ lấy mẫu các loại
	7 cái

	34
	Máy đo cường độ ánh sáng
	2 máy

	35
	Máy đo PH
	7 máy

	36
	Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (bao gồm máy tính, bình khí acetylen)
	02 máy

	37
	Hệ thống máy sắc khí ghép nổi khối phổ GCMS
	01 hệ thống

	38
	Bộ phân tích dầu mỡ trong nước
	02 bộ

	39
	Máy lắc mẫu
	01 máy

	40
	Máy đo ozon trong không khí
	02 máy

	41
	Tủ sấy 500 độ C
	02 cái

	42
	Lò phá mẫu vi sóng 6 chỗ
	04 cái

	43
	Pipet hút mẫu tự động 25ml
	02 cái

	44
	Bếp đun cách thủy
	02 cái

	45
	Máy nghiền ly tâm
	02 máy

	46
	Bè điều nhiệt
	02 máy

	47
	Bơm thu mẫu khí lưu lượng thấp
	06 cái

	48
	Hệ thống thiết bị thu mẫu bụi - khí thải ống khói đẳng tốc tự động
	2 hệ thống

	49
	Máy chủ sever IBM
	01 máy

	50
	Tủ bảo quản mẫu các loại
	04 cái

	51
	Hệ thống phân tích khối phổ
	01 hệ thống

	IV
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường
	 

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	16 máy

	2
	Máy định vị
	4 máy

	3
	Máy định vị toàn cầu
	18 máy

	4
	Máy đo độ sâu hồi âm
	02 máy

	5
	Máy thủy chuẩn
	01 máy

	6
	Máy biến áp lưới điện
	01 máy

	7
	Máy Scan Ao (A3)
	02 máy

	8
	Máy chủ sever IBM
	01 máy

	9
	Máy vi tính chuyên dùng
	20 máy

	10
	Máy in Ao
	08 máy

	11
	Máy in A3 chuyên dùng
	11 máy

	V
	Phòng Quản lý môi trường
	 

	a
	Trang thiết bị cho trạm quan trắc không khí tự động, cố định
	2 trạm (bộ)

	1
	Vỏ trạm loại chuyên dụng
	2 cái

	2
	Điều hòa trạm
	4 cái

	3
	Hệ thống lấy mẫu khí
	2 cái

	4
	Hệ thống làm mát khí mẫu
	2 cái

	5
	Hệ thống điện cho trạm
	2 cái

	6
	Bộ lưu điện Online
	2 cái

	7
	Giá 19 inch và phụ kiện cho trạm
	2 cái

	8
	Thiết bị phân tích SO2
	2 cái

	9
	Thiết bị phân tích NO, NO2, NOx
	2 cái

	10
	Thiết bị phân tích CO
	2 cái

	11
	Thiết bị phân tích Ozone (O3)
	2 cái

	12
	Hệ thống chuẩn khí
	2 cái

	13
	Bộ điều khiển khí cho pha loãng
	2 cái

	14
	Máy tạo ozon
	2 cái

	15
	Van cấp khí mở rộng
	4 cái

	16
	Van chuyển đổi dòng khí
	12 cái

	17
	Bộ tạo khí Zero
	2 cái

	18
	Van điều áp bằng đồng
	2 cái

	19
	Van điều áp bằng thép không gỉ
	2 cái

	20
	Chai khí chuẩn 10lit CO, NO, SO2 trong N2
	2 cái

	21
	Chai khí chuẩn N2
	2 cái

	22
	Hệ thống lấy mẫu và phân tích bụi TSP, PM10, PM2.5
	2 cái

	23
	Cột khí tượng
	2 cái

	24
	Thiết bị đo khí tượng đa thông số
	2 cái

	25
	Hệ thống thu thập dữ liệu
	2 cái

	26
	Thẻ đầu vào kỹ thuật số
	12 cái

	27
	Cổng kết nối mạng Lan 16 chỗ cắm và linh kiện đồng bộ
	2 cái

	28
	Cáp kết nối bộ phân tích/MSA
	12 cái

	29
	Phần mềm chuyên dụng và bộ máy tính
	2 cái

	30
	Modem truyền phát dữ liệu về hệ thống trung tâm
	2 cái

	31
	Hệ thống báo cháy báo khói
	2 cái

	32
	Hệ thống chống sét trực tiếp, lan truyền
	2 cái

	b
	Trang thiết bị cho trạm quan trắc nước sông tự động, cố định
	 

	1
	Vỏ trạm loại chuyên dụng
	4 cái

	2
	Điều hòa trạm
	8 cái

	3
	Hệ thống điện cho trạm
	4 cái

	4
	Bộ lưu điện Online
	4 cái

	5
	Hệ thống lấy mẫu (không bao gồm chi phí thi công sàn công tác, lồng bảo vệ bơm)
	4 cái

	6
	Bộ kết nối điều khiển các cảm biến
	4 cái

	7
	Thiết bị đo pH, nhiệt độ
	4 cái

	8
	Thiết bị đo DO
	4 cái

	9
	Máy đo COD
	4 cái

	10
	Thiết bị đo TSS
	4 cái

	11
	Thiết bị đo ammoni
	4 cái

	12
	Bộ lấy mẫu nước tự động
	4 cái

	13
	Hệ thống thu thập dữ liệu
	4 cái

	14
	Thẻ đầu vào kỹ thuật số
	8 cái

	15
	Thẻ điều khiển cho tín hiệu đầu vào analog
	4 cái

	16
	Cáp kết nối phân tích
	12 cái

	17
	Phần mềm chuyên dụng và bộ máy tính
	4 cái

	18
	Modem truyền phát dữ liệu về hệ thống trung tâm Điều hành
	4 cái

	19
	Hệ thống báo cháy báo khói
	4 cái

	20
	Hệ thống chống sét trực tiếp, lan truyền
	4 cái

	c
	Trang thiết bị cho trạm quan trắc nước thải tự động, cố định
	1 trạm (bộ)

	1
	Vỏ trạm loại chuyên dụng
	1 cái

	2
	Điều hòa trạm
	2 cái

	3
	Nguồn điện cho trạm
	1 cái

	4
	Bộ lưu điện Online
	1 cái

	5
	Hệ thống lấy mẫu (không bao gồm chi phí thi công sàn công tác, lồng bảo vệ bơm)
	1 cái

	6
	Bộ kết nối điều khiển các cảm biến
	1 cái

	7
	Thiết bị đo pH, nhiệt độ
	1 cái

	8
	Máy đo COD
	1 cái

	9
	Thiết bị đo TSS
	1 cái

	10
	Thiết bị đo ammoni
	1 cái

	11
	Hệ thống đo lưu lượng kênh hở
	1 cái

	12
	Bộ lấy mẫu nước tự động
	1 cái

	13
	Hệ thống thu thập dữ liệu
	1 cái

	14
	Thẻ đầu vào kỹ thuật số
	2 cái

	15
	Thẻ điều khiển cho tín hiệu đầu vào analog
	1 cái

	16
	Cáp kết nối phân tích
	4 cái

	17
	Phần mềm chuyên dụng và máy tính
	1 cái

	18
	Modem truyền phát dữ liệu về hệ thống trung tâm Điều hành
	1 cái

	19
	Camera giám sát (bên trong trạm, mương đo lưu lượng, đầu ghi hình + ổ ghi
	1 cái

	20
	Hệ thống báo cháy báo khói
	1 cái

	21
	Hệ thống chống sét trực tiếp, lan truyền
	1 cái

	VI
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	 

	1
	Máy tính chuyên dùng
	20 máy

	2
	Máy in A3
	02 máy

	3
	Dụng cụ phục vụ đo đạc bản đồ
	 

	 
	Gương (đo)
	01 cái

	 
	Sào tiêu
	01 cây

	 
	Pin máy Pentax
	01 cái

	 
	Mia thủy chuẩn 4m
	02 cái

	 
	Bộ đàm 03 máy
	01 bộ

	 
	Thước dây 50m
	01 cây

	 
	Chân máy
	01 cây

	 
	Máy toàn đạc điện tử Leica
	01 máy

	4
	Máy chụp hình chuyên dùng
	03 máy

	5
	Máy định vị GPS 2 tần số
	02 máy

	C
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	 

	I
	Văn phòng Sở
	 

	1
	Máy in màu chuyên dùng
	1 máy

	2
	Máy vi tính chuyên dùng (thiết kế, đồ họa)
	02 máy

	3
	Máy ảnh, quay phim chuyên dùng
	1 bộ

	4
	UPS chuyên dùng (Bộ lưu điện online)
	18 cái

	5
	Bộ hệ thống âm thanh các loại
	03 bộ

	 
	Dùng cho hoạt động thanh tra văn hóa
	 

	6
	Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi
	01 cái

	7
	Thiết bị ghi âm, hình ảnh
	01 máy

	8
	Máy in, máy tính xách tay
	01 máy

	II
	Khu Di tích Xẻo Quýt
	 

	1
	Máy bơm các loại (phòng cháy chữa cháy)
	4 máy

	2
	Máy chụp ảnh
	01 máy

	3
	Ti vi phát phim tư liệu
	01 cái

	4
	Hệ thống báo cháy tự động
	01 hệ thống

	III
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao
	 

	1
	Thảm Judo tập luyện
	02 bộ

	2
	Thảm Judo thi đấu
	02 bộ

	3
	Thảm tập luyện các môn võ
	12 bộ

	4
	Xe gắn máy phục vụ đua xe
	05 chiếc

	5
	Xe đạp tập luyện và thi đấu
	21 chiếc

	6
	Cung
	04 cây

	7
	Tên
	04 hộp

	8
	Thuyền
	12 chiếc

	9
	Chèo
	08 cái

	10
	Bàn bóng bàn
	05 cái

	11
	Nệm tập luyện điền kinh
	01 bộ

	12
	Xà + trụ (bộ)
	01 bộ

	13
	Bộ tạ tập thể lực liên hoàn
	02 bộ

	14
	Hình nộm tập võ
	08 cái

	15
	Máy đo nhịp tim trong quá trình tập luyện
	20 cái

	16
	Máy kiểm tra lượng vận động trong thể thao
	02 cái

	17
	Máy chụp hình
	01 cái

	18
	Hệ thống âm thanh
	01 bộ

	19
	Xe lu đã qua sử dụng
	01 xe

	20
	Máy hút cặn đáy bể bơi tự động
	02 máy

	21
	Xe đẩy vệ sinh hồ bơi
	01 cái

	22
	Máy cắt cỏ người lái
	01 máy

	23
	Máy chà sàn liên hợp
	01 máy

	24
	Máy đo luyện tim và lượng vận động
	04 máy

	25
	Máy phun áp lực
	02 máy

	26
	Máy đi bộ thể hình
	01 máy

	27
	Hàng rào đá phạt bóng đá
	08 cái

	28
	Cầu môn bóng đá
	08 cái

	29
	Camera phục vụ thi đấu
	06 cái

	30
	Dụng cụ tập ngoài trời
	07 cái

	IV
	Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc
	 

	1
	Máy bơm nước
	4 máy

	2
	Máy xới tay
	01 máy

	3
	Máy bơm hơi
	01 máy

	4
	Thiết bị phòng cháy chữa cháy
	02 máy

	5
	Thiết bị phục vụ công tác an ninh (24 cái camera, 2 cái ti vi và phụ kiện)
	01 bộ

	6
	Ti vi phát phim tư liệu + máy chiếu
	2 cái

	7
	Hệ thống báo cháy, chữa cháy
	01 hệ thống

	V
	Thư viện Tỉnh
	 

	1
	Máy quét chuyên dùng
	01 máy

	2
	Máy in thẻ đọc Datacard (in thẻ từ)
	01 máy

	3
	Máy đọc sách phóng to chữ dành cho người khiếm thị
	 

	4
	Máy đọc chữ nổi dành cho người khiếm thị
	01 máy

	5
	Máy đọc vi phim
	01 máy

	6
	Máy đóng sách
	01 máy

	7
	Máy đọc đĩa CD
	 

	8
	Hệ thống thu âm sách nói cho người khiếm thị, thu âm tài liệu địa phương
	01 cái

	9
	Thiết bị cổng từ nhận dạng tài liệu
	01 máy

	10
	Máy quay phim chuyên dùng để tuyên truyền giới thiệu sách
	01 cái

	11
	Máy in Laser màu (in mã màu xử lý tài liệu)
	01 máy

	12
	Máy vi tính chuyên dùng (xử lý video giới thiệu sách)
	01 bộ

	13
	Máy Tra cứu thông tin (phục vụ bạn đọc tra tìm tài liệu, đọc tài liệu điện tử,...)
	06 máy

	14
	Tivi phục vụ tuyên truyền cơ sở
	01 cái

	15
	Máy ảnh kỹ thuật số (làm thẻ bạn đọc)
	01 cái

	16
	Tủ để đồ bạn đọc
	02 cái

	17
	Tủ trưng bày triển lãm sách
	06 cái

	18
	Micro bục phát biểu (phục vụ tuyên truyền, hội nghị bạn đọc,...)
	02 cái

	19
	Đầu đọc barcode (xử lý tài liệu)
	02 cái

	20
	Xe đẩy sách chuyên dùng phục vụ xử lý nghiệp vụ
	03 cái

	21
	Phần mềm đọc màn hình máy tính (phục vụ người khiếm thị)
	01 bộ

	VI
	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh
	 

	a
	Thiết bị âm thanh
	 

	1
	Bộ hệ thống âm thanh các loại
	07 bộ

	2
	Mixer âm thanh (Bộ điều khiển âm thanh)
	10 cái

	3
	Micro các loại
	81 cái

	4
	Loa các loại
	97 cặp

	5
	Power (Công suất âm thanh)
	24 cái

	6
	Đầu đĩa MD Tascam
	1 cái

	7
	Sound card (Phần mềm thu âm)
	03 cái

	8
	Controler digital (Xử lý tính hiệu số) kỹ thuật số
	6 cái

	9
	Equalizer (Bộ lọc âm thanh)
	6 cái

	10
	Cossever (Bộ phân tần âm thanh)
	4 cái

	11
	Echo (Bộ tạo tiếng vang)
	4 cái

	12
	Khung, giá treo loa
	2 bộ

	13
	Dây cáp line (Dây nối tín hiệu) 24/12 - 100m
	5 cái

	14
	Amply các loại
	20 cái

	15
	Bộ mở rộng kỹ thuật số
	02 cái

	16
	Bộ điều khiển các loại
	02 cái

	17
	Bộ chia tín hiệu các loại
	04 bộ

	18
	Máy laptop
	05 bộ

	19
	Dây kết nối
	01 bộ

	20
	Thùng đựng thiết bị
	09 cái

	b
	Thiết bị ánh sáng
	 

	1
	Bộ điều khiển ánh sáng các loại
	10 bộ

	2
	Đèn Moving head các loại
	116 cây

	3
	Đèn Follow các loại
	5 cái

	4
	Chân đèn các loại
	4 bộ

	5
	Power công suất ánh sáng
	20 cái

	6
	Máy phun khói
	5 máy

	7
	Hệ thống khung treo đèn bằng hợp kim nhôm (các linh kiện kèm loại struss)
	01 bộ

	8
	Hệ sân khấu hợp kim nhôm
	01 bộ

	9
	Dàn khung sắt treo đèn sân khấu
	01 cái

	10
	Đèn led các loại
	63 cái

	11
	Đèn Laser các loại
	01 cái

	12
	Đèn Fresnel các loại
	08 cái

	13
	Đèn moving led các loại
	10 cái

	14
	Đèn skylinght các loại
	02 cái

	15
	Chân đèn tay quay treo 16 đèn
	02 cặp

	16
	Công suất (thiết bị để tải nguồn điện theo yêu cầu dùng cho âm thanh và ánh sáng)
	01 bộ

	17
	Tủ điện
	01 cái

	18
	Bộ khuyết đại tín hiệu
	01 cái

	19
	Loa kiểm âm
	02 cái

	20
	Bộ trộn tiền khuếch đại Microphone
	01 bộ

	21
	Bàn trộn hình ảnh
	01 bộ

	22
	Bộ chuyển tín hiệu hình ảnh
	01 bộ

	23
	Đèn Youngnuo
	03 cái

	24
	Đèn Kino
	01 cái

	c
	Thiết bị điện ảnh
	 

	1
	Máy chiếu các loại
	12 cái

	2
	Màn chiếu các loại
	5 cái

	3
	Giải mã tín hiệu chiếu phim
	4 cái

	4
	Hệ thống dựng phim
	2 hệ thống

	5
	Phần mềm dựng phim
	2 cái

	6
	Latop dựng phim Macbook Pro, chuyên dùng cho đội TTLĐ
	6 bộ

	7
	Máy lưu
	4 máy

	8
	Máy in đĩa 1 ra 20
	2 máy

	9
	Thiết bị flycam trên không
	03 cái

	10
	Máy quay phim, thiết bị quay phim
	6 bộ

	11
	Máy chụp ảnh, đèn lash, ống kính, chân máy chụp ảnh
	3 bộ

	12
	Thiết bị phân tần cho loa kỹ thuật số
	3 cái

	13
	Màn hình LED ngoài trời lưu động và các phụ kiện kèm theo….)
	2 bộ

	14
	Chân máy quay phim
	3 bộ

	15
	Ổ cứng di động
	2 cái

	16
	Máy phát điện lưu động
	2 máy

	17
	Micro thu âm
	3 cái

	18
	Máy chuyển băng video sang đĩa
	3 cái

	19
	Đầu câm
	3 cái

	20
	Tivi
	2 cái

	d
	Thiết bị tuyên truyền cổ động
	 

	1
	Máy cắt đecal
	1 máy

	2
	Máy in màu chuyên dùng
	4 máy

	3
	Máy in màu khổ lớn
	1 bộ

	e
	Nhạc cụ
	 

	1
	Đàn các loại
	30 cái

	2
	Trống
	2 bộ

	c
	Thiết bị khác
	 

	1
	Màn hình LED ngoài trời lưu động (các phụ kiện kèm theo….)
	01 bộ

	2
	Màn hình LED trong nhà (các phụ kiện kèm theo….)
	01 bộ

	3
	Máy thổi kim tuyến nòng lớn
	01 cái

	4
	Thiết bị sân khấu các loại
	01 cái

	5
	Máy hàn điện tử
	01 máy

	6
	Máy cắt, máy khoan dùng phin
	01 máy

	7
	Máy uốn kim loại
	01 máy

	8
	Máy in phun canon
	01 máy

	9
	Dây tín hiệu (CMK 222)
	100m

	10
	Jack canon cái kết máy (NC3FXX)
	20 cái

	11
	Jack 6 ly (Mono)(NYS224)
	20 cái

	12
	Jack canon đực kết nối máy (NC3MXX)
	20 cái

	13
	Dây cáp mạng
	100 m

	14
	Bộ đàm TK 2000
	5 cái

	15
	Chân micro đứng cao
	10 cái

	16
	Đèn bạc 64
	30 cây

	17
	Đèn COB 4x100W
	24 cây

	VII
	Ban quản lý khu di tích Gò Tháp
	 

	1
	Xe gắn máy
	03 chiếc

	2
	Xe công nông
	01 chiếc

	3
	Máy chữa cháy các loại
	03 máy

	4
	Máy cưa cành
	1 cái

	5
	Tivi chuyên dùng phát phim tư liệu
	1 cái

	6
	Thiết bị an ninh khu di tích (gồm: 13 camera; 01 Tivi và phụ kiện kèm theo)
	1 bộ

	7
	Máy cắt tỉa cây cảnh
	02 máy

	VIII
	Bảo tàng Đồng Tháp
	 

	1
	Tivi chuyên dùng phát phim tư liệu
	01 cái

	2
	Máy quay phim
	01 cái

	3
	Tủ chống ẩm cho máy ảnh và camera
	1 cái

	4
	Thiết bị phục vụ công tác an ninh (10 cái camera, 1 cái ti vi và phụ kiện)
	1 bộ

	5
	Máy hút ẩm tại kho
	3 cái

	6
	Máy chụp ảnh
	1 cái

	D
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	 

	I
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	 

	1
	Thiết bị kiểm công tơ điện 1 pha các loại
	05 cái

	2
	Thiết bị kiểm công tơ điện 3 pha các loại
	01 cái

	3
	Thiết bị kiểm công tơ điện xoay chiều 1 pha, 3 pha các loại
	02 cái

	4
	Thiết bị kiểm máy đo độ ẩm các loại hạt
	02 cái

	5
	Bộ quả chuẩn
	01 bộ

	6
	Máy đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng và dầu DO
	02 máy

	7
	Cân phân tích các loại
	05 cái

	8
	Bình chuẩn các loại
	06 cái

	9
	Quả cân hạng 04 (40 quả 20 kg)
	01 cái

	10
	Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
	01 cái

	11
	Thiết bị kiểm định phương tiện kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông
	01 cái

	12
	Phòng hiệu chuẩn đo lường khối lượng
	01 cái

	13
	Thiết bị bộ gá kiểm định và 6 phụ kiện thử nghiệm nén/uốn gạch, sắt thép
	01 bộ

	14
	Bộ thử ngón tay
	01 bộ

	15
	Máy đo dòng điện rò
	01 máy

	16
	Bộ thiết bị đo khoảng hở
	01 bộ

	17
	Bộ thiết bị đo nhiệt độ chính xác cao
	01 bộ

	18
	Bộ thiết bị thử nghiệm tính liên tục của nối đất
	01 bộ

	19
	Bộ lực kế
	01 bộ

	20
	Bộ đồng hồ vạn năng
	01 bộ

	21
	Bộ thiết bị phân tích công suất
	01 bộ

	22
	Bộ thiết bị đo tốc độ vòng xoay hiển thị số
	01 bộ

	23
	DATALOGGER nhiệt độ, độ ẩm môi trường
	01 cái

	24
	Bộ thiết bị thử độ rơi của bàn là
	01 bộ

	25
	Thiết bị đo tốc độ gió có đầu đo không dây
	01 cái

	26
	Bộ thiết bị thử độ bền cho công tác lò nướng điện
	01 bộ

	27
	Bộ đỡ mẫu điều chỉnh độ cao
	01 bộ

	28
	Bàn nghiêng
	01 cái

	29
	Bàn xoay
	01 cái

	30
	Bộ máy vi tính kèm 9 bàn chuyên dụng để thiết bị
	01 bộ

	31
	Thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn
	01 bộ

	32
	Bộ quả tỷ lệ F1các loại
	03 bộ

	33
	Bộ phần mềm đo và xử lý biên bản kiểm tra hàng đóng gói sẵn kèm máy tính xách tay và cáp kết nối
	01 bộ

	34
	Bộ quả cân chuẩn E2
	01 bộ

	35
	Máy kiểm tra chất lượng vàng
	01 bộ

	36
	Bộ Pipet hạng I (2,5,10,20L)
	01 bộ

	II
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm
	 

	1
	Bộ quả F2 các loại
	03 bộ

	2
	Quả M1 các loại
	287 cái

	3
	Bộ quả E2 các loại
	01 bộ

	4
	Cân điện tử
	02 cái

	5
	Thiết bị kiểm công tơ 1 pha (cố định)
	03 cái

	6
	Bộ bình chuẩn các loại
	03 bộ

	7
	Bộ Pipet hạng I (2,5,10,20L)
	01 bộ

	8
	Thiết bị kiểm định, kiểm tra máy đo điện tim
	01 cái

	9
	Máy thử kiểm tra huyết áp kế
	01 máy

	10
	Thiết bị kiểm đồng hồ nước lạnh các loại
	02 cái

	11
	Hệ thống kiểm định taximet
	01 hệ thống

	12
	Bộ kiểm đồng hồ áp suất(bình phân lập, đồng hồ chuẩn, bình khí Ni tơ)
	01 bộ

	13
	Hệ thống kiểm định Xitec ô tô
	1 hệ thống

	14
	Thiết bị kiểm định công tơ điện 01 pha 24 vị trí tự động - kỹ thuật số
	01 cái

	15
	Máy kiểm tra chất lượng vàng
	1 cái

	16
	Thiết bị kiểm định cân đồng hồ lò xo
	1 thiết bị

	17
	Bàn cân phân tích
	3 bộ

	18
	Bàn thí nghiệm các loại
	12 bộ

	19
	Bể cách thủy
	1 bộ

	20
	Bể điều nhiệt các loại
	02 cái

	21
	Bể điều nóng lạnh tuần hoàn
	3 bộ

	22
	Bể siêu âm
	2 bộ

	23
	Bếp đun gia nhiệt
	7 bộ

	24
	Bếp đun phá mẫu 8 chỗ + Bộ hút khí độc
	2 bộ

	25
	Bộ chuẩn khối lượng
	01 bộ

	26
	Bộ điện di nằm ngang
	01 bộ

	27
	Bộ điều áp
	01 bộ

	28
	Bộ đưa mẫu tự động-HT sắc ký Ion
	01 bộ

	29
	Bộ dụng cụ xác định thành phần cơ giới đất
	01 bộ

	30
	Bộ hút khí độc
	02 bộ

	31
	Bộ kết nối với MS, ICP-MS - HT Sắc Ký Ion
	01 bộ

	32
	Bộ lấy mẫu bùn, đất
	1 bộ

	33
	Bộ lấy mẫu động thực vật thủy sinh
	1 bộ

	34
	Bộ lấy mẫu nước, nước thải
	1 bộ

	35
	Bộ phụ kiện cho phân tích - HT Sắc Ký Ion
	01 bộ

	36
	Bộ thiết bị kiểm tra hệ thống chụp XQuang
	02 bộ

	37
	Bộ thổi khô dung môi
	1 bộ

	38
	Bộ trộn dung môi
	01 bộ

	39
	Buồng điều nhiệt
	01 cái

	40
	Cân kỹ thuật, cân phân tích các loại
	14 cái

	41
	Cân xác định độ ẩm vật liệu
	1 bộ

	42
	Đầu dò huỳnh quang
	01 cái

	43
	Đèn D2
	01 cái

	44
	Đèn selenium máy hấp thu nguyên tử
	01 cái

	45
	Đèn tử ngoại máy quang phổ
	01 cái

	46
	Đèn vàng
	01 cái

	47
	Fluorometer for quantifying RNA and DNA
	1 bộ

	48
	Gương cầu cho máy quang phổ
	01 cái

	49
	Hệ thống bảo quản BOD
	01 hệ thống

	50
	Hệ thống BOD (máy đo, tủ ấm)
	03 hệ thống

	51
	Hệ thống chưng cất đạm tự động Kendan
	1 bộ

	52
	Hệ thống chụp ảnh gel kỹ thuật số
	01 hệ thống

	53
	Hệ thống Elisa (máy rửa vi đĩa, máy lắc ủ)
	01 hệ thống

	54
	Hệ thống loại khí chân không
	01 hệ thống

	55
	Hệ thống lọc chân không
	2 bộ

	56
	Hệ thống lọc màng vi sinh 6 chỗ
	01 hệ thống

	57
	Hệ thống phá mẫu tự động 06 chỗ
	02 hệ thống

	58
	Hệ thống phân tích xơ tự động
	01 hệ thống

	59
	Kệ cấy mô
	01 cái

	60
	Kính lúp 2 mắt
	01 cái

	61
	Kính hiển vi đầu quang sát 3 đường truyền (kèm máy chụp ảnh KTS)
	01 cái

	62
	Kính hiển vi quang học
	01 cái

	63
	Lò nung
	03 bộ

	64
	Máy cất nước 2 lần
	03 máy

	65
	Máy chiết béo tự động
	01 máy

	66
	Máy chụp hình kỹ thuật số
	01 máy

	67
	Máy cô đặc dung môi
	1 bộ

	68
	Máy cô quay chân Không
	01 máy

	69
	Máy dập mẫu vi sinh
	2 bộ

	70
	Máy định vị cầm tay
	01 máy

	71
	Máy đo bụi hiển thị số
	01 máy

	72
	Máy đo DO
	01 máy

	73
	Máy đo độ dẫn Hanna
	01 máy

	74
	Máy đo độ đục
	01 máy

	75
	Máy đo độ ồn
	01 máy

	76
	Máy đo độ phóng xạ điện tử hiện số
	01 máy

	77
	Máy đo độ rung
	01 máy

	78
	Máy do khí thải ống khói
	01 máy

	79
	Máy đo liều chiếu
	01 máy

	80
	Máy đổ môi trường ra ống nghiệm
	1 bộ

	81
	Máy đo oxy hòa tan Hanna
	02 máy

	82
	Máy đo pH
	09 bộ

	83
	Máy đo quang phổ khả biến
	01 máy

	84
	Máy đo tốc độ gió
	02 máy

	85
	Máy đọc Elisa
	01 máy

	86
	Máy khuấy đũa đồng nhất mẫu
	1 bộ

	87
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	08 bộ

	88
	Máy kiểm nhanh mức độ vệ sinh của bề mặt hoặc chất lỏng (tiếp xúc thực phẩm, thuốc…) theo nguyên tắc ATP
	1 bộ

	89
	Máy lắc mẫu các loại
	08 máy

	90
	Máy lắc vortex
	8 bộ

	91
	Máy lấy mẫu không khí thể tích cao
	1 bộ

	92
	Máy lấy mẫu không khí tốc độ thấp
	1 bộ

	93
	Máy lấy mẫu vi sinh không khí
	01 máy

	94
	Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí tự động đạt chuẩn ISO 14.698, có thể gắn thêm phụ kiện để lấy mẫu trên cao
	1 bộ

	95
	Máy lọc nước siêu sạch
	01 máy

	96
	Máy ly tâm lạnh
	1 bộ

	97
	Máy ly tâm tốc độ cao
	1 bộ

	98
	Máy nghiền mẫu
	01 máy

	99
	Máy nghiền mẫu ướt
	1 bộ

	100
	Máy pha loãng mẫu tự động
	01 máy

	101
	Máy quang phổ hấp thu phân tử khả biến
	01 máy

	102
	Máy rửa và sấy dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm
	01 máy

	103
	Máy ủ nhiệt khô
	01 máy

	104
	Micropipet 10ul - 10ml
	10bộ

	105
	Nồi hấp tiệt trùng các loại
	5 cái

	106
	Nồi hấp tiệt trùng kiểu đứng
	3 bộ

	107
	Ống dẫn khí Hydro
	01 ống

	108
	Phần mềm điều khiển - HT sắc ký Ion
	01 cái

	109
	Phụ kiện máy AAS
	01 cái

	110
	Phụ kiện máy LCMS -Filamnet Dassy
	04 cái

	111
	Quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS
	2 bộ

	112
	Skimmer ICAP Q NI for Insert
	03 cái

	113
	Thiết bị phân tích hệ thống phá mẫu bằng lò vi sóng
	01 cái

	114
	Thiết bị chiết mẫu pha rắn chân không 12 cổng
	01 cái

	115
	Thiết bị đo carbon monoxide
	01 cái

	116
	Thiết bị đo liều phóng xạ sử dụng buồng Ion hóa nén
	02 cái

	117
	Thiết bị kiểm tra mas
	02 cái

	118
	Thiết bi lấy dung dịch axit đặc
	5 bộ

	119
	Thiết bị phân tích BOD
	1 bộ

	120
	Thiết bị phân tích COD + Bộ phá mẫu COD
	3 bộ

	121
	Thiết bị phân tích hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm tự động
	01 cái

	122
	Thiết bị spin mẫu
	01 cái

	123
	Tủ ấm các loại
	12 cái

	124
	Tủ ẩm lạnh
	2 bộ

	125
	Tủ cấy an toàn sinh học cấp II các loại
	4 bộ

	126
	Tủ cấy vi sinh
	6 cái

	127
	Tủ đựng hóa chất, chất chuẩn
	3 bộ

	128
	Tủ hút khí độc
	2 bộ

	129
	Tủ lạnh bảo quản các loại
	4 cái

	130
	Tủ lạnh các loại
	05 cái

	131
	Tủ mát các loại
	7 cái

	132
	Tủ sấy các loại
	5 cái

	133
	Tủ sấy chân không
	1 bộ

	134
	Tủ thao tác
	02 cái

	135
	Tủ ủ lắc
	1 bộ

	136
	Bộ phân phối dung môi (Bơm cao áp, gradient bốn dòng dung môi có khử khí)-HT Sắc Ký Ion
	01 bộ

	137
	Hệ thống đầu dò sắc ký lỏng ghép khối phổs
	01 hệ thống

	138
	Máy Phân Tích 5 Nguyên Tố CHNSO
	01 cái

	139
	Máy đổ đĩa Petri tự động
	1 bộ

	140
	Máy hấp thu nguyên tử
	01 máy

	141
	Hệ thống PCR - Real time
	01 hệ thống

	142
	Hệ thống phát hiện và định lượng nhanh vi sinh bằng phương pháp nhuộm huỳnh quang
	1 bộ

	143
	Hệ thống phối phổ Plasma ICP-MS
	02 hệ thống

	144
	Hệ thống Sắc ký khí ghép khối phổ
	2 hệ thống

	145
	Hệ thống sắc khí lỏng HPLC-UV-VIS
	3 bộ

	146
	Hệ thống sắc ký khí GC-FID
	3 bộ

	147
	Hệ thống sắc ký lỏng Ion ( máy in+ máy tính com paq)
	03 hệ thống

	148
	Hệ thống phá mẫu lò vi sóng
	2 bộ

	149
	Thiết bị kiểm định máy CT Scanner và X – quang tăng sáng truyền hình
	02 hệ thống

	150
	Thiết bị đếm khuẩn lạc tự động
	01 cái

	151
	Máy Trãi Đĩa Tự Động
	01 máy

	152
	Máy hấp môi trường tự động
	1 bộ

	153
	Máy chuẩn độ điện thế xác định độ ẩm theo karh fisher
	01 bộ

	154
	Bể điều nhiệt lạnh hoàn lưu, điện tử hiện số
	04 bộ

	155
	Máy đo tỷ trọng mẫu lỏng
	01 bộ

	156
	Hệ thống chiết pha rắn tự động (SPE) 12 kênh chiết tuần tự
	01 bộ

	157
	Thiết bị lẫy mẫu khí ISOKENETIC: Bụi tổng, VOCS, hơi axit, kim loại nặng
	02 bộ

	158
	Tủ ấm vi sinh
	02 bộ

	159
	Tủ bảo quản môi trường nuôi cấy
	4 bộ

	160
	Thiết bị tiệt trùng que cấy bằng điện
	02 bộ

	161
	Tủ chuẩn nhiệt độ, độ ẩm dùng để hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
	01 bộ

	162
	Máy Quang Phổ tán xạ năng lượng huỳnh quang tia X
	01 bộ

	163
	Tủ sấy thăng hoa
	02 cái

	164
	Máy in date
	02 cái

	165
	Hệ bioreactor
	05 bộ

	166
	Máy đóng gói
	02 cái

	167
	Hệ thống lên men sinh khối
	05 cái

	168
	Bộ lấy mẫu bùn, đất
	02 bộ

	169
	Bộ lấy mẫu động thực vật thủy sinh
	02 bộ

	170
	Bộ lấy mẫu nước, nước thải
	02 bộ

	171
	Bàn để cân phân tích
	04 cái

	172
	Vòi rửa mắt, cơ thể chuyên dùng cho phòng thí nghiệm (An toàn lao động)
	02 cái

	173
	Bộ nguồn âm chuẩn
	01 bộ

	174
	Bộ thiết bị chuẩn kiểm định nhiệt kế y học điện tử và bức xạ hồng ngoại đo tai
	01 bộ

	175
	Bộ thiết bị hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng y tế
	02 bộ

	176
	Bộ thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 30 kênh
	02 bộ

	177
	Bộ thiết bị chuẩn kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt
	01 bộ

	178
	Thiết bị kiểm định công tơ điện 03 pha tự động kỹ thuật số 12 vị trí
	01 bộ

	179
	Bơm thử áp lực điều khiển điện dải cao đến 70 bar
	01 bộ

	180
	Bàn tạo áp suất dạng piston – Tích hợp thêm chức năng kiểm đồng hồ Oxigen kèm phụ kiện (tới 800bar)
	01 bộ

	181
	Bộ áp kế chuẩn điện tử chính xác cao 0.05% FS (-1 bar đến 700 bar)
	01 bộ

	182
	Bộ thiết bị lưu động kiểm định van an toàn trực tiếp tại nhà máy
	01 bộ

	183
	Bàn tạo áp suất lưu động dạng khí nén (đến 60bar)
	01 bộ

	184
	Thiết bị đo điện trở đất – Điện trở suất của đất – chỉ thị số
	02 bộ

	185
	Thiết bị đo điện trở cách điện – chỉ thị số
	01 bộ

	186
	Máy thủy bình
	01 bộ

	187
	Thiết bị đo cường độ ánh sáng
	01 bộ

	188
	Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại
	01 bộ

	189
	Thiết bị đo ồn điện tử
	01 bộ

	190
	Bộ dụng cụ đo độ dài, đo đường kính, đo chu vi,…
	01 bộ

	191
	Bộ gá thử van an toàn lưu động
	01 bộ

	192
	Máy rò khí Gas lạnh
	01 bộ

	193
	Máy rò khí Gas hóa lỏng
	01 bộ

	194
	Máy siêu âm đo chiều dầy kiểm tra ăn mòn đường ống, thành bình
	01 bộ

	195
	Máy nội soi kiểm tra khuyết tật bên trong thành ống, bình chứa
	01 bộ

	196
	Các dụng cụ phụ trợ khác phục vụ thao tác và An toàn cho kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn
	01 bộ

	197
	Bộ Phantom chuẩn kiểm định chất lượng hình ảnh X-quang Răng
	01 Bộ

	198
	Thiết bị đọc liều kế cá nhân
	02 Bộ

	199
	Bộ phantom chuẩn kiểm định chất lượng hình ảnh X-quang Vú
	01 bộ

	200
	Bộ thiết bị kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo
	01 bộ

	201
	Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS).
	01 hệ thống

	202
	Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ 3 tứ cực (LC/MS/MS)
	02 hệ thống

	203
	Hệ thống chiết pha rắn tự động (SPE) 36 kênh chiết tuần tự
	01 bộ

	204
	Tủ lạnh đông sâu
	02 bộ

	205
	Kính hiển vi quang học kèm camera
	01 bộ

	E
	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	 

	I
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải
	 

	1
	Máy định vi
	01 máy

	2
	Máy đo độ sâu
	01 máy

	3
	Máy in thẻ và các phụ kiện
	3 bộ

	4
	Máy định vị cầm tay xác định tọa độ
	01 cái

	5
	Máy đo độ sâu cầm tay (máy hồi âm)
	01 cái

	6
	Ống nhòm
	01 cái

	7
	Máy thủy bình
	2 máy

	8
	Máy ảnh, quay phim chuyên dụng
	01 bộ

	II
	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
	 

	1
	Cân xách tay các loại
	12 cái

	2
	Xe mô tô thanh tra giao thông các loại
	17 chiếc

	3
	Camera đặt trên xe ô tô giám sát hành trình
	06 cái

	4
	Hệ thống đèn, còi
	07 bộ

	5
	Thiết bị dẫn đường lắp trên ô tô
	01 bộ

	6
	Thiết bị trích xuất dữ liệu hành trình
	04 bộ

	III
	Cảng vụ Đường thủy nội địa
	 

	1
	Ca nô cao tốc vỏ composite
	01 chiếc

	2
	Xe mô tô các loại
	8 chiếc

	3
	Máy định vị cầm tay xác định tọa độ
	02 cái

	4
	Máy đo độ sâu cầm tay
	02 cái

	5
	Máy đo khoảng cánh laser
	01 cái

	6
	Máy ảnh
	02 máy

	7
	Bộ máy vi tính xách tay chuyên dùng
	04 bộ

	IV
	Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng Công trình giao thông
	 

	1
	Máy sơn kẻ vạch phân làn
	01 cái

	2
	Máy thủy chuẩn tự động
	01 cái

	3
	Máy hàn
	07 cái

	4
	Máy kinh vĩ + bộ đàm
	01 cái

	5
	Bồn tưới nhựa
	01 cái

	6
	Cần Benkenlman
	01 cái

	7
	Máy tiện
	03 cái

	8
	Máy hàn
	01 cái

	9
	Máy ép hơi
	01 cái

	10
	Máy đầm cốc
	04 cái

	11
	Máy cày + máy kéo (kèm rơmóc)
	03 chiếc

	12
	Búa đóng cọc
	4 cái

	13
	Palăng xích kéo tay
	03 cái

	14
	Máy hàn Boss điện
	04 cái

	15
	Máy khoan
	01 cái

	16
	Dàn Solex
	01 cái

	17
	Phà sắt
	01 chiếc

	19
	Tàu kéo + máy Kobuta
	01 chiếc

	20
	Sà lan
	02 chiếc

	21
	Sà lan
	01 cái

	22
	Búa rung
	01 cái

	23
	Máy ủi
	02 máy

	24
	Máy đào bánh lốp
	2 máy

	25
	Máy lu các loại
	04 máy

	26
	Máy bang
	01 máy

	27
	Máy toàn đạt điện tử
	01 máy

	28
	Mấy đầm nhảy
	01 máy

	29
	Thiết bị kiểm định cầu
	01 bộ

	30
	Thiết bị rải đá
	01 máy

	31
	Máy cắt bê tông
	01 máy

	32
	Gàu cạp vật tư (cát, đá,…)
	01 cái

	33
	Bồn nấu nhựa
	01 cái

	34
	Đoạn cần
	02 cái

	35
	Ca nô chạy máy dầu
	02 chiếc

	36
	Cần cẩu
	01 cái

	V
	Phà Đồng Tháp
	 

	1
	Cột đo nhiên liệu điện tử (bơm dầu)
	8 cái

	2
	Bồn chứa nhiên liệu
	8 cái

	3
	Hệ thống phao tiêu báo hiệu 02 bờ
	6 bộ

	4
	Máy tiện dài
	02 cái

	5
	Cân trọng tải xách tay
	7 cái

	6
	Máy hàn điện
	5 cái

	7
	Máy hàn điện tử
	02 cái

	8
	Máy bơm nước
	8 cái

	9
	Cầu dẫn (Eiffel + gỗ)
	7 cây

	10
	Pontong vỏ thép
	7 chiếc

	11
	Phà vỏ thép
	15 chiếc

	12
	Máy phát điện
	03 cái

	13
	Pa lăng
	04 cái

	14
	Trạm biến áp
	06 cái

	15
	Đèn pha phà
	30 cái

	16
	Máy khoan
	04 cái

	17
	Hệ thống camera
	06 bộ

	18
	Trụ tựa ponton
	12 trụ

	19
	Trụ neo phà
	12 trụ

	20
	Cầu dẫn Bailey
	03 cây

	21
	Máy trộn hồ
	02 cái

	22
	Cầu dẫn
	02 cây

	23
	Phao phụ
	02 cái

	VI
	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ
	 

	a
	Thiết bị kiểm định xe cơ giới
	 

	1
	Bộ máy kiểm tra khí xả động cơ xăng
	5 bộ

	2
	Bộ máy kiểm tra khí xả động cơ diesel
	5 bộ

	3
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	4 bộ

	4
	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng
	5 bộ

	5
	Máy đo độ dầy kim loại
	1 bộ

	b
	Thiết bị đối với xe cơ giới có khối lượng phân bố lên trục đơn đến 2.000kg
	 

	6
	Thiết bị kiểm tra trượt ngang
	1 bộ

	7
	Thiết bị kiểm tra phanh bán cơ giới
	1 bộ

	8
	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm xe con
	1 bộ

	9
	Kích nâng
	1 bộ

	c
	Thiết bị đối với xe cơ giới có khối lượng phân bố lên trục đơn đến 13.000kg
	 

	10
	Thiết bị kiểm tra trượt ngang
	03 bộ

	11
	Thiết bị kiểm tra phanh bán cơ giới
	03 bộ

	12
	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm xe con
	03 bộ

	13
	Kích nâng
	03 bộ

	d
	Thiết bị kiểm định phương tiện thủy nội địa
	 

	1
	Máy đo độ dày tol bằng siêu âm
	02 cái

	2
	Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại
	01 cái

	3
	Máy đo khí đa chỉ tiêu
	01 cái

	4
	Máy định vị vệ tinh
	01 cái

	5
	Máy đo tốc độ vòng quay kiểu tiếp xúc và Laser
	01 cái

	6
	Máy đo độ bóng
	01 cái

	7
	Đồng hồ co bóp trục khuỷu
	01 cái

	8
	Panme đo trong dạng khẩu
	01 cái

	9
	Panme đo ngoài cơ khí
	02 cái

	10
	Thước đo mối hàn đa năng
	02 cái

	11
	Đồng hồ so điện tử
	02 cái

	12
	Máy đo khoảng cách
	01 cái

	13
	Thước thủy điện tử
	02 cái

	14
	Đồng hồ bấm giờ
	02 cái

	15
	Đồng hồ vạn năng
	01 cái

	16
	Quả dọi
	01 cái

	17
	Thiết bị cân ô tô xách tay
	03 cái

	18
	Máy hút khí xả
	04 cái

	F
	ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP
	 

	1
	Server phát sóng phát thanh
	04 bộ

	2
	Server phát sóng phát thanh
	06 bộ

	3
	Lưu trữ biên bản phát sóng truyền hình
	02 bộ

	4
	Hệ thống server mail và backup
	02 bộ

	5
	Hệ thống server FTP
	03 bộ

	6
	Server lưu trữ phát thanh
	02 bộ

	7
	Hệ thống Router HD
	02 hệ thống

	8
	Hệ thống máy lạnh trung tâm
	02 hệ thống

	9
	Thiết bị thu phát quang
	06 bộ

	10
	Hệ thống tổng khống chế HD
	02 hệ thống

	11
	Thiết bị thu phát 3G, 4G
	07 bộ

	12
	Camera phim trường
	26 bộ

	13
	Hệ thống phim trường ảo
	02 bộ

	14
	Prompter studio
	10 bộ

	15
	Máy tính CG
	02 bộ

	16
	Máy tính capture
	12 bộ

	17
	Hệ thống liên lạc (intercom)
	03 bộ

	18
	Máy tính kỷ xảo và đồ họa
	20 bộ

	19
	Máy dựng hình phi tuyến
	19 bộ

	20
	Hệ thống boom camera phim trường
	01 hệ thống

	21
	Hệ thống màn chiếu sau phim trường
	03 hệ thống

	22
	Camera phóng viên
	86 bộ

	23
	Máy tính thu vệ tinh
	03 bộ

	24
	Hệ thống camera link HD (cam di động)
	26 bộ

	25
	Hệ thống doly
	02 bộ

	26
	Máy tính biên tập, kiểm duyệt chương trình truyền hình
	19 bộ

	27
	Laptop cho phóng viên (truyền tin tức)
	10 bộ

	28
	Thiết bị ghi âm cho phóng viên
	06 bộ

	29
	Máy tính dựng chương trình phát thanh
	08 bộ

	30
	Máy tính kiểm duyệt các TVC quảng cáo
	05 bộ

	31
	Hệ thống camera an ninh
	01 hệ thống

	32
	Mixer audio Phòng thu
	06 Cái

	33
	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu video
	10 Bộ

	34
	Thiết bị tách, ghép tín hiệu audio-video
	10 Bộ

	35
	Thiết bị Live Streaming
	4 Bộ

	36
	Thiết bị phát file
	7 Bộ

	37
	Hệ thống Router HD
	02 Hệ thống

	38
	Hệ thống tổng khống chế HD
	02 Hệ thống

	39
	Thiết bị phát thanh trực tiếp từ hiện trường
	02 Bộ

	40
	Thiết bị trực tiếp phát thanh qua mạng xã hội
	02 Bộ

	41
	Máy phát thanh FM 10KW
	02 hệ thống

	42
	Hệ thống lưu trữ trung tâm
	01 hệthống

	43
	Hệ thống lưu trữ bằng từ LTO
	02 hệ thống

	44
	Hệ thống mạng quang cho mạng
phát sóng phát hình- phát thanh
	02 hệ thống

	45
	Bàn trộn hình chuẩn SD/HD
	07 bộ

	46
	Hệ thống đèn phim trường
	04 hệ thống

	47
	Studio (phòng thu hình)
	03 hệ thống

	48
	Hệ thống âm thanh lưu động
	01 hệ thống

	49
	Studio (phòng thu tiếng)
	03 hệ thống

	50
	Thiết bị (phòng thu tiếng)
	05 hệ thống

	51
	Hệ Thống Server Steaming tín hiệu
	03 Hệ thống

	52
	Hệ thống phát chương trình truyền hình
	02 Hệ thống

	53
	Đường trục mạng Sản xuất chương trình
	01 Hệ thống

	54
	Thiết bị CG HD
	07 Hệ thống

	55
	Thiết bị âm thanh phim trường
	01 Hệ thống

	56
	Máy photo màu
	01 máy

	57
	Màn hình Led sân khấu chuyên dụng
	01 bộ

	G
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	 

	I
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
	 

	1
	Xe gắn máy
	11 chiếc

	2
	Tủ lạnh chuyên dùng
	15 cái

	3
	Buồng cấy vi trùng
	3 cái

	4
	Nồi hấp tiệt trùng
	2 cái

	5
	Tủ hấp dụng cụ
	1 cái

	6
	Tủ đông
	1 cái

	7
	Máy ly tâm
	4 máy

	8
	Máy cất nước 2 lần
	1 máy

	9
	Máy đo đa chỉ tiêu
	1 máy

	10
	Tủ sấy
	2 cái

	11
	Tủ ấm
	6 cái

	12
	Máy gia nhiệt mẫu
	1 máy

	13
	Máy Điện di ngang
	1 máy

	14
	Cân điện tử
	2 cái

	15
	Máy quang phổ
	2 Máy

	16
	Bàn Thí Nghiệm áp tường kháng hóa chất
	3 cái

	17
	Máy Realtime PCR
	1 máy

	18
	Tủ cấy vi sinh
	1 cái

	19
	Tủ lạnh
	2 cái

	20
	Tủ Sấy điện tử hiện số thời gian & nhiệt độ
	1 cái

	21
	Máy gia nhiệt chuẩn bị phân tích mẫu COD
	1 cái

	22
	Bơm chân không
	1 cái

	II
	Chi cục Kiểm Lâm
	 

	1
	Xe gắn máy
	21 chiếc

	2
	Máy nổ
	2 máy

	3
	Tắc ráng
	1 cái

	4
	Máy bơm chữa cháy
	26 máy

	5
	Máy định vị
	28 máy

	6
	Máy quay phim
	04 máy

	8
	Nhà bạt
	07 chiếc

	9
	Máy chụp hình
	4 cái

	10
	Máy thổi gió
	10 cái

	11
	Máy tính bảng, phần mềm hỗ trợ điều tra rừng, xây dựng bảng đồ hiện trạng rừng
	5 bộ

	III
	Chi cục Thủy Lợi
	 

	1
	Máy kinh vĩ
	01 máy

	2
	Máy đo độ xa
	01 máy

	3
	Máy tự ghi mực nước
	05 máy

	4
	Máy định vị
	2 máy

	IV
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 

	1
	Cân phân tích
	01 cái

	2
	Tủ sấy
	01 cái

	3
	Kính hiển vi
	02 cái

	4
	Máy đo độ ẩm
	01 máy

	5
	Tủ ấm
	01 cái

	6
	Kính hiển vi soi nổi
	03 cái

	V
	Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
	 

	1
	Xuồng ba lá
	01 cái

	2
	Tắc ráng (gỗ) + máy dầu
	2 bộ

	3
	Máy bơm ly tâm
	04 máy

	4
	Hệ thống tưới phun
	5 hệ thống

	5
	Máy nén
	3 máy

	6
	Đầu máy dầu
	01 máy

	7
	Máy chạy xuồng PCCC
	4 máy

	8
	Tủ cấy vi sinh
	17 cái

	9
	Máy thổi hạt chắc lép
	2 máy

	10
	Nồi hấp tiệt trùng
	9 cái

	11
	Máy đo độ ẩm PM
	06 máy

	12
	Máy cất nước
	3 máy

	13
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	2 máy

	14
	Thiết bị xử lý nước
	01 cái

	15
	Máy đo độ PH
	5 máy

	16
	Máy nghiền hạt
	01 máy

	17
	Tủ ấm
	3 cái

	18
	Tủ sấy
	3 cái

	19
	Thiết bị chia mẫu dạng hình nón
	02 cái

	20
	Kính hiển vi các loại
	3 cái

	21
	Bộ kiểm phảm hạt gạo
	01 bộ

	22
	Hệ thống nuôi CM ngập chìm
	2 hệ thống

	23
	Bộ quả cân chuẩn
	2 bộ

	24
	Cân điện tử các loại
	3 cái

	25
	Cân cơ 3 cần
	01 cái

	26
	Máy phòng cháy chữa cháy
	4 máy

	27
	Máy nổ và hệ thống bơm
	4 cái

	28
	Đầu, ống và tủ điều khiển bơm nước
	09 bộ

	29
	Tủ hút khí độc
	01 cái

	30
	Bộ bơm rút
	10 bộ

	31
	Hệ thống kệ + đèn
	35 cái

	32
	Máy Vikyno RV70
	03 cái

	33
	Kính hiển vi có màn hình
	02 bộ

	34
	Máy phát điện
	05 bộ

	35
	Máy đóng chậu
	01 bộ

	36
	Máy trộn giá thể
	01 bộ

	37
	Máy sàn giá thể
	01 bộ

	38
	Máy rót môi trường
	01 cái

	39
	Tủ thanh trùng
	01 cái

	40
	Ghe Composite + máy dầu
	03 bộ

	41
	Pipet tự động
	02 cái

	42
	Xuồng Composite
	20 cái

	43
	Bể Composite 10 m3
	05 cái

	44
	Máy cải tạo ao
	16 bộ

	45
	Máy quang phổ đo độ đục hiện số
	01 bộ

	46
	Thiết bị đo BOD5
	01 bộ

	47
	Tủ mát trữ mẫu
	01 cái

	48
	Bàn lắc
	01 cái

	49
	Máy lắc
	01 cái

	50
	Máy gieo hạt chân không 6x1
	1 cái

	51
	Motuer bơm nước 45HP
	7 cái

	52
	Motuer bơm nước 22HP
	7 cái

	53
	Motuer bơm nước 60HP
	2 cái

	VI
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	 

	1
	Tắc ráng
	1 cái

	2
	Máy thủy
	2 cái

	3
	Máy chụp hình
	1 cái

	H
	SỞ CÔNG THƯƠNG
	 

	I
	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
	 

	1
	Thiết bị đo các loại
	30 bộ

	2
	Mainboard, Cell đo O2, Cell đo CO2
	01 cái

	3
	Đầu dò đo vận tốc
	01 bộ

	4
	Đầu đo áp lực cao
	01 cái

	5
	Máy quay phim, pin, thẻ nhớ
	01 máy

	6
	Cảm biến Oxy
	01 cái

	K
	SỞ NỘI VỤ
	 

	I
	Văn phòng Sở Nội vụ
	 

	1
	Máy vi tính phục vụ thi tuyển
	01 cái

	2
	Máy in A3 (in bằng khen)
	01 cái

	3
	Máy in thẻ nhựa (làm thẻ CB CCVC)
	01 cái

	4
	Máy Scan chuyên dùng
	03 cái

	II
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử
	 

	1
	Giá (kệ) bảo quản tài liệu chuyên dụng
	465 cái

	2
	Máy hút ẩm
	36 máy

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ phục vụ lưu trữ Tài liệu
	28 máy

	4
	Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm
	02 chiếc

	5
	Máy khử trùng tài liệu bằng phương pháp đông lạnh hoặc hút chân không…
	01 máy

	6
	Máy khử axit
	01 chiếc

	7
	Hệ thống thiết bị tu bổ, phục chế tài liệu
	01 hệ thống

	8
	Hệ thống thiết bị lập bản sao bảo hiểm microfilm
	01 hệ thống

	9
	Bàn là phục chế tài liệu chuyên dụng
	05 cái

	10
	Máy bồi nền
	01 cái

	11
	Tủ lưu ảnh
	02 cái

	12
	Tủ chống ẩm lưu băng, ghi âm
	02 cái

	13
	Máy xay bột giấy
	01 cái

	14
	Đèn kiểm tra tài liệu bằng tia cực tím
	01 cái

	15
	Thiết bị bóc tách (keo, giấy, hồ,…)
	5 cái

	16
	Hệ thống chữa cháy kho lưu trữ
	01 hệ thống

	L
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	 

	I
	Văn phòng Sở
	 

	1
	Thiết bị định vị toàn cầu (GPS)
	1 cái

	2
	Thiết bị đo kiểm mạng thông tin di động (Máy Tems)
	1 cái

	3
	Thiết bị đo kiểm mạng thông tin di động (Máy Sitemaster)
	1 cái

	4
	Thiết bị đo kiểm mạng thông tin di động (Máy đo tần số)
	1 cái

	5
	Máy đo khoảng cách laser
	1 máy

	6
	Máy phân tích sóng RF
	1 máy

	7
	Máy đo phơi nhiễm điện từ trường
	1 máy

	8
	Đồng hồ đo điện trở đất
	1 cái

	9
	Máy phân tích sóng đứng VSWR
	1 máy

	10
	Hệ thống màn hình Led
	1 Hệ thống

	11
	Thiết bị Wifi công cộng
	1 Hệ thống

	12
	Máy chủ quản lý hệ thống màn hình, bảng điện tử
	1 Hệ thống

	13
	Phần mềm quản lý hệ thống màn hình, bảng điện tử
	1 Hệ thống

	14
	Máy chủ quản lý hệ thống tường lửa tập trung
	2 Hệ thống

	15
	Máy chủ quản lý tập trung hệ thống bảng, màn hình điện tử
	1 Hệ thống

	16
	Máy chủ eoffice
	1 máy

	17
	Tường lửa
	1 cái

	18
	Thiết bị lưu trữ mạng (NAS)
	2 cái

	19
	Máy tính phục vụ ứng cứu sự cố
	3 máy

	20
	Máy scan tốc độ cao
	1 Máy

	21
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	3 cái

	22
	Thiết bị định tuyến mạng (Router)
	1 cái

	23
	Điện thoại vệ tinh
	01 cái

	24
	Hệ thống camera giám sát màn hình, bảng điện tử
	01 Hệ thống

	25
	Hệ thống truyền thanh IP
	02 Hệ thống

	26
	Hệ thống điều khiển báo giờ làm việc
	01 Hệ thống

	27
	Hệ thống tổng đài 1002
	01 Hệ thống

	28
	Phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền thanh, công nghệ thông tin
	01 Hệ thống

	29
	Máy trạm (workstation) kết nối màn hình giám sát trung tâm điều hành thông minh
	01 Hệ thống (10 máy)

	30
	Máy trạm (workstation) quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – Viễn thông và theo dõi thông tin trên internet
	01 Hệ thống (01 máy)

	II
	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
	 

	1
	Máy vi tính thiết kế Đồ Họa
	2 Máy

	2
	Máy vi tính thiết kế Website
	4 Máy

	3
	Máy vi tính chuyên lập trình
	5 Máy

	4
	Máy vi tính phục vụ quản trị hệ thống
	4 Máy

	5
	Máy vi tính phục vụ HNTT
	2 Máy

	6
	Máy chủ Cổng thông tin điện tử, Sở ban ngành, huyện thị thành phố
	6 Máy

	7
	Máy chủ Mail
	4 Máy

	8
	Máy chủ một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
	6 Máy

	9
	Máy chủ eoffice
	5 Máy

	10
	Máy chủ hosting
	2 Máy

	11
	Máy chủ DNS
	2 Máy

	12
	Máy chủ LDAP
	2 Máy

	13
	Máy chủ Hội nghị trực tuyến
	3 Máy

	14
	Máy chủ App (Websphere Application)
	4 Máy

	15
	Máy chủ Web dotnet
	2 Máy

	16
	Máy chủ Số hoá tài liệu
	2 Máy

	17
	Máy chủ hỗ trợ các đơn vị đặt phần mềm tại TTTHDL
	4 Máy

	18
	Máy chủ giám sát
	1 Máy

	19
	Máy chủ dự phòng
	2 Máy

	20
	Máy chủ phục vụ công tác thực hành
	1 Máy

	21
	Máy tính bảng phục vụ lập trình HĐH Android
	1 Máy

	22
	Máy tính bảng phục vụ lập trình HĐH iOS
	1 Máy

	23
	Thiết bị Firewall + IPS
	2 Cái

	24
	Thiết bị chống DDOS
	2 Cái

	25
	Anti Spam mail
	2 Cái

	26
	Web APP Firewall
	4 cái

	27
	Switch Core Layer 3
	2 cái

	28
	Switch Distribution
	4 cái

	29
	Switch Access
	8 cái

	30
	Router
	6 cái

	31
	Thiết bị cân bằng tải
	2 cái

	32
	Tủ Rack
	8 cái

	33
	Thiết bị backup Tape
	2 cái

	34
	Thiết bị backup NAS
	4 cái

	35
	Hệ thống Storage SAN
	4 Hệ thống

	36
	Thiết bị KVM
	4 cái

	37
	Thiết bị đầu cuối HNTT (VCS)
	2 cái

	38
	Thiết bị nhắn tin GSM
	2 cái

	39
	Thiết bị phát sóng wifi
	3 cái

	40
	Máy quét mã vạch
	2 máy

	41
	Đầu đọc thẻ từ
	2 cái

	42
	Board mạch lập trình IoT
	3 cái

	43
	Mobile chạy hệ điều hành Android
	1 cái

	44
	Mobile chạy hệ điều hành iOS
	1 cái

	45
	Camera Phục vụ phòng học
	4 cái

	46
	Thiết bị lưu trữ
	1 cái

	47
	Máy in màu
	1 máy

	48
	Máy vi tính - Phòng thực hành quản trị mạng, an toàn thông tin
	30 máy

	49
	Máy chiếu phục vụ phòng họp trực tuyến
	1 máy

	50
	Loa + Micro + Ampli phục vụ họp trực tuyến
	1 bộ

	51
	Màn hình giám sát Trung tâm dữ liệu
	2 cái

	52
	Thang nhôm rút 5mét
	1 cái

	53
	Máy khoan điện bê tông
	1 máy

	54
	Máy khoan pin
	1 Máy

	55
	Máy cắt bê tông
	1 Máy

	56
	Máy đục, phá bê tông
	1 máy

	57
	Đồng hồ đo điện, đo ampere kế.
	1 cái

	58
	Thước đo khoảng cách dạng bánh xe có đồng hồ.
	1 cái

	59
	Tủ phân phối điện
	1 cái

	60
	Thanh phân phối điện PDU
	2 cái

	61
	UPS chuyên dụng
	8 cái

	62
	Máy lạnh chuyên dụng
	1 máy

	63
	Máy phát điện chuyên dụng
	1 máy

	M
	VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM
	 

	I
	Văn phòng Vườn Quốc gia Tràm chim
	 

	1
	Máy ảnh chuyên dùng
	02 máy

	2
	Máy cày và các thiết bị kèm theo
	02 máy

	3
	Phà vận chuyển + máy chạy
	01 cái

	4
	Bình xịt máy
	20 máy

	5
	Xe gắn máy
	08 chiếc

	6
	Tắc ráng + mái che
	26 chiếc

	7
	Máy định vị
	07 máy

	8
	Hệ thống bộ đàm
	02 hệ thống

	9
	Máy động lực/máy xăng
	24 máy

	10
	Thiết bị chữa cháy
	01 bộ

	11
	Nhà bạt (lều)
	04 cái

	12
	Máy xới tay + thiết bị kèm theo
	01 bộ

	13
	Ống nhòm
	03 cái

	14
	Máy đo độ rắn
	01 máy

	15
	Thiết bị đo tốc độ gió
	02 cái

	16
	Khoan đất
	02 cái

	17
	Máy đo độ đục
	01 máy

	18
	Máy đo PH
	01 máy

	19
	Máy đo DO
	01 máy

	20
	Bộ thiết bị BOD + tủ ấm
	01 bộ

	21
	Tủ chứa thiết bị
	01 cái

	22
	Tủ đựng vũ khí
	01 cái

	23
	Hệ thống Camera chuyên dùng
	02 hệ thống

	24
	Máy đo độ dẫn điện
	01 máy

	II
	Trung tâm bảo tồn và Phát triển sinh vật
	 

	1
	Tủ chống ẩm
	01 máy

	2
	Máy ảnh chuyên dùng
	01 máy

	3
	Máy định vị
	03 máy

	4
	Máy đo đa chỉ tiêu nước - đo nồng độ oxy hòa tan và nhiệt độ
	01 máy

	5
	Máy đo khoảng cách từ xa
	01 máy

	6
	Máy Honđa
	01 máy

	7
	Tắc ráng
	01 chiếc

	8
	Ống nhòm
	01 cái

	N
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
	 

	1
	Máy ảnh chuyên dùng
	01 cái

	2
	Máy vi tính chuyên dùng
	02 bộ

	O
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 

	1
	Máy chủ
	02 Bộ

	2
	Thiết bị Firewall
	01 Bộ

	3
	Máy chấm trắc nghiệm
	03 Cái

	4
	Máy photo siêu tốc
	05 Cái

	5
	Máy xếp giấy theo bộ đề thi
	03 Cái

	6
	Máy bấm ghim theo bộ đề thi
	03 Cái

	7
	Máy vi tính phục vụ làm đề thi các kỳ thi
	20 Cái

	8
	Máy tính (Laptop) quản lý, xử lý dữ liệu thi THPT
	02 cái

	9
	Máy in phục vụ làm đề thi , chấm thi các kỳ thi
	06 Cái

	10
	Máy Scan tốc độ nhanh quét bài thi trắc nghiệm
	02 Cái

	11
	Máy in laser màu in thẻ dự thi tốt nghiệp THPT
	01 cái

	12
	Máy in chuyên dụng in bằng tốt nghiệp THPT, in cấp bản sao bằng tốt nghiệp hàng ngày
	02 cái

	13
	Máy vi tính in bằng tốt nghiệp THPT
	01 bộ

	14
	Máy cắt phách bài thi
	01 cái


 
PHỤ LỤC SỐ 02
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
	STT
	Chủng loại
	Số lượng

	A
	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	 

	A.1
	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁP MƯỜI
	 

	I
	 
	 

	1
	Phòng học lý thuyết
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng đen
	1 Bộ

	1.4
	Bảng trắng
	1 chiếc

	1.5
	Nghề Bảo vệ thực vật
	12 chiếc

	1.6
	Quạt gió
	1 chiếc

	1.7
	Thước cây
	1 chiếc

	1.8
	Tài liệu video clip chuyên ngành, hình ảnh động, hình khối 3D
	1 Bộ

	1.9
	Bộ tiêu bản mẫu sâu hại
	1 Bộ

	1.10
	Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại
	1 Bộ

	1.11
	Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại
	1 Bộ

	1.12
	Hình ảnh ốc hại
	2 Bộ

	1.13
	Các dạng thuốc bảo vệ thực vật
	100 Tờ

	1.14
	Hộp mẫu tiêu bản côn trùng có ích
	1 Bộ

	1.15
	Bộ mẫu tiêu bản vi sinh vật có ích
	1 Bộ

	1.16
	Bộ mẫu tiêu bản nhện có ích
	1 Bộ

	1.17
	Hộp tiêu bản mẫu về các bộ côn trùng
	1 Bộ

	1.18
	Hộp tiêu bản mẫu về triệu chứng gây hại của các bộ côn trùng
	1 Bộ

	1.19
	Hình ảnh mẫu bệnh cây
	1 Bộ

	1.20
	Hình ảnh mẫu triệu chứng bệnh cây
	1 Bộ

	1.21
	Hình ảnh chuột hại
	1 Bộ

	2
	Phòng học kỹ thuật cơ sở
	 

	2.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy đo pH cầm tay
	4 chiếc

	2.4
	Máy tính tay
	2 chiếc

	2.5
	Tủ sấy
	2 chiếc

	2.6
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	2.7
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	2.8
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	2.9
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính hiển vi quang học
	11 chiếc

	 
	Kính hiển vi điện tử
	1 chiếc

	 
	Kính lúp cầm tay
	11 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	6 chiếc

	2.10
	Máy chụp ảnh
	2 chiếc

	2.11
	Ống nghiệm
	120 chiếc

	2.12
	Giá ống nghiệm
	20 chiếc

	2.13
	Bộ bình cầu đáy bằng
	2 Bộ

	2.14
	Bộ Micropipet
	2 Bộ

	2.15
	Bộ cốc đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	5 chiếc

	2.16
	Bộ cốc đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.17
	Bình định mức
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50ml
	5 chiếc

	 
	Loại 100ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.18
	Bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.19
	Bộ Pipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 10 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	5 chiếc

	 
	Giá để pipet
	5 chiếc

	 
	Bóp cao su
	5 chiếc

	2.20
	Buret
	10 chiếc

	2.21
	Giá kẹp buret đơn
	10 chiếc

	2.22
	Chai đựng mẫu
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	5 chiếc

	2.23
	Bộ phễu lọc
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5 cm
	5 chiếc

	 
	Loại 7 cm
	5 chiếc

	 
	Loại 9 cm
	5 chiếc

	2.24
	Đĩa petri
	200 chiếc

	2.25
	Bộ cối, chày
	10 Bộ

	2.26
	Thìa inox
	10 chiếc

	2.27
	Đũa thủy tinh
	10 chiếc

	2.28
	Lam kính
	10 Hộp

	2.29
	Lamen
	10 Hộp

	2.30
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	10 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	10 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	5 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	5 chiếc

	 
	Kéo
	5 chiếc

	 
	Đèn cồn
	5 chiếc

	2.31
	Bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Áo blouse
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Mặt nạ phòng độc
	1 chiếc

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Quần bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Áo bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Dép đi trong phòng thí nghiệm
	1 Đôi

	2.32
	Bộ dụng cụ chữa cháy
	2 Bộ

	2.33
	Bộ dung cụ phòng độc
	2 Bộ

	2.34
	Hình biểu thị mức độ độc của thuốc
	2 Bộ

	2.35
	Máy rửa mắt khẩn cấp
	2 chiếc

	2.36
	Bộ dụng cụ sơ cứu y tế
	2 Bộ

	2.37
	Giường di động
	2 chiếc

	2.38
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	2 Bộ

	2.39
	Bộ que cấy vi sinh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại thẳng
	6 chiếc

	 
	Loại vòng
	6 chiếc

	2.40
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	2.41
	Bộ rây
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	2.42
	Bàn thực hành
	2 Bộ

	2.43
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	3
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	3.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	3.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	3.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	3.6
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2

	3.7
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	3.8
	Phần mềm xử lý thống kê
	2 Bộ

	4
	Phòng ngoại ngữ
	 

	4.1
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.2
	Máy vi tính
	38 Bộ

	4.3
	Bàn thực hành
	2 chiếc

	4.4
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	4.5
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	4.6
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	4.7
	Loa máy tính
	2 chiếc

	4.8
	Ampli
	2 chiếc

	4.9
	Micro
	2 chiếc

	4.10
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	5
	Phòng thực hành côn trùng và sinh vật hại khác
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Tủ sấy
	2 chiếc

	5.4
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính lúp cầm tay
	11 chiếc

	 
	Kính lúp để bàn
	6 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	6 chiếc

	5.5
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	5.6
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	5.7
	Máy chụp ảnh
	2 chiếc

	5.8
	Kéo cắt cành
	22 chiếc

	5.9
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	5.10
	Bộ rây
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	5.11
	Bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	6 chiếc

	5.12
	Ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	5.13
	Bộ đĩa petri
	100 Bộ

	5.14
	Ống nghiệm
	100 chiếc

	5.15
	Giá ống nghiệm
	10 chiếc

	5.16
	Kẹp ống nghiệm
	10 chiếc

	5.17
	Lam kính
	4 Hộp

	5.18
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	11 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	11 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	11 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	5 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	5 chiếc

	 
	Kéo
	5 chiếc

	 
	Đèn cồn
	5 chiếc

	5.19
	Bộ phễu lọc
	12 chiếc

	5.20
	Đũa thủy tinh
	12 chiếc

	5.21
	Khay inox
	20 chiếc

	5.22
	Hộp đựng mẫu côn trùng
	20 chiếc

	5.23
	Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bẫy phe rô môn (Pheromone)
	5 chiếc

	 
	Bẫy đèn
	5 chiếc

	 
	Bẫy màu sắc
	5 chiếc

	 
	Bẫy treo trong không khí
	5 chiếc

	 
	Bẫy hầm
	5 chiếc

	5.24
	Khung ép mẫu
	22 chiếc

	5.25
	Bàn thực hành
	4 Bộ

	5.26
	Khung điều tra dịch hại
	22 Bộ

	5.27
	Kim ghim côn trùng
	22 Bộ

	5.28
	Vợt bắt côn trùng
	22 chiếc

	5.29
	Bộ tiêu bản mẫu sâu hại
	2 Bộ

	5.30
	Bộ tiêu bản mẫu cỏ dại
	2 Bộ

	5.31
	Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại
	2 Bộ

	5.32
	Lồng nuôi sâu hại và thiên địch
	6 chiếc

	5.33
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	2 Bộ

	5.34
	Tủ đựng mẫu
	4 chiếc

	5.35
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	6
	Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Tủ sấy
	2 chiếc

	6.4
	Máy cất nước
	2 Bộ

	6.5
	Buồng cấy vô trùng
	2 chiếc

	6.6
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính lúp cầm tay
	10 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	5 chiếc

	6.7
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5kg
	1 chiếc

	6.8
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	6.9
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	6.10
	Bình tia
	2 chiếc

	6.11
	Máy chụp ảnh
	2

	6.12
	Kéo cắt cành
	20 chiếc

	6.13
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	6.14
	Rây
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	6.15
	Bộ que cấy vi sinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại thẳng
	5 chiếc

	 
	Loại vòng
	5 chiếc

	6.16
	Đĩa petri
	40 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại (60 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (90 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (100 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (100 x 20) mm
	5 chiếc

	6.17
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	2 chiếc

	6.18
	Ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	10 chiếc

	6.19
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	10 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	10 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	10 chiếc

	 
	Kéo
	10 chiếc

	 
	Đèn cồn
	10 chiếc

	6.20
	Bộ phễu lọc
	10 chiếc

	6.21
	Đũa thủy tinh
	10 chiếc

	6.22
	Khay đựng dụng cụ
	20 chiếc

	6.23
	Bàn thực hành
	2 Bộ

	6.24
	Cối chày
	4 Bộ

	6.25
	Thìa inox
	12 chiếc

	6.26
	Thùng rác thông thường
	2 chiếc

	6.27
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	6.28
	Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại
	2 Bộ

	6.29
	Hộp đựng mẫu bệnh hại
	2 Bộ

	6.30
	Hộp đựng mẫu dịch hại
	2 Bộ

	7
	Trại thực nghiệm
	 

	7.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Máy cày
	2 Bộ

	7.4
	Máy bơm nước
	2 chiếc

	7.5
	Bình phun thuốc đeo vai
	6 chiếc

	7.6
	Bình phun máy
	6 chiếc

	7.7
	Máy cắt cỏ
	6 chiếc

	7.8
	Nhà lưới (thực tập danh nghiệp)
	2 Bộ

	7.9
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 100 kg
	1 chiếc

	7.10
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	7.11
	Dụng cụ làm đất
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cuốc
	11 chiếc

	 
	Cào
	11 chiếc

	 
	Thuổng
	11 chiếc

	 
	Xẻng
	11 chiếc

	7.12
	Bộ dụng cụ làm vườn
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao phát, rựa, cưa
	11 chiếc

	 
	Dao thái
	11 chiếc

	 
	Kéo
	11 chiếc

	 
	Liềm
	11 chiếc

	7.13
	Bộ Thước
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước dây
	3 chiếc

	 
	Thước cây
	3 chiếc

	 
	Thước panme
	3 chiếc

	 
	Thước đo độ dốc
	3 chiếc

	7.14
	Bộ dụng cụ pha thuốc bảo vệ thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cốc đong loại 100ml
	3 chiếc

	 
	Đũa khấy
	3 chiếc

	7.15
	Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển mẫu, nguyên liệu
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Xô
	6 chiếc

	 
	Thúng
	6 chiếc

	 
	Gùi
	6 chiếc

	 
	Hộp nhựa
	11 chiếc

	 
	Chậu
	3 chiếc

	 
	Thùng đựng
	1 chiếc

	7.16
	Kệ nhiều tầng
	12 chiếc

	7.17
	Giá
	12 chiếc

	7.18
	Cọc thí nghiệm
	12 chiếc

	7.19
	Thẻ thí nghiệm
	12 chiếc

	7.20
	Bảng thí nghiệm
	12 chiếc

	7.21
	Thùng xốp
	12 chiếc

	7.22
	Bảng cảnh báo phun thuốc
	12 chiếc

	7.23
	Bảng cảnh báo các loại thuốc
	12 chiếc

	7.24
	Bảng tên các loại dụng cụ, thiết bị
	12 chiếc

	7.25
	Biển cảnh báo nguy hiểm
	12 chiếc

	II
	Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	1.3
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	1.4
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	1.5
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	1.6
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	1.7
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	1.8
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	1.9
	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng
	2 Bộ

	1.10
	Máy in
	2 Bộ

	1.11
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	1.12
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	1.13
	Bộ dụng cụ cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Hộp sơ cứu
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Xe đẩy y tế
	1 chiếc

	 
	Panh y tế
	1 chiếc

	 
	Kéo y tế
	1 chiếc

	 
	Hình nộm
	1 chiếc

	1.14
	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Thùng đựng cát
	1 Bộ

	1.15
	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Nút tai chống ồn
	1 Đôi

	 
	Găng tay bảo hộ
	1 Đôi

	1.16
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối điều chế và phát xung
	1 Bộ

	 
	Khối các hàm logic cơ bản
	1 Bộ

	 
	Khối các trigơ Flip-Flop
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch ghi dịch, vào/ra
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch đếm
	1 Bộ

	 
	Khối mạch mã hóa
	1 Bộ

	 
	Khối mạch giải mã
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch dồn kênh, phân kênh
	1 Bộ

	1.17
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun nguồn
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun khuếch đại công suất âm tần
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch dao động
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch ổn áp.
	1 Bộ

	1.18
	Bộ thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	1.19
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	1.20
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	1.21
	Máy phát xung
	6 chiếc

	1.22
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	1.23
	Bảng ghim
	2 chiếc

	1.24
	Bảng di động
	2 chiếc

	1.25
	Dụng cụ cầm tay nghề điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	1.26
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Bàn để máy tính
	38 Bộ

	2.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.4
	Máy in
	2 Bộ

	2.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	2.6
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	2.7
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	2.11
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	2.12
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	2.13
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	2.14
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	2.15
	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web
	2 Bộ

	2.16
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	2.17
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	2.18
	Phẩn mềm phòng chống Virus
	2 Bộ

	2.19
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	2.20
	Bảng ghim
	2 chiếc

	2.21
	Bảng di động
	2 chiếc

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	Bộ

	3.7
	Tai nghe
	Bộ

	3.8
	Máy quét (scanner)
	chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	chiếc

	4
	Phòng thực hành lắp ráp, cài đặt máy tính
	 

	4.1
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	4.2
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	4.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.4
	Máy in
	6 Bộ

	4.5
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	4.6
	Máy tính chủ (Server)
	4 Bộ

	4.7
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	4.8
	Phần mềm hệ điều hành Máy tính chủ (Server)
	2 Bộ

	4.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	4.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	4.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	4.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	4.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	4.14
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm đồ họa
	2 Bộ

	4.16
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	2 Bộ

	4.17
	Phần mềm quản giám sát máy tính và mạng máy tính
	2 Bộ

	4.18
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore)
	2 Bộ

	4.19
	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng
	2 Bộ

	4.20
	Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot)
	2 Bộ

	4.21
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	4.22
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	4.23
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	4.24
	Bộ điều khiển Raid
	6 Bộ

	4.25
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	4.26
	Máy tính xách tay (Laptop)
	18 Bộ

	4.27
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành bảo trì, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
	 

	5.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.2
	Máy tính xách tay (laptop)
	18 Bộ

	5.3
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	5.4
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	5.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.6
	Máy in
	6 Bộ

	5.7
	Máy quét (scanner)
	6 Bộ

	5.8
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	5.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	5.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	5.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	5.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	5.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	5.14
	Màn hình máy vi tính
	38 chiếc

	5.15
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	5.16
	Máy vặn vít cầm tay
	2 chiếc

	5.17
	Máy hút bụi
	2 chiếc

	5.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	5.19
	Hộp mực máy in lazer
	18 chiếc

	5.20
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy vi tính
	12 Bộ

	5.21
	Bộ đào tạo sửa chữa nguồn máy vi tính
	12 Bộ

	5.22
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố màn hình
	12 Bộ

	5.23
	Router
	18 Bộ

	5.24
	Máy nạp Rom, EPROM
	6 Bộ

	5.25
	Máy đóng chíp
	6 Bộ

	5.26
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	5.27
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	5.28
	Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card Test Mainboard)
	38 chiếc

	5.29
	Thiết bị kiểm tra nguồn máy vi tính
	18 Bộ

	5.30
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5.31
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	6
	Phòng thực hành thiết kế và lắp đặt hệt thống mạng
	 

	6.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy in
	2 Bộ

	6.4
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	6.5
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	6.6
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	6.7
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	6.8
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.9
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	6.10
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.11
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	6.12
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	6.13
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	6.14
	Máy kiểm tra thông quang
	2 Bộ

	6.15
	Máy khoan bê tông
	6 chiếc

	6.16
	Máy vặn vít cầm tay
	6 chiếc

	6.17
	Máy hút bụi
	6 chiếc

	6.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	6.19
	Module quang
	38 chiếc

	6.20
	Convert quang
	38 chiếc

	6.21
	Patch Panel
	6 chiếc

	6.22
	Switch Layer 2
	6 chiếc

	6.23
	Switch layer 3
	6 chiếc

	6.24
	Modem Wifi
	6 chiếc

	6.25
	Thiết bị hỗ trợ VPN
	6 chiếc

	6.26
	Router
	6 chiếc

	6.27
	Tủ mạng
	2 chiếc

	6.28
	Các loại Jack gắn tường
	38 chiếc

	6.29
	Dây nhảy cáp quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.30
	Dây nhảy cáp quang đa mốt
	18 Bộ

	6.31
	Dây nhảy quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.32
	Hộp nối quang ODF treo tường
	18 Bộ

	6.33
	Cáp serial
	18 chiếc

	6.34
	Bảng ghim
	2 chiếc

	6.35
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.36
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	6.37
	Kìm bấm cáp mạng
	38 chiếc

	6.38
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	18 chiếc

	6.39
	Dụng cụ nhấn mạng
	38 chiếc

	6.40
	Dao cắt sợi quang FC 6S
	38 chiếc

	III
	Nghề Điện công nghiệp
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng tương tác
	1 Bộ

	1.4
	Hệ thống mạng LAN
	1 Bộ

	1.5
	Tủ đựng tài liệu
	2

	1.6
	Máy in
	1 Bộ

	1.7
	Bộ mẫu mối ghép cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mối ghép ren
	1 chiếc

	 
	Ghép then
	1 chiếc

	 
	Ghép then hoa
	1 chiếc

	 
	Ghép chốt
	1 chiếc

	 
	Ghép đinh tán
	1 chiếc

	 
	Ghép hàn
	1 chiếc

	1.8
	Các khối hình học cơ bản
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối trụ
	1 chiếc

	 
	Khối nón
	1 chiếc

	 
	Khối lăng trụ
	1 chiếc

	1.9
	Bảng vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.10
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.11
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tủ cứu thương
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kéo
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.12
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình xịt bọt khí CO2
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Phần mềm vẽ điện
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.5
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.6
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.7
	Máy Scanner
	2 chiếc

	2.8
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.9
	Máy in
	2 chiếc

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	4.3
	Máy in
	4 Bộ

	4.4
	Mô hình hệ thống an toàn điện
	4 Bộ

	4.5
	Bộ thực hành điện 1 chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện 1 chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	4.6
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện xoay chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế AC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	4.7
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.8
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.9
	Mẫu vật liệu điện
	8 Bộ

	4.10
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.11
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.12
	Khí cụ điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 pha 2 ngả
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhấn
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút dừng khẩn cấp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	2 chiếc

	 
	Rơ le nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơ le điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơ le trung gian
	2 chiếc

	 
	Rơ le thời gian
	2 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 3 pha
	1 chiếc

	4.13
	Bộ thiết bị đo lường điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Máy biến điện áp
	1 chiếc

	 
	Máy biến dòng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Cầu đo điện trở
	1 chiếc

	 
	Cosọ mét
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Oát mét
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	 
	Công tơ 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tơ 3 pha
	1 chiếc

	4.14
	Mô hình thực hành điện tử cơ bản
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối chỉnh lưu
	1 Bộ

	 
	Khối ổn áp
	1 Bộ

	 
	Khối bảo vệ
	1 Bộ

	 
	Khối khuếch đại công suất
	1 Bộ

	 
	Bộ nguồn một chiều
	1 Bộ

	4.15
	Bộ thực hành cảm biến
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	 
	Đèn báo trang thái
	1 Bộ

	 
	Động cơ
	1 chiếc

	4.16
	Mô hình máy biến áp 1 pha
	4 chiếc

	4.17
	Mô hình máy biến áp 3 pha
	4 chiếc

	4.18
	Mô hình động cơ 1 pha
	4 Bộ

	4.19
	Mô hình động cơ 3 pha
	4 Bộ

	4.20
	Mô hình máy phát điện
	4 Bộ

	4.21
	Máy hiện sóng
	4 chiếc

	4.22
	Máy phát xung chuẩn
	4 chiếc

	4.23
	Đồng hồ chỉ thị pha
	12 chiếc

	4.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	4.25
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	4.26
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	4.27
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	4.28
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	4.29
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	4.30
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	5.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	5.3
	Máy in
	4 Bộ

	5.4
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	5.5
	Giá hàn đa năng
	12 chiếc

	5.6
	Cabin hàn
	12 Bộ

	5.7
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	5.8
	Bàn nguội
	36 chiếc

	5.9
	Ê tô song hành
	72 chiếc

	5.10
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	5.11
	Bàn máp
	8 chiếc

	5.12
	Máy hàn hồ quang
	12 chiếc

	5.13
	Tủ sấy que hàn
	4 chiếc

	5.14
	Thiết bị uốn cong
	12 chiếc

	5.15
	Tủ sắt
	8 chiếc

	5.16
	Máy hút bụi
	4 Bộ

	5.17
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	5.18
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5.19
	Bộ dụng cụ lấy dấu
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Compa vạch dấu
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	3 chiếc

	5.20
	Kìm kẹp phôi hàn
	12 chiếc

	5.21
	Khối V
	24 chiếc

	5.22
	Khối D
	24 chiếc

	5.23
	Mặt nạ hàn
	76 chiếc

	6
	Phòng thực hành trang bị điện
	 

	6.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	6.3
	Bàn thực hành trang bị điện
	36 Bàn

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Khởi động từ
	6 Bộ

	 
	Mô đun cầu chì ống
	3 Bộ

	 
	Mô đun công tắc chuyển mạch vôn
	1 Bộ

	 
	Mô đun công tắc hành trình
	2 Bộ

	 
	Mô đun cuộn kháng 3 pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến áp tự ngẫu
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến trở
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến dòng TI
	1 Bộ

	 
	Mô đun biên điện áp TU
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến quang
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến tiệm cận
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Ampe mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Von mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đèn báo
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút nhấn
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút dừng khẩn cấp
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ nguồn DC
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le thời gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le trung gian gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ điện áp
	1 Bộ

	6.4
	Động cơ điện 1 pha
	24 chiếc

	6.5
	Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc
	24 chiếc

	6.6
	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn
	12 chiếc

	6.7
	Mô hình tủ điều khiển máy công cụ
	4 Bộ

	6.8
	Mô hình cầu trục
	8 Bộ

	6.9
	Mô hình thang máy
	8 Bộ

	6.10
	Mô hình trạm bơm
	8 Bộ

	6.11
	Mô hình trang bị điện máy công cụ
	4 Bộ

	6.12
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	6.13
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	6.14
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	6.15
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	6.16
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	6.17
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	6.18
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	6.19
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	7
	Phòng thực hành máy điện
	 

	7.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	7.3
	Động cơ 1 chiều
	12 chiếc

	7.4
	Máy biến áp tự ngẫu
	12 chiếc

	7.5
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha
	4 chiếc

	7.6
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha
	4 chiếc

	7.7
	Động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.8
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.9
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn
	12 chiếc

	7.10
	Động cơ đồng b ộ 3 pha
	12 chiếc

	7.11
	Bàn thực hành
	24 chiếc

	7.12
	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay
	24 chiếc

	7.13
	Tủ sấy
	4 chiếc

	7.14
	Máy quấn dây
	12 chiếc

	7.15
	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp
	12 Bộ

	7.16
	Máy đo tỷ số máy biến áp
	12 Bộ

	7.17
	Lõi thép máy biến áp
	72 Bộ

	7.18
	Phôi động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.19
	Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.20
	Phôi động cơ vạn năng
	36 chiếc

	7.21
	Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều
	36 chiếc

	7.22
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	7.24
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	7.25
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	7.26
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	7.27
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Rô nha
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	7.28
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam tháo vòng bi 2 chấu
	1 chiếc

	 
	Vam tháo vòng bi 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	7.29
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	7.30
	Dao lồng dây
	72 chiếc

	8
	Phòng thực hành lắp đặt điện
	 

	8.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	8.3
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	8.4
	Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế
	4 Bộ

	8.5
	Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế
	12 Bộ

	8.6
	Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)
	4 Bộ

	8.7
	Mô hình chống sét
	4 Bộ

	8.8
	Cabin lắp đặt điện
	24 Bộ

	8.9
	Bộ mẫu các mối nối dây cáp
	4 Bộ

	8.10
	Tủ điện ATS
	12 Bộ

	8.11
	Tủ điện phân phối
	12 chiếc

	8.12
	Máy uốn thanh cái thủy lực
	4 Bộ

	8.13
	Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất)
	4 chiếc

	8.14
	Bộ thực hành nhà thông minh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc
	3 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc (dimmer)
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến nhiệt độ
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển trung tâm
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt van khóa gas tự động
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khói
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khí gas
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyên đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc điều khiển rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt khóa cửa thông minh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến mở cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến chuyên động
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt chuông cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt nút nhấn chuông
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ khuếch đại tín hiệu
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lăp đặt công tắc ngữ cảnh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo bóng đèn sợi đốt
	3 Bộ

	 
	Module camera
	6 Bộ

	 
	Máy vi tính
	1 Bộ

	8.15
	Mô hình điện mặt trời
	12 Bộ

	8.16
	Mô hình điện gió
	12 Bộ

	8.17
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	8.18
	Bộ dụng cụ nghê điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt thủy lực
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	8.19
	Máy dò dây điện âm tường
	12 chiếc

	8.20
	Máy khoan cầm tay
	12 chiếc

	8.21
	Máy cắt cầm tay
	12 chiếc

	8.22
	Mỏ hàn
	12 chiếc

	8.23
	Khoan bê tông
	12 chiếc

	8.24
	Máy bắt vít
	12 Bộ

	8.25
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	8.26
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	8.27
	Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tời kéo dây
	1 Bộ

	 
	Chân tó dựng cột
	1 Bộ

	 
	Thang nhôm
	1 chiếc

	 
	Kéo cắt sắt
	1 chiếc

	8.28
	Bộ đồ nghề thi công ống nhựa
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kéo cắt ống nhựa
	1 chiếc

	 
	Máy sấy (máy khò ống)
	1 chiếc

	 
	Dao cắt ống
	1 chiếc

	 
	Lò xo uốn ống
	1 Bộ

	 
	Dây mồi (dây dẫn hướng)
	1 chiếc

	8.29
	Bộ dụng cụ nghề xây dựng
	24

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cuốc
	1 chiếc

	 
	Xẻng
	1 chiếc

	 
	Xà beng
	1 chiếc

	 
	Xô
	1 chiếc

	8.30
	Trang bị bảo hộ lao động ngành điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dây đai an toàn
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Thảm cách điện
	1 chiếc

	 
	Ủng cách điện
	1 Đôi

	 
	Găng tay cách điện
	1 Đôi

	 
	Guốc trèo cột
	1 Đôi

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	9
	Phòng thực hành tự động hóa
	 

	9.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Bộ thực hành PLC
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun PLC
	1 Bộ

	 
	Mô đun lập trình cỡ nhỏ
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra số
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra tương tự
	1 Bộ

	9.4
	Bộ nguồn
	2 Bộ

	9.5
	Bộ cáp kết nối
	2 Bộ

	9.6
	Bàn thực hành cảm biến
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn thí nghiệm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến nhiệt trở
	1 Bộ

	 
	Cặp nhiệt
	1 Bộ

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến siêu âm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	9.7
	Mô hình băng tải
	2 Bộ

	9.8
	Mô hình thang máy
	2 Bộ

	9.9
	Mô hình lò nhiệt
	2 Bộ

	9.10
	Mô hình trộn hóa chất
	2 Bộ

	9.11
	Mô hình đèn giao thông
	2 Bộ

	9.12
	Mô hình phân loại sản phẩm
	2 Bộ

	9.13
	Kít thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	9.14
	Mô hình cánh tay robot
	6 Bộ

	9.15
	Đầu dò logic
	12 chiếc

	9.16
	Máy hiện sóng
	6 chiếc

	9.17
	Mô hình truyền thông
	12 Bộ

	9.18
	Mô hình khởi động mềm động cơ
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuẩn AC
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động mềm
	1 Bộ

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo điện áp
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động từ
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ
	1 Bộ

	9.19
	Mô hình điều khiển động cơ servo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuyên dụng
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ điều khiển động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Cáp kết nối máy tính
	1 chiếc

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun contactor
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơle trung gian
	1 Bộ

	9.20
	Mô hình thực hành biến tần
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Biến tần 3 pha
	1 Bộ

	 
	Aptomat 3 pha
	1 chiếc

	 
	Đèn báo
	chiếc

	 
	Bộ nút nhấn
	1 Bộ

	 
	Chuyển mạch 3 vị trí
	1 chiếc

	 
	Triêt áp điều chỉnh
	1 chiếc

	 
	Động cơ KĐB 3 pha
	1 Bộ

	9.21
	Bộ thí nghiệm điện - khí nén
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Bộ lọc khí
	1 Bộ

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van xả khí nhanh
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Xi lanh kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Bộ chia khí
	3 Bộ

	 
	Bộ nối chữ T
	6 Bộ

	 
	Bộ tạo chân không
	1 Bộ

	 
	Đèn báo khí
	6 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van Logic AND
	1 chiếc

	 
	Van Logic OR
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh băng đai (Xi lanh trượt)
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay (Động cơ khí nén)
	1 chiếc

	 
	Rơ le tác động muộn
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất điện
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất
	1 chiếc

	 
	Cảm biến từ
	1 chiếc

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 chiếc

	 
	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	1 chiếc

	 
	Bộ nút bâm 3 vị trí tác động kép
	1 Bộ

	 
	Nguồn 24VDC
	1 Bộ

	 
	Cữ chặn con lăn điện
	1 chiếc

	9.22
	Bộ thí nghiệm điện - thủy lực
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động bằng tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động 1 phía bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động cơ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Bộ chia thủy lực
	3 chiếc

	 
	Đèn báo thủy lực
	3 chiếc

	 
	Máy nén thủy lực
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình kép
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van xả áp
	1 chiếc

	 
	Van ngắt áp suất
	1 chiếc

	 
	Van thu hồi áp 3 cửa
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ áp suất
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	3 chiếc

	9.23
	Máy mài hai đá
	4 chiếc

	9.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	4 chiếc

	9.25
	Tủ sắt
	4 chiếc

	9.26
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	9.27
	Kìm bấm dây mạng RJ45 - RJ11
	6 chiếc

	9.28
	Máy khoan cầm tay
	2 chiếc

	9.29
	Máy cắt cầm tay
	2 chiếc

	9.30
	Mỏ hàn
	2 chiếc

	9.31
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	9.32
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống khí nén
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van xả áp
	1 chiếc

	 
	Van ngắt áp suất
	1 chiếc

	 
	Van thu hồi áp 3 cửa
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ áp suất
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	3 chiếc

	9.23
	Máy mài hai đá
	4 chiếc

	9.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	4 chiếc

	9.25
	Tủ sắt
	4 chiếc

	9.26
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	9.27
	Kìm bấm dây mạng RJ45 - RJ11
	6 chiếc

	9.28
	Máy khoan cầm tay
	2 chiếc

	9.29
	Máy cắt cầm tay
	2 chiếc

	9.30
	Mỏ hàn
	2 chiếc

	9.31
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	9.32
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống khí nén
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	9.33
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	9.34
	Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần...
	2 Bộ

	9.35
	Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén
	2 Bộ

	IV
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	2 chiếc

	 
	Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:
	chiếc

	 
	Máy nén kín
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	 
	Ống mao
	1 chiếc

	 
	Cầu chì 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	4 chiếc

	 
	Nút nhấn On-Off
	1 chiếc

	 
	Bộ điều chỉnh nhiệt độ
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất cao
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất thấp
	1 chiếc

	 
	Đèn báo nguồn
	3 chiếc

	 
	Chuông báo sự cố
	1 chiếc

	 
	Van điện từ
	1 chiếc

	1.2
	Bộ van tiết lưu
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu điện tử
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	1.3
	Chi tiết cơ khí
	6 Bộ

	1.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguôn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	2 Bộ

	 
	Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung
	2 Bộ

	1.5
	Mối ghép cơ khí
	6 Bộ

	1.6
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh
	2 Bộ

	1.7
	Mẫu vật liệu điện từ
	2 Bộ

	1.8
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	1.9
	Mô hình cắt bổ máy nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:
	 

	 
	Máy nén pitông kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén rôto lăn
	1 chiếc

	 
	Máy nén xoắn ốc
	1 chiếc

	 
	Máy nén nửa kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén hở
	1 chiếc

	1.10
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	1.11
	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bọt
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng khí
	1 Bình

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.12
	Bộ trang bị cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ kính
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, côn sát trùng...
	1 Bộ

	 
	Hình nộm
	1 Bộ

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.13
	Thiết bị bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Găng tay cao su
	1 Đôi

	 
	Thảm cao su
	1 chiếc

	 
	Ghế cách điện
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Dây an toàn
	1 chiếc

	1.14
	Bộ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy in
	2 chiếc

	2.4
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	2.5
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.6
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.7
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm Autocad
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm PLC
	12 Bộ

	2.12
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	4.1
	Bàn hàn đa năng
	24 Bộ

	4.2
	Bàn thực tập nguội
	36 Bộ

	4.3
	Bộ hàn hơi
	24 Bộ

	4.4
	Cabin hàn
	24 Bộ

	4.5
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	4.6
	Máy cắt, đột, dập liên hợp
	4 chiếc

	4.7
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều
	24 Bộ

	4.8
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	4.9
	Máy khoan tay
	8 chiếc

	4.10
	Máy mài cầm tay
	12 chiếc

	4.11
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	4.12
	Đe gò
	36 Bộ

	4.13
	Ê tô
	36 chiếc

	4.14
	Máy cắt bàn
	4 chiếc

	4.15
	Thang chữ A
	8 chiếc

	4.16
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	4.17
	Bộ đồ nghề cơ khí
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	4.18
	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê
	1 Bộ

	 
	Bộ mỏ lết
	1 Bộ

	 
	Bộ khau
	1 Bộ

	 
	Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng
	1 Bộ

	4.19
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ê ke
	1 chiếc

	 
	Panme cơ
	1 chiếc

	 
	Pame điện tử
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so
	1 chiếc

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Calip
	1 chiếc

	 
	Căn mâu
	1 chiếc

	4.20
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn
	76 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mặt nạ hàn
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ chống khí độc
	1 chiếc

	 
	Găng tay hàn
	1 chiếc

	 
	Mũ, kính hàn
	1 chiếc

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Yếm hàn
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành điện - điện tử
	 

	5.1
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Đồng hồ cos phi
	2 chiếc

	 
	Ampemet AC
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	2 Bộ

	5.2
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha
	4 chiếc

	5.3
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KđB 3 pha AC
	4 chiếc

	5.4
	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)
	8 chiếc

	5.5
	Khí cụ điện
	24 bộ

	5.6
	Bộ điều khiển nhiệt độ
	40 bộ

	5.7
	Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều
	40 bộ

	5.8
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	24 chiếc

	5.9
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	24 chiếc

	5.10
	Bàn thực hành điện cơ bản
	36 bộ

	5.11
	Bàn thực hành điện tử cơ bản
	36 bộ

	5.12
	Bộ mẫu linh kiện điện tử
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	 
	Bộ đồ nghề cơ khí
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	5.13
	Bàn ren, tarô
	4 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	5.14
	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện
	36 Bộ

	5.15
	Bộ đồ nghề điện tử
	36 Bộ

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	5.16
	Bộ đồ nghề điện
	40 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.
	Phòng thực hành lạnh cơ bản
	 

	6.1
	Máy nén rôto lăn
	12 chiếc

	6.2
	Máy nén xoắn ốc
	12 chiếc

	6.3
	Máy nén píttông kín
	12 chiếc

	6.4
	Máy nén píttông nửa kín
	12 chiếc

	6.5
	Bình ngưng
	12 chiếc

	6.6
	Rơle áp suất cao
	4 chiếc

	6.7
	Rơle áp suất thấp
	4 chiếc

	6.8
	Rơle áp suất dầu
	4 chiếc

	6.9
	Bình bay hơi
	12 chiếc

	6.10
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết
	1 chiếc

	6.11
	Tháp giải nhiệt nước
	4 chiếc

	6.12
	Bình tách dầu
	12 chiếc

	6.13
	Bình tách lỏng
	4 chiếc

	6.14
	Phin lọc, sấy
	24 chiếc

	6.15
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	6.16
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	6.17
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.18
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	6.19
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	6.20
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	6.21
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	6.22
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	6.23
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	6.24
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	6.25
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	6.26
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	6.27
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	6.28
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	6.29
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	6.30
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	6.31
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	6.32
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	6.33
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	6.34
	Cân nạp ga điện tử
	12 bộ

	6.35
	Đồng hồ đo chân không
	4 bộ

	7.
	Phòng thực hành điều hòa không khí dân dụng và thương mại
	 

	7.1
	Mô hình dàn trải máy điều hoà không khí ô tô
	12 chiếc

	7.2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)
	12 Bộ

	7.3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)
	12 Bộ

	7.4
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)
	12 Bộ

	7.5
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)
	12 Bộ

	7.6
	Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn)
	12 Bộ

	7.7
	Máy điều hòa không khí Multi ghép
	4 Bộ

	7.8
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	7.9
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	7.10
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	7.11
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°; ê ke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	7.12
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng lệch tâm
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống đồng
	1 chiếc

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	7.13
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	7.14
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	7.15
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	7.16
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	7.17
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	7.18
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	7.19
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	7.20
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	7.21
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	7.22
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	7.23
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	7.24
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	7.25
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	7.26
	Cân nạp ga điện tử
	4 bộ

	7.27
	Đồng hồ đo chân không
	12 bộ

	7.28
	Thang chữ A
	12 cái

	8.
	Phòng thực hành máy lạnh dân dụng và thương mại
	 

	8.1
	Tủ đông
	12 chiếc

	8.2
	Tủ mát
	12 chiếc

	8.3
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	24 chiếc

	8.4
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	24 chiếc

	8.5
	Tủ lạnh thương nghiệp
	12 chiếc

	8.6
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	8.7
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	8.8
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	8.9
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	8.10
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	8.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	8.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	8.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	8.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	8.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	8.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	8.19
	Nhiệt kế kiêu cặp nhiệt
	8 chiếc

	8.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	8.21
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	8.22
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	8.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	8.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.
	Phòng thực hành máy lạnh công nghiệp
	 

	9.1
	Hệ thống kho bảo quản lạnh đông
	4 Hệ thống

	9.2
	Kho bảo quản lạnh dương
	4 chiếc

	9.3
	Hệ thống sản xuất đá cây
	4 hệ

	9.4
	Tủ lạnh trưng bày (show case)
	8 cái

	9.5
	Hệ thống sản xuất đá viên
	4 hệ

	9.6
	Máy nén bán kín
	4 cái

	9.7
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	9.8
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	9.9
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	9.10
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	9.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	9.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	9.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	9.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	9.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	9.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	9.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	9.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	9.19
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	9.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	9.21
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	9.22
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	9.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	9.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.25
	Pitô
	4 chiếc

	V
	Nghề cắt gọt kim loại
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Mô hình các khối hình học cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối trụ
	1 chiếc

	 
	Khối hộp
	1 chiếc

	 
	Khối nón
	1 chiếc

	 
	Khối nón cụt
	1 chiếc

	 
	Khối cầu
	1 chiếc

	 
	Khôi lăng trụ tam giác
	1 chiếc

	1.4
	Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	1 Bộ

	1.5
	Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ
	2 chiếc

	1.6
	Bảng vẽ kỹ thuật
	36 Bộ

	1.7
	Bảng di động
	1 chiếc

	1.8
	Dụng cụ vẽ
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước thẳng
	1 chiếc

	 
	Thước cong
	1 chiếc

	 
	Com pa
	1 chiếc

	 
	Eke
	1 chiếc

	1.9
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ kính
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, côn sát trùng...
	1 Bộ

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.10
	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bọt
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng khí
	1 Bình

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.11
	Bảo hộ lao động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	1.12
	Bản vẽ cơ khí
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	3.10
	Loa
	2 Bộ

	4.
	Phòng thí nghiệm vật liệu
	 

	4.1
	Máy đo độ cứng
	2 chiếc

	4.2
	Lò nhiệt luyện điện trở
	2 chiếc

	4.3
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.4
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.5
	Tủ đựng tài liệu
	2 chiếc

	4.6
	Sổ tay vật liệu
	2 Bộ

	4.7
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy đo độ cứng
	2 Bộ

	4.8
	Sổ tay hướng dẫn vận hành lò nhiệt luyện điện trở
	2 Bộ

	5.
	Phòng thực hành đo lường
	 

	5.1
	Máy đo độ nhám
	2 Bộ

	5.2
	Máy đo tọa độ 3 chiều
	2 Bộ

	5.3
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.4
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.5
	Máy in
	2 chiếc

	5.6
	Tủ hồ sơ và dụng cụ
	4 chiếc

	5.7
	Bàn máp
	2 chiếc

	5.8
	Khối V
	2 Bộ

	5.9
	Đồ gá kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan
	2 Bộ

	5.10
	Thước cặp cơ
	6 chiếc

	5.11
	Thước cặp hiển thị số
	6 chiếc

	5.12
	Thước đo góc vạn năng
	6 chiếc

	5.13
	Thước lá
	6 chiếc

	5.14
	Thước đo chiều sâu
	6 chiếc

	5.15
	Thước đo cao
	6 chiếc

	5.16
	Panme đo ngoài
	6 Bộ

	5.17
	Panme đo trong
	6 Bộ

	5.18
	Calíp trục
	6 Bộ

	5.19
	Calíp lỗ
	6 Bộ

	5.20
	Ca líp côn
	6 chiếc

	5.21
	Ca líp ren
	6 chiếc

	5.22
	Dưỡng kiểm tra ren
	6 Bộ

	5.23
	Êke
	6 Bộ

	5.24
	Đồng hồ so đo ngoài
	4 Bộ

	5.25
	Đồng hồ so chân gập
	4 Bộ

	5.26
	Căn mẫu
	4 Bộ

	5.27
	Mẫu so độ nhám
	4 Bộ

	5.28
	Bảo hộ lao động
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	5.29
	Sổ tay dung sai lắp ghép
	2 Bộ

	5.30
	Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy đo độ nhám
	2 Bộ

	5.31
	Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy đo tọa độ 3 chiều
	2 Bộ

	6.
	Phòng thực hành CAD/CAM
	 

	6.1
	Phần mềm CAD/CAM
	2 Bộ

	6.2
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.4
	Máy in
	2 chiếc

	6.5
	Tủ đựng tài liệu
	2 chiếc

	6.6
	Sổ tay thiết kế cơ khí
	2 Bộ

	6.7
	Sổ tay lập trình CNC
	2 Bộ

	6.8
	Sổ tay hướng dụng sử dụng phần mềm CAD/CAM
	2 Bộ

	6.9
	Bản vẽ chi tiết
	2 Bộ

	6.10
	Video hướng dân sử dụng phần mềm caD/cAm
	2 Bộ

	7.
	Phòng điện cơ bản
	 

	7.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Máy biến áp 1 pha
	2 chiếc

	7.4
	Máy biến áp 3 pha
	2 chiếc

	7.5
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	2 chiếc

	7.6
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	2 chiếc

	7.7
	Bộ đèn tròn
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đui đèn
	1 chiếc

	 
	Bóng đèn tròn
	1 chiếc

	7.8
	Bàn thực hành khí cụ điện
	10 Bàn

	7.9
	Tủ hồ sơ và dụng cụ
	2 chiếc

	7.10
	Bộ khí cụ điện đóng cắt
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cầu dao
	1 chiếc

	 
	Công tắc
	1 chiếc

	 
	Áptômát
	1 chiếc

	 
	Khởi động từ
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	1 chiếc

	 
	Cầu chì
	1 chiếc

	 
	Nút ấn
	1 chiếc

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	7.11
	Bộ dụng cụ đo điện
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Am pe kìm
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ vạn năng
	1 chiếc

	7.12
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Găng tay cách điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm đầu cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm uốn
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn thiếc
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít 4 chấu
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít dẹt
	1 chiếc

	7.13
	Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê (6 +36)
	1 Bộ

	 
	Bộ clê lục giác (3 + 16)
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít 4 chấu
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít dẹt
	1 chiếc

	7.14
	Bảo hộ lao động
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	7.15
	Sổ tay chuyên ngành điện
	2 Bộ

	7.16
	Sơ đồ mạch điều khiển và mạch động lực
	2 Bộ

	8.
	Xưởng nguội cơ bản
	 

	8.1
	Máy khoan đứng
	4 Bộ

	8.2
	Máy khoan bàn
	4 Bộ

	8.3
	Máy mài 2 đá
	2 chiếc

	8.4
	Máy mài cầm tay
	10 chiếc

	8.5
	Bàn nguội
	22 Bộ

	8.6
	Bàn máp
	2 chiếc

	8.7
	Khối V
	2 Bộ

	8.8
	Tủ để dụng cụ đo và học liệu
	4 chiếc

	8.9
	Máy vi tính
	2 Bộ

	8.10
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	8.11
	Dụng cụ vạch dấ
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Đài vạch
	1 chiếc

	 
	Mũi chấm dấu
	1 chiếc

	8.12
	Dụng cụ đo cơ khí
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước cặp cơ
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước đo chiều sâu
	1 chiếc

	 
	Thước đo cao
	1 chiếc

	 
	Panme đo ngoài
	1 Bộ

	 
	Panme đo trong
	1 Bộ

	 
	Calíp trục
	1 Bộ

	 
	Calíp lỗ
	1 Bộ

	 
	Ca líp côn
	1 Bộ

	 
	Ca líp ren
	1 Bộ

	 
	Dưỡng kiểm tra ren
	1 Bộ

	 
	Êke
	1 Bộ

	 
	Mẫu so độ nhám
	1 Bộ

	8.13
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cưa tay
	1 chiếc

	 
	Đục bằng
	1 Bộ

	 
	Đục nhọn
	1 Bộ

	 
	Dũa bán nguyệt
	1 chiếc

	 
	Dũa chữ nhật
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Dũa bẹp
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	8.14
	Dụng cụ cắt
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Mũi khoan
	1 Bộ

	 
	Mũi khoét
	1 Bộ

	 
	Mũi vát mép
	1 Bộ

	 
	Mũi doa
	1 Bộ

	8.15
	Dụng cụ cắt ren
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm có:
	 

	 
	Ta rô ren trong
	1 Bộ

	 
	Tay quay ta rô
	1 Bộ

	 
	Ta rô ren ngoài (bàn ren)
	1 Bộ

	 
	Tay quay bàn ren
	1 Bộ

	8.16
	Dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê (6 + 36)
	1 Bộ

	 
	Bộ clê lục giác (3 + 16) ■
	1 Bộ

	 
	Tuôc nơ vít đóng 4 chấu
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vít đóng dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm tháo phanh
	1 chiếc

	8.17
	Búa mềm
	6 chiếc

	8.18
	Búa nguội
	22 chiếc

	8.19
	Bộ đột số
	2 Bộ

	8.20
	Bộ đột chữ
	2 Bộ

	8.21
	Dụng cụ vệ sinh
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình dầu
	1 chiếc

	 
	Bàn chải sắt quét phôi
	1 chiếc

	 
	Cọ quét phôi
	1 chiếc

	8.22
	Bảo hộ lao động
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	8.23
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy khoan
	2 Bộ

	8.24
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy mài
	2 Bộ

	8.25
	Sổ tay gia công cơ
	2 Bộ

	8.26
	Bản vẽ chi tiết
	2 Bộ

	9.
	Xưởng gia công cắt gọt vạn năng
	 

	9.1
	Máy tiện vạn năng
	10 Bộ

	9.2
	Máy phay vạn năng
	10 Bộ

	9.3
	Máy xọc
	2 Bộ

	9.4
	Máy doa vạn năng
	2 Bộ

	9.5
	Máy mài phẳng
	2 Bộ

	9.6
	Máy mài tròn
	2 Bộ

	9.7
	Máy mài sửa dao đa năng
	2 Bộ

	9.8
	Máy khoan
	4 Bộ

	9.9
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	9.10
	Bàn máp
	4 chiếc

	9.11
	Khối V
	4 Bộ

	9.12
	Bàn nguội
	12 Bộ

	9.13
	Tủ để dụng cụ đo và học liệu
	4 chiếc

	9.14
	Máy vi tính
	2 Bộ

	9.15
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.16
	Dưỡng gá dao tiện
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dưỡng gá dao ren tam giác
	1 chiếc

	 
	Dưỡng gá dao ren hệ Anh
	1 chiếc

	 
	Dưỡng định hình
	1 Bộ

	9.17
	Dao tiện
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao tiện mặt đầu
	1 chiếc

	 
	Dao tiện ngoài
	1 chiếc

	 
	Dao tiện rãnh ngoài
	1 chiếc

	 
	Dao tiện ren ngoài
	1 chiếc

	 
	Dao tiện lỗ suốt
	1 chiếc

	 
	Dao tiện lỗ bậc
	1 chiếc

	 
	Dao tiện rãnh trong
	1 chiếc

	 
	Dao tiện ren trong
	1 chiếc

	 
	Dao tiện định hình
	1 chiếc

	9.18
	Dao phay
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao phay mặt đầu
	1 chiếc

	 
	Dao phay ngón
	1 Bộ

	 
	Dao phay chép hình
	1 Bộ

	9.19
	Dao doa
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao doa lỗ suốt
	1 Bộ

	 
	Dao doa lỗ suôt sâu
	1 Bộ

	9.20
	Dao sửa đá
	2 chiếc

	9.21
	Dao lăn ép, dao lăn khía nhám
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao lăn ép bề mặt
	1 chiếc

	 
	Dao lăn nhám 1 lớp
	1 chiếc

	 
	Dao lăn nhám 2 lớp
	1 chiếc

	9.22
	Dụng cụ cắt ren
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm có:
	 

	 
	Mũi taro
	1 Bộ

	 
	Tay quay taro
	1 chiếc

	 
	Bàn ren
	1 chiếc

	 
	Tay quay bàn ren
	1 chiếc

	9.23
	Dụng cụ đo cơ khí
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước cặp cơ
	1 chiếc

	 
	Thước cặp hiển thị số
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước đo chiều sâu
	1 chiếc

	 
	Thước đo cao
	1 chiếc

	 
	Panme đo ngoài
	1 Bộ

	 
	Panme đo trong
	1 Bộ

	 
	Ca líp trục
	1 Bộ

	 
	Ca líp lô
	1 Bộ

	 
	Ca líp côn
	1 Bộ

	 
	Ca líp ren
	1 Bộ

	 
	Dưỡng kiểm tra ren
	1 Bộ

	 
	Êke
	1 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo ngoài
	1 Bộ

	 
	Đồng hồ so chân gập
	1 Bộ

	 
	Mẫu so độ nhám
	1 Bộ

	 
	Căn mẫu
	1 Bộ

	9.24
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cưa tay
	1 chiếc

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Dũa bán nguyệt
	1 chiếc

	 
	Dũa chữ nhật
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	9.25
	Dụng cụ vạch dấu
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Đài vạch
	1 chiếc

	 
	Mũi chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Đột số
	1 Bộ

	 
	Đột chữ
	1 Bộ

	9.26
	Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê (6 +36)
	1 Bộ

	 
	Bộ clê lục giác (3 +16)
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít đóng 4 chấu
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vít đóng dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm tháo phanh trong
	1 chiếc

	 
	Kìm tháo phanh ngoài
	1 chiếc

	9.27
	Kéo cắt
	6 chiếc

	9.28
	Mũi khoan, khoét, doa
	10 Bộ

	9.29
	Giá treo bản vẽ gia công
	28 chiếc

	9.30
	Búa mềm
	12 chiếc

	9.31
	Búa nguội
	12 chiếc

	9.32
	Dụng cụ vệ sinh
	28 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình dầu
	1 chiếc

	 
	Cọ quét phôi
	1 chiếc

	9.33
	Bảo hộ lao động
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	9.34
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy tiện vạn năng
	2 Bộ

	9.35
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy phay vạn năng
	2 Bộ

	9.36
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy xọc
	2 Bộ

	9.37
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy khoan
	2 Bộ

	9.38
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy mài tròn
	2 Bộ

	9.39
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy mài phẳng
	2 Bộ

	9.40
	Sổ tay gia công cơ khí
	2 Bộ

	9.41
	Sổ tay và Atlas đồ gá
	2 Bộ

	9.42
	Bản vẽ chi tiết gia công (tiện, phay, xọc, doa, mài)
	2 Bộ

	10.
	Xưởng gia công cắt gọt CNC
	 

	10.1
	Máy phay CNC
	2 Bộ

	10.2
	Máy tiện CNC
	2 Bộ

	10.3
	Máy cắt xung CNC
	2 Bộ

	10.4
	Máy cắt dây CNC
	2 Bộ

	10.5
	Máy mài sửa dao đa năng
	2 chiếc

	10.6
	Bàn nguội
	4 chiếc

	10.7
	Bàn máp
	2 chiếc

	10.8
	Khối V
	2 Bộ

	10.9
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	10.10
	Máy vi tính
	2 Bộ

	10.11
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	10.12
	Dao phay
	2 Bộ

	10.13
	Mũi khoan - khoét - doa
	2 Bộ

	10.14
	Mũi taro máy
	2 Bộ

	10.15
	Dao tiện
	2 Bộ

	10.16
	Dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê (6 + 36)
	1 Bộ

	 
	Bộ clê lục giác (3 + 16)
	1 Bộ

	 
	Tuôc nơ vít đóng 4 chấu
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vít đóng dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm tháo phanh trong
	1 chiếc

	 
	Kìm tháo phanh ngoài
	1 chiếc

	10.17
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cưa tay
	1 chiếc

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Dũa bán nguyệt
	1 chiếc

	 
	Dũa chữ nhật
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	10.18
	Dụng cụ đo cơ khí
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp cơ
	1 chiếc

	 
	Thước cặp hiển thị số
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước đo chiều sâu
	1 chiếc

	 
	Thước đo cao
	1 chiếc

	 
	Panme đo ngoài
	1 Bộ

	 
	Panme đo trong
	1 Bộ

	 
	Ca líp trục
	1 Bộ

	 
	Ca líp lỗ
	1 Bộ

	 
	Ca líp côn
	1 Bộ

	 
	Ca líp ren
	1 Bộ

	 
	Êke
	1 Bộ

	 
	Đồng hồ số đo ngoài
	1 Bộ

	 
	Đồng hồ số chân gập
	1 Bộ

	 
	Mẫu so sánh độ nhám
	1 Bộ

	 
	Căn mẫu
	1 Bộ

	10.19
	Búa mềm
	8 chiếc

	10.20
	Búa nguội
	4 chiếc

	10.21
	Bộ đột số
	2 Bộ

	10.22
	Bộ đột chữ
	2 Bộ

	10.23
	Dụng cụ vệ sinh
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình dầu
	1 chiếc

	 
	Cọ quét phôi
	1 chiếc

	10.24
	Bảo hộ lao động
	22 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	10.25
	Sổ tay gia công cơ
	2 Bộ

	10.26
	Sổ tay và Atlas đồ gá
	2 Bộ

	10.27
	Sổ tay lập trình CNC
	2 Bộ

	10.28
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy phay CNC
	2 Bộ

	10.29
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy tiện CNC
	2 Bộ

	10.30
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy cắt xung CNC
	2 Bộ

	10.31
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy cắt dây CNC
	2 Bộ

	10.32
	Sổ tay hướng dẫn vận hành máy mài sửa dao đa năng
	2 Bộ

	10.33
	Bản vẽ chi tiết gia công (tiện, phay, cắt xung và cắt dây CNC)
	2 Bộ

	VI
	Nghề công nghệ ô tô
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Máy in
	1 chiếc

	1.4
	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	1 Bộ

	1.5
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	1 Bộ

	1.6
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	1 Bộ

	1.7
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	-Cơ cấu tay quay - con trượt
	1 Bộ

	 
	-Thanh răng -bánh răng
	1 Bộ

	 
	-Trục vít - bánh vít
	1 Bộ

	 
	-Các cơ cấu khác
	1 Bộ

	1.8
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	-Thước cặp
	3 chiếc

	 
	-Pan me đo ngoài
	3 chiếc

	 
	-Pan me đo trong
	3 chiếc

	 
	-Đồng hồ so
	3 chiếc

	 
	-Dưỡng ren
	6 chiếc

	 
	-Thước đo góc vạn năng
	3 chiếc

	 
	-Căn mẫu
	3 chiếc

	 
	-Thước lá
	3 chiếc

	 
	-Com pa vanh
	3 chiếc

	 
	-Com pa đo trong
	3 chiếc

	 
	-Com pa đo ngoài
	3 chiếc

	 
	-Bộ mẫu so độ nhám
	3 chiếc

	 
	-Ca líp trục
	3 chiếc

	 
	-Ca líp lỗ
	3 chiếc

	 
	-Thước đo chiều sâu
	3 chiếc

	 
	-Thước vạch dâu
	3 chiếc

	1.9
	Vật thể mẫu
	3 chiếc

	1.10
	Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	-Xăng
	1 Lít

	 
	-Dầu Điezen
	1 Lít

	 
	-Dầu Điezen sinh học
	1 Lít

	 
	-Dầu bôi trơn động cơ
	1 Lít

	 
	-Dầu cầu
	1 Lít

	 
	-Dầu phanh
	1 Lít

	1.11
	Bộ mẫu vật liệu
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	-Vật liệu kim loại
	1 Bộ

	 
	-Vật liệu phi kim loại
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.4
	Tủ đựng tài liệu
	4

	2.5
	Máy in
	2 Bộ

	2.6
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	36 Bộ

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bộ khí cụ điện
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Công tắc 2 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 3 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 4 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 6 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 đảo chiều
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhân
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút cắt khẩn cấp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	1 chiếc

	 
	Rơle nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơle điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	4.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	6 Bộ

	4.5
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	4.6
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	12 Bộ

	4.7
	Bộ dụng cụ đo điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ cosO
	3 chiếc

	 
	Ampemet AC
	3 chiếc

	 
	Vonmet AC
	3 chiếc

	 
	Ampemet DC
	3 chiếc

	 
	Vonmet DC
	3 chiếc

	5.
	Phòng thực hành hàn cơ bản
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	5.4
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	12 chiếc

	5.5
	Máy hàn hồ quang tay 1 chiều
	6 chiếc

	5.6
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	12 Bộ

	5.7
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Giầy da
	1 Đôi

	 
	Gang tay
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	5.8
	Bàn hàn đa năng
	12 chiếc

	5.9
	Đồ gá hàn
	12 Bộ

	5.10
	Ca bin hàn
	12 Bộ

	5.11
	Hệ thống hút khói hàn
	2 Bộ

	5.12
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	5.13
	Các sản phẩm mẫu gia công hàn
	12 Bộ

	5.14
	Chổi quét phôi
	12 chiếc

	5.15
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	5.16
	Giá để phôi
	2 chiếc

	5.17
	Thùng chứa phoi
	2 chiếc

	5.18
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	5.19
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.
	Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy khoan
	4 chiếc

	6.4
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	6.5
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	6.6
	Các sản phẩm mẫu gia công nguội
	12 Bộ

	6.7
	Các sản phẩm mẫu gia công gò
	12 Bộ

	6.8
	Máy cắt kim loại
	2 chiếc

	6.9
	Bàn máp
	2 chiếc

	6.10
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	3 chiếc

	 
	Thước lá
	6 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	3 chiếc

	 
	Thước đo cao
	3 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	6 chiếc

	 
	Compa vạch dấu
	6 chiếc

	 
	Đài vạch
	6 chiếc

	 
	Căn lá
	6 chiếc

	6.11
	Đục bằng
	36 chiếc

	6.12
	Đục nhọn các loại
	72 chiếc

	6.13
	Mũi khoan các loại
	2 Bộ

	6.14
	Bầu cặp mũi khoan
	12 chiếc

	6.15
	Áo côn
	8 chiếc

	6.16
	Bàn ren + tarô các loại
	12 Bộ

	6.17
	Dũa các loại
	12 Bộ

	6.18
	Khối V
	12 chiếc

	6.19
	Khối D
	12 chiếc

	6.20
	Búa nguội
	36 chiếc

	6.21
	Mũi đột
	36 chiếc

	6.22
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	6.23
	Giá để phôi
	2 chiếc

	6.24
	Thùng chứa phôi
	2 chiếc

	6.25
	Đe thuyền
	6 chiếc

	6.26
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	6.27
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.28
	Giá chữ V
	12 Bộ

	7.
	Phòng thực hành động cơ ô tô
	 

	7.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Động cơ ô tô
	8 chiếc

	7.4
	Động cơ ô tô
	10 chiếc

	7.5
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	7.6
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	7.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	7.8
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.9
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.10
	Máy mài xu páp
	6 Bộ

	7.11
	Thiết bị doa ổ đặt xu pap và ống dẫn hướng xupáp
	2 Bộ

	7.12
	Mô hình hệ thống phun xăng điện tử
	2 Bộ

	7.13
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	7.14
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	7.15
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử
	2 chiếc

	7.16
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	7.17
	Bàn máp
	2 chiếc

	7.18
	Cẩu móc động cơ
	2 chiếc

	7.19
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên
	2 chiếc

	7.20
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	7.21
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Com pa đo trong
	2 chiếc

	 
	Com pa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	7.22
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.24
	Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.25
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Trục vam
	1 chiếc

	 
	Đế vam
	1 chiếc

	7.26
	Giá treo động cơ
	12 chiếc

	7.27
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	7.28
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	7.29
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	2 Bộ

	7.30
	Máy rà xupáp cầm tay
	6 Bộ

	7.31
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	7.32
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	7.33
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	7.34
	Clê lực
	6 Bộ

	7.35
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	7.36
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	7.37
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	7.38
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	7.39
	Dao cạo mặt phẳng
	38 chiếc

	7.40
	Dao cạo mặt cong
	38 chiếc

	7.41
	Đèn pin
	12 chiếc

	7.42
	Giá chữ V
	24 chiếc

	7.43
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng
	12 chiếc

	7.44
	Kìm tháo xéc măng
	6 chiếc

	7.45
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	7.46
	Pa lăng
	2 Bộ

	7.47
	Súng vặn bu -lông, ê-cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	7.48
	Thiết bị soi
	2 Bộ

	7.49
	Vòng ép xéc măng
	6 chiếc

	8.
	Phòng học nhiên liệu
	 

	8.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	8.3
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	8.4
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.5
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.6
	Mô hình hệ thống phun xăng điện tử
	2 Bộ

	8.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	8.8
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	8.9
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử
	2 Bộ

	8.10
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	6 Bộ

	8.11
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	6 Bộ

	8.12
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	6 Bộ

	8.13
	Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng
	2 Bộ

	8.14
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	6 chiếc

	8.15
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	6 chiếc

	8.16
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.17
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel
	2 Bộ

	8.18
	Máy cân bơm cao áp
	2 chiếc

	8.19
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	6 Bộ

	8.20
	Máy rửa siêu âm
	2 Bộ

	8.21
	Đèn soi cục bộ
	12 chiếc

	8.22
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử
	12 Bộ

	8.23
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	8.24
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu
	2 Bộ

	8.25
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	8.26
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp bơm cao áp
	6 chiếc

	8.27
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.28
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	8.29
	Bàn máp
	2 chiếc

	8.30
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	8.31
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	8.32
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	8.33
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.34
	Bộ dụng cụ tarô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.35
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	8.36
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	8.37
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	8.38
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	8.39
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	8.40
	Vam ép lò xo piston bơm cao áp
	6 chiếc

	8.41
	Clê lực
	6 Bộ

	8.42
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	8.43
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	8.44
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	8.45
	Đèn Pin
	12 chiếc

	8.46
	Giá chữ V
	24 chiếc

	8.47
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	8.48
	Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	9.
	Phòng thực hành gầm ô tô
	 

	9.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Mô hình hệ thống truyền lực
	2 Bộ

	9.4
	Hệ thống truyền lực
	6 Bộ

	9.5
	Xe ô tô (số tay)
	2 chiếc

	9.6
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	2 chiếc

	9.7
	Mô hình Hệ thống phanh dầu
	2 Bộ

	9.8
	Hệ thống phanh dầu
	12 Bộ

	9.9
	Bộ ly hợp
	12 Bộ

	9.10
	Hộp số cơ khí
	12 chiếc

	9.11
	Hộp số tự động
	12 chiếc

	9.12
	Bộ truyền động các đăng trên ô tô
	12 Bộ

	9.13
	Hệ thống phanh khí nén
	12 Bộ

	9.14
	Hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	6 chiếc

	9.15
	hệ thống lái trợ lực thủy lực
	6 chiếc

	9.16
	Hệ thống lái trợ lực điện
	6 chiếc

	9.17
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	12 Bộ

	9.18
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái
	6 chiếc

	9.19
	Hệ thống treo độc lập
	4 chiếc

	9.20
	Hệ thống treo phụ thuộc
	2 chiếc

	9.21
	Cơ cấu phanh tay
	6 Bộ

	9.22
	Các bộ phận tháo rời của bộ trợ lực phanh
	12 Bộ

	9.23
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	2 chiếc

	9.24
	Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe
	2 Bộ

	9.25
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	6 chiếc

	9.26
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	9.27
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS
	12 Bộ

	9.28
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	9.29
	Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.30
	Thiết bị xả dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.31
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.32
	Biên mô thủy lực
	12 Bộ

	9.33
	Bộ moay ơ
	12 Bộ

	9.34
	Máy chẩn đoán
	2 chiếc

	9.35
	Máy mài bàn ép ly hợp
	2 chiếc

	9.36
	Máy rửa áp lực cao
	2 chiếc

	9.37
	Máy mài cầm tay
	6 chiếc

	9.38
	Máy khoan cầm tay
	6 chiếc

	9.39
	Máy tán đinh Ri V
	2 chiếc

	9.40
	Máy khoan bàn
	2 chiếc

	9.41
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 chiếc

	9.42
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	9.43
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 Bộ

	9.44
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	9.45
	Cầu nâng cắt kéo
	2 Bộ

	9.46
	Băng chạy rà hộp số
	2 Bộ

	9.47
	Vỏ xe ô tô
	6 Bộ

	9.48
	Bộ khung xe
	6 Bộ

	9.49
	Máy hàn khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	axetylen
	 

	 
	Bình axetylen
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ ô xy
	1 chiếc

	 
	Chai ô xy
	1 chiếc

	 
	Dây dẫn khí đôi
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Máy lửa chuyên dùng
	1 chiếc

	9.50
	Phòng sơn (thực tập doanh nghiệp)
	2 Phòng

	9.51
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	9.52
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại
	1 chiếc

	 
	(75÷100)mm
	 

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	9.53
	Súng vặn bu lông
	6 chiếc

	9.54
	Bàn thực hành tháo, lắp
	12 chiếc

	9.55
	Đèn Pin
	12 chiếc

	9.56
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	9.57
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.58
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	9.59
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	2 chiếc

	9.60
	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay
	2 chiếc

	9.61
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	2 chiếc

	9.62
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 chiếc

	9.63
	Vam ép Pít tông phanh
	6 chiếc

	9.64
	Bộ cờ lê chuyên dụng
	6 Bộ

	9.65
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm tháo, lắp lò xo má phanh
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp ống ty ô
	1 chiếc

	9.66
	Bộ vam tháo vô lăng
	6 Bộ

	9.67
	Vam rô tuyn
	6 chiếc

	9.68
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	6 Bộ

	9.69
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.70
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 Bộ

	9.71
	Vam tháo lò xo giảm xóc
	6 Bộ

	9.72
	Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe
	6 Bộ

	9.73
	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	12 Bộ

	9.74
	Dụng cụ kiểm tra khớp 1 chiều
	6 Bộ

	9.75
	Súng phun sơn
	6 chiếc

	9.76
	Giá đỡ hộp số
	6 Bộ

	9.77
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	2 Bộ

	9.78
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	6 chiếc

	10.
	Phòng thực hành điện ô tô
	 

	10.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	10.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	10.3
	Xe ô tô(số tự động)
	2 chiếc

	10.4
	Sa bàn hệ thống điện
	2 Bộ

	10.5
	Sa bàn hệ thống smartkey
	2 Bộ

	10.6
	Hệ thống điều hòa thông thường
	2 Bộ

	10.7
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	2 chiếc

	10.8
	Máy phát điện
	12 chiếc

	10.9
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp
	6 Bộ

	10.10
	Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	6 Bộ

	10.11
	Máy khởi động
	12 chiếc

	10.12
	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
	6 Bộ

	10.13
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn
	12 Bộ

	10.14
	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi
	2 Bộ

	10.15
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	2 chiếc

	10.16
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng
	12 Bộ

	10.17
	Hệ thống âm thanh
	12 Bộ

	10.18
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	2 Bộ

	10.19
	Hệ thống điều hòa tự động
	2 Bộ

	10.20
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà
	12 Bộ

	10.21
	Máy nén điều hòa
	12 chiếc

	10.22
	Máy nạp ga
	6 Bộ

	10.23
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 Bộ

	10.24
	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.25
	Công tắc nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.26
	Mô tơ bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.27
	Mô tơ gạt mưa
	12 chiếc

	10.28
	Mô tơ nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.29
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	10.30
	Ắc quy
	6 chiếc

	10.31
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	10.32
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	2 chiếc

	10.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 chiếc

	10.34
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	10.35
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	10.36
	Dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	10.37
	Tỷ trọng kế
	6 chiếc

	10.38
	Kìm bấm đầu cốt
	36 chiếc

	10.39
	Kìm tuốt dây điện
	36 chiếc

	10.40
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	10.41
	Bàn thực hành tháo,lắp
	12 chiếc

	10.42
	Bộ dụng cụ nghê điện cầm tay
	6 Bộ

	10.43
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	10.44
	Bộ dụng cụ đo kiêm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo ngoài
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	10.45
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	10.46
	Vam chuyên dùng:
- Vam 2 chấu

- Vam 3 chấu

- Vam giật
	12 chiếc

	10.47
	Máy hàn xung
	12 chiếc

	10.48
	Ê tô
	36 chiếc

	10.49
	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	36 Bộ

	10.50
	Vam ép cút nối
	36 Bộ

	10.51
	Dụng cụ uốn ống điều hoà
	12 Bộ

	10.52
	Thiết bị kiểm tra rò gas
	6 chiếc

	10.53
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	12 Bộ

	10.54
	Dụng cụ khò
	12 Bộ

	10.55
	Giá đỡ cửa xe
	12 chiếc

	10.56
	Giá đỡ kính chắn gió
	12 chiếc

	10.57
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió
	12 Bộ

	10.58
	Bộ dụng cụ ép kính lái
	12 Bộ

	10.59
	Đèn Pin
	36 chiếc

	11.
	Phòng học kỹ thuật chuân đoán và kiểm định
	 

	11.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	11.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	11.3
	Cầu nâng hai trụ
	2 chiếc

	11.4
	Cầu nâng 4 trụ có kích phụ
	2 chiếc

	11.5
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.6
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	11.7
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	11.8
	Máy nạp ắc quy có trợ đề
	6 chiếc

	11.9
	Máy kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	11.10
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	6 chiếc

	11.11
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	6 chiếc

	11.12
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	11.13
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	6 chiếc

	11.14
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
	6 chiếc

	11.15
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	6 Bộ

	11.16
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	6 Bộ

	11.17
	Thiết bị đo áp suất buồng đốt động cơ diesel
	6 Bộ

	11.18
	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ
	6 Bộ

	11.19
	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn
	6 Bộ

	11.20
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	2 Bộ

	11.21
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	6 Bộ

	11.22
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	6 chiếc

	11.23
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	11.24
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	6 chiếc

	11.25
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.26
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.27
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.28
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.29
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	4 chiếc

	11.30
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	6 Bộ

	11.31
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	6 Bộ

	11.32
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	4 chiếc

	11.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	6 Bộ

	11.34
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	2 Bộ

	11.35
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel
	2 Bộ

	11.36
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	11.37
	Kích cá sấu
	6 chiếc

	11.38
	Kích con đội thủy lực
	6 chiếc

	11.39
	Mễ kê ô tô
	6 Bộ

	11.40
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.41
	Clê lực
	6 Bộ

	11.42
	Thước kẹp hiên thị số
	6 Bộ

	11.43
	Bàn thực hành tháo,lắp
	18 Bộ

	11.44
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	VII
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 

	1
	Máy may công nghiệp
	40 Máy

	2
	Máy may gia đình
	40 Máy

	3
	Máy phun, xịt thuốc trừ sâu
	30 Máy

	A.2
	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HỒNG NGỰ
	-

	I
	Nghề Bảo vệ thực vật
	 

	1
	Phòng học lý thuyết
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng đen
	1 Bộ

	1.4
	Bảng trắng
	1 chiếc

	1.5
	Nam châm dính bảng
	12 chiếc

	1.6
	Quạt gió
	1 chiếc

	1.7
	Thước cây
	1 chiếc

	1.8
	Tài liệu video clip chuyên ngành, hình ảnh động, hình khối 3D
	1 Bộ

	1.9
	Bộ tiêu bản mẫu sâu hại
	1 Bộ

	1.10
	Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại
	1 Bộ

	1.11
	Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại
	1 Bộ

	1.12
	Hình ảnh ốc hại
	2 Bộ

	1.13
	Các dạng thuốc bảo vệ thực vật
	100 Tờ

	1.14
	Hộp mẫu tiêu bản côn trùng có ích
	1 Bộ

	1.15
	Bộ mẫu tiêu bản vi sinh vật có ích
	1 Bộ

	1.16
	Bộ mẫu tiêu bản nhện có ích
	1 Bộ

	1.17
	Hộp tiêu bản mẫu về các bộ côn trùng
	1 Bộ

	1.18
	Hộp tiêu bản mẫu về triệu chứng gây hại của các bộ côn trùng
	1 Bộ

	1.19
	Hình ảnh mẫu bệnh cây
	1 Bộ

	1.20
	Hình ảnh mẫu triệu chứng bệnh cây
	1 Bộ

	1.21
	Hình ảnh chuột hại
	1 Bộ

	2
	Phòng học kỹ thuật cơ sở
	 

	2.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy đo pH cầm tay
	4 chiếc

	2.4
	Máy tính tay
	2 chiếc

	2.5
	Tủ sấy
	2 chiếc

	2.6
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	2.7
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	2.8
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	2.9
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính hiển vi quang học
	11 chiếc

	 
	Kính hiển vi điện tử
	1 chiếc

	 
	Kính lúp cầm tay
	11 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	6 chiếc

	2.10
	Máy chụp ảnh
	2 chiếc

	2.11
	Ống nghiệm
	120 chiếc

	2.12
	Giá ống nghiệm
	20 chiếc

	2.13
	Bộ bình cầu đáy bằng
	2 Bộ

	2.14
	Bộ Micropipet
	2 Bộ

	2.15
	Bộ cốc đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	5 chiếc

	2.16
	Bộ cốc đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.17
	Bình định mức
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50ml
	5 chiếc

	 
	Loại 100ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.18
	Bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	5 chiếc

	2.19
	Bộ Pipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 10 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	5 chiếc

	 
	Giá để pipet
	5 chiếc

	 
	Bóp cao su
	5 chiếc

	2.20
	Buret
	10 chiếc

	2.21
	Giá kẹp buret đơn
	10 chiếc

	2.22
	Chai đựng mẫu
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	5 chiếc

	2.23
	Bộ phễu lọc
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5 cm
	5 chiếc

	 
	Loại 7 cm
	5 chiếc

	 
	Loại 9 cm
	5 chiếc

	2.24
	Đĩa petri
	200 chiếc

	2.25
	Bộ cối, chày
	10 Bộ

	2.26
	Thìa inox
	10 chiếc

	2.27
	Đũa thủy tinh
	10 chiếc

	2.28
	Lam kính
	10 Hộp

	2.29
	Lamen
	10 Hộp

	2.30
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	10 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	10 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	5 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	5 chiếc

	 
	Kéo
	5 chiếc

	 
	Đèn cồn
	5 chiếc

	2.31
	Bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Áo blouse
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Mặt nạ phòng độc
	1 chiếc

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Quần bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Áo bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Dép đi trong phòng thí nghiệm
	1 Đôi

	2.32
	Bộ dụng cụ chữa cháy
	2 Bộ

	2.33
	Bộ dung cụ phòng độc
	2 Bộ

	2.34
	Hình biểu thị mức độ độc của thuốc
	2 Bộ

	2.35
	Máy rửa mắt khẩn cấp
	2 chiếc

	2.36
	Bộ dụng cụ sơ cứu y tế
	2 Bộ

	2.37
	Giường di động
	2 chiếc

	2.38
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	2 Bộ

	2.39
	Bộ que cấy vi sinh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại thẳng
	6 chiếc

	 
	Loại vòng
	6 chiếc

	2.40
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	2.41
	Bộ rây
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	2.42
	Bàn thực hành
	2 Bộ

	2.43
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	3
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	3.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	3.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	3.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	3.6
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2

	3.7
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	3.8
	Phần mềm xử lý thống kê
	2 Bộ

	4
	Phòng ngoại ngữ
	 

	4.1
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.2
	Máy vi tính
	38 Bộ

	4.3
	Bàn thực hành
	2 chiếc

	4.4
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	4.5
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	4.6
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	4.7
	Loa máy tính
	2 chiếc

	4.8
	Ampli
	2 chiếc

	4.9
	Micro
	2 chiếc

	4.10
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	5
	Phòng thực hành côn trùng và sinh vật hại khác
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Tủ sấy
	2 chiếc

	5.4
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính lúp cầm tay
	11 chiếc

	 
	Kính lúp để bàn
	6 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	6 chiếc

	5.5
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	5.6
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	5.7
	Máy chụp ảnh
	2 chiếc

	5.8
	Kéo cắt cành
	22 chiếc

	5.9
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	5.10
	Bộ rây
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	5.11
	Bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	6 chiếc

	5.12
	Ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	5.13
	Bộ đĩa petri
	100 Bộ

	5.14
	Ống nghiệm
	100 chiếc

	5.15
	Giá ống nghiệm
	10 chiếc

	5.16
	Kẹp ống nghiệm
	10 chiếc

	5.17
	Lam kính
	4 Hộp

	5.18
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	11 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	11 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	11 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	5 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	5 chiếc

	 
	Kéo
	5 chiếc

	 
	Đèn cồn
	5 chiếc

	5.19
	Bộ phễu lọc
	12 chiếc

	5.20
	Đũa thủy tinh
	12 chiếc

	5.21
	Khay inox
	20 chiếc

	5.22
	Hộp đựng mẫu côn trùng
	20 chiếc

	5.23
	Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bẫy phe rô môn (Pheromone)
	5 chiếc

	 
	Bẫy đèn
	5 chiếc

	 
	Bẫy màu sắc
	5 chiếc

	 
	Bẫy treo trong không khí
	5 chiếc

	 
	Bẫy hầm
	5 chiếc

	5.24
	Khung ép mẫu
	22 chiếc

	5.25
	Bàn thực hành
	4 Bộ

	5.26
	Khung điều tra dịch hại
	22 Bộ

	5.27
	Kim ghim côn trùng
	22 Bộ

	5.28
	Vợt bắt côn trùng
	22 chiếc

	5.29
	Bộ tiêu bản mẫu sâu hại
	2 Bộ

	5.30
	Bộ tiêu bản mẫu cỏ dại
	2 Bộ

	5.31
	Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại
	2 Bộ

	5.32
	Lồng nuôi sâu hại và thiên địch
	6 chiếc

	5.33
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	2 Bộ

	5.34
	Tủ đựng mẫu
	4 chiếc

	5.35
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	6
	Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Tủ sấy
	2 chiếc

	6.4
	Máy cất nước
	2 Bộ

	6.5
	Buồng cấy vô trùng
	2 chiếc

	6.6
	Bộ kính phóng đại
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính lúp cầm tay
	10 chiếc

	 
	Kính hiển vi soi nổi
	5 chiếc

	6.7
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân 1 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 5kg
	1 chiếc

	6.8
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	6.9
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	6.10
	Bình tia
	2 chiếc

	6.11
	Máy chụp ảnh
	2

	6.12
	Kéo cắt cành
	20 chiếc

	6.13
	Bình giữ lạnh
	4 chiếc

	6.14
	Rây
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 250 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 200 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 150 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 75 μm
	1 chiếc

	 
	Loại 40 μm
	1 chiếc

	6.15
	Bộ que cấy vi sinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại thẳng
	5 chiếc

	 
	Loại vòng
	5 chiếc

	6.16
	Đĩa petri
	40 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại (60 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (90 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (100 x 15) mm
	5 chiếc

	 
	Loại (100 x 20) mm
	5 chiếc

	6.17
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	5 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	2 chiếc

	6.18
	Ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	10 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	10 chiếc

	6.19
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kim mũi mác
	10 chiếc

	 
	Kim khêu nấm
	10 chiếc

	 
	Dao giải phẫu
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán ngắn
	10 chiếc

	 
	Panh kẹp cán dài
	10 chiếc

	 
	Kéo
	10 chiếc

	 
	Đèn cồn
	10 chiếc

	6.20
	Bộ phễu lọc
	10 chiếc

	6.21
	Đũa thủy tinh
	10 chiếc

	6.22
	Khay đựng dụng cụ
	20 chiếc

	6.23
	Bàn thực hành
	2 Bộ

	6.24
	Cối chày
	4 Bộ

	6.25
	Thìa inox
	12 chiếc

	6.26
	Thùng rác thông thường
	2 chiếc

	6.27
	Thùng rác chuyên dụng
	2 chiếc

	6.28
	Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại
	2 Bộ

	6.29
	Hộp đựng mẫu bệnh hại
	2 Bộ

	6.30
	Hộp đựng mẫu dịch hại
	2 Bộ

	7
	Trại thực nghiệm
	 

	7.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Máy cày
	2 Bộ

	7.4
	Máy bơm nước
	2 chiếc

	7.5
	Bình phun thuốc đeo vai
	6 chiếc

	7.6
	Bình phun máy
	6 chiếc

	7.7
	Máy cắt cỏ
	6 chiếc

	7.8
	Nhà lưới (thực tập danh nghiệp)
	2 Bộ

	7.9
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân 5 kg
	1 chiếc

	 
	Cân 100 kg
	1 chiếc

	7.10
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	7.11
	Dụng cụ làm đất
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cuốc
	11 chiếc

	 
	Cào
	11 chiếc

	 
	Thuổng
	11 chiếc

	 
	Xẻng
	11 chiếc

	7.12
	Bộ dụng cụ làm vườn
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao phát, rựa, cưa
	11 chiếc

	 
	Dao thái
	11 chiếc

	 
	Kéo
	11 chiếc

	 
	Liềm
	11 chiếc

	7.13
	Bộ Thước
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước dây
	3 chiếc

	 
	Thước cây
	3 chiếc

	 
	Thước panme
	3 chiếc

	 
	Thước đo độ dốc
	3 chiếc

	7.14
	Bộ dụng cụ pha thuốc bảo vệ thực vật
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cốc đong loại 100ml
	3 chiếc

	 
	Đũa khấy
	3 chiếc

	7.15
	Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển mẫu, nguyên liệu
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Xô
	6 chiếc

	 
	Thúng
	6 chiếc

	 
	Gùi
	6 chiếc

	 
	Hộp nhựa
	11 chiếc

	 
	Chậu
	3 chiếc

	 
	Thùng đựng
	1 chiếc

	7.16
	Kệ nhiều tầng
	12 chiếc

	7.17
	Giá
	12 chiếc

	7.18
	Cọc thí nghiệm
	12 chiếc

	7.19
	Thẻ thí nghiệm
	12 chiếc

	7.20
	Bảng thí nghiệm
	12 chiếc

	7.21
	Thùng xốp
	12 chiếc

	7.22
	Bảng cảnh báo phun thuốc
	12 chiếc

	7.23
	Bảng cảnh báo các loại thuốc
	12 chiếc

	7.24
	Bảng tên các loại dụng cụ, thiết bị
	12 chiếc

	7.25
	Biển cảnh báo nguy hiểm
	12 chiếc

	II
	Nghề Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	1.3
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	1.4
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	1.5
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	1.6
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	1.7
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	1.8
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	1.9
	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng
	2 Bộ

	1.10
	Máy in
	2 Bộ

	1.11
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	1.12
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	1.13
	Bộ dụng cụ cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Hộp sơ cứu
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Xe đẩy y tế
	1 chiếc

	 
	Panh y tế
	1 chiếc

	 
	Kéo y tế
	1 chiếc

	 
	Hình nộm
	1 chiếc

	1.14
	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Thùng đựng cát
	1 Bộ

	1.15
	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Nút tai chống ồn
	1 Đôi

	 
	Găng tay bảo hộ
	1 Đôi

	1.16
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối điều chế và phát xung
	1 Bộ

	 
	Khối các hàm logic cơ bản
	1 Bộ

	 
	Khối các trigơ Flip-Flop
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch ghi dịch, vào/ra
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch đếm
	1 Bộ

	 
	Khối mạch mã hóa
	1 Bộ

	 
	Khối mạch giải mã
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch dồn kênh, phân kênh
	1 Bộ

	1.17
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun nguồn
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun khuếch đại công suất âm tần
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch dao động
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch ổn áp.
	1 Bộ

	1.18
	Bộ thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	1.19
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	1.20
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	1.21
	Máy phát xung
	6 chiếc

	1.22
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	1.23
	Bảng ghim
	2 chiếc

	1.24
	Bảng di động
	2 chiếc

	1.25
	Dụng cụ cầm tay nghề điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	1.26
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Bàn để máy tính
	38 Bộ

	2.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.4
	Máy in
	2 Bộ

	2.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	2.6
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	2.7
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	2.11
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	2.12
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	2.13
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	2.14
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	2.15
	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web
	2 Bộ

	2.16
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	2.17
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	2.18
	Phẩn mềm phòng chống Virus
	2 Bộ

	2.19
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	2.20
	Bảng ghim
	2 chiếc

	2.21
	Bảng di động
	2 chiếc

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	Bộ

	3.7
	Tai nghe
	Bộ

	3.8
	Máy quét (scanner)
	chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	chiếc

	4
	Phòng thực hành lắp ráp, cài đặt máy tính
	 

	4.1
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	4.2
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	4.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.4
	Máy in
	6 Bộ

	4.5
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	4.6
	Máy tính chủ (Server)
	4 Bộ

	4.7
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	4.8
	Phần mềm hệ điều hành Máy tính chủ (Server)
	2 Bộ

	4.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	4.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	4.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	4.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	4.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	4.14
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm đồ họa
	2 Bộ

	4.16
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	2 Bộ

	4.17
	Phần mềm quản giám sát máy tính và mạng máy tính
	2 Bộ

	4.18
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore)
	2 Bộ

	4.19
	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng
	2 Bộ

	4.20
	Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot)
	2 Bộ

	4.21
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	4.22
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	4.23
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	4.24
	Bộ điều khiển Raid
	6 Bộ

	4.25
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	4.26
	Máy tính xách tay (Laptop)
	18 Bộ

	4.27
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành bảo trì, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
	 

	5.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.2
	Máy tính xách tay (laptop)
	18 Bộ

	5.3
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	5.4
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	5.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.6
	Máy in
	6 Bộ

	5.7
	Máy quét (scanner)
	6 Bộ

	5.8
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	5.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	5.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	5.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	5.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	5.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	5.14
	Màn hình máy vi tính
	38 chiếc

	5.15
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	5.16
	Máy vặn vít cầm tay
	2 chiếc

	5.17
	Máy hút bụi
	2 chiếc

	5.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	5.19
	Hộp mực máy in lazer
	18 chiếc

	5.20
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy vi tính
	12 Bộ

	5.21
	Bộ đào tạo sửa chữa nguồn máy vi tính
	12 Bộ

	5.22
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố màn hình
	12 Bộ

	5.23
	Router
	18 Bộ

	5.24
	Máy nạp Rom, EPROM
	6 Bộ

	5.25
	Máy đóng chíp
	6 Bộ

	5.26
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	5.27
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	5.28
	Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card Test Mainboard)
	38 chiếc

	5.29
	Thiết bị kiểm tra nguồn máy vi tính
	18 Bộ

	5.30
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5.31
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	6
	Phòng thực hành thiết kế và lắp đặt hệt thống mạng
	 

	6.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy in
	2 Bộ

	6.4
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	6.5
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	6.6
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	6.7
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	6.8
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.9
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	6.10
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.11
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	6.12
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	6.13
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	6.14
	Máy kiểm tra thông quang
	2 Bộ

	6.15
	Máy khoan bê tông
	6 chiếc

	6.16
	Máy vặn vít cầm tay
	6 chiếc

	6.17
	Máy hút bụi
	6 chiếc

	6.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	6.19
	Module quang
	38 chiếc

	6.20
	Convert quang
	38 chiếc

	6.21
	Patch Panel
	6 chiếc

	6.22
	Switch Layer 2
	6 chiếc

	6.23
	Switch layer 3
	6 chiếc

	6.24
	Modem Wifi
	6 chiếc

	6.25
	Thiết bị hỗ trợ VPN
	6 chiếc

	6.26
	Router
	6 chiếc

	6.27
	Tủ mạng
	2 chiếc

	6.28
	Các loại Jack gắn tường
	38 chiếc

	6.29
	Dây nhảy cáp quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.30
	Dây nhảy cáp quang đa mốt
	18 Bộ

	6.31
	Dây nhảy quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.32
	Hộp nối quang ODF treo tường
	18 Bộ

	6.33
	Cáp serial
	18 chiếc

	6.34
	Bảng ghim
	2 chiếc

	6.35
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.36
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	6.37
	Kìm bấm cáp mạng
	38 chiếc

	6.38
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	18 chiếc

	6.39
	Dụng cụ nhấn mạng
	38 chiếc

	6.40
	Dao cắt sợi quang FC 6S
	38 chiếc

	III
	Nghề Chế biến và bảo quản thủy sản
	 

	1
	Phòng học lý thuyết
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Máy in
	1 chiếc

	1.4
	Bảo hộ lao động phòng thí nghiệm
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Quần áo bảo hộ lao động
	1 chiếc

	 
	Áo Blue
	1 chiếc

	 
	Ủng
	1 Đôi

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ mắt
	1 chiếc

	1.5
	Bộ biển báo an toàn lao động
	1 Bộ

	1.6
	Bảng hướng dẫn vệ sinh cá nhân
	1 Tờ

	1.7
	Bảo hộ lao động phòng chế biến
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Ủng
	1 chiếc

	 
	Mũ chùm tóc
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Găng tay
	1 chiếc

	 
	Bộ quần áo
	1 chiếc

	 
	Tạp dề
	1 chiếc

	1.8
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ cứu thương
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Mô hình hô hấp nhân tạo
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Máy scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng học kỹ thuật cơ sở
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Máy đo nồng độ Chlorine
	2 chiếc

	4.4
	Hệ thống xử lý chất thải rắn (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.5
	Hệ thống xử lý chất thải khí (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.6
	Hệ thống xử lý chất thải lỏng (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.7
	Cân điện tử
	2 Bộ

	4.8
	Máy phun nước áp lực cao
	2 Bộ

	4.9
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1 chiếc

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	 
	Thùng rác
	1 chiếc

	4.10
	Thùng chứa hóa chất vệ sinh
	12 chiếc

	4.11
	Nồi inox
	4 chiếc

	4.12
	Bếp gas đôi công nghiệp
	4 chiếc

	4.13
	Bảng di động
	2 chiếc

	5
	Phòng thực hành phân tích thực phẩm
	 

	5.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	5.2
	Tủ ấm
	2 chiếc

	5.3
	Tủ sấy mẫu
	2 chiếc

	5.4
	Tủ hút khí độc
	2 chiếc

	5.5
	Tủ an toàn sinh học
	2 chiếc

	5.6
	Máy chưng cất nước
	2 chiếc

	5.7
	Máy khuấy từ
	2 chiếc

	5.8
	Máy rửa và sấy dụng cụ thủy tinh
	2 chiếc

	5.9
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	5.10
	Máy đo pH
	6 chiếc

	5.11
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	5.12
	Bome kế
	12 chiếc

	5.13
	Khúc xạ kế
	12 chiếc

	5.14
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	5.15
	Máy đo nồng độ chlorine
	6 chiếc

	5.16
	Thiết bị chuẩn độ
	2 Bộ

	5.17
	Nồi cách thủy
	2 chiếc

	5.18
	Bếp điện
	2 chiếc

	5.19
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	5.20
	Tủ cấy
	2 chiếc

	5.21
	Nồi hấp tiệt trùng
	2 chiếc

	5.22
	Kính hiển vi
	12 chiếc

	5.23
	Tủ đựng và bảo quản kính hiển vi
	2 chiếc

	5.24
	Máy đếm khuẩn lạc
	2 chiếc

	5.25
	Thiết bị đồng hóa
	2 chiếc

	5.26
	Máy li tâm
	2 chiếc

	5.27
	Lò nung
	2 chiếc

	5.28
	Máy so màu
	2 chiếc

	5.29
	Hệ thống chưng cất đạm tự động
	2 chiếc

	5.30
	Thiết bị Soxhlet
	2 chiếc

	5.31
	Lò vi sóng
	2 chiếc

	5.32
	Máy đo sức đông agar
	2 chiếc

	5.33
	Máy kiểm tra độ kín đồ hộp (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	5.34
	Máy xay mẫu
	2 chiếc

	5.35
	Bình tia
	12 chiếc

	5.36
	Bộ bình định mức
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại10ml
	1 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.37
	Bộ bình bình đựng hóa chất
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	1 chiếc

	5.38
	Bộ bình tam giác
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 150 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.39
	Bộ cốc thủy tinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 150 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.40
	Bộ que cấy vi sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Que cấy thẳng
	1 chiếc

	 
	Que cấy vòng
	1 chiếc

	 
	Que cấy móc
	1 chiếc

	5.41
	Đèn Cồn
	12 Bộ

	5.42
	Khay
	12 chiếc

	5.43
	Panh
	12 chiếc

	5.44
	Ống ly tâm
	12 Bộ

	5.45
	Bộ Pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 1 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 2 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 3 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 5 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 10 ml
	1 chiếc

	 
	Giá để Pipet
	1 chiếc

	5.46
	Bộ Buret
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Buret thủy tinh
	1 chiếc

	 
	Giá đỡ
	1 chiếc

	 
	Chân giá đỡ
	1 chiếc

	 
	Kẹp buret
	1 chiếc

	 
	Giá để buret
	1 chiếc

	5.47
	Đũa thủy tinh
	12 chiếc

	5.48
	Ống nghiệm
	360 chiếc

	5.49
	Giá để ống nghiệm
	12 chiếc

	5.50
	Phễu
	12 chiếc

	5.51
	Bộ cối chày
	12 Bộ

	5.52
	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan.
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đĩa sứ trắng
	1 chiếc

	 
	Cốc
	1 chiếc

	 
	Đũa
	1 chiếc

	5.53
	Đĩa petri
	180 chiếc

	5.54
	Bình hút ẩm
	2 chiếc

	5.55
	Bộ thước
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước dài
	1 chiếc

	 
	Thước panme
	1 chiếc

	5.56
	Chén sứ
	12 chiếc

	5.57
	Chổi rửa ống nghiệm
	12 chiếc

	5.58
	Tủ đựng hóa chất
	2 chiếc

	5.59
	Quả bóp cao su
	12 Quả

	5.60
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	 
	Thùng rác
	1 chiếc

	5.61
	Bảng nội quy phòng thí nghiệm
	2 chiếc

	5.62
	Bảng di động
	2 chiếc

	7
	Phòng thực hành chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu
	 

	7.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	7.2
	Máy sản xuất đá cây (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.3
	Máy xay đá (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.4
	Máy làm đá vảy (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.5
	Máy rửa nguyên liệu (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.6
	Máy bơm nước
	2 chiếc

	7.7
	Máy phân loại nguyên liệu
	2 chiếc

	7.8
	Máy fillet cá (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.9
	Máy rửa thịt cá
	2 chiếc

	7.10
	Máy chà
	2 chiếc

	7.11
	Máy lạng da cá
	2 chiếc

	7.12
	Máy đánh vảy cá
	2 chiếc

	7.13
	Máy cắt đầu cá
	2 chiếc

	7.14
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	7.15
	Thiết bị rửa rong
	2 chiếc

	7.16
	Máy rửa bao bì
	2 chiếc

	7.17
	Thiết bị ngâm tẩy màu
	2 chiếc

	7.18
	Máy tách thịt cá
	2 chiếc

	7.19
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	7.20
	Máy cắt khúc
	2 chiếc

	7.21
	Máy nghiền
	2 chiếc

	7.22
	Máy xay
	2 chiếc

	7.23
	Máy băm (nghiền tinh)
	2 chiếc

	7.24
	Máy ép tách nước
	2 chiếc

	7.25
	Máy lọc
	2 chiếc

	7.26
	Xe bảo ôn (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.27
	Bộ dao chế biến thủy sản
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng
	1 chiếc

	 
	Dao philê
	1 chiếc

	 
	Dao lạng da
	1 chiếc

	 
	Kim lấy chỉ tôm
	1 chiếc

	 
	Nhíp lấy xương cá
	1 chiếc

	 
	Cây liếc dao
	1 chiếc

	7.28
	Thớt
	36 chiếc

	7.29
	Nhiệt kế
	38 chiếc

	7.30
	Máy đo nồng độ Clorin
	6 chiếc

	7.31
	Bộ dụng cụ chứa đựng
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Rổ
	1 chiếc

	 
	Thau
	1 chiếc

	 
	Thùng
	1 chiếc

	7.32
	Giá kê
	12 chiếc

	7.33
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	7.34
	Thùng bảo quản
	12 chiếc

	7.35
	Xe đẩy
	2 chiếc

	7.36
	Bảng di động
	2 chiếc

	7.37
	Tài liệu, tranh ảnh về các loại nguyên liệu thủy sản
	2 Bộ

	8
	Phòng thực hành chế biến
	 

	8.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	8.2
	Máy hấp và làm nguội
	2 chiếc

	8.3
	Lò nướng
	2 chiếc

	8.4
	Máy lọc chất lỏng
	2 chiếc

	8.5
	Thiết bị cô đặc
	2 chiếc

	8.6
	Thiết bị chần
	2 chiếc

	8.7
	Thiết bị rán
	2 chiếc

	8.8
	Nồi nấu
	2 chiếc

	8.9
	Máy trộn
	2 chiếc

	8.10
	Thiết bị sấy thực phẩm
	2 chiếc

	8.11
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	8.12
	Thiết bị đồng hóa
	2 chiếc

	8.13
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	8.14
	Máy cắt sợi
	2 chiếc

	8.15
	Máy xay đá
	2 chiếc

	8.16
	Tủ đông tiếp xúc
	2 chiếc

	8.17
	Bộ dao chế biến thủy sản
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao mổ
	1 chiếc

	 
	Dao philê
	1 chiếc

	 
	Dao lạng da
	1 chiếc

	 
	Kim lấy chỉ tôm
	1 chiếc

	 
	Nhíp lấy xương cá
	1 chiếc

	8.18
	Thớt nhựa
	36 chiếc

	8.19
	Bộ dụng cụ chứa đựng
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Rổ
	1 chiếc

	 
	Thau
	1 chiếc

	 
	Thùng
	1 chiếc

	8.20
	Thùng bảo quản
	12 chiếc

	8.21
	Chum
	12 chiếc

	8.22
	Giá kê
	12 chiếc

	8.23
	Bếp gas đôi công nghiệp
	2 chiếc

	8.24
	Ca đong
	18 chiếc

	8.25
	Dùng cụ đánh đảo
	18 chiếc

	8.26
	Cào
	18 chiếc

	8.27
	Nhiệt kế
	36 chiếc

	8.28
	Máy đo nồng độ Clorin
	6 chiếc

	8.29
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	8.30
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1 chiếc

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	8.31
	Bảng di động
	2 chiếc

	8.32
	Sơ đồ quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản
	2 Bộ

	8.33
	Danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
	2 Quyển

	9
	Phòng thực hành đóng gói và bảo quản
	 

	9.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	9.2
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	9.3
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	9.4
	Bộ khuôn
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khuôn xếp tôm
	1 chiếc

	 
	Khuôn xếp cá
	1 chiếc

	 
	Khuôn xếp mực
	1 chiếc

	9.5
	Máy dò kim loại
	2 chiếc

	9.6
	Máy cán
	2 chiếc

	9.7
	Máy ép định hình
	2 chiếc

	9.8
	Máy tạo viên
	2 chiếc

	9.9
	Máy đóng gói chân không
	2 chiếc

	9.10
	Máy hàn miệng bao
	2 chiếc

	9.11
	Máy xiết đai thùng
	2 chiếc

	9.12
	Máy dán băng keo thùng cartong
	2 chiếc

	9.13
	Máy in ngày, tháng
	2 chiếc

	9.14
	Máy chiết rót (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.15
	Máy đóng nắp chai (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.16
	Máy rút màng co
	2 chiếc

	9.17
	Máy in mã vạch
	2 chiếc

	9.18
	Máy dán nhãn
	2 chiếc

	9.19
	Máy rót nước sốt (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.20
	Tủ bảo quản đông (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.21
	Xe nâng (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.22
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	9.23
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	9.24
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	9.25
	Pa lăng điện (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.26
	Pallet
	6 chiếc

	9.27
	Xe đẩy
	2 chiếc

	9.28
	Bảng di động
	2 chiếc

	IV
	Nghề Công nghệ thực phẩm
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Dụng cụ cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,...
	1 Bộ

	 
	Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương
	1 chiếc

	1.4
	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy
	3 chiếc

	 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	1 Cuộn

	 
	Họng cấp nước
	1 chiếc

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.5
	Bộ bảo hộ lao động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Giầy vải
	1 Đôi

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Mặt nạ chống độc
	1 chiếc

	 
	Găng tay cao su
	1 Đôi

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Nút chống ồn
	1 Đôi

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	1.6
	Biểu tượng cảnh báo an toàn
	1 Bộ

	1.7
	Bộ dụng cụ an toàn điện
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Găng tay cách điện
	1 Đôi

	 
	Ủng cách điện
	1 Đôi

	 
	Thảm cách điện
	1 Chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 Chiếc

	 
	Bút thử điện hạ áp
	1 Chiếc

	 
	Tiếp địa di động hạ áp
	1 Chiếc

	1.8
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	1 Bộ

	1.9
	Bảng di động
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	2.4
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.5
	Máy in
	2 chiếc

	2.6
	Đường truyền internet
	2 Đường truyền

	2.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.8
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Bộ gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	3.10
	Loa
	2 Bộ

	3.11
	Âm ly
	2 chiếc

	3.12
	Phần mềm học ngoại ngữ
	2 Bộ

	4
	Phòng thực hành phân tích hóa lý
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bộ cân
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 Chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 Chiếc

	4.4
	Bể ổn nhiệt
	2 chiếc

	4.5
	Bộ chiết Soxhlet
	2 Bộ

	4.6
	Bộ lọc hút chân không
	2 Bộ

	4.7
	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)
	2 Bộ

	4.8
	Lò nung
	2 chiếc

	4.9
	Lò vi sóng
	2 Chiếc

	4.10
	Máy cất nước
	2 chiếc

	4.11
	Máy đo pH
	2 chiếc

	4.12
	Máy khuấy từ
	2 Chiếc

	4.13
	Máy ly tâm
	2 Chiếc

	4.14
	Máy trộn (vortex mixer)
	2 Cái

	4.15
	Máy đo độ đục
	2 Chiếc

	4.16
	Máy đo độ nhớt
	2 Chiếc

	4.17
	Máy đo độ cứng
	2 Chiếc

	4.18
	Máy đo độ bền của bọt
	2 Chiếc

	4.19
	Máy xác định hàm lượng xơ
	2 chiếc

	4.20
	Máy quang phổ
	2 Chiếc

	4.21
	Tủ bảo quản
	2 Chiếc

	4.22
	Tủ hút
	2 Chiếc

	4.23
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	4.24
	Tủ lạnh sâu
	2 chiếc

	4.25
	Tủ sấy
	2 Cái

	4.26
	Bếp điện
	6 Chiếc

	4.27
	Nhiệt kế
	6 Chiếc

	4.28
	Nhiệt ẩm kế
	6 chiếc

	4.29
	Chiết quang kế
	6 Chiếc

	4.30
	Tỷ trọng kế
	6 chiếc

	4.31
	Thước kẹp
	6 chiếc

	4.32
	Cồn kế
	6 Chiếc

	4.33
	Xiên lấy mẫu hạt
	6 chiếc

	4.34
	Kẹp lấy mẫu
	6 chiếc

	4.35
	Bộ chày, cối
	6 Bộ

	4.36
	Bộ bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	4.37
	Bộ bình định mức
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	4.38
	Bộ cốc
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	12 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	4.39
	Bộ ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 50ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 100ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 250ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 500ml
	3 Chiếc

	4.40
	Bộ pipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Pipet 1ml
	6 chiếc

	 
	Pipet 2ml
	6 chiếc

	 
	Pipet 5ml
	6 chiếc

	 
	Pipet 10ml
	6 chiếc

	 
	Pipet 20ml
	6 chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 chiếc

	4.41
	Bộ micropipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 μl ÷ 100 μl
	1 chiếc

	 
	Loại 20 μl ÷ 200 μl
	1 chiếc

	 
	Loại 100 μl ÷ 1000 μl
	1 chiếc

	 
	Giá để pipet
	1 chiếc

	4.42
	Bộ buret
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	4.43
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 15ml
	12 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 chiếc

	4.44
	Bộ phễu
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại Ø50mm
	1 chiếc

	 
	Loại Ø 75mm
	1 chiếc

	 
	Loại Ø 100mm
	1 chiếc

	4.45
	Đũa
	24 chiếc

	4.46
	Quả bóp
	24 Chiếc

	4.47
	Bình tia
	12 Chiếc

	4.48
	Lọ
	72 Chiếc

	4.49
	Thìa lấy hóa chất
	12 Chiếc

	4.50
	Kẹp gắp cốc
	12 chiếc

	4.51
	Bình hút ẩm
	6 Bình

	4.52
	Bộ dụng cụ chế biến
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Thớt
	1 chiếc

	 
	Muỗng
	6 chiếc

	 
	Đũa
	6 Đôi

	4.53
	Khay
	12 chiếc

	4.54
	Chai
	24 chiếc

	4.55
	Lọ
	24 chiếc

	4.56
	Hộp
	12 chiếc

	4.57
	Bảng di động
	2 chiếc

	5
	Phòng thực hành phân tích vi sinh
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Kính hiển vi quang học
	6 Chiếc

	5.4
	Kính lúp
	12 Chiếc

	5.5
	Tủ cấy vi sinh
	2 Chiếc

	5.6
	Tủ ấm
	2 Chiếc

	5.7
	Tủ hút
	2 Chiếc

	5.8
	Tủ sấy
	2 Chiếc

	5.9
	Lò vi sóng
	2 Chiếc

	5.10
	Máy đếm khuẩn lạc
	2 Chiếc

	5.11
	Nhiệt kế
	6 Chiếc

	5.12
	Nồi hấp tiệt trùng
	2 Chiếc

	5.13
	Bộ cân
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 Chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 Chiếc

	5.14
	Tủ lạnh
	2 Chiếc

	5.15
	Tủ lạnh sâu
	2 Chiếc

	5.16
	Máy dập mẫu
	2 Chiếc

	5.17
	Máy đo pH
	2 Chiếc

	5.18
	Máy trộn (vortex mixer)
	2 Chiếc

	5.19
	Bể ổn nhiệt
	2 chiếc

	5.20
	Máy lắc ổn nhiệt
	2 chiếc

	5.21
	Bộ bình tam giác
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	5.22
	Bộ bình định mức
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 500ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	5.23
	Bộ cốc
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 100 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 200 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 1000ml
	12 Chiếc

	5.24
	Bộ ống đong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 50ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 100ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 250ml
	3 Chiếc

	 
	Loại 500ml
	3 Chiếc

	5.25
	Bộ pipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Pipet 1ml
	6 Chiếc

	 
	Pipet 2ml
	6 Chiếc

	 
	Pipet 5ml
	6 Chiếc

	 
	Pipet 10ml
	6 Chiếc

	 
	Pipet 20ml
	6 Chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 Chiếc

	5.26
	Bộ micropipet
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 μl ÷ 100 μl
	1 Chiếc

	 
	Loại 20 μl ÷ 200 μl
	1 Chiếc

	 
	Loại 100 μl ÷ 1000 μl
	1 Chiếc

	 
	Giá để pipet
	1 Chiếc

	5.27
	Bộ buret
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 25 ml
	1 Chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 Chiếc

	5.28
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 15ml
	12 Chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 Chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 Chiếc

	5.29
	Bộ phễu
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại Ø50mm
	1 Chiếc

	 
	Loại Ø 75mm
	1 Chiếc

	 
	Loại Ø 100mm
	1 Chiếc

	5.30
	Đũa
	24 Chiếc

	5.31
	Nhiệt kế
	12 Chiếc

	5.32
	Quả bóp
	12 Chiếc

	5.33
	Bình tia
	12 Chiếc

	5.34
	Bộ que cấy vi sinh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Que cấy thẳng
	6 Chiếc

	 
	Que cấy vòng
	6 Chiếc

	 
	Que trang
	6 Chiếc

	5.35
	Đĩa Petri
	120 Bộ

	5.36
	Đèn cồn
	12 Chiếc

	5.37
	Bình hút ẩm
	6 Chiếc

	5.38
	Bảng di động
	2 Chiếc

	6
	Phòng thực hành phân tích cảm quan
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Booth thử
	12 Khoang

	6.4
	Bếp từ
	6 chiếc

	6.5
	Lò vi sóng
	2 chiếc

	6.6
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	6.7
	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đĩa
	3 chiếc

	 
	Cốc
	1 chiếc

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Nĩa
	1 chiếc

	6.8
	Bộ bình định mức
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 1000ml
	1 Chiếc

	6.9
	Bộ cốc
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	3 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	3 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	3 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	3 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	3 Chiếc

	6.10
	Ống đong
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 50ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 100ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 250ml
	1 Chiếc

	 
	Loại 500ml
	1 Chiếc

	6.11
	Bộ pipet
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Pipet 1ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 2ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 5ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 10ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 chiếc

	6.12
	Bộ ống nghiệm
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 5ml
	18 chiếc

	 
	Loại 10ml
	18 chiếc

	 
	Loại 15 ml
	18 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	18 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	3

	6.13
	Bình tia
	6 chiếc

	6.14
	Kẹp
	18 chiếc

	6.15
	Khay
	18 chiếc

	6.16
	Kéo
	6 chiếc

	6.17
	Bảng di động
	2 Chiếc

	7
	Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm
	 

	7.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Máy phối trộn nguyên liệu
	2 Bộ

	7.4
	Máy phân loại nguyên liệu (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.5
	Thiết bị lắng
	2 Bộ

	7.6
	Thùng lọc
	2 Bộ

	7.7
	Máy xay thịt, cá
	2 chiếc

	7.8
	Máy nghiền malt (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.9
	Máy đồng hóa
	2 chiếc

	7.10
	Máy ép rau, củ, quả
	2 chiếc

	7.11
	Thiết bị chần rau quả
	2 chiếc

	7.12
	Thiết bị chiên chân không
	2 chiếc

	7.13
	Máy rang hạt ngũ cốc
	2 chiếc

	7.14
	Lò nướng
	2 chiếc

	7.15
	Máy sao
	2 chiếc

	7.16
	Nồi đường hóa (thực hành tại doanh nghiệp)
	2 Bộ

	7.17
	Thiết bị trích ly đa năng
	2 Bộ

	7.18
	Thiết bị cô đặc chân không (thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.19
	Thiết bị sấy phun
	2 Hệ thống

	7.20
	Thiết bị sấy chân không
	2 Chiếc

	7.21
	Thiết bị sấy lạnh
	2 Chiếc

	7.22
	Dây chuyền sản xuất phomat (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Dây chuyền

	7.23
	Dây chuyền sản xuất sữa cô đặc có đường (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Dây chuyền

	7.24
	Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện (thực tập tại doanh nghiệp).
	2 Dây chuyền

	7.25
	Tháp chưng cất
	2 Bộ

	7.26
	Máy phân tích cồn
	2 chiếc

	7.27
	Thiết bị lên men mini phòng thí nghiệm (Bioreactor)
	2 Hệ thống

	7.28
	Hệ thống tank lên men trong sản xuất rượu (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	7.29
	Hệ thống tank lên men trong sản xuất bia (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	7.30
	Máy nhồi xúc xích lạp xường
	2 chiếc

	7.31
	Máy tạo hình rau củ quả (máy cắt rau củ đa năng)
	2 chiếc

	7.32
	Máy cán cắt mì
	2 chiếc

	7.33
	Thiết bị thanh trùng
	2 Bộ

	7.34
	Nồi hấp tiệt trùng
	2 chiếc

	7.35
	Hệ thống tiệt trùng sữa UHT (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	7.36
	Thiết bị thanh trùng Tunel (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	7.37
	Cân đồng hồ
	2 chiếc

	7.38
	Xe đẩy
	2 chiếc

	7.39
	Xoong
	6 Chiếc

	7.40
	Bếp gas
	6 Bộ

	7.41
	Đũa
	6 Đôi

	7.42
	Rổ
	12 chiếc

	7.43
	Xô
	12 chiếc

	7.44
	Khay
	12 chiếc

	7.45
	Thùng chứa
	2 chiếc

	7.46
	Thùng
	2 Chiếc

	7.47
	Bộ dụng cụ chế biến
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Thớt
	1 chiếc

	 
	Muỗng
	6 chiếc

	 
	Đũa
	6 Đôi

	7.48
	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng
	12 Bộ

	7.49
	Dụng cụ tháo, lắp cơ khí
	12 Bộ

	7.50
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Vôn mét AC
	1 chiếc

	 
	Am pe mét AC
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ cosf
	1 chiếc

	7.51
	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn điện
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ vạn năng
	1 chiếc

	8
	Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản
	 

	8.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	8.3
	Kho lạnh
	2 chiếc

	8.4
	Kho lạnh đông
	2 chiếc

	8.5
	Hệ thống cấp đông IQF (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	8.6
	Máy chiết rót
	2 Chiếc

	8.7
	Máy ghép mí
	2 chiếc

	8.8
	Máy đóng gói hút chân không
	2 chiếc

	8.9
	Cân đồng hồ
	2 chiếc

	8.10
	Hệ thống bao gói sản phẩm (thực tập tại doanh nghiệp)
	2 Hệ thống

	8.11
	Máy kiểm tra độ kín bao bì
	2 chiếc

	8.12
	Chiết quang kế
	2 chiếc

	8.13
	Nhiệt kế
	6 chiếc

	8.14
	Máy khò
	6 Chiếc

	8.15
	Kính lúp
	2 chiếc

	8.16
	Rổ
	12 chiếc

	8.17
	Xô
	12 chiếc

	8.18
	Khay
	12 chiếc

	8.19
	Pallet
	6 chiếc

	8.20
	Bảng di động
	2 chiếc

	V
	Nghề Điện công nghiệp
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng tương tác
	1 Bộ

	1.4
	Hệ thống mạng LAN
	1 Bộ

	1.5
	Tủ đựng tài liệu
	2

	1.6
	Máy in
	1 Bộ

	1.7
	Bộ mẫu mối ghép cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mối ghép ren
	1 chiếc

	 
	Ghép then
	1 chiếc

	 
	Ghép then hoa
	1 chiếc

	 
	Ghép chốt
	1 chiếc

	 
	Ghép đinh tán
	1 chiếc

	 
	Ghép hàn
	1 chiếc

	1.8
	Các khối hình học cơ bản
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối trụ
	1 chiếc

	 
	Khối nón
	1 chiếc

	 
	Khối lăng trụ
	1 chiếc

	1.9
	Bảng vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.10
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.11
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tủ cứu thương
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kéo
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.12
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình xịt bọt khí CO2
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Phần mềm vẽ điện
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.5
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.6
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.7
	Máy Scanner
	2 chiếc

	2.8
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.9
	Máy in
	2 chiếc

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	4.3
	Máy in
	4 Bộ

	4.4
	Mô hình hệ thống an toàn điện
	4 Bộ

	4.5
	Bộ thực hành điện 1 chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện 1 chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	4.6
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện xoay chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế AC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	4.7
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.8
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.9
	Mẫu vật liệu điện
	8 Bộ

	4.10
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.11
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.12
	Khí cụ điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 pha 2 ngả
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhấn
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút dừng khẩn cấp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	2 chiếc

	 
	Rơ le nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơ le điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơ le trung gian
	2 chiếc

	 
	Rơ le thời gian
	2 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 3 pha
	1 chiếc

	4.13
	Bộ thiết bị đo lường điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Máy biến điện áp
	1 chiếc

	 
	Máy biến dòng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Cầu đo điện trở
	1 chiếc

	 
	Cosọ mét
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Oát mét
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	 
	Công tơ 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tơ 3 pha
	1 chiếc

	4.14
	Mô hình thực hành điện tử cơ bản
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối chỉnh lưu
	1 Bộ

	 
	Khối ổn áp
	1 Bộ

	 
	Khối bảo vệ
	1 Bộ

	 
	Khối khuếch đại công suất
	1 Bộ

	 
	Bộ nguồn một chiều
	1 Bộ

	4.15
	Bộ thực hành cảm biến
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	 
	Đèn báo trang thái
	1 Bộ

	 
	Động cơ
	1 chiếc

	4.16
	Mô hình máy biến áp 1 pha
	4 chiếc

	4.17
	Mô hình máy biến áp 3 pha
	4 chiếc

	4.18
	Mô hình động cơ 1 pha
	4 Bộ

	4.19
	Mô hình động cơ 3 pha
	4 Bộ

	4.20
	Mô hình máy phát điện
	4 Bộ

	4.21
	Máy hiện sóng
	4 chiếc

	4.22
	Máy phát xung chuẩn
	4 chiếc

	4.23
	Đồng hồ chỉ thị pha
	12 chiếc

	4.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	4.25
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	4.26
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	4.27
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	4.28
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	4.29
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	4.30
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	5.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	5.3
	Máy in
	4 Bộ

	5.4
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	5.5
	Giá hàn đa năng
	12 chiếc

	5.6
	Cabin hàn
	12 Bộ

	5.7
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	5.8
	Bàn nguội
	36 chiếc

	5.9
	Ê tô song hành
	72 chiếc

	5.10
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	5.11
	Bàn máp
	8 chiếc

	5.12
	Máy hàn hồ quang
	12 chiếc

	5.13
	Tủ sấy que hàn
	4 chiếc

	5.14
	Thiết bị uốn cong
	12 chiếc

	5.15
	Tủ sắt
	8 chiếc

	5.16
	Máy hút bụi
	4 Bộ

	5.17
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	5.18
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5.19
	Bộ dụng cụ lấy dấu
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Compa vạch dấu
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	3 chiếc

	5.20
	Kìm kẹp phôi hàn
	12 chiếc

	5.21
	Khối V
	24 chiếc

	5.22
	Khối D
	24 chiếc

	5.23
	Mặt nạ hàn
	76 chiếc

	6
	Phòng thực hành trang bị điện
	 

	6.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	6.3
	Bàn thực hành trang bị điện
	36 Bàn

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Khởi động từ
	6 Bộ

	 
	Mô đun cầu chì ống
	3 Bộ

	 
	Mô đun công tắc chuyển mạch vôn
	1 Bộ

	 
	Mô đun công tắc hành trình
	2 Bộ

	 
	Mô đun cuộn kháng 3 pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến áp tự ngẫu
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến trở
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến dòng TI
	1 Bộ

	 
	Mô đun biên điện áp TU
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến quang
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến tiệm cận
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Ampe mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Von mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đèn báo
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút nhấn
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút dừng khẩn cấp
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ nguồn DC
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le thời gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le trung gian gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ điện áp
	1 Bộ

	6.4
	Động cơ điện 1 pha
	24 chiếc

	6.5
	Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc
	24 chiếc

	6.6
	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn
	12 chiếc

	6.7
	Mô hình tủ điều khiển máy công cụ
	4 Bộ

	6.8
	Mô hình cầu trục
	8 Bộ

	6.9
	Mô hình thang máy
	8 Bộ

	6.10
	Mô hình trạm bơm
	8 Bộ

	6.11
	Mô hình trang bị điện máy công cụ
	4 Bộ

	6.12
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	6.13
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	6.14
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	6.15
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	6.16
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	6.17
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	6.18
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	6.19
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	7
	Phòng thực hành máy điện
	 

	7.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	7.3
	Động cơ 1 chiều
	12 chiếc

	7.4
	Máy biến áp tự ngẫu
	12 chiếc

	7.5
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha
	4 chiếc

	7.6
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha
	4 chiếc

	7.7
	Động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.8
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.9
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn
	12 chiếc

	7.10
	Động cơ đồng b ộ 3 pha
	12 chiếc

	7.11
	Bàn thực hành
	24 chiếc

	7.12
	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay
	24 chiếc

	7.13
	Tủ sấy
	4 chiếc

	7.14
	Máy quấn dây
	12 chiếc

	7.15
	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp
	12 Bộ

	7.16
	Máy đo tỷ số máy biến áp
	12 Bộ

	7.17
	Lõi thép máy biến áp
	72 Bộ

	7.18
	Phôi động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.19
	Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.20
	Phôi động cơ v ạn năng
	36 chiếc

	7.21
	Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều
	36 chiếc

	7.22
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	7.24
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	7.25
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	7.26
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	7.27
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Rô nha
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	7.28
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam tháo vòng bi 2 chấu
	1 chiếc

	 
	Vam tháo vòng bi 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	7.29
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	7.30
	Dao lồng dây
	72 chiếc

	8
	Phòng thực hành lắp đặt điện
	 

	8.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	8.3
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	8.4
	Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế
	4 Bộ

	8.5
	Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế
	12 Bộ

	8.6
	Mô hình trạm b iến áp hạ thế (trạm treo)
	4 Bộ

	8.7
	Mô hình chống sét
	4 Bộ

	8.8
	Cabin lắp đặt điện
	24 Bộ

	8.9
	Bộ mẫu các mối nối dây cáp
	4 Bộ

	8.10
	T ủ điện ATS
	12 Bộ

	8.11
	Tủ điện phân phối
	12 chiếc

	8.12
	Máy uốn thanh cái thủy lực
	4 Bộ

	8.13
	Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất)
	4 chiếc

	8.14
	Bộ thực hành nhà thông minh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc
	3 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc (dimmer)
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến nhiệt độ
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển trung tâm
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt van khóa gas tự động
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khói
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khí gas
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyên đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc điều khiển rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt khóa cửa thông minh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến mở cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến chuyên động
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt chuông cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt nút nhấn chuông
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ khuếch đại tín hiệu
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lăp đặt công tắc ngữ cảnh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo bóng đèn sợi đốt
	3 Bộ

	 
	Module camera
	6 Bộ

	 
	Máy vi tính
	1 Bộ

	8.15
	Mô hình điện mặt trời
	12 Bộ

	8.16
	Mô hình điện gió
	12 Bộ

	8.17
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	8.18
	Bộ dụng cụ nghê điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt thủy lực
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	8.19
	Máy dò dây điện âm tường
	12 chiếc

	8.20
	Máy khoan cầm tay
	12 chiếc

	8.21
	Máy cắt cầm tay
	12 chiếc

	8.22
	Mỏ hàn
	12 chiếc

	8.23
	Khoan bê tông
	12 chiếc

	8.24
	Máy bắt vít
	12 Bộ

	8.25
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	8.26
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	8.27
	Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tời kéo dây
	1 Bộ

	 
	Chân tó dựng cột
	1 Bộ

	 
	Thang nhôm
	1 chiếc

	 
	Kéo cắt sắt
	1 chiếc

	8.28
	Bộ đồ nghề thi công ống nhựa
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kéo cắt ống nhựa
	1 chiếc

	 
	Máy sấy (máy khò ống)
	1 chiếc

	 
	Dao cắt ống
	1 chiếc

	 
	Lò xo uốn ống
	1 Bộ

	 
	Dây mồi (dây dẫn hướng)
	1 chiếc

	8.29
	Bộ dụng cụ nghê xây dựng
	24

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cuốc
	1 chiếc

	 
	Xẻng
	1 chiếc

	 
	Xà beng
	1 chiếc

	 
	Xô
	1 chiếc

	8.30
	Trang bị bảo hộ lao động ngành điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dây đai an toàn
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Thảm cách điện
	1 chiếc

	 
	Ủng cách điện
	1 Đôi

	 
	Găng tay cách điện
	1 Đôi

	 
	Guốc trèo cột
	1 Đôi

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	9
	Phòng thực hành tự động hóa
	 

	9.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Bộ thực hành PLC
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun PLC
	1 Bộ

	 
	Mô đun lập trình cỡ nhỏ
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra số
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra tương tự
	1 Bộ

	9.4
	Bộ nguồn
	2 Bộ

	9.5
	Bộ cáp kết nối
	2 Bộ

	9.6
	Bàn thực hành cảm biến
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn thí nghiệm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến nhiệt trở
	1 Bộ

	 
	Cặp nhiệt
	1 Bộ

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến siêu âm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	9.7
	Mô hình băng tải
	2 Bộ

	9.8
	Mô hình thang máy
	2 Bộ

	9.9
	Mô hình lò nhiệt
	2 Bộ

	9.10
	Mô hình trộn hóa chất
	2 Bộ

	9.11
	Mô hình đèn giao thông
	2 Bộ

	9.12
	Mô hình phân loại sản phẩm
	2 Bộ

	9.13
	Kít thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	9.14
	Mô hình cánh tay robot
	6 Bộ

	9.15
	Đầu dò logic
	12 chiếc

	9.16
	Máy hiện sóng
	6 chiếc

	9.17
	Mô hình truyền thông
	12 Bộ

	9.18
	Mô hình khởi động mềm động cơ
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuẩn AC
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động mềm
	1 Bộ

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo điện áp
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động từ
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ
	1 Bộ

	9.19
	Mô hình điều khiển động cơ servo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuyên dụng
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ điều khiển động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Cáp kết nối máy tính
	1 chiếc

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun contactor
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơle trung gian
	1 Bộ

	9.20
	Mô hình thực hành biến tần
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Biến tần 3 pha
	1 Bộ

	 
	Aptomat 3 pha
	1 chiếc

	 
	Đèn báo
	chiếc

	 
	Bộ nút nhấn
	1 Bộ

	 
	Chuyển mạch 3 vị trí
	1 chiếc

	 
	Triêt áp điều chỉnh
	1 chiếc

	 
	Động cơ KĐB 3 pha
	1 Bộ

	9.21
	Bộ thí nghiệm điện - khí nén
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Bộ lọc khí
	1 Bộ

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van xả khí nhanh
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Xi lanh kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Bộ chia khí
	3 Bộ

	 
	Bộ nối chữ T
	6 Bộ

	 
	Bộ tạo chân không
	1 Bộ

	 
	Đèn báo khí
	6 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van Logic AND
	1 chiếc

	 
	Van Logic OR
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh băng đai (Xi lanh trượt)
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay (Động cơ khí nén)
	1 chiếc

	 
	Rơ le tác động muộn
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất điện
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất
	1 chiếc

	 
	Cảm biến từ
	1 chiếc

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 chiếc

	 
	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	1 chiếc

	 
	Bộ nút bâm 3 vị trí tác động kép
	1 Bộ

	 
	Nguồn 24VDC
	1 Bộ

	 
	Cữ chặn con lăn điện
	1 chiếc

	9.22
	Bộ thí nghiệm điện - thủy lực
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động bằng tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động 1 phía bằng nút bâm
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động cơ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Bộ chia thủy lực
	3 chiếc

	 
	Đèn báo thủy lực
	3 chiếc

	 
	Máy nén thủy lực
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình kép
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van xả áp
	1 chiếc

	 
	Van ngắt áp suất
	1 chiếc

	 
	Van thu hồi áp 3 cửa
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ áp suất
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	3 chiếc

	9.23
	Máy mài hai đá
	4 chiếc

	9.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	4 chiếc

	9.25
	Tủ sắt
	4 chiếc

	9.26
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	9.27
	Kìm bấm dây mạng RJ45 - RJ11
	6 chiếc

	9.28
	Máy khoan cầm tay
	2 chiếc

	9.29
	Máy cắt cầm tay
	2 chiếc

	9.30
	Mỏ hàn
	2 chiếc

	9.31
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiqếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	9.32
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống khí nén
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	9.33
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	9.34
	Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần...
	2 Bộ

	9.35
	Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén
	2 Bộ

	9.36
	Mạch điều khiển led đơn
	9 Bộ

	9.37
	Mạch điều khiển led hào quang
	9 Bộ

	9.38
	Mạch điều khiển led ma trận
	9 Bộ

	9.39
	Mô đun led ma trận Full color
	72 Bộ

	9.40
	Mô đun xử lý hình ảnh led ma trận
	3 Bộ

	9.41
	Mô đun nguồn AC
	9 Bộ

	9.42
	Mô đun nguồn DC 5V 60A
	9 Bộ

	9.43
	Mô đun nguồn DC 12V 60A
	9 Bộ

	9.44
	Mỏ hàn điện
	18 chiếc

	9.45
	Tủ đựng tài liệu, dụng cụ
	2 chiếc

	9.46
	Mô hình thực hành biến tần
	9 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Biến tần 3 pha
	1 Bộ

	 
	Aptomat 3 pha
	1 chiếc

	 
	Đèn báo
	chiếc

	 
	Bộ nút nhấn
	1 Bộ

	 
	Chuyển mạch 3 vị trí
	1 chiếc

	 
	Triết áp điều chỉnh
	1 chiếc

	9.47
	Khối chỉnh lưu 1 pha
	9 Bộ

	9.48
	Khối chỉnh lưu 3pha
	9 Bộ

	9.49
	Khối khuếch đại công suất
	9 Bộ

	9.50
	Bộ nguồn một chiều
	9 Bộ

	9.51
	Mô hình máy biến áp 1 pha
	9 chiếc

	9.52
	Mô hình máy biến áp 3 pha
	9 chiếc

	9.53
	Mô hình động cơ 1 pha
	9 Bộ

	9.54
	Mô hình động cơ 3 pha
	9 Bộ

	9.55
	Máy hiện sóng
	9 chiếc

	9.56
	Máy phát xung chuẩn
	9 chiếc

	VI
	Nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
	 

	1
	Phòng lý thuyết
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng di động
	1 chiếc

	1.4
	Hệ thống âm thanh
	1 Bộ

	 
	Một bộ hao gồm
	 

	 
	Amply
	1 Bộ

	 
	Micro
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 Đôi

	1.5
	Đường truyền internet
	1 Đường

	1.6
	Hệ điều hành máy vi tính
	1 Bộ

	1.7
	Bộ phần mềm văn phòng
	1 Bộ

	1.8
	Bộ gõ tiếng Việt
	1 Bộ

	1.9
	Phần mềm diệt virus
	1 Bộ

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	2.4
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.5
	Máy in
	2 chiếc

	2.6
	Đường truyền internet
	2 Đường truyền

	2.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.8
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Bộ gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	3.10
	Loa
	2 Bộ

	3.11
	Âm ly
	2 chiếc

	3.12
	Phần mềm học ngoại ngữ
	2 Bộ

	4
	Phòng thực hành sinh học
	 

	4.1
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	4.2
	Buồng đếm động vật phù du
	24 chiếc

	4.3
	Buồng đếm thực vật phù du
	24 chiếc

	4.4
	Kính giải phẫu
	12 chiếc

	4.5
	Kính hiển vi
	24 chiếc

	4.6
	Kính hiển vi có gắn camera
	4 chiếc

	4.7
	Kính lúp cầm tay
	24 chiếc

	4.8
	Dụng cụ nuôi sinh vật phù du
	24 Bộ

	4.9
	Dụng cụ thu mẫu đáy
	24 Bộ

	4.10
	Cân điện tử
	4 chiếc

	4.11
	Cân đồng hồ
	8 chiếc

	4.12
	Phễu thủy tinh
	48 Bộ

	4.13
	Pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 1ml
	3 chiếc

	 
	Loại 2ml
	3 chiếc

	 
	Loại 5ml
	3 chiếc

	 
	Loại 10ml
	3 chiếc

	 
	Loại 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá pipet
	1 chiếc

	4.14
	Đũa khuấy
	72 chiếc

	4.15
	Thước đo kỹ thuật
	24 chiếc

	4.16
	Bộ dụng cụ phẫu thuật
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kẹp có mấu
	1 chiếc

	 
	Kẹp không mấu
	1 chiếc

	 
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	1 chiếc

	 
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	1 chiếc

	 
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	1 chiếc

	 
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	1 chiếc

	 
	Cán dao mổ
	2 chiếc

	 
	Kìm cắt xương
	1 chiếc

	4.17
	Quả bóp
	72 chiếc

	4.18
	Ván mổ
	76 chiếc

	4.19
	Ghim
	360 chiếc

	4.20
	Bộ ống nghiệm
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Ống nghiệm
	18 chiếc

	 
	Giá để ống nghiệm
	2 chiếc

	 
	Kẹp ống nghiệm
	3 chiếc

	4.21
	Ống đong
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	24 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	2 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	2 chiếc

	4.22
	Buret
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25 ml
	4 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	4.23
	Buret van nhựa
	48 chiếc

	4.24
	Đèn cồn
	24 chiếc

	4.25
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500ml
	6 chiếc

	 
	Giá treo bình tam giác
	1 chiếc

	4.26
	Bocan
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại (10x20) cm
	18 chiếc

	 
	Loại (15x25) cm
	18 chiếc

	 
	Loại (15x35) cm
	18 chiếc

	4.27
	Bộ Cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	2 chiếc

	 
	Loại 100ml
	2 chiếc

	 
	Loại 250ml
	2 chiếc

	 
	Loại 500ml
	2 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	2 chiếc

	4.28
	Lọ thủy tinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Loại 100ml
	18 chiếc

	 
	Loại 250ml
	18 chiếc

	 
	Loại 500ml
	18 chiếc

	4.29
	Micropipet loại 10-1000 µl
	12 chiếc

	4.30
	Bình tia
	72 chiếc

	4.31
	Thùng bảo quản
	24 chiếc

	4.32
	Bộ tranh giải phẫu sinh học động vật thủy sản
	8 Bộ

	5
	Phòng thực hành môi trường
	 

	5.1
	Nồi hấp tiệt trùng
	4 chiếc

	5.2
	Tủ hút khí độc
	4 chiếc

	5.3
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	5.4
	Tủ sấy
	4 chiếc

	5.5
	Máy cất nước hai lần
	4 chiếc

	5.6
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	4 chiếc

	5.7
	Máy đo pH để bàn
	24 chiếc

	5.8
	Máy đo pH cầm tay
	24 chiếc

	5.9
	Máy đo oxy cầm tay
	24 chiếc

	5.10
	Máy đo pH đất
	24 chiếc

	5.11
	Cân điện tử
	4 chiếc

	5.12
	Cân đồng hồ
	4 chiếc

	5.13
	Cân phân tích
	4 chiếc

	5.14
	Cân kỹ thuật
	4 chiếc

	5.15
	Nhiệt kế bách phân
	24 chiếc

	5.16
	Đĩa Secchi (đĩa đo độ trong)
	12 chiếc

	5.17
	Dụng cụ thu mẫu đáy
	12 Bộ

	5.18
	Dụng cụ thu mẫu nước theo tầng
	12 Bộ

	5.19
	Dụng cụ chứa mẫu
	12 Bộ

	5.20
	Bộ Cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50 ml
	2 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	2 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	2 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	2 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	2 chiếc

	5.21
	Đũa khuấy
	72 chiếc

	5.22
	Buret
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	5.23
	Buret van nhựa
	48 chiếc

	5.24
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500ml
	6 chiếc

	 
	Giá treo bình tam giác
	1 chiếc

	5.25
	Bình tia
	72 chiếc

	5.26
	Lọ thủy tinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Loại 100ml
	18 chiếc

	 
	Loại 250ml
	18 chiếc

	 
	Loại 500ml
	18 chiếc

	5.27
	Micropipet loại 10-1000 µl
	12 chiếc

	5.28
	Bộ ống nghiệm
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Ống nghiệm
	18 chiếc

	 
	Giá để ống nghiệm
	2 chiếc

	 
	Kẹp ống nghiệm
	3 chiếc

	5.29
	Đĩa petri
	72 chiếc

	5.30
	Phễu thủy tinh
	48 Bộ

	5.31
	Lọ chỉ thị
	216 chiếc

	5.32
	Pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 1ml
	3 chiếc

	 
	Loại 2ml
	3 chiếc

	 
	Loại 5ml
	3 chiếc

	 
	Loại 10ml
	3 chiếc

	 
	Loại 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá pipet
	1 chiếc

	5.33
	Quả bóp
	72 chiếc

	5.34
	Tủ đựng hóa chất, dụng cụ
	8 chiếc

	6
	Phòng thực hành bệnh
	 

	6.1
	Tủ hút khí độc
	4 chiếc

	6.2
	Tủ lạnh âm
	4 chiếc

	6.3
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	6.4
	Kính giải phẫu
	12 chiếc

	6.5
	Kính hiển vi
	24 chiếc

	6.6
	Kính hiển vi có gắn camera
	4 chiếc

	6.7
	Kính lúp cầm tay
	24 chiếc

	6.8
	Cân điện tử
	4 chiếc

	6.9
	Cân đồng hồ
	8 chiếc

	6.10
	Cân phân tích
	4 chiếc

	6.11
	Cân kỹ thuật
	4 chiếc

	6.12
	Bình ni tơ lỏng
	4 chiếc

	6.13
	Đũa khuấy
	72 chiếc

	6.14
	Buret van nhựa
	48 chiếc

	6.15
	Buret
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	6.16
	Bình tia
	72 chiếc

	6.17
	Lọ thủy tinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Loại 100ml
	18 chiếc

	 
	Loại 250ml
	18 chiếc

	 
	Loại 500ml
	18 chiếc

	6.18
	Bộ Cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	2 chiếc

	 
	Loại 100ml
	2 chiếc

	 
	Loại 250ml
	2 chiếc

	 
	Loại 500ml
	2 chiếc

	 
	Loại
	2 chiếc

	 
	1000ml
	 

	6.19
	Bộ ống nghiệm
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giá để ống nghiệm
	2 chiếc

	 
	Kẹp ống nghiệm
	3 chiếc

	6.20
	Phễu thủy tinh
	48 Bộ

	6.21
	Lọ chỉ thị
	216 chiếc

	6.22
	Pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 1ml
	3 chiếc

	 
	Loại 2ml
	3 chiếc

	 
	Loại 5ml
	3 chiếc

	 
	Loại 10ml
	3 chiếc

	 
	Loại 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá pipet
	1 chiếc

	6.23
	Quả bóp
	72 chiếc

	6.24
	Đèn cồn
	24 chiếc

	6.25
	Ván mổ
	36 chiếc

	6.26
	Ghim
	360 chiếc

	6.27
	Phích lạnh
	4 chiếc

	6.28
	Tủ đựng hóa chất
	8 chiếc

	6.29
	Bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Áo blouse
	1 Bộ

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Khau trang
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	7
	Khu thực nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm
	 

	7.1
	Máy bơm nước
	4 chiếc

	7.2
	Máy đo khoảng cách
	4 chiếc

	7.3
	Máy đo oxy cầm tay
	4 chiếc

	7.4
	Máy đo pH cầm tay
	4 chiếc

	7.5
	Máy ép viên
	4 chiếc

	7.6
	Máy định vị (GPS cầm tay)
	4 chiếc

	7.7
	Máy hút bùn
	4 chiếc

	7.8
	Máy nghiền thức ăn
	4 chiếc

	7.9
	Máy phun mưa
	4 Bộ

	7.10
	Máy quạt nước
	4 Bộ

	7.11
	Máy sấy, làm mát
	4 chiếc

	7.12
	Máy sục khí
	4 chiếc

	7.13
	Máy thái thức ăn xanh
	4 chiếc

	7.14
	Máy xay
	4 chiếc

	7.15
	Máy xay sinh tố
	4 chiếc

	7.16
	Máy trộn thức ăn
	4 chiếc

	7.17
	Khay đựng thức ăn
	chiếc

	7.18
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	7.19
	Tủ sấy
	4 chiếc

	7.20
	Cân kỹ thuật
	4 chiếc

	7.21
	Cân đồng hồ
	12 chiếc

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 5 kg
	 

	 
	Loại 10 kg
	 

	 
	Loại 60 kg
	 

	7.22
	Bộ Cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	2 chiếc

	 
	Loại 100ml
	2 chiếc

	 
	Loại 250ml
	2 chiếc

	 
	Loại 500ml
	2 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	2 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ cho ăn
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cốc
	6 chiếc

	 
	Lưới lọc thức ăn
	6 chiếc

	 
	Ống hút
	6 chiếc

	7.24
	Bộ dụng cụ phẫu thuật
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kẹp có mấu
	1 chiếc

	 
	Kẹp không mấu
	1 chiếc

	 
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	1 chiếc

	 
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	1 chiếc

	 
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	1 chiếc

	 
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	1 chiếc

	 
	Cán dao mổ
	2 chiếc

	 
	Kìm cắt xương
	1 chiếc

	7.25
	Bể nuôi động vật phù du
	4 chiếc

	7.26
	Bể nuôi sinh khối tảo
	4 chiếc

	7.27
	Sàng ăn
	24 chiếc

	7.28
	Sào dài
	24 chiếc

	7.29
	Xô
	24 chiếc

	7.30
	Thùng
	24 chiếc

	7.31
	Hệ thống sục khí
	4 Bộ

	7.32
	Bể chứa
	4 chiếc

	7.33
	Bè nổi
	4 chiếc

	7.34
	Cối, chày
	24 Bộ

	7.35
	Bơm kim tiêm
	24 Bộ

	7.36
	Que thăm trứng
	24 chiếc

	7.37
	Băng ca
	24 chiếc

	7.38
	Ống xiphon
	24 chiếc

	7.39
	Lưới kéo
	4 chiếc

	7.40
	Máy đọc chíp
	4 chiếc

	7.41
	Kính hiển vi
	12 Bộ

	7.42
	Bể đẻ
	4 chiếc

	7.43
	Bể ấp
	4 chiếc

	7.44
	Khay ấp trứng cá
	36 chiếc

	7.45
	Vòi phun
	4 chiếc

	7.46
	Hệ thống ống dẫn
	4 Bộ

	7.47
	Dụng cụ ấp trứng
	24 chiếc

	7.48
	Dụng cụ chứa trứng
	24 chiếc

	7.49
	Dụng cụ đón ba ba
	24 chiếc

	7.50
	Bể nuôi ba ba giống
	4 chiếc

	7.51
	Bể ương ba ba giống
	4 chiếc

	7.52
	Túi lưới mắt lớn
	24 chiếc

	7.53
	Túi lưới mắt nhỏ
	24 chiếc

	7.54
	Bể ương ấu trùng
	4 chiếc

	7.55
	Bể ương nòng nọc
	4 chiếc

	7.56
	Bể ương
	4 chiếc

	7.57
	Túi lọc nước
	24 chiếc

	7.58
	Dụng cụ nâng nhiệt
	24 chiếc

	7.59
	Nhiệt kế bách phân
	24 chiếc

	7.60
	Bộ rổ lọc cá
	12 Bộ

	7.61
	Bát nhựa
	72 chiếc

	7.62
	Gáo nhựa
	24 chiếc

	7.63
	Bể cho tôm đẻ và ấp nở ấu trùng
	4 chiếc

	7.64
	Bể tắm cá, tôm
	4 chiếc

	7.65
	Lồ (Sọt)
	4 chiếc

	7.66
	Thùng
	24 chiếc

	7.67
	Chài
	24 chiếc

	7.68
	Đèn pin
	24 chiếc

	7.69
	Thước đo kỹ thuật
	24 chiếc

	7.70
	Đăng chắn cá
	4 chiếc

	7.71
	Cọc
	48 chiếc

	7.72
	Giai chứa cá
	4 chiếc

	7.73
	Giai nuôi cá bố mẹ
	4 chiếc

	7.74
	Giai ương cá bột
	4 chiếc

	7.75
	Lồng nuôi cá
	4 chiếc

	7.76
	Lưới kéo cá giống
	4 chiếc

	7.77
	Bể nuôi ếch bố mẹ
	4 chiếc

	7.78
	Bể nuôi ếch giống
	4 chiếc

	7.79
	Giai ấp trứng
	4 chiếc

	7.80
	Giai nuôi ếch bố mẹ, ếch thịt
	4 chiếc

	7.81
	Giai nuôi ếch giống
	4 chiếc

	7.82
	Lưới quây
	4 chiếc

	7.83
	Lưới vét
	4 chiếc

	7.84
	Vợt thưa
	12 chiếc

	7.85
	Vợt mau
	24 chiếc

	7.86
	Vợt thu cá hương, các giống
	12 chiếc

	7.87
	Vợt thu sinh vật phù du
	24 Bộ

	7.88
	Vợt thu tôm ấu trùng
	24 chiếc

	7.89
	Vợt thu tôm bố mẹ
	24 chiếc

	7.90
	Vợt thu tôm giống
	24 chiếc

	7.91
	Vợt thu trứng
	24 chiếc

	7.92
	Vợt vớt ấu trùng
	12 chiếc

	7.93
	Thước cứng
	24 chiếc

	7.94
	Thước dây
	24 chiếc

	7.95
	Cuốc, xẻng
	72 chiếc

	7.96
	Xe rùa
	4 chiếc

	7.97
	Thuyền
	4 chiếc

	7.98
	Dụng cụ cứu thương
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ thuốc
	1 chiếc

	 
	Túi cứu thương
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…
	1 Bộ

	7.99
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy bột khô
	1 chiếc

	 
	Bình chữa cháy khí
	1 chiếc

	 
	Bình bọt chữa cháy
	1 chiếc

	 
	Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy
	1 chiếc

	7.100
	Bảo hộ lao động
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Quần áo lội nước
	1 Bộ

	 
	Găng tay bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Ủng bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	VII
	Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính
	1 Bộ

	1.4
	Phần mềm văn phòng
	1 Bộ

	1.5
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	1 Bộ

	1.6
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	1 Bộ

	1.7
	Trình duyệt Web
	1 Bộ

	1.8
	Đường truyền Internet
	1 Line

	1.9
	Bảng ghim
	1 chiếc

	1.10
	Bảng di động
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	2.9
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm phân tích thiết kế với UML
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm lập trình C++
	2 Bộ

	2.12
	Phần mềm lập trình C
	2 Bộ

	2.13
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	2.14
	Phần mềm Visio
	2 Bộ

	2.15
	Phần mềm thiết kế đồ họa
	2 Bộ

	2.16
	Phần mềm xử lý ảnh
	2 Bộ

	2.17
	Phần mềm quản trị dự án Project
	2 Bộ

	2.18
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Bao gồm các thiết bị:
	 

	 
	- Switch
	 

	 
	- Patch panel
	 

	 
	- WallPlate
	 

	 
	- Hệ thống cáp
	 

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng thực hành lắp ráp và cài đặt máy tính
	 

	4.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bàn để máy vi tính
	38 Bộ

	4.4
	Máy in
	2 Bộ

	4.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	4.6
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Bao gồm các thiết bị:
	 

	 
	Switch
	 

	 
	Patch panel
	 

	 
	WallPlate
	 

	 
	Hệ thống cáp
	 

	4.7
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	4.8
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	4.9
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	4.10
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	4.11
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	4.12
	Đường truyền Internet
	2 Line

	4.13
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	4.14
	Phần mềm diệt Virus
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng máy vi tính
	2 Bộ

	4.16
	Phần mềm bắt và xử lý gói tin
	2 Bộ

	4.17
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore)
	2 Bộ

	4.18
	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng
	2 Bộ

	4.19
	Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot)
	2 Bộ

	4.20
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	4.21
	Mô hình dàn trải máy tính
	2 Bộ

	4.22
	Bộ điều khiển Raid
	6 Bộ

	4.23
	Bộ nguồn máy chủ
	6 chiếc

	4.24
	Bộ xử lý máy trạm
	38 chiếc

	4.25
	Bo mạch chủ máy trạm
	38 chiếc

	4.26
	Bộ nhớ RAM máy trạm
	38 chiếc

	4.27
	Bộ nguồn máy máy trạm
	38 chiếc

	4.28
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	4.29
	Máy khoan bê tông
	6 chiếc

	4.30
	Máy vặn vít cam táy
	6 chiếc

	4.31
	Máy hút bụi
	2 chiếc

	4.32
	Máy thổi khí
	2 chiếc

	4.33
	Mô đun quang SFP
	38 chiếc

	4.34
	Convert quang
	38 chiếc

	4.35
	Patch Panel (AMP)
	6 chiếc

	4.36
	Switch Layer 2
	6 chiếc

	4.37
	Tủ mạng
	2 chiếc

	4.38
	Các loại Jack gắn tường
	38 chiếc

	4.39
	Bộ cáp mâu (cáp UTP cat 6, cáp serrial, cáp nhảy quang)
	6 chiếc

	4.40
	Bảng ghim
	2 chiếc

	4.41
	Bảng di động
	2 chiếc

	4.42
	Bàn thực hành tháo,lắp
	18 chiếc

	5
	Phòng thực hành quản trị hệ thống
	 

	5.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Bàn để máy vi tính
	38 Bộ

	5.4
	Máy in
	2 Bộ

	5.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	5.6
	Thiết bị đọc mã vạch
	2 Bộ

	5.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Bao gồm các thiết bị:
	 

	 
	Switch
	 

	 
	Patch panel
	 

	 
	WallPlate
	 

	 
	Hệ thống cáp
	 

	5.8
	Máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	5.9
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	5.10
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	5.11
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	5.12
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	5.13
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	5.14
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	5.15
	Đường truyền Internet
	2 Line

	5.16
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	5.17
	Phần mềm đọc và xử lý mã vạch
	2 Bộ

	5.18
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
	2 Bộ

	5.19
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
	2 Bộ

	5.20
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
	2 Bộ

	5.21
	Phần mềm hệ thống thông tin quản lý
	2 Bộ

	5.22
	Phần mềm khôi phục và chuẩn đoán lỗi
	2 Bộ

	5.23
	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)
	2 Bộ

	5.24
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	5.25
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	5.26
	Modem Wifi
	6 chiếc

	5.27
	Thiết bị hỗ trợ VPN
	6 chiếc

	5.28
	Router
	6 chiếc

	5.29
	Tủ mạng
	2 chiếc

	5.30
	Bộ cáp mẫu (cáp UTP cat 6, cáp serrial, cáp nhảy quang)
	6 chiếc

	5.31
	Bảng ghim
	2 chiếc

	5.32
	Bảng di động
	2 chiếc

	6
	Phòng thực hành quản trị cơ sở dữ liệu
	 

	6.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Bàn để máy vi tính
	38 Bộ

	6.4
	Máy in
	2 Bộ

	6.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	6.6
	Thiết bị đọc mã vạch
	2 Bộ

	6.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Bao gồm các thiết bị:
	 

	 
	Switch:
	 

	 
	Patch panel:
	 

	 
	WallPlate:
	 

	 
	Hệ thống cáp
	 

	6.8
	Máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	6.9
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	6.10
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	6.11
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	6.12
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	6.13
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	6.14
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.15
	Đường truyền Internet
	2 Line

	6.16
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.17
	Phần mềm đọc và xử lý mã vạch
	2 Bộ

	6.18
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
	2 Bộ

	6.19
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
	2 Bộ

	6.20
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
	2 Bộ

	6.21
	Phần mềm hệ thống thông tin quản lý
	2 Bộ

	6.22
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	6.23
	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web
	2 Bộ

	6.24
	Phần mềm MSDN
	2 Bộ

	6.25
	Phần mềm Phân tích dữ liệu
	2 Bộ

	6.26
	Phần mềm kiêm thử hệ thống
	2 Bộ

	6.27
	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)
	2 Bộ

	6.28
	Phần mềm quản trị dự án Project
	2 Bộ

	6.29
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	6.30
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	6.31
	Bảng ghim
	2 chiếc

	6.32
	Bảng di động
	2 chiếc

	7
	Phòng thực hành giám sát, bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu
	 

	7.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Bàn để máy vi tính
	38 Bộ

	7.4
	Máy in
	2 Bộ

	7.5
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Bao gồm các thiết bị:
	 

	 
	- Switch:
	 

	 
	- Patch panel:
	 

	 
	- WallPlate:
	 

	 
	- Hệ thống cáp
	 

	7.6
	Máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	7.7
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	7.8
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính chủ (Server)
	2 Bộ

	7.9
	Phần mềm hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	7.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	7.11
	Phần mềm gõ Tiêng Việt
	2 Bộ

	7.12
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	7.13
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	7.14
	Đường truyền Internet
	2 Line

	7.15
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	7.16
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
	2 Bộ

	7.17
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
	2 Bộ

	7.18
	Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
	2 Bộ

	7.19
	Phần mềm hệ thống thông tin quản lý
	2 Bộ

	7.20
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	7.21
	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web
	2 Bộ

	7.22
	Phần mềm MSDN
	2 Bộ

	7.23
	Phẩn mềm diệt Virus
	2 Bộ

	7.24
	Phần mềm bảo mật
	2 Bộ

	7.25
	Phần mềm mã hóa dữ liệu
	2 Bộ

	7.26
	Phần mềm Phân tích dữ liệu
	2 Bộ

	7.27
	Phần mềm kiểm tra hiệu suất của máy vi tính
	2 Bộ

	7.28
	Phần mềm kiểm thử hệ thống
	2 Bộ

	7.29
	Phần mềm kiểm tra bảo mật Website
	2 Bộ

	7.30
	Phần mềm kiểm tra bảo mật, phát hiện lỗ hổng hệ thống
	2 Bộ

	7.31
	Phần mềm khôi phục và chuẩn đoán lỗi
	2 Bộ

	7.32
	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)
	2 Bộ

	7.33
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	7.34
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	7.35
	Bộ lưu điện (UPS)
	38 Bộ

	7.36
	Bảng ghim
	2 chiếc

	7.37
	Bảng di động
	2 chiếc

	VIII
	Nghề Tin học văn phòng
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành phần cứng máy tính
	0

	4.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Máy chiếu vật thể
	2 chiếc

	4.4
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.5
	Bộ máy tính thực hành tháo lắp
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Vỏ cây máy
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Bo mạch chủ
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 Bộ

	 
	Ồ Cứng
	1 chiếc

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Bộ vi xử lý
	1 Bộ

	 
	Cable kết nối ổ cứng
	2 chiếc

	 
	Cable kết nối điện
	2 chiếc

	4.6
	Máy in
	8 chiếc

	4.7
	Bộ lưu điện
	2 Bộ

	4.8
	Giá đỡ kẹp sách
	36 chiếc

	4.9
	Tủ đựng thiết bị thực hành
	2 chiếc

	4.10
	Thiết bị lưu trữ ngoài
	8 chiếc

	4.11
	Mô hình dàn trải máy tính
	2 Bộ

	4.12
	Bàn thực hành tháo lắp
	38 Bộ

	4.13
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	4.14
	Hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	4.16
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	4.17
	Vòng khử tĩnh điện
	38 chiếc

	4.18
	Dụng cụ tháo lắp
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tuôc nơ vit nhỏ 2 cạnh
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit nhỏ 4 cạnh
	1 chiếc

	 
	Đông hồ vạn năng
	1 chiếc

	 
	Kìm mũi nhọn
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit to 4 cạnh
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit to 2 cạnh
	1 chiếc

	4.19
	Chổi quét sơn
	2 chiếc

	4.20
	Card Test Mainboard
	38 chiếc

	4.21
	Tài liệu hướng dẫn theo nhà sản xuất thiết bị
	38 Bộ

	5.
	Phòng thực hành phần cứng máy tính
	 

	5.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Tủ mạng
	2 chiếc

	5.4
	Máy chủ
	2 Bộ

	5.5
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.6
	Máy in
	8 chiếc

	5.7
	Bộ thu/phát wifi
	8 Bộ

	5.8
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	2 chiếc

	5.9
	KVM Switch
	2 chiếc

	5.10
	Hệ thống lưu trữ NAS
	8 Bộ

	5.11
	Patch panel
	2 chiếc

	5.12
	Modem
	2 chiếc

	5.13
	Thiết bị tường lửa
	2 chiếc

	5.14
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	1 chiếc

	 
	Cáp mạng
	200 Mét

	 
	Tâm ráp nôi (Patch Panel)
	1 chiếc

	 
	Hạt mạng (Connector)
	76 chiếc

	 
	Ồ căm dây mạng (Wallplate)
	19 Bộ

	 
	Tủ mạng
	1 chiếc

	5.15
	Đường truyền internet
	2 Bộ

	5.16
	Bộ lưu điện
	2 Bộ

	5.17
	Hệ điều hành máy trạm
	2 Bộ

	5.18
	Hệ điều hành máy chủ
	2 Bộ

	5.19
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị
	2 Bộ

	5.20
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	5.21
	Phần mềm ảo hóa
	2 Bộ

	5.22
	Phần mềm mã hóa thông tin
	2 Bộ

	5.23
	Phần mềm tường lửa
	2 Bộ

	5.24
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	5.25
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	5.26
	Trình duyệt web
	2 Bộ

	5.27
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	5.28
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	5.29
	Bộ dụng cụ tháo, lắp và kiểm tra mạng
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm cáp mạng
	1 chiếc

	 
	Cờ-lê
	1 chiếc

	 
	Dao cài phiến đấu dây
	1 chiếc

	5.30
	Máy hút bụi
	6 Bộ

	6.
	Phòng thực hành kỹ năng văn phòng
	 

	6.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.4
	Máy in
	8 chiếc

	6.5
	Giá đỡ kẹp sách
	36 chiếc

	6.6
	Máy sao chụp tài liệu (Photocopy)
	2 chiếc

	6.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	1 chiếc

	 
	Cáp mạng
	200 Mét

	 
	Tấm ráp nối (Patch Panel)
	1 chiếc

	 
	Hạt mạng (Connector)
	76 chiếc

	 
	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)
	19 Bộ

	 
	Tủ mạng
	1 chiếc

	6.8
	Đường truyền internet
	2 Bộ

	6.9
	Máy ảnh
	2 chiếc

	6.10
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	6.11
	Máy quay phim
	2 chiếc

	6.12
	Thiết bị lưu trữ ngoài
	6 chiếc

	6.13
	Máy hủy tài liệu
	2 Bộ

	6.14
	Máy fax
	8 chiếc

	6.15
	Bộ tổng đài số
	2 Bộ

	6.16
	Máy hút bụi
	6 Bộ

	6.17
	Hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	6.18
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị
	2 Bộ

	6.19
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	6.20
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	6.21
	Bộ phần mềm tin học văn phòng
	2 Bộ

	6.22
	Bộ gõ tiếng Việt
	2 Bộ

	6.23
	Phần mềm quản lý văn bản và lập hồ sơ
	2 Bộ

	6.24
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.25
	Phần mềm trình diễn phim, âm thanh
	2 Bộ

	6.26
	Phần mềm soạn thảo code
	2 Bộ

	6.27
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.28
	Phần mềm máy chủ web
	2 Bộ

	6.29
	Phần mềm xử lý đồ họa Raster
	2 Bộ

	6.30
	Phần mềm xử lý đồ họa Vector
	2 Bộ

	6.31
	Hệ quản trị nội dung
	2 Bộ

	6.32
	Hệ quản trị CSDL
	2 Bộ

	6.33
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	IX
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	2 chiếc

	 
	Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:
	chiếc

	 
	Máy nén kín
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	 
	Ống mao
	1 chiếc

	 
	Cầu chì 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	4 chiếc

	 
	Nút nhấn On-Off
	1 chiếc

	 
	Bộ điều chỉnh nhiệt độ
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất cao
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất thấp
	1 chiếc

	 
	Đèn báo nguồn
	3 chiếc

	 
	Chuông báo sự cố
	1 chiếc

	 
	Van điện từ
	1 chiếc

	1.2
	Bộ van tiết lưu
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu điện tử
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	1.3
	Chi tiết cơ khí
	6 Bộ

	1.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguôn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	2 Bộ

	 
	Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung
	2 Bộ

	1.5
	Mối ghép cơ khí
	6 Bộ

	1.6
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh
	2 Bộ

	1.7
	Mẫu vật liệu điện từ
	2 Bộ

	1.8
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	1.9
	Mô hình cắt bổ máy nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:
	 

	 
	Máy nén pitông kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén rôto lăn
	1 chiếc

	 
	Máy nén xoắn ốc
	1 chiếc

	 
	Máy nén nửa kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén hở
	1 chiếc

	1.10
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	1.11
	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bọt
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng khí
	1 Bình

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.12
	Bộ trang bị cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ kính
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, cồn sát trùng...
	1 Bộ

	 
	Hình nộm
	1 Bộ

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.13
	Thiết bị bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Găng tay cao su
	1 Đôi

	 
	Thảm cao su
	1 chiếc

	 
	Ghế cách điện
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Dây an toàn
	1 chiếc

	1.14
	Bộ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy in
	2 chiếc

	2.4
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	2.5
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.6
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.7
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm Autocad
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm PLC
	12 Bộ

	2.12
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	4.1
	Bàn hàn đa năng
	24 Bộ

	4.2
	Bàn thực tập nguội
	36 Bộ

	4.3
	Bộ hàn hơi
	24 Bộ

	4.4
	Cabin hàn
	24 Bộ

	4.5
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	4.6
	Máy cắt, đột, dập liên hợp
	4 chiếc

	4.7
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều
	24 Bộ

	4.8
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	4.9
	Máy khoan tay
	8 chiếc

	4.10
	Máy mài cầm tay
	12 chiếc

	4.11
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	4.12
	Đe gò
	36 Bộ

	4.13
	Ê tô
	36 chiếc

	4.14
	Máy cắt bàn
	4 chiếc

	4.15
	Thang chữ A
	8 chiếc

	4.16
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	4.17
	Bộ đồ nghề cơ khí
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	4.18
	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê
	1 Bộ

	 
	Bộ mỏ lết
	1 Bộ

	 
	Bộ khau
	1 Bộ

	 
	Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng
	1 Bộ

	4.19
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ê ke
	1 chiếc

	 
	Panme cơ
	1 chiếc

	 
	Pame điện tử
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Đồng hô so
	1 chiếc

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Calip
	1 chiếc

	 
	Căn mẫu
	1 chiếc

	4.20
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn
	76 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mặt nạ hàn
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ chống khí độc
	1 chiếc

	 
	Găng tay hàn
	1 chiếc

	 
	Mũ, kính hàn
	1 chiếc

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Yếm hàn
	1 chiếc

	5.
	Phòng thực hành điện - điện tử
	 

	5.1
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguôn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Đồng hồ cos phi
	2 chiếc

	 
	Ampemet AC
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	2 Bộ

	5.2
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha
	4 chiếc

	5.3
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KđB 3 pha AC
	4 chiếc

	5.4
	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)
	8 chiếc

	5.5
	Khí cụ điện
	24 bộ

	5.6
	Bộ điều khiển nhiệt độ
	40 bộ

	5.7
	Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều
	40 bộ

	5.8
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	24 chiếc

	5.9
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	24 chiếc

	5.10
	Bàn thực hành điện cơ bản
	36 bộ

	5.11
	Bàn thực hành điện tử cơ bản
	36 bộ

	5.12
	Bộ mẫu linh kiện điện tử
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	 
	Bộ đồ nghề cơ khí
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90 °, êke 120°
	1 chiếc

	5.13
	Bàn ren, tarô
	4 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	5.14
	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện
	36 Bộ

	5.15
	Bộ đồ nghề điện tử
	36 Bộ

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	5.16
	Bộ đồ nghề điện
	40 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.
	Phòng thực hành lạnh cơ bản
	 

	6.1
	Máy nén rôto lăn
	12 chiếc

	6.2
	Máy nén xoắn ốc
	12 chiếc

	6.3
	Máy nén píttông kín
	12 chiếc

	6.4
	Máy nén píttông nửa kín
	12 chiếc

	6.5
	Bình ngưng
	12 chiếc

	6.6
	Rơle áp suất cao
	4 chiếc

	6.7
	Rơle áp suất thấp
	4 chiếc

	6.8
	Rơle áp suất dầu
	4 chiếc

	6.9
	Bình bay hơi
	12 chiếc

	6.10
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết
	1 chiếc

	6.11
	Tháp giải nhiệt nước
	4 chiếc

	6.12
	Bình tách dầu
	12 chiếc

	6.13
	Bình tách lỏng
	4 chiếc

	6.14
	Phin lọc, sấy
	24 chiếc

	6.15
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	6.16
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	6.17
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.18
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	6.19
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	6.20
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	6.21
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	6.22
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	6.23
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	6.24
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	6.25
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	6.26
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	6.27
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	6.28
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	6.29
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	6.30
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	6.31
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	6.32
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	6.33
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	6.34
	Cân nạp ga điện tử
	12 bộ

	6.35
	Đồng hồ đo chân không
	4 bộ

	7.
	Phòng thực hành điều hòa không khí dân dụng và thương mại
	 

	7.1
	Mô hình dàn trải máy điều hoà không khí ô tô
	12 chiếc

	7.2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)
	12 Bộ

	7.3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)
	12 Bộ

	7.4
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)
	12 Bộ

	7.5
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)
	12 Bộ

	7.6
	Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn)
	12 Bộ

	7.7
	Máy điều hòa không khí Multi ghép
	4 Bộ

	7.8
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	7.9
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	7.10
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	7.11
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°; ê ke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	7.12
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng lệch tâm
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống đồng
	1 chiếc

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	7.13
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	7.14
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	7.15
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	7.16
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	7.17
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	7.18
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	7.19
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	7.20
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	7.21
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	7.22
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	7.23
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	7.24
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	7.25
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	7.26
	Cân nạp ga điện tử
	4 bộ

	7.27
	Đồng hồ đo chân không
	12 bộ

	7.28
	Thang chữ A
	12 cái

	8.
	Phòng thực hành máy lạnh dân dụng và thương mại
	 

	8.1
	Tủ đông
	12 chiếc

	8.2
	Tủ mát
	12 chiếc

	8.3
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	24 chiếc

	8.4
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	24 chiếc

	8.5
	Tủ lạnh thương nghiệp
	12 chiếc

	8.6
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	8.7
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	8.8
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	8.9
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	8.10
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	8.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	8.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	8.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	8.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	8.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	8.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	8.19
	Nhiệt kế kiêu cặp nhiệt
	8 chiếc

	8.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	8.21
	Nhiệt kế kiêu áp kế
	8 chiếc

	8.22
	Áp kế kiêu màng đàn hồi
	8 chiếc

	8.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	8.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.
	Phòng thực hành máy lạnh công nghiệp
	 

	9.1
	Hệ thống kho bảo quản lạnh đông
	4 Hệ thống

	9.2
	Kho bảo quản lạnh dương
	4 chiếc

	9.3
	Hệ thống sản xuất đá cây
	4 hệ

	9.4
	Tủ lạnh trưng bày (show case)
	8 cái

	9.5
	Hệ thống sản xuất đá viên
	4 hệ

	9.6
	Máy nén bán kín
	4 cái

	9.7
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	9.8
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	9.9
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	9.10
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	9.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	9.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	9.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	9.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	9.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	9.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	9.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	9.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	9.19
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	9.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	9.21
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	9.22
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	9.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	9.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.25
	Pitô
	4 chiếc

	X
	Nghề Hàn
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 bộ

	1.3
	Máy đo độ nhám
	1 chiếc

	1.4
	Máy thử độ cứng vật liệu
	1 bộ

	1.5
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	1 bộ

	1.6
	Máy mài 2 đá
	1 chiếc

	1.7
	Lò nhiệt luyện
	1 chiếc

	1.8
	Máy soi tổ chức kim loại
	1 bộ

	1.9
	Máy cắt mẫu kim loại
	1 bộ

	1.10
	Máy mài mẫu
	1 bộ

	1.11
	Mô hình máy biến áp
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy biến áp tự ngâu
	1 bộ

	 
	Máy biến áp hàn
	1 bộ

	1.12
	Mô hình động cơ
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Động cơ máy phát điện 1 pha
	1 bộ

	 
	Động cơ máy phát điện 3 pha
	1 bộ

	 
	Động cơ máy phát điện 1 chiều
	2 bộ

	1.13
	Mẫu linh kiện điện tử
	5 bộ

	1.14
	Dụng cụ đo cơ khí
	5 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Căn mẫu
	1 bộ

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Thước đo chiều sâu
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so
	1 bộ

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	1.15
	Dụng cụ vạch dấu
	6 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Châm dâu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	 
	Com pa đo trong
	1 chiếc

	 
	Com pa đo ngoài
	1 chiếc

	1.16
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	2 chiếc

	1.17
	Mẫu đo
	10 bộ

	1.18
	Mối ghép cơ khí.
	5 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Môi ghép hàn
	1 bộ

	 
	Môi ghép trơn
	1 bộ

	 
	Môi ghép ren
	1 bộ

	 
	Môi ghép then
	1 bộ

	1.19
	Cơ cấu truyền chuyển động quay
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cơ cấu bánh răng trụ
	1 bộ

	 
	Cơ cấu bánh răng côn
	1 bộ

	 
	Cơ cấu trục vít bánh vít
	1 bộ

	 
	Cơ cấu đai truyền
	1 bộ

	 
	Cơ cấu xích
	1 bộ

	1.20
	Cơ cấu biến đổi chuyển động
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cơ cấu cam
	1 bộ

	 
	Cơ cấu tay quay con trượt
	1 bộ

	 
	Cơ cấu cu lít
	1 bộ

	 
	Cơ cấu thanh răng bánh răng
	1 bộ

	1.21
	Trục, ổ trục và khớp nối
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Trục
	3 chiếc

	 
	Ổ bi
	6 chiếc

	 
	Bạc đỡ
	6 chiếc

	 
	Khớp nối cứng
	3 chiếc

	 
	Khớp nối mền
	3 chiếc

	 
	Cơ cấu li hợp
	1 bộ

	 
	Trục các đăng
	1 bộ

	1.22
	Mô hình dầm chịu lực
	5 bộ

	1.23
	Dụng cụ bảo hộ lao động
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mặt nạ hàn cầm tay
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ hàn đội đầu
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ hàn đội đầu điện tử
	 

	 
	Kính hàn hơi, cắt hơi
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ phòng chống độc
	1 chiếc

	 
	Găng tay da
	1 đôi

	 
	Găng tay vải
	1 đôi

	 
	Găng tay sợi
	1 đôi

	 
	Giầy bảo hộ
	1 đôi

	 
	Kính hàn
	1 bộ

	 
	Yếm hàn
	1 chiếc

	1.24
	Dụng cụ đo điện
	2 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	1.25
	Dụng cụ tháo lắp
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tô vít 2 cạnh
	1 Bộ

	 
	Tô vít 4 cạnh
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 bộ

	 
	Kìm cách điện
	2 bộ

	1.26
	Dụng cụ cứu thương
	2 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dụng cụ sơ câp cứu
	1 bộ

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.27
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình xịt bột CO2
	1 bình

	 
	Bình xịt bột CO2
	1 bình

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	 
	Cát phòng cháy
	0.5 m3

	 
	Xẻng xúc cát
	1 chiếc

	 
	Họng nước cứu hoả
	1 chiếc

	 
	Thang cứu hoả
	1 chiếc

	1.28
	Kính lúp
	1 chiếc

	1.29
	Kính hiển vi
	1 chiếc

	2.
	Phòng thực hành Máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	3.10
	Loa
	2 Bộ

	4.
	Phòng thực hành CAD/CAM
	 

	4.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bộ điều khiển PLC + cáp kết nối với máy tính
	4 bộ

	4.4
	Bàn, ghế máy tính
	38 Bộ

	4.5
	Phần mềm Autocad
	2 Bộ

	4.6
	Phần mềm điêu CNC chuyên dùng
	2 Bộ

	5.
	Phòng thực hành Vẽ kỹ thuật
	 

	5.1
	Máy vi tính
	4 bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 bộ

	5.3
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật
	72 bộ

	5.4
	Mô hình các khối hình học
	8 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Khối hình lập phương
	1 chiếc

	 
	Khối hình lăng trụ
	1 chiếc

	 
	Khối hình chóp
	1 chiếc

	 
	Khôi hình chóp cụt
	1 chiếc

	 
	Khối hình trụ
	1 chiếc

	 
	Khối hình nón
	1 chiếc

	 
	Khối hình nón cụt
	1 chiếc

	 
	Khối hình cầu
	1 chiếc

	5.5
	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp ngoài
	4 Bộ

	5.6
	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp trong
	4 Bộ

	5.7
	Mô hình truyền động bánh răng côn
	4 chiếc

	5.8
	Mô hình truyền động trục vít -bánh vít
	4 Bộ

	5.9
	Mô hình cơ cấu truyền động đai
	4 Bộ

	5.10
	Mô hình cơ cấu truyền động xích
	4 Bộ

	5.11
	Mối ghép cơ khí
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mối ghép ren
	1 chiếc

	 
	Mối ghép then
	1 chiếc

	 
	Mối ghép then hoa
	1 chiếc

	 
	Mối ghép băng chốt
	1 chiếc

	 
	Mối ghép băng đinh tán
	1 chiếc

	 
	Mối ghép hàn
	1 chiếc

	5.12
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật
	76 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước thẳng
	1 chiếc

	 
	Thước chữ T
	1 chiếc

	 
	Thước cong
	1 chiếc

	 
	Com pa
	1 chiếc

	 
	E ke
	1 chiếc

	 
	Thước đo độ
	1 chiếc

	6.
	Phòng thực hành Chế tạo phôi
	 

	6.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	6.3
	Máy cắt CNC + phần mềm điều khiển tương thích.
	4 bộ

	6.4
	Máy cắt lưỡi thẳng
	4 bộ

	6.5
	Máy cắt, đột liên hợp
	4 bộ

	6.6
	Máy gấp kim loại tâm
	4 chiếc

	6.7
	Thiết bị cắt ô xy khí cháy
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ khí cháy
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ ô xy
	1 chiếc

	 
	Dây dẫn khí đôi
	15 m

	 
	Mỏ cắt khí
	1 chiếc

	 
	Bình khí Axetylen
	1 bình

	 
	Bình khí Gas
	2 bình

	 
	Chai ô xy
	1 chai

	6.8
	Máy khoan cầm tay
	8 chiếc

	6.9
	Máy mài cầm tay
	8 chiếc

	6.10
	Máy cắt lưỡi đá
	8 chiếc

	6.11
	Máy mài khuôn cầm tay
	8 chiếc

	6.12
	Máy vát ống chuyên dùng
	8 chiếc

	6.13
	Máy cắt Plasma
	4 bộ

	6.14
	Máy nén khí
	4 bộ

	6.15
	Máy cắt khí bán tự động.
	8 bộ

	6.16
	Máy cắt khí chuyên dùng
	8 bộ

	6.17
	Máy gấp kim loại tấm
	4 chiếc

	6.18
	Máy lốc kim loại tấm
	4 chiếc

	6.19
	Lò nhiệt luyện
	8 chiếc

	6.20
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	4 bộ

	6.21
	Máy thử độ cứng vật liệu
	4 bộ

	6.22
	Dụng cụ tháo lắp
	4 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tô vít 2 cạnh
	1 bộ

	 
	Tô vít 4 cạnh
	1 bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 bộ

	6.24
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	40 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa gõ xỉ hàn
	1 chiếc

	 
	Đục băng
	1 chiếc

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa bán nguyệt
	1 chiếc

	 
	Cưa tay
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp phôi
	1 chiếc

	6.25
	Dụng cụ nghề điện
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Kìm cách điện
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ vạn năng
	1 chiếc

	6.26
	Dụng cụ đo cơ khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	6.27
	Dụng cụ vạch dấu
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	 
	Com pa đo trong
	1 chiếc

	 
	Com pa đo ngoài
	1 chiếc

	6.28
	Kéo cầm tay
	24 chiếc

	6.29
	Búa nguội
	40 chiếc

	6.30
	Búa tạ
	8 chiếc

	6.31
	Bàn nguội kèm Êtô
	20 chiếc

	6.32
	Giá để bài tập
	4 chiếc

	7.
	Phòng thực hành Hàn hồ quang
	 

	7.1
	Máy vi tính
	4 bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 bộ

	7.3
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Kìm hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	7.4
	Máy hàn hồ quang một chiều
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Kìm hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	7.5
	Máy cắt plasma
	4 bộ

	7.6
	Máy cắt khí con rùa
	4 bộ

	7.7
	Máy cắt đột dập liên hợp
	4 bộ

	7.8
	Máy cắt khí chuyên dùng
	4 bộ

	7.9
	Máy vát mép ống chuyên dụng
	4 chiếc

	7.10
	Máy mài khuôn cầm tay
	20 bộ

	7.11
	Máy mài cầm tay
	20 chiếc

	7.12
	Ca bin hàn
	40 bộ

	7.13
	Hệ thống hút khói hàn
	4 bộ

	7.14
	Tủ sấy que hàn
	4 chiếc

	7.15
	Dụng cụ đo cơ khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	7.16
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	40 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa gõ xỉ hàn
	1 chiếc

	 
	Đục băng
	1 chiếc

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp phôi
	1 chiếc

	7.17
	Dụng cụ vạch dấu
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	7.18
	Kính lúp
	20 chiếc

	7.19
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	20 chiếc

	7.20
	Bàn hàn đa năng
	40 chiếc

	7.21
	Búa nguội
	20 chiếc

	7.22
	Búa tạ
	8 chiếc

	7.23
	Ê tô
	8 bộ

	7.24
	Đe
	8 chiếc

	7.25
	Giá để bài tập
	4 chiếc

	8.
	Phòng thực hành Hàn khí
	 

	8.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	8.3
	Thiết bị hàn khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ Axetylen
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ ô xy
	1 chiếc

	 
	Máy lửa chuyên dùng
	chiếc

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Dây dân khí đôi
	15 m

	 
	Bình khí Axetylen
	1 bình

	 
	Chai ô xy
	1 chai

	8.4
	Máy cắt đột dập liên hợp
	4 bộ

	8.5
	Máy cắt lưỡi đá
	8 chiếc

	8.6
	Máy mài cầm tay
	20 chiếc

	8.7
	Ca bin hàn
	20 bộ

	8.8
	Hệ thống hút khói hàn
	4 bộ

	8.9
	Đèn khò
	20 chiếc

	8.10
	Mỏ hàn điện trở
	20 chiếc

	8.11
	Máy mài cầm tay
	20 bộ

	8.12
	Dụng cụ đo cơ khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	8.13
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	40 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đục băng
	1 chiếc

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp phôi
	1 chiếc

	8.14
	Dụng cụ vạch dấu
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	8.15
	Dụng cụ tháo lắp
	4 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tô vít 2 cạnh
	1 bộ

	 
	Tô vít 4 cạnh
	1 bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 bộ

	8.16
	Kính lúp
	20 chiếc

	8.17
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	20 chiếc

	8.18
	Bàn hàn đa năng
	20 chiếc

	8.19
	Búa nguội
	20 chiếc

	8.20
	Ê tô
	8 bộ

	8.21
	Đe
	8 chiếc

	8.22
	Giá để bài tập
	4 chiếc

	8.23
	Dao cắt ống đồng
	20 chiếc

	8.24
	Kéo cầm tay
	20 chiếc

	9.
	Phòng thực hành Hàn công nghệ cao
	 

	9.1
	Máy vi tính
	4 bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 bộ

	9.3
	Máy hàn MAG
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ giảm áp
	1 chiếc

	 
	Chai khí hoạt tính
	1 Chai

	9.4
	Máy hàn MIG
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	 
	Đỏng hê giảm áp
	1 chiếc

	 
	Chai khí trơ
	1 Chai

	9.5
	Máy hàn FCAW
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	9.6
	Máy hàn TIG
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy hàn
	1 chiếc

	 
	Cáp hàn
	10 m

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Kẹp mát
	1 chiếc

	 
	Chai khí trơ
	1 Chai

	9.7
	Máy hàn điện tử
	4 bộ

	9.8
	Thiết bị hàn điện xỉ
	4 bộ

	9.9
	Thiết bị hàn ma sát
	4 bộ

	9.10
	Thiết bị hàn plasma
	4 bộ

	9.11
	Máy hàn laser
	4 bộ

	9.12
	Máy hàn điểm
	4 bộ

	9.13
	Máy hàn điểm cầm tay
	12 bộ

	9.14
	Máy hàn tiếp xúc đường
	4 bộ

	9.15
	Thiết bị hàn siêu âm
	4 bộ

	9.16
	Máy cắt plasma
	4 bộ

	9.17
	Máy cắt khí con rùa
	4 bộ

	9.18
	Máy cắt đột dập liên hợp
	4 bộ

	9.19
	Máy cắt khí chuyên dùng
	4 bộ

	9.20
	Máy vát mép ống chuyên dụng
	4 chiếc

	9.21
	Máy mài khuôn cấm tay
	20 bộ

	9.22
	Máy mài cấm tay
	20 chiếc

	9.23
	Ca bin hàn
	40 bộ

	9.24
	Hệ thống hút khói hàn
	4 bộ

	9.25
	Tủ sấy que hàn
	4 chiếc

	9.26
	Dụng cụ đo cơ khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	9.27
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	40 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa gõ xỉ hàn
	1 chiếc

	 
	Đục băng
	1 chiếc

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp phôi
	1 chiếc

	9.28
	Dụng cụ vạch dấu
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	9.29
	Kính lúp
	20 chiếc

	9.30
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	20 chiếc

	9.31
	Bàn hàn đa năng
	40 chiếc

	9.32
	Búa nguội
	20 chiếc

	9.33
	Búa tạ
	8 chiếc

	9.34
	Ê tô
	8 bộ

	9.35
	Đe
	8 chiếc

	9.36
	Giá để bài tập
	4 chiếc

	10.
	Phòng thực hành Hàn rô bốt
	 

	10.1
	Máy vi tính
	22 bộ

	10.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 bộ

	10.3
	Robot hàn
	2 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tay máy Robot hàn
	1 bộ

	 
	Tủ điều khiển robot
	1 bộ

	 
	Nguồn hàn dùng cho Robot
	1 bộ

	 
	Đồng hồ giảm áp
	1 chiếc

	 
	Chai khí hoạt tính
	1 Chai

	10.4
	Máy cắt plasma
	2 bộ

	10.5
	Máy cắt đột dập liên hợp
	2 bộ

	10.6
	Máy cắt khí chuyên dùng
	2 bộ

	10.7
	Máy mài khuôn cầm tay
	10 bộ

	10.8
	Máy mài cầm tay
	10 chiếc

	10.9
	Hệ thống hút khói hàn
	2 bộ

	10.10
	Dụng cụ đo cơ khí
	10 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	10.11
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đục băng
	1 chiếc

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp phôi
	1 chiếc

	10.12
	Dụng cụ vạch dấu
	10 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Com pa vanh
	1 chiếc

	10.13
	Kính lúp
	10 chiếc

	10.14
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	10 chiếc

	10.15
	Bàn hàn đa năng
	20 chiếc

	10.16
	Búa nguội
	10 chiếc

	10.17
	Búa tạ
	4 chiếc

	10.18
	Ê tô
	4 bộ

	10.19
	Đe
	4 chiếc

	10.20
	Giá để bài tập
	2 chiếc

	11.
	Phòng thực hành Kiểm tra chất lượng mối hàn
	 

	11.1
	Máy vi tính
	4 bộ

	11.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 bộ

	11.3
	Máy thử độ cứng vật liệu
	4 bộ

	11.4
	Máy siêu âm kim loại
	4 bộ

	11.5
	Máy từ tính
	4 bộ

	11.6
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	4 bộ

	11.7
	Máy kiểm tra Xquang
	4 bộ

	11.8
	Dụng cụ đo cơ khí
	20 bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 bộ

	 
	Ke góc
	1 bộ

	 
	Thước dây
	1 bộ

	 
	Căn mẫu
	1 bộ

	 
	Thước cặp
	1 bộ

	 
	Pan me đo ngoài
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Thước đo chiều sâu
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so
	1 bộ

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	11.9
	Thước kiểm tra mối hàn đa năng
	20 chiếc

	11.10
	Tủ đựng dụng cụ 3 ngăn
	4 chiếc

	11.11
	Kính lúp
	20 chiếc

	11.12
	Kính hiển vi
	20 chiếc

	XI
	Nghề Công nghệ ô tô
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Máy in
	1 chiếc

	1.4
	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	1 Bộ

	1.5
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	1 Bộ

	1.6
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	1 Bộ

	1.7
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Cơ cấu tay quay - con trượt
	1 Bộ

	 
	- Thanh răng -bánh răng
	1 Bộ

	 
	- Trục vít - bánh vít
	1 Bộ

	 
	- Các cơ cấu khác
	1 Bộ

	1.8
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Thước cặp
	3 chiếc

	 
	- Pan me đo ngoài
	3 chiếc

	 
	- Pan me đo trong
	3 chiếc

	 
	- Đồng hồ so
	3 chiếc

	 
	- Dưỡng ren
	6 chiếc

	 
	- Thước đo góc vạn năng
	3 chiếc

	 
	- Căn mẫu
	3 chiếc

	 
	- Thước lá
	3 chiếc

	 
	- Com pa vanh
	3 chiếc

	 
	- Com pa đo trong
	3 chiếc

	 
	- Com pa đo ngoài
	3 chiếc

	 
	- Bộ mẫu so độ nhám
	3 chiếc

	 
	- Ca líp trục
	3 chiếc

	 
	- Ca líp lỗ
	3 chiếc

	 
	- Thước đo chiều sâu
	3 chiếc

	 
	- Thước vạch dấu
	3 chiếc

	1.9
	Vật thể mẫu
	3 chiếc

	1.10
	Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Xăng
	1 Lít

	 
	- Dầu Điezen
	1 Lít

	 
	- Dầu Điezen sinh học
	1 Lít

	 
	- Dầu bôi trơn động cơ
	1 Lít

	 
	- Dầu cầu
	1 Lít

	 
	- Dầu phanh
	1 Lít

	1.11
	Bộ mẫu vật liệu
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Vật liệu kim loại
	1 Bộ

	 
	- Vật liệu phi kim loại
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.4
	Tủ đựng tài liệu
	4

	2.5
	Máy in
	2 Bộ

	2.6
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	36 Bộ

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bộ khí cụ điện
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Công tắc 2 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 3 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 4 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 6 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 đảo chiều
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhấn
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút cắt khẩn cấp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	1 chiếc

	 
	Rơle nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơle điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	4.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	6 Bộ

	4.5
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	4.6
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	12 Bộ

	4.7
	Bộ dụng cụ đo điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ cosO
	3 chiếc

	 
	Ampemet AC
	3 chiếc

	 
	Vonmet AC
	3 chiếc

	 
	Ampemet DC
	3 chiếc

	 
	Vonmet DC
	3 chiếc

	5.
	Phòng thực hành hàn cơ bản
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	5.4
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	12 chiếc

	5.5
	Máy hàn hồ quang tay 1 chiều
	6 chiếc

	5.6
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	12 Bộ

	5.7
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Giầy da
	1 Đôi

	 
	Gang tay
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	5.8
	Bàn hàn đa năng
	12 chiếc

	5.9
	Đồ gá hàn
	12 Bộ

	5.10
	Ca bin hàn
	12 Bộ

	5.11
	Hệ thống hút khói hàn
	2 Bộ

	5.12
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	5.13
	Các sản phẩm mẫu gia công hàn
	12 Bộ

	5.14
	Chổi quét phôi
	12 chiếc

	5.15
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	5.16
	Giá để phôi
	2 chiếc

	5.17
	Thùng chứa phoi
	2 chiếc

	5.18
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	5.19
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.
	Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy khoan
	4 chiếc

	6.4
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	6.5
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	6.6
	Các sản phẩm mẫu gia công nguội
	12 Bộ

	6.7
	Các sản phẩm mẫu gia công gò
	12 Bộ

	6.8
	Máy cắt kim loại
	2 chiếc

	6.9
	Bàn máp
	2 chiếc

	6.10
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	3 chiếc

	 
	Thước lá
	6 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	3 chiếc

	 
	Thước đo cao
	3 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	6 chiếc

	 
	Compa vạch dấu
	6 chiếc

	 
	Đài vạch
	6 chiếc

	 
	Căn lá
	6 chiếc

	6.11
	Đục bằng
	36 chiếc

	6.12
	Đục nhọn các loại
	72 chiếc

	6.13
	Mũi khoan các loại
	2 Bộ

	6.14
	Bầu cặp mũi khoan
	12 chiếc

	6.15
	Áo côn
	8 chiếc

	6.16
	Bàn ren + tarô các loại
	12 Bộ

	6.17
	Dũa các loại
	12 Bộ

	6.18
	Khối V
	12 chiếc

	6.19
	Khối D
	12 chiếc

	6.20
	Búa nguội
	36 chiếc

	6.21
	Mũi đột
	36 chiếc

	6.22
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	6.23
	Giá để phôi
	2 chiếc

	6.24
	Thùng chứa phoi
	2 chiếc

	6.25
	Đe thuyền
	6 chiếc

	6.26
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	6.27
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.28
	Giá chữ V
	12 Bộ

	7.
	Phòng thực hành động cơ ô tô
	 

	7.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Động cơ ô tô
	8 chiếc

	7.4
	Động cơ ô tô
	10 chiếc

	7.5
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	7.6
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	7.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	7.8
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.9
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.10
	Máy mài xu páp
	6 Bộ

	7.11
	Thiết bị doa ổ đặt xu pap và ống dẫn hướng xupáp
	2 Bộ

	7.12
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	2 Bộ

	7.13
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	7.14
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	7.15
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử
	2 chiếc

	7.16
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	7.17
	Bàn máp
	2 chiếc

	7.18
	Cẩu móc động cơ
	2 chiếc

	7.19
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên
	2 chiếc

	7.20
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	7.21
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Com pa đo trong
	2 chiếc

	 
	Com pa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	7.22
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.24
	Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.25
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Trục vam
	1 chiếc

	 
	Đế vam
	1 chiếc

	7.26
	Giá treo động cơ
	12 chiếc

	7.27
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	7.28
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	7.29
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	2 Bộ

	7.30
	Máy rà xupáp cầm tay
	6 Bộ

	7.31
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	7.32
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	7.33
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	7.34
	Clê lực
	6 Bộ

	7.35
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	7.36
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	7.37
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	7.38
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	7.39
	Dao cạo mặt phẳng
	38 chiếc

	7.40
	Dao cạo mặt cong
	38 chiếc

	7.41
	Đèn pin
	12 chiếc

	7.42
	Giá chữ V
	24 chiếc

	7.43
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng
	12 chiếc

	7.44
	Kìm tháo xéc măng
	6 chiếc

	7.45
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	7.46
	Pa lăng
	2 Bộ

	7.47
	Súng vặn bu -lông, ê-cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	7.48
	Thiết bị soi
	2 Bộ

	7.49
	Vòng ép xéc măng
	6 chiếc

	8.
	Phòng học nhiên liệu
	 

	8.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	8.3
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	8.4
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.5
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.6
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	2 Bộ

	8.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	8.8
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	8.9
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử
	2 Bộ

	8.10
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	6 Bộ

	8.11
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	6 Bộ

	8.12
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	6 Bộ

	8.13
	Thiết bị kiểm tr a áp suât bơm xăng
	2 Bộ

	8.14
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	6 chiếc

	8.15
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	6 chiếc

	8.16
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.17
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel
	2 Bộ

	8.18
	Máy cân bơm cao áp
	2 chiếc

	8.19
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	6 Bộ

	8.20
	Máy rửa siêu âm
	2 Bộ

	8.21
	Đèn soi cục bộ
	12 chiếc

	8.22
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử
	12 Bộ

	8.23
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	8.24
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu
	2 Bộ

	8.25
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	8.26
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp bơm cao áp
	6 chiếc

	8.27
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.28
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	8.29
	Bàn máp
	2 chiếc

	8.30
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	8.31
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	8.32
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	8.33
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.34
	Bộ dụng cụ tarô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.35
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	8.36
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	8.37
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	8.38
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	8.39
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	8.40
	Vam ép lò xo piston bơm cao áp
	6 chiếc

	8.41
	Clê lực
	6 Bộ

	8.42
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	8.43
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	8.44
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	8.45
	Đèn Pin
	12 chiếc

	8.46
	Giá chữ V
	24 chiếc

	8.47
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	8.48
	Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	9.
	Phòng thực hành gầm ô tô
	 

	9.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Mô hình hệ thống truyền lực
	2 Bộ

	9.4
	Hệ thống truyền lực
	6 Bộ

	9.5
	Xe ô tô (số tay)
	2 chiếc

	9.6
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	2 chiếc

	9.7
	Mô hình Hệ thống phanh dầu
	2 Bộ

	9.8
	Hệ thống phanh dầu
	12 Bộ

	9.9
	B ộ ly hợp
	12 Bộ

	9.10
	Hộp số cơ khí
	12 chiếc

	9.11
	Hộp số tự động
	12 chiếc

	9.12
	Bộ truyền động các đăng trên ô tô
	12 Bộ

	9.13
	Hệ thống phanh khí nén
	12 Bộ

	9.14
	Hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	6 chiếc

	9.15
	hệ thống lái trợ lực thủy lực
	6 chiếc

	9.16
	Hệ thống lái trợ lực điện
	6 chiếc

	9.17
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	12 Bộ

	9.18
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái
	6 chiếc

	9.19
	Hệ thống treo độc lập
	4 chiếc

	9.20
	Hệ thống treo phụ thuộc
	2 chiếc

	9.21
	Cơ cấu phanh tay
	6 Bộ

	9.22
	Các bộ phận tháo rời của b ộ trợ lực phanh
	12 Bộ

	9.23
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	2 chiếc

	9.24
	Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe
	2 Bộ

	9.25
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	6 chiếc

	9.26
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	9.27
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS
	12 Bộ

	9.28
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	9.29
	Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.30
	Thiết bị xả dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.31
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.32
	Biên mô thủy lực
	12 Bộ

	9.33
	Bộ moay ơ
	12 Bộ

	9.34
	Máy chẩn đoán
	2 chiếc

	9.35
	Máy mài bàn ép ly hợp
	2 chiếc

	9.36
	Máy rửa áp lực cao
	2 chiếc

	9.37
	Máy mài cầm tay
	6 chiếc

	9.38
	Máy khoan cầm tay
	6 chiếc

	9.39
	Máy tán đinh Ri V
	2 chiếc

	9.40
	Máy khoan bàn
	2 chiếc

	9.41
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 chiếc

	9.42
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	9.43
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 Bộ

	9.44
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	9.45
	Cầu nâng cắt kéo
	2 Bộ

	9.46
	Băng chạy rà hộp số
	2 Bộ

	9.47
	Vỏ xe ô tô
	6 Bộ

	9.48
	Bộ khung xe
	6 Bộ

	9.49
	Máy hàn khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	axetylen
	 

	 
	Bình axetylen
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ ô xy
	1 chiếc

	 
	Chai ô xy
	1 chiếc

	 
	Dây dẫn khí đôi
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Máy lửa chuyên dùng
	1 chiếc

	9.50
	Phòng sơn (thực tập doanh nghiệp)
	2 Phòng

	9.51
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	9.52
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	9.53
	Súng vặn bu lông
	6 chiếc

	9.54
	Bàn thực hành tháo, lắp
	12 chiếc

	9.55
	Đèn Pin
	12 chiếc

	9.56
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	9.57
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.58
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	9.59
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	2 chiếc

	9.60
	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay
	2 chiếc

	9.61
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	2 chiếc

	9.62
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 chiếc

	9.63
	Vam ép Pít tông phanh
	6 chiếc

	9.64
	Bộ cờ lê chuyên dụng
	6 Bộ

	9.65
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm tháo, lắp lò xo má phanh
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp ống ty ô
	1 chiếc

	9.66
	Bộ vam tháo vô lăng
	6 Bộ

	9.67
	Vam rô tuyn
	6 chiếc

	9.68
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	6 Bộ

	9.69
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.70
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 Bộ

	9.71
	Vam tháo lò xo giảm xóc
	6 Bộ

	9.72
	Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe
	6 Bộ

	9.73
	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	12 Bộ

	9.74
	Dụng cụ kiểm tra khớp 1 chiều
	6 Bộ

	9.75
	Súng phun sơn
	6 chiếc

	9.76
	Giá đỡ hộp số
	6 Bộ

	9.77
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	2 Bộ

	9.78
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	6 chiếc

	10.
	Phòng thực hành điện ô tô
	 

	10.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	10.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	10.3
	Xe ô tô(số tự động)
	2 chiếc

	10.4
	Sa bàn hệ thống điện
	2 Bộ

	10.5
	Sa bàn hệ thống smartkey
	2 Bộ

	10.6
	Hệ thống điều hòa thông thường
	2 Bộ

	10.7
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	2 chiếc

	10.8
	Máy phát điện
	12 chiếc

	10.9
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp
	6 Bộ

	10.10
	Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	6 Bộ

	10.11
	Máy khởi động
	12 chiếc

	10.12
	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
	6 Bộ

	10.13
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn
	12 Bộ

	10.14
	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi
	2 Bộ

	10.15
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	2 chiếc

	10.16
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng
	12 Bộ

	10.17
	Hệ thống âm thanh
	12 Bộ

	10.18
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	2 Bộ

	10.19
	Hệ thống điều hòa tự động
	2 Bộ

	10.20
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà
	12 Bộ

	10.21
	Máy nén điều hòa
	12 chiếc

	10.22
	Máy nạp ga
	6 Bộ

	10.23
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 Bộ

	10.24
	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.25
	Công tắc nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.26
	Mô tơ bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.27
	Mô tơ gạt mưa
	12 chiếc

	10.28
	Mô tơ nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.29
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	10.30
	Ắc quy
	6 chiếc

	10.31
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	10.32
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	2 chiếc

	10.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 chiếc

	10.34
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	10.35
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	10.36
	Dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	10.37
	Tỷ trọng kế
	6 chiếc

	10.38
	Kìm bấm đầu cốt
	36 chiếc

	10.39
	Kìm tuốt dây điện
	36 chiếc

	10.40
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	10.41
	Bàn thực hành tháo,lắp
	12 chiếc

	10.42
	Bộ dụng cụ nghê điện cầm tay
	6 Bộ

	10.43
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	10.44
	Bộ dụng cụ đo kiêm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo ngoài
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	10.45
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	10.46
	Vam chuyên dùng:
- Vam 2 chấu

- Vam 3 chấu

- Vam giật
	12 chiếc

	10.47
	Máy hàn xung
	12 chiếc

	10.48
	Ê tô
	36 chiếc

	10.49
	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	36 Bộ

	10.50
	Vam ép cút nối
	36 Bộ

	10.51
	Dụng cụ uốn ống điều hoà
	12 Bộ

	10.52
	Thiết bị kiểm tra rò gas
	6 chiếc

	10.53
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	12 Bộ

	10.54
	Dụng cụ khò
	12 Bộ

	10.55
	Giá đỡ cửa xe
	12 chiếc

	10.56
	Giá đỡ kính chắn gió
	12 chiếc

	10.57
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió
	12 Bộ

	10.58
	Bộ dụng cụ ép kính lái
	12 Bộ

	10.59
	Đèn Pin
	36 chiếc

	11.
	Phòng học kỹ thuật chuân đoán và kiểm định
	 

	11.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	11.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	11.3
	Cầu nâng hai trụ
	2 chiếc

	11.4
	Cầu nâng 4 trụ có kích phụ
	2 chiếc

	11.5
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.6
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	11.7
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	11.8
	Máy nạp ắc quy có trợ đề
	6 chiếc

	11.9
	Máy kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	11.10
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	6 chiếc

	11.11
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	6 chiếc

	11.12
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	11.13
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	6 chiếc

	11.14
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
	6 chiếc

	11.15
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	6 Bộ

	11.16
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	6 Bộ

	11.17
	Thiết bị đo áp suất buồng đốt động cơ diesel
	6 Bộ

	11.18
	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ
	6 Bộ

	11.19
	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn
	6 Bộ

	11.20
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	2 Bộ

	11.21
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	6 Bộ

	11.22
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	6 chiếc

	11.23
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	11.24
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	6 chiếc

	11.25
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.26
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.27
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.28
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.29
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	4 chiếc

	11.30
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	6 Bộ

	11.31
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	6 Bộ

	11.32
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	4 chiếc

	11.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	6 Bộ

	11.34
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	2 Bộ

	11.35
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel
	2 Bộ

	11.36
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	11.37
	Kích cá sấu
	6 chiếc

	11.38
	Kích con đội thủy lực
	6 chiếc

	11.39
	Mễ kê ô tô
	6 Bộ

	11.40
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.41
	Clê lực
	6 Bộ

	11.42
	Thước kẹp hiên thị số
	6 Bộ

	11.43
	Bàn thực hành tháo,lắp
	18 Bộ

	11.44
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	XII
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 

	1
	Máy may công nghiệp
	40 Máy

	2
	Máy may gia đình
	40 Máy

	3
	Máy phun, xịt thuốc trừ sâu
	30 Máy

	A.3
	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH BÌNH
	 

	I
	Nghề Chế biến và bảo quản thủy sản
	 

	1
	Phòng học lý thuyết
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Máy in
	1 chiếc

	1.4
	Bảo hộ lao động phòng thí nghiệm
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Quần áo bảo hộ lao động
	1 chiếc

	 
	Áo Blue
	1 chiếc

	 
	Ủng
	1 Đôi

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ mắt
	1 chiếc

	1.5
	Bộ biển báo an toàn lao động
	1 Bộ

	1.6
	Bảng hướng dẫn vệ sinh cá nhân
	1 Tờ

	1.7
	Bảo hộ lao động phòng chế biến
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Ủng
	1 chiếc

	 
	Mũ chùm tóc
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Găng tay
	1 chiếc

	 
	Bộ quần áo
	1 chiếc

	 
	Tạp dề
	1 chiếc

	1.8
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ cứu thương
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Mô hình hô hấp nhân tạo
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Máy scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng học kỹ thuật cơ sở
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Máy đo nồng độ Chlorine
	2 chiếc

	4.4
	Hệ thống xử lý chất thải rắn (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.5
	Hệ thống xử lý chất thải khí (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.6
	Hệ thống xử lý chất thải lỏng (Thực tập doanh nghiệp)
	2 Bộ

	4.7
	Cân điện tử
	2 Bộ

	4.8
	Máy phun nước áp lực cao
	2 Bộ

	4.9
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1 chiếc

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	 
	Thùng rác
	1 chiếc

	4.10
	Thùng chứa hóa chất vệ sinh
	12 chiếc

	4.11
	Nồi inox
	4 chiếc

	4.12
	Bếp gas đôi công nghiệp
	4 chiếc

	4.13
	Bảng di động
	2 chiếc

	5
	Phòng thực hành phân tích thực phẩm
	 

	5.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	5.2
	Tủ ấm
	2 chiếc

	5.3
	Tủ sấy mẫu
	2 chiếc

	5.4
	Tủ hút khí độc
	2 chiếc

	5.5
	Tủ an toàn sinh học
	2 chiếc

	5.6
	Máy chưng cất nước
	2 chiếc

	5.7
	Máy khuấy từ
	2 chiếc

	5.8
	Máy rửa và sấy dụng cụ thủy tinh
	2 chiếc

	5.9
	Tủ lạnh
	2 chiếc

	5.10
	Máy đo pH
	6 chiếc

	5.11
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	5.12
	Bome kế
	12 chiếc

	5.13
	Khúc xạ kế
	12 chiếc

	5.14
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	5.15
	Máy đo nồng độ chlorine
	6 chiếc

	5.16
	Thiết bị chuẩn độ
	2 Bộ

	5.17
	Nồi cách thủy
	2 chiếc

	5.18
	Bếp điện
	2 chiếc

	5.19
	Máy lắc ống nghiệm
	2 chiếc

	5.20
	Tủ cấy
	2 chiếc

	5.21
	Nồi hấp tiệt trùng
	2 chiếc

	5.22
	Kính hiển vi
	12 chiếc

	5.23
	Tủ đựng và bảo quản kính hiển vi
	2 chiếc

	5.24
	Máy đếm khuẩn lạc
	2 chiếc

	5.25
	Thiết bị đồng hóa
	2 chiếc

	5.26
	Máy li tâm
	2 chiếc

	5.27
	Lò nung
	2 chiếc

	5.28
	Máy so màu
	2 chiếc

	5.29
	Hệ thống chưng cất đạm tự động
	2 chiếc

	5.30
	Thiết bị Soxhlet
	2 chiếc

	5.31
	Lò vi sóng
	2 chiếc

	5.32
	Máy đo sức đông agar
	2 chiếc

	5.33
	Máy kiểm tra độ kín đồ hộp (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	5.34
	Máy xay mẫu
	2 chiếc

	5.35
	Bình tia
	12 chiếc

	5.36
	Bộ bình định mức
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại10ml
	1 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.37
	Bộ bình bình đựng hóa chất
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	1 chiếc

	5.38
	Bộ bình tam giác
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 150 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.39
	Bộ cốc thủy tinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 150 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	1 chiếc

	5.40
	Bộ que cấy vi sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Que cấy thẳng
	1 chiếc

	 
	Que cấy vòng
	1 chiếc

	 
	Que cấy móc
	1 chiếc

	5.41
	Đèn Cồn
	12 Bộ

	5.42
	Khay
	12 chiếc

	5.43
	Panh
	12 chiếc

	5.44
	Ống ly tâm
	12 Bộ

	5.45
	Bộ Pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 1 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 2 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 3 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 5 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 10 ml
	1 chiếc

	 
	Giá để Pipet
	1 chiếc

	5.46
	Bộ Buret
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Buret thủy tinh
	1 chiếc

	 
	Giá đỡ
	1 chiếc

	 
	Chân giá đỡ
	1 chiếc

	 
	Kẹp buret
	1 chiếc

	 
	Giá để buret
	1 chiếc

	5.47
	Đũa thủy tinh
	12 chiếc

	5.48
	Ống nghiệm
	360 chiếc

	5.49
	Giá để ống nghiệm
	12 chiếc

	5.50
	Phễu
	12 chiếc

	5.51
	Bộ cối chày
	12 Bộ

	5.52
	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan.
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đĩa sứ trắng
	1 chiếc

	 
	Cốc
	1 chiếc

	 
	Đũa
	1 chiếc

	5.53
	Đĩa petri
	180 chiếc

	5.54
	Bình hút ẩm
	2 chiếc

	5.55
	Bộ thước
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước dài
	1 chiếc

	 
	Thước panme
	1 chiếc

	5.56
	Chén sứ
	12 chiếc

	5.57
	Chổi rửa ống nghiệm
	12 chiếc

	5.58
	Tủ đựng hóa chất
	2 chiếc

	5.59
	Quả bóp cao su
	12 Quả

	5.60
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hốt rác
	1 chiếc

	 
	Thùng rác
	1 chiếc

	5.61
	Bảng nội quy phòng thí nghiệm
	2 chiếc

	5.62
	Bảng di động
	2 chiếc

	7
	Phòng thực hành chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu
	 

	7.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	7.2
	Máy sản xuất đá cây (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.3
	Máy xay đá (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.4
	Máy làm đá vảy (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.5
	Máy rửa nguyên liệu (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.6
	Máy bơm nước
	2 chiếc

	7.7
	Máy phân loại nguyên liệu
	2 chiếc

	7.8
	Máy fillet cá (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.9
	Máy rửa thịt cá
	2 chiếc

	7.10
	Máy chà
	2 chiếc

	7.11
	Máy lạng da cá
	2 chiếc

	7.12
	Máy đánh vảy cá
	2 chiếc

	7.13
	Máy cắt đầu cá
	2 chiếc

	7.14
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	7.15
	Thiết bị rửa rong
	2 chiếc

	7.16
	Máy rửa bao bì
	2 chiếc

	7.17
	Thiết bị ngâm tẩy màu
	2 chiếc

	7.18
	Máy tách thịt cá
	2 chiếc

	7.19
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	7.20
	Máy cắt khúc
	2 chiếc

	7.21
	Máy nghiền
	2 chiếc

	7.22
	Máy xay
	2 chiếc

	7.23
	Máy băm (nghiền tinh)
	2 chiếc

	7.24
	Máy ép tách nước
	2 chiếc

	7.25
	Máy lọc
	2 chiếc

	7.26
	Xe bảo ôn (Thực tập doanh nghiệp)
	2 chiếc

	7.27
	Bộ dao chế biến thủy sản
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng
	1 chiếc

	 
	Dao philê
	1 chiếc

	 
	Dao lạng da
	1 chiếc

	 
	Kim lấy chỉ tôm
	1 chiếc

	 
	Nhíp lấy xương cá
	1 chiếc

	 
	Cây liếc dao
	1 chiếc

	7.28
	Thớt
	36 chiếc

	7.29
	Nhiệt kế
	38 chiếc

	7.30
	Máy đo nồng độ Clorin
	6 chiếc

	7.31
	Bộ dụng cụ chứa đựng
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Rổ
	1 chiếc

	 
	Thau
	1 chiếc

	 
	Thùng
	1 chiếc

	7.32
	Giá kê
	12 chiếc

	7.33
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	7.34
	Thùng bảo quản
	12 chiếc

	7.35
	Xe đẩy
	2 chiếc

	7.36
	Bảng di động
	2 chiếc

	7.37
	Tài liệu, tranh ảnh về các loại nguyên liệu thủy sản
	2 Bộ

	8
	Phòng thực hành chế biến
	 

	8.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	8.2
	Máy hấp và làm nguội
	2 chiếc

	8.3
	Lò nướng
	2 chiếc

	8.4
	Máy lọc chất lỏng
	2 chiếc

	8.5
	Thiết bị cô đặc
	2 chiếc

	8.6
	Thiết bị chần
	2 chiếc

	8.7
	Thiết bị rán
	2 chiếc

	8.8
	Nồi nấu
	2 chiếc

	8.9
	Máy trộn
	2 chiếc

	8.10
	Thiết bị sấy thực phẩm
	2 chiếc

	8.11
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	8.12
	Thiết bị đồng hóa
	2 chiếc

	8.13
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	8.14
	Máy cắt sợi
	2 chiếc

	8.15
	Máy xay đá
	2 chiếc

	8.16
	Tủ đông tiếp xúc
	2 chiếc

	8.17
	Bộ dao chế biến thủy sản
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao mổ
	1 chiếc

	 
	Dao philê
	1 chiếc

	 
	Dao lạng da
	1 chiếc

	 
	Kim lấy chỉ tôm
	1 chiếc

	 
	Nhíp lấy xương cá
	1 chiếc

	8.18
	Thớt nhựa
	36 chiếc

	8.19
	Bộ dụng cụ chứa đựng
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Rổ
	1 chiếc

	 
	Thau
	1 chiếc

	 
	Thùng
	1 chiếc

	8.20
	Thùng bảo quản
	12 chiếc

	8.21
	Chum
	12 chiếc

	8.22
	Giá kê
	12 chiếc

	8.23
	Bếp gas đôi công nghiệp
	2 chiếc

	8.24
	Ca đong
	18 chiếc

	8.25
	Dùng cụ đánh đảo
	18 chiếc

	8.26
	Cào
	18 chiếc

	8.27
	Nhiệt kế
	36 chiếc

	8.28
	Máy đo nồng độ Clorin
	6 chiếc

	8.29
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	8.30
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1 chiếc

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hót rác
	1 chiếc

	8.31
	Bảng di động
	2 chiếc

	8.32
	Sơ đồ quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản
	2 Bộ

	8.33
	Danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
	2 Quyển

	9
	Phòng thực hành đóng gói và bảo quản
	 

	9.1
	Bộ cân
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân điện tử
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	9.2
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	9.3
	Máy đo độ ẩm
	6 chiếc

	9.4
	Bộ khuôn
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khuôn xếp tôm
	1 chiếc

	 
	Khuôn xếp cá
	1 chiếc

	 
	Khuôn xếp mực
	1 chiếc

	9.5
	Máy dò kim loại
	2 chiếc

	9.6
	Máy cán
	2 chiếc

	9.7
	Máy ép định hình
	2 chiếc

	9.8
	Máy tạo viên
	2 chiếc

	9.9
	Máy đóng gói chân không
	2 chiếc

	9.10
	Máy hàn miệng bao
	2 chiếc

	9.11
	Máy xiết đai thùng
	2 chiếc

	9.12
	Máy dán băng keo thùng cartong
	2 chiếc

	9.13
	Máy in ngày, tháng
	2 chiếc

	9.14
	Máy chiết rót (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.15
	Máy đóng nắp chai (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.16
	Máy rút màng co
	2 chiếc

	9.17
	Máy in mã vạch
	2 chiếc

	9.18
	Máy dán nhãn
	2 chiếc

	9.19
	Máy rót nước sốt (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.20
	Tủ bảo quản đông (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.21
	Xe nâng (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.22
	Bàn chế biến
	6 chiếc

	9.23
	Máy phun nước áp lực cao
	2 chiếc

	9.24
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bàn chải
	1

	 
	Chổi cước
	1 chiếc

	 
	Hốt rác
	1 chiếc

	9.25
	Pa lăng điện (Thực tập tại doanh nghiệp)
	2 chiếc

	9.26
	Pallet
	6 chiếc

	9.27
	Xe đẩy
	2 chiếc

	9.28
	Bảng di động
	2 chiếc

	II
	Nghề Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	1.3
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	1.4
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	1.5
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	1.6
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	1.7
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	1.8
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	1.9
	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng
	2 Bộ

	1.10
	Máy in
	2 Bộ

	1.11
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	1.12
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	1.13
	Bộ dụng cụ cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Hộp sơ cứu
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	 
	Xe đẩy y tế
	1 chiếc

	 
	Panh y tế
	1 chiếc

	 
	Kéo y tế
	1 chiếc

	 
	Hình nộm
	1 chiếc

	1.14
	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Thùng đựng cát
	1 Bộ

	1.15
	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Khẩu trang
	1 chiếc

	 
	Nút tai chống ồn
	1 Đôi

	 
	Găng tay bảo hộ
	1 Đôi

	1.16
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối điều chế và phát xung
	1 Bộ

	 
	Khối các hàm logic cơ bản
	1 Bộ

	 
	Khối các trigơ Flip-Flop
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch ghi dịch, vào/ra
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch đếm
	1 Bộ

	 
	Khối mạch mã hóa
	1 Bộ

	 
	Khối mạch giải mã
	1 Bộ

	 
	Khối các mạch dồn kênh, phân kênh
	1 Bộ

	1.17
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun nguồn
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản
	1 Bộ

	 
	Mô đun khuếch đại công suất âm tần
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch dao động
	1 Bộ

	 
	Mô đun mạch ổn áp.
	1 Bộ

	1.18
	Bộ thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	1.19
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	1.20
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	1.21
	Máy phát xung
	6 chiếc

	1.22
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	1.23
	Bảng ghim
	2 chiếc

	1.24
	Bảng di động
	2 chiếc

	1.25
	Dụng cụ cầm tay nghề điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	1.26
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	2
	Phòng thực hành máy tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Bàn để máy tính
	38 Bộ

	2.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.4
	Máy in
	2 Bộ

	2.5
	Máy quét (scanner)
	2 Bộ

	2.6
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	2.7
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm từ điển Anh - Việt
	2 Bộ

	2.11
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	2.12
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	2.13
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	2.14
	Phần mềm lập trình trực quan
	2 Bộ

	2.15
	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web
	2 Bộ

	2.16
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	2.17
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	2.18
	Phẩn mềm phòng chống Virus
	2 Bộ

	2.19
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	2.20
	Bảng ghim
	2 chiếc

	2.21
	Bảng di động
	2 chiếc

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	Bộ

	3.7
	Tai nghe
	Bộ

	3.8
	Máy quét (scanner)
	chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	chiếc

	4
	Phòng thực hành lắp ráp, cài đặt máy tính
	 

	4.1
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	4.2
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	4.3
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.4
	Máy in
	6 Bộ

	4.5
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	4.6
	Máy tính chủ (Server)
	4 Bộ

	4.7
	Hệ thống lưu trữ NAS
	2 Bộ

	4.8
	Phần mềm hệ điều hành Máy tính chủ (Server)
	2 Bộ

	4.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	4.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	4.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	4.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	4.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	4.14
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm đồ họa
	2 Bộ

	4.16
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	2 Bộ

	4.17
	Phần mềm quản giám sát máy tính và mạng máy tính
	2 Bộ

	4.18
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore)
	2 Bộ

	4.19
	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng
	2 Bộ

	4.20
	Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot)
	2 Bộ

	4.21
	Phần mềm truyền tệp tin
	2 Bộ

	4.22
	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)
	2 Bộ

	4.23
	Phần mềm Ảo hóa máy chủ
	2 Bộ

	4.24
	Bộ điều khiển Raid
	6 Bộ

	4.25
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	4.26
	Máy tính xách tay (Laptop)
	18 Bộ

	4.27
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành bảo trì, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
	 

	5.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.2
	Máy tính xách tay (laptop)
	18 Bộ

	5.3
	Bộ linh kiện máy tính
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	CPU
	1 chiếc

	 
	Quạt CPU
	1 chiếc

	 
	Bo mạch chính
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 chiếc

	 
	VGA card
	1 chiếc

	 
	Sound card
	1 chiếc

	 
	Network card
	1 chiếc

	 
	Ổ cứng
	1 chiếc

	 
	Ổ đĩa quang
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Vỏ máy
	1 Bộ

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 chiếc

	5.4
	Bàn thực hành tháo, lắp
	38 chiếc

	5.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.6
	Máy in
	6 Bộ

	5.7
	Máy quét (scanner)
	6 Bộ

	5.8
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	5.9
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	5.10
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	5.11
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	5.12
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	5.13
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	5.14
	Màn hình máy vi tính
	38 chiếc

	5.15
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	5.16
	Máy vặn vít cầm tay
	2 chiếc

	5.17
	Máy hút bụi
	2 chiếc

	5.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	5.19
	Hộp mực máy in lazer
	18 chiếc

	5.20
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy vi tính
	12 Bộ

	5.21
	Bộ đào tạo sửa chữa nguồn máy vi tính
	12 Bộ

	5.22
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố màn hình
	12 Bộ

	5.23
	Router
	18 Bộ

	5.24
	Máy nạp Rom, EPROM
	6 Bộ

	5.25
	Máy đóng chíp
	6 Bộ

	5.26
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	6 Bộ

	5.27
	Đồng hồ vạn năng
	38 chiếc

	5.28
	Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card Test Mainboard)
	38 chiếc

	5.29
	Thiết bị kiểm tra nguồn máy vi tính
	18 Bộ

	5.30
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít đa năng
	1 Bộ

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	5.31
	Thiết bị khò hàn
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn kim
	1 chiếc

	 
	Máy khò
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 chiếc

	6
	Phòng thực hành thiết kế và lắp đặt hệt thống mạng
	 

	6.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy in
	2 Bộ

	6.4
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Switch
	1 chiếc

	 
	Patch panel
	1 chiếc

	 
	WallPlate
	1 chiếc

	 
	Hệ thống cáp
	200 Mét

	6.5
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	6.6
	Phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	6.7
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	6.8
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.9
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	6.10
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.11
	Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối
	2 Bộ

	6.12
	Phần mềm vẽ kỹ thuật
	2 Bộ

	6.13
	Card mạng không dây (Wireless Card)
	38 chiếc

	6.14
	Máy kiểm tra thông quang
	2 Bộ

	6.15
	Máy khoan bê tông
	6 chiếc

	6.16
	Máy vặn vít cầm tay
	6 chiếc

	6.17
	Máy hút bụi
	6 chiếc

	6.18
	Máy thổi khí
	6 chiếc

	6.19
	Module quang
	38 chiếc

	6.20
	Convert quang
	38 chiếc

	6.21
	Patch Panel
	6 chiếc

	6.22
	Switch Layer 2
	6 chiếc

	6.23
	Switch layer 3
	6 chiếc

	6.24
	Modem Wifi
	6 chiếc

	6.25
	Thiết bị hỗ trợ VPN
	6 chiếc

	6.26
	Router
	6 chiếc

	6.27
	Tủ mạng
	2 chiếc

	6.28
	Các loại Jack gắn tường
	38 chiếc

	6.29
	Dây nhảy cáp quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.30
	Dây nhảy cáp quang đa mốt
	18 Bộ

	6.31
	Dây nhảy quang đơn mốt
	18 Bộ

	6.32
	Hộp nối quang ODF treo tường
	18 Bộ

	6.33
	Cáp serial
	18 chiếc

	6.34
	Bảng ghim
	2 chiếc

	6.35
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.36
	Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Vòng tĩnh điện
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	6.37
	Kìm bấm cáp mạng
	38 chiếc

	6.38
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	18 chiếc

	6.39
	Dụng cụ nhấn mạng
	38 chiếc

	6.40
	Dao cắt sợi quang FC 6S
	38 chiếc

	III
	Nghề Điện công nghiệp
	 

	1
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng tương tác
	1 Bộ

	1.4
	Hệ thống mạng LAN
	1 Bộ

	1.5
	Tủ đựng tài liệu
	2

	1.6
	Máy in
	1 Bộ

	1.7
	Bộ mẫu mối ghép cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mối ghép ren
	1 chiếc

	 
	Ghép then
	1 chiếc

	 
	Ghép then hoa
	1 chiếc

	 
	Ghép chốt
	1 chiếc

	 
	Ghép đinh tán
	1 chiếc

	 
	Ghép hàn
	1 chiếc

	1.8
	Các khối hình học cơ bản
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối trụ
	1 chiếc

	 
	Khối nón
	1 chiếc

	 
	Khối lăng trụ
	1 chiếc

	1.9
	Bảng vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.10
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	18 Bộ

	1.11
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tủ cứu thương
	1 chiếc

	 
	Panh
	1 chiếc

	 
	Kéo
	1 chiếc

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.12
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bình xịt bọt khí CO2
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	2
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Phần mềm vẽ điện
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.5
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.6
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.7
	Máy Scanner
	2 chiếc

	2.8
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.9
	Máy in
	2 chiếc

	3
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4
	Phòng điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	4.3
	Máy in
	4 Bộ

	4.4
	Mô hình hệ thống an toàn điện
	4 Bộ

	4.5
	Bộ thực hành điện 1 chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện 1 chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	4.6
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn điện xoay chiều
	1 Bộ

	 
	Ampe kế AC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mô đun tải
	1 Bộ

	Q4.7
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.8
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.9
	Mẫu vật liệu điện
	8 Bộ

	4.10
	Động cơ điện 1 pha
	12 chiếc

	4.11
	Động cơ điện 3 pha
	12 chiếc

	4.12
	Khí cụ điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 pha 2 ngả
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhấn
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút dừng khẩn cấp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	2 chiếc

	 
	Rơ le nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơ le điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơ le trung gian
	2 chiếc

	 
	Rơ le thời gian
	2 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát chống giật 3 pha
	1 chiếc

	4.13
	Bộ thiết bị đo lường điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Máy biến điện áp
	1 chiếc

	 
	Máy biến dòng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Vôn kế DC
	1 chiếc

	 
	Vôn kế AC
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Cầu đo điện trở
	1 chiếc

	 
	Cosọ mét
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Oát mét
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	 
	Công tơ 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tơ 3 pha
	1 chiếc

	4.14
	Mô hình thực hành điện tử cơ bản
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Khối chỉnh lưu
	1 Bộ

	 
	Khối ổn áp
	1 Bộ

	 
	Khối bảo vệ
	1 Bộ

	 
	Khối khuếch đại công suất
	1 Bộ

	 
	Bộ nguồn một chiều
	1 Bộ

	4.15
	Bộ thực hành cảm biến
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	 
	Đèn báo trang thái
	1 Bộ

	 
	Động cơ
	1 chiếc

	4.16
	Mô hình máy biến áp 1 pha
	4 chiếc

	4.17
	Mô hình máy biến áp 3 pha
	4 chiếc

	4.18
	Mô hình động cơ 1 pha
	4 Bộ

	4.19
	Mô hình động cơ 3 pha
	4 Bộ

	4.20
	Mô hình máy phát điện
	4 Bộ

	4.21
	Máy hiện sóng
	4 chiếc

	4.22
	Máy phát xung chuẩn
	4 chiếc

	4.23
	Đồng hồ chỉ thị pha
	12 chiếc

	4.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	4.25
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	4.26
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	4.27
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	4.28
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	4.29
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	4.30
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	5.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	5.3
	Máy in
	4 Bộ

	5.4
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	5.5
	Giá hàn đa năng
	12 chiếc

	5.6
	Cabin hàn
	12 Bộ

	5.7
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	5.8
	Bàn nguội
	36 chiếc

	5.9
	Ê tô song hành
	72 chiếc

	5.10
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	5.11
	Bàn máp
	8 chiếc

	5.12
	Máy hàn hồ quang
	12 chiếc

	5.13
	Tủ sấy que hàn
	4 chiếc

	5.14
	Thiết bị uốn cong
	12 chiếc

	5.15
	Tủ sắt
	8 chiếc

	5.16
	Máy hút bụi
	4 Bộ

	5.17
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Đục bằng
	1 chiếc

	 
	Đục nhọn
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Bàn ren, ta rô các loại
	1 Bộ

	5.18
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	72 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Ke góc
	1 chiếc

	 
	Thước đo ren
	1 chiếc

	5.19
	Bộ dụng cụ lấy dấu
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Compa vạch dấu
	1 chiếc

	 
	Chấm dấu
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	3 chiếc

	5.20
	Kìm kẹp phôi hàn
	12 chiếc

	5.21
	Khối V
	24 chiếc

	5.22
	Khối D
	24 chiếc

	5.23
	Mặt nạ hàn
	76 chiếc

	6
	Phòng thực hành trang bị điện
	 

	6.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	6.3
	Bàn thực hành trang bị điện
	36 Bàn

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	 
	Mô đun Khởi động từ
	6 Bộ

	 
	Mô đun cầu chì ống
	3 Bộ

	 
	Mô đun công tắc chuyển mạch vôn
	1 Bộ

	 
	Mô đun công tắc hành trình
	2 Bộ

	 
	Mô đun cuộn kháng 3 pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến áp tự ngẫu
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến trở
	1 Bộ

	 
	Mô đun biến dòng TI
	1 Bộ

	 
	Mô đun biên điện áp TU
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến quang
	1 Bộ

	 
	Mô đun cảm biến tiệm cận
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Ampe mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ Von mét
	3 Bộ

	 
	Mô đun đèn báo
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút nhấn
	3 Bộ

	 
	Mô đun nút dừng khẩn cấp
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ nguồn DC
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le thời gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le trung gian gian
	3 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơ le bảo vệ điện áp
	1 Bộ

	6.4
	Động cơ điện 1 pha
	24 chiếc

	6.5
	Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc
	24 chiếc

	6.6
	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn
	12 chiếc

	6.7
	Mô hình tủ điều khiển máy công cụ
	4 Bộ

	6.8
	Mô hình cầu trục
	8 Bộ

	6.9
	Mô hình thang máy
	8 Bộ

	6.10
	Mô hình trạm bơm
	8 Bộ

	6.11
	Mô hình trang bị điện máy công cụ
	4 Bộ

	6.12
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	6.13
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	6.14
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	6.15
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	6.16
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	6.17
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	6.18
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuyp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	6.19
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	7
	Phòng thực hành máy điện
	 

	7.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	7.3
	Động cơ 1 chiều
	12 chiếc

	7.4
	Máy biến áp tự ngẫu
	12 chiếc

	7.5
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha
	4 chiếc

	7.6
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha
	4 chiếc

	7.7
	Động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.8
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.9
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn
	12 chiếc

	7.10
	Động cơ đồng b ộ 3 pha
	12 chiếc

	7.11
	Bàn thực hành
	24 chiếc

	7.12
	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay
	24 chiếc

	7.13
	Tủ sấy
	4 chiếc

	7.14
	Máy quấn dây
	12 chiếc

	7.15
	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp
	12 Bộ

	7.16
	Máy đo tỷ số máy biến áp
	12 Bộ

	7.17
	Lõi thép máy biến áp
	72 Bộ

	7.18
	Phôi động cơ điện 1 pha
	36 chiếc

	7.19
	Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha
	36 chiếc

	7.20
	Phôi động cơ v ạn năng
	36 chiếc

	7.21
	Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều
	36 chiếc

	7.22
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	7.24
	Máy khoan cầm tay
	4 chiếc

	7.25
	Máy cắt cầm tay
	4 chiếc

	7.26
	Mỏ hàn
	4 chiếc

	7.27
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Rô nha
	1 chiếc

	 
	Tần số kế
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	7.28
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam tháo vòng bi 2 chấu
	1 chiếc

	 
	Vam tháo vòng bi 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	7.29
	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	7.30
	Dao lồng dây
	72 chiếc

	8
	Phòng thực hành lắp đặt điện
	 

	8.1
	Máy vi tính
	4 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	8.3
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	8.4
	Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế
	4 Bộ

	8.5
	Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế
	12 Bộ

	8.6
	Mô hình trạm b iến áp hạ thế (trạm treo)
	4 Bộ

	8.7
	Mô hình chống sét
	4 Bộ

	8.8
	Cabin lắp đặt điện
	24 Bộ

	8.9
	Bộ mẫu các mối nối dây cáp
	4 Bộ

	8.10
	Tủ điện ATS
	12 Bộ

	8.11
	Tủ điện phân phối
	12 chiếc

	8.12
	Máy uốn thanh cái thủy lực
	4 Bộ

	8.13
	Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất)
	4 chiếc

	8.14
	Bộ thực hành nhà thông minh
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc
	3 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc (dimmer)
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến nhiệt độ
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển trung tâm
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt van khóa gas tự động
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khói
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến khí gas
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ chuyên đổi IR
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt công tắc điều khiển rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt rèm cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt khóa cửa thông minh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến mở cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt cảm biến chuyên động
	2 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt chuông cửa
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt nút nhấn chuông
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lắp đặt bộ khuếch đại tín hiệu
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo lăp đặt công tắc ngữ cảnh
	1 Bộ

	 
	Module đào tạo bóng đèn sợi đốt
	3 Bộ

	 
	Module camera
	6 Bộ

	 
	Máy vi tính
	1 Bộ

	8.15
	Mô hình điện mặt trời
	12 Bộ

	8.16
	Mô hình điện gió
	12 Bộ

	8.17
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	8 chiếc

	8.18
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt thủy lực
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	8.19
	Máy dò dây điện âm tường
	12 chiếc

	8.20
	Máy khoan cầm tay
	12 chiếc

	8.21
	Máy cắt cầm tay
	12 chiếc

	8.22
	Mỏ hàn
	12 chiếc

	8.23
	Khoan bê tông
	12 chiếc

	8.24
	Máy bắt vít
	12 Bộ

	8.25
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	8.26
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	 
	Vam 3 chấu
	1 chiếc

	 
	Ê tô
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	8.27
	Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Tời kéo dây
	1 Bộ

	 
	Chân tó dựng cột
	1 Bộ

	 
	Thang nhôm
	1 chiếc

	 
	Kéo cắt sắt
	1 chiếc

	8.28
	Bộ đồ nghề thi công ống nhựa
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kéo cắt ống nhựa
	1 chiếc

	 
	Máy sấy (máy khò ống)
	1 chiếc

	 
	Dao cắt ống
	1 chiếc

	 
	Lò xo uốn ống
	1 Bộ

	 
	Dây mồi (dây dẫn hướng)
	1 chiếc

	8.29
	Bộ dụng cụ nghê xây dựng
	24

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cuốc
	1 chiếc

	 
	Xẻng
	1 chiếc

	 
	Xà beng
	1 chiếc

	 
	Xô
	1 chiếc

	8.30
	Trang bị bảo hộ lao động ngành điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dây đai an toàn
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Thảm cách điện
	1 chiếc

	 
	Ủng cách điện
	1 Đôi

	 
	Găng tay cách điện
	1 Đôi

	 
	Guốc trèo cột
	1 Đôi

	 
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	9
	Phòng thực hành tự động hóa
	 

	9.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Bộ thực hành PLC
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Mô đun PLC
	1 Bộ

	 
	Mô đun lập trình cỡ nhỏ
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra số
	1 Bộ

	 
	Mô đun mở rộng đầu vào/ ra tương tự
	1 Bộ

	9.4
	Bộ nguồn
	2 Bộ

	9.5
	Bộ cáp kết nối
	2 Bộ

	9.6
	Bàn thực hành cảm biến
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn thí nghiệm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến nhiệt trở
	1 Bộ

	 
	Cặp nhiệt
	1 Bộ

	 
	Cảm biến thu phát quang
	1 Bộ

	 
	Cảm biến quang trở
	1 Bộ

	 
	Cảm biến từ
	1 Bộ

	 
	Cảm biến điện dung
	1 Bộ

	 
	Cảm biến khói
	1 Bộ

	 
	Cảm biến áp suất
	1 Bộ

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 Bộ

	 
	Cảm biến siêu âm
	1 Bộ

	 
	Cảm biến độ ẩm
	1 Bộ

	9.7
	Mô hình băng tải
	2 Bộ

	9.8
	Mô hình thang máy
	2 Bộ

	9.9
	Mô hình lò nhiệt
	2 Bộ

	9.10
	Mô hình trộn hóa chất
	2 Bộ

	9.11
	Mô hình đèn giao thông
	2 Bộ

	9.12
	Mô hình phân loại sản phẩm
	2 Bộ

	9.13
	Kít thực hành vi điều khiển
	12 Bộ

	9.14
	Mô hình cánh tay robot
	6 Bộ

	9.15
	Đầu dò logic
	12 chiếc

	9.16
	Máy hiện sóng
	6 chiếc

	9.17
	Mô hình truyền thông
	12 Bộ

	9.18
	Mô hình khởi động mềm động cơ
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuẩn AC
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động mềm
	1 Bộ

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ
	1 Bộ

	 
	Mô đun đồng hồ đo điện áp
	1 Bộ

	 
	Mô đun khởi động từ
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ
	1 Bộ

	9.19
	Mô hình điều khiển động cơ servo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn chuyên dụng
	1 Bộ

	 
	Mô đun bộ điều khiển động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Mô đun động cơ servo
	1 Bộ

	 
	Cáp kết nối máy tính
	1 chiếc

	 
	Mô đun aptomat
	1 Bộ

	 
	Mô đun nút bấm
	1 Bộ

	 
	Mô đun contactor
	1 Bộ

	 
	Mô đun rơle trung gian
	1 Bộ

	9.20
	Mô hình thực hành biến tần
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Biến tần 3 pha
	1 Bộ

	 
	Aptomat 3 pha
	1 chiếc

	 
	Đèn báo
	chiếc

	 
	Bộ nút nhấn
	1 Bộ

	 
	Chuyển mạch 3 vị trí
	1 chiếc

	 
	Triêt áp điều chỉnh
	1 chiếc

	 
	Động cơ KĐB 3 pha
	1 Bộ

	9.21
	Bộ thí nghiệm điện - khí nén
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Bộ lọc khí
	1 Bộ

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van xả khí nhanh
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén
	1 chiếc

	 
	Xi lanh kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Bộ chia khí
	3 Bộ

	 
	Bộ nối chữ T
	6 Bộ

	 
	Bộ tạo chân không
	1 Bộ

	 
	Đèn báo khí
	6 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí
	1 chiếc

	 
	Van Logic AND
	1 chiếc

	 
	Van Logic OR
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động kép
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình tác động đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh băng đai (Xi lanh trượt)
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay (Động cơ khí nén)
	1 chiếc

	 
	Rơ le tác động muộn
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất điện
	1 chiếc

	 
	Rơ le áp suất
	1 chiếc

	 
	Cảm biến từ
	1 chiếc

	 
	Cảm biến hồng ngoại
	1 chiếc

	 
	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	1 chiếc

	 
	Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép
	1 Bộ

	 
	Nguồn 24VDC
	1 Bộ

	 
	Cữ chặn con lăn điện
	1 chiếc

	9.22
	Bộ thí nghiệm điện - thủy lực
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Xi lanh đơn
	1 chiếc

	 
	Xi lanh quay
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động bằng tay gạt
	1 chiếc

	 
	Van 3/2 thường mở tác động 1 phía bằng nút bâm
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều
	1 chiếc

	 
	Van điều chỉnh áp suất
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 5/2 tác động cơ khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động khí
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 2/2 tác động bằng nút bấm
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Bộ chia thủy lực
	3 chiếc

	 
	Đèn báo thủy lực
	3 chiếc

	 
	Máy nén thủy lực
	1 chiếc

	 
	Động cơ thủy lực
	1 chiếc

	 
	Xi lanh hành trình kép
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van xả áp
	1 chiếc

	 
	Van ngắt áp suất
	1 chiếc

	 
	Van thu hồi áp 3 cửa
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động đơn điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ áp suất
	1 chiếc

	 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	3 chiếc

	9.23
	Máy mài hai đá
	4 chiếc

	9.24
	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu
	4 chiếc

	9.25
	Tủ sắt
	4 chiếc

	9.26
	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm bằng
	1 chiếc

	 
	Kìm ép cốt
	1 chiếc

	 
	Kìm mỏ vịt
	1 chiếc

	 
	Tô vít các loại
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Thước cuộn
	1 chiếc

	 
	Thước thăng bằng
	1 chiếc

	9.27
	Kìm bấm dây mạng RJ45 - RJ11
	6 chiếc

	9.28
	Máy khoan cầm tay
	2 chiếc

	9.29
	Máy cắt cầm tay
	2 chiếc

	9.30
	Mỏ hàn
	2 chiếc

	9.31
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	18 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Đồng hồ đo vạn năng
	1 chiếc

	 
	Ampe kìm
	1 chiếc

	 
	Mê gôm mét
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ chỉ thị pha
	1 chiếc

	 
	Teromet
	1 chiếc

	9.32
	Dụng cụ cơ khí cầm tay
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ dũa
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống khí nén
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Bộ tuýp
	1 Bộ

	 
	Bộ cờ lê
	1 Bộ

	 
	Bộ lục lăng
	1 Bộ

	9.33
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp
	1 chiếc

	 
	Panme
	1 chiếc

	9.34
	Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần...
	2 Bộ

	9.35
	Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén
	2 Bộ

	IV
	Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Bảng di động
	1 chiếc

	1.4
	Hệ thống âm thanh
	1 Bộ

	 
	Một bộ bao gồm:
	 

	 
	Âm ly
	1 Bộ

	 
	Micro
	1 chiếc

	 
	Loa
	1 Đôi

	1.5
	Đường truyền internet
	1 Đường

	1.6
	Hệ điều hành máy vi tính
	1 Bộ

	1.7
	Bộ phần mềm văn phòng
	1 Bộ

	1.8
	Bộ gõ tiếng Việt
	1 Bộ

	1.9
	Phần mềm diệt virus
	1 Bộ

	1.10
	Dụng cụ cứu thương
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ kính
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo
	1 Bộ

	1.11
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình khí CO2
	1 chiếc

	 
	Bình bọt
	1 chiếc

	 
	Bình bột
	1 chiếc

	 
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.12
	Bộ dụng cụ an toàn điện
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Ung cao su
	1 Đôi

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	 
	Thảm cao su
	1 chiếc

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	2.4
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.5
	Máy in
	2 chiếc

	2.6
	Đường truyền internet
	2 Đường truyền

	2.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.8
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.9
	Bộ gõ Tiếng Việt
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	1 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	1 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	1 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	1 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	19 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	19 Bộ

	3.8
	Máy quét (Scanner)
	1 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	1 chiếc

	3.10
	Loa
	1 Bộ

	3.11
	Âm ly
	1 chiếc

	3.12
	Phần mềm học ngoại ngữ
	1 Bộ

	4.
	Phòng thực hành phần cứng máy tính
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Máy in
	2 chiếc

	4.4
	Hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	4.5
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	2 Bộ

	4.6
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	12 chiếc

	4.7
	Loa máy tính
	12 Bộ

	4.8
	Card Test Main
	12 Bộ

	4.9
	Máy vi tính
	12 Bộ

	4.10
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	12 Bộ

	 
	Một bộ bao gồm:
	 

	 
	Tuôc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Kìm cắt dây
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ vạn năng
	1 chiếc

	 
	Vòng khử tĩnh điện
	1 chiếc

	4.11
	Bàn tháo lắp máy vi tính
	12 chiếc

	4.12
	Máy thổi khí
	12 chiếc

	4.13
	Bút thử điện
	12 chiếc

	4.14
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver)
	12 Bộ

	4.15
	Phần mềm ảo hóa máy tính
	2 Bộ

	4.16
	Bộ phần mềm hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi
	2 Bộ

	4.17
	Máy chiếu vật thể
	2 chiếc

	4.18
	Bảng di động
	2 chiếc

	5.
	Phòng thực hành mạng máy tính
	 

	5.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	5.4
	Máy chủ
	2 Bộ

	5.5
	Hệ điều hành máy chủ
	2 Bộ

	5.6
	Đường truyền Internet
	2 Đường

	5.7
	Máy in
	2 Bộ

	5.8
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Hệ thống bao gồm:
	 

	 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	1 chiếc

	 
	Tủ mạng
	1 chiếc

	 
	Ổ cắm mạng(Wallplate)
	19 Bộ

	 
	Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel)
	1 chiếc

	5.9
	Thiết bị định tuyến (Router)
	12 chiếc

	5.10
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	12 chiếc

	5.11
	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)
	12 Bộ

	5.12
	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)
	38 chiếc

	5.13
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	12 chiếc

	5.14
	Bộ dụng cụ tháo lắp
	12 Bộ

	 
	Một bộ bao gồm:
	 

	 
	Tuôc nơ vít
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 chiếc

	 
	Kìm điện
	1 chiếc

	 
	Vòng khử tĩnh điện
	1 chiếc

	5.15
	Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm:
	12 Bộ

	 
	Một bộ bao gồm:
	 

	 
	Tool
	1 chiếc

	 
	Thiết bị kiểm tra thông mạng
	1 Bộ

	 
	Kìm bấm
	1 chiếc

	 
	Kìm cắt dây mạng
	1 chiếc

	5.16
	Bộ mẫu dây cáp mạng
	2 Bộ

	5.17
	Phần mềm quản lý băng thông
	2 Bộ

	5.18
	Phần mềm quản lý địa chỉ IP
	2 Bộ

	5.19
	Phần mềm giám sát các thiết bị mạng
	2 Bộ

	5.20
	Phần mềm quản lý dịch vụ mạng
	2 Bộ

	5.21
	Phần mềm đóng băng ổ cứng
	2 Bộ

	5.22
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	5.23
	Bộ gõ tiếng Việt
	2 Bộ

	5.24
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	2 Bộ

	5.25
	Phần mềm mô phỏng mạng máy tính
	2 Bộ

	5.26
	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân
	2 Bộ

	5.27
	Phần mềm sao lưu và phục hồi
	2 Bộ

	5.28
	Máy hút bụi
	2 chiếc

	5.29
	Giá để thiết bị
	2 chiếc

	5.30
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.
	Phòng thực hành ứng dụng phần mềm
	 

	6.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy in
	2 chiếc

	6.4
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.5
	Hệ điều hành máy vi tính
	2 Bộ

	6.6
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	6.7
	Đường truyền internet
	2 Đường truyền

	6.8
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	12 chiếc

	6.9
	Phần mềm sao lưu và phục hồi
	2 Bộ

	6.10
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	6.11
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	6.12
	Bộ gõ tiếng Việt
	2 Bộ

	6.13
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	2 Bộ

	6.14
	Phần mềm đóng băng ổ cứng
	2 Bộ

	6.15
	Phần mềm phân hoạch và định dạng ổ đĩa cứng
	2 Bộ

	6.16
	Phần mềm trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.17
	Phần mềm quản trị nội dung website và CMS
	2 Bộ

	6.18
	Phần mềm hỗ trợ
	2 Bộ

	6.19
	Đầu đọc thẻ nhớ
	38 chiếc

	6.20
	Phần mềm môi trường
	2 Bộ

	V
	NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành phần cứng máy tính
	0

	4.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Máy chiếu vật thể
	2 chiếc

	4.4
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.5
	Bộ máy tính thực hành tháo lắp
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Vỏ cây máy
	1 chiếc

	 
	Bộ nguồn
	1 Bộ

	 
	Bo mạch chủ
	1 chiếc

	 
	Bộ nhớ RAM
	1 Bộ

	 
	Ổ Cứng
	1 chiếc

	 
	Màn hình
	1 chiếc

	 
	Bàn phím
	1 chiếc

	 
	Chuột
	1 chiếc

	 
	Bộ vi xử lý
	1 Bộ

	 
	Cable kết nối ổ cứng
	2 chiếc

	 
	Cable kết nối điện
	2 chiếc

	4.6
	Máy in
	8 chiếc

	4.7
	Bộ lưu điện
	2 Bộ

	4.8
	Giá đỡ kẹp sách
	36 chiếc

	4.9
	Tủ đựng thiết bị thực hành
	2 chiếc

	4.10
	Thiết bị lưu trữ ngoài
	8 chiếc

	4.11
	Mô hình dàn trải máy tính
	2 Bộ

	4.12
	Bàn thực hành tháo lắp
	38 Bộ

	4.13
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	4.14
	Hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	4.15
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	4.16
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	4.17
	Vòng khử tĩnh điện
	38 chiếc

	4.18
	Dụng cụ tháo lắp
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tuôc nơ vit nhỏ 2 cạnh
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit nhỏ 4 cạnh
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ vạn năng
	1 chiếc

	 
	Kìm mũi nhọn
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit to 4 cạnh
	1 chiếc

	 
	Tuôc nơ vit to 2 cạnh
	1 chiếc

	4.19
	Chổi quét sơn
	2 chiếc

	4.20
	Card Test Mainboard
	38 chiếc

	4.21
	Tài liệu hướng dẫn theo nhà sản xuất thiết bị
	38 Bộ

	5.
	Phòng thực hành phần cứng máy tính
	 

	5.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Tủ mạng
	2 chiếc

	5.4
	Máy chủ
	2 Bộ

	5.5
	Máy vi tính
	38 Bộ

	5.6
	Máy in
	8 chiếc

	5.7
	Bộ thu/phát wifi
	8 Bộ

	5.8
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	2 chiếc

	5.9
	KVM Switch
	2 chiếc

	5.10
	Hệ thống lưu trữ NAS
	8 Bộ

	5.11
	Patch panel
	2 chiếc

	5.12
	Modem
	2 chiếc

	5.13
	Thiết bị tường lửa
	2 chiếc

	5.14
	Hệ thống mạng LAN ’
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	1 chiếc

	 
	Cáp mạng
	200 Mét

	 
	Tấm ráp nối (Patch Panel)
	1 chiếc

	 
	Hạt mạng (Connector)
	76 chiếc

	 
	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)
	19 Bộ

	 
	Tủ mạng
	1 chiếc

	5.15
	Đường truyền internet
	2 Bộ

	5.16
	Bộ lưu điện
	2 Bộ

	5.17
	Hệ điều hành máy trạm
	2 Bộ

	5.18
	Hệ điều hành máy chủ
	2 Bộ

	5.19
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị
	2 Bộ

	5.20
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	5.21
	Phần mềm ảo hóa
	2 Bộ

	5.22
	Phần mềm mã hóa thông tin
	2 Bộ

	5.23
	Phần mềm tường lửa
	2 Bộ

	5.24
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	5.25
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	5.26
	Trình duyệt web
	2 Bộ

	5.27
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	5.28
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	5.29
	Bộ dụng cụ tháo, lắp và kiểm tra mạng
	38 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	1 chiếc

	 
	Kìm bấm cáp mạng
	1 chiếc

	 
	Cờ-lê
	1 chiếc

	 
	Dao cài phiến đẩu dây
	1 chiếc

	5.30
	Máy hút bụi
	6 Bộ

	6.
	Phòng thực hành kỹ năng văn phòng
	 

	6.1
	Bảng di động
	2 chiếc

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy vi tính
	38 Bộ

	6.4
	Máy in
	8 chiếc

	6.5
	Giá đỡ kẹp sách
	36 chiếc

	6.6
	Máy sao chụp tài liệu (Photocopy)
	2 chiếc

	6.7
	Hệ thống mạng LAN
	2 Hệ thống

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	1 chiếc

	 
	Cáp mạng
	200 Mét

	 
	Tấm ráp nối (Patch Panel)
	1 chiếc

	 
	Hạt mạng (Connector)
	76 chiếc

	 
	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)
	19 Bộ

	 
	Tủ mạng
	1 chiếc

	6.8
	Đường truyền internet
	2 Bộ

	6.9
	Máy ảnh
	2 chiếc

	6.10
	Máy quét (Scanner)
	2 chiếc

	6.11
	Máy quay phim
	2 chiếc

	6.12
	Thiết bị lưu trữ ngoài
	6 chiếc

	6.13
	Máy hủy tài liệu
	2 Bộ

	6.14
	Máy fax
	8 chiếc

	6.15
	Bộ tổng đài số
	2 Bộ

	6.16
	Máy hút bụi
	6 Bộ

	6.17
	Hệ điều hành máy tính
	2 Bộ

	6.18
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị
	2 Bộ

	6.19
	Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng
	2 Bộ

	6.20
	Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu
	2 Bộ

	6.21
	Bộ phần mềm tin học văn phòng
	2 Bộ

	6.22
	Bộ gõ tiếng Việt
	2 Bộ

	6.23
	Phần mềm quản lý văn bản và lập hồ sơ
	2 Bộ

	6.24
	Phần mềm quản lý lớp học
	2 Bộ

	6.25
	Phần mềm trình diễn phim, âm thanh
	2 Bộ

	6.26
	Phần mềm soạn thảo code
	2 Bộ

	6.27
	Trình duyệt Web
	2 Bộ

	6.28
	Phần mềm máy chủ web
	2 Bộ

	6.29
	Phần mềm xử lý đồ họa Raster
	2 Bộ

	6.30
	Phần mềm xử lý đồ họa Vector
	2 Bộ

	6.31
	Hệ quản trị nội dung
	2 Bộ

	6.32
	Hệ quản trị CSDL
	2 Bộ

	6.33
	Bảng nội quy phòng thực hành máy tính
	2 chiếc

	VI
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	2 chiếc

	 
	Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:
	chiếc

	 
	Máy nén kín
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	 
	Ống mao
	1 chiếc

	 
	Cầu chì 1 pha
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	4 chiếc

	 
	Nút nhấn On-Off
	1 chiếc

	 
	Bộ điều chỉnh nhiệt độ
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian (AC, DC)
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất cao
	1 chiếc

	 
	Rơle áp suất thấp
	1 chiếc

	 
	Đèn báo nguồn
	3 chiếc

	 
	Chuông báo sự cố
	1 chiếc

	 
	Van điện từ
	1 chiếc

	1.2
	Bộ van tiết lưu
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Van tiết lưu nhiệt
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu điện tử
	1 chiếc

	 
	Van tiết lưu tay
	1 chiếc

	1.3
	Chi tiết cơ khí
	6 Bộ

	1.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguôn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	2 Bộ

	 
	Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung
	2 Bộ

	1.5
	Mối ghép cơ khí
	6 Bộ

	1.6
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh
	2 Bộ

	1.7
	Mẫu vật liệu điện từ
	2 Bộ

	1.8
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	1.9
	Mô hình cắt bổ máy nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:
	 

	 
	Máy nén pitông kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén rôto lăn
	1 chiếc

	 
	Máy nén xoắn ốc
	1 chiếc

	 
	Máy nén nửa kín
	1 chiếc

	 
	Máy nén hở
	1 chiếc

	1.10
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	1.11
	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bình chữa cháy dạng bột
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng bọt
	1 Bình

	 
	Bình chữa cháy dạng khí
	1 Bình

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 chiếc

	1.12
	Bộ trang bị cứu thương
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tủ kính
	1 chiếc

	 
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, côn sát trùng...
	1 Bộ

	 
	Hình nộm
	1 Bộ

	 
	Cáng cứu thương
	1 chiếc

	1.13
	Thiết bị bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Ủng cao su
	1 Đôi

	 
	Găng tay cao su
	1 Đôi

	 
	Thảm cao su
	1 chiếc

	 
	Ghế cách điện
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 chiếc

	 
	Dây an toàn
	1 chiếc

	1.14
	Bộ bảo hộ lao động
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Quần, áo bảo hộ
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Máy in
	2 chiếc

	2.4
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	2.5
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.6
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.7
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.8
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.9
	Phần mềm Autocad
	2 Bộ

	2.10
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	2 Bộ

	2.11
	Phần mềm PLC
	12 Bộ

	2.12
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scan (Scanner)
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành cơ khí
	 

	4.1
	Bàn hàn đa năng
	24 Bộ

	4.2
	Bàn thực tập nguội
	36 Bộ

	4.3
	Bộ hàn hơi
	24 Bộ

	4.4
	Cabin hàn
	24 Bộ

	4.5
	Hệ thống hút khói hàn
	4 Bộ

	4.6
	Máy cắt, đột, dập liên hợp
	4 chiếc

	4.7
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều
	24 Bộ

	4.8
	Máy khoan bàn
	8 chiếc

	4.9
	Máy khoan tay
	8 chiếc

	4.10
	Máy mài cầm tay
	12 chiếc

	4.11
	Máy mài hai đá
	8 chiếc

	4.12
	Đe gò
	36 Bộ

	4.13
	Ê tô
	36 chiếc

	4.14
	Máy cắt bàn
	4 chiếc

	4.15
	Thang chữ A
	8 chiếc

	4.16
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	4.17
	Bộ đồ nghề cơ khí
	36 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	4.18
	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ clê
	1 Bộ

	 
	Bộ mỏ lết
	1 Bộ

	 
	Bộ khau
	1 Bộ

	 
	Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng
	1 Bộ

	4.19
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Ê ke
	1 chiếc

	 
	Panme cơ
	1 chiếc

	 
	Pame điện tử
	1 chiếc

	 
	Thước đo góc vạn năng
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so
	1 chiếc

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Calip
	1 chiếc

	 
	Căn mẫu
	1 chiếc

	4.20
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn
	76 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mặt nạ hàn
	1 chiếc

	 
	Mặt nạ chống khí độc
	1 chiếc

	 
	Găng tay hàn
	1 chiếc

	 
	Mũ, kính hàn
	1 chiếc

	 
	Giầy bảo hộ
	1 Đôi

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Yếm hàn
	1 chiếc

	5.
	Phòng thực hành điện - điện tử
	 

	5.1
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	2 Bộ

	 
	Đồng hồ cos phi
	2 chiếc

	 
	Ampemet AC
	2 chiếc

	 
	Vonmet AC
	2 chiếc

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	2 Bộ

	5.2
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha
	4 chiếc

	5.3
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KđB 3 pha AC
	4 chiếc

	5.4
	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)
	8 chiếc

	5.5
	Khí cụ điện
	24 bộ

	5.6
	Bộ điều khiển nhiệt độ
	40 bộ

	5.7
	Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều
	40 bộ

	5.8
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	24 chiếc

	5.9
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	24 chiếc

	5.10
	Bàn thực hành điện cơ bản
	36 bộ

	5.11
	Bàn thực hành điện tử cơ bản
	36 bộ

	5.12
	Bộ mẫu linh kiện điện tử
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Điện trở các loại
	100 chiếc

	 
	Biến trở các loại
	30 chiếc

	 
	Tụ điện các loại
	50 chiếc

	 
	Cuộn dây
	20 chiếc

	 
	Transistor các loại
	30 chiếc

	 
	Diode
	30 chiếc

	 
	Rơle điện tử
	9 chiếc

	 
	Bộ đồ nghề cơ khí
	10 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90 °, êke 120°
	1 chiếc

	5.13
	Bàn ren, tarô
	4 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	5.14
	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện
	36 Bộ

	5.15
	Bộ đồ nghề điện tử
	36 Bộ

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	5.16
	Bộ đồ nghề điện
	40 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.
	Phòng thực hành lạnh cơ bản
	 

	6.1
	Máy nén rôto lăn
	12 chiếc

	6.2
	Máy nén xoắn ốc
	12 chiếc

	6.3
	Máy nén píttông kín
	12 chiếc

	6.4
	Máy nén píttông nửa kín
	12 chiếc

	6.5
	Bình ngưng
	12 chiếc

	6.6
	Rơle áp suất cao
	4 chiếc

	6.7
	Rơle áp suất thấp
	4 chiếc

	6.8
	Rơle áp suất dầu
	4 chiếc

	6.9
	Bình bay hơi
	12 chiếc

	6.10
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	8 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
	1 chiếc

	 
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết
	1 chiếc

	 
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết
	1 chiếc

	6.11
	Tháp giải nhiệt nước
	4 chiếc

	6.12
	Bình tách dầu
	12 chiếc

	6.13
	Bình tách lỏng
	4 chiếc

	6.14
	Phin lọc, sấy
	24 chiếc

	6.15
	Tủ đựng dụng cụ
	4 chiếc

	6.16
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	6.17
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	6.18
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	6.19
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	6.20
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	6.21
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	6.22
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	6.23
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	6.24
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	6.25
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	6.26
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	6.27
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	6.28
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	6.29
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	6.30
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	6.31
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	6.32
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	6.33
	Áp kế kiêu màng đàn hồi
	8 chiếc

	6.34
	Cân nạp ga điện tử
	12 bộ

	6.35
	Đồng hồ đo chân không
	4 bộ

	7.
	Phòng thực hành điều hòa không khí dân dụng và thương mại
	 

	7.1
	Mô hình dàn trải máy điều hoà không khí ô tô
	12 chiếc

	7.2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)
	12 Bộ

	7.3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)
	12 Bộ

	7.4
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)
	12 Bộ

	7.5
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)
	12 Bộ

	7.6
	Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn)
	12 Bộ

	7.7
	Máy điều hòa không khí Multi ghép
	4 Bộ

	7.8
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	7.9
	Bộ đồ nghề điện tử
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	7.10
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	7.11
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Êke 90°; ê ke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	7.12
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng lệch tâm
	1 Bộ

	 
	Dao cắt ống đồng
	1 chiếc

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	7.13
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 bộ

	7.14
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	7.15
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	7.16
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	7.17
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	7.18
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	7.19
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	7.20
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	7.21
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	7.22
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	7.23
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	7.24
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	7.25
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	7.26
	Cân nạp ga điện tử
	4 bộ

	7.27
	Đồng hồ đo chân không
	12 bộ

	7.28
	Thang chữ A
	12 cái

	8.
	Phòng thực hành máy lạnh dân dụng và thương mại
	 

	8.1
	Tủ đông
	12 chiếc

	8.2
	Tủ mát
	12 chiếc

	8.3
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	24 chiếc

	8.4
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	24 chiếc

	8.5
	Tủ lạnh thương nghiệp
	12 chiếc

	8.6
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	8.7
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	8.8
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90 °, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	8.9
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chống bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	8.10
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	8.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	8.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	8.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	8.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	8.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	8.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	8.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	8.19
	Nhiệt kế kiêu cặp nhiệt
	8 chiếc

	8.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	8.21
	Nhiệt kế kiêu áp kế
	8 chiếc

	8.22
	Áp kế kiêu màng đàn hồi
	8 chiếc

	8.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	8.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.
	Phòng thực hành máy lạnh công nghiệp
	 

	9.1
	Hệ thống kho bảo quản lạnh đông
	4 Hệ thống

	9.2
	Kho bảo quản lạnh dương
	4 chiếc

	9.3
	Hệ thống sản xuất đá cây
	4 hệ

	9.4
	Tủ lạnh trưng bày (show case)
	8 cái

	9.5
	Hệ thống sản xuất đá viên
	4 hệ

	9.6
	Máy nén bán kín
	4 cái

	9.7
	Bộ hàn hơi
	12 Bộ

	9.8
	Bộ đồ nghề điện
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm cắt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm tuốt dây
	1 Bộ

	 
	Kìm mỏ nhọn
	1 Bộ

	 
	Kìm điện
	1 Bộ

	 
	Kìm ép cốt
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn sợi đốt
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Máy khò tháo chân linh kiện
	1 chiếc

	 
	Ống hút thiếc
	1 Bộ

	 
	Tuốc nơ vít
	1 Bộ

	9.9
	Bộ đồ nghề cơ khí
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Búa nguội
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	 
	Eke 90°, êke 120°
	1 chiếc

	 
	Bàn ren, tarô
	1 Bộ

	 
	Dũa dẹt
	1 chiếc

	 
	Dũa tròn
	1 chiếc

	 
	Dũa tam giác
	1 chiếc

	 
	Mũi vạch
	1 chiếc

	 
	Cưa sắt
	1 chiếc

	 
	Máy khoan sắt
	1 chiếc

	 
	Máy vặn vít dùng Pin
	1 chiếc

	 
	Cờ lê
	1 chiếc

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Tuýp
	1 Bộ

	9.10
	Bộ đồ nghề điện lạnh
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bộ nong ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ loe ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ dao cắt ống đồng
	1 Bộ

	 
	Bộ uốn ống đồng
	1 Bộ

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước thủy
	1 chiếc

	 
	Bộ lục giác
	1 Bộ

	 
	Dao nạo ba via
	1 chiếc

	 
	Đèn khò gas
	1 chiếc

	 
	Bộ Dụng cụ mở van
	1 Bộ

	 
	Bộ van chổng bỏng gas
	1 Bộ

	 
	Mỏ lết
	1 chiếc

	 
	Dũa mịn bản dẹp
	1 chiếc

	 
	Búa cao su
	1 chiếc

	 
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	1 Bộ

	9.11
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	4 Bộ

	9.12
	Máy hút chân không 1 cấp
	4 chiếc

	9.13
	Máy hút chân không 2 cấp
	4 chiếc

	9.14
	Bơm cao áp
	12 chiếc

	9.15
	Bộ thử kín
	8 Bộ

	9.16
	Máy đo tốc độ gió
	8 chiếc

	9.17
	Máy đo độ ẩm
	8 chiếc

	9.18
	Máy đo độ ồn
	8 chiếc

	9.19
	Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
	8 chiếc

	9.20
	Nhiệt kế điện trở
	8 chiếc

	9.21
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	8 chiếc

	9.22
	Áp kế kiểu màng đàn hồi
	8 chiếc

	9.23
	Cân nạp ga điện tử
	4 Bộ

	9.24
	Đồng hồ đo chân không
	4 Bộ

	9.25
	Pitô
	4 chiếc

	VII
	Nghề Công nghệ ô tô
	thuyvy

	1.
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 Bộ

	1.3
	Máy in
	1 chiếc

	1.4
	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	1 Bộ

	1.5
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	1 Bộ

	1.6
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	1 Bộ

	1.7
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Cơ cấu tay quay - con trượt
	1 Bộ

	 
	- Thanh răng -bánh răng
	1 Bộ

	 
	- Trục vít - bánh vít
	1 Bộ

	 
	- Các cơ cấu khác
	1 Bộ

	1.8
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Thước cặp
	3 chiếc

	 
	- Pan me đo ngoài
	3 chiếc

	 
	- Pan me đo trong
	3 chiếc

	 
	- Đồng hồ so
	3 chiếc

	 
	- Dưỡng ren
	6 chiếc

	 
	- Thước đo góc vạn năng
	3 chiếc

	 
	- Căn mẫu
	3 chiếc

	 
	- Thước lá
	3 chiếc

	 
	- Com pa vanh
	3 chiếc

	 
	- Com pa đo trong
	3 chiếc

	 
	- Com pa đo ngoài
	3 chiếc

	 
	- Bộ mẫu so độ nhám
	3 chiếc

	 
	- Ca líp trục
	3 chiếc

	 
	- Ca líp lỗ
	3 chiếc

	 
	- Thước đo chiều sâu
	3 chiếc

	 
	- Thước vạch dâu
	3 chiếc

	1.9
	Vật thể mẫu
	3 chiếc

	1.10
	Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Xăng
	1 Lít

	 
	- Dầu Điezen
	1 Lít

	 
	- Dầu Điezen sinh học
	1 Lít

	 
	- Dầu bôi trơn động cơ
	1 Lít

	 
	- Dầu cầu
	1 Lít

	 
	- Dầu phanh
	1 Lít

	1.11
	Bộ mẫu vật liệu
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	- Vật liệu kim loại
	1 Bộ

	 
	- Vật liệu phi kim loại
	1 Bộ

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Hệ thống mạng LAN
	2 Bộ

	2.4
	Tủ đựng tài liệu
	4

	2.5
	Máy in
	2 Bộ

	2.6
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	36 Bộ

	3.
	Phòng ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành điện cơ bản
	 

	4.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	4.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	4.3
	Bộ khí cụ điện
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Công tắc 2 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 3 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 4 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc 6 cực
	1 chiếc

	 
	Công tắc xoay
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 2 cực
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 1 đảo chiều
	1 chiếc

	 
	Cầu dao 3 pha
	1 chiếc

	 
	Nút nhân
	1 chiếc

	 
	Khóa điện
	1 chiếc

	 
	Nút cắt khân câp
	1 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	1 chiếc

	 
	Rơle nhiệt
	1 chiếc

	 
	Rơle điện áp
	1 chiếc

	 
	Rơle dòng
	1 chiếc

	 
	Rơle trung gian
	1 chiếc

	 
	Rơle thời gian
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha
	1 chiếc

	 
	Ap tô mát 3 pha
	1 chiếc

	4.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	 
	Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R- L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C
	6 Bộ

	4.5
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Mô đun nguồn cung cấp
	6 Bộ

	4.6
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)
	12 Bộ

	4.7
	Bộ dụng cụ đo điện
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ cosO
	3 chiếc

	 
	Ampemet AC
	3 chiếc

	 
	Vonmet AC
	3 chiếc

	 
	Ampemet DC
	3 chiếc

	 
	Vonmet DC
	3 chiếc

	5.
	Phòng thực hành hàn cơ bản
	 

	5.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	5.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	5.3
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	5.4
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	12 chiếc

	5.5
	Máy hàn hồ quang tay 1 chiều
	6 chiếc

	5.6
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	12 Bộ

	5.7
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kính bảo hộ
	1 chiếc

	 
	Giầy da
	1 Đôi

	 
	Gang tay
	1 Đôi

	 
	Mũ
	1 chiếc

	 
	Quần áo bảo hộ
	1 Bộ

	5.8
	Bàn hàn đa năng
	12 chiếc

	5.9
	Đồ gá hàn
	12 Bộ

	5.10
	Ca bin hàn
	12 Bộ

	5.11
	Hệ thống hút khói hàn
	2 Bộ

	5.12
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	5.13
	Các sản phẩm mẫu gia công hàn
	12 Bộ

	5.14
	Chổi quét phôi
	12 chiếc

	5.15
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	5.16
	Giá để phôi
	2 chiếc

	5.17
	Thùng chứa phoi
	2 chiếc

	5.18
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	5.19
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.
	Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản
	 

	6.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	6.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	6.3
	Máy khoan
	4 chiếc

	6.4
	Máy mài 2 đá
	4 chiếc

	6.5
	Máy mài cầm tay
	4 chiếc

	6.6
	Các sản phẩm mẫu gia công nguội
	12 Bộ

	6.7
	Các sản phẩm mẫu gia công gò
	12 Bộ

	6.8
	Máy cắt kim loại
	2 chiếc

	6.9
	Bàn máp
	2 chiếc

	6.10
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Thước cặp
	3 chiếc

	 
	Thước lá
	6 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	3 chiếc

	 
	Thước đo cao
	3 chiếc

	 
	Êke 90°, êke 120°
	6 chiếc

	 
	Compa vạch dấu
	6 chiếc

	 
	Đài vạch
	6 chiếc

	 
	Căn lá
	6 chiếc

	6.11
	Đục bằng
	36 chiếc

	6.12
	Đục nhọn các loại
	72 chiếc

	6.13
	Mũi khoan các loại
	2 Bộ

	6.14
	Bầu cặp mũi khoan
	12 chiếc

	6.15
	Áo côn
	8 chiếc

	6.16
	Bàn ren + tarô các loại
	12 Bộ

	6.17
	Dũa các loại
	12 Bộ

	6.18
	Khối V
	12 chiếc

	6.19
	Khối D
	12 chiếc

	6.20
	Búa nguội
	36 chiếc

	6.21
	Mũi đột
	36 chiếc

	6.22
	Tủ đựng dụng cụ
	2 chiếc

	6.23
	Giá để phôi
	2 chiếc

	6.24
	Thùng chứa phoi
	2 chiếc

	6.25
	Đe thuyền
	6 chiếc

	6.26
	Bàn nguội có ê tô
	36 chiếc

	6.27
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	6.28
	Giá chữ V
	12 Bộ

	7.
	Phòng thực hành động cơ ô tô
	 

	7.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	7.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	7.3
	Động cơ ô tô
	8 chiếc

	7.4
	Động cơ ô tô
	10 chiếc

	7.5
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	7.6
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	7.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	7.8
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.9
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	7.10
	Máy mài xu páp
	6 Bộ

	7.11
	Thiết bị doa ổ đặt xu pap và ống dẫn hướng xupáp
	2 Bộ

	7.12
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	2 Bộ

	7.13
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	7.14
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	7.15
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử
	2 chiếc

	7.16
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	7.17
	Bàn máp
	2 chiếc

	7.18
	Cẩu móc động cơ
	2 chiếc

	7.19
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên
	2 chiếc

	7.20
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	7.21
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Com pa đo trong
	2 chiếc

	 
	Com pa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	7.22
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	7.23
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.24
	Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	7.25
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Trục vam
	1 chiếc

	 
	Đế vam
	1 chiếc

	7.26
	Giá treo động cơ
	12 chiếc

	7.27
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	7.28
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	7.29
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	2 Bộ

	7.30
	Máy rà xupáp cầm tay
	6 Bộ

	7.31
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	7.32
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	7.33
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	7.34
	Clê lực
	6 Bộ

	7.35
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	7.36
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	7.37
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	7.38
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	7.39
	Dao cạo mặt phẳng
	38 chiếc

	7.40
	Dao cạo mặt cong
	38 chiếc

	7.41
	Đèn pin
	12 chiếc

	7.42
	Giá chữ V
	24 chiếc

	7.43
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng
	12 chiếc

	7.44
	Kìm tháo xéc măng
	6 chiếc

	7.45
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	7.46
	Pa lăng
	2 Bộ

	7.47
	Súng vặn bu -lông, ê-cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	7.48
	Thiết bị soi
	2 Bộ

	7.49
	Vòng ép xéc măng
	6 chiếc

	8.
	Phòng học nhiên liệu
	 

	8.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	8.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	8.3
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	2 chiếc

	8.4
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.5
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	2 chiếc

	8.6
	Mô hình hệ thống phun xăng điên tử
	2 Bộ

	8.7
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE
	2 Bộ

	8.8
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE
	2 Bộ

	8.9
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử
	2 Bộ

	8.10
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	6 Bộ

	8.11
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	6 Bộ

	8.12
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	6 Bộ

	8.13
	Thiết bị kiểm tr a áp suât bơm xăng
	2 Bộ

	8.14
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	6 chiếc

	8.15
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	6 chiếc

	8.16
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.17
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel
	2 Bộ

	8.18
	Máy cân bơm cao áp
	2 chiếc

	8.19
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	6 Bộ

	8.20
	Máy rửa siêu âm
	2 Bộ

	8.21
	Đèn soi cục bộ
	12 chiếc

	8.22
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử
	12 Bộ

	8.23
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	2 Bộ

	8.24
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu
	2 Bộ

	8.25
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	8.26
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp bơm cao áp
	6 chiếc

	8.27
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	Đầu nối chữ T
	2 chiếc

	 
	Đầu nối thẳng
	2 chiếc

	8.28
	Bàn thực hành tháo,lắp
	2 Bộ

	8.29
	Bàn máp
	2 chiếc

	8.30
	Máy rửa nước áp lực cao
	2 Bộ

	8.31
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	8.32
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 chiếc

	8.33
	Bộ dụng cụ ta rô ren trong
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.34
	Bộ dụng cụ tarô ren ngoài
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Ta rô
	1 Bộ

	 
	Bàn ren
	1 Bộ

	8.35
	Khay đựng chi tiết
	12 Bộ

	8.36
	Xe để chi tiết
	12 chiếc

	8.37
	Dụng cụ đo độ chân không
	2 Bộ

	8.38
	Vam tháo Pu ly bơm cao áp
	6 Bộ

	8.39
	Vam tháo ổ bi đũa
	6 Bộ

	8.40
	Vam ép lò xo piston bơm cao áp
	6 chiếc

	8.41
	Clê lực
	6 Bộ

	8.42
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	2 chiếc

	8.43
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	6 Bộ

	8.44
	Đầu gắp nam châm
	12 chiếc

	8.45
	Đèn Pin
	12 chiếc

	8.46
	Giá chữ V
	24 chiếc

	8.47
	Máy ép thủy lực
	2 chiếc

	8.48
	Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén
	6 Bộ

	9.
	Phòng thực hành gầm ô tô
	 

	9.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	9.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	9.3
	Mô hình hệ thống truyền lực
	2 Bộ

	9.4
	Hệ thống truyền lực
	6 Bộ

	9.5
	Xe ô tô (số tay)
	2 chiếc

	9.6
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	2 chiếc

	9.7
	Mô hình Hệ thống phanh dầu
	2 Bộ

	9.8
	Hệ thống phanh dầu
	12 Bộ

	9.9
	Bộ ly hợp
	12 Bộ

	9.10
	Hộp số cơ khí
	12 chiếc

	9.11
	Hộp số tự động
	12 chiếc

	9.12
	Bộ truyền động các đăng trên ô tô
	12 Bộ

	9.13
	Hệ thống phanh khí nén
	12 Bộ

	9.14
	Hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	6 chiếc

	9.15
	hệ thống lái trợ lực thủy lực
	6 chiếc

	9.16
	Hệ thống lái trợ lực điện
	6 chiếc

	9.17
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	12 Bộ

	9.18
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái
	6 chiếc

	9.19
	Hệ thống treo độc lập
	4 chiếc

	9.20
	Hệ thống treo phụ thuộc
	2 chiếc

	9.21
	Cơ cấu phanh tay
	6 Bộ

	9.22
	Các bộ phận tháo rời của b ộ trợ lực phanh
	12 Bộ

	9.23
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	2 chiếc

	9.24
	Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe
	2 Bộ

	9.25
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	6 chiếc

	9.26
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	9.27
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS
	12 Bộ

	9.28
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	9.29
	Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.30
	Thiết bị xả dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.31
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	6 chiếc

	9.32
	Biên mô thủy lực
	12 Bộ

	9.33
	B ộ moay ơ
	12 Bộ

	9.34
	Máy chẩn đoán
	2 chiếc

	9.35
	Máy mài bàn ép ly hợp
	2 chiếc

	9.36
	Máy rửa áp lực cao
	2 chiếc

	9.37
	Máy mài cầm tay
	6 chiếc

	9.38
	Máy khoan cầm tay
	6 chiếc

	9.39
	Máy tán đinh Ri V
	2 chiếc

	9.40
	Máy khoan bàn
	2 chiếc

	9.41
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 chiếc

	9.42
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	9.43
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 Bộ

	9.44
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	9.45
	Cầu nâng cắt kéo
	2 Bộ

	9.46
	Băng chạy rà hộp số
	2 Bộ

	9.47
	Vỏ xe ô tô
	6 Bộ

	9.48
	Bộ khung xe
	6 Bộ

	9.49
	Máy hàn khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Đồng hồ
	1 chiếc

	 
	axetylen
	 

	 
	Bình axetylen
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ ô xy
	1 chiếc

	 
	Chai ô xy
	1 chiếc

	 
	Dây dẫn khí đôi
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn
	1 chiếc

	 
	Máy lửa chuyên dùng
	1 chiếc

	9.50
	Phòng sơn (thực tập doanh nghiệp)
	2 Phòng

	9.51
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	9.52
	Bộ dụng cụ đo
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm
	 

	 
	Căn lá
	3 Bộ

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	P an me đo ngoài Loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài Loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Dưỡng ren
	2 chiếc

	 
	Compa đo trong
	2 chiếc

	 
	Compa đo ngoài
	2 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo lỗ
	3 Bộ

	 
	Đồng hồ so đo trục
	3 Bộ

	 
	Thước kiểm phẳng
	3 chiếc

	9.53
	Súng vặn bu lông
	6 chiếc

	9.54
	Bàn thực hành tháo, lắp
	12 chiếc

	9.55
	Đèn Pin
	12 chiếc

	9.56
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	9.57
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.58
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	9.59
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	2 chiếc

	9.60
	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay
	2 chiếc

	9.61
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	2 chiếc

	9.62
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 chiếc

	9.63
	Vam ép Pít tông phanh
	6 chiếc

	9.64
	Bộ cờ lê chuyên dụng
	6 Bộ

	9.65
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Kìm tháo, lắp lò xo má phanh
	1 chiếc

	 
	Kìm kẹp ống ty ô
	1 chiếc

	9.66
	Bộ vam tháo vô lăng
	6 Bộ

	9.67
	Vam rô tuyn
	6 chiếc

	9.68
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	6 Bộ

	9.69
	Vam chuyên dùng
	2 Bộ

	9.70
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	6 Bộ

	9.71
	Vam tháo lò xo giảm xóc
	6 Bộ

	9.72
	Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe
	6 Bộ

	9.73
	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	12 Bộ

	9.74
	Dụng cụ kiểm tra khớp 1 chiều
	6 Bộ

	9.75
	Súng phun sơn
	6 chiếc

	9.76
	Giá đỡ hộp số
	6 Bộ

	9.77
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	2 Bộ

	9.78
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	6 chiếc

	10.
	Phòng thực hành điện ô tô
	 

	10.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	10.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	10.3
	Xe ô tô(số tự động)
	2 chiếc

	10.4
	Sa bàn hệ thống điện
	2 Bộ

	10.5
	Sa bàn hệ thống smartkey
	2 Bộ

	10.6
	Hệ thống điều hòa thông thường
	2 Bộ

	10.7
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	2 chiếc

	10.8
	Máy phát điện
	12 chiếc

	10.9
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp
	6 Bộ

	10.10
	Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	6 Bộ

	10.11
	Máy khởi động
	12 chiếc

	10.12
	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
	6 Bộ

	10.13
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn
	12 Bộ

	10.14
	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi
	2 Bộ

	10.15
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	2 chiếc

	10.16
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng
	12 Bộ

	10.17
	Hệ thống âm thanh
	12 Bộ

	10.18
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	2 Bộ

	10.19
	Hệ thống điều hòa tự động
	2 Bộ

	10.20
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà
	12 Bộ

	10.21
	Máy nén điều hòa
	12 chiếc

	10.22
	Máy nạp ga
	6 Bộ

	10.23
	Máy ép tuy ô thủy lực
	2 Bộ

	10.24
	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.25
	Công tắc nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.26
	Mô tơ bơm nước rửa kính
	12 chiếc

	10.27
	Mô tơ gạt mưa
	12 chiếc

	10.28
	Mô tơ nâng hạ kính
	12 chiếc

	10.29
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 chiếc

	 
	Cuộn dây dân khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	10.30
	Ắc quy
	6 chiếc

	10.31
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	10.32
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	2 chiếc

	10.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	2 chiếc

	10.34
	Cầu nâng 2 trụ
	2 Bộ

	10.35
	Khay đựng chi tiết
	36 chiếc

	10.36
	Dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	10.37
	Tỷ trọng kế
	6 chiếc

	10.38
	Kìm bấm đầu cốt
	36 chiếc

	10.39
	Kìm tuốt dây điện
	36 chiếc

	10.40
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	10.41
	Bàn thực hành tháo,lắp
	12 chiếc

	10.42
	Bộ dụng cụ nghê điện cầm tay
	6 Bộ

	10.43
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	10.44
	Bộ dụng cụ đo kiêm cơ khí
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Căn lá
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/10
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/20
	1 chiếc

	 
	Thước cặp 1/50
	1 chiếc

	 
	Thước cặp điện tử
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm
	1 chiếc

	 
	Pan me đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo trong
	1 chiếc

	 
	Đồng hồ so đo ngoài
	1 chiếc

	 
	Thước dây
	1 chiếc

	 
	Thước lá
	1 chiếc

	10.45
	Mễ kê ô tô
	8 chiếc

	10.46
	Vam chuyên dùng:
- Vam 2 chấu

- Vam 3 chấu

- Vam giật
	12 chiếc

	10.47
	Máy hàn xung
	12 chiếc

	10.48
	Ê tô
	36 chiếc

	10.49
	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	36 Bộ

	10.50
	Vam ép cút nối
	36 Bộ

	10.51
	Dụng cụ uốn ống điều hoà
	12 Bộ

	10.52
	Thiết bị kiểm tra rò gas
	6 chiếc

	10.53
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	12 Bộ

	10.54
	Dụng cụ khò
	12 Bộ

	10.55
	Giá đỡ cửa xe
	12 chiếc

	10.56
	Giá đỡ kính chắn gió
	12 chiếc

	10.57
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió
	12 Bộ

	10.58
	Bộ dụng cụ ép kính lái
	12 Bộ

	10.59
	Đèn Pin
	36 chiếc

	11.
	Phòng học kỹ thuật chuân đoán và kiểm định
	 

	11.1
	Máy vi tính
	2 Bộ

	11.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	11.3
	Cầu nâng hai trụ
	2 chiếc

	11.4
	Cầu nâng 4 trụ có kích phụ
	2 chiếc

	11.5
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.6
	Hệ thống khí nén
	2 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Máy nén khí
	1 Bộ

	 
	Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt
	4 Bộ

	 
	Súng xịt khí
	1 chiếc

	11.7
	Đồng hồ vạn năng
	12 chiếc

	11.8
	Máy nạp ắc quy có trợ đề
	6 chiếc

	11.9
	Máy kiểm tra ắc quy
	6 chiếc

	11.10
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	6 chiếc

	11.11
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	6 chiếc

	11.12
	Máy chẩn đoán
	6 chiếc

	11.13
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	6 chiếc

	11.14
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
	6 chiếc

	11.15
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	6 Bộ

	11.16
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	6 Bộ

	11.17
	Thiết bị đo áp suất buồng đốt động cơ diesel
	6 Bộ

	11.18
	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ
	6 Bộ

	11.19
	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn
	6 Bộ

	11.20
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	2 Bộ

	11.21
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	6 Bộ

	11.22
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	6 chiếc

	11.23
	Bệ thử phanh
	2 Bộ

	11.24
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	6 chiếc

	11.25
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.26
	Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi
	2 chiếc

	11.27
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.28
	Xe ô tô tải
	2 chiếc

	11.29
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	4 chiếc

	11.30
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	6 Bộ

	11.31
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	6 Bộ

	11.32
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	4 chiếc

	11.33
	Thiết bị rửa chi tiết
	6 Bộ

	11.34
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng
	2 Bộ

	11.35
	Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel
	2 Bộ

	11.36
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	6 Bộ

	11.37
	Kích cá sấu
	6 chiếc

	11.38
	Kích con đội thủy lực
	6 chiếc

	11.39
	Mễ kê ô tô
	6 Bộ

	11.40
	Bộ súng vặn ốc
	6 Bộ

	11.41
	Clê lực
	6 Bộ

	11.42
	Thước kẹp hiên thị số
	6 Bộ

	11.43
	Bàn thực hành tháo,lắp
	18 Bộ

	11.44
	Khay đựng chi tiết
	24 Bộ

	VIII
	Nghề Chế biến thực phẩm
	 

	1.
	Phòng Kỹ thuật cơ sở
	 

	1.1
	Bàn thí nghiệm
	3 chiếc

	1.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	1 chiếc

	1.3
	Máy vi tính
	1 Bộ

	1.4
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bộ nguồn xoay chiều
	3 chiếc

	 
	Đồng hồ cosphi
	3 chiếc

	 
	Ampemet AC
	3 chiếc

	 
	Vonmet AC
	3 chiếc

	 
	Mô đun tải xoay chiều
	3 chiếc

	1.5
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	1 chiếc

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Nguồn cung cấp 1 chiều
	3 chiếc

	 
	Cầu đo điện trở
	1 chiếc

	 
	Ampemet DC
	3 chiếc

	 
	Vonmet DC
	3 chiếc

	1.6
	Máy biến áp 1 pha
	1

	1.7
	Máy biến áp 3 pha
	1

	1.8
	Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha
	1 Mô hình

	1.9
	Tủ sấy
	1 chiếc

	1.10
	Tủ lạnh
	1 chiếc

	1.11
	Thiết bị chiên chân không
	1 Bộ

	1.12
	Lò vi sóng
	1 chiếc

	1.13
	Nồi tiệt trùng
	1 chiếc

	1.14
	Máy ghép mí bao bì nhựa
	1 chiếc

	1.15
	Máy ghép mí bao bì kim loại
	1 chiếc

	1.16
	Tủ đông
	1 chiếc

	1.17
	Thiết bị cô đặc
	1 Bộ

	1.18
	Thiết bị đun nóng, làm nguội
	1 chiếc

	1.19
	Cân
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	1.20
	Bộ bếp gas
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bếp từ
	1 chiếc

	 
	Bình gas
	1 chiếc

	1.21
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	1 Bộ

	 
	Họng cấp nước
	1 chiếc

	 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	1 Bộ

	 
	Bình chữa cháy
	2 chiếc

	1.22
	Chậu
	6 chiếc

	1.23
	Bộ mẫu bao bì
	6 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại kim loại
	3 chiếc

	 
	Loại nhựa
	3 chiếc

	1.24
	Khay
	6 chiếc

	1.25
	Nồi
	6 chiếc

	1.26
	Nồi cách thủy
	6 chiếc

	1.27
	Khí cụ điện hạ áp
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Công tắc
	3 chiếc

	 
	Nút bấm
	3 chiếc

	 
	Công tắc tơ
	3 chiếc

	 
	Cầu chì
	3 chiếc

	 
	Cầu dao
	3 chiếc

	 
	Ap tô mát 1 pha; 3 pha
	3 chiếc

	 
	Rơ le
	1 chiếc

	1.28
	Đồ nghề điện cầm tay
	3 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh
	3 chiếc

	 
	Kìm cắt dây
	3 chiếc

	 
	Kìm tuốt dây
	3 chiếc

	 
	Kìm điện
	3 chiếc

	 
	Thước dây
	3 chiếc

	 
	Bút thử điện
	3 chiếc

	 
	Mỏ hàn nung
	1 chiếc

	 
	Mỏ hàn xung
	1 chiếc

	 
	Hút thiếc
	1 chiếc

	 
	Khoan tay mi ni
	1 chiếc

	1.29
	Dụng cụ an toàn điện
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Găng tay cách điện
	1 Đôi

	 
	Ủng cách điện
	1 Đôi

	 
	Thảm cách điện
	1 chiếc

	 
	Sào cách điện
	1 Bộ

	 
	Bút thử điện hạ áp
	1 chiếc

	 
	Tiếp địa di động hạ áp
	1 Bộ

	 
	Biển báo an toàn
	1 Bộ

	1.30
	Bảo hộ lao động
	1 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Quần áo
	1 Bộ

	 
	Ủng
	1 Đôi

	 
	Găng tay
	1 Đôi

	2.
	Phòng thực hành máy vi tính
	 

	2.1
	Máy vi tính
	38 Bộ

	2.2
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	2.3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	2 Bộ

	2.4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	2 Bộ

	2.5
	Phần mềm diệt virus
	2 Bộ

	2.6
	Máy Scanner
	2 chiếc

	2.7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	2.8
	Máy in
	2 chiếc

	3.
	Phòng học Ngoại ngữ
	 

	3.1
	Bàn điều khiển
	2 chiếc

	3.2
	Khối điều khiển trung tâm
	2 chiếc

	3.3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	2 Bộ

	3.4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	2 Bộ

	3.5
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	2 Bộ

	3.6
	Máy vi tính
	38 Bộ

	3.7
	Tai nghe
	38 Bộ

	3.8
	Máy Scanner
	2 chiếc

	3.9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	2 chiếc

	4.
	Phòng thực hành phân tích hóa sinh
	 

	4.1
	Bộ cân, gồm:
	6

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân phân tích
	3 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	4.2
	Máy trộn (vortex mixer)
	12 chiếc

	4.3
	Máy đo pH để bàn
	12 chiếc

	4.4
	Bể ổn nhiệt
	12 chiếc

	4.5
	Bể ổn nhiệt có lắc
	12 chiếc

	4.6
	Máy cất nước 1 lần
	4 chiếc

	4.7
	Máy cất nước 2 lần
	4 chiếc

	4.8
	Máy khuấy từ
	12 chiếc

	4.9
	Bể rửa sóng siêu âm
	4 chiếc

	4.10
	Tủ sấy
	4 chiếc

	4.11
	Bộ lọc hút chân không
	4 Bộ

	4.12
	Máy ly tâm lạnh
	4 chiếc

	4.13
	Tủ hút khí độc
	4 chiếc

	4.14
	Máy cất đạm tự động (Kjeldahl)
	4 chiếc

	4.15
	Thiết bị Soxhlet
	4 Bộ

	4.16
	Máy quang phổ kê
	4 chiếc

	4.17
	Bếp từ
	12 chiếc

	4.18
	Máy nghiền mô tế bào
	4 chiếc

	4.19
	Bộ chày, cối
	12 Bộ

	4.20
	Bộ bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	4.21
	Bình định mức
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	6 chiếc

	4.22
	Bộ cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	4.23
	Ống đong
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50ml
	12 chiếc

	 
	Loại 100ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250ml
	12 chiếc

	4.24
	Bộ pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Pipet 1ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 2ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 5ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 10ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 chiếc

	4.25
	Bộ micropipet
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 0,1 µl ÷ 2,5 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 0,5 µl ÷ 10 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 2 µl ÷ 20 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 10 µl ÷ 100 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 20 µl ÷ 200 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 100 µl ÷ 1000 µl
	1 chiếc

	 
	Giá để pipet
	1 chiếc

	4.26
	Buret
	Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 10 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	4.27
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 5ml
	12 chiếc

	 
	Loại 10ml
	12 chiếc

	 
	Loại 15 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 chiếc

	4.28
	Bộ phễu
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 25ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50ml
	1 chiếc

	4.29
	Đũa thủy tinh
	48 chiếc

	4.30
	Nhiệt kế thủy ngân
	48 chiếc

	4.31
	Quả bóp cao su
	48 Quả

	4.32
	Bình tia
	 

	4.33
	Lọ
	144 chiếc

	4.34
	Lọ
	96 chiếc

	4.35
	Thìa lấy hóa chất
	24 chiếc

	5.
	Phòng thực hành phân tích vi sinh
	 

	5.1
	Bộ kính phóng đại
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Kính hiển vi quang học
	3 chiếc

	 
	Kính hiển vi điện tử
	1 chiếc

	 
	Kính lúp cầm tay
	6 chiếc

	 
	Kính lúp đeo
	3 chiếc

	5.2
	Tủ cấy vi sinh
	4 chiếc

	5.3
	Tủ ấm vi sinh
	8 chiếc

	5.4
	Tủ nuôi CO2
	4 chiếc

	5.5
	Tủ hút
	4 chiếc

	5.6
	Tủ sấy parafin
	4 chiếc

	5.7
	Tủ sấy tiệt trùng
	4 chiếc

	5.8
	Lò vi sóng
	4 chiếc

	5.9
	Máy đếm khuẩn lạc
	4 chiếc

	5.10
	Máy lắc tròn
	4 chiếc

	5.11
	Máy dập mẫu vi sinh
	4 chiếc

	5.12
	Máy lắc vortex vi sinh
	4 chiếc

	5.13
	Máy đo pH
	4 chiếc

	5.14
	Máy cất nước
	4 chiếc

	5.15
	Máy so màu quang điện
	4 chiếc

	5.16
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	5.17
	Nồi hấp tiệt trùng
	4 chiếc

	5.18
	Bộ cân
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	5.19
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	5.20
	Tủ bảo ôn
	4 chiếc

	5.21
	Tủ lạnh sâu
	4 chiếc

	5.22
	Máy vi tính
	4 Bộ

	5.23
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	5.24
	Bàn thí nghiệm
	12 chiếc

	5.25
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5ml
	12 chiếc

	 
	Loại 10ml
	12 chiếc

	 
	Loại 15 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 chiếc

	5.26
	Ống đong
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	5.27
	Cốc mỏ
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	5.28
	Bình định mức
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 50ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	6 chiếc

	5.29
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	9 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	3 chiếc

	5.30
	Bộ Pipet
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Loại 10 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 25 ml
	6 chiếc

	 
	Giá để pipet
	3 chiếc

	 
	Bóp cao su
	6 chiếc

	5.31
	Bộ Buret
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Buret
	18 chiếc

	 
	Giá kẹp buret đơn
	18 chiếc

	5.32
	Lọ đựng hóa chất
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	5.33
	Phễu
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5 cm
	6 chiếc

	 
	Loại 7 cm
	6 chiếc

	 
	Loại 9 cm
	6 chiếc

	5.34
	Bộ que cấy vi sinh
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Que cấy thẳng
	6 chiếc

	 
	Que cấy vòng
	6 chiếc

	 
	Que trang
	6 chiếc

	5.35
	Bộ bếp, nồi
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bếp điện
	1 chiếc

	 
	Nồi nấu
	1 chiếc

	5.36
	Bộ cối, chày
	24 Bộ

	5.37
	Lamen
	36 Hộp

	5.38
	Khay đựng
	36 chiếc

	5.39
	Muỗng (thìa)
	24 chiếc

	5.40
	Đũa thủy tinh
	24 chiếc

	5.41
	Đĩa Petri
	240 chiếc

	5.42
	Đèn cồn
	24 chiếc

	5.43
	Bình tia
	24 chiếc

	5.44
	Can
	12 chiếc

	6.
	Xưởng thực hành sản xuất rượu - bia- nước giải khát
	 

	6.1
	Máy sàng
	4 chiếc

	6.2
	Máy nghiền
	4 chiếc

	6.3
	Máy nghiền malt
	4 chiếc

	6.4
	Nồi hồ hóa
	4 Bộ

	6.5
	Nồi đường hóa
	4 Bộ

	6.6
	Nồi lọc bã
	4 Bộ

	6.7
	Thùng trung gian
	4 Bộ

	6.8
	Nồi nấu hoa
	4 Bộ

	6.9
	Lăng xoáy
	4 Bộ

	6.10
	Hệ thống lên men
	12 Bộ

	6.11
	Thiết bị lọc bia
	4 Bộ

	6.12
	Tank chứa sản phẩm
	12 Bộ

	6.13
	Máy chiết rót bán tự động
	4 Bộ

	6.14
	Thiết bị thanh, tiệt trùng
	4 chiếc

	6.15
	Hệ thống cấp lạnh
	4 Bộ

	6.16
	Hệ thống cấp khí sạch
	4 Bộ

	6.17
	Hệ thống cấp hơi bão hòa
	4 Bộ

	6.18
	Hệ thống CIP
	4 Bộ

	6.19
	Tháp chưng cất
	4 Bộ

	6.20
	Thiết bị lên men
	4 Bộ

	6.21
	Tủ cấy vi sinh
	4 chiếc

	6.22
	Thùng đựng bột
	8 chiếc

	6.23
	Chiết quang kế cầm tay
	4 chiếc

	6.24
	Máy đo pH
	4 chiếc

	6.25
	Kính hiển vi quang
	4 chiếc

	6.26
	Máy phân tích cồn
	4 chiếc

	6.27
	Tủ sấy
	4 chiếc

	6.28
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	6.29
	Bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	6.30
	Bình định mức
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	6 chiếc

	6.31
	Bộ cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	6.32
	Ống đong
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 50ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250ml
	6 chiếc

	6.33
	Bộ pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Pipet 1ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 2ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 5ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 10ml
	3 chiếc

	 
	Pipet 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 chiếc

	6.34
	Micropipet
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 0,1 µl ÷ 2,5 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 0,5 µl ÷ 10 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 2 µl ÷ 20 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 10 µl ÷ 100 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 20 µl ÷ 200 µl
	1 chiếc

	 
	Loại 100 µl ÷ 1000 µl
	1 chiếc

	 
	Giá để pipet
	1 chiếc

	6.35
	Buret
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25 ml
	1 chiếc

	 
	Loại 10 ml
	1 chiếc

	 
	Giá kẹp buret
	1 chiếc

	6.36
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5ml
	12 chiếc

	 
	Loại 10ml
	12 chiếc

	 
	Loại 15 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 chiếc

	6.37
	Bộ phễu
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 25ml
	1 chiếc

	 
	Loại 50ml
	1 chiếc

	6.38
	Đũa thủy tinh
	48 chiếc

	6.39
	Nhiệt kê thủy ngân
	48 chiếc

	6.40
	Quả bóp cao su
	48 Quả

	6.41
	Bình tia
	 

	7.
	Xưởng thực hành chế biến rau quả
	 

	7.1
	Xe đẩy
	4 chiếc

	7.2
	Chiết quang kế
	4 chiếc

	7.3
	Máy gọt rửa vỏ củ
	4 chiếc

	7.4
	Thiết bị rửa
	4 chiếc

	7.5
	Máy tạo hình rau củ quả (máy cắt rau củ đa năng)
	4 chiếc

	7.6
	Máy nghiền củ, quả
	4 chiếc

	7.7
	Máy chà rau quả
	4 chiếc

	7.8
	Thiết bị ép rau quả
	4 chiếc

	7.9
	Thiết bị lọc
	4 chiếc

	7.10
	Thiết bị đun nóng
	4 chiếc

	7.11
	Nồi hơi
	4 chiếc

	7.12
	Máy chiêt rót
	4 chiếc

	7.13
	Tủ sấy chân không
	4 chiếc

	7.14
	Thiết bị cô đặc chân không
	4 chiếc

	7.15
	Thiết bị chiên chân không
	4 chiếc

	7.16
	Máy đóng gói hút chân không
	4 chiếc

	7.17
	Máy dán miệng túi ni lon
	4 chiếc

	7.18
	Máy ghép mí
	4 chiếc

	7.19
	Máy kiểm tra độ kín bao bì
	4 chiếc

	7.20
	Thiết bị thanh trùng hở
	4 chiếc

	7.21
	Máy in date
	4 chiếc

	7.22
	Kho lạnh
	4 chiếc

	7.23
	Kho lạnh đông
	4 chiếc

	7.24
	Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, ẩm độ
	4 chiếc

	7.25
	Bộ bếp gas
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bếp gas
	1 chiếc

	 
	Bình gas
	1 Bình

	7.26
	Bộ cân
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Cân kỹ thuật
	3 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	7.27
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	7.28
	Máy vi tính
	4 Bộ

	7.29
	Dụng cụ cat gọt rau, củ, quả đa năng
	12 Bộ

	7.30
	Dụng cụ ép dịch cầm tay
	12 chiếc

	7.31
	Bàn chế biến
	12 chiếc

	7.32
	Giá kê hàng
	12 chiếc

	7.33
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	7.34
	Nồi
	12 chiếc

	7.35
	Chậu
	24 chiếc

	7.36
	Rổ
	24 chiếc

	7.37
	Xô
	24 chiếc

	7.38
	Bộ dụng cụ chế biến
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao
	6 chiếc

	 
	Thớt
	6 chiếc

	 
	Muỗng
	6 chiếc

	 
	Đũa
	6 Đôi

	7.39
	Khay
	24 chiếc

	7.40
	Pallet
	12 chiếc

	7.41
	Rổ chà
	24 chiếc

	8.
	Xưởng thực hành chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
	 

	8.1
	Máy phân tích nhanh chất lượng sữa
	4 chiếc

	8.2
	Hệ thống tiệt trùng sữa
	4 Hệ

	8.3
	Thiết bị sấy phun
	4 chiếc

	8.4
	Thiết bị đồng hóa sữa
	4 chiếc

	8.5
	Thiết bị ly tâm
	4 chiếc

	8.6
	Thiết bị cô đặc chân không
	4 chiếc

	8.7
	Máy dán nhãn, in date
	4 chiếc

	8.8
	Bàn chế biến
	4 chiếc

	8.9
	Chiết quang kế
	4 chiếc

	8.10
	Nồi tiệt trùng
	4 chiếc

	8.11
	Bộ bình tam giác
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	8.12
	Bình định mức
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 50 ml
	6 chiếc

	8.13
	Bộ cốc
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 200 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	8.14
	Bộ pipet
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại1ml
	3 chiếc

	 
	Loại 2ml
	3 chiếc

	 
	Loại 5ml
	3 chiếc

	 
	Loại 10ml
	3 chiếc

	 
	Loại 20ml
	3 chiếc

	 
	Giá đựng pipet
	1 chiếc

	8.15
	Bộ ống nghiệm
	12 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 5ml
	12 chiếc

	 
	Loại 10ml
	12 chiếc

	 
	Loại 15 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 20 ml
	12 chiếc

	 
	Giá đựng ống nghiệm
	1 chiếc

	8.16
	Đũa thủy tinh
	48 chiếc

	8.17
	Nhiệt kế thủy ngân
	48 chiếc

	8.18
	Quả bóp cao su
	48 Quả

	8.19
	Bình tia
	 

	8.20
	Bộ dụng cụ chế biến
	76 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Thớt
	1 chiếc

	 
	Đũa
	1 Đôi

	 
	Muỗng
	1 chiếc

	8.21
	Chậu
	24 chiếc

	8.22
	Khay
	24 chiếc

	8.23
	Nồi
	12 chiếc

	8.24
	Rổ
	72 chiếc

	9.
	Xưởng thực hành chế biến thịt, cá
	 

	9.1
	Máy thái thịt
	4 chiếc

	9.2
	Máy xay thịt, cá 2 lớp (máy xay giò chả)
	4 chiếc

	9.3
	Máy trộn quêt thịt
	4 chiếc

	9.4
	Máy tạo viên thịt cá
	4 chiếc

	9.5
	Thiết bị nhồi lạp xưởng, xúc xích
	4 chiếc

	9.6
	Nồi nấu 2 vỏ
	4 chiếc

	9.7
	Thiết bị chiên chân không
	4 chiếc

	9.8
	Máy ghép mí
	4 chiếc

	9.9
	Nồi tiệt trùng
	4 chiếc

	9.10
	Tủ sấy
	4 chiếc

	9.11
	Thiết bị xông khói
	4 chiếc

	9.12
	Máy đóng gói hút chân không
	4 chiếc

	9.13
	Máy dán miệng túi nilon
	4 chiếc

	9.14
	Kho lạnh
	4 chiếc

	9.15
	Kho lạnh đông
	4 chiếc

	9.16
	Máy kiểm tra độ kín bao bì
	4 chiếc

	9.17
	Máy in date
	4 chiếc

	9.18
	Bộ bếp gas gồm
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Bếp gas
	1 chiếc

	 
	Bình gas
	1 Bình

	9.19
	Bộ cân
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	9.20
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	9.21
	Máy vi tính
	4 Bộ

	9.22
	Bàn chế biến
	12 chiếc

	9.23
	Giá kê hàng
	12 chiếc

	9.24
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	9.25
	Nồi
	12 chiếc

	9.26
	Chậu
	24 chiếc

	9.27
	Rổ
	24 chiếc

	9.28
	Xô
	24 chiếc

	9.29
	Bộ dụng cụ chế biến
	24 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Thớt
	1 chiếc

	 
	Muỗng
	1 chiếc

	 
	Đũa
	1 chiếc

	9.30
	Khay
	24 chiếc

	9.31
	Pallet
	24 chiếc

	9.32
	Khuôn làm giò
	24 chiếc

	9.33
	Chảo
	24 chiếc

	10.
	Xưởng thực hành sản xuất bánh kẹo
	 

	10.1
	Bàn chế biến
	12 chiếc

	10.2
	Bộ bếp gas
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Bếp gas
	1 chiếc

	 
	Bình gas
	1 chiếc

	10.3
	Bộ cân
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Cân phân tích
	1 chiếc

	 
	Cân kỹ thuật
	1 chiếc

	 
	Cân đồng hồ
	1 chiếc

	10.4
	Máy khuấy từ
	4 chiếc

	10.5
	Máy ly tâm thường
	4 chiếc

	10.6
	Máy trộn (vortex mixer)
	4 chiếc

	10.7
	Máy đo pH cầm tay
	12 chiếc

	10.8
	Máy cất nước
	4 Bộ

	10.9
	Nhiệt kế
	12 chiếc

	10.10
	Chiết quang kế
	12 chiếc

	10.11
	Nồi cách thủy
	4 chiếc

	10.12
	Nồi hơi
	4 chiếc

	10.13
	Lò nướng
	4 chiếc

	10.14
	Máy trộn (vortex mixer)
	4 chiếc

	10.15
	Máy trộn nguyên liệu
	4 chiếc

	10.16
	Máy đo độ ẩm
	4 chiếc

	10.17
	Máy đóng gói hút chân không
	4 chiếc

	10.18
	Máy ghép mí bao bì kim loại
	4 chiếc

	10.19
	Máy ghép mí bao bì nhựa
	4 chiếc

	10.20
	Máy in date cầm tay
	4 chiếc

	10.21
	Máy in mã vạch
	4 chiếc

	10.22
	Máy kiểm tra độ kín bao bì
	4 chiếc

	10.23
	Tủ sấy
	4 chiếc

	10.24
	Tủ lạnh
	4 chiếc

	10.25
	Máy vi tính
	4 Bộ

	10.26
	Máy chiếu (Projector) hoặc Smart Tivi 65 inch
	4 Bộ

	10.27
	Thìa
	24 chiếc

	10.28
	Đũa thủy tinh
	24 chiếc

	10.29
	Ống đong
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	12 chiếc

	 
	Loại 1000 ml
	6 chiếc

	10.30
	Cốc mỏ
	4 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	 
	Loại 100 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 250 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 500 ml
	6 chiếc

	 
	Loại 1000ml
	6 chiếc

	10.31
	Khay trộn bột
	12 chiếc

	10.32
	Bộ khuôn tạo hình bánh
	12 Bộ

	10.33
	Bộ khuôn tạo hình kẹo
	12 Bộ

	10.34
	Khay đổ kẹo
	24 chiếc

	10.35
	Bộ dụng cụ chế biến
	76 Bộ

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	 
	Dao
	1 chiếc

	 
	Thớt
	1 chiếc

	 
	Vá
	1 chiếc

	 
	Sạn
	1 chiếc

	 
	Đũa
	1 Đôi

	 
	Muỗng
	1 chiếc

	10.36
	Khay
	36 chiếc

	10.37
	Chậu
	36 chiếc

	10.38
	Thùng
	24 chiếc

	10.39
	Xô
	24 chiếc

	10.40
	Nồi
	24 chiếc

	10.41
	Máy cán mì, cắt mì
	2 chiếc

	10.42
	Máy cắt bánh phồng tôm
	2 chiếc

	IX
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 

	1
	Máy may công nghiệp
	40 Máy

	2
	Máy may gia đình
	40 Máy

	3
	Máy phun, xịt thuốc trừ sâu
	30 Máy

	I.4
	TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH
	-

	I
	Nghề Điện công nghiệp
	-

	1
	Mô hình hệ thống lắp đặt an toàn điện
	3 Bộ

	2
	Máy nén lạnh
	18 Bộ

	3
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ
	18 Bộ

	4
	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
	6 Bộ

	5
	Bàn thực hành mô hình trang bị điện
	3 Bộ

	6
	Quạt điện, mô tơ điện các loại
	18 Bộ

	7
	Động cơ vạn năng
	18 chiếc

	8
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	18 chiếc

	9
	Trụ bêtông ly tâm 10,5m (Lực đầu trụ F350)
	3 chiếc

	10
	Máy nén khí có bình chứa.
	9 chiếc

	11
	Xe đẩy một tầng
	3 chiếc

	12
	Động cơ không đồng bộ 3 pha roto dây quấn
	18 chiếc

	13
	Bộ linh kiện thực hành điện tử công suất
	18 Bộ

	14
	Xe đẩy 2 tầng
	18 chiếc

	15
	Bàn nguội (Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm)
	3 Bộ

	16
	Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt.
	3 Bộ

	17
	Tủ lạnh
	9 Bộ

	18
	Thiết bị uốn cong
	3 Bộ

	19
	Bảng điện cho thực tập điện chiếu sáng
	27 Bàn

	20
	Mô hình thực hành lắp đặt điện
	18 Bộ

	21
	Máy biến áp 3 pha
	18 Bộ

	22
	Thực tập về điện tử cơ bản
	18 chiếc

	23
	Bộ gia công ống nhựa
	18 chiếc

	24
	Khung ván gá lắp mô phỏng các tầng của tòa nhà
	18 chiếc

	25
	Bàn thực hành đa năng
	18 chiếc

	26
	Kẹp căng dây loại 2 tấn
	54 Bộ

	27
	Kích căng dây loại 2 tấn
	54 Bộ

	28
	Bộ hàn hơi O2 - C2H2
	54 Chiếc

	29
	Mô hình máy nén lạnh
	18 chiếc

	30
	Bơm nhiệt các loại
	18 chiếc

	31
	Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB,cầu dao, cầu chì,
	18 chiếc

	32
	Mô hình dàn trải bình nước nóng chạy điện
	18 chiếc

	33
	Thiết bị bảo hộ lao động
	18 chiếc

	34
	Các bộ khuếch đại công suất
	18 chiếc

	35
	Mô hình thực hành khí cụ điện
	3 Bộ

	36
	Tủ điện phân phối 3 pha
	3 Bộ

	37
	Mô hình dàn trải tủ lạnh
	3 Bộ

	38
	Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí
	9 Bộ

	39
	Dao động ký
	54 Bàn

	40
	Bộ khởi động mềm động cơ AC 3 pha
	9 Bộ

	41
	Mô hình thực hành trang bị điện
	9 chiếc

	42
	Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay chiều
	18 chiếc

	43
	Bộ điều khiển động cơ
	18 Bộ

	44
	Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp
	18 Bộ

	45
	Mô hình mô phỏng sự cố trong máy điện một chiều
	18 Bộ

	46
	Mô hình dàn trải máy điều hòa không khí
	18 Bộ

	47
	Máy điều hoà không khí kiểu tủ
	9 Bộ

	48
	Mô hình điều khiển tốc độ động cơ
	9 Bộ

	49
	Mô hình hệ thống báo cháy
	9 Bộ

	50
	Mô hình Camera quan sát
	18 Bộ

	51
	Mô hình điều khiển động cơ servo DC
	18 Bộ

	52
	Mô hình mạch máy sản xuất
	18 Bộ

	53
	Bàn thí nghiệm truyền động điện
	3 Bộ

	54
	Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện
	18 chiếc

	55
	Máy tính chuyên dùng (tích hợp dữ liệu, lập trình PLC)
	18 chiếc

	56
	Máy điều hòa trung tâm
	6 chiếc

	57
	Mô hình điều hòa trung tâm có hệ thống dẫn gió lạnh
	3 chiếc

	58
	Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước
	18 Bộ

	59
	Hệ thống truyền động điện theo hệ máy phát - động cơ
	18 Bộ

	60
	Mô hình tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biến áp phân phối 3 pha
	18 Bộ

	61
	Máy thu hồi ga
	18 Bộ

	62
	Mô hình điều khiển thang máy
	18 Bộ

	63
	Mô hình lò nhiệt
	18 Bộ

	64
	Mô hình điều khiển băng tải
	18 Bộ

	65
	Bộ điều khiển nhà thông minh KNX
	18 Bộ

	66
	Mô hình thực hành khí nén - điện khí nén cơ bản
	18 Bộ

	67
	Mô hình thực hành PLC
	9 Bộ

	68
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	18 Bộ

	69
	CPU biến tần
	18 Bộ

	70
	Thiết bị đo lường điện
	18 Bộ

	71
	CPU Logo Siemen
	6 Bộ

	72
	Máy phay đục rãnh tường
	 

	73
	Máy hàn
	3 Bộ

	74
	Mô hình điều khiển đèn giao thông
	3 chiếc

	75
	Mô hình bình trộn
	3 chiếc

	76
	Mô hình dàn trải máy giặt
	3 Bộ

	77
	Mô hình chống sét
	3 Bộ

	78
	Phần mềm lập trình PLC
	3 Bộ

	II
	Nghề Cắt gọt kim loại
	-

	1
	Máy mài 2 đá (có đế, kính, bệ đỡ..)
	9 chiếc

	2
	Máy mài dụng cụ cắt
	3 chiếc

	3
	Đầu phân độ vạn năng
	27 chiếc

	4
	Máy hàn bấm
	6 chiếc

	5
	Máy tiện ren vít
	27 chiếc

	6
	Máy phay vạn năng
	27 chiếc

	7
	Máy tiện CNC
	6 chiếc

	8
	Máy phay CNC
	6 chiếc

	9
	Máy mài phẳng
	6 chiếc

	10
	Máy mài tròn ngoài
	6 chiếc

	11
	Máy thử kéo nén vạn năng
	3 chiếc

	12
	Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn
	3 chiếc

	13
	Máy đo biên dạng
	3 chiếc

	14
	Máy đo độ nhám cầm tay
	3 chiếc

	15
	Máy đo 3 chiều
	3 chiếc

	16
	Máy đo độ cứng cầm tay
	3 chiếc

	17
	Máy soi tổ chức kim loại
	3 chiếc

	18
	Ê tô má kẹp song song
	57 chiếc

	19
	Mâm cặp 4 chấu
	27 chiếc

	20
	Mâm cặp hoa
	27 chiếc

	21
	Thước côn
	27 chiếc

	22
	Giá cân bằng tĩnh máy mài
	6 chiếc

	23
	Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay
	27 Bộ

	24
	Bộ mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	6 Bộ

	25
	Bộ mô hình các khối hình học cơ bản
	3 Bộ

	26
	Bộ mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	3 Bộ

	27
	Bộ mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	6 Bộ

	28
	Mô hình bộ điều chỉnh tốc độ
	6 Bộ

	29
	Mô hình mạch hở máy động cơ không đồng bộ
	6 Bộ

	30
	Lò nhiệt luyện điện trở
	3 chiếc

	31
	Lò rèn
	3 chiếc

	32
	Bộ khử từ
	6 Bộ

	33
	Bộ dụng cụ vạch dấu
	27 Bộ

	34
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
	27 Bộ

	35
	Phần mềm AutoCAD
	3 Bộ

	36
	Phần mềm lập trình tiện, phay CNC
	3 Bộ

	37
	Phần mềm CAD/CAM
	3 Bộ

	38
	Bộ dụng cụ cứu thương
	3 Bộ

	39
	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	3 Bộ

	40
	Bảo hộ lao động
	3 Bộ

	III
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	-

	1
	Dụng cụ bảo hộ lao động
	3 Bộ

	2
	Dụng cụ cứu thương
	3 Bộ

	3
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	18 Bộ

	4
	Máy cắt, đột, dập liên hợp
	3 chiếc

	5
	Máy nén píttông kín
	9 chiếc

	6
	Máy nén píttông nửa kín
	9 chiếc

	7
	Máy nén píttông hở
	3 chiếc

	8
	Máy nén rôto lăn
	9 chiếc

	9
	Máy nén xoắn ốc
	9 chiếc

	10
	Máy nén trục vít
	3 chiếc

	11
	Máy hút chân không
	9 chiếc

	12
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	3 chiếc

	13
	Thiết bị dò môi chất lạnh
	9 Bộ

	14
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	18 chiếc

	15
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	18 chiếc

	16
	Tủ lạnh thương nghiệp
	9 chiếc

	17
	Tủ lạnh Side by side
	9 chiếc

	18
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)
	9 Bộ

	19
	Máy điều hoà không khí hai cụm Inverter (treo tường)
	9 Bộ

	20
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)
	9 Bộ

	21
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)
	9 Bộ

	22
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)
	9 Bộ

	23
	Máy lạnh hấp thụ
	3 Bộ

	24
	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời
	3 Bộ

	25
	Máy hàn hồ quang điện
	18 chiếc

	26
	Bơm cao áp phun nước
	9 chiếc

	27
	Bộ thử kín
	3 Bộ

	28
	Máy quấn dây
	27 chiếc

	29
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	18 chiếc

	30
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	18 chiếc

	31
	Bộ mẫu đường ống dẫn nước
	3 Bộ

	32
	Bộ mẫu đường ống dẫn khí
	3 Bộ

	33
	Quạt
	3 Bộ

	34
	Máy bơm
	3 Bộ

	35
	Máy đo hiện sóng
	6 chiếc

	36
	Áp kế chất lỏng
	6 chiếc

	37
	Áp kế đàn hồi
	6 chiếc

	38
	Áp kế điện
	6 chiếc

	39
	Pitô
	3 chiếc

	40
	Ẩm kế
	6 chiếc

	41
	Máy đo lưu lượng
	6 chiếc

	42
	Máy đo độ ồn
	6 chiếc

	43
	Súng bắn nhiệt độ
	6 chiếc

	44
	Máy đo tốc độ gió
	6 chiếc

	45
	Thiết bị trao đổi nhiệt
	6 Bộ

	46
	Dàn ngưng tưới
	3 chiếc

	47
	Bình ngưng
	3 chiếc

	48
	Bình bay hơi
	3 chiếc

	49
	Bình chứa cao áp
	3 chiếc

	50
	Bình chứa thấp áp
	3 chiếc

	51
	Bình trung gian
	3 chiếc

	52
	Bình trung gian ống xoắn
	3 chiếc

	53
	Bình tách dầu
	3 chiếc

	54
	Bình tách lỏng
	3 chiếc

	55
	Bình gom dầu
	3 chiếc

	56
	Tháp giải nhiệt nước
	3 chiếc

	57
	Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	9 Bộ

	58
	Bộ đồng hồ nạp gas
	3 Bộ

	59
	Bộ thực hành điện 1 chiều
	6 Bộ

	60
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	6 Bộ

	61
	Cabin hàn
	18 bộ

	62
	Hệ thống hút khói hàn
	3 bộ

	63
	Bộ hàn gas- oxy
	9 Bộ

	64
	Dụng cụ cầm tay nghề điện
	27 Bộ

	65
	Dụng cụ đo cơ khí
	27 Bộ

	66
	Dụng cụ cầm tay nghề nguội
	54 Bộ

	67
	Bàn ren, ta rô các loại
	18 Bộ

	68
	Dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh
	9 Bộ

	69
	Mô hình máy nén
	3 Bộ

	70
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	3 Bộ

	71
	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh
	27 Bộ

	72
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	3 Bộ

	73
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	3 Bộ

	74
	Mô hình kho lạnh
	6 chiếc

	75
	Mô hình sản xuất đá cây, đá viên
	6 chiếc

	76
	Mô hình tủ đông tiếp xúc
	3 chiếc

	77
	Mô hình tủ đông gió
	3 chiếc

	78
	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm
	9 Bộ

	79
	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm
	9 Bộ

	80
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas
	3 chiếc

	81
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller
	3 chiếc

	82
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRF
	3 chiếc

	83
	Mô hình điều hòa nhiệt độ ôtô
	6 Bộ

	84
	Mỏ hàn xung
	3 chiếc

	85
	Máy khò tháo chân linh kiện
	3 chiếc

	86
	Bộ thực tập điện tử công suất
	18 Bộ

	87
	Mẫu linh kiện điện tử
	54 Bộ

	88
	Bộ mẫu chi tiết vật thật
	3 Bộ

	89
	Mẫu vật liệu điện lạnh
	3 Bộ

	90
	Mẫu vật liệu điện từ
	3 Bộ

	91
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	3 Bộ

	92
	Tủ đựng dụng cụ
	3 chiếc

	IV
	Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	-

	1
	Dụng cụ cứu thương
	18 Bộ

	2
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	18 Bộ

	3
	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện
	18 Bộ

	4
	Dụng cụ chống sét
	3 Bộ

	5
	Máy chủ
	6 Bộ

	6
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	6 Bộ

	7
	Bộ đào tạo SWITCH cho mạng LAN
	18 Bộ

	8
	Bộ đào tạo các vấn đề về cáp và đấu nối trong mạng máy tính
	18 Bộ

	9
	Bộ thiết bị đào tạo sửa chữa nguồn máy tính
	18 Bộ

	10
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng
	18 Bộ

	11
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa DVD-RW
	18 Bộ

	12
	Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RAY-RW
	18 Bộ

	13
	Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình
	27 Bộ

	14
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim
	18 Bộ

	15
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in laser
	18 Bộ

	16
	Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in phun màu
	18 Bộ

	17
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy quét
	18 Bộ

	18
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố bộ lưu điện UPS
	18 Bộ

	19
	Máy in kim
	9 chiếc

	20
	Máy in laser
	9 chiếc

	21
	Máy in phun màu
	9 chiếc

	22
	Joytick (thiết bị điều khiển cầm tay)
	18 chiếc

	23
	Máy quét (Scanner)
	9 Bộ

	24
	Loa
	3 Bộ

	25
	Máy làm chân chipset
	9 Bộ

	26
	Máy đóng chip
	3 chiếc

	27
	Bộ nạp Bios đa năng
	3 Bộ

	28
	Hệ thống mạng LAN
	3 Bộ

	29
	Đường truyền internet
	3 Đường

	30
	Thiết bị định tuyến
	54 chiếc

	31
	Thiết bị chuyển mạch
	54 chiếc

	32
	Bộ chuyển tiếp Repeater
	3 Bộ

	33
	Modem ADSL
	6 chiếc

	34
	Trình điều khiển
	3 Bộ

	35
	Tủ mạng
	6 chiếc

	36
	Máy hiện sóng
	18 Bộ

	37
	Máy phát xung
	9 chiếc

	38
	Mô hình cắt bổ cơ cấu đo
	3 Bộ

	39
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	27 Bộ

	40
	Mạch dao động
	18 Bộ

	41
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	27 Bộ

	42
	Hệ điều hành
	3 Bộ

	43
	Hệ điều hành server
	6 Bộ

	44
	Phần mềm văn phòng
	3 Bộ

	45
	Hợp ngữ Assembly
	3 Bộ

	46
	Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin
	3 Bộ

	47
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3 Bộ

	48
	Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án
	3 Bộ

	49
	Phần mềm quản lý lớp học
	3 Bộ

	50
	Phần mềm ứng dụng
	3 Bộ

	51
	Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống
	3 Bộ

	52
	Phần mềm Lab ảo
	3 Bộ

	53
	Phần mềm thiết kế đồ hoạ
	3 Bộ

	54
	Phần mềm xử lý ảnh
	3 Bộ

	55
	Phần mềm lập trình
	3 Bộ

	56
	Phần mềm hỗ trợ lập trình
	3 Bộ

	57
	Thiết bị khò, hàn
	18 Bộ

	V
	Nghề Điện dân dụng
	-

	1
	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện
	3 Bộ

	2
	Bộ mẫu thiết bị chống sét
	3 Bộ

	3
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	18 Bộ

	4
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	18 Bộ

	5
	Mô hình các khối hình học cơ bản
	6 Bộ

	6
	Mô hình các cơ cấu truyền động
	3 Bộ

	7
	Khí cụ điện hạ áp
	18 Bộ

	8
	Động cơ điện 1 pha
	18 chiếc

	9
	Động cơ điện 3 pha
	18 chiếc

	10
	Tủ sấy
	3 chiếc

	11
	Máy đo hiện sóng
	9 chiếc

	12
	Máy phát xung
	3 chiếc

	13
	Máy hàn
	18 chiếc

	14
	Bàn hàn đa năng
	18 Bộ

	15
	Cabin hàn
	18 chiếc

	16
	Hệ thống hút khói hàn
	3 Bộ

	17
	Mô hình động cơ xăng 4 kỳ
	3 Bộ

	18
	Động cơ xăng 4 kỳ
	9 Bộ

	19
	Mô hình cơ cấu đo
	3 Bộ

	20
	Bàn thực hành đa năng
	27 Bàn

	21
	Bộ phụ tải
	18 Bộ

	22
	Bộ thí nghiệm đo lường và xác định cực tính máy điện
	18 Bộ

	23
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha
	18 chiếc

	24
	Máy biến áp 3 pha
	18 chiếc

	25
	Máy biến áp hàn
	18 chiếc

	26
	Máy biến áp độc lập 1 pha
	18 chiếc

	27
	Bộ mạch từ máy biến áp 1 pha
	54 Bộ

	28
	Bộ mạch từ máy biến áp 3 pha
	54 Bộ

	29
	Máy quấn dây
	54 Chiếc

	30
	Động cơ điện 1 pha có vòng ngắn mạch
	18 chiếc

	31
	Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động
	18 chiếc

	4
	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay
	3 Bộ

	5
	Máy biến áp 1 pha
	3 Bộ

	6
	Máy biến áp 3 pha
	3 Bộ

	7
	Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	3 Bộ

	8
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	3 Bộ

	9
	Panen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	3 Bộ

	10
	Mô hình cắt bổ một số cụm chi tiết của ô tô
	18 Bộ

	11
	Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước
	3 Bộ

	12
	Mô hình ôtô cắt bổ sử dụng động cơ diesel truyền động cầu sau
	3 Bộ

	13
	Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp
	3 chiếc

	14
	Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử
	3 chiếc

	15
	Mô hình cắt bổ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid
	3 chiếc

	16
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ
	3 chiếc

	17
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	3 chiếc

	18
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE
	3 Bộ

	19
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE
	3 Bộ

	20
	Mô hình hệ thống điện xe ô tô
	3 chiếc

	21
	Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm
	3 Bộ

	22
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	3 Bộ

	23
	Mô hình hệ thống truyền lực
	9 Bộ

	24
	Mô hình hệ thống treo độc lập
	9 Bộ

	25
	Mô hình hệ thống treo phụ thuộc
	9 Bộ

	26
	Mô hình hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	3 Bộ

	27
	Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực
	6 Bộ

	28
	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện
	6 Bộ

	29
	Mô hình hệ thống phanh dầu
	3 Bộ

	30
	Mô hình hệ thống phanh khí nén
	3 Bộ

	31
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	3 chiếc

	32
	Mô hình hệ thống điều hòa tự động
	3 Bộ

	33
	Mô hình hệ thống điều hòa thông thường
	3 Bộ

	34
	Mô hình hộp số tự động
	3 chiếc

	35
	Động cơ 4 kỳ
	18 chiếc

	36
	Động cơ xăng dùng chế hòa khí
	3 chiếc

	37
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp VE
	3 chiếc

	38
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp PE
	3 chiếc

	39
	Hộp số tự động
	18 chiếc

	40
	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn
	3 Bộ

	41
	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát
	3 Bộ

	42
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí
	9 Bộ

	43
	Chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel
	9 Bộ

	44
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống khởi động và đánh lửa
	9 Bộ

	45
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái
	9 Bộ

	46
	Cơ cấu phanh tay
	3 Bộ

	47
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh dầu
	9 Bộ

	48
	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh khí nén
	9 Bộ

	49
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà
	9 Bộ

	50
	Máy nén điều hòa
	18 chiếc

	51
	Xe ô tô phục vụ giảng dạy
	3 chiếc

	52
	Xe để chi tiết
	18 chiếc

	53
	Pa lăng
	3 Bộ

	54
	Cầu nâng 2 trụ
	3 Bộ

	55
	Cầu nâng 4 trụ
	3 Bộ

	56
	Giá treo động cơ
	18 chiếc

	57
	Cẩu móc động cơ
	3 chiếc

	58
	Máy ép thủy lực
	3 chiếc

	59
	Máy hàn điện hồ quang
	9 chiếc

	60
	Máy hàn khí
	18 Bộ

	61
	Máy hàn xung
	3 chiếc

	62
	Thiết bị soi
	3 Bộ

	63
	Máy cân bơm cao áp
	3 chiếc

	64
	Máy chẩn đoán
	3 chiếc

	65
	Băng thử máy phát máy đề tích hợp
	3 Bộ

	66
	Băng thử phanh
	3 Bộ

	67
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp
	3 Bộ

	68
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	3 Bộ

	69
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel
	3 Bộ

	70
	Tai nghe tiếng gõ động cơ 4 kênh đo
	3 Bộ

	71
	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng
	3 Bộ

	72
	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ diesel
	3 Bộ

	73
	Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát
	3 Bộ

	74
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái
	3 Bộ

	75
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	3 chiếc

	76
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	3 Bộ

	77
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	3 chiếc

	78
	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động
	3 Bộ

	79
	Hệ thống khí nén
	3 Bộ

	80
	Máy rửa siêu âm
	3 Bộ

	81
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên
	3 chiếc

	82
	Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội
	3 Bộ

	83
	Máy mài xu páp
	3 Bộ

	84
	Máy rà xu páp cầm tay
	9 Bộ

	85
	Máy doa ổ đặt xu páp và ống dẫn hướng xu páp
	3 Bộ

	86
	Hệ thống cấp dầu bôi trơn
	3 Bộ

	87
	Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát
	3 Bộ

	88
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ diesel
	3 Bộ

	89
	Máy ép tuy ô thủy lực
	3 Bộ

	90
	Máy nạp ga
	3 Bộ

	91
	Bơm dầu bằng tay
	3 Bộ

	92
	Thiết bị hứng và hút dầu thải
	3 Bộ

	93
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	3 Bộ

	94
	Bộ vam và bơm thủy lực kéo nắn khung xe
	2 Bộ

	95
	Máy hàn giật rút tôn
	2 Chiếc

	96
	Đèn sấy sơn hồng ngoại
	2 Chiếc

	97
	Bộ nắn khung xe thủy lực
	2 Bộ

	VII
	Nghề Hàn
	-

	1
	Máy hàn hồ quang xoay chiều
	18 Bộ

	2
	Máy hàn hồ quang một chiều
	18 Bộ

	3
	Máy hàn MAG
	18 Bộ

	4
	Máy hàn TIG
	18 Bộ

	5
	Máy hàn tự động dưới lớp thuốc
	3 Bộ

	6
	Máy cắt ô xy khí cháy
	6 Bộ

	7
	Máy hàn khí
	18 Bộ

	8
	Máy hàn điểm
	3 Bộ

	9
	Máy hàn điểm cầm tay
	9 Bộ

	10
	Máy hàn tiếp xúc đường
	3 Bộ

	11
	Lò nhiệt luyện
	3 chiếc

	12
	Máy cắt khí con rùa
	6 Bộ

	13
	Máy cắt khí chuyên dùng
	3 Bộ

	14
	Máy cắt CNC
	3 Bộ

	15
	Máy cắt plasma
	6 Bộ

	16
	Máy cắt đĩa
	9 Bộ

	17
	Máy thử độ cứng vật liệu
	3 Bộ

	18
	Máy thử kéo, nén vạn năng
	3 Bộ

	19
	Máy soi tổ chức kim loại
	3 Bộ

	20
	Máy cắt mẫu kim loại
	3 Bộ

	21
	Máy mài mẫu
	3 Bộ

	22
	Máy siêu âm kim loại
	3 Bộ

	23
	Máy từ tính
	3 Bộ

	24
	Máy kiểm tra X quang
	3 Bộ

	25
	Máy nén khí
	3 Bộ

	26
	Tủ sấy que hàn
	3 chiếc

	27
	Hệ thống hút khói hàn
	9 Bộ

	28
	Mô hình máy biến áp
	3 Bộ

	29
	Mô hình động cơ
	3 Bộ

	30
	Cơ cấu truyền chuyển động quay
	3 Bộ

	31
	Cơ cấu biến đổi chuyển động
	3 Bộ

	32
	Trục, ổ trục và khớp nối
	3 Bộ

	33
	Mô hình dầm chịu lực
	18 Bộ

	34
	Máy cắt plasma CNC
	3 Bộ

	35
	Hệ thống rô bốt hàn
	2 Bộ

	36
	Rail cắt tròn
	2 chiếc

	VIII
	Nghề Kỹ thuật Xây dựng
	-

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	6 Bộ

	2
	Máy kinh vỹ bán điện tử
	6 Bộ

	3
	Máy thủy chuẩn
	6 Bộ

	4
	Máy ép cọc tre
	6 chiếc

	5
	Máy ép cọc bê tông
	3 chiếc

	6
	Máy đào gầu nghịch
	3 chiếc

	7
	Máy đầm cát
	3 chiếc

	8
	Máy đầm cóc
	6 chiếc

	9
	Máy cưa gỗ cầm tay
	9 chiếc

	10
	Máy bơm nước
	3 chiếc

	11
	Máy trộn vữa
	6 chiếc

	12
	Máy phun vữa
	6 chiếc

	13
	Máy cắt gạch
	9 chiếc

	14
	Máy cắt gạch vòng
	6 chiếc

	15
	Máy cắt gạch cầm tay
	9 chiếc

	16
	Máy cắt gạch hai lưỡi
	9 chiếc

	17
	Máy trộn keo
	6 chiếc

	18
	Máy mài gạch cầm tay
	9 chiếc

	19
	Máy khoan điện cầm tay
	9 chiếc

	20
	Khoan bê tông cầm tay
	9 chiếc

	21
	Máy bắn vít
	9 chiếc

	22
	Súng bắn keo
	9 chiếc

	23
	Máy vận thăng
	3 chiếc

	24
	Máy phun sơn
	9 chiếc

	25
	Máy chà nhám
	9 chiếc

	26
	Cẩu tự hành
	3 chiếc

	27
	Tời
	3 chiếc

	28
	Tời máy
	3 chiếc

	29
	Pa lăng xích
	9 Bộ

	30
	Máy cưa gỗ cầm tay
	9 chiếc

	31
	Máy cưa đĩa
	3 chiếc

	32
	Máy bào cầm tay
	9 chiếc

	33
	Máy hàn hồ quang
	3 chiếc

	34
	Máy khoan gỗ cầm tay
	9 chiếc

	35
	Máy nắn thẳng cốt thép
	3 chiếc

	36
	Máy cắt cốt thép
	3 chiếc

	37
	Máy cắt cốt thép cầm tay
	3 chiếc

	38
	Máy uốn cốt thép
	3 chiếc

	39
	Máy cắt uốn cốt thép liên hợp
	3 chiếc

	40
	Máy đánh gỉ
	3 chiếc

	41
	Máy mài hai đá
	3 chiếc

	42
	Máy mài cầm tay
	9 chiếc

	43
	Máy trộn bê tông
	3 chiếc

	44
	Máy đầm mặt
	9 chiếc

	45
	Máy đầm dùi
	9 chiếc

	46
	Máy đầm cạnh
	3 chiếc

	47
	Máy cắt ống thép
	9 chiếc

	48
	Bàn ren ống thủ công
	9 Bộ

	49
	Máy ren ống đa năng
	3 chiếc

	50
	Dụng cụ uốn ống thủy lực
	9 Bộ

	51
	Dụng cụ uốn ống đa năng
	9 Bộ

	52
	Máy hàn ống PP-R
	9 chiếc

	53
	Máy hàn ống PPE
	9 chiếc

	54
	Máy thử áp lực đường ống
	9 chiếc

	55
	Máy mài granitô
	6 chiếc

	56
	Bộ mẫu các phụ kiện đường ống cấp nước
	3 Bộ

	57
	Một số bộ phận công trình
	3 Bộ

	58
	Ván khuôn định hình
	3 Bộ

	59
	Cầu bào
	9 chiếc

	60
	Ca bin thực hành điện nước
	9 chiếc

	61
	Bồn tắm
	9 Bộ

	62
	Bình nước nóng chạy điện
	9 Bộ

	63
	Bình nước nóng chạy ga
	9 Bộ

	64
	Két nước
	3 Bộ

	65
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	6 chiếc

	66
	Mô hình máy trộn và vận chuyển bê tông tươi
	3 chiếc

	67
	Mô hình máy bơm bê tông
	3 chiếc

	68
	Mô hình trạm trộn bê tông
	3 Bộ

	IX
	Thiết bị văn phòng
	 

	1
	Máy Laptop thiết kế đồ hoạ
	1 bộ

	A.5
	TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP
	 

	1
	Kéo tay
	2 Cái

	2
	Xoay eo 3 vị trí
	2 Cái

	3
	Đạp chân
	2 Cái

	4
	Đạp xe
	2 Cái

	5
	Toàn thân
	2 Cái

	6
	Đi bộ trên không
	2 Cái

	7
	Đi bộ lắc tay
	2 Cái

	8
	Xà đơn 2 bậc
	1 Cái

	9
	Xích đu liên hoàn 3 ghế
	2 Cái

	10
	Lưng eo
	2 Cái

	11
	Giường massage tự động
	1 Cái

	12
	Giường xiên quay tập đứng trẻ em
	10 Cái

	13
	Nhà banh đủ loại
	2 Cái

	14
	Cầu tuột
	3 Cái

	15
	Xích đu
	2 Cái

	16
	Nồi hấp dụng cụ
	2 Cái

	17
	Tủ bảo quản mẫu, thuốc
	2 chiếc

	18
	Chụp hút mùi inox
	3 chụp

	19
	Chậu rửa 2 ngăn công nghiệp inox
	3 chiếc

	20
	Tủ nấu cơm điện
	6 chiếc

	21
	Máy giặt công nghiệp
	4 chiếc

	22
	Nồi hấp dụng cụ tự động
	3 Cái

	23
	Máy phát điện dự phòng
	2 chiếc

	24
	Tủ đông
	2 chiếc

	25
	Tủ mát
	2 chiếc

	26
	Tivi 55 inch
	6 chiếc


 
