	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 761/QĐ-UBND
	Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2022 


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT MẠNG QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 138/TTr-STNMT ngày 01/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 44 lỗ khoan quan trắc (cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT(BH-42-QĐPD-20/4). 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Anh Minh


 
PHỤ LỤC
MẠNG QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)
1. Phạm vi quan trắc
Mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 44 công trình quan trắc nhiệt độ, mực nước và chất lượng nước của 8 tầng chứa nước trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Linh, Phú Riềng.
2. Mục tiêu quan trắc
- Xác định quy luật biến đổi của tài nguyên nước dưới đất.
- Góp phần phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
3. Thông số và tần suất thực hiện quan trắc
Tuân thủ theo quy định của Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, gồm:
a) Quan trắc nhiệt độ nước, mực nước: Tỉnh Bình Phước thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, động thái mực nước chủ yếu bị ảnh hưởng bởi yếu tố khí tượng, mực nước dao động theo mùa và không bị ảnh hưởng triều, do vậy chu kỳ đo mực nước được thực hiện theo mùa như sau:
- Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau): Đo 05 lần trong một tháng vào các ngày 06, 12, 18, 24, 30. Riêng tháng 02 do không có ngày 30 nên chuyển đo vào ngày 01 tháng 3.
- Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10): Đo 10 lần trong một tháng vào các ngày 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
b) Quan trắc chất lượng nước dưới đất: Lấy 02 lần trong năm vào mùa khô và mùa mưa, gồm các loại mẫu:
- Mẫu phân tích toàn diện gồm: Canxi (Ca2+), magie (Mg2+), natri (Na+), kali (K+), sắt tổng, nhôm (Al3+), amoni (NH4+), hidrocacbonat (HCO3-), clorua (Cl-), sunphat (SO42), cacbonat (CO32-), nitơrit (NO2-), nitơrat (NO3-), độ cứng tổng, độ cứng tạm thời, độ cứng vĩnh viễn, pH, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, CO2 xâm thực, silicat (SiO2), tổng độ khoáng hóa (sấy ở 105°C), màu, mùi, vị.
- Mẫu sắt gồm: sắt hai (Fe2+), sắt ba (Fe3+);
- Mẫu vi lượng: Asen (As), thủy ngân (Hg), selen (Se), crom (Cr), cadimi (Cd), chì (Pb), đồng (Cu), kẽm (Zn), phenol, cyanua (CN-), mangan (Mn);
- Mẫu nghiên cứu ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ: Amoni (NH4+), nitơrit (NO2), nitơrat (NO3-), COD.
4. Danh sách 44 lỗ khoan quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước
Danh sách và các thông tin của 44 lỗ khoan quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước như trình bày trong bảng dưới đây:
	STT
	Số hiệu
	Tầng
	Vị trí
	Toạ độ VN 2000
	Toạ độ VN 2000
	Độ cao (m)
	Chiều sâu (m)
	Ống lọc từ - đến (m)

	
	
	
	
	Y
	X
	
	
	

	1
	Q1
	j1-2
	Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
	1309702,286
	536808,307
	131,145
	81,0
	47,3 - 50,0 51,0 - 81,0

	2
	Q2
	Bn22-3
	Xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập
	1314366,260
	567890,110
	170,799
	54,0
	45,0-54,0

	3
	Q3
	Bn22-3
	Phường Phước Bình, thị xã Phước Long
	1305639,045
	577045,523
	249,024
	53,0
	40,5 - 45,5
45,5 - 53,0

	4
	Q4
	Bn22-3
	Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
	1301468,849
	566841,549
	148,285
	32,0
	25,0-32,0

	5
	Q4A
	j1-2
	Xã Long Hà, huyện Phú Riềng
	1298670,545
	561599,816
	103,748
	92,0
	55,5-92,0

	6
	Q5
	j1-2
	Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
	1302957,090
	571162,686
	152.454
	98,0
	39,5-98,0

	7
	Q6
	Bn13
	Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
	1295137,499
	596234,701
	267,227
	50,0
	20,0-50,0

	8
	Q7
	j1-2
	Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
	1288032,222
	570514,757
	108,221
	72,0
	27,0-72,0

	9
	Q8
	j1-2
	Xã Phú Trung, huyện Phú Riềng
	1290258,025
	582798,094
	195,900
	82,0
	45,0-82,0

	10
	Q9
	j1-2
	Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
	1306669,850
	608228,599
	270,342
	76,0
	27,0-76,0

	11
	Q10
	j 1-2
	Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
	1266500,664
	567242,271
	86,311
	65,0
	29,0-65,0

	12
	Q11
	j1-2
	UBND xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp
	1327642,576
	561069,483
	117,704
	61,0
	12,0-60,0

	13
	Q12
	j3 - k1
	UBND xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh
	1315739,130
	537469,092
	169,611
	70,0
	35,0 - 70,0

	14
	Q13
	j1-2
	UBND xã Tân Thành, huyện Bù Đốp
	1317248,643
	549431,362
	105,171
	55,0
	32,0 - 55,0

	15
	Q14
	j1-2
	UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập
	1320870,085
	567357,151
	130,887
	60,0
	16,0-60,0

	16
	Q15
	Bn13
	Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập
	1325309,261
	582885,188
	267,139
	71,0
	15,5-27,5

	17
	Q16
	Bn13
	Xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
	1332273,715
	591880,557
	319,952
	51,0
	16,0-28,0

	18
	Q17
	Bn13
	Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
	1333349,149
	595806,401
	373,048
	131,0
	16,0-28,0

	19
	Q18
	Bn13
	Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
	1334502,212
	596291,335
	370,529
	131,0
	16,0-28,0

	20
	Q19
	Bn13
	Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
	1336878,907
	598048,659
	387,649
	130,0
	16,0-28,0

	21
	Q20
	t2
	UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh
	1304449,990
	530040,588
	71,390
	70,0
	10,0-70,0

	22
	Q21
	Bn22-3
	Trạm Y tế xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh
	1307790,384
	544455,115
	122,059
	45,0
	16,0-45,0

	23
	Q22
	Bn13
	Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập
	1318105,386
	581656,854
	239,312
	60,0
	24,0 - 60,0

	24
	Q23
	Bn13
	UBND Phước Tín, thị xã Phước Long
	1303285,972
	581700,228
	234,003
	91,0
	23,0 - 90,0

	25
	Q24
	Bn13
	Xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng
	1323696,488
	606732,587
	353,694
	50,0
	23,0-39,0

	26
	Q25
	Bn13
	Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
	1317544,318
	601739,452
	310,540
	72,0
	14,5-16,5

	27
	Q26
	j1-2
	UBND Tân Phước, huyện Đồng Phú
	1317544,318
	601739,452
	310.540
	72,0
	16,5-70,0

	28
	Q27
	j1-2
	Trạm y tế xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú
	1272827,231
	578124,871
	105,967
	61,0
	16,0-60,0

	29
	Q28
	j1-2
	UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú
	1284861,694
	584662,612
	168,894
	60,0
	24,0 - 60,0

	30
	Q29
	Bn22-3
	UBND xã Thạnh Phú, thị xã Bình Long
	1270980,479
	574563,871
	72,270
	61,5
	12,0-60,0

	31
	Q30
	Bn22-3
	Ấp 5 xã An Khương, huyện Hớn Quản
	1292056,602
	537655,924
	113,469
	46,0
	20,0 - 44,0

	32
	QĐ1
	p3-t1
	Xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản
	1289440,54
	527673,81
	60,63
	60,0
	19,0-60,0

	33
	QĐ2
	Bn22-3
	Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản
	1289731,69
	543142,18
	175,51
	117,0
	75,3-79,2
79,2-117,0

	34
	QĐ3
	j1-2
	Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
	1284808,72
	556507,03
	57,21
	63,0
	17,7-23,3
23,2-63,0

	35
	QĐ5
	j1-2
	Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản
	1278512,38
	538512,09
	69,45
	140,0
	19,0-140

	36
	QĐ6
	n22
	Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
	1275131,75
	531915,15
	66,01
	56,0
	10,7-19,7

	37
	QĐ7
	n22
	Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
	1269101,28
	539733,71
	79,02
	50,0
	17,0-29,1

	38
	QĐ8
	j1-2
	Xã Minh Lập, huyện Chơn Thành
	1273727,87
	554182,12
	63,44
	63,0
	25,3-27,57
27,57-63,0

	39
	QĐ14
	j1-2
	Phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài
	1275003,21
	571550,81
	75,27
	65,0
	6,5-18,9
18,9-65,0

	40
	QLN13
	j1-2
	Xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh
	1305581,89
	540464,88
	89,287
	100,0
	16,5-100,0

	41
	Q31
	qp1
	UBND xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
	1260530,516
	675616,79
	49,269
	26,0
	16,0-24,0

	42
	Q32
	n22
	UBND xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
	1260530,608
	675618,423
	49,307
	37,0
	27,0-35,0

	43
	Q33
	j1-2
	KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài
	1274231,605
	700074,623
	81,012
	60,0
	16,0-60,0

	44
	Q34
	j1-2
	Cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh
	1323197,898
	668044,805
	92,140
	60,0
	4,0-60,0


5. Tổ chức thực hiện
a) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì thực hiện các nội dung của mạng lưới quan trắc, theo dõi diễn biến mực nước, chất lượng nước dưới đất của tỉnh để kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện, ngăn ngừa ô nhiễm, cạn kiệt, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
- Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, địa phương các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện công khai các dữ liệu quan trắc theo quy định, trừ các thông tin, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện đề án, dự án tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quan trắc nhằm đảm bảo khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.
b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã:
Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường trong công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tổng hợp, đánh giá nguyên nhân ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên nước dưới đất kịp thời báo cáo UBND tỉnh các giải pháp phù hợp và số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện các nội dung của công tác quan trắc./.
